呼吸道传染病综合监测项目实验室检测试剂及耗材采购项目

招标文件

项目编号：ZZZB-ZCY2025005

采购人：吉林市疾病预防控制中心(吉林市卫生监督所）

采购代理机构：吉林省中正工程管理服务有限公司

2025年7月

目  录

第一章	招标公告	- 2 -

第二章	供应商须知	- 5 -

第三章	评标办法	- 19 -

第四章	合同条款及格式	-28-

第五章	采购清单及技术规范	- 38 -

第六章	投标文件格式	- 49 -

# 招标公告

呼吸道传染病综合监测项目实验室检测试剂及耗材采购项目招标公告

项目编号：ZZZB-ZCY2025005

（资格后审）

项目概况 呼吸道传染病综合监测项目实验室检测试剂及耗材采购项目的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年8月4日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZZZB-ZCY2025005；

2、项目名称：呼吸道传染病综合监测项目实验室检测试剂及耗材采购项目；

3、采购预算：103万元；

4、最高限价：103万元；

5、资金来源：财政资金；

6、招标范围：呼吸道21种病原体多重核酸荧光检测试剂盒（荧光PCR法）90盒、VTM 运送培养基（病毒采样管）、1000ul移液器吸头（带滤芯）、血清移液管、流感病毒(甲、乙型)、新型冠状病毒（O基因、N 基因）四重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、提取试剂等。（具体参数详见招标文件采购清单及技术规范）；

7、合同履行期限（供货期限）：合同签订之日起 30日历天内供货；

8、供货地点：吉林市疾病预防控制中心(吉林市卫生监督所）；

9、质量要求：符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求；

10、采购方式：公开招标；

11、资格审查方式：资格后审；

12、本项目不接受联合体。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；

2.2《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；

2.3《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；

2.4《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

2.5《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；

2.6《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；

2.7《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.8本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：

3.1在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商。

3.2拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。

3.3企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。

3.4投标人须在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录：本公司（案由：单位行贿罪）和个人（指法定代表人及授权委托人）（案由：行贿罪）。

3.5投标人须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”的记录名单。

3.6( 1）所投产品属第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》（投标单位作为供应商适用）；(2）所投产品属第一类医疗器械的须提供《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》（投标单位作为生产商适用）。

三、招标文件获取

1、时间：2025年7月14日至2025年7月21日，每天上午08:30分至11:30分，下午13:30分至16:30分（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）；

3、方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4、售价：0元

四、投标文件提交

截止时间：2025年8月4日13时30分（北京时间）；

地点：政府采购云平台，本项目执行电子化招投标，供应商须通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）上传递交电子版投标文件。

五、开启

时间：2025年8月4日13时30分（北京时间）

地点：“政采云”平台，（http:// www.zcygov.cn）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1.供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。投标人须办理数字证书方可参加投标。

2.CA锁办理网址：请供应商自行办理CA锁，收到 CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击 CA 登录-CA 驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和驱动，账号绑定CA后才能进行投标文件制作。

3.收到CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击CA登录-CA驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和CA驱动，账号绑定CA后才能进行投标文件制作。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取帮助。

5.有效投标人不足三家时，采购人另行组织招标。

6.当投标人的有效投标报价超出招标控制价（预算金额、拦标价）的，该投标报价视为无效报价。

7.本次招标公告在政府采购云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国招标投标公共服务平台上同时发布。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：吉林市疾病预防控制中心(吉林市卫生监督所）

地    址：吉林省吉林市昌邑区松江东路41-2号

联 系 人：于洋洋

联系电话：18743219866

2、采购代理机构信息

名    称：吉林省中正工程管理服务有限公司

地    址：吉林市解放中路119-15号

联 系 人：祝程 钱宏月

联系电话：0432-64656779

3.项目联系方式

项目联系人：祝程 钱宏月

电 话：0432-64656779

招标管理机构：吉林市政府采购管理工作办公室

# 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：吉林市疾病预防控制中心(吉林市卫生监督所） 地址：吉林省吉林市昌邑区松江东路41-2号 联 系 人：于洋洋 联系电话：18743219866 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：吉林省中正工程管理服务有限公司 地址：吉林市解放中路119-15号 联系人：祝程 钱宏月 联系电话：0432-64656779 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 呼吸道传染病综合监测项目实验室检测试剂及耗材采购项目 |
| 1.1.5 | 供货地点 | 吉林市疾病预防控制中心(吉林市卫生监督所） |
| l.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 呼吸道21种病原体多重核酸荧光检测试剂盒（荧光PCR法）90盒、VTM 运送培养基（病毒采样管）、1000ul移液器吸头（带滤芯）、血清移液管、流感病毒(甲、乙型)、新型冠状病毒（O基因、N 基因）四重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、提取试剂等。 |
| 1.3.2 | 供货期限 | 合同签订之日起 30日历天内供货 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； 2.2《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）； 2.3《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）； 2.4《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）； 2.5《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）； 2.6《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）； 2.7《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。 2.8本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，专门面向中小企业采购。 3、本项目的特定资格要求： 3.1在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商。 3.2拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 3.3企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。 3.4投标人须在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录：本公司（案由：单位行贿罪）和个人（指法定代表人及授权委托人）（案由：行贿罪）。 3.5投标人须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”的记录名单。 3.6(1）所投产品属第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》（投标单位作为供应商适用）；(2）所投产品属第一类医疗器械的须提供《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》（投标单位作为生产商适用）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内。 质疑请以纸质方式（质疑函）递交至采购代理机构，至少包含如下材料： 1、政采云平台（https://www.zcygov.cn/）系统获取采购文件回执。2、营业执照副本复印件。3、附法人及被授权人身份证的授权委托书原件。4、送达质疑函人员（即被授权人）身份证原件。5、质疑函原件。以上纸制资料需加盖公司鲜章。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间前15天前 本项目的澄清、修改、补充说明文件（如有）。 注：采购代理机构将上述内容以带有编号的补遗文件发送到政府采购云平台答疑文件中，各供应商须使用CA数字证书登录政府采购云平台答疑文件处自行下载。如果供应商未在上述答疑文件中收到相应文件，请及时与采购代理机构联系，否则采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 变更公告、招标文件的澄清等（如有） |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年8月4日13时30分 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 供应商须使用CA数字证书登录政府采购云平台答疑文件处自行下载，无须确认。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 本项目所有修改文件均在“政府采购云平台招投标系统”中发布，因供应商自身原因未能及时查阅下载所导致的对本项目有关文件理解错误由供应商自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 供应商的下列资质证明文件的扫描件随投标文件同时上传： 1、供应商须提供营业执照、资质证书。 2、近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）公司财务报表或财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来至2024年年末的财务报表或财务审计报告。2025年新成立企业需提供当年银行出具的公司资信证明。部分其他组织和自然人可以提供银行出具的资信证明。 3、2022年至今类似项目经验业绩证明文件（如有）须提供中标通知书或合同，（包括：项目名称、日期、中标金额和双方盖章）否则该项业绩视为无效； 4、近6个月（任意一个月即可）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 5、未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”记录名单的查询截图；未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的截图；供应商单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)（案由：行贿）有行贿犯罪行为的查询截图；（以上所有截图必须包括单位名称、查询内容及查询时间，查询时间为招标公告发布之日至开标截止之日期间内任意一天）； 6、加盖公章或财务章的投标保证金缴纳凭证或投标保函； 7、基本账户开户证明或基本存款账户信息； 8、投标产品厂家相关资质证书及技术参数证明资料； 9、招标文件要求的其他材料。 注： 1、上述证件应在投标文件其他材料中上传。 2、未按照招标文件要求上传递交的按无效投标处理，由此引发的后果和责任由供应商自行承担。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行、专业担保公司、保险公司出具的保函。 递交方式：投标保证金应当从其基本账户转出，并注明项目名称。保证金递交后供应商自行核对是否到账，投标截止时间未递交投标保证金的投标文件无效。若采用保函方式递交的，需提供保函原件。 投标保证金的金额：20600元 递交截止时间：2025年8月4日13时30分（以到账时间为准） 收款单位: 吉林省中正工程管理服务有限公司 开户行: 吉林环城农村商业银行股份有限公司政务服务中心支行 帐号: 0720 6220 1101 5200 0000 52 注：以转账、电汇形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户一次性转出，并在进帐凭证上明确用途、投标项目名称（可简写）及项目编号、联系人及电话，以便核对查实。除转账、电汇形式外，也可提供支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，供应商的投标保证金采用金融机构、担保机构出具的保函。对于伪造保函的，代理机构会及时向公安机关举报，投标保证金交付时间以保证金到帐或收到保函的时间为准。 投标保证金是投标文件的组成部分，未按以上相关要求递交投标保证金的供应商，视为投标保证金无效，初步评审不通过，不再进入详细评审，一切后果由供应商自行承担。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2022年1月1日起至2024年12月31日止。（供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来至2024年年末的财务报表或财务审计报告；2025年以来新成立企业需提供当年银行出具的公司资信证明） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2022年01月01日至今，新成立企业要求为从成立之日起至今。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2022年01月01日至今，新成立企业要求为从成立之日起至今。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 纸质投标文件的补充递交 | 中标单位需在中标通知书领取之前到采购代理机构提交与上传的投标文件相同的纸质版投标文件彩色打印正本1套、副本2套（副本为正本的复印件即可）并加盖供应商公章，电子版投标文件U盘3份（U盘内须放入软件制作生成的未加密及Word版电子投标文件）。 |
| 3.7.4 | 投标文件上传 | 供应商需在开标前将投标文件制作工具生成的加密文件上传到政府采购云平台。 |
| 4.2.1 | 供应商上传提交投标文件的截止时间（开标时间） | 递交地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn） 截止时间：2025年8月4日13时30分（北京时间） |
| 4.2.2 | 供应商上传提交投标文件的平台 | 1、在政府采购云平台（网址https://www.zcygov.cn/）直接上传提交电子投标文件。 2、供应商的投标保证金如采用银行保函的，须在投标文件中明确可查询保函的平台和方法。 3、逾期未上传提交的投标文件，采购人不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，已递交的投标文件不予返还，请供应商自行做好备份工作。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 地点：吉林市公共资源交易中心804开标室 递交时间：2025年8月4日13时30分（北京时间） |
| 5.2 | 开标程序 | 开标时，投标单位需用于生成最终投标文件所使用的ca锁进行解密，以防解密失败。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人,其中招标人代表0-1人，专家组成4-5人； 评标专家确定方式：由采购人在行政监督部门的监督下在政府采购监管部门认定的专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：3人。评标委员会推荐初步评审合格，综合评审得分由高到低排名第一、第二、第三的供应商为中标候选人。 |
| 7.3 | 质保期及质保金 | 质保期：1年。 质保金：中标金额的2%。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标代理服务取费: 招标代理服务费：由成交供应商支付。 收取金额：中标金额的1.4%。 |  |
| 10.2 | 采购预算（招标控制价）为103万元，招标人不接受超过采购预算（招标控制价）的报价。投标单位的单项报价不得超过各单项采购预算（招标控制价）。 |  |
| 10.4 | 计算机辅助评标：是。 |  |
| 10.5 | 合同签订：中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后30天内完成合同订立。 |  |
| 10.7 | 投标补偿：不管中标结果如何，招标人不对未中标人的投标文件作出任何补偿。 |  |
| 10.8 | 评标办法：综合评分法 |  |
| 10.9 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。 |  |
| 10.10 | 类似项目：项目类型及性质与本招标项目相近。所提供的业绩必须真实有效，如发现提供虚假信息，将取消其投标资格和中标资格。 |  |
| 10.11 | 要求投标单位提供确保服务质量承诺书，承诺投标单位中标后，所供货物达不到招标人要求及承诺标准，投标单位愿给予招标人中标金额的10％的赔偿金额。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出。投标单位未按招标文件要求提供此承诺书的，本次投标将做无效处理。 |  |
| 投标报价说明 | 1、投标报价不得超过招标控制价，否则按废标处理。 2、依据财政部87号令第三章第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 3、依据财政部第87号令第60条：评标委员会发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在评标现场合理时间内作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。 低于成本价不正当竞争预防措施： （1）在评审过程中，供应商报价过低，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在合理的时间（约30分钟）内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 （2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或授权代表完成。 （3）供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组应当将其投标文件作为无效处理。 （4）供应商拟低价投标的，请事先做好书面说明或提供相关证明材料备用（一般含如下内容：1.成本构成。包含原材料成本、人工费用、施工设施设备、运输、税收等。2.较其他投标申请人能支撑自己报更低价格优势的说明等）。 |  |
| 投标人 废标说明 | 1、供应商需在开标前将投标文件制作工具生成的加密文件上传到政府采购云平台。 2、开标时，供应商需用生成最终投标文件所使用的ca锁，以防签到、解密失败。 3、清标系统中，如电子投标文件的制作机器码、文件创建标识码一致均视为废标。 4、供应商在编制电子投标文件前，请严格按照评分办法中所要求的证明证件进行诚信库的完善，比如企业信息，业绩信息，人员信息等诚信库信息。开评标过程中如因上述原因导致废标，供应商自行承担后果。 |  |
| 重新招标及不再公开招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 有下列情形之一的，招标人将不再公开招标： 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须进行公开招标的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行公开招标。 |  |
| 电子招投标相关说明 | 本次招标实行不见面开标，具体要求如下： (1)投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”(请自行前往“政采云”平台进行下载)，并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至吉林市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。 (2)未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。（具体办理流程请致电当地财政局） (3)为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。 (4)CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书(CA认证)登录“政采云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。 |  |
| 备注 | 招标公告与招标文件不一致的，以招标文件为准，解释权归采购人所有 |  |

二、投标须知正文

总则

1．适用法律：

本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及政府采购其它相关法规。

2．采购组织者

2.1“采购组织者”指招标代理机构，负责采购活动的组织工作。

2.2“采购人”指采购单位，负责采购项目的整体规划,作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3“招标内容”详见招标文件。

2.4“潜在供应商”指有意参加此项采购活动的所有供应商。

2.5“供应商”指响应本招标文件参加投标的供应商。

3．合格投标单位资格条件要求：

详见招标公告。

4．项目踏勘现场及答疑：详见投标人须知前附表。

5．招标费用：投标单位应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6．禁止一标多投

每个投标单位只能提交一套投标文件。参与提交了一套以上投标文件的投标单位将使其参与提交的全部投标文件无效。

7．招标文件：

7.1招标文件的构成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

投标须知前附表

投标须知正文

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 采购清单及技术规范

第六章 投标文件格式

7.2投标单位应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求。如果投标单位没有按照招标文件要求提交全部文件资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标单位的风险。

8．招标文件的澄清和修改

8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标单位，均应在报价截止时间10日前在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）提交给招标代理机构，并按照招标公告中载明的招标代理机构的联系方式电话通知招标代理机构。超过这个规定期限提出的澄清要求将不予受理。招标代理机构对收到的澄清要求将视所提问题的具体情况以答复澄清。

8.2招标代理机构可在投标截止时间前的任何时候对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将发布到“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上。

8.3招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有参加招标的投标单位具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。投标单位应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上自行查看。

8.4为使投标单位有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，招标代理机构可在投标截止时间前的任何时候自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的通知将发布在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上。在这种情况下，招标代理机构和投标单位受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

- 9.投标文件构成

- 投标单位提交的投标文件应包括以下部分：

9.1投标文件分为商务部分和技术部分。

商务部分是投标单位提交的证明其具有合格资格和成交后有能力履行合同的文件。

技术部分是能够证明投标单位所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

9.2投标单位应提交本招标文件中投标文件格式规定的全部商务文件和技术文件，如有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

9.3第二章《投标单位须知》要求提交的投标保证金。

10．投标文件的编制

10.1报价语言：投标文件以及投标单位与招标代理机构就有关提交投标的来往函电均使用中文。

10.3投标文件规格应采用A4幅面打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。为便于评标，技术文件中的各项表格应按照招标文件投标文件规定的格式制作。

10.4投标单位在投标文件以及合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标投标单位名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章，否则将被视为无效。

10.5招标代理机构不接受采用传真方式提交的投标文件。

11．报价方式

11.1采用一次报价方式。投标单位在提交的投标文件中的报价为最终报价。

11.2报价组成。

只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

①除非合同另有规定，投标文件中的报价均已包括了为实施和完成合同项目所需的劳务、材料、机械、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

②投标人可先到供货地点踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解供货地点情况而导致的索赔或供货期延长申请将不被批准。

11.3报价应报出在招标文件指定地点完工并验收合格交付使用的项目的全部。投标单位的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标文件予以拒绝。

12．投标保证金

12.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

12.2 投标人不按本章要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

12.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

12.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。12.5投标保证金将统一在规定时间退还。

12.6下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标单位在招标文件规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

（2）投标单位在规定期限内未能做到：

A.按照本须知第22条规定签订合同；

B.按照本须知第23条规定提交履约保证金。

（3）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

13．投标有效期：

13.1投标有效期为自公开报价之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

13.2在特殊情况下，招标代理机构可与报价投标单位协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标单位可以拒绝接受延期要求而不会被没收报价保证金。同意延长投标有效期的投标单位除按照招标代理机构要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

13.3成交投标单位的投标文件有效期等同于合同履行期。

14．投标文件的编制

14.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

14.2 投标文件应当对招标文件有关工期（同供货期、服务期限）、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

14.3投标文件应用由投标人的法定代表电子签字或盖单位电子章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 15．投标文件的修改和撤回

15.1投标单位在上传提交投标文件后，可以在规定的投标截止时间之前修改或撤回其投标文件。

15.2在投标截止时间之后，投标单位不得撤回其投标文件，否则，其投标保证金将不予退还。

16．投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第10项规定的投标截止时间前提交或递交投标文件。

4.2.2 投标人上传提交投标文件的平台：见投标人须知前附表。

16.3招标人将拒绝接受在报价截止时间以后上传提交的投标文件。

16.4投标截止时间结束后，如果提交投标文件的投标单位不足三家，按照政府采购法律法规的有关规定处理。

17. 投标预备会议

17.1招标人将在《招标文件》规定的时间和地点召开投标预备会议，投标单位法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查。

17.2 投标预备会议由招标代理机构组织并主持。会议开始，先由监督人员或者投标单位代表检查投标文件的密封情况并当场宣布检查情况；然后，由招标代理机构当众宣读投标单位名单、提交投标文件的情况，报价方式、评标方法和标准。

17.3按照本须知第15条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将原封退回投标单位。

17.4招标代理机构将做会议记录，会议记录包括按投标单位须知第17.2款的规定在会上宣读的全部内容。

17.5提交投标文件及举行投标预备会议时有下列情形之一的为无效投标文件：

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后送达的；

（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（3）投标单位名称与确认参加投标的投标单位名称不符的；

（4）招标文件规定提交投标文件时属于无效投标的其他情形。

- 18．评审过程的保密性

- 从投标截止时间起，直至向成交投标单位授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与投标有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向投标单位及与招标项目无关的其他人透露。

19．评标程序

19.1评标委员会：评标工作由招标代理机构负责组织，具体评审工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家和招标人代表组成。评标委员会的专家成员由招标人代表从政府采购监督管理部门建立的专家库中随机抽取产生，招标人代表（如有）由招标人委派。需要设立评标委员会组长的，评标委员会组长由专家担任并由评标委员会成员选举产生，负责主持评标工作。评标委员会根据招标文件规定的程序、方法和标准独立进行评审，负责完成评审的全过程直至评定成交投标单位。招标代理机构只负责评标组织工作，不参加评标。

19.2对投标文件商务部分（投标单位资格）进行审查，审查依据投标文件：

19.2.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

19.2.2 “近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

19.2.3 “近年完成的类似项目情况”应附中标通知书和(或)合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

19.3实质性响应的投标文件是指与招标文件的全部条款、条件和技术规范相符，没有重大偏离。没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

19.4重大偏离是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中招标人的权利或投标单位的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离，将作为无效投标文件予以拒绝。

（1）投标单位未按招标文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）其他非实质性响应招标文件要求的情形。

19.5评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对其他实质上响应招标文件要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

19.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

19.7报价的审查：

19.7.1投标文件中的分项报价合计与总报价不一致的，投标单位应按总报价相应修改分项报价。如果投标单位不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其投标文件将被拒绝，其报价保证金将被没收。

19.7.2 评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件的报价，修正后的报价为评标价，在投标单位法定代表人或授权代理人签字确认后，对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标文件将被拒绝，其报价保证金将被没收。

19.7.3 评标委员会对报价清单及价格进行评审，主要评审投标报价是否合理、是否低于成本。

19.8 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件的要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标单位在规定的时限内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标单位拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将取消其参加投标的资格。

20．依法废标

根据政府采购法的规定，出现下列情形之一的，应予废标，并将废标理由通知所有参与投标的投标单位：

（1）符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质性响应的投标单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标单位的投标报价均超过了控制价，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

在招标过程中，出现本条第（1）款规定情形的，将重新招标或者报告政府采购监督管理部门，由其按照政府采购法律法规的有关规定处理。

21．评审方法及标准

21.1本项目采用综合评分法评审。按照本章及第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。本章及第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标委员会将按不同供应商评审后得分由高到低的顺序推荐前三名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价也相同的，按技术标评审得分由高到低顺序排列。投标文件在满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审后得分最高的供应商为第一中标候选人，依次排列。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；得分相同的，按投标报价最低的同品牌供应商确定一个供应商获得中标供应商推荐资格；得分且投标报价也相同的，按技术标评审得分最高的同品牌供应商确定一个供应商获得中标供应商推荐资格。

21.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的

（2）分项评分超出评分标准范围的

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

22．签订合同

22.1招标代理机构将在投标有效期期满之前向成交投标单位发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对招标人和投标单位均具有法律约束力。

22.2中标交通知书发出后，招标人改变成交结果的，或者投标单位放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22.3中标投标单位应按中标通知书规定的时间与招标人签订合同。如果中标投标单位不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃成交资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标单位在被评标委员会评定为中标投标单位之后、中标通知书发出之前放弃成交的，按本条规定处理。

22.4中标结果将在发布采购信息公告的媒体上进行公示，不再以书面方式通知未成交投标单位。

23．履约保证金：不计取。

24.保密和披露

24.1 供应商自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

24.2 招标代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

24.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求供应商/中标人同意而可以披露关于采购过程、招标文件、合同文本、合同签署情况的资料、供应商/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

21.质疑和投诉

供应商认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果有效期内，通过书面形式向招标代理机构提出质疑。供应商对招标代理机构的质疑答复不满意或者招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关监管部门投诉。

# 评标办法

## 评标办法前附表（一）

初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 供应商名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 签字或盖章要求 | 符合第二章“供应商须知”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 关键格式符合招标文件“投标文件格式”的要求，内容齐全、关键字迹清晰为合格；未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为不合格。 |
|  |  | 报价唯一 | 合格：只能有一个有效报价； 不合格：有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外） |
|  |  | 上述评审因素都合格为形式评审合格，有一项不合格为废标。不再进行下一步评审。 |  |
| 1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 必须是合法注册的具有独立法人资格的企业，并在年检有效期内的营业执照。 |
|  |  | 财务状况 | 2022年1月1日起至2024年12月31日止。（供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来至2024年年末的财务报表或财务审计报告；2025年以来新成立企业需提供当年银行出具的公司资信证明） |
|  |  | 资质要求 | 所投产品属第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》（投标单位作为供应商适用）；(2）所投产品属第一类医疗器械的须提供《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》（投标单位作为生产商适用） |
|  |  | 中小企业声明函 | 本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函。 |
|  |  | 信誉要求 | 1、无不良行为记录，过去三年内，投标人没有骗取中标或严重违纪、违约以及重大产品质量问题等事件的记录。需出具有法定代表人签署并加盖公章的承诺书； 2、投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为； 3、投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）； 4、投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。 |
|  |  | 其它要求 | 1、近6个月（任意一个月即可）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 2、本项目不接受联合体投标； 3、不存在招标文件要求的其他无效投标的情形。 |
|  |  | 上述评审因素都合格为资格评审合格，有一项不合格为废标。不再进行下一步评审。 |  |
| 1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项的规定。满足采购人（招标文件）采购需求，无缺项漏项；技术要求满足招标文件第五章“采购清单及技术规范”规定。 |
|  |  | 供货期限 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项的规定。合同签订之日起 30日历天内供货 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项的规定。符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项的规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项的规定，有缴纳凭证及基本账户开户证明【要求清晰可见】。 |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件中“合同格式”中的实质性要求和条件。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合招标文件技术标准要求及规定。 |
|  |  | 投标报价 | 不超过采购预算（招标控制价）。超过采购预算（招标控制价）的投标报价，其投标将被否决。 |
|  |  | 上述评审因素都合格为响应性评审合格，有一项不合格为废标。不再进行下一步评审。 |  |

注：以上初步评审为合格制评审，没有通过合格评审的投标人不进入下步详细评审。当有效投标人不足三家时，不再进行详细评审。

*请投标人特别注意：投标人应提交作为评标依据的文件材料并按招标文件要求加盖投标人公章、有效签署，否则，将是投标人的风险。

## 评标办法前附表（二）

详细评审标准

评分采用百分制，评分项目、分值及评分标准如下：

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：17分 技术部分：53分 投标报价部分：30分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 以满足招标文件要求且最低的报价为基准价，其报价得分为满分30分。其他投标单位报价得分计算公式：报价得分=(基准价／投标报价)×30（小数点后保留二位，第三位四舍五入） 根据《中华人民共和国财政部第87号令》第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会30应当将其作为无效投标处理。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.3（1） | 商务部分（17分） | 业绩 （6分） | 提供近三年（2022年-至今）类似项目业绩，每提供一项得2分，最多6分（需提供合同或中标通知书，标书内附复印件加盖公章） |
|  |  | 企业基本情况（5分） | 供应商具有稳定的商务人员、运输人员等以保证货物如期送达，每提供一个人员得1分，满分3分。 投标文件内附人员身份证或驾驶证、劳动合同或社保缴纳证明复印件加盖公章。 |
|  |  |  | 拟配送本次货物的发出仓库。 提供仓库房屋产权证明或租房合同并列出仓库的具体地址、容积及设施设备等情况，满分2分。 标书内附复印件加盖公章，未按要求提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案（6分） | 包含不限于以下几点：售后服务承诺、残次品更换、临期产品更换等。 1、以上三项满足一项得2分，满分6分,未提供方案不得分。 2、每有一项方案存在一定缺陷的，扣1分；（注:内容存在缺陷是指：方案生搬硬套，与实际情况明显不符；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容不适用项目的实际情况；或描述的内容混乱，重点不突出；或内容缺失不完善，可操作性较差；或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；） |
| 2.2.3（2） | 技术部分（53分） | 技术参数 （35分） | 参与投标供应商提供的产品技术参数全部满足招标文件技术参数要求得35分；每有一个技术参数负偏离扣0.5分，扣完为止。技术偏离表中供应商应如实填写，并与招标文件技术参数要求一一对应。 |
|  |  | 实施方案 （8分） | 结合项目内容，编制服务方案，方案内容应包含：货物采购、货物包装、仓储管理、货物验收等 1、以上四项满足一项得2分，满分8分,未提供方案不得分。 2、每有一项方案存在一定缺陷的，扣0.5分； （注:内容存在缺陷是指：方案生搬硬套，与实际情况明显不符；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容不适用项目的实际情况；或描述的内容混乱，重点不突出；或内容缺失不完善，可操作性较差；或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；） |
|  |  | 质量保证措施（6分） | 针对本项目制定质量保证措施，以保证所供产品符合质量标准；对供应商提供的质量控制内容，质量控制方法，产品无假货、水货、检验手续合法有效等 1、以上三项满足一项得2分，满分6分,未提供方案不得分。 2、每有一项方案存在一定缺陷的，扣1分；（注:内容存在缺陷是指：方案生搬硬套，与实际情况明显不符；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容不适用项目的实际情况；或描述的内容混乱，重点不突出；或内容缺失不完善，可操作性较差；或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；） |
|  |  | 应急方案 （4分） | 针对本项目制定应急措施，如履行合同风险、自然灾害或突发事件等 1、以上二项满足一项得2分，满分4分,未提供方案不得分。 2、每有一项方案存在一定缺陷的，扣1分；（注:内容存在缺陷是指：方案生搬硬套，与实际情况明显不符；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容不适用项目的实际情况；或描述的内容混乱，重点不突出；或内容缺失不完善，可操作性较差；或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；） |
| 2.2.3（3） | 投标报价评分标准 （30分） | 投标报价 （30分） | 投标报价等于评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100 价格权重=30% |

注：（1）所有评委对某个合格投标人评分的算术平均值为该投标人的最终得分；

（2）对所有合格投标人的最终得分进行排序，得分高者为预中标人。

（3）计算结果精确到小数点后两位。

（4）价格因素并不作为中标的唯一依据。

评标办法正文

一、评标须知

1、关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2、关于评标纪律

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商

（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3、关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

4、关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读供应商名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

5、关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

二、评标原则

1、评审方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，依次排列。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；得分相同的，按投标报价最低的同品牌供应商确定一个供应商获得中标供应商推荐资格；得分且投标报价也相同的，按技术标评审得分最高的同品牌供应商确定一个供应商获得中标供应商推荐资格。

2、评审标准

2.1初步评审标准（判定是否出现无效响应）

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

3、评审程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当判定其投标文件无效。

3.1.2 评标委员会依据本章附件A：判定为无效响应的条件对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当判定其投标文件无效。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

3.2.5 依据《中华人民共和国政府采购法》第九条有关规定，本项目招标将落实节能产品优先采购政策。执行文件为《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)和财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号)

3.2.6依据《中华人民共和国政府采购法》第九条有关规定，本项目招标将落实优先采购环境标志产品政策。执行文件为财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号文件。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标供应商外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以选择重新招标，或按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商。

3.4.2 评标委员会完成评审后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

评审标准附件A：判定为无效投标文件的条件

A0.总  则

本附件所集中列示的无效响应的条件，是本章“评审办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的判定为无效响应的条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，以第二章“供应商须知”和本章前附表和正文部分的规定为准。

A1. 无效投标文件的条件

供应商或其投标文件有下列情形之一的，评标委员会应当判定投标文件为无效：

A1.1  在初步评审中，评标委员会认定供应商的投标文件不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.3  有串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。

A1.4  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.5  评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的。(在评审过程中，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。)

A1.6  其他评标委员会认为属于无效投标文件的。

# 合同条款及格式

（此合同文本仅为通用参考合同文本，在确定中标人后，双方将对商务、技术、承诺等内容签订更加详细的内容，招标人保留对合同条款修改的权利。）

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

# 政府采购合同书格式

合同编号：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

采购任务通知书编号：

（需方）需求的                 （货物名称）经招标公司以编号为    的招标文件在国内公开招标，评标委员会评定（供方）为中标供应商。供需双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

| 采购项目名称 | 详细配置及主要技术参数 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. 合同价格：人民币（大写）      元，（小写）￥:       元。

3. 交货时间、地点、方式

3.1交货时间：

3.2交货地点：

3.3交货方式：供方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

4. 付款方式

4.1供方交货时应提交下列文件：销售发票，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果合同约定有的话），进口产品的报关文件（如果合同约定有的话），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2产品到货并验收合格，根据财政资金资金拨付情况，达到付款条件起10日，支付合同总金额的 100.00%。

5．履约保证金

5.1 （如采购方要求）在签署本合同之前，供方应向需方提交合同总价款    %的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。履约保证金可以采用银行转帐或者现金的方式提交。

5.2 履约保证金的有效期到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方之日止，到期后自动转为质量保证金。

6.质量保证金

6.1质量保证金为合同总价款的     %。

6.2供方提交的履约保证金到期后转作质量保证金。

6.3质量保证金的有效期到合同规定的质量保证期期满之日止，扣除供方承担质量保证责任的费用后，剩余部分在质量保证期期满后20个工作日内返还，不计利息。

7.合同补充条款：

8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1本合同书；

9.2中标通知书；

9.3招标文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4供方的投标文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；

9.6政府采购验收报告单；

9.7合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10.合同份数：本合同一式   份，供需双方各执一份，另一份作为需方向                   提请付款的凭证。

11.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

12.合同修改：除供需双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

需方：                             供方：

（加盖公章或合同专用章）          （加盖公章或合同专用章）

地址：                             地址：

法定代表人                         法定代表人

或授权代理人签字：                 或授权代理人签字：

签字日期：                         签字日期：

邮政编码：                         邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

帐户名称：

帐号：

# 政府采购合同通用条款

1．定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

（5）“服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

（6）“需方”指政府采购货物和服务的使用单位。

（7）“供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

（8）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（9）“日、天”均指日历天数。

（10）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

2．适用范围：本合同条款仅适用（项目名称）。

3．合同内容：详见招标文件“技术规格与要求”及供方的投标文件。未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4．合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5．知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6．保密条款

6.1任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3对本合同的任何解释均应以书面做出。

8．包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9．包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10．伴随服务

10.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

11．质量保证期及售后服务

11.1质量保证期及售后服务：详见招标文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.2如果上述第11.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期为从需方验收合格并交付给需方之日起两年。

12．质量保证

12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13．验收

13.1供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。

13.2验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的投标总价中。

14．索赔

14.1需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.3如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15．履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

16．误期赔偿

16.1除本合同条款第18条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

16.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

16.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

16.4在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

16.5如果需方违约，应承担相应的违约责任。

17．履约保证金和质量保证金：在政府采购合同书中约定。

18．不可抗力

18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．税费

19.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

19.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

19.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

20．争议解决方式

20.1供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在政府采购合同书内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21．违约终止合同

21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

21.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

22．破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

23．合同转让和分包：本合同不得转让。

24．需要补充的合同条款：在政府采购合同书中约定。

25．适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

26.主导语言与计量单位

26.1合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

26.2除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

27．政府采购法对政府采购合同变更、终止的规定：“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

# 采购清单及技术规范

一、采购明细表

| 序号 |  | 产品 名称 |  | 技术参数及要求 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 呼吸道21种病原体多重核酸荧光检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：咽拭子、痰液和培养物等样本。 3.本试剂盒用于样本中新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A 族链球菌、百日咳杆菌、肺炎链球菌和流感嗜血杆菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体核酸的检测。 4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 5.最低检测限：500copies/mL。 6.试剂配制：操作简便，提供混合石蜡预分装或者全预混试剂，只需加样即可上机检测。 7.试剂规格：试剂阳性对照、阴性对照加检测试剂为12人份/盒。 8.生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 9、需要采购2个品牌。 |  | 12T/盒 |  | 盒 |  | 90 |
| 3 |  | VTM 运送培养基（病毒采样管） |  | 1、用于对流感、手口足等流行性疾病的检测采样和保存； 2、配套采样拭子 1 支； 3、非灭活、要求无菌，可以承受零下八十度保存。 |  | 3ml/支 |  | 支 |  | 3000 |
| 4 |  | 1000ul移液器吸头（带滤芯） |  | 1.100%纯PVC材质 2.1000ul最大吸头量程，96支/盒，8盒/箱 3.100K 级生产车间洁净等级，全自动吸头分装系统，适配LTS移液器。 4.无菌包装，吸头符合Bio clean：无生物污染物（无DNA、无DNase、RNase污染、无ATP （生物接触或存在活性生物）、无热原 （主要来自粉尘）、无PCR抑制剂、无微量金属或有机物，每箱吸头均可提供COA证书 5.吸头内有滤芯设计，有效阻隔样品，预防交叉污染风险。出厂经过预消毒处理，完全杜绝活性微生物污染 6.吸头尖端连续锥形设计，避免了吸头与样品死角之间的液体悬挂 7.弹性薄壁设计和更小的排液孔面积，减少了吸头前段外侧液体的吸附，避免液滴挂附吸头孔 8.吸头前挡点设计，装载吸头需密封，避免操作不一致及过度安装造成移液器损坏或移液结果不准确的情况 9.吸头通过线性密封与移液器套柄连接，减小吸头与套柄的接触面积，大大降低装退吸头操作用力，减少移液器损耗 10.吸头生物洁净：RNase≤5x10-7 Kunitz units/μl，DNase≤5x10-5 Kunitz units/μl，DNA＜20 pg human DNA，Pyrogens ≤0.01EU/ml，ATP＜3x10-12mg/μl。 11.聚丙烯原材料，树脂颗粒纯正，不含其它添加剂。滤芯平均孔径40μm，防止气溶胶通过，但不限制气流。 |  | 96支/盒 |  | 盒 |  | 40 |
| 序号 |  | 产品 名称 |  | 技术参数及要求 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |
| 5 |  | 1000ul移液器吸头（带滤芯） |  | 1.100%纯PVC材质 2.1000ul最大吸头量程，96支/盒，8盒/箱 3.100K 级生产车间洁净等级，全自动吸头分装系统，适配圆锥型套柄移液器。 4.无菌包装，吸头符合Bio clean：无生物污染物（无DNA、无DNase、RNase污染、无ATP （生物接触或存在活性生物）、无热原 （主要来自粉尘）、无PCR抑制剂、无微量金属或有机物，每箱吸头均可提供COA证书 5.吸头内有滤芯设计，有效阻隔样品，预防交叉污染风险。出厂经过预消毒处理，完全杜绝活性微生物污染 6.吸头尖端连续锥形设计，避免了吸头与样品死角之间的液体悬挂 7.弹性薄壁设计和更小的排液孔面积，减少了吸头前段外侧液体的吸附，避免液滴挂附吸头孔 8.吸头前挡点设计，装载吸头需密封，避免操作不一致及过度安装造成移液器损坏或移液结果不准确的情况 9.吸头通过线性密封与移液器套柄连接，减小吸头与套柄的接触面积，大大降低装退吸头操作用力，减少移液器损耗 10.吸头生物洁净：RNase≤5x10-7 Kunitz units/μl，DNase≤5x10-5 Kunitz units/μl，DNA＜20 pg human DNA，Pyrogens ≤0.01EU/ml，ATP＜3x10-12mg/μl。 11.聚丙烯原材料，树脂颗粒纯正，不含其它添加剂。滤芯平均孔径40μm，防止气溶胶通过，但不限制气流。 |  | 96支/盒 |  | 盒 |  | 40 |
| 6 |  | 200ul移液器吸头（带滤芯） |  | 1.100%纯PVC材质 2.200ul最大吸头量程，96支/盒，10盒/箱 3.100K 级生产车间洁净等级，全自动吸头分装系统，适配LTS移液器。 4.无菌包装，吸头符合Bio clean：无生物污染物（无DNA、无DNase、RNase污染、无ATP （生物接触或存在活性生物）、无热原 （主要来自粉尘）、无PCR抑制剂、无微量金属或有机物，每箱吸头均可提供COA证书 5.吸头内有滤芯设计，有效阻隔样品，预防交叉污染风险。出厂经过预消毒处理，完全杜绝活性微生物污染 6.吸头尖端连续锥形设计，避免了吸头与样品死角之间的液体悬挂 7.弹性薄壁设计和更小的排液孔面积，减少了吸头前段外侧液体的吸附，避免液滴挂附吸头孔 8.吸头前挡点设计，装载吸头需密封，避免操作不一致及过度安装造成移液器损坏或移液结果不准确的情况 9.吸头通过线性密封与移液器套柄连接，减小吸头与套柄的接触面积，大大降低装退吸头操作用力，减少移液器损耗 10.吸头生物洁净：RNase≤5x10-7 Kunitz units/μl，DNase≤5x10-5 Kunitz units/μl，DNA＜20 pg human DNA，Pyrogens ≤0.01EU/ml，ATP＜3x10-12mg/μl。 11.聚丙烯原材料，树脂颗粒纯正，不含其它添加剂。滤芯平均孔径40μm，防止气溶胶通过，但不限制气流。 |  | 96支/盒，10盒/箱 |  | 箱 |  | 8 |
| 序号 |  | 产品 名称 |  | 技术参数及要求 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |
| 7 |  | 200ul移液器吸头（带滤芯） |  | 1.100%纯PVC材质 2.200ul最大吸头量程，96支/盒，10盒/箱 3.100K 级生产车间洁净等级，全自动吸头分装系统，适配圆锥型套柄移液器。 4.无菌包装，吸头符合Bio clean：无生物污染物（无DNA、无DNase、RNase污染、无ATP （生物接触或存在活性生物）、无热原 （主要来自粉尘）、无PCR抑制剂、无微量金属或有机物，每箱吸头均可提供COA证书 5.吸头内有滤芯设计，有效阻隔样品，预防交叉污染风险。出厂经过预消毒处理，完全杜绝活性微生物污染 6.吸头尖端连续锥形设计，避免了吸头与样品死角之间的液体悬挂 7.弹性薄壁设计和更小的排液孔面积，减少了吸头前段外侧液体的吸附，避免液滴挂附吸头孔 8.吸头前挡点设计，装载吸头需密封，避免操作不一致及过度安装造成移液器损坏或移液结果不准确的情况 9.吸头通过线性密封与移液器套柄连接，减小吸头与套柄的接触面积，大大降低装退吸头操作用力，减少移液器损耗 10.吸头生物洁净：RNase≤5x10-7 Kunitz units/μl，DNase≤5x10-5 Kunitz units/μl，DNA＜20 pg human DNA，Pyrogens ≤0.01EU/ml，ATP＜3x10-12mg/μl。 11.聚丙烯原材料，树脂颗粒纯正，不含其它添加剂。滤芯平均孔径40μm，防止气溶胶通过，但不限制气流。 |  | 96支/盒，10盒/箱 |  | 箱 |  | 8 |
| 8 |  | 20ul移液器吸头 |  | 1.100%纯PVC材质 2.20ul最大吸头量程，96支/盒，10盒/箱 3.100K 级生产车间洁净等级，全自动吸头分装系统，适配LTS移液器。 4.无菌包装，吸头符合Bio clean：无生物污染物（无DNA、无DNase、RNase污染、无ATP （生物接触或存在活性生物）、无热原 （主要来自粉尘）、无PCR抑制剂、无微量金属或有机物，每箱吸头均可提供COA证书 5.吸头内有滤芯设计，有效阻隔样品，预防交叉污染风险。出厂经过预消毒处理，完全杜绝活性微生物污染 6.吸头尖端连续锥形设计，避免了吸头与样品死角之间的液体悬挂 7.弹性薄壁设计和更小的排液孔面积，减少了吸头前段外侧液体的吸附，避免液滴挂附吸头孔 8.吸头前挡点设计，装载吸头需密封，避免操作不一致及过度安装造成移液器损坏或移液结果不准确的情况 9.吸头通过线性密封与移液器套柄连接，减小吸头与套柄的接触面积，大大降低装退吸头操作用力，减少移液器损耗 10.吸头生物洁净：RNase≤5x10-7 Kunitz units/μl，DNase≤5x10-5 Kunitz units/μl，DNA＜20 pg human DNA，Pyrogens ≤0.01EU/ml，ATP＜3x10-12mg/μl。 11.聚丙烯原材料，树脂颗粒纯正，不含其它添加剂。滤芯平均孔径40μm，防止气溶胶通过，但不限制气流。 |  | 96支/盒，10盒/箱 |  | 箱 |  | 8 |
| 序号 |  | 产品 名称 |  | 技术参数及要求 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |
| 9 |  | 20ul移液器吸头 |  | 1.100%纯PVC材质 2.20ul最大吸头量程，96支/盒，10盒/箱 3.100K 级生产车间洁净等级，全自动吸头分装系统，适配圆锥型套柄移液器。 4.无菌包装，吸头符合Bio clean：无生物污染物（无DNA、无DNase、RNase污染、无ATP （生物接触或存在活性生物）、无热原 （主要来自粉尘）、无PCR抑制剂、无微量金属或有机物，每箱吸头均可提供COA证书 5.吸头内有滤芯设计，有效阻隔样品，预防交叉污染风险。出厂经过预消毒处理，完全杜绝活性微生物污染 6.吸头尖端连续锥形设计，避免了吸头与样品死角之间的液体悬挂 7.弹性薄壁设计和更小的排液孔面积，减少了吸头前段外侧液体的吸附，避免液滴挂附吸头孔 8.吸头前挡点设计，装载吸需密封，避免操作不一致及过度安装造成移液器损坏或移液结果不准确的情况 9.吸头通过线性密封与移液器套柄连接，减小吸头与套柄的接触面积，大大降低装退吸头操作用力，减少移液器损耗 10.吸头生物洁净：RNase≤5x10-7 Kunitz units/μl，DNase≤5x10-5 Kunitz units/μl，DNA＜20 pg human DNA，Pyrogens ≤0.01EU/ml，ATP＜3x10-12mg/μl。 11.聚丙烯原材料，树脂颗粒纯正，不含其它添加剂。滤芯平均孔径40μm，防止气溶胶通过，但不限制气流。 |  | 96支/盒，10盒/箱 |  | 箱 |  | 8 |
| 10 |  | 血清移液管 |  | 1、聚苯乙烯材质 2、透明度高、刻度清晰 3、无菌、无致热源、无DNase、无RNase、无人体DNA |  | 10mL，50支/包 |  | 包 |  | 10 |
| 11 |  | 流感病毒(甲、乙型)、新型冠状病毒（O基因、N 基因）四重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 1、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 2、50T/盒。 3、采用荧光定量PCR技术，检测通道：FAM、HEX/VIC/JOE、CY5和ROX 4、灵敏度不低于500 copies/mL。 5、精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 6、需要采购2个品牌。 7、生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 |  | 50T/盒 |  | 盒 |  | 50 |
| 12 |  | 新型冠状病毒双重核酸检测试剂盒 |  | 1、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 2、50T/盒。 3、采用荧光定量PCR技术，检测通道：FAM、HEX/VIC/JOE、CY5和ROX 4、灵敏度不低于500 copies/mL。 5、精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 6、生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 |  | 50T/盒 |  | 盒 |  | 5 |
| 序号 | 产品 名称 |  | 技术参数及要求 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 13 |  | 流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 1、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 2、50T/盒。 3、采用荧光定量PCR技术，检测通道：FAM、HEX/VIC/JOE、CY5和ROX 4、灵敏度不低于500 copies/mL。 5、精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 |  | 50T/盒 |  | 盒 |  | 5 |
| 14 |  | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 1、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 2、50T/盒。 3、采用荧光定量PCR技术，检测通道：FAM、HEX/VIC/JOE、CY5和ROX 4、灵敏度不低于500 copies/mL。 5、精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 6、生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 |  | 50T/盒 |  | 盒 |  | 7 |
| 15 |  | Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 1、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 2、50T/盒。 3、采用荧光定量PCR技术，检测通道：FAM、HEX/VIC/JOE、CY5和ROX 4、灵敏度不低于500 copies/mL。 5、精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 6、生产企业具有医疗器械生产企业许可证。 |  | 50T/盒 |  | 盒 |  | 7 |
| 16 |  | 提取试剂 |  | 1.规格:32T/盒 2.有效期:室温或2-25℃12个月 3.样本类型:血清、血浆、组织、采样后的试子、粪便和体液样本中的病毒RNA提取 4.是否预封装:是 5. 病毒核酸提取试剂中是否加carrierRNA:无 病毒提取试剂中是否加蛋白酶K:无 6. 病毒核酸提取时间:9分钟 7.灵敏度:RNA病毒:50IU/ml 8.试剂适用于型号规格为NPA-32P BIOER 全自动核酸提取纯化仪。 |  | 32T/盒 |  | 盒 |  | 20 |
| 17 |  | 提取试剂 |  | 1.规格:96T/盒 2.有效期:室温或2-25℃12个月 3.样本类型:血清、血浆、组织、采样后的试子、粪便和体液样本中的病毒RNA提取 4.是否预封装:是 5. 病毒核酸提取试剂中是否加carrierRNA:无 病毒提取试剂中是否加蛋白酶K:无 6灵敏度:RNA病毒:50IU/ml 7试剂适用于型号规格为NPA-96 BIOER全自动核酸提取纯化仪。 |  | 96T/盒 |  | 盒 |  | 25 |
| 序号 | 产品 名称 |  | 技术参数及要求 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 18 |  | 提取试剂（单人份） |  | 1.规格:1T单独，32T/盒 2.有效期:室温或2-25℃12个月 3.样本类型:血清、血浆、组织、采样后的试子、粪便和体液样本中的病毒RNA提取 4.是否预封装:是 5. 病毒核酸提取试剂中是否加carrierRNA:无 病毒提取试剂中是否加蛋白酶K:无 6. 病毒核酸提取时间:9分钟 7.灵敏度:RNA病毒:50IU/ml 8.试剂适用于型号规格为NPA-32P BIOER全自动核酸提取纯化仪。 |  | 32T/盒 |  | 盒 |  | 5 |
| 19 |  | 病毒类提取试剂盒 |  | 1.型号规格：64T/盒（预分装）16*4板/盒； 2.适用样品类型：全血、血清、血浆、组织液、尿液、拭子洗液等。 3.试剂适用于型号规格为Libex96 天隆全自动提取仪。 |  | 64T/盒（预分装）16*4板/盒 |  | 盒 |  | 14 |
| 20 |  | 透明无裙边96孔板 |  | 96孔荧光定量PCR板，200 μl透明，无裙边，单切角（A12），无RNA酶，无热源。 |  | 10块/盒 |  | 盒 |  | 20 |
| 21 |  | 透明八连排及盖 |  | 1.采用进口高纯度医疗级聚丙烯为原料； 2.与市面主流荧光定量PCR仪及基因分析仪兼容； 3.十万级洁净车间生产，产品无DNase、无RNase、无蛋白酶、无热原； 4.全套高端自动化生产线，实现产品良好的批次间均一性及完整可追溯性； 5.极薄管壁，均一壁厚，展现极佳的透光性和导热性； 6.超低吸附，保证实验体系的淮确性；。 7.规格：PCR八联管及管盖，200 μl，透明，125条/盒。 |  | 125条/盒 |  | 盒 |  | 2 |
| 22 |  | 透明封板膜 |  | 高透光，自带黏性，适合96孔PCR板，100张/盒；出色的透光性与低本底荧光，特别适用于定量PCR封板使用；耐受温度范围：-10~+120°C；粘着力>1800 g/cm;兼容不同材质的PCR板；可撕开，不可穿刺；不含DNase, RNase 和PCR抑制剂。 |  | 100张/盒 |  | 盒 |  | 2 |
| 23 |  | 细胞培养液（M-SUS完全培养基） |  | 无血清的M-SUS培养液，用于悬浮细胞培养，支持细胞高密度扩增，直接在细胞培养液中添加TPCK胰酶和标本进行病毒分离，并可获得高效价的病毒。 |  | 1000ml/瓶 |  | 瓶 |  | 12 |
| 24 |  | 细胞培养瓶250ml |  | 250mL，带滤膜透气盖，锥形，灭菌独立包装，适用于悬浮细胞培养， 1个/包。 |  | 50包/箱 |  | 箱 |  | 10 |
| 25 |  | 一次性使用吸管1ml |  | 规格：1mL，灭菌单独包装。 |  | 100支/盒 |  | 盒 |  | 10 |
| 26 |  | 10ml无菌滴管 |  | 规格：10mL，无菌，独立包装。 |  | 支 |  | 支 |  | 600 |
| 27 |  | 50ml离心管（细胞级） |  | 规格：50mL，带滤膜透气盖，25支/包，细胞级，可耐受12000xg。 |  | 25支/包 |  | 包 |  | 21 |
| 28 |  | 细胞计数板 |  | 用于计数红细胞、白细胞等，也常用于计算一些细菌、真菌、酵母等微生物的数量，适用于BodBoge全自动细胞计数仪（计数仪型号：JSY-SC-022）。 |  | 50片/盒 |  | 盒 |  | 7 |
| 29 |  | EP管 |  | 1.最高离心耐受力可达 25,000 x g 2.无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原（无内毒素）、无人源 DNA 3.温度耐受保证：可耐受温度 -80 ℃ 至 121 ℃ 4.卡扣式管盖设计，可单手打开和关闭。 |  | 500个/包 |  | 包 |  | 1 |
| 序号 | 产品 名称 |  | 技术参数及要求 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 30 |  | 封口膜 |  | 1.适用于烧杯，锥形瓶，称量瓶或者刻度量筒的封口，并可附在不规则的外形或者表面 2.可以快速有效密封试验器皿，防水防湿 3.能有效阻止样品挥发和污染 4.能有效保护无水物质 5.可以重复折叠使用，缠绕在尖锐外形物体上也不会被撕裂，随温度升高，柔韧性和柔软度相应提升，具有良好韧性，21度时也可拉伸接近两倍长度，不耐高温，68度时会软化具有粘性。 |  | 100mm*38M |  | 盒 |  | 1 |
| 31 |  | 胰酶(TPCK) |  | 1.分子量：23.8 kDa 2.组成：protein, ≥95% 3.溶解性：hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear 4.异质活性：Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mgprotein 5.规格：100mg |  | 100mg |  | 瓶 |  | 6 |
| 32 |  | 2抗 |  | 1.浓度：100 X 2.形式：液体 3.产品类型：青霉素-链霉素 4.有效期：12 个月 5.类型：无菌过滤 6.适用于（应用）：防止细胞培养受到污染 7.规格：100 mL |  | 100ml/甁 |  | 瓶 |  | 4 |
| 33 |  | 96孔聚苯乙烯微孔板 |  | 外观与包装：为透明聚苯乙烯材质，圆底设计，每包25块，无盖。 尺寸：标准的96孔板，孔体积330μL，工作体积75-200μL。 产品特性 表面处理：经过特殊处理，改善了亲水性，适用于血凝及相似反应。 无菌性：产品为非无菌状态，可根据实验需求自行进行灭菌处理。 应用领域：主要用于细胞培养、血凝实验以及其他需要使用96孔板的生物实验。其圆底设计有利于细胞的聚集和沉淀，便于进行细胞培养和观察，也适合用于一些需要对样品进行洗涤、回收和自动居中的实验。 |  | 1块/包，100块/箱子 |  | 箱 |  | 5 |
| 34 |  | 细菌类提取试剂盒 |  | 1.型号规格：64T/盒（预分装）16*4板/盒； 2.适用样品类型：粪便、环境标本、拭子洗液等。 3.试剂适用于型号规格为Libex96 天隆全自动提取仪。 |  | 64T/盒（预分装）16*4板/盒 |  | 盒 |  | 8 |
| 35 |  | 测序上机试剂盒（输出数据量4.5GB-5.1GB） |  | 1、适用性：病原微生物样本的高通量测序实验；2、测序原理：边合成边测序；3、测序模式：自动化双端或自动化单端测序；4、测序读长：2*150bp；5、Reads数：1500万条；6、适用机型：因美纳测序仪；7、测序数据质量：Q30（测序准确度在99.99%以上）。 |  | 盒 |  | 盒 |  | 2 |

- 项目概况：

- 完成2025年重大公共卫生服务补助资金重大传染病监测项目中的呼吸道传染病综合监测工作。承担监测流感活动水平、流行动态和病原学特征变化，掌握急性呼吸道传染病不同病原的流行特征和病原谱变化，监测严重急性呼吸道感染病例信息等内容的实验室检测工作。

# 投标文件格式

正本或副本

（项目名称）

投  标 文 件

项目编号：

投标单位：                                     （盖章）

法定代表人或授权委托人：                       （签字）

投标日期：           年       月      日

目  录

注：供应商自行编制目录，并标注对应页码。

1、投标函

采购人：

根据贵方“          （项目名称及编号：）”的招标文件正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表投标方（投标单位名称）              ,提交投标文件正本一份，副本两份，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物及服务的投标报价为     元。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体服务周期承诺如下：           。

3.我方人民币        元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交质量保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在供应商须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在供应商须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.本投标自开标之时起90天内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与其他供应商、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名（签字）

投标单位名称（公章）：

日期

2、投标方基本情况一览表

| 单位名称：(公章） |  |
| --- | --- |
| 注册资金 | （万元） |
| 行业类别 （对应“□”画“√”） | □（一）农、林、牧、渔业 □（二）工业 □（三）建筑业 □（四）批发业 □（五）零售业 □（六）交通运输业 □（七）仓储业 □（八）邮政业 □（九）住宿业 □（十）餐饮业 □（十一）信息传输业 □（十二）软件和信息信息技术服务业 □（十三）房地产开发经营 □（十四）物业管理 □（十五）租赁和商务服务业 □（十六）其他未列明行业： |
| 职工人数 | （人） |
| 专业技术人员人数 | （人） |
| 上年度营业收入 | （万元） |
| 社会保障资金情况 |  |
| 缴税情况 | 有/无（有，后附，近期的缴费票据复印件） |
| 上年利润 | （万元） |

后附：营业执照、资质证书、基本账户证明等相关证件。

3、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

*法定代表人参加开标时必须按照以上格式填写并在开标时单独打印一份签字并盖章。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

年        月        日

- 授权委托书

本授权书声明：                （公司）的（法人代表姓名、职务）   代表本公司授权 （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为：          的        （项目名称）招标文件、签定合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

后附：法定代表人身份证明

| 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面） |  | 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面） |
| --- | --- | --- |

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人签字：

身份证号码：

投标代表人（被授权人）签字：

身份证号码：

- 签署日期：       年     月    日

- 注：授权委托书必须按照以上格式填写并在开标时单独打印一份签字及加盖单位公章。

- 4、开标一览表

- （此格式仅供参考，以平台生成格式为准）

- 项目名称：

- 文件编号：

| - 单位名称 | - 投标报价 | - 提交投标保证金方式 | - 供货期 | - 质量标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、报价包括服务所需全部费用。

2、报价表中须填报总价。

3、报价表中内容须与投标文件中报价明细表中内容保持一致。

- 5、投标报价明细表

招标项目名称：____________

招标项目编号：                                                  货币单位：人民币

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表包括标准件和专用工具。

投标要求：

1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明台（套）。如果提供价格折扣应明确标明。

2.所有投标货物均应表明品牌型号，否则视为没有实质性响应招标文件。

投标单位盖章：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：      年       月      日

- 6、投标货物技术文件

所投产品技术参数

| 序号 | 产品名称 | 招标要求参数 | 拟投产品参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表需详细列明拟提供所有产品的参数指标。

其中：“招标要求参数”填写招标文件中要求的技术参数。“拟投产品参数”填写投标人拟提供的产品真实参数。后附产品彩页（如有）。

- 7、投标货物技术指标偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术要求 | 偏离部分 （正/无/负） | 投标产品具体参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标产品存在“正”“负”偏离的，必须在本表中详细填写，具体填写标准需以招标文件“技术要求”为基准详细列明具体偏离指标及偏离值。无偏离的无需在表内重复填写所有设备。

- 8、投标方资格证明文件

1、资格声明

致：（招标人、招标代理机构）

按照《中华人民共和国政府采购法》第22条和你公司发布的《项目名称、项目编号招标文件》的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目招标人所造成的损失。

我公司已经按照你公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称：盖单位章

法定代表人或授权委托人：签字或盖章

日期：    年   月   日

- 9、投标保证金缴存凭证

- （格式自拟）

- 10、商务因素评审内容

（1）、财务状况表

（2）、投标人信誉

（3）、业绩证明

……

- 11、技术因素评审内容

（1）、实施方案

格式自拟

（2）、质量保证措施

格式自拟

（3）、应急方案

格式自拟

……

12、售后服务承诺书

致：（招标人、招标代理机构）

我公司自愿参加          项目（项目编号    ）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1、我公司中标后将为招标人提供下列售后服务项目：

2、我公司的售后服务响应及到达现场的时间（包括质保期内免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件的响应时间）：

3、我公司对本项目的技术培训安排：

4、我公司用于本项目的维修技术人员及设备情况、备品备件供应的保证措施及收费标准：

5、制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设置的售后服务网点明细表及相关情况：

制造厂商（供应商）设立的售后服务机构一览表

| 序号 | 售后服务机构名称 | 所在市县及街区门牌号 | 联系人 | 移动电话 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、附件：制造厂商和我公司的售后服务体系情况及现行规定文件。

投标人全称：

法定代表人或授权委托人：

日期：      年   月   日

*投标人应对应详细评审标准对以上内容进行细化编写。

- 13、其他项评审内容

- 14、中小企业声明函等相关材料

- 附件1：中小企业声明函：

中小企业声明函

【生产厂家不属于小微企业的无需填写】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业报价说明表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表仅为非联合体供应商填报；

2、填入本表的中小企业须提供“中小企业声明函”；

供应商名称：

供应商公章：

供应商代表签字：

- 附件2：监狱企业声明函

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

监狱企业报价说明表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 监狱企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表仅为非联合体供应商填报；

2、填入本表的监狱企业须提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”；

供应商名称：

供应商公章：

供应商代表签字：

- 附件3：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 残疾人福利性单位报价说明表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 残疾人福利性单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表仅为非联合体供应商填报；

2、填入本表的残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”；

供应商名称：

供应商公章：

供应商代表签字：

15、其他相关材料

- 附件4：廉洁承诺书：

廉洁承诺书格式

参与此次【        】的投标过程中，为保证本次招标活动在“公开、公正、公平”的竞争环境下顺利开展，本公司郑重承诺：

- 在本次招投标及若中标后的项目实施全过程中，我方承诺将严格遵守国家有关法律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

- 我方知悉采购方实行诚信制度和廉洁制度，并保证在购销活动中不涉嫌商业贿赂及违反不正当竞争法的行为，不以任何名义给予购买使用我方产品的各科室及相关工作人员回扣、礼金、有价证券。

- 自觉接受相关管理部门的监督，在采购活动中出现违反此承诺书规定的行为，将被列入需方不良记录档案，需方可不再以任何名义、任何形式购买我方产品或服务。涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。本公司及责任人愿意承担因而引发的一切法律责任。

- 本承诺书自签署之日起生效。

法定代表人或投标人代表签字：

签字日期：

加盖投标单位公章：

注解：若投标人未按招标文件要求提供上述承诺书，其投标可被否决。

- 附件5：投标人不参与涉黑涉恶承诺书

投标人不参与涉黑涉恶承诺书

（招标人名称）：

我方承诺，在参与（项目名称）投标过程中以及中标的后续工作中，我方不存在下列任何情形：

（一）在项目招投标过程中，恶意竞标、强揽项目，强迫他人接受限制条件或退出竞争，恶意投诉、寻衅滋事，干扰正常招投标秩序，强迫中标人放弃中标或转包。

（二）利用围标、串标、虚假投标等违法违规方式投标或骗取中标。

（三）借出、借用、伪造资质、证书等材料投标或骗取中标。

（四）其他任何涉黑涉恶行为。

我方承诺上述内容的真实和准确，并承担因我方存在上述情形所引起的一切法律后果。同时我方承诺在招投标过程中，发现其他人员涉黑涉恶线索的及时向有关部门举报并协助调查取证。

特此承诺

投标人（盖章）：                      法定代表人（签字）：