伊通满族自治县第一人民医院2024年至2026年度医疗仪器、设备维修保养服务采购项目

招 标 文 件

项目编号：采购计划-[2024]-00029号-JLSHTH-202408

采   购   人：伊通满族自治县第一人民医院

采购代理机构：吉林省鸿泰合项目管理有限公司

2024年4月

吉林省鸿泰合项目管理有限公司服务类招标文件

（通用部分）

第一章 投标人须知

1.适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2.定义：

2.1“招标人”指吉林省鸿泰合项目管理有限公司（以下简称采购代理机构），负责采购活动的组织工作。

2.2“采购人”指伊通满族自治县第一人民医院，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3“招标内容”详见招标文件（需求部分）第二章《项目需求和评标办法》。

2.4“潜在投标人”指下载招标文件的供应商。

2.5“投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

2.6“采购办”指伊通满族自治县财政局政府采购管理工作办公室，负责采购活动监督工作。

3.投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，招标人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.招标文件：

4.1 招标文件的构成：

通用部分

第一章 投标人须知

第二章 合同条款

第三章 政府采购合同书格式

需求部分

第一章 招标公告

第二章 服务需求和评标办法

第三章 投标文件构成、要求及格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

5.招标文件的澄清和修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件质疑的投标人，均应在质疑有效期内书面提交给招标人，超过规定期限提出的澄清要求或质疑将不予受理。招标人对收到的澄清要求将视所提问题的具体情况书面予以答复澄清或在发布招标公告的媒体上公告。答复中可以包括所提的问题，但不包括问题的来源。招标人对收到的供应商质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

5.2 招标人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将在政采云平台上向潜在投标人发出公告。

5.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

5.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，招标人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

6. 投标文件构成：

6.1 投标文件分为资格审查部分和商务、技术审查部分。资格审查部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。商务、技术审查部分是能够证明投标人所提供服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

6.2 投标人应提交招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》要求的全部资格性文件和商务、技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

6.3 投标文件要求提交的投标保证金。

7.投标文件的编制

7.1 投标语言：投标文件以及投标人与招标人就有关投标的来往函电均使用中文。

7.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

7.3 投标文件规格采用A4幅面，按照招标文件规定的顺序，统一编目连续编码，技术文件中的各项表格应按照招标文件规定的格式制作，否则将被视为无效投标。

7.4 投标人在投标文件以及在投标、谈判、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章，否则将被视为无效。

8.投标报价

8.1 投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

8.2 投标人应一次性报出投标服务的单价和总价，每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点服务以及由投标人负责安装、调试、验收合格等辅助服务和辅助货物的全部价格。

8.3 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

8.4 最低报价不能作为中标的保证。

9.投标保证金

9.1 投标人须按照招标文件（需求部分）第一章《投标邀请书》标明的招标人账户名称，在投标截止时间之前，提交投标保证金。投标保证金应当从基本户以银行汇票(必须同时提交第2、3联)、开户行转账、银行本票、银行保函或其它保函方式提交。

招标人特别声明：供应商在提交保证金时，票据上必须注明投标供应商名称，未注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。投标人以现金、现金支票、银行转账支票及转入、汇入（存入）等方式提交的投标保证金的，视为未按要求提交保证金。

9.2 联合体投标的，可以由联合体中的一方或共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.3 投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

9.4 落标人的投标保证金将在中标通知书发出后2个工作日内退还。

9.5 中标人的投标保证金，在中标人按规定签署合同，并交纳履约保证金后2个工作日内退还。

9.6 投标保证金将一律由项目负责人退还。

9.7 下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- （2）中标人未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人未按规定时间、地点与采购人签订合同的；

- （4）在招投标过程中，严重扰乱招投标程序的；

（5）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

10.投标有效期：

10.1 投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

10.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

11.投标文件的式样和签署

11.1 投标文件以电子文件形式上传。招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按规定的格式提交）。

11.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

12.投标文件的修改和撤回

12.1 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标文件做任何修改（包括开标一览表的内容）。

12.2 从开标时间起至投标有效期期满投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

13.投标

13.1 禁止一标多投，每个投标人只能提交一套投标文件。参与提交了一套以上投标文件的投标人将使其参与提交的全部投标文件无效。

13.2 响应人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。

14.开标

14.1 招标人将在《招标公告》规定的时间和地点公开开标。

14.2 开标会由招标人组织并主持。

14.3 开标时，招标人将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、投标价格、服务时间、是否提交了投标保证金等内容。

14.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

14.5 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

14.6 开标时投标人的服务期限不符合招标文件要求的，招标人有权宣布废标。

15.评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

16.评标

16.1 评标工作由招标人负责组织，具体评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成。评标专家从专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派（如委派，须要向采购代理机构出具授权函）。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定中标人。

招标人应当组织评审专家认真核对招标、投标文件及相关资信证明材料，切实履行职责。如发现评标过程中评审专家对有关政策、法律、制度规定等方面出现的误解，应当并进行正确的阐述和纠偏。

评标委员会成员如发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况并提出修改意见，采购人应当按照评审专家给出的意见修改采购文件，如采购人坚持不修改采购文件的，采购代理机构可暂停本项目的采购工作，并报采购办处理。

16.2 审查是否有投标人的报价超过采购预算：投标人的报价超过采购预算的，应予废标。

16.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，采购代理机构将以书面形式报告采购办：

（1）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（6）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（7）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（8）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（10）投标人串通投标的其他情形。

16.4 对投标文件资格部分进行审查：采购人或者采购代理机构将审查每个投标人提交的资格审查文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。投标人资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

16.5 对投标文件商务和技术部分（符合性）进行审查：

16.5.1 对于资格审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件商务和技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

16.5.2 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

16.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

（1）投标文件不完整、无效或不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标文件附件有采购人不能接受的条件；

（7）投标文件未按招标文件规定格式和顺序编制的；

（8）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

16.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

16.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

16.9 投标报价的审查:评标委员会将对商务审查、服务需求（技术）审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准。

16.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

*接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。

17.政府采购进口产品的规定

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

18. 政府采购强制采购节能产品的规定

18.1 按照财政部、发展改革委联合最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》的规定，《服务需求及辅助服务要求》中凡明示包含强制采购节能产品的，投标人必须提供认证证书，否则投标无效。

18.2 《服务需求及辅助服务要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品（必须贴有操作系统正版产品密钥标签），否则投标无效。

19.信用记录查询

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号的规定，各投标人应在本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用记录信息查询记录作为投标文件的组成部分。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

20.签订合同

20.1 招标人将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

20.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

20.3 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人和招标人签订合同。如果中标人未在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

20.4 中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知落标人。

21.保密和披露

21.1 投标人自下载招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

21.2 招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

21.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，招标人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

22.质疑和投诉

22.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

22.2 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

22.3 在资格性条件没有不合理条款的前提下，只接受符合资格性条件供应商的质疑

22.4 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购办提起投诉。

第二章 合同条款

1.定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“服务”指根据合同规定供方承担的与履行合同有关的（包括供方须向需方提供的其它材料、消耗品、设备、机械、备件、工具等辅助货物）所有服务。

（5）“需方”指政府采购服务的使用单位。

（6）“供方”指按照合同规定向需方提供服务的公司或实体。

（7）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（8）“日、天”均指日历天数。

（9）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

（10）“招标文件”指《伊通满族自治县第一人民医院2024年至2026年度医疗仪器、设备维修保养服务采购项目招标文件》。

2.适用范围：本合同条款仅适用于伊通满族自治县第一人民医院2024年至2026年度医疗仪器、设备维修保养服务采购项目。

3.合同内容：详见招标文件“服务需求和评标办法”及供方的投标文件。未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4.合同价格、服务时间及地点、服务方式、付款方式及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5.知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6.保密条款

6.1 任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2 除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2 对本合同的任何解释均应以书面做出。

- 8.伴随服务

8.1 供方应提供交付服务以及辅助服务的其它所有伴随服务，包括供方须向需方提供的服务材料、消耗品、维护指南、服务手册、备件、工具等辅助货物。

8.2 伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

- 9.验收

9.1 供方提交的服务由需方负责检验验收，或由需方聘请有关部门对服务的品种、质量、数量、外观等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。需方对服务的内容如有异议，应于七天内按照合同规定的方式提出。验收通过后，需方与供方共同在《政府采购项目验收书》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

9.2 验收过程中，如果供需双方对合同标的服务质量发生争议，应当聘请有关部门对有争议的服务质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

9.3 按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的总报价中。

- 10.索赔

10.1 需方有权根据具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

10.2 如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据服务质量低劣以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低服务的价格。

（2）用符合合同规定的服务来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。

10.3 如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第10.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

- 11.履约延误

11.1 供方应按照合同规定的时间、地点提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收服务和接受服务。

11.2 如果供方无正当理由拖延服务，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收服务和接受服务，应承担相应的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收服务和接受服务的情况， 应及时以书面形式将拖延的事实，期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长服务期限，或者终止合同。

- 12.误期赔偿

12.1 除本合同条款第14条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按服务费用的百分之一计收，直至提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

12.2 误期赔偿费可从应付款和/或履约保证金中扣除。

12.3 收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

12.4 在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

12.5 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

13．履约保证金：在政府采购合同书中约定。

- 14.不可抗力

14.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

14.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.税费

- 15.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

15.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

- 15.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

16.争议解决方式

16.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 16.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

17.违约终止合同

17.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

17.2 如果需方根据上述第17.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

17.3 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

18.破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

19.合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

20.需要补充的合同条款：在政府采购合同书中约定。

21.适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

22.主导语言与计量单位

22.1 合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

22.2 除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

23.政府采购法对政府采购合同变更、终止的规定：“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

- 第三章政府采购合同

- 政府采购合同

合同编号：                (项目编号）

签订地点：采购人办公室

吉林省鸿泰合项目管理有限公司受伊通满族自治县第一人民医院（采购人）委托对医疗仪器、设备维修保养服务进行政府采购，伊通满族自治县第一人民医院2024年至2026年度医疗仪器、设备维修保养服务采购项目经（公开招标）采购,该采购项目由   （服务方）中标，双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、合同标的：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 项 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

二、合同价格：人民币（大写）     元整，（小写）￥:     元。

三、服务时间、地点、方式

1.服务时间：                    。

2.服务地点：

3.服务方式：

四、付款方式

1.财政付款：采购人在合同标的验收合格后5个工作日内，向政府采购办提交政府采购资金支付申请相关资料；政府采购办在收到政府采购资金支付申请相关资料后15日内，采用银行转账方式将当年合同价款中财政付款金额共计￥:   元支付给服务方。

2.采购人自行付款：本合同总价款中由采购人自行支付￥:     元。采购人承诺在验收合格后支付。如果采购人届时不能支付或者不能全额支付，由采购人承担违约责任，服务方承担全部收款责任，与招标代理公司无关。

五、履约保证金

1.在签署本合同之前，服务方应向采购人提交合同总价款 0  %的履约保证金（取整数位到百元）。履约保证金须采用供方通过本公司基本账户银行转账或保函的方式提交。

2.履约保证金有效期到供方提交的货物经采购人验收合格交付给采购人使用并向政府采购办提交政府采购资金支付申请相关资料之日止，以银行转账或退回保函方式返还，不计利息。

3.履约保证金由采购人在货物验收合格，并向政府采购办提交政府采购资金支付申请相关资料后由采购人2个工作日内返还。

六、误期赔偿

1.除不可抗力的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间提供服务，供方应向采购人支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至服务或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

2.误期赔偿费可从应付服务费用和/或履约保证金中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响采购人采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.在收取误期赔偿费期间，采购人有权决定是否终止合同。

5.如果采购人违约，应承担相应的违约责任。

七、验收：采购人应当成立由本单位采购项目使用部门以及资产管理、财务、纪检监察等部门及相关专业技术人员参加的验收组，由本单位有关负责人担任组长，制订验收方案，按照合同规定的技术、服务、安全标准集体组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

八、合同补充条款：

九、争议解决方式：采购人、服务方双方达成仲裁协议，向县仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

十、合同份数：本合同一式四份，采购人、服务方和招标代理机构各执一份，另一份作为采购人向县财政局提请付款的凭证。

十一、合同生效：本合同在采购人和供方双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章。

十二、合同修改：合同修改：除采购人服务方双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

采购人：                  供方：

（公章或合同专用章）       （公章或合同专用章）

法定代表人或授权            法定代表人或授权

代理人签字：                代理人签字：

签字日期：                  签字日期：

联系电话：                  联系电话：

签字日期：     年   月   日

| 合同公告要求 | 经采购代理机构项目负责人审核通过的合同电子版,签定合同时提供给采购代理机构项目负责人(方式是发送到邮箱747980600@qq.com）在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）公告 |
| --- | --- |

吉林省鸿泰合项目管理有限公司

伊通满族自治县第一人民医院2024年至2026年度医疗仪器、设备维修保养服务采购项目招标文件（需求部分）

为了进一步贯彻落实我国环境保护与节能等有关政策的要求，请投标人在制作投标文件时注意厉行节约，请勿将与评标无关的因素编辑到投标文件中。

第一章 招标公告

根据伊通满族自治县财政局政府采购管理工作办公室下达的政府采购实施计划备案表，吉林省鸿泰合项目管理有限公司就伊通满族自治县第一人民医院2024年至2026年度医疗仪器、设备维修保养服务采购项目进行国内（指关境内）公开招标采购，现邀请合格的供应商投标。

项目概况

（伊通满族自治县第一人民医院2024年至2026年度医疗仪器、设备维修保养服务采购项目）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024年5月22日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2024]-00029号-JLSHTH-202408

项目名称：伊通满族自治县第一人民医院2024年至2026年度医疗仪器、设备维修保养服务采购项目

预算金额：360万元

服务需求：医疗仪器、设备维修保养服务（详见“服务需求及辅助服务要求”）

服务期限：3年

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具备国家有关主管部门批准的本招标项目标的的合法资格；

3.企业名称不同但法定代表人为同个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

三、供应商注册、招标文件获取、投标确认:

从2024年4月30日起至2024年5月9日（北京时间，下同）必须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）注册、免费下载招标文件（必须使用供应商自己的身份下载）。

四、项目答疑会和踏勘现场：无

五、投标文件传递方式要求、截止时间和地点：

传递方式要求：电子投标文件上传政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

传递截止时间：2024年5月22日14时00分（北京时间）,逾期传递或不符合规定的投标文件恕不接受。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

六、开标时间及地点:

开标时间：2024年5月22日14时00分

开启方式：采用腾讯直播形式，进入视频会议人员应改名为“投标人+被授权人”。投标人持CA锁登录会员端【远程解密】菜单获取开启直播信息和解密，解密时间须按采购代理机构在开启直播时的通知执行。因投标人自身原因未能成功解密的，投标无效。

地点：四平市铁西区北沟街北新华大街102号1-4层101.（吉林人和咨询服务有限公司）

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 八、投标保证金：人民币3.6万元。需提交银行汇票（必须同时提交第2、3联）、银行本票、银行保函或其它保函方式缴纳投标保证金，如果因投标人开户行没有银行汇票、银行本票或银行保函业务范围，可以改为投标人开户行转账缴纳。

- 九、发布媒体：

政采云平台（https://www.zcygov.cn/）发布并同步推送至吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）。

十、其他补充事宜

1、投标人在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册（如已注册长春市政府采购电子商城则无需重复注册），注册链接：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry，政采云平台客服热线：95763；

2、政采云投标客户端及CA驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43；

3、CA数字证书申请流程链接：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html，未进行政采云注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成政采云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。投标人须自行考虑办理时间，由于投标人自身原因导致无法完成办理的，后果自负；

4、为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动；

5、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云平台，点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看投标人指南或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

十一、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：伊通满族自治县第一人民医院

地  址：伊通满族自治县

联系方式：0434-4371333

2.采购代理机构信息

名  称：吉林省鸿泰合项目管理有限公司

地  址：长春市人民大街207号财富领域大厦四楼5A02A

联系方式：0431-85303069

3.项目联系方式

项目联系人：李晓光

电  话：0431-85303069

十二、代理机构账户信息

开户行：中国建设银行股份有限公司长春汇鑫支行

开户行行号：105241000469

账户名称：吉林省鸿泰合项目管理有限公司

账号：22050100430100000541

2024年4月29日

开标现场 腾讯会议直播 操作流程

1、本项目采用腾讯直播形式进行开标，投标人需参加“腾讯会议”，授权代理人需自行下载“腾讯会议APP”并于开标时间准时参与视频开标会议，详细内容开标现场代理机构工作人员以电话方式进行沟通给予配合。（腾讯会议房间号：931-140-631）

2、进入视频会议人员应改名为"投标人+被授权人"。投标人持CA锁登录会员端【远程解密】菜单获取开标直播信息和解密，解密时间须按招标代理机构在开标直播时的通知执行。因投标人自身原因未能成功解密的，投标无效。

3、投标人有关人员参加开标视频会议的要求：

本项目开标各投标单位的授权委托人、法定代表人无须现场出席开标会议。法定代表人或授权委托人必须持本人有效的中华人民共和国第二代居民身份证或有效临时身份证通过视频参加开标会，若投标人未按招标文件要求出席开标视频会议，其投标文件按无效处理。

4、进入会议时间：2024年5月22日14时00分前加入。

如有疑问，请致电技术电话：13844146526  工作时间：9:00-16:00（工作日）

第二章 服务需求和评标办法

- 一、服务需求及辅助服务要求

（一）维修服务内容：

- 保修范围：本项目共分为1个包进行采购，全院设备，共计：2364台。后附明细单。

- 交付时间：接到维修通知，5个工作日内完成维修。

- 交付地点：指定地点。

- 验收：双方确认验收，保证开机率≥95% 。

- 接到故障电话后立即响应，确保工程师在半小时内到达现场（不可抗力除外），配合处理解决问题。

- 维修期限：维保叁年。

- 收费标准：维保费用为 壹佰贰拾万圆整/年 （人民币：¥1,200,000.00/年），保修期内更换配件（不包含人为损坏配件）、人工费、差旅费、安装调试费用都包含报价中。

- 维修要求：

- 8.1 每年对附件清单产品进行二次全面巡检，并记录存档，分析故障原因等。

8.2 每年按设备类型制定规范合理的操作、保养规程，并对临床使用人员、清洗消毒人员和进行系统培训≥2次。

- 8.3 每月2次设备巡查，保留相应的记录，进行存档。

- 8.4 每次维修、保养均需明细记录，建立维保档案。

（二）以下原因引起经乙方维修的故障，不在本维保承诺中：

1、使用不当引起的故障，或者人为损坏。

2、使用的电网电压在本仪器规定的使用范围之外引起的故障及严重损坏等。

3、不可抗拒自然灾害等引起的设备或者配件损坏，如地震、火灾、战争等。

4、未经乙方认可的技术人员维修引起的故障。

5、未经乙方同意，院方私自拆卸。

6、设备转移或转让，未及时通知乙方。

（三）维保公司逾期提供服务或服务不符合约定的，院方有权单方面解除本协议。

| 维修保养设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家（全称） | 序列号/出厂编号 | 生产日期 | 所属科室 |  | 科室总数 |
| 1 | 一、吉CBH120 |  |  |  |  |  |  | 76 |
| 2 | 氧气袋1个 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 3 | 担架一副 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 4 | 氧气系统一套 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 5 | 轮椅1个 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 6 | 母婴胎儿监护仪 | PM-9000 | 湖南省瑞博科技有限公司 | 621020169H | 2021/2/1 | 120科 |  |  |
| 7 | 数字式心电图机 | ECG-8206 | 湖南省瑞博科技有限公司 | 121010050E | 2021/1/20 | 120科 |  |  |
| 8 | LIFEPAK CR Plus |  |  | 48855335 | 2020/1/1 | 120科 |  |  |
| 9 | 手推急救车 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 10 | 二、吉CPU067 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 担架一副 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 12 | 手推急救车 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 13 | LIFEPAK CR Plus |  |  | 48855347 | 2020/1/1 | 120科 |  |  |
| 14 | 数字式心电图机 | ECG-8206 |  | 14E | 2021/2/1 | 120科 |  |  |
| 15 | 便携式吸痰器 | 7E-A |  | 2005050980 | 2020/5/30 | 120科 |  |  |
| 16 | 母婴胎儿监护仪 | PM-9000 | 湖南省瑞博科技有限公司 | 6210206811 | 2021/2/1 | 120科 |  |  |
| 17 | 氧气系统一套 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 18 | 三、吉CWX120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 氧气系统一套 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 20 | 轮椅1个 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 21 | 担架一副 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 22 | 手推急救车 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 23 | 病人监护仪 | Q5 | 广州宝莱特 | Q068A010428 | 2017/12/1 | 120科 |  |  |
| 24 | 除颤仪 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 25 | 负压系统控制 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 26 | 便携式 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 27 | 数字式多道心电图机 | E70 | 广州宝莱特 | E025A001550 | 2016/12/1 | 120科 |  |  |
| 28 | 四、吉CJV319 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 轮椅1个 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 30 | 担架一副 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 31 | 氧气系统一套 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 32 | 手推急救车 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 33 | 数字式多道心电图机 | BENHEART R12 | 深圳迈瑞 | FN-79009379 | 2017/9/1 | 120科 |  |  |
| 34 | 五、吉CRZ705 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 病人监护仪 | UmeC6 | 深圳迈瑞 | KM02028563 | 2020/2/1 | 120科 |  |  |
| 36 | 轮椅1个 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 37 | 氧气系统一套 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 38 | 手推急救车 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 39 | 数字式多道心电图机 | R3 | 深圳迈瑞 | FK-990220127 | 2019/9/1 | 120科 |  |  |
| 40 | 注射泵 | BENEFUSIONSP1 | 深圳迈瑞 | SK00200567 | 2020/2/1 | 120科 |  |  |
| 41 | 输液泵 | VP1 | 深圳迈瑞 | SK90805321 | 2019/8/1 | 120科 |  |  |
| 42 | 便携式吸痰器 | JX820D | 上海宝佳医疗器械有限公司 | S2.20.029 | 2020/1/1 | 120科 |  |  |
| 43 | 除颤监护仪 | D3 | 深圳迈瑞 | EZ9B028016 | 2019/11/1 | 120科 |  |  |
| 44 | AII600B |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 45 | 铲式担架一副 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 46 | 呼吸机 | A116000B | 扬州安宜阀门有限公司 |  |  | 120科 |  |  |
| 47 | 六、吉CBL120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 轮椅1个 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 49 | 氧气系统一套 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 50 | 手推急救车 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 51 | 除颤监护仪 | D3 | 深圳迈瑞 | EZ13058913 | 2021/3/20 | 120科 |  |  |
| 52 | 母婴胎儿监护仪 | PM-9000 | 湖南省瑞博科技有限公司 | 621020167H | 2021/2/1 | 120科 |  |  |
| 53 | 数字式多道心电图机 | ECG-8206 | 湖南省瑞博科技有限公司 | 621020015E | 2021/2/1 | 120科 |  |  |
| 54 | 七、吉CYB730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 轮椅1个 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 56 | 氧气系统一套 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 57 | 手推急救车 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 58 | 注射泵 | SP1 | 深圳迈瑞 | SK00200584 | 2020/2/1 | 120科 |  |  |
| 59 | 输液泵 | VP1 | 深圳迈瑞 | SK90703742 | 20196-7-1 | 120科 |  |  |
| 60 | 病人监护仪 | UmeC6 | 深圳迈瑞 | KM02028653 | 2020/2/1 | 120科 |  |  |
| 61 | 便携式吸引器 | GX820D | 上海宝佳医疗器械有限公司 | S2.20.050 | 2020/1/1 | 120科 |  |  |
| 62 | 除颤监护仪 | D3 | 深圳迈瑞 | EZ9B028027 | 2019/1/1 | 120科 |  |  |
| 63 | 担架一副 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 64 | 呼吸机 | A116000B | 扬州安宜阀门有限公司 |  |  | 120科 |  |  |
| 65 | 八、吉CVH916 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 轮椅1个 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 67 | 氧气系统一套 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 68 | 手推急救车 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 69 | 担架一副 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 70 | 九、吉CJZ295 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 轮椅1个 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 72 | 氧气系统一套 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 73 | 手推急救车 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 74 | 担架一副 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 75 | 多参数监护仪 | Q5 | 广州宝莱特 | Q068A007882 | 2017/4/1 | 120科 |  |  |
| 76 | 数字式多道心电图机 | R12 | 深圳迈瑞 | FN-8B014065 | 2018/12/1 | 120科 |  |  |
| 77 | 除颤监护仪 | D6 | 深圳迈瑞 | DG-73017083 | 2017/3/1 | 120科 |  |  |
| 78 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 负压担架2个 |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 80 | 呼吸机2台 | J-IIIC |  |  |  | 120科 |  |  |
| 81 | 多参数病人监护仪 | G3D | 深圳杰纳瑞医疗器械有限公司 | G3DJC0139 | 2013/1/4 | 120科 |  |  |
| 82 | 病人监护仪 | UT400B | 深圳金科威实业有限公司 | CN32702840 | 2013/12/1 | 120科 |  |  |
| 83 | 全数字多导心电图机 | R12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | FN-88014062 | 2018/12/1 | 120科 |  |  |
| 84 | 多道心电图机 | iSE-301 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 360639-M212Q2450009 | 2021/2/19 | 120科 |  |  |
| 85 | Amoul |  |  |  |  | 120科 |  |  |
| 86 | 电动吸引器 | DFX-23 | 上海 |  |  | 120科 |  |  |
| 87 | 冷冻切片机 | CM1950 | 德国徕卡 | 00000006418 | 2017/3/1 | 病理科 |  | 29 |
| 88 | 标本柜 | 800*600*2000 | 嘉兴市金井金属制品有限公司 | 20191005701 | 2019/10/5 | 病理科 |  |  |
| 89 | 取材台 | 1800*750*1900 | 嘉兴市金井金属制品有限公司 | 20191005101 | 2019/10/6 | 病理科 |  |  |
| 90 | 包埋盒激光打码机 | MT-D100 | 湖北码尚医疗科技有限公司 | 20211101 | 2021/11/1 | 病理科 |  |  |
| 91 | 通风柜 | 1700*850*2350 | 嘉兴市金井金属制品有限公司 | 20191005802 | 2019/10/5 | 病理科 |  |  |
| 92 | 通风柜 | 1700*1100*2350 | 嘉兴市金井金属制品有限公司 | 20191005804 | 2019/10/5 | 病理科 |  |  |
| 93 | 通风柜 | 1700*1100*2350 | 嘉兴市金井金属制品有限公司 | 20191005803 | 2019/10/5 | 病理科 |  |  |
| 94 | 全自动单独滴染HE染色机 | HE-系列 | 武汉鑫冉生物有限公司 | 201912006 | 2019/12/1 | 病理科 |  |  |
| 95 | 转轮式切片机 | histocoremultivut | 徕卡显微系统（上海）有限公司 | 14051856372 | 2019/11/1 | 病理科 |  |  |
| 96 | 摊烤片机 | YT-7FB | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | 20180519TFB | 2018/5/9 | 病理科 |  |  |
| 97 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1A | 天津市斯泰特仪器有限公司 | 050564 | 2016/5/21 | 病理科 |  |  |
| 98 | 显微镜 | XSZ-107CCD | NOVEL | 001978 |  | 病理科 |  |  |
| 99 | 显微镜 | BX41TF |  | 8F21577 |  | 病理科 |  |  |
| 100 | 显微镜 | BX53F2 |  | 1K51027 | 2021/1/10 | 病理科 |  |  |
| 101 | 药品冷藏箱 | YY--218 | 沈阳市医疗设备厂 | NO2101010 | 2021/3/1 | 病理科 |  |  |
| 102 | 全自动免疫组化染色机 | ultra 30 | 北京美联泰科生物技术有限公司 | B03 | 2021/3/19 | 病理科 |  |  |
| 103 | 医用离心机 | cytoprep-1 | 长沙英泰仪器有限公司 | 24192009122 | 2020/9/14 | 病理科 |  |  |
| 104 | 医用离心机 |  | 湖北泰康医疗设备有限公司 |  |  | 病理科 |  |  |
| 105 | 自动组织脱水机 | KH-TS | 湖北孝感阔海医疗科技有限公司 | 422104026227 |  | 病理科 |  |  |
| 106 | 组织脱水机 | ZT-300B | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | 20191202B | 2019/12/2 | 病理科 |  |  |
| 107 | 载玻片激光打码机 | MT-S100 | 湖北码尚医疗科技有限公司 | 20211101 | 2021/11/1 | 病理科 |  |  |
| 108 | 通风柜 | 1700*850*2350 | 嘉兴市金井金属制品有限公司 | 20191005801 | 2019/10/5 | 病理科 |  |  |
| 109 | 染色机 | MTICMINJ | 湖北阳光神琦科技有限公司 | R2200916 | 2020/10/9 | 病理科 |  |  |
| 110 | 石蜡包埋机（单冷台） | YD-6L | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | 20210905L6 | 2021/9/5 | 病理科 |  |  |
| 111 | 轮转式切片机 | histocoremultivut | 徕卡显微系统（上海）有限公司 | 14051956472 | 2021/10/1 | 病理科 |  |  |
| 112 | 生物组织摊片机 | YT-5D | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | 20211004D | 2021/10/1 | 病理科 |  |  |
| 113 | 数字切片扫描仪应用系统 | EASYSCAN 1 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 200048661100300520271 |  | 病理科 |  |  |
| 114 | 创纯超纯水系统 |  | 湖南创纯水处理设备有限公司 |  |  | 病理科 |  |  |
| 115 | 细胞分离制片染色一体机 | TKY-LCTB | 湖北泰康医疗设备有限公司 |  |  | 病理科 |  |  |
| 116 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ7 | 飞利甫医疗设备有限公司 | US818B1132 | 2018/8/19 | 超声科 |  | 8 |
| 117 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ7 | 飞利甫医疗设备有限公司 |  |  | 超声科 |  |  |
| 118 | 超声诊断YI | LOJIQ-E10S | GE |  |  | 超声科 |  |  |
| 119 | 超声诊断YI | LOJIQ-E10S | GE |  |  | 超声科 |  |  |
| 120 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ7 | 飞利甫医疗设备有限公司 | 989605386721 | 2018/8/19 | 超声科 |  |  |
| 121 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ7 | 飞利甫医疗设备有限公司 |  |  | 超声科 |  |  |
| 122 | 超声诊断YI | LOJIQ-E10S | GE |  |  | 超声科 |  |  |
| 123 | 超声诊断YI | LOJIQ-E10S | GE |  |  | 超声科 |  |  |
| 124 | 探头 | C1-6-D |  | 379108YP4 | 2021.1.1 | 超声科 |  |  |
| 125 | 探头 | C1-6-D |  | 379105YP0 | 2021.1.1 | 超声科 |  |  |
| 126 | 探头 | L3-12-D |  | 929924WX9 | 2021.1.1 | 超声科 |  |  |
| 127 | 探头 | M5Sc-D |  | 376719YP1 | 2020.12.1 | 超声科 |  |  |
| 128 | 探头 | IC5-9-D |  | 939435WX4 | 2020.12.1 | 超声科 |  |  |
| 129 | 探头 | L3-12-D |  | 976003WX4 | 2021.04.1 | 超声科 |  |  |
| 130 | 探头 | M5Sc-D |  | 376720YP9 | 2020.12.1 | 超声科 |  |  |
| 131 | 探头 | 飞利浦 |  | 21B2NW8Q |  | 超声科 |  |  |
| 132 | 探头 | 飞利浦 |  | 21B2LHNB |  | 超声科 |  |  |
| 133 | 探头 | 飞利浦 |  | 21B2MJTP |  | 超声科 |  |  |
| 134 | 探头 | 飞利浦 |  | 21B2NJNG |  | 超声科 |  |  |
| 135 | 探头 | 飞利浦 |  | 21B2MR6V |  | 超声科 |  |  |
| 136 | 探头 | 飞利浦 |  | 21B2NHP0 |  | 超声科 |  |  |
| 137 | 探头 | 飞利浦 |  | 21B3L4Y0 |  | 超声科 |  |  |
| 138 | 探头 | 飞利浦 |  | 21B2LTM1 |  | 超声科 |  |  |
| 139 | 探头 | 飞利浦 |  | 21B2YRKK |  | 超声科 |  |  |
| 140 | 便携式吸痰器 | 7E-B5 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2006011474 | 2020/6/29 | 儿科 |  | 47 |
| 141 | 定向透药仪 | GHT-1 | 长春罡恒电子有限责任公司 | 201803010505 | 2018/3/5 | 儿科 |  |  |
| 142 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ13152189 | 2011/3/1 | 儿科 |  |  |
| 143 | 婴儿培养箱 | YCK-6G | 上海四菱医用恒温设备有限公司制造 | 11020068 | 2011/5/1 | 儿科 |  |  |
| 144 | 婴儿培养箱 | BB-300W | 郑州迪生仪器仪表有限公司 | 21910170032 | 2019/10/1 | 儿科 |  |  |
| 145 | 婴儿培养箱 | YCK-6G | 上海四菱医用恒温设备有限公司制造 | 11020072 | 2011/5/1 | 儿科 |  |  |
| 146 | 输液泵 | KL-8502N | 北京科立建元医疗技术有限公司 | XD20190918A099 | 2019/9/18 | 儿科 |  |  |
| 147 | 智能输液泵 | ZNB-XA | 北京科立建元医疗技术有限公司 | A110LE020 | 2010/12/20 | 儿科 |  |  |
| 148 | 经皮黄疸检测仪 | JH-2型 | 天津佳慧科技有限公司 | 219540 |  | 儿科 |  |  |
| 149 | 复合脉冲导入治疗仪 | BYF-B-20 | 河北鼎宇医疗设备有限公司 | 201402150 |  | 儿科 |  |  |
| 150 | 生命体征检监测仪 | VS-600 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | FU-0A023604 | 2020/10/27 | 儿科 |  |  |
| 151 | 病床（30）张 |  |  |  |  | 儿科 |  |  |
| 152 | 不锈钢治疗车（3）辆 |  |  |  |  | 儿科 |  |  |
| 153 | 轮椅（2）辆 |  |  |  |  | 儿科 |  |  |
| 154 | 担架（1）个 |  |  |  |  | 儿科 |  |  |
| 155 | 耳鼻喉科治疗台 | NQW7600 | 南京侨伟医疗仪器有限公司 | 11041 | 2011.08.01 | 耳鼻喉 |  | 32 |
| 156 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200719320 | 2020.07.19 | 耳鼻喉 |  |  |
| 157 | 空气消毒器 | XDB-100 | 冀州市佳光医疗器械有限公司 | 581710030 | 2017.10.1 | 耳鼻喉 |  |  |
| 158 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-8C034646 | 2018/12/1 | 耳鼻喉 |  |  |
| 159 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-8C034650 | 2018-12 | 耳鼻喉 |  |  |
| 160 | 病人监护仪 | UT4000B | 飞利浦金科威(深圳）实业有限公司 | CN43106350 | 2015/3/1 | 耳鼻喉 |  |  |
| 161 | 病人监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-13152191 | 2011/3/1 | 耳鼻喉 |  |  |
| 162 | 输液泵 | SP-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 510073 | 2015/10/7 | 耳鼻喉 |  |  |
| 163 | 高频电刀 | YT99 | 北京中科科技股份有限公司 | 17619302vn |  | 耳鼻喉 |  |  |
| 164 | 空气消毒机3台 |  |  |  |  | 耳鼻喉 |  |  |
| 165 | 治疗车（2）个 |  |  |  |  | 耳鼻喉 |  |  |
| 166 | 病床（16）张 |  |  |  |  | 耳鼻喉 |  |  |
| 167 | 急救车（1)个 |  |  |  |  | 耳鼻喉 |  |  |
| 168 | 轮椅（1）个 |  |  |  |  | 耳鼻喉 |  |  |
| 169 | 喉镜工作站 | 一套 |  |  |  | 耳鼻喉门诊 |  | 38 |
| 170 | 医用摄像头 | 一个 | 深圳市神州医疗设备有限公司 |  |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 171 | 医用光缆 | 一根 | 深圳市神州医疗设备有限公司 |  |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 172 | 摄像系统专用台车 | 一台 |  |  |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 173 | 听力计 | ITERA | 丹麦麦德森 |  |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 174 | 耳鼻喉综合治疗椅 | NQW6800 | 南京乔伟医疗仪器 | SN09018 | 2009/2/1 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 175 | 综合操作台 |  | 南京乔伟医疗仪器 |  |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 176 | 压缩空气式雾化器 | 403C | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 140704163 | 2014/7/15 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 177 | 耳鼻喉科治疗台 | NQW7600 | 南京乔伟医疗仪器 | SN09007 | 2009/2/1 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 178 | 医用压缩雾化器 | AXD-302 | 广东爱芯达电子有限公司 |  |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 179 | 电动吸引器 | YD.DX23D | 上海医疗器械工业集团公司医用吸引器厂 | F5.372 | 2007/3/1 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 180 | 动态空气消毒器 |  | 中意牌 |  |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 181 | 中耳分析仪 | TYPE 1012 | 北京欧美康科技发展有限公司 | 452709 | 2019/11/4 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 182 | 脑干电位听力计 | 1004 | OTOMETRICS | 393568 | 2012/5/1 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 183 | 婴儿脑干测试仪 |  | CE-CHIRP | MA9038529 | 2017/11/1 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 184 | 视频眼震电图仪 | YD-III | 北京爱生科贸有限公司 | ISENBXLU-18022 | 2018/7/11 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 185 | 电动吸引器 | YD.DX23D | 上海医疗器械工业集团公司医用吸引器厂 | 14041007 | 2014/4/15 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 186 | 五官科椅 | 四型 | 北京富华丽医疗器械有限公司 | 140404021 | 2021/3/19 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 187 | 内窥镜视频图像处理装置 | CA-170 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 7111605 | 2021/3/29 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 188 | 液晶显示器 | BC-WU21-N1418 |  |  | 2011/3/1 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 189 | 电子喉镜 | ENF-V3 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 2145554 | 2022/1/6 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 190 | 电子喉镜 | ENF-TYPEVT2 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 2152819 | 2021/2/18 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 191 | 医用内窥镜摄像系统 | LC3088HD | 深圳市神州医疗设备有限公司 | HD3170892 | 2017/8/21 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 192 | 医用内窥镜冷光源 | LC400 | 深圳市神州医疗设备有限公司 | LEDQOL064 | 2017/12/27 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 193 | 液晶监视器 | EJ-MLA26C1 | 松下健康医疗器械株式会社 | E71E10605 | 2017/5/19 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 194 | 耳镜 | NYE1 | 杭州南宇医疗器械 | 21028 |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 195 | 耳镜 | NYE1 | 杭州南宇医疗器械 | 21029 |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 196 | 耳镜 |  | 杭州南宇医疗器械 |  |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 197 | 电动吸引器 | 7A-23D | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2106011982 | 2021/6/21 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 198 | 医用内窥镜图像处理器 | VME-2800 | 上海奥华光电内窥镜有限公司 | P621354 | 2016/12/9 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 199 | 医用内窥镜冷光源 | LLS-2800 | 上海奥华光电内窥镜有限公司 | 631797 | 2016/12/26 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 200 | 喉镜软镜 | VRL-Q30 | 上海奥华光电内窥镜有限公司 |  |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 201 | 液晶显示器 | E150 | 深圳市巨烽显示科技有限公司 | E150A17280273 |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 202 | 内镜清洗工作站 | LK-NQX-R | 老肯医疗科技股份有限公司 | 21050805000009 | 2021/5/11 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 203 | 内镜清洗消毒机 | NQX-1 | 老肯医疗科技股份有限公司 |  |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 204 | 内镜清洗工作站(单槽） |  | 老肯医疗科技股份有限公司 |  |  | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 205 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展公司 | XD20200709073 | 2020/7/9 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 206 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展公司 | XD20200709610 | 2020/7/9 | 耳鼻喉门诊 |  |  |
| 207 | 复合脉冲导入治疗仪 | DYF-B-02 | 河北鼎宇医疗设备有限公司 | 201512229 | 2015/12/26 | 风湿门诊 |  | 4 |
| 208 | 中频治疗仪 | HM-ZD11 | 河南优卓医疗科技有限公司 | 20602230200003 | 2023/2/8 | 风湿门诊 |  |  |
| 209 | 数显康复牵引椅 | KT-II-B | 河北健身器械医疗有限公司 | 151268WT | 2017/5/1 | 风湿门诊 |  |  |
| 210 | 特定电磁波治疗器 | CQ-ES8 | 重庆中芝医用仪器有限公司 | 120218B | 2012/2/20 | 风湿门诊 |  |  |
| 211 | 迈尔婴儿洗浴中心 | MLQ-BB | 杭州迈尔科技有限公司 | MLQ110314 | 2011/3/1 | 妇产科 |  | 91 |
| 212 | 电脑胎儿监护仪 | SRF618B++ | 广州三瑞医疗器械有限公司 | P0223-01040-C74013 |  | 妇产科 |  |  |
| 213 | 电脑胎儿监护仪 | SRF618B++ | 广州三瑞医疗器械有限公司 | P0223-01040-C74012 |  | 妇产科 |  |  |
| 214 | 等离子体空气净化消毒器 | KLF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200709051 | 2020/7/1 | 妇产科 |  |  |
| 215 | 盆底康复治疗仪 | JD Healthcare | 北京君德医疗设备有限公司 |  |  | 妇产科 |  |  |
| 216 | 电动吸引器 | 7A-23B | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司出品 | 11030184 | 2011.03.14 | 妇产科 |  |  |
| 217 | 手术辅助照明灯 | FD02-1D | 衡水市汉仁医疗器械厂 | 21071523 | 2021/7/15 | 妇产科 |  |  |
| 218 | 妇科检查床 |  |  |  |  | 妇产科 |  |  |
| 219 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KD-14104833 | 2021/4/27 | 妇产科 |  |  |
| 220 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-14103999 | 2021/4/26 | 妇产科 |  |  |
| 221 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KD-14104002 | 2021/4/26 | 妇产科 |  |  |
| 222 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KD-16112248 | 2021/6/22 | 妇产科 |  |  |
| 223 | 病人监护仪 | MEC1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-13152196 |  | 妇产科 |  |  |
| 224 | 病人监护仪 | UT4000B | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | CN43106326 | 2015/3/1 | 妇产科 |  |  |
| 225 | 病人监护仪 | UT4000B | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | CN43106325 | 2015/3/1 | 妇产科 |  |  |
| 226 | 肢体压迫系统 | DVT-2600 | 深圳麦科田生物技术医疗有限公司 | 1902660 | 2019/10/29 | 妇产科 |  |  |
| 227 | 低频产后治疗仪 | EVA-C830 | 武汉弘景医疗科技发展有限公司 | 2021062B | 2021/1/1 | 妇产科 |  |  |
| 228 | 低频产后治疗仪 | EVA-C830 | 武汉弘景医疗科技发展有限公司 | 2021063B | 2021/8/2 | 妇产科 |  |  |
| 229 | 普门光子治疗仪 | Carnation-11s | 深圳普门科技有限公司 | L09BC20600702 | 2020/9/1 | 妇产科 |  |  |
| 230 | 普门光子治疗仪 | Carnation-11s | 深圳普门科技有限公司 | L12B20700123 | 2020/7/1 | 妇产科 |  |  |
| 231 | 电子阴道镜数字成像系统 | SLC-2000B | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | CN64001360 | 2017/4/1 | 妇产科 |  |  |
| 232 | 胎心监护仪 | SRF618K9 | 上海三瑞 |  |  | 妇产科 |  |  |
| 233 | 病人监护仪 | EME-c10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-14103999 | 2021/4/26 | 妇产科 |  |  |
| 234 | 电动手术床 | JS-611 | 哈尔滨金山医疗设备有限公司 |  | 2008/5/1 | 妇产科 |  |  |
| 235 | 电动吸引器 | 7A-23B | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司出品 | 2102010292 | 2021/9/24 | 妇产科 |  |  |
| 236 | 高频电刀 | FORCE-FX-8C | 科惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | F9K85407AX | 2019/11/18 | 妇产科 |  |  |
| 237 | 妇科射频治疗仪 | BBT-RF-F | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 | R4F240038 | 2018/12/5 | 妇产科 |  |  |
| 238 | 麻醉机 | AEON7200A | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | AEON7200A0805031 | 2008/6/1 | 妇产科 |  |  |
| 239 | 输液泵 | MI 23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0301078E | 2021/1/1 | 妇产科 |  |  |
| 240 | 输液泵 | MI 23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0301080E | 2021/1/1 | 妇产科 |  |  |
| 241 | 恒温箱 | FYL-YS-100L | 北京福意电器有限公司 | FYL-19-112328 |  | 妇产科 |  |  |
| 242 | 定向药透仪 | GHTY-1 | 长春市罡恒电子有限责任公司 | 201809030413 | 2018/9/25 | 妇产科 |  |  |
| 243 | 气腹机 |  | 奥林巴斯 | 7899624 | 2017/11/24 | 妇产科 |  |  |
| 244 | 内窥镜冷光源 | CLV-S40Pro | 奥林巴斯 | 7838918 | 2017/11/24 | 妇产科 |  |  |
| 245 | 内窥镜成像系统 | OTV-S7Pro | 奥林巴斯 | 1711CE1249 | 2017/11/24 | 妇产科 |  |  |
| 246 | 液晶监视器 | LMD-2451MC | 上海索广映像有限公司 | 5300172 |  | 妇产科 |  |  |
| 247 | 空气消毒器 | ZKX-B600D | 吉林市红太阳消毒设备有限公司 | NO18.05010 | 2018/7/1 | 妇产科 |  |  |
| 248 | 药品冷藏箱 | YY-138 | 沈阳市医疗设备厂 |  |  | 妇产科 |  |  |
| 249 | 空气消毒器 | ZKX-B600D | 吉林市红太阳消毒设备有限公司 |  | 2019/6/6 | 妇产科 |  |  |
| 250 | 空气消毒器 | ZKX-B600D | 吉林市红太阳消毒设备有限公司 |  | 2019/6/6 | 妇产科 |  |  |
| 251 | 功能磁刺激治疗工作站 | LM-4000A | 河北君德医疗设备有限公司 | 1305-A01-170710001 | 2017/7/10 | 妇产科 |  |  |
| 252 | 病床（45）张 |  |  |  |  | 妇产科 |  |  |
| 253 | 治疗车（2）个 |  |  |  |  | 妇产科 |  |  |
| 254 | 轮椅（2）个 |  |  |  |  | 妇产科 |  |  |
| 255 | 平车（1）个 |  |  |  |  | 妇产科 |  |  |
| 256 | 母亲胎儿监护仪 | SRF618K9 | 广州三瑞医疗器械有限公司 | P0263-00001-C7K001 |  | 妇科门诊 |  | 5 |
| 257 | 电动吸引器 | 7a-23B | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 11030184 | 2011/3/14 | 妇科门诊 |  |  |
| 258 | 电子阴道镜数字成像系统 | SLC-2000B | 飞利浦金科威实业 | CN64001360 |  | 妇科门诊 |  |  |
| 259 | 手术辅助照明灯 |  | 衡水汗仁医疗器械厂 |  | 2021/1/11 | 妇科门诊 |  |  |
| 260 | 空气消毒机 |  |  |  |  | 妇科门诊 |  |  |
| 261 | 生物安全柜 | BSC-1100 IIA2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC11AA21020357 | 2021.02.01 | 感染科 |  | 67 |
| 262 | 全自动核酸检测分析系统 | AutoSAT | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 3010469 | 2022.01.17 | 感染科 |  |  |
| 263 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-6000Plus | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | TX-99000529 | 2019.09.24 | 感染科 |  |  |
| 264 | X射线计算机体层摄影设备 | Siemens AG | 德国 | 55617 | 2010.05.01 | 感染科 |  |  |
| 265 | 除湿机 | DR-1502L | 杭州多乐信电器有限公司 | DLX21GD04212 | 2021.07.21 | 感染科 |  |  |
| 266 | 便携式吸痰器 | 7E-A | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司出品 | 140700679 | 2014.07.25 | 感染科 |  |  |
| 267 | 电子血压计 | HEM-8102K | 欧姆龙（大连）有限公司 | 20200821094LG | 2020.08.19 | 感染科 |  |  |
| 268 | 病人监护仪 | UT4000B | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | CN43106348 | 2015.03.01 | 感染科 |  |  |
| 269 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-B100 | 好空气科技发展有限公司 | XB20200713392 | 2020.07.13 | 感染科 |  |  |
| 270 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200311007 | 2020.03.11 | 感染科 |  |  |
| 271 | 等离子体无线消毒车 | CF/Km-3Y | 湖北才风医疗科技有限公司 | CF/Y20201215-19 | 2020.12.15 | 感染科 |  |  |
| 272 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200709390 | 2020.07.09 | 感染科 |  |  |
| 273 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-B100 | 好空气科技发展有限公司 | XB20200713517 | 2020.07.13 | 感染科 |  |  |
| 274 | 全数字多道心电图机 | BeneHeartR12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | FN-26036123 | 2022/6/17 | 感染科 |  |  |
| 275 | 除颤仪 | BeneHeartD3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EZ-9B028460 | 2019/11/1 | 感染科 |  |  |
| 276 | 监护仪 | ePM-10M | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AD125030883 | 2022/5/21 | 感染科 |  |  |
| 277 | CT机 |  |  |  |  | 感染科 |  |  |
| 278 | 注射泵8个 |  |  |  |  | 感染科 |  |  |
| 279 | 氧气瓶1个 |  |  |  |  | 感染科 |  |  |
| 280 | 病床21张 |  |  |  |  | 感染科 |  |  |
| 281 | 紫外线灯1台 |  |  |  |  | 感染科 |  |  |
| 282 | 本科室好空气空消共计（9）个 |  |  |  |  | 感染科 |  |  |
| 283 | 本科室壁挂空消共计（6）个 |  |  |  |  | 感染科 |  |  |
| 284 | 工作车白钢1台 |  |  |  |  | 感染科 |  |  |
| 285 | 护理车4台 |  |  |  |  | 感染科 |  |  |
| 286 | 肛肠综合治疗仪（配联想显示器） | ZZ-II500B | 杭州大力神医疗器械有限公司 | 201011434 | 2010/11/ | 肛肠科 |  | 42 |
| 287 | 检查床 |  |  |  |  | 肛肠科 |  |  |
| 288 | 手术无影灯 | L500立式 | 山东欣雨辰医疗设备集团有限公司 | 2018061702 |  | 肛肠科 |  |  |
| 289 | 手术无影灯 | L500立式 | 山东欣雨辰医疗设备集团有限公司 |  |  | 肛肠科 |  |  |
| 290 | 电动机械手术台 | ET300C型 | 宁波科艺医疗器械有限公司 | e300c-03125 | 2020/2/ | 肛肠科 |  |  |
| 291 | LED手术照明灯 | 500SLED | 上海汇丰医疗器械股份有限公司 | HF20200208GLS | 2020/2/ | 肛肠科 |  |  |
| 292 | 电动吸引器 | 7A-23B | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 1610010052 | 2016/10/21 | 肛肠科 |  |  |
| 293 | 光子治疗仪 | Carnation-11S | 深圳普门科技股份有限公司 | L09C20B00866 | 2020/12/ | 肛肠科 |  |  |
| 294 | 光子治疗仪 | Carnation-86B | 深圳普门科技股份有限公司 | L12B20B00186 | 2020/11/ | 肛肠科 |  |  |
| 295 | 光子治疗仪 | Carnation-11S | 深圳普门科技股份有限公司 | L09C20800801 | 2020/9/ | 肛肠科 |  |  |
| 296 | 光子治疗仪 | Carnation-86B | 深圳普门科技股份有限公司 | L12B20700129 | 2020/7/ | 肛肠科 |  |  |
| 297 | 红光治疗仪 | JTN-4001A | 武汉市九头鸟医疗仪器开发有限公司 | 6802061318 | 2018/6/11 | 肛肠科 |  |  |
| 298 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200311063 | 2020/3/11 | 肛肠科 |  |  |
| 299 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200311056 | 2020/7/ | 肛肠科 |  |  |
| 300 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200311055 | 2020/7/ | 肛肠科 |  |  |
| 301 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200311061 | 2020/7/ | 肛肠科 |  |  |
| 302 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200506345 | 2020/7/ | 肛肠科 |  |  |
| 303 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200311062 | 2020/3/11 | 肛肠科 |  |  |
| 304 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200506345 |  | 肛肠科 |  |  |
| 305 | 结肠水疗仪 | DJS-B型 | 杭州大力神医疗器械有限公司 | 201010181 |  | 肛肠科 |  |  |
| 306 | 超声雾化熏洗仪 | DC-200 | 杭州大力神医疗器械有限公司 |  |  | 肛肠科 |  |  |
| 307 | 熏蒸治疗机 | HYZ-IIY | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 19100074003 | 2019/10/11 | 肛肠科 |  |  |
| 308 | 数字式多道心电图机 | E70 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | E025A002026 | 2017/8/ | 肛肠科 |  |  |
| 309 | 病床（13）张 |  |  |  |  | 肛肠科 |  |  |
| 310 | 治疗车（2）个 |  |  |  |  | 肛肠科 |  |  |
| 311 | 急救车（1)个 |  |  |  |  | 肛肠科 |  |  |
| 312 | 轮椅（1）个 |  |  |  |  | 肛肠科 |  |  |
| 313 | 熏蒸机2台 | YF-2000 | 御沣 |  |  | 肛肠科 |  |  |
| 314 | 电热蒸汽发生器 | ZFQ-T | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 2019/7/1 | 供应室 |  | 47 |
| 315 | MAST脉动真空灭菌器 | MAST-A | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20192052 | 2019/6/26 | 供应室 |  |  |
| 316 | 束带机 | MDK-ME30 |  | XT02EG6334 | 2021/12/1 | 供应室 |  |  |
| 317 | 全自动手术器械清洗机 | QPQ320 | 北京白象新技术有限公司 | 320111114064 | 2012/2/6 | 供应室 |  |  |
| 318 | 内镜清洗工作站 | LK/NQX-Y | 老肯医疗科技有限公司 | 21050806000010 | 2021/5/11 | 供应室 |  |  |
| 319 | 光氧化氢低温等离子灭菌器 | PS-100X | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 4180644 | 2019/1/15 | 供应室 |  |  |
| 320 | 封口机 | NJ100-C | 山东诺鑫医疗科技有限公司 | C218008F | 2021/8/12 | 供应室 |  |  |
| 321 | 极速生物阅读器 | YD30 | 衡水诺盾生物科技有限公司 | 3020080277 |  | 供应室 |  |  |
| 322 | 医用封口机 | CM-880 | 北京白象新技术有限公司 | 880120206062 | 2012/2/6 | 供应室 |  |  |
| 323 | 快速生物阅读器 | CF-AR20MIND | 杭州才风科技有限公司 | 210223020008 | 2021/2/27 | 供应室 |  |  |
| 324 | 纯水机 | LK/RO-1000 | 老肯医疗科技有限公司 | 202104211006 | 2021/4/21 | 供应室 |  |  |
| 325 | 白象医用超声波 | UW-600 | 北京白象新技术有限公司 |  |  | 供应室 |  |  |
| 326 | 灭菌器 | DGX-9143B-2 | 上海福玛试验设备有限公司 | A01432809006 | 2011/9/1 | 供应室 |  |  |
| 327 | 新华全自动清洗机 |  | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  |  | 供应室 |  |  |
| 328 | 互锁窗（4）个 |  |  |  |  | 供应室 |  |  |
| 329 | 包装台（6）个 |  |  |  |  | 供应室 |  |  |
| 330 | 晾晒架（5）个 |  |  |  |  | 供应室 |  |  |
| 331 | 储物柜（1）个 |  |  |  |  | 供应室 |  |  |
| 332 | 清洗槽2个 |  |  |  |  | 供应室 |  |  |
| 333 | 转运车5个 |  |  |  |  | 供应室 |  |  |
| 334 | 配送车大2个 中1个 |  |  |  |  | 供应室 |  |  |
| 335 | 清洗送物车2个 |  |  |  |  | 供应室 |  |  |
| 336 | 灭菌进物车2个 |  |  |  |  | 供应室 |  |  |
| 337 | 气泵3个 |  |  |  |  | 供应室 |  |  |
| 338 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-8C034606 | 2018/12/1 | 呼吸科 |  | 173 |
| 339 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-8C034609 | 2018/12/1 | 呼吸科 |  |  |
| 340 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-8C032662 | 2018/11/1 | 呼吸科 |  |  |
| 341 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-8A032682 | 2018/11/1 | 呼吸科 |  |  |
| 342 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-8C034644 | 2018/12/1 | 呼吸科 |  |  |
| 343 | 病人监护仪 | UT4000B | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | CN43106319 |  | 呼吸科 |  |  |
| 344 | 病人监护仪 | UT4000B | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | CN43106306 |  | 呼吸科 |  |  |
| 345 | 病人监护仪 | C50 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | KD180621012 | 2018/6/21 | 呼吸科 |  |  |
| 346 | 病人监护仪19台 |  |  |  |  | 呼吸科 |  |  |
| 347 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建源医疗科技有限公司 | L602131213A085 | 2013/12/13 | 呼吸科 |  |  |
| 348 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建源医疗科技有限公司 | L602150104A078 | 2015/1/4 | 呼吸科 |  |  |
| 349 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建源医疗科技有限公司 | L602170822A004 | 2017/8/22 | 呼吸科 |  |  |
| 350 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建源医疗科技有限公司 | L602170822A160 | 2017/8/22 | 呼吸科 |  |  |
| 351 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建源医疗科技有限公司 | L602150104A183 | 2015/1/4 | 呼吸科 |  |  |
| 352 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建源医疗科技有限公司 | L602150530B004 | 2015/5/30 | 呼吸科 |  |  |
| 353 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建源医疗科技有限公司 | L602170822A199 | 2017/822 | 呼吸科 |  |  |
| 354 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建源医疗科技有限公司 | L602131213A066 | 2013/12/13 | 呼吸科 |  |  |
| 355 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建源医疗科技有限公司 | L602150530B005 | 2015/5/30 | 呼吸科 |  |  |
| 356 | 注射泵 | KL-603 | 北京科力建源医疗科技有限公司 | L602130802A047 | 2013/8/2 | 呼吸科 |  |  |
| 357 | 注射泵15个 |  |  |  |  | 呼吸科 |  |  |
| 358 | 输液泵5个 |  |  |  |  | 呼吸科 |  |  |
| 359 | 无创呼吸机 | DPAP25pro | 沈阳新松医疗 | 322500004502103001 |  | 呼吸科 |  |  |
| 360 | 无创呼吸机 | DPAP25pro | 沈阳新松医疗 | 322500004502103002 |  | 呼吸科 |  |  |
| 361 | 智能血氧监护仪 | A型（墙式） | 西安汇智医疗集团有限公司 | 693395016159 | 2019/11/12 | 呼吸科 |  |  |
| 362 | 智能血氧监护仪 | A型（墙式） | 西安汇智医疗集团有限公司 | 693395016152 | 2019/11/12 | 呼吸科 |  |  |
| 363 | 智能血氧监护仪 | A型（墙式） | 西安汇智医疗集团有限公司 | 693395016162 | 2019/11/12 | 呼吸科 |  |  |
| 364 | 智能血氧监护仪 | A型（墙式） | 西安汇智医疗集团有限公司 | 693395016161 | 2019/11/12 | 呼吸科 |  |  |
| 365 | 智能血氧监护仪 | A型（墙式） | 西安汇智医疗集团有限公司 | 693395016158 | 2019/11/12 | 呼吸科 |  |  |
| 366 | 免疫分析仪 | AQT90 FLEX | 雷度米特(上海)医疗设备有限公司 |  | 2016/6/1 | 呼吸科 |  |  |
| 367 | 中频治疗仪 | DJ R5 | 郑州大鲸医疗科技有限公司 | 0JR5210305008 | 2021/3/22 | 呼吸科 |  |  |
| 368 | 超声脉冲导入治疗仪 | LEC-B-02 | 河北乐尔医疗设备有限公司 | 2002019 | 2002/2/6 | 呼吸科 |  |  |
| 369 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | OH-70C | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 14H070014 |  | 呼吸科 |  |  |
| 370 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | OH-70C | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 14H070146 |  | 呼吸科 |  |  |
| 371 | 胶体金试纸分析仪 | BIAR-100 | 北京贝尔生物工程有限公司 | 181010301896 | 2018/10/10 | 呼吸科 |  |  |
| 372 | 医用控温仪 | ZLJ-2000 | 长春市安泰电子产品有限公司 | 2102010010 | 2021/2/1 | 呼吸科 |  |  |
| 373 | 数字式心电图机 | DCG6010 | 深圳市邦健电子有限公司 | 2410110497 |  | 呼吸科 |  |  |
| 374 | 数字式多道心电图机 | E70 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | E025A002081 | 2017/9/1 | 呼吸科 |  |  |
| 375 | 脉搏波医用血压计 | RBP-9000C | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 05411912060121 | 2019/12/27 | 呼吸科 |  |  |
| 376 | 恒温箱 | FYL-YS-100L | 北京福意电气有限公司 | YSL-19-112284 |  | 呼吸科 |  |  |
| 377 | 电动吸引器 | YBDX23D | 上海祁鑫医疗器械厂 | HF2.101 | 2011/1/1 | 呼吸科 |  |  |
| 378 | PTJ-5000系列多频震动排痰器 | PTJ5001C | 吉林日成医疗电子器材有限公司 | 5001C201401003 | 2014/2/1 | 呼吸科 |  |  |
| 379 | 低频体外膈肌起搏器 | ALO-GJ13A | 广州雪利昂生物科技有限公司 | 012107080197Q2DD | 2021/7/8 | 呼吸科 |  |  |
| 380 | 低频体外膈肌起搏器 | ALO-GJ13A | 广州雪利昂生物科技有限公司 | 012107080197Q2DD | 2021/7/8 | 呼吸科 |  |  |
| 381 | 便携式肺功能检查仪 | X1 | 赛克厦门医疗器械有限公司 | X1210205000467 | 2021/3/4 | 呼吸科 |  |  |
| 382 | TDLTD无线数据终端 | AGM3-AL09HN | 荣耀终端有限公司 | A00000D0012D57 |  | 呼吸科 |  |  |
| 383 | 睡眠呼吸记录仪 | ALICE NIGHTONE | 飞利浦(中国）投资有限公司 | 2004342 | 2018/2/2 | 呼吸科 |  |  |
| 384 | 呼吸机 | NV50A | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | NT221229024A | 2022/12/29 | 呼吸科 |  |  |
| 385 | 呼吸机 | SV70SA | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AV2-310022682023 | 2023/1/1 | 呼吸科 |  |  |
| 386 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦(中国）投资有限公司 | J264713692EF1 | 2019/11/21 | 呼吸科 |  |  |
| 387 | 呼吸机 | CNXHCP | 飞利浦(中国）投资有限公司 | H264658987744 | 2019/11/21 | 呼吸科 |  |  |
| 388 | 呼吸机 | CNXHCP | 飞利浦(中国）投资有限公司 | H264526646416 | 2019/11/20 | 呼吸科 |  |  |
| 389 | 呼吸机 | BIPAP A40 | 飞利浦(中国）投资有限公司 |  |  | 呼吸科 |  |  |
| 390 | 病床（55）张 |  |  |  |  | 呼吸科 |  |  |
| 391 | 轮椅（1）辆 |  |  |  |  | 呼吸科 |  |  |
| 392 | 病历车（2）辆 |  |  |  |  | 呼吸科 |  |  |
| 393 | 水银血压计（5）个 |  |  |  |  | 呼吸科 |  |  |
| 394 | 担架（1）个 |  |  |  |  | 呼吸科 |  |  |
| 395 | 血气电解质分析仪 | BG-800 | 深圳康立生物医疗有限公司 |  | 2021/1/1 | 呼吸科 |  |  |
| 396 | 塑料治疗车（2）辆 |  |  |  |  | 呼吸科 |  |  |
| 397 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02120023F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 398 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02120026F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 399 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02130029F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 400 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02130026F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 401 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02120038F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 402 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02120012F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 403 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02130023F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 404 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02120024F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 405 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02030013F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 406 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02130021F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 407 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02120038F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 408 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02030015D | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 409 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02120028F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 410 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02120018F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 411 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02030016D | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 412 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02120010F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 413 | 血气、血氧、电解质和代谢物分析仪 | ABL90-FLEX | 雷度米特(上海)医疗设备有限公司 |  |  | 呼吸科 |  |  |
| 414 | 呼吸道湿化器 | 浙江莱福医疗科技有限公司 | HFO-1 | B02130030F | 2022/10/1 | 呼吸科 |  |  |
| 415 | 香雪海冷藏柜6台 | LC733A | 香雪海电器集团有限公司 |  |  | 检验科 |  | 94 |
| 416 | 生物安全柜 | BSC1300-II-A2 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1981304 | 2020/2/28 | 检验科 |  |  |
| 417 | 生物安全柜 | BSC1300-II-B2 | 苏洁医疗器械苏州有限公司 | 202005024 | 2020/5/1 | 检验科 |  |  |
| 418 | 白带检测分析仪 | BD-500 | 重庆天海医疗设备有限公司 |  | 2019/8/1 | 检验科 |  |  |
| 419 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | YXQ-LS | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 |  | 2016/12/1 | 检验科 |  |  |
| 420 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | YXQ-LS-70A | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 5S956 | 2017/1/1 | 检验科 |  |  |
| 421 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | LT-CPS80C | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 |  | 2020/3/1 | 检验科 |  |  |
| 422 | 自动微生物分析系统 | TDR-300B PLUS | 湖南长沙天地人生物科技有限公司 |  | 2019/7/8 | 检验科 |  |  |
| 423 | 自动微生物分析系统 | TDR-300B PLUS | 湖南长沙天地人生物科技有限公司 | X120190517035 | 2019/5/17 | 检验科 |  |  |
| 424 | 自动微生物培养系统 | TDR-X120 | 湖南长沙天地人生物科技有限公司 | X120190517035 | 2019/5/17 | 检验科 |  |  |
| 425 | 自动加样仪 | TDR-J100 | 湖南长沙天地人生物科技有限公司 | J1190722069 | 2019/7/22 | 检验科 |  |  |
| 426 | 二氧化碳培养箱 | HF151 | 上海力申科学仪器有限公司 | 1109L0900CE |  | 检验科 |  |  |
| 427 | 全自动化学发光测定仪 | AutoLumo A2000 PLUS | 安图实验仪器郑州有限公司 | 7151001584 | 2021/7/20 | 检验科 |  |  |
| 428 | 电热恒温水温箱 | WS2-261-79 |  |  | 1986/8/1 | 检验科 |  |  |
| 429 | 全自动酶标洗板机 | PW-812 | 深圳市汇松科技发展有限公司 |  |  | 检验科 |  |  |
| 430 | 酶标分析仪 | RT-6100 | 深圳雷社生命科学股份有限公司 | 572109038 X |  | 检验科 |  |  |
| 431 | 微量振荡器 | BL-DO |  |  | 2007/11/5 | 检验科 |  |  |
| 432 | 医用超纯水系统 |  | 四川水思源环境科技有限公司 |  |  | 检验科 |  |  |
| 433 | 药品冷藏箱4台 | YY-1028 | 沈阳市医疗设备厂 |  | 2016/1/2 | 检验科 |  |  |
| 434 | 冰箱 | BCD-249JK | 浙江上工电器制造有限公司 |  |  | 检验科 |  |  |
| 435 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特商贸有限公司 | YZB-JAP 3087-2011 | 2018/9/1 | 检验科 |  |  |
| 436 | 全自动超纯水机 | HN-III |  |  |  | 检验科 |  |  |
| 437 | 自动脱帽离心机2台 | L3-5K | 湖南可成仪器设备有限公司 | KC20190606 005 | 2019/6/6 | 检验科 |  |  |
| 438 | 干式荧光免疫分析仪 | FS-301 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | FS3012212101109 | 2022/12/23 | 检验科 |  |  |
| 439 | 干式荧光免疫分析仪 | FS-301 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | FS3012201100037 | 2022/1/6 | 检验科 |  |  |
| 440 | 全自动化学发光测定仪 |  | 安图实验仪器郑州有限公司 | 7151005801 | 2021/7/18 | 检验科 |  |  |
| 441 | 全自动血液粘度动态分析仪 | 990ATT-1000 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | LOTATT100000071 | 2022/3/11 | 检验科 |  |  |
| 442 | 全自动凝血分析仪 | Ci-120x | 希肯医疗技术苏州有限公司 | XK010780A2203 | 2022/10/19 | 检验科 |  |  |
| 443 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DB9-23001205 | 2022/3/30 | 检验科 |  |  |
| 444 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5180 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SU-23008595 | 2022/3/16 | 检验科 |  |  |
| 445 | 自动粪便处理分析系统 | WWT-FA160 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 0120021616 | 2020/2/1 | 检验科 |  |  |
| 446 | 医用离心机 | TXK4 | 上海润普生物技术有限公司 | 24312007097 | 2020/7/24 | 检验科 |  |  |
| 447 | 医用离心机 | BY-300C | 北京白洋医疗器械有限公司 | 20128004 | 2020/12/28 | 检验科 |  |  |
| 448 | 医用离心机 | H1752R | 长沙高新技术产业开发离心机仪器有限公司 | 25320050074 | 2020/5/1 | 检验科 |  |  |
| 449 | 全自动干式生化分析仪 | NX500i | 富士胶片投资有限公司 |  | 2020/2/1 | 检验科 |  |  |
| 450 | 电解质分析仪 | K-LITE8B |  | KJ02D21120017 | 2021/12/29 | 检验科 |  |  |
| 451 | 全自动超纯水机 | QS-RO | 沈阳惠恩纯水设备有限公司 | 01571488 | 2015/12/1 | 检验科 |  |  |
| 452 | 生化分析仪 | XT3400 |  |  |  | 检验科 |  |  |
| 453 | 三用恒温水箱 | SHHW21.600A | 天津市泰斯特仪器有限公司 |  | 2019/6/10 | 检验科 |  |  |
| 454 | 原子吸收光谱仪 | MG2 | 北京普析通用仪器有限公司 |  | 2015/1/1 | 检验科 |  |  |
| 455 | 原子吸收光谱仪 | MB5 | 北京普析通用仪器有限公司 |  | 2018/1/1 | 检验科 |  |  |
| 456 | 海尔空调器 |  |  |  |  | 检验科 |  |  |
| 457 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-FL289 |  | 200530209 | 2020/5/1 | 检验科 |  |  |
| 458 | 医用冷藏冷冻箱3台 | YC-300L |  |  | 2020/5/1 | 检验科 |  |  |
| 459 | 全自动核酸提取纯化仪 | ZK-96 | 南京中科拜尔医学技术有限公司 | 2112HT0306019R | 2021/12/1 | 检验科 |  |  |
| 460 | 全自动核酸提取纯化仪 | MD-NAS96 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | NAS960B1WA2011100152 | 2021/11/1 | 检验科 |  |  |
| 461 | 全自动核酸提取仪 | S-96 | 武汉纳磁生物科技有限公司 | J4220 | 2020/10/19 | 检验科 |  |  |
| 462 | 全自动核酸提取仪 | GNP96 | 天津诺禾数源生物信息科技有限公司 | 20H013NG | 2020/5/1 | 检验科 |  |  |
| 463 | 过氧化氢空气消毒器 | BDS-H1000 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2017703 | 2020/7/17 | 检验科 |  |  |
| 464 | 数显三用恒温水箱 | HH-600 | 上海隆派仪器有限公司 |  |  | 检验科 |  |  |
| 465 | 豪华紫外线消毒车 | QM-D01 | 金华市鹰志医疗器械有限公司 |  |  | 检验科 |  |  |
| 466 | 豪华紫外线消毒车 | QM-D01 | 金华市鹰志医疗器械有限公司 |  |  | 检验科 |  |  |
| 467 | 豪华紫外线消毒车 | QM-D01 | 金华市鹰志医疗器械有限公司 |  |  | 检验科 |  |  |
| 468 | 超净工作台 |  |  |  |  | 检验科 |  |  |
| 469 | 医用洁净工作台 | CB 1400V | 苏洁医疗器械苏州有限公司 | 20200416 | 2020/4/1 | 检验科 |  |  |
| 470 | 超低温冷冻储存箱 | DW-FL270 |  | 200530230 | 2020/5/1 | 检验科 |  |  |
| 471 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | MA-015662 | 2021/1/1 | 检验科 |  |  |
| 472 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | MA-028021 | 2022/3/1 | 检验科 |  |  |
| 473 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | 苏州雅睿生物技术有限公司 |  |  | 检验科 |  |  |
| 474 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | 苏州雅睿生物技术有限公司 |  |  | 检验科 |  |  |
| 475 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR)检测系统 | FQD-96A | 杭州博日科技有限公司 | BYQ6913-540592 | 2018/9/1 | 检验科 |  |  |
| 476 | 电脑凝胶成像分析系统 | ZF-388 | 上海嘉鹏科技有限公司 | 2005131L | 2020/5/1 | 检验科 |  |  |
| 477 | TANKPRO |  |  | T191202407 |  | 检验科 |  |  |
| 478 | 洗眼器3台 |  |  |  |  | 检验科 |  |  |
| 479 | TOKA冰箱 |  |  |  |  | 检验科 |  |  |
| 480 | AD双门冰箱 |  |  |  |  | 检验科 |  |  |
| 481 | 白雪冰柜 |  |  |  |  | 检验科 |  |  |
| 482 | 护锁窗7个 |  |  |  |  | 检验科 |  |  |
| 483 | 化学危险品储藏柜 |  |  |  |  | 检验科 |  |  |
| 484 | ADVIA CENTAUR |  |  |  | 2012/10/1 | 检验科 |  |  |
| 485 | 多功能动态空气消毒机 | KT型消毒机 |  |  |  | 检验科 |  |  |
| 486 | 多功能动态空气消毒机 | KT型消毒机 |  |  |  | 检验科 |  |  |
| 487 | 中意动态空气消毒机 |  |  |  |  | 检验科 |  |  |
| 488 | 好空气 | HKQ-Q-100D-D | 成都好空气科技发展有限公司 | XD20220820066 | 2022/2/20 | 检验科 |  |  |
| 489 | 好空气 | HKQ-Q-101D-D | 成都好空气科技发展有限公司 | XD20220820068 | 2022/2/20 | 检验科 |  |  |
| 490 | 滑动悬挂治疗系统 | QK-PTS1000 | 上海乾康医疗设备有限公司 | QK-1000-072 |  | 康复科 |  | 127 |
| 491 | 多体位医用诊疗床 | XY-K-SF-3 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 21090167029 |  | 康复科 |  |  |
| 492 | 电脑中频治疗仪 | BA2008-III型 | 北京奔澳新技术有限公司 | 180732005 | 2018/7/1 | 康复科 |  |  |
| 493 | 电脑中频治疗仪 | BA2008-III型 | 北京奔澳新技术有限公司 | 170632002 | 2017/6/1 | 康复科 |  |  |
| 494 | 神经肌肉电刺激仪 | QL-N-IV | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 20030030 | 2020/3/1 | 康复科 |  |  |
| 495 | 神经肌肉电刺激仪 | QL-N-IV | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 20030007 | 2020/3/1 | 康复科 |  |  |
| 496 | 电脑中频治疗仪 | BA2008-III型 | 北京奔澳新技术有限公司 | 无 |  | 康复科 |  |  |
| 497 | 神经肌肉电刺激仪 | QL-N-IV | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 20030015 | 2020/3/1 | 康复科 |  |  |
| 498 | 神经肌肉电刺激仪 | QL-N-IV | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 20030032 | 2020/11/25 | 康复科 |  |  |
| 499 | 电脑中频治疗仪 | BA2008-III型 | 北京奔澳新技术有限公司 | 200132011 | 2020/1/1 | 康复科 |  |  |
| 500 | 电脑中频治疗仪 | BA2008-III型 | 北京奔澳新技术有限公司 | 200132012 |  | 康复科 |  |  |
| 501 | 医用床 |  | 新乡市华东医疗器械有限公司 |  |  | 康复科 |  |  |
| 502 | 多体位医用诊疗床 | XY-K-SF-3 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 19100026159 | 2019/10/4 | 康复科 |  |  |
| 503 | 特定电磁波谱治疗仪 | TDP-L3 | 四川恒明科技开发有限公司 |  |  | 康复科 |  |  |
| 504 | 红外线治疗仪 | KHL-2 | 重庆市康牌医疗器械有限公司 | 819018 | 2019/10/26 | 康复科 |  |  |
| 505 | 吞咽治疗仪 | vocasim-master | 德国PHYSIOMED | VSM-1742812INT |  | 康复科 |  |  |
| 506 | 神经肌肉低频电刺激仪 | xy-k-siss-b | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 13070096002 | 2017/6/13 | 康复科 |  |  |
| 507 | 电脑中频治疗仪 | BA2008-III型 | 北京奔澳新技术有限公司 | 170632001 | 2017/6/1 | 康复科 |  |  |
| 508 | 电脑中频治疗仪 | BA2009-III型 | 北京奔澳新技术有限公司 | 210628310005 | 2021/6/1 | 康复科 |  |  |
| 509 | 神经损伤治疗仪 |  | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 |  |  | 康复科 |  |  |
| 510 | 神经肌肉电刺激仪 | QL-N-IV | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 20110036 | 2020/11/25 | 康复科 |  |  |
| 511 | 电脑中频治疗仪（大） |  | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 |  |  | 康复科 |  |  |
| 512 | 立式踏步器 | E-TBQ型 | 常州市钱景康复医疗器材有限公司 |  |  | 康复科 |  |  |
| 513 | 超短波电疗机 | DL-C-BLL | 汕头市医用设备厂有限公司 | BH-1201078 | 2012/1/1 | 康复科 |  |  |
| 514 | 中频电疗仪2台 | ZP-100CIVA | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 20080017 | 2020/8/12 | 康复科 |  |  |
| 515 | 吞咽治疗仪 | vocasim-master | 德国PHYSIOMED | VSM-1004506cn |  | 康复科 |  |  |
| 516 | 电脑中频电治疗仪 | CM-2000DV | 北京洁翔医疗设备有限公司 | 0820200702005 | 2020/7/7 | 康复科 |  |  |
| 517 | CD系列超短波治疗仪 | CD-1A-B型 | 长春爱尔医疗电气有限公司 | 161AB2272 | 2016/10/1 | 康复科 |  |  |
| 518 | 红外光灸疗仪 | XY-HGJ-11 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 20090028048 | 2020/9/4 | 康复科 |  |  |
| 519 | 脑功能（障碍）治疗仪 | YS7004 | 常州思雅医疗器械有限公司 | 704200721003 | 2020/7/29 | 康复科 |  |  |
| 520 | 电脑中频治疗仪 | XYZP-ID | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 13100055052 | 2013/10/16 | 康复科 |  |  |
| 521 | 颈、腰椎治疗多功能牵引床 | JYZ-IIIB型 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 20130319004 | 2013/3/19 | 康复科 |  |  |
| 522 | 吞咽治疗仪 | PHYSIOSON-Expert |  |  |  | 康复科 |  |  |
| 523 | 电脑中频电治疗仪 | CM2000DV | 北京洁翔医疗设备有限公司 | 0820200702004 |  | 康复科 |  |  |
| 524 | 经穴治疗仪 | HM6805-I-5 | 四川恒明科技开发有限公司 | 1160201158 | 201/2/24 | 康复科 |  |  |
| 525 | 特定电磁波谱治疗仪 | TDP-L3 | 四川恒明科技开发有限公司 |  |  | 康复科 |  |  |
| 526 | 空气波压力治疗仪 | QL/IPC-C1 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 20060051 | 2020/6/29 | 康复科 |  |  |
| 527 | 中低频治疗仪 | vocaSTIM-MASTER | 德国菲兹曼医用电子公司 | VSM-1906807int | 2019/1/1 | 康复科 |  |  |
| 528 | 空气波压力治疗仪 | QL/IPC-C1 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 20060061 | 2020/6/29 | 康复科 |  |  |
| 529 | 红外偏振光治疗仪 | ZZIR-ID | 北京庄志医疗设备有限公司 | D2004009 | 2020/6/4 | 康复科 |  |  |
| 530 | 电脑中频治疗仪 | XYZP-ID | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 131101622210 | 2013/12/9 | 康复科 |  |  |
| 531 | 电脑中频治疗仪 | BA2008-III型 | 北京奔澳新技术有限公司 | 210628310006 | 2021/6/1 | 康复科 |  |  |
| 532 | 电脑中频治疗仪 | BA2008-III型 | 北京奔澳新技术有限公司 | 210628310004 | 2021/6/1 | 康复科 |  |  |
| 533 | 康复踏车 | SYC03P | 常州思雅医疗器械有限公司 | C03P190828017 | 2019/9/18 | 康复科 |  |  |
| 534 | 经穴治疗仪 | HM6805-I-5 | 四川恒明科技开发有限公司 |  |  | 康复科 |  |  |
| 535 | 红外光灸疗仪 | XY-HGJ-11 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 20090028018 |  | 康复科 |  |  |
| 536 | 红外线治疗仪 | KHL-2 | 重庆市康牌医疗器械有限公司 | 819019 | 2019/10/26 | 康复科 |  |  |
| 537 | 神经肌肉低频电刺激仪 | xy-k-siss-b | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 13060095010 | 2018/10/9 | 康复科 |  |  |
| 538 | 电脑中频治疗仪 | BA2008-III型 | 北京奔澳新技术有限公司 | 210628310003 | 2021/6/1 | 康复科 |  |  |
| 539 | 神经损伤治疗仪 | xy-k-siss-b | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 13070636003 | 2016/5/1 | 康复科 |  |  |
| 540 | 电脑中频治疗仪 | BA2008-III型 | 北京奔澳新技术有限公司 | 170831008 | 2017/8/1 | 康复科 |  |  |
| 541 | 温热电针综合治疗仪 | XY-WD | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 20141210642 | 2014/12/10 | 康复科 |  |  |
| 542 | 超短波电疗机 | DL-CII(五官) | 汕头市医用设备厂有限公司 | BB1803032 | 2018/3/1 | 康复科 |  |  |
| 543 | 磁振热治疗仪 | N-6404A | 江苏诺万医疗设备有限公司 | 19126404A003 | 2019/12/24 | 康复科 |  |  |
| 544 | 多频震动治疗仪 | Huana220LD | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 220LD21011905 | 2021/1/30 | 康复科 |  |  |
| 545 | 智能运动康复机 | ZEPU-K2000D | 山东泽普医疗科技有限公司 | 20200202 | 2020/3/1 | 康复科 |  |  |
| 546 | 高级矿物蜡泥疗制备系统 | RW44E-ALU-WS1 | 沈阳 | 839.201.1119.74 |  | 康复科 |  |  |
| 547 | 木插板 | 0-NCB-01 | 常州市钱景康复医疗器材有限公司 |  | 2011/1/1 | 康复科 |  |  |
| 548 | 可调式OT桌 | O-OTZ | 健本 |  |  | 康复科 |  |  |
| 549 | 经穴治疗仪 | HM6805-I-5 | 四川恒明科技开发有限公司 | 11612001194 | 2016/12/9 | 康复科 |  |  |
| 550 | 电子血压计 | HEM-7207 | 欧姆龙（大连）有限公司 |  |  | 康复科 |  |  |
| 551 | 低中频电刺激治疗仪 | ES-521 | 日本伊藤超短波株式会社 | 202002090004 | 2020/2/6 | 康复科 |  |  |
| 552 | 低中频电刺激治疗仪 | ES-522 | 日本伊藤超短波株式会社 | 202002090005 | 2020/2/6 | 康复科 |  |  |
| 553 | 生物刺激反馈仪 | S430 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | S430-201912011 | 2019/12/7 | 康复科 |  |  |
| 554 | 数字式十二道心电图机 | SE-1201 | 深证市理邦精密仪器股份有限公司 | 311034-M16104660066 | 2016/1/1 | 康复科 |  |  |
| 555 | 综合物理治疗仪 | BYL-5818SLM | 英国实业有限公司 | 03800B012619 | 2021/1/12 | 康复科 |  |  |
| 556 | 病床（20）张 |  |  |  |  | 康复科 |  |  |
| 557 | 轮椅（5）把 |  |  |  |  | 康复科 |  |  |
| 558 | 器械车（12）辆 |  |  |  |  | 康复科 |  |  |
| 559 | PT床（5）个 |  |  |  |  | 康复科 |  |  |
| 560 | 电动起立床（1）个 |  |  |  |  | 康复科 |  |  |
| 561 | 空气波压力治疗仪（3）报废 |  | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 |  |  | 康复科 |  |  |
| 562 | 上螺丝 | O-SLS | 常州建木医疗器材有限公司 |  | 2017/10/1 | 康复科 |  |  |
| 563 | 手指阶梯 | O-SJT | 常州建木医疗器材有限公司 |  | 2010/4/1 | 康复科 |  |  |
| 564 | 等速肌力平衡车 | THERA RECH |  |  |  | 康复科 |  |  |
| 565 | 骨头机训练椅 |  |  |  |  | 康复科 |  |  |
| 566 | 步行训练杠 |  |  |  |  | 康复科 |  |  |
| 567 | 阶梯训练 |  |  |  |  | 康复科 |  |  |
| 568 | 电子针疗仪 | SDZ-III | 苏州医疗用品厂有限公司 | D003X224001834 | 2022/4/1 | 康复科 |  |  |
| 569 | 电子针疗仪 | SDZ-III | 苏州医疗用品厂有限公司 | D003X224001835 | 2022/4/1 | 康复科 |  |  |
| 570 | 红外振光治疗仪 | ZZIR-IA | 北京庄志医疗设备有限公司 | 2012002 | 2020/11/23 | 康复科 |  |  |
| 571 | 红外振光治疗仪 | ZZIR-IA | 北京庄志医疗设备有限公司 | A2207002 | 2022/11/10 | 康复科 |  |  |
| 572 | 红外振光治疗仪 | ZZIR-IA | 北京庄志医疗设备有限公司 | A2206001 | 2022/10/12 | 康复科 |  |  |
| 573 | 治疗车3辆 |  |  |  |  | 康复科 |  |  |
| 574 | 牙科综合治疗机 | S2318 | 西诺医疗器械集团有限公司 | 2021030130 | 2021/3/1 | 口腔科 |  | 14 |
| 575 | 动态空气消毒器 |  | 中意 |  |  | 口腔科 |  |  |
| 576 | 护理车 |  |  |  |  | 口腔科 |  |  |
| 577 | 储气罐 |  | 海门宝宏机械有限公司 | B300049 | 2020/8/1 | 口腔科 |  |  |
| 578 | 动态空气消毒器 |  | 中意 |  |  | 口腔科 |  |  |
| 579 | 联体式牙科综合治疗机 | KJ-9 | 佛山市科钜医疗器械有限公司 | 7470066 | 2014/10/19 | 口腔科 |  |  |
| 580 | 护理车 |  |  |  |  | 口腔科 |  |  |
| 581 | 牙科综合治疗机 |  | 佛山市南海区置安医疗器械有限公司 | 1312502 | 2013/11/2 | 口腔科 |  |  |
| 582 | 联动式牙科综合治疗机 | CQ-218 | 广州市创旗医疗器械有限公司 | 171078007 | 2017/7/10 | 口腔科 |  |  |
| 583 | 动态空气消毒器 |  | 中意 |  |  | 口腔科 |  |  |
| 584 | 静音无油空压机 |  | 广州市普飞迅机电设备有限公司 |  |  | 口腔科 |  |  |
| 585 | 电动吸引器 | 7A-230 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 14040303 | 2014/7/4 | 口腔科 |  |  |
| 586 | 空压机 | YB-W100 | 上海勇霸机电技术有限公司 |  |  | 口腔科 |  |  |
| 587 | 静音无油空压机 |  | 硅莱 |  |  | 口腔科 |  |  |
| 588 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181214A007 | 2018/12/14 | 老年病科 |  | 154 |
| 589 | 输液泵 | MI 23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0301076E | 2021/1/1 | 老年病科 |  |  |
| 590 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20200606A216 | 2020/6/6 | 老年病科 |  |  |
| 591 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20BOM11BEB03 | 2020/12/11 | 老年病科 |  |  |
| 592 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181214A017 | 2018/12/14 | 老年病科 |  |  |
| 593 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20BOM11ATB08 | 2020/12/11 | 老年病科 |  |  |
| 594 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20BOM11BEB09 | 2020/12/11 | 老年病科 |  |  |
| 595 | 输液泵 | MI 23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0301083E | 2021/1/1 | 老年病科 |  |  |
| 596 | 输液泵 | MI 23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0301084E | 2021/1/1 | 老年病科 |  |  |
| 597 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181214A039 | 2018/12/14 | 老年病科 |  |  |
| 598 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20B1L26CBB05 | 2021/11/26 | 老年病科 |  |  |
| 599 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20B1L26BAB06 | 2021/11/26 | 老年病科 |  |  |
| 600 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181214A054 | 2018/12/14 | 老年病科 |  |  |
| 601 | 输液泵 | MI 23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0301085E | 2021/1/1 | 老年病科 |  |  |
| 602 | 输液泵 | MI 23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0301077E | 2021/1/1 | 老年病科 |  |  |
| 603 | 注射泵 | MS31 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | C0101123E | 2021/1/1 | 老年病科 |  |  |
| 604 | 注射泵 | MS31 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | C0101125E | 2021/1/1 | 老年病科 |  |  |
| 605 | 注射泵 | KL-6011N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 6011B1A25ABB03 | 2021/1/25 | 老年病科 |  |  |
| 606 | 注射泵 | KL-6011N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 6011B1A25AFB08 | 2021/1/25 | 老年病科 |  |  |
| 607 | 注射泵 | KL-6012N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 6011B1A25AFB01 | 2021/1/25 | 老年病科 |  |  |
| 608 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602180726A011 | 2018/7/26 | 老年病科 |  |  |
| 609 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602180726A056 | 2018/7/26 | 老年病科 |  |  |
| 610 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602180726A047 | 2018/7/26 | 老年病科 |  |  |
| 611 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602180726A048 | 2018/7/26 | 老年病科 |  |  |
| 612 | 除颤监护仪 | BeneHeart D6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DZ-13012341 | 2021/3/15 | 老年病科 |  |  |
| 613 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EZ-91014385 | 2019/1/1 | 老年病科 |  |  |
| 614 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物医疗股份有限公司 | AC6-11012122 | 2021/1/17 | 老年病科 |  |  |
| 615 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗股份有限公司 | KN-8C034645 | 2018/12/1 | 老年病科 |  |  |
| 616 | 病人监护仪 | C50 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KD180621007 | 2018/6/21 | 老年病科 |  |  |
| 617 | 病人监护仪 | C50 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KD18062100 | 2018/6/21 | 老年病科 |  |  |
| 618 | 病人监护仪 | iMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EV-29070599 | 2022/9/24 | 老年病科 |  |  |
| 619 | 病人监护仪 | iMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EV-29070540 | 2022/9/24 | 老年病科 |  |  |
| 620 | 病人监护仪 | iMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EV-29070532 | 2022/9/24 | 老年病科 |  |  |
| 621 | 病人监护仪 | iMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EV-29070188 | 2022/5/14 | 老年病科 |  |  |
| 622 | 营养泵 | ME11 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | A1110191D | 2020/11/1 | 老年病科 |  |  |
| 623 | 手提式吸痰器 |  | 雷度米特医疗设备（上海）有限公司 | 201170 | 2020/12/1 | 老年病科 |  |  |
| 624 | 超声脉冲导入治疗仪 | LEC-B-02 |  | 2002093 | 2022/2/6 | 老年病科 |  |  |
| 625 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF8 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 83020060007 | 2021/9/16 | 老年病科 |  |  |
| 626 | 超声诊断仪 | S9 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 0399451776 | 2021/3/1 | 老年病科 |  |  |
| 627 | 呼吸机 | SV350 | 深圳迈瑞生物医疗股份有限公司 | GA-11005250 | 2021/1/21 | 老年病科 |  |  |
| 628 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗股份有限公司 | GB-11037851 | 2021/1/24 | 老年病科 |  |  |
| 629 | 呼吸机 | TRILOGY 202 | 伟康股份有限公司 |  |  | 老年病科 |  |  |
| 630 | 中频治疗仪 | DJ-R5 | 郑州大鲸医疗科技有限公司 | DJR6210302020 | 2021/3/5 | 老年病科 |  |  |
| 631 | 复合脉冲导入治疗仪 | DYF-B-02 | 河北鼎宇医疗设备有限公司 | 201811008 | 2018/11/15 | 老年病科 |  |  |
| 632 | 医用控温仪 | ZLJ-2000 | 长春市安泰电子产品有限责任公司 | 2101140072 | 2021/1/14 | 老年病科 |  |  |
| 633 | 脑电仿生电刺激仪 | HW-7002B | 南京华伟医疗设备有限公司 | HWG32008107 | 2020/8/20 | 老年病科 |  |  |
| 634 | 呼吸湿化治疗仪 |  | 浙江莱福医疗科技有限公司 | B02030017D | 2020/10/1 | 老年病科 |  |  |
| 635 | 呼吸湿化治疗仪 | NF2 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | F2221229011A | 2022/12/29 | 老年病科 |  |  |
| 636 | 呼吸湿化治疗仪 | NF2 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | F2221227090A | 2022/12/27 | 老年病科 |  |  |
| 637 | 呼吸湿化治疗仪 | HF8M | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 53023010403 | 2023/1/10 | 老年病科 |  |  |
| 638 | 呼吸湿化治疗仪 | HF8M | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 53023010373 | 2023/1/10 | 老年病科 |  |  |
| 639 | 呼吸湿化治疗仪 | HF8 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 83021080971 | 2021/11/6 | 老年病科 |  |  |
| 640 | 呼吸湿化治疗仪 | HF8M | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 83020100050 | 2021/11/24 | 老年病科 |  |  |
| 641 | 呼吸湿化治疗仪 | HF8M | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 830200600007 | 2021/9/16 | 老年病科 |  |  |
| 642 | 臭氧消毒机 | LK/CXD | 老肯医疗科技股份有限公司 | 01.01.01.0006 | 2022/3/11 | 老年病科 |  |  |
| 643 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF8 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 83020100050 | 2020/10/24 | 老年病科 |  |  |
| 644 | 紫外线消毒灯架 |  | 华瑞 |  |  | 老年病科 |  |  |
| 645 | 紫外线消毒车 | ZXC型 | 江苏巨光光电科技有限公司 | 210102166 | 2021/1/14 | 老年病科 |  |  |
| 646 | 干式荧光免疫分析仪 | PS-205 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | FS2052012104592 | 2020/12/18 | 老年病科 |  |  |
| 647 | 血气分析仪 | ABL80 FLEX | 雷度米特医疗设备（上海）有限公司 |  |  | 老年病科 |  |  |
| 648 | 多频振动治疗仪 | Huana220 | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 220L21011904 | 2021/1/29 | 老年病科 |  |  |
| 649 | 数字式十二道心电图机 | ECG-1210 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | H118050711 | 2018/5/28 | 老年病科 |  |  |
| 650 | 数字式多道心电图机 | E70 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | E025A002481 | 2018/3/1 | 老年病科 |  |  |
| 651 | 数字式多道心电图机 | BeneHeart R12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | FN-79009375 | 2017/9/12 | 老年病科 |  |  |
| 652 | 空气压力治疗仪 | IPC400A | 北京龙马负图科技有限公司 | IPC400A-20120033 | 2020/12/28 | 老年病科 |  |  |
| 653 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200709052 | 2020/7/1 | 老年病科 |  |  |
| 654 | 治疗车（5)个 | 1 |  |  |  | 老年病科 |  |  |
| 655 | 降温毯（1）个 |  |  |  |  | 老年病科 |  |  |
| 656 | 病床（ 64 ）个 |  |  |  |  | 老年病科 |  |  |
| 657 | 轮椅（5）个 |  |  |  |  | 老年病科 |  |  |
| 658 | 储物车1台 |  |  |  |  | 老年病科 |  |  |
| 659 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-8C034612 | 2018/12/1 | 老年病科 |  |  |
| 660 | 液晶彩色显示器 |  |  |  |  | 老年病科 |  |  |
| 661 | 内窥镜视频图像处理系统 | CV-170 | 奥林巴斯 |  | 2019/1/1 | 老年病科 |  |  |
| 662 | 内窥镜储存柜 | HW-806 |  |  | 2019/5/8 | 老年病科 |  |  |
| 663 | 美的冰箱 | BCD-186WM | 合肥美的电冰箱有限公司 |  |  | 老年病科 |  |  |
| 664 | 超声台车 | ST-180 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 2101180043 | 2021/1/1 | 老年病科 |  |  |
| 665 | 支气管镜清理中心 |  | 泰州市华维医疗器械有限公司 |  |  | 老年病科 |  |  |
| 666 | 治疗床2个 |  |  |  |  | 老年病科 |  |  |
| 667 | 白钢治疗车1个 |  |  |  |  | 老年病科 |  |  |
| 668 | 支气管软镜2根 |  | 奥林巴斯 |  |  | 老年病科 |  |  |
| 669 | 红外偏振光治疗仪 | ZZIR-IA | 北京庄志医疗设备有限公司 | A2207001 | 2022/11/10 | 理疗门诊 |  | 4 |
| 670 | 红外偏振光治疗仪 | ZZIR-IA | 北京庄志医疗设备有限公司 | A2207002 | 2022/11/10 | 理疗门诊 |  |  |
| 671 | 短波治疗仪 |  | 安阳市翔宇医疗设备有限公司 |  |  | 理疗门诊 |  |  |
| 672 | 短波治疗仪 |  | 安阳市翔宇医疗设备有限公司 |  |  | 理疗门诊 |  |  |
| 673 | 智慧化高血压诊疗中心设备 | 医用电子血压计 | HBP-1100H | 欧姆龙（大连）有限公司 | 01008420LF | 高血压门诊 |  | 3 |
| 674 |  | 动脉硬化检测仪 | HBP-8000 | 欧姆龙（大连）有限公司 | GB000376LF | 高血压门诊 |  |  |
| 675 |  | 医用全自动电子血压计 | HBP-9020 | 欧姆龙（大连）有限公司 |  | 高血压门诊 |  |  |
| 676 |  | 体检秤 | HNH-318 | 欧姆龙健康医疗有限公司 | 2014OP1767 | 高血压门诊 |  |  |
| 677 | 恒温电蜡疗仪 | YLLZ-180 | 重庆优玛医疗科技有限公司 | W23122052 | 2023/2/1 | 中医门诊 |  | 6 |
| 678 | 多功能牵引床 | LXZ-100C | 杭州立鑫医疗器械有限公司 | 202300305001 | 2023/6/27 | 中医门诊 |  |  |
| 679 | 多功能牵引床 | LXZ-100E | 杭州立鑫医疗器械有限公司 | 202300502045 | 2023/5/7 | 中医门诊 |  |  |
| 680 | 治疗车3个 |  |  |  |  | 中医门诊 |  |  |
| 681 | 监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-9B132472 | 2009/11/1 | 泌尿外科 |  | 58 |
| 682 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AC6-99000855 | 2019/9/16 | 泌尿外科 |  |  |
| 683 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-8C034637 | 2018/12/1 | 泌尿外科 |  |  |
| 684 | 监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-13152184 | 2011/1/1 | 泌尿外科 |  |  |
| 685 | 空气消毒机 | XDB-100 | 冀州市佳光医疗器械有限公司 | 131703262 | 2017/3/1 | 泌尿外科 |  |  |
| 686 | 液晶显示器 | LMD-2451MC | 上海索广映像有限公司 | 5300162 |  | 泌尿外科 |  |  |
| 687 | 内窥镜系统 |  | 奥林巴斯 | 7899628 |  | 泌尿外科 |  |  |
| 688 | 内窥镜成像系统 |  | 奥林巴斯 | 7838934 |  | 泌尿外科 |  |  |
| 689 | 内窥镜冷光源 | ESG-400 | 奥林巴斯 | B004066 | 2021/4/23 | 泌尿外科 |  |  |
| 690 | 光子治疗仪 | Carnation-86B | 深圳普门科技股份有限公司 | L12B20B00187 |  | 泌尿外科 |  |  |
| 691 | 光子治疗仪 | Carnation-86B | 深圳普门科技股份有限公司 | L09C20B00878 |  | 泌尿外科 |  |  |
| 692 | 特定电磁波治疗仪 | OQ-E38 | 重庆中芝医用仪器有限公司 |  |  | 泌尿外科 |  |  |
| 693 | 等离子体空气净化消毒器 6个 | KJF-Q100 | 好空气科技有限公司 | XD20200709050 | 2020/7/9 | 泌尿外科 |  |  |
| 694 | 空气消毒机 |  |  |  |  | 泌尿外科 |  |  |
| 695 | 病床（36）张 |  |  |  |  | 泌尿外科 |  |  |
| 696 | 治疗车（1）个 |  |  |  |  | 泌尿外科 |  |  |
| 697 | 输药车（1）个 |  |  |  |  | 泌尿外科 |  |  |
| 698 | 轮椅（1）个 |  |  |  |  | 泌尿外科 |  |  |
| 699 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-13152215 | 2011/3/1 | 脑外科 |  | 106 |
| 700 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-31227690 | 2016/1/1 | 脑外科 |  |  |
| 701 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-61227709 | 2016/1/1 | 脑外科 |  |  |
| 702 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-13152153 | 2011/3/1 | 脑外科 |  |  |
| 703 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-98128766 | 2009/8/1 | 脑外科 |  |  |
| 704 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-13152237 | 2011/3/1 | 脑外科 |  |  |
| 705 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-13152184 | 2011/3/1 | 脑外科 |  |  |
| 706 | 病人监护仪 | UT4000B | 深圳市金科威实业有限公司 | VN12808313 | 2012/12/1 | 脑外科 |  |  |
| 707 | 病人监护仪 | UT4000B | 深圳市金科威实业有限公司 | VCN12808311 | 2012/12/1 | 脑外科 |  |  |
| 708 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-16111983 | 2021/6/19 | 脑外科 |  |  |
| 709 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-16112246 | 2021/6/22 | 脑外科 |  |  |
| 710 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN14104831 | 2021/4/27 | 脑外科 |  |  |
| 711 | 病人监护仪 | C50 | 深圳科曼医疗设备有限公司 | KD180621013 | 2018/6/21 | 脑外科 |  |  |
| 712 | 病人监护仪 | C50 | 深圳科曼医疗设备有限公司 | KD180621010 | 2018/6/21 | 脑外科 |  |  |
| 713 | 病人监护仪 | C50 | 深圳科曼医疗设备有限公司 | KD180621006 | 2018/6/21 | 脑外科 |  |  |
| 714 | 病人监护仪 | ePM12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AC6-25028680 | 2022/6/4 | 脑外科 |  |  |
| 715 | 病人监护仪 | iMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EV-29070584 | 2022/9/24 | 脑外科 |  |  |
| 716 | 病人监护仪 | iMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EV-29070553 | 2022/9/24 | 脑外科 |  |  |
| 717 | 病人监护仪 | iMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EV-29070556 | 2022/9/24 | 脑外科 |  |  |
| 718 | 病人监护仪 | iMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EV-29070560 | 2022/9/24 | 脑外科 |  |  |
| 719 | 病人监护仪 | iMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EV-29070597 | 2022/9/24 | 脑外科 |  |  |
| 720 | 病人监护仪 | iMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EV-29070580 | 2022/9/24 | 脑外科 |  |  |
| 721 | 输液泵 | MI 23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0313099D | 2020/7/1 | 脑外科 |  |  |
| 722 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20180801A026 | 2018/8/1 | 脑外科 |  |  |
| 723 | 输液泵 | MI 23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0313096D | 2020/7/1 | 脑外科 |  |  |
| 724 | 输液泵 | MI 23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0313101D | 2020/7/1 | 脑外科 |  |  |
| 725 | 输液泵 | MI 23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0313098D | 2020/7/1 | 脑外科 |  |  |
| 726 | 输液泵 | MI 23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0313100D | 2020/7/1 | 脑外科 |  |  |
| 727 | 输液泵 | MI 23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0313097D | 2020/7/1 | 脑外科 |  |  |
| 728 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20200312A105 | 2020/3/12 | 脑外科 |  |  |
| 729 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20200312A183 | 2020/3/12 | 脑外科 |  |  |
| 730 | 多参数监护仪 | BTD-352A | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M006A015167 | 2016/5/1 | 脑外科 |  |  |
| 731 | 多参数监护仪 | BTD-352A | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M006A016059 | 2016/10/1 | 脑外科 |  |  |
| 732 | 多参数监护仪 | BTD-352A | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M006A016067 | 2016/10/1 | 脑外科 |  |  |
| 733 | 等离子体空气净化消毒机 |  | 白象新技术有限公司 |  |  | 脑外科 |  |  |
| 734 | 等离子体空气净化消毒机 |  | 白象新技术有限公司 | XD20191010059 |  | 脑外科 |  |  |
| 735 | 等离子体空气净化消毒机 |  | 白象新技术有限公司 |  |  | 脑外科 |  |  |
| 736 | 等离子体空气消毒机 |  | 成都好空气科技发展有限公司 | HKQ-Y-100A-D | 2021/12/19 | 脑外科 |  |  |
| 737 | 空气压力治疗仪 |  | IPC400A | IPC400A-20120013 | 2020/12/28 | 脑外科 |  |  |
| 738 | 电子光疗仪 | Carnation-10 | 深圳普门科技有限公司 | C10B16B00373 | 2016/12/1 | 脑外科 |  |  |
| 739 | 电动吸引器 | YB-DX23D | 上海祁鑫医疗器械厂 | F26.064 | 2009/12/ | 脑外科 |  |  |
| 740 | 医用电脑控温仪 | RC-2000II |  |  |  | 脑外科 |  |  |
| 741 | 多频振动排痰器 | YK600-I | 郑州阳坤医疗器械有限公司 | 60020120514094 | 2012/5/14 | 脑外科 |  |  |
| 742 | 呼吸机 | ACM812A | 北京航天长峰股份有限公司 | 18-812-A1-086 | 2018/12/1 | 脑外科 |  |  |
| 743 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9020 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 01027217LF | 2019/23/19 | 脑外科 |  |  |
| 744 | 恒温箱 | FYL-YS-100L | 北京福意电器有限公司 | FYL-19-112323 |  | 脑外科 |  |  |
| 745 | 病床（55）张 |  |  |  |  | 脑外科 |  |  |
| 746 | 治疗车（3）个 |  |  |  |  | 脑外科 |  |  |
| 747 | 轮椅（1）个 |  |  |  |  | 脑外科 |  |  |
| 748 | 平车(1)个 |  |  |  |  | 脑外科 |  |  |
| 749 | 输液泵 | HF-710A | 东莞恒丰医疗科技有限公司 | 7101211080012 | 2021/8/1 | 内分泌 |  | 107 |
| 750 | 输液泵 | HF-711A | 东莞恒丰医疗科技有限公司 | 7101211080011 | 2021/8/2 | 内分泌 |  |  |
| 751 | 输液泵 | HF-712A | 东莞恒丰医疗科技有限公司 | 7101211080013 | 2021/8/3 | 内分泌 |  |  |
| 752 | 注射泵 | MS31 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | C0101127E | 2021/1/1 | 内分泌 |  |  |
| 753 | 注射泵 | MS31 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | C0101129E | 2021/1/1 | 内分泌 |  |  |
| 754 | 注射泵 | MS31 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | C0101126E | 2021/1/1 | 内分泌 |  |  |
| 755 | 注射泵 | MS31 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | C0101124E | 2021/1/1 | 内分泌 |  |  |
| 756 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602150104A196 | 2015/1/4 | 内分泌 |  |  |
| 757 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602150104A096 | 2015/1/4 | 内分泌 |  |  |
| 758 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602150104A100 | 2015/1/4 | 内分泌 |  |  |
| 759 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602B1M21AES06 | 2021/12/21 | 内分泌 |  |  |
| 760 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602B1M21A0S01 | 2021/12/20 | 内分泌 |  |  |
| 761 | 注射泵 | BYZ-810 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | BY-18810030030 | 2018/3/1 | 内分泌 |  |  |
| 762 | 注射泵 | BYZ-810 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | BY-18810030058 | 2018/3/17 | 内分泌 |  |  |
| 763 | 注射泵 | BYZ-810 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | BY-18810030081 | 2018/3/17 | 内分泌 |  |  |
| 764 | 注射泵 | KL-6011N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | JB06 | 2021/11/11 | 内分泌 |  |  |
| 765 | 注射泵 | KL-6011N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602B1M20ABS08 | 2021/12/20 | 内分泌 |  |  |
| 766 | 注射泵 | KL-6011N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 6011B1L12AFB07 | 2011/11/11 | 内分泌 |  |  |
| 767 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-131852232 | 2011/3/1 | 内分泌 |  |  |
| 768 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EZ-91015226 | 2019/1/1 | 内分泌 |  |  |
| 769 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-13152232 | 2011/3/1 | 内分泌 |  |  |
| 770 | 定向透药仪 | GHTY-0 | 长春市罡恒电子有限责任公司 | 201804010521 | 2018/4/2 | 内分泌 |  |  |
| 771 | 全自动医用PCR分析系统 | JY-1000A | 重庆京因生物科技有限责任公司 | 9011312B | 2021/9/1 | 内分泌 |  |  |
| 772 | 干式荧光免疫分析仪 | ASF-1000 | 广州蓝博生物科技有限公司 | 01Y107021040490 | 2021/5/22 | 内分泌 |  |  |
| 773 | 电动吸引 | 7A-23D | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 1711012674 | 2017/11/21 | 内分泌 |  |  |
| 774 | 80-2电动离心机 | 80-2 | 常州市江南实验仪器厂制造 |  | 2020/11/6 | 内分泌 |  |  |
| 775 | 光子治疗仪 | CARNATION-11S | 深圳普门科技有限公司 | L09C20300568 | 2020/4/1 | 内分泌 |  |  |
| 776 | 生物信息红肝病治疗仪 | DSG-III型 | 杭州大力神医疗器械有限公司 | G301231287 | 2018/3/1 | 内分泌 |  |  |
| 777 | 中频治疗仪 | ZK-18-A | 中科伟建（辽宁）医疗器械有限公司 | 2107003A | 2021/8/18 | 内分泌 |  |  |
| 778 | 超声多普勒血流分析仪 | Vist3 AVS | Cooper surgical inc | 2018040006 | 2018/8/1 | 内分泌 |  |  |
| 779 | 红外/红光治疗仪 | 迈能MPET 800 | 北京蓝讯时代科技有限公司 | 8180902 | 2018/9/1 | 内分泌 |  |  |
| 780 | 全数字多导心电图机 | BeneHeart R12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | FN-13026491 | 2021/4/3 | 内分泌 |  |  |
| 781 | 空气波压力治疗仪 | IPC 600 | 北京龙马负图科技有限公司 | IPC-60013090011 |  | 内分泌 |  |  |
| 782 | 中频治疗仪 | DJ-R5 | 郑州大鲸医疗科技有限公司 |  | 2020/1/23 | 内分泌 |  |  |
| 783 | 全数字多导心电图机 | BeneHeart R12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | FN-8B014061 | 2018/12/1 | 内分泌 |  |  |
| 784 | 恒温箱 | FYL-YS-100L | 北京福意电气有限公司 | FYL-L19112319 |  | 内分泌 |  |  |
| 785 | 复合脉冲导入治疗仪 | DYF-B-02 | 河北省顶宇医疗设备有限公司 | 201512267 | 2015/12/26 | 内分泌 |  |  |
| 786 | 数字振动感觉阈值检查仪 |  |  |  |  | 内分泌 |  |  |
| 787 | 病床（59）张 |  |  |  |  | 内分泌 |  |  |
| 788 | 病历车（2）辆 |  |  |  |  | 内分泌 |  |  |
| 789 | 急救车（1）辆 |  |  |  |  | 内分泌 |  |  |
| 790 | 塑料治疗车（2）辆 |  |  |  |  | 内分泌 |  |  |
| 791 | 不锈钢治疗车(1)辆 |  |  |  |  | 内分泌 |  |  |
| 792 | 输液架（3）个 |  |  |  |  | 内分泌 |  |  |
| 793 | 电脑中频治疗仪（1）个 |  |  |  |  | 内分泌 |  |  |
| 794 | 奥林巴斯肠镜 | CF-H170I | 奥林巴斯株式会社 | 2822059 |  | 内镜室 |  | 38 |
| 795 | 奥林巴斯肠镜 | CF-H1170 | 奥林巴斯株式会社 | 2828031 |  | 内镜室 |  |  |
| 796 | 奥林巴斯肠镜 | CF-HQ290I | 奥林巴斯株式会社 | 2156722 |  | 内镜室 |  |  |
| 797 | 奥林巴斯胃镜 | GIF-HQ290 | 奥林巴斯株式会社 | 2163345 |  | 内镜室 |  |  |
| 798 | 奥林巴斯胃镜 | GIF-H170 | 奥林巴斯株式会社 | 2828035 |  | 内镜室 |  |  |
| 799 | 奥林巴斯胃镜 | CF-H1701 | 奥林巴斯株式会社 | 2822023 |  | 内镜室 |  |  |
| 800 | 内窥镜视频图像处理装置 | CV290 | 奥林巴斯株式会社 | 7142519 | 2021/1/4 | 内镜室 |  |  |
| 801 | 内窥镜用送水装置 | UW600-II | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | AG6103Z1604 | 2021/5/1 | 内镜室 |  |  |
| 802 | 内镜用二氧化碳送气装置 | CR4500 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | AG6020Z2772 | 2021/12/1 | 内镜室 |  |  |
| 803 | 内窥镜视频图像处理装置 | CV-170 | 奥林巴斯株式会社 | 788383 | 2018/8/1 | 内镜室 |  |  |
| 804 | 内窥镜用送水泵 | OFF-2 | 奥林巴斯株式会社 |  | 2018/7/1 | 内镜室 |  |  |
| 805 | 内镜清洗工作站 |  |  |  |  | 内镜室 |  |  |
| 806 | 液晶彩色显示器 | MDSC-2232 | 巴可伟视（北京）有限公司 | 722112216239 |  | 内镜室 |  |  |
| 807 | 冷光源 | CLV-290SL | 奥林巴斯株式会社 | 7138523 | 2021/1/25 | 内镜室 |  |  |
| 808 | 液晶彩色显示器 | AMM215WTD | 巴可伟视（北京）有限公司 | 2158FNZ0087 | 2018/6/15 | 内镜室 |  |  |
| 809 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KQ-13061794 | 2021/3/23 | 内镜室 |  |  |
| 810 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KQ-13061786 | 2021/3/23 | 内镜室 |  |  |
| 811 | 高频电外科系统 | ICC 80INT | 德国爱尔博电子医疗仪器公司 | C-1747 |  | 内镜室 |  |  |
| 812 | 高频手术系统 |  | 德国爱尔博电子医疗仪器公司 |  | 2020/10/8 | 内镜室 |  |  |
| 813 | 牙科电动空压机 | HK-2EW-35 | 佛山市南海区弘科医疗器械厂制造 | G2130483445002 | 2018/5/1 | 内镜室 |  |  |
| 814 | 电动吸引器 | 7A-23D | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 13020753 | 2013/1/17 | 内镜室 |  |  |
| 815 | 电动吸引器 | 7A-23D | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 13020748 | 2013/2/17 | 内镜室 |  |  |
| 816 | 空气消毒机（8）个 | AP-60 | 北京白象新技术有限公司 | 060PW2002280728 | 2020/2/28 | 内镜室 |  |  |
| 817 | 内镜储存柜（3)个 |  |  |  |  | 内镜室 |  |  |
| 818 | 不锈钢治疗车（1）个 |  |  |  |  | 内镜室 |  |  |
| 819 | 不锈钢治疗车（1）个 |  |  |  |  | 内镜室 |  |  |
| 820 | 治疗床4个 |  |  |  |  | 内镜室 |  |  |
| 821 | 多功能激光光电平台 | Derma | 重庆半岛医疗科技有限公司 | TD02CC708AB34 | 2017/8/15 | 皮肤科 |  | 19 |
| 822 | 皮肤毛发观察仪 | BN-PFMF-8001 | 南京倍宁医疗器械有限公司 | BNMF-8180326001 | 2018/3/26 | 皮肤科 |  |  |
| 823 | 徕卡显微镜 |  | 徕卡 | 050WVO700 |  | 皮肤科 |  |  |
| 824 | 真菌镜 |  | 南京倍宁医疗器械有限公司 |  |  | 皮肤科 |  |  |
| 825 | 皮肤体表摄像机 | BN-PFTB-1001 | 南京倍宁医疗器械有限公司 | PFTB-0048 |  | 皮肤科 |  |  |
| 826 | 紫外线光疗仪 | SS-09B-10 | 上海希格玛高技术有限公司 | SS-09B-10(B)0676E | 2018/3/8 | 皮肤科 |  |  |
| 827 | 光子治疗仪 | Carnation-87C | 深圳普门科技有限公司 | C87C17400137 |  | 皮肤科 |  |  |
| 828 | 红外偏振光治疗仪 | ZZIR-IA | 北京庄志医疗设备有限公司 | A2207003 | 2022/11/10 | 皮肤科 |  |  |
| 829 | 熏蒸治疗仪 | LXZ-200V | 杭州立鑫医疗器械有限公司 | 202201303438 | 2022/12/22 | 皮肤科 |  |  |
| 830 | 生物物理治疗仪 | MORA-super+ | 德国MED-TRONIK | 01.1222/17 S | 2012 | 皮肤科 |  |  |
| 831 | 空气消毒机 | XDB-100 | 佳光医疗科技有限公司 |  |  | 皮肤科 |  |  |
| 832 | 熏蒸床 | LXZ-200D | 杭州立鑫医疗器械有限公司 | 202201101063 | 2022/8/10 | 皮肤科 |  |  |
| 833 | 熏蒸治疗仪 | LXZ-200V | 杭州立鑫医疗器械有限公司 |  | 2022/12/22 | 皮肤科 |  |  |
| 834 | 二氧化碳激光治疗仪 | KL型 | 吉林省科英激光股份有限公司 | 202201303437 | 2018/4/2 | 皮肤科 |  |  |
| 835 | 空气消毒机 | XDB-100 | 佳光医疗科技有限公司 | KLC218157G04 |  | 皮肤科 |  |  |
| 836 | 动态空气消毒器 |  | 中意 |  |  | 皮肤科 |  |  |
| 837 | 空气消毒机 | XDB-100 | 佳光医疗科技有限公司 |  |  | 皮肤科 |  |  |
| 838 | 吸烟机 | 上海市激光技术研究院 |  | CJY21040 |  | 皮肤科 |  |  |
| 839 | 高频电离子治疗仪 | LK-3 | 桂林市立康电子医疗设备有限公司 |  |  | 皮肤科 |  |  |
| 840 | 便携式彩色多普勒超声系统 | Z6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CAN-81000995 | 2018/1/1 | 普外科 |  | 99 |
| 841 | 紫外线消毒车 | ZWXC | 青岛鑫升实业有限公司 |  |  | 普外科 |  |  |
| 842 | 超声诊断系统 | MyLab Gamma | 深圳百胜医疗科技有限公司 | SE-03115 |  | 普外科 |  |  |
| 843 | 光子治疗仪 | Carnation-11 | 深圳普门科技有限公司 | C11B12400415 | 2012/4/1 | 普外科 |  |  |
| 844 | 光子治疗仪 | Carnation-10 | 深圳普门科技有限公司 | C10B16B00380 | 2016/12/1 | 普外科 |  |  |
| 845 | 光子治疗仪 | Carnation-10 | 深圳普门科技有限公司 | L09C19B00390 | 2019/12/1 | 普外科 |  |  |
| 846 | 光子治疗仪 | Carnation-10 | 深圳普门科技有限公司 | C10B16B00373 | 2016/12/1 | 普外科 |  |  |
| 847 | 光子治疗仪 | Carnation-86B | 深圳普门科技有限公司 | L12B20700146 | 2020/7/1 | 普外科 |  |  |
| 848 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KD-16111983 | 2021/6/19 | 普外科 |  |  |
| 849 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KD-14104831 | 2021/4/27 | 普外科 |  |  |
| 850 | 病人监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ61227709 | 2016/1/1 | 普外科 |  |  |
| 851 | 病人监护仪 | UT4000B | 深圳市金科威实业有限公司 | CN12808312 | 2012/12/1 | 普外科 |  |  |
| 852 | 病人监护仪 | UT4000B | 深圳市金科威实业有限公司 | CN12808311 | 2012/12/1 | 普外科 |  |  |
| 853 | 病人监护仪 | UT4000B | 深圳市金科威实业有限公司 | CN12808313 | 2012/12/1 | 普外科 |  |  |
| 854 | 病人监护仪 | UT4000B | 深圳市金科威实业有限公司 | CN12808309 | 2012/12/1 | 普外科 |  |  |
| 855 | 病人监护仪 | UT4000B | 深圳市金科威实业有限公司 | CN12808310 | 2012/12/1 | 普外科 |  |  |
| 856 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KD-14104003 | 2021/4/26 | 普外科 |  |  |
| 857 | 病人监护仪 | MEC1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ13152215 | 2011/3/1 | 普外科 |  |  |
| 858 | 病人监护仪 | UMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KD-1416112231 | 2021/6/22 | 普外科 |  |  |
| 859 | 病人监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ61227690 | 2016/1/1 | 普外科 |  |  |
| 860 | 肢体压迫系统 | DVT-2600 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 1902645 | 2019/10/29 | 普外科 |  |  |
| 861 | 深部静脉血栓防治系统 2台 | HD-S | 北京诚和惠达科技有限公司 | 1710134 | 2016/10/15 | 普外科 |  |  |
| 862 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20180801A072 | 2018/8/1 | 普外科 |  |  |
| 863 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20180801A041 | 2018/8/1 | 普外科 |  |  |
| 864 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20180801A052 | 2018/8/1 | 普外科 |  |  |
| 865 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 |  |  | 普外科 |  |  |
| 866 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20180801A038 | 2018/8/1 | 普外科 |  |  |
| 867 | 输液泵 | MI23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0313096D | 2020/7/1 | 普外科 |  |  |
| 868 | 输液泵 | MI23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0313100D | 2020/7/1 | 普外科 |  |  |
| 869 | 输液泵 | MI23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0313098D | 2020/7/1 | 普外科 |  |  |
| 870 | 输液泵 | MI23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0313101D | 2020/7/1 | 普外科 |  |  |
| 871 | 输液泵 | MI23 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | B0313097D | 2020/7/1 | 普外科 |  |  |
| 872 | 全自动电子血压计 | HBP-9020 | 欧姆龙有限公司 | PA09F258-21 |  | 普外科 |  |  |
| 873 | 老肯牌LK/CXD型床单位臭氧消毒机 | LK/CXD | 老肯医疗科技股份有限公司 | 10401.0006 | 2022/3/11 | 普外科 |  |  |
| 874 | 等离子体空气消毒机 2台 | HKQ-Y-100A-D | 成都好空气科技发展有限公司 |  |  | 普外科 |  |  |
| 875 | 定向透药仪 | GHTY-1 | 长春市罡恒电子有限责任公司 | 201802010302 | 2018/5/14 | 普外科 |  |  |
| 876 | 病床(53)张 |  |  |  |  | 普外科 |  |  |
| 877 | 全自动电子血压计 | HBP-9020 | 欧姆龙有限公司 | PA09F258-21 |  | 普外科 |  |  |
| 878 | 塑料治疗车（1）个 |  |  |  |  | 普外科 |  |  |
| 879 | 不锈钢治疗车（4）个 |  |  |  |  | 普外科 |  |  |
| 880 | 平车（1）个 |  |  |  |  | 普外科 |  |  |
| 881 | 急救车 |  |  |  |  | 普外科 |  |  |
| 882 | 生物安全柜 |  |  |  |  | 器械科 |  | 4 |
| 883 | 生物安全柜 |  |  |  |  | 器械科 |  |  |
| 884 | 爬耧车 |  |  |  |  | 器械科 |  |  |
| 885 | 爬耧车 |  |  |  |  | 器械科 |  |  |
| 886 | 空气消毒机 | XDD-100 | 河北原佳光设备有限公司 |  | 2019/1/1 | 抢救室 |  | 11 |
| 887 | 病人监护仪 | iPM10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | FG-25000323 | 2012/5/1 | 抢救室 |  |  |
| 888 | 病人监护仪 | umec10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-8C034799 | 2018/12/1 | 抢救室 |  |  |
| 889 | 除颤监护仪 | BENEHEARTD3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EZ-91014241 | 2019/1/1 | 抢救室 |  |  |
| 890 | 除颤监护仪 | BENEHEARTD3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EZ-91014339 | 2019/1/1 | 抢救室 |  |  |
| 891 | 全数字多道心电图机 | R12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | FN-26036258 | 2022/6/21 | 抢救室 |  |  |
| 892 | 全数字多道心电图机 | R12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | FN-79009382 | 2017/9/1 | 抢救室 |  |  |
| 893 | 病床2张 |  |  |  |  | 抢救室 |  |  |
| 894 | 护理车1台 |  |  |  |  | 抢救室 |  |  |
| 895 | 血气分析仪 | ABL80 FLEX | 雷度米特（上海）医疗设备有限公司 | 316851 |  | 抢救室 |  |  |
| 896 | 乳腺活检系统 | SCM23带液晶显示屏主机 | 麦默通医疗器械 | 2306149 | 2018/2/13 | 乳腺门诊 |  | 6 |
| 897 | 超声诊断系统 | MyLab Gamma | 深圳百胜医疗科技有限公司 | 104741000 | 2020/8/1 | 乳腺门诊 |  |  |
| 898 | 光子治疗仪 | Carnation-11 | 深圳普门科技有限公司 | C11B12 | 2012/4/1 | 乳腺门诊 |  |  |
| 899 | 诊断床2个 |  |  |  |  | 乳腺门诊 |  |  |
| 900 | 病床1个 |  |  |  |  | 乳腺门诊 |  |  |
| 901 | 电动吸引器 | YX930D | 上海宝佳医疗器械有限公司 | B1012139 | 2012/6/1 | 神经内科 |  | 89 |
| 902 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KQ-13061792 | 2021/3/23 | 神经内科 |  |  |
| 903 | 病人监护仪 | uMEC13 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KQ-13061803 | 2021/3/24 | 神经内科 |  |  |
| 904 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KQ-13061796 | 2021/3/23 | 神经内科 |  |  |
| 905 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KQ-13061793 | 2021/3/23 | 神经内科 |  |  |
| 906 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KQ-13061797 | 2021/3/23 | 神经内科 |  |  |
| 907 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KQ-13061790 | 2021/3/23 | 神经内科 |  |  |
| 908 | 超声脉冲导入治疗仪 | LEC-B-02 | 河北乐尔医疗设备有限公司 | 2002067 | 2020/2/6 | 神经内科 |  |  |
| 909 | 脑电仿生电刺激仪 | HB520D | 苏州好博医疗器械有限公司 | B11911281002 | 2019/11/28 | 神经内科 |  |  |
| 910 | 脑电仿生电刺激仪 | HW-7002B | 南京华伟医疗设备有限公司 | HWQ32008108 | 2020/8/20 | 神经内科 |  |  |
| 911 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF8 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 83020100021 | 2021/9/16 | 神经内科 |  |  |
| 912 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EZZ-91014351 | 2019/1/1 | 神经内科 |  |  |
| 913 | 中频胃肠治疗仪 | DJ-R5 | 郑州大鲸医疗科技有限公司 | DJR521080832 | 2021/8/1 | 神经内科 |  |  |
| 914 | 数字式多道心电图机 | E70 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | E025A002084 | 2017/9/1 | 神经内科 |  |  |
| 915 | 智能输液泵 | ZNB-XA | 北京科力建元医疗科技有限公司 | A110LE039 | 2010/12/20 | 神经内科 |  |  |
| 916 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20200312A192 | 2020/3/12 | 神经内科 |  |  |
| 917 | 注射泵 | MS31 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | C0101131E | 2021/1/1 | 神经内科 |  |  |
| 918 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602190705A037 | 2019/7/5 | 神经内科 |  |  |
| 919 | 注射泵 | KL-603 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602191105A068 | 2019/11/5 | 神经内科 |  |  |
| 920 | 注射泵 | MS31 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | C0101130E | 2021/1/1 | 神经内科 |  |  |
| 921 | 注射泵 | MS32 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | C0101122E | 2021/1/1 | 神经内科 |  |  |
| 922 | 中央监护系统 | HYPERVISOR X | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AD6-02000595 | 2020/2/22 | 神经内科 |  |  |
| 923 | 全自动医用PCR分析系统 | JY-1000A | 重庆京因生物科技有限公司 | 19050038 | 2019/5/1 | 神经内科 |  |  |
| 924 | 血气电解质分析仪 | VITOGAS | 深圳市康立生物医疗有限公司 | BT0123010003 | 2023/1/7 | 神经内科 |  |  |
| 925 | 量子点荧光免疫分析仪 | QD-S600 | 南京诺维赞医疗科技有限公司 | 20201000295 | 2020/11/1 | 神经内科 |  |  |
| 926 | 病床（51）张 |  |  |  |  | 神经内科 |  |  |
| 927 | 塑料治疗车（4）辆 |  |  |  |  | 神经内科 |  |  |
| 928 | 不锈钢治疗车（2）辆 |  |  |  |  | 神经内科 |  |  |
| 929 | 水银血压计（5)个 |  |  |  |  | 神经内科 |  |  |
| 930 | 平车（1）辆 |  |  |  |  | 神经内科 |  |  |
| 931 | 轮椅（1）个 |  |  |  |  | 神经内科 |  |  |
| 932 | 病人监护仪 | uMEC12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KQ13061802 | 2021/3/23 | 手术室 |  | 175 |
| 933 | 病人监护仪 | G60 | 飞利浦金科威（深圳）事业有限公司 | CN40205208 | 2015/8/1 | 手术室 |  |  |
| 934 | 病人监护仪 | Bene Vision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-1A033878 | 2021/10/26 | 手术室 |  |  |
| 935 | 病人监护仪 | Bene Vision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-1A033767 | 2021/10/26 | 手术室 |  |  |
| 936 | 病人监护仪 | Bene Vision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-1A033765 | 2021/10/26 | 手术室 |  |  |
| 937 | 病人监护仪 | Bene Vision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-1A033783 | 2021/10/26 | 手术室 |  |  |
| 938 | 病人监护仪 | Bene Vision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-1A033718 | 2021/10/26 | 手术室 |  |  |
| 939 | 病人监护仪 | Bene Vision T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CM-5A146250 | 2015/10/1 | 手术室 |  |  |
| 940 | 病人监护仪 | G60 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CN-40205207 | 2015/8/1 | 手术室 |  |  |
| 941 | 病人监护仪 | Bene Vision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-1A033744 | 2021/10/26 | 手术室 |  |  |
| 942 | 病人监护仪 | Bene Vision T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CM-5A146257 | 2015/10/1 | 手术室 |  |  |
| 943 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-13152242 | 2011/3/1 | 手术室 |  |  |
| 944 | 便携式多参数监护仪 | CE-7000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CE-13129014 | 2013/3/1 | 手术室 |  |  |
| 945 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-13152192 | 2011/3/1 | 手术室 |  |  |
| 946 | 便携式多参数监护仪 | CE-7000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CE-13129018 | 2011/3/1 | 手术室 |  |  |
| 947 | 可视软性喉镜 | TIC-SD-II |  |  |  | 手术室 |  |  |
| 948 | 可视喉镜 | TD-C-IV | 浙江优亿医疗器材有限公司 | UE-0008333 | 2005/2/8 | 手术室 |  |  |
| 949 | 喉镜 |  | 狮蝎 |  |  | 手术室 |  |  |
| 950 | 硬镜 | 艾克松0° | 德国艾克松有限公司 | 216486 |  | 手术室 |  |  |
| 951 | 硬镜 | 沈大0° | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | J0200CG |  | 手术室 |  |  |
| 952 | 硬镜 | 沈大0° | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | 3302692 |  | 手术室 |  |  |
| 953 | 硬镜 | 12° | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | 3300043 |  | 手术室 |  |  |
| 954 | 硬镜 | 12° | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | 1400063 |  | 手术室 |  |  |
| 955 | 硬镜 | 12° | 狼牌 | 8703534 |  | 手术室 |  |  |
| 956 | 硬镜 | 30° | STRYKER | 996858 |  | 手术室 |  |  |
| 957 | 硬镜 | 30° | 奥林巴斯医疗株式会社 | 810159 |  | 手术室 |  |  |
| 958 | 硬镜 | 30° | GYRUS |  |  | 手术室 |  |  |
| 959 | 硬镜 | 70° | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | 3021249 |  | 手术室 |  |  |
| 960 | 硬镜 | 70° | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | J0270CG |  | 手术室 |  |  |
| 961 | 软镜 |  |  | 612267 |  | 手术室 |  |  |
| 962 | 软镜 |  |  | 614299 |  | 手术室 |  |  |
| 963 | 电动吸引器（大流量LARGE FLOW） | YX940D | 上海祁鑫医疗器械厂 | 111F8.040 | 2011/12/1 | 手术室 |  |  |
| 964 | 电动吸引器 | 7A-23D | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2105020784 | 2021/5/25 | 手术室 |  |  |
| 965 | 麻醉机 | A5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | FY-6C000977 | 2016/12/1 | 手术室 |  |  |
| 966 | 麻醉机 | A5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | FY-6C000977 | 2016/12/1 | 手术室 |  |  |
| 967 | 麻醉机 | WATO EX-65 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KT-6C000433 | 2016/12/1 | 手术室 |  |  |
| 968 | 麻醉机 | WATO EX-55 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DB-22101410 | 2012/2/1 | 手术室 |  |  |
| 969 | 麻醉机 | Aeon7400A | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Aeon7400ZAKYY015 | 2009/12/1 | 手术室 |  |  |
| 970 | 麻醉机 | Aeon7200A | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | Aeon7200ZKYX006 | 2009/12/1 | 手术室 |  |  |
| 971 | 麻醉机 | WATO EX-35 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EA-22000255 | 2012/2/1 | 手术室 |  |  |
| 972 | 麻醉系统 | WATO EX-65 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AT3-21000480 | 2022/1/22 | 手术室 |  |  |
| 973 | 麻醉系统 | WATO EX-65 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AT3-21000478 | 2022/1/22 | 手术室 |  |  |
| 974 | 麻醉剂呼吸机回路消毒机 | Huana330 | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 330X161201G | 2016/12/22 | 手术室 |  |  |
| 975 | 内窥镜成像系统 | OTV-S7 | 奥林巴斯 | 7110503 |  | 手术室 |  |  |
| 976 | 内窥镜成像系统 | OTV-S190 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 7603113 |  | 手术室 |  |  |
| 977 | 内窥镜成像系统 | OTV-S7 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 7908547 |  | 手术室 |  |  |
| 978 | 内窥镜影像系统 | F-168D | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | S131401025 |  | 手术室 |  |  |
| 979 | 内窥镜影像系统 | F-168D | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | S121209216 | 2012/9/1 | 手术室 |  |  |
| 980 | 内窥镜摄像系统 | MATRIX E HD | 德国艾克松有限公司 | 210894 | 2021/1/1 | 手术室 |  |  |
| 981 | 电动手术床 | JS603D | 哈尔滨金山医疗设备有限公司 | NO | 2008/5/1 | 手术室 |  |  |
| 982 | 电动综合手术床 | DYT-1 | 上海医达新技术研究所 | EA110512 |  | 手术室 |  |  |
| 983 | 电动综合手术床 | DYT-1 | 上海医达新技术研究所 | EA110513 |  | 手术室 |  |  |
| 984 | 电动综合手术床 | DYT-1 | 上海医达新技术研究所 | EA110514 |  | 手术室 |  |  |
| 985 | 机械综合手术床 | JYT-1 | 上海医达新技术研究所 | EB110501 |  | 手术室 |  |  |
| 986 | 电动综合手术床 | DYT-1 | 上海医达新技术研究所 | EA110511 |  | 手术室 |  |  |
| 987 | 脑动力电动骨动力系统 | SP02-3A | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1910081577 | 2019/10/1 | 手术室 |  |  |
| 988 | 医用冷光源系统 | CLV-S40 | 奥林巴斯 | 71105 |  | 手术室 |  |  |
| 989 | 手术动力系统 | XPS Nexus | 美敦力（上海）管理有限公司 | XP22120679 | 2021/5/13 | 手术室 |  |  |
| 990 | 低温等离子体多功能手术系统 | SM-D380C | 西安外科医学科技有限公司 | 1623129 |  | 手术室 |  |  |
| 991 | 吸引切割器 | JRX-1 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 | JRX-1 20182017 | 2018/2/2 | 手术室 |  |  |
| 992 | 液晶监视器 | LMD-2435MC | 上海索广映像有限公司 | 5501354 | 2021/10/1 | 手术室 |  |  |
| 993 | 医用LED冷光源 | MATRIX LED dou2 | 德国艾克松有限公司 | 210600 | 2021/1/1 | 手术室 |  |  |
| 994 | 高频电刀 | FX-8C | 美国柯惠 | F2J70767AX | 2012/10/1 | 手术室 |  |  |
| 995 | 液晶显示器 | LDM-2140MD | 索尼公司 | 7201377 | 2011/5/1 | 手术室 |  |  |
| 996 | 气腹机 |  | 奥林巴斯 | 7117798 |  | 手术室 |  |  |
| 997 | 医用加压器（冲吸泵） | JRJ-1 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 | JRJ-1 20120344 | 2012/3/1 | 手术室 |  |  |
| 998 | 医用冷藏箱 | FYL-YS-151L | 北京富意电气有限公司 |  |  | 手术室 |  |  |
| 999 | 超声高频外科集成手术设备 | 强生超声刀 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 1112017020 | 2020/4/21 | 手术室 |  |  |
| 1000 | 手术显微镜 | Leica M844 F20 | 徕卡显微系统（上海）贸易有限公司 | 240611004 |  | 手术室 |  |  |
| 1001 | 婴儿辐射保暖台 | BN-100 | 郑州迪生仪器仪表有限公司 | 1210101065 | 2021/1/1 | 手术室 |  |  |
| 1002 | 钬激光治疗机 | ACU-H2 | 爱科凯能科技（北京）股份有限公司 | HN201023 | 2021/12/8 | 手术室 |  |  |
| 1003 | 超声切割止血刀--主机 | USG10 | 厦凯(天津）医疗科技有限公司 | HKUSG10001582 | 2020/1/7 | 手术室 |  |  |
| 1004 | 高频电刀 | FORCE FX-8C | 美国柯惠 | F2J70752AX | 2012/10/1 | 手术室 |  |  |
| 1005 | 高清晰度液晶监视器 | OEV262H | 奥林巴斯医疗株式会社 | 7653140 | 2016/11/14 | 手术室 |  |  |
| 1006 | 气腹机 | UHI-4 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 7649838 | 2016/12/1 | 手术室 |  |  |
| 1007 | 医用加压器 | RXJ-III | 浙江桐庐瑞克斯医疗器械有限公司制造 | 0905012 |  | 手术室 |  |  |
| 1008 | 医用冷光源系统 | SLV-190S | 奥林巴斯医疗株式会社 | 7723598 |  | 手术室 |  |  |
| 1009 |  | ES-400 | 奥林巴斯医疗株式会社 | B000814 | 2017/2/4 | 手术室 |  |  |
| 1010 | 低温等离子灭菌器 | PS-120 | 北京白象新技术有限公司 | 120110516249 | 2011/5/16 | 手术室 |  |  |
| 1011 | 环氧乙烷灭菌柜 | SQ-H220 | 河南省三强医疗器械有限责任公司 | 20160404 | 2016/4/8 | 手术室 |  |  |
| 1012 | 封口机 | LK/FKZ-100H | 老肯医疗技术股份有限公司 | 202107021006 | 2021/7/2 | 手术室 |  |  |
| 1013 | 等离子体空气消毒机 | HKQ-B-100A-D | 成都好空气科技发展有限公司 | XB20210301172 | 2021/3/1 | 手术室 |  |  |
| 1014 | KS系列快速卡式压力蒸汽灭菌器 | KS-52 | 苏州科特自控设备有限公司 | KS52E0030 | 2012/9/5 | 手术室 |  |  |
| 1015 | 检验分析用纯水设备 | TCHS-10RO/150F | 杭州天创环境科技股份有限公司 | 146057 | 2014/11/1 | 手术室 |  |  |
| 1016 | 医用加压器（灌注泵） | YDJ-III | 杭州桐庐医达医疗器械设备有限公司 | YDJ-III 20120031 |  | 手术室 |  |  |
| 1017 | 液晶监视器 | LMD-2110MC | 上海索广映像有限公司 | 5100854 |  | 手术室 |  |  |
| 1018 | 彩色超声诊断系统 | TRU200 | 深圳驼人生物医疗电子股份有限公司 | UC00L0010010 | 2020/11/1 | 手术室 |  |  |
| 1019 | 手术显微镜 | Leica M844 F19 | 徕卡显微系统（上海）贸易有限公司 | 190612004 |  | 手术室 |  |  |
| 1020 | 白内障超乳机 | SCP680701 |  | 202095119 | 2020/2/4 | 手术室 |  |  |
| 1021 | 液晶监视器 | LMD-2110MC | 上海索广映像有限公司 | 2100808 |  | 手术室 |  |  |
| 1022 | 高亮度冷光源 | GL350-5 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | 12239 | 2012/8/1 | 手术室 |  |  |
| 1023 | 医用加压器（灌注泵） | JRJ-III | 精锐医疗器械有限公司 | JG20020120025 |  | 手术室 |  |  |
| 1024 | 等离子电切系统 | 744000 | 英国加乐 | 1121111 | 2011/6/1 | 手术室 |  |  |
| 1025 | 等离子体空气消毒机 | KJL-Y100 | 成都好空气科技发展有限公司 | XY20200702034 | 2020/7/2 | 手术室 |  |  |
| 1026 | 马镫形多功能腿架 | OTJ-001 | 奥克兰高分子医用材料（天津）有限公司 | 15190628333 |  | 手术室 |  |  |
| 1027 | 马镫形多功能腿架 | OTJ-001 | 奥克兰高分子医用材料（天津）有限公司 | 15190628334 |  | 手术室 |  |  |
| 1028 | 高频电刀 | GD350-B4 | 上海泸通电子有限公司 |  | 2011/10/1 | 手术室 |  |  |
| 1029 | 超声刀 | SonoSurg-G2 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 9126596 |  | 手术室 |  |  |
| 1030 | 液晶显示器 | LMD-2110MC | 上海索广映像有限公司 | 5203242 |  | 手术室 |  |  |
| 1031 | 医学影像工作站 |  | 淳仁医学 |  |  | 手术室 |  |  |
| 1032 | 医用内窥镜冷光源 | CLV-S40 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 7906290 |  | 手术室 |  |  |
| 1033 | 气腹机 | UHI-4 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 7901257 |  | 手术室 |  |  |
| 1034 | 高频电刀 | FORCE FX-8C | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  |  | 手术室 |  |  |
| 1035 | 钬激光治疗机 | P.S.INT-60W | 科医人钬激光 | 195 | 2012/1/1 | 手术室 |  |  |
| 1036 | 蒸汽灭菌器 | 2540MK | 腾氏 | 1107848 | 2011/1/1 | 手术室 |  |  |
| 1037 | 迈尔内镜清洗工作站 | NQG-2000 | 杭州迈尔科技有限公司 | NQG121138 | 2012/11/1 | 手术室 |  |  |
| 1038 | 高频电刀 | FORCE FX-8C | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |  |  | 手术室 |  |  |
| 1039 | 骨科牵引架 | 1006 | 宁波科艺医疗器械有限公司 | 1006-00192 | 2018/10/1 | 手术室 |  |  |
| 1040 | 移动式平板C形臂X射线机 | PLX118F/a | 南京普爱医疗设备股份有限公司 | 18F/a20153 | 2020/9/1 | 手术室 |  |  |
| 1041 | 图像处理工作站 | T218F | 南京普爱医疗设备股份有限公司 | 18F/a20153 | 2020/9/1 | 手术室 |  |  |
| 1042 | 医用悬挂装置 | EX-50 | 上海正华 | 10个 |  | 手术室 |  |  |
| 1043 | 手术无影灯 | ZF-620 | 上海医达新技术研究所 | 11个 |  | 手术室 |  |  |
| 1044 | 手术腿架（10）个 |  |  |  |  | 手术室 |  |  |
| 1045 | 手术托盘（6）个 |  |  |  |  | 手术室 |  |  |
| 1046 | 医用电动型转移车 | SE-II | 宁波启发医疗科技有限公司 | 161006 | 2016/10/1 | 手术室 |  |  |
| 1047 | 医用车（6）个 |  |  |  |  | 手术室 |  |  |
| 1048 | 不锈钢治疗车（19）个 |  |  |  |  | 手术室 |  |  |
| 1049 | 医用骨钻（9）个 |  |  |  |  | 手术室 |  |  |
| 1050 | 半导体激光治疗仪 | VELA308 | 武汉 | GA19-V3448 | 2019/12/10 | 手术室 |  |  |
| 1051 | 恒温箱 | FYL-YS-151L | 北京福意联电器有限公司 |  |  | 手术室 |  |  |
| 1052 | 体内微电极碎石仪 | iMES-I-C | 西安远鸿科技有限责任公司 | S140VA | 2022/12/27 | 手术室 |  |  |
| 1053 | VAPP3动力主机 | 225021 | DEPUY MITEK | PN0008405-AA | 2016/6/27 | 手术室 |  |  |
| 1054 | CORE-POWERED W5TRUMENT DRIVER |  |  |  |  | 手术室 |  |  |
| 1055 | 7788HD HGH DEFWITION CM621 |  |  |  |  | 手术室 |  |  |
| 1056 | X8000 LIGHT SOUR CE |  |  |  |  | 手术室 |  |  |
| 1057 | 淳仁医学摄像工作系统 |  |  |  |  | 手术室 |  |  |
| 1058 | 肌电与诱发反应仪 | 8253002 | Medtronic xomed | (01)00643169547056(21)2NR3-4032 | 2015/6/5 | 手术室 |  |  |
| 1059 | 体外冲击波碎石机 | KDE-2001B | 北京中科健安医用技术有限公司 | 2001N032 | 2016.10.10 | 碎石科 |  | 4 |
| 1060 | B型超声诊断仪 | WED-9618C | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | EJ6141916 | 2016.09.01 | 碎石科 |  |  |
| 1061 | 医用X射线成像单元 | 23XZ45ST-C22 | 上海泰雷兹电子管有限公司 | 1133 | 2016.07.01 | 碎石科 |  |  |
| 1062 | 自动交流稳压器 | TND1-3 |  |  |  | 碎石科 |  |  |
| 1063 | 电子针疗仪 | SDZ-III | 苏州医疗用品厂有限公司 |  |  | 疼痛科 |  | 3 |
| 1064 | 电子针疗仪 | SDZ-III | 苏州医疗用品厂有限公司 |  |  | 疼痛科 |  |  |
| 1065 | 电子针疗仪 | SDZ-III | 苏州医疗用品厂有限公司 |  |  | 疼痛科 |  |  |
| 1066 | 动态心电图工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 360933-M19C04760015 |  | 心电图室 |  | 11 |
| 1067 | 自动心血管功能检测仪 | HK-X-A | 合肥华科电子技术研究所 | 0105105A | 2016/3/26 | 心电图室 |  |  |
| 1068 | 超声骨密度仪 | BMD-9V | 北京悦琦创通科技有限公司 | C19120000096 | 2019/12/25 | 心电图室 |  |  |
| 1069 | 心电图机 | ECG-2450 | 日本光电工业株式会社 | SN00136 |  | 心电图室 |  |  |
| 1070 | 护理车1台 |  |  |  |  | 心电图室 |  |  |
| 1071 | 病床1张 |  |  |  |  | 心电图室 |  |  |
| 1072 | 动态心电图工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |  |  | 心电图室 |  |  |
| 1073 | 数字式十八导心电图机 | SE-18 |  |  |  | 心电图室 |  |  |
| 1074 | 数字式多道心电图机 | E70 | 广东宝莱特医疗器械有限公司 |  | 2018/3/1 | 心电图室 |  |  |
| 1075 | 心血管系统状态监测仪 | AF-930 | 济南汇医融工科技有限公司 | AF2304006 | 2023/5/1 | 心电图室 |  |  |
| 1076 | 数字化双能X射线骨密度仪 | DEXA-iMAX I | 陕西康荣信智慧医学系统股份有限公司 | D230603 |  | 心电图室 |  |  |
| 1077 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181214A053 | 2018/12/14 | 心内科 |  | 137 |
| 1078 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181214A026 | 2018/12/14 | 心内科 |  |  |
| 1079 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181214A021 | 2018/12/14 | 心内科 |  |  |
| 1080 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181206A071 | 2018/12/6 | 心内科 |  |  |
| 1081 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20191228A121 | 2019/12/28 | 心内科 |  |  |
| 1082 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181214A023 | 2018/12/14 | 心内科 |  |  |
| 1083 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20191228A111 | 2019/2/28 | 心内科 |  |  |
| 1084 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20191228A115 | 2019/2/28 | 心内科 |  |  |
| 1085 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181214A059 | 2018/12/14 | 心内科 |  |  |
| 1086 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181214A057 | 2018/12/14 | 心内科 |  |  |
| 1087 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181214A002 | 2018/12/14 | 心内科 |  |  |
| 1088 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20191228A143 | 2019/12/28 | 心内科 |  |  |
| 1089 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181214A019 | 2018/12/14 | 心内科 |  |  |
| 1090 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181214A036 | 2018/12/14 | 心内科 |  |  |
| 1091 | 输液泵 |  | 北京科力建元医疗科技有限公司 |  |  | 心内科 |  |  |
| 1092 | 输液泵 | ZNB-XA | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XA00130806D004 | 2013/8/6 | 心内科 |  |  |
| 1093 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602171206A077 | 2017/12/6 | 心内科 |  |  |
| 1094 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602191223A128 | 2019/12/23 | 心内科 |  |  |
| 1095 | 注射泵 | KL-6011N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 6011201030A097 | 2020/10/30 | 心内科 |  |  |
| 1096 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602191223A072 | 2019/12/23 | 心内科 |  |  |
| 1097 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602B2M27BBS09 | 2022/12/27 | 心内科 |  |  |
| 1098 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602180713A027 | 2022/12/27 | 心内科 |  |  |
| 1099 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602B2M27ACS03 | 2022/12/27 | 心内科 |  |  |
| 1100 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20191228A045 | 2019/12/28 | 心内科 |  |  |
| 1101 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602B2M27ACS01 | 2022/12/27 | 心内科 |  |  |
| 1102 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602171206A005 | 2017/12/6 | 心内科 |  |  |
| 1103 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602150104A130 | 2015/1/4 | 心内科 |  |  |
| 1104 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602B2M27BCS03 | 2022/12/27 | 心内科 |  |  |
| 1105 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602B2M27BCS809 | 2022/12/27 | 心内科 |  |  |
| 1106 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 |  | 2011/5/10 | 心内科 |  |  |
| 1107 | 注射泵 | KL-6011N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 6011201116A052 | 2020/11/16 | 心内科 |  |  |
| 1108 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602180713A069 | 2018/7/13 | 心内科 |  |  |
| 1109 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602191223A139 | 2019/12/23 | 心内科 |  |  |
| 1110 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602180713A054 | 2018/7/13 | 心内科 |  |  |
| 1111 | 注射泵 | KL-6011N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 6011201116A001 | 2020/11/16 | 心内科 |  |  |
| 1112 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602171206A001 | 2017/12/6 | 心内科 |  |  |
| 1113 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602171206A009 | 2017/12/6 | 心内科 |  |  |
| 1114 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602180713A029 | 2018/7/13 | 心内科 |  |  |
| 1115 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602180713A048 | 2018/7/13 | 心内科 |  |  |
| 1116 | 注射泵 | KL-6011N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 6011200921A040 | 2020/9/21 | 心内科 |  |  |
| 1117 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602BM27BCS10 | 2018/12/27 | 心内科 |  |  |
| 1118 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | L602190705A181 | 2019/7/5 | 心内科 |  |  |
| 1119 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KN-8C034590 | 20018/12 | 心内科 |  |  |
| 1120 | 病人监护仪 | BeneHeart T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CM-72152951 | 2017/3/1 | 心内科 |  |  |
| 1121 | 病人监护仪 | BeneHeart T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CM-72158914 | 2017/3/1 | 心内科 |  |  |
| 1122 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KX-8A032650 | 2018/11/1 | 心内科 |  |  |
| 1123 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | KX-8C034622 | 2018/12/1 | 心内科 |  |  |
| 1124 | 病人监护仪 | UT-400B | 深圳飞利浦 | CN43106304 | 2015/3/1 | 心内科 |  |  |
| 1125 | 监护仪 | G-30 | 深圳杰纳瑞医疗器械有限公司 | G30JC0151 |  | 心内科 |  |  |
| 1126 | 监护仪 | G-30 | 深圳杰纳瑞医疗器械有限公司 | G30JC0164 |  | 心内科 |  |  |
| 1127 | 监护仪 | G-30 | 深圳杰纳瑞医疗器械有限公司 | G30JC0134 |  | 心内科 |  |  |
| 1128 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EZ-91014212 | 2019/1/1 | 心内科 |  |  |
| 1129 | 除颤监护仪 | BeneHeart D6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DG-13003163 | 2011/3/1 | 心内科 |  |  |
| 1130 | 全数字多道心电图机 | BeneHeart R12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | FN-73007068 | 2017/3/1 | 心内科 |  |  |
| 1131 | 复合脉冲导入治疗仪 |  | 河北鼎宇医疗设备有限公司出品 |  |  | 心内科 |  |  |
| 1132 | 血气分析仪 | ABL80 FLEX | 雷度米特医疗设备有限公司 | 316850 |  | 心内科 |  |  |
| 1133 | 免疫定量分析仪 | FIA8600 | 南京基蛋生物 | 866725N9X | 2016/10/1 | 心内科 |  |  |
| 1134 | 荧光免疫定量分析仪 | Getein1100 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 1103N0007147 | 2018/10/1 | 心内科 |  |  |
| 1135 | 呼吸机 | ACM812A | 北京航天长峰股份有限公司 | 18-812-A1-069 | 2018/12/1 | 心内科 |  |  |
| 1136 | 中心监护系统 | HYPERVISOR VI | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | V-84152249 | 2018/4/1 | 心内科 |  |  |
| 1137 | 脑电仿生电刺激仪 | HW-7002B | 南京华伟医疗设备有限公司 | HWG32008109 | 2020/8/20 | 心内科 |  |  |
| 1138 | 超声脉冲导入治疗仪 | LEC-B-02 | 河北乐尔医疗设备有限公司 | 2002026 | 2020/2/6 | 心内科 |  |  |
| 1139 | 高氧医用液体治疗仪 | GY-1 | 西安火炬 | 74212086 |  | 心内科 |  |  |
| 1140 | 离心机 |  | 江苏金坛 | 2336 | 2014/4/1 | 心内科 |  |  |
| 1141 | 全数字多道心电图机 | ECG-1103B | 深圳 |  | 2012/2/1 | 心内科 |  |  |
| 1142 | 病床（54）张 |  |  |  |  | 心内科 |  |  |
| 1143 | 水银血压计（9）台 |  |  |  |  | 心内科 |  |  |
| 1144 | 塑料治疗车（2）辆 |  |  |  |  | 心内科 |  |  |
| 1145 | 不锈钢治疗车（2）辆 |  |  |  |  | 心内科 |  |  |
| 1146 | 不锈钢治疗车（2）辆 |  |  |  |  | 心内科 |  |  |
| 1147 | 急救车（1）辆 |  |  |  |  | 心内科 |  |  |
| 1148 | 急救车（1）辆 |  |  |  |  | 心内科 |  |  |
| 1149 | 平车（1）个 |  |  |  |  | 心内科 |  |  |
| 1150 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1B04BK03 | 2021/2/4 | 心血管介入 |  | 148 |
| 1151 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20181214A046 | 2018/12/14 | 心血管介入 |  |  |
| 1152 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1J15BK02 | 2021/9/15 | 心血管介入 |  |  |
| 1153 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20181206A119 | 2018/12/6 | 心血管介入 |  |  |
| 1154 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1J1BAB07 | 2021/9/15 | 心血管介入 |  |  |
| 1155 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1J15AHB02 | 2021/9/15 | 心血管介入 |  |  |
| 1156 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1J15BHB03 | 2021/9/15 | 心血管介入 |  |  |
| 1157 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20181214A011 | 2018/12/14 | 心血管介入 |  |  |
| 1158 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1J15BHB06 | 2021/9/15 | 心血管介入 |  |  |
| 1159 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20181206A115 | 2018/12/6 | 心血管介入 |  |  |
| 1160 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1J15BGB04 | 2021/9/15 | 心血管介入 |  |  |
| 1161 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1J5BCB07 | 2021/9/15 | 心血管介入 |  |  |
| 1162 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20181214A041 | 2018/12/14 | 心血管介入 |  |  |
| 1163 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1B04BJB07 | 2021/2/4 | 心血管介入 |  |  |
| 1164 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1B04AAB02 | 2021/2/4 | 心血管介入 |  |  |
| 1165 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1B04BGB05 | 2021/2/4 | 心血管介入 |  |  |
| 1166 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1B04BEB05 | 2021/2/4 | 心血管介入 |  |  |
| 1167 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1B04AAB09 | 2021/2/4 | 心血管介入 |  |  |
| 1168 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1B04BJB06 | 2021/2/4 | 心血管介入 |  |  |
| 1169 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1J15BAB10 | 2021/9/15 | 心血管介入 |  |  |
| 1170 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20181214A006 | 2018/12/14 | 心血管介入 |  |  |
| 1171 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20181206A001 | 2018/12/6 | 心血管介入 |  |  |
| 1172 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD50181214A033 | 2018/12/14 | 心血管介入 |  |  |
| 1173 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1L18AEB08 | 2021/11/18 | 心血管介入 |  |  |
| 1174 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1L18AEB09 | 2021/11/18 | 心血管介入 |  |  |
| 1175 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1L18AEB07 | 2021/11/18 | 心血管介入 |  |  |
| 1176 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1L18AEB04 | 2021/11/18 | 心血管介入 |  |  |
| 1177 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1L18ACB01 | 2021/11/18 | 心血管介入 |  |  |
| 1178 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1L18ABB07 | 2021/11/18 | 心血管介入 |  |  |
| 1179 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1L18AAB06 | 2021/11/18 | 心血管介入 |  |  |
| 1180 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1L18AAB07 | 2021/11/18 | 心血管介入 |  |  |
| 1181 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1L18ADB01 | 2021/11/18 | 心血管介入 |  |  |
| 1182 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1L18AAB01 | 2021/11/18 | 心血管介入 |  |  |
| 1183 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗设备有限公司 | XD20B1B04BDB01 | 2021/2/4 | 心血管介入 |  |  |
| 1184 | 输液泵 | BYS-820 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | BY-17820090232 | 2017/10/25 | 心血管介入 |  |  |
| 1185 | 输液泵 | BYS-820 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | BY-17820090230 | 2017/10/25 | 心血管介入 |  |  |
| 1186 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | XD20181206A046 | 2018.12.06 | 心血管介入 |  |  |
| 1187 | 注射泵（7）个 |  |  |  |  | 心血管介入 |  |  |
| 1188 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗设备有限公司 | L602150526B092 | 2015/5/26 | 心血管介入 |  |  |
| 1189 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | EL-19001261 | 2011/9/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1190 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | EZ-85006493 | 2018/6/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1191 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | AC6-99000839 | 2019/9/16 | 心血管介入 |  |  |
| 1192 | 病人监护仪 | IPM 10 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | FG-36005361 | 2013/6/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1193 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | AC6-99000930 | 2019/9/16 | 心血管介入 |  |  |
| 1194 | 病人监护仪 | IPM 10 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | FC-5C023386 |  | 心血管介入 |  |  |
| 1195 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | KN-8C034614 | 2018/12/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1196 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | KN-8C034647 | 2018/12/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1197 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | KN-8C034631 | 2018/12/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1198 | 病人监护仪 | IPM 10 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | FG-5B022972 | 2015/11/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1199 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | AC6-99000931 | 2019/9/16 | 心血管介入 |  |  |
| 1200 | 病人监护仪 | IPM 10 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | FG-25000320 | 2012/5/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1201 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | AC6-99000909 | 2019/9/16 | 心血管介入 |  |  |
| 1202 | 病人监护仪 | IPM 10 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | FG-35004789 | 2013/5/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1203 | 病人监护仪 | BeneView T8 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | CF-34116425 | 2016/4/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1204 | 病人监护仪 | IPM 10 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | FG-25000318 | 2012/5/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1205 | 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | KN-89032080 | 2018/11/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1206 | 病人监护仪 | IPM 10 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | FG-25000315 | 2012/5/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1207 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | AC6-29031743 | 2022/9/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1208 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | AC6-23025380 | 2022/4/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1209 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | AC6-29031836 | 2022/9/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1210 | 病人监护仪 | IPM 10 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | FG-36005361 | 2013/6/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1211 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | AC6-99000930 | 2019/9/16 | 心血管介入 |  |  |
| 1212 | 空气消毒机2台 | XDB-100 | 河北源佳光医疗器械有限公司 | 071802145 | 2018/2/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1213 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200709044 | 2020/7/9 | 心血管介入 |  |  |
| 1214 | 全数字多道式心电图机 | BeneHeart R12 | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | FN-73007065 | 2017/3/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1215 | 心电测试仪 | CardioSoft |  | AAE18247240SA |  | 心血管介入 |  |  |
| 1216 | 跑台 | GE-T2100 | 通气电气医疗系统信息技术公司 | SN719090014SA | 2019/2/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1217 | 定向透药仪 | GHTY-1 | 长春市罡恒电子有限责任公司 | 201808030303 | 2018/8/25 | 心血管介入 |  |  |
| 1218 | 呼吸机 | ACM812A | 北京航天长峰股份有限公司 | 18-812-A1-066 | 2018/12/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1219 | 中央监护系统 | HYPERVISOR X | 深圳迈瑞生物电子医疗股份有限公司 | AD6-02000592 | 2020/2/22 | 心血管介入 |  |  |
| 1220 | 紫外线消毒车 | ZXC | 江苏巨光光电科技有限公司 | 210102162 | 2021/1/14 | 心血管介入 |  |  |
| 1221 | 心血管成像系统CB | Innova 3100-IQ | 西门子 GE | 96700CX0 | 2012/7/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1222 | 电动吸引器 | YX940D | 上海祁鑫医疗器械厂 | LZIF5.007 | 2012/3/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1223 | 彩色超声诊断系统 | Piloter P | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | UB8910054B | 2018/10/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1224 | 高压注射器 | 82 HP | 德国制造 | 817012221 | 2012/1/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1225 | UPS | BNT-1500AP |  | 40290861203 | 2012/3/1 | 心血管介入 |  |  |
| 1226 | 病床（53）张 |  |  |  |  | 心血管介入 |  |  |
| 1227 | 塑料治疗车（2）个 |  |  |  |  | 心血管介入 |  |  |
| 1228 | 不锈钢治疗车（4）个 |  |  |  |  | 心血管介入 |  |  |
| 1229 | 水银血压计（5）个 |  |  |  |  | 心血管介入 |  |  |
| 1230 | 全自动电子血压仪 |  |  |  |  | 心血管介入 |  |  |
| 1231 | 高精度全自动交流2台 | TND-5000VN | 德力西集团有限公司 | WX13060791 | 2013/6/7 | 胸痛中心 |  | 6 |
| 1232 | 空气消毒机1台 | ZYZT-50 | 钟意净化设备有限公司 |  |  | 胸痛中心 |  |  |
| 1233 | 病床2张 |  |  |  |  | 胸痛中心 |  |  |
| 1234 | 电动洗胃机 | 7B | 江苏鱼跃器械股份有限公司 |  | 2022/5/3 | 胸痛中心 |  |  |
| 1235 | 恒温循环解冻箱 | SCR-50型 | 潍坊骏驰电子科技有限公司 |  |  | 血库 |  | 14 |
| 1236 | 医用血液冷藏箱 | HXC-106 | 青岛海尔特种电器有限公司 | BE02T001T00B2D7NJF0 | 2013/7/22 | 血库 |  |  |
| 1237 | 医用冷藏箱 | HYC-310 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |  |  | 血库 |  |  |
| 1238 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE020900N000EJADXGB0 | 2018/10/13 | 血库 |  |  |
| 1239 | 数码恒温血小板振荡保存箱 | sjw-TA型 | 潍坊三江电子科技有限公司 | 101026 | 2010/10/ | 血库 |  |  |
| 1240 | 自动交流稳压器 | TND1-1.5 | 浙江正泰电器股份有限公司 |  |  | 血库 |  |  |
| 1241 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200311008 | 2020/3/11 | 血库 |  |  |
| 1242 | 医用离心机 | BaSO 2020-2 | 江苏贝索生物工程有限公司 | C05000451 | 2019/10/25 | 血库 |  |  |
| 1243 | 医用血液冷藏箱 | HXC-158 | 青岛海尔特种电器有限公司 | BE06LF01T00QJHAPV7KZ | 2017/10/23 | 血库 |  |  |
| 1244 | 医用血液冷藏箱 | HXC-158 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE06LF01T00QEJ9TPZCB | 2018/9/27 | 血库 |  |  |
| 1245 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200311002 | 2020/3/11 | 血库 |  |  |
| 1246 | 试剂卡孵育器（借） | FYQ | 长沙英泰 | 24561505063 | 2015/5/11 | 血库 |  |  |
| 1247 | 医用离心机（借） | TXK4 | 长沙英泰 | 24311506122 | 2015/6/24 | 血库 |  |  |
| 1248 | 全温控检测智能化血浆解冻仪 | BSLD-I-22 | 武汉市贝锁医疗器械有限公司 | 2203161117 | 2022/7/1 | 血库 |  |  |
| 1249 | 血气点解分析仪 | Vitagas-8E | 深圳市康立生物医疗有限公司 | BV0621040030 | 2021年4月 | 血透室 |  | 117 |
| 1250 | 输液泵 | ME600 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M6211209030 | 2021年12月 | 血透室 |  |  |
| 1251 | 输液泵 | ME601 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M6211028011 | 2021年10月 | 血透室 |  |  |
| 1252 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M2211111042 | 2021年11月 | 血透室 |  |  |
| 1253 | 注射泵 | M301 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M2210203011 | 2021年2月 | 血透室 |  |  |
| 1254 | 连续性血液净化设备 | mults (Version multiFiltratePRO) | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 1FTG5549 | 2021年7月 | 血透室 |  |  |
| 1255 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元医疗技术有限公司 | XD20BOM17AHB06 | 2020年12月 | 血透室 |  |  |
| 1256 | 输液泵 | KL-8053N | 北京科力建元医疗技术有限公司 | XD20BOM17BJB01 | 2020年12月 | 血透室 |  |  |
| 1257 | 注射泵 | KL-6011N | 北京科力建元医疗技术有限公司 | 6011B1B06APB09 | 2021年2月 | 血透室 |  |  |
| 1258 | 病人监护仪 | CS10 | 深圳市金科威实业有限公司 | CN14002210 | 2013年1月 | 血透室 |  |  |
| 1259 | 连续性血液净化设备 | Diapact CRRT | 德国制造贝朗 | 005082 | 2021年3月 | 血透室 |  |  |
| 1260 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EZ-91014344 | 2019年1月 | 血透室 |  |  |
| 1261 | 血液透析用制水设备 | ME4-2000 | 武汉启诚生物技术有限公司 | 18090189 | 2018年12月 | 血透室 |  |  |
| 1262 | 血液灌流机 | JF-800A | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | 800A1151 |  | 血透室 |  |  |
| 1263 | 远红外治疗仪 | HITH-4 | 安徽航天生物科技有限公司 | 2214 | 2014年3月 | 血透室 |  |  |
| 1264 | 远红外治疗仪 | HITH-5 | 安徽航天生物科技有限公司 | 2414 | 2014年3月 | 血透室 |  |  |
| 1265 | 冰箱 | BCD-165FH | 澳柯玛股份公司 |  |  | 血透室 |  |  |
| 1266 | 医用台车 | JF-801 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | 801474 |  | 血透室 |  |  |
| 1267 | 血液透析滤过装置 | 4008 B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 2V5AUF11 | 2012年4月 | 血透室 |  |  |
| 1268 | 血液透析滤过装置 | 4008 B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 2V5AUE97 | 2012年4月 | 血透室 |  |  |
| 1269 | 血液透析滤过装置 | 4008 B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 2V5AUF05 | 2012年4月 | 血透室 |  |  |
| 1270 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 0V5AQC73 | 2010年11月 | 血透室 |  |  |
| 1271 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 248282 | 2019年5月 | 血透室 |  |  |
| 1272 | 血液透析设备 | 4008 S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 5SXAFX30 | 2015年7月 | 血透室 |  |  |
| 1273 | 血液透析设备 | 4008 S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 5SXAFA57 | 2015年5月 | 血透室 |  |  |
| 1274 | 血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 240087 | 2018年2月 | 血透室 |  |  |
| 1275 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 229745 | 2016年11月 | 血透室 |  |  |
| 1276 | 血液透析设备 | 4008 S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 5SXAFA60 | 2015年5月 | 血透室 |  |  |
| 1277 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 248284 | 2019年5月 | 血透室 |  |  |
| 1278 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 248285 | 2018年5月 | 血透室 |  |  |
| 1279 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 243962 | 2018年9月 | 血透室 |  |  |
| 1280 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 229744 | 2016年11月 | 血透室 |  |  |
| 1281 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 210819 | 2014年1月 | 血透室 |  |  |
| 1282 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 248283 | 2019年5月 | 血透室 |  |  |
| 1283 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 240086 | 2018年2月 | 血透室 |  |  |
| 1284 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 244024 | 2018年9月 | 血透室 |  |  |
| 1285 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 229746 | 2016年11月 | 血透室 |  |  |
| 1286 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 244061 | 2018年9月 | 血透室 |  |  |
| 1287 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 244053 | 2018年9月 | 血透室 |  |  |
| 1288 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 244023 | 2018年9月 | 血透室 |  |  |
| 1289 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 244055 | 2018年9月 | 血透室 |  |  |
| 1290 | 血液透析过滤装置 | 5008S | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 5VSAW264 | 2015年7月 | 血透室 |  |  |
| 1291 | 血液透析过滤装置 | 4008S | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 0VCAUM06 | 2010年10月 | 血透室 |  |  |
| 1292 | 电子血压计 | HEM-8102K | 欧姆龙（大连）有限公司 | 20200752437LG | 2020年7月 | 血透室 |  |  |
| 1293 | 电子血压计 | HEM-8102K | 欧姆龙（大连）有限公司 | 20201111526LG | 2020年11月 | 血透室 |  |  |
| 1294 | 血液透析滤过装置 | 4008 B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 7V5AHL12 |  | 血透室 |  |  |
| 1295 | 电子血压计 | HEM-8102K | 欧姆龙（大连）有限公司 | 20180620355LG | 2018年6月 | 血透室 |  |  |
| 1296 | 电子血压计 | HEM-8102K | 欧姆龙（大连）有限公司 | 20201111521LG | 2020年11月 | 血透室 |  |  |
| 1297 | 血液透析滤过装置 | 4008 B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 1V5ATR43 | 2012年1月 | 血透室 |  |  |
| 1298 | 血液透析滤过装置 | 4008 B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 0V5AQC70 | 2010年11月 | 血透室 |  |  |
| 1299 | 血液透析设备 | 4008 S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 5SXAFA58 | 2015年5月 | 血透室 |  |  |
| 1300 | 血液透析设备 | 4008 S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 5SXAFA55 | 2015年5月 | 血透室 |  |  |
| 1301 | 血液透析设备 | 4008 S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 5SXAFA56 | 2015年5月 | 血透室 |  |  |
| 1302 | 血液透析设备 | 4008 S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 5SXAFA53 | 2015年5月 | 血透室 |  |  |
| 1303 | 血液透析设备 | 4008 S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 5SXAFX35 | 2015年7月 | 血透室 |  |  |
| 1304 | 电子血压计 | HEM-8102K | 欧姆龙（大连）有限公司 | 20200752433LG | 2020年7月 | 血透室 |  |  |
| 1305 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 318760 | 2021年1月 | 血透室 |  |  |
| 1306 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 230303 | 2016年12月 | 血透室 |  |  |
| 1307 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 710200T | 贝朗爱敦股份公司 | 210789 | 2014年1月 | 血透室 |  |  |
| 1308 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | S9 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 0399913637 | 2021年3月 | 血透室 |  |  |
| 1309 | 冷光单孔手术照明灯 | LG001-1 | 南宁市三科医疗器械有限责任公司 | 2008003 | 2020年8月 | 血透室 |  |  |
| 1310 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-B100 | 好空气科技发展有限公司 | XB20200713853 | 2020年7月 | 血透室 |  |  |
| 1311 | 全数字多道心电图机 | BeneHeart R12 | 深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | FN-0C024177 | 2021年1月 | 血透室 |  |  |
| 1312 | 病床（36）张 |  |  |  |  | 血透室 |  |  |
| 1313 | 推车（3）辆 |  |  |  |  | 血透室 |  |  |
| 1314 | 病历车（2）个 |  |  |  |  | 血透室 |  |  |
| 1315 | 急救车(2)个 |  |  |  |  | 血透室 |  |  |
| 1316 | 肾病科病床（11)张 |  |  |  |  | 血透室 |  |  |
| 1317 | 制氧机（门诊） | ZY-05A | 江苏宏宇医疗设备有限公司 |  |  | 眼科 |  | 77 |
| 1318 | 视野计（门诊） | Octopus 900 | 海克-斯特莱特股份公司 |  |  | 眼科 |  |  |
| 1319 | 眼电生理仪（门诊） | UTAS | 乐可视公司 | E112361 | 2021/11/24 | 眼科 |  |  |
| 1320 | 螨虫仪显微镜（门诊） |  |  |  |  | 眼科 |  |  |
| 1321 | 电脑非接触眼压计（门诊） | CT-800 | 株式会社拓普康 | 2872346 | 2016/11/1 | 眼科 |  |  |
| 1322 | 裂隙灯显微镜（暗室） | YZ5FI | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | 221023591101 |  | 眼科 |  |  |
| 1323 | 5m标准对数视力表（门诊） |  | 江苏苏宏医疗器械有限公司 |  |  | 眼科 |  |  |
| 1324 | 眼压计 | CT-80A | 株式会社拓普康 | 210682 |  | 眼科 |  |  |
| 1325 | 角膜曲率计（暗室） | YZ38 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | 500323 |  | 眼科 |  |  |
| 1326 | 检眼镜（暗室） | YZ6E | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | 310129532109 | 2021/09/ | 眼科 |  |  |
| 1327 | 5m标准对数视力表（暗室） |  | 江苏苏宏医疗器械有限公司 |  |  | 眼科 |  |  |
| 1328 | 等离子体空气净化消毒器（门诊） | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200709056 | 2020/7/9 | 眼科 |  |  |
| 1329 | 空气消毒机 | XDB-100 | 冀州市佳光医疗器械有限公司 | 581710064 | 2017/10/1 | 眼科 |  |  |
| 1330 | 等离子体空气净化消毒器（门诊） | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 | XD20200709064 | 2020/7/9 | 眼科 |  |  |
| 1331 | 超声雾化器（门诊） |  | 英仕医疗 | 1739010076 | 2017/10/ | 眼科 |  |  |
| 1332 | 检眼镜（门诊） | YZ6E | 苏州六六视觉科技股份有限公司 |  |  | 眼科 |  |  |
| 1333 | 角膜内皮显微镜（门诊） | NSPC | 甲南医疗器械株式会社 | NCK-1717 | 2020/9/14 | 眼科 |  |  |
| 1334 | 光学相干断层扫描仪（门诊） | iVue 100-2 |  | 28494 | 2019/11/21 | 眼科 |  |  |
| 1335 | 角膜地形图仪（门诊） | SW-6000D | 天津市索维电子技术有限公司 | AI0018GG | 2020/10/ | 眼科 |  |  |
| 1336 | 眼科光学生物测量仪（门诊） | LS900 | 海克-斯特莱特股份有限公司 |  |  | 眼科 |  |  |
| 1337 | 裂隙灯显微镜（门诊主任） | OKT-18 | TOPCON |  |  | 眼科 |  |  |
| 1338 | 检眼镜（门诊） | YZ6E | 苏州六六视觉科技股份有限公司 |  |  | 眼科 |  |  |
| 1339 | 电脑非接触眼压计（暗室） | CT-800 | 株式会社拓普康 | 2872346 |  | 眼科 |  |  |
| 1340 | 电脑角膜验光仪（门诊） | KR-I | 株式会社拓普康 | 4462100 |  | 眼科 |  |  |
| 1341 | 自动电脑视野检查仪 | IVS-201A | 重庆艾尔曦医疗设备有限公司 | 20120808 | 2012/08/ | 眼科 |  |  |
| 1342 | 眼电生理检查系统 | RetiMINER-S | 重庆艾尔曦医疗设备有限公司 | 20120804 | 2012/08/ | 眼科 |  |  |
| 1343 | 视网膜光凝术激光仪（门诊） | VITRA | QUANTEL MEDICAL | 1572 | 2012/07/ | 眼科 |  |  |
| 1344 | 裂隙灯显微镜（门诊） | YZ5J | 苏州六六视觉科技股份有限公司 |  |  | 眼科 |  |  |
| 1345 | 数码眼底照相机（门诊） | TRC-50DX | 株式会社拓普康 | 948623 | 2012 | 眼科 |  |  |
| 1346 | YAG激光治疗机（门诊） | OPTMIS II | 法国光太 | 5404201 2012-06 |  | 眼科 |  |  |
| 1347 | 眼科A/B型超声诊断仪（门诊） | MD-2300S | 天津迈达医学科技股份有限公司 | MD2300S | 2020/3/3 | 眼科 |  |  |
| 1348 | 手术显微镜（门诊） | SOM2000A | 苏州医疗器械总厂 | IEC601-1 |  | 眼科 |  |  |
| 1349 | 动态空气消毒器 |  | 中意牌 |  |  | 眼科 |  |  |
| 1350 | 手术显微镜 | TYPE10448367 |  |  |  | 眼科 |  |  |
| 1351 | 冷光单孔手术灯（门诊） | LD-II | 上海医疗器械股份有限公司医疗器械五厂 | 180 |  | 眼科 |  |  |
| 1352 | 空气消毒器 |  | 吉林红太阳消毒设备有限公司 |  |  | 眼科 |  |  |
| 1353 | 病床（20）张（病房） |  |  |  |  | 眼科 |  |  |
| 1354 | 治疗车(5)个 (处置室、手术室、干眼、换药室、处置室) |  |  |  |  | 眼科 |  |  |
| 1355 | 急救车（2）台(门诊、病房) |  |  |  |  | 眼科 |  |  |
| 1356 | 检查床（6）个 (B超、干眼、处置室、病区、验光、OTC) |  |  |  |  | 眼科 |  |  |
| 1357 | 等离子体空气净化消毒器 | KJF-Q100 | 好空气科技发展有限公司 |  |  | 眼科 |  |  |
| 1358 | 等离子体空气净化消毒器 |  |  |  |  | 眼科 |  |  |
| 1359 | 等离子体空气净化消毒器 |  |  |  |  | 眼科 |  |  |
| 1360 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-13152210 | 2011/3/1 | 眼科 |  |  |
| 1361 | 输液椅 |  |  |  |  | 眼科 |  |  |
| 1362 | 输液椅 |  |  |  |  | 眼科 |  |  |
| 1363 | 眼科A/B型超声诊断仪（暗室） | ODM-2100S | 天津迈达医学科技有限公司 | 2100S.A0402 |  | 眼科 |  |  |
| 1364 | 裂缝灯显微镜（205） | YZ5J | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | 200142462109 | 2021/9/1 | 眼科 |  |  |
| 1365 | 超声脉冲导入治疗仪 | LEC-B-02 | 河北乐尔医疗设备有限公司 | 2002048 | 2020/2/6 | 肿瘤科 |  | 61 |
| 1366 | 复合脉冲导入治疗仪 | DYF-B-02 | 河北鼎宇医疗设备有限公司 | 201503020 | 2019/4/8 | 肿瘤科 |  |  |
| 1367 | 特定电磁波治疗器 | CQ-BS8 | 重庆中芝医用仪器有限公司 | 110412B | 2011/4/20 | 肿瘤科 |  |  |
| 1368 | 毫米波治疗仪 | HB/H-A | 成都恒波医疗器械有限公司 | H221101P2A | 2022/11/1 | 肿瘤科 |  |  |
| 1369 | 病人监护仪 | epm12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AC6-29031845 | 2022/9/18 | 肿瘤科 |  |  |
| 1370 | 病人监护仪 | epm12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AC6-23025359 | 2022/4/3 | 肿瘤科 |  |  |
| 1371 | 注射泵 | HF-610A | 东莞恒丰医疗科技有限公司 | 610121070029 | 2021/7/1 | 肿瘤科 |  |  |
| 1372 | 量子点荧光免疫分析仪 | QD-S900 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | QD-S900201100165 | 2023/1/10 | 肿瘤科 |  |  |
| 1373 | 数字式多道心电图机 | E70 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | E025A0022082 | 2017/9/1 | 肿瘤科 |  |  |
| 1374 | 输液泵 | HF-710A | 东莞恒丰医疗科技有限公司 | 710121080038 | 2021/8/1 | 肿瘤科 |  |  |
| 1375 | 输液泵 | HF-710A | 东莞恒丰医疗科技有限公司 | 710121080034 | 2021/8/2 | 肿瘤科 |  |  |
| 1376 | 便携式多参数监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AQ-52217553 | 2015/2/1 | 肿瘤科 |  |  |
| 1377 | 低速离心机 | LSC-20H | 常州峥嵘仪器有限公司 | LSC-20H 172 | 2021/12/1 | 肿瘤科 |  |  |
| 1378 | 免疫层析定量读数仪 | RH100 | 马鞍山市瑞恒科技电子有限公司 | RH10018040070 | 2020/6/15 | 肿瘤科 |  |  |
| 1379 | 病床（40）个 |  |  |  |  | 肿瘤科 |  |  |
| 1380 | 塑料治疗车（2）辆 |  |  |  |  | 肿瘤科 |  |  |
| 1381 | 不锈钢治疗车（2）辆 |  |  |  |  | 肿瘤科 |  |  |
| 1382 | 病历车（1）辆 |  |  |  |  | 肿瘤科 |  |  |
| 1383 | 心电监护仪（2台）暂未安装 |  |  |  |  | 肿瘤科 |  |  |
| 1384 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | FT5000 | 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 | FT5000-006-002 | 2019/4/16 | 综合科 |  | 13 |
| 1385 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | TCD-2000F | 北京悦琦创通科技有限公司 | C2109000042 | 2021/11/9 | 综合科 |  |  |
| 1386 | 脑电图仪 | NT9200-16V | 北京中科新拓仪器有限责任公司 | 11175 | 2021/11/29 | 综合科 |  |  |
| 1387 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC-68B | 深圳市科瑞康实业有限公司 | XCM014QJ000451 |  | 综合科 |  |  |
| 1388 | 单导联动态心电记录仪 | DL-191 | 深圳市中瑞奇电子科技有限公司 | KL20100110306 | 2020/10/ | 综合科 |  |  |
| 1389 | 脉搏波专利技术 | BP-88B |  | 05221912650189 |  | 综合科 |  |  |
| 1390 | 肺功能检查仪 | 172520 |  | 673021 | 2016/9/28 | 综合科 |  |  |
| 1391 | 纳库伦呼气分析仪 | SUNVOU-CA2122 | 无锡市尚沃医疗电子股份有限公司 | SVP203191101045 | 2019/12/18 | 综合科 |  |  |
| 1392 | 诊床（2张） |  |  |  |  | 综合科 |  |  |
| 1393 | 治疗车 |  | 德力凯 |  |  | 综合科 |  |  |
| 1394 | 意大利科时迈Quark PFT3肺测试仪 | Quark PFT3主机 |  | 29.97万 |  | 综合科 |  |  |
| 1395 |  | 弥散模块（含残气） |  |  |  | 综合科 |  |  |
| 1396 | 肺功能测试仪 | BH-AX-MAPG |  | 10.95 |  | 综合科 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计维保数量 | 2364 |  |

服务期限：3年

服务地点：采购人指定地点

服务方式：中标人负责保证所提供的所有服务验收合格

中标服务费：由采购代理机构向中标人收取，在中标人领取中标通知书时一次性付清。中标服务费金额为人民币柒万贰仟元整。

- 二、评标方法和标准

评标委员会将只对商务和技术（符合性）审查均符合招标文件要求的投标进行详细评审。

2.1 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定中标人：按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目不接受任何额外捐赠。

2.1.1 综合评分法评分方法（计算结果精确到小数点后两位）评分采用百分制，评分项目、分值及评分标准如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 10分 | 近年(2018年1月至开标日)同类或类似业绩，提供壹份加5分，最高得10分。（需提供中标通知书或合同复印件加盖公章附投标文件中，否则不得分）。 |
| 2 | 服务技术实施方案 | 25分 | 服务技术实施方案合理，实施计划完整、详尽，并附有详细的文字说明，编制完整、总体编排有序，格式规范、方案优、操作性强,优得25-22分；方案一般，实施计划基本合理、编制缺项不多，方案一般得21-18分；方案、实施计划及编制方案缺项较多，方案不完整得17-1，没有技术实施方案得0分 |
| 3 | 项目进度控制及质量保证措施 | 15分 | 项目整体进度控制及质量保障措施科学、合理、完整、优得15-13分，进度进度控制及质量保证措施表达基本完整一般得12-10分，进度控制及质量保障措施局部有缺陷、不完整得9-7，没有进度控制和保证措施得0分 |
| 4 | 安全保密方案 | 15分 | 通过对各投标单位的各项管理制度，安全管理组织机构，安全责任管理系统，安全保密措施、方案描述比较，优得15-13分，各项管理制度相对完善、机制相对完整、保密措施一般、方案表达一般得12-10分，差或者没有方案得9-0分。 |
| 5 | 应急及突发事件的应对措施 | 15分 | 针对本项目特点，制定详细应急预案、应急和保障机制健全，能够预见并有效应对各种突发事件并妥善处理，优得15-13分，应急预案一般、应急和保障机制一般、处理各种突发事件一般得12-10分，应急预案有缺陷、应急和保障机制有缺陷、处理各种突发时间能力不足得9-1，没有突发应对措施得0分 |
| 6 | 售后服务 | 10分 | 根据各家投标单位的售后服务对比，售后响应时间速度快、解决问题效率高，优得10-9分，响应时间一般，解决问题效率不高得8-7分，响应时间较差、解决效率较差得6-1分，无售后服务方案得0分。 |
| 7 | 投标报价 | 10分 | 评标依据：以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×基础分值（计算时取至小数点后二位，第三位四舍五入）。 |

注：评审专家必须独立评审，不得分着和商量评审，独立评审完成后，客观分必须核对一致，主观分不得核对。

(一)投标报价分：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格为满分。其余投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/投标报价）×基准分值。

2.1.2 合格投标人得分的计算方法（计算结果精确到小数点后两位）：

（1）所有评委分别对某个合格投标人评分之和为该投标人的最终得分；

（2）对所有合格投标人的最终得分进行排序，得分高者为中标人。

2.2 中标结果将在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上公告。如果投标人对中标结果有异议，应当在中标结果质疑有效期内书面向招标代理机构提出质疑。

三、售后服务要求

按招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中格式七“售后服务承诺书（格式）”的规定提供完整的售后服务方案。

四、履约保证金

4.1 在签署合同之前，供应商须向采购人提交合同总价款0%的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式提交。

4.2 履约保证金的有效期到供应商提供服务之日止，不计利息。

- 五、付款条件、方式

5.1 服务完成后，中标人应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：采购人名称]、国家有关机构出具的检验报告（如果合同约定有的话）、服务质量检验证书（如果合同约定有的话）等。

5.2  验收合格后，由国库(或采购人)支付。

六、投标文件要求

6.1 电子投标文件上传政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

6.2 投标文件须建目录,目录应标明商务文件部分和技术文件部分。

6.3 其它要求见[服务招标文件（通用部分）]。

七、其他要求

7.1 该项目废标以后再次招标的，本次招标文件与上次招标文件中与报价有关的内容没有实质变更的前提下，两次都参与投标的同一供应商此次报价高于上次报价的，投标无效。

7.2 本项目开标前不接受报价变更（折扣或涨价）声明。

第三章 投标文件构成、要求及格式

声明:

1.如果要求提交的资格证明文件需要进行年检或更换的，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检或更换的工作，使投标人不能提交经年检或合格的资格文件，投标人应提交相关管理机关出具的有效证明文件。

2.如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。

3.评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 资格审查文件

投标人应提交的资格审查文件清单：

| 序号 | 资格审查文件名称及要求 | 是否已按要求提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况（按格式一提交） |  |  |
| 2 | 企业营业执照（复印件，加盖投标人公章） |  |  |
| 3 | 法定代表人身份证（双面复印件） |  |  |
| 4 | 法定代表人授权书（按格式二提交，加盖投标人公章或有效签署） |  |  |
| 5 | 法定代表人的授权代理人身份证（双面复印件，加盖投标人公章） |  |  |
| 6 | 投标人的资格声明（按格式三提交） |  |  |
| 7 | 投标人资信证明文件（投标人应提交以下资信证明文件） 投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询主体信用记录（两网站截图，加盖投标人公章） |  |  |
| 8 | 投标人代表的个人参保证明（复印件，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪），如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，并加盖投标人公章 |  |  |
| 9 | 投标保证金（按招标文件要求执行） |  |  |

要求：

1.投标人必须按照资格审查文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的资格审查文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2.投标人在投标前应自行检查要求提交的资格审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。

格式一、投标人基本情况

文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、主营产品、技术力量等。

图片描述：经营场所、主要产品、办公场所等。

格式二、法定代表人授权书（法定代表人投标的可不提供）

本授权书声明：注册于  （注册地点）   的   （投标人名称）   公司的  （投标人法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权（被授权人单位名称）的  (被授权人姓名、职务)   为本公司的合法代理人，就政府采购     项目名称    （项目编号）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于         年   月   日签字生效，特此声明。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

授权人（法定代表人）印刷体姓名、手书签名：

被授权人（代理人）印刷体姓名、手书签名：

请投标人注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

格式三、投标人的资格声明

致采购代理公司：

按照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和你单位发布的《 （项目名称）           招标文件 》（  项目编号  ）的规定，我公司郑重声明如下：

1.我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6.我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你单位以及本项目采购人所造成的损失。

我公司已经按照你单位招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你单位的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人全称并加盖单位公章：

时间：二○     年  月  日

注:

- 1.健全的财务会计制度须通过会计师事务所出具的2022年度财务审计报告或财务报表或银行出具的资信证明来证明,如属新注册企业（从成立时间到开标日不足一年的）可以不提供；

2.为证明企业有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须在投标文件里提供缴费记录结束时间合理、缴费状态正常缴费的用人单位参保缴费证明，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效。

第二部分  商务、技术文件审查文件

- 投标人应提交的审查文件清单（按照服务内容的不同增删表格）：

| 序号 | 技术文件名称及要求 | 是否已按要求提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（按格式一提交） |  |  |
| 2 | 开标一览表（按格式二提交） |  |  |
| 3 | 投标报价明细表（按格式三提交） |  |  |
| 4 | 项目管理主要成员信息表（按格式四提交） |  |  |
| 5 | 售后服务承诺书（按格式五提交） |  |  |
| 6 | 中小企业声明函（按格式六提交） |  |  |
| 7 | 招标文件要求提交的其他文件材料 |  |  |
| 8 | 投标人认为需要提供的与评标直接相关的其他文件材料，但应注意不要提供与评标无直接关联的文件材料 |  |  |

要求：

1.投标人必须按照审查文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的审查文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2.投标人在投标前应自行检查要求提交的审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。

格式一、投标函

致采购人、采购代理公司：

根据你方政府采购    项目名称   （项目编号）    招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方招标文件的规定，提交全部文件正副本，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供服务及服务的投标总价为（大写）     元人民币，（小写）       元。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体服务期限承诺如下：

3.我方人民币        元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.本投标自开标之时起90天内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、采购代理机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、采购代理机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：         年    月   日

格式二、开标一览表

项目名称：

投标人名称（加盖投标人公章）：                20   年  月  日

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 元 |
| 服务期限 | 天 |
| 投标保证金 | 元 |

投标要求：

1.“开标一览表”用于开标时唱标使用。

2.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。

3.“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

格式三、投标报价明细表（按照服务内容的不同增删表格）

项目名称：

投标人名称（加盖投标人公章）：                               年  月  日

| 序号 | 服务名称 | 服务需求指标(招标) | 服务需求指标(投标) |  | 服务需求指标偏离情况 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  | 人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标要求：

1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.报价明细表中各项必须如实详细完整填写，凡未按要求填写的，均按无效投标处理。

- 格式四、项目管理主要成员信息表（按照人员信息的不同增删表格）

项目名称：

投标人名称（加盖投标人公章）：                                年  月  日

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

格式五、售后服务承诺书

致采购人、采购代理公司：

我公司自愿参加   项目名称（项目编号）  的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标服务，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1.我公司中标后将为采购人提供下列售后服务项目：

2.我公司的售后服务响应及到达现场的时间：

3.我公司对本项目的技术培训安排：

4.我公司在本项目所在地服务网点明细表及相关情况：

- 我公司在本项目所在地设立的分支服务机构一览表

| 序号 | 分支服务机构名称 | 所在市县及街区门牌号 | 联系人 | 移动电话 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖投标人公章）：

20    年   月   日

格式六：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务

全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1.投标的服务全部均为小微企业提供的，需逐项填报，方可享受政策优惠；有任何一项服务为非小微企业提供的，不享受政策优惠，无需填报。

2.本项目所属行业为其他未列明行业。

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第四章  附  件

附件一（综合打分法提交）：

- 投标人应提交的作为评分依据的其它文件材料清单：

| 序号 | 文件资料名称 | 是否提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人作为评分依据的证书、文件及证明材料 |  |  |
| 2 | 其他有关证书 |  |  |
| 3 | 其他作为评分依据的文件材料 |  |  |

注意事项：

1.投标人在投标前应自行检查作为评分依据的文件资料是否已完整提交，清单中虽未列出但属于评分依据的文件材料，投标人应自行提交，否则，将是投标人的风险。

2.以上文件资料是评分的依据，不作为废标条件。

3.以上文件资料应提交复印件并加盖投标人公章和/或有效签署。