伊通满族自治县第一人民医院高质量发展医共体心电（影像）平台建设项目（二次）

招 标 文 件

项目编号：采购计划-[2025]-00076号-JLSHTH-2025-021

采   购   人：伊通满族自治县第一人民医院

采购代理机构：吉林省鸿泰合项目管理有限公司

2025年7月

服务类招标文件

（通用部分）

第一章 投标人须知

1.适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2.定义：

2.1“招标人”指采购代理机构，负责采购活动的组织工作。

2.2“采购人”指本项目甲方或业主，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3“招标内容”详见招标文件（需求部分）第二章《项目需求和评标办法》。

2.4“潜在投标人”指下载招标文件的供应商。

2.5“投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

2.6“采购办”指伊通满族自治县财政局政府采购管理工作办公室，负责采购活动监督工作。

3.投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，招标人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.招标文件：

4.1 招标文件的构成：

通用部分

第一章 投标人须知

第二章 合同条款

第三章 政府采购合同书格式

需求部分

第一章 招标公告

第二章 服务需求和评标办法

第三章 投标文件构成、要求及格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

5.招标文件的澄清和修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件质疑的投标人，均应在质疑有效期内书面提交给招标人，超过规定期限提出的澄清要求或质疑将不予受理。招标人对收到的澄清要求将视所提问题的具体情况书面予以答复澄清或在发布招标公告的媒体上公告。答复中可以包括所提的问题，但不包括问题的来源。招标人对收到的供应商质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

5.2 招标人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将在政采云平台上向潜在投标人发出公告。

5.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

5.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，招标人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

6. 投标文件构成：

6.1 投标文件分为资格审查部分和商务、技术审查部分。资格审查部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。商务、技术审查部分是能够证明投标人所提供服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

6.2 投标人应提交招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》要求的全部资格性文件和商务、技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

6.3 投标文件要求提交的投标保证金。

7.投标文件的编制

7.1 投标语言：投标文件以及投标人与招标人就有关投标的来往函电均使用中文。

7.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

7.3 投标文件规格采用A4幅面，按照招标文件规定的顺序，统一编目连续编码，技术文件中的各项表格应按照招标文件规定的格式制作，否则将被视为无效投标。

7.4 投标人在投标文件以及在投标、谈判、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章，否则将被视为无效。

8.投标报价

8.1 投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

8.2 投标人应一次性报出投标服务的单价和总价，每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点服务以及由投标人负责安装、调试、验收合格等辅助服务和辅助货物的全部价格。

8.3 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

8.4 最低报价不能作为中标的保证。

- 9.投标保证金（人民币46000元）

开户行:中国建设银行股份有限公司长春汇鑫支行

开户行行号:105241000469

账户名称: 吉林省鸿泰合项目管理有限公司

账号: 22050100430100000541

9.1 投标人须按照招标文件（需求部分）第一章《投标邀请书》标明的招标人账户名称，在投标截止时间之前，提交投标保证金。投标保证金应当从基本户以银行汇票(必须同时提交第2、3联)、开户行转账、银行本票、银行保函或其它保函方式提交。

招标人特别声明：供应商在提交保证金时，票据上必须注明投标供应商名称，未注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。投标人以现金、现金支票、银行转账支票及转入、汇入（存入）等方式提交的投标保证金的，视为未按要求提交保证金。

9.2 联合体投标的，可以由联合体中的一方或共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.3 投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

9.4 落标人的投标保证金将在中标通知书发出后2个工作日内退还。

9.5 中标人的投标保证金，在中标人按规定签署合同，并交纳履约保证金后2个工作日内退还。

9.6 投标保证金将一律由项目负责人退还。

9.7 下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- （2）中标人未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人未按规定时间、地点与采购人签订合同的；

- （4）在招投标过程中，严重扰乱招投标程序的；

（5）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

10.投标有效期：

10.1 投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

10.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

11.投标文件的式样和签署

11.1 投标文件以电子文件形式上传。招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按规定的格式提交）。

11.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

12.投标文件的修改和撤回

12.1 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标文件做任何修改（包括开标一览表的内容）。

12.2 从开标时间起至投标有效期期满投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

13.投标

13.1 禁止一标多投，每个投标人只能提交一套投标文件。参与提交了一套以上投标文件的投标人将使其参与提交的全部投标文件无效。

13.2 响应人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。

14.开标

14.1 招标人将在《招标公告》规定的时间和地点公开开标。

14.2 开标会由招标人组织并主持。

14.3 开标时，招标人将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、投标价格、服务时间、是否提交了投标保证金等内容。

14.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

14.5 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

14.6 开标时投标人的服务期限不符合招标文件要求的，招标人有权宣布废标。

15.评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

16.评标

16.1 评标工作由招标人负责组织，具体评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成。评标专家从专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派（如委派，须要向采购代理机构出具授权函）。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定中标人。

招标人应当组织评审专家认真核对招标、投标文件及相关资信证明材料，切实履行职责。如发现评标过程中评审专家对有关政策、法律、制度规定等方面出现的误解，应当并进行正确的阐述和纠偏。

评标委员会成员如发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况并提出修改意见，采购人应当按照评审专家给出的意见修改采购文件，如采购人坚持不修改采购文件的，采购代理机构可暂停本项目的采购工作，并报采购办处理。

16.2 审查是否有投标人的报价超过采购预算：投标人的报价超过采购预算的，应予废标。

16.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，采购代理机构将以书面形式报告采购办：

（1）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（6）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（7）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（8）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（10）投标人串通投标的其他情形。

16.4 对投标文件资格部分进行审查：采购人或者采购代理机构将审查每个投标人提交的资格审查文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。投标人资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

16.5 对投标文件商务和技术部分（符合性）进行审查：

16.5.1 对于资格审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件商务和技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

16.5.2 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

16.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

（1）投标文件不完整、无效或不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标文件附件有采购人不能接受的条件；

（7）投标文件未按招标文件规定格式和顺序编制的；

（8）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

16.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

16.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

16.9 投标报价的审查:评标委员会将对商务审查、服务需求（技术）审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准。

16.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

*接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。

17.政府采购进口产品的规定

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

18. 政府采购强制采购节能产品的规定

18.1 按照财政部、发展改革委联合最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》的规定，《服务需求及辅助服务要求》中凡明示包含强制采购节能产品的，投标人必须提供认证证书，否则投标无效。

18.2 《服务需求及辅助服务要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品（必须贴有操作系统正版产品密钥标签），否则投标无效。

19.信用记录查询

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号的规定，各投标人应在本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用记录信息查询记录作为投标文件的组成部分。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

20.签订合同

20.1 招标人将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

20.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

20.3 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人和招标人签订合同。如果中标人未在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

20.4 中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知落标人。

21.保密和披露

21.1 投标人自下载招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

21.2 招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

21.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，招标人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

22.质疑和投诉

22.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

22.2 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

22.3 在资格性条件没有不合理条款的前提下，只接受符合资格性条件供应商的质疑

22.4 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购办提起投诉。

第二章 合同条款

1.定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“服务”指根据合同规定供方承担的与履行合同有关的（包括供方须向需方提供的其它材料、消耗品、设备、机械、备件、工具等辅助货物）所有服务。

（5）“需方”指政府采购服务的使用单位。

（6）“供方”指按照合同规定向需方提供服务的公司或实体。

（7）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（8）“日、天”均指日历天数。

（9）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

（10）“招标文件”指本项目招标文件。

2.适用范围：本合同条款仅适用于本项目。

3.合同内容：详见招标文件“服务需求和评标办法”及供方的投标文件。未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4.合同价格、服务时间及地点、服务方式、付款方式及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5.知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6.保密条款

6.1 任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2 除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2 对本合同的任何解释均应以书面做出。

- 8.伴随服务

8.1 供方应提供交付服务以及辅助服务的其它所有伴随服务，包括供方须向需方提供的服务材料、消耗品、维护指南、服务手册、备件、工具等辅助货物。

8.2 伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

- 9.验收

9.1 供方提交的服务由需方负责检验验收，或由需方聘请有关部门对服务的品种、质量、数量、外观等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。需方对服务的内容如有异议，应于七天内按照合同规定的方式提出。验收通过后，需方与供方共同在《政府采购项目验收书》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

9.2 验收过程中，如果供需双方对合同标的服务质量发生争议，应当聘请有关部门对有争议的服务质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

9.3 按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的总报价中。

- 10.索赔

10.1 需方有权根据具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

10.2 如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据服务质量低劣以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低服务的价格。

（2）用符合合同规定的服务来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。

10.3 如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第10.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

- 11.履约延误

11.1 供方应按照合同规定的时间、地点提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收服务和接受服务。

11.2 如果供方无正当理由拖延服务，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收服务和接受服务，应承担相应的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收服务和接受服务的情况， 应及时以书面形式将拖延的事实，期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长服务期限，或者终止合同。

- 12.误期赔偿

12.1 除本合同条款第14条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按服务费用的百分之一计收，直至提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

12.2 误期赔偿费可从应付款和/或履约保证金中扣除。

12.3 收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

12.4 在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

12.5 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

13．履约保证金：在政府采购合同书中约定。

- 14.不可抗力

14.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

14.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.税费

- 15.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

15.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

- 15.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

16.争议解决方式

16.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 16.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

17.违约终止合同

17.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

17.2 如果需方根据上述第17.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

17.3 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

18.破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

19.合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

20.需要补充的合同条款：在政府采购合同书中约定。

21.适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

22.主导语言与计量单位

22.1 合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

22.2 除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

23.政府采购法对政府采购合同变更、终止的规定：“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

- 第三章 政府采购合同

合同编号：                (项目编号）

签订地点：采购人办公室

吉林省鸿泰合项目管理有限公司受伊通满族自治县第一人民医院委托对高质量发展医共体心电（影像）平台建设服务进行政府采购，伊通满族自治县第一人民医院高质量发展医共体心电（影像）平台建设项目经公开招标采购,该采购项目由  （服务方）中标，双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、合同标的：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 项 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

二、合同价格：人民币（大写）     元整，（小写）￥:     元。

三、服务时间、地点、方式

1.服务时间：

2.服务地点：

3.服务方式：

四、付款方式

1.财政付款：采购人在合同标的验收合格后5个工作日内，向政府采购办提交政府采购资金支付申请相关资料；政府采购办在收到政府采购资金支付申请相关资料后15日内，采用银行转账方式将当年合同价款中财政付款金额共计￥:   元支付给服务方。

2.采购人自行付款：本合同总价款中由采购人自行支付￥:     元。采购人承诺在验收合格后支付。如果采购人届时不能支付或者不能全额支付，由采购人承担违约责任，服务方承担全部收款责任，与招标代理公司无关。

五、履约保证金（本项目不收取）

六、误期赔偿

1.除不可抗力的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间提供服务，供方应向采购人支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至服务或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

2.误期赔偿费可从应付服务费用和/或履约保证金中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响采购人采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.在收取误期赔偿费期间，采购人有权决定是否终止合同。

5.如果采购人违约，应承担相应的违约责任。

七、验收：采购人应当成立由本单位采购项目使用部门以及资产管理、财务、纪检监察等部门及相关专业技术人员参加的验收组，由本单位有关负责人担任组长，制订验收方案，按照合同规定的技术、服务、安全标准集体组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

八、合同补充条款：

九、争议解决方式：采购人、服务方双方达成仲裁协议，向县仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

十、合同份数：本合同一式四份，采购人、服务方和招标代理机构各执一份，另一份作为采购人向县财政局提请付款的凭证。

十一、合同生效：本合同在采购人和供方双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章。

十二、合同修改：合同修改：除采购人服务方双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

采购人：                  供方：

（公章或合同专用章）       （公章或合同专用章）

法定代表人或授权            法定代表人或授权

代理人签字：                代理人签字：

签字日期：                  签字日期：

联系电话：                  联系电话：

签字日期：     年   月   日

| 合同公告要求 | 经采购代理机构项目负责人审核通过的合同电子版,签定合同时提供给采购代理机构项目负责人公告 |
| --- | --- |

吉林省鸿泰合项目管理有限公司

伊通满族自治县第一人民医院高质量发展医共体心电（影像）平台建设项目（二次）招标文件

（需求部分）

为了进一步贯彻落实我国环境保护与节能等有关政策的要求，请投标人在制作投标文件时注意厉行节约，请勿将与评标无关的因素编辑到投标文件中。

第一章 招标公告

项目概况

伊通满族自治县第一人民医院高质量发展医共体心电（影像）平台建设项目（二次）的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年08月11日 09:30（北京时间）前递交投标文件

一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2025]-00076号-JLSHTH-2025-021

项目名称：伊通满族自治县第一人民医院高质量发展医共体心电（影像）平台建设项目（二次）

预算金额（元）：4610000

最高限价（元）：4610000

采购需求：

标项名称：伊通满族自治县第一人民医院高质量发展医共体心电（影像）平台建设项目（二次）

数量：1

预算金额（元）：4610000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高质量发展医共体心电（影像）平台建设

备注：/

合同履约期限：标项1：1年

本项目（是）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年07月18日至2025年07月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年08月11日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年08月11日 09:30

开标地点：吉林省四平市铁西区四平市公共资源交易中心（四平市铁西区北建平街1号）开标室3

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

无

- 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名称：伊通满族自治县第一人民医院

地址：伊通满族自治县

- 联系方式：0434-4371333

- 2.采购代理机构信息

- 名称：吉林省鸿泰合项目管理有限公司

- 地址：长春市卫星广场财富领域大厦四楼5A02A

- 联系方式：0431-85303069

- 项目联系人：李晓光

开标现场 腾讯会议直播 操作流程

1、本项目采用腾讯直播形式进行开标，投标人需参加“腾讯会议”，授权代理人需自行下载“腾讯会议APP”并于开标时间准时参与视频开标会议，详细内容开标现场代理机构工作人员以电话方式进行沟通给予配合。（腾讯会议房间号：178-750-337）

2、进入视频会议人员应改名为“投标人+被授权人”。投标人持CA锁登录会员端【远程解密】菜单获取开标直播信息和解密，解密时间须按招标代理机构在开标直播时的通知执行。因投标人自身原因未能成功解密的，投标无效。

3、投标人有关人员参加开标视频会议的要求：

本项目开标各投标单位的授权委托人、法定代表人无须现场出席开标会议。法定代表人或授权委托人必须持本人有效的中华人民共和国第二代居民身份证或有效临时身份证通过视频参加开标会。

4、进入会议时间：2025年08月11日09时30分前加入。

如有疑问，请致电技术电话：0431-85303069，工作时间：9:00-16:00（工作日）

第二章 服务需求和评标办法

- 一、服务需求及辅助服务要求

| 采购明细 |  |  | 单价 （万元） | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心电电生理 | 心电电生理管理平台 | 心电检查管理 | 10 | 1套 |
|  |  | 心电医生工作站 |  |  |
|  |  | 移动会诊 |  |  |
|  |  | 临床WEB端调阅 |  |  |
|  |  | 心电AI智能分析 |  |  |
|  |  | 数据统计与质控管理 |  |  |
|  |  | 电生理工作站 |  |  |
|  | 心电远程诊断服务 | 远程心电预分析服务 | 10 | 1套 |
|  |  | 远程心电实时监测服务 |  |  |
|  |  | 心电系统平台运行 |  |  |
|  |  | 系统维护（包含心电采集终端硬件、数据传输服务、软件服务、并负责培训、维护维修） |  |  |
|  | 设备接入 | 电生理设备接入 | 1 | 21个 |
|  | 系统集成 | 区域医共体平台接口、CA电子签名接口、医院集成平台接口、医院信息系统其他接口 | 30 | 1项 |
| 云影像 | 院内PACS系统 | 核心系统服务 | 70 | 1套 |
|  |  | 院内设备连接服务 |  |  |
|  |  | 放射管理信息系统 |  |  |
|  |  | 超声管理信息系统 |  |  |
|  |  | 内镜管理信息系统 |  |  |
|  | 区域影像平台 | 区域影像系统，远程阅片及报告诊断 | 30 | 1套 |
|  |  | 十二家社区卫生院设备连接服务 |  |  |
| 处方审核 | 处方审核、药师审方、处方点评 | 系统应能监控区域门诊处方数，应能监控各医疗机构系统审查问题和问题处方排名；系统应能监控区域、各医疗机构处方审核干预情况，应能追踪干预效果，实现当日动态监测；支持大屏展示；支持区域内全处方、全医嘱点评和多项专项点评。 | 74.5 | 1套 |
| 医疗设备 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 高端数字式心电图机 | 3.5 | 32台 |
|  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 便携式心电图机 | 2 | 36台 |
|  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 便携式心电图机 | 2.5 | 7台 |
|  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 高端数字式心电图机（多通道） | 14 | 1台 |

一）心电电生理

1、心电电生理管理平台

1.1 心电检查管理

1)平台支持会诊服务内容维护，支持管理医院向基层医疗机构开展的包括：常规心电、动态心电、动态血压等会诊服务内容。

2)支持区域心电资源整合，支持区域间的心电远程诊断、远程会诊业务流程，诊断中心可以接受所管理的区域内的疑难心电会诊请求。

3)支持根据医院开展的会诊服务进行手动的新增、修改及删除。同时，根据不同的会诊内容分配诊断专家组。实现对基层会诊内容及诊断组的管理。

4)具备报告全生命周期管理，支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理，记录每一份心电报告的生成过程，为时效要求、质控分析、功能调试、问题排查等提供技术支撑和可靠保障。

5)系统需针对临床医生量身制作，适用于基层心电图医生、第一人民医院院内心电图医生，操作贴近医生的使用习惯，用户界面简洁直观。

6) ▲支持国产操作系统部署。

7) ▲支持国产数据库适配。

8)支持医院心电图数据进行数字化集中存储及管理，可对心电数据进行查 找、统计、测量。要求提供含有集中存储及管理、查找、统计、测量等词语。

9)提供心电数据主索引，方便通过注册、查询居民主索引接口完成患者心电报告跟居民主索引的关联。

10)为保证数据的安全性，心电网络系统具有专业“加密锁”或“加密狗”进行保护。

11)▲系统安全应符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）国家标准，达到信息系统安全等级保护（三级）要求。（提供信息系统安全等级保护（三级）备案证明）

1.2 心电医生工作站

1)支持检查诊室管理功能，支持设置预约时段、关联诊室，每个预约时段可限制人数；支持一个诊室对应多个检查项目，支持一个检查项目多个诊室检查。

2)支持静息心电、动态心电、动态血压、电生理等多种业务类型统一预约。

3)检查医生通过HIS接口获得申请单进行登记和预约，并生成排队号的条形码，患者按照排队号在检查室等待检查。

4)支持呼叫、检查、过号、重呼、激活等功能。

5)支持大屏展示排队叫号信息，方便受检者在候诊大厅的大屏随时掌握自己的就诊动态

6)依序叫号，系统会自动语音呼叫，并在叫号屏上显示。

7)系统需能连接静态心电、动态心电、动态血压一系列心电产品。能采集原始数据并向心电中心传送全息全程的原始心电数据，实现独立波形数据分析诊断，不以截屏、拷贝、拍照等方式获取片断数据。

8)支持匿名检查和后关联流程，可实现先采集心电图后编辑病历，适用于急诊病人。

9)提供通用的分析工具，如导联布局、波形放大、电子分规测量及心电图数据重新分析功能。

10)支持波形同屏对比，包括测量信息、诊断信息、平均模板，支持波形放大、叠加比较和ST显示，支持多组平均模板的比较。

11)支持常规12导联同步心电加做功能，可加做V7V8V9、加做V3RV4RV5R、加做右位心检查的组合模式，并可设置采集时间。

12)提供12、15、18导联同步心电以及心向量、心室晚电位、心率变异多项目分析功能。

13)心电图诊断报告系统具备权限管理功能，给不同的医生进行权限配置，支持三级审核流程。

14)提供标准的心电图诊断词条，辅助医生快速进行报告编辑，在编辑过程中支持词条模糊查询及词条与测值的联动。

15)具备心电检查数据到达即时提醒功能，当新病例到达时，工作站将自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病例到达。

16)具备病历查询功能：可根据时间、患者所有信息、检查类别、申请科室、报告医生等，信息组合查询等多种查询方式。

17)可根据心电图特征、临床诊断、检查结论进行病历查询，方便医生对某一类疾病的心电病历查找。

18)病历列表中可显示的信息包括：检查状态、打印状态、数据来源、姓名、性别、年龄、住院号、申请科室、报告医生、检查时间、病历号等。并可以通过手动修改的方式进行增删改和排序。

19)病历列表界面具备数据来源分组功能，对不同科室传输的心电数据进行分类管理。

▲1.3 移动会诊

1)心电诊断医生通过智能移动终端（平板电脑或手机）受理申请单位的会诊申请。当智能终端连接到网络时，利用系统内置的即时消息系统实现信息交互。

2)支持报告列表、原始图谱查看处理、报告编辑功能、报告分享等功能，方便医生值班时使用。

3)移动会诊支持手机端H5、微信小程序等多种方式，支持Android和iOS系统等各种品牌终端，满足出差、居家等不同场景下的远程会诊需求。

1.4 临床WEB端调阅

1)WEB浏览可查看原始数据，支持调整导联布局、增益、走速；支持心电波形的滤波，包括肌电滤波、工频滤波、高频滤波；提供标准的心电图诊断词条选择或者手动输入；支持修改受检者部分信息。

2)当心电图专业医生确认检查报告后，在web上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告；

3)支持通过检查科室、受检者来源、检查时间、受检者标识、受检者姓名快速检索报告。

1.5 心电AI智能分析

1)通过医共体心电系统的建设，将人工智能分析技术与心电业务深度融合，优化心电业务流程、提高心电诊断效率，支持心电图采集、诊断、监测、预警、质控等业务场景应用。

2)支持AI智能预分析技术，根据危急值标准自动判断危急病历，并进行危急预警提醒；

3)具备自动诊断心电图模块，提供诊断结论引用至诊断报告中的功能。支持自动分析心电图，识别≥10种以上疾病类型。

4) ▲支持异常心电图识别，包括但不限于成人心律失常、心肌梗塞、房室肥大、ST-T异常等异常心电图的自动识别。

1.6 数据统计与质控管理

1)支持GIS技术，展示区域内的诊断资源和检查量分布。将当前区域接入的医疗机构按照机构的类型在地图上进行展示，支持地图多层钻取到县、镇、村，直观的展示当前区域的医疗机构分布的情况和各类型医疗机构的接入数量。

2)大数据展示大屏支持在一个界面上展示检查量的年度分布、区域检查量分布和按机构检查数量排名以及诊断医生诊断数量的排名；展示的数据量支持在界面上点击后显示业务明细，并可以向下钻取到报告列表和报告详情。

3)支持对已归档的心电数据进行大数据处理，包括对机构、人员、工作量、疾病、科研等多个维度的统计分析。

4)基于平台建设，成立心电质控中心，组建质控团队，支持从采集质量、病人信息完整度、诊断报告质量、报告规范、诊断时效、疑难病例、危急值数据等不同维度建立心电质控指标，对心电检查诊断业务进行全面的质控分析。

5)支持检查报告的实时展示，点击后可以进入详情页查看报告明细。

6)支持对业务时效进行分析，包含申请时效、受理时效和诊断时效等。

7)支持对疑难心电图进行专项质控，不断提升诊断能力，进而推进医共体心电检查诊断业务的规范化管理。

1.7 电生理工作站

1)支持电生理设备包括Holter、运动平板、动态血压、脑电图、肌电图、TCD、听力检查、眼科检查、神经电生理检查等。可根据临床实际需要，支持重新定义报告格式，并且可对电生理参数进行相应的统计分析。

2)支持对电生理报告的自动解析，支持电生理数据归档和管理，数据经过归档后，在科室内实现数字化管理和院内数据共享。

2、心电远程诊断服务

2.1 远程心电预分析服务

1)依托第一人民医院建立诊断中心，配备专业会诊医疗中心人员和业务管理人员，具备开展远程心电诊断的场地和基本设施，功能分区明确。诊断中心承担本医共体内各级医疗机构心电图检查结果的远程诊断与会诊任务。

2)心电诊断中心能够为医共体内各级医疗机构提供24小时心电诊断服务，满足临床诊疗服务需求，远程心电系统具有针对胸痛患者筛查的能力，心电诊断中心具有心电智能诊断技术、胸痛筛查解决方案，能实现危急胸痛患者的原始心电图数据快速传输到医院胸痛中心、急诊科手机端或微信端，启动快速救治流程。

3)▲为心电诊断中心提供专业的心电诊断分析和报告处理软件，实现静息心电、动态心电、动态血压的统一诊断，在医共体范围内开展多项检查业务。具备诊断医生分级管理与岗位责任制，具备心电报告质控制度与职责。

4)▲提供心电诊断分析服务，服务提供商应具备或取得授权:具备医疗机构执业许可证，诊疗科目包含心电诊断专业的第三方影像诊断中心专业医师借助自动分析功能，负责对医疗机构的心电远程诊断，并审核出具合规报告。

5)服务要求：常规静息心电图诊断报告发送时间：≤30分钟；危急值静息心电图诊断报告发送时间：立即处理，10分钟内出诊断结论；普通动态心电图诊断报告发送时间：≤4小时；危急值动态心电图诊断报告发送时间：立即预警，优先加急出诊断报告；诊断服务时间：全年7x24制（含国家法定节假日）；心电图危急值处理：具备心电图危急值管理体系。

2.2 远程心电实时监测服务

1)远程心电实时监测服务，服务能结合互联网+远程医疗服务，提供涵盖院前早期筛查体检、院中检查和监护、院后康复监测的全流程化解决方案，助力各级医疗机构远程心电诊疗效率和服务水平。

2)平台具备实时心电功能：具有实时心电功能的动态心电记录仪可将心电数据实时传输至服务器并经服务器传输至客户端进行展示和监测。

3)平台支持多设备数据实时大屏展示，可展示当前所有在线设备的心电波形、心率、预警信息、电量等；

4)监测界面支持排版设置，可设置3*3、4*3、2*6等样式，支持显示2导联及以上实时波形；

5)支持展示单个患者的历史波形（波形回顾）、已采集波形的ST段趋势、心率趋势、历史事件处理记录、历史电话沟通记录、微信短信记录等；

6)支持在软件中对科室、患者、紧急联系人进行电话沟通，并进行录音、回放；

7)为方便不同需求的医生使用，软件须支持中文/英文版本切换。

8)支持多屏、宽屏显示，同一界面浏览更多信息，报告分析与波形浏览在同一界面展示；

9)动态心电分析软件由系统登录模块、权限管理模块、记录盒管理模块、系统设置模块、数据管理模块、实时心电模块、心电分析模块和服务器模块组成；

10)软件具有自动分析功能；自动分析功能自动识别心搏类型包括正常（N）、房早（S）、室早（V）、房颤（Af）、起搏（P）和伪差（X）；用户可以手动标记和修改心搏；

11)动态心电支持模板分析，并可按照提前量、代偿间隙、QRS面积、宽度等方式排序；

12)动态心电分析，心电波形支持左右手翻转功能；

13)具备LORENZE散点图和差值散点图分析；

14)具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉；

15)支持心律失常AI分析，自动分析心电图数据识别并标记心搏；

16)提供PR间期趋势图功能；

17)支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤；

18)支持全局撤销，方便医生误操作后可快速恢复至上一步；

19)具备查看全览图、直方图、诊断图功能。全览图可通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记；可提供24小时心率及心搏分类情况的诊断图；直方图可支持心率、RR间期、RR间期比直方图；

20)支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能。

21)支持异常心搏颜色自定义设置；支持自定义心搏功能，分析过程中可对特殊心搏进行自定义名称以及单独统计；

22)支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏；

23)动态心电分析软件须独立取得医疗器械注册证。【提供相关注册证复印件证明】

2.3 心电系统平台运行

1)心电系统平台运行，服务能对静息心电、动态心电、动态血压检查项目集中存储，包括患者的心电检查数据和报告。服务能完成医院日常心电诊断的全流程。并支持和医院信息平台对接，完成病人基本信息的互通和报告共享。

2.4 系统维护

2.4.1心电采集终端硬件（10台）

动态心电记录仪

1)支持十二导及三通道心电数据采集

2)采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览

3)采样精度≥24位

4)输入阻抗：≥50MΩ（提供医疗器械注册证及其附件技术要求）

5)耐极化电压：±600mV

6)系统噪声：≤15μV

7)共模抑制比：≥100dB

8)频率响应：0.05Hz-100Hz

9)支持起搏脉冲显示能力

10)数据传输：内置4G卡，支持4G数据实时传输。

11)数据采集功能：能够连续24小时不间断采集和存储心电数据。

12)能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件

2.4.2系统维护(包含心电采集终端硬件、数据传输服务、软件服务、并负责培训、维护维修）

3、设备接入

1)为充分利用现有设备，系统需支持连接医院现有不同品牌与型号的心电图设备，支持采集原始数据，不能以截屏、拷贝、拍照等方式获取数据，并以标准的数据格式存储，实现心电数据分析，支持接入心电图设备的数据归档和管理。

2)电生理设备包括Holter、运动平板、动态血压、脑电图、肌电图、TCD，听力检查、眼科检查、神经电生理检查等，实现数据获取、归档、生成电生理报告，报告可院内共享。

4、系统集成

1)支持与医共体第三方信息系统心电图相关的信息(检查申请单、检查状态回写、报告状态回写、结论回写)交互。

2)支持第三方系统调阅心电图报告，可浏览并打印心电图报告。

3)支持院内CA电子签名、集成平台系统对接，获取受检者记录并将心电报告回写。

4)▲连续五年提供系统集成外网链接服务，费用由中标供应商负责。

二）云影像

1、院内PACS系统

1）核心系统服务

支持多种部署模式、支持私有云、公有云部署方式；

▲支持使用国产数据库（需提供适配认证证明材料）；

记录系统中所有硬件及软件的所有错误、修复及升级的记录；

核心服务器故障时，确保用户仍可以从DICOM Sever取得影像；

存储设备故障时，DICOM Sever仍可从影像设备获取影像；

系统具有高度的可靠性，具有完善的应急方案。当整体网络发生故障时，提供网络和本地单机的切换方案，优先保证检查工作不停顿，当系统从故障中恢复后，提供故障期间数据的自动转移方案；

需支持自动存储管理、分级存储管理

自动存储管理：

▲可根据设定的管理规则，在不同影像库间自动进行数据比较、数据同步、数据迁移等工作；提供存储空间利用率的可视化展示，方便医院信息管理人员获取存储利用状态与维护。

分级存储管理（需提供系统截图，否则视为未响应）：

支持在线、近线及离线存储与管理，可设定存储管理策略，支持自动和手动方式管理。能够进行对数据进行长期的归档和管理，并可以调阅到历史数据，支持所有影像数据全部在线，且至少能保证10年以上影像数据全部在线调阅。

支持SAN+NAS模式，可同时用SAN或NAS的方式使用存储空间。存储在离线系统上的图像数据，在需要访问时，系统提供在短时间之内恢复到在线存储系统。系统支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，同时记录所有影像的储存位置，支持影像的分级存储。

PACS系统支持面向终端提供DICOM环境下的集中式负载均衡服务器并行架构。

PACS系统支持对图像的生存期进行管理。

PACS支持多数据出口。

各种传输和图像分发之间均支持传输队列。

为了保障用户的权益，PACS可连接DICOM设备不受限。

PACS可以同时接受多个不同影像设备发送的数据，并提供影像资料的存储。

▲支持管理员可在管理主页查询用户、设备、医生、科室等信息并可创建及修改用户的基本信息（需提供系统截图，否则视为未响应）。

▲支持管理员可对科室医护人员账号添加角色属性，例如：系统管理员、登记管理员、检查技师、诊断医师、主任医师、助理医师等属性（需提供系统截图，否则视为未响应）。

支持对不同检查科室的设备信息进行创建、维护、管理，包括：设备名、设备类型、设备编码、设备唯一编码、IP地址、所属科室等。

支持对放射科室、内镜科室等相关检查部位的信息创建。

支持管理员对检查方法的信息维护，添加及修改检查方法。

支持可维护申请医生相关信息，进行添加及修改操作。

支持可添加及修改科室信息，包括申请科室、科室编码、使用状态。

2）院内设备连接服务

支持对接院内影像设备

3）放射管理信息系统

提供患者登记、多时段预约、技师检查系统、影像诊断系统、图像调阅及显示、三维可视化模块、报告编辑模块、多级审核、历史报告留痕、任务分配及排班管理、既往相关检查关联、放射科室管理及统计系统模块或功能。

其中需支持：

支持同一患者多部位登记；

▲时间段预订：系统应提供具体的时间段选择，让用户可以根据自己的时间安排进行选择（需提供系统截图，否则视为未响应）。

支持基础查询按病人编号、病人姓名、性别、年龄、检查日期、检查号、诊断医师、申请科室、设备类型、检查部位、显示报告状态、显示审核状态等查询条件。

▲支持快捷查询，用户可以根据工作情况创建私有的查询，真正实现了查询。

支持收藏夹，用户可以将感兴趣的病例收藏到自己的收藏夹中。便于自己的科研、教学（需提供系统截图，否则视为未响应）。

支持窗位快速调节、并可根据检查部位预设窗宽窗位值，快速调阅；

图像后处理功能包括：移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、滤镜等；

标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值并保存图像标注；

支持图像检查值（CT值等）、长度、面积、体积等测量；

支持DR图像多图自动拼接功能，支持自动配准及手动配准，支持拼接处的图像透明度调节，支持拼接后图像的裁剪及保存；

显示双窗宽/窗位；

骨盆测量；

多 Cobb角测量；

脊柱标记，一次标记，自动在所有序列的相关脊柱关节显示标记顺序号码。

三维模式：可以对图像进行三维后处理，如MMPR、MPR、MIP、MIN、VR、VE等高级三维后处理，支持MIP重建和容积重建，可提供不同的容积协议进行容积重建，支持VR模型剪切，并可通过鼠标动态调整VR影像的透光率；

支持CPR、OPR、SSD、Batch  批量重建

支持对重建的图像进行一键去骨；

支持关键影像标记，并可将关键影像进行归档，调阅的影像会区分关键影像，并且提供关键影像定位功能。

提供包括多平面重建、最大密度投影、最小密度投影、容积重建、表面重建功能。

▲支持并发操作，系统自动提示。如一个病人的报告正在书写，另一医生又打开该报告则系统提示该报告已锁定（需提供系统截图，否则视为未响应）。

▲报告修改痕迹保存与显示：报告的各级检审过程中，任何对报告内容的修改都会被系统保存下修改痕迹，并且可以用不同颜色的字体和不同的方式显示出来。（痕迹包括：修改人名称，修改时间，修改内容）（需提供系统截图，否则视为未响应）；

▲支持实时调阅当前病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料（需提供系统截图，否则视为未响应）。

4）超声管理信息系统

提供登记分诊、排队叫号、超声报告工作站、随访模块、信息维护模块、查询统计模块或功能。

其中需支持：

具备超声登记分诊功能，可取消已登记检查记录。

具备全键盘操作功能，无需鼠标即可完成登记分诊操作。

具备顺序呼叫、重复呼叫、选择呼叫等多种呼叫操作，适应不同呼叫场景。

支持通过高清采集卡或DICOM 3.0 接口采集动、静态图像，采集过程应稳定，图像 质量符合超声诊断要求。

视频采集应支持照相、定时采集和动态图像录像等多种方式，满足不同超声检查场景需求。

支持脚踏开关、手持开关和键盘快捷键等便捷的采集操作方式，方便操作人员在检 查过程中灵活采集图像。

能实时显示采集的图像画面，显示应清晰、流畅，无明显卡顿或延迟。

提供授权人员删除已采集图像的功能。

支持录制动态影像并保存为AVI、MP4 等视频，保存路径应可配置。 7.可对录制的动态影像进行回放操作。

具备已采集图像的找回恢复功能，在误删或数据丢失等情况下能有效恢复图像。

提供图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等多种图像处理工具。

提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工。

支持在报告中准确加入对图像的描述内容。

支持根据不同检查项目和图像数量编辑报告书样式。

支持为随访病例建立随访报告，报告内容含患者基本信息、随访时间、影像检查结果等。

5）内镜管理信息系统

支持内镜预约登记系统、内镜图文报告系统、镜影像诊断与后处理工作站、既往相关检查关联、内镜科室管理及统计系统模块或功能。

其中需支持：

支持系统集成功能；能够接收来自医院信息系统（HIS）、体检系统中获取病人基本信息及电子检查申请单；

能够接收患者检查备注信息，对特殊病人（如传染病等）进行登记提醒；

支持根据检查项目自动确定检查队列并自动推荐最合适检查时间；

单个患者多个部位检查共享一个排队号，实现一次性呼叫一次性检查；

支持自动登记功能，一个申请单多个部位，只需登记一次，其他部位自动完成登记；

高亮显示过诊患者信息并动态查看当前科室各个队列各时段预约、报到、候诊人数情况。

图像采集接口：采集卡VIDEO/S-VIDEO（NTSC/PAL制式）、DICOM3.0接口；

采集方式：支持静态图像（照相、定时采集）和动态图像（录像）两种采集方式；

支持预选图片加入报告；

支持采集界面支持时间、检查号显示。

支持所见即所得的报告书写模式，灵活的打印功能；

支持医生签字字迹的显示，支持报告签名；

支持多级审核功能；能够由医院自行定义的检查报告审核流程、审核级别、审核人等实现多级报告审核；能够在提交审核时按审核流程、上级审核人默认下一审核人等；能够自动列出当前操作员待审核的检查报告；

支持检查报告自选影像功能；能够在检查报告中插入自选影像（多幅），并在关键影像中给出标记；

支持影像后处理功能；后处理诸如：移动、缩放、裁剪、标记等；标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值。图像标注可保存。

支持实时调阅当前病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料。

支持可根据不同岗位医护人员的工作特定性质，有效、灵活、方便地自定义设置和管理相应的工作权限、权限时间限制；

支持图形统计功能，包括柱状图、饼状图、线形图等，支持2D和3D图形显示。

2、区域影像平台

1）区域影像系统，远程阅片及报告诊断

支持远程医师以远程BS模式实现远程原片及报告，其中需支持：

支持快捷查询，用户可以根据工作情况创建私有的查询，真正实现了查询。

支持收藏夹，用户可以将感兴趣的病例收藏到自己的收藏夹中。便于自己的科研、教学。

支持窗位快速调节、并可根据检查部位预设窗宽窗位值，快速调阅；

图像后处理功能包括：移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、滤镜等；

报告修改痕迹保存与显示：报告的各级检审过程中，任何对报告内容的修改都会被系统保存下修改痕迹，并且可以用不同颜色的字体和不同的方式显示出来。（痕迹包括：修改人名称，修改时间，修改内容）；

支持实时调阅当前病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料。

2）十二家社区卫生院设备连接服务

在本次项目中，需完成与12家基层卫生院影像设备对接，完成影像数据上传，以便中心集中阅片报告。

- 三）处方审核

- 1.系统应能对处方（医嘱）用药进行以下审查，并提示医生。

- 1.1剂量审查：

- 可结合年龄、给药途径等信息审查处方（医嘱）中药品剂量、给药频率是否在药品厂家说明书推荐范围内，包括审查每次和每日剂量的最大最小推荐量、每次和每日极量、给药频率、疗程总剂量、给药持续时间。

- （1）可对住院药品使用天数进行预警提示，提醒医生及时调整用药方案。

- （2）中药饮片剂量审查：结合给药途径、处方医生审查处方（医嘱）中的中药饮片使用量是否超出规定。

- 1.2根据有关处方管理规定，结合医院不同给药单位之间的换算关系、医嘱备注、开嘱医生对门、急诊处方药品、特殊药品、出院带药超多日用量进行审查提示，支持当前处方和历史处方多处方审查。可结合退费情况，管控提前取药患者药量累计持有天数。

- 1.3▲可以审查药品以不同累积方式的使用量是否超出规定。

- 1.4给药途径审查：根据不同的药品和剂型，审查处方（医嘱）药品的给药途径是否合理。系统不仅可以对说明书明确禁止的给药途径进行审查，还应能对说明书未推荐的给药途径进行提示。

- 1.5药物相互作用审查：审查处方（医嘱）中是否存在发生相互作用的药品，包括西药和西药、中药（中成药、中药饮片）和中药、中药和西药,应提供药物相互作用详细信息，包括相互作用结果、相互作用机制、处理办法、讨论、参考文献（包括国外参考文献）。可以结合给药频次，根据用药的奇偶日期、星期日期审查是否有相互作用问题；支持当前处方和历史处方多处方审查，可排除已服用完毕的药品。

- 1.6体外注射剂配伍审查：审查同组注射药品包括溶媒在同一容器（大输液容器或针管）中配制是否可能发生理化反应。同时提供注射剂配伍的详细信息，包括相互配伍结果、配制方法、讨论及参考文献等。

- 1.7配伍浓度审查：审查同组注射药品配伍后的药品浓度是否在规定浓度范围内，同时提供相关详细信息，包括配置浓度、配制方法、参考文献。

- 1.8钾离子监测：若同组注射药品有一个或多个含钾药物，可以审查该组注射剂的钾离子滴速、总浓度、每日补钾量是否合理。详细警示信息中可展示计算过程。

- 1.9TPN处方审查：可为医生提供TPN处方的营养均衡性计算功能。审查TPN处方的合理性，详细警示信息中可展示计算过程。可对早产儿、儿童、成人分别进行营养均衡性审查。

- 1.10门诊输液审查: 系统可按用户设置的门诊限制输液科室、限制输液疾病对处方超科室权限、超适应症输液进行审查提示。

- 1.11禁忌症审查：结合患者诊断、血压和肝肾功能异常、妊娠状态等，审查处方（医嘱）中是否存在该患者禁用的药品，透析患者可不参与禁忌症审查。

- 1.12不良反应审查：结合患者的诊断和病生状态信息，审查处方（医嘱）中是否存在可能引起或加重患者当前病理状况的药品。系统相关审查数据应包括国家药监局发布的不良反应通报。

- 1.13特殊人群用药审查：根据患者年龄和病生状态判断审查处方（医嘱）中是否存在儿童、成人、老人禁用或慎用的药品。

- 1.14妊娠哺乳用药审查：当患者为妊娠期或哺乳期妇女时，可以结合患者诊断和妊娠、哺乳状态，审查处方（医嘱）中是否存在患者禁用或慎用的药品。

- 1.15性别用药审查：审查处方（医嘱）药物是否存在不适用于当前患者性别的药品。

- 1.16重复用药审查：

- （1）对处方（医嘱）中多个药品进行重复用药审查，审查是否存在同一有效药物成分，是否存在药理作用分类同属一类。

- （2）支持根据住院药品用药时间段是否重合进行审查配置。

- 1.17药物过敏审查：结合患者既往药物过敏史、皮试结果，审查处方（医嘱）中是否存在可能引起病人过敏或者交叉过敏的药物。支持直接拦截存在皮试结果阳性药品的处方（医嘱）。

- 1.18▲药物检验值审查：可实时结合患者检验值审查药物使用是否合理。

- 1.19规范性审查：根据《处方管理办法》审查医生开出的处方是否规范，如是否填写诊断、是否按规定填写年龄、诊断与年龄/性别是否相符等；可审查需皮试药品是否进行皮试；可审查药品开出数量是否符合计价数量。

- 1.20利用大数据分析，自动生成药品品种单次异常剂量审查规则。

- 1.21医保审查：根据国家医保报销限定要求，对处方药品是否符合报销规定进行审查。

- 2.质子泵抑制药专项管控

- 2.1▲监测指标审查：可结合医嘱药品提醒医生应做相关检查，如果住院病人在使用这些药品期间未监测这些指标，则给予警示。

- 2.2▲医生开具质子泵抑制剂时，需填写用药评估单。提供评估单专项统计分析。

- 2.3▲系统可评估患者病生状态，若存在应激性溃疡风险，提供质子泵抑制剂用药建议。

- 2.4围术期不合理使用质子泵抑制剂时，系统可警示医生。

- 3.协定方专项管控

- 3.1系统提供医院中药协定方证型适宜性审查。

- 4.经验性用药专项管控

- 4.1系统提供抗肿瘤药物过敏反应预处理用药合理性审查。

- 5.抗菌药物专项管控

- 5.1医生开具预防用抗菌药物时，需填写用药评估单，评估单区分非手术预防用药和手术预防用药。

- 5.2系统提供抗菌药物用药指征审查。医生开具抗菌药物必须有用药指征，否则系统将予以警示。

- 6.药品信息提示功能

- 6.1可查看药品相关重要信息，包括禁忌症、特殊人群用药信息、注射药品的滴速信息等；

- 6.2可查看国家药品监督管理局（NMPA）发布的完整的药品厂家说明书，并可查看药监局发布的说明书修订勘误。同时可以查看同一通用名称，不同剂型和不同厂家的说明书；当用户查看与在用药品厂家或规格不同的说明书时，系统给予提示。

- 6.3可以在国家药品监督管理局（NMPA）正式发布的药品厂家说明书基础上修改和新增药品说明书内容，形成一篇新的符合临床实际需要的药品说明书。

- 6.4▲输入中药材药品后，可查询相应药品的中药材专论信息，包括用法用量、毒性信息、注意事项、临床应用等。

- 6.5药品标识信息包括：

- （1）兴奋剂药品标识提示；

- （2）麻醉药品、精神类药品、毒性药品、放射性药品标识提示；

- （3）医保药品、基本药物等标识提示；

- （4）高警示药品标识提示；

- （5）需皮试药品标识提示。

- 6.6可以根据医院需求，自定义药品信息如自制药品等。

- 7.▲审查提示屏蔽功能

- 系统应能对剂量、给药途径、药物相互作用、体外注射剂配伍、配伍浓度、禁忌症、不良反应、儿童用药、老人用药、成人用药、性别用药、妊娠期用药、哺乳期用药、药物过敏、重复用药等审查项目进行审查提示屏蔽，支持分门诊、住院、急诊屏蔽，屏蔽后不再对相同问题进行提示。

- 8.审查规则自定义功能（医院专家知识库）

- 8.1▲系统可以提供多种自定义方式：

- （1）基于系统审查数据自定义方式，节省药师工作量；

- （2）可完全由用户新建审查规则包括审查要素和审查逻辑。

- 8.2用户可自定义药品警示、拦截规则，被拦截的问题处方必须返回修改，否则不可进行下一步操作。用户可设置已执行的长期医嘱是否拦截。

- 8.3其中部分审查项目可支持以下功能：

- （1）剂量：可以根据不同给药途径、年龄段、疾病状态、体重、体表面积、给药单位，自定义设置药品次剂量、日剂量、给药频率、用药天数、疗程总剂量以及对应的应用效果。可显示某个药品在本院近一个月医嘱用量统计，查看不同科室的剂量使用情况。用户只需维护药品一种给药单位的剂量审查规则，系统可自动将规则匹配到该药品其余给药单位。

- （2）超多日用量：可对门、急诊处方药品、麻醉药品和精一药品超多日用量天数进行设置，可针对慢病（区分医保、自费）、非慢病处方分别设置用药天数，并可根据超出天数设置不同的警示级别。用户可维护参与联合审查的历史处方时间范围。针对特定药品可设置是否拆零参与审查。

- （3）▲累积剂量：可通过多种累积方式设置患者药品累积使用量上限。

- （4）▲中药饮片剂量：支持以系统数据高值和低值的整数倍分别自定义设置中药饮片剂量标准，支持针对医生、科室设置中药饮片剂量规则。

- （5）给药途径：可以自定义设置给药途径审查规则，还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。

- （6）相互作用：可以对药物相互作用审查规则进行设置，包括中药（中成药、中药饮片）和中药，中药和西药，西药和西药。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。用户可维护参与联合审查的历史处方时间范围。

- （7）▲体外注射剂配伍：可以对两个及以上药品配伍审查规则进行设置，还可通过通用名设置配伍审查规则，同时可以对输液类型进行设置。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。可设置小剂量胰岛素不参与体外配伍审查，具体剂量标准可由用户自行设置。

- （8）配伍浓度：可以分科室设置配伍后的药品规定浓度，还应能设置提示的文本信息。

- （9）可以对全院和科室钾离子滴速、推荐和限制浓度、每日补钾量范围进行分别设置，可以自定义设置钾离子浓度审查相关系数。

- （10）可以对TPN审查中的重要参数进行设置如糖脂比、热氮比、每日补液量、渗透压浓度、离子浓度、氨基酸浓度、葡萄糖浓度等，可以维护各项能量物质、电解质的系数，可以设置热量、氨基酸量、糖脂比、热氮比、补液量按组或按日审查。

- （11）儿童、成人、老人用药：可以自定义设置儿童、成人、老人年龄值。可以自定义设置儿童、成人、老人禁、慎用药品审查规则，还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。

- （12）妊娠期、哺乳期用药：可以自定义设置妊娠期、哺乳期妇女禁、慎用药品审查规则，妊娠期用药能设置妊娠周期，还应能设置提示的文本信息和问题严重程度；提供多元化妊娠状态判断方式，可设置妊娠状态判断优先级。

- （13）性别用药：可以自定义设置不同性别禁、慎用药品审查规则，还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。

- （14）禁忌症：可以自定义设置不同疾病禁用、慎用药品审查规则，还应能设置提示的文本信息和问题严重程度；可结合诊断、检验值、手术、脉搏设置规则白名单。

- （15）不良反应：可以自定义设置不同疾病慎用药品的审查规则。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。

- （16）可以对门诊输液限制科室和限制疾病进行设置。

- （17）▲可以对药物和检验值的不可用关系进行设置。

- （18）重复用药：可以根据系统提供的治疗分类设置每一类药物在同一处方（医嘱）中可以同时使用的药品数量，同时也可以自行增加治疗分类并维护分类下药品清单。用户可维护参与联合审查的历史处方时间范围。

- （19）规范性审查：可以设置具体的规范性审查要求是否启用、是否对医生拦截等。

- （20）▲医保审查：可设置国家医保的报销限定要求是否启用、是否对医生拦截等。

- （21）▲监测指标：可设置住院病人使用某药品时需监测的指标，还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。

- （22）▲可设置应激性溃疡风险预警的规则，是否需对医生拦截；还应能设置可预防使用PPI的手术和相应PPI药品，以及术后PPI用药疗程。

- （23）用户可设置医院中药协定方组成及主治。

- （24）用户可设置抗肿瘤药物过敏反应预处理药品品种。

- （25）用户可设置质子泵抑制药、抗菌药物用药评估单模板。

- 8.4规则复制功能：系统支持将其它药品已有的自定义规则分模块复制到被选择的药品上。

- 8.5▲豁免对象：可根据药品、医生、科室、患者年龄、手术信息、医嘱备注等条件设置特定对象不参与某些模块审查，并可按照模块查看对各种豁免情况的统计。

- 8.6自定义规则查询：可查询药品、科室以及各模块的自定义规则。

- 9.疾病相关审查管理

- 9.1系统能对处方（医嘱）用药进行以下疾病相关审查，并提示医生：

- （1）剂量审查：能审查肝肾功能不全患者的给药剂量是否在药品厂家说明书推荐范围内。

- （2）适应症审查：根据患者的疾病诊断信息、血压、体温等，审查处方（医嘱）中药品的适应症是否与患者的疾病情况相符。

- 9.2审查项目可支持以下规则自定义功能：

- （1）剂量：可以根据不同给药途径、年龄段、疾病状态、给药单位，自定义肝肾功能不全给药剂量。

- （2）适应症：可以自定义设置药品/品种适用或不适用的疾病诊断，可设置不同药品/品种的超适应症问题在不同科室的警示级别、警示信息，可设置审查规则来源。还可设置A、B两药/两品种联合使用时不进行A药/品种的超适应症审查；可结合检验检查项目、检验指标设置药品/品种的超适应症白名单。

- 10.抗菌药物审查管理

- 10.1系统能对处方（医嘱）抗菌用药进行以下审查，并提示医生：

- （1）越权用药审查：审查医生开出的处方药品是否在其可以使用的权限范围内，如监控医生越级使用抗菌药物、越级使用特殊管制药品等。可允许住院医生越权开具不超过一日量的特殊级抗菌药物。

- （2）围术期用药审查：审查在围手术期内使用抗菌药物的品种是否合理，使用抗菌药物的时机和时限是否合理。

- （3）细菌耐药率提示：对医生处方（医嘱）中药品的本院耐药情况进行提示包括哪些细菌对处方药品耐药和耐药率。

- 10.2审查项目可支持以下规则自定义功能：

- （1）越权用药：可以分别针对急诊、门诊和住院自定义设置药品与医生、科室、医疗组、大科室的可用、不可用关系。可设置临采药品的患者使用白名单。

- （2）围术期用药：可以自定义设置围术期不可预防使用抗菌药物的手术、手术用药品种、手术用药时限。

- 11.统计分析功能

- 11.1处方（医嘱）问题保存：审查并警示提醒过医生的潜在用药问题应能及时保存在系统服务器中。

- 11.2问题处方（医嘱）查询：可以查看原始处方（医嘱）、用药理由并能再次进行审查和查看审查结果详细信息。

- 11.3处方（医嘱）问题统计分析：可以按照科室、医生、药品对不同严重程度、不同类型的处方（医嘱）问题进行统计，并提供导出为excel表，为医院分析总结提供依据。

- 11.4不合理问题评估：系统提供不合理问题评估功能，便于药师在做回顾性分析时对已评估的问题做记录。

- 用药理由统计：可记录医生在警示框中填写的用药理由，并可将结果以Excel导出。

- 12.区域合理用药审查

- 12.1支持结合多个机构的历史处方做审查，结合病人在不同机构的过敏信息进行药物过敏审查。

- 12.2支持区域内共用一套审查规则，无需各机构分别制定审查规则。

- 13审方时机和过程

- 13.1药师审方平台：系统可以为药师提供专门的审方工作平台，帮助门诊药师在患者缴费前完成门诊处方实时审查、住院药师在护士领药前完成住院医嘱审查。系统先自动审查出问题处方（医嘱），再由药师人工审查，审查过程中药师可以与医生实时互动，直到处方（医嘱）通过。

- 13.2必要时，药师可同时接收门诊、住院任务。医生端效果：医生开具的处方（医嘱）在等待药师审核时，系统提示等待倒计时、审方药师联系方式。药师审核后，提示审核结果。

- 14.审方干预功能

- 14.1医生提请审核后，可声音提示药师有待审查任务，提示音可设置。

- 14.2药师可设置单次可获取任务数，所获取的任务按时间先后顺序排列。

- 14.3药师审查时，可在审查界面一体化查看当前处方（医嘱）历史干预记录，如医生操作、用药理由等。

- 14.4药师审查时可查看当前处方（医嘱）历史修改版本信息。

- 14.5药师可收藏当前处理的任务，以便进行回顾性分析。

- 14.6药师可选择审核意见中的重点文字变色处理后发给医生。可以根据系统审查结果提供不合理用药问题描述模板，便于药师快速编辑审查意见。药师还可预设常用问题模板。

- 14.7▲药师可根据情况选择拒绝发药，对于拒绝发药的问题，医生必须修改直至处方（医嘱）中不包含此类问题，否则无法将处方（医嘱）提交给药师。

- 14.8▲药师可以根据不同任务情况选择医生处方（医嘱）直接双签通过还是需要药师复核。

- 14.9若一张处方（医嘱）通过前有多个修改版本，系统可以标记每个版本的处置状态。

- 14.10药师可根据需要选择不同版本的处方（医嘱）进行比对，系统可以标记出比对版本之间的不同之处。

- 14.11监测界面显示任务剩余时间，并提供任务倒计时暂停。当药师获取多个任务时，可对部分任务选择暂停计时。

- 14.12▲系统支持根据医生提交至药师处的中药处方智能检索近似经典方剂供药师参考。

- 15.质量评价功能

- 15.1系统提供多种筛选方案设置功能，进行待评价任务筛选。评价人可对每个任务输入审核意见并打分。系统可自动生成任务评分表，并可导出到Excel。

- 15.2评价人可评估历史审核任务并设置问题推荐处置方案，供审方药师审核同一问题时参考。

- 16.审方干预自定义功能

- 16.1审方时限设置：支持全院和分科室审方时限设置。超过规定时限，待审查任务自动通过。

- 16.2用户可以设置需要药师人工审查的问题处方（医嘱）审查项目和问题严重程度，可以设置医生双签即可通过的问题处方（医嘱）审查项目和问题严重程度。

- 16.3▲用户可将任意科室、医生、患者、疾病、药品设置为重点关注，可按科室、医生、患者、疾病、药品、问题类型、警示级别多条件组合设置重点关注，包含重点关注信息的处方由药师进行全面审查。

- 16.4药师审方来源设置：可对每个药师负责的审查科室、药房进行设置。

- 16.5用户可设置双盲审方、单盲审方，在需要时隐藏医生、药师信息。

- 16.6用户可根据使用习惯进行个性化设置，如任务提示音（支持上传），处置按钮顺序及样式，审方界面字体及颜色，发送给医生的常用语等。

- 16.7用户可对重复问题进行过滤设置。

- 16.8▲用户可设置自动干预模式，并设置医生填写用药理由的模式。药师不在岗时，系统自动干预，医生填写用药理由后方可执行，支持全院和分科室设置。

- 17.患者信息查看

- 17.1药师审方界面：可查看患者基本信息、患者过敏史、手术信息、检验检查信息、会诊信息、病程记录，检验结果异常项可单独显示。可链接EMR系统查看患者详细信息。

- 17.2可标记门诊特殊病人。

- 17.3可标记慢病处方。

- 17.4药师审查时可查看当前患者的其他处方。

- 18.系统审查

- 系统审查项目、规则等应与医生端审方系统保持一致，并能实现无缝对接，即药师端可查看医生端审方系统的详细审查结果信息，同时药师审核问题标准可按医生端审方系统的审查项目和问题级别进行设置。

- 19.实时监测

- 系统支持以动态的图表形式在首页实时综合展示门诊、住院处方（医嘱）审核情况。

- 20.统计分析

- 20.1可以分别统计门诊、住院任务的审核率、干预率、合格率等重要指标，并可提供统计图。可按照科室、医生、药品、药师、药物类进行干预情况分类统计。

- 20.2可以统计每个药师的监测时长、审核工作量、干预工作量和干预有效率，并可提供统计图。

- 20.3可以提供不合理问题统计分析，支持按时间、问题类型、警示等级等条件进行统计，并可生成统计图。可以查看在人工审方时药师主动添加的问题的发生次数、发生率。

- 20.4可以分科室、医生、药品、问题类型提供干预效果追踪，并以统计图的方式体现干预效果。

- 20.5可按不同的处方（医嘱）通过状态进行统计，并可生成统计图。

- 20.6医生端可通过用药自查，查看自身任务的审核干预相关统计数据。

- 21.处方（医嘱）查询

- 21.1系统应提供查看历史处方（医嘱）以及药师干预记录功能，可以查看任务提交时间，可以按时间线查看任务流程，各个时间点的任务详情都可点击查看。

- 21.2可筛选系统审核后医生主动修改、药师已收藏、拒绝发药、重点关注、有药师备注、有用药评估单的案例，可按处方类型、药房、病区、诊断等条件进行21.3处方或医嘱查询。

- 21.4可以设置处方查询权限。

- 22.区域审方

- 22.1支持审方中心的药师收到多家机构的处方/医嘱，进行集中审方。

- 22.2药师审方时，可查看患者在区域内其他机构就诊的处方，并且可查看到审方处置意见推荐。

- 22.3可对区域内药师审方结果进行质量评价和一致性评价。

- 22.4支持区域审方情况数据合并统计，也支持分机构单独统计。

- 23.处方点评

- 23.1系统应结合《医院处方点评管理规范（试行）》、《处方管理办法》、《处方点评监测网工作手册》、《三级综合医院评审标准实施细则》、《药事管理专业医疗质量控制指标》、《抗菌药物临床指导原则》等处方点评相关政策要求，实现对医院处方（医嘱）的电子化评价功能。

- 23.2▲系统应能对处方（医嘱）用药进行剂量审查、累积剂量审查、超多日用量审查、给药途径审查、相互作用审查、体外注射剂配伍审查、配伍浓度审查、钾离子监测、TPN处方审查、门诊输液审查、禁忌症审查、不良反应审查、特殊人群（儿童、成人、老人、妊娠、哺乳、性别）用药审查、重复用药审查、适应症审查、药物过敏审查、药物检验值审查、规范性审查、医保审查、越权用药审查、围术期用药审查，并提供审查规则自定义功能，使得点评结果更加符合医院实际用药情况。

- 23.3系统应能实现从抽样、分配、求助、专家复核、反馈医生、医生申述、药师审结的点评闭环管理，并在点评求助、复核完毕、反馈医生、医生申述的环节进行消息提示。

- 23.4系统应支持点评任务随机分配、按管辖科室、药品分配，点评人只能查看自己相关的任务，无权查看他人的任务信息。

- 23.5▲系统应提供双盲点评，在需要时隐藏医生、药师的姓名。

- 23.6▲系统应提供逾期设置，规定医生处理点评结果的时间期限。

- 23.7▲系统应能自定义点评模板及点评点，实现个性化点评需求。

- 23.8▲系统应能自动生成住院患者用药联用图，直观查看药品使用（联用）情况，联用图支持自定义。

- 23.9▲系统应能自动生成住院患者时序图，包括患者体征（体温、脉搏、呼吸、疼痛评分、血糖、出/入量、血压）、用药、手术和检验信息，时序图支持自定义。

- 23.10系统应能高亮显示被点评药品，当选择某一（类）药品时，将其成组药品一并显示。

- 23.11系统应支持处方（医嘱）批量点评，应能将点评结果反馈医生或科主任，医生（工作站）可直接填写申述理由或确认，无需登录系统查看点评结果。

- 23.12▲系统应支持增补处方或病人，将需要的处方或病人批量添加至点评任务中。

- 23.13系统应能自动生成点评工作表、点评结果统计表、存在问题统计表、点评结果差异明细表、点评问题明细表。点评相关报表支持自定义显示和导出字段。

- 23.14系统应能自动生成个人任务完成情况表、点评任务完成情况表、医生反馈统计表、点评结果汇总统计表等管理报表。

- 23.15系统应包含以下点评模块：

- （1）全处方点评

- （2）全医嘱点评

- （3）门急诊/住院抗菌药物专项点评，含药物选择不合适、无适应症、药物选择不符合抗菌药物分级管理、联合用药不适宜、更换药物不适宜、用药效果欠佳等点评点

- （4）围手术期抗菌药物专项点评，含选药不合理、预防药物更换不合理、术前给药时机不合理、术中用药不合理、手术预防用药疗程不合理等点评点

- （5）门急诊/住院专项药品点评，可点评任意（类）药品

- （6）门急诊/住院抗肿瘤药物专项点评，含医师超权限使用抗肿瘤药、用药顺序错误、化疗方案不合理等点评点

- （7）住院病人特殊级抗菌药物专项点评

- （8）▲住院病人碳青霉烯类及替加环素专项点评，应能针对适应证、品种选择、用法用量及配伍、病原学及疗效评估、用药权限与会诊等评价项目进行人工评价及自动扣分

- （9）住院病人人血白蛋白专项点评

- （10）▲门（急）诊/住院中药饮片专项点评，含超过规定味数、未按照君臣佐使顺序书写、用药与辩证不符、中药配伍禁忌、联用不适宜或者不良相互作用、未按要求标注药物调剂和煎煮特殊要求、开具毒麻饮片未执行国家有关规定等点评点

- （11）门（急）诊中成药处方专项点评

- （12）▲用药排名医嘱点评，应能对门急诊/住院使用金额、数量或DDDs排名前N位的科室和医生开具的处方（医嘱）进行点评

- （13）住院用药医嘱点评

- （14）出院带药医嘱点评

- （15）门（急）诊基本药物专项点评，含用药方案与《国家基本药物临床应用指南》不一致等点评点

- （16）▲住院病人肠外营养专项点评，可自动计算热量、补液量、氮量、糖/脂肪乳/氨基酸总量、氨基酸供给量、糖脂比、热氮比、丙氨酰谷氨酰胺用量占比、钠/钾/钙/镁/磷/电解质一价及二价阳离子浓度、渗透压摩尔浓度等指标

- （17）住院病人自备药专项点评

- （18）门（急）诊外延处方点评

- 24.区域处方点评

- 系统应支持全区共用一套规则，系统应可抽取单个医疗机构或多个医疗机构的处方或医嘱点评，也可抽取专项药品进行专项化点评；点评过程中系统应可将点评任务分配给区域中不同医疗机构的药师，系统应支持点评人在遇到点评问题时可向上级医院的药师进行求助；点评完成后，系统应可以按照区域中的医疗机构生成点评结果的统计。

- 25.统计分析

- 25.1系统应根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《药事管理专业医疗质量控制指标》、《抗菌药物临床应用管理评价指标及要求》等相关规定的要求，提供对医院合理用药指标及药品使用情况的信息化统计分析。

- 25.2系统应利用图文并茂的形式，通过趋势分析、构成分析、主从分析、排名分析等分析手段，提供了大量统计分析报表。

- ▲系统应提供常用报表收藏及报表人工填写功能。

- ▲系统应提供报表示例模板，在生成报表前了解统计内容。

- ▲系统应提供自定义显示和导出报表功能。

- 系统应提供关键字检索功能，便于快速查询指标。

- 25.3指标统计

- （1）系统应提供合理用药相关指标的统计，包括：平均用药品种数、注射剂使用率、特殊级抗菌药物使用率、预防使用抗菌药物病人的百分率、治疗使用抗菌药物病人的百分率、抗菌药物患者使用前病原送检率、X类切口手术预防用抗菌药物百分率、X类切口手术术前0.5-1.0小时预防给药百分率、X类切口手术患者预防用抗菌药物时间＜24h、＞24h且≤48h、＞48h且≤72h、＞72h百分率等。

- （2）▲系统应能将上述合理用药指标重新组合并生成新的报表。

- （3）▲系统应能按全院、大科室、科室、医疗组、医生分别进行统计。

- 25.4趋势分析

- 系统应能实现抗菌药物使用强度、抗菌药物使用率、抗菌药物使用量、I类切口手术预防用抗菌药物百分率、国家基本药物药占比同比、环比分析。

- 25.5自定义合理用药指标

- ▲系统应提供自定义合理用药指标功能，可自行设置指标分子、分母进行统计。

- ▲自定义要素包含药品、治疗金额、药品金额、处方数、病人数、药品品种数、使用量DDDs、人天数、用药医嘱条目数。

- 25.6药品使用强度统计

- （1）▲药品使用强度统计

- 系统应能分别按出院时间（费用使用量）、收费时间（费用使用量）和出院时间（医嘱使用量）统计使用强度。可选择排除结核用药、特殊病人。

- （2）药品使用强度趋势变化分析

- 系统应能分别按月度（自然月或非自然月）、季度、半年和年度统计药品使用强度及浮动率。

- 25.7药品金额、数量、DDDs统计

- （1）药品金额、数量及DDDs使用量统计

- （2）药品金额、数量及DDDs趋势变化分析，系统应能分别按月度、季度、半年和年度统计药品金额、数量、DDDs及浮动率，应能分别提供药品金额、数量。

- 25.8 DDDs同比环比分析

- （1）药品金额、数量统计并排名

- 25.9门（急）诊大处方分析

- 可实现超N种处方、超N元处方、超N天处方、超N次就诊患者统计

- 25.10抗菌药物使用清单及统计

- 可实现门（急）诊/出院病人及围术期抗菌药物使用情况、送检率（可自定义送检项目）、越权用药情况、抗菌药物使用情况分析等统计

- 25.11基本药物使用清单及统计

- 可实现基药品种数、基物品种总数所占比例等统计。

- 25.12麻精药品管理处方登记表

- 25.13▲国家三级公立医院绩效考核、国家三级公立医院绩效考核评价指标、国家三级公立医院绩效评价指标科室统计表、国家三级公立中医医院绩效考核评价指标、剔除药品使用情况统计表、罕见病用药情况统计表。

- 25.14药事管理专业医疗质量控制指标

- 25.15▲全国抗菌药物临床应用管理、医疗机构碳青霉烯类抗菌药物及替加环素使用情况统计、医疗机构含酶抑制剂复合制剂抗菌药物使用情况统计、抗菌药物临床应用管理评价指标及要求统计。

- 25.16▲国家卫生计生委抗菌药物临床应用管理数据上报、医疗机构一般情况调查、临床科室指标持续改进情况统计表、全院使用量排名前十位抗菌药物、抗菌药物分级管理目录、临床微生物标本送检、医疗机构药品经费使用情况调查表、医疗机构抗菌药物品种、规格和使用量统计调查表、医疗机构抗菌药物临床应用指标数据上报表、医疗机构I类切口手术用药情况清单表、医疗机构I类切口手术用药情况调查表。

- 25.17▲全国合理用药监测系统

- 药物临床应用监测信息（西药、中成药）、处方监测信息（门、急诊处方）、处方监测信息（医嘱）

- 25.18▲抗肿瘤药物临床应用情况调查表

- 住院患者静脉输液使用情况抽样

- 26.区域用药数据分析

- 系统应根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《药事管理专业医疗质量控制指标》、《抗菌药物临床应用管理评价指标及要求》等相关规定的要求，并通过接口从HIS系统提取药品、费用等相关信息，在此基础上实现对全区域或单个医疗机构合理用药指标及药品使用情况的信息化统计和分析。

- 27.抗菌药物临床应用监测系统功能要求

- 27.1▲系统应根据卫生部《抗菌药物临床应用监测方案》中的相关规定，完成抗菌药物临床应用监测网要求的抗菌药物使用情况统计及上报工作。系统应提供手术/非手术抗菌药物使用情况调查表、门诊/急诊/住院患者抗菌药物使用情况统计报表的离线上报功能，可直接上传文档至监测网完成填报工作，避免二次填写。

- 27.2系统应提供非手术抗菌药物使用情况调查表、手术抗菌药物使用情况调查表、门(急)诊处方用药情况和住院病人抗菌药物使用情况的数据生成和人工上报功能。

- 28.电子药历系统功能要求

- 28.1系统应提供教学药历的书写功能，帮助用户快速生成电子化的教学药历；同时，系统应提供教学药历的审阅功能。

- 28.2教学药历应提供导出功能，方便用户导出电子化文档进行存档。

- 28.3系统应提供教学药历的模板自定义功能，用户应可根据管理需要进行开启、关闭、新增、删除相应字段。

- 28.4系统应提供教学药历、工作药历、查房记录的书写工作量和审阅工作量的统计功能。

四）医疗设备

1、高端数字式心电图机

1)支持12导心电+心向量同步采集技术：可同时支持WILLSON与FRANK两种导联，实现一次采集12导心电图与心电向量的数据。

2)屏幕尺寸≥10英寸，高清分辨率

3)心电图机内置4G、WiFi传输功能。

4)设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标

5)共模抑制比：≥125dB，交流滤波关闭

6)内部噪声：≤10μVP-P（提供医疗器械注册证及其附件技术要求）

7)A/D转换：24bit

8)走纸速度：50mm/s、25mm/s和12.5mm/s，误差应不超过±3%

9)增益调整：20mm/mV、10mm/mV和5mm/mV，增益准确度为±3%

10)支持智能胸导联减半打印功能。

11)外部扩展：支持外接U盘扩展存储空间，支持TF卡存储。

12)心电图机支持本地报告进行同屏对比

13)内置热敏打印机，支持报告自动打印

14)支持NFC识别功能（提供医疗器械注册证及其附件技术要求）

15)内置可充电锂离子电池，电池容量≥5000mAh

2、便携式心电图机

1)ECG输入：12导同步心电图采集

2)输入阻抗：≥100MΩ

3) 内部噪声：≤10μVP-P（提供医疗器械注册证及其附件技术要求）

4)定标电压：1mV±1%

5)共模抑制比：≥125dB（默认交流滤波关闭）

6)耐极化电压：±600mV

7)频响范围：0.01-350Hz全频滤波

8)时间常数：≥5s

9)支持NFC识别功能

10)支持全导联起搏检测。

11)支持心电事件、起搏心电、晚电位等功能

12)记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

13)支持导联连接示意图；

14)支持导联脱落检测和提醒；起搏信号检测和提醒；伪差心电图提醒 ；左右手接反提醒；

3、便携式心电图机

1)ECG输入：12导同步心电图采集

2)输入阻抗：≥100MΩ

3) 内部噪声：≤10μVP-P（提供医疗器械注册证及其附件技术要求）

4)定标电压：1mV±1%

5)共模抑制比：≥125dB（默认交流滤波关闭）

6)耐极化电压：±600mV

7)频响范围：0.01-350Hz全频滤波

8)时间常数：≥5s

9)支持NFC识别功能

10)支持全导联起搏检测。

11)支持心电事件、起搏心电、晚电位等功能

12)记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

13)支持导联连接示意图；

14)支持导联脱落检测和提醒；起搏信号检测和提醒；伪差心电图提醒 ；左右手接反提醒；

15)可选配蓝牙打印机，支持热敏打印功能。

4、高端数字式心电图机（多通道）

1)ECG输入通道：支持18导同步心电图采集，可显示18道、15道、12道、6道、3道、1道波形

2)采集与显示模块集成在同一主机上，主机全触控操作，无物理硬按键。

3)屏幕尺寸≥10英寸，高清分辨率

4)支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断

5)提供友好的用户操作界面，具备直观易用的人机界面，使得系统操作方便、快速、简捷；提供丰富灵活的配置手段，方便非计算机专业人员的使用。

6)无线传输：内置无线Wi-Fi，不接受外置无线模块。

7)移动通信：内置4G全网通，不接受外置4G模块。

8)输入阻抗：≥100MΩ

9)支持NFC识别功能

10)耐极化电压：≥±600mV

11)定标电压：≤1mV±1%

12)频响范围：0.05Hz～350Hz（-30%～+10%）

13)设备内置存储器：≥16GB内存。

14)内置热敏打印机，支持报告自动打印

15)心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能

注：（1）招标文件中标注▲号参数为主要核心参数，投标参数必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离；以上内容如不满足将导致废标。

（2）上述参数的描述不指定任何品牌和型号，如在表达中与某个品牌表达一样，也仅限于更好的描述功能需求，投标时不需要一模一样的描述，能更大程度的满足基础要求即可，在满足采购人使用的前提下，可以有略微负偏离。

服务地点：采购人指定地点

服务方式：中标人负责保证所提供的所有服务验收合格

中标服务费：由采购代理机构向中标人收取，在中标人领取中标通知书时一次性付清。中标服务费金额为中标金额的1.5%

- 二、评标方法和标准

评标委员会将只对商务和技术（符合性）审查均符合招标文件要求的投标进行详细评审。

2.1 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定中标人：按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目不接受任何额外捐赠。

2.1.1 综合评分法评分方法（计算结果精确到小数点后两位）评分采用百分制，评分项目、分值及评分标准如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 9分 | 近年(2020年1月至开标日)同类或类似业绩，每提供一份加3分，最高得9分。评分依据：需提供中标通知书或合同复印件加盖公章附到投标文件中，不提供不得分。 |
| 2 | 产品优势 | 20分 | 三角号参数不允许负偏离，其它参数完全响应和正偏离招标文件要求的得20分，每有一项负偏离指标扣1分，最多扣20分。 评审依据：投标报价明细表中填写真实技术参数并标注偏离情况，附技术参数承诺书，承诺参数真实准确。为谋求中标提供虚假参数的作废标处理。 |
| 3 | 软件著作权证书 | 8分 | 提供所投产品的心电业务分析运维监管系统计算机软件著作权登记证书； 提供所投产品的静息动态心电血压综合分析系统计算机软件著作权登记证书； 提供所投产品的心电专家智库系统计算机软件著作权登记证书； 提供所投产品的心电大数据展示系统计算机软件著作权登记证书； 上述证书，每提供一份加2分，最多得8分，需提供证书复印件附投标文件中并加盖公章。 |
| 4 | 兼容性 | 5分 | 为响应国家核心技术自主性，满足国家提出的重要信息系统要全面实现国产化代替的新要求，心电网络系统厂家具备兼容国产主流操作系统和数据库的能力，需提供由主流国产供应厂商出具的相互兼容性测试认证证书复印件附投标文件中并加盖公章得5分，不提供得0分。 |
| 5 | 软件研发能力 | 5分 | 为证明软件研发能力，产品制造商具有独立的心电图人工智能开发能力，支持成人心律失常、心肌梗塞、ST-T异常、房室肥大等异常心电图的自动识别，需提供人工智能分析软件的三类医疗器械注册证复印件附投标文件中并加盖公章得5分，不提供得0分。 |
| 6 | 供货方案 | 6分 | 供货实施方案合理，实施计划完整、详尽，并附有详细的文字说明，编制完整、总体编排有序 - 1、采购计划措施 - 2、产品质量保证措施 3、产品按时到货保证措施 上述内容，每满足一项加2分，最多得6分 |
| 7 | 安装方案 | 4分 | 安装调试技术方案科学合理、详尽、完整，适合本项目得4分，否则得0分。 |
| 8 | 培训使用服务方案 | 10分 | 根据本项目特点，企业能够提供整体产品的使用规范及实际操作技术培训≥5课时得10分；4课时得8分；3课时得6分；2课时得4分；1课时得2分；没有得0分，（每课时90分钟），没有培训方案得0分 |
| 9 | 应急及突发事件的应对措施 | 6分 | 针对本项目特点，具备详细的应急预案、应急和保障机制健全，能够预见并有效应对各种突发事件并妥善处理合理，可行。 - 1、数据传输损坏或缺失预案 - 2、系统故障应急预案 3、应急事件解决预案 所有应急预案清晰、完整、合理、具备可行性，每提供一项应急预案得2分，本项目最高得6分，每小项有缺项或不可行不得分。 |
| 10 | 售后服务承诺 | 17分 | 1、免费服务基础年限为1年，在这个基础上，售后服务年限每增加1年得2分，最多得8分。 2、接到售后电话后响应到场时间≤6小时得3分；＞6小时，＜10小时得2分；≥10小时得1分；没有响应到场时间得0分。 3、到现场解决问题效率：承诺≤6小时内解决得6分；承诺＞6小时，＜10小时解决得5分；承诺≥10小时解决得4分；没有解决时间承诺得0分。 |
| 11 | 投标报价 | 10分 | 评标依据：评标基准价为经评审合格的所有投标人的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×基准分值。（计算时取至小数点后二位，第三位四舍五入）。 |

注：评审专家必须独立评审，不得分着和商量评审，独立评审完成后，客观分必须核对一致，主观分不得核对。

- (一)投标报价分：用低价优先法计算，即以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×基准分值。

(二)价格分加分：

（1）对于列入财政部、生态环境部联合最新发布执行的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

（2）对于列入财政部、发展改革委联合最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

（3）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

（4）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。

（5）根据财库〔2022〕19号文件规定，对小型和微型企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）的给予10%的价格扣除，对大中型企业与小微企业组成联合体的给予4%的价格扣除；并按照扣除后的价格参加排序。

（6）价格扣除的依据：第（1）至（4）条提供投标产品相关有效期内的认证证书复印件加盖投标人公章；第（5）条提供中小企业声明函（监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

2.1.2 合格投标人得分的计算方法（计算结果精确到小数点后两位）：

（1）所有评委分别对某个合格投标人评分之和为该投标人的最终得分；

（2）对所有合格投标人的最终得分进行排序，得分高者为中标人。

2.2 中标结果将在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上公告。如果投标人对中标结果有异议，应当在中标结果质疑有效期内书面向招标代理机构提出质疑。

三、售后服务要求

按招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中格式七“售后服务承诺书（格式）”的规定提供完整的售后服务方案。

四、履约保证金（本项目不收取）

- 五、付款条件、方式

5.1 服务完成后，中标人应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：采购人名称]、国家有关机构出具的检验报告（如果合同约定有的话）、服务质量检验证书（如果合同约定有的话）等。

5.2  验收合格后，由国库(或采购人)支付。

六、投标文件要求

6.1 电子投标文件上传政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

6.2 投标文件须建目录,目录应标明商务文件部分和技术文件部分。

6.3 其它要求见[服务招标文件（通用部分）]。

七、其他要求

该项目废标以后再次招标的，本次招标文件与上次招标文件中与报价有关的内容没有实质变更的前提下，两次都参与投标的同一供应商此次报价高于上次报价的，投标无效。

第三章 投标文件构成、要求及格式

声明:

1.如果要求提交的资格证明文件需要进行年检或更换的，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检或更换的工作，使投标人不能提交经年检或合格的资格文件，投标人应提交相关管理机关出具的有效证明文件。

2.如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。

3.评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 资格审查文件

投标人应提交的资格审查文件清单：

| 序号 | 资格审查文件名称及要求 | 是否已按要求提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况（按格式一提交） |  |  |
| 2 | 企业营业执照（复印件，加盖投标人公章） |  |  |
| 3 | 法定代表人身份证（双面复印件） |  |  |
| 4 | 法定代表人授权书（按格式二提交，加盖投标人公章并有效签署） |  |  |
| 5 | 法定代表人的授权代理人身份证（双面复印件，加盖投标人公章） |  |  |
| 6 | 投标人的资格声明（按格式三提交） |  |  |
| 7 | 投标人资信证明文件（投标人应提交以下资信证明文件） 投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询主体信用记录（两网站截图，加盖投标人公章） |  |  |
| 8 | 投标人代表的近半年内任意一个月以投标人名义缴纳的、正常缴费状态的个人参保证明（复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 9 | 投标保证金（按招标文件要求执行） |  |  |
| 10 | 联合体协议书（按格式四提交，非联合体投标可不提供） |  |  |

要求：

1.投标人必须按照资格审查文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的资格审查文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2.投标人在投标前应自行检查要求提交的资格审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。

3.投标人应按本格式编制资格审查文件目录。

格式一、投标人基本情况

文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、主营产品、技术力量等。

图片描述：经营场所、主要产品、办公场所等。

格式二、法定代表人授权书（法定代表人投标的可不提供）

（如是联合体投标，牵头人提供即可）

本授权书声明：注册于  （注册地点）   的   （投标人名称）   公司的  （投标人法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权（被授权人单位名称）的  (被授权人姓名、职务)   为本公司的合法代理人，就政府采购     项目名称    （项目编号）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于         年   月   日签字生效，特此声明。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

授权人（法定代表人）印刷体姓名、手书签名：

被授权人（代理人）印刷体姓名、手书签名：

请投标人注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

格式三、投标人的资格声明

致采购代理公司：

按照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和你单位发布的《 （项目名称）           招标文件 》（  项目编号  ）的规定，我公司郑重声明如下：

1.我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6.我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你单位以及本项目采购人所造成的损失。

我公司已经按照你单位招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你单位的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人全称并加盖单位公章：

时间：二○     年  月  日

注:

- 1.健全的财务会计制度须通过会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或财务报表或银行出具的资信证明来证明,如属新注册企业（从成立时间到开标日不足一年的）可以不提供；

2.为证明企业有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须在投标文件里提供缴费记录结束时间合理、缴费状态正常缴费的用人单位参保缴费证明，证明上的二维码要保证移动终端可以扫描识别验证真伪，如该投标人所在的地区确实没有带二维码的证明，须提供网上查询方式，否则投标无效。

- 格式四、联合体协议书

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）      标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

年       月       日

第二部分  商务、技术文件审查文件

- 投标人应提交的审查文件清单（按照服务内容的不同增删表格）：

| 序号 | 技术文件名称及要求 | 是否已按要求提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（按格式一提交） |  |  |
| 2 | 开标一览表（按格式二提交） |  |  |
| 3 | 投标报价明细表（按格式三提交） |  |  |
| 4 | 项目管理主要成员信息表（按格式四提交） |  |  |
| 5 | 售后服务承诺书（按格式五提交） |  |  |
| 6 | 中小企业声明函（按格式六提交） |  |  |
| 7 | 招标文件要求提交的其他文件材料 |  |  |
| 8 | 投标人认为需要提供的与评标直接相关的其他文件材料，但应注意不要提供与评标无直接关联的文件材料 |  |  |

要求：

1.投标人必须按照审查文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的审查文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2.投标人在投标前应自行检查要求提交的审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。

格式一、投标函（如是联合体投标，牵头人提供即可）

致采购人、采购代理公司：

根据你方政府采购    项目名称   （项目编号）    招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方招标文件的规定，提交全部文件正副本，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供服务及服务的投标总价为（大写）     元人民币，（小写）       元。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体服务期限承诺如下：

3.我方人民币        元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.本投标自开标之时起90天内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、采购代理机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、采购代理机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：         年    月   日

格式二、开标一览表 （如是联合体投标，牵头人提供即可）

项目名称：

投标人名称（加盖投标人公章）：                20   年  月  日

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 元 |
| 合同履行期限 |  |
| 投标保证金金额及缴纳方式 |  |

投标要求：

1.“开标一览表”用于开标时唱标使用。

2.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。

3.“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

格式三、投标报价明细表（按照服务内容的不同增删表格）

项目名称：

投标人名称（加盖投标人公章）：                                    年  月  日

| 心电电生理、云影像、处方审核部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 |  |  | 品牌 | 型号 | 服务需求指标(招标) | 服务需求指标(投标) | 服务需求指标偏离情况 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |  | 备注 |
| 心电电生理 | 心电电生理管理平台 | 心电检查管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 心电医生工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 移动会诊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临床WEB端调阅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 心电AI智能分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据统计与质控管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电生理工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 心电远程诊断服务 | 远程心电预分析服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 远程心电实时监测服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 心电系统平台运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统维护（包含心电采集终端硬件、数据传输服务、软件服务、并负责培训、维护维修） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备接入 | 电生理设备接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统集成 | 区域医共体平台接口、CA电子签名接口、集成平台接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云影像 | 院内PACS系统 | 核心系统服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 院内设备连接服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射管理信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超声管理信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内镜管理信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域影像平台 | 区域影像系统，远程阅片及报告诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十二家社区卫生院设备连接服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处方审核 | 处方审核、药师审方、处方点评 | 系统应能监控区域门诊处方数，应能监控各医疗机构系统审查问题和问题处方排名；系统应能监控区域、各医疗机构处方审核干预情况，应能追踪干预效果，实现当日动态监测；支持大屏展示；支持区域内全处方、全医嘱点评和多项专项点评。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 品牌 | 型号 | 功能配置和技术参数(招标产品) | 功能配置和技术参数(投标产品) | 功能配置和技术参数偏离情况 | 原产地及制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| 1 | 高端数字式心电图机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 便携式心电图机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 便携式心电图机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高端数字式心电图机（多通道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标要求：

1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.报价明细表中各项必须如实详细完整填写，凡未按要求填写的，均按无效投标处理。

3.如联合体投标，联合体各家均应报出各自承担工作的投标报价。

- 格式四、项目管理主要成员信息表（按照人员信息的不同增删表格）

项目名称：

投标人名称（加盖投标人公章）：                                年  月  日

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

格式五、售后服务承诺书

致采购人、采购代理公司：

我公司自愿参加   项目名称（项目编号）  的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标服务，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1.我公司中标后将为采购人提供下列售后服务项目：

2.我公司的售后服务响应及到达现场的时间：

3.我公司对本项目的技术培训安排：

4.我公司在本项目所在地服务网点明细表及相关情况：

- 我公司在本项目所在地设立的分支服务机构一览表

| 序号 | 分支服务机构名称 | 所在市县及街区门牌号 | 联系人 | 移动电话 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖投标人公章）：

20    年   月   日

格式六：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务

全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1.投标的服务全部若为小微企业提供的，需如实填报，方可享受政策优惠。

2.本项目所属行业为软件和信息技术服务业。

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第四章  附  件

附件一（综合打分法提交）：

- 投标人应提交的作为评分依据的其它文件材料清单：

| 序号 | 文件资料名称 | 是否提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人作为评分依据的证书、文件及证明材料 |  |  |
| 2 | 其他有关证书 |  |  |
| 3 | 其他作为评分依据的文件材料 |  |  |

注意事项：

1.投标人在投标前应自行检查作为评分依据的文件资料是否已完整提交，清单中虽未列出但属于评分依据的文件材料，投标人应自行提交，否则，将是投标人的风险。

2.以上文件资料是评分的依据，不作为废标条件。

3.以上文件资料应提交复印件并加盖投标人公章和/或有效签署。