长白山生物种质资源科研共享服务平台建设项目（二包）

招标文件

项目编号：采购计划-[2025]-06594号-01

招   标   人：通化师范学院

招标代理机构：吉林省东来招标管理咨询有限公司

二○二五年六月

目　　录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	6

第三部分  评标办法	17

第四部分  采购需求	26

第五部分  合同格式	44

第六部分  投标文件格式	45

# 第一部分  招标公告

项目概况 长白山生物种质资源科研共享服务平台建设项目（二包）的潜在投标人应在“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年7月15日10时00分（北京时间）前提交投标文件。

1.项目基本情况

1.项目编号：采购计划-[2025]-06594号-01

2.采购计划编号：采购计划-[2025]-06594号

3.项目名称：长白山生物种质资源科研共享服务平台建设项目（二包）

4.预算金额：600000.00元

5.最高限价：600000.00元

6.采购需求：长白山生物种质资源科研共享服务平台建设，详见采购需求

7.合同履行期限：合同签订后90天内

8.项目地点：通化师范学院

9.质量标准：符合国家及相关行业合格标准

10.本项目不接受联合体投标。

2.投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业；

本项目需要落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)；

3.本项目的特定资格要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第17条规定的条件。

3.2具备国家有关主管部门批准的制造（和/或经销）本招标项目标的的合法资格。

3.3 企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。

3.获取招标文件

1.获取招标文件时间：2025年6月23日至2025年6月27日，每天上午8:30至下午16:00；

2.方式：潜在投标人自行登录“政采云”平台（网址：http:// www.zcygov.cn）按要求下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效处理；

3.售价：0元。

4.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月15日10时00分（北京时间）；

2.地点：长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标一室（吉林省同晟科技有限公司）；

3.提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。电子投标文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人在开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。

5.公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

6.其他补充事宜

1.采购公告发布媒介：政采云平台、同步推送至吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台和中国政府采购网；

2.需要落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等；

3.电子化平台相关注意事项：

（1）投标人在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册；

（2）CA 数字证书申请：未进行政采云注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动。投标人须自行考虑办理时间，由于投标人自身原因导致无法完成办理的，后果自负；（安信 CA 申请流程：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html；翔晟 CA 申请流程：http://www.share-sun.com/xsapply/admin/login.aspx?unitname=jilin）

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动；

（4）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取帮助。

7.对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：通化师范学院

地    址：吉林省通化市东昌区育才路950号

联系方式：管智聪 0435－3202099

2.招标代理机构信息

名    称：吉林省东来招标管理咨询有限公司

地　  址：通化市新桥路559号、通化市广电大厦艺术剧院三楼

联系方式：王工15114304044

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电　   话：15114304044

第二部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：通化师范学院 地 址：吉林省通化市东昌区育才路950号 联 系 人：管智聪 电 话：0435－3202099 |
|  | 招标代理机构 | 名 称：吉林省东来招标管理咨询有限公司 地 址：通化市新桥路559号、通化市广电大厦艺术剧院三楼 联 系 人：王工 联系电话：15114304044 |
| 2 | 项目编号 | 采购计划-[2025]-06594号-01 |
| 3 | 项目名称 | 长白山生物种质资源科研共享服务平台建设项目（二包） |
| 4 | 预算金额 （最高限价） | 600000.00元； 注：投标投标人所报总价不得超过预算金额或最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 5 | 项目地点 | 通化师范学院指定地点 |
| 6 | 质量标准 | 符合国家及相关行业标准 |
| 7 | 质保期 | 无 |
| 8 | 采购需求 | 长白山生物种质资源科研共享服务平台建设，详见采购需求。 |
| 9 | 合同履行期限 | 合同签订后90天内 |
| 10 | 资金来源 | 财政资金 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业； 本项目需要落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)； 3.本项目的特定资格要求： 3.1符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第17条规定的条件。 3.2具备国家有关主管部门批准的制造（和/或经销）本招标项目标的的合法资格。 3.3 企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。 |
| 12 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标保证金应当从投标人的基本账户转出。 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。投标保证金缴纳以到账时间为准。 投标保证金的金额：9000元 要求： （1）投标人将基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件及投标保证金缴纳凭证复印件装入到投标文件中。 （2）以保函形式提交投标保证金的，保函扫描件应在投标截止时间前发送至招标代理机构邮箱3497832853@qq.com，保函原件应在投标截止时间前递交至招标代理机构，保函复印件装入投标文件中。 收款人全称：吉林省东来招标管理咨询有限公司 开户行：招商银行股份有限公司通化分行 帐号：435900307110888 投标单位应在汇款凭证上注明投标保证金、项目名称（简写），以便核对查实。 |
| 14 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 15 | 投标文件份数 | 实行政采云电子投标 |
| 16 | 投标文件提交地点及截止时间 | 时间：2025年7月15日10时00分（北京时间） 地点：“政采云”平台 |
| 17 | 开标 | 时间：2025年7月15日10时00分（北京时间） 地点：长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标一室（吉林省同晟科技有限公司） |
| 18 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：招标人代表1人，技术、经济相关专业专家4人； 评标专家确定方式：从吉林省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |
| 21 | 签订合同 | 应在中标通知书发出之日起 30 日内签订采购合同。 |
| 22 | 付款方式 | 按合同约定 |
| 23 | 履约担保 | 中标人应在收到中标通知书后5天内向招标人提交中标金额5%（取整数）的履约保证金。 |
| 24 | 合同公示 | 中标人与招标人签订合同后 2 个工作日内将采购合同扫描件发送至招标代理机构进行合同公示。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），向中标人收取招标代理服务费。 |
| 26 | 解密方式 | （1）本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，并按照现场工作人员通知使用CA锁进行投标文件远程解密。 （2）电子投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），投标人在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）提交电子投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。 （3）电子投标文件解密期限及方式：开标时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密；当招标代理机构开启解密程序后，各投标人再进行解密）。 （4）投标文件解密截止时间后，“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）公布投标报价信息，投标人持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询投标报价信息。因投标投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。 |
| 本项目招标公告与招标文件中内容有不符之处，以本招标文件中内容为准。 |  |  |

二、投标人须知

## A 说明

### 1.适用范围

本文件是受招标人委托，对招标人委托采购项目的规范性招标文件，适用于本项目招标公告所述的标的采购及服务，是投标人编制投标文件的依据。

### 2.法律适用

本招标文件及由本次招标产生的合同适用中华人民共和国法律。

### 3.定义

“招标代理机构”系指组织本次招标的代理机构；

“投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的投标商；

“买方”系指招标人，合同一方当事人；

“服务”系指招标文件规定须完成的服务和其他的类似义务；

“日”、“天”系指日历日；

“合同”是买方与中标投标人共同以招标文件、投标文件为依据，经过协商签订的具备法律效力的文件。招标文件、投标文件及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具备同等的法律效力。

### 4.合格的投标人

4.1合格投标人必须符合投标人须知前附表第11项下各项要求；

4.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。招标代理机构保留进一步要求投标人补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

5.投标费用

投标人应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签订合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。

## B.招标文件说明

### 6.招标文件

招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序和投标文件格式。招标文件由以下部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   投标人须知

第三部分   评标办法

第四部分   采购需求

第五部分   合同格式

第六部分   投标文件格式

### 7.招标文件的澄清

投标人对本次招标文件的内容有疑问时，可要求澄清，但应在距投标截止日10日前，在“政采云”平台上提交，同时将电子文本疑问发至信箱：3497832853@qq.com，并电话通知招标代理机构。投标人逾期所提问题，不予解答。招标文件澄清在“政采云”平台发布，请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询。

### 8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间15日前，招标机构可根据需要和（或）依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在“政采云”平台上发布，请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询。

8.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有同样的约束力。

## C投标文件的编写

### 9.投标语言及计量单位

9.1投标文件及投标人和招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）；

9.2除在招标文件的“技术要求”中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

### 10.投标文件的组成

详见第六部分：投标文件格式。

### 11.投标文件内容填写说明

11.1投标人应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由投标人自拟。

11.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。投标文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其投标被拒绝。

11.3 投标人应保证其所提供文件的真实性，并应对招标文件的实质性要求作出完全响应，否则其投标可能被拒绝。

11.4投标人视需要自行编制技术文件的补充附件。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码。

### 12.投标报价

12.1 所有投标均以人民币报价；

12.2投标人应在填写分项报价表时注明各项单价、总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。招标代理机构不接受有任何选择的报价；报价须有法人代表或授权代表签署。

12.3投标人应按上述12.1-12.3条款要求填写投标报价，以供评标委员会比较评价。

12.4投标人因承包本项目需支付的一切费用如：设备制造或采购、拼装、检验、税金、运费、安装费、保险费、调试验收等费用均由投标人承担，并包含在所报的单价或总价内。

13.投标保证金

13.1投标保证金的形式：见投标人须知前附表第13项；

13.2投标保证金的金额：见投标人须知前附表第13项；

13.3递交方式：见投标人须知前附表第13项；

13.4投标保证金用于保护本次招标免受因投标人不履行投标承诺及合同等行为而引起的风险；

13.5未按13.1-13.3条款要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效；

13.6未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内，及时联系招标人或招标代理机构办理退还投标保证金手续。因投标人自身原因导致无法及时退还的，招标人或招标代理机构将不承担资金占用费；

13.7中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定缴纳了履约保证金后五个工作日内退回原汇入账户。（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还，招标代理机构不承担相应责任；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内）；

13.8 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标文件；

（2）中标人不按本须知第26条规定签约。

### 14.投标有效期

14.1从开标之日起，投标有效期为90天。不能满足投标有效期的投标，将被拒绝；

14.2特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

### 15.投标文件的签署及规定（采用电子招标的，以政采云平台以及招标文件要求为准）

15.1 组成投标文件的各项资料均应遵守本须知第10条中所规定的内容。

15.2 投标人应填写单位全称，同时加盖印章。

15.3 投标文件必须由法人代表或法人授权代表签署。

15.4 投标文件文件份数：见投标人须知前附表第15项。

15.5 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

15.6 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

15.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.8招标代理机构概不接受以电话、传真形式的投标。

## D投标文件的递交

### 16.投标文件的密封和标记（采用电子招标的，以政采云平台要求为准）

16.1投标人应将投标文件正本和副本分别密封，并标明招标编号、投标项目名称、投标人名称及正本或副本等。封口骑缝处应加盖密封章；投标文件电子版应单独密封。

16.2为了方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

16.3每一密封信封上注明“于   年   月  日   时之前不准启封”的字样；

16.4如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按16.1-16.3中的规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的投标地址送至招标代理机构；

16.5如果投标文件通过邮寄递交,投标人应将投标文件用内外两层信封密封:

1) 内层信封的封装与标记同16.1-16.3规定；

2) 外层信封装入16.1及16.2所述全部内封资料,并注明招标编号、投标项目名称、招标代理机构名称、地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

16.6招标代理机构对投标文件的误投或未投标前提前拆封概不负责。

### 17.递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件不论是通过专人或邮寄递交，都必须按照招标代理机构在招标文件中规定的投标截止时间之前送至投标地点。

17.2 招标代理机构推迟投标截止时间时，在“政采云”平台上发布推迟信息。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 招标代理机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

17.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

17.5本项目招标过程中，需法人代表或法人授权代表出面完成的，须出具法人代表身份证明或法人授权委托书原件及身份证原件，如不出具拒绝受理。

18.投标文件修改和撤消

18.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标代理机构者，招标代理机构予以接受。

18.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

18.3 撤消投标应以书面(或传真)的形式通知招标代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤消投标的正式文件。撤消投标的时间以送达招标代理机构或邮电到达日戳为准。

18.4投标截止时间以后不得修改投标文件；

18.5开标后投标人不得撤回投标。

## E开标及评标

### 19.开标

19.1 招标代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，招标人代表及有关工作人员参加。

19.2 采用全流程电子化交易的项目，投标人应通过政采云平台参加开标。

19.3开标过程应当由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

19.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19.6采用全流程电子化交易的项目，开标流程以政采云平台流程为准。

### 20.对投标文件的初审

20.1 招标人根据招标项目特点组建评标委员会，由招标人代表和技术经济及其他有关方面的专家组成。

招标人或者招标代理机构将审查每个投标人提交的资格审查文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

对于资格审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件商务和技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

20.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1) 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

(2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

(3) 投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

20.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被视为具有非实质响应性的投标文件而被拒绝。

重大偏离系指投标项目的服务范围、质量、数量及服务期明显不能满足招标文件的要求，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。评委会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

20.4 投标有下列情况之一者，将被视为非实质性响应的投标而被拒绝：

- 资格条件及证明文件不符合招标文件要求的；

- 投标文件无公章或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的，或未按要求签字、盖公章的；

- 不能满足投标有效期的；

- 投标明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件附有买方不能接受的条件；

- 投标报价超过预算金额和最高限价的；

- 未响应招标文件规定的其它实质性条款。

### 21.投标的澄清

21.1 招标代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，或要求其补充某些材料。投标人必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21.2 必要时招标代理机构可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

21.3 投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

### 22.评标

22.1 原则：对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

22.2 标准：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

### 23.评标过程保密

23.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况均不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员；

23.2在评标期间，投标人企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

F  确定中标

### 24.最终审查

24.1评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并提出书面评标报告，确定中标投标人。最终审查的对象是招标项目的合格的投标人。

24.2 最终审查的内容是对合格的投标人的产品进行产品性能、技术状况、生产条件、产品质量、财务状况、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

24.3 接受最终审查的合格的投标人，必须如实回答和受理招标人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

24.4评标委员会从合格的投标人中评出中标投标人，并写出完整的评标报告。

### 25.中标通知

25.1在投标有效期内，招标代理机构以书面形式通知所选定的中标投标人。

25.2当中标投标人按第26条规定与买方签定合同后，招标代理机构将在5个工作日内退还其投标保证金。招标人对未中标的投标人不作落标原因的解释。

26.签定合同

中标投标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签定合同，否则按开标后撤回投标处理。

采购合同采用工商管理部门制定的标准格式合同。招标文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同组成部分。

履约担保：合同签订前中标投标人应按投标人须知前附表23项要求办理履约保证金。

27.数量变更

招标人有权根据项目实际需要部分变更数量和服务的内容。

## G中标服务费

### 28.中标服务费

28.1中标投标人须按招标文件中标服务费收取规定的标准向代理机构缴纳中标服务费。

28.2中标投标人在收到《中标通知书》后向招标代理机构一次性缴纳中标服务费。可采用以下方式之一交付中标服务费：现金、转账及电汇。

28.3 其他费用遵照国家、地方有关规定执行。

# 第三部分  评标办法

按照国家相关部门的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，结合本招标项目的实际情况，制定本招标项目评标办法。

一、评标程序

（一）组成评标委员会

按照国家有关部委及省、市的相关规定，从专家库中随机抽取技术、经济等方面的专家4人，招标人代表1人，共5人组成评标委员会（以下简称“评委会”）。为保证评标工作的顺利进行，推荐一名评委担任评委会主任，负责评标全面工作。

（二）评审方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（三）评标工作

评标本着客观公正、公平竞争、择优推荐、规范合法的原则进行。评标工作分为资格审查、符合性审查和详细评审三个步骤。

1.资格审查。招标人或代理机构对各投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人方可进入符合性审查。不具备招标文件中规定的资格要求的，投标无效。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.符合性审查。评委会对投标人的投标文件进行符合性审查。符合性审查合格的投标人方可进入详细评审。有一项不符合的，投标无效。

- 3.详细评审。详细评审采用综合评分法。评委依据评标办法分别对各投标人的投标文件进行评审、赋分。如果通过资格审查和符合性审查的投标人不足三家，则招标人重新招标。

（四）询标（必要时）

评标委员会对投标文件需要澄清的问题，采用集体询标方式进行。

（五）推荐中标候选人

5.1汇总各评委得分,投标投标人最终得分按各位评委打分平均值计取,保留小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会根据综合评审结果，按照综合得分由高到低的顺序，推荐三名中标候选人，由招标人确定排名第一的投标人为中标投标人。

中标候选人并列的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定排序。

5.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标办法和标准

（一）资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 投标人须是具有独立法人资格的企业或其他组织，具有有效营业执照。投标文件内附营业执照复印件加盖公章。 |  |  |  |
| 2 | 财务状况 | 近年（2024年）财务状况良好，具有健全的财务会计制度。投标文件内附近年（2024年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或者财务报表，（2025年以后新成立的公司无审计报告的，提供由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的财务状况良好承诺书）复印件加盖公章。 |  |  |  |
| 3 | 履约能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。投标文件内附由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |  |  |  |
| 4 | 纳税及社保 | 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。投标文件内附近一年至今任意一个月纳税证明及社会保障资金缴纳证明复印件加盖公章。依法免税的或依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应证明材料。 |  |  |  |
| 5 | 信誉要求 | 1.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； 2.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动； 3.参加政府采购活动前三年内（2022年至今），在经营活动中没有重大违法记录； 4.不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单投标人；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）； 投标文件内附：第1、2、3项由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的承诺书；第4项附相关网站查询截图加盖公章。 |  |  |  |
| 审查人签字 |  | 评审结论 |  |  |  |

（二）符合性审查

| 序号 | 评审内容 |  |  | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | …… |
| 1 | 投标人名称与企业法人营业执照名称一致 |  |  |  |  |  |
| 2 | 按照招标文件的规定提供投标保证金 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 合同履行期限满足招标文件要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价不超过预算金额或最高限价 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款和采购需求的要求 |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标人报一个有效报价 |  |  |  |  |  |
| 评委签字 |  |  | 评审结论 |  |  |  |

（三）详细评审

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（合计64分） |  |  |
| （一） | 重要技术参数响应情况 | 一、第1项 化学发光成像系统 1、科学级CMOS（sCMOS）：深空天文观测级sCMOS 相机。投标时提供满足要求的公开发行的彩页加盖投标人公章的得2分，不提供不得分。 2、像素≥4600万像素，成像更清晰细腻。投标时提供满足要求的公开发行的彩页加盖投标人公章的得2分，不提供不得分。 3、四级半导体制冷，降温更快，高温天气下可维持相机低温，绝对温度≤-30℃。投标时提供满足要求的公开发行的彩页加盖投标人公章的得2分，不提供不得分。 4、高效算法逻辑，一键生成发光、白光Marker、叠加三种图像，无须单独拍摄Marker图片、无须手动叠加，一个界面同时显示发光、白光Marker、叠加，方便观察。投标时提供满足要求的公开发行的彩页加盖投标人公章的得2分，不提供不得分。 二、第2项二氧化碳培养箱 1、设备配电系统继电保护，保护整定和定值输入；投标时需提供功能截图，并加盖投标人公章，提供得2分，不提供不得分。 2、进行故障测试。进行说明故障测试组合60种情况；投标时需提供功能截图，并加盖投标人公章，提供得2分，不提供不得分。 3、展示出K1、K2、K3保护动作逻辑以及报文情况。投标时需提供功能截图，并加盖投标人公章，提供得2分，不提供不得分。 三、第14项组合式净空调机的净化系统 1、可净化：通过采用光电离子化技术净化设备释放的PHI净化因子可以实现沉降PM2.5，彻底分解污染，动态消毒，还原洁净空气；投标时需提供功能截图，并加盖投标人公章，提供得3分，不提供不得分。 2、节能环保，安全可靠：净化设备和监测终端功率低，配套使用也不会增加电费等额外使用成本。多家权威机构检测报告证明产品的安全性及高性能；投标时需提供中国家用电器检测所出具的符合GB/T 18801-2008《空气净化器》的PM2.5颗粒物衰减曲线的检测报告复印件，并加盖投标人公章，提供得3分，不提供不得分。 3、网络通讯一般采用wifi模式，将数据传输到集中管理平台；投标时，需提供消毒净化集中管理系统软件著作权登记证书复印件，并加盖投标人公章，提供得3分，不提供不得分。 四、第18项控制系统的控制器 1、控制器：壁挂安装，要求产品厚度≤20mm；产品正面具备三色指示灯条，指示不同状态，房间空闲显示绿灯条，使用中显示红灯条，故障显示黄灯条；投标时提供满足要求的产品外观前视图照片佐证加盖投标人公章的得2分，不提供不得分。 2、状态指示灯控制：在不关闭设备的情况下，指示灯条可通过后台软件或管理界面单独开启和关闭；投标时需提供功能截图，并加盖投标人公章，提供得2分，不提供不得分。 3、中控端：为保障紧急情况下用户方便快速应急开门，产品正面前视图显眼处具有应急机械按钮，非触摸式按键；投标时提供满足要求的产品外观前视图照片佐证加盖投标人公章的得2分，不提供不得分。 4、空调智能控制模式：具备嵌入式空调红外遥控控制模块及外接红外控制器接口，可与管理系统联动控制室内空调开闭，签退自动关闭空调；同时可设置空调节能管控模式，当该设备检测到室内温度在设定适宜温度范围内，自动发信号关闭空调；投标时提供产品说明书或截图的得3分，不提供不得分。 | 32 |
| （二） | 供货方案 | 审查投标人提供的供货方案的详尽程度、完善性、合理性以及是否满足招标文件要求。供货方案应包括：①供货时间安排；②供货人员安排；③产品的配送流程；④包装方式及产品保护措施。 方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得8分；每存在一处内容缺陷扣2分。缺陷是指：方案未提供；内容与本项目无关；凭空编造；语句有歧义；内容前后矛盾；套用其他方案；不满足采购需求；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况；实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等任意一种情形。 | 8 |
| （三） | 质量保证体系及措施 | 审查投标人提供的质量保证体系及措施的详尽程度、完善性、合理性以及是否满足招标文件要求。质量保证体系及措施应包括：①货物出厂运输保护措施；②安装调试质量保障措施；③所投产品合法来源渠道；④质量保证制度。 方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得8分；每存在一处内容缺陷扣2分。缺陷是指：方案未提供；内容与本项目无关；凭空编造；语句有歧义；内容前后矛盾；套用其他方案；不满足采购需求；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况；实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等任意一种情形。 | 8 |
| （四） | 售后服务方案 | 审查投标人提供的售后服务方案的详尽程度、完善性、合理性以及是否满足招标文件要求。服务方案应包括：①售后服务网点的设定；②拟投入售后服务人员配置情况；③日常维护保养；④项目交付用户后出现故障响应时间及措施。 方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得8分；每存在一处内容缺陷扣2分。缺陷是指：方案未提供；内容与本项目无关；凭空编造；语句有歧义；内容前后矛盾；套用其他方案；不满足采购需求；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况；实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等任意一种情形。 | 8 |
| （五） | 培训方案 | 审查投标人提供的培训方案的详尽程度、完善性、合理性以及是否满足招标文件要求。培训方案应包括：①培训时间、培训人数；②培训人员；③培训方式；④培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面。 方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得8分；每存在一处内容缺陷扣2分。缺陷是指：方案未提供；内容与本项目无关；凭空编造；语句有歧义；内容前后矛盾；套用其他方案；不满足采购需求；虽有内容但描述存在偏离、内容脱离项目实际情况；实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等任意一种情形。 | 8 |
| 二 | 商务部分（合计6分） |  |  |
| （一） | 企业业绩 | 投标人近三年（2022年1月1日至今）的同类产品业绩进行评议，每具备一个业绩得2分，最高6分。提供所投同类产品供货合同关键页复印件（含合同项目名称、合同内容包含所投同类产品、签订合同双方的单位名称、落款盖章、签订日期的关键页）加盖投标人公章。 | 6 |
| 三 | 价格部分（合计30分） |  |  |
| （一） | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 | 30 |
| 合计 |  |  | 100分 |

四、政府采购政策

一、 小型和微型企业产品价格扣除

(一) 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，本项目不专门面向中小企业采购，申请人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》。

(二) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(三) 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式）。中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(四) 监狱企业产品价格扣除

1.监狱企业视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

(五) 残疾人福利性单位产品价格扣除

1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

# 采购需求

货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光成像系统 | 1.整机 1.1尺寸、重量：长宽高尺寸≤28(W)×32(D)×51(H) cm，净重≤21kg。 1.2结构：全开门式，暗箱密闭无光泄露。 1.3配备鼠标、键盘、USB拓展器，≥23.8寸大显示屏。 1.4电源 AC110~245 V, 50/60 Hz, 150VA MAX 。 1.5防锈设计：全防锈金属机身+不锈钢骨架；暗箱整体全亚克力材质，无任何金属零部件，耐腐蚀永不生锈。 1.6内置电脑：机身内置电脑，无需外接电脑主机，降低成本，预装拍摄及分析软件，操作安装简便；高性能电脑，专机专用，避免电脑连接其他仪器干扰使用。 1.7节省空间：机身小巧，占地面积小，外形简洁规整，节省空间，提高实验室空间利用率。 1.8样品台：暗背景化学发光样品载样台，拍摄面积≥19 x13 mm。 2.高性能相机总成 2.1科学级CMOS（sCMOS） 2.2千万以上的像素，成像更清晰细腻。 2.3芯片尺寸≥4/3英寸大靶面。 2.4像素大小≥2.3 μm*2.3 μm。 2.5灰阶≥16 bit（65536灰阶） 2.6动力学范围：＞4.33 OD 2.7光电转化效率（QE）：≥95%，相比CCD拥有更高的光电转化效率，光信号损失小，更易捕捉到弱信号。 2.8暗电流≤0.0022e/p/s @-30℃ 2.9读出噪音≤1.3e-RMS 2.10满阱电荷：66000 e- 2.11四级半导体制冷，降温更快。 2.12采用F0.95大光圈定焦镜头。 3.辅助光源 3.1双侧LED 反射光源。 4.图像采集软件 4.1具有图像采集软件。 4.2具有单张模式和3种多张模式，可进行自动或手动曝光，适合不同丰度的条带成像： 4.2.1自动曝光功能：对于未知样品，软件自动计算曝光时间，一键成像成像。 4.2.2手动单张功能：自行设定的单帧曝光时间，拍摄一帧图片。适合拍摄已知信号强弱的条带。 4.2.3连续多张功能：适合信号较强条带，每张的曝光时间均为设置时间。 4.2.4叠加多张功能：适合弱信号拍摄，后一张图片的信号是前几张图片信号的累加效果。 4.2.5增时多张功能：适合弱信号及有强有弱信号的拍摄，曝光时间为设置时间的1倍，2倍……N倍。 4.3高效算法逻辑。 4.4一键保存：可单张保存、全选保存或勾选多张保存，多种保存格式可选。 4.5具有自动保存源文件和导入功能，可导入源文件再次编辑，防止用户忘记保存或想重新调整图片。 4.6像素合并：2×2（高分辨模式）、4×4（标准模式）、8×8（高灵敏模式），实现超灵敏度与高分辨率的优化组合。 4.7配备图像分析软件。 5.配置清单： 化学发光成像系统 1台 显示器 1个 鼠标 1个 键盘 1个 无线网卡 1个 成像标准板（12×12 cm） 1个 黑色样品盘 1个 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 二氧化碳培养箱 | 1.触摸屏显示控制界面≥7寸 2.可升级湿度显示功能。 3.具备自动校准功能。 4. 90度高温高湿消毒。 5.门开关监测功能。 6.日志记录功能。 7.故障监测，报警，记录功能。 8.多级密码功能：密码登录，操作员密码，管理员密码，高级管理员密码。 9.三种断电模式选择功能：断电恢复，停止或重新开始。 10.具有曲线显示功能。 11.实时数据采集和历史数据打印功能。 12.环境温度检测功能。 13.全面圆弧设计，内胆圆边圆角，减少细菌繁殖环境。 14.标配232、485通信接头。 15.通过5面箱体及1面玻璃门加热实现精确的控温，加热玻璃门，杜绝冷凝，控温更精确。 16.二氧化碳气体进气稳定系统保证培养箱更稳定的二氧化碳气体供应 17.独特的HEPA双高效空气过滤系统，每分钟箱体内部气体循环过滤一次，关上箱门6分钟后箱体内部环境达到100级 18.开门一分钟，二氧化碳浓度恢复时间小于7分钟。 19.温度控制范围：室温＋5℃－60℃ 20.温度传感器：Pt100 21.温度控制精确度：0.1℃ 22.温控波动度：≤±0.3℃ 23.温度均匀性：≤±0.5℃（37℃时） 24.温度恢复时间（开门1分钟）：≤5分钟 25. CO2浓度控制范围：0~20% 26. CO2控制精度：±0.1％ 27. CO2浓度检测系统：高精度红外线（IR）传感器 28. CO2报警：±0.1％（可调整） 29. CO2进气过滤效率：99.99％ 30. CO2恢复时间（开门分钟）：≤7分钟 31.加湿方式：自然蒸发 32.相对湿度：90%RH±3％ 33.使用电源：AC220V 50/60HZ,额定功率：≤800W 34.容积:≥195L 35.采用底盘水库设计，蒸馏水容量：4L，蒸发面积大，关门后湿度恢复快。保证培养箱内的高湿度环境。 36.控制面板人性化设计，实时显示设定技术参数。标配隔板(mm)：标配（3层），最多可14块。 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 饮料展示柜 | 1.制冷方式：直冷 2.功率：101-200W 3.类型：饮料柜 4.功能：制冷 5.门数：单门 6.额定电压：220V | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 冰柜 | - 1.温区：单温区 - 2.能效等级：一级能效 - 3.变频/定频：定频 - 4.类型：卧式冷柜 - 5.控温方式：机械控温 - 6.制冷方式：直冷 - 7.开门方式：顶开门 - 8.放置方式：卧式 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 冰箱 | 1.电压：220V 2.产品重量：≥38kg 3.冷冻能力：≥1.5(kg/12h) 4.产品尺寸：宽约499mm，深约578mm，高约1410mm 5.功能：冷冻室除菌净味 6.冷冻室容积：≥58L 7.冷藏室容积：≥122L 8.两侧散热 9.总容积：≥180L 10.运转音：≥38dB(A) | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 超洁净工作台 | 1.显示方式：LCD 2.空气流向：垂直流 3.工作面：一个 4.洁净等极：100级（≥0.5μm过滤效率达到99.99％） 5.工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调） 6.噪音：≤67dB 7.振动半峰值：≤5μm（X、Y、Z方向） 8.照度：≥300LX 9.工作区尺寸(mm)：约1300×650×520 10.外型尺寸(mm)：约1460×700×1650 11.高效过滤器规格及数量(mm)：约1250×560×50×① 12.荧光灯/紫外线规格及数量：40W×①/20W×① 13.重量(kg)：≥200 14.功率(kw)：≥0.3 15.电源：AC220±10V 50/60Hz | 2 | ㎡ |  |  |
| 7 | 净化彩钢板 | 1.硫氧镁夹芯双面彩钢板,钢板厚度约为0.5mm镀锌彩涂钢板； 2.产品重量：50mm夹心板重17-19kg/m2，硫氧镁容重220-260kg/m3； 3.产品尺寸：有效宽度≥1150mm厚度≥50mm长度不限； 4.板面形式：平板； 5.产品颜色：白灰； 6.安装方式：企口式拼接； 7.粘强度：不小于0.05MPa； 8.消防等级：硫氧镁：A1级/不燃； 9总计包含材料如下： 9.1铝合金50槽铝136米，要求厚度：≥1.2mm； 9.2阴角164米，厚度1.2mm；喷塑料，铝合金r=50mm； 9.3阳角10米，厚度1.2mm；喷塑料，铝合金r=50mm； 10.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 264 | m |  |  |
| 8 | 净化钢制门 | 1.规格：≥1000*2100mm； 2.钢板厚度大于1.0mm； 3.夹芯：铝蜂窝夹心； 4.闭门器：ZC-10； 5.观察窗：≥5mm厚钢化双层中空玻璃，内衬0.8不锈钢，规格：≥400*600圆弧； 6.门锁：高档不锈钢执手锁； 7.扫地条：自动升降式扫地条； 8.表面处理：表面静电喷塑； 9.其他配件：不锈钢合页、硅胶密封条。 10.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 5 | 台 |  |  |
| 9 | 高效送风装置 | - 1.规格：320型； 2.类型：静压箱、过滤器、散流器； 3.外壳采用优质冷轧钢板制作； 4.表面使用静电喷塑，含静压箱； 5.静压箱采用低碳材料制作； 6.过滤效率：≥99.995%@0.3μm。 7.总计包括手动蜗轮蜗杆风量调节阀 4个 8.规格（长×宽）：≥200×200mm； 9.材质：≥1.5mm厚镀锌； 10.形状：矩形； 11.传动方式：手动蜗轮蜗杆； 12.静电喷涂。 13.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 高效送风装置 | 1.规格：630型； 2.类型：静压箱、过滤器、散流器； 3.外壳采用优质冷轧钢板制作； 4.表面使用静电喷塑，含静压箱； 5.静压箱采用低碳材料制作； 6.过滤效率：≥99.995%@0.3μm。 7.总计包括手动蜗轮蜗杆风量调节阀 6个 8.规格（长×宽）：≥320×250mm； 9.材质：≥1.5mm厚镀锌； 10.形状：矩形； 12.传动方式：手动蜗轮蜗杆； 13.静电喷涂。 14.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 3 | 个 |  |  |
| 11 | 回风百叶 | 1.产品材质：铝合金； 2.产品规格：≥200mm*400mm； 3.产品颜色：白色； 4.可开带阻尼网。 5.总计包含： 5.1送回风1个，铝合金材质，白色，≥900mm*100mm， 5.2回风口1台，铝合金材质，白色，≥400mm*400mm， 6.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 14 | 个 |  |  |
| 12 | 壁挂式空调机 | 1.产品名称：壁挂式空调机 2.制冷量：≥1480W 3.制热量：≥2100W 4.电压/频率：220V/50Hz 5.铜管：φ9.52mm/φ15.88mm 6.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 3 | 台 |  |  |
| 13 | 空调风管机 | 1.产品名称：空调风管机 2.制冷量：≥8KW 3.制热量：≥9.0KW 4.额定功率：≥90W 5.铜管：φ9.52mm/φ15.88mm 6.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 组合式净空调机 | 1.风量：≥2500m3/h，30%新风； 2.机外压力：≥800Pa； 3.制冷量≥7.1KW； 4.加热量≥18KW； 5.电机功率：≥2.2KW； 6.铜管直径16.88mm和直径9.52mm； 7.包含ZC-10闭门器 5台， 8.配空气净化系统一套 8.1可视化：依托物联网技术监测端实时呈视PM2.5、甲醛，空气质量一目了然； 8.2可控化：通过管理平台可操控净化设备工作状态及运行模式，集中管理减少人工； 8.3免维护：净化产品在25000小时内无需维护，多台净化设备可通过集中管理平台管，无需增加专门人员，减少使用成本及维护费用； 8.4安装简易，操作简单：硬件设备通过无线相连，无需施工或增加布线，根据现场实际情况安装。无需培训，可直接进行操作； 8.5超级静音：净化设备运行时所产生噪音极低可达20分贝； 8.6 24小时实时监控PM2.5、甲醛； 8.7通讯稳定：采用433协议无线方式连接，控制净化杀菌设备的启停。； 9.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 电子互锁传递窗 | 1.产品材质：304不锈钢加高透光玻璃； 2.外径尺寸：≥500*500*500（mm）； 3.配件：紫外线杀菌灯（1支）。 4.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 2 | 套 |  |  |
| 16 | 电子互锁1 | 1.规格：双门互锁； 2.工作电压：DC12V±10%； 3.工作电流：瞬间启动电流960mA，工作电流130mA； 4.安全类型：通电上锁，断电开锁； 5.开门接点：黑色线负极与绿色线链接； 6.锁舌尺寸：直径12.6mm不锈钢锁舌，插出长度17mm； 7.面板尺寸：≥L192×W25×H37（mm）； 8.开孔尺寸：≥L100×W25×H37（mm）； 9.门磁扣板尺寸：≥L100×W25×H3（mm）； 10.门磁扣板开孔尺寸：≥L100×W25×H3（mm）。 11.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 2 | 块 |  |  |
| 17 | 压差表 | 1.规格：0-60Pa； 2.外形尺寸：≥120.65*55.66mm圆形、不锈钢面板； 3.产品重量：≥510g； 4.使用接口：1/8NPT内牙常温常压双高低压接口（背面、侧面各一对）； 5.产品外端：深灰色烤漆； 6.精度：21℃全量程±4%； 7.温度范围：-7～60℃。 8.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 5 | 个 |  |  |
| 18 | 控制系统 | - 1.内含PLC、模块、变频器、交流接触器、继电器、触摸屏、软件编程、空开等; 2.风速传感器:0-20m/s,送风管道由风速传感器调整风速量; 3.压力传感器：回风管道由压力传感器调整风量； - 4.压差开关：50-500Pa，在过滤器前后设置压差开关，当过滤器前后压差超过设定值时报警指示; - 5.温湿度传感器：0-10V，调节直膨机、加热器和加湿器的比列开度，实现回风恒温恒湿控制（温湿度参数可调）； - 6.变频器：额定电压：三相AC3500V-AC420V；额定功率：2.2KW； - 7.触摸屏（HMI）：屏幕尺寸：≥10.1吋；触摸方式：电阻式； - 8.ES电控柜：外形尺寸：≥1800*800*600；铁板厚度：≥1.5mm；喷涂颜色：RS7035；密封等级：防尘防水； - 9.交流接触器：极数：3；额定电压：690V；额定电流：9-80A；线圈电压：AC220V； - 10.可编程序控制器（PLC）：额定电压：输入AC220V/输出DC24V；IO点数：40； - 11.电工一号漏电保护器 ：浸水无触点，保障人身安全，延迟电气设备使用寿命；水中带点操作各种电气设备不伤人 12.控制器：壁挂安装，状态指示灯控制，中控端，空调智能控制模式； 13.包含如下配件 13.1电动风量调节阀4个 规格（长×宽）：≥200×200mm； 材质：≥1.5mm厚镀锌； 形状：矩形； 传动方式：自动； 电动风阀调节执行器：CN7505A2001(调节24V 5NM），防护等级IP54； 静电喷涂。 13.2电动风量调节阀6个 规格（长×宽）：≥320×250mm； 材质：≥1.5mm厚镀锌； 形状：矩形； 传动方式：自动； 电动风阀调节执行器：CN7505A2001(调节24V 5NM），防护等级IP54； 静电喷涂。 13.3 LED净化灯具6盏 产品材质：铝框； 产品功率：68W； 安装吊顶：彩钢板； 额定电压：220V； 产品尺寸：≥300×1200×12mm； 产品色温：6500K-7500K 13.4应急LED净化灯具3盏 产品材质：铝框； 产品功率：68W； 安装吊顶：彩钢板； 额定电压：220V； 产品尺寸：≥300×1200×12mm； 产品色温：6500K-7500K。 13.5应急LED净化灯具2盏 产品材质：铝框； 产品功率：≥38W； 安装吊顶：彩钢板； 额定电压：220V； 产品尺寸：≥300×600×12mm； 产品色温：6500K-7500K。 应急电源 13.6灭菌灯具8盏 产品功率：≥40W； 灯管长度：约1199mm； 支架长度：约1220mm； 紫外线强度：117μm/c㎡； 规格：单管； 安装形式：吸顶式。 13.7灭菌灯具 2个 产品功率：≥20W； 灯管长度：约589mm； 支架长度：约615mm； 紫外线强度：75μm/c㎡； 规格：单管； 安装形式：吸顶式。 13.8单联单控开关 3个 13.9双联单控开关 3个 13.10白色86型插座 10个 13.11 BV2.52电线100米，BV42电线240米，RVV-3×2.5电线60米，YJV-5×2.5电缆30米，YJV-5×4电缆30米，YJV-5×6电缆30米，YJV-5×16电缆30米。 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 低温智能人工气候箱（冷光源） | 1.控温范围： -15-50℃ 控温精度0.1℃ 波动度±0.5℃-±1.0℃ 均匀度±1.0℃ 2.控湿范围：50-95%RH 精度±1%RH 波动度±5%RH-±7%RH 3.光照度：0-30000LX可选，； 4升温时间： 0℃升至40℃≦60分钟 5.降温时间：40℃降至10℃≦100分钟 6.工作时间：连续循环 7.工作环境：0-30℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 8.压缩机启动延时保护时间：3分钟。 9.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 10.噪音：≦70db 11电源要求：220V/50Hz。 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 镀锌板 | - 1.产品名称：镀锌钢板； 2.形状：矩形； 3.板材厚度：≥0.75mm； 4.接口形式：法兰连接，含支架的制作及安装； - 5.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 210 | m³ |  |  |
| 21 | 保温 | - 1.柔性泡沫橡塑保温； 2.绝热厚度：≥20mm； 3.难燃等级:B1级 - 4.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 4 | ㎡ |  |  |
| 22 | 自流平 | - 1.材质：1：2.5水泥砂浆 2.厚度：5mm厚 - 3.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 110 | ㎡ |  |  |
| 23 | - 塑胶地板 | - 1.PVC同质透心卷材地板，T级别耐磨，2.0mm厚，宽幅2.0m，产品重量≤2750g/m2 2.抗污性能：抗污性能测试，碘酊测试至少5分钟表面无痕迹。符合ISO26987检测，119种以上化学品测试结果合格 3.根据甲方使用要求，不同区域使用不同颜色地板 4.抗病毒活性，符合ISO 21702标准，5小时后抑菌率≥99.7% 5.燃烧性能：B1级； 6.纵、横向加热尺寸变化率%：纵向≤0.4，横向≤0.4； 7.色牢度：≥6级； 8.加热翘曲：≤8mm； 9.氯乙烯单体：≤5； 10.可溶性铅：≤20； 11.可溶性镉：≤20； 12.挥发物限量：≤10； - 13.包含施工、安装及调试，并符合国家和行业的相关标准和规范。 | 110 | ㎡ |  |  |
| 24 | - 文件柜 | - 上下通体，全铁皮 1.产品名称：铁皮文件柜； 2.规格：高1850mm、宽900mm、深390mm； 3.采用冷轧钢板或镀锌板制造； - 4.厚度在0.6mm，表面经过静电喷涂或磷化处理以提高防锈性能。 | 28 | 个 |  |  |

其他要求：所投产品为进口设备的话，需要提供进口厂家针对本项目的授权书原件

# 第五部分  合同格式

### 政府采购合同条款及格式（参考）

合同编号：

签订地点：

签订日期：

采购任务编号：

（需方）需求的“             ”（项目名称）经        以编号为      的招标文件在国内公开招标，经评标委员会评定                        （供方）（包号）为中标单位。供需双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、品目名称、品牌、规格、数量

| 品目名称 | 技术指标及规格（参数需求） | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同价款

2.1合同总价：人民币（大写）              元，（小写）            元。

三、服务地点及时间

合同订立后   个工作日内，将相关货物及服务送至需方指定位置，并负责按相关要求进行安装调试。如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每天按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一天按24小时计算，不足一天按一天计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

四、付款

项目完成并验收合格且票据齐全后，采购方将在30日内将合同款及履约保证金一次性支付给中标方。

五、安装调试（严格执行国家相关标准和招标文件要求）

六、验收（严格执行国家相关标准和招标文件要求）。

七、知识产权及有关规定

7.1 供方应保证需方在使用本合同项下的货物或服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

7.2 供方应保证所供货物或服务符合国家的有关规定。

八、伴随服务

8.1供方应提供所交付货物或服务的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：货物或服务的运输、集成和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物或服务的安装调试、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

九、质量保证期及售后服务

9.1 质量保证期： 1年

9.2 售后服务要求：

十、质量保证

10.1 供方应保证所提供的货物或服务是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物或服务在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第八条约定的质量保证期内，供方应对其交付的货物或服务由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2 在质量保证期内，如果货物或服务的规格型号、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物或服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同第八条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同第八条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

十一、索赔

11.1需方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经过供需双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应同时按合同第八条的规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

11.3如果在需方发出索赔通知后十天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照本合同第10.2条规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权通过采购方从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十二、供方履约延误

12.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

12.2 如供方无正当理由拖延交货或不按投标文件提供服务，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同。

12.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

十三、误期赔偿

13.1除合同第15条规定外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每天按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一天按24小时计算，不足一天按一一天计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

13.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

13.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

13.4供方如未能按本合同第九条规定进行售后服务，在收到需方县级远程办书面故障处理通知之日起一个月内仍未能解决故障，需方将按出现故障设备供货价格扣除质量保证金。

13.5在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

十四、履约保证金

14.1 中标投标人接到中标通知书后，合同签订前向招标人缴纳中标金额的5%做为履约保证金。

14.2 履约金返还的时间和条件：按相关规定执行。

十五、不可抗力

15.1 如果供需双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

15.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括供需双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它供需双方商定的事件(供需双方认定国家政策重大变化属不可抗力)。

15.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。供需双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。供需双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十六、税费

16.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

16.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

16.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

十七、争端的解决

17.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十（10）天内仍不能解决，可以向有关合同管理部门提请调解。

17.2 如果调解不成，供需双方的任何一方可以向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

17.3诉讼费除法院另有裁决外均由败诉方负担。

17.4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十八、违约终止合同

18.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果需方认为供方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响招标人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害招标人所能获得的权益。

18.2 如果需方根据上述第18.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物或服务类似的货物或服务，供方应对购买类似货物或服务所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

十九、破产终止合同

19.1 如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

二十、合同转让和分包

20.1 供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

二十一、需要补充的合同条款

21.1 根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明。

二十二、适用法律

22.1 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二十三、合同生效

23.1 本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

二十四、合同附件

下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

1、招标文件及澄清、补充文件；

2、供方的投标文件、在投标期间的书面承诺文件和售后服务承诺书；

3、产品样本、说明书、图纸（与合同配置不符之处，以合同为准）；

4、中标通知书；

5、政府采购验收报告单；

6、合同的其他附件：

上述合同附件如果有不一致之处，以日期在后的和对需方有利的为准。

二十五、合同修改

25.1除供需双方和采购方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

二十六、合同备案

26.1自本合同订立之日起七个工作日内，向本级政府采购监督管理部门备案。

二十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：“政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”在本合同中，双方当事人指供需双方。

需方：                                  供方：

地址：                                  地址：

法定代表人 ：                           法定代表人 :

或授权委托人：                          或授权代理人：

签字日期：                              签字日期：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

联系人：                                联系人：

开户银行：                              开户银行：

帐户名称:                               帐户名称：

帐号：                                  帐号：

注：此合同为参考模板，具体以双方实际签订为准。

# 第六部分  投标文件格式

正/副本

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日期：        年        月        日

目  录

一、开标一览表

二、投标函

三、法定代表人资格证明

四、法定代表人授权委托书

五、投标保证金

六、详细报价表

七、技术响应

八、认定资质

九、投标人基本情况表

十、投标人近年来完成的类似项目业绩情况表

十一、拟投入项目管理团队配置表

十二、拟投入项目团队人员简历表

十三、供货方案、质量保证体系及措施、售后服务方案、培训方案

十四、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

十五、投标人认为有必要提供的其他材料

一、开标一览表

项目编号：                                       开标时间：

| 投标人 | 投标报价(元) | 保证金缴纳方式 | 质量标准 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表只作唱标用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改；

2、投标报价单位为万元小数点后不超过2位小数，不超过采购预算，超过为无效报价。本表中填写的投标报价应与详细报价中填写的投标报价相一致，如果不一致为无效报价；

3、优惠条件、服务承诺两项，详细内容必须在投标文件中载明，本表只填写“有”或“无”即可；

4、本开表一览表须装订在投标文件内，然后再单独打印一份签字和加盖印章后，单独密封在一个小信封内，随投标文件一同递交，以便开标时唱标用。

投标人：                （公章）

法定代表人：            （盖章）

委托代理人：            （签字）

日　　期：

二、投标函

致：                   （招标人名称）

经研究贵单位招标文件后，我方愿完成招标文件中所规定的全部任务。

一旦我方中标，我方保证按招标文件中所规定的范围和将签订的合同的内容完成任务，参与项目全过程的服务。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

我方同意本投标文件在投标人须知中规定的开标日期对我方有约束力，并在投标人须知规定的投标有限期截止之时为止，一直对我方有约束力且随时可能按此投标文件中标。

在签署合同时，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的契约。

我方理解你们将不受你们所受到的任何标价或其它任何投标文件的约束。

我方承诺完全按照招标文件规定的时间提交完成的投标文件。

我方承诺投标有效期响应招标文件的要求。

投   标   人：                        （公章）

法定代表人：                          （盖章）

委托代理人：                          （签字）

日   期：    年    月    日

- 法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年      月            日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：         职务：

系                      (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：              （公章）

日  期：      年      月      日

四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

我        （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代表，以      （投标人名称）的名义参加           本项目投标活动。

委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：                （公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （签字）

日      期：      年      月      日

五、投标保证金

致                （招标代理机构名称）：

[投标人名称]（以下称“投标人”）于  年  月  日递交了　　　 (项目名称)的投标文件。并附有人民币      万元做为投标保证金。

我方同意招标文件中有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。

附：投标保证金递交证明复印件。

投标人：                （公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （签字）

日      期：      年      月      日

六、详细报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品类名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  |  |  |  | 大写：人民币 元 小写：￥ 元 |  |

注明：

- 此表为报价总表的明细表。

- 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 投标人应列明按“采购需求”所要求提供的所有报价项的价格明细。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

七、技术响应

一、技术条款偏离表

| 序号 | 采购标的名称 | 招标文件规定的具体参数值或功能要求表述 | 招标文件规定的数量及单位要求 | 投标文件对具体参数值或功能要求表述应答 | 投标文件对数量及单位应答 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：

未达到以下提供要求的，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件技术要求或该项技术得分受到影响的，是投标人的风险。

1.“招标文件规定的采购标的名称和具体参数值或功能要求表述”及“招标文件规定的数量及单位要求”一栏应按照招标文件第二章《项目招标需求》中的技术要求“采购标的名称和具体参数值或功能要求表述”及“数量及单位”内容逐项填写。

2.“投标文件对具体参数值或功能要求表述应答”及“投标文件对数量及单位应答”一栏必须详细填写投标产品的具体参数值或功能要求表述、数量及单位，并应对照本招标文件第二章《项目招标需求》中“具体参数值或功能要求表述”及“数量及单位”对应响应。在本表中未提供所投产品的具体参数值或功能要求表述、数量及单位，或原文复制招标文件第二章《项目招标需求》中的具体参数值或功能要求表述内容，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件技术要求或该项技术得分受到影响的，是投标人的风险。

3.“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4．投标产品的具体参数值或功能要求表述应尽可能在本部分“招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它技术资料”中提供相应的证明材料，以证明投标人响应的真实性。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明材料名称及在投标文件中的相应页码。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：     年   月   日

八、认定资质

投标人：                （公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （签字）

日      期：      年      月      日

九、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 电话 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 电话 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 项目参与人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 项目参与人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 项目参与人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目参与人员 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、投标人近年来完成的类似项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人：                （公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （签字）

日      期：      年      月      日

单项业绩表

| 采购单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应规模 |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |
| …… |  |

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩合同协议的复印件。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

投标人：                （公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （签字）

日      期：      年      月      日

十一、拟投入项目管理团队配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 岗位 | 简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十二、拟投入项目团队人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生 日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  | 毕业 时间 |  | 年 月 日 |
| 参加工作年限 |  |  |  |  | 为本企业服务 时间 |  |  |
| 本 人 主 要 工 作 经 历 | 1 | 单位 |  |  | 年月 | 任职 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

十三、供货方案、质量保证体系及措施、售后服务方案、培训方案

十四、中小企业声明函（软件和信息技术服务业）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目企业划分标准为“软件和信息技术服务业”行业。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明文件

说明：若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。

十五、投标人认为有必要提供的其他材料

投标人按招标文件要求自行填写，不作统一格式要求。

评标办法目录索引表

按招标文件中评标方法、步骤、标准相对应条款填写（此表格必须放置在目录处）

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条  为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条  招标人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条  在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条  招标人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条  主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条  采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业采购。

第八条  超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、招标代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人、招标代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由招标人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条  招标人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条  中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）招标人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条  中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条  对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条  鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条  政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条  各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条  主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条  招标人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，招标人、招标代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条  投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条  财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条  对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条  关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条  省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条  本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。 财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

（财库〔2022〕19号）

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

关于印发《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》的通知

吉财采购〔2022〕478号

各省级主管预算单位，各市（州）、县（市、区）财政局，长白山管委会、长春新区、中韩（长春）国际合作示范区管委会财政局，各政府招标代理机构：

现将《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》印发给你们，请遵照执行。

附件：吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

吉林省财政厅

2022年6月6日

附件：

吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和省政府《稳定全省经济若干措施》要求，积极应对突发疫情对我省经济社会影响，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力全省经济平稳健康发展，按照财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，提出如下落实措施：

一、强化政策落实支持中小企业发展

各级预算单位要认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）的规定，加强采购需求管理，规范资格条件设置，降低中小企业参加政府采购活动门槛 。科学编制政府采购预算，提高中小企业预留份额。结合采购项目的实际情况，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体或向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。适用招标投标法的政府采购工程项目应严格落实政府采购支持中小企业政策。

二、提高政府采购项目价格评审优惠幅度

自2022年7月1日起发布采购公告或者发出采购邀请，未预留份额专门面向中小企业采购的货物、服务项目，给予小微企业的价格扣除优惠由《办法》规定的6%-10%提高至10%-20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照《办法》的规定执行。

三、提高政府采购工程项目预留份额比例

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业采购。达到或超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开、公正、公平竞争和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上提高至40%以上。省财政厅将协调发改、工信、住建、交通、水利、商务等部门，按照国家相关工程招投标行政监督部门对工程招投标领域落实政府采购支持中小企业的政策要求，及时调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等，支持督促各预算单位严格落实政府采购政策。

四、降低经营成本提高履约能力

鼓励招标人、招标代理机构在政府采购活动中免收中小企业保证金或降低收取比例。对确需依法收取保证金的，应明确收取标准、缴纳方式和退还时限等要求，允许中小企业自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，降低经营成本。招标人、招标代理机构应对2022年5月前实施完成的政府采购项目投标（响应）或履约保证金进行核查清理，对符合法定或合同约定退还条件的应及时退还，切实减轻中小企业资金压力。招标人在编制采购文件时可结合项目实际，明确中小企业获得合同后可采取分期付款的方式，最大限度的确定首期预付款比例，并尽量缩短资金支付期限。

五、优化政府采购程序推进全流程电子化

中小企业参加政府采购活动，对于出具《中小企业声明函》的，任何单位和个人不得另行要求提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。对于法人代表已经出具委托书的，不得要求法人代表亲自领购采购文件或者到场参加开标、谈判等。加快推进全省政府采购全流程电子化建设，实现在线发布采购公告、提供采购文件、提交投标（响应）文件，实行电子开标、电子评审，提升中小企业参与政府采购活动的便利度。

六、加强项目执行管理提升政府采购透明度

招标人、招标代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因非实质性的格式、形式问题限制和影响中小企业投标（响应）。实现电子化采购的，招标人、招标代理机构应当免费提供电子采购文件；暂未实现电子化采购的，鼓励招标人、招标代理机构向中小企业免费提供纸质采购文件。各级预算单位在公开政府采购意向时，必须标明是否专门面向中小企业采购，便于中小企业提前做好参与政府采购活动的各项准备工作。未按照规定进行政府采购意向公开的采购项目，原则上不得开展采购活动。

各级主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购项目的统筹把握，明确工作责任，周密安排部署，严格落实预留采购份额和价格评审优惠措施支持中小企业发展。同时，按照六条措施要求，要制定具体工作方案，确保政策执行不走样、显成效。各级财政部门应加强组织领导，结合本地区实际情况明确政策执行要求，加强对采购单位政策执行情况的监督检查，在政策执行中好的经验办法和遇到的问题及时向省财政厅报告。

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

## 财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、招标人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励招标人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表                        统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。