- 扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目

- 竞争性磋商文件

- 项目编号：采购计划-[2025]-00056号

采   购   人：扶余市第五幼儿园

采购代理机构：吉林省恒同工程造价咨询有限公司

2025年7月

目录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 磋商评审办法	15

第四章 采购合同书格式	21

第五章 工程量清单	22

第六章 图纸	23

第七章 响应文件格式	24

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）登记获取采购文件，并于2025年7月24日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2025]-00056号

项目名称：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：719520.00元人民币

采购需求：详见工程量清单及图纸。

合同履行期限(计划工期)：签订合同后30日内完成项目

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业，残疾人福利性单位、监狱单位视同小型、微型企业，享受本项目专门面向中小企业采购的政策。（中小微企业投标的出具中小企业声明函、残疾人福利性单位投标的出具残疾人福利性单位声明函、监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程专业承包二级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证的法人或其他组织；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的施工能力；

3.2供应商拟派出的项目经理资格要求：建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书(B类)，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3.3信誉要求：不接受被政府列为取消投标资格期间内的企业或个人投标。未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；在近3年（2022-2024年）内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为（以中国裁判文书网查询截图结果为准）；不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2025年7月11日至2025年7月18日，每天上午8:30至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：供应商获取采购文件前，应当注册成为“政采云”平台供应商。凡已注册的供应商，按照授予的操作权限自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）按采购包下载采购文件并点击下载确认参加本项目采购活动。具体注册及下载磋商文件方法请访问“政采云”平台查询相关信息。未进行网上注册的供应商将无法参与本次磋商活动。

售价：免费。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年7月24日9时00分（北京时间）

地点：政府采购云平台(网址:http://www.zcygov.cn)。

提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。

电子响应文件解密期限及方式：本项目采用全流程电子化采购，需通过政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn）递交电子版投标文件，开启时间后30分钟内完成解密。响应文件解密截止时间后，“政采云”平台手动公布响应报价信息，供应商登录“政采云”平台在线查询响应报价信息。

## 五、开启

1、时间 ：2025年7月24日9点00分（北京时间）

2、地点：政府采购云平台(网址:http://www.zcygov.cn)解密；有效投标人不足三家时按照财库〔2015〕124号文件执行。

3、本项目采用全流程电子化采购，投标人需通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）提交电子投标文件，开标采用远程解密方式开标，投标人需提前确认好CA锁及电脑等相关设备能够正常使用，并在规定时间内完成解密。逾期上传的电子投标文件或未在投标文件规定完成解密或在规定时间内未解密成功的投标人，“政采云平台”将予以拒收，后果由投标人自行承担。

有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

发布公告媒介：“政采云 ”平台（http:// www.zcygov.cn），同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）发布。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：扶余市第五幼儿园

地    址：扶余市

联系方式：张茉莉   14798213651

2.采购代理机构信息

名    称：吉林省恒同工程造价咨询有限公司

地　　址：松原市湛江路1447号

联系方式：13943825030

3.项目联系方式

项目联系人：佟远大

电　　 话：13943825030

第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 采购人：扶余市第五幼儿园 地址：扶余市 联系人：张茉莉 联系电话：14798213651 |
| 2 | 采购代理机构信息 | 名 称：吉林省恒同工程造价咨询有限公司 地 址：松原市湛江路1447号 联系人：佟远大 联系电话：13943825030 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 项目编号：采购计划-[2025]-00056号 |
| 4 | 服务地点 | 扶余市第五幼儿园 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购需求 | 详见工程量清单及图纸。 |
| 8 | 合同履行期限 | 签订合同后30日内完成项目 |
| 9 | 质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 |
| 10 | 合同方式： | 固定单价合同。 |
| 11 | 供应商资质条件、 能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业，残疾人福利性单位、监狱单位视同小型、微型企业，享受本项目专门面向中小企业采购的政策。（中小微企业投标的出具中小企业声明函、残疾人福利性单位投标的出具残疾人福利性单位声明函、监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。 3.本项目的特定资格要求： 3.1供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程专业承包二级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证的法人或其他组织；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的施工能力； 3.2供应商拟派出的项目经理资格要求：建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书(B类)，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理； 3.3信誉要求：不接受被政府列为取消投标资格期间内的企业或个人投标。未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；在近3年（2022-2024年）内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为（以中国裁判文书网查询截图结果为准）；不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织踏勘 |
| 14 | 预备会 | 不召开 |
| 15 | 答疑会 | 不召开 |
| 16 | 分包 | 不允许 |
| 17 | 构成响应文件的其他材料 | 无 |
| 18 | 磋商有效期 | 90天 |
| 19 | 磋商保证金 | 按照《松原市优化提升营商环境建设60条》和《关于印发<松原市政府集中采购目录及标准>的通知》（松财办〔2021〕186号）要求，预算金额在500万元以下的政府采购项目，不收取投标保证金。 |
| 20 | 近年财务的年份要求 | 三年，指2022年1月1日起至2024年12月31日止（以上年份要求新成立的公司以成立之年起算）。 |
| 21 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近年，指2022年1月1日至投标截止时间前（以上年份要求新成立的公司以成立之年起算）。 |
| 22 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 响应文件规定格式签字或盖章。 |
| 24 | 响应文件份数 | 无须递交纸质版响应文件。 提供2份电子版响应文件 注：所有投标人需在开标结束后将响应文件电子版发至1617455388@qq.com邮箱；响应文件电子版内容：（响应文件电子版需与解密响应文件内容一致、1份PDF格式(须带投标单位公章)、1份Word可编辑版本）。 |
| 25 | 响应文件远程解密方式 | 本项目采用“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)不见面开标大厅进行远程采购活动。 响应文件远程解密方式： ①公布供应商名单后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的相同数字证书(CA锁)及电脑进行远程解密(各供应商在响应文件提交截止时间前及“政采云”系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密)。 ②响应文件解密截止时间后，“政采云”平台公布投标报价信息，供应商需持企业数字证书登录“政采云”平台在线确认投标报价信息。 ③因投标供应商自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交响应文件，其投标无效。 二次报价递交方式：收到平台短信后5分钟内登陆“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)，并于30分钟内提交最终报价，逾期未提交，其响应无效。 |
| 26 | 供应商提出问题 的截止时间 | 提交投标疑问截止时间：投标截止时间前5天； 提交地址：吉林省恒同工程造价咨询有限公司，同时将电子版 word 版发送到招标代理公司邮箱（1617455388@qq.com）。 联系人：佟远大 电话：13943825030 用 A4 纸打印，一式三份，并加盖公章，格式见附页1； 若供应商未按规定提交，则视为其无疑问。 |
| 27 | 开启、磋商时间和地点 | 时间：2025年7月24日9时00分； 地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn） |
| 28 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 29 | 磋商程序 | 密封情况检查：由供应商检查响应文件密封情况； 磋商顺序：按响应文件递交顺序进行。 |
| 30 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：采购人代表1人，社会专家2人 磋商小组确定方式：专家是从依法设立的评审专家库中随机抽取。 |
| 31 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否，磋商小组推荐成交候选人。推荐家数为3家。（磋商小组按综合得分由高到低的顺序排列供应商，并推荐排名前三的供应商为成交候选人。） |
| 32 | 履约保证金 | 收取成交供应商合同款5%的履约保证金，取整数，供应商应在收到成交通知书后5天内，将履约保证金汇入采购方指定账号。项目完成验收合格后，履约保证金与合同款一并支付。 |
| 33 | 质保期 | 按现行国家相关质量标准条例执行，缺陷责任期2年 |
| 34 | 付款方式 | 项目验收合格，结算审定并预缴质保金后，一次性全款支付。 |
| 35 | 招标代理服务费 | 参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件《招标代理服务费管理暂行办法》和发改办价格[2003]857号文件、发改办价格[2011]534号文件、执行发改办价格[2015]299号文件规定执行，本次中标服务费为1.5万元。 |
| 36 | 预算金额 | 人民币719520.00元， 超出最高投标限价的首次报价及最终报价视为无效报价，响应文件将被否决。 |
| 37 | 供应商提出问题的截止时间 | 提交响应文件截止时间5日前 |
| 38 | 采购人对竞争性磋商文件修改、补充的时间 | 提交响应文件截止时间5日前 |
| 39 | 答复供应商异议的截止时间 | 接到供应商提出异议之日起3日内 |
| 40 | 中小微企业相关政策 | 1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），符合相关条件的为中小微型企业。本项目所属行业为：建筑业。 2.本项目为专门面向中小企业。 3.符合要求的中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的要求提供《中小企业声明函》（格式见招标文件第三部分），否则不享受相关中小企业扶持政策。 4.根据财政部等部位发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141）号，符合通知内条件的为残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应当提供本办法规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见磋商文件第7章）。 5.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 41 | 其它要求 | 无 |
| 磋商公告与竞争性磋商文件不一致处，以竞争性磋商文件为准。 |  |  |

### 二、供应商须知

### 1．参考法律：本次磋商执行法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及政府采购其它相关法规。

### 2．定义：

### 2.1“采购代理机构”指吉林省恒同工程造价咨询有限公司。

### 2.2“采购人”指扶余市第五幼儿园。

### 2.3“供应商”指响应本竞争性磋商文件参加投标的供应商。

### 3.合格供应商资格条件要求：

### 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

### 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业，残疾人福利性单位、监狱单位视同小型、微型企业，享受本项目专门面向中小企业采购的政策。（中小微企业投标的出具中小企业声明函、残疾人福利性单位投标的出具残疾人福利性单位声明函、监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

### 3.3本项目的特定资格要求：详见《供应商须知前附表》。

### 4．项目答疑会和踏勘现场：无

### 5．投标费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 6. 竞争性磋商文件：

### 6.1 竞争性磋商文件的组成：

### 第一章 竞争性磋商公告

### 第二章 供应商须知

### 第三章 磋商评审办法

### 第四章 采购合同书格式

### 第五章 工程量清单

### 第六章 图纸

### 第七章 响应文件格式

### 6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部文件资料或响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，是供应商的风险。

### 7.竞争性磋商文件的澄清和修改

### 7.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期3日前一次性以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的澄清要求将视所提问题具体情况与采购方沟通后，以书面形式予以答复澄清，同时寄给每个购买竞争性磋商文件的供应商或由供应商直接到采购代理机构领取。供应商应立即以书面形式确认已收到的答复文件。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。采购代理机构对收到的供应商书面质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

### 7.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件、竞争性磋商公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件、竞争性磋商公告的组成部分。

### 7.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在竞争性磋商截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

### 8. 响应文件构成：

### 8.1响应文件分为商务部分和技术部分。商务部分是供应商提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明供应商所提供货物和服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件。

### 8.2 供应商应提交本竞争性磋商文件第六章《响应文件格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合竞争性磋商文件要求，将导致其投标被拒绝。

### 8.3 第二章《供应商须知》要求提交的磋商保证金。

### 9. 响应文件的编制

### 9.1 投标语言：响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的来往函电均使用中文。

### 9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

### 9.3 响应文件规格应采用A4幅面，打印，按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一编目编码装订。为便于磋商，技术文件中的各项表格应按照竞争性磋商文件规定的格式制作。

### 9.4 供应商在响应文件以及在磋商、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照竞争性磋商文件的规定加盖与供应商名称全称相一致的标准公章。

### 9.5 采购代理机构不接受采用传真方式提交的响应文件。

### 10. 磋商报价

### 10.1磋商报价均使用人民币。供应商的报价应遵守“中华人民共和国价格法”，由供应商自行填报。

### 10.2 最低报价不能作为成交的保证。

### 10.3供应商报价应包含货物的生产制造、运输、保险、安装调试、验收、利润、税金等所有费用，国家法律、法规、条例和地方政府规定的向供方征收的各种税款和费用，都应包括在报价中。

### 11. 磋商保证金

### 11.1供应商应提交竞争性磋商文件所要求的磋商保证金。供应商须按照竞争性磋商文件要求，在响应文件提交截止时间前递交至采购代理机构。

### 11.2磋商保证金是为了弥补采购人因供应商的违规行为而蒙受的损失。采购人在因供应商的违规行为而受到损害时，将不予退还供应商的磋商保证金，并作为所受损害的补偿。

### 11.3磋商保证金是响应文件的一个组成部分。在磋商时，凡没有按规定提交磋商保证金的供应商，将被视为非响应性，响应文件将予以拒绝接收。

### 11.4采购人或者采购代理机构应当在磋商活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。

### 11.5 下列情况之一发生时，磋商保证金将不予退还：

### （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

### （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

### （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

### （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

### （5）磋商文件规定的其他情形。

### 12. 磋商有效期：

### 12.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

### 12.2在特殊情况下，经采购人同意，采购代理机构可与供应商协商延长磋商有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收磋商保证金。同意延长投标有效期的供应商除按照采购代理机构（经采购人同意）要求修改响应文件的有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

### 13. 响应文件的式样和签署

### 13.1 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

### 14. 响应文件的修改和撤回

### 14.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到供应商的修改或撤回的书面通知。

### 14.2供应商的修改或撤回通知书应按对响应文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

### 14.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

### 14.4从磋商时间起，至投标有效期期满，供应商不得撤回其投标，否则，其磋商保证金将不予退还。

### 15. 投标

### 15.1供应商应将响应文件在《供应商须知前附表》规定的截止时间内将响应文件提交至政采云平台。具体要求见供应商须知前附表。

### 15.2响应文件份数：无须递交纸质版响应文件，提供2份电子版响应文件注：所有投标人需在开标结束后将响应文件电子版发至1617455388@qq.com邮箱；响应文件电子版内容：（响应文件电子版需与解密响应文件内容一致、1份PDF格式(须带投标单位公章)、1份Word可编辑版本）。

### 15.4 采购代理机构将拒绝接受并原封退回在规定的响应文件提交截止时间以后递交的响应文件。

### 16. 竞争性磋商

### 16.1磋商小组

### 16.1.1 磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成。确定方式见供应商须知前附表。

### 16.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

### (l)采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

### (2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

### (3)与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

### (4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 16.2磋商原则

### 磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 16.3 竞争性磋商

### 磋商小组按照第三章“磋商评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“磋商评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 17. 合同授予

### 17.1 定标方式

### 采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

### 17.2 成交通知

### 在规定的投标有效期内，以书面形式向成交人发出成交通知书，成交结果将在发布竞争性磋商公告的媒体上公告。

### 17.3 履约、支付担保

### 17.3.1 具体要求详见须知前附表。

### 17.4 签订合同

### 17.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

### 17.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 18.纪律和监督

### 18.1 对采购人的纪律要求

### 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 18.2 对供应商的纪律要求

### 供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响竞争性磋商工作。

### 18.3 对磋商小组成员的纪律要求

### 磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及竞争性磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“磋商评审办法”没有规定的评审因素和标准进行竞争性磋商。

### 18.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

### 与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及竞争性磋商有关的其他晴况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

### 18.5 投诉

### 供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 19.需要补充的其他内容

### 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 磋商评审办法

磋商评审细则

（一）初步评审

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性评审标准 | 营业执照 | 具备有效营业执照副本；（标书中附复印件加盖公章） |
|  | 资质等级 | 供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程专业承包二级及以上资质。 响应文件内附资质证书（副本）复印件加盖供应商公章。 |
|  | 安全生产许可证 | 供应商具备建设行政主管部门核发的施工安全生产许可证（或安全生产许可证电子证书），标书内附加盖公章的复印件。 |
|  | 项目经理 | 供应商拟派出的项目经理资格要求： 须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书(B类)，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 响应文件内附注册建造师证书、有效期内的项目负责人安全生产考核合格证书复印件加盖供应商公章、项目经理无在建工程承诺书（响应文件中附由项目经理本人签字并加盖公章（鲜章）的无在建工程承诺书）。启用电子证书的供应商，响应文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由磋商小组登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。 |
|  | 财务要求 | 近三年（2022年-2024年）会计师事务所出具的财务审计报告。（新成立的公司无财务审计报告的，需提供一份财务状况良好承诺）。标书中附经会计师事务所审计的财务审计报告加盖公章的复印件。 |
|  | 信誉要求 | 不接受被政府列为取消投标资格期间内的企业或个人投标。未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；在近3年（2022-2024年）内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为（以中国裁判文书网查询截图结果为准）；不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；响应文件中附加盖本单位公章的相关截图。 |
|  | 依法缴纳税收的相关材料 | 提供递交响应文件截止时间前近一年内任意一次缴税凭据或完税证明等；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；响应文件中附加盖本单位公章的复印件。 |
|  | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 提供递交响应文件截止时间前，拟投入所有项目管理人员须提供近一年内任意一个月缴纳社会保险的凭据；依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险；响应文件中附加盖本单位公章的复印件。 |
|  | 中小企业声明函 | 响应文件中提供有效的《中小企业声明函》。 |
| 符合性评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致。 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字并加盖单位章。 |
|  | 响应文件格式 | 符合“响应文件格式”的要求。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  | 合同履行期限 | 签订合同后30日内完成项目 |
|  | 投标内容 | 符合采购文件要求 |
|  | 质量要求 | 符合采购文件要求 |
|  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定。 |
|  | 已标价工程量清单 | 供应商应按第五章“工程量清单”填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应与采购人提供的一致，无评标办法正文中规定的重大偏差，加盖国家注册造价工程师执业印章并签字。如不是本单位造价师编制，则须委托造价咨询单位编制（标书内附复印件加盖公章）。同一单位的注册造价师在本招标项目中不能为两个及两个以上的供应商编制工程量清单，否则相关投标按废标处理。 |
|  | 其他 | 采购文件规定的其他实质性内容。 |
| 评审结果（合格/不合格） |  |  |

详细评审表：

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分 100 分） | 技术部分：41分 商务部分：9分 磋商报价：40分 其他评分因素：10分 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价：进入报价评审二次报价（最终报价）的所有供应商投标价总报中的最低值。 |  |
| 2.2.3 |  | 磋商报价得分计算公式 | 磋商报价得分值 =（评标基准价÷磋商报价）×40%×100 |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 得分 |
| 2.2.4 （1） | 技术部分 （41分） | 内容完整性和编制水平（4分） | 统一、齐全、完整。 较完整。 | 4 3 |
|  |  | 施工方案与技术措施 （4分） | 施工方法及技术措施先进、合理、满足工程施工要求。 施工方法及技术措施基本合理。 | 4 3 |
|  |  | 质量管理体系与措施 （4分） | 施工技术标准、施工过程、检验检测，质量通病防治等确保工程质量的技术组织措施满足施工要求。 基本满足施工要求。 | 4 3 |
|  |  | 安全管理体系与措施 （3分） | 合理、全面、有效。 基本满足要求。 | 3 2 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施（3分） | 合理、全面、有效。 基本满足要求。 | 3 2 |
|  |  | 工程进度计划与措施 （3分） | 有计划及措施， 符合开竣工日期要求，施工横道图或网络图合理。 有计划及措施，基本符合开竣工日期要求，施工横道图或网络图基本合理。 | 3 2 |
|  |  | 主要施工机械设备情况（3分） | 设备充足、先进，进场计划合理。 设备基本满足。 | 3 2 |
|  |  | 劳动力安排计划（3分） | 计划合理、满足施工要求。 计划基本满足施工要求。 | 3 2 |
|  |  | 原材料进场所计划 （3分） | 计划合理、满足施工要求。 计划基本满足施工要求。 | 3 2 |
|  |  | 雨季施工方案（3分） | 雨季施工施工方案合理、全面、有效， 施工方案基本合理前面有效。 | 3 2 |
|  |  | 绿色建材承诺（2分） | 提供绿色建材承诺内容完整、合理、可行，有得2分，一般得1分，无不得分。 | 0-2 |
|  |  | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 （3分） | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺内容完整、合理、可行得3分，一般得1分，无不得分。 | 0-3 |
|  |  | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施（3分） | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施内容完整、合理、可行得3分，一般得1分，无不得分。 | 0-3 |
| 2.2.4 （2） | 商务部分（9分） | 项目经理业绩 （1分） | 项目经理近三年（2022年1月1日至开标前）有已完成项目业绩，有一项得1分，满分1分， 响应文件内附中标通知书或合同协议书或项目验收报告以复印件加盖供应商单位公章。 | 1 0 |
|  |  | 其他主要人员 （8分） | 技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员及财务人员齐全，有相应人员职称证书或岗位证书，每提供一人得1分，加至6分止。 提供人员职称证书或岗位证书，响应文件内附复印件加盖供应商公章 | 6 4 |
|  |  |  | 技术负责人职称：相关工程专业中级以上职称 | 2 |
| 2.2.4 （3） | 磋商报价评分标准 | 40分 | 磋商小组应当要求所有符合性评审合格的供应商在规定时间内提交第二轮磋商报价（最终报价），第二轮磋商报价（最终报价）是供应商响应文件的有效组成部分。 磋商实行两轮报价法，第二轮报价为最终报价。供应商的首轮报价不得超过最高投标限价。参加磋商的供应商第二轮磋商报价（最终报价）不得高于其前一轮报价，否则磋商小组有权据此确定其为无效报价，提交第二轮磋商报价（最终报价）的供应商不得少于法定家数。 综合评分法中价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的第二轮磋商报价（最终报价）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 评标基准价=进入报价评审二次报价（最终报价）的所有供应商投标价总报中的最低值。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40%×100 | 40 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素评分标准（9分） | 类似项目业绩 （6分） | 供应商近三年（指2022年1月1日起至开标前的项目）已完成项目业绩，每有一项得3分，满分6分，响应文件内附中标通知书或合同协议书或项目验收报告复印件加盖供应商单位公章 | 0-6 |
|  |  | 优惠条件 （2分） | 采购人可接受的优惠条件，每有一项加0.5分，加至2分止。 注：只对供应商响应文件中的“优惠条件”部分进行采纳，其他部分（如施工组织设计、保修等）涉及的不予采纳。 | 0-2 |
|  |  | 服务承诺 （2分） | 磋商小组根据各供应商的服务承诺进行综合比较评审，优得2分，一般得1分；没有不得分。 | 0-2 |

### 1.磋商评审办法

### 1.1初步评审

### 磋商小组依据本章规定的标准对响应文件进行初步评审，初步评审包括资格性审查和符合性审查。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

### 1.2最后报价

### 1.2.1初步评审结束后，磋商小组将要求所有通过初步评审的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

### 1.2.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

### (1)第二章“供应商须知”规定的任何一种情形的；

### (2)不按竞争性磋商小组要求澄清、说明或补正的。

### (3)其他情形

### 1.2.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据竞争性磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出竞争性磋商的供应商的磋商保证金。

### 1.3详细评审

### 1.3.1经竞争性磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

### 1.3.2投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

### (1)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准：

### (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 2.磋商过程及保密原则

### 2.1在竞争性磋商期间，供应商试图影响采购人和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 2.2本项目采用综合评分法，成交结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前三的供应商为成交候选人。

### 2.3磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面磋商报告。

# 第四章  采购合同书格式

（具体内容以签订的实际合同为准）

# 第五章  工程量清单

|  | 扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 造 价咨询人： |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 扉—1 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：操场硬化 |  |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | EPDM塑胶地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.铣刨路面 |  | m2 | 1654 |  |  |  |  |
| 2 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土 |  | m2 | 1654 |  |  |  |  |
| 3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 1654 |  |  |  |  |
| 4 | 04B001 | EPDM塑胶地面 | 1.EPDM彩色橡胶颗粒 2.13厚EPDM底层白色塑胶颗粒 3.包含图案、地面等 4.包含制作、运输、安装等全部费用 |  | m2 | 1654 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑入口区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 33.38 |  |  |  |  |
| 6 | 040203008001 | 块料面层 | 1.600*600*30厚火烧面芝麻灰花岗岩 |  | m2 | 33.38 |  |  |  |  |
| 7 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.铺防滑橡胶垫 2.详细信息参见图纸 |  | m2 | 33.38 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：操场硬化 |  |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 04B001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109003001 | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041109004001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041109004002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 041109007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 04B002 | 越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 04B003 | 其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：操场硬化 |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 提前竣工（赶工）费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：操场硬化 |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：操场硬化 |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—2 |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：操场硬化 |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：操场硬化 |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—4 |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：操场硬化 |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—5 |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：操场硬化 |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：操场硬化 |  |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注 |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 铁艺围栏、铁艺消防大门及互动墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2.1米 3.弃土运距:投标人自行考虑 4.考虑工作面及放坡 |  | m3 | 343.59 |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.原土回填并夯实 |  | m3 | 322.89 |  |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:剩余的废土 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 20.7 |  |  |  |  |
| 4 | 010201003001 | 原土夯实 | 1.原土夯实 |  | m2 | 38.4 |  |  |  |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 |  | m3 | 1.5 |  |  |  |  |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 19.2 |  |  |  |  |
| 7 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 96 |  |  |  |  |
| 9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm |  | t | 1.289 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤25mm |  | t | 1.482 |  |  |  |  |
| 11 | 010607002001 | 成品铁艺围栏 | 1.成品铁艺围栏 2.H=2m 3.包含预埋铁件、铁艺围栏等全部构件的制作、运输、安装等全部费用 4.详细信息参见图纸（厂家二次深化设计） |  | m | 8 |  |  |  |  |
| 12 | 01B003 | 成品铁艺消防大门 | 1.成品铁艺消防大门 2.H=2m 3.包含大门、门垛、门轴、弹簧滑轮等全部构件的制作、运输、安装等全部费用 4.详细信息参见图纸（厂家二次深化设计） |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 010607002002 | 成品铁艺围栏（互动景墙） | 1.成品铁艺围栏（互动景墙） 2.H=2m 3.包含预埋铁件、景墙、挂件等全部构件的制作、运输、安装等全部费用 4.详细信息参见图纸（厂家二次深化设计） |  | m | 26.7 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 01B007 | 成品景墙宣传栏 | 1.成品景墙宣传栏 2.H=2m 3.包含预埋铁件、挂件、玻璃等全部构件的制作、运输、安装等全部费用 4.详细信息参见图纸（厂家二次深化设计） |  | m | 8.2 |  |  |  |  |
|  |  | 升旗台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.9米 3.弃土运距:投标人自行考虑 4.考虑工作面及放坡 |  | m3 | 47.36 |  |  |  |  |
| 16 | 010103001002 | 回填方 | 1.原土回填并夯实 |  | m3 | 29.84 |  |  |  |  |
| 17 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:剩余的废土 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 17.52 |  |  |  |  |
| 18 | 010201003002 | 原土夯实 | 1.原土夯实 |  | m2 | 11.96 |  |  |  |  |
| 19 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.92 |  |  |  |  |
| 20 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.55 |  |  |  |  |
| 21 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.垫层模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 22 | 041102002002 | 基础模板 | 1.基础模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 32.2 |  |  |  |  |
| 23 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm |  | t | 0.168 |  |  |  |  |
| 24 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤25mm |  | t | 0.154 |  |  |  |  |
| 25 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤18mm |  | t | 0.322 |  |  |  |  |
| 26 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.MU10非粘土实心砖M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 8.05 |  |  |  |  |
| 27 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.30厚火烧面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 9.8 |  |  |  |  |
| 28 | 01B004 | 石材倒角 | 1.石材倒角、剖光 |  | m | 12 |  |  |  |  |
| 29 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.升旗台顶部铺防滑橡胶垫 2.详细信息参见图纸 |  | m2 | 8 |  |  |  |  |
| 30 | 01B005 | 旗杆 | 1.锥形旗杆 2.H=10m 3.包含旗杆、滑轮、穿旗杆、钢丝绳、手动升降装置、预埋件等全部构件的制作、运输、安装等全部费用 4.详细信息参见图纸 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 31 | 01B006 | 旗台护栏 | 1.旗台护栏 2.包含护栏、铰链、预埋件等全部构件的制作、运输、安装等全部费用 3.详细信息参见图纸 |  | m | 10.4 |  |  |  |  |
|  |  | 车棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标人自行考虑 3.考虑工作面及放坡 |  | m3 | 88.02 |  |  |  |  |
| 33 | 010103001003 | 回填方 | 1.原土回填并夯实 |  | m3 | 82.21 |  |  |  |  |
| 34 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:剩余的废土 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 5.81 |  |  |  |  |
| 35 | 010201003003 | 原土夯实 | 1.原土夯实 |  | m2 | 13.35 |  |  |  |  |
| 36 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.84 |  |  |  |  |
| 37 | 010501001004 | 垫层 | 1.天然级配砂砾保护层 |  | m3 | 1.03 |  |  |  |  |
| 38 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.3 |  |  |  |  |
| 39 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.88 |  |  |  |  |
| 40 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.33 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 41 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.垫层模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 2.04 |  |  |  |  |
| 42 | 041102002003 | 基础模板 | 1.基础模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 3.6 |  |  |  |  |
| 43 | 041102012001 | 柱模板 | 1.矩形柱模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 9.06 |  |  |  |  |
| 44 | 041102013001 | 梁模板 | 1.基础梁模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 7.95 |  |  |  |  |
| 45 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm |  | t | 0.19 |  |  |  |  |
| 46 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤18mm |  | t | 0.244 |  |  |  |  |
| 47 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤25mm |  | t | 0.195 |  |  |  |  |
| 48 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |  | t | 0.025 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 49 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢架 2.包含金属件除锈、刷防腐漆两道，刷氟碳漆两道 3.包含钢架的制作、运输及安装 4.详细信息参见图纸 |  | t | 1.78 |  |  |  |  |
| 50 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.5厚透明PE板 2.详细信息参见图纸 |  | m2 | 43.2 |  |  |  |  |
| 51 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.铣刨路面 |  | m2 | 21.72 |  |  |  |  |
| 52 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土 |  | m2 | 21.72 |  |  |  |  |
| 53 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.30厚1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 21.72 |  |  |  |  |
| 54 | 04B001 | EPDM塑胶地面 | 1.EPDM彩色橡胶颗粒 2.13厚EPDM底层白色塑胶颗粒 3.包含图案、地面等 4.包含制作、运输、安装等全部费用 |  | m2 | 21.72 |  |  |  |  |
| 55 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 |  | m2 | 21.72 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005002 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 施工临时保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01B001 | 越冬维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B002 | 其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 提前竣工（赶工）费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 优质优价奖励 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—2 |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—4 |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—5 |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：扶余市第五幼儿园户外操场硬化及围墙隔断维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注 |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章   图纸

（无）

# 第七章  响应文件格式

（项目名称）

磋商响应文件

项目编号：

供应商：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年        月        日

目  录

要求自行编制目录，并编制对应页码。

附件１　报价函（格式）

致：　　　　　（采购人全称）

我单位收到贵公司　（项目名称、编号）　　　　　　　竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加组织　　　　　　　　　　　　　　项目（编号为　　　　　　）的竞争性磋商活动，为此，我方着重声明如下：

- 我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。磋商报价为：人民币(大写)           元(￥            )的磋商总报价，工期             天内完工。

- 我方承诺已经具备〈中华人民共和国政府采购法〉中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 提供磋商须知规定的全部磋商响应文件，包括磋商响应文件正本、副本、首次报价一览表和电子文档。

- 按磋商文件要求提供和交付的服务的磋商报价详见首次报价一览表。

- 我方承诺：完全理解磋商报价超过磋商时公布的预算金额时，响应文件将被拒绝。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

- 保证遵守磋商文件的规定。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何响应文件。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部磋商响应文件，包括磋商响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 我方承诺：采购人若需追回采购本项目磋商文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

- 我方承诺接受磋商文件中〈商务主要条款〉的全部条款且无任何异议。

- 我方将严格遵守〈中华人民共和国政府采购法〉的有关规定，若有下列情形之一的，将被处理以采购金额５％发上１０％以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人、代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

- 未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查虚假情况的。

- 所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：

开户银行：

帐   号：

电   话：

传   真：

邮   编：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

年         月       日

(二)报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 身份证号： 注册执业资格： 证书编号： |  |
| 2 | 合同履行期限 | 签订合同后 天内完成项目 |  |
| 3 | 磋商有效期 | 响应文件截止之日后60天（日历天） |  |
| 4 | 分包 | 本工程不允许分包。 |  |
| 5 | 工期提前 | 承包人提前竣工，不奖励。 |  |
| 6 | 质量标准 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 |  |
| 7 | 偏离 | 本工程不允许偏离 |  |
| 8 | … | … |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |

附件２　法定代表人授权书

致： 　　　　　（采购人全称）

（供应商全称）法定代表人　　　　　　　　授权　　　　　　　　　　（全权代表名称）为全权代表，参加贵公司组织的　　　　　　　　　　　　　　　项目（项目编号　　　　　　　　）竞争性磋商活动，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

年      月       日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　邮编：

以下贴被授权代理人的身份证复印件：

被授权代理人身份证复印件

附件3  法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年        月       日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件加盖公章。

供应商：          (盖单位章)

年    月    日

附件3　首次报价一览表

项目名称：

招标编号：                                           磋商时间：   年  月  日

| 供应商 | 报价 （元） | 工期 | 质 量 标 准 | 优惠条件及服务承诺（有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、此表可以自行调整表格宽度。

2、本表须另单独用信封密封一份，与响应文件一同递交。本表作唱标用，本表内容须与响应文件正本一致。

3、响应报价以元为单位。

4、优惠条件及服务承诺如有，应在响应文件中详细列明，本表中只填写“有/无”。

供应商授权代表签字：

供应商（盖章）：

日       期：

附件5　已标价工程量清单

报价说明

供应商人应按照《建设工程工程量清单计价规范》提供的工程量清单计价格式编制。已标价工程量清单封皮有注册造价人员签字并盖专用章。

| 附件：已标价工程量清单封皮 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(小写): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (注册造价人员签字并盖专用章) |  |  |  |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6  施工组织设计

1．供应商应根据磋商文件及工程量清单，采用文字并结合图表形式编制本工程的施工组织设计：

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本招标项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本招标项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 | 用于施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图(或横道图)

1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行

施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时

设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的

清况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积(平方米) | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附件8  项目管理机构

(一)项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

(二)主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理须附相关资格证书复印件加盖公章，管理过的项目业绩须附中标通知书及合同协议书或竣工验收报告复印件加盖公章。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

要求证明材料复印件清晰。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 资格等级 |  |  | 级 | 专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：其他项目管理人员简历表

其他项目管理人员简历表指技术负责人等岗位人员。技术负责人应附身份证、相关资格证复印件加盖公章，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明复印件；其它主要人员应附相关资格证书复印件加盖公章。

要求证明材料复印件清晰。

| 岗位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 性别 |  |  |
| 学历 |  | 专业 |  | 工作年限 |  |  |
| 执业资格 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 规模 | 担任职务 | 发包人 |  |

附3：承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      （以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

附件九、资格审查资料

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附有效营业执照、资质证书等材料复印件加盖公章。

（二）近三年财务状况表

需提供近三年（2022年度、2023度、2024年度）经会计师事务所审计的财务审计报告 (附复印件)；

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

后附：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章；

(四)近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：后附合同协议书复印件加盖公章。

(五)正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：附合同协议书复印件加盖公章

(六)近三年（2022年、2023年、2024年）发生的诉讼及仲裁情况

（格式自拟，加盖供应商公章）

- 附件十、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件十一、其他材料

磋商文件中要求的资料或供应商认为针对本项目有必要提供的资料，附后。

附表

最后报价表

供应商响应文件开启后时刻关注政采云平台，在系统规定时间内在政采云平台进行最后报价。