智慧健康养老实训中心建设项目

招标文件

项目编号：采购计划-[2025]-08088号-JLJHZB-2025-C0047

招标方式：国内公开招标

招标人：松原职业技术学院

招标代理机构：吉林省建宏招标有限公司

二零二五年七月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知及前附表	6

第三章 评标标准和方法	20

第四章 合同条款	28

第五章 政府采购合同书格式	38

第六章 项目招标需求	44

第七章 投标文件构成、要求及格式	97

第一章 投标邀请

智慧健康养老实训中心建设项目

招标公告

项目概况

智慧健康养老实训中心建设项目的潜在投标人应在“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年07月31日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2025]-08088号-JLJHZB-2025-C0047

政府采购计划编号：采购计划-[2025]-08088号

采购方式：公开招标

项目名称：智慧健康养老实训中心建设项目

资金来源：财政资金，已落实。

采购需求：

1.智慧健康养老实训中心建设项目（采购计划-[2025]-08088号-JLJHZB-2025-C0047）。采购内容：长者照护能力评估系统(老年人能力评估系统)等；数量：一批；质量要求：符合国家及行业规定标准。（采购标的、数量、技术规格详见招标文件项目招标需求）；

交货地点：由采购人指定。

交货期：合同订立后三十个工作日。

质量标准：符合国家及行业规定标准。

预算金额（最高投标限价）：1250100.00元。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的供货能力。

3.2近三年（2022年-2024年）财务状况良好，具有相关资质第三方会计审计机构出具的财务审计报告或金融机构出具的投标人良好的资金信用证明（新成立不足三年的企业提供自成立之日起至2024年的财务审计报告，2024年12月31日之后成立企业提供其基本开户银行在有效期内出具的资信证明，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明)。

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止日前三个月内任一月份的缴纳税收和社会保障资金的凭据或证明文件；依法免税和不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法免税及依法不需要缴纳社会保险；

3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用良好记录（详见财库〔2016〕125号）。

3.5投标人在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）查询无行贿档案证明。

3.6拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业投标。

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2025年07月10日至2025年07月17日，每天00时至23时59分；

2.方式：潜在投标人自行登录“政采云”平台（网址：http:// www.zcygov.cn）按要求下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理；

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2025年07月31日14:00（北京时间）；

2.地点：长春市二道区洋浦大街凯利中心AB栋101室，开标室二室；

3.提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。电子投标文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人在开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。

五、公告期限

公告期限：自本招标公告发布之日起5个工作日

发布媒介：政采云平台、同步推送至吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台和中国政府采购网。

六、其他补充事宜

1.按照财政部财库 [2014]68号、[2017]141号、[2019]9号、[2020]46号等文件要求，需要落实政府采购支持节能环保、中小企业发展等政策。

2.电子化平台相关注意事项：

（1）供应商在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册；

（2） CA 数字证书申请：未进行政采云注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动。供应商须自行考虑办理时间，由于供应商自身原因导致无法完成办理的，后果自负；（安信 CA 申请流程：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html；翔晟 CA 申请流程：http://www.share-sun.com/xsapply/admin/login.aspx?unitname=jilin）

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动；

（4）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：松原职业技术学院

地  址：松原市宁江区中山大街820号

联系人：杨磊

电  话：13353177791

2.采购代理机构信息

招标代理：吉林省建宏招标有限公司

地址：长春市净月区伟峰东樾D8-102

邮箱：jl_jhzb@163.com

项目联系人：孙健

电话：0431-80531835

3.项目联系方式

项目联系人：孙健

电话：0431-80531835

第二章 投标人须知及前附表

投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：松原职业技术学院 地 址：松原市宁江区中山大街820号 联系人：杨磊 电 话：13353177791 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：吉林省建宏招标有限公司 地 址：长春市净月区伟峰东樾D8-102 邮箱：jl_jhzb@163.com 项目联系人：孙健 电 话：0431-80531835 |
| 3 | 项目名称 | 智慧健康养老实训中心建设项目 |
| 4 | 交货地点 | 由采购人指定。 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | 智慧健康养老实训中心建设项目（采购内容、数量、技术规格详见招标文件项目招标需求） |
| 9 | 交货期 | 合同订立后三十个工作日。 |
| 10 | 质量要求 | 质量要求符合国家及行业规定标准。 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购项目。 3.本项目的特定资格要求： 3.1投标人在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的供货能力。 3.2近三年（2022年-2024年）财务状况良好，具有相关资质第三方会计审计机构出具的财务审计报告或金融机构出具的投标人良好的资金信用证明（新成立不足三年的企业提供自成立之日起至2024年的财务审计报告，2024年12月31日之后成立企业提供其基本开户银行在有效期内出具的资信证明，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明)。 3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止日前三个月内任一月份的缴纳税收和社会保障资金的凭据或证明文件；依法免税和不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法免税及依法不需要缴纳社会保险； 3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用良好记录（详见财库〔2016〕125号）。 3.5投标人在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）查询无行贿档案证明。 3.6拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业投标。 3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 | 时 间：在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内投标人将对招标文件不清楚的问题提交给招标代理机构。 形式:网上提交，在政府采购云平台(网址:http：//www.zcygov.cn）上提交。 同时将要求澄清的内容以电子邮件方式发送至jl_jhzb@163.com，并电话通知招标代理机构查收。若投标人未按规定提出，则视为其无疑问。 注:投标人在法定期限内一次性提出针对同一采购程序环节的问题。 |
| 16 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 偏离 | 不允许 |
| 19 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 20 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 7个工作日内。 |
| 21 | 投标截止时间 | 2025年07月31日14:00（北京时间）。 |
| 22 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 24小时以内。 |
| 23 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 24小时以内。 |
| 24 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 25 | 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天），从投标截止之日算起。 |
| 26 | 投标保证金 | 投标保证金：20000.00元。 投标保证金递交形式：转账、电汇等非现金方式。 单位名称：吉林省建宏招标有限公司 开 户 行：华夏银行股份有限公司长春天富路支行 帐 号：13759000000018305 备注：（1）在投标截止时间前递交以到帐为准，否则视为放弃投标。 （2）投标人以转账或电汇形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出。 |
| 27 | 财务状况 | 良好 |
| 28 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2022年-至今 |
| 29 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 30 | 签字或盖章要求 | 投标文件按“第七章 投标文件格式”中提供的格式要求盖章。 公章采用单位 CA 章或单位公章。 |
| 31 | 投标文件编制 | 投标文件编制工具:投标文件编制工具为政采云电子交易客户端，请自行在网上下载。 |
| 32 | 电子投标文件的上传和递交 | 1、“电子加密投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》(供应商自行去政采云系统上进行下载): (1)供应商应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，采购组织机构开启解密标书后，方可解密电子加密投标文件。 (2)电子加密投标文件上传成功后，在“电子投标文件上传一进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印回执;在提交响应文件截止时间前，供应商可撤回电子加密投标文件，修改内容。 2、“备份投标文件”的递交要求:应通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按规定时间解密。无法按时解密的，以操作指南执行。 3、解密 CA 必须是上传并制作电子响应文件 CA 锁。 |
| 33 | 解密 | 各供应商代表应当在开标时间后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商开标前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密）。 （1）如政采云上电子加密投标文件出现解密失败情况，供应商应根据操作指南进行操作，处理后政采云系统仍无法识别，不能成功上传的视为电子响应文件撤回。 （2）投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。 （3）因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标响应文件，其投标无效。 |
| 34 | 递交投标文件地点 | 地 点：“政采云”平台 递交截止时间：2025年07月31日14:00（北京时间） |
| 35 | 是否退还投标文件 | 不退还。 |
| 36 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年07月31日14:00（北京时间） 开标地点：“政采云”平台。 |
| 37 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组成：5人。 评标专家确定方式：随机抽取 |
| 38 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐中标候选人。 |
| 39 | 履约保证金 | 无 |
| 40 | 付款方式 | - 验收合格后，一次性支付。 |
| 41 | 质保期 | 一年 |
| 42 | 招标控制价（人民币） | 1250100.00元 |
| 43 | 评审办法 | 综合评分法。 |
| 44 | 招标代理服务费 | 执行发改价格[2015]299号文件，代理服务费由中标人支付，按18751.00元计取，招标代理服务费由中标人在领取中标通知书后2个工作日内足额支付。 |
| 45 | 合同备案管理 | 成交供应商与采购人签订合同后2日内，将扫描件交于采购代理机构，采购代理机构协助采购人，将政府采购合同在省级以上人民政府部门指定的媒体上公告（政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外） |
| 46 | 需要补充的其他内容 | 按照财政部财库 [2014]68号、[2017]141号、[2019]9号、[2020]46号等文件要求，需要落实政府采购支持节能环保、中小企业发展等政策。 本项目标的所属行业为工业。 本项目专门面向中小企业采购，不执行价格优惠评审政策。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

注：（1）招标公告与招标文件有不一致的以招标公告内容为准。

（2）投标人须知前附表与投标人须知正文有不一致的以投标人须知前附表内容为准。

投标人须知

1．适用法律：本次采购适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2．定义：

2.1“招标代理机构”指吉林省建宏招标有限公司，负责采购活动的组织工作。

2.2“招标人”指松原职业技术学院 ，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3“采购内容”详见第六章《项目招标需求》。

2.4“潜在投标人”指确认参加投标的供应商。

2.5“投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

3．合格投标人资格条件要求：

1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的供货能力。

3.2近三年（2022年-2024年）财务状况良好，具有相关资质第三方会计审计机构出具的财务审计报告或金融机构出具的投标人良好的资金信用证明（新成立不足三年的企业提供自成立之日起至2024年的财务审计报告，2024年12月31日之后成立企业提供其基本开户银行在有效期内出具的资信证明，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明)。

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止日前三个月内任一月份的缴纳税收和社会保障资金的凭据或证明文件；依法免税和不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法免税及依法不需要缴纳社会保险；

3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用良好记录（详见财库〔2016〕125号）。

3.5投标人在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）查询无行贿档案证明。

3.6拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业投标。

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

以上各款关于合格投标人资格条件的要求均须提供中文文本，否则无效，投标人应按第七章《投标文件构成、要求及格式》的相关规定提交。

4．项目答疑会和踏勘现场：

| 踏勘现场 | 不组织 |
| --- | --- |
| 投标预备会 | 不召开 |

5．投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 招标文件：

6.1 招标文件的构成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  评标标准和方法

第四章  合同条款

第五章  政府采购合同书格式

第六章  项目招标需求

第七章  投标文件构成、要求及格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在收到招标文件之日或招标公告截止之日起7个工作日前以书面形式通知采购方，采购方对收到的澄清要求将视所提问题具体情况以书面形式予以答复澄清，同时寄给每个购买招标文件的投标人或由投标人直接到采购方领取。投标人应立即以书面形式确认已收到的答复文件。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。招标人对收到的供应商书面质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

7.2 招标人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将以当面交接、传真或电子邮件的方式向潜在投标人发出，并在发布招标公告的媒体上公告。

7.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。投标人若收到该澄清、修改、补充文件，则应立即以书面形式回复确认已收到。

7.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，招标人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告，并以当面交接、传真或电子邮件的方式向所有潜在投标人发出。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

8. 投标文件构成：

8.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

8.2 投标人应提交本招标文件第七章《投标文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

8.3 第二章《投标人须知》要求提交的投标保证金。

9. 投标文件的编制（采用电子招标的，以政采云平台以及采购文件要求为准）

9.1 投标语言：投标文件以及投标人与采购人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标文件规格应采用A4幅面，打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。为便于评标，技术文件中的各项表格应按照招标文件第七章规定的格式制作。

9.4 投标人在投标文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章。

9.5 采购人不接受采用传真方式提交的投标文件。

10. 投标报价

10.1投标供应商的投标报价应在控制范围内，超出此范围的投标报价为废标。投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

10.2投标人应一次性报出投标的单价和总价，只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点服务并保证验收合格的全部价格。

10.3投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

10.4 最低报价不能作为中标的保证。

11. 投标保证金

11.1投标人应在规定的时间内按要求提交足额的投标保证金。投标人须按照招标公告标明的采购人帐户名称、开户银行和帐号，在招标文件规定递交时间之前将投标保证金足额汇入（存入）采购人帐户，并必须携带汇款银行出具的汇款（存款）凭证（进帐单复印件加盖投标人公章或财务章）或采购人开出的收据参加开标会。

11.2投标保证金是为了弥补采购人因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的违规行为而受到损害时，将不予退还投标人的投标保证金，并作为所受损害的补偿。

11.3投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

11.4未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

11.5中标人的投标保证金，在中标人按本须知第21条规定签署合同，并按第22条规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还，不计利息。

11.6下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内未能做到：a.按照本须知第21条规定签订合同；b.按照本须知第22条规定提交履约保证金。

（3）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

12. 投标有效期：

12.1投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

12.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12.3中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。

13. 投标文件的式样和签署（采用电子招标的，以政采云平台以及采购文件要求为准）

13.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。第七章《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按第七章规定的格式提交）。

13.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

14. 投标文件的修改和撤回

14.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购人必须在规定的投标截止时间之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

14.2投标人的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标书做任何修改（包括开标一览表的内容）。

14.4从开标时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

15. 投标

1.投标人的投标文件应在本项目投标截止时间前送达开标地点。采用全流程电子化交易的项目，投标人应通过政采云平台上传电子加密投标文件。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封（上传）的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

16. 开标

1.采购代理机构在招标公告中规定的日期、时间和地点组织开标会议。开标时邀请所有投标人代表参加。采用全流程电子化交易的项目，投标人应通过政采云平台参加开标。

2.采用非电子化交易的项目，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.采用全流程电子化交易的项目，开标流程以政采云平台流程为准。

7.法律法规规定的其他属于投标无效的

7.1.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

一、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一 IP 地址上传；

二、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

三、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

四、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

五、不同投标人的投标文件相互混装；

六、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.2. 有下列情形之一的视为无效投标：

（一）上传的投标（响应）文件文本格式未按照电子化采购系统要求制作，出现乱码等情况不能进行评审的；

（二）上传的投标（响应）文件未加盖电子签章；

（三）其他因供应商原因造成投标（响应）文件解密失败的。

首次招标废标后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按本须知第19条规定处理。

8.废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

17. 评标过程的保密性：项目开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

18. 评标

18.1 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员由专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。招标代理机构只负责评标组织工作，不参加评标。

18.2 审查是否所有投标人的报价均超过最高投标限价：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有投标人的报价均超过最高投标限价，采购人不能支付的，应予废标。

18.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，招标代理机构将以书面形式报告吉林省政府采购监督管理部门：

（1）不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件中，项目成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件的制作非正常一致的；

（6）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（8）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（10）投标人串通投标的其他情形。

18.4 对投标文件商务部分（投标人资格）进行审查：评标委员会将审查每个投标人提交的商务文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。商务（投标人资格）审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

18.5 对投标文件技术部分进行评审：

18.5.1 对于商务审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

18.5.2 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

18.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

（1）投标人未按招标文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、检验方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

18.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

18.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

18.9 投标报价的审查：评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准，《投标报价明细表》的报价与《开标一览表》的报价不一致的，投标人应按《开标一览表》的报价相应修改《投标报价明细表》的报价，并相应修改分项报价。按上述原则调整后的价格为评标价，经投标人法定代表人或授权代理人签字确认后对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。

18.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。

19.重新招标和招标方式变更

首次招标因评标过程中出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家情形而废标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性谈判、询价项目出现前述情形的，如果采购人需求紧急需要直接变更方式采购，经采购人代表现场提出，评标委员会专家成员同意，可以在评标专家、采购人代表、投标供应商授权代表以及采购中心或者招标代理机构工作人员同时在场的情况下需要变更采购方式继续采购，并按下述规定办理：

采用招标方式采购项目，重新招标出现前述情形的，如果招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

20. 评标方法和标准

20.1评标委员会将只对商务（投标人资格）审查和技术（符合性）审查均符合招标文件要求的投标进行详细评审。

20.2 本项目采用综合评分法

评标委员会将按下述标准评定预中标人：按评审后投标人综合得分由高到低的顺序进行排序；得分相同的，按评标价低的排序在先；若评标价一致，按技术部分得分高的排序在先；若技术部分得分一致，按商务部分得分高的排序在先；若商务部分得分一致，则由评标委员会随机抽取确定。

21. 签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采用电子化交易的，采购人、中标（成交）供应商应当严格按照采购文件和投标（响应）文件的规定事项 30 天内在电子交易系统中签订采购合同，并在规定时间内公告、备案采购合同。

2.采购人或者采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

3.自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

4.政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监督管理部门备案和有关部门备案。

22.履约保证金:详见招标文件要求。

23.保密和披露

23.1采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

24.招标代理服务费

中标人应按照招标文件投标人须知前附表中的规定缴纳采购代理服务费。

25.询问、质疑与投诉

（一）询问

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

2.如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖个人名章，并加盖公章。投标人递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

3.采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

4.采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的询问函，接收询问函的联系人、联系方式和通讯地址详见投标人须知前附表。

（二）质疑

1.质疑期限：

（1）供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。

（2）供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期。

（3）供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

（4）供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

2.提交要求：

（1）以书面纸质质疑函原件（不包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式提出的质疑函）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（3）质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称及编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

（4）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖个人名章，并加盖公章。供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的，应提供法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件，其授权委托书应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

4.采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

5.采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见投标人须知前附表。

6.具体询问、质疑函的格式详见本须知附件。

（三）投诉

1.质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采

购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向

政府采购监督管理部门提出投诉。

26.其他说明事项

1.政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

3.投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购组织机构点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为 30 分钟。

第三章 评标标准和方法

评标办法

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和国家有关部委的相关规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，结合本工程的实际情况，制定本评标办法。

一、组成评标委员会

按照国家有关部委的相关规定，评标委员会组成5人。为保证评标工作的顺利进行，在评委会成员中推举1名评委担任评委会主任，负责评标全面工作。

二、评标过程的监督

招标人对本次评标全过程进行现场监督。评标开始时，招标人首先向评委会及有关工作人员宣读在评标期间的纪律要求；同时，在评标过程中对评审赋分、推荐中标候选人、提交评标报告等各阶段步骤进行现场监督；评标结束时，招标人对评标全过程做评标监督结论。

三、评标工作

评标本着客观公正、公平竞争、择优推荐、规范合法的原则进行。评标工作分为初步评审、澄清、详细评审。

3.1初步评审

3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
　　3.2澄清（必要时）

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
　　3.3详细评审

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4其他评审标准：

3.4.1同一品牌产品的审查：

3.4.1.1．单一产品采购项目。如果有多家供应商投标同一品牌产品的，应当作为一个供应商计算，当供应商不足三家的，采购项目废标。

3.4.1.2．非单一产品采购项目。以核心产品为标准计算同一品牌供应商家数，即核心产品报价同一品牌产品，多家供应商应当作为一个供应商计算。

3.4.1.3．提供相同品牌产品且通过初步评审、详细评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后评标价格最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4.2落实政府采购政策需进行的价格扣除：

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 4 % | 评标价＝总投标报价×(1- 4 %) |

注：

（1）中型企业不享受以上优惠；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除；

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》；

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.5推荐中标候选人

评标委员会根据招标文件中的评标办法，对投标文件进行评分。投标人最终得分为全部评标委员会评委打分的算数平均值（计算结果小数点后保留两位，第三位四舍五入），并按照投标人得分高低推荐中标候选人三名，并标明排列顺序。按评审后投标人综合得分由高到低的顺序进行排序；综合得分相同时，按评标价由低到高的顺序进行排序；评标价相同时，按技术因素分由高到低的顺序排序；技术因素分相同时，按商务因素分由高到低的顺序排序；商务因素分相同时，由评标委员会随机抽取确定。

3.6评标报告

评标工作结束时，评委会将本项目综合评审结果向采购人提交书面“评标报告”，各评委对评标报告内容讨论通过后，在“评标报告”上签字，对评标结果予以确认。

四、计算错误的修改

4.1 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

4.1.1用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

4.1.2单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

4.1.3单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

4.2  按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

五、废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在政采云平台、同步推送至吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台公告，并公告废标理由。

六、定标

6.1定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同时，按评标价由低到高的顺序进行排序；评标价相同时，按技术因素分由高到低的顺序排序；技术因素分相同时，按商务因素分由高到低的顺序排序；商务因素分相同时，由评标委员会随机抽取确定。

6.2.2 招标人在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，在政采云平台、同步推送至吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

资格性检查

项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，提供营业执照副本（复印件加盖公章） |  |  |  |
| 2 | 中小企业声明 | 本次招标专门面向中小企业采购，所属行业为工业，响应文件内附符合招标文件及财库﹝2020﹞46号规定的中小企业声明函加盖公章 |  |  |  |
| 3 | 财务报告 | 近三年（2022年-2024年）财务状况良好，具有相关资质第三方会计审计机构出具的财务审计报告或金融机构出具的投标人良好的资金信用证明（新成立不足三年的企业提供自成立之日起至2024年的财务审计报告，2024年12月31日之后成立企业提供其基本开户银行在有效期内出具的资信证明，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明)（复印件加盖公章） |  |  |  |
| 4 | 纳税、社保 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止日前三个月内任一月份的缴纳税收和社会保障资金的凭据或证明文件；依法免税和不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法免税及依法不需要缴纳社会保险（票据或转账凭证或证明文件） |  |  |  |
| 5 | 信用要求 | 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购 网（www.ccgp.gov.cn）信用良好记录（复印件加盖公章） |  |  |  |
| 6 | 履约历史 | 1.参加投标活动近三年内（2022年-至今）在经营活动中没有重大违法的书面声明。 2.未被列入政府取消投标资格记录期间的企业。 上述2项提供加盖公章的承诺书。 |  |  |  |
| 7 | 其他 | 投标人提供在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）查询无行贿档案证明；提供相关证明文件加盖公章。 |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |  |
| 评标委员会签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：（1）上述情况有一项不合格的，则资格性检查不合格，投标按废标处理，不进入下一步评审；

（2）每个评审项目合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”，不合格须注明原因。

（3）上述要求提供证件或证明材料的投标文件中必须附复印件加盖公章。

符合性检查

项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容 | 智慧健康养老实训中心建设项目 |  |  |  |
| 2 | 交货期 | 合同订立后三十个工作日 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天） |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件规定递交投标保证金 |  |  |  |
| 5 | 投标报价 | 只有一个有效报价，供应商的报价未超过采购人给出的招标控制价（1250100.00元） |  |  |  |
| 6 | 技术要求 | 符合招标文件第六章招标项目需求中的技术条款的所有要求 |  |  |  |
| 7 | 商务要求 | 符合招标文件第六章招标项目需求中的商务要求的所有要求 |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |  |
| 评标委员会签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：（1）上述情况有一项不合格的，则符合性检查不合格，投标按废标处理，不进入下一步评审；

（2）每个评审项目合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”，不合格须注明原因。

详细评审

| 序号 | 评分项目 |  | 权重 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素分 （30分） |  | 30 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 2 | 商务因素分（24分） | 认证情况 | 3 | 供应商具有质量管理体系认证证书的得1分，无得0分。 供应商具有环境管理体系认证证书的得1分，无得0分。 供应商具有职业健康管理体系认证证书得1分，无得0分。 投标文件内附有效期内的认证证书复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | 企业业绩 | 10 | 2022年至今具有同类或类似业绩，有一项得2分，最多得10分。 投标文件内附业绩合同或中标通知书复印件加盖供应商公章 。 |
|  |  | 交货承诺 | 3 | 供应商承诺在招标文件要求交货期（合同订立后三十个工作日）基础上，每提前5个工作日交货加1分，最多得3分。 |
|  |  | 质保承诺 | 3 | 供应商承诺在招标文件要求质保期1年基础上，每延长1年加1分，最多得3分。 |
|  |  | 故障响应 | 5 | 供应商承诺在出现的问题和故障时，能在2个小时内派出服务人员到达现场进行维修，确保正常运行得5分。 供应商承诺在出现的问题和故障时，能在6个小时内派出服务人员到达现场进行维修，确保正常运行得3分。 供应商承诺在出现的问题和故障时，能在8个小时内派出服务人员到达现场进行维修，确保正常运行得1分。 供应商未提供的得0分。 |
| 3 | 技术因素分（46分） | 供货安装调试方案 | 16 | 供应商提交供货安装调试方案包含：供货计划、供货进度，技术人员配备、供货运输安全。 以上四项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的得4分，有缺失的得2分，满分16分，未提供的得0分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |
|  |  | 质量保障措施 | 12 | 供应商提交质量保障措施中应包含：质量问题的控制方案、产品内部验收标准、针对批量货物进行整体把控的解决措施、包装质量保障方案。 以上四项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的得3分，有缺失的得1分，满分12分，未提供的得0分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |
|  |  | 培训方案 | 8 | 供应商提交培训服务方案包含：培训计划、培训内容、培训方式、培训师安排。 以上四项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的得2分，有缺失的得1分，满分8分，未提供的得0分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |
|  |  | 售后服务方案 | 10 | 提供售后服务方案包含：售后服务组织、保修服务内容、保修服务方式、问题故障响应、应急预案。 以上五项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，满分10分，未提供的得0分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |

第四章 合同条款

注：本章条款仅供参考，具体以甲乙双方在合同内约定条款为准。

政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五章 政府采购合同书格式

注：本章条款仅供参考，具体以甲乙双方在合同内约定条款为准。

政府采购合同书（格式）

- 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第六章 项目招标需求

一、项目概述

智慧健康养老实训中心建设项目

二、技术要求

注：1.投标人应在投标文件《技术条款偏离表》中对本部分第（一）项技术条款逐条说明响应和偏离情况，否则投标无效。

2.第（一）项技术条款内容为实质性条款，投标人的投标必须必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离，如果不满足将导致废标。

（一）技术条款（采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、数量等要求）：

| 序号 | 采购标的名称 | 具体参数值或功能要求表述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧机构养老实训室 |  |  |  |  |
| 001 | 长者照护能力 评估系统 (老年人能力评估系统) | 智能评估系统软件要求：1.对老年人基础状态.肢体活动能力.认知及精神情况等方面能力进行评估。包括基本情况：血压.血糖.生命体征；日常生活能力：洗澡.修饰.穿衣.大小便控制.如厕.床椅转移.平地行走.上下楼梯；精神状态：认知功能.攻击行为.抑郁症状；感知觉与沟通能力：视听力.沟通理解能力等方面进行评估。能自动生成评估结果，有能力提供结合民政部颁发以及地市级以上老年生活能力照护等级评估要求系统评估结果自动生成。 2.系统为B/S结构，操作系统Windowsserver201264位数据中心版，数据库MicrosoftSQLserver2008R2，使用浏览器访问软件。系统实现PC端与移动WEB端兼容 | 套 | 1 |
| 002 | 握力测试仪(含不锈钢挂架) | 测试长者抓握餐具\扣扣子.剪指甲.拿杯子喝水等手部日常活动能力自动灭灯；釆用高精度应变式传感器和大屏幕，LCD数码显示；机芯装置和螺母，可调节；手柄装置弹簧.手握。 电子设备尺寸约195mm*120mm*40mm | 部 | 1 |
| 003 | 下肢肌力测试仪(含底座.三角架) | 测试长者从马桶或座椅自主起立的能力，产品由感应垫和电子液晶显示器组成，通过时间'坐起次数测试老年人的下肢肌力及坐位到站位的能力水平。 测试下肢股四头肌.小腿肌输出力及支撑力 电子设备尺寸约155mm*120mm*85mm 底座：约550*400*450mm 坐垫尺寸:约300mm*300mm*6mm | 套 | 1 |
| 004 | 室内行走能力测试仪(含底座.三角架) | 测试长者从卧室到厨房或从客厅到洗手间的自主行走能力。由感应垫和电子液晶显示器组成，通过时间步行距离测试老年人的下肢肌力及室内行走能力水平。底座：约55×40×45cm，附属三脚架一个电子设备尺寸155mm*120mm*85mm 底座：约550*400*450mm 坐垫尺寸:约300mm*300mm*6mm | 套 | 1 |
| 005 | 腰腹拉力测试仪 | 测试长者蹲起及捡拾能力或提重物的能力。由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过拉动拉杆的力量测试老年人的腰背肌力及提拉重物.弯腰拾物等动作能力水平。电子设备尺寸95mm*79.4mm底座：约550*400*450mm | 座 | 1 |
| 006 | 腰背柔韧性测试仪 (含底座) | 测试长者在日常生活当中穿脱衣.系鞋带等涉及到弯腰动作的活动能力。由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过后腿部及腰部的柔韧性及延伸性测试长者在日常生活当中穿脱衣.系鞋带等涉及到弯腰动作的活动能力 电子设备尺寸约155mm*120mm*85mm | 套 | 1 |
| 007 | 平衡仪测试仪 (含三脚架) | 由红外感应器和电子减重感应器组成，通过测试单脚站立时间评定老年人在日常生活中平衡能力水平。用于评估长者意外跌倒的机率 电子设备尺寸:约245*125*85mm 脚踏：约295*150*28mm | 套 | 1 |
| 008 | 跨越障碍架 | 测试长者在日常上下楼梯，躲避障碍物的能力。 材质：环保ABS；长455mm，宽180mm，高可调节为：150mm.230mm.300mm。 | 套 | 1 |
| 009 | 身高体重测量仪 | 评估前测试长者的生命体征基本状态，机身加厚铝合金制作，底座不锈钢材质；准确测试长者的身高和体重。 | 台 | 1 |
| 010 | 血压计 | 根据被测试者血压情况自动调节加压的压力值， 从而缩短测量时间，提高测量舒适感，更确保测量出确切的结果。 | 台 | 1 |
| 011 | 血氧 测量仪 | 评估前测试长者的生命体征基本状态， 评估前测定长者当天血糖读数 规格：约57×31×32cm；本体重量：约50g；安全类型：2类BF型应用设备；屏幕类型：OLED双色屏显示；血氧范围：0-100%(分辨率为1%)；血氧精度：70-100%：±2%；脉率范围：30-250bpm(分辨率为1bpm)；脉率精度：±2bpm或±2%取最大值。 | 台 | 1 |
| 012 | 辅助 连体筷 | 重36g,长20cm,耐热温度：100°C, 商品材质：PBT树脂.硅胶.聚氨酯烤漆。进食障碍时，辅助器具的选择。进食测试 | 对 | 1 |
| 013 | 辅助勺 | 规格：长约20.8cm重量/约43g 材质/18-8不锈钢，发泡聚丙烯耐热温度/120℃ 进食测试辅具选择 | 只 | 1 |
| 014 | 辅助叉 | 重量17g；材质：塑料部位/聚丙烯 金属部/XM-7不锈钢耐热温度：120℃ 辅具器具选择 | 只 | 1 |
| 015 | 辅助碗 | 重110g,容量350ml,材质:PET树 脂.ABS树脂，耐热温度：-20-C~140°C。进食测试时， 辅助器具的选择 | 个 | 1 |
| 016 | 适老化餐盘 | 重72g,直径140mm,材质：聚丙烯，脚部/弹性体， 耐热温度：140°C。进食障碍时，辅助器具的选择。 辅助器具的选择 | 个 | 1 |
| 017 | 评估室标识 | 评估流程.评估项目介绍.评估结果. 及相应护理等级上墙公示的标示牌(10张) | 套 | 1 |
| 018 | 仪器柜 | 进行日常评估设备的放置及相关物品储存 材质：多层实木板。 2.尺寸：约1100mm*800mm*400mm | 座 | 1 |
| 019 | 适老化 餐桌 | 1.材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。进行常规日常生活 能力测试，用于摆放进食测试用品 2.尺寸：约1100*1100*750mm 进食测试辅助家具。 | 张 | 1 |
| 020 | 测试桌 | 基础体征检测(血压.血氧).认知障碍测试.视力测试.材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。认知测试区及社会沟通，用于摆放认知测试用品。 尺寸：约1000*550*750mm | 张 | 2 |
| 021 | 适老化 扶手椅 | 材质：曲木+防水PU材质；人体工学设计，倚靠舒服；弧形圆角，设计无棱角防止划伤；腿脚稳定防摔倒；曲木材料，即结实又轻便，方便移动。 尺寸：约535*495*415mm，扶手高610mm，靠背高800mm | 张 | 6 |
| 022 | 阿姆斯勒 视力表灯 | 视力评估测试以在光线充足条件的环境下，能否辨别影像的能力。可佩戴日常使用的眼镜来进行测试。若双眼单均不能达到标准，可采用双眼同视测试。阿姆斯勒视力测试表作为辅助初步判断仗着是否患有老化.青光眼.白内障.黄斑病变.飞蚊症等老年人常见眼疾，并据此提出就医建议。 1.材质：ABS工程塑料；患者看整幅方格模糊，或某个区域方 格变形，则提示患者视野有缺陷。 2.规格：约120*213*15mm； | 套 | 1 |
| 023 | 模拟时钟 | 通过模型测试分析长者的认知能力，意识水平，手部协调能力，分析能力 1.优质木材+环保漆；对时间的准确调整。 2.规格：约207*207*73mm重：约35g | 座 | 1 |
| 024 | 几何图形插板 | 对颜色.空间有准确的判断 1.材质：夹板，优质环保漆。以圆形.半圆形.平行四边形，长方形,正方形等形状为一体，正确认识各种几何形状和颜色的辨别，锻炼手脑应用的协调能力2.规格：约520×420×50mm； | 座 | 1 |
| 025 | 智能防摔评估系统 | 1.秉承帮助⻓者维持及改善⽣活质量的理念，运⽤传感器数据和云智能分析技术，提供健 康解决⽅案； 2.数据可靠.测试快速.智能分析.场地简单.安全认证.操作容易； 3.通过静态平衡.步态.坐姿和站姿转换识别⽇常活动中的跌倒⻛险因素； 4.通过视觉.前庭系统和本体感觉进行风险因素分析； 5.通过神经肌⾁控制.步态变化.协调性进行风险因素分析； 6.通过下肢控制⼒.肌⼒进行风险因素分析； 7.治疗师查看数据并提供远程护理； 8.即时评估整体⻛险，针对性的建议和跟进措施； 9.跌倒可以预防，通过测试数据收集.分析⻛险因素.形成跌倒⻛险报告； 10.详细个⼈测试结果，查看历史记录，追踪进度；11.配置3台IPAD | 套 | 1 |
| 026 | 电动五功能豪华护理床 | 一.本款产品为手动电动一体全曲腿护理床 二．产品规格:外径尺寸：长2050*宽960*高560mm(含床垫)/内径尺寸：长1950*宽900*高500mm(不含床垫)/便孔尺寸：长310*宽220mm 三．功能特点： 1)电机数量为3个，电动左右翻身.电动起身.电动腿位升降.坐便转换为手动。并有定时翻身功能和起背防侧滑下滑功能，定时翻身时间为30分钟与45分钟两种选择。 2)手动操作功能:当停电时用户还需正常护理，可手动操作完成各功能。避免停电造成护理难度加大的困扰。 3)一键做起功能:一键式实现背与腿板的联动功能，背部升起，腿部下降，床面成坐起状态。 4)起背防侧滑功能:随着人体坐起角度不断加大，两侧床板向内运动，呈半包围形式，避免被护理者向两侧倾斜。 5)起背防下滑功能:随着起背功能的进行，人体臀部的托板向上抬起，很好的防止了被护理者在起背过程中失去有效的坐姿，产生的下滑和坐便位置偏移。 6)调节范围：背部可升降角度：0-70°/腿位可升降角度：+20°至-65°/侧翻身可调节角度：0-45° 7)一键复位功能:点击复位功能键，可使护理床回复平躺状态，而不必依次恢复各功能状态，简化操作流程，可有效避免了由于误碰而产生的操作不当。 8)急停功能:为防止用户因操作不当而产生的特殊情况，遥控手柄特设有急停按键，如发送特殊情况，可按“急停”功能键，各个功能立刻停止，等意外解除后，可继续操作。 9)电机防缠绕设计:由于市面上的产品电机末端都是外露设计，在电动护理时容易与物体缠绕。我们产品的电机末端都是采用内藏式设计，不仅美观也完全避免了类情况的发生。 10)手柄夜光功能:轻点任意功能键，手柄各功能键灯光全部亮起，方便用户在夜间使用。 11)铝合金护栏:侧面护栏总长1150mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5支不锈钢护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度2.5mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 12)床头尾板:采用ABS工程塑料，中间点缀木纹色利用模具一次吹塑成型，耐褪色，耐老化，耐腐蚀，易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头.床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 13)移动静音脚轮:方便自由移动；同时带有刹车装置以固定床身，移动脚轮直径12cm，内置双轴承，叉子采用冷板2.5mm(厚度)一次冲压成型，胎面为软胎面。 14)床垫:采用双层床垫罩：外层采用纯棉布料，内层防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用4公分环保椰棕透气性好，2公分高密度海绵回弹力良好，并经防虫处理，外形美观，便于拆洗。便孔处为防水布面料，防止污渍染湿内胆。 15)1秒速开便门:便门承重材料采用直径20mm的实心钢棍，有效支撑臀部力量，确保长时间使用不会出现下沉.不回位等现象。便口床垫与便口位置采用粘和设计，接便时无需搬动护理人员，取走床垫，配合快速接便装置，可使便口在1秒内打开，实现真正零等待。并配有可调高低装置，如在使用过程便口出现下沉情况，可自行调节恢复原位。便口下方容器承重板采用厚度1.2mm的钢板一次冲压成形，整体安全可靠。 16)腿部承重:支撑材料采用直径32mm的圆管，厚度2.75mm，可承受100公斤的重量安全.牢靠.长期使用不变形。 17)背部升降滑轮设计:配有4个加宽滑轮，避免长时间使用床体之间的摩擦产生的噪音和对床体的损坏，减少摩擦阻力，减轻护理人员负担。 18)左右翻身滑轮设计:在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。 19)圆角框架设计:圆角框架设计不单纯美观漂亮，更增加了整个框架的整体性，并且避免了使用时对被褥床垫的划伤。 20)输液架为升降式:可根据用户需求调节高度。主管采用优质不锈钢管制作，具有四个挂钩，可同时进行多瓶输液，不用时可折叠收纳于床头位置。 21)腿部为弧形触地设计:当腿部下降到与地面接触时，腿部底端配备有灰色尼龙垫，避免划伤地板。 22)床体可承载重量240kg。 四．材料： 1)床帮：采用厚度为1.2mm的40×60方管。床面采用厚度为1.2mm的15×30方管。床体连接件均采用厚壁2.75mm以上管材或3mm冷板冲压成型。 2)焊接工艺：床架和床面采用机器人平铺满焊，焊接牢靠,焊接处平整光滑，坚固耐用。 3)床体喷涂工艺:床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 | 张 | 4 |
| 027 | 老年模拟人 | 模拟老年人 | 个 | 2 |
| 028 | 高龄者模拟体验装置 | 一.功能特点：穿戴体验装置可以切身体验老年人由于肌肉.骨骼.视觉.听觉等身体机能老化，生活不便而产生的心理感受。 适用于医疗.护理和福利机构的体验.训练练习。 障碍镜:可以让体验者感受到视觉功能的变化，比如由于白内障而引起的视野变小和视力减退。 肘关节约束带：约束带限制了肘部的活动，使体验者上肢行动不灵活。 手指约束带:限制腕关节的活动度，使体验者变得笨拙。 手套:可以使体验者手和手指的触觉减弱.消失。 拐杖:可以让体验者感受到由于机体的残障必须借助于拐杖行走的感觉。 耳塞:可以使体验者感受到听力减弱.消失。 后背约束架:后背约束带弯曲的姿势迫使体验者不得不采用老年人驼背的姿态。 手腕部加重袋:可以给手腕部加重，使体验者感受到手臂肌力减弱的感觉。 膝关节约束带:约束带限制了膝部的活动，让体验者感觉到腿部不灵活,上下楼梯困难。 踝关节约束带：限制踝关节的活动度，使体验者下肢行动不灵活。 脚踝部加重袋:可以给脚踝部加重，使体验者感受到脚踝部肌力减弱的感觉。 | 套 | 1 |
| 029 | 高级着装式老年偏瘫护理模拟服 | 一.功能特点： 本产品专为体验偏瘫病人的行动以及正常成人体型而设计，可以切身体验病人由于疾病导致的行动不便，从而了解偏瘫病人复杂的心理感受。 适用于从事医疗.护理和福利机构人员的体验，训练练习。 偏瘫步态：通过膝部.踝部的特殊限制装置固定，练习者可体验由于偏瘫而导致的关节僵硬，通过使用粘贴带可调整松紧度模拟不同程度的关节僵硬。 手部行动约束：通过前臂.腕部的特殊限制装置可体验偏瘫病人上肢活动受限。 通过膝部.踝部及手部的特殊限制装置，实现左右侧偏瘫。 拐杖：可以体验拐杖对于行动不便的人的重要性。 防滑鞋：专为老年人和残疾人设计的，轻便防滑。 | 套 | 1 |
| 030 | 床上用品 | 被子.被套.床单.枕头.枕套各一件，材质：棉，颜色：纯色 | 套 | 4 |
| 031 | 床头柜 | 1.格抽一体，开放式储物+抽屉，科学分类储物空间； 2.双重收纳抽屉，闭合防尘，便于分类存放； 3.圆弧护栏设计，防止磕碰； 4.实木材质 | 张 | 4 |
| 032 | 大小便智能护理床 | 1.床的尺寸长200cm，宽110cm。 2.由多功能床和智能马桶完美结合，用户能在床上坐着完成大小便，并能实现全自动地大小便处理。通过清洁排污系统，不仅能帮助用户清洗干净臀部私处，还能自动把大小便粉粹后排放到下水道。 3.左右侧身：按遥控器左侧身或者右侧身按键，床体背部侧板升起45度，腿部微抬，实现侧身功能，按向上或向下键，可调节背部侧身的高度。 4.抬臀：用户可以根据自己需要，单点抬臀功能，按向上或向下键，可自由调节高度，起到肌肉拉伸作用，完成臀部舒展运动。 5.抬腿：按遥控器抬腿按键，腿部抬高10公分适当高度，促进血液循环。 6.大背倾斜：点击遥控器大背倾斜按键，大背微微升起至40度，腿部微抬起，背部高低还可通过向上或向下键调节，至最合适舒服的姿势。 7.扭腰运动：用户躺着，也能让腰部得到最大.最合适的腰部运动，每次选择，侧身板会左右连续三次上下，扭腰左右各三次，运动量合理。 8.坐起：选择坐起功能，脚踏板会自动到达垫住双脚位置，活动餐桌板方便用户用餐，看书，休闲等活动。 9.可以通按向上或向下键调节扶手高低。 10.除了在床上坐着完成大小便，还能躺着完成大小便，也适合全失能人群。 11.全程无需人护理，也无需把大小便倒到厕所。机器没有净水桶和污水桶，大小便经管道直接排放到厕所或者下水道； 12.冲洗完成后点击“烘干”按键，马桶侧边暖风口吹暖风，也可选择随时停止烘干； 13.遥控器任意功能，都可通过按暂停键，继续键实现控制； 14.当完成用户所需要的功能后，点击复位键，床体就会把用户恢复到平躺的姿势； 15.如厕完成后，遥控器点击“冲水”按键，冲洗便仓内排泄物和水，并将其收集至排污器，通过自动粉碎步骤，粉碎成液态后经过污水管排入下水道，为保证用户的臀部和便仓清洁，应在如厕模式时与冲洗程序交互使用； 16.护理床各项功能都必须在上一动作或者功能完成复位，床平躺状态后才可以选择下一项需求，否则将无法执行； 17.确认冲洗干净后，按退出键，马桶系统停止，再按复位键，人平躺，整个如厕系统也会自动复位，复位完成后，此时可以选择其它功能。 | 张 | 1 |
| 033 | 办公桌椅 | 搭配办公电脑使用，办公桌1张，办公椅1个，基材采用E1级优质环保板材，优质PVC封边，优质五金配件。 | 套 | 1 |
| 034 | 大小便护理机器人 | 1.采用先进的感应技术，能随时感应用户的排便情况，自动识别大.小便，自动抽走排泄物，自动冲洗和烘干用户隐私部位，整个过程都是自动化无臭处理。 2.支持封闭式内循环系统污物消毒除臭，对排放的空气进行净化处理，水温.气温.气压自动控制在预设范围之内。 3.高清触摸显示屏，通过触摸进入功能菜单，可以设置.修改参数，查看设备运行情况。 4.设备参数和用户的排便数据可以记录存储，支持数据传输，通过APP分享至管理者或家属。 5.支持手动和自动模式，带遥控器，支持语音提示和LED指示灯提醒功能。 6.穿戴舒适，方便翻身，支持用户90°侧身无侧漏，语音提醒用户及时翻身。 7.支持24小时无人看守，设备运行声音控制在50分贝一下，不干扰用户休息睡眠。 8.工作头采用医用级塑胶材质，软胶和硬胶结合使用，柔软.抗菌.防水。 9.集便仓清洁：设备在处理污物的同时，对集便仓进行自动清洗，保持集便仓干净卫生。 10.支持4G网络远程监测和维护。 11.工作头配置特制纸尿裤，防侧漏.完全实现24小时穿戴，穿戴更舒服。 12.产品获得一类医疗器械认证.CQC认证； 13.产品自带除臭盒，可以去除机器的异味； 14.机器有手动模式.自动模式.遥控器模式和远程模式四种模式操控机器； 15.机器配置触摸显示屏，显示屏主界面轻触“记录查询”按钮，进入记录列表界面，可以查询大便.小便.翻身.故障信息等； | 台 | 1 |
| 035 | 洗澡机器人 | 1.产品既是电动护理床，又可分离出轮椅，不用护理人员搬抬被护理者，降低“从床到椅”和“从椅到床”的转移过程中二次伤害的风险，免去了护理人员高强度体力劳动，提高使用者的自主活动能力； 2.产品充分考虑使用者的舒适性，垫面料才用防水面料，弹性好，具有抗菌性；填料才用高弹加厚海绵，乘坐.卧舒适，长期使用不易变形； 3.电机高效率.低噪音，使用安全可靠。床椅之间配备锁定装置，对接时不会发生因晃动.撞击等原因的意外分离,确保人员安全； 4.产品免去了护理人员高强度的体力劳动，无需搬抬被护理者，降低移乘伤害的风险，提高使用者的自主活动能力。 5.产品通过手柄操作一键式变形，释放繁琐劳动。护理功能完善，性价比更高。 6.驻坡性能:6度 7.静态稳定性：≧6度 8.动态稳定性：≧3度 9.爬坡能力：≧3度 11.越障高度：25MM 12.越沟高度：100MM 13.最小回旋半径1000MM 14.护理床姿态：背折角度0-75°(±3°)腿折角度0-16°(±2°) 15.出库姿态：背折角度45°(±5°)腿折角度16°(±2°)) 16.轮椅姿态：背折角度75°(±5°°)腿折角度16°(±2°) | 台 | 1 |
| 036 | 智能尿湿报警器 | 包含智能报警网关灯和智能尿湿传感器，配合智能成人纸尿裤使用，可重复多次使用。通过智能生活APP，实现报警网关灯和传感器的一对一或者一对多连接，网关灯和手机APP可以同时实现尿量报警.尿量记录.翻身提醒.睡姿检测.用片统计.环境温度等。 1.WIFI.蓝牙无线传输.APP监控， 2.智能网关灯电池3.7V，Type-C充电接口，可做夜灯使用； 3.支持自动报警.尿湿记录.用片统计.翻身提醒.睡姿监测.环境温度等功能。 | 个 | 5 |
| 037 | 智能纸尿裤 | 智能感应尿湿报警，配合报警器使用，一次性使用产品。采用高分子防臭材料.防漏透气底膜.海量吸收.瞬间锁水.舒适干爽。 1.具有2条尿湿感应线，清楚尿湿指示，感应灵敏；2.适用臀围： 1.L码：37-47‘’/95-120cm 2.XL码：≥43''/≥110cm | 套 | 10 |
| 038 | GPT守护机器人 | 1.支持chatgpt接入，支持智能语音控制； 2.长者意外摔倒:当长者在家中意外摔倒时，机器人会自动进行识别并预警至客户端(家属端)和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 3.室内无人:当长者不在机器人陪护视线内或者外出，机器人会自动启动巡逻模式，巡逻后未发现长者，机器人进行预警至客户端(家属端)和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 4.老人呼救:当长者采用语音或者按键的方式进行呼救，机器人会识别并预警至客户端(家属端)和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 5.一键呼叫值班中心:长者可语音或者点击方式，通过机器人呼叫值班中心寻求相应的帮助。 6.远程分身:客户端(家属端)可以通过远程分身功能控制机器人移动查看长者和家中的状况。 7.服务监督自证清白:服务人员上门给长者提供服务，机器人会自动跟随并录像，以避免不必要纠纷发生。(该功能不在机器人标配内) 8.用药提醒:机器人端可以使用语音或者点击机器人屏幕提醒功能，给长者用药以及其他易忘记的事情做提醒，客户端(家属端)可以给机器人同步设置相应长者需要的提醒。 9.视频通话:长者可语音或者点击的方式，通过机器人与客户端的子女或家属视频通话。 10.互动娱乐:长者可以和机器人语音对话，机器人机智的回答为长者排忧解闷；长者想知道新闻，天气，歌曲等都可通过机器人获得全网信息；机器人的每个长者用户可通过机器人互加好友，丰富娱乐生活。 11.隐私空间异常:当长者在隐私空间(卫生间，卧室等)发生意外或跌倒，在机器人不允许进入情形下，机器人会通过传感信号和声音进行识别并预警至客户端(家属端)和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。(传感设备不在机器人标配内) 12.支持智能家居语音控制； 13.支持体征监测设备接入； | 个 | 1 |
| 039 | 适老化餐桌椅 | 1.半扶手设计，方便老人进出椅子； 2.靠背抓手，方便老人移动椅子； 3.采用高密度海绵坐垫，回弹力好； 4.实木框架+优质E0级实木多层板，面贴实木木板； 5.油漆采用优质环保水性漆； 6.用于行动不便老年人进食.进水技能训练； | 套 | 2 |
| 040 | NB-IOT紧急呼救按钮 | NB-IOT通讯，全网通支持移动ONENET,电信OC或AEP平台； 一键求救.拉绳求救 防水设计，可安装于浴室等场所 防拆报警，APP推送 区分是按键求救还是拉绳求救，并推送报警 低电告警 支持设备心跳 | 个 | 2 |
| 041 | 智能语音控制盒 | 安卓系统.语音遥控.视频互动.健康查看等 CPU：S905D3 RAM:2G ROM:16G CAMERA:200W | 个 | 2 |
| 042 | 智能音箱 | 芯片：CPU：ARM架构，主频1.5GHz，四核CortexA53。 GPU：四核MaliT720 操作系统：安卓Android4.4及以上 存储：RAM：1GBDDR3 ROM：8GBeMMC 无线连接：WiFi：符合IEEE802.11协议标准，支持802.11b/g/n/ac WiFi协议：支持IPv4协议和IPv6协议 Bluetooth：支持BT4.0 麦克风阵列：规格：4个全向麦克风 播发打断：支持任意打断(free-cut).连续唤醒 唤醒距离：支持最远唤醒距离3-5m 识别距离：支持最远识别距离3-5m 误唤醒率：＜1次/天 扬声器功率：输出功率2*3W 摄像头分辨率及帧率：高清摄像头200万像素 功能按键：包括播放/暂停.音量+.音量-和禁麦四个物理按键 电源：物理按键 复位：复位按键 屏幕尺寸：10英寸 I/O接口USB接口*1 TF卡接口*1 HDMI2.0接口*1 以太网口*1 电池：8000mA可实现语音识别.亲情通话.远程看家.健康管理.服务订购.服务执行打卡.活动通知.活动预约.关怀提醒.休闲娱乐 | 个 | 1 |
| 043 | 视频客服平板 | 安卓版本，四核处理器，2G主机内存，16G存储，与智能语音电视盒联动，实现视频呼叫.通话功能 | 个 | 1 |
| 044 | 云台式摄像机 | 2百万超高清网络摄像机 H.264视频编解码技术 视场角水平89°对角100° 支持云台，水平支持350°&垂直:100° 支持红外夜视，10m夜视距离 支持2.4G频段的无线路由网络 支持WDR宽动态，智能补光 支持手机APP以及PC端视频监控 | 个 | 2 |
| 045 | 智能体征睡眠床垫传感带(wifi) | 自动采集生理数据(心率.呼吸.体动).离床预警.睡眠改善计划.接近医疗级精度的传感器.24小时不间断监控.睡眠分析，WIFI传输，尺寸：828x33(mm) | 个 | 4 |
| 046 | 睡眠监测器(wifi)机构 | 1.老人在床.离床判断，睡眠状态.睡眠质量.睡眠时长监测；翻身次数记录；提供静躺.离床.体动.打鼾.睡眠报告等数据，可上传给用户手机及服务器； 2.呼吸.脉搏实时测量，用户可以在小程序/Web上实时查看健康数据 3.生命体征实时告警，老人异常告警，提升安全系数，降低急救风险 4.秒级的数据结果输出率，媲美专业医疗设备的数据精准度 5.提供呼吸.脉搏睡眠报告，针对报告.趋势分析与异常监测，提供个性化健康管理建议 6.无需穿戴.无需充电，无任何心理压力，不涉及隐私 7.智能床垫，属于非接触式体征检测设备 8.材质是防水防污牛津布 9.通过床垫中的高灵敏度传感装置，在无拘束状态下精准采集老人体征数据。 10.健康日报，每日老人健康状况分析 11.健康月报，每月老人健康状况分析 12.微信公众号健康模块，手机绑定老人健康信息 13.数据服务：数据存储服务.系统升级(大数据分析；系统升级.修复；云存储) | 个 | 4 |
| 047 | 健康检测一体机 | 带有身份证识别，内置打印机，数据WIFI自动上传，能检测心电图.心率.血糖.血压.血氧饱和度.尿常规.体温.尿酸.总胆固醇.BMI指数等(适合居家养老社区服务站.养老院使用) | 个 | 1 |
| 048 | 多功能参数检测仪 | ﹡主机1台(含血压.血氧.心电功能) ﹡血糖，尿酸，总胆固醇分析仪1台(蓝牙)含AAA电池2颗 ﹡体脂秤(蓝牙)含AAA电池3颗 ﹡心电导联线1根 ﹡便携包1个 ﹡采血笔1支 ﹡说明书1套 ﹡电源适配器1个 ﹡血压袖带1副身份证阅读器选配 | 个 | 1 |
| 049 | 血压计(无线) | 测量原理：5.2寸屏幕.示波分析法；WIFI；USB数据线充电；屏幕尺寸：182*100*39mm；续航时间：50天(约300次)；压力：0mmHg-299mmHg;BMP:40-199;音量可调；医疗认证 | 个 | 4 |
| 050 | GPRS血糖仪 | 全自动免调码.GPRS传输.时间显示.微量采血.历史记录查询.操作简便.可充电 | 个 | 4 |
| 051 | 智能手环 | 全网通4G.多重定位，语音通话，心率/血压/体温监测，SOS一键呼救.IP67防水，700mAH | 个 | 2 |
| 052 | 4G全网通智能健康定位腕表 | 全网通4G，防水等级:IP67,电池：1000mAH，CTP电容触摸屏，SOS一键呼救.多重定位模块(GPS+WIFI+LBS)，安全围栏,自定义亲情号码，检测心率.血氧.血压.体温监测 | 个 | 2 |
| 053 | 智能体征睡眠床垫传感带(wifi) | 自动采集生理数据(心率.呼吸.体动).离床预警.睡眠改善计划.接近医疗级精度的传感器.24小时不间断监控.睡眠分析，WIFI传输，尺寸：828x33(mm) | 个 | 4 |
| 054 | 睡眠监测器(wifi)机构 | 1.老人在床.离床判断，睡眠状态.睡眠质量.睡眠时长监测；翻身次数记录；提供静躺.离床.体动.打鼾.睡眠报告等数据，可上传给用户手机及服务器； 2.呼吸.脉搏实时测量，用户可以在小程序/Web上实时查看健康数据 3.生命体征实时告警，老人异常告警，提升安全系数，降低急救风险 4.秒级的数据结果输出率，媲美专业医疗设备的数据精准度 5.提供呼吸.脉搏睡眠报告，针对报告.趋势分析与异常监测，提供个性化健康管理建议 6.无需穿戴.无需充电，无任何心理压力，不涉及隐私 7.智能床垫，属于非接触式体征检测设备 8.材质是防水防污牛津布 9.通过床垫中的高灵敏度传感装置，在无拘束状态下精准采集老人体征数据。 10.健康日报，每日老人健康状况分析 11.健康月报，每月老人健康状况分析 12.微信公众号健康模块，手机绑定老人健康信息 13.数据服务：数据存储服务.系统升级(大数据分析；系统升级.修复；云存储) | 个 | 4 |
| 055 | 健康检测一体机 | 带有身份证识别，内置打印机，数据WIFI自动上传，能检测心电图.心率.血糖.血压.血氧饱和度.尿常规.体温.尿酸.总胆固醇.BMI指数等(适合居家养老社区服务站.养老院使用) | 个 | 1 |
| 056 | 多功能参数检测仪 | ﹡主机1台(含血压.血氧.心电功能) ﹡血糖，尿酸，总胆固醇分析仪1台(蓝牙)含AAA电池2颗 ﹡体脂秤(蓝牙)含AAA电池3颗 ﹡心电导联线1根 ﹡便携包1个 ﹡采血笔1支 ﹡说明书1套 ﹡电源适配器1个 ﹡血压袖带1副身份证阅读器选配 | 个 | 1 |
| 057 | 血压计(无线) | 测量原理：5.2寸屏幕.示波分析法；WIFI；USB数据线充电；屏幕尺寸：182*100*39mm；续航时间：50天(约300次)；压力：0mmHg-299mmHg;BMP:40-199;音量可调；医疗认证 | 个 | 4 |
| 058 | GPRS血糖仪 | 全自动免调码.GPRS传输.时间显示.微量采血.历史记录查询.操作简便.可充电 | 个 | 4 |
| 059 | 智能手环 | 全网通4G.多重定位，语音通话，心率/血压/体温监测，SOS一键呼救.IP67防水，700mAH | 个 | 2 |
| 060 | 4G全网通智能健康定位腕表 | 全网通4G，防水等级:IP67,电池：1000mAH，CTP电容触摸屏，SOS一键呼救.多重定位模块(GPS+WIFI+LBS)，安全围栏,自定义亲情号码，检测心率.血氧.血压.体温监测 | 个 | 2 |
| 061 | 便携式电动移位机 | 1.居家.出行全场景多功能移动，解决上下床的困难； 2.羽量化，仅19KG，便携无忧； 3.操作便捷，安全可靠； | 套 | 1 |
| 062 | 电动移位机 | 护理人员省力好帮手，简单操作.升降自由.承重150kg，180度开合.防水材质.万向脚轮，灵活方便。轻松解决床.沙发.餐桌.厕所.外出等场景之间的移动困难问题，让生活更加轻松便利，是家庭必备的护理神器。 1.座位升降高度范围：41-60.5cm 2.医用静音脚轮：前轮5‘’主轮，后轮3‘’万向轮 3.最大承重：100kg 4.电推杆参数：输入电压：24VDC，电流：5A，功率：120W 5.电池容量：2500mAh | 套 | 2 |
| 063 | 爬楼机 | 1.供医院.急救中心.消防.紧急救护.家庭上下楼梯使用。 2.本楼梯担架主要使用高层建筑上下楼梯转移病人.老人.孕妇等， 3.只需一个人就能进行操作使用.。 4.独特的履带结构。担架下楼梯时方便安全。 5.担架共设4个轮子，方便于在地面的移动。 6.采用铝合金材料制成 | 个 | 1 |
| 064 | 智能移乘搬运机器人 | 1.20秒轻松把人抱起来； 2.对接马桶.对接轮椅.对接汽车； 3.小体型.大承重，200斤就能轻松抱起； 4.整机采用高强度加厚钢材，稳固耐用； 5.不仅是位置移动，还可以进行辅助锻炼； 6.小巧不占地方； 7.模拟“人背人"转移方式，不仅让护理轻松转移快速，还能较好促进辅助锻炼 8.转移过程中多点受力，胸.腹.腋下.膝.上下肢同时作用，既分散抱移作用力，又能让被护理者恰当的肌力锻炼。 9.灵巧的转移方式，使被护理者的臀部外露，良好的对接马桶，同时又能方便的清洁及更换尿不湿。 10.，除可完成搬抬转移，还可实现辅助锻炼，适用于老人.残障人士.术后康复者等群体进行锻炼，激发和维持使用者身体残余肌力，改善关节活动度与肢体力量，助力康复。 | 套 | 1 |
| 065 | 分离式轮椅护理床 | 1.产品既是电动护理床，又可分离出轮椅，不用护理人员搬抬被护理者，降低“从床到椅”和“从椅到床”的转移过程中二次伤害的风险，免去了护理人员高强度体力劳动，提高使用者的自主活动能力； 2.产品充分考虑使用者的舒适性，垫面料才用防水面料，弹性好，具有抗菌性；填料才用高弹加厚海绵，乘坐.卧舒适，长期使用不易变形； 3.电机高效率.低噪音，使用安全可靠。床椅之间配备锁定装置，对接时不会发生因晃动.撞击等原因的意外分离,确保人员安全； 4.产品免去了护理人员高强度的体力劳动，无需搬抬被护理者，降低移乘伤害的风险，提高使用者的自主活动能力。 5.产品通过手柄操作一键式变形，释放繁琐劳动。护理功能完善，性价比更高。 6.驻坡性能:6度 7.静态稳定性：≧6度 8.动态稳定性：≧3度 9.爬坡能力：≧3度 11.越障高度：25MM 12.越沟高度：100MM 13.最小回旋半径1000MM 14.护理床姿态：背折角度0-75°(±3°)腿折角度0-16°(±2°) 15.出库姿态：背折角度45°(±5°)腿折角度16°(±2°)) 16.轮椅姿态：背折角度75°(±5°°)腿折角度16°(±2°) | 张 | 1 |
| 066 | 行走机器人 | 1.电动轮椅功能.站立训练功能.步态训练功能和牵引拉升功能四位一体； 2.患者通过简单操作，不需要他人协助即可从坐姿变化到站姿，之间随意智能切换，不受时间影响； 3.很好解决了需要他人协助才能站立起来的痛点，从而可减少或避免因长期卧床引起得其它并发症； 4.患者治疗不受指定场所.时间和需要他人协助等限制，治疗时间灵活.人工成本及治疗费用相应偏低； 5.机器能进行颈椎牵引拉伸； 6.机器能进行腰椎牵引拉伸； 7.机器能进行颈部牵引拉伸； 8.通过速度显示灯调节速度，调速按键-号.调速按键+号,档按调速按键+时，速度显示灯显示数量增加，表示进入快速模式；当按调速按键-时，速度显示灯显示数量减少，表示进入慢速模式； 9.通过方向操控杆控制方向，当向前搬动方向操纵杆，车子向前行驶，搬动幅度越大，前进速越快；当向后搬动方向操纵杆，车子向后倒退，搬动幅度越大，倒退的速度越快；当向右搬动方向操纵杆时，车子向右转弯，搬动幅度越大，向右转弯速度越快；当向左撤动方向操纵杆时，车子向左转动，搬动幅度越大，左转速度越大； 10.通过设置升降控制器.升降驱动器.安全吊带.安全吊带支架可辅助使用者安全站立，站立最高可达203cm； 11.一次充电最大里程可达20公里以上； 12.最高速度不高于每小时6公里； 13.制动性能：水平路面制动＜1.5m;最大安全坡度制动＜3.6m(6°)； 14.最大负荷转移时，工作噪声不大于65dB，空载时，工作噪声不大于60dB； 15.使用者用手指来操控前进.后退.左转.右转.折叠和展开，并且掌握其速度的快慢； 16.由左右两个马达驱动，单手操作前进.后退.左转.右转，由于驱动马达后置，在转弯时没有眩晕感； 17.设有升降驱动器，单手操作升降控制面板可驱动扶手.靠背.安全吊带及支架同步升降，辅助使用者安全站立； 18.背靠和安全吊带支架可手动折叠； 19.控制器扶手可左边或右边，以满足不同左右手使用习惯的人群； 20.整车尺寸：1000(长)mm×680(宽)mm×1100(高)mm 21.额定功率：250W×2 22.额定电压：24V 23.电源输入：110-240V,50-60Hz 24.输出电压：29.4V 25.输出电流：2A | 台 | 1 |
| 067 | 人脸识别及测温 | 触摸屏：8寸电容式触摸屏桌面支架IC读卡器 CPU：CoreARMCortexA17@1.8GHzAndMaliT764 操作系统：Android7.1 Wi-Fi：WiFi内置无线网络模块(2.4G或双频2.4&5G双频可选) 以太网：RJ45RTL8211E100M 蓝牙：蓝牙4.2 摄像头：200W+200W双目红外宽动态 体温检测：热红外体温摄像头 微波人体感应：人体感应3-5米微波人体感应 双色补光灯：白+绿双色补光灯 输入输出端口：USB公.USB母.电源12V/3A输入.继电器输出.韦根34输出接口.RS485接口.RJ45RJ45*1(尾线) | 个 | 1 |
| 068 | 智能主机 | 无线频率：LoRa 接收距离：空旷地≤600米.室内有障碍≤150米 通讯方式：WiFi 工作电源：DC12V/1A，待机：≦1.1W， 工作条件：温度：-20～+55℃湿度：≦85%无凝露. 外形尺寸：145mm(长)×145mm(宽)×30mm(厚) | 个 | 1 |
| 069 | 拉绳紧急按钮 | 无线频率：LoRa433MHZ 发射功率：19db 发射距离：空旷地≤600米.室内有障碍≤150米 功耗：待机电流≤0.1µa 工作电流：≤30ma 工作电压：12V 电池规格和容量：7号AAA电池，600~790mah 电池使用个数：2个 电量使用时长：12个月每天触发10次 报警方式：按下呼叫按钮.拉动拉绳 | 个 | 1 |
| 070 | 楼层床位动态显示屏(含主机.蓝牙键盘) | 1.屏幕大小42寸 2.1920*1080P高清分辨率 3.展示楼层房间床位动态 4.展示楼层入住状态 5.显示床位呼叫动态及服务动态 | 个 | 1 |
| 071 | 呼叫显示屏 | 双面6中文显示窗口，12数字显示 呼叫信息显示 提示信息显示 时间显示 工作电压：220VAC 最大功耗:30W 工作温度:-５℃～+４0℃ 工作湿度:10%～90% 安装方式：悬挂 整机尺寸：758mm*154mm*34mm | 个 | 1 |
| 072 | 护工手环 | 低成本通话手环.定位.SOS按键.签到按键.显示床位呼叫信息，按键表示收到 | 个 | 1 |
| 073 | 便携式智能洗浴机 | 1.机器具备擦澡.洗头.淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种； 2.可移动式洗浴系统设计，无需转移受助者到浴室，防止意外摔倒，避免造成不必要伤害， 3.受助者无论坐着还是躺着都可以轻松进行擦澡及洗发，附带按摩功能，可帮助老人实现安全.清爽.有尊严洗浴； 4.开启擦澡/洗头/淋浴模式，按下清水出口控制按钮,清水即可喷出。如果你松开按钮,清水就会停止喷射。当所有模式(擦澡.洗头.淋浴)关闭时，无论按下或松幵控制按钮，净水都无法喷出来。 5.设备带有音乐播放功能，幵启音乐后，插入U盘，设备可以循环播放U盘的音乐； 6.产品配备海绵花洒和硅胶花洒，硅胶花洒用于洗头发，海绵花洒用于擦澡和淋浴； 7.设备内置蓝牙功能，可以与手机进行数据互联互通； 8.采用洗吸一体负压深层清洗技术，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水，洗浴过程无水滴漏，可以避兔交叉感染，舒适卫生。强力回吸功能，配合专用沐浴液，能深层次清洗将皮肤毛囊里的污物吸走，浴后更清爽，去体味并养发护肤。 9.智能新型助浴器的清洗采用可循环使用的触头，能做到安全洗浴不漏电。 10.环保节水设计，3L水洗一次头发,6L水擦一次澡，洗浴成本较低。 11.人体工学设计，操控简单，使用方使，能减轻护理员助浴工作量，提升服务效率和品质。 12.采用静音无刷高速风机及迷宫式降噪技术，老人舒适性强。 13.淋蓬头带水流按摩功能，无需弄湿人手，直接人手移动淋蓬头进行按摩和洗发便可，使用方便，不蚀人手。 14.海绵花洒和硅胶花洒符合国家环保标准； 15.污水桶内置，净水桶外置； | 套 | 2 |
| 074 | 智能洗浴机器人 | 1.产品既是电动护理床，又可分离出轮椅，不用护理人员搬抬被护理者，降低“从床到椅”和“从椅到床”的转移过程中二次伤害的风险，免去了护理人员高强度体力劳动，提高使用者的自主活动能力； 2.产品充分考虑使用者的舒适性，垫面料才用防水面料，弹性好，具有抗菌性；填料才用高弹加厚海绵，乘坐.卧舒适，长期使用不易变形； 3.电机高效率.低噪音，使用安全可靠。床椅之间配备锁定装置，对接时不会发生因晃动.撞击等原因的意外分离,确保人员安全； 4.产品免去了护理人员高强度的体力劳动，无需搬抬被护理者，降低移乘伤害的风险，提高使用者的自主活动能力。 5.产品通过手柄操作一键式变形，释放繁琐劳动。护理功能完善，性价比更高。 6.驻坡性能:6度 7.静态稳定性：≧6度 8.动态稳定性：≧3度 9.爬坡能力：≧3度 11.越障高度：25MM 12.越沟高度：100MM 13.最小回旋半径1000MM 14.护理床姿态：背折角度0-75°(±3°)腿折角度0-16°(±2°) 15.出库姿态：背折角度45°(±5°)腿折角度16°(±2°)) 16.轮椅姿态：背折角度75°(±5°°)腿折角度16°(±2°) | 个 | 1 |
| 075 | 多功能洗头车 | 多功能自控洗头擦浴车由推车.净水箱.污水箱.专用洗头盆.喷淋头.蓄电池.微型水泵.脚踏开关等组成，配备电吹风.专用头垫.进水管.隔水垫等，具有以下功能特点： ☆内置电源，洗头时无需外接电源便可直接使用，安全方便 ☆采用彩色显示屏，亮度可调，美观大方，操作简便 ☆流线型外壳，不使用时洗头盆可内置，更显美观 ☆具有两次定时上水/定时加热功能，无需等待，直接使用 ☆具有断电记忆功能，自动保存所有设置参数，下次使用无需重新设置 ☆采用脚踏开关控制喷淋开关，解放双手 ☆全面保护，具有开机自检.漏电保护.缺水报警.干烧保护等功能 外观尺寸：长60*宽48*高90 参数： 1.使用电源：AC220V±22V50Hz±1Hz(洗头时使用内置电源) 2.使用环境：温度10-45℃，湿度≤90% 3.额定功率：≤1600W 4.测温精度：±2℃ 5.测温精度：±2℃ 6.测温范围：0-99℃(加热设置范围：30-80℃) 7水位分档：0%.20%.50%.80%.100%五档 8.加热装置功率：1500W 9.电磁阀工作电压：直流DC12V 10.水泵工作电压：直流DC12V 11.漏电动作电流：≤10mA/0.1S 12.水箱容量：30L 13操作显示：彩屏显示 14.参数存储：具有断电自动记忆功能 15.喷水控制：脚踏开关控制 16.自动上水加热：具有两次自动上水加热功能 17.内置锂电池，可使用5小时左右。 | 个 | 1 |
| 076 | 智能坐式沐浴器 | 1.享受到类似浴缸洗澡一样的享受，并且只用1/4的浴缸用水量，方便快速； 2.可折叠座椅：HDPE高级人体安全接触的材料，座椅承重130公斤 3.可折叠式塑料包裹防护扶手，冬天良好的舒服触摸体验 4.隐藏式不锈钢内部件，更安全可靠贴心。 5.出水嘴可以360度调整角度 6.喷臂可根据需要调整旋转160度角度，方便使用者轻松淋浴 7.喷臂有三档定位，可根据需要调整出水角度 8.恒温控制阀，可以精准温度调节 9.智能化的温度流量分离操控，更简单易懂 | 个 | 1 |
| 077 | 气垫床 | 配合便携式洗浴机和洗浴机器人使用，可充气 | 个 | 1 |
| 078 | 食物模型 | 严格按照《中国食物营养成分表》和《中国居民膳食指南》制作。每个食物都有详细的营养成分分析，包含热量，蛋白质，脂肪，碳水化合物，重量等，每个食物都配有相应的杯子，碗，碟子，勺子，盘子等，食物模型都是按照90千卡的热量标准制作。 产品参数： 材质：高分子仿真材料. 规格：按食物1:1生产。60件 | 套 | 1 |
| 079 | 用户膳食宝塔模型 | 设备用途：健康宣教营养指导 性能参数及配置清单： 1.金字塔塔采用水晶亚克力材质，内分五层。由强力磁铁吸合，便于安装。可搭配升降台.手动旋转.电动旋转配套使用。 2.金字塔尺寸50*50*57cm，材质：水晶亚克力高透耐黄变 3.内含24种高仿真食物模型，模型均有配套容器并贴有营养数据标签。 4.金字塔彩色画面采用电脑调色绘制而成，防水防紫外线。 | 套 | 1 |
| 080 | 高血压膳食宝塔模型 | 设备用途：健康宣教营养指导 性能参数及配置清单： 1.金字塔塔采用水晶亚克力材质，内分五层。由强力磁铁吸合，便于安装。 2.金字塔尺寸50*50*57cm，材质：水晶亚克力高透耐黄变 3.内含24种高仿真食物模型，模型均有配套容器并贴有营养标签 4.金字塔彩色画面采用电脑调色绘制而成，防水防紫外线。 | 套 | 1 |
| 081 | 糖尿病膳食宝塔模型 | 设备用途：健康宣教营养指导 性能参数及配置清单： 1.金字塔塔采用水晶亚克力材质，内分五层。由强力磁铁吸合，便于安装。可搭配升降台.手动旋转.电动旋转配套使用。 2.金字塔尺寸50*50*57cm，材质：水晶亚克力高透耐黄变 3.内含24种高仿真食物模型，模型均有配套容器并贴有对应营养数据标签，数据来源：《中国食物成分表》 4.金字塔彩色画面采用电脑调色绘制而成，防水防紫外线。 | 套 | 1 |
| 082 | 食物模型展示柜 | 定制。200cm*110*40实木烤漆材质展示功能兼储藏功能 | 套 | 1 |
| 083 | 消化系统模型 | 展示：鼻，口腔和咽喉，食道，胃肠道，肝与胆囊，脾和胰，十二指肠.盲肠和直肠开放。分成3件，置于基板上。 | 套 | 1 |
| 084 | 人体成分分析仪 | RK3288Cortex-A17，四核处理器，主频1.8GHz 10．1寸，分辨率：1280*800 支持USB系统软件升级，支持远程IAP检测硬件主板软件与算法自动升级 检测芯片：专业级算法芯片+双24位调整ADC处理芯片 自动检测人体体重.身高(因型号有差异).人体成分，支持完整数据自动显示； | 套 | 1 |
| 085 | 电动站立行走训练机器人 | 瘫痪了5年以上的老人站立训练.步态训练(站起来.走起来)，通过简单操作便能十分安全方便的帮助使用者从轮椅的坐姿状态变成站姿状态，从电动轮椅功能瞬间秒变为下肢康复助行机器人功能，给使用者带来方便实用的创新体验。既是电动轮椅，还可以实现站立行走。安全稳固，自带刹车。 | 辆 | 1 |
| 086 | 智能助行机器人 | 1.内置多种传感器系统，智能跟随人体步行速度和幅度，自动调节助力频率，学习并适应人体的步行节奏，具有更舒适的穿戴体验； 2.髋关节通过大功率直流无刷电机驱动，辅助左右两侧髋关节的屈曲和助力，可持续提供超大助力，使用户步行更加轻松省力； 3.用户可独立完成穿脱外骨骼，无需他人协助，穿戴时间＜30s，支持站姿和坐姿两种方式穿戴，在家庭.社区等日常生活中使用非常便捷； 4.内置大容量锂电池，可连续行走2小时。支持蓝牙连接，提供手机.平板APP，可实时存储.统计.分析并显示行走数据，步行健康情况一目了然； 5.采用符合人体工程学结构设计，保证了穿戴者的正常运动范围不受限，同时配备舒适海绵材质腰垫，保证产品与人的贴合性与穿戴舒适性，结构材料上除必要的受力部位采用高强度的航空铝材料，其余采用相对质轻的高强度塑胶材料，在保证结构性能的同时进一步减轻产品重量，提高穿戴舒适性； 6.任何模式下助力大小需要手动调节：两种方式可以调节。第一，手机APP可以调节，第二，机器上面有按键，按动即可调节助力大小以及进行模式切换，操作简便； 7.机器在行走过程中识别用户步态后，即可帮助抬腿； 8.机器有左腿模式.右腿模式和助行模式三种模式选择，三种模式可以循环切换； 9.助力等级从1到5循环，数字越大，助力越大； 10.可以通过扫描微信小程序开启更多功能； 11.机器具有评估模式，评估结束后生成评估报告，评估报告包括：髓关节运动曲线.步态分析.差异分析.评估结果描述； 12.机器通过蓝牙和手机连接； 13.机器内置锂电池，可连续使用3个小时以上； | 套 | 1 |
| 087 | 康复智能评估和训练系统 | 通过运动康复解决方案将高科技的AR/VR互动康复技术应用在康复和治疗领域，为老龄人士和残疾康复人士提供一系列的互动康复产品。通过多项创新的互动康复技术和大数据系统，达到了康复科技化.系统智能化.训练科学化的发展目标，打造了一个崭新的自助康复模式。 结合EIM(ExerciseIsMedicine)“运动是良药”的运动康复理念，为康复者提供“体质评估+运动训练”二合一的智能化运动康复系统，有效提升康复者的体能素质和活动能力，为康复服务机构提供一个低成本高效益的“互联网+”解决方案。利用先进的视频感应技术.人体骨骼跟踪及运动姿势分析技术，实时地捕捉康复者身体的25个关节点，构建骨骼框架，采集身体姿势和运动的数据。同时，系统可通过人面识别技术快速识别用户身份，达到康复训练全面自动化。 | 套 | 1 |
| 088 | 机构养老平台管理 | 一.业务管理中心： 1.接待：咨询管理(咨询登记.预约登记).接待管理(来访登记.床位查询.收费标准).试住管理(试住登记) 1.评估：评估管理系统是主要对老年人的日常生活能力.精神状态.感知觉和沟通.社会参与以及提供了跌倒坠床评估，老年病科风险评估，老人营养不良风险评估，心理状态健康评估，压疮危险因素评估，噎食风险评估，自杀自伤危险评估等评估模板，同时也提供了自定义评估模板的功能，用户可以根据自己的评估标准自定义出属于自己的评估标准，生成相应的评估试题进行评估，并形成相应的评估报告并自动转换成pdf格式方便预览，按《老年人能力评估规范》国家标准(GB/T42195-2022)执行 2.入住：老人基本资料(基本信息.健康档案.相册管理.就诊记录.携带药品).入住管理(入住审核.体检报告.审核.入住记录.合同管理.合同预警) 3.护理：护理人员管理(护理人员信息.护理组管理.交接日志).护理执行(生活护理记录.康复护理记录.医疗护理记录.临时护理记录.特殊护理记录).护理设置(护理项目设置.护理计划设置.护理等级变更.护理组变更.班次变更 4.日常服务：紧急呼叫(与护工端联动).膳食管理(膳食类别管理.膳食信息发布.食谱周计划.点餐服务.老人用餐记录).食品安全(食品留样记录.卫生检查记录.设备保养记录.餐具消毒记录).健康管理(健康数据采集.健康轨迹分析.健康体检报告.慢病管理.健康预警管理.健康参数设置).医疗管理(药品缴存.用药管理.就诊记录).活动管理(活动发布管理.活动参加记录).关怀管理(生日关怀.用药提醒关怀.其他关怀).事件管理(护理事故管理.突发事件管理.老人外出管理)捐赠管理(捐赠记录.捐赠发放记录.捐赠证明)结算：入院押金管理.入院缴费管理.※月度缴费管理(支持自定义结算，如折扣率.优惠活动) 5.出院结算管理.缴费记录明细.老人收费清单.老人欠费清单.账户充值管理.老人月费修改.退住确认单 6.后勤：采购管理(仓库管理.供应商管理.入库管理.库存管理.退货管理.库存预警.库存查询.过期查询) 7.人员：护工培训管理(课程类别设置.课程设置管理.员工培训记录).内部员工管理(员工请假管理.员工生日提醒.员工薪资记录.员工奖惩记录).员工绩效.员工一卡通管理.志愿者管理(志愿者信息管理.分组管理.服务记录管理.机构评价管理.护工评价管理.办公管理设置(短信发送.短信模板.知识库分类.知识库管理.信息分类.信息发布).技能培训(不少于20个技能培训内容)(需演示).知识培训(不少于20个知识培训内容) 10.机构事务：设备管理(巡检计划.巡检记录.设备信息) 二.智能应用中心 1.智能看护：跌倒看护.室外定位.视频监控 2.智能监测：健康监测.睡眠监测.智慧用电.智慧安防.护理监测.※老有所学(后台发布的视频材料，在智能音箱上可查看).老有所乐。 3.应急预警：预警分析.预警列表.预警处理。 三.数据报表中心 1.老人概况数据(媒体渠道统计.入住年龄统计.护理级别统计.常见疾病统计.老人类别统计) 2.机构数据统计(护理事故统计.突发事件统计.入住情况统计.特殊服务统计.员工资质统计.培训类型统计.膳食消费统计.老人费用统计). 3.物品领用统计(老人物品领用.员工物品领用.物品领用汇总) 4.领导决策(出入院统计.机构情况及事故统计.老人流动情况月报.机构月度分析.资金运转情况月报.年度总收入.欠费一览表.年度薪资报表) 四.系统配置中心 1.系统管理(日志管理.参数管理.菜单管理.数据字典.机构管理.权限管理.员工管理.部门管理.服务站管理.子女账号管理.流程设置管理.单位管理)； 2.数据设置(机构基本设置(床位设置.基本费用设置.特殊服务设置.区域设置).评估设置(评估步骤设置.评估题目设置.评估问题选项.评估标准设置). 3.设备管理(呼叫设备发放.室内定位设备发放.健康设备发放.监护设备发放.发防设备发放). 4.多媒体管理(屏保管理.中心简介.多媒体大屏)。 五.帮助中心 1.流程指引：不少于十个机构业务流程化梳理 2.视频教学：不少于十个机构业务流程化视频 六.护工端APP是结合养老机构信息管理系统，专门为从事机构养老服务的工作人员提供的移动化应用，可为护理人员提供签到.交接班.护理任务.护理提醒.老人管理等服务，从而实现机构养老护理服务实时动态的精细化管理。需包含以下内容：护理任务.快乐积分.护理提醒.膳食服务.定制服务.待办服务.事件登记老人管理.健康管理.培训管理.日常资讯.个人中心。 | 套 | 1 |
| 089 | 电视LED大屏 | 显示尺寸：2.24m*1.44m分辨率：1464*940 主要技术参数： 像素间距(mm)1.53 刷新频率(Hz)≥3840 像素密度(dots/㎡)422500 像素构成表贴三合一 LED封装方式SMD1212 模组尺寸(mm)320*160*15 模组分辨率(dots)208*104 推荐最小观看距离(m)≥1.53 亮度(cd/㎡)≥500 视角(degree)H≥160°V≥140° 扫描方式1/52 最大功率(w/㎡)约600 平均功率(w/㎡)约300 | 套 | 1 |
| 090 | 数字人 | 利用人工智能技术生成内容；功能包括自动化内容创作.智能问答.个性化推荐。可以与用户进行交互，提供智能化的服务和体验 | 套 | 1 |
| 091 | U型指挥桌椅 | U型实木桌，配6把椅子 | 套 | 1 |
| 092 | 智慧分组情景模拟交互平台 | 系统功能分为五大模块，首页.课程学习.情境模拟交互.视频录制，个人中心。是为解决当前教学痛点专门设计，通过系统中直播录制功能可以将教学过程中的实操通过直播或者录制的方式保存，并可以发布至视频库在视频库中反复观看，可以对观看的视频进行点赞.收藏以及评论，在评论区可以邀请老师参与评价。 本系统的角色分为管理员.教师.学生，账号登陆系统后通过角色权限展示系统内容，同一账号可以绑定多个角色，可以通过切换角色进行多视角的参与，管理员角色可以维护系统基础数据.账号管理等功能，教师角色可以维护教学内容发表.任务设置，考试发布.学生分组等功能，学生角色可以学习课程.参与考试等，公共共享功能有观看视频.对视频评论点赞收藏.录制视频.观看考试直播.发布动态.上传视频等。 一.视频库 1.1实现自动保存直播视频，支持系统所有账号上传视频； 1.2首页视频库支持所有视频热点推荐，分类视频热点推荐，分类查看视频，视频模糊搜索； 1.3视频观看过程中可以为该视频点赞，可以收藏视频方便下次观看，可以在视频的评论区参与评论，发表话复其他题或者回账号发起的话题，可以在评论区通过@符通知其他账号前来参与评论； 1.4视频观看页支持相关视频推荐。 二.课程学习 2.1支持课程名称自定义.课程数量自定义，目录自定义，支持二级目录； 2.2可以上传文档学习资料.视频学习资料； 2.3支持课程讨论区，可以在课程页面进入讨论区发表话题，回复其他话题，支持@符通知其他账号前来评论。 2.4文档学习资料支持随页笔记； 2.5视频学习资料支持第一次观看不能快进与拖动进度条，支持观看过程中弹出答题框，视频观看结束可重复答题，支持历史答题记录； 2.6视频学习页面支持书写学习笔记，支持讨论区功能，进入讨论区发表话题，回复其他话题，支持@符通知其他账号前来评论。 三.情境模拟交互 3.1.支持自定义考试题目与评分标准； 3.2.支持学生分组考试； 3.3.▲发布考试时支持绑定多个角色类型.以及每个角色的数量；【需提供产品截图】 3.4.▲进入考试支持选择角色类型，根据角色类型不同，进入不同的功能界面，裁判长角色进入随机抽题界面操作随机抽题，学生角色进入考试界面上传或直播自己的考试内容，裁判角色进入评分界面，可以边看学生的考试视频边根据考题绑定的评分标准判分，标准化老人角色进入SP扮演说明页面，可以观看本考题SP扮演的行为标准；(角色互动需要提供演示视频) 3.5.▲支持教师账号观看考生的直播，可同时观看多个分组画面，可以点击进入单个全屏画面； 3.6.支持教师权限的账号进入考试中的裁判评分页面观看实时评分； 3.7.支持考试分数实时统计，教师权限的账号可以看到成绩分析图表； 四.视频录制 4.1.支持本地录制视频； 4.2.支持视频上传发布。 5个人中心 5.1.支持账号切换系统角色(管理员.教师.学生)，不同角色拥有不同的界面功能； 5.2.支持上传视频保存至未发布栏目，未发布视频可以预览，但不出现在首页视频库，未发布视频点击发布后可以在首页视频库中供其他账号观看； 5.3.支持发表动态； 5.4.支持信息提醒，系统中其他人使用@符在讨论区通知自己，可以显示信息提醒，通过提醒可以直接跳转至@符所在的页面，自己在评论区和动态中发表的话题有人回复也可以收到提醒记定位； 5.5.支持视频收藏功能； 5.6.支持历史观看记录，历史观看记录中按时间节点分布，方便寻找； 六.技术指标 6.1.网络及技术参数：B\S架构，系统数据统一使用MySQL进行储存，前端页面的开发使用HTML.CSS.JS语言，后端使用C#语言和.net core技术开发6.2.产品无产权争议，具有独立知识产权，并提供相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 093 | 智能实训室示教车 | 智能实训分组示教车为软硬件结合,本系统的角色分为教师.学生，账号登陆系统后通过角色权限展示系统内容。 一.智能实训示教管理软件 1.1.支持教师可以观看所有学生实训的实时画面； 1.2.支持账号管理可维护教师.裁判长.裁判.学生等角色，可以自定义角色权限； 1.3.支持录制视频，上传视频，支持在视频下方写评论，支持对视频进行点赞收藏。 1.4.支持教师可以发布考试任务，可以为考试绑定考题，评分标准。 1.5.支持学生进入考场可以录制或者直播，可以将录制的或直播的视频上传至系统供所有账号观看。 1.6.支持教师可以观看看直播画面同时通过评分标准打分。 1.7.支持学生的直播画面与教师的评分界面可以在其他设备(如：教学大屏)上同步展示。 1.8.支持教师可以发布课程供学生学习，课程内容可以是文档.图片.视频，视频播放时可以弹出题目，回答题目后继续播放视频。 1.9.技术指标 1.9.1.系统数据统一使用MySQL进行储存，前端页面的开发使用HTML.CSS.JS语言，后端使用C#语言和.netcore技术开发，需要与智慧分组情景模拟互动平台配套使用。 1.9.2.为防止出现知识产权纠纷，需提供计算机软件著作权 二.分组示教车 2.1.摄像机 2.1.1全高清图像：采用1/2.8英寸200万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080。 2.1.2.光学变倍镜头：采用10倍光学变焦，58°广角镜头。 2.1.3.丰富的视频接口：支持HDMI(1080P/60帧).USB3.0(1080P/60帧).RJ45视频输出； 2.1.4.领先的自动聚焦技术：采用先进的聚焦算法使得镜头快速.准确.稳定地完成聚焦。 2.1.5.横竖屏：支持以菜单和快捷键方式切换横屏.竖屏输出方式，更好的满足客户对横屏.竖屏的播放需求。 2.1.6.专业图像风格：支持美颜.珠宝风格模式，为直播场景调节的最佳图像效果。 2.1.7.多种视频压缩标准：接口支持MJPG,H264,YUY2.NV12视频压缩格式。 2.1.8.低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比；采用先进的2D.3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 2.2实训示教主机 2.2.1.内存不低于32GB 2.2.2.前(侧)面接口：不少于音频接口：1x麦克风接口;1x音频接口 2.2.3.后面接口：视频接口：HDMI，支持RJ45接口，音频接口：1x麦克风接口;1x音频接口，USB接口数：USB2.0x4USB3.0x2 2.2.4.CPU：核心数不低于六核，二级缓存不低于7.5MB频率不低于2.5GHz 2.2.5.硬盘：容量不低于512GB硬盘类型：SSD 2.2.6.功能：触摸 2.7.显示器：分辨率不低于1920*1080，屏幕尺寸不低于23.8英寸 2.8.移动推车 2.8.1.立柱采用航空铝合金新型复合材料,开有T型槽,可挂其它设备。 2.8.2.立柱顶端配套云台托板，方便安装各类摄像机。 2.8.3.显示器固定架Ves&(孔位75*75mm/100*100mm),可进行俯仰30度.左右90度的摆动，可满足不同视角角度需要。 2.8.4.配置ABS加厚托盘，可放置物品操作演练。 2.8.5.车体配套1.15米万向臂，升降高度0.5米，转臂水平360度旋转，双节多方位调节，垂真60度调节。 2.8.6.车体底座采用4个3寸高强度防缠绕静音万向医疗轮，4个带刹车。 2.8.7.整车隐藏式走线设计，支持多线束内部穿线，整体干净整洁 2.8.8.底盘采用高强度金属结构底座框架支撑，具有高承载能力和稳固性强。 2.9.无线路由器 2.9.1.千兆WAN/LAN≥3， 2.9.2.一键复位开关； 2.10.电池 2.10.1.电量：3000VA/1800W； 2.10.2.显示屏：显示电量； 2.10.3.输出电压：220V； 2.11.无线领夹话筒 2.6.1.领夹式麦克风。 2.6.2.360°环绕拾音。 2.6.3.20米无障碍接收。 | 台 | 1 |
| 094 | 智能音箱 | 芯片：CPU：ARM架构，主频1.5GHz，四核CortexA53。GPU：四核MaliT720 操作系统：安卓Android4.4及以上 存储：RAM：1GBDDR3ROM：8GBeMMC 无线连接：WiFi：符合IEEE802.11协议标准，支持802.11b/g/n/acWiFi协议：支持IPv4协议和IPv6协议Bluetooth：支持BT4.0 麦克风阵列：规格：4个全向麦克风播发打断：支持任意打断(free-cut).连续唤醒 唤醒距离：支持最远唤醒距离3-5m识别距离：支持最远识别距离3-5m误唤醒率：＜1次/天 扬声器功率：输出功率2*3W摄像头分辨率及帧率：高清摄像头200万像素 功能按键：包括播放/暂停.音量+.音量-和禁麦四个物理按键电源：物理按键 复位：复位按键屏幕尺寸：10英寸I/O接口USB接口*1TF卡接口*1 HDMI2.0接口*1以太网口*1可实现语音识别.亲情通话.远程看家.健康管理.服务订购.服务执行打卡.活动通知.活动预约.关怀提醒.休闲娱乐 | 套 | 2 |
| 095 | 音频设备 | 含功放.音响.机柜.话筒6个.调音台及综合布线 | 套 | 1 |
| 096 | 台式电脑 | CPU-i7-10700/内存8G/硬盘1T+256G固态/无光驱/集显/配21.5寸 | 套 | 1 |
| 097 | 装修和室内布置 | 刷墙.实训室内装修.文化墙等 | 间 | 1 |
| 智慧居家社区养老实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 适老化沙发 (双人位) | 1.黄金舒适角度，舒缓压力，符合人体工学人性化设计，给予后背有力支撑； 2.加宽加厚扶手，舒适承托，符合人体工学人性化设计，利于手臂自然放松； 3.透气棉麻面料，亲肤耐磨，有良好的舒适性触感柔软，结构紧实，耐磨耐刮不起球； 橡胶木实木； 4.高密度回弹海绵坐垫，不易塌陷； 5.加粗沙发腿，坚硬耐磨； 6.油漆采用环保油漆； 7.采用H字型沙发腿设计，结构稳固.简约时尚； 8.双人使用，尺寸在1530*610*700mm左右； | 个 | 1 |
| 2 | 茶几 | 桌面圆形设计，防止老人磕碰； 材质：夹板基材贴科技白橡直纹台面，橡胶木实木腿 | 个 | 1 |
| 3 | 智能药盒 | 1.七种颜色小格独立分装，一格一天正好一周用量； 2.一天四次的服药时间，设置四个闹钟，也可以根据实际需求设置； 3.PP材料，双层密封设计； 4.药盒小巧，轻巧便携； 5.能放各种大小药片.药丸.胶囊； | 个 | 1 |
| 4 | 智能电视 | 1.屏幕尺寸：65英寸，分辨率：4K超高清(3840×2160)屏幕比例：16:9宽屏；上电启动，通道记忆； 2.动态背光；能效等级：3级； 3.VISION智慧屏； 4.CPU：四核;单核主频CA73@1.15~1.5GHz/CA53@1.1~1.35GHz；GPU：MaliG51*2；RAM：2GB；ROM：16GB； 5.HDMI接口：2个；网络接口：1×网络接口；USB接口：2×USB2.0接口；FR接口：DTMB； 6.电源性能：220V；工作功率：200W；待机功耗：0.3W； ▲7.该产品属于政府强制采购节能产品品目，需提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书复印件或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图，响应人未提供的，其投标将作无效标处理。 | 台 | 1 |
| 5 | 无障碍电视柜 | 双拉手设计，加宽拉手设计，能轻松开启，增配省力拉手使力度不够的人士也能方便开合抽屉，阻尼门铰，防止夹伤手指，同时减少柜门开关时的碰撞声；柜子底部留空，轮椅可方便接近。 | 张 | 1 |
| 6 | 居家安全神器 | 防走丢电子围栏及进入限制区域报警 | 个 | 1 |
| 7 | 智能人体感应器 | 智能人体感应器采用低功耗NB-IOT通讯方式，电池供电，安装简单方便，通过红外感应技术实现人体体动状态检测。设备可安装在家庭多个区域，如客厅.卧室.入户通道等，安装在墙壁上，建议安装高度为1-2米之间。智能人体感应器适用于独居老人，解决独居老人居家安全问题，智能人体感应器感知到有人体活动时可将数据实时传输到系统后台，代表老人在家状态，如发生连续8小时.12小时或24小时均未检测到人体活动，系统平台会第一时间给设置的监护人发送短信.拨打电话和微信公众号通知，可协助监护人快速确认老人居家安全问题。 | 个 | 1 |
| 8 | 呼叫器 | NB-IOT通讯，全网通支持移动ONENET,电信OC或AEP平台；一键求救.拉绳求救 | 个 | 1 |
| 9 | 智慧医养月光宝盒系统 | 接入所有设备的智能中控网关，可以接入电视进 行流媒体播放和操作，实时安防监控.视频通话. 语音呼救，靠纯讲话就能完成交互 | 个 | 1 |
| 10 | 电动辅助起身坐垫 | 1.优质皮革.双面点胶防滑； 2.风琴式防尘罩.可插拔控制器.意大利外观设计；3.5.5CM超薄.承重150Kg.方便携带； 4.电机工作电压直流DC:24V 5.电机额定功率50W 输入AC100~240V,50~60HZ0.65AMax 输出DC29.4V1A 6.运行速度30秒/升降循环 7.产品尺寸：42*41*5.4cm 8.产品净重6.5Kg 9.额定承重量100KgMax 10.抬升行程：前端：100mm后端：330mm 11.抬升角度34°Max | 台 | 1 |
| 11 | 智慧医养月光宝盒 | 1.摄像头和AI语音相结合的智能中控网关 2.智能语音播报 | 台 | 1 |
| 12 | 血糖仪 | 测验血糖 | 台 | 1 |
| 13 | 体温计 | 测验体温 | 台 | 1 |
| 14 | 尿酸分析 | 测验尿酸 | 台 | 1 |
| 15 | 血氧仪 | 测验血氧 | 台 | 1 |
| 16 | 血压计 | 测量血压.心率 | 台 | 1 |
| 17 | 智能体脂秤 | 测量体脂 | 台 | 1 |
| 18 | GPT守护机器人 | 1.支持chatgpt接入，支持智能语音控制； 2.长者意外摔倒:当长者在家中意外摔倒时，机器人会自动进行识别并预警至客户端(家属端)和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 3.室内无人:当长者不在机器人陪护视线内或者外出，机器人会自动启动巡逻模式，巡逻后未发现长者，机器人进行预警至客户端(家属端)和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 4.老人呼救:当长者采用语音或者按键的方式进行呼救，机器人会识别并预警至客户端(家属端)和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 5.一键呼叫值班中心:长者可语音或者点击方式，通过机器人呼叫值班中心寻求相应的帮助。 6.远程分身:客户端(家属端)可以通过远程分身功能控制机器人移动查看长者和家中的状况。 7.服务监督自证清白:服务人员上门给长者提供服务，机器人会自动跟随并录像，以避免不必要纠纷发生。(该功能不在机器人标配内) 8.用药提醒:机器人端可以使用语音或者点击机器人屏幕提醒功能，给长者用药以及其他易忘记的事情做提醒，客户端(家属端)可以给机器人同步设置相应长者需要的提醒。 9.视频通话:长者可语音或者点击的方式，通过机器人与客户端的子女或家属视频通话。 10.互动娱乐:长者可以和机器人语音对话，机器人机智的回答为长者排忧解闷；长者想知道新闻，天气，歌曲等都可通过机器人获得全网信息；机器人的每个长者用户可通过机器人互加好友，丰富娱乐生活。 11.隐私空间异常:当长者在隐私空间(卫生间，卧室等)发生意外或跌倒，在机器人不允许进入情形下，机器人会通过传感信号和声音进行识别并预警至客户端(家属端)和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。(传感设备不在机器人标配内) 12.支持智能家居语音控制； 13.支持体征监测设备接入； | 个 | 1 |
| 19 | 智能语音终端 | 1.网络连接：内置全网通4G模组，不需Wifi，直接上网。 2.无线网关：采用数字编码技术，永不串码，拒绝干扰。 3.超强传输：433MHz信号的穿墙能力是2.4GHz产品的六倍 4.语音通话：可设置3个热线号码，双向拨打，一键式语音通话。 5.循环拨打：所有按键均可设3个号码，在拒接.无人接听时自动拨打下一个。 6.小区广播：后台录音.亮灯提醒.按键播放.服务内容.本地新闻 7.活动传感：内置活动传感器探测老人活动，异常时自动报警，杜绝孤独死。 8.一键报警：大按键+声光提醒，贴心适老化设计。 9.小夜灯：按键开关小夜灯，方便起居 10.扩展接口：上传智能床垫.血压表.体温计数据.为手机充电。 11.自动巡检：系统自动巡检所有已注册终端，发现离线则报警 12.远程升级：支持OTA远程在线升级，降低运营成本 13.高度集成：安装省时.方便，系统可靠.安全，运营持久.省钱。 | 个 | 1 |
| 20 | 智能防摔倒防护马甲 | 1.智能防摔马甲，内置智能防护芯片， 2.在0.1秒时间内识别出人体是否处于失重状态， 3.在0.08毫秒瞬间打开气囊，对人体的头.背.腰.髋关节形成保护， 4.可缓冲87.5%的跌倒冲击力，让人实现“软着陆”，降低摔倒带来的损伤； 5.跌倒警报 6.计步轨迹 7.双星定位 8.续航时间：47.5h小时 9.外套可水洗 | 件 | 2 |
| 21 | 智能床垫(非接触式心率呼吸记录仪) | 1.监测器与控制盒分体式设计，方便护工查看或操作，无需反复安装链接；； 2.实时监测在床者的心率.呼吸率.离床.翻身.睡眠周期.作息规律等多项指标； 3.及时发现老人心率/呼吸异常，发现睡眠呼吸暂停事件； 4.对老人心脏病.呼吸疾病.呼吸暂停.褥疮.跌倒风险进行及时报警和预警； 5.实现多床位管理和居家老人远程管理； 6.固定在床板与床垫之间，更换床单不受影响，老人大幅度动作也不会导致移动错位； 7.可适应20kg-100kg大范围体重信号，适用不同体重的老人使用； | 台 | 1 |
| 22 | 五功能电动护理床 | 尺寸：外长2080(±5)mm，外宽1040(±5)mm，内宽(±5)900mm，内长为(±5)2000mm； 1.产品外形尺寸：长:2100mm.宽:1050mm.整体升降调节:480-730mm 产品内径尺寸：长:1950mm.宽:900mm 背部倾斜角度0～75°,腿部倾斜角度：0～40°整体升降调节范围480mm--730mm，可任意调节。整床前倾12°±2°，后倾12°±2°。 2.产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢管30×60×1.2mm，床面板：采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，四角均无焊接缝，钢板厚度1.2mm，采用模压床板工艺，一次模压成型工艺，钢板内填加强筋增加强度，有透气孔；床板四周内焊接加强筋，增加承载力。病床靠背与腿板升降连接采用2.5壁厚管材，将病员的重量均匀地分部在床梁上。床板链接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。 3.床体静态可承载300Kg.动态可承载200Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 4.传动系统：采用医用电机，电机4个，单个电机推力可以达到6000N，电机电源参数24V，MAX5.2AMP，电动实现背部升降，腿部升降，整体升降。控制系统：通过手控板操作完成医疗床各种功能，有背部升降(上下)，腿部曲伸(上下)，整体升降(上下)，头部倾斜，腿部倾斜。四组电机；电机始终以推力为导向，受力均匀，动力稳定，起背功能,曲腿功能,整体升降功，能前倾后倾功能，延长电机使用寿命。 5.背部倾斜角度0～75°；腿部倾斜角度：0～35°：整体升降调节范围480mm--730mm。整床前倾12°±2°，后倾12°±2°； 6.豪华ABS护栏：高强度ABS阻尼隐藏式护栏，可立卧定位，牢固可靠，本色，装有气弹簧缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能。四片分体内宿式护栏，采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病患上下床之安全性与便利性，内缩式护栏设计使病患转床时具零间隙转运功能，避免跌落之危险。 7.床头床尾板使用高强度工程塑料豪华插式床头，表面光洁，便于清洁；采用挂结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；非中空设计，前后塑料局部融合，强度高，易清洁，不变形，暗藏锁定开关，稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽，床体四角带防撞包角，包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，包角采用专用工具才可拆卸，外形美观；可快速拆卸。 8.输液架伸缩式，四钩可折叠，不锈钢材质，高低可调带锁紧装置，操作方便。 9.整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命. 10.产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用绿色单面牛津防水布材料，拉链设置，预留输液插孔位置拆洗方便；内层采用高密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫.防变形处理；床垫总体厚度为80mm，其中海棉40mm.椰棕40mm。 11.采用高档中控脚轮，承重量高，运行平稳，无噪音，通过控制横杆踩压与提升实现控制功能，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。 12.配置清单：ABS豪华床头床尾，四片欧式护栏，8公分床垫，中控刹车，输液架，五功能电机一套。 | 张 | 1 |
| 23 | 老年模拟人 | 模拟老年人 | 个 | 1 |
| 24 | 床头柜 | 1.格抽一体，开放式储物+抽屉，科学分类储物空间； 2.双重收纳抽屉，闭合防尘，便于分类存放； 3.圆弧护栏设计，防止磕碰； 4.实木材质 | 套 | 1 |
| 25 | 床上用品 | 被子.被套.床单.枕头.枕套各一件，材质：棉，颜色：纯色 | 套 | 1 |
| 26 | 智能尿湿报警器 | 包含智能报警网关灯和智能尿湿传感器，配合智能成人纸尿裤使用，可重复多次使用。通过智能生活APP，实现报警网关灯和传感器的一对一或者一对多连接，网关灯和手机APP可以同时实现尿量报警.尿量记录.翻身提醒.睡姿检测.用片统计.环境温度等。 1.WIFI.蓝牙无线传输.APP监控， 2.智能网关灯电池3.7V，Type-C充电接口，可做夜灯使用； 3.支持自动报警.尿湿记录.用片统计.翻身提醒.睡姿监测.环境温度等功能。 | 台 | 1 |
| 27 | 成人智能专用护理裤 | 智能感应尿湿报警，配合报警器使用，一次性使用产品。采用高分子防臭材料.防漏透气底膜.海量吸收.瞬间锁水.舒适干爽。 1.具有2条尿湿感应线，清楚尿湿指示，感应灵敏；2.适用臀围： 1.L码：37-47‘’/95-120cm 2.XL码：≥43''/≥110cm | 台 | 2 |
| 28 | 睡眠监测设备 | 电压：5V；工作电流：50mA—100mA；最大电流：1000mA；网络制式：2.4Gwifi；心率量程：55-95bpm；呼吸量程：9-25bpm；体动.在床.离床判断；环境温度：(-20℃～+50℃)；700hPa～1060hPa；相对湿度≤85%(无冷凝)；24小时不间断监控.睡眠日报.周报，WIFI传输，尺寸：828x33(mm) | 台 | 2 |
| 29 | 跌倒报警设备 | 防水等级：IP54；有效监测距离：7m；功耗(典型值)：1.5W；重量：0.5kg；电源：DC5V；接口：WIFI.433MHz | 台 | 2 |
| 30 | 床椅一体机器人 | 1.产品既是电动护理床，又可分离出轮椅，不用护理人员搬抬被护理者，降低“从床到椅”和“从椅到床”的转移过程中二次伤害的风险，免去了护理人员高强度体力劳动，提高使用者的自主活动能力； 2.产品充分考虑使用者的舒适性，垫面料才用防水面料，弹性好，具有抗菌性；填料才用高弹加厚海绵，乘坐.卧舒适，长期使用不易变形； 3.电机高效率.低噪音，使用安全可靠。床椅之间配备锁定装置，对接时不会发生因晃动.撞击等原因的意外分离,确保人员安全； 4.产品免去了护理人员高强度的体力劳动，无需搬抬被护理者，降低移乘伤害的风险，提高使用者的自主活动能力。 5.产品通过手柄操作一键式变形，释放繁琐劳动。护理功能完善，性价比更高。 6.驻坡性能:6度 7.静态稳定性：≧6度 8.动态稳定性：≧3度 9.爬坡能力：≧3度 11.越障高度：25MM 12.越沟高度：100MM 13.最小回旋半径1000MM 14.护理床姿态：背折角度0-75°(±3°)腿折角度0-16°(±2°) 15.出库姿态：背折角度45°(±5°)腿折角度16°(±2°)) 16.轮椅姿态：背折角度75°(±5°°)腿折角度16°(±2°) | 台 | 1 |
| 31 | 智能语音终端 | 1.网络连接：内置全网通4G模组，不需Wifi，直接上网。 2.无线网关：采用数字编码技术，永不串码，拒绝干扰。 3.超强传输：433MHz信号的穿墙能力是2.4GHz产品的六倍 4.语音通话：可设置3个热线号码，双向拨打，一键式语音通话。 5.循环拨打：所有按键均可设3个号码，在拒接.无人接听时自动拨打下一个。 6.小区广播：后台录音.亮灯提醒.按键播放.服务内容.本地新闻 7.活动传感：内置活动传感器探测老人活动，异常时自动报警，杜绝孤独死。 8.一键报警：大按键+声光提醒，贴心适老化设计。 9.小夜灯：按键开关小夜灯，方便起居 10.扩展接口：上传智能床垫.血压表.体温计数据.为手机充电。 11.自动巡检：系统自动巡检所有已注册终端，发现离线则报警 12.远程升级：支持OTA远程在线升级，降低运营成本 13.高度集成：安装省时.方便，系统可靠.安全，运营持久.省钱。 | 个 | 1 |
| 32 | 智能防摔倒防护马甲 | 1.智能防摔马甲，内置智能防护芯片， 2.在0.1秒时间内识别出人体是否处于失重状态， 3.在0.08毫秒瞬间打开气囊，对人体的头.背.腰.髋关节形成保护， 4.可缓冲87.5%的跌倒冲击力，让人实现“软着陆”，降低摔倒带来的损伤； 5.跌倒警报 6.计步轨迹 7.双星定位 8.续航时间：47.5h小时 9.外套可水洗 | 件 | 2 |
| 33 | 智能床垫(非接触式心率呼吸记录仪) | 1.监测器与控制盒分体式设计，方便护工查看或操作，无需反复安装链接； 2.实时监测在床者的心率.呼吸率.离床.翻身.睡眠周期.作息规律等多项指标； 3.及时发现老人心率/呼吸异常，发现睡眠呼吸暂停事件； 4.对老人心脏病.呼吸疾病.呼吸暂停.褥疮.跌倒风险进行及时报警和预警； 5.实现多床位管理和居家老人远程管理； 6.固定在床板与床垫之间，更换床单不受影响，老人大幅度动作也不会导致移动错位； 7.可适应20kg-100kg大范围体重信号，适用不同体重的老人使用； | 台 | 1 |
| 34 | 五功能电动护理床 | 尺寸：外长2080(±5)mm，外宽1040(±5)mm，内宽(±5)900mm，内长为(±5)2000mm； 1.产品外形尺寸：长:2100mm.宽:1050mm.整体升降调节:480-730mm 产品内径尺寸：长:1950mm.宽:900mm 背部倾斜角度0～75°,腿部倾斜角度：0～40°整体升降调节范围480mm--730mm，可任意调节。整床前倾12°±2°，后倾12°±2°。 2.产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢管30×60×1.2mm，床面板：采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，四角均无焊接缝，钢板厚度1.2mm，采用模压床板工艺，一次模压成型工艺，钢板内填加强筋增加强度，有透气孔；床板四周内焊接加强筋，增加承载力。病床靠背与腿板升降连接采用2.5壁厚管材，将病员的重量均匀地分部在床梁上。床板链接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。 3.床体静态可承载300Kg.动态可承载200Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 4.传动系统：采用医用电机，电机4个，单个电机推力可以达到6000N，电机电源参数24V，MAX5.2AMP，电动实现背部升降，腿部升降，整体升降。控制系统：通过手控板操作完成医疗床各种功能，有背部升降(上下)，腿部曲伸(上下)，整体升降(上下)，头部倾斜，腿部倾斜。四组电机；电机始终以推力为导向，受力均匀，动力稳定，起背功能,曲腿功能,整体升降功，能前倾后倾功能，延长电机使用寿命。 5.背部倾斜角度0～75°；腿部倾斜角度：0～35°：整体升降调节范围480mm--730mm。整床前倾12°±2°，后倾12°±2°； 6.豪华ABS护栏：高强度ABS阻尼隐藏式护栏，可立卧定位，牢固可靠，本色，装有气弹簧缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能。四片分体内宿式护栏，采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病患上下床之安全性与便利性，内缩式护栏设计使病患转床时具零间隙转运功能，避免跌落之危险。 7.床头床尾板使用高强度工程塑料豪华插式床头，表面光洁，便于清洁；采用挂结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；非中空设计，前后塑料局部融合，强度高，易清洁，不变形，暗藏锁定开关，稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽，床体四角带防撞包角，包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，包角采用专用工具才可拆卸，外形美观；可快速拆卸。 8.输液架伸缩式，四钩可折叠，不锈钢材质，高低可调带锁紧装置，操作方便。 9.整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命. 10.产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用绿色单面牛津防水布材料，拉链设置，预留输液插孔位置拆洗方便；内层采用高密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫.防变形处理；床垫总体厚度为80mm，其中海棉40mm.椰棕40mm。 11.采用高档中控脚轮，承重量高，运行平稳，无噪音，通过控制横杆踩压与提升实现控制功能，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。 12.配置清单：ABS豪华床头床尾，四片欧式护栏，8公分床垫，中控刹车，输液架，五功能电机一套。 | 张 | 1 |
| 35 | 老年模拟人 | 模拟老年人 | 个 | 1 |
| 36 | 床头柜 | 1.格抽一体，开放式储物+抽屉，科学分类储物空间； 2.双重收纳抽屉，闭合防尘，便于分类存放； 3.圆弧护栏设计，防止磕碰； 4.实木材质 | 套 | 1 |
| 37 | 床上用品 | 被子.被套.床单.枕头.枕套各一件，材质：棉，颜色：纯色 | 套 | 1 |
| 38 | 智能尿湿报警器 | 包含智能报警网关灯和智能尿湿传感器，配合智能成人纸尿裤使用，可重复多次使用。通过智能生活APP，实现报警网关灯和传感器的一对一或者一对多连接，网关灯和手机APP可以同时实现尿量报警.尿量记录.翻身提醒.睡姿检测.用片统计.环境温度等。 1.WIFI.蓝牙无线传输.APP监控， 2.智能网关灯电池3.7V，Type-C充电接口，可做夜灯使用； 3.支持自动报警.尿湿记录.用片统计.翻身提醒.睡姿监测.环境温度等功能。 | 台 | 1 |
| 39 | 成人智能专用护理裤 | 智能感应尿湿报警，配合报警器使用，一次性使用产品。采用高分子防臭材料.防漏透气底膜.海量吸收.瞬间锁水.舒适干爽。 1.具有2条尿湿感应线，清楚尿湿指示，感应灵敏；2.适用臀围： 1.L码：37-47‘’/95-120cm 2.XL码：≥43''/≥110cm | 台 | 2 |
| 40 | 睡眠监测设备 | 电压：5V；工作电流：50mA—100mA；最大电流：1000mA；网络制式：2.4Gwifi；心率量程：55-95bpm；呼吸量程：9-25bpm；体动.在床.离床判断；环境温度：(-20℃～+50℃)；700hPa～1060hPa；相对湿度≤85%(无冷凝)；24小时不间断监控.睡眠日报.周报，WIFI传输，尺寸：828x33(mm) | 台 | 2 |
| 41 | 跌倒报警设备 | 防水等级：IP54；有效监测距离：7m；功耗(典型值)：1.5W；重量：0.5kg；电源：DC5V；接口：WIFI.433MHz | 台 | 2 |
| 42 | 床椅一体机器人 | 1.产品既是电动护理床，又可分离出轮椅，不用护理人员搬抬被护理者，降低“从床到椅”和“从椅到床”的转移过程中二次伤害的风险，免去了护理人员高强度体力劳动，提高使用者的自主活动能力； 2.产品充分考虑使用者的舒适性，垫面料才用防水面料，弹性好，具有抗菌性；填料才用高弹加厚海绵，乘坐.卧舒适，长期使用不易变形； 3.电机高效率.低噪音，使用安全可靠。床椅之间配备锁定装置，对接时不会发生因晃动.撞击等原因的意外分离,确保人员安全； 4.产品免去了护理人员高强度的体力劳动，无需搬抬被护理者，降低移乘伤害的风险，提高使用者的自主活动能力。 5.产品通过手柄操作一键式变形，释放繁琐劳动。护理功能完善，性价比更高。 6.驻坡性能:6度 7.静态稳定性：≧6度 8.动态稳定性：≧3度 9.爬坡能力：≧3度 11.越障高度：25MM 12.越沟高度：100MM 13.最小回旋半径1000MM 14.护理床姿态：背折角度0-75°(±3°)腿折角度0-16°(±2°) 15.出库姿态：背折角度45°(±5°)腿折角度16°(±2°)) 16.轮椅姿态：背折角度75°(±5°°)腿折角度16°(±2°) | 台 | 1 |
| 43 | 智能语音终端 | 1.网络连接：内置全网通4G模组，不需Wifi，直接上网。 2.无线网关：采用数字编码技术，永不串码，拒绝干扰。 3.超强传输：433MHz信号的穿墙能力是2.4GHz产品的六倍 4.语音通话：可设置3个热线号码，双向拨打，一键式语音通话。 5.循环拨打：所有按键均可设3个号码，在拒接.无人接听时自动拨打下一个。 6.小区广播：后台录音.亮灯提醒.按键播放.服务内容.本地新闻 7.活动传感：内置活动传感器探测老人活动，异常时自动报警，杜绝孤独死。 8.一键报警：大按键+声光提醒，贴心适老化设计。 9.小夜灯：按键开关小夜灯，方便起居 10.扩展接口：上传智能床垫.血压表.体温计数据.为手机充电。 11.自动巡检：系统自动巡检所有已注册终端，发现离线则报警 12.远程升级：支持OTA远程在线升级，降低运营成本 13.高度集成：安装省时.方便，系统可靠.安全，运营持久.省钱。 | 个 | 1 |
| 44 | 适老化餐桌 | 1.主要功能：用于进食.进水照护技能训练技术要求； 2.材质：热压弯曲木；橡胶木底座框架； | 张 | 1 |
| 45 | 适老化餐椅 | 1.半扶手设计，方便老人进出椅子； 2.靠背抓手，方便老人移动椅子； 3.采用高密度海绵坐垫，回弹力好； 4.实木框架+优质E0级实木多层板，面贴实木木板； 5.油漆采用优质环保水性漆； | 把 | 4 |
| 46 | 智能烟雾感应器 | 采用低功耗NB-IOT通讯方式，电池供电，安装简单方便，可实现烟雾浓度超标报警。设备可安装在家庭多处区域，厨房.卧室和客厅均可安装，安装到厨房时应避免远离灶台，避免做饭炒菜或材火等烟雾产生误报。随着年纪增加，老人会产生健忘.腿脚不灵便.反应迟钝等现象，生活自理能力降低，智能烟雾感应器可解决老人居家安全问题，家庭烟雾浓度超标设备迅速将求救信号发送到系统后台，系统平台会第一时间给设置的监护人发送短信.拨打电话和微信公众号通知，可协助监护人快速解决安全问题。 | 个 | 1 |
| 47 | 智能燃气报警感应器 | 使用移远NB-IOT模块，全网通支持移动ONENET,电信OC或AEP平台；高稳定性专用逻辑芯片和气体探测头；浓度显示；声光报警提示；远程消音传感器故障报警；按键消音/远程消音。 | 个 | 1 |
| 48 | 智能水浸感应器 | 采用低功耗NB-IOT通讯方式，电池供电，安装简单方便，通过电极回路检测技术实现溢水检测与判断。设备可安装在厨房和洗手间等水龙头用水区域。智能水浸感应器适用于独居老人和高龄老人，解决老人居家用水安全问题，设备检测到溢水时可将数据实时传输到系统后台，系统平台会第一时间给设置的监护人发送短信.拨打电话和微信公众号通知，可协助监护人快速解决老人居家用水安全问题。 | 个 | 1 |
| 49 | 助餐机器人 | 1.本产品由主机.餐盘.餐盖.餐勺.充电器等组成，有源产品含电池组件。 2.触摸点击开始按钮，机器将开始喂食操作。 3.机器将会自动寻找并定位用餐者，用餐者定位后将按顺序盛起食物对准用餐者，待用餐者张嘴超过2秒后，喂食机将自动将食物送入用餐者口中。 4.用餐者需要短暂的训练，以配合适应喂食节奏。 5.用餐者如用餐完成或不想吃了，只需要一定时间内不张嘴，喂食机将自动停止喂食。 6.对于喂食机的主动询问，用户需要以点头或摇头进行应答。 7.可以人为点击停止按钮停止喂食操作。 8.喂食机会不定时的更新系统，以提代更好的喂食体验，用户可以通过如下界面联网后，检测并进行自动更新。 | 个 | 1 |
| 50 | 智能轮椅 | 可联网和紧急呼叫 | 台 | 1 |
| 51 | 智能拐杖 | 1.具有双向通话功能；采用高端手机芯片，声音洪亮，通话清晰； 2.子女在APP端，绑定3个亲情号码，老人即可实现一键拨号，求助家人； 3.精准定位，跌倒报警，老人在遇到突发危险时，可以通过拐杖向子女求助，而作为监护人的子女则可以通过安装在手机上的APP随时掌握老人的位置； 4.单手即可操作，多功能按键集中在手柄位置，只需手指轻轻按动就可完成操作； 5.结合人体工程学原理，设计类三角形的结构，使用者握住手柄时没有阻隔感，并且在行走的时候，可以保持手臂和拐杖杆子成一条直线，身体重力通过小臂直接传导到拐杖杆子底部，老人在使用的时候手腕不酸痛，让行走更加舒适； 6.如果老人在遇到迷路.跌倒.磕碰等危险状况可以长按SOS键自动拨打子女家人手机号码及时发出求救信息，SOS一键呼救； 7.使用GPS+基站+WIFI三重定位模式，覆盖日常99.9%的生活空间，定位精准度误差约5米。通过绑定拐杖的APP终端，亲属可以随时查看老人所在的位置； 8.拐杖内置多个传感器，通过AI智能算法，精确识别老人跌倒状态，在老人摔倒较为严重，无法自主求助时，手杖主动拨打紧急联系人号码； 9.手杖内置心率血压传感器，可以随时监测老人身体状态，并实时上传到APP端，子女通过手机就能看到结果； 10.整体承重可以达到300斤，结实稳固，底座不打滑； 11.360°全方位避震脚踝设计，轮胎级别材质，防滑倒，更安全； 12.在基本功能使用条件下，续航可达15-20天 13.内置收音机.音乐播放 14.实现安全助行，远程监测 15.内置LED照明等功能 | 根 | 2 |
| 52 | 助行器 | 1.铝合金氧化车架不仅轻便美观.还具有不退色.防锈能力强,烟火红扁加宽加厚工字,让产品多一份色彩，更加稳固； 2.车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度。也适用于不同高度人群使用； 3.四脚都套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心； 4.泡棉把手：表面作纹条防滑处理.不易破损.变形，且使用寿命长； 5.可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置； 6.阶梯式车架型，上阶主要辅助行走作用，下阶功能主要让蹲下的使用者要站起来时抓住下阶把手，辅助其站起来的作用； 7.总宽：48CM，高度：52CM，调节高度：74-92CM，折叠宽度：10CM，车架6063铝型材材质，管径*厚度：φ25*1.2MM，净重：2.3KG。 | 台 | 2 |
| 53 | 电动爬楼机 | 1.供医院.急救中心.消防.紧急救护.家庭上下楼梯使用 2.本楼梯轮椅主要适用于高层建筑上下楼梯转运病人， 3.只需一个人就能使用 4.独特的履带结构，即使在楼梯上松开双手轮椅也不会滑动 5.共有四个轮子，方便在地面的移动 6.此轮椅由高强度轻量化铝合金材料制成 7.车身更轻携带更方便适宜急救配合救护车使用 | 台 | 1 |
| 54 | 老年折叠代步车 | 1.三轮驱动代步车，由一个或两个电池驱动，电子系统控制，用户可以通过控制系统来操作代步⻋； 2.铝合金机身，前轮实⼼胎，后轮充⽓胎； 3.可折叠，方便携带 4.具备智能驾驶功能，具备陡坡缓降和半坡停车功能，爬坡能力足够大，刹车灵敏； 5.支持双动力电池； 6.带时尚显示屏幕； 7.获得美国设计大奖； 8.速度分4档设计，最高时速6.4公里 | 台 | 1 |
| 55 | 行走机器人 | 1.电动轮椅功能.站立训练功能.步态训练功能和牵引拉升功能四位一体； 2.患者通过简单操作，不需要他人协助即可从坐姿变化到站姿，之间随意智能切换，不受时间影响； 3.很好解决了需要他人协助才能站立起来的痛点，从而可减少或避免因长期卧床引起得其它并发症； 4.患者治疗不受指定场所.时间和需要他人协助等限制，治疗时间灵活.人工成本及治疗费用相应偏低； 5.机器能进行颈椎牵引拉伸； 6.机器能进行腰椎牵引拉伸； 7.机器能进行颈部牵引拉伸； 8.通过速度显示灯调节速度，调速按键-号.调速按键+号,档按调速按键+时，速度显示灯显示数量增加，表示进入快速模式；当按调速按键-时，速度显示灯显示数量减少，表示进入慢速模式； 9.通过方向操控杆控制方向，当向前搬动方向操纵杆，车子向前行驶，搬动幅度越大，前进速越快；当向后搬动方向操纵杆，车子向后倒退，搬动幅度越大，倒退的速度越快；当向右搬动方向操纵杆时，车子向右转弯，搬动幅度越大，向右转弯速度越快；当向左撤动方向操纵杆时，车子向左转动，搬动幅度越大，左转速度越大； 10.通过设置升降控制器.升降驱动器.安全吊带.安全吊带支架可辅助使用者安全站立，站立最高可达203cm； 11.一次充电最大里程可达20公里以上； 12.最高速度不高于每小时6公里； 13.制动性能：水平路面制动＜1.5m;最大安全坡度制动＜3.6m(6°)； 14.最大负荷转移时，工作噪声不大于65dB，空载时，工作噪声不大于60dB； 15.使用者用手指来操控前进.后退.左转.右转.折叠和展开，并且掌握其速度的快慢； 16.由左右两个马达驱动，单手操作前进.后退.左转.右转，由于驱动马达后置，在转弯时没有眩晕感； 17.设有升降驱动器，单手操作升降控制面板可驱动扶手.靠背.安全吊带及支架同步升降，辅助使用者安全站立； 18.背靠和安全吊带支架可手动折叠； 19.控制器扶手可左边或右边，以满足不同左右手使用习惯的人群； 20.整车尺寸：1000(长)mm×680(宽)mm×1100(高)mm 21.额定功率：250W×2 22.额定电压：24V 23.电源输入：110-240V,50-60Hz 24.输出电压：29.4V 25.输出电流：2A | 台 | 1 |
| 56 | 电动移位机 | 护理人员省力好帮手，简单操作.升降自由.承重150kg，180度开合.防水材质.万向脚轮，灵活方便。轻松解决床.沙发.餐桌.厕所.外出等场景之间的移动困难问题，让生活更加轻松便利，是家庭必备的护理神器。 1.座位升降高度范围：41-60.5cm 2.医用静音脚轮：前轮5‘’主轮，后轮3‘’万向轮 3.最大承重：100kg 4.电推杆参数：输入电压：24VDC，电流：5A，功率：120W 5.电池容量：2500mAh | 台 | 2 |
| 57 | 健康手环 | 全网通4G，防水等级:IP67,电池：1000mAH，CTP电容触摸屏，SOS一键呼救.多重定位模块(GPS+WIFI+LBS)，安全围栏,自定义亲情号码，检测心率.血氧.血压.体温监测,自带吃药喝水提醒 | 只 | 1 |
| 58 | 智能轮椅 | 可联网和紧急呼叫 | 台 | 1 |
| 59 | 智能拐杖 | 1.具有双向通话功能；采用高端手机芯片，声音洪亮，通话清晰； 2.子女在APP端，绑定3个亲情号码，老人即可实现一键拨号，求助家人； 3.精准定位，跌倒报警，老人在遇到突发危险时，可以通过拐杖向子女求助，而作为监护人的子女则可以通过安装在手机上的APP随时掌握老人的位置； 4.单手即可操作，多功能按键集中在手柄位置，只需手指轻轻按动就可完成操作； 5.结合人体工程学原理，设计类三角形的结构，使用者握住手柄时没有阻隔感，并且在行走的时候，可以保持手臂和拐杖杆子成一条直线，身体重力通过小臂直接传导到拐杖杆子底部，老人在使用的时候手腕不酸痛，让行走更加舒适； 6.如果老人在遇到迷路.跌倒.磕碰等危险状况可以长按SOS键自动拨打子女家人手机号码及时发出求救信息，SOS一键呼救； 7.使用GPS+基站+WIFI三重定位模式，覆盖日常99.9%的生活空间，定位精准度误差约5米。通过绑定拐杖的APP终端，亲属可以随时查看老人所在的位置； 8.拐杖内置多个传感器，通过AI智能算法，精确识别老人跌倒状态，在老人摔倒较为严重，无法自主求助时，手杖主动拨打紧急联系人号码； 9.手杖内置心率血压传感器，可以随时监测老人身体状态，并实时上传到APP端，子女通过手机就能看到结果； 10.整体承重可以达到300斤，结实稳固，底座不打滑； 11.360°全方位避震脚踝设计，轮胎级别材质，防滑倒，更安全； 12.在基本功能使用条件下，续航可达15-20天 13.内置收音机.音乐播放 14.实现安全助行，远程监测 15.内置LED照明等功能 | 根 | 2 |
| 60 | 助行器 | 1.铝合金氧化车架不仅轻便美观.还具有不退色.防锈能力强,烟火红扁加宽加厚工字,让产品多一份色彩，更加稳固； 2.车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度。也适用于不同高度人群使用； 3.四脚都套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心； 4.泡棉把手：表面作纹条防滑处理.不易破损.变形，且使用寿命长； 5.可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置； 6.阶梯式车架型，上阶主要辅助行走作用，下阶功能主要让蹲下的使用者要站起来时抓住下阶把手，辅助其站起来的作用； 7.总宽：48CM，高度：52CM，调节高度：74-92CM，折叠宽度：10CM，车架6063铝型材材质，管径*厚度：φ25*1.2MM，净重：2.3KG。 | 台 | 2 |
| 61 | 电动爬楼机 | 1.供医院.急救中心.消防.紧急救护.家庭上下楼梯使用 2.本楼梯轮椅主要适用于高层建筑上下楼梯转运病人， 3.只需一个人就能使用 4.独特的履带结构，即使在楼梯上松开双手轮椅也不会滑动 5.共有四个轮子，方便在地面的移动 6.此轮椅由高强度轻量化铝合金材料制成 7.车身更轻携带更方便适宜急救配合救护车使用 | 台 | 1 |
| 62 | 老年折叠代步车 | 1.三轮驱动代步车，由一个或两个电池驱动，电子系统控制，用户可以通过控制系统来操作代步⻋； 2.铝合金机身，前轮实⼼胎，后轮充⽓胎； 3.可折叠，方便携带 4.具备智能驾驶功能，具备陡坡缓降和半坡停车功能，爬坡能力足够大，刹车灵敏； 5.支持双动力电池； 6.带时尚显示屏幕； 7.获得美国设计大奖； 8.速度分4档设计，最高时速6.4公里 | 台 | 1 |
| 63 | 行走机器人 | 1.电动轮椅功能.站立训练功能.步态训练功能和牵引拉升功能四位一体； 2.患者通过简单操作，不需要他人协助即可从坐姿变化到站姿，之间随意智能切换，不受时间影响； 3.很好解决了需要他人协助才能站立起来的痛点，从而可减少或避免因长期卧床引起得其它并发症； 4.患者治疗不受指定场所.时间和需要他人协助等限制，治疗时间灵活.人工成本及治疗费用相应偏低； 5.机器能进行颈椎牵引拉伸； 6.机器能进行腰椎牵引拉伸； 7.机器能进行颈部牵引拉伸； 8.通过速度显示灯调节速度，调速按键-号.调速按键+号,档按调速按键+时，速度显示灯显示数量增加，表示进入快速模式；当按调速按键-时，速度显示灯显示数量减少，表示进入慢速模式； 9.通过方向操控杆控制方向，当向前搬动方向操纵杆，车子向前行驶，搬动幅度越大，前进速越快；当向后搬动方向操纵杆，车子向后倒退，搬动幅度越大，倒退的速度越快；当向右搬动方向操纵杆时，车子向右转弯，搬动幅度越大，向右转弯速度越快；当向左撤动方向操纵杆时，车子向左转动，搬动幅度越大，左转速度越大； 10.通过设置升降控制器.升降驱动器.安全吊带.安全吊带支架可辅助使用者安全站立，站立最高可达203cm； 11.一次充电最大里程可达20公里以上； 12.最高速度不高于每小时6公里； 13.制动性能：水平路面制动＜1.5m;最大安全坡度制动＜3.6m(6°)； 14.最大负荷转移时，工作噪声不大于65dB，空载时，工作噪声不大于60dB； 15.使用者用手指来操控前进.后退.左转.右转.折叠和展开，并且掌握其速度的快慢； 16.由左右两个马达驱动，单手操作前进.后退.左转.右转，由于驱动马达后置，在转弯时没有眩晕感； 17.设有升降驱动器，单手操作升降控制面板可驱动扶手.靠背.安全吊带及支架同步升降，辅助使用者安全站立； 18.背靠和安全吊带支架可手动折叠； 19.控制器扶手可左边或右边，以满足不同左右手使用习惯的人群； 20.整车尺寸：1000(长)mm×680(宽)mm×1100(高)mm 21.额定功率：250W×2 22.额定电压：24V 23.电源输入：110-240V,50-60Hz 24.输出电压：29.4V 25.输出电流：2A | 台 | 1 |
| 64 | 电动移位机 | 护理人员省力好帮手，简单操作.升降自由.承重150kg，180度开合.防水材质.万向脚轮，灵活方便。轻松解决床.沙发.餐桌.厕所.外出等场景之间的移动困难问题，让生活更加轻松便利，是家庭必备的护理神器。 1.座位升降高度范围：41-60.5cm 2.医用静音脚轮：前轮5‘’主轮，后轮3‘’万向轮 3.最大承重：100kg 4.电推杆参数：输入电压：24VDC，电流：5A，功率：120W 5.电池容量：2500mAh | 台 | 2 |
| 65 | 健康手环 | 全网通4G，防水等级:IP67,电池：1000mAH，CTP电容触摸屏，SOS一键呼救.多重定位模块(GPS+WIFI+LBS)，安全围栏,自定义亲情号码，检测心率.血氧.血压.体温监测,自带吃药喝水提醒 | 只 | 1 |
| 66 | 智能坐式沐浴器 | 1.享受到类似浴缸洗澡一样的享受，并且只用1/4的浴缸用水量，方便快速； 2.可折叠座椅：HDPE高级人体安全接触的材料，座椅承重130公斤 3.可折叠式塑料包裹防护扶手，冬天良好的舒服触摸体验 4.隐藏式不锈钢内部件，更安全可靠贴心。 5.出水嘴可以360度调整角度 6.喷臂可根据需要调整旋转160度角度，方便使用者轻松淋浴 7.喷臂有三档定位，可根据需要调整出水角度 8.恒温控制阀，可以精准温度调节 9.智能化的温度流量分离操控，更简单易懂 | 台 | 1 |
| 67 | 智能语音终端 | 1.网络连接：内置全网通4G模组，不需Wifi，直接上网。 2.无线网关：采用数字编码技术，永不串码，拒绝干扰。 3.超强传输：433MHz信号的穿墙能力是2.4GHz产品的六倍 4.语音通话：可设置3个热线号码，双向拨打，一键式语音通话。 5.循环拨打：所有按键均可设3个号码，在拒接.无人接听时自动拨打下一个。 6.小区广播：后台录音.亮灯提醒.按键播放.服务内容.本地新闻 7.活动传感：内置活动传感器探测老人活动，异常时自动报警，杜绝孤独死。 8.一键报警：大按键+声光提醒，贴心适老化设计。 9.小夜灯：按键开关小夜灯，方便起居 10.扩展接口：上传智能床垫.血压表.体温计数据.为手机充电。 11.自动巡检：系统自动巡检所有已注册终端，发现离线则报警 12.远程升级：支持OTA远程在线升级，降低运营成本 13.高度集成：安装省时.方便，系统可靠.安全，运营持久.省钱。 | 个 | 1 |
| 68 | 雷达摔倒检测仪 | 1.雷达摔倒检测是基于毫米波雷达，采用大数据和AI分析技术，可以在不侵犯他人隐私的情况下精准感知人的存在状态和活动状态； 2.当检测到有人因为身体不适摔倒，自动报警并立刻发送报警信息通知管理方，及时提供帮助，避免不可挽回事故发生； 3.不受温度.湿度.噪声.水汽.尘埃.光照等影响，适合安放于卧室.厨房.浴室等高私密场所。可以应用在养老社区.医院.康复中心.嵌入式养老社区和居家养老等场景； 4.提供探测范围内人的活动状态识别无人.静息.少许活动.频繁活动； 5.可识别有无人，存在即可感知； 6.秒级告警通知，跌倒检出率高，误报率低检测概率大于98%； 7.非接触姿态检测，无需穿戴.无需充电，无任何心理压力，不涉及隐私； 8.当识别到有人跌倒时，发出声音报警且蓝色指示灯常亮,并自动上传跌倒报警信息；当识别到有其他人靠近跌倒者或是跌倒者自己起身，自动解除报警 | 套 | 1 |
| 69 | 电动升降台盆 | 1.材质：ABS工程塑料，不锈钢烤漆； 2.内置高效电机，箱体式设计； 3.可调幅度200MM，按钮操控，智能云镜，底部大空间，方便轮椅进出； 4.输入电压220V； 5.电机额定电压DC24V； 6.额定功率40W； 7.最大可调高度200mm； 8.净重40Kg； 9.运行速度单次最大行程18s； 10.运行噪音<60分贝； 11.产品寿命10000次以上； 12.防水等级IP66。 | 套 | 1 |
| 70 | 坐便器辅助升降椅 (靠背+无线遥控) | 产品尺寸(L*W*H)：61.6*52.5*79CM 产品净重：约20KG 材质：ABS 颜色：白色 坐垫提升高度： 前端58~60cm(离地面) 后端79.5~81.5cm(离地面) 提升角度:0~33°(max) 产品功能：升降+靠背+臂托+无线遥控(50M范围) 坐圈承重：200KG；扶手承重：100KG 充电电压：110~240V；工作电压：24V锂电池 防水等级：IP44 | 套 | 1 |
| 71 | 扶手一套 | 扶手全套 | 套 | 1 |
| 72 | 智能马桶 | 1.坑距(mm)：300400； 2.冲水方式：漩涡虹吸式； 3.排水方式：地排； 4.坐便器类型：连体式； 5.马桶盖材质：PP板； 6.离座冲水功能.座圈加热功能.臀部清洗.暖风烘干.自动除臭.遥控功能.缓降盖板 | 套 | 1 |
| 73 | 雷达智慧健康监测仪 | 1.老人在床.离床判断，睡眠状态.睡眠质量.睡眠时长监测；翻身次数记录 2.呼吸.脉搏实时测量，用户可以在小程序/Web上实时查看健康数据 3.生命体征实时告警，老人异常告警，提升安全系数，降低急救风险 4.秒级的数据结果输出率，媲美专业医疗设备的数据精准度 5.提供呼吸.脉搏睡眠报告，针对报告.趋势分析与异常监测，提供个性化健康管理建议 6.无需穿戴.无需充电，无任何心理压力，不涉及隐私 | 个 | 4 |
| 74 | 雷达摔倒检测仪 | 1.雷达摔倒检测是基于毫米波雷达，采用大数据和AI分析技术，可以在不侵犯他人隐私的情况下精准感知人的存在状态和活动状态； 2.当检测到有人因为身体不适摔倒，自动报警并立刻发送报警信息通知管理方，及时提供帮助，避免不可挽回事故发生； 3.不受温度.湿度.噪声.水汽.尘埃.光照等影响，适合安放于卧室.厨房.浴室等高私密场所。可以应用在养老社区.医院.康复中心.嵌入式养老社区和居家养老等场景； 4.提供探测范围内人的活动状态识别无人.静息.少许活动.频繁活动； 5.可识别有无人，存在即可感知； 6.秒级告警通知，跌倒检出率高，误报率低检测概率大于98%； 7.非接触姿态检测，无需穿戴.无需充电，无任何心理压力，不涉及隐私； 8.当识别到有人跌倒时，发出声音报警且蓝色指示灯常亮,并自动上传跌倒报警信息；当识别到有其他人靠近跌倒者或是跌倒者自己起身，自动解除报警； | 个 | 2 |
| 75 | 智能跌倒报警器 | 1.简易佩戴于胸前，守护老年人的生活； 2.具有跌倒实时监测，跌倒后实时通知监护人； 3.SOS按钮，需要时一键通知监护人； 4.实时卫星定位数据，历史轨迹，电机围栏； 5.最大功率：2W 6.产品重量：40g 7.主机尺寸：7.1cm*5cm*2cm 8.适用人群：老年人 9.适用场所：室内，室外 | 套 | 2 |
| 76 | 无障碍电视柜 | 双拉手设计，加宽拉手设计，能轻松开启，增配省力拉手使力度不够的人士也能方便开合抽屉，阻尼门铰，防止夹伤手指，同时减少柜门开关时的碰撞声；柜子底部留空，轮椅可方便接近。 | 张 | 1 |
| 77 | 智能电视 | 1.屏幕尺寸：65英寸，分辨率：4K超高清(3840×2160)屏幕比例：16:9宽屏；上电启动，通道记忆； 2.动态背光；能效等级：3级； 3.VISION智慧屏； 4.CPU：四核;单核主频CA73@1.15~1.5GHz/CA53@1.1~1.35GHz；GPU：MaliG51*2；RAM：2GB；ROM：16GB； 5.HDMI接口：2个；网络接口：1×网络接口；USB接口：2×USB2.0接口；FR接口：DTMB； 6.电源性能：220V；工作功率：200W；待机功耗：0.3W； ▲7.该产品属于政府强制采购节能产品品目，需提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书复印件或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图，响应人未提供的，其投标将作无效标处理。 | 台 | 1 |
| 78 | 适老化多功能游戏桌 | 产品整体尺寸：800*800*760mm；主体采用橡胶木实木拼板，品牌环保油漆，桌角适老化扶手设计，适合长者进行互动游戏体验。桌面为多用游戏盘，含储藏功能 | 台 | 2 |
| 79 | “棋”乐无穷游戏 | 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用橡胶木板，品牌环保油漆；观察训练游戏，锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。 | 套 | 2 |
| 80 | 全神贯注游戏 | 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用橡胶木板，品牌环保油漆；观察训练游戏，锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。 | 套 | 2 |
| 81 | 全实木麻将桌餐桌二合一 | 全实木厚实桌面，圆润打磨边角，独立储物小抽屉，定制想起桌面步，舒适餐椅靠背 | 套 | 1 |
| 82 | 扑克纸牌 | 边缘单独锁边.手感顺滑.印刷清晰.三层加厚.持久耐用 | 副 | 4 |
| 83 | 制氧机 | 1.5L氧浓度：≈95%， 2.噪音：≈45分贝， 3.氧流量1-5升可调节， 4.一键求救， 5.智能定时， 6.语音播报， 7.氧浓度监控 | 台 | 1 |
| 84 | 多人智能单车锻炼系统 | 1.低强度间歇训练的多人康复系统给予训练者全新的训练体验，系统实现多个用户同时参 与室内自行车活动，相互扶持完成虚拟界面的旅途骑行； 2.在运动的同时系统传感器实时监测每一位训练者的速度及心率等数据，不断监测运动的 强度，保证运动过程的安全及稳定性； 3.虚实结合的趣味训练场景，互动单车游戏的体验吸引用户持续训练。运动娱乐两不误； 4.团队互动锻炼，集体练习，可同时服务多个用户，降低用户平均使用成本； 5.配备智能手环，运动过程中随时监测老人心率.查看运动数据，调整运动速度和时间； 6.智能记录训练数据，可为用户建立个性化训练档案； 处理器：CPU:12nmAMDRyzen73750H4cores8threads 2.3GHzupto4.0GHz4MBcacheTDP35WRadeon RXVega10ProcessorGraphics. 内存：8GBDDR4内存 硬盘：M.2256GB固态硬盘 投影技术：LCD 卧室健身车 档位:8档阻力调节 双扶手设计心率检测 顺畅磁控飞轮系统 低跨越骑乘设计，方便使用者上下车 滑轨搭配拉杆设计，方便使用者找到舒适的座椅位置。座椅两侧把手具备心率检测功能 | 套 | 1 |
| 85 | 电动爬楼机 | 1.供医院.急救中心.消防.紧急救护.家庭上下楼梯使用。 2.本楼梯担架主要使用高层建筑上下楼梯转移病人.老人.孕妇等， 3.只需一个人就能进行操作使用.。 4.独特的履带结构。担架下楼梯时方便安全。 5.担架共设4个轮子，方便于在地面的移动。 6.采用铝合金材料制成 | 台 | 1 |
| 86 | 远程问诊设备 | 屏幕尺寸：55英寸； 系统Windows，含远程问诊软件； 接口：VGA；HDMI；DVI； 支持手写触摸； 带音响； 专用可追踪摄像头； 带全景麦克风； 带移动支架，可以移动位置； | 套 | 1 |
| 87 | 六角桌椅 | E1级板材，环保健康，耐磨系数高，稳固结构 | 套 | 6 |
| 88 | 装修和室内布置 | 刷墙.实训室内装修.文化墙等 | 间 | 1 |

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：符合国家及行业规定标准。

（三）其他要求：无。

三、商务要求

注：1.投标人应在投标文件《商务条款偏离表》中对本部分所有条款逐条说明响应和偏离情况，否则投标无效。

本部分内容均为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或者正偏离，否则投标无效。

| 序号 | 商务条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务标准、期限、效率等要求 | - 质保期限： 一年免费质保 |
| 2 | 项目交付或者实施的时间 | 交货期合同订立后三十个工作日 |
| 3 | 项目交付或者实施的地点及方式 | 将相关货物送至由采购人指定，并保证成品货物的质量。 |
| 4 | 采购标的的验收标准和要求 | 符合国家及行业规定标准及采购人验收要求 |
| 5 | 资金的支付方式、时间、条件 | - 验收合格后，一次性支付。 |
| 6 | 履约保证金 | 无 |
| 7 | 质量保证金 | 无 |
| 8 | 售后服务要求 | - 无 |

# 第七章 投标文件构成、要求及格式

投标文件封面格式

(项目名称)

投 标 文 件

投标人：                                  (加盖公章)

日期：       年    月    日

（说明：电子投标文件可不提供此封面）

第一部分  商务部分

目录

商务文件清单：

| 序号 | 商务文件名称及要求 | 文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（格式） |  |
| 2 | 开标一览表（格式） |  |
| 3 | 投标报价明细表（格式） |  |
| 4 | 企业简介 |  |
| 5 | 投标人的资格声明（格式） |  |
| 6 | 法定代表人授权书（格式） |  |
| 7 | 商务条款偏离表（格式） |  |
| 8 | 项目负责人、管理及技术人员一览表（格式） |  |
| 9 | 售后服务承诺书（格式） |  |
| 10 | 资格审查资料及和评审相关的其他商务资料。 |  |

要求：

1、投标人必须按照商务文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的商务文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2、投标人在投标前应自行检查要求提交的商务文件是否已完整提交和签章，若有缺失、无效或者不符合招标文件规定，将导致其投标被拒绝。

3、投标人应按本格式编制商务文件目录，并编排在商务部分首页。

一、投标函

松原职业技术学院：

根据你方政府采购  （项目名称） 的编号为   （项目编号）  招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人名称）  ，按照你方招标文件的规定，保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）     元人民币。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体交货时间承诺如下：

。

3.我方已提交了足额的投标保证金。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.本投标自投标截止之日起90天（日历天）内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、招标代理机构、采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、招标代理机构、采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与招标人或者招标代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：

二、开标一览表

项目名称：

投标单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：                              日期：

| 包号 | 投标总价（人民币） | 交货期 | 质量标准 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 填写“有”或“无” |  |

投标要求：

1.“开标一览表”用于开标时唱标使用。投标人应按投标人须知对投标文件密封、标记的规定单独密封和标记，另做一份与投标文件同时递交。

2、如果给予价格折扣，必须在“开标一览表”中填报，否则，不作为评标依据。

3.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

4、“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

三、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

所投包号：

| 序号 | 采购标的名称 | 品牌、型号 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购标的1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购标的2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购标的3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购标的4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购标的5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购标的6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标报价一致。

3. 每包提报的投标报价是为完成该包全部工作所需的一切费用（具体要求详见招标文件第二章《投标人须知》中第10条的规定）。

4.未提供详细的报价明细，导致的后果由投标人自行承担。特别的，缺漏核心产品报价的，投标无效。

四、企业简介

可文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、管理模式、服务理念、主营产品（代理产品）、技术力量等。

也可加入图片描述：主要产品、经营场所、生产场所、工艺流程等。

五、投标人的资格声明

致松原职业技术学院：

按照《中华人民共和国政府采购法》第22条和你公司发布的(项目名称)招标文件（项目编号）的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目招标人所造成的损失。

我公司已经按照你公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

日期：

六、法定代表人授权书

（法定代表人投标的可不提供本授权）

本授权书声明：注册于  （注册地点）   的   （投标人名称）   公司的  （投标人法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权（被授权人单位名称）的 (被授权人姓名、职务)  为本公司的合法代理人，就政府采购（项目名称） （项目编号     ）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

投标单位全称（加盖公章）：

授权人（法定代表人）：         （盖章、签字）

被授权人（代理人）：                （签字）

请投标人注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

七、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1. “招标文件商务要求”一栏应按照招标文件第六章《项目招标需求》中商务要求的内容逐项填写，否则按照投标无效处理。

2. “投标文件商务应答”一栏必须如实并按照商务要求的内容逐项填写投标商务条款的应答内容，否则按照投标无效处理。

3. “偏离情况”一栏中必须如实并按照商务要求的内容逐项填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，招标文件第六章《项目招标需求》中商务要求内容均为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或者正偏离，否则按照投标无效处理。

4.“说明”一栏中为除以上所述内容外，投标人认为本表格需要提供的其他内容。

投标单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

日期：

八、项目负责人、管理及技术人员一览表

项目名称：

项目编号：

所投包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 专业 | 经验 年限 | 在本项目中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.上表列出的人员，如有职称、资格等证书，应附证书的复印件。

2.招标文件中要求提供上述人员在本单位服务的证明或其他材料的，应按要求在本表后提供。

投标单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

日期：

九、售后服务承诺书

松原职业技术学院：

我公司自愿参加政府采购   项目名称  （项目编号     ）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1、我公司中标后将为招标人提供下列售后服务项目：

2、我公司的售后服务响应及到达现场的时间（包括质保期内免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件的响应时间）：

3、我公司对本项目的技术培训安排：

4、我公司用于本项目的维修技术人员及设备情况、备品备件供应的保证措施及收费标准：

5、其他售后内容：

6、制造厂商和我公司设置的售后服务网点明细表及相关情况：

制造厂商或我公司的售后服务机构一览表

| 序号 | 售后服务机构名称 | 所在市县及街区门牌号 | 联系人 | 移动电话 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

日期：

十、资格审查资料及和评审相关的其他商务资料

第二部分  技术文件

技术文件清单：

| 序号 | 技术文件名称及要求 | 文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术条款偏离表 |  |
| 2 | 产品技术资料 |  |
| 3 | 投标人认为需要提供的其它技术资料 |  |

投标要求：

1、投标人必须按照技术文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的技术文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2、投标人在投标前应自行检查要求提交的技术文件是否已完整提交和签章，若有缺失、无效或者不符合招标文件规定，将导致其投标被拒绝。

3、投标人应按本格式编制技术文件目录，并编排在技术文件部分首页。

4、与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明台(套)。如果提供价格折扣应明确标明。

5、所有投标货物均应标明品牌型号、详细功能配置、主要技术参数、功能配置及技术指标偏离情况、原产地及制造厂商等。

一、技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所投包号：

| 序号 | 采购标的名称 | 招标文件规定的具体参数值或功能要求表述 | 招标文件规定的数量及单位要求 | 投标文件对具体参数值或功能要求表述应答 | 投标文件对数量及单位应答 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：

未达到以下提供要求的，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件技术要求或该项技术得分受到影响的，是投标人的风险。

- “招标文件规定的采购标的名称和具体参数值或功能要求表述”及“招标文件规定的数量及单位要求”一栏应按照招标文件第六章《项目招标需求》中的技术要求的采购标的名称、具体参数值或功能要求表述、数量、单位等内容逐项填写。

2.“投标文件对具体参数值或功能要求表述应答”及“投标文件对数量及单位应答”一栏必须详细填写投标产品的具体参数值或功能要求表述、数量及单位，并应对照本招标文件第六章《项目招标需求》中“具体参数值或功能要求表述”及“数量及单位”对应响应。在本表中未提供所投产品的具体参数值或功能要求表述、数量及单位，或原文复制招标文件第六章《项目招标需求》中的具体参数值或功能要求表述内容，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件技术要求或该项技术得分受到影响的，是投标人的风险。

3.“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4．投标产品的具体参数值或功能要求表述应尽可能在本部分“招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它技术资料”中提供相应的证明材料，以证明投标人响应的真实性。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明材料名称及在投标文件中的相应页码。招标文件第六章《项目招标需求》中要求必须提供证明材料的，投标人必须提供,如未提供证明材料或证明材料无效的，将按照投标无效处理。

5．证明资料均为原件扫描件，只能为以下形式之一或多种，否则将按照证明材料无效处理。

（1）投标产品的官网截图：投标产品的制造商官方网站截图应是制造商对外公开发布的信息，提供外文官网截图的，必须同时提供加盖投标产品制造商公章的对应外文官网截图的中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文官网截图仅供参考。产品官网截图的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（2）投标产品说明书：投标产品说明书应为制造商公布或出具的中文产品说明书；提供外文说明书的，必须同时提供加盖投标产品制造商公章的对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明书仅供参考。产品说明书的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（3）投标产品的宣传彩页：宣传彩页应为制造商公布或出具的中文彩页；提供外文宣传彩页的，必须同时提供加盖投标产品制造商公章的对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文宣传彩页仅供参考。宣传彩页的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（4）具有我国检测（检验或测试）资质（格）的第三方检测（检验或测试）机构出具的检测、检验或测试报告：检测、检验或测试报告的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断。

投标单位全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

日期：

二、产品技术资料

（有关投标产品的技术资料与相关证件）

三、投标人认为需要提供的其它技术资料

第三部分  评审相关的其他资料

附件一：其它资料清单：

| 序号 | 文件资料名称 | 是否提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他作为评标依据的文件材料 |  |  |

注意事项：

1、投标人在投标前应自行检查作为评标依据的文件资料是否已完整提交，清单中虽未列出但属于评标依据的文件材料，投标人应自行提交，否则，将是投标人的风险。

2、以上文件资料是评标的依据，不作为废标条件。

3、以上文件资料应提交复印件并加盖投标人公章和/或有效签字

附件：中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 工信部联企业〔2011〕300号

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部
国家统计局
国家发展和改革委员会
财政部
二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。