无锡市政府采购项目

公开招标文件

采购项目编号：JSZHCG2020-13

采购项目名称：大气污染防治“精准治污”项目

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二○二○年五月

目  录

第一部分    投标邀请……………………………………..3-5

第二部分    投标供应商须知……………………………6-28

第三部分    采购项目需求………………………………29-43

第四部分    合同书………………………………………44-45

第五部分    附件…………………………………………46-62

第一部分. 投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：大气污染防治“精准治污”项目 采购编号：JSZHCG2020-13 采购方式：公开招标 采购内容：大气污染防治“精准治污”项目，主要内容包括空气质量监测与管理大数据综合诊断与靶向驻点识别服务、重点源专项管控—VOCs管控服务、重点源专项管控—道路移动源管控服务、重点源专项管控—颗粒物管控服务、敏感区专项保障服务、臭氧及前体物组分污染来源分析服务、污染天预警及强化管控服务、周期性专项会商服务、专家顾问服务及反馈评估与方案优化服务等。 |
| 2 | 采购人：无锡市生态环境局 采购人地址：无锡市观山路199号 采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市西新街8号建设发展大厦18楼1802室 |
| 3 | 招标项目简要说明及预算金额、最高限价： （一）招标项目简要说明： 大气污染防治“精准治污”项目，主要内容包括空气质量监测与管理大数据综合诊断与靶向驻点识别服务、重点源专项管控—VOCs管控服务、重点源专项管控—道路移动源管控服务、重点源专项管控—颗粒物管控服务、敏感区专项保障服务、臭氧及前体物组分污染来源分析服务、污染天预警及强化管控服务、周期性专项会商服务、专家顾问服务及反馈评估与方案优化服务等，具体要求详见采购需求； 服务期：一年（具体起始时间根据合同约定）； 服务质量：符合招标文件标准，满足采购人要求。 （二）本项目采购预算金额：907.00 万元。 （三）本项目设定最高限价：907.00万元。 |
| 4 | 投标供应商资格条件： 投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1、投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格； 2、授权委托人应为投标供应商本单位在职员工； 3、本项目不接受联合体报名。 |
| 5 | 获取招标文件时间：2020年5月28日至2020年6月4日16:00:00，法定假日不办理。 售价：捌佰圆/份，现金支付，招标文件售后不退。 提供招标文件地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市西新街8号建设发展大厦18楼1807室） 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2020年6月5日10：00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：投标截止日期前15天，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 1、投标供应商须按规定交纳投标保证金壹拾万元人民币,投标保证金必须在投标截止时间前到达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司指定帐户： 户名：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 账号：7322210182600034179 开户行：中信银行无锡五爱支行 2、投标保证金可用支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，必须在投标前与江苏智汇锡建工程项目管理有限公司确认并开具投标保证金收据。 3、交纳时间以投标保证金专用账户实际收到的时间为准，投标保证金有效期与投标有效期一致。（友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标供应商按要求提前将投标保证金汇入专用账户内以免造成投标无效。） 4、投标保证金通过银行柜面转账或电汇等方式从企业法人的基本账户转出。 5、对于未能按要求提交投标保证金的投标，采购人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 6、以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、投标供应商企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。不得使用其它形式支付。凡提供无法承兑的转账支票或电汇支付不成功的投标供应商，视为没有实质性响应招标文件的要求，一律作无效投标处理。 |
| 8 | 投标有效期：中标通知书发出之日起90天 |
| 9 | 投标文件接受时间：2020年6月22日13：00-13：30 投标截止时间： 2020年6月22日13：30 截止期后的投标文件恕不接受 投标地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市西新街8号建设发展大厦18楼会议室） |
| 10 | 开标时间：2020年6月22日13：30 开标地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市西新街8号建设发展大厦18楼会议室） |
| 11 | 确定中标单位时间：2020年6月22日评审结束 确定中标单位地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市西新街8号建设发展大厦18楼会议室） |
| 12 | 投标文件份数：正本明标1份，暗标1份； 副本明标2份，暗标5份。 投标文件电子光盘一张（包括明标、暗标部分）。 |
| 13 | 采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L 联系人：张沁、华晓蓉 联系电话：0510-82707727 联系地址：无锡市西新街8号建设发展大厦18楼1802室 邮政编码：214000 电子邮件地址：jszh009@163.com 采购人：无锡市生态环境局 联系人：王海明 联系电话：0510-81827117 采购人地址：无锡市观山路199号 |

第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏智汇锡建工程项目管理有限公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- （五）投标文件的组成：

投标文件由明标、暗标两部分组成，明标部分包括：证明文件、响应函、报价文件。暗标部分包括：技术文件。明标部分装订成一册，暗标部分装订成一册，同时提供投标文件电子光盘一份，电子光盘需包括上述投标文件全部内容。

明标部分：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商有效期内具有独立承担民事责任能力的企业营业执照或相关部门的登记证明文件复印件并加盖公章（投标时提供原件或公证件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）投标供应商基本账户的开户许可证复印件（若为2019年2月银发【2019】41号文发布以后新开办的企业，则提供有效的电子基本账户许可证，即网上打印的基本存款信息）（投标时必须携带并提交原件）及投标保证金汇款（进账）凭证复印件并加盖公章（提供投标担保函的除外）；

（6）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由投标供应商为其依法缴纳的2019年12月-2020年5月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（投标时必须提交原件或网上查询带有二维码的打印件）；

（7）投标供应商2018（或2019）年度财务审计报告或者近三个月任意一个月财务报表复印件并加盖公章（投标时提供原件或公证件）；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（投标时提供原件或公证件）；

（9）承诺书（格式见附件）。

**注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件

（1）投标供应商基本情况声明（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）；

（3）投标供应商认为有必要提供的其它资料（参照评分标准要求）。

2．响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函

（2）开标一览表

（3）服务承诺（由投标供应商根据招标文件要求自行编制）；

（4）维护服务人员配备方案 （需提供维护服务人员的配备方案，并应体现相关的人员资格、人员职称、工作年限、所任职务等）；

（5）商务条款响应及偏离表（格式见附件）；

（6）技术参数响应及偏离表（格式见附件）；

（7）投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

3.报价部分（格式见附件）

（1）投标报价明细表

（2）细目报价表

注：需列明大气污染防治“精准治污”项目服务期间的各项费用预算开支。

暗标部分：

4.技术文件：

投标单位应编制针对本地区、本项目特点的技术、服务、组织方案，详细列明项目实施方案设计、管理服务方案、装备支撑能力、服务保障措施并作为今后实施的相关依据，方案编制应严谨、完整并具有相当的可操作性。

（六） 报价要求：

1.投标报价应包括各种检测费用、人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、现场费用、检测设备、检测设备维护、测量仪器费及相关费用、验收、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用，即完成大气污染防治“精准治污”项目的全部费用。

2.本项目报价为固定总价，供应商报价内容必须报全，不得漏项本项目报价为固定总价，供应商报价内容必须报全，不得漏项。

3.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

4.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的方案自主报价。

- （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6. 投标文件明标部分统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

7.投标文件份数：明标部分一正二副，暗标部分一正五副；投标文件电子光盘一份。

投标供应商应：

（1）将明标部分正本、电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标正本”，将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标副本”；

（2）将技术文件（暗标）正本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件正本”，将技术文件（暗标）所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件副本”；

（3）招标文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”；

（4）授权委托人身份证、授权委托书随身携带，可不放入原件密封袋中；

（5）所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9. 暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。封面、目录、封底和装订夹采用采购代理机构提供的统一样品。

暗标中不得出现投标供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得空行，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉、页脚，不得设置页码，不得有空白页，装订必须在左侧装订。图表中字体用宋体字，字号不作限。

暗标按要求编制，不得编制粗糙、不得缺漏项、不得格式混乱、不得条例不清、页数不得少于30页。

10.投标费用自理。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.未按规定交纳投标保证金的；

2.投标文件未按规定的期限、地点送达的；

3.投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

4.投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

5.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

11.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

12.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

13.商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

14.投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

15.不同投标供应商投标文件相互混装的；

16.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

17.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

18.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

19.投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

22.技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

23.商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

24.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

25.未按要求提供技术文件的；

26.技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数偏少（少于30页的），或经评标委员会评审得分达不到技术标分值60%的；

27.未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

28.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

29.超过招标文件规定的最高限价的；

30.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

31.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

32.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

33.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

34.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

35.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

36.不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

37.不同投标供应商的委托代理人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

38.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

39.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

40.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

41.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （八） 开标、评标：

  - 开标工作程序

1.1开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标供应商参加。

1.1.1凡进入开评标会议室现场的人员，参与采购活动的相关人员，应当预留进场核验时间，自觉服从采购人、采购代理机构现场安排，如实提供相关信息，自觉遵守会场纪律。进场人员应当自觉做好个人防护，自行戴好口罩、做好手部卫生消毒等。

1.1.2供应商参加现场开评标活动的，必须按照无锡市财政局《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的公告》锡财购告〔2020〕2号（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/02/25/2837679.shtml）、无锡市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部《关于启用“锡康码”的通告》（第12号）和《关于全面使用“锡康码”落实疫情精准防控措施的通告》（第13号）等规定，每家投标供应商委派人数不得超过2人。进入本项目开、评标场所前，参与人员必须戴口罩并出示“锡康码”， 接受本项目开评标场所所在地门岗的“测温+扫码”并登记，“锡康码”验证结果为红色或体温≥37.3℃的，严禁进场。进入开评标现场时，主动提供“锡康码”状态、接受体温测量登记。参与人员离开小区时主动“扫码”再出门。（《“锡康码”申领使用操作手册》详见无锡政府采购网首页“工作动态”栏，或者无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）“公示栏”。）

1.2 密封性审查：

1.2.1由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

1.2.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.3  唱标

1.3.1由采购人或采购代理机构工作人员，按照投标供应商签到时间顺序，宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

1.4唱标结束，投标供应商退场。

2.抽取投标供应商暗标编号

2.1由工作人员和采购人代表在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）副本封面上进行编号，技术标（暗标）正本不拆封。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

3.资格性审查

3.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

3.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标保证金、法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评标工作程序

4.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

4.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

4.2.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

4.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.3 投标文件符合性检查。

4.3.1明标评审小组对投标供应商的投标文件商务标（明标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.3.2暗标评审小组对投标供应商的技术标（暗标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.3.3评标委员会认为：投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表或法定代表人。投标供应商授权代表或法定代表人以书面形式作出澄清、说明或者补正，明标部分投标供商盖公章或法定代表人签字或授权委托人签字予以确认，暗标部分由投标供应商授权代表或法定代表人按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4比较与评价

4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

4.4.4暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

4.4.5技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商技术标编号，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

（一)评分项目及分值（总分100分）

（1）报价                                      10分

（2）投标供应商评价                            30分

（3）技术指标                                  30分

（4）技术方案                                  30分

（二)各项目评分标准

明标部分（70分）

1.报价：（满分10分)；

（1）各投标供应商的有效投标报价，满足招标文件要求且经评审的有效最低投标报价为评标基准价，其价格为10分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为10分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格扣除：

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（2）投标供应商评价（30分）

1）投标供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（所有认证均须在有效期内），每项得1分，最高得5分【提供投标供应商的认证证书复印件加盖公章装订进入投标文件补充证明文件部分，未按要求提供不得分】

2）投标供应商自2016年1月1日以来参与大气环境科学领域的研究经历，每提供1个国家级研究课题的得1分，每提供1个省级研究课题的得0.5分，每提供1个市级研究课题的得0.2分。本项最高得2分。【须提供投标供应商参与研究课题的合同或课题任务书（首页、参与单位信息等相关页）复印件加盖公章装订进入投标文件补充证明文件部分，未提供或提供不全的则本项不得分】

3）投标供应商具有省级环境科学领域科技服务站的得3分【须提供服务站证明文件复印件加盖公章装订进入投标文件补充证明文件部分，未按要求提供不得分】

4）投标供应商具有国家工程实验室建设背景的，得3分；具有省级或市级工程实验室建设背景的，得1分；本项最高得3分【须提供国家（或省级或市级）工程实验室建设或共建证明复印件加盖公章装订进入投标文件补充证明文件部分，未按要求提供不得分】

5）2016年1月1日至今，投标供应商具有类似项目业绩的，有一个得1分，本项最高得5分【以合同签订日期为准；业绩须属于政府类，合同中至少同时包含空气质量保障服务、激光雷达或走航监测系统等建设或走航服务内容。须提供中标（成交）通知书、合同（主要内容、数量、金额等需清晰可见）彩色复印件加盖公章装订至投标文件补充证明文件部分，投标时提供原件，未提供或提供不全的则本项不得分】

6）项目人员配备（12分）

对项目团队构成人员的专业性、职责分配的合理性综合评价，满分12分，得分具体如下：

①拟投标人项目负责人具有硕士及以上学位的项目管理专业人员资格认证证书（PMP）的得2分。本项最高得2分。

②项目组成成员（除项目负责人外）具有中级技术职称的，每有1人得1分，最高得2分。

③项目团队成员（除项目负责人外）具有国家环境监测总站颁发的大气颗粒物组分及光化学监测技术与数据分析人员合格证书每增加 1人得1分，最多得 2分。

④项目组成成员（除项目负责人外）具有省级行政主管部门或其委托的第三方颁发的大气环境自动监控设备运行维护培训合格证的，每提供1人得0.5分，最多得2分。

⑤项目团队成员（除项目负责人外）不少于2人参与2次及以上省级及以上重大活动保障并获得用户表彰的得2分，其他不得分。

⑥项目团队成员（除项目负责人外）曾经获得过大气环境研究相关的省部级科技进步或环境保护科学技术二等奖及以上奖项，以第一完成人获得上述奖项的得2分，以第二完成人获得上述奖项的得1分，其他不得分。满分2分。

注：须提供项目组成人员的相关证书证明材料、投标供应商为其缴纳的近三个月养老保险缴费清单或收费部门为其出具的相关证明材料复印件加盖公章装订至投标文件补充证明文件部分，未提供或提供不全的则本项不得分。

（3）技术指标（30分）

根据投标人在本项目配备的重要硬件设备的主要技术指标的性能、技术参数的响应情况进行酌情打分，满足招标文件技术要求的满分30分，具体得分如下：

1）激光雷达（8分）：投标人在敏感区专项保障服务—敏感区污染源溯源监控服务中提供的激光雷达设备，完全满足技术参数要求的得满分8分，打“▲”项有一项负偏离扣3分，非打“▲”项有一项负偏离扣1分，扣完为止。

2）激光雷达走航车（8分）：投标人在敏感区专项保障服务—国控点精细化巡查服务中提供的激光雷达走航车设备，完全满足技术参数要求的得满分8分，打“▲”项有一项负偏离扣3分，非打“▲”项有一项负偏离扣1分，扣完为止。

3）尘负荷监测系统（4分）：投标人在重点源专项管控—道路移动源管控服务中提供的尘负荷监测系统，完全满足技术参数要求的得满分4分，打“▲”项有一项负偏离扣2分，非打“▲”项有一项负偏离扣1分，扣完为止。

4）DOAS走航车（4分）：投标人在重点源专项管控—道路移动源管控服务中提供的DOAS走航监测设备，完全满足技术参数要求的得满分4分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。

5）VOCs走航车（6分）：投标人在重点源专项管控—VOCs管控服务中提供的VOCs走航车，完全满足技术参数要求的得满分6分，打“▲”项有一项负偏离扣2分，非打“▲”项有一项负偏离扣1分，扣完为止。

暗标部分（30分）

（4）技术方案（30分）

1）项目设计能力（10分）

投标人针对本项目的整体认识、总体目标、技术路线、关键技术、实施方案、管控措施等方面开展整体方案设计，方案必须符合本地当前空气质量现状，充分认识污染现场实际现状。针对项目实施过程中的重点进行分析，使项目设计科学合理、针对性强、可执行性强；对以上需求综合评审，优秀得10分，良好得7分，一般得4分，较差得0分。

2）管控服务能力（5分）

投标人针对本项目提供内容科学、细致、合理、技术路线清晰的服务保障体系、服务流程制度、服务内容说明。日常管控服务须结合本地实际大气污染防治与达标需要，针对性强，充分体现科学管控分析的要求；对以上需求综合评审，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，较差得0分。

3）装备支撑能力（10分）

投标人根据项目采购需求中装备支撑能力，形成装备支撑方案，方案内容须包括装备支撑能力的响应情况。评标委员会根据投标人提供的装备支撑响应情况、供货能力、应用能力、市场成熟度和技术先进性说明，进行综合评价，主要支撑装备应包含但不限于污染监控溯源激光雷达等设备。优秀得10分，良好得7分，一般得4分，较差得0分。

4）实施保障能力（5分）

投标人针对本项目采购需求中实施保障能力部分进行应答，形成实施保障方案，方案内容须包括实施保障能力的响应情况、主要支撑装备的使用维护及数据分析、技术平台以及详细的保障方案。评标人根据投标人提供的项目实施保障资料进行综合评价；对以上需求综合评审，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，较差得0分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （九）确定中标供应商：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。中标候选人并列的，由报价得分高的投标供应商中标。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，以书面形式送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司。

2.投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

3.在发布中标公告的同时，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- 4.未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

- （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价超过规定的最高限价的；

- 4.因重大变故，采购任务取消。

- （十一）投标保证金：

1.投标供应商投标截止时间前须交纳投标保证金（金额详见投标邀请），投标供应商应于投标截止时间前将投标保证金汇入指定帐户内（收款单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司无锡分公司；开户银行：中信银行无锡五爱支行；账号：7322210182600034179），受理地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司；受理时间：法定工作日9：00～11：30；13：30～17：00，交纳时间以投标保证金指定账户实际收到的时间为准，投标保证金的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效。（友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标供应商按要求提前将投标保证金汇入专用账户内以免造成投标无效。有疑问及时向代理机构联系，联系电话：0510-82707727）

2.投标保证金可以使用以下形式支付，但不得使用现金支付：

（1） 银行汇票；

（2） 银行本票；

（3） 转帐支票；

（4） 电汇；

（5） 政府采购信用担保合作担保机构或信用融资合作银行出具的投标担保（保函有效期不得低于投标有效期）。

3.对于未能按要求提交投标担保的投标，采购人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4.投标保证金必须以企业法人的名义提交投标保证金，且必须从企业的法人基本存款账户缴纳，但同时满足以下情形的除外：

（1）投标供应商提交保函作为投标担保的；

（2）投标供应商提交的投标担保符合本招标文件“第二部分 投标供应商须知”第（十五）条第4款规定的。

5.以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、投标供应商企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票。凡提供无法承兑的转账支票、银行汇票、银行本票或电汇支付不成功的投标供应商，视为没有实质性响应招标文件的要求，一律作无效投标处理；已经确定为中标人的，取消其中标人的资格，根据评标报告的排名先后顺序重新确定中标人。

6.投标供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构将自收到投标供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或者采购代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

如投标供应商在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

7.中标供应商有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证后生效。

2.本项目中标供应商无需提交履约保证金。

3.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

- （十四）代理服务费：

- 本项目代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准（服务招标）规定计取，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准为： 100万以下费率为1.5%； 100－500万费率为0.8%；500-1000万费率为0.45%。

2.领取中标通知书时中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将没收其投标保证金,并保留诉讼的权利。

- （十五）　政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.投标担保。

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。政府采购投标担保函格式见附件1。

2.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

3.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

  - 合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

附1：

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标供应商”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标供应商的另行约定，全部或者部分免除投标供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）                  年     月      日

附2：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第三部分．采购项目需求

请投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务条款响应及偏离表》和《技术参数响应及偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目概况

为贯彻落实《关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》和《无锡市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，对照《关于印发进一步加强大气污染防治工作方案的通知》（苏大气办〔2019〕5号），结合无锡市本地大气污染防治任务需求，亟需开展无锡市2020年蓝天保卫战决胜之年的攻坚攻关工作，在保障目前各项工作稳定开展基础上，开展污染防治精准排查诊治、污染成因与研判工作，依托第三方专家驻场团队，采购专业服务，促进形成以“边溯源、边分析、边研究、边评估”的工作模式，科学支撑无锡市大气污染防治工作。

二、采购内容

（1）无锡市大气污染防治精准排查诊治服务

拟在无锡市开展大气污染防治精准排查诊治服务工作，即通过第三方驻场服务、环境智能监测硬件和空气质量大数据综合管理平台等配套手段，建立无锡市大气污染防治运行机制，动态监测污染源分布，研究污染成因分析，跟踪评估管理成效，为环境改善提供靶向治理建议，支撑政府管理决策，开展各项整治。

（2）服务期间需提供的服务内容

| 序号 | 服务类别 | 项目类别 | 服务内容 | 项目服务过程中需租用到的仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气质量监测与管理大数据综合诊断与靶向驻点识别服务 | 综合决策、闭环管理平台，高值提醒，基础数据分析等 |  |  |
| 2.1 | 重点源专项管控—VOCs管控服务 | 专项1：园区及散乱污企业排查专项 | 阶段性重点专项评估服务，提供分析影响评估与管控建议方案 | VOCs走航溯源监测车，便携式VOCs检测仪 |
| 2.2 |  | 专项2：重点涉气企业管控措施与评估优化服务 |  |  |
| 3.1 | 重点源专项管控—道路移动源管控服务 | 专项1：道路移动源调查与污染评估专项 |  | DOAS走航溯源监测车 |
| 3.2 |  | 专项2：道路尘负荷评价专项 |  | 道路尘负荷走航车 |
| 4.1 | 重点源专项管控—颗粒物管控服务 | 专项1：餐饮油烟专项 |  | 颗粒物激光雷达、颗粒物走航车、便携式监测仪（颗粒物、VOCs）、无人机 |
| 4.2 |  | 专项2：扬尘（工地与渣土车等）专项 |  |  |
| 4.3 |  | 专项3：裸土调查专项 |  |  |
| 5.1 | 敏感区专项保障服务 | 专项1：常规数据监控保障服务（国控、省控、市控、网格站） | 日常数据监控、异常监控、报警提示，高值提醒 |  |
| 5.2 |  | 专项2：敏感区污染源溯源监控服务 | 污染热点溯源 | 4个颗粒物激光雷达 |
| 5.3 |  | 专项3：国控点精细化巡查服务 | 形成精细化走航溯源地图 | 颗粒物激光雷达、尘负荷走航车、便携式监测仪（颗粒物、VOCs）无人机 |
| 6 | 臭氧及前体物组分污染来源分析服务 | 在线与离线分析，重点对光化学分析方向分析服务 | 提供EKMA曲线等，污染管控建议 | VOCs在线监测系统1台，数据，模型 |
| 7 | 污染天预警及强化管控服务 | 预警预报，管控提醒，停排减排核查，方案优化 |  | VOCs走航溯源监测车、便携VOCs监测仪 |
| 8 | 周期性专项会商服务 | 每月组织一次专题会商，根据上述专项内容进行分析，提供建议方案和整改方案。 |  |  |
| 9 | 专家顾问服务 | 专家顾问服务，为本地服务做指导建议 |  |  |
| 10 | 反馈评估与方案优化服务 | ”回头看”对已发现问题，复查，评估影响，监督整改。优化服务方案 |  |  |

三、服务需求

说明：本项目技术要求中凡标有“▲”的为重要指标，不响应将作扣分处理。

（一）总体要求

1.服务方式

通过高科技设备，依托信息化分析研判平台，驻场服务团队跟踪研究，配合环保部门分析污染成因、明确污染来源、制定达标路径、监控污染热点、指导污染管控、评估措施效果，更好地推动生态环境执法和生态环境质量改善，最终打好打赢蓝天保卫战行动。

2.工作模式

通过本地化的专业服务团队的驻场服务、远程监控、问题咨询和专项建议等管控方式，建立大气污染防治运行机制，形成“目标—措施—执行—评估”的动态闭环工作流程，有力支持政府大气污染治理，推动措施有效落实。

（二）服务内容

1.空气质量监测与管理大数据综合诊断与靶向驻点识别服务

1.1服务模式

本服务采用云平台免费服务模式，仅为服务期间以租赁形式为服务团队所用。

1.2总体要求

平台系统融合项目中所有分析数据，包括国控、省控、市控、乡村站、微型站等一系列环境空气质量监测点位数据（需提供数据源）、污染源在线监测数据、颗粒物激光雷达数据、走航车观测数据、气象场数据（包括但不限于风、温、湿、气压）等，进行实时高值提预警预报、数据分析、排名统计、源影响评估，结合中小尺度溯源模型结果，计算历史与实时的污染物外来传输（外源）与本地生成之间（内源）的贡献占比以及敏感区域的分析，支撑项目实施，实现空气质量的达标管理。

1.3关键指标

（1）数据融合：平台系统可实现国控、省控、市控、乡村站、微型站等一系列环境空气质量监测点位数据、污染源在线监测数据、颗粒物激光雷达数据、走航车观测数据、气象场数据（包括但不限于风、温、湿、气压）、溯源模型数据的自动采集、存储、上传及分析功能。所有数据结果可用于地图展示。基于接入数据，可实时提供空气质量改善服务所需的各类大气环境数据分析，相关分析结果支持手机移动端实时推送与报告实时生成，所有图表类结果支持在线下载。

（2）预警预报：平台系统支持基于国控点、地面气象参数、气象卫星遥感数据、预报数据等进行多维度关联分析及预警分析。

（3）平台系统可根据环境空气质量（PM2.5、PM10、O3、CO、SO2、NO2等）进行统计分析，统计分析的方法包括但不限于区域排名分析、单站刷色分析、多站趋势分析、差值贡献分析、日历图分析、同比环比分析等，同时支持时间、因子、数据来源、数据状态、区域等自由选择。

(3.1)平台系统可结合各常规站的数据，对站点、区县、城市空气质量监测结果进行实时排名对比和历史排名的查询，可以对比某一时间点的空气质量情况，也可以对比某一时段的均值情况，支持数据、图片的下载，同时支持输出定制化的结论信息；

(3.2)平台系统可统计每个站点、区县、城市的空气质量信息，展示时间精度可选小时、日、月，支持不同时间精度下的变化规律统计，提供数据、图片的下载以及定制化结论的输出；

(3.3)平台系统可统计对比各站点与市均值之间的差值，定位对区域污染贡献较大的站点；可根据污染物的不同特征，结合特征雷达算法分析污染物的来源类型，为管控者提供管控治理方向，同时支持时间尺度以及空间尺度上的对比分析，支持图表切换与下载以及定制化结论的输出。

(3.4)平台系统支持展示常规空气站点中PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3的污染日历图环比分析。同时还可选择任意站点进行日历图结果分析，支持图片与数据下载以及定制化结论的输出。

（4）首页允许叠加颗粒物激光雷达实时扫描伪彩图，叠加走航车（包括但不限于激光雷达、VOCs）实时垂直监测伪彩图，伪彩图的色阈范围支持智能一键调优。

（5）首页支持中小尺度大气污染溯源模型结果的地图叠加显示，针对环境空气质量监测点位展开潜在污染传输来源分析，相关模型结果支持首页时间轴播放。

（6）平台系统可根据模型计算历史与实时的污染物外来传输（外源）与本地生成之间（内源）的贡献占比以及敏感区域的分析，支持模型结果的动态播放展示，支持图片下载。

（7）平台系统具备WRF-Flexpart后向溯源功能，结合平台内空多维度关联分析。

（8）平台系统针对目标区域内环境空气质量点位监测数据异常高值/超标的情况，自动生成报警事件及报警站点的相关分析信息（包括但不限于风速、风向、湿度、污染名单、历史报警情况等信息），根据上述信息对不同部门生成任务委派单，系统平台可自动给出管控建议。平台系统针对已建立委派任务的报警事件，可在首页实时跟踪该事件运转过程，实时接收移动端的图片与文字类信息反馈，同时开展报警事件的交办、评估等工作。实现重点专项任务回头看。

（9）平台系统详细记录污染事件全流程，形成报警事件案例库，案例库显示事件类型、事件所属站点与辖区、事件高出指标、事件状态等信息。可查询历史事件的详细信息。

（10）平台系统针对报警事件进行统计分析，掌握每日站点的报警次数、报警等级等情况，明确站点因子的报警浓度、报警时段、风向风速等情况。

（11）平台系统自动保存记录每次报警事件所发布的管控建议，允许查看不同类型的管控建议模板，可对管控建议模板进行定制化修改。

（12）平台系统自动统计空气质量改善服务内人员的绩效情况，显示人员基础信息、任务接收、任务确认、准时反馈、未完成等情况。针对污染事件各参与方的溯源绩效、执法绩效、评估结果、事件完成率等重要指标进行统计分析。

（13）平台同步构建排查任务清单、回头看统计清单与排查任务案例库，允许查看排查任务的详细信息，具体有：排查污染源的各类信息、整改情况等，实现对城市所辖各个区域大气污染问题的统计分析。

（14）平台系统基于给定的环境空气质量达标目标，能够科学制定不同周期考核指标达标路径，并实时在线更新。根据当前达标目标自动计算剩余容量，智能化辅助实现区域全年考核浓度和优良天数达标。

(15)平台系统首页可叠加栅格图层，用以切割目标区域所在的范围，允许点击单个栅格，建立委派任务，通过手机移动端指派相关人员开展空气质量改善服务工作。

2.重点源专项管控—VOCs管控服务

2.1专项1：园区及散乱污企业排查专项

服务内容：利用VOCs走航溯源观测车，结合便携式VOCs检测仪，在无锡市内开展VOCs溯源走航服务，重点针对工业园区，涉气企业和散乱污企业三大方向，做污染总量评估并排名；评估各园区重点污染因子，优控因子，污染程度；补充散乱污企业名单，散乱污污染程度分析评估，增加重点管控名单。建立区域污染源谱数据库，实现污染源谱录入功能，利用仪器检测到的污染源排放的VOCs特征指纹图谱数据库及CMB污染源识别模型，当环境应急事件、污染投诉发生时，快速检测数据与特征指纹图谱数据库进行智能比对，通过CMB受体模型算法，可快速的锁定排放源。累计VOCs走航时间不少于60天，每月走航不低于4天，春夏季每月不低于6天，根据预警预报及走航需求，提前进行走航车需求调度计划，其中，保障超过70%中度污染以上的天数可实现当日走航。

2.2专项2：重点涉气企业管控措施与评估优化服务

服务内容：通过区域走航和散乱污企业摸排，得到重点涉气企业的管控名单，绘制挥发性有机物污染分布地图，优化整治方案。结合监测-分析-管控-评估，形成定制化服务管控方案，并结合应急管控效果，优化管控方案。

3.重点源专项管控—道路移动源管控服务

3.1专项1：道路移动源调查与污染评估专项

服务内容：综合分析评估全市NO2高值区域及影响因素，根据分析评估排查现场，利用便携监测设备调查取证，同时利用DOAS监测车，针对重点区域进行动态走航监测，实现对交通污染排放的监测评估。每个月重点区域走航2次，每次不低于50公里。

3.2专项2：道路尘负荷评价专项

服务内容：租用1套道路积尘走航监测系统，开展积尘负荷监测，每个月重点区域走航2次，每次不少于50公里。了解、评价全市各等级道路、各辖市区扬尘管理情况，明确管理重点。

4.重点源专项管控—颗粒物管控服务

4.1专项1：餐饮油烟专项

服务内容：利用扫描雷达、便携检测仪等辅助，人员现场溯源排查，重点针国控点周边餐饮企业，以国控点3公里为基础，精细化排查国控点溯源，形成餐饮溯源地图，餐饮管控清单，并按照大中小型进行分类统计，并做影响评估。

4.2专项2：扬尘（工地与渣土车等）专项

服务内容：利用走航车、扫描雷达等技术对颗粒物区域污染整体评估，重点针对扬尘污染，关注工地、渣土车、主要物流集中区，定制工地标准规范检查表、渣土车处理措施等，打分制进行定期评估，并进行扬尘专项管控方案。

4.3专项3：裸土调查专项

服务内容：

利用卫星地图、无人机、人员溯源等对各国控5公里范围内的裸土进行系统排查，完善裸土专项污染地图，并统计裸土清单，清单包括不限于裸土方位、面积、与国控点位置关系、现场图片等内容。

5.敏感区专项保障服务

5.1专项1：常规数据监控保障服务（国控、省控、市控、网格站）

日常数据分析工作，每日进行高值提醒，重点管控区提醒，空气质量分析，问题基础分析。

5.2专项2: 敏感区污染源溯源监控服务

服务内容：4套颗粒物激光雷达监测系统，位于全市敏感国控点位，对3公里范围进行污染溯源的全天候观测服务，污染热点溯源，高值区域定期总结，指挥现场溯源取证，找出污染高值区和异常高值状况。

5.3专项3：国控点精细化巡查服务

服务内容：利用颗粒物激光雷达、尘负荷走航车、便携式监测仪（颗粒物、VOCs）无人机等进行高效溯源，人员现场详细摸排，形成对主要国控点的精细化污染溯源地图，在前期摸排工作基础上，完善污染源台账表，总结源位置、源面积、源排放等信息，总结规律，提供管控方向。其中，颗粒物激光雷达累计走航时间不少于60天，每月走航不低于4天，秋冬季每月不低于6天；根据预警预报及走航需求，提前进行走航车需求调度计划，其中，保障超过70%中度污染以上的天数可实现当日走航。

6.臭氧及前体物组分污染来源分析

6.1服务内容：在线观测分析—在城市重点区域规划放置VOCs在线监测系统1台，实时监测区域VOCs排放。分析目前已有的监测数据，最大化利用光化学相关数据，做初步的EKMA曲线，判断点位区域敏感性，定期做臭氧生成潜势、颗粒物生成潜势、PMF来源解析等污染分析结果，指导关键前体物的精细化管控。

6.2 服务内容：离线观测分析—选取重点区域监测点位（3个点位，上风向下风向及臭氧高值点位），做VOCs离线样品的采集，在无锡市臭氧污染高发季2020年7月至10月开展常规监测，分析无锡市VOCs的主要组成、来源和变化规律，常规监测的频次是一个月两天，2次/天。

7.周期性专项会商服务

每月开展专项工作，月末或月初进行专项总结，以专项工作内容和结果为抓手，形成周期性会商机制。督促重点问题整改。

8.污染天预警及强化管控服务

服务内容：优化重点管控名单，通过预警预报提供未来48小时空气质量精细化预警预报，在AQI达到轻度污染时期，采取提前48小时全市预警预报，指导通报企业通过停排减排的方式在短时间内有效抑制污染因子的升高。

9.专家指导服务

聘请具有经验的臭氧污染防治专家，对我市工作进行指导，提供本地化整改意见，确保分析方向和整改方向不偏移。

10.反馈评估与方案优化服务

对管控效果做分析评估，对现场问题做整改评估，对闭环机制与污染影响做关联评估。根据夏秋季臭氧污染管控（4-10月）与冬季（11-12月）颗粒物管控，总结管控与措施整改经验，提供总结性评估报告。

11.所需产品技术参数

11.1VOCs走航监测技术参数：

（1）VOCs走航监测系统具备走航模式，可边走边测。

▲（2）数据采集时间：直接质谱模式：秒级响应，最快1 s； 色谱质谱联用模式：≤6min（39种TO-14标气）；（提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告）

（3）VOCs走航监测系统至少可监测芳香烃、烯烃，卤代烃，烷烃，醛，酮，酯类等大多数有机物。

（4）质谱扫描方式：VOCs走航监测系统具有全扫描模式，可选择离子监控模式和二级质谱全扫描模式。

▲（5）进样方式：考虑对检测速度以及目标物浓度的适应性要求，系统需至少具备直接进样、定量环进样、吸附热解吸（富集管）进样三种进样方式，可由软件控制切换。（提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告）

（6）定性准确：能够区分相同分子量污染物种，并给出确定的定性结果，满足空气中复杂VOCs组分分析；

（7）VOCs检测灵敏度： <1ppb（甲苯、三氯甲烷，正己烷）

（8）质谱分辨率：优于0.5 amu

（9）质谱质量范围：(10~500) amu

▲（10）VOCs走航监测系统监测动态范围不少于6个数量级。（需提供省级或省级以上计量检测机构出具的报告）

（11）走航系统在走航过程中需具备良好的稳定性，防振等级需满足GJB150.16A-2009 要求。

▲（12）中文版化学品安全指导数据库（SIC），该数据库旨在为管理单位提供检测物质的化学详细信息和对环境的危害，为客户妥善处理提供指导建议；（提供仪器原厂技术说明书或用户手册，内含数据库使用界面截图等证明文件）

（13）中文版环境标准参考数据库，该数据库提供与污染源排放相关的标准查询功能，能够实现仪器定性定量结果与标准查询联动；（提供仪器原厂技术说明书或用户手册，内含数据库使用界面截图等证明文件）

11.2DOAS走航监测技术参数：

基本要求：大气成分二维高光谱扫描分析仪，针对大气中的污染物在水平方向具有分布不均的特性，获得大气痕量气体（包括但不少于SO2、NO2、HCHO）在垂直和水平不同方向上的二维浓度分布信息。可用于地基遥感监测，主要用于污染源排放通量、区域污染气体分布的快速遥测。

技术参数：

（1）光谱范围：300~490nm

（2）光谱分辨率：0.6nm

（3）光谱仪焦距：75mm。

（4）杂散光比值：≤0.04%。

（5）探测器量子效率：≥60%。

（6）光谱仪RMS噪声：累计1000次扫描下≤10-4。

（7）望远镜观测方位角：-10°~190°。

（8）积分时间：2.5ms~60s。

（9）探测器温度控制范围： 0℃~40℃

（10）探测器湿度控制精度：≤±0.2℃。

11.3尘负荷走航监测车

总体要求：

▲1）道路积尘负荷监测系统应用车辆颗粒物浓度监测系统、GPS系统、积尘负荷模型软件系统，在监测车行驶过程中逐秒监测记录积尘负荷。

2）监测过程中不需停车、不影响交通，可以实现积尘负荷数据的分级、评估和电子地图化显示，数据可以实时发送，实现数据联网和车辆定位，数据通过表格和电子地图2种形式显示。

监测系统的技术参数

1）数据记录及存储频率：监测车行驶过程中以1Hz的频率监测道路积尘负荷；

2）采样方式：内置采泵吸式主动采样；同时具备积尘负荷监测和扬尘颗粒物采样功能。

3）监测精度及量程：道路积尘负荷测量范围：0~50g/m2，测量精度0.01 g/m2；

4）数据显示更新：1s；

5）采样管路流量：0~300L/MIN可调；

6）数据统计分析：监测数据可实时通过监测路径与地图进行匹配，软件系统可统计任意路段积尘负荷数值，软件系统可导出积尘负荷空间分布图形和积尘负荷报表；

7）数据空间分布分析功能：可自行设定的积尘负荷等级范围，在线地图自动对积尘负荷数据分级，等级划分不少于4级。

11.4颗粒物激光雷达：

技术要求：

（1）时间分辨率：≥3s，时间分辨率可调节；空间分辨率：≥3.75m，可按照3.75m的倍数调节；探测距离：≥5km；扫描分辨率：≤0.1°；扫描速度：0～30°/s，软件可以调节；

▲（2）所投产品须保证人眼安全，设备经过人眼测试；（投标人须提供TUV认证证书复印件，证书及检测报告中产品外观、型号与投标产品完全一致，检测报告的颁发日期须在招标公告发布日之前。）

（3）GIS模块支持获取鼠标所指位置的数据，包括时间、经纬度、消光系数、PM10浓度、PM2.5浓度； GIS模块具备地图加载、缩放、标记、测距功能，同时具备在线地图和离线地图切换功能；

（4）通过软件可自定义选择垂直探测、水平扫描、剖面扫描、车载走航探测模式；能够获取雷达主机内部温度、湿度及定位状态；具有报警功能；

（5）支持软件脱机运行，导入、管理水平扫描、剖面扫描、锥形扫描、走航探测数据，能够同时进行伪彩图、廓线图和曲线图的查看；软件可展示气溶胶的时空分布、污染信息和位置信息，能够在三维地理信息系统上实时显示污染热点；支持动态污染热点的信息推送及报警；

▲（6）为了保证设备性能要求，激光雷达探测光源中心波长及偏差：532nm，波长标准偏差≤2nm；光束发散角：≤5mrad。（以上参数须提供国家级激光物质权威检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告的颁发日期须在招标公告发布日之前。）

▲（7）为了保证激光雷达探测的稳定性，要求输出功率不稳定度：≤10%。（须提供国家级激光物质权威检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告的颁发日期须在招标公告发布日之前。）

▲（8）为了保障项目实施质量和后期观测组网应用需求，所投型号激光雷达须经过国家级的标准激光雷达比对标定测试。（须提供生产厂商标准机的国家级标准溯源传递文件复印件。）

11.5激光雷达走航车技术要求：

基本要求：激光雷达走航车能够进行移动走航和水平扫描监测服务，掌握区域颗粒物污染分布，实现点位数据异常的快速分析，辅助管理人员污染源溯源交办，支撑管理决策。

技术要求：

（1）时间分辨率：≥3s，时间分辨率可调节；空间分辨率：≥3.75m，可按照3.75m的倍数调节；探测距离：≥5km；扫描分辨率：≤0.1°；扫描速度：0～30°/s，软件可以调节；

▲（2）为了保证设备应用稳定性，走航或扫描监测期间，雷达设备应置于车内，走航期间车辆行驶速度在不低于80km/h情况下，数据采集间隔距离不大于120米，以保证采集数据具有较高的时间和空间分辨能力（提供具有省级及省级以上CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，复印件加盖投标人公章）。

▲（3）所投产品须保证人眼安全，设备经过人眼测试；（投标人须提供TUV认证证书复印件，证书及检测报告中产品外观、型号与投标产品完全一致，检测报告的颁发日期须在招标公告发布日之前。）

（4）GIS模块支持获取鼠标所指位置的数据，包括时间、经纬度、消光系数、PM10浓度、PM2.5浓度； GIS模块具备地图加载、缩放、标记、测距功能，同时具备在线地图和离线地图切换功能；

（5）通过软件可自定义选择垂直探测、水平扫描、剖面扫描、车载走航探测模式；能够获取雷达主机内部温度、湿度及定位状态；具有报警功能；

（6）支持软件脱机运行，导入、管理水平扫描、剖面扫描、锥形扫描、走航探测数据，能够同时进行伪彩图、廓线图和曲线图的查看；软件可展示气溶胶的时空分布、污染信息和位置信息，能够在三维地理信息系统上实时显示污染热点；支持动态污染热点的信息推送及报警；

▲（7）为了保证设备性能要求，激光雷达探测光源中心波长及偏差：532nm，波长标准偏差≤2nm；光束发散角：≤5mrad。（以上参数须提供国家级激光物质权威检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告的颁发日期须在招标公告发布日之前。）

▲（8）为了保证激光雷达探测的稳定性，要求输出功率不稳定度：≤10%。（须提供国家级激光物质权威检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告的颁发日期须在招标公告发布日之前。）

▲（9）为了保障项目实施质量和后期观测组网应用需求，所投型号激光雷达须经过国家级的标准激光雷达比对标定测试。（须提供生产厂商标准机的国家级标准溯源传递文件复印件。）

（10）具有走航车姿态补偿功能，能够实现走航车的实时姿态感知，自动获取整车姿态，并记录到原始数据中，进行算法补偿；

（11）电源供应：市电220V±10%，50-60Hz，同时具备直流电源供应，直流电源采用24V蓄电池直接供电；平均功率：≤500W；激光雷达产品集成度高，整机重量不大于30kg。

11.6VOCs在线监测系统

基本要求：用于实时测量环境空气中的VOCs浓度，大气中挥发性有机化合物至少能测PAMS 56组分；T015 65种组分。

技术要求：

（1）自动采样：全天自动采样，24小时连续采样无间隔；

（2）量程范围：0.05ppb～1ppm直接进样；

（3）记忆效应：通30ppbv（TO-15和PAMS）稀释标样后，立即采集零气，采集1个循环的零气后，要求每个目标化合物响应＜2%稀释标样浓度；

（4）采样体积0.1~10L 采样时间和流速可调节；

（5）线性范围：0.3ppb～20ppb范围内线性R2大于0.98；

（6）化合物的检测限：0.05ppb，定量限：0.1ppb；

（7）系统重复性：85%化合物的RSD小于10%；

（8）可在线远程控制仪器系统。

11.7便携式颗粒物检测仪要求：

功能介绍：运用便携式颗粒物监测仪，对走航高值区域巡查监测，对高值点位进行定点趋势观测。

四、技术保障

1.拟投标人项目团队具有走航运维服务能力、走航服务经验和技术服务能力，保障项目稳定运行。

2.拟投标人项目团队具有相应管理水平，项目管理人员具备研究生以上学历水平，并取得专业项目管理能力资格认证。

3.拟投标人项目团队中具有丰富的大气防治实战经历，拥有多次参与大气污染防治领域国家级项目的经验。

4.拟投标人项目团队中具有专业的技术应用能力，拥有中级技术职称，或具有一定的科研能力获得过科学技术奖项。

5.拟投标人项目团队中具备优秀的大气污染防治成绩，拥有多次参与省级及以上大型赛事保障的经验。

五、服务要求

1.人员需求：

组内专家：固定一人，具有数据分析能力，统筹协调能力，参与甲方具体政府会议，会商会议等相关工作事宜，兼顾整体项目进展。

项目经理：固定一人，负责客户对接，需求整理，总协调调度，公司资源调配等。

数据分析：固定两名数据分析人员，专职国控点日常数据分析、异常数据监控预警预报、污染天分析报告、专项报告总结、管控建议与评估等。

溯源团队：5名现场溯源与调度人员，专职国控点日常污染溯源、走航监测、污染源地图摸底排查等工作。配合数据分析人员高效溯源。

2.工作机制：

以上服务中的专项内容，每个月或两个月，集中对其中一项专项进行主要摸排、调研及分析工作，具体专项工作时间，根据实际情况进行工作安排。

每月初/末对下个月工作进行统一规划，包括专项内容、结果输出，人员安排，风险评估等。月度规划方案充分沟通、审核（甲方），并考虑动态变化提醒与备选方案预判。

每周对周内工作进行总结回顾，小组会商工作重难点分析，优化方案，并与甲方沟通，形成工作机制。

3.方案设计

针对本项目的整体认识、需求理解、总体目标、技术路线、关键技术、管控措施等方面开展整体方案设计，方案必须符合无锡市当前空气质量现状、空气质量达标压力和本地化实际需求。针对项目实际需求点进行分析，设计科学合理、针对性强、可执行性强。

六、交付成果

1.污染源专项分析总结

对重点专项工作，进行专项分析，总结评估，一项一结 。说清污染特征，排放规律，污染评估，提供可行性控制措施。各类专项提供专项地图源清单，供精细化管控工作提供靶向指挥作战地图。

2.关键问题科学分析

解决臭氧高发期污染问题分析，提供在线分析与离线分析结果，做全市EKMA曲线，VOCs来源解析，研究现阶段光化学污染来源方向。

解决颗粒物污染问题分析，提供在线分析与离线分析结果，做颗粒物解析，研究现阶段颗粒物污染来源方向。

3.污染源分布地图

项目结束后，根据服务期间污染源排查清单，制作精细化污染源分布地图，支撑管理部门应用。

4.管控结果及方案优化评估

根据服务期间的污染预警管控，VOCs污染溯源，应急排查，进行“回头看”评估效果，优化管控治理措施，形成最优化管控方案。

七、付款方式

签订项目合同后，7个工作日内支付50%的预付款；项目结束并通过专家评审验收后付清余款。

实际付款进度需根据财政资金拨款进度结算。

八、有关说明

1.本项目报价为固定总价，供应商报价内容必须报全，不得漏项。

2.项目总价中应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括各种检测费用、人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、现场费用、检测设备、检测设备维护、测量仪器费及相关费用、验收、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

3.采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.供应商必须提交详细的服务计划，列出详细的人员配置情况、服务实施方案、服务保障措施等诸多要素。

5.涉及本项目的所有设备的安装调试由中标供应商负责，相关费用包含在报价中。

6.涉及采购文件的补充说明或修正，均以采购代理机构邮件或书面依据为准。

- 第四部分．合同书（格式）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 采购编号：

- 根据采购编号              招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次采购及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（1） 合同内容：           。

（2） 价格及支付：

1.按此次中标价格执行。

2.付款方式：签订项目合同后，7个工作日内支付50%的预付款；项目结束并通过专家评审验收后付清余款。

实际付款进度需根据财政资金拨款进度结算。。

质量和服务要求及验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方一份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经            见证后生效。

甲方（采购人）：                （盖章）   乙方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：                  （盖章）        乙方户名：

见证人：                                  乙方开户银行：

年      月       日               乙方帐号：

第六部分. 附件（响应文件格式）

明标部分

公开招标

投标文件

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）响应函（格式）：

致江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《开标一览表》。

二、我们愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件包括：证明文件、响应函、报价文件、技术部分四部分组成（装订成一册），同时还需提供投标文件电子光盘一份，电子光盘中必须包括投标文件的所有内容。

明标部分：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商有效期内具有独立承担民事责任能力的企业营业执照或相关部门的登记证明文件复印件并加盖公章（投标时提供原件或公证件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）投标供应商基本账户的开户许可证复印件（若为2019年2月银发【2019】41号文发布以后新开办的企业，则提供有效的电子基本账户许可证，即网上打印的基本存款信息）（投标时必须携带并提交原件）及投标保证金汇款（进账）凭证复印件并加盖公章（提供投标担保函的除外）；

（6）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由投标供应商为其依法缴纳的2019年12月-2020年5月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（投标时必须提交原件或网上查询带有二维码的打印件）；

（7）投标供应商2018（或2019）年度财务审计报告或者近三个月任意一个月财务报表复印件并加盖公章（投标时提供原件或公证件）；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（投标时提供原件或公证件）；

（9）承诺书（格式见附件）。

**注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件

（1）投标供应商基本情况声明（格式见附件）；

（2）中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

（3）投标供应商认为有必要提供的其它资料（参照评分标准要求）。

2．响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函

（2）开标一览表

（3）服务承诺（由投标供应商根据招标文件要求自行编制）；

（4）维护服务人员配备方案 （需提供维护服务人员的配备方案，并应体现相关的人员资格、人员职称、工作年限、所任职务等）；

（5）商务条款响应及偏离表（格式见附件）；

（6）技术参数响应及偏离表（格式见附件）；

（7）投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

3.报价部分（格式见附件）

（1）投标报价明细表

（2）细目报价表

注：需列明大气污染防治“精准治污”项目服务期间的各项费用预算开支。

4.技术文件：

投标单位应编制针对本地区、本项目特点的技术、服务、组织方案，详细列明项目实施方案设计、管理服务方案、装备支撑能力、服务保障措施并作为今后实施的相关依据，方案编制应严谨、完整并具有相当的可操作性。

三、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为成交通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、我们愿意按采购文件的规定交纳人民币      元的投标保证金。如我们在报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则报价保证金将被贵方没收。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：                          开户银行：

开户账号：

- （二）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                        招标文件编号：

| 投标报价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标文件 份数 |  |

法定代表人或授权代表签字：                     日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

（三）投标报价表明细表（格式）

| 服务项目名称 | 基本要求描述 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气质量监测与管理大数据综合诊断与靶向驻点识别服务 | 综合决策、闭环管理平台，高值提醒，基础数据分析等 |  | 各项报价含相应的成果报告。 |
| 重点源专项管控—VOCs管控服务 | 专项1：园区及散乱污企业排查专项 |  |  |
|  | 专项2：重点涉气企业管控措施与评估优化服务 |  |  |
| 重点源专项管控—道路移动源管控服务 | 专项1：道路移动源调查与污染评估专项 |  |  |
|  | 专项2：道路尘负荷评价专项 |  |  |
| 重点源专项管控—颗粒物管控服务 | 专项1：餐饮油烟专项 |  |  |
|  | 专项2：扬尘（工地与渣土车等）专项 |  |  |
|  | 专项3：裸土调查专项 |  |  |
| 敏感区专项保障服务 | 专项1：常规数据监控保障服务（国控、省控、市控、网格站） |  |  |
|  | 专项2：敏感区污染源溯源监控服务 |  |  |
|  | 专项3：国控点精细化巡查服务 |  |  |
| 臭氧及前体物组分污染来源分析服务 | 在线与离线分析，重点对光化学分析方向分析服务 |  |  |
| 污染天预警及强化管控服务 | 预警预报，管控提醒，停排减排核查，方案优化 |  |  |
| 周期性专项会商服务 | 每月组织一次专题会商，根据上述专项内容进行分析，提供建议方案和整改方案。 |  |  |
| 专家顾问服务 | 专家顾问服务，为本地服务做指导建议 |  |  |
| 反馈评估与方案优化服务 | ”回头看”对已发现问题，复查，评估影响，监督整改。优化服务方案 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

- （四）细目报价表（属于小、微型企业/残疾人福利企业/监狱企业产品需填写）

细目报价表

投标供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 是否属于小、微型企业产品 | 是否属于监狱企业产品 | 是否属于残疾人福利性单位产品 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于监狱企业产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于残疾人福利性单位产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出其他具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，投标供应商《中小企业声明函》和投标供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对投标供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示；

- （2）在“是否属于监狱和戒毒企业产品”栏内填写“是”或“否”。监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

- （3）在“是否属于残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

- （4）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （5）表格不够可自行延长。

（五） 投标供应商基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2019年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2019年12月股东权益 | 万元 | 2019年业务收入 |  | 万元 |
| 2019年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展，投标供应商应当提供经会计、财务负责人、法定代表人签字、加盖公章的最近一个月财务报表复印件。

法定代表人或授权代表签字：

（六）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                  的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

- （七）关于资格的声明函（格式）：

采购编号：JSZHCG2020-13

日期：

：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目             （项目名称）   进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （八）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（JSZHCG2020-13）提供符合招标要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书二

致（采购人）：

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

（九）商务条款响应及偏离表（格式）

商务条款偏离表

项目名称：                                        采购编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（十）技术参数响应及偏离表（格式）：

- 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 投标项目名称 | 招标技术要求 | 投标货物 技术指标 | 选择项（正偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 各投标供应商根据采购文件要求填写“技术偏差表”；

- “技术偏差表”后需要附相应的有效证明材料以证明技术参数及功能的有效性；

- 如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为不满足要求。

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

暗标部分：

（十一）技术文件（格式自拟）

暗标（技术文件）格式：

1、暗标的封面、目录和封底及装订夹采用采购代理机构统一提供（暗标封面、目录、封底、装订夹，不得有修改、编辑，不得复印，纸张不得模糊，否则作废标处理）

2、投标供应商应根据采购文件中的招标文件及“暗标编制、装订要求”的编制要求编写。