西湖区教育系统智慧灯光采购项目

公开招标文件

（电子交易）

| 采购编号： | THZB-21AC36050 |
| --- | --- |

| 采 购 人： | 杭州市西湖区教育装备保障服务中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江天弘招标代理有限公司 |
| 日 期： | 2021年07月 |

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份至招标文件规定的地点，备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

目    录

第一部分 招标公告	4

第二部分 投标须知	8

前附表	8

总  则	13

二、招  标	14

三、投  标	16

四、开标、评标	20

五、中标和合同	22

六、验  收	23

七、其  他	23

第三部分 评标方法及标准	26

第四部分 采购需求	36

第五部分 拟签订的合同文本	51

第六部分 投标文件格式	58

资格文件	60

商务技术文件	65

报价文件	75

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知	85

- 第一部分 招标公告

项目概况 西湖区教育系统智慧灯光采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年07月30日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：THZB-21AC36050

项目名称：西湖区教育系统智慧灯光采购项目

预算金额（元）：22000000

最高限价（元）：5690000，5470000，5300000，5300000

采购需求：

标项名称：西湖区教育系统智慧灯光采购项目（一）

数量：1批

预算金额（元）：5690000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对西湖区中小学普通教室进行照明改造。具体详见招标文件第四部分采购需求。

备注：

标项二：

标项名称：西湖区教育系统智慧灯光采购项目（二）

数量：1批

预算金额（元）：5470000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对西湖区中小学普通教室进行照明改造。具体详见招标文件第四部分采购需求。

备注：

标项三：

标项名称：西湖区教育系统智慧灯光采购项目（三）

数量：1批

预算金额（元）：5300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对西湖区中小学普通教室进行照明改造。具体详见招标文件第四部分采购需求。

备注：

标项四：

标项名称：西湖区教育系统智慧灯光采购项目（四）

数量：1批

预算金额（元）：5540000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对西湖区中小学普通教室进行照明改造。具体详见招标文件第四部分采购需求。

备注：

合同履行期限：2021年8月30日前完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2021年07月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-申请完成-下载文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年07月30日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2021年07月30日 09:30

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7991471&utm=web-government-front.2e418808.0.0.abd7ed80d55a11eb97786bc41e2e3e58

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）电子交易平台为政采云平台。登录网址：https://www.zcygov.cn。（2）供应商如中标，必须在签订政府采购合同前完成纸质材料递交、公示结束成为正式供应商。（3）采购项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。（4）本项目非专门面向中小企业采购的项目。（5）本项目不允许采购进口产品。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：杭州市西湖区教育装备保障服务中心

地    址：浙江省杭州市西湖区春申街17号

传    真：/

项目联系人（询问）：余钢

项目联系方式（询问）：0571-89995251

质疑联系人：邱伟刚

质疑联系方式：0571-89995232

2、采购代理机构信息

名    称：浙江天弘招标代理有限公司

地    址：杭州市上城区钱江路639号新城大楼16楼

传    真：0571-87685912

项目联系人（询问）：蒋常洁  冯燕平

项目联系方式（询问）：0571-87185912  87188987

质疑联系人：孙雷

质疑联系方式：0571-87187933

3、同级财政监督管理部门信息

名    称：杭州市西湖区财政局

地    址：杭州市西湖区文三西路18号1104室

传    真：/

联系人：韩继伟

监督投诉电话：13958132623

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA  400-888-4636；天谷CA  400-087-8198。

- 第二部分 投标须知

- 前附表

| 条款号 | 条款 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 西湖区教育系统智慧灯光采购项目 |
| 1.1 | 项目编号 | THZB-21AC36050 |
| 1.1 | 采购方式 | 公开招标（电子交易） |
| 1.1 | 项目概况 | 1、西湖区教育系统智慧灯光采购项目，主要包括： 标项一：西湖区教育系统智慧灯光采购项目（一） 标项二：西湖区教育系统智慧灯光采购项目（二） 标项三：西湖区教育系统智慧灯光采购项目（三） 标项四：西湖区教育系统智慧灯光采购项目（四） 2、项目实施地点：采购人指定学校。 3、合同履行期限：2021年8月30日前完成。 ▲4、投标与中标：参与本项目的投标人可对上述各标项中的1个或多个标项进行投标，但最多只能中1个标项，按照标项顺序中取；若标项一之后得分最高的投标人所提供的核心产品品牌与前面标项中标候选人所提供的核心产品一致时，该投标人不作为本标项中标候选人，以此类推。例如：“①某投标人综合得分标项一和标项三均为最高，该投标人只能中取标项一；②标项一的中标候选人所提供的核心产品品牌为A，标项二的得分最高得投标人所提供的核心产品的也为A，则该投标人不作为标项二的中标候选人。”投递多个标项的投标人所投标项均需上传投标文件。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 1.1 | 采购计划 | 采购计划文号： 西政采分-2021-00285[XHZFCG-YS-2021-01456]-001 西政采分-2021-00285[XHZFCG-YS-2021-01456]-002 西政采分-2021-00285[XHZFCG-YS-2021-01456]-003 西政采分-2021-00285[XHZFCG-YS-2021-01456]-004 所属采购目录：A0399其他专用设备。 采购总预算：2200万元，最高总限价：2176万元。 标项一，采购预算：569万元，最高限价：569万元。 标项二，采购预算：547万元，最高限价：547万元。 标项三，采购预算：530万元，最高限价：530万元。 标项四，采购预算：554万元，最高限价：530万元。 本项目拒绝采购进口产品。 |
|  |  | 本项目为非专门面向中小企业采购项目 本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 对符合财库〔2020〕46号文件规定的供应商的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。 |
| 2.1 | 采购人 | 名称：杭州市西湖区教育装备保障服务中心 地址：浙江省杭州市西湖区春申街17号 项目联系人（询问）：余钢 项目联系方式（询问）：0571-89995251 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名称：浙江天弘招标代理有限公司 地址：杭州市上城区钱江路639号新城大楼16楼 项目联系人（询问）：蒋常洁 冯燕平 项目联系方式（询问）：0571-87185912 87188987 |
| 2.7 | 电子交易平台 | 浙江政府采购网政府采购云平台（政采云平台）（www.zcygov.cn） |
| 2.8 | 发布媒体 | 指定信息发布媒体：浙江政府采购网 其他媒体： / 。 |
| 3.1 | 资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求：无。 |
| 7.2 | 招标文件获取 | 获取方式：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-申请完成-下载文件； 获取状态：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-已申请-状态。 |
| 7.4 | 招标文件的询问 | 已获取招标文件的潜在投标人如对招标文件有疑问的，请将询问函以纸质形式送达采购代理机构。 |
| 9.1 | 答疑会或现场踏勘 | 样板间抽签结束后方可踏勘。 |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天内有效。 |
| 16.1 | 分包 | þ 采购人不同意分包。 ¨ 采购人允许对非主体、非关键性工作分包。投标文件须列明分包承担主体及相应资质条件。特别提醒：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 19.1 | 投标文件的递交 | 投标截止时间：2021年07月30日09点30分（北京时间）； 递交方式：投标截止时间前成功上传至电子交易平台。 |
|  |  | 备份投标文件的递交：投标人如需要递交备份投标文件（后缀格式为.bfbs）的，请将备份投标文件email至604588861@qq.com。 截止签收时间：同投标截止时间。 |
| 23.1 | 开标时间和地点 | 时间：2021年07月30日09点30分（北京时间）； 地点：政采云平台（www.zcygov.cn），杭州市文理第二小学5号楼2楼会议室 （杭州市西湖区金庄路与联鸿街交叉路口往东北约230米）。 |
| 23.3.1 | 解密时间 | 投标文件解密时间为开标后30分钟。（以电子交易平台设定时间为准，给予投标人解密的时间不少于30分钟） |
| 23.3.2 | 解密失败的异常处理 | 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 投标文件未按时解密且未提供备份投标文件的，视为投标文件撤回，后果由投标人自行承担。 |
| 24.3 | 信用记录查询 | 依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 31 | 履约保证金 | þ 不要求。 ¨ 要求。履约保证金的数额为政府采购合同金额的 / 。形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 33.2 | 质疑 | 质疑：投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 接收质疑函的方式：纸质形式，以快递方式送达。联系人：孙雷，联系电话：0571-87187933，地址：杭州市钱江路639号新城大楼1609室。同时请将质疑函的word格式文件发送至邮箱email：hzthzb@126.com。 |
| 35.1 | 节约能源保护环境 | 节约能源、保护环境 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件的规定，本项目如需采购节能产品、环境标志产品品目清单内的产品的，投标人所投的相应产品须提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询打印材料等证明材料。 注：属于强制采购品目清单中的产品如未获得证书，其投标将被拒绝。 |
| 35.2 | 促进中小企业发展 | 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，享受中小企业扶持政策。 |
|  |  | 中小企业 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。 |
|  |  | 适用情形 （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 、 |  | 未提供相关证明材料的不享受扶持政策。 |
| 35.3 | 支持中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》和《西湖区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 36 | 采购代理服务费 | 收取标准：每标项以中标金额为计费基准，按《计价格［2002］1980号》及《发改办价格［2003］857号》规定的收费标准的90%计取，不足人民币陆仟元按陆仟元计取。即： 中标金额; 货物类收费费率. ≤100万元（部分）; 1.5%*0.9. 100万元-500万元（部分）; 1.1%0.9. 500万元-1000万元（部分）; 0.8%*0.9. 收取方式：本项目的代理费由中标人支付。在中标结果公告发出后15个工作日内由中标人一次性向采购代理机构付清。 |
| 其他 | 现场演示与讲解 | ¨ 不要求； þ 本项目要求进行现场演示及讲解，具体要求：详见招标文件第四部分采购需求。 |
|  | 样品与样板间 | ¨ 不提供。 þ 提供，按招标文件第四部分要求。 |

说明：本前附表是对投标须知的修改、补充和摘要，其内容与投标须知不一致时，以本前附表为准。

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。采购活动现场组织按照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》浙财采监〔2015〕13号文件和《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》浙财采监〔2019〕10号文件执行。

### 适用范围

1.1 本项目概况详见前附表。

1.2 本招标文件仅用于本项目。

### 定义

2.1 “采购人”：详见前附表。

2.2 “采购代理机构”：详见前附表。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “货物”系指投标人按招标文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.5 “服务”系指投标人按招标文件或合同要求须承担的相关服务及义务。

2.6 “书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.7 “电子交易活动”是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台（简称电子交易平台，详见前附表）进行的政府采购交易活动。

2.8 “指定信息发布媒体”：详见前附表。

### 合格的投标人

3.1 投标人应当符合前附表中规定的投标人基本资格要求、特定资格要求以及为落实政府采购政策所需满足的资格要求。

3.2 对供应商的限制情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（4）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

（5）法律、法规规定的其他情形。

3.3 对采购人员及相关人员的限制情形

在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（a）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（b）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（c）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（d）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（e）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 保密

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 相关说明

5.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.2 采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过指定信息发布媒体公开。

投标人在参与本项目电子交易活动期间，请及时关注指定信息发布媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

## 招  标

### 招标文件的组成

6.1 招标文件包括下列内容

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 评标办法及标准

第四部分 采购需求

第五部分 合同条款

第六部分 投标文件格式

6.2 按本须知规定对招标文件所做的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

特别提示：投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

### 招标文件的获取和询问

7.1 招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

7.2 凡符合资格要求并有意参加投标的投标人，登录电子交易平台申请免费获取招标文件，采购代理机构不再收取任何招标文件费用。获取方式及获取状态详见前附表。

7.3 未按规定获取的招标文件视为非依法获取。

7.4 潜在投标人获取招标文件后，对招标文件有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问。询问函送达方式同质疑函送达方式。

### 招标文件的澄清或者修改

8.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 招标文件与招标文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。

### 答疑会或现场踏勘

9.1 采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场踏勘或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场踏勘或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的答疑会或现场踏勘。

### 终止招标

采购人、采购代理机构在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

## 投  标

### 投标语言和计量单位

11.1 投标语言：除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11.2 计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，具体内容如下：

- 12.1 资格文件

（1）投标人营业执照；

（2）投标人资格声明。

- 12.2 商务技术文件

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及其授权代表的身份证明材料；

（3）声明书；

（4）采购需求响应；

（5）采购需求偏离说明表；

（6）合同条款偏离说明表；

（7）廉政承诺书；

（8）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如有）；

（9）投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

- 12.3 报价文件

（1）投标响应函；

（2）开标一览表（报价表）；

（3）分项报价表或报价明细表；

（4）缴纳采购代理服务费承诺书；

（5）享受政府采购政策优惠的证明资料（如有）。

特别提示：投标人应仔细阅读招标文件（包括澄清或者修改）的所有内容，按照要求提交投标文件，并对所提交的全部资料的真实性承担法律责任。投标人在投标活动中提交虚假材料的，其投标无效，其行为将依法上报监管部门进行查处，追究其法律责任。

### 投标报价

13.1 报价要求

投标人的报价应按招标文件规定的采购需求、合同条款等内容以及可能发生的各项成本费用进行报价，应包括但不限于为成功完成本项目投标人的各项成本支出、合理的利润、应缴纳的税金、采购代理服务费等，以及为完成本项目所可能发生的全部费用。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

13.2 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.3 投标文件中价格全部采用人民币报价。

13.4 报价应是唯一的，不接受有选择的报价。否则，其投标无效。

13.5 采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价，否则，其投标无效。

13.6 采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。报价不得出现赠送（或零报价），否则，其投标无效。

### 投标有效期

本项目投标有效期详见前附表。

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以纸质形式通知投标人延长投标有效期。

### 投标保证金

15.1 本项目不要求提交投标保证金。

### 分包

16.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

16.2 中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

16.3 不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

16.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 投标文件的编制要求

17.1 投标文件的编制

（1）投标人应仔细阅读招标文件（包括澄清或者修改）的所有内容。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应对所提交的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（3）投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

（4）投标人编制投标文件过程中，资格文件和商务技术文件部分不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

17.2 投标文件的签署、盖章

17.2.1 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的身份认证，并对相关数据电文使用电子签名。

（1）投标人应按照招标文件的要求，使用电子交易平台CA数字证书对投标文件进行电子签章。

（2）电子交易平台CA数字证书仅限于本单位在电子交易活动中使用，不得转让和出借。

17.2.2 投标人应按招标文件第六部分的规定签署、盖章。

17.3 投标文件的加密

本项目实行电子交易。投标人获取招标文件后，应下载电子交易客户端、申请及绑定CA数字证书，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。

### 备份投标文件

18.1 备份投标文件是指与电子交易平台上传的电子投标文件同时生成的备份文件，其他方式编制的备份投标文件视为无效的备份投标文件。

18.2 通过电子交易平台完成传输递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.3 备份投标文件不是投标备选方案。

### 投标文件的递交

19.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，通过电子交易平台完成传投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成传输递交的，视为撤回投标文件。

19.2 备份投标文件的递交：见前附表。

19.3 投标截止时间前，投标人仅递交了备份投标文件而未完成传投标文件的传输递交的，投标无效。

### 投标文件修改与撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

20.2 当招标文件发生实质性澄清、修改后，投标人须根据最新招标文件重新制作投标文件并再次完成传输递交。

20.3 投标截止时间后，投标人不得撤销已递交的投标文件。

### 投标文件的拒收

21.1 逾期递交的投标文件将拒收；

21.2 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的备份投标文件将被拒收。

### 串通投标行为

22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 开标、评标

### 开评标现场组织

23.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

23.2 投标文件的提取

开标、开启投标文件时，电子交易平台自动提取所有投标文件。

23.3 投标文件的解密

23.3.1 解密

（1）投标人应在电子交易平台规定的时间内完成在线解密工作。

解密完成的时间根据投标人的网速、硬件环境、投标文件的大小而不同，开标后请投标人尽量提前启动解密，否则将可能未按时解密。

（2）投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

23.3.2 解密失败的异常处理

（1）投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（2）投标文件未按时解密且未提供备份投标文件的，视为投标文件撤回，后果由投标人自行承担。

23.4 投标文件的开启

解密及其异常处理完成后，开启投标文件，公布投标人名单，并组织签署《政府采购活动现场确认声明书》。

23.5 资格审查

开启各投标人的资格文件，进行审查，审查完成后公布结果。

23.6 符合性审查、商务技术评审

开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审。公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

23.7 报价评审

开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人通过电子交易平台确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

23.8 结果公布

评审结束后，通过发送邮件形式公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇电子交易平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### 资格审查

24.1 资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。

24.2 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

24.3 投标人的限制情形

（1）信用记录

开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。合格的投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。信用记录查询详见前附表。

（2）开标结束后资格审查时，投标人须符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定：

（a）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（b）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

24.4 资格审查结束后，采购人、采购代理机构将资格审查结果告知评标委员会。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

24.5 合格投标人不足3家的，不再评标。

### 评标

25.1 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第三部分“评标方法及标准”。

### 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人或其委托的采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人或其委托的采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

### 不足三家处理

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 中标和合同

### 确定中标人

28.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 中标通知

29.1 采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在指定信息发布媒体上公告中标结果。结果公告期限为1个工作日。

29.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人电子签章确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

30.3 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

30.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30.5 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 履约保证

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

## 验  收

### 验收

32.1 采购人或其委托的采购代理机构组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

32.2 采购人或者采购代理机构按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

32.3 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.4 采购人根据验收结果，按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人将依法追究其违约责任。

## 其  他

### 询问、质疑和投诉

33.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以纸质形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑函格式详见附件。其中：

33.2.1 对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

33.2.2 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

33.2.3 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

33.3 采购人和采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以纸质形式通知质疑投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

33.4 质疑人对采购人和采购代理机构的答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉书格式详见附件。

33.5 投诉人捏造事实或者提供虚假投诉材料的或1年内3次以上投诉均查无实据的将由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

33.6 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

### 法律责任

34.1 供应商有下列情形之一的，依法追究相关责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

中标供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

### 采购项目需要落实的政府采购政策

节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

35.1 节约能源、保护环境详见前附表。

35.2 促进中小企业发展详见前附表

35.3 支持中小企业信用融资详见前附表。

### 采购代理服务费

详见前附表。

### 解释权

招标文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

# 第三部分 评标方法及标准

### 一、评标办法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标委员会组成

1、评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2、评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

### 三、评标委员会职责

1、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

1.3对投标文件进行比较和评价；

1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

1.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其他事项。

2、评标委员会及其成员不得有下列行为：

2.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

2.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

2.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

2.6记录、复制或者带走任何评标资料；

2.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有2.1-2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

### 四、评审前准备

1、评审人员签到

出席评审活动现场人员凭有效身份证件登记、签到，签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

2、宣读工作纪律和回避情形

采购代理机构工作人员介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形，通报参加本项目采购的投标人名单，宣读最终提交投标文件的投标人名单。

3、推选组长

组长由评标委员会各成员推选产生。组长负责主持评审工作，组织评标委员会进行有关评审的讨论和表决，负责组织询标工作，负责审核评标委员会各成员的评审情况，负责评分汇总审核，负责审核询标记录、废标决议、评标报告、授标结果意见等评标记录文件，负责组织评标委员会各成员对相关文件的签字确认。

4、招标文件及评分细则审阅、确认

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、项目说明

采购人可以在评标前根据评标委员会要求说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

### 五、评审程序

1、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，组织相关投标人进行陈述、澄清或申辩，投标人应在规定截止时间前在线回复相关内容并经电子签章后提交，逾期不确认的视为认可。

2、投标人澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文。提交澄清说明或补正须经电子签章。提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评价

评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4、汇总（商务技术得分情况）

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。客观分值由评标委员会统一意见后打分。

5、核对评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

6、报价审核

对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实：

6.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定截止时间前在线回复相关内容并经电子签章后提交，必要时提交相关证明材料。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合文件规定的供应商的投标报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，其投标无效。

7、汇总得分

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

8、顺序排列与中标候选推荐

8.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9、投标无效

有下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9.1 其中，商务技术文件符合性审查的无效情形有：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（5）经评标委员会审核，投标文件不满足招标文件中实质性响应条款的（具体条文前标注“▲”的为实质性响应条款）；

（6）经评标委员会审核，投标人符合财政部87号令第三十七条规定情形之一的，视为投标人串通投标的，其投标无效：

（a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（e）不同投标人的投标文件相互混装。

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单，投标文件未响应的；

（9）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

（a）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（b）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（c）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（d）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（e）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（f）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（g）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（10）投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

（a）使用伪造、变造的许可证件；

（b）提供虚假的财务状况或者业绩；

（c）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（d）提供虚假的信用状况；

（e）提供虚假的中小企业声明函；

（f）其他弄虚作假的行为。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9.2 报价文件符合性审查的无效情形有：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）报价内容前后不一致，且投标人拒绝按修正原则对报价内容进行确认的；

（3）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（4）不同投标人的投标报价呈规律性差异；（均无效）

（5）报价为零元报价或出现赠送行为的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能提供书面说明的；

（7）投标人提供虚假材料投标的；

（8）报价含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 六、评审报告

1、评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写报告，并推荐中标候选人。评审报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

2、评审争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 七、废标情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

### 八、重新组织采购

1、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

2、存在政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

（1）未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

（2）已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

（3）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

（4）政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照前款规定处理。

### 九、保密和录像

1、保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2、录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

### 十、评标标准

各有效投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和商务方案得分之和，总分为100分，其中：投标价格得分30分，技术和商务方案70分。

经统计，各有效投标人的最终评审分为评标委员会成员评分的算术平均值（四舍五入保留到小数点后两位）。投标人得分排序：按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

根据上述评标办法，分值安排如下：

价格分（30分）：

报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/有效投标报价）×价格分权值×100（保留到小数点后两位（四舍五入），当场统一计算）。

本项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件，对符合文件规定的供应商的投标报价给予10%的扣除，投标人需提供的相关证明材料，未提供的不享受上述扶持政策。

技术和商务得分（70分）：包括投标方案的先进性、科学性和完整性，技术和服务方案与需求的吻合程度等情况，以及技术或者服务水平、履约能力、售后服务等方面的因素。

| 评价指标 | 子项 | 评分细则 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术和服务水平 | 技术参数 | 投标人对招标文件采购需技术要求响应情况，全部响应无负偏离的得22分。带▲的为实质性响应条款，不允许负偏离，否则投标无效。 带“★”的重要参数均须提供相关的证明材料，否则该项不得分。带★的重要参数每负偏离1项扣2分，其他普通参数，每负偏离1项扣0.5分。扣完为止。 | 22 |
|  |  | 在上述评分的基础上，所投LED教室灯、LED黑板灯均满足10000h（含）-15000h（不含）时间的光通维持率≥93%的加1分，15000h或以上时间的光通维持率≥93%的加2分，满分2分。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS标志的检测报告，拒绝制造商自我声称） | 2 |
|  | 样板间参数 | 样板间检测：教室课桌面上的平均照度和照度均匀度，黑板面上的平均照度和照度均匀度，教室照明功率密度，统一眩光值。6项指标以样板间实测数据作为评分依据，全部符合采购需求得4分。在上述基础上，教室课桌面照度均匀度>0.75，加1分，教室黑板照度均匀度>0.85，加1分。未提供合格检测报告或检测内容不全或检测产品与所投产品不符或未按招标文件要求制作样板间的，该项得0分。 （未制作样板间，此项不得分，检测单位由采购人指定，检测费用由投标人与检测公司自行协调并承担。） | 6 |
|  | 样品与样板间演示与讲解（样板间演示与讲解时间不超过15分钟） | 根据投标人提供的样品（教室灯与黑板灯各一盏（为拆解开的灯具，含灯具、光源、驱动控制装置和插头、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、智能控制装置等相关拆解件））与样板间（一间）情况，由评委打分，评审因素包括以下内容： ①投标人所投灯具及安装配件样品材料情况（3分）：样品整体制作精致、工艺水平先进；无明显色差；主要材料选用质量好等进行打分。 ②投标人所投控制与反馈装置的智能化程度现场演示情况（7分）：各场景模式切换的具体效果；多媒体开启后区域照度达标情况；灯具支持自主感应调控模式，能够根据下方桌面和黑板面照度进行自动光照度调节；自动调光时，调光效果是否线性、平滑；考试信号屏蔽时，须具备在无信号状态下对灯具的开关功能或单独配备无需通讯的开关面板。 ③整体样板间灯光改造效果情况（4分）：每一纵列或横列教室灯能实现单独回路开关控制；每个黑板灯有单独回路开关控制情况；教室整体发光效果；整体教室改造灯光系统感受。 ④管理平台功能演示：（4分） 1）远程控制：电脑与APP远程控制教室灯具开关、灯具故障报警等。 2）实时监控：移动端支持远程设备开关控制及状态查询、功率查询、灯具所检测照度数值查询等； 3）全网智能物联：通过web端B/S架构管理互联设备，只需要一台能够接入网络的设备，就可以对整个系统进行监管和控制； 4）管理平台能实现利于管控的其他功能。 （未提供样品或未进行样板间演示与讲解，样品与样板间演示与讲解得分为0分） | 18 |
|  | 项目实施方案 | 投标人提供的改造实施照明设计图纸详细合理，照明质量控制措施、安装质量控制措施以及安全文明施工保障措施等考虑全面，具有有效的应对方案。（3分） | 3 |
|  |  | 投标人对项目改造实施的设备供货、工期、进度计划以及进度控制措施、保障措施等具有合理性、科学性。（3分） | 3 |
|  | 项目团队 | 投标人针对本项目实施团队技术力量配置合理，相关人员经验丰富、人员充足、结构合理、持证上岗。（3分） （提供人员清单、社保证明、相关证书复印件等证明材料） | 3 |
| 售后服务 | 售后服务方案 | 售后服务方案科学合理，售后服务机构技术力量强，售后服务人员组成合理、分工明确，售后服务保障措施完善可行，培训方案科学合理、故障排除响应及时，质保期后服务承诺合理有效等进行评分。（2分） | 2 |
|  | 质保期 | 质保期在招标文件要求3年的基础上，每增加1年的，加1分，最高得3分。 | 3 |
| 履约能力 | 标准化建设 | 投标人或所投核心产品制造商参与学校照明类相关标准（包括国家标准，行业标准，地方标准，团体标准）起草或编制的，每满足1个得1分，最高2分。 （提供相关证明材料，企业标准除外） | 2 |
|  | 管理体系 | 投标人具有有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高的3分。 （提供有效期内权威机构出具的证书复印件，否则不得分） | 3 |
|  | 类似项目业绩 | 投标人或核心产品制造商2017年1月1日（以合同验收时间为准）至今具有类似教室灯光照明项目业绩的，每提供1个学校的教室项目业绩得1分，最多得3分。 （提供合同及验收报告复印件，缺一不可，否则不得分） | 3 |

# 第四部分 采购需求

一、项目概况：

1、项目背景：根据浙江省教育厅办公室关于印发《中小学校护眼灯光改造工程技术规范》（浙教办技〔2021〕8 号）的要求，我区计划改造教室灯光，严格按照今年2月由国家市场监管总局发布的《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB/40070-2021）、《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》（GB /T 36876-2018）和《照明测量方法》（GB/T 5700 -2008）等相关国家标准执行。

2、本项目为“交钥匙”项目。

▲3、投标与中标：参与本项目的投标人可对上述各标项中的1个或多个标项进行投标，但最多只能中1个标项，按照标项顺序中取；若标项一之后得分最高的投标人所提供的核心产品品牌与前面标项中标候选人所提供的核心产品一致时，该投标人不作为本标项中标候选人，以此类推。例如：“①某投标人综合得分标项一和标项三均为最高，该投标人只能中取标项一；②标项一的中标候选人所提供的核心产品品牌为A，标项二的得分最高得投标人所提供的核心产品的也为A，则该投标人不作为标项二的中标候选人。”投递多个标项的投标人所投标项均需上传投标文件。

4、本项目每标项的的核心产品为：LED教室灯和LED黑板灯（2样产品均分别为同品牌则将被认定为同一家投标单位）。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、项目须执行的标准、规范

本项目须严格按照浙江省教育厅办公室关于印发《中小学校护眼灯光改造工程技术规范》的通知（浙教办技〔2021〕8号）文件中的《中小学校护眼灯光改造工程技术规范》实施。若有新规定的按新规定执行。实施期间遵循采购人各项规章制度。

三、采购内容：

3.1 标的物：（采购货物或服务的名称、数量、规格等）

| 标项 | 名称 | 数量 | 所属行业 | 预算 （金额或比例） | 最高限价 | 分包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西湖区教育系统智慧灯光采购项目 | 1批 | 工业 | 569万元 | 569万元 | 不允许 |
| 二 | 西湖区教育系统智慧灯光采购项目 | 1批 | 工业 | 547万元 | 547万元 | 不允许 |
| 三 | 西湖区教育系统智慧灯光采购项目 | 1批 | 工业 | 530万元 | 530万元 | 不允许 |
| 四 | 西湖区教育系统智慧灯光采购项目 | 1批 | 工业 | 554万元 | 530万元 | 不允许 |

3.2 合同履行期限：2021年8月30日前完成。具体要求为：2021年8月30日前完成安装，投标人自行完成初验并向采购人提出验收申请。

3.3 货物或服务提供的地点、方式：采购人指定学校。

3.4 样板间相关事宜：投标人须在2021年07月26日09时00分，地点：杭州市文理第二小学5号楼2楼会议室（杭州市西湖区金庄路与联鸿街交叉路口往东北约230米），进行样板间抽取选择。样板间尺寸约为9米x8.7米，层高约为3.9米，具体以现场实际情况为准。请各投标人合理安排好时间及人员，逾期不予接待，视作自动放弃制作样板间。因样板间数量有限，故参与多个标项的投标人只能抽取一间样板间参与制作。样板间抽签人员须携带单位授权委托书，委托书内容包括但不限于现场抽签人员、样板间管理人员、样板间施工人员、现场演示与讲解人员的姓名、身份证号码、联系电话、人员分工等信息，以上人员允许进出样板间，其余人员不得进入样板间。若投标人变更进入样板间人员，须提前与采购人或采购代理机构沟通备案，并提供新的单位授权委托书，否则变更人员不得进入样板间。

3.5 样板间制作与管理：样板间制作时间为2021年07月26日（上午10时00分至下午17时00分）至2021年07月27日（上午08时00分至下午17时00分），采购人相关工作人员将会同投标人样板间管理人员进行现场管理，样板间使用期间须准守采购人相关规章制度并接受采购人管理，否则采购人有权终止投标人样板间制作。请各投标人自行做好样板间及样品保密工作。

3.6 样板间检测：样板间相关指标检测时间为2021年07月27日19时00分至检测完成，请各投标人合理安排人员在场监督，并留下可接受检测报告的相关信息。检测报告预计2021年07月29日上午10时00分前发送到相关联系人，具体以实际情况为准，如有疑问请联系代理机构工作人员。因时间较紧，投标人请提前制作投标文件，收到检测报告后及时把检测报告扫描件放入投标文件并在投标截止前在政采云上提交投标文件。

3.7 样板间检测报告扫描件需附在投标文件中，检测单位由采购人指定，检测费用由投标人与检测公司自行协调并承担。检测报告内容为：教室课桌面上的平均照度和照度均匀度，黑板面上的平均照度和照度均匀度，教室照明功率密度，统一眩光值。这6项指标须符合采购需求，也须与所投产品一致。样板间检测报告作为项目验收的参考。

检测报告要求：

1、教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300lx，照度均匀度不应低于0.7。在维持平均照度值300lx的条件下，教室照明功率密度不大于9W/㎡。

2、教室黑板应当设局部照明灯，其维持平均照度不应低于5001x，照度均匀度不应低于0.8。

3、照明设计计算照度时，其维护系数应当取0.8。

4、教室的统一眩光值（UGR）不高于16。

注：中标后的教室也须达到以上要求。

3.8 须提供的样品：投标人须提供教室LED防眩灯和LED黑板灯各一盏（为拆解开的灯具，含灯具、光源、驱动控制装置和插头、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、智能控制装置等相关拆解件），样品整体制作精致、工艺水平先进；无明显色差；主要材料选用质量好。样品须在2021年07月29日09时30分前放置在样板间内。

3.9 现场演示与讲解：投标截止前投标人现场演示与讲解人员须在采购人指定地点杭州市文理第二小学5号楼2楼会议室（杭州市西湖区金庄路与联鸿街交叉路口往东北约230米）等候，现场演示与讲解，时间不超过15分钟。相关配合演示配件（除屏蔽设备外）由投标人自行解决。

3.10 样品与样板间演示的评审方法以及评审标准（详见评审办法）。

3.11 采购活动结束后，未中标人自行领回所提供的样品并在两天内拆除样板间，恢复样板间原样，如果不拆除视作赠送给采购人使用；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考；对于中标人制作的样板间按采购人要求进行处置。

▲3.12 样品与样板间的产品品牌型号须与所投产品一致。

四、采购项目技术、服务要求：

（一）工作范围

1、投标人需按本招标文件的要求完成产品的设计、制造、运输、装卸、保管、现场安装、调试及试运行、通过相关部门验收、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本招标文件的要求。

提供的产品须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1）按需方和设计需要完成产品的具体设计；

（2）按需方认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

（3）运输：产品运输并卸至需方指定的地点；

（4）供方须按需方的要求和认可负责安装及调试；

（5）提供产品的验收标准和检测办法，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，经采购人确认后作为验收的依据；

（6）供方须做好并通过相关部门对产品的检验，并取得合格证。

2、本招标文件只是对一些原则性问题提出要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

3、投标人需对产品的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标、产品和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

（二）生产过程监督

在产品生产期间，采购人有权在适当的时间到生产厂进行生产过程监督，制造商有责任提供有关各种数据，包括产品的主要原材料、结构图和部件图等详细中文资料。但采购人的监督并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

（三）质量要求

1、供方应保证其提供的货物及服务完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；并保证所提供的货物全新环保。

2、根据需方按检验标准自己检验结果或相关部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，供方应无条件更换合格、符合招标文件的货物，由此产生的一切费用由供方负责。

3、供方提供的货物必须是现货、全新、原装（包括零部件）的，符合国家检测标准或具有中国商检部门合格书，符合招标货物清单中的要求的规格型号和技术性能。

（四）施工要求（特殊情况须向采购人汇报并提出相关建议方案）

供应商测量各校教室尺寸并绘制设计图，根据设计图更换教室灯和黑板灯。

对原有教室灯和黑板灯进行拆除，更换符合改造要求的教室灯和黑板灯（含光源）部分普通教室因教室面积、安装位置、横梁和电扇等因素，在达到“改造要求”的全部指标后，可按实际情况调整数量。

1、原灯具处理

包含普通教室中原有黑板灯和教室灯的拆除。

拆除的灯具应完好交学校留存；能继续正常使用的光源应完好交学校留存，不能正常使用的光源应按照采购人要求处理或交有环保资质的企业进行回收。

2、灯具安装

（1）教室灯距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7米，灯具宜采用其长轴垂直于黑板面布置。安装吊扇的教室，教室灯出光面应当低于吊扇叶面。

（2）黑板灯平行于黑板安装，灯具与黑板平行间距宜为300mm—1000mm，与黑板上缘垂直距离宜为100mm—500mm。应当通过调整灯具控照角度避免对教师产生直接眩光，且不应在多媒体教学显示终端上产生高亮度的光源影像，对学生产生反射眩光。

（3）教室照明应当有分路控制措施，每一纵列或横列教室灯能实现单独回路开关控制，每个黑板灯有单独回路开关控制。

（4）教室黑板处有银幕、白板或平板电视机等多媒体显示终端时，黑板灯应当具有亮度调节功能。

3、线路施工

（1）电源线

黑板灯和教室灯需要移动原有固定位置或者新添灯具数量的，需要重新铺设所需电源线。施工时应从原电源引出处更换足够长度的灯头电源线到灯具安装位置。电源线应采用截面积≥0.75mm2，电源布线应保证相线、零线、地线三线颜色一致，并加以区别。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。电源线除接线板及设备连接处外，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好，两电源线连接时导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；两电源线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

（2）线槽

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。

线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（3）分路控制

黑板灯不能与教室灯使用同一电源线和控制开关，教室改造时如黑板灯电源线与教室灯电源线未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽；如黑板灯与教室灯控制开关未分开的，应加装（或调整）控制开关，最终能实现黑板灯与教室灯分路控制。

原有教室灯间有分路控制时，改造时有增加、减少、移位应按原有灯具分路控制进行线路施工，保持改造后教室灯分路控制的一致性。

（4）智能场景控制

智能场景控制要求物理开关和无线控制并行。

（5）通电试运行

灯具安装完毕后应通电试运行。检查灯具内光源运行是否正常，黑板灯投射方向及角度是否正确，灯具运行完好率应达到100%。

（五）集中管理（系统物联要求）

本项目所有改造的智能照明系统均须统一接入采购人的管理平台，相关费用在投标时自行核算。

(六）使用管理

质保期内协同学校完成每年一次的检测。

（七）对投标人、产品及服务的要求

1、投标人可根据自身特点选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标，但不接受投标人用淘汰产品或临近淘汰产品投标。

2、本次项目要求中标人安装到采购人指定的地点，投标人报价时应充分考虑地方分散风险。

3、针对清单中的每一项内容，供应商须明确具体技术参数及要求。

4、中标人提供生产厂家售后服务承诺书。

（八）具体参数要求

| 西湖区教育系统LED教室灯技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| 1 | 产品认证 | ▲整灯须通过国家强制性CCC认证（投标文件提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会查询证明） |
| 2 | 灯具类型 | ★采用光源一体式LED灯具（光源不可拆卸，投标人须提供承诺）。 |
| 3 | 灯具尺寸 | 尺寸：长≥1100mm、宽≥200mm |
| 4 | 灯具结构 | 防眩光面板或者格栅防眩光，边框采用1.0铝合金材料，铝合金材料表面进行氧化处理；壳体厚度≥0.8mm，壳体材料牢固、不变形，壳体材料如采用钢板的，表面须经阳极氧化处理后静电喷塑；壳体材料如采用铝合金材料的，表面须经阳极氧化处理 |
| 5 | 灯具效能 | 灯具效能≥80 lm/W |
| 6 | 灯具吊杆 | 配2根刚性中空铝合金吊杆，吊杆直径≥10mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理。 |
| 7 | 外观工艺 | 灯具的表面平整、无凹陷、无毛刺，焊缝无透光现象，表面氧化处理或喷塑后灯具表面均匀、光洁，无流挂现象；灯具的所有紧固件（螺丝/卡具）等作防锈处理。 |
| 8 | 灯具寿命 | 灯具使用寿命（可靠性）≥25000h |
| 9 | 额定功率 | 灯具额定功率：38W±15% |
| 10 | 功率因数 | ≥0.90 |
| 11 | 色温 | ★5000K±300K（提供相关证明材料） |
| 12 | 显色指数 | ★Ra≥90，R9≥50（提供相关证明材料） |
| 13 | 蓝光危害 | ★蓝光危害等级为RG0（提供相关证明材料） |
| 14 | 频闪 | ★光频闪的危害为无危害或无显著影响（提供相关证明材料） |
| 15 | 光通维持率 | ★6000小时或以上时间的光通维持率≥93%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS标志的检测报告，拒绝制造商自我声称） |
| 16 | 驱动控制装置 | 采用恒流驱动控制装置 |
| 17 | 人体电磁辐射 | 灯具在50CM内测试满足感应电流密度系数≤0.85 |
| 18 | 色容差 | ≤5SDCM |
| 19 | 智能控制 | ★1、产品灯具与场景控制器等经智能网关组成独立局域网，不受外界干扰，灯具驱动配备智能芯片； ★2、可通过场景控制器等实现开关控制、智能控制； ★3、灯光控制采用平滑渐变调节技术，调节过程柔和舒适； ★4、根据教学场景配置≥4种默认场景模式，支持快速配置；场景快速切换，根据使用需求能够快速切换整体灯光照明状态； ▲5、每盏灯具须集成光感模块。 ★6光感模块支持自主感应调控模式，能够根据下方桌面照度进行自动光照度调节，保持桌面照度满足在设定标准（国家标准）以上。 （以上需提供加盖制造商公章的技术参数确认函） |

| 西湖区教育系统LED黑板灯技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| 1 | 产品认证 | ▲整灯须通过国家强制性CCC认证（投标文件提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会查询证明） |
| 2 | 灯具类型 | ★采用光源一体式LED灯具（光源不可拆卸，投标人须提供承诺。）。 |
| 3 | 灯具效能 | 灯具效能≥80lm/W |
| 4 | 额定功率 | 灯具额定功率：38W±15% |
| 5 | 外观工艺 | 灯具的表面平整、无凹陷、无毛刺，焊缝无透光现象，表面氧化处理或喷塑后灯具表面均匀、光洁，无流挂现象；灯具的所有紧固件（螺丝/卡具）等作防锈处理。 |
| 6 | 色温 | ★5000K±300K（提供相关证明材料） |
| 7 | 灯具寿命 | 灯具使用寿命（可靠性）≥25000h |
| 8 | 壳体材料 | 边框宜采用≥1.0mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行氧化处理；壳体厚度≥0.8mm，壳体材料牢固、不变形，壳体材料如采用钢板的，表面须经阳极氧化处理后静电喷塑；壳体材料如采用铝合金材料的，表面须经氧化处理。 |
| 9 | 灯具吊杆 | 配2根刚性中空铝合金吊杆，吊杆直径≥10mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理。 |
| 10 | 光通维持率 | ★6000小时或以上时间的光通维持率≥93%，（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS标志的检测报告，拒绝制造商自我声称） |
| 11 | 频闪 | ★光频闪的危害为无危害或无显著影响（提供相关证明材料） |
| 12 | 人体电磁辐射 | 50cm内电流密度≦0.85 |
| 13 | 功率因数 | ≥0.90 |
| 14 | 显色指数 | ★Ra≥90，R9≥50（提供相关证明材料） |
| 15 | 蓝光危害 | ★蓝光危害等级为RG0（提供相关证明材料） |
| 16 | 驱动控制装置 | 采用恒流驱动控制装置 |
| 17 | 色容差 | ≤5SDCM |
| 18 | 智能控制 | ★1、产品灯具与场景控制器等经智能网关组成独立局域网，不受外界干扰，灯具驱动配备智能芯片； ★2、可通过场景控制器等实现开关控制、智能控制； ★3、灯光控制采用平滑渐变调节技术，调节过程柔和舒适； ★4、根据教学场景配置≥4种默认场景模式，支持快速配置；场景快速切换，根据使用需求能够快速切换整体灯光照明状态。 ▲5、每盏灯具须集成光感模块。 ★6、光感模块支持自主感应调控模式，能够根据黑板面照度进行自动光照度调节，保持照度满足在设定标准（国家标准）以上。 （投标文件提供加盖制造商公章的技术参数确认函） |

| 西湖区教育系统智能控制与管理平台技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| 1 | 智能网关 | ★支持有线网络接口或无线协议，能实现与学校联网 ★支持蓝牙或zigbee无线协议，能与传感器以及其他智能设备通讯 ★支持电源适配器供电或本地220Vac供电 ★支持整机接入传感器数量不低于50个 ★支持蓝牙或Zigbee设备的组网管理。 ★支持设备单独控制、分组控制，统一控制。 ★支持场景配置功能，可自定义编辑场景。 ★支持接入物联管理系统。 （智能场景控制器与智能网关为两套独立设备或为一体化设备，均需满足以上功能） 注：以上须在投标文件提供加盖制造商公章的技术参数确认函。 |
| 2 | 智能场景控制器 | ★支持蓝牙或zigbee无线协议，能与传感器以及其他智能设备通讯 ★支持电源适配器供电或本地220Vac供电 ★支持场景一键切换功能，默认≥4场景模式。 ★支持蓝牙或Zigbee设备的组网管理 ★动态指示灯功能，实时显示当前操作。 （智能场景控制器与智能网关为两套独立设备或为一体化设备，均需满足以上功能） 注：以上须在投标文件提供加盖制造商公章的技术参数确认函。 |
| 3 | 智慧管理平台 | ★平台采用B/S架构，支持云端部署，亦可本地部署；可管理设备数量不限、支持最少10人以上并发访问。 ★平台支持图形化的监控、管理界面，具有中文操作环境。 ★平台采用模块化的设计方法,除照明管理子系统外，还可根据项目需要添加拓展其他子系统。 ★平台支持对管理人员的职能范围进行分类授权，赋予每个管理员不同的功能和数据权限。 ★平台支持汇总系统的运行数据，动态修改运行模式、设定参数以及控制逻辑； ★平台支持故障报警。 ★平台支持设备管理功能，支持教室级灯光设备全开、全关；支持教室级、楼栋级别的设备管理。 注：以上投标文件须提供加盖制造商公章的技术参数确认函；同时为保证系统与设备的兼容性和方便统一售后维护，智能网关、智能场景控制器、智慧管理平台须为同一品牌，投标时提供相关知识产权证书复印件等其他佐证资料。 |

注：带▲的为实质性响应条款，不允许负偏离，否则投标无效；带★的参数为重要条款，其他参数为一般参数。

（九）各标项需改造的教室数量及主要产品数量

| 序号 | 标项 | 教室数量 | 具体教室分类 | 主要产品数量（每标项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项一 | 约569间 | 2021年普通教室任务数：约352间 2021年专用教室任务数：约217间 | LED教室灯：约5121盏 LED黑板灯：约1707盏 智能网关：约569套 智能场景控制器：约569套 智慧管理平台：1套 | 具体数量以实际情况为准 |
| 2 | 标项二 | 约547间 | 2021年普通教室任务数：约362间 2021年专用教室任务数：约185间 | LED教室灯：约4923盏 LED黑板灯：约1641盏 智能网关：约547套 智能场景控制器：约547套 智慧管理平台：1套 | 具体数量以实际情况为准 |
| 4 | 标项三 | 约530间 | 2021年普通教室任务数：约348间 2021年专用教室任务数：约182间 | LED教室灯：约4770盏 LED黑板灯：约1590盏 智能网关：约530套 智能场景控制器：约530套 智慧管理平台：1套 | 具体数量以实际情况为准 |
| 3 | 标项四 | 约530间 | 2021年普通教室任务数：约332间 2021年专用教室任务数：约198间 | LED教室灯：约4770盏 LED黑板灯：约1590盏 智能网关：约530套 智能场景控制器：约530套 智慧管理平台：1套 | 具体数量以实际情况为准 |

（十）各标项学校划分

| 标项 | 中学（公办，含九年一贯制） | 2021年普通教室任务测算数量（间） | 2021年专用教室任务测算数量（间） | 合计测算数量（间） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 杭州市转塘小学回龙校区 | 12 | 5 | 17 |
| 一 | 杭州市周浦中学 | 14 | 9 | 23 |
| 一 | 杭州市转塘小学象山校区 | 29 | 12 | 41 |
| 一 | 杭州市上泗中学 | 32 | 21 | 53 |
| 一 | 杭州市文三教育集团定山小学 | 38 | 17 | 55 |
| 一 | 杭州市学军小学之江校区 | 36 | 29 | 65 |
| 一 | 杭州市西湖职业高级中学 | 42 | 30 | 72 |
| 一 | 杭州市西湖第一实验学校 | 40 | 34 | 74 |
| 一 | 杭州市袁浦小学 | 48 | 32 | 80 |
| 一 | 浙江工业大学附属实验学校 | 61 | 28 | 89 |
| 二 | 杭州市政苑小学 | 24 | 13 | 37 |
| 二 | 杭州市文新小学府苑校区 | 12 | 7 | 19 |
| 二 | 杭州市文溪中学 | 20 | 19 | 39 |
| 二 | 杭州市育才外国语学校 | 26 | 14 | 40 |
| 二 | 杭州市求是教育集团浙大附小 | 30 | 14 | 44 |
| 二 | 杭州市竞舟小学 | 29 | 17 | 46 |
| 二 | 杭州市西溪中学 | 27 | 19 | 46 |
| 二 | 杭州市求是教育集团和家园小学 | 34 | 16 | 50 |
| 二 | 杭州市公益中学 | 41 | 10 | 51 |
| 二 | 杭州市星洲小学 | 42 | 15 | 57 |
| 二 | 杭州市西湖高级中学 | 37 | 22 | 59 |
| 二 | 杭州市西溪实验学校 | 40 | 19 | 59 |
| 三 | 杭州市翠苑第二小学 | 24 | 9 | 33 |
| 三 | 杭州市西湖小学教育集团紫萱小学 | 35 | 15 | 50 |
| 三 | 杭州市文理小学 | 37 | 16 | 53 |
| 三 | 杭州市三墩小学双桥校区 | 38 | 19 | 57 |
| 三 | 杭州市大禹路小学甲来路校区 | 42 | 16 | 58 |
| 三 | 杭州市文一街小学秀水校区 | 30 | 32 | 62 |
| 三 | 杭州市三墩中学 | 46 | 21 | 67 |
| 三 | 杭州市三墩中学文理校区 | 36 | 31 | 67 |
| 三 | 杭州市三墩小学 | 60 | 23 | 83 |
| 四 | 浙江省教育厅教研室附属小学南校区 | 16 | 8 | 24 |
| 四 | 杭州市钱塘外语学校文二路校区 | 21 | 7 | 28 |
| 四 | 杭州市十三中教育集团杭十三中 | 20 | 9 | 29 |
| 四 | 杭州市育才教育集团（总校） | 20 | 10 | 30 |
| 四 | 杭州市行知小学 | 17 | 16 | 33 |
| 四 | 浙江省教育厅教研室附属小学北校区 | 24 | 9 | 33 |
| 四 | 杭州市翠苑第一小翠苑校区 | 24 | 10 | 34 |
| 四 | 杭州市十三中教育集团嘉绿苑中学 | 23 | 12 | 35 |
| 四 | 杭州市翠苑中学翠苑校区 | / | 13 | 13 |
| 四 | 杭州市丰潭中学 | 24 | 15 | 39 |
| 四 | 杭州市翠苑第一小文华校区 | 31 | 8 | 39 |
| 四 | 杭州市文三教育集团文三街小学 | 31 | 9 | 40 |
| 四 | 杭州市文三教育集团文苑小学 | 30 | 16 | 46 |
| 四 | 杭州市学军小学求智校区 | 27 | 25 | 52 |
| 四 | 杭州市紫金港中学 | 24 | 31 | 55 |

注：具体数量以实际情况为准，采购人有权进行适当的调整。

五、项目实施要求

5.1 项目实施方案：	投标人提供的改造实施照明设计图纸详细合理、照明质量控制措施、安装质量控制措施以及安全文明施工保障措施等考虑全面，具有有效的应对方案。投标人对项目改造实施的设备供货、工期、进度计划以及进度控制措施、保障措施等具有合理性、科学性。

5.2 项目团队	投标人针对本项目实施团队技术力量配置合理，相关人员经验丰富、人员充足、结构合理、持证上岗。

5.3 售后服务方案：	售后服务方案科学合理，售后服务机构技术力量强，售后服务人员组成合理、分工明确，售后服务保障措施完善可行，培训方案科学合理、故障排除响应及时，质保期后服务承诺合理有效。

5.4 投标人或所投核心产品制造商参与学校照明类相关标准（包括国家标准，行业标准，地方标准，团体标准）起草或编制的经验；投标人具有有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；具有类似项目经验。

六、商务要求：

6.1 项目验收：

（1）检测总要求：第一次检测验收：中标人在所有灯具到位后，由采购人（或委托第三方权威检测机构）在各安装点随机抽取教室灯和黑板灯各两盏送第三方权威检测机构检测，合格后才准予实施。第二次检测验收：全部教室施工完成后，由采购人随机各抽取2间教室，并随机现场拆除已安装的教室灯、黑板灯各2套，由第三方权威检测机构进行检测，以上检测全部合格后才进行竣工验收。如果检测不合格的，检测费用由中标人承担，每次整改时间为15天，整改时不得影响学校教育教学工作，整改后按要求进行重新抽检。第1次整改后的抽检仍不合格的，扣除合同总价的0.5%，第2次整改后仍不合格的，扣除合同总价的2%，第三次及以后抽检仍不合格的，每次扣除合同总价的5%，直至检测合格。如果中标人不配合相关的整改要求，采购人有权中止合同，拒绝支付余款。

（2）检测方法：现场检测应当在没有天然光和其他非被测光源影响下进行，白天测量时应当采取厚窗帘、遮光板等措施有效遮蔽天然光。灯具在额定电压下燃点15min后进行。

（一）课桌面平均照度和照度均匀度

1.第一排课桌前缘开始（最前排课桌的前沿与前方黑板的水 平距离不宜小于2.2米）到最后一排课桌后缘区域，用中心布点法，将教室划分成2米×2米的矩形网格，直到不足2米为止。每个矩形网格中心点位置为测量点，用照度计测量课桌面照度，每个测量点测量2—3次，取平均数作为该测点的照度。

2.课桌面平均照度计算公式：Eav 课桌=∑Ei 课桌/(M•N) Eav

课桌为课桌面平均照度（lx），Ei 课桌为课桌面在第i个测点上的照度（lx），M为教室纵向测点数，N为教室横向测点数。

3.课桌面照度均匀度=课桌面最小照度/课桌面平均照度。

（二）黑板平均照度和照度均匀度

1.黑板区域用中心布点法，划出的0.5米×0.5米的矩形网格。

每个矩形网格中心点位置为测量点，用照度计测量照度，每个测 量点测量 2—3 次，取平均数作为该测点的照度。

2.黑板面平均照度计算公式：Eav 黑板=∑Ei 黑板/(M•N) Eav 黑板为黑板面平均照度（lx），Ei黑板为黑板面在第i个测点上的照度（lx），M 为黑板纵向测点数，N 为黑板横向测点数。

3.黑板面照度均匀度=黑板面最小照度/黑板面平均照度

4.教室黑板处有银幕、白板或平板电视机等多媒体显示终端时，多媒体显示终端且无推拉黑板遮挡的区域不纳入黑板平均照 度和照度均匀度的测量区域。

（三）统一眩光值

1.坐姿观测者眼睛的高度应当取1.2米，站姿观测者眼睛的高度应当取1.5米；观测位置应当位于离教室后墙水平距离1.10米的中点，视线应当水平朝前观测。

2.统一眩光值计算公式：

UGR 为统一眩光值，Lb 为背景亮度（cd/m2），为每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角（sr），La为灯具在观 察者眼睛方向的亮度（cd/m2），P为每个单独灯具的位置指数。

（四）照明功率密度

1.对教室内所有教室灯具（黑板灯除外）的实际功耗进行测 量。

2.照明功率密度：

LPD为照明功率密度（W/m2)，Pi 为被测量照明场所中的第i个单个照明灯具的输入功率（W)，S 为被测量照明场所的面积（m2)，U0为额定工作电压220V，U1为实测电压（V）。

（五）灯具色温和显色指数

荧光灯灯具按GB/T 7922规定的方法进行测试，LED灯具按GB/T 36979规定的方法进行测试。

（六）视网膜蓝光危害

按IEC/TR 62778规定的方法进行测试。

（七）波动深度

按GB 40070-2021或IEEE Std 1789-2015规定的方法进行测试

（八）验收时参考样板间检测报告

1、教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300lx，照度均匀度不应低于0.7。在维持平均照度值300lx的条件下，教室照明功率密度不大于9W/㎡。

2、教室黑板应当设局部照明灯，其维持平均照度不应低于5001x，照度均匀度不应低于0.8。

3、照明设计计算照度时，其维护系数应当取0.8。

4、教室的统一眩光值（UGR）不高于16。

注：安装完毕后，无论是否通过验收，自8月31日起中标单位所有安装的设备必须无条件交付学校无偿使用。

6.2 合同支付及要求：合同签订后支付30%；项目竣工并整体验收合格后支付余款。

注：因教室尺寸、灯具数量、实际教室数量等不确定性因素较多，LED教室灯、LED黑板灯、智能网关、智能场景控制器数量可能发生变化，项目结算时以实际改造数量进行结算，辅材费、安装费及其他费用差异不单独计算，合在报价里面，供应商报价时须考虑相关风险。项目结算时按照付款前，成交供应商须提供符合要求的财务发票，否则采购单位有权不予支付，且不承担违约责任，但成交供应商仍须履行本合同。

6.3质保期：本项目质保期不少于3年（验收合格之日起计算，质保期时间以投标文件为准）。质保期内货物发生故障，供方应在2小时到达现场维修。质保期内免费维修和更换，直至检测数据达标。质保期后的维修，售后响应时间与质保期内相同，维修所需配件按成本价结算，人工费免收。

6.4 合同条款：详见招标文件第五部分。

6.5 投标人提供虚假材料谋取中标的，采购人或采购代理结构将相关情况保送给采购监督管理部门，由此承担的责任由投标人自行承担。

6.6 其他

6.6.1 本项目提供的产品及服务无相关纠纷。

6.6.2 本项目	项目实施过程中发生的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支，由供应商承担全部责任。

6.6.3 本项目不允许采购进口产品

6.6.3 投标人须承诺在中标后提供与电子投标文件一致的纸质版投标文件3份。

七、为落实政府采购政策需满足的要求：

节约能源、保护环境：本项目如需采购节能产品、环境标志产品品目清单内的产品的，采购需求要求供应商所投的相应产品须提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。属于强制采购品目清单中的产品如未获得证书，其响应将被拒绝。

促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业：非专门面向中小企业采购项目，供应商为小微企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）或联合体（分包）且提供相关法律法规和招标文件规定的相关材料，价格按比例扣除后评审。

支持中小企业信用融资：详见招标文件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》

# 第五部分 拟签订的合同文本

说明：合同将由杭州市西湖区教育装备保障服务中心（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。

西湖区教育系统智慧灯光采购项目政府采购合同

（具体以实际签订合同为准）

采购编号：THZB-21AC36050

合同编号：

中小企业预留合同：否

签订地点：杭州

甲方：  杭州市西湖区教育装备保障服务中心

乙方：

甲方通过           方式，向乙方采购关于西湖区教育系统智慧灯光采购项目的相关货物及配套服务，为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，经甲、乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

1、定义

在本合同中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义：

1.1. “工作日”，指中国法定节假日之外的日期。

1.2. “年”，指日历年；一年按365天计算。

1.3. “元”，指中国法定货币人民币元。

2、采购内容

2.1 本次甲方向乙方采购合同货物的具体信息如下：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币【 】元整（大写人民币【 】元） |  |  |  |  |  |  |  |

（注：1.如果合同货物有其余需要明确的信息，请在此一并约定；2.如果合同货物品目较多，可将其作为合同附件。）

2.2 合同总价包括但不限于：设备购置费、辅助材料费、运杂费、安装调试费、保险费、培训费、税金等相关费税。

3、合同货物的质量标准

3.1 合同货物的技术标准（或质量要求），按下列第【1、2】项执行：

（1）按国家标准执行；（2）按相关行业标准执行；（3）按企业标准执行；（4）按照本合同约定的标准执行。

3.2 乙方向甲方提供本合同项下合同货物的特殊标准为：【  】。

3.3 乙方保证其提供的合同货物为全新的、未使用过的，亦保证合同货物在正确安装、保养、正常环境下使用稳定、正常。

（注：1.本条第1款所列4种标准请根据合同货物具体情况进行选择；2.如果选择前3种标准，建议将适用的标准作为本合同附件；3.如果对于本合同项下合同货物的技术标准或者质量标准有特殊要求，应在本条第2款将要求的技术条件、样品或补充的技术要求进行列示。）

4、合同货物的包装

乙方应当选择适合运输方式的包装，并确保对合同货物进行必要的保护；如因乙方包装原因导致合同货物出现瑕疵或毁损，由乙方进行退换货处理，并承担由此产生的全部经济损失。

5、合同货物的交付

5.1 合同货物的交付地点为【采购人制定地点】。

5.2 合同货物的交付时间为本合同签订之日起【   】日内/【】年【】月【】日之前。

5.3 合同货物由乙方负责运输，运输方式为：【  】。

5.4 甲方指定合同货物的接收人为【   】，甲方应在收货时对合同货物的质量、规格、性能、包装和数量等进行详细而全面的检验，在验收无误后，予以签收，但不被视为最终验收。

6、质量保证及售后服务

6.1 合同货物质量保证期为：自验收合格之日起【   】年。

6.2 在合同货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.3 在合同货物质量保证期之内，乙方在接到甲方报修电话或通知后，应在接到通知起【   】小时内消除故障，如不能消除故障的必须在甲方指定的时间内免费提供同型号备用产品供甲方使用，直至故障消除为止。

6.6 在合同货物质量保证期之内，乙方应【每季度】指派【2】名人员至甲方现场对提供的合同货物及服务质量进行现场检查及电话回访。

6.7 乙方应满足甲方提出的与所提供的合同货物相关且经双方同意的其他要求。

6.8 由于质量问题产生的检测、运输、维修、人工等全部费用均由乙方承担。

6.9 货物在保修期间内因产品缺陷造成的甲方和（或）第三人的人身和（或）财产损失，乙方应予以全额赔偿，如甲方已承担损害赔偿责任，可向乙方全额追偿，同时乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，包括但不限于维权费用、名誉损害等。

7、乙方的责任与义务

7.1 乙方应按照合同所列货物品目、品牌、规格、型号和数量、交货时间等具体内容向甲方供货，遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

7.2 乙方应当确保提供的合同货物符合本合同约定的技术标准（或质量标准）。按合同约定履行售后、质保等义务。

7.3 乙方在接到甲方停止供货的通知后应立即停止供货。未立即停止的，造成的损失由乙方承担。

7.4 在履行本合同期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

7.5 乙方针对该项目出具的工作方案（包括交付、安装、调试等相关服务工作），均须事先经甲方书面确认后方可实施。乙方应当负责本项目的所有外部关系联系与协调。

7.6 乙方负责合同项下合同货物的安装调试，费用由乙方承担。

7.7 合同货物安装完成后【  】日内，乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容详见招标文件及投标文件等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方的协商安排。

7.8 其他：            。（按投标文件承诺内容在合同签署过程中补充填写）

8、甲方的责任与义务

8.1 为乙方工作提供良好的外部条件，并按照合同约定支付款项。

8.2 甲方按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的可以提供的资料。

8.3 甲方应检查供货清单内容是否与合同内容、产品实物一致，并不得随意变更品目、品牌、规格、型号、数量和金额，否则乙方有权拒绝供货。

8.4 甲方对乙方提供的项目工作方案（包括交付、安装、调试等相关服务工作）具有审定权、修改权，并有权要求乙方按甲方的要求修改方案，乙方不得以此为由要求增加任何费用。

8.5 根据实际情况，甲方有权要求乙方对已经确认的方案进行修改、变通，乙方应当配合执行，以保证项目顺利进行。

9、验收

9.1 合同货物的验收：乙方将所供产品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，向甲方发出验收申请，甲方应当在【    】日内组织验收，验收方式为：【甲乙双方各指派2名人员共同参与】，验收标准为【          】。（注：请根据合同货物的性质及采购单位要求据实约定验收条款。）

9.2 甲方在验收时对合同货物的型号、颜色和外观等有异议，或对合同货物的性能进行测试后，发现质量、技术性能等方面有问题的，可要求乙方免费换货。

9.3 交货验收后，甲方在任何时间发现合同货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合本合同约定的质量标准的，均有权要求乙方更换货物或者退货，并有权要求乙方赔偿由此遭受的所有经济损失。

9.4 乙方在合同履行过程中如存在违反合同相关约定情况的，甲方有权要求乙方立即整改，乙方未按甲方要求整改的，甲方有权拒绝验收，并可中止合同履行，乙方承担因此发生的一切损失、费用及延误责任。

9.5 经验收后，乙方所供商品及配套服务不合格的，甲方有权要求乙方进行整改，相关费用由乙方承担；如整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并可以拒绝支付未支付的款项，乙方已经收取的款项应退还给甲方。

10、结算原则

10.1 招标文件及其补充文件、投标文件、评审纪要、中标通知书、采购合同等作为结算依据；

10.2 单价一次性包死，不再调整，经甲方分级审批认可的采购量增减，在决算时按单价和实际数量调整。辅材费、安装费及其他费用差异不单独计算，包含在产品单价里面。

11、付款方式

11.1 本合同项下的合同价款总金额分【   】期支付：

（1）在       后且甲方收到乙方正规合法等额发票之日起【   】个工作日内，甲方向乙方支付合同价款总金额的【   】%，即【   】元（大写：人民币【   】元整）；

（2）                  后且甲方收到乙方正规合法等额发票之日起【 】个工作日内，支付合同价款总金额的【   】%，即【   】元（大写：人民币【   】元整）。

（3）乙方完成            并经甲方验收合格后，且甲方收到乙方正规合法等额发票之日起【   】个工作日内，支付合同价款总金额的【   】%，即【  】元（大写：人民币【   】元整）。

11.2 付款方式为【银行转账】，乙方银行账户信息：

开户银行：

开 户 名：

账    号：

11.3财政政策：

付款按财政政策执行，因乙方迟延履行以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时支付款的，甲方不承担责任。

12、无市场开发权

12.1 乙方知晓并完全理解，市场开发活动或隐性营销是指乙方明示或暗示其与甲方之间具有事实上并不存在的商业关联，或虽具有一定的关联但未经甲方授权进行广告、宣传、商业识别或其他市场开发活动。

12.2 乙方承诺，除招标文件有特殊规定外，将严格遵守知识产权保护等方面的法律法规和市场开发的相关约定，保护甲方权益，坚持依法诚信经营，全面履行合同义务；未经甲方许可，不得从事市场开发活动或隐性营销。

13、保密义务

13.1 乙方确认并同意，应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间接触或知悉的甲方保密信息予以保密。未经甲方书面许可，不得为本合同以外的任何其他目的自行使用、向他人披露或者允许他人使用该保密信息的全部或部分。如果乙方因任何司法或行政命令而需要披露任何保密信息，则乙方同意在进行任何披露之前，立即通知甲方该等请求或要求。

13.2 乙方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的员工披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其员工遵守本条规定的保密及不披露义务。乙方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。

14、知识产权

14.1 乙方保证乙方交付的货物及配套服务不会侵犯甲方及任何第三方的知识产权，并保证甲方及甲方利益相关方免于遭受任何第三方基于本合同交付的货物及配套服务而提起任何知识产权诉讼。如果任何第三方基于本合同交付成果而针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权诉讼，乙方应负责应诉，并承担所有费用，包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、罚金、赔偿金等，如甲方为自身及甲方利益相关方的利益应诉，并不免除乙方的前述义务，乙方应赔偿甲方因此遭受的前述全部损失。（但由于甲方原因而造成的第三方针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权诉讼，乙方不承担任何责任）。乙方若侵害了第三方知识产权或其他合法权益的，还应及时公开澄清相关事实，使甲方声誉免受损害。

14.2 如乙方发现任何交付的货物及配套服务的知识产权可能有瑕疵，应立即书面通知甲方，并立即采取一切必要措施使交付的货物及配套服务合法化。

14.3 本条规定自本合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受本合同届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

15、合同的转让、变更及解除

15.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的权利或义务全部或部分转移给第三人。

15.2 经审批，且双方协商一致，可以变更、解除本合同。任何一方欲变更、解除本合同，必须提前15日以书面形式提出，双方协商一致后签署补充合同。

15.3 一方有下列情形之一的，另一方可以解除本合同：

15.3.1因不可抗力致使不能实现本合同的目的。

15.3.2在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。

15.3.3一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内【15日】仍未履行。

15.3.4一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

15.3.5法律规定或本合同约定的其他情形。

15.4 采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。当变更只是采购量增减时，按最后报价明细单中的单价进行结算。

16、违约责任

16.1 本合同签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。

16.2 如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其承担应付未付金额【10%】的违约金。

16.3 如因乙方原因造成项目不能如期实施，则每延迟一日，乙方应向甲方支付合同总额【千分之二】的违约金，甲方将在尾款支付时扣除违约金，延期超过【15】日，甲方有权选择解除本合同（或停止要求供应商供货）或视情况延长项目实施期限。

16.4 若乙方所供商品及配套服务未通过甲方验收的，甲方有权拒绝支付该商品及配套服务所对应的费用，乙方应向甲方支付合同总价款【10%】的违约金，甲方有权解除本合同。

16.5 因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其他可预见的间接经济损失。

17、争议解决

17.1 本合同应适用中国法律并应根据中国法律解释。

17.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当协商解决。经双方协商不能解决的，均提请杭州仲裁委员会，按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

18、不可抗力

18.1 不可抗力是指因无法预见、无法避免且无法克服之原因发生的事项，包括但不限于地震、台风、海啸、瘟疫、火灾、洪水、重大疫情、政府行为、战争、恐怖袭击、蓄意破坏等客观情况。

18.2 本合同项下任何一方对于因不可抗力致使本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的任何损失不承担违约责任。

18.3 如果发生不可抗力事件，则受影响的一方应采取积极有效的措施以减少因本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的损失，并应在不可抗力事件发生后【3】个工作日内通知对方，并在14个工作日内出具官方证明文件。

18.4 不可抗力影响因素消失以后，双方应协商是否继续履行合同。如果不可抗力因素对合同一方的义务产生实质性、无法补救的影响，导致合同已无法履行，双方应通过书面形式终止本合同。

18.5 如果因本条第2款和/或第4款所述原因导致本合同被提前终止，则任何一方均无需继续履行其在本合同项下的义务，也无需为此向另一方承担任何责任；但双方应根据诚实信用原则，合理确定本合同终止前甲方为乙方提供的服务所应支付的费用，并进行相应的结算。但一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除该方的责任。

19、其他

19.1 本合同由甲乙双方签署之日起生效。

19.2 对本合同的任何修改和补充均应以补充合同的形式作出，由双方签署后生效。本合同的附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。

19.3 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。

19.4 本合同文件、中标通知书、招标文件及其补充文件、投标文件、技术标准和要求、合同补充条款或说明（如有）构成本合同的组成部分。

（以下无正文）

（本页无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

合同鉴证方（盖章）：浙江天弘招标代理有限公司

经办人（签字）：

签 约 地：

签约日期：      年   月    日

- 第六部分 投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签章人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料做出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

7、投标人在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

二、投标文件编制格式及规范要求：

1、投标文件应使用电子交易平台客户端软件，并按照本招标文件和电子交易平台要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。

2、投标文件制作并加密完成后应在电子交易平台上传完成。

3、投标文件应使用电子交易平台CA数字证书进行电子签章。

4、资格文件和商务技术文件部分不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5、投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

6、投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

7、投标文件的容量大小须符合电子交易平台规定。

封面

西湖区教育系统智慧灯光采购项目

资格文件

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 标 项： |  |
| 标项名称： |  |

投标人名称：

年  月  日

- 资格文件

- 目录

（1）投标人营业执照………………………………………………………………………（页码）

（2）投标人资格声明………………………………………………………………………（页码）

根据《浙江省财政厅关于简化供应商信息登记和试行供应商诚信管理的通知》浙财函〔2020〕298号文件，供应商提供书面承诺的，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料。

- 一、投标人的营业执照（复印件加盖公章）

说明：1、法人、其他组织或者自然人投标的须提供：

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；

- 二、投标人资格声明

杭州市西湖区教育装备保障服务中心、浙江天弘招标代理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务，并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               。

2、我单位直接控股的其他单位如下：               。

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               。

七、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

八、我单位符合“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体”的要求。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

十、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第二条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形。

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月   日

封面

西湖区教育系统智慧灯光采购项目

商务技术文件

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 标 项： |  |
| 标项名称： |  |

投标人名称：

年  月  日

- 商务技术文件

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 目录

（1）法人授权委托书………………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及其授权代表的身份证明材料…………………………………………（页码）

（3）声明书…………………………………………………………………………………（页码）

（4）采购需求响应…………………………………………………………………………（页码）

（5）采购需求偏离说明表…………………………………………………………………（页码）

- （6）合同条款偏离说明表…………………………………………………………………（页码）

（7）廉政承诺书……………… …………………………………………………………（页码）

（8）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明……………………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其他商务技术文件或说明………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、法人授权委托书

杭州市西湖区教育装备保障服务中心、浙江天弘招标代理有限公司：

兹委派本公司                先生/女士（身份证号：           ，其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           ）作为代理人。代理人根据授权，以本公司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改杭州市西湖区教育装备保障服务中心西湖区教育系统智慧灯光采购项目（项目名称）（编号：THZB-21AC36050）的投标文件、签订政府采购合同、询问、质疑、投诉等有关事宜。

本委托书有效期：自     年 月  日起至     年  月  日止。

被授权委托人无转委托权。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章或电子签章）：

法定代表人身份证号：

签发日期：     年  月   日

说明：（1）授权委托书应按上述内容及格式填写，不得修改。

二、法定代表人及其授权代表的身份证明材料（加盖公章）

法定代表人资格证明书

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：     （身份证号：    ）性别：    年龄：    职务：     系    （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月     日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

| 法定代表人身份证复印件（或扫描件）正面 | 法定代表人身份证复印件（或扫描件）反面 |
| --- | --- |

授权代表的身份证明材料（加盖公章）

1、授权代表社保缴纳证明复印件（近1年内出具）

说明：授权代表须为投标人正式员工。

2、授权代表身份证复印件

| 授权代表身份证复印件（或扫描件）正面 | 授权代表身份证复印件（或扫描件）反面 |
| --- | --- |

- 三、声明书

杭州市西湖区教育装备保障服务中心、浙江天弘招标代理有限公司：

本单位自愿参加杭州市西湖区教育装备保障服务中心西湖区教育系统智慧灯光采购项目（编号：THZB-21AC36050）政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件、商务技术文件和资格文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月   日

- 四、采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件采购需求及评分标准自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细产品的技术指标、性能、品牌、售后服务和技术服务的组织及保证措施等。格式自拟）。

注：项目组人员需提供人员姓名、联系方式、身份证号码、职称、工作经验、社保证明、专业类别的相关内容。

| 序号 | 技术参数指标 | 响应情况 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请务必仔细填写上述表格，方便评标委员会查找相关内容，否则因此导致评标委员会找不到相关内容的责任由投标人自行解决。

- 五、采购需求偏离说明表

项目名称：西湖区教育系统智慧灯光采购项目

项目编号：THZB-21AC36050

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月   日

- 六、合同条款偏离说明表

项目名称：西湖区教育系统智慧灯光采购项目

项目编号：THZB-21AC36050

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第五部分“拟签订的合同文本”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第五部分“拟签订的合同文本”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖章）：

日       期：          年        月      _日

- 七、廉政承诺书

杭州市西湖区教育装备保障服务中心、浙江天弘招标代理有限公司：

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作如下承诺：

一、不与采购人、采购代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

二、不向采购人、采购代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

三、不向监管人员请客、送礼及组织其他有可能影响客观公正监管的活动。

四、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

五、不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如违反上述承诺，你方有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的履约资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你方进行政府采购或其他经营活动，并通报监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月   日

- 八、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月   日

- 九、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（根据招标文件要求自行编制）

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月   日

封面

西湖区教育系统智慧灯光采购项目

报价文件

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 标 项： |  |
| 标项名称： |  |

投标人名称：

年  月  日

- 报价文件

- 目录

（1）投标响应函……………………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表（报价表）………………………………………………………………（页码）

（3）分项报价表或报价明细表……………………………………………………………（页码）

（4）缴纳采购代理服务费承诺书…………………………………………………………（页码）

（5）享受政府采购政策优惠的证明资料（如有）………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

杭州市西湖区教育装备保障服务中心、浙江天弘招标代理有限公司：

（投标人全称）授权                    （全权代表姓名）              （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的西湖区教育系统智慧灯光采购项目（招标编号：THZB-21AC36050）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：        。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）报价文件；

（2）商务技术文件；

（3）资格文件。

4、我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；保证遵守招标文件中的其他有关规定。我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方同意贵方按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报我方诚信状况。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件澄清、修改通知（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

供应商有前款第a）至e）项情形之一的，中标无效。

投标人名称（盖章）：

联 系 人：                     联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：           年     	 月      日

- 二、开标一览表（报价表）

杭州市西湖区教育装备保障服务中心、浙江天弘招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签章方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成编号为THZB-21AC36050的招标文件[项目名称：西湖区教育系统智慧灯光采购项目]之标项     的实施。

单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 西湖区教育系统智慧灯光采购项目 | 投标报价（大写） 。 投标报价（小写） 。 | 标项一最高限价为569万元。 标项二最高限价为547万元。 标项三最高限价为530万元。 标项四最高限价为530万元。 |

有关本项目实施所涉及的一切费用均已计入报价。

投标人名称（盖章）：

日    期：        年    	月   		日

- 三、分项报价表或报价明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 产品制造商 | 产品制造商企业类型（大型、中型、小型或微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 |  |  |  |  |  |
| 2 | LED黑板灯 |  |  |  |  |  |
| 3 | 智能网关 |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能场景控制器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 智慧管理平台 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格不允许调整，投标人的报价应包括但不限于投标人的各项成本支出、合理的利润、应缴纳的税金、采购代理服务费、安装费、辅材费等，以及为完成本项目所可能发生的全部费用。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月   日

- 四、缴纳采购代理服务费承诺书

浙江天弘招标代理有限公司：

我单位在贵公司组织的杭州市西湖区教育装备保障服务中心（采购人）西湖区教育系统智慧灯光采购项目（项目名称）（项目编号：THZB-21AC36050）之标项     的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即浙江天弘招标代理有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □ 增值税普通发票 □ 或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

投标人全称（盖单位公章）：

日   期：       年    月    日

- 五、享受政府采购政策优惠的证明资料

（如有，以下文件均需加盖公章）

附件1：《中小企业声明函》；

或监狱企业相关证明材料；

或《残疾人福利性单位声明函》。

说明：1、小微企业参与非专门面向中小企业采购项目政府采购活动的，提供《中小企业声明函》证明材料的，报价分计算时对投标报价给予相应的扣除。中标、成交供应商的《中小企业声明函》随中标、成交结果一同发布。

残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》证明材料的，视为小微企业，报价分计算时对投标报价给予相应的扣除。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

监狱企业参与政府采购活动的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件证明材料的，视为小微企业，报价分计算时对投标报价给予相应的扣除。

2、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

中小企业声明函

（非中小企业不用提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：（1）声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件：《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号

| 序号 | 行业分类 |  | 中小微型企业总要求 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |

《残疾人福利性单位声明函》

（非残疾人福利性单位不用提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）的______项目（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

说明：1、声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

- 2、残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》证明材料的，视为小微企业，报价分计算时对投标报价给予相应的扣除。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

- 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登录“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

附件：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购活动现场确认声明书

（开标后提供）

杭州市西湖区教育装备保障服务中心、浙江天弘招标代理有限公司：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加 西湖区教育系统智慧灯光采购项目 项目（编号：THZB-21AC36050）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现            供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

五、经检查确认所有响应供应商响应文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（供应商代表签名）：

年  月  日