杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目

招标文件

（电子招投标）

| 编号： | THZB-22QF36012 |
| --- | --- |

| 采 购 人： | 杭州市规划和自然资源调查监测中心 （杭州市地理信息中心） |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江天弘招标代理有限公司 |
| 日 期： | 2022年04月 |

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份至招标文件规定的地点，备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

目    录

第一部分 招标公告	4

第二部分 投标人须知	8

前附表	8

一、总  则	12

二、招  标	15

三、投  标	16

四、开标、资格审查与信用信息查询	18

五、评  标	19

六、定  标	19

七、合同授予	20

八、电子交易活动的中止	21

九、验  收	21

第三部分 采购需求	23

第四部分 评标方法	37

第五部分 拟签订的合同文本	44

第六部分 应提交的有关格式范例	51

资格文件部分	52

商务技术文件部分	55

报价文件部分	66

附件	72

- 第一部分 招标公告

项目概况 杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年05月23日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：THZB-22QF36012

项目名称：杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目

预算金额（元）：980000

最高限价（元）：980000

采购需求：

标项一：

标项名称：杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目

数量：1

预算金额（元）：980000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目主要内容：杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）现有的IBM小型机、PC服务器、安全设备、存储等设备及虚拟化系统软硬件维保服务和故障件更换，要求提供7×24小时服务，并根据采购人要求随时提供安全、主机等日常现场技术支撑服务和现场巡检服务。详见招标文件第三部分采购需求。

备注：

合同履行期限：合同签订之日起12个月。

本项目接受联合体投标：£是，R否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

£无；

R专门面向中小企业

£货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

£货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

R服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

£服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

£要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到    %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到    %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年05月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年05月23日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年05月23日 09:30

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8567158&utm=web-government-front.2e418808.0.0.41c0cd509dc711ec927a19908988e281

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。供应商支付申请和查询，供应商可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网--下载专区--电子交易客户端--CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网--下载专区--电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）本项目专门面向中小企业采购的项目。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）

地    址：杭州市西湖区文三路15号7楼

传    真：/

项目联系人（询问）：林立明

项目联系方式（询问）：0571-85254715

质疑联系人：周从余

质疑联系方式：0571-85254707

2、采购代理机构信息

名    称：浙江天弘招标代理有限公司

地    址：杭州市上城区钱江路639号新城大楼16楼

传    真：0571-87685912

项目联系人（询问）：蒋常洁  张雨田

项目联系方式（询问）：0571-87185912  87188987

质疑联系人：孙雷

质疑联系方式：0571-87187933

3、同级财政监督管理部门信息

名    称：杭州市财政局政府采购监管处

地    址：杭州市中河中路152号614办公室

传    真：0571-87715093

联系人 ：厉先生

监督投诉电话：0571-87715093

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA  400-888-4636；天谷CA  400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | R A同意将非主体、非关键性的 不动产登记存储宏杉MS7010设备由原厂进行维保和技术支持 工作分包。 £ B不同意分包。 特别提醒：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 投标人如有需要，投标人可自行前往踏勘地址进行现场踏勘。 踏勘地址为：杭州市西湖区文三路15号7楼杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）；联系人：林立明；联系方式：0571-85254715。 经采购人允许后方可前往。 |
| 5 | 样品提供 | R A不要求提供。 £ B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | R A不组织。 £ B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下[方式二]方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：代理机构现场讲解演示。现场讲解地点为杭州市上城区钱江路639号新城大楼16楼，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | R 本项目不允许采购进口产品。 £ 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | £ A货物类，单一产品或核心产品为： / 。 R B服务类。 £ C工程类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目，属于软件和信息技术服务业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市上城区钱江路639号新城大楼16楼； 备份投标文件签收人员联系电话：蒋常洁、张雨田，0571-87185912 87188987，签收截止时间同投标截止时间。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 收取标准：以中标金额为计费基准，按中标金额的1.05%计取。不足人民币陆仟元按陆仟元计取。 收取方式：本项目的代理费由中标人支付。在中标结果公告发出后15个工作日内由中标人一次性向采购代理机构付清。账户信息如下： 账户名称：浙江天弘招标代理有限公司 开户银行：杭州银行延中大楼支行 银行账号：3301040160003623066 |
|  |  | 无 。 |

## 总  则

### 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“R”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

### 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 招  标

### 招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 投  标

### 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

### 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

### 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

### 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2缴纳采购代理服务费承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

### 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件-“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### 投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

### 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分规定的情形之一的，投标无效。

### 投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 开标、资格审查与信用信息查询

### 开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### 资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

### 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 评  标

### 评标、授标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 定  标

### 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起2个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

### 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定后，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

## 合同授予

### 合同主要条款

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

### 合同的签订

25.1 采购人原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

### 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额2.5%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 电子交易活动的中止

### 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

### 重新采购

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 验  收

### 验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

一、项目概况：

杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）大部分服务器、存储及网络安全等设备已过保，为充分保障信息业务的正常流转，需寻找有实力、有能力的维保服务商，为核心信息化硬件设备提供有效的维保服务和技术支持，保障相关业务系统正常运行。

本次项目的目的是通过维保及日常技术支持服务，确保信息系统保持7*24小时正常运行，更加稳定高效的为相关业务服务。

合同履行期限：合同签订之日起12个月。

二、项目须执行的标准、规范

维护技术服务队伍响应及时,技术先进、可靠、安全；有完善的应急故障处理机制，提供备件支持；严格按照保障系统正常运行规范处理相关故障。要求提供7×24小时服务。

本次项目安全服务要求包含以下部分：

- 对过保的小型机、PC服务器、存储设备提供第三方安全维保及硬件维修服务。

- 提供小型机、PC服务器、存储备品备件服务 ，当设备硬件故障时第一时间进行更换维修服务。

- 对过保安全设备提供保修服务、特征库升级及第三方安全维保服务。

- 对过保网络、IT设备提供第三方安全维保及硬件维修服务。

- 项目服务经理需拥有15年以上相关行业工作经验，具有出色的学习能力，具备CCNP、RHCE等网络、存储、主机能力，能吃苦耐劳，夜间出现系统问题也能第一时间响应，熟悉各类数据库及各类操作系统，逻辑排障能力强，熟练掌握备份系统，能够分担信息化日常工作。

- 对不动产登记核心存储宏杉MS7010提供原厂硬件维保及技术支持服务。

- 主要维保设备清单

清单如下，若有遗漏或信息不符，以机房现场内安装设备为准，维保期间新增设备也在维保范围之内，服务商不得以未在下列清单拒绝提供服务。

三、维保服务范围清单：

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 服务级别 | 功能用途 | 数量 | 维保运维时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型机 | IBM P570主机 1 | 7*24小时 | 数据中心RAC | 1 | 提供维保一年（含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持）,硬件不返还服务 |
| 2 | 小型机 | IBM P570主机 2 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 3 | 小型机 | IBM P570扩展柜1 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 4 | 小型机 | IBM P570扩展柜2 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 5 | 小型机 | IBM P570扩展柜3 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 6 | 小型机 | IBM P570扩展柜4 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 7 | 小型机 | IBM磁带机 | 7*24小时 |  | 2 |  |
| 8 | 小型机 | IBM HMC服务器 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 9 | 集群系统软件 | storage foundation for RAC 5.1 | 7*24小时 |  | 1 | 软件维保、技术支持一年 |
| 10 | 存储系统 | HP EVA 4400机头控制器 | 7*24小时 | 日志存储 | 1 | 提供维保一年（含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持）硬件不返还服务 |
| 11 | 存储系统 | HP EVA 4400硬盘柜 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 12 | 存储系统 | IBM DS5100机头控制器1 | 7*24小时 | 数据中心存储 | 1 |  |
| 13 | 存储系统 | IBM DS5100机头控制器2 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 14 | 存储系统 | IBM DS5100硬盘柜1 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 15 | 存储系统 | IBM DS5100硬盘柜2 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 16 | 存储系统 | IBM DS5100硬盘柜3 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 17 | 存储系统 | IBM DS5100硬盘柜4 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 18 | 存储系统 | IBM DS5100硬盘柜5 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 19 | 存储系统 | IBM DS5100硬盘柜6 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 20 | 存储系统 | Huawei-symantecS5500机头控制器 | 7*24小时 | 数据存储，备份数据存储 | 1 |  |
| 21 | 存储系统 | Huawei-symantecS5500硬盘柜1 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 22 | 存储系统 | Huawei-symantecS5500硬盘柜2 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 23 | 存储系统 | 宏杉MS7010机头控制器1 | 7*24小时 | 不动产登记核心存储 | 1 | 原厂维保硬件不返还服务,或同意消磁后返还故障硬盘维保一年（含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持） |
| 24 | 存储系统 | 宏杉MS7010机头控制器2 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 25 | 存储系统 | 宏杉MS7010硬盘柜1（1.2T硬盘25块） | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 26 | 存储系统 | 宏杉MS7010硬盘柜2（1.2T硬盘25块） | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 27 | 存储系统 | 宏杉MS7010硬盘柜3（1.2T硬盘25块） | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 28 | 存储系统 | 宏杉MS7010硬盘柜4（1.2T硬盘25块） | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 29 | 存储系统 | 宏杉MS7010硬盘柜5（1.2T硬盘25块） | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 30 | 存储系统 | 宏杉MS7010硬盘柜6（1.2T硬盘25块） | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 31 | 存储系统 | 宏杉MS5000机头控制器 | 7*24小时 | 档案数据存储 | 1 | 提供维保一年（含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持）硬件不返还服务 |
| 32 | 存储系统 | 宏杉MS5000硬盘柜 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 33 | 存储系统 | 宏杉MS3000机头控制器1 | 7*24小时 | 空间数据存储 | 1 | 提供技术支持、升级及日常维护一年 |
| 34 | 存储系统 | 宏杉MS3000机头控制器2 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 35 | 存储系统 | 宏杉MS3000硬盘柜1 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 36 | 存储系统 | 宏杉MS3000硬盘柜2 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 37 | 存储系统 | 宏杉MS3000硬盘柜3 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 38 | 存储系统 | 宏杉MS3000硬盘柜4 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 39 | 存储系统 | 宏杉MS3000硬盘柜5 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 40 | 存储系统 | 宏杉MS3000硬盘柜6 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 41 | 存储系统 | 宏杉MS3000硬盘柜7 | 7*24小时 | 不动产登记核心存储 | 1 | 提供技术支持、升级及日常维护一年 |
| 42 | 存储系统 | 宏杉MS3000硬盘柜8 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 43 | 存储系统 | 宏杉MS3000硬盘柜9 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 44 | 存储系统 | 宏杉MS3000硬盘柜10 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 45 | 存储系统 | 宏杉MS2500机头控制器及硬盘柜 | 7*24小时 | 备份存储 | 1 | 提供维保一年（含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持）硬件不返还服务 |
| 46 | 存储交换机 | IBM 2498-B24 SAN交换机1 | 7*24小时 | SAN网络交换机 | 1 |  |
| 47 | 存储交换机 | IBM 2498-B24 SAN交换机2 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 48 | 存储交换机 | 博科 BR310 SAN交换机1 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 49 | 存储交换机 | 博科 BR310 SAN交换机1 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 50 | 备份系统 | 数腾应急容灾备份网关1 | 7*24小时 | 数据备份 | 1 |  |
| 51 | 备份系统 | 数腾应急容灾备份网关2 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 52 | 备份系统 | 上讯敏捷数据备份系统 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 53 | 服务器 | HP ML570 | 7*24小时 | 业务应用服务器 | 2 | 提供维保一年（含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持）硬件不返还服务 |
| 54 | 服务器 | HP DL580 | 7*24小时 |  | 7 |  |
| 55 | 服务器 | HP DL380 | 7*24小时 |  | 3 |  |
| 56 | 服务器 | HPDL 388 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 57 | 服务器 | IBM X3650 M4 | 7*24小时 |  | 2 |  |
| 58 | 服务器 | IBM X3650 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 59 | 服务器 | 联想 X3650 M5 | 7*24小时 |  | 6 |  |
| 60 | 服务器 | 联想 SR650 | 7*24小时 |  | 2 |  |
| 61 | 服务器 | 联想 RD 610 | 7*24小时 |  | 2 |  |
| 62 | 服务器 | 联想 X3850 X6 | 7*24小时 |  | 4 |  |
| 63 | 服务器 | HP DL 580 gen9 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 64 | 服务器 | DELL2950 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 65 | 服务器 | DELL R730 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 66 | 服务器 | DELLR410 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 67 | 安全设备 | 网神隔离交换网闸系统 | 7*24小时 | 网络安全 | 1 | 提供维保一年（含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持） |
| 68 | 安全设备 | 思福迪数据库日志审计系统 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 69 | 安全设备 | 网神边界防火墙 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 70 | 安全设备 | 深信服下一代防火墙 | 7*24小时 |  | 2 |  |
| 71 | 安全设备 | 深信服下一代防火墙 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 72 | 安全设备 | 铱迅负载均衡设备 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 73 | 安全设备 | 铱迅APT防火墙 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 74 | 安全设备 | 网神日志审计系统 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 75 | 安全设备 | 奇安信网神数据库审计 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 76 | 安全设备 | 深信服无线上网行为管理 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 77 | 安全设备 | 网神运维审计堡垒机 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 78 | 安全设备 | CISCOPIX防火墙 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 79 | 安全设备 | 联想网御隔离网闸 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 80 | 安全设备 | 互联网防火墙CISCO-PIX515 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 81 | 安全设备 | 深信服-VPN | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 82 | 安全设备 | 联想网御入侵防御系统（IPS） | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 83 | 安全设备 | 铱迅漏洞扫描系统 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 84 | 网络设备 | H3C-7506E | 7*24小时 | 业务专网、政务外网 | 2 | 提供维保一年（含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持） |
| 85 | 网络设备 | H3C 5660路由器 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 86 | 网络设备 | 核心交换机H3C S9508 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 87 | 网络设备 | H3C-5060核心路由 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 88 | 网络设备 | CISCO2980交换机 | 7*24小时 |  | 4 |  |
| 89 | 网络设备 | CISCO3550交换机 | 7*24小时 |  | 2 |  |
| 90 | 网络设备 | H3C3600交换机 | 7*24小时 |  | 2 |  |
| 91 | 网络设备 | 华为5700交换机 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 92 | 网络设备 | CISCO2811路由器 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 93 | 网络设备 | 市政务外网路由器CISCO3700 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 94 | 网络设备 | H3C路由器 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 95 | 备份系统 | NBU及现有在运行的备份系统 | 7*24小时 | 备份软件 | 1 | 提供技术支持、升级及日常维护一年 |
| 96 | 虚拟化服务 | 虚拟化服务 | 7*24小时 | 虚拟化业务 | 1 | 虚拟化技术支持及日常维护一年；完成指定设备虚拟化节点部署及迁移 |
| 97 | 网络设备 | CISCO 6509 | 7*24小时 | 业务专网 | 2 | 提供维保一年（含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持） |
| 98 | 网络设备 | H3C 5500交换机 | 7*24小时 | 政务外网 | 1 |  |
| 99 | 网络设备 | 信锐无线控制器及AP | 7*24小时 | 政务外网 | 1 |  |
| 100 | 服务器 | HP DL580 系列 | 7*24小时 | 原规划系统应用服务器 | 10 | 提供维保一年（含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持）硬件不返还服务 |
| 101 | 服务器 | HPE DL380 系列 | 7*24小时 |  | 7 |  |
| 102 | 服务器 | HP DL366 系列 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 103 | 服务器 | IBM X3850 系列 | 7*24小时 |  | 4 |  |
| 104 | 存储设备 | IBM V3700 | 7*24小时 | 规划业务数据存储 | 1 | 提供维保一年（含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持）硬件不返还服务 |
| 105 | 存储设备 | IBM V7000 | 7*24小时 |  | 3 |  |
| 106 | 存储设备 | 容错备份一体机 | 7*24小时 | 数据备份 | 1 |  |
| 107 | 存储设备 | DELL MD3860F | 7*24小时 | 数据存储 | 2 |  |
| 108 | 存储设备 | 群晖NAS存储 | 7*24小时 | 数据备份及科室数据存储 | 2 |  |
| 109 | 存储设备 | Brocade 300存储交换机 | 7*24小时 | 文三路SAN网络 | 2 |  |
| 110 | 存储设备 | HPE 光交交换机 | 7*24小时 | 文三路SAN网络 | 2 |  |
| 111 | 网络设备 | F5 负载均衡 | 7*24小时 | 政务外网，互联网网络 | 2 | 提供维保一年（含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持） |
| 112 | 网络设备 | H3C7506 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 113 | 网络设备 | 6520接入交换机 | 7*24小时 |  | 2 |  |
| 114 | 安全设备 | 深信服VPN | 7*24小时 | 规划网络安全系统 | 1 | 提供维保一年（含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持）硬件不返还服务,深信服VPN提供原厂升级服务。 |
| 115 | 安全设备 | 天融信防火墙 NGFW4000-UF TG-51130 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 116 | 安全设备 | 天融信防毒墙TopFilter 8000 TF-51338-virus | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 117 | 安全设备 | 网御日志审计 Leadsec-RS-500 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 118 | 安全设备 | 深信服外网防火墙 | 7*24小时 |  | 1 |  |
| 119 | 杀毒系统 | 360天擎 | 7*24小时 |  | 2 | 提供原厂规则库升级服务 |
| 120 | 超融合软件服务 | 深信服超融合系统软件服务 | 7*24小时 | 规划超融合系统 | 1 | 提供技术支持及日常维护一年；完成指定设备超融合节点部署及迁移 |

四、质保服务内容

1、故障处理服务

提供7*24小时的硬件设备维护服务，通过到故障现场进行维护或更换部件，保障采购人设备稳定运行。

2、硬件备件服务

提供与采购人参保设备原厂相同型号、或各项性能规格接近原有设备或模块的备件，供故障发生时替换。故障备件更换产生的所有费用均已包含在总体的服务费用之中，不再另行收取。

3、设备档案服务

建立维护服务档案，记录系统配置、维护记录等。提供硬件设备故障记录分析和问题报告，解决系统隐患。

五、维保服务要求：

1、杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）机房设备维保及服务,包括采购人已有各类设备的故障处理、巡检、数据迁移、升级、恢复等技术支持。具体包括：

1.1电话基本服务

提供合同期内每天24小时（以下简称7×24小时）不间断热线电话支持服务，通过电话可以直接联络技术工程师，寻求问题的解决方案、技术文档以及技术指导，电话支持需及时响应。

1.2维保技术服务

提供现场设备检查服务，内容涉及到小型机、存储设备、安全设备，PC服务器等所辖维保设备的各个方面，主要包含常见故障，性能管理，空间管理，对象管理，安全管理，备份管理等内容。服务商需根据实际维保情况，提供维保服务总结报告。

1.3维保技术支持

投标人应提供的7×24小时技术支援请求应包括但不限于以下内容

- Storage foundation宕机，重新启动失败和数据恢复处理、数据恢复测试、性能调整等。

- 网络安全设备常见的故障分析解决，提供网络防入侵等的安全解决方案，提供设备的备品和备件。

- 小型机，服务器、存储，光纤交换机，备份软件的日常维护，故障处理，提供设备的备品和备件。

- 配合采购方进行维护范围内设备的故障应急方案预演，并提供预演所需的备品备件。

- 投标人在维护期内所使用的软件工具等必须为正版软件，如因投标人使用非正版软件造成的一切后果由投标人承担。

- 投标人提供维保技术支持服务人员需熟悉硬件设备管理维护，包括网络、安全设备、小型机、服务器、存储等的日常维护、配置变更、故障排除等。

1.4故障响应和处理

指定1名服务经理，协调内部直至原厂商人员、软硬件等资源，及时对采购人提供服务、保证故障的及时解决，7×24小时接听采购人电话；

指定至少1名资深工程师提供维保技术支持及服务，7×24小时接听采购人电话。当远程电话支持无法解决故障时，根据采购人要求，1小时内赶到现场进行故障排除，如果投标人工程师无法解决时，则需要获得原厂商专家团队及相关软硬件实验室的后台支持，直至原厂商的相关软、硬件设计人员或实验室相关软件模块开发人员的直接技术支持。如工程师的技术水平达不到采购人的要求，则采购人有权更换工程师直至采购人满意。

1.5安全维保支持服务

1.5.1服务商根据业主要求提供漏洞扫描、安全检测、安全评估、策略优化、安全加固等技术维保支持服务。

1.5.2病毒查杀服务，发现和处理积存的病毒事件，防止大规模病毒爆发。对防病毒软件无法处理的病毒，服务商工程师需采用病毒处理流程进行手工清除。

1.5.3小型机、服务器维保服务

杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）有2套IBM小型机，主要运行ORACLE数据库及国土图形库等应用,PC服务器若干台，主要为HP、IBM、联想、DELL等服务器。在服务期间，机器硬件的损坏提供不限定次数免费维修或更换。如出现突发性故障，需立即进行应急处置，1小时内到达现场，4小时内基本确保系统运行。提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统7*24运行。

针对2套IBM小型机具体服务内容包括但不限于以下内容：

系统故障定位和排错

AIX操作系统安装、升级

操作系统补丁的更新

小型机微码升级

系统备份和系统恢复

数据备份和数据恢复

CPU、内存升级扩容

替换故障硬盘、RAID重建

维修更换电源、风扇等易损件

维修更换主板和其他故障板卡

更换小型机和磁盘阵列中的各类到期电池

系统参数的调整优化

系统日志的检查和清除

系统盘的镜像检查

双机软件的状态检测

系统目录空间状态使用的监测

系统运行状态的监测

安装新版本AIX系统

在新版本AIX系统上调试系统配置

对已安装的新版本AIX系统进行测试

维保设备（软件）范围内其它软件的升级服务

针对PC服务器维保服务，在服务期间，机器硬件的损坏提供免费更换。如出现突发性故障，需立即应急处置，1小时内到达现场，4小时内基本确保系统运行。提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统7*24运行,具体服务内容包括：

协助进行受支持的软件产品的基本的日常维护和管理。

协助对报告问题进行定义及指导客户相关技术人员完成解决问题所需相关信息的收集工作。

对报告中的问题根源进行分析和诊断。

对于软件本身的问题，将根据需要免费提供相关的修正性软件。

在应用软件安装完毕后应进行基本系统测试。

1.5.4存储备份系统维保服务

杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）有多套不同厂商的存储备份系统，需要针对存储提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统7*24运行,在服务期间，机器硬件的损坏提供免费维修或更换。如出现突发性故障，需立即应急处置，1小时内到达现场，4小时内基本确保系统运行。具体服务内容包括但不限于以下内容：

设备故障定位和排错

设备软件版本升级

配置状态检测

更换电源、风扇等易损构件

系统使用状态检测

系统日志分析和监控

存储设备产品提供日常维修、维护服务。

应急保障。综合分析软硬件配置、应用情况，在第一次维保巡查出后向局提供安全、可靠、切实可行的应急方案。

提供Storage Foundation软件故障定位、排错以及性能调优。

提供备份系统故障定位、排错。

提供备份系统备份策略调整修改、备份数据监控。

提供后期备份系统扩容、升级技术服务支持。

1.5.5网络及安全设备维保服务

针对网络及安全设备提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统7*24运行,在服务期间，机器硬件的损坏提供免费维修或更换。如出现突发性故障，需立即应急处置，1小时内到达现场，4小时内基本确保系统运行。具体服务内容包括但不限于以下内容：

设备故障定位和排错

设备软件版本升级

配置状态检测

维修更换电源、风扇等易损构件

系统使用状态检测

系统日志分析和监控

网络及安全系统调优

应急保障方案。综合分析软硬件配置，应用情况，在第一次巡检后向局提供安全、可靠、切实可行的应急方案。

提供信息安全整体规划，保障用户业务系统数据的安全可靠。

1.5.6虚拟化维保支持服务

针对虚拟化组建明确的服务团队，提供虚拟化技术主动支持服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统7*24运行,在服务期间，如出现突发性故障，需立即应急处置，1小时内到达现场，4小时内基本确保系统运行。具体服务内容包括但不限于以下内容：

对虚拟化统提供详细检查，并对现有服务器整合进行性能评估，建立应用系统清单、对应物理主机、物理存储等相关资源信息，并对应用系统进行性能评估，规划硬件资源搭配。

对虚拟化相关资源进行全面检查，分析系统运行状况，查看系统日志，进行预防性检测，以防患于未然，同时帮助排查故障和进行性能优化，提供系统管理改进建议。巡检后向采购人提交检查总结报告，总结报告要求记录各系统、数据库备份状态、检查中发现的问题及解决建议。

虚拟化疑难问题升级处理：就用户虚拟化日常管理中遇到的疑难杂症进行升级处理，疑难问题不限于设备故障，提供相关软件系统技术支持。

对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的虚拟化问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需尽早通知采购人，并免费提供解决方案建议书或补丁/微码安装建议书，提供补丁或升级软件版本的介质。并经过采购人评估同意后，负责进行安装、测试和实施，并保证期间系统正常运行，不会对采购人生产系统造成不良影响。如遇疑难问题，能够根据问题分析结果发布新的软件补丁以保障系统稳定运行。

针对虚拟化技术运维服务，为本项目明确指派1名以上具备10年以上虚拟化相关工作经验的工程师提供相关技术支持与咨询服务，为本项目提供7×24小时技术支持。并具备ORACLE 数据库及存储相关的故障判断与维护能力。

在维保期内，对虚拟化资源上的windows、linux等操作系统进行日常技术支持。

虚拟化服务实施涉及服务工具（含计算机、软件、测试设备）需正版，签订保密协议并遵守用户方信息安全策略。

1.5.7备件保修和技术服务

备件保修和技术服务指相关设备出现故障后，投标人提供备品备件以恢复采购人网络及系统的正常运行。要求投标人在杭州本地设立有品种齐全的备件库且提供响应时效短，能保障采购人在发生备件需求时第一时间得到响应。同时，采购人将不定期对库存备件及备机进行测试，监控备件备机质量状态，保证备件提供的及时性与处理突发事件的能力。

投标人接到正式通知后，必须在服务等级规定的时限内做出响应，并及时将备件发出。如果最近的备件库没有相同型号的备件，投标人必须以功能相同、性能接近为原则提供备件。如果发生硬件系统停机故障，在接到报修电话后10分钟内响应，并以最快方式赶至现场提供维修服务；如果发生硬件系统非停机故障，在接到报修电话后半小时内响应，并根据要求和实际情况到现场提供维护服务。

维修及换件服务：2小时到达现场提供维修及换件服务。

提供整机备件服务：当系统故障，第一次现场服务故障未能排除时，将配备整机备机顶替故障系统运行。

1.5.8机房设备搬迁及涉及数据迁移服务

搬迁准备阶段

1.5.8.1、对现机房内所有设施进项设备梳理、系统调研、标签登记、系统关联分析、风险分析等工作；

1.5.8.2、根据采购人提供的机房功能分布架构，规划、设计各设备在新机房内的位置分布，提供新机房系统及网络架构图；实施新机房机柜内交换机与设备之间的接线，所用线材由中标人提供；

1.5.8.3、规划、设计机房搬迁时各系统和各相关设备的下电、拆除、包装、运输、安装、上架、上电、连接和调试等详细搬迁步骤，并提供详细实施文档。重要的搬迁步骤要求有完善的回退应急方案，一旦某个环节失败，能够根据应急方案及时恢复，确保系统不受影响；

1.5.8.4、搬运前需要对设备进行健康检查，并由设备第三方维保单位、中标人和采购人共同签字确认；

1.5.8.5、必须做好搬迁前后各系统的备份工作，包括各操作系统配置、各应用系统配置、各类数据的备份；

1.5.8.6、做好搬迁前的线缆、需拆卸硬件的标签工作以及设备清单的清点工作，所有设备清单需经投标人与采购人共同确认；

搬迁阶段

1.5.8.7、搬迁阶段指自系统和设备开始下电，至设备搬迁至新机房，全部设备安装调试完毕并通过采购人验收为止。

1.5.8.8、在采购人规定的各时间窗内完成机房的搬迁工作，包括所有系统和设备及其附件的下电、拆除、包装、运输、安装、上电、调试等机房搬迁全过程。搬迁过程中，要对搬迁设备进行妥善的包装和安全的运输，所有搬迁的设备必须加装防潮、防震、防静电等装置，整体搬迁设备（使用非标机柜的设备）必须封装木箱，标准机柜设备根据实际情况封装，搬迁过程中任何损坏的设备，均由中标人负责更新或更换备件。

1.5.8.9、确保设备搬迁完成后，各类硬件及系统的完整性、可用性和一致性。机房搬迁期间由于运输原因出现故障或不可预测的意外情况，中标人按照事先的应急预案在采购人规定的时间窗内恢复系统正常运行，并尽快完成故障件修复。

1.5.8.10、搬迁后设备的健康检查由中标人和采购人共同签字确认。

1.5.8.11、搬迁期间，中标人要协助采购人进行应用系统恢复测试工作，包括应用系统部署、测试方案制定、协调软件厂商到场等等。

1.5.8.12、应由中标人完成的搬迁阶段的其他工作。

主机、存储等大型设备搬迁要求

1.5.8.13、该部分为采购人核心系统，中标人必须考虑应急措施，保证软、硬件系统在规定的时间内恢复正常运行；

1.5.8.14、对设备进行健康检查，并由中标人和采购人共同签字确认；

1.5.8.15、中标人负责牵头协调工作，负责设备拆卸工作，负责将拆卸下的设备重新组装，负责搬迁到位后的设备恢复工作，涉及到的原厂商或维保费用由中标人提供。

1.5.8.16、中标人负责对设备按实施方案进行整体搬迁，并负责包装和运输，负责在新机房的搬运等工作，配合相关单位进行健康检查，并进行签字确认，包装和运输防护措施要满足标准要求，包括但不限于：（1）根据设备的不同规格定制相应尺寸的纸箱或木箱，以及印制不干胶标签；（2）将包好的设备放入防震纸箱内；（3）设备与纸箱的空隙处填充海绵或泡膜，确保设备不会在纸箱内晃动，并封箱；（4）如遇下雨等恶劣天气，需用3层缠绕膜对纸箱进行覆盖保护（防止下雨对纸箱造成损伤）。

1.5.8.17、中标人负责将设备上电检测，确认设备的运行情况。若出现故障或不可预测的意外情况，按照事先制定的应急预案在采购人规定的时间窗内恢复系统正常运行，并尽快完成故障件修复。

1.5.8.18、中标人负责提供主机系统、存储系统等设备在两个机房间完好的运输保证。

1.5.8.19、中标人负责完成全部工作任务，并提交交付件和完工报告。

其他设备的搬迁要求

1.5.8.20、将现在运行的设备完整搬迁到新机房。

1.5.8.21、编制详细的搬迁实施方案。

1.5.8.22、在实施搬迁之前，需对所有设备的运行状态进行健康检查，提前做好备件准备；提供详细的关联设备连接图表，要求能够准确还原；需备份相关设备的配置信息并校验。

1.5.8.23、在搬迁过程中，要严格按照实施方案中的搬迁步骤来实施搬迁，保证在规定的时间内设备可正常使用。

1.5.8.24、对设备上电检测，确认设备运行情况。若出现故障或不可预测的意外情况，要按照事先的应急预案在采购人规定的时间窗内恢复系统正常运行，并尽快完成故障件修复。

1.6培训

针对项目所包含的小型机、存储、安全设备、虚拟化系统等内容，提供不少于2人次培训计划。

1.7备机备件

提供整机备件服务：当系统故障，第一次现场服务故障未能排除时，将配备整机备机顶替故障系统运行。

| 备件类型 | 备机备件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 安全类备机 | 防火墙：网络处理能力 8G,并发连接240万，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，6个千兆 SFP插槽,2U机架式； | 1 |
| 网络应急备机 | 网络交换机：24口千兆交换机，交换容量256G以上，含4个千兆光模块，2个万兆光模块 | 1 |
| 数据交换应急备机 | 数据交换机：交换容量256G以上，含4个千兆光模块，2U机架式 | 1 |
| 服务器应急备机 | 2U 服务器，配置2颗 E5 六核处理器，300G硬盘2块，256G内存。 | 4 |
| 小型机备机 | IBM 8205-E6B P740 POWER+ 小型机 整机 双电源 | 1 |
| PC服务器备件 | HP服务器DL580电源 | 4 |
|  | DELL服务器2950电源 | 1 |
|  | DELL服务器R410电源 | 1 |
|  | HP服务器DL380电源 | 1 |
|  | HP服务器DL388电源 | 1 |
|  | HP服务器ML570电源 | 1 |
|  | IBM服务器X3650M4电源 | 1 |
|  | 联想服务器R680电源 | 1 |
|  | HP 300G SAS 10K硬盘 | 4 |
|  | HP 72.8G 10K 320 SCSI硬盘 | 4 |
|  | HP 146G 10K 320 SCSI硬盘 | 4 |
|  | HP 146G 10K Serial scsi硬盘 | 4 |
|  | HP 72G 10K serial scsi硬盘 | 2 |
|  | HP 36.4G scsi硬盘 | 2 |
|  | IBM 300G SAS接口硬盘 | 2 |
|  | 联想600G SAS接口硬盘 | 2 |
|  | 8G单端口HBA卡 | 10 |
|  | Intel 千兆网卡 | 10 |
|  | HP服务器 2G内存 | 5 |
|  | HP服务器 8G内存 | 5 |
|  | IBM 服务器 16G内存 | 10 |
|  | 联想 X服务器 16G内存 | 10 |
| 小型机备件 | 8G IBM P570 9117-MMA小型机专用内存 | 10 |
|  | 5774 IBM P570 9117-MMA小型机专用双口HBA卡 | 2 |
|  | 5706 IBM P570 9117-MMA小型机专用双口网卡 | 2 |
|  | 300G 15K SAS硬盘 | 2 |
|  | 300G SATA硬盘 | 1 |
|  | IBM P570 9117-MMA小型机专用POWER 6,PV_6_Compat CPU | 1 |
|  | IBM P570 9117-MMA小型机电源 | 2 |
|  | IBM P570 9117-MMA小型机风扇 | 2 |
| 存储备件备机 | 宏杉 300G 15K SAS 硬盘 | 2 |
|  | 宏杉 1.2T 10K SAS 硬盘 | 2 |
|  | 宏杉 4T 7.2K SAS 硬盘 | 10 |
|  | IBM 300G 15K FC硬盘 | 5 |
|  | IBM 1T SATA硬盘 | 2 |
|  | 华赛 1T 7.2K SATA硬盘 | 2 |
|  | HP 400G FC硬盘 | 2 |
|  | IBM 存储DS5100控制器电池 | 1 |
|  | IBM 光纤交换SFP模块 | 4 |
|  | 博科 24口光纤交换，机含24个8G SFP模块，激活24口 | 1 |

备注：

1、实质性要求

▲1.1以上备机备件不得出现负偏离，否则按无效标处理。

1.2合同签订前，中标人须提供备机备件并经用户单位确认之后，方可签订合同。如无法提供清单列件或与中标人投标文件中清单列件不符的，可认定为虚假应标，取消其中标资格，并从合格的中标候选人中按顺序另行确定中标供应商或重新组织招标。

2、投标人须有可靠的服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务；拥有本地备品备件库；确保备件库有100%的服务器备件和整机，满足用户任何硬件故障所需要的备件更换，并且保证所有备件是全新的，同时对于更换的备件提供一年质保。

3、投标人须向采购人提供良好的技术支持。须要有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的技术支持服务，对故障能立即响应并进行处理，2小时内解决或提供可行的故障解决方案，无特殊原因要求24小时内解决故障。

4、在维保期间维保要求为含软、硬件维保、升级维护及相关技术支持设备，非人为因素损坏所需的配件均需由投标人免费提供。其他设备故障由投标人在报价时根据采购人实际情况进行准确报价，并由采购人付费维修。

5、如投标人在项目实施过程中未能按承诺的要求为采购人提供服务，采购人有权单方面解除合同，如因投标人原因造成损失的，采购人有权要求投标人赔偿相关损失。

备注：

1、投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。

2、为确保本项目顺利实施运行，保证未来杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）业务系统及时可靠高效投入使用，投标人可按照本项目按前附表规定的时间和地点对杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施及现状（包含现网络结构、业务系统、存储架构及系统使用情况等）进行现场踏勘。

五、商务要求：

（一）验收标准：

服务期结束后，中标人按要求完成全部服务内容，维保服务良好，无质量和服务问题。以采购文件和技术文件、投标文件、采购合同为依据。中标人应该向采购人提交申请验收报告，并且提供完整的服务档案资料，若中标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标人承担一切责任。

由采购人负责进行验收考核，中标人协助。

采购人在中标人提供相关服务的过程中，不定期对服务内容和质量进行考核。不达要求者，中标人承担一切损失和费用。

（二）合同条款：详见招标文件第五部分。

六、为落实政府采购政策需满足的要求：

节约能源、保护环境：本项目如需采购节能产品、环境标志产品品目清单内的产品的，采购需求要求供应商所投的相应产品须提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。属于强制采购品目清单中的产品如未获得证书，其响应将被拒绝。

促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业：供应商为中小企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）且提供相关法律法规和招标文件规定的相关材料，价格按比例扣除后评审。

支持中小企业信用融资：详见招标文件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。

# 第四部分 评标方法

## 评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子项 | 评分细则 |  |  |
| 1 | 投标商情况 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每一项得1分，最高得2分，没有不得分。（提供有效的相关证书复印件，否则不得分） | 2 |  |
|  |  | 2019年1月1日（以合同签订为准）以来，投标人具有类似软硬件维保项目业绩证明，提供一个得1分，最高1分。（提供合同复印件，否则不得分） | 1 |  |
| 2 | 项目理解 | 投标人通过调研或其他渠道对本项目维保对象的运行环境、数据状况、软硬件状况等熟悉程度： 1、对运行环境熟悉。满足得3分，部分满足得1.5分，不满足得0分。 2、对数据状况熟悉。满足得3分，部分满足得1.5分，不满足得0分。 3、对软硬件熟悉程度。满足得3分，部分满足得1.5分，不满足得0分。 | 9 |  |
| 3 | 技术方案 | 投标方案具有合理性、科学性、全面性，根据对投标项目的理解程度（满足得2分，部分满足得1分，不满足得0分）、总体设计（满足得2分，部分满足得1分，不满足得0分）、组织实施（满足得2分，部分满足得1分，不满足得0分）。 | 6 |  |
|  |  | 整体方案的完整性，包括管理流程（满足得2分，部分满足得1分，不满足得0分），售后支持团队技术实力（满足得2分，部分满足得1分，不满足得0分），协助用户负责本项目的维保管理，对本项目的维保服务与厂商的对接联系、配合，技术故障解决（满足得2分，部分满足得1分，不满足得0分）。 | 6 |  |
|  |  | 1、提供本项目相关设备的技术服务，方案科学合理，切实可行，满足采购需求。满足得3分，部分满足得1.5分，不满足得0分。 | 3 |  |
|  |  | 2、提供本项目相关设备的配置调整，方案科学合理，切实可行，满足采购需求。满足得3分，部分满足得1.5分，不满足得0分。 | 3 |  |
|  |  | 3、提供本项目相关设备的配置优化、固件升级、微码升级，方案科学合理，满足采购需求，切实可行。满足得3分，部分满足得1.5分，不满足得0分。 | 3 |  |
|  |  | 4、辅助服务器增添时的存储相关配置服务，方案科学合理，切实可行，满足采购需求。满足得3分，部分满足得1.5分，不满足得0分。 | 3 |  |
|  |  | 5、其他综合性故障排查配合，方案科学合理，切实可行，满足采购需求。满足得3分，部分满足得1.5分，不满足得0分。 | 3 |  |
| 4 | 应急方案 | 1、提供项目巡检报告模板并加盖公章，模板内容完整合理。完全满足得5分，部分满足得2.5分，不满足不得分。 | 5 |  |
|  |  | 2、提供数据恢复演练方案，内容完整合理。完全满足得5分，部分满足得2.5分，不满足不得分。 | 5 |  |
|  |  | 3、提供专业的技术人员，为采购人提供专职服务，承诺提供的服务实行专人负责制。满足得3分，部分满足得1.5分，不满足得0分。 | 3 |  |
|  |  | 4、服务应急方案具有及时性和有效性，能确保故障及时排除。满足得3分，部分满足得1.5分，不满足得0分。 | 3 |  |
|  |  | 5、应急保证措施：承诺高级工程师（至少保证1人）7*24小时（尤其是国定节假日、双休日）响应任务，并及时到场处置，保证系统可靠运行。满足得3分，部分满足得1.5分，不满足得0分。 | 3 |  |
| 5 | 项目管理模式 | 服务方案管理模式具有科学性、可行性、先进性。提供管理流程（满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分）、相应管理人员的配置（满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分）及针对本项目服务的管理考核方法（满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分）。 | 9 |  |
| 6 | 人员安排 | 项目服务经理具有15年及以上工作经验且为计算机相关专业毕业的得4分。 （提供近三个月社保证明或劳动合同、毕业证书复印件，工作年限证明，不提供不得分） | 4 |  |
|  |  | 本项目人员组成及能力。包括人员的项目相关专业技能（学历、技能证书等）、服务经验、从业时间及在投标人处任职时间、人员架构合理完整等： 1、项目组具有1名（含）以上获得过RHCE认证工程师，得1分。 2、项目组具有1名（含）以上获得过VCP虚拟化认证工程师，得1分。 3、项目组具有1名（含）以上获得过HP或联想服务器厂商认证工程师，得1分 4、项目组具有1名（含）以上获得过宏杉存储原厂认证工程师，得1分。提供相关证明材料，不提供不得分。 5、项目组具有1名（含）以上获得过IBM小型机认证工程师，得1分。 6、项目组具有1名（含）以上获得过上讯备份一体机原厂认证工程师，得1分。 注：提供近三个月社保证明或劳动合同、相关证明材料，不提供不得分。 | 6 |  |
| 7 | 质量保证 | 服务质量保证措施: 具有完善的服务管理制度。满足得2分，部分满足得1分，不满足得0分 服务质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容。满足得2分，部分满足得1分，不满足得0分 | 4 |  |
| 8 | 备品备件 | 承诺备品备件到达现场服务响应时间小于2小时并能确保采购人系统设备正常运行的得4分。 | 4 |  |
| 9 | 服务承诺 | 承诺不动产登记存储宏杉MS7010设备由原厂进行维保和技术支持的得2分，不承诺不得分。（提供承诺函、格式自拟） 承诺在规定时间内不能解决故障，采购人有权寻求第三方协助，由此产生费用由投标人承担的承诺3分。（提供承诺函、格式自拟） | 5 |  |
| 10 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  | 10 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、评标办法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目政府采购合同（以最终签订合同为准）

采购编号：

合同编号：

签订地点：杭州

甲方：杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）

乙方：

甲方通过           方式，向乙方采购关于杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目的相关服务，为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，经甲、乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

1、定义

在本合同中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义：

1.1. “工作日”，指中华人民共和国法定节假日之外的日期。

1.2. “年”，指日历年；一年按365天计算。

1.3. “元”，指中华人民共和国法定货币人民币元。

2、服务内容与期限

2.1服务内容

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2服务期限：                                。（具体以双方约定为准）

3、合同金额：

3.1 合同总金额（大写）:       　　      　　元（￥          元）人民币。

3.2 本合同项下的费用为固定总价，除另有约定，甲方不再向乙方支付其它任何费用。

4、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

5、乙方的责任与义务

5.1 根据投标文件的承诺，乙方向甲方委派项目组人员，人员应当固定。乙方更换人员必须经甲方书面同意，否则甲方有权解除本合同。

5.2 在履行本合同期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

5.3乙方针对该项目出具的工作方案，均须事先经甲方书面确认后方可实施。乙方应当负责本项目的所有外部关系联系与协调。

5.4 乙方应指派一名授权项目代表，负责与甲方的联络。代表更换应至少提前两天通知甲方。

5.5其它：            。

6、甲方的责任与义务

6.1为乙方工作提供良好的外部条件，并按照合同约定支付款项。

6.2 甲方按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的可以提供的资料。

6.3 甲方授权一名熟悉本项目情况的代表，负责与乙方联系，更换代表前将提前通知乙方。

6.4 甲方对乙方提供的项目工作方案具有审定权、修改权，并有权要求乙方按甲方的要求修改方案,乙方不得以此为由要求增加任何费用。

6.5 根据实际情况，甲方有权要求乙方对已经确认的方案进行修改、变通，乙方应当配合执行，以保证项目顺利进行。

7、验收

7.1 验收方式：                                                          。

7.2甲方在乙方提供服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。乙方应当配合进行。

7.3 乙方在项目完成后，应当及时向甲方发出验收申请，内容包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后，组织进行验收考核，乙方应当协助进行。验收结果可以作为甲方付款的考虑依据。

7.4乙方在提供服务过程中如存在违反合同相关约定情况的，甲方有权要求乙方立即整改，乙方未按甲方要求整改的，甲方有权拒绝验收，并可中止合同履行，乙方承担因此发生的一切损失、费用及延误责任。

7.5 经验收后，乙方服务成果不合格的（或未通过评审的），甲方有权要求乙方进行整改，相关费用由乙方承担；如整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并可以拒绝支付未支付的款项，乙方已经收取的款项应退还给甲方。

8、结算原则

招标文件及其补充文件、投标文件、中标通知书、采购合同等作为结算依据；

9、付款方式

9.1本合同项下的合同价款分期支付：

（1）在合同签订后15个工作日内乙方进一步优化需求分析、并细化项目实施计划、目标任务书和维保技术方案，向甲方提供上述文档后且甲方收到乙方正规合法等额发票之日起【5个工作日】内，甲方向乙方支付合同价款总金额的【70】%，即【   】元（大写：人民币【   】元整）；

（2）在2022年11 月前，乙方提交维保总结报告，甲方对乙方进行合同履约情况考核，乙方合同履约服务良好，无质量和服务问题，甲方收到乙方正规合法等额发票之日起【5个工作日】内，甲方向乙方支付合同总价【30％】的合同款，即【   】元（大写：人民币【   】元整）。

9.2付款方式为【银行转账】，乙方银行账户信息：

开户银行：

开 户 名：

账    号：

9.3财政政策：

付款按财政政策执行，因乙方迟延履行以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时支付款的，甲方不承担责任。

10、无市场开发权

10.1 乙方知晓并完全理解，隐性营销是指由自然人、法人和非法人组织所进行的可能明示或暗示其与甲方之间的任何活动之间具有事实上并不存在的商业关联，或虽具有一定的关联但未经甲方授权进行广告、宣传、商业识别或其他市场开发活动。

10.2 乙方承诺，将严格遵守甲方知识产权保护等方面的法律法规和市场开发的相关规则，坚持依法诚信经营，全面履行合同义务；未经权利人许可，不得从事市场开发活动。

11、保密义务

11.1 乙方确认并同意，应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间接触或知悉的甲方保密信息予以保密。未经甲方书面许可，不得为本合同以外的任何其他目的自行使用、向他人披露或者允许他人使用该保密信息的全部或部分。如果乙方因任何司法或行政命令而需要披露任何保密信息，则乙方同意在进行任何披露之前，立即通知甲方该等请求或要求。

11.2 乙方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的员工披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其员工遵守本条规定的保密及不披露义务。乙方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。

12、知识产权

12.1 双方确认，对所有保密信息、标志和授权称谓，以及由保密信息、标志和授权称谓衍生的、以其为基础或含有其部分内容的所有信息和材料的所有权利、利益均属于甲方。本合同的签署和履行不应被理解为甲方通过明示、暗示或其它方式许可乙方对甲方在现阶段或将来拥有或持有的知识产权享有任何利益。

12.2 本合同所产生技术成果的全部知识产权，包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、技术秘密、商标权等，全部归甲方所有，未经甲方事先书面许可，乙方及乙方技术服务人员不得实施、使用该项技术成果，也不得将该项技术成果以任何方式提供给任何第三方（包括甲方单位中与本项目无关的人员）。违反本条规定的，乙方应当对因此给甲方造成的一切损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于甲方因此遭受的直接经济损失，可预见的间接经济损失，以及甲方因此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、鉴定费等费用。

12.3 乙方保证乙方交付的成果不会侵犯甲方及任何第三方的知识产权，并保证甲方及甲方利益相关方免于遭受任何第三方基于本合同交付成果而提起任何知识产权诉讼。如果任何第三方基于本合同交付成果而针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权诉讼，乙方应负责应诉，并承担所有费用，包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、罚金、赔偿金等，如甲方为自身及甲方利益相关方的利益应诉，并不免除乙方的前述义务，乙方应赔偿甲方因此遭受的前述全部损失。（但由于甲方原因而造成的第三方针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权诉讼，乙方不承担任何责任）。乙方若侵害了第三方知识产权或其他合法权益的，还应及时公开澄清相关事实，使甲方方声誉免受损害。

12.4 如乙方发现任何交付成果的知识产权可能有瑕疵，应立即书面通知甲方，并立即采取一切必要措施使交付成果合法化。

12.5 本条规定自本合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受本合同届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

13、合同的转让、变更及解除

13.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的权利或义务全部或部分转移给第三人。

13.2 经审批，且双方协商一致，可以变更、解除本合同。任何一方欲变更、解除本合同，必须提前15日以书面形式提出，双方协商一致后签署补充合同。

13.3 一方有下列情形之一的，另一方可以解除本合同：

13.3.1因不可抗力致使不能实现本合同的目的。

13.3.2在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。

13.3.3一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内【15日】仍未履行。

13.3.4一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

13.3.5法律规定或本合同约定的其他情形。

13.4 采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。当变更只是采购量增减时，按最后报价明细单中的单价进行结算。

14、违约责任

14.1 本合同签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。

14.2 如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其承担应付未付金额【5%】的违约金。

14.3 如因乙方原因造成项目不能如期实施，则每延迟一日，乙方应向甲方支付合同总额【万分之五】的违约金，同时应将延迟期间的费用退还甲方，延期超过【30】日，甲方有权选择解除本合同或要求延长项目实施期限。

14.4 若乙方工作成果未通过甲方验收的，甲方有权拒绝支付该工作成果的服务费用，乙方应向甲方支付【3%】的违约金，甲方有权解除本合同。

14.5 因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。

15、争议解决

15.1 本合同应适用中华人民共和国法律并应根据中华人民共和国法律解释。

15.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当协商解决。经双方协商不能解决的，均提请杭州仲裁委员会,按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

16、不可抗力

16.1 不可抗力是指因无法预见、无法避免且无法克服之原因发生的事项，包括但不限于地震、台风、海啸、瘟疫、火灾、洪水、重大疫情、政府行为、战争、恐怖袭击、蓄意破坏等客观情况。

16.2 本合同项下任何一方对于因不可抗力致使本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的任何损失不承担违约责任。

16.3 如果发生不可抗力事件，则受影响的一方应采取积极有效的措施以减少因本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的损失，并应在不可抗力事件发生后【3】个工作日内通知对方，并在14个工作日内出具官方证明文件。

16.4 不可抗力影响因素消失以后，双方应协商是否继续履行合同。如果不可抗力因素对合同一方的义务产生实质性、无法补救的影响，导致合同已无法履行，双方应通过书面形式终止本合同。

16.5 如果因本条第2款和/或第4款所述原因导致本合同被提前终止，则任何一方均无需继续履行其在本合同项下的义务，也无需为此向另一方承担任何责任；但双方应根据诚实信用原则，合理确定本合同终止前甲方为乙方提供的服务所应支付的费用，并进行相应的结算。但一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除该方的责任。

17、其他

17.1 本合同由甲乙双方签字并盖章之日起生效。

17.2 对本合同的任何修改和补充均应以补充合同的形式作出，由双方签署后生效。本合同的附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。

17.3 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。

17.4 本合同文件、中标通知书、招标文件及其补充文件、投标文件、技术标准和要求、合同补充条款或说明（如有）构成本合同的组成部分。

（以下无正文）

（本页无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签 约 地：

签约日期：      年   月    日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………………………（页码）

说明：（1）根据《浙江省财政厅关于简化供应商信息登记和试行供应商诚信管理的通知》浙财函〔2020〕298号文件，供应商提供书面承诺的，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料。

- 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）、浙江天弘招标代理有限公司：

我方参与杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目【招标编号：THZB-22QF36012】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

- 二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

说明：1、专门面向中小企业采购项目，供应商应提供《中小企业声明函》等证明材料。中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》证明材料的，视为小微企业。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

监狱企业参与政府采购活动的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件证明材料的，视为小微企业。

2、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业（监狱企业、残疾人福利单位）不得将合同分包给大中型企业，中型企业（监狱企业、残疾人福利单位）不得将合同分包给大企业。

- 商务技术文件部分

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、投标函

杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）、浙江天弘招标代理有限公司：

我方参加你方组织的杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目【招标编号：THZB-22QF36012】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（适用于非联合体投标）

杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）、浙江天弘招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目【招标编号：THZB-22QF36012】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：    年    月    日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

签发日期：    年    月    日

- 三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| ... | ... | ... | ... |

- 四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目【招标编号：THZB-22QF36012】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

。

三、质量

。

四、价款或者报酬

。

五、违约责任

。

六、争议解决的办法

。

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

- 七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）、浙江天弘招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………………（页码）

（2）缴纳采购代理服务费承诺书…………………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）、浙江天弘招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目【招标编号：THZB-22QF36012】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 二、缴纳采购代理服务费承诺书

浙江天弘招标代理有限公司：

我单位在贵公司组织的杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）（采购人）杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目（项目名称）（项目编号：THZB-22QF36012）的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即浙江天弘招标代理有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □ 增值税普通发票 □ 或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

投标人全称（电子签名）：

日   期：       年    月    日

- 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

- 附件

- 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）、浙江天弘招标代理有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目【招标编号：THZB-22QF36012】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）基础设施维保服务项目，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：    年    月    日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件：《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号

| 序号 | 行业分类 |  | 中小微型企业总要求 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的 |