浙江省政府采购

|  | 项目编号： | ZYTC-202010150810 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目内容： | 环境监测设备 |
|  | 组织类型： | 分散采购-委托中介 |
|  | 采购方式： | 竞争性磋商 |
|  | 采购单位： | 杭州市临安区疾病预防控制中心 |
|  | 代理机构： | 杭州中易招标代理有限公司 |
|  | 编制日期： | 2020年8月26日 |

目  录

第一章  采购公告	4

第二章  供应商须知	6

前 附 表	6

一、总则	8

二、采购文件	9

三、响应文件	9

四、电子磋商	11

五、电子评审	11

六、合同授予	13

第三章  采购范围及需求	14

一、项目概述	14

二、项目范围	14

三、资格要求表	14

四、商务要求表	14

五、技术服务要求	16

标项1：原子吸收光谱仪	16

标项2：职业卫生仪器	18

第四章  评审办法及标准	22

一、总则	22

二、资格审查	22

三、符合性审查	22

四、评分标准	23

第五章  合同主要条款	26

第六章  响应文件格式	29

格式1：资格审查文件	30

格式2：磋商函	34

格式3：货物及服务清单	35

格式4：商务响应表	36

格式5：商务能力及证明材料	37

格式6：技术响应表	40

格式7：技术服务方案及支持资料	41

格式8：供应商认为有必要提供的其他文件	41

格式9：开标(报价)一览表	42

格式10：分项报价明细表	43

格式11：供应商针对报价需要说明的其他文件	44

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  采购公告

项目概况

杭州市临安区疾病预防控制中心环境监测设备采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)获取（下载）采购文件，并于2020年9月7日14:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYTC-202010150810

项目名称：杭州市临安区疾病预防控制中心环境监测设备

预算金额（元）：780000.00

最高限价（元）：780000.00

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收光谱仪 | 1 | 套 | 68 | 详见第三章 | 允许进口产品 |
| 2 | 职业卫生仪器 | 1 | 批 | 10 | 详见第三章 | 允许进口产品 |

合同履行期限：截至2021年9月底止

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用记录以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的公布信息为准。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利福利单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

1.时间：2020年8月26日起至2020年9月3日，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)

3.方式：按照获取地址在线查询本公告，通过“潜在供应商”处“获取采购文件”

本项目不提供纸质版采购文件，潜在供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

通过本公告下方“游客浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

4.售价（元）：0

四、提交响应文件截提交（上传）

截止时间：2020年9月7日14:00（北京时间）

地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2020年9月7日14:00（北京时间）

地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。联系方式见附表（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表）。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

- 同级政府采购监督管理部门：杭州市临安区财政局

联系人：喻伟建

联系电话：0571-61073953

地址：杭州市临安区临天路1950号

- 采购人：杭州市临安区疾病预防控制中心

业务联系人：王桢

联系电话： 0571-63721200

质疑受理人：翁健

联系电话： 0571-63817058

地址：杭州市临安区锦北街道马溪路西林街488号

- 采购代理机构：杭州中易招标代理有限公司

业务联系人：朱琴、覃宝慧、余宏基、王烨

联系电话：0571-63809750，18776123147，13958157600

电子邮箱：18958139919@163.com

质疑受理人：王祥

联系电话：0571-63809750，13372531088

地址：杭州市临安区青山湖街道星港路618号主楼419室

- 第二章  供应商须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市临安区疾病预防控制中心环境监测设备。 |
| 2 | 采购需求 | 标项1：原子吸收光谱仪，1套 标项2：职业卫生仪器，1批 |
| 3 | 采购预算 | 78万元 |
| 4 | 磋商报价 | - 本项目磋商应以人民币报价。 - 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 5 | 现场踏勘或 开标前答疑 | □ 组织：（详细内容） 不组织。 |
| 6 | 样品 | □ 提供：（详细内容） 不提供。 |
| 7 | 演示 | □ 要求：（详细内容） 不要求。 |
| 8 | 采购文件的 澄清与修改 | 供应商如果认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，请在提交响应文件截止时间5日前以书面形式或者通过采购公告公开的电子邮箱递交给采购单位。采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行澄清或者修改的，将以更正公告形式在采购公告同一媒体上发布。更正公告和澄清修改文件作为采购文件的组成部分，对所有供应商均有约束力。 |
| 9 | 响应文件形式 | 磋商文件分为三种形式： - 电子加密响应文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs）。 - 电子备份响应文件：是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密响应文件解密异常时应急使用；电子备份响应文件以介质存储（U盘）形式提供。 - 纸质备份响应文件：是指纸质版响应文件，与电子响应文件内容一致。 |
| 10 | 响应文件编制与传输递交 | - 响应文件由<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。 - 供应商应当按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。 - 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间后递交的响应文件，将被电子交易平台拒收。 - 供应商在电子交易平台传输递交电子加密响应文件后，还可以在提交响应文件截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份响应文件及纸质备份响应文件。 - 供应商提供电子备份响应文件的，应当将电子备份响应文件（U盘1份）密封包装，并在密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章。 - 供应商提供纸质备份响应文件的，应将纸质备份响应文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章。 - 供应商未能在提交响应文件截止时间前成功上传电子加密响应文件的磋商无效；供应商仅提交备份响应文件的，磋商无效。未密封包装或者逾期送达的响应文件将不予接收。电子加密响应文件未按时解密，供应商提供备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。电子响应文件未能按时成功解密且未提供纸质备份响应文件的风险由供应商自行负担。 |
| 11 | 响应文件有效期 | 自提交响应文件截止日起90天 |
| 12 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 13 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 杭州市公共资源交易网（www.hzctc.cn） 临安区政府采购网（www.linan.gov.cn/col/col1366369/） |
| 14 | 结果公告及 成交通知书 | 评审结束，采购结果经采购人确认后2个工作日内，招标代理机构对外发布中标(成交)结果公告和签发成交通知书。 |
| 15 | 合同签订 | 成交通知书发出后30日内，中标供应商持成交通知书与采购人签订合同；逾期不签，视为放弃。招标代理机构作为合同鉴证方负责协助审查合同条款，参与合同鉴定。 |
| 16 | 进口产品 | 本项目允许采购进口产品：标项1、标项2. □ 本项目不允许采购进口产品。 |
| 17 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 |
| 18 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品。 □ 不适用。 |
| 19 | 支持中小企业 | 本项目执行促进中小企业发展政策；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，详见采购文件的第四章、第六章。 |
| 20 | 企业信用融资 | 凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。联系方式见附表（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表） |
| 21 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日具体如下： - 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； - 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 |
| 22 | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。 |
| 23 | 代理服务费 | - 收费标准：计价格[2002]1980号文件，不足伍仟按伍仟元计取。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 - 缴付方式： - 收费对象：本项目代理服务费向中标供应商收取 - 缴纳时间：中标(成交)结果公示后5个工作日内一次性付清 - 缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 - 收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：兴业银行杭州临安支行 银行账号：35853 01001 00277 684 |

供应商须知

- 一、总则

（一）适用范围

本采购文件仅适用于本项目的公告、响应、磋商、评审、成交、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标人，是依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织(“采购人”)。

2.招标代理机构，是依法设立、从事招标代理业务及相关服务的社会中介组织(“采购代理机构”)。3.投标人，是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织(“供应商”)。

4.招标采购单位，是采购人(“招标人”)及采购代理机构(“招标代理机构”)的统称。

5.工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

6.货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7.服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

8.项目，是指招标文件要求投标人按规定向招标人具体提供的货物、工程和服务。

9.书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

10.“▲”系指实质性要求条款；“△”指重要条款，相应评价值高。

（三）采购方式

本项目采用竞争性磋商的采购方式。

（四）磋商委托

供应商代表应提供有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须提供法定代表人授权委托书。

（五）磋商费用

不论磋商结果如何，采购人不会给予任何性质的补偿，由供应商自行承担所有与磋商有关的费用。

（六）联合体磋商

本项目不接受联合体磋商。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；主体、关键性工作不允许分包。

（八）特别说明

1.供应商应仔细阅读本采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其磋商无效。

3.本采购文件由招标采购单位依据国家现行招标投标相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。

- 二、采购文件

（一）采购文件构成

1.采购公告

2.供应商须知

3.采购范围及需求

4.评审办法及标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须以书面形式要求招标采购单位澄清，否则以采购人的解释为准。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或者以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不包含问题来源的答复书面通知所有供应商。

2.招标代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在政府指定媒体上发布更正公告；采购人以书面形式通知所有采购文件收受人的，供应商在收到该通知后应立即予以确认。

3.为使供应商准备磋商时有合理时间考虑采购文件的修改部分，招标代理机构可以酌情推迟提交响应文件截止时间和磋商时间，并以书面形式通知所有报名的供应商。

4.采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商均有约束力。

- 三、响应文件

（一）响应文件的组成：由<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。

1.资格审查文件（格式1）

2.商务技术文件：

（1）磋商函 （格式2）

（2）货物及服务清单 （格式3）

（3）商务响应表 （格式4）

（4）商务能力及证明材料 （格式5）

（5）技术服务响应表 （格式6）

（6）技术服务方案及支持资料 （格式7）

（7）供应商认为有必要提供的其他文件 （格式8）

3.报价文件：

（1）报价一览表 （格式9）

（2）分项报价明细表 （格式10）

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件 （格式11）

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语之外的文字表述的响应文件视同未提供。供应商提交的支持资料和印刷文献若使用其他语言的，响应文件中必须附有相应内容的中文翻译文本。

2.响应计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.磋商报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.磋商最后报价是履行合同的最终价格，包括供应商完成本项目采购范围全部工作的所有费用，具体包括货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险等一切费用。

3.每一轮的磋商报价应当是唯一的，有选择的或有条件的报价将不予接受，其磋商无效。

（四）响应文件的有效期

1.响应文件应在供应商须知前附表规定的期限内保持有效，有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的编制

1.本项目实行电子交易（网上电子响应、磋商、评审）。

2.响应文件分为三种形式：电子加密响应文件、电子备份响应文件、纸质备份响应文件。

（1）电子加密响应文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs）。

（2）电子备份响应文件：是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密响应文件解密异常时应急使用；可以介质存储（U盘）形式提供。

（3）纸质备份响应文件：是指纸质版响应文件，与电子响应文件内容一致。

（六）响应文件的传输递交

1.供应商应当按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。

2.供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输递交，并且可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间后递交的响应文件，将被电子交易平台拒收。

3.供应商在电子交易平台传输递交电子加密响应文件后，还可以在提交响应文件截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份响应文件。

4.供应商提供电子备份响应文件的，应当将电子备份响应文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章。

5.供应商提供纸质备份响应文件的，应将纸质备份响应文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章。

6.供应商未能在提交响应文件截止时间前成功上传电子加密响应文件的磋商无效；供应商仅提交备份响应文件的，磋商无效。未密封包装或者逾期送达的响应文件将不予接收。电子加密响应文件未按时解密，供应商提供备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。电子响应文件未能按时成功解密且未提供纸质备份响应文件的风险由供应商自行负担。

（七）磋商无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的磋商将被视为无效磋商；被拒绝的响应文件为无效响应文件。

- 四、电子磋商

（一）磋商准备

采购代理机构按照采购文件确定的时间，在浙江政府采购网上公开进行电子磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。供应商若没有参加磋商会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购工作人员、磋商过程和磋商结果提出异议。因供应商未在线参加磋商而导致其电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）磋商流程（两阶段）

1.磋商第一阶段：

（1）磋商时，电子交易平台自动提取所有响应文件，提示采购人和供应商按采购文件规定方式按时在线解密，解密时间为磋商后30分钟内；

（2）供应商在规定时间内无法完成已递交电子加密响应文件解密的，如已按规定递交了电子备份响应文件的，由采购代理机构将电子备份响应文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密响应文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或者电子磋商无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份响应文件，以完成磋商，电子加密响应文件及电子备份响应文件自动失效。

2.磋商第二阶段：

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，公布无效供应商名称及理由。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。

- 五、电子评审

（一）组建评审小组（同“磋商小组”）

本项目评审小组（磋商小组）依法抽取并组建，评审小组成员总数为3人或以上单数。

（二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审（在线电子评审），评审的依据为采购文件和响应文件。

（三）评审程序

（1）在评审专家中推选评审小组组长。

（2）评审小组组长召集成员认真阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，磋商无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

（3）评审小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询查，供应商要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，评审小组有权对该响应文件作出独立的评判。

（4）评审小组集中与单一供应商分别进行磋商，根据磋商文件和磋商情况可以实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并经采购人代表确认。

（5）供应商根据磋商变动通知和评审小组的要求重新提交响应文件，在规定时间内提交最后报价。

（6）各供应商的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（7）代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各供应商的价格分。

（8）评审小组完成评审后，进行各部分得分汇总，计算出本项目各供应商最终得分。评审小组按照评审原则推荐成交候选人同时起草评审报告。

（9）评审后实质上响应采购要求的有效供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

（五）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正采购文件的磋商报价，供应商同意并签字确认后，调整后的磋商报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将作为无效磋商处理。（六）评审原则和评审办法

1.评审原则：公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法：本项目采用综合评分法，详见《第四章 评审办法及标准》。

3.评审依据：响应文件中没有规定的评审标准不得作为评审的依据；评审小组决定磋商的响应性只根据响应文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评审纪律和全程监控

1.评审小组成员将严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

2.采购代理机构工作人员需自觉遵守采购活动磋商、评审各项工作纪律制度，依法开展组织管理工作。现场监督员负责对采购活动现场工作情况进行复核监督、记录，评审专家、采购人代表、供应商代表等采购相关人员应予积极配合并自觉接受监督。供应商任何试图影响评审结果的不公正活动，可能会导致其磋商被拒绝。

3.采购活动现场实行全过程录音录像监控，同时按照规定留档保存。

- 六、合同授予

（一）确定成交供应商（或者采购人事先授权评审小组确定成交供应商）

1.招标代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告提交给采购人。采购人自收到评审报告后5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，招标代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交公告。

（二）签订合同

1.采购人应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

2.采购文件及补充文件、成交供应商响应文件及响应修改文件、评审过程中有关澄清文件和成交通知书均作为合同附件。

3.拒签合同的责任：成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

- 第三章  采购范围及需求

项目编号：ZYTC-202010150810

采购单位：杭州市临安区疾病预防控制中心

- 一、项目概述

本次招标采购内容为环境监测设备，投标人应当根据本招标文件提出的招标技术规格及其服务要求，综合考虑产品的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物及服务前来投标。希望投标方以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分展示贵方的竞争实力。

- 二、项目范围

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收光谱仪 | 1 | 套 | 68 | 包括设备安装调试验收等 |
| 2 | 职业卫生仪器 | 1 | 批 | 10 | 包括设备安装调试验收等 |

- 三、资格要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| 6 | 供应商无不良信用记录的书面声明 |
| 7 | 法定代表人授权书 |

- 四、商务要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 可供证明投标人资质信誉的文件： - 投标人拟提供的货物及服务必须符合国家强制性技术标准及规范； - 经营(销售)许可类文件： a)资质合格类证明文件：提供生产或者经营许可证。 b)货物合法性证明文件：提供注册证或者备案证明。 - 提供质量管理/环境体系、信用等级、节能/环境标志产品、荣誉等证书(若适用)。 |
| 2 | 质保期： - 质保期为货物验收合格正常使用后≥2年。如果质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修(包括零部件供应)。 （2）投标文件中应详细说明质保期内的免费服务计划，包括维修、巡检、保养等。 |
| 3 | 付款方式：货到验收合格后支付合同总价的90%，余款在设备正常运行1年后付清。 |
| 4 | 交货条件： - 交货期限：合同签订后2个月内。 - 交货地点：杭州市临安区疾病预防控制中心 指定地点。 |
| 5 | 同类业绩证明： - 业绩清单：提供自2018年1月1日以来同型号成功案例清单。 - 证明材料：提供同类典型成功案例的合同复印件 (原件备查)。 |
| 6 | 其他商务能力证明： - 管理实施人员：提供满足项目管理实施所需专业技术人员名单及相关资质证书。 1）免费提供操作和维护培训。 - 维修响应期限：接到用户维修服务要求后，2小时内响应，8小时内到达现场，24小时修复。 - 备品备件保障：提供必要的备品备件清单，确保业务正常开展和安全质量检测。 - 本地服务网点：具备本地化服务能力的维修网点，提供详细的服务内容及计划。 - 服务质量承诺：提供原厂保修承诺书或授权证明，维修工程师具有原厂培训证明。 |
| ▲7 | 磋商报价： - 磋商报价方式：固定总价（人民币）。 - 磋商最后报价是履行合同的最终价格，具体包括但不限于完成本项目的设备购置费、运输费、安装调试、验收、质保期运行维护、测试费、培训费、流量费、售后服务和税金等一切费用。 - 供应商应当对其所提供的货物及服务按规定填写磋商总价和分项报价明细表，包括须提供质保期内货物正常使用所需备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单。 - 磋商总价不得包含采购文件要求以外的内容，否则，评审时将不予核减；磋商总价不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，缺漏项视为已包含在磋商总价中。 - 供应商必须核实磋商报价的完整性，发现问题需在<报价文件>中以书面形式提供说明；缺漏项的费用由成交供应商自行承担，采购人将不作任何补偿。 |
| 8 | 其他条款： - 采购文件要求提供的证明材料或者标准数据表等均需加盖单位公章。 - 采购文件以醒目符号标明的实质性条款或技术要求，响应文件须作出明确响应并提供技术支持资料（以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准）。 - 供应商须提供完整的货物(服务)清单，否则，缺漏项视为已包含在磋商总价中。 - 供应商可以提供便利于采购人的合理化建议或优惠措施（包括选配件、耗材或服务）等。 |

- 五、技术服务要求

## 标项1：原子吸收光谱仪

| 序号 | 招标内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用途：本仪器采用原子吸收光谱法， 用于食品等样品中多种微量金属元素的定量分析。 |
| 2 | 工作条件 |
| 2.1 | 环境温度：0 - 40℃ |
| 2.2 | 相对湿度：20-80% |
| 2.3 | 适用温度：220V ( AC ). 50Hz |
| 3 | 技术规格 |
| 3.1 | 仪器主机：火焰、石墨炉两台仪器，可同时进行火焰、石墨炉分析 |
| 3.2 | 光源 |
| 3.2.1 | 灯座：每台仪器分别要求5灯座以上，每个灯座有独立的电源，可同时点亮每个灯位，自动选择并准直，并可随意预热任意一个灯位。 |
| 3.2.2 | 空心阴极灯：进口全编码空心阴极灯，可直接用国产空心阴极灯，无需任何转接头 |
| 3.3 | 火焰原子吸收光谱仪主机 |
| 3.3.1 | 光路：双光束系统，在测量样品时100%通过样品，不采用分光双光束的方式，保证了测试的光通量，保证灵敏度不损失。 |
| 3.3.2 | 波长：182 - 900nm，自动选择 |
| 3.3.3 | 雾化室：耐酸耐碱材料雾化室，标配耐酸碱的撞击球与扰流器 |
| △3.3.4 | 雾化器：Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器 |
| 3.3.5 | 燃烧头：耐酸耐碱，高度必须能够自动调节，90度旋转角度。 |
| 3.3.6 | 气体控制：燃气流量自动控制并优化 |
| 3.3.7 | 安全监控系统：有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统 |
| △3.3.8 | 灵敏度：5mg/L Cu吸光度≥1.0A |
| 3.3.9 | 稳定性：火焰法 RSD ≤0.5% |
| 3.3.10 | 背景校正：Quadline四线氘灯背景校正，可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小于2%，对1A的背景，误差小于1%，并可提供验收。 |
| 3.4 | 石墨炉原子吸收光谱仪主机 |
| 3.4.1 | 光路：对称的真正光学双光束系统 |
| 3.4.2 | 单色器：中阶梯分光系统 |
| 3.4.3 | 色散率：小于等于0.5 nm/mm |
| △3.4.4 | 波长：182 - 900nm，自动选择 |
| △3.4.5 | 狭缝：0.1、0.2、0.5、1.0nm狭缝，自动选择 |
| 3.4.6 | 控温方式：真实温度控制方式，带电压和光纤双重控温方式，过流保护，且无需附加温度矫正技术。 |
| △3.4.7 | 温度范围：室温- 3000℃以上 |
| △3.4.8 | 最大升温速率：大于等于3300℃/S |
| 3.4.9 | 程序升温：20段线性与非线性程序升温，有灰化/原子化温度自动优化功能 |
| 3.4.10 | 检出限：Cd检出限0.01ppb，Pb为0.03ppb（普通空心阴极灯，20ul进样） |
| 3.4.11 | 精密度：2ppbCd溶液连续测定七次的RSD≤3% |
| 3.4.12 | 石墨管：有多达5种石墨管可供选择，长寿命石墨管（可选件）2800℃温下保证可使用2000次 |
| △3.4.13 | 背景校正：具有氘灯、交流塞曼、氘灯加塞曼联合扣背景三种校正技术，可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小 于2%，对1A的背景，误差小于1%，并可提供验收。 |
| 3.4.14 | 石墨炉可视系统：截面观察石墨炉可视系统，可在线观察石墨管安装位置，自动进样针位置，以及样液在石墨管中的干燥和灰化状况 |
| ▲3.4.15 | 石墨炉灵敏度：血铅10μg/L吸光度值大于0.025Abs，此项作为验收指标。 |
| 3.5 | 石墨炉自动进样器 |
| 3.5.1 | 样品盘容量：标准60位样品杯，6位试剂杯。 |
| 3.5.2 | 进样量：0.5-70μl，最小增量0.5μl |
| 3.5.3 | 进样精度：≥10μl，精度优于1% |
| 3.5.4 | 样品注入速度：根据样品黏度，可调节进样速度 |
| 3.5.5 | 热注射功能：200℃热注射 |
| 3.5.6 | 样品浓缩和稀释功能：可自动标准曲线配置，自动进样分析，智能化样品稀释和具有样品浓缩功能 |
| 3.6 | 数据处理和软件 |
| 3.6.1 | 积分方式：峰高、峰面积积分 |
| 3.6.2 | 数据处理：改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度 |
| 3.6.3 | 软件：全中文多语言软件 |
| 3.7 | 空气压缩机 |
| 3.7.1 | 启动压力大于0.5Mpa |
| 3.7.2 | 输出流量：0-60 L/min |
| 3.8 | 循环冷却水系统 |
| 3.8.1 | 流速：大于0.7 L/min |
| 3.8.2 | 压力1.4-6.9 Bar，且压力可调 |
| 3.8.3 | 控温精度：±0.1 |
| 3.8.4 | 通过电脑能够反控循环冷却水，并可以监控和调节温度 |
| 4. | 配置要求 |
| 4.1 | 火焰原子吸收主机1台 |
| 4.2 | 石墨炉原子吸收主机1台 |
| 4.3 | 石墨炉可视系统，1套 |
| 4.4 | 石墨炉自动进样器，1套 |
| 4.5 | 静音无油空气压缩机，1套 |
| 4.6 | 制冷式循环水系统，1套 |
| 4.7 | 数据工作站电脑与打印机，2套（Intel酷睿双核, 4GB，500G硬盘，21”液晶，带有原装正版专业版WINDOWS 7计算机操作系统电脑，HP1108打印机） |
| 4.8 | 原装进口石墨管30根 |
| 4.9 | 元素灯6个 |
| 4.10 | 废液桶，1个 |
| 4.11 | 毛细管进样针，20个 |
| 4.12 | 样品杯，2000个 |
| 4.13 | 进样通针，1包 |
| 5. | 技术服务和培训 |
| 5.1 | 卖方须在交货后到买方现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。 |
| 5.2 | 提供两名人员免费的操作培训。 |

## 标项2：职业卫生仪器

| 序号 | 招标内容及要求 |
| --- | --- |
| 品目1 | 低流量大气采样器（包括防爆和个体，流量范围覆盖0.01～0.2L/min），1台 |
| 1.1 | 总流量范围：1-5000cc/min |
| △1.2 | 四种采样模式，恒压高流、恒压低流，恒流高流、恒流低流，高流量范围：450-5000cc/min，低流量范围：20-449cc/min.，能够达到粉尘、毒物的高低流量采样功能。 |
| △1.3 | 采样的代表性：流量改变超过5%显示错误，错误时间持续30S自动停机并可选自动错误恢复功能。如果错误持续30 秒或者电池电量不足30秒，泵自动停机，自动错误恢复功能，重新自动启动时间由每3 分钟至10 分钟可选择或保持至手动重新启动 。 |
| 1.4 | 流量精度：设定流量的5%，最大耐背压40”H2O(10Ka） |
| 1.5 | 操作简单：键盘操作、易读的背景灯显示，快速调节泵的设置，体积小、重量轻便于携带。 |
| △1.6 | 大型背光显示界面：显示流量、采样时间、采样体积、背压、电池预期可采样时间、日期、时间、采样模式、电池剩余电量，背景灯 |
| 1.7 | 操作时间：连续工作8小时以上。 |
| 1.8 | 本质安全认证：符合ATEX、IECEx、CSA、FM标准。 |
| 1.9 | 配置：五台组一套，充电基座及充电器1套，数据传输线1根，软件1份，虑夹5个，套管5根，连接软管5根，五台组便携箱一个。 |
| △1.10 | 另配活性炭管保护套管5个，套管长度必须符合GB/T17061规定的长度80mm/120mm，保证配套后正常使用。采样支架1组，采样三脚架1组，支架可放大型/小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管（支架孔径尺寸符合GB/T17061要求尺寸，保证吸收管尺寸统一，保证配套后正常使用）。 |
| 品目2 | 大气采样器（包括防爆和个体，流量范围覆盖1～5L/min），1台 |
| 2.1 | 总流量范围：1-5000cc/min |
| △2.2 | 四种采样模式，恒压高流、恒压低流，恒流高流、恒流低流，高流量范围：450-5000cc/min，低流量范围：20-449cc/min.，能够达到粉尘、毒物的高低流量采样功能。 |
| △2.3 | 采样的代表性：流量改变超过5%显示错误，错误时间持续30S自动停机并可选自动错误恢复功能。如果错误持续30 秒或者电池电量不足30秒，泵自动停机，自动错误恢复功能，重新自动启动时间由每3 分钟至10 分钟可选择或保持至手动重新启动 。 |
| 2.4 | 流量精度：设定流量的5%，最大耐背压40”H2O(10Ka） |
| 2.5 | 操作简单：键盘操作、易读的背景灯显示，快速调节泵的设置，体积小、重量轻便于携带。 |
| △2.6 | 大型背光显示界面：显示流量、采样时间、采样体积、背压、电池预期可采样时间、日期、时间、采样模式、电池剩余电量，背景灯 |
| 2.7 | 操作时间：连续工作8小时以上。 |
| 2.8 | 本质安全认证：符合ATEX、IECEx、CSA、FM标准。 |
| 2.9 | 配置：五台组一套，充电基座及充电器1套，数据传输线1根，软件1份，虑夹5个，套管5根，连接软管5根，五台组便携箱一个。 |
| △2.10 | 另配活性炭管保护套管5个，套管长度必须符合GB/T17061规定的长度80mm/120mm，保证配套后正常使用。采样支架1组，采样三脚架1组，支架可放大型/小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管（支架孔径尺寸符合GB/T17061要求尺寸，保证吸收管尺寸统一，保证配套后正常使用）。 |
| 品目3 | 皂膜流量校准器（湿式），1台 |
| 3.1 | 适合于空气、粉尘采样泵流量校正，烟道监测仪器流量校正 ，实验室分析仪器载气流量校正，测试仪器气体流量校正。 |
| △3.2 | 流量范围：1cc/分--30公升/分；具有三种不同范围流量校正槽：低流量槽：1-250CC/分，标准流量槽：20CC-6L/分，控制基座可共用。 |
| △3.3 | 精度：优于读值的±1%，（湿式槽），全部经过精度认证为NIST可追溯。 |
| 3.4 | 微电脑设计，LCD显示流量，自动计算平均流量及有效样品数。 |
| △3.5 | 可便携式，操作非常简单，可快速完成流量校准（特别是低流量）。 |
| 3.6 | 电源：内部具电池组,AC电源供应可连续操作。 |
| 3.7 | 电池充电时间：14 小时, 预期电池寿命：超过300 次充/ 放电。 |
| △3.8 | 接口连接：充电器（2.1mm插头），可选打印机，打印机插头（DB-25）,传感器插头- 湿式流量槽（DB-9）。传输连线：RS-232。 |
| 3.9 | 配置：主机（基座）1套、低流量槽1个 、标准流量槽1个、高流量槽1个，充电器1套，皂泡液1瓶，工具包1套，便携箱1只。 |
| 品目4 | 噪声测定仪（防爆），1台 |
| 4.1 | 测量范围：30-140dBA。 |
| 4.2 | 检测参数：SPL、Lmax、Lmin、Lpk、Leq/Lavg、测试时间，频率计权A，C，Z、峰值频率计权A，C，Z。相应快（F）慢（S），范围110dBA动态测量范围。 |
| 4.3 | 主机流线型外观，外壳防护等级IP6.5，含不锈钢纤维的ABS/PC工程塑料，坚固耐用。背面有1/4英寸标准三脚架孔，可做现场定点测量。 |
| 4.4 | 最大峰值：143（采样峰值）。交换率：3，4，5dBA 。 |
| 4.5 | 状态指示：运行（Run），停止（Stop）、电池状。 |
| △4.6 | 仪器具有可切换的中文操作界面。 |
| 4.7 | 外形尺寸：28.4*7.1*3.3，包含前置放大器和麦克风。USB充电，QE7052二级精度麦克风，可移除的前置放大器直接和麦克风相连（接口1/2”）。可配备DMS软件进行数据分析。 |
| 4.8 | 符合标准IEC61672-1(2002)，IEC-61010-1(2010),IEC61000-4-2(2008)。CE认证，本质安全：UL,DEMKO包含ATEX。提供计量器具型式批准证书、 防爆证书。 |
| 4.9 | 运行环境：运行温度-10~50°C；湿度0-90%；存储温度-25~60°C运行气压：80-110kPa；存储气压：50-150kPa。 |
| 4.10 | 数据存储：可通过DMS软件评估是否按要求符合听力保护计划。 |
| 4.11 | 配置：主机、充电器、电源线、适配器、防风球、仪器硬质便携箱、出厂检验合格证书、中英文说明书等。 |
| 4.12 | 出具原厂或原厂总代理商授权书和售后服务承诺。 |
| 品目5 | 个体噪声剂量计（包括防爆），2台。 |
| 5.1 | 麦克风：1/4英寸驻级式麦克风,可现场更换式麦克风 |
| 5.2 | 测量范围：70dB-140dB |
| 5.3 | 防风罩坚固泡绵永黏在锁牙座，提供麦克风最佳保护 |
| 5.4 | RMS范围：70-140dB / RMS计权：A或C / RMS响应时间：快或慢 |
| 5.5 | 显示数据/值：SPL、Lavg或Leq、TWA |
| 5.6 | 峰值量程：110-143dB 峰值计权：可选择C或Z（峰值在RMS剂量计为独立设定） |
| 5.7 | 剂量计：（Eg4具第二组独立噪声剂量组）可选择独立阀值 70dB-90dB或无 独立交换率：3dB,4dB或5dB针对各组剂量计独立标准声级由70db-90dB以1dB增加 |
| 5.8 | 防护防尘： IP65 |
| 5.9 | 本质安全认证：UL、CSA、MSHA、澳洲标准及ATEX |
| 5.10 | 尺寸：88mm长*53mm宽*19mm高 重量：85公克 配备：配备鳄鱼夹子及悬浮扣子。还提供其它不同固定扣的方法 |
| 品目6 | 紫外线测定仪主机+3个探头（UVA-X0、UVB-X0、UVC-X0），1台 |
| 6.1 | 光谱响应：200nm-400nm，适用于220nm-320nm LED杀菌灯测试。 |
| 6.2 | 功率测量范围：0 - 200000 μW/cm2 |
| 6.3 | 功率分辨率：0.1 μW/cm2 |
| 6.4 | 能量测量范围：0 - 9999999μJ/cm2 |
| 6.5 | 记录时间：0 - 99999S |
| 6.6 | 测量精度：±10 % |
| 6.7 | 配置：LS125主机+3个探头（UVA-X0、UVB-X0、UVC-X0）。 |
| 6.8 | 提供计量院检定证书。 |

- 第四章  评审办法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评审办法。

- 一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信商务及技术分70分。

合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位；分项评分不得超出评分标准范围。

资信商务及技术分 = 评审小组所有成员评分合计数/评审小组成员人数

供应商的评审得分 = 资信商务及技术分+价格分

- 二、资格审查

采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，供应商资格条件不符合采购文件要求的响应无效，不再进入符合性审查。其磋商做无效磋商处理。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的响应文件进行符合性审查，确定其是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查不合格的磋商无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为有效磋商，但经评审小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并且应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其磋商无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响评审小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

- 在资信商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商将被视为无效：

  - 响应文件未按采购文件要求签字和盖章的；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求或者未实质性响应采购文件资信商务要求的；

  - 未提供法定代表人授权委托书(授权代表不是法定代表人)、磋商函或填写项目不齐全的；

  - 响应文件有效期不满足采购文件要求的；

  - 以联合体形式进行磋商的，在响应文件中未提交联合体协议的；

  - 提交响应文件截止之日前三年内，供应商及负责人在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单的；

  - 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商将被视为无效：

  - 未提供或未如实提供磋商响应货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或者虚假磋商的；

  - 不符合采购文件标注“▲”的实质性要求或者没有技术支持资料响应且证明的；

  - 技术服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

  - 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

  - 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

  - 不同供应商的磋商文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

  - 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异的；

  - 不同供应商的响应文件相互混装的；

  - 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商将被视为无效：

  - 报价超过采购文件中规定的预算金额的；

  - 磋商报价具有选择性的；

  - 不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

  - 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。（经过评审小组认定属于异常报价情况的，应当要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价的合理性的，评审小组应当将其作为无效磋商处理。）

- 四、评分标准

（一）商务部分（22分）

- 质保期（0～1分）：

质保期满足采购文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。

- 交货期（0～1分）：

交货期满足招标文件要求的，得1分，不满足招标文件要求的不得分。

- 付款方式（0～1分）：

付款方式满足招标文件要求的，得1分，不满足招标文件要求的不得分。

- 同类业绩（0～7分）：

提供自2018年1月1日以来同型号投标产品的业绩清单，提供完整合同复印件，每一个合同得0.5分。本项最高5分。

提供同类投标产品用户使用意见情况说明函，证明该设备的稳定性、可靠性。证明函需有使用人姓名、联系方式，并要求使用单位盖章，每提供一个说明得0.5分，最高得2分。

- 商务能力（0～10分）：

  - 投标人及其所供产品通过ISO9001质量管理体系或ISO14000环境认证体系认证并获得相关证书的，根据投标文件提供的相关证书复印件，每项得1分，共2分。

  - 投标人提供的商务能力证明材料，完全满足采购要求的得4分。如管理实施人员、维修响应、服务网点及维护计划等内容存在缺陷或不足的，每处扣减0.5-1分，本项4分。

  - 投标人提供的售后服务承诺及其证明材料，完全满足招标文件要求的得4分。如升级支持、培训、安装、调试、验收等服务措施存在缺陷或不足的，每处扣减0.5分，本项4分。

6.政府采购政策（0～2分）：

  - 所供产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得1分。

  - 所供产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家认证机构出具、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得1分。

（二）技术部分（48分）

- 产品功能配置（0～10分）：

产品功能配置全部满足招标文件要求的得10分。产品功能配置不能满足招标文件要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，每少一项扣减2-3分。

- 产品技术指标（0～24分）：

产品技术指标全部满足招标文件要求的得24分。标注▲关键技术指标低于招标要求(负偏离)的，投标无效；标注△重要技术指标低于招标要求(负偏离)的，每处扣3分；其他一般技术指标不满足招标要求的，根据技术重要性和实际使用价值，每处扣减0-2分。

- 产品性能优势（0～9分）：

根据投标响应性能技术指标优于招标技术规格要求的情况，对投标产品性能优势进行评议并按优劣排序，第1名得9分，每下降1个名次扣减3分直至0分；本项共9分。

- 建议和优惠（0～5分）：

根据投标文件提供的合理化建议以及承诺的各种优惠条件等酌情打分，最高5分。

（二）价格分（0～30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商报价最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分 =（评审基准价/磋商报价）× 30％ ×100

说明：

中小企业（含中型、小型、微型）：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其磋商报价扣除6%后参与评审。如响应内容有多项产品，且可分割并具有独立功能，仅针对小微企业所生产的产品进行价格扣除。供应商须将小微企业所生产的磋商产品进行明确的分项报价，否则不予扣除。小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的响应价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

1.同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为小型、微型企业：

① 供应商及磋商产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；

②在响应文件中提供供应商和响应产品生产企业在国家企业信用公示系统（xwqy.gsxt.gov.cn）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

③ 供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

2.残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府套准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.监狱企业视同小微企业，其产品参加本次磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同指引

甲方（采购方）：杭州市临安区疾病预防控制中心

乙方（供应商）：

鉴证方：杭州中易招标代理有限公司

甲、乙双方根据杭州市临安区疾病预防控制中心关于环境监测设备项目（项目编号：ZYTC-202010150810）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________元（￥____________元）人民币。

2.2 本合同金额包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、保修、保险、税金等一切费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按《招标文件》规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。（不超过合同金额的5%或者不收取）

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期△年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金△元。（履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期及交货地点

9.1 交货期限：                             。

9.2 交货地点：                             。

十、货款支付

10.1 付款方式：                                             。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按《招标文件》规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为△年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据《招标文件》上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合《招标文件》技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2中标通知书、招标文件、投标文件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： |
| --- | --- |
| 鉴 证 方： 地 址： 法定代表人或项目负责人： 鉴证日期： |  |

- 第六章  响应文件格式

【填写须知】

(1) 响应文件应按下述规定的目录、格式进行编制和装订。

(2) 供应商须完整提供下述格式中要求提交的证明材料。

(3) 供应商须保证响应内容及其资料是真实的和正确的。

(4) 评审小组有权依据响应文件本身进行独立的评判。

(5) 供应商提交的资料将被保密，但不退还。

(6) 响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者

查找不到相关内容的，是供应商的责任。

(7) 响应文件封面格式自拟，应当注明“项目名称、项目编号、文件名称（资格审查文件/商务技术文件/报价文件）、供应商名称”等，并加盖公章；响应文件封面右上角注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。

【响应文件目录汇总】

一、资格审查文件（格式1）

二、商务技术文件：

（1）磋商函（格式2）

（2）货物及服务清单（格式3）

（3）商务响应表（格式4）

（4）商务能力及证明材料（格式5）

（5）技术服务响应表（格式6）

（6）技术服务方案及支持资料（格式7）

（7）供应商认为有必要提供的其他文件（格式8）

三、报价文件：

（1）开标(报价)一览表（格式9）

（2）分项报价明细表（格式10）

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件（格式11）

- 格式1：资格审查文件

1.资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（格式1-1）； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | (2) 财务状况报告或报表（含最近一年，格式1-2）。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | (3) 履行合同所必需的设备及专业技术能力的承诺（格式1-3）； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | (4) 缴纳税收和社会保障金的相关材料（含最近一个季度）。 供应商依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明。 （格式1-4） |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | (5) 前三年内无重大违法记录的书面声明（格式1-5）。 |
| 6 | 投标人无不良信用记录的书面声明 | (6) 提供“无不良信用记录的书面声明”（格式1-6）。 |
| 7 | 法定代表人授权书 | (7) 法定代表人的授权委托书（格式1-7）； (8) 自然人的身份证明（供应商法定代表人及其授权代表）。 |

备注：

1.第6项主要依据：《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)；

2.供应商应当完整提交上述资格要求的有效证明文件（加盖公章），否则，其响应文件将被拒绝；同时，采购方保留对证明文件进一步调查取证的权利。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-1：企业法人营业执照

- 1.1供应商企业法人营业执照（扫描件加盖公章）

- 格式1-2：财务状况报告或报表

1.2 财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资本 | 万元 |  |  |  |
| 二、资产总额 | 万元 |  |  |  |
| 三、负债总额 | 万元 |  |  |  |
| 四、净资产额 | 万元 |  |  |  |
| 五、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 六、固定资金 | 万元 |  |  |  |
| 七、流动资金 | 万元 |  |  |  |

备注：随本表附上包含最近一年经审计的财务报告（资产负债表、损益表）、银行资信证明（如有）等复印件并加盖单位公章。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-3：履行合同所必需的设备及专业技术能力

1.3 履行合同所必需的设备及专业技术能力的承诺

致：（招标代理机构）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，本公司郑重承诺如下：

1.本单位具备有效的企业资质为：                             （资质类别/资质等级）。

2.本单位能够提供的同类设备有：                    （产品类别/产品名称/规格型号）。

3.本单位具备的专业技术人员有：          （人员类别/中高级职称人员/专业技术资格）。

本公司参加本次采购活动，具备履行合同所必需的设备及专业技术能力条件。

如违反上述承诺，我公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.4纳税证明、社保缴纳证明（扫描件加盖公章）

- 格式1-5：前三年内无重大违法记录的书面声明

1.5 前三年内无重大违法记录的书面声明

致：（招标代理机构）

参加本次采购活动前三年内，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因为违法经营被禁止磋商且期限未满的情形）。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-6：供应商无不良信用记录的书面声明

1.6供应商无不良信用记录的书面声明

致：（招标代理机构）

参加本次采购活动前，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司均未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-7：法定代表人授权委托书

1.7 法定代表人授权委托书

致：（招标代理机构）

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加      （项目名称）项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标(谈判)、澄清、中标(成交)、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（盖章或签字）：                     法定代表人（盖章或签字）：               .

职        务：                               供应商（盖章）：                         .

被授权人身份证号码：                         签署时间：                               .

.

附件（自然人的身份证明）：

| 被授权人身份证正面 | 法定代表人身份证正面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证背面 | 法定代表人身份证背面 |

- 格式2：磋商函

2.磋商函

致：（招标代理机构）

根据贵方为          （项目名称）采购货物及服务的采购邀请     （项目编号），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本 壹 份及副本    份：

（1）资格审查文件

（2）磋商函

（3）货物及服务清单

（4）商务响应表

（5）商务能力及证明材料

（6）技术服务响应表

（7）技术服务方案及支持资料

（8）供应商认为有必要提供的其他文件

（9）报价文件（单独封装）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的、真实的。

2. 供应商已经详细审查全部采购文件，其他补充文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本响应文件有效期为自开标日起        天。

4. 根据相关规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

5. 我方单位负责人同时为下列单位的负责人：                                  。

6. 我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

7. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：            。

8. 供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的所有磋商。

9. 如若成交，供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

10.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：                       .

电话：                                      电子函件：                   .

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

签署日期：                                        .

- 格式3：货物及服务清单

3.货物及服务清单

项目名称：杭州市临安区疾病预防控制中心环境监测设备

项目编号：ZYTC-202010150810                                      标项：             .

| 序号 | 内容名称 | 规格型号/说明 | 数量 | 制造商(产地)/服务商 | 交货(工)期 | 保修期限/服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.上表内容应与报价文件中的《报价一览表》一致；

2.具体货物规格或服务事项内容，可以随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式4：商务响应表

4.商务响应表

项目名称：杭州市临安区疾病预防控制中心环境监测设备

项目编号：ZYTC-202010150810                                      标项：             .

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 采购范围及需求》中“四、商务要求表”，据实响应；

2.供应商的商务响应内容包括资信证明或商业承诺的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5：商务能力及证明材料

- 格式5-1：证书格式

5.1 证书

（包括评审办法涉及的其他商务证明材料）

一、供应商声明提交的证书及信誉文件是真实的、正确的。

二、供应商同意按照采购人可能进一步的要求提供与证书及信誉文件有关的验证途径。

三、供应商提交的商务信誉证明文件和认证证书(复印件加盖公章，原件备查)：符合项目要求的资质许可证书、产品注册证书和认证证书；投标人可提供的质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、信用等级、节能产品证明、环境标志产品证明、荣誉证书等。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5-2：同类业绩表

5.2 同类业绩表

（近3年同类成功案例或业绩清单）

项目名称：杭州市临安区疾病预防控制中心环境监测设备

项目编号：ZYTC-202010150810                                      标项：             .

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 采购单位 | 证明人 | 联系电话 | 证明资料(页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.根据《第三章 采购范围及需求》中“四、商务要求表”的规定，据实填写；

2.随本表附相关合同复印件等证明资料，原件备查。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5-3：商务能力证明

5.3.1 项目管理实施人员

（供参考，格式可以自拟）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.在填写时，如本表格不适合磋商单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.随本表附上相关人员的专业技术资格证书复印件加盖公章（包括社保缴纳证明）。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.2 本地服务网点

| 服务网点名称 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |
| 服务热线电话 |  | 服务响应承诺 |  |  |
| 业务负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.3常用配件供应及保修服务计划表

（供参考）

表A：常用配件供应

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 送达用户时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零(部)件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

表B：保修服务计划

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 实施条件 | 责任单位 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机全保(出保后) |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工保(出保后) |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

备注：1.配件，是指装配和修理设备等所需的零件或部件。

2.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.根据采购文件要求，供应商可以对上表内容格式作进一步补充或调整，以便于评审。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式6：技术响应表

6.技术响应表

项目名称：杭州市临安区疾病预防控制中心环境监测设备

项目编号：ZYTC-202010150810                                      标项：             .

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 采购范围及需求》中“五、技术服务要求”，据实响应；

2.供应商的技术响应内容包括技术资料或者证明文件的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式7：技术服务方案及支持资料

7.技术服务方案及支持资料

（供参考，格式可以自拟）

一、供应商对于本项目总体规划布局、质量目标的理解，包括工程量清单、设计说明； 二、供应商对于项目实施重点、难点的分析，提出总体架构及技术解决方案，包括设计方案； 三、供应商保证项目质量的技术装备和技术措施，包括设备选型、原材料选择及工艺比较等； 四、供应商保证项目进度的组织措施和验收方案，包括人员管理、技术培训及试运行计划等； 五、供应商提供的技术服务方案及其支持资料内容，保证覆盖或响应全部采购技术规格要求； 六、供应商认为必要的改进措施等（若存在不利于采购人的内容，则将被视为无效）

备注：供应商未按照采购文件要求提供有效的技术支持资料，是供应商的风险，将导致其技术评议时作负偏离情况处理；甚至可能构成响应文件未实质性响应采购要求，而导致其磋商被拒绝。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式8：供应商认为有必要提供的其他文件

8.1 合理化建议（格式自拟）

8.2 选配件、耗材、服务等优惠表

（供参考，格式可以自拟）

项目名称：杭州市临安区疾病预防控制中心环境监测设备

项目编号：ZYTC-202010150810                                      标项：             .

| 序号 | 优惠内容 | 适用条件 | 优惠措施/幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选配件 |  |  |
| 2 | 耗材 |  |  |
| 3 | 服务 |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |
| … | …… |  |  |

备注：

1.选配件，是指在标准配置之外，不影响产品正常使用，但可以增强产品功能或提升产品性能的部件。

2.本表供参考，供应商可根据自身优势或产品特点作适当调整和补充，以便于理解与评审。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式9：开标(报价)一览表

9.开标(报价)一览表

项目名称：杭州市临安区疾病预防控制中心环境监测设备

项目编号：ZYTC-202010150810                                      标项：             .

| 序号 | 类别 | 品目名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商/品牌产地 | 价格条件 | 磋商货币 | 磋商报价 | 交货(工)期/服务期限 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价 |  |  |  | (小写)： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (大写)： |  |  |  |  |  |  |

备注：1.货币为：人民币；价格条件填写：折扣率。

2.磋商总价是履行合同的最终价格，包括供应商完成本项目采购范围全部工作的所有费用，具体包括货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险及招标代理服务费等一切费用；此表“磋商总价”应当与“分项报价明细表”中的“总计”相一致。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

签署日期：                                        .

- 格式10：分项报价明细表

10.分项报价明细表

项目名称：杭州市临安区疾病预防控制中心环境监测设备

项目编号：ZYTC-202010150810                                      标项：             .

| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机/品名 |  |  |  |  |
|  | 标准附件 |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 工程量及项目费用清单（若适用） |  |  |  |  |  |
|  | 工程量 |  |  |  |  |
|  | 工时费 |  |  |  |  |
|  | 服务费 |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | (小写)： |  |  |
|  |  |  | (大写)： |  |  |

备注：1.标准附件，是指除主机之外，系统组成的其他构件或随机配备的辅助部件。

2.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

3.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

4.技术服务，是指为解决设备应用问题，所提供的技术措施和专业服务。

5.“分项报价明细表”的“其他”分项内容，包括项目实施所需的人工费、措施费、运费、保险、税金、利润及招标代理服务费等一切费用。

6.如果未提供详细分项报价，则视为分项费用均已包含在磋商总价中。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式11：供应商针对报价需要说明的其他文件

11.1 备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单

（出保后该价格应保持三年以上）

项目名称：杭州市临安区疾病预防控制中心环境监测设备

项目编号：ZYTC-202010150810                                    标项：             .

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 到用户价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

备注：1.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

2.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.供应商可以根据本项目特点和自身实际情况作进一步补充和扩展。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

11.2招标代理服务费支付承诺书

杭州中易招标代理有限公司：

本单位在此承诺：由贵公司磋商代理的杭州市临安区疾病预防控制中心关于环境监测设备（磋商编号：ZYTC-202010150810），我单位若中标（成交），则在中标（成交）结果公告之日起5个工作日内，按照采购文件规定的收费标准及其收款账户向贵公司一次性支付招标代理服务费。

本单位确认：

1.招标代理服务费收取标准按照计价格[2002]1980号文件的规定。

| 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

说明：招标代理服务费按照规定差额定率累进法计算。

2.招标代理服务费缴款账户信息：

收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：兴业银行杭州临安支行 银行账号：35853 01001 00277 684

法定代表人或授权代表（签字）：               .

供应商（盖章）：                             .

日          期：                             .

11.3 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]500号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加              单位的               项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

11.4 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

11.5政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 13787100002 61109033 | 石镜街777号 |