亚运会空气质量保障

招标文件

（电子招投标）

| 编号： | THZB-23QF139008 |
| --- | --- |

| 采 购 人： | 杭州市生态环境局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江天弘招标代理有限公司 |
| 日 期： | 2023年05月 |

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份至招标文件规定的地点，备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：95763。

目    录

第一部分 招标公告	4

第二部分 投标人须知	9

前附表	9

一、总  则	12

二、招标文件的构成、澄清、修改	16

三、投  标	16

四、开标、资格审查与信用信息查询	19

五、评  标	20

六、定  标	20

七、合同授予	20

八、电子交易活动的中止	22

九、验  收	22

第三部分 采购需求	24

第四部分 评标方法	48

第五部分 拟签订的合同文本	63

第六部分 应提交的有关格式范例	93

资格文件部分	94

商务技术文件部分	99

报价文件部分	113

附件	118

- 第一部分 招标公告

项目概况 亚运会空气质量保障招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年06月19日10点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：THZB-23QF139008

项目名称：亚运会空气质量保障

预算金额（元）：5350000

最高限价（元）：1150000，1600000，2600000

采购需求：

标项一：

标项名称：亚运会保障临时大气超级监测站站房租赁和设备集成

数量：1

预算金额（元）：1150000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：亚运会保障临时大气超级监测站站房租赁和设备集成主要内容：包括常规六参数仪器、城市摄影系统、校准系统等设备的租赁，以及仪器工程师的驻点维护服务，租用时间5个月左右；系统集成及数据管理展示；50余台(套）设备的站房建设和租用、电力、网络、温控系统以及系统集成等基础保障。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：

标项二：

标项名称：PM2.5和O3二次生成过程的高分辨率强化观测及分析

数量：1

预算金额（元）：1600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：PM2.5和O3二次生成过程的高分辨率强化观测及分析主要内容：补充开展针对PM2.5和O3二次污染过程的高分辨率强化观测，针对PM2.5有机组分、醛酮类含氧VOCs组分、中等挥发态IVOCs组分以及氧化性中间体进行高分辨率测量。利用监测的各类大气污染物及其前体物、氧化剂浓度变化，开展PM2.5和O3二次生成机理研究，科学分析评估会期减排措施对杭州市空气质量、大气复合污染和二次生成的影响，并以此为契机提升区域大气污染防治能力，为提出针对性对策建议、支撑空气质量持续改善提供科学基础。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：

标项三：

标项名称：监测数据综合分析和预报会商支持项目

数量：1

预算金额（元）：2600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：监测数据综合分析和预报会商支持项目主要内容：开展常规监测数据、颗粒物组分和光化学组分数据的综合分析工作，包括主要污染物超标达标情况、污染空间分布特征、时间发展趋势、主要污染物变化特点、与气象要素的关联关系、以及颗粒物污染特征、杭州市VOCs组分、活性分布特征、重点时段和重点区域的VOCs排放浓度对臭氧污染的影响等内容；加强对整个监测网络运行维护的质量管理和数据质量审核和保障工作；做好空气质量预报预警会商、大气污染溯源、管控成效动态预评估等支持工作，提供信息化支撑，做好专家团队保障工作。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：

合同履行期限：合同签订之日至2023年11月30日

本项目接受联合体投标：R是，£否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一、标项二：无；标项三：面向中小企业采购（其中70%面向小微）。

4.本项目的特定资格要求：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2023年06月19日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年06月19日10点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年06月19日10点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9264407

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：杭州市生态环境局

地    址：杭州市上城区钱环路160号

传    真：/

项目联系人（询问）：张天 严仁嫦 金嘉佳

项目联系方式（询问）：0571-87998260 87974791 87974791

质疑联系人：沈建东

质疑联系方式：0571-87998269

2、采购代理机构信息

名    称：浙江天弘招标代理有限公司

地    址：杭州市上城区钱江路639号新城大楼16楼

传    真：0571-87685912

项目联系人（询问）：屠杉珊 顾奇祺

项目联系方式（询问）：0571-87186955  87186977

质疑联系人：孙雷

质疑联系方式：0571-87187933

3、同级财政监督管理部门信息

名    称：杭州市财政局政府采购监管处/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真： /

联系人：朱女士  王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：亚运会保障临时大气超级监测站站房租赁和设备集成，属于其他未列明行业； （2）标的：PM2.5和O3二次生成过程的高分辨率强化观测及分析，属于其他未列明行业； （3）标的：监测数据综合分析和预报会商支持项目，属于其他未列明行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | R 本项目不允许采购进口产品。 £ 可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | R A同意将非主体、非关键性的工作分包。 £ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 特别提醒：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | R A不组织。如需，可自行前往。 £ B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 6 | 样品提供 | R A不要求提供。 £ B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | R A不组织。 £ B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评审现场讲解演示。现场讲解进场截止时间：同投标截止时间，地点为杭州市上城区钱江路639号新城大楼16楼，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市上城区钱江路639号新城大楼1601室； 备份投标文件签收人员联系电话：屠杉珊 0571-87186955。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | £联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 R联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 收取标准：以每标项中标金额为计费基准，按《计价格［2002］1980号》及《发改办价格［2003］857号》规定的收费标准计取，不足人民币陆仟元按陆仟元计取。即： 中标金额; 服务类收费费率. ≤100万元（部分）; 1.5%. 100万元-500万元（部分）; 0.8%. 收取方式：本项目的代理费由中标人支付。在中标结果公告发出后15个工作日内由中标人一次性向采购代理机构付清。账户信息如下： 账户名称：浙江天弘招标代理有限公司 开户银行：杭州银行延中大楼支行 银行账号：3301040160003623066 |
|  |  | 其他： （1）供应商提出质疑或投诉的，鼓励供应商在浙江政府采购网电子交易系统（政采云系统）在线提出。 （2）供应商线下提出质疑的，除纸质文件外，请将质疑函电子版以电邮形式发送至：hzthzb@126.com。 |

说明：本前附表是对投标人须知的修改、补充和摘要，其内容与投标人须知不一致时，以本前附表为准。

## 总  则

### 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“R”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 招标文件的构成、澄清、修改

### 招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 投  标

### 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

### 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

### 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

### 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有）；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函；

11.3.3缴纳采购代理服务费承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

### 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### 投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

### 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

### 投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 开标、资格审查与信用信息查询

### 开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### 资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

### 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 评  标

### 评标、授标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 定  标

### 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

### 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

## 合同授予

### 合同主要条款

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

### 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

### 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

### 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 电子交易活动的中止

### 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

### 重新采购

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 验  收

### 验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

一、项目概况

亚运会空气质量保障项目，主要包括：亚运会保障临时大气超级监测站站房租赁和设备集成、PM2.5和O3二次生成过程的高分辨率强化观测及分析、监测数据综合分析和预报会商支持项目。

二、采购内容：

2.1 标的物：

| 标项 | 名称 | 预算 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚运会保障临时大气超级监测站站房租赁和设备集成 | 1150000 | 其他未列明行业 |  |
| 2 | PM2.5和O3二次生成过程的高分辨率强化观测及分析 | 1600000 | 其他未列明行业 |  |
| 3 | 监测数据综合分析和预报会商支持项目 | 2600000 | 其他未列明行业 | 面向中小 |

- 标项一 亚运会保障临时大气超级监测站站房租赁和设备集成

一、项目概况

第19届亚运会将于2023年9月至10月在杭州市举行，良好的环境质量是实现“绿色亚运”目标项重要组成部分。为向世界展示杭州市良好的国际形象，进一步完善区域联防联控格局，实现亚运会期间环境质量保障目标，确保亚运会的顺利举办，本项目计划在亚运会环境质量保障期间，以短期租赁的形式在亚运会主场馆附近建设两个在线监测方舱，同时租赁一套常规六参数监测仪器及配套系统，并做好两个监测方舱内各类监测仪器的系统集成，保障临时超级监测站正常运行。

二、项目内容

（一）租赁常规六参数监测仪器及配套系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 租赁期 | 租赁地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10分析仪 | 1套 | 五个月 | 杭州市生态环境局指定地点 |
| 2 | PM2.5分析仪 | 1套 |  |  |
| 3 | SO2分析仪 | 1套 |  |  |
| 4 | NO-NO2-NOX分析仪 | 1套 |  |  |
| 5 | CO分析仪 | 1套 |  |  |
| 6 | O3分析仪 | 1套 |  |  |
| 7 | 动态气体校准仪 | 1套 |  |  |
| 8 | 零气发生器 | 1套 |  |  |
| 9 | 气象五参数 | 1套 |  |  |
| 10 | 采样系统 | 1套 |  |  |
| 11 | 数据采集系统 | 1套 |  |  |
| 12 | 太阳辐射计 | 1套 |  |  |
| 13 | 城市摄影系统 | 1套 |  |  |
| 14 | 系统集成及内部改造 | 1套 |  |  |

各仪器具体技术参数及数据获取要求：

1、PM10分析仪；1套

1.1用途、监测方法、运行环境和基本要求

用途：测量环境空气中的PM10质量浓度；

测量方法：β射线吸收加光散射双检测技术或振荡天平法。

运行环境：﹣30～50℃，220V；

属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；

智能加热系统：配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；

干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰；

检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm；

基本要求：具备微处理机控制、自诊断、断电重启和长时间数据存储功能，能显示仪器状态参数，并接受远程控制。加配PM2.5切割器后监测PM2.5符合中国环境监测总站《PM2.5自动监测仪器技术指标与要求（试行）》技术指标项要求。

1.2主要技术指标要求

1.2.1性能：量程：软件可调（0～1、0～10）mg/m3两个量程；

最低检测限：小于0.5µg/m3(2σ)（1小时数据）；

仪器的时间分辨率：1分钟

显示分辨率：1µg/m3；

精度：±2.0µg/m3小于80µg/m3，其他±5.0µg/m3（24小时）；

准确度：±5%（使用可溯源标准膜片）；

测量时间：连续在线；

1.2.2 采样性能：采样系统：配备PM10旋风式切割头；采样管具备温度动态调整装置，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响；

采样流量：16.67 L/min，流量精度：±2%测量值；

1.2.3 模拟量通讯：测量值能通过电压或电流值输出；

1.2.4 数字量通讯：内含2个以上以太网、USB或RS232/RS485等输入/输出接口，开放数据交换协议，能输出测量值及仪器状态和告警信息，并能接受远程命令修改仪器参数。可以使用软件进行远程监控，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程维护。

2、PM2.5分析仪；1套

2.1用途、监测方法、运行环境和基本要求

用途：测量环境空气中的PM2.5质量浓度；

测量方法：β射线吸收加光散射双检测技术或振荡天平法。

运行环境：﹣30～50℃，220V；

属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；

智能加热系统：配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；

干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰；

检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm；

基本要求：符合中国环境监测总站《PM2.5自动监测仪器技术指标与要求（试行）》中第一阶段技术指标比对测试结果的要求，具备微处理机控制、自诊断、断电重启和长时间数据存储功能，能显示仪器状态参数，并接受远程控制。

2.2主要技术指标要求

2.2.1 系统性能：量程：软件可调量程（0～1、0～10）mg/m3；

最低检测限：小于0.5µg/m3(2σ)（1小时数据）；

仪器的时间分辨率：1分钟

显示分辨率：1µg/m3；

精度：±2.0µg/m3小于80µg/m3，其他±5.0µg/m3（24小时）；

准确度：±5%（使用可溯源标准膜片）

测量时间：连续在线；

2.2.2 采样性能：采样系统：配备PM10切割头和VSCC型PM2.5分离器；采样管具备温度动态调整装置，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响；

采样流量：16.67 L/min，流量精度：±2%测量值；

2.2.3 模拟量通讯：测量值能通过电压或电流值输出；

2.2.4 数字量通讯：内含2个以上以太网、USB或RS232/RS485等输入/输出接口，开放数据交换协议，能输出测量值及仪器状态和告警信息，并能接受远程命令修改仪器参数。可以使用软件进行远程监控，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程维护。

3、SO2分析仪；1套

3.1用途、监测方法和基本功能

用途：环境空气中SO2浓度自动分析；

监测方法：脉冲紫外荧光法；

属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；

基本功能：微处理机控制，有自诊断功能，自动零点检查与修正，能显示仪器状态参数，并接受远程控制。

3.2基本配置要求

主机附件耗材等标配

3.3主要技术指标

3.3.1具有mg/m3、ppm 和ppb 三种单位；

3.3.2测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档；

3.3.3最低检测限：≤0.5 ppb；

3.3.4噪声：≤1.0ppb（零点），≤5.0ppb（量程）；

3.3.5示值误差：±2%满量程；

3.3.6线性度：±1 %满量程；

3.3.7精密度：≤5.0ppb（20%量程），≤10.0ppb（80%量程）

3.3.8零点漂移：24小时<±1ppb；

3.3.9跨度漂移：±1%满度值/24h；

3.3.10响应时间：200秒  (0-95%F.S)；

3.3.11内置零标控制电磁阀；

3.3.12模拟量通讯：测量值能通过电压0-10 V、电流4-20mA输出；

3.3.13 数字量通讯：内含以太网、USB、 RS232/RS485等输入/输出接口，并开放数据交换协议。能输出测量值及仪器状态和告警信息，并能接受远程命令修改仪器参数。

4、NO-NO2-NOX分析仪；1套

4.1用途、监测方法和基本功能

用途：环境空气中NO/NO2/NOX浓度自动分析；

监测方法：化学发光法；

属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；

基本功能：微处理机控制，有自诊断功能，自动零点检查与修正，能显示仪器状态参数，并接受远程控制，可同时显示NO/NO2/NOX三种测值。

4.2基本配置要求

主机附件耗材等标配

4.3主要技术指标

4.3.1 具有mg/m3 、ppm 和ppb 三种单位；

4.3.2 量程范围：0-500ppb；

4.3.3 最低检测限：≤0.4 ppb；

4.3.4 噪声：≤1.0ppb（零点），≤5.0ppb（量程）；

4.3.5示值误差：±2%满量程

4.3.6 线性度：±1 %满量程；

4.3.7 精密度：≤5.0ppb（20%量程），≤10.0ppb（80%量程）

4.3.8 零点漂移：24小时<±0.5ppb；

4.3.9 跨度漂移：±1%满度值/24h；

4.3.10响应时间：<110秒(0-95%F.S)；

4.3.11 内置零标控制电磁阀；

4.3.12 模拟量通讯：测量值能通过电压0-10 V、电流4-20mA输出；

4.3.13 数字量通讯：内含以太网、USB、 RS232/RS485等输入/输出接口，并开放数据交换协议。能输出测量值及仪器状态和告警信息，并能接受远程命令修改仪器参数。

5、CO分析仪；1套

5.1用途、监测方法和基本功能

用途：环境空气中CO浓度自动分析；

监测方法：非分散红外气体滤光器相关红外法；

属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；

基本功能：微处理机控制，有自诊断功能，自动零点检查与修正，能显示仪器状态参数，并接受远程控制。

5.2基本配置要求

主机附件耗材等标配

5.3主要技术指标

5.3.1 具有mg/m3、ppm 和ppb 三种单位；

5.3.2 测量范围：0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ，2000，5000，10000ppm可选，双量程自动切换；

5.3.3 最低检测限：0.4ppm；

5.3.4 噪声：≤0.25ppm（零点），≤1.0ppm（量程）；

5.3.5 示值误差：±2%满量程；

5.3.6 线性度：±1 %满量程（0-50ppm）；

5.3.7 精密度：≤0.5ppm（20%量程），≤0.5ppm（80%量程）

5.3.8 零点漂移：24小时<±0.2ppm；

5.3.9 跨度漂移：24小时<±1ppm(满量程的20%)

24小时<±1ppm(满量程的80%)；

5.3.10 响应时间：＜120秒 (0-95%F.S)；

5.3.11 内置零标控制电磁阀；

5.3.12 内置自动校零功能；

5.3.13 模拟量通讯：测量值能通过电压0-10 V、电流4-20mA输出；

5.3.14 数字量通讯：内含以太网、USB、 RS232/RS485等输入/输出接口，并开放数据交换协议。能输出测量值及仪器状态和告警信息，并能接受远程命令修改仪器参数。

6、O3分析仪；1套

6.1用途、监测方法和基本功能

用途：环境空气中O3浓度自动分析；

监测方法：紫外吸收光度法；

属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；

基本功能：微处理机控制，有自诊断功能，能显示仪器状态参数，并接受远程控制。

6.2基本配置要求

主机附件耗材等标配

6.3主要技术指标

6.3.1 具有mg/m3 、ppm 和ppb 三种单位；

6.3.2 测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10ppm可选，自动或手动选择分档；

6.3.3 最低检测限：≤0.5ppb；

6.3.4 噪声：≤1.0ppb（零点），≤5.0ppb（量程）；

6.3.5 示值误差：±4%满量程；

6.3.6 线性度：±1 %满量程；

6.3.7 精密度：≤5.0ppb（20%量程），≤10.0ppb（80%量程）；

6.3.8 零点漂移：24小时<±1ppb；

6.3.9 跨度漂移：24小时<±5ppb(满量程的20%)；

24小时<±10ppb(满量程的80%)；

6.3.10 响应时间：<300秒 (0-95%F.S)；

6.3.11 内置零标控制电磁阀；

6.3.12 模拟量通讯：测量值能通过电压0-10 V、电流4-20mA输出；

6.3.13 数字量通讯：内含以太网、USB、 RS232/RS485等输入/输出接口，并开放数据交换协议。能输出测量值及仪器状态和告警信息，并能接受远程命令修改仪器参数。

7、动态气体校准仪；1套

7.1用途和基本要求

用途：用于对SO2、NOX、CO、O3等气态污染物分析仪进行单点和多点校准；

基本要求：微处理机控制，能显示仪器状态参数，并接受远程控制。具有稀释系统及多路标准气入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能；能接受控制指令进行自动零、跨（单点和多点）校准，也能以手动方式进行校准；具有自编程能力，编制/存储校准程序，并启动和控制分析仪器进行零/跨或多点校准。

7.2基本配置要求

主机附件耗材等标配

7.3主要技术指标

7.3.1 动态校准器

7.3.1.1 流量精度：±1.0%（满刻度）；

7.3.1.2 流量可重复性：±2 %（满刻度）；

7.3.1.3 流量线性：±0.5%（满刻度）；

7.3.1.4 稀释气流量范围：0-10SLPM；

7.3.1.5 钢瓶气流量范围：0-100SCCM；

7.3.1.6至少4个钢气瓶输入接口；

7.3.1.7 响应时间：60秒；

7.3.1.8 所有接触气体管线及器件均应采用不锈钢、聚四氟乙烯或其他与待测气体不发生反应的材料；

7.3.1.9输出臭氧浓度范围 0.01ppm-1ppm/6SLPM，反应时间 180s(98%)；

8、零气发生器；1套

8.1 去除SO2、NOX、CO、H2S、O3、HC、水分等待测组分及干扰物质；

8.2 零气纯度：NOX，NO，NO2，O3，SO2，H2S<1ppb，CH4,CO<0.1ppm；

9、气象五参数；1套

9.1用途和基本要求

用途：对气象参数（温度、湿度、气压、风向、风速）进行实时监测；

基本要求：尽量采用高度集成传感器，低功耗、小巧轻便、安装简单、维护量低，抗腐蚀力强，拆取方便，有避雷装置。

9.2基本配置要求

主机附件耗材等标配

9.3主要技术指标

9.3.1 风速传感器（WS）

传感器原理：四叶螺旋桨测速或超声波；

测量范围：0～60m/s；

精度：±0.3m/s；

使用温度：-20℃～+50℃。

9.3.2 风向传感器（WS）

传感器原理：风向标电位差计或超声波；

测量范围：0～360°；

精度：±3%；

使用温度：-20℃～+50℃。

9.3.3 相对湿度传感器（RH）

传感器原理：湿敏电容式；

测量范围：0-100%RH；

精度：±3%(10-90%RH)  ；±4%(0-10%RH)  ；±5% (90-100%RH)；

使用温度：-20℃～+50℃。

9.3.4温度传感器（T）

传感器原理：1000欧姆RTD铂电阻；

测量范围：-50℃～50℃；

精度：±0.3℃；

使用温度：-20℃～+50℃。

9.3.5大气压力传感器（P）

传感器原理：模拟输出电子气压计；

测量范围：800-1100hpa；

精度：±0.5hpa；±2.0hpa(超过温度范围)；

使用温度：-20℃～+50℃。

9.3.6 信号处理器

气象5参数信号处理，具备数字/模拟输出功能。

10、太阳辐射计；1套

用途：测量太阳总辐射量；

11、采样系统；1套

11.1 提供系统集成所需的采样总管1套、租用期间校准所需的标气及减压阀，采样总管需满足《浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范》(试行)等相关技术规范及标准的要求。

11.2 总采样管内径选择在1.5-15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，内管有加热、保温装置，采样温度、采样间距等应能满足国家相关标准要求。

11.3 样品气在采样总管内停留时间应小于20s，样品气压力应接近大气压力，各个支管间距大于8cm，采样管材质以不锈钢内衬聚四氟乙烯为制作材料。

11.4 采样管采集气体角度360°，应防止雨水、昆虫进入采样系统，与房顶垂直安装，采样口离站房顶高度为1.5米左右。

11.5 各采样口之间距离不得小于1米。

11.6 采样总管具有温度控制系统。

12、数据采集系统；1套

12.1工控机主要技术指标

12.1.1用途：用于站点管理、通讯、数据采集软件运行。

12.1.2基本要求：工业级知名品牌工控机，且有外接显示器接口，支持串口扩展，能运行WIN7及以上中文操作系统。

12.1.3工控机配置要求：

数字量接口（站内通讯）：数字量接口个数能满足系统控制、数据传输的需要；

调制解调器（网络适配器）：能满足仪器数据传输、遥控的通讯要求；

13、常规六参数租赁设备的运维技术要求

13.1系统维护总体目标：站点运维时段要求为仪器租用时间（五个月）。运维期间除校准、停电、维护保养等工作外，以及不可抗力因素造成数据缺失不计入内。仪器24 小时正常开机，每个有效工作日监测数据不少于20个小时；每月有效工作日不少于28日；保证系统子站有效日均监测数据达到租用时间的95%以上。亚运保障期间供应商需派一名专职运维人员驻点服务。常规六参数租赁设备监测数据有效获取率低于95%（停电等不可抗力因素除外），乙方需向甲方承担赔偿责任，赔偿金额为合同金额的10%。

13.2运维要求：系统及每台仪器运行维护、质控运行应满足《环境空气质量监测规范（试行）》、《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》（环办监测函[2017]290号）等国家、省相关文件和技术规范有关要求规定的技术指标；供应商应提交系统运维管理办法。

13.2.1气体分析仪（点式仪器）：

（1）每周一次零点、标点检查或校准，并做好记录。

（2）每季度一次精密度检查并做好记录。

（3）每半年一次流量检查，使用可追溯标准流量计。

（4）每半年一次多点线性校准并做好记录。

（5）仪器维修更换重要部件（如电光部件和光学部件等）后要进行多点线性校准。

13.2.2颗粒物分析仪（PM10/PM2.5）：

光浊度计/β射线法每半年一次流量校准，每季度一次浊度计零点校准，每年一次标准膜质量校准，每年一次环境温度/压力校准并做好记录。

13.2.3校准设备：

（1）多元气体校准仪：每年进行一次标气和零气的质量流量计校准并做好记录。每半年一次子站O3溯源与标准传递，并做好记录。

（2）使用有效期内的国家一级标准气体或其它权威部门确定的标准气体并提供标物证书。

（3）校准使用的气压、温度计必须经过权威部门鉴定并提供鉴定证书。

13.2.4标准物质和器具的管理：

（1）提供在有效期内的国家二级标准气体，保证使用的标准气体是在有效期内，每次更换气体后将标准物质证书归档。

（2）各流量测量装置应按规定进行量值传递并附记录。

13.3应急管理：出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在3小时内、节假日应在6小时内（9:00算起）到达站点处理故障并将信息反馈监测中心；故障严重不能及时解决时，应立即更换备机。

13.4维修管理：仪器故障由供应商负责修复，维修过程中导致的数据缺失情况应及时向采购方汇报。

13.5运维期间所产生的水、电、网络通讯费用及所有仪器日常运维所需耗材配件、标准物质、人工、维修服务费等均由供应商承担。

13.6供应商如未达到运行维护服务要求，采购人有权要求供应商改正，如供应商经采购人催告后仍不能依约达到质保和运行维护服务要求的，则采购人有权要求供应商按照合同总价的10%支付违约金。

（二）租赁站房主要技术指标

在指定地点完成建设两个72平方米的站房，合同签订后一个月内完成站房建设，站房租赁时间为5个月。

1、租赁站房整体建设：

站房建设总体上应遵循整体规划、技术先进、扩展方便、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、降低能耗等原则，具体指标如下：

（1）材料：站房墙体采用外蒙皮与聚苯乙烯复合材料，符合国家环保方面的相关要求。站房顶部外层表面采用聚苯乙烯夹心板，平整牢固，达到防水要求；站房内顶面采用集成吊顶。

（2）先进性：在满足可靠性和实用性前提下，采用先进的技术和设备建设站房，给监测设备、数据采集系统及网络、电源等系统提供安全、可靠的运行空间。

（3）整体性：整体方便运输和吊装，站房整体适宜移动吊装，考虑各部分的色调、布局、格调及效果的一致性和整体性。

（4）适用性：在满足可靠性和实用性前提下，给监测设备、网络、电源、温控设备及数据展示等提供安全、可靠的服务空间，并具备租用期间可靠和稳定运行的能力。

（5）规范性：仪器气路管道以及电缆线归入线槽。

（6）安全性：站房的设计与技术改造必须确保其安全性。应考虑站房的安全可靠，确保设备运行环境以及技术人员工作环境安全；考虑楼面承重能力做好安全技术保障措施；从防火、防水、防盗、接地、防雷、防磁、防干扰等方面采取有效措施。站房外需搭建人行楼梯通站房楼顶，以便维护人员进行操作维护。

（7）环保性：项目中使用环保型材料，符合国家环保方面的相关要求。

（8）电力设备：采用三相供电，分相使用。配电箱/柜要求采用自动空气开关控制，安装独立电表，并有过负荷、短路、漏电保护装置；需配备合适的稳压电源，保证电源电压的波动在仪器允许的范围内。站房监测仪器供电线路应独立走线，配置相应的照明设备。

（9）遵循主要标准及依据：

●《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2006）

●《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T 50311－2007）

●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312－2007）

●《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

●《浙江省公共节能设计标准》

●《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）

以上所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，应按最新标准进行系统的设计、施工，选材。站房建好后按要求最好整体外观设计。

2、租赁站房内部建设：

具体租赁站房内部系统建造需要实现温湿度控制、通风、洁静度、静电防护、防雷击、防电磁干扰、消防安全、动力配电、照明等功能。

供应商应根据子站监测项目配置，提出合理的站房设计和建设方案，并提供效果图和仪器布局方案，经采购人确认后实施。在站房设计和建设时因满足以下要求：

●站房为无窗或双层密封窗结构，墙体应有良好的保温性能。根据现场实际情况确定是否需要在门与仪器房之间设置缓冲间，缓冲间与仪器房的隔断材料应有良好的防火和隔声功能，以满足消防要求，并保证站房内温湿度恒定和防止灰尘和泥土带入站房内。

●站房内应安装温湿度控制设备，根据站房空间布局及仪器布局，使站房内的温度控制在25℃±5℃，相对湿度控制在80%以下。温湿度控制设备应具有来电自启功能。

●站房应有防水、防潮措施，对站房外表进行抗腐蚀处理，保障站房的抗腐蚀性。应对站房作降噪处理。站房地板应采用防静电地板。

●采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离应保持在20cm以上。

●在站房顶上设置用于固定气象传感器的气象杆时，气象杆与站房顶的垂直高度应大于2m，并且气象杆应能经受10级以上的风力。

●站房配电柜要求采用自动空气开关控制，并设过负荷、短路保护，具有断漏电保护功能装置，并根据用电负荷配备合适的稳压器，保证电源电压的波动在仪器允许的范围内，同时配备电源过压、过载和漏电保护装置。站房监测仪器供电线路应独立走线。

●站房应有防雷和防电磁波干扰的措施。站房和仪器应有良好的接地线路，接地电阻＜4Ω。所有引入站房内的电源线、信号线、电话线均应按要求加装防感应雷保护装置。工程交付时提供有关防雷设施检测所合格的检测报告。

●站房设计时须考虑站房内仪器布局所产生的房顶开孔，开孔须考虑房顶的结构、应力分布等，确保安全。孔径应和仪器、管线所需要的尺寸密切对应，开孔完成之后须做好房顶的防水、防渗工作。

●考虑子站站房的安全性，配备安全的防盗门。

●站房内消防系统应根据站房内仪器配置情况及空间情况合理设置。

3、租赁站房管理维护：

租赁期间，站房如发生漏水、漏电等情况，需在2小时内到达站点处理，及时解决问题。

4、其他要求

4.1承担租赁期间站房的所有电力、网络等相关费用，在站房内安装好电表。

4.2在租用期内要切实做好安全工作，包括（用电、 现场施工、 日常运行等）。如发生安全事故由中标方负全部责任。

4.3完成站房建设位置放置前后的楼房结构安全鉴定报告，以免对甲方办公楼造成结构损坏。如站房重量核实超过屋顶承重能力，在建站房前应先对建筑物屋顶进行加固。

4.4在借用期间应遵守房屋业主方相关的规章制度，不得影响房屋业主方的正常工作秩序，做好借用场地的环境卫生。

4.5租用期结束后，站房需按照采购方要求及时拆除搬走。站房搬走后，造成屋顶防水破坏或其他损坏的，应将所在位置楼面恢复原貌，施工工艺需经房屋业主方和采购方认可。防水层要保修一年，一年内出现漏水现象，由中标方负责维修。

4.6提供部分监测仪器数据展示屏幕。

4.7完成站房的防雷报告。

（三）系统集成主要技术指标

1、监测仪器系统集成主要技术要求

1.1供应商应在本次项目安装地实际情况及监测项目配置基础上，提供科学、合理的站房设计建设方案、仪器布局方案、系统集成实施方案，遵循国家和省相关仪器建设集成的要求，配置相应的机柜和操作台，完成站房现场放置的各类监测仪器（仪器清单见附表）的布局设计、安装配套和系统集成等。供应商应做好站房设计装修、系统集成及部分监测仪器的数据传输，同时按照国家有关规定做好仪器及其辅助设备的安装，确保各仪器正常稳定运行。

1.2根据子站仪器的配置，提供系统集成所需标准机柜及安装台面，保证集成整体协调、美观、一致。

1.3机柜需采用优质材质制作，可以提供对仪器设备的保护，能屏蔽电磁干扰，能有序整齐地放置仪器设备，方便以后操作维护。机柜内仪器架之间、仪器之间预留一定的距离，确保仪器能正常散热。

1.4需配备交流参数稳压电源，除具有最基本的稳定电压功能以外，还应具有过压保护（超过输出电压的+10%）、欠压保护（低于输出电压的-10%）、短路过载保护等保护功能。

2、数据集成主要技术指标要求

2.1系统集成及数据采集要求

2.2遵循国家和省相关数据传输规约的要求，按采购方要求完成现场端常规六参数监测设备的数据采集和传输系统集成，实现监测数据实时、准确的上传。

2.3数采软件由供应商提供，供应商完成数据采集传输系统安装调试；供应商数据采集系统软件应用遵循杭州生态智卫平台数据接入规范等相关要求，常规六参数监测设备数据能够接入采购单位指定的数据监控平台。

2.4数据传输模式、格式以及其他技术要求按照《环境监测信息传输规定》（HJ 660）执行；数据采集频率、异常值取舍与有效值确定应严格按照《环境空气质量标准》（GB 3095）相关要求执行，任何机构和个人不得擅自修改、删除原始数据。

2.5供应商完成数据联网，包括光纤接入、仪器数据采集集成及工控机数采软件联网。

2.6系统集成仪器使用RS485接口或以太网接入，优先使用RS485通讯，其次考虑以太网或模拟量通讯。

附表  放置监测仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NOy分析仪 | 热电 42i-Y |
| 2 | PM1 | 热电 5030i |
| 3 | CO2分析仪 | 热电 410i |
| 4 | 气象五参 | 昇辉MM-500 |
| 5 | 太阳辐射仪 | 智阳SUV-B |
| 6 | GAS | Thermo |
| 7 | ECOC | 聚光OCEC-100 |
| 8 | 重金属 | 聚光AMMS-100 |
| 9 | 气溶胶质谱仪（PM2.5） | Aerodyne TOF-ACSM X |
| 10 | 气溶胶质谱仪（PM1） | Aerodyne Q-ACSM |
| 11 | EESI-CIMS | Aerodyne |
| 12 | 粒径谱仪 | TSI nano-SMPS |
| 13 | 粒径谱仪 | TSI SMPS |
| 14 | SP2 | DMT |
| 15 | 黑碳仪 | Magee AE33 |
| 16 | 浊度计 | Ecotech Aurora 3000 |
| 17 | 多波段单散射反照率监测仪 | Shoreline CAPS-ALB-3 |
| 18 | CCNC | DMT |
| 19 | 吸湿挥发测量仪 | Tropos |
| 20 | GC-MS/FID | 鹏宇 |
| 21 | PTR-MS | IONICON PTR-TOF 4000 |
| 22 | 光解光谱仪 | 聚光PFS-100 |
| 23 | 甲醛仪 | 聚光FMS-100 |
| 24 | 亚硝酸监测仪 | 北京志晨HONO-WLPAP |
| 25 | PAN分析仪 | 聚光 |
| 26 | 氨气 | Picarro G2508 |
| 27 | 颗粒物雷达 | 中科光电 |
| 28 | 臭氧雷达 | 中科光电 |
| 29 | 风温湿雷达 | 中科光电 |
| 30 | PM10分析仪 | - |
| 31 | PM2.5分析仪 | - |
| 32 | SO2分析仪 | - |
| 33 | NO-NO2-NOX分析仪 | - |
| 34 | CO分析仪 | - |
| 35 | O3分析仪 | - |
| 36 | 气溶胶组分质谱仪 | - |
| 37 | 在线热脱附气溶胶有机组分分析仪 | - |
| 38 | 质子传递反应飞行时间质谱仪 | - |
| 39 | 化学电离飞行质谱仪 | - |
| 40 | 甲醛分析仪 | - |
| 41 | 在线挥发性有机物分析仪 | - |
| 42 | 气态亚硝酸 | - |
| 43 | 颗粒物粒径谱仪 | - |
| 44 | 颗粒物粒径谱仪 | - |
| 45 | 温室气体测量仪 | - |
| 备注：具体现场最终放置仪器可能略有变化，以实际情况为准。 |  |  |

三、商务要求

1、交付（实施）的时间（期限）：合同签订之日至2023年11月30日

2、交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点

3、付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后五个工作日，银行转账 |
| 2 | 50 | 验收合格后，银行转账 |

四、其他要求

1、系统验收：按招标文件要求和相应国家标准或行业标准或企业标准进行验收。供应商提供详尽的验收报告。采购人保留最终验收的权利。

2、知识产权归属、处理方式：本项目产生的知识产权（包括但不限于源程序、数据、文件、资料、图标或其他媒体的著作权、专利权、商标权等）全部归属采购人所有及使用，供应商未经同意不得擅自使用，由此产生的一切后果由供应商承担。供应商对在监测过程中接触到的采购人及空气站点的任何资料、文件、数据以及对服务形成的任何交付物（监测数据和监测结果等）负有保密责任，未经采购人书面同意，供应商不得以任何形式进行利用或传播，不得以任何方式向任何第三方提供或透露。供应商如违反上述规定，应承担相应违约责任，按照合同总价的10%支付违约金。

3、合同条款：详见招标文件第五部分。

五、为落实政府采购政策需满足的要求：

节约能源、保护环境：本项目如需采购节能产品、环境标志产品品目清单内的产品的，采购需求要求供应商所投的相应产品须提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。属于强制采购品目清单中的产品如未获得证书，其响应将被拒绝。

促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业：专门面向中小企业采购项目（预留份额），供应商应满足“落实政府采购政策需满足的资格要求”；非专门面向中小企业采购项目，供应商为小微企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）或联合体（分包）且提供相关法律法规和招标文件规定的相关材料，价格按比例扣除后评审。

支持中小企业信用融资：详见招标文件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。

- 标项二 PM2.5和O3二次生成过程的高分辨率强化观测和分析

一、项目概况

第19届亚运会、第4届亚残会将在杭州举办，为提升城市形象，深化长三角区域大气污染联防联控机制，拟在长三角区域实施分区域、差异化污染源减排措施。为动态跟踪会期保障措施成效、复盘会期污染成因、支撑会后空气质量保障后评估工作，需进一步完善、强化会期核心管控区域空气质量保障立体监测网络体系，综合利用多种高分辨率观测手段全面监测各类大气污染物及其前体物、氧化剂浓度变化，开展PM2.5和O3二次生成机理研究，科学分析评估会期减排措施对杭州市空气质量、大气复合污染和二次生成的影响，并以此为契机提升区域大气污染防治能力，为提出针对性对策建议、支撑空气质量持续改善提供科学基础。

二、项目内容

在杭州市已建立的PM2.5和VOCs组分站观测体系基础上，补充开展PM2.5和O3二次污染过程的高分辨率强化观测，主要针对PM2.5有机组分、醛酮类含氧VOCs组分、中等挥发态IVOCs组分以及氧化性中间体进行高分辨率观测。利用监测的各类大气污染物及其前体物、氧化剂浓度变化，开展PM2.5和O3二次生成机理研究，科学分析评估会期减排措施对杭州市空气质量、大气复合污染和二次生成的影响，并以此为契机提升区域大气污染防治能力，为提出针对性对策建议、支撑空气质量持续改善提供科学基础。

（一）PM2.5有机物组分在线观测

综合运用气溶胶飞行时间质谱仪（TOF-AMS）、气溶胶组分质谱仪（TOF-ACSM）和在线热脱附气溶胶有机组分分析仪（TAG-GC-MS）等多种高时间分辨率仪器，在线观测杭州市大气中PM2.5有机组分，包括一次有机气溶胶（POA）、二次有机气溶胶（SOA）、总有机氮、总无机氮及至少80种分子级示踪组分（包括：指征餐饮源的脂肪酸、指征生物质燃烧的左旋葡聚糖等），进行专业解译与审核，形成高时间分辨率PM2.5有机组分数据资料。

分析杭州市大气中PM2.5有机组分的浓度变化规律和污染特征，量化PM2.5有机组分的来源，着重回答空气质量保障前后环境大气PM2.5中餐饮源、生物质燃烧源、机动车排放源等一次源以及自然源二次有机气溶胶和人为源二次有机气溶胶的贡献变化，研究污染减排措施对PM2.5中各有机组分及关键来源的影响。

（二）中等挥发性有机物（IVOCs）在线观测

运用不同离子模式质子传递反应飞行时间质谱（PTR-TOF）等高分辨质谱技术，在线观测杭州市大气中的中等挥发性有机物（IVOCs），包括2-3环多环芳烃（萘、甲基萘等）、长链烷烃（C10-C21）等不少于14种组分，鼓励开展硝基酚类等其他IVOCs组分观测。时间分辨率至少为1小时。必须每周对仪器进行校准，以跟踪仪器稳定性。进行专业解译与审核，形成高时间分辨率IVOCs组分数据资料。分析杭州市大气中IVOCs的浓度变化规律和污染特征，结合气象特征分析污染过程中IVOCs的潜在源区，研究IVOCs对大气氧化性和二次有机气溶胶（SOA）生成的相对贡献，识别关键IVOCs前体物。

（三）醛酮类VOCs在线观测

醛酮类化合物是大气转化反应的中间体物质，是一次排放的VOCs转化生成二次污染物的关键示踪物，也是大气氧化性的重要指示物。综合运用多质谱联用技术，包括质子传递反应飞行时间质谱、Picarro高精度气体分析仪等；在线观测醛酮类VOCs，包括甲醛、乙醛、丙酮和丙醛、丙烯醛、丁醛和丁酮、甲基乙烯基酮和丁烯醛、戊醛和戊酮等不少于7种组分；鼓励开展其他含氧有机物如呋喃类、酚类、酸酯类的观测。同步观测到的常规VOCs组分与已有组分站的VOCs组分数据进行比对分析，验证数据一致性和有效性。

分析保障前、中、后醛酮类VOCs的浓度变化规律，研究污染过程中醛酮类的一次来源和二次来源及来源变化特征，识别醛酮类物种的重要来源，跟踪评估保障措施对醛酮类VOCs大气氧化性贡献的影响。

（四）大气氧化性关键物种在线观测

大气氧化剂和自由基中间体是影响PM2.5和O3二次复合污染的主控因子之一，在线监测其浓度水平对定性定量评估“保障措施实施-大气污染源排放变化-空气质量改善”之间的非线性响应关系具有重要意义。开展N2O5、ClNO2和HONO三种氧化剂及其前体物以及OH自由基总反应性的在线观测。鼓励开展OH、HO2、NO3等高灵敏度自由基的观测。

跟踪评估保障前、中、后上述大气氧化剂和自由基中间体的浓度变化规律和特征，结合VOCs观测，对比分析OH自由基总反应性和VOCs各物种反应性，研究大气总反应性闭合。

三、技术要求

（一）观测设备要求

中标方需严格按照国家技术指南和采购单位的技术要求，科学、完整、准确地完成PM2.5有机物组分、中等挥发性有机物（IVOCs）、醛酮类VOCs和大气氧化性关键物种等的在线观测。观测设备（设备名称仅供参考）由中标方提供，产权归属中标方，中标方负责仪器从安装、调试、试运行到验收合格前的全部运行维护工作。9月1日前所有观测设备到位并开始试运行，正式运行时间为9月10日到10月31日。

（1）提供1台气溶胶质谱仪（气溶胶飞行时间质谱仪（TOF-AMS）或气溶胶组分质谱仪（TOF-ACSM）），用于观测PM2.5有机组成，有机组分观测必须包含一次有机气溶胶（POA）和二次有机气溶胶（SOA）。时间分辨率可达5min。

（2）提供1台在线热脱附气溶胶有机组分分析仪（TAG-GC-MS），用于观测PM2.5中示踪因子组分。示踪因子组分应大于80种，必须包含指征餐饮源的脂肪酸、指征生物质燃烧的左旋葡聚糖等。至少小时级分辨率。

（3）提供2台颗粒物粒径谱仪，用于观测2.5~1000nm颗粒物的粒径分布，辅助硝酸盐生成潜势的估算。

（4）提供1台质子传递反应飞行时间质谱仪（PTR-TOF），至少包含NO+离子模式和H3O+离子模式，分别用于在线观测气态中等挥发性有机物与含氧挥发性有机物。其中，中等挥发性有机物观测至少14种，必须包含2-3环多环芳烃（萘、甲基萘等）和长链烷烃（C10-C21），检测限应低于30 ppt；含氧挥发性有机物观测大于6种，必须包含乙醛、丙酮和丙醛、丙烯醛、丁醛和丁酮、甲基乙烯基酮、戊醛和戊酮等醛酮，检测限应低于50 ppt(质谱检测灵敏度高于1000,质量分辨率高于3000)。至少小时级分辨率。

（5）提供1台在线挥发性有机物分析仪（GC-FID/MS），用于在线观测气态挥发性有机物（>99种）。醛酮类气态挥发性有机物观测至少6种，必须包含乙醛、丙酮和丙醛、丙烯醛、丁醛和丁酮、甲基乙烯基酮、戊醛和戊酮等醛酮，检测限应低于100 ppt。至少小时级分辨率。

（6）提供1台高精度甲醛分析仪，用于在线测量气态甲醛，检测限应低于50 ppt。至少小时级分辨率。

（7）提供1台化学电离飞行质谱仪，用于观测ClNO2等中间体物质。检测限应低于100 ppt。时间分辨率至少为15min。

（8）提供1台气态亚硝酸（HONO）分析仪，用于在线测量气态亚硝酸。检测限应低于200 ppt。时间分辨率至少为15min。

（9）提供1台温室气体测量仪，用于观测二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）浓度。仪器测量CO2精度不大于50ppb，CH4精度不大于1ppb，时间分辨率至少为5分钟。

（二）成果要求

（1）编制递交《杭州亚运会PM2.5和O3污染高分辨率强化观测分析报告》，报告内容至少包含：①杭州市加强观测方法和分析方法；②杭州市PM2.5有机组分污染特征、来源解析和减排评估；③杭州市醛酮组分污染特征、来源解析和减排评估；④杭州市IVOCs组分污染特征、来源解析和减排评估；⑤杭州市大气氧化性关键物种浓度特征；⑥杭州市大气PM2.5和O3二次生成机理分析。

（2）形成PM2.5和O3二次生成过程高分辨率强化观测的数据集，包括时间、地点、责任人、设备、有效数据、质控等全部信息，数据有效率大于80%。监测数据有效获取率低于80%，乙方需向甲方承担赔偿责任，赔偿金额为合同金额的10%。

（3）保障期间形成至少5份数据专报。

（4）以上数据分析结果需接入杭州市生态智卫及亚运环境质量保障指挥平台。

四、人员要求

为保证项目实施质量，中标方需成立合理的组织机构，安排至少5名高素质专业技术人员参加本项目建设工作，其中至少3名需具有环境科学专业背景，5名专业技术人员中必须明确1名项目技术负责人，技术负责人需具有高级职称。

五、服务要求

1、为保证强化观测质量，中标方需建立仪器设备管理机制：（1）安排专人负责现场仪器运维和质量控制，及时发现并处理突发故障等状况，保证观测数据可靠以及观测现场安全；（2）每台仪器的海量高分辨观测数据安排高素质专业技术人员负责解译和质控审核工作；（3）跟踪统计每台仪器运行情况、数据有效率及质控结果，形成报表；（4）按要求定期标定观测设备。

2、服务期间，（1）每7-10天至少完成一次观测数据分析汇报，形式不限（召开例会或形成专报）；（2）如有污染过程或采购方有其他需求，需增加汇报频次；（3）配合采购方完成观测数据分析支撑等相关服务。

六、其他要求

1、服务期间，中标方需及时响应采购方需求，做到24小时在线响应，如需现场服务支撑，在接到采购方通知后，24小时内到达现场。

2、中标方需提供与本项目相关的技术咨询及答疑。

3、中标方应根据本项目特点，拟定有关培训计划并组织实施，确保培训质量。投标人在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训人数、培训地点等，至少包含2天10人次的培训。

4、对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，未经采购方同意，不得向第三方泄露。

5、提供完整的项目实施方案，包括仪器设备情况、仪器安装运行方案、加强观测方法、数据质控审核方案、数据分析方案等，明确内容及技术保障。

6、提供完整的仪器设备管理机制方案，包括专人安排情况、仪器运维和质量控制方法、突发故障处理方案、典型问题处理措施等。

七、履约验收要求

项目验收工作由采购方组织专家组成项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由采购方确定。

（1）履约验收时间：2023年11月30日前。

（2）履约验收标准：提供《杭州亚运会PM2.5和O3污染高分辨率强化观测分析报告》、PM2.5和O3二次生成过程高分辨率强化观测的数据集。

（3）履约验收其他事项

①项目验收前，中标方需向采购方提出书面验收申请，并提供经采购方确认的各类文档及资料。②验收合格后，采购方按照本合同规定的相关付款条件，支付中标方相应款项；验收不合格时，投标方应负责修改成果报告，并在达到验收条件时，再次向采购方提出书面验收申请；因投标方原因导致项目验收不合格产生的延期及其它建设工作成本，由投标方承担。

八、付款方式

（1）合同签订后，采购方支付乙方合同金额的50%；

（2）完成项目验收且经采购方确认验收合格后，采购方向乙方支付合同金额的50%。

- 标项三 监测数据综合分析和预报会商支持项目

一、项目概况

第19届亚运会和第4届亚残运会将于2023年9月至10月在浙江杭州举行，杭州市作为主要承办地，省委省政府高度重视，对空气质量保障工作提出了较高要求。由于保障工作专业程度高、工作量大，为保障亚运会和亚残运会期间空气质量，充分展示我市在推动绿色发展、建设生态文明等方面取得的最新成果，需要引入第三方专业机构开展技术支持工作。本项目服务内容主要包括大气监测数据综合分析、监测网络质控及数据质量保障、空气质量预报预警会商等保障服务工作支撑。

二、项目内容

（一）监测数据综合分析

1.常规监测数据分析

结合历史监测分析结果，分析杭州市国控站、省控站、市控站、工业园区站、乡镇站空气质量指数AQI和六项污染物（PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO）的监测数据，主要包括AQI相关统计、污染物超标情况、污染时空分布特征、主要污染物变化特点和变化趋势、污染物与气象要素的关系。发生污染过程时，需着重分析污染的演变过程及成因。按照采购人要求提供数据分析报告。

2.颗粒物组分数据分析

结合杭州市固定组分站及临时组分站的颗粒物组分数据（离子色谱、OC/EC、重金属等仪器数据）和气溶胶激光雷达数据，对杭州市颗粒物组分进行重构，通过颗粒物的化学组分构成变化和相关性分析，分析颗粒物污染特征，并利用受体模式进行定量解析行业贡献，利用模式进行污染来源诊断分析。针对颗粒物污染过程进行深度分析，明确气象和化学方面的来源和成因，提供针对颗粒物污染的管控建议。按照采购人要求提供数据分析报告。

3.VOCs组分数据分析

结合杭州市固定组分站及临时组分站的VOCs在线监测、VOCs走航监测和臭氧激光雷达数据，分析杭州市VOCs污染特征，主要包括①VOCs浓度水平、化学组成、时空变化等；②利用臭氧生成潜势（OFP）和颗粒物生成潜势（AFP）等模式，评估筛选亟需优先控制的VOCs关键组分；③利用物种比值法进行VOCs来源分析，定性判断各类源的相对贡献；在数据量符合条件的情况下，利用PMF模型法进行VOCs来源解析，定量判断各类源的相对贡献。④分析重点时段和重点区域的VOCs排放浓度对臭氧污染的影响。⑤基于观测模型（OBM）进行臭氧成因诊断和敏感性分析，明确臭氧污染的主控因子；⑥针对臭氧污染过程进行深度分析，包括臭氧及前体物的浓度变化，气象因素对臭氧的影响等，提出针对性的大气臭氧污染控制建议措施。按照采购人要求提供数据分析报告。

4.成果要求

亚运会保障期间，服务团队需在每日2:00前完成前日监测数据审核，按要求提供审核后的监测数据；每日上午8:00前按采购方要求提供前一日空气监测数据综合分析材料，内容须包含常规监测数据、颗粒物组分数据、VOCs组分数据及数据分析结果，措施建议总结等。服务期间，需提供监测数据综合分析材料40份，分析结果接入杭州市生态智卫及亚运环境质量保障指挥平台。

（二）监测网络质控及数据质量保障

1.监测网络质控及数据质量保障

加强对整个监测网络运行维护的质量管理和数据质量审核和保障工作，对第三方仪器运维公司进行指导，及时发现各类监测设备运行过程中存在的问题，提出措施，及时解决仪器运行中出现的各类问题。加强监测网络的质量控制工作，加强各项仪器核查、校准、比对等质量控制工作，实时审核和检查数据质量，确保监测数据准确可靠。按照采购人要求提供监测网络与数据质量检查报告2份。

2.成果要求

亚运会保障前期，服务团队按照采购人要求提供监测网络与数据质量检查报告1份；保障后期，按照采购人要求提供服务期间监测网络与数据质量总结报告1份。

（三）预报预警会商工作

服务期间，为杭州市提供空气质量预报预警会商、大气污染溯源、管控成效动态预评估等服务。做好会商数据及模式支撑，提供信息化、可视化预报工具。基于空气质量模式结果，做好①区域空气质量实况；前一日空气质量日报及回顾；保障开始到当日的预报结果与实际AQI对比评估（预报准确率）；②区域模拟分析；几类模型预报结果汇总分析；③大气扩散条件预报、气象条件分析；④当日及未来7天AQI及首要污染物预报；按需提供小时精准预报；⑤结合溯源模型提供未来3天污染溯源预报；⑥提供精细化减排方案，给出管控成效动态预评估结果，提出污染防治对策建议；⑦其他预报预警会商相关工作。空气质量污染指标主要包括：AQI、PM10、PM2.5、O3、CO、SO2、NO2等；气象指标主要包括温度、湿度、风速风向、降雨、气压、边界层高度等。

1.空气质量模式结果

1.1 多模式预报

保障期间，需提供3个空气质量预报模型，以日为时间尺度滚动提供针对杭州及周边地区未来7-10天的模式预报结果，涵盖包括AQI、O3、PM2.5、PM10、NO2等及其他可能影响本地空气质量的常规污染物的预报。

1.2 30-45天延伸期预报

提供覆盖亚运会保障时段的30-45天尺度延伸期气象条件及污染预报产品，空间范围覆盖杭州及周边地区，提前研判赛事期间大气扩散条件总体形势、O3和PM2.5污染风险时段及区域传输风险，并支持亚运会大气扩散条件中长期预报会商。

1.3 统计预报

基于深度学习和神经网络算法，针对亚运会赛场涉及城市进行单独建模，在赛事保障期内对各点位模型预报效果进行跟踪评估，确保预报效果维持在较好水平。以数据接口推送或者账号形式，逐日业务化提供未来10日常规污染物小时及日均预报结果。

1.4 污染溯源预报

基于模型计算结果，进行污染溯源，从区域贡献、气团溯源、行业贡献等方面进行污染溯源分析和预测，通过污染来源追踪，分析未来污染传输轨迹，实现污染精准管控。包括城市国控站点未来3天逐小时和逐日污染气团的精细化来源时空分布情况，环境空气质量监测站点污染气团的贡献情况。

1.5 管控成效动态预评估

保障期间，提供精细化减排方案，结合现有的清单反演结果，结合保障期间减排核算和反演清单变化情况，开展减排管控成效动态预评估工作，提出污染防治对策建议。

2.成果要求

基于模式结果等，每日8:00点前按采购方要求提供会商材料，内容包含：

①区域空气质量实况；前一日空气质量日报及回顾；保障开始到当日的预报结果与实际AQI对比评估（预报准确率）；②区域模拟分析；几类模型预报结果汇总分析；③大气扩散条件预报、气象条件分析；④当日及未来7天AQI及首要污染物预报；按需提供小时精准预报；⑤结合溯源模型提供未来3天污染溯源预报；⑥提供精细化减排方案，给出管控成效动态预评估结果，提出污染防治对策建议；⑦汇总其他预报预警会商相关材料。

服务期间，需提供预报会商材料40份，分析结果接入杭州市生态智卫及亚运环境质量保障指挥平台。

（四）其他成果要求

杭州亚运会结束后，至本项目验收前，按采购方要求提供《杭州亚运会监测数据综合分析及预报会商工作总结报告》1份。

（五）人员配备及服务时间要求

1.服务时间及配备人数要求：

服务周期为2023年6月15日至2023年11月2日，分为保障前期、保障中期、保障后期三个阶段开展相关工作，具体介绍如下：

①保障前期：自合同签订起至6月30日期间，提供1名应用工程师协助采购方开展相关工作；2023年7月1日至7月31日期间，提供2名应用工程师协助采购方开展相关工作；2023年8月1日至8月31日期间，提供5名应用工程师协助采购方开展相关工作；2023年9月1日至9月15日提供2名预报会商高级工程师、4名专业数据分析人员和6名应用工程师按采购方要求开展前期保障支持工作。

②保障中期：亚运会会期16天，即2023年9月23日至10月8日，残运会会期7天，即2023年10月22日至10月28日，保障期间提供2名预报会商高级工程师、6名专业数据分析人员和6名应用工程师开展驻点保障工作。以上驻点保障人员需在亚运会会期前七天（即9月16日起）入驻并按采购方要求开展会期保障支持工作。

③保障后期：残运会结束后5天内，即2023年10月29日至11月2日，提供4名应用工程师协助采购方完成保障收尾工作。

2.人员要求：

为保证项目实施质量，中标方需成立合理的组织机构，安排至少14名高素质专业技术人员参加本项目开展工作，其中至少10名需具有环境科学、大气科学、气象学或地理信息系统相关专业背景。

14名专业技术人员中必须明确项目负责人1名，需具有环境类高级职称或6年及以上环境行业工作经验；预报会商高级工程师2名，需具有高级职称。

三、服务要求

（一）服务期间，中标人需及时响应采购方需求，做到24小时在线响应，采购方的工作需求能够100%的在2h内响应，24h内解决用户需求（若遇到特殊需求可适当延期）。

（二）提供完整的项目实施方案，包括项目总体方案、技术路线、监测数据综合分析方案、监测网络质控及数据质量保障方案、预报预警会商工作方案、信息化可视化预报工具提供方案、工作难点及创新点分析方案等。

（三）对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，未经采购方同意，不得向第三方泄露。

（四）中标方需提供与本项目相关的技术咨询及答疑。

（五）其他要求：项目需提供专家咨询服务等相关支撑。重大活动保障服务期间需不定期提供专家团队保障（60-100人次）。专家团队须为全国知名专家或经甲方认可的省内知名专家。专家团队的费用需包含在投标总价中。

四、履约验收要求

项目验收工作由采购方组织专家组成项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由采购方确定。

（一）履约验收时间：2023年11月30日前。

（二）履约验收标准：监测数据综合分析材料40份；预报会商材料40份；监测网络与数据质量检查报告2份；杭州亚运会监测数据综合分析及预报会商工作总结报告1份。

（三）履约验收其他事项

1.项目验收前，中标方需向采购方提出书面验收申请，并提供经采购方确认的各类文档及资料。

2.验收合格后，采购方按照本合同规定的相关付款条件，支付中标方相应款项；验收不合格时，投标方应负责修改成果报告，并在达到验收条件时，再次向采购方提出书面验收申请；因投标方原因导致项目验收不合格产生的延期及其它建设工作成本，由投标方承担。

五、付款方式

（一）合同签订后，采购方支付乙方合同金额的50%；

（二）完成项目验收且经采购方确认验收合格后，采购方向乙方支付合同金额的50%。

# 第四部分 评标方法

## 评标办法前附表

标项一：亚运会保障临时大气超级监测站站房租赁和设备集成

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体方案，对项目背景分析、工作思路和总体设计等。要求分析理解到位，工作思路清晰，总体设计合理可行。 方案思路清晰、内容详细、合理可行的得6分；方案较好，存在缺陷的得5分；方案一般的得4分；不提供不得分。最高得6分。 | 6 | 主观分 | 整体方案 |
| 2 | 根据招标文件《租赁常规六参数监测仪器及配套系统》第1至12条的具体技术参数的要求，所有技术参数均符合要求的得25分；其它的为一般技术参数，不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣减0.5分。扣完为止。 | 25 | 客观分 | 投标产品技术参数对招标文件的响应情况。 |
| 3 | 对投标人编写的常规六参数租赁设备运维服务方案的完整性、规范性、可行性等进行综合分析比较评分，具体包括运维人员、具体运维计划、质控计划、应急管理和维修管理制度等要求。方案内容完整、规范、可行的得9分；方案内容存在欠缺，基本规范的得8分；方案一般的得7分；不提供不得分。最高得9分。 | 9 | 主观分 | 常规六参数租赁设备运维服务方案 |
| 4 | 在指定地点按要求完成建设两个72平方米的站房。能满足的得6分，不满足不得分。 | 6 | 客观分 | 租赁站房要求 |
| 5 | 提供完整的站房整体建设方案： 方案内容完整、规范、符合要求的得8分；方案较好，存在缺陷的得7分；方案一般的得6分；不提供不得分。最高得8分。 | 8 | 主观分 | 租赁站房整体建设方案 |
| 6 | 站房内部建设方案内容：在满足技术要求的情况下：实现温湿度控制、通风、洁静度、静电防护、防雷击、防电磁干扰、消防安全、动力配电、照明等功能。内部建设方案内容内容完整、规范、符合要求的得7分；方案较好，存在缺陷的得6分；方案一般的得5分；不提供不得分。最高得7分。 | 7 | 主观分 | 租赁站房内部建设 |
| 7 | 根据监测仪器清单，提供仪器集成布局方案和效果图。布局合理，展示效果好的得8分；布局较好，展示效果较好，存在缺陷的得7分；布局一般，展示效果一般的得6分。不提供不得分。 | 8 | 主观分 | 租赁期站房管理维护方案 |
| 8 | 根据投标人的站房管理维护方案评分。 内容符合采购人需求的得2分，部分符合的得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观分 | 租赁期站房管理维护方案 |
| 9 | 提供完整合理的系统集成方案。 方案完整合理，可行的得8分；方案较好，存在缺陷的得7分；方案一般的得6分；不提供不得分。最高得8分。 | 8 | 主观分 | 系统集成方案 |
| 10 | 投标人能够完成站房的楼房结构安全鉴定评估报告和防雷报告。能完成安全鉴定评估报告得2分，能完成防雷报告得1分，不能完成的不得分。 | 3 | 客观分 | 租赁站房安全评估要求 |
| 11 | 投标人针对本项目提供具体的项目进度计划方案。要求方案详细、合理可行。 计划方案详细，合理的得3分，方案一般，基本合理的得2分，不提供不得分。 | 3 | 主观分 | 进度计划方案 |
| 12 | 项目负责人1人，具有副高级职称，得2分；不满足不得分。 证明材料：需要提供职称证书原件扫描件及劳动合同等证明材料，否则不予认可 | 2 | 客观分 | 项目负责人 |
| 13 | 拟派本项目工作小组人员（项目负责人除外）的专业技术能力、经验等：每人具备1年及以上相关运维工作经验的得0.5分，最高得2分（按工作小组人员经验年限累计）。 证明材料：需要提供参考履历表和用户证明等相关证明资料打分，否则不予认可。 | 2 | 客观分 | 本项目工作小组人员（项目负责人除外） |
| 14 | 投标人截止投标时间从2019年1月1日以来承担类似项目（项目特征为空气质量监测站建设集成）实施的业绩情况，每提供一个得0.5分，满分1分。 证明材料：提供合同复印件或中标通知书等扫描件。否则不予认可。 | 1 | 客观分 | 类似经验 |
| 15 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 注：对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 10 | / | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

标项二：PM2.5和O3二次生成过程的高分辨率强化观测和分析

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人承担过重大活动保障相关的大气污染防治科研等类似项目，每提供一个项目得0.5分，满分1分。（根据投标文件提供的合同扫描件打分，不提供不得分。） | 1 | 客观分 | 业绩 |
| 2 | 根据投标人针对本项目服务内容响应情况逐条打分，全部响应得26分，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 26 | 客观分 | 服务内容响应情况 |
| 3 | 投标人根据采购要求及对本项目的理解，提供项目背景分析、工作思路、总体设计等。提供齐全且符合招标要求，完全满足得5分；基本理解、合理、针对性略有欠缺的得4分；方案不符合或不完整或不合理的得3分；未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 项目实施 |
| 4 | 为保证项目顺利完成，投标人提供合理可行的项目实施进度计划安排及对项目质量的保证措施。计划进度方案需包含详细的进度安排、人员架构，上述内容全部涵盖且符合需求的得5分；方案略有欠缺但合理的得4分；方案缺乏详尽内容，不具可操作性的得3分；未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 5 | 投标人具有完善规范的定性定量、质控及分析系统，①能够对质子转移反应质谱VOC校准实验灵敏度和理论灵敏度进行计算，并相互验证；②能够进行规范的异常值筛选。每符合1项得2分，最高4分。（以投标文件提供的系统界面截图等证明材料为准，不提供不得分） | 4 | 主观分 |  |
| 6 | 投标人根据本项目采购需求提出PM2.5有机物组分在线观测方案，包括开展在线监测所应用的仪器、监测方法、仪器运维、数据审核等。方案完整、规范、操作性强，完全满足要求的得5分；略有欠缺但合理的得4分；缺乏详尽内容，描述简单的得3分；未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 技术方案 |
| 7 | 投标人根据本项目采购需求提出中等挥发性有机物（IVOCs）在线观测方案，包括开展在线监测所应用的仪器、监测方法、仪器运维、数据审核等。方案完整、规范、操作性强，完全满足要求的得5分；略有欠缺但合理的得4分；缺乏详尽内容，描述简单的得3分；未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 8 | 投标人根据本项目采购需求提出醛酮类VOCs在线观测方案，包括开展在线监测所应用的仪器、监测方法、仪器运维、数据审核等。方案完整、规范、操作性强，完全满足要求的得5分；略有欠缺但合理的得4分；缺乏详尽内容，描述简单的得3分；未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 9 | 投标人根据本项目采购需求提出大气氧化性关键物种在线观测方案，包括开展在线监测所应用的仪器、监测方法、仪器运维、数据审核等。方案完整、规范、操作性强，完全满足要求的得5分；略有欠缺但合理的得4分；缺乏详尽内容，描述简单的得3分；未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 10 | 根据投标人提供的仪器设备管理机制方案进行评议，包括仪器运维专人安排、突发故障处理方案、典型问题处理措施等。方案完整、规范、操作性强，完全满足要求的得5分；略有欠缺但合理的得4分；缺乏详尽内容，描述简单的得3分；未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 11 | 投标人根据本项目采购需求提出数据报告分析方案，包括报告大纲及框架、数据分析方法等。内容详细并满足招标文件要求的得5分；内容有所欠缺，部分满足招标文件要求的得4分；缺乏详尽内容，描述简单的得3分；未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 数据分析 |
| 12 | 根据投标方拟定的培训计划进行比对打分，拟定的培训计划需包含培训内容、培训时间、培训人数、培训地点。方案完整，完全满足要求的得5分；略有欠缺但合理的得4分；缺乏详尽内容，描述简单的得3分；未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 培训方案 |
| 13 | 对投标人的服务特点及保证服务质量的措施进行评议。投标人具备完善的服务管理体系的得2分；不完善的得1分；未提供的不得分。 | 2 | 主观分 | 服务承诺 |
| 14 | 对投标人的应急服务能力进行评议。应急服务安排周密、人员配备充足的得2分；应急服务安排较周密、人员配备一般的得1分；无应急服务安排或人员配备的得0分。 | 2 | 主观分 |  |
| 15 | 拟派本项目技术负责人具有环保类正高级职称，得2分，具有副高级职称，得1分，本项最高2分。（根据投标文件提供的职称证书及劳动合同等相关证明材料打分，不提供不得分。） | 2 | 客观分 | 项目团队情况 |
| 16 | 拟派本项目工作小组人员（不包括项目负责人），2人及以上具有环保类正高级职称的得4分，1人具有环保类正高级职称的得2分，少于1人不得分。（根据投标文件提供的职称证书及劳动合同等相关证明材料打分，不提供不得分。） 拟派本项目工作小组人员有环境科学专业背景的，提供3人及以上的得4分，提供2人得2分，提供1人得1分，未提供不得分。（根据投标文件提供的学历证书、劳动合同等相关证明材料打分） | 8 | 客观分 |  |
| 17 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 注：对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 10 | / | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

标项三：监测数据综合分析和预报会商支持项目

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近五年（2019年1月1日以来）投标人承担过重大活动空气质量保障项目，每提供一个项目得0.5分，满分1分。（根据投标文件提供的合同复印件或中标通知书等证明材料打分，不提供不得分。） | 1 | 客观分 | 业绩 |
| 2 | 根据投标人针对本项目技术要求，针对指标逐条响应情况进行逐条对照打分，完全满足或优于招标文件所有技术参数要求的得26分，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 26 | 客观分 | 服务内容响应情况 |
| 3 | 投标人针对本项目的整体认识、总体目标、空气质量保障的服务支持需求理解、针对性空气质量情况分析等提供项目方案。项目方案总体思路清晰、全面，目标明确，满足项目实际需求，方案成果内容齐全、结构完整、表述准确，合理可行的得5分；项目方案总体思路比较全面，基本满足项目实际需求，方案成果内容比较齐全，结构基本完整、表述合理的得4分；项目方案总体思路较片面、简单，目标较模糊，方案成果内容基本齐全，结构简单，表述存在错误的得3分；不提供的，该项不得分。 | 5 | 主观分 | 技术路线及方案 |
| 4 | 技术路线：结合保障前期、中期、后期等三个阶段分别进行阐述，方案内容应完整性强、针对性强、可执行性强，应能对亚运会和残运会环境空气质量保障工作起到支撑作用。内容完整、针对性强、可执行性强的，得5分；内容完整、针对性较强、可执行性较强的，得4分；内容基本完整、针对性较差、可执行性较差的，得3分；不提供的，该项不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 5 | 监测数据综合分析方案：应结合招标文件采购需求做进一步阐述，阐述内容包括但不限于常规监测数据分析、颗粒物组分监测数据分析、VOCs组分数据分析、数据分析方法、数据分析样例模板等内容。方案内容完整、针对性强、可执行性强的，得5分；方案内容较完整、针对性较强、可执行性较强的，得4分；方案内容基本完整、针对性较差、可执行性较差的，得3分；不提供的，该项不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 6 | 监测网络质控及数据质量保障方案：应结合招标文件采购需求做进一步阐述，阐述内容包括但不限于监测网络运维质量管理、数据质量审核和检查、质量控制等内容。方案内容完整、针对性强、可执行性强的，得3分；方案内容较完整、针对性较强、可执行性较强的，得2分；方案内容基本完整、针对性较差、可执行性较差的，得1分；不提供的，该项不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 7 | 预报预警会商工作方案：应结合招标文件采购需求做进一步阐述，阐述内容包括①区域空气质量实况；前一日空气质量日报及回顾；自保障开始到当日的预报结果与实际AQI对比评估（预报准确率）；②区域模拟分析；几类模型预报结果汇总分析；③大气扩散条件预报；气象条件分析；④当日及未来7天AQI及首要污染物预报；按需提供小时预报；⑤提供未来3天污染溯源预报；⑥污染防治对策建议；⑦其他预报预警会商相关工作。方案内容应完整性强、针对性强、可执行性强。上述内容全部覆盖得7分，缺少一项扣1分，扣完为止。 | 7 | 客观分 |  |
| 8 | 信息化、可视化预报工具提供方案：应结合招标文件采购需求做进一步阐述，方案阐述内容包括但不限于①空气质量预报预警模块；②气象预报模块；③污染溯源模块；④管理控制成效评估模块；⑤预报会商模块。方案内容应完整性强、针对性强、可执行性强。上述内容全部覆盖得8分，缺少一项扣2分，扣完为止。 | 8 | 客观分 |  |
| 9 | 工作难点及创新点分析方案：应包括项目实施难点分析、项目实施关键过程分析、解决措施、创新点及优势项等内容。方案内容应完整性强、针对性强、可执行性强；上述内容全部覆盖得2分，缺少一项扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 客观分 |  |
| 10 | 拟派本项目的项目负责人1人，具有环境类正高级职称，得2分，具有环境类副高级职称，得1分，本项最高2分。不满足不得分。（根据投标文件提供的职称证书原件扫描件及劳动合同为准，不提供不得分。） | 2 | 客观分 | 项目团队 |
| 11 | 拟派本项目工作小组人员（不包括项目负责人），2人及以上具有环保类正高级职称的得4分，1人具有环保类正高级职称的得2分，少于1人不得分。（根据投标文件提供的职称证书及劳动合同等相关证明材料打分，不提供不得分。） 拟派本项目工作小组人员（不包括项目负责人）具备环境科学或工程、大气科学、气象学或地理信息系统相关专业背景，达到10人的得4分，达到9人得3分，达到8人得2分，少于8人不得分。（根据投标文件提供的学历证书、劳动合同等相关证明材料打分） | 8 | 客观分 |  |
| 12 | 为保证项目实施进度及服务质量，投标人项目服务团队成员（除技术负责人外）需有参与大型活动或赛事空气质量保障相关项目的工作经验，每有一名成员满足条件得0.5分，最高2分。不提供不得分。（提供人员参与保障的相关证明文件及劳动合同为准，不提供不得分。） | 2 | 客观分 |  |
| 13 | 预报会商高级工程师：保障期间每天2名预报高级工程师参与空气质量会商，有环境类正高级工程师证书，且有以专家身份参与大型活动或赛事空气质量保障相关项目的工作经验，达到2人得2分，达到1人，得1分，少于1人不得分。（根据投标文件提供的职称证书复印件及相关证明材料或劳动合同为准，不提供不得分。） | 2 | 客观分 |  |
| 14 | 进度计划方案：为保证项目顺利完成，投标人针对本项目提供具体的项目进度计划方案。计划进度方案需包含详细的进度安排(细化到每周)、人员架构、质量保障措施，上述内容全部涵盖得3分，缺少一项扣1分，扣完为止。 | 3 | 客观分 | 组织实施方案 |
| 15 | 人员配备方案：投标人应针对保障前期、中期、后期等三个阶段，结合项目工作进度安排制定人员配备方案，方案需细化到人，包含参与本次项目时间、具体工作内容、专业及职称，上述内容全部涵盖得3分，缺少一项扣1分，扣完为止。 | 3 | 客观分 |  |
| 16 | 应急服务方案：对投标人的应急服务能力进行评议。应急服务方案内容周密、人员配备充足的得2分；应急服务安排较周密、人员配备一般的得1分；无应急服务安排或人员配备的得0分。 | 2 | 主观分 |  |
| 17 | 质量保证：投标人从确保工作顺利完成的角度，提供项目质量保证制度及措施。制度完善、保证措施完整合理的得2分；制度较完善，保证措施基本合理的得1分；制度不完善，措施不合理的，得0分。 | 2 | 主观分 | 质量保证 |
| 18 | 服务承诺：响应是否及时，解决问题是否迅速，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实等进行打分。人员专业素质高，服务措施完善，服务响应时间便利、及时，得4分；技术人员数量和专业性一般，服务措施一般，服务响应时间较便利、较为及时，得3分；技术人员数量和专业性较差，服务措施不完善，服务响应时间缺乏及时性，得2分；未提供相应的服务人员和服务承诺措施的，该项不得分。 | 4 | 主观分 | 服务承诺 |
| 19 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 注：对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 10 | / | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

联合体投标或以分包形式履行合同的特别说明：

（1）联合体投标的，联合协议约定联合体各方共同承担某一项工作内容，且评标办法规定就该项内容需要提供业绩证明材料的，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

（2）联合体投标的，联合协议约定联合体各方分别承担不同工作内容，评标办法规定对不同工作内容均需要提供业绩证明材料的，业绩数量根据联合协议分工情况，由联合体各成员方分别提供业绩证明材料。

（3）联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

（4）以分包形式履行合同的，评标办法要求对允许分包的工作内容提供业绩证明材料的，业绩证明材料以分包单位提供的为准。

## 一、评标办法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

- 标项一：亚运会保障临时大气超级监测站站房租赁和设备集成

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：亚运会空气质量保障（标项一）

标项名称：亚运会保障临时大气超级监测站站房租赁和设备集成

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，杭州市生态环境局以公开招标方式对亚运会空气质量保障（标项一：亚运会保障临时大气超级监测站站房租赁和设备集成)项目进行了采购。经评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经杭州市生态环境局（以下简称：甲方）和（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                                ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：                                                。

1.2.4 服务人员组成：

1.2.5 合同 否  （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                            ；

1.2.5.3 货物质量：                                            。

1.3 价款

本项目采用以下第 1.3.1 条款规定的计价方式计价。

1.3.1 总价合同，本合同总价（含税）为：￥        元（大写：         元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2 单价合同，本合同单价（含税）标准为：           。服务工作量的计量方式为：合同专用条款。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.3.3 其他计价方式：                   。

1.4 履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的     %；

1.4.2 履约保证金支付方式详见 合同专用条款 ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%。

1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款 ；

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款 ；

1.5.3 预付款的担保措施详见 合同专用条款 。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

1.7.4 若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的20（可根据情况修改）%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7 违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第1.9.1条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 | 单价合同服务工作量的计量方式：不适用 |
| 1.4.2 | 履约保证金支付方式：本项目不收取履约保证金 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：合同签订后五个工作日内支付合同金额的50%作为预付款。 |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：不适用 |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：不适用 |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：合同签订后，采购方支付乙方合同金额的50%；完成项目验收且经采购方确认验收合格后，采购方向乙方支付合同金额的50%。 |
| 1.7.1 | 服务交付（实施）的时间（期限）：合同签订之日至2023年11月30日 |
| 1.7.2 | 服务交付（实施）的地点（地域范围）：采购人指定地点 |
| 1.7.3 | 服务交付（实施）的方式：现场交付 |
| 1.7.4.1 | 项目涉及货物的交付期限：不适用 |
| 1.7.4.2 | 项目涉及货物的交付地点：不适用 |
| 1.7.4.3 | 项目涉及货物的交付方式：不适用 |
| 1.8.7 | 违约责任：/ |
| 1.9.1 | 仲裁机构：杭州仲裁委员会 |
| 1.9.2 | 诉讼法院：/ |
| 2.3.2 | 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法：本项目产生的知识产权（包括但不限于源程序、数据、文件、资料、图标或其他媒体的著作权、专利权、商标权等）全部归属采购人所有及使用，供应商未经同意不得擅自使用，由此产生的一切后果由供应商承担。供应商对在监测过程中接触到的采购人及空气站点的任何资料、文件、数据以及对服务形成的任何交付物（监测数据和监测结果等）负有保密责任，未经采购人书面同意，供应商不得以任何形式进行利用或传播，不得以任何方式向任何第三方提供或透露。供应商如违反上述规定，应承担相应违约责任，按照合同总价的10%支付违约金。 |
| 2.5 | 结算方式和付款条件：合同签订后，采购方支付乙方合同金额的50%；完成项目验收且经采购方确认验收合格后，采购方向乙方支付合同金额的50%。 |
| 2.11.3 | 不可抗力合同变更： 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在3日内以书面形式变更合同。 |
| 2.11.4 | 不可抗力通知和送达： 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3日内以书面形式通知对方当事人，并在3日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 验收时间：详见采购需求 |
| 2.15.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：详见采购需求 |
| 2.19 | 合同份数：本合同一式伍份，甲方、乙方各执二份，代理公司一份。 |

- 标项二 PM2.5和O3二次生成过程的高分辨率强化观测和分析

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：亚运会空气质量保障（标项二）

标项名称：PM2.5和O3二次生成过程的高分辨率强化观测和分析

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，杭州市生态环境局以公开招标方式对亚运会空气质量保障（标项二：PM2.5和O3二次生成过程的高分辨率强化观测和分析)项目进行了采购。经评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经杭州市生态环境局（以下简称：甲方）和（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                                ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：                                                。

1.2.4 服务人员组成：

1.2.5 合同 否  （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                            ；

1.2.5.3 货物质量：                                            。

1.3 价款

本项目采用以下第 1.3.1 条款规定的计价方式计价。

1.3.1 总价合同，本合同总价（含税）为：￥        元（大写：         元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2 单价合同，本合同单价（含税）标准为：           。服务工作量的计量方式为：合同专用条款。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.3.3 其他计价方式：                   。

1.4 履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的     %；

1.4.2 履约保证金支付方式详见 合同专用条款 ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%。

1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款 ；

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款 ；

1.5.3 预付款的担保措施详见 合同专用条款 。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

1.7.4 若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的20（可根据情况修改）%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7 违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第1.9.1条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 | 单价合同服务工作量的计量方式：不适用 |
| 1.4.2 | 履约保证金支付方式：本项目不收取履约保证金 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：合同签订后五个工作日内支付合同金额的50%作为预付款。 |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：不适用 |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：不适用 |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：合同签订后，采购方支付乙方合同金额的50%；完成项目验收且经采购方确认验收合格后，采购方向乙方支付合同金额的50%。 |
| 1.7.1 | 服务交付（实施）的时间（期限）：合同签订之日至2023年11月30日 |
| 1.7.2 | 服务交付（实施）的地点（地域范围）：采购人指定地点 |
| 1.7.3 | 服务交付（实施）的方式：现场交付 |
| 1.7.4.1 | 项目涉及货物的交付期限：不适用 |
| 1.7.4.2 | 项目涉及货物的交付地点：不适用 |
| 1.7.4.3 | 项目涉及货物的交付方式：不适用 |
| 1.8.7 | 违约责任：/ |
| 1.9.1 | 仲裁机构：杭州仲裁委员会 |
| 1.9.2 | 诉讼法院：/ |
| 2.3.2 | 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法：本项目执行过程中所产生的数据资料和技术报告均为甲方所有，乙方未经同意不得擅自使用，由此产生的一切后果由乙方承担。乙方需和甲方签订相应的保密协议。委托业务监测过程中产生的监测结果归甲方所有。乙方对在监测过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据以及对服务形成的任何交付物（监测数据和监测结果等）负有保密责任，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式进行利用，不得以任何方式向任何第三方提供或透露。乙方如违反上述保密规定，应承担相应违约责任。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。 |
| 2.5 | 结算方式和付款条件：合同签订后，采购方支付乙方合同金额的50%；完成项目验收且经采购方确认验收合格后，采购方向乙方支付合同金额的50%。 |
| 2.11.3 | 不可抗力合同变更： 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在3日内以书面形式变更合同。 |
| 2.11.4 | 不可抗力通知和送达： 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3日内以书面形式通知对方当事人，并在3日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 验收时间：详见采购需求 |
| 2.15.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：详见采购需求 |
| 2.19 | 合同份数：本合同一式伍份，甲方、乙方各执二份，代理公司一份。 |

- 标项三 监测数据综合分析和预报会商支持项目

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：亚运会空气质量保障（标项三）

标项名称：监测数据综合分析和预报会商支持项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，杭州市生态环境局以公开招标方式对亚运会空气质量保障（标项三：监测数据综合分析和预报会商支持项目)项目进行了采购。经评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经杭州市生态环境局（以下简称：甲方）和（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                                ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：                                                。

1.2.4 服务人员组成：

1.2.5 合同 否  （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                            ；

1.2.5.3 货物质量：                                            。

1.3 价款

本项目采用以下第 1.3.1 条款规定的计价方式计价。

1.3.1 总价合同，本合同总价（含税）为：￥        元（大写：         元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2 单价合同，本合同单价（含税）标准为：           。服务工作量的计量方式为：合同专用条款。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.3.3 其他计价方式：                   。

1.4 履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的     %；

1.4.2 履约保证金支付方式详见 合同专用条款 ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%。

1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款 ；

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款 ；

1.5.3 预付款的担保措施详见 合同专用条款 。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

1.7.4 若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的20（可根据情况修改）%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7 违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第1.9.1条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 | 单价合同服务工作量的计量方式：不适用 |
| 1.4.2 | 履约保证金支付方式：本项目不收取履约保证金 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：合同签订后五个工作日内支付合同金额的50%作为预付款。 |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：不适用 |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：不适用 |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：合同签订后，采购方支付乙方合同金额的50%；完成项目验收且经采购方确认验收合格后，采购方向乙方支付合同金额的50%。 |
| 1.7.1 | 服务交付（实施）的时间（期限）：合同签订之日至2023年11月30日 |
| 1.7.2 | 服务交付（实施）的地点（地域范围）：杭州市生态环境局 |
| 1.7.3 | 服务交付（实施）的方式：现场交付 |
| 1.7.4.1 | 项目涉及货物的交付期限：不适用 |
| 1.7.4.2 | 项目涉及货物的交付地点：不适用 |
| 1.7.4.3 | 项目涉及货物的交付方式：不适用 |
| 1.8.7 | 违约责任：/ |
| 1.9.1 | 仲裁机构：杭州仲裁委员会 |
| 1.9.2 | 诉讼法院：/ |
| 2.3.2 | 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法：本项目执行过程中所产生的数据资料和技术报告均为甲方所有，乙方未经同意不得擅自使用，由此产生的一切后果由乙方承担。乙方需和甲方签订相应的保密协议。委托业务监测过程中产生的监测结果归甲方所有。中标单位对在监测过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据以及对服务形成的任何交付物（监测数据和监测结果等）负有保密责任，未经甲方书面同意，中标单位不得以任何形式进行利用，不得以任何方式向任何第三方提供或透露。中标单位如违反上述保密规定，应承担相应违约责任。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。 |
| 2.5 | 结算方式和付款条件：合同签订后，采购方支付乙方合同金额的50%；完成项目验收且经采购方确认验收合格后，采购方向乙方支付合同金额的50%。 |
| 2.11.3 | 不可抗力合同变更： 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在3日内以书面形式变更合同。 |
| 2.11.4 | 不可抗力通知和送达： 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3日内以书面形式通知对方当事人，并在3日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 验收时间：详见采购需求 |
| 2.15.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：详见采购需求 |
| 2.19 | 合同份数：本合同一式伍份，甲方、乙方各执二份，代理公司一份。 |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………………………（页码）

说明：（1）根据《浙江省财政厅关于简化供应商信息登记和试行供应商诚信管理的通知》浙财函〔2020〕298号文件，供应商提供书面承诺的，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料。

（2）以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的投标人确定该联合体的资质等级。

（3）享受政府采购政策的联合体须按规定提供相关证明材料。

（4）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，允许其独立参加政府采购活动。

- 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市生态环境局、浙江天弘招标代理有限公司：

我方参与亚运会空气质量保障【招标编号：THZB-23QF139008】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

- 二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

[根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供]

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 四、本项目的特定资格要求

[根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供]

- 商务技术文件部分

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、投标函

杭州市生态环境局、浙江天弘招标代理有限公司：

我方参加你方组织的亚运会空气质量保障【招标编号：THZB-23QF139008】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）；

2.3.3缴纳采购代理服务费承诺书。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（适用于非联合体投标）

杭州市生态环境局、浙江天弘招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理亚运会空气质量保障【招标编号：THZB-23QF139008】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签名）：

签发日期：    年    月    日

注：按本格式和要求提供。

授权委托书

（适用于联合体投标）

杭州市生态环境局、浙江天弘招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理亚运会空气质量保障【招标编号：THZB-23QF139008】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称（电子签名）：

签发日期：    年    月    日

- 三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| ... | ... | ... | ... |

注：按本格式和要求提供。

- 五、评标标准相应的商务技术资料

[按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料]

- 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市生态环境局、浙江天弘招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或正在实施项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级财政监督管理部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………………（页码）

（3）缴纳采购代理服务费承诺书…………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

杭州市生态环境局、浙江天弘招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成亚运会空气质量保障【招标编号：THZB-23QF139008】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 分项报价 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

- 三、缴纳采购代理服务费承诺书

浙江天弘招标代理有限公司：

我单位在贵公司组织的杭州市生态环境局（采购人）亚运会空气质量保障（项目名称）（项目编号：THZB-23QF139008）之标项     的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即浙江天弘招标代理有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □ 增值税普通发票 □ 或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

投标人全称（电子签名）：

日   期：       年    月    日

- 附件

- 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州市生态环境局单位的亚运会空气质量保障项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

注：按本格式和要求提供。

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

杭州市生态环境局、浙江天弘招标代理有限公司：

我方                         （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的亚运会空气质量保障项目【招标编号：THZB-23QF139008】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

[以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加亚运会空气质量保障【招标编号：THZB-23QF139008】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额:

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

分包意向协议

（投标人名称）若成为亚运会空气质量保障【招标编号：THZB-23QF139008】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

。

四、质量

。

五、价款或者报酬

。

六、违约责任

。

七、争议解决的办法

。

八、其他

中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到    %。

投标人名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

……

日期：     年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州市生态环境局的亚运会空气质量保障采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

说明：1、专门面向中小企业采购项目，供应商应提供《中小企业声明函》等证明材料。中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》证明材料的，视为小微企业。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

监狱企业参与政府采购活动的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件证明材料的，视为小微企业。

2、大企业与中小企业组成联合体以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议中中小企业合同金额符合规定的比例且提供对应的中小企业声明函的，享受政府采购政策，否则不享受。提供联合协议、联合体成员单位中小企业声明函等证明材料。

3、大企业以分包形式参加政府采购活动的，分包意向协议中中小企业合同金额符合规定的比例且提供对应的中小企业声明函，享受政府采购政策，否则不享受。提供分包意向协议、分包单位中小企业声明函等证明材料。

4、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业（监狱企业、残疾人福利单位）或联合体不得将合同分包给大中型企业，中型企业（监狱企业、残疾人福利单位）或联合体不得将合同分包给大企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相关政策。

6、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7、组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

附件：《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号

| 序号 | 行业分类 |  | 中小微型企业总要求 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入（万元） | 20000万以下 | 500万及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 |
| 2 | 工业 | 从业人员（人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的 | 营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的 | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的 |
| 4 | 批发业 | 从业人员（人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的 | 从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的 | 从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的 |
| 5 | 零售业 | 从业人员（人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的 | 从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员（人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下的 |
| 7 | 仓储业 | 从业人员（人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 8 | 邮政业 | 从业人员（人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 9 | 住宿业 | 从业人员（人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员（人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人员（人） 营业收入（万元） | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员（人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的 | 营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的 |
| 14 | 物业管理 | 从业人员（人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下的 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下的 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员（人） | 从业人员300人以下的 | 从业人员100人及以上的 | 从业人员10人及以上的 | 从业人员10人以下的 |