浙江省政府采购

招标文件

|  | 项目编号： | ZYTC-202110030929 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目内容： | 彩色多普勒超声诊断仪 |
|  | 组织类型： | 分散采购-委托中介 |
|  | 采购方式： | 公开招标 |
|  | 采购单位： | 杭州市临安区第三人民医院 |
|  | 代理机构： | 杭州中易招标代理有限公司 |
|  | 编制日期： | 2021年09月29日 |

目  录

第一章  招标公告	4

第二章  投标须知	6

前 附 表	6

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件	9

四、电子开标	11

五、电子评标	11

六、合同授予	12

第三章  采购需求	13

一、项目概述	13

二、需求一览表	13

三、资格要求表	13

四、商务要求表	13

五、技术服务要求	14

第四章  评标办法	18

一、总则	18

二、资格审查	18

三、符合性审查	18

四、评审因素和评分标准	19

第五章  合同条款	21

第六章  投标文件格式	24

格式1：资格文件	25

格式2：投标书	30

格式3：货物(服务)清单	31

格式4：商务响应表	32

格式5：商务能力及证明材料	33

格式6：技术响应表	37

格式7：技术服务方案及证明材料（格式自拟）	38

格式8：投标人认为有必要提供的其他文件	38

格式9：开标(报价)一览表	39

格式10：投标分项报价明细表	40

格式11：投标人针对报价需要说明的其他文件	41

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

杭州市临安区第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目招标的潜在投标人应在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)获取（下载）招标文件，并于2021年10月29日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYTC-202110030929

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪

预算金额（元）：1900000

最高限价（元）：1900000

采购需求：

标项名称：彩色多普勒超声诊断仪

数量：1

预算金额（元）：1900000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章

备注：允许进口

合同履行期限：自合同签订生效之日起6个月内完成交货、安装调试与验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）招标文件

1.时间：/起至2021年10月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（从本公告下方“潜在供应商”完成获取采购文件申请并下载采购文件后视作依法获取采购文件；通过“游客浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览）。本项目不提供纸质版采购文件。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月29日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)

开标时间：2021年10月29日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：①本项目落实的政府采购政策：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。②信用查询：投标截止时间当日通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询本项目投标供应商信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。③企业融资：凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。详见《政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表》。

- 对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：杭州市临安区第三人民医院

地址：杭州市临安区於潜镇双溪街

项目联系人（询问）：帅先生

项目联系方式（询问）：0571-58608816

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：0571-58608816

2.采购代理机构信息

名称：杭州中易招标代理有限公司

地址：杭州市拱墅区杭行路688号星运大厦1幢705室

项目联系人（询问）：余宏基、王红雁

项目联系方式（询问）：0571-87851567，18457120662

电子邮箱：18958139919@163.com

质疑联系人：王祥

质疑联系方式：0571-85121567，13372531088

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

地址：临天路1950号

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

- 第二章  投标须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市临安区第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目。 |
| 2 | 采购需求 | 彩色多普勒超声诊断仪，1台 |
| 3 | 采购预算 | 人民币190万元 |
| 4 | 投标报价 | - 本项目投标应以人民币报价。 - 不论投标结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 现场踏勘或 开标前答疑 | □ 组织：/ 不组织。 |
| 6 | 样品 | □ 提供：/ 不提供。 |
| 7 | 演示 | □ 要求：/ 不要求。 |
| 8 | 采购项目属性 及其品目分类 | 项目属性：货物类；品目分类：A032005医用超声波仪器及设备。 |
| 9 | 中小企业划分 标准所属行业 | 采购标的：彩色多普勒超声诊断仪；所属行业：工业。 |
| 10 | 是否适宜 中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号文件的规定，本项目不适宜面向中小企业采购。 |
| 11 | 招标文件的 澄清与修改 | 投标人如果认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或倾向性或其他违法内容的，请在投标截止时间5日前以书面形式或者通过招标公告公开的电子邮箱一次性递交给招标采购单位。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或修改的，将以更正公告形式在招标公告同一媒体上发布。更正公告和澄清修改文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。 |
| 12 | 投标文件形式 | 投标文件分为三种形式： - 电子加密投标文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）。 - 电子备份投标文件：是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密投标文件解密异常时应急使用；电子备份投标文件以介质存储（U盘）形式提供。 - 纸质备份投标文件：是指纸质版投标文件，与电子投标文件内容一致。 |
| 13 | 投标文件编制与传输递交 | - 投标文件由<资格文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。 - 投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。 - 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被电子交易平台拒收。 - 投标人在电子交易平台传输递交电子加密投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份投标文件及纸质备份文件。 - 投标人提供电子备份投标文件的，应当将电子备份投标文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 投标人提供纸质备份投标文件的，应将纸质备份投标文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效；投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。未密封包装或者逾期送达的投标文件将不予接收。电子加密投标文件未按时解密，投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。电子投标文件未能按时成功解密且未提供纸质备份投标文件的风险由投标人自行负担。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 自投标截止日起90天 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 杭州市公共资源交易网（www.hzctc.cn） 临安区政府采购网（www.linan.gov.cn/col/col1366369/） |
| 17 | 结果公告及 中标通知书 | 评审结束，采购结果经采购人确认后2个工作日内，招标代理机构对外发布中标(成交)结果公告和签发中标通知书。 |
| 18 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标供应商持中标通知书与采购人签订合同； 招标代理机构作为合同鉴证方负责协助审查合同条款，参与合同鉴定。 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包；主体、关键性工作不允许分包。 |
| 20 | 履约验收 | 本项目按规定开展合同履约验收，验收结果与合同约定的资金支付挂钩。 合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，且按实增减资金总额不超过原合同采购金额的百分之十。 |
| 21 | 进口产品 | 本项目允许采购进口产品。 □ 本项目不允许采购进口产品。 |
| 22 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 |
| 23 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品。 □ 不适用。 |
| 24 | 支持中小企业 | 本项目执行促进中小企业发展政策；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，详见招标文件的第四章、第六章。 |
| 25 | 企业信用融资 | 根据《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》(浙财采监[2012]13号)有关规定，供应商可登录浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)“中小企业信用融资”栏目了解相关扶持政策信息。 |
| 26 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日具体如下： - 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； - 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 |
| 27 | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。 |
| 28 | 代理服务费 | - 收费标准：按照浙价服[2003]77号规定。 - 缴付方式： - 收费对象：本项目代理服务费向中标供应商收取 - 缴纳时间：中标(成交)结果公示后5个工作日内一次性付清 - 缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 - 收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司杭州建中支行 银行账号：3714 6816 5579 |

投标须知

- 一、总则

1.1 适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2 定义

- 招标人，是依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织(“采购人”)。

- 招标代理机构，是依法设立、从事招标代理业务及相关服务的社会中介组织(“采购代理机构”)。

- 投标人，是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织(“供应商”)。

- 招标采购单位，是招标人(“招标人”)及采购代理机构(“招标代理机构”)的统称。

- 工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

- 货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

- 项目，是指招标文件要求投标人按规定向招标人具体提供的货物、工程和服务。

- 书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

- 进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- “▲”系指实质性要求条款；“★”系指货物服务采购项目中单一产品或核心产品。

1.3 采购方式

本项目采用公开招标的采购方式。

1.4 投标委托

投标人代表应提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须提供法定代表人授权委托书。

1.5 投标费用

不论投标结果如何，招标人不会给予任何性质的补偿，由投标人自行承担所有与投标有关的费用。

1.6 联合体形式

本项目不接受联合体参与采购活动。

1.7 转包与分包

本项目不允许转包；主体、关键性工作不允许分包。

1.8 特别说明

- 投标人应当仔细阅读本招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 投标人在采购活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

- 本招标文件由招标采购单位依据国家现行招标投标相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。

- 二、招标文件

2.1 招标文件构成

- 招标公告

- 投标须知

- 采购需求

- 评标办法

- 合同条款

- 投标文件格式

- 招标文件有关澄清、答复、修改、补充的内容

2.2 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料或者没有对于招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

2.3 招标文件的澄清与修改

- 投标人应当认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清，否则以招标人的解释为准。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不包含问题来源的答复书面通知所有投标人。

- 采购代理机构对已发布招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在政府指定媒体上发布更正公告；以书面形式通知所有招标文件收受人的，投标人应在收到该通知后予以书面确认。

- 为使投标人有合理时间考虑招标文件的修改部分，采购代理机构可以酌情推迟提交投标文件截止时间和投标时间，并以书面形式通知所有报名的投标人。

- 招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。

- 三、投标文件

3.1 投标文件的组成：由<资格文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。

3.1.1 资格文件 （格式1）

3.1.2 商务技术文件：

- 投标书 （格式2）

- 货物(服务)清单 （格式3）

- 商务响应表 （格式4）

- 商务能力及证明材料 （格式5）

- 技术服务响应表 （格式6）

- 技术服务方案及证明材料 （格式7）

- 投标人认为有必要提供的其他文件 （格式8）

3.1.3 报价文件：

- 报价一览表 （格式9）

- 分项报价明细表 （格式10）

- 投标人针对报价需要说明的其他文件 （格式11）

3.2 投标文件的语言及计量

- 投标文件以及投标人与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语之外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持资料和印刷文献若使用其他语言的，投标文件中必须附有相应内容的中文翻译文本。

- 响应计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

3.3 投标报价

- 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 投标报价是履行合同的最终价格，包括完成本项目采购范围及需求的所有费用，具体包括但不限于货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险、履约验收等一切费用。

- 投标报价应当是唯一的，有选择的或有条件的报价将不予接受，其投标文件无效。

3.4 投标文件的有效期

- 投标文件应在投标须知前附表规定的期限内保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 中标人的投标文件自投标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 本项目按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》(浙财采监[2019]10号)文件规定，执行电子交易（网上电子响应、投标、评审）。

3.5.2 投标文件分为三种形式：电子加密投标文件、电子备份投标文件、纸质备份投标文件。

- 电子加密投标文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）。

- 电子备份投标文件：是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密投标文件解密异常时应急使用；可以介质存储（U盘）形式提供。

- 纸质备份投标文件：是指纸质版投标文件，与电子投标文件内容一致。

3.6 投标文件的传输递交

- 投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。

- 投标人应当在提交投标文件截止时间前完成投标文件的传输递交，并且可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间后递交的投标文件，将被电子交易平台拒收。

- 投标人在电子交易平台传输递交电子加密投标文件后，还可以在提交投标文件截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份投标文件。

- 投标人提供电子备份投标文件的，应当将电子备份投标文件（U盘1份）单独密封包装，并且在密封袋上注明项目名称、投标人单位名称并加盖公章。

- 投标人提供纸质备份投标文件的，应当将纸质备份投标文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、投标人单位名称并加盖公章。

- 投标人未能在提交投标文件截止时间前成功上传电子加密投标文件的，投标无效；投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。未密封包装或者逾期送达的投标文件将不予接收。电子加密投标文件未按时解密，投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。电子投标文件未能按时成功解密且未提供纸质备份投标文件的风险由投标人自行负担。

3.7 投标无效、废标的情形

3.7.1 投标文件符合下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

- 未按照招标文件规定要求密封（加密）、签署、盖章的；

- 未提交保证金或金额不足、保证金提交形式不符合招标文件要求的（不适用）；

- 资格审查不合格的；

- 未按招标文件规定的格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

- 投标报价超出采购预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价且未声明哪一个有效的，但招标文件要求提交备选方案的除外；

- 投标人存在恶意串通情形的，即：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 未如实响应性能指标，或者响应内容存在虚构技术参数或资料的(虚假应标)。

- 联合体参与采购活动但未提交联合体协议的；

- 投标文件未对招标文件的商务技术等实质性要求和条件作出响应的；

- 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在活动现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.7.2 如果出现下列情形之一的，将被终止采购活动（废标）：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

3.7.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标；被拒绝的投标文件为无效投标。

- 四、电子开标

4.1 开标准备

采购代理机构按照招标文件确定的时间，在浙江政府采购网上公开进行电子开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。投标人若没有参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购工作人员、开标过程和开标结果提出异议。因投标人未在线参加开标而导致其电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

4.2 开标流程（两阶段）

4.2.1第一阶段：

- 开启投标文件时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人按规定方式进行在线解密，解密时间为投标后30分钟内；电子加密投标文件按时解密的，所有备份投标文件自动失效。

- 投标人在规定时间内无法完成电子加密投标文件在线解密，但是提供了电子备份投标文件或纸质备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。

- 电子交易平台无法正常进行，代理机构可以中止本次采购活动；但是投标人递交的纸质备份投标文件符合法定数量的，采购活动以纸质形式继续进行。未提交纸质备份投标文件的风险由投标人自行承担。

4.2.2第二阶段：

- 资格文件和商务技术文件评审结束后，公布无效投标人名称及理由。

- 开启有效投标人的报价文件，公布开标一览表有关内容。

- 五、电子评标

5.1 组建评审小组（同“评标委员会”）

本项目评审小组（评标委员会）依法抽取并组建，评审小组成员总数为5人或以上单数。

5.2 评标方式

本项目采用不公开方式评标（在线电子评审），评审的依据为招标文件和投标文件。

5.3 评标程序

- 在评审专家中推选评审小组组长。

- 评审小组组长召集成员认真阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询查，投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到现场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出独立的评判。

- 评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 评审人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

- 各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

- 代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的价格分。

- 评审小组完成评审后，进行各部分得分汇总，计算出本项目各投标人最终得分和排名。评审小组按照评审原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

- 评审后实质上响应采购要求的有效投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应作废标处理。

5.4 澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。

5.5 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

5.6 评审原则和评标办法

- 评审原则：公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审活动；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 评标办法：本项目采用综合评分法，详见《第四章 评标办法》。

- 评审依据：招标文件中没有规定的评审标准及因素不得作为评审的依据；评审小组判定投标文件是否实质上满足采购要求，仅根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据；评审小组对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。

5.7 评审纪律和全程监控

- 评审小组应当严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

- 采购代理机构及其工作人员应当自觉遵守采购活动各项纪律规章制度，依法开展组织管理工作。现场监督员负责对采购活动现场工作情况进行复核监督、记录，评审专家、招标人代表、投标人代表等相关人员应予积极配合并且自觉接受监督。投标人任何试图影响评审结果的不公正活动，可能会导致其投标被拒绝。

- 采购活动现场实行全过程录音录像监控，同时按照规定留档保存。

- 六、合同授予

6.1 确定中标人（或者招标人事先授权评审小组确定中标人）

- 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告提交给招标人；招标人自收到评审报告后5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

- 招标人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

6.2 签订合同

- 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 招标文件及补充文件、中标人投标文件及其修改文件、评审过程有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

- 合同签订之日起2个工作日内，按规定在电子交易平台上进行合同公示，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 中标人接到中标通知书后，否认招标文件规定或无故拒签合同的，按照放弃中标资格处理。

6.3 履约验收

- 合同签订后，中标人未履行合同约定事项，没收履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 本项目按规定开展合同履约验收，验收结果与合同约定的资金支付挂钩。

- 第三章  采购需求

项目编号：ZYTC-202110030929

采购单位：杭州市临安区第三人民医院

- 一、项目概述

本项目按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十一条规定编制采购需求。属于实质性要求条款的，已用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。“★”系指货物(服务)采购项目中单一产品或核心产品。

- 二、需求一览表

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 190 | 包括安装调试、验收、售后服务等 |

- 三、资格要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；供应商无不良信用记录的书面声明 |
| 2 | 法定代表人授权书 |
| 3 | 符合政府采购政策的资格证明材料 |

- 四、商务要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 符合本项目实施条件的资质证明文件： - 供应商拟提供的货物（服务）必须符合国家强制性技术标准及规范； - 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在采购响应文件中提供相关认证或许可证明。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的供应商，不能推荐、确认为成交供应商。 |
| 2 | 可供证明投标人资信能力的文件： 提供质量管理/环境管理体系认证、节能/环境标志产品证明、荣誉证书等(若适用)。 |
| 3 | 质保期： - 质保期：货物验收合格正常使用后不少于2年。如果质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障应由卖方免费技术服务和维修(包括零部件供应)。 - 投标文件中应详细说明质保期内的免费服务计划，包括维修、巡检、保养等。 |
| 4 | 付款方式：设备安装调试验收合格后三个月内支付90%，余款在正常使用一年后付清。 |
| 5 | 交货期限及地点： - 交货期限：合同签订后90天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 - 交货地点：杭州市临安区第三人民医院 指定地点。 |
| 6 | 同类业绩： - 业绩清单：提供自2018年1月1日以来同类投标产品的销售(成交)业绩清单。 - 证明材料：提供同类投标产品的销售(成交)合同(复印件加盖公章，原件备查)。 |
| 7 | 商务能力证明： - 人员配置：提供满足项目管理实施所需专业技术人员名单及其合格证书。 - 故障维修：维修响应3小时内到现场，提供本地服务机构和运行维护计划。 - 配件供应：提供必要的零配件及工具，确保业务正常开展和安全质量检测。 - 技术支持：提供原厂售后服务承诺书，包括原厂授权证书及其保修证明等；提供软件免费升级服务，设备端口可连接用户现有医疗信息系统（设备信息系统接口免费开放）。 |
| ▲8 | 投标报价： - 投标报价方式：到用户价（国内供货）或者DDP用户价（国外供货）。 - 投标总价系指履行合同最终价格，是投标人完成本项目招标范围及需求的所有费用，具体包括但不限于货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险及履约验收等一切费用。 - 投标人应当对其所提供的货物（服务）按规定填写投标总价和投标分项报价明细表，包括须提供质保期内货物正常使用所需备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单。 - 投标总价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，评标时不予核减；投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。 - 投标人必须核实投标报价的完整性，发现问题应当在<报价文件>中以书面形式提供说明；签订合同以投标总价为准，缺漏项的费用由中标商自行承担，招标人将不作任何补偿。 |
| 9 | 其他条款： - 招标文件要求提供的证明材料或者标准数据表等均需加盖单位公章。 - 招标文件以醒目符号标明的实质性条款及具体技术要求，投标文件应当作出明确响应并且提供技术支持资料（以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准）。 - 投标人须提供完整的货物(服务)清单，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。 - 投标人可以提供便利于招标人的合理化建议或优惠措施（包括选配件、耗材或服务）等。 |

- 五、技术服务要求

| 序号 | 采购内容及要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要技术规格及系统概述 |
| 1 | 主机成像系统 |
| 1.1 | 设备用途说明：用于心脏、腹部、妇科、产科、外周血管、小器官、肌骨、术中、介入等超声诊断和相关科研。 |
| 1.2 | 显示器：≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器。 |
| 1.3 | 操作面板可多方向控制转位, 可升降。 |
| 1.4 | 操作面板具有液晶触摸屏菜单≥12英寸。 |
| △1.5 | 具备术者模式，即触摸屏和主屏幕可同时显示超声图像（附图），便于临床操作。 |
| 1.6 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |
| 1.7 | 彩色多普勒成像技术；彩色多普勒能量图技术；方向性能量图技术 |
| 1.8 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度。 |
| 1.9 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF) |
| 1.10 | 脉冲反向谐波成像单元 |
| 1.11 | 数字化处理通道≥7000000。 |
| 1.12 | 系统接收超声信号动态范围≥320dB。 |
| 1.13 | 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术，具备AutoColor自动调节血流成像参数。 |
| 1.14 | 自适应血流成像技术 |
| 1.15 | 自适应增益补偿技术 |
| 1.16 | 智能全程聚焦技术 |
| 1.17 | 具备空间复合成像技术:同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。 |
| 1.18 | 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 |
| 1.19 | 智能一键图像优化技术，作用于2D及Doppler,单键操作，可自动调节增益，动态范围，Doppler基线，标尺等参数。 |
| 1.20 | 动态实时优化AutoScan技术，无需通过一键优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC。 |
| △1.21 | 系统具备LGC侧向增益补偿功能，有效补偿心肌侧壁回声失落，具备相关菜单显示，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段（附图） |
| 1.22 | 扩展成像技术或梯形成像技术 |
| 1.23 | 超宽视野成像扫描技术或宽景成像技术 |
| 1.24 | 智能多普勒血管检查技术：具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。 |
| 1.25 | 血管内中膜自动测量技术:可对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计；计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置。 |
| △1.26 | 系统必须具备TAC1/TAC2操作键（附图），针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响。 |
| 1.27 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。 |
| 1.28 | 全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21英寸，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。 |
| △1.29 | 弹性成像技术：实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。具备囊实性结构鉴别弹性成像技术；具备主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 |
| △1.30 | 实时剪切波弹性定量技术:可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价,具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。取样框ROI可调节大小，最大达5x6cm；具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算；测量值可以两种单位显示KPa及m/s。 |
| 1.31 | 造影成像技术:包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量。具备实时微血管造影成像技术。具有在机造影时间强度曲线定量分析。具备造影定量分析组织运动追踪技术。 |
| 1.32 | 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 |
| 1.33 | 医学数字图像和通信 DICOM 3.0接口部件。 |
| 2 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |
| 2.1 | 一般测量：距离、面积、周长等 |
| 2.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等。 |
| 2.3 | 外周血管测量和计算功能 |
| 2.4 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算) |
| 2.5 | 心脏功能测量 |
| 3 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |
| 3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。 |
| 3.2 | 主机硬盘≥1T（1024G），DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧。 |
| 3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储。 |
| 3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |
| 3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 |
| 4 | 输入/输出信号 |
| 4.1 | 输入：DICOM DATA |
| 4.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |
| 二、 | 系统技术参数及要求 |
| 1 | 系统通用功能 |
| 1.1 | 显示器：≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |
| 1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 |
| 1.3 | 探头接口选择：≥ 4 个，并可全部激活，接口一致且可互换通用，支持热插拔。 |
| 1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。 |
| 2 | 探头规格 |
| 2.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz。 |
| 2.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频。 |
| 2.3 | 类型：电子相控阵、线阵、凸阵。 |
| ▲2.4 | 探头技术：PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或HD探头技术或苹果探头技术。 |
| △2.5 | 探头频率和数量要求：以下所配探头≥4个为 PureWave探头或XDclear探头或HD探头或苹果探头 心脏相控阵探头1个：扫描频率1.0-5.0MHz。 腹部凸阵探头1个：扫描频率1.0-5.0MHz。 血管线阵探头1个：扫描频率3.0-12.0MHz。 高频线阵探头1个：扫描频率4.0-18.0MHz，探头前端口径宽≥50mm 腔内探头1个：扫描频率3.0-10.0MHz。 |
| △2.6 | 所配高频线阵探头：扫描频率4.0-18.0MHz，探头阵元数≥1900。 |
| 3 | 二维显像主要参数 |
| 3.1 | 成像速度：相控阵探头，全视野,18CM深度时,帧速度≥55帧/秒。 |
| 3.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线。 |
| 3.3 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节。 |
| 3.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 |
| 3.5 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。 |
| 3.6 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦。 |
| 3.7 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。 |
| 3.8 | 二维灰阶成像≥256 灰阶。 |
| 4 | 频谱多普勒 |
| 4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 |
| 4.2 | 发射频率：电子凸阵PWD:2.0-2.2MHz；电子线阵PWD:5.75-7.0MHz |
| 4.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW；B/CDE/PW；B/CDV/CW；B/CDE/CW。 |
| 4.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥7.6 m/s；CWD:血流速度≥19.0m/s。 |
| 4.5 | 最低测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号) |
| 4.6 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调。 |
| 4.7 | 零位移动：≥8 级。 |
| 4.8 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算。 |
| 5 | 彩色多普勒 |
| 5.1 | 显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） |
| 5.2 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) |
| 5.3 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥15 帧/秒。 |
| 5.4 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)。 |
| 5.5 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。 |
| 5.6 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。 |
| 6 | 超声功率输出调节 |
| 6.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER。 |
| 6.2 | 输出功率选择分级可调。 |
| 7 | 记录装置 |
| 7.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 |
| 7.2 | DVD-RW 或USB图像存储 |
| 7.3 | USB接口≥5个，用于图像传输。 |
| 三、 | 其它要求 |
| 1 | 提供原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |
| 2 | 提供医疗器械注册证 |
| 3 | 整机原厂保修2年（包含主机和探头） |

- 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

- 一、总则

本项目评标办法为综合评分法，采用百分制（满分100分）。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。分项评分不得超出评分标准范围。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评分计算公式为：

商务技术分 =（评审小组所有成员评分合计数／评审小组成员人数）×100

价格分 =（评标基准价／投标报价）×100

投标人评审得分 = 商务技术分 + 价格分

- 二、资格审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

投标人资格条件应当符合《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》(浙财采监[2013]24号)第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的采购活动。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定其是否对招标文件作出实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并且应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资信商务评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求或者未实质性响应招标文件资信商务要求的；

  - 未提供法定代表人授权委托书(授权代表不是法定代表人)、投标书或填写项目不齐全的；

  - 投标有效期不满足招标文件要求的；

  - 以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

  - 投标截止之日前三年内，投标人及负责人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或者虚假投标的；

  - 不符合招标文件标注“▲”的实质性要求或者没有技术支持资料响应且证明的；

  - 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 不同投标人的投标文件相互混装的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

  - 投标报价具有选择性的；

  - 不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

  - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。（经过评标委员会认定属于异常报价情况的，应当要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价的合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

- 四、评审因素和评分标准

（一）商务分（18分）

| 序号 | 评审因素及评分标准 | 分值范围 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书： (1)提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高3分。(2)投标产品具有CE认证证书的，得1分。 | 0～4分 | 客观分 |
| 2 | 质保期：质保期1年得1分；超过1年的，每增加1年得1分；最高3分。 | 0～3分 | 客观分 |
| 3 | 交货期：满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。 | 0～1分 | 客观分 |
| 4 | 同类业绩：提供自2018年1月1日(以合同签订时间为准)以来的投标产品成交合同，每1个完整清晰的合同复印件(加盖公章)得1分，最高4分。 | 0～4分 | 客观分 |
| 5 | 商务能力： 根据投标文件有关故障维修、配件供应、技术支持等进行评议：(1)维修响应快速、故障检测能力强、质控计划周详的得2分，如有缺陷或者瑕疵得0～1分；(2)零配件供应充足且保证开机率的得2分，如有缺陷或者瑕疵得0～1分；(3)承诺提供原厂售后服务，免费开放接口和软件升级的得2分，如有缺陷或者瑕疵得0～1分。 | 0～6分 | 主观分 |

（二）技术分（52分）

| 序号 | 评审因素及评分标准 | 分值范围 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标： (1)投标响应技术指标全部满足招标要求的得30分；其中△重要指标低于招标要求(负偏离)的每个扣3分，其他一般指标低于招标要求(负偏离)的每个扣1分；累计最多扣30分（未对△重要指标作出明确响应或无证明材料的，视为负偏离）。 (2)对于载明具体参数要求的技术指标，均有技术资料佐证的得6分；否则不得分。 | 0～36分 | 客观分 |
| 2 | 工艺水平： 根据投标产品有关功能配置及其性能工艺等进行评议：(1)功能配置齐全，兼容性佳、可扩展性强的得2分，如有缺陷或者瑕疵的得0～1分；(2)制造工艺先进、性能优势明显的得2分，如有缺陷或者瑕疵的得0～1分。 | 0～4分 | 主观分 |
| 3 | 服务能力： 根据投标文件有关安装调试、培训计划、运行维护进行评议：(1)安装调试计划周全、资料完善、措施严密的得2分，如有缺陷或者瑕疵得0～1分；(2)培训内容重点明确、资源丰富，强化专业应用操作的得2分，如有缺陷或者瑕疵得0～1分；(3)维护方案周详、巡检计划严密，运行能力有保障的得2分，如有缺陷或者瑕疵得0～1分。 | 0～6分 | 主观分 |
| 4 | 质量保障： 根据投标文件有关检测验收、风险控制内容进行评议：(1)检测措施严密、流程规范，验收方案明确的得2分，如有缺陷或者瑕疵得0～1分；(2)质控措施周详或投入技术资源确保产品使用风险得到全面防范控制的得2分，如有缺陷或者瑕疵得0～1分。 | 0～4分 | 主观分 |
| 5 | 建议和优惠：投标人提供合理化建议并且增值服务实用或者优惠措施具有实际价值的得2分，如有缺漏或者不适用的得0～1分。 | 0～2分 | 主观分 |

（三）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求，对小型和微型企业的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分 =（评标基准价/投标报价）× 30％ ×100

说明：

中小企业（含中型、小型、微型）：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，投标人提供的投标产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除10%后参与评审。如投标内容有多项产品，且可分割并具有独立功能，仅针对小微企业所生产的产品进行价格扣除。投标人须将小微企业所生产的投标产品进行明确的分项报价，否则不予扣除。小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

- 第五章  合同条款

浙江省政府采购合同指引

甲方（采购人）：杭州市临安区第三人民医院

乙方（中标人）：

鉴证方：杭州中易招标代理有限公司

甲、乙双方根据杭州市临安区第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目（项目编号：ZYTC-202110030929）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________元（￥____________元）人民币。

2.2 本合同金额包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、保修、保险、税金等一切费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按《招标文件》规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。（不超过合同金额的5%或者不收取）

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期△年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金△元。（履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期及交货地点

9.1 交货期限：                             。

9.2 交货地点：                             。

十、货款支付

10.1 付款方式：                              。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按《招标文件》规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为△年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据《招标文件》上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合《招标文件》技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2中标通知书、招标文件、投标文件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，鉴证方一份；副本    份(用途)。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： |
| --- | --- |
| 鉴 证 方： 杭州中易招标代理有限公司 地 址： 法定代表人或项目负责人： 鉴证日期： |  |

- 第六章  投标文件格式

【填写须知】

(1) 投标文件应按下述规定的目录、格式进行编制和装订。

(2) 投标人须完整提供下述格式中要求提交的证明材料。

(3) 投标人须保证投标内容及其资料是真实的和正确的。

(4) 评标委员会有权依据投标文件本身进行独立的评判。

(5) 投标人提交的资料将被保密，但不退还。

(6) 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者

查找不到相关内容的，是投标人的责任。

(7) 投标文件封面格式自拟，应当注明“项目名称、项目编号、文件名称（资格审查文件/商务技术文件/报价文件）、供应商名称”等，并加盖公章；纸质备份投标文件封面右上角注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。

【投标文件目录汇总】

一、资格文件（格式1）

二、商务技术文件：

（1）投标书（格式2）

（2）货物(服务)清单（格式3）

（3）商务响应表（格式4）

（4）商务能力及证明材料（格式5）

（5）技术服务响应表（格式6）

（6）技术服务方案及证明材料（格式7）

（7）投标人认为有必要提供的其他文件（格式8）

三、报价文件：

（1）开标(报价)一览表（格式9）

（2）投标分项报价明细表（格式10）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件（格式11）

- 格式1：资格文件

1.资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标人无不良信用记录的书面声明 | (1) 投标人资格承诺函（格式1-1）。 |
| 2 | 法定代表人授权书 | (2) 法定代表人的授权委托书（格式1-2）； (3) 自然人的身份证明（投标人法定代表人及其授权代表）。 |
| 3 | 符合政府采购政策的资格证明材料 | (4) 政府采购公平竞争确认声明书（格式1-3）； (5) 联合体协议（若适用，格式1-4）。 (6) 节能环保产品等证明材料（若适用，格式1-5）。 |

备注：投标人应当完整提交上述资格要求的有效证明文件（加盖公章），否则，其投标文件将被拒绝；同时，采购方保留对证明文件进一步调查取证的权利。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-1：投标人资格承诺函

1.1 投标人资格承诺函

致：（招标代理机构）

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如违反上述承诺，我公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-2：法定代表人授权委托书

1.2 法定代表人授权委托书

致：（招标代理机构）

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加      （项目名称）项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标(谈判)、澄清、中标(成交)、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（盖章或签字）：                     法定代表人（盖章或签字）：               .

职        务：                               投标人（盖章）：                         .

被授权人身份证号码：                         签署时间：                               .

.

附件（自然人的身份证明）：

| 被授权人身份证正面 | 法定代表人身份证正面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证背面 | 法定代表人身份证背面 |

格式1-3：政府采购公平竞争确认声明书

1.3 政府采购公平竞争确认声明书

杭州中易招标代理有限公司：

本人          （授权代表姓名），经由                      （单位）      （法定代表人姓名）合法授权参与                            （编号：                 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间  □不存在利害关系  □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规。

四、我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第   项利害关系。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         .

投标人（盖章）：                             .

日          期：                             .

- 格式1-4：联合体协议（若适用）

1.4 联合体协议

与               在               （项目编号：           ）中组成联合体，共同参加投标。就本项目有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由             为本次投标联合体主体方，            为协办方，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、                为本项目工作的主体方，联合体以主体方的名义参加投标，中标后，联合体双方与采购人同时联合签订合同。

三、主体方（联合体牵头人）            负责其中                      工作，协办方          负责                                       工作。

四、本次项目中因                        引起的问题由             （主体方）负责；因                              引起的问题由             （协办方）负责，联合体双方的责任、权利和义务的详细内容和规定在中标后经双方协商后报采购人同意另行签署协议或者合同。

五、联合体各方不得再以自己的名义在本项目中单独投标。

主体方：                                 协办方：

法定代表人姓名：					    	   法定代表人姓名：

地址：                                   地址：

邮政编码：                               邮政编码：

联系电话：     					          联系电话：

签署日期：   年   月   日		          签署日期：    年   月   日

（注：“联合体协议”仅适用于采购项目接受联合体且投标人以联合体形式参与采购活动的情形）

- 格式1-5：政府采购政策功能——节能环保产品

1.5 节能环保产品的证明材料

- 投标产品主体入围财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”或者入围财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，投标人需按照采购要求提供相关认证证书或者证明材料并且显著标记。

- 如果本项目拟采购产品如果属于政府强制采购产品目录清单的，投标人未按规定提供国家授权认证机构出具的、处于有效期之内的节能环保产品认证证书，则投标无效。

- 根据政府采购政策功能要求，采购人及其委托的采购代理机构将对获得节能环保有关证明的产品，落实政府优先采购或强制采购等评审工作。

- 格式2：投标书

2.投标书

致：（招标代理机构）

根据贵方为          （项目名称）采购货物（服务）的采购邀请     （项目编号），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本 壹 份及副本    份：

（1）资格文件

（2）投标书

（3）货物(服务)清单

（4）商务响应表

（5）商务能力及证明材料

（6）技术服务响应表

（7）技术服务方案及证明材料

（8）投标人认为有必要提供的其他文件

（9）报价文件（单独封装）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的。

2. 投标人已经详细审查全部招标文件，其他补充文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期为自开标日起        天。

4. 根据相关规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

5. 我方单位负责人同时为下列单位的负责人：                                  。

6. 我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7. 我方参加本次招标活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：            。

8. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的所有投标。

9. 如若中标，投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：                       .

电话：                                      电子函件：                   .

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

签署日期：                                        .

- 格式3：货物(服务)清单

3.货物(服务)清单

项目名称：杭州市临安区第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目

项目编号：ZYTC-202110030929                                      标项：             .

| 序号 | 内容名称 | 规格型号(说明) | 数量 | 制造商(产地)/服务商 | 交货(工)期 | 保修期限/服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注： 1.上表内容应与报价文件中的《报价一览表》一致；

2.具体货物规格或服务事项内容，可以随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式4：商务响应表

4.商务响应表

项目名称：杭州市临安区第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目

项目编号：ZYTC-202110030929                                      标项：             .

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 招标范围及需求》中“四、商务要求表”，据实响应；

2.投标人的商务响应内容包括资信证明或商业承诺的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5：商务能力及证明材料

- 格式5-1：证书格式

5.1 证书

（包括评标办法涉及所有证明材料）

一、投标人声明提交的证书及信誉文件是真实的、正确的。

二、投标人同意按照招标方可能进一步的要求提供与证书及信誉文件有关的验证途径。

三、投标人提交的商务信誉证明文件和认证证书(复印件加盖公章，原件备查)，如：

质量管理/环境管理体系认证、节能/环境标志产品证明、荣誉证书等(若适用)。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5-2：同类业绩表

5.2 同类业绩表

项目名称：杭州市临安区第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目

项目编号：ZYTC-202110030929                                      标项：             .

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 采购单位 | 证明人 | 联系电话 | 证明资料(页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.根据《第三章 招标范围及需求》中“四、商务要求表”的规定，据实填写；

2.随本表附相关合同复印件等证明资料，原件备查。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5-3：商务能力证明

5.3.1 项目管理实施人员

（供参考，格式可以自拟）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.随本表附上相关人员的专业技术资格证书复印件加盖公章（包括社保缴纳证明）。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.2售后服务计划表

（供参考）

表A：常用配件供应（包括耗材）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 送达用户时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

表B：保修服务计划

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 实施条件 | 责任单位 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

备注：根据招标文件要求，投标人可以对上表内容格式作进一步补充或调整，以便于评审。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.3售后服务承诺

（供参考，格式可以自拟）

致：杭州市临安区第三人民医院

我们    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按      （国家名称）    法律成立的一家公司，主要营业地址设在                 。兹指派按      （国家名称）法律成立的、主要营业地址在                  的               （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                                       ；规格型号：                         ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 合同签订日期 | 验收日期 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.4最优服务网点

（供参考，格式可以自拟）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.5技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施

（供参考，格式可以自拟）

- 格式6：技术响应表

6.技术响应表

项目名称：杭州市临安区第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目

项目编号：ZYTC-202110030929                                      标项：             .

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 招标范围及需求》中“五、技术服务要求”，据实响应；

2.投标人的技术响应内容包括技术资料或者证明文件的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式7：技术服务方案及证明材料（格式自拟）

- 格式8：投标人认为有必要提供的其他文件

8.1 合理化建议（格式自拟）

8.2 针对本项目的优惠措施

（供参考，格式可以自拟）

项目名称：杭州市临安区第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目

项目编号：ZYTC-202110030929                                      标项：             .

| 序号 | 优惠内容 | 适用条件 | 优惠措施/幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … | …… |  |  |

备注：本表供参考，投标人可根据自身优势或产品特点作适当调整和补充，以便于理解与评审。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式9：开标(报价)一览表

9.开标(报价)一览表

项目名称：杭州市临安区第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目

项目编号：ZYTC-202110030929                                      标项：             .

| 序号 | 货物(服务)名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商/服务商 | 价格条件 | 投标货币 | 投标报价 | 交货期限/服务期限 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  | (小写)： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (大写)： |  |  |  |  |  |

备注：1.投标货币为：人民币；价格条件填写：到用户价（国内供货）或者DDP用户价（国外供货）。

2.投标总价系指履行合同最终价格，是投标人完成本项目招标范围及需求的所有费用，具体包括但不限于货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险及履约验收等一切费用。招标代理服务费计入投标总价。此表“投标总价”应当与“投标分项报价明细表”中的“总计”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

签署日期：                                        .

- 格式10：投标分项报价明细表

10.投标分项报价明细表

项目名称：杭州市临安区第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目

项目编号：ZYTC-202110030929                                      标项：             .

| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机/品名 |  |  |  |  |
|  | 标准附件 |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 工程量及项目费用清单（若适用） |  |  |  |  |  |
|  | 工程量 |  |  |  |  |
|  | 工时费 |  |  |  |  |
|  | 服务费 |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | (小写)： |  |  |
|  |  |  | (大写)： |  |  |

备注：如果未提供详细分项报价，则视为分项费用均已包含在投标总价中。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式11：投标人针对报价需要说明的其他文件

11.1 备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单

（供参考）

项目名称：杭州市临安区第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目

项目编号：ZYTC-202110030929                                    标项：             .

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 到用户价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

备注：1.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

2.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.投标人可以根据本项目特点和自身实际情况作进一步补充和扩展。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

11.2 政府采购政策功能——支持中小企业发展

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，供应商所投产品为小型或微型企业生产的，本项目针对小型和微型企业给予价格扣除的优惠，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》将被视同为小型、微型企业。

11.2.1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 （单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业声明函将随中标结果公告公布。

11.2.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

11.3招标代理服务费支付承诺书

杭州中易招标代理有限公司：

本单位在此承诺：由贵公司招标代理的杭州市临安区第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目（招标编号：ZYTC-202110030929），我单位若中标（成交），则在中标（成交）结果公告之日起5个工作日内，按照招标文件规定的收费标准及其收款账户向贵公司一次性支付招标代理服务费。

本单位确认：

1.招标代理服务费收取标准按照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003]77号）文件规定标准，不足伍仟元按伍仟元计取。

| 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

说明：招标代理服务费按照规定差额定率累进法计算。

2.招标代理服务费缴款账户信息：

收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司杭州建中支行 银行账号：3714 6816 5579

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         .

投标人（盖章）：                             .

日          期：                             .

11.4履约验收委托代理服务费支付承诺书

杭州中易招标代理有限公司：

本单位在此承诺：由贵公司招标代理的杭州市临安区第三人民医院彩色多普勒超声诊断仪项目（招标编号：ZYTC-202110030929），我单位若中标（成交），则在后续履约验收中，发布履约验收公告之日起5个工作日内，按照采购文件规定的收费标准及其收款账户向贵公司一次性支付履约验收代理服务费。

本单位确认：

1.履约验收代理服务费收取标准：按照项目合同金额的1%计取，低于伍仟元按伍仟元计取。

2.履约验收代理服务费缴款账户信息：

收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司杭州建中支行 银行账号：3714 6816 5579

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         .

供应商（盖章）：                             .

日          期：                             .

11.5政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。