杭州市公共实训基地

实训室管理和设备维护服务项目

公开招标文件

（线上电子招投标）

招标编号：ZJLT-2021-03-086-03

招   标   人： 杭州市职业能力建设指导服务中心

招标代理机构：浙江联通工程咨询有限公司                    2021年12月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	6

前 附 表	6

一、总 则	11

二、招标文件	11

三、投标文件	13

四、投标	16

五、开 标	16

六、评 标	18

七、合同签订及其他	26

第三部分  项目技术规范和服务要求	30

第四部分  合同主要条款	44

第五部分  应提交的有关格式范例	52

资格文件	53

报价文件	55

商务技术文件	61

# 第一部分 招标公告

项目概况 杭州市公共实训基地实训室管理和设备维护服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年1月12日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJLT-2021-03-086-03

项目名称：杭州市公共实训基地实训室管理和设备维护服务项目

预算金额（元）：6827700

最高限价（元）：6757700

采购需求：

标项一：

标项名称：杭州市公共实训基地实训室管理和设备维护服务项目

数量：1

预算金额（元）：6827700

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为实训基地先进机械制造、汽车维修、现代服务业、电工电子与自动化技术、制冷技术、信息技术、食品与药品检验等七大实训中心的89个实训室及相应配置设备设施，提供日常运行管理与设备设施维护保养、维修等服务与技术支持，确保实训资源安全、规范、高效使用。

备注：详见招标文件第三部分 项目技术规范和服务要求

合同履行期限：1年。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

4、不接受联合体投标；

三、获取招标文件

时间：/至2022年1月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年1月12日 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2022年1月12日 14:00

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）电子交易平台为政采云平台。登录网址：https://www.zcygov.cn。（2）供应商如中标，必须在签订政府采购合同前完成纸质材料递交、公示结束成为正式供应商。（3）采购项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录http://220.191.208.230:8080/login.do办理业务。（4）本项目非专门面向中小企业采购的项目。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、招标人信息

名称：杭州市职业能力建设指导服务中心

地址：杭州市中河中路242号12楼

项目联系人：余女士

联系电话：0571-85771403

质疑联系人：徐主任

联系电话：0571-85464663

2、采购代理机构信息

名称：浙江联通工程咨询有限公司

地址：杭州市拱墅区绍兴路168号和平大厦819室

项目联系人：刘中秀

联系电话：0571-85865391

传真：0571-85865255

质疑联系人：郑彦臣

联系电话：0571-85865391

3、同级财政监督管理部门信息

名称：杭州市财政局政府采购监管处

地址：杭州市中河中路152号617办公室

传真：0571-87715261

联系人 ：吕先生

监督投诉电话：0571-87715261

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA  400-888-4636；天谷CA  400-087-8198。

# 第二部分  编制和提交投标文件须知

## 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：杭州市公共实训基地实训室管理和设备维护服务项目。 二、采购内容：本项目为实训基地先进机械制造、汽车维修、现代服务业、电工电子自动化技术、制冷技术、食品与药品检验、信息技术等七大实训中心的89个实训室及相应配置设备设施，提供日常运行管理与设备设施维护保养、维修等服务与技术支持，确保实训资源安全、规范、高效使用。 三、项目实施地点：杭州市钱塘区文溯路235号（杭州市公共实训基地）。 四、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 五、服务期：1年（2022年1月1日-2022年12月31日）。（2022年1月1日至新合同签订前按原合同执行，由原服务单位按合同进度提供服务，在此期间产生的费用由中标人按原价格结算给原服务单位。） 六、采购预算：人民币682.77万元，最高限价675.77万元。 |
| 2 | 合同名称 | 《杭州市公共实训基地实训室管理和设备维护服务项目合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |
| 5 | 招标服务费：中标人需在收到中标通知书5个工作日内，向浙江联通工程咨询有限公司支付招标代理服务费，收费标准为：以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（浙价服（2003）77号文件）的收费标准的 70%执行。 以上费用由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构付清。 交付方式：支票/网银/电汇/现金形式缴纳 收款人（全称）：浙江联通工程咨询有限公司 开户银行：平安银行杭州城北支行 帐号：11014750707006 |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 “备份投标文件”一份：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交（邮寄地址：杭州市拱墅区绍兴路168号和平大厦8楼819刘中秀收）。 （3）第一中标候选人在评标结束后2天内向招标人提供3份纸质备份投标文件文件。并确保纸质备份投标文件与最终上传电子加密投标文件一致，因纸质备份投标文件与电子加密投标文件不一致产生的一切后果，均由中标候选人承担。 备注：纸质备份投标文件要求按招标文件要求编制，纸质备份投标文件需与“电子加密投标文件”保持内容一致，并以线装、胶装等非活页形式装订。招标代理机构将拒收“到付”支付形式的邮件。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，招标代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密（投标人已进行解密操作但未完成解密），投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由招标代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：2022年1月12日 14:00。 |
| 14 | 投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应； |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点。 |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 分包或转包：（1）招标人不同意分包；（2）本项目不得转包。 |
| 18 | 开标前答疑会或现场考察：不组织。 |
| 19 | 样品提供：不要求。 |
| 20 | 现场演示：无。 |
| 21 | 采购计划： 1采购标的：服务，所属行业：其它未列明行业。 2、本项目为非专门面向中小企业采购项目。 |
| 22 | 1、招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。中标人未在规定时间内签订合同的，招标人有权要求中标人赔偿其未签订合同所造成的损失。 2、中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。 3、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。 4、中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展政府采购活动。 5、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 23 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 24 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 25 | 1、支持中小企业发展 1.1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 1.2、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 4、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 5、可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 6、中小企业享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 26 | 节约能源、保护环境 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件的规定，本项目如需采购节能产品、环境标志产品品目清单内的产品的，投标人所投的相应产品须提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，招标人对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询打印材料等证明材料。 注：属于强制采购品目清单中的产品如未获得证书，其投标将被拒绝。 |
| 27 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或招标代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 28 | 质疑：投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 接收质疑函的方式：纸质形式，以快递方式送达。联系人：郑彦臣，联系电话：0571-85865391 ，地址：杭州市拱墅区绍兴路168号和平大厦819室。同时请将质疑函的word格式文件发送至邮箱email：1849683490@qq.com。 |

## 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位杭州市职业能力建设指导服务中心为本项目的招标人（合同中的甲方），浙江联通工程咨询有限公司为招标代理机构，杭州市财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

本项目为实训基地先进机械制造、汽车维修、现代服务业、电工电子自动化技术、制冷技术、食品与药品检验、信息技术等七大实训中心的89个实训室及相应配置设备设施，提供日常运行管理与设备设施维护保养、维修等服务与技术支持，确保实训资源安全、规范、高效使用。详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

投标报价包含为完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金、项目不可预见的风险等一切费用。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行一次性包干，投标人应根据上述因素谨慎考虑含入总报价中。费用均计入报价。《投标(开标)一览表》是报价的唯一载体。投标人所承诺的服务未在报价中体现，招标人一律视为免费提供。

投标报价出现下列情形的，投标无效：

▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

▲投标报价高于本项目最高限价的;

▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

# ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

## 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

1.1基本资格条件审查材料：

【证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）投标人资格声明；

注：上述（1）-（2）项为资格证明文件，未提交或提交不完整，或不满足招标文件要求的将可能会被认定投标无效。其中是否符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财库[2016]125号文件要求，是否联合体投标等证明材料无须提供，由采购代理机构或招标人根据投标现场情况判定。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）投标(开标)一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权书；

（2）法定代表人与其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；

如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

（3）声明书；

（4）廉政承诺书；

（5）资质文件（如有）；

（6）投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料，提供合同复印件加盖公章（以签订时间为准）。

（7）投标人认为需要的其他商务文件或说明；

（8）投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（9）投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与招标人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

（10）针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

（11）投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；需提供近3个月社保交纳证明复印件；

（12）投标人认为需要的其他技术文件或说明；

（13）关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有招标人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，应在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.6投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 招标代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由招标代理机构负责落实；

2.2招标代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，投标人应在开标后30分钟内完成在线解密工作。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由招标代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，招标人人或招标代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选人名单，及招标人最终确定中标或成交人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标人资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，招标人或招标代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。招标人或招标代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，招标人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

4.2投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，招标人或招标代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

## 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1招标人或招标代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会（评审小组）的组建

2.1评标委员会由招标人或招标代理机构依法组建，成员包括招标人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，招标人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.1 其中，商务技术文件符合性审查的无效情形有：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（5）经评标委员会审核，投标文件不满足招标文件中实质性响应条款的（具体条文前标注“▲”的为实质性响应条款）；

（6）经评标委员会审核，投标人符合财政部87号令第三十七条规定情形之一的，视为投标人串通投标的，其投标无效：

（a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（e）不同投标人的投标文件相互混装。

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单，投标文件未响应的；

（9）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

（a）供应商直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（b）供应商按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（c）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（d）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（e）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（f）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（g）供应商与招标人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（10）投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

（a）使用伪造、变造的许可证件；

（b）提供虚假的财务状况或者业绩；

（c）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（d）提供虚假的信用状况；

（e）提供虚假的中小企业声明函；

（f）其他弄虚作假的行为。

（11）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.2 报价文件符合性审查的无效情形有：

（1）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（2）报价内容前后不一致，且投标人拒绝按修正原则对报价内容进行确认的；

（3）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（4）不同投标人的投标报价呈规律性差异；（均无效）

（5）报价为零元报价或出现赠送行为的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能提供书面说明的；

（7）投标人提供虚假材料投标的；

（8）报价含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见评标办法。

9.2对招标代理机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）投标人排序及推荐中标（成交）候选人

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标（成交）候选人。

11.1评标委员会根据各投标人的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向招标人推荐排名第一的投标人为中标（成交）候选人。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的业绩情况得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分10分，技术和服务方案得分85分，投标人的业绩情况得分5分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的业绩情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由招标代理机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

投标价格【A=10分】：

● 投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由招标代理机构当场统一计算)。

技术和服务方案【B= 85分】：主要包含方案的先进性、科学性和完整性，产品与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况的服务优劣程度等方面的因素，以及承诺和优惠。

（1）投标方案功能的科学性和完整性（16分）：

●投标人针对本项目的理解及完整技术解决方案（6分）：

1）项目方案的实现思路具有可操作性（3分）；

2）项目方案的关键技术能科学管理（3分）；

●投标实施方案的详细实施计划（10分）：

1）组织机构（2分）；

2）工作实践进度安排（2分）；

3）工作程序和步骤体现（2分）；

4）管理和协调方法（2分）；

5）关键步骤的思路和要点（2分）。

（2）相关服务工作承诺及举措（50分）：

对于本项目各项服务工作的具体方案，是否能够满足招标文件要求，并具有科学性、可操作性等，有利于项目实施。

●实训室日常管理任务及实训服务：（10分）

1）实训室使用管理：实施并完善日常运作管理流程，满足实训室的使用要求。（2分）

2）实训室环境健康安全管理：实训室的日常卫生，实训室的安全保卫工作等。(2分)

3）实训室多媒体设备管理：根据实训要求管理多媒体设备并负责常用软件、操作系统的安装工作等。(2分)

4）实训室数据、文档管理：重要数据的备份，建立完善的文档管理流程。(2分)

5）实训服务内容：严格按照招标人的实训计划安排组织实训课程的实施，根据实训计划、目标等要求对新开发的项目提供技术支持服务。(2分)

●实训运作过程管理任务：（10分）

1）实训前准备：各类实训设备准备落实，定人定机任务管理落实。（4分）

2）实训现场管理：实训室及实训规章制度的介绍并监督落实，实训期间的监控，现场维修与突发故障的应急处理。（4分）

3）完成招标人临时交办的任务。（2分）

●实训善后管理任务：（10分）

1）必须做好规定实训反馈信息收集与递交包括：实到实训人数统计表格、定人定机表格、设备借用表格、设备缺损情况表格、设备故障表格等。（4分）

2）必须检查并记录设备和辅助设施使用后实际状态。（4分）

3）做好实训场所与设备的清洁和维护。（2分）

●实训设备维护与维修任务（10分）

1）建立并执行设备管理相关制度。（2分）

2）提供设备日常维护服务，确保设备正常、安全运行。（2分）

3）提供设备预防性维护与预见性维修服务，提高平均无故障工作时间。（2分）

4）提供设备故障维修服务，及时处理设备故障，确保设备完好率。（2分）

5）做好设备运行状况的各项原始数据的记录。（2分）

●维管工作的主要指标响应情况（3分）:投标人针对本项目提供的维管工作的主要指标响应情况（3分）

●维管工作的主要指标响应情况(7分)

- 制定和完善实训室及设备管理相关制度；（1分）

- 制定和完善合理的设备管理目标及评价指标体系；（1分）

- 制定安全保障措施和应急预案；（1分）

4）制定设备安全运行的维护、保养标准和计划以及相关规章制度；（1分）

5）制定设备操作程序、巡检、维修等各个环节安全运行计划及配套措施；（1分）

6）制定设备故障及事故处理的常规及应急制度；（1分）

7）制定完整的设备运行记录、统计分析制度。（1分）

（3）人员配备及队伍建设要求情况（9分）：

●实训室管理员配置情况（3分）:投标人针对本项目实训室管理员配置的人员，人员专业，人员数量合理，经验丰富，满足招标文件要求。（3分）（需提供近3个月社保交纳证明，不提供不得分）

●维修人员配置情况（3分）：投标人针对本项目维修人员配置的人数，人员专业，维修经验，对设备的一般故障进行能快速维修等满足招标文件要求。（3分）（需提供近3个月社保交纳证明，不提供不得分）

●管理人员配置情况（3分）:投标人针对本项目配置的管理人员的人数，人员专业，工作经验，熟悉设备管理服务工作等满足招标文件要求。（3分）（需提供近3个月社保交纳证明，不提供不得分）

（4）维护机构服务方案情况（10分）：

- 具有较强的服务能力（3分）；

- 有较强的专业技术队伍（2分）；

- 能提供快速的服务响应的（2分）；

- 维护期内外的后续技术支持和维护能力情况；（2分）

- 在系统维护期内的承诺情况以及服务；（1分）

投标人的资质和业绩情况【C=5分】：主要包含投标人的资质、类似项目建设成功案例等方面的因素。

●成功经验：截止投标时间近三年以来投标人承担过的类似项目情况，结合已完工的项目案例，参考合实例证明，每份合同得2.5分，最多得5分。（以签订时间为准）如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。（5分）

●综合得分=A+B+C

评标委员会根据投标人提供的有效证明材料和招标代理机构提供的相关数据进行打分。

注：以上所涉及的证明材料，需提供复印件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予10% 的扣除（即投标报价*90%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2% 的投标价格扣除。（即投标报价*98%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业；

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标代理机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标人不能接受的条件，致使合同无法签订，招标人将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标人组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

1、招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。中标人未在规定时间内签订合同的，招标人有权要求中标人赔偿其未签订合同所造成的损失。

2、中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。

3、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

4、中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展政府采购活动。

5、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：

（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；

（2）投标有效期内撤销投标文件的。

（三）履约保证金

（1）在合同签订后5个工作日内日，中标人向招标人支付合同总金额5%的履约保证金。项目结束，验收合格后，无任何服务质量和服务问题，招标人于收到中标人退还履约保证金申请之日起7个工作日，原额（无息）归还履约保证金。

（2）履约保证金可以用支票、汇票或本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳入帐。

（四）付款结算方式

第一次付款：合同签订生效后7个工作日内，中标人凭合同和招标人签字盖章的支付通知书向招标人办理合同总价30%的预付款结算手续；第二次付款：合同签订后 1个月内进一步优化顼目实施方案、完成目标任务书,中标人向招标人提供上述文档并需经招标人审查通过,中标人凭招标人签字盖章的支付通知书向招标人办理合同总价55%维保服务款；第三次付款：2022年12月10日前对本年度服务进行验收。售后服务良好，无质量和服务问题，经验收合格，中标人凭招标人签字盖章的支付通知书向招标人办理余款结算手续。

（五）服务期限

1年（2022年1月1日-2022年12月31日）。（2022年1月1日至新合同签订前按原合同执行，由原服务单位按合同进度提供服务，在此期间产生的费用由中标人按原价格结算给原服务单位）

（六）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足招标人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标人将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号 ），对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标人将视情况终止合同，并上报杭州市财政局。

（八）质疑和投诉

8.1供应商询问

供应商可以就采购活动中的事项向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

8.2供应商质疑

8.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

8.2.2供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑，否则，招标人或者招标代理机构不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。招标文件在获取截止之日后获得的，应当自招标文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由招标代理机构负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由招标代理机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，招标代理机构负责答复。

8.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.2.3.2质疑项目的名称、编号；

8.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.2.3.4事实依据；

8.2.3.5必要的法律依据；

8.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

8.2.4招标代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.2.6质疑接收人：郑彦臣；联系电话：0571-85865391 ，传真：0571-85865255；地址：杭州市拱墅区绍兴路168号和平大厦819室。

8.3供应商投诉

8.3.1质疑供应商对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

8.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

8.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

（九）验收

# 9.1招标人按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

# 9.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

# 9.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。招标人根据验收报告形成验收意见并经招标人与供应商签字盖章，并在财政指定媒体上公示无异议后生效。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

# 9.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。

# 9.5验收产生的费用首次验收费用由招标人承担，如首次验收不合格，后续验收费用由供应商支付。

（十）解释权

招标文件的解释权属于杭州市职业能力建设指导服务中心。

# 第三部分  项目技术规范和服务要求

根据《杭州市公共实训基地管理试行办法》杭劳社培［2010］275号文件精神，杭州市公共实训基地实训室的管理采用服务外包的形式。实训室的管理主要由实训资源维护管理单位（ 以下简称“ 维管单位”）负责，其主要任务为实训基地先进机械制造、汽车维修、现代服务业、电工电子与自动化技术、制冷技术、信息技术、食品与药品检验等七大实训中心的89个实训室及相应配置设备设施（详见附表1），提供日常运行管理与设备设施维护保养、维修等服务与技术支持（下简称“维管工作”），确保实训资源安全、规范、高效使用。

## 项目服务内容及技术规范

实训维管服务单位接受杭州市职业能力建设指导服务中心的管理及工作安排。公共实训基地维管工作的对口管理部门为基地管理科。实训室管理服务外包主要为两方面内容：一是实训室日常运行管理，二是实训室设备维护与维修。

（一）实训室日常运行管理的主要任务

实训室日常运行管理主要指实训室提供技能训练、技能鉴定、技能竞赛等（以下统称“实训”）使用的日常运行管理，由三个部分组成：第一部分是实训室日常管理及实训服务；第二部分是实训运作过程管理；第三部分是实训善后管理。

1、实训室日常管理任务及实训服务的主要内容

1）实训室使用管理。实施并完善日常运作管理流程，满足实训室的使用要求。

2）实训室环境健康安全管理。实训室的日常卫生，实训室的安全保卫工作等。

3）实训室多媒体设备管理。根据实训要求管理多媒体设备并负责常用软件、操作系统的安装工作等。

4）实训室数据、文档管理。重要数据的备份，建立完善的文档管理流程。

5）实训服务主要内容

严格按照杭州市职业能力建设指导服务中心的实训计划安排组织实训课程的实施。根据实训计划、目标等要求对新开发的项目提供技术支持服务，如场地布局设计等，并配合做好实训室的升级改造和验收工作。

实训室管理服务包括：基地实训室介绍服务；实训耗材管理服务；实训室实训时的管理服务。

2、实训运作过程管理任务的主要内容

1）实训前准备。各类实训设备准备落实，定人定机任务管理落实。

2）实训现场管理。实训室及实训规章制度的介绍并监督落实，实训期间的监控，现场维修与突发故障的应急处理。

3）完成市职业能力建设指导服务中心临时交办的任务。

3、实训善后管理任务的主要内容

1）必须做好规定实训反馈信息收集与递交，这些信息应包括：实到实训人数统计表格、定人定机表格、设备借用表格、设备缺损情况表格、设备故障表格等。

2）必须检查并记录设备和辅助设施使用后实际状态。

3）做好实训场所与设备的清洁和维护。

（二）实训设备维护与维修任务的主要内容

1、建立并执行设备管理相关制度。

2、提供设备日常维护服务，确保设备正常、安全运行。

3、提供设备预防性维护与预见性维修服务，提高平均无故障工作时间。

4、提供设备故障维修服务，及时处理设备故障，确保设备完好率。

5、做好设备运行状况的各项原始数据的记录。

## 二、项目服务技术支持实施概要

（一）维管工作的主要指标要求

1、设备账、物100%相符。设备使用信息采集率100%。按月统计信息的采集率上报基地管理科。信息采集是指对设备的使用情况进行记录。

2、服务质量满意度不得低于98%。按季度进行统计分析服务质量满意度。服务质量满意度是指学员、实训单位及杭州市职业能力建设指导服务中心三方对服务商提供服务的满意度评价，原则上学员的满意度占30%，实训单位占30%，杭州市职业能力建设指导服务中心占40%。服务质量满意度调查采用开放式方式。

3、设备的完好率不得低于95%。按月统计设备的完好率上报基地管理科。设备完好率是衡量设备的软硬件方面达到实训使用标准的情况，即指设备及设备相关附件无缺损、能够正常运行并保持精度(在误差范围内)设备完好情况。

4、按月进行统计分析实训室实际使用，统计率100%。按月进行统计分析实训室实际使用率。

5、有效投诉率不得超过5%，投诉处理率为100%。按月统计有效投诉率。在运行过程中按月统计每个实训室的有效投诉次数，有效投诉次数与总实训室数量的比值即为有效投诉率；投诉处理率为100%，并公开处理结果。

6、人员变动率不得超过10%。每半年统计一次人员变动率。实训室管理员、维修人员、管理人员要保持稳定。人员变动率是指在一个服务年度内各类离岗人员数与总人员数的比值。

7、不得出现教学服务事故。按月统计训练教学事故率。训练教学事故是指由于乙方的原因影响正常训练教学的事故，比如设备管理人员的迟到、早退、旷工、设备维护不及时或管理服务不到位影响训练教学组织等。

8、工作配合程度100%。按照项目服务内容及技术规范，在杭州市职业能力建设指导服务中心的统一指导、协调和管理下，对实训基地的公共实训资源进行自主管理，切实开展实训维管工作。

每年杭州市职业能力建设指导服务中心组织人员，对维管工作进行评估。

（二）实训设备的管理、维护及运行服务的要求

1、确保实训室安全高效运行的制度建设。制定和完善实训室及设备管理相关制度；制定和完善合理的设备管理目标及评价指标体系；制定安全保障措施和应急预案

2、制定确保实训设备安全运行的相关规章制度及操作规程。制定设备安全运行的维护、保养标准和计划以及相关规章制度；制定设备操作程序、巡检、维修等各个环节安全运行计划及配套措施；制定设备故障及事故处理的常规及应急制度；制定完整的设备运行记录、统计分析制度。

（三）维管单位人员配备及队伍建设要求

维管单位必须有和公共实训基地七大中心相对应专业的专业技术人员，有一支独立运行管理，人员配备专职（不包括兼职人员），有高级技师或高级工程技术人员占30%以上成员组成的维管队伍进驻公共实训基地，总人数不得少于40人，按照工作岗位要求制定各类人员的岗位职责和服务标准，具体要求如下：

1、管理及技术人员配置（见附件2）

要合理配置专门的实训室管理员、维修人员和管理人员。大型、精密、贵重设备必须专人管理。

实训室管理员：每个实训室必须配置专职的实训室管理员。

维修人员：按照设备维修服务的实际需要各个实训中心的维修人员必需配备到位。

管理人员：根据实际情况配置一定数量的管理技术人员。

2、管理及技术人员个人条件及技术要求

1）实训室管理员技术要求

具有两年以上相关的工作经验或与该项目有关的技校、大中专职业院校、全国普通高校毕业生。

具有与所在项目相关的高级工（含高级工）以上职业资格证书或相当的技术职称证书或具有二年以上工作经验的相关专业大专毕业生。

属特种作业的，须持有安全操作证书熟练掌握设备的使用，并能对设备出现的简单故障能够快速排除，能够指导实训设备的正确使用，协助实训课程的教学组织实施。

2）维修人员技术要求

必须具有该设备三年以上的维修经验并具有相关专业的技师以上（含技师）相关职业技术资格证书或工程师以上（含工程师）技术职称，能够对设备的一般故障进行快速维修。

3）管理人员技术要求

具有大专以上学历、具有所管专业设备二年以上工作经验。

熟悉设备管理服务工作。

## 三、实训开放时间要求

根据杭州市职业能力建设指导服务中心的实训计划（实训课程表）安排实训室开放时间，做好相应的实训服务。

（一）开放时间用时是指实训室的使用时间，具体时间原则上为：

周一至周日：8:30—11：30   13：30—16:30（有特殊实训需求的另行商定）

国定节假日（元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等），以及各实训室和实训设备维修保养期间，不对外开放。

（二）杭州市职业能力建设指导服务中心可根据设备的使用需求和设备维护情况，适当调整实训室开放时间。

（三）维管单位可根据基地管理科的实训计划安排及设备的维护保养需要，合理安排设备维护保养时间。

四、服务期限：1年（2022年1月1日-2022年12月31日）。（2022年1月1日至新合同签订前按原合同执行，由原服务单位按合同进度提供服务，在此期间产生的费用由中标人按原价格结算给原服务单位。）

五、商务要求

1、履约保证金：合同签订后5个工作日内,中标人向招标人交纳合同总价5%履约保证金。项目结束，验收合格后，无任何服务质量和服务问题，招标人于收到中标人退还履约保证金申请之日起7个工作日，原额（无息）归还履约保证金。

2、付款方式：

第一次付款：合同签订生效后7个工作日内，中标人凭合同和招标人签字盖章的支付通知书向招标人办理合同总价30%的预付款结算手续；

第二次付款：合同签订后1个月内进一步优化项目实施方案、完成目标任务书，向招标人提供上述文档并需经招标人审查通过，中标人凭招标人签字盖章的支付通知书向招标人办理合同总价55%的维保服务款结算手续；

第三次付款：2022年12月10日前对本年度服务进行验收。售后服务良好，无质量和服务问题，经验收合格，中标人凭招标人签字盖章的支付通知书向招标人办理余款结算手续。

六、项目验收

6.1验收标准

1、招标人按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对供应商履约的验收。严格按照采购合同开展履约验收。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，招标人形成验收意见并经甲乙双方签字盖章。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

4、验收产生的费用首次验收费用由招标人承担，如首次验收不合格，后续验收费用由中标人支付。

5、验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

附件：1、七大实训中心的89个实训室及相应配置设备设施

- 维管服务外包管理及技术人员配置

附件1：

七大实训中心的89个实训室及相应配置设备设施

|  | 一、先进机械制造实训中心实训室及主要设备 |
| --- | --- |
| 序号 | 实训室名称 | 主要设备 | 实物 |
|  |  | 设备名称（规格） | 数量 | 数量 |
| 1 | 高精尖实训室 | 数控铣床（KDX800L 西门子） | 3 | 3 |
|  |  | 数控铣床（KDX800L FANUC 0I MD） | 7 | 7 |
|  |  | 车削中心（KDCL-25H FANUC 0I TD） | 2 | 2 |
|  |  | 五轴加工中心（UCP 800） | 2 | 2 |
| 2 | 三坐标测量仪实训室 | G2RDS三坐标测量仪 | 1 | 1 |
| 3 | 快速成型实训室 | SPS450激光快速成型机 | 1 | 1 |
| 4 | 模具成型实训室 | J21-80A冲床 | 3 | 3 |
|  |  | DSC-P25B平台式数控冲床 | 1 | 1 |
|  |  | HSJ-180注塑机 | 4 | 4 |
| 5 | 普通铣床实训室 | 万能升降台铣床（X6132) | 5 | 5 |
|  |  | 立式升降台铣床（X5032) | 5 | 5 |
| 6 | 模具装配实训室 | 台式钻床（Z4116) | 10 | 10 |
|  |  | 四工位钳工桌 | 7 | 7 |
|  |  | 二工位钳工桌 | 6 | 6 |
| 7 | 特种加工实训室 | 中走丝线切割机床(DK7740MM HF) | 12 | 12 |
|  |  | 慢走丝线切割机床(CUT20 +GF+) | 3 | 3 |
|  |  | 电火花成型机床（FO23HSFS +GF+ ） | 4 | 4 |
| 8 | 加工中心实训室 | VM-32SA立式加工中心 | 20 | 20 |
| 9 | 数控编程实训室 | 计算机（显示器：HP LE190/W；主机：HP dx7518） | 36 | 36 |
| 10 | CAD/CAM实训室 | 计算机（启天M530） | 49 | 49 |
| 11 | 数控车床实训室 | 数控车床CK6140S （FANUC Oi Mate-TD） | 22 | 22 |
|  |  | 数控车床CK6140S （SIEMENS 802C） | 9 | 9 |
| 12 | 普通车床实训室 | 普通车床CDE6140A | 30 | 30 |

| 二、汽车维修实训中心实训室及主要设备 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实训室名称 | 主要设备 | 实物 |
|  |  | 设备名称（规格） | 数量 | 数量 |
| 1 | 汽车发动机故障诊断与排障实训室 | LS430电喷发动机模拟实训台 | 5 | 5 |
|  |  | 别克君越电喷发动机模拟实训台 | 5 | 5 |
|  |  | 帕萨特1.8T电喷发动机模拟实训台 | 5 | 5 |
|  |  | 奥迪A6L 2.0T FSI缸内直喷发动机模拟实训台 | 5 | 5 |
| 2 | 汽车发动机构造与维修实训室 | LS430发动机拆装台架 | 15 | 15 |
|  |  | 别克V6发动机拆装台架 | 15 | 15 |
|  |  | 帕萨特1.8T发动机拆装台架 | 15 | 15 |
| 3 | 汽车自动变速器实训室 | LS430自动变速器（A-650E）拆装实训台 | 10 | 10 |
|  |  | 领驭1．8T自动变速器（01V）拆装实训台 | 10 | 10 |
|  |  | 君越自动变速器（4T65-E）拆装实训台 | 10 | 10 |
|  |  | 三菱自动变速器（F4A42）拆装实训台 | 10 | 10 |
|  |  | 奥迪A6L 2.8FSI 7挡无级变速手自一体无级变速器拆装实训台 | 10 | 10 |
| 4 | 电控柴油发动机实训室 | 索菲姆汽车发动机电与变速器实训考核装置 | 4 | 4 |
|  |  | 大众宝来TDI汽车发动机电控系统实训考核装置 | 4 | 4 |
|  |  | 捷达SDI汽车发动机电控系统实训考核装置 | 4 | 4 |
|  |  | 大众SDI柴油发动机 | 4 | 4 |
|  |  | 大众TDI涡轮增压柴油发动机 | 4 | 4 |
|  |  | 依维柯柴油发动机 | 4 | 4 |
| 5 | 汽车底盘构造与维修实训室 | 依维柯前桥 | 5 | 5 |
|  |  | 依维柯后桥 | 5 | 5 |
|  |  | 汽车气压（液压）制动系统实验台 | 3 | 3 |
|  |  | 离合器装置实验台 | 3 | 3 |
|  |  | 东风手动变速器 | 20 | 20 |
|  |  | 汽车实物解剖车 | 5 | 5 |
| 6 | 汽车电器与电控实训室 | 轿车自动变速器辛普森机构试验台 | 4 | 4 |
|  |  | 自动空调电控系统教学考核试验台 | 4 | 4 |
|  |  | 汽车电控电器试验台 | 4 | 4 |
|  |  | 大众B5CAN汽车动力系统总线 | 4 | 4 |
|  |  | 汽车巡航系统教学考核实训台 | 6 | 6 |
|  |  | ABS制动教学实验台 | 3 | 3 |
|  |  | ASR电控驱动防滑系统实验台 | 1 | 1 |
|  |  | 汽车电控悬架系统实验台 | 4 | 4 |
| 7 | 整车实训室 | 本田雅阁2.4L | 5 | 5 |
|  |  | 帕萨特领驭1.8T自动导航版 | 5 | 5 |
|  |  | 别克君威3.0L旗舰版 | 5 | 5 |
| 8 | 汽车综合检测试验台 | 悬架振动检验台 | 1 | 1 |
|  |  | 滚筒反力式制动检测台 | 1 | 1 |
|  |  | 轮重检测台 | 1 | 1 |
|  |  | 滑板式汽车侧滑检测台 | 1 | 1 |
|  |  | 汽车底盘间隙观察仪 | 1 | 1 |
|  |  | 全自动转向角检测仪 | 1 | 1 |
|  |  | 发动机综合性能分析仪 | 1 | 1 |
|  |  | 汽车尾气分析仪 | 1 | 1 |
|  |  | 汽车前照灯检测仪 | 1 | 1 |
| 9 | 汽车钣金实训室 | 气体保护焊设备 | 4 | 4 |
|  |  | 外形修复机 | 4 | 4 |
|  |  | 两柱举升器 | 8 | 8 |
|  |  | 等离子切割机 | 4 | 4 |
|  |  | 碰焊机 | 2 | 2 |
|  |  | 铝焊机 | 2 | 2 |
|  |  | 车身校正仪 | 1 | 1 |
| 10 | 汽车信息资料应用实训室 | 方正电脑尊越A360 | 40 | 40 |
|  |  | 服务器 | 1 | 1 |
|  |  | 交换机 | 1 | 1 |
|  |  | 网络光导专线 | 1 | 1 |
|  |  | 多媒体汽车知识学习软件 | 1 | 1 |
|  |  | 网络版汽车类教学软件及检修资料 | 1 | 1 |
|  |  | 汽车维修资料库 | 1 | 1 |

| 三、现代服务业实训中心实训室及主要设备 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实训室名称 | 主要设备 | 实物 |
|  |  | 设备名称（规格） | 数量 | 数量 |
| 1 | 物流电子商务实训室 | 物流电子商务软件实训平台 | 80 | 80 |
|  |  | 物流自动化立体仓库实训平台 | 1 | 1 |
|  |  | 物流自动化分拣机实训平台 | 1 | 1 |
| 2 | 茶艺实训室 | 茶艺实训平台 | 20 | 20 |
| 3 | 评茶实训室 | 评茶实训平台 | 36 | 36 |
| 4 | 一卡通实训室 | 一卡通系统实训平台 | 20 | 20 |
| 5 | 公共广播与有线电视实训室 | 广播系统实训平台 | 2 | 2 |
| 6 | 安防系统实训室 | 有线电视实训平台 | 2 | 2 |
|  |  | 安防监控系统实训平台 | 20 | 20 |
|  | 综合布线实训室 | 综合布线操作实训平台 | 20 | 20 |
| 7 | 综合展示实训室 | 智能楼宇综合展示实训演示操作平台 | 1 | 1 |
| 8 | 消防工程与防雷接地实训室 | 消防工程系统实训平台 | 10 | 10 |
| 9 | 会议系统与智能灯光实训室 | 防雷接地系统实训平台 | 10 | 10 |
|  |  | 会议系统与智能灯光系统实训平台 | 2 | 2 |
| 10 | 网上创业实训室1 | 智能楼宇上位机软件操作平台及电子商务创业实训平台 | 50 | 50 |
| 11 | 网上创业实训室2 | 电子商务创业实训平台 | 52 | 52 |
| 12 | 模拟公司创业实训室1 | 模拟公司创业实训平台 | 56 | 56 |
| 13 | 模拟公司创业实训室2 | 模拟公司创业实训平台 | 32 | 32 |

| 四、电工电子自动化技术实训中心实训室及主要设备 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实训室名称 | 主要设备 | 实物 |
|  |  | 设备名称（规格） | 数量 | 数量 |
| 1 | 液气压传动实训室 | 液气压钢结构实验桌（YL-218-II型） | 12 | 12 |
| 2 | 调速装置检修实训室 | 大功率直流调速系统实训考核装置（THPZT-1型） | 10 | 10 |
|  |  | 网络型摇臂钻床电气技能实训智能考核装置（KHWS-Z3040B型） | 8 | 8 |
|  |  | 网络型卧式镗床电气技能实训智能考核装置（KHWS-T68型） | 10 | 10 |
|  |  | 网络型桥式起重机电气技能实训智能考核装置（KHWS-15/3T型） | 4 | 4 |
|  |  | 网络型桥式龙门刨床电气技能实训智能考核装置（KHWS-PBA-3型） | 4 | 4 |
| 3 | 机床电气技能实训室 | 网络型电动葫芦电器技能实训智能考核装置（KHWS-PDH型） | 8 | 8 |
|  |  | 网络型普通车床电器技能实训智能考核装置（KHWS-CA6140型） | 10 | 10 |
|  |  | 网络型万能铣床电器技能实训智能考核装置（KHWS-X62W型） | 10 | 10 |
|  |  | 网络型平面磨床电器技能实训智能考核装置（KHWS-M7120型） | 10 | 10 |
| 4 | 电气控制技术实训室 | 维修电工技能实训考核装置（THWD-1A型） | 30 | 30 |
| 5 | 自动化实训室 | 工业全数字直流调速系统实训平台（THAND-1型） | 5 | 5 |
|  |  | 工业全数字交流调速系统实训平台（THANA-1型） | 5 | 5 |
|  |  | 工业自动化通讯网络实训平台（THANN-2型） | 5 | 5 |
|  |  | 可编程控制器实训装置（YL-FPPLC-Ⅰ型） | 10 | 10 |
|  |  | 可编程控制器实训装置(YL－SMPLC－Ⅰ型) | 10 | 10 |
|  |  | 可编程控制器实训装置(YL－MIPLC－Ⅰ型） | 5 | 5 |
| 6 | PLC/变频器综合实训室 | 维修电工实训考核装置（YL-214-Ⅱ型） | 31 | 31 |
| 7 | 单片机实训室 | 单片机技术实训装置（THMEMU-1） | 26 | 26 |
| 8 | 过程检测与传感器实训室 | SUPCON | 13 | 13 |
| 9 | 过程控制仪表实训室 | 过程控制测量仪表技能实训装置(WPCT-1V型） | 20 | 20 |
| 10 | 过程控制实训室 | 过程综合自动化控制系统实验平台（THSA-1型） | 20 | 20 |
|  |  | 高级过程控制对象系统实验装置（THJ-3型） | 20 | 20 |
| 11 | 电力电子技术实训室 | 电力电子技术及自动控制系统实训装置（THEAZD-2型） | 26 | 26 |
| 12 | 工业仪表自动化实训室 | 工业自动化控制仪表实训平台（THPYB-1型） | 20 | 20 |
| 13 | 柔性自动化生产线实训室 | 机电一体化柔性生产综合实训系统（THMSZC-1A型） | 1 | 1 |
| 14 | 现场总线控制实训室 | 现场总线控制实验装置（PCS-F型） | 15 | 15 |
| 15 | 仪器仪表测量综合实训室 | 多策略过程控制集成系统实训平台（THPCJC-1型） | 20 | 20 |
|  |  | 自动化仪表安装调试技能实训装置（THPCAT-1型） | 20 | 20 |
| 16 | 数控机床维修实训室 | 数控车床电气控制与维修（THWLDF-1C型) | 5 | 5 |
|  |  | 数控车床维修实训系统（THWLBF-2型） | 8 | 8 |
|  |  | 数控铣床电气控制与维修（THWMDF-1C型） | 10 | 10 |
|  |  | 数控车床维修实训系统（THWMBF-2型） | 8 | 8 |
| 17 | 表面贴装实训室 | STM生产流水线 | 1 | 1 |
| 18 | 复杂电子技术实训室 | 高频电子线路实验教学系统（模块式）（天煌教仪THCGP-1型） | 26 | 26 |
|  |  | 模拟电路实验箱（天煌教仪THM-3型） | 26 | 26 |
|  |  | 数字电路实验箱（天煌教仪THD-1型） | 26 | 26 |
|  |  | ADS1102CA便携式数字存储示波器 | 25 | 25 |
|  |  | 函数/任意波形发生器（北京普源精电DG1022） | 25 | 25 |
|  |  | 直流稳压电源（深圳麦创MPS-3003L-3) | 30 | 30 |
|  |  | 自组式传感器实验平台（浙江高联GLZZS型) | 22 | 22 |
|  |  | 温度及微安电流测量HVAC万用表（FLUKE F15B） | 25 | 25 |
| 19 | 现代电子实训室 | 台式电脑（戴尔360） | 55 | 55 |
|  |  | 示波器（ADS1102CA） | 26 | 26 |
|  |  | 函数信号发生器(DG1022 普源) | 26 | 26 |
|  |  | 万用表（FLUKE F15B） | 26 | 26 |
| 20 | 电子工艺实训室 | 电子工艺实训台（THETZP-1) | 12 | 12 |
| 五、电工电子自动化技术实训中心实训室及主要设备 |  |
| 序号 | 实训室名称 | 主要设备 | 实物 |
|  |  | 设备名称（规格） | 数量 | 数量 |
| 1 | 液气压传动实训室 | 液气压钢结构实验桌（YL-218-II型） | 12 | 12 |
| 2 | 调速装置检修实训室 | 大功率直流调速系统实训考核装置（THPZT-1型） | 10 | 10 |
|  |  | 网络型摇臂钻床电气技能实训智能考核装置（KHWS-Z3040B型） | 8 | 8 |
|  |  | 网络型卧式镗床电气技能实训智能考核装置（KHWS-T68型） | 10 | 10 |
|  |  | 网络型桥式起重机电气技能实训智能考核装置（KHWS-15/3T型） | 4 | 4 |
|  |  | 网络型桥式龙门刨床电气技能实训智能考核装置（KHWS-PBA-3型） | 4 | 4 |
| 3 | 机床电气技能实训室 | 网络型电动葫芦电器技能实训智能考核装置（KHWS-PDH型） | 8 | 8 |
|  |  | 网络型普通车床电器技能实训智能考核装置（KHWS-CA6140型） | 10 | 10 |
|  |  | 网络型万能铣床电器技能实训智能考核装置（KHWS-X62W型） | 10 | 10 |
|  |  | 网络型平面磨床电器技能实训智能考核装置（KHWS-M7120型） | 10 | 10 |
| 4 | 电气控制技术实训室 | 维修电工技能实训考核装置（THWD-1A型） | 30 | 30 |
| 5 | 自动化实训室 | 工业全数字交流调速系统实训平台（THANA-1型） | 10 | 10 |
|  |  | 工业自动化通讯网络实训平台（THANN-2型） | 5 | 5 |
| 6 | PLC/变频器综合实训室 | 维修电工实训考核装置（YL-214-Ⅱ型） | 20 | 20 |
|  |  | 可编程控制器实训装置（YL-FPPLC-Ⅰ型） | 10 | 10 |
| 7 | 单片机实训室 | 单片机技术实训装置（THMEMU-1） | 26 | 26 |
| 8 | 过程检测与传感器实训室 | SUPCON | 13 | 13 |
| 9 | 过程控制仪表实训室 | 过程控制测量仪表技能实训装置(WPCT-1V型） | 20 | 20 |
| 10 | 过程控制实训室 | 过程综合自动化控制系统实验平台（THSA-1型） | 20 | 20 |
|  |  | 高级过程控制对象系统实验装置（THJ-3型） | 20 | 20 |
| 11 | 电力电子技术实训室 | 电力电子技术及自动控制系统实训装置（THEAZD-2型） | 26 | 26 |
| 12 | 工业仪表自动化实训室 | 工业自动化控制仪表实训平台（THPYB-1型） | 20 | 20 |
| 13 | 柔性自动化生产线实训室 | 机电一体化柔性生产综合实训系统（THMSZC-1A型） | 1 | 1 |
| 14 | 现场总线控制实训室 | 现场总线控制实验装置（PCS-F型） | 15 | 15 |
| 15 | 仪器仪表测量综合实训室 | 多策略过程控制集成系统实训平台（THPCJC-1型） | 20 | 20 |
|  |  | 自动化仪表安装调试技能实训装置（THPCAT-1型） | 20 | 20 |
| 16 | 数控机床维修实训室 | 数控车床电气控制与维修（THWLDF-1C型) | 5 | 5 |
|  |  | 数控车床维修实训系统（THWLBF-2型） | 8 | 8 |
|  |  | 数控铣床电气控制与维修（THWMDF-1C型） | 10 | 10 |
|  |  | 数控车床维修实训系统（THWMBF-2型） | 8 | 8 |
| 17 | 表面贴装实训室 | STM生产流水线 | 1 | 1 |
| 18 | 复杂电子技术实训室 | 高频电子线路实验教学系统（模块式）（天煌教仪THCGP-1型） | 26 | 26 |
|  |  | 模拟电路实验箱（天煌教仪THM-3型） | 26 | 26 |
|  |  | 数字电路实验箱（天煌教仪THD-1型） | 26 | 26 |
|  |  | ADS1102CA便携式数字存储示波器 | 25 | 25 |
|  |  | 函数/任意波形发生器（北京普源精电DG1022） | 25 | 25 |
|  |  | 直流稳压电源（深圳麦创MPS-3003L-3) | 30 | 30 |
|  |  | 自组式传感器实验平台（浙江高联GLZZS型) | 22 | 22 |
|  |  | 温度及微安电流测量HVAC万用表（FLUKE F15B） | 25 | 25 |
| 19 | 现代电子实训室 | 台式电脑（戴尔360） | 55 | 55 |
|  |  | 示波器（ADS1102CA） | 26 | 26 |
|  |  | 函数信号发生器(DG1022 普源) | 26 | 26 |
|  |  | 万用表（FLUKE F15B） | 26 | 26 |

| 六、制冷技术实训中心实训室及主要设备 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实训室名称 | 主要设备 | 实物 |
|  |  | 设备名称（规格） | 数量 | 数量 |
| 1 | 压缩机实训室 | 智能型制冷压缩机性能测试实训装置 THRHSJ-2型 | 10 | 10 |
|  |  | 空调/冰箱制冷制热实训考核装置 THPKB-1型 | 10 | 10 |
|  |  | 制冷压缩机拆装实训装置 FO23 HSFS型 | 10 | 10 |
| 2 | 制冷系统综合实训室 | 现代制冷与空调系统技能实训装置 THRHZK-1型 | 10 | 10 |
| 3 | 空调器电气实训室 | 变频空调电气实训智能考核装置 THRHBP-1型 | 10 | 10 |
| 4 | 空调安装调试训室 | 变频空调考核装置 THRHBP-1型 | 10 | 10 |
|  |  | 热泵型分体空调实训考核装置 THPKT-1型 | 10 | 10 |
|  |  | 空气源热泵系统实训考核装置 GDKQRRB-1型 | 5 | 5 |
|  |  | 空调安装调试实训装置 THRNAZ-1型 | 10 | 10 |
| 5 | 电冰箱制冷系统及电气实训室 | 电冰箱制冷系统实训考核装置 THRHBX-1型 | 10 | 10 |
|  |  | 双门电冰箱综合实训考核装置 THPDP-1型 | 10 | 10 |
| 6 | 小型冷库实训室 | 小型冷库系统综合实训考核装置 THRHXK-1型 | 1 | 1 |
|  |  | 一机两库综合实训装置 THPLK-2型 | 1 | 1 |
| 7 | 中央空调实训室 | 中央空调实训装置 THPZKS-1型 | 1 | 1 |

| 七、信息技术实训中心实训室及主要设备 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实训室名称 | 主要设备 |  | 实物 |
|  |  | 设备名称（规格） | 数量 | 数量 |
| 1 | 二维动画实训室 | hp le1901w | 40 | 40 |
| 2 | 视频音频实训室 | DELL 360品牌机 | 37 | 37 |
| 3 | 三维动画实训室 | 苹果电脑 | 31 | 31 |
| 4 | 软件开发测试实训室 | 联想启天M820E | 84 | 84 |
| 5 | 网络综合实训室 | DELL 360品牌机 | 40 | 40 |
| 6 | 用户通讯终端维修实训室 | DELL 380品牌电脑 | 31 | 31 |
| 7 | 计算机基础实训室 | HP DX7518 | 57 | 57 |
| 8 | 计算机组装与维护实训室 | DELL 360品牌机，金河田角斗士系列机箱、电源，实训工具 | 36 | 36 |

附件2：

实训基地实训室维管服务外包管理及技术人员配备一览

| 序号 | 实训中心名称 | 岗位名称 | 岗位人员职数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 先进制造实训中心 | 实训室管理员 | 10 | 3名兼设备维修员 |
| 2 | 电工电子实训中心 | 实训室管理员 | 5 | 1名兼设备维修员 |
| 3 | 制冷实训中心 | 实训室管理员 | 1 |  |
| 4 | 汽车维修实训中心 | 实训室管理员 | 6 | 1名兼设备维修员 |
| 5 | 信息技术实训中心 | 实训室管理员 | 3 | 1名兼网管员 |
| 6 | 食品药品实训中心 | 实训室管理员 | 5 | 1名兼设备维修员 |
| 7 | 现代服务实训中心 | 实训室管理员 | 5 | 1名兼设备维修员 |
| 8 | 教学监控室 | 监控人员 | 1 | 全程监控 |
| 9 | 其他人员 | 维管负责人 | 1 |  |
|  |  | 维管服务运行管理人员 | 1 |  |
|  |  | 后勤保障人员 | 2 | 允许兼职 |
|  | 合计 |  | 40 |  |

# 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

采购编号：

合同编号：

中小微企业预留合同：否

签订地点：杭州

甲方（需方）：杭州市职业能力建设指导服务中心

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方（杭州市职业能力建设指导服务中心）委托乙方对杭州市公共实训基地实训室管理和设备维护服务项目实行维护订立本合同。

1．定义

1．1  “合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由杭州市职业能力建设指导服务中心（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为甲方提出涉及乙方的主要条款，乙方在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如乙方在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，甲方将视作认同。

1．2 “合同价格”系指根据合同规定，在供应商全面正确地履行合同义务时，招标人应支付给供应商的款项。

1．3“服务”系指招标文件规定供应商须承担的常运行管理与设备设施维护保养、维修服务与技术支持、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

1．4“甲方”系指通过采购接受合同及服务的杭州市职业能力建设指导服务中心。

1．5“乙方”系指经评审最终确定的中标人。

1．6“现场”系指将要进行系统安装和维护的地点。

1．7“验收”系指招标人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

2．适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、承诺书等。

3．履约保证金

乙方应在合同签订后5个工作日内，向甲方缴纳合同总价5％的履约保证金或银行履约保证金保函。项目结束，验收合格后，无任何服务质量和服务问题，甲方于收到乙方退还履约保证金申请之日起7个工作日，原额（无息）归还履约保证金。

4．项目实施

4.1  乙方项目实施人员须服从甲方管理人员管理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

4.2 实施地点：杭州市公共实训基地及其他指定地点。

4.3 实施时间：       。

5、乙方的责任与义务（维管工作的主要指标要求）

5.1设备账、物100%相符。设备使用信息采集率100%。按月统计信息的采集率上报基地管理科。信息采集是指对设备的使用情况进行记录。

5.2服务质量满意度不得低于98%。按季度进行统计分析服务质量满意度。服务质量满意度是指学员、实训单位及甲方三方对服务商提供服务的满意度评价，原则上学员的满意度占30%，实训单位占30%，甲方占40%。服务质量满意度调查采用开放式方式。

5.3设备的完好率不得低于95%。按月统计设备的完好率上报基地管理科。设备完好率是衡量设备的软硬件方面达到实训使用标准的情况，即指设备及设备相关附件无缺损、能够正常运行并保持精度(在误差范围内)设备完好情况。

5.4按月进行统计分析实训室实际使用，统计率100%。按月进行统计分析实训室实际使用率。

5.5有效投诉率不得超过5%，投诉处理率为100%。按月统计有效投诉率。在运行过程中按月统计每个实训室的有效投诉次数，有效投诉次数与总实训室数量的比值即为有效投诉率；投诉处理率为100%，并公开处理结果。

5.6人员变动率不得超过10%。每半年统计一次人员变动率。实训室管理员、维修人员、管理人员要保持稳定。人员变动率是指在一个服务年度内各类离岗人员数与总人员数的比值。

5.7不得出现教学服务事故。按月统计训练教学事故率。训练教学事故是指由于乙方的原因影响正常训练教学的事故，比如设备管理人员的迟到、早退、旷工、设备维护不及时或管理服务不到位影响训练教学组织等。

5.8工作配合程度100%。按照项目服务内容及技术规范，在甲方的统一指导、协调和管理下，对实训基地的公共实训资源进行自主管理，切实开展实训维管工作。

5.9每年甲方组织人员，对维管工作进行评估。

6. 甲方的责任与义务

6.1 甲方提供项目所需的设备资源和必要场地。

6.2甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

6.3 甲方应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

6.4甲方应当按合同专用条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

6.5甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

6.6 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

7．支付

本次项目合同总价为人民币                     （￥       万元 ），采用分期付款方式：

第一次付款：合同签订生效后7个工作日内，乙方凭合同和甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理合同总价30%的预付款结算手续；计人民币            （￥     万元   ）；

第二次付款：合同签订后1个月内进一步优化项目实施方案、完成目标任务书，向甲方提供上述文档并需经甲方审查通过，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理合同总价55%的维保服务款结算手续；计人民币            万元整（￥        万元整）；

第三次付款：2022年12月10日前对本年度服务进行验收。售后服务良好，无质量和服务问题，经验收合格，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理余款结算手续，计人民币              （￥           万元）。

（2022年1月1日至新合同签订前按原合同执行，由原服务单位按合同进度提供服务，在此期间产生的费用由乙方按原价格结算给原服务单位）

# 8.转包或分包

本项目不得分包，不得转包。

9. 违约责任

9.1甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

9.2甲方无故延迟支付乙方款项，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

9.3乙方必须在规定期间内完成承诺的服务内容，并通过甲方的验收，否则甲方有权终止合同，没收全部履约保证金，同时甲方有权要求乙方进行赔偿，赔偿金额不受合同金额限制。

9.4如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

9.5乙方接到甲方《故障通知单》（紧急情况通过电话、邮件、短信等形式通知，事后补发该通知单）所要求的回复或处理完成要求时限内未能完成技术支持服务的或未按合同中规定的服务时间响应，以及不能对甲方的技术支持服务进行故障排除或提供有效解决方案的，情况特别严重的，甲方有权终止合同并没收全部履约保证金，同时甲方有权要求乙方进行赔偿，赔偿金额不受合同金额限制。

9.6乙方因其技术能力、过错或疏忽所造成的甲方数据丢失无法恢复，没收全部履约保证金，同时甲方有权要求乙方进行赔偿，赔偿金额不受合同金额限制。

9.7在合同期内，乙方未按承诺提供服务的，每发生一起扣除违约金2000元，累计超过3次，甲方有权没收全部履约保证金，并就由此造成的损失向乙方提出索赔。

9.8乙方在服务过程产生的违约金在结算合同款项时一并扣除。

0.10在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

10．项目质量

10.1 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目各个环节进行严格的质量和质量控制。

10.2 项目的质量、技术标准如在采购文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

10.3 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。

11．验收

11.1根据中华人民共和国现行技术标准、《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）的有关规定，按招标文件及合同规定的验收评定标准等规范由甲方组织验收。履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由甲方承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的后续验收费用，由乙方支付。

11.2 完成全部系统建设任务，投入试运行前，由甲方组织对项目进行初步验收，通过初验后进行试运行。按项目要求的试运行时间试运行正常后，由甲方会同有关部门对项目进行最终验收。

11.3 验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证，同时由甲方填写《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》，该表与设备运行期内甲方的反馈意见，都将作为考核乙方售后服务和质量的依据。

11.4 如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

11.5 验收时必须提供完整的竣工验收资料，包括采购文件第三部分项目技术规范和服务要求中所列的所有文档资料等。

12. 争议处理

12.1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请杭州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

12.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

13．不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

# 14. 中小企业信用融资

本合同拟采用下列第    种方式进行：

（1）.本合同不采用中小企业信用融资；

（2）.本合同拟采用中小企业信用融资。

融资银行名称            ，账号            作为在该银行的唯一收款账号。市级政府采购资金支付时，甲方必须将采购资金支付到备案合同中指定的融资银行及收款账号，以保障贷款资金的安全回收。已融资的政府采购合同，系统自动锁定账号，在没有合作银行出具书面意见同意修改的情况下，不得对该合同进行修改、变更或另行签订补充协议。

15. 合同生效、变更和终止

15.1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章经系统备案后生效。

15.2 在甲乙双方的责任期即合同的有效期，经双方协商，如因项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应重新约定相应延长的合同期。

15.3 在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间应延长。当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

15.4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

15.5 协议到期后，经考核合格，报经政府采购监管处审核同意，可续签，续签不超过两次，每次不超过12个月。

16. 其他

16.1 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

16.2 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

16.3 乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

16.4 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

16.5 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

16.6 采购文件[编号： ]、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

16.7 本合同一式 肆 份，甲方执  贰  份；乙方执  贰  份。

16.8 本合同有效期限：2022年 月 日起至2022年12月31日止。

16.9 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

| 甲 方：杭州市职业能力建设指导服务中心 | 乙 方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法人或授权代表： | 法人或授权代表： |
| 通讯地址：杭州市中河中路242号12楼 | 通讯地址： |
| 开 户 行：杭州银行莫干山路支行 | 开 户 行： |
| 帐 号：08608100000350 | 帐 号： |
| 电 话：86593006 | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

签 约 地：

签约日期：   年   月    日

# 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 资格文件

### 目录

（1）投标人的营业执照………………………………………………………………（页码）

（2）投标人资格声明…………………………………………………………………（页码）

### 一、投标人的营业执照（复印件加盖公章）

说明：1、法人、其他组织或者自然人投标的须提供：

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；

### 二、投标人资格声明

杭州市职业能力建设指导服务中心、浙江联通工程咨询有限公司：

我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务，并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               。

2、我单位直接控股的其他单位如下：               。

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               。

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第二条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形。

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月   日

# 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函……………………………………………………………（页码）

### 一、投标响应函

杭州市职业能力建设指导服务中心、浙江联通工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市公共实训基地实训室管理和设备维护服务项目(招标编号：ZJLT-2021-03-086-03)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、投标(开标)一览表

杭州市职业能力建设指导服务中心、浙江联通工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成杭州市公共实训基地实训室管理和设备维护服务项目【招标文件编号：ZJLT-2021-03-086-03】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 项目名称 | 服务期 |
| --- | --- |
| 杭州市公共实训基地 实训室管理和设备维护服务外包项目 | 1年（2022年1月1日-2022年12月31日） |
| 总价（元） | （小写）： （大写） |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)我方同意标期可作延长；

(3)在标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

2、本投标文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的投标文件对我们双方均具约束力。

3、另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

4．如果我方中标，我方愿意提供如下优惠条件：

投标人名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

三、报价明细清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注： 1、以上表格要求按系统细分项目及报价，包含完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金、项目不可预见的风险等一切费用均计入报价。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要来填写完整的报价明细清单。明细清单合计总价应与投标（开标）一览表报价保持一致。

投标人名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （杭州市职业能力建设指导服务中心） 的 （杭州市公共实训基地实训室管理和设备维护服务项目） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（服务） ，属于 （其它未列明行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章/电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标价格不可享受价格扣除。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件：《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号

| 序号 | 行业分类 | 中小微型企业总要求 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员(人） | 从业人员300人以下的 | 从业人员100人及以上的 | 从业人员10人及以上的 | 从业人员10人以下的 |

# 商务技术文件

目录

- 法定代表人授权书……………………………………………（页码）

- 法定代表人与其授权代表的身份证（复印件加盖公章）… （页码）

- 声明书……………………………………………………………（页码）

- 廉政承诺书 ……………………………………………………（ 页码 ）

（5）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（6）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（7）其他商务文件或说明……………………………………………（页码）

# （8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

# （9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

# （10）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（11）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（12）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（13）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明…………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

### 一、法定代表人授权委托书

杭州市职业能力建设指导服务中心、浙江联通工程咨询有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市公共实训基地实训室管理和设备维护服务项目(编号：ZJLT-2021-03-086-03)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

二、法定代表人与其授权代表的身份证（复印件加盖公章）

三、声明书

杭州市职业能力建设指导服务中心、浙江联通工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加杭州市公共实训基地实训室管理和设备维护服务项目(编号：ZJLT-2021-03-086-03)的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

四、廉政承诺书

杭州市职业能力建设指导服务中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守采购法、招标投标法、中法人民共和国民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局，由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

### 五、资质文件（如有）

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标商务技术文件页码。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

九、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

## 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

## 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十一、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标商务技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十二、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十三、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

### 投标文件封面

正（副）本

杭州市公共实训基地

实训室管理和设备维护服务项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：ZJLT-2021-03-086-03

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

# 杭州市政府采购项目供应商支付申请和查询

供应商可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。具体流程如下：（客服电话：0571-87210880）

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：									 邮编：

联系人：									 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 									邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：									包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                                 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：							联系电话：

地     址：                       邮编：

被投诉人1：

地     址：                           	邮编：

联系人：							联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                                 	邮编：

联系人：                                 	联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：							包号：

招标人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

招标人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

工

作

日