苍 南 县 国 企 采 购

招 标 文 件

项目名称：苍南县公安局智慧安防监控项目

采购方式：公开招标（线上电子招投标）

采 购 人：苍南县山海数字科技有限公司

联 系 人：苏先生

代理机构：杭州华旗招标代理有限公司

联 系 人：陈先生

联系电话：13738772079

监督机构：苍南县公共事业投资集团有限公司

二○二四年五月

目  录

第一部分  招标公告	- 3 -

第二部分  编制和提交投标文件须知	- 6 -

一、总 则	- 10 -

二、招标文件	- 11 -

三、投标文件	- 12 -

四、投 标	- 15 -

五、开 标	- 15 -

六、评 标	- 17 -

七、合同签订及其他	- 22 -

第三部分  项目技术规范和服务要求	- 25 -

第四部分  合同主要条款	- 25 -

第五部分  应提交的有关格式范例	- 39 -

一.资格文件	- 40 -

二.报价文件	- 44 -

三.商务技术文件	- 49 -

第六部分   评标办法	- 60 -

- 第一部分  招标公告

项目概况： 苍南县公安局智慧安防监控项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年6月7日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购组织类型：国企采购（非政府采购）

资金来源：自筹资金

项目编号：CNDL2024089

项目名称： 苍南县公安局智慧安防监控项目

预算金额（元）：1770000元

最高限价（元）：1770000元

采购需求：

标项一

标项名称:苍南县公安局智慧安防监控项目

数量:1

预算金额（元）:1770000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购内容及要求

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

二、申请人的资格要求：

（一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件规定；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

（三）本项目（否）接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：/至2024年6月7日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）

方式：线上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2024年6月7日09点30分（北京时间）

投标地点(网址）：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

开标时间：2024年6月7日09点30分

开评标地点（网址）：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

2.其他事项：①投标保证金：投标供应商无需缴纳投标保证金。 ②本项目为苍南县国企采购，如与相关规定不一致以本采购文件为准。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县山海数字科技有限公司

地    址：苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大厦裙楼3楼

传    真：/

项目联系人（询问）：苏先生

项目联系方式（询问）：0577-59867708

2.采购代理机构信息

名   称： 杭州华旗招标代理有限公司

地   址： 牛山商务大厦907

项目联系人（询问）：  陈先生

项目联系方式（询问）：13738772079

3.同级国企采购监督管理部门

名    称：苍南县公共事业投资集团有限公司

地    址：苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大厦裙楼3楼

传    真： 0577-59867708

联  系  人 ：苏先生

监督投诉电话：0577-59867708

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（http://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：苍南县公安局智慧安防监控项目。 二、项目实施地点：苍南县山海数字科技有限公司指定地点。 三、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 四、服务期：按要求执行。 五、采购预算金额：人民币：1770000元，最高限价：人民币：1770000元。 如供应商的投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：投标供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 招标服务费：采购代理服务费向中标供应商收取，（招标代理服务收费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算 标项1：23000元）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。 2、电子信息交易费: 中标供应商向政采云公司支付中标价万分之五（下限500元，上限8000元）的电子信息交易费。 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、◆注意：投标供应商在编制电子投标文件和上传文件时需确保“乐采云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标供应商及时查看更新。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇上江小区13栋5号 电话：13738772079，收件人：杭州华旗招标代理有限公司 陈维文。）。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：（不作强制要求） a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：2024年6月7日09点30分。 |
| 14 | 投标地点：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应 |
| 15 | 开标时间和地点（网址）：2024年6月7日09点30分。苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）” |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 18 | 不符合以下情况的，其投标将被拒绝。 （一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件规定； 1．具有独立承担民事责任的能力； 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3．具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力; 4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5．参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； 6．法律、行政法规规定的其他条件。 （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动； （三）本项目（否）接受联合体投标。 |
| 19 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位苍南县山海数字科技有限公司为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州华旗招标代理有限公司为采购代理机构，苍南县公共事业投资集团有限公司为国企采购备案机构，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为中标供应商，签订合同后的中标供应商为供应商(合同中的乙方)。

3、投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

（五）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

- 第六部分  评标办法

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：

投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标供应商的资格文件至少应包括以下内容：

（一）基本资格条件审查材料：

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与国企采购，提供身份证)复印件；

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标供应商的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

3、投标供应商的商务技术文件至少应包括以下内容：

(1)法定代表人授权委托书；

(2)法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

(3)资质文件（如有）；

(4)投标产品配置表；

(5)商务技术偏离表；

(6)项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章） ；

(7)投标供应商项目业绩一览表 ；

(8)投标供应商针对本项目的方案

(9)投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

(10)服务承诺；

(11)其他必要提供的资料。

(12)投标供应商认为需要的其他文件资料

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标供应商的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

5.3本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

（六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

（七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

（八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

（一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

（二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

（三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

（四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程（两阶段：通过“政府采购云平台”按以下流程实施）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）投标文件解密结束，通过在线询标形式发送各投标供应商组织签署《采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提交视为默认；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过政府采购云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表及相关人员进行确认（通过“政府采购云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

（3）公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分；

（4）公布评审结果、中标候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商 名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

（一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

（二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

（五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十四）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

（十五）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标供应商后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标供应商进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标供应商签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标供应商。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与采购人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、在合同签订前5个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的1%作为履约保证金（转账或保函）。履约保证金在项目质保期满后，无售后履约问题全部一次性无息退还。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

（四）付款结算方式

合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额30%的预付款，项目安装完成后经采购人初步验收合格的7个工作日内支付合同金额40%，项目试运行三个月后最终验收合格的，满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至结算款100%。

（五）服务期：合同签订生效后 60 天内完成所有项目施工、设备安装、调试、验收需服从采购人的安排，试运行3个月无问题后完成终验收。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将参重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同，并上报苍南县山海数字科技有限公司。

（八）质疑

投标供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

4、要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于苍南县山海数字科技有限公司和杭州华旗招标代理有限公司。

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

一、总述

1、本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2、投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 前端监控系统 |  |  |  |
| 1 | AI多摄系列网络摄像机 | 400万星光级1/1.8" CMOS AI多摄网络摄像机 1、具有智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件。 2、摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，定焦镜头焦距不低于4mm,变焦镜头焦距不低于8-32mm； 3、★设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。上镜头支持电动变焦。（第三方检验报告证明） 4、具有对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 5、内置不少于1颗GPU芯片。内置不少于6颗混合补光灯。6、内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 7、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 8、具有H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264 H.265格式设置为High Profile。同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、产品必须具有生产登记批准书或具有权威部门出具的检验报告，符合最新GB/T 28181标准及补充规定，必须兼容温州公安现有视频专网监控系统及设备，必须符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》。 10、提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级。 11、产品具有图片抓拍优选：短时间内（1秒）内抓拍多张重复照片，优先一张上传。 12、大图符合视频图像文字标注规范（GA/T 751），注有抓拍时间、抓拍地点； 13、人脸小图具有可检测出唯一人脸，具有过滤侧脸基本到60度以上，无法分辨全脸的； 14、上传及时性，抓拍图片上传平台延时不得超过15s（网络原因除外） | 台 | 39 |
| 2 | 全彩枪球一体机 | 400万全彩全景枪球一体机 1、全景镜头焦距不低于4mm，传感器不低于1/1.8＂progressive scan CMOS；细节镜头焦距不低于4.8 mm~110 mm，传感器不低于1/2.8＂progressive scan CMOS，23倍光学变倍； 2、内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像，内置2颗GPU芯片。 3、具有对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 4、具有最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 5、在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，像机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 6、具有水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 7、★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（第三方检验报告证明） 8、具有快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 9、具有跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警。 10、具有双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能； 11、具有白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变； 12、具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作，支持电源电压低于设定阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出欠压报警提示，并可在预览界面显示报警图标； 13、产品必须具有生产登记批准书或具有权威部门出具的检验报告，符合最新GB/T 28181标准及补充规定，必须兼容温州公安现有视频监控系统及设备，必须符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》。 14、提供完善的SDK开发包及示例源代码，合同期内免费提供软件功能升级。 15、具有车辆图片抓拍优选：短时间内（1秒）内抓拍多张重复照片，优先一张上传。 16、大图符合视频图像文字标注规范（GA/T 751），注有抓拍时间、抓拍地点； 17、车辆抓拍数据包含符合GA/T 1400.3标准的车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色、车辆型号属性字段。 18、上传的过车数据车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌与抓拍图像一致。 19、上传及时性，抓拍图片上传平台延时不得超过15s（网络原因除外）。 | 台 | 62 |
| 3 | LED常亮灯 | - 光源类型：优质大功率白光LED 2、发光角度40° 3、最佳 补光距离16米~26米响应时间小于20us 4、具有环境亮度检测，低照度下自动开启 5、一般规范： 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 功耗：35W MAX 重量：2.74KG - ★符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求 | 台 | 39 |
| 二、 | 存储服务器系统 |  |  |  |
| 4 | 人像接入分析服务器 | 2U双节点高密度服务器（内含双节点） 单节点技术规格： 1、CPU：不低于10核，2.2GHz 2、内存：32G*2 DDR4，12根DDR4内存插槽 3、硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持6块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，3块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 4、阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 5、PCIE扩展：最大可支持3个PCIE扩展插槽 6、网口：2个千兆电口,2个万兆光口 7、其他接口：1个RJ45管理接口，3个USB 3.0接口，1个VGA接口 ★所提供设备需无缝接入苍南县公安局人脸应用系统。 | 台 | 2 |
| 三、 | 网络连接系统 |  |  |  |
| 5 | 5口交换机 | 5个10/100/1000BASE-T以太网端口；国标交流适配器，桌面款，塑料外壳，静音款；包转发率：7.44Mpps,交换容量：10Gbps，MAC：2K。 | 台 | 29 |
| 四、 | 前端施工设备系统 |  |  |  |
| 6 | 6米立杆 | 主杆φ114，长度：6米，横臂φ76，长度：2米，杆体热镀锌喷塑：整体内外表面热镀锌后喷塑，防护等级：IP54，材质：钢材材质为国际标准低硅低碳高强度，主杆壁厚度≥4MM，横臂厚度：3.0mm，主杆法兰：260*260；横臂法兰：φ200，基础笼尺寸：φ16*550*4。 | 根 | 40 |
| 7 | 1米抱杆 | 横臂φ60，长度：1米，杆体热镀锌喷塑：整体内外表面热镀锌后喷塑，防护等级：IP54，材质：钢材材质为国际标准低硅低碳高强度，横臂厚度：2.0mm，抱箍。 | 根 | 101 |
| 8 | 设备箱 | 网络箱：不锈钢400*350*150 监控电箱，机箱正面有明显安全视频监控标志LOGO，国标编码颜色鲜艳、清晰。 | 个 | 72 |
| 9 | 三合一避雷器 | 工作电压：Un12/24V DC/AC；最大持续运行电压 Uc： 30V；标称负载电流：5KA；最大放电电流：10KA；电压保护水平：≤120V；响应时间：≤25ns；标称工作电 压：5V DC/AC；最大持续运行电压 Uc：8V；标称负载电流：5KA；最大放电电流：10KA；电压保护水平：≤ 30V；响应时间：≤10ns；接口：RJ45；传输速率：100Mbps。 | 个 | 72 |
| 10 | 自动合路电源保护器 | 技术指标： 1、额定电压 Un AC 220V(50Hz)，工作电压范围 140V-280V 2、额定电流 In 10A 3、漏电保护：额定漏电动作电流：≥30mA；额定漏电不动作电流：≤15mA；漏电保护动作时间＜0.1s 4、过压保护 ：270V±10V,可调；过压保护动作时间 2- 5s 5、欠压保护：154V±10V,可调；欠压保护动作时间 2- 5s 6、过载（过流）保护 1.15In，过载（过流）保护动作时间≥2-5s，过载（过流）保护 1.15In 7、短路保护≥3In，短路保护动作时间 ＜0.1s 8、雷电保护：标称放电电流（8/20µs) 5kA，最大放电电流（8/20µs)10kA，电压保护水平 Up1.2kV，指定最大放电电流可达 20kA(8/20µs) 9、安装方式：可 35mm 导轨安装 10、工作环境：操作温度-25℃~+50℃ 11、防护等级：IP20 | 个 | 72 |
| 11 | 电源断路器 | 触点负载：20，额定电流：20，防护特征：C | 个 | 72 |
| 12 | 模数化插座 | 接线方式：压板式，插孔电流：10A，额定电压：250V | 个 | 216 |
| 五、 | 基础施工服务 |  |  |  |
| 13 | 立杆基础施工 | 基础尺寸600*600*1000，基础螺栓M16*550*4根 ，立杆基础做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工序 | 项 | 40 |
| 14 | 设备、抱杆施工 | 前端设备安装、调试，平台录入，点位信息标注；包括抱杆施工机械、材料和人工等必须的施工费用。 | 项 | 101 |
| 15 | 线缆及施工 | 布放网络、PVC管、电源线、光缆等，含ONU传输设备 | 项 | 72 |
| 16 | 固定施工 | 钢丝绳、铁件挂钩 | 米 | 10000 |
| 六、 | 综合采集系统 |  |  |  |
| 17 | 数据综合采集设备 | 1、适用网络：中国移动、联通、电信的4G和5G网络（含中国广电） 2、工作制式：4G频段（B1+B40），5G NR频段：N41（移动、广电）+N78（联通、电信） (NR支持N1/3/28/41/78/79) 可按客户需求定制频段 3、工作带宽：NR: 20M，LTE: 5M 4、发射功率：出厂默认4G：10W功率可调（0~10W），5G：20W功率可调（0~20W） 5、载波组合：4G：TDD Band40+FDD Band1；5G：TDD-N41+TDD-N78 6、同步方式：GPS/空口同步 7、自动扫网：支持 8、远程管理：支持远程管理、ssh登录，快速上传和下载 9、带外杂散：满足3GPP协议规定 10、接收灵敏度：-102dBm 11、接收机动态范围：-30dbm～-104dbm 12、覆盖范围：4G:0~500米（有效覆盖距离）,5G：0~350米（有效覆盖距离） 13、数据传输：无线网络/有线网线（可选） 14、存储能力：约12个月 15、使用方式：固定安装 16、电源特性：220V 17、整机最大功耗：全频动态工作<170W 18、散热方式：自然散热 19、防护等级：IP66 20、离线告警：支持 21、结构：全封闭铸铝腔体 22、MTBF（平均故障间隔时间）：MTBF≥8,000h 23、工作温度、湿度范围：工作温度 -40 ～65°C，储存环境温度 -45 ～ 85 °C，相对湿度 10 ～95 % 无冷凝 24、输入电压范围：AC 165V～300V | 台 | 2 |
| 八、 | 网络传输及运维服务 |  |  |  |
| 19 | 数据传输服务 | 1、本项目全程采用光纤传输，根据实际情况可选择裸光纤组网或者GPON组网方式，各网络提供商要保证所有网络设备专网专用，带宽要求≥50M，网络数据传输服务含3年费用。 | 点 | 72 |
| 20 | 运维服务费 | - 整体项目软硬件维护、设备清洁等工作(含3年费用)。 - 包含前端监控5%的设备移机。 - 3、为本项目提供机房，机房要符合国家标准。 | 点 | 101 |

防溺水系统：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 监控设备及服务器 |  |  |  |
| 1 | 全彩枪球一体机 | 1、具有全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动特写摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。 2、具有细节路对设定区域进行布防; 3、具有声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选; 4、具有点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标; 5、具有全景路2560×1440@25fps高清画面输出，细节路最大2560×1440@30fps高清画面输出; 6、具有H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间; 7、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达200m; 8、具有宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控; 9、具有3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR; 细节支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转）。全景支持垂直方向7°-17°可调; 10、具有1路音频输入和1路音频输出; 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能; 11、具有最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储; 12、具有SDK、ISAPI、GB/T28181、E家协议、开放型网络视频接口; 13、具有GB35114安全加密; 14、IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准; 15、传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS 16、最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR 17、光学变倍：【细节】32倍 焦距：【全景】4 mm；【细节】5.9~188.8 mm 18、视场角：【全景】90；【细节】60.2°~2.3° 19、白光照射距离：30 m；补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m 20、电源：DC：36 V/1.67 A 21、电源接口类型：直流供电 22、工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于95% 23、喇叭温度-30 °C~55 °C 24、尺寸：Ø242.6 mm × 423.6 mm 25、重量：7.5 kg 26、功耗：最大功耗：54 W（其中【全景】补光灯3.6 W；【细节】补光灯8.8 W） | 台 | 14 |
| 2 | 智慧音柱产品 | 1、30W低功耗室外智慧音柱，待机功耗低至0.16W，高效节能。 2、智能静音功能，在待机时整机完全静音无底噪无电流声。完美解决噪声困扰。 3、智能优先级处理，设备具有1路线路输入和3路开关量触发，并具有多信号源优先级。优先级顺序：线路输入＞触发1＞触发2＞触发3。灵活适配多种场景。 4、高保真音质好，音色干净，高音清晰明亮； 5、内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； 6、有源音柱外观设计精巧，机身采用纯铝合金打造，尽显高端大气; 7、防水性能强，可以直接在户外使用； 8、该产品内置8 M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目； 9、预录语音：1、你好，垃圾请分类入桶（女声）；2、观赏草坪，请勿踩踏（女声）；3、机动车道，行人请勿进入；4、进入施工现场，请戴好安全帽，注意安全；5、警戒区域，请尽快离开；6、您已进入监控区域，你的行为将被实时记录，请注意言行举止。 10、额定功率：30W 11、总谐波失真：THD≤10% 12、灵敏度：92 db(±3db) 13、设备接口：线路输入接口*1，开关量触发接口*3，USB接口*1 14、重量：净重≈2.42Kg；毛重≈2.75Kg 15、通用功能：拨码开关*1，音量调节*2（线路输入音量调节和开关量触发音量调节） 16、功耗：待机功耗：0.16W；工作最大功耗：32W 17、工作湿度：≤90%（无凝结）≥IP66 18、产品尺寸：169*147*392mm（长*宽*高） 19、包装尺寸：210*190*430mm（长*宽*高） | 台 | 14 |
| 3 | 周界防范超脑 | 1、具有最大32路图片流周界自学习分析 2、具有周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）的推理、训练同时运行，业务不间断 3、具有设备自动素材收集、自动标定、自动训练、自动升级，无需人工干预的算法版本自动迭代 4、具有训练进度可视化查询，支持多版本算法管理 5、2U标准机架式，8盘位录像机，ATX电源，支持满配8块12T 总容量96T 6、2个HDMI接口，2个VGA接口，具有4K+1080P输出； 7、2个RJ45 10M/100M/1000Mbps 网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口 8、具有RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘（仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 9、报警IO接口：16路报警输入， 4路报警输出 10、串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 11、产品性能： 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P解码 | 台 | 1 |
| 4 | AI盘 | 1、3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 2、高转速：7200rpm 3、具有RAID应用(搭配NVR) 4、高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 5、MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 6、年写入负载：不小于550TB 7、24×7全天候高效稳定运行 | 块 | 3 |
| 5 | 配套控制软件 | 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 6、具有视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 7、具有录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 8、具有视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 9、具有电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 10、具有视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 11、具有监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 12、具有监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 13、具有告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 14、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 15、具有巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 | 套 | 1 |
| 二、 | 配套设备及基础施工 |  |  |  |
| 6 | 监控支架横杆 | 横臂1.0米长度，抱箍等配件一批 | 根 | 14 |
| 7 | 3米立杆 | 材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，环境适应性好 1、下杆直径114mm，长度:3米，上杆直径76mm，钢管壁厚1.8mm 2、可根据需求组合不同的高度，选配不同的支架，灵活方便 3、底部法兰盘采用Q235钢板，厚度8mm 4、立杆顶部四面都有法兰，四个方向都可以装支架 5、立杆顶部四面都有法兰，四个方向都可以装支架 | 根 | 2 |
| 8 | 立杆基础和施工 | 基础尺寸400:*400*600，基础螺栓M16:*:550:*4根 ，立杆基础做模、浇筑、路面平整、修补回填、废土清运等工序 | 项 | 2 |
| 9 | 配电箱 | 防水箱 350*600*250不锈钢201 | 个 | 14 |
| 10 | 插座 | 电源插板 | 个 | 14 |
| 11 | 20套管 | PVC20 | 米 | 5000 |
| 12 | 电线 | RVV 2*2.5 | 米 | 5000 |
| 13 | 网线 | 6类网线 | 米 | 1000 |
| 14 | 设备、抱杆施工 | 前端设备安装、调试，平台录入，点位信息标注；包括抱杆施工机械、材料和人工等必须的施工费用。 | 项 | 14 |
| 三、 | 网络传输及运维服务 |  |  |  |
| 15 | 数据传输服务 | 前端数据传输服务，含3年费用 | 条 | 14 |
| 16 | 数据传输服务 | 后端数据传输服务（汇总），含3年费用 | 条 | 1 |
| 17 | 数据传输服务 | 后端数据传输服务（公网），含3年费用 | 条 | 1 |
| 18 | 运维服务费 | - 整体项目软硬件维护、设备清洁等工作(含3年费用)。 - 2、包含前端监控5%的设备移机。 | 点 | 14 |

三、其他要求

1.  所提供设备的技术规格和标准必须符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范或国际标准规范。

2.  本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，供应商应提供所有招标文件没有规定但供应商认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件，并应在投标报价表中一一列明。

3.  本标书中所列设备的技术性能及配置均为招标基本要求，供应商可根据该基本要求参考选用投标产品，但所选投标产品的配置和技术性能应相当于或高于招标文件要求，并完全满足采购需求，否则将可能作出对供应商不利的评定。▲如投标响应被评标委员会认定不能满足采购需求的，投标文件将作无效标处理。

4.  对于低于原厂方对外公布的基本（标准）配置进行报价的产品，无论招标文件对此有无明确规定，供应商都必须在投标文件中对低于基本（标准）配置的内容作出明确说明。

5.  所有货物必须为原厂原配产品（包括在标配基础上增加的配置也必须为原厂原配）。

6.  保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。

7．除不可抗力外，如果成交供应商没有按照合同规定的时间完成设备的供货、安装、调试及验收并交付采购人使用，每延误一天的赔偿费按设备价的百分之零点二（0.2%）计收，直至最终通过验收并交付采购人使用为止。误期赔偿费最高限额为设备价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，采购人可考虑终止合同，并保留向中标供应商进一步索赔的权利。

四、商务条款

1、 安装调试

1)安装地点：按采购单位要求。

2)安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3)安装过程中发生的费用由卖方负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

2、供货要求

- 本次招标属“交钥匙”工程，中标人应在合同签订后7天内提交交货进度和施工进度计划给采购人确认。

- 投标人须提供满足标书要求且符合国家或行业标准的全新原厂产品。

- 未经采购人事先书面同意，中标人不得部分转让、全部转让或委托其应履行的合同义务，否则取消其资格并要求赔偿相关损失。

- 标书中提到的所有的参数指标均为在实际工程条件下的实测指标，非系统检测认证时中的测试指标。

- 中标人在提出初步验收申请时应提供项目性能及指标参数的自检报告。

3、售后服务

（一）质保期：自验收合格之日起不少于三年（最终以中标供应商承诺的为准）。质保期满，更换设备价格应不高于投标单价，并在本次投标时提供质保期满后的主要硬件设备收费标准。投标文件中写明过质保期后的服务承诺。

（二）质保期满后，若原有配件已不销售，中标人应承诺为采购人提供升级配件（价格不得高于原设备价格），使系统正常稳定工作。

（三）在质保期内提供售后服务电话7×24小时响应；供应商在接到采购人维修要求电话后，8小时内到达现场并故障排除后出具书面故障诊断报告备案，如在24小时内不能修复的，无偿提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。报修的设备需中标供应商自行上门取回进行维修。

（四）中标人免费为采购人相关操作人员进行培训。

- 五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 第四部分  合同主要条款

（仅供参考、以最终合同为准）

采购人：（以下称甲方）

成交人：（以下称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标 采购方式确定乙方为              的提供单位，双方经协商达成以下条款：

一、采购产品名称、型号、规格和单价、数量、金额

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总计（人民币）:                大写:

注：本合同价格已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及发运到指定地点等货物伴随服务的费用和所需缴纳的所有税费。

二、交货及完成所有安装调试要求：

1、乙方于合同签订生效后    天内完成所有项目施工、设备安装、调试、验收需服从采购人的安排。

2、乙方应在交货前向甲方提供交货计划；

3、运输、保险和装卸的费用由乙方承担。

三、验收标准及提出异议时间：

1、开箱检验时双方皆应派员参加，验收合格后即时签署货物验收单。

2、验收标准：

（1）乙方交货同时应提交的材料包括但不限于装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它随箱的技术资料；

（2）乙方保证交货时每一次开箱合格率均大于98%（百分之九十八）。

3、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起七日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

4、乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

5、在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起七日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后七日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

6、甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方执行了国企采购的凭证。

四、质量标准及保修：

1、乙方保证提供的货物皆为符合国家标准的合格产品，且承诺为甲方提供符合或高于国家标准的服务。

2、乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合甲方在采购时提出的工作需要。

3、▲本项目质量保证期   年（设备技术参数中另有明确的除外）。

4、如因设备在使用中因人为因素而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

5、如因乙方提供的货物有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。

6、在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

五、履约保证金

1、在合同签订前5个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的1%作为履约保证金（转账或保函）。履约保证金在项目质保期满后，无售后履约问题全部一次性无息退还。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

六、付款方式：按招标文件要求执行

七、保密条款

1、在招标活动进行过程中和招标活动完成后，甲乙双方均有责任对委托方和投标方的商业秘密和技术秘密予以保密。

2、乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金10万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿；违反法律、法规的，乙方承担全部责任。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

一向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 4、乙方擅自更换项目负责人的违约责任：中标后未经采购人同意，不得擅自更换项目方负责人，否则按每次/每人40000元罚扣；经采购人同意，更换项目负责人的，按每次/每人20000元罚扣。

- 5、乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：中标后未经采购人同意，不得擅自更换技术团队成员，否则按每次/每人20000元罚扣；经采购人同意，更换技术团队成员，按每次/每人10000元罚扣。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼法律适用及争议解决

1、本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十一、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购招标文件与采购补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

法定代表人或委托代理人：（签字）       法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

- 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标供应商提交投标文件须知：

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标供应商提交的资料作出自己的判断。

5、投标供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 一.资格文件

目录

- 营业执照……………………………………………………………………………（页码）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函…………………………（页码）

- 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

- 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

- 参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函………（页码）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函……………………………………………………（页码）

- 投标供应商没有失信记录承诺函…………………………………………………（页码）

一、营业执照（复印件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

苍南县山海数字科技有限公司、杭州华旗招标代理有限公司：

我方参加           采购项目（项目编 号：       ）的国企采购活动，依据采购文件相关规定，郑重 承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购 文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺， 保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标 /谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一 切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

苍南县山海数字科技有限公司、杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

苍南县山海数字科技有限公司、杭州华旗招标代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

五、参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

苍南县山海数字科技有限公司、杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

苍南县山海数字科技有限公司、杭州华旗招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加苍南县公安局智慧安防监控项目的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

七、投标供应商没有失信记录承诺函

苍南县山海数字科技有限公司、杭州华旗招标代理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

- 二.报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

一、投标响应函

苍南县山海数字科技有限公司

杭州华旗招标代理有限公司：

(投标供应商全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的苍南县公安局智慧安防监控项目(招标编号：CNDL2024089 )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备参加国企采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件；

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的成果和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守规定，供应商有下列情形之一的中标、成交无效。

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

法定（授权）代表人（签字）：

投标供应商盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县公安局智慧安防监控项目 |  |  |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价包干模式包括但不仅限于：产品制造、运输、装卸、保险、保管、安装、调试、验收、设备及材料费、第三方检测机构检测所产生的一切费用、成本、利润、税金、人员培训费、风险费、售后服务费、代理费等、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商名称（公章）:

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

三、报价明细清单

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单价（元） | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标供应商名称(公章)：

日期：    年  月   日

- 三.商务技术文件

目录

- 法定代表人授权委托书；……………………………………………………（页码）

- 法定代表人及授权委托人的身份证(扫描件加盖公章)……………………（页码）

- 资质文件（如有）……………………………………………………………（页码）

- 投标产品配置表………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表…………………………………（页码）

- 投标供应商项目业绩一览表…………………………………………………（页码）

- 投标供应商针对本项目的工作方案 (格式自拟)…………………………（页码）

- 编制进度计划和服务承诺及保证措施 (格式自拟)………………………（页码）

- 其他必要提供的资料…………………………………………………………（页码）

- 投标供应商认为需要的其他文件资料………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

一、法定代表人授权委托书

苍南县山海数字科技有限公司

杭州华旗招标代理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 苍南县公安局智慧安防监控项目(编号：CNDL2024089     )国企采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：日期：   年  月   日

二、法定代表人及授权代表人的身份证 (扫描件加盖公章)

三、资质文件（如有）

四、投标产品配置表

采购单位：                 项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：

日    期：

五、（一）商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

五、（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

六、拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书扫描件

投标供应商名称(公章)：：

日期：

项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 执证情况 | 本项目中的职责 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

七、供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.. 供应商可按此表格式复制。2、后附证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商全称（公章）：

日期

八、投标供应商针对本项目的工作方案（格式自拟）

投标供应商名称（公章）：

日期： 年  月   日

九、投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十、                 服务承诺（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十一、其他必要提供的资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十二、投标供应商认为需要的其他文件资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

投标文件封面

正（副）本

苍南县公安局智慧安防监控项目   （资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：CNDL2024089

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

采购活动现场确认声明书

（投标文件在线解密结束后，通过在线询标形式发送）

杭州华旗招标代理有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                         （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加苍南县公安局智慧安防监控项目（编号： CNDL2024089      ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（加盖单位公章）：

年  月   日

- 第六部分   评标办法

参照中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务、技术评标细则（70分）

| 序号 | 评分内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 投标供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供1个证书得2分，最高得4分。证书认证范围须包含“网络规划、网络维护与优化、工程建设”，否则不得分。 | 4 |
| 2 | 投标产品技术参数响应程度 | 根据投标产品响应的技术要求是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，所有技术要求均能响应招标需求的得25分。带“★”指标为重点审查指标，要求投标供应商逐条提供佐证材料，有负偏离或仅在技术规格偏离表中作出简单响应而没有提供相关佐证材料或佐证材料存在缺陷、瑕疵的每项扣2分；其他一般要求提供证明材料的参数，每有1项负偏离扣1分，扣完为止； 评审依据：凭投标文件中提供的技术规格偏离表以及佐证材料的合理性与真实有效性客观评审。 | 25 |
| 3 | 技术方案 | 根据投标人技术方案的合理性，叙述的准确性，方案的内容对实际需求的符合性综合考虑，由评标专家自主评分 | 6 |
| 4 | 业绩 | 根据投标供应商2020年1月1日以来签订的监控视频项目业绩，一个得1分，本项最高得3分。（注：投标供应商提供采购合同扫描件加盖公章，资料提供不齐全不得分。） | 3 |
| 5 | 施工组织计划 | 对施工计划（附工期完成进度表）、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施等内容进行分档打分，由评标专家自主评分。（0-5分） | 9 |
|  |  | 针对投标人对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、视频监控的建设、故障处置、应急保障等应急解决能力，由评标专家自主评分。（0-4分） |  |
| 6 | 项目履约能力 | 1、投标供应商拟派本项目的项目负责人（一名）持有具有信息系统项目管理师、一级建造师（通信与广电工程或机电工程）、IT服务项目经理或信息集成及服务项目管理人员（高级）、高级网络与信息安全工程师证书，同时具备四本证书得4分，具备其中三本得3分，具备其中两本得2分，具备其中一本得1分，不具备证书不得分，最高得4分。 | 12 |
|  |  | 2、投标供应商拟派本项目的技术负责人（一名）具有信息安全工程师或信息安全保障人员、注册信息安全专业人员、传输与接入方向通信专业技术人员、信息系统项目管理师，同时具备四本及以上证书得4分，具备其中三本得3分，具备其中两本得2分，只具备一本证书得1分，不具备证书不得分，最高得4分。 |  |
|  |  | 3、项目组成员具有安全评价师（或安全等级测评师）、安防系统工程师、信息系统运维管理工程师（或CISAW运维）、高级工程师（系统集成），每具备1种证书得1分，最高得4分。 |  |
|  |  | 注：本项目组人员（除项目负责人、技术负责人外的人员）同一个人最多计算一个证书。（①提供以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章；②提供以上人员在投标截止时间前6个月内由社会保险基金管理部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。） |  |
| 7 | 售后服务能力 | 针对本顶目设置合理售后故障响应组织架构和响应时间的可行性方案，以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施，客户评价情况等。（0-6分） | 6 |
|  |  | 投标供应商具有售后服务认证证书，五星及以上得2分，三星至四星得1分，三星以下不得分。（投标供应商须提供证书扫描件并加盖公章。） | 2 |
| 8 | 培训方案 | 针对投标人提供的培训内容、培训承诺等，由评标专家综合比较进行评分。 | 2 |
| 9 | 政策功能分 | 投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 1分 |

注：上述资料若核实后有涉假的，将直接废标，并上报有关部门纳入诚信管理系统。

3、商务、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

5、投标供应商评标综合得分=价格分+商务、技术分

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。