竞争性磋商文件 （线上电子招投标） 项目名称：浙江省高低压电器产品质量检验中心试验室智能化改造项目 项目编号：HQZB-YQ-2022-13 采 购 人：浙江省高低压电器产品质量检验中心 联 系 人：陈先生 联系电话：0577-62752910 采购代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：张文俊 联系电话：15967760029 联系传真：0577-88113837 二○二二年

磋商文件目录

采购公告

第一部分 磋商邀请函（供应商须知前附表）

第二部分 采购内容及要求

第三部分 供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 磋商响应文件格式

第七部分 评标定标办法

★注：磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

杭州华旗招标代理有限公司关于浙江省高低压电器产品质量检验中心试验室智能化改造项目的竞争性磋商采购公告

项目概况 浙江省高低压电器产品质量检验中心试验室智能化改造项目项目的潜在供应商应在政采云平台获取（下载）采购文件，并于2022年4月18日 09：30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HQZB-YQ-2022-13

项目名称：浙江省高低压电器产品质量检验中心试验室智能化改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：510000

最高限价（元）：510000

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：510000

单位：批

简要规格描述：本次采购为浙江省高低压电器产品质量检验中心的监控系统和信息发布系统改造项目，需要将原有的线路及设备拆除，并更换相关线路及设备具体见磋商文件要求。

备注：

合同履约期限：见磋商文件要求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年4月18日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供磋商文件纸质版；仅需浏览磋商文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载磋商文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取磋商文件，未按照公告规定的方式获取磋商文件的，针对磋商文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年4月18日09：30（北京时间）

地点（网址）：通过政采云平台在线投标

五、响应文件开启

开启时间：2022年4月18日 09：30 （北京时间）

地点（网址）：乐清市乐成街道阳光大厦1幢2单元705室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件递交截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省高低压电器产品质量检验中心

地    址：乐清市北白象镇大桥工业区楠溪江路

传    真：/

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-62752910

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-62752910
2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：乐清市乐成街道阳光大厦1幢2单元705室

传    真：0577-88113837

项目联系人（询问）：张文俊

项目联系方式（询问）：15967760029

质疑联系人：黄鹏

质疑联系方式：13676441826 
3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传    真：/

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心试验室智能化改造项目 |
| 2 | 项目编号 | HQZB-YQ-2022-13 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | ¥51万元。 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 采购人 | 采购人：浙江省高低压电器产品质量检验中心 联系人：陈先生 联系电话：0577-62752910 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 联系人：张文俊 联系电话：15967760029 联系传真：0577-88113837 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见竞争性磋商文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 供应商资格要求 | 见采购公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 磋商响应文件的形式 | 投标供应商应准备电子磋商响应文件 电子磋商响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密磋商响应文件。 |
| 17 | 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 |
| 18 | 磋商响应文件份数 | “电子加密磋商响应文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 磋商响应文件的签章 | 磋商响应文件中所涉及的公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | 不需要 □需要 合同签订后成交供应商应向采购人提供成交价2%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 24 | 竞争性磋商文件获取方式 | 见公告具体说明。 |
| 25 | 响应文件递交截止时间 投标地点 | 2022年4月18日09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政府采购云平台在线投标。 |
| 26 | 磋商开始时间 磋商地点 | 磋商开始时间：2022年4月18日09：30分 (北京时间) 磋商地点：乐清市乐成街道阳光大厦1幢2单元705室 |
| 27 | 磋商响应文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台” 成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。 |
| 29 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 1、本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 31 | 供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、供应商信用信息查询截止时点：公告发布之日至磋商响应文件递交截止时间前。 3、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、成交供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 质疑 | 供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 36 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 |

第二部分  采购内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本磋商文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购清单及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监控核心交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量598Gbps，包转发率222Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 支持4090个VLAN功能 MAC地址表≥64K，ARP表≥32K，端口MAC地址缓存能力≥2000个 IPv4路由表≥30K，IPv6路由表≥16K 支持Vxlan二层互通、Vxlan集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能 | 台 | 1 |
| 2 | 24口千兆POE交换机 | 轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：370 W | 台 | 4 |
| 3 | 千兆光纤收发器 | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP | 个 | 8 |
| 4 | 平台服务器（含授权） | 硬件规格参数：HG3189×1/16G DDR4×2/1TB 7.2K SATA×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/350W金牌/1U/ISC 硬件规格： 1U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG3189(8核，3.5GHz) 内存2*16G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 支持单条容量16GB/32GB 内存频率支持2666/2400MHz 支持内存RAS技术 硬盘：2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，内置1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：支持1个PCIE*8+1个PCIE*16 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：350W高效单电源 | 台 | 1 |
| 5 | 客户端平台 | CPU: 兆芯KX-U6580 8核2.5Ghz 内存：8GB（2*4GB） 系统盘：256GB SSD 操作系统：WIN10（出厂含正版WIN10激活码） 扩展接口：支持1个2.5" SATA3.0接口 网络接口：2个千兆网口 视频输出：1路HDMI，1路DP 音频接口：1路MIC in，1路Line out USB接口：4个USB3.0+2个USB2.0 含22寸显示器 所投显示器及主机均具有《节能产品认证证书》，投标时提供相应的《节能产品认证证书》扫描件 | 套 | 1 |
| 6 | 集中存储（含硬盘，存储90天） | 36盘位磁盘阵列，1024Mbps接入带宽，2个千兆数据网口，1个千兆管理网口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，4U机架式36盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB），36块8T企业级硬盘，支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 | 台 | 1 |
| 7 | 8路网络硬盘录像机 | 1U机箱 8路H.265、H.264混合接入 80M接入存储/80M转发 1盘位，最大支持8TB硬盘 1个HDMI接口，1个VGA接口,HDMI与VGA同源高清输出 HDMI支持最大4K（4096x2160）/30Hz 输出 支持最大6个1080P解码 2个百兆网口 2个USB2.0 4进1出报警 I/O 显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz设置选项 可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树 | 台 | 3 |
| 8 | 网络筒型摄像机（电子调焦，带云台） | 400万1/2.7"CMOS ICR星光级PTZ筒型网络摄像机 最小照度: 彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）2.7-12mm @ F1.4,水平视场角：101~29°，垂直视场角：53~16°，对角线视场角：121~33° 调整角度: 水平：-108°~115° 垂直：-53° ~ 4° 最高转速: 水平最高转速11.9°/S， 垂直最高转速16.7°/S 云台定位精度: 2° 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 宽动态范围: 120dB 视频压缩标准: H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: 2560 × 1440 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 音频接口: 1 输入(Line in)（2芯terminal block）；1 输出line out（2芯terminal block）；1 内置microphone，1 内置speaker 报警输入: 1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC：12V±25% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4 电源接口类型: Φ5.5mm圆头电源接口 功耗: DC：12 V, 1.3A, Max：15.5W；PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.5 A to 0.3 A，Max：18W 红外照射距离: 50 m 防护等级: IP66 | 台 | 10 |
| 9 | 网络筒型摄像机 | 400万1/2.7" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.6°，对角线视场角：115.2° 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：12.3°，对角线视场角：26.8° 红外距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.33 A，最大功耗：4.0 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%; PoE：802.3af 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 40 |
| 10 | 网络半球摄像机 | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：78°（2.8 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选） 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.33 A，最大功耗：4.0 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 19 |
| 11 | 智能彩转 | 【室外全景特写摄像机】 定点看全景、球机看细节，采用一体化设计，单IP、多路视频输出、单网线、单电源。 支持全景联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，特写摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 3个全景镜头支持独立上下左右滑动，可以监控不同区域。 全景摄像机： 3个1/2.8＂ Progressive Scan CMOS，单通道最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps； 单通道视场角：水平80.7°，垂直43.5°； 超低照度，彩色:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON)；黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON); 0 Lux with IR。 特写摄像机： 1个1/2.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920 × 1080@30fps； 超低照度，彩色:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON)；黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON); 0 Lux with IR； 10倍光学变倍，8倍数字变倍。 支持数字宽动态、透雾、强光抑制； 1路音频输入、1路音频输出； 1路报警输入、1路报警输出； H.265/H.264/MJPEG； 支持IP66，支持防雷、防浪涌、防突波。 电源接口:DC12V 功耗:27W max（其中红外灯9W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90%" ★摄像机与客户端之间用200m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送2500个数据包，重复测试3次，每次丢包数应不大于1个。 ★具备定位联动功能。可手动标定辅视频图像及主视频图像，在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。 红外作用距离，可识别距设备40m处的人体轮廓。 | 台 | 1 |
| 12 | 枪机支架 | 配套 | 个 | 50 |
| 13 | 人脸识别读卡器 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~65℃。" 13、支持在0.002lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别 14、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别 15、人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.5% 16、产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证 | 个 | 12 |
| 14 | 43英寸液晶电视 | 端口参数光纤音频输出 支持USB2.0接口 2 HDMI2.0接口 2 功耗参数：工作电压（v）220v 待机功率：0.5W 电源功率：75W 边框材质：塑胶 显示参数 刷屏率 60HZ 支持格式（高清）：1080p 屏幕尺寸：43英寸 屏幕分辨率：全高清 屏幕比例：16:9 对比度：1100:1 CPU核数 双核心 WIFI频段：2.4G 运行内存/RAM：1G 存储内存：8GB 背光方式：直下式/DLED 操作系统Android 音频参数：多声道功能 多声道 所投产品具有《节能产品认证证书》，投标时提供所投产品的《节能产品认证证书》扫描件 | 台 | 3 |
| 15 | 10路HDMI解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持10路HDMI和8路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 支持黑白名单功能，可设置248个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 支持对输入的视频画面进行90°、180°旋转显示。 | 台 | 1 |
| 16 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，WZZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2.通过标准最高传输频率250MHz测试 3.额定传输速率(NVP)：68% 4.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 7.护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm | 米 | 4884 |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 300 |
| 18 | PVC20管(包括附件) | PVC20 | 米 | 400 |
| 19 | PVC25管(包括附件) | PVC25 | 米 | 100 |
| 二、信息发布系统 |  |  |  |  |
| 一楼LED大屏（3.9m×2.0m) |  |  |  |  |
| 1 | Q2.5 全彩屏 | 1、像素点间距:2.5mm 2、像素点密度160000/平米 3、单元模组尺寸：320*160mm 4、模组分辨率：64(w)×32(h) 5、水平视角：≥160度 6、垂直视角：≥160度 7、色温：3000-15000 K(可调) 8、防反光：屏体正面为防反光处理反光率小于2%（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 9、白平衡亮度：≥600cd/m2（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 10、发光点偏距差：≤0.9% 11、对比度：≥6000:1 12、峰值功耗：≤680 w/m2 13、平均功耗：≤230 w/m2 14、平整度：≤0.05mm 15、刷新频率：≥3840 hz/s 16、灰度等级: 16bit 17、★波长与亮度误差：LED的各色光的波长在±2.5nm之间，LED的各色光的亮度误差在10%之内（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 18、防护等级：IP43（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 19、相对借位值：箱体间，模组间相对错位值≤0.1mm 20、箱体间缝隙：≤0.1mm 21、亮度调节方式：0-100自动手动可调 22、热插拔：支持热插拔技术，模块带电更换插拔后正常工作（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 23、盲点率：小于1/100000 24、★PCB板 ：多层电路板沉金工艺设计，同时具有消隐，节能处理，EMC 处理，智能模组存储功能，存储数据不小于16KB（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 25、屏体自检：支持单点失控点检测，失控点数据回传功能，支持多点，单点测温功能，支持屏体高温报警，支持一键自检（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 26、校正功能：支持逐点较正，可对单点或整屏的亮度，色度进行较正，更换模组支持自动回读较正数据（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 27、快速修复功能：屏体故障单次修复时间≤5分钟（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 28、防火性能：屏体内PCB板，线材，电源，连接件，面罩符合UL94V-0级（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 29、★接地电阻：满足GB4943.1-2011要求（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 30、使用寿命：≥200000h 31、抗UV紫外线等级：5级 32、★电气间隙：符合GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行电气间隙试验的要求（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 33、屏体安全设计：屏体模块与箱体间设有防掉落装置，防止维修和误操作时模块掉落；（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 34、★屏体双电源设计，保证屏体单块电源模块故障时屏体不黑屏； 35、屏体信号多冗余设计，≥2路冗余技术任何一路信号故障时屏体正常显示； 36、★屏体模块需有抗静电绳，防止因静电引起相关故障（提供证明文件并加盖制造厂家公章） | 平米 | 7.8 |
| 2 | 数据接收卡 | 1.★广播型总线数据传输方式，无帧存，实时传输，延时小；智能屏幕，具有错误自我修复能力，网格式结构的系统总线。（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告） 2.每个控制卡（接收卡）的四个方向各有一个数据接口，与相邻的接收卡相连，一个主输入，一个备份输入，一个主输出，一个备份输出，形成网格状结构。系统选择最稳定链路的数据，当现有的数据链路出现异常，系统自动检测，自动无缝切换到另外的稳定的一条链路。只要有一条数据链路是完好的，系统即可稳定的工作。 3.★具有亮度矫正、孟赛尔明度系统矫正、孟赛尔颜色矫正、色温矫正功能，屏幕经过专业系统的校正，发光模式更符合人眼视觉特性。（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告） 4.★每个控制卡（接收卡）能自动识别自身坐标，自动定位，无需设置数据链路的连线方式，上电即可使用，真正免调试，傻瓜式即插即用。 5.LED屏幕刷新频率需达到≥3840Hz，灰度处理能力≥16bit（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告） 6.模块化、箱体化结构设计，箱体之间有固定、限位结构，安装调试和维修方便，箱体之间的缝隙≤0.2mm 7.★标准化接口设计，接收卡采用标准视频接口HDMI2.0，数据线缆采用高可靠的带屏蔽数据线，金属包围式，不采用RJ45弹片式数据线。 8.★超大带载，一根数据线带载210万像素，减少数据线，增加稳定性。（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告） 9.系统可以读取每块接收卡的工作状态，包括2路输入和2路输出的连接状态，实时图表显示。 | 套 | 12 |
| 3 | 视屏处理器 | 最大带载1920点×1080点像素， 分辨率自定义，无缝切换； 前面板旋钮、按键直接切换5路视频输入信号源， 包括：1×DVI、1×VGA、1×HDMI、2×CVBS | 套 | 1 |
| 4 | 智能控制电箱 | 1）安装方式：壁挂式 2）手动控制：屏体一键启、停 3）自动控制：PLC 5）接口方式：MODBUS-RTU、MODBUS-TCP 6）保护种类：6重保护 7）故障提醒：电脑界面弹出 8）输入接线方式：3相5线 9）输入电压（V）：3相380V 10）输入频率（HZ）：50/60Hz 11）输出接线方式：单相，3线输出，L、N、PE。 12）输出电压（V）：交流220V 13）单路输出功率（KW）：每路3.5KW(MAX)，共6路 14）传感器：温度、湿度传感器，烟雾、3合1传感器 15）IP等级：IP43 16）执行标准：GB/T7251.12-2013 17）体积：500*400*200 18）重量：13KG 19）工作温度（°C）：-10---40 20）工作湿度（%）：10---90无凝结 | 套 | 1 |
| 5 | 钢架 | 2.5公分宽黑色铝合金为主框架，挂墙安装，框架9公分厚；屏幕正面维修 | 平米 | 7.8 |
| 6 | 吸顶音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：Com/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5．频率响应：130-18KHz 6．喇叭单元：6.5"×1 7．防护等级：IP×5防尘 8．材料：塑料 | 个 | 2 |
| 7 | 带前置广播功放 | 三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。 100V，70V250W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 有默音功能，便于插入优先广播。 各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。l 5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。 输出调整率由满载到空载，小于3dB 输出方式P1，70V、100V定压输出 辅助输出≥1V 输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡 AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡 频响50Hz-16kHz（±3dB） 谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压 信噪比Mic1，2，3：>75dB AUX1，2：>80dB 音调调节低音：±10dB（100Hz） 高音：±10dB（10kHz） 保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。 默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） 电源AC220V-240V/50Hz-60Hz | 台 | 1 |
| 8 | 配套线缆 | 电源线：RVV5×2.5电缆线1组（380V）/通讯线：6类网线/音响线：2芯音响线 | 批 | 1 |
| 五楼会议室（ 3.84m*1.6m) |  |  |  |  |
| 1 | Q2.5 全彩屏 | 1、像素点间距:2.5mm 2、像素点密度160000/平米 3、单元模组尺寸：320*160mm 4、模组分辨率：64(w)×32(h) 5、水平视角：≥160度 6、垂直视角：≥160度 7、色温：3000-15000 K(可调) 8、防反光：屏体正面为防反光处理反光率小于2%（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 9、白平衡亮度：≥600cd/m2（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 10、发光点偏距差：≤0.9% 11、对比度：≥6000:1 12、峰值功耗：≤680 w/m2 13、平均功耗：≤230 w/m2 14、平整度：≤0.05mm 15、刷新频率：≥3840 hz/s 16、灰度等级: 16bit 17、★波长与亮度误差：LED的各色光的波长在±2.5nm之间，LED的各色光的亮度误差在10%之内（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 18、防护等级：IP43（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 19、相对借位值：箱体间，模组间相对错位值≤0.1mm 20、箱体间缝隙：≤0.1mm 21、亮度调节方式：0-100自动手动可调 22、热插拔：支持热插拔技术，模块带电更换插拔后正常工作（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 23、盲点率：小于1/100000 24、★PCB板 ：多层电路板沉金工艺设计，同时具有消隐，节能处理，EMC 处理，智能模组存储功能，存储数据不小于16KB（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 25、屏体自检：支持单点失控点检测，失控点数据回传功能，支持多点，单点测温功能，支持屏体高温报警，支持一键自检（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 26、校正功能：支持逐点较正，可对单点或整屏的亮度，色度进行较正，更换模组支持自动回读较正数据（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 27、快速修复功能：屏体故障单次修复时间≤5分钟（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 28、防火性能：屏体内PCB板，线材，电源，连接件，面罩符合UL94V-0级（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 29、★接地电阻：满足GB4943.1-2011要求（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 30、使用寿命：≥200000h 31、抗UV紫外线等级：5级 32、★电气间隙：符合GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行电气间隙试验的要求（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 33、屏体安全设计：屏体模块与箱体间设有防掉落装置，防止维修和误操作时模块掉落；（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 34、★屏体双电源设计，保证屏体单块电源模块故障时屏体不黑屏； 35、屏体信号多冗余设计，≥2路冗余技术任何一路信号故障时屏体正常显示； 36、★屏体模块需有抗静电绳，防止因静电引起相关故障（提供证明文件并加盖制造厂家公章） | 平米 | 6.15 |
| 2 | 数据接收卡 | 1.★广播型总线数据传输方式，无帧存，实时传输，延时小；智能屏幕，具有错误自我修复能力，网格式结构的系统总线。（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告） 2.每个控制卡（接收卡）的四个方向各有一个数据接口，与相邻的接收卡相连，一个主输入，一个备份输入，一个主输出，一个备份输出，形成网格状结构。系统选择最稳定链路的数据，当现有的数据链路出现异常，系统自动检测，自动无缝切换到另外的稳定的一条链路。只要有一条数据链路是完好的，系统即可稳定的工作。 3.★具有亮度矫正、孟赛尔明度系统矫正、孟赛尔颜色矫正、色温矫正功能，屏幕经过专业系统的校正，发光模式更符合人眼视觉特性。（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告） 4.★每个控制卡（接收卡）能自动识别自身坐标，自动定位，无需设置数据链路的连线方式，上电即可使用，真正免调试，傻瓜式即插即用。 5.LED屏幕刷新频率需达到≥3840Hz，灰度处理能力≥16bit（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告） 6.模块化、箱体化结构设计，箱体之间有固定、限位结构，安装调试和维修方便，箱体之间的缝隙≤0.2mm 7.★标准化接口设计，接收卡采用标准视频接口HDMI2.0，数据线缆采用高可靠的带屏蔽数据线，金属包围式，不采用RJ45弹片式数据线。 8.★超大带载，一根数据线带载210万像素，减少数据线，增加稳定性。（提供具有法定资质的第三方机构出具的检测报告） 9.系统可以读取每块接收卡的工作状态，包括2路输入和2路输出的连接状态，实时图表显示。 | 套 | 13 |
| 3 | 视屏处理器 | 最大支持 1920×1200@60Hz 视频输入，并最 大可支持 7 路视频信号输入和 3 个独立窗口，同时支持 6 个千兆网口输出。 支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放。 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 支持设备间备份设置。 视频输出最大带载高达 390 万像素。 支持带载屏体亮度调节。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 | 套 | 1 |
| 4 | 智能会议平板 | 一、硬件参数 1.显示尺寸：75"，显示比例：16：9，物理解析度：高清 3840*2160； 2.屏体亮度：≥450cd/m²，屏体对比度：5000：1（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 3.感应方式：红外触摸感应， 遵循标准 HID 免驱协议，Window7/8/10 系统下自动识别，无需额外安装驱动程序； 4.色域：不低于90%NTSC 宽色域； 5.最大可视角度：178 度； 6.屏体响应时间：8.5ms；触摸有效识别直径±1mm； 7.支持20点触控及4点书写，触摸分辨率：≥32768*32768； 8.LED背光源采用A规液晶屏，屏幕表面采用 4mm 厚度钢化防眩玻璃，防划防撞；要求钢化玻璃/防眩光玻璃可见光透射比不低于88%以上，表面硬度不低于8H，雾度范围 4%-8%；钢化玻璃可承受1kg 钢球在1m高度自由坠落，保证交互平版使用安全.屏幕采用镀膜玻璃（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 9.屏体具备物理防蓝光护眼功能，有效净化有害蓝光（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 10.整机具备防强光干扰性能，在100k lux的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其它各项书写、触控正常； 11.具 GB/T 2423.17-2008 第2部分防盐雾锈蚀特性，防止长时间使用过程中生锈老化(外壳 48h)； 12.整机主结构为金属外壳，满足 GB4943.1-2011 标准内的防火要求； 13.内存：4G RAM/16GB ROM 14.内嵌高品质喇叭，声音功率 2*15W； 15.内置8路矩阵式麦克风阵列。拾音范围10米，具备全双工，回声消除，噪声抑制，波束成形功能（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 16.内置4K高清摄像头，视场角：D-FOV：110±3°H-FOV：102±3°V-FOV：70±3°，支持电子云台，摄像头角度可通过遥控器进行调节，满足各类视频会议需求； 17.整机前置面板物理按键包含电源键（开机/待机）、音量+、音量-，前端接口具备 USB 2.0 (public)*2、HDMI IN*1（前置 HDMI 1.4）、USB touch*1（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 18.支持 CEC 自动开机/关机， 允许外接设备开启交互平板电源或交互平板关闭其他外接设备； 19.后置输入接口具备 USB 3.0(Android)*1；USB 2.0(public)*2；HDMI IN*2；VGA IN*1；AUDIO IN*1； RJ45*1；RS232*1；MIC IN*1 ；OPS 接口；AC IN*1； 20.后置输出接口具备 HDMI OUT*1；USB TOUCH*1；Earphone*1；SPDIF*1； 21.屏幕具备自动调光功能， 可设置根据环境光自动调整亮度； 22.整机显示信号切换到PC模式下，检测结果能满足最大能分辨力为128灰阶，256灰阶为渐变状态； 23.支持通过遥控器：一键开关机、支持一键息屏、一键开启或关闭麦克风、一键开启或关闭扬声器（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 24.遥控设备提供主页、返回（按一次返回上一层界面；按两次退出当前程序）、打开任务管理侧边栏、音量加、音量减、锁屏等功能按键且有明显标识； 25.可通过遥控设备快速切换信号源，如 HDMI1、HDMI2、VGA、内置 OPS电脑； 26.包含无线传屏器+智能笔+商务支架。 27.投标时必须提供所投产品的节能认证证书（嵌入式电脑模块除外）。 二、软件参数 1.内建Android 8.0系统，用户可在主页一键操作OPS 切换，信号源，书写板等主要功能； 2.安卓界面下采用4K分辨率图标(4KUI)设计， 画质更清晰降低长时间使用所产生的眼睛疲劳感； 3.可设置开机讯号源，设置后开机即可主动切入该讯号源（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 4.主页可任意添加设置常用工具栏，最多可添加至3个常用工具（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 5.内建正版无广告 OfficeSuite 软件，可直接开启/编辑常用 Office文档，如Word，Excel，PPT，PDF 格式文档； 6.支持将商务平板与会议室名称进行绑定，商务平板界面中显示绑定的会议室名称，支持会议室名称自定义、解绑等管理操作； 7.支持微信小程序查看商务平板所处会议室的使用状态； 8.支持将商务平板绑定到会议室，同时通过微信小程序，对会议室进行线上预约，可将日程同步至商务平板进行显示（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 9.支持预约会议室时选择腾讯会议，同时将腾讯会议日程推送至商务平板，点击屏幕上日程进行快速进入腾讯会议； 10.支持扫描屏幕显示二维码，快速预约预定日程及会议，支持将日程推送至商务平板； 11.商务平板首页中，支持自定义添加常用应用； 12.商务平板首页中，具备日程显示区，支持显示全天会议日程，实时更新会议日程状态（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 13.负一屏支持日历功能，可通过日历查询每天会议日程； 14.切换至正一屏后，显示投屏引导，通过引导快速发起无线投屏； 15.支持对商务平板进行远程重启、设备运转状态监测，并支持对异常设备进行告警提醒； 16.支持对商务平板进行远程的固件、驱动在线升级； 17.支持对商务平板使用数据进行统计分析，数据类型包括：设备在线数量、会议总数、会议类型、设备使用时长（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 18.白板软件 a)手势擦除功能支持手掌， 手背， 手指范围， 一键清屏等擦除方式。 b)支持插入图片，视频，PDF 文檔等素材进入白板页面内查看编辑；素材可进行缩放/移动等二次编辑； 插入视频及 PDF 文檔时， 可截图插入白板页面。 c)内置搜索引擎， 搜索结果可截图插入白板页面。 d)白板支持二分屏功能。 19.欢迎词软件：提供多种欢迎词模板，用户可任意编辑欢迎词，设置背景图片、文本内容及位置，支持插入图片， 音频，视频等多媒体素材，编辑完成后可保存为自定义模板文档管理器支持多选本地任意图片进行扫码分享，或生成 PDF格式文档； 20.支持录屏，截屏等应用，常用工具可于侧边栏一键快捷呼出； 21.投票软件可设置议题投票，最多可设置10个选项，支持单选及多选，设置完成后以手机扫码进行投票，投票结果可生成饼状图或条形图，并支持将投票结果以图片格式插入到白板（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 22.签到软件含手机扫码签到及笔迹签到功能，签到结果可通过三方软件扫码带走； 23.双侧工具栏自带批注功能，会议中可随时于任意界面中对任意程序如桌面PPT、Word、CAD 等静态文档、高清动态视频等进行批注，无须开启其他软件， 批注结束可保存批注内容； 24.侧边栏功能包括工具列表，通知列表与进程管理键 a)工具列表显示快速启动工具，并包含设备音量与亮度调节及网络状态开关 b)通知栏用于显示应用通知，及时推送软件更新信息 c)进程管理键可用于随时切换/管理所有进程任务 25.视频会议：可兼容市面上绝大部分视频会议软件，快速高效做远程视频沟通功能； 26.无线传屏： a)支持多种设备无线投屏，安卓、iOS 等设备透过无线 WIFI 进行传输。用户可快速将移动设备上的文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投屏到交互平板上； b)传屏功能支持传屏码常 显、支持分程序投屏、支持扩展屏； c)无线投屏器在使用过程中不占用电脑 Wi-Fi， 电脑仍可以上网； d)支持外部电脑音视频高清信号实时传输到交互平板上，并可支持触摸回传； e)最远传输距离达到 15 米 f)5G/2.4G Wi-Fi传输信道，手机透过热点投屏可同时连接上网； 三、OPS电脑 1.为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口，拒绝非标准接口ops电脑； 2.处理器：Intel 酷睿I5 10代，主频1.6GHZ 3.内存：8G DDR4或以上配置；硬盘：128G或以上配置； 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：2*USB3.0 ， 2*USB2.0，1*USB Type-C3.1 GEN1； 5.具有视频输出接口：HDMI*1 6.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗； 7.金属导槽设计避免OPS反向插入烧坏芯片 8.自带备份还原功能， 备份功能可以将需要安装的常用软件预装后，做永久备份； 还原功能可在系统崩溃时及时恢复到出厂状态。 | 台 | 1 |
| 5 | 钢架包边 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； 5、包边：不锈钢包边； 6、钢架采用曲面圆弧型定制； | 平方米 | 6.15 |
| 6 | 配套线缆 | 电源线：RVV5×2.5电缆线（380V）/通讯线：6类网线 | 批 | 1 |
| 三、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 集成调试费 | 设备集成调试费用 | 项 | 1 |
| 2 | 施工安装费 | 施工安装费用 | 项 | 1 |
| 3 | 维护费 | 维护费用 | 项 | 1 |

说明：（1）本次采购的产品中客户端平台、43英寸液晶电视、智能会议平板属于政府强制采购节能产品，投标供应商必须选用符合要求的产品并在响应文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

（2）安装所需的线缆及其它材料与附件采用包干方式，不论磋商文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商自行承担报价风险。

（3）本项目为改造项目，成交供应商须负责将采购人原有的设备及线缆予以拆除。

（4）本次采购，要求供应商所投平台服务器、客户端平台、集中存储、录像机、摄像机、读卡器、解码器为同一品牌，否则按无效投标处理。

三、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，所有设备质保期为3年（质保期自验收合格之日起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在8小时内不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在响应文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款，经采购人验收合格后支付剩余款项。（若出现因采购人原因造成迟延支付款项的，逾期支付金额按银行同期存款利率支付逾期利息。）

3、安装调试

3.1、送货安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由成交供应商负责。

3.4、供应商应在响应文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、成交供应商须提供符合磋商文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者成交供应商予以免费更换。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在响应文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），成交供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，磋商文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，成交供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

合同签订后30日内交货并完成安装调试工作。

6、培训

6.1、中标供应商有义务对设备的正常使用和维护提供必要的培训。

6.2、培训的内容包括主要设备使用、管理以及基本维护知识。

四、工作范围：

根据磋商文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用的操作人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有的全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，采购预算为51万元，如果某个（些）供应商最终报价超出采购预算的，则该供应商的报价按无效报价处理。

5、本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6、知识产权

6.1投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物或服务中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8、为使供应商对本项目情况有所了解，供应商可自行到采购人实地进行现场勘察，以便获取由供应商自行负责编制磋商响应文件和签订合同所需的一切资料并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

9、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

10、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在响应文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

11、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

12、磋商文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

13、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购标的的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商选用的产品制造商均为磋商文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

16、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件

1.1、磋商文件发放

投标供应商网上自行下载磋商文件。

1.2、竞争性磋商文件约束力

▲供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加磋商采购，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

1.3、竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为报价依据。

3、竞争性磋商文件的修改

3.1、在磋商响应文件递交截止时间前，采购人有权修改竞争性磋商文件，并通知供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商响应文件递交截止时间和开始时间，并将此变更通知供应商。

3.3、本项目磋商文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在磋商响应文件递交截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离。未实质性响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许在基本满足采购技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致对其不利评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按竞争性磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

▲磋商响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标分项报价表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表(如有)（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商采用的产品均为符合磋商文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 7 | 其他供应商须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），如为法定代表人参与投标的只需提供法定代表人身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 整体实施方案 |
| 13 | 偏离表（附件十一） |
| 14 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 15 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 16 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 17 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 18 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 19 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在响应文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 20 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 21 | 投入本项目服务团队人员（附件十四） |
| 22 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、采购内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照本文件第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

4、报价

4.1、供应商应按磋商文件中《开标一览表》填写投标报价

4.2、投标报价应为完成本项目全部工作所发生的所有费用（磋商文件另有说明的除外），并承担一切风险责任。投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等）

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.售后服务费

h.招标代理费

4.3、供应商投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视其总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、保证金

无

7、磋商响应文件的有效期

7.1、自响应文件递交截止时间起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

8、磋商响应文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节“磋商响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。

8.3、本文件《第六部分 磋商响应文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六部分 磋商响应文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“磋商响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、磋商响应文件的签章

9.1、《磋商响应文件》的签章：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2、《磋商响应文件》：根据磋商文件要求在磋商响应文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、磋商响应文件的形式

10.1、磋商响应文件的形式：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

10.2、“电子加密磋商响应文件”：“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

10.3磋商响应文件的份数

磋商响应文件的份数：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

四、磋商响应文件递交

1、磋商响应文件的上传和递交

“磋商响应文件”的上传、递交：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

2、“电子加密磋商响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密磋商响应文件”解密：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

3、磋商响应文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在响应文件递交截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、响应文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《磋商响应文件》。

4、磋商响应文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其磋商响应文件将作无效标处理。

五、开标和评审

1、开标

1.1、采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

（2）磋商响应文件解密结束，磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商，直接要求供应商进行最终报价。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标供应商在规定时间内提交最终报价。未在规定时间提交的最终报价的供应商按无效投标处理。

（5）开启所有实质性响应的投标供应商的最终报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、评审

2.1、评审由采购人依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评审办法对供应商进行排序，推荐候选供应商，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2、评审应当遵循下列工作程序：

1）磋商响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商资格。

（2）符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、本次采购，供应商的最终报价均超出采购预算的，本次采购做废标处理。

2.4、▲供应商存在下列情况之一的，磋商响应文件按无效处理：

1）磋商响应文件未按磋商文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

5）存在串标或弄虚作假情况的；

6）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

7）在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商最终报价超过其磋商响应文件中报价的；

8）未按竞争性磋商文件要求进行报价的；

9）未在规定时间提交的最终报价的；

10）供应商所投客户端平台、43英寸液晶电视、智能会议平板产品投标时未提供相关产品的节能产品认证证书扫描件的；

11）供应商所投平台服务器、客户端平台、集中存储、录像机、摄像机、读卡器、解码器不是同一品牌的；

12）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.5、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）除2.4条款以外，出现其它明显不符合采购要求的磋商响应文件；

3）除2.4条款以外，出现其它不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。

2.6、▲磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.7、磋商小组在评标中，不得改变磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8、评标时如遇到磋商文件未规定的特殊情况，由磋商小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9、磋商小组对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、磋商响应文件的澄清

3.1、为有利于对磋商响应文件的比较和评议，必要时磋商小组可要求投标供应商对磋商响应文件相关事宜进行澄清。磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟。

3.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

4、响应文件递交截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标，符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库【2015】124号文件）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5、评审原则

磋商小组按照竞争性磋商文件的要求和条件对磋商响应文件进行评估，综合比较与评价。

5.1、磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标澄清。

5.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

5.3、磋商小组对合格供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评定。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终报价，进行综合评分。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过其磋商响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。

5.4、本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商。

6、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

6.1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.5、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

7、经磋商小组认定供应商进行串通投标的，磋商小组可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、决标

磋商结束后，磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评审办法，确定成交供应商。

采购人将把成交通知书授予最佳报价者，但最低报价不是成交的唯一保证。

2、成交通知书

2.1、评审结束后，采购代理机构在浙江政府采购网公告采购结果，同时发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格的，应当承担法律责任。

2.3、成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、履约保证金

合同签订后成交供应商应向采购人提供成交价2%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

6、招标代理费

成交供应商需向采购代理机构支付招标代理费（6000元），招标代理费不在报价中单列。招标代理服务费汇入以下账号：开户银行：民生银行温州乐清支行  开户名称：杭州华旗招标代理有限公司乐清分公司开户帐号：158401479

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元1，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、须按采购标的逐项进行填写。

3、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分  合同格式

甲方(采购人）： 浙江省高低压电器产品质量检验中心

法定代表人：

乙方（成交供应商）：

法定代表人：

双方经协商，就乙方向甲方提供产品及服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

见磋商文件要求。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知（温财采〔2020〕6号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

合同签订后成交供应商应向采购人提供成交价2%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

第九条：合同的支付

按磋商文件规定。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延工期，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款5000元处理，上限不超过合同价的10%；如果超出合同规定期限10天不能完工，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价10%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照响应文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、甲方的磋商文件与补充文件；

2、乙方响应文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

甲方：(印章)                                             乙方：(印章)

法定代表人/授权代表(签字)：                              法定代表人/授权代表(签字)：

联系电话：                                               联系电话：

开户银行：

开户名称：

账号：

第六部分    附件---磋商响应文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 响应文件递交截止时间前 |
| 我单位参与浙江省高低压电器产品质量检验中心试验室智能化改造项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在磋商响应文件中提供了相应的证明材料（磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

- 附件二

- 开标一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 浙江省高低压电器产品质量检验中心试验室智能化改造项目 | 大写： 小写： |

说明：

▲开标一览表中投标价为符合磋商文件要求的全部费用。

▲此开标一览表中投标价应与“投标分项报价表”中“合计总价”相一致。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表

（价格单位：元）

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 招标代理费 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、合计总价应与《开标一览表》中投标价相一致。供应商应提供所投产品具体型号。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均视为综合考虑包含在投标报价内。

3、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

浙江省高低压电器产品质量检验中心

杭州华旗招标代理有限公司：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供磋商文件要求的全部磋商响应文件。

2、保证遵守磋商文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按时完工。

5、我方已详细审查全部磋商文件，包括磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、磋商响应文件自提交响应文件递交截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

浙江省高低压电器产品质量检验中心

杭州华旗招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、磋商响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后提供相关证明材料扫描件，不允许只提供此表。

2、表格可以延续。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负，表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件。其中本次采购的客户端平台、43英寸液晶电视、智能会议平板属于政府强制采购节能产品，投标供应商必须选用符合要求的产品并在响应文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十四

针对本项目投入服务团队人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关证书的应随表提交相关证书扫描件。

2、表格可以延续。

第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

具体见本磋商文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分  30分

以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

本项目投标供应商采用的产品均为符合磋商文件规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务技术综合评分70分

| 评定项目 | 评审依据 | 满分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标供应商评价 | 1、投标供应商是否具有安全防范资质证书、电子与智能化工程专业承包二级以上证书、安全生产许可证书，每具有一项证书且在有效期内得1分，最高得3分； 2、投标供应商是否具有有效期内质量保证体系、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系认证，每具有1项证书得1分，最高得5分； 说明：响应文件中提供相应证书扫描件，否则不得分。 | 8分 |
| 投标供应商业绩 | 自2019年1月1日以来，投标供应商是否完成过类似项目业绩,每具有1个业绩得1分，以合同签订时间为准，本项目最高得3分。响应文件中提供相应业绩证明材料，同一个业绩须同时具有合同扫描件和中标（成交）通知书扫描件加盖公章，否则不得分。 | 3分 |
| 整体实施方案 | 产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、操作管理培训、项目运行维护培训等内容，根据投标供应商提供的方案由评委进行评分，0-5分。 | 5分 |
|  | 组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点，根据投标供应商提供的方案由评委进行评分，0-2分。 | 2分 |
|  | 施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠，及确保工程验收顺利通过的技术、管理措施的有效性，根据投标供应商提供的方案由评委进行评分，0-2分。 | 2分 |
| 针对本项目拟派人员情况 | 1、拟派本项目项目负责人（仅1人）是否具有信息系统项目管理师、PMP证书、二级及以上建造师（机电或通信专业）、安全生产B类人员证书，每具有一项证书得1分，最高得4分； 2、项目组成员具有安防培训合格证书、IT服务工程师、网络工程师、高级工程师，每具有一项证书得1分，最多得4分，一人多证按一本证书计。 说明：投标时提供上述人员的证书扫描、2022年1-2月在本次投标单位缴纳社保的证明扫描件，否则不得分。 | 8分 |
| 所投监控系统产品综合评价 | 根据所投产品的品牌、综合配置、技术指标、与磋商文件要求的响应程度由评委进行评分，符合及优于的12-18分，基本符合的6-12分，符合性差的0-6分。（响应文件中应提供相关证明材料。） | 18分 |
| 所投信息发布系统产品综合评价 | 根据所投产品的品牌、综合配置、技术指标、与磋商文件要求的响应程度由评委进行评分，符合及优于的10-15分，基本符合的5-10分，符合性差的0-5分。（响应文件中应提供相关证明材料。） | 15分 |
| 节能环保 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：响应文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 2分 |
| 投标供应商的售后服务 | 1、根据投标供应商的服务方案、售后服务、技术支持，包括备品备件、故障响应时间等综合情况由评委进行打分，整体完整、可行性强得3-5分，整体基本完整、可行得1-3分，整体较差、可行性低0-1分。 2、投标供应商具有五星级及以上售后服务认证证书的得1分。 3、投标供应商具有ITSS（运维服务能力成熟度）（二级及以上）证书的得1分。 | 7分 |

三）、说明

1、每个供应商的综合得分=商务技术得分（所有磋商小组成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、磋商小组推荐综合得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按最终磋商后投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同最终磋商后投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本磋商文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。