招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市重要山塘水雨情自动化监测和视频监控采购项目 项目编号：HQZB-YQ-2022-83 采 购 人：乐清市水利建设和管理中心 联 系 人：杨先生 联系电话：0577-62556261 采购代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：张文俊 联系电话：15967760029 联系传真：0577-88113837 二○二二年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

杭州华旗招标代理有限公司关于乐清市重要山塘水雨情自动化监测和视频监控采购项目的公开招标公告

乐清市重要山塘水雨情自动化监测和视频监控采购项目招标项目的潜在投标供应商应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2022年6月22日 09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HQZB-YQ-2022-83

项目名称：乐清市重要山塘水雨情自动化监测和视频监控采购项目

预算金额（元）：2055600

最高限价（元）：2015300

采购需求：

标项名称：乐清市重要山塘水雨情自动化监测和视频监控采购项目
    数量：不限
    预算金额（元）：2055600
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市重要山塘水雨情自动化监测和视频监控采购项目，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：见招标文件要求

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：本项目以联合体名义参与投标的，联合体成员单位不得超过2家。

三、获取招标文件

时间：/至2022年6月22日，每天上午 00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月22日 09：30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2022年6月22日 09：30

开标地点（网址）：乐清市乐成街道阳光大厦1幢2单元705室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：乐清市水利建设和管理中心

地    址：乐清市乐成街道南大街里瑞巷2号

传     真：/

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：0577-62556261

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：0577-62556261

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：乐清市乐成街道阳光大厦1幢2单元705室

传     真：0577-88113837

项目联系人（询问）：张文俊

项目联系方式（询问）：15967760029

质疑联系人：黄鹏

质疑联系方式：13676441826 
    3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传     真：/

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市重要山塘水雨情自动化监测和视频监控采购项目 |
| 2 | 项目编号 | HQZB-YQ-2022-83 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购限价 | ¥201.53万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市水利建设和管理中心 联系人：杨先生 联系电话：0577-62556261 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 联系人：张文俊 联系电话：15967760029 联系传真：0577-88113837 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受 |
| 12 | 是否允许分包 | 不允许 □允许 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 15 | 投标货币 | 人民币 |
| 16 | 投标语言 | 中文 |
| 17 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 20 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 21 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。以联合体名义投标的由联合体牵头单位加盖CA电子签章。 |
| 22 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 23 | 投标保证金 | 无 |
| 24 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后，中标供应商应向采购人提供合同总价2.5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 25 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 26 | 投标截止时间 投标地点 | 2022年6月22日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 27 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年6月22日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市乐成街道阳光大厦1幢2单元705室 |
| 28 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 29 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 见招标文件相关部分描述。 |
| 32 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。在线提起质疑的须上传质疑函扫描件。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、建设任务及项目总体要求

1、建设任务

乐清市重要山塘水雨情自动化监测和视频监控采购项目主要包含以斜管式雷达水位计为监测方式的站点19处；以雷达式水位计为监测方式的站点15处；视频监控建设10处。

（一）斜管式雷达水位站点建设

斜管式雷达水位站点建设共计19处，分别为里湖、陈家山、前山脚、岙里坑山、李宅基、石施坑、小岭、乌岩坑、里一、龙潭、樟口、外岙、殿下、牛头颈、龙潭坑（柳市镇）等。

| 序号 | 测站名称 | 所在乡镇 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里湖 | 里湖村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程15米，坝斜坡25米 |
| 2 | 前山脚 | 下山头村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程6米，坝斜坡8米 |
| 3 | 岙里坑山 | 双峰村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程4.5米，坝斜坡10米 |
| 4 | 李宅基 | 荆北村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程9米，坝斜坡19米 |
| 5 | 石施坑 | 石施坑村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程10米，坝斜坡15米 |
| 6 | 小岭 | 太湖村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程8米，坝斜坡13米 |
| 7 | 陈家山 | 下垟村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程8米，坝斜坡10米 |
| 8 | 乌岩坑 | 凰岙村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程7米，坝斜坡11米 |
| 9 | 里一 | 里岙村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程10米，坝斜坡12米 |
| 10 | 龙潭 | 黄塘村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程8米，坝斜坡12米 |
| 11 | 樟口 | 城北景北社区 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程6米，坝斜坡10米 |
| 12 | 外岙 | 云海村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程7米，坝斜坡12米 |
| 13 | 殿下 | 西漈村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程8米，坝斜坡15米 |
| 14 | 牛头颈 | 密东村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程8.5米，坝斜坡13米 |
| 15 | 龙潭坑（柳市镇） | 沙岙村 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程9米，坝斜坡16米 |
| 16 | 大荆镇石尖山塘 | 大荆镇 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程10米，坝斜坡10米 |
| 17 | 智仁乡大台门山塘 | 智仁乡 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程10米，坝斜坡10米 |
| 18 | 智仁乡合朝山塘 | 智仁乡 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程10米，坝斜坡10米 |
| 19 | 乐成街道蒲溪坑山塘 | 乐成街道 | 斜管式雷达水位计1套 | 测程10米，坝斜坡10米 |

（二）雷达水位站点建设

雷达水位站点建设共计15处，分别为上云门、下安、坑底、泽基、白垟岩坑、桐阳、许坑、大坑、山西坑、选坑上、茶塘、后隆、大水坑、芦谷山、大荆镇坑口山塘等。

其中山西坑1处建设含北斗的雷达水位站点。

| 序号 | 测站名称 | 所在村 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上云门 | 上段村 | 雷达式水位计1套 | 测程7m，垂直 |
| 2 | 下安 | 茗西村 | 雷达式水位计1套 | 测程8.5m，垂直 |
| 3 | 坑底 | 东田村 | 雷达式水位计1套 | 测程10米，垂直 |
| 4 | 泽基 | 泽基村 | 雷达式水位计1套 | 测程10.5米，垂直 |
| 5 | 白垟岩坑 | 兴龙村 | 雷达式水位计1套 | 测程11米，垂直 |
| 6 | 桐阳 | 桐阳村 | 雷达式水位计1套 | 测程12米，垂直 |
| 7 | 许坑 | 金山村 | 雷达式水位计1套 | 测程11米，垂直 |
| 8 | 大坑 | 盘黄村 | 雷达水位计1套 | 测程12米，需拆建重力坝 |
| 9 | 山西坑 | 环山村 | 雷达水位计（含北斗）1套 | 测程7米，需拆建重力坝 |
| 10 | 选坑上山塘 | 选坑村 | 雷达水位计1套 | 工程施工中，具体测程无法测量 |
| 11 | 茶塘 | 雁东村 | 雷达水位计1套 | 测程7米，需拆建重力坝 |
| 12 | 后隆 | 白岩村 | 雷达水位计1套 | 测程6米，需拆建重力坝 |
| 13 | 大水坑 | 樟北 | 雷达水位计1套 | 测程10米，需拆建重力坝 |
| 14 | 芦谷山 | 碉桥村 | 雷达水位计1套 | 测程9米，需拆建重力坝 |
| 15 | 大荆镇坑口山塘 | 大荆镇 | 雷达水位计1套 | 石拱坝 |

（三）视频监控建设

本次视频监控共建计10个点位，点位分别建设于岙里坑、殿下、石施坑、外岙、小岭、樟口、大荆镇石尖山塘、大荆镇坑口山塘、智仁乡合朝山塘、乐成街道蒲溪坑山塘，所有点位接入到乐清市水利工程视频监控系统。

| 序号 | 测站名称 | 所在乡镇 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岙里坑山 | 双峰村 | 视频监控1套 |
| 2 | 殿下 | 西漈村 | 视频监控1套 |
| 3 | 石施坑 | 石施坑村 | 视频监控1套 |
| 4 | 外岙 | 云海村 | 视频监控1套 |
| 5 | 小岭 | 太湖村 | 视频监控1套 |
| 6 | 樟口 | 城北景北社区 | 视频监控1套 |
| 7 | 大荆镇石尖山塘 | 大荆镇 | 视频监控1套 |
| 8 | 大荆镇坑口山塘 | 大荆镇 | 视频监控1套 |
| 9 | 智仁乡合朝山塘 | 智仁乡 | 视频监控1套 |
| 10 | 乐成街道蒲溪坑山塘 | 乐成街道 | 视频监控1套 |

2、建设内容

表1 建设内容汇总表

| 类别 | 站名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新建斜管式雷达水位站点 | 里湖、前山脚等 | 19处 | 具体建设内容见表2，斜管式雷达水位站建设（不含北斗） |
| 新建雷达水位站点 | 山西坑 | 1处 | 具体建设内容见表3，雷达水位站建设（含北斗） |
|  | 上云门、下安等 | 14处 | 具体建设内容见表4，雷达水位站建设（不含北斗） |
| 10处视频监控 | 岙里坑山、殿下等 | 1处 | 具体建设内容见表5，10处视频监控建设 |

表2 斜管式雷达水位站建设（不含北斗）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端机 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 台 | 1 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 12V/30W/70AH | 套 | 1 |
| 3 | 斜管式雷达水位计 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 台 | 1 |
| 4 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 |
| 5 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 6 | 配套土建设施 | 含雷达斜管施工、材料、安装等 | 项 | 1 |
| 7 | 标识标牌 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 项 | 1 |
| 8 | 安装调试 | 信号现场调试 | 项 | 1 |
| 9 | 通信费 | 数据通信费5年 | 项 | 1 |
| 10 | 水尺及测量 | 含铝水尺、不锈钢水尺架、水准点、高程测量 | 项 | 1 |
| 说明：以上为1处斜管式雷达水位站的标准配置，本次共计19处。 |  |  |  |  |

表3 雷达水位站建设（含北斗）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端机 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 台 | 1 |
| 2 | 北斗通信模块 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 台 | 1 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 12V/30W/70AH | 套 | 1 |
| 4 | 雷达水位计 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 台 | 1 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 7 | 配套土建设施 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 项 | 1 |
| 8 | 标识标牌 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 项 | 1 |
| 9 | 安装调试 | 含北斗信号现场调试 | 项 | 1 |
| 10 | 通信费 | 含北斗通信费及数据通信费5年 | 项 | 1 |
| 11 | 水尺及测量 | 含铝水尺、不锈钢水尺架、水准点、高程测量 | 项 | 1 |
| 说明：以上为1处雷达水位站建设（含北斗）的标准配置，本次共计1处。 |  |  |  |  |

表4 雷达水位站建设（不含北斗）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端机 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 台 | 1 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 12V/30W/70AH | 套 | 1 |
| 3 | 雷达水位计 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 台 | 1 |
| 4 | 设备安装套件 | 包含设备箱、充放电控制器等 | 个 | 1 |
| 5 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 6 | 配套土建设施 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 项 | 1 |
| 7 | 标识标牌 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 项 | 1 |
| 8 | 安装调试 | 信号现场调试 | 项 | 1 |
| 9 | 通信费 | 数据通信费5年 | 项 | 1 |
| 10 | 水尺及测量 | 含铝水尺、不锈钢水尺架、水准点、高程测量 | 项 | 1 |
| 说明：以上为1处雷达水位站（不含北斗）建设的标准配置，本次共计14处。 |  |  |  |  |

表5 10处视频监控建设

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控级硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 张 | 1 |
| 2 | 高清高速智能球机摄像机 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 套 | 10 |
| 3 | 4G硬盘录像机 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 台 | 1 |
| 4 | 网络箱 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 只 | 10 |
| 5 | 金属立杆4米 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 根 | 2 |
| 6 | 定制支架 | 根据现场实际情况定制 | 套 | 1 |
| 7 | 补光灯 | 详见主要设备及技术要求相关描述 | 套 | 10 |
| 8 | 电源保护器 | 具备电源、数据接口防雷、漏电保护等功能，可自动实现重合闸，相关设备要求采用国内外知名品牌 | 只 | 10 |
| 9 | 光网设备 | ONU光网络单元，2个10/100M自适应以太网RJ45接口，1个PON口 | 只 | 9 |
| 10 | 线路材料及施工 | 含线路施工中的立杆、钢丝绳等 | 套 | 1 |
| 11 | 设备安装调试 |  | 套 | 10 |
| 12 | 链路接入 | 前端监控点专网链路 | 条 | 9 |
| 13 | 4G无线接入流量使用 | 无线传输监控点位4G流量使用（5年） | 点 | 1 |

3、主要设备及技术要求

3.1、遥测终端机

1)数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。

2)现场手动设置各种运行模式和参数；支持支持手机APP及电脑端参数配置。

3)接受中心站远程设置和控制指令。

4)全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。

5)实时时钟自动校对和调整功能。

6)可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。

7)支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。

8)太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。

9)可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。

10)★防水等级可达IP68。（提供相关检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

11)★符合SL651-2014《水文数据监测通信规约》；（提供相关检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

12)支持浙江省水文通信平台；

13)电源输入：9-24V DC；

14)电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。

15)信号采集：2路RS485，2路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集（可扩展8~16路），可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。

16)	★符合SL180-2015《水文自动测报系统系统设备遥测终端机》；（提供相关检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

17)	★为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.05mA。（提供相关检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

18)	★工作电流≤12mA；（提供相关检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

19)	设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。

20)	数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发。

21)	★具有遥测终端机机软件评测报告；（提供相关评测报告且加盖原厂商公章，如无报告按照负偏离处理；）

22)	SD卡：支持MicroSD卡，可选配置；

23)	看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗

24)	工作温度：-40℃至+70℃

25)	工作湿度：0-95%，不结露

26)	平均无故障工作时间：≥50000h。

3.2、斜管式雷达水位计

1)量    程：10米、20米、30米等可定制

2)精    度：5MM

3)供电电压：四线DC6.8-28V

4)输出信号：RS485

5)工作电流：≤24mA

6)功    耗：最大功耗0.5W，待机功耗0.1W

7)工作温度：-20℃~80℃

8)固定方式：金属卡箍

3.3、雷达水位计

1）★符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB∕T 15966-2017）；（提供相关检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的检测依据，如无报告或报告中没有对应的检测依据，按照负偏离处理；）

2）★测量范围：0-30m； （提供相关检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

3）★分辨力：0.1cm； （提供相关检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

4）★准确度：在0~10m测量范围内，准确度等级2级； （提供相关检测报告且加盖原厂商公章，报告中有对应的技术指标，如无报告或报告中没有对应的技术指标，按照负偏离处理；）

5）过程连接：Gll/2"A螺纹/T型支架／法兰

6）过程温度：（-40~70）℃

7）过程压力：常压

8）天线材料：不锈钢

9）频率范围：26GHz

10）通讯接口：4-20mA,SDI-12,RS-485，两线制（SDI-12协议）；

11）保护等级：IP68。

3.4、北斗通信模块

1)定位精度:≤20m

2)授时精度：单向100ns,双向20ns

3)接收机灵敏度；<－157.6dbW

4)终端接口:RS-232C接口，不低于9600波特率

5)首捕时间:≤3秒

6)响应时间：<10s

7)天线射频信号发射功率：≥10W

8)雨雾衰减：<0.3db

9)发射信号ERIP值:≤19dBW

10)天线类型：平板微带天线

11)天线波束宽度：水平方向0°～360°俯仰方向10°～75°

12)c传输时延：<1s

13)输入电压：9V-24V DC

14)工作温度：－20℃～55℃

15)贮存温度：－55℃～70℃

16)湿度: 98%RH（45℃）

17)天线尺寸：直径155mm 高107mm

3.5、标识标牌

水文补短板工程建设的各类水文专用站外观形象宜与周边环境适应，应设置醒目的浙江水文行业标识，标识尺寸、位置与建筑物外观匹配；监测平台应设立防护设施，入口处悬挂统一形式站牌及安全警示标志；做到“行业有标识、测站有站牌、设施有防护、安全有警示” 。浙江水文行业标识统一为“中国水文LOGO+浙江水文文字” ，形式可横排或竖排，颜色、尺寸、字体等。

1浙江水文行业标识

（1）水文标志、中文标准字横式（左右）组合

注：a为一个基本计量单位

中文：浙江水文 字体：华文行楷

（2）水文标志、中文标准字横式竖式组合

注：a为一个基本计量单位

中文：浙江水文 字体：华文行楷

自动监测站站牌设计

（1）浙江省水文专用站站牌设计：

1、此图用CAD软件制作，文字高度和标准色为CAD格式。

2、尺寸630mm*450mm

3、文字：“浙江水文”，字体：华文行楷。文字高度: 43;

文字：“站名：水位自动监测站”，字体：黑体，文字高度：30；

文字：“市水利局”，“二0年月”：黑体，文字高度：17；

4、标准色：蓝色  三色数值：R：0  G：114  B：183

5、背景色：渐变  R：O   G：114   B：183； R：0   G：0   B：0

6、材质：采用1cm厚不锈钢板或铜板。

制作工艺：文字及水文L0G0腐蚀刻入 (凹进)钢板内，按标准色填漆。

烤漆：不锈钢板平面拉丝，四周留27cm宽亮边。

7、安装方式：用于站房的标示牌镶嵌于醒目位置，例如门上方或两侧。

（2）浙江省水文专用站站牌设计四：

一般水文测站警示牌设计图（横版）           一般水文测站警示牌设计图（竖版）

标识牌制作说明:

1、此图用CAD软件制作，文字高度和标准色为CAD格式。

2、尺寸630mm*450mm

3、文字：“安全警示牌”，字体：黑体。

4、标准色：蓝色  三色数值：R:：0  G：93  B：160

白色  三色数值：R：0   G：0   B：0

5、材质：采用1cm厚不锈钢板或铜板。

制作工艺：文字及水文LOGO腐蚀刻入(凹进)钢板内，按标准色填漆。

烤漆：不锈钢板平面拉丝，四周留27cm宽亮边。

6、安装方式：用于站房的标示牌镶嵌于醒目位置，例如门上方或两侧。

3.6	、雷达立杆配套设施

1、高3m 长2m；管径114mm；镀锌钢管烤漆；

2、横杆可360度旋转，带自锁装置，主杆顶部安装雨量筒支架和太阳能板支架。基础部分根据现场实际情况浇筑。

3.7	、高清高速智能球机摄像机

400万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机

1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸, 内置GPU芯片

2.支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx

3.摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm

4.支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；

5.摄像机宽动态范围不小于120dB

红外距离不小于500米, 可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备500米处的人体及车辆

6.支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

7.设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加设备具备偏移自动校正功能。设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置

8.支持通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片

支持通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。

9.支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s

10.视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG

Smart图像增强: 透雾，强光抑制，电子防抖，Smart IR

11.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。

12.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。

3.8、4G硬盘录像机

4G NVR-全网通

电信：4G（FDD-LTE B1/B3,TD-LTE B41）3G（CDMA 1x&EVDO 800）

联通：4G（FDD-LTE B1/B3,TD-LTE B41）3G（WCDMA 850/900/1900/2100）

移动：4G（TD-LTE B38/B39/B40/B41）3G（TD-SCDMA B34/B39）

硬件规格：

1U小机箱/3米天线/外置UIM卡插槽

1个HDMI，1个VGA，HDMI+VGA组内同源

1盘位，可满配6T硬盘

1个千兆网口+4个100M网口

2个USB2.0接口

报警IO：4进1出

软件性能：

带宽：40M接入/80M转发

4路H.265、H.264混合接入解码

最大支持4×1080P解码

Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

3.9、网络箱

1.尺寸：650mm×450mm×210mm，采用不锈钢304材质，乳白色喷塑处理，箱体厚度要求不小于1.2mm，机箱防护等级不低于IP54，箱体和配件采用防锈材质或防锈处理，5年内不得出现锈蚀或明显老化现象；

2.进线孔采用密封处理，底部进线，配进缆夹头、压缆配件、熔纤盘等，采取风扇散热；

3.机箱内部布局合理、模块化清晰，强电部分要进行区域绝缘隔离；所有机箱内部设备都需要安装固定，不得松散摆放；

4.设备连接均要配置专业的接插件，设计目标是保证安全可靠的同时要求施工高效、质量可靠、维修方便；

5.立杆上挂机箱的，要求箱外没有多余线缆，机箱和立杆统一接地；

3.10、视频监控金属立杆4米

4米，含横挑、基础笼及接地系统及施工费

1.立杆采用八角Q235优质钢采用高热镀锌处理，高度4米，主杆下口径250mm，上口径220mm，厚度6mm；横臂细端口径90mm，粗端口径120mm，厚度4mm，横臂长度根据现场环境定制；

2.立杆应有较高强度抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐，安装好之后整体强度能防御12级以上台风、8级以上地震；

3.杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质；立杆安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽；

4.立杆底部用螺栓与基础固定，电源线和光缆从立杆底部进入，在杆的上部设有摄像机安装横杆，杆的中下部有网络及电源设备箱，具备良好的防护、散热功能；

5.没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定；

6.施工点位属于改建更新的，原前端设备、立杆基础应予以拆除；

7.杆件具备高低位挑杆安装法兰基座，低位法兰基座位置高度约2.5米，方便后续加装其他监控设备。

3.11、补光灯

1.16颗原装进口大功率（暖光）LED常亮灯；

2.三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率30W

3.具有1路RS485接口、1路频闪输入接口、1路爆闪输入接口、1路同步输出接口

4.补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设

5.支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式

6.频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节

7.支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭

8.支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设

9.支持通过同步输出端口级联

10.可远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态

11.电源电压在AC80V~264V范围内变化时，设备能正常工作

12.工作环境-40℃~85℃

13.防护等级IP66

14.可外配光栅可有效减少周边光污染

三、商务条款

1、质保期

1.1、本项目提供设备质量保修期2年（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费提供技术服务和维修。

1.2、在设备（或系统）整个使用期内，中标供应商应确保正常使用，在接到用户维修要求后在4小时内响应并提出解决方案，12小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应提供相应承诺书。

1.3、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

1.4、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

2、付款方式：

合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价2.5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式；在合同签订且具备实施条件后7个工作日内采购人向中标供应商支付合同总额的40%作为预付款，设备安装就位完毕，经调试运行无误，当年通过采购人组织验收并达到合格后支付至合同款的95%同时无息退还其履约保证金，经过来年一个汛期运行维护并验收合格后再付至合同金额的100%。

3、完工期

▲合同签订后90天内完成设备安装和系统调试并进入试运行阶段。

4、设备产权归属

4.1、采购人拥有整个项目涉及设备的永久使用权。

4.2、中标供应商在收到采购人支付的所有项目合同规定的支付款项后，须将项目涉及的设备（以合同附件上注明的设备清单为准）所有权由中标单位一次性全部移交给采购人。

5、合同验收

5.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

5.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

5.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5.4、经连续试运行一个月无故障或一个月试运行内已发现的故障和隐患均已全部排除，后进入验收流程。

6、培训

项目竣工验收前，需对采购人使用人员提供针对性的培训，直至培训人员各项培训内容合格。

培训地点：应在设备安装现场或协商安排。

时间：在采购人指定地点、时间提供免费（讲义、资料）培训服务。

培训计划：应包括以下内容：

1）设备的工作原理和技术性能；

2）设备安装、测试；

3）设备维护、操作等；

4）提供以下必要的培训资料、文件和设施：

a）中标供应商负责对用户进行全面的技术培训，使用户达到能独立进行管理、维护和故障处理等工作，以便用户所使用的硬件、软件产品能够正常、安全地运行。如果采购人在短时间内不能完全接受系统所有内容，中标供应商有义务多次讲解；

b）中标供应商的培训对象为系统使用的系统管理员、系统操作员，中标供应商需提供培训教材。

四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、本次采购，投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购，采购限价为201.53万元，如果某个（些）供应商报价超出采购限价的，则该供应商的报价按无效投标处理。各投标供应商的投标报价中须包含招标代理费等，供应商中标后支付给相应单位。

6、本项目投标供应商如涉及分公司的，负责人等同于法定代表人（招标文件以下同）。

7、知识产权

7.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

7.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

7.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

7.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

8、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

9、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

12、中标供应商负责整个项目的实施过程中需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购标的属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣10%。其中大中型企业与小微企业组成联合体参与本项目投标的，还须提供联合体协议，并在协议中约定小微企业制造的货物的合同份额占到合同总金额30%以上的，享受价格优惠折扣3%。

16、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

17、两个供应商组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与投标时，联合体各方均应当符合国家有关规定的条件。采购单位根据采购项目的特殊要求规定供应商特定资格条件的，联合体各方均应符合采购单位规定的特定资格条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同参与投标协议装订在投标文件中一并提交采购单位。联合体各方签订共同参与投标协议后，不得再以自己名义单独在同一投标，也不得组成新的联合体参加同一投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购单位签订合同，就中标项目向采购单位承担连带责任。

组成联合体投标的，投标文件中须提供联合体投标协议书（协议书中须明确牵头单位名称），并提供联合体各方的相关资料。根据招标文件要求，投标文件中其他部位须签字或盖章的，可以由联合体牵头单位盖章或其人员签字。

18、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（独立投标的以下内容中除第3项内容其余均必须提供，联合体投标的双方均须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章，联合体投标的双方均需要提供） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一）（联合体投标的双方均需要提供） |
| 3 | 联合体投标协议（联合体投标需要提供联合体投标协议书扫描件加盖公章，格式自拟） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标分项报价表（附件三） |
| 4 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件四） |
| 5 | 1、投标供应商采用的产品制造商均为符合招标文件规定的小微企业的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 （2）其中大中型企业与小微企业组成联合体参与本项目投标的，还须提供联合体协议，并在协议中约定小微企业制造的货物的合同份额占到合同总金额30%以上，可享受价格折扣。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件五） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件六），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件七） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件八，如有则提供） |
| 12 | 偏离表（附件十） |
| 13 | 针对本项目拟派人员名单（附件十一） |
| 14 | 实施方案 |
| 15 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件九） |
| 16 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 17 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章）； |
| 18 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 19 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 20 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 21 | 培训方案 |
| 22 | 售后服务方案 |
| 23 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。按照招标文件中《投标货物数量、价格表》填写投标货物数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

产品价格

税费（包括产品报关、商检等）

随机工具、随机易损件费（计入产品价格）

国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

产品指导安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

服务费

招标代理费

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）联合体成员单独参与投标或联合体成员与其他单位组成新的联合体投标的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购限价的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额2.5%的履约保证金（可采用银行转账或银行保函或保险保函），履约保证金自提交之日起至项目验收合格后无息退还。

5、招标代理费

中标供应商需向招标代理机构支付招标代理费（22000元），招标代理费不在报价中单列。招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：民生银行温州乐清支行    开户名称：杭州华旗招标代理有限公司乐清分公司

开户账号：158401479

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、参加本次采购的投标供应商采用的产品制造商均为小微企业的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体参与本项目投标的，对于联合协议约定小微企业制造的货物的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

（2）其中大中型企业与小微企业组成联合体参与本项目投标的，还须提供联合体协议，并在协议中约定小微企业制造的货物的合同份额占到合同总金额30%以上。

5、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

7、投标供应商属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、按采购标的逐项列明。

3、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分   合同格式（参考格式）

甲方：乐清市水利建设和管理中心（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供相关产品及伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

合同签订后90天内完成设备安装和系统调试并进入试运行阶段。

第六条：验收

本项目验收程序可参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知（温财采〔2020〕6号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额2.5%的履约保证金（可采用银行转账或银行保函或保险保函），履约保证金自提交之日起至项目验收合格后无息退还。

第九条：货款的支付

在合同签订且具备实施条件后7个工作日内采购人向中标供应商支付合同总额的40%作为预付款，设备安装就位完毕，经调试运行无误，当年通过采购人组织验收并达到合格后支付至合同款的95%同时无息退还其履约保证金，经过来年一个汛期运行维护并验收合格后再付至合同金额的100%。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长工期。

3、如乙方无正当理由而拖延工期，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完工，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同在双方法定代表人（负责人）或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人（负责人）或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市重要山塘水雨情自动化监测和视频监控采购项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市重要山塘水雨情自动化监测和视频监控采购项目 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表

（价格单位：元）

| 货物名称 | 品牌、型号规格 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物总价 |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括货物的测试、调试、验收等费用） |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  | 含 |  |  |  |  |
| 招标代理费 |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，货物名称按采购清单内容。

2、此表的合计总价应与附件二“开标一览表”投标价相一致。

3、表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件五

投  标  函

乐清市水利建设和管理中心

杭州华旗招标代理有限公司：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件规定的时间完工。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

法定代表人授权书

乐清市水利建设和管理中心

杭州华旗招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件

粘贴法定代表人身份证影印件

附件七

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加                项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害招标人或其他投标供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件八

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件九

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

附件十

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十一

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书扫描件。

2、表格可以延续。

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的节能产品认证证书扫描件，否则按无效投标处理。具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分  30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣10%，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体参与本项目投标的，还须提供联合体协议，并在协议中约定小微企业制造的货物的合同份额占到合同总金额30%以上的，享受价格优惠折扣3%，用扣除后的价格参加评审。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务、技术综合评分70分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商评价 | 7分 | 1、投标供应商是否具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每具有一项且在有效期内得1分,最高得3分； 2、投标供应商是否具有信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的，每具有一项且在有效期内得1分,最高得2分； 3、投标供应商是否具有信息技术服务运营维护标准符合性证书（ITSS）且在有效期内的得2分。 注：投标文件需提供证书扫描件加盖单位公章，否则不得分。 |
| 2 | 投标供应商业绩 | 3分 | 投标供应商2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）有承接过类似项目业绩（类似项目指含水雨情建设、水位站点建设，不含咨询设计类）的，每个业绩得0.5分，最多得3分。 注：投标文件中提供相关业绩的证明材料，每个业绩需提供中标（成交）通知书、合同、验收意见，缺一均不得分。 |
| 3 | 拟派本项目人员评价 | 13分 | 1、项目负责人具有水文类高级及以上职称得2分，另具有系统集成项目管理工程师的得2分，本项最高得4分。 2、技术负责人具有水文类高级及以上职称得2分；另具有水文勘测二级及以上资格证得2分，本项最高得4分。 3、拟派项目组人员（不含项目负责人和技术负责人）专业配置合理，成员具有水文类中级及以上职称得1分，信息系统项目管理师资格证得1分，水文勘测三级及以上资格证得1分，大数据工程师资格证得1分，信息技术专业高级工程师得1分。本项最高得5分。同一人提供多个证书作1个计，同专业提供多个证书作1个计。 注：上述人员提供由人社部门或工信部门颁发的职称（资格）证书（扫描件加盖公章）及投标截止前近6个月内任意一个月在投标单位缴纳的社保证明材料扫描件加盖公章，否则不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 7分 | 根据投标供应商对本项目基本情况、水文现状、面临问题、对现场点位的勘察及熟悉情况等进行分析，由评委进行打分，合理、可行的4-7分，基本合理、可行的2-4分，合理、可行性差的0-2分。 |
| 5 |  | 6分 | 根据投标供应商针对站点建设提出详细设计方案，是否符合实际使用需求，由评委进行打分，合理、可行的4-6分，基本合理、可行的2-4分，合理、可行性差的0-2分。 |
| 6 |  | 6分 | 根据投标供应商投标文件中是否有项目实施进度表及如何有效地组织安排，确保按时保质地完成各种设备交货、设备安装调试等工作，是否有相应的进度、质量及施工组织保证措施，由评委进行打分，合理、可行的4-6分，基本合理、可行的2-4分，合理、可行性差的0-2分。 |
| 7 |  | 3分 | 本次所建视频监控接入到乐清市水利工程视频监控系统方案，根据投标供应商提供的具体方案进行打分，0-3分。 |
| 8 | 设备选型情况 | 18分 | 投标产品的技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，满足招标文件要求的得18分，标★的指标每负偏离（或未响应）一项扣2分，其他一般技术指标每负偏离（或未响应）一项扣1分，本项扣完为止。 注：标★的指标须根据招标文件要求提供相关证明材料，未提供视为未响应，进行扣分处理。 |
| 9 | 节能环保 | 1分 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |
| 10 | 培训方案 | 2分 | 根据投标供应商针对本项目提供的培训方案（包括培训目的、培训计划、培训实施方案、培训反馈与审核、培训保障等）进行打分，0-2分。 |
| 11 | 售后服务 | 4分 | 根据投标供应商提供的售后服务响应（包括售后服务网点设置、售后服务人员配备、便于管理的相关措施等）、售后服务承诺等内容进行打分，0-4分。 |

说明：以联合体名义参与投标的，一方符合相关评审内容即可得分。

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。