南浔区水资源取水计量监控系统改造升级及维保服务建设项目（重招）

公开招标文件

采购编号：HZZY2020-GK-059

采购单位：南浔区水政监察大队

代理机构：杭州中乙信息科技咨询有限公司

日    期：二〇二〇年九月

目  录

第一部分  招标公告…………………………………..................................1

第二部分  投标供应商须知…………………………………..................…6

第三部分  评标细则………………………………………….................…23

第四部分  招标内容与技术需求……………………….…………............31

第五部分  投标文件格式………………………………………............….35

第六部分  项目委托合同（样本）……………………………….…........57

第  一  部  分

招  标  公  告

招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，经政府采购管理部门《政府采购（分散委托代理）预算执行确认书》（浔财采确临〔2020〕701号）确认，南浔区水政监察大队委托杭州中乙信息科技咨询有限公司就南浔区水资源取水计量监控系统改造升级及维保服务建设项目（重招）进行公开招标采购，欢迎合格的投标供应商前来投标。

一、采购编号：HZZY2020-GK-059

- 采购组织类型：分散采购委托代理

- 二、采购方式：公开招标采购

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述 | 预算金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南浔区水资源取水计量监控系统改造升级及维保服务建设项目（重招） | 项 | 1 | 详见第四部分 招标内容与技术需求 | 190.5万元 |

(具体详见招标文件第四部分招标内容与技术需求）

四、供应商资格要求：

（一）供应商资格基本要求：

供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定其他条件。

（二）供应商特定资格条件：

1、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、供应商不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定之情形。

3、本项目不接受联合体形式投标。

四、采购文件的获取：

1、获取文件时间：2020年9月30日至响应文件递交截止时间止。

2、本项目采购文件实行网上获取，不接受现场获取。供应商登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政府采购云平台（www.zcygov.cn）（以下简称：政采云平台）“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）或在湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/)“政府采购”-“分散采购”版块下载。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：400-881-7190。

4、已经注册成功的供应商无需重复注册。

五、响应文件的递交：

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2020年10月22日8:30；供应商将响应文件于响应截止时间前上传到政采云平台中，超过响应截止时间未完成上传的响应文件，采购人不予受理。

供应商应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

2、响应文件递交方式：

（1）电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求进行编制并递交。供应商必须在响应截止时间前将加密的电子版响应文件上传到政采云平台中（不准时上传视为不参加）。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份响应文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份响应文件（后缀名为.bfbs），在响应截止时间前以电子邮件形式递交至(2990430955@qq.com)。

（3）纸质备份响应文件：供应商应按规定的内容和格式编制响应文件。供应商应委派单位工作人员在响应截止时间前将纸质备份响应文件密封后递交到湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号湖州市民服务中心2号楼二楼），鉴于目前还处于疫情特殊期间，为响应“少见面，不接触”的原则，递交响应文件将采取即交即走的方式。

3、供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间），并登陆“浙江省政府采购网”(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作响应文件。

4、供应商具体的响应文件加密上传等操作详见政采云平台项目采购-电子交易操作指南。

七、开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。

八、开标时间：2020年10月22日8：30；开标时供应商应在线进行CA锁解密，给予供应商在线解密的时间为开标时间起30分钟内。

九、开评标地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号湖州市民服务中心2号楼二楼）

十、本公告发布：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和“湖州市公资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/)“政府采购”-“分散采购”版块。

十一、投标保证金：无。

十二、质疑和投诉：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、供应商依法提出的询问和质疑，采购人或采购代理机构在3个工作日内作出答复。

十三、其他事项：

1、本项目采购活动采用供应商非现场方式实施，实行网上响应，采用电子响应文件，要求供应商通过政采云平台在线投标响应，响应时须递交在线投标响应文件，并与代理机构保持联系。代理机构将按照浙江省财政厅新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的《疫情防治防控期间政府采购管理解释口径》第四条“采购组织机构应积极创造条件让供应商远程参与监督”的要求，临时组织线上网络开标会议与供应商进行在线开标，供应商需提前准备好电脑与制作好的在线投标响应文件CA锁进行在线等候解密。

2、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监〔2009〕28号）文件，请各供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3、潜在供应商应当按照约定时间和方式获取采购文件，未按照约定时间和方式获取采购文件的供应商对采购文件提起质疑投诉，不予受理。

4、本项目对符合财政扶持的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持。

5、供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件、纸质备份响应文件、原件备查资料（备份文件提交供应商自愿，如供应商因上述原因导致无法参与开标的，供应商自行承担后果）。

6、供应商授权委托书上的电子邮箱为指定合法往来函件的邮箱。

7、其他未尽事宜以采购文件为准。

十四、联系方式：

采购人：南浔区水政监察大队

联系人：郭女士             联系方式：0572-3023592

质疑联系人：唐先生         联系方式：18857276096

地址：湖州市南浔区南林中路999号

采购代理机构名称：杭州中乙信息科技咨询有限公司

联系人：段先生             联系方式：13178617336

质疑联系人：黄先生         联系方式：13023887637

地址：杭州市江干区钱江国际时代广场2号楼

同级政府采购监管管理部门：南浔区财政局

联系人：孙先生

监督投诉电话：0572-3026731

第  二  部  分

投  标  供  应  商 须 知

投 标 供 应 商 须 知

前 附 表

| 序号 | 条款号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1 | 项目名称 | 南浔区水资源取水计量监控系统改造升级及维保服务建设项目（重招） |
| 2 | 2.1.1 | 采购编号 | HZZY2020-GK-059 |
| 3 | 2.1.1 | 资金来源 | 财政预算资金 |
| 4 | 2.1.2 | 采购内容 | 南浔区水资源取水计量监控系统改造升级及维保服务建设项目（重招） |
| 5 | 2.1.3 | 投标供应商资格 | 详见采购公告 |
| 6 | 2.2.2 | 投标供应商提出疑问的截止时间 | 1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2、供应商依法提出的询问和质疑，采购人或采购代理机构在3个工作日内作出答复。 |
| 7 | 2.3.3 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 2.3.4 | 投标保证金 | 无 |
| 9 | 2.3.5 | 投标文件的制作与提交 | 本项目实行电子招投标。 供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件、纸质备份响应文件、原件备查资料（备份文件提交供应商自愿，如供应商因上述原因导致无法参与开标的，供应商自行承担后果）。 （1）电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。供应商必须在响应截止时间前将加密的电子版响应文件上传到政采云平台中（不准时上传视为不参加）。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份响应文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份响应文件（后缀名为.bfbs），在响应截止时间前以电子邮件形式递交至(2990430955@qq.com)。 （3）纸质备份响应文件：供应商应按规定的内容和格式编制响应文件。供应商应委派单位工作人员在响应截止时间前将纸质备份响应文件密封后递交到湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号湖州市民服务中心2号楼二楼），鉴于目前还处于疫情特殊期间，为响应“少见面，不接触”的原则，递交响应文件将采取即交即走的方式；纸质备份响应文件（正本1份，副本2份）。 （4）原件备查资料：在递交“以介质存储的数据电文形式的备份响应文件”的同时，提交采购文件内容中要求提供的原件扫描件，原件用扫描件形式转换成单独一个PDF文件以电子邮件的形式发送至邮箱（2990430955@qq.com）。供应商的原件扫描件应自行编制原件清单目录和所有证书、证明材料内容形成《原件备查资料》一个PDF文件。 |
| 10 | 2.4.2 | 投标方式及截止时间 | 投标方式：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 截止时间：2020年10月22日 8：30 |
| 11 | 2.6.1 | 开标时间 | 现场评审地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号湖州市民服务中心2号楼二楼） 截止时间：2020年10月22日 8：30 |
| 12 | 2.11 | 最高限价 | 人民币：190.5万元 |
| 13 | / | 履约保证金 | 履约保证金免收 |
| 14 | / | 服务期 | 服务期：合同签订后2个月内完成项目全部工作并通过验收。 |
| 15 | / | 小微企业优惠政策 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应提供《中小企业声明函》，《中小企业资格确认意见书》（或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |

投标供应商须知

2.1 总则

本招标文件仅适用于本次采购所叙述的内容。

2.1.1 概述

（1）项目名称：南浔区水资源取水计量监控系统改造升级及维保服务建设项目（重招）

采购编号：HZZY2020-GK-059

（2）采购人：南浔区水政监察大队。

（3）采购代理机构：杭州中乙信息科技咨询有限公司。

（4）投标供应商：响应本次采购，向采购人提交投标文件的投标人。

- （5）投标文件：投标供应商根据本项目招标文件编制并向采购人提交的投标文件。

- （6）资金来源：财政预算资金。

- （7）采购方式：公开招标。

- （8）▲：系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款做无效标处理。

2.1.2 采购内容

详见第四部份《招标内容与技术需求》。

2.1.3 投标供应商资格

详见采购公告。

2.1.4 投标费用

无论投标过程和结果如何，投标供应商自行承担与投标有关的全部费用。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

2.1.5 投标规则

不允许一个投标供应商对同一采购项目提交两份及以上不同的投标文件。

2.1.6 保密

招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

2.1.7 转包与分包

本项目不允许转包或分包。

2.2 招标文件

2.2.1 招标文件的组成

招标文件包括下列文件：

（1）招标公告；

（2）投标供应商须知；

（3）评标细则；

（4）招标内容与技术需求；

（5）投标文件格式；

（6）项目委托合同；

（7）采购人的补充通知和其他有效函件。

2.2.2 招标文件的质疑和投诉

（1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（2）供应商依法提出的询问和质疑，采购人或采购代理机构在3个工作日内作出答复。

2.2.3 招标文件的澄清或修改

（1）供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间和方式提出，要求采购人对招标文件予以澄清或修改。

（2）采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，采购人将修改或补充文件发布至原公告网站的形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，若澄清或者修改的内容实质性影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（3）供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知。供应商未及时关注补充或澄清或更正文件引起的采购结果，供应商自行负责。

2.3 投标文件

2.3.1 投标文件的组成

▲投标文件由资格文件、商务资信文件、技术文件、报价文件四部分组成。资格文件编制成一册《资格文件》，商务资信文件和技术文件两部分编制成一册《商务技术文件》，报价文件编制成一册《报价文件》。评分索引一览表（格式见投标文件格式）编排在《商务技术文件》的扉页。各部分文件应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序编排。

1、资格文件部分：

（1）信用承诺书(格式见附件)。

（2）投标声明书(格式见投标文件格式)。

（3）法定代表人授权委托书（格式见投标文件格式）；（一式两份，其中一份在开标时通过网络形式递交工作人员查验）。

（4）企业营业执照或法人登记证书及法人身份证复印件（加盖公章）;（格式见附件）。

（5）提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明、缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（格式自拟）。

（6）提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。新成立不足一年的公司须出具情况说明。

（7）出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》（内容及格式由投标供应商根据项目情况自定）。

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

（9）提供投标截止时间7日前供应商及其法定代表人近三年无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准（提供网站截图证明）。

2、商务资信文件部分：

（1）投标函；(格式见附件)。

（2）供应商基本情况表；(格式见附件)。

（3）供应商资信情况；（格式自拟，包括投标供应商资质、信用等级、各类获奖证书或证明等涉及评分的相关材料）。

（4）供应商类似业绩情况；（格式自拟，包括投标供应商涉及评分的类似业绩证明材料或相关项目业绩证明材料）。

（5）项目负责人简历表；（格式见投标文件格式，附件包括投标单位项目负责人的身份证复印件、技术职称证书复印件；项目负责人类似业绩、相关项目完成证明材料、荣誉证书复印件、各类项目成果获奖证书复印件或证明等相关材料）。

（6）拟投入项目组成员表；（格式见投标文件格式，附件包括主要人员的身份证复印件、技术职称证书复印件、类似业绩等）。

（7）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（8）中标服务费承诺函；(格式见附件)。

3、技术文件部分：

（1）设备参数；(由供应商根据采购需求自行编制，格式自拟)

（2）产品认证；(由供应商根据采购需求自行编制，格式自拟)

（3）实施方案 ；(由供应商根据采购需求自行编制，格式自拟)

（4）售后服务；(由供应商根据采购需求自行编制，格式自拟)

（5）培训服务；(由供应商根据采购需求自行编制，格式自拟)

（6）磋商响应方认为要编制的其他内容。(由供应商根据采购需求自行编制，格式自拟)

4、报价文件部分：

（1）开标一览表；（格式见投标文件格式要求）。

（2）投标报价明细表；（格式见投标文件格式要求）。

（3）中小企业的相关证明材料（如有，格式见附件）；残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）；由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

（4）投标供应商针对报价需要说明的其他事项（格式自拟）。

备注：编制在投标文件中的以上所需的各种证书、证件、业绩证明材料等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，原件扫描件按投标须知前附表“原件备查资料”编制要求提交备查。

2.3.2 投标报价

（1）投标报价应按招标文件中相关附表《开标一览表》格式填写。

（2）投标报价是包含完成本项目工作任务所发生的一切费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。全部费用包括（但不限于）：技术服务发生人工费、成果（文本）编制费、评审技术费、中标服务费以及交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。

（3）投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

（4）本项目设有最高限价，最高限价见前附表。若投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。

2.3.3 投标文件有效期

（1）投标文件有效期为自投标截止时间起60天。

（2）特殊情况下，采购方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以电子邮件形式进行。

（3）投标方可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

2.3.4 投标保证金

无。

2.3.5 投标文件的编制

1、投标文件分为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

（1）电子投标文件：资格文件按“投标文件组成”编制形成《资格文件》，商务资信文件和技术文件两部分按“投标文件组成”合并编制形成《商务技术文件》，报价文件按“投标文件组成”编制形成《报价文件》；按政采云平台项目采购-电子交易操作指南编制电子投标文件并进行关联定位。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南”制作备份投标文件（后缀名为.bfbs）。

（3）纸质备份投标文件：按“投标文件的组成”编制，采用纵向装订，资格文件装订成一册《资格文件》，商务资信文件和技术文件两部分装订成一册《商务技术文件》，报价文件装订成一册《报价文件》；纸质备份投标文件正本1份，副本2份，投标文件封面上应标明“正本”、“副本”字样，正本必须打印，并按招标文件要求签名或盖章，副本可以提交正本的复印件并在封面盖公章、投标供应商代表签名或盖章；如果正本与副本不一致，以正本为准。

投标文件中电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件的实质性内容必须保持一致；纸质备份投标文件还用于采购人定标或存档时使用。未按以上要求编制提交导致影响评审结果的由投标供应商自行承担。

2、投标文件应包括规定的内容，投标供应商提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标供应商自行编写。

3、投标文件的大小采用A4页面，格式及字体参照招标文件提供的表格格式及字体；未提供格式的，标题可采用黑体字，正文采用宋体字。

4、投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排或未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件属投标供应商的风险。

5、电子投标文件应按格式要求签署电子印章，纸质备用投标文件应按格式要求签章。

6、电子投标文件的效力优先于以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，以介质存储的数据电文形式的备份投标文件的效力优先于纸质备份投标文件。

2.4 投标

2.4.1 投标文件的密封和签署

（1）电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件按投标须知前附表的要求编制。

（2）纸质备份投标文件：投标供应商应当按“投标文件的编制”纸质备份投标文件的编制要求，将《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》分别单独密封在一个包封中。共三个包封，每个包封外分别标注“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”字样，并在封面上写明：

1）采购人单位名称、采购编号、项目名称；

2）投标供应商名称、通讯地址、邮政编码。

（3）投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一投标供应商法人代表（或授权代表）签署或加盖印章。

（4）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

▲注：经政采云平台申请的电子签章与实物章具有同等法律效力。

2.4.2 投标文件的递交

（1）投标文件必须按照投标须知前附表的要求进行递交。纸质备用投标文件中纸质形式文件若未按要求递交，采购人保留取消中标资格和追究列入政府采购失信名单的权利。建议以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、原件备查资料在同一封邮件里递交（电子邮件格式详见投标文件格式章节）。

（2）采购人认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，招标文件规定的采购人和投标供应商与投标截止时间有关的义务和权利也将运用至延长后的投标截止期。

（3）在本须知规定的投标截止时间以后递交的投标文件，采购人将不予接收。

2.4.3 投标文件的补充和修改

（1）投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

（2）递交投标文件截止期以后，投标文件不得更改。需对投标文件作出澄清时，必须按照本须知的规定办理。

（3）投标供应商不得在投标文件有效期内撤销或修改投标文件。

2.5 投标文件的拒绝和无效：

2.5.1 投标文件的拒绝

（1）在投标文件递交截止时间以前仅提交备份投标文件；

（2）在投标文件递交截止时间以后传输递交的投标文件；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.5.2 投标供应商存在下列情况之一的，投标无效

（1）投标供应商相互串通投标，损害采购人或其他投标供应商的合法权益；

1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（2）未按招标文件要求签名和盖章的，需提供而未提供法人代表授权委托书的，投标文件、法定代表人授权书、投标函、开标一览表等填写不完整或有涂改但未签名或盖章确认的；

（3）未响应招标文件的实质性要求和条件的；

（4）未按规定获取招标文件的投标文件；

（5）一个投标供应商对同一标项递交两份或两份以上实质性不同的投标文件；

（6）投标技术方案、报价不明确，存在一个或以上备选（替代）投标方案的；

（7）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件；

（8）投标供应商不接受修正后的报价；

（9）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（10）评委认为供应商报价明不能证明其报价合理性的；

（11）投标供应商拒绝澄清或未在规定时间内递交澄清资料的；

（12）以向采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.6 开标与评标

2.6.1 开标

（1）开标时间：详见招标公告

（2）开标地点：详见招标公告

- 采购组织机构在投标截止时间前，在监督人的监督下由现场工作人员接收供应商纸质备份投标文件并登记，请供应商委派的工作人员对投标文件的递交记录情况进行签字确认，为响应“少见面，不接触”的原则，递交投标文件将采取即交即走的方式。

- 采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加，投标供应商未派法人代表或授权委托人参加的，视同认可开标程序及结果。

（5）开标会议由采购代理机构组织和主持。开标会上将介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商在开标时用扫描件形成PDF格式通过网络形式提交《授权委托书》和不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

（6）主持人宣布采购人监督代表或公证人员查验采购响应文件递交情况及授权委托人情况。投标供应商不足3家的，不得开标。

（7）开标采取先CA解密电子投标文件，先在线开启《资格文件》和《商务技术文件》，后在线开启《报价文件》的顺序进行。电子投标文件未按时解密，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回，投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。电子投标文件成功解密后，先在线开启《资格文件》和《商务技术文件》，开启解读后，纸质《资格文件》和《商务技术文件》自动失效；在线开启《报价文件》之前，先由供应商代表远程在线视频检查纸质《报价文件》密封情况，无异议后，再在线开启《报价文件》进行解读。在纸质备份投标文件有效状态下，须开启纸质备份投标文件时，先由供应商代表远程在线视频检查纸质备份投标文件的密封情况。

（8）《资格文件》和《商务技术文件》开标完成后，采购人或采购代理机构先对《资格文件》进行资格审查；资格审查结束后将审查结果报告评标委员会；评标委员会按照程序对《商务技术文件》进行评审，评审结束后，主持人宣告评审无效供应商名称及理由，公布经资格文件、商务资信文件、技术评审符合采购需求的供应商名单，采用综合评分法的，应同时公布其商务资信和技术得分汇总情况；无效供应商将不开启《报价文件》。

（9）采购代理机构按约定流程对《报价文件》进行开标，主持人宣读《开标一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定。

（10）现场工作人员做开标记录，授权代表对开标记录进行线上核实确认；同时由记录人、监督人当场签字确认，授权代表未线上确认或者拒绝确认的，不影响评标过程和结果。

（11）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供的投标文件进行综合分析评价，由评标委员会按照招标文件规定的评标细则（附后）记名并独立打分，按得分高低推荐中标候选供应商名单。

（12）本项目从纸质备份投标文件接收登记起及开评标过程实行全程录音、录像监控，投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- 若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启投标供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

- 若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有投标供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

以上投标文件自动失效是指此类投标文件不作评审依据。

2.6.2 资格审查方式：资格后审。

资格文件、商务技术文件开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查。对未通过资格审查的投标供应商，告知其未通过的原因，并确认签字。合格投标供应商不足3家的，不得评标。

2.6.3 评标

（1）由采购人依法组建的评标委员会，依据招标文件规定的评标办法对所有有效投标文件进行评审，并向采购人书面提出评标报告。

（2）评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照招标文件规定的评标细则（附后）进行评分，按综合评分高低推荐中标候选供应商名单。

（3）本次评标采用综合评分法，评标细则详见第三部分。

（4）开标后至采购人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和决标等信息，对与本过程无关的投标供应商及其他人员应保密。投标供应商不应对采购人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。

2.6.4 算术性修正

（1）对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

（2）评标委员会将按上述算术性修正原则修正投标供应商的投标报价，并通过电子交易平台交换数据电文形式或电子邮件形式通知投标供应商确认。如投标供应商确认，修正后的报价对投标供应商起约束作用。如投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效标处理。

2.6.5 投标文件的澄清

（1）在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文或电子邮件形式。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

（3）除按照本招标文件2.6.4条规定的算术性修正外，投标供应商的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。

2.7 中标

2.7.1 中标人的确定

（1）采购人不保证投标报价最低的投标供应商中标，也无义务对未中标的投标供应商作任何解释和说明。

（2）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（3）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名中标候选人为中标人。

（4）采购人依法确定中标投标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

2.7.2 中标通知
    在本须知第2.3.3条规定的投标文件有效期内，采购代理机构应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标供应商。

2.8 重新采购

（1）在采购中，出现下列情形之一的，将重新采购：

1）投标截止时，投标供应商少于3家或经评审认为所有投标供应商的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时。

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3）投标供应商的报价均超过了采购预算控制价或最高限价，采购人不能支付的。

4）因重大变故，采购任务取消的。

（2）由于采购人原因中止采购或未能在规定延长后的投标文件有效期内确定中标人和发出中标通知书。

（3）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条，中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，重新开展政府采购活动。

2.9 签订合同

2.9.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，订立书面合同。

2.9.2 中标人在规定时间内不与采购人签订合同，又无正当理由，采购人可取消其中标资格。

2.10 其他

2.10.1 特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

2.10.2 采购人根据有关规定计算得出的承担本次项目所需的预算经费并经财政部门预算执行确认书确认的预算金额，即本次公开采购所设的最高限价。对投标报价超出最高限价的投标单位作废标处理。

2.10.3 中标服务费：费用由中标供应商承担，由中标供应商在收到中标通知书同时支付给采购代理单位。

2.10.4 如果有确凿证据证明各投标供应商之间存在串标等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的投标供应商投标或投标作废。

第  三  部  分

评  标  细  则

评 标 细 则

3.1 评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。

本项目评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》、《浙江省政府采购专家管理办法》等法规要求，评标委员会由评审专家五人组成，评审专家均在浙江省政府采购专家库中随机方式抽取，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的原评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。变更、重新组建评标委员会的情况予以书面记录，并随招标文件一并存档。

询标期间，投标供应商法定代表人或授权委托人应通过网络形式在线负责解答有关事宜。投标供应商所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标供应商不参加询问核实活动或不予答复的，由评标委员会决定是否继续评审。

3.2 评标原则与方法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

（1）评标办法：综合评分法。

（2）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，根据招标文件的有关规定，对投标供应商投标文件的主要内容、实施方案、成果目标、时间保证、项目经费（报价）等进行综合分析评分。

（3）客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（4）在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

（5）在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见。在采购工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出外。

（6）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.3 评标程序和内容

评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的初步评审（包含资格审查和符合性审查）；

（3）投标文件详细评审；

（4）投标文件的澄清和补正；

（5）综合（统计）得分，推荐中标候选人；

（6）提交评标报告。

3.4 投标文件的初步评审

投标文件的初步评审分资格审查和符合性审查，投标文件的资格审查由采购人或采购代理人负责，符合性审查由评标委会负责。投标供应商不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标供应商在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。未通过资格审查的投标文件，不再进行后续的评审；未通过商务资信和技术部分符合性审查的投标文件，不再进行商务资信和技术部分的详细评审；未通过报价部分初步评审的投标文件，不再进行报价部分的详细评审。

A、投标文件的资格审查

采购人或采购代理人在评标委员会评标之前对投标文件进行资格审查并向评标委员会报告资格审查情况。投标供应商的资格应满足以下条件要求：

（1）投标供应商的资质证书、营业执照（或事业法人登记证）应有效；

（2）投标文件中投标供应商的资质、经验、人员、业绩等满足招标文件要求；

（3）投标文件满足招标文件中供应商资格基本要求和供应商特定资格条件的其他要求。

B、投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对投标供应商的投标文件进行符合性评审。符合性审查分两部分，商务技术文件的符合性审查和报价文件的符合性审查。如存在以下情况之一的，经评标委员会判定，将视为符合性审查未通过：

（1）商务技术文件部分

1）投标供应商相互串通投标，损害采购人或其他投标供应商的合法权益；

2）未按招标文件要求签名和盖章的，投标文件、投标函等填写不完整或有涂改但未签名或盖章确认的；

3）未响应招标文件的实质性要求和条件的；

4）一个投标供应商对同一标项递交两份或两份以上实质性不同的投标文件；

5）投标技术方案不明确，存在一个或以上备选（替代）投标方案的；

6）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件。

（2）报价文件部分

1）投标供应商相互串通投标，损害采购人或其他投标供应商的合法权益；

2）未按招标文件要求签名和盖章的，开标一览表等填写不完整或有涂改但未签名或盖章确认的；

3）未响应招标文件的实质性要求和条件的；

4）一个投标供应商对同一标项递交两份或两份以上实质性不同的投标文件；

5）投标报价不明确，存在一个或以上备选（替代）投标方案的；

6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

7）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件。

3.5 投标文件的详细评审

评标委员会的专家应对初步审查通过的投标文件进行详细评审。

（1）商务资信和技术部分评分：

1）评标委员会按照商务资信评分标准对投标供应商综合实力、项目负责人和项目组成人员等方面进行独立评审，并汇总每个投标供应商的得分。如评分超过评分标准所规定的分值范围，则该评分表无效。

2）评标委员会按照技术评分标准对设备参数、产品认证、实施方案及工作重点等方面进行独立评审，并汇总每个投标供应商的得分。如评分超过评分标准所规定的分值范围，则该评分表无效。

3）各投标供应商的商务资信和技术部分得分为所有评标委员会全体成员的有效评分的算术平均值（评分及计分时保留两位小数，四舍五入）。

（2）报价部分评分：

评标委员会的商务专家应对商务报价的范围、数量、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

1）对报价口径范围不一致的，凡属招标文件原因造成的应予以调整并修正投标报价；投标供应商自身原因导致投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的投标报价按照本评标细则办法“3.6 澄清和补正”的规定，经投标人确认后产生约束力。投标供应商不接受修正后的报价，其投标无效。

2）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其按照本评标细则办法“3.6 澄清和补正”的规定提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3）报价文件计分办法：通过上述评审的所有有效投标报价中的最低价为评标基准价，得满分（价格权值×100分），其他的报价得分为：（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（计算得分保留两位小数，四舍五入）。

3.6 澄清和补正

评标委员会可以要求投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文或电子邮件形式进行。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标供应商不进入下一步评审。

3.7 评审计分内容和分值范围

（1）综合评分满分100分，价格权值为30%；其中商务资信和技术部分满分70分，报价部分满分30分。

（2）投标供应商总得分=商务资信和技术部分得分+报价部分得分。

（3）评分标准

商务资信部分评分标准

| 评分标准项目 |  | 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业 资信 | 业绩 | 1.自2016年1月1日以来供应商承担过企业取水监控系统建设或维保相关项目类似业绩的每个得1分，最高得3分。 2.自2016年1月1日以来供应商承当过水资源管理标准化建设或取水设施标准化建设技术服务业绩的，每个得1分，最高得3分。 | 0-6分 |
|  | 企业认证 | 1.供应商具有ISO9001质量管理体系认证，得1分； 2.供应商具有OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书的，得1分。 3.供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书,得1分。 | 0-3分 |
|  | 项目负责人 | 1.具备信息系统高级工程师得3分； 2.具备高低压电工证的得2分。 | 0-5分 |
|  | 项目组成员 | 根据投标人拟派本项目专业技术人员情况，技术实施组按招标文件要求（设备安装施工员证、机械安装工程师）；软件开发组按招标文件要求（信息化工程师、软件工程、计算机信息管理、信息管理与信息系统）。投标人拟派技术方案组、技术实施组、软件开发组等专业技术人员配备齐全的。人员齐全得6分，少一个专业扣1分，扣完为止。 | 0-6分 |
| 合计 |  |  | 0-20分 |

技术部分评分标准

| 序号 | 评分标准项目 | 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 参数 | - 根据《主要设备性能参数偏离表》，所有设备全部符合或高于招标文件要求的，得满分10分； - 带“▲”号参数不允许负偏离，否则作无效标处理； - 带“★”号参数每负偏离一项扣2分； - 不带“★”号参数每负偏离一项扣1分； - 总扣分直至扣完本项分数为止。 | 0-10分 |
| 2 | 产品 认证 | 智能感知终端具有水利部所属权威部门出具的《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）；《水资源监测设备质量检验》（SZY205-2016 ）检测报告满足一项得1.5分，最多得3分。 | 0-3分 |
| 3 | 实施 方案 | 1.项目实施方案是否规范完整、技术先进、经济合理、实用可靠：0-5分； 2.确保按期完工的组织措施：0-3分； 3.确保供应货物质量的措施：0-3分； 4.与货物需方单位的配合：0-3分； 5.投入本项目施工设备情况：0-2分； 6.确保项目整体实施的施工人员数量配备0-2分； 7.针对甲方现有情况，了解实际实施中的重点难点，并提出可行方案，0-3分。 | 0-21分 |
| 4 | 售后 服务 | 1.服务响应情况：接到采购人报修通知（电话、短信等）后4小时内现场响应得2分，1小时响应的得4分；响应时间每增加1小时扣1分，扣完为止。 - 2.投标人在整个服务期内，指派专人到甲方驻点，为此项目专职进行维护服务的，根据指派人员的技术经验与熟练程度评分。有指派的得2分，指派人员有一年以上取水系统维护经验的得2分，指派人员有电工作业证书的得1分，最高5分。 - 3.供应商提出的对采购项目有建设性的承诺及合理化建议，符合实际情况并被采纳的，每条1分，最高3分。 | 0-12分 |
| 5 | 培训 服务 | 提供的培训内容的情况： 项目实施的培训课程内容设计是否合理，具有实用性和操作性（0-2分）； 项目培训计划、选择对象、安排时间等方案是否具有合理和针对性（0-2分）； | 0-4分 |
| 合计 |  |  | 0-50分 |

注：1、业绩证明材料须提供合同（合同中包含水资源管理标准化改造工作或取水设施标准化改造工作内容的即可得分。）2、供应商应提供项目负责人和项目组成员在开标日当月前三个月的社会保险参保证明，以证明其为供应商单位正式职工，项目负责人具备信息系统专业包含水利信息化、建筑智能化、通信工程等专业。3、项目人员专业是指技术职称证书、执业资格证书或高等院校毕业证书所载明的专业。4、上述材料原件扫描件备查。

报价部分评分标准

| 报价得分 （30分） | 所有有效投标报价中的最低价为评标基准价，得满分30分，其他的报价得分为：（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（计算得分保留两位小数点，四舍五入） | 0-30分 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分得分小计 |  | 0-30分 |

说明：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。报价得分评审对投标供应商有效投标报价的评标价进行统一计算评分，由评审小组集体判定评分。政府采购优惠政策如下：

①根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，响应单位为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

响应文件中须同时提供：中小企业声明函、当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果，未按要求提供此二项证明材料的（二者缺一不可）均不被认定为小微企业，即投标报价不予扣减。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，响应单位如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定响应单位如为符合条件的残疾人福利性单位，其投标报价扣除6%后参与评审。

注：以上政策不重复享受。

综合评分表

| 序号 | 评分项 | 评议得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信部分得分 |  |
| 2 | 技术部分得分 |  |
| 3 | 报价部分得分 |  |
| 综合评分合计（满分100分） |  |  |

3.8 推荐中标候选人

评标委员会根据评标结果按综合评分得分由高到低顺序排列，推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术部分得分由高到低顺序排列。

3.9 评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向采购人提交评标报告。该报告应有评标委员会三分之二以上成员同意。评标委员会成员应在评标报告上签字确认。评标专家如有保留意见，可在评标报告中阐明。

评标报告内容至少应包括：

（1） 开标记录；

（2） 评标委员会组成情况；

（3） 评标内容、过程和结果及废标情况说明；

（4） 询标、澄清、说明事项纪要；

（5） 综合评价后的投标供应商排序；

（6） 评标结果和推荐的中标候选人；

（7） 附表（评标委员会名单等）；

（8） 其他建议。

第  四  部  分

招 标 内 容 与 技 术 需 求

### 南浔区水资源取水计量监控系统改造升级及维保服务建设项目（重招）

一、采购项目名称及地点

1、采购项目名称：南浔区水资源取水计量监控系统改造升级及维保服务建设项目（重招）。

2、采购项目地点：南浔区。

二、采购内容及要求

进一步加大水资源管理力度，实现水资源合理、优化配置，提高水资源管理水平和管理效率，根据上级文件要求结合本地实际情况，南浔区水利局希望通过开展取水计量监控设施改造项目，逐步推进取水户实时计量监控设施安装全覆盖，本次项目涉及水资源管理平台升级、取水计量点位的监控设施改造以及维保服务，具体建设内容如下：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传终端（含配套） | 58 | 套 | 更换不标准老旧设备 |
| 2 | 标化改造 | 119 | 点 | 根据文件要求，对取水点实行标准化安装、布设 |
| 3 | 水表更换 | 30 | 台 | 更换问题电磁流量计及机械水表 |
| 4 | 平台软件实施 | 1 | 项 | 安装实施湖州市取水监测平台软件 |
| 5 | 运维三年 | 1 | 项 | 对南浔区整个取水点及取水平台运维保障服务三年即2020年-2023年底 |
| 6 | 安全等保评测 | 1 | 项 |  |

三、建设要求

#### 取水计量监控设备改造技术要求

本次项目取水计量监控设备改造涉及南浔区和孚镇、练市镇、石淙镇、双林镇、南浔镇、千金镇、开发区、菱湖镇、善琏镇和旧馆镇等10个乡镇地区中58家企业取水监测点位的实施工程（实施点清单中标后由业主方提供），根据南浔区取水计量监控设备相关要求进行实施标准化建设 。

总体改造功能要求如下：

对目前辖区内的所有硬件设备总体情况分析，针对5-6年以上的设备采取更换升级，针对数据采集不准及数据上发时常终端的设备采取更换、根据省水利厅标准化在线监测机柜要求，做整体改造升级，保证取水监测在线实时性、取水计量采集准确性。

终端具体技术规格如下：

（1）终端配置

| 序号 | 名称 | 技术规格、功能特征 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自复式过欠压保护器 | ★过欠压保护器 复位时间：40S-60S 欠压动作值170V±5V 过压动作值270V±5V 常压恢复值192±5V；240-260V±5V 工作电压AC230V/50Hz 安装方式：导轨式安装 电气机械寿命＞10万次 自身功耗 1W | 1 | 只 |
| 2 | 断路器 | 国标 | 2 | 只 |
| 3 | 门磁开关 | 国产 | 1 | 只 |
| 4 | 多路电源控制器 | ★带UPS功能，可实现蓄电池的充放电功能，有过放过充保护 2级隔离防雷保护，电源输入AC220V/60W，输出功率<50W 直流输出电源DC16/2.5A 隔离输出 DC24V/800MA（HD-50-20） 市电报警输出DC16V/12MA 电瓶电压输出10.8-14V，量程25，零点0 24V隔离电压1000V，24V输入防浪涌 工作温度-20℃ - 80℃ | 1 | 套 |
| 5 | 遥测终端机 | 1)上行通讯接口：支持GPRS、4G、以太网。含一张移动物联卡（30M/月）及1年资费 ★2)数据采集接口：支持6路模拟量输入，4路数字量输入，2路RS485通讯（需在供应商提供的省级及以上检测机构出具产品检测报告中有对应指标体现，须提供原件，未提供报告或报告中未体现，作参数负偏离处理） 3)硬件平台：具有32位高性能嵌入式MCU 4)存储容量：带有集成16Mb以上的外部Flash，断网自动补发、断电数据保护 5)工作电源：支持DC12V直流电源，可太阳能板供电或开关电源供电 6)电源输出：支持2路DC12V/0.5A电源输出，可为各种传感器、变送器提供直流电源 7)安装方式：支持电气标准DIN35导轨安装或采用4个M4螺丝安装固定 8)防雷：要求能够实现电源防雷 ★9)静态值守功耗：采用贴片式多层电路板设计，具有功耗低，自报式工作模式的静态值守电流≤2mA。（需在供应商提供的省级及以上检测机构出具产品检测报告中有对应指标体现，须提供原件，未提供报告或报告中未体现，作参数负偏离处理） ★10)环境温度：-20℃~70℃，满足大部分地区野外使用（需在供应商提供的省级及以上检测机构出具产品检测报告中有对应指标体现，须提供原件，未提供报告或报告中未体现，作参数负偏离处理） 11)环境湿度：10%－90%，无结露 ★12）支持485摄像机远程抓拍功能（需在供应商提供的省级及以上检测机构出具产品检测报告中有对应指标体现，须提供原件，未提供报告或报告中未体现，作参数负偏离处理） | 1 | 套 |
| 6 | 不锈钢机柜 | ★不锈钢壁挂式，喷砂，尺寸：定制（定制），要求机柜钢板厚度不低于1.2MM；外观统一；标识明显 | 1 | 台 |
| 8 | 后备电池 | 国产，12V 7AH | 1 | 套 |
| 9 | 配件 | 国标，电缆、PVC管材等 | 1 | 批 |

#### 标化改造

1）为保护取水、计量及监控设备使用寿命及安全，取水口外露的金属结构如水管、水表法兰、设备箱、线管等应定期油漆，应每年一次；漆层容易剥落的地方，应根据具体情况适当增加油漆的次数，设备涂色规定详见下表：

部分设备涂色规定表

| 序号 | 设备名称 | 颜色 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵外壳齿轮箱 | 兰灰或果绿 |
| 2 | 主电机轴和水泵轴 | 红 |
| 3 | 水泵、电动机脚踏板、回油箱 | 黑 |
| 4 | 技术供水进水管 | 天蓝 |
| 5 | 栏杆（不包括镀铬栏杆） | 银白 |
| 6 | 消防水管及消火栓 | 橙黄 |
| 7 | 阀门及管道附件 | 黑 |

注1：设备涂色若与厂房装饰不相称时，除管道涂色外，可作适当变动。

注2：涂漆应均匀、无起泡，无皱纹现象。

注3：阀门手轮应涂红色，应标明开关方向，铜阀门不涂色，阀门应编号。

注4：管道应用白色箭头（气管用红色）表明介质流动方向。

2）取水口标识牌建设主要包括名称类、规章制度类与警示类等三类，名称类标识牌应设置于取水口周边醒目位置，规章制度牌应设置于主要机电设备操作地点醒目位置，警示标识牌应设置于涉及安全操作的重要设备周边。建设标准参照《水利工程标识牌设置规范》（DB330521/T39），结合南浔区实际加以修改。

①名称类标识牌

名称类标识牌起到简单介绍的作用，内容上，应反映取水单位、批准取水量、公开监督电话与监制单位等；形式上，名称类标识牌长宽宜为48*30cm，制作材料可选用不锈钢板、铝板、耐候钢板等材料，底板厚度应根据底板材料强度、刚度合理确定，底板厚度宜≥1.5mm，标识牌颜色一般采用蓝底、白字，安装方式可视现场环境采用柱式或附着式。

取水口标识牌示意图

②规章制度类标识牌

规章制度（操作规程）牌内容一般为设备运行管理规章制度和操作规程等。取水规模在5万方以上的取水口应设置管理房，新建或已建管理房的取水口应在适宜位置将相关重要制度、操作规程针对性上墙，包括但不限于《岗位责任制度》、《运行维护制度》、《安全管理制度》、《安全技术操作规程》等。

形式上，制度牌宽高宜为60*80cm，制作材料可选用牢固耐久、安装方便、不易变色、美观清晰的贴面材料，如铝塑板、亚克力、PVC板等，以附着式的方式置于管理房内或主要设备操作地点醒目位置。

规章制度牌示意图

③警示类标识牌

室外取水点若靠近深水水域，应设置深水警示牌，标识内容一般为“水深危险，注意安全”等，标识牌宽高宜为70*95cm，可选用牢固、耐久性强的材质制作，如不锈钢板、铝板、耐候钢板等材料，底板厚度应根据底板材料强度、刚度合理确定，底板厚度宜≥1.5mm，安装方式可视现场环境采用柱式或附着式。

机电设备周边需划定轮廓标线即警示标线，室内线宽为50mm，颜色宜为黑黄相间，户外线宽可采用100mm～300mm，颜色宜为黄色。

警示类标识牌版面

#### 取水计量设备更换要求

对辖区内取水数据误差较大的机械水表，故障频繁的电磁流量计进行更换，确保数据的稳定与精确。具体更换清单以甲方提供为准。

电磁流量计参数

| 执行标准 | JB/T 9248-1999 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称通径 | 15~2000mm |  |  |  |
| 流速范围 | 0 -10m/s |  |  |  |
| 准确度 | ±0.5%R , ±1%R （ DN20以下） |  |  |  |
| 介质电导率 | 理论值＞5uS/cm,实际使用＞30uS/cm |  |  |  |
| 公称压力 | 标配I.OMPa | 可选1.6MPa | 可选2.5MPa | 可选4.0MPa |
|  | DN15-DN800 | DN15-DN800 | DN15-DN600 | DN15-DN50 |
| 环境温度 | 传感器 |  | 0°C - +80°C或-25°C- +120°C或+70°C- + 250°C |  |
|  | —体型 |  | -10°C - +55°C |  |
| 最高介质温度 | 一体型 | + 80°C |  |  |
|  | 分体型 | 氯丁橡胶衬里(CR) |  | + 80°C |
|  |  | 硅氟橡胶(FVMQ) |  | + 70- + 250°C |
|  |  | 特氟龙(PFA) |  | + 80°C 或+120°C |
|  |  | 聚四氟乙烯衬里(F4) |  |  |
|  |  | 聚全氟乙丙烯衬里(F46) |  |  |
| 输出信号 | 4-20mA ;脉冲/频率2kHz（默认）,5KHz（Max）; |  |  |  |
| 电缆口尺寸 | M20 x1.5 (标配尼龙防水接头，可选配防爆金属接头) |  |  |  |
| 电源电压 | 110/220VAC（100-240VAC） , 50Hz/60Hz ; 24VDC ±10% |  |  |  |
| 功耗 | ≤15VA |  |  |  |
| 通信方式 | RS-485 ,支持标准MODBUS-RTU协议、HART协议;GPRS |  |  |  |
| 信号电极和接地电极材料 | 不锈钢316L、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、钳金 |  |  |  |
| 电极形式 | 内插式，外插式电极需定制 |  |  |  |
| 电极数量 | 标配3-4电极(2个测量电极+1个接地电极),按口径配置 |  |  |  |
| 连接法兰标准 | 符合国标GB9119(可按用户要求订制) |  |  |  |
| 连接法兰材料 | 标配碳钢，不锈钢需定制 |  |  |  |
| 接地环材料 | 不锈钢、含钼不锈钢等 |  |  |  |
|  | DN15-DN450 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti (普通奥氏体不锈钢SUS321 ) |  |  |
| 外壳材料 | 标配碳钢，不锈钢需定制 |  |  |  |
| 防护等级 | 分体型 |  |  | IP68、IP65 |
|  | 一体型 |  |  | IP65 |
| 间距/配线长度(分体式) | 标配10米连接线，可选15m、20m、25m、30mo |  |  |  |

#### 取水实时监测管理软件实施要求

取水实时监测管理系统是配合调水、湖库连通，建设输水管线和水资源管理平台，实现水资源联调联排，保障生活、工业和农业用水。

本次项目将重点提升取水实时监控管理平台的收费管理功能以及平台服务器运行环境。

水资源收费报表软件功能

根据水资源规费征收管理相关要求，取水实时监控管理平台的水资源收费报表模块的功能需包括收费表报、收费月、季报以及年度汇总等子模块。该功能升级后能将实时同步取水计量端表头数据，计算企业用水情况，提供更为便捷的查询。

水量收费报表：根据水资源规费征收办法、许可证月度计划水量、月度实际取水量，系统自动计算水资源用量情况。

水量收费月报：按月度统计各月度的水资源用量情况。采用表头数据减去上月度的累计情况，汇总月报水量数据等等。

水量报表汇总：汇总对比各季度单个企业水资源用水情况。

- 平台运行云服务器

按市政府与大数据局文件要求，业务局服务端应全部进入大数据局“政务云”。故本项目免费使用区政府的政务云服务器，中标人需免费将平台迁移到政务云。

#### 软硬件维保服务要求

托管南浔区取水实时监控点的运行维护工作，通过对硬件软件等一系列影响取水计量监测的元素进行维护，保障企业取水计量监测相关设备正常运转和系统稳定运行。

（1）服务对象

托管的运维服务管理对象需包括基础环境、采集终端设备、信息软件平台等，具体内容如下：

基础环境：保障数据的正常采集及发送，包括设备网络及现场环境等;

采集终端设备：负责数据的采集、计算、保存、发送等功能，包括数据采集仪（RTU）、通讯设备（DTU）、供电电源等；

信息软件平台：负责设备远程数据的收发、记录、显示、查询、统计等。

（2）质保期

项目维保服务周期为2020年-2023年，涉及119套计量监测设备维护（除未升级更换等等设备）及水资源管理软件维护，新装设备项目验收通过后起满一年为免费维保期，自免费维保期结束后每满一年为一次年度维保期，本次项目共计三个年度维保期（其中一个年度维保周期中涉及取水计量监测设备维保服务以119个监测点位为基准，若后续监测点位范围发生变化，则以每年用户给出的实际点位清单为准，具体费用核算以单个站点维护费用进行结算）。

（3）服务范围及内容

119套计量监测设备维护，58套新装计量监测设备均需含1年设备维保服务（项目验收通过后满一年维保服务），另外61套非新装设备需免费提供2020年-2023年的相关维修配件费，投标时投标人需提供详细的配件费用清单，具体服务内容如下：

监测点维保服务内容及相关要求（包含但不仅限于）：

- 遥测终端机的定期检测及保养； - 遥测终端机和仪表的连接分析； - 电池供电遥测终端机的电池检测；（设备电池两年更换一次） - 在线遥测终端机故障排除； - 通讯系统连接检查； - 在线遥测终端机及时修复； - 故障点维修后检测测试； - 对应软件数据配置优化及清理； - 数据迁移及恢复，及数据定期备份等处理。 - 保证现场设备机柜能够正常使用，对于不能使用的需要及时更换，并在维护时清理设备灰尘； - 新增站点需要在审批前更新至系统； - 以一年为周期对所有设备进行维护保养，季度巡查数据核对，出具巡查报告。 - 监测点移位服务。 - 日常维护维修及一些应急维修或特殊故障，做好维修记录，并在维护报告中汇总提现。

取水实时监测管理平台软件维护，具体服务内容如下：

取水实时监测管理平台软件维护内容及相关要求（包含但不仅限于）：

1、 例行软件维护，在系统功能使用、故障排除、数据维护、软件升级及系统参数调整或重新配置方面，提供维护工作； 2、 提供软件故障诊断和处置，对于难以分清原因的重大紧急故障及时提供现场服务； 3、 根据用户方需求和系统的应用情况协助用户方修改、调整配置，使系统在最优状态下运行； 4、 定期巡检检查：对整个系统进行检查，系统性能进行分析、优化，保证系统处于健康状态。 5、 帮助用户发现系统运行中的问题； 6、 故障诊断：按照故障严重程度定义用户系统故障级别，根据故障级别分别安排故障排除服务。

#### 其他说明

（1）质保期说明：

新装监控设备质保期为1年，货物在质保期内损坏的（非人为造成）由中标供应商全权负责。

（2）流量设备及远传监控设备应通过计量检测，确保计量准确性与合理性，禁止没有检测合格证的流量计入场。

（3）实施安装及现场勘测说明

上述方案及设备清单为招标人根据现状而提供的，投标人应在现场踏看基础上提出至少包含上述方案和清单的更优投标方案，因投标人未进行现场踏看，未能准确掌握现有系统的实际情况而导致投标方案没有很好满足招标人实际要求，引起未能中标等情况的，由投标人自负。招标人不作任何解释。

四、考核要求：保证数据上线率、完整率、及时率达98%（含98%）以上,（设备故障7个工作日修复期、企业检修、计量装置损坏、关停、停电、停产、放假、及自然灾害等因素除外），每低于1个百分点，扣除维保总金额的1%；年度低于90%的，扣除维保费总金额的50%。

五、服务期：合同签订后2个月内完成项目安装工作并通过验收。

六、付款方式：具体付款方式以合同为准

第  五  部  分

投 标 文 件 格 式

封面格式：

南浔区水资源取水计量监控系统改造升级及维保服务建设项目（重招）

（采购编号：HZZY2020-GK-059）

投标文件

（资格文件，或商务技术文件，或报价文件）

投标供应商：（全称并盖章）

编制日期：      年    月    日

1、目录格式：

目  录

（格式自拟）

2、信用承诺书

信用承诺书

（投标单位）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位：（盖章）

时间：     年  月  日

3、投标声明书格式:

投标声明书

致:                  （采购人名称）：

（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                       。我               （姓名）系                 （投标供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，项目完成时间            ，本项目负责人为        （身份证号码                       ）。为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；并保证电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件实质性内容的一致性。

2、我方不是采购人的附属机构，在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系；

3、我方此次向贵方提供的服务项目名称为：                                       。

4、我方将严格按照有关政府采购法规及招标文件规定参加投标，并理解你方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起 30 天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订采购合同，履行规定的一切责任和义务。

5、我方诚意提请贵方关注:有关服务等方面的重大决策和事项有：

。

6、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法人或授权代表（签名或盖章）：

投标供应商（盖章）：

日  期：      年   月   日

4、法定代表人授权委托书格式:

法定代表人授权委托书

致:                          （采购人名称）：

我                 （姓名）系                       （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工     （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名或盖章负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证复印件

被授权人（签名或盖章）：                           法定代表人（签名或盖章）：

职        务：                          职          务：

被授权人身份证号码：                     手机（微信）：

电子邮箱：

投标供应商：（盖章）

日  期：         年     月     日

- 5、企业营业执照或事业法人登记证书复印件（复印件需加盖公章）

6、提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明、缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（格式自拟）；

7、提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。新成立不足一年的公司须出具情况说明；

8、出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》（内容及格式由投标供应商根据项目情况自定）；

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

10、提供投标截止时间7日前供应商及其法定代表人近三年无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准（提供网站截图证明）；

11、投标函

投 标 函（格式）

致：南浔区水政监察大队

1、我方已全面阅读和研究了             （项目名称）          （采购编号）招标文件和补充文件，并经过澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标书向你方采购的          （采购项目名称）         （采购编号）全部内容进行投标。工期 符合招标文件要求，其中具体进度为：                              。本项目负责人为        （身份证号码                       ）。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及招标文件中规定供应商特定资格条件要求。

3、我方将严格按照有关政府采购法规及招标文件规定参加投标，并理解你方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起  30  天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订采购合同，并提交  /  万元的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

4、本投标书自递交你方起  60  天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方保证不出现以下行为。（1）投标供应商在规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；投标供应商不接受对其投标价算术错误的修正。（2）中标供应商在收到中标通知后，擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款。（3）中标供应商在收到中标通知后在规定期限内拒签合同或拒交履约担保证件。（4）投标供应商相互串通投标、投标供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假等违反国家、省及地方有关采购投标法、政府采购法等法律、法规及规定。

5、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件。

6、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，发生下列情形之一的，愿处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

(3)与采购单位、其它投标供应商恶意串通的；

(4)向采购单位、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

联系地址：                               邮编：

联 系 人：                               电话：

电子信箱：                               传真：

法定代表人（签名或盖章）：

投标供应商（盖章）：

日    期：       年      月     日

12、供应商基本情况表:（格式）

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照证号 |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 单位总人数（人） |  | 其中 | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年合同总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法人代表或授权代表（签名或盖章）：

投标供应商（盖章）：

日  期：             年     月     日

13、供应商资信情况（格式自拟，包括投标供应商资质、信用等级、各类获奖证书或证明等涉及评分的相关材料）；

14、供应商类似业绩情况（格式自拟，包括投标供应商涉及评分的类似业绩证明材料或相关项目业绩证明材料）；

15、项目负责人简历表（格式见投标文件格式，附件包括投标单位项目负责人的身份证复印件、技术职称证书复印件；项目负责人类似业绩、相关项目完成证明材料、荣誉证书复印件、各类项目成果获奖证书复印件或证明等相关材料）。

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事专业工作年限 |  |  |
| 服务业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 委托单位 | 项目名称 |  | 服务年份 | 存在奖罚情况 |  |

法人代表或授权代表（签名或盖章）：

投标供应商（盖章）：

日  期：             年     月     日

16、拟投入项目组成员表（格式见投标文件格式，附件包括主要人员的身份证复印件、技术职称证书复印件；类似业绩等）；

| 姓名 | 拟担任本项目职务 | 年龄 | 专 业 | 职称 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (项目负责人) |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

法人代表或授权代表（签名或盖章）：

投标供应商（盖章）：

日  期：             年     月     日

17、投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

18、中标服务费承诺函

中标服务费承诺函

杭州中乙信息科技咨询有限公司：

根据招标文件约定，我方已完全理解并同意附件中的中标服务费计算方式和支付方式。一旦我方中标，由我方支付本项目的中标服务费贰万柒仟玖佰伍拾伍元整，并承诺在我方收到中标通知书同时一次性向贵公司缴清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投 标 供 应 商：                 (盖章)

法定代表人或

授权代表：              （签字或盖章）

日    期：       年      月     日

附件：

中标服务费支付方式：中标服务费以现金、电汇、网银形式汇入以下账户，并注明采购编号，账户信息如下：

收款单位（户名）：杭州中乙信息科技咨询有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司杭州之江支行

银行账号：571907541610902

19、开标一览表:

开 标 一 览 表

供应商名称：

采购编号：

| 项目名称 | 投标总报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔区水资源取水计量监控系统改造升级及维保服务建设项目（重招） |  |  |  |
| 大 写： |  |  |  |

法人代表或授权代表（签名或盖章）：

投标供应商（盖章）：

日  期：             年     月     日

备注：

▲1、本项目最高限价：190.5万元。

2、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

3、报价表格式按此制，还需提供投标报价明细表。

19.1 投标报价明细表格式

- 投标报价明细表

- （2020年新装58套监控设备费用、标准化建设费用、部分水表更换费用）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 报价计算书附后 （格式自拟） |  |

注：本项最高限价为987951元，本项报价超出本项最高限价的，其报价无效。

投 标 供 应 商：                 (盖章)

法定代表人或

授权代表：              （签字或盖章）

日    期：       年      月     日

19.2 投标报价明细表格式

- 投标报价明细表

- （119套设备三年维保费）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 报价计算书附后 （格式自拟） |  |

注：本项最高限价为917049元，本项报价超出本项最高限价的，其报价无效。

投 标 供 应 商：                 (盖章)

法定代表人或

授权代表：              （签字或盖章）

日    期：       年      月     日

20、中小企业声明函（如有）

20-1、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月     日

20-2：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认

公司为        行业的       （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局或经济和信息化委员会

年     月     日

20-3：

投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果

备注：以上小微企业证明材料附件20-1必须提供，同时附件20-2、附件20-3至少提供一项证明。

21、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法人代表或授权代表（签名或盖章）：

投标供应商（盖章）：

日  期：             年     月     日

22、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

23、评分索引一览表；（格式）

评分索引一览表

| 序号 | 评分内容 | 标准分 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

注：“评分索引一览表”编排在《商务技术文件》的扉页。投标供应商应认真

填写相关内容在投标文件中所对应的页码。

24、电子邮件说明；（本页无需编排在投标文件中）

电子邮件说明

投标供应商授权委托书上的邮箱为合法往来函件的邮箱。对以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、原件备查资料、授权委托书（其中一份）、《政府采购活动现场确认声明书》等都应从投标人合法指定邮箱发出，采购代理机构收到后会以电子邮件回执形式进行回执。为便于查收，现对相关文件格式说明如下：

1、询问、质疑、投标文件答疑澄清、授权委托书（其中一份）、《政府采购活动现场确认声明书》均以按要求签名或盖章后的扫描件形成PDF格式发送。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件以后缀名为（**.bfbs）发送至邮箱。

3、原件备查资料用原件扫描件形成PDF格式发送至邮箱。

4、发送邮件时应注明在邮件名中注明供应商全称；例：“***公司质疑文件”、“***公司授权委托书”、“***公司投标文件”等。

备注：第1条按照采购流程发送邮件，第2、3条在投标截止时间前用同一封命名为“***公司投标文件”的邮件发送至邮箱。

邮件内容格式

致（采购人或采购代理机构）：

我方已按招标文件要求编制好《********》，现予以提交，具体详见邮件附件。我方郑重承诺邮件的真实性、合法性和有效性，若有文件出现打不开或解密不开，我方都认同采购人或采购代理人处理的结果。

*****公司   联系人（手机号）：

邮件附件：1、****公司备份投标文件（后缀名为**.bfbs）；2、****公司原件备查资料（后缀名为**.rar）

第  六  部  分

项目委托合同（样本）

第三章  合同主要条款

浙江省政府采购合同范本（服务）

（以最终合同为准）

项目名称：                           项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据                       的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：               元（￥       元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

八、承包方式

本项目采用总价承包。

九、付款方式：具体以合同签订为准。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之二十作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之十作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，

如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份。

| 委 托 方 | 名称(或姓名) | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | (签章) |  |  |  | 委托代理人 |  |  |  | (签章) |
|  | 联 系 人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 (通讯地址) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 顾 问 方 | 名称(或姓名) | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | (签章) |  | 委托代理人 |  |  | (签章) |  |  |  |
|  | 联 系 人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 (通讯地址) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 鉴 证 方 | 单 位 名 称 | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | (签章) | 委托代理人 |  |  |  |  | (签章) |  |  |
|  | 联 系 人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |