平阳县政府采购 竞争性磋商采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务 采购编号：HQZB-PYCG-2022061601 采购单位：平阳县鳌江镇人民政府 联 系 人：魏先生 联 系电 话：13958923788 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：官先生 联系电话：15088585331 二零二二年六月

杭州华旗招标代理有限公司关于2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务竞争性磋商采购公告

（线上电子招投标）

公告日期：2022年6月17日

项目概况

2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务采购项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2022年06月27日 14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HQZB-PYCG-2022061601

项目名称：2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3000000

最高限价（元）：/

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：3000000

单位：无

简要规格描述：2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务

备注：

合同履约期限：标项 1，至合同结束（以合同为准）

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年06月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年06月27日 14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、响应文件开启

开启时间：2022年06月27日 14:30 （北京时间）

地点（网址）：平阳县鳌江镇柳南路50号

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县鳌江镇人民政府

地    址：鳌江镇塘古南路99号

传    真：/

项目联系人（询问）：魏先生

项目联系方式（询问）：13958923788

质疑联系人：魏先生

质疑联系方式：13958923788

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：温州市平阳县鳌江镇柳南路50号

传    真：/

项目联系人（询问）：官先生

项目联系方式（询问）：15088585331

质疑联系人：黄鹏

质疑联系方式：0577-88113837

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-63889763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

磋 商 通 知（邀 请）书

杭州华旗招标代理有限公司对2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务进行竞争性磋商采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按竞争性磋商文件的要求认真准备好响应文件，按时前来参与磋商采购。

| 采购编号 | HQZB-PYCG-2022061601 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商采购 |
| 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 响应文件的签章 | 电子签章，按《供应商须知》和《响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 响应文件的形式 | 电子响应文件（即“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]）； 注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 |
| 磋商响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇柳南路50号 官先生收15088585331））。 |
| 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司 机构地点：平阳县鳌江镇柳南路50号 联系人：官先生 联系电话：15088585331 联系传真：0577-88113837 |
| 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：吴先生 监督投诉电话：0577-63888115 传真：0577-63889959 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密响应文件的 解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 递交磋商响应文件截止时间及开标解密开始时间 | 2022年6月27日14:30 |
| 磋商地点（评审地点） | 平阳县鳌江镇柳南路50号 |
| 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

★注：竞争性磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部 项目简介

一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受平阳县鳌江镇人民政府 委托，以竞争性磋商方式采购2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务，本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

1、本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

2、采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

3、投标人应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

4、本招标项目为2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务项目，包括设备的供货、安装调试、系统集成、技术及售后服务等。

5、投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

（二）总体要求

1、投标人必须具备整体系统的设计能力，在审核招标文件过程中发现设备数量、参数指标不匹配或无法达到招标文件的总体要求，必须以书面形式向招标人提出合理化建议。本招标文件所列设备清单为基准清单，投标人中标后要根据实际点位环境、系统要求、所投设备的性能指标配合招标人作进一步的细化设计，细化设计与基准清单不符的，以细化设计为准并按照规定要求办理变更手续，以确保整体系统效果能符合实际需求。

2、所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

3、投标人应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

4、投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。对于设备列表中所列的设备指标与服务说明均为基本、关键性指标，所有指标必须为实标参数，支持随时随机抽检。如在查阅招标文件发现因目前技术限制无法满足或者严重偏离客观实际的，必须向招标人提出质疑，不得以任何行业规则、惯例、成本等原因不实质响应招标文件内容或者为响应招标文件虚标设备参数，对于认为文字描述不够具体或者意思表达不是很清楚的可以向招标人咨询，对于所提供产品的实际技术指标不确定的，中标人必须先自行检测。

5、如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺按采购需求提供。

6、在商务标中必须明确列出产品、维保等费用的详细报价。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、本项目采用单价统一折扣率报价，折扣率大于100%或小等于0的做无效投标处理。各结算单价=招标文件单价最高限价*投标单价折扣率。

二、采购内容及详细要求（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由磋商采购小组按少数服从多数原则认定。）

详细采购清单及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像机枪机： |  |  |  |  |  |
| 1 | 星光网络摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.6°【6 mm（53.9°），8 mm（40.9°），12 mm（25.4°）可选】 补光距离: 红外光最远可达50 m，柔光最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 默认白光灯，可切换红外灯 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 580 g 带包装重量: 770 g 防护: IP66 | 台 | 2000 | 1 |
| - 2 | - 200万星光红外定焦枪型网络摄像机 | - ★1、靶面尺寸1/1.8英寸；（提供第三方检测报告证明） 2、200万像素；最大分辨率：1920×1080； 3、最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）0Lux（补光灯开启）； 4、镜头类型为定焦；焦距：3.6mm； 5、通用行为分析支持绊线入侵;区域入侵； ★6、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒。（提供第三方检测报告证明） ★7、1路100M/1000M以太网接口(RJ45接口)，2路报警输入接口、2路报警输出接口，1路音频输入接口、1路音频输出接口，1路电源返送接口，1个SD卡槽，1个硬件恢复默认按钮（提供第三方检测报告证明） 8、可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换。 9、视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 10、在网络直连环境下，在只输出主码流分辨率设置为1920×1080、顿率设置为30fps、码率设置为IMbps时，视频图像传输至客户端的延时时间180ms。 ★11、在同一场景、相同图像质量下，当开启智能编码功能后，码率可降至原来的1/2，图像质量无明显下降。（提供第三方检测报告证明） 12、宽动态：120dB； 13、水平分辨力应≥1000TVL(分辨率为1920×1080，码率为1Mbps，顿率为25fps) 14、供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67 | - 台 | - 600 | - 1 |
| - 3 | - 400万星光智能红外定焦枪型网络摄像机 | - 1、具有1/2.7英寸CMOS；400万像素；最大分辨率为2688×1520； ★2、最低照度： 彩色： ≤0.0002lx 黑白： ≤0.0001lx（提供第三方检测报告证明） 3、红外灯最大补光距离为50m； 4、电子快门: 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） ★5、当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒（提供第三方检测报告证明） 6、信噪比: ＞56dB；宽动态: 120dB 7、网络接口: 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） ★8、可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动录像、报警（提供第三方检测报告证明） 9、通用行为分析支持物品遗留、物品搬移； 10、周界防范支持绊线入侵、区域入侵、快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）、徘徊检测、人员聚集、停车检测； ★11、在IE浏览器下，可进行定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传，抓图的时间间隔和图片数量可设（提供第三方检测报告证明） 12、支持透雾功能 ★13、具有智能编码设置选项，在标准环境下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约9/10（提供第三方检测报告证明） 14、工作电压: DC12V（±30%）；POE （802.3af） 15、工作温度: -40℃~+60℃ 16、工作湿度: ≤95% 17、防护等级: IP67 | - 台 | - 700 | - 1 |
| - 4 | - 400万双光人脸警戒定焦枪型网络摄像机 | - ★1、摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"。（提供第三方检测报告证明） 2、像素：400万；最大分辨率：2688×1520； ★3、彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx（提供第三方检测报告证明） 4、最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 5、镜头类型为定焦；镜头焦距：3.6mm； ★6、摄像机具有有1个内置麦克风、1个内置扬声器。（提供第三方检测报告证明） 7、照度适应范围不小于140dB；信噪比不小于56dB；灰度等级不小于11级；水平分辨率不小于1500TVL ★8、支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（提供第三方检测报告证明） 9、支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、胡子、口罩等人脸属性； 10、可根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出 11、工作电压: DC12V（±30%）；POE+ （802.3at）；工作温度: -40℃~+60℃；工作湿度: ≤95% 12、支持多肤色人脸检测功能，肤色包括白种人、黄种人、黑种人 ★13、智能行为分析功能检验 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。a）绊线入侵；b）区域入侵；c）物品遗留；d）物品消失；e）徘徊检测；f）非法停车；g）快速移动；h）人员聚集；I) 进入区域；J) 离开区域；设备支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式（提供第三方检测报告证明） 14、供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67 | - 台 | - 900 | - 1 |
| - 5 | - 800万双光定焦枪型网络摄像机 | - 1 像素：800万；最大分辨率：3840×2160； 2 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 3 最大补光距离：50m（红外）30m（暖光）； 4 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 5 支持热度图； ★6 内置GPU芯片，CMOS靶面尺寸1/1.8英寸，具有1个RJ45接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个电源返送接口、1个内置麦克风、1个SD卡槽和1个复位按钮。采用AC220V转DC12V电源适配器或AC24V电源或POE供电。（提供第三方检测报告） 7 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 8 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 9 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 10 宽动态：120dB； ★11 因各种原因导致与网络链接断开，当与网络恢复链接时,应能自动侦测到网络状态的恢复，并自动与网络建立连接（提供第三方检测报告） 12 透雾功能：支持； 13 内置MIC：支持； 14 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;SMD;安全异常； ★15 应具有同时输出两(多)路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可以独立设置的视频码流的功能（提供第三方检测报告） 16 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）; ； 17 供电方式：DC12V/POE； 18 防护等级：IP67 | - 台 | - 1050 | - 1 |
| - 6 | - 800万双光人脸警戒变焦枪型网络摄像机 | - 1 传感器类型: 1/1.8英寸CMOS 2 最大分辨率: 3840×2160 3 补光灯: 4颗（红外灯）;2颗（暖光灯） 4 镜头焦距: 2.7mm~12mm 5 视场角: 水平：110°~45°垂直：58°~25°对角：134°~52° ★6 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约90%（提供第三方检测报告证明） 7 周界防范: 绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测 ★8 可通过IE浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启红外灯和白光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭。（提供第三方检测报告证明） 9 人脸检测: 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设 ★10 样机可在客户端或web浏览器开启或关闭一键布防功能，可同时使能或关闭全部声光警戒功能，布防时间和关闭时间可设置（提供第三方检测报告证明） 11 人数统计: 支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警 12 视频压缩标准: H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持） ★13 样机检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供第三方检测报告证明） 14 智能编码: H.264:支持;H.265:支持 15 内置MIC、扬声器 ★16 在IE浏览器下，可通过画笔在监控画面中进行标记（提供第三方检测报告证明） 17 音频输入: 1路（RCA头）；音频输出: 1路（RCA头） 18 报警输入: 3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出: 2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流） 19 工作电压: DC12V（±30%）;POE （802.3af） 20供电方式: DC12V/POE ★21 外壳防护等级应达到IP68(1m、1h）等级（提供第三方检测报告证明） | - 台 | - 1350 | - 1 |
| - 7 | - 400万枪型摄像机 | - 1、通道1：1/1.7英寸CMOS;通道2：1/2.7英寸CMOS；通道1:400万;通道2:400万；最大分辨率：2688×1520； 2、 最大补光距离：100m（红外监控距离）;60m（暖光监控距离）;30m（人脸检测距离）； 3、镜头焦距：通道1：8mm~32mm;通道2：3.6mm； 4、补光灯：2颗（暖光灯）；4颗（混光（红外+暖光）灯） ★5、最低照度： 彩色:≤0.0002lx； 黑白:≤0.0001lx（提供第三方检测报告证明） 6、通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； ★7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约95%，五码流均支持（提供第三方检测报告证明） 8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，口罩，胡子，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕）；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持优选时长可设；大华人脸识别技术对抓拍到的人脸进行特征值提取，与人脸底库中的特征值进行比对，对人员进行身份识别。 ★9、可识别距摄像机250m处的人体轮廓（提供第三方检测报告证明） 10、 支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能 ★11、回放时，应能听清距样机5m处声级不小于70dB(A)的声音；（提供第三方检测报告证明） 12、支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款/遮阳板/安全带/抽烟/打电话/车内饰品/年检标志）非机动车属性（车辆类型，车身颜色，车上人数，上装，上装颜色，帽子）人体属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子） 13、内置MIC、扬声器；音频输入2路；音频输出1路；报警输入3路；报警输出2路；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口） 14、供电方式：DC12V/POE 15、 工作温度：-30℃~+60℃；工作湿度：≤95%；防护等级：IP67 | - 台 | - 4500 | - 1 |
| - 8 | - 人脸枪机 | - 1、通道1：1/1.7英寸CMOS;通道2：1/2.7英寸CMOS；通道1:400万;通道2:400万；最大分辨率：2688×1520； 2、 最大补光距离：100m（红外监控距离）;60m（暖光监控距离）;30m（人脸检测距离）； 3、镜头焦距：通道1：8mm~32mm;通道2：3.6mm； 4、补光灯：2颗（暖光灯）；4颗（混光（红外+暖光）灯） ★5、最低照度： 彩色:≤0.0002lx； 黑白:≤0.0001lx（提供第三方检测报告证明） 6、通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； ★7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约95%，五码流均支持（提供第三方检测报告证明） 8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，口罩，胡子，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕）；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持优选时长可设；大华人脸识别技术对抓拍到的人脸进行特征值提取，与人脸底库中的特征值进行比对，对人员进行身份识别。 ★9、可识别距摄像机250m处的人体轮廓（提供第三方检测报告证明） 10、 支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能 ★11、回放时，应能听清距样机5m处声级不小于70dB(A)的声音；（提供第三方检测报告证明） 12、支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款/遮阳板/安全带/抽烟/打电话/车内饰品/年检标志）非机动车属性（车辆类型，车身颜色，车上人数，上装，上装颜色，帽子）人体属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子） 13、内置MIC、扬声器；音频输入2路；音频输出1路；报警输入3路；报警输出2路；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口） 14、供电方式：DC12V/POE 15、 工作温度：-30℃~+60℃；工作湿度：≤95%；防护等级：IP67 | - 台 | - 5500 | - 1 |
| - 摄像头球机： |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 智能400万网络摄像机 | - ★1 摄像机靶面尺寸1/1.8英寸，内置2 个镜头、1 个GPU 芯片和2个CMOS图像传感器，具有1 个RJ45 接口、1个CVBS 视频输出接口、2 个音频输入接口、1 个音频输出接口、7 个报警输入接口、3 个报警输出接口、1 个RS232 接口、1 个RS485 接口、1 个复位按钮和1 个SD 卡槽。（提供第三方检测报告） 2 像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 3 镜头焦距：全景：3.6mm细节：8mm~56mm； ★4 在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688×1520、帧率设置为60fps、码率设置为1Mbps 时，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms（提供第三方检测报告） 5 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 6 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； ★7 水平分辨力不小于1600TVL（分辨率设置为2688×1520、帧率设置为60fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出）（提供第三方检测报告） 8 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 9 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 10 宽动态：支持；透雾功能：支持； ★11 彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx（提供第三方检测报告） 12 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；视频结构化；人群分布图； ★13 可设置4 套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换（提供第三方检测报告） 14 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～60 帧/秒 ★15 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、戴口罩侧脸方式的人脸进行检测；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20 像素的人脸图片检测，同时叠加目标提示框（提供第三方检测报告） ★16 在视频结构化模式下一次可抓拍10 张图片，图片类型包括场景图、人脸图、人体图、非机动车图、机动车图、车牌图；其中人脸和人体图可关联存储、非机动车图和人脸图可关联存储、机动车图和车牌图可关联存储；可通过IE 浏览器或客户端软件检索并查看存储的图片（提供第三方检测报告） 17 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400； ；GB/35114A； 18 最大Micro SD卡：256 GB； 19 供电方式：DC12V3A； 20 防护等级：IP67 | - 台 | - 4000 | - 1 |
| - 10 | - 智能800万变焦网络摄像机 | - 1 传感器类型：1/1.8英寸CMOS+1/1.8英寸CMOS； 2 像素：800万+400万； 3 最大分辨率：3840×2160+2688×1520； 4 镜头焦距：通道1：8~32mm 通道2：3.6mm； ★5 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约95%，五码流均支持（提供第三方检测报告） 6 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 7 内置MIC、扬声器 8 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； ★9 彩色:0.0002lx；黑白:0.0001lx（提供第三方检测报告） 10 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 11 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 12 宽动态：支持；透雾功能：支持； ★13 在IE浏览器下，具有双通道图像参数设置选项，可分别设置通道1和通道2的图像参数（提供第三方检测报告） 14 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；视频结构化；人群分布图； ★15 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览（提供第三方检测报告） 16 人脸识别：支持人脸检测、跟踪、优选、抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕） ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持5万人脸底库的人脸比对；支持5万人脸底库的人脸比对； 17 人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 18 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～60 帧/秒 ★19 在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为3840×2160、顿率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤70ms（提供第三方检测报告） ★20 可设置9套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换（提供第三方检测报告） 21 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 22 最大Micro SD卡：512 GB； 23 RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 24 音频输入：2路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）； 25 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出：2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 26 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 27 供电方式：DC12V3A； 28 防护等级：IP67 | - 台 | - 5500 | - 1 |
| - 11 | - 200W6寸红外星光球机 | - 1 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2 像素：200万；最大分辨率：1920×1080； ★3 最低照度检验：红外灯关闭:彩色:0.0002lx；黑白:0.0001lx（提供第三方检测报告证明） 4 最大补光距离：150m（红外）； 5 镜头焦距：4.5mm~135mm； ★6 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于96%（提供第三方检测报告证明） 7 光学变倍：30倍； 8 可视域功能：支持； ★9 支持多场景切换，可对当前场景目标进行检测（提供第三方检测报告证明） 10 通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集； ★11 当设置报警目标为人、非机动车、机动车中一个或多个目标类型时，则支持该类型目标触发规则(绊线入侵、区城入侵)之后报警，并联动上报对应类型报登信息给后端（提供第三方检测报告证明） 12 支持电子防抖、电子透雾； ★13 可通过客户端软件在监视画面中，绘制规则线并设置联动录像时长，录像长度可设置为1-120Min，预录0-5s可设置，录像延时10-300s可设置（提供第三方检测报告证明） 14 音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 15 报警接口：2进1出； 16 语音对讲：支持； 17 供电方式：AC24V/2.2A±10% 18 防护等级 IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | - 台 | - 3800 | - 1 |
| - 12 | - 6寸400万32倍智能红外球机 | - 1、传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560*1440； ★2、最低照度检验：关闭红外灯:彩色:0.001lx；黑白:0.0001lx（提供第三方检测报告证明） 3、最大补光距离：150m（红外）80m（暖光） 4、镜头焦距：4.8mm~154mm；光学变倍：32倍； 5、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪 6、支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略 7、隐私遮挡：最多24块区域，同时最多有8块区域在同一个画面，支持8种颜色可选 8、水平：0°~360°连续旋转垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视；监控速度：水平：0.1°/s~160°/s垂直：0.1°/s~60°/s ★9、云台定位准确度小于等于0.5°（提供第三方检测报告证明） 10、供电方式：AC24V/1.5A±10%；工作温度：-40℃~+70℃；工作湿度：≤95%；防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | - 台 | - 5500 | - 1 |
| - 13 | - 6寸400W40倍红外星光球机 | - 1 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2 像素：400万；最大分辨率：2560×1440； ★3 补光灯关闭情况下：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx（提供第三方检测报告证明） 4 最大补光距离：150m（红外）； 5 镜头焦距：4.95mm~198mm； 6 补光灯数量：6颗（红外灯） 7 光学变倍：40倍； 8 可视域功能：支持； 9 通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪； ★10 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（提供第三方检测报告证明） 11 旋转范围：水平：0°~360°连续旋转；垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 12 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 13 透雾功能：电子透雾； 14 报警事件：视频动态/遮挡检测;网络断开检测;IP冲突检测;存储卡状态检测;存储空间检测 15 音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 16 报警接口：2进1出； 17 语音对讲：支持； 18 供电方式：AC24V/2.2A±10%（标配）； 19 防护等级：IP67 | - 台 | - 7800 | - 1 |
| - 14 | - 25倍800红外网络球机 | - 1 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2 像素：800万；最大分辨率：3840×2160； 3 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； ★4 水平分辨力不小于1600线(分辨率设置为3840× 2160、帧率设置为30fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出)（提供第三方检测报告证明） 5 镜头焦距：5mm~125mm； 6 光学变倍：25倍； 7 可视域功能：支持； ★8 当设备静止时长达到预设值时，可自动运行调守望位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能，支持一键守望（提供第三方检测报告证明） 9 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； ★10 开启红外补光灯，最远可识别距样机800m处的人体轮廓;开启白光补光灯，最远可识别距样机500m处的人体轮廓（提供第三方检测报告证明） 11 人脸检测：支持人脸检测；；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； ★12 在同一客户端上，可最多开启50个视频窗口进行画面浏览。可通过IE浏览器配置WEB同时登录的用户数，数量1-128可设置（提供第三方检测报告证明） 13 开启活体检测功能，采用5人依次循环通行进行试验试验人员手持人脸图片，通过速度不小于1m/s，人员通过时间间隔不小于1s，试验次数100人次，错误抓拍次数不大于1（提供第三方检测报告证明） ★14 开启人脸识别功能后，设备转动到任意场景，全景和细节摄像机可分别对监控画面中出现的人脸进行检测和抓拍，并在IE浏览器上显示人脸属性或手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过云台转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍（提供第三方检测报告证明） 15 支持电子防抖、电子透雾； 16 音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 17 供电方式：AC24V/3A±25%（标配）； | - 台 | - 6800 | - 1 |
| - 15 | - 枪球联动 | - 传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS细节：1/2.8英寸CMOS； 像素：全景400万细节400万； 最大分辨率：全景2560*1440细节2560*1440； 最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景白光：30m细节150m（红外）； 镜头焦距：全景：4mm细节：4.8-115mm； 光学变倍：细节：24倍； 可视域功能：支持； 通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； ★支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告） ★当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标；当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测（提供公安部有效检测报告） ★设备支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控（提供公安部有效检测报告） 透雾功能：电子透雾； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 报警接口：2进1出； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)； 供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）； 接口类型：RJ45接口 | - 台 | - 7800 | - 1 |
| - 16 | - 大场景人脸枪球相机 | - 1、摄像机内置GPU芯片,由全景摄像机和细节摄像机组成，摄像机靶面尺寸均为1/1.8英寸。具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个硬件恢复默认按键、2路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽。可同时输出全景和细节两路视频图像。同时支持AC220V转AC24V/AC220V转DC36V/POE供电。 ★2、全景摄像机：水平手控最小速度不大于0.1°/s水平手控最大速度不小于500°/s ；细节摄像机：水平手控最小速度不大于0.1°/s水平手控最大速度不小于500°/s（提供第三方检测报告证明） 3、全景和细节摄像机：彩色：0.0002lx；黑白：0.0001lx； 4、具有300个预置位 ★5、在IE浏览器下，跟踪目标分类可设置，当选择的分类目标触发规则之后进行目标联动跟踪，变倍跟踪，跟踪时间可选择（提供第三方检测报告证明） 6、周界防范: 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 7、视频结构化: 支持机动车抓拍；机动车属性提取；支持非机动车抓拍；非机动车属性提取；支持人体抓拍；人体属性提取；支持人脸抓拍；人脸属性提取 ★8、自动标定成功后，设备距测试目标中心点10m，在细节摄像机监控画面中点击中心标点，云台将转动到对应位置，全景摄像机目标中心点与监控画面中心偏差小于0.1m（提供第三方检测报告证明） 9、最大补光距离: 全景30m（白光）细节100m（红外） 10、人脸识别: 支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸区域增强；支持人脸属性提取；支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、平静、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别 ★11、全景摄像机水平旋转范围：水平角度0~360°细节摄像机水平旋转范围：水平角度0~250°；全景摄像机垂直旋转范围：垂直角度0°~30°;细节摄像机垂直旋转范围：垂直角度-10°~150°（提供第三方检测报告证明） 12、数字变倍: 16倍；光学变倍: 5倍 ★13、云台定位准确度≤0.01°（提供第三方检测报告证明） 14、工作温度: -40℃~+65℃；工作湿度: ≤95% 15、供电方式: AC24V/3A±25% | - 台 | - 10800 | - 1 |
| - 17 | - AR摄像头 | - 1. 内置2个GPU芯片，镜头靶面尺寸为1/1.8英寸。 - 2. 主视频图像：最大为4096×1800；辅视频抓拍图片分辨率：最大为2560×1440，辅视频水平中心分辨力不小于1500TVL。辅视频图像支持光学变倍最大为40倍，数字变倍最大为16倍 - 3. 全景画面可显示感兴趣区域人数统计值及全局人数统计值，可设置人数报警，布防时间段及高度可设，最多可设置8个感兴趣人群区域 - 4. 辅视频图像红外夜视距离可识别距600m处的人体轮廓，具有防红外过曝设置、红外灯控制功能，且根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 - 5. 可在视频画面上添加不少于1024个标签； - 6. ★支持图像拼接功能，主视频图像可将任意连续的4个图像采集模块输出的监视画面进行无缝拼接显示。主视频图像在第三码流情况下，可将4个图像采集模块输出的监视画面进行非融合拼接显示（检测报告证明） - 7. 辅视频画面支持水平手控最大速度不小于900°/s，水平手控最小速度不大于0.01°/s, - 8. ★具有三种滤光片可在白天、夜晚有雾模式下都可以自动切换滤光片进行成像; 当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（检测报告证明） - 9. 信噪比不小于65dB，宽动态范围不小于120dB,最大亮度鉴别等级不小于11级，最低照度支持辅视频图像：彩色：≤0.0002lx ；黑白：≤0.0001lx - 10. 与客户端之间用300m 五类非屏蔽网线直接连接，可正常显示监视画面。 - 11. ★支持自动跟踪、手动跟踪及混合跟踪功能，可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于视频图像中，可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标。在自动跟踪模式下，智能球型摄像机每分钟可对最多80个跟踪目标进行抓拍 （公安部检测报告证明） - 12. 具有1个RJ45网络接口、1个CVBS模拟视频输出接口、1个光纤接口、2个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽、1个DC12V输出接口。 - 13. ★设备自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入（检测报告证明） - 14. 支持IP67的外壳防护能力，支持接触放电6kV，空气放电8kV静电放电抗扰度能力 - 15. 支持最高温度70±2℃、最低温度-40±3℃、相对湿度(93+2-3)%环境下工作 | - 台 | - 32000 | - 1 |
| - 存储服务器： |  |  |  |  |  |
| - 18 | - 公安视频存储服务器 | - 1、19寸标准机柜设备控制器架构，单柜磁盘槽位≥24盘位，高度≤4U，前面板热插拔易于维护，支持采用交流或直流供电； 2、系统采用嵌入式Linux（非windows）操作系统，支持7×24小时稳定运行； 3、具有不少于5个千兆网口，2个HDMI接口，2个USB3.0接口，1个RS232接口，2个PCI-E3.0插槽，PCI-E3.0插槽可扩展万兆网卡、千兆网卡、GPU智能分析卡、光纤FC卡，或HDMI解码卡等板卡，满足各种业务需求； 4、★支持iSCSi、S3、HADOOP、NFS、CIFS、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows标准库接口访问；（提供公安部授权机构检测报告证明） 5、★支持插入SATA盘(1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB)、SAS盘、SSD盘、NL-SAS盘、并支持不同品牌（希捷、西数、东芝）不同类型磁盘混插；（提供公安部授权机构检测报告证明） 6、★支持IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等告警，可通过指示灯、蜂鸣器（语音）、邮件、SNMP、短信、数码管进行告警；（提供公安部授权机构检测报告证明） 7、支持电源、电池、风扇冗余并支持热插拔，保障业务运行正常； 8、支持RAID 0、1、5、6、10、50、JBOD存储方式，支持全局热备盘、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构，支持故障存储节点或者故障磁盘数据恢复； 9、★支持在管理节点宕机、存储节点批量故障情况下，允许多设备、多硬盘故障，读写业务不受影响业务可持续进行，只要有一个存储节点正常业务不中断；（提供公安部授权机构检测报告证明） 10、★支持用图形化的方式显示各项数据和统计结果，支持将CPU使用率、内存使用率、网络连接性、网络流量、硬盘使用情况等通过图形化的方式呈现；（提供公安部授权机构检测报告证明） 11、支持动态扩容和缩容，整个过程中业务不受影响； 12、★支持在1秒内返回视频录像查询结果，且结果精度精确到秒，支持在2秒内启动回放解码，且能指定秒级时间点进行播放；支持回放过程中拖动、暂停、正序、倒叙、倍数快进快退、关键帧回放等多种控制；（提供公安部授权机构检测报告证明） 13、★支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密。从存储出去的所有数据均为加密后的数据，必须经过密钥服务器的授权才可正常解码，否则只能达到马赛克的画面无法正常显示；（提供公安部授权机构检测报告证明） 14、★存储磁盘上的视(音)频信息，取出存储后，第三方无法识别磁盘的数据信息；（提供公安部授权机构检测报告证明） 15、★支持图形化管理和命令行管理两种模式，可远程图形界面升级，U盘升级，串口升级；（提供公安部授权机构检测报告证明） 16、★符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》，支持五层架构标准，可直接接入原云存储管理节点。（提供相关材料证明） | - 台 | - 50000 | - 1 |
| - 19 | - 16路网络硬盘录像机1 | - 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | - 台 | - 4000 | - 1 |
| - 20 | - 32路网络硬盘录像机 | - 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； - 32路16盘位网络硬盘录像机； - ★最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps；（提供公安部检测报告） - 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的网络视频并解码；（提供公安部检测报告） - 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入； - 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放； - 支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出；支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 - 最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置16个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入；（提供公安部检测报告） - 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 - 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 - 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） - ★可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能；（提供公安部检测报告） - ★RAID工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应 - 支持监控级和企业级硬盘创建RAID；（提供公安部检测报告） - ★可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行磁盘阵列重构；（提供公安部检测报告） - ★当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中；（提供公安部检测报告） - 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 - 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； - 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； - 可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC；采样率支持8k、16k、32k、48k、64k； - 可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件。 - 可逐帧倒放录像文件。 - ★支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑；（提供公安部检测报告） - ★可对同一型号的前端IPC远程批量升级，可对IPC进行校时，并查看IPC版本信息；可远程修改IPC的编码配置。可设置分辨率、码率、字符叠加、抓图等设置；在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置；（提供公安部检测报告） - ★可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示；可在16分屏显示模式下同时预览2路画中画视频（提供公安部检测报告） | - 台 | - 6500 | - 1 |
| - 21 | - 16路网络硬盘录像机2 | - 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； - 16路8盘位网络硬盘录像机； - ★最大支持16路IPC接入，总码流为320Mbps，最大存储码流为320Mbps，最大转发码流为320Mbps，最大回放码流为128Mbps。可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准、GB28181协议的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，可添加和激活局域网内的网络摄像机（提供公安部检测报告） - ★可接入H.265、H.264、MPEG4、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并解码显示输出；可开启前端设备的智能编码模式。（提供公安部检测报告） - 支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入 - 支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 - 支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出 - ★最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（提供公安部检测报告） - ★支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JB0D，支持一键创建RAID5阵列功能。Raid工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，控制Raid同步速度，默认自适应模式。支持监控级和企业级硬盘创建Raid。（提供公安部检测报告） - ★支持指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构（提供公安部检测报告） - ★当Raid组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后1min内再插上，该磁盘能恢复到原Raid中（提供公安部检测报告） - ★支持对指定时间的录像进行标签并归档，支持8192个标签，单个文件最大支持256个标签（提供公安部检测报告） - 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 - 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 - ★具有4个USB接口（后面板2个USB3.0、前面板2个USB2.0）（提供公安部检测报告） - 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 - 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； - 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； - 可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC；采样率支持8k、16k、32k、48k、64k； - 可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件。 - 可逐帧倒放录像文件。 - ★支持配置导入导出功能，支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑，可通过IE浏览器、客户端软件以文档形式导入导出设备配置文件，设备文件是加密的（提供公安部检测报告） - ★可接入G.711a、G7.11u、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC音频编码格式的IPC。可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz。支持双音轨IPC两路音频同时接入（提供公安部检测报告） - ★可对同一型号的前端IPC远程批量升级，可对IPC进行校时、并查看IPC版本信息。可远程修改IPC的编码配置。可设置分辨率、码率、字符叠加、抓图等设置。在远程设置界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面。登陆IPC后可对IPC进行配置，可查看IPC设备型号、固件版本、序列号等信息，支持向前端设备提供主动注册服务、使其能接入网络硬盘录像机（提供公安部检测报告） | - 台 | - 4000 | - 1 |
| - 22 | - 8T硬盘 | - 一体化SATA 8TB硬盘/SATA 3接口/128M缓存/7200转/速率6Gb/s，配套公安视频云存储 | - 个 | - 2500 | - 1 |
| - 23 | - 6T硬盘 | - 支持的硬盘盘位:16盘位以下 - 平均故障间隔时间（H）:100万 - 平均运行功率:5W - 缓存:256M - 容量:6000G - 接口:SATA - 转速:5400RPM - 尺寸:3.5inch - 磁记录方式:CMR（垂直式） | - 个 | - 1350 | - 1 |
| - 24 | - 4T硬盘 | - 支持的硬盘盘位:16盘位以下 - 平均故障间隔时间（H）:100万 - 平均运行功率:5.5W - 缓存:64M - 容量:4000G - 接口:SATA - 转速:5900RPM - 尺寸:3.5inch - 磁记录方式:CMR（垂直式） | - 个 | - 800 | - 1 |
| 配套： |  |  |  |  |  |
| 25 | 24口万兆交换机 | 1、★设备性能:交换容量336Gbps，转发性能108Mpps； 2、★接口要求:24个GE端口，4个万兆SFP口 3.★电源要求:冗余电源；≥75W交流可插拔电源模块； 4、堆叠要求:支持创新的IRF（Intelligent ReEIlient Framework，智能弹性架构）技术，用户可以将最多9台交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。 5、5路由协议:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng 6、IPV4\IPV6：支持IPv4/v6双协议栈，可以实现基于硬件的IPv4/v6的全线速转发，支持IPv4/v6的静态路由以及RIP功能。同时支持IPv6的ACL、QoS、组播和网管，充分满足网络从IPv4到IPv6的平滑升级 7、队列调度算法:提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式 8、CPU防护:实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 9、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； 102022/4/14绿色节能:符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 10：资质认证:1.提供工信部入网证书和检测报告； 厂商均须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规。要求提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息官网截图 11、服务质量:提供原厂三年保修服务；厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务体制和质量监测体系。需通过服务体系完善程度认证，提供七星级《CTEAS售后服务体系完善程度认证证书》证书复印件和国家国家认证监委官网截图并提供盖章证明； | 台 | 3000 | 1 |
| 26 | 光纤收发器 | 全千兆光收发，用于接入交换机与汇聚交换机级连 | 对 | 1000 | 1 |
| 27 | 定制支架 | 金属杆，定制。 | 个 | 600 | 1 |
| 28 | 旋转支架 | 旋转杆，定制。 | 个 | 1000 | 1 |
| 29 | 户外网络箱 | 立杆上挂机箱的 | 个 | 870 | 1 |
| 30 | 监控杆 | 4.5m-6m | 根 | 4000 | 1 |
| 31 | 景观杆 | 根据现场定制 底于4.5M | 根 | 3000 | 1 |
| 32 | 后端存储 | 存入公安，云存储，时长30天 | 点 | 2000 | 1 |
| 33 | 后端存储 | 普通云存储存储时间30天 | 点 | 1000 | 1 |
| 34 | 光网设备 | ONU | 点 | 520 | 1 |
| 35 | 硅芯管 | 硅芯管 | 米 | 37 | 1 |
| 36 | 电源线 | 室外电源线 | 米 | 8 | 1 |
| 37 | 超五类网线 | 0.50mm单股纯铜丝 | 米 | 3 | 1 |
| 38 | 监控供电线 | 室内监控供电线 | 米 | 3 | 1 |
| 39 | PVC管 | 中型 | 米 | 2.5 | 1 |
| 40 | 光纤 | 单模室外光纤 | 米 | 4 | 1 |
| 41 | PVC线槽 | 160*100 | 米 | 25 | 1 |
| 42 | PVC金属线槽 | 5号 | 米 | 35 | 1 |
| 43 | 交换机设备箱 | 室外设备防水箱 | 个 | 400 | 1 |
| 44 | 光皮线 | 光皮线 | 米 | 2 | 1 |
| 45 | 老线路整理及拆除 | 老线路整理及拆除 | 项 | 15000 | 1 |
| 46 | 室内施工施工辅材 | 电源、支架、溶纤、水晶头、铁丝、弯头、双接、三通、胶水、插板、光端盒等配件 | 项 | 20000 | 1 |
| 47 | 开挖复原原来道路 | 沥青路面、大理石路面、特殊路段 | 项 | 40000 | 1 |
| 48 | 手井（SK1） | 手井（SK1） | 个 | 1000 | 1 |
| 49 | 手井（SKK） | 手井（SKK） | 个 | 800 | 1 |
| 50 | 设备安装施工费 | 设备安装施工费 | 点 | 1500 | 1 |
| 51 | 立杆施工费 | 立杆施工费 | 点 | 2000 | 1 |
| 52 | 视频监控传输接入 | 每年前端接入平台传输费用 | 点 | 1500 | 1 |
| 53 | 机房租赁 | 一台存储一年机房租赁+电费 | 台 | 10000 | 1 |
| 54 | 维护 | 1年一个点位维护 | 点 | 500 | 1 |
| 55 | 硬盘录像机平台维护 | 硬盘录像机平台维护 | 点 | 800 | 1 |
| 56 | 前端设备 电费 | 1年一个点位 | 点 | 300 | 1 |
| 57 | 室内维护费及接入费 | 系统5年维护费及接入费 | 项 | 85000 | 1 |

注：清单中缺项内容，由成交供应商上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额、市场价或政采云上价格及平阳县当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标折扣率结算。

其他说明：

- 1、本项目包干（包含本项目的所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

5、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”、“★”内容的相关承诺或证明资料。

6、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证、节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

三、商务条款

1、付款方式（或按财政支付方式）：

（1）▲合同签订后，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可以以非现金形式提交）。预付款条款：中小企业要不低于40%，一般的企业要不低于30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）；具体付款根据浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）

（2）按季度（或半年或年度）支付。在本季度（或半年或年度）的完成项目按《温州市政府采购履约验收办法》执行验收后采购人按照成交折扣率支付该季度（或半年或年度）已完成的项目的费用。

（3）各部门项目完成或金额达到采购预算金额或服务期限达到一年或政策调整原因，则合同终止；

（4）合同履约期满后，采购人一次性无息退还履约保证金。

2.维护期

2.1、维护期5年（采购内容中有明确的除外）。

2.2、中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的维护期（采购文件技术要求另有规定的除外）；时间从整体验收合格之日起计算。维护期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

2.3、投标供应商在投标文件中说明维护期内提供的服务计划。

- 3、技术服务及培训

3.1系统定期测试维护服务

为了预防系统出现故障，对系统进行全面的检查，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保系统正常稳定的运行。检查内容主要包括：

(1)  硬件运行情况

(2)  软件运行情况

(3)  各功能的实现是否正常

(4)  各功能的运行参数是否正常

除此外，中标供应商技术中心（行使售后服务工作的部门）工程师应经常主动与用户相关管理部门及操作人员联系，及时了解系统的运行情况，解决发现的问题，防止意外事件的发生。

3.2对系统运行维护人员技术培训服务

中标供应商应为系统提供全面的人员技术培训服务（费用包含在投标总价中）。

根据采购人实际情况和提出的相关需求，经过双方充分协商，确定培训时间、地点和培训对象，在规定的时间和地点完成对相关人员的培训，并形成经用户方确认的培训记录。

中标供应商在投标文件中应提出具体的培训计划（如：培训师资、教材、课程安排、培训人数、时间地点、日程、交通、食宿等）并报价，计入投标总价中，如果免费培训请在投标文件中注明。

3.3技术支持服务

技术支持服务包括但不限于：

（1） 提供场地及设备服务（如迁移、改造、升级、重装等）；

- （2） 各种参数、数据备份与恢复服务、业务恢复服务；

（3） 系统软件改版升级服务，应用软件维护、升级、开发和功能扩充服务；

（4） 在出现紧急情况下迅速解决故障预案的现场服务；

（5） 整体系统改造、更新、维护服务。

中标供应商在接到采购人通知后，在一小时内给予回复，四小时赶到现场协助用户解决问题。

3.4技术咨询服务

（1）中标供应商技术专家应为采购人提供全年7*24小时全天候的系统产品或技术方面的电话咨询服务。

（2）根据采购人要求、帮助采购人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。中标供应商须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保7×24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

3.5售后技术服务流程

中标供应商技术中心作为采购人提供技术支持的专职部门，应为采购人提供在维护合同中指定的维护服务包括：

一级服务：负责处理采购人一天24小时内的所有技术问题。

二级服务：处理一线工程师不能解决的疑难问题。如果问题不能在限定时间内解决，应上报，由资深工程师协助处理。如果问题仍然无法解决，则由厂家处理直至故障排除。

3.6系统故障处理

（1）系统出现警告，不影响系统运行；7×24小时电话咨询，48小时内到达现场。

（2）出现部分设备损坏，系统正常运行；7×24小时电话咨询，12小时内到达现场。

（3）系统崩溃；7×24小时电话咨询，2小时内到达现场。

（4）到现场后，二天内无法解决问题须提供同档次机器供用户备用，7天内无法解决问题须调换设备。

4、安装调试

4.1.安装地点：按采购人要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.设备的安装、调试和验收

4.5.1．安装调试时间

供应商必须在合同规定的时间内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

- 4.5.2.  设备的到货、安装、调试、验收

（1）所供设备在现场进行到货初步验收时,由中标供应商负责提交验收资料（有则提供包括合格证、原厂证明与质保函），采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意,其中费用由中标供应商支付、设备的存放点由采购人提供、中标供应商负责保管。

（2）安装范围包括设备本身及整个系统的安装。安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

（3）安装完毕后，中标供应商应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，采购人可以要求中标供应商或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，中标供应商应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，中标供应商应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与采购人，以便采购人提前作好准备，确保整个工程顺利进行。

（4）设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

验收

1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

2）采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

5、完工期及服务期

- 签订合同后，接到施工通知后最长不得超出60日历天，费用接近采购预算300万元或服务期限达到一年，则合同终止。

6、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。

（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

- 四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 1.提供完整成套的货物或服务

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

3.完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内系统的维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

附件：《2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务项目实时动态考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）

| - 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称： |  |  |  |
| - 考核人： |  |  |  |
| - 考核内容 | - 分值 | - 扣分原因 | - 得分 |
| - 1、是否在规定的时限内完成监控系统项目工作、紧急项目未按采购指令要求时间完成 | - 20 |  |  |
| - 2、是否有固定人员承担本项目联系人 | - 10 |  |  |
| - 4、项目实施过程中发现重大问题是否及时进行沟通 | - 10 |  |  |
| - 5、投标文件中承诺的相关内容是否到位 | - 15 |  |  |
| - 6、投标产品及安装是否完全符合投标文件及相关要求 | - 15 |  |  |
| - 7、安装工程的质量及满意度 | - 15 |  |  |
| - 8、维护期内维护是否及时，技术服务是否到位 | - 15 |  |  |
| - 总得分 | - 100 |  |  |
| - 考核实施办法： - 1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。 - 2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 - 3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。 |  |  |  |

第三部分供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、本项目包干。供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。▲

▲5、本项目采购预算为300万元；投标报价为折扣率。

6、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为着重扣分项。

7、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

9、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

10、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

11、 供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

12、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按采购公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

2.1、供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

2.2、供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。

3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

2.1 响应文件的组成

2.1.1完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 | 响应文件组成内容 |  |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |  |
| 1 | 资格审查声明函，格式见附件 |  | 有 |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。 |  | 无 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，资产负债表或现金流量表或利润表或财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖磋商供应商公章） |  | 无 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟 |  | 有 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。 2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。 |  | 无 |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟 |  | 有 |  |
| 7 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟 |  | 有 |  |
| 8 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟 |  | 有 |  |
| 9 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明； 如为授权代表提供授权书；（格式见附件） |  | 有 |  |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） |  |  | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） |  |  | 无 |
| 4 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 |  |  | 有 |
| 5 | ▲磋商函 |  |  | 有 |
| 6 | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） |  |  | 有 |
| 7 | 投标产品的数量、配置及主要技术参数表 |  |  | 有 |
| 8 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）； |  |  | 无 |
| 9 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 10 | 项目方案：项目实施方案 (格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 11 | 项目人员配置情况(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 12 | 供应商2019年以来类似业绩证明（按评审细则要求提供）(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 13 | 备品备件及专用工具(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 14 | 磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） |  |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  |  | 有 |
| 4 | 磋商供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件（如符合） |  |  |  |
| 4.1 | 价格扶持政策材料 | （1）中小企业声明函（如是，请提供） |  | 有 |
|  |  | （2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供） |  | 有 |
|  |  | （3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复制件加盖磋商供应商公章） |  | 无 |
| 4.2 | 节能环保政策材料 | （1）所投产品符合政策要求的《节能产品认证证书》（如有，提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：采购配置清单中包含强制品目内的产品的必须提供。 |  | 无 |
|  |  | （2）所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》（如有，提供复制件加盖磋商供应商公章） |  | 无 |
| 备注说明 |  |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）； |  |  |  |  |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的报价与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的报价不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的报价为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价，实行总价包干。

3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

五、磋商

5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3 磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议）。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书（成交通知书可邮寄）。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并与采购人签订合同。成交供应商在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

5、招标代理服务费

5.1成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费（采购预算为基准价）），采购代理服务费不须在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国工商银行股份有限公司平阳支行敖江分理处

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司平阳分公司

开户帐号：1203283109200053792

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分合同格式（供参考）

年    月    日，平阳县鳌江镇人民政府以    招标方式对 2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条：采购清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总计（人民币） |  |  | 小写： 大写: |  |  |  |  |

第二条：质量标准和要求

（一）为保证质量，投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时采购人及第三方单位（如有）将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利；

（二）为保证工质量，本项目采购人及第三方单位（如有）将对到货设备进行严格验收，如实际安装设备达不到招标文件技术要求或安装型号参数与投标文件不一致的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并不予退还履约保证金；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担；

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物或服务构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期及服务期

签订合同后，接到通知后最长不得超出60日历天，费用接近采购预算300万元或服务期限达到一年，则合同终止。

第六条：安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

安装施工地点：按采购单位要求。

安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

第七条：验收

1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

2）采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

第八条：服务期

1)免费质保期为五年（除投标文件另外规定的），质保期从验收合格交付使用之日起算。

2)提供质保期内巡视保养措施、时间。

3)质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

4)投标供应商在投标响应文件中说明质保期内提供的服务计划及培训计划。

第九条：履约保证金

合同签订后7个工作日内，中标供应商提供合同价的1%金额作为履约保证金（以保函或转账汇款的形式提供）。在合同履约到期且无异议情况下30日内无息退还。

第十条：付款方式：

（1）▲合同签订后，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可以以非现金形式提交）。预付款条款：中小企业要不低于40%，一般的企业要不低于30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）；具体付款根据浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）

（2）按季度（或半年或年度）支付。在本季度（或半年或年度）的完成项目按《温州市政府采购履约验收办法》执行验收后采购人按照成交折扣率支付该季度（或半年或年度）已完成的项目的费用。

（3）各部门项目完成或金额达到采购预算金额或服务期限达到一年或政策调整原因，则合同终止；

（4）合同履约期满后，采购人一次性无息退还履约保证金。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

- （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价3%的违约金：

（1） 中标供应商返工并将施工款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限10天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价3%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未完成服务类似的服务，中标供应商应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。

（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

附件：《2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务项目实时动态考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）

| - 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称： |  |  |  |
| - 考核人： |  |  |  |
| - 考核内容 | - 分值 | - 扣分原因 | - 得分 |
| - 1、是否在规定的时限内完成监控系统项目工作、紧急项目未按采购指令要求时间完成 | - 20 |  |  |
| - 2、是否有固定人员承担本项目联系人 | - 10 |  |  |
| - 4、项目实施过程中发现重大问题是否及时进行沟通 | - 10 |  |  |
| - 5、投标文件中承诺的相关内容是否到位 | - 15 |  |  |
| - 6、投标产品及安装是否完全符合投标文件及相关要求 | - 15 |  |  |
| - 7、安装工程的质量及满意度 | - 15 |  |  |
| - 8、维护期内维护是否及时，技术服务是否到位 | - 15 |  |  |
| - 总得分 | - 100 |  |  |
| - 考核实施办法： - 1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。 - 2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 - 3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。 |  |  |  |

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份。

4、合同的解释：本合同的解释权在平阳县鳌江镇人民政府。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；（如有）

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                        签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务项目

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2 磋商供应商资格审查声明函

磋商供应商资格审查声明函

平阳县鳌江镇人民政府 ：

我公司郑重声明，我公司参加2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务项目（项目编号：     ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。

### 1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

最近一年度财务报告

资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表或现金流量表或利润表或财务情况说明书的复印件或银行资信证明。） （供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖磋商供应商公章）

### 1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函：

磋商供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

平阳县鳌江镇人民政府 ：

我方郑重声明，我方具有履行2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务项目（项目编号：    ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

（提供复制件加盖磋商供应商公章）

### 1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

磋商供应商参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县鳌江镇人民政府 ：

我方        （磋商供应商名称）             在参加2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务项目（项目编号：    ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.8与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

平阳县鳌江镇人民政府 ：

我方郑重承诺，我方此次参加2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务项目（项目编号：   ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.9没有失信行为的承诺函

磋商供应商没有失信记录承诺函

平阳县鳌江镇人民政府 ：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.10法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县鳌江镇人民政府 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

## 二、“商务技术文件”格式

### 2.1 “商务技术文件”封面

2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 2.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

2.4磋商函

磋商函

平阳县鳌江镇人民政府 ：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

### 2.5磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________

（7）实收资本：____________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：__________________________________________________________

2）流动资产：__________________________________________________________

3）长期负债：__________________________________________________________

4）流动负债：__________________________________________________________

5）净    值：__________________________________________________________

6）主要负责人姓名：___________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.6投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

### 2.7商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

### 2.8项目实施方案

- 项目实施方案

（格式自拟）

### 2.9项目人员配置情况

- （一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事类似项目简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （二） 项目主要人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.10业绩证明

2019年以来的类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.11备品备件及专用工具

备品备件及专用工具（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

### 2.12磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务项目

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

## 三、“报价文件”格式

#### 3.1 “报价文件”封面

2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务项目

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

3.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                           采购编号：

| 项目名称 | 报价 |
| --- | --- |
| 2022年鳌江镇监控系统购置及安装服务 | 投标报价（折扣率）： % |

▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目报价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

本项目采用单价统一折扣率报价，折扣率大于100%或小等于0的做无效投标处理。各结算单价=招标文件单价最高限价*投标单价折扣率。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 3.3 符合政府采购扶持政策的相关证明材料（如是）

#### 3.3.1 中小企业声明函及相关证明材料（如是）

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交（或未提交）的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，采购人授权由磋商采购小组根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为成交供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

四、评审细则

一、报价评分  30分

1、以投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商评价 | 0-10分 | 1、具备有效期内质量安全管理体系认证证书；得2分。 2、具备有效期内职业健康安全管理体系认证证书；得2分。 3、具备有效期内环境管理体系认证证书；得2分。 4、具备有效期内信息技术服务管理体系认证证书；得2分。 5、具备有效期内售后服务认证五星级认证证书；得2分。 |
| 2 | 施工组织 | 0-6分 | 包括施工计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施，由专家进行打分。 其中：合理可行的4-6分；基本合理的2-4分；部分合理的0-2分。 |
| 3 | 技术力量和人力资源安排 | 服务于本项目，有相关项目经验的工程技术人员不少于10人（人数不足不得分）（以下人员投标时须提供证书复印件及社保部门出具的供应商为其缴纳近六个月社保证明的复印件，并加盖供应商盖章，不提供不得分。） |  |
|  |  | 0-13分 | 1、项目经理具有一级建造师（机电工程）、ITSS、网络应用工程师和信息系统项目管理师证书得5分，缺项不得分，不提供不得分。 |
|  |  |  | 2、项目技术负责人同时具有信息安全工程师证书、HCIP证书、网络工程师证书，每本证书得1分，最高得3分 |
|  |  |  | 3、项目安全负责人同时具有信息系统监理师、国际注册信息安全经理（CISM）证书、国际注册信息系统审计师（CISA）证书，每本证书得1分，最高得3分。 |
|  |  |  | 4、项目团队成员中具有ITSS、信息系统项目管理师的，一项得1分，最高得2分。（同一人员不重复计分） |
| 4 | 系统符合度 | 0-21分 | 技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（提供证明材料）。 - 技术要求中带★的项目，如有负偏离则每项扣0.5分。（0-21分）。 必须按参数要求提供相应的产品检测报告或官网截图、链接、软件截图、认证证书、等对应的证明材料复印件并加盖公章；否则视为负偏离做扣分处理。 |
| 5 | 技术方案 | 0-5分 | 1、根据投标人技术方案的合理性，叙述的准确性，结构图、流程图、系统图等的完整性、准确性、规范性，方案的内容对实际需求的符合性，由专家进行打分。其中：合理可行的3-5分；基本合理的1.5-3分；部分合理的0-1.5分 |
| 6 | 售后服务 | 0-12分 | 1、针对本项目的特点，对售后服务承诺、售后服务点位、培训计划、质量标准承诺，由专家进行打分。 其中：完全满足采购需求的得6-8分；基本满足采购需求的得3-6分；个别满足采购需求的得0-3分。 2、售后人员具有所投设备原厂技术服务工程师认证，每提供1个高级得2分，初级及以上得1分，最高得4分 注：须提供售后人员社保部门出具为其缴纳近六个月社保证明的复印件，并加盖供应商盖章，不提供不得分。 |
| 7 | 服务能力 | 0-3分 | 根据投标供应商提供的2019年以来已完成验收的类似项目1个得1分，本项最高得3分。(提供合同及验收证明加盖公章证明。）。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加          项目（项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：3878238@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。