龙湾区政府采购 公开招标电子交易文件 项目名称：龙湾区行政管理中心能源费用托管型合同能源管理 项目编号：龙湾临[2023]1号 采 购 人：温州市龙湾区机关事务管理中心 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○二三年一月

招标文件目录

关于龙湾区行政管理中心能源费用托管型合同能源管理公开招标电子交易公告	2

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）	6

第二部分 招标内容及要求	10

第三部分 供应商须知	29

一、说明	29

二、招标文件	30

三、投标文件	30

四、投标文件的递交	35

五、开标和评标	36

六、授予合同	40

第四部分 政府采购政策功能相关说明	42

第五部分 合同格式（参考格式）	49

第六部分 投标文件格式	54

一、资格投标文件组成部分	54

二、报价标部分格式	61

附件一 开标一览表	61

附件二 （1） 投标分项报价表	62

三、商务技术标部分格式	65

附件一  投标函	65

附件二  法定代表人诚信投标承诺书	66

附件三  政府采购活动现场确认声明书	67

附件四  供应商基本情况表	68

附件五 同类项目业绩清单	69

附件六  商务、技术偏离表	70

附件七 服务方案	71

附件八 人员配置	72

附件九 项目主要人简历表	72

附件十  岗位员工配置计划表	73

附 评标定标办法	74

注：1.本采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，投标供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

2.本采购文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款，投标人必须作出实质性响应，否则视作无效投标。

关于龙湾区行政管理中心能源费用托管型合同能源管理公开招标电子交易公告

- 项目基本情况

- 项目编号：龙湾临[2023]1号

- 项目名称：龙湾区行政管理中心能源费用托管型合同能源管理

- 预算金额：3104万元

- 最高限价：3104万元

- 采购需求：

| 标项序号 | 采购项目名称 | 履约期限 | 简要规格或项目基本概况介绍 | 预算金额（万元） | 需要落实的政府采购政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾区行政管理中心能源费用托管型合同能源管理 | 8年 | 见招标文件“采购内容及要求” | 3104万元 | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |

6.合同履行期限：自投运后8年，具体见采购内容及要求；

7.是否接受联合体：本项目拒绝接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、政府采购云平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系的任何单位和个人，不得参与本项目电子交易活动。

5、特定资格条件：无。

符合以上要求的供应商可自行登陆浙江省政府采购网或政府采购云平台填写资料进行招标文件合法的获取，无须上传资料。

- 获取招标文件：

1.时间：至投标截止时间前均可获取；每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

2.地点:政采云平台；

3.获取方式:1)通过浙江省政府采购网的项目公告末尾的“潜在供应商”栏点击获取采购文件，登陆账号填写信息后获取；2）通过政府采购云平台登陆获取，具体为：进入账户后，选择“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

4.售价(元)：0元；

5.其他：供应商获取采购文件后不参加本项目投标的，须在投标截止24小时之前（上班时间）与代理公司予以书面声明确认；

6.注:如果供应商没经过如上流程获取采购文件的，将不能参加后续的项目电子交易等流程.

四、采购文件合法获取途径：按照以上要求获取的采购文件为合法获取，采购文件公告附件的采购文件仅供阅览使用。

五、投标截止时间、开标时间、地点：

1.投标截止时间： 2023年1月31日　09:30 ；

2.投标平台：政府采购云平台；

3.投标文件递交形式：通过政采云平台“电子加密投标文件”后在线上传递交；

4.开标时间： 2023年1月31日　09:30 ；

5.开标地点：政府采购云平台；

6.评审地点：龙湾区公共资源交易中心(温州市龙湾区永中街道府后路77号便民服务中心主楼四楼评标区)。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日；

七、投标保证金：

（本项目无需）

八、在线电子交易活动须知：

1、实施本项目的电子交易平台为：“政府采购云平台”，如供应商要参与本项目电子交易，应先完成“政府采购云平台”的账号注册、办理CA、下载电子交易客户端后才能完成在线电子交易活动。

1.1供应商注册流程：请自行前往“浙江政府采购网-办事指南-供应商注册申请”进行查阅，中标人必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

1.2办理CA流程：请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；办理CA需要约一个星期，请自行预留时间。

1.3电子交易客户端下载：请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-政采云电子交易客户端”下载。

2、建议电脑采用windows7以上的操作系统，为了避免页面存在兼容性问题，建议使用谷歌Chrome或360浏览器操作。

3、政府采购云平台网址为：“https://www.zcygov.cn”；

4、政府采购云平台登陆方法有三种：1）账号登陆，2）短信验证码登陆，3）CA登陆，如获取采购文件和制作投标文件只需要用1）和2）其一即可，如须在线对投标文件签章须采用CA登陆；

九、招标文件（含招标公告）质疑事项：

1、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（招标文件在招标文件公告期限后获得的，自招标文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

2、潜在供应商应当按照规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

3、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载

十、联系方式

1.采购人信息

采 购 人：温州市龙湾区机关事务管理中心

地  址：龙湾区永宁西路506号

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-86968998

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-86968998

2.采购代理机构信息

采购代理机构：杭州华旗招标代理有限公司

地  址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦9楼

传  真：0577-88113837

项目联系人（询问）：马女士

项目联系方式（询问）：15825621907

质疑联系人：苏女士

质疑联系方式：13858125976

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州龙湾区财政局

地  址：温州市龙湾区永宁西路565号温州银行大楼16楼

传  真：0577-85600839

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-85600839

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 龙湾区行政管理中心能源费用托管型合同能源管理 |
|  | 项目编号 | 龙湾临[2023]1号 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算（最高限价） | 见公告 |
|  | 采购人 | 名称：温州市龙湾区机关事务管理中心 联 系 人：陈先生 联系方式：0577-86968998 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：马女士 手机：15825621907 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 见公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 是否允许转包、分包 | 不允许 R 允许 可对非主体、非关键性内容进行分包，且须在实施前报采购人处备案。且不得再次分包。 中标、成交供应商应当就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 授权委托 | 投标人代表不是投标人的法定代表人的，应有授权委托书，并附双方身份证明。 |
|  | 投标文件递交形式 | 在投标截止时间前，投标文件应在“政府采购云平台”以“电子加密投标文件”形式上传递交。 |
|  | 投标文件递交份数及保密要求 | “电子加密投标文件”在线上传递交、一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 本招标文件中所指的加盖单位公章均要求为加盖供应商CA电子签章（系统的电子签章等同于公章）。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标样品 | R不需要 需要 详见见采购内容及要求的具体要求 |
|  | 投标保证金 | （本项目无需） |
|  | 履约担保 | R不需要 需要 具体见采购内容及要求的具体要求 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 按照采购公告规定的时间获取。 R网上填写信息后点击获取下载； 资料发至邮箱登记后招标文件发至邮箱获取； |
|  | 投标截止时间 | 2023年1月31日 09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 在投标截止时间之前递交均可 ； 投标文件递交地点：政采云平台。 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间： 2023年1月31日 09:30 正 (北京时间) 评审地点：龙湾区公共资源交易中心(温州市龙湾区永中街道府后路77号便民服务中心主楼四楼评标室) |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标开始后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”没有按时解密的，视为投标文件撤回。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
|  | 电子交易程序 | （1）代理组织机构通过电子交易平台发起投标文件签收、解密； （2）供应商在规定时限内解密投标文件； （3）采购人或代理机构对解密成功的供应商进行资格性审查； （4）评标委员会对通过资格审查的供应商的商务技术标进行评审； （5）对通过商务技术审查的供应商开启报价文件； （6）评标委员会对报价文件进行评审； （7） 公布采购结果； |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1.投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2.投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3.投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标人须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱：250453502 @qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标人自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

- 招标内容及要求

- 项目概况：

  - 项目名称：龙湾区行政管理中心能源费用托管型合同能源管理

  - 项目目标

本项目旨在通过运维管理及技术改造的方式，实现绿色机关标准，达到节能目标。通过实施技术、管理专业化能源一揽子解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业能源服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进龙湾区行政楼宇能源系统改造，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。

    - 项目内容

为贯彻落实习近平生态文明思想和总书记关于“碳达峰”、“碳中和”重要论述精神。按照省委、省政府工作要求，统筹推进“十四五”全省公共机构节约能源资源工作，完成国家能源“双控”目标,充分激发公共机构节能服务市场主体活力，助力全省高质量绿色低碳发展，根据《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推进合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》、国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、国管局等两部委《关于印发“十四五”公共机构节约能源资源工作规划的通知》和《浙江省公共机构合同能源管理暂行办法》等文件要求，坚实地履行《节约型机关创建行动方案》中对于县级以上党政机关创建节约型机关的要求，推动公共机构管理工作，起到公共机构节能示范引领作用。

本项目旨在通过实施技术、管理专业化能源一揽子解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业能源服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，搭建数字化能源管理平台，统筹推进市行政楼能源系统改造，提升龙湾区行政楼宇能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。全面提升能源资源利用效率，广泛形成绿色低碳生产生活方式，充分发挥公共机构的示范引领作用。

本次项目实施的龙湾区行政中心位于浙江省温州市龙湾区永宁西路506号，整体建筑由主楼，左右A、B裙楼，档案馆及后勤楼共5栋楼构成，办公人数约为1000人，占地面积6000㎡，总建筑面积57629㎡（含地下面积）。

除电能以外，其余能源暂不列入托管范畴。招标人将按照协议约定向投标供应商支付能源使用费用（电费），并由投标供应商负责代缴招标人能源托管期内的电费。

    - 托管基准值

本项目每年托管基准电量为 4790124 KW·h，电网采购的基准电费单价为0.81元/ KW·h。

- 主要工作依据：

  - 《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推进合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》

  - 国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》

  - 国管局等两部委《关于印发“十四五”公共机构节约能源资源工作规划的通知》

  - 《浙江省公共机构合同能源管理暂行办法》

  - 《浙江省机关事务管理局、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅关于进一步推进公共机构合同能源管理工作的实施意见》

  - 《合同能源管理技术通则》(GB/T24915-2020)

- 服务内容及要求：

  - 基本服务内容及要求

基于现有硬件设施及平台控制能力条件下，提供如下基础服务内容：

    - 冷、热、电的供应

保证中心空调制冷、制热、电能的正常供应，及时代缴电能源费用，保障行政中心能源日常使用。

    - 能源系统软、硬件设施的安全、可靠运行技术支持

深入研究行政楼宇现有能源监控系统、各能源子系统运行管理现状，对软、硬件安全、可靠运行、能源系统分析功能提出改进意见，包括但不限于对核心指标、能源子系统指标以及整体运行情况分析（指标管理、能源指标分析、能源生产运行报告等），并在招标人同意后协助实施。在接到招标人关于项目运行故障的通知之后，投标供应商应根据相关规定和要求，及时完成相关维修或设备更换。

    - 对能源系统和设备进行节能改造

根据能源设备实际情况，寻找节能潜力，实施节能改造，降低整体能源消耗。投标供应商应在获得招标人的同意下，不断进行节能改造设备投入。实施节能改造需向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准的，由投标供应商组织申请，并在本合同期间保持其有效性。

    - 统计报表

按季出具“能源系统运行报告”，具体内容包括：当季行政楼用能情况分析、能源利用能力分析、运维情况分析等。形成建筑能耗管理、质量监测和评价体系，同时总结运行规律，制定运行调度方案，适时调整系统运行。

  - 增值服务内容及要求：

    - 一体化解决方案

通过对行政楼宇能源系统的分析、改造，结合对于节能技术的深入研究，投标供应商为行政中心提供能源系统的优化、提升等全方位的一体化解决方案。

通过不断引进国内外先进技术以完善市行政楼宇能源系统，确保招标人能源系统在国内政府机关领先的地位。

    - 个性化服务

个性化服务打破了传统的被动服务模式，能够充分利用各种资源优势。投标供应商要及时了解行政中心能源系统的“个性”，开展个性化需求的收集工作，提供用能时间、温度等柔性的选择，满足招标人在冷、热、电、水等能源使用上的个性化需求。

    - 设备资产可靠性分析

随着设备维护时间的增长，设备可靠性基础数据随之增多，通过对这些基础数据进行分析，得出设备可靠性分析数据，如：设备预保养时间、设备故障预判、设备报废时间等，通过分析数据，维护队伍可提前做出人员、物资等安排，为招标人提供更优质的服务。

通过故障预判，提前对设备进行维修保养，提前消除设备缺陷、防范设备事故、延长设备寿命，降低设备维修保养成本。

    - 用能咨询

对国家发布的相关政策进行分析与解读，提出合理的用能规划、管理规划、模式规划，持续提升能源系统理念、技术、管理的优越性；与此同时，侧重需求侧的用能分析，开展深度调研工作，搜集底层历史用能信息，同时考虑行政中心自身条件，依托投标供应商不断引进的新型节能设备和用能替代技术，对行政中心终端的用能提出合理化指导意见，提高行政楼能效水平。

    - 搭建交流平台

秉持“走出去、引进来”的思想，走出去学习国内外大型公共建筑群、园区（如大学城、工业园、高新技术产业区等）先进的节能管理理念、节能经验、节能技术等，将这些先进内容引进来，不断提升招标人能源系统的节能效益，奠定招标人在国内政府机关绿色节能综合应用方面的标杆地位。

- 节能改造内容及要求：

  - 总体要求：

①综合节能率不低于5%；

②改造工作内容项根据下表实行；改造数量由投标供应商自行勘测确定；项目建设期为合同签订之日起90日历天内完成改造。

③节能改造后的收益按以下原则进行分享：以乙方投标文件中承诺的节能率为基准，超出该基准后的效益双方按照5比5的比例分享。

  - 改造内容汇总

| 序号 | 建设内容 | 建设内容概述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑节能云平台服务 | 基于分布式云架构提供租户管理、项目管理、用户管理、统一登录、日志审计等基础服务，提供MQTT协议的设备接入服务，提供物联配置与管理服务，提供应用场景配置与集成服务等。包括基础管理中心、物联管理中心、物联网平台、基础服务中心、应用服务中心等。 |
| 2 | 能源综合监管系统服务 | 将总累计节能、总累计降碳、总累计节约费用、当前累计节能、当前累计降碳、当前累计节约费用、节能率等以看板的形式进行呈现 |
| 3 | 电能管理系统服务 | 提供用电能耗统计对标、增量追溯、异常查询、同比环比查询分析等功能服务 |
| 4 | VRV空调计量监管系统服务 | 提供实时控制、策略管理和报警管理等服务实现空调远程控制服务 |
| 5 | 日常用能精细化管理 | 提供7*24小时线上服务+周期性巡检方式，持续强化设备管理和能源管理职能 |
| 6 | 变配电计量设备改造 | 新增变电所表具245块，实时计量各分项能耗数据增加102块电表，对1~17层两侧楼层配电间进行总计量监测，并将数据接入系统 |
| 7 | 末端空调节能改造 | 增加70台多联机网关将所有多联机空调接入系统进行集中管控 |
| 8 | 空气源热水系统节能改造 | 增加两台空气源热泵替换现有电开水机 |

相关说明：

1.中标供应商在合同期限内仅拥有中标供应商所投资的所有设备的产权，原招标人能源设备所有权均归招标人所有。

2.为持续降低项目整体能耗水平，提升能源使用效率，中标供应商应在获得招标人的同意下，不断进行节能改造设备投入。

3.在合同期限内，招标人原有的能源系统设备其日常运营管理、维护保养及产生的费用由招标人承担，中标供应商新增设备的日常运营管理、维护保养及产生的费用由中标供应商负责，中标供应商改造设备的日常操作、维护、保养工作仍有由招标人原能源管理团队负责。

4.合同期满后，中标供应商所投项目财产的所有权将移交给招标人，中标供应商应保证项目财产正常运行，项目财产（固定资产和无形资产）的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料，并确保所有设备和系统运行状态良好。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术或相关知识产权的授权，中标供应商应当无偿向招标人提供仅适用于本项目的该等授权。

  - 主要设备技术要求

    - 建筑节能云平台服务

基于分布式云架构提供租户管理、项目管理、用户管理、统一登录、日志审计等基础服务，提供MQTT协议的设备接入服务，提供物联配置与管理服务，提供应用场景配置与集成服务等。包括基础管理中心、物联管理中心、物联网平台、基础服务中心、应用服务中心等。

基础管理中心：对项目、角色等的管理，对用户注册、审核与授权的管理，对应用系统配置与授权的管理。

物联管理中心：物联设备接入的通用配置管理。包括对设备测点与设备模板的管理，对调试场景的管理等。

物联网平台：物联设备接入的项目化配置管理。包括空间模型配置管理，设备模板项目化配置，项目总体接入设备情况、各场景接入设备情况、设备运行监测、设备参数监测等。

应用服务中心：应用基础组件管理，包括规则引擎管理，现场组态管理，后台任务监测等。

    - 能源综合监管系统服务

项目总体KPI：

托管周期、托管周期起止月、总累计节能、总累计降碳、总累计节约费用等。

项目当前KPI：

当前托管年份、当前托管起止月、当前累计节能、当前累计降碳、当前累计节约费用等。

项目当前周期（综合）逐月节约情况：

曲线图方式展现当前托管周期逐月综合能源费用节约率，支持实际情况、价格变化因素影响情况和用能边界变化因素影响情况区分。

项目当前周期（电）逐月节约情况：

曲线图方式展现当前托管周期逐月用电节约率。

项目当前周期（水）逐月节约情况：

曲线图方式展现当前托管周期逐月用水节约率。

项目当前周期（气）逐月节能情况：

曲线图方式展现当前托管周期逐月用气节能率。

    - 电能管理系统服务

（1）节能对标

项目配置

配置托管周期、录入每个托管年费用指标、节能指标；

建立用电账单户号。

账单录入

分托管周期录入逐月基准用量、费用数据；

分托管周期录入分户号录入实际能源账号数据。

统计对标

分托管周期对标指定周期逐月节能对标结果，支持实际情况、价格变化因素影响情况和用能边界变化因素影响情况区分。

（2）增量追溯

分增量时间类型对单个监测点，通过时间维度的横向和纵向对比，及时发现增量变化，便于定性定量异常回路，追溯发现异常用能问题。

昨日增量

监测各回路昨日能耗、昨日非工作时段能耗、昨日增量、昨日增量变化率；支持按日能耗、非工作时段能耗、增量、增量变化率进行排序，以便快速定位昨日能耗异常增长回路。

七日异常

监测昨日能耗大于前7日内最大日能耗设备；

支持昨日能耗、7日内最大、最小日能耗排序，以便快速定位回路能耗异常增长情况。

本月同比

监测各回路本月月度能耗、同比变化情况；

支持按月度能耗、同比变化进行排序。

上月同比

监测各回路上月月度能耗、同比变化情况；

支持按月度能耗、同比变化进行排序。

能耗日历

可查看回路任意月份逐日能耗数据。

72小时能耗

可查看回路任意日期最近72小时内逐时能耗数据。

（3）增量捕捉

增量规则配置

支持可视化方式配置增量规则流程，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、增量参数）、判断条件（且或、昨日环比、本月同比等）、执行动作（推送指定用户）。

增量日志追溯

查询任意增量规则匹配满足的增量历史日志信息。

    - VRV空调计量监管系统服务

实时控制

支持列表或卡片形式查看当前所有空调运行状态，包括开关、模式、设定温度、室内温度等。

支持二次筛选功能，可以基于空间标签、管理标签、空调名称、运行状态条件等进行筛选定位。

支持批量控制功能，可以勾选单个或多个空调进行开关、调温等批量控制。

策略管理

支持建立开关、调温控制策略，策略可以灵活设置周期、时间、执行动作、轮询时间、轮询次数等。策略支持指定前置条件，前置条件即空调运行参数的判断条件设置。

策略可以批量关联空调设备，设备查询可以基于空间标签、管理标签、设备名称等进行筛选。

可以对策略每次执行的日志进行查询，可以针对单个失败的设备进行重新控制操作。

报警管理

支持可视化方式配置空调阈值预警规则，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、预警参数）、判断条件（且或、持续时间等）、执行动作（推送指定用户）。

查询任意报警规则匹配满足的报警历史事件信息。

    - 智能数据网关

| 硬件参数 |  |
| --- | --- |
| CPU | 工业级ARM Cortex-A8 800MHz |
| 内存 | 512MB |
| 存储 | 256MB Nand，可扩展4GB存储卡 |
| 网口 | ☆2路百兆网口 |
| 串口 | ☆6路RS485接口（可扩展成RS232或MBus等接口）；按RS485组网标准，每路RS485接口最多接入32个RS485终端设备。 |
| Console端口 | RJ-45接口形态 |
| Usb | 2个Usb Host接口 |
| 防护等级 | IP30 |
| 散热方式 | 无风扇散热 |
| 电源输入 | AC220V |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 环境湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) |
| EMC指标 |  |
| 静电放电 | ☆GB/T17618-2015，GB/T17626.2-2006 |
| 射频电磁场辐射 | ☆GB/T17618-2015，GB/T17626.3-2006 |
| 电快速瞬变脉冲群 | ☆GB/T17618-2015，GB/T17626.4-2008 |
| 浪涌(冲击) | ☆GB/T17618-2015，GB/T17626.5-2008 |
| 传导骚扰 | ☆GB/T9254-2008 第5.1条A级 |
| 电信端口的传导共模骚扰 | ☆GB/T9254-2008 第5.2条 A级 |
| 辐射骚扰 | ☆GB/T9254-2008 第6.1条 A级 |
| 软件参数 |  |
| 网络工具 | Ping、Traceroute、 DHCP服务器/中继/客户端、 DNS中继、动态域名DDNS 、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
| 配置方式 | 本地或远程基于HTTP或HTTPS的Web可视化配置 |
| 升级方式 | 本地升级、远程Web升级、SFTP升级。 |
| 校时服务 | 内置NTP自动校时服务，可以设置多个时钟服务器地址。 |
| 虚拟计算 | 支持加、减、乘、除等算术运算，与、或、非、异或、按位与、按位或、按位异或、大于、小于等逻辑运算，及求和、求根、开方等函数运算。 |
| 南向协议 | 支持DL/T 645-1997、DL/T 645-2007、CJ/T 188-2004、ModbusRTU、ModbusTcp及Bacnet等标准协议，非标准协议支持javascript扩展。 |
| 北向协议 | 支持ModbusTcp、Bacnet等标准协议，支持定制扩展。 |
| 报文实时监测 | 支持实时监测串口的通讯报文，方便远程调试设备，定位故障。 |
| 串口调试 | 具有串口调试工具，方便远程调试设备，定位故障。 |
| 串口分配 | 支持串口分配功能，实现多主站。 |

    - 远传三相电表

| 准精度等级 | 有功0.2S,0.5S,1.0级，无功2.0级 |
| --- | --- |
| 功 耗 | ＜1W,10VA |
| 额定电压 | 3×380/220V |
| 额定电流 | 1.5(6),5(80)A |
| 工作电压范围 | 0.8Un～1.15Un,极限工作电压范围：0.7Un～1.2Un |
| 工作环境温度 | 工作温度(℃)：-25～+60，极限工作温度(℃)：-40～+70 |
| 工作环境湿度 | ≤85% |

    - 多联机空调网关

| 处理器 | 主频400MHZ |
| --- | --- |
| 内存 | 64M |
| 电源 | AC/DC 24V |
| 系统 | WINCE系统 |
| 温度 | -40～85℃(工作) -40～85℃(储运) |
| 湿度 | 20％～90％无凝露(工作) 15％～95％无凝露(储运) |
| 接口 | 2个网口,4个RS485接口 |
| 网络 | 2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX |

- 管理要求：

  - 人员组织

中标供应商应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。中标供应商应保证项目团队主要人员的稳定性，在未经过招标人同意的情况下，中标供应商不得随意更换人员。招标人或中标供应商认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，中标供应商应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经招标人同意并办理交接手续后方可更换。

中标供应商应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其它专业业务专家等。同时专家团队应对招标人指派的操作人员进行完备且不限次数的培训，直至其能承担相应的操作和设施维护要求。

中标供应商应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守招标人的相关规章制度。

中标供应商应确保在项目实施、运行的整个过程中有不少于两名专业技术人员（设备和软件各一名）驻场服务，确保项目进度正常，行政楼能源系统运行正常。

  - 进度管理

中标供应商应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段性成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经招标人同意，中标供应商应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及招标文件的规定，按时完成本项目的方案设计、建设。

  - 风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，中标供应商应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。中标供应商应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守招标人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从招标人合理的现场指挥。

  - 服务质量

中标供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足招标人对质量的要求。中标供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。中标供应商应针对项目制定详细的质量管理方案。

  - 文档要求

中标供应商应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；中标供应商应按照招标人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时提交相关文档；中标供应商应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，中标供应商需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合招标人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

  - 知识产权

对于结合招标人专门服务需求开发的部分，招标人享有知识产权。中标供应商在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标供应商全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。

  - 合同变更要求

如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经中标供应商与招标人共同协商后，同意调整，按合同变更程序办理。

  - 保密要求

1.中标供应商必须严格遵守招标人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

2.中标供应商应对以下信息进行保密，具体包括：

项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

3.中标供应商组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守招标人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不得向不承担相应保密义务的任何第三人披露招标人的商业秘密。

- 其他要求：

  - 招标人根据项目整体节能降耗比例及核心数据达标情况，对中标供应商进行奖惩。具体奖惩办法由双方另行协商确定。

  - 如果托管期间能源费用单价调整，应按能源费用单价调整比例同步调整能源托管费用。调整的时间为价格调整后的同步时间。

  - 如单年度内发生用能设备增减、用能面积发生变化、极端天气、用能人数发生变化、用能设备温度和时间设定的调整、能源资源价格调整等原因导致的能源消耗发生重大变化，双方可协商能源费用调整方式，具体方式以书面补充协议形式确定。

- 考核内容：

  - 在服务成果满足招标人要求后经招标人确认，按照招标人内部验收标准进行项目验收。

  - 考核指标：项目服务满意率95%以上。

  - 考核周期：中标供应商出具季度和年度《温州市龙湾区行政中心能源分析报告》，招标人接收报告后进行季度考核，在下一年度1月进行年度考核。

  - 考核内容：

①供暖质量：供暖季保证每天室内温度满足不低于20℃的条件。

②供冷质量：供冷季保证每天室内温度满足不高于26℃的条件。

③服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。

④故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，24小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

⑤项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

⑥供暖、供冷周期：供暖周期一般为11月15日至3月15日，供冷周期一般为5月15日至9月30日，如招标人提出个性化需求，则以招标人需求为准。

- 验收要求：

  - 在服务成果满足招标人要求后经招标人确认，按照招标人内部验收标准进行项目验收。

  - 验收的方法：在设计成果满足招标人要求后，招标人按照《温州市政府采购履约验收办法》、相关要求进行项目验收。

  - 验收依据：采购文件、采购响应文件、合同、国家有关的质量标准规定，均为验收依据。 验收标准依次序对照适用标准为：①均应符合中华人民共和国相关标准的有关规定；符合招标人相关要求及采购文件的规定要求、国家和行业的相关标准；②采购文件、采购响应文件、澄清文件和中标通知书的各项要求；

  - 如果中标供应商不能按时间、按要求完成服务，或提供的报告不符，则视为违约，招标人有权终止合同。

  - 验收时中标供应商必须派代表参加，验收完毕由招标人代表和中标供应商代表在验收报告上签名确认。

  - 验收过程所发生的一切费用由中标供应商承担。

- 商务要求

  - 报价要求：

    - 投标报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用包括：工资、奖金、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、培训费及处理一切伤亡事故、交通、餐费、管理费用、设备及工具、器材、运杂费、装卸费、检测费、维护费、审计、招标代理费、验收、企业应缴税金和应得利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

    - 投标供应商的报价应为完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标供应商应结合本项目特点，市场行情及投标供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

    - 投标供应商承诺在服务期内，各项中标单价不变，并按招标人要求及时提供每次服务所需人数，无条件接受招标人安排。

    - 中标供应商应接到招标人通知后在半小时内作出响应，并在指定时间到达现场，招标人若遇特殊情况取消此次活动，此次活动不计费用。

    - ▲本项目采购预算为人民币31040000元整（最高限价为人民币3880000元/年，服务期限8年）如投标人报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。中标供应商应根据国家、省市的有关法律、法规，按照采购文件、投标文件和服务委托合同对本服务实施统一管理、综合服务、自主经营、自负盈亏。

  - 投标供应商中标后，应配备有经验的服务项目责任人，在运作期间如项目负责人需变更应事先得到招标人同意。

  - 社会保险（除必须的养老保险外，还应包括第三者责任保险和员工人身意外保险），需提供证明材料。如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标供应商全部负责；中标供应商应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

    - 第三者责任保险：承包方应为参与承包区域经营的工作人员（包括人员以及第三方）投保，以保证在承包期间人员和财产以外遭受损失时得到补偿。

    - 员工人身意外保险：在承包期内，承包方应为其员工投保人身意外险，以保证招标人在承包方工作人员索偿时不受任何责任的约束。

  - 付款方式：

    - 每月度结束后，招标人在收到中标供应商该月度发票后7个工作日内，以银行电汇方式向中标供应商指定账户支付该月度的托管费用。

第三部分 供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部服务进行投标，否则按无效投标处理。分标段的项目可以选择全部或部分标段进行投标，但每个标段必须投标全部服务内容。

3、采购人有权选择中标人的供货及服务范围（即采购人有权在合理范围内修改10%的采购量）。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术部分，商务技术部分无效的供应商不进入报价阶段评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6、供应商须自行现场勘察，确认采购人的实际需求，取得准确的报价依据。如果认为招标文件描述或所列范围、工作内容实际情况有较大出入，请在规定的招标质疑截止时间前列出详细的异议意见和数据向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，视为接受招标文件，投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则做投标违约处理，采购人有权取消其中标资格。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8、本项目如果所有供应商的投标报价均超出该标项采购预算（最高限价）金额的，则该标项按流标处理。如果仅仅某个（些）供应商的投标报价超出该标项采购预算金额的，则该供应商该标项按无效投标处理。

9、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

10、 供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

11、电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商政府采购项目电子交易操作指南》.

- 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以更正公告形式通知供应商。更正公告作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其他语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格投标文件、报价要求投标文件、商务技术投标文件三部分组成，须分别制作，分别加密。商务技术投标文件中不得含本次投标报价，否则投标将做无效投标处理。

2.1、资格投标文件组成部分

| 序号 | 内容（须单项保存，逐项上传，格式见第七部分附件） |  |
| --- | --- | --- |
| 一、基本资格要求（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |
| 资格要求 |  | 证明材料（加盖电子签章） |
|  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 | 提供书面承诺(格式见附件也可自拟） |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | 提供书面承诺(格式见附件也可自拟） |
|  | 政府采购云平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系的任何单位和个人，不得参与本项目电子交易活动。 | 提供书面承诺(格式见附件也可自拟） |
|  | 供应商法定代表人授权书；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。 | 如为法人提供法人代表身份证明； 如为授权代表提供授权书；（格式见附件） |
| 二、特定资格条件 |  |  |
|  | 无 |  |

2.2、报价要求部分组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 报价要求投标文件封面（格式自拟） |
|  | 开标一览表（附件一）； |
|  | 投标分项价格表（附件二）； |
|  | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其他入库证明材料，加盖供应商公章） （2）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件1） （3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （4）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |

2.2商务技术部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 商务技术投标文件封面（格式自拟） |
|  | 目录 |
| 资信部分（▲资料提供不齐全，将可能导致不利的评定） |  |
|  | 投标函（见附件）； |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（见附件）； |
|  | 政府采购活动现场确认声明书（见附件）； |
|  | 供应商基本情况表（见附件）； |
|  | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
|  | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
|  | 供应商具有的其他相关资质证书（如有则提供） |
|  | 根据评分标准需提供的项目业绩清单（附件）. |
| 技术部分（▲资料提供不齐全，将可能导致不利的评定） |  |
|  | 商务偏离表（见附件）、技术偏离表（见附件）； |
|  | 服务方案 （见附件）； |
|  | 人员配置情况 （见附件）； |
|  | 根据评分内容逐项列出对应的响应材料；相应表格可参考附件； |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其他文件和资料。 |
|  | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |
|  | 制作投标文件时应把打分的相关内容关联到打分点上，以便于专家查找，因没有关联导致专家无法找到相关评分内容的，由投标单位自行承担。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2、开标一览表为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标服务总价；按照招标文件中《投标分项报价表》填写投标服务数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并安装调试验收合格的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4投标报价应包含但不限于以下内容。

1）工资、奖金、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、培训费及处理一切伤亡事故、交通、餐费、管理费用、设备及工具、器材、运杂费、装卸费、检测费、维护费、审计、验收、企业应缴税金和应得利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

2）利润及应缴纳的税金

3）不可预见费、代理服务费等

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

7、投标文件的有效期

7.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署

8.1、《投标文件》的签章：见《第一部分 投标邀请函（供应商须知前附表）》；

8.2、《投标文件》根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

8.3、CA电子签章操作指南详见本公告附件《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。

9、投标文件的形式

9.1、投标文件的形式：见《第一部分 投标邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

9.3投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分 投标邀请函（供应商须知前附表）》。

- 四、投标文件的递交

招标文件中所指的“投标文件”均为“电子加密投标文件”。

1、投标文件的加密

1.1供应商应根据政采云平台的制作投标文件要求制作后进行加密上传。

1.2如果供应商未按照政采云平台操作流程进行操作并加密，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传至政采云平台。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台拒收。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1、在投标截止时间之前上传递交。

4.2、供应商按规定加密的投标文件。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间（60分钟）内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，在对投标文件的资格性、符合性进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其商务技术标评审。资格审查不通过的，不再进入技术评审阶段。

1.4由评标委员会对供应商技术进行评审及符合性进行审查。评审通过的投标人，进入报价标开标。

1.5公布技术评审结果。

1.6技术符合性审查、商务技术评审结束后，开启通过技术符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对《报价文件》的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密报价文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额进行修正，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效报价处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

1.7评标结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、资格审查

采购人或代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。

投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审：

1）未按采购文件“资格投标文件组成部分”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位CA电子签章或签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标人候选人名单，并根据采购人的授权确定中标人。

3.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标有效期、付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商商务技术投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其他明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现投标项目数量与招标文件对比出现较大偏差；报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除3.3条款以外，出现其他不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5 开启供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项工程或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

3.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

3.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并在线做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字或盖章并作为投标内容的一部分。

4.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的投标文件相互混装；

5.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

5.7经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

6、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件的评标定标办法。

7、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐候选供应商。采购人通过电子交易平台确认中标人。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标人后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标人发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标人资格无效或中标人放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标人须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

5、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同前递交。

6、招标代理服务费

中标人在领取中标通知书同时向代理机构支付招标代理服务费.招标代理服务费按原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件（服务类）收费标准*0.8收取。

招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司温州龙湾分公司

开户账号：1203227309200168770

第四部分 政府采购政策功能相关说明

根据工信部企业[2011]300号文件关于印发中小企业华型标准规定的通知，本项目所属行业为：租赁和商务服务业。

依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 财库〔2020〕46号

（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）本项目对对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

（2）如提供其他小微企业制造的货物，还须提供该制造商的《中小企业声明函》。

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、政府采购信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

第五部分 合同格式

（本部分为合同框架格式，细节内容由双方协商确定）

编号  ：

根依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将 龙湾区行政管理中心能源费用托管型合同能源管理 项目委托乙方实施等事宜。乙方接受甲方委托，在甲方委托事宜范围内依法组织开展工作。经甲乙双方协商一致，签订如下协议：

第一条 合同文件的组成

下列文件构成本合同的组成部分：

1、合同主要条款；

2、中标通知书；

3、招标文件；

4、投标文件；

5、承诺书（含询标时承诺和优惠条件）；

6、合同补充条款或说明（如有）。

第二条  合同名称

龙湾区行政管理中心能源费用托管型合同能源管理项目合同

| 甲方︵用能单位︶ | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  | 税号 |  |
| 乙 方︵ 节能服务公司 ︶ | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  | 税号 |  |

用能单位      （以下简称甲方）与节能服务公司      （以下简称乙方），根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律、法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统（以下简称托管项目）按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

第一条  名词解释

1.1  合同能源管理

节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2  节能量

满足同等需求或达到相同目的的条件下，能源消耗／能源消费减少的数量。

1.3  能源绩效

与能源效率、能源使用和能源消耗有关的、可测量的结果。

1.4  能源绩效参数

可量化能源绩效的数值或量度。

（注：能源绩效参数可由简单的量值、比率或更为复杂的模型表示。）

1.5  能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

（注：特定情况下，能源费用也可以作为能源基准。）

1.6  基期

用以比较和确定节能量的，能源绩效改进措施实施前的时间段。

1.7  基准能源费用

用能单位在基期所花费的能源费用。

1.8  节能服务费

通过实施合同能源管理项目，产生相应的节能量，用能单位减少能源费用支出和增加收益，将减少的能源费用和增加收益的一部分，作为报酬支付给节能服务公司。

1.9  能源费用托管

合同能源管理的一种形式。由用能单位委托节能服务公司进行能源系统的运行、管理、维护或（和）节能改造。用能单位根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用，支付给节能服务公司作为托管费用。节能服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源，减少费用支出或增加收益，获取合理的利润。托管范围可包括：电、气、煤、油、市政热力、水等项所发生的费用，能源系统的运行、管理、维护维修费用（含人工、消耗性材料、工具）。

第二条  托管项目基本情况

2.1  托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所，位于         ，建筑面积为    平方米。由甲方依法投资建设，项目的建设运营等手续合法、有效。

托管项目区域内的供暖及制冷系统各项申报、批准、验收手续齐全。如果上述手续尚不齐备，由甲方负责完善。

2.2  托管项目的能源系统设备设施

2.2.1  供能设备包括供暖设备、制冷设备、配电室设备、         。

2.2.2  用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施，生活、生产、工作用电等设施。

2.3  甲方委托乙方对本条所述的（         系统）进行管理运营。

2.4  托管项目区域内的供能设备（2.2.1）和用能设备（2.2.2），由双方进行逐一登记造册，形成“用能设备设施、用水设施清单”作为本合同附件一。

2.5  本项目的托管范围包括 户号：                。

第三条  能源基准与调整

3.1年能源基准为                   ，基准电量为：                ，基准电价为：             。

3.2 年能源基准费用的调整：托管期间，若发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、用能价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，双方需对年能源基准费用进行调整，调整约定如下：

（1）调整方式约定：甲乙双方协商确定（依据托管期间乙方提供的用能报告等）或者聘请第三方机构进行核定，第三方核定费用由  乙 方支付。

（2）调整量计算方式约定如下：

| 用能边界变化类型 | 能耗变化量计算与核定方式 |
| --- | --- |
| 用能设备的增减 | 表具计量法或额定功率核算法 |
| 用能人数增减 | 人均照明插座能耗核算法 |
| 用能区域（空间）变化 | 表具计量法或额定功率核算法 |
| 用能价格调整 | 按价格变化同比例调整核定 |
| 用能行为（时间）改变 | 表具计量法 |
| 极端气候 | 双方协商确定 |
| 其他 | 双方协商确定 |

（3）调整周期约定：双方应依据协商确定或第三方机构核定确定的调整量签订补充协议，在年度结算到期后的一个月内一次性结清。

3.3  基于甲方提供的数据错误导致能源消耗基准值错误，可以据实修正能源基准和基准能耗费用，但是相应的责任应当由甲方承担：（1）甲方据此能源基准已经多支付给节能服务公司的节能服务费不得要求返还。（2）甲方据此能源基准少支付给节能服务公司的节能服务费在总费用的      ％以内的，应在下次支付费用时补偿给节能服务公司。（３）甲方据此能源基准少支付给节能服务公司的节能服务费在总费用的      ％（含）以上的，应在下次支付费用时除补偿外，还应按照      ％支付错误发生期间的利息给节能服务公司。

第四条  节能目标

4.1  在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与能源基准之比应达到节能率      ％（节能率计算应扣除年能源基准的调整量）。

4.2  如果在托管期间需要进行中期评估或托管结束时进行节能效果评估，可以委托第三方评估。节能效果评估和能源审计原则上由同一个机构进行，该项费用由委托方承担。

4.3  达到节能目标的节能奖励：            。

第五条  托管期限

5.1  托管期限为  8   年，自项目移交之日起至托管期限届满（即   年   月   日开始，至   年   月   日为止）。

5.2  托管期限届满，乙方将托管的能源系统设备、设施移交给甲方或甲方指定的单位。

5.3  本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。

第六条  乙方的管理和服务标准

6.1  托管期限内，托管区域内的用电设施（包括：供冷系统设施、供暖系统中用电设施、生活办公用电设施）以及乙方所建设的设备设施运行管理权归乙方，甲方应要求原物业公司依据乙方确定的优化运行策略进行相关设施的运行管理。但乙方的优化运行策略需不降低甲方现有舒适性，且经过甲方认可和确认。

6.2  托管期限内，甲方原有的能源系统设备其日常运营管理、维护保养及产生的费用由甲方承担，乙方新增设备的日常运营管理、维护保养及产生的费用由乙方负责，乙方改造设备的日常操作、维护、保养工作仍有由甲方原能源管理团队负责。

6.3  乙方应有专门的人员负责托管事宜，建立专业管理团队提供服务。乙方管理团队成员应当统一着装挂牌上岗，管理团队成员名册、相应的资质资格证书应提交甲方备案。

6.4  乙方提供的服务范围和项目包括：用电系统。

6.5  乙方的服务标准：

供暖（冷）质量：符合国家相关标准和节能减排政策。

热水系统：生活热水的出水温度应不低于 50 ℃。

服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务，为用户提供最灵活的用能体验。

响应时间：乙方投资的设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

能源报告：乙方需出具季度和年度《能源系统运行报告》给甲方。

6.5.3使用的材料要求： 	。

6.5.4人员要求: 	       。

6.5.5乙方应当遵循的标准和规范:	 	。

6.5.6乙方的服务标准应当体现文明、高效、及时、优质的服务.“乙方的服务标准，应当制作专门文件.作为本合同的附件二

第七条  双方责任

7.1  甲、乙双方应当建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制度应当由双方签字确认。

7.2 甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

7.3  甲方应当将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

7.4  为了更有效开展精细化能源管理，甲方同意乙方及其委托的合作第三方在托管期内收集、存储、加工、使用托管项目的能耗数据。

7.5 甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，收益归乙方。

7.6  甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的场所、通讯、水电等便利。

7.7  托管期间，若发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、用能价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，甲方有义务及时告知乙方，以便于乙方及时安装计量表具或收集用能边界变化量，用于后期结算。

7.8  乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度。甲方应当组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守。

7.9  乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

7.10  其他需要互相配合的事项：              。

7.11  甲方的项目负责人为：           ；乙方的项目负责人为：           。

任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

第八条  项目移交事项

8.1  乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件一的全部工作，并应将用能设备编号贴牌。

8.2  针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署移交清单。

8.3  本合同约定的托管期限届满，甲乙双方凭前款的移交清单，由乙方将项目设备、设施移交给甲方。

移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.4  本合同第五条第5.1款约定的托管期限开始日的30日之前，甲方向乙方的移交事项应当办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

第九条  托管费用的标准及支付

9.1  双方约定能源费用托管期内甲方需向乙方支付人民币（大写）      元/年。因国家相关部门或国家电网对于电价做出调整的，由甲方承担损益。支付方式：每月10号前乙方应开具上个月的节能服务发票（税率6%）和电费发票（税率13%）给甲方，甲方应在收到发票并审核通过后的7个工作日内支付相应的费用，乙方开给甲方电费发票金额和乙方收到的进项电费发票金额相等，节能服务发票含税金额=（当月托管基准电量-当月实际电网用电量）x当月国网发布的售电单价。

9.2  托管项目的能源系统设备设施的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内，由甲方另行承担。

9.3  上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润。

9.4  托管期间如果能源费用价格调整，甲方支付给乙方的托管费用亦应按比例调整。调整的时间为价格调整后的同步时间。

9.5  托管期间，当发生用能边界变化情况，甲乙双方需依据协商确定或第三方机构核定确定的年能源基准费用核定报告，据实增加或减少托管费用支付。

第十条  用能设备和其他用能项的增减

10.1  甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应当通知乙方。甲、乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项在月度用能报告中予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员、用能区域、能源价格、用能行为、极端气候等。

10.2  因用能设备和其他用能项的增减，双方协商调整基准能源费用，并相应增减托管费用。

第十一条  节能改造

11.1  托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应当制定专项或者综合节能改造方案。甲、乙双方应当就改造的范围、拟使用的节能技术、产品，投资数额、投资形成的资产所有权、施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方签字、盖章确认方可实施。

11.2  节能改造后的收益按以下原则进行分享：以乙方投标文件中承诺的节能率为基准，超出该基准后的效益双方按照5比5的比例分享。

11.3  本项目的建设期为    天，自   年    月   日至    年    月   日。

“节能改造方案”详见本合同附件二。

第十二条  安全生产和环境保护

12.1  乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。

12.2  乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

12.3  甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。乙方在改造过程中因技术原因未发现系统缺陷或施工质量问题导致经济损失与安全事故扩大的，损失扩大部分由乙方负责。

12.4  针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应当制定专项规范，划分相关的责任。

“安全生产和环境保护规范”详见本合同附件三。

第十三条  禁止商业贿赂

甲、乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反“廉洁协议书”约定的行为。

“廉洁协议书”详见本合同附件四。

第十四条  合同变更、中止、解除

14.1  出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容。

14.2  本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。

14.3  甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

14.4  双方协商一致可以解除本合同。

14.5  一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

14.6  本合同经双方签字并盖章之日起90天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

第十五条  违约责任

15.1  甲方违约责任

15.1.1  如甲方未能按时足额支付托管费用经乙方催告后仍不支付时，按照拖延支付的金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.1.2  如甲方未遵守能源使用规章制度导致浪费，浪费的费用由甲方自行承担。

15.1.3  如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应当按照乙方的实际损失额向乙方赔偿。

15.2  乙方违约责任

15.2.1  乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，经甲方催告仍不能改正的，按照对甲方的实际影响，向甲方支付违约金。

15.2.2  如乙方未能遵守能源使用的规章制度导致浪费，浪费的费用乙方自行承担。

15.2.3  如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。

第十六条	不可抗力

16.1  由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。

16.2  遇有不可抗力事件的一方可以中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过90天，超过90天，终止本合同的履行。

16.3  遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后10日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具有付款义务的一方向另一方付款。

16.4  遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

第十七条  法律适用和争议解决

17.1  本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

17.2  因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择            	：

（1）依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交       仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

17.3  无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

第十八条  合同的生效及其他

18.1  本合同适用于能源费用托管形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的医院、学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。

18.2  本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

18.3  本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

附件共       份：

附件一：用能设备设施、用水设施清单；

附件二：节能改造方案；

附件三：安全生产和环境保护规范；

附件四：廉洁协议书。

18.4  甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在15日内书面通知对方。

甲方：（盖章）	                        乙方：（盖章）

法定代表人／授权代表签字：	              法定代表人／授权代表签字：

日期：	                                   日期：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

第六部分 投标文件格式

一、资格投标文件组成部分

填写须知

（一）投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标：

1．未按采购文件要求提交资格证明文件的；

2．提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3．资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位CA电子签章或签字的；

4．资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

（二）投标人应提供的证明材料：

基本资格要求证明文件

1.承诺函

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

（采购人、采购代理机构）：

我公司参与            项目名称               （项目编号：              ）投标，根据《政府采购法》第二十二条规定，我司郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日     期：

2.与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

承诺函

（采购人、采购代理机构）：

我司郑重承诺，我司此次参加             项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

3.与政府采购云平台运营机构，以及与该机构无直接控股或者管理关系的承诺函

承诺函

（采购人、采购代理机构）：

我方郑重承诺，我方与政府采购云平台运营机构，以及与该机构无直接控股或者管理关系，可在                 项目中进行投标。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

4.1.法定代表人授权书

法定代表人授权书

（采购人、采购代理机构）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目政府采购电子交易活动，全权处理本次交易活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：             性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商名称：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

| 粘贴法人授权代表身份证正面 | 粘贴法人授权代表身份证反面 |
| --- | --- |
| 粘贴法人身份证正面 | 粘贴法人身份证反面 |

4.2  法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

投标人名称（单位章）：

年        月        日

特定资格要求证明文件

无

二、报价标部分格式

- 附件一 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                       招标编号：                 价格单位：   元

| 项目名称 | 年费用报价 | 8年投标总价 | 托管服务时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区行政管理中心能源费用托管型合同能源管理 | 大写： 小写： | 大写： 小写： | 8 |

- ▲本项目采购预算为人民币31040000元整（最高限价为人民币3880000元/年，服务期限8年）如投标人报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。中标供应商应根据国家、省市的有关法律、法规，按照采购文件、投标文件和服务委托合同对本服务实施统一管理、综合服务、自主经营、自负盈亏。

- 投标报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用包括：工资、奖金、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、培训费及处理一切伤亡事故、交通、餐费、管理费用、设备及工具、器材、运杂费、装卸费、检测费、维护费、招标代理费、审计、验收、企业应缴税金和应得利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

- 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 附件二 （1） 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                        项目编号：

| 月份 | 月度电量基准值（最高值，单位千瓦时） | 月度电量投标值（单位千瓦时） | 基准能耗单价（元/千瓦时） | 月度能耗费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 406079 |  | 0.81元/千瓦时 |  |  |
| 2 | 418606 |  |  |  |  |
| 3 | 322203 |  |  |  |  |
| 4 | 286637 |  |  |  |  |
| 5 | 284962 |  |  |  |  |
| 6 | 391784 |  |  |  |  |
| 7 | 693708 |  |  |  |  |
| 8 | 657677 |  |  |  |  |
| 9 | 456032 |  |  |  |  |
| 10 | 296249 |  |  |  |  |
| 11 | 249551 |  |  |  |  |
| 12 | 326636 |  |  |  |  |
| 每年小计 | 4790124 | 元/年 |  |  |  |
| 8年合计 | 38320992 | 元/8年 |  |  |  |

附注：1.总计价应与附件一“开标一览表”中投标价相一致。

2.没有提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

三、商务技术标部分格式

- 附件一  投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”在线上传递交一份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标人双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 附件二  法定代表人诚信投标承诺书

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

- 附件三  政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

（授权代表填写）本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加        (项目编号：         )政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

（法定代表人填写）本人为                  （单位）负责人        （姓名），现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（先勾选不存在选项、如在投标时发现有以上的任何情况，须立即向采购代理单位反映，如开标后60分钟内无反映则均按照不存在选项处理）

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- 附件四  供应商基本情况表

供应商基本情况表

项目名称：                        项目编号：

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及账号 |  |  | 注册资金（或事业单位开办资金） （万元） |  |
| 资质证书及级别 |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |
| 主要售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 | 人 | 其中： | 编校人员 |  | 人 |
|  | 高级职称 | 人 |  | 技术员 |  | 人 |
|  | 中级职称 | 人 |  | 业务员 |  | 人 |
|  | 单位行政和主要技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 |  | 专业 | 从业年限 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

- 附营业执照、相关资质证书；

- 附件五 同类项目业绩清单

根据评分标准需提供的项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附评分标准中所需要的证明材料。

供应商盖章：

- 附件六  商务、技术偏离表

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：1、表格可以延续

2、注明：如无偏离，应明确填写无偏离字样，若有偏离，应逐项列出。

- 附件七 服务方案

服务方案

投标人应按照招标要求提交以下投标技术方案（包括但不限于以下各项）：

根据评分内容逐项列出；

注：后期履约时将按照服务方案进行服务，无特殊情况，不得降低服务标准。

投标供应商全称（盖章）：

日 期：      年    月    日

- 附件八 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事（本次招标内容）服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：

- 附件九 项目主要人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

项目负责人不能随意更换，如需更换须经过采购人同意，否则视为违约处理。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：

附 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定货物的供货单位，确保货物质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，开标程序如下：

第一步：在线发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

第二步：采购人或采购代理机构对解密成功的投标供应商资格进行审查，审查通过的进入评审程序。

第三步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，商务技术标不合格的供应商做无效标处理，不进入评审，并退还商务标。评审打分完成后向供应商公布资信、技术部分分值。

第四步：在线开启报价标，并对供应商的商务标由评委统一进行计算得分。

第五步：评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐三名为候选供应商名单，并提交书面评审报告。

第六步：由采购人根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评分细则

一、报价评分10分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分10分。报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

- 技术、服务、资信业绩综合评分90分

| 序号 | 评分 内容 | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标供应商 履约能力 | 3分 | 1、投标供应商具有承装（修、试）电力设施许可证书，得1分。 2、投标供应商具有电力行业（送电工程、变电工程）专业工程设计资质，得1分。 3、投标供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级资质，得1分。 注：提供相关证明材料扫描件加盖公章。 |
|  | 同类业绩 | 1分 | 投标供应商2018年1月1日以来同类业绩一个得0.5分，最高得分1分； （业绩有效性认定：提供中标通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者提供合同和发票扫描件加盖电子签章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 |
|  | 拟派项目 负责人情况 | 3分 | 投标供应商拟派的项目经理为一级建造师（机电工程），得3分；二级建造师（机电工程），得1分。 注：需提供相关证书扫描件并加盖公章；提供相关人员在本次投标单位近三个月连续缴纳社保证明，公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，以上证件需提供复印件加盖公章。） |
|  | 本项目的投入设备、工具 | 4分 | 根据本项目投入设备、工具配置情况，由评标委员会打分：0-4分； 1.根据拟投入设备情况：（0-2分）； 2.根据拟投入工具情况：（0-2分）； |
|  | 主要软件 性能 | 3分 | 1.投标供应商所提供的综合能源监管平台软件需提供计算机软件著作权登记证书和计算机软件检测报告，提供得1分； 2.投标供应商所提供的电能计量管理系统软件需提供计算机软件著作权登记证书和计算机软件检测报告，提供得1分； 3.投标供应商所提供的空调节能监控管理系统软件需提供计算机软件著作权登记证书和计算机软件检测报告，提供得1分。 不满足或不提供不得分。 |
|  | 主要硬件 性 能 | 3分 | 投标供应商所提供的智能数据网关中对技术要求加☆项参数进行评分，全部满足要求的得3分，部分满足、不满足或不提供不得分。 |
|  | 服务方案 | 13分 | - 节能分析与节能率测算方案 ①根据投标供应商对建筑能耗现状分析诊断，包括但不限于对设备能耗的调研、诊断、分析的合理性（0-3分）、科学性（0-3分）、规范性（0-3分）综合评分。（0-9分） ②根据投标供应商对节能改造节能率测算方案的规范性（0-2分）、科学性（0-2分）综合评分。（0-4分） |
|  |  | 24分 | - 节能理念及管理实施方案 ①根据投标供应商提出的节能理念、理念是否与国际接轨、先进、科学，是否有前瞻性，是否符合本项目的实际能贯彻实施等方面进行综合评分。（0-5分） ②根据投标供应商提出的管理实施方案，包括人员配备管理（0-3分）、服务标准（0-3分）、进度管理（0-2分）、风险管理（0-2分）、文档管理（0-3分）、保密管理（0-3分）、考核内容及流程（0-3分）等内容是否详实、合理、规范、可操作性强综合评分。 |
|  |  | 28分 | - 托管服务和技术改造方案 根据投标供应商的托管服务和技术改造方案的科学性、合理性、符合性进行综合评分。 ①建筑节能云平台服务方案（0-3分） ②能源综合监管系统服务方案（0-3分） ③电能管理系统服务方案（0-3分） ④VRV空调计量监管系统服务方案（0-3分） ⑤日常用能精细化管理方案（0-3分） ⑥变配电计量设备改造方案（0-3分） ⑦末端空调节能改造方案（0-3分） ⑧空气源热水系统节能改造方案（0-2分） ⑨投标单位对本项目进入托管服务期前投入的改造资金承诺情况（0-5分） |
|  |  | 3分 | - 节能改造技术 根据投标供应商使用的节能改造技术，节能改造技术的先进性，科学性综合评分。（0-3分） |
|  |  | 5分 | 5.节能改造施工组织方案 根据投标供应商提出的施工组织方案进行评分，施工组织方案是否切实可行、合理、规范、高效。 ①技术方案（0-2分） ②安装调试（施工）方案（0-1分） ③验收方案（0-1分） ④维护方案（0-1分） |

注 ：1.每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的技术、资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价要求部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标人（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。