2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目-带电类

公开招标文件

项目编号：JYZX-ZB-ZJ(QZ)-2020-0101

采购单位：衢州市公安局交通警察支队

采购代理机构：建银工程咨询有限责任公司

2020年7月

目    录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

一、总 则	10

二、招标文件	14

三、投标文件	15

四、投 标	17

五、开 标	19

（一）开标形式	19

（二）开标准备	19

（三）开标流程（两阶段）	19

（四）投标人资格审查	20

六、评 标	21

七、定 标	24

八、合同签订及其他	25

第三部分 项目技术及服务要求	26

第四部分 合同参考格式	73

第五部分 投标文件部分格式文件	77

格式一：资格审查资料	77

格式二：商务技术文件	81

格式三：报价文件	91

投标文件封面	96

第六部分 评标办法（综合评分法）	97

- 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经相关部门批准，建银工程咨询有限责任公司受衢州市公安局交通警察支队委托，就“2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目-带电类”进行公开招标采购（线上电子招投标），欢迎符合条件的投标人前来投标。

一．招标项目编号：JYZX-ZB-ZJ(QZ)-2020-0101

二．采购组织类型：分散采购委托代理

三．招标项目概况：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 或标项基本概况介绍 | 预算金额 （万元人民币） | 最高限价 （万元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目-带电类 | 1 | 项 | 详见采购需求 | 691.5 | 691.5 |

四．投标人资格要求:

1．基本条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格投标人：1）具有独立承担民事责任的能力或根据《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》 （浙财采监[2013]24 号）第 6 条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。

（2）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2．特定资格条件：

（1）投标人：具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质,且具有企业安全生产许可证，浙江省外企业须持有浙江省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

（2）拟派项目负责人：具有注册在投标人单位的机电工程专业一级或以上建造师执业资格，具有有效的“三类人员”B类证书。

（3）本项目不接受联合体投标。

五．招标文件的获取:

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、投标人获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六．投标截止时间：2020年 08月20日09:30:00

七．投标地址：衢州市公共资源交易中心（西区花园东大道169号）

八．开标时间：2020年 08月20日09:30:00

九．开标地址：衢州市公共资源交易中心（西区花园东大道169号）

十．公告期限：5个工作日

十一．在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《投标人项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

十二．其他事项：

1．投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

3.其他事项

（1）招标文件获取截止时间之后潜在投标人仍然可以获取招标文件，但该投标人如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

（2）质疑受理的联系人及联系方式：

采购人质疑受理：胡先生

接收质疑函的方式：书面形式（当面或邮寄送达）

联系电话：0570-3018106

通讯地址地点：衢州市西区亭川西路6号

采购代理机构质疑受理：王强

接收质疑函的方式：书面形式（当面或邮寄送达）

联系电话：0570-3022673  18905708577

通讯地址地点：衢州市中河沿33号

（3）信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

（4）本项目相关公告（包括招标公告、中标公告及更正公告等）均以浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）发布的为准。

十三．联系方式

1.采购代理机构名称：建银工程咨询有限责任公司

联系人：王强

联系电话：0570-3022673  18905708577

传真：0570-3033524

地址：衢州市中河沿33号

2.采购人名称：衢州市公安局交通警察支队

联系人：胡先生

联系电话：0570-3018106

地址：衢州市西区亭川西路6号

3.同级政府采购监督管理部门名称：衢州市政府采购管理办公室

联系人：徐先生

监督投诉电话：0570-8757615

地址：衢州市西区三江东路28号

2020年7月29日

- 第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否允许分包 | ☑不允许 ¨允许 分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 2 | 踏勘现场 | 不组织 投标人如有需要可自行前往踏勘，联系方式见招标公告。 □统一组织踏勘时间：踏勘集中地点： |
| 3 | 投标预备答疑会 | 不召开 □召开召开时间：召开地点： |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 否。 □是。 |
| 5 | 是否允许进口产品投标 | 不允许。 □允许，详见招标文件第三部分 项目技术及服务要求。 □部分允许，详见招标文件第三部分 项目技术及服务要求。 报价及交货方式：□CIP/□CIF。 |
| 6 | 投标文件份数 | - “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（建议顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交一份，邮寄地址：衢州市中河沿33号。 |
| 7 | 投标文件的组成和编制 | 本项目分四个标项，各标项完整的《投标文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章 | 电子签章 |
| 9 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起不少于90天。 |
| 10 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标样品 | 1、本项目是否需要样品：否；□是，详见第三部分要求。 2、样品标识：□明标；□暗标。 3、样品送至地点：______________________________ 4、中标人样品处理：□退还；□封存至验收；□抵扣采购数量。 5、样品退还时间：（另行通知） |
| 12 | 招标代理服务费 | 1、本项目根据每个标项中标价，参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）的收费标准向 中标人 收取招标代理服务费，不足5000元按照5000元计取。 1）收款单位（户名）：建银工程咨询有限责任公司衢州分公司 2）开 户：建行衢州分行营业部 3）账 号：35050168350009688888 2、场租费、评委费、公证费等按实收取，由中标单位支付。 3、以上费用均不在报价中单列，请投标人在报价中予以考虑。 4、结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向招标代理机构付清。 |
| 13 | 其他注意事项 | 招标文件中部分加“▲”的条款，属于招标文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |
|  |  | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |
|  |  | 根据浙江省财政厅文件浙财采监[2015]13号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理办法的通知》要求，本项目按浙江省政府采购活动现场组织管理办法实施。 |
|  |  | 企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购（（http://www.zjzfcg.gov.cn）/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
|  |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  |  | 本项目需要落实的政府采购政策： （1）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； （2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。 |
|  |  | 节能环保要求： 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。投标人应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件）。不能提供上述证书的，响应文件无效。 本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，具体按评审办法。投标人在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复制件）。 节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发改委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 |

- 一、总 则

（一）实施依据

本次招标工作按照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

招标（采购）人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本项目“招标公告”；

招标（采购）代理机构：受招标人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜并组织招标活动的机构，见本项目“招标公告”；

投标人（投标人）：是指参加本政府采购项目投标的投标人；

中标人：是指经评审获得本项目最终合同签订资格的投标人。

买方（甲方）：是指合同签订的一方，一般与招标人、用户相同；

卖方（乙方）：是指合同签订的另一方，一般与中标人相同；

制造商：包括是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

本招标文件中可享受中小企业政策功能的评标价格扣除的投标人：是指监狱企业或符合中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）的小、微企业，同时该企业提供的货物、承担的工程或者服务是由本企业制造或者由其他小、微企业（监狱企业）制造（提供），本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法 部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 （设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的 企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设 兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定单位；

政府采购监管部门：衢州市政府采购管理办公室；

产品（货物）：系指按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备及配套备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料；

投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；产品应符合国家节能环保要求；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

服务：系指按招标文件规定，须向招标人提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、培训安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务；

培训：系指按招标文件规定，向招标人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

书面形式：包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

实质性响应:系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

重大偏离或保留：系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

细微偏离：系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

（四）投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

（五）语言文字

1、招标投标有关的语言使用中文。

2、外文专用术语应附有中文注释。招投标文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

（六）计量单位

招标文件有明确规定的，适用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。本须知“前附表”规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合招标人在本须知“前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

（八）踏勘现场

1、若本须知“前附表”规定统一组织的，投标人应按规定的时间、地点准时出席，否则将不予单独安排；

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中可能发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（九）投标预备会（答疑会）

1、若本须知“前附表”规定召开答疑会的，招标人将按规定的时间、地点准时召开答疑会，澄清投标人提出的问题，投标人应按规定准时出席，否则将不予单独安排答疑。

2、投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

3、答疑会后，招标人将按规定对投标人所提问题进行书面澄清答复。

（十）对投标人的限制

1、单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

4、为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

5、投标人之间的利害关系：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以 上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系； 如投标人之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关投标人的投标均无效。

6、采购人若有核心产品，请根据采购项目实际需求确定核心产品，并在采购文件第三部分“项目技术及服务要求”中明确标注，若没有则不需要确定及注明。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（含核心产品） 投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7、因特殊情况指定单一品牌采购的或本须知“前附表”规定投标人中标后提供制造商授权的，制造商授权文件将不再作为实质性响应条款，投标人可在中标后取得制造商针对该项目的授权文件。如制造商无故不予授权的，招标人可在中标人作出保证供货且保证产品质量和售后服务的承诺后授予其合同，招标人将在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款；

8、招标公告中明确专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

9、投标截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单等存在不良信用记录的投标人将被拒绝参加本项目采购活动。具体以投标截止当日招标代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（十一）质疑与投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑，逾期提出的，招标人与招标代理机构可以不予受理、答复。“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日（公告期限为公告发布后5个工作日，不含发布当日）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对评标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日（公告期限为公告发布后1个工作日，不含发布当日）。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，其中质疑书、投诉书均应当明确阐述招标文件、招标过程或者中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、质疑（投诉）函应载明质疑（投诉）人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话，电子邮箱；联系人必须为投标人的在职职工，须提供法定代表人授权文件、法定代表人及联系人的身份证复印件、以及投标人为该联系人缴纳的社保凭证，联系人为法定代表人的须提供法定代表人资格证明及身份证复印件；质疑（投诉）函必须有联系人署名且加盖公章，否则不予受理（一式三份）。

4、质疑、投诉函以电子邮件或传真形式提交的，还须在提交后以邮寄的方式提交质疑书纸质原件，以实际收到原件之日作为收到质疑之日。

5、未按上述要求提供的质疑（投诉）函，采购组织机构有权不予受理。

6、质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（十二）其他注意事项

见本须知“前附表”，同时还需注意以下事项：

1、法定代表人授权代表须为投标人在职职工，投标人须在投标文件中提供附有该授权代表为投标人在职员工相关证明文件（如投标人为该员工缴纳的社保记录或劳务合同等）的《法定代表人授权书》。

2、根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

3、▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

4、不论招标人、招标代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

5、招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标，但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将可能对其作出不利的评审。

6、▲投标人应保证所投产品整体或其任一部分，均免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。投标人应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

7、若本须知“前附表”规定允许进口产品投标且该货物需从中华人民共和国境外提供的，货物的最终用户须为招标人，投标人应委托招标人指定机构或者经招标人同意后自行委托具有进出口代理权的机构办理相关进口事宜，并承担因此产生的所有费用。

（十三）保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

- 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、 招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  项目技术及服务要求

第四部分  合同文本

第五部分  投标文件部分格式文件

第六部分  评分办法

补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）

其他附件（如果有，如图纸等）

2、投标人应认真审阅上述招标文件组成中所有的内容。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的解释

1、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充等书面内容均作为招标文件的补充文件，是招标文件的组成部分，将以传真、网上公告、电子邮件等形式书面告知所有购买招标文件的投标人，并对所有投标人均有约束力。当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、招标文件的解释权归招标人、招标代理机构所有。

（三）招标文件的澄清

1、投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与招标人、招标代理机构进行技术交流的，投标人需将书面资料（《（项目名称）询问函》）在招标公告规定的询问截止时间前（对补充文件如有疑问要求澄清的，应在 24 小时内）以书面形式送达至招标代理机构，并与招标代理机构进行确认。招标代理机构有权对逾期收到疑问将不予受理、答复。

2、投标人要求澄清的资料应写明投标人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话、电子邮箱、询疑日期并加盖投标人公章。

3、 如有必要，招标人和招标代理机构对投标人所有要求澄清的问题都予以书面解答，澄清答复的文件为招标补充文件，作为招标文件的组成部分。

4、 投标人在招标文件规定的询疑截止时间前内未对招标文件提出疑问的，招标代理机构将视其对招标文件无异议。

（四）招标文件的修改

1、由于各种原因招标人可能在投标截止时间前以澄清、答复、修改、补充文件的形式修改完善招标文件。

2、澄清、答复、修改、补充文件发出后，原则上不改变招标文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为澄清、答复、修改、补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到澄清、答复、修改、补充文件后 24 小时内将意见和理由以书面形式向招标代理机构提出，否则，招标代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

3、投标人在收到澄清、答复、修改、补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向招标代理机构确认已收到该澄清、答复、修改、补充文件，逾期未确认的招标代理机构有权视其已收到。对澄清、答复、修改、补充文件如有疑问要求澄清，应在 24 小时内将书面送达招标代理机构，并与招标代理机构进行确认，逾期提出的，招标代理机构可不予受理。如有必要，招标代理机构将以书面形式回复询疑人。

- 三、投标文件

（一）投标文件的编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件并进行关联定位。

2、投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3、本文件《第五部分  投标文件部分格式文件》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  投标文件部分格式文件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

7、投标文件必须按招标文件提供的格式签字或盖章。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

（二）投标文件的签章

1、《投标文件》的签章：见《前附表》；

2、《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

3、电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

（三）各标项投标文件的组成

1、资格文件

（1）资格审查材料（按第五部分格式一要求提供）；

2、商务技术文件

2.1商务部分

（1）投标声明函（格式见第五部分格式二）；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明及授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）的授权委托书（格式见第五部分格式三）

（3）商务评分中所需的材料（如有，详见评标办法，节能、环保产品证明材料等）；

（4）以往业绩情况（如有，具体要求见评标办法，并按第五部分格式四要求编排）；

（5）商务偏离表（“商务偏离”是指对“第四部分 合同文本”中条款的偏离。格式见第五部分格式五）；

（6）其他商务文件或说明（如有，如联合体协议、拟分包情况等其他需要说明的商务响应文件）。

2.2技术部分

（1）货物清单（不含报价）及相对应的设备彩页说明或原厂出厂配置表（格式见第五部分格式六）；

（2）技术评分中所需的材料（详见评标办法，如其中有服务团队人员要求的，须按第五部分格式七格式编写，售后服务方案，货物验收方案，培训计划等）；

（3）技术偏离表（“技术偏离”是指对“第三部分项目技术及服务要求”中条款的偏离。格式见第五部分格式五）；

（4）其他技术文件或说明（如有）。

3、报价文件

（1）开标一览表（格式见第五部分格式八）；

（2）报价明细表（格式见第五部分格式九）；

（3）小微企业/监狱企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如为小微（监狱）企业且提供的是本企业或其他小微（监狱）企业制造的货物的投标人填写，格式见第五部分格式十）。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料等如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

（三）投标报价

1、报价组成

投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。投标报价是履行合同的最终价格，货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用等招标文件及合同明示或者暗示的所有责任、义务和风险。

若本须知“前附表”规定允许进口产品投标的，投标报价还应包括：

（1）投标截止时间前已经进口的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税；

（2）需从中华人民共和国境外提供的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税（本须知“前附表”规定可办理免税的除外）以及委托具有进出口代理权的机构办理进口事宜所需的所有费用。

（3）本须知“前附表”即使明确可免关税，如因国家（海关）政策等原因导致无法免关税的，关税由招标人承担；如因投标人原因导致无法办理的，合同价不予调整，关税由投标人承担，报价范围按前款（1）条执行。

产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。

若本须知“前附表”规定允许进口产品投标的，投标人应将外币金额折算为人民币金额，并由投标人承担汇率变动风险。

报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（四）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表规定的日期内有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

2、 招标人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成的损失。

- 四、投 标

（一）投标文件的上传和递交

1、“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

d.电子备份投标文件，由投标人决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

3、招标人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

（三）投标文件的修改与撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

（四）投标样品的递交与退还

1、投标人应按本须知“前附表”及“第三部分 项目技术及服务要求”的要求提供样品。

2、样品为投标文件的补充，仅作辅助评标用，但其应能真实反应投标货物的参数性能指标，所提供样品与投标文件不符以投标文件为准。

3、本须知“前附表”规定样品标识为“明标”的，投标人须在样品本体明显位置标注“项目（标项）；投标人全称；样品总件数-第几件”（A项目，标项B，XX公司 16-1）。

4、本须知“前附表”规定样品标识为“暗标”的，投标人样品任何地方均不得出现投标人信息，否则视同未提交样品。

5、投标人样品应于开标结束前到达本须知“前附表”规定的地点，否则视为未提交样品。

6、投标人样品应于本须知“前附表”规定的时间起5个工作日取回。

7、本须知“前附表”规定中标样品“封存至验收”或“抵扣采购数量”的，中标人应将样品运送至招标人指定地点，期间应保证到达目的地的样品与评标样品完全一致。

8、样品制作、安装、运输、拆除等递交、退还样品所需要费用由投标人自行承担。

9、样品的包装应方便样品运输、保存并二次包装，否则投标人取回样品时需自行携带包装。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）投标人资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

2、投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

- 六、评 标

（一）评标组织

本项目评标委员会由5人(含)以上单数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购咨询专家和招标人代表组成，其中采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（二）评标原则

1、竞争优选；

2、公平、公正、科学合理；

3、价格合理，方案、产品先进可行；

4、反对不正当竞争。

（三）评标纪律

评标委员会成员要严格遵守评标纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评标职责，客观、公正、审慎参与评标工作；

1、严格遵守评标时间，因突发情况确实不能按时参加评标的，应事先告知招标组织机构；

2、服从招标组织机构的现场管理，主动出示身份证明，进入评标区域后应主动寄存移动通讯工具，按要求佩戴工作牌；

3、与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》；

4、保持评标现场安静，不在评标现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评标现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督；

5、自觉遵守职业道德，尊重招标人代表和投标人代表，配合招标组织机构回答投标人代表提出的有关异议；

6、不得将评标过程、结果和投标人的商业秘密透露给任何单位和个人。未公告评标结果前不准泄露评标结果，不准将评标资料带出会场；

7、评标过程中，涉及到相关法律法规不清楚之处的，由招标人监管部门或请示权威部门作出法定解释，涉及到招标文件的由编制招标文件的机构和部门负责解释。

8、如实行暗标评审的，其投标文件和产品样品的评审编号和编号保管，由监督人员负责；在评标委员评分完成后，再将投标人的投标文件和提供的产品样品编号交评委。

（四） 评标程序

1、在评标专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长；

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉招标项目的基本概况、质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，合同主要条款，投标文件无效情形，评标方法、评标依据、评标标准等；

3、资格审查，经其书面授权的招标人代表或经其书面授权的招标代理机构代表采购代理机构按照招标文件要求对投标人逐一进行资格审查；

4、商务技术文件的符合性审查，评标人员对通过资格审查的各投标文件商务、技术部分的有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

5、商务技术评分，评标人员按招标文件规定的评标方法和评标标准，依法独立对投标文件商务、技术部分进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预；

6、评标人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人代表以书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式作出澄清或说明，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。；

7、评标人员对商务、技术部分评审结果进行确认，现场监督员对评审结果签署监督意见。如发现分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料；

8、报价文件的符合性审查，对开启的投标文件报价部分的进行有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

（五）投标文件的鉴定

1、评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会鉴定。如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

2、无效标情形

（一）商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会按少数服从多数原则认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同投标人之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（二）报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3、投标报价的错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件报价部分进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）如分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（4）如有多报、重报，其投标总价在评标过程中不予调整。如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

（5）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价。经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标报价作为该投标人的投标报价，进入商务报价评标，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标候选人资格。

4、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标文件的澄清、说明或补正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（七）评标办法

详见“第六部分  评标办法”。

（八）评标内容的保密

1、公开开标后，直到公告中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

- 七、定 标

（一）定标

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标候选人。

1、评标委员会根据各投标人的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为中标候选人。

3、评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（二）招标结果公告

在招标人确认招标结果后招标代理机构按相关政府采购规定将招标结果发布在原招标公告发布媒体。公告有效期为1个工作日。招标人、招标代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

（三）中标通知书

在公告中标结果的同时，招标人或者招标代理机构应当向中标人发出中标通知书。

- 八、合同签订及其他

（一）合同的签订

中标人接到中标通知书后按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表按照“第四部分 合同文本”内容签订《采购合同》。

所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

中标后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标或者成交后拒绝签订合同的，应按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。

存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：

（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；

（2）投标有效期内撤销投标文件的。

如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期合格交货的，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

中标人因制造商原因无法供货导致无法签订合同的视为“中标后无正当理由不与招标人签订合同”。

（二）售后服务考核

将参照有关法律法规，对投标人进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标人将视情况终止合同。

（三）招标代理服务费

本次招标代理服务费按本须知“前附表”规定收取。

- 项目技术及服务要求

一、项目概况

2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目大货车抓拍系统、违停抓拍系统、不文明驾驶抓拍等设备及相关配套设施采购安装等。工期要求为60日历天（自批准开工之日起开始计算，其中不文明驾驶抓拍系统须在30日历天内完成）。

二、采购清单

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页 |  |  |
| 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 大货车抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1、名称：高清抓拍单元(900万像素) 2、参数及类型：传感器类型1英寸GS-CMOS;图像分辨率4096X2160(不包含OSD黑边);视频分辨率4096X2160/3392X2008/UXGA(1600X1200)/720P(1280X720)/D1(704X 576)/CIF(352X288);视频帧率最大支持50fps;主码流(4096X2160@25fps),辅码流(1600X12 00@25fps);视频压缩标准H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG;图片合成支持1、2、3、4张图片合成;OSD信息叠加时间;地点(通道地址);车道信息(车道号、车道方向);号牌信息(号牌及颜色);车速;车长(线圈模式);车身颜色;车标;车系;车辆类型;违法信息(违法事件名称及违法代码);属性 信息(非机动车属性、人体属性、人脸属性);存储功能FTP;TF卡(最大支持256GB@Class10);定位功能GPS定位/北斗定位; 手动抓拍、超速、黄牌占道、欠速、压白线、逆行、有车占道、违章变道、压黄线、不按车道行 | 台 | 71 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  |  | 驶、不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、车辆排队加塞、禁货 闯红灯、手动抓拍、压白线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、不按导向箭头通行、违章变道、压黄线、有车占道、不按车道行驶、违章左转、违章右转、违章掉头、压停止线、左转不礼让直行、大弯小转、车辆排队加塞、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、禁货;流量检测支持按车道和时段进行车辆流量 、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计,且支持表格导出展示;非机动车违法抓拍支持非机动车占道、非机动车超载、未戴安全头盔、非机动车装载伞具等违法抓拍;交通事件支持对逆行、行人、违法停车、交通拥堵等事件进行抓拍、短录像并进行报警;视频结构化。 其他技术要求见《抓拍系统技术要求》ZN01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 2 | 040205015001 | 设备控制机箱 | 1、名称：路口终端存储管理设备 2、参数及类型：图片合成支持违法图片普通合成功能、新国标合成功能;断网续传当设备与平台断开,重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台;自动注册支持;黑白名单支持黑白名单文件导入导出;支持按照车牌模糊查询;数据防删改录像、图片文件无法直接删除;车辆查询支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询;报警 事件支持存储故障报警;黑名单报警等;硬盘接口4个内置SATA接口(3.5英寸硬盘);RS-232串口2个,其中1个用于调试串口数据;RS-485接口4个;USB接口2个;网络接口8个RJ4510M/100M自适应以太网口,2个RJ45 100M/1000M自适应以太网口,其中一个1000M可光电转换为SFP接口;报 警输入4路;报警输出4路,继电器输出;产品尺寸355.0mm*250.0mm*118.0mm;功耗<20W(不含硬盘),<30W(含1个硬盘);供电方式DC12V(标配适配器) | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 3 | 040205003001 | 标杆 | 1、类型 ：电子警察支撑杆 2、材质 ：镀锌量为600g/m2。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌,必须清理螺纹或作离心处理。构件经镀锌处理后,采用黑色(或其它颜色--具体颜色由业主确定)亚光喷漆处理。 3、规格尺寸 ：八角Φ300—Φ250*10*7000mm立杆；六角(Φ240—Φ90)*8*6000mm横杆 4、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：1500*1800*2000mm C30混凝土基础（含钢筋制作安装、预埋件及模板） | 根 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040205003002 | 标杆 | 1、类型 ： φ168*8直杆（含模板） 2、规格尺寸 ： φ168*8*4000mm 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：100厚碎石垫层；1200*1200*1500mmC25混凝土基础（含钢筋制作安装、预埋件） 4、油漆品种：杆件钢结构应按规范规定进行热浸镀锌处理,镀锌量为600g/m2。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌,必须清理螺纹或作离心处理。构件经镀锌处理后,采用黑色(或其它颜色--具体颜色由业主确定)亚光喷漆处理 | 根 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 5 | 040205015002 | 设备控制机箱 | 1、类型 ：抱杆大机箱 2、材质、规格尺寸 ：外型尺寸由各投标人按自身产品特点进行部署.设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能,适应室外工作环境,密封良好,做防锈、防腐处理,预留数据传输设备的空间,预留数据统、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理,锁具、门轴坚实牢固,使用寿命在十年以上,所有锁具可由 把钥匙打开,路口设备箱采用悬挂式(机箱板材厚度大于1.2毫米), IP等级:注IP54 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：工业交换机 2、功能：IEEB802. 3; IEE802. 3u; IEEE 802. 3x:支持8个100/1000 M自适应以太网RJ45接口,支持基于端口的广播风暴抑制,支持MAC地址自动学习、 老化、迁移功能,支持双电源备份冗余,支持工作温度-40%%dC-85C | 台 | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031101039001 | 传输设备 | 1、名称：光传输设备 2、规格：IEB802. 3u 100Base-TX ,100Base-FX 标准,内置防雷电路,可大大减少雷电感应造成的损坏,传输距离60KN;前端端口数量4,传传输速率: 100/000M; 端口类型:100/1000ase- T/Tx;运营级,带网管功能。 | 对 | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 8 | 040205014001 | 信号灯 | 1、类型 ：红外白光爆闪一体灯 2、参数：模式:白天/可见光,夜间/红外光 闪光间隔:65ms 覆盖范围:单车道 最佳拍摄距离:18-28m 闪光寿命:1000万次以上 滤光片切换与控制:电平量 工作环境:-25~+70℃/20%~90% 电源:220V AC 重量:4.8kg 功能特性:白天和夜晚用光转换(白光和红外),可看清前排司乘人员面部特征,有效解决夜间光污染,支持连闪,闪间隔65ms | 套 | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030501010001 | 收发器 | 1、名称：本地用光纤收发器(百兆) 2、规格：IEE802. 3u 100Base-TX ,100Base-FX标准,内置防雷电路,可大大减少雷电感应造成的损坏,传输距离≥25KM。 | 对 | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040801018001 | 避雷器 | 1、名称 ：电源防雷器 2、型号 ：最大通流量≥40KA,标准通流量≥20KA。 | 套 | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040801018002 | 避雷器 | 1、名称 ：网络型防雷器 2、型号 ：max: :≥20KA,传输速率:≥10Mbps,插入损耗<0. 2dB。 | 套 | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040806001001 | 接地极 | 1、材质 ：镀锌角钢接地极 2、规格 ：L50*50*5mm，长2.5m | 根 | 116 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 13 | 040806002001 | 接地母线 | 1、名称 ：接地带 2、材质 ：镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm | m | 116.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040806002002 | 接地母线 | 1、名称 ：接地线 2、材质规格 ：BVR-16 | m | 29.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Z030508003001 | 其他电源设备安装 | 1、名称：稳压电源 2、类别：额定功率:≥3KVA; 输入电压范围: 140-250V, 输出电压范围:≥220 V,调整时间: <1秒 (输出电压变化10%时) ;稳压精度: 220v士2 5% | 台 | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030404019001 | 控制开关 | 1、名称：漏电保护开关 2、型号：电源开关具有短路、过载、漏电保护。电源保护响应时间为纳秒级。 | 个 | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相插座 2、规格：10A, 9孔 | 个 | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：复合线缆 2、规格：网线与电源线（RVV2*1.0+Cat6）复合 | m | 4640.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称：室外光缆 2、规格：4芯单模铠装 | m | 4640.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名称：电源线 2、型号、规格：KVV-2*4 3、敷设方式、部位：管道内敷设 | m | 580.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 21 | 040803004001 | 管道包封 | 1、名称 ：过路2孔排管(含模板) 2、规格 ：DN80*2根镀锌钢管 3、混凝土管垫：C15混凝土，断面600*100mm 4、混凝土包封：C25混凝土，断面600*300mm | m | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040803004002 | 管道包封 | 1、名称 ：人行道2孔排管(含模板) 2、规格 ：PE50管*2根，壁厚≥4mm 3、混凝土管垫：C15混凝土，断面500*100mm 4、混凝土包封：C25混凝土，断面400*300mm | m | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 040804001001 | 配管 | 1、名称 ：塑料管 2、规格 ：PE50管，壁厚≥4mm 3、配置形式 ：埋地敷设 | m | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 040205004001 | 标志板 | 1、类型 ：禁令标志A含合杆抱箍 2、材质、规格尺寸 ：φ800,铝板,厚度2.0mm 3、板面反光膜等级：标志版面颜色为白底、红边；标志版面文字均采用标准黑体(简体)；标志版面反光膜均应采用二级或二级以上反光膜制作 | 块 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040205004002 | 标志板 | 1、类型 ：禁令标志B含合杆抱箍 2、材质、规格尺寸 ：2000*1200mm,铝板,厚度2.0mm 3、板面反光膜等级：标志版面颜色为白底、红边；标志版面文字均采用标准黑体(简体)；标志版面反光膜均应采用二级或二级以上反光膜制作 | 块 | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 26 | 040205004003 | 标志板 | 1、类型 ：辅助标志含合杆抱箍 2、材质、规格尺寸 ：800*200mm,铝板,厚度2.0mm 3、板面反光膜等级：标志版面颜色为白底、红边；标志版面文字均采用标准黑体(简体)；标志版面反光膜均应采用二级或二级以上反光膜制作 | 块 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 040205004004 | 标志板 | 1、类型 ：扫码进城辅助牌,含抱箍 2、材质、规格尺寸 ：1.2*2m 辅助标牌,厚度2.5mm 3、板面反光膜等级：标志版面颜色为白底，标志版面文字均采用标准黑体(简体)，标志版面反光膜均应采用二级或二级以上反光膜制作，标志版面与现状杆件抱箍,抱箍尺寸根据实际杆件尺寸调整，本图二维码只做参考,二维码采用业主提供的平台接入二维码 | 块 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1、材料品种 ：M10砂浆砌MU10机制砖；M10水泥砂浆抹面20mm厚（未尽事宜均应遵循公安部现行有关规范、规程） 2、规格尺寸 ：1280*1280mm 3、盖板材质、规格 ：800*800mm复合手孔井盖板（“公安”标识） 4、井圈：C25混凝土 5、基础、垫层：材料 品种、厚度：200厚C25混凝土垫层 | 座 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 040205004005 | 标志板 | 1、类型 ：原标志牌拆除 2、材质、规格尺寸 ：1200*2000mm 3、外运，运至甲方指定点 | 块 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 30 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质、厚度 ：沥青混凝土面层15cm厚；混凝土基础35cm厚。 | m2 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、材质、厚度 ：5cm厚人行道面层；混凝土基础15cm厚。 | m2 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种 ：5cmSMA-13橡胶改性细粒式沥青玛蹄脂；粘层(乳化沥青PC-3)；10cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)；透层(乳化沥青PC-2)、下封层(乳化沥青PC-1),满铺玄武岩纤维格栅；35cmC30混凝土基层 | m2 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1、混凝土强度等级 ：5cm面层(材质按现状恢复) 2、基础、垫层：材料 品种、厚度：15cmC25混凝土基层 | m2 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 050102012001 | 铺种草皮 | 草皮种类 ：绿化带内用马尼拉草恢复 | m2 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别 ：三类土 2、挖土深度：按照设计规范要求 | m3 | 339.94 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求 ：按照设计规范要求 2、填方材料品种 ：原土回填 | m3 | 184.86 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：三类土 2、运距：运距自行考虑 | m3 | 126.81 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：混凝土块料等 2、运距：运距自行考虑 | m3 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 04B001 | 光纤租赁费 | 光纤租赁费每条按2年计取 | 条 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 40 | 030414011001 | 接地装置 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器10kV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  |  | 0411 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041102018001 |  | 压顶模板 |  | 压顶 现浇混凝土模板 |  | m2 | 10.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041106001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 大型机械设备进出场及安拆费用：由投标单位根据实际需要酌情报价，费用包干。 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【表10.2.2-20】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目-带电类-大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工基本费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 提前竣工增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 行车、行人干扰增加费 |  | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 其他施工组织措施费 |  | 按相关规定进行计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-21】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目-带电类-大货车抓拍系统工程(含暂列金额） |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 250000.00 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.3 | 其他暂列金额 | 250000.00 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-23 |
| 2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24 |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27 |
| 合 计 |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 违停抓拍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040205020002 | 监控摄像机 |  |  |  | 1、类型 ：高清违停抓拍一体球机（200万像素) 2、规格、型号：摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸;支持≥30倍光学变焦;视频输出支持1920X1080@60fps,1280X720@60fps,分辨力不小于1100TVL;红外距离不小于450米;支持最低照度可达彩色0.0002Lux,黑白0.0001Lux;具有三种滤光片,在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。网络传输能力满足设备距离客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接 ,发送2000个数据包,重复三次,每次丢包数不大于1个;具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项;支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准,可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile,音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1;支持车牌识别,同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车标、车牌号码、车辆颜色、 车辆类型等信息;可识别1 |  |  | 台 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0种车型,包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡;违法停车检测范围,白天有效检测距离不小于260m,且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率≥98%;支持新能源车识别;支持违法停车抓拍间隔功能设置,使得对识别为违法停车行为的同一辆车,在设定的时间间隔内不会重复抓拍。室外球机应具备较好防 护性能,支持IP67,10KV防浪涌;具备较好的环境适应性,电压在AC24V%%p47%范围内变化时,设备可正常工作具备较好的环境适应性,工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 2 | 040205020003 | 监控摄像机更换 |  |  |  |  |  | 1、类型 ：高清违停抓拍一体球机（200万像素),原设备拆除、安装新设备 2、规格、型号：摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸;支持≥30倍光学变焦;视频输出支持1920X1080@60fps,1280X720@60fps,分辨力不小于1100TVL;红外距离不小于450米;支持最低照度可达彩色0.0002Lux,黑白0.0001Lux;具有三种滤光片,在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。网络传输能力满足设备距离客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接 ,发送2000个数据包,重复三次,每次丢包数不大于1个;具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项;支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准,可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile,音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1;支持车牌识别,同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车标、车牌号码、车辆颜色、 | 台 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  |  | 车辆类型等信息;可识别10种车型,包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡;违法停车检测范围,白天有效检测距离不小于260m,且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率≥98%;支持新能源车识别;支持违法停车抓拍间隔功能设置,使得对识别为违法停车行为的同一辆车,在设定的时间间隔内不会重复抓拍。室外球机应具备较好防 护性能,支持IP67,10KV防浪涌;具备较好的环境适应性,电压在AC24V%%p47%范围内变化时,设备可正常工作具备较好的环境适应性,工作温度范围可达-45℃-70℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040205015003 | 设备控制机箱 | 1、类型 ：智能分析终端管理设备 2、配置要求：采用高性能嵌入式处理芯片;内存容量≥2G;最大支持4个2T 3.5〃或2.5〃硬盘;≥8个RJ45 10M/100M自适应以太网口;≥2个RJ45 1000M接口;≥12路高清网络摄像机(支持视频和图片同时接入、码率为6Mbps);支持≥12路图片、≥16路录像实时预览及存储功能;支持违章图片合成,支持合成顺序及特写位置选择;支持图片、关联录像上传;支持断网续传,当设备与平台断开,重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台;支持车辆查询,支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询。 |  |  |  |  |  | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 4 | 040205015004 | 设备控制机箱 |  |  | 1、类型 ：抱杆机箱 2、材质、规格尺寸 ：机箱尺寸根据现场定制。设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能,适应室外工作环境,密封良好,做防锈、防腐处理,预留数据传输设备的空间,预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理,锁具、门轴坚实牢固,使用寿命在十年以上,所有锁具可由一把钥匙打开,路口设备箱采用悬挂式(机箱板材厚度大于1.2 毫米)。IP等级:≥IP5。 |  |  |  | 台 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040205003003 | 标杆 |  |  | 1、类型 ：违停杆件（含模板） 2、规格尺寸 ：φ168*8*6700mm+φ121*4.5*2500mm 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：100厚碎石垫层；1500*1200*2200mmC25混凝土基础 4、油漆品种：杆件钢结构应按规范规定进行热浸镀锌处理,镀锌量为600g/m2。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌,必须清理螺纹或作离心处理。构件经镀锌处理后,采用黑色(或其它颜色--具体颜色由业主确定)亚光喷漆处理 5、接地：1.5米Φ16mm接地钢筋 |  |  |  | 根 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040801018003 | 避雷器 |  |  | 1、名称 ：电源防雷器 2、规格 ：最大通流量≥20KA,标准通流量≥10KA;零线与火线之间连接有后级防雷保护电路; |  |  |  | 套 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 7 | 040801018004 | 避雷器 |  |  |  |  |  | 1、名称 ：网络型防雷器 2、规格 ：标称通流容量(8/20uS) 5kA;最大通流容量(8/20 uS) 10kA;保护水平 ≤15V;响应时间 ≤1nS;传输速率Vs 100Mbps;插入损耗 ≤0.3dB | 套 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040806002003 | 接地母线 |  |  |  |  |  | 1、名称 ：接地线 2、材质规格 ：BVR-16 | m | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040806002004 | 接地母线 |  |  |  |  |  | 1、名称 ：接地带 2、材质 ：镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm | m | 112.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040806001002 | 接地极 |  |  |  |  |  | 1、材质 ：镀锌角钢接地极 2、规格 ：L50*50*5mm，长2.5m | 根 | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Z030508003002 | 其他电源设备安装 |  |  |  |  |  | 1、名称：开关电源 2、规格：AC24-100W,前端设备集中供电 | 台 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404019002 | 控制开关 |  |  |  |  |  | 1、名称：漏电保护开关 2、型号：1P25A | 个 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404035002 | 插座 |  |  |  |  |  | 1、名称：单相插座 2、规格：10A， 9孔 | 个 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030502005002 | 双绞线缆 |  |  |  |  |  | 1、名称：复合线缆 2、规格：网线与电源线（RVV2*1.0+Cat6）复合 | m | 760.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030408002002 | 控制电缆 |  |  |  |  |  | 1、名称：电源线 2、型号、规格：KVV-3*6 | m | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 16 | 040803004003 | 管道包封 |  | 1、名称 ：人行道2孔排管(含模板) 2、规格 ：PE50管*2根，壁厚≥4mm 3、混凝土管垫：C15混凝土，断面500*100mm 4、混凝土包封：C25混凝土，断面400*300mm |  |  |  |  | m | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040803004004 | 管道包封 |  | 1、名称 ：过路2孔排管(含模板) 2、规格 ：DN80*2根镀锌钢管 3、混凝土管垫：C15混凝土，断面600*100mm 4、混凝土包封：C25混凝土，断面600*300mm |  |  |  |  | m | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040804001002 | 配管 |  | 1、名称 ：塑料管 2、规格 ：PE50管，壁厚≥4mm 3、配置形式 ：埋地敷设 |  |  |  |  | m | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1、材质、厚度 ：沥青混凝土面层15cm厚；混凝土基础35cm厚。 |  |  |  |  | m2 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 041001001003 | 拆除路面 |  | 1、材质 ：混凝土路面 2、厚度：300厚 |  |  |  |  | m2 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 041001002002 | 拆除人行道 |  | 1、材质、厚度 ：5cm厚人行道面层；混凝土基础15cm厚。 |  |  |  |  | m2 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种 ：5cmSMA-13橡胶改性细粒式沥青玛蹄脂；粘层(乳化沥青PC-3)；10cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)；透层(乳化沥青PC-2)、下封层(乳化沥青PC-1),满铺玄武岩纤维格栅；35cmC30混凝土基层 |  |  |  |  | m2 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 23 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  |  |  |  |  | 1、混凝土强度等级 ：C30混凝土 2、厚度 ：300厚 3、养护毯养护 | m2 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 040204003002 | 现浇混凝土人行道及进口坡 |  |  |  |  |  | 1、混凝土强度等级 ：5cm面层(材质按现状恢复) 2、基础、垫层：材料 品种、厚度：15cmC25混凝土基层 | m2 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 050102012002 | 铺种草皮 |  |  |  |  |  | 草皮种类 ：绿化带内用马尼拉草恢复 | m2 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  |  |  |  |  | 1、土壤类别 ：三类土 2、挖土深度：按照设计规范要求 | m3 | 881.50 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 040103001002 | 回填方 |  |  |  |  |  | 1、密实度要求 ：按照设计规范要求 2、填方材料品种 ：原土回填 | m3 | 413.96 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 040103002003 | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 1、废弃料品种 ：三类土 2、运距：运距自行考虑 | m3 | 405.45 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 040103002004 | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 1、废弃料品种 ：混凝土块料等 2、运距：运距自行考虑 | m3 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 04B002 | 光纤租赁费 |  |  |  |  |  | 光纤租赁费每条按2年计取 | 条 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030414011002 | 接地装置 |  |  |  |  |  | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器10kV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5G移动抓拍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 32 | 040205020004 | 监控摄像机 |  |  |  |  | 1、类型 ：4/5G 违停球机 2、规格、型号 ：【400万像素星光级红外违章检测一体球】 支持4G/5G(移动、联通、电信)网络传输,兼容3G(移动、联通、电信) 支持违章取证数据通过5G/4G/3G无线网络上传至平台 支持40倍光学变倍,16倍数字变倍 城市道路违章取证:违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头 交通数据采集:车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 道路事件检测:抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测 违停有效检测距离300米 支持多场景巡航检测,并可配置场景巡航自适应功能 支持对静止或运动车辆的手动取证功能 支持违法数据的断点续传功能 支持语音联动功能可配置多种字符叠加、图片合成模式,并支持违法图片叠加防伪水印 支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台 传感器类型: 1/1. |  | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8" progressive scan CMOS 最低照度: 彩色:0.0005Lux @ (F1.3,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.3,AGC ON) ;0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 光学变倍: 40倍 焦距: 6-240mm 水平范围: 360° 垂直范围: -20°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度:0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度:280°/s 垂直速度: 垂直键控速度:0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度:250°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(2560X1440); 60Hz:30fps(2560X1440) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS)4G参数: 无线制式: LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA 无线频段: LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41; LTE-FDD Dual-band Band 1/3; TD-SCDMA Dual-band Band 34/39; UTMS(WCDMA) Single band Band 1; CDMA 1X(EVDO) Singl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  |  |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  |  | e band BC0 电源输出: DC12V 红外照射距离: 200米 供电方式: DC12V 电源接口类型: DC12V 电流及功耗: 62W max (其中红外灯15W max,加热 5W max) 工作温湿度: -40℃-70℃;湿度小于95% 恢复出厂设置: 支持 雨刷: 支持 尺寸: Φ266.6X410mm 重量: 8KG 防护: IP67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 040205015005 | 设备控制机箱 | 1、类型 ：抱杆机箱 2、材质、规格尺寸 ：机箱尺寸根据现场定制。设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能,适应室外工作环境,密封良好,做防锈、防腐处理,预留数据传输设备的空间,预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理,锁具、门轴坚实牢固,使用寿命在十年以上,所有锁具可由一把钥匙打开,路口设备箱采用悬挂式(机箱板材厚度大于1.2 毫米)。IP等级:≥IP5。 |  |  |  |  |  | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 040801018005 | 避雷器 | 1、名称 ：网络型防雷器 2、规格 ：标称通流容量(8/20uS) 5kA;最大通流容量(8/20 uS) 10kA;保护水平 ≤15V;响应时间 ≤1nS;传输速率Vs 100Mbps;插入损耗 ≤0.3dB |  |  |  |  |  | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 35 | 040801018006 | 避雷器 |  |  | 1、名称 ：电源防雷器 2、规格 ：最大通流量≥20KA,标准通流量≥10KA;零线与火线之间连接有后级防雷保护电路; |  |  |  | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030502005003 | 双绞线缆 |  |  | 1、名称：复合线缆 2、规格：网线与电源线（RVV2*1.0+Cat6）复合 |  |  |  | m | 450.00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030404035003 | 插座 |  |  | 1、名称：单相插座 2、规格：10A， 9孔 |  |  |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030404019003 | 控制开关 |  |  | 1、名称：漏电保护开关 2、型号：1P25A |  |  |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Z030508003003 | 其他电源设备安装 |  |  | 1、名称：开关电源 2、规格：AC24-100W,前端设备集中供电 |  |  |  | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 040806002005 | 接地母线 |  |  | 1、名称 ：接地线 2、材质规格 ：BVR-16 |  |  |  | m | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 040806002006 | 接地母线 |  |  | 1、名称 ：接地带 2、材质 ：镀锌扁钢 3、规格：-40*4mm |  |  |  | m | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 040806001003 | 接地极 |  |  | 1、材质 ：镀锌角钢接地极 2、规格 ：L50*50*5mm，长2.5m |  |  |  | 根 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030408002003 | 控制电缆 |  |  | 1、名称：电源线 2、型号、规格：KVV-3*6 |  |  |  | m | 450.00 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 040804001003 | 配管 |  |  | 1、名称 ：塑料管 2、规格 ：PE50管，壁厚≥4mm 3、配置形式 ：埋地敷设 |  |  |  | m | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 45 | 040803004005 | 管道包封 |  |  |  |  | 1、名称 ：过路2孔排管(含模板) 2、规格 ：DN80*2根镀锌钢管 3、混凝土管垫：C15混凝土，断面600*100mm 4、混凝土包封：C25混凝土，断面600*300mm |  | m | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 040803004006 | 管道包封 |  |  |  |  | 1、名称 ：人行道2孔排管(含模板) 2、规格 ：PE50管*2根，壁厚≥4mm 3、混凝土管垫：C15混凝土，断面500*100mm 4、混凝土包封：C25混凝土，断面400*300mm |  | m | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 041001002003 | 拆除人行道 |  |  |  |  | 1、材质、厚度 ：5cm厚人行道面层；混凝土基础15cm厚。 |  | m2 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 041001001004 | 拆除路面 |  |  |  |  | 1、材质 ：混凝土路面 2、厚度：300厚 |  | m2 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 041001001005 | 拆除路面 |  |  |  |  | 1、材质、厚度 ：沥青混凝土面层15cm厚；混凝土基础35cm厚。 |  | m2 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 050102012003 | 铺种草皮 |  |  |  |  | 草皮种类 ：绿化带内用马尼拉草恢复 |  | m2 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 040204003003 | 现浇混凝土人行道及进口坡 |  |  |  |  | 1、混凝土强度等级 ：5cm面层(材质按现状恢复) 2、基础、垫层：材料 品种、厚度：15cmC25混凝土基层 |  | m2 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  |  |  |  | 1、混凝土强度等级 ：C30混凝土 2、厚度 ：300厚 3、养护毯养护 |  | m2 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：违停抓拍系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 53 | 040203006003 | 沥青混凝土 |  |  |  |  |  | 1、沥青品种 ：5cmSMA-13橡胶改性细粒式沥青玛蹄脂；粘层(乳化沥青PC-3)；10cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)；透层(乳化沥青PC-2)、下封层(乳化沥青PC-1),满铺玄武岩纤维格栅；35cmC30混凝土基层 | m2 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 040103002005 | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 1、废弃料品种 ：混凝土块料等 2、运距：运距自行考虑 | m3 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 040103002006 | 余方弃置 |  |  |  |  |  | 1、废弃料品种 ：三类土 2、运距：运距自行考虑 | m3 | 64.80 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 040103001003 | 回填方 |  |  |  |  |  | 1、密实度要求 ：按照设计规范要求 2、填方材料品种 ：原土回填 | m3 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  |  |  |  |  | 1、土壤类别 ：三类土 2、挖土深度：按照设计规范要求 | m3 | 258.00 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 04B003 | 光纤租赁费 |  |  |  |  |  | 光纤租赁费每条按2年计取 | 条 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030414011003 | 接地装置 |  |  |  |  |  | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器10kV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-20】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目-带电类-违停抓拍系统工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：不文明驾驶抓拍工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | 测速抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040205020005 | 监控摄像机 | 1、类型 ：雷达 2、规格、型号 ：1针对机动车车辆进行速度鉴定,对超/低速车辆进行速度记录,车辆捕获及测速功能;2、测速范围:20km/~180km/h; | 台 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040205021001 | 数码相机 | 1、规格、型号 ：1.≥800万像素 1英寸 GS CMOS ,最大图片分辨率可达4096(H)X2160(V);2.支持双快门,支持视频流和抓拍图片同时输出,在抓拍的同时进行视频监控;3.支持标准H.264 high profile,支持200万高清视频输出,实时图像,超低延时,超低码率;4.支持双码流,压缩比高,且处理非常灵活,抓拍图片采；用JPEG编码,图片质量可设;5.支持闪光灯自动光控功能,支持抓拍同步闪光灯输出;6.支持智能识别功能;7.支持车辆卡口抓拍功能;8.支持车牌识别、车型识别、车身颜色识别功能;9.支持图片合成功能,可以把多张违章图片合成一张图片,合成方式可灵活配置;10.视频和抓拍独立控制自动曝光、AGC、白平衡;11；视频和抓拍图片配置字符叠加功能;12.支持偏振片切换;13、传感器:1英寸 GS-CMOS;14、最小照度:0.1Lux;15、快门:1/25秒至1/100,000秒;16、镜头接口类型:C 接口;17、视 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：不文明驾驶抓拍工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  |  | 频压缩标准:H.264;18、压缩输出码率:32 Kbps~16M bps;19、图像设置:饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过；软件可调;20、支持协议:支持FTP上传图片;21、图片格式:采用JPEG编码;22、闪光灯控制:支持闪光灯自动光控功能;23、通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口;24、触发输出:2个闪光灯同步输出接口; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040801033001 | 其他电器 | 1、名称 ：开关 2、型号 ：1、高频化电能转换装置,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流;2、输出电压容差:±2%;3、输出电流范围:0-10A;4、纹波及噪音:80mVp-p;5、效率:80%;6、冲击电流冷启动电流:20A/115V 40A/230V;7、漏电流:<3.5mA/240VAC;8、保护特性过载保护:105%~150%;9、保护方式:恒定电流限制自动恢复;10、过电压保护:120%~135%;11、保护方式:切断输出,重新启动;12、高温保护:85℃±5℃(TSW1);13、保护方式:切断输出,温度下降后自动恢复; | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：不文明驾驶抓拍工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 4 | 040801033002 | 其他电器 | 1、名称 ：自动重合闸电源保护器 2、型号 ：1、采用变压器隔离供电,自身的工作电源采用抗雷击能力较强的线性电源,整机抗雷击能力强;2、额定电压: 220V 50Hz;3、工作电压范围:154V-270V47HZ-63HZ;4、额定输出电流:漏电保护动作电流;5、漏电保护动作时间:≤100MS;6、过压保护电压:270V±5V,动作时间:2-5S;8、欠压保护电压:154V±5V,动作时间:2-5S; | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040205015006 | 设备控制机箱 | 1、类型 ：外箱 2、材质、规格尺寸 ：尺寸:0.55*0.43*0.2m,厚度≥1.5mm,悬挂式,304不锈钢,防护等级IP65 | 台 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040205014002 | 信号灯 | 1、类型 ：闪光灯 2、信号灯规格、型 号、组数：1、电源电压:AC220V±10%/48Hz~52Hz ;2、色温值(K):5500K±200K ;3、回电时间:≤67ms ;4、有效补光距离:16m~25m;5、触发方式:兼容电平量及开关量触发;6、工作环境(温度):-25~+70℃; 7、工作环境(湿度): 5%~90%@40℃,无凝结;8、覆盖范围:单车道 ;9、适合拍摄条件:卡口兼超速抓拍; 10、寿命:≥2000万次; 11、防护等级:IP65;12、含安装支架。 | 套 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：不文明驾驶抓拍工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 7 | 030501004001 | 存储设备 | 1、名称：存储服务器 2、类别：1、4G功能:支持4G网络接入,支持三大运营商;2、卫星定位:支持GPS模块,实现定位和授时功能,通过互联网与后台通信,结合电子地图实时显示设备地理位置;3、自动清理缓存:可设置清理参数,实现满容量后自动清理。覆盖式循环记录;4、自恢复功能:存储服务器网络存储系统采用特有的日志型文件系统,在传输过程中突然断电,再次上电时,不会损坏文件系统,并自动修复断电前传输的文件;5、自动上传:存储服务器支持固定IP自动上传,可以把实时数据自动回传到指挥中心电脑;6、工作温度:-20℃~+85℃;7、工作湿度:10%-90%RH(不凝结);8、传输速率:10/100Mbps;9、移动网络:LTE,WCDMA,CDMA | 台 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1、名称：防雷模块 2、类型：1、最高可承受 40KA(8/20μS)雷电流冲击;2、额定工作电压Un(V~):220/380;3、最大允许保险丝强度(A):16;4、标称放电电流(8/20μS)ln(KA):20;5、最大放电电流lmax(KA):40;6、电压保护水平Up(Kv):≤1.8;6、响应时间t(ns):<25;7、工作温度:-40℃~+80℃。 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：不文明驾驶抓拍工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 9 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1、名称：GPS模块 2、类型：1、GPS定位,实现实时的位置显示;2、工作温度:-40%%dC-+85%%dC;3、高度:18,000公尺(60,000呎);4、最高速率:515公尺/秒(10,000 knots);5、 最大重力:小于4G摇晃:20公尺/秒X3;6、时间:1微秒卫星同步;7、产品类型:GPS接收器;8、定位精度:5m; | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040205003004 | 标杆 | 1、类型 ：主箱杆含基础及模板 2、规格尺寸 ：φ114*6*3000mm 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：100厚碎石垫层；1200*1200*1500mmC25混凝土基础 4、油漆品种：杆件钢结构应按规范规定进行热浸镀锌处理,镀锌量为600g/m2。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌,必须清理螺纹或作离心处理。构件经镀锌处理后,采用黑色(或其它颜色--具体颜色由业主确定)亚光喷漆处理 5、接地：1.5米Φ16mm接地钢筋 | 根 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：不文明驾驶抓拍工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 11 | 040205003005 | 标杆 | 1、类型 ：闪光灯杆含基础及模板 2、规格尺寸 ：φ114*6*3000mm 3、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：100厚碎石垫层；1200*1200*1500mmC25混凝土基础 4、油漆品种：杆件钢结构应按规范规定进行热浸镀锌处理,镀锌量为600g/m2。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌,必须清理螺纹或作离心处理。构件经镀锌处理后,采用黑色(或其它颜色--具体颜色由业主确定)亚光喷漆处理 5、接地：1.5米Φ16mm接地钢筋 | 根 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040205003006 | 标杆 | 1、类型 ：测速提示牌(含基础及模板) 2、规格尺寸 ：Ф89*4*3500mm 3、基础、垫层：800*800*1000mmC25混凝土基础 4、油漆品种：杆件钢结构应按规范规定进行热浸镀锌处理,镀锌量为600g/m2。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌,必须清理螺纹或作离心处理。构件经镀锌处理后,采用黑色(或其它颜色--具体颜色由业主确定)亚光喷漆处理 5、接地：1.5米Φ16mm接地钢筋 | 根 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：不文明驾驶抓拍工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 13 | 040205003007 | 标杆 | 1、类型 ：限速提示牌(含基础及模板) 2、规格尺寸 ：Ф89*4*3500mm 3、基础、垫层：800*800*1000mmC25混凝土基础 4、油漆品种：杆件钢结构应按规范规定进行热浸镀锌处理,镀锌量为600g/m2。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌,必须清理螺纹或作离心处理。构件经镀锌处理后,采用黑色(或其它颜色--具体颜色由业主确定)亚光喷漆处理 5、接地：1.5米Φ16mm接地钢筋 | 根 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040205003008 | 标杆 | 1、类型 ：解除限速提示牌(含基础及模板) 2、规格尺寸 ：Ф89*4*3500mm 3、基础、垫层：800*800*1000mmC25混凝土基础 4、油漆品种：杆件钢结构应按规范规定进行热浸镀锌处理,镀锌量为600g/m2。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌,必须清理螺纹或作离心处理。构件经镀锌处理后,采用黑色(或其它颜色--具体颜色由业主确定)亚光喷漆处理 5、接地：1.5米Φ16mm接地钢筋 | 根 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040205004006 | 标志板 | 1、类型 ：测速提示牌 2、材质、规格尺寸 ：1000*800*2.5mm 3、板面反光膜等级：标志版面文字均采用标准黑体(简体)；标志版面反光膜均应采用二级或二级以上反光膜制作 | 块 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：不文明驾驶抓拍工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 16 | 040205004007 | 标志板 | 1、类型 ：限速提示牌 2、材质、规格尺寸 ：φ800*2.5mm 3、板面反光膜等级：标志版面颜色为白底、红边；标志版面文字均采用标准黑体(简体)；标志版面反光膜均应采用二级或二级以上反光膜制作 | 块 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040205004008 | 标志板 | 1、类型 ：解除限速提示牌 2、材质、规格尺寸 ：φ800*2.5mm 3、板面反光膜等级：标志版面颜色为白底、红边；标志版面文字均采用标准黑体(简体)；标志版面反光膜均应采用二级或二级以上反光膜制作 | 块 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 04B004 | 光纤租赁费 | 光纤租赁费每条按2年计取 | 条 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040103002007 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：三类土 2、运距：运距自行考虑 | m3 | 88.57 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040103001004 | 回填方 | 1、密实度要求 ：按照设计规范要求 2、填方材料品种 ：原土回填 | m3 | 283.33 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别 ：三类土 2、挖土深度：按照设计规范要求 | m3 | 414.40 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030414011004 | 接地装置 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 避雷器10kV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 岗亭显示屏及监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：不文明驾驶抓拍工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 23 | 040205020006 | 监控摄像机 | 1、类型 ：高清数字录像机 2、规格、型号 ：IP通道接入:8路@160Mbs;录像分辨率:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIP/2CIF/CIF/QCIP;盘位:4个SATA接口,最大支持6TB硬盘。视频输出1路HDMI,1路VGA:音频输出1路,RCA接口(线性电平,阻抗:1KΩ)。网络接口:2个,RJ45 10M | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 040205020007 | 监控摄像机 | 1、类型 ：高清枪型摄像机 2、规格、型号 ：200万1/2.7〞CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机。最大尺寸1920x1080.镜头4mm,水平视场角:90.3度;(6mm(55.2度);8mm(40.3度);12mm(26.3度)可选)。日夜转换模式,ICR红外滤片式。视频压缩标准视频压缩标准。通讯接口1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。红外照射距离:I3:最远可达30米;I5:最远可达50米;I8:最远可达80米。工作温度及湿度:-30度-60度,湿度小于95%(无凝结)。支持PoE供电功能。 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030501004002 | 存储设备 | 1、名称：监控机硬盘 2、类别：格式化容量:4T,7*24全天候稳定运行。外观尺寸:3.5.数据传输速率:6GB/秒,高速缓存:64MB。附合高级格式化及ROHS。工作温度0-65度。 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030404036001 | 其他电器 | 1、名称：防雷PDU 2、规格：8插位10A防雷防浪涌,双触点开关保护,线长2-3M。 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：不文明驾驶抓拍工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 27 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：枪机支架 2、类别：枪机支架:铝合金材质,白喷塑；室外防水盒:PVC防水防腐塑料盒,86型；室外箱:不锈钢材质,尺寸:400*500含抱箍；空开、防雷器:220V 10A；接线板:总开4位10A | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030507014001 | 显示设备 | 1、名称：户外P10单红LED显示屏（含支架、接收器、开关电源等附件） 2、类别：屏体分辨率32*16；显示基色红；像素组成1R；显示颜色单红；等级灰度14bit；可视角度；水平:140°垂直:130°；白平衡亮度≥3000cd/㎡172；亮度3000cd/㎡172；色温2000-9500可调；最大功率473W/㎡172；平均功率118W/㎡172；工作电压4.5V；刷新频率≥75Hz；驱动方式1/4扫动态恒流驱动；5V40A/200W,每4张屏体配一个电源开关；集成16个标准HUB75接口,免接HUB；2*4方管,显示屏专用边框（具体参数详见图纸） 3、规格：320*160mm共500张 | m2 | 25.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公交车抓拍工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：不文明驾驶抓拍工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 29 | 040205020008 | 监控摄像机 | 1、类型 ：公交车载占道抓拍单元(含一年安装维保) 2、规格、型号 ：像素:400W；感光器件:1/1.8" CMOS；分辨率:最大支持2688*1520；帧率:25fps；通讯模块:支持3G/4G网络；最小照度:彩色:0.02 Lux@(F1.2,AGC ON)；视频压缩标准:H.264 /H.265/ MJPEG；图像输出格式:JPEG；接口:1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；存储支持:支持TF卡存储设备；电源:DC 8V~36V车载电源；功耗:14 W MAX；智能识别:支持车牌识别、车型识别、车身颜色识别；尺寸:149 mm(W) X 134.9 mm(H) X 187.5 mm(D)；重量:2.15 %%p 0.2 kg | 台 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030501002001 | 输出设备 | 1、名称：高端P1系列 2、类别：TLC晶元,擦写次数3000次；标称容量128GB；海康丝印,彩包；Class10,UHS-I(读90MB/s,写45MB/s);；尺寸14.99mm*10.92mm*1.02mm;；工作温度:-25 ℃~85 ℃；存储温度:-40 ℃~85 ℃ | 台 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 04B005 | 4G链路费用 | 4G信号，20G流量/月，每条按2年计取。 | 条 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电警维修设备工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：不文明驾驶抓拍工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 33 | 040205020009 | 监控摄像机 | 1、类型 ：原抓拍单元拆除，运输至业主指定位置。 | 台 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1、名称：原复合线缆拆除 ，运输至业主指定位置。 | m | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 040205020010 | 监控摄像机 | 1、类型 ：高清抓拍单元(900万像素) 2、规格、型号：★传感器类型1英寸GS-CMOS;图像分辨率4096X2160(不包含OSD黑边);视频分辨率4096X2160/3392X2008/UXGA(1600X1200)/720P(1280X720)/D1(704X 576)/CIF(352X288);视频帧率最大支持50fps;主码流(4096X2160@25fps),辅码流(1600X12 00@25fps);视频压缩标准H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG;图片合成支持1、2、3、4张图片合成;OSD信息叠加时间;地点(通道地址);车道信息(车道号、车道方向);号牌信息(号牌及颜色);车速;车长(线圈模式);车身颜色;车标;车系;车辆类型;违法信息(违法事件名称及违法代码);属性 信息(非机动车属性、人体属性、人脸属性);存储功能FTP;TF卡(最大支持256GB@Class10);定位功能GPS定位/北斗定位; 手动抓拍、超速、黄牌占道、欠速、压白线、逆行、有车占道、违章变道、压黄线、不按车 | 台 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称：不文明驾驶抓拍工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  |  | 道行驶、不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、车辆排队加塞、禁货 闯红灯、手动抓拍、压白线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、不按导向箭头通行、违章变道、压黄线、有车占道、不按车道行驶、违章左转、违章右转、违章掉头、压停止线、左转不礼让直行、大弯小转、车辆排队加塞、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、禁货;流量检测支持按车道和时段进行车辆流量 、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计,且支持表格导出展示;非机动车违法抓拍支持非机动车占道、非机动车超载、未戴安全头盔、非机动车装载伞具等违法抓拍;交通事件支持对逆行、行人、违法停车、交通拥堵等事件进行抓拍、短录像并进行报警;视频结构化。 其他技术要求见《抓拍系统技术要求》ZN01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1、名称：复合线缆 2、规格：网线与电源线（RVV2*1.0+Cat6）复合 | m | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 04B006 | 光纤租赁费 | 光纤租赁费每条按2年计取 | 条 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-20】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目-带电类-不文明驾驶抓拍工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 合同参考格式

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同

2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目-带电类

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：衢州市公安局交通警察支队  

承包人（全称）：                         

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目-带电类施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目-带电类 。

2.工程地点：衢州市。

3.工程立项批准文号：/       。

4.资金来源：国有资金。

5.工程内容：本工程为2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目-带电类工程施工。具体以招标人提供的工程量清单及施工图为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：施工图、工程量清单所列明的所有工程。

#### 二、合同工期

计划开工日期：以开工报告为准。

计划竣工日期：以竣工报告为准。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家现行有关验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                         元整(¥              元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                 元整 (¥      元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）          /     (¥     /     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）        /       (¥     /     元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）             元整 (¥            元)。

2.合同价格形式：本工程采用单价合同。结算时，单价按中标综合单价，工程量按实调整。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：            。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于  2020  年     月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在   衢州市公安局交通警察支队        签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自  双方签字盖章后                     生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式  肆  份，均具有同等法律效力，发包人执  贰  份，承包人执  贰  份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：  

地  址：            地  址：  

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：      

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：  

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：          开户银行：

账  号：               账  号：   

第二部分  通用合同条款(略)

通用条款以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF―2013―0201）为准。

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、图纸会审纪要、会议纪要、补充合同等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                   ；

资质类别和等级： /              ；

联系电话：    /            ；

电子信箱：    /              ；

通信地址：     /             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：      /            ；

联系电话：      /          ；

电子信箱：    /                 ；

通信地址：    /             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：             /     。

1.1.3.9 永久占地包括：                /        。

1.1.3.10 临时占地包括：            /           。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/          。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按招标文件及国家有关标准、规范要求，若承包人投标文件技术规范高于上述要求的，则按投标文件技术规范执行。 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：            /                ；

发包人提供国外标准、规范的份数：             /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：             /         。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）招标文件（4）投标函及其附录（5）本合同专用条款及其附件（6）本合同通用条款（7）标准、规范及有关技术文件（8）图纸（9）已标价工程量清单或预算书(10)其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  /  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：审查合格的完整的施工图  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、投标文件商务部分、办理相关证件的资料（如安监手续、质监手续、施工许可证）；施工过程中往来文件、备案资料等；

承包人提供的文件的期限为：按相关规定；

承包人提供的文件的数量为：3套  ；

承包人提供的文件的形式为：按相关规定；

发包人审批承包人文件的期限：收到完整的资料起14天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在现场准备一套完整的施工图，招标文件、投标文件、工程量清单、施工合同等，供相关人员工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 /   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：本工程项目部    ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：本工程项目部         ；

承包人指定的接收人为：                  。

监理人接收文件的地点：本工程项目部           ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：        /         。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：至保修期满为止  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  归发包人   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：至保修期满为止  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按实调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（详见10.4.1） 。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号： /     ；

职    务：/    ；

联系电话：     ；

电子信箱：  /   ；

通信地址：/    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人协调有关事宜  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水准点与座标控制点交验要求：（1）水准点与座标控制点交验要求：发包人现场交验，施工单位验收复测，并做好校验记录（2）协调处理施工中各方面的关系及有关工作。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /          。

发包人是否提供支付担保：          /           。

发包人提供支付担保的形式：        /             。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程完工后两周内向发包人提供监理工程师复核的竣工图及完整的竣工资料各三套（纸质版）及电子版竣工资料一份（所有竣工资料的原件扫描件）。

承包人需要提交的竣工资料套数：   3套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工后两周内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：  文本形式  。

（6）承包人应履行的其他义务：（1）向发包人和监理各提供一间现场办公室。（2）根据衢州市建设局相关文件精神，工程验收合格，并交付使用和移交接管前的成品保护，由承包人负责。（3）承包人严格执行国家和地方有关环境保护的法律、法规。保证施工现场的清洁、文明施工，符合环境卫生有关管理规定和相关文件要求。在施工过程中，承包人必须服从行业管理部门、发包人及监理单位的监督管理。（4）获发包人授权后代为办理各项申请、审批手续。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：                           ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：/ ；

建造师执业印章号：/ ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：/         ；

电子信箱：/         ；

通信地址：/         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：          /           。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  24日历天  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   /  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人及项目技术负责人每月施工现场到位率不少于日历天的80%（24天／月），项目负责人及项目技术负责人因某些特殊原因（如参加会议、培训、就医等）短期离开工地，应委派项目部其他人员代行其职，并征得监理工程师和发包人的书面同意；如以上人员施工现场到位率不满足上述规定，则视为违约，并扣罚人民币1000元/天.人。如项目负责人及项目技术负责人施工现场到位率不足50%的，发包人有权终止合同，没收全部项目班子人员到位率履约保证金。

项目负责人除不可抗力原因外不得更换，否则，更换项目负责人将被扣除全部项目班子人员到位率履约保证金。由于不可抗力原因需更换项目负责人的，必须事先征得行业主管部门和发包人同意，更换后的项目负责人需经发包人认可后才能上岗。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  将扣除承包人的项目班组履约保证金并由承包人承担一切损失，且发包人有权单方终止合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：将扣除承包人的项目班组履约保证金并由承包人承担一切损失，且发包人有权单方终止合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 27日历天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人将扣除承包人的项目班组履约保证金并由承包人承担一切损失，且发包人有权单方终止合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：五大员及相关人员不得更换，在工地组织施工，五大员等人员每人每月到位率达到90%（每人每月27天），未达到90%的，每人每少一天按人民币500元/天.人予以处罚；未达到80%（每人每月24天）的，每人每少一天按人民币1000元/天.人予以处罚。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人将扣除承包人的项目班组履约保证金并由承包人承担一切损失，且发包人有权单方终止合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：五大员及相关人员不得更换，在工地组织施工，五大员等人员每人每月到位率达到90%（每人每月27天），未达到90%的，每人每少一天按人民币500元/天.人予以处罚；未达到80%（每人每月24天）的，每人每少一天按人民币1000元/天.人予以处罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：           /              。

主体结构、关键性工作的范围：       /           。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包（专业工程除外，且分包前需征得发包人同意）。

其他关于分包的约定：            /                。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：       /               。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：     /      。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程实行履约保证金制度，履约保证金采用现金形式；在签订工程承包合同前，交纳中标价的5%的履约保证金（不计利息），（以银行汇票或转帐支票方式），交存至招标人指定的银行帐户。本工程履约保证金为     元整（          元）。

如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。工程竣工验收合格后退还履约保证金（无息），如有违约则扣除相应违约金后，余额退还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：以《委托监理合同》内发包人委托的监理内容为准。

关于监理人的监理权限：以《委托监理合同》内发包人委托的监理权限为准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供并承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：/     ；

监理工程师执业资格证书号：  ；

联系电话：/   ；

电子信箱：/   ；

通信地址：/   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 /                  ；

（2）                 /                  ；

（3）                 /                  。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：         /             。

关于工程奖项的约定：              /             。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按质监和监理交底有关约定。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：本工程要求做到文明施工、安全生产，按衢州市建设局有关文明施工管理及规定进行施工，如若因承包人原因发生的人身伤亡、财产损失及其他一切事故，由承包人承担一切责任及费用，并扣除文明施工、安全生产履约保证金及安全文明措施费。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人须对其管辖范围内的人员和设备以及工程的安全负责，负责做好其所辖人员的工作场所的日常治安管理和安全保护工作。。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：          /          。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：           /             。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在工程开工前预付安全文明措施费用的50%。承包人须加强施工期间的安全生产管理，落实安全生产经费，制订安全操作规程，保证工程施工的安全。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：工程实施过程中，工程师可根据工程实施情况对施工方案进行调整，指令调整的工作计划，施工单位必须按工程师的计划完成所有工作，如不能完成，由工程师出具整改期限，在整改期限内仍不能按时完成的，业主将予以解除合同，承包人将全部工期履约保证金作为赔偿支付给发包人，并承担由此造成的所有直接和间接损失 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在开工日期前7天内,提交施工组织设计。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  工程师应在收到该计划后的5天内审查同意或提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  /  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工日期前7天   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：自总监理工程师发布工程开工令起计算合同工期，如故意拖延各项准备工作影响工程正常开工的，发包人有权单方面解除合同，承包人须赔偿发包人相关损失。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天，发包人现场交验，施工单位验收复测，并做好校验记录。  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：额外或附加增加的工程量超过合同价20%以上的；由于土地征用等政策处理原因延误承包人关键线路工作的。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人发生工期违约时，以每延期一天（不足一天按一天计）按2000元人民币处罚扣工期履约保证金，至扣完为止；若工期延期超过30天的，超过30天部分每超过一天罚扣10000元人民币，直至全部履约保证金扣完为止；如因发包人原因造成的工期延期除外。因发包人原因造成工期延误的，承包人不再要求增加费用。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价的5%   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：\ 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）①承包人采购的材料设备，应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料设备均应有合格证和检验报告或认证证书等技术资料（进口设备、材料交货时，承包人必须提交原产地证明及相应的通关证明）。如发现不合格的设备、材料，均由承包人承担全部经济损失和责任，所购设备、材料的品牌、生产厂家、规格、价格在采购前必须经发包人和总承包人及监理确认，到场后需向监理办理报验手续，报验时需附质保书、检测证明和采购发票。需检测的材料设备检测后用于工程中，承包人主要材料设备采购需在前10天将产地及参考价格等情况通知发包人及监理；严禁使用不符合设计要求的设备及材料。若使用劣质和未经检测合格的设备及材料施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。无论发包人或监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人负责。②承包人采购的所有主要设备或材料，招标人明确品牌范围的，承包人应在范围内选择某品牌采购，招标人没有明确品牌范围的，中标人应选择具有一定生产规模和市场信誉良好的生产厂家和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，弱电设备还须保证与原有系统兼容，并经发包方认可后用于工程中。否则施工时发包人将不予认可，并不予支付此部分工程款。③知识产权：承包人对一切可能的侵权指控负责。④承包人采购的设备规格性能偏离应与设计要求基本相符。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担       。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：          /            。

施工现场需要配备的试验设备：          /            。

施工现场需要具备的其他试验条件：      /            。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：              /             。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：    按通用条款        。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 1、因漏项、设计变更等引起新的工程量清单项目，其相应综合单价的确定方法为：调整方式：（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；（2）合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定；（3）已标价工程量清单项目中没有适用也没有类似与变更工程项目的，应由承包人按审定预算价编制相关规定及编制依据、编制方法、口径（其中人工、材料、机械及费用计取标准均按审定预算价中计算标准，尚未发布除税信息价的建设工程材料，按财税部门公布对应的材料增值税税率（或征收率）和浙建站信〔2016〕25号通知确定的除税信息价计算公式，结合发布的含税信息价计算除税信息价）计算综合单价，乘以投标总报价与审定预算价下降幅度，即结算综合单价=（按审定预算价编制口径计算的综合单价×（（投标总报价-暂列金*（1+税金费率））/（审定预算价-暂列金*（1+税金费率）））编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。（材料价格按审定预算价同口径编制，衢州信息没有的，按省信息；如衢州和省信息均没有的，以业主、监理、中标人三方共同进行市场询价确定，经市场询价材料价格不再下浮）。

措施费为在发包人提供的分部分项工程量清单没有漏项或发包人没有对工程进行变更的情况下为包干费用（因发包人提供的分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，经发包人确认后按审定预算价编制依据并结合中标下浮率调整执行）。

2、合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，且该项目工程量增加或减少变化幅度超过本项目工程数量15%及以上时，其超过15%变化幅度部分的工程量综合单价的确定：变更增加时，比较该项目的中标综合单价与审定预算价中相应项目的综合单价结合投标下浮率下浮后的价格进行比较，取低值；变更减少时，比较该项目的中标综合单价与审定预算价中相应项目的综合单价结合投标下浮率下浮后的价格进行比较，两者综合单价相差30%及以上时，取高值，两者综合单价相差30%以内时，按原中标综合单价。因非承包人原因引起已标价工程量清单中分部分项清单项目合价金额虽未超合同总价2%，但该项目工程量增加变化幅度超过本项目工程数量25%及以上时，其增加超过25%变化幅度部分的工程量综合单价的确定：比较该项目的中标综合单价与审定预算价中相应项目的综合单价结合投标下浮率下浮后的价格进行比较，取低值。

3、因设计或发包人变更等引起已标价工程量清单中的分部分项清单项目不实施（指该项工程量清单为零时），核减（不实施）项目的综合单价的确定：1）如非承包人原因引起或提出的变更，按中标综合单价核减；2）如承包人原因引起或提出的变更，中标综合单价与审定预算价中相应项目的综合单价结合投标下浮率下浮后的价格进行比较后，取高值核减。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：         /           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：         /           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              /                。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：           /           。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额用于施工合同尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整发生的索赔、现场签证确认等的费用，属发包人所有，今后施工过程中如未发生前述因素，此项费用就不存在，不予计算，发包人不予支付。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：             /            。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：人工费、材料费按衢住建建 [2012]127号文件规定的调价范围和调价方式执行。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： a.施工过程中因承包人原因出现的人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等对合同价的影响；b.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回;c.实际施工中可能发生电表申请费、街道管理费、干扰费、环保费、占道押金、地下管线、绿化恢复等其它管理费;d.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。e.竣工验收合格前产生的光纤租赁费用、4G通讯费用、施工和设备用电费用包含在合同价内。

所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包商未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；

发包人提供的工程量清单项目漏项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1款约定执行。

风险费用的计算方法：   /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

3、其他价格方式：  /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程无预付款。

预付款支付期限：  /   。

预付款扣回的方式：     /    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  每月25日前   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：               /               。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程开工后完成工程量70%，经监理工程师确认、发包人核实后支付合同总价的56%（扣除暂列金额）；竣工验收合格且竣工验收资料齐全归档后支付至合同总价的80%（扣除暂列金额）；通过审计部门完成结算审计后支付至结算价的98.5%；剩余1.5%作为质保金，保修期满三年时结清。

为确保工程的质量、进度，中标单位应为本工程项目单列资金专户，业主支付的工程进度款直接拔付至该专户，中标单位应保证该专户实行专款专用及本工程项目经理部为本工程需要的及时用款，业主有权对此进行监督。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：          /           。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：        /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   7天内   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      7天内     。

（2）发包人支付进度款的期限：  14天内  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /     。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：        /       。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收合格后一个月内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：           /             。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  承包范围内工程内容  。

（1）单机无负荷试车费用由承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：              /               。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  竣工验收合格后一个月内   。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内  。

竣工付款申请单应包括的内容：按发包人相关规定   。

14.2 竣工结算审核

工程竣工验收合格后，承包人提交完整的工程结算资料一式贰份。发包人在十五日内审核完毕并送衢州市相关审计部门审计。结算审计的基本费用由发包人支付，其余费用（追加费等费用）由承包人支付。

发包人审批竣工付款申请单的期限：    28天内           。

发包人完成竣工付款的期限：      42天内              。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：      /       。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     3份         。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止后7天内       。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /   。

（2）发包人完成支付的期限：            /             。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，其他保修范围按工程质量保修书。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是    。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）  2.5  %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                             。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：为24个月，其他保修范围按工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    3天内      。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                 /                  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     工期相应顺延             。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期相应顺延   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   工期相应顺延      。

（7）其他：                     /                     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：⑴承包人应严格按国家现行有关验收规范和标准，一次性验收合格通过。如一次性验收不合格，发包人将扣除全部质量履约保证金，同时承包人无条件返修，并承担一切返修的费用，承包人赔偿由此造成的经济损失。如承包人返修验收不合格，发包人将处以中标价10%的违约金，承包人赔偿由此造成的经济损失；⑵承包人应在施工合同签订后5日内按有关规定交纳民工工资保障金，决不影响发包人办理施工许可证等证件，否则发包人将扣除承包人的全部履约保证金；在发包人按合同约定支付工程款的前提下，发生农民工因拖欠工资造成上访等事件的，发生一次扣除农民工工资履约保证金50%，直至全部扣完；⑶本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合工程施工需要，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，并赔偿发包人损失；⑷承包人不得将本工程转包。如将工程转包，发包人有权终止施工合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担。特殊专业辅助工程分包，未经发包人同意的，不得分包。否则发包人有权终止合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担，并处以转包（分包）项目金额5‰以上10‰以下违约金；⑸在合同执行过程中，承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人代表或监理人员行为和欲获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除按有关规定严肃处理当事人（含发包人人员和监理人员）外，承包人对上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按16.2.1 款  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按16.2.1 款     。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： /  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：风力9级（含9级）以上台风持续24小时（以气象台发布的公告为准）；24小时连续雨量达100mm以上的暴雨（以气象台发布的公告为准）；战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其它非发包人、承包人责任造成的爆炸火灾；7级以上（含7级）地震。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：根据衢州市建设工程施工人员人身意外伤害险、建筑业农民工工伤保险等有关投保规定进行投保，费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                  /                。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      /         。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：         /           。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /               。

选定争议评审员的期限：                /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                       /              。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  衢州  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21．补充：

1、应当认为在正式签定合同以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解。

应当认为，承包人已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分的体现和覆盖了：

（1）承包人根据合同应承担的全部义务； 
    （2）为该工程的正确实施、竣工后保修期内的修补以及由于承包人的原因造成的缺陷，承包人承担所必须发生的一切开支。

2、履约保证金分五个部分：其中质量履约保证金占30%；工期履约保证金占30%；安全、文明工地履约保证金占10%；项目班子人员到位率履约保证金占10%；农民工工资履约保证金占20%。如有违约按比例或全部扣除。发包人有权根据承包人履约情况对五部分履约保证金的比例进行调整。

3、为加强施工现场管理，保证工程质量，承包人对工程款必须专款专用，应及时拨付给项目部足额的工程款，除直接费必须全部拨付外，还应拨付不少于5%的施工现场管理费。

4、解除合同后，招标人有权依序确定其他中标候选人为中标人并与其签订合同。

5、商品混凝土价格按碎石商品混凝土计，如实际施工用卵石商品混凝土时则按实调整。

6、为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，发包人在与承包人在签定工程合同的同时必须签定《廉政合同》（合同格式由发包人提供），并按有关部门规定交纳廉政保证金。《廉政合同》作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效，双方务必认真执行。《廉政合同》的有效期为双方签署之日起至该项目竣工决算审核完毕后止。

（注：专项条款中未明确的在签订合同时明确）

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件12：建设工程廉政合同

附件3：工程质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：衢州市公安局交通警察支队

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目-带电类（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：设计图纸范围的内容及工程量清单所列内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本工程的质量保修期为3年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：除不可抗力外，凡非发包人原因造成的损失均在保修范围内。同一问题在保修期内维修三次还未能修好的,则扣除此项的全部款项(相应款项从质保金中扣,质保金全部扣完为止)。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：          

地  址：              地  址： 

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

电  话：            电  话：

传  真：            传  真：  

开户银行：            开户银行：

账  号：                 账  号：

邮政编码：              邮政编码：

附件12：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：衢州市公安局交通警察支队

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署施工合同之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人                 (盖章)      法定代表人                 (盖章)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和成交单位协商确定，但不得对采购文件、投标响应文件的实质性条款作出变更。

- 投标文件部分格式文件

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照相关格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

- 格式一：资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1 强制性资格条件

表2 具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

表3：没有重大违法记录承诺函

表4：无违法失信的声明函

表5：非联合体的声明函

表1：强制性资格条件

强制性资格条件表

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1）如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； 2）如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； 3）如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； 4）如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； 5）如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：具体资格要求详见“第一部分 招标公告”中“四、投标人资格要求”。 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1）投标人是法人的，应提供上一年度经第三方审计的财务报告或投标人出具的财务报告（表）（若投标时间为1-6月，上一年度财务审计报告还未完成的，须提供再上一年度的财务审计报告或财务报告（表））或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明并加盖公章，或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函； 2）部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明； 3）银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函，详见表2。 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1）最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； 2）依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； 3）最近六个月任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）； 4）依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； 5）投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 |  | 没有重大违法记录承诺函，详见表3。 |
| 6 | 参加政府采购活动前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  | 无违法失信的声明函，详见表4 |
| 7 | 非联合体。 |  | 非联合体的声明函，详见表5。 |

表2：具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

（采购人）                   ：

我方 （投标人）          承诺具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：2020 年  月  日

表3：没有重大违法记录承诺函

没有重大违法记录承诺函

（采购人）：

我方（投标人）            具有良好的商业信誉，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期： 2020 年  月  日

表4：无违法失信的声明函

无违法失信的声明函

（采购人）：

截至（项目名称）   （项目编号:JYZX-ZB-ZJ(QZ)-2020-0101）的响应文件提交截止时间，往前追溯三年，期间未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

供应商全称：

（盖单位公章）

日期：2020 年  月  日

表5：非联合体的声明函

非联合体的声明函

（采购人）：

我方    （供应商） 独立参加（项目名称）  （项目编号:JYZX-ZB-ZJ(QZ)-2020-0101）政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商全称： （盖单位公章）

日期：2020 年  月  日

- 格式二：商务技术文件

1、投标声明函

投标声明函

衢州市公安局交通警察支队：

建银工程咨询有限责任公司：

本单位自愿参加              （项目名称）  (项目编号：JYZX-ZB-ZJ(QZ)-2020-0101)的投标，并保证投标文件中所列举的投报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，我方：

1、已详细阅读全部招标文件，包括招标文件补充文件（（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件））、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求。

2、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3、中标或者成交后，按采购文件规定与采购人签订合同。拒绝签订合同的，承诺按采购预算金额的 2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

4、同意在招标文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

5、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成损失；

6、中标或者成交后，按采购文件规定的采购代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付采购代理服务费。

7、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

8、单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

9、如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

投标人盖章：

联系电话（手机及座机）：

传真：

电子邮件：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

联系地址：

邮政编码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标声明函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

2：法定代表人身份证明或法定代表人身份证明及授权委托书

2-1法定代表人身份证明

姓名：  性别：  年龄：  职务：

身份证号码：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（全称加盖公章）

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

2-2法定代表人授权委托书

衢州市公安局交通警察支队：

建银工程咨询有限责任公司：

本人      （姓名）系  （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）  （职务）为我方授权代表，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）   (项目编号：JYZX-ZB-ZJ(QZ)-2020-0101) 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

该授权代表无转委托权，特此委托

附：

1、委托代理人身份证复印件

2、授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）。

投标人：（全称加盖公章）

法定代表：（签字或盖章）                        授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

授权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由授权代表签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书，否则视为无效投标文件。

3、以往业绩情况

以往业绩情况表

（一）201_年_月以来业绩情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同价 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的业绩详细情况表及评分办法中要求的证明材料。

（二）201_年_月以来业绩详细情况表

| 序号 | （对应业绩汇总表中的序号） |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 甲方（买方）名称 |  |
| 甲方（买方）地址 |  |
| 甲方（买方）联系人姓名 |  |
| 甲方（买方）联系人职务 |  |
| 甲方（买方）联系人电话 |  |
| 合同内容 |  |
| 合同价格 |  |
| 签订日期 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：本表后附对应的证明材料，具体内容见评分办法。

4、商务/技术偏离表

商务/技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负偏离 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：“商务偏离”是指对“商务部分”中条款（质保期、交货时间等）的偏离，“技术偏离”是指对“第三部分  项目技术及服务要求”中条款的偏离。本表仅在有偏离时填写，注明是正/负偏离，并说明理由。“投标文件响应”复制“招标文件要求”内容，不填写或未提供偏离表均视为无偏离。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期： 年	月日

5、货物清单

货物清单

项目名称：

项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物（设备） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 随货物一同交付的备品备件 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

6、拟投入本项目的服务团队情况表

拟投入本项目的服务团队情况表

（一）拟投入本项目的服务团队人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 职称及相关专业认证（或执业资格）情况（如评分需要） | 在本单位工作年限 | 在本项目中拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 其他说明：（如有） |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的人员详细情况表及其为投标人正式员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等证明文件，其中社保记录可在资格后审材料中勾注，劳务合同可附在对应的人员详细情况表后）。

（二）拟投入本项目的服务团队人员详细情况表

| 序号 |  | （对应人员汇总表中的序号） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般情况 |  |  |  |  |  | 证明材料 | 材料页码 |
| 姓名 |  |  |  |  |  | 身份证复印件 |  |
| 年龄 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否为正式员工 |  |  |  |  |  | 社保记录或劳务合同等 |  |
| 在本单位任职时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职务（本单位） |  |  |  |  |  | \ | \ |
| 职务/职责（本项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |  |  | 相关证书复印件 |  |
| 职称及相关专业认证（或执业资格） |  |  |  |  |  |  |  |
| 以往经验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同签订时间 | 该项目中任职 | 证明材料 | 材料页码 |
|  |  |  |  |  |  | 按评分办法要求提供合同复印件等 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的证明材料；“职称及相关专业认证”、“以往经验”仅在评分办法有对应评分项时填写；具体内容见评分办法。

7、营业执照、资质证书、安全生产许可证、《省外企业进浙承接业务备案证明》（如有）复印件、拟派项目负责人建造师证、B证等复印件。

注：证书需提供原件及复印件，复印机加盖公章编入，原件备查。

8、资信技术文件部分

（由投标人根据评标办法的打分内容以及实际情况编制）

9、廉政承诺书

衢州市公安局交通警察支队：
    我单位响应你单位项目采购招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法规和公安机关纪律要求，并郑重承诺：
    一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；
    二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；
    三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；
    四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
    五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处； 
    六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。
    如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你局进行项目建设或其他经营活动，并通报衢州市财政局政府采购监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

- 格式三：报价文件

开标一览表

衢州市公安局交通警察支队、建银工程咨询有限责任公司：

按贵方招标文件要求，如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成               （项目名称） (项目编号：JYZX-ZB-ZJ(QZ)-2020-0101) 的实施。

| 序号 | 投标报价及相关内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价： | 大写： （￥： 元） |
| 2 | 项目负责人： | 姓名： 资格等级： 工程 级注册建造师 |
| 3 | 工期： | 日历天 （自合同签订之日起开始计算） |
| 4 | 项目质量目标： | 合格，且符合规范标准。 |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价包括项目的分部分项项目费（含人工费、材料费、机械费、管理费、利润）、措施项目费、其它项目费、规费、税金、竣工所需的验收费用以及招标文件、施工合同约定的所有风险、责任等各项应有费用，投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在投标报价中而不予支付。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

报价明细表

项目名称：

项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 类别 | 名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 总计 | 小写： |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |

注：1、有关本项目所需的设备费、人工费、税费等一切相关费用均计入报价，招标人不在支付额外费用。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按设备等相关内容细分项目及报价。

4、以上报价应与“开标一览表”中的“投标报价”相一致。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：年	月   日

小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位声明函

（一）小微企业声明函

衢州市公安局交通警察支队、建银工程咨询有限责任公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。证明材料如下：

（1）从业人员规模：我公司现有在册人员共有    人。详见本公司为其缴纳的社保记录。附投标截止时间前6个月的本单位为全体员工依法缴纳社会保障资金的记录（可指向资格后审材料中的具体页码）；

（2）营业收入规模：附上一年度（投标截止时间若为每年5月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告（可指向资格后审材料中的具体页码）。

2.本公司参加 衢州市公安局交通警察支队单位的_                _项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。证明材料如下：

（1）附：；

（2）附：；

（3）附：。

（可指向资格后审材料中的具体页码）

或者

提供其他______（请填写：小型、微型、监狱）企业制造的货物，该企业为______（请填写：小型、微型、监狱）企业且该货物由该企业生产的证明文件如下：

（1）企业名称：附：该企业营业执照                  ；

（2）该企业从业人员：附：该企业社保缴纳记录        ；

（3）该企业营业收入证明：附：该企业上一年度（投标截止时间若为每年5月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告；

或者

（2）该企业为监狱企业的证明：附： ；

（3/4）货物由该企业生产的证明材料：附： 。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期： 年	月日

注：本声明函为小微企业填写。

（二）监狱企业声明函

衢州市公安局交通警察支队、建银工程咨询有限责任公司：

本公司郑重声明，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）附：；

（2）附：。

2.本公司参加_ 衢州市公安局交通警察支队单位的_             _项目采购活动

提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。证明材料如下：

（1）附：；

（2）附：。

（可指向资格后审材料中的具体页码）

或者

提供其他______（请填写：小型、微型、监狱）企业制造的货物，该企业为______（请填写：小型、微型、监狱）企业且该货物由该企业生产的证明文件如下：

（1）企业名称：附：该企业营业执照                  ；

（2）该企业从业人员：附：该企业社保缴纳记录        ；

（3）该企业营业收入证明：附：该企业上一年度（投标截止时间若为每年5月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告；

或者

（2）该企业为监狱企业的证明：附： ；

（3/4）货物由该企业生产的证明材料：附： 。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期： 年	月日

注：本声明函为监狱企业填写。

（三）残疾人福利性单位声明函

衢州市公安局交通警察支队、建银工程咨询有限责任公司：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的 （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担 工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部 工 业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号），对小型或微型企业的投标报价给予 6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属 行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

2）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

3）代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》。

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》。

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 投标文件封面

衢州市公安局交通警察支队

2020年创建“全国文明城市”市区道路交通设施改造提升项目-带电类

项目编号：JYZX-ZB-ZJ(QZ)-2020-0101

投

标

文

件

投标人：（加盖公章）

地址：

日期：

- 评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章的规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构负责组织，依法组建由5人及以上奇数人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

三、评标程序

本项目评标的依据为采购文件和投标文件。

（一）评标程序

1、评标委员会对各投标人的资信技术文件进行审查；接着对合格投标人的资信技术文件进行评审；评审结束后即公布投标人资信及技术文件的得分情况，然后开商务文件；接着对合格投标人的商务文件进行评审，评审结束后即公布投标人商务文件的得分情况及总得分；提交评审报告。

2、若投标人投标报价超出采购最高限价，其商务标做无效标处理。若所有投标人投标报价均超出采购最高限价，本项目做流标处理。

（二）资信技术、商务文件评审

1．投标文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。

依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格条件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查。

详细评标之前，评委会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

2．澄清有关问题。

评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点作出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标价格和实质性的内容不得做任何更改。

投标人接到评委会或评标委员会授权的评标工作人员的澄清要求或通知的电话后,请在30分钟之内赶到通知的指定地点接受澄清,如未能在30分钟之内达到指定地点的，视同该投标人自动放弃对投标文件的澄清,评标委员会对此所作的评标结果,其风险由投标人自行承担。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3．比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对初审检查合格的投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。

四、评标细则及标准

各投标人的资信及技术（评标委员会独立打分）得分为：评标委员会成员各成员评分的算术平均值（四舍五入，保留两位小数）。各投标人的商务得分按投标价格评分。

- 资信技术得分（70分），具体分值安排如下：

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人资信及履约能力 |  |  |  |  |
| 1 | 企业资质 | 1、投标人同时具有电子与智能化工程专业承包壹级资质及浙江省安防资信等级壹级，得 2 分，只能提供电子与智能化工程专业承包壹级资质或浙江省安防资信等级壹级的得1分，其余不得分（本项最高得2分）。 2、投标人具有全国安防设计、施工、维护能力壹级证书的得3分，不能提供的不得分。 3、投标人具有安防监控/综合布线涉密信息系统集成甲级资质及系统集成涉密信息集成甲级资质证书，得3分，只能提供安防监控/综合布线涉密信息系统集成甲级资质证书或系统集成涉密信息集成甲级资质证书得1.5分。不能提供的不得分。 证明材料须提供有效期内资质证书复印件，原件备查，否则不得分。 |  | 8 |
| 2 | 投标人信用 | 投标人同时具有省级及以上信用管理示范企业证书及省级守合同重信用证书的得4分，同时具有市级信用管理示范企业证书及省级守合同重信用证书的得2分，不能提供的不得分。证书必须在有效期内。（证明材料须提供有效期内相关证书复印件，原件备查，不能提供原件不得分。） |  | 4 |
| 3 | 体系认证 | 投标人具有拥有ISO20000信息技术服务管理体系认证、具有信息安全管理体系认证证书的，每提供1样得1分，最高2分。（证明材料须提供有效期内证书复印件，原件备查，否则不得分。） |  | 2 |
| 4 | 荣誉 | 至2017年以来可提供： 1、具有国家级优质奖（中国安装之星）得2分，不能提供的不得分。 2、具有省级施工标化工程每个得1分（本项最高得2分）。 3、具CMMI L3软件能力成熟度模型集成的得1分，具有省级高新技术企业证书得1分（本项最高得2分）。 （证明材料须提供证书复印件，原件备查，否则不得分。 |  | 6 |
| 5 | 案例 | 2017年1月以来,投标人实施的单个合同金额在500万元以上类似项目的成功案例每提供一个得1分，最高得2分。须提供项目合同扫描件，原件备查，否则不得分。 |  | 2 |
| 6 | 拟派项目人员技术力量 | 项目负责人 | 拟派项目负责人具有高级工程师专业技术职称的得1分；无法提供不得分。（证明材料须提供职称证书复印件，原件备查，投标人需提供为其交纳近三个月的社保证明，未提供不得分。 ） | 1 |
|  |  | 项目组成员 | 项目组中有人员具有： - 安防工程师证书的每个得0.5分（本项最高得1分）。 - 网络工程师每个得0.5分（本项最高得1分）。 - ITSS服务经理每个得0.5分（本项最高得1分）。 投标人需提供证明材料复印件，原件备查，以及为其交纳近三个月的社保证明，未提供不得分。 | 3 |
| 技术参数及方案措施 |  |  |  |  |
| 1 | 技术参数指标 | 规格参数全部满足招标文件要求的得20分；对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。 |  | 20 |
| 2 | 技术能力 | 投标人所投产品制造商具备较强的技术研发实力，近6年来获得过国家级科学技术奖励的，每一项得2分，最高得4分。提供相关证明复印件并加盖单位公章。 |  | 4 |
| 3 | 产品质量、诚信 | 1、投标人所投安防产品应具有优秀稳定的质量品质，被中国质量检验协会认定为“全国质量检验稳定合格产品”的，得1分，未提供不得分。 2、投标人所投安防产品制造商应具备良好的信用管理水平，可保障产品品质及服务质量，具备中国质量检验协会颁布的“全国产品和服务质量诚信示范企业”荣誉的，得1分，未提供不得分。 提供相关证明复印件并加盖单位公章。 |  | 2 |
| 4 | 技术方案 | 评标委员会根据投标人的投标文件中反应的对于本项目的需求理解、现有系统的熟悉程度及提供的相关系统方案等进行综合评分。 技术方案对本项目的需求理解、现有系统的熟悉程度、一期项目进展情况了解成度等；优良的得4～5分；良好的得2～4（不含）分；一般的得0～2（不含） |  | 5 |
| 5 | 施工组织方案 | 施工总体进度计划及保障措施、劳动力及材料供应计划；从各系统的工程接点，施工重点，工艺说明；保证工程施工质量、控制材料质量的主要措施；施工工期安排，与各施工单位的协调配合；安全生产及文明施工措施等方面进行表述，评委综合判断后打分。 优良的得3～4分；良好的得2～3（不含）分；一般的得1～2（不含）分。 |  | 4 |
| 服务能力 |  |  |  |  |
| 1 | 售后服务 | 售后服务方案 | 1、根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、服务措施、维护能力及服务响应时间、回访及用户满意度评价等）（0-3分）； | 3 |
|  |  | 本地化服务 | 衢州市服务供应商或在衢州市内具有售后服务机构，得3分；浙江省内衢州市外企业得2分，其他地区不得分。需提供本地工商机构出具的营业执照或设立售后服务机构承诺书，不提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 原厂质保服务承诺 | 投标人能提供安防设备的原厂质保承诺函的得1分。需提供承诺书原件，否则不得分。 | 1 |
| 2 | 技术培训 | 培训方案、计划的可行性及合理性等情况酌情打分。最高得2分。 |  | 2 |

2.商务报价（30分）

分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限时进行解释。如投标方未在规定时限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效报价。无效标和超过最高限价的投标报价不进入商务报价分和总分的计算，也不作为评标基准价的计算内容，报价分计算方法：

本项目最高限价为691.5万元，报价超过最高限价的，发包人予以拒绝。

报价得分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足采购文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×30(精确到小数点后二位)。

五、最终得分

1、各投标人的综合得分为：资信技术得分+商务得分之和，总和为100分，其中：商务报价分30分，资信技术分70分。

2、推荐中标候选人。评标委员会根据评审后的综合得分由高至低顺序排列，推荐一名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按资信技术得分由高到低顺序排列；得分、投标报价和资信技术得分相同的，则现场抽签确定。

3、完成评标报告。