玉环市政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：HQ-YHZFCG-2024-0410

采购项目：玉环市省级文物保护单位安防工程

采购人：玉环市文化和广电旅游体育局

杭州华旗招标代理有限公司

2024年04月30日

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

# 竞争性磋商公告

项目概况 玉环市省级文物保护单位安防工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取（下载）采购文件，并于2024年05月11日14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HQ-YHZFCG-2024-0410

项目名称：玉环市省级文物保护单位安防工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1110000

最高限价（元）：990000

采购需求：       
数量：1

预算金额（元）：1110000

单位：项

简要规格描述：玉环市省级文物保护单位安防工程

备注：

合同履约期限：自详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：供应商须具有电子与智能化专业承包二级及以上资质；

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年05月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年05月11日14:00（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2024年05月11日14:00（北京时间）

地点（网址）：政采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
　　4.其他事项：无

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：玉环市文化和广电旅游体育局

地    址：浙江省台州市玉环市三潭路科技文化中心

传    真：/

项目联系人（询问）： 喻女士

项目联系方式（询问）：0576-81732231

质疑联系人： 喻女士

质疑联系方式：0576-81732231

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：台州市玉环市李家小区二期2号楼601室

传    真：

项目联系人（询问）：苏女士 胡先生

项目联系方式（询问）：13336186027 15967041020

质疑联系人：苏红

质疑联系方式：13336186027

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：玉环市财政局政府采购监督管理科

地    址：玉环市广陵路130号财政大楼5楼

传    真：

联 系 人：谢主任

监督投诉电话：0576-87250185

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  供应商须知

前附表1

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 玉环市省级文物保护单位安防工程 |
| 2 | 项目编号 | HQ-YHZFCG-2024-0410 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 采购预算 | 1110000元 |
| 6 | 最高限价 | 990000元 |
| 7 | 采购人 | 玉环市文化和广电旅游体育局 |
| 8 | 招标代理机构 | 杭州华旗招标代理有限公司 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 11 | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：供应商须具有电子与智能化专业承包二级及以上资质； |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 15 | 投标货币 | 人民币 |
| 16 | 投标语言 | 中文 |
| 17 | 磋商响应文件说明 | 1、磋商响应文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、磋商响应文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 3、磋商响应文件的签章：电子签章。 4、磋商响应文件的形式：☑电子磋商响应文件（包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，在磋商响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。 （2）“备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。 5、磋商响应文件份数：（1）“电子加密磋商响应文件”：在线上传递交。按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html及本磋商文件要求提交。 （2）“备份磋商响应文件”：密封包装后投标截止时间前递交，一份。 6、磋商响应文件的上传和递交： （1）“电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 （2）“备份磋商响应文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密磋商文件”的上传递交后， 投标供应商如需递交“备份磋商响应文件”的，应在投标截止时间前递交一份以介质（U盘）存储的“备份磋商响应文件”到杭州华旗招标代理有限公司（地址台州市玉环市李家小区二期2号楼601室，胡先生15967041020）或压缩加密文件（后缀名为BFBS）发送至153997632@qq.com。 b.“备份磋商响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份磋商响应文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将“电子加密磋商响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份磋商响应文件”的，以“备份磋商响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效），否则视为磋商响应文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将电子加密磋商响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （4）投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销磋商响应文件。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销磋商响应文件 9、成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 10、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销磋商响应文件的 |
| 18 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 19 | 投标保证金 | 无 |
| 20 | 履约担保 | 不需要 需要：签订合同后，中标（成交）方须在10日内向采购人提交合同金额1%的履约保证金，鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的。 |
| 21 | 磋商响应文件获取方式 | 登录浙江省政府采购网（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn）查找本项目并获取采购文件，获取采购文件时应填写正确的电子邮箱（开标时文件传输均发至此邮箱）。 采购文件获取截止时间：本项目开标时间。 |
| 22 | 磋商截止时间 | 2024年05月11日14:00（北京时间） |
| 23 | 磋商响应文件递交地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
| 24 | 磋商时间 磋商地点 | 开标时间：2024年05月11日14:00（北京时间） 开标地点：“政府采购云平台”线上开标 |
| 25 | 竞争性磋商小组的组建 | 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 27 | 本项目采购文件明确采购的标的所属行业 | 其他未列明行业 |
| 28 | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 29 | 磋商响应文件备案 | 成交单位需在成交确认后7个工作日内，邮寄1套纸质投标资料至招标代理处。 |
| 30 | 合同备案 | 1、成交方须在发出成交通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、成交方与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件扫描件交给招标代理机构备案。邮箱153997632@qq.com，逾期责任自负。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告。 |
| 31 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 32 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交方自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 33 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、磋商文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标代理机构或采购人负责解释。 |
| 34 | 注意事项 | 1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 |

- 前附表2.关于支持中小企业政府采购信用融资

- 为优化营商环境，缓解供应商资金难题，成交供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 谢美珍 | 13586188090 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 吴佳怡 | 13656869211 |
| 中国建设银行 | 3.85%起 | 刘伟 | 18658662636 |
| 中国银行 | 3.8%起 | 张才国 | 13967698881 |
| 浙商银行 | 6.01%起 | 梅淑华 | 13777607601 |
| 农商银行 | 4.35%起 | 陈辉 | 13516762382 |
| 泰隆银行 | 6.00%起 | 许超 | 17858683351 |

政采保联系方式:

| 保险机构 | 承保方案 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳光财产保险股份有限公司玉环支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元（300元） | 梁英超 | 18067723172（微信同号） |

## 一 、总  则

### （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”为主要参数，不得偏离，未满足要求的供应商按重大偏离处理。“★”为重要技术参数，未满足要求的按评标办法处理。

### （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

### （四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

## 二、磋商响应文件

### （一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。

1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（或相关承诺函）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商基本情况表。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

（3）磋商响应产品描述及相关资料：

A.磋商项目供货清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.磋商响应产品中有节能产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；磋商响应产品中有环保产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）

（4）供应商通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）类似项目的成功案例（供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件等；

（6）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务情况表（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）报价包括相关人工费、材料费、设备使用费、人员来往的交通、通信、食宿、企业管理费、利润、税金、售后服务费、技术服务费、技术培训费、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及采购文件约定工作内容所包含的等一切费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

### （二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）磋商人应按照磋商文件组成内容及项目采购需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收），由此产生的责任由磋商人自行承担。

（2）磋商人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方必须加盖磋商人的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按磋商文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商文件有针对性、简洁明了。

2、磋商响应文件的签署及规定

（1）供应商应按本须知的相关要求准备磋商响应文件，注明 “项目编号”、“项目名称”、“资格文件”或“商务技术文件”或“报价文件”、 “磋商供应商”、“时间”等字样。

（2）磋商响应文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖磋商供应商的单位公章（或CA电子公章）以及法定代表人或全权代表（CA电子签章或签字）。

（3）电子磋商响应文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html及本磋商文件要求提交。

（4）介质存储的数据电文形式的备份电子磋商响应文件：递交一份以介质（U盘）存储的“备份磋商响应文件”到杭州华旗招标代理有限公司（地址台州市玉环市李家小区二期2号楼601室，胡先生15967041020）或压缩加密文件（后缀名为BFBS）发送至153997632@qq.com。

（5）磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者法定代表人或授权委托人签字（或CA电子签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）▲在投标截止时间前，磋商供应商应按磋商文件规定的时间、形式上传电子磋商响应文件至政采云平台采购项目中。在投标截止时间后上传提交磋商响应文件的，将被政采云平台拒绝。

（2）采购代理机构工作人员将做好介质存储的数据电文形式备份电子磋商响应文件签收手续，明确电子磋商响应文件的提交时间、磋商响应文件的份数、提交人等信息。

（3）因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

（4）如因故推迟磋商响应文件提交截止时间的，招标采购单位和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止时间约束。

（5）已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### （三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 三、磋商

### （一）磋商程序

1、 开标程序

- 到开标时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起半个小时内；

- 开标结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。审查内容见公告。

2、通过资格审查视作具备磋商资格，审查不合格的磋商响应文件将不进入后续详细评审。

3、 磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应文件将被否决。

4、 评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容在政采云平台以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字（签章），但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（CA电子公章）。

5、 ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

6、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准。如有必要，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式（或经电子签章的政采云平台上传文件，下同），并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其供应商代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

9、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

10、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，统一进行最后磋商报价，最后磋商报价不得高于首次报价（磋商小组另有决议的除外）。供应商超过最终报价提交时间的，政采云平台以首次报价为准。

11、宣布评分结果以及最终报价

宣布评分结果以及最终报价在政采云电子招投标开标及评审程序中进行。

### （二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### （三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

### （四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应文件将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。如发生下列情况之一的，其磋商响应文件视为无效：

2、未提交电子磋商响应文件的；

3、供应商仅提交备份电子磋商响应文件的；

4、采用电子投标的，电子磋商响应文件未在规定时间内解密的（出现特殊情况，采用介质存储的数据电文形式的备份响应文件开标、评标的情形除外）；

5、磋商响应文件未有效授权的；

6、供应商未按磋商文件规定参加磋商的；

7、未按规定要求盖章和签字（包括CA签章）的；

8、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；关于不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理；

9、未按规定要求递交资格文件、商务技术文件、报价文件的磋商响应文件的；

10、同一供应商最终报价具有选择性（即出现二个及以上投标总报价的）；

11、符合竞争性磋商文件中明确作无效标处理或被拒绝的条款；

12、报价超出磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13、提供虚假材料谋取成交的；

14、不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

### （五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

### （六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审办法及评审标准》。

### （七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

## 四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

## 五、合同签订及公告

### （一）签订合同

1．采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2．采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3．成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4．成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5．询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### （二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2．采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

## 六、采购代理费

成交供应商在领取成交通知书同时向招标代理机构支付招标代理服务壹万肆仟元，费用包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司玉环分公司

开户银行：浙江玉环农村商业银行股份有限公司营业部

开户账号：201000355923625

# 第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。

报价评分30分，商务技术、服务、资信综合评分70分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）磋商：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的享受优惠政策。

小微企业投标应提供《中小企业声明函》，在报价文件中未提供完整有效《中小企业声明函》或填写不正确的，投标报价可不予扣减。

对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后磋商报价低者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评审因素 | 细则 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 供应商的资质水平 | 具有信息安全管理体系认证证书得1分； 具有信息技术服务管理体系认证证书得1分。 具有文物保护工程施工贰级及以上资质得2分。 提供相关的证明资料扫描件 | 4分 |
| 2 | 人员配备 | 项目负责人经验 | 拟派项目负责人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有已经完工验收的省级及以上文物保护安防项目施工经验的得2分，其他不得分。 提供合同及省级文物主管部门出具的竣工验收材料复印件（合同中无法体现项目负责人信息的，需提供其他证明材料佐证）、社保证明材料，未提供不得分 | 2分 |
|  |  | 技术负责人资质 | 拟派该项目技术负责人具有机电工程贰级及以上注册建造师、高级职称证书，每个得1分，最多得2分； 提供证书、社保证明等材料扫描件，缺一不得分。 | 2分 |
|  |  | 其他项目组成员 | 项目组人员具有文物保护从业人员上岗证，每提供一个得1分，本项最高3分 提供证书、社保证明等材料扫描件，缺一不得分。 | 3分 |
| 3 | 企业业绩 | 施工业绩 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承担的省级及以上文物保护单位安防工程类项目，每1个得1分，本项最高得3分。 提供中标通知书及合同扫描件。 | 3分 |
| 4 | 技术方案及产品配置 | 技术方案 | 根据供应商的现场勘察及对本项目的现状分析、对项目前期系统的了解程度。 完全满足的4-5分，基本满足2-4分， 部分满足得0-2分。 | 5分 |
|  |  |  | 供应商应根据自身文保项目施工经验，结合省级文物保护单位安防工程的规范要求及现场勘察情况编制本项目技术方案（包括但不限于文物保护的二级风险防范等级要求），根据技术方案对项目的理解程度，方案是否完整、详实、切实可行，措施是否得力进行评分：整体完整、可行性强的4-6分，整体基本完整、可行的2-4分，整体欠缺、可行性一般的0-2分。 | 6分 |
| 5 |  | 产品技术指标符合性 | 根据投标人提供的设备性能质量、技术参数和系统功能要求进行评定，完全满足招标文件要求得24分。标★的技术参数为重要参数，如出现负偏离或缺项，每项扣2分；其他参数出现负偏离或缺项，每项扣1分，扣完为止。招标文件中要求提供相关证明文件的，必须提供相关材料，不能提供的视为负偏离。 | 24分 |
| 6 |  | 对项目合理化建议 | 针对项目的合理化建议，经评审采纳的每条得1分，最多得3分。 | 3分 |
| 7 | 实施方案 | 施工方案 | 根据供应商提供完善的项目组织、风险评估、安全等措施综合评分；整体完整、可行性强的2-3分，整体基本完整、可行的1-2分，整体欠缺、可行性一般的0-1分 | 9分 |
|  |  |  | 根据供应商提供详细的施工计划，包括施工管理流程、进度计划、劳动力计划等方面综合评分；整体完整、可行性强的2-3分，整体基本完整、可行的1-2分，整体欠缺、可行性一般的0-1分 |  |
|  |  |  | 根据供应商提供的实施方案是否有施工应急预案及应急措施，应急预案及措施是否符合文保类项目实际施工的要求等综合评分；整体完整、可行性强的2-3分，整体基本完整、可行的1-2分，整体欠缺、可行性一般的0-1分 |  |
| 8 | 维护及服务承诺、培训 | 售后服务体系 | 根据供应商售后服务技术和维护能力，对服务承诺的保障措施，提供免费上门培训、维护、升级服务，对故障响应，解决问题的方案等酌情评分。 | 2分 |
|  |  | 培训 | 根据供应商提供的培训方案的合理性、针对性及特殊承诺等情况进行评比。 | 2分 |
|  |  | 试运行及验收 | 根据供应商提供的安防项目系统的试运行方案、安防工程的验收程序及细则等情况进行酌情评分。 | 2分 |
| 9 | 质保期 | 质保期 | 在2年质保期基础上，每延长一年得1份，最多得3分。 | 3分 |
| 10 | 价格 | 取合格供应商的磋商最后报价最低价为基准价。基准价为30分。最后报价得分＝（评标基准价/最后报价）× 30 %×100（小数点后保留2位小数）。（注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除，具体执行依据见本章第二点的第四条“政府采购政策及优惠”内的规定） |  | 30分 |

# 第四章 项目需求

一、磋商项目一览表

本次磋商共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标段 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 | 最高限价 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市省级文物保护单位安防工程 | 1 | 项 | 111万元 | 99万元 | 详见磋商文件 |

二、建设内容：

文物安防系统工程建设需结合各文保点实际条件、地理位置、自然环境等因素，坚持“经济实用、因地制宜”的原则，以打压犯罪空间、降低文保点发案率、切实保护文物本体安全为建设目标，结合业主实际需求、相关规范要求及现场实地勘察，本次项目建设内容包括：

1、安防专用网络系统

2、视频安防监控系统

3、离线巡更系统

4、声音复核系统

5、防雷接地系统

6、综合管线

2.1清单如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 1.1、安防专用网络系统 |  |  |  |
| 2 | 4光口汇聚工业级交换机 | 台 | 3 | 华为、瑞斯康达、宽域 |
| 3 | 16口工业级接入交换机 | 台 | 1 | 华为、瑞斯康达、宽域 |
| 4 | 8口工业级接入交换机 | 台 | 20 | 华为、瑞斯康达、宽域 |
| 5 | 单模光模块 | 台 | 36 | 国产 |
| 6 | 设备机柜 | 台 | 1 | 图腾、科士达、IBM |
| 7 | 室外机箱 | 台 | 23 | 国产 |
| 8 | 1.2、视频监控系统 |  |  |  |
| 9 | 400万日夜型筒型网络摄像机 | 台 | 45 | 海康威视、大华、宇视 |
| 10 | 400万40倍智能球 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 11 | 全彩全景枪球一体机 | 台 | 8 | 海康威视、大华、宇视 |
| 12 | 400万双光谱网络摄像机 | 台 | 2 | 海康威视、大华、宇视 |
| 13 | 固定摄像机支架 | 只 | 19 | 海康威视、大华、宇视 |
| 14 | U型支架 | 只 | 1 | 国产 |
| 15 | SD存储卡 | 张 | 56 | 海康威视、大华、宇视 |
| 16 | 立杆及基础 | 套 | 22 | 国产 |
| 17 | 现场取电 | 项 | 14 | 定制 |
| 18 | 1.3、电源集中管理系统 |  |  |  |
| 19 | 集中管理电源 | 台 | 24 | 超智、远望、浦阳江 |
| 20 | 智能电源管理主机 | 台 | 1 | 超智、远望、浦阳江 |
| 21 | 1.4、声音复核系统 |  |  |  |
| 22 | 拾音器 | 台 | 3 | 睿声、TOA、铁三角 |
| 23 | 1.5、紧急广播系统 |  |  |  |
| 24 | 有源音柱40W | 只 | 23 | EHAO、ZABKZ、GEBOSS |
| 25 | 网络音柱30W | 只 | 4 | EHAO、ZABKZ、GEBOSS |
| 26 | 1.6、巡查系统 |  |  |  |
| 27 | 感应巡更棒 | 个 | 6 | 兰德华、蓝卡、秉中 |
| 28 | 巡更钮 | 个 | 16 | 兰德华、蓝卡、秉中 |
| 29 | 1.7、防雷接地系统 |  |  |  |
| 30 | 三级避雷装置 | 只 | 1 | 新普、地凯、伊斯卡 |
| 31 | 摄像机二合一防雷 | 台 | 36 | 新普、地凯、伊斯卡 |
| 32 | 接地极 | 根 | 22 | 新普、地凯、伊斯卡 |
| 33 | 1.8、综合管线 |  |  |  |
| 34 | PE32管 | 米 | 2000 | 国标 |
| 35 | JDG25管 | 米 | 150 | 国标 |
| 36 | 网线 | 米 | 200 | 劳兰、康普、施耐德 |
| 37 | 室外网线 | 米 | 1080 | 劳兰、康普、施耐德 |
| 38 | 电源线缆 | 米 | 770 | 铭阳、天诚、爱谱华顿 |
| 39 | 监听线缆 | 米 | 50 | 铭阳、天诚、爱谱华顿 |
| 40 | 电源总线 | 米 | 2250 | 铭阳、春天、爱谱华顿 |
| 41 | 24口光纤配线架 | 台 | 1 | 劳兰、施耐德、康普 |
| 42 | 光纤终端盒 | 只 | 23 | 国产 |
| 43 | 光纤 | 米 | 2310 | 国产 |
| 44 | 尾纤、跳线、熔接 | 批 | 1 | 国产 |
| 45 | 管路开挖 | m³ | 650 | 国产 |
| 46 | 手井 | 个 | 10 | 定制 |
| 47 | 其它配件 | 套 | 6 | 定制 |
| 48 | 水泥杆 | 个 | 4 | 定制 |
| 二 | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 2 | 6T硬盘 | 块 | 36 | 西数、希捷、三星 |
| 3 | 综合平台授权 | 项 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 三 | 链路 |  |  |  |
| 1 | 光纤链路租赁费用 | 条 | 7 | 运营商 |

注：磋商文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

- 建设内容及要求

| 序号 |  | 技术规格要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1、安防专用网络系统 |  |  |  |  |
| 2 | 4光口汇聚工业级交换机 | 4个千兆SFP口，8个千兆电口；交换方式:存储转发，支持全线速无阻塞转发；背板带宽24Gbps, 交换固有时延<10µs；满足工业网管功能，支持环网；宽温工作能力（-40℃- +85℃）；防护等级IP40；电源模式：双电源，输入电压：85VDC～300VDC、85VAC～264VAC ±24VDC或±48VDC可选 | 台 | 3 | 华为、瑞斯康达、宽域 |
| 3 | 16口工业级接入交换机 | 4个千兆SFP口，16个百兆电口；交换方式:存储转发，支持全线速无阻塞转发；背板带宽≥12.8Gbpss, 交换固有时延<10µs；满足工业网管功能，支持环网；宽温工作能力（-40℃- +85℃）；防护等级IP40；电源模式：双电源，输入电压：85VDC～300VDC、85VAC～264VAC ±24VDC或±49VDC可选 | 台 | 1 | 华为、瑞斯康达、宽域 |
| 4 | 8口工业级接入交换机 | 2个千兆SFP口，8个百兆电口，交换模式：存储转发，支持全线速无阻塞转发，时延（平均延时）<10μs；满足工业网管功能； ★宽温工作能力（-40℃- +85℃），具有防盐雾性能； ★双电源，电源适配器在220±10%范围内变化时，应能正常工作； 安装方式:导轨式；防护等级：IP40 标★项提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件 | 台 | 20 | 华为、瑞斯康达、宽域 |
| 5 | 单模光模块 | 1000BASE，10公里，单模 | 台 | 36 | 国产 |
| 6 | 设备机柜 | 600*600*22U | 台 | 1 | 图腾、科士达、IBM |
| 7 | 室外机箱 | 规格：280*480*550MM，不锈钢材质，双层层板，带插线板，带门磁。 | 台 | 23 | 国产 |
| 8 | 1.2、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 9 | 400万日夜型筒型网络摄像机 | 400万 1/1.8" 星光级CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； 最低照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR；慢快门 支持；镜头：2.8-12mm @ F1.2,水平视场:107°~40°； 宽动态范围：120dB；主码流分辨率与帧率：50Hz: 25fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280 x 720);60Hz: 24fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280 x 720) 第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920×1080)；60Hz: 24fps(1920×1080)；感兴趣区域：ROI支持主码流,子码流,第三码流分别设置4个固定区域,保证低码率下人脸细节；存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);行为分析：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；异常侦测：场景变更侦测，虚焦侦测；识别检测：人脸侦测；音频接口：1对音频输入(Line in)/输出接口 报警输入：1路；报警输出：1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max) 防护等级：IP67；红外距离：20-50米；支持电动镜头； ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置1颗GPU，镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm，可通过IE浏览器控制设备聚焦及变焦，变焦过程中可自动聚焦。 内置1颗GPU、2个麦克风、1个扬声器 镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm。 设备支持输出3200×1800@25fps的码流。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 摄像机能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作。 支持透雾功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在光学透雾和数字透雾之间进行切换。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G。 不低于IP67防尘防水等级。 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 当区域入侵、越界侦测报警产生时，可在设定的报警布防时间内触发联动声音报警及白光灯闪烁。 警戒音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。 ★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 ★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 ★摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 标★项需提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件。 | 台 | 45 | 海康威视、大华、宇视 |
| 10 | 400万40倍智能球 | 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：6.0-240mm，40倍光学变倍 视场角：59.0-2.0度(广角-望远) 红外照射距离：200m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-20°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 电源接口类型：DC：36 V，1.67 A/AC：24 V，3 A 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 尺寸：Φ266.6×410mm 重量：8Kg 功耗：62W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max） 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒。 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 内置GPU芯片。 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 红外距离不小于200米 ★设备支持smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息； ★设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。； 设备可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍 设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物。 设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 ★设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图（以公安部检验报告为准）支持 GB35114 安全加密 支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出 标★项需提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件。 | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 11 | 全彩全景枪球一体机 | ★内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像，内置2颗GPU芯片； 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪采用可见光补光30m，同时支持高效红外阵列，照射距离最远可达150m；内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON)，0 Lux with light 【细节】彩色0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0.001Lux @(F1.6，AGC ON) 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 【全景】4mm；【细节】4.8 mm to 110 mm, 23倍光学变倍；主码流帧率分辨率: 全景：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) 细节： 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440)；视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS), ANR 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G ★可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率不小于3632*1632，细节分辨率不小于1920*1080，全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警； 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 细节镜头不低于32倍光学变倍,最大焦距不小于188mm 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 全景、细节白光补光距离可达30m，细节红外补光距离可达150m 可用自动拼接工具进行全景拼接效果调整，并且可以调整拼接距离 全景通道支持两个画面的偏色、曝光同步，可以通过产线矫正和现场矫正两种方式进行 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于60°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-15°~90° ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央，标定点数量不小于6个，且标定用时不大于1s 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置 支持对镜头前盖玻璃加热 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持采用H.265、H.264视频编码标准，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 具备较好的防护性能环境适应性，工作温度范围可达-30℃-65℃，支持IP66,支持6kV防浪涌 具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 标★项需提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件。 | 台 | 8 | 海康威视、大华、宇视 |
| 12 | 400万双光谱网络摄像机 | 热成像：分辨率160 × 120；焦距10mm；视场角：15.96°× 12°; 可见光：分辨率2688 × 1520；焦距8mm； 视频模式：双光融合； 目标物温度异常报警距离（以0.1米*0.1米为准）:11m； 温度异常报警功能： 测温精度：±2℃或量程的±2% ℃ （取最大值） 测温范围：-20℃~550℃； 吸烟检测距离：15m； 火点检测报警距离（火点大小0.1m*0.1m）：50m； 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：70m； 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m； 红外照射距离：30米； 支持AI开放平台 防护等级：IP67； ★画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值，在IE浏览器下，具有双光融合色彩优化设置选项； 文字转语音设置检验：在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项； 噪声等效温差(NETD)在10mk及以下 最小可分辨温差≤150mk； 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 ★可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%； 在探测温度区域中有超过预设温度时，可在客户端给出报警提示，联动报警输出、发送邮件、联动录像及联动抓拍； 可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色 高温试验：温度+85℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作 低温试验：温度-55℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作 外壳防护等级：IP67 支持防太阳灼烧功能； 补光灯关闭情况下最低可用照度，0.0002lx（彩色）；0.0001lx（黑白） 支持智能行为规则屏蔽功能 在热成像预览画面中，可通过鼠标点击画面中的任意一点，可实时显示此点的温度； 支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM音频编码设置选项； 具有SVC设置 具有数字降噪设置 支持移动侦测，信号量报警输入、输出及报警触发录像； 能进行黑白名单设置控制访问的IP地址； 具有H.264、MJPEG编码方式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile； 标★项需提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件。 | 台 | 2 | 海康威视、大华、宇视 |
| 13 | 固定摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金；88×116.6×297.3mm | 只 | 19 | 海康威视、大华、宇视 |
| 14 | U型支架 | U型支架 | 只 | 1 | 国产 |
| 15 | SD存储卡 | MicroSD(TF)\32G\48Mb/s\Class 10 | 张 | 56 | 海康威视、大华、宇视 |
| 16 | 立杆及基础 | 4-5米立杆，监控立杆钢材材质为国际标准低碳高强度Q235，立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理，采用活碳酸漆，再静电喷塑对其表面处理，含基础件及浇筑 | 套 | 22 | 国产 |
| 17 | 现场取电 | 含电表、电缆线、空开、自动合闸开关等 | 项 | 14 | 定制 |
| 18 | 1.3、电源集中管理系统 |  |  |  |  |
| 19 | 集中管理电源 | 具有5路220V带远程可控输出，最大电流10A，3路12 V远程可控输出，1路3.3V ，具有rj45接口，远程可控输出；具有电池充电和UPS功能，UPS电源 输出16.4A，配1节12V20 AH电池。 | 台 | 24 | 超智、远望、浦阳江 |
| 20 | 智能电源管理主机 | 输入电压：AC160-260V，16路DC12V/2.0A ；具备远程管理功能；能进行101-9999码地址设置，能对各路输入输出电源进行远程开、关，并能在设置各路输出端在关闭后是否自动恢复。 | 台 | 1 | 超智、远望、浦阳江 |
| 21 | 1.4、声音复核系统 |  |  |  |  |
| 22 | 拾音器 | ABS阻燃塑料外壳、内置混音器多拾音器级联功能、特氟龙PTFE高温阻燃引线，环境自适应动态降噪技术，接入音源动态降噪，与其它种类拾音器高低搭配使用，低噪声高增益AGC前置放大器，灵敏度、最大音量双调节，拾音距离：100m2，阻抗50Ω非平衡；指向性： 全指向；频率响应：250Hz～8500Hz(±6dB) | 台 | 3 | 睿声、TOA、铁三角 |
| 23 | 1.5、紧急广播系统 |  |  |  |  |
| 24 | 有源音柱40W | 1.全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高（89±2dB），声音清晰、明亮。 2.音箱最大声压级达103±2dB，有效频率范围宽达20Hz ~ 20kHz。 3.可挂接在网络到达的任何地方。 4.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 5.内置40W数字功放，低功耗设置。 6.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 7. 本地输出音量及本地播放状态可控。 8.防水等级IPX6，采用防水结构。 9.喇叭单元：4寸*4个,1寸*1个 ，灵敏度（1m,1W）：93±2dB ，最大声压级（1m）：109±2dB ， 10.频率响应：140Hz-14kHz， 额定功率（RMS）：40W ★11.为保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈，投标方所投标品牌厂家需提供“一种防潮防腐蚀防氧化的音圈”证书，（投标时提供认证证书复印件）；（删除，理由：价格不高，没必要要求） ★12.为保证系统安全稳定运行，该音箱防止水进入的防护等级不得低于IPX6。（提供带有“CNAS/CMA”标识的的第三方检测报告复印件）（删除，理由：价格不高，没必要要求） | 只 | 23 | EHAO、ZABKZ、GEBOSS |
| 25 | 网络音柱30W | 1.可挂接在网络到达的任何地方。 2.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 3.内置2×15W数字功放，低功耗设置。 4.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 5.本地输出音量及本地播放状态可控。 6.频响:30Hz-20kHz(-3dB);失真度:≤0.5%;信噪比: ≥70dB | 只 | 4 | EHAO、ZABKZ、GEBOSS |
| 26 | 1.6、巡查系统 |  |  |  |  |
| 27 | 感应巡更棒 | 读卡反应时间：≤0.1s；存储记录数：65000条；供电方式：3.6V锂电池； | 个 | 6 | 兰德华、蓝卡、秉中 |
| 28 | 巡更钮 | 材质：聚碳酸脂，可埋入墙体内隐蔽安装，抗破坏能力更强，更坚固，更耐用 | 个 | 16 | 兰德华、蓝卡、秉中 |
| 29 | 1.7、防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 30 | 三级避雷装置 | 单相电源末级精细浪涌保护插座 | 只 | 1 | 新普、地凯、伊斯卡 |
| 31 | 摄像机二合一防雷 | 电源部分：额定工作电压：24V；标称放电电流In(8/20)μs:5KA；网络部分：额定工作电压：5V；最大持续运行电压：6V；传输速率1000Mbps；标称放电电流In(8/20)μs:3KA；插入损耗：<0.5dB；额定工作电流：0.3A；76mm宽铝合金外壳 | 台 | 36 | 新普、地凯、伊斯卡 |
| 32 | 接地极 | 镀锌角钢，1.2米 | 根 | 22 | 新普、地凯、伊斯卡 |
| 33 | 1.8、综合管线 |  |  |  |  |
| 34 | PE32管 | ∮32 | 米 | 2000 | 国标 |
| 35 | JDG25管 | ∮25 | 米 | 150 | 国标 |
| 36 | 网线 | UTP-Cat6 | 米 | 200 | 劳兰、康普、施耐德 |
| 37 | 室外网线 | UTP-Cat6，室外型 | 米 | 1080 | 劳兰、康普、施耐德 |
| 38 | 电源线缆 | ZR-RVV3*1.0 | 米 | 770 | 铭阳、天诚、爱谱华顿 |
| 39 | 监听线缆 | ZR-RVVP3*1.0 | 米 | 50 | 铭阳、天诚、爱谱华顿 |
| 40 | 电源总线 | ZR-YJV3x4，防鼠防白蚁 | 米 | 2250 | 铭阳、春天、爱谱华顿 |
| 41 | 24口光纤配线架 | 含24口单模LC耦合器 | 台 | 1 | 劳兰、施耐德、康普 |
| 42 | 光纤终端盒 | 8口LC满配 | 只 | 23 | 国产 |
| 43 | 光纤 | 室外8芯，防鼠防白蚁 | 米 | 2310 | 国产 |
| 44 | 尾纤、跳线、熔接 | 1.5米 | 批 | 1 | 国产 |
| 45 | 管路开挖 | 道路开挖及恢复 | m³ | 650 | 国产 |
| 46 | 手井 | 0号手井 | 个 | 10 | 定制 |
| 47 | 其它配件 | 辅料等 | 套 | 6 | 定制 |
| 48 | 水泥杆 | 7米150低压通讯水泥杆 | 个 | 4 | 定制 |
| 二 | 机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电（照片证明），机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计 标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个10Gb 光纤接口或≥6个HDMI接口或≥4个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口 具有36块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 ★支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插； 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 ★支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。 ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； 支持在麒麟/UOS操作系统上，使用奇安信浏览器/UOS浏览器对样机进行操作 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设 更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务； 设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复 样机支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整； 标★项需提供带有“CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件。 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 2 | 6T硬盘 | 6TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3，企业级 | 块 | 36 | 西数、希捷、三星 |
| 3 | 综合平台授权 | 综合平台新增设备接入授权 | 项 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 三 | 链路 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤链路租赁费用 | 2条100M;5条50M 光纤链路汇聚到监控中心；二年租赁期 | 条 | 7 | 运营商 |

四、其他要求：

- ▲本项目为省级及以上文物保护单位的安防工程，项目施工须秉承最小干预原则，项目完工后必须经省级文物主管部门组织的专项竣工验收，相关验收文档必须符合省级主管部门的编制要求。

- ▲本次投标产品（监控、广播、交换机、巡更等）需要接入玉环市现有文物平安工程安防系统，供应商提供的产品需满足接入要求，相关接入费用投标人综合考虑到总价中。

五、商务条款

| 售后服务保障要求 | 1.供应商须承诺质保期内故障恢复时间：对故障在2小时内响应，4小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，12小时内保证系统投入正常使用。 2.供应商提供充足的备品备件，满足日常维护需求。 3.每周对各机房巡检和卫生清理、系统微调一次。 |
| --- | --- |
| 质量保证 | 1.投标设备必须为原厂商符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，不得使用任何非原装或拼装产品。 2.供应商保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵； 3.系统设备提供免费保修服务。如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。 4.若设备及软件等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务提出补充修改方案并征得用户的同意后付与实施。 5.在维护期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在维护期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。 |
| 质保期 | 提供所有硬件、软件等系统 ≥2 年免费原厂商质保，质保期从采购单位对竣工验收合格之日起开始计算。 |
| 交货时间及地点 | 1.供应商需在合同签订生效后 60 天内完成软件开发、安装、调试、上线试运行，交用户验收。 2.交货地点：采购人指定的现场地点。 3.在所供货物交付使用时，供应商必须向用户提供检验记录，试验报告和质量合格证，以及出厂报告、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。由用户签署验收回复单。 |
| 项目验收 | 将本次招标采购的所有设备及软件进行集成并实现正常运行，同时达到采购人要求的性能和产品技术规格中的性能，中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取甲方同意后，按双方商定的标准执行。并通过具有国家认可检测资质的第三方检测机构的检测，验收费用由乙方承担。 1.设备及软件的验收要求 按照标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料（如保修单、随箱介质）的验收。 测试中出现性能指标或功能上不符合标书和合同时，采购人有拒收的权利。 如果出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。 2.技术文档需求 供应商在工程开始和结束时应向用户提供下述技术文档： （1）提供对用户现有系统的评估报告。 （2）产品安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。 （3）设备及软件产品配置计划（包括配置图和配件清单）。 （4）所购设备及软件的安装指南、使用手册、许可证、介质。 （5）测试及验收文档。 |
| 付款条件 | 1.本项目合同签订生效7天后，甲方即付合同总价的40%作为预付款； 2.设备及材料进场，经买方确认后，支付至合同总价的50%(含预付款40%）； 3.安装调试验收合格，正常运行一个月后，支付至合同总价的70%； 4.结算结束，甲方付清合同结算总价； |
| 备件供应 | 1.供应商供货时应提供一定量的常用备品备件给采购人。 2.供应商确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足正常使用需要。 3.投标时提供推荐常用备件清单，并承诺优惠供货价格。 4.采购人从供应商选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供应商在合同保证期内所承担的义务； 5.在备件停产的情况下，供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人使采购人有足够的时间采购所需的备件； 3、在备件停产后，如果采购人要求，供应商应免费向采购人提供备件的蓝图、图纸和规格。 |
| 培训 | 成交供应商负责对采购单位所有使用人员和系统管理人员分别组织操作培训和管理员培训工作，直至各人员能熟练操作。成交供应商全面负责培训资料、场地等费用。 |

# 第五章　政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购人）                            所在地：

乙方：（成交供应商）                        所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目磋商采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商采购文件。

5.成交供应商磋商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按磋商采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的__/__%。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（ ）个月之日起5个工作日内无息退还]

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1. 付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按磋商采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据磋商采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负

责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的依法向玉环市人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

专用条款

（如果项目性质特殊，采购人认为需要制定专用条款的，须在提交项目采购需求时一并提供，但条款内容应合法、合理，并符合项目实际需求，且不得与通用条款冲突）

# 第六章：响应文件格式附件

## 附件1

玉环市省级文物保护单位安防工程

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 磋商声明书（附件2）；

- 授权委托书（附件3）；

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（或相关承诺函）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6、本项目要求的特定资质证书（如有）；

7、中小微企业申明函（如有）；

第二部分：商务与技术部分

1、供应商基本情况表（附件4）；

2、项目实施人员一览表、项目负责人资格情况表(附件5、附件6)；

3、详细服务方案（附件7）；

3、商务及技术响应表（附件8）；

4、证书一览表（附件9）；

5、类似项目实施情况一览表（附件10）；

6、售后服务情况表（附件11）；

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件12）；

2、报价明细表（附件13）；

3、货物零件、易损件、备品备件报价表（附件14）

第四部分 ：其他部分

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

目 录 索 引

| 序号 | 评审因素 | 细则 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 供应商的资质水平 | 具有信息安全管理体系认证证书得1分； 具有信息技术服务管理体系认证证书得1分。 具有文物保护工程施工贰级及以上资质得2分。 提供相关的证明资料扫描件 | 4分 |  |  |
| 2 | 人员配备 | 项目负责人经验 | 拟派项目负责人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有已经完工验收的省级及以上文物保护安防项目施工经验的得2分，其他不得分。 提供合同及省级文物主管部门出具的竣工验收材料复印件（合同中无法体现项目负责人信息的，需提供其他证明材料佐证）、社保证明材料，未提供不得分 | 2分 |  |  |
|  |  | 技术负责人资质 | 拟派该项目技术负责人具有机电工程壹级注册建造师、高级职称证书，每个得1分，最多得2分； 提供证书、社保证明等材料扫描件，缺一不得分。 | 2分 |  |  |
|  |  | 其他项目组成员 | 项目组人员具有文物保护从业人员上岗证，每提供一个得1分，本项最高3分 提供证书、社保证明等材料扫描件，缺一不得分。 | 3分 |  |  |
| 3 | 企业业绩 | 施工业绩 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承担的省级及以上文物保护单位安防工程类项目，每1个得1分，本项最高得3分。 提供中标通知书及合同扫描件。 | 3分 |  |  |
| 4 | 技术方案及产品配置 | 技术方案 | 根据供应商的现场勘察及对本项目的现状分析、对项目前期系统的了解程度。 完全满足的4-5分，基本满足2-4分， 部分满足得0-2分。 | 5分 |  |  |
|  |  |  | 供应商应根据自身文保项目施工经验，结合省级文物保护单位安防工程的规范要求及现场勘察情况编制本项目技术方案（包括但不限于文物保护的二级风险防范等级要求），根据技术方案对项目的理解程度，方案是否完整、详实、切实可行，措施是否得力进行评分：整体完整、可行性强的4-6分，整体基本完整、可行的2-4分，整体欠缺、可行性一般的0-2分。 | 6分 |  |  |
| 5 |  | 产品技术指标符合性 | 根据投标人提供的设备性能质量、技术参数和系统功能要求进行评定，完全满足招标文件要求得24分。标★的技术参数为重要参数，如出现负偏离或缺项，每项扣2分；其他参数出现负偏离或缺项，每项扣1分，扣完为止。招标文件中要求提供相关证明文件的，必须提供相关材料，不能提供的视为负偏离。 | 24分 |  |  |
| 6 |  | 对项目合理化建议 | 针对项目的合理化建议，经评审采纳的每条得1分，最多得3分。 | 3分 |  |  |
| 7 | 实施方案 | 施工方案 | 根据供应商提供完善的项目组织、风险评估、安全等措施综合评分；整体完整、可行性强的2-3分，整体基本完整、可行的1-2分，整体欠缺、可行性一般的0-1分 | 9分 |  |  |
|  |  |  | 根据供应商提供详细的施工计划，包括施工管理流程、进度计划、劳动力计划等方面综合评分；整体完整、可行性强的2-3分，整体基本完整、可行的1-2分，整体欠缺、可行性一般的0-1分 |  |  |  |
|  |  |  | 根据供应商提供的实施方案是否有施工应急预案及应急措施，应急预案及措施是否符合文保类项目实际施工的要求等综合评分；整体完整、可行性强的2-3分，整体基本完整、可行的1-2分，整体欠缺、可行性一般的0-1分 |  |  |  |
| 8 | 维护及服务承诺、培训 | 售后服务体系 | 根据供应商售后服务技术和维护能力，对服务承诺的保障措施，提供免费上门培训、维护、升级服务，对故障响应，解决问题的方案等酌情评分。 | 2分 |  |  |
|  |  | 培训 | 根据供应商提供的培训方案的合理性、针对性及特殊承诺等情况进行评比。 | 2分 |  |  |
|  |  | 试运行及验收 | 根据供应商提供的安防项目系统的试运行方案、安防工程的验收程序及细则等情况进行酌情评分。 | 2分 |  |  |
| 9 | 质保期 | 质保期 | 在2年质保期基础上，每延长一年得1份，最多得3分。 | 3分 |  |  |

## 附件2：磋商声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址为：        。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的玉环市省级文物保护单位安防工程（HQ-YHZFCG-2024-0410）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

## 附件3：授权委托书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

## 附件4：供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件5：项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件6：项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件7（1）：详细服务方案（格式自拟）

附件7（2）：供货清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件8：商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件 服务技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 内容 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件服务技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件9：证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

## 附件10：类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件11：售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
| 2 |  | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件12：首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 投标报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.总报价是包括劳务费、人员工资、技术服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件13: 报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件14:货物零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 产地/厂家 | 型号规格 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本报价不计入本项目投标价格中，为后续维护过程中石英传感器等主要硬件设备损坏需单独采购的报价，每次按实际收费。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

日        期：

附件15

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司      （联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员    	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

工信部联企业【2011】300 号

| 序号 | 行业 | 原则 | 具体规定 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 营业收入 500 万元及以上的 | 营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 营业收入 50 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 营业收入 50 万元以下的 |  |
| 2 | 工业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的 |  |
| 3 | 建筑业 | 营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以 上的 | 营业收入资产总额 |
|  |  |  | 小型企业 | 营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上 的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的 |  |
| 4 | 批发业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的 |  |
| 5 | 零售业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的 |  |
| 7 | 仓储业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 8 | 邮政业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 9 | 住宿业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的 |  |
| 11 | 信息传输 | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的 |  |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业； | 营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业。 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的 |  |
| 14 | 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下的 |  |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 | 中型企业 | 从业人员100人及以上的 | 从业人员营业收入 |
|  |  |  | 小型企业 | 从业人员10人及以上的 |  |
|  |  |  | 微型企业 | 从业人员10人以下的 |  |

该附件可供投标人参考。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：