瑞 安 市 公 共 资 源 交 易 中 心

招标文件

（线上电子招投标）

| 项 目 编 号： | HQZB-RA-2022-53 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 2022年瑞安市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备） |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市电化教育与教育装备中心 |
| 采购代理机构： | 杭州华旗招标代理有限公司 |
| 二O二二年九月 |  |

目    录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标供应商须知	7

（一）投标须知前附表	7

（二）总   则	10

（三）招标文件说明	12

（四）投标文件的编制	13

（五）投标文件的递交	20

（六）开标与评审	20

（七）授予合同	26

第三部分  招标内容及技术要求	28

第四部分  合同条款（仅供参考）	71

第五部分   政府采购政策功能相关说明	76

第六部分  投标文件格式	79

附件一 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函	80

附件二   开标一览表	81

附件三  投标分项报价表	83

附件四  随机备品备件、专用工具清单、产品零件、易损件、备品备件报价表	84

附件五   法定代表人授权书	86

附件六   投 标 函	88

附件七   建议与少量偏离表	89

附件八   供应商基本情况表	90

附件九    供应商拟投入人员清单汇总表	91

附件十         投标产品的数量、配置及主要技术参数表	93

附件十一  1、节能环保产品声明函	94

第七部分  评标办法	96

弃标回执	104

# 第一部分  招标公告

项目概况

2022年瑞安市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备）的潜在投标人应“政府采购云平台”在线获取招标文件，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，并于2022年10月24日14点30分（北京时间）前在线提交招标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：HQZB-RA-2022-53

2、项目名称：2022年瑞安市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备）

3、预算金额：550万元

4、最高限价：550万元（标项1：200万元；标项2：150万元，标项3：200万元）

5、采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 |  | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年瑞安市电化教育与教育装备中心科 学实验室设备及配套服务采购哦（创新实 验室建设、实验室仪器和设备） | 创新实验室建设 | 1 | 批 | 200 | 2022年瑞安市创新实验室建设，具体详见招标文件。 | 200 |  |
| 2 |  | 科学实验室仪器采购 | 1 | 批 | 150 | 2022年瑞安市科学实验室仪器采购，具体详见招标文件。 | 150 | 招单价统一的折扣率（即所有投标品目的折扣率均相同） |
| 3 |  | 科学实验室设备采购 | 1 | 批 | 200 | 2022年瑞安市科学实验室设备采购，具体详见招标文件。 | 200 |  |

6、合同履行期限：按采购文件要求。

7、本项目（否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格20%的折扣，用扣除后的价格参加评审。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策；

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年 10月24日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

售价：0元（免费）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标截止时间：2022年 10月 24日 下午14点30分止（北京时间）

投标地点（网址）：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当天大厅公示栏）（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。）

开标时间：2022年10月 24 日 下午14：30 正（北京时间）

开标地点（网址）：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当天大厅公示栏）（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。）

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3. 其他事项：

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名   称：瑞安市电化教育与教育装备中心

地   址：浙江省瑞安市瑞枫大道801号瑞安市教育局9楼

传   真：0577-65809586

项目联系人（询问）：金老师

项目联系方式（询问）：0577-65809586

质疑联系人：/

质疑联系方式：/

2.代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地址：温州市牛山北路牛山商务大厦9楼

联系人：王建涛

联系电话：13738179364

联系传真：0577-88113837

质疑联系人：苏红

质疑联系方式：13858125976

3.同级政府采购监督管理部门名称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

地址：瑞安市万松东路瑞安市财政局15楼

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

传真：0577-65822153

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2022年瑞安市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备） |
|  | 项目编号 | HQZB-RA-2022-53 |
|  | 资金来源 | ▲财政性资金, 财政预算价(最高限价)：550万元整（标项1： 200万；标项2： 150万；标项3：200万），超过财政预算（最高限价）的则作废标处理。 |
|  | 采购人 | 名称：瑞安市电化教育与教育装备中心 地址：浙江省瑞安市瑞枫大道801号瑞安市教育局9楼 联系人：金老师 电话：0577-65809586 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：王建涛 电话：13738179364 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 2022年瑞安市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备），具体内容见招标文件。 |
|  | 申请人的资格要求 | 按招标公告要求。 注：其他 1、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 2、请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受。 |
|  | 是否允许分包 | 不允许 □允许。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 采购文件所指的加盖单位公章为CA签章（特殊说明除外），采购文件要求签字的，由供应商法定代表人或其授权代表印章（或签字），否则作无效标处理。 |
|  | 投标样品 | 不需要 需要：具体详见招标文件第三部分。 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约保证金 | 不需要 需要 |
|  | 招标文件提供期限及获取方式 | 按招标公告要求。 注：其他 1、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 2、请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 |
|  | 投标截止时间 | 2022年10月 24 日下午14：30 止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 开标地点（网址） | 开标时间：2022年10 月 24 日下午14：30 正 (北京时间) 开标地点（网址）：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当天大厅公示栏）（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 c. 投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标响应文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、投标截止时间后，向各供应商发出电子加密投标响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标响应文件解密。投标供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标响应文件进行在线解密。各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密；。 2、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，视为投标文件撤回。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格20%的折扣，用扣除后的价格参加评审。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商达到限制投标条件的，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息（含行政处罚信息）等内容的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立中标供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 合同管理 | 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱：446156523@qq.com；或者传真至华旗招标代理有限公司。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 3.中标供应商应在标后提供投标文件纸质文件3套，内容须与电子版本保持一致，如有擅自改变的，由其承担法律责任。 4.中标单位需成为“浙江省政府采购供应商库”的正式入库单位后，方可进行在政采云上进行合同备案。 |
|  | 其他说明 | 1、获取了招标文件，而放弃参加投标的投标供应商，请在开标前1日内以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知杭州华旗招标代理有限公司或于投标截止时间之前登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）网上取消获取申请。弃标未予告知的，招标机构将在供应商诚信档案中进行记录。 2、如本项目至采购文件提供期限届满时间时下午17:30时止，如参加项目的有效供应商不足法定家数的，采购人将重新公告组织采购。请您及时关注本项目后续公告。 3、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件在招标文件公告期限后获得的，自采购文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 4、潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。 5、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 6、根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库” 。请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。 7、本次采购公告同时在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和温州市公共资源交易网瑞安市分网（www.raztb.com）上发布。 8、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市电化教育与教育装备中心；

  - 采购代理机构：杭州华旗招标代理有限公司；

  - 招标采购机构：指瑞安市电化教育与教育装备中心和杭州华旗招标代理有限公司；

  - 投标供应商（或供应商）：投标供应商是响应采购、参加投标竞争的依法成立的的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商；

  - 评审委员会：评审委员会是依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

- 合格的投标供应商

  - 按公告要求。

- 联合体投标：不接受。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

  - 投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 踏勘现场

  - 不集中组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表是法定代表人则提身份证影印件，如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见第六部分）。

- 相同品牌认定

  - 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标人；综合得分相同时，抽签确定，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品清单具体详见招标文件采购内容第三部分。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  投标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  政府采购政策功能相关说明

第六部分  投标文件格式

第七部分  评标办法

第八部分 补充通知及答疑（若有 ）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，未响应的，将认定供应商未实质性响应有关技术和商务条款，作废标处理。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前按招标公告中的通讯地址以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的合理疑问将以书面形式予以答复，同时将书面答复以更正公告形式在温州市公共资源交易网瑞安市分网、浙江省政府采购网发布通知所有投标供应商，投标供应商须于开标前一天登陆网站自行查看有无修改，风险自行承担。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。该澄清均为采购文件组成部分，对代理单位和投标供应商起约束作用，任何口头答复均不作为投标依据。

  - 采购人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以更正公告形式在温州市公共资源交易网瑞安市分网、浙江省政府采购网发布通知所有投标供应商，投标供应商须于开标前一天登陆网站自行查看有无修改，风险自行承担。该修改均为采购文件组成部分，对代理单位和投标供应商起约束作用。

  - 为使投标供应商有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标供应商。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标书以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代理人签章。

  - 投标供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用中国法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评审委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件将作无效标处理 。

- 投标文件的组成：投标供应商编写的投标文件应包括资格文件、报价文件和技术、商务文件三个部分：

  - 资格文件组成（▲按标项分别提供上传，未按标项提供导致其他标项废标的，由供应商自行负责）：

| 序号 | 内容（以下1-2项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，加盖公章） |
|  | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（见第六部分附件一） |

  - 报价文件组成（▲按标项分别提供上传，未按标项提供导致其他标项废标的，由供应商自行负责）

| 序号 | 内容（▲标项1序号2-3项投标供应商必须提供，标项2和标项3仅要求序号2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（见第六部分附件二） |
| 3 | 投标分项报价表（见第六部分附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单、产品零件、易损件、备品备件报价表（见第六部分附件四） |
| 5 | 1、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格20%的折扣须提供以下证明材料： - 《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件） 2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格20%的扣除政策。 3、残疾人福利性单位声明函（格式见招标文件第五部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格20%的扣除政策。 如供应商企业属于以上多种性质的，仅享受一次，不重复享受扶持政策。 |
| 5 | 5.1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所有标项所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。 5.2、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，行业小微企业划型认定标准为：从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业，供应商须对照标准根据真实情况提供《中小企业声明函》。 5.3、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |

  - 技术、商务文件部分包括（▲按标项分别提供上传，未按标项提供导致其他标项废标的，由供应商自行负责）

| 序号 | 包含但不限于以下内容（投标供应商应提供相关内容，如不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
|  | 技术和商务文件封面（格式自拟） |
|  | 法定代表人授权委托书（法定代表人则提供身份证影印件）；制造商授权书（如有提供） （见第六部分附件五） |
|  | 投标函 （见第六部分附件六） |
|  | 供应商简介； |
|  | 少量偏离表； （见第六部分附件七） 注：如不填写，则视为完全响应投标文件的技术及商务要求，（此表格必须提供，否则有可能做无效标处理）。 |
|  | 投标供应商基本情况表； （见第六部分附件八） |
|  | 供应商证书情况（如有则提供，证书必须有效，扫描件加盖公章，否则视无效提供） - 投标供应商的环境管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售）复印件加盖有效公章； - 投标供应商的职业健康安全管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售）复印件加盖有效公章； - 投标供应商的质量管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售）复印件加盖有效公章； - 投标供应商具有中国环境标志产品认证证书复印件加盖有效公章； - 投标供应商资信等级证明等； - 投标供应商曾获得的获奖证书等； - 投标供应商具有的其它相关资质证书； |
|  | 供应商拟投入人员清单（见第六部分附件八） - 拟派项目负责人情况表 ； （见第六部分附件九-1） - 本项目主要服务人员一览表； （见第六部分附件九-2） |
|  | 投标产品的数量、配置及主要技术参数表（见第六部分附件十） |
|  | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
|  | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章）； |
|  | 项目实施方案（包含以下内容，但不限于）（结合采购内容，自行编写）： 标项1： - 针对本项目结合招标文件要求提供的的平面点位图、效果图； - 生物吊装智慧实验室平面点位图情况； - 物理吊装智慧实验室平面点位图情况； - 化学吊装智慧实验室平面点位图情况； - 供货方案（工期承诺和工期保证措施（工期完成进度表（供参考）见第六部分附件九））； - 实施安全保证措施；（ - 应急措施； - 其他。 标项2： - 供货方案； - 产品上架方案； - 本项目制定的工期承诺和工期保证措施； - 实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）； - 产品的质量情况及其保证措施的情况； - 本项目应急措施； - 其他。 标项3： - 供货方案； - 本项目制定的工期承诺和工期保证措施； - 实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）； - 产品的质量情况及其保证措施的情况； - 本项目应急措施； - 其他。 供应商认为需要提供的说明； |
|  | 节能环保产品声明函（见第六部分附件十一-1，如有则提供） |
|  | 节能环保产品清单（见第六部分附件十一-2，如有则提供） |
|  | 1、相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） 2、▲标项1和标项3中的“三联水嘴” 属于强制节能产品，节能认证证书必须提供，否则作废标处理，认证机构按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件相关规定执行。 |
|  | 售后服务能力及服务方案（包含以下内容，但不限于）（结合采购内容，自行编写）： 标项1： - 培训方案； - 其他售后服务能力情况； - 五星级及以上售后服务认证证书复印件加盖有效公章； - 售后服务团队人员情况； - 其他。 标项2： - 响应时间、配送到场时间和产品问题解决时长的情况及实际结合； - 其他售后服务能力情况； - 《商品售后服务评价体系》认证证书复印件加盖有效公章； 标项3： - 响应时间、配送到场时间和产品问题解决时长的情况及实际结合； - 其他售后服务能力情况； - 其他。 |
|  | 合理化建议（结合采购内容，自行编写） |
|  | 各种优惠条件（如有） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求逐一按顺序组成投标文件。投标文件应按照招标文件中规定进行提供，混乱的提供导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项提供内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购人资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。《开标一览表》与《报价明细表》不一致时以《开标一览表》为准。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将作无效标处理。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评审委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

  - 投标报价包括完成采购内容中的所有工作，除采购文件特殊说明外，供应商自行承担的内容应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用。

  - 最低报价不能作为中标的保证。恶意竞标或明显偏高的报价，有可能导致其作无效标处理。

  - 投标供应商若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标代理机构注意，否则是投标供应商自己的风险，招标代理机构对此不承担任何责任。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

- 投标文件的编制

  - 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

  - 本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

  - 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

  - 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

  - 投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

- 投标文件的签章

  - 《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

  - 《投标文件》加盖投标供应商公章，并根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章）。

  - CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

- 投标文件的形式

  - 投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

  - “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件；

  - 投标文件的份数：投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税

  - 投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

- 投标保证金和履约保证金：

  - 投标保证金：无。

  - 履约保证金：无。

- 其他

  - 投标供应商有下列情形之一的，应按串标行为认定，按照相关法律法规执行：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购人协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

- 采购人泄露有意向参加政府采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串标行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的上传和递交：

  - “投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- “电子加密投标文件”解密和异常情况处理

  - “电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 投标文件的补充、修改或撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，视为撤回投标响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

- 投标文件的备选方案

  - 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标供应商受投标截止时间制约的所 有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；同时公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单及其商务技术部分得分。

（5）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

（6）由评标委员会确认无误后，当场制作开标记录表并公布开标一览表有关内容，供应商应对开标记录表内容进行签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

评审委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的报价对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

（7）评审结束后，公布投标供应商名称、投标价格，以及采购人认为合适的其它内容，以及中标（成交）候选供应商名单、及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（8）特别说明：

- 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 各投标供应商须确保所留授权代表通讯方式保存畅通、邮箱正确。

- 评审委员会

  - 本次采购依法组建评审委员会。

  - 评审委员会依法根据招标文件的规定，对每一个投标供应商的投标文件进行评审、提交评审报告。

- 评审原则和评审方法

  - 评审基本原则：评审工作应依据《政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本次采购的评审方法采用综合评分法；评审委员会根据所投产品的技术性能、功能、品牌认可度、投标价格（优惠率）、投标供应商承诺给予采购人的各种优惠条件等相关内容进行全面审查、比较、评估，加权计分后，按分值从高到低、推荐中标候选人，采购人应对评审委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

- 评审工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：

（1）开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 符合性检查：评审委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

  - 投标文件未按招标文件要求签署、CA电子签章的；

  - 投标不是固定价；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

  - 标项2和标项3报价不是统一折扣率报价；

  - 投标有效期不足的；

  - 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

  - 投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的。

  - 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

  - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

  - 不具备招标文件中规定资格要求的；

  - 对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

  - 供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））；

  - 供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

  - 投标供应商法定代表人的授权代表无法定代表人有效授权委托书的；

  - 投标供应商未实质性响应招标文件要求的；

  - 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)：

- 出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

- 出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

- 出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定；

- 主要技术要求不满足用户的要求以及商务有重大偏离或保留的；

  - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 其他相关问题：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3）进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

28.2	澄清有关问题：招标代理机构会对通不过资格性检查的供应商进行告知说明，并出具相关说明；评审委员会对符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

比较与评价：评审委员会按招标文件第七部分“评标、决标办法”。规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和资信、技术评估，综合比较与评价。评审委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明 。评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

  - 评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

  - 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

  - 评标委员会对未中标的供应商不作解释。

  - 评审委员会推荐中标候选人名单：根据评审得分高到低的顺序推荐中标候选人。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商。

  - 投标报价低于市场平均价有效。

  - 如评审委员会一致认为某个投标供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评审委员会有权通知投标供应商限期进行解释。若该投标供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评审委员会取得一致意见后，可确定拒绝该投标。

- 投标文件的澄清

  - 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间为30分钟。

  - 投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响采购人或评审委员会的任何活动，都将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 采购机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序（排名第一）确定中标人。中标候选人并列的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商

  - 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

  - 采购机构在中标人确定之日起2个工作日内，在“浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）及“瑞安市人民政府-公共资源交易网”（网址：http://ggzy.ruian.gov.cn/）发布中标结果公告，并公开评审专家抽取规则、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标候选人推荐情况等，同时向中标人发出中标通知书。中标人享受中小企业扶持政策的，采购机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于政府最高限价时，采购机构将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对已依法获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在提供期限截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑书格式可参考瑞安市公共资源交易网表格下载处相关格式。

- 质疑受理机构：杭州华旗招标代理有限公司

联系电话：0577-85696867

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科

联系人：蔡先生  联系电话：0577-65827567  传真：0577-65822153

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标采购机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。采购人与中标人签订合同后，及时将合同原件交招标代理机构归档。

  - 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

  - 在项目允许分包的前提下，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 预留份额专门面向中小企业采购的项目，对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

  - 招标采购机构在发出《中标通知书》的同时在“瑞安市公共资源交易网”与“浙江省政府采购网”发布中标结果公告。

- 招标代理服务费

  - 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费根据各标项预算金额按国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），采购代理服务费不在报价中单列（各投标供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

  - 投标供应商应把代理服务费加在投标报价中。

  - 代理服务费可以是现金或汇票。

  - 代理服务费可按以下帐户、帐号汇入：

开户银行：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司南郊支行德政分理处

开户名称：温州华旗招标代理有限公司

开户帐号：201000239150909

# 第三部分  招标内容及技术要求

一、说明

- 采购内容及要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的所有内容进行报价。

- 每个投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、服务流程、价格和服务）规定义务。

- 本次采购设有多个标项，投标供应商可以参与一个或者多个标项的投标，但必须分别对所投的标项内的全部内容进行报价，不允许对标项内的部分内容报价，否则该标项按无效标处理。

- 本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 本次采购设有最高限价，如果供应商的报价均超出最高限价的，作废标处理，如所有投标供应商均超过最高限价的，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

- 投标供应商需按招标文件的要求完成所有工作。按要求提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品（服务）必须满足招标文件中提出的相关技术要求。

- 投标供应商提供的成果应是无任何质量缺陷、技术成熟，符合国家现行规范/标准要求。

二、采购内容及技术要求

（一）采购清单

| 标项 | 标项内容 |  | 数量 | ▲预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 创新实验室建设 | （一）生物吊装智慧实验室 | 1间 | 200 | 48座 |
|  |  | （二）化学吊装智慧实验室 | 1间 |  | 48座 |
|  |  | （三）物理吊装智慧实验室 | 1间 |  | 48座 |
|  |  | （四）生化吊装智慧实验室 | 1间 |  | 48座 |
|  |  | （五）理化生后台考试服务系统 | 2套 |  | 一个学校总供应1套 |
|  | 实验室仪器 | 具体采购清单详见附件《小学各学科教学仪器配备目录》和《初中各学科教学仪器配备目录》，另附。 | 1批 | 150 | ▲说明： ① 标项2和标项3实行统一折扣率报价。 ② 按照清单中数量均按“1”，其单价最高限价作为基准，超过限价或未按照统一折扣率的作废标处理。 ③ 最终根据实际数量及合同单价进行结算。 |
|  | 实验室设备 | 具体采购清单详见附件《实验室设备配备目录》 | 1批 | 200 |  |
| 1、▲由于本次项目的特殊性，采购人可根据实际情况于中标单位以单价结算，按实际数量与成交单价调整合同金额，成交供应商应无条件响应，采购人不承担违约责任。由于各所属学校（使用单位）分布在瑞安各地区；具体数量及地点则中标后由采购人统一告知；投标供应商应考虑其报价风险，超过本次报价做无效标处理。 2、上述的设备报价包含运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用）。 3、上述所涉及的到品牌均为参考品牌，均为了更好的描述本次招标内容的技术产品的要求，供应商应提供相同档次的品牌即可。需符合国家相关的规定。投标产品在供货前均需要提供相检测报告，作为验收依据之一。 4、采购人或最终使用单位对提供的产品存在疑异，均可以委托省、市级产品质量监督机构按投标承诺进行鉴定；如果鉴定结果不符合，则要求重新整改，如整改后仍不通过，（或第一次情节特别严重的）采购人或最终使用单位有权中止合同及没收履约保证金处理,并处罚合同总价20%的违约金给予采购人补偿。相应的检测费用（应包含在投标总价中）。 5、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商报价货物符合了工业品生产许可证，3C认证，环保货物认证等强制认证规定的，但成交供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理。 6、本次采购的产品中如有属于政府强制采购节能环保产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》〔2019〕18号。响应文件中必须提供相关证明材料复印件加盖公章。 7、其他说明：无论采购清单中是否有明确，在安装过程中涉及到的任何零配件、材料、安装费等一切涉及项目的均包含在本次报价中，并无条件做好配件定制，采购人不再另行支付其他费用，各投标供应商应充分考虑其报价风险。 |  |  |  |  |  |

（二）设备参数要求

1、标项1

| 序号 | 设备名称 | 产品规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）生物吊装智慧实验室：①老师部分 |  |  |  |  |
|  | 教师演示台 | 1、规格：≥2400（L）×700（W）×850（H）mm 2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板。 3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 6、组合结构：大型置物单元*2组，组合单元均采用整体焊接工艺，以增加其整体置物的最大强度，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。 | 张 | 1 |
|  | 教师桌电源 | 1、电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯，不小于220V交流电输出多用插座。 2、学生供电控制电源：由教师控制学生实验台交流220V电源，共分四组。学生实验时不接触220V电源电器，可保障实验安全。 3、所有电器产品符合国家颁标准。 | 套 | 1 |
|  | 教师水槽柜 | 1、规格：≥500（L）*600（W）*780（H）mm 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格≥600*500*350mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐高温，外型简约美观。 2、下水系统：采用国际公认的优质PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。水柜门面板：采用1.0冷轧钢，三段式结构，水槽、造型、检修门，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 3、门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 4、手抽：采用不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 套 | 1 |
|  | 洗眼器装置 | 单口台式，铜喷塑洗眼器 | 台 | 1 |
|  | 三联水嘴 | 铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 ▲节能证书：投标时必须提供所投产品的节能认证证书，否则作废标处理。 | 套 | 1 |
|  | 教师转椅 | 规格：≥60*45*85CM 升降结构：带气杆升降、气压升降最高可升至550-600mm。 | 张 | 1 |
| （一）生物吊装智慧实验室：②学生部分 |  |  |  |  |
|  | 学生考试桌 | 1、操作台：≥1300（L）×650（W）×780（H）mm 2、台面：采用12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。 3、桌身采用全钢结构柜体，用于存放仪器箱，方便实验仪器管理，所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。阻挡板采用自动升降系统：升降架采用钢管制作，保持牢固与稳定，满足升降到任意高度后，升降板重压下不会晃动，不产生噪音，电机采用静音型产品，无级升降，可停留任意高度，最高尺寸不低于300mm。 | 张 | 24 |
|  | 实验台水槽柜 | 规格：≥500（L）*600（W）*780（H）mm 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格≥600*500*350mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。下水系统：采用国际公认的优质PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。水柜门面板：采用1.0冷轧钢，三段式结构，水槽、造型、检修门，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：采用不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 三联水嘴（龙头）：铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 | 套 | 12 |
|  | 学生凳 | 规格：≥300×450~510mm 1、凳脚：4个凳脚采用20×40×1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化。最大凳面高度510mm，采用Ф22丝杆螺旋式升降，升降距离为60mm。 2、凳面：Ф300mm，不小于厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料注塑成型，颜色可选。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 48 |
| （一）生物吊装智慧实验室：③吊装系统部分 |  |  |  |  |
|  | 控制面板及APP | （1）规格：＞10英寸全彩触摸屏，采用医用级标准设计，≥400M SOC处理器，无需额外开关，上电即可运行，内置多种工控组态控件，超低功耗，处理器全速运行状态功率不超过1W，支持休眠模式，休眠模式下，功率最低可达到0.17W。 （2）控制模式：远程通讯控制 （3）控制工具：＞10英寸全高清屏幕 （4）控制功能: 有线、无线 （A）照明控制：集中控制整室照明 （B）电源控制：控制学生AC220V交流电源及低压交直流电源，支持一键锁定功能，通过操作控制面板，能够一键锁定所有学生端低压电源输出，保持电源输出为教师设定值，屏蔽学生端操作，提高安全性以及使用便利。 （C）摇臂控制：摇臂的升起与降落，既可以单独控制每一个摇臂的升降，也可以一键整体控制整个教室的所有摇臂升降。 （D）举手控制：支持响应所有学生端摇臂按钮响应，不同学生端举手，通过直观形象的图标提醒，显示举手位址，并可以一键清除所有举手信息。 （5）app控制系统，提供支持android 9.0及以上系统的APP，能使用APP控制总电源关闭，使用APP能控制学生低压电源的交直流电压，且电压值为实测值，APP同时能够控制照明、电源、吊装升降等的开启与关闭。 | 套 | 1 |
|  | 智能教师控制屏 | （1）外形规格：≥450*200*900mm （2）全钢结构，1.0冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过喷涂固化处理,表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 （3）控制模式：安全模式一键启动，配置启动、停止按钮。 （4）配备电气： （A）高压大电流继电器，采用银合金触点，紫铜线圈，高品质透明外壳，阻燃材质，耐高温，扛腐蚀，线圈温升系数较低。 （B）漏电保护开关，具有过载、漏电、短路保护，动作电流不超过30MA，动作时间低于0.1S。 （C）开关电源,采用高可靠性35W/12V,电源纹波低，输出稳定。 （D）系统控制模块，采用32位高性能、低功耗MCU，采用总线控制协议,支持802.11b/g/n无线标准，支持WIFI协议及TCP/IP网络协议栈。 | 套 | 1 |
|  | 智能吊装机构装置 | 智能吊装机构装置系统主体构架： （1）规格：≥8400*690*300mm （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理； （3）组合模式：标准模块化 | 套 | 1 |
|  | 摇臂控制系统 | 1、智能摇臂控制系统框架整体采用整体采用≥1.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。做到不生锈和耐酸碱、耐腐蚀，可重复拆卸拼装，尺寸：≥1200*450*150mm。 2、吊装升降模块：采用24V大扭矩推杆电机配置，使用摆动升降的方式，运动过程无噪声、平畅，稳定性高。 3、摇臂为≥90*60*1.5mm铝合金，铝合金表面阳极氧化处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 | 套 | 12 |
|  | 摇臂终端盒 | 1、直流稳压输出：0-24V，额定电流2A；最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~24V，额定电流2A；最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，闪“过载”提示。采用智能延时自动复位功能保护功能更优。 2、屏幕配置：电源配置不低于2.1英寸LCD液晶屏，带柔和背光，可显示电压，电流、状态等信息；对比度高，角度广，更具可读性。 3、485模块：学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定图标点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 4、交流模块：带一组国标五孔交流220V电压输出，保险过载保护。 | 套 | 12 |
|  | 照明光源 | 规格：定制 （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯管 （4）外层保护方式：不小于2mm厚半透明磨砂玻璃 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 套 | 1 |
|  | 照明线路 | 规格：定制 （1）设计模式：模块化 （2）连接方式：活接式连接 （3）匹配线径：塑套护套线不小于2*0.75平方多股铜芯软线 | 室 | 1 |
|  | 供电线路 | 规格：定制 （1）设计模式：模块化 （2）连接方式：活接式连接 （3）匹配线径：不小于3*2.5平方多股铜芯软线 | 室 | 1 |
|  | 给水系统 | 规格：定制 （1）给水方式：由天花板至地面 （2）配有电磁阀、球阀、铜宝塔嘴接头、快速接头、进口优质软管，不锈钢管箍、包埋线管等 | 套 | 12 |
|  | 排水系统 | 规格：定制 （1）排水方式：由地面至天花板 （2）配有铜宝塔嘴接头、快速接头、进口优质软管，不锈钢管箍、包埋线管等 | 套 | 12 |
|  | 水管铺设 | 规格：定制 （1）给水采用优质PP-R直径不小于25mm管 （2）排水采用优质PP-R直径不小于50mm管 （3）上水配件 （4）排水配件 | 室 | 1 |
|  | 系统安装附件 | 规格：定制 （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 项 | 1 |
| （一）生物吊装智慧实验室：④考试系统部分 |  |  |  |  |
|  | 考试系统智能主机 | 国内主流品牌/处理器：不小于i5、主频3.0G及以上，内存：不小于8GB及以上；可扩展内存硬盘：500GB及以上：网卡10M/100M自适应网卡光驱，可外接双显示器不少于2个显示器：20.5英寸及以上，分辨率不小于1920x1080及以上，含不少于1显示器、1鼠标键盘。 | 台 | 1 |
|  | 交换机 | （1）网络标准：IEEE 802. IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x ； （2）端口：不低于48个10/100M自适应RJ45端口； （3）不低于2个10/100/1000M自适应 RJ45端口。 | 台 | 1 |
|  | 生物智慧教室考试系统 | 生物智慧教室考试系统 1、制作实验 制作实验（电子试卷）内容包括：实验概况、实验说明、操作步骤及实验记录、评分项目、评分说明。 实验概况：包括实验编号、实验名称、学段、学科、教材版本 实验说明：包括考生须知、考场纪律、特别提醒。 操作步骤及实验记录：包括操作步骤、实验记录。 评分项目：包括评分项目、评分点、满分值及可执行操作。 评分说明：包括评分相关说明。 2、审核系统 学科组长角色可以审核教师角色上传的资源，创建的实验（电子试卷），发布的考试。 3、考试管理 包括发布考试、阅卷管理和阅卷复核。 （1）发布考试步骤包括：设置基本信息、考场及座位信息、设置实验信息。 基本信息包括：考试名称、年级、学科、考试类型、考试说明。 考场及座位信息包括：考试批次、考试场地、开考时间、考试时长、 实验信息包括：派发方式和实验名称。 （2）阅卷管理 包括考试列表、阅卷列表、阅卷编辑。 考试列表：显示考试相关信息。 阅卷列表：显示单场考试的考生信息。 阅卷编辑：可观看其回放操作视频及电子实验报告。教师可在同一页面根据录制视频对学生操作进行评分，撰写评语，系统同时支持对视频进行打点标记，用以记录关键动作帧。 （3）阅卷复核 包括考试列表、复核列表试卷复核。 考试列表：考试相关信息。 复核列表：显示单场待复核考试的考生信息。 试卷复核：可观看其回放操作视频及电子实验报告。教师可在同一页面根据录制视频及其他相关信息对学生操作评分进行复核。 4、参加考试： 学生端登录账号后，确认自己的身份信息。进入答题页面，答题完成后，点击提交即可。 添加考试延时、学生答题定时上传等功能来解决考试意外情况。 - 考试系统适配Linux国产操作系统、安卓、windows操作系统 | 套 | 1 |
|  | 教学考试应用学生端 | 帐号登陆后，具有学习功能，考试功能，学习功能 具有互动答题，分析，仿真实验等功能；考试功能具有两个镜头实时录象，具有实验内容，实验报告，交卷等功能；显示考试科目，姓名，学号，位置，考试时间时间等； | 点 | 24 |
|  | 网络终端 | 宽动态:≥120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~ 75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°（6 mm，8 mm，12 mm可选） 红外摄像机在30米距离下应能探测到目标。 最大图像尺寸:≥2560 × 1920 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 产品尺寸: ≥127.3 × 95.9 mm 包装尺寸:≥145 × 145 × 128 mm 设备重量:≥480 g 带包装重量: 660 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.33 A，最大功耗：4.0 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 2 |
|  | 数据采集终端 | 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制、存储、和传播学生的实验操作视频信息，用于学业考试时评价学生的实验操作技能水平或平时教学中用于帮助学生检查和纠正实验操作错误。一路细节录播系统，从不同的角度录制实验操作细节部分，是对全局录播有效的补充。 支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 支持最优抓拍模式、快速抓拍模式可选 支持人脸比对功能，设备本地存储不少于3个独立人脸库，总共3x30000张人脸 支持人脸属性功能，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子属性 支持人脸曝光功能 支持黑名单比对成功报警输出 最低照度: 彩色：0.009Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.0004Lux @(F1.6，AGC ON),0 Lux with IR 视频压缩标准: H.265 /H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:不低于 1920×1080 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口: 1个10M/100M自适应网口（航空头）,RS485 音频接口:1 input ( line in),1 output ( line out) 报警输入: 2路 报警输出: 1路 视频输出: 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 工作温度和湿度: -30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结) 供电方式: PoE/DC8-36V 电源接口类型: 2芯航空头(配有航空头转Φ5.5mm 圆口转接线) 防护等级: 主机不防水 红外波长范围: 850nm 电流及功耗: DC8-36V 1.8A-0.4A; POE(802.3at 42.5V-57V 0.4A-0.3A) 14W MAX 主机尺寸(mm): 裸机尺寸：≥135x107.8x30.4 mm ; 包装尺寸：≥252x160x95 mm 主机重量: 裸机重量：480g ; 带包装重量：1104g 镜头： 套装标配不低于2个镜头，包含≥2m延长线； 焦距：≥4mm | 台 | 25 |
|  | 智能学生云终端 | 不低于以下配置 ≥7寸工业级内嵌式触摸一体机，IP65级防水防尘标准，支持10点精准触控，超低功耗，无风扇静音运行，显示器类型HDMI,工作温度：-10至60度，材质：一体式压铸铝，通讯接口：RJ45网络，内存类型DDR3,集成显卡，内存不低于4G，硬盘不低于32G，工作电压：12V/3A。 | 台 | 24 |
|  | 集控主机 | 规格：V1.0 主要功能：3U标准机架式IP存储 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口； 具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口；具有2路直流12V输出接口（其中1路为报警输出口）；具有2块RPS电源；可内置8个SATA接口硬盘。 可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽400Mbps，最大存储带宽400Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps; 预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。 可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。 | 套 | 1 |
|  | 网络主机 | 硬件规格： 2U标准机架式 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置8个SATA接口硬盘。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 320Mbps，最大回放带宽 320Mbps。 企业技术要求： 开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。 样机可在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图；针对人脸比对同时显示姓名、相似度；针对车辆报警同时显示车牌；针对人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆”。 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 支持对一个管理员设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证后，用户在回放、下载时需要二次认证授权。 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报； 企业技术要求：支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报； | 套 | 1 |
|  | 工程布线 | 规格：国标（现场作业） 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材及其布线工程。交换机，千兆；配线架；线材等。 | 间 | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 产品规格参数 | 单位 | 数量 |
| （二）化学吊装智慧实验室：①教师部分 |  |  |  |  |
|  | 教师演示台 | 1、规格：≥2400（L）×700（W）×850（H）mm 2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2013标准，耐污染性能检测不低于108项； ★（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2013标准，物理性能检测不低于13项。 ★（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017标准，甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001标准，4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 ★（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，不少于13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ★（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ★（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2008标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 ★（7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无裂纹、无鼓泡、无粉化。 说明：上述表格中各项指标要求提供产品检测报告，检测机构须具有对应CMA资质且检测报告需带CMA标志，否则视为无效，不予认可。 3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 6、组合结构：大型置物单元*2组，组合单元均采用整体焊接工艺，以增加其整体置物的最大强度，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。 | 张 | 1 |
|  | 教师电源 | 电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯，220V交流电输出多用插座。2.学生供电控制电源：由教师控制学生实验台交流220V电源，共分四组。学生实验时不接触220V电源电器，可保障实验安全。3.所有电器产品符合国家颁标准。 | 套 | 1 |
|  | 教师水槽柜 | 规格：≥500（L）*600（W）*780（H）mm 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格≥600*500*350mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。下水系统：采用优质PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。水柜门面板：采用1.0冷轧钢，三段式结构，水槽、造型、检修门，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：采用不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 套 | 1 |
|  | 洗眼器装置 | 单口台式，铜喷塑洗眼器 | 台 | 1 |
|  | 三联水嘴 | 铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 ▲节能证书：投标时必须提供所投产品的节能认证证书，否则作废标处理。 | 套 | 1 |
|  | 教师转椅 | 规格：≥60*45*85CM 升降结构：带气杆升降、气压升降最高可升至550-600mm。 | 张 | 1 |
| （二）化学吊装智慧实验室：②学生部分 |  |  |  |  |
|  | 学生考试桌 | 1、操作台：≥1300（L）×650（W）×780（H）mm 2、台面：采用12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层不低于25.4mm。且满足如下参数要求： ★（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2013标准，耐污染性能检测不低于108项。 ★（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2013标准，物理性能检测不低于20项。 ★（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017标准，甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001标准， 4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 ★（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ★（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ★（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 ★（7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 ★（8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无裂纹、无鼓泡、无粉化。 说明：上述表格中各项指标要求提供产品检测报告，检测机构须具有对应CMA资质且检测报告需带CMA标志，否则视为无效，不予认可。 3、桌身采用全钢结构柜体，用于存放仪器箱，方便实验仪器管理，所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。阻挡板采用自动升降系统：升降架采用钢管制作，保持牢固与稳定，满足升降到任意高度后，升降板重压下不会晃动，不产生噪音，电机采用静音型产品，无级升降，可停留任意高度，最高尺寸不低于300mm。 | 张 | 24 |
|  | 实验台水槽柜 | 规格：≥500（L）*600（W）*780（H）mm 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格≥600*500*350mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。下水系统：采用优质PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。水柜门面板：采用1.0冷轧钢，三段式结构，水槽、造型、检修门，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：采用不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。三联水嘴（龙头）：铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 | 套 | 12 |
|  | 学生凳 | 规格：≥300×450~510mm 1、凳脚：4个凳脚采用20×40×1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化。最大凳面高度510mm，采用Ф22丝杆螺旋式升降，升降距离为60mm。 2、凳面：Ф300mm，不小于厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料注塑成型，颜色可选。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 48 |
| （二）化学吊装智慧实验室：③吊装系统部分 |  |  |  |  |
|  | 控制面板及APP | （1）规格：＞10英寸全彩触摸屏，采用医用级标准设计，400M SOC处理器，无需额外开关，上电即可运行，内置多种工控组态控件，超低功耗，处理器全速运行状态功率不超过1W，支持休眠模式，休眠模式下，功率最低可达到0.17W。 （2）控制模式：远程通讯控制 （3）控制工具：＞10英寸全高清屏幕 （4）控制功能: 有线、无线 （A）照明控制：集中控制整室照明 （B）电源控制：控制学生AC220V交流电源及低压交直流电源，支持一键锁定功能，通过操作控制面板，能够一键锁定所有学生端低压电源输出，保持电源输出为教师设定值，屏蔽学生端操作，提高安全性以及使用便利。 （C）摇臂控制：摇臂的升起与降落，既可以单独控制每一个摇臂的升降，也可以一键整体控制整个教室的所有摇臂升降。 （D）举手控制：支持响应所有学生端摇臂按钮响应，不同学生端举手，通过直观形象的图标提醒，显示举手位址，并可以一键清除所有举手信息。 （5）app控制系统，提供支持android 9.0及以上系统的APP，能使用APP控制总电源关闭，使用APP能控制学生低压电源的交直流电压，且电压值为实测值，APP同时能够控制照明、电源、吊装升降等的开启与关闭。 | 套 | 1 |
|  | 智能教师控制屏 | （1）外形规格：≥450*200*900mm （2）全钢结构，1.0冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过喷涂固化处理,表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 （3）控制模式：安全模式一键启动，配置启动、停止按钮。 （4）配备电气： （A）高压大电流继电器，采用银合金触点，紫铜线圈，高品质透明外壳，阻燃材质，耐高温，扛腐蚀，线圈温升系数较低。 （B）漏电保护开关，具有过载、漏电、短路保护，动作电流不超过30MA，动作时间低于0.1S。 （C）开关电源,采用高可靠性35W/12V,电源纹波低，输出稳定。 （D）系统控制模块，采用32位高性能、低功耗MCU，采用总线控制协议,支持802.11b/g/n无线标准，支持WIFI协议及TCP/IP网络协议栈。 （5）控制系统管理云平台 ★1、基于物联云技术实现的控制系统远程管理云平台，实时记录分析控制柜操作数据，带有安全登录模块，需要根据注册过的用户名和密码才能登录系统进行操作。(提供功能截图) ★2、云平台自动生成数据库文件，自动记录总电源上电关电操作时间生成记录表，支持滚动查看记录，选择记录删除等操作。(提供功能截图) ★3、云平台自动生成数据库文件，自动记录系统上电后总电压、电流、功率数据，支持滚动查看记录，选择记录删除等操作。电压、电流支持设置上下限报警，超过所设置告警值，云平台生成告警信息，并醒目提示告警内容，可一键清除告警信息。(提供功能截图) ★4、云平台支持数据采集功能，进行周围环境感知，能够实时显示环境温度、湿度等多种实时环境信息，采集数据能够实时更新到页面通过图表形式进行动态展示；供电电压范围不低于12-24V，最大功耗不高于：<1.5W,测量温度范围不低于：-40~120℃。测量湿度范围不低于：0-100%RH。温度精度不低于：±0.5℃,湿度精度不低于±3%RH。输出方式支持但不限于：RS485/4-20MA/0-10V,存储温度范围不低于：-40~80℃。PM2.5量程不低于：0-1000ug/M3。分辨率不低于1ug/M3。支持扩展采集检测参数包括但不限于：温度、湿度、PM2.5、PM10、气压、光照、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、 H2、H2S、NH3、噪声。(提供功能截图) 环境数据采集支持一键开启独立硬件配置页面，页面支持温湿度、状态、光照度、CO2等多种数据的实时查询显示(需扩展相应模块)。支持但不限于湿度上下限查询设置、温度上下限查询设置、温湿度回差设置等参数的实时在线设置。 | 套 | 1 |
|  | 智能吊装机构装置 | 智能吊装机构装置系统主体构架： （1）规格：≥8400*690*300mm （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理； （3）组合模式：标准模块化 | 套 | 1 |
|  | 智能摇臂控制系统 | 1、智能摇臂控制系统框架整体采用整体采用≥1.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。做到不生锈和耐酸碱、耐腐蚀，可重复拆卸拼装，尺寸：1200*450*150mm。 2、吊装升降模块：采用不小于24V大扭矩推杆电机配置，使用摆动升降的方式，运动过程无噪声、平畅，稳定性高。 3、摇臂为90*60*1.5mm铝合金，铝合金表面阳极氧化处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 | 套 | 12 |
|  | 摇臂终端盒 | 1、直流稳压输出：0-24V，额定电流2A；最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~24V，额定电流2A；最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，闪“过载”提示。采用智能延时自动复位功能保护功能更优。 2、屏幕配置：电源配置不低于2.1英寸LCD液晶屏，带柔和背光，可显示电压，电流、状态等信息；对比度高，角度广，更具可读性。 3、485模块：学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定图标点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 4、交流模块：带一组国标五孔交流≥220V电压输出，保险过载保护。 | 组 | 12 |
|  | 照明光源 | 规格：定制 （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯管 （4）外层保护方式：不低于2mm厚半透明磨砂玻璃 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 套 | 1 |
|  | 照明线路 | 规格：定制 （1）设计模式：模块化 （2）连接方式：活接式连接 （3）匹配线径：塑套护套线不低于2*0.75平方多股铜芯软线 | 室 | 1 |
|  | 照明线路 | 规格：定制 （1）设计模式：模块化 （2）连接方式：活接式连接 （3）匹配线径：塑套护套线不低于2*0.75平方多股铜芯软线 | 室 | 1 |
|  | 供电线路 | 规格：定制 （1）设计模式：模块化 （2）连接方式：活接式连接 （3）匹配线径：不低于3*2.5平方多股铜芯软线 | 室 | 1 |
|  | 给水系统 | 规格：定制 （1）给水方式：由天花板至地面 （2）配有电磁阀、球阀、铜宝塔嘴接头、快速接头、进口优质软管，不锈钢管箍、包埋线管等 | 套 | 12 |
|  | 排水系统 | 规格：定制 （1）排水方式：由地面至天花板 （2）配有铜宝塔嘴接头、快速接头、进口优质软管，不锈钢管箍、包埋线管等 | 套 | 12 |
|  | 水管铺设 | 规格：定制 （1）给水采用优质PP-R直径不低于25mm管 （2）排水采用优质PP-R直径不低于50mm管 （3）上水配件 （4）排水配件 | 室 | 1 |
|  | 风机及配件 | 规格：定制 （1）排风机常规配置： （A）型号：根据环境要求 （B）额定功率：根据环境要求 （C）额定电压：≥380V （D）流量：6500-8500CHM （E）全压：550-800Pa （2）附件匹配： （A）消音器 （B）防雨帽 （C）天方地圆接口 （D）阻尼减震垫等 （3）特殊配置：可根据环境不同接受特殊定制。 | 套 | 1 |
|  | 室内风管及配件 | 规格：定制 （1）主管道规格：矩形管400*300同等面积大小 （2）主管道材质：优质不小于5mm厚度PP或PVC成品板材焊接成型 （3）支管道规格：直径≥160mm （4）支管道材质：优质PVC成品管材 （5）支管道配件：直径160mm成品配件 | 室 | 1 |
|  | 室外风管及配件 | 规格：定制 - 管道规格：矩形管≥400*400同等面积大小 （2）管道、配件材质：优质不小于5mm厚度PP或PVC成品板材焊接成型 （3）常规匹配：管道、弯头、变径等 | 项 | 1 |
|  | 万向抽气罩 | 规格：DN75型 管道规格：直径≥75mm （2）活动关节：三关节/旋转360° （3）风量大小：自由调节 （4）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （5）关节材质：PVC注塑成型 （6）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 | 套 | 24 |
|  | 系统安装附件 | 规格：定制 （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 项 | 1 |
| （二）化学吊装智慧实验室：④考试系统部分 |  |  |  |  |
|  | 考试系统智能主机 | 国内主流品牌/处理器：不小于i5、主频3.0G及以上，内存：不小于8GB及以上；可扩展内存硬盘：500GB及以上：网卡10M/100M自适应网卡光驱，可外接双显示器不少于2个显示器：20.5英寸及以上，分辨率不小于1920x1080及以上，含不少于1显示器、1鼠标键盘。 | 台 | 1 |
|  | 交换机 | （1）网络标准：IEEE 802. IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x ； （2）端口：不低于48个10/100M自适应RJ45端口； （3）不低于2个10/100/1000M自适应 RJ45端口。 | 台 | 1 |
|  | 化学智慧教室考试系统 | 化学智慧教室考试系统： 1.制作实验 制作实验（电子试卷）内容包括：实验概况、实验说明、操作步骤及实验记录、评分项目、评分说明。 实验概况：包括实验编号、实验名称、学段、学科、教材版本 实验说明：包括考生须知、考场纪律、特别提醒。 操作步骤及实验记录：包括操作步骤、实验记录。 评分项目：包括评分项目、评分点、满分值及可执行操作。 评分说明：包括评分相关说明。 2.审核系统 学科组长角色可以审核教师角色上传的资源，创建的实验（电子试卷），发布的考试。 3.考试管理 包括发布考试、阅卷管理和阅卷复核。 （1）发布考试步骤包括：设置基本信息、考场及座位信息、设置实验信息。 基本信息包括：考试名称、年级、学科、考试类型、考试说明。 考场及座位信息包括：考试批次、考试场地、开考时间、考试时长、 实验信息包括：派发方式和实验名称。 （2）阅卷管理 包括考试列表、阅卷列表、阅卷编辑。 考试列表：显示考试相关信息。 阅卷列表：显示单场考试的考生信息。 阅卷编辑：可观看其回放操作视频及电子实验报告。教师可在同一页面根据录制视频对学生操作进行评分，撰写评语，系统同时支持对视频进行打点标记，用以记录关键动作帧。 （3）阅卷复核 包括考试列表、复核列表试卷复核。 考试列表：考试相关信息。 复核列表：显示单场待复核考试的考生信息。 试卷复核：可观看其回放操作视频及电子实验报告。教师可在同一页面根据录制视频及其他相关信息对学生操作评分进行复核。 4.参加考试： 学生端登录账号后，确认自己的身份信息。进入答题页面，答题完成后，点击提交即可。 添加考试延时、学生答题定时上传等功能来解决考试意外情况。 - 考试系统适配Linux国产操作系统、安卓、windows操作系统 | 套 | 1 |
|  | 教学考试应用学生端 | 帐号登陆后，具有学习功能，考试功能，学习功能 具有互动答题，分析，仿真实验等功能；考试功能具有两个镜头实时录象，具有实验内容，实验报告，交卷等功能；显示考试科目，姓名，学号，位置，考试时间时间等； | 点 | 24 |
|  | 网络终端 | 宽动态:≥120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~ 75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°（6 mm，8 mm，12 mm可选） 红外摄像机在30米距离下应能探测到目标。 最大图像尺寸:≥2560 × 1920 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 产品尺寸: ≥127.3 × 95.9 mm 包装尺寸:≥145 × 145 × 128 mm 设备重量:≥480 g 带包装重量: 660 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.33 A，最大功耗：4.0 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 2 |
|  | 数据采集终端 | 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制、存储、和传播学生的实验操作视频信息，用于学业考试时评价学生的实验操作技能水平或平时教学中用于帮助学生检查和纠正实验操作错误。一路细节录播系统，从不同的角度录制实验操作细节部分，是对全局录播有效的补充。 支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 支持最优抓拍模式、快速抓拍模式可选 支持人脸比对功能，设备本地存储不少于3个独立人脸库，总共3x30000张人脸 支持人脸属性功能，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子属性 支持人脸曝光功能 支持黑名单比对成功报警输出 最低照度: 彩色：0.009Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.0004Lux @(F1.6，AGC ON),0 Lux with IR 视频压缩标准: H.265 /H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:不低于 1920×1080 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口: 1个10M/100M自适应网口（航空头）,RS485 音频接口:1 input ( line in),1 output ( line out) 报警输入: 2路 报警输出: 1路 视频输出: 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 工作温度和湿度: -30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结) 供电方式: PoE/DC8-36V 电源接口类型: 2芯航空头(配有航空头转Φ5.5mm 圆口转接线) 防护等级: 主机不防水 红外波长范围: 850nm 电流及功耗: DC8-36V 1.8A-0.4A; POE(802.3at 42.5V-57V 0.4A-0.3A) 14W MAX 主机尺寸(mm): 裸机尺寸：≥135x107.8x30.4 mm ; 包装尺寸：≥252x160x95 mm 主机重量: 裸机重量：480g ; 带包装重量：1104g 镜头： 套装标配不低于2个镜头，包含≥2m延长线； 焦距：≥4mm | 台 | 25 |
|  | 智能学生云终端 | 不低于以下配置 ≥7寸工业级内嵌式触摸一体机，IP65级防水防尘标准，支持10点精准触控，超低功耗，无风扇静音运行，显示器类型HDMI,工作温度：-10至60度，材质：一体式压铸铝，通讯接口：RJ45网络，内存类型DDR3,集成显卡，内存不低于4G，硬盘不低于32G，工作电压：12V/3A。 | 台 | 24 |
|  | 集控主机 | 规格：V1.0 主要功能：3U标准机架式IP存储 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口； 具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口；具有2路直流12V输出接口（其中1路为报警输出口）；具有2块RPS电源；可内置8个SATA接口硬盘。 可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽400Mbps，最大存储带宽400Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps; 预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。 可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。 | 套 | 1 |
|  | 网络主机 | 硬件规格： 2U标准机架式 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置8个SATA接口硬盘。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 320Mbps，最大回放带宽 320Mbps。 企业技术要求： 开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。 样机可在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图；针对人脸比对同时显示姓名、相似度；针对车辆报警同时显示车牌；针对人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆”。 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 支持对一个管理员设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证后，用户在回放、下载时需要二次认证授权。 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报； 企业技术要求：支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报； | 套 | 1 |
|  | 工程布线 | 规格：国标（现场作业） 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材及其布线工程。交换机，千兆；配线架；线材等。 | 间 | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 产品规格参数 | 单位 | 数量 |
| （三）物理吊装智慧实验室：①教师部分 |  |  |  |  |
|  | 教师演示台 | 1、规格：≥2400（L）×700（W）×850（H）mm 2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板。 3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 6、组合结构：大型置物单元*2组，组合单元均采用整体焊接工艺，以增加其整体置物的最大强度，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。 | 张 | 1 |
|  | 教师电源 | 电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯，220V交流电输出多用插座。2.学生供电控制电源：由教师控制学生实验台交流220V电源，共分四组。学生实验时不接触220V电源电器，可保障实验安全。3.所有电器产品符合国家颁标准。 电路分析保护系统： ★1、支持单相电与三相电保护。单相交直流自动识别切换，采用有效值测量方式，测量精度高，直流参数：电压量程≤1000V DC,电流量程：<16A，电流量程支持扩展。支持功率测量，分辨率：0.001KW。支持功率因数测量。过载能力：1.2倍量程可持续，瞬间(<200ms)电流5倍，电压1.5倍对仪器无损坏。交流参数：电压量程1~380V AC，电流量程<16A，支持功率测量，分辨率：0.001KW。支持功率因数测量。过载能力：1.2倍量程可持续，瞬间(<200ms)电流5倍，电压1.5倍对仪器无损坏。（提供功能截图） ★2、配套Android系统软件，利用手机或平板安全并高效的远程无线连接分析系统，工业自动化无线数据传输分析，所有测量数据实时上传显示，无线传输参数：无线标准：802.11 b/g/n，发射功率：802.11b: +18 +/-1dBm(@11Mbps，CCK)，802.11g: +17 +/-1dBm(@54Mbp，OFDM)，802.11n: +15 +/-1dBm(@HT20, MCS7)。接收灵敏度：02.11b: -85 dBm(@11Mbps，CCK)，802.11g: -70 dBm(@54Mbps，OFDM)。无线网络类型：AP、STA、AP+STA。安全机制：WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK。加密类型：TKIP,AES ,TKIP/AES。网络协议：IPV4,TCP/UDP。（提供功能截图） ★3、分析软件采用仿真式仪表盘，刻度清晰，反应灵敏，对电路参数数据MS级响应，无需任何额外操作。能够自动切换交直流测量。（提供功能截图） ★4、权限管理：具有权限控制功能，经过认证的账号才能登录进行操作管理。（提供功能截图） ★5、数据动态分析：单相电支持监控一段时间内电压、电流变化，配套android系统软件实时动态滚动生成区域分析图，监控分析电路系统中各项数据的动态变化，便于高效分析电路设备的动态耗能与系统电路参数的实时变化。（提供功能截图） ★6、两级过载保护：系统具有两级电压、电流过载保护设置，开启一级过载保护并设定保护电压和保护电流后，如系统峰值电压或电流超过设定值，立刻启动语音系统告警，提醒操作者。开启二级过载保护并设定保护电压和保护电流后，如系统峰值电压或电流超过设定值，立刻切断电路回路，防止系统过载对设备造成损坏。（提供功能截图） ★7、系统支持离线语音紧急停止功能，系统使用者可以通过语音迅速启动急停系统，切断主线路电源，提高电路保护系数。（提供功能截图） ★8、电路分析系统软件集成完善的使用说明，让使用者简单阅读即可安全操作，便捷高效。（提供功能截图） ★9、投标产品需提供配套软件著作权证书复印件加盖公章佐证 | 套 | 1 |
|  | 教师转椅 | 规格：60*45*85CM 升降结构：带气杆升降、气压升降最高可升至550-600mm。 | 张 | 1 |
| （三）物理吊装智慧实验室：②学生部分 |  |  |  |  |
|  | 学生考试桌 | 1、操作台：≥1300（L）×650（W）×780（H）mm 2、台面：采用12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚不低于25.4mm。 3、桌身采用全钢结构柜体，用于存放仪器箱，方便实验仪器管理，所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。阻挡板采用自动升降系统：升降架采用钢管制作，保持牢固与稳定，满足升降到任意高度后，升降板重压下不会晃动，不产生噪音，电机采用静音型产品，无级升降，可停留任意高度，最高尺寸不低于300mm。 | 张 | 24 |
|  | 学生凳 | 规格：≥300×450~510mm 1、凳脚：4个凳脚采用20×40×1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化。最大凳面高度510mm，采用Ф22丝杆螺旋式升降，升降距离为60mm。 2、凳面：Ф300mm，不小于厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料注塑成型，颜色可选。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 48 |
| （三）物理吊装智慧实验室：③吊装系统部分 |  |  |  |  |
|  | 控制面板及APP | （1）规格：＞10英寸全彩触摸屏，采用医用级标准设计，400M SOC处理器，无需额外开关，上电即可运行，内置多种工控组态控件，超低功耗，处理器全速运行状态功率不超过1W，支持休眠模式，休眠模式下，功率最低可达到0.17W。 （2）控制模式：远程通讯控制 （3）控制工具：＞10英寸全高清屏幕 （4）控制功能: 有线、无线 （A）照明控制：集中控制整室照明 （B）电源控制：控制学生AC220V交流电源及低压交直流电源，支持一键锁定功能，通过操作控制面板，能够一键锁定所有学生端低压电源输出，保持电源输出为教师设定值，屏蔽学生端操作，提高安全性以及使用便利。 （C）摇臂控制：摇臂的升起与降落，既可以单独控制每一个摇臂的升降，也可以一键整体控制整个教室的所有摇臂升降。 （D）举手控制：支持响应所有学生端摇臂按钮响应，不同学生端举手，通过直观形象的图标提醒，显示举手位址，并可以一键清除所有举手信息。 （5）app控制系统，提供支持android 9.0及以上系统的APP，能使用APP控制总电源关闭，使用APP能控制学生低压电源的交直流电压，且电压值为实测值，APP同时能够控制照明、电源、吊装升降等的开启与关闭。 | 套 | 1 |
|  | 智能教师控制屏 | （1）外形规格：≥450*200*900mm （2）全钢结构，1.0冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过喷涂固化处理,表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 （3）控制模式：安全模式一键启动，配置启动、停止按钮。 （4）配备电气： （A）高压大电流继电器，采用银合金触点，紫铜线圈，高品质透明外壳，阻燃材质，耐高温，扛腐蚀，线圈温升系数较低。 （B）漏电保护开关，具有过载、漏电、短路保护，动作电流不超过30MA，动作时间低于0.1S。 （C）开关电源,采用高可靠性35W/12V,电源纹波低，输出稳定。 （D）系统控制模块，采用32位高性能、低功耗MCU，采用总线控制协议,支持802.11b/g/n无线标准，支持WIFI协议及TCP/IP网络协议栈。 | 套 | 1 |
|  | 电路供电系统 | 电源升降臂规格：外尺寸≥100*70*1.5mm、内尺寸≥90*60*1.5mm。2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 套 | 1 |
|  | 智能吊装电源 | 电源采用电动吊装升降式，接收智能控制系统信号实现远程遥控，吊装式。模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 套 | 24 |
|  | 电源供应模块低压电源 | 1、直流稳压输出：0-24V，额定电流2A；最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~24V，额定电流2A；最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，闪“过载”提示。采用智能延时自动复位功能保护功能更优。 | 组 | 48 |
|  | 屏幕配置 | 电源配置不低于2.1英寸LCD液晶屏，带柔和背光，可显示电压，电流、状态等信息；对比度高，角度广，更具可读性。 | 组 | 24 |
|  | 485模块 | 学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定图标点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； | 组 | 24 |
|  | 交流模块 | 带一组国标五孔交流220V电压输出，保险过载保护。 | 组 | 24 |
|  | 系统安装附件 | 规格：定制 （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 项 | 1 |
| （三）物理吊装智慧实验室：④考试系统部分 |  |  |  |  |
|  | 考试系统智能主机 | 国内主流品牌/处理器：不低于i5、主频3.0G及以上，内存：不低于8GB及以上；可扩展内存硬盘：不低于500GB及以上：网卡10M/100M自适应网卡光驱，可外接双显示器不少于2个显示器：20.5英寸及以上，分辨率≥1920x1080及以上，不少于1显示器、1鼠标键盘。 | 台 | 1 |
|  | 交换机 | （1）网络标准：IEEE 802. IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x ； （2）端口：不低于48个10/100M自适应RJ45端口； （3）不低于2个10/100/1000M自适应 RJ45端口。 | 台 | 1 |
|  | 物理智慧教室考试系统 | 物理智慧教室考试系统 1.制作实验 制作实验（电子试卷）内容包括：实验概况、实验说明、操作步骤及实验记录、评分项目、评分说明。 实验概况：包括实验编号、实验名称、学段、学科、教材版本 实验说明：包括考生须知、考场纪律、特别提醒。 操作步骤及实验记录：包括操作步骤、实验记录。 评分项目：包括评分项目、评分点、满分值及可执行操作。 评分说明：包括评分相关说明。 2.审核系统 学科组长角色可以审核教师角色上传的资源，创建的实验（电子试卷），发布的考试。 3.考试管理 包括发布考试、阅卷管理和阅卷复核。 （1）发布考试步骤包括：设置基本信息、考场及座位信息、设置实验信息。 基本信息包括：考试名称、年级、学科、考试类型、考试说明。 考场及座位信息包括：考试批次、考试场地、开考时间、考试时长、 实验信息包括：派发方式和实验名称。 （2）阅卷管理 包括考试列表、阅卷列表、阅卷编辑。 考试列表：显示考试相关信息。 阅卷列表：显示单场考试的考生信息。 阅卷编辑：可观看其回放操作视频及电子实验报告。教师可在同一页面根据录制视频对学生操作进行评分，撰写评语，系统同时支持对视频进行打点标记，用以记录关键动作帧。 （3）阅卷复核 包括考试列表、复核列表试卷复核。 考试列表：考试相关信息。 复核列表：显示单场待复核考试的考生信息。 试卷复核：可观看其回放操作视频及电子实验报告。教师可在同一页面根据录制视频及其他相关信息对学生操作评分进行复核。 4.参加考试： 学生端登录账号后，确认自己的身份信息。进入答题页面，答题完成后，点击提交即可。 添加考试延时、学生答题定时上传等功能来解决考试意外情况。 - 考试系统适配Linux国产操作系统、安卓、windows操作系统 | 套 | 1 |
|  | 教学考试应用学生端 | 帐号登陆后，具有学习功能，考试功能，学习功能 具有互动答题，分析，仿真实验等功能；考试功能具有两个镜头实时录象，具有实验内容，实验报告，交卷等功能；显示考试科目，姓名，学号，位置，考试时间时间等； | 点 | 24 |
|  | 网络终端 | 宽动态:≥120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~ 75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°（6 mm，8 mm，12 mm可选） 红外摄像机在30米距离下应能探测到目标。 最大图像尺寸:≥2560 × 1920 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 产品尺寸: ≥127.3 × 95.9 mm 包装尺寸:≥145 × 145 × 128 mm 设备重量:≥480 g 带包装重量: 660 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.33 A，最大功耗：4.0 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 2 |
|  | 数据采集终端 | 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制、存储、和传播学生的实验操作视频信息，用于学业考试时评价学生的实验操作技能水平或平时教学中用于帮助学生检查和纠正实验操作错误。一路细节录播系统，从不同的角度录制实验操作细节部分，是对全局录播有效的补充。 支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 支持最优抓拍模式、快速抓拍模式可选 支持人脸比对功能，设备本地存储不少于3个独立人脸库，总共3x30000张人脸 支持人脸属性功能，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子属性 支持人脸曝光功能 支持黑名单比对成功报警输出 最低照度: 彩色：0.009Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.0004Lux @(F1.6，AGC ON),0 Lux with IR 视频压缩标准: H.265 /H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:不低于 1920×1080 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口: 1个10M/100M自适应网口（航空头）,RS485 音频接口:1 input ( line in),1 output ( line out) 报警输入: 2路 报警输出: 1路 视频输出: 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 工作温度和湿度: -30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结) 供电方式: PoE/DC8-36V 电源接口类型: 2芯航空头(配有航空头转Φ5.5mm 圆口转接线) 防护等级: 主机不防水 红外波长范围: 850nm 电流及功耗: DC8-36V 1.8A-0.4A; POE(802.3at 42.5V-57V 0.4A-0.3A) 14W MAX 主机尺寸(mm): 裸机尺寸：≥135x107.8x30.4 mm ; 包装尺寸：≥252x160x95 mm 主机重量: 裸机重量：480g ; 带包装重量：1104g 镜头： 套装标配不低于2个镜头，包含≥2m延长线； 焦距：≥4mm | 台 | 25 |
|  | 智能学生云终端 | 不低于以下配置 ≥7寸工业级内嵌式触摸一体机，IP65级防水防尘标准，支持10点精准触控，超低功耗，无风扇静音运行，显示器类型HDMI,工作温度：-10至60度，材质：一体式压铸铝，通讯接口：RJ45网络，内存类型DDR3,集成显卡，内存不低于4G，硬盘不低于32G，工作电压：12V/3A。 | 台 | 24 |
|  | 集控主机 | 规格：V1.0 主要功能：3U标准机架式IP存储 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口； 具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口；具有2路直流12V输出接口（其中1路为报警输出口）；具有2块RPS电源；可内置8个SATA接口硬盘。 可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽400Mbps，最大存储带宽400Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps; 预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。 可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。 | 套 | 1 |
|  | 网络主机 | 硬件规格： 2U标准机架式 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置8个SATA接口硬盘。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 320Mbps，最大回放带宽 320Mbps。 企业技术要求： 开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。 样机可在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图；针对人脸比对同时显示姓名、相似度；针对车辆报警同时显示车牌；针对人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆”。 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 支持对一个管理员设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证后，用户在回放、下载时需要二次认证授权。 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报； 企业技术要求：支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报； | 套 | 1 |
|  | 工程布线 | 规格：国标（现场作业） 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材及其布线工程。交换机，千兆；配线架；线材等。 | 间 | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 产品规格参数 | 单位 | 数量 |
| （四）生化吊装智慧实验室：①教师部分 |  |  |  |  |
|  | 教师演示台 | 1、规格：≥2400（L）×700（W）×850（H）mm 2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2013标准，耐污染性能检测不低于108项； （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2013标准，物理性能检测不低于13项。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017标准，甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001标准，4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，不少于13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2008标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无裂纹、无鼓泡、无粉化。 说明：上述表格中各项指标要求提供产品检测报告，检测机构须具有对应CMA资质且检测报告需带CMA标志，否则视为无效，不予认可。 3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 6、组合结构：大型置物单元*2组，组合单元均采用整体焊接工艺，以增加其整体置物的最大强度，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。 | 张 | 1 |
|  | 教师电源 | 电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯，220V交流电输出多用插座。2.学生供电控制电源：由教师控制学生实验台交流220V电源，共分四组。学生实验时不接触220V电源电器，可保障实验安全。3.所有电器产品符合国家颁标准。 | 套 | 1 |
|  | 教师水槽柜 | 规格：≥500（L）*600（W）*780（H）mm 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格≥600*500*350mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。下水系统：采用优质PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。水柜门面板：采用1.0冷轧钢，三段式结构，水槽、造型、检修门，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：采用不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 套 | 1 |
|  | 洗眼器装置 | 单口台式，铜喷塑洗眼器 | 台 | 1 |
|  | 三联水嘴 | 铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 ▲节能证书：投标时必须提供所投产品的节能认证证书，否则作废标处理。 | 套 | 1 |
|  | 教师转椅 | 规格：≥60*45*85CM 升降结构：带气杆升降、气压升降最高可升至550-600mm。 | 张 | 1 |
| （四）生化吊装智慧实验室：②学生部分 |  |  |  |  |
|  | 学生考试桌 | 1、操作台：≥1300（L）×650（W）×780（H）mm 2、台面：采用12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层不低于25.4mm。且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2013标准，耐污染性能检测不低于108项。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2013标准，物理性能检测不低于20项。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017标准，甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001标准， 4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无裂纹、无鼓泡、无粉化。 说明：上述表格中各项指标要求提供产品检测报告，检测机构须具有对应CMA资质且检测报告需带CMA标志，否则视为无效，不予认可。 3、桌身采用全钢结构柜体，用于存放仪器箱，方便实验仪器管理，所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。阻挡板采用自动升降系统：升降架采用钢管制作，保持牢固与稳定，满足升降到任意高度后，升降板重压下不会晃动，不产生噪音，电机采用静音型产品，无级升降，可停留任意高度，最高尺寸不低于300mm。 | 张 | 24 |
|  | 实验台水槽柜 | 规格：≥500（L）*600（W）*780（H）mm 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格≥600*500*350mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。下水系统：采用优质PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。水柜门面板：采用1.0冷轧钢，三段式结构，水槽、造型、检修门，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 门铰：采用优质175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：采用不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。三联水嘴（龙头）：铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 | 套 | 12 |
|  | 学生凳 | 规格：≥300×450~510mm 1、凳脚：4个凳脚采用20×40×1.2mm扁圆钢管，模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固。表面经陶化膜工艺后，采用环氧树脂粉末喷涂高温固化。最大凳面高度510mm，采用Ф22丝杆螺旋式升降，升降距离为60mm。 2、凳面：Ф300mm，不小于厚度25mm，采用全新聚丙烯共聚级环保材料注塑成型，颜色可选。凳边缘设计不小于R20倒圆角，厚度由25mm至中心18.5mm自然过渡，凳面呈自然下凹且细纹处理，结合边缘倒圆角工艺满足人体工学要求。3、脚垫：采用PE加耐纤维质塑料，实芯倒勾式一体注塑成型。 | 张 | 48 |
| （四）生化吊装智慧实验室：③吊装系统部分 |  |  |  |  |
|  | 控制面板及APP | （1）规格：＞10英寸全彩触摸屏，采用医用级标准设计，400M SOC处理器，无需额外开关，上电即可运行，内置多种工控组态控件，超低功耗，处理器全速运行状态功率不超过1W，支持休眠模式，休眠模式下，功率最低可达到0.17W。 （2）控制模式：远程通讯控制 （3）控制工具：＞10英寸全高清屏幕 （4）控制功能: 有线、无线 （A）照明控制：集中控制整室照明 （B）电源控制：控制学生AC220V交流电源及低压交直流电源，支持一键锁定功能，通过操作控制面板，能够一键锁定所有学生端低压电源输出，保持电源输出为教师设定值，屏蔽学生端操作，提高安全性以及使用便利。 （C）摇臂控制：摇臂的升起与降落，既可以单独控制每一个摇臂的升降，也可以一键整体控制整个教室的所有摇臂升降。 （D）举手控制：支持响应所有学生端摇臂按钮响应，不同学生端举手，通过直观形象的图标提醒，显示举手位址，并可以一键清除所有举手信息。 （5）app控制系统，提供支持android 9.0及以上系统的APP，能使用APP控制总电源关闭，使用APP能控制学生低压电源的交直流电压，且电压值为实测值，APP同时能够控制照明、电源、吊装升降等的开启与关闭。 | 套 | 1 |
|  | 智能教师控制屏 | （1）外形规格：≥450*200*900mm （2）全钢结构，1.0冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过喷涂固化处理,表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 （3）控制模式：安全模式一键启动，配置启动、停止按钮。 （4）配备电气： （A）高压大电流继电器，采用银合金触点，紫铜线圈，高品质透明外壳，阻燃材质，耐高温，扛腐蚀，线圈温升系数较低。 （B）漏电保护开关，具有过载、漏电、短路保护，动作电流不超过30MA，动作时间低于0.1S。 （C）开关电源,采用高可靠性35W/12V,电源纹波低，输出稳定。 （D）系统控制模块，采用32位高性能、低功耗MCU，采用总线控制协议,支持802.11b/g/n无线标准，支持WIFI协议及TCP/IP网络协议栈。 （5）控制系统管理云平台 1、基于物联云技术实现的控制系统远程管理云平台，实时记录分析控制柜操作数据，带有安全登录模块，需要根据注册过的用户名和密码才能登录系统进行操作。(提供功能截图) 2、云平台自动生成数据库文件，自动记录总电源上电关电操作时间生成记录表，支持滚动查看记录，选择记录删除等操作。(提供功能截图) 3、云平台自动生成数据库文件，自动记录系统上电后总电压、电流、功率数据，支持滚动查看记录，选择记录删除等操作。电压、电流支持设置上下限报警，超过所设置告警值，云平台生成告警信息，并醒目提示告警内容，可一键清除告警信息。(提供功能截图) 4、云平台支持数据采集功能，进行周围环境感知，能够实时显示环境温度、湿度等多种实时环境信息，采集数据能够实时更新到页面通过图表形式进行动态展示；供电电压范围不低于12-24V，最大功耗不高于：<1.5W,测量温度范围不低于：-40~120℃。测量湿度范围不低于：0-100%RH。温度精度不低于：±0.5℃,湿度精度不低于±3%RH。输出方式支持但不限于：RS485/4-20MA/0-10V,存储温度范围不低于：-40~80℃。PM2.5量程不低于：0-1000ug/M3。分辨率不低于1ug/M3。支持扩展采集检测参数包括但不限于：温度、湿度、PM2.5、PM10、气压、光照、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、 H2、H2S、NH3、噪声。(提供功能截图) 环境数据采集支持一键开启独立硬件配置页面，页面支持温湿度、状态、光照度、CO2等多种数据的实时查询显示(需扩展相应模块)。支持但不限于湿度上下限查询设置、温度上下限查询设置、温湿度回差设置等参数的实时在线设置。 | 套 | 1 |
|  | 智能吊装机构装置 | 智能吊装机构装置系统主体构架： （1）规格：≥8400*690*300mm （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理； （3）组合模式：标准模块化 | 套 | 1 |
|  | 智能摇臂控制系统 | 1、智能摇臂控制系统框架整体采用整体采用≥1.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。做到不生锈和耐酸碱、耐腐蚀，可重复拆卸拼装，尺寸：1200*450*150mm。 2、吊装升降模块：采用不小于24V大扭矩推杆电机配置，使用摆动升降的方式，运动过程无噪声、平畅，稳定性高。 3、摇臂为90*60*1.5mm铝合金，铝合金表面阳极氧化处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 | 套 | 12 |
|  | 摇臂终端盒 | 1、直流稳压输出：0-24V，额定电流2A；最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~24V，额定电流2A；最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，闪“过载”提示。采用智能延时自动复位功能保护功能更优。 2、屏幕配置：电源配置不低于2.1英寸LCD液晶屏，带柔和背光，可显示电压，电流、状态等信息；对比度高，角度广，更具可读性。 3、485模块：学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定图标点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 4、交流模块：带一组国标五孔交流≥220V电压输出，保险过载保护。 | 组 | 12 |
|  | 照明光源 | 规格：定制 （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯管 （4）外层保护方式：不低于2mm厚半透明磨砂玻璃 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 套 | 1 |
|  | 照明线路 | 规格：定制 （1）设计模式：模块化 （2）连接方式：活接式连接 （3）匹配线径：塑套护套线不低于2*0.75平方多股铜芯软线 | 室 | 1 |
|  | 照明线路 | 规格：定制 （1）设计模式：模块化 （2）连接方式：活接式连接 （3）匹配线径：塑套护套线不低于2*0.75平方多股铜芯软线 | 室 | 1 |
|  | 供电线路 | 规格：定制 （1）设计模式：模块化 （2）连接方式：活接式连接 （3）匹配线径：不低于3*2.5平方多股铜芯软线 | 室 | 1 |
|  | 给水系统 | 规格：定制 （1）给水方式：由天花板至地面 （2）配有电磁阀、球阀、铜宝塔嘴接头、快速接头、进口优质软管，不锈钢管箍、包埋线管等 | 套 | 12 |
|  | 排水系统 | 规格：定制 （1）排水方式：由地面至天花板 （2）配有铜宝塔嘴接头、快速接头、进口优质软管，不锈钢管箍、包埋线管等 | 套 | 12 |
|  | 水管铺设 | 规格：定制 （1）给水采用优质PP-R直径不低于25mm管 （2）排水采用优质PP-R直径不低于50mm管 （3）上水配件 （4）排水配件 | 室 | 1 |
|  | 风机及配件 | 规格：定制 （1）排风机常规配置： （A）型号：根据环境要求 （B）额定功率：根据环境要求 （C）额定电压：≥380V （D）流量：6500-8500CHM （E）全压：550-800Pa （2）附件匹配： （A）消音器 （B）防雨帽 （C）天方地圆接口 （D）阻尼减震垫等 （3）特殊配置：可根据环境不同接受特殊定制。 | 套 | 1 |
|  | 室内风管及配件 | 规格：定制 （1）主管道规格：矩形管400*300同等面积大小 （2）主管道材质：优质不小于5mm厚度PP或PVC成品板材焊接成型 （3）支管道规格：直径≥160mm （4）支管道材质：优质PVC成品管材 （5）支管道配件：直径160mm成品配件 | 室 | 1 |
|  | 室外风管及配件 | 规格：定制 - 管道规格：矩形管≥400*400同等面积大小 （2）管道、配件材质：优质不小于5mm厚度PP或PVC成品板材焊接成型 （3）常规匹配：管道、弯头、变径等 | 项 | 1 |
|  | 万向抽气罩 | 规格：DN75型 管道规格：直径≥75mm （2）活动关节：三关节/旋转360° （3）风量大小：自由调节 （4）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （5）关节材质：PVC注塑成型 （6）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 | 套 | 24 |
|  | 系统安装附件 | 规格：定制 （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 项 | 1 |
| （四）生化吊装智慧实验室：④考试系统部分 |  |  |  |  |
|  | 考试系统智能主机 | 国内主流品牌/处理器：不小于i5、主频3.0G及以上，内存：不小于8GB及以上；可扩展内存硬盘：500GB及以上：网卡10M/100M自适应网卡光驱，可外接双显示器不少于2个显示器：20.5英寸及以上，分辨率不小于1920x1080及以上，含不少于1显示器、1鼠标键盘。 | 台 | 1 |
|  | 交换机 | （1）网络标准：IEEE 802. IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x ； （2）端口：不低于48个10/100M自适应RJ45端口； （3）不低于2个10/100/1000M自适应 RJ45端口。 | 台 | 1 |
|  | 化学智慧教室考试系统 | 化学智慧教室考试系统： 1.制作实验 制作实验（电子试卷）内容包括：实验概况、实验说明、操作步骤及实验记录、评分项目、评分说明。 实验概况：包括实验编号、实验名称、学段、学科、教材版本 实验说明：包括考生须知、考场纪律、特别提醒。 操作步骤及实验记录：包括操作步骤、实验记录。 评分项目：包括评分项目、评分点、满分值及可执行操作。 评分说明：包括评分相关说明。 2.审核系统 学科组长角色可以审核教师角色上传的资源，创建的实验（电子试卷），发布的考试。 3.考试管理 包括发布考试、阅卷管理和阅卷复核。 （1）发布考试步骤包括：设置基本信息、考场及座位信息、设置实验信息。 基本信息包括：考试名称、年级、学科、考试类型、考试说明。 考场及座位信息包括：考试批次、考试场地、开考时间、考试时长、 实验信息包括：派发方式和实验名称。 （2）阅卷管理 包括考试列表、阅卷列表、阅卷编辑。 考试列表：显示考试相关信息。 阅卷列表：显示单场考试的考生信息。 阅卷编辑：可观看其回放操作视频及电子实验报告。教师可在同一页面根据录制视频对学生操作进行评分，撰写评语，系统同时支持对视频进行打点标记，用以记录关键动作帧。 （3）阅卷复核 包括考试列表、复核列表试卷复核。 考试列表：考试相关信息。 复核列表：显示单场待复核考试的考生信息。 试卷复核：可观看其回放操作视频及电子实验报告。教师可在同一页面根据录制视频及其他相关信息对学生操作评分进行复核。 4.参加考试： 学生端登录账号后，确认自己的身份信息。进入答题页面，答题完成后，点击提交即可。 添加考试延时、学生答题定时上传等功能来解决考试意外情况。 - 考试系统适配Linux国产操作系统、安卓、windows操作系统 | 套 | 1 |
|  | 教学考试应用学生端 | 帐号登陆后，具有学习功能，考试功能，学习功能 具有互动答题，分析，仿真实验等功能；考试功能具有两个镜头实时录象，具有实验内容，实验报告，交卷等功能；显示考试科目，姓名，学号，位置，考试时间时间等； | 点 | 24 |
|  | 网络终端 | 宽动态:≥120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~ 75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°（6 mm，8 mm，12 mm可选） 红外摄像机在30米距离下应能探测到目标。 最大图像尺寸:≥2560 × 1920 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 产品尺寸: ≥127.3 × 95.9 mm 包装尺寸:≥145 × 145 × 128 mm 设备重量:≥480 g 带包装重量: 660 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.33 A，最大功耗：4.0 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 2 |
|  | 数据采集终端 | 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制、存储、和传播学生的实验操作视频信息，用于学业考试时评价学生的实验操作技能水平或平时教学中用于帮助学生检查和纠正实验操作错误。一路细节录播系统，从不同的角度录制实验操作细节部分，是对全局录播有效的补充。 支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 支持最优抓拍模式、快速抓拍模式可选 支持人脸比对功能，设备本地存储不少于3个独立人脸库，总共3x30000张人脸 支持人脸属性功能，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子属性 支持人脸曝光功能 支持黑名单比对成功报警输出 最低照度: 彩色：0.009Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.0004Lux @(F1.6，AGC ON),0 Lux with IR 视频压缩标准: H.265 /H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:不低于 1920×1080 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口: 1个10M/100M自适应网口（航空头）,RS485 音频接口:1 input ( line in),1 output ( line out) 报警输入: 2路 报警输出: 1路 视频输出: 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 工作温度和湿度: -30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结) 供电方式: PoE/DC8-36V 电源接口类型: 2芯航空头(配有航空头转Φ5.5mm 圆口转接线) 防护等级: 主机不防水 红外波长范围: 850nm 电流及功耗: DC8-36V 1.8A-0.4A; POE(802.3at 42.5V-57V 0.4A-0.3A) 14W MAX 主机尺寸(mm): 裸机尺寸：≥135x107.8x30.4 mm ; 包装尺寸：≥252x160x95 mm 主机重量: 裸机重量：480g ; 带包装重量：1104g 镜头： 套装标配不低于2个镜头，包含≥2m延长线； 焦距：≥4mm | 台 | 25 |
|  | 智能学生云终端 | 不低于以下配置 ≥7寸工业级内嵌式触摸一体机，IP65级防水防尘标准，支持10点精准触控，超低功耗，无风扇静音运行，显示器类型HDMI,工作温度：-10至60度，材质：一体式压铸铝，通讯接口：RJ45网络，内存类型DDR3,集成显卡，内存不低于4G，硬盘不低于32G，工作电压：12V/3A。 | 台 | 24 |
|  | 集控主机 | 规格：V1.0 主要功能：3U标准机架式IP存储 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口； 具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口；具有2路直流12V输出接口（其中1路为报警输出口）；具有2块RPS电源；可内置8个SATA接口硬盘。 可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽400Mbps，最大存储带宽400Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps; 预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。 可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。 | 套 | 1 |
|  | 网络主机 | 硬件规格： 2U标准机架式 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置8个SATA接口硬盘。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 320Mbps，最大回放带宽 320Mbps。 企业技术要求： 开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。 样机可在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图；针对人脸比对同时显示姓名、相似度；针对车辆报警同时显示车牌；针对人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆”。 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 支持对一个管理员设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证后，用户在回放、下载时需要二次认证授权。 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报； 企业技术要求：支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报； | 套 | 1 |
|  | 工程布线 | 规格：国标（现场作业） 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材及其布线工程。交换机，千兆；配线架；线材等。 | 间 | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 产品规格参数 | 单位 | 数量 |
| （五）理化生后台考试服务系统 |  |  |  |  |
|  | 教学考试系统后台 | 一、门户： 为用户提供使用登录门户及后台管理门户，不同用户登陆后具备不同权限的功能。 二、学校管理者空间： 1、★进入校长首页，可直接在首页浏览学校的各项基础信息：（提供功能截图） ①显示学校总人数及学校班级总数 ②可在圆环图表上以不同的颜色显示各种用户的分布数量；鼠标移到不同颜色的模块上，可显示该模块的用户类型、数量和百分比。 ③显示今日各班的考勤情况的统计图，以不同颜色显示出勤人数和出勤率；可通过下拉列表切换不同班级查看数据 ④以表格形式显示今日各年纪的出勤情况，包括各年级人数、各年级出勤人数、缺勤人数、出勤率、缺勤率。 ⑤以饼状图表的模式显示本校今日发布的各类题型（单选题、多选题、判断题、手写题）的占比，鼠标移到题型上，可显示该模块的百分比。 ⑥以折线图表的模式显示历史题型的数量统计，按不同颜色代表单选题、多选题、判断题、手写题等，显示折线数据，鼠标移到折点上，可显示该天各类题型的数量。 2.★可对学校的课堂考勤数据进行查看，数据详细至考勤时间、班级、科目、应到人数、实到人数以及班级学生的实到、未到的详细名单；可根据学校、科目进行精准查询；可将列表导出为本地表格文件。（提供功能截图） 3、★可查看当天的单选题、多选题、判断题、手写题的统计分析，并且每种题型都显示与昨日下发题目数量的对比数值。（提供功能截图） 4、可通过输入班级、日期查看对应班级的答题数据，包括科目、问题类型、正确答案、正确率、答题开始时间、结束时间，以及该班级的答题人数详情、下发题目截图的查看、各个选项的分析，其中各个选项的分析以柱状图表的模式展示 5、可进行本校的成绩管理，查询或导入考试的批次；可通过批次、课程、姓名进行年纪班级的成绩查询；可查看年级的成绩排名和班级的成绩排名；可查看总体的成绩统计：含批次名称、考试班级、考试时间、课程、最高分、平均分、总人数等信息。 6、可进行本校的用户管理，新增、删除、修改教职工的各类信息，包括用户名、角色名称、所属学校、姓名、性别、年龄、手机号码、账号是否可用、备注信息等。可查看创建时间、创建者、修改时间和修改者。 7、可查看自己的个人信息，修改登录密码。 8、可进行我的文档管理：可新建文件、上传文件、可进行重命名、删除等操作。 9、校级管理员可进行年纪管理、班级管理、课程管理、教师管理、学生管理、宿舍管理。 10、校级管理员可对班级和学生进行设备绑定，绑定后，学生设备与教室设备默认联通互动，无需另外进行绑定 11、★校级管理员可对互动课堂接收器和学生卡进行增加、删除及导入。并且显示接收器安装的位置、状态、是否禁用、绑定的状态、创建的时间和创建者、修改时间及修改者。（提供功能截图） 三、教师空间： 1、具备学科资源、课堂测评、考勤情况、成绩统计、课程表、课后作业、云盘等模块。 2、学科资源服务： ①★提供指定学段版本科目资源，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、地理、历史等全部学科,总量超过560万套。（提供功能截图） ②资源包含教材同步教案、课件、学案、导学案、试题试卷、素材视频等各种类型资源。 ③支持资源在线预览查看资源详情，支持资源一键下载。 ④支持每个资源同步教材章节检索，同时支持每个资源通过学科知识点、类型类别、关键字等高级检索。 ⑤选定目录章节后，支持按时间顺序、人气顺序、下载顺序快速查找优质资源。 ⑥★所有资源提供持续更新，日均更新量约4000套。（提供功能截图） 3、课堂测评： ①可按年纪、班级、科目、类型、时间区段查询各个题型的比重，并以饼状图表不同题型的百分比，题型包含手写题、单选题、多选题、判断题；可将图标进行全屏显示、可打印图表，可下载为PNG文件、JPEG文件、PDF文件、SVG文件。 ②可查看正确答题的排行榜，显示学生姓名、班级、提数、排名、时间等。 ③可按年纪、班级、科目、类型、时间区段查询所有下发的题目列表，包括答题模式、答案、正确率、题目截图、下发时间、提交时间、该题目的学生答题详情：答题学生的姓名、学号、答案、答题开始时间、答题结束时间以及答题结果。 4、考勤情况： 可按年纪、班级、科目、时间区段查询课堂考勤数据图表，并显示应到人数、实到人数、出勤率、考勤时间、考勤学生详细信息等。 5、成绩统计： 可按年纪、班级、科目、时间区段、考试类型查询班级成绩数据图表，并显示考试批次、考试班级、课程、最高分、最低分、平均分、总人数、考试时间等信息。 6、课程表： 可查看个人课表、班级课表；并可把课表以图片的格式下载到本地。 7、课后作业 可选择班级、科目进行课后作业的下发。 8、★云盘（提供功能截图） 教师具备自己独立的网络云盘，且支持新建文件夹、修改文件夹、上传文件、删除文件等常规操作，教师可将文件进行共享，可在教师共享中查看。 9、★教师后台：（提供功能截图） ①班主任可对班级学生进行添加、批量删除、导入导出；对已有学生的学号、姓名、性别、年龄、学生卡绑定、年级、班级、家长联系电话、宿舍号、入住类型、是否禁用等信息进行修改 ②可通过输入学生姓名、学生卡号、家长联系电话进行学生查询。 ③班主任可对班级学生的宿舍信息进行增加、删除、修改。 ④可查看答题统计分析：可查看当天的单选题、多选题、判断题、手写题的统计分析，并且每种题型都显示与昨日下发题目数量的对比数值；可查看班级的答题数据，包括科目、问题类型、正确答案、正确率、答题开始时间、结束时间，以及该班级的答题人数详情、下发题目截图的查看、各个选项的分析，其中各个选项的分析以柱状图表的模式展示。 ⑤可进行班级的成绩管理，查询或导入考试的批次；可通过批次、课程、姓名进行班级的成绩查询；可查看年级的成绩排名和班级的成绩排名；可查看总体的成绩统计：含批次名称、考试班级、考试时间、课程、最高分、平均分、总人数等信息。 ⑥可查看自己的个人信息，修改登录密码。 ⑦可进行我的文档管理：可新建文件、上传文件、可进行重命名、删除等操作。 四、学生空间 1、★进入学生空间后，可自动弹出老师布置的课后作业通知。（提供功能截图） 2、具备课堂测评、个人成绩、错题本、课程表、请假、云盘等模块。 3、课堂测评： ①具备日历表，点击其中日期，可查看签到情况。 ②可显示今日答题情况饼状图，鼠标移到不同颜色的模块上，可显示正确答题和错误答题的数量和百分比。 ③可查看个人答题情况表，表内需包括：科目、题型、模式、正确答案、老师下发题目时的截图、下发时间、自己选择的答案、提交时间等信息。 4、个人成绩：可按科目、考试方式、批次名查看个人成绩统计图表，显示科目、批次、时间对应的评价和分数。 5、错题本：仿课本模式逐页逐题显示错题；可按科目查看；可进行书写备注并保存。 6、课程表：可查看个人课表，并以图片格式下载课表。 7、请假：可通过平台，填写请假标题、起始时间、结束时间、联系方式、请假理由进行请假申请。 8、云盘：具备自己独立的网络云盘，且支持新建文件夹、修改文件夹、上传文件、删除文件等常规操作，可查看教师共享的文件。 9、★具备空中课堂功能，老师远程下发题目，学生端弹出老师下发的题目并进行作答，答题结果实时显示。（提供功能截图） 10、学生端具有小程序答题卡功能，具有学生在家或课堂使用小程序进行答题，主观题可以通过小程序进行拍照提交随堂测试及作业，具有随堂签到；形成答题历史记录； | 套 | 2 |
|  | 服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 系统规格： 支持前端编码设备的集中管理。支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。最大并发取流数量：1000。支持电视墙管理数量：10。支持解码设备管理数量：128。 | 台 | 2 |
|  | 服务器机柜 | 1.2米 豪华加厚宽≥600 深1000 22U服务器机柜 | 台 | 2 |
|  | 服务器管理系统VMS | 1、最大并发取流数量：1000；支持电视墙管理数量：10；支持解码设备管理数量：128；支持前端编码设备的集中管理；支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； 2、要求监控点最多管理容量为1000000路 3、要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 4、要求支持监控点的批量迁移 5、要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 6、要求支持WEB端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 7、要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 8、要求支持图片实时监控及历史查询 9、要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 10、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 11、要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 12、要求客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流 13、要求支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分 14、要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放 15、要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 16、要求支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选；车辆事件查询，并按照车牌、车辆特征进行筛选；支持浓缩播放，并可以设置非关注和关注的播放倍速 17、要求支持通过CS客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份 18、要求支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能 19、要求支持图片方式实时预览，抓拍间隔可配置，最小时间为1s，支持以图片回放方式查询抓拍过的图片 20、要求支持NVR、CVR、云存储等多种形态的存储方式 21、要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 22、支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制、语音对讲 23、支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 24、支持按点位将视频录像批量锁定 25、支持客户端录像回放时一键上墙，支持录像计划配置，可设置预录时长 | 套 | 2 |
|  | 服务器管理系统SM | 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级；支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级；支持最大用户数量：20万；支持最大同时在线用户数量：5000；支持最大角色数量：1万；支持最大人员数量：30万；支持最大卡片数量：30万。紧急报警设备接入数量：500；违停球接入数量：1000. 2、要求支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复 3、要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 4、要求支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用 5、要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 6、要求支持统计服务器在线率及各服务器在线详情 7、要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 8、要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 9、要求支持软件包（组件包、构架包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 10、要求支持对系统服务查询、添加、删除、编辑，服务详情查看；支持系统日志和业务日志的管理、查看、搜索、导出 11、要求支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 12、要求支持本地安装、卸载组件，支持本地组件服务配置，回传配置信息；支持修改本地告警配置，从中心获取告警配置信息 支持接受升级工具对平台版本的升级 | 套 | 2 |

2、标项2：具体采购清单详见附件《小学各学科教学仪器配备目录》和《初中各学科教学仪器配备目录》，另附。

3、标项3：具体采购清单详见附件《实验室设备配备目录》，另附。

标项2和标项3的其他说明：

▲① 由于特殊原因，标项2和标项3均采用单价统一折扣率的方式，采购清单所有产品数量均按照“1”进行响应，采购人可根据实际情况与中标单位以单价结算，按实际数量与成交单价调整合同金额，成交供应商应无条件响应，采购人不承担违约责任。

▲② 中标单价=最高单价限价*折扣率（%）或最高单价限价*（1—中标下浮率）（合同单价四舍五入取整），如单价报价下浮15 %，则平均单价折扣率为85%，如下浮率和折扣率之和≠1时，则按照折扣率值为基准，并修改下浮率。

（三）样品说明

本次采购要求供应商携带以下样品实物进行投标（需在投标截止时间前提供，否则样品分按“0”分处理）:

| 标项 | 内容 |  | 表格序号（编号） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 小学数学教学仪器部分样品 | - 电子停表 | 小学数学的序号17 | 1 | 块 |
|  |  | - 三角板 | 小学数学的序号21 | 1 | 套 |
|  |  | - 生物显微镜 | 小学科学的序号28 | 1 | 台 |
|  | 小学科学教学仪器部分样品 | - 教学电源 | 小学科学的序号57 | 1 | 台 |
|  |  | - 塑料量杯（容量500mL） | 小学科学的序号256 | 1 | 个 |
|  |  | - 抽气盘 | 小学科学的序号152 | 1 | 个 |
|  | 初中数学教学仪器情况部分样品 | - 量角器 | 初中数量的序号8 | 1 | 个 |
|  |  | - 初中立体几何模型 | 初中数量的序号28 | 1 | 套 |
|  |  | - 数码显微镜 | 初中科学的序号20 | 1 | 台 |
|  | 初中科学教学仪器部分样品 | - 玻璃导电演示器 | 初中科学的序号298 | 1 | 件 |
|  |  | - 学生电源 | 初中科学的序号77 | 1 | 台 |
|  |  | - 昆虫网 ( 捕虫网 ) | 初中科学的序号1213 | 1 | 把 |
| 3 | ①化学实验室 | - 学生凳 | ①化学实验室序号4 | 1 | 张 |
|  |  | - 实验室专用水槽 | ①化学实验室序号6 | 1 | 个 |
|  |  | - ①化学实验室序号1中的讲台的柜门小样一块 |  | 1 | 块 |
|  | ②生物实验室 | - 实芯理化板小样：200*200*12.7mm |  | 1 | 块 |
|  |  | - 讲台里的箱体钢板200*200*1mm |  | 1 | 块 |
|  |  | - 生物观察灯 | ②生物实验室序号8 | 1 | 个 |
|  | ③物理实验室 | 铝合金压铸脚 |  | 1 | 个 |
|  |  | 立柱铝合金一截小样：200mm |  | 1 | 截 |
|  |  | 横梁铝合金一截小样：200mm |  | 1 | 截 |
|  | ④准备室 | - 三联水嘴 | ④准备室序号3 | 1 | 张 |
|  |  | - 试剂架钢管小样一段：100*50*500mm |  | 1 | 段 |
| 注： 1．如有必要时评标委员会可能将样品进行破坏性的实验及评审，故对投标样品的完整程度不做保证，各投标供应商应充分考虑其投标报价风险； 2、样品种类、规格须按采购文件要求提供，如有不符者，由评标委员会成员认定是否为重大偏离，属于非重大偏离的，评标委员会酌情给予样品评分扣分；评标委员会成员一致认定为重大偏离的，做无效投标处理。无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按招标文件要求制作产品。投标结束后预成交标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一。若中标供应商最终供货产品材质与采购文件要求的材质不符，采购人有权委托第三方作出检测报告，并据此拒收货物并中止合同。中标供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿采购人。 3、样品递交时间：由于疫情尚未结束，需在投标当天开标截止时间前送达开标现场，送达现场后建议不要逗留现场。 4、疫情期间，进入开标现场的投标供应商人员（一家投标供应商人数不得超过1人），须佩戴好口罩，出示健康绿码，核酸检测时间须为72小时内（以最新疫情防控政策为准），经体温测量正常（≤37.3度）和信息登记后方可进入开标现场，不符合上述要求的人员，不得进入开标现场，因此原因无法进入开标现场造成未及时办理业务的不利后果，由其自行负责。符合上述要求的投标供应商人员进入开标现场，将样品送至指定地点后，建议马上离场不要在现场逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。因疫情原因，倡导投标供应商人员不参加开标会议。 5、因疫情原因，由业主代表在现场监督，现场具备影音录像功能。请各投标供应商送样人员在开标评标期间保持手机畅通，如遇情况将电话通知联系投标供应商人员。投标供应商人员应严格遵守开标现场及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。 |  |  |  |  |  |

三、商务条款

1、质保期

1.1. 本项目为交钥匙工程，本项目质保期为5年（质保期从验收合格交付使用之日起算），除有特殊明确的除外；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修，如采购人要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。

1.2、保修期满后，中标供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等），并在投标文件中进行承诺，在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

1.3、供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4、 中标供应商必须向最终用户提供良好的技术支持，必须要有专门队伍从事技术支持工作，并提供7×24小时电话的热线技术支持服务。

1.5、在保修期内，如在设备后期使用过程中，因产品质量问题导致事故而产生的任何责任，由中标供应商自行承担。

1.6、供应商所提供的设备在质保期内应建立互信机制，明确维修保养日期，定期上门例行检查和回访，并建立相关档案，在投标文件中明确检查和回访具体措施。质保期满后要求中标单位对设备免费全面检修一次。保修期满后，供应商应与用户建立长期的维修保养合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠，同时在投标文件中做出承诺。

2、到货和验收

2.1、采购人有权对货物发货前进行检验或测试，中标供应商应为采购人检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，采购人可以拒绝接受，中标供应商应更换被拒绝的货物，并承担给采购人造成的经济损失。

2.2、 货物交货前，中标供应商应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为采购人付款的重要依据，但不能作为最终验收。

2.3、 到货

设备到达现场后，供应商必须派员到现场与采购人一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

2.4、安装、调试和验收

①安装：

- 为确保安装调试工作安全有序的进行，要求供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则供应商应承担相应责任，安装地点由采购人指定。

- 设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对设备的安装质量进行监督。供应商需按采购人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

- 采购人除提供安装所需的设备存放场地以外，设备的装卸、就位、安装、调试、检验、人员食宿、交通、设备保护等所有费用均由供应商承担，须全部包含在总报价内。

- 在安装过程中，如由于供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，供应商须负责修理并赔偿全部损失。

- 标项2(实验室仪器)须由中标供应商负责上架，具体上架地点及方式应遵循使用方的意见为主，拒不履行的，采购人有权视其为未完成配送，视为工期延误，按照延误相关规定执行，特此说明。

②调试：

- 设备安装就位、校准后，供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能 、性能测试，供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由采购人存档。

③验收：

- 中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向买方提交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因卖方制造工艺、质量问题等导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

- 若因供应商产品质量或安装技术问题导致产品始终不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向供应商索赔的权利。

- 供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

2.5、 卖方在所有货物的到货、验收期间应接受买方的协调和管理，采购人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用

3、付款方式：

3.1、在合同签订且具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总额的60%作为预付款。

3.2、采购人的全部货物全部到货安装就位完毕并通过采购人的验收合格后，支付合同总额的40%。（中标供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票）；

3.3、上述合同款项支付节点均按照收到中标供应商根据规定开具发票之日起7个工作日内。

3.4、在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款的规定。

4、安装调试：

4.1、安装地点：按采购单位要求。

4.2、质量标准:符合国家相关标准。

4.3、送货、安装过程中发生的费用由成交供应商负责。

4.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、完工期（全标项）

成交供应商在合同签订后（30）日历天内交货并通过验收，采购人有另行通知的以通知为准。

如成交供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究成交供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天则按扣罚0.5%的合同款与成交供应商结算；以此类推；如果超出合同规定期限10天应不能供货，则采购人可以终止合同，没收其履约保证金并收取成交供应商合同总价20%的违约金，同时要求其返还预付款。

6、安装调试：

6.1、安装地点：按采购单位要求。

6.2、质量标准:符合国家相关标准。

6.3、送货、安装过程中发生的费用由成交供应商负责。

6.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

7、培训

7.1.成交供应商应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

7.2. 旨在提供更好的其他方式培训。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项调试、检验、测试工作，并在甲方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内系统的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

# 第四部分  合同条款（仅供参考）

编号  ：

采购人（甲方）：瑞安市电化教育与教育装备中心

成交供应商（乙方）：本次采购的成交供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格及相关任务

1、乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

3、唛头

3.1、乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7)毛重、净重（公斤）。

3.2、不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

3.3、乙方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

第五条：完工期及相关要求

乙方在合同签订后（30）日历天内交货并通过验收，甲方有另行通知的以通知为准。

第六条：验收

乙方送货至甲方指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查；验收所有货物到达现场后，甲方有权对货物进行抽样检测，货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后试运行期间内提出。

乙方已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。

若因乙方制造工艺、质量问题等导致验收不合格，甲方有权根据实际情况要求乙方进行退（或换）货，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向卖方索赔的权利。

在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

在质保期内，发生由于产品质量问题（非人为因素）造成各种故障，乙方须无条件进行货物的更换，期间发生的一切费用由乙方承担。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照承诺的服务计划实施，包括培训。

乙方提供的货物必须是全新的,并且符合国家质量性能检测标准及该产品的出厂标准。

所有货物为5年质保；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修，如采购人要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。

乙方在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

售后服务响应: 乙方必须向最终用户提供良好的技术支持，必须要有专门队伍从事技术支持工作，并提供7X24小时的热线技术支持服务。

在保修期内，如在设备后期使用过程中，因产品质量问题导致事故而产生的任何责任，由中标供应商自行承担。

乙方所提供的设备在质保期内应建立互信机制，明确维修保养日期，定期上门例行检查和回访，并建立相关档案，在投标文件中明确检查和回访具体措施。质保期满后要求中标单位对设备免费全面检修一次。保修期满后，乙方应与用户建立长期的维修保养合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠，相关承诺详见投标文件。

第八条：履约保证金：无。

第九条：货款的支付

1、在合同签订且具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的60%作为预付款。

2、甲方的全部货物全部到货安装就位完毕并通过甲方的验收合格后，支付合同总额的40%。（乙方必须开具合同金额100%的正式税务发票）；

3、上述合同款项支付节点均按照收到乙方根据规定开具发票之日起7个工作日内。

4、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述预付款的规定。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是由原厂生产的产品，是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于__个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据甲方所在地质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1）乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效, 甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天则按扣罚0.5%的合同款与乙方结算；以此类推；如果超出合同规定期限10天应不能供货，则甲方可以终止合同，没收其履约保证金并收取成交供应商合同总价20%的违约金，同时要求其返还预付款。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、如因乙方原因导致甲方终止合同的，乙方均须及时返还预付款。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购代理机构的采购文件与采购补充文件；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

第二十一条 附则

本合同一式陆份，甲方贰份、瑞安市公共资源交易中心备案壹份，代理机构留存壹份, 乙方贰份。合同的正副本均具同等效力。

甲方：　　　　　　　                    乙方：

（盖章）　　　　　　　　           　　（盖章）

法定代表人：（签字）　    　            　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　 　             　委托代理人：（签字）

邮政编码：　　　　　　   　          　　 邮政编码：

电　　话：　　　　　　　   　          　 电　　话：

传　　真：　　　　　　             　　　 传　　真：

开户银行：　　　　　　   　          　 　开户银行：

银行帐号：　　　　　　   　　　           银行帐号：

签约时间：                                签约时间：

合同签订日期：       年     月     日

（此合同仅供参考，具体以实际签订合同为准）

# 第五部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）其他法律法规，如有新的标准应采纳新标准

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、参加本次采购的投标供应商采用的产品制造商均为小微企业的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

5、享受监狱企业价格（20%）折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格20%的扣除政策。

6、享受残疾人福利性单位价格20%折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

7、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

8、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、支持创新发展

首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

# 第六部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与2022年瑞安市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备）投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 。 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

## 附件二   开标一览表

开标一览表（一）

项目名称：                            项目编号：           （价格单位：人民币元）

| 投标项目名称 | 标项 | 投标报价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年瑞安市电化教育与教育装备中 心科学实验室设备及配套服务采购哦（创新实验室建设、 实验室仪器和设备） | 标项 1 | 大写： 小写： |  |

说明：

1. 报价一览表中报价为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用（供货、税金、包装、运输、设备的安装调试、保险、配合验收（含第三方产品检测费）、培训、技术服务、售后服务），同时包括在采购方区域内提供服务及其他所有服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、各种社会保险、食宿与交通、专用设备及工具、器械、消耗材料、服装、安全、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定，合同包含的所有风险、责任等相关各项其他可能产生的全部费用。

2. 投标单位可自行选择报价，综合报价小数点最多保留二位。

3.此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中“合计总价”相一致。

4. 此表不得自行增减内容。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

开标一览表（二）

项目名称：                            项目编号：           （价格单位：人民币元）

| 投标项目名称 | 标项 | 投标单价 （人民币元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下浮率 （%） | 折扣率（%） |  |
| 2022年瑞安市电化教育与教育装备中 心科学实验室设备及配套服务采购哦（创新实验室建设、 实验室仪器和设备） | 标项 | 单价下浮率： % | 单价折扣率： % |  |

说明：

1、报价一览表中报价为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用（供货、税金、包装、运输、设备的安装调试、保险、配合验收（含第三方产品检测费）、培训、技术服务、售后服务），同时包括在采购方区域内提供服务及其他所有服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、各种社会保险、食宿与交通、专用设备及工具、器械、消耗材料、服装、安全、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定，合同包含的所有风险、责任等相关各项其他可能产生的全部费用。

2、▲本次投标品目采购人已设最高单价限价，各投标供应商在采购人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣率，不同投标产品要求填报统一的折扣率（即所有投标品目的折扣率均相同），否则其报价无效并作无效标处理。

3、合同单价=最高单价限价*折扣率（%）或最高单价限价*（1—中标下浮率）（合同单价四舍五入取整），如单价报价下浮15 %，则平均单价折扣率为85%，如下浮率和折扣率之和≠1时，则按照折扣率值为基准，并修改下浮率。

4、投标单位可自行选择报价，综合报价小数点最多保留二位。

5、此表不得自行增减内容。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

## 附件三  投标分项报价表

1、投标分项报价表

项目编号：                     序号：         （价格单位：人民币元）

| 项目 | 采购名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 投标单价 （含税） | 合计 （含税） | 免费 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 等保测评费 |  |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
|  | 随机附件、备品备件费 |  |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白；所有报价只能唯一一个价格。

- 合计总价应与附件二中“开标一览表（一）”投标报价相同。

- 标项2和标项3可自行选择是否提供投标分项报价表明细，不做强制要求。

- 此表可延续

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件四  随机备品备件、专用工具清单、产品零件、易损件、备品备件报价表

1、随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

格式内容可自拟

2、产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

格式内容可自拟

## 附件五   法定代表人授权书

瑞安市电化教育与教育装备中心：

杭州华旗招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我      （法人代表姓名）系                        （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工    （授权代表姓名）    为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目编号及名称）项目投标，全权处理本次投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

注：法定代表人则提供身份证复印件或影印件。

2、制造商授权书（如有提供）

（采购人名称）：

我们（制造商名称）是根据（国家名称）法律正式成立的一家制造商（公司），其主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在（投标供应商地址）的（投标供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动；

1、唯一代表我方在中华人民共和国办理贵方（项目名称）政府采购（采购编号）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3、如果贵方选用我方制造的产品，我方承诺：如果我方产品在瑞安地区经销与维修单位不能提供售后服务时，由我方直接或委托另一合格的单位提供维护、故障维修服务。

4、我方兹授予（投标供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认（投标供应商名称）或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

5、我方在瑞安售后服务网点地址为：              ；制造商常驻温州工程师为：        ；联系电话为：                      。

我方于    年  月  日签署本文件，（投标供应商名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。

投标供应商名称                           出具授权书的制造商名称

（盖章）                                 （盖章）

正式授权签字的代表                   正式授权签字的代表

姓名、职务和部门：                   姓名、职务和部门：

日期：

（或者原厂商法律认可的授权书格式，加盖公章）

## 附件六   投 标 函

投    标   函

致：瑞安市电化教育与教育装备中心

我方确认收到贵方提供的2022年瑞安市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备）[项目编号及项目名称：     ]的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标供应商名称） 研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后并经过现场勘察，充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况，决定作为投标者正式授权 （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本项目投标的一切事宜，为此：

1、按“投标供应商须知”要求提供招标文件要求的全部投标文件；

2、招标文件要求投标供应商提交的其它文件及资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

①  提供招标文件要求的全部投标文件。

②  保证遵守招标文件中的有关规定。

③  保证严格执行买、卖双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

④  投标供应商已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

⑤  本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如中标，有效期将延至合同终止日为止。

⑥  如果在投标有效期内撤回投标、修改或拒绝接受已经确认的条款，同意采购机构给予不良记录。

⑦  同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。

⑧	我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

⑨  我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

3、与投标有关的正式通讯地址为：_________     _____________

邮编：              电话：              传真：

开户银行：

帐    号：

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件七   建议与少量偏离表

技术、商务建议与少量偏离表

（商务和技术也可分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

## 附件八   供应商基本情况表

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 （事业单位法人证书） |  |  | 税务登记证编号 |  |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 及账号 |  |  | 注册资金 （万元） |  |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 国际质量体系认证 |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
|  | 教授级高工 |  |  | 高工 |  |  |  |
|  | 工程师 |  |  | 技工和技术员 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 |  | 专业 | 从业年限 |  |

## 附件九    供应商拟投入人员清单汇总表

1、项目负责人情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |  |
| 职 称 |  |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、近年负责类似工程项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 该项目中任何职 |  | 合同签订时间 |  | 合同金额 | 备注 |  |

注：本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

  - 项目负责人完成的同类业绩证明文件，提供中标通知书和合同复印件，或者提供合同和发票复印件。

  - 本表附项目负责人相关资格证书、毕业证书、职称证书等

  - 列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为，具体处罚措施详见招标文件规定。

  - 以上的人员应是公司正式在编人员（须提供相应的近期的社保证明或其他相关证明材料等复印件加盖有效公章，如有其他职称证书的，需提供相关证明材料）。

2、本项目主要技术人员一览表

| 姓名 | 本项目 主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、人员相关资格证书复印件附后。

2、以上的人员应是公司正式在编人员（须提供相应的近期的社保证明或其他相关证明材料等复印件加盖有效公章，如有其他职称证书的，需提供相关证明材料）。

3、工期完成进度表（仅供参考）

（以生效日算起）

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，投标人可根据工期安排自行编制切合实际的具体时间表。

。

## 附件十         投标产品的数量、配置及主要技术参数表

项目名称：         采购编号：

| 货号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 产地 | 主要规格技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

注：投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册应另页描述，以及必要投标产品的检测报告等。

## 附件十一  1、节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

2、节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

# 第七部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评审委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐中标候选人。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评审委员会负责，评审委员会由采购人以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，人员人数为五人及以上单数，其中技术、经济方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

具体流程见本招标文件《第二部分  投标供应商须知》相关内容描述见。

四、决标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）；评审委员会先对技术、商务文件评审，然后对技术、商务文件符合招标文件要求的投标供应商进入报价文件评审。评标结束后，评审委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件和报价文件分开打分，最后二部分得分相加）由高到低的顺序确定中标候选人名单，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商。

2、评审委员会对评标报告充分评议研究后，选择技术、商务文件和报价文件合计分值的从高到低向采购人推荐排名第一的为中标供应商，并提交书面评标报告。

3、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

六、评标细则

1、技术、商务评分标准 70分（适用于标项1）

| 序号 | 评定项目 | 分值 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品检测报告，复印件加盖有效公章 | 0-5分 | 1.1、需提供具有法定检测资质要求的第三方检测机构出具的产品合格的检测报告（检测报告需由CMA标识）： ①智能教师控制屏、②智能吊装机构装置、③学生电源、④教师主控台、⑤理化生学生桌等产品的检测报告，每出具一份得1分，满分5分。 |
|  |  | 0-3分 | 1.2、需提供具有法定检测资质要求的第三方检测机构出具的产品合格的测试报告（测试报告需由CMA标识）：①生物智慧教室考试系、②化学智慧教室考试系、③物理智慧教室考试系的合格测试报告，每出具一份得1分，本小项最高得3分。 |
|  |  | 0-3分 | 1.3、具有法定检测资质要求的第三方检测机构出具的实验室教师桌台面金属树脂高能理化板的检测报告，（检测报告必须带CMA标志）检测指标须符合相关要求， 检测项目如下： 1.3.1、总挥发性有机化合物（TVOC）释放率：台面依据HJ571-2010的标准：检测结果为未检出的得1分。 1.3.2、物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，表面耐水蒸气：5级：无变化；抗冲击性能：压痕直径0.2mm，板面无破损的得1分。 1.3.3、台面依据ASTM D648-16方法B：①负荷变形温度＞280℃；依据ASTM C365/C365M-11a：②平压强度须＞30Kn，结论均为合格要求的得1分，不符合的不得分。 |
|  |  | 0-5分 | 1.4、具有法定检测资质要求的第三方检测机构出具的实验室学生桌台面双面膜实芯理化板检测报告，（检测报告必须带CMA标志）检测指标须符合相关要求： 1.4.1、氙灯老化检测：台面依据GB/T16422.2-2014标准：1500小时氙灯抗老化耐候测试，表面无变色的得1分。 1.4.2、环保性能：台面参照35601-2017标准：苯，甲苯，二甲苯，总挥发性有机化合物（TVOC）实测结果符合要求。的得1分 1.4.3、放射性核素检测：台面依据GB50325-2020标准：内、外照射检测值均< 0.1。符合要求的得1分。 1.4.4、表面耐水蒸气性能：台面依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，结果为：5级，无变化。符合要求的得1分； 不符合的不得分。 1.4.5、提供“双面膜实芯理化板台面”的理化板重金属检测：六价铬、铅、锑、砷、钡、镉、三价铬、汞、硒、硼、钴、锰、锶、锌、铜、铝、镍、锡、有机锡19种检验结果未检出（ND）的得1分。 |
|  | 投标产品响应情况 | 0-4分 | 2.1、根据供应商提供的（二）化学吊装智慧实验室：教师演示台中与本项目投标技术要求的符合程度： - 含“★”为重要性能指标要求条款，全部符合的得3分，如有负偏离，每项扣0.5分，扣完为止。 - 未含“★”为其他性能指标要求条款，全部符合的得1分，如有负偏离，则不得分。 评审依据：根据本项目主要功能要求及技术参数要求，如有要求提供相关检测报告或证明材料的，以招标文件要求为准，未按要求提供的，将对供应商作不利评定评审。 |
|  |  | 0-5分 | 2.2、根据供应商提供的（二）化学吊装智慧实验室：学生考试桌中与本项目投标技术要求的符合程度： - 含“★”为重要性能指标要求条款，全部符合的得4分，如有负偏离，每项扣0.5分，扣完为止。 - 未含“★”为其他性能指标要求条款，全部符合的得1分，如有负偏离，则不得分。 评审依据：根据本项目主要功能要求及技术参数要求，如有要求提供相关检测报告或证明材料的，以招标文件要求为准，未按要求提供的，将对供应商作不利评定评审。 |
|  |  | 0-6分 | 2.3、根据供应商提供的（二）化学吊装智慧实验室：③化学实验室吊装系统中智能教师控制屏与本项目投标技术要求的符合程度： - 含“★”为重要性能指标要求条款，全部符合的得4分，如有负偏离，每项扣1分，扣完为止。 - 未含“★”为其他性能指标要求条款，全部符合的得2分，如有负偏离，则不得分。 根据本项目主要功能要求及技术参数要求，如有要求提供相关检测报告或证明材料的，以招标文件要求为准，未按要求提供的，将对供应商作不利评定评审。 |
|  |  | 0-4.5分 | 2.4、根据供应商提供的（三）物理吊装智慧实验室：①教师部分中教师电源与本项目投标技术要求的符合程度： - 含“★”为重要性能指标要求条款，全部符合的得4.5分，如有负偏离，每项扣0.5分，扣完为止。 根据本项目主要功能要求及技术参数要求，如有要求提供相关检测报告或证明材料的，以招标文件要求为准，未按要求提供的，将对供应商作不利评定评审。 |
|  |  | 0-8分 | 2.5、根据供应商提供的（四）理化生后台考试服务系统：教学考试系统后台与本项目投标技术要求的符合程度： - 含“★”为重要性能指标要求条款，全部符合的得6分，如有负偏离，每项扣0.5分，扣完为止。 - 未含“★”为其他性能指标要求条款，全部符合的得2分，如有负偏离，则不得分。 根据本项目主要功能要求及技术参数要求，如有要求提供相关检测报告或证明材料的，以招标文件要求为准，未按要求提供的，将对供应商作不利评定评审。 |
|  |  | 0-3分 | 2.6、根据供应商提供的（五）理化生后台考试服务系统中与本项目投标技术要求的符合程度： - 含“★”为重要性能指标要求条款，全部符合的得2分，如有负偏离，每项扣0.2分，扣完为止。 - 未含“★”为其他性能指标要求条款，全部符合的得1分，如有负偏离，则不得分。 评审依据：根据本项目主要功能要求及技术参数要求，如有要求提供相关检测报告或证明材料的，以招标文件要求为准，未按要求提供的，将对供应商作不利评定评审。 |
|  | 项目实施方案 | 0-4.5分 | 3.1、根据投标人针对本项目结合招标文件要求提供的的平面点位图、效果图的规范性、完整性、准确性、合理性、可实施性进行评议，有利于项目实施的情况由专家评审。 - 生物吊装智慧实验室平面点位图情况（0-1.5分）； - 物理吊装智慧实验室平面点位图情况（0-1.5分）； - 化学吊装智慧实验室平面点位图情况（0-1.5分）； |
|  |  | 0-3分 | 3.2、根据供应商提供针对本项目供货方案（含工期承诺和工期保证措施）是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。 |
|  |  | 0-2分 | 3.3、根据供应商对本项目实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）情况由专家评审。 |
|  |  | 0-1分 | 3.4、根据供应商对本项目应急措施是否具体、详细、可行，由专家评审。 |
|  | 节能环保政策加分 | 0-1分 | 4.1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 4.2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |
|  | 业绩情况 | 0-3分 | 根据投标供应商提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况:每具有1个有效业绩得1分。本项最高得3分。 合同有效性认定： 提供①中标通知书复印件及合同复印件或②合同复印件及履约完成的证明材料（如：项目验收报告或业主方的书面证明材料或对应的发票等）复印件加盖有效公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。 |
|  | 售后服务 | 0-3分 | 6.1、针对招标项目培训需求提供详尽的培训方案，包括培训计划、配备的专职培训人员或讲师、培训时效性、培训内容及培训结果等，根据培训方案的详尽情况、可执行度由专家评审。 |
|  |  | 0-2分 | 6.2、根据供应商其他售后服务能力情况是否有效、科学，可行等方面由专家评审。 |
|  |  | 0-2分 | 6.3、供应商具有五星级及以上售后服务认证证书得2分，提供证书复印件加盖有效公章，否则不得分。 |
|  |  | 0-2分 | 6.4、根据供应商提供本项目的售后服务团队人员情况： 具有售后服务管理师证书的，每提供1位得0.5分，最高的2分。 （上述人员须为公司正式在编人员，提供本单位近期的社保证明或其他证明材料复印件加盖公章。） |

2、技术、商务评分标准 70分（适用于标项2）

| 序号 | 评定项目 |  | 分值 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标供应商证书情况 |  | 0-6分 | 1.1、投标供应商具有环境管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得2分； 1.2、投标供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得2分； 1.3、投标供应商具有质量管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得2分； 注：上述证书需提供证书复印件加盖有效公章，且在有效期内，不符合或未提供的不得分。 |
|  | 拟投入项目人员配置情况 |  | 0-2分 | 根据项目投入项目负责人和其他人员的配置情况，是否有利于项目的实施由专家评审。 注：以上人员须为公司正式在编人员，提供近期的社保证明或双方签署的劳动合同或其他相关证明材料，复印件加盖有效公章。 |
|  | 投标产品的情况 | 所投产品评价 | 0-20分 | 3.1、根据供应商提供的所投产品是否符合招标文件要求情况由专家评审： 3.1.1、小学数学教学仪器情况（0-5分） 3.1.2、小学科学教学仪器（0-5分） 3.1.3、初中数学教学仪器情况（0-5分） 3.1.4、初中科学教学仪器（0-5分） |
|  |  | 样品情况 | 0-10分 | 3.2、根据供应商提供的所投样品是否符合招标文件要求情况由专家评审： 3.2.1、小学数学教学仪器部分样品（0-2分） 3.2.2、小学科学教学仪器部分样品（0-3分） 3.2.3、初中数学教学仪器情况部分样品（0-2分） 3.2.4、初中科学教学仪器部分样品（0-3分） |
|  | 项目实施方案 |  | 0-4分 | 4.1、根据供应商产品的供货方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。 |
|  |  |  | 0-4分 | 4.2、根据供应商提供的产品上架方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。 |
|  |  |  | 0-4分 | 4.3、根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。 |
|  |  |  | 0-2分 | 4.4、根据供应商对本项目实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）情况由专家评审。 |
|  |  |  | 0-3分 | 4.5、根据供应商对本项目产品的质量情况及其保证措施的情况是否可行、合理、科学等情况由专家评审。 |
|  |  |  | 0-2分 | 4.6、根据供应商对本项目应急措施是否具体、详细、可行，由专家评审。 |
|  | 节能环保 |  | 0-1分 | 5.1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 5.2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |
|  | 业绩情况 |  | 0-3分 | 根据投标供应商提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况:每具有1个有效业绩得0.5分。本项最高得3分。 合同有效性认定： 提供①中标通知书复印件及合同复印件或②合同复印件及履约完成的证明材料（如：项目验收报告或业主方的书面证明材料或对应的发票等）复印件加盖有效公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。 |
|  | 售后服务 |  | 0-3分 | 7.1、根据供应商提供的响应时间、配送到场时间和产品问题解决时长的情况及实际结合由专家评审。 以实际为依据，不切实际的承诺，不得分。必要时需提供单位（或分支机构）工商登记地址的地图导航驾车方式显示的时间、距离为准，提供电子地图截图及距离、时间显示，未提供截图或电子地图未显示时间距离的将可能对供应商作不利评定。 |
|  |  |  | 0-4分 | 7.2、根据投标供应商其他售后服务能力情况是否有效、科学，可行等方面由专家评审。 |
|  |  |  | 0-2分 | 7.3、投标供应商具有有效期内的GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证证书的得2分。 |

3、技术、商务评分标准 70分（适用于标项3）

| 序号 | 评定项目 |  | 分值 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标供应商证书情况 |  | 0-5分 | 1.1、投标供应商具有环境管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分； 1.2、投标供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分； 1.3、投标供应商具有质量管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分； 1.4、投标供应商具有中国环境标志产品认证证书的得2分； 注：上述证书需提供证书复印件加盖有效公章，且在有效期内，不符合或未提供的不得分。 |
|  | 拟投入项目人员配置情况 |  | 0-2分 | 根据项目投入项目负责人和其他人员的配置情况，是否有利于项目的实施由专家评审。 注：以上人员须为公司正式在编人员，提供近期的社保证明或双方签署的劳动合同或其他相关证明材料，复印件加盖有效公章。 |
|  | 投标产品的情况 | 所投产品评价 | 0-16分 | 3.1、根据供应商提供的所投产品是否符合招标文件要求情况由专家评审： 3.1.1、①化学实验室设备情况（0-4分） 3.1.2、②生物实验室设备情况（0-4分） 3.1.3、③物理实验室设备情况（0-4分） 3.1.4、④准备室设备情况（0-4分） |
|  |  | 样品情况 | 0-8分 | 3.2、根据供应商提供的所投样品是否符合招标文件要求情况由专家评审： - 产品材质与招标文件的符合性（0-2分）； - 产品工艺情况（0-2分）； - 产品外观情况（0-2分）； - 产品零配件的符合性（0-2分）； |
|  | 产品质量保证及检测报告 |  | 0-8分 | 根据投标供应商针对本项目所提产品合格的检测报告情况： 4.1、水槽柜（执行标准GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量）得2分； 4.2、实验桌铝压铸脚（执行标准GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件）得2分 4.3、物理实验桌（执行标准GB 24820-2009 实验室通用技术条件，甲醛释放量≤1.5mg/L）得2分 4.4、提供仪器柜检测报告得2分 注：出具的检测报告必须由具备检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，检测报告需有CMA标识，否则不予认可。 |
|  | 项目实施方案 |  | 0-5分 | 5.1、根据供应商产品的供货方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。 |
|  |  |  | 0-5分 | 5.2、根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。 |
|  |  |  | 0-2分 | 5.3、根据供应商对本项目实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）情况由专家评审。 |
|  |  |  | 0-3分 | 5.4、根据供应商对本项目产品的质量情况及其保证措施的情况是否可行、合理、科学等情况由专家评审。 |
|  |  |  | 0-2分 | 5.5、根据供应商对本项目应急措施是否具体、详细、可行，由专家评审。 |
|  | 节能环保 |  | 0-1分 | 6.1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 6.2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |
|  | 业绩情况 |  | 0-3分 | 根据投标供应商提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况:每具有1个有效业绩得1分。本项最高得3分。 合同有效性认定： 提供①中标通知书复印件及合同复印件或②合同复印件及履约完成的证明材料（如：项目验收报告或业主方的书面证明材料或对应的发票等）复印件加盖有效公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。 |
|  | 售后服务 |  | 0-5分 | 8.1、根据供应商提供的响应时间、配送到场时间和产品问题解决时长的情况及实际结合由专家评审。 以实际为依据，不切实际的承诺，不得分。必要时需提供单位（或分支机构）工商登记地址的地图导航驾车方式显示的时间、距离为准，提供电子地图截图及距离、时间显示，未提供截图或电子地图未显示时间距离的将可能对供应商作不利评定。 |
|  |  |  | 0-5分 | 8.2、根据投标供应商售后服务能力情况是否有效、科学，可行等方面由专家评审。 |

2． 报价评分标准（得分0～30分）:

| 2.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价进行审查。 - 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加采购人责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；服务、质量目标是否满足招标文件的要求。 |
| --- | --- |
| 2.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。 - 开标时： （一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 评审委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的报价对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 |
| 2.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |
| 2.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术、商务合格的投标单位参加报价评分。 进入商务报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值。投标供应商商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 - 各投标供应商评基准价的得满分30分； - 其他投标供应商标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的商务报价得分： - 等于评标的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×30分； - 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |

七、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 弃标回执

致：杭州华旗招标代理有限公司

我司已依法获取关于2022年瑞安市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备）的采购文件（项目编号：HQZB-RA-2022-53），因         原因，放弃本项目投标。

单位名称：

盖    章：

联系人：

联系电话：

202  年    月    日

注：请慎用本回执。本函传真件与原件具有同等效力。若依法获取采购文件后不来投标的，投标供应商必须在2022年10月 23日上午08：30前以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知杭州华旗招标代理有限公司。弃标未予告知的，招标机构将在供应商诚信档案中进行记录。

请各单位务必慎用本回执，传真：0577-88113839王先生收