2020年江干区教育局下属学校空调采购项目

招标编号：JGCG2020-GK-15

公

开

招

标

文

件

杭州市公共资源交易中心江干分中心

二〇二〇年六月

招标文件目录

第一册 专用条款

第一部分 投标邀请书	4

第二部分 前附表	8

第三部分 采购需求及评分标准	10

第四部分 关键信息	21

第五部分 投标文件	36

第二册 通用条款

第一部分 总则	55

第二部分 招标文件的澄清或修改	68

第三部分 投标文件的补充、修改和撤回	68

第四部分 政策法规的特殊规定	60

第五部分 开标与评标	63

第六部分 合同授予与合同格式	70

（一）合同授予	70

（二）合同格式及条款	73

第七部分 询问、质疑和投诉	88

第一册 专用条款

# 第一部分 投标邀请书

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州市公共资源交易中心江干分中心（以下简称“采购代理机构”)受杭州市江干区教育技术中心的委托，就空调设备进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目名称：2020年江干区教育局下属学校空调采购项目

二、项目编号：JGCG2020-GK-15

三、采购组织类型：政府集中采购

四、项目概况：

| 标项一：2020年江干区教育局下属学校空调采购(东南片学校) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 需求 简介 | 交货期限 | 履约地 | 备注 |
| 2020年江干区教育局下属学校空调采购(东南片学校) | 1 | 批 | 893.05 | 893.05 | 新增学校、班级及老设备更新 | 合同签订日起一个月内 | 江干区 |  |
| 标项二：2020年江干区教育局下属学校空调采购(西北片学校) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 需求 简介 | 交货期限 | 履约地 | 备注 |
| 2020年江干区教育局下属学校空调采购(西北片学校) | 1 | 批 | 872.687 | 872.687 | 新增学校、班级及老设备更新 | 合同签订日起一个月内 | 江干区 |  |

五、投标人资格要求:

| 序号 | 资格要求 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |  |
| 2 | 特定资格要求 | 无 |  |
| 3 | 其他 | 本项目不允许联合体参与投标，不允许转包，不允许分包。 | 详见招标文件“通用条款-总则” |

六、发布媒介与公告期限：

1.发布媒介：浙江政府采购网“http://www.zjzfcg.gov.cn/”。

2.公告期限：自“投标邀请书”发布之日起5个工作日。

七、获取招标文件：

1.获取方式：投标人通过账号或者CA登录政采云平台，进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择相应项目。若投标人非浙江政府采购网注册供应商，则需在浙江政府采购网“注册供应商”菜单申请入驻为供应商，通过初审后方可依照上述方式获取招标文件。

投标人以其它的方式获取招标文件，会面临无法收到采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改通知的风险。

2.获取招标文件的时间期限：2020年6月12日至2020年6月18日

3.获取招标文件时须提交的文件资料：无。

4.售价：免费。

八、递交投标文件截止时间和地点：

1.截止时间：2020年7月2日10时00分00秒（北京时间）

2.递交地点：杭州市江干区凤起东路888号（运河东路200号）四楼杭州市公共资源交易中心江干分中心406室。

注：

（1）电子投标文件的递交：投标人应在投标文件截止时间2020年7月2日10时00分00秒前将加密的电子投标文件上传至政采云平台。

（2）备份投标文件和纸质备份文件的递交：投标人应于2020年7月2日10时00分00秒前递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件，并自行携带笔记本电脑及企业CA锁至开标室。

九、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

十、其他：

1.本项目实行电子投标，采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。因办理CA数字证书时间较长，请各投标人合理预估时间，及时办理。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。

3.投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件。请投标人自行下载并安装，下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html。

4.电子投标具体流程：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

十一、开标时间和地点

1.开标时间：2020年7月2日10时00分00秒（北京时间）

2.开标地点：杭州市江干区凤起东路888号（运河东路200号）四楼杭州市公共资源交易中心江干分中心406室。

十二、采购人信息

名  称：杭州市江干区教育技术中心

地  址：全冯弄28号

联系人：仲老师

电  话：0571-86690776

邮  箱：1539209112@qq.com

十三、采购代理机构信息

名  称：杭州市公共资源交易中心江干分中心

地  址：杭州市江干区凤起东路888号（运河东路200号）四楼杭州市公共资源交易中心江干分中心410室

联系人：陈工

电  话：0571-87654242

传  真：0571-87654242

邮  箱：/

十四、质疑接收人信息

联系人：宋工

电  话：0571-87654292

传  真：0571-87654242

邮  箱：hzjgjyzx@163.com

十五、同级政府采购监督管理部门信息

名  称：杭州市江干区财政局

地  址：杭州市江干区太平门直街269号

联系人：许工

监督投诉电话：0571-86438095

传  真：0571-86438095

# 第二部分 前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2020年江干区教育局下属学校空调采购项目 | 项目编号 | JGCG2020-GK-15 |
| 2 | 采购人 | 杭州市江干区教育技术中心 |  |  |
| 3 | 项目概况 | - 本项目预算：1765.737万元，其中标项一893.05万元，标项二872.687万元，投标人可根据实际情况分别投标。 - 本项目采用全流程电子化交易。 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 90天。（从投标截止之日算起） |  |  |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法。 |  |  |
| 6 | 资金结算 | 按合同约定付款。 |  |  |
| 7 | 投标报价 与费用 | （1）本项目中价格全部采用人民币报价。 （2）投标人报价应包含但不限于完成本项目的设备购置费、运输费、安装调试、验收、质保期运行维护、测试费、售后服务和税金等一切费用。 （3）本项目不接受选择性报价。 |  |  |
| 8 | 投标人 资格要求 | （1）基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （2）特定资格要求：无。 （3）本项目不允许联合体参与投标，不允许转包，不允许分包。 |  |  |
| 9 | 节能环保 | 根据财政部“发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”，本项目如需采购的产品属于节能产品品目清单中的强制采购产品，投标人所投的相应产品须符合品目清单中相应的产品类别及所依据的相关标准规范，并提供该产品由国家认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |  |  |
| 10 | 进口产品 | 本项目的采购内容不允许采购进口产品。 |  |  |
| 11 | 开标前答疑会 或现场踏勘 | （1）开标前答疑会：不组织。 （2）现场踏勘：请各投标人对项目现场和安装环境进行自行踏勘，因此产生的一切费用由投标人承担。未现场踏勘和未提出异议的投标人将承担由此造成的后果。 |  |  |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类： （1）电子投标文件一份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件一份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘形式提供。 （3）纸质备份投标文件：资格文件正本一份，无需提供副本；报价文件正本一份，副本一份；商务技术文件正本一份，副本一份，并按招标文件要求制作。 |  |  |
| 13 | 投标文件的启用顺序和效力 | （1）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 (2)若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。 |  |  |
| 14 | 投标文件 递交截止时间 | 2020年7月2日10:00:00 |  |  |
| 15 | 投标文件 递交地点 | 杭州市江干区凤起东路888号（运河东路200号）四楼杭州市公共资源交易中心江干分中心406室。 |  |  |
| 16 | 开标时间 | 2020年7月2日 10:00:00 |  |  |
| 17 | 开标地点 | 杭州市江干区凤起东路888号（运河东路200号）四楼杭州市公共资源交易中心江干分中心406室。 |  |  |
| 18 | 现场演示 | 本项目需要现场演示：详见第三部分采购需求。 注意事项： （1）现场演示时间：15分钟（包含专家问答环节）。 （2）演示内容将作为评标委员会评标内容之一，详见评分标准； （3）现场演示人员为法定代表人或投标人授权代表，不得超过2人，现场演示人员进场时携带身份证和投标人法人授权委托书，否则不得进场讲标。 （4）需自带2匹挂机（内外机）和10安培转换为16安培的三孔接线板。 |  |  |
| 18 | 全流程电子化项目投标说明 | - （1）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。因办理CA数字证书时间较长，请各投标人合理预估时间，及时办理。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。 - （2）投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件。请投标人自行下载并安装，下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html。（3）电子投标具体流程：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。 - （4）开标时，投标人需自行携带笔记本电脑及企业CA锁至开标室。 |  |  |
| 19 | 备注 | 1. 本项目两个标项不允许兼中。本项目先开标项一，再开标项二，两个标项不可兼中，已被评标委员会推荐为标项一第一中标候选人的将不再进入标项二的评审。 2. 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的投标价格将给予6%比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.采购商品空调为“节能产品政府节采购品目清单”中强制采购产品，请提供所投产品有效期内的节能产品认证证书。 4.本招标文件其他部分相关内容如与本表不一致，以本表为准。 |  |  |

# 第三部分 采购需求及评分标准

- 1.项目基本情况：

- 杭州市江干区教育局下属学校空调采购项目是基于江干教育飞速发展的新形势下，江干区新增学校、学校新增人数较多，班额增加，学校老旧设备更新，以满足中小学校普通教室上课的需要。

- 前期准备情况：

- 对全区近三年新开办的学校及设备老化需要更新的学校进行统计，共有11所近三年新开办的学校因新开办或新增班级和60所学校需添置或更新。

- 项目的基本愿景：

- 2020年计划对11所近三年新开办的学校和60所设备需更新的学校进行空调添置或更新，是政府为民办实事项目的重点工程，通过对学校教室的空调安装，提高学生在学校学习的舒适度，让学生轻松搭载、享受学习。以满足人民对教育的满意的物质需求以及学校教育教学的需要。同时在当前工业物联网技术的不断普及背景下，在本次招标项目中引入智能物联网控制模块，实现对空调系统的分级分区域管控，实现灵活配置和智能联动的效果，并通过精细管理实现绿色节能减排目标。

项目的验收标准：

提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，则必须更换设备，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收产生的费用由投标人承担。

项目的支付方式：

合同签订安装验收完成后支付100%，均不计利息。

其他：

1.本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等，投标报价包括设备价格、材料费、材料保管费、运费、安装（吊装）、调试费、附属材料（包括空调室外机所需支架（局部双层支架）、插头、所有铜管。空调开孔、空调布线、电源调整等费用）及税收、售后服务费、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但实际采购和安装过程中需要配置的各自设备、材料和其他费用均计入本次报价。本项目所投产品必须为2020年7月1日后符合GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》执行标准的产品。

2. 请各投标人对项目现场和安装环境进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出异议的投标人将承担由此造成的后果。为保证踏勘有序进行，投标人可根据时间安排表，合理安排踏勘时间。

一、2020年江干区教育局下属单位空调采购项目踏勘时间安排（6.19-6.24）

（东南片）学校

| 序号 | 学校 | 星期五（6.19） |  | 星期一（6.22） |  | 星期二（6.23） |  | 星期三（6.24） |  | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8：30- 11：30 | 13：00- 16：00 | 8：30- 11：30 | 13：00- 16：00 | 8：30- 11：30 | 13：00- 16：00 | 8：30- 11：30 | 13：00- 16：00 |  |  |
| 1 | 东城实验学校 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 赵宏斌 | 15824196403 |
| 2 | 东城中学 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 余志鸿 | 13858045061 |
| 3 | 东二实 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 张怀晨 | 13858190968 |
| 4 | 东城小学 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 刘国光 | 13805771841 |
| 5 | 东城二小 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 张 建 | 13758101884 |
| 6 | 滨江一小 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | 饶 彪 | 15988893504 |
| 7 | 采荷一小 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | 陈 莹 | 13588708561 |
| 8 | 钱江新城实验小学 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | 陈 莹 | 13588708561 |
| 9 | 采荷二小 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | 任燕青 | 13757119509 |
| 10 | 南肖埠小学 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | 周燕菲 | 13758251746 |
| 11 | 四季青小学 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | 夏 琳 | 13173688043 |
| 12 | 茅以升实验 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | 沈荣耀 | 13857182339 |
| 13 | 春芽实验 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | 徐建淼 | 13868083547 |
| 14 | 景华小学 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | 沈蓉玉 | 13735593200 |
| 15 | 景芳中学 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | 邵一新 | 13868067346 |
| 16 | 景华中学 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | 黄文超 | 15868805225 |
| 17 | 景和小学 |  |  |  |  | √ |  | √ |  | 王中立 | 13567101735 |
| 18 | 夏衍中学 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 唐秋霞 | 13958055774 |
| 19 | 夏衍初级中学 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 吴应湖 | 15057173417 |
| 20 | 夏衍小学 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 田宾祥 | 13675887321 |
| 21 | 夏衍二小 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 陈 明 | 13516723119 |
| 22 | 澎雅小学 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 陈祖跃 | 18858173203 |
| 23 | 澎博小学 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 卫利强 | 13735522537 |
| 24 | 澎汇小学 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 陈 杰 | 13157105345 |
| 25 | 东城二幼 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 项林娣 | 13588853016 |
| 26 | 东城三幼（相江） |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 项林娣 | 13588853016 |
| 27 | 九堡杨公幼儿园 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 项林娣 | 13588853016 |
| 28 | 东城第四幼儿园 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 俞 静 | 13588851628 |
| 29 | 东城第五幼儿园 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 俞 静 | 13588851628 |
| 30 | 九欣幼儿园 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 汤芬芬 | 13777817553 |
| 31 | 百合花幼儿园 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 李春飞 | 13588396352 |
| 32 | 采荷二幼 |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 傅水福 | 13819178136 |
| 33 | 钱新幼儿园 |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 方 迎 | 13958155797 |
| 34 | 钱江苑幼儿园 |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 蔡 丹 | 18267178228 |
| 35 | 钱江幼儿园 |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 金 鑫 | 18058181996 |
| 36 | 景芳三堡07幼儿园 |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 孙 红 | 15336571128 |
| 37 | 夏衍幼儿园 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 顾红艳 | 13957173983 |
| 38 | 笕新学校 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 朱洁敏 | 13858100107 |
| 39 | 濮家小学 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 马立军 | 13735513025 |
| 40 | 笕正小学 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 杨 勇 | 13588354031 |
| 41 | 濮家幼儿园 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 李美英 | 13065705108 |

二、2020年江干区教育局下属单位空调采购项目踏勘时间安排（6.19-6.24）

（西北片）学校

| 序号 | 学校 | 星期五（6.19） |  | 星期一（6.22） |  | 星期二（6.23） |  | 星期三（6.24） |  | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8：30- 11：30 | 13：00- 16：00 | 8：30- 11：30 | 13：00- 16：00 | 8：30- 11：30 | 13：00- 16：00 | 8：30- 11：30 | 13：00- 16：00 |  |  |
| 1 | 丁兰实验 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 来 群 | 13216188292 |
| 2 | 丁兰实验中学 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 郑纯旺 | 13357140838 |
| 3 | 丁兰二小 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 熊绍华 | 13587201231 |
| 4 | 丁兰三小 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 蔡 杰 | 15958145641 |
| 5 | 丁蕙实验 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 葛在军 | 15382322378 |
| 6 | 丁蕙二小 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 王文化 | 18757609623 |
| 7 | 丁荷小学 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 杨理伟 | 18268192518 |
| 8 | 丁信小学 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 葛毅飞 | 13758121201 |
| 9 | 丁荷中学 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 王豪钟 | 13758157617 |
| 10 | 丁蕙中学 | √ |  | √ |  |  |  |  |  | 麻辉武 | 13588434267 |
| 11 | 杭州市建设职业 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 俞红星 | 19957152787 |
| 12 | 笕桥实验中学 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 郑 洁 | 13616554600 |
| 13 | 笕文实验学校 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 黄夏康 | 13735521257 |
| 14 | 笕桥小学 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 李岭伟 | 13906528235 |
| 15 | 笕桥花园小学 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 赵 益 | 13735589318 |
| 16 | 天杭实验学校 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 王海斌 | 15158055262 |
| 17 | 天成教育集团 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | 陆翌军 | 18968190425 |
| 18 | 丁兰幼儿园 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 沈益琴 | 13958154181 |
| 19 | 丁兰二幼 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 吴玉燕 | 13706505756 |
| 20 | 丁信幼儿园 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 杨 燕 | 13685780344 |
| 21 | 丁信二幼 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 章 捷 | 13858121008 |
| 22 | 丁蕙二幼（白马） |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 汤莉华 | 13588201880 |
| 23 | 丁蕙二幼（长睦） |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 汤莉华 | 13588201880 |
| 24 | 丁荷幼儿园 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 戴 丹 | 13732200370 |
| 25 | 笕新幼儿园（东港） |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 叶嘉琳 | 18357141718 |
| 26 | 笕新二幼 |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 翁淑春 | 13858146003 |
| 27 | 笕桥单元R22-09 |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 孙 红 | 15336571128 |
| 28 | 城东新城彭埠R22-05 |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 孙 红 | 15336571128 |
| 29 | 兰苑幼儿园 |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 袁国琴 | 13958170034 |

- 2.项目具体需求（根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。）

| 类别 | 名称 | 内容 | 要求 | 对应评分项序号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 报价 | 分项报价 | 本项目预算1765.8万元，其中标项一893.05万元，标项二872.687万元，投标人报价不得高于各标项及各学校的分预算。 | 1 |  |
|  | 价格扣除政策 | 证明材料 | 中小企业声明函等。 |  |  |
| 商务技术 部分 | 证书 | 证书 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、有国家认可的质检机构出具的产品质量检测报告、节能类科技进步奖等资质荣誉证书。 | 2 |  |
|  |  |  | 提供所投产品的中国环境标志产品认证证书且处于有效期之内的； 提供所投产品的中国节能产品认证证书且处于有效期之内的。 | 2 |  |
|  |  |  | 空调控制系统制造商具有《电信设备进网许可证》和《无线电发射设备型号核准证》。 | 3 |  |
|  |  |  | 空调控制系统制造商具有空调控制系统计算机软件著作权登记证书。 | 4 |  |
|  |  |  | 空调控制系统制造商具有省级部门的技术与产品应用认定证书。 | 5 |  |
|  | 业绩证明 | 合同 | 提供自2017年1月1日起承担类似项目的有效合同。 | 6 |  |
|  |  | 业绩评价 | 自2017年1月1日起至投标文件递交截止时间止，同类产品有效的业绩评价反馈表。 | 6 |  |
|  | 货物名称1：1匹挂机 |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数1 | 制冷量≥2650W | 7 |  |
|  |  | 功能参数2 | 制冷功率≤780W |  |  |
|  |  | 组成部分参数1 | 制热量≥2960W |  |  |
|  |  | 组成部分参数2 | 制热功率≤1220W |  |  |
|  |  | 系统集成参数1 | 噪音室内（低档）≤36db（A）；室外≤50db（A） |  |  |
|  |  | 系统集成参数2 | 循环风量≥560m3/h |  |  |
|  | 货物名称2：1.5匹挂机 |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数1 | 制冷量≥3550W | 7 |  |
|  |  | 功能参数2 | 制冷功率≤1030W |  |  |
|  |  | 组成部分参数1 | 制热量≥3900W |  |  |
|  |  | 组成部分参数2 | 制热功率≤1240W |  |  |
|  |  | 系统集成参数1 | 噪音室内（低档）≤24db（A）；室外≤50db（A） |  |  |
|  |  | 系统集成参数2 | 循环风量≥650 m3/h |  |  |
|  | 货物名称3：2匹挂机 |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数1 | 制冷量≥5000W | 7 |  |
|  |  | 功能参数2 | 制冷功率≤1580W |  |  |
|  |  | 组成部分参数1 | 制热量≥5620W |  |  |
|  |  | 组成部分参数2 | 制热功率≤2200W |  |  |
|  |  | 系统集成参数1 | 噪音室内（低档）≤33db（A）室外≤53db（A） |  |  |
|  |  | 系统集成参数2 | 循环风量≥900 m3/h |  |  |
|  | 货物名称4：3匹挂机 |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数1 | 制冷量≥7200W | 7 |  |
|  |  | 功能参数2 | 制冷功率≤2400W |  |  |
|  |  | 组成部分参数1 | 制热量≥8100W |  |  |
|  |  | 组成部分参数2 | 制热功率≤3200W |  |  |
|  |  | 系统集成参数1 | 噪音室内（低档）≤38db（A）室外≤55db（A） |  |  |
|  |  | 系统集成参数2 | 循环风量≥1200 m3/h |  |  |
|  | 货物名称5：3匹柜机（380V） |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数1 | 制冷量≥7200W | 7 |  |
|  |  | 功能参数2 | 制冷功率≤2300W |  |  |
|  |  | 组成部分参数1 | 制热量≥8200W |  |  |
|  |  | 组成部分参数2 | 制热功率≤2300W |  |  |
|  |  | 系统集成参数1 | 噪音室内（低档）≤36db（A）室外≤56db（A） |  |  |
|  |  | 系统集成参数2 | 循环风量≥1200 m3/h |  |  |
|  | 货物名称6：5匹柜机 |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数1 | 制冷量≥12000W | 7 |  |
|  |  | 功能参数2 | 制冷功率≤4200W |  |  |
|  |  | 组成部分参数1 | 制热量≥12500W |  |  |
|  |  | 组成部分参数2 | 制热功率≤4100W |  |  |
|  |  | 系统集成参数1 | 噪音室内（低档）≤41db（A）室外≤60db（A） |  |  |
|  |  | 系统集成参数2 | 循环风量≥2000 m3/h |  |  |
|  | 货物名称7：2匹吸顶机 |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数1 | 制冷量≥5000W | 7 |  |
|  |  | 功能参数2 | 制冷功率≤1580W |  |  |
|  |  | 组成部分参数1 | 制热量≥5800W |  |  |
|  |  | 组成部分参数2 | 制热功率≤1700W |  |  |
|  |  | 系统集成参数1 | 噪音室内（低档）≤35db（A）室外≤53db（A） |  |  |
|  |  | 系统集成参数2 | 循环风量≥800 m3/h |  |  |
|  | 货物名称8：3匹吸顶机（380V） |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数1 | 制冷量≥7200W | 7 |  |
|  |  | 功能参数2 | 制冷功率≤2200W |  |  |
|  |  | 组成部分参数1 | 制热量≥7700W |  |  |
|  |  | 组成部分参数2 | 制热功率≤2280W |  |  |
|  |  | 系统集成参数1 | 噪音室内（低档）≤39db（A）室外≤56db（A） |  |  |
|  |  | 系统集成参数2 | 循环风量≥1250 m3/h |  |  |
|  | 货物名称9：5匹吸顶机(380V) |  |  |  |  |
|  |  | 功能参数1 | 制冷量≥12000W | 7 |  |
|  |  | 功能参数2 | 制冷功率≤4200W |  |  |
|  |  | 组成部分参数1 | 制热量≥13000W |  |  |
|  |  | 组成部分参数2 | 制热功率≤4100W |  |  |
|  |  | 系统集成参数1 | 噪音室内（低档）≤45db（A）室外≤58db（A） |  |  |
|  |  | 系统集成参数2 | 循环风量≥2000 m3/h |  |  |
|  | 配套系统 |  |  |  |  |
|  | 系统参数 | 空调统一管控系统 | 需配套调管控系统一套，实现整个空调系统的统一管控。对各个学校现有的空调进行智能化改造（具体数量需现场勘查，各个学校提供空调清单）灵活配置、智能联动。可以对空调精细化管理，实现空调的合理用能；实现对空调的远程管理、远程设定和参数设置；具有实时采集，设置定时开关等功能，可查询设备运行状态，故障报警等。 | 8-9 | 每个学校提供一套 |
|  |  |  | 空调智能化通讯模式为NB-IOT物联网方式，使用B/S架构，采用红外遥控控制模式。支持云端和单位本地服务器多种安装部署选择。频段：HD-FDD:B3,B5,B8;电信、移动、联通三大运营商兼容，自动识别，接电自动入网。该控制器需实现在线控制。纳入相关设备产品保修范围内。（功能需现场演示操作，样机以2匹挂机（内外机）为准）。 |  |  |
|  | 配套服务 |  |  |  |  |
|  | 安装 | 时限 | 签订合同后30天内。 | 11 |  |
|  |  | 地点 | 采购人指定地点。 |  |  |
|  |  | 人员 | 项目组人员6人，其中项目负责人1人，工作人员5人，且均需具有类似工作经验。 | 12 |  |
|  | 验收 | 要求 | 安装完成后由采购单位验收合格，在产品正常运行后交付使用。 | 11 |  |
|  | 配备工具 | 附件及备品备件情况 | 需提供投标产品安装辅助材料、配件、附件、专用工具以及随机特殊工具和备品备件。 | 13 |  |
|  |  | 安装材料（小样） | 提供配件小样：5匹吸顶机的铜管50cm、安装支架1副、保温及软通材料等。空调安装材料要求：铜管壁厚≥0.9mm,空调支架厚度≥1.7mm,保温厚度≥1mm。 小样递交时间;2020年7月2日10:00；递交地点：杭州市江干区凤起东路888号（运河东路200号）四楼杭州市公共资源交易中心江干分中心406室；递交方式：密封包装。 | 10 |  |
|  | 高空作业安全措施 | 高空作业安全措施方案 | 提供设备安装的高空作业安全措施方案，确保安装过程中作业人员安全。 | 14 |  |
|  | 维护 | 质保期 | 投标产品必须是2019年12月1日之后生产的环保节能原装合格产品，整机保修6年。 | 15 |  |
|  |  | 维护人员 | 需提供至少2名维护人员，且至少有1年工作经验。 | 15 |  |
|  |  | 响应时间 | 2小时内响应，4小时内到达指定地点，12小时内处理完毕。 | 15 |  |
|  |  | 维护能力 | 具有清洗空调的能力，能提供空调清洗方案。具备响应各个学校维护、清洗需求的能力。 | 15 |  |

| 现场演示内容 |  |
| --- | --- |
| 1 | 控制终端PC和手机端均能在线实时本项目所有设备集中线上控制操作。 |
| 2 | 可单一或批量，远程设置或修改：空调的开启或关闭；空调的运行模式。 |
| 3 | 可单一或批量，远程设置或修改空调运行温度，可设置单台定时任务和定时集控任务（定时开关机、温度、模式等）。 |
| 4 | 系统具有自动检测控制器上报的故障，并进行展示或推送。管理人员可通过电脑登录系统或手机查询故障信息，处理维修状态；使用人也可通过电脑登录系统或手机登录微信公众号填报维修申请，后勤管理人员可以安排维修人员维修，可显示待维修、待处理，已经处理，不处理、待审核等等的维修工作安排。（提供报修系统计算机软件著作权登记证书和该功能系统截图和软件说明书）； |
| 备注 | 投标人需要自带2匹挂机(内外机)和10安培转换为16安培的三孔接线板。 |

- 采购清单

一、2020年江干区教育局下属单位空调采购统计清单（东南片）学校

| 序号 | 学校 | 1p 挂机 | 1.5p 挂机 | 2p 挂机 | 3p 挂机 | 3p 柜机 | 5p 柜机 | 2p 吸顶机 | ３p 吸顶机 | 5p 吸顶机 | 统一管控系统 | 金额 （万元） | 学校地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |  |  |
| 1 | 东城实验学校 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 39 | 1 | 110.1 | 九环路42号 |
| 2 | 东城中学 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 3.2 | 通盛路265号 |
| 3 | 东二实 |  |  |  | 3 |  |  |  | 16 |  | 1 | 13.65 | 商杭街6号 |
| 4 | 东城小学 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 69 | 1 | 68.1 | 金禾街158号 |
| 5 | 东城二小 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 37 | 1 | 34.25 | 杭乔路38号 |
| 6 | 滨江一小 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 1 | 15.3 | 下车路38-1 |
| 7 | 采荷一小 |  | 2 | 1 |  | 4 | 3 | 28 |  | 45 | 1 | 57.56 | 采菱路42号 |
| 8 | 钱江新城实验小学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 1 | 41.4 | 太平门直街599号 |
| 9 | 采荷二小 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 1 | 43.2 | 凯旋路58-1 |
| 10 | 南肖埠小学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 1 | 21.6 | 太平门直街185号 |
| 11 | 四季青学校 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 1 | 20.7 | 景昙路98号 |
| 12 | 茅以升实验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 1 | 19.8 | 景芳二区35幢 |
| 13 | 春芽实验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 1 | 16.2 | 景芳四区24号 |
| 14 | 景华小学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 1 | 16.2 | 景芳六区34幢 |
| 15 | 景芳中学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 1 | 16.2 | 新塘路161号 |
| 16 | 景华中学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 | 5.4 | 三新路347号 |
| 17 | 景和小学 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 22 | 1 | 24.72 | 景芳路1号 |
| 18 | 夏衍中学 |  |  |  |  |  | 1 |  | 48 |  | 1 | 36.95 | 艮山东路348号 |
| 19 | 夏衍初级中学 |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 1 | 33 | 备塘弄36号 |
| 20 | 夏衍小学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 1 | 35.1 | 莲花桥路2号 |
| 21 | 夏衍二小 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 24 |  | 1 | 21.35 | 元宝塘南巷1号 |
| 22 | 澎雅小学 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 36 | 1 | 33.2 | 澎雅弄9号 |
| 23 | 澎博小学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 1 | 36 | 九州路355号 |
| 24 | 澎汇小学 |  | 3 | 10 |  | 4 |  |  |  | 8 | 1 | 16.75 |  |
| 25 | 东城二幼 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 九堡街道仁爱路157号 |
| 26 | 东城三幼（相江） |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 九堡街道海益路56号 |
| 27 | 九堡杨公幼儿园 | 1 |  | 1 |  | 3 | 6 |  | 2 | 2 | 1 | 10.59 |  |
| 28 | 东城第四幼儿园 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0．25 | 九华路299号 |
| 29 | 东城第五幼儿园 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.58 | 商杭街1号 |
| 30 | 九欣幼儿园 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 3.2 | 仁爱路168号 |
| 31 | 百合花幼儿园 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 3 | 金堡街360号 |
| 32 | 采荷二幼 |  |  |  |  | 33 | 1 |  |  |  | 1 | 19.15 | 采菱路68号 |
| 33 | 钱新幼儿园 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.38 | 百安街12号 |
| 34 | 钱江苑幼儿园 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 | 5.32 | 顺福路150号 |
| 35 | 钱江幼儿园 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 东宁路100号 |
| 36 | 景芳三堡07幼儿园 | 4 | 4 | 6 |  | 2 | 10 |  |  |  | 1 | 14.3 |  |
| 37 | 夏衍幼儿园 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 莲花桥路6号 |
| 38 | 笕新学校 |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 1 | 17.1 | 机场路110号 |
| 39 | 濮家小学 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 1 | 44.1 | 濮家井19号 |
| 40 | 笕正小学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 | 5.4 | 笕桥全冯弄28号 |
| 41 | 濮家幼儿园 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 1 | 22.5 | 濮家新村49-1号 |
|  |  | 1p 挂机 | 1.5p 挂机 | 2p 挂机 | 3p 挂机 | 3p 柜机 | 5p 柜机 | 2p 吸顶机 | ３p 吸顶机 | 5p 吸顶机 | 统一管控系统 | 893.05 |  |
|  | 合计 | 8 | 15 | 177 | 3 | 99 | 30 | 29 | 240 | 583 | 41 |  |  |

二、2020年江干区教育局下属学校空调采购统计清单（西北片）

| 序号 | 学校 | 1p 挂机 | 1.5p 挂机 | 2p 挂机 | 3p 挂机 | 3p 柜机 | 5p 柜机 | 2p 吸顶机 | ３p 吸顶机 | 5p 吸顶机 | 统一管控系统 | 金额 (万元) | 学校地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |  |  |
| 1 | 丁兰实验 |  |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 72 | 1 | 68.55 | 环丁路925号 |
| 2 | 丁兰实验中学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 9 | 丁群街799号 |
| 3 | 丁兰二小 |  |  | 2 |  | 3 | 3 |  |  | 30 | 1 | 32.09 | 环丁路68号 |
| 4 | 丁兰三小 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 9 | 1 | 8.6 | 丁桥路2号-30 |
| 5 | 丁蕙实验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 1 | 45.9 | 华鹤街851号 |
| 6 | 丁蕙二小 |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 21 | 1 | 22.63 | 天龙路55号 |
| 7 | 丁荷小学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 1 | 52.2 | 蕙兰雅路751号 |
| 8 | 丁信小学 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 6 | 57 | 1 | 59.05 | 杭玻路120号 |
| 9 | 丁荷中学 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 1 | 12 | 环丁路1259号 |
| 10 | 丁蕙中学 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 60 | 7 | 1 | 59.449 |  |
| 11 | 杭州市建设职业 |  | 7 |  |  |  |  |  | 54 |  | 1 | 43.16 | 机场路383号 |
| 12 | 笕桥实验中学 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 1 | 7.5 | 学风直弄2号 |
| 13 | 笕文实验学校 |  |  |  |  | 10 | 25 |  | 4 |  | 1 | 29.7 | 德学巷1号 |
| 14 | 笕桥小学 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 40 | 1 | 39.6 | 机场路228号 |
| 15 | 笕桥花园小学 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 32 | 1 | 29.8 | 明月桥路399号 |
| 16 | 天杭实验学校 |  |  |  |  | 13 |  |  | 164 |  | 1 | 130.8 | 三里亭顾家畈路20号 |
| 17 | 天成教育集团 |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  | 1 | 126 | 浜河村桥头弄100号 |
| 18 | 丁兰幼儿园 |  | 7 |  |  | 42 |  |  |  |  | 1 | 23.5 | 环丁路255号 |
| 19 | 丁兰二幼 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 1 | 24.3 | 环丁路555号 |
| 20 | 丁信幼儿园 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 1.65 | 杭玻街120号 |
| 21 | 丁信二幼 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.6 | 丁城路99号 |
| 22 | 丁蕙二幼（白马） |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 华鹤街269号 |
| 23 | 丁蕙二幼（长睦） | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 | 5.4 | 长睦路58-60号 |
| 24 | 丁荷幼儿园 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 | 6 | 同港路126号 |
| 25 | 笕新幼儿园（东港） |  |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 3.438 | 花园兜街236号 |
| 26 | 笕新二幼 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.72 | 开创街万科草庄西岸旁 |
| 27 | 笕桥单元R22-09 | 3 | 9 | 6 |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 14.35 |  |
| 28 | 城东新城彭埠R22-05 | 3 | 2 | 3 |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 7.7 |  |
| 29 | 兰苑幼儿园 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 | 8 | 机场路一巷三里新城兰苑20幢 |
|  |  | 1p 挂机 | 1.5p 挂机 | 2p 挂机 | 3p 挂机 | 3p 柜机 | 5p 柜机 | 2p 吸顶机 | ３p 吸顶机 | 5p 吸顶机 | 统一管控系统 | 872.687 |  |
|  | 合计 | 8 | 33 | 18 | 2 | 195 | 53 | 8 | 466 | 387 | 29 |  |  |

- 4.项目评分

- 4.1适用于货物类

| 类别 | 总分 | 名称 | 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 30分 | 报价 | 1 | 报价 | 1、按满足招标文件要求且根据采购人核定的采购基准价设定评分标准，投标报价对应评分标准获得相应得分，满分30分。 2、投标报价评定标准（投标报价分保留2位小数，第3位四舍五入） （1）基准价为所有有效标中的最低价。以下投标人的投标报价均指投标报价中大写的投标总价。 （2）投标人的投标报价等于基准价的得满分（30分）。 （3）投标报价在基准价以上：投标报价得分=(基准价／投标报价)×价格权值30。 | 0-30分 |
| 商务技术部分 | 13分 | 证书 | 2 | 证书 | 投标人需提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，节能类科技进步奖等资质荣誉证书（提供扫描件），提供一个得0.5分；提供投标产品有效期内的中国环境标志产品认证证书的，得1分。提供有国家认可的质检机构出具的产品质量检测报告的，得1分。最高得4分。 | 0-4分 |
|  |  |  | 3 |  | 空调控制系统需提供《电信设备进网许可证》和《无线电发射设备型号核准证》（原件备查），提供一个得1分，最高得2分。 | 0-2分 |
|  |  |  | 4 |  | 为保证空调控制系统的稳定性，要求制造商或第三方控制系统厂家具有空调控制系统计算机软件著作权登记证书（原件备查），提供得1分，不提供不得分。 | 0-1分 |
|  |  |  | 5 |  | 空调控制系统制造商具有省级部门的技术与产品应用认定证书（原件备查），提供得1分。 | 0-1分 |
|  |  | 业绩证明 | 6 | 合同 | 投标人需提供自2017年1月1日起承担类似项目的有效合同、验收报告及评价表，提供一个得1分，最高得5分。 | 0-5分 |
|  | 57分 | 货物 | 7 | 参数偏离 | 根据投标文件对招标文件主要产品技术性能要求及参数指标等的响应程度进行评议：全符合技术指标得16分；每发生一个参数指标负偏离的，扣2分，扣完为止。如提供的证明资料不完整，则对应项不得分，本项最高得16分。 | 0-16分 |
|  |  |  | 7 | 能效 | 全部空调达到2级能效的，得1分；其中3匹柜机、3匹吸顶机、5匹吸顶机达到1级能效的各得1分，最高可得4分。 | 0-4分 |
|  |  |  | 8 | 空调管控系统平台功能演示 | 供应商对采购需求所要求的功能点进行现场演示：所有功能点均演示符合要求的得10分，有一条不演示或不满足要求的扣2.5分，扣完为止。 | 0-10分 |
|  |  |  | 9 | 控制系统的兼容性 | 相关控制系统模组兼容国内各大品牌空调产品的得2分，不兼容的不得分（投标品牌厂商或第三方出具相关证明文件加盖公章）。 | 0-2分 |
|  |  |  | 10 | 配件情况 | 提供配件小样包含5匹吸顶机铜管、支架，保温及软通材料的，得1分；根据提供小样综合打分，0-2分。 | 0-3分 |
|  |  | 安装 | 11 | 设备配置方案、组织实施情况 | 出具学校安装线路走向方案，全部提供的得4分，提供三分之二以上的得2分，提供一半以上的得1分。 | 0-4分 |
|  |  |  |  |  | 投标人提供设备供货、验货、安装调试、测试、调优、检测等方案内容和组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等方案内容，要求方案具有科学性、合理性、规范性、可操作性，提供一个方案得2分，最高得4分。 | 0-4分 |
|  |  | 人员配置 | 12 | 人员安排 | 拟担任本项目负责人具有①类似项目建设经验和调动人员各项资源能力；②安排参与项目的工作人员素质（包括提供相应的认证资格证书）具有技术、专业分布、经验等能力；③项目组人员具备数量充足（至少6名），配置合理，有类似项目运行维护的实施经验能力，能够提供一个说明的得1分，最高得3分。 | 0-3分 |
|  |  | 配备工具 | 13 | 附件及备品备件情况 | 投标人需提供投标产品安装辅助材料、配件、附件、专用工具以及随机特殊工具和备品备件的完整性、合理性、可操作性等，本项最高得2分，不提供不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 高空作业安全措施 | 14 | 高空作业安全措施方案 | 提供设备安装的高空作业安全措施方案，确保安装过程中作业人员安全，得1分，并且提供《高空作业安全承诺书》及人员高空作业证的，各得0.5分，本项最高得2分，不提供则不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 维护 | 15 | 售后服务方案 | 提供本地化服务，配有较强的专业技术队伍，提供详细的售后服务方案（安装服务实施、故障解决能力等）。 | 0-2分 |
|  |  |  |  |  | 提供服务响应承诺，2小时内响应，4小时内达到指定地点，12小时内处理完毕。提供承诺函并加盖公章的得1分，不提供不得分。 | 0-1分 |
|  |  |  |  |  | 本项目质保要求6年，后期质保期外每延保1年加1分，最高得3分；（提供原厂质保函）承诺质保期内每年进行制冷剂和清洗消毒等免费维护保养的，得1分。 | 0-4分 |

# 第四部分 关键信息

1.资格审查

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 | 审查材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照(或事业单位法人证书或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证复印件、社保登记证复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件。 |  |
|  |  |  | 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |  |
|  |  |  | 授权委托书或法人资格证明（适用于法定代表人前来投标），若为联合体投标，还需提供联合体协议。 |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好商业信誉的书面声明和上一年度的资产负债表、利润表等财务报表资料文件或其它财务状况报告（如银行出具的资信证明）（如为新成立的公司，必须提供情况说明)。 |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 如有。 |  |
| 2 | 特定资格要求 | 特定资格 | 无。 |  |

2.符合性审查

| 序号 | 审查内容 | 审查材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标响应函 | 1.投标响应函是否真实有效，字迹清晰、可辨认。 |  |
| 2 | 投标文件的 有效性、完整性 | 1.投标文件的数量是否符合招标文件要求。 |  |
|  |  | 2.投标文件是否按照招标文件规定编制。 |  |
|  |  | 3.投标文件的签署、盖章是否符合招标文件要求。 |  |
|  |  | 4.投标文件内容有无缺漏项。 |  |
|  |  | 5.投标文件的关键内容字迹是否清晰、可辨认。 |  |
|  |  | 6.投标文件是否有明显文字和计算错误。 |  |
| 3 | 履约期限 | 1.是否按要求响应履约期限。 |  |
| 4 | 采购需求响应 | 1.是否存在招标文件必要参数（标“★”参数）负偏离。 |  |
|  |  | 2.投标文件中是否附有采购人不能接受的条件的。 |  |
| 5 | 前置许可资格 | 1.对于法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的行业，需审查营业执照经营范围、前置许可证书。（如有） |  |
| 6 | 需要落实的政策 | 节能产品政府采购品目清单中强制采购产品需提供有效期内的节能产品认证证书。 |  |

3.无效标条款

| 序号 | 类别 | 无效标内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 无详细的报价表或其中内容不对的。 |  |
|  |  | 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。 |  |
|  |  | 投标人在投标报价计算或表达上有错误时，投标人不接受修正后报价的。 |  |
|  |  | 投标人低于成本报价竞标的。 |  |
|  |  | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的。 |  |
| 2 | 商务技术部分 | 投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的。 |  |
| 3 | 其他 | 未传输递交电子投标文件的。 | 仅适用于全流程电子化交易项目。 |
|  |  | 在规定时间内电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件依次均无法解密成功，且纸质备份投标文件不符合招标文件要求的。 |  |
|  |  | 不符合招标文件要求的联合体投标 。 | 仅适用于允许联合体投标的项目。 |
|  |  | 未通过资格审查或符合性审查的。 |  |
|  |  | 提供虚假信息谋取中标的。 |  |
|  |  | 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 |  |
|  |  | 投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |  |
|  |  | 不符合招标文件规定来源的货物、工程和服务的。 |  |
|  |  | 投标人收到采购代理机构的通知后拒绝到场进行答疑或不能在规定的时间内答复评标委员会提出的澄清问题的，其投标有可能因不完整导致不能实质性响应招标文件要求。 |  |
|  |  | 按照相关法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定或招标文件中的其他无效标情形。 |  |

4.废标条款

| 序号 | 废标内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的。 |  |
| 2 | 出现影响采购公正的违法、违规行为的。 |  |
| 3 | 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。 |  |
| 4 | 因重大变故，采购任务取消的。 |  |

# 第五部分 投标文件

- 投标文件的组成

- 投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制，由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

1.1.1. 电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

1.1.2. 以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：格式参见“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件”，以DVD光盘形式提供。数量为一份。

1.1.3. 纸质备份投标文件：以纸质文件的形式递交。其中各标项均需提供资格文件正本一份，无需提供副本；报价文件正本一份，副本一份；商务技术文件正本一份，副本一份。

- 投标文件的密封和标记

- 投标人应将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件分别单独密封包装。其中纸质备份投标文件，可将纸质备份投标文件统一包装在一个密封袋中，也可按文件组成（即资格文件、报价文件、商务技术文件等部分）分别密封包装。注：若附纸质的原厂使用说明书，请与纸质备份投标文件一起密封包装。

- 投标文件应按照“投标文件封面及密封包装封面”式样对投标文件封面进行制作，密封封面需注明项目名称、项目编号、标项号、投标人名称和地址、投标日期及在招标公告规定的开标日期及时间前“不准启封”的字样（详见格式文件-封面）。

- 投标文件应按照招标文件要求进行签署、盖章。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 对于未按招标文件规定密封和标记的投标文件，采购人、采购代理机构将予以拒收。

3.投标文件的编制

3.1. 投标人应按照本节所述要求，依次完成各部分投标文件的编制以及装订, 同时保证内容清晰可辨。如投标人未按照本节所述要求编制投标文件，导致相关内容被误读、遗漏等情况发生的，自行承担由此带来的一切风险。

3.1.1. 资格文件（各标项内容通用）

| 序号 | 文件内容 | 组成材料 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 营业执照或事业单位法人登记证书（复印件） | 无格式要求 |  |
| 2 |  | 授权委托书 | 详见格式文件1.1 |  |
| 3 |  | 法人资格证明（如有） | 详见格式文件1.2 | 适用于法定代表人前来投标 |
| 4 |  | 联合体协议（如有） | 详见格式文件1.3 | 适用于允许联合体投标的项目 |
| 5 |  | 具有良好商业信誉的书面声明 | 详见格式文件1.4 |  |
| 6 |  | 上一年度的资产负债表、利润表等财务报表资料文件或其它财务状况报告 | 无格式要求 |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 详见格式文件1.5 |  |
| 7 |  | 依法缴纳税收证明材料 （复印件） | 无格式要求 |  |
| 8 |  | 社会保障资金缴纳证明材料 （复印件） | 无格式要求 |  |
| 10 |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 详见格式文件1.6 |  |
| 11 |  | 法律、行政法规规定的其他条件证明材料（如有） | 无格式要求 |  |

3.1.2. 报价文件（各标项单独制作报价文件）

| 序号 | 文件内容 | 组成材料 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价响应 | 投标响应函 | 详见格式文件1.7 |  |
| 2 |  | 开标一览表（报价表） | 详见格式文件1.8 |  |
| 3 |  | 报价明细清单 | 详见格式文件1.9 |  |
| 4 | 支持中小企业政策 | 中小企业声明函等（如有） | 详见格式文件1.10 |  |
| 5 | 其他 | 其他需要说明的情况（如有） | 无格式要求 |  |

3.1.3. 商务技术文件（各标项单独制作商务技术文件）

| 序号 | 文件内容 | 组成材料 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商 基本情况 | 供应商基本情况 | 详见格式文件1.11 |  |
| 2 | 投标声明书 | 投标声明书 | 详见格式文件1.12 |  |
| 3 | 廉政承诺书 | 廉政承诺书 | 详见格式文件1.13 |  |
| 4 | 证书 | 相关证书 | 无格式要求 |  |
| 5 | 业绩证明 | 合同 | 详见格式文件1.14 |  |
|  |  | 项目案例 | 详见格式文件1.14 |  |
| 6 | 投标产品综合情况 | 投标产品综合情况 | 无格式要求 |  |
| 7 | 参数响应情况 | 参数偏离说明表 | 详见格式文件1.15 |  |
| 8 | 控制系统的兼容性 | 相关控制系统情况 | 无格式要求 |  |
| 9 | 投标产品其它性能的比较 | 投标产品其它性能的比较 | 无格式要求 |  |
| 10 | 货物 | 原厂使用说明书（如有） | 无格式要求 |  |
| 11 | 安装 | 技术配置优势方案 | 无格式要求 |  |
|  |  | 供货、验货、安装调试、测试、调优、检测等方案 | 无格式要求 |  |
| 12 | 人员 | 拟派项目负责人情况表 | 详见格式文件1.16 |  |
|  |  | 拟派其他人员情况表 | 详见格式文件1.17 |  |
|  |  | 社保缴纳情况 | 无格式要求 |  |
| 13 | 配备工具 | 附件及备品备件情况 | 详见格式文件1.18 |  |
|  |  | 铜管报价 | 无格式要求 |  |
| 14 | 高空作业安全措施 | 高空作业安全措施方案 | 无格式要求 |  |
| 15 | 维护 | 售后服务方案（含清洗方案） | 无格式要求 |  |
|  |  | 本地化服务 | 无格式要求 |  |
|  |  | 维护机构信息 | 详见格式文件1.19 |  |
| 16 | 其他 | 其它需要说明的情况（如有） | 无格式要求 |  |

格式文件-封面

投标文件封面及密封包装封面

正（副）本                         (公开招标)

2020年江干区教育局下属学校空调采购项目

（项目编号：JGCG2020-GK-15 ）

（资格文件/报价文件/商务技术文件/数据电文）

（标项X）

投标人名称:                       (加盖公章)

投标人地址:                  邮编:

投标联系人:               电话:

启封时间: 在      年  月  日  时  分  秒前不得启封

资格文件/报价文件/商务技术文件

目  录

请投标人根据对应文件组成部分的所需应包括的内容，分别拟定目录，并放于对应的文件内。

格式文件1.1

授权委托书

杭州市江干区教育技术中心、杭州市公共资源交易中心江干分中心：

兹委派我公司        先生/女士（其在本公司的职务是：      ，联系电话：

手机：           传真：           身份证号：                ）代表我公司全权处理项目(项目编号：          )的一切事项，若成交则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

特此告知。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附：（有则填写）

另委派我公司             先生/女士（其在本公司的职务是：      ，联系电话：         手机：           传真：           身份证号：                ）作为技术（或其他请具体说明）人员，陪同参与本次项目开评标。

（请附法定代表人及授权代表身份证正反面复印件）

格式文件1.2

法人资格证明（如有）

杭州市江干区教育技术中心、杭州市公共资源交易中心江干分中心：

兹证明，      先生/女士（其在本公司的职务是：   ，联系电话：  ，手机：   ；身份证号：  ），为我单位法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日期：    年  月  日

（请附法定代表人身份证正反面复印件）

格式文件1.3

联合体协议（如有）

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就杭州市公共资源交易中心组织实施的项目（招标编号：）共同投标。

一、各方一致决定，指定    方为牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的被授权人根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：      ；乙方承担的工作和义务为 ：     。

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位（公章）：                    乙方单位（公章）：

日期：    年  月  日                  日期：    年  月  日

格式文件1.4

具有良好商业信誉特别声明

杭州市江干区教育技术中心：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入“黑名单”，在处罚有效期内。

投标人名称(公章)：

日期：   年  月  日

格式文件1.5

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市江干区教育技术中心：

我方郑重承诺，我方具有履行2020年江干区教育局下属学校空调采购项目（招标编号：JGCG2020-GK-15）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

日期：   年  月  日

格式文件1.6

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

杭州市江干区教育技术中心：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

日期：   年  月  日

格式文件1.7

投标响应函

杭州市江干区教育技术中心：

(投标人全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的2020年江干区教育局下属学校空调采购项目（招标编号：JGCG2020-GK-15 )招标的有关活动，并对此项进行投标。为此：

1、我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力，我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

2、我方承诺已经具备本次投标邀请书中规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件。

3、我方中标后拟在中标后将      工作分包，分包承担主体是     ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供招标文件规定的全部投标文件。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起    天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核招标文件的全部内容，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误，并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商投标的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：    年  月  日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

格式文件1.8

开标一览表（报价表）（标项X）

杭州市江干区教育技术中心：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成编号为JGCG2020-GK-15的招标文件[项目名称：2020年江干区教育局下属学校空调采购项目]的实施。

| 项目名称 | 2020年江干区教育局下属学校空调采购项目(标项X) |
| --- | --- |
| 投标报价 | ¥ (小写：人民币元) 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 合同履约期限 | 交货期限 天，安装期限 天，质保期限 年。 |
| 备注 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人签字，否则其投标作无效标处理。

2、本投标报价为一次性报价，过程中不再调整。

3、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。在标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

4、本投标文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的应标文件对我们双方均具约束力。

5、根据具体情况而拒绝任一或所有标书完全取决于你方。你方没有义务一定要接受最低报价的标书或某一特定标书，也不需为拒绝某一标书作出任何解释。

6、另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

7、如果我方中标，我方愿意提供如下优惠条件：(1)

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

格式文件1.9

报价明细清单（标项X）

| 序号 | 名称 | 品牌 （如有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  | ¥ (小写：人民币元) 人民币（大写）佰 拾 万 仟佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可按上述的格式自行编制。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，填写规格型号或具体服务。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：    年  月  日

格式文件1.10

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加      单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：  年  月  日

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

含有小型、微型企业的联合体声明函

（仅适用于允许联合体投标的项目）

1.（供应商名称、供应商名称）共同组成联合体（详见联合体协议）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本联合体中：□      单位为      （请填写：中型、小型、微型）企业，      单位为      （请填写：中型、小型、微型）企业；□联合体各方均为小微企业（承诺人在□处打√）。

2.本联合体参加 （采购单位名称）单位的  （采购项目名称） 项目采购活动，其中，小型、微型企业协议合同金额占到联合体协议总金额比例为_____%（该合同金额为：□小微企业制造的货物，□小微企业承担的工程、提供服务，□提供其他小微企业制造的货物；不包括使用大型企业注册商标的货物；请承诺人在□处打√），符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)第六条规定的优惠政策。

本联合体对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                   企业名称（盖章）：

日期：    年  月  日                  日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日期：  年   月   日

（二）投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果

格式文件1.11

供应商基本情况

| 投 标 人 概 况 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 单位优势及投标服务特点：可包括以下一些内容（须复印件加盖公章）： |  |  |  |
| 法定代表人签字 |  | 法人代表签字： （单位公章） 年 月 日 |  |  |
| 在本地售后服务 机构情况 |  | 机构名称： 地址： 人员状况： 联系电话： （可另附纸说明） |  |  |

格式文件1.12

投标声明书

杭州市江干区教育技术中心、杭州市公共资源交易中心江干分中心：

我司自愿参加2020年江干区教育局下属学校空调采购项目（招标编号：JGCG2020-GK-15)的投标，现声明如下：

一、同意此次招标文件中的各项内容及要求。

二、同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料等，并保证相关内容真实、合法。

三、参加本次政府采购活动前五年内，我司及法定代表人、主要管理人员在生产经营活动中无重大违法犯罪记录。

四、参加本次政府采购活动前五年内，我司及法定代表人、主要管理人员无涉嫌行贿犯罪等违法行为正被相关部门调查的。

若上述声明不实，我司愿按照政府采购相关法律、法规接受处罚。

特此声明。

投标人名称(公章)：

日期：    年  月  日

格式文件1.13

廉政承诺书

杭州市江干区教育技术中心、杭州市公共资源交易中心江干分中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市政府采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(公章)：

日期：    年  月  日

格式文件1.14

业绩一览表（标项X）

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目金额（万元） | 服务单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和项目案例证明材料并注明所在页码。

投标人名称（公章）：

日期：    年  月  日

格式文件1.15

参数偏离说明表（标项X）

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章)：

日期：   年  月  日

格式文件1.16

拟派项目负责人情况表（标项X）

| 姓名 |  | 页码 | 工作业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件和社保缴纳证明并注明所在商务技术文件页码。

投标人名称(公章)：

日期：   年  月  日

格式文件1.17

拟派其他人员情况表（标项X）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称(页码) | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件和社保缴纳证明并注明所在商务技术文件页码。

投标人名称(公章)：

日期：   年  月  日

格式文件1.18

附件/备品备件情况表（标项X）

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 规格配置 详细说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可按上述的格式自行编制。

2.本表应包含本项目所涉及的一切零配件及耗品耗材。

投标人名称(公章)：

日期：   年  月  日

格式文件1.19

维护机构信息表（标项X）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标人名称(公章)：

日期：   年  月  日

第二册 通用条款

第一部分 总则

- 合格的投标人

- 投标人须根据投标邀请书中规定的方式获取招标文件。

- 投标人应当符合《前附表》要求及有关法律、行政法规规定的其他资格条件。

- 联合体投标

- 两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标。

- 以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

1.3.2.1. 参加政府采购的联合体各方应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.2.2. 对于采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定资格条件，联合体各方中至少应当有一方符合。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的一方确定资质等级。

1.3.2.3. 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给采购人和采购代理机构。

1.3.2.4. 联合体各方应共同推荐一联合体投标授权代表，由联合体各方分别提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，并该授权书作为投标文件的组成部分一并递交给采购人和采购代理机构。

1.3.2.5. 联合体中标后，联合体各方应共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

1.3.2.6. 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力。

1.3.2.7. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，如出现上述情况者，其投标和与此联合体、总包单位有关的投标将被拒绝。

1.3.2.8. 不符合上述要求的联合体投标，将被视为无效投标被拒绝。

- 本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

- 合格的货物、工程和服务

- 所称货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。所称工程，是指符合《中国人民共和国政府采购法》及相关规定的工程项目。所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

- 合格的货物、工程和服务是指投标人提供的，符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准及招标要求的货物、工程和服务。

- 投标及合同规定的货物、工程和服务指其来源符合《前附表》所规定的货物、工程和服务。本合同的支付也仅限于这些货物、工程和服务。不符合这些来源要求的货物、工程和服务将被视为无效投标被拒绝。

- 招标文件中没有提及招标货物、工程和服务来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国的货物、工程和服务。进口的货物应经合法手续和途径进口，并通过了中华人民共和国商检部门检验。

- 货物（如有）和服务的原产地有别于投标人的国籍。其中“原产地”指货物开采、生产或提供辅助服务的地方。

- 投标货物（如有）必须是全新的，如安装或配置了软件的，须为正版软件。

- 投标人应当保证，采购人在中华人民共和国使用该产品的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

- 投标人应当保证，其所提供的货物（如有）应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》。设备（如有）到货验收时，还须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

- 放弃投标须知

- 如因各种原因，投标人通过政采云平台获取招标文件无法正常参加投标的，需在开标前两个工作日，以书面形式出具弃标函，并通知杭州市公共资源交易中心江干分中心的项目负责人。

- 弃标函需加盖公章，原件或传真发至杭州市公共资源交易中心江干分中心。传真号码：0571—87654242。

- 投标人通过政采云平台获取招标文件后，无故不参加投标或通知不及时的，将记录在案。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标过程中的作法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 开标前答疑会

- 如有需要，采购人或采购代理机构将通知所有潜在投标人，组织开标前答疑会。开标前答疑会的所有内容作为采购文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。如与招标文件存在矛盾，将以答疑会内容为准。答疑会所有内容最终将以书面形式告知所有潜在投标人。

- 踏勘现场

    - 如有需要，投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

    - 踏勘现场分统一踏勘和自行踏勘两种形式。投标人应按《前附表》所约定的时间、地点踏勘现场。

    - 投标人及其人员经过采购人的允许（自行踏勘），可以进入招标人的项目现场踏勘，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

    - 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，采购人和采购代理机构将予以支持，费用自理。未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

第二部分 招标文件的澄清或修改

- 招标文件的澄清或修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

    - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

    - 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

    - 对于没有提出澄清又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。

    - 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评标,但对同一条款的评标应适用于每个投标人。

第三部分 投标文件的补充、修改和撤回

- 投标文件的补充、修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间之前，可以以书面形式对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，但采购代理机构须在提交投标文件截止日期前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知应加盖公章或者由法定代表人或其授权代表签字。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按专用条款第五部分第2款规定密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样，该部分内容为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 提交“撤回”书面通知的投标文件将不予开封，并退回给投标人。

  - 投标人不得在投标截止日起至规定的投标文件有效期期满前撤销投标文件。

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被政采云平台拒收。

第四部分 政策法规的特殊规定

- 特殊规定的依据

  - 关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）。

  - 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）。

  - 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）。

  - 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）。

  - 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号)。

  - 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）。

  - 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）。

  - 关于建立政府强制采购节能产品制度的通知（国办发〔2007〕51号）。

- 关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

- 适用条件

- 对于非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评标，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

- 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

- 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。

- 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

- 中小企业应当同时符合以下条件：

（1）符合工信部联企业〔2011〕300号划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 联合体应当符合以下条件：

- 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时符合以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 享受政府采购支持政策的监狱企业应当符合的条件：

（1）由司法部认定，为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，依据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等有关规定，若有融资意向的中标人可与江干区相关合作银行对接，了解信用融资政策文件及各相关银行服务方案，助力企业解决融资难题。

第五部分 开标与评标

- 开标

- 开标程序（适用于非全流程电子化交易项目）

- 采购代理机构在《前附表》规定的时间和地点组织公开开标。

- 投标人应按《前附表》规定的地点，于截止时间前提交投标文件，在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝接受。

- 各投标人授权代表及单位相关人员应凭授权委托书（详见专用条款第五部分）和身份证明材料（原件）登记、签到，无关人员将被拒绝进入现场。如法定代表人直接参加投标的，需提供法人资格证明（详见专用条款第五部分）及身份证明材料（原件）登记、签到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 采购代理机构接收投标文件，投标人对投标文件的递交情况进行确认，签署《投标（响应）文件签收登记表》。

- 投标截止时间后，采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人检查投标文件的密封情况，签署《政府采购活动现场确认声明书》。

- 采购人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人于投标截止时间前的信用记录。现场查询的投标人的信用记录查询结果将进行存档。经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。对由两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 采购代理机构当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，宣布投标价格，当场制作并打印《资格、技术商务开标记录表》、《报价文件开标记录表》。投标人对唱标内容当场校核并签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议），采购代理机构将拆封后的投标文件送评标室。

- 商务技术文件评审完毕后，采购代理机构宣布无效投标人和无效理由，同时公布有效投标人及得分。如通过商务技术评标的有效投标人不足三家的，采购人将依法进行重新招标或报财政部门批准采用其他采购方式。

- 评标结束后，采购代理机构公布评标委员会推荐的中标候选人名单。

- 采购代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。开标现场经开封的投标文件不退还给投标人；经评标后，出现的无效投标文件，也不退还给投标人。

- 开标程序（适用于全流程电子化交易项目）

- 采购代理机构在《前附表》规定的时间和地点组织公开开标。

- 投标人应当在投标截止时间将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到《前附表》规定的投标地点。在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝接受。

- 各投标人授权代表及相关单位人员应凭授权委托书（详见专用条款第五部分）和身份证明材料（原件）登记、签到，无关人员将被拒绝进入现场。如法定代表人直接参加投标的，需提供法人资格证明（详见专用条款第五部分）及其身份证明材料（原件）进行登记、签到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 采购代理机构接收备份投标文件并登记，投标人确认后签署《投标（响应）文件签收登记表》。

- 投标截止时间后，采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交备份投标文件和纸质备份投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人检查备份投标文件的密封情况，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》。

- 投标人登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”模块对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开始解密起半个小时内。

- 采购人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人于投标截止时间前的信用记录。现场查询的投标人的信用记录查询结果将进行存档。经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。对由两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 采购代理机构宣布投标价格后当场制作并打印《资格、技术商务开标记录表》、《报价文件开标记录表》。投标人对唱标内容当场校核并签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

- 商务技术文件评审完毕后，采购代理机构宣布无效投标人和无效理由，同时公布有效投标人及得分。如通过商务技术评标的有效投标人不足三家的，采购人将依法进行重新招标或报财政部门批准采用其他采购方式。

- 评标结束后，系统公布评标结果。

- 全流程电子化交易项目原则上采用政采云电子招投标开标及评标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- 若电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

- 若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

- 纸质备份投标文件的开标程序参照第11.1款。

- 特别说明：如政采云公司对全流程电子化交易项目开标及评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 资格审查

- 开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

- 资格审查结束，采购代理机构向投标人宣布资格审查不通过的投标人名单和资格审查不通过原因。

- 如通过资格审查的有效投标人不足三家的，采购人将依法进行重新招标或报财政部门批准采用其他采购方式。

- 评标

- 评标委员会

- 依照有关法律法规，由采购人委托采购代理机构组建评标委员会，评标委员会由五人以上单数评标专家组成。

- 评标专家是通过随机方式从省级以上财政部门设立的政府采购评标专家库中抽取的（采购人可以派代表参加评标委员会，但采购人代表在评标委员会中所占比例不得超过三分之一）。

- 评标委员会依照有关法律法规负责评标工作，并独立履行下列职责：审查投标文件是否符合招标文件的实质性要求，并做出比较和评价；要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或说明；向采购人以评标报告方式推荐中标候选人名单；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 全流程电子化交易项目的评审原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

- 符合性审查

- 在对投标文件进行详细评标之前，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标文件的响应性是基于投标文件的内容本身而不依靠外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

    - 针对多标项项目，如招标文件内明确标项不可兼中的，投标人仅能被评标委员会推荐一次，已被评标委员会推荐为排名第一的中标候选人，将不再进入后续标项的评审。

- 评标程序

- 采购代理机构宣布评标现场纪律，评标专家如与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，应主动提出回避并自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 评标委员会在开始评标前，推荐一位评标专家作为组长。

- 评标委员会组长应召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，采购响应文件无效情形，评标方法、评标依据、评标标准等；

- 组织评标委员会成员独立评标；

- 针对成员对投标文件中非实质性内容提出的疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等组织评标委员会进行商议；

- 组织需要投标人的授权代表进行澄清或说明时的提问；

- 对打分结果进行校对、核对；

- 提醒成员对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的）进行复核或书面说明理由；

- 起草评标报告。

- 评标委员会对资格部分审核通过的投标人继续进行符合性审查和商务技术、报价部分的评标。

- 评标委员会根据评标汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

- 起草评标报告，评标委员会所有成员签字确认。

- 评标报告

- 评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效的投标人名单及原因；
（5）评标结果和候选中标候选人排序表；
（6） 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

- 采购人对评标报告充分评议研究后，确定排名第一的中标侯选人为预中标人，若排名第一的中标候选人放弃中标、或者因不可抗力提出不能履行合同，或者未能按招标文件规定期限内提交履约保证金，则视为其违约，并取消其中标资格。根据具体情况，可以推荐标项中总分排名第二的投标人为中标人或针对本项目重新组织招标。

- 澄清、说明或者补正

- 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评估和比较，评标委员会可以要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何变更。有关澄清的要求与答复均应以书面形式提交。

- 澄清文件将作为投标文件内容的一部分，投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性的内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

- 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中的开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致，以大写的金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
    同时出现两种以上不一致的，按前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。

- 评标委员会发现投标人的报价为异常低价，有可能影响合同履行的，应当要求投标人在合理期限内作澄清或者说明，并提供必要的证明材料。

- 中标候选推荐

- 中标候选人排序表按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 评标过程的保密性

- 凡与审查、质疑、评估和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 中标人确定后，采购代理机构不对未中标人就评标过程作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 评标方法

    - 综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为第一中标候选人、评标得分第二高的投标人为第二中标候选人的评标方法。

第六部分 合同授予与合同格式

- （一）合同授予

- 中标人确认

- 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

- 采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、或者因不可抗力提出不能履行合同，或者未能按招标文件规定期限内提交履约保证金，则视为其违约，并取消其中标资格。根据具体情况，可以推荐标项中总分排名第二的投标人为中标人或针对本项目重新组织招标；若中标候选人并列的，由采购人或者采购代理机构委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 中标结果公告

- 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

- 中标公告期限为1个工作日。

- 中标通知书发放

- 采购人或者采购代理机构应当在中标公告期满后向中标人发出中标通知书。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 合同授予

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。

- 履约保证金

  - 拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，应按照合同条款的规定，向采购人提交采购需求要求的非现金形式或采购人可接受的其他形式的履约保证金。

  - 如果中标人没有按照规定提交履约保证金的，采购人及采购代理机构将有充分理由取消该中标决定。

  - 依据《浙江省财政厅关于进一步做好新冠肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监〔2020〕2号）精神，鼓励采购人根据供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例，政府采购项目的履约保证金不得超过采购合同金额的5%，供应商可以银行、保险公司出具的保函形式提交。

- 履约验收

  - 根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）有关规定，供应商应按照合同约定履行义务完成项目，与采购人、采购代理机构做好项目验收，提供项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，并配合甲方将项目信息录入杭州市江干区采购业务监管平台履约验收管理模块。

- （二）合同格式及条款

- 杭州市江干区政府集中采购合同（货物类）

采购单位（甲方）：

供应商（乙方）：

见证方：杭州市公共资源交易中心江干分中心

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和（采购编号：       ）的中标情况，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由采购单位（以下简称甲方）与经评标最终确定的中标供应商（以下简称乙方）结合本项目具体情况，经双方协商一致后达成以下条款:

第一部分 主要条款

一、名称：         （采购编号：            ）

二、设备品牌、规格型号、数量、价格及其它的设备和附件

| 设备名称 | 品牌 | 规格（长*宽*高） | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、以上设备在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足；

2、合同总价为本项目包干价，包括货物的价格、运抵指定地点产生的运费、装卸费、安装调试费、检测费、操作维修培训费及质保期内设备的维修保养费等伴随服务产生的费用和所需缴纳的一切相关税费。

三、供（提）货的时间、地点和方式

1、乙方应于    年  月  日前将上述货物送至以下指定地点并免费安装调试完毕，交由甲方指定收货人，由甲方出具签字及加盖公章的收货证明；

甲方指定货物交付及安装地点：

甲方指定的签字收货人：

2、乙方应于    年  月  日前以书面方式向甲方提供供货计划；

四、履约保证金

乙方须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价的履约保证金（取整数到百位），作为合同生效的必要条件，验收合格后转为质保金。履约保证金在本项目验收合格满   个月后，售后服务良好，无质量和服务问题，于7日内无息退还。

五、付款方式及期限

1、货物经验收合格后，乙方凭到货清单、发票、验收报告向甲方办理货款结算手续。甲方应在收到乙方提交的相关凭证后7日内支付货款。

（1）第一期全部到货（若需安装调试的由甲方负责安装调试）并验收合格后，支付合同总价的___%,即______人民币万元。

（2）第二期货物投入正常运行使用满_____个月后，支付合同总价的__%即______人民币万元。

（3）第三期货物正常运行个月后支付合同总价的__%即______人民币万元。

（4）若本合同无其他约定，质保金按照上述第四条的规定退还。

2、甲方不得向乙方以外的任何第三方办理货款结算手续。开户行和帐号以本合同约定的为准，如果乙方要求变更，则乙方须提供加盖公章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查同意。除另有规定外，按人民币结算款项。

户名：

开户行：

账号：

3、乙方在收到甲方每一批付款的前，应先向甲方开具相应金额的发票，否则甲方有权顺延付款期限。

第二部分 一般条款

一、质量标准

1、乙方保证本合同项下所提供的货物及更换的货物(包括但不限于零件、部件、配件)符合中华人民共和国国家、行业的安全质量标准、环保标准、卫生标准及原厂质量检测标准，且上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；

2、乙方保证本合同项下提供的货物及更换的货物（包括但不限于零件、部件、配件）是货物生产厂商原造、全新、未使用过的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要，在质量、规格型号等方面与本合同规定的性能要求相符合。

3、乙方保证安装所需辅助材料选用的品牌与投标文件相一致。

二、包装及运输要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的货物均应按照行业通用标准进行包装，且符合国家相关法律法规的规定，具备防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，以确保货物运抵甲方指定地点时完好无损。

2、每一包装箱内应附有详细的质量合格证书。随机备品、配件和工具的种类、数量按货物所附使用说明书及清单执行。

三、知识产权

1、乙方保证本合同项下提供的货物及相关的软件和技术资料，均已得到有关知识产权权利人的合法授权，若发生涉及到专利权、著作权、商标权等知识产权争议，乙方负责交涉、处理，并承担由此产生的全部法律及经济责任。

2、乙方保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯其专利权、 著作权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权之诉，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

四、验收

1、验收标准

货物应符合下列各项标准及要求：

（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料；

（2）投标人在投标时提供的产品样本；

（3）该批次货物的招标、投标文件中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容。

2、甲方须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方须积极配合，并提供必要的技术支持。

大型或者复杂货物由专家组成验收小组出具验收报告，必要时由国家认可的质量检测机构参与验收。

3、对于一般不需要试运行即可进行验收的货物，甲方须在乙方安装调试合格后日内验收完毕。若因合理的并可以证实的原因或验收所依赖的客观条件不足，导致不能在规定时间内验收完毕的，经双方协商一致后可以适当延长验收期限，但该延长期除非双方一致认为必要外，最多不得超过双方原定验收期的一倍，否则应视为验收合格。

4、对于大型或复杂货物或需经试运行的货物，应经过至少__个月的（本项目选择__个月）整套使用或整套试运行期方可完成最终验收。

5、验收结果经甲、乙双方确认后，填写《货物验收报告（以下简称“货物验收报告”）并签名、加盖各自单位的公章。

6、验收不合格或不完全合格的，或在本合同约定期限内发现货物存在缺陷或潜在缺陷及其他质量问题的，甲方应在日内向乙方书面提出异议，并将该书面异议报送江干区政府采购办备案。

乙方应在收到书面异议后日内予以答复，并严格按照甲方的要求给予合理解决，由此产生的任何费用由乙方承担，否则甲方有权拒绝接受。乙方应将异议处理情况以书面形式报送江干区政府采购办备案。期限内完成验收的，除顺延验收及付款期限外，乙方应承担本合同所规定的延期交货的违约及赔偿责任。

8、本项目最终验收合格期限不超过    年  月  日。

五、售后服务

乙方应按如下内容提供售后服务承诺：

1、本合同项下货物的保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算，经双方协商一致特别约定的除外。本项目质保期为最终验收合格之日起__个月。

2、乙方在质保期内应对提供的所有货物进行常规检查、调整等。

3、货物在质保期内，如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应按本合同项下相关条款规定实行包修、包换、包退，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此产生的全部费用和直接经济损失由乙方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4、货物在质保期内，如因甲方使用不当、维护不当或者保管不当而引起的缺陷或损坏，乙方不负免费保修的责任，由此产生的合理费用由甲方承担。

5、货物在质保期内或在应当由乙方负责的其他情况下，若由于乙方原因而造成货物不得不停止使用的情形，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

6、乙方应提供电话、电子邮件、现场服务等方式的7*24小时的技术支持。若设备发生故障，乙方应在接到通知之时起__小时内赶赴现场处理问题。一般故障__小时内解决，重大故障__小时内解决。

六、安装责任

1、甲方责任：及时协调安装过程中所涉及到的各种关系。

2、乙方责任：严格执行按图安装和按合同实行制度；安装现场的工具、材料、人身安全由乙方负责。

七、违约责任

1、若乙方未按照合同规定的要求交付货物和提供服务；或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后日内，或在乙方签署货损证明后日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求时，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

（2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，货物的质量保修期及相关的其它期限也应相应顺延或重新起算。

（3）根据货物低劣程度、损坏程度和甲方所遭受的损失以及甲方因此产生的对第三方的责任，由乙方承担赔偿责任及甲方因此产生的对第三方的责任。

（4）乙方所供货物不符合验收标准的，甲方有权拒绝。乙方应按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此产生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及甲方为保护货物所支出的其它必要费用等。

（5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失并承担由此产生的对第三人的责任。

上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

2、若乙方在收到甲方的违约通知书或类似的其它书面通知之日起7日内未作答复，也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权直接从尚未支付的合同价款中扣留相当于甲方选择的方式计算的索赔金额包括违约金。若这些金额不足以补偿，乙方仍应承担不足部分的赔偿或支付责任。

3、乙方逾期交付的应向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金。乙方逾期30天不能交付的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。同时并不免除继续履行合同的义务。

4、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的违约金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总价百分之五的违约金。

八、不可抗力

本条所述不可抗力系指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方及见证方三方协商合同逾期履行和继续履行的方法，根据实际情况修订或终止合同。在此情况下，任何一方不能要求对方承担违约责任及损失赔偿。因甲方或乙方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

九、争议的解决

1、双方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始日内仍不能解决，可向有关政府采购管理部门提请调解。

2、如果调解不成，双方中的任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十、合同的终止

1、若乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务，且甲方采取的任何补救措施不起作用。

2、若乙方因破产或经营不善导致合同履行不能，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

3、因不可抗力导致合同履行不能。

十一、合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳合同总价10%的履约保证金，并由见证方见证后生效。

2、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由见证方见证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4、本合同一式五份，甲、乙双方各执两份，见证方执一份。

十二、适用法律

本合同按照中华人民共和国现行法律、法规进行解释。

十三、特别说明

1、除采购文件规定,并经甲方和相关部门事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

2、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其它权利或追究其它责任的放弃。

3、在本合同履行的过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以仅就供货数量与乙方协商签订补充订单。补充订单构成本合同的一部分，并与本合同具有同等效力。但，所有补充订单的采购金额累计不得超过本合同原有采购金额的百分之十。对本合同其他实质性条款（价格、配置、服务条款等）进行变更的补充协议无效。

4、甲方及乙方在此承诺：

（1）在签署本合同之前详细阅读并理解本合同文本全文，且均在完全自愿与平等的法律地位基础上签署本合同。

（2）承诺放弃以本合同系属于格式合同为由而提出不利于对方的合同条款的解释的相关主张权。

（3）对同一条款含义存在不同解释时，应采用与招标文件及其目的最接近的解释。当本合同双方对同一条款含义存在不同解释时，应当以本合同版本发布者或质疑受理机构、投诉受理机构的解释为准。

十四、其他

1、本项目货物验收标准以封存的投标样品为准。

2、乙方方指定以下人员为联系人，甲方有关通知寄送下列地址和人员即视为送达。

联系人：       联系电话：            联系地址：

（以下无正文）

【签字页】

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

见证方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

签约时间：     年  月  日

签约地点：

杭州市江干区政府集中采购合同（服务类）

合同编号：

采购单位（甲方）：

供应商（乙方）：

见证方：杭州市公共资源交易中心江干分中心

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和（采购编号：         ）的中标情况，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由采购单位（以下简称甲方）与经评标最终确定的中标供应商（以下简称乙方）结合本项目具体情况，经双方协商一致后达成以下条款:

第一部分 主要条款

一、项目基本情况

1、名称：

2、类型：

3、范围:

4、内容：

二、机械设备：

三、履约保证金

乙方须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价的履约保证金（取整数到百位），作为合同生效的必要条件。履约保证金在合同期满后，乙方无违约的情况下，甲方在5个工作日内无息退还。

四、合同价款及支付方式：

1、合同总价金额（人民币大写）____ 元。

2、付款方式：

3、甲方支付每笔费用前，乙方应先向甲方开具相应金额的发票，否则甲方有权顺延付款期限。

第二部分 一般条款

一、项目人员安排：

二、双方责任

甲方责任：

1、根据考核情况支付相应的服务费用。

2、检查、监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况。

3、按招标文件要求提供相应的设施设备。

4、如遇突发事件，乙方将配合甲方要求服务。

5、其他：

乙方责任：

1、根据有关法律法规、投标文件及本合同的约定，制订服务管理制度、方案，根据甲方核定的服务管理制度、方案自主开展日常管理服务活动。

2、按甲方要求及时如实向甲方报告服务实施情况。

3、因乙方在管理中的过错或违反本合同的约定进行管理造成甲方或第三人损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

因乙方工作人员及家属对甲方造成不良影响的，乙方应负责消除影响，因此对甲方造成损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

4、乙方工作人员上岗穿着由甲方确可的制服及甲方许可的装饰物品，费用和制作均由乙方负担。

5、其他：

三、保险

1、第三者责任保险

乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三责任险)，在乙方的责任区内由于乙方原因导致自己员工或第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、员工人身意外

在服务期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其员工投保人身意外险)，以保证甲方在乙方工作人员索赔时不受任何责任的约束。

3、其他保险及费用

乙方须按《劳动合同法》和政府有关各部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用。乙方对此全权负责。

四、考核标准：

五、合同有效期：    年  月  日至    年  月  日止

六、争议的解决

1、双方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始日内仍不能解决，可向有关政府采购管理部门提请调解。

2、如果调解不成，双方中的任何一方均可合同签订地的人民法院提起诉讼。

3、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

4、本合同按照中华人民共和国现行法律、法规进行解释。

七、合同的终止

1、若乙方因破产或经营不善导致合同履行不能，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

2、因不可抗力导致合同履行不能。

八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳履约保证金，并由见证方见证后生效。

九、其他

1、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由见证方见证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

3、本合同一式五份，甲、乙双方各执两份，见证方执一份。

4、乙方方指定以下人员为联系人，甲方有关通知寄送下列地址和人员即视为送达。

联系人：       联系电话：            联系地址：

（以下无正文）

【签字页】

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

见证方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

签约时间：     年  月  日

签约地点：

杭州市江干区教育系统政府采购合同

（货物类）

- （主合同电子模板）

项目名称：

招标文件编号：

甲方合同编号：

采购单位：杭州市江干区教育技术中心

供应商：

见证方：杭州市公共资源交易中心江干分中心

甲方合同法律审核单位：浙江航向律师事务所

签订时间：      年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》和实施条例以及《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和                        项目（采购编号：              ）的中标情况，由采购单位（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标供应商（以下简称乙方）结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成以下合同条款:

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.（××号）中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸

第二条  合同标的

2.1乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

2.2基本情况

2.2.1名称：江干区教育局2020年XX项目合同

2．2编号：                        。例JGJYHT2020-ZFCG-GK01（江干教育合同2020-政府采购-公开招标编号）

2.3类型：本合同为                        项目主合同。

2.4内容:

| 序号 | 学校 | 合同金额（元） | 附属合同编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附属合同编号为主合同号加-号加序号，如JGJYHT2020-ZFCG-GK32-1

2.5清单：将完整的项目清单附在本合同后，作为合同的组成部分。

第三条  合同总金额

3.1.1合同总价大写：                                      元。

3.1.2本合同项下货物总金额：￥                   元。

3.2分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3.3合同总价为本工程包干价，本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用，验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内设备的维修保养费用等。

3.4本合同执行期间合同总价款不变。

第四条  权利和质量保证

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

4.2乙方保证提供的货物完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求是20XX年1月份后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，货物是全新的、未曾开箱使用过的。

4.3乙方确认货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。在本合同之外，乙方有对第三方高于本合同约定的优惠承诺或法定保护要求的，接收使用设备的学校同时享受不低于第三方待遇。

4.4本项目质保期      年，保修期     年。

4.5乙方提交的货物应当符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件，提供招标文件中规定签订合同后须提供的有关材料，包括并不限于原厂授权书、原厂售后服务承诺函、说明书、技术资料等。

4.6乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

4.7乙方应保证提供的货物须符合中华人民共和国国家及行业有效的最新版本的安全质量标准、环保标准，货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

4.8乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条  付款方式

5.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

5.2乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

5.3款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定第    种方式确定：

（1）本项目为学校自验分期付款项目。合同生效后由学校向乙方支付合同总价的     ％预付款，学校验收合格，学校填写好验收合格单据，报甲方确认后支付余款。

（2）本项目为区级验收分期付款项目。合同生效后由学校向乙方支付至合同总价的     ％预付款，货到初验合格，安装调试合格后，运行正常后，学校填写好初验合格单据报甲方，甲方确认后组织区验收专家组进行项目整体验收，乙方凭甲方盖章确认的专家《验收合格报告》向学校申请支付余款。

（3）本项目为学校自验合格支付项目。学校验收合格，学校填写好验收合格单据，报甲方确认后支付货款。

（4）本项目为区级验收合格支付项目。货到初验合格，安装调试合格，运行正常后，学校填写好初验合格单据报甲方，甲方确认后组织区验收专家组进行项目整体验收，乙方凭甲方盖章确认的专家《验收合格报告》向学校申请支付货款。

第六条  保证金

6.1 乙方须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金                元（取整数到百位），作为合同生效的必要条件。

6.2履约保证金在甲乙双方最终验收后自动转为质量保证金。

6.3如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，或者提供的货物质量问题，甲方有权从保证金中取得补偿。保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在验收合格期满一年后，乙方可向甲方申请退还。

6.4 保证金不计利息。

第七条  交货和验收：

7.1交货时间：乙方应于合同生效之日起   日内，全面履行和完成本合同约定义务及相关法定义务，提交一份完整的验收申请报告，由学校进行验收。 。

7.2交货地点：江干区各相关学校，在附属合同中标明具体地点。

7.3安装调试时间：                                     。

7.4乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

7.5乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

7.6.1验收方应组成不少于3人的验收小组，对合同规定的货物数量、品牌型号、技术指标、质量要求等仔细进行查验，并对运输、安装、调试、试运行、培训等环节的施工与服务质量进行等全面验收，并出具书面验收报告；验收合格后在运行使用后发现质量及其他问题的，学校应及时通知验收小组复验，并将发现的问题及时通知乙方，并书面报告甲方。

7.6.2学校验收项目：学校应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，乙方和学校必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，学校有权拒收。乙方应及时按本合同规定和学校要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.6.3区级验收项目：学校应当在到货后的     个工作日内对货物进行初验。货物初验时，乙方和学校必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，学校有权拒收。乙方应及时按本合同规定和学校要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至整体验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。初验合格的，由双方共同签署《初验合格验收报告》。货到初验合格，安装调试合格，运行正常后，学校填写好初验合格单据报甲方，甲方确认后组织区验收专家组进行项目整体验收。

7.4需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

7.5验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.6甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

7.7货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

7.8货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

7.9如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条  项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：               ； 联系电话：                      。

第九条  售后服务

9.1本合同所有货物及系统质保期为最终验收合格之日起     个月。在质保期内发生的乙方责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由乙方承担。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

9.2在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

9.3乙方在质保期内的工作应包括对所有设备和系统的常规检查、调整、升级等。对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

9.4货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

9.5乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

9.6乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

9.7无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，乙方在接到通知之时起    小时内赶赴现场处理问题。一般故障    小时内解决，重大故障    小时内解决。

第十条  分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条  合同的生效

11.1本合同经甲乙双方授权代表签字、加盖公章或合同专用章成立，在乙方足额交纳约定的履约保证金、并由见证方见证后生效。

11.2本合同生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由见证方见证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

11.3招标文件、投标文件及评审过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

第十二条 合同终止

12.1若乙方因破产或经营不善导致合同履行不能，乙方应书面告知甲方并请求终止合同，共同处理善后事宜；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，以及预期违约条件成就，甲方有权在任何时候书面通知乙方终止合同。

12.2因不可抗力导致合同履行不能。

第十三条  保险

13.1第三者责任保险

乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三者责任险)，在乙方的责任区范围内由于乙方原因导致自己员工或第三方的损害或事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

13.2员工或聘请的第三方人身意外

在服务期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其派出员工的安全和技术培训、按操作规程安全生产教育、选取有资质的第三方注意义务等，为可能受损的人员、派出员工和第三方投保人身意外险。

13.4其他保险及费用

乙方外派员工应是依法缴纳社保的，具备相关专业技能的正式员工，并对选任员工以外提供服务的第三人资质和安全负全责。

第十四条 商业秘密保护无违法行为承诺

14.1乙方及其派遣的工作人员和选派的第三方工作人员，对工作中涉及和了解到的甲方及学校的商业秘密及知识产权，有保密和保护、不泄露、不利用的义务。

14.2参加本次政府采购活动前三年内，乙方及法定代表人、主要管理人员在生产经营活动中无重大违法犯罪记录。14,3参加本次政府采购活动前三年内，乙方及法定代表人、主要管理人员无涉嫌行贿犯罪等违法行为正被相关部门调查的。

第十五条 违约责任

15.1乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价的0.2%的违约金；乙方逾期10日不能交付的，应向甲方支付合同总价2%的违约金，

15.2乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

15.3甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

15.4乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的0.2%的违约金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效，并且不再退还履约保证金，同时甲方有权终止合同，并报见证方备案。

在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

15.5甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的2‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的2％。

15.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

15.7其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十六条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十七条  争议的解决方式

17.1各方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始      日内仍不能解决，可向有关政府采购管理部门提请调解。

17.2因货物的质量问题发生争议的，协商不成，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.3在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

17.4经协商不能解决的争议，双方可选择以下第   种方式解决：

①向杭州市江干区人民法院提起诉讼；

②向杭州仲裁委员会提出仲裁。

17.5在法院审理和仲裁期间，除有不能继续履行的争议部分外，本合同可以履行的仍应按合同条款继续履行。

17.6本合同适用按照中华人民共和国现行法律、法规。

第十八条  其他

18.1符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

18.2. 本合同履行过程中，学校需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以报甲方同意后，与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

18.3本合同一式4份，甲方执2份、乙方和见证方各执1份。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

合同法律审核（盖章）：

见证方（盖章）：

合同签订地点：

合同签订时间：    年 月  日

特别说明：

1.本范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第50条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

附件

供货明细项目一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单 位 | 数 量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 产地生产 厂商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目加行） |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等）费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

货物类项目验收报告

（本样式适用于简单安装或无须安装即可使用的政府采购货物项目）

| 采购项目： |  |
| --- | --- |
| 到货时间 年 月 日 | 开箱验货时间 年 月 日 |
| 开箱随机资料 1.出厂合格证（ ）份 2.技术说明书（ ）份 3.使用说明书（ ）份 4.电子文件 （ ）份 5.装箱单 （ ）份 6.其他 （ ）份 |  |
| 甲方意见（对货物数量、质量、安全等乙方履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等） |  |
| 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺： |  |
| 甲方名称（盖章）： 甲方代表签字： 年 月 日 | 乙方名称（盖章）： 乙方代表签字： 年 月 日 |

说明：本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。

货物类项目验收报告

（本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目）

| 采购项目： |  |
| --- | --- |
| 到货时间 年 月 日 | 初验时间 年 月 日 |
| 中验时间 年 月 日 | 终验时间 年 月 日 |
| 开箱随机资料 1.出厂合格证（ ）份 2.技术说明书（ ）份 3.使用说明书（ ）份 4.电子文件 （ ）份 5.装箱单 （ ）份 6.其他 （ ）份 |  |
| 甲方意见（对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等） |  |
| 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺： |  |
| 甲方名称（盖章）： 甲方代表签字： 年 月 日 | 乙方名称（盖章）： 乙方代表签字： 年 月 日 |

说明：1.验收时使用的逐项评价清单，可参照合同范本的《供货明细项目一览表》；

2.本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。

附件

货物项目验收明细一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单 位 | 数 量 | 金额 （元） | 产地生产 厂商名称 | 供应商 提交 | 采购单 位确认 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目增减行） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |

廉政合同

甲方：（采购方）杭州市江干区教育技术中心

乙方：（供货方）

为确保甲、乙双方秉公行事，自愿签订廉政合同如下：

一、甲、乙双方的权利和义务

1.甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

４.甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得给对方报销任何应由个人支付的费用。

５.甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

６.甲乙双方发现对方有违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1.甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.本合同一式四份，由甲、乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位（盖章）：          乙方单位（盖章）

法定代表人：                法定代表人：

日期：  年  月  日          日期：  年  月  日

杭州市江干区学校货物验收回复单

江干区教育技术中心：

供应商已按合同规定将我单位下列采购货物送到我校，且安装调试完毕，现经我单位验收合格，同意支付货款，特此回复。

验收货物清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

以上共计发票：  份，发票号码为:

用户单位（财务专用章、公章）：          供应商（公章）：

总务主任：                              联 系 人：

使用人：                                联系电话：

分管领导：                                 手机：

签收日期：     年  月  日               供货日期：     年  月  日

注：本单由供应商打印填写，安装调试完毕后，由用户单位查对后签字盖章。本单一式二份，一份由供应商在发票盖章时交区教育技术中心，一份由用户单位留存。

第七部分 询问、质疑和投诉

- 询问

- 供应商可以就招标文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；就采购活动中的其它事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

- 质疑

- 依法获取其可质疑的招标文件的“潜在供应商”和参与所质疑项目采购活动的投标人，可以对招标文件提出质疑。

- 供应商认为招标文件、采购过程和中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，采购人、采购代理机构不予受理。

- 对招标文件提出质疑的，质疑期限为“潜在供应商”获得招标文件或者招标文件公告期限届满之日计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。针对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 原则上由采购人回复的质疑：

- 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑；

- 对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑。

原则上由采购代理机构回复的质疑：

- 除特定资格条件、采购需求、评分办法外，对采购文件中其他内容提出的质疑；

- 除有关现场考察或开标前答疑会事项外，对采购过程中其它事项提出的质疑；

- 对采购结果提出的质疑。

- 供应商提出质疑应提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应包括下列内容：

（1）供应商的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）质疑项目的名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

- 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

- 事实依据；

- 法律依据；

- 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 质疑函范本、投诉书范本请到杭州市公共资源交易中心下载专区下载。