浙江树人学院

拱宸桥校区10#楼空调系统

磋商文件

（线上电子交易）

项目名称：拱宸桥校区10#楼空调系统

项目编号：QSZB-Z(H)-B22239(CS)

采 购 人：浙江树人学院

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

采购计划文号：[2022]38237号

- 目  录

第一章  采购邀请

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  评审方法和评审标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  响应文件格式

- 第一章  采购邀请

项目概况

拱宸桥校区10#楼空调系统 采购项目的潜在供应商应在 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn） 获取（下载）采购文件，并于 2022年7月11日9:00:00 （北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QSZB-Z(H)-B22239(CS)

2.项目名称：拱宸桥校区10#楼空调系统

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（元）：1486260

5.最高限价（元）：1486260

6.合同履约期限：合同签订之日起25日历天内交付并安装完毕。

7.本项目接受联合体响应。

8.采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拱宸桥校区10#楼空调系统 | 1 | 批 | 详见采购文件 | 否 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：2022年6月24日至2022年7月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年7月11日9:00:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2022年7月11日9:00:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）/杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼（求是招标会议室1）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、促进中小企业发展等。详见磋商文件的第三章-采购项目需要落实的政府采购政策。

▲（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江树人学院

地址：杭州市拱墅区树人街8号

传真：/

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：0575-85600849

质疑联系人：孙老师

质疑联系方式：0571-88297206

2.采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈应俭、俞炳

项目联系方式（询问）：0571-87670302

质疑联系人：余水星

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

传真：/

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 提供材料详见磋商文件第六章“商务和技术文件” |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见磋商文件第六章“商务和技术文件” |
| 4 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” 本项目采购标的为：货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 5 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” |
| 6 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订时，成交供应商向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收合格后，于一周内退还（不计息）； 2.提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 1.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向供应商支付合同总价的40%预付款；项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的60%。 2.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 合同签订之日起25日历天内交付并安装完毕 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 2年，项目验收合格后开始计算 ▲质保期不满足磋商文件要求的响应无效。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：1小时以内； 电话技术支持时间：2小时以内； 若需上门维修，则在：12小时内到达现场并进行维修；不超过48小时解决故障。 6.培训： 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在响应文件中详细说明。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 7.供应商在安装调试中造成的人员伤亡及财产损失，由供应商自行承担。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、磋商文件、响应文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |

- 四、技术要求：

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能或者目标：满足拱宸桥校区10#楼空调系统的使用需求。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

3.1 项目总体要求：

（1）本项目名称为拱宸桥校区10#楼空调系统，包含拱宸桥校区10#楼1-3层及26#楼一层的空调系统采购及安装调试，具体建筑面积及楼宇空调的布置情况见图纸。本项目为交钥匙工程。各响应供应商应根据项目的技术规范和服务要求，踏勘现场后完成空调设备安装的设计、供货、运输保险、安装、调试、培训及售后服务等工作（供应商需在施工前递交安装施工图）。响应文件中须明确标明空调及其主要部件的原产地（生产基地）、品牌及相关技术资料，交货时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单等；竣工验收合格后提供安装竣工图等资料，竣工资料与设计施工图、出厂合格证明、装箱清单等作为空调特种设备的归档与备案材料。

（2）有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、运输费、吊装费、安装调试费、培训费、售后服务及维护费、物业配合费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。响应供应商必须承诺在设备投入正常运行前，包括磋商文件已提及或未提及但为完成本工程应该包括的工作内容，均含在响应报价中。

（3）项目实施地点：浙江树人学院拱宸桥校区（树人街8号）。

（4）供应商必须以不影响教学楼正常的教学为前提，将楼层教室的内外机、管线等按照学校的时间要求安装到位。

（5）拱宸桥校区10#楼空调集中管理控制系统为1套，确保该系统能正常使用的前提下，系统今后的升级更新校方不支付任何费用。

3.2 安装材料要求：

（1）冷媒管：变冷媒流量多联式空调系统设备中供液及回气管应采用紫铜管，并通过分支器连接。室外机和室内机到分支器的铜管必须为整根铜管，中间不允许有分段联结。冷媒管必须采用优质紫铜管制造，铜管厚度须符合国标GB/T 17791-2007《空调与制冷设备用无缝铜管》，响应供应商须提供铜管的产地、品牌及规格。冷媒管保温橡塑保温材料，其保温厚度及性能参见国标50019-2015要求。固定铜管用吊杆：按1根/1～1.5米，固定水管用吊杆：按1根/0.8～1.2米。

（2）保温：冷媒的供液及回气管、凝结水管采用难燃型橡塑材料进行保温。气管保温材料的耐热性应超过120℃，液管保温材料的耐热性应超过70℃，铜管保温厚度不得低于以下要求：

1）φ6.4-19.05：15mm；

2）φ22.2-41.3：20mm。

冷媒管道、凝结水管采用一级闭孔橡塑海绵保温材料（要求难燃B1级）进行保温，管道阀门保温必须做严密，防止凝结水下滴。

（3）冷凝水管系统必须设置排气口（须每个系统），排气口应加装必要的防异物护网，下降主管应设置相应回水弯。空调冷凝水管采用 UPVC管，保温采用 10mm厚橡塑海绵管壳。响应供应商在安装时必须保证空调冷凝水能顺利排放。

（4）本项目室外机放置于1层室外绿化留白区域，示意位置见图纸，具体施工以现场确定位置为准。

（5）压缩机形式：带减震装置，维修方便。压缩机具有高压保护、过载保护、结露保护等功能，并可以自动复位。各系统室外机应满足在系统处于低负荷时，通过控制器控制压缩机，使系统内冷媒的循环量得以改变，从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求，必须保证空调系统正常使用，是否需要安装导流风管根据实际情况自行决定。

（6）室内机：室内机具体布置详见图纸。室内机是本系统的末端装置，它应自带蒸发器、循环风机及控制系统包括外部线控器，带冷凝水提升泵，确保空调冷凝水排放通畅。空调室内机安装必须采取消音、防振等措施。

（7）电源线：室内、外机的电源线已布置到位，具体安装时若需要调整由供应商自行负责，且包含在响应报价中；室内机的信号线由供应商负责提供与施工，且应包含在响应报价中。

3.3 主要技术要求：

▲（1）本项目主要设备采用变冷媒流量多联式中央空调（采用环保冷媒R410A），变冷媒流量多联式中央空调室外机压缩机须全部采用变频压缩机。

▲（2）采用变冷媒流量多联式空调系统，本项目投标的多联机系统须达到1级能效。

▲（3）响应供应商不得擅自改变室内外机的数量与型式，投标产品的单台室内机、室外机的冷量与招标要求的冷量不允许负偏离，室内的总冷量不得低于采购要求的总冷量。

（4）响应供应商提供的变冷媒流量多联式空调系统室外机与室内机制冷量配比要求：考虑到空调的使用情况及便于以后的管理，拖带率不超过设备技术规格参数与要求表设计要求，满足现场安装条件。

（5）系统采用集中控制，通过统一的平台可以管理所有空调。

（6）所有室内机采用线控，且包含在响应报价中。

（7）多联机产品的压缩机为主流品牌。

（8）室内机组自带提升泵。

3.4 响应文件对所投设备进行技术描述的要求：

（1）响应供应商必须对磋商文件所提出的技术性能要求在响应文件中做出明确、详细的描述，特别是设备的结构、性能、技术参数，并提供各种重要部件的结构示意图。

（2）响应供应商按照磋商文件的技术性能要求，确认产品的型号、性能参数及其主要经济、技术指标。

（3）产品的设计使用寿命（系指主要关键件的设计使用寿命）。

（4）稳定产品质量的能力及整机运行的可靠性。

（5）产品的性能和功能及配置。

（6）响应供应商必须对各室外机、室内机所匹配的冷媒管、冷凝管的尺寸、壁厚、材质等在安装材料表中进行描述。

3.5 设备交货条件：

（1）响应供应商现场交货。

（2）附详细的交货设备清单：

1）产品合格证及检验记录；

2）产品安装技术资料（中文）；

3）产品说明书或系统操作手册（中文）；

4）所有随机软件正本；

5）设备维修所需的维修工具（包括特殊专用工具）；

6）主机设备总图（尺寸、性能参数、安装要求等）、易损件、电气原理及接线、电子线路图、地基图、机械部件等；

7）测试记录、有关部门的检测记录；

8）安装单位的资质证明。

3.6 安装调试及验收：

（1）设备运抵施工现场后，响应供应商应派有经验的工程技术人员实施现场安装、调试、操作维修培训。

（2）设备安装、调试完毕并在连续试使用40小时后，应对全套设备进行清点和全面性能验收。验收合格双方签字认可后，交付采购人使用，其费用应包括在响应报价之内。

（3）本次采购规定的设备应是全新的、无任何缺陷的。响应供应商应按照磋商文件规定的技术要求和范围进行设备的设计和制造，并提供主要部件的制造检测报告及产品的质量检验证明文件。

（4）空调安装单位在验收前提供全套竣工资料。

3.7 备品备件、易损件及特殊专用工具：

（1）响应供应商应按产品出厂规定提供随机易损件、专用工具及附件，并提供清单及其报价。响应供应商应向采购人提供安装必须的特殊工具，其费用已包括在响应报价之内。

（2）响应文件中提供详细备品备件不变价清单及优惠折扣（如有）。

3.8 培训、维护和保修：

（1）交付使用前免费提供操作培训和维修培训。

（2）产品需实行国家三包政策，项目整体质保、整机免费包修、压缩机等主要零部件免费包修不少于2年。在日常使用中响应供应商有责任对设备每三个月进行定期维护、保养与检修，质保期内每年对室内机滤网进行清洗，并保证零、配件的及时供应，质保期后终身维修，不收取任何维修人工费、差旅费等，仅收取配件费。

（3）供应商在空调安装完成验收后，有义务为采购人对空调的使用、维护、管理进行培训。

3.9 其他说明与要求：

（1）本项目属交钥匙工程，响应供应商自行考虑工程所需所有配管、配线、配件、保温、专用工具、控制装置、设备基础及支架、教室走廊吊顶的拆与修复、施工过后的涂料修补、卫生清洁、立管的装饰等。

（2）所有安装材料的工程量由响应供应商自行踏勘现场确定，安装费为总价包干，今后不作调整，响应供应商应充分考虑工程量漏项、漏算、少算等风险。

（3）制冷剂要求采用环保型R410A。

（4）成交后响应供应商必须提供设备制造商针对本项目出具的技术服务支持授权书。

（5）室内机是本系统的末端装置，应自带蒸发器、循环风机、控制系统、滤网及冷凝水提升泵等。响应供应商需一一对应列出所投产品的具体规格和冷量、数量。如有偏差须在采购需求偏离表中列出。

（6）响应供应商需自行踏勘室外机摆放现场，响应供应商提供的空调设备的室外机应具备高可靠性，室外机壳体及热交换器翅片应经过有效的防腐处理，提供的设备除密封件、易损件等一类消耗项目外，所有部件均应具有连续正常使用15年以上的寿命，室外机的基础与防震措施等费用由供应商自行考虑并包含在报价中。

（7）供应商应在成交后的3个工作日内提供有效施工图以及用电容量说明与配电要求，以确保所投产品的用电保障，项目完成验收前递交验收报告以及有效竣工图。

（8）供应商应自行踏勘现场，了解整个施工要求。项目踏勘联系人：张老师，0571-88282907。

（9）供应商在施工前，应按学校要求与学校保卫处签订施工安全责任书。

（10）供应商负责安装的施工团队需在施工前递交资质证明以及相关特种作业证复印件。

（11）响应供应商在报价时应充分考虑安全围护措施，做好安全防护工作。施工作业时，应按要求设置施工指示牌。施工作业范围内必须进行围挡维护，以免造成意外事故。夜晚应设置警示灯，做好安全文明施工措施，与周边其他施工单位发生交叉施工时，应相互协调，友好配合施工，服从采购人安排，由此产生的配合交叉施工费用由供应商在报价中自行考虑，不再单独计价。

（12）疫情期间学校对施工、人员的管理比较严格，请供应商按学校疫情防控要求极力配合做好各项防控工作。

3.10 设备清单（▲提供响应产品有效的节能产品认证证书）：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管式室内机 | 2.2KW | 风管式室内机 | 台 | 17 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥2200w |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤80W |  |  |
|  |  |  | 最小噪音室内≤26db（A） |  |  |
|  |  |  | 最大标准风量≥500m3/h |  |  |
|  |  |  | 标配≥1000mm水泵 |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 2 | 风管式室内机 | 2.8KW | 风管式室内机 | 台 | 3 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥2800w |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤80W |  |  |
|  |  |  | 最小噪音室内≤26db（A） |  |  |
|  |  |  | 最大标准风量≥500m3/h |  |  |
|  |  |  | 标配≥1000mm水泵 |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 3 | 风管式室内机 | 4.0KW | 风管式室内机 | 台 | 9 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥4000W |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤85W |  |  |
|  |  |  | 最小噪音室内≤28db（A） |  |  |
|  |  |  | 最大标准风量≥550m3/h |  |  |
|  |  |  | 标配≥1000mm水泵 |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 4 | 风管式室内机 | 4.5KW | 风管式室内机 | 台 | 13 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥4500W |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤85W |  |  |
|  |  |  | 最小噪音室内≤30db（A） |  |  |
|  |  |  | 最大标准风量≥550m3/h |  |  |
|  |  |  | 标配≥1000mm水泵 |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 5 | 四面出风嵌入式室内机 （核心产品） | 4.5KW | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 20 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥4500W |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤65W |  |  |
|  |  |  | 最小噪音室内≤30db（A） |  |  |
|  |  |  | 最大标准风量≥800m3/h |  |  |
|  |  |  | 标配≥850mm水泵 |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 6 | 四面出风嵌入式室内机 | 5.0KW | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 1 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥5000W |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤75W |  |  |
|  |  |  | 最小噪音室内≤30db（A） |  |  |
|  |  |  | 最大标准风量≥920m3/h |  |  |
|  |  |  | 标配≥850mm水泵 |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 7 | 四面出风嵌入式室内机 | 7.1KW | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 6 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥7100W |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤100W |  |  |
|  |  |  | 最小噪音室内≤32db（A） |  |  |
|  |  |  | 最大标准风量≥960m3/h |  |  |
|  |  |  | 标配≥850mm水泵 |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 8 | 四面出风嵌入式室内机 | 8.0KW | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 9 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥8000W |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤110W |  |  |
|  |  |  | 最小噪音室内≤32db（A） |  |  |
|  |  |  | 最大标准风量≥1250m3/h |  |  |
|  |  |  | 标配≥850mm水泵 |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 9 | 四面出风嵌入式室内机 | 9.0KW | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 8 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥9000W |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤120W |  |  |
|  |  |  | 最小噪音室内≤32db（A） |  |  |
|  |  |  | 最大标准风量≥1350m3/h |  |  |
|  |  |  | 标配≥850mm水泵 |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 10 | 四面出风嵌入式室内机 | 10.0KW | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 3 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥10000W |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤144W |  |  |
|  |  |  | 最小噪音室内≤34db（A） |  |  |
|  |  |  | 最大标准风量≥1520m3/h |  |  |
|  |  |  | 标配≥850mm水泵 |  |  |
|  |  |  | 能效等级一级 |  |  |
|  |  |  | 标配有线遥控器 |  |  |
|  |  |  | 不需要电辅助加热 |  |  |
| 11 | 全新风室内机 | 2500CMH | 全新风处理机 | 台 | 1 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥28000W |  |  |
|  |  |  | 额定制热耗电量≤600W |  |  |
|  |  |  | 标准风量≥2450m3/h |  |  |
|  |  |  | ▲带PM25过滤 |  |  |
|  |  |  | 机外静压：≥200Pa |  |  |
| 12 | 全新风室外机 | 28KW | 直流变频外机（侧出风） | 台 | 1 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥28KW |  |  |
|  |  |  | 额定制热耗电量≤5.0KW |  |  |
|  |  |  | 噪音室外≤58db（A） |  |  |
|  |  |  | IPLV值≥6.5 |  |  |
| 13 | 外机 | 40KW | 直流变频外机 | 台 | 3 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥40KW |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤11.5KW |  |  |
|  |  |  | 噪音室外≤61db（A） |  |  |
|  |  |  | 风扇风量：≥10900m3/h |  |  |
|  |  |  | IPLV值≥6.5 |  |  |
| 14 | 外机 | 50KW | 直流变频外机 | 台 | 4 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥50KW |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤14.0KW |  |  |
|  |  |  | 噪音室外≤64db（A） |  |  |
|  |  |  | 风扇风量≥15000m3/h |  |  |
|  |  |  | IPLV值≥6.5 |  |  |
| 15 | 外机 | 55KW | 直流变频外机 | 台 | 1 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥55KW |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤15.0KW |  |  |
|  |  |  | 噪音室外≤65db（A） |  |  |
|  |  |  | 风扇风量≥15600m3/h |  |  |
|  |  |  | IPLV值≥6.5 |  |  |
| 16 | 外机 | 60KW | 直流变频外机 | 台 | 1 |
|  |  |  | ▲额定制冷量≥60KW |  |  |
|  |  |  | 额定耗电量≤16.3KW |  |  |
|  |  |  | 噪音室外≤65db（A） |  |  |
|  |  |  | 风扇风量≥16200m3/h |  |  |
|  |  |  | IPLV值≥6.5 |  |  |
| 17 | 挂机 | 2.6KW | ▲额定制冷量≥2600W | 台 | 3 |
|  |  |  | 额定制热量≥3300W |  |  |
|  |  |  | 额定制冷功率≤1050W |  |  |
|  |  |  | 额定制热功率≤1150W |  |  |
|  |  |  | 室内机噪音≤38dB |  |  |
|  |  |  | 室外机噪音≤50dB |  |  |
| 18 | 柜机 | 7.11KW | ▲额定制冷量≥7110W | 台 | 2 |
|  |  |  | 额定制热量≥7800W |  |  |
|  |  |  | 额定制冷耗电量≤2350W |  |  |
|  |  |  | 额定制热耗电量≤2350W |  |  |
|  |  |  | 能效等级二级 |  |  |
|  |  |  | 室外机噪音≤53dB |  |  |
| 19 | 吸顶机 | 7.11KW | ▲额定制冷量≥7110W | 台 | 2 |
|  |  |  | 额定制热量≥7800W |  |  |
|  |  |  | 额定制冷耗电量≤2257W |  |  |
|  |  |  | 额定制热耗电量≤2100W |  |  |
|  |  |  | 能效等级二级 |  |  |
|  |  |  | 室外机噪音≤53dB |  |  |
| 20 | 集中管理控制系统 |  | 1、包含系统运行的所有软硬件； 2、能管理控制所采购空调； 3、采用无线布线，具有远程开关机、运转模式设定、温度设定、温度上下限设定、室内机状态显示等功能； 4、可分层分级控制； 5、可连接第三方集中控制系统，免费提供接口与技术支持； 6、可按权限管理不同区域空调； 7、可利用局域网在任何办公室内登录软件系统进行操作； 8、用户界面科学，操作简单。 | 项 | 1 |
| 21 | 安装材料 |  | 包含且不限于铜管、水管、支架、桥架、信号线、风管、教室里室内机控制信号线、开孔、开孔洞修复、外立面管道美观、所有安装辅材、安装调试及其他保证系统运行所需的材料等 | 项 | 1 |
| 22 | 室外机基础 |  | 室外机基础，水泥浇筑、槽钢等 | 项 | 1 |

10#楼1-3层空调配置表

| 序号 | 楼层 | 房间名称 | 房间 | 单位制冷量 | 台数 | 室内机容量 | 室内机总量 | 总量 | 室外机配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积 |  |  | 制冷量 | 制冷量 | 制冷量 | 室外机型号 | 制冷量（kw） | 套数 | 连接率 |
|  |  |  | ㎡ | W/㎡ |  | KW | KW | KW |  |  |  |  |
| 1 | 1层 | 101核磁室 | 31 | 229 | 1 | 7.11 | 7.11 | / | 3匹柜机 | 7.10 | 1 | / |
| 2 |  | 辅助设备 | 9 | 289 | 1 | 2.6 | 2.6 | / | 1匹挂机 | 2.6 | 1 | / |
| 3 |  | 门卫 | 9 | 289 | 1 | 2.6 | 2.6 | / | 1匹挂机 | 2.6 | 1 | / |
| 4 |  | 102丙类储藏室 | 10 | 220 | 1 | 2.2 | 2.2 | 41.8 | 16HP | 40 | 1 | 1.045 |
| 5 |  | 104冰箱室 | 15 | 187 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 103操作室 | 11 | 255 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 105样品室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 107样品室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 106气质室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 108气质室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 110液质室1 | 10 | 220 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 110液质室2 | 28 | 254 | 1 | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 112试剂室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 114光谱室1 | 10 | 220 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 114光谱室2 | 9 | 244 | 1 | 2.2 | 2.2 | 53.3 | 20HP | 50 | 1 | 1.066 |
| 16 |  | 门厅 | 39 | 231 | 2 | 4.5 | 9.0 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 109-111理化实验室（一） | 59 | 271 | 2 | 8.0 | 16.0 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 113天平室1 | 9 | 244 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 113天平室2 | 10 | 220 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 115丙类储藏室 | 8 | 275 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 117-119理化实验室（二） | 39 | 256 | 1 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 121办公室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 123办公室 | 22 | 227 | 1 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 2层 | 203植物毒性实验室 | 20 | 225 | 1 | 4.5 | 4.5 | 41.5 | 16HP | 40 | 1 | 1.04 |
| 25 |  | 205蚯蚓实验室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 207蚯蚓训养室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 209陆生生物暴露处理室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 209陆生生物暴露实验室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 206前处理室(一) | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 206前处理室(一) | 17 | 265 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 208-210前处理室(二) | 39 | 256 | 1 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 211陆生生物暴露准备室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 | 52.3 | 20HP | 50 | 1 | 1.05 |
| 33 |  | 212试剂室（二） | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 214水生生物准备室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 216天平室 | 11 | 255 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 218水生生物实验准备室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 213水生生物实验准备室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 215水生生物实验准备室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 217鱼类毒性实验室（一） | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 219鱼类毒性实验室（二） | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 221蓄积实验室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 223藻类实验室 | 16 | 281 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 225溞类实验室 | 16 | 281 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 202污泥训化实验室 | 15 | 300 | 1 | 4.5 | 4.5 | 53.9 | 20HP | 50 | 1 | 1.078 |
| 45 |  | 204生物降解实验室 | 15 | 300 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 201生物降解实验室 | 31 | 258 | 1 | 8.0 | 8.0 |  |  |  |  |  |
| 47 | 3层 | 301科研用房 | 80 | 266 | 3 | 7.1 | 21.3 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 304准备室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 304灭菌室 | 10 | 220 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 305菌株保藏室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 307准备室1 | 10 | 220 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 307准备室2 | 10 | 220 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 310纯水室 | 11 | 200 | 1 | 2.2 | 2.2 | 42.4 | 16HP | 40 | 1 | 1.06 |
| 54 |  | 312研究生工作室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 315-317科研实验室 | 39 | 256 | 1 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 319实验员办公室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 321研究生工作间 | 16 | 250 | 1 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 323研究生工作间 | 16 | 250 | 1 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 308培养室 | 10 | 220 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 308观察室 | 10 | 220 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 311培养室 | 10 | 220 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 311观察室 | 10 | 220 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 313细胞保藏室 | 10 | 220 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 313库房 | 10 | 220 | 1 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 65 | 2层 | 全新风处理机组 | / | / | 1 | 28.0 | / | / | 10HP | 28 | 1 | / |
| 66 | 1层 | 101核磁室 | 31 | 229 | 1 | 7.11 | 7.11 | / | 3匹柜机 | 7.11 | 1 | / |
| 67 |  | 辅助设备 | 9 | 289 | 1 | 2.6 | 2.6 | / | 1匹挂机 | 2.6 | 1 | / |
| 68 | 2层 | 213水生生物实验准备室 | 19 | 374 | 1 | 7.11 | 7.11 | / | 3匹吸顶机 | 7.11 | 1 | / |
| 69 |  | 215水生生物实验准备室 | 19 | 374 | 1 | 7.11 | 7.11 | / | 3匹吸顶机 | 7.11 | 1 | / |
| 合计 |  |  | 1294 |  | 73 |  | 321.44 |  |  | 309.03 | 14 |  |

26#楼1层空调配置表

| 序号 | 楼层 | 房间名称 | 房间 | 单位制冷量 | 台数 | 室内机容量 | 室内机总量 | 总量 | 室外机配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积 |  |  | 制冷量 | 制冷量 | 制冷量 | 室外机型号 | 制冷量（kw） | 套数 | 连接率 |
|  |  |  | ㎡ | W/㎡ |  | KW | KW | KW |  |  |  |  |
| 1 | 1层 | 会议室 | 60 | 267 | 2 | 8.0 | 16.0 | 56.0 | 22HP | 55.0 | 1.0 | 1.02 |
| 2 |  | 电脑室 | 60 | 267 | 2 | 8.0 | 16.0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 办公室1 | 17 | 235 | 1 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 办公室2 | 17 | 235 | 1 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 办公室3 | 17 | 235 | 1 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 办公室4 | 17 | 235 | 1 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 办公室5 | 17 | 235 | 1 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 办公室6 | 17 | 235 | 1 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 灭菌室 | 19 | 237 | 1 | 4.5 | 4.5 | 49.5 | 20HP | 50.0 | 1.0 | 0.99 |
| 11 |  | 灭菌室-实验室 | 38 | 237 | 1 | 9.0 | 9.0 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 公共实验室 | 120 | 225 | 3 | 9.0 | 27.0 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 动物室 | 38 | 237 | 1 | 9.0 | 9.0 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 讨论室 | 65 | 246 | 2 | 8.0 | 16.0 | 61.2 | 24HP | 60.0 | 1.0 | 1.02 |
| 15 |  | 实验室1 | 60 | 237 | 2 | 7.1 | 14.2 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 实验室2 | 37 | 243 | 1 | 9.0 | 9.0 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 实验室3 | 37 | 243 | 1 | 9.0 | 9.0 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 实验室4 | 37 | 243 | 1 | 9.0 | 9.0 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 办公室 | 17 | 235 | 1 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 690 | / | 24 |  | 166.7 | 166.7 |  | 165.0 | 3.0 |  |

- 第三章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 适用范围 | 本磋商文件适用于浙江树人学院拱宸桥校区10#楼空调系统的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。 |
| （二） | 采购方式 | 本次采购采用竞争性磋商（线上电子交易）方式进行。 |
| （三） | 竞争性磋商委托 | 1.▲供应商授权代表必须为供应商本单位在职职工，并提供2020年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。 2.如供应商代表不是法定代表人，须提供法定代表人授权委托书（格式详见磋商文件第六章）。 |
| （四） | 磋商费用 | 1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 2.成交供应商在成交通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.成交供应商逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对成交供应商提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由成交供应商承担。 4.代理服务费收费标准（差额累进）： 成交金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.2. 100-500部分; 0.88. |
| （五） | 磋商保证金（元） | 无。 |
| （六） | 联合体响应 | 本项目接受联合体响应。 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| （七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2.供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| （八） | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：响应截止时间； （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存； （3）信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| （九） | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)： （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无 （4）本项目的特定资格要求证明材料：无 |
| （十） | 响应文件份数 | 电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（俞炳）收，电话：0571-87670302，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb02@qszb.net，以便查收）。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，供应商自行承担邮寄风险。 |
| （十一） | 磋商报价 | 1.报价应按磋商文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按磋商文件要求编制、填写的响应文件可能被拒绝； 2.本次磋商采用人民币报价； 3.最后磋商报价是履行合同的最终价格。 ▲4.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 |
| （十二） | 响应有效期 | ▲从提交响应文件的截止之日起90天。在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。 |
| （十三） | 评审方法和评审标准 | 详见“第四章 评审方法和评审标准”。 |
| （十四） | 评审结果公示 | 评审结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 |
| （十五） | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内。 |
| （十六） | 采购计划文号 | [2022]38237号 |

- 一、总则

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （一）适用范围

本磋商文件适用于浙江树人学院拱宸桥校区10#楼空调系统的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指浙江树人学院；

2.“采购代理机构”系指组织本次竞争性磋商的浙江求是招标代理有限公司；

3.“供应商”系指响应磋商、参加竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式；

5.“电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云响应客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件1）。

磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

6.“▲”系指实质性要求条款，供应商应当做出实质性响应。

- （三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商（线上电子交易）方式进行。

- （四）竞争性磋商委托

1.▲供应商授权代表必须为供应商本单位在职职工，并提供2020年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。

2.如供应商代表不是法定代表人，须提供法定代表人授权委托书（格式详见磋商文件第六章）。

- （五）磋商费用

1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

2.成交供应商在成交通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；

3.成交供应商逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对成交供应商提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由成交供应商承担。

4.代理服务费收费标准（差额累进）：

| 成交金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.2 |
| 100-500部分 | 0.88 |

5.磋商保证金（元）：无

- （六）联合体响应

本项目接受联合体响应。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- （八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签名；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目磋商响应活动的供应商。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- （九）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，响应无效。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入磋商文件和合同。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持科技创新

优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动时视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

4.支持中小企业发展

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

除财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定企业类型以外的供应商不享受中小企业扶持政策。

- 二、磋商文件

（一）磋商文件的构成

本磋商文件由以下部分组成：

1.采购邀请

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审方法和评审标准

5.拟签订的合同文本

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

（三）磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

2.磋商文件的修改将以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

- 三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

响应文件（电子加密响应文件）由资格文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成（格式详见磋商文件第六章）。供应商应将响应文件各部分分别上传至政府采购云平台指定位置。

响应文件组成：详见“第六章  响应文件格式”目录

（二）响应文件的签署和份数

1.供应商应按照磋商文件和政府采购云平台的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云响应客户端）编制加密响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件须由供应商在规定位置加盖公章，供应商应写全称。

3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.响应文件份数：

电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（俞炳）收，电话：0571-87670302，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb02@qszb.net，以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，供应商自行承担邮寄风险。

备注：

（三）响应文件的上传、递交、修改和撤回

1.响应文件的上传、递交：

（1）电子加密响应文件的上传：

▲a.供应商应在响应文件提交截止时间前将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台，否则响应无效；

b.电子加密响应文件成功上传后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

（2）备份响应文件的密封包装、递交：

a.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件；

b.备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章（非电子签章），供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。响应文件提交截止时间前，供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。

▲d.响应截止时间前，供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。

2.供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后上传、递交的响应文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

3.供应商因未在线参加开标而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

4.供应商应按照磋商文件和政府采购云平台的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云响应客户端）编制加密响应文件。

备注：

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（四）响应文件的语言及计量

响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五）磋商报价

1.报价应按磋商文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按磋商文件要求编制、填写的响应文件可能被拒绝；

2.本次磋商采用人民币报价；

3.最后磋商报价是履行合同的最终价格。

▲4.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

（六）响应有效期

▲从提交响应文件的截止之日起90天。在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。

- 四、响应无效的情形

未响应磋商文件“▲”标记条款要求的，响应无效。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合磋商文件要求的；

（2）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）资格文件未按要求签署、盖章的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供响应函、法定代表人授权委托书；

（3）法定代表人委托授权代表参加响应但未提供符合要求的授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（5）明显不符合磋商文件要求，或负偏离达到规定数目的，视为采购人不能接受的附加条件；

（6）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（2）最后报价具有选择性的。

特别说明：磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

- 五、响应文件开启

采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开启。

开启时，电子交易平台按开启时间自动提取所有响应文件。采购人或代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开启或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 六、评审程序

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（一）资格审查

开启后，磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

对未通过资格审查的供应商，磋商小组告知其未通过的原因。

通过资格审查的供应商不足3家的，不再评标。

（二）信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：响应截止时间；

（1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存；

（3）信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（三）符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

（四）磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通过政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过政府采购云平台提交磋商记录，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。

供应商的磋商内容无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb02@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

（五）最后报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第一、四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（六）综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（七）汇总商务技术得分

磋商小组各成员独立对进入最后报价的供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

现场监督员如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（八）排序与推荐

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。出现并列第一名时由采购人确认成交供应商或采购人授权磋商小组按抽签方式确认成交供应商。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（九）编写评标报告

评审报告应当由磋商小组全体人员签名认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签名又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 七、成交与合同

（一）成交

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

3.评审结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（二）合同授予

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

- 八、验  收

采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签名，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 九、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第四章  评审方法和评审标准

- 一、评审方法

本次评审采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

- 二、评审标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30） |  |  |
| 最后磋商报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 |
| 商务分（7） |  |  |
| 质保期 | 2 | 质保期在满足磋商文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足磋商文件要求投标无效。 |
| 业绩 | 3 | 响应方自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的完整合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得3分。 |
| 政策功能 | 2 | 响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分； 响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分。 注：政府强制采购节能产品的除外。 |
| 技术分（63） |  |  |
| 技术响应程度 | 21 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效； 满足磋商文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离8项及以上的响应无效。 |
| 变频器主板冷却方式的先进性 | 5 | 变频器主板冷却方式先进性情况（提供响应产品样本或检测报告，加盖响应方公章，不提供不得分）。 |
| 产品性能 | 3 | 响应产品性能的先进性、完整性和稳定性。 |
| 产品配置 | 3 | 响应产品配置的先进性、完整性和适用性。 |
| 压缩机和变频器主板等主要配件的兼容性 | 4 | 根据所投产品的压缩机和变频器主板与产品的兼容性、匹配性，包括采用的压缩机与变频器技术、性能、先进性等情况（提供响应产品样本或检测报告，加盖响应方公章）。 |
| 压缩机结构的先进性、可靠性 | 5 | 响应方所投产品压缩机结构的先进性、可靠性情况（提供响应产品样本或检测报告，加盖响应方公章，不提供不得分）。 |
| 室外机能力衰减的先进性 | 5 | 室外机在极端高温（极端低温）情况下拥有良好的制冷（制热）能力，根据外机制冷（制热）的衰减能力情况（必须正常连续运转不含间断运转）（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告或者产品技术手册资料，否则不得分）。 |
| 拟派项目团队 | 5 | 响应方针对本次项目提出的拟派项目实施团队情况，包括拟派项目实施团队配置的人员数量、人员专业水平（执业或职业资格证明）、专业人员工作年限经验、项目经理的到场率、分工情况等。 |
| 项目实施方案 | 5 | 响应方针对本次项目提出的具体组织实施方案情况。包括整个施工的详细组织实施方案的完整性、合理性、科学性，以及为保障项目顺利实施的各项措施的合理性，前期准备工作的完善性（包括施工难点及夜间施工方案、承重保障、进度安排、劳动力投入、施工人员和现场安全措施、完工时间、验收方案等）。 |
| 售后服务 | 4 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施。 |
| 技术服务、培训 | 2 | 服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性。 |
| 配件耗材 | 1 | 质保期满后配件、附件、备品备件的准备和保障措施。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》（浙政发〔2022〕14号）的规定，对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除后计算价格得分。

对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第五章  拟签订的合同文本

拱宸桥校区10#楼空调系统政府采购合同

确认书编号：[2022]38237号                合同编号

甲方（需方）：       浙江树人学院

乙方（供方）：

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

签约时间、地点：年  月   日，杭州

政策落实：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中的中小微型划分标准，乙方为    型企业（企业类型：£大型£中型£小微型）

浙江求是招标代理有限公司受浙江树人学院委托， 拱宸桥校区10#楼空调系统 （采购编号：QSZB-Z(H)-B22239(CS)）项目经 竞争性磋商 ，确定   （供应商名称）为供货单位。依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着相互合作、互利互惠的原则，经充分协商，订立本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写） |  |  |  |  |  | 小写： |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、验收、培训等一切费用。

2、技术参数另附。

第二条：质量保证

1、乙方应按招标文件规定的要求，向甲方提供符合技术规格和质量标准的原装合格产品。

2、乙方为合同产品提供自验收合格起    年的质保期。

3、乙方对质保期内合同产品出现的质量及安全问题负责处理解决，并承担一切费用。

4、合同产品在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对经更换仍达不到技术要求者，可按以下办法处理（由甲方选择）：

⑴再次更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价（合议定价范围为原件的5%—50%）。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担合同产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等，其中银行利息按同期银行贷款利率的150%计算）。

第三条：技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的全部技术资料。

2、未经事先书面同意，双方不得将有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方保证所提供的合同产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有侵犯知识产权情况发生，乙方应承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于合同生效后    天内将所供产品按时、安全运至甲方指定地点，并于    天内安装调试完毕。

第六条：售后服务

1、合同产品自验收合格后起免费保修   年。保修期内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。超过保修期的合同产品，乙方提供终生维修，维修时只收部件（材料）成本费。

2、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，乙方同意为甲方进行维修并收取适当的维修费用。

3、维修响应时间：   小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则   小时内到达现场并进行维修；   小时内无法修复完成的设备，乙方提供同类型的备用设备以保障学校工作的开展。

4、人员培训：乙方承诺提供人次的免费培训（包括非杭州地区培训的交通费、住宿费等）工作。

第七条：调试与验收

1、甲方对乙方提交的合同产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收活动：外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对合同产品作出全面检查，对验收文件进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

3、甲方对乙方提供的合同产品在进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，双方同意请法定的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场。

6、出现重大质量问题分歧时，甲、乙双方同意提请国家法定检测机构进行检测（对检测机构无法经协商达成一致时，由甲方单方委托、乙方给予配合<如提供必要的文件、资料等>；就检测机构的选任进行协商的期限为自出现重大质量问题分歧之日起的三个工作日），检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用并接收合同产品；检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，并同意甲方无条件退货，同时支付甲方货款总价10％的赔偿金。

7、乙方在安装调试中造成的人员伤亡及财产损失，由乙方自行承担。

第八条：货款的支付

1、合同签订时，乙方向甲方提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收合格后，于一周内退还（不计息）；提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

2、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%预付款；项目履约完成，经甲方验收合格后，收到发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%。

第九条：违约责任

1、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款万分之二点一的滞纳金。

2、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二点一的滞纳金；逾期个月，乙方需支付合同总额20%作为违约金，同时甲方有权要求终止合同。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、乙方所供合同产品不能达到质量功能要求无法通过验收，应在甲方规定的时间内进行整改，经整改后在学校二次验收中继续无法通过，合同产品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理合同产品，视为放弃该产品，甲方有权自行处置。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

第十条：不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地法院解决。

第十二条：其它

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

第十三条：合同生效

1、合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式   份，甲方执 叁 份，乙方执   份，采购代理机构执 壹 份，经三方签字、盖公章并在乙方履约保证金到帐后生效。

| 甲方（需方）：浙江树人学院（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： 杭州市树人街8号 | 地址： |
| 邮编： 310015 | 邮编： |
| 电话： 0571-88297206 | 电话： |
| 传真： 0571-88297206 | 传真： |
| 开户银行：工行浙江省分行营业部上塘北路支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202004809900000177 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方： 招标代理有限公司（公章） |  |
| 法定代表人或主要负责人： （签字） |  |
| 鉴证日期： 年 月 日 |  |

- 第六章  响应文件格式

目  录

▲1.资格文件（单独上传）

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（4）本项目的特定资格要求证明材料：无

▲联合体投标的，联合体各方均应提供资格文件（1）、（2）材料。

2.报价文件

（1）初次报价一览表

（2）中小企业声明函（若属于中小企业）

（3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

（4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

3.商务和技术文件

（1）响应函

（2）法定代表人授权委托书

（2）2020年12月（含）以后任意一月供应商授权代表社保缴纳证明

（3）供应商同类合同一览表

（4）采购需求偏离表

（5）货物配置清单

（6）技术方案：

项目实施方案

安装调试验收

售后服务

技术服务、培训

配件耗材

（7）节能、环保产品证明材料

（8）供应商需要说明的其他文件和材料

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

- （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：浙江树人学院、浙江求是招标代理有限公司

我方（供应商名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- （4）本项目的特定资格要求证明材料：无

- 报价文件

- （1）初次报价一览表

采 购 人：浙江树人学院

项目名称：拱宸桥校区10#楼空调系统

项目编号：QSZB-Z(H)-B22239(CS)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 总价（人民币元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （2）中小企业声明函（货物）（若属于中小企业）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.《中小企业声明函》填写不全的，视为未提供《中小企业声明函》（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），不享受中小企业扶持政策。如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目只以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

- （3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- （4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 商务和技术文件

- （1）响应函

致：浙江树人学院、浙江求是招标代理有限公司

我方参加浙江树人学院拱宸桥校区10#楼空调系统（项目编号：QSZB-Z(H)-B22239(CS)）项目，为此，我方提交电子加密响应文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件     份。宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、成交结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.响应有效期自提交响应文件的截止之日起90天。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照磋商文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函联系：

| 联系人： |  |
| --- | --- |
| 职务： |  |
| 手机： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 地址： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （2）法定代表人授权委托书

致：浙江树人学院、浙江求是招标代理有限公司

我________________（姓名）系_________________________（供应商名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

现授权委托本单位在职职工：_________（姓名），身份证号码：_______________，以我方的名义参加浙江树人学院拱宸桥校区10#楼空调系统标项    的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商文件开启、磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

▲供应商授权代表必须为供应商本单位在职职工，并提供2020年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明。

法定代表人（签名或盖章）：

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

法定代表人身份证明： 授权代表身份证明：

- （2）2020年12月（含）以后任意一月的供应商授权代表社保缴纳证明

（授权代表为法定代表人可不提供）

- （3）供应商同类合同一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （4）采购需求偏离表

采 购 人：浙江树人学院

项目名称：拱宸桥校区10#楼空调系统

项目编号：QSZB-Z(H)-B22239(CS)

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照磋商文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担磋商响应风险。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （5）货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

附：产品技术支持材料

- （6）技术方案

项目实施方案

安装调试验收

售后服务

技术服务、培训

配件耗材

- （7）节能环保产品证明材料

说明：产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，响应无效。

- （8）供应商需要说明的其他文件和材料。

- 附件1：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目（项目编号）响应（响应）活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

- 附件2：联合协议

（以联合体形式响应的，提供联合协议；供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及响应内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合响应各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

- 附件3：分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

供应商名称（电子签名/公章）：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

- 其他：

- 政府采购活动现场确认声明书

浙江求是招标代理有限公司：

本人经由                                    （单位）负责人（法人代表）

（姓名）合法授权参加浙江树人学院拱宸桥校区10#楼空调系统项目（编号：QSZB-Z(H)-B22239(CS)）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间：

□不存在利害关系；

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位：

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系；

□与           （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现投标人           之间存在或可能存在上述第二条第    项利害关系。

投标人代表（签名）：

2022年7月11日

备注：投标人须在投标文件解密后，通过电子邮件形式，向邮箱地址（zb02@qszb.net）发送《政府采购活动现场确认声明书》（上表）。