浙江求是招标代理有限公司关于

浙江树人大学

转化医学研究院激光共聚焦显微镜等

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目名称：转化医学研究院激光共聚焦显微镜等

项目编号：QSZB-Z(H)-B21439(GK)

采 购 人：浙江树人大学

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

采购计划文号：[2021]60424号

- 目录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

- 第一章  投标邀请

项目概况

转化医学研究院激光共聚焦显微镜等招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年1月5日上午9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QSZB-Z(H)-B21439(GK)

2.项目名称：转化医学研究院激光共聚焦显微镜等

3.预算金额：5600000

4.最高限价：5600000

5.合同履行期限：合同签订后90日内交付并安装完毕

6.本项目不接受联合体投标。

7.采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转化医学研究院激光共聚焦显微镜等 | 1 | 批 | 详见采购文件 | 是 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，截止投标截止时间未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2021年12月15日至2022年1月5日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年1月5日上午9:00:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

开标时间：2022年1月5日上午9:00:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）/杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼（求是招标会议室1）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

质疑和投诉

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

政采云电子交易系统咨询

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江树人大学

地址：杭州市拱墅区树人街8号

传真：/

采购联系人（询问）：李老师

联系方式（询问）：0575-85600849

质疑联系人：孙老师

质疑联系方式：0571-88297206

2.采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈应俭、俞炳

项目联系方式（询问）：0571-87670302

质疑联系人：余水星

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

传真：/

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

- 第二章  采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 6 | 政府采购进口产品 | 允许采购进口产品 |

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件

| ▲履约保证金 | 1.国产产品：合同签订时，中标人向采购人提交合同金额5%的履约保证金，验收合格满一年后，无质量问题和维护问题，于10个工作日内退还（不计息）3%，剩余2%的履约保证金在质保期满后，无质量问题和维护问题，于10个工作日内退还； 2.进口产品：采购人委托的进口代理单位开具100%不可撤消信用证前，中标人向采购人打入货款总额的5%作为履约保证金。进口设备的履约保证金，在合同规定的质保期内无质量问题和维护问题，即验收合格设备正常运行满12个月后即退还（不计息）。 3.提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| --- | --- |
| 预付款 | 1.支付条件：供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的同比例预付款保函； 2.支付时间、数额：合同生效并具备实施条件后15日内，采购人向供应商支付合同金额30%的预付款。 备注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 |
| ▲付款方式 | 1.国产产品：货物送达指定地点安装完成，经采购人验收合格无质量问题，采购人向中标人支付至合同总价的100%。 2.进口产品：开具100%信用证，90%货款可以在合同商品发货后见单支付，10%在合同商品到货并验收合格无质量问题后支付。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 交付时间 | 合同签订，免表办理完成后90日内交付并安装完毕 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 3年，项目验收合格后开始计算 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内； 电话技术支持时间：12小时以内； 若需上门维修，则在：24小时内到达现场并进行维修； 6.培训：（若需要培训） 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试：（若需要安装调试） 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权； 7.项目实施过程中造成的人员伤亡及财产损失，由中标人自行承担。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |

- 四、技术要求

1.需实现的功能或者目标：满足转化医学研究院激光共聚焦显微镜等的使用需求。

2.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | （功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光共聚焦显微镜 （核心产品） （允许进口） | 1 | 台 | 1.激光器部分： 1.1 激光器波段，功率和寿命：采用全固体激光器，保证出光纤口的激光功率足够荧光激发： 二极管激光器405nm；二极管激光器488nm；二极管泵浦固体激光器561nm；二极管激光器639nm； 1.2 每个可见光激光器功率独立可调，精度可以达到0.001%； 1.3 405nm激光器直接调制，1：1500动态范围； 1.4 激光器远程维护可读取能量、寿命、温度、电流等参数； 2.扫描模块： 2.1 扫描器与显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正。所有扫描器组件都直接耦合，无光纤连接； 2.2 扫描头，检测器，扫描模块中的电子部件，均采用液态制冷方式，动态反馈系统保证温度稳定，减少信号干扰； 2.3 独立的405激光校正，保证其与其他激光在XYZ精确吻合； 2.4 主分色镜采用双转轮设计，10°小角度入射二向色镜分光，最高可达100种激发光谱线组合方式； 2.5 主分色镜对激光压制达到99.99999%以上； 2.6 80/20主分色镜用于反射光成像模式； 2.7 复消色差针孔，针孔大小可直接软件调节，调节范围0.0-8Airy units； 2.8 采用X、Y轴独立的双镜扫描，扫描模式为绝对线性扫描，保证激光在每个点驻留时间相同，适用于任何定量实验； 2.9 扫描方式：xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，spot-t，x，xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，直线扫描，任意曲线扫描，剪切扫描； 2.10 可以在预览扫描状态下进行360°任意旋转扫描线的方向，0.1°调节精度和步进。同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。旋转、变倍、移动中心均可以实时（扫描过程中）进行； ★2.11 扫描光学变倍：起始变倍范围≤0.7 x，步进0.1 x。在任何扫描速度下都可以保证步进0.1 x的连续变倍； ▲2.12 扫描分辨率：可以在32*1至8192*8192之间自由选择。所有通道同时使用时，各通道均可达到8192*8192的分辨率，及16位灰度级（65536个灰度级）； 2.13 扫描速度可同时满足以下面扫描速度指标：13幅/秒（512x512像素，16位）；425幅/秒（512x16像素，16位）；25幅/秒（256x256像素，16位）；线扫描速度6830线/秒（512x1像素，16位）； 2.14 光谱循环系统：对分光中散射或折射的光谱再次回收进行分光，最大程度提升系统光效率； 2.15 荧光检测器类型：≥2个GaAsP超高灵敏度检测器；≥2个PMT检测器； 2.16 内置检测器收集范围的精度和步进均为1nm可调； 2.17 一个可用于明场和DIC的透射光检测通道； 2.18 具有实时电路系统监控扫描过程，同步及数据采集，可选择使用16位和8位A/D转换的动态范围； 3.超高分辨率部分（由硬件实现：32个GaAsP检测单元）： 3.1 超高分辨率成像可使用激光器波段：405nm，488nm，561nm，639nm； 3.2 超高分辨率多通道成像：可以实现蓝绿、绿红、红及近红等多通道成像；其中蓝绿、绿红、红及近红等双通道成像无需切换荧光滤片，只需切换激光，实现高速双通道成像； 3.3 在一个实验中可实现蓝、绿、红、近红4种颜色超高分辨率成像； ★3.4 超高分辨率快速模式成像速度可满足：≥25幅/秒 （512*512像素，16位）； ★3.5 超高成像分辨率：XY方向上不低于120nm，Z方向上不低于350nm，在实现超高分辨率成像时，针孔≥1.25AU； 3.6 荧光样品选择：所有适合配置激光器激发的荧光样品都可以进行超高分辨率成像，无需选择特定的荧光染料； 3.7 超高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度； 3.8 超高分辨率成像定量分析：超高分辨率成像为线性成像，所有超高分辨率成像可以用作定量分析； 3.9 可用于超高分辨率成像的物镜：所有物镜都可用于超高分辨率成像，提升2倍分辨率； 4.显微镜主机： 4.1 研究型全自动倒置显微镜，高效率V型光路设计； 4.2 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进10nm； 4.3 显微镜透射光源：12V 100W卤素灯，根据所用物镜，光源自动匹配适当亮度； 4.4 荧光附件：复消色差荧光光路，长寿命金属卤素等荧光光源，六位电动滤色镜转盘，电动光闸，含UV、B、G激发滤色镜组件； 4.5 全套微分干涉部件（DIC），有与不同数值孔径的物镜一一对应的棱镜； 4.6 目镜一对：10X，视场数≥23； 4.7 物镜： 4.7.1 10x物镜，数值孔径≥0.45； ★4.7.2 20x物镜，数值孔径≥0.8； 4.7.3 40x物镜，数值孔径≥0.95； ★4.7.4 63x油镜，数值孔径≥1.4，工作距离190um； 4.5 通过TFT电子触控屏系统控制显微镜并显示工作状态； 4.6 专业显微镜系统专用防震台，1200*900 mm； 5.软件部分及图像工作站： 5.1 智能化设置：根据不同应用需求，软件可以一键自动设置所有的光路； 5.2 自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭； 5.3 再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验及进行精确对比； 5.4 多维获取图像：Z轴序列扫描、时间序列扫描、多点扫描等； 5.5 裁剪功能：灵活地选择任意形状扫描区域，区域数量最多可达99个； 5.6 光谱扫描及拆分功能，可以去除自发荧光，及荧光串扰； 5.7 共定位分析功能，可定量分析不同标记之间的定位关系，可显示定位关系的荧光分布图，可分别提取单标记和共定位图像； 5.8 图像分析和操作：用各个参数做共定位和直方图分析，任意线的轨迹测量，长度、角度、表面、强度等的测量。操作：加减乘除、比例、位移、滤波（低通滤波、中值滤波、高通滤波）； 5.9 三维重建功能，多种显示模式，包括正交显示、投影等； 5.10 Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减； 5.11 扫描条件调用功能，从已保存图像中快速调用并将硬件设定的原始扫描参数； 5.12 折射率校正功能，校正折射率不同对三维扫描的影响，保证空间定位的精确； 5.13 具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析，实时或在扫描完成后显示和计算离子浓度； 5.14 具有直方图分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度； 5.15 图像运算功能，包括加、减、乘、除、比率、移位、滤镜； 5.16 图像浏览软件，可用于共聚焦系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像； 5.17 图像、图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息； 5.18 图像工作站一套：经共聚焦厂家验证其稳定性和匹配性，中标后提供证明材料； 5.19 中标后需提供生产厂家对中标机器的售后服务承诺； 6.配置： 6.1 全电动倒置荧光显微镜系统 1套； 6.2 激光共聚焦扫描系统 1套：激光器 405nm / 488nm / 561nm / 639nm 各1根； 6.3 硬件超高分辨率检测系统 1套； 6.4 专用软件 1套； 6.5 计算机工作站2套 （Intel i7处理器、不小于8G内存、21英寸显示器、不小于512G固态硬盘；打印机一台） 6.6 专业防震台 1台； 6.7 UPS一套。 |
| 2 | 荧光倒置显微镜（允许进口） | 1 | 台 | 1光学系统部分： 1.1 光学系统：采用无限远复消色差反差双重校正光学系统，具有轴向和径向色差校正，同时具有反差校正，提高图像衬度； 1.2 45mm国际标准齐焦距离，具备明场,DIC以及荧光观察功能； 1.3 透射光照明器； 1.4 具备智能光源管理功能：可存贮并自动调用各只物镜的最佳照明条件； 1.5 光学部件使用金属镀膜，防霉但不得使用化学药剂； 1.6 主机左侧连接双分光口：有100% vis : 0% L / 0% vis : 100% L模式； 2主机 2.1 高级显微镜主机，全金属结构，金字塔形主机结构设计，机械温度稳定性高； ★2.2 电动调焦，最小步进为10nm，调焦行程大于10mm； 2.3 6位电动DIC物镜转盘； 2.4 TFT触摸屏：电动控制调焦、荧光滤色块及物镜转换、荧光光闸开关、透射/反射切换、光路转换、照明强度调节、减光控制器、各种观察方法的光学部件自动匹配等功能； 2.5 三种控制模式：手动控制所有部件、TFT控制、软件控制； ★2.6 V型光路设计； 2.7 观察镜筒：铰链式双目观察筒，金属罩壳，可360度自由旋转，上下翻转；倾斜45度，视野数23； 2.8 目镜：放大倍数10x，高眼点，双目屈光度可调，视野数23； 2.9 聚光镜：万能长工作距离聚光镜（可实现Ph，DIC，PlasDIC等观察方式），数值孔径0.55，色差球差校正，工作距离26mm； 2.10 微分干涉部件（DIC），有与不同数值孔径的物镜一一对应的棱镜； 3.荧光系统： ★3.1 复消色差荧光光路，在光路设计上对多通道荧光图像进行色差优化；可以对340nm~850nm波长进行色差的纠正，荧光通过率大于80%； 3.2 背景杂散步光消除； 3.3 荧光滤色块转盘：6孔位滤镜转盘，电动切换，切换时间小于200ms； 3.4 荧光光源： 3.4.1 LED长寿命金属卤素灯，使用寿命≥10000小时； 3.4.2 荧光滤色块：预定位功能滤色块，即插即换滤片系统，支持热插拔； 3.4.3 荧光滤色片：DAPI，GFP，Cy3； 3.4.3.1 紫外激发(DAPI)：激发光365nm, 分光395nm发射光445/50 nm； 3.4.3.2 蓝激发(GFP)：激发光470/40 nm，分光495nm，发射光525/50 nm； 3.4.3.3 绿激发（Cy3）：激发光 546/12nm，分光560nm 发射光575-640 nm； 4.全电动载物台： 4.1 载物台面积≥325mm*144mm； 4.2 XY行程≥130 mm*100 mm ； 4.3 最大速度≥50mm/s； 4.4 分辨率≤0.10μm； 4.5 重复精度≤±1.0 μm； 4.6 绝对准确度≤±5 μm； 4.7 通用样品夹：适用于载玻片或培养皿观察，以及各类多孔板； 5.物镜： 5.1 5x增强反差型平场半复消色差相差物镜； 5.2 10x增强反差型复消色差相差物镜； 5.3 20x平场复消色差物镜； 5.4 40x平场复消色差物镜； 6.成像系统部分： ★6.1 显微数码专用单色制冷型CCD，芯片尺寸≥1英寸，物理像素：≥600万；像素尺寸≥4.54 μm x 4.54 μm，动态范围≥2500：1 6.2 曝光时间：250μs至60s； 6.3 满井电子容量：15Ke； 6.4 Binning模式：1x1到5x5；数字化范围：14bit； 7.显微镜图像软件： 7.1 图像软件：与显微镜兼容的专业图像处理控制软件，可自定义拍摄流程； 7.2 时间序列成像：时间序列成像完成活细胞动态观测实验； 7.3 多通道成像：一键式完成样本不同颜色荧光及透射光拍摄； 7.4 Z轴序列拍摄：拍摄样本的不同Z轴平面显示立体结构； 7.5图像及图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用拍摄条件调用功能调用硬件设置； 7.6具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析； 7.7具有直方图分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度； 7.8配套图像浏览软件，可用于系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像； 8.配置； 8.1高级显微镜主机； 8.2荧光系统； 8.3全电动载物台； 8.45x 物镜、10x 物镜、20x 物镜、40x 物镜； 8.5制冷型CCD； 8.6图像软件及数据处理器工作站一套（Intel i7处理器、不小于8G内存、21英寸显示器、不小于512G固态硬盘；打印机一台）； 8.7 UPS一套。 |
| 3 | 正置荧光显微 （允许进口） | 1 | 台 | 1.主机 1.1 光学系统：具有无限远反差与色差双重校正光学系统； 1.2 TFT触摸显示屏可显示并全自动控制整个显微镜的工作状态，如物镜转换、滤光片转换等。可以一键切换任意光路（明场、DIC等），有记忆设置功能，可以一键切换不同用户设置状态，以方便不同用户实验的需要； 1.3 具有明场,暗场,DIC等观察功能； 1.4 国际标准的M27物镜安装口，内置精确定位的6位电动物镜转换器； 1.5 透射光照明：直流100W长寿命卤素灯泡，亮度可调节，不用工具可以方便更换；内置电源可以自动适应110-240V、50-60Hz的各种外接电源； 1.6 隔热，无震动观测，使其不受震动的影响，并且很长时间内不受外界温度变化的影响； ★2.10×目镜，视场数25，双眼屈光度可调； 3.人体工程学高度可调三目镜筒，倾角30°，可360°自由旋转，实现40mm观察高度调节，50：50%分光； 4.调焦机构：粗细同轴调焦机构，电动调焦行程25mm, 最小步进25nm； 5.荧光系统： 5.1 复消色差荧光光路，在光路设计上对多通道荧光图像进行色差优化；可以对340nm~850nm波长进行色差的纠正，荧光通过率大于80%； 5.2 背景杂散步光消除； 5.3 荧光滤色块转盘：6孔位滤镜转盘，电动切换，切换时间小于200ms； 5.4 荧光光源： 5.4.1 LED长寿命金属卤素灯，使用寿命≥10000小时； 5.4.2 荧光滤色块：预定位功能滤色块，即插即换滤片系统，支持热插拔； 5.4.3 荧光滤色片：DAPI，GFP，Cy3； 5.4.3.1 紫外激发(DAPI)：激发光365nm, 分光395nm发射光445/50 nm； 5.4.3.2 蓝激发(GFP)：激发光470/40 nm，分光495nm，发射光525/50 nm； 5.4.3.3 绿激发（Cy3）：激发光 546/12nm，分光560nm 发射光575-640 nm； 6.电动扫描台：高抗磨损性圆角无槽阳极化处理覆盖层载物台，带遥控手柄，扫描台移动范围≥130mm×85mm；最大速度100mm/s，分辨率0.1μm，重复精度±1μm，带通用型样品夹； 7.物镜： 增强反差型平场荧光物镜10×； 增强反差型平场荧光物镜20×； 增强反差型平场荧光物镜40×； 增强反差型平场荧光油镜100×； 8.电动复消色差万能聚光镜：NA≥0.9，有明场、暗场、DIC等功能； 9.微分干涉：全套微分干涉附件，不同数值孔径的物镜与DIC 棱镜一一对应； ★10.电动减光滤片组：配有2x4，8 位置减光片转轮，多级减光至0.0028%； 11.与投标产品兼容的成像系统； ★11.1 显微数码专用彩色制冷型CCD，芯片尺寸≥1英寸，像素：≥600万，像素点大小≥4.54 μm*4.54 μm，动态范围≥2500：1； 11.2 曝光时间：250μs至60s； 11.3 满井电子：15Ke； 11.4 带有Binning模式1x1到5x5； 11.5 拍摄速度：Binning 1x1≥20幅/秒（2752x2208）；Binning 5x5≥58幅/秒（554x448）； 11.6 数据传输速度：5Gbit/s；带宽：240 Mbytes/s； 12.软件分析系统：配备与投标产品兼容的专业版显微图象处理软件平台； 12.1 自动拼图模块：具备自动大图拼接和Zoom in 交互式拼图功能，支持生成快速缩放图像，以及多点多视野自动拼图； 12.2 自动聚焦功能：可以自动定位到样品最佳清晰位置； 12.3Z轴连续拍摄模块：可以对较厚样品进行Z轴连续拍摄，从而获得完整样品信息； 12.4 图像景深扩展模块：可以对多幅各层面聚焦图像进行自动处理，得到各点均清晰聚焦的整幅图像； 13.配置； 13.1 高级显微镜主机； 13.2 荧光系统； 13.3 电动扫描台； 13.4物镜10×；20×；40×；油镜100×； 13.5 彩色制冷型CCD； 13.6 图像软件及数据处理器工作站一套（Intel i7处理器、不小于8G内存、21英寸显示器、不小于512G固态硬盘）； 13.7 配套UPS一套。 |
| 4 | 正置显微镜 （允许进口） | 1 | 台 | 1.工作条件： 1.1 电源：220V±10%,50-60Hz； 1.2 工作环境条件：工作环境温度 +10℃～40℃； 1.3 可连续稳定运行； 2.显微镜主机部分： 2.1 光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离； 2.2 可实现观察方法：明场，暗场，偏光，相差，微分干涉，PlasDIC，荧光； 2.3 同轴粗微调焦机构，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环； 2.4 明场照明装置:主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块位置的光强度； 2.5 机身具有六位透射光滤片转轮； 2.6 载物台：高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台，载物台手柄松紧度高度可调，双玻片样品夹持器； 2.7 宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，实现40mm观察高度调节。具有光闸功能，荧光观察时可屏蔽外界光进入目镜造成的干扰； ★2.8 10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调； 2.9 6位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。同时，切换不同倍数镜头时，自动计算标尺； 2.10 物镜； 平场消色差物镜 5×，数值孔径：NA≥0.15； 平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25； 平场消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.45； 平场消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.65； 2.11 聚光镜：非摆动式聚光镜：NA≥0.9，在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置； 2.12 主机架上下分体，可加垫高模块，增大样品空间，绿色环保防霉； 2.13 样品空间：视标本厚度的不同以及配置不同，样品空间从0~110mm连续可调,满足大样本的观察需要； ★2.14 集成节能和为了延长照明寿命的Eco-mode，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态； 2.15 机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速获取图像或视频信息； 3.成像系统： 3.1 彩色CMOS物理像素≥830万，拍摄速度≥30幅/秒（分辨率3840 *2160）； 3.2 软件系统； ★3.2.1 相机具有智能拍摄功能，可进行一键多通道荧光图像采集。并可根据图像亮度自动； 3.2.2 景深扩展功能，可实现超景深拍摄； 3.2.3 大图拼接功能，实现超大视野拍摄； 3.2.4 多通道叠加功能，实现多个通道图像叠加； 3.2.5 视频拍摄功能； 3.2.6 在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸； 3.2.7 可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度等； 3.2.8 可同时进行多幅图像的对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览； 3.2.9 支持bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, zvi, lsm, czi等格式图像输入。支持bmp, jpg, tif, tga, png, psd, cmp, avi, lsm, mov, j2k, jp2, pcx, tga, wmf, pcf等格式图像输出； 3.2.10 可对图像进行反差、明暗、伽马值、色彩、平滑、锐度等处理； 3.2.11 对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等； 3.2.12 曝光模式自动、测光、手动可选； 3.2.13 灰度测量值12位动态范围； 3.2.14 可手动或自动白平衡调节； 4.配置： 4.1 显微镜主机； 4.2 10×目镜； 4.3 机械载物台； 4.4物镜5×；10×；20×；40×； 4.5 彩色制冷型CCD； 4.6 图像软件及数据处理器。 |
| 5 | 倒置显微镜 （允许进口） | 2 | 台 | 1.光学系统： 1.1 无限远色差反差双重校正系统； 1.2 国际标准的45mm物镜齐焦距离； 1.3 绿色环保防霉； 2.主机： 机身两侧有LED指示灯显示灯光强度，可接触操作部件采用皮肤友好型橡胶材料，整体设计合理； ★3.无人操作15分钟以上，可自动关闭透射光源； 4.物镜转盘：4位物镜转盘，国际标准的M27物镜安装口，具有齐焦功能； 5.三目观察筒，视野数20，可调节瞳孔间距48~75mm，45度角度舒适，50/50分光。眼点高低可调，目镜筒360度可旋转，任意角度都可观察； 6.目镜：10倍目镜，视场数≥20；双眼视度可调；带目镜罩2只； 7.调焦机构：粗调45 mm/转，0.5 mm/转； 8.机械载物台：固定载物台大小200X239mm，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台； 9.物镜： 9.1 平场消色差物镜4×； 9.2 长工作距离平场消色差相差物镜10×； 9.3 长工作距离平场消色差相差物镜20×； 9.4 长工作距离平场消色差相差物镜40×； 10.长工作距离聚光镜：NA≥0.3，可拆卸，方便培养瓶内样品观察； 11.模块化照明，6V30W卤素灯，2800K色温；LED光源可选；两种光源可方便更换安装； 12.主机架构纯金属铝材质，所用光学部件均采用高质量玻璃材质； ★13.与投标产品兼容的显微成像系统（一套）：像素：≥800万； 14.与投标产品兼容的图像处理软件； 14.1 用户操作界面可以根据周围光线环境自由选择亮/暗模式； 14.2 在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸； 14.3 所有操作单元模块可以最小化或全幅显示； 14.4 可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度等等； 15.配置： 14.1 显微镜主机； 14.2 10×目镜； 14.3 机械载物台； 14.4物镜5×；10×；20×；40×； 14.5 彩色制冷型CC； 14.6 图像软件及数据处理器。 |

注：

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：产品制造国有强制性标准的执行产品制造国强制性标准，无的统一执行我国最新相关标准、规范；有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范；

2.除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加，同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

- 第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 适用范围 | 本招标文件适用于浙江树人大学转化医学研究院激光共聚焦显微镜等的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。 |
| （二） | 招标方式 | 本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。 |
| （三） | 投标委托 | 1.▲投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2020年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。 2.如投标人代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见招标文件第六章）。 |
| （四） | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 4.收费标准（差额累进）： 中标金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.2. 100-500; 0.88. 500-1000; 0.64. |
| （五） | 投标保证金（元） | 无。 |
| （六） | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| （七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| （八） | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。 信用信息查询的截止时点：投标截止时间； （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存； （3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （九） | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章） （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （2）资格条件承诺函 （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无 （4）投标人特定资格条件证明材料：无 |
| （十） | 投标文件份数 | 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼H室，浙江求是招标代理有限公司（陈应俭、俞炳）收，电话：0571-87670302，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb02@qszb.net，以便查收）。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。 |
| （十一） | 投标报价 | 1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝； 2.以人民币报价； 3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费； 4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 5.交货方式为CIP浙江树人大学，由成交供应商委托浙江纳德科学仪器有限公司办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由成交供应商承担。 6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条进行处理。 |
| （十二） | 投标有效期 | ▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。 |
| （十三） | 评标办法及评分标准 | 详见“第四章 评标办法及评分标准”。 |
| （十四） | 评标结果公示 | 评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 |
| （十五） | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于浙江树人大学转化医学研究院激光共聚焦显微镜等的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指浙江树人大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

6.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章；

7.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

- （四）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

4.收费标准（差额累进）：

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.2 |
| 100-500 | 0.88 |
| 500-1000 | 0.64 |

5.投标保证金（元）：无。

- （五）投标委托

▲1.投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2020年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。

2.如投标人代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见招标文件第六章）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- （八）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- （十）中小企业说明

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受财库〔2020〕46号文件规定的中小企业扶持政策。

依据财库〔2020〕46号文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件组成（格式详见招标文件第六章）。

1.报价文件（单独上传）

（1）开标一览表

（2）投标报价明细表

（3）中小企业声明函（若属于中小企业）

（4）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

（5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

▲2.资格文件（单独上传）

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）资格条件承诺函

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（4）投标人特定资格条件证明材料：无

3.商务和技术文件

（1）投标函

（2）投标声明书

（3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

（4）2020年12月（含）以后任意一月投标授权代表社保缴纳证明

（5）投标人情况介绍

（6）投标人同类合同一览表

（7）采购需求偏离表

（8）货物配置清单、原厂出厂配置表

（9）技术支持资料

（10）技术方案：

项目实施方案

安装调试验收

售后服务

技术服务、培训

配件耗材

（11）节能、环保产品证明材料

（12）投标人需要说明的其他文件和材料

- （二）投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼H室，浙江求是招标代理有限公司（陈应俭、俞炳）收，电话：0571-87670302，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb02@qszb.net，以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

- （三）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

（1）电子加密投标文件的上传：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

d.投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

（3）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

2.投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

3.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件。

备注：投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

- （四）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

- （五）投标报价

1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝；

2.以人民币报价；

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费；

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

5.交货方式为CIP浙江树人大学，由成交供应商委托浙江纳德科学仪器有限公司办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由成交供应商承担。

- 6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条进行处理。

- （六）投标有效期

▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- （七）资格审查不通过、投标无效的情形

投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：

1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）资格文件未按要求签署、盖章的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的，或负偏离达到规定数目的；

6）未提供或未如实提供投标技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）报价文件未按要求签署、盖章的；

2）未按照招标文件标明的币种报价的；

3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）报价具有选择性的；

6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 四、开  标

- （一）开标准备

1.制订开标、评标工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席开标、评标活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、招标文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

- （二）开标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标原则上应采取先开启资格文件、商务和技术文件、后开启报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

1.开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席开标活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.政府采购云平台在线进行投标文件签收，并向投标人出具签收回执。

4.主持人宣布开标，向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人在规定时间（不少于30分钟）内自行进行投标文件解密。投标人在规定时间内无法完成已上传的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交备份投标文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份投标文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

5.开启投标文件后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。采购人或采购代理机构应按照招标文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

6.商务和技术评审结束后，宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分情况。

7.开启投标人报价文件，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人在政府采购云平台在线确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

8.评标结束后，公布中标候选人名单。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评  标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会依据相关法律法规组建，成员人数为5人。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评标。评标活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评标活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评标现场。

3.介绍评标现场的人员情况，宣布评标工作纪律，告知评标委员会应当回避情形，组织推选评标委员会组长。

4.通报依法获取招标文件的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评标工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表通过发送邮件（或通过政府采购云平台在线答复）形式进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

7.做好评标现场相关记录，协助评标委员会组长做好评标报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

8.评标结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式，采用书面形式的加盖公章（非电子签章）或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

采用书面形式的澄清、说明或者更正，在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb02@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

- （五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照（四）澄清问题的形式第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）政府采购云平台上传的电子投标（响应）文件报价与政府采购云平台录入报价不一致的，以上传的电子投标（响应）文件报价为准。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）定 标

1.采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果，并发出中标通知书。

3.评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

- （八）合同授予

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

- 六、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。

合格投标人的评标得分为各评分项汇总得分。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 评标内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30） |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分（9） |  |  |
| 质保期 | 2 | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，本项最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足磋商文件要求的投标无效。 |
| 业绩 | 4 | 投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得4分。 |
| 体系认证 | 1 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。 （投标文件中提供扫描件，不提供不得分） |
| 政策功能 | 2 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分。 |
| 技术分（61） |  |  |
| 技术响应程度 | 35 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；不符合（负偏离）技术要求中标注“★”条款（不可偏离）的每项扣3分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分；扣分超过35分的投标无效。 |
| 产品功能及配置 | 4 | 响应产品功能、配置的先进性、完整性和适用性。 |
| 项目实施方案 | 4 | 项目实施计划详细完整程度，符合项目进度要求，投入人员数量和综合素质。 |
| 安装调试验收 | 5 | 安装、调试、验收方法或方案的详细完整度、合理可行性。 |
| 售后服务 | 5 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施。 |
| 技术服务、培训 | 4 | 服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性。 |
| 配件耗材 | 4 | 质保期满后配件、附件、备品备件的准备和保障措施。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合规定的小微企业报价给予6%的扣除后计算价格得分。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第五章  拟签订的合同文本

- 浙江树人大学转化医学研究院激光共聚焦显微镜等项目采购合同（国产）

确认书编号：[2021]60424号              合同编号

甲方（需方）：       浙江树人大学

乙方（供方）：

采购代理机构：

签约时间、地点：年  月   日，杭州

浙江求是招标代理有限公司受浙江树人大学委托，转化医学研究院激光共聚焦显微镜等（采购编号：QSZB-Z(H)-B21439(GK)）项目经公开招标，确定   （供应商名称）为供货单位。依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着相互合作、互利互惠的原则，经充分协商，订立本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写） |  |  |  |  |  | 小写： |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、验收、培训等一切费用。

2、技术参数另附。

第二条：质量保证

1、乙方应按招标文件规定的要求，向甲方提供符合技术规格和质量标准的原装合格产品。

2、乙方为合同产品提供自验收合格起年的质保期。

3、乙方对质保期内合同产品出现的质量及安全问题负责处理解决，并承担一切费用。

4、合同产品在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对经更换仍达不到技术要求者，可按以下办法处理（由甲方选择）：

⑴再次更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价（合议定价范围为原件的5%—50%）。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担合同产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等，其中银行利息按同期银行贷款利率的150%计算）。

第三条：技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的全部技术资料。

2、未经事先书面同意，双方不得将有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方保证所提供的合同产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有侵犯知识产权情况发生，乙方应承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于合同生效后天内将所供产品按时、安全运至甲方指定地点，并于天内安装调试完毕。

第六条：售后服务

1、合同产品自验收合格后起免费保修年。保修期内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。超过保修期的合同产品，乙方提供终生维修，维修时只收部件（材料）成本费。

2、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，乙方同意为甲方进行维修并收取适当的维修费用。

3、维修响应时间：小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则小时内到达现场并进行维修；小时内无法修复完成的设备，乙方提供同类型的备用设备以保障学校工作的开展。

4、人员培训：乙方承诺提供人次的免费培训（包括非杭州地区培训的交通费、住宿费等）工作。

第七条：调试与验收

1、甲方对乙方提交的合同产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收活动：外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对合同产品作出全面检查，对验收文件进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

3、甲方对乙方提供的合同产品在进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，双方同意请法定的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场。

6、出现重大质量问题分歧时，甲、乙双方同意提请国家法定检测机构进行检测（对检测机构无法经协商达成一致时，由甲方单方委托、乙方给予配合<如提供必要的文件、资料等>；就检测机构的选任进行协商的期限为自出现重大质量问题分歧之日起的三个工作日），检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用并接收合同产品；检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，并同意甲方无条件退货，同时支付甲方货款总价10％的赔偿金。

7、乙方在安装调试中造成的人员伤亡及财产损失，由乙方自行承担。

第八条：货款的支付

1、合同签订时，乙方向甲方提交合同金额5%的履约保证金，验收合格满一年后，无质量问题和维护问题，于10个工作日内退还（不计息）3%，剩余2%的履约保证金在质保期满后，无质量问题和维护问题，于10个工作日内退还；

2、合同生效并具备实施条件后15日内，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款。

3、货物送达指定地点安装完成，经甲方验收合格无质量问题，甲方向乙方支付至合同总价的100%。

第九条：违约责任

1、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款万分之二点一的滞纳金。

2、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二点一的滞纳金；逾期个月，乙方需支付合同总额20%作为违约金，同时甲方有权要求终止合同。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、乙方所供合同产品不能达到质量功能要求无法通过验收，应在甲方规定的时间内进行整改，经整改后在学校二次验收中继续无法通过，合同产品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理合同产品，视为放弃该产品，甲方有权自行处置。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

第十条：不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地法院解决。

第十二条：其它

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

第十三条：合同生效

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式份，甲方执 叁 份，乙方执份，经双方签字、盖公章并在乙方履约保证金到帐后生效。

| 甲方（需方）：浙江树人大学（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： 杭州市树人街8号 | 地址： |
| 邮编： 310015 | 邮编： |
| 电话： 0571-88297206 | 电话： |
| 传真： 0571-88297206 | 传真： |
| 开户银行：工行浙江省分行营业部上塘北路支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202004809900000177 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

浙江树人大学进口设备采购合同

确认书编号：[2021]60424号                  合同编号

甲方（需方）：       浙江树人大学

乙方（供方）：

丙方（外贸公司）：浙江纳德科学仪器有限公司

采购代理机构：

签约时间、地点：  年  月   日，杭州

（招标代理公司名称）受浙江树人大学委托， (采购项目名称) 项目（采购编号）经（招标方式），确定  （供应商名称）为供货单位。甲、乙、丙三方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着相互合作、互利互惠的原则，经充分协商，订立本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| - 序号 | - 商品名称 | - 规格、型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价 (人民币) | - 总价 - (人民币) | - 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合同总价 |  | - 人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

注：1、合同总价包括有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、报关费、运输费、安装调试费、培训费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用。

2、技术参数另附。

第二条：质量保证

1、乙方应按招标文件规定的要求，向甲方提供符合中华人民共和国技术规范和质量标准并获得国家商检局颁布安全许可证的环保节能全新合格产品。设备到达学校时内外包装完好无损。

2、乙方为合同产品提供自验收合格起年的质保期。

3、乙方对质保期内合同产品出现的质量及安全问题负责处理解决，并承担一切费用。

4、合同产品在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对经更换仍达不到技术要求者，可按以下办法处理（由甲方选择）：

⑴再次更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价（合议定价范围为原件的5%—50%）。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担合同产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等，其中银行利息按同期银行贷款利率的150%计算）。

第三条：技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的全部技术资料。

2、未经事先书面同意，双方不得将有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方保证所提供的合同产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有侵犯知识产权情况发生，乙方应承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于合同生效后天内将所供产品按时、安全运至甲方指定地点，并于天内安装调试完毕。

第六条：售后服务

1、合同产品自验收合格后起免费保修   年。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。超过保修期的合同产品，乙方提供终生维修，维修时只收部件成本费。

2、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，乙方同意为甲方进行维修并收取适当的维修费用。

3、维修响应时间：小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则小时内到达现场并进行维修；36小时内无法修复完成的设备，乙方提供同类型的备用设备以保障学校工作的开展。

4、人员培训：乙方承诺提供人次的免费培训（包括非杭州地区培训的交通费、住宿费等）工作。

第七条：调试与验收

1、甲方对乙方提交的合同产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收活动：外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对合同产品作出全面检查，对验收文件进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

3、甲方对乙方提供的合同产品在进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，双方同意请法定的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场。

6、出现重大质量问题分歧时，甲、乙双方同意提请国家法定检测机构进行检测（对检测机构无法经协商达成一致时，由甲方单方委托、乙方给予配合<如提供必要的文件、资料等>；就检测机构的选任进行协商的期限为自出现重大质量问题分歧之日起的三个工作日），检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用并接收合同产品；检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，并同意甲方无条件退货，同时支付甲方货款总价10％的赔偿金。

第八条：货款的支付

1、进口产品：开具100%信用证，90%货款可以在合同商品发货后见单支付，10%在合同商品到货并验收合格无质量问题后后支付。

2.甲方委托的进口代理单位开具100%不可撤消信用证前，乙方向甲方打入货款总额的5%作为履约保证金。进口设备的履约保证金，在合同规定的质保期内无质量问题和维护问题，即验收合格设备正常运行满12个月后即退还（不计息）。

第九条：违约责任

1、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款万分之二点一的滞纳金。

2、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二点一的滞纳金；逾期个月，乙方需支付合同总额20%作为违约金，同时甲方有权要求终止合同。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、乙方所供合同产品不能达到质量功能要求无法通过验收，应在甲方规定的时间内进行整改，经整改后在学校二次验收中继续无法通过，合同产品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理合同产品，视为放弃该产品，甲方有权自行处置。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

第十条：不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地法院解决。

第十二条：其它

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

第十三条：合同生效

1、合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式份，甲方执 叁 份，乙方执份，丙方执份，经三方签字、盖公章并在乙方质量保证金到帐后生效。

| 需方（甲方）：浙江树人大学（公章） | 供方（乙方）：（公章） |
| --- | --- |
| 需方代表： (签字） | 供方代表： （签字） |
| 地址： 杭州市树人街8号 | 地址： |
| 邮编： 310015 | 邮编： |
| 电话： 0571-88297206 | 电话： |
| 传真： 0571-88297206 | 传真： |
| 开户银行：工行浙江省分行营业部上塘北路支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202004809900000177 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 丙方（外贸公司）：（公章） |  |
| 丙方代表： （签字） |  |
| 地址： |  |
| 邮编： |  |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 开户银行： |  |
| 帐号： |  |

- 第六章投标文件格式

投标文件的编制应按照本项目：“第三章  投标人须知”三、投标文件的编制的要求编制。

- 投标文件封面

（投标人名称）

投标文件

（报价文件/资格文件/商务和技术文件）

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：转化医学研究院激光共聚焦显微镜等

项目编号：QSZB-Z(H)-B21439(GK)

标    项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 报价文件

- （1）开标一览表

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：转化医学研究院激光共聚焦显微镜等

项目编号：QSZB-Z(H)-B21439(GK)

标    项：

投标报价

金额大写：_________________________小写：_________________________ 单位：人民币元

说明：

1.投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费；

2.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致；

3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- （2）投标报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- （3）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.“中小企业声明函”填写不全的，视为未填报。如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

4.投标人提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目只以《中小企业声明函》作为评判投标人是否属于中小企业的唯一依据。

- （4）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- （5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

- （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（扫描件）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- （2）资格条件承诺函

致：浙江树人大学、浙江求是招标代理有限公司

我方（投标人名称） 参加（项目名称） 项目的采购活动并承诺如下：

我方符合参与本次政府采购活动的资格条件，并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- （4）投标人特定资格条件证明材料：无

- 商务和技术文件

- （1）投标函

致：浙江求是招标代理有限公司

根据贵方为浙江树人大学转化医学研究院激光共聚焦显微镜等的投标邀请【项目编号：QSZB-Z(H)-B21439(GK)】，签字代表____________（全名）经正式授权并代表投标人__________________________（投标人名称）提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件___份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：

投标人代表手机号码：               传真：

投标人代表姓名：               职务：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- （2）投标声明书

致：浙江求是招标代理有限公司

___________________________________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址___________________________________。

我方愿意参加贵方组织的浙江树人大学转化医学研究院激光共聚焦显微镜等标项的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内：（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,且期限未满的情形。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- （3）法定代表人资格证明书

致：浙江树人大学、浙江求是招标代理有限公司

我________________（姓名）系_________________________（投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件粘贴处

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

- （3）法定代表人授权委托书

致：浙江树人大学、浙江求是招标代理有限公司

我____________（姓名）系__________________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：_________（姓名），身份证号码：_________________________以我方的名义参加浙江树人大学转化医学研究院激光共聚焦显微镜等标项的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

▲投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2020年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

授权代表身份证扫描件粘贴处

说明：

1.投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书；

2.投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书。

- （4）2020年12月（含）以后任意一月投标授权代表社保缴纳证明

（授权代表为法定代表人可不提供）

- （5）投标人情况介绍

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- （6）投标人同类合同一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- （7）采购需求偏离表

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：转化医学研究院激光共聚焦显微镜等

项目编号：QSZB-Z(H)-B21439(GK)

标    项：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- （8）货物配置清单、原厂出厂配置表

货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

原厂出厂配置表

- （9）技术支持资料

说明：

1.投标人提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2.技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3.不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4.如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5.若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

6.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的货物和服务。

- （10）技术方案

项目实施方案

安装调试验收

售后服务

技术服务、培训

配件耗材

- （11）节能环保产品证明材料

说明：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）。

- （12）投标人需要说明的其他文件和材料

- 其他：

- 政府采购活动现场确认声明书

浙江求是招标代理有限公司：

本人经由（单位）负责人（法人代表）

（姓名）合法授权参加浙江树人大学转化医学研究院激光共聚焦显微镜等项目（编号：QSZB-Z(H)-B21439(GK)）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间：

□不存在利害关系；

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位：

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系；

□与（投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

投标人代表（签名）：

2022年1月5日

备注：投标人须在投标文件解密后，通过电子邮件形式，向邮箱地址（zb02@qszb.net）发送《政府采购活动现场确认声明书》（上表）。