西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护

服务项目

招标文件

（电子招投标）

编号：XHZFCG-2022-G-61

杭州市西湖区综合行政执法局

杭州市西湖区政府采购中心

二0二二年十一月九日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022 年11月30日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XHZFCG-2022-G-61

项目名称：西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护

预算金额（元）：43224300元/年

最高限价（元）：标项一：16481300元/年

标项二：14622000元/年

标项三：12121000元/年

采购需求：主要内容为道路(随路桥梁)养护、道路保洁、绿化养护、巡查、维护、垃圾外运处置、防汛、抗雪防冻应急保障工作等，具体内容和相关要求详见招标文件第三部分。本次招标共三个标项, 投标人可以就上述项目的一个直至全部标项进行投标，同一标项不得拆标。

## 标项一：

## 标项名称：西湖区之江区块留泗路等道路市政环卫一体化综合养护服务项目

数量：1批

## 预算金额（元）：16481300元/年

## 标项二：

## 标项名称：西湖区之江区块鲤鱼山街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目

## 数量：1批

## 预算金额（元）：14622000元/年

## 标项三：

## 标项名称：西湖区之江区块双流路等道路市政环卫一体化综合养护服务项目

## 数量：1批

## 预算金额（元）：12121000元/年

- 合同履约期限：详见招标文件

本项目接受联合体投标：是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（以资质证书为准）。

- 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年11月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年11月30日9点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022 年11月30日9点30分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市西湖区综合行政执法局

地    址：

传    真： /

项目联系人（询问）： 马群

项目联系方式（询问）： 0571-85129307

质疑联系人：项炳荣

质疑联系方式： 0571-85129291

2.采购机构信息

名    称：杭州市西湖区政府采购中心

地    址：杭州市西湖区文一西路858号

传    真：/

项目联系人（询问）：缪新新

项目联系方式（询问）：0571-85368157

质疑联系人：江涛

质疑联系方式：0571-87759375

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市西湖区财政局政府采购监管科

地    址：杭州市文三西路18号1104室

传    真： /

联系人 ：韩继伟

监督投诉电话：0571-89511307

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | （1）服务类。 （2）采购预算：标项一为1648.13万元/年，其中市政道路养护不超过614.3万元/年，环卫保洁不超过825.33万元/年，绿化养护不超过208.5万元/年（此为最高限价）；标项二为1462.2万元/年，其中市政道路养护不超过614.36万元/年，环卫保洁不超过639.05万元/年，绿化养护不超过208.79万元/年（此为最高限价）；标项三为1212.1万元/年，其中市政道路养护不超过547.8万元/年，环卫保洁不超过656.4万元/年，绿化养护不超过7.9万元/年（此为最高限价）。 投标报价超过项目最高限价的或经评标委员会评定投标单位的投标报价低于最低作业成本价的（包含人工及机械等作业成本费用）均为无效投标。根据浙政办发〔2009〕190号和杭政办〔2008〕14号文件和杭政函〔2015〕150号相关要求，人员最低基本工资不得低于最新出台的杭州市最低工资标准110%，如违反规定的，也将按无效标处理。 （3）服务期限：2年1个月（合同一年一签，不足一个月按实际签，续签期间按原合同履行。合同履行期内乙方如果达不到考核要求，甲方可按有关程序与乙方终止下一年度的服务合同。如遇原道路养护合同未到期，养护期按原养护合同到期后开始计算。） |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 道路一体化养护 ，属于 其他未列明行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 7 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 8 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 9 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市西湖区文一西路858号东三楼329室（杭州市公共资源交易中心西湖分中心） ；备份投标文件签收人员：缪新新，联系电话： 0571-85368157。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 10 | 其它说明 | 联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 þ联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购机构委托授权范围的，采购机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.4在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书（复印件）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

## 11.3.2报价明细清单；

11.3.3中小企业声明函（如果有)。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 一、项目技术规范

- 1、道路市政养护规范

- 1.1《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

- 1.2《杭州市城市道路管理养护技术要求(试行)》（杭城管〔2011〕37号）

- 1.3《杭州市城市道路市政养护技术规程》（CJS-02-2000）

- 1.4《城市道路养护规范》（DB3301/T0314-2020）

- 1.5《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）

- 1.6《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部2003年118号令）

- 1.7《杭州市城市桥梁养护技术规程》（CJS-03-2000）

- 1.8《杭州市市政设施管理条例》

- 1.9《杭州市城市排水管渠养护管理标准（试行）》（杭城管委[2012]285号）

- 1.10《关于印发<杭州市区城市道路设施完好度检查考核细则（2019年修订版）>的通知》

- 1.11《关于推进市区市政环卫一体化综合养护试点工作的指导意见》（杭城管委[2015]66号）

- 1.12《关于印发市政环卫一体化综合养护考核办法的通知》（杭城管委[2015]205号）

- 1.13《关于进一步加强临时占用挖掘城市道路批后监管的通知》（杭城管委[2015]270号）

- 1.14关于印发《杭州市城市道路市政检查井提升改造通用图》的通知（杭城管委[2015]149号）

- 1.15关于印发《杭州市市政养护市场诚信信息管理办法》《杭州市市政养护市场城信评价标准》（杭城管委﹝2018﹞19号）

- 注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

- 2、城市坏境卫生作业养护规范

- 2.1《关于印发2022年度各区县（市）政府（管委会）城市管理考核相关评分细则的通知》（杭城管综执联办﹝2022﹞1号）

- 2.2《杭州市城市环境卫生作业规范》

- 2.3《杭州市环卫队伍作业行为规范》

- 2.4《关于进一步明确城市各类保洁相关要求的通知》杭城管局﹝2020﹞49号

- 2.7《关于印发杭州市城管委行业服装统一表示规范的通知》（杭城管委﹝2018﹞16号

- 2.8《关于印发西湖区道路保洁分类管理检查考核办法的通知》（西城管﹝2020﹞26号）

- 注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

- 3.绿地养护规范

- 3.1《杭州市城区绿地养护质量标准》

- 3.2《杭州市城区花坛、花境养护管理规定（试行）》

- 3.3《杭州市城区绿化防台树木支撑工作方案》

- 3.4《杭州市城区高架及立交桥挂箱悬垂绿化养护管理规定（试行）》

- 3.5《杭州园林植物养护技术规程》

- 注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

- 二、招标作业内容

- 1、道路绿化隔离带、道路两侧绿化带和非封闭式街头公园、已移交接收至环卫保洁范围及一体化养护区域内的车行道、人行道、立交桥及除封闭住宅小区以外的街巷及空间等公共区域，以及果皮箱、交通隔离栏、2.2米以下路灯杆、交通信号灯杆等相关公共设施。落实责任保洁区域边界管理，保洁时应向保洁边界以外延伸5米，不留保洁盲区和空白点。

- 2、垃圾清运：清扫垃圾运至保洁道路附近中转站，平时及时制止偷倒乱倒行为，及时清除无主垃圾及废土。

- 3、市政设施日常维修、保养、设施巡查、临时维护（配套管线、管沟、无产权单位窨井发生下沉、坍塌等）、道路常规评价及栏杆保洁等。

- 4.非法张贴涂写小广告清理：建筑物立面及沿街通道口，构筑物、城市家具、公共设施、绿化植物等表面，各类道路路面，清理公交站台、公共自行车租赁点等公共交通设施；遇沿街绿化带、广场、空地等间隔空间，原则上清理范围涵盖其后部立面；遇河道、粮田等间隔空间，其后部立面等城市设施原则上不包含在作业范围内，如遇省、市、区检查抄告、数字城管采集、科室检查等发现其后部立面等城市设施上牛皮癣问题，整治时间较紧的，由清理作业单位代整治，不列入考核扣罚；支小路口，清理范围向内延伸10米；因重大活动保障或相关法律法规调整，需对沿街店面内张贴开展集中整治的，清理作业单位应服从要求积极配合。

- 5、各类大型保障及应急保障（如防汛、抗台、抗雪）。

- 6、养护范围中明确的全部绿地养护内容，包括养护期内死亡苗木补植、现有植物的养护管理和园林建筑、小品等所有配套设施及附属物的保洁和维护以及行道树抗台应急措施费。养护绿地工程量如有调整，按实结算。

- 7、承包方式：本次招标项目采用综合养护作业总价承包。承包人一律不得将本项目分包、转包及内部经济承包及变相经济转承包；一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

- 三、综合养护清单

- 标项一：西湖区之江区块留泗路等道路市政环卫一体化综合养护服务

1、市政设施量清单

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 1、留泗路(龙潭路-球场路) |  | 使用年限11年 |  |  |  | (建造时间：2012年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 25975 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 7357 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 7620 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 5104 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.352 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 89 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 89 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 89 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 77 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 77 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 77 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 20 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 49 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 49 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 4 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 2、留泗路(球场路-杭新路) |  | 使用年限 11年 |  |  |  | (建造时间：2012年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 43700 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 6098 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 11419 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 6010 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.862 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 72 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 72 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 72 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 149 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 149 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 149 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 41 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 44 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 44 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 16 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 2 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 3、清谷路(留泗路-青龙洞) |  | 使用年限10年 |  |  |  | (建造时间：2013年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 31365 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 8686 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 13247 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 259 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 3.423 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 22 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 22 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 22 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 6 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 6 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 6 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 39 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 58 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 58 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 12 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 4、博岚路(梦园街-沈家路) |  | 使用年限13年 |  |  |  | (建造时间：2010年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 18687 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 9125 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 6380 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 3190 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.595 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 69 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 69 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 69 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 108 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 108 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 108 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 16 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 16 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 5、梦园街(博岚路-洙泗路) |  | 使用年限14年 |  |  |  | (建造时间：2009年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 6931 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 746 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 917 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 652 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.42 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 11 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 11 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 11 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 25 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 25 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 25 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 30 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 39 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 39 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 4 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 6、梦园街（沈横路-美音巷） |  | 使用年限9年 |  |  |  | (建造时间：2014年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 4109 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1450 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 966 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 483 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.241 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 15 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 15 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 15 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 17 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 17 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 17 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 7、横桥路(博岚路-沈横路) |  | 使用年限13年 |  |  |  | (建造时间：2010年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 7982 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 3019 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2952 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1476 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.738 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 36 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 36 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 36 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 44 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 44 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 44 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 8、转江街（象山路-美音巷） |  | 使用年限11年 |  |  |  | (建造时间：2012年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 4355 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 2613 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1796 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 897 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.436 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 12 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 12 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 12 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 39 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 39 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 39 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 9、美音巷（美院北街-梦园街） |  | 使用年限11年 |  |  |  | (建造时间：2012年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 4250 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1500 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2096 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 524 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.25 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 13 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 13 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 13 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 24 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 24 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 24 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 68 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 34 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 34 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 6 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 10、沈横路(博岚路-转江街) |  | 使用年限13年 |  |  |  | (建造时间：2010年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 10710 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 3960 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 3056 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1528 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.765 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 28 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 28 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 28 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 49 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 49 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 49 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 45 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 72 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 72 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 8 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 2 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 11、枫桦路(云河路-文景路) |  | 使用年限3年 |  |  |  | (建造时间2009（2020提升改造）) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 59437 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 11114 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 18200 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 12927 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.761 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 83 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 83 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 83 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 250 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 250 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 250 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 12、丽景路（洙泗路- k+520） |  | 使用年限15年 |  |  |  | (建造时间：2008年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 8095 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 3542 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2886 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m |  |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.506 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 18 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 18 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 18 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 29 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 29 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 29 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 108 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 32.0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 32.0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 81 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 13、丽景路(K+520-江涵路) |  | 使用年限14年 |  |  |  | (建造时间：2009年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 18627 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 7259 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 6000 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 0 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.05 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 57 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 57 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 57 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 71 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 71 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 71 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 14、丽景支路(洙泗路-丽景路) |  | 使用年限6年 |  |  |  | (建造时间：2017年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 2645 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 0 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 586 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 586 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.305 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 12 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 12 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 12 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 27 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 27 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 27 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 0 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 0 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 0 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 15、美院北街（环山路)( 浙音路-象山路) |  | 使用年限12年 |  |  |  | (建造时间：2011年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 22036 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 5785 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 4108 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2054 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.964 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 31 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 31 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 31 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 47 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 47 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 47 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 32 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 28 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 28 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 4 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 16、安埠街（少年路-枫桦西路） |  | 使用年限5年 |  |  |  | (建造时间：2018年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 9459 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 4613.396 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 3010.6 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1555.3 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.802 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 35 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 35 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 35 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 70 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 70 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 70 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 93 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 27 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 27 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 60 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 17、安埠街(洙泗路-东狮路) |  | 使用年限14年 |  |  |  | (建造时间：2009年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 3825 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 2550 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1700 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 850 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.425 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 14 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 14 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 14 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 30 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 30 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 30 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 18、碧波路(枫桦西路-之江路) |  | 使用年限1年 |  |  |  | (2009（2022提升改造）) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 25250 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 5222 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 5413.4 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 3702 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.074 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 54 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 54 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 54 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 217 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 217 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 217 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 144.4 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 99.9 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 99.9 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 528 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 2 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 19、龙王沙路(之江路-文景路) |  | 使用年限14年 |  |  |  | (建造时间：2009年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 6900 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 3450 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 575 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 575 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.575 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 27 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 27 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 27 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 26 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 26 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 26 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 3 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 3 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 133 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 24 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 24 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 192 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 20、珊瑚沙路(江涵路-之浦路) |  | 使用年限10年 |  |  |  | (建造时间：2013年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 17947 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 3739 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2908 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1467 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.727 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 33 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 33 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 33 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 47 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 47 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 47 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 10 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 10 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 74 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 49 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 49 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 4 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 21、珊瑚沙路(东狮路-碧波路) |  | 使用年限5年 |  |  |  | (建造时间：2018年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 13270.99 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 5444.77 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 4138.86 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2069.43 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.028 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 41 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 41 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 41 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 79 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 79 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 79 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 10 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 10 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 162.5 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 64.6 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 64.6 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 244 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 2 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 22、少年路(江涵路-珊瑚沙路) |  | 使用年限5年 |  |  |  | (建造时间：2018年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 7802 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 4603 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 3094 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1538 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.756 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 29 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 29 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 29 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 78 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 78 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 78 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 23、江涵路(枫桦路-1+055（文景路以南108.6米）) |  | 使用年限1年 |  |  |  | (2009（2022年提升改造）) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 33240 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 6035 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 8969 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 6946 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.035 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 45 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 45 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 45 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 163 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 163 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 163 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 24、龙起路( 之涵街-涵秀弄) |  | 使用年限9年 |  |  |  | (建造时间：2014年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 8634 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 2861 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2779 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1079 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.520 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 33 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 33 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 33 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 47 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 47 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 47 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 25、之涵街 (江涵路-之浦路) |  | 使用年限10年 |  |  |  | (建造时间：2013年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 8117 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 3580 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2630 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1320 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.68 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 31 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 31 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 31 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 35 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 35 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 35 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 10 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 10 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 70 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 37 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 37 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 4 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 26、之梅路（之江路-梅家坞自来水中转泵房) |  | 使用年限5年 |  |  |  | (建造时间：2018年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 1232 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 390 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 342 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 0 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.160 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 5 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 5 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 5 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 8 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 8 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 8 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 0 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 0 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 0 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 125 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 125 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 27、涵秀弄（江涵路-之浦路) |  | 使用年限6年 |  |  |  | (建造时间：2017年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 9428.606 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 3456.4 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2349.59 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1186.256 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.575 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 22 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 22 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 22 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 38 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 38 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 38 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 76.8 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 36 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 36 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 64 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 28、荷间弄（云涵巷-沙秀路) |  | 使用年限4年 |  |  |  | (建造时间：2019年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 2996 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1498 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1498 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 749 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.402 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 15 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 15 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 15 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 26 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 26 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 26 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 0 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 0 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 0 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 29、云涵巷（之涵街-涵秀弄） |  | 使用年限5年 |  |  |  | (建造时间：2018年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 3481.6 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1605 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1605.9 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 806.6 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.391 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 14 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 14 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 14 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 27 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 27 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 27 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 0 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 0 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 0 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 30、沙秀路（之涵街-涵秀弄) |  | 使用年限8年 |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 5155 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 2438.30 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2438.20 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1225.4 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.6011 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 32 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 32 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 32 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 35 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 35 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 35 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 2 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 2 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 31、踏云弄（龙起路-沙秀路) |  | 使用年限8年 |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 1442 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 721.00 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 721.00 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 360.5 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.1803 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 10 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 10 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 10 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 12 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 12 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 12 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 1 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 1 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 32、澜玉弄（江涵路-之浦路) |  | 使用年限4年 |  |  |  | (建造时间：2019年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 7188 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 3069 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1966 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 985 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.484 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 20 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 20 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 20 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 50 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 50 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 50 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 3 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 3 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 80 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 37.7 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 37.7 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 26 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 33、滨澜弄、滨苑弄(麦岭沙路）（枫桦东路-枫桦东路) |  | 使用年限4年 |  |  |  | (建造时间：2019年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 8250 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 3385 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 3465 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1781 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.871 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 40 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 40 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 40 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 122 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 122 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 122 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 0 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 0 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 0 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 34、枫桦东路 (梧桐路—四号浦) |  | 使用年限8年 |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 15615 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 2960 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 3480 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 3480 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.485 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 26 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 26 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 26 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 62 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 62 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 62 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 35、枫桦西路(云河街-梧桐路) |  | 使用年限9年 |  |  |  | (建造时间：2014年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 14126 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 380 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2945 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2945 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.398 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 13 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 13 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 13 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 36 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 36 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 36 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 69.4 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 41.3 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 41.3 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 108 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 36、枫桦支路（枫桦东路-四号浦) |  | 使用年限8年 |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 12082 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 3170 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1268 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1268 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.634 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 21 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 21 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 21 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 29 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 29 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 29 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

附市政道路设施量明细清单

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 建成年份 | 沥青混凝土路面 ㎡ | 人行道板㎡ | 侧石 m | 平石 m | 道路巡视㎞ | 升检查井及井筒 φ700 座 | 调换检查井φ700井座 座 | 调换检查井φ700井盖 座 | 升雨水口510*390 座 | 调换雨水口座 510*390座 | 调换雨水口盖 510*390座 | 调换路名牌直杆 根 | 调换路名牌面 块 | 桥梁栏杆m | 调换伸缩缝及清理m | 调换橡胶止水带及清理m | 支座保养维修 只 | 桥梁沉降观测检测 项 | 人行道路护栏修复m | 人行道路护栏清洁m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 留泗路 | 一标：龙潭路-球场路 | 2012 | 25975 | 7357 | 7620 | 5104 | 1.352 | 89 | 89 | 89 | 77 | 77 | 77 | 6 | 6 | 20 | 49 | 49 | 4 | 1 |  |  |
| 2 |  | 二标：球场路-杭新路 |  | 43700 | 6098 | 11419 | 6010 | 1.862 | 72 | 72 | 72 | 149 | 149 | 149 | 6 | 6 | 41 | 44 | 44 | 16 | 2 |  |  |
| 3 | 清谷路 | 留泗路—青龙洞 | 2013 | 31365 | 8686 | 13247 | 259 | 3.423 | 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 39 | 58 | 58 | 12 | 1 |  |  |
| 4 | 博岚路 | 梦园街（梦园路）-沈家路 | 2010 | 18687 | 9125 | 6380 | 3190 | 1.595 | 69 | 69 | 69 | 108 | 108 | 108 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 梦园街 | 博岚路（斗门路）-洙泗路 | 2009 | 6931 | 746 | 917 | 652 | 0.42 | 11 | 11 | 11 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | 30 | 39 | 39 | 4 | 1 |  |  |
| 6 | 梦园街 | 沈横路（沈家路）—美音巷（凯迪路） | 2014 | 4109 | 1450 | 966 | 483 | 0.241 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 横桥路 | 博岚路（斗门路） - 沈横路（沈家路） | 2010 | 7982 | 3019 | 2952 | 1476 | 0.738 | 36 | 36 | 36 | 44 | 44 | 44 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 转江街 | 象山路-美音巷（凯迪路） | 2012 | 4355 | 2613 | 1796 | 897 | 0.436 | 12 | 12 | 12 | 39 | 39 | 39 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 美音巷 | 美院北街（环山路）-梦园街 | 2012 | 4250 | 1500 | 2096 | 524 | 0.25 | 13 | 13 | 13 | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | 68 | 34 | 34 | 6 | 1 |  |  |
| 10 | 沈横路 | 博岚路（斗门路）- 转江街（转塘横路） | 2010 | 10710 | 3960 | 3056 | 1528 | 0.765 | 28 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 6 | 6 | 45 | 72 | 72 | 8 | 2 |  |  |
| 11 | 枫桦路 | 云河路 - 文景路 | 2009（2020提升改造） | 59437 | 11114 | 18200 | 12927 | 1.761 | 83 | 83 | 83 | 250 | 250 | 250 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 丽景路 | 洙泗路（杭新路） - k+520 | 2008 | 8095 | 3542 | 2886 |  | 0.506 | 18 | 18 | 18 | 29 | 29 | 29 | 4 | 4 | 108 | 32.0 | 32.0 | 81 | 1 |  |  |
| 13 | 丽景路 | K+520-江涵路 | 2009 | 18627 | 7259 | 6000 | 0 | 1.05 | 57 | 57 | 57 | 71 | 71 | 71 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 丽景支路 | 洙泗路（杭富路）-丽景路 | 2017 | 2645 | 0 | 586 | 586 | 0.305389 | 12 | 12 | 12 | 27 | 27 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 美院北街 | 浙音路（庙前路）-象山路 | 2011 | 22036 | 5785 | 4108 | 2054 | 0.964 | 31 | 31 | 31 | 47 | 47 | 47 | 6 | 6 | 32 | 28 | 28 | 4 | 1 |  |  |
| 16 | 安埠街 | 少年路（16米支路）-枫桦西路 | 2018.9 | 9459 | 4613.396 | 3010.6 | 1555.3 | 0.802386 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 8 | 8 | 93 | 27 | 27 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 安埠街 | 洙泗路（杭新路） - 东狮路（东环路） | 2009 | 3825 | 2550 | 1700 | 850 | 0.425 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 碧波路 | 枫桦西路 - 之江路 | 2009（2022提升改造） | 25250 | 5222 | 5413.4 | 3702 | 1.074 | 54 | 54 | 54 | 217 | 217 | 217 | 4 | 4 | 144.4 | 99.9 | 99.9 | 528 | 2 |  |  |
| 19 | 龙王沙路 | 之江路-文景路 | 2009 | 6900 | 3450 | 575 | 575 | 0.575 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 3 | 3 | 133 | 24 | 24 | 192 | 1 |  |  |
| 20 | 珊瑚沙路 | 江涵路—之浦路 | 2013 | 17947 | 3739 | 2908 | 1467 | 0.727 | 33 | 33 | 33 | 47 | 47 | 47 | 10 | 10 | 74 | 49 | 49 | 4 | 1 |  |  |
| 21 | 珊瑚沙路 | 东狮路（东环路）-碧波路 | 2018.8 | 13270.99 | 5444.77 | 4138.86 | 2069.43 | 1.02845 | 41 | 41 | 41 | 79 | 79 | 79 | 10 | 10 | 162.5 | 64.6 | 64.6 | 244 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 少年路（龙心路） | 江涵路-珊瑚沙路 | 2018.12 | 7802 | 4603 | 3094 | 1538 | 0.756042 | 29 | 29 | 29 | 78 | 78 | 78 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 江涵路 | 枫桦路-1+055（文景路以南108.6米） | 2009（2022年提升改造） | 33240 | 6035 | 8969 | 6946 | 1.035 | 45 | 45 | 45 | 163 | 163 | 163 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 龙起路 | 之涵街（纬一路）-涵秀弄（纬三路） | 2014 | 8634 | 2861 | 2779 | 1079 | 0.520 | 33 | 33 | 33 | 47 | 47 | 47 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 之涵街 | 江涵路—之浦路 | 2013 | 8117 | 3580 | 2630 | 1320 | 0.68 | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 10 | 10 | 70 | 37 | 37 | 4 | 1 |  |  |
| 26 | 之梅路 | 之江路-梅家坞自来水中转泵房 | 2018 | 1232 | 390 | 342 | 0 | 0.160501 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 27 | 涵秀弄 | 江涵路-之浦路 | 2017.8 | 9428.606 | 3456.4 | 2349.59 | 1186.256 | 0.575655 | 22 | 22 | 22 | 38 | 38 | 38 | 6 | 6 | 76.8 | 36 | 36 | 64 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 荷间弄 | 云涵巷（经一路）-沙秀路（经三路） | 2019.1 | 2996 | 1498 | 1498 | 749 | 0.401507 | 15 | 15 | 15 | 26 | 26 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 云涵巷 | 之涵街（纬一路）-涵秀弄（纬三路） | 2018.6 | 3481.6 | 1605 | 1605.9 | 806.6 | 0.391191 | 14 | 14 | 14 | 27 | 27 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 沙秀路 | 之涵街（纬一路）-涵秀弄（纬三路） | 2015 | 5155 | 2438.30 | 2438.20 | 1225.4 | 0.6011 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 踏云弄 | 龙起路（经二路）-沙秀路 | 2015 | 1442 | 721.00 | 721.00 | 360.5 | 0.1803 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 澜玉弄 | 江涵路-之浦路 | 2019 | 7188 | 3069 | 1966 | 985 | 0.484 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3 | 3 | 80 | 37.7 | 37.7 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 滨澜弄、滨苑弄(麦岭沙路） | 枫桦东路-枫桦东路 | 2019 | 8250 | 3385 | 3465 | 1781 | 0.871 | 40 | 40 | 40 | 122 | 122 | 122 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 枫桦东路 | 梧桐路—四号浦 | 2015 | 15615 | 2960 | 3480 | 3480 | 0.485 | 26 | 26 | 26 | 62 | 62 | 62 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 枫桦西路 | 云河街-梧桐路 | 2014 | 14126 | 380 | 2945 | 2945 | 0.398 | 13 | 13 | 13 | 36 | 36 | 36 | 6 | 6 | 69.4 | 41.3 | 41.3 | 108 | 1 |  |  |
| 36 | 枫桦支路 | 枫桦东路-四号浦 | 2015 | 12082 | 3170 | 1268 | 1268 | 0.634 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

2、道路环卫保洁设施量明细表

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 参照道路保洁等级 | 总面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (㎡) |
| 1 | 梦园街 | 沈横路（沈家路）—美音巷（凯迪路） | 三级道路 | 5663.5 |
| 2 | 转江街 | 象山路-美音巷（凯迪路） | 三级道路 | 8190 |
| 3 | 美音巷 | 美院北街（环山路）-梦园街 | 三级道路 | 6900 |
| 4 | 沈横路 | 博岚路（斗门路）- 转江街（转塘横路） | 三级道路 | 15280 |
| 5 | 枫桦路 | 云河路 - 文景路 | 三级道路 | 67835 |
| 6 | 美院北街 | 浙音路（庙前路）-象山路 | 三级道路 | 22172 |
| 7 | 安埠街 | 洙泗路（杭新路） - 东狮路（东环路） | 三级道路 | 2800 |
| 8 | 碧波路 | 枫桦西路 - 之江路 | 三级道路 | 30600 |
| 9 | 龙王沙路 | 之江路-文景路 | 三级道路 | 13395 |
| 10 | 珊瑚沙路 | 江涵路—之浦路 | 三级道路 | 16728 |
| 11 | 江涵路 | 枫桦路-1+055（文景路以南108.6米） | 三级道路 | 35131.5 |
| 12 | 龙起路 | 之涵街（纬一路）-涵秀弄（纬三路） | 三级道路 | 11700 |
| 13 | 之涵街 | 江涵路—之浦路 | 三级道路 | 12240 |
| 14 | 沙秀路 | 之涵街（纬一路）-涵秀弄（纬三路） | 三级道路 | 7593.3 |
| 15 | 踏云弄 | 龙起路（经二路）-沙秀路 | 三级道路 | 2163 |
| 16 | 枫桦东路 | 梧桐路—四号浦 | 三级道路 | 18915 |
| 17 | 枫桦西路 | 云河街-梧桐路 | 三级道路 | 16119 |
| 18 | 枫桦支路 | 枫桦东路-四号浦 | 三级道路 | 15850 |
| 19 | 枫桦东路 | 之浦路-定山浦 | 三级道路 | 33362.5 |
| 20 |  | 文景路-之浦路 | 三级道路 | 30080 |
| 21 | 碧波路延伸段 | 枫桦路-江涵路 | 三级道路 | 21760 |
| 22 | 珊瑚沙路二期 | 碧波路-江涵路 | 三级道路 | 18900 |
| 23 | 文景路 | 枫桦路——枫桦路 | 三级道路 | 15500 |
| 24 | 江涵路中间段 | 文景路-珊瑚沙路 | 三级道路 | 28800 |
| 合计 |  |  |  | 457677.80 |

3、绿化养护明细清单

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 建成年份 | 绿化面积(平方米） | 行道树（株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 留泗路 | 一标：龙潭路-球场路 | 2012 | 67710 | 552 |
| 2 |  | 二标：球场路-杭新路 |  |  |  |
| 3 | 清谷路 | 留泗路—青龙洞 | 2013 | 40000 |  |
| 4 | 博岚路 | 梦园街（梦园路）-沈家路 | 2010 |  | 318 |
| 5 | 梦园街 | 博岚路（斗门路）-洙泗路 | 2009 |  | 13 |
| 6 | 横桥路 | 博岚路（斗门路） - 沈横路（沈家路） | 2010 |  | 172 |
| 7 | 转江街 | 象山路-美音巷（凯迪路） | 2012 |  | 83 |
| 8 | 美音巷 | 美院北街（环山路）-梦园街 | 2012 |  | 32 |
| 9 | 沈横路 | 博岚路（斗门路）- 转江街（转塘横路） | 2010 |  | 130 |
| 10 | 丽景路 | K+520-江涵路 | 2009 | 1995 | 156 |
| 11 | 美院北街 | 浙音路（庙前路）-象山路 | 2011 |  | 171 |
| 12 | 二轻浦 | 斗门路-斗门路 | 2010 | 28500 |  |
| 13 | 上泗沿山浦景观工程(斗门公园) | 博美路（方家路）-沈横路（沈家路） | 2010 | 28730 |  |
| 14 | 上泗沿山浦河道1标 | 叶埠桥至绕城公路 | 2009 | 58800 |  |

附：合同未到期道路清单

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 现有合同有效期 | 市政养护开始时间 | 环卫养护开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梦园街 | 沈横路—美音巷 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |
| 2 | 枫桦路 | 江涵路 - 文景路 | 2022-3-1至2022-12-31 | 2023.1.1 | 2023.1.1 |
| 3 | 碧波路 | 枫桦西路 - 之江路 | 2022-3-1至2022-12-31 | 2023.1.1 | 2023.1.1 |
| 4 | 龙王沙路 | 之江路-文景路 | 2022-3-1至2022-12-31 | 2023.1.1 | 2023.1.1 |
| 5 | 江涵路 | 枫桦路-1+055（文景路以南108.6米） | 2022-3-1至2022-12-31 | 2023.1.1 | 2023.1.1 |
| 6 | 龙起路 | 之涵街-涵秀弄 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |
| 7 | 沙秀路 | 之涵街-涵秀弄 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | 2023.11.8 |
| 8 | 踏云弄 | 龙起路-沙秀路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | 2023.11.8 |
| 9 | 澜玉弄 | 江涵路-之浦路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | - |
| 10 | 滨澜弄、滨苑弄(麦岭沙路） | 枫桦东路-枫桦东路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | - |
| 11 | 枫桦东路 | 梧桐路—四号浦 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |
| 12 | 枫桦西路 | 云河路-梧桐路 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |
| 13 | 枫桦支路 | 枫桦东路-四号浦 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |

## 注：合同到期道路以合同签订日期为养护开始日期，合同未到期道路养护从上一合同养护截止后为开始。

## 标项二：西湖区之江区块鲤鱼山街等道路市政环卫一体化综合养护服务

1、市政设施量清单

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 1、鲤鱼山街（洙泗路-科海路） |  | 使用年限8年 |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 6456 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 3697.00 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2648.80 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1370 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.645 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 25 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 25 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 25 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 34 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 34 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 34 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 2 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 2 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 60 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 32 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 32 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 48 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 2、山景路 (云梦路-鲤鱼山街) |  | 使用年限10年 |  |  |  | (建造时间：2013年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 20460 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 9078.00 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 4686.00 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2328 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.195 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 47 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 47 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 47 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 68 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 68 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 68 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 28 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 49.5 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 49.5 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 88 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 3、云梦路(鲤鱼山街-云展路) |  | 使用年限8年 |  |  |  | (建造时间：2015) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 13932 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 8255 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 5467 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2754 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.4007 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 52 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 52 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 52 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 100 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 100 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 100 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 28 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 33 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 33 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 60 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 4、河山街(良浮路-四号浦路) |  | 使用年限10年 |  |  |  | (建造时间：2013年) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 3808 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1904 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 523 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 523 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.238 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 12 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 12 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 12 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 16 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 16 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 16 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 5、河山街(良浮路-科海路) |  | 使用年限12年 |  |  |  | (建造时间：2011) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 15773.64 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 5578.47 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 3649.90 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1824.96 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.94215 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 43 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 43 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 43 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 60 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 60 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 60 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 3 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 3 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 6、河山街（洙泗路-科海路 |  | 使用年限8年 |  |  |  | (建造时间：2015 |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 13418 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 7010.00 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2972.00 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1521 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.8 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 24 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 24 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 24 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 52 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 52 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 52 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 2 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 2 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 70 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 55 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 55 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 100 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 7、科海路（袁浦路-规划周五路) |  | 使用年限9年 |  |  |  | (建造时间：2014 |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 46281 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 8310 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 10100 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 10100 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.522 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 84 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 84 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 84 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 187 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 187 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 187 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 14 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 14 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 38.5 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 81 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 81 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 96 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 8、石龙山西路(石龙山支路-洙泗路) |  | 使用年限5年 |  |  |  | (建造时间：2018) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 4075 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1252 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1721 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 881 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.463 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 17 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 17 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 17 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 25 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 25 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 25 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 0 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 0 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 0 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 9、梧桐路(科海路下穿绕城高速公路-枫桦西路) |  | 使用年限4年 |  |  |  | (建造时间：2019 |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 22853 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 5710 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 8888 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 6979 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.017 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 32 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 32 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 32 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 154 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 154 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 154 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 2 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 2 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 40.5 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 88.7 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 88.7 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 58 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 10、梧桐路 (枫桦西路-枫桦东路) |  | 使用年限8年 |  |  |  | (建造时间：2015) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 33116 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 5198 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 8884 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 7306 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.885 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 45 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 45 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 45 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 92 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 92 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 92 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 11、梧桐路 (下穿) |  | 使用年限8年 |  |  |  | (建造时间：2015) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 7924 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1547 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 3109 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2739 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.304 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 27 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 27 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 27 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 51 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 51 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 51 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 12、袁富路(五号浦-袁浦路) |  | 使用年限7年 |  |  |  | (建造时间：2016) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 45017 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 13629.00 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 19846.00 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 15746 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 2.0408 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 100 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 100 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 100 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 218 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 218 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 218 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 7 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 7 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 139.5 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 121.4 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 121.4 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 420 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 2 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 13、袁浦路(四号浦-杭千桥下) |  | 使用年限12年 |  |  |  | (建造时间：2011) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 18997 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 7381 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 4400 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2200 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.02 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 40 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 40 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 40 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 59 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 59 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 59 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 14、袁浦路(杭新景高速-军师路) |  | 使用年限5年 |  |  |  | (建造时间：2018) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 61630.1 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 9085 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 19257 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 14288 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 2.621359 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 91 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 91 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 91 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 301 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 301 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 301 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 18 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 18 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 102 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 90 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 90 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 284 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 3 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 231.27 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 231.27 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 15、袁浦路 (双富路-四号浦桥) |  | 使用年限11年 |  |  |  | (建造时间：2012 |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 31426 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 10488.00 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 6138.00 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 3339 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.73 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 56 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 56 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 56 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 83 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 83 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 83 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 98 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 38.8 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 38.8 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 240 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 16、四何路(袁浦路-良南路) |  | 使用年限10年 |  |  |  | (建造时间：2013) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 8300 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 2490 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 792.8 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 792.8 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.415 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 15 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 15 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 15 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 22 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 22 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 22 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 17、良浮路(浮山东路-袁浦路) |  | 使用年限11年 |  |  |  | (建造时间：2012) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 14493.27 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 4074.41 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 3860.00 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1930 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.91 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 41 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 41 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 41 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 50 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 50 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 50 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 3 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 3 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 18、铜鉴湖路(规划周五路-袁浦路) |  | 使用年限5年 |  |  |  | (建造时间：2018) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 20095 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 7158 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 4978 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2489 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.252 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 54 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 54 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 54 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 68 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 68 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 68 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 7 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 7 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 39.7 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 49 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 49 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 72 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 19、云泉路（规划周五路-袁浦路） |  | 使用年限5年 |  |  |  | (建造时间：2018) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 27004 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 7777 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 5416 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2708 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.355 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 57 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 57 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 57 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 81 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 81 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 81 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 39.7 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 57 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 57 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 84 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 20、杜家浦路 (320国道绿化带-东环路) |  | 使用年限7年 |  |  |  | (建造时间：2016) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 2041.9 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1231.20 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 550.30 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 550.3 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.271 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 14 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 14 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 14 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 17 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 17 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 17 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 1 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 1 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 21、杜家浦路(东狮路-安埠街) |  | 使用年限12年 |  |  |  | (建造时间：2011) |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 4871.35 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 2307 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1584 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 838 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.437 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 19 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 19 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 19 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 32 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 32 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390 | 座 | 32 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 2 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 2 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 0 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 0 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 0 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

附市政道路设施量明细清单

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 建成年份 | 沥青混凝土路面 ㎡ | 人行道板㎡ | 侧石 m | 平石 m | 道路巡视㎞ | 升检查井及井筒 φ700 座 | 调换检查井φ700井座 座 | 调换检查井φ700井盖 座 | 升雨水口510*390 座 | 调换雨水口座 510*390座 | 调换雨水口盖 510*390座 | 调换路名牌直杆 根 | 调换路名牌面 块 | 桥梁栏杆m | 调换伸缩缝及清理m | 调换橡胶止水带及清理m | 支座保养维修 只 | 桥梁沉降观测检测 项 | 人行道路护栏修复m | 人行道路护栏清洁m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲤鱼山街 | 洙泗路-科海路 | 2015 | 6456 | 3697.00 | 2648.80 | 1370 | 0.645 | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 2 | 2 | 60 | 32 | 32 | 48 | 1 |  |  |
| 2 | 山景路 | 云梦路-鲤鱼山街 | 2013 | 20460 | 9078.00 | 4686.00 | 2328 | 1.195 | 47 | 47 | 47 | 68 | 68 | 68 | 4 | 4 | 28 | 49.5 | 49.5 | 88 | 1 |  |  |
| 3 | 云梦路 | 鲤鱼山街-云展路 | 2015 | 13932 | 8255 | 5467 | 2754 | 1.4007 | 52 | 52 | 52 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4 | 28 | 33 | 33 | 60 | 1 |  |  |
| 4 | 河山街 | 良浮路-四号浦路 | 2013 | 3808 | 1904 | 523 | 523 | 0.238 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 河山街 | 良浮路-科海路 | 2011 | 15773.64 | 5578.47 | 3649.90 | 1824.96 | 0.94215 | 43 | 43 | 43 | 60 | 60 | 60 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 河山街 | 洙泗路(周浦路)-科海路 | 2015 | 13418 | 7010.00 | 2972.00 | 1521 | 0.8 | 24 | 24 | 24 | 52 | 52 | 52 | 2 | 2 | 70 | 55 | 55 | 100 | 1 |  |  |
| 7 | 科海路 | 袁浦路 -规划周五路 | 2014 | 46281 | 8310 | 10100 | 10100 | 1.522 | 84 | 84 | 84 | 187 | 187 | 187 | 14 | 14 | 38.5 | 81 | 81 | 96 | 1 |  |  |
| 8 | 石龙山西路 | 石龙山支路-洙泗路 | 2018 | 4075 | 1252 | 1721 | 881 | 0.463127 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 梧桐路 | 科海路下穿绕城高速公路-枫桦西路 | 2019 | 22853 | 5710 | 8888 | 6979 | 1.017 | 32 | 32 | 32 | 154 | 154 | 154 | 2 | 2 | 40.5 | 88.7 | 88.7 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 梧桐路 | 枫桦西路-枫桦东路 | 2015 | 33116 | 5198 | 8884 | 7306 | 0.885 | 45 | 45 | 45 | 92 | 92 | 92 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 梧桐路 | 下穿 | 2015 | 7924 | 1547 | 3109 | 2739 | 0.304 | 27 | 27 | 27 | 51 | 51 | 51 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 袁富路 | 五号浦-袁浦路 | 2016 | 45017 | 13629.00 | 19846.00 | 15746 | 2.0408 | 100 | 100 | 100 | 218 | 218 | 218 | 7 | 7 | 139.5 | 121.4 | 121.4 | 420 | 2 |  |  |
| 13 | 袁浦路 | 四号浦-杭千桥下 | 2011 | 18997 | 7381 | 4400 | 2200 | 1.02 | 40 | 40 | 40 | 59 | 59 | 59 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 袁浦路 | 杭新景高速-军师路 | 2018 | 61630.1 | 9085 | 19257 | 14288 | 2.621359 | 91 | 91 | 91 | 301 | 301 | 301 | 18 | 18 | 102 | 90 | 90 | 284 | 3 | 231.27 | 231.27 |
| 15 | 袁浦路 | 双富路-四号浦桥 | 2012 | 31426 | 10488.00 | 6138.00 | 3339 | 1.73 | 56 | 56 | 56 | 83 | 83 | 83 | 6 | 6 | 98 | 38.8 | 38.8 | 240 | 1 |  |  |
| 16 | 四何路 | 袁浦路-良南路 | 2013 | 8300 | 2490 | 792.8 | 792.8 | 0.415 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 良浮路 | 浮山东路-袁浦路 | 2012 | 14493.27 | 4074.41 | 3860.00 | 1930 | 0.91 | 41 | 41 | 41 | 50 | 50 | 50 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 铜鉴湖路 | 规划周五路 -袁浦路 | 2018 | 20095 | 7158 | 4978 | 2489 | 1.252 | 54 | 54 | 54 | 68 | 68 | 68 | 7 | 7 | 39.7 | 49 | 49 | 72 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 云泉路 | 规划周五路 -袁浦路 | 2018 | 27004 | 7777 | 5416 | 2708 | 1.355 | 57 | 57 | 57 | 81 | 81 | 81 | 8 | 8 | 39.7 | 57 | 57 | 84 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 杜家浦路 | 320国道绿化带-东环路 | 2016 | 2041.9 | 1231.20 | 550.30 | 550.3 | 0.271 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 杜家浦路 | 东狮路-安埠街- | 2011 | 4871.35 | 2307 | 1584 | 838 | 0.437 | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、道路环卫保洁设施量明细表

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 参照道路保洁等级 | 总面积(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲤鱼山街 | 洙泗路-科海路 | 三级道路 | 11700 |
| 2 | 山景路 | 云梦路-鲤鱼山街 | 三级道路 | 32500 |
| 3 | 云梦路 | 鲤鱼山街-浮山街 | 三级道路 | 14280 |
| 4 |  | 云展路-浮山街 | 三级道路 | 12600 |
| 5 | 河山街 | 良浮路-四号浦路 | 三级道路 | 6426 |
| 6 | 河山街 | 良浮路-科海路 | 三级道路 | 25650 |
| 7 | 河山街 | 洙泗路(周浦路)-科海路 | 三级道路 | 22400 |
| 8 | 科海路 | 袁浦路 -规划周五路 | 二级道路 | 63924 |
| 9 | 梧桐路 | 枫桦西路-枫桦东路 | 三级道路 | 45936.4 |
| 10 | 梧桐路 | 下穿 | 三级道路 | 9471 |
| 11 | 袁富路 | 五号浦-袁浦路 | 三级道路 | 65600 |
| 12 | 四何路 | 袁浦路 - 良南路 | 三级道路 | 11620 |
| 13 | 良浮路 | 浮山东路-袁浦路 | 三级道路 | 19110 |
| 14 | 杜家浦路 | 320国道绿化带-东环路 | 三级道路 | 3600 |
| 合计 |  |  |  | 344817.40 |

| 3、绿化养护明细清单 序号 | 道路名称 | 起止点 | 建成年份 | 绿化面积(平方米） | 行道树（株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袁浦路 | 四号浦 - 杭千桥下 | 2011 |  | 188 |
| 2 | 三江两岸绿地 标段 | 九溪水厂-东江嘴 | 2012 | 300000 |  |

附：合同未到期道路清单

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 现有合同有效期 | 市政养护开始时间 | 环卫养护开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲤鱼山街 | 洙泗路-科海路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | 2023.11.8 |
| 2 | 山景路 | 云梦路-鲤鱼山街 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | 2023.11.8 |
| 3 | 云梦路 | 鲤鱼山街-浮山街 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | 2023.11.8 |
|  |  | 云展路-浮山街 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | 2023.11.8 |
| 4 | 河山街 | 良浮路-四号浦路 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |
| 5 | 河山街 | 良浮路-科海路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | 2023.11.8 |
| 6 | 河山街 | 周浦路-科海路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | 2023.11.8 |
| 7 | 科海路 | 袁浦路 - 周五路 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |
| 8 | 梧桐路 | 科海路下穿绕城高速公路-枫桦西路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | - |
| 9 | 梧桐路 | 枫桦西路-枫桦东路 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |
| 10 | 梧桐路 | 下穿 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |
| 11 | 袁富路 | 五号浦-袁浦路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | 2023.11.8 |
| 12 | 袁浦路 | 杭富沿江公路-四号浦桥 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | - |
| 13 | 四何路 | 袁浦路 - 良南路 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |
| 14 | 良浮路 | 浮山东路-袁浦路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | 2023.11.8 |
| 15 | 铜鉴湖路 | 规划周五路 -袁浦路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | - |
| 16 | 云泉路 | 规划周五路 -袁浦路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | - |
| 17 | 杜家浦路 | 320国道绿化带-东环路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | 2023.11.8 |
| 18 | 杜家浦路 | 东狮路-转之路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | - |

- 注：合同到期道路以合同签订日期为养护开始日期，合同未到期道路养护从上一合同养护截止后为开始。

## 标项三：西湖区之江区块双流路等道路市政环卫一体化综合养护服务

- 1、市政设施量清单

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 1、双流路（灵凤街-霞鸣街） |  | 使用年限9年 |  |  |  | (建造时间：2014 |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 3597 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 991 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 560 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 560 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.268 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 13 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 13 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 13 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 14 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 14 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 14 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 2、双流路（霞鸣街-320国道） |  | 使用年限5年 |  |  |  | (建造时间：2018 ） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 3815 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1183 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1291 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 684 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.315 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 14 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 14 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 14 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 25 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 25 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 25 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 38.9 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 24.8 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 24.8 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 128 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 3、知音路(灵凤街-320国道) |  | 使用年限9年 |  |  |  | (建造时间：2014 ） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 6123 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1795 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1158 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1209 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.501 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 42 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 42 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 42 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 41 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 41 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 41 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 60.00 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 24.54 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 24.54 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 108 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 4、知音路（320国道-320国道） |  | 使用年限4年 |  |  |  | (建造时间：2019） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 10655 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 3803 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 4180 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2076 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.131 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 32 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 32 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 32 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 120 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 120 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 120 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 3 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 3 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 127.36 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 42.77 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 42.77 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 240 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 2 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 5、灵凤街（知音路-创意路） |  | 使用年限8年 |  |  |  | (建造时间：2015 ） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 18021 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 7635 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2537 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2537 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.046 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 41 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 41 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 41 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 58 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 58 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 58 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 10 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 10 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 6、灵凤街（象山路-创意路） |  | 使用年限15年 |  |  |  | (建造时间：2008 ） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 8600 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 2146 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 4312 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 3047 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.54 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 21 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 21 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 21 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 72 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 72 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 72 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 7 、灵凤街（洙泗路-象山路，忆音路-灵龙路） |  | 使用年限5年 |  |  |  | (建造时间：2018） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 15507.5 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 8257.9 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 4660 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2330 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.1158 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 50 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 50 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 50 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 142 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 142 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 142 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 10 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 10 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 0 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 0 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 0 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 8、创意路（象山路-320国道） |  | 使用年限14年 |  |  |  | (建造时间：2009） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 10962 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 4698 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2880 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 0 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.783 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 27 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 27 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 27 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 48 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 48 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 48 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 9、 创意路（灵凤街-创意园） |  | 使用年限15年 |  |  |  | (建造时间：2008 ） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 2009 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1734 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 0 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 538 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.314 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 4 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 4 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 4 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 32 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 32 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 32 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 10、创意路（320国道-灵凤街） |  | 使用年限11年 |  |  |  | (建造时间：2012） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 10071 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 3827 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2680 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1340 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.67 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 24 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 24 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 24 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 43 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 43 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 43 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 11、霞鸣街（洙泗路-知音路 ) |  | 使用年限15年 |  |  |  | (建造时间：2008 ） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 37674 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 16146 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 10764 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 0 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 2.691 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 118 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 118 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 118 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 141 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 141 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 141 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 20 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 20 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 0 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 0 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 0 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 12、霞鸣街（环山路-知音路） |  | 使用年限7年 |  |  |  | (建造时间：2016） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 5800 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 2486.00 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1658.00 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 829 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.4143 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 17 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 17 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 17 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 25 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 25 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 25 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 1 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 1 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 13、龙角路（320国道-灵凤街-320国道） |  | 使用年限17年 |  |  |  | (建造时间：2006） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 13830 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 5687 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1975 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 0 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.987 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 32 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 32 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 32 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 55 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 55 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 55 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 5 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 5 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 80.4 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 92 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 92 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 92 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 2 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 14、创意支路（龙角路-创意路） |  | 使用年限8年 |  |  |  | (建造时间：2015） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 3660.92 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1830.46 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 926.00 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 926 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.458 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 14 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 14 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 14 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 28 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 28 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 28 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 2 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 2 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 15 、灵龙路（320国道-双富路） |  | 使用年限12年 |  |  |  | (建造时间：2011 ） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 81305 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 21946 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 12594 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 0 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 6.297 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 198 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 198 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 198 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 308 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 308 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 308 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 20 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 20 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 246 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 227 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 227 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 20 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 5 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 1750 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 1750 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 16、灵美路（灵凤街-美院南街） |  | 使用年限9年 |  |  |  | (建造时间：2014） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 13267 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 7094 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2004 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2004 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.002 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 33 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 33 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 33 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 46 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 46 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 46 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 10 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 10 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 15.92 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 38 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 38 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 108 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 17、梦湖路（创意路-象山路） |  | 使用年限15年 |  |  |  | (建造时间：2008 ） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 4356 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1452 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 726 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 0 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.363 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 14 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 14 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 14 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 21 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 21 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 21 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 18、梦湖路（象山路-灵美路） |  | 使用年限5年 |  |  |  | (建造时间：2018） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 4762 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1518.4 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1515.6 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 757.8 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.359 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 13 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 13 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 13 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 40 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 40 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 40 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 0 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 0 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 0 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 19 、郑家巷（美院南街-龙田街） |  | 使用年限12年 |  |  |  | (建造时间：2011 ） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 1560 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 390 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 540 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 360 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.195 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 8 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 8 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 8 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 12 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 12 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 12 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 20、龙田街（创意路-象山路） |  | 使用年限15年 |  |  |  | (建造时间：2008 ） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 6408 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 2136 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1000 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 0 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.267 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 9 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 9 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 9 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 16 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 16 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 16 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 21、龙田街 (洙泗路-象山路） |  | 使用年限11年 |  |  |  | (建造时间：2012 ） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 11476 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 5002 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2400 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1200 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.606 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 17 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 17 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 17 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 40 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 40 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 40 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 22、象山支路（象山路-石龙山西路） |  | 使用年限11年 |  |  |  | (建造时间：2012） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 2622 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1311 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 1280 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 640 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.327 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 12 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 12 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 12 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 16 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 16 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 16 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 0 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 0 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 0 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 23、洙泗路（象山路-河山街） |  | 使用年限4年 |  |  |  | (建造时间：2019） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 15760 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 4017 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 4500.84 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 3207.07 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.561 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 34 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 34 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 34 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 58 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 58 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 58 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 34 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 63.2 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 63.2 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 108 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 24、洙泗路（鲤鱼山街-河山街） |  | 使用年限4年 |  |  |  | (建造时间：2019） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 9133 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 1890 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 2439.1 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1854.84 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.341 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 18 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 18 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 18 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 42 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 42 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 42 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 0 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 0 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 0 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 25、洙泗路（霞鸣街-象山路） |  | 使用年限4年 |  |  |  | (建造时间：2019） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 20036 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 4605 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 5727 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 4232 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.744 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 29 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 29 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 29 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 68 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 68 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 68 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 14 |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 0 |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 0 |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 0 |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 0 |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 26、东狮路（洙泗路-东狮桥南） |  | 使用年限12年 |  |  |  | (建造时间：2011） |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 16000 |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ | 9600 |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m | 6400 |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 3200 |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.6 |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 75 |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 75 |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 75 |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 95 |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口井座510*390 | 座 | 95 |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口井盖510*390510*390 | 座 | 95 |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

附市政道路设施量明细清单

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 建成年份 | 沥青混凝土路面 ㎡ | 人行道板㎡ | 侧石 m | 平石 m | 道路巡视㎞ | 升检查井及井筒 φ700 座 | 调换检查井φ700井座 座 | 调换检查井φ700井盖 座 | 升雨水口510*390 座 | 调换雨水口座 510*390座 | 调换雨水口盖 510*390座 | 调换路名牌直杆 根 | 调换路名牌面 块 | 桥梁栏杆m | 调换伸缩缝及清理m | 调换橡胶止水带及清理m | 支座保养维修 只 | 桥梁沉降观测检测 项 | 人行道路护栏修复m | 人行道路护栏清洁m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双流路 | 灵凤街-霞鸣街 | 2014 | 3597 | 991 | 560 | 560 | 0.268 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双流路 | 霞鸣街-320国道 | 2018 | 3815 | 1183 | 1291 | 684 | 0.314992 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | 38.9 | 24.8 | 24.8 | 128 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 知音路 | 灵凤街-320国道 | 2014 | 6123 | 1795 | 1158 | 1209 | 0.501 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 6 | 6 | 60.00 | 24.54 | 24.54 | 108 | 1 |  |  |
| 4 | 知音路 | 320国道-320国道 | 2019 | 10655 | 3803 | 4180 | 2076 | 1.131 | 32 | 32 | 32 | 120 | 120 | 120 | 3 | 3 | 127.36 | 42.77 | 42.77 | 240 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 灵凤街 | 知音路-创意路 | 2015 | 18021 | 7635 | 2537 | 2537 | 1.046 | 41 | 41 | 41 | 58 | 58 | 58 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 灵凤街 | 象山路 - 创意路 | 2008 | 8600 | 2146 | 4312 | 3047 | 0.54 | 21 | 21 | 21 | 72 | 72 | 72 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 灵凤街 | 洙泗路-象山路，忆音路-灵龙路 | 2018.10 | 15507.5 | 8257.9 | 4660 | 2330 | 1.1158273 | 50 | 50 | 50 | 142 | 142 | 142 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 创意路 | 象山路 - 320国道 | 2009 | 10962 | 4698 | 2880 | 0 | 0.783 | 27 | 27 | 27 | 48 | 48 | 48 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 创意路 | 灵凤街-创意园 | 2008 | 2009 | 1734 | 0 | 538 | 0.314 | 4 | 4 | 4 | 32 | 32 | 32 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 创意路 | 320国道-灵凤街 | 2012 | 10071 | 3827 | 2680 | 1340 | 0.67 | 24 | 24 | 24 | 43 | 43 | 43 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 霞鸣街 | 洙泗路—知音路 | 2008 | 37674 | 16146 | 10764 | 0 | 2.691 | 118 | 118 | 118 | 141 | 141 | 141 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 霞鸣街 | 环山路-知音路 | 2016 | 5800 | 2486.00 | 1658.00 | 829 | 0.4143 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 龙角路 | 320国道-灵凤街-320国道 | 2006 | 13830 | 5687 | 1975 | 0 | 0.987 | 32 | 32 | 32 | 55 | 55 | 55 | 5 | 5 | 80.4 | 92 | 92 | 92 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 创意支路 | 龙角路-创意路 | 2015 | 3660.92 | 1830.46 | 926.00 | 926 | 0.458 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 灵龙路 | 320国道-双富路 | 2011 | 81305 | 21946 | 12594 | 0 | 6.297 | 198 | 198 | 198 | 308 | 308 | 308 | 20 | 20 | 246 | 227 | 227 | 20 | 5 | 1750 | 1750 |
| 16 | 灵美路 | 灵凤街-美院南街 | 2014 | 13267 | 7094 | 2004 | 2004 | 1.002 | 33 | 33 | 33 | 46 | 46 | 46 | 10 | 10 | 15.92 | 38 | 38 | 108 | 1 |  |  |
| 17 | 梦湖路 | 创意路-象山路 | 2008 | 4356 | 1452 | 726 | 0 | 0.363 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 梦湖路 | 象山路-灵美路 | 2018.12 | 4762 | 1518.4 | 1515.6 | 757.8 | 0.359021 | 13 | 13 | 13 | 40 | 40 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 郑家巷 | 美院南街-龙田街 | 2011 | 1560 | 390 | 540 | 360 | 0.195 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 龙田街 | 创意路-象山路 | 2008 | 6408 | 2136 | 1000 | 0 | 0.267 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 龙田街 | 洙泗路-象山路 | 2012 | 11476 | 5002 | 2400 | 1200 | 0.606 | 17 | 17 | 17 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 象山支路 | 象山路-石龙山西路 | 2012 | 2622 | 1311 | 1280 | 640 | 0.327 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 洙泗路 | 象山路-河山街 | 2019.1 | 15760 | 4017 | 4500.84 | 3207.07 | 0.561 | 34 | 34 | 34 | 58 | 58 | 58 | 6 | 6 | 34 | 63.2 | 63.2 | 108 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 洙泗路 | 鲤鱼山街-河山街 | 2019.1 | 9133 | 1890 | 2439.1 | 1854.84 | 0.341 | 18 | 18 | 18 | 42 | 42 | 42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 洙泗路 | 霞鸣街-象山路 | 2019.1 | 20036 | 4605 | 5727 | 4232 | 0.744 | 29 | 29 | 29 | 68 | 68 | 68 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 东狮路 | 洙泗路-东狮桥南 | 2011 | 16000 | 9600 | 6400 | 3200 | 1.6 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、道路环卫保洁设施量明细表

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 参照道路保洁等级 | 总面积(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双流路 | 灵凤街（镇南路）-霞鸣街（鸡山路） | 三级道路 | 4824 |
| 2 | 知音路 | 灵凤街（镇南路）-320国道 | 三级道路 | 8016 |
| 3 | 知音路 | 320国道-320国道 | 三级道路 | 15688 |
| 4 | 灵凤街 | 知音路（村口路）-创意路（望江山路） | 三级道路 | 26150 |
| 5 | 创意路 | 象山路 - 320国道 | 三级道路 | 13902 |
| 6 | 创意路 | 灵凤街（镇南路）-创意园 | 三级道路 | 5355 |
| 7 | 创意路 | 320国道-灵凤街（镇南路） | 三级道路 | 14410 |
| 8 | 霞鸣街 | 洙泗路（杭新路）—知音路 | 三级道路 | 53800 |
| 9 | 霞鸣街 | 环山路-知音路（村口路） | 三级道路 | 9020 |
| 10 | 龙角路 | 320国道-灵凤街-320国道 | 三级道路 | 23520 |
| 11 | 创意支路 | 龙角路（八角路）-创意路（望江山路） | 三级道路 | 5760 |
| 12 | 灵龙路 | 320国道-双富路（杭富沿江公路） | 三级道路 | 104000 |
| 13 | 灵美路 | 灵凤街（镇南路）-美院南街（美院南路） | 三级道路 | 29058 |
| 14 | 郑家巷 | 美院南街（美院南路）-龙田街（转塘路） | 三级道路 | 2400 |
| 15 | 龙田街 | 洙泗路（杭富路）-象山路 | 三级道路 | 15150 |
| 16 | 象山支路 | 象山路-石龙山西路 | 三级道路 | 4160 |
| 17 | 东狮路 | 洙泗路（杭新路）-东狮桥南 | 三级道路 | 28800 |
| 合计 |  |  |  | 364013.00 |

- 3、绿化养护明细清单

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 建成时间 | 行道树（株） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创意路 | 象山路 - 320国道 | 2009 | 140 |
| 2 | 创意路 | 320国道-灵凤街 | 2012 | 145 |
| 3 | 灵龙路 | 320国道-双富路 | 2011 | 1200 |
| 4 | 龙田街 | 创意路-象山路 | 2008 | 40 |
| 5 | 龙田街 | 洙泗路（杭富路）-象山路 | 2012 | 114 |
| 6 | 象山支路 | 象山路-石龙山西路 | 2012 | 88 |
| 7 | 东狮路 | 洙泗路-东狮桥南 | 2011 | 337 |

- 附：合同未到期道路清单

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 现有合同有效期 | 市政养护开始时间 | 环卫养护开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双流路 | 灵凤街-霞鸣街 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |
| 2 | 知音路 | 灵凤街-320国道 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |
| 3 | 知音路 | 320国道-320国道 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8(其中音乐学院-320国道段 开始时间为2023.1.1） | 2023.11.8 |
| 4 | 灵凤街 | 知音路-创意路 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |
| 5 | 霞鸣街 | 环山路-知音路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | 2023.11.8 |
| 6 | 创意支路 | 龙角路-创意路 | 2020-11-8至2023-11-7 | 2023.11.8 | 2023.11.8 |
| 7 | 灵美路 | 灵凤街-美院南街 | 2021-3-24至2024-3-25 | 2024.3.26 | 2024.3.26 |

- 注：合同到期道路以合同签订日期为养护开始日期，合同未到期道路养护从上一合同养护截止后为开始。

- 四、环卫保洁作业内容

- 4.1《关于进一步明确城市各类保洁相关要求的通知》杭城管局﹝2020﹞49号、《关于印发杭州市城管委行业服装统一表示规范的通知》（杭城管委﹝2018﹞16号）、《杭州市城市环境卫生作业规范》、《2020年西湖区道路保洁分类管理考核办法》、《关于印发2022年度各区县（市）政府（管委会）城市管理考核相关评分细则的通知》（杭城管综执联办﹝2022﹞1号）相关规定执行。

- 4.2环卫保洁区域范围要求：道路绿化隔离带、道路两侧绿化带和非封闭式街头公园、已移交接收至环卫保洁范围及一体化养护区域内的车行道、人行道、立交桥及除封闭住宅小区以外的街巷及空间等公共区域，非法张贴涂写小广告清理，以及果皮箱、交通隔离栏、2.2米以下路灯杆、交通信号灯杆等相关公共设施。落实责任保洁区域边界管理，保洁时应向保洁边界以外延伸5米，不留保洁盲区和空白点。

- 4.3及时制止偷倒乱倒垃圾行为，及时清除无主垃圾和废土。

- 4.4遇有重大活动或抗台、抗雪等突发事件，必须无条件及时组织力量做好清扫保洁等保障工作，服从甲方的统一指挥。

- 4.5负责做好本标项作业范围内的长效管理抄告单、“数字城管”和群众信访、投诉处理件的处理、整改和回复工作。

- 五、环卫保洁质量要求

- 5.1应严格按照《关于进一步明确城市各类保洁相关要求的通知》杭城管局﹝2020﹞49号、《关于印发杭州市城管委行业服装统一表示规范的通知》（杭城管委[2018]16号）、《杭州市城市环境卫生作业规范》、《2020年西湖区道路保洁分类管理考核办法》、《关于印发2022年度各区县（市）政府（管委会）城市管理考核相关评分细则的通知》（杭城管综执联办﹝2022﹞1号）相关规定执行。

- 5.2环卫保洁区域范围要求。环卫保洁范围包括已移交接收至环卫保洁范围区域内的车行道、人行道、人行过街天桥（无电梯）、立交桥、2米范围内绿化带、绿地和除封闭住宅小区以外的街巷及空间等公共区域，非法张贴涂写小广告清理，以及果皮箱、交通隔离栏、2.2米以下路灯杆、交通信号灯杆等相关公共设施。落实责任保洁区域边界管理，保洁时应向保洁边界以外延伸5米，不留保洁盲区和空白点。对属地内有责任主体的区域环境卫生落实发现、协调。

- 5.3道路街巷保洁时间及机械化频次要求。根据杭州市地方性标准《城市环境卫生作业规范》、《关于发布2021年版杭州市道路保洁经费定额的通知》（杭城管局﹝2021﹞138号）及2022年清洁度考核要求，我市道路保洁按照不同道路街巷类别予以划分，对各类别道路街巷的机械化车辆作业及普扫时间进行了规定，并根据大气办要求，对夏季洒水、机扫要求进行了提高，保证每周一次对道路街巷进行人机结合清洗，必要时加强机械化高压道路冲洗。7:00前（夏季6:30前）完成首次普扫。除必要的应急保障、突发事件处置等特殊工作需要外，原则上下班交通高峰时段（上午7:00-9:00,下午16:30-18:30）不得进行洒水、机扫等机械化作业。具体要求如下表：

| - 清扫保洁 等级 | - 保洁要求 | - 环境卫生质量 - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 特级道路 ( 区域) | - 1.保洁时长:20小时(4:00-24:00). - 2.清扫模式:采用扫路宝、洗地机或同类设备,对区 域内每天实施早中晚3次全覆盖清扫。 - 3.清洗模式:采用小型油污冲洗车对区域内每天实施 1次全覆盖洗刷作业。 - 4.空气抑尘:配置空气抑尘设备,每天2次洒水、抑尘。 - 5.城市家具:配备小型吸尘设备,每天2次对区域内 各类亭、杆、箱、雕塑、凳椅进行人工擦洗清洁。 - 6.小广告清除:配备高压冲洗设备,每天清除小广告. - 7.道路栏杆:配备栏杆清洗车,每3~5天清洗一次. - 8.绿化带捡拾:配置小型设备,人工配合,每天1~2 次 。 | - 道路无垃圾、无杂物、无积尘、无积水、无污迹,路面干净、绿地和树圈干净、边角侧石干净、井沟井盖干净、果皮箱等环卫设施干净。达到"席地可坐"的要求 。 |
| - 一级道路 | - 保洁时长:18小时(4:30-22:30). - 2.快车道保洁:洒水6次/日;高压冲洗2次/日;洗 扫吸三合一作业3次/日,要求单向两边侧石、隔离栏 底下全部覆盖。 - 3.慢车道和人行道保洁:日常普扫吹风机搭配小型慢车道清扫车作业,3次/日;洗、扫、吸一体清洗作业 1 次 / 日。 - 4.空气抑尘:配置空气抑尘设备,每天2次洒水、抑尘 。 - 5.城市家具:全覆盖擦洗1次/日. - 6.小广告清除:配备高压冲洗设备,每天清除小广告. - 7.道路栏杆:配备栏杆清洗车,每周清洗一次. - 8.绿化带捡拾:配置小型设备,人工配合,每天1~2 次 。 | - 道路无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹,路面干净、绿地和树圈干净、边角侧石干净、井沟井盖干净、果皮箱等环卫设施干净。 |
| - 二级道路 | - 1.保洁时长:18小时(4:30-22:30). - 2.快车道保洁:洒水6次/日;高压冲洗2次/日;洗 扫吸三合一作业2次/日,普通机扫1次/日,要求单向两边侧石、隔离栏底下全部覆盖。 - 3.慢车道和人行道保洁: 日常普扫吹风机搭配小型慢车道清扫车作业2次/日;洗、扫、吸一体清洗作业2天1次。 - 4.空气抑尘:配置空气抑尘设备,每天1次洒水、抑尘 。 - 5.城市家具:全覆盖擦洗2天1次. - 6.小广告清除:配备高压冲洗设备,每天清除小广告. - 7.道路栏杆:配备栏杆清洗车,每周清洗一次. - 8.绿化带捡拾:配置小型设备,人工配合,每天1次. | - 道路无垃圾、无 杂物、无积泥、无积水、无污迹,路面干净、绿地和树圈干净、边角侧石干净、井沟井盖干净、果皮箱等环卫设施干净。 |
| - 三级道路（一类街巷） | - 1.保洁时长:16小时(4:30-20:30). - 2.快车道保洁:洒水6次/日;高压冲洗2次/日;洗、扫、吸三合一作业1次/日,普通机扫2次/日,要求单向两边侧石、隔离栏底下全部覆盖。 - 3.慢车道和人行道保洁:常规人工清扫3次/日;洗、扫、吸一体作业1次/周。 - 4.空气抑尘:配置空气抑尘设备,每天1次洒水、抑尘 。 - 5.城市家具:全覆盖擦洗1次/周. - 6.小广告清除:配备高压冲洗设备,每天清除小广告. - 7.道路栏杆:配备栏杆清洗车,每10天清洗一次. - 8.绿化带捡拾:配置小型设备,人工配合,每2天1次。 | - 道路无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹,路面干净、绿地和树圈干净、边角侧石干净、井沟井盖干净、果皮箱等环卫设施干净。 |
| - 四级道路（二、三类街巷） | - 1.保洁时长:14小时(5:00-19:00). - 2.快车道保洁:洒水2次/日;机扫2次/日;高压冲洗1次/周。 - 3.慢车道和人行道保洁:常规人工清扫2次/日. - 4.巡回保洁:保洁员常规巡回作业. - 5.空气抑尘:不定期洒水、抑尘. - 6.城市家具:全覆盖擦洗1次/月. - 7.小广告清除;配备高压冲洗车,每天清除小广告. - 8.道路栏杆:配备栏杆清洗车,每10天清洗一次. - 9.绿化带捡拾:配置小型设备,人工配合,每2天1 次 。 | - 道路无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹,路面干净、绿地和树圈干净、边角侧石干净、井沟井盖干净、果皮箱等环卫设施干净。 |

- 5.4道路普扫要求。普扫即是对城市道路、街巷进行的全面清扫，包括机械化和人工清扫。根据道路街巷普扫时间及要求，普扫作业质量应做到“五无五净”：即无垃圾杂物，无积水积泥，无痰迹烟蒂，无果皮纸屑，无土石杂草；路面干净，绿地、绿化带和树圈干净，边角侧石干净，雨水井盖沟眼畅通干净，果皮箱等环卫设施干净。路面见本色。

- 每日普扫作业前，应先对车行道路面进行洒水，一般第一次普扫采用人机结合方式对道路街巷进行全面的清扫。第二次及第三次普扫，根据道路车流量的情况，一般采用机械化方式对快车道进行清理。人工方式对慢车道、人行道等位置进行清扫或捡拾。

- 5.5巡回保洁要求。在“五无五净”基础上，保持交通隔离栏、2.2米以下路灯杆、交通信号灯杆等城市家具清洁，非法张贴涂写小广告清理。巡回保洁期间，以捡拾垃圾为主要方式，不允许单人无维护情况下上快车道作业。遇特殊情况下，非车行道可进行小范围清扫，车行道内在做好围护及安全前提下集体进入进行清扫清理。保洁时段内，各类道路和街巷清扫保洁区域的路面废弃物总数应符合下表规定，道路等级调整后具体对应标准由西湖区综合行政执法局解释。

| - 保洁类别 | - 果皮、纸屑、 - 塑料袋及零星垃圾（个/500m） | - 烟蒂（个/500m） | - 生活污水 - （0.5m2/500m） | - 尘土量 - （g/ m2） | - 痰迹 - （个/500m） | - 路面本色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一类道路 | - ≤2 | - ≤4 | - 无 | - ≤10 | - ≤3 | - 见本色 |
| - 二类道路 | - ≤3 | - ≤6 | - 无 | - ≤20 | - ≤4 | - 见本色 |
| - 三类道路 | - ≤3 | - ≤6 | - 无 | - ≤30 | - ≤4 | - 见本色 |
| - 一类街巷 | - ≤3 | - ≤6 | - ≤1 | - ≤15 | - ≤4 | - 见本色 |
| - 二类街巷 | - ≤3 | - ≤6 | - ≤1 | - ≤20 | - ≤4 | - 见本色 |
| - 三类街巷 | - ≤4 | - ≤8 | - ≤1 | - ≤35 | - ≤6 | - 见本色 |

- 5.6机械化作业要求。A、B类城区主干道机械化清扫率保持100%；次干道机械化清扫率达到87%。C类城区机械化清扫率达到62%以上。根据局要求，逐步统一车辆外观及标识编号。根据各类道街巷每日工作要求，落实机械化保洁频次。按照规定的时间和路线进行作业；洒水车车速不得超过25公里/小时，扫路车、洗扫车、高压清洗车车速不得超过10公里/小时，小型保洁车辆行驶速度≤20公里/小时；作业时避让行人。中雨及以上雨量或雷阵雨期间，暂停道路洒水和清洗作业。在寒冷季节，气温为2度及以下时暂停洒水和清洗作业；

- 5.7绿化带保洁要求。对人行道、慢车道绿化带落实2米范围（左右各1米范围）内保洁要求，捡拾清理可视可触范围内暴露垃圾。对快车道隔离绿化带，落实普扫期间集中清理，在做好围护前提下，每日一次对快车道内绿化带进行集中清理。机械化作业洒水后，清扫作业及时跟进，每周一次落实清洗，避免绿化带侧石积泥积尘。

- 5.8道路垃圾不得反扫、漏扫，垃圾不得扫入窨井、绿地等。

- 5.9清扫专用车整洁无破损、满溢，车厢无吊挂杂物现象，应密闭运输，不得停放在消防栓、公交车站旁、不得压盲道，停放离人行道侧石不超过20厘米，作业完毕后将工具清理干净，停放在规定地点。

- 5.10 遇有重大活动或突发事件，及时组织力量做好清扫保洁等保障工作，并视情况及时启动城市管理保障应急机制，人员必须及时到位（需要集中时的具体位置另行通知），并根据应急命令决定早到和离岗。

- 六、环卫保洁管理要求

- 6.1依照《关于进一步明确城市各类保洁相关要求的通知》杭城管局﹝2020﹞49号、《关于印发杭州市城管委行业服装统一表示规范的通知》（杭城管委﹝2018﹞16号）、《杭州市城市环境卫生作业规范》、《2020年西湖区道路保洁分类管理考核办法》、《关于印发2022年度各区县（市）政府（管委会）城市管理考核相关评分细则的通知》（杭城管综执联办﹝2022﹞1号）等相关规定执行。如以上文件后续有所修订，依照修订后最新文件执行。

- 6.2作业单位应加强作业质量管理，做好作业质量自查记录，作业交接班必须在作业现场进行。

- 6.3规范管理，文明作业，自觉接受合同甲方及上级各部门领导的检查和社会监督，对出现的问题要及时整改。

- 6.4作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全，发生各种意外事故由中标单位自行依照法律法规妥善处理。

- 6.5中标单位不得向沿街单位和个人收取任何费用。

- 6.6保持取水栓、果壳箱等设施的整洁完好，承包期间由于管理不善，造成破损的，由中标单位负责赔偿；对不能修复的果壳箱由中标单位负责更换。

- 6.7清扫保洁员上岗须统一着装，佩戴上岗证、穿反光服和戴反光帽，对发现的问题要及时整改。

- 6.8作业时作业车辆应停放适当地点，不影响行人和交通，收工后存放在甲方指定的停车场所进行集中管理，收工后作业工具不得放置在在绿化带等位置，放置地点由中标方自行负责。机械作业设备要求为投标路段单独专用的作业车辆。专用作业车辆要有编号，有监督电话、有负责单位、车辆停放自行负责，并按规定安装GPS。

- 6.9遇到乱丢、乱扔、渣土抛洒污染路面等不文明行为及时进行劝阻，并进行环卫法规的宣传教育，做到说话文明，以理服人，对不听劝阻造成不良影响的，应及时向合同甲方或有关部门报告。

- 6.10每月25-26日中标单位向合同甲方提交本月工作情况自查表、有关情况书面报告和下月作业安排计划。

- 6.11按照以人为本原则关心职工，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动法规，保障职工合法权益。认真贯彻杭政办《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件 促进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办发〔2009〕190号）和《杭州市人民政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难 保障其合法权益的意见》（〔2008〕14号）文件精神，保洁人员工资不得低于浙政办发〔2009〕190号和杭政办〔2008〕14号文件规定的工资标准，必须落实职工劳保福利待遇，为劳动年龄段内的职工缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，“五金一险”须在杭州本地缴纳，超出劳动年龄段的职工缴纳意外伤害险，且工资、加班费标准与同岗位非超龄普通职工相同，保障职工休息休假权利，加班必须足额支付加班费，环卫职工的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按月发放。如因违法、违规造成上访等事件的，由中标单位负责处理，并作警告处理。

- 6.12环卫职工的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按月发放。

- 6.13作业单位不得使用消防栓取水用于环卫作业。

- 6.14建有工会组织，定期召开职工大会。应制定宣贯方案，确定宣贯人员，定时组织环卫行业政策法规的宣贯，做到上情下达、下情上达，保持职工队伍稳定。

- 6.15中标企业要求优先录用原环卫所及原作业单位的合同制环卫工人，并保证录用的原合同工在原合同期内：一、工资待遇不低于原作业单位提供的工资待遇；二、岗位不变；三、不得无故终止原合同及续签合同，否则按劳动法实行补偿或赔偿（提供书面承诺书）。

- 6.16中标企业要求优先录用原环卫所及原作业单位的合同制环卫工人，并保证录用的原合同工在原合同期内：一、工资待遇不低于原作业单位提供的工资待遇；二、岗位不变；三、不得无故终止原合同及续签合同，否则按劳动法实行补偿或赔偿（提供书面承诺书）。

- 七、环卫其它要求

- 7.1建立监管、养护、执法三协同管理机制，第一时间发现城市管理“四化”及违法问题，应及时告知甲方，未及时告知，纳入清洁度考核。

- 7.2保洁作业单位要建立内部诚信管理体系，并定期进行备案或更新，特别是各保洁人员发生廉洁、诚信、重大安全事故等方面问题，将被记录在案，同时服从甲方诚信管理要求。

- 八、市政养护质量标准和要求

- (一)养护质量标准：

- 根据《城镇道路养护技术规范》(CJJ36—2016)、《城市道路养护规范》（DB 3301/T 0314-2020）等新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行。

- (二)养护考核：

- 按照杭州市人民政府《关于杭州市区城市道路设施完好度检查考核试行办法》及国家强制性标准等相关规定。

- (三)养护技术状态评估：

- 在道路及附属设施养护过程中，乙方应配备与养护设施量相适应管理人员、技术人员、施工人员检查工具和检测设备，进行经常性检查和道路技术状态评价。

- (四)养护工程：

- 乙方在日常巡检、经常性检查、定期维护中，发现一般性病害应及时做好预防性养护、发现明显病害应及时做好维修保养，发现设施大面积集中病害应制定大中修计划，报甲方审核后实施。对道路因不适应现有交通量、载重量增长的需要及结构严重损坏，需恢复或提高技术等级，从而提高其运行能力的加固、改扩建工程，乙方应专题上报，并经甲方审定后申请立项。

- (五)档案资料：

- 乙方应以一条路为单位建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作，尤其是及时将日常巡查养护、维修、技术状况评价等相关数据及时、准确报送市政监管部门；应每年11月底将养护档案资料及当年的养护道路的常规评价上报甲方一份。

- （六）其他：

- 1、针对配套管线、管沟、无产权单位窨井发生下沉、坍塌等情况，对于产权明确的管线、窨井问题（如电力、电信、自来水等），及时报告甲方同时必须通知相应产权单位自行维护、处理；一时无法确定产权单位、存在安全隐患、窨井发生下沉、坍塌等情况，乙方应做好临时维护措施，确保行人、车辆安全，同时及时报告甲方。

- 2、对道路路面标高进行定期复核，以此提供数据对低洼积水状况进行分析。

- 九、绿地养护质量标准及要求

- （一）养护质量标准：

- 养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》等相关要求。有关文件详见杭州市绿化网（www.hz-lvhua.com）。

- （二）养护要求：

- 1、建立日常巡查制度，巡查人员对所管辖的绿地每天巡查一次，发现问题及时整改。配备专职巡查人员，做好专职人员巡查日子，建立养护管理工作台帐，做好养护工作日报、月报、年报，健全养护档案制度。

- 2、要求绿地养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》，并做到：
    1）乔灌木的修剪按《杭州园林植物养护技术规程》进行操作,香樟等乔木或大型花灌木冬季必须刷白，及时防治病虫害；发现枯枝、死枝必须24小时内处理完毕；对花灌木应随时修剪，球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应控制高度及宽度，色块之间界限分明、线条清晰流畅，无缺株、无空洞。对枯死的树木应连同根部在24小时内挖除，并在2天内补种完毕，补种苗木的规格、品种和原苗木基本相同，特殊情况无法补种原规格苗木，需经甲方同意。
    2）绿地内各类地被植物覆盖完好（包括桥荫柱的垂直植物），覆盖率达到100%以上，植株缺损必须在二天内补种，补种苗木的品种和原苗木相同。地被植物与乔、灌木的界线清晰，线条流畅。
    3）草坪随时修剪，草坪草高度不超过8cm（常绿草高度不超过6cm），树木周围和草坪边缘应及时切边。常绿草四季应保持绿色，草坪的纯洁度在98%以上，无空秃、黄化现象。对被人为损坏和已发生病害的常绿草坪两天内切除调换，补种时确保草坪的美观和平整。
    4）植保员应每天检查绿地病虫害发生情况，发现病虫害应在2天内治理完毕，并做好病虫害防治工作台帐。要求园林植物常年无明显病虫害。
    5）绿地保洁时间与相应道路的保洁时间相配套；白色污染物滞留绿地时间不超过半小时。日常养护保洁人员每10000平方米配备一名专业保洁人员，公共绿地要加强保洁作业每日不少于2次。清扫园路完成时间：每日首次，夏秋季在上午7:00之前完成，春冬季在上午7:30之前完成；每日第二次在16:00前完成。
    6）建筑废弃物在接到通知后24小时内清理完毕并及时外运。
    7）绿地树木修剪、滚草、枯死枝的清理等绿地的垃圾当日清运完毕。
    8）所有植物一年不少于两次施肥，肥料为复合肥或饼肥，施肥时间应定于游人稀少的时间段，并通知甲方，以甲方验收为准。
    9）维护好绿地内的园林建筑和设施，无锈迹及油漆剥落现象，每年至少油漆一次，设施破损一般在五天内维修完毕。
    10）遇到因人为或其它因素造成的苗木损坏，必须无条件在2天内补种完毕，包括因重大活动造成的损坏，无条件按甲方要求完成补种，否则扣除相应花木价值2－3倍的养护经费， 
    11）管理人员统一着装，标志明显，管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木和损坏花木现象应及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为应及时上报甲方及执法部门。
    3、按照《杭州市城区花坛、花境养护管理规定（试行）》，加强对花卉的养护管理。时花更换全年至少为六次，在每一次更换时必须要将时花品种、数量方案事先上报甲方，由甲方确定后方能种植，否则将作无更换时花处理，种后由甲方现场验收签字确定。 
    4、按照《杭州市城区高架及立交桥挂箱悬垂绿化养护管理规定（试行）》，加强对高架及立交桥挂箱悬垂绿化的养护管理和安全管理。
    1）日常巡查管理应注意安全，做到文明作业，浇水必须在晚间作业（晚上10点至凌晨4点），冬季浇水根据市有关通知另作调整，并确保无水下滴，不影响行人和车辆通行，确保安全。
    2）遇到灾害性天气，应及时组织人员进行抗旱浇水、抗台护绿、抗雪保绿工作。
    3）发现挂箱安全隐患立即排除，若因管护不善造成挂箱坠落事故及由此产生的一切责任由乙方承担。
    4）上桥车辆按交警部门要求整改，上桥的车辆及作业人员必须严格按交警及管理部门要求办理审批并按要求规范作业。
    5、加强应急管理
    1）制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报甲方备案。
    2）建立应急备货制，备货的内容有：（1）抗旱、防汛、抗台、抗寒、抗雪等物资（钢管、毛竹、水泵等）；（2）容器苗木，主要是夏季易干枯的灌木品种。（3）栏杆等易损设施。
    3）遇灾害性天气，听从甲方统一指挥，及时组织人员夏季抗旱、抗台，冬季遇积雪必须及时组织人员进行抗雪。遇到树木斜倒时，根据甲方要求，做好清障扶正工作。 
    4）做好防台树木支撑工作，在市气象台发出台风预警信号以后，立即做好树木支撑工作，具体要求参照《杭州市城区绿化防台树木支撑工作方案》。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 道路市政养护（5分）：道路市政养护方案：根据养护维修工艺或处理方法、养护方案组织和技术措施、养护安全保证体系等方面给分（2.5分） - 养护资料管理方案：日常养护、维修、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求，是否响应将相关数据及时、准确建档，达到项目预定要求，科学合理、具有针对性及可操作性、准确性（2.5分） | - 5 | - 项目养护管理 |
| - 2 | - 道路保洁（5分）：道路保洁方案：作业人员班次划分及路段安排；道路清扫、保洁工作的安全保证措施及服务质量保证措施；突击性任务应急方案（城市应急突发事件处理预案）、保洁人员安排及其保障措施；保洁资料管理方案等方面管理制度。 | - 5 |  |
| - 3 | - 绿化养护（3.5分）：绿化养护方案：根据绿化养护方案、病虫害防治、施肥、修剪等关键养护技术措施、节假日及各类城市评比时的应对措施、绿地养护安全文明作业、环境保护管理措施、养护资料管理方案等给分 | - 3.5 |  |
| - 4 | - 管理制度、措施完善、质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对养护制定具体的质量管理考核细则、管理制度，（2分） | - 2 | - 质量管理 |
| - 5 | - 为加快城市信息化平台建设，投标人具有承接管养市政道路路面损坏、路面平整、关联图像和地理位置等路况信息的智能检测系统的，得2分；并且成果分析应用到日常养护中，道路信息化监管成果自动形成日常养护工单的，得2分。（4分）（以合同和系统工单、系统的养护报表等证明资料为准，复印件加盖公章，原件备查） | - 4 | - 信息化平台建设 |
| - 6 | - 对项目需求的理解和解决方案是否有独到的优势，是否有针对各类养护问题需采用不同的养护维修工艺或处理方法，是否有健全、稳定、成熟可行的方案及优化建议的情况等，如突破传统运作模式，养护管理、作业方案是否有创新等。（1分） | - 1 | - 养护管理创新 |
| - 7 | - 企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施。（2分） | - 2 | - 平稳过渡计划实施方案 |
| - 8 | - 中标区块应急保障措施（防汛防台、防雪抗冻、突发事件应急处理及重大活动保障的人员机械配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性打分（2分） | - 2 | - 应急响应方案 |
| - 9 | - 为确保汛期应急保障的快速反应需求，要求用于应急保障的工程救险的车辆（机动车行驶证上的使用性质为工程救险）达到3辆以上的得1分，6辆以上的得2分，9辆以上得3分，12辆以上的得4分，未达到不得分；能提供应急抢险车，车上自带有发电机（50KW及以上）和大功率排水设备（流量400M3/H及以上）的得1分；提供自有大功率排水泵车，总排水量≥1600M3/H的得1分。最高得6分。（须提供车辆发票、行驶证，不提供不得分，租赁减半得分）（6分） | - 6 |  |
| - 10 | - 项目总负责人(2分)：拟担任本项目专职负责人的专业素质、技术能力、经验、资格等情况，项目负责人具备国家注册二级(含)以上建造师(市政)职业资格， 并有本科及以上学历(提供相关资格证书、毕业证书、劳动合同复印件，未能提供不得分) 一个职位不可兼任。 | 2 | 项目技术力量 |
| - 11 | - 项目组实施管理人员（4分）：综合养护管理人员安排，技术负责人、质量负责人、机械设备负责人、财务主管、道路保洁项目主管、市政道路养护项目主管等管理人员（≥10人）配备明确，其中环卫保洁项目主管需为该标项专职，不得兼任其他标项环卫保洁项目主管（1分），道路保洁项目主管具有中级职称人员（0.5分）、市政道路养护项目主管具有市政中级职称（0.5分），项目组管理人员要有较高的文化的素质（大专及以上学历）、技术能力（1分）（至少6人有职业资质证书，每少一人扣0.25分，扣完1分为止，提供相关资质证书、毕业证书、劳动合同复印件，未能提供不得分)。拟担任绿化养护项目负责人具有园林绿化相关专业中级职称或高级绿化工或高级花卉工或技师（1分），一个职位不可兼任。 | 4 |  |
| - 12 | - 养护人员安排，数量充足，配置合理（4分）： - 标项一道路保洁保底人数不少于59人；标项二道路保洁保底人数不少于45人；标项三道路保洁保底人数不少于47人。不满足以上作业人员配备数量要求的，得0分。在此基础上，每增加1名保洁人员得0.5分，最高得2分。（2分） - 市政道路养护班组人员安排:（如道路市政养护工、沥青混凝土摊铺机操作工、压路机操作工、铣刨工、排水养护工）道路总面积50万平方米以下至少配备1个沥青班组人员、2个人行道班组，其中沥青班组人员每个班组8-10人，人行道班组每个班组4-5人。（2分） - 按照《关于进一步加强道路、河道养护及环卫保洁作业设备管理的通知》（杭城管委【2018】255号）要求，班组人员固定用于本项目，不能与其他项目重复。 | 4 |  |
| - 13 | - 压路机1台，摊铺机1台，铣刨机1台，桥梁检测车1辆，切割机1台（设备租赁减半得分，提供发票复印件，每类设备满分1分，共5分） | 5 | 投入本项目的机械、设备 |
| - 14 | - 沥青保温车1台，装载车2台，沥青洒布车1辆，除雪车辆（专业除雪车辆或加装斜角清扫器）1辆，灌缝、撒油相应设备1台。（设备租赁减半得分，提供发票和车辆行驶证复印件，每类设备满分1分，共5分） | 5 |  |
| - 15 | - （1）作业力量保障：环卫保洁车辆、保洁机具保障工作须提供车辆和机具配置计划表，各类车辆、机具须明确可提供的数量，并提供相关凭证。 - 标项一投标人必须提供总质量8吨以上洒水车2辆（带高压冲洗功能、抑尘喷雾功能）、总质量8吨以上洗扫作业车1辆、电动油污清洗车2辆、电动三轮巡回保洁车8辆、小型道路清扫垃圾清运车4辆、护栏清洗车1辆用于本项目； - 标项二投标人必须提供总质量8吨以上洒水车2辆（带高压冲洗功能、抑尘喷雾功能）、总质量8吨以上洗扫作业车1辆、电动油污清洗车2辆、电动三轮巡回保洁车6辆、小型道路清扫垃圾清运车3辆、护栏清洗车1辆用于本项目。 - 标项三投标人必须提供总质量8吨以上洒水车2辆（带高压冲洗功能、抑尘喷雾功能）、总质量8吨以上洗扫作业车1辆、电动油污清洗车2辆、电动三轮巡回保洁车6辆、小型道路清扫垃圾清运车3辆、护栏清洗车1辆用于本项目。 - 上述设备自有或租赁均可。自有的提供车辆发票、行驶证、照片，电动油污清洗车、电动三轮巡回保洁车、护栏清洗车等无法办理行驶证的，提供购买发票。发票开票时间不得为开标当月日期。租赁的提供租赁合同。除护栏清洗车外其他车辆设备需提供保证仅用于本保洁项目的书面承诺书。所有车辆需确保能安装GPS，除护栏清洗车外其他车辆在养护期间GPS轨迹只能显示在标项区域内。不满足要求的，得0分。 - （2）投标人在此基础上额外提供：(5分) - ①每提供一辆小型电动多功能清扫作业车，得1分，最高得1分。 - ②每提供一辆油污清洗车，得1分，最高得1分； - ③每提供一辆电动三轮巡回保洁车，得1分，最高得1分； - ④每提供一台手推式抛雪器，得0.5分，最高得1分。 - ⑤每提供一台手持式吹风设备，得0.5分，最高1分。 - 上述设备自有或租赁均可。自有的提供车辆发票、行驶证、照片，电动油污清洗车、电动三轮巡回保洁车、护栏清洗车等无法办理行驶证的，提供购买发票。发票开票时间不得为开标当月日期。租赁的提供租赁合同。本次项目中所有要求投标人提供的证明材料、承诺函等，投标人均应保证其真实有效，如在合同履约期间，发现投标人有弄虚作假的行为，则采购人有权终止合同。 | 5 |  |
| - 16 | - 投标人提供的所有环卫作业车辆中（基础要求车辆加额外提供车辆），新能源或国六天然气清洁能源车辆（含洒水车、洗扫车等）占比不得低于30%,不满足要求的，得0分。在此基础上，每多提供1辆可上牌的国六天然气清洁能源或新能源环卫保洁专项作业车，得1分，最高得3分。提供发票和车辆行驶证复印件(3分)。 | - 3 |  |
| - 17 | - 新能源车或国六天然气清洁能源车辆推广，承诺2022年11月起，新增或更新的环卫保洁专项作业车辆必须是新能源车或国六天然气清洁能源车辆，其中可上牌的车辆必须是国六天然气清洁能源车辆，得0.5分（如中标单位未履行的，合同一年到期后不再续约）(0.5分) | - 0.5 |  |
| ## 18 | - 投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书的得0.5分，通过ISO14001环境管理体系认证证书的得0.5分，通过OHSAS18001职业健康安全体系认证证书的得0.5分，未提供证书的或证书不在有效期内的均不得分。(复印件加盖公章，原件备查) (1.5分) | 1.5 | 投标人综合实力 |
| ## 19 | - 在主城区内，总面积达2500㎡以上的养护基地 (不含办公室)，提供场地自有或租赁合同得2分；固定的办公场所或机具停放场所得1分，办公场所或机具停放场在投标的辖区范围内或在直线距离8公里范围内设置的再得1分 (4分) | 4 |  |
| ## 20 | - 中标单位需承诺在中标区域范围内或周边1KM范围内设置综合养护100平方米项目部。(有租赁协议或自有场地的得2分，无协议或自有场地的投标时予以承诺的得1分) (2分) | 2 |  |
| ## 21 | - 投标人在市区内有投入本项目的沥青搅拌站或沥青砼生产厂（公司）（可共同经营），具有实际生产沥青砼料 (需提供营业执照或出具经市场监督管理局备案的相关证明文件为准，并提供截止投标时间近六个月每月的部分产量证明（供货发票复印件加盖公章），得4分。投标人具有保障本项目沥青砼供应的合作生产企业（有效供应协议复印件加盖公章）得2分。(4分) | 4 |  |
| ## 22 | - 在西湖区范围内设有1处以上（含1处）城管驿站的得1分，以西湖区综合行政执法局提供的文件为准；在西湖区范围内未设有城管驿站，如投标时书面承诺中标后1个月内，在西湖区范围内设置标准城管驿站1处以上（含1处）的得1分；如中标单位未按要求履行承诺的，取消中标资格。(1分) | 1 |  |
| ## 23 | - 投标人承诺中标后，除城管驿站外，在标项内另行配置一个环卫工人休息站，供环卫工人日常休息、避高温避雨。投标人应做出相关承诺。（1分） | 1 |  |
| ## 24 | - 2019年以来公司获得市政、环卫保洁、绿化方面市级证书分别得0.5分；省级证书分别得1分；国家级证书的分别得2分。最高得2分。(2分) (以发文文件为依据，证书颁发单位须为行业主管部门) | 2 |  |
| ## 25 | - 截止投标时间近三年以来，有相关城市道路保洁业绩（不含农村及社区道路保洁），提供道路清扫保洁项目合同的有一项得0.25分，每增加一项（以单份合同为准）加0.25分，最高得0.5分。（以合同为准，复印件加盖公章，原件备查）（0.5分） | 0.5 | 投标人承担类似项目情况 |
| ## 26 | - 截止投标时间近三年以来，有相关市政道路养护业绩 (包括市政道路、桥隧等设施养护)，每提供合同1份得0.25分，最高得0.5分。（以合同为准，复印件加盖公章，原件备查)（0.5分） | 0.5 |  |
| ## 27 | - 截止投标时间近三年以来，有承担类似（面积不低于所投项目）的城市公共绿地养护业绩，每提供一个项目的养护合同得0.25分，最高得0.5分。（以合同为准，复印件加盖公章，原件备查)（0.5分） | 0.5 |  |
| ## 28 | - 员工管理（4分）： - 要求提供企业全部环卫、市政工人花名册，劳动合同（关键页），社保和住房公积金缴纳凭证，如为劳务派遣的需提供用人单位与劳务派遣公司协议及环卫工人与劳务派遣公司协议（关键页）。（1分） - 未超龄环卫、市政工人社会保险费缴费率达100%、住房公积金缴纳率100%，提供最近两个月中任意一个月员工社保、住房公积金缴纳清单，未达到的该项不得分。（1分） - 超龄环卫、市政工人商业险购买率100%，未达到的该项不得分。（1分） - 环卫、市政工人薪酬福利待遇按照《杭州市人民政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难保障其合法权益的意见》（杭政办〔2008〕14号）执行。截止投标时间近三年以来未发生过有关员工薪酬及权益保障方面的投诉、被劳动部门处罚及被市级市政、环卫主管部门通报批评的，得1分，每发生一次扣1分。如在中标后，招标方发现投标方有瞒报情况的，可以直接终止合同。（1分） | 4 | 企业内部管理 |
| ## 29 | - 安全生产管理（3分）：制订安全生产制度（含安全生产管理台账、安全生产培训记录）合理、完善的，得1分；每月定期开展安全生产培训，记录完整的，得1分；具有专职安全员的，得1分（需提供专职安全员相关上岗证书及本单位最近 3个月社保缴纳证明）。 | 3 |  |
| ## 30 | - 近三年内发生有责安全事故造成人员受伤的，受伤程度达到《道路交通事故受伤人员伤残评定》或《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》规定的最低标准，每发生一起扣1分，造成人员死亡的，每发生一起扣2分，直至扣完2分为止。未发生过的，得2分。（若有隐瞒的取消其中标资格，已签合同的可以直接终止合同） (2分) | 2 |  |
| - 31 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*15］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | - 15 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 拟签订的合同文本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，甲方通过政府采购平台对                       进行公开招标，根据  年  月  日的政府采购中标通知书，标项（                    ）乙方中标。

为保证甲方采购乙方的关于该项目的相关服务，依据《中华人民共和国合同法民法典》的有关规定和招标文件（编号：XHZFCG-      ）的有关要求，合同双方经协商一致，签订本合同。

- 一、服务内容、形式、要求

1、综合养护服务内容：

西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护服务，主要内容为道路(随路桥梁)养护、道路保洁、养护范围中明确的全部绿地养护内容(包括养护期内死亡苗木补植、现有植物的养护管理和园林建筑、小品等所有配套设施及附属物的保洁和维护以及行道树抗台应急措施费)、巡查、维护、垃圾外运处置、防汛、抗雪防冻应急保障工作等，具体内容和相关要求详见招标文件。

乙方根据甲方要求对中标道路的市政、保洁、绿化项目进行综合养护，涉及招标范围内道路综合性养护包括道路路面（包括道路路面、人行道、桥梁等各项设施的检查、小修）、道路保洁，包括道路范围内所有环卫设施、交通隔离墩（栏）、路灯杆、交通杆等城市家具的保洁，道路范围两侧建筑物立面及沿街通道口，构筑物、城市家具、公共设施、绿化植物等表面，各类道路路面，清理公交站台、公共自行车租赁点等公共交通设施的非法张贴涂写小广告清理；养护范围中明确的全部绿地养护内容(包括养护期内死亡苗木补植、现有植物的养护管理和园林建筑、小品等所有配套设施及附属物的保洁和维护以及行道树抗台应急措施费)；养护范围内防汛防台、抗雪防冻、突发事件的应急处理及重大活动保障的配合工作等内容。具体单项养护工作以正式移交时间为准。如遇原道路合同未到期，养护期按原合同到期后开始计算。

附：道路保洁作业范围及作业人数、作业机具（与乙方投标书中作业人数、作业机具一致）

1.保洁人员投入一览表：

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 面积(㎡) | 投入作业人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

注：（1）合同履行过程中，如因城市规划、拆迁等原因导致保洁面积调整，相应的费用按“实际保洁面积×对应投标单价”进行调整。

（2）道路两侧的绿化按上级部门调整后的规划纳入对应道路保洁范围，不再另行增加费用。

2.投入设备一览表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 动力类型 | 数量 | 车牌号 | 备注 （自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

道路市政养护设施量清单、道路保洁路段、绿化养护清单明细表，具体见招标文件（具体签订合同时后附）

2、养护形式：

乙方按照投标文件中相应技术规范和服务要求组织专业队伍实施，甲方负责养护期内对乙方的考核。

3、养护技术要求：

按照招标文件第三部分——采购需求要求执行。

- 二、合同有效期

年   月   日至   年   月   日止（12 个月）

如遇原道路合同未到期，实际养护期按原合同到期后开始按实计算。

- 三、合同价款及支付方式

1、综合养护服务合同总价金额人民币      元/年，大写：        元整/年。

其中：道路保洁金额人民币      元/年，大写：           元整/年；

市政道路养护金额人民币      元/年，大写：        元整/年；

绿化养护金额人民币      元/年，大写：        元整/年；

2、 合同总价金额中已包括机械设备、工具、材料等作业、劳动防护费用（服装费、高温费、节假日加班费等）及应急保障费用。除此之外，甲方无需要支付给乙方的其他费用。

3、如遇特殊应急、突发应急情况（由甲方认定），甲方可根据乙方实际发生费用，进行核定后额外拨付。乙方承诺放弃因甲方内部请款流程等原因造成的支付合同价款时间与合同约定的支付时间不匹配，而向甲方追究相关违约责任的权利。

4、付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 养护经费采用先作业后拨付的方式，每季度末支付年合同价的20%作为养护进度款，按照财政资金到位情况支付，根据季度考核扣除相应的养护经费。乙方按被告知的应得养护经费向甲方结算，并出具有效收据。 |
| 2 | 20 | 养护经费采用先作业后拨付的方式，每季度末支付年合同价的20%作为养护进度款，按照财政资金到位情况支付，根据季度考核扣除相应的养护经费。乙方按被告知的应得养护经费向甲方结算，并出具有效收据。 |
| 3 | 20 | 养护经费采用先作业后拨付的方式，每季度末支付年合同价的20%作为养护进度款，按照财政资金到位情况支付，根据季度考核扣除相应的养护经费。乙方按被告知的应得养护经费向甲方结算，并出具有效收据。 |
| 4 | 20 | 养护经费采用先作业后拨付的方式，每季度末支付年合同价的20%作为养护进度款，按照财政资金到位情况支付，根据季度考核扣除相应的养护经费。乙方按被告知的应得养护经费向甲方结算，并出具有效收据。 |
| 5 | 20 | 余款20%根据年度考核和履约验收结果，扣除相应的养护经费，于次年一季度内结清。乙方按被告知的应得养护经费向甲方结算，并出具有效收据。 |

- 四、合同权利条款

甲方的权利：

1、 根据考核情况提出或支付相应的养护经费。

2、 对合同范围内的城市道路市政养护、道路保洁综合养护运行情况进行监督管理。

3、 审定年度和月度养护运行计划，审核乙方上报的养护工作量报表，检查养护运行计划执行情况。

4、 对乙方日常养护运行的质量、安全运行、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对养护运行情况进行考核。

5、按照市委、市政府或上级部门指示，在防汛、抗台、抗雪、抗旱和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对城市道路进行特殊综合养护。

6、 对乙方承包养护范围内的市政、环卫、绿化综合养护情况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行养护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。对乙方承包养护范围内的市政、养护情况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行养护时，可要求乙方限期整改，乙方在接到整改通知以后，必须在3个工作日内处理完毕。

乙方的权利：

1、按照合同确定的养护运行范围，根据考核情况取得相应确定的养护运行经费。

2、甲方无正当理由拖欠养护运行费用两个季度以上（含），乙方有权中止合同；中止合同至少提前三个月提出。

3、按甲方要求进行临时维护的项目以及新增设施项目，乙方有权按补充合同获得相应的养护费用。

4、编制年度、月度养护计划和大面积维修计划，经甲方审定后安排日常养护工作，实施大面积维修工程。

- 五、合同责任条款

甲方的责任：

1、提供综合养护标准、作业规范及考核办法。

2、有效实施监管工作，相关行政许可事宜及时告知乙方；加强日常巡查监管，发现违章行为及时处置；协助乙方在作业过程中开展相关协调工作。

3、按约定拨付养护经费。

4、如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

5、严格按照考核办法进行月度检查考核，协助处理养护工作中与相关单位的协调工作。例如确认乙方需要更换项目负责人或项目技术负责人和项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工等事项，并及时报市级监管部门备案等。

6、及时审核、下达乙方上报的月度、年度、大面积维修计划，并组织对大面积维修项目进行验收。

7、对乙方承包养护的养护工作进行检查、督促，督促乙方在七个工作日内将日常养护、维修、技术状况评价等相关数据及时、准确报送市政监管部门，每年11月底前对养护单位上报道路技术评价，对设施完好状况进行跟踪。发现乙方未按规范及相关要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方采取应急措施。

8、对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

9、负责处理或协调因人为因素、自然因素造成的设施损坏和侵害事件。

乙方的责任：

1、必须严格按合同条款、本次招投标要求、管养质量标准及相关规定，精心组织养护，使用同材质维修，达到养护工程的验收标准，确保管养质量，承担设施、人员安全和因养护不到位产生的公共安全责任。

2、严格履行投标书中优惠承诺、投标书及招标过程中的有关承诺。

3、养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时做出的承诺一致。

4、遇到防汛防台、防雪抗冻、重大活动保障、突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥与安排，并及时将有关情况上报至甲方。

5、遇灾害性天气，听从甲方统一指挥，及时组织人员应对突发性情况，并完成甲方交办的突击性任务。

6、协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉（含数字城管），并根据甲方要求及时处理。

7、发现设施损坏或缺损，在24小时内与相关部门联系。

8、合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

9、制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报至甲方备案。

10、建立应急备货制，备货内容：防汛防台、抗雪防冻等物资及设备。

11、道路清扫范围包含原道路明细中未标注清楚的人行道外的商铺前空地面积、绿化带面积及各类卫生死角。

12、乙方需在作业时间段内对保洁范围内的共享单车帮扶摆放整齐；发现分发小广告或流浪乞讨人员的，及时上报属地中队。

13、乙方未履行本合同约定义务或履行义务不符合甲方要求的，甲方有权利暂缓支付相关条款，且不视为甲方违约。因乙方上述违约行为给甲方造成的损失，甲方有权向乙方全额追偿，甲方有权从应支付给乙方的任意一笔费用中扣除乙方承担的违约金、损害赔偿金额费用。

14、乙方工作人员在开展清扫保洁工作的过程中，对甲方、乙方、其他第三方或乙方工作人员本身造成的人身损害和财产损害，由乙方负责赔偿。若甲方因此垫付、支付相关费用，有权向乙方追偿。

15、甲方有权从应支付给乙方的任意一笔款项中扣除乙方应承担的违约金、损害赔偿金等费用，且不视为甲方违约。

16、乙方必须加强经常性的安全教育，做好安全防范工作，严格按规范作业，在作业时一旦发生各类事故，由乙方自行负责处理。如乙方发生人员伤亡的责任事故，并在社会上造成负面影响，甲方有权根据责任事故情况对乙方进行警告或终止合同。若因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方全额追偿，追偿的费用包括但不限于因此支出的餐旅费，交通费，诉讼费，律师费。

17、乙方及时将日常养护、维修、技术状况评价等相关数据及时、准确报送市政监管部门，每年11月底前按照《城镇道路养护技术规范》(CJJ36—2016)、《城市道路养护规范》（DB3301/T 0314-2020）、《杭州市城市排水管渠养护管理标准（试行）》（杭城管委[2012]285号）等相关要求上报当年的道路常规评价内容。

18、按合同附表配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工等，并保持其岗位的相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工，应事书面先报请甲方同意；甲方有权要求乙方撤换那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员；养护期间应保证一定的机具设备，不得另作他用。

- 六、考核

- （一）市政考核：

甲方对乙方工作进行考核，考核办法按照杭州市相关考核实施细则中有关日常监管方面内容执行，考核结果告知乙方，具体要求参照《城区道路机械化作业检查考核标准》、《杭州市区城市道路设施完好度检查考核细则》文件与《西湖区市政设施养护管理办法》、《西湖区市政设施养护考核细则》为基准，进行考核。

备注：如市区出台最新考核文件，以最新考核文件为准。

（二）环卫考核：

严格按照《《关于进一步明确城市各类保洁相关要求的通知》杭城管局﹝2020﹞49号、《关于印发杭州市城管委行业服装统一表示规范的通知》（杭城管委[2018]16号）、《杭州市城市环境卫生作业规范》、《2020年西湖区道路保洁分类管理考核办法》、《关于印发2022年度各区县（市）政府（管委会）城市管理考核相关评分细则的通知》（杭城管综执联办﹝2022﹞1号）等相关规定中明确的相关要求执行考核，如市区出台最新考核文件，以最新考核文件为准。

（三）绿化考核：

1、绿地养管必须根据有关公共绿地养护的规范，力争创养管精品，乙方必须配合甲方专职管理人员，确保责任落实。

2、根据招标文件、投标书、询标答复和养管合同中的相关标准和要求以及《杭州市城区绿化养护管理综合考核评分细则》，制定《西湖区公共绿地养护考评标准》。每月由甲方组织专业人员进行考评，评分结果作为养护费发放的依据。

3、养护管理实行百分制考评，得分在90分（含90分）以上，可计取当月养护费；得分在90分-75分（含75分）按所得分百分比支付养护费，得分在75分以下，扣除当月养护费的一半；连续二次，终止养护合同。

4、市绿化管理部门的日常养护考核、“双最”系列的养护考核列入考评内容。

5、对乙方的淘汰及处罚按照《杭州市城区绿化养护企业考评办法（试行）》执行，被淘汰的养护企业两年内将不得进入杭州市绿化养护市场并取消该绿地标段养护项目负责人资格，两年内不得在杭州市绿化养护市场担任绿化养护项目管理人，并记入该项目负责人信用档案。

七、警告退出办法

（一）警告。在养护作业合同期间，有下列情景之一的给予乙方一次警告：

1.乙方月度合同标段数字城管问题及时整改率未达到100%的；数字城管问题处置超时亮红灯的。

2.防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力，造成严重负面影响。

3.乙方有一般性违反国家有关法律法规行为。

4.乙方管理混乱，发生员工集体信访。

5.乙方日常保洁不到位，造成较大负面影响。

6.如西湖区在市对区清洁度考核中月成绩排名最后两名的，且乙方在该月检查平均扣分最高。

7.乙方在全区所有道路保洁单位月度考核中连续二个月标段排名最末，或连续三个月有二个月排名最末。

8.新能源或清洁能源车辆数量或比例未达到规定要求的。

9.乙方养护人员工资低于杭州市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）意外伤害险与住房公积金应缴未缴的，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

10.乙方发生无责交通事故导致人员重伤、死亡，或发生有责交通事故导致人员轻伤，或发生有责交通事故，虽无人员伤亡，但造成10万元（不含）以下直接经济损失的，给予警告1次。全年警告达到2次的，年度保洁合同不再续签。

11. 保洁服务企业发生其他安全生产事故导致人员轻伤，或虽无人员伤亡，但造成10万元（不含）以下直接经济损失的，给予警告1次。全年警告达到2次的，年度保洁合同不再续签。

（二）退出。在道路养护作业合同期间，符合以下之一的甲方有权提前终止乙方养护合同：

1.乙方在1年的合同期内累计被警告3次。

2.乙方发生有责交通事故，虽无人员伤亡，但造成10万元（含）以上30万元（不含）以下直接经济损失的，年度保洁合同不再续签。造成30万元（含）以上直接经济损失的，年度保洁合同即刻终止。

3.乙方发生有责交通事故导致人员重伤、死亡的，年度保洁合同即刻终止。

4.如有环卫工人违反交通法规或作业规范进入机动车道作业的，一经发现，年度保洁合同不再续签。如同时发生交通事故的，年度保洁合同即刻终止。

5.乙方发生其他安全生产事故，虽无人员伤亡，但造成10万元（含）以上30万元（不含）以下直接经济损失的，年度保洁合同不再续签。造成30万元（含）以上直接经济损失的，年度保洁合同即刻终止。

6.乙方发生其他安全生产事故导致人员重伤、死亡的，年度保洁合同即刻终止。

7.乙方发生安全生产事故后漏报、瞒报、拖延不报。

8.乙方向他人转包或分包养护项目。一经发现，甲方除有权终止合同外，有权全额扣除相应的养护经费，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

9.乙方未按要求足量安排环卫保洁作业人员的，一经发现，年度保洁合同不再续签。乙方应在1个月内整改到位，整改不到位的，年度保洁合同即刻终止。

10. 乙方未按要求足量安排环卫作业车辆机具的，一经发现，年度保洁合同即刻终止。

11.甲方对乙方作出警告后乙方未及时整改的，甲方应对乙方进行约谈，如果约谈后乙方依旧不予整改的，甲方有权终止合同。

12.组织管理机构、人员素质养护人数与投标承诺不符，无法完成管养任务的。

13.上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的，予以解除合同，并退还当年已支付的养护经费。

14.重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的。

15.乙方向他人转包或分包养护项目。一经发现，甲方有权全额扣除相应的养护经费，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

16.乙方在养护服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至终止合同。

17.乙方收到杭州市园林文物局对同一问题二次养护质量问题整改通知书或扣分通知书；或乙方在一年中被《杭州市城区绿化养护质量督查情况通报（季度）》两次点名通报批评的。

18.发生重大质量安全责任事故，或被媒体曝光造成严重影响的。

19.根据《杭州市城区绿化养护企业考评办法（试行）》被淘汰。

20.遇灾害性天气，未听从甲方统一指挥，未按甲方要求进行应急管理造成严重损失。

八、保洁人员基本工资不得低于杭州市最低工资标准的110%，“五险一金”须在杭州本地缴纳。以省、市最新规定的工资标准和人员配置数量为依据，同时考虑杭州市调整最低工资的因素，保障职工休息休假权利，加班必须足额支付加班费。如因违法、违规造成上访等事件的，由乙方全权负责处理。乙方未达到上述要求的，甲方有权立即终止合同，并将每月10%的经费的总额用做保洁人员的工资发放。

九、严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动法规，保障职工合法权益，不得采用劳务派遣的用工形式。认真贯彻杭政办《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续发展的若干意见》（浙政办发〔2009〕190号）和《杭州市人民政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难保障其合法权益的意见》（〔2008〕14号）文件精神，保洁人员工资不得低于浙政办发〔2009〕190号和杭政办〔2008〕14号文件规定的工资标准，必须落实职工劳保福利待遇，为劳动年龄段内的职工缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，“五金一险”须在杭州本地缴纳，超出劳动年龄段的职工缴纳意外伤害险，且工资、加班费标准与同岗位非超龄普通职工相同，保障职工休息休假权利，加班必须足额支付加班费，环卫职工的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按月发放。乙方未达到上述要求的，甲方有权立即终止合同。

十、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

十一、本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

十二、本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

十三、所有招标文件（招标编号：XHZFCG-        ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

十四、在合同承包期内，若道路保洁或市政设施养护维修定额、保洁类别、保洁面积、最低工资标准等有调整，以调整后的为准，再签订补充合同。

十五、其它有关事项：

1、招标文件、投标文件等为合同的组成部分。

2、本合同（□是  □否）为可融资合同（若为可融资合同，则甲方必须将采购资金支付到合同中指定的融资银行及收款账号，开户银行：     账号：        ）。关于中小企业信用融资事项可登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业融资系统”专栏进行查询。

3、乙方违反前述约定，违反一次向甲方支付2000元违约金，违反三次以上的，甲方有权解除合同，乙方需一次性支付10000元违约金给予甲方，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方应于补足。

十六、本合同一式玖份，双方各执肆份，采购机构执壹份。本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，合同在政采云平台备案后生效。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                               法定代表人 ：

委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字):

地址：                                     地址：

电话和传真：                               电话传真：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

经办人：                                   经办人：

签 约 地 点：

签约日期：    年   月    日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

我方参与（西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护）【招标编号：XHZFCG-2022-G-61）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：2022年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

我方参加你方组织的（西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护）【招标编号：XHZFCG-2022-G-61）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

## 2.3.2报价明细清单

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：2022年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护）【招标编号：XHZFCG-2022-G-61）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：2022年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护）【招标编号：XHZFCG-2022-G-61）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：2022年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：2022年  月  日

三、分包意向协议

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：2022年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- （2）报价明细清单…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护）【招标编号：XHZFCG-2022-G-61】之标项的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

标项号      标项名称：

| 序号 | 分项内容 | 投标价（小写） （元/年） | 是否为中小企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政道路养护部分 |  | □是 □否 |
| 2 | 环卫保洁部分 |  |  |
| 3 | 绿化养护部分 |  |  |
|  | 年养护费用=市政道路养护部分+环卫保洁部分+绿化养护部分 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

注：投标报价为壹年养护服务价格。其中市政道路养护、环卫保洁、绿化养护各分项报价均不能超过相应的采购预算，否则为无效报价。

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：2022年   月   日

二、报价明细清单（标项号    ）

- 1市政道路养护报价表      道路名称：

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 道路名称 |  | 建成年： 使用年限： |  |  |  | 有随路桥梁的需标明随路桥梁的名称、跨河位置及跨径 |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

注：若不一致以开标一览表中的价格为准，此表作为开标一览表附表附后。

投标人名称（电子签名）：

日期：2022年  月   日

- 2保洁部分报价表        标项       标项名称：

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 道路类别 | 保洁面积 (㎡) | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：若不一致以投标(开标)一览表中的价格为准，此表作为投标（开标）一览表附表附后。

投标人名称（电子签名）：

日期：2022年  月   日

- 3绿化部分报价表         标项       标项名称：

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 内容 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  |  |
|  |  |  | 行道树(株） |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：若不一致以投标(开标)一览表中的价格为准，此表作为投标（开标）一览表附表附后。

投标人名称（电子签名）：

日期：2022年  月   日

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

## （三）杭州e融平台申请融资

## 供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护）项目【招标编号：XHZFCG-2022-G-61）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护）【招标编号：XHZFCG-2022-G-61】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护）【招标编号：XHZFCG-2022-G-61】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市西湖区综合行政执法局 的 西湖区之江区块留泗路、鲤鱼山街、双流路等道路市政环卫一体化综合养护采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 道路一体化养护，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。