云和县农村生活污水处理设施运维服务项目

（2021.01-2023.12年度）

（第二次）

- 公开招标采购文件

采购编号:DL-YH-ZC001-2

采 购 人:云和县住房和城乡建设局

代理机构:德邻联合工程有限公司

监管单位:云和县财政局政府采购办公室

二〇二〇年十二月

目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 采购需求	20

第四章 政府采购合同格式	38

第五章 投标相关文件格式	90

第六章 评标办法和细则	110

# 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，德邻联合工程有限公司受云和县住房和城乡建设局的委托，就云和县农村生活污水处理设施运维服务项目（2021.01-2023.12年度)（第二次）进行公开招标采购，特邀请国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

- 一、采购编号:DL-YH-ZC001-2

- 二、采购项目名称：云和县农村生活污水处理设施运维服务项目（2021.01-2023.12年度)（第二次）

- 三、采购组织类型：分散采购委托代理

- 四、采购方式：公开招标

- 五、采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 简要描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村生活污水处理设施运行维护服务项目（2021.01-2023.12年度) | 详见 采购需求 | 5949919.2元 | 具体详见招标文件第三章采购需求 |

- 六、投标人应具备的资格要求：

6.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

6.2投标截止时间前三年内，未被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及禁止参加政府采购活动，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）公布为准。

6.3本项目特定资质要求：

具有有效期内的环保工程专业承包三级及以上资质或农村生活污水治理设施运维机构服务能力评价乙级及以上资质。

6.4本项目不接受联合体投标。

七、公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

八、招标文件的获取：

8.1招标文件网上获取时间：自本公告发布之日起至投标截止时间前。

8.2招标文件的获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

8.3未在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22 ；

注册咨询电话：400-881-7190。

8.4在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第8.2条方式获取招标文件的将不被视为合法获取招标文件，不得对招标文件提起质疑投诉。

九、招标文件及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

十、履约保证金：中标价的5%。

缴纳履约保证时间及缴纳方式：合同中约定。

▲十一、投标文件提交：

11.1电子加密投标文件：投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。

11.2备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承当后果）后以电子邮件的形式发送至42976776@qq.com，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后10分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当后果。

十二、投标截止时间：2021年1月12日9:00（北京时间）。

十三、开标时间及地点：2021年1月12日9:00（北京时间）在浙江省云和县招投标中心（云和县城南路1号新体育馆一楼）开标大厅开标。

十四、投标人需在开标时间（北京时间2021年1月12日9:00）后30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。

十五、其他事项：

15.1本项目实行电子招投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

15.2投标人应在编制电子投标文件前完成CA数字证书办理（办理流程详见https://edu.zcygov.cn/luban/ca）。

15.3投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装

电子投标工具下载网址：

http://www.linksgood.com/client/topic/show/llianClient3

电子投标具体流程文档详见网址：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca

15.4投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（公告期限届满之后收到招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十六、本公告在以下媒体公布：

丽水市公共资源交易网（云和） http://yh.lssggzy.com；

浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

十七、联系方式

- 1.采购人名称：云和县住房和城乡建设局

联系人：陈先生     联系电话：13567633203

地址：云和县梨园路25号

- 2.采购代理机构名称：德邻联合工程有限公司

联系人：朱先生  联系电话：19883287896  18788835575 传真：0571-88215258

地址：杭州市萧山区钱江世纪城保亿中心A幢10楼

- 3.同级政府采购监督管理部门：云和县政府采购管理办公室

联系人：朱女士        监督投诉电话：0578-5122418

传真：0578-5122418

地址：云和县中山路2号

采购人：云和县住房和城乡建设局

采购代理机构：德邻联合工程有限公司

日期：2020年12月18日

# 第二章  投标人须知

### 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云和县农村生活污水处理设施运维服务项目（2021.01-2023.12年度）（第二次） （采购编号：DL-YH-ZC001-2） |  |  |
| 2 | 采购人 | 云和县住房和城乡建设局 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 德邻联合工程有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散委托采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 投标文件组成 | （1）“电子加密投标文件”在线上传递交，一份。 （2）以电子邮件提供的备份加密电子投标文件数量1份。（自行决定，非必须要求） |  |  |
| 8 | 招标文件质疑 | 自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式并加盖公章传真或邮件发送至采购代理机构一次性提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |  |  |
| 9 | 现场踏勘 | 由投标人自行组织，自行承担相关费用 |  |  |
| 10 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |  |  |
| 11 | 投标文件 提交方式 | 本项目实行电子招投标。投标人须在投标截止时间前，前往“政采云平台”（www.zcygov.cn）上传“电子加密投标文件”，无需到达现场提交投标文件。“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |  |  |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（投标截止时间后10分钟内）发送至邮箱42976776@qq.com内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当后果。 |  |  |
| 13 | 开标时间 及地点 | 时间：2021年1月12日9 时00分开始 地点：浙江省云和县招投标中心（云和县城南路1号新体育馆一楼）开标大厅 |  |  |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在丽水市公共资源交易网（云和） http://yh.lssggzy.com和浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/。上发布，并发出中标通知书。 |  |  |
| 15 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 16 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |  |  |
| 17 | 发布媒体 | 丽水市公共资源交易网（云和） http://yh.lssggzy.com；浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/。 |  |  |
| 18 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于德邻联合工程有限公司 |  |  |
| 19 | 招标代理费用 | 按照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知[计价格（2002）1980号]服务类下浮25%，以中标价为基数计算；由中标人在中标通知书发出前支付给招标代理机构。 |  |  |
| 20 | 特别提醒 | 1、请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件扫描件，未提供原件扫描件所造成的风险由投标人自行承担。 2、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 3、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |  |  |

### 一、总则

- 1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1.1 “采购人”系云和县住房和城乡建设局。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的供应商。

2.1.3 “采购代理机构”系指德邻联合工程有限公司。

2.1.4 “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲” 系指实质性要求条款。

- 3.投标人基本要求

- 3.1符合第一章第“六”条规定；

- 3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

- 4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

- 5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 5.3投标人自行踏勘现场，自行承担所有与投标有关的费用。

### 二、招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1第一章 公开招标采购公告

6.1.2第二章 投标人须知

6.1.3第三章 采购需求

6.1.4第四章 政府采购合同格式

6.1.5第五章 投标相关文件格式

6.1.6第六章 评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的发布及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人应认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前以书面形式向采购代理机构提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在 “丽水市公共资源交易网（云和）”和“浙江政府采购网”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10. 投标文件的组成

10.1提交的投标文件应分为资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分。资格审查文件、资信及商务文件、技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信及商务、技术内容, 其资信及商务、技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

- 11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照扫描件；

▲11.1.2 本项目特定资质条件（有效期内的环保工程专业承包三级及以上资质或农村生活污水治理设施运维机构服务能力评价乙级及以上资质）；

▲11.1.3 负责人身份证复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证复印件）；

11.1.4 投标人财务状况报告，应提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明；

11.1.5 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

a.提供投标人税务登记证（国税、地税）和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括增值税、企业所得税等凭据的复印件；

b.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

c.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

注：营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件；营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件。

▲11.1.6 资格声明；

▲11.1.7 无重大违法记录声明书；

11.1.8信用信息查询记录

注：资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

- 11.2资信及商务文件编制内容和要求：详见第五章格式。

▲11.2.1 投标声明书；

▲11.2.2 投标人参标申请表；

11.2.3投标人符合小微企业、监狱企业和残疾人福利企业相关政策的，应填写中小企业声明函，并提供相关证明；

11.2.4其它（投标人认为有利于其本次投标的其它资信及商务材料等）；

- 11.3技术文件编制内容和要求:

11.3.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.3.2投标人需对照招标文件第三章采购需求所列的内容；

11.3.3质量合格证明文件及其他相关资料；

11.3.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

- 11.4报价文件编制的内容和要求: 详见第五章格式。

11.4.1招标文件“第五章 投标相关文件格式”所列的内容和格式的要求，以及投标人认为有必要提供的其它文件。

11.4.2投标人需对照招标文件第三章招采购需求所列相关的内容。

11.4.3 投标报价

▲11.4.3.1投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标货物、服务的单价和投标总价。投标人对每种货物、服务只允许有一个报价,采购代理机构不接受有任何选择的报价。

11.4.3.2 投标相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

▲11.4.3.3投标总报价不得超过采购预算总价（最高限价）。

▲11.4.3.4投标报价是履行合同的最终价格。

▲11.4.3.5按招标文件要求提供完整的商务报价内容，如只有总报价而无分项报价，或只有分项报价而无总报价，将视为投标无效。

12..投标有效期

▲12.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

13.投标文件的签署及规定

13.1电子投标文件所有加盖公章处则采用CA签章。CA签章流程详见（电子招投标操作指南网址：https://edu.zcygov.cn/luban/ca）。

14.投标文件的形式及效力。

14.1投标文件形式为电子投标文件；

14.2本项目开评标均启用电子交易，在电子交易使用的电子投标文件具有相关法律效力。

### 四、履约保证金

15. 履约保证金的退还：运维管理期间符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求，由采购人于30个工作日内无息退还。退还途径：投标人出具交纳履约保证金凭证、本单位的开户银行和账号信息，采购人以转账方式退还。

### 五、投标文件的包装、提交、修改和撤回

16.投标文件的导入和加密

16.1投标人应当按照资格审查文件、资信及商务文件、技术文件和报价文件四部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2投标文件应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://edu.zcygov.cn/luban/ca）。

17.投标文件的提交

- 17.1投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表；

- 17.2投标文件提交地点：见投标人须知前附表

- 17.3不予接收的投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件，或者解密不成功未提供备份投标文件的。

- 17.4投标人所提交的投标文件不予退还

18.投标文件的修改和撤销

18.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的电子投标文件并重新传输递交；

18.2补充、修改后重新提交的电子投标文件应按招标文件的规定编制、导入、加密和提交；

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

### 六、开标和评审

19.开标

19.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

19.2本项目采用电子交易进行开标、评审，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自身承担；

19.3 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

19.4开标程序

（1）主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

（2）介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人数量、投标人名称；

（3）宣布开标纪律；

（4）投标人进行在线解密（解密时间为30分钟），未按时解密或解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱提供备份投标文件；

（5）采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录；

19.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电话、电子邮箱、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

19.6 开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程

21.1评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

21.2 评审

- 21.2.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

- 21.2.2 技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

- 21.2.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

- 21.2.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

22. 投标文件的澄清

22.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政采云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟。投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文要求投标人进行说明原因和提供证明材料；

22.3不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

22.4 报价算术错误将按以下方法修正：

22.4.1报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

22.4.2报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

22.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.5同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

22.4.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4.7电子投标文件修正错误的投标报价，通过电子交易平台，经投标人同意签章确认后产生约束力。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24. 评标报告

24.1评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人。

24.2评审报告由评标委员会成员签字确认提交，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.3评标结束后，采购代理机构宣布评标结果。

25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 七、投标无效的情形

26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1 不予接收的投标文件；

26.2 各文件之间混装的；

26.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.4不具备招标文件规定资格要求的；

26.5存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

26.6投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

26.7 评标委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的；

26.8 评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

26.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

26.10 单价报价高于招标文件中规定最高单价限价的；

26.11招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

26.12 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

26.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文要求投标人进行说明原因和提供证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.14 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

26.15提供虚假材料谋取中标的；

26.16 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

26.17招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八、法律责任

27. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

28.4 将政府采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

### 九、询问

31.投标人有权就采购活动的事项在有效时限内提出询问。

31.1投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2采购代理机构将在投标截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在丽水市公共资源交易网（云和）和浙江政府采购网上予以公布，请投标人务必关注相关网站，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

31.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

31.4政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

### 十、质疑

32.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

32.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一、投诉

33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十二、授予合同

34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在 “丽水市公共资源交易网（云和）”和“浙江政府采购网”上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35.授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内，购置好所承诺的设备后与采购人签定合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还中标人履约保证金，直到中标人正常履行有关义务止。

36.6采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十三、验收

37. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

### 十四、政府采购政策

38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

38.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业投标人，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选投标人后再申请注册入库。

38.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予  6%  扣除。

### 十五、其他事项

39.解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40.采购代理机构对决标结果不负责解释。

41.交接清点：由中标人自行对各点位设施情况进行清点，并上报项目主管部门，由项目主管部门组织人员进行核验，并形成记录存档。

42. 采购代理服务费:

按照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知[计价格（2002）1980号]服务类下浮25%，以中标价为基数计算；由中标人在中标通知书发出前支付给招标代理机构。

# 第三章  采购需求

## 一、项目概况

▲1.采购内容及最高限价

| 序号 | 采购内容 | 最高限价 | 拟定数量 | 每年单项总金额最高限价（元） | 三年单项总金额最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村生活污水管网收集系统和农村生活污水终端处理系统运行维护 | 集中处理单价：653.2元/吨/年 | 2377 吨 | 1552656.40 | 465.7969 万元 | 终端吨位及数量：130个，总服务户数约为7602户；纳厂式户数约1950户。具体明细见云和县各乡镇（街道）运维受益农户数、终端数参考表。以实际运维的终端设施、农户数量为准。接收运维后工程质保期外（单次维修费用在3000元内）由运维单位负责。投标人应自行承担报价风险 |
| 2 | 纳厂式管网运行维护 | 纳厂处理单价：67元/户/年 | 1950 户 | 130650.00 | 39.1950 万元 |  |
| 3 | 运维管理平台系统的运行维护管理 | 300000元/年 |  | 300000.00 | 90.0000 万元 | 本项为固定值 |
| 4 | 三年总价最高限价（元） |  | 594.99192 万元 |  |  |  |

注： 1、未包含户内设施运维费用、大修费用、提标改造费用。

- 以上终端和接户数量具体按实际发生计算。在实际运维过程中，采购人可根据终端实际情况调整运维数量。投标人必须对投标的数量的不确定性的价格变动风险予以充分的考虑，风险费已含在投标报价的价格中。

- 吨数是指终端设计日处理量。

## 二、合同期限

本次招标，合同约定运维服务期限为3年。按照对合同的执行情况、考核得分、运维绩效评价等指标综合评价，若运维成效综合评价为不合格则采购方有权单方面解除合同。

## 三、服务范围

云和县域内农村生活污水处理设施的运行维护工作包括农村生活污水管网收集系统（含元和、浮云、白龙山、凤凰山4个街道，崇头、石塘、紧水滩3个镇，安溪、赤石、雾溪乡3个乡所在地污水管网）、农村生活污水终端处理系统和运维管理平台系统的运行维护管理。

1、污水管网收集系统是指清扫井（隔油池）、接户井至污水终端处理系统之间的管网设施，包括污水收集设备、输送管渠、提升泵站和附属构筑物。

2、污水终端处理系统是指通过物理、化学、生物等方法直接处理生活污水的建构筑物，包括格栅池、初沉池、厌氧池、好（兼）氧池、人工湿地、机电设备及相关设施。

3、运维管理平台系统是指对日常运维情况进行监视、监控及信息化管理的系统，包括运维管理平台软件系统、运维管理中心及运维管理站点、电子档案管理等。

## 七、考核方法和资金支付

1、农村生活污水处理设施运维服务费付款方式：以中标价和考核结果为准。按每季度支付一次。

2、每季度对乙方的运维管理工作进行考核，考核结果作为运维管理服务费支付的依据。根据考核结果在季度首月支付上季度运维费用。不足一季的按月计算，每批运维项目开始时间在当月15日之前的按整月结算，在当月15日之后的按半月结算。

3、终端治理系统提标改造期间，乙方未提供改终端治理运行维护服务的，相对应得该终端的运行维护费用扣除。扣除费用=该终端的设计处理能力×集中处理中标单价×未提供运行的天数÷365。

4、运维管理平台系统的运行维护管理费包括平台使用的场地租赁、运行的电费、网络费用、硬件维护、软件升级、人工费用等一切与运维管理平台系统正常运行相关的费用。乙方保证平台系统的正常运行，则甲方支付相应平台运行维护费。若乙方无法保证系统的正常运行，甲方为保证平台的正常运行，有权自行或委托第三方运行，由此产生的一切费用从平台运行维护管理费中直接扣除。平台系统的运行维护管理费由云和县住房和城乡建设局在每个运营年内分二次支付，每次支付150000元，第三个运营年最后一次150000元在项目设施设备完成移交后支付。

5、污水处理设施运维管理考核分三个等次：得分在85分以上的为优秀，支付该季度合同款的100%；得分在85-80分的为良好，支付该季度合同款的90%，剩余10%不予以支付；得分在79-75分的为合格，支付该季度合同款的80%，剩余20%不予以支付；得分低于75分的不予支付合同价款并可终止合同。

因维护管理不当，受到群众举报、通报批评、媒体曝光的，视情况扣除一定的维护经费。其中群众举报经查实的，每次扣 1000-3000 元；通报批评每次扣 3000-5000 元，情节严重的扣 5000-10000 元；媒体曝光后经查实的，每次扣 10000-20000元。

获得市级或省级考核优秀县（市区）的，将当年年度根据考核结果扣付的运维费作为奖励资金予以返还。具体考核办法及奖惩措施依据最终发文为准。

6、中标单价不予调整，最终结算以考核结果和实际运维纳厂处理户数、集中处理设计吨数的合计数量为准。

7、货款（服务费）发票：乙方必须开具国家统一正式发票，否则不予支付。

8、实际运维纳厂处理户数（按信息平台数据为准）、集中处理设计吨数（按信息平台数据为准）的合计数量。

## 四、运维费用组成

污水治理池、化粪池、检查井的清掏，湿地的养护、30吨以上的监测监控设施修理、维护和服务期内损坏更新、管网系统和终端治理系统的维护（包括但不仅限于污水治理设施、湿地的日常、定期、巡检、消毒杀虫及应急养护所需的技术服务等，格栅破损更换、井盖防坠网破损更换、围栏设施维修更换、标识牌更换、监控、流量计维修更换、设备房维修、控制柜维修、电气设施维修、风机等附属设施更换维修等在3000元以内维修费用）、水质自检、无偿参与设施验收等。其运维费用除已包括上述维护所发生的费用，还包括：实验器材药品购置费、办公场所及实验室、监控平台场地的租用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、网络及数据流量费、电费（设施及终端设备运行产生的所有电费，投标人报价时候须充分考虑。）、污泥处置费用、油渣粪便处置费用、劳保和安全用品使用费、经营管理费、水电费、税费、利润、安装及运输费等一切费用。

工程质保期内和接手运维前的设备和土建的质量问题由原供货方和土建方按原合同条款负责。接手运维后质保期外单个维修项（指单个零件或单个维修内容）受损或更换设备维护的预算价在3000元内(含）由运维单位承担，已包含在运行服务费中；大于3000元（不含）的使用运维处理设施大修费，由运维单位提出维修方案，经属地乡镇街道审核，报代业主方和运维主管部门批准，对需要大修的设施设备进行维护更新，由各乡镇街道拨付维修资金，并按有关规定组织实施。

本项目运维期间，上级行业主管部门颁布的新标准、新要求，运维公司需无条件接受，由此增加的费用包含在本次投标总价内，采购人不再予以调整。

- 运维项目服务对象大修参考范围

| 1.意外损毁修复 | 1、暴雨、洪水、台风、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复； 2、沉降引起处理设施损坏的修复； 3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复（运维单位发现但未及时上报导致的除外）； |
| --- | --- |
| 2、其他损毁修复 | 1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 2、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复； 3、人工湿地填料整体更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换； 4、终端范围内绿化和湿地植被的整体更换； 5、污水处理设施的提标改造 |

云和县各乡镇（街道）运维受益农户数、终端数参考表（具体以实际为准）

| 序号 | 乡镇名称 | 设施名称 | 设计日处理量（吨） | 受益户数（户） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮云街道 | 局村村终端 | 30 | 110 |
| 2 | 浮云街道 | 云章村终端 | 20 | 200 |
| 3 | 浮云街道 | 溪口村终端 | 20 | 70 |
| 4 | 浮云街道 | 庄前村管网 | 0 | 78 |
| 5 | 浮云街道 | 象山村管网 | 0 | 200 |
| 6 | 元和街道 | 霞晓桥村1号 | 50 | 155 |
| 7 | 元和街道 | 沈村村终端1号 | 30 | 72 |
| 8 | 元和街道 | 陈村村终端1号 | 50 | 159 |
| 9 | 元和街道 | 陈村村终端2号 | 10 | 31 |
| 10 | 元和街道 | 平里村终端2号 | 10 | 73 |
| 11 | 元和街道 | 苏坑村终端1号 | 20 | 56 |
| 12 | 元和街道 | 沈岸村终端1号 | 20 | 87 |
| 13 | 元和街道 | 沈岸村终端2号 | 10 | 43 |
| 14 | 元和街道 | 云坛村终端 | 20 | 65 |
| 15 | 元和街道 | 梅湾村终端 | 5 | 7 |
| 16 | 元和街道 | 霞晓桥村2号 | 5 | 11 |
| 17 | 元和街道 | 沈村村终端2号 | 5 | 12 |
| 18 | 元和街道 | 李山前村终端1号 | 5 | 21 |
| 19 | 元和街道 | 李山前村终端2号 | 3 | 12 |
| 20 | 元和街道 | 李山前村终端3号 | 5 | 22 |
| 21 | 元和街道 | 李山前村终端4号 | 5 | 22 |
| 22 | 元和街道 | 平里村终端1号 | 1 | 7 |
| 23 | 元和街道 | 苏坑村终端2号 | 5 | 14 |
| 24 | 白龙山街道 | 大坪村终端 | 250 | 664 |
| 25 | 白龙山街道 | 大坪村终端2号 | 300 | 780 |
| 26 | 白龙山街道 | 村头村终端 | 50 | 146 |
| 27 | 白龙山街道 | 三门村终端1号 | 10 | 68 |
| 28 | 白龙山街道 | 三门村终端2号 | 20 | 147 |
| 29 | 白龙山街道 | 高胥终端1号 | 10 | 148 |
| 30 | 白龙山街道 | 高胥终端2号 | 20 | 303 |
| 31 | 白龙山街道 | 沙溪村管网 | 0 | 424 |
| 32 | 白龙山街道 | 河上村管网 | 0 | 381 |
| 33 | 白龙山街道 | 新建村管网 | 0 | 202 |
| 34 | 凤凰山街道 | 新岭村终端1号 | 30 | 36 |
| 35 | 凤凰山街道 | 河坑村终端1号 | 15 | 97 |
| 36 | 凤凰山街道 | 河坑村终端3号 | 10 | 27 |
| 37 | 凤凰山街道 | 新岭村终端2号 | 2 | 10 |
| 38 | 凤凰山街道 | 杨家山村终端 | 5 | 49 |
| 39 | 凤凰山街道 | 河坑村终端2号 | 13 | 60 |
| 40 | 凤凰山街道 | 柘园村管网 | 0 | 34 |
| 41 | 崇头镇 | 陈坞村终端3号 | 30 | 70 |
| 42 | 崇头镇 | 沙铺村终端 | 30 | 60 |
| 43 | 崇头镇 | 张家地村终端 | 50 | 95 |
| 44 | 崇头镇 | 大垟村终端 | 10 | 50 |
| 45 | 崇头镇 | 大湾村终端 | 10 | 25 |
| 46 | 崇头镇 | 陈坞村终端1号 | 20 | 20 |
| 47 | 崇头镇 | 朱宅村终端 | 20 | 20 |
| 48 | 崇头镇 | 垟背村终端 | 10 | 120 |
| 49 | 崇头镇 | 栗溪村终端1号 | 2 | 10 |
| 50 | 崇头镇 | 栗溪村终端2号 | 2 | 10 |
| 51 | 崇头镇 | 栗溪村终端3号 | 2 | 10 |
| 52 | 崇头镇 | 陈坞村终端2号 | 5 | 15 |
| 53 | 崇头镇 | 陈坞村终端4号 | 2 | 15 |
| 54 | 崇头镇 | 梅竹村终端 | 5 | 18 |
| 55 | 崇头镇 | 水碓垟村终端1号 | 3 | 3 |
| 56 | 崇头镇 | 水碓垟村终端2号 | 1 | 2 |
| 57 | 崇头镇 | 水碓垟村终端3号 | 1 | 2 |
| 58 | 崇头镇 | 砻铺新村管网 | 0 | 212 |
| 59 | 崇头镇 | 梅源村管网 | 0 | 73 |
| 60 | 石塘镇 | 竹子坪村终端 | 30 | 35 |
| 61 | 石塘镇 | 联合村终端1号 | 30 | 1 |
| 62 | 石塘镇 | 张川村终端 | 30 | 120 |
| 63 | 石塘镇 | 金山下村终端 | 30 | 106 |
| 64 | 石塘镇 | 朱村村终端1号 | 40 | 140 |
| 65 | 石塘镇 | 滩下村终端 | 30 | 110 |
| 66 | 石塘镇 | 西滩头村终端 | 30 | 85 |
| 67 | 石塘镇 | 规溪村终端1号 | 30 | 115 |
| 68 | 石塘镇 | 规溪村（规溪亭）终端1号 | 30 | 20 |
| 69 | 石塘镇 | 湖滨村终端1号 | 40 | 60 |
| 70 | 石塘镇 | 长汀村终端2号 | 30 | 30 |
| 71 | 石塘镇 | 泉溪村终端 | 30 | 95 |
| 72 | 石塘镇 | 石水缸村终端1号 | 10 | 27 |
| 73 | 石塘镇 | 联合村终端2号 | 20 | 134 |
| 74 | 石塘镇 | 朱村村终端2号 | 10 | 20 |
| 75 | 石塘镇 | 石塘村终端1号 | 20 | 100 |
| 76 | 石塘镇 | 石门坑村终端 | 20 | 70 |
| 77 | 石塘镇 | 规溪村终端2号 | 15 | 55 |
| 78 | 石塘镇 | 规溪村终端3号 | 10 | 17 |
| 79 | 石塘镇 | 规溪村（规溪亭）终端2号 | 10 | 16 |
| 80 | 石塘镇 | 湖滨村终端2号 | 10 | 40 |
| 81 | 石塘镇 | 湖滨村终端3号 | 15 | 45 |
| 82 | 石塘镇 | 岭脚村终端 | 10 | 19 |
| 83 | 石塘镇 | 长汀村终端1号 | 20 | 13 |
| 84 | 石塘镇 | 南坑村终端 | 10 | 68 |
| 85 | 石塘镇 | 金村村终端1号 | 20 | 55 |
| 86 | 石塘镇 | 金村村终端2号 | 10 | 20 |
| 87 | 石塘镇 | 金村村终端3号 | 10 | 20 |
| 88 | 石塘镇 | 杨村村终端1号 | 20 | 25 |
| 89 | 石塘镇 | 杨村村终端2号 | 10 | 20 |
| 90 | 石塘镇 | 双港村终端 | 20 | 70 |
| 91 | 石塘镇 | 上坪村终端 | 20 | 60 |
| 92 | 石塘镇 | 石水缸村终端2号 | 5 | 27 |
| 93 | 石塘镇 | 大岗山村终端1号 | 3 | 10 |
| 94 | 石塘镇 | 大岗山村终端2号 | 5 | 15 |
| 95 | 石塘镇 | 石塘坑村终端1号 | 5 | 55 |
| 96 | 石塘镇 | 石塘坑村终端2号 | 5 | 55 |
| 97 | 石塘镇 | 石塘村终端2号 | 5 | 30 |
| 98 | 石塘镇 | 规溪村终端4号 | 5 | 17 |
| 99 | 石塘镇 | 大源口村终端 | 3 | 35 |
| 100 | 石塘镇 | 小顺村管网 | 0 | 195 |
| 101 | 石塘镇 | 高畲村管网 | 0 | 43 |
| 102 | 石塘镇 | 西滩头村终端2号 | 30 | 113 |
| 103 | 紧水滩镇 | 大源村终端 | 30 | 64 |
| 104 | 紧水滩镇 | 石浦村终端1号 | 30 | 195 |
| 105 | 紧水滩镇 | 金水坑村终端 | 30 | 72 |
| 106 | 紧水滩镇 | 梓坊村终端 | 20 | 72 |
| 107 | 紧水滩镇 | 龙门村终端3号 | 10 | 6 |
| 108 | 紧水滩镇 | 龙门村终端4号 | 10 | 14 |
| 109 | 紧水滩镇 | 龙门村终端5号 | 20 | 30 |
| 110 | 紧水滩镇 | 龙门村终端1号 | 5 | 9 |
| 111 | 紧水滩镇 | 龙门村终端2号 | 5 | 1 |
| 112 | 紧水滩镇 | 菖蒲砻村终端1号 | 5 | 16 |
| 113 | 紧水滩镇 | 菖蒲砻村终端2号 | 5 | 9 |
| 114 | 紧水滩镇 | 菖蒲砻村终端3号 | 5 | 6 |
| 115 | 紧水滩镇 | 大牛村终端 | 5 | 6 |
| 116 | 紧水滩镇 | 枫桶岗村终端1号 | 5 | 15 |
| 117 | 紧水滩镇 | 枫桶岗村终端2号 | 5 | 9 |
| 118 | 紧水滩镇 | 田铺村终端1号 | 5 | 25 |
| 119 | 紧水滩镇 | 田铺村终端2号 | 5 | 20 |
| 120 | 安溪畲族乡 | 上村村终端 | 20 | 105 |
| 121 | 安溪畲族乡 | 下武村终端 | 30 | 65 |
| 122 | 安溪畲族乡 | 下村村管网 | 0 | 108 |
| 123 | 赤石乡 | 赤石村终端1号 | 10 | 32 |
| 124 | 赤石乡 | 赤石村终端2号 | 15 | 14 |
| 125 | 赤石乡 | 赤石村终端3号 | 20 | 5 |
| 126 | 赤石乡 | 阴岩村终端4号 | 10 | 21 |
| 127 | 赤石乡 | 麻垟村终端1号 | 10 | 29 |
| 128 | 赤石乡 | 张源头村终端 | 10 | 31 |
| 129 | 赤石乡 | 新林村终端 | 10 | 55 |
| 130 | 赤石乡 | 阴岩村终端1号 | 5 | 9 |
| 131 | 赤石乡 | 阴岩村终端2号 | 2 | 4 |
| 132 | 赤石乡 | 阴岩村终端3号 | 5 | 7 |
| 133 | 赤石乡 | 阴岩村终端5号 | 2 | 5 |
| 134 | 赤石乡 | 垟田村终端 | 5 | 33 |
| 135 | 赤石乡 | 麻垟村终端2号 | 5 | 71 |
| 136 | 赤石乡 | 临海垟村终端 | 5 | 20 |
| 137 | 赤石乡 | 建林村终端1号 | 2 | 4 |
| 138 | 赤石乡 | 建林村终端2号 | 2 | 8 |
| 139 | 赤石乡 | 建林村终端3号 | 2 | 6 |
| 140 | 赤石乡 | 建林村终端4号 | 2 | 5 |
| 141 | 赤石乡 | 建林村终端5号 | 2 | 7 |

## 五、运维要求

- 1、整体要求

（1）本项目运维包含污水处理设施（含管网收集系统、终端治理系统）、污水治理运维平台等。

（2）运维期间，供应商负责对农村生活污水治理设施进行巡检、保养、维修维护和水质检测，保障系统的正常、稳定运行，数据完整率和有效率达到主管部门要求。

- 2、具体要求

（1）污水治理站点机电设备、组件的维护管理

1）每周应检查运行中的电气设备运行是否正常，是否按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录回流泵、提升泵、潜水泵、风机等电气设备的运行情况；每半年对集水井清淤一次，每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆，测量电机线圈的绝缘电阻；每年应检测电机线圈的绝缘电阻；设备出现故障时，应及时进行维修或更换，长期不用的水泵应吊出集水池存放，设备出现故障时，应及时进行维修或更换。

2）电气设备日常检查，并填写检查记录，特殊情况应增加检查次数。电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。

3）定期检查污水治理站点组件间连线是否牢固、运转是否正常，方阵汇线盒内的连线是否牢固，按需要紧固。当某部位组件出现问题时，及时更换，并详细记录组件在具体安装分布位置。

4）定期检查各机电设备控制器、逆变器内电路板上的元器件有无虚焊现象、有无损坏元器件，按需要进行焊接或更换。

5）如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭水泵、风机电闸，灾后及时重新开启并检查损坏情况，若损坏，应及时更换；电缆的绝缘必须满足运行要求，电缆终端连接点应保持清洁，相色清晰，无渗漏油，无发热，接地应完好，埋地电缆保护范围内应无打桩、挖掘、种植树木或可能伤及电缆的其他情况。

(2)污水收集管网运维管理

1）定期(每半个月)对污水收集管网及各类检查井、出户井、清扫井、化粪池等相关构筑物进行全面的巡视、检查、清理。

2）定期(每半个月)对格栅、各类户外检查井淤积物进行全面的清理；对管网中出现的堵、溢等异常现象，尽快处理和修复保证管网畅通，发现漏、坏等需大修的应及时上报。

3）确保农户污水的正常接入，发现管道破损漏接及时修复，违章占压等现象应及时处置；接户井、管网系统清掏疏浚及时；污水管道排水畅通，无堵塞，无污水外溢等现象发生。

4）如发现农户、企业或经营户对生活污水污水管道排入不符合排入标准的污水、违章占压及破坏污水处理设施等现象应及时上报。

5）每周应检查厌氧池和化粪池盖板的完整性、安全性，发现盖板上有垃圾、污物、杂物等应及时清理；视化粪池的使用情况，用抽粪车定期清运，防止满溢；每年对厌氧池池底进行人工清渣，打捞出的废渣进行无害化治理，厌氧池下人清理时，须在白天进行，并应有人在池外配合。清理前须用清水冲洗干净池子，确保池内无危害气体后方可进入。

(3)终端设施运维管理

1）治理设备操作规范、安全规程上墙明示；

2）污水治理设施正常运行；

3）每年由专业人员对终端治理设备进行一次彻查与清理，并检查曝气装置及潜污泵等，有老化、损毁发生时进行清洗或更换；

4）主要设备定期保养：每月检查终端治理设备风机曝气运行情况，有损坏及时维修或更换并上报；

5）配电设备定期保养：每月检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时维修或更换并上报；

6）主要和附属构筑物及标识标牌完好无损，地面植物长势良好；

7）每日对终端出水水质和水量进行观察记录，日治理能力大于30吨的每月检测一次出水水质，日治理能力10到30吨的每二个月检测一次出水水质，日治理能力小于10吨的每半年检测一次出水水质，确保出水水质达到《浙江省农村生活污水治理设施水污染物排放标准》（DB 33/973—2015）的排放标准；

8）如发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时向采购人报告，并及时排查检修，必要时上报乡镇和县级主管部门协商解决；

9）配合相关部门做好定期水质检测、抽检工作；

10）污泥处置规范性，有相关台帐记录；

11）根据本地的气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度；

12）相关运行维护：①定期检查集中式人工湿地植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶、清除杂草等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每月检查土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生及时处理，记录并上报相关单位，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞及时采取措施时行清理或疏通,保证出水畅通；

13）组建村级巡护和专业维修二只队伍，制订操作规程和日常工作制度，村级巡护员对治理终端每日巡查一次，管网巡查每周至少一次，并做好巡查记录；

14）日常维护其他相关工作；

15）定期支付设施运行产生的电费；配电设备定期保养，配电设施到位，运转正常，无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象；

16）根据运维需要合理配备维护管理人员，人员配备应包括专业技术人员如技术负责人，运行维护人员，电工、化验等操作人员，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助治理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作，且运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）；

17）加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭电控柜内开关，对终端治理设备做好安全防护工作，灾后及时重启开关，并检查损坏情况，若损坏，应及时修复并同时向乡镇和县主管部门报告。

(4)运维服务管理平台的运行维护管理

运维服务管理平台功能齐全，进行智能化监管，具备基础信息库（村、设施）、人员管理、内部规范、权限管理、设施信息管理、运维工作管理、信息报送、报表管理等功能。

设立远程监管系统，能够将可实现远程监控的污水终端处理设施运行情况通过网络上传至数据监控中心，对相关污水处理设施运行情况进行集中在线监管。对已建远程监控的终端须按采购人的要求每天监控系统能根据需要随时进行抓拍，图像可在监控中心实时反映。

(5)建立运维管理记录制度

1）日常运行维护管理记录（包括巡查时间、范围、点位、设施运行及处理情况）；

2）重大故障、严重问题报告及处理结果记录；

3）按照要求进行水质自检，形成水质检测记录、水量观察记录；

4）年度检修测试记录；

5）其他重要记录事项。

(6)建立运行维护管理情况上报制度

充分利用信息化手段，积极开展自查监督工作，及时完成故障报警及维修，定期或及时上报有关情况，主要包括：

1）每月25日前上报运行维护台账：包括终端及管网设施巡查记录、进出水水质自检记录、月累计处理水量、耗电量、设备故障及养护记录、零小维修记录、重大事故水质异常及处理记录、群众投诉及信访处理记录及其它上级要求的相关内容上报主管部门和各乡镇街道。

2）及时报告重大故障、严重问题（如污水收集管网严重漏损需采取工程措施修复，终端出水水质、水量出现异常，设施设备严重故障需大中修等）；

3）应制定应急预案，如遇台风、暴雪、暴雨等自然性突发灾害，提前对管网及终端系统做好防护工作，灾后及时检查管网及终端系统有无损坏情况。若有损坏，应及时上报并根据情况进行修复。

(7)制订运维手册

1）制订设施维护手册，包括长效运行管理制度、管理人员设备配备、维护内容与要求、岗位操作规程和事故应急预案等。

2）制订农户使用手册，包括污水排放守则、简单故障排除方法和维护人员电话等，派发至受益农户并进行宣传教育。

3）制订农家乐使用手册，包括农家乐、民宿的管理运维等。

(8)日处理30吨以上的污水处理终端按照《农村生活污水处理设施标准化运维评价导则》进行运维

## 六、运维责任划定

（1）管网维护责任划定:以清扫井（隔油池）为界，清扫井（隔油池）前的污水收集系统、化粪池、属于农户责任；清扫井（隔油池）外含接清扫井（隔油池）至终端的污水管网属于运维单位运维责任(没接户井的以化粪池、隔油池、清扫井出水至管网的第一个井为界）。业主责任:a.运维接收前存在的工程问题(包括井盖不合格、破损、井壁井底无粉刷渗漏、污水管变形破裂、坡度差不够等)由业主负责维修；b.合同期中由外力(基础下陷、路面施工、工程车或其他重型车辆挤压、自然灾害等引起的污水管网设施破坏由业主负责维修；c.管网中排入酒糟、机油等人为问题由业主协商解决；d.运维接收前管网已堵塞问题但不需土建施工的由运维单位负责疏通，需土建施工的由业主单位负责疏通费用；5、除以上a/b/c/d情况外的管网运维维修费用全部由运维单位承担。

（2）终端维护责任划定:a.原工程设施问题、终端外电源、无草坪、提标改造、基础下陷、一体化设备破裂、设施渗漏、自然灾害、塌方、人为破坏、施工破坏、外排口堵塞(需土建施工的)原因导致的维修费用由业主负责；b.除a情况外，日常草坪养护、湿地植被补种、格栅破损更换、井盖防坠网破损更换、围栏设施维修更换、告示牌、标识牌更换、监控、流量计维修更换、设备房维修、控制柜维修、电气设施维修、风机等附属设施更换维修费用由运维单位承担；c.工程建设、整改或湿地填料翻新后使用超过3年年限的湿地堵塞漫水由业主负责翻新，使用3年内出现的人工湿地堵塞漫水由运维单位负责处理，费用运维单位承担。

注:该项内容业主有权根据实际情况调整。

## 八、考核办法和违约责任

考核办法：按照制定的《云和县农村生活污水治理设施运行维护管理办法》及《云和县农村生活污水处理设施运维管理考核办法》要求，由主管部门和所在乡镇共同考核中标单位对污水设施的运行维护工作，按考核结果，支付中标单位服务费用。

具体考核办法由云和县住房和城乡建设局及各乡镇（街道）负责制定，运维费用支付与考核结果相挂钩。投标单位中标后按要求与云和县各乡镇（街道）签订农村生活污水治理设施运维项目合同。

考核内容：

1、按照半小时服务圈的原则，建立区域运行维护管理体系；

2、负责制定运行维护手册、设备的技术（包括安全）操作规程和工作制度等，对各污水治理站点和泵站操作进行技术性指导；

3、负责定期巡检各污水治理站点的水样采集、检测，具体参照现行有效相关标准执行，作好相关记录并建立详实的台帐；如出水水质出现异常，立即派技术人员前往解决；

4、建立健全事故应急体系，并应制定相应的安全生产、职业卫生、环境保护、自然灾害等应急预案；

5、对格栅进行清渣，以保持格栅井的正常功能；

6、及时清理污水处理过程产生的污泥，特别是对提升泵、调节池、厌氧池清淤及填料置换等，防止泥沙淤积；厌氧作业时，应当先打开全部的检查口井盖强制通风，在确保安全的情况下方可进入，防止发生窒息或中毒事故；

7、对人工湿地内杂草、病虫害以及植物残体进行整理。根据植物生长情况对人工湿地植物进行收割和补种；

8、按现行有效标准定期检查治理设施有无进出水量，进出水计量器运行是否正常，水质检测频率按终端维护第2点要求执行，确保出水达到要求的排放标准；

9、主要构筑物及标识标牌完好无损，按绿化养护要求，确保厌氧池顶部和周边绿化带内无杂物堆放、无垃圾，定期做好除草、补种等养护工作，整体做到整洁美观，污水治理设施正常运行；

10、做好日常监控系统平台和维护其他相关工作；如发生的紧急情况，应立即启动应急预案，同时并向乡镇(街道)和县住房和城乡建设局汇报。

11、建立运行维护管理台帐，内容包括污水治理设施详细信息、操作规范规程、电量电费记录、处理水量记录、水质检测记录、运行维护管理巡查记录等。

12、运维方案的落实情况，包括人员、车辆 、检测设备的到位情况，故障响应，修复时限满足要求等。

13、责任标示牌、警示标志明显,设施完好。

14、终端动力设施运转正常，电器设备运行时间符合设计标准。

15、格栅井（调节池）、厌氧池、人工湿地、出水井等进出水通畅，无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象；无占绿、毁绿现象，湿地植物长势良好。

16、进出水水量无异常，出水水质达到出水要求，符合功能区排放标准。

违约责任:

1、由于运维单位原因造成未能正常运行，造成群众有效投诉或被媒体曝光造成重大不良社会影响等问题，仍不能按时完成整改的，可停拨中标运维单位该年余下全部运行维护资金，并终止合同。

2、因运行维护单位管理人员维护管理不善造成人身伤害事故或者财产损失的,由运行维护单位承担相应法律责任。

## 九、运行维护单位基本条件

根据《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》和《农村生活污水处理设施运行维护单位基本条件》的要求，结合本项目实际情况，运维单位在册人员不少于15名（人员具体要求见《运行维护单位基本条件表》，运维车辆和运维工器具按照《运维维护单位基本条件表》上的要求，具体要求如下：

- 运行维护单位基本条件表

| 序号 | 公司/ 服务站 | 指标要素 | 子指标要素 | 具体要求 | 文件数量 | 本项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司要求 | 人员要求（在册15名以上） | 运维技术负责人 | 有3年以上水污染治理从业经验的中级工程师及以上职称，年龄在60岁以下。 | 1名 | 1名 |
| 2 |  |  | 化验室负责人 | 有2年以上环境类或化学类化验实验室从业经验的中级工程师及以上职称。 | 1名 | 1名 |
| 3 |  |  | 专业技术管理人员 | 中级工程师 （环境保护类） | 1名及以上 | 1名 |
| 4 |  |  |  | 中级及以上工程师（机电专业或自动化专业） | 1名及以上 | 1名 |
| 5 |  |  | 专业操作人员 | 经过运维养护专业培训的农污运维养护员 | 10名以上 | 10 |
| 6 |  |  |  | 持证电工 | 1名及以上 | 1名 |
| 7 |  |  |  | 经过专业培训的地下管道疏通养护员（管道工） | 2名及以上 | 2名 |
| 8 |  |  |  | 经过专业培训的采样员 | 1名及以上 | 1名 |
| 9 |  |  |  | 经过专业培训的化验员 | 1名及以上 | 1名 |
| 10 |  |  |  | 台帐资料员 | 1名及以上 | 1名 |
| 11 |  |  |  | 安全管理员 | 1名及以上 | 1名 |
| 12 |  | 化验室（可委托第三方具有专业资质认证的实验室进行化验） | 面积 |  | 大于100平方米 | 大于100平方米 |
| 13 |  |  | 化验室具备检测能力 | pH，悬浮物（SS），化学需氧量（CODCR），总磷，总氮，氨氮（NH3-N），动植物油，粪大肠杆菌 | 8项指标 | 检测8项指标 |
| 14 |  |  | 化验室工具 | 取样装备 | 3-5个 | 5个 |
| 15 |  | 平台 | 功能齐全 | 具备基础信息库（数据库——村、设施及接户）、人员管理、内部规范、权限管理、设施信息管理、运维工作管理、政策导则、信息报送、报表管理等功能。 | 9大功能板块 | 9大功能板块 |
| 16 |  | 运维车辆（可租赁） | 配备满足项目合同要求的合法交通工具 | 汽车 | 2辆以上 | 2辆 |
| 17 |  |  |  | 吸污车 | 1辆以上 | 1辆 |
| 18 |  |  |  | 管道冲洗车 | 1辆以上 | 1辆 |
| 19 |  | 运维工器具（可租赁） | 具备项目合同要求的小型运维必备工具 | CCTV管道检测仪 | 1套以上 | 1套 |
| 20 |  |  |  | 小型管道疏通车 | 1辆以上 | 1辆 |
| 21 |  |  |  | 管道内窥镜 | 1套以上 | 1套 |
| 22 |  |  |  | 移动水质检测设备（至少具备检测化学需氧量，总磷，氨氮三项的能力） | 1套以上 | 1套 |
| 23 |  |  |  | 毒气检测仪 | 1套以上 | 1套 |
| 23 |  |  |  | 移动供电设备 | 1套以上 | 1套 |
| 24 |  | 业绩要求 | 具有运维业绩 | - | - | - |
| 25 |  | 管理要求 | 质量管理体系建设 | 运维管理制度、运维人员管理制度、档案资料管理制度、现场管理制度、安全管理制度、岗位操作规程、应急预案、车辆管理制度、化验室管理制度、仓库管理制度、内部考核管理制度、异常情况信息报送制度等。 | 有运行服务质量管理文件以及与其运行项目相适应的规章制度、工艺文件和作业指导书。 | 具有运维管理制度、运维人员管理制度、档案资料管理制度、现场管理制度、安全管理制度、岗位操作规程、应急预案、车辆管理制度、化验室管理制度、仓库管理制度、内部考核管理制度、异常情况信息报送制度等。 |
| 26 | 服务站要求 | 单个服务站设置 | 点位和场所面积 | 按照半小时服务圈，办公面积40平方米以上（含仓库） |  | 按照半小时服务圈，办公面积40平方米以上（含仓库）（其中必须在石塘镇设置1个服务站） |
| 27 |  |  | 服务站负责人 | 具备两年及以上运行维护管理经验 | 1名 | 1名 |
| 28 |  |  | 养护小组设置 | 按8个设施/组/天 |  | 按8个设施/组/天 |
| 29 |  |  | 养护小组人员 | 经过专业技术培训 | 2名及以上/组 | 2名及以上/组 |
| 30 |  |  | 车辆 | 小型货车或皮卡车等 | 1辆及以上 | 1辆及以上/组 |
| 31 |  |  | 工具与备件 | 按需配备 |  | 投标人按需配置 |
| 32 |  | 巡查 小组 | 巡查小组配备 | 养护人员，电工及其他专业操作人员 | 3名及以上/组 | 3名及以上/组 |

## 十、项目安全事项责任

1.中标人在本项目合同履行期间必须为完成本项目所招用的所有劳务服务人员（管理人员、劳务服务人员等）办理人身意外保险。

2.中标人应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全运维劳务服务。投标人在运维劳务服务期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由投标人承担，采购人概不负责。

3.运维劳务服务期间投标人应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻、高温等造成人身损害，投标人不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由向采购人提出补偿要求。

## 十一、质量要求

1、中标人应严格按照招标文件和有关标准实施本工作，确保工作质量。

2、运维期间中标人保证按《云和县农村生活污水处理设施运行管理办法》 等相关要求做好运维工作。

## 十二、运维服务期结束后的项目移交（或中间被终止合同后的移交）（移交设备时完好率要达到95%以上）

1.在运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行。

2.在运行期结束移交时，应同时移交运营所产生的数据和相关管理资料。

3.在运行期结束移交时，应提供移交后管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。

4.在年运行期结束移交时，软件移交时候须提供软件的源程序代码。

## 十三、其他要求

1、中标人在中标后一个月内，承诺在云和县成立运维分公司（云和县本地企业除外），完成人员、车辆、办公场所及设施按要求配置，并与业主、原运维单位完成污水处理设施运维移交工作。中标人需将本项目要求的吸粪车、运维抢修车配置齐全，人员按要求配置，所有车辆停留在云和县指定位置，携带购置发票或行驶证，人员携带证件至云和县住房和城乡建设局审核通过后方可进行签约。专用车辆定期接受运维主管部门检查，如检查中有发现专用车辆和运维车辆缺失，则当次考核不合格，三次检查车辆缺失，则全年运维考核不合格，所产生的运维款项不予发放，业主有权终止运维合同。

2、根据云和县的实际情况，运维模式采用第三方运维，投标单位中标后需对污水处理设施所在村庄的每个污水设施运行点进行一一核对，在确认所有设施正常运行后，完成交接工作；若有设施未正常运行，由业主、原运维单位负责在双方协商的规定时间内将设施维修调整至正常后，交付中标单位开展运行维护管理工作。若规定时间内无法将设施修复至正常状态，则自动免除中标单位对该处设施的运行维护责任，并在移交运维的设施数量中扣除。直至设施能达到正常状态后重新移交。

注：如有新的污水处理设施运行维护纳入，中标单位需无条件接受，费用在考核后一起支付（不到一个季度的，折算至月）。

3、分公司须有固定的办公场所，中标人须设有独立的水质检测中心 ，配备检测设备，能满足检测水污染物最高允许排放浓度（水质指标）要求。

4、本项目要求配备专业技术人员如技术负责人，运行维护人员，配备专业的电工、检测等操作人员，水质分析工作及其他相关人员，运行期间要求做到持证上岗。

5、分公司须设立指纹考勤机，云和县住房和城乡建设局将不定期进行监督检查。

6、台帐资料的收集整理：

每月底将本月的运行维护情况上报至乡镇、街道，并做好台账资料。台帐资料应根据县市区考核要求，主要包括以下内容：

运维管理架构及规章制度、出水水量记录、重大事故水质异常及处理记录、群众投诉及信访处理记录、终端设施巡查记录、管网设施巡查记录、设施维修记录、进出水水质自检记录、及其它上级要求的相关内容。台帐资料格式可参考省《农村生活污水处理设施运维标准化评价标准》，本次云和县农村生活污水治理设施运维服务项目含有监管平台，以电子版形式上传县运维监管平台。县监管平台的运营维护费用包含在投标报价中。

7、本项目所涉及的数量（终端数和受益户数），按信息平台数据为准。

8、在本项目运维服务期内，若中标人未按合同约定提供服务，采购人为保证社会公众的利益，通知在中标人提供服务后，未按合同及其他文件规定按时提供服务的，中标人未提供服务的这部分工作有权另行安排其他人代为履行服务，由此所产生的一切费用，由中标人承担，并在下期支付中标人服务费中予以扣除。

# 第四章　政府采购合同格式

云和县农村生活污水处理设施

运维服务合同

发包方：

承包方：

签订日期：    年    月    日

## 第一部分 合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》等有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方提供 云和县农村生活污水处理设施运维服务项目运维服务及有关事宜协商一致，共同达成如下协议。

### 一、项目概况

1.运维项目名称：云和县农村生活污水处理设施运维服务项目

2.运维项目区域：云和县

3.运维项目内容： (1)农村生活污水管网收集系统（含元和、浮云、白龙山、凤凰山4个街道，崇头、石塘、紧水滩3个镇，安溪、赤石、雾溪乡3个乡所在地污水管网）;(2)农村生活污水终端处理系统;(3)运维管理平台系统的运行维护管理。

污水管网收集系统是指清扫井（隔油池）、接户井至污水终端处理系统之间的管网设施，包括污水收集设备、输送管渠、提升泵站和附属构筑物。

污水终端处理系统是指通过物理、化学、生物等方法直接处理生活污水的建构筑物，包括格栅池、初沉池、厌氧池、好（兼）氧池、人工湿地、机电设备及相关设施。

运维管理平台系统是指对日常运维情况进行监视、监控及信息化管理的系统，包括运维管理平台软件系统、运维管理中心及运维管理站点、电子档案管理等。

4.运维项目服务对象：

具体服务内容详见附表1《运维项目服务对象一览表》。

### 二、合同服务期限

本合同服务期限 3 年。

开始日期：2021 年      月      日。

终止日期：2023年       月      日。

- 三、服务费用

1、本项目签约合同价为：

每年人民币（大写）    元（¥：    元），其中不含税金额  /  元，

税金   /   元。 3 年运维服务费总额人民币（大写）         元（¥：         元），其中不含税金额   /   元，税金  /   元。

2、本合同服务区域内新增的集中处理设施、户用处理设备，简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有），运维费用另行计算。

### 四、承诺

1、甲方承诺按照法律规定履行项目移交手续、筹集项目资金并按合同约定的期限和方式支付运维服务费用。

2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织开展运维服务，确保服务质量。

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的合同。

- 五、词语解释

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 六、签订时间

本合同于     年     月     日签订。

- 七、签订地点

本合同在 云和县  签订。

- 八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 九、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

- 十、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，甲方执     份，乙方执     份。

甲方：（公章）	乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：

（签字）	（签字）

统一社会信用代码：	统一社会信用代码：

地址：	地址：

邮政编码：	邮政编码：

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

电话：	电话：

传真：	传真：

电子信箱：	电子信箱：

开户银行：	开户银行：

账号：	账号：

## 第二部分 通用合同条款

- 1.一般约定

#### 1.1词语定义和解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 运维项目

在确定区域内对集中处理设施、户用处理设备，简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有）进行运行维护的服务项目。

1.1.2运维项目服务对象

运维项目服务范围内的集中处理设施、户用处理设备，简易设施、公共化粪池，户内化粪池（若有）。

1.1.3服务期限

合同协议书所约定的乙方对项目的运行维护服务的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4 签约合同价

甲方和乙方在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5 运维服务费

甲方用于支付乙方按照合同约定完成服务范围内工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6日期

天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

#### 1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

#### 1.3法律法规和规章

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规，以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和部门规章、地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

#### 1.4 标准、规范和导则

1.4.1 适用于运维项目的国家、省级标准（导则）和项目所在地的地方性标准（导则），以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 甲方对处理设施运维的技术标准、处理设施排放标准要求高于或严于现行国家、行业或地方标准（导则）的，应当在专用合同条款中予以明确。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）投标文件；

（6）其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

#### 1.6联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，应采用书面形式、电子文件方式，并应在约定的期限内送达接收人和送达地址。

1.6.2 甲方和乙方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达方式和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人、送达方式或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式、电子文件方式通知对方。

1.6.3 甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地址和指定接收人的来往信函和电子文件。拒不签收的，由拒绝接收一方承担对方由此造成的损失赔偿，并承担有可能因此产生的法律责任。

#### 1.7严禁贿赂、受贿及索贿

合同当事人不得以贿赂、受贿及索贿或变相贿赂、受贿及索贿的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂、受贿及索贿造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.8野生动植物

在处理设施运维服务范围内发现的珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生、水生野生动物（含卵、蛋），原生地天然生长的珍贵植物和原生地天然生长并具有重要经济、科学研究、文化价值的濒危、稀有植物，上述资源均属于国家所有。一旦发现上述野生动植物，乙方应采取合理有效的保护措施，防止任何人员损坏、损害或损伤上述野生动植物，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知甲方。

甲方、乙方应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用由甲方承担。

乙方发现珍贵、濒危野生动植物后不及时报告或隐瞒不报，致使珍贵、濒危野生动植物死亡或损伤的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.9知识产权

1.9.1 除专用合同条款另有约定外，甲方提供给乙方的规划、图纸、自行编制的技术文件及其他类似性质的技术文件的著作权属于甲方；乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.2 除专用合同条款另有约定外，乙方为实施处理设施运维所编制的文件、运维过程与结果记录及相关台账资料，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施处理设施运维的目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用计算机软件、材料、设备或工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的计算机软件、材料、设备或工艺等导致侵权的，由甲方承担责任。

1.9.4 除专用合同条款另有约定外，乙方在运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在运维合同价中。

#### 1.10保密

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的规划、图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

#### 1.11费用修正

除专用合同条款另有约定外，甲方提供的项目具体服务范围清单，应被认为是准确的和完整的。项目具体服务范围清单漏项或缺项的，甲方应予以修正，当期按实调整。

### 2.甲方

#### 2.1 甲方代表

甲方应在专用合同条款中明确其指定的甲方代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。甲方代表在甲方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。甲方代表在授权范围内的行为由甲方承担法律责任。甲方更换甲方代表的，应提前7天书面通知乙方。

甲方代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，乙方可以要求甲方撤换甲方代表。

#### 2.2 甲方人员

甲方人员包括甲方代表及其他由甲方指派到处理设施运维现场的人员。

甲方应要求在处理设施运维现场的甲方人员遵守法律及有关安全、环境保护等规定，并保障乙方免于承受因甲方人员未遵守上述要求给乙方造成的损失和责任。

#### 2.3 甲方一般义务

2.3.1 提供运维服务条件

除专用合同条款另有约定外，甲方应负责提供运维服务所需要的条件，包括：

（1）水电、道路、通讯线路等；

（2）出入运维项目服务对象所需的批准手续和全部权利，并承担手续费用和其他相关费用。

（3）运维废弃物的处置点及处置方式；

（4）专用合同条款的其他约定。

2.3.2 提供基础资料

除专用合同条款另有约定外，甲方应当在移交处理设施前向乙方提供合同范围内处理设施及处理设施运维所必需的有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，包括：

（1）提供本合同范围内涉及的所有行政村、自然村和运维项目服务对象情况，以及农户受益情况的详细资料；

（2）提供已依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施的竣工图、主要设施设备质保文件和使用说明书等技术资料；

（3）需投入运行但未依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施，应尽可能提供相关资料；

（4）向乙方提供以往（近一年）处理设施运行状态、问题与整改、水质检测报告等主要日常运维记录；

（5）按照专用合同条款约定应提供的其他基础资料。

2.3.3 支付运维服务费用

甲方应按合同约定向乙方及时支付运维服务费。

2.3.4 逾期提供的责任

因甲方原因未能按合同约定及时向乙方提供运维服务条件、基础资料的，由甲方承担相应的责任。

2.3.5 监督责任

乙方产生的以下行为，甲方有权解除合同：

- 不履行合同；

- 由于运维不力，造成环境污染被处罚；

- 由于运维不到位导致运维区域在设区市年度考核排名倒数第一；

- 乙方不配合甲方按规定进行的管理、监督检查和问题整改等。

#### 2.4 支付担保

乙方需要甲方提供支付担保的，具体由合同当事人在专用合同条款中约定支付担保的方式、金额及期限等。

### 3.乙方

#### 3.1 运维项目负责人

3.1.1 运维项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确运维项目负责人的姓名、职称、相关证书编号、联系方式及授权范围等事项。运维项目负责人经乙方授权后代表乙方负责履行合同。运维项目负责人应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交运维项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为运维项目负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，运维项目负责人无权履行职责，甲方有权要求更换运维项目负责人，由此产生的费用和（或）法律责任由乙方承担。

3.1.2 运维项目负责人按合同约定组织处理设施运维工作。在紧急情况下为确保设施安全和人员安全，在无法与甲方代表及时取得联系时，运维项目负责人有权采取必要的措施保证与处理设施有关的人身、财产的安全，但应在48小时内向甲方代表提交书面报告。

3.1.3 乙方需要更换运维项目负责人的，应提前14天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任运维项目负责人的资格、管理经验等资料，继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人。乙方擅自更换运维项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.1.4 乙方应在接到甲方更换运维项目负责人通知后，14天内进行更换，并将新任命的运维项目负责人的资格、管理经验等资料书面通知甲方。继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的，应按照合同条款的约定承担违约责任。

3.1.5 除专用合同条款另有约定外，乙方的项目负责人离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。运维项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

#### 3.2 项目人员

3.2.1 乙方应在接到中标通知书或运维移交通知后7天内，向甲方提交乙方运维项目管理机构及运维管理人员安排的报告，具体内容在专用合同条款中明确主要人员名单及其岗位、执业资格等，以及各工种专业操作员的安排情况，并同时提交主要运维管理人员与乙方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.2.2 乙方派遣到运维现场的主要运维管理人员应相对稳定。运维过程中如有变动，乙方应及时向甲方提交人员变动情况的报告。乙方更换主要运维管理人员时，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

特殊工种专业操作人员均应持有相应的资格证明，甲方可以随时检查。

3.2.3 甲方对于乙方主要运维管理人员的资格或能力有异议的，乙方应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在甲方所质疑的情形。甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要运维管理人员的，乙方应当撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 除专用合同条款另有约定外，乙方的主要运维管理人员离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。主要运维管理人员离开前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得甲方的同意。

#### 3.3 乙方一般义务

乙方在履行合同过程中应遵守法律规章和运行维护服务标准（导则），并履行以下义务：

（1）具备与其运维处理设施数量相匹配的企业运维基本能力；

（2）按法律规章和通用合同条款4〔运维要求〕约定完成运行维护服务工作；

（3）应当在村内适当位置公示运行维护范围、标准、巡查时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容，接受社会监督。

（4）至少每个季度向甲方报送一次其运维服务范围内所有设施的体检报告，体检报告的内容包括但不限于运维服务机构对农村生活污水处理设施环境、水质、水量、处理工艺及设备工况等现状进行综合评价分析，并对下一步运维提出合理化建议的报告。

（5）按合同约定完成农村生活污水处理设施大修范围以外的所有运维服务对象的维修工作（运维项目服务对象大修参考范围详见附表2）；

（6）采取必要的安全措施，确保其人员、材料和设备的安全，防止因处理设施运维造成的人身伤害和财产损失；

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的他人或公共设施产生干扰；

（8）甲方移交达标设施清单中的处理设施排水应符合省农村污水治理水污染物排放标准等标准要求，不能达标的运维项目服务对象应保证正常运行；

（9）负责运维废弃物的清掏、收集，并运送到指定地点；

（10）将甲方按合同约定支付的运维服务费及时支付其雇用人员工资，不得出现民工集体讨薪或因此产生的维权事件；

（11）按照法律规章、标准导则和合同约定编制日常运维记录资料、问题与整改记录和水质检测记录等，完成相关资料立卷及归档，并按专用合同条款约定和相关管理要求移交或报送甲方或甲方指定的单位；

（12）在服务期内承担甲方因法规和工作需要新增的服务内容，产生的费用由合同当事人协商确定；

（13）应履行的其他义务。

#### 3.4 乙方现场踏勘

乙方应对基于甲方按照通用合同条款2.3.1〔提供运维服务条件〕和2.3.2〔提供基础资料〕提交的资料所做出的解释和推断负责，但因资料存在错误、遗漏导致乙方解释或推断失实的，由甲方承担责任。

乙方应对处理设施和运维条件进行踏勘，并充分了解运维项目所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因乙方未能充分踏勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此产生的费用和（或）相关责任。

#### 3.5 分包

除专用合同条款另有约定外，乙方不得将除劳务分包外的内容分包给第三方。

#### 3.6 履约担保

甲方需要乙方提供履约担保的，履约担保一般为年合同金额的5%，履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

### 4.运维要求

#### 4.1 基本要求

4.1.1经甲乙双方确认，能达标的处理设施应达标运行；非达标处理设施和其他运维服务对象应正常运行。

4.1.2乙方应当建立健全运行服务质量及安全管理体系,完善与运维项目所相适应的规章制度、技术文件和作业指导书。

4.1.3乙方应按企业基本条件要求配备化验室，制定水质检测年度计划，按计划进行进出水水质检测。

4.1.4乙方应按企业基本条件要求加强信息化建设。

4.1.5乙方应依照法律规章、标准导则和合同约定，对运维项目服务对象进行日常养护、巡查，及时处理故障，清理运输运维服务过程中产生的废弃物。

4.1.6乙方不得擅自停运污水处理设施。因检修、停用等原因确需停运全部或者部分污水处理设施的，应当在十个工作日前将停运原因、相应应急处理措施等向乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门报告，并通知相关单位和个人。

乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门接到报告后，应当及时核查处理。

#### 4.2 运维相关配置

乙方应按照运维企业基本条件要求，为本运维项目配置包括但不限于办公场所、化验室、人员配备、运维车辆、运维工器具、运维信息中心（平台），明确配置的数量、到位时间、相关技术参数规格等要求。

#### 4.3 运行维护服务的内容

运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。

#### 4.4 审（考）核

对乙方审（考）核运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。

### 5.运维服务费的支付

#### 5.1 预付款（定金）

甲方应视情况支付一定比例的预付款（定金）给乙方，预付款（定金）的支付、扣回按照专用合同条款约定执行。

#### 5.2 费用结算

5.2.1结算原则

运维服务费按照合同约定的合同价格、结算周期、考核结果等进行。

5.2.2 结算周期

除专用合同条款另有约定外，结算周期按季度进行。

5.2.3费用确定

费用确定按照专用合同条款约定执行。

#### 5.3运维服务费的支付

除专用合同条款另有约定外，甲方应在确定当期运维服务费后15日内对乙方进行支付。

#### 5.4票据

除专用合同条款另有约定外，乙方应在甲方支付运维服务费时提供相应税务局正式票据。

#### 5.5支付账户

甲方应将运维服务费支付至合同协议书中约定的乙方账户。

### 6.违约

#### 6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

（1）因甲方原因未按合同约定办理移交手续；

（2）因甲方原因未能按合同约定支付运维服务费的；

（3）因甲方违反合同约定造成乙方不能继续运维的；

（4）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（5）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.1.2甲方违约的责任

甲方因违约给乙方造成损失，应支付乙方损失所产生的合理费用。合同当事人可在专用合同条款中另行约定甲方违约责任的承担方式和计算方法。

6.1.3 因甲方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，甲方出现通用合同条款6.1.1〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满28天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同，甲方应承担由此增加的费用，并支付乙方合理的费用。

6.1.4 因甲方违约解除合同后的付款

乙方按照本款约定解除合同的，双方当事人应在解除合同后28天内完成下列款项的结算和支付：

（1）合同解除前所完成运维服务的费用；

（2）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（3）按照合同约定应当支付给乙方的其他款项；

（4）按照合同约定应退还的履约担保；

（5）因解除合同给乙方造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

乙方应妥善做好处理设施的保护和移交工作，并将相关运维设备和运维人员撤出，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

#### 6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的；

（3）因乙方原因导致处理设施功能性损坏或丧失的；

（4）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同义务的；

（5）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.2.2 乙方违约的责任

乙方应承担因其违约行为而产生的法律责任和费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定乙方违约责任的承担方式和计算方法。

6.2.3 因乙方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现通用合同条款6.2.1〔乙方违约的情形〕约定的违约情况时，或甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。合同解除后，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。

6.2.4 因乙方违约解除合同后的处理

因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28 天内完成结算和支付，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，由合同当事人商定或确定乙方实际完成运维工作对应的运维服务费用，以及乙方已提供的其他服务的价值；

（2）合同解除后，乙方应支付违约金；

（3）合同解除后，乙方应赔偿因解除合同给甲方造成的损失；

（4）合同解除后，乙方应按照甲方要求指示完成运维现场的清理和撤离；

（5）甲方和乙方应在合同解除后进行项目结算，结清全部款项，并出具最终结清付款凭证。

因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

### 7.不可抗力

#### 7.1不可抗力的范围

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

#### 7.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应第一时间通知合同另一方当事人，固定证据，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

#### 7.3 不可抗力后果的承担

7.3.1不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致，发生争议时，按通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

7.3.2 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。

7.3.3 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）设施设备的损坏，以及因设施损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）乙方运维配备的设施设备损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方各自承担人员伤亡的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，导致乙方停止部分运维工作产生的费用损失由甲方和乙方合理分担；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 7.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，除专用合同条款另有约定外，双方当事人应当在28天内完成款项结算并支付。

### 索赔

#### 8.1乙方的索赔

根据合同约定，乙方认为有权得到追加运维服务费和（或）其他费用的，应按以下程序向甲方提出索赔：

（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；乙方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加运维服务费和（或）其他费用的权利；

（2）乙方应在发出索赔意向通知书后28天内，向甲方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计追加运维服务费和（或）其他费用的金额；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，乙方应向甲方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料。

#### 8.2 对乙方索赔的处理

对乙方索赔的处理如下：

（1）甲方应在收到索赔报告后14天内完成审查。甲方对索赔报告存在异议的，有权要求乙方提交全部原始记录副本；

（2）甲方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，向乙方出具经甲方签认的索赔处理结果。甲方逾期答复的，则视为认可乙方的索赔要求；

（3）乙方接受索赔处理结果的，索赔款项在当期运维服务费用中进行支付；乙方不接受索赔处理结果的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

#### 8.3甲方的索赔

根据合同约定，甲方认为有权得到赔付金额和（或）其他费用的，甲方应向乙方发出通知并附有详细的证明。

甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向乙方提出索赔意向通知书，甲方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）其他费用的权利。甲方应在发出索赔意向通知书后28天内，向乙方正式递交索赔报告。

#### 8.4 对甲方索赔的处理

对甲方索赔的处理如下：

（1）乙方收到甲方提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验甲方证明材料；

（2）乙方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复甲方。如果乙方未在上述期限内作出答复的，则视为对甲方索赔要求的认可；

（3）乙方接受索赔处理结果的，甲方可从应支付给乙方的当期运维服务费用中扣除赔付的金额或其他费用；甲方不接受索赔处理结果的，按专用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

### 9.争议解决

#### 9.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### 9.2调解

合同当事人可以就争议请求上级运维主管部门或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### 9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

#### 9.4争议解决条款的效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

## 第三部分 专用合同条款

### 1.一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.5其他合同文件包括：（1）中标通知书；（2）投标文件。

#### 1.2 语言文字

适用于合同的语言：中文。

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： （1）《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》；（2）《浙江省农村生活污水处理设施污染物排放标准》 。

#### 1.4 标准、规范和导则

1.4.1适用于本合同的标准、规范和导则：

（1）《农村生活污水厌氧处理终端运维导则（试行）》

（2）《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》

（3）《农村生活污水治理设施第三方运维管理导则（试行）》

（4）《浙江省县（市、区）农村生活污水治理设施运行维护管理导则（试行）》

（5）《浙江省农村生活污水治理设施出水水质检测与评价导则(试行）》

（6）《农村生活污水处理罐运行维护导则（试行）》

（7）《农村生活污水治理设施编码导则（试行）》

（8）《农村生活污水厌氧-好氧（AO）处理终端维护导则（试行）》

（9）《浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价导则》

（10）《农村生活污水 A2O 处理终端维护导则（试行）》

（11）《浙江省县域农村生活污水治理专项规划编制导则》

（12）服务期间新增加的标准、导则。

1.4.2甲方对处理设施运维的技术标准（导则）、处理设施排放标准的特殊要求：   无 。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按照通用条款执行。

#### 1.6 联络

1.6.1甲方和乙方应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件或电子文件送达对方当事人。

1.6.2甲方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：                  。乙方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：                  。

#### 1.9 知识产权

1.9.1甲方提供给乙方的规划、图纸、甲方自行编制的技术规范以及其他类似性质文件的著作权的归属：属于甲方。

甲方提供的上述文件的使用限制要求：乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.2乙方为实施处理设施运维所编制的文件的著作权的归属：属于甲方。

乙方提供的上述文件的使用限制要求：乙方可因实施处理设施运维的目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.4 乙方在处理设施运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费承担方式：由乙方承担，包含在运维合同价中 。

#### 1.11费用的修正

关于费用修正的约定：

（1）污水治理池、化粪池、检查井的清掏，湿地的养护、30吨以上的监测监控设施修理、维护和服务期内损坏更新、管网系统和终端治理系统的维护（包括但不仅限于污水治理设施、湿地的日常、定期、巡检、消毒杀虫及应急养护所需的技术服务等，格栅破损更换、井盖防坠网破损更换、围栏设施维修更换、标识牌更换、监控、流量计维修更换、设备房维修、控制柜维修、电气设施维修、风机等附属设施更换维修等在3000元以内维修费用）、水质自检、无偿参与设施验收等。其运维费用除已包括上述维护所发生的费用，还包括：实验器材药品购置费、办公场所及实验室、监控平台场地的租用费、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、网络及数据流量费、电费（设施及终端设备运行产生的所有电费，投标人报价时候须充分考虑。）、污泥处置费用、油渣粪便处置费用、劳保和安全用品使用费、经营管理费、水电费、税费、利润、安装及运输费等一切费用。

工程质保期内和接手运维前的设备和土建的质量问题由原供货方和土建方按原合同条款负责。接手运维后质保期外单个维修项（指单个零件或单个维修内容）受损或更换设备维护的预算价在3000元内(含）由运维单位承担，已包含在运行服务费中；大于3000元（不含）的使用运维处理设施大修费，由运维单位提出维修方案，经乡镇街道相关部门批准并报运维主管部门或代业主方备案后，对需要大修的设施设备进行维护更新，由各镇拨付维修资金，并按有关规定组织实施。

本项目运维期间，上级行业主管部门颁布的新标准、新要求，乙方需无条件接受，由此增加的费用包含在本次投标总价内，甲方不再予以调整。

（2）乙方的中标单价为不可变量，终端和接户数量具体按实际发生计算。在实际运维过程中，甲方可根据终端实际情况调整运维数量，并根据实际数量与乙方进行结算。

### 2.甲方

#### 2.1 甲方代表

甲方代表：

姓    名：     ；

身份证号：     ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

甲方对甲方代表的授权范围如下：     。

#### 2.3甲方一般义务

2.3.1 提供运维服务条件

关于甲方提供运维服务条件的要求：甲方应按时支付乙方日常运维经费。

运维废弃物处置方式：由乙方负责处置 。

2.3.2 提供基础资料

关于甲方应负责提供运维服务所需要的资料，包括：达标处理设施清单、非达标处理设施清单和其他运维服务对象清单；及乙方认为需甲方提供的资料，经甲方确认，确需提供的资料 。

#### 2.4 支付担保

甲方是否提供支付担保： 无 。

甲方提供支付担保的形式、金额及期限： 无   。

### 3.乙方

### 3.1 运维项目负责人

3.1.1姓    名：           ；

身份证号：         ；

相关证书编号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

乙方对运维项目负责人的授权范围如下：             。

乙方未提交劳动合同，以及没有为运维项目负责人缴纳社会保险的违约责任：                                         乙方必须无条件按时给所有员工缴纳社会保险。如甲方发现乙方人员有未缴纳社会保险的行为，每发现一人次扣除履约担保金额的1%；及至甲方可通知乙方全部解除合同，所有履约担保金归甲方，并赔偿甲方损失。

3.1.3 乙方擅自更换运维项目负责人的违约责任： 乙方确需更换项目负责人时，提前15日以书面形式通知甲方，并征得甲方同意后方可更换。因乙方擅自更换项目负责人的，按每更换一人次扣除履约担保金额的1%；及至甲方可通知乙方全部解除合同，所有履约担保金归甲方，并赔偿甲方损失。

3.1.4 乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的违约责任： 甲方有权以书面形式通知乙方更换其让为不称职的项目负责人，接到更换通知的15天内乙方应向甲方提交书面改进报告，甲方收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，乙方接到第二次更换通知后的30天内进行更换。乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的，甲方可通知乙方解除合同，所有履约担保金归甲方，同时赔偿甲方损失。

3.1.5 乙方运维项目负责人擅自长时间离开因为项目所在地的违约责任： 每月项目负责人必须到岗至少22天。离开项目现场1天及以上应履行请假手续，未按规定到岗，应按1000元∕天标准向甲方支付违约金。

### 3.2 项目人员

3.2.1 乙方提交项目管理机构及运维管理人员安排报告的期限： 自中标通知书发出之日起30日内 。

3.2.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要运维管理人员的违约责任： 乙方需更换项目主要运维管理人时，提前7日以书面形式通知甲方，并征得甲方同意后方可更换。因乙方擅自更换主要运维管理人的，按每更换一人次扣除履约担保金额的0.5%；及至甲方可通知乙方全部解除合同，所有履约担保金归甲方，并赔偿甲方损失。

3.2.4乙方擅自更换主要运维管理人员和擅自长时间离开运维项目所在地的违约责任：每月项目主要运维管理人员必须到岗至少22天。离开项目现场1天及以上应履行请假手续，未按规定到岗，应按500元∕天标准向甲方支付违约金。

### 3.3 乙方一般义务

（11）乙方提交运维资料的内容：           。

乙方需要提交的运维资料套数：   5套  。

乙方提交的运维资料的费用承担： 由乙方承担 。

乙方提交的运维资料移交时间： 自中标通知书发出之日起30日内 。

乙方提交的运维资料形式要求：电子文档和纸质文档。

- 乙方应履行的其他义务：

1.乙方每月末上报各标项区域下一个月的运维计划表（包括劳务服务人数、药剂投加量、易损设备配件、耗材等），必须经采购人审核同意后方可实施。

2.乙方每月月初上报各标项区域上一个月的运维台账记录（包括设施运行情况，水质检测报告、用电量，劳务服务人数、巡检记录、药剂投加、维修等记录）。

3.如项目服务区域内有污水处理工程点位新建、改建等情况，甲方将根据每月服务区域实际需求增、减服务数量，乙方必须保证有足够的劳务服务人员满足甲方的需求。

4.服务区域内的原有劳务服务人员由乙方接收录用，原则上不得辞退，如必须辞退需征得甲方同意。

5.乙方和劳务服务人员应服从甲方的监管，应认真履行岗位职责，遵守甲方的各项工作要求和规章制度，服从甲方工作需要做出的统一安排调配。

6.乙方劳务服务人员须身体健康、品德良好，无违法犯罪纪录，为便于与周边居民沟通，劳务人员要求能说本地话，并具有乡村工作经验，必须遵守国家有关法律法规和《劳动法》的相关规定。

7.劳务服务人员上岗前，要经过甲方确认，并通过甲方政审、备案，确保无违法犯罪记录，具备相关学历、经验。

8.乙方如需更换已上岗的劳务服务人员,应提前通知甲方，新进劳务服务人员必须经过上岗培训，并经甲方审核后方可更换。

9.劳务服务人员必须按甲方规定工作时间内坚守岗位，不得脱岗、空岗、睡岗，并做好值班记录。

10.乙方劳务服务人员如有传染性疾病，一律不得上岗，若因投标人管理疏忽、处理不当所造成人员、财产经济损失的按事故责任进行赔偿，并追究相关法律责任。

11.乙方劳务服务人员应遵循安全生产、遵守安全操作规范的有关规定,在运维劳务服务过程中,采取严格的安全措施,如发生人身、财产安全事故,责任与费用由乙方承担。

12.乙方保管好运维劳务服务必需的设备和工具，做到勤俭节约，杜绝浪费。

13.乙方劳务服务人员的年龄须符合国家法定要求并参加卫生部门的身体检查，取得卫生部门颁发的健康证。

14.乙方必须为每位符合国家规定社保（基本养老、基本医疗、工伤、生育、失业保险）条件的劳务服务人员参加保险，并给所有劳务服务人员购买人身意外保险。

15.乙方必须保障劳务服务人员工资福利不得低于龙泉市最低保障工资和福利标准。

16.如乙方员工有监守自盗行为，一经发现核实，按财产损失价值5倍扣除乙方劳务费，乙方须开除当事员工。如发生火灾、治安、刑事等事故，因乙方管理疏忽、玩忽职守、处理不当所造成，按事故责任进行赔偿，并追究相关法律责任。

17.如因乙方劳务服务人员操作不当、工作失误等原因造成采购人财产损失或事故的，由投标人承担责任并赔偿损失。

18.约定的投标人其他权利义务。

### 3.5 分包

禁止分包的内容包括：本合同约定所有服务内容均不允许分包。

允许分包的内容包括：  无     。

### 3.6 履约担保

乙方是否提供履约担保：乙方提供履约担保。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限： (1)乙方提供的履约担保形式为现金支票；(2)乙方提供的履约担保的金额为中标价的5%；(3)乙方提供履履约担保的期限至运行维护期满后30天。

### 4.运维要求

#### 4.2 运维相关配置

关于本项目乙方配置要求的约定： 见【附件3：运维单位承接本项目基本条件】 。

### 5.运维服务费的支付

#### 5.1 预付款（定金）

预付款（定金）支付比例或金额： 无 。

预付款（定金）支付期限： 无 。

预付款（定金）扣回的方式： 无 。

#### 5.2 费用结算

5.2.2 结算周期

本项目运维服务费按照以下第  （1）  种方式进行：

（1）按季度；

（2）按半年度；

（3）    /    （自行约定）。

5.2.3费用确定

乙方在费用结算周期到期后的次月  10 日前向甲方提交请款申请报告，甲方在收到报告后  30 天内完成审（考）核并确定当期运维服务费。

#### 5.3运维服务费的支付

关于运维服务费支付的约定：

（1）农村生活污水处理设施运维服务费付款方式：以中标价和考核结果为准。按每季度支付一次。

（2）每季度对乙方的运维管理工作进行考核，考核结果作为运维管理服务费支付的依据。根据考核结果在季度首月支付上季度运维费用。不足一季的按月计算，每批运维项目开始时间在当月15日之前的按整月结算，在当月15日之后的按半月结算。

（3）终端治理系统提标改造期间，乙方未提供改终端治理运行维护服务的，相对应得该终端的运行维护费用扣除。扣除费用=该终端的设计处理能力×集中处理中标单价×未提供运行的天数÷365。

（4）运维管理平台系统的运行维护管理费包括平台使用的场地租赁、运行的电费、网络费用、硬件维护、软件升级、人工费用等一切与运维管理平台系统正常运行相关的费用。乙方保证平台系统的正常运行，则甲方支付相应平台运行维护费。若乙方无法保证系统的正常运行，甲方为保证平台的正常运行，有权自行或委托第三方运行，由此产生的一切费用从平台运行维护管理费中直接扣除。平台系统的运行维护管理费由云和县住房和城乡建设局在每个运营年内分二次支付，每次支付150000元，第三个运营年最后一次150000元在项目设施设备完成移交后支付。

（5）污水处理设施运维管理考核分三个等次：得分在85分以上的为优秀，支付该季度合同款的100%；得分在85-80分的为良好，支付该季度合同款的90%，剩余10%不予以支付；得分在79-75分的为合格，支付该季度合同款的80%，剩余20%不予以支付；得分低于75分的不予支付合同价款并可终止合同。

因维护管理不当，受到群众举报、通报批评、媒体曝光的，视情况扣除一定的维护经费。其中群众举报经查实的，每次扣 1000-3000 元；通报批评每次扣 3000-5000 元，情节严重的扣 5000-10000 元；媒体曝光后经查实的，每次扣 10000-20000元。

获得市级或省级考核优秀县（市区）的，将当年年度根据考核结果扣付的运维费作为奖励资金予以返还。

（6）中标单价不予调整，最终结算以考核结果和实际运维纳厂处理户数、集中处理设计吨数的合计数量为准。

（7）货款（服务费）发票：乙方必须开具国家统一正式发票，否则不予支付。

（8）实际运维纳厂处理户数（按信息平台数据为准）、集中处理设计吨数（按信息平台数据为准）的合计数量。

#### 5.4运行维护服务的内容

关于本项目乙方在合同履行过程中运行维护服务具体内容的要求： 见【附件4云和县农村生活污水处理设施运维要求】。

#### 5.5 审（考）核

关于本项目对乙方运行维护服务审（考）核的约定： (1)每季度考核一次；(2)具体考核办法见【附件5：考核办法】。

### 6.违约

#### 6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：  无 。

6.1.2甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：         。

（2）因甲方原因未能按合同约定移交设施及基础资料的违约责任：       。

（3）其他： 无  。

6.1.3 因甲方违约解除合同

甲方出现专用合同条款 6.1.1〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满  30 天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

#### 6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

乙方违约的其他情形： 无。

6.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法： 无 。

6.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：

- 由于乙方违约或者因乙方原因导致合同解除，由乙方承担赔偿责任。

- 乙方实绩考核为不合格档次的，甲方可单方解除运维服务合同。

- 乙方没有按《云和县农村污水处理设施运维要求》提供有效运维服务，有如下情形之一的给予扣除违约金处理：（以下条款内容可根据实际视情增加)

- 乙方未按规定要求配足运维服务站全日制工作人员，每少一人扣除违约金1000元；

- 乙方在24小时之内未完成应急抢修任务的，每次扣除违约金1000元；

- 乙方对经核实后的群体性信访投诉事件，处置不及时，引发群众不满意，每次扣除违约金1000元；

- 因乙方运维不到位，导致污水处理设施无进出水的，每次扣除违约金1000元;运维服务台账和镇级每月运维考核整改台账不及时，导致县级通报扣分, 每次扣除违约金1000元。

- 乙方未履行本合同规定的乙方应履行的义务，经甲方要求仍未履行的，甲方有权单独解除本合同。

### 7.不可抗力

#### 7.1不可抗力的范围

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无  。

#### 7.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，双方当事人应当在30天内完成款项结算并支付。

### 9.争议解决

#### 9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (1) 种方式解决：

（1）向丽水仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   /   人民法院起诉。

## 第四部分  其他文件

1投标文件；

2中标通知书；

3其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 附表1：运维项目服务对象一览表

农村生活污水设施终端运维清单（30吨/日及以上）

| 序号 | 乡镇名称 | 设施名称 | 设计日处理量（吨） | 受益户数 （户） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮云街道 | 局村村终端 | 30 | 110 |
| 2 | 元和街道 | 霞晓桥村1号 | 50 | 155 |
| 3 | 元和街道 | 沈村村终端1号 | 30 | 72 |
| 4 | 元和街道 | 陈村村终端1号 | 50 | 159 |
| 5 | 白龙山街道 | 大坪村终端1号 | 250 | 664 |
| 6 | 白龙山街道 | 大坪村终端2号 | 300 | 780 |
| 7 | 白龙山街道 | 村头村终端 | 50 | 146 |
| 8 | 凤凰山街道 | 新岭村终端1号 | 30 | 36 |
| 9 | 崇头镇 | 陈坞村终端3号 | 30 | 70 |
| 10 | 崇头镇 | 沙铺村终端 | 30 | 60 |
| 11 | 崇头镇 | 张家地村终端 | 50 | 95 |
| 12 | 石塘镇 | 竹子坪村终端 | 30 | 35 |
| 13 | 石塘镇 | 联合村终端1号 | 30 | 1 |
| 14 | 石塘镇 | 张川村终端 | 30 | 120 |
| 15 | 石塘镇 | 金山下村终端 | 30 | 106 |
| 16 | 石塘镇 | 朱村村终端1号 | 40 | 140 |
| 17 | 石塘镇 | 滩下村终端 | 30 | 110 |
| 18 | 石塘镇 | 西滩头村终端 | 30 | 85 |
| 19 | 石塘镇 | 规溪村终端1号 | 30 | 115 |
| 20 | 石塘镇 | 规溪村（规溪亭）终端1号 | 30 | 20 |
| 21 | 石塘镇 | 湖滨村终端1号 | 40 | 60 |
| 22 | 石塘镇 | 长汀村终端2号 | 30 | 30 |
| 23 | 石塘镇 | 泉溪村终端 | 30 | 95 |
| 24 | 石塘镇 | 西滩头村终端2号 | 30 | 113 |
| 25 | 紧水滩镇 | 大源村终端 | 30 | 64 |
| 26 | 紧水滩镇 | 石浦村终端1号 | 30 | 195 |
| 27 | 紧水滩镇 | 金水坑村终端 | 30 | 72 |
| 28 | 安溪畲族乡 | 下武村终端 | 30 | 65 |
|  | 合 计 |  | 1430 | 3773 |

农村生活污水设施终端运维清单（5（含）～30（不含）吨/日）

| 序号 | 乡镇名称 | 设施名称 | 设计日处理量（吨） | 受益户数 （户） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮云街道 | 云章村终端 | 20 | 200 |
| 2 | 浮云街道 | 溪口村终端 | 20 | 70 |
| 3 | 元和街道 | 陈村村终端2号 | 10 | 31 |
| 4 | 元和街道 | 平里村终端2号 | 10 | 73 |
| 5 | 元和街道 | 苏坑村终端1号 | 20 | 56 |
| 6 | 元和街道 | 沈岸村终端1号 | 20 | 87 |
| 7 | 元和街道 | 沈岸村终端2号 | 10 | 43 |
| 8 | 元和街道 | 云坛村终端 | 20 | 65 |
| 9 | 元和街道 | 梅湾村终端 | 5 | 7 |
| 10 | 元和街道 | 霞晓桥村2号 | 5 | 11 |
| 11 | 元和街道 | 沈村村终端2号 | 5 | 12 |
| 12 | 元和街道 | 李山前村终端1号 | 5 | 21 |
| 13 | 元和街道 | 李山前村终端3号 | 5 | 22 |
| 14 | 元和街道 | 李山前村终端4号 | 5 | 22 |
| 15 | 元和街道 | 苏坑村终端2号 | 5 | 14 |
| 16 | 白龙山街道 | 三门村终端1号 | 10 | 68 |
| 17 | 白龙山街道 | 三门村终端2号 | 20 | 147 |
| 18 | 白龙山街道 | 高胥终端1号 | 10 | 148 |
| 19 | 白龙山街道 | 高胥终端2号 | 20 | 303 |
| 20 | 凤凰山街道 | 河坑村终端1号 | 15 | 97 |
| 21 | 凤凰山街道 | 河坑村终端3号 | 10 | 27 |
| 22 | 凤凰山街道 | 杨家山村终端 | 5 | 49 |
| 23 | 凤凰山街道 | 河坑村终端2号 | 13 | 60 |
| 24 | 崇头镇 | 大垟村终端 | 10 | 50 |
| 25 | 崇头镇 | 大湾村终端 | 10 | 25 |
| 26 | 崇头镇 | 陈坞村终端1号 | 20 | 20 |
| 27 | 崇头镇 | 朱宅村终端 | 20 | 20 |
| 28 | 崇头镇 | 垟背村终端 | 10 | 120 |
| 29 | 崇头镇 | 陈坞村终端2号 | 5 | 15 |
| 30 | 崇头镇 | 梅竹村终端 | 5 | 18 |
| 31 | 石塘镇 | 石水缸村终端1号 | 10 | 27 |
| 32 | 石塘镇 | 联合村终端2号 | 20 | 134 |
| 33 | 石塘镇 | 朱村村终端2号 | 10 | 20 |
| 34 | 石塘镇 | 石塘村终端1号 | 20 | 100 |
| 35 | 石塘镇 | 石门坑村终端 | 20 | 70 |
| 36 | 石塘镇 | 规溪村终端2号 | 15 | 55 |
| 37 | 石塘镇 | 规溪村终端3号 | 10 | 17 |
| 38 | 石塘镇 | 规溪村（规溪亭）终端2号 | 10 | 16 |
| 39 | 石塘镇 | 湖滨村终端2号 | 10 | 40 |
| 40 | 石塘镇 | 湖滨村终端3号 | 15 | 45 |
| 41 | 石塘镇 | 岭脚村终端 | 10 | 19 |
| 42 | 石塘镇 | 长汀村终端1号 | 20 | 13 |
| 43 | 石塘镇 | 南坑村终端 | 10 | 68 |
| 44 | 石塘镇 | 金村村终端1号 | 20 | 55 |
| 45 | 石塘镇 | 金村村终端2号 | 10 | 20 |
| 46 | 石塘镇 | 金村村终端3号 | 10 | 20 |
| 47 | 石塘镇 | 杨村村终端1号 | 20 | 25 |
| 48 | 石塘镇 | 杨村村终端2号 | 10 | 20 |
| 49 | 石塘镇 | 双港村终端 | 20 | 70 |
| 50 | 石塘镇 | 上坪村终端 | 20 | 60 |
| 51 | 石塘镇 | 石水缸村终端2号 | 5 | 27 |
| 52 | 石塘镇 | 大岗山村终端2号 | 5 | 15 |
| 53 | 石塘镇 | 石塘坑村终端1号 | 5 | 55 |
| 54 | 石塘镇 | 石塘坑村终端2号 | 5 | 55 |
| 55 | 石塘镇 | 石塘村终端2号 | 5 | 30 |
| 56 | 石塘镇 | 规溪村终端4号 | 5 | 17 |
| 57 | 紧水滩镇 | 梓坊村终端 | 20 | 72 |
| 58 | 紧水滩镇 | 龙门村终端3号 | 10 | 6 |
| 59 | 紧水滩镇 | 龙门村终端4号 | 10 | 14 |
| 60 | 紧水滩镇 | 龙门村终端5号 | 20 | 30 |
| 61 | 紧水滩镇 | 龙门村终端1号 | 5 | 9 |
| 62 | 紧水滩镇 | 龙门村终端2号 | 5 | 1 |
| 63 | 紧水滩镇 | 菖蒲砻村终端1号 | 5 | 16 |
| 64 | 紧水滩镇 | 菖蒲砻村终端2号 | 5 | 9 |
| 65 | 紧水滩镇 | 菖蒲砻村终端3号 | 5 | 6 |
| 66 | 紧水滩镇 | 大牛村终端 | 5 | 6 |
| 67 | 紧水滩镇 | 枫桶岗村终端1号 | 5 | 15 |
| 68 | 紧水滩镇 | 枫桶岗村终端2号 | 5 | 9 |
| 69 | 紧水滩镇 | 田铺村终端1号 | 5 | 25 |
| 70 | 紧水滩镇 | 田铺村终端2号 | 5 | 20 |
| 71 | 赤石乡 | 赤石村终端1号 | 10 | 32 |
| 72 | 赤石乡 | 赤石村终端2号 | 15 | 14 |
| 73 | 赤石乡 | 赤石村终端3号 | 20 | 5 |
| 74 | 赤石乡 | 阴岩村终端4号 | 10 | 21 |
| 75 | 赤石乡 | 麻垟村终端1号 | 10 | 29 |
| 76 | 赤石乡 | 张源头村终端 | 10 | 31 |
| 77 | 赤石乡 | 新林村终端 | 10 | 55 |
| 78 | 赤石乡 | 阴岩村终端1号 | 5 | 9 |
| 79 | 赤石乡 | 阴岩村终端3号 | 5 | 7 |
| 80 | 赤石乡 | 垟田村终端 | 5 | 33 |
| 81 | 赤石乡 | 麻垟村终端2号 | 5 | 71 |
| 82 | 赤石乡 | 临海垟村终端 | 5 | 20 |
| 83 | 安溪畲族乡 | 上村村终端 | 20 | 105 |
|  | 合 计 |  | 908 | 3664 |

农村生活污水设施终端运维清单（5（不含）吨/日以下）

| 序号 | 乡镇名称 | 设施名称 | 设计日处理量（吨） | 受益户数 （户） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元和街道 | 李山前村终端2号 | 3 | 12 |
| 2 | 元和街道 | 平里村终端1号 | 1 | 7 |
| 3 | 凤凰山街道 | 新岭村终端2号 | 2 | 10 |
| 4 | 崇头镇 | 栗溪村终端1号 | 2 | 10 |
| 5 | 崇头镇 | 栗溪村终端2号 | 2 | 10 |
| 6 | 崇头镇 | 栗溪村终端3号 | 2 | 10 |
| 7 | 崇头镇 | 陈坞村终端4号 | 2 | 15 |
| 8 | 崇头镇 | 水碓垟村终端1号 | 3 | 3 |
| 9 | 崇头镇 | 水碓垟村终端2号 | 1 | 2 |
| 10 | 崇头镇 | 水碓垟村终端3号 | 1 | 2 |
| 11 | 石塘镇 | 大岗山村终端1号 | 3 | 10 |
| 12 | 石塘镇 | 大源口村终端 | 3 | 35 |
| 13 | 赤石乡 | 阴岩村终端2号 | 2 | 4 |
| 14 | 赤石乡 | 阴岩村终端5号 | 2 | 5 |
| 15 | 赤石乡 | 建林村终端1号 | 2 | 4 |
| 16 | 赤石乡 | 建林村终端2号 | 2 | 8 |
| 17 | 赤石乡 | 建林村终端3号 | 2 | 6 |
| 18 | 赤石乡 | 建林村终端4号 | 2 | 5 |
| 19 | 赤石乡 | 建林村终端5号 | 2 | 7 |
|  | 合 计 |  | 39 | 165 |

农村生活污水设施终端运维清单（纳厂或纳管）

| 序号 | 乡镇名称 | 设施名称 | 设计日处理量（吨） | 受益户数（户） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮云街道 | 庄前村管网 | 0 | 78 |
| 2 | 浮云街道 | 象山村管网 | 0 | 200 |
| 3 | 白龙山街道 | 沙溪村管网 | 0 | 424 |
| 4 | 白龙山街道 | 河上村管网 | 0 | 381 |
| 5 | 白龙山街道 | 新建村管网 | 0 | 202 |
| 6 | 凤凰山街道 | 柘园村管网 | 0 | 34 |
| 7 | 崇头镇 | 砻铺新村管网 | 0 | 212 |
| 8 | 崇头镇 | 梅源村管网 | 0 | 73 |
| 9 | 石塘镇 | 小顺村管网 | 0 | 195 |
| 10 | 石塘镇 | 高畲村管网 | 0 | 43 |
| 11 | 安溪畲族乡 | 下村村管网 | 0 | 108 |
|  | 合 计 |  | 11 | 1950 |

### 附表2：运维项目服务对象大修参考范围

| 农村生活污水处理设施大修参考范围 | 1.意外损毁修复 |  | 1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复； 2、沉降引起处理设施损坏的修复； 3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.其他损毁修复 | 终端问题修复 | 1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 2、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复； 3、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换； 4、摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复； 5、终端范围内绿化的整体更换； |
|  |  | 管网问题修复 | 1、管道开裂、脱节问题的开挖修复； 2、管道变形产生堵塞的开挖修复； 3、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 4、水泵、控制柜的更换； 5、检查井（井盖除外）损坏的重建； |

### 附件3：运维单位承接本项目基本条件

运行维护单位承接三类项目所需基本条件

| 序号 | 公司/ 服务站 | 指标要素 | 子指标要素 | 具体要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司要求 | 人员要求（在册 名以上） | 运维技术负责人 | 有3年以上水污染治理从业经验的中级工程师及以上职称，年龄在60岁以下。 | 1名 |
| 2 |  |  | 化验室负责人 | 有2年以上环境类或化学类化验实验室从业经验的中级工程师及以上职称。 | 1名 |
| 3 |  |  | 专业技术管理人员 | 中级工程师（环境保护类） | 1名 |
| 4 |  |  |  | 中级及以上工程师（机电专业或自动化专业） | 1名 |
| 5 |  |  | 专业操作人员 | 经过运维养护专业培训的农污运维养护员 | 10名 |
| 6 |  |  |  | 持证电工 | 1名 |
| 7 |  |  |  | 经过专业培训的地下管道疏通养护员（管道工） | 2名 |
| 8 |  |  |  | 经过专业培训的采样员 | 1名 |
| 9 |  |  |  | 经过专业培训的化验员 | 1名 |
| 10 |  |  |  | 台帐资料员 | 1名 |
| 11 |  |  |  | 安全管理员 | 1名 |
| 12 |  | 化验室（可委托第三方具有专业资质认证的实验室进行化验） | 面积 | 大于100平方米 |  |
| 13 |  |  | 化验室具备检测能力 | 测的设备和仪器。检测项目为pH，悬浮物（SS），化学需氧量（CODCR），总磷，总氮，氨氮（NH3-N），动植物油，粪大肠菌群（检测8项指标） |  |
| 14 |  |  | 化验室工具 | 取样装备 | 5个 |
| 15 |  | 平台 | 功能齐全 | 具备基础信息库（数据库——村、设施及接户）、人员管理、内部规范、权限管理、设施信息管理、运维工作管理、政策导则、信息报送、报表管理等功能。 |  |
| 16 |  | 运维车辆（可租赁） | 配备满足项目合同要求的合法交通工具 | 汽车 | 2辆 |
| 17 |  |  |  | 吸污车 | 1辆 |
| 18 |  |  |  | 管道冲洗车 | 1辆 |
| 19 |  | 运维工器具（可租赁） | 具备项目合同要求的小型运维必备工具 | CCTV管道检测仪 | 1套 |
| 20 |  |  |  | 小型管道疏通车 | 1辆 |
| 21 |  |  |  | 管道内窥镜 | 1套 |
| 22 |  |  |  | 移动水质检测设备（至少具备检测化学需氧量，总磷，氨氮三项的能力） | 1套 |
| 23 |  |  |  | 毒气检测仪 | 1套 |
| 23 |  |  |  | 移动供电设备 | 1套 |
| 24 |  | 业绩要求 | 具有运维业绩 | - | - |
| 25 |  | 管理要求 | 质量管理体系建设 | 具有运维管理制度、运维人员管理制度、档案资料管理制度、现场管理制度、安全管理制度、岗位操作规程、应急预案、车辆管理制度、化验室管理制度、仓库管理制度、内部考核管理制度、异常情况信息报送制度等。 |  |
| 26 | 服务站要求 | 单个服务站设置 | 点位和场所面积 | 按照半小时服务圈，办公面积40平方米以上（含仓库）（其中必须在石塘镇设置1个服务站） |  |
| 27 |  |  | 服务站负责人 | 具备两年及以上运行维护管理经验 | 1名 |
| 28 |  |  | 养护小组设置 | 按8个设施/组/天 |  |
| 29 |  |  | 养护小组人员 | 经过专业技术培训 | 2名及以上/组 |
| 30 |  |  | 车辆 | 小型货车或皮卡车等 | 1辆及以上/组 |
| 31 |  |  | 工具与备件 | 按需配备 | 投标人按需配置 |
| 32 |  | 巡查小组 | 巡查小组配备 | 养护人员，电工及其他专业操作人员 | 3名及以上/组 |

### 附件4：云和县农村生活污水处理设施运维要求和责任划分

1、整体要求

（1）本项目运维包含污水处理设施（含管网收集系统、终端治理系统）、污水治理运维平台等。

（2）运维期间，供应商负责对农村生活污水治理设施进行巡检、保养、维修维护和水质检测，保障系统的正常、稳定运行，数据完整率和有效率达到主管部门要求。

2、具体要求

（1）污水治理站点机电设备、组件的维护管理

1）每周应检查运行中的电气设备运行是否正常，是否按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录回流泵、提升泵、潜水泵、风机等电气设备的运行情况；每半年对集水井清淤一次，每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆，测量电机线圈的绝缘电阻；每年应检测电机线圈的绝缘电阻；设备出现故障时，应及时进行维修或更换，长期不用的水泵应吊出集水池存放，设备出现故障时，应及时进行维修或更换。

2）电气设备日常检查，并填写检查记录，特殊情况应增加检查次数。电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。

3）定期检查污水治理站点组件间连线是否牢固、运转是否正常，方阵汇线盒内的连线是否牢固，按需要紧固。当某部位组件出现问题时，及时更换，并详细记录组件在具体安装分布位置。

4）定期检查各机电设备控制器、逆变器内电路板上的元器件有无虚焊现象、有无损坏元器件，按需要进行焊接或更换。

5）如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭水泵、风机电闸，灾后及时重新开启并检查损坏情况，若损坏，应及时更换；电缆的绝缘必须满足运行要求，电缆终端连接点应保持清洁，相色清晰，无渗漏油，无发热，接地应完好，埋地电缆保护范围内应无打桩、挖掘、种植树木或可能伤及电缆的其他情况。

(2)污水收集管网运维管理

1）定期(每半个月)对污水收集管网及各类检查井、出户井、清扫井、化粪池等相关构筑物进行全面的巡视、检查、清理。

2）定期(每半个月)对格栅、各类户外检查井淤积物进行全面的清理；对管网中出现的堵、溢等异常现象，尽快处理和修复保证管网畅通，发现漏、坏等需大修的应及时上报。

3）确保农户污水的正常接入，发现管道破损漏接及时修复，违章占压等现象应及时处置；接户井、管网系统清掏疏浚及时；污水管道排水畅通，无堵塞，无污水外溢等现象发生。

4）如发现农户、企业或经营户对生活污水污水管道排入不符合排入标准的污水、违章占压及破坏污水处理设施等现象应及时上报。

5）每周应检查厌氧池和化粪池盖板的完整性、安全性，发现盖板上有垃圾、污物、杂物等应及时清理；视化粪池的使用情况，用抽粪车定期清运，防止满溢；每年对厌氧池池底进行人工清渣，打捞出的废渣进行无害化治理，厌氧池下人清理时，须在白天进行，并应有人在池外配合。清理前须用清水冲洗干净池子，确保池内无危害气体后方可进入。

(3)终端设施运维管理

1）治理设备操作规范、安全规程上墙明示；

2）污水治理设施正常运行；

3）每年由专业人员对终端治理设备进行一次彻查与清理，并检查曝气装置及潜污泵等，有老化、损毁发生时进行清洗或更换；

4）主要设备定期保养：每月检查终端治理设备风机曝气运行情况，有损坏及时维修或更换并上报；

5）配电设备定期保养：每月检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时维修或更换并上报；

6）主要和附属构筑物及标识标牌完好无损，地面植物长势良好；

7）每日对终端出水水质和水量进行观察记录，日治理能力大于30吨的每月检测一次出水水质，日治理能力10到30吨的每二个月检测一次出水水质，日治理能力小于10吨的每半年检测一次出水水质，确保出水水质达到《浙江省农村生活污水治理设施水污染物排放标准》（DB 33/973—2015）的排放标准；

8）如发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时向采购人报告，并及时排查检修，必要时上报乡镇和县级主管部门协商解决；

9）配合相关部门做好定期水质检测、抽检工作；

10）污泥处置规范性，有相关台帐记录；

11）根据本地的气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度；

12）相关运行维护：①定期检查集中式人工湿地植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶、清除杂草等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每月检查土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生及时处理，记录并上报相关单位，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞及时采取措施时行清理或疏通,保证出水畅通；

13）组建村级巡护和专业维修二只队伍，制订操作规程和日常工作制度，村级巡护员对治理终端每日巡查一次，管网巡查每周至少一次，并做好巡查记录；

14）日常维护其他相关工作；

15）定期支付设施运行产生的电费；配电设备定期保养，配电设施到位，运转正常，无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象；

16）根据运维需要合理配备维护管理人员，人员配备应包括专业技术人员如技术负责人，运行维护人员，电工、化验等操作人员，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助治理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作，且运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）；

17）加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭电控柜内开关，对终端治理设备做好安全防护工作，灾后及时重启开关，并检查损坏情况，若损坏，应及时修复并同时向乡镇和县主管部门报告。

(4)运维服务管理平台的运行维护管理

运维服务管理平台功能齐全，进行智能化监管，具备基础信息库（村、设施）、人员管理、内部规范、权限管理、设施信息管理、运维工作管理、信息报送、报表管理等功能。

设立远程监管系统，能够将可实现远程监控的污水终端处理设施运行情况通过网络上传至数据监控中心，对相关污水处理设施运行情况进行集中在线监管。对已建远程监控的终端须按采购人的要求每天监控系统能根据需要随时进行抓拍，图像可在监控中心实时反映。

(5)建立运维管理记录制度

1）日常运行维护管理记录（包括巡查时间、范围、点位、设施运行及处理情况）；

2）重大故障、严重问题报告及处理结果记录；

3）按照要求进行水质自检，形成水质检测记录、水量观察记录；

4）年度检修测试记录；

5）其他重要记录事项。

(6)建立运行维护管理情况上报制度

充分利用信息化手段，积极开展自查监督工作，及时完成故障报警及维修，定期或及时上报有关情况，主要包括：

1）每月25日前上报运行维护台账：包括终端及管网设施巡查记录、进出水水质自检记录、月累计处理水量、耗电量、设备故障及养护记录、零小维修记录、重大事故水质异常及处理记录、群众投诉及信访处理记录及其它上级要求的相关内容上报主管部门和各乡镇街道。

2）及时报告重大故障、严重问题（如污水收集管网严重漏损需采取工程措施修复，终端出水水质、水量出现异常，设施设备严重故障需大中修等）；

3）如遇台风、暴雪、暴雨等自然性突发灾害，应制定应急预案，提前对管网及终端系统做好防护工作，灾后及时检查管网及终端系统有无损坏情况。若有损坏，应及时上报并根据情况进行修复。

(7)制订运维手册

1）制订设施维护手册，包括长效运行管理制度、管理人员设备配备、维护内容与要求、岗位操作规程和事故应急预案等。

2）制订农户使用手册，包括污水排放守则、简单故障排除方法和维护人员电话等，派发至受益农户并进行宣传教育。

3）制订农家乐使用手册，包括农家乐、民宿的管理运维等。

(8)日处理30吨以上的污水处理终端按照《农村生活污水处理设施标准化运维评价导则》进行运维。

3、运维责任划定

（1）管网维护责任划定:以清扫井（隔油池）为界，清扫井（隔油池）前的污水收集系统、化粪池、属于农户责任；清扫井（隔油池）外含接清扫井（隔油池）至终端的污水管网属于运维单位运维责任(没接户井的以化粪池、隔油池、清扫井出水至管网的第一个井为界）。业主责任:a.运维接收前存在的工程问题(包括井盖不合格、破损、井壁井底无粉刷渗漏、污水管变形破裂、坡度差不够等)由业主负责维修；b.合同期中由外力(基础下陷、路面施工、工程车或其他重型车辆挤压、自然灾害等引起的污水管网设施破坏由业主负责维修；c.管网中排入酒糟、机油等人为问题由业主协商解决；d.运维接收前管网已堵塞问题但不需土建施工的由运维单位负责疏通，需土建施工的由业主单位负责疏通费用；5、除以上a/b/c/d情况外的管网运维维修费用全部由运维单位承担。

（2）终端维护责任划定:a.原工程设施问题、终端外电源、无草坪、提标改造、基础下陷、一体化设备破裂、设施渗漏、自然灾害、塌方、人为破坏、施工破坏、外排口堵塞(需土建施工的)原因导致的维修费用由业主负责；b.除a情况外，日常草坪养护、湿地植被补种、格栅破损更换、井盖防坠网破损更换、围栏设施维修更换、告示牌、标识牌更换、监控、流量计维修更换、设备房维修、控制柜维修、电气设施维修、风机等附属设施更换维修费用由运维单位承担；c.工程建设、整改或湿地填料翻新后使用超过3年年限的湿地堵塞漫水由业主负责翻新，使用3年内出现的人工湿地堵塞漫水由运维单位负责处理，费用运维单位承担。

注:该项内容业主有权根据实际情况调整。

4、项目安全事项责任

（1）中标人在本项目合同履行期间必须为完成本项目所招用的所有劳务服务人员（管理人员、劳务服务人员等）办理人身意外保险。

（2）中标人应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全运维劳务服务。投标人在运维劳务服务期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由投标人承担，采购人概不负责。

（3）运维劳务服务期间投标人应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻、高温等造成人身损害，投标人不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由向采购人提出补偿要求。

5、质量要求

(1)中标人应严格按照招标文件和有关标准实施本工作，确保工作质量。

(2)运维期间中标人保证按《云和县农村生活污水处理设施运行管理办法》 等相关要求做好运维工作。

6、运维服务期结束后的项目移交（或中间被终止合同后的移交）（移交设备时完好率要达到95%以上）

(1)在运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行。

(2)在运行期结束移交时，应同时移交运营所产生的数据和相关管理资料。

(3)在运行期结束移交时，应提供移交后管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。

(4)在年运行期结束移交时，软件移交时候须提供软件的源程序代码。

7、违约责任

(1)由于运维单位原因造成未能正常运行，造成群众有效投诉或被媒体曝光造成重大不良社会影响等问题，仍不能按时完成整改的，可停拨中标运维单位该年余下全部运行维护资金，并终止合同。

(2)因运行维护单位管理人员维护管理不善造成人身伤害事故或者财产损失的,由运行维护单位承担相应法律责任。

8、其他要求

(1)中标人在中标后一个月内，承诺在云和县成立运维分公司（云和县本地企业除外），完成人员、车辆、办公场所及设施按要求配置，并与业主、原运维单位完成污水处理设施运维移交工作。中标人需将本项目要求的吸粪车、运维抢修车配置齐全，人员按要求配置，所有车辆停留在云和县指定位置，携带购置发票或行驶证，人员携带证件至云和县住房和城乡建设局审核通过后方可进行签约。专用车辆定期接受运维主管部门检查，如检查中有发现专用车辆和运维车辆缺失，则当次考核不合格，三次检查车辆缺失，则全年运维考核不合格，所产生的运维款项不予发放，业主有权终止运维合同。

(2)根据云和县的实际情况，运维模式采用第三方运维，投标单位中标后需对污水处理设施所在村庄的每个污水设施运行点进行一一核对，在确认所有设施正常运行后，完成交接工作；若有设施未正常运行，由业主、原运维单位负责在双方协商的规定时间内将设施维修调整至正常后，交付中标单位开展运行维护管理工作。若规定时间内无法将设施修复至正常状态，则自动免除中标单位对该处设施的运行维护责任，并在移交运维的设施数量中扣除。直至设施能达到正常状态后重新移交。

注：如有新的污水处理设施运行维护纳入，中标单位需无条件接受，费用在考核后一起支付（不到一个季度的，折算至月）。

(3)分公司须有固定的办公场所，中标人须设有独立的水质检测中心 ，配备检测设备，能满足检测水污染物最高允许排放浓度（水质指标）要求。

(4)本项目要求配备专业技术人员如技术负责人，运行维护人员，配备专业的电工、检测等操作人员，水质分析工作及其他相关人员，运行期间要求做到持证上岗。

(5)分公司须设立指纹考勤机，云和县住房和城乡建设局将不定期进行监督检查。

(6)台帐资料的收集整理：

每月底将本月的运行维护情况上报至乡镇、街道，并做好台账资料。台帐资料应根据县市区考核要求，主要包括以下内容：

运维管理架构及规章制度、出水水量记录、重大事故水质异常及处理记录、群众投诉及信访处理记录、终端设施巡查记录、管网设施巡查记录、设施维修记录、进出水水质自检记录、及其它上级要求的相关内容。台帐资料格式可参考省《农村生活污水处理设施运维标准化评价标准》，本次云和县农村生活污水治理设施运维服务项目含有监管平台，以电子版形式上传县运维监管平台。县监管平台的运营维护费用包含在投标报价中。

(7)在本项目运维服务期内，若中标人未按合同约定提供服务，采购人为保证社会公众的利益，通知在中标人提供服务后，未按合同及其他文件规定按时提供服务的，中标人未提供服务的这部分工作有权另行安排其他人代为履行服务，由此所产生的一切费用，由中标人承担，并在下期支付中标人服务费中予以扣除。

### 附件5：考核办法

考核办法：按照制定的《云和县农村生活污水治理设施运行维护管理办法》及《云和县农村生活污水处理设施运维管理考核办法》要求，由主管部门和所在乡镇共同考核中标单位对污水设施的运行维护工作，按考核结果，支付中标单位服务费用。

具体考核办法由云和县住房和城乡建设局及各乡镇（街道）负责制定，运维费用支付与考核结果相挂钩。

考核内容：

1、按照半小时服务圈的原则，建立区域运行维护管理体系；

2、负责制定运行维护手册、设备的技术（包括安全）操作规程和工作制度等，对各污水治理站点和泵站操作进行技术性指导；

3、负责定期巡检各污水治理站点的水样采集、检测，具体参照现行有效相关标准执行，作好相关记录并建立详实的台帐；如出水水质出现异常，立即派技术人员前往解决；

4、建立健全事故应急体系，并应制定相应的安全生产、职业卫生、环境保护、自然灾害等应急预案；

5、对格栅进行清渣，以保持格栅井的正常功能；

6、及时清理污水处理过程产生的污泥，特别是对提升泵、调节池、厌氧池清淤及填料置换等，防止泥沙淤积；厌氧作业时，应当先打开全部的检查口井盖强制通风，在确保安全的情况下方可进入，防止发生窒息或中毒事故；

7、对人工湿地内杂草、病虫害以及植物残体进行整理。根据植物生长情况对人工湿地植物进行收割和补种；

8、按现行有效标准定期检查治理设施有无进出水量，进出水计量器运行是否正常，水质检测频率按终端维护第2点要求执行，确保出水达到要求的排放标准；

9、主要构筑物及标识标牌完好无损，按绿化养护要求，确保厌氧池顶部和周边绿化带内无杂物堆放、无垃圾，定期做好除草、补种等养护工作，整体做到整洁美观，污水治理设施正常运行；

10、做好日常监控系统平台和维护其他相关工作；如发生的紧急情况，应立即启动应急预案，同时并向乡镇(街道)和县住房和城乡建设局汇报。

11、建立运行维护管理台帐，内容包括污水治理设施详细信息、操作规范规程、电量电费记录、处理水量记录、水质检测记录、运行维护管理巡查记录等。

12、运维方案的落实情况，包括人员、车辆 、检测设备的到位情况，故障响应，修复时限满足要求等。

13、责任标示牌、警示标志明显,设施完好。

14、终端动力设施运转正常，电器设备运行时间符合设计标准。

15、格栅井（调节池）、厌氧池、人工湿地、出水井等进出水通畅，无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象；无占绿、毁绿现象，湿地植物长势良好。

16、进出水水量无异常，出水水质达到出水要求，符合功能区排放标准。

云和县农村生活污水治理设施运维管理工作考核评分表

考核单位（盖章）：                   考核时间：    年  月   日

| 评价指标 | 项目类型 | 评价内容 | 评价方法 | 赋分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理制度与应急处理（5分） | 控制项 | 具有运行维护手册、操作规程、工作制度等 |  | / | / |
|  |  | 建立半小时响应机制、48小时应急机制 |  | / | / |
|  | 评分项 | 制定运行维护手册、设备的技术（包括安全）操作规程和工作制度等，建立半小时相应机制、做到48小时应急处理，及时有效处理有关堵塞、设备故障等紧急状况。 未制定相关制度的扣2.5分，应急处理不及时的扣1-2.5分。 | 查阅资料/现场查勘/人员询问 | 5 |  |
| 管网设施标准化运维评价指标 （20分） | 控制项 | 污水输送正常。 | 现场查勘 | / | / |
|  |  | 提升泵站运行正常。 | 现场查勘 | / | / |
|  |  | 配备疏通、冲洗、检查等管网运维工具。 | 现场查勘 | / | / |
|  |  | 具有巡查、养护、维修记录。 | 查阅资料 | / | / |
|  | 评分项 | 管网运维操作规范，且有效实施。 1）通畅，无淤积、破损、堵塞。共3分，每发现一处淤积扣0.2分、破损扣0.5分、堵塞扣2分。 2）回填面无下陷、开裂。共3分，每发现一处异常扣1分。 | 现场查勘 | 6 |  |
|  |  | 检查井运维操作规范，且有效实施。 1）井盖、井圈、井口无破损、倾斜、沉降、塌陷。共1分，每发现一处异常扣0.5分。 2）井盖能正常打开。共2分，每发现一处异常扣1分。 3）井内壁防渗层无破损、渗漏。共2分，每发现一处异常扣0.5分。 4）井内杂物堆积、堵塞，流槽无淤积。共1分，每发现一处异常扣0.5分。 | 现场查勘 | 6 |  |
|  |  | 提升泵站运维操作规范，且有效实施。 1）泵站格栅过水通畅。2分。 2）电气及控制系统运行正常。2分。 3）泵站备品备件齐全。2分。 | 现场查勘 | 6 |  |
|  |  | 废弃物妥善处理。 | 现场查勘 | 2 |  |
| 终端设施标准化运维评价指标 （30分） | 控制项 | 配备便携式检测、采样、养护、维修等专业运维工具。 | 现场查勘 | / | / |
|  |  | 配备工艺技术、电气、巡查、养护、维修等专业技术人员。 | 现场查勘 查阅资料 | / | / |
|  |  | 定期进行水质检测，并形成水质检测记录。 | 查阅资料 | / | / |
|  |  | 具有巡查、养护、维修记录。 | 查阅资料 | / | / |
|  | 评分项 | 预处理设施和主体处理设施（除生态处理设施外）运维操作规范，且有效实施。 1）所有池体井盖完好，无破损、缺失。共1分，破损（直径5cm以上）每个扣0.2分，缺失扣1分。 2）整体构筑物无渗漏、沉降、开裂。2分。 3）格栅完好、齐全，过水通畅。共0.5分，缺失扣0.5分，堵水扣0.3分。 4）各池体无垃圾、无堵塞，水位正常，填料完好，挂膜良好。共1分，有垃圾扣0.5分、堵塞扣0.5分、填料掉落扣0.2分，挂膜差扣0.2分。 5）出水井出水正常，排水通畅。0.5分。 6）流量计运行和数据显示正常。1分。 7）水泵、液位计运行正常，接口无脱落，管道无破损。共1分，水泵接口脱落扣1分，破损扣0.5分。 8）风机或气泵曝气系统运行正常，曝气均匀，运行参数符合要求。共1分，无曝气扣1分，不均匀扣0.5分。 9）污泥、污水回流系统运行正常，运行参数符合要求。1分。 10）监控系统运行正常，能收集水泵、风机、气泵等设备的运行工况，数据、图片或视频等运维信息能上传至运维管理平台。1分。 | 现场查勘 | 10 |  |
|  |  | 生态处理设施运维操作规范，且有效实施。 1）进出水通畅、无堵塞，无雍水。2分。 2）池体无渗漏、沉降、开裂。1分。 3）植被种类适宜，分布均匀，密度符合设计要求。1分。 4）植被生长良好，及时收割，无大面积倒伏、堆积或枯萎。1分。 | 现场查勘 | 5 |  |
|  |  | 附属设施运维操作规范，且有效实施。 1）护栏、围挡和爬梯等完整、牢固，无破损。1分。 2）设备房结构稳定，上锁，无破损，房内设施布置规范、整洁。共1分，破损（直径大于10cm）扣0.5分、未上锁扣0.5分、房内物品凌乱扣0.5分。 3）大标识牌内容完整、表述正确，安装牢固。共1分。标识牌内容包括：工程名称、工程概况、工艺流程、流程说明、建设单位、设计单位、施工单位、运维单位（有联系人电话）。每缺少一项扣0.2分。 4）工艺流程小标牌数量齐全、内容明晰、安装牢固。共1分，每缺少一个扣0.2分。 5）现场整洁、美观，与村庄环境协调。1分。 | 现场查勘 | 5 |  |
|  |  | 水质采样、样品保管、检测符合规范，记录全面。 1）进水和出水口均设置采样点。共1分，缺一个扣0.5分。 2）水质采样、样品保管符合HJ494《水质 采样技术指导》和HJ493《水质 样品的保存和管理技术规定》的要求。1分。 3）实验室水质检测符合附录C的规定。共2分，不符合一项扣1分。 4）对检测数据进行记录、分析和评价，对异常数据进行原因分析、处理反馈。3分。 5）检测数据、结果评价、整改反馈等资料录入运维管理平台并归档。1分。 | 现场查勘 人员征询 查阅资料 | 8 |  |
|  |  | 污泥、废弃物处置合理。 1）现场无污泥和废弃物堆积。1分。 2）对污泥和废弃物进行统一收集、合理处置。0.5分。 3）对污泥和废弃物的处置做好相关台帐记录。0.5分。 | 现场查勘 查阅资料 | 2 |  |
| 运维记录评价指标 （20分） | 控制项 | 运维服务机构做好日常运维记录。 包括巡查记录，养护记录，维修记录，水质检测记录，信访交办反馈记录，异常情况报送登记记录，培训记录等。 | 查阅资料 | / | / |
|  |  | 对运维记录进行统计、分析，并提出建议供相关部门参考。 | 查阅资料 | / | / |
|  | 评分项 | 处理设施身份证信息记录实时、完整。不及时更新扣0.5分，内容缺少一项扣0.2分。 包括设施代码、建设信息、移交信息、地理位置、设施外观、设备组成、工艺流程及技术参数、验收报告等信息，可以以文字、照片、音像等方式记录，以电子化、纸质等方式保存。 | 查阅资料 | 2 |  |
|  |  | 巡查、养护、维修记录符合以下要求： 1）在现场实时完成。2分。 2）内容完整。2分。 a）巡查检查记录包括管网设施设施运行情况、终端设施运行情况。0.5分。终端设施运行情况包括：巡查日期、自然村、设施代码、巡查人员、各构筑物和设备巡查内容。每缺一项扣0.1分；管网设施运行情况包括：巡查日期、自然村、设施代码、巡查人员、管道、检查井、路面情况等内容。每缺一项扣0.1分。 b）养护记录包括：养护日期、时间、自然村名、终端编号、养护的设施、养护的项目及内容、养护后的状况及养护人员等内容，对于清掏、除杂草等内容的养护记录还应如实记录前后的对比照片。共1分，每缺一项扣0.2分。 c）维修记录包括：维修日期、时间、自然村名、终端编号、维修的设施、维修的项目及内容、维修途径、维修后的状况及维修落实人员等内容。共0.5分，每缺一项扣0.1分。 3）内容真实。2分。 | 查阅资料 | 6 |  |
|  |  | 水质检测记录符合以下要求： 1）进水和出水。共1分，缺一项扣0.5分。 2）形成水质分析、评价报告。2分。 3）数据真实。2分。 | 查阅资料 | 5 |  |
|  |  | 信访交办反馈记录落实专人负责受理，记录及时、内容完整。 1）无专人负责处理，扣0.5分。 2）记录及时，一般不得超过2个工作日。若不及时，扣0.5分； 3）记录内容包括：乡镇街道名称、交办人姓名、交办人电话、信访基本情况（发生时间、发生地点）、信访内容、交办意见、承办单位、承办单位联系人和电话、办理结果等。共1分，每缺一项扣0.2分。 | 查阅资料 | 2 |  |
|  |  | 异常情况报送登记记录及时、内容完整。 包括问题主要内容、发现时间、发现点、发现人员及电话、问题描述、原因分析、处理过程、处理结果等。共2分，每缺一项扣0.2分。 | 查阅资料 | 2 |  |
|  |  | 培训记录内容完整。 包括培训会议发生的时间、地点、主讲人、培训主题、会议签到单、相关的照片或视频资料。每缺一项扣0.5分。 | 查阅资料 | 1 |  |
|  |  | 所有记录资料录入运维管理平台。 包括处理设施身份证信息、巡查检查记录、养护记录、维修记录、水质检测记录、信访交办反馈记录、异常情况报送登记记录、培训记录。每缺一项扣0.3分。 | 现场查勘 | 2 |  |
| 运维人员行为规范评价指标 （10分） | 控制项 | 特殊作业人员持证上岗。 | 查阅资料 | / | / |
|  |  | 严格执行本岗位安全操作规程。 | 人员征询 | / | / |
|  |  | 突发问题及时上报和处理，同时做好问题跟踪记录与反馈。 | 查阅资料 | / | / |
|  | 评分项 | 运维人员具有相应的工作能力。 1）熟悉自己的岗位职责和工作内容。1分。 2）掌握基本的操作规范。1分。 3）具有应对各类突发事件的处理能力。1分。 4）具有一定的沟通协调能力。1分。 5）参加相关部门组织的各类技术能力再教育。1分。 | 查阅资料 人员征询 | 5 |  |
|  |  | 运维人员具有良好职业素养。 1）遵纪守法。1分。 2）遵守公司内部的规章制度。1分。 3）各岗位工作人员文明用语、规范用语。1分。 | 人员征询 | 3 |  |
|  |  | 运维人员具有良好的行为规范。 1）在运维过程中着装统一、佩带专用工具。1分。 2）严禁在作业范围内吸烟。1分。 | 现场查勘 人员征询 | 2 |  |
| 运维服务机构管理评价指标 （10分） | 控制项 | 建立内部管理体系。 | 查阅资料 | / | / |
|  |  | 具有运维管理平台。 | 现场查勘 | / | / |
|  |  | 具有专业的运维队伍。 | 查阅资料 | / | / |
|  |  | 配备运维车辆和工具。 | 现场查勘 | / | / |
|  | 评分项 | 内部管理体系符合以下要求： 1）内部制度齐全、有效。2分。 包括运维中心管理制度、运维人员管理制度、档案资料管理制度、现场管理制度、岗位操作规程、应急预案、车辆管理制度、化验室管理制度、仓库管理制度、内部考核管理制度、异常情况信息上报制度等。每缺一项扣0.2分。 2）单项制度内容完整、具有针对性。2分。 a）运维中心管理制度包括监控中心职责及管理构架、监控中心人员职责规范、值班管理、值班日志记录规范、卫生管理规范、监控中心设备管理、网络运行管理、硬件故障处理、现场异常情况处理、监管情况汇报等内容。0.2分； b）运维人员管理制度包括运维人员招聘、管理、协议签订、福利待遇等内容。0.2分； c）档案资料管理制度包括档案管理机构职责、档案资料的保存、借阅等内容。0.2分； d）现场管理制度包括现场考勤、现场文明施工、现场临时用电等内容。0.2分； e）岗位操作规程包括巡检养护人员、水电维修人员等岗位的操作规范。0.2分； f）应急管理制度包括恶劣天气、进出水水质、水量异常情况的应急处理制度。0.2分； g）车辆管理制度包括车辆外借、使用，维修保养，车辆保险，违章与事故处理等内容。0.1分； h）化验室管理制度包括人员要求、安全管理、危险废物管理、仪器设备管理及使用说明、药品试剂管理、卫生管理、一般伤害处理、样品采集与检测方法、试验结果报告、数据分析等内容。0.2分； i）仓库管理制度包括仓库管理人员工作职责、入库及出库作业规定及安全作业等内容。0.1分； j）内部考核管理制度包括具体考核的方法、内容、程序及评分标准等。0.2分； k）异常情况信息上报制度包括异常情况发生的时间、地点，异常情况说明、原因分析、解决方案、处理结果等。0.2分。 | 查阅资料 | 4 |  |
|  |  | 运维管理平台符合以下要求： 1）由专人负责管理，并按照相关规定对数据库与电子台账进行维护。0.5分。 2）功能齐全，具备基础信息库、人员管理、内部规范、权限管理、设施信息管理、运维工作管理、政策导则、政府对接、报表管理等功能。1.5分。 a）基础信息库包括农村基本信息库、设施信息库、运维企业基本信息库、管理监督人员信息库等。0.2分； b）人员管理功能包含用户根据职能类型、工种类型的信息不同分类管理，包括编号、人员照片、联系方式、账号密码、所属公司、所任角色、所在地等信息。0.2分； c）内部规范功能包含企业对员工的要求规范、企业对运维工作的要求规范等内容。0.1分； d）权限管理功能包含根据不同用户分配管理数据的查看权限与功能的使用权限。0.2分； e）设施信息管理功能包含设施介绍、设施位置、名称、运行状态、设备信息、设施水质、图像、流量等上传数据等信息查看，以及对不同运维区域数据单独管理，所有运行区域分布分级管理功能。0.2分； f）运维工作管理功能包含告警管理、工单管理及巡检管理等功能。0.1分； g）政策导则功能包含农村生活污水治理设施运维工作相关导则的上传、浏览、下载功能。0.2分； h）政务对接功能包含与上级政府管理平台、政府门户网站数据对接，上传运维管理数据、报表数据等，接收上级文件、指令要求。0.2分； i）报表管理功能包含对所有区域和单独不同区域的设施生成设施运行情况、进出水水质情况、养护情况、维修情况、设施设备工作情况等报表。报表呈现形式、内容按照有关部门要求制作，所有报表均可上传至指定上级管理平台、政务网站或主管部门邮箱，并具有批量下载能力。0.1分。 | 查阅资料 现场查勘 | 2 |  |
|  |  | 运维队伍符合以下要求： 1）在合同项目所在区域设立运维服务站。0.5分。 2）按照半小时服务圈原则合理组建运维小组。0.5分。 3）运维服务站配备一定数量的运维管理人员和技术人员，并按照运维小组进行人员分组。1分。 | 现场查勘 查阅资料 | 2 |  |
|  |  | 运维车辆和工具符合以下要求： 1）满足半小时服务圈要求。1分。 2）满足日常运维和突发事件应急需要。1分。 | 现场查勘 查阅资料 | 2 |  |
| 安全评价指标 （5分） | 控制项 | 建立安全管理制度。 | 查阅资料 | / | / |
|  |  | 制定安全应急预案。 | 查阅资料 | / | / |
|  |  | 定期开展安全预演并记录。 | 查阅资料 | / | / |
|  | 评分项 | 运维作业范围区设置安全警示标识。 | 现场查勘 人员征询 | 1 |  |
|  |  | 下井作业至少两人一组，且佩备安全、照明及检测工具。 | 人员征询 | 1 |  |
|  |  | 运维现场严禁吸烟、随意动用明火。 | 人员征询 | 1 |  |
|  |  | 落实定岗定人安全监护责任。 | 查阅资料 | 1 |  |
|  |  | 作业完成后将设施复位。 | 现场查勘 | 1 |  |
|  | 100分 |  |  |  |  |

注：以上内容为考核评分参考，具体内容以项目主管部门发文为准，在运营期内项目主管部门（或业主）可根据上级主管部门相关文件要求调整具体考核指标。

# 第五章　投标相关文件格式

## 一、资格审查文件格式

目录

1、公司有效营业执照

2、本项目特定资质条件

3、法定代表人资格证明书或授权委托书

4、财务状况报告

5、依法缴纳税收和社会保障资金

6、资格声明

7、无重大违法记录声明书

8、信用信息查询记录

投标文件上传说明：

3、法定代表人资格证明书或授权委托书可以与1、公司有效营业执照合并上传；

6、资格声明可以与5、依法缴纳税收和社会保障资金合并上传。

▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照扫描件

▲2、本项目特定资质条件

具有有效期内的环保工程专业承包三级及以上资质或农村生活污水治理设施运维机构服务能力评价乙级及以上资质证书原件扫描件

▲3、法定代表人资格证明书或授权委托书

3.1法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                （供应商全称） 的法定代表人。为参加就贵方组织的有关                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，签署并全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

特此证明。

供应商：(盖章)

日期：       年      月      日

▲本“法定代表人资格证明书”需附法定代表人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由供应商承担。

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

3.2授权委托书

（代理机构名称） ：

我              （负责人姓名）系           （供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的招标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

供应商盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），委托代理人须为投标单位在册人员，须提供社保部门出具的近六个月缴费证明材料扫描件，如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由供应商承担。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

4、财务状况报告

内容要求：

投标人可提供以下任一种材料作为本单位财务报告：

1、提供的近三年中，任一年度的资产负债表、利润表、现金流量表及其附注电子文档；

2、提供的近三年中，任一年度完整的财务报告电子文档；

3、投标截止时间前三年中，任一年度银行出具的信用等级证书电子文档；

4、投标截止时间前三个月中，任一个月内其基本账户开户银行出具的资信证明电子文档。

5、依法缴纳税收和社会保障资金

内容要求：

1、依法缴纳税收相关材料：

投标截止时间前六个月中，任一月税务部门出具的完税证明（须体现增值税或营业税或企业所得税）电子文档；

2、社会保障资金相关材料：

投标截止时间前六个月中，任一月缴纳社会保险的凭据（税务部门出具的专用收据或社保部门出具的社会保险缴纳清单）电子文档。

▲6、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商盖章：

日     期：

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

▲7、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日     期：

8、信用信息查询记录

（注：须按第一章6.2条要求提供三家网站的查询结果截图）

## 二、资信及商务文件格式

目录

1、投标声明书

2、投标人参标申请表

3、中小企业声明函

4、其他

投标文件上传说明：

二、资信及商务文件与三、技术文件合并上传至商务技术响应文件部分。

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件；

资信商务及技术文件；

报价文件；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章：

日     期：

2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

日     期：

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加    （项目名称）    采购活动提供本企业的服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业的服务。

投标企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 提供产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制造企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 制造产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与投标或其制造投标产品的，投标人应详细填写本函，并提供相关证明。相关证明包括企业营业执照、监狱企业证明、残疾人福利企业证明、企业基本情况等判定企业是否为小型、微型、监狱和残疾人福利企业的证据。

2.填写内容应与分项报价清单相关内容一致，如不一致造成偏差的，后果由投标人自行承担。

3.如未填写或未提供相关证明的，视为投标人放弃相关政策优惠处理。

供应商盖章：

日     期：

4、其他

除招标文件规定的资信商务文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

- 项目人员配置；

- 项目设备保障；

（3）资信商务评标办法要求的其他资料；

（4）投标人认为可以证明其资信商务方面的其他材料，但不得出现报价。

## 三、技术文件格式

目录

1、对本项目的整体理解

2、项目实施方案

3、应急预案

4、交接维稳

5、投标人认为需要提供的或评分办法要求的其他资料

投标文件上传说明：

二、资信及商务文件与三、技术文件合并上传至商务技术响应文件部分

四、报价文件格式

1、报价书（开标一览表）

- 报价书（开标一览表）

采购编号：DL-YH-ZC001-2

项目名称：云和县农村生活污水处理设施运维服务项目

| 序号 | 采购内容 | 投标单价 | 拟定数量 | 三年单项总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村生活污水管网收集系统和农村生活污水终端处理系统运行维护 | 集中处理单价： 元/吨/年 | 2377吨 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 纳厂式管网运行维护 | 纳厂处理单价： 元/户/年 | 1950户 | 大写： 小写： |  |
| 3 | 运维管理平台系统的运行维护管理 | 300000元/年 |  | 大写：玖拾万 小写：900000 | 本项为固定值 |
| 4 | 投标报价 （三年总价） |  | 大写： 小写： |  |  |

注：

1、投标报价应包括完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、合同包含的所有风险、责任等全部费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、报价保留2位小数。

供应商盖章：

日     期：

# 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一、总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。最终得分、投标报价相同且技术得分相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名）。评标委员会按总得分从高到低推荐预中标人，由采购人确定本项目中标人。

### 三 、评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和技术文件评审同步进行，演示顺序为投标文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分。

3.2.2 各投标人的技术得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 资信商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4 汇总资信商务文件和技术文件得分。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2 政府采购政策价格扣除；

3.5.3 报价修正；

3.5.4 评标委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

- 3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

### 二 、评标委员会

2.1评标委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家或评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评标委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

- 3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

- 3.6.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.7 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四、评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信及商务权重为35%，总分值为35分，评委在规定的分值内统一打分。

4.2项目技术权重为55%,总分值为55分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值.

4.3报价权重为10%，总分值为10分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 五、评标办法和细则

5. 评标内容和标准

5.1 资信及商务分为35分，权重为35%，根据以下内容由评委统一打分：

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体 系认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一个证书得2分；本项最高得6分。（评审时须提供证书原件的扫描件，否则不得分） | 0～6分 |
| 2 | 企业资质 | 投标人具有有效期内的安全生产许可证的，得2分。（评审时须提供证书原件的扫描件，否则不得分） | 0～2分 |
| 3 | 类似项 目业绩 | 投标人自2016年1月1日以来至投标截止日（以合同签订之日为准）取得县(市、区)农村生活污水运维的业绩证明（服务内容须包含农村生活污水运维业绩证明）或取得城镇污水处理运维的业绩证明，每个得2分，本项最高得10分。 （评审时须提供中标（成交）通知书、合同扫描件并加盖公章。不提供者不得分；县（市、区）统一招投标的，运维合同与各乡镇签订的，提供多份乡镇合同的算一个业绩） | 0～10分 |
| 4 | 人员配置 | 1、项目负责人为环保专业中级工程师及以上的，或具有国家注册市政专业二级建造师及以上的得1分。 2、技术负责人为环保专业中级工程师及以上的，或具有国家注册市政专业二级建造师或供排水专业中级工程师及以上的得1分。 3、项目组成员：具有安全员、资料员、平台管理员、污水处理设施养护员、污废水处理操作工、电工、管道工（下水道养护工、地下管道疏通养护员）、化验员（水质检验工或环境监测工）的，每种得1分，单工种最多1分，最高得8分。 注：以上人员须为投标单位在册人员，须提供相关人员的相关证书扫描件以及社保部门出具的近六个月缴费证明材料扫描件，投标单位负责人或法定代表人不得作为专职技术员或专职技术工。 | 0～10分 |
| 5 | 设备保障 | 投标人具有自有设备：拥有管道内窥镜视频检测设备得1分，拥有管道高压疏通设备得1分，拥有移动式固液分离处理设备得1分，拥有CCTV管道检测机器人得1分，拥有防毒面具等类似气体防毒器械得1分，拥有便携式气体检测仪器得1分，拥有移动供电设备得1分，本项最高得7分。评审时须提供购买人为投标人的购置发票扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 7 |

5.2技术分为55分，权重为55%，由评委独立完成打分。

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目的整体理解 | 项目整体的理解（整体统筹规划、理解程度、总体设计、组织实施等）。 对项目整体的理解好的得 5-4分，一般的得4-3分，差的3-2分，不提供的得0分。 | 0～5分 |
| 2 | 项目实 施方案 | 针对项目具体实施拟定的运维实施方案详实、有针对性、内容完整等（包括项目概况介绍，服务的范围，内容，平台建设、目标、思路、运维设备、人员配置及岗位职责，运维工作内容细分及考核等内容，平台介绍等）。 方案全面性、合理性、可行性高的得15-13分，一般的得 13-11 分，缺乏全面性、合理性、可行性方案的得11-9分,不提供的得0分。 | 0～15分 |
|  |  | 针对本项目关键性技术难题理解分析的准确性、全面性，应对措施的合理性、可行性。 对本项目关键性技术难题理解分析的准确性、全面性好的得10-8分，一般的得8-6分，对关键性技术难题理解分析缺乏准确性、全面性的得6-4，不提供的得0分； | 0～10分 |
|  |  | 运行维护技术质量保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性是否合理； 保证措施合理且具有针对性的得10-8分，保证措施较全面合理、部分具有针对性的得8-6分，保证措施不够全面合理且不具有针对性的得6-4分，不提供的得0分。 | 0～10分 |
|  |  | 运行维护管理安全保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性是否合理等； 保证措施合理且具有针对性的得5-4分，保证措施较全面合理、部分具有针对性的得4-3分，保证措施不够全面合理且不具有针对性的得3-2分，不提供的得0分。 | 0～5分 |
|  |  | 运行维护服务质量保证措施：评委根据投标人所做的故障响应，修复时限，距离招标人项目地最便捷的售后服务点的力量配备、售后服务承诺和技术服务情况有利于招标人的程度评级打分；保障措施合理且具有针对性的得5-4分，保障措施较全面合理、部分具有针对性的得4-3分，保障措施不够全面合理且不具有针对性的得3-2分，不提供的得0分。 | 0～5分 |
|  |  | 对本项目提出的合理化建议或意见。 建议或意见合理性高的得1分，一般的得0.5分，缺乏合理性或未提供建议或意见的得0分。 | 0～1分 |
| 3 | 应急预案 | 投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案的合理性、及时性、有效性等综合评议酌情计分。 | 0～2分 |
| 4 | 交接维稳 | 根据本项目实际情况和特点，保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接维稳过渡、人员维稳、安全隐患排除等方面实施方案，根据实施方案的针对性、可行性、完整性等综合评议酌情计分。 | 0～2分 |

注：1、投标人所提供的证书、合同等相关原件或复印件的扫描件，一经查实系伪造，直接取消其投标资格，做无效投标处理。

2、签订合同前，中标单位需提供上述相关证书、合同等的原件供采购人核查，一经查实系伪造，直接取消其中标资格。

5.3投标人报价满分为10分， 报价权重10%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.3.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.3.2 单价报价高于最高单价限价的作无效标处理。

5.3.3报价得分计算：

A.小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，其评标价计算公式如下：

评标价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

B.其他投标单位的评标价=各投标单位最终投标报价；

5.3.4评标基准价=各有效投标报价中的最低报价；

5.3.5投标报价等于评标基准价的得10分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.4 本项目最终得分=资信及商务得分+技术得分＋报价得分；

5.5 评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

5.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 六、评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。