## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 长兴职教中心民族展厅及暑期校舍维修改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:民族之家展厅-建筑-民族之家展厅 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:民族之家展厅-建筑-民族之家展厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 01B001 | 拆除工程 | 1、拆除范围283.67m2； 2、包含现状地砖拆除283.67m2，现状吊顶拆除283.67m2，现状墙体拆除约28.67m3，防火门拆除及其他拆除； 3、垃圾清理、装车、外运，运距及堆放点自行考虑； 4、请投标单位综合考虑报价，结算不作调整 | 项 | 1
2 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：非黏土烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度：120mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 8.15
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚1：3水泥砂浆打底 2.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1：3水泥砂浆抹平 | m2 | 135.87
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:民族之家展厅-建筑-民族之家展厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 块料地面（750*1500抛光砖）： 1、10mm素水泥浆一道； 2、30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆，5mm厚纯水泥膏结合层； 3、楼地面铺设地砖；弧形切割增加费 块料 4、防水抗裂一体的专用勾缝剂勾缝，美缝； 具体详见设计图纸及设计材料说明。 | m2 | 248.13
5 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、轻钢龙骨骨架； 2、双面15mm厚阻燃板，防火涂料3遍； 3、双面12mm厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 12.80
6 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、轻钢龙骨骨架； 2、15mm厚阻燃板，防火涂料3遍； | m2 | 398.28
7 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、12mm厚纸面石膏板 2、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 277.53
8 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、15mm厚实木多层墙面成品木饰面 | m2 | 41.01
9 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 1、腻子两遍批平 2、贴墙纸 | m2 | 91.66
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:民族之家展厅-建筑-民族之家展厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：80mm 2.面层材料品种、规格、颜色：黑色铝合金踢脚线 | m | 126.95
11 | 011302001001 | 吊顶天棚（平面） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 66.45
12 | 011302001002 | 吊顶天棚（立面） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 65.54
13 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、60*120*1.0mm铝方通（原木色），间距50mm 2、配套吊杆、龙骨 | m2 | 181.68
14 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 展厅外文化走廊 1、60*120*1.0mm铝方通（原木色），间距50mm 2、配套吊杆、龙骨 | m2 | 40.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:民族之家展厅-建筑-民族之家展厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子两遍批平 2、乳胶漆两遍 | m2 | 273.49
16 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料（石膏板面） | 1、腻子两遍批平 2、乳胶漆两遍 | m2 | 155.03
17 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料（裸顶） | 1、腻子两遍批平 2、乳胶漆两遍 | m2 | 181.68
18 | 010801002001 | 木质门带套 | 暗门 1、成品木质门，含门套 2、五金、门锁 3、尺寸：900*2400 | 樘 | 1
19 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品套装门（单门） 1、成品木质门，含门套 2、五金、门锁 3、尺寸：1120*2400 | 樘 | 1
20 | 010801002003 | 木质门带套 | 成品套装门（双开） 1、成品木质门，含门套 2、五金、门锁 3、尺寸：1750*2400 | 樘 | 1
21 | 010808001001 | 木门窗套 | 门洞窗套 1、15mm厚细木工板基层打底 2、木饰面面层 | m2 | 3.05
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:民族之家展厅-建筑-民族之家展厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:民族之家展厅-建筑-民族之家展厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 283.67
2 | 01B002 | 其余措施费 | 1、包含但不限于成品保护费、垃圾消纳费、上楼人工挑运费等等，请投标单位自行踏勘现场进行报价，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑-民族之家展厅 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑-民族之家展厅 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 36000.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 36000.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑-民族之家展厅 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 36000.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
3.2 | 暂列金额 | 元 | 36000.00
合计 |  |  | 36000.00

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:民族之家展厅-安装-民族之家展厅 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:民族之家展厅-安装-民族之家展厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  | 0
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1、单联开关； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 1
2 | 030404034002 | 照明开关 | 1、双联开关； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 4
3 | 030404035001 | 插座 | 1、五孔插座； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 65
4 | 030404035002 | 插座 | 1、地面插座； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 2
5 | 030411001001 | 配管 | 电线管： 1、材质：焊接钢管； 2、规格：SC-20mm； 3、配置形式：暗配； 4、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 564.52
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:民族之家展厅-安装-民族之家展厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411001002 | 配管 | 电线管： 1、材质：焊接钢管； 2、规格：SC-25mm； 3、配置形式：暗配； 4、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 105.27
7 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线： 1、配线形式：照明线路； 2、型号规格：WDZC-BYJ-2.5mm； 3、材质：铜芯绝缘导线； 4、配线部位：管内穿线； 5、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 1129.04
8 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线： 1、配线形式：照明线路； 2、型号规格：WDZC-BYJR-2.5mm； 3、材质：铜芯绝缘导线； 4、配线部位：管内穿线； 5、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 564.52
9 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线： 1、配线形式：照明线路； 2、型号规格：WDZC-BYJ-6mm； 3、材质：铜芯绝缘导线； 4、配线部位：管内穿线； 5、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 421.08
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:民族之家展厅-安装-民族之家展厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线： 1、配线形式：照明线路； 2、型号规格：WDZC-BYJR-6mm； 3、材质：铜芯绝缘导线； 4、配线部位：管内穿线； 5、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 105.27
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1、接线盒暗装； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 126
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1、开关盒、插座盒暗装； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 72
13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：600*600平板光面灯 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 套 | 3
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 套 | 71
15 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：铝方通灯 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 套 | 52
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:民族之家展厅-安装-民族之家展厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030701004001 | 风机盘管 | 天花机一拖3，功率：5P，含铜管、室外机、支架基础、打洞及修补等，铜管长度自行踏勘现场综合考虑，结算不作调整 | 套 | 1
17 | 030701003001 | 空调器 | 现有空调安装，配新铜管、冷媒剂等材料，铜管长度自行踏勘现场综合考虑，结算不作调整 | 台 | 2
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:民族之家展厅-安装-民族之家展厅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施 |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装-民族之家展厅 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装-民族之家展厅 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_3_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:食堂及卫生间-建筑-食堂及卫生间 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:食堂及卫生间-建筑-食堂及卫生间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 01B003 | 拆除工程 | 1、拆除范围206.67m2； 2、包含现状地砖拆除45m2，现状吊顶拆除161.55m2，现状玻璃隔断拆除44.8m，现状墙面瓷砖拆除约90m2，现状墙体拆除，防火门拆除，小便池及蹲坑拆除及其他拆除； 3、垃圾清理、装车、外运，运距及堆放点自行考虑； 4、请投标单位综合考虑报价，结算不作调整 | 项 | 1
2 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：非黏土烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 22.10
3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2.墙体厚度：150mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.65
4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚1：3水泥砂浆打底 2.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1：3水泥砂浆抹平 | m2 | 224.54
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:食堂及卫生间-建筑-食堂及卫生间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011101003001 | 蹲坑 | 1、5cm厚C20混凝土找平 2、15cm厚陶粒回填 | m2 | 11.29
6 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖 2、20mmDW20/P8预拌防水砂浆找平 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(3遍) 4、20mmDW20/P8预拌防水砂浆找平 | m2 | 44.30
7 | 011102003003 | 块料楼地面 | 现状排水沟位置 1、排水沟盖板拆除、搬移 2、黄沙回填、基层浇筑 3、20mmDW20/P8预拌防水砂浆找平 4、600*600防滑地砖 | m2 | 10.00
8 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、大理石门槛板(六面防护) 2、素水泥膏一道 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 0.41
9 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、大理石门槛板(六面防护) 2、10mm厚素水泥浆粘结层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、界面剂一道 | m2 | 1.24
10 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、轻钢龙骨骨架； 2、15mm厚阻燃板，防火涂料3遍； 3、12mm厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 41.09
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:食堂及卫生间-建筑-食堂及卫生间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011210002002 | 金属隔断 | 1、轻钢龙骨骨架； 2、双面15mm厚阻燃板，防火涂料3遍； 3、双面12mm厚纸面石膏板 4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 3.56
12 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、DW20/P8预拌防水砂浆找平 2、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(3遍)到顶 3、400*800瓷砖铺贴 | m2 | 158.28
13 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子两遍批平 2、墙面乳胶漆2遍 | m2 | 163.62
14 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：80mm 2.面层材料品种、规格、颜色：黑色铝合金踢脚线 | m | 57.31
15 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、配套轻钢龙骨 2、300*300铝扣板 | m2 | 42.39
16 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、配套轻钢龙骨 2、600*600铝扣板 | m2 | 32.21
17 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、配套轻钢龙骨 2、600*600硅酸钙板 | m2 | 123.07
18 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子两遍批平 2、乳胶漆两遍 3、卫生间外面走廊区域，乳胶漆修复，破损部分铲除，垃圾清理外运 | m2 | 80.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:食堂及卫生间-建筑-食堂及卫生间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011204003002 | 瓷砖修复 | 宿舍楼二至四层的卫生间和走廊瓷砖修复 1、破损瓷砖或地砖铲除，垃圾清理外运 2、DW20/P8预拌防水砂浆找平 3、有水位置1.5mm厚聚氨酯防水涂料(3遍) 4、墙面砖或地砖铺设（规格同现状） 5、请投标单位自行踏勘现场综合报价，面积按修复面积结算 | m2 | 30.00
20 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、20mm厚成品抗倍特板隔断。 2、五金配件，均采用304不锈钢 | m2 | 36.20
21 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、大理石洗手台（按投影面积计算） 2、40*40镀锌方钢骨架 3、磨边、挡水板、开孔等 | m2 | 1.38
22 | 010801002004 | 木质门带套 | 卫生间门 1、成品木质门，含门套 2、五金、门锁 3、尺寸：820*2200 | 樘 | 2
23 | 010801002005 | 木质门带套 | 包厢子母门 1、成品木质门，含门套 2、五金、门锁 3、尺寸：1240*2400 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:食堂及卫生间-建筑-食堂及卫生间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 010802004001 | 防盗门 | 钢质防盗门 1、成品钢质防盗门，含门框 2、五金、门锁 3、尺寸：1280*2400 | 樘 | 1
25 | 010802004002 | 防盗门 | 钢质防盗门 1、成品优质钢质防盗门，含门框 2、五金、配备指纹锁 3、尺寸：1150*2400 | 樘 | 1
26 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金移门 2、铝合金采用2.0mm厚普通铝合金 3、10mm厚钢化玻璃 4、五金配件 | m2 | 7.78
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:食堂及卫生间-建筑-食堂及卫生间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 206.67
2 | 01B004 | 食堂现状设备搬移费 | 食堂现状设备搬移费，存放位置满足业主需要，请投标单位自行踏勘现场进行报价，结算不作调整 | 项 | 1
3 | 01B005 | 其余措施费 | 1、包含但不限于成品保护费、垃圾消纳费、上楼人工挑运费等等，请投标单位自行踏勘现场进行报价，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑-食堂及卫生间 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑-食堂及卫生间 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_4_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:食堂及卫生间-安装-食堂及卫生间 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:食堂及卫生间-安装-食堂及卫生间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  | 0
1 | 030404034003 | 照明开关 | 1、单联开关； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 6
2 | 030404034004 | 照明开关 | 1、双联开关； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 3
3 | 030404035003 | 插座 | 1、五孔插座； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 33
4 | 030404035004 | 插座 | 1、空调插座； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 2
5 | 030404035005 | 插座 | 1、冰柜插座； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 2
6 | 030404035006 | 插座 | 1、消毒柜插座； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 2
7 | 030404035007 | 插座 | 1、地面插座； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:食堂及卫生间-安装-食堂及卫生间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030502012001 | 信息插座 | 网络插座，含模块、底盒、面板等 | 个 | 2
9 | 030411001003 | 配管 | 电线管： 1、材质：焊接钢管； 2、规格：SC-20mm； 3、配置形式：暗配； 4、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 293.69
10 | 030411001004 | 配管 | 电线管： 1、材质：焊接钢管； 2、规格：SC-25mm； 3、配置形式：暗配； 4、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 65.26
11 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线： 1、配线形式：照明线路； 2、型号规格：WDZC-BYJ-2.5mm； 3、材质：铜芯绝缘导线； 4、配线部位：管内穿线； 5、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 587.38
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:食堂及卫生间-安装-食堂及卫生间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线： 1、配线形式：照明线路； 2、型号规格：WDZC-BYJR-2.5mm； 3、材质：铜芯绝缘导线； 4、配线部位：管内穿线； 5、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 293.69
13 | 030411004007 | 配线 | 管内穿线： 1、配线形式：照明线路； 2、型号规格：WDZC-BYJ-6mm； 3、材质：铜芯绝缘导线； 4、配线部位：管内穿线； 5、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 261.04
14 | 030411004008 | 配线 | 管内穿线： 1、配线形式：照明线路； 2、型号规格：WDZC-BYJR-6mm； 3、材质：铜芯绝缘导线； 4、配线部位：管内穿线； 5、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 65.26
15 | 030502005001 | 双绞线缆 | 网线 | m | 50.00
16 | 030411006003 | 接线盒 | 1、接线盒暗装； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 52
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:食堂及卫生间-安装-食堂及卫生间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030411006004 | 接线盒 | 1、开关盒、插座盒暗装； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 32
18 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称：600*600平板光面灯 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 套 | 32
19 | 030412001004 | 普通灯具 | 1、名称：300*300平板光面灯 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 套 | 10
20 | 030404033001 | 风扇 | 换气扇 | 台 | 7
21 | 030701003002 | 空调器 | 立式空调，功率：3P，含铜管、室外机、支架基础、冷媒剂、打洞及修补等，铜管长度自行踏勘现场综合考虑，结算不作调整 | 台 | 2
|  | 给排水工程 |  |  | 0
22 | 031001006001 | 塑料管 | 给水管： 1、材质：PP-R管； 2、规格：DN20mm； 3、连接形式：热熔连接； 4、安装部位：室内； 5、管道试压、消毒冲洗； 6、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 2.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:食堂及卫生间-安装-食堂及卫生间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 031001006002 | 塑料管 | 排水管： 1、材质：PVC-U硬聚氯乙烯管； 2、规格：DN50mm； 3、连接形式：承插连接，胶粘剂粘接； 4、安装部位：室内； 5、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 1.30
24 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗手盆： 1、规格、类型：陶瓷盆； 2、附件名称：水龙头、角型阀(带铜活节)、软管等配件； 3、具体品牌及样式由业主确定； 4、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 组 | 2
25 | 031004006001 | 大便器 | 蹲式大便器： 1、规格、类型：蹲式大便器； 2、附件名称：手动开关、角型阀(带铜活节)、软管、存水弯等配件； 3、具体品牌及样式由业主确定； 4、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 组 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:食堂及卫生间-安装-食堂及卫生间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 031004007001 | 小便器 | 小便器： 1、规格、类型：小便器； 2、附件名称：感应开关、角型阀(带铜活节)、软管、存水弯等配件； 3、具体品牌及样式由业主确定； 4、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 组 | 3
27 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 拖把池： 1、规格、类型：拖把池； 2、附件名称：水龙头、角型阀(带铜活节)、软管等配件； 3、具体品牌及样式由业主确定； 4、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 组 | 1
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:食堂及卫生间-安装-食堂及卫生间 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施 |  |  | 0
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装-食堂及卫生间 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装-食堂及卫生间 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_5_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:其余维修-建筑-其余维修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:其余维修-建筑-其余维修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
内墙零星修补
1 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 校内多处零星乳胶漆修复 1、破损部分铲除，垃圾清理外运，腻子批平修补，乳胶漆2遍 | m2 | 1600.00
车棚防火墙
2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2.墙体类型：120mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 19.80
3 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面20mm厚1：3水泥砂浆粉刷 | m2 | 330.00
4 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙防水腻子两遍 2、外墙丙烯酸涂料 | m2 | 330.00
开放式大楼吊顶维修
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除现场原有破损天棚，垃圾清理外运，运距及堆放点自行考虑； 2、具体做法及要求必须满足施工现场及业主要求。 | m2 | 66.64
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:其余维修-建筑-其余维修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、U50轻钢龙骨； 2、15mm厚细木工板打底； 3、3mm厚铝塑板吊顶； 4、具体做法及要求必须满足施工现场及业主要求。 | m2 | 66.64
停车棚维修
7 | 01B006 | 停车棚维修 | 1、5mm厚阳光板更换； 2、破损方管、压条更换 3、油漆饰面 4、按阳光板更换面积计算，综合考虑报价 | m2 | 165.00
屋面零星防水维修
8 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、屋面漏水处查漏、铲除防水卷材，垃圾清理外运 2、屋面防水卷材更换，采用3mm厚SBS防水卷材 | m2 | 300.00
镀锌管栏杆油漆
9 | 01B007 | 镀锌管栏杆油漆 | 1、高度1.2m 2、破损油漆铲除、垃圾清理外运 3、镀锌管底漆一遍、面漆两遍 4、按栏杆长度计算 | m | 200.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:其余维修-建筑-其余维修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 0_5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:其余维修-建筑-其余维修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 01B008 | 脚手架费用 | 脚手架费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_5_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑-其余维修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑-其余维修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计