公开招标文件

项目编号：DLLH-2025-002(采购）

项目名称：仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目

采购单位：仙居县人民医院   （盖章）

代理机构：德邻联合工程有限公司  （盖章）

二○二五年六月

目录

第一部分 招标公告	02

第二部分 采购需求	05

第三部分 投标人须知	32

第四部分 评标办法及评分标准	48

第五部分 合同主要条款	51

第六部分 投标文件格式	56

第一部分   招标公告

项目概况

仙居县人民医院(县妇幼保健院)迁建工程医用物流系统项目 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年07月11日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DLLH-2025-002(采购）

项目名称：仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目

预算金额（元）：11551616

最高限价（元）：11551616

数量：1

预算金额（元）：11551616

简要规格描述或项目基本概况介绍、描述：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年07月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台线上获取；

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸质版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。

售价：0；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月11日14:00（北京时间）；

投标地点（网址）：（1）电子加密投标文件：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线递交。（2）备份投标文件：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至2818843548@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。

开标时间：2025年07月11日 14:00；

开标地点（网址）：浙江省杭州市萧山区保亿中心A幢10楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）投标文件解密时间：开标时间后60分钟内供应商可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。若供应商在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效；

（2）本项目所有公告发布网站：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登录上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知；

（3）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 仙居县人民医院

地    址： 仙居县城北东路53号

传    真： /

项目联系人（询问）：朱女士

项目联系方式（询问）：0576—89328105

质疑联系人：朱女士

质疑联系方式：0576—89328105

2.采购代理机构信息

名    称： 德邻联合工程有限公司

地    址： 仙居县城北西路329号6楼

传    真： /

项目联系人（询问）：张工

项目联系方式（询问）：0576-87825556

质疑联系人：泮工

质疑联系方式：0576-87825556

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：仙居县财政局政府采购监管科

地    址：仙居县南峰街道环城南路500号7楼

传    真：0576-87720209

联系人 ：陈先生、吴女士

监督投诉电话：0576-87720209

- 2025年06月19日

- 采购需求

一、招标项目一览表

| 标项序号 | 标项名称或内容 | 数量 | 单位 | 预算 （元） | 最高限价 （元） | 交货地点 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目 | 1 | 项 | 11551616 | 11551616 | 采购人指定地点 | 工业 |

二、项目概况

（一）项目概况

- 1、仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目包括智能轨道物流传输系统、智能气动物流传输系统。

- 2、设置轨道物流传输系统设置34个站点，涵盖静手术室、ICU、检验科、静配中心、中心供应、住院药房和标准病区等科室。

- 3、设置气动物流传输系统设置15个站点，合理的布局设计，涵盖了病理科、手术室、检验科、门诊抽血等科室。

- ★4、轨道物流及气动物流两套系统需为同一品牌，且制造商具备原厂生产能力。投标人应提供制造商的ISO9001质量管理体系认证证书，且在同一份证书内包含以下内容：

- （1）证书认证产品需包含轨道物流系统和气动物流传输，只含其一的无效。

- （2）证书认证范围体现设计制造或生产，否则无效。

- 5.本项目纳入施工总承包管理，本工程总承包服务费费率为 2 %（总承包服务费取费基数为项目结算价（税前金额）的20%），由乙方支付给施工总承包单位。

- 6.创杯要求:配合总包单位创省级优质工程(钱江杯)、争创国家优质工程(鲁班奖)。具体要求包括但不限于:①材料与工艺需满足优质工程评审标准；②施工过程中主动配合总承包单位的质量检查与创杯专项验收；③提供完整的施工记录、检测报告及影像资料，满足创杯申报要求。

（二）智能轨道物流传输系统和智能气动物流传输系统技术要求

1、智能轨道物流传输系统（总体要求）：设置34个站点涵盖静手术室、ICU、检验科、静配中心、中心供应、住院药房和标准病区等科室。用于运输血液制品、检验样本、各种药品、大输液、消毒辅料、中小型手术器械包等。

具体分布详见站点列表：

| 仙居县人民医院 智能化轨道小车物流传输系统站点设置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#住院楼 |  |  | 2#住院楼 |  |  | 裙房 |  |  |
| 楼层 | 工作站位置 | 工 作 站 数 量 | 楼层 | 工作站位置 | 工 作 站 数 量 | 楼层 | 工作站位置 | 工 作 站 数 量 |
|  | 区域 |  |  | 区域 |  |  | 区域 |  |
| 19F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13F | 标准病房(护士站) | 1 | 13F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |
| 12F | 标准病房(护士站) | 1 | 12F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |
| 11F | 标准病房(护士站) | 1 | 11F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |
| 10F | 标准病房(护士站) | 1 | 10F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |
| 9F | 标准病房(护士站) | 1 | 9F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |
| 8F | 标准病房(护士站) | 1 | 8F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |
| 7F | 标准病房(护士站) | 1 | 7F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |
| 6F | 标准病房(护士站) | 1 | 6F | 标准病房(护士站) | 1 |  |  |  |
| 5F 设备层 |  |  | 5F |  |  |  |  |  |
| 4F | 新生儿科 | 1 | 4F | ICU | 1 | 4F | *静配中心 中心手术（洁） | 2 |
| 3F | 血透中心 | 1 | 3F | 产科中心 | 1 | 3F | *检验科 中心供应 | 2 |
| 2F | *住院药房 | 1 | 2F |  |  | 2F | 内镜中心 | 1 |
| 1F | 留观 | 1 | 1F |  |  | 1F |  |  |
| B1F |  |  | B1F |  |  | B1F | *总务科 | 1 |
| 小计 |  | 18 |  |  | 10 | 小计 |  | 6 |
| 工作站总计 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 注:黑色加粗带*号站点为双轨站点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：静配中心、住院药房、检验科、总务科站点必须采用一进一出的双轨式站点形式，系统主水平连接层与垂直井道内轨道必须采用双轨设计。轨道的宽度和走向必须符合大楼建筑的空间许可要求。

2、智能气动物流传输系统（总体要求）：本系统设置15个气动物流站点，合理的布局设计，涵盖了病理科、中心手术室、检验科、门诊采血等科室。用于运输小型、紧急医疗物品，如检验样本、血样、病理切片等。

具体分布详见站点列表。

| 仙居县人民医院 气动物流传输系统站点设置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#住院楼 |  |  | 2#住院楼 |  |  | 健康楼 |  |  |
| 楼层 | 工作站位置 | 工 作 站数 量 | 楼层 | 工作站位置 | 工 作 站 数 量 | 楼层 | 工作站位置 | 工 作 站 数 量 |
|  | 区域 |  |  | 区域 |  |  | 区域 |  |
| 4F |  |  | 4F | 中心手术（洁） 病理科(标本接收室) | 2 |  |  |  |
| 3F | 血库 | 1 | 3F | 体检抽血 检验科 | 2 | 3F | 妇女保健抽血点 | 1 |
| 2F | 门诊抽血点2 门诊抽血点3 入院检查中心采血点 | 3 | 2F | 体检采血区 | 1 | 2F | 妇产科采血 妇产科手术（污） 内镜中心（洁） | 3 |
| 1F | 门诊抽血点1 急诊检验 | 2 | 1F |  |  | 1F |  |  |
| 小计 |  | 6 | 小计 |  | 5 | 小计 |  | 4 |
| 工作站总计 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |

- 3、智能轨道物流传输系统（系统主要功能）：

系统至少设置有10个以上的独立的空车存储库（非站点内存储）。

（1）总体要求：提供载重量不低于15公斤的运载小车：47辆，清洁小车：1辆；

- ★1.1运载小车、轨道、转轨器、站点控制器等核心部件必须为所投品牌厂家原厂研发、设计生产，不接受OEM贴牌或代加工品牌，投标文件中须提供承诺函加盖投标人公章。

- （2）运载小车

- ▲2.1运载小车的内尺寸应满足如下参数：

根据建筑的要求（建筑空间，楼层高度，安装空间的限制），运载小车的箱体外部宽度尺寸应满足：180mm≤宽度≤240mm，从建筑结构安全因素考虑，轨道穿越楼层结构板孔越小，对楼结构安全影响越小，以确保多轨道时转轨器在井道、吊顶空间的占用最小化；建筑主体中井道地面开孔尺寸必须不大于750mm*1000mm，要求至少有三根轨道且三辆小车可以并排通行，须提供井道开孔截面图（含小车、轨道尺寸标注）；

- 2.2小车最大的净载重量不低于15Kg，小车采用耐用的直流电机驱动，在水平和垂直轨道上平稳运行；承诺中标后提供省级及以上检测机构出具的小车载重检验报告复印件加盖投标人公章，检验报告必须体现品牌名称且与所投品牌一致；

- ★2.3水平方向速度不低于0.6m/s，垂直方向不低于0.4m/s；承诺中标后提供省级及以上检测机构出具的小车运行速度检验报告复印件加盖投标人公章，检验报告必须体现品牌名称且与所投品牌一致；

- ★2.4小车具有机械防撞功能，装有自动接触和停止装置，在运行方向遇到障碍物时，运载车可自行停止运行，障碍物清除后，小车能够重新启动运行，承诺中标后提供省级及以上检测机构出具的检测报告加盖投标人公章，检验报告必须体现品牌名称且与所投品牌一致；

- 2.5小车自带电子锁装置，仅在到站后可以开启，小车箱盖配备缓降铰链，可以最大限度保障操作者安全；

- 2.6小车自带位置监控通讯装置，可以识别小车的运行位置；

- 2.7小车到达站点时，会自动发出到达信号，提醒操作人员；

- 2.8小车设有专用的标识，控制系统可自动识别每辆小车；

- ★2.9小车内配有紫外线自动消毒装置，能定时自动或手动对箱体内部消毒，10min对大肠杆菌平均杀灭效果大于99.9%（杀灭对数值＞3），投标文件中须提供实景图片，承诺中标后提供省级及以上检测机构出具的消毒效果检验报告复印件并加盖投标人公章，检验报告必须体现品牌名称且与所投品牌一致；

- 2.10小车车身带有LED显示屏，可以显示小车的编号以及小车状态，提供实景图片并加盖投标人公章。

- （3）轨道

- 3.1采用高强度铝镁合金材料，表面阳极氧化处理

- ★3.2为了减少对天花吊顶、通行走道及管井结构开孔等建筑空间的占用，以及对吊顶内管线排布让位的影响，轨道宽度不大于210mm，轨道间隙不大于100mm。提供相关设计图纸（含轨道、小车、轨间距等尺寸）加盖投标人公章；

- ★3.3为保障系统运输物品的绝对安全，防止发生医疗事故，系统所有的轨道（含所有直轨、弯轨及曲轨）均含3根导轨：其中2根为电源导轨，提供24V直流电；1根为通讯导轨，小车通过专用装置和通讯导轨接触，保证小车和系统的全程、完全实时通讯，系统可以实时的监控小车状态和发出指令，提供佐证材料；

- ★3.4小车上的读码器采用无线射频（RFID）读取轨道上的位置码，不受反光、灰尘等干扰因素影响，轨道上的位置码平均间距不得大于3m，投标文件中须提供实景图片加盖公章；

- ★3.5轨道上所有的铜轨下方均安装间隔的绝缘垫块（非全程绝缘套），铜轨均架空安装在传输轨道内底面，可防止液体泄漏囤积后导致短路以及塑料件老化带来的风险，提供直轨的轨道正面和截面图片证明并加盖投标人公章；

- 3.6站点轨道背面需配电缆盖板，避免电缆外露。

- （4）转轨器

- 4.1实现小车在不同轨道之间的自动平稳换位移动；

- 4.2转轨定位精度高，无误差积累，需要佐证材料。

- ★4.3站点转轨器内置自动保护装置（非护栏式保护装置），以避免转轨器在动作时挤夹误伤工作人员，承诺中标后提供省级及以上检测机构出具的检测报告加盖投标人公章，检验报告必须体现品牌名称且与所投品牌一致；

- ★4.4转轨器，运载小车运行噪声应控制在50分贝以下。承诺中标后提供省级及以上检测机构出具的噪声检验报告复印件加盖投标人公章，检验报告必须体现品牌名称且与所投品牌一致。

- 4.5在小车离转轨器还有一定距离时，转轨器提前动作运行到既定位置，小车到达时无需等待转轨；

- 4.6系统在四轨连接的位置，必须配有同时可容纳两辆小车在双向轨道之间切换的转轨器，该转轨器必须带有空车位，以使所连接轨道两两之间可任意自由切换；

- 4.7各转轨器的转轨次数，每日所有转轨器的转轨次数，需有详细的记录信息为系统预防性维护提供数据支持。

- （5）站点控制器

- 5.1站点控制器采用大屏幕中文液晶全触摸显示屏；

- 5.2站点发送界面默认显示常用站点列表，可以通过拼音首字母和站点编号快捷检索目的站点；

- 5.3站点操作人员可根据实际需求设定单次发送的专用密码，小车接收人只有用此密码才可打开小车车盖；

- 5.4小车发往站点的过程中（包括正常发送和调车），可在目的站点显示屏查看剩余抵达时间以及始发站点，操作人员可以据此决定等待小车到达还是先处理其它事物；

- 5.5当错发小车时，可以在站点控制屏操作进行召回小车，不需要监控中心介入；

- 5.6在静脉配置中心站点，配备超载报警装置。小车出站经过称重点时会进行称重：如果不超重，显示正常读数，小车自动离开。如果超重，显示称重读数并告知用户已超重，此时用户应当打开箱盖调整重量，在此过程中称重器会显示称重读数，用户盖上箱盖后，一旦称重器判定不再超重，小车将自动离开；

- 5.7站点调用空车时，除了可以调用空车库中的小车外，系统可优先调用正在驶往停车库的回库小车，以加快调用速度；

- 5.8站点具备记录查询界面，可以查询本站的接收和发送记录，包括发送/接收时间，目的/始发站点，小车编号，小车停留时间等；

- 5.9自动回库功能：小车到达某站点开箱后再次关闭后，一定时间后自动回库，避免站点长期占据小车导致系统无车可调。

- 5.10站点具备多种智能调度功能，科室站点可根据需求调取洁车/污车进行发送相应洁物或污物。

- 5.11返回始发站点功能：站点显示屏具有一键返回发送站点的功能，而不需要任何其他的输入操作，加快还车流程，提供相关功能实景图片并加盖投标人公章。

- ★5.12站点呼叫小车等待时间在10分钟以内的比例不低于90%，提供承诺函并加盖投标人公章。

- （6）防火窗

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第6.1.1条规定：防火墙与建筑外墙、屋顶相交处，防火墙上的门、窗等开口，应采取防止火灾蔓延至防火墙另一侧的措施。第6.4.1条规定：防火门、防火窗应具有自动关闭功能，在关闭后应具有烟密闭的性能。第6.4.6条规定：设置在防火墙和要求耐火极限不低于3.00 h的防火隔墙上的窗应为甲级防火窗。以上条款为强制性条文，必须严格执行。因此，投标人应严格按消防规范要求，提供可配套轨道物流小车系统且合格的防火门、窗（按规范要求，不可采用防火卷帘），确保医院建筑顺利通过消防验收。本项目的防火窗要求：

- 6.1本项目防火隔断处开孔必须采用平移推拉式甲级钢质隔热防火窗。

- ★6.2防火窗必须配套自动翻轨器，火灾时轨道在翻轨器作用下应能翻起，防火窗可以自动完全关闭，本项目配备翻轨器数量在标书配置中注明，提供轨道自动断开或者翻转的实拍视频截图，加盖投标人公章；

- 6.3所有防火窗附近必须配置独立的24V直流不间断供电单元作为备用电源，如小车正好通过防火窗区域，该专用直流后备供电单元可为小车供电驶离防火窗区域，以免防火窗被小车卡住而无法关闭；本项目配备直流不间断备用电源数量在配置中注明；该备用电源发生故障时图形化监控软件可以进行报警提示；

- ★6.4本项目防火隔断处开孔必须采用平移推拉式甲级钢质隔热防火窗（不允许采用卷帘）。承诺中标后提供消防产品认证证书和完整的型式试验报告（报告不得有缺页，完整体现防火窗材质、照片、图纸、关闭方式等参数）及中国消防产品信息网查询链接。

- （7）防风门

- 7.1在轨道穿墙的相应部位必须配置常闭式双向防风门，防止不同区间的空气对流。

- （8）系统监控中心

- 8.1系统采用集散控制原理，系统实际控制由位于各个区域的区域控制器来执行，中心监控系统发生故障不影响系统运行，提供详细的说明资料说明其控制原理和监控方式；

- 8.2中央监控系统可查询小车在各站点的停留时间，以便检查各站点操作人员是否遵守操作流程，在规定时间内发回小车，避免某站点长期占据小车导致其他站点无车可调；

- 8.3对系统部件发生的任何故障进行报警提示；

- 8.4可对运行情况做记录，可随时调用历史运输记录；

- 8.5可记录动作部件（如小车和转轨器等）的运行时间和动作次数以方便预防性维护；

- 8.6对系统部件发生的任何故障进行报警提示；并且当系统出现报警信息，会自动以短信形式发送到指定维护人员手机，实现远程报警；

- ★8.7系统须能一键生成系统运行报告，包括：站点发车次数、小车运行距离、各站点繁忙程度、站点调车等待时间、转轨器转轨次数等信息，为系统预防性维护、错峰规划、配置升级和后勤管理提供数据支持。（提供承诺函）

- （9）电源

- 9.1系统的供电为380V三相电源，保证负载均衡。负责提供系统内部的供电用的24V直流电源；该电源必须有短路保护。

- 4、智能气动物流传输系统（系统主要功能）：

- （1）系统主要技术要求

- 1.1气动核心部件：管道、转换器、工作站点、传输瓶，工作原理是以风机为动力源，在密封的网管中通过配套传输瓶传输小件物品，系统风机能同时或独立运作；

- 1.2系统传输方式为单管/双向传输，能够提供整个传输区域内点对点双向传输；

- 1.3系统由一台主控计算机进行控制，计算机实时监控，可完全实现自动化传输；

- 1.4系统中的每个站点都能同时运行并相对对独立，系统中的每个站点都能被单独关闭，而不影响其它站点的正常使用；

- 1.5系统最大载重量不小于5kg；

- 1.6系统操作噪音须经过消声处理；

- 1.7系统具有自动复位的功能；

- 1.8系统的正常传送速度；

- 1.9系统能够保证易碎的产品和样品通过气动传输系统传输时不会引起任何损坏；

- 2.0控制信号最远可传递1000米，无需加信号放大器。

- （2）工作站

- 2.1工作站15个

- 2.2工作站外壳由坚固材料制成，静电喷涂氟碳漆饰面；

- 2.3工作站具有减速缓冲装置以便高速传输瓶顺利接收；

- 2.4工作站同时具备收、发功能，能够接收空瓶，具备投放、接收、通过三个通道，实现免等待功能，前置式站点无需手动开关门操作，键盘操作；

- 2.5中文信息动态界面，面板具备操控键盘，可按键输入并显示≥5位数的目的站代码；站点可以设置≥16个不同的目的站地址，以适用于不同的传输需要；

- 2.6工作站有显示器，中文菜单显示，显示系统状态和目的站点等相关信息；站点具备液晶显示触摸屏，尺寸不小于7英寸；

- 2.7可根据用户需求，配置个人信息识别系统，记录发送和接收物品的信息，便于管理追溯，保证传输物品的安全性；

- 2.8工作站须能够接受“优先传送”指令，确保重要紧急物品优先发送，并同时具有顺序收发功能；

- 2.9站点需要配备到站信号，以光电、语音、音乐等模式提醒传输物品到站。

- （3）PVC传输管道

- 3.1具有阻燃耐磨性能，管件可进行修理，外径≥160mm，厚度≥3.2mm，能及时消除静电；

- ★3.2最大可能保证传输瓶平滑转弯；为最大程度地降低管道安装给吊顶标高带来的影响，弯管半径应在800~1200mm；

- 3.3连接套管，用于同一水平直管间的连接；

- （4）转换器/转换中心

- 4.1可在系统内由一主通道分支为若干条通道；

- 4.2须提供适应系统的多种需求的三向转换器；

- 4.3转换器的机械和电子的小部件须为模块化组装，便于快速更换，同时与其它工作站的部件可互换；

- （5）传输瓶

- 5.1用于装载需传送的物品，在传输过程中不会破碎，两端有双旋盖，保护圈，密封性能良好；

- ★5.2传输瓶须内置RFID芯片，能够实现全程实时监控，便于查找和追溯，传输瓶能够快速返回，确保物品运输效率和安全；

- 5.3每个站点配置2个传输瓶及传输瓶内置海绵垫；

- 5.4配置1个专门用于管道清洁使用的传输瓶。

- （6）风机

- 6.1系统需要配备侧流风机；

- 6.2数量不少于1台；

- 6.3风机只有发送和接受时才工作，且为节能型变频风机。

- ★6.4为满足项目需求，风机功率须为4.5Kw-5.5Kw；单台风机风量不小于8.5m3/min，风压不小于300Mbar。

- （7）信号、动力电缆

- 7.1系统控制和电源电缆具有双重屏蔽功能，满足防干扰的要求；

- 7.2系统信号电缆采用具有足够屏蔽保护的电缆；

- 7.3系统信号线缆和电源线缆集成一体，易于安装及检修。

- （8）监控单元（PC）

- 8.1可动态显示系统流程图，实时监控整个系统运转状态，监测传输瓶传输状态，控制系统部件等，监控中心可与局域网连接，也可实现远程监控；

- 8.2可记录所有收发记录，统计数据，分析系统传输量及各工作站点工作量；监控系统能储存操作状态信息、变更记录、报警、故障信息等相关信息；

- 8.3可显示区域及故障代码，可实现故障分析查询功能，若某工作站有故障，可通过控制中心单独关闭此站，不影响整个系统的运行；

- 8.4可作加密传送并拥有安全接收功能；

- 8.5控制传感器为光电传感器。

- ★8.6操作软件为原厂开发，非贴牌产品，提供承诺函并加盖投标人公章。

- 备注：1、需投标人提供承诺的，承诺书格式自拟，加盖投标人公章编入投标文件中，否则作负偏离处理；2、中标通知书发出后7个工作日内提供投标文件中承诺的检测报告及相关证书原件核查，未提供或提供的检测报告及相关证书不满足采购需求或提供虚假材料的将提交给政府采购监管部门，并取消中标资格。

5、项目实施要求

- （1）设备的质量检验和试验

- 1.投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

- 2.投标人应承担投标产品的安装、试运行和有关配置工作，进行实际的测试。

- 3.投标人应根据采购人的详细需求，提交实施方案得到采购人确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 4.投标人应在投标文件中提供本次项目实施的实施人员名单，以及整个实施工期的具体计划安排表。

- 5.采购人有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统建设和验收等各项工作，投标人需接受并服从采购人的监督、管理要求，提供中间过程工作成果。

- 6.中标人须提供一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照检验标准和计划进行。

- （2）设备的包装及运输

- 1.产品包装应符合国家或行业标准规定。货物的交付时，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件（如有）、备件及专用工具清单（如有）等，一套完整的技术文件资料。

- 2.投标人必须将本项目涉及设备等全部配齐，并列出具体清单。投标人在选择投标产品时应充分考虑其与本项目其它设备的配套性和合理性。

- 3.中标供应商须对送货、安装、调试等工作人员的安全文明施工负责，必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工。中标供应商在项目实施过程中如造成人员伤亡、财产损失的，有关责任均由中标供应商承担。

- 4.在项目实施过程中，中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期（服务期）上门服务等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

- 5.中标供应商为完成项目所提供的产品应保证是符合招标技术需求、功能良好、未使用过的原厂合格正品。产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示，应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

- 7.投标供应商中标后，在实施过程中，因中标供应商原因未按招、投标文件要求执行且性质严重的，采购人有权解除合同并上报监管部门，由此造成的损失由中标供应商承担。

- 8.投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标供应商负责，采购人不承担任何责任。

- 9.中标供应商应按照进度表施工并及时书面报告采购人。

（3）试运行

1.本项目试运行1个月，在试运行开始前应提供试运行安排计划或工作流程，必须在有关部门及采购人等有关人员地监督下进行。试运行期间中标人相关负责人需常驻现场。

（4）验收

1.验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。

2.验收合格条件为：

2.1运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；

2.2所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件等都己提交并得到采购人接受；

2.3整套设备图纸及技术文档都已提交并得到接受；

2.4整套设备在交由使用人之前已通过试运行且验收合格。

（5）产品保护

1.项目完成后，中标人必须负责承包货物的保护和清洁工作，直至验收合格交付采购人为止。在施工过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标人将负责修理或赔偿损失。交付使用前或未被使用人认可和接收前的成品保护由中标人负责。

（6）技术培训

2.供应商须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

（7）质量保证

1.本项目的质量保修期不少于2年，自最终验收合格之日起计算。在质保期内发生的供应商责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由供应商承担。

2.质保期内，供应商须拟派专业技术人员驻场维护。

3.在质保期内，供应商应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且供应商应赔偿采购人经济损失。对质保期内的维修服务，供应商应在接到采购人通知后0.5小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；质保期以后的维修服务，供应商应在接到采购人发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件，更换零部件应只收取成本费。其余质保期外服务方案由供应商在投标文件中做出相应说明，买卖双方将对质保期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

4.中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，中标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

（8）售后服务

1.能及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时电话服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在0.5小时内赶到现场，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

2.质保期内供应商应免费修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成地损坏及故障。

3.供应商应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成采购人经济损失，供应商应照价赔偿。

4.供应商应提供保修记录书，以便采购人随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

5.在质保期结束时，须由专业工程师对整个系统进行全面检测，任何故障须由供应商自费解决并取得采购人的同意。解决后，供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

6.备件供应

供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要的能力，质保期内免费提供备品备件；供应商须在投标文件中提供质保期内和质保期后相应备品备件清单及报价，质保期后相应备品备件价格不计入投标报价中。

- 7.由于本项目物流设施占空间面积过大，成交供应商须配合总包进行BIM建模，对调整的工程量不予计算。

- 三、商务要求

1.付款方式：

①合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付合同金额的40%作为预付款；

②安装调试完成，验收合格并收到成交供应商出具的正式发票后7个工作日内，将剩余结算款项支付到合同约定的供应商账户。

注：本项目纳入施工总承包管理，本工程总承包服务费费率为 2 %（总承包服务费取费基数为项目结算价（税前金额）的20%），由乙方支付给施工总承包单位。

2.交货期限和地点

（1）交货期限：合同签订后，接采购人通知后累计180日历天内完成供货及建设工作，须根据内装修施工进度，完成设备的供货和安装，并交付使用。具体起始时间以采购人书面通知为准。

（2）交货地点：采购人指定地点。

3.履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的1%（向采购人交纳，具体详见“前附表”），项目验收合格之日起7个工作日内由采购人退还。

第三部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 6 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金（履约保证金要求详见“招标需求”内容）。采购人要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 7 | 响应文件要求 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份投标文件”（如有）：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母）。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。 备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（发出解密通知后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商自行承担。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 供应商应当在投标截止时间：2025年07月11日14：00（北京时间）前完成电子加密投标文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子加密投标文件。 |
| 9 | 开标时间及地点 | 同投标截止时间与地点。 |
| 10 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”在线解密失败后，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）若供应商在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。 （4）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 答疑与澄清 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 12 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 13 | ▲项目最高限价 | 最高限价为 11551616 元。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |
| 15 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。 产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第二部分 采购需求”另有规定的除外。 |
| 16 | 政采贷相关说明 | 为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商可以银行、保险公司、融资担保公司出具保函形式提交履约保证金。 政采云平台已推广应用“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。 银行名称; 联系人; 联系方式. 中国工商银行; 王健永; 13967615120. 浙江泰隆商业银行; 陈超; 17858683697. 浙江民泰商业银行; 朱祖优; 13858602876. 中国建设银行; 徐旭霞; 15988932355. 中国邮政储蓄银行; 赵红芳; 18968556112. 农村商业银行; 叶斌昇; 13806593583. 中国农业银行; 娄志伟; 13958514828. 台州银行; 朱翔; 13819660917. 金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类; 保函（保单）收费情况; 联系人及 联系方式. 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函： 是 预付款保函： 是; 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。 如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。; 王健永13967615120. 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式; 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天）; 银行联系人：陈超17858683697 具体保函业务办理客户经理：王英17858683702. 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是 预付款保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。; 李杭13586233529. 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是 预付款保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。; 张弥0576-87796908. 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是; 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。; 王巧红13968483573. 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否; 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。; 吴琼17858699170. 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是; 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。; 陶正鹏13858613668. 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。; 郭鹏飞13819645716. 机构名称：浙江商盈融资担保有限公司 履约保函：是; 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。; 冯婳婳13586233988. |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

1、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

2、“采购人”系指仙居县人民医院。

3、“采购代理机构”指采购人委托招标的德邻联合工程有限公司。

4、投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

5、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许转包、不可以分包。（若项目允许分包，投标人应根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。）

9、政府采购政策及优惠：

9.1 政府采购节能产品、环境标志产品：见投标人须知“前附表”中“政府采购节能产品、环境标志产品”内容。

9.2 本次采购专门面向中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的采购项目。

9.3 本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

9.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不适用）

9.5 符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

9.6 本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。

9.7 本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

9.8 提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

9.9 残疾人福利性单位视同小微企业，参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

9.10 监狱企业视同小微企业，参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

（六）信用信息

投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）。

2、截止时间：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

（七）质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构将不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

4、采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

5、质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

6、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局投诉。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容以及本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正或澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）授权委托书(格式见附件)（法定代表人亲自办理投标事宜的，可提供法定代表人有效的身份证；若自然人参加投标的，则无须提供）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；如自然人参加投标的，则提供自然人身份证复印件；

- （4）依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函（格式见附件）

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式见附件）；

（6）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函（见附件）；其中，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标的，除承诺函外还需提供总公司（总机构）授权（或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权独立开展业务的证明）或提供房产权证或其他有效财产证明材料；

（7）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

供应商为中小企业/小微企业须提供《中小企业声明函》或供应商为监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见附件）

（8）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）供应商情况介绍（见附件）；

（2）商务响应承诺函（见附件）；

（3）投标人类似项目业绩实施情况表（如有，见附件）；

（4）项目实施人员一览表（见附件）；

（5）技术响应表（见附件），投标产品描述及相关资料：

A.备品备件清单表；（见附件）

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料、出厂标准、产品各类证书、产品相关检测报告及承诺函等内容；

C.环境标志产品、节能产品认证证书；（如有）；

（6）投标人根据评分办法编制的各项内容；

（7）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术标评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表(见附件）；

（2）投标报价明细表(见附件）；

（3）投标人认为其他需要说明的内容（如有）组成。

（二）投标报价

1、投标报价是包括项目实施所需的设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、安装、产品保护、调试及试运行、有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写。如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

▲3、投标文件只允许有一个报价（包含其他一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，《开标一览表》的投标报价大写金额应与《投标报价明细表》的投标报价相等，明细出现“0”元，视同赠送。

（三）投标文件的制作、份数及提交要求

1、投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目采购需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件要求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

备份投标文件应与政采云平台上传的电子加密投标文件一致。

▲（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章的地方，必须采用CA签章进行盖章，法定代表人或全权代表的盖章或签字必须采用CA电子签章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖CA电子公章且必须在有效期内的。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的份数要求

（1）电子投标文件一份：通过政采云平台电子投标工具（政采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传）。

（2）电子备份投标文件一份：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母）。供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至2818843548@qq.com。

备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（发出解密通知后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商自行承担。

（3）中标单位应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件各一正四副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。

（4）投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

3、投标文件的提交要求

（1）投标文件导入和加密

①投标供应商应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

（2）投标文件的提交

①投标文件提交截止时间：见投标人须知“前附表”；

②投标文件提交地点：见投标人须知“前附表”。

（3）不予接收的投标文件情形

①投标截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件；

（4）供应商所提交的投标文件不予退还。

（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

- （1）在投标截止时间前，投标供应商可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交； 补充、修改后重新提交的投标文件应按投标文件的规定编制、加密、导入和提交。

- （2）在投标文件递交截止时间后,投标供应商不得修改或撤回已提交的投标文件。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（五）投标保证金

无。

- 开标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电服务电话）。

（一） 开标事项

1、采购代理机构在“招标公告”规定的时间和地点进行开标。投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2、评标委员会成员不得参加开标活动。

3、本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

（二） 开标程序

1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对提交了电子备份投标文件的投标单位，代理机构工作人员应做好签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4、签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各供应商应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后扫描件发送至电子邮箱2818843548@qq.com。

5、供应商进行在线解密（解密时间为发出解密通知后60分钟内）；解密未成功的，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱2818843548@qq.com提供备份投标文件压缩解密密码，否则视为放弃投标。

6、采购人或采购机构依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

7、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

8、开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

11、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标。

3、比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（2）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

（1）评审中需要供应商对投标响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”）进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

（2）投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当通过电子交易平台交换数据电文，并加盖电子签章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的。

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

7、电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份投标文件的（包括未在解密规定时间内提供备份投标文件解密密码或密码错误的）；

8、投标人仅提交备份投标文件的；

9、投标文件提供虚假材料的；

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

3、采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标供应商发出中标通知书，同时中标供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。

4、中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,属于违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第72 条，按政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）履约保证金

1、合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续；

3、履约保证金不予退还的情形：a.拒绝履行合同义务的；b.产品质量验收或测试不合格的。八、采购代理服务费

1、中标人须向招标代理机构如下标准和规定交纳采购代理服务费；

2、招标代理服务费用：参照仙居县高铁新城开发指挥部《仙新城[2021]12号》文件规定，以中标价为基数按货物类标准费率计算后收取折扣费用。本项目以中标价为计算基数，按货物类标准费率计算值的45%计取。中标供应商须在中标通知书发出时一次性付清给采购代理单位。

| 金额（万元） | 货物类费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100~500之间部分 | 1.1% |
| 500~1000之间部分 | 0.8% |
| 1000~5000之间部分 | 0.5% |

- 第四部分 评标办法及评分标准

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标办法

本评标办法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。

二、确定中标候选人

1、评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推（如有效供应商超过三家，原则上推荐三家）。

2、相同品牌认定标准。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3、评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位（以政采云系统计算为准）。

三、评标细则

本项目总分100分(其中商务资信技术标为70分，报价标为30分)。各投标人的综合得分为其商务资信技术标得分与报价标得分之和，即综合得分=商务资信技术标得分（商务资信分+技术分）+报价标得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（二）商务资信技术标中的资信商务分由评标委员会独立评审后讨论统一打分；技术分由评标委员会在规定的分值内单独评定打分。

（三）各投标人商务资信技术标得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务资信技术标得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（四）商务资信技术标评审内容及标准

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 8分 |
| 1 | 业绩 | 2022年1月1日以来（以签订合同时间为准），投标人本次投标产品（品牌）具有类似项目业绩的合同（单个合同须同时包含轨道物流和气动物流），满足以上条件每提供一个完整的合同得1.5分，最高得3分。 注：提供合同复印件和对应合同的中标（成交）通知书复印件编入商务资信技术标，否则不得分。 | 3 |
| 2 | 管理体系认证 | ①供应商具有质量管理体系认证证书的，得1分； ②供应商具有职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； ③供应商具有环境管理体系认证的，得1分； 注：所有证书须在有效期内（认证范围需与本项目相关），证书复印件编入商务资信技术标，否则不得分。 | 3 |
| 3 | 环境标志产品、节能产品评审 | 投标产品（除政府强制采购节能产品外）列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品或节能产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品或节能产品认证证书的，每项得0.5分，最高得1分。 须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品或节能产品认证证书（证书原件扫描件或复印件），否则不得分。 | 1 |
| 4 | 免费 质保期 | 供应商在招标文件要求的免费质保期的基础上，每增加1年，得0.5分；本项最高得1分。 | 1 |
| 二、技术分 |  |  | 62分 |
| 5 | 产品技术性能 | 符合招标文件明确指标参数的得18分。带“▲”的条款为实质性要求，投标供应商不得出现不响应或负偏离，否则作无效标处理；带“★” 为重点指标参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分；其他每有一项不响应或负偏离的扣0.5分，扣完为止（正偏离不扣分）。投标方对参数需求进行响应时，需提供相关技术参数佐证资料（包括但不限于产品彩页、官网链接、宣传材料、技术材料等内容），如参数没有相应佐证材料的，有可能被评标委员会认定为负偏离。 | 18 |
| 6 | 技术和性能实施方案 | 根据投标人提供的针对本项目编制的整套物流传输系统的技术和性能实施方案进行打分： 方案内容明确，内容详细符合项目实际，针对性强的得5分； 方案内容较明确，但未详细描述，针对性一般的得3分； 方案内容不够明确，无针对性的得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 7 | 设计方案 | 评委根据投标人针对本项目编制的系统设计方案、系统分布和走向、轨道的宽度和走向是否符合大楼整体结构、空间等方面进行打分： 方案内容明确，内容详细符合项目实际，针对性强的得5分； 方案内容较明确，但未详细描述，针对性一般的得3分； 方案内容不够明确，无针对性的得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 8 | 施工组织方案 | 评委根据投标人针对本项目编制的施工组织计划，包括但不限于投标产品的供货计划、安装能力、安装的重点难点分析、解决措施等方面进行打分： 方案内容明确，内容详细符合项目实际，针对性强的得5分； 方案内容较明确，但未详细描述，针对性一般的得3分； 方案内容不够明确，无针对性的得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 9 | 保障措施 | 评委根据投标人提供的服务承诺和服务保障措施及应急预案等进行打分： 内容明确，详细符合项目实际，针对性强的得5分； 内容较明确，但未详细描述，针对性一般的得3分； 内容不够明确，无针对性的得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 10 | 安装调试验收方案 | 根据各供应商提供的安装、调试、验收方案进行评审： 方案内容明确，内容详细符合项目实际，针对性强的得5分； 方案内容较明确，但未详细描述，针对性一般的得3分； 方案内容不够明确，无针对性的得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
| 11 | 售后服务方案 | 提供详细售后服务方案，如售后服务体系完备程度、售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况、开展定期巡检、故障解决方案、应急措施等方面进行评审： 响应时间短，解决方案充分，备品备件储备充足，人员配备合理，售后服务经验丰富的得5分； 响应时间较短，解决方案较充分，备品备件储备较充足，人员配备较合理，售后服务经验较丰富的得3分； 响应时间长，解决方案欠充分，备品备件储备欠充足，人员配备不足，售后服务经验少的得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
| 12 | 运行及维修成本 | 针对供应商提供的消耗品或易耗品的使用周期、保修期内外的价格进行评分： 消耗品或易耗品报价合理，运行成本低的得5分； 消耗品或易耗品报价较合理，运行成本较低的得3分； 消耗品或易耗品报价不合理，运行成本高的得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 针对供应商提供的保修方案，包括保修期内外的保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格进行评分： 保修方案具体详细，报价合理，维修成本低的得5分； 保修方案较具体详细，报价较合理，维修成本较低的得3分； 保修方案一般，报价不合理，维修成本高的得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
| 13 | 培训方案 | 根据供应商提供的培训方案包括但不限于培训工作的目标、内容、计划、组织等安排情况进行评审： 方案内容明确，内容详细符合项目实际，针对性强的得4分； 方案内容较明确，但未详细描述，针对性一般的得2分； 方案内容不够明确，无针对性的得1分； 未提供的不得分。 | 4 |
| 备注 | 评委打分小数点后保留一位 |  |  |
| 三、价格分 |  |  | 30 |
| 14 | 投标报价 | 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。 | 30 |

- 第五部分 合同主要条款

合  同  书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地点：

签订日期：    年    月   日

采购合同

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

甲、乙双方根据德邻联合工程有限公司关于 （填写项目编号及项目名称）公开招标的结果，签署本合同，以资共同遵守。

一、合同文件：

1. 合同条款。

2. 中标通知书。

3. 更正补充文件。

4. 招标文件。

5. 中标供应商投标文件。

6. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列顺序在前的文件为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额（含税）为（大写）：_______________元（￥_________元）人民币。

四、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的要求、时间和方式向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1. 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2. 若侵犯,由乙方自行承担相应的责任及后果，甲方若因此遭受损失，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

3. 本项目所有成果版权属甲方所有。乙方在甲方单位开展项目工作时，应遵守相关规章、制度，不得泄密和将成果移交给第三人。

4. 与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。乙方应承担监测数据的保密责任，在项目实施过程中形成的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露、披露，否则追究其法律责任。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的____%。(合同签订时交至甲方处，鼓励和支持乙方以保函形式提交履约保证金，以其他形式提交的，甲方按银行同期存款利率计息，利息随保证金在项目最终验收合格之日起7个工作日内由甲方同时退还。)

八、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1.质保期___年。（自验收合格之日起计）

十、项目工期及实施地点

1. 项目工期：

2. 实施地点：

十一、货款支付

1.付款方式：

2.甲方付款前，乙方应向甲方开具等额的符合要求的发票，否则甲方有权延迟付款，且不视为甲方违约。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证期和售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为    年（自货物最终验收合格之日起算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的，乙方仍应负责维修，维修可收部件成本费。

6. 免费质保期结束的 30 日前，乙方负责对货物进行一次全面的检修和维护，并由甲方验收认可。甲方验收认可并不免除乙方对于验收认可后发生的但尚在质保期限内的货物故障或损坏的维修、退换货义务。

7. 若乙方提供的货物属于伪劣货物或者假冒货物或者欺诈甲方，使得甲方遭受损失，乙方应向甲方承担由此给甲方造成的损失，同时，甲方可依法寻求其他法律救济。

十四、安装、验收

1. 乙方应于发货前3个工作日书面通知甲方，根据双方约定时间地点进行交货并开箱检验，该检验不代表已经验收合格，该验收只作为支付货款的依据。如发现设备元件、配件规格和数量或两者与合同文件、招标文件不符，乙方应无条件及时更换。

2. 货物检验时须同时满足以下各项标准及要求方为合格：装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

3. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

4. 乙方提供的货物在使用前如需进行调试的，乙方负责免费安装、培训甲方的使用操作人员，以达到能够使用货物，并符合技术要求，并提供所有竣工技术资料后，甲方才做最终验收。

5. 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在甲方初步验收合格签收前发生的风险均由乙方负责。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，向乙方支付拒收货物总价款的百分之 五　违约金。

2. 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日万分之 五 向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总价款每日千分之 五 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 30 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之 二十 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或解除合同。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担货款总额20%的违约金。

5. 乙方未依约提供技术资料、承担保密义务的，依合同总价款的10%向甲方支付违约金。

6. 如有转让、分包或委托交付行为，甲方有权解除合同。造成的损失由乙方承担赔偿责任。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续  30  天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

十八、争议处理

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过       方式解决（两种解决方式只能择其一）：
    ⑴ 提交台州仲裁委员会仲裁。

⑵ 依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十九、总承包服务费及内容

1. 本项目纳入施工总承包管理，本工程总承包服务费费率为 2 %（总承包服务费取费基数为项目结算价（税前金额）的20%），由乙方支付给施工总承包单位。

2. 创杯要求:配合总包单位创省级优质工程(钱江杯)、争创国家优质工程(鲁班奖)。具体要求包括但不限于:①材料与工艺需满足优质工程评审标准；②施工过程中主动配合总承包单位的质量检查与创杯专项验收；③提供完整的施工记录、检测报告及影像资料，满足创杯申报要求。

3. 乙方应服从施工总承包单位的质量目标管理，与施工总承包单位签订质量管理协议。

4. 如发生本招标文件条款未涉及的总分包之间的费用，由乙方与总包方自行协商解决。

二十、合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同中未写明的内容，以项目招标文件的规定为准。

- 本合同未尽事宜，双方协商解决。

- 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份、采购代理机构和财政局各执一份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

- 投标文件格式

- 1、资格证明文件格式

目  录

（参照“第三部分 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）

附件一：

投标声明书

德邻联合工程有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），我方愿意参加贵方组织的       （项目名称） （项目编号）      的投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

日　期：    年   月   日

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：

授权委托书

德邻联合工程有限公司 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目 DLLH-2025-002(采购） 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：              职务：            联系电话                     。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：               职务：

投标人（盖单位章）：                   日 期：     年   月   日

附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘贴处 （反面）

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘贴处 （正面）

附：全权代表身份证复印件

全权代表身份证复印件粘贴处 （反面）

全权代表身份证复印件粘贴处 （正面）

附件三：

依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函

德邻联合工程有限公司：

我方参与的 仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目DLLH-2025-002(采购）  的投标活动，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：        年    月    日

附件四：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

德邻联合工程有限公司：

我方参与的仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目DLLH-2025-002(采购） 的投标活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：        年    月    日

附件五：

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

德邻联合工程有限公司 ：

我方参与的仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目DLLH-2025-002(采购）  的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人 (盖单位章) ：

日  期：    年   月   日

附件六：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  仙居县人民医院   的  仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 轨道 ，属于 工业  ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  转轨器 ，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.  站点控制器 ，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.  运载小车 ，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.  防火窗 ，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.  PVC管道 ，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.  转换器 ，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.  传输瓶 ，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.  工作站点 ，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日  期：    年   月   日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

- 3.中小企业声明函只需提供以上核心部件的相关企业内容。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 仙居县人民医院 单位的 仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人 (盖单位章)：

日期∶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业；

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（参照“第三部分 投标人须知”有关商务与技术文件组成要求编排）

附件七：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  | 平方米 £自有 £租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编号 |  | 发证时间 |  | 期限 |  |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人 (盖单位章) ：

日  期：    年   月   日

附件八：

# 商务响应承诺函

仙居县人民医院：

我方参与的  仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目  DLLH-2025-002(采购）  的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺对采购需求中的商务要求完全响应。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件九：

投标人类似项目业绩实施情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.表中业绩参照“第四部分 评标办法及评分标准”中要求提供，并附上每个业绩相关材料。

2.供应商承诺提供的上述业绩相关材料真实不假，否则作为投标文件提供虚假材料，按照招标文件相关条款处理，承担一切责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十：

技术响应表

| 序号 | 项目清单 | 规格型号 | 材质 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.本表的“项目清单”须与《投标报价明细表》一致。

2.投标人应根据本招标文件内容，按实填写项目清单中投标产品的性能指标、服务指标等内容（完全复制粘贴招标需求内容的，作无效标处理），并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于项目清单中投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十一：

环境标志产品、节能产品认证

| 本次投标拟投入的环境标志产品说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 环境标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 节能产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：环境标志产品、节能产品须提供国家确定的认证机构出具且在有效期内的认证证书，否则相应评分不得分。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十二：

备品备件清单表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 产地 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.参照“采购需求和第四部分 评标办法及评分标准”中要求提供。

2.投标人可根据自身情况调整表格。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十三：

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 类似经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.根据评标办法提供相关证明材料复印件加盖单位公章。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

## 3、报价文件格式

目   录

（参照“第三部分 投标人须知”报价文件组成要求编排）

附件十四：

开标一览表

项目编号： DLLH-2025-002(采购）

项目名称：仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目

| 投标报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注: 1.投标报价包括项目实施所需的设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、安装、产品保护、调试及试运行、有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

- 附件十五：

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 轨道物流传输系统 | 附录1合计 |  |  |
| （2） | 气动物流传输系统 | 附录2合计 |  |  |
| （3） | 含税总价 | （1）+（2） |  |  |
| （4） | 税金 | （3）-（3）/1.09 |  |  |
| （5） | 不含税总价 | （3）-（4） |  |  |
| （6） | 总包服务费（不含税） | （5）*20%*2% |  | 依据总包合同，总包服务费按投标报价（不含税总价）的20%作为取费基数，取费费率为2%。 |
| （7） | 总包服务费（含税） | （6）*1.09 |  |  |
|  | 合计投标总报价 | （3）+（7） |  |  |

- 注：

1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致。

2.投标报价明细表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

3.此表可增行。

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附录1：

| 轨道物流传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：仙居县人民医院(县妇幼保健院)迁建工程医用物流系统项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及材料名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一、轨道部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平直轨组件（3.5m） | 230 | 根 |  |  |  |
| 2 | 垂直直轨组件（3.5m） | 133 | 根 |  |  |  |
| 3 | 内曲轨组件 | 65 | 套 |  |  |  |
| 4 | 内弯轨组件 | 95 | 套 |  |  |  |
| 5 | 外弯轨组件 | 11 | 套 |  |  |  |
| 二、转轨器部分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2P1T转轨器（终端） | 4 | 套 |  |  |  |
| 7 | 2P1T转轨器（非终端） | 8 | 套 |  |  |  |
| 8 | 3P1T转轨器（非终端） | 4 | 套 |  |  |  |
| 9 | 3P2T转轨器（非终端） | 4 | 套 |  |  |  |
| 10 | 4P1T转轨器（非终端） | 2 | 套 |  |  |  |
| 11 | 4P2T转轨器（非终端） | 6 | 套 |  |  |  |
| 三、防火窗、防风窗（防风门）部分 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 单轨防火门带烟感（防火窗） | 6 | 套 |  |  |  |
| 13 | 双轨防火门带烟感（防火窗） | 15 | 套 |  |  |  |
| 14 | 翻轨器 | 45 | 套 |  |  |  |
| 15 | 单轨防风门 | 36 | 套 |  |  |  |
| 16 | 双轨防风门 | 19 | 套 |  |  |  |
| 四、电控部分 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3相400V电源，水平段电源分区使用 | 20 | 套 |  |  |  |
| 18 | 3相400V双电源，垂直段电源分区使用 | 17 | 套 |  |  |  |
| 19 | 7寸站点控制器及组件 | 34 | 套 |  |  |  |
| 20 | 转轨器控制器（不含控制箱） | 28 | 套 |  |  |  |
| 21 | 防火门控制器（不含控制箱） | 21 | 套 |  |  |  |
| 22 | 增强型控制箱 | 1 | 套 |  |  |  |
| 23 | 以太网关 | 7 | 套 |  |  |  |
| 五、小车部分 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 标准型小车（带消毒功能） | 47 | 台 |  |  |  |
| 25 | 轨道清洁小车 | 1 | 台 |  |  |  |
| 六、监控中心 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 监控中心设备监控器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 27 | RFID读卡器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 28 | 独立式L型测试架 | 1 | 套 |  |  |  |
| 七、其他及安装附件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 系统辅材 | 1 | 批 |  |  |  |
| 30 | 称重系统组件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 31 | 轨道制作工具 | 1 | 套 |  |  |  |
| 32 | 电源配电箱 | 5 | 套 |  |  |  |
| 八、软件、技术服务人工 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 轨道物流系统软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 34 | 系统安装、 | 1 | 项 |  |  |  |
| 35 | 包装及运输 | 1 | 批 |  |  |  |
| 36 | 系统设计，项目管理，软件编程调试，培训及文件资料； | 1 | 项 |  |  |  |
| 37 | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附录2：

| 气动物流传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：仙居县人民医院(县妇幼保健院)迁建工程医用物流系统项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及材料名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一、管道部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC直管160mm（灰色） | 1144 | 米 |  |  |  |
| 2 | PVC弯管160mm（灰色） | 102 | 个 |  |  |  |
| 3 | PVC套管165mm（灰色） | 505 | 个 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢抱箍160mm | 56 | 个 |  |  |  |
| 二、转换器部分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三向转换器 | 6 | 个 |  |  |  |
| 6 | 光电开关 | 2 | 个 |  |  |  |
| 三、风机部分 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风机，5.5kw | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 变频器，5.5kw | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 风向切换器 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 风机连接套件 | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | 机房传输瓶缓冲器 | 2 | 个 |  |  |  |
| 四、工作站 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 上置式站点 | 10 | 个 |  |  |  |
| 13 | 上置式末端站点 | 5 | 个 |  |  |  |
| 14 | 空瓶架 | 15 | 个 |  |  |  |
| 15 | 站点接收篮（含海绵垫） | 15 | 个 |  |  |  |
| 16 | 站点排气阀 | 5 | 个 |  |  |  |
| 五、传输瓶 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 传输瓶 | 30 | 个 |  |  |  |
| 18 | 清洁传输瓶 | 1 | 个 |  |  |  |
| 六、监控中心 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 监控中心设备监控器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 总线转换器 | 2 | 个 |  |  |  |
| 21 | 网络交换机 | 1 | 个 |  |  |  |
| 22 | 电源盒 | 2 | 个 |  |  |  |
| 23 | 配电柜（2风机） | 1 | 个 |  |  |  |
| 八、软件、技术服务人工 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 气动物流系统软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 25 | 系统安装 | 1 | 项 |  |  |  |
| 26 | 包装及运输等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 27 | 系统设计，项目管理，软件编程调试，培训及文件资料； | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附件十六：以下二选一

政府采购活动现场确认声明书（被授权人）

德邻联合工程有限公司  （采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人          （姓名）合法授权参加仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目 （编号： DLLH-2025-002(采购））政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

- 注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

- 2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱2818843548@qq.com，未在规定时间发送的，视为不存在以上情形，所产生的一切后果由供应商自行负责；

- 3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好，本表非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。

政府采购活动现场确认声明书（法人）

德邻联合工程有限公司  （采购组织机构名称）：

本人为                            （单位）负责人参加仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程医用物流系统项目 （编号： DLLH-2025-002(采购））政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

- 注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

- 2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱2818843548@qq.com，未在规定时间发送的，视为不存在以上情形，所产生的一切后果由供应商自行负责；

- 3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好，本表非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。