杭州市萧山区城市管理局

智慧照明建设采购项目

招标文件

编号:XSCG2020-GYGK-006

杭州市萧山区城市管理局

浙江华域高宇项目管理有限公司

2020年12月09日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

(杭州市萧山区城市管理局智慧照明建设采购项目) 招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于 2020年12月29日9点30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XSCG2020-GYGK-006

项目名称：杭州市萧山区城市管理局智慧照明建设采购项目

预算金额： 859.3万

最高限价： 859.3万

采购需求：（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间： 公告发布之日起到投标截止时间；

地点：政采云线上获取；

方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）首次使用的供应商需要在“系统管理”-“权限管理”中打开对应功能权限。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年12月29日09：30：00（北京时间）投标截止时间前为投标文件递交时间。

地点：萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、电子招投标说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后半小时内完成在线解密。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

2、疫情防控期间，如有样品递送等需到现场的情况，人员进出均按照杭州市公共资源交易中心萧山分中心防控预案操作进行疫情防控。请投标人携带健康码、佩戴口罩进入中心，因疫情防控形势变化较快，如有政策更新，以最新政策及操作方式为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：杭州市萧山区城市管理局

地址：杭州市萧山区通惠南路197号

联系方式：潘家杰 0571-83686757

采购代理机构信息

名 称：浙江华域高宇项目管理有限公司

地址：萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101室

联系方式：陈超  0571-22816663

项目联系方式

项目联系人：陈超

电　话：0571-22816663

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明等文件 | - 资格证明文件：按照招标文件要求。 - 资信证明文件：按照招标文件要求提供。 ▲投标人未提供（1）的有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件参与投标： - 电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 本项目备份投标文件：允许提供如下备份文件 备份投标文件要求： （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式（.bfbs后缀格式的备份文件，其他格式无效，视为未提供有效数据备份文件），以DVD光盘形式提供。数量为1份。光盘备份单独按投标纸质备份文件密封方式密封包装，外包装加盖公章。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，资格文件正本1份，副本2份；报价文件正本1份，副本2份；商务技术文件正本1份，副本2份。 （4）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。未提供正确格式（.bfbs后缀）数据备份文件时，纸质文件无效。 备份文件提交时间地点：详见公告开标地址。 纸质备份按照招标文件中纸质投标文件的要求规定完成纸质备份制作。线上电子投标文件未完成解密，且投标人又未提供其他形式的备份投标文件的，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 现场演示 | 不组织 |
| 8 | 采购机构代理费用 | 无。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 资格审查及信用信息查询 | 本项目由采购机构进行资格文件及信用信息查询。 |
| 11 | 质疑接收人及答复 | 采购人质疑接收人： 吴锦杰 联系方式： 0571-83513096 地址：杭州市萧山区通惠南路197号 邮箱：491956178@qq.com 采购机构质疑接收人：高天宇联系方式： 0571-22816663 地址：萧山区宁围街道望京商务中心3幢1单元9层901 邮箱：249268371@qq.com如通过邮箱方式发送质疑，须提交符合法规及招标文件要求的质疑文件（参考附件2），盖章扫描后发送，质疑的受理按答复主体划分以采购人或采购机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 12 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 13 | 中小企业支持 | 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xszbjyw.com/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=6364 |
| 14 | 同级采购监督管理部门 | 杭州市萧山区财政局； 地址：杭州市萧山区人民路318号； 联系方式： 0571- 82752687 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕18号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动     中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、补遗公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2 最近一年度资产负债表或审计报告等财务报表资料文件 (新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.6授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

11.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.5投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.6投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.7投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

11.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.13优惠条件及特殊承诺；

11.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.15培训计划；（如果有）

11.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

▲根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.4纸质备份文件（如有）的制作要求：

12.4.1投标人制作纸质投标文件须在投标文件封面上标明“正本”与“副本”字样、项目名称与标项号，并加盖投标人公章。正本内容与副本不一致时，以正本为准。

12.4.2投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写。

12.4.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4.4 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

13.投标文件的装订、签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

纸质备份文件（如有）须将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。▲对不符合装订要求的投标文件，按投标无效处理。

14.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

15. 备份投标文件（如有）

15.1备份投标文件须密封包装，密封包装指：所有投标文件应密封包装，包含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件必须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

15.2所有备份投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

15.3电子备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)

▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

▲投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16. 投标文件的提交

16.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

16.2采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16.3如项目须备份投标文件，投标人应按“招标公告”及前附表规定的时间、地点完成采购文件获取手续并将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件和未按公告要求完成采购文件获取的投标人递交的投标文件。

17. 投标文件的补充、修改、撤回

17.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

17.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

17.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标文件备份：投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改纸质文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，电子投标文件备份须书面撤回后按所有密封要求重新递交。在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

17.4.1 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.4.2投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4.3投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.4.4在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

18.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

19.投标有效期

19.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

19.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

19.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

20.开标

20.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

20.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

20.3项目允许提供备份文件时，仅因政采云平台或CA原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理将按顺序启用备份文件完成开标。投标人因自身原因（不会使用、使用不当等）未按时完成解密的，投标无效，不启用备份文件。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20.4 备份投标文件的接收在招标文件确定的时间、地点进行。

21、资格审查

21.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

21.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

21.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

21.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

21.5合格投标人不足3家的，不再评标。

22、信用信息查询

22.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

22.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

22.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

22.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

23.1 本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因（或CA软件系统）无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。评标方法及评分标准等。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

24. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

25. 中标通知与中标结果公告

25.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

八、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。

联系电话: 0571-83587785/0571-82816012  联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室

30.2除30.1规定情形外，采购人可以自行验收或邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

- 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

一、招标一览表

标项： 1

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市萧山区城市管理局智慧照明建设 | 详见招标需求 | 项 | 1 |

- 招标需求

### 一、总体概况

本次项目主要是建立具有高效节能、智能管理、稳定可靠、配置灵活的一体化的智慧照明监管平台，而监管的中心是城市照明，城市照明即是对城市夜间可引起良好视觉感受的某些载体所施加的亮化，主要包括：建（构）筑物、广场、道路、桥梁、公园绿地、名胜古迹、山体、水景及商业街区等载体的照明，并对其做出具体技术要求。

作为杭州的南大门，萧山被誉为“浙江休闲之胜地、民生之乐园”。在照明上配合建设“大湾区”“大花园”“大都市区”和拥江发展的战略机遇，以钱江世纪城为照明建设核心，从钱塘江照明规划的整体出发，打造国际化、现代化的沿江夜景观。萧山城市中心为照明建设重点，体现萧山的现代化城区风貌。同时通过创新的照明方式重点打造湘湖生态夜景观，将风雅、悠闲、舒适体现到照明规划中，突出萧山区夜景的别样风情。因此亟需建设统一的智慧化监管平台，实现对萧山城区重要节点周边和主要道路两侧已建的景观灯、店招招牌等照明设施的科技化监管，实现GIS地图展示，视频联动，线上核实，智能派单，可视化分析等，能够使管理人员通过该平台即可第一时间发现各种景观灯、店招招牌问题，派发工单，及时维修，改变人工上路巡查发现问题的粗放型监管方式。借助数据分析实现综合数据的共享和决策分析，提升城市照明设施管理的智能化、精细化和科学化水平，推动政府行政效能和城市管理水平的提升，全面提升萧山区民生活品质。

### 二、建设内容

1、亮化监管数据中心

依托“城市大脑·萧山平台”总平台，严格遵循城市大脑•萧山平台数据标准规范，按照归集实施工作步骤，将分散、多样化的数据通过数据汇集，并进行标准化、清洗建成亮化监管综合数据库。数据库的数据按数据类型主要分为以下几种：基础信息数据、实时监测数据、业务管理数据、空间数据、多媒体数据。本次项目的数据库建设,依据实际数据采集和处理分类，主要分为基础数据库、监测数据库、业务数据库、空间数据库、多媒体数据库。

2、支撑平台

依托城市大脑·萧山平台已建设的基础平台，本项目共享同一用户认证、统一消息服务等基础支撑平台组件：统一消息服务、统一认证服务统一利用萧山城市大脑“一朵云”与城管一期项目已有能力支撑，二/三维地图服务共享萧山平台已有平台，根据本项目需要开发亮化专题图层的叠加。

3、业务应用

业务应用旨在通过二三维地图的可视化展示，实现对萧山城区重要节点周边和主要道路两侧已建的景观灯和店招招牌等照明设施的科技化监管，能够使管理人员通过该平台即可第一时间发现各种景观灯、店招招牌问题，彻底改变过去只有通过人工上路巡查发现问题的粗放型监管方式。包括亮化综合监管平台、智能派单业务系统、移动端应用系统、可视化数据分析展示。

其中亮化综合监管平台采取分级监管，对应GIS详细展示，点位视频监控，同时针对监管中的主体添加节目内容监管，实现科技换人；智能派单业务系统通过智能识别、告警、派单、记录、提醒、分析等多种手段对监管情况进行分析管理，配合移动端应用系统可以有效满足日常管理作业的需求；可视化数据分析展示是基于接入设备后存储的养护信息、报警事件、在线人员、养护数据、亮化工程本底数据的进一步加工展示，主要分为亮化综合态势、智能设备态势、亮化问题、亮化健康度、管养效能、亮化单位画像等各板块的分析，实时全览城市亮化健康度的全貌。

4、配套物联感知网络建设

为实现对星级酒店、重点商场、重点建筑、涉及亚运会相关建筑景观灯，各区域重点监管道路路灯以及试点店铺招牌等亮化工程的智能化监管，需配备相关物联网传感器对其进行自动监测，并实时上传数据至监管平台，包括集中控制器、单灯控制器、智能电表、视频监控等设备，实现分级监管。

主要部署范围如下:

1）萧山区金城路、市心路、湘湖、钱江世纪城、萧山经济技术开发区范围内的541个建筑主体景观灯的亮化工程监控，包括星级酒店、商场、重点建筑等。

2）湘湖景区范围内69个配电箱安装智能化监测设备：物联网网关、智能电表、集中控制器。

3）萧山区金城路、市心路、湘湖、钱江世纪城、萧山经济技术开发区范围内重点管控店招增加单灯控制接入系统。沿江重点楼宇外立面景观亮化工程通过接口对接方式接入系统，实现亮化管理和节目单远程切换功能。

4）亚运场馆设施建设目前尚未完成，涉及亚运会相关建筑，包括主体育馆和游泳馆、综合训练馆、萧山体育中心、临浦体育馆、瓜沥文体中心等。为保证后期建设完工后的顺利部署，预留统一接口，提供后续亮灯建设系统接入功能，确保全面部署和统一管理。

5）路灯照明建设范围包括萧山市区、经济技术开发区、钱江世纪城、机场等区域：其中目前萧山市区保障中心管养范围内市心路（北塘河-通惠路）拟在今年实施智能化改造，改造后可接入；经济技术开发区主路段（建设二路、通城高架）、钱江世纪城主路段（奔竞大道、闻涛路）、机场高速路段加装设备方式接入监管。

5、数据管理与共享

利用“城市大脑·萧山平台”的资源，搭建智慧亮化综合监管平台数据库，全面汇聚相关设施基础信息，业务处置信息，传感器报警信息、综合统一分析信息以及可视化分析信息等数据。同时根据项目实际需要，汇聚城管内部的其他系统数据，包括市政养护派单的亮化案件信息，以及钱江世纪城的三维地理信息平台，以及市政建设的路灯相关数据，如路灯点位、功率信息、控制策略等。以此依托于萧山城市大脑基础平台的数据共享交换平台实现，可共享的数据主要包括亮灯基础数据、业务事件数据、物联监测数据各类专题图层等。

- 安全测评

- 根据区数管局备案的项目实施方案要求做好安全测评工作。

3.2性能需求

（1）响应时间要求

用户向单灯发送命令，可在15秒内获得数据反馈；

（2）系统可靠性要求

平台采用B/S架构，具有较高的稳定性；

（3）易用性要求，

平台用户界面应操作简洁、易用、灵活，风格统一易学。平台的用户帮助文件齐备，易于进行软件使用。平台操作界面应支持多种语言任意切换，所有交互系统提供中文图形界面，对于非专业技术人员，经过短期培训可熟练地掌握系统操作；

（4）可维护性要求

平台各模块具有良好的可维护性，具有较低的维护成本；

（5）设备容量要求

平台根据服务器具备大于10万台配电箱，100万只灯杆，200万个光源的信息储存量。可连续操作开关回路成功100次。可连续操作终端成功1000次。

（6）亮灯问题准确率、误报率要求

平台亮灯故障上报准确率需达到95%以上，系统误报率需低于5%。

### 项目软硬件配置清单

4.1设备清单及相关参数

| 序号 | 名称 | 模块功能 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程监控终端 | 单灯智能化控制器 | ■1、工作电压：96～305VAC、工作温度：-40℃－+80℃；按照“GB/T 2423.1-2008”、“GB/T 2423.2-2008”通过高低温试验；(提供省级及以上监测机构出具的质检检测报告原件的扫描件或复印件、索引表，加盖投标人公章后的扫描件予以佐证。) ■2、设备空载功率不超过2W、具备0-10V/PWM调光输出接口；(提供省级及以上监测机构出具的质检检测报告原件的扫描件或复印件、索引表，加盖投标人公章后的扫描件予以佐证。) 3、防护等级：IP67； 4、可选倾斜传感器。正常通电情况下，设备倾斜超过设定倾斜报警值时，应能上报倾斜报警 ■5．单灯控制器符合CQC13-465428-2016标准，采用的认证标准和技术要求为：GB19510.12-2005 灯的控制装置第12部分与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求；GB7000.1-2015 灯具 第1部分：一般要求与试验；IEC61347-1:2015 灯控制装置.第1部分：一般要求和安全要求；(提供省级及以上监测机构出具的质检检测报告原件的扫描件或复印件、索引表，加盖投标人公章后的扫描件予以佐证。) 通讯方式：电力载波通讯（PLC） ■6．单灯控制器工作状态满足：工作电压：96—305VAC、工作频率：47-63Hz、工作温度：满足：-40℃~85℃，按照“GB/T 2423.1-2008”、“GB/T 2423.2-2008”通过高低温试验；(提供省级及以上监测机构出具的质检检测报告原件的扫描件或复印件、索引表，加盖投标人公章后的扫描件予以佐证。) ■7．单灯控制器内部出现供电故障的情况下，调光输出处于高阻状态，不会影响灯具的满功率输出。(提供省级及以上监测机构出具的质检检测报告原件的扫描件或复印件、索引表，加盖投标人公章后的扫描件予以佐证。) | 2638 | 个 |
| 2 |  | 集中控制采集终端（含卡，包3年流量费用） | 支持4G通信 支持远程升级 ■空载功率：≤5W（220V，50Hz供电条件下）(提供省级及以上监测机构出具的质检检测报告原件的扫描件或复印件、索引表，加盖投标人公章后的扫描件予以佐证。) 电压：分辨率为0.01V，误差-0.2%~+0.2% 电流：分辨率为0.01A，误差-0.2%~+0.2% 有功功率：分辨率为0.001kW，误差-0.5%~+0.5% 无功功率：分辨率为0.001kW，误差-0.5%~+0.5% 视在功率：分辨率为0.001kW，误差-0.5%~+0.5% 功率因数：分辨率为0.001，误差-0.5%~+0.5% | 521 | 个 |
| 3 |  | 集中控制器（含卡，包3年流量费用） | ■电源：宽电压：96V-400VAC输入，工作频率：47-60Hz；(提供省级及以上监测机构出具的质检检测报告原件的扫描件或复印件、索引表，加盖投标人公章后的扫描件予以佐证。) 环境温度：-40℃~85℃、环境湿度：≤95%RH（25℃） ■静态功耗不超过5W(提供省级及以上监测机构出具的质检检测报告原件的扫描件或复印件、索引表，加盖投标人公章后的扫描件予以佐证。) 开关量输出电气寿命：50000次 电流测量范围：0~5A，可以通过外接CT扩展 电流测量精度：±1％ 电压测量范围：0-400VAC 电压测量精度：±1％ 时钟精度：优于2秒/月 通讯接口：RS485×1 电磁兼容：GB/T 2423.1-2-3，GB/7 17626.2-4-11,的检测标准 外壳防护等级：IP54 体积：不大于300×200×100mm 支持4G全网通方式，自动入网。 绝缘强度：2000V，50Hz，1min 应无击穿飞孤 ■产品的静电放电抗扰度满足“GB/T17626.2-2006电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度”CLASS A等级；产品的电压暂将和短时中断抗扰度满足“GB/T 17626.11-1999电磁兼容试验和测量技术电压暂将和短时中断抗扰度”CLASS B等级；产品的工频磁场抗扰度满足“GB/T 17626.8-2006电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度”CLASS A等级；产品的电快速瞬变脉冲群抗扰度满足“GB/T17626.4-2018电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度”CLASS A等级；产品的浪涌（冲击）抗干扰度满足“GB/T 17626.5-2008电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗干扰度试验”CLASS A等级(提供省级及以上监测机构出具的质检检测报告原件的扫描件或复印件、索引表，加盖投标人公章后的扫描件予以佐证。) | 137 | 个 |
| 4 |  | 门开传感器 | 开关量检测 | 119 | 个 |
| 5 | 智能电表 | 控制箱电量采集 | 具备RS485接口，精准等级达到1级 | 119 | 台 |
| 6 | 视频摄像头、其他辅材及链路 | 高清网络摄像机 | ■400万 1/2.5＂ CMOS室外全彩球机 视频压缩 H.265/H.264/MJPEG 焦距 4.8-110mm，23倍光学变倍 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪。 工作温湿度: -30℃-65℃；湿度小于90%； 防护等级: IP66 | 20 | 台 |
| 7 |  | 视频编码压缩存储设备 | ■1、对多路（8路及8路以上）、多种视频流进行实时、高倍率的压缩,压缩编码后的视频帧率、分辨率与压缩前一致,压缩编码后的视频应能流畅播放。（提供首页具有CNAS标志的检测报告复印件并加盖原厂公章）； ■2、对多路（8路及8路以上）视频流进行实时压缩，压缩后视频大小小于原始视频的15%，压缩延时在250ms以内。（提供首页具有CNAS标志的检测报告复印件并加盖原厂公章）； 3、视频分辨率支持 1080P,720P 等多种分辨率格式； 4、视频帧速率 5～30帧/秒； ■5、支持8通道同时压缩编码及本地存储（提供首页具有CNAS标志的检测报告复印件并加盖原厂公章）。 6、带6TB及以上硬盘存储 | 3 | 台 |
| 8 |  | 摄像头电源 | 定制 | 20 | 个 |
| 9 |  | 支架 | 定制 | 20 | 个 |
| 10 |  | 立杆 | 定制 | 20 | 根 |
| 11 |  | 施工辅材 | 定制 | 20 | 个 |
| 12 |  | 运营商VPN光纤接入费用 | 20M上行速率 | 20 | 条/3年 |
| 13 | 配套设备 | PAD（含3年数据卡费用） | 8寸 通话版 4+64GB 国产 | 2 | 台 |

4.2软件功能建设内容及相关要求

| 序号 | 类别 | 名称 | 模块功能 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑平台 | 认证服务对接 |  | 依托萧山城市大脑“一朵云”提供的统一认证服务，包括统一用户、统一授权、单点登录服务等，为本项目每个功能分配角色权限 |
| 2 |  | GIS服务对接 |  | 基于一朵云提供的GIS工具，进行亮化监管专题图层的叠加实施工作并开发包括萧山城区重要建筑及重要节点周边和主要道路两侧已建的景观灯、店招店牌和路灯等照明设施等图层。 |
| 3 | 亮化综合监管平台 | GIS地理信息展示系统 | 二维展示 | 控制设备可以根据现场实际的经纬度来进行录入，并且在GIS地图上放置的时候可以根据录入的经纬度自动放置。鼠标点击设备后再界面右下角可以显示设备的经纬度、设备基础信息、设备电参数等信息。 |
| 4 |  |  | 三维地图展示 | 基于城市大脑·萧山平台三维平台，实现重点保障地区的亮化三维可视化管控平台，在市心路（金城路-萧绍路铁路下穿）建设三维数据联动示范段，实现亮灯数据BIM展示、故障跟随，状态展示，通过构建二三维一体化的的亮化可视化管控平台，实现与亮化工程项目的融合展示 |
| 5 |  | 亮化监控功能 | 视频监控 | 按照属地分类、用途分类等方式对视频监控数据进行分组、分类，前期对监控点进行录入，基于GIS地图进行实时标点展示，实现视频监控设备的快速检索，能实时获取并查看视频的实时画面，核实故障，便于派发工单，及时维修，保障城区形象。 |
| 6 |  | 亮化控制功能 | 单灯/集中控制 | 支持对路灯/景观灯进行实时控制、策略设置，故障检测并实现主动上报功能；实现设备自检、灯具漏电状态检测、漏电保护功能。通过对已接入设备进行分组实现设备一键控制权限。系统支持移动设备接入，通过浙政钉入口登录系统，实现设备控制、查询、管理等功能，实现异地远程访问。 |
| 7 |  |  | 任务、模式设置自动切换功能 | - 系统支持任务设置向导，可以引导用户快速设定需要的任务，可以根据光照度智能控制灯光的开关。 2)系统支持节假日任务自动切换功能，只要设置好对应的节假日任务，系统会根据日期自动切换进入节假日模式，任务执行完成后自动切回日常任务。 |
| 8 |  | 亮化节目内容监管审批 |  | 接入后宣传展示内容如节目单、动画等可在系统内上传提交，有相关管理人员进行审批，审批通过后下发进行展示 |
| 9 |  | 系统告警功能 | 自动告警 | 亮灯异常告警，故障检测并实现主动上报功能；实现设备自检、灯具漏电状态检测、漏电保护功能。 |
| 10 |  |  | 告警抑制 | 拥有告警管理权限的用户可以设置（增删改查）告警抑制规则，一旦启用告警抑制规则，不再生成此类原因引起的告警 |
| 11 |  |  | 告警过滤 | 系统能按照告警级别或者告警名称、网元名称等自定义过滤掉一些不重要告警并可将工程调测产生的告警进行屏蔽或标记 |
| 12 |  |  | 告警汇总 | 告警汇总显示当前和历史告警数据，可查看告警编码、设备编号、设备类别、告警状态、告警类别、告警实体、告警信息、发生时间、恢复时间、确认时间、告警抑制规则列表；支持时间段告警数据查询 |
| 13 |  |  | 告警归档 | 系统支持自动对历史告警进行归档，默认对进入历史告警库一个月的历史告警进行归档，该归档周期和归档目录可以系统配置。 |
| 14 |  |  | 自动任务 | 通过自动任务，能够快速统计定时任务相关信息，使得定时任务信息化、实时告警化、相关任务能实时掌握到定时任务的异常情况 |
| 15 |  | 店招招牌的监管 | 远程实时监控功能 | 对店招周围已有市政监控设施接入监控管理平台，在未安装摄像头的店招附近新增摄像头并接入监控管理平台，当用户需要观看监控场所上的图像时,可以通过店招招牌的监控管理平台实时观看到视频图像，从而直观的监管店招招牌是否正常亮起。 |
| 16 |  |  | 视频联动 | 为了满足突发事件（如：招牌人为损坏等故意破坏事件）发生时监控管理平台需要对前端监控点的现场突发事件进行实时浏览或对事前发生的事件进行视频图像的检索需求，监控管理平台满足监控中心工作人员以及相关部门领导通过监控管理平台完成实时图像的查看和历史图像的调阅功能。 |
| 17 |  |  | 数据收集 | 点位预先拍摄 点位预先拍摄是指需要点位设计工程师到指定地点细致化勘测过后，对摄像头的安装 摄像头的角度 摄像头的高度进行最终的确认，输出点位报告 一切有关工程实施的地方和部分都需要有数字体现。(如:墙高3M,墙头无法安装摄像头需立杆，杆最低高度3.3M) |
| 18 |  |  |  | 原始亮灯图景获取 原始亮灯图景获取是指店面招牌识别算法在研发过程中需要大量的样本数据 这些样本数据包括正样本和负样本； 需要数据采集工程师到指定点位去获取拍摄大量有真实且有效的样本数据； |
| 19 |  |  | 数据预处理 | 视频流截特定帧、图片数据归一化 |
| 20 |  |  | 算法开发、调试 | 图片二值化、固定对比像素位置、设置对比函数、设置预定阈值、对比效果量化、多种对比函数调试、阈值设置校准 |
| 21 |  |  | 综合显示 | 综合显示预告警信息，系统配置 |
| 22 |  |  | 算法对接 | 算法配置平台自动推送的报警JSON信息，在此基础上进行二次解析，将报警信息呈现在客户系统，完成算法平台和客户系统的对接。 |
| 23 |  | 统一亮化接入系统 | 设备管理 | 用户可对系统中的设备进行统一管理，实现添加、修改、删除操作，依据需求监测。依据管理需求，需要新增或者调整设备分组，管理人员可在界面进行操作。 |
| 24 |  |  | 状态管理 | 过各个亮化工程实时监测数据，可实现自动对设备状态管理、读取和接收上传等，获取路灯/景观灯/店招设施的目前工作状态、物理属性和管理属性等信息，必要时候可以进行控制管理，实现日常工作实时监测，紧急状况及时控制，强化管理。 |
| 25 |  |  | 照明控制 | 通过对已接入设备进行分组实现景观照明“一把闸刀”集中控制权限，实现照明完全控制。 |
| 26 |  |  | 可视化平台 | 平台可视化web开发，为方便后续接入，提供统一可视化管理界面。 |
| 27 |  |  | 权限管理 | 实现对系统中的用户、角色进行管理，并能够通过对用户和角色之间的关系绑定来实现对用户权限的有效管理以及对接入的照明管理平台所提供的各类服务进行查看与管理。 |
| 28 |  | 综合统计分析系统 | 亮灯率统计 | 根据各个亮化工程的开关箱历史数据计算出每小时的亮灯率，通过柱形图表示，可查看到各个时间段的亮灯率信息，支持历史数据查询功能。 |
| 29 |  |  | 管养效率统计、工单统计 | 查看当天内发生的工单总数信息，可通过自由编辑时间进行该段时间内的工单总数信息。支持与昨日信息对比功能。 |
| 30 |  |  |  | 查看当天待办工单统计信息，可通过时间编辑查看该段时间内待办工单统计信息。支持与昨日信息对比功能 |
| 31 |  |  |  | 查看当天已经超过工单处理日期的工单统计信息，也可自由编辑时间查看该时间段的超期工单信息。支持与昨日信息对比功能 |
| 32 |  |  |  | 将工单进行汇总分析，形成百分比显示工单完成率。支持与昨日信息对比功能 |
| 33 |  |  | 故障分析统计 | 针对设施（容器）和设备（部件）所发生的故障进行图形化分析，直观看到告警类型、告警状态、故障原因、告警实体等各种告警信息的实时数据和历史数据，直观看到告警频率最多的告警类型 |
| 34 |  |  | 电参数查询统计功能 | 1)可对各集中控制器任意时间段自动采集、统计、打印相关数据（如：用电量等）。 2)可以对各监控终端任意定时数据和年、月、日统计数据进行查询，显示的表格、曲线图、直方图均可按照Excel等格式进行保存或打印。 3)可以对任意一天的实际开关灯时间、当时的照度值、日出日落时间和空气质量等记录进行查询，显示的表格、曲线图、直方图均可打印，并具有导出Excel表格进行分析功能。 |
| 35 |  |  | 节能统计 | 对昨日理论用电量、昨日实际用电量、节电率进行统计，并支持 责任区、统计类型（日、月）、时间区间三个选项查询。主要由用电量统计模块和亮灯率统计模块组成。 |
| 36 |  |  | 设施量统计 | 支持配电箱、以及回路的数据统计，同时提供按责任区、场景不同定制化展示功能，展示形式丰富，主要以图表和报表展示方式为主 |
| 37 |  |  |  | 支持灯杆杆高、灯高、灯火数、额定功率、灯具类型、灯杆数据等数据统计，同时提供按责任区、场景不同定制化展示功能，展示形式丰富，主要以图表和报表展示方式为主 |
| 38 |  | 综合应用维护 |  | 实现对系统中的用户、角色进行管理，并能够通过对用户和角色之间的关系绑定来实现对用户权限的有效管理以及对照明管理平台所提供的各类服务进行查看与管理 |
| 39 |  |  |  | 可以通过该功能对路灯/景观灯设施的工作状态、物理属性和管理属性等信息进行查询 |
| 40 |  |  |  | 具备数据库备份功能：可以自动、手动备份数据，也可设定备份策略，并进行系统恢复功能。 |
| 41 |  |  |  | 系统具有完备的运行期日志系统和详细的操作日志记录，可以客观快速定位问题及审计操作。操作日志主要包括系统日志、应用程序日志和安全日志。 |
| 42 | 智能工单业务系统 | 统一受理 |  | 对各来源渠道上报的事件进行统一的受理，来源包括智能发现、巡查发现、市政保障中心流转等来源，同时能对问题进行审核，审核后进入派单流程 |
| 43 |  | 视频审核 |  | 基于对发现的问题，尤其是物联报警数据，系统可以基于位置关系，调阅周边的视频监控，对报警信息进行审核，系统支持对视频进行实时视频播放和录像回放，辅助审核。 |
| 44 |  | 自动派单 |  | 对于特定报警事件类型，系统可以实现智能自动派遣，即案卷可以自动批转到下一个阶段 |
| 45 |  | 事件计时 |  | 计时管理是对案卷处理的每个阶段以及任务派遣响应及处理情况进行计时处理，详细记录案卷办理每个阶段的处理时间，对于超时案件以显著形式显示 |
| 46 |  | 处置反馈 |  | 养护单位或中队人员可以通过该模块接收报警任务信息，处置完成后可以将处置结果反馈至平台，支持图文信息的反馈 |
| 47 |  | 延期审核 |  | 对于出现异常情况如天气异常等，养护单位可以发起延期申请，由监管中心进行审核后，该事件将重新计时 |
| 48 |  | 事件结案 |  | 当养护单位或中队人员完成事件的处置并反馈后，事件将流转到该环节，供用户核实事件是否处置完成，对于处理结果无异议的，受理员可以进行审核通过 |
| 49 |  | 过程跟踪 |  | 供用户查看所有事件的列表及详细信息。可针对事件编号、事件类型、事件来源、上报时间、阶段、所属区域等不同条件进行数据筛选 |
| 50 |  | 业务维护 | 自动流转设置 | 自动流转设置时设置流程环节的自动批转的条件，当满足条件的事件进入到系统中时，则自动流转到下一个环节 |
| 51 |  |  | 事件大小类设置 | 事件类型设置，该功能是用于设置非接触性执法业务中所需执法应用的事件类型，可以对大小类以及对应的立结案规范进行设置管理 |
| 52 |  |  | 网格管理 | 网格管理是明确养护单位管理的网格关系进行维护，为后续自动化业务流转提供基础 |
| 53 |  |  | 系统计时设置 | 用户可以通过系统计时设置，用于维护系统计时的时间范围 |
| 54 |  | 移动端应用 | 巡查上报 | 巡查人员在巡查过程中，对发现的亮化管理问题通过采集功能进行上报。支持查看已上报案件，简单的展示了历史案件的基本信息，包括案件编号、多媒体上传情况、案件描述、位置和上报时间等 |
| 55 |  |  | 报警信息 | 可以接收平台产生的实时报警信息，可以查看报警报警事件的定位信息，报警详情信息 |
| 56 |  |  | 处置反馈 | 以列表形式展现处置部门接收的任务。任务列表包括待处置和待分配任务列表，对待处置的任务可以进行处置反馈，待分配的任务可以进行领取 |
| 57 | 可视化数据分析展示 | 亮化综合态势 |  | 打造可视化的亮化工程管理仪表盘，提供亮化长效管理运行情况的综合统计分析，包括养护信息、报警事件、在线人员、养护数据、亮化工程本底数据等的关键数据的统计分析 |
| 58 |  | 智能感知态势感知 |  | 对今日各类物联网设备发现的亮化故障问题次数以及截止某时间段的物联网发现总数进行统计分析展示，支持对物联网智能识别的案件上报次数的趋势进行统计分析展示，并采用线图等形式进行展示，实现基于次数进行数据下钻反查功能 |
| 59 |  | 亮化问题分析 |  | 对亮化问题高发区域、高发类型、高发单位进行分析，基于亮化高发问题事件、高发单位的数据基础，实现对亮化事件高发区域、高发单位的热力地图分析。基于热力图，对亮化事件的时空分布进行分析展示 |
| 60 |  | 亮化单位画像分析 |  | 通过对亮化单位发生问题数量、处置效率等多方数据分析，形成亮化单位综合画像，为监管中心管理提供数据支撑，从源头督促责任人亮化问题不重视、整改不及时等问题，实现从源头上进行治理，减少案件量 |
| 61 |  | 亮化健康度评价 |  | 通过对全区亮化事件的类型、道路或重点建筑的分级管理机制，结合GIS对全区亮化健康度的结果做可视化的展示 |
| 62 | 智慧城管系统对接 | 市政保障中心路灯控制系统对接数据对接 |  | 对接萧山区市政保障中心照明智能控制系统，可以获取萧山区已改造区域的路灯及相关配套设施的点位，便于有路灯未亮情况时，可以第一时间发现问题所处位置，并快速派遣相关养护人员进行维修处置。 |
| 63 |  | 市政养护巡查系统数据对接 |  | 对接市政养护巡查系统，获取数养护巡查中关于亮灯类的问题事件，由本系统进行处置后反馈给养护巡查系统，实现问题案件信息的双向互通 |
| 64 |  | 统一接入 |  | 实现用户、权限、入口的统一管理，实现数据统一展示、大屏数据集中展示。 |
| 65 | 杭州市城管智慧照明系统对接 | 系统对接 |  | 与杭州市城管智慧照明系统按照“一把闸刀”要求对接共享数据包含亮灯情况、开灯时间、亮灯率、故障实时信息、工单实时信息、资产信息等。 |
| 66 | 城市大脑·萧山平台对接 | 与城市大脑·萧山平台三维可视化平台对接 |  | 与城市大脑·萧山平台三维可视化管控平台对接，对接视频监控平台 |

二、商务需求

1、工期及实施地点：

▲（1）工期要求；210日历天（具体以合同为准）。

实施阶段：2021年6月之前完成全部建设任务，并通过阶段验收，进入试运行。

验收阶段：项目总体正常试运行3个月后，10个工作日内通过竣工验收。按照试运行的实际情况，招标方有权延长试运行时间。

（2）项目实施地址：采购人指定地点。

（3）中标人提供的中标物品，必须符合本招标文件要求、原包装送达采购人；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。

（4）项目软硬件整机质保期为3年。质保期以项目终验之日起算。质保期内提供免费的售后服务。

▲2、付款方式

（1）在合同签订后中标人向采购人缴纳中标价5%的履约保证金，缴纳履约保证金后中标人应与采购人签订中标框架合同。

（2）项目签订合同后，主要设备到场验收合格后采购人支付至合同金额的50%，项目终验合格后采购人支付至合同金额的100%。

注：

1.如有附图，仅作参考。

2.招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

3.中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的；

13.11投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.20.4提供虚假的信用状况；
     13.20.5其他弄虚作假的行为。
   13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.24根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

21.商务技术部分（90分）

1、商务资信（30分）

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值区间 | 主客/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信分（30分） | 1 | 根据投标人综合实力、履约能力、经营类似项目时间长短、产品市场占有率、获得荣誉等情况综合评定对比打分 | 0-3 | 客观分 |
|  | 2 | 投标人具有政府部门颁发的以下资质： - 1.具有CMMI5级认证证书，得2分；CMMI5 级以下得1分，没有则不得分； 2.具备电子与智能化工程专业承包二级及以上的，得2分； - 3.具有工程设计（电力或电子通信广电）乙级及以上资质的，得2分；（提供复印件并加盖公章，原件备查） | 0-6 | 客观分 |
|  | 3 | - 具有承装（修、试）电力设施许可证的，得2分；具有电力工程施工总承包叁级或城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质的，得2分；（提供复印件并加盖公章，原件备查） | 0-4 | 客观分 |
|  | 4 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书的每项得0.5分，最高得2分。（提供复印件并加盖公章） | 0-2 | 客观分 |
|  | 5 | 投标人自主研发的软件或系统平台获得过区县级及以上的政府或部门颁发的荣誉、奖项的，得3分。 （荣誉、奖项需同时提供对应产品软件著作权，获奖证明材料复印件并加盖公章，原件备查） | 0-3 | 客观分 |
|  | 6 | 投标人具有以下软件著作权或专利权： 1.具有智慧单灯、照明控制、智慧灯杆、物联网数据采集相关软件著作权或专利权的，每提供一个得0.5分，该项最高得2分。 2.具有智能巡检与告警位置摄像头联动、高倍率视频压缩存储相关软件著作权或专利权的，每提供一个得0.5分，该项最高得1分。 3.具有大数据分析、可视化平台、地理信息系统、三维可视化、视频识别、电缆线路监测相关软件著作权或专利权的，每提供一个得0.5分，该项最高得3分。 （软著需在本公告发布日之前取得，提供复印件加盖公章，原件备查） | 0-6 | 客观分 |
|  | 7 | 投标人具有市级及以上政府或部门颁发的高新技术企业研究开发中心的得3分，没有不得分（提供证明材料复印件并加盖公章，原件备查） | 0-3 | 客观分 |
|  | 8 | 投标人需提供近三年（2018年1月1日起至今，以合同签订时间为准）一定数量的业绩证明，其中智能设备控制及集成；城市大脑；数据可视化；集约化综合展示；大数据分析软件类项目数达10个以上，得3分；数量在5个及以上，得1分；其余不得分（注：须提供合同复印件，并加盖公章，重复合同不得分） | 0-3 | 客观分 |

2、技术部分（60分）

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 具体描述 | 分值区间 | 主客/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分（60分） | 1 | 投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定） | 根据投标人提供的对萧山区智慧照明平台总体技术架构设计是否合理、定位是否准确，是否能够满足业务需求。综合评定0-4分。 | 0-4 | 主观分 |
|  |  |  | 对接的其他业务系统：城市大脑·萧山平台、萧山区智慧城管、杭州市城管智慧照明系统、萧山区市政绿化养护保障中心相关系统进行完整阐述对接方案和对对接系统关系进行正确梳理等进行综合评定0-4分。 | 0-4 | 主观分 |
|  |  |  | 根据投标人提供的对项目中集中控制器、集中采集终端、单灯控制器、景观灯AI识别摄像头点位的部署有充分阐述进行综合打分 | 0-3 | 主观分 |
|  |  |  | 根据投标人提供的对项目中萧山区智慧照明平台建设的总体功能进行综合评分，需要明确阐述亮化数据中心建设、支撑平台建设、亮化综合监管平台、智能工单业务系统、可视化数据分析展示等各专项应用的具体设计方案 | 0-5 | 主观分 |
|  |  |  | 根据投标人提供的视觉AI店招店牌管理方案，综合算法方案、数据安全、业务应用等进行综合评定0-3分。 | 0-3 | 主观分 |
|  |  |  | 根据投标人提供的统一亮化接入系统方案，结合方案的可行性、合理性、安全性等综合进行综合评定0-3分。 | 0-3 | 主观分 |
|  |  |  | 投标人所投单灯控制器设备厂商具有1万盏及以上已实施的LED照明项目相关业绩（需提供合同复印件并加盖原厂公章作为证明材料，原件备查。），提供得2分，没有不得分。 | 0-2 | 客观分 |
|  | 2 | 投标方案中提供或使用主要设备的优劣（综合评定） | 投标人所投产品全部符合项目软硬件配置清单参数指标的得20分。带“■”的技术参数要求（负偏离或不符合）的，每条扣2分；其他技术参数条款（负偏离或不符合）的，每条扣1分，扣完为止。 | 0-20 | 客观分 |
|  | 3 | 保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定 | 项目实施进度（根据投标人提供的实施方案的可学性、工期安排的合理性等进行综合打分） | 0-2 | 主观分 |
|  | 4 | 项目负责人及技术力量安排等 （综合评定） | 投标人拟担任本项目的项目经理： - 有5年以上信息系统集成或应用软件开发工作经历的，得0.5分；有智慧城市相关项目担任项目经理的经验的，得0.5分； - 同时具备二级及以上建造师（机电工程或通信与广电）、电子信息类或计算机类高级职称的，得2分。 - （工作经历与项目经验须提供相关证明） 投标人拟提供的项目组团队人员（不包括项目经理）： - 团队配置电子信息类或计算机高级职称人员至少3名，得2分；每多配置1名此类高级职称人员额外多得0.5分，该项最高得3分。 - 团队配置电子信息类或计算机类中级职称人员至少8人的，得2分。 - 团队人员配置有机电类二级及以上建造师、系统集成项目管理师、信息系统项目管理师、PMP认证证书的，每个得1分。该项最高得2分。 （以上人员需提供加盖公章的证书复印件，并提供最近三个月公司社保证明） | 0-10 | 客观分 |
|  | 5 | 服务质量保证情况，投标人提供所投单灯控制器、集中数据采集器、集中控制器、摄像头产品生产厂商针对本项目的唯一授权书、售后承诺函（需提供原件现场查验），提供的2分，缺项不得分。 |  | 0-2 | 主观分 |
|  | 6 | 服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定） | 根据投标人针对本项目的软硬件售后服务及培训方案酌情给分。（根据本地化服务能力、售后服务方案、24小时客服热线、措施、响应等情况综合评定） | 0-2 | 主观分 |

1）投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

22.价格分（10分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.10 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

23.其他需说明事项

投标人在《投标人基本情况表》须注明中标通知书邮寄地址、接收人、联系电话。

第五部分 拟签订的合同文本

（货物类参考样本）

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCG

-  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

（服务类参考样本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCG  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，损失由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）：                      供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件…………………………………………（页码）

（2）最近1年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（6）授权书……………………………………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、上一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方郑重承诺，我方具有履行XXXXXX项目（招标编号：            ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称或采购机构名称）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、授权书

法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

授权书

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXXXXXXXX采购项目【招标编号：     】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

七、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

附：

▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

XXX（单位名称或采购机构名称）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：          】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、是否可享受价格扣除：根据招标文件3.3小型、微型企业价格扣除的政策规定，给予满足条件的投标人用扣除后的价格参与评审的支持。填写方式可参考后页样表▲投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则视为投标人提供虚假材料投标，投标无效

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

投标(开标)一览表（价格填写样表）

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | AA | AA |  |  | X |  |  | 是 |
| 2 |  | BB | BB |  |  | Y |  |  | 是 |
| 3 |  | CC | CC |  |  | Z |  |  | 否 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |  |  | X+Y（上述表中最后一栏为“是”的合计） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  | X+Y+Z（所有报价的合计） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  | X+Y+Z |  |  |  |  |  |

- 涉及价格扣除的产品时，可能有服务类或货物类有部分货物产品为小微企业，以一个项目为例，其中有一部分产品A价格为X，B价格为Y，剩余部分C价格为Z，其中X和Y属于小微企业扣除，则在清单中列明，并在最后一列填写“是”，“可享受价格扣除部分的报价合计”为小微企业享受价格部分的报价的合计，即X+Y。投标人必须如实填写，否则按照表格说明虚假材料不如实应标，投标无效处理。

三、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（电子签章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- ▲商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（6）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（7）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

- （8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

- （9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

- （10）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（17）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明…………（页码）

（18）中小企业声明函（如涉及）……………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXX项目【编号：           】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理XXXXXX项目【编号：XXXXXXXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （电子签章）         单位：          （电子签章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就XXXXXXXX（采购机构名称）组织实施的XXXXXX项目（XXXXXXXXXXXX）共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （电子签章）          乙方单位：          （电子签章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：   年  月   日

十七、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：   年  月   日

十八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（电子签章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购节能产品表

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：节能产品清单认证证书

附表5：政府采购环境标志产品表

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境产品政府采购品目清单中的序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：环境标志产品认证证书

供应商名称（电子签章）：

日期：   年  月   日

附件6

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。