萧山区CDMS远程管理技术服务采购项目

（重新招标）

招标文件

编号:XZCGDL2020-GK-ZCY060

杭州市萧山区第一人民医院医共体总院

浙江华域高宇项目管理有限公司

2020年9月9日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

(萧山区CDMS远程管理技术服务采购项目（重新招标）) 招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2020年09月09日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XZCGDL2020-GK-ZCY060

项目名称：萧山区CDMS远程管理技术服务采购项目（重新招标）

预算金额：4000万

最高限价：4000万

采购需求：（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间： 公告发布之日起到投标截止时间（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）；

地点：政采云线上获取；

方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）首次使用的供应商需要在“系统管理”-“权限管理”中打开对应功能权限。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年09月30日9：00：00（北京时间）投标截止时间前为投标文件递交时间。

地点：杭州市公共资源交易中心萧山分中心404室[杭州市萧山区市心中路1069号科创中心B幢行政服务中心4楼]

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、电子招投标说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后半小时内完成在线解密。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

2、疫情防控期间，如有样品递送等需到现场的情况，人员进出均按照杭州市公共资源交易中心萧山分中心防控预案操作进行疫情防控。请投标人携带健康码、佩戴口罩进入中心，因疫情防控形势变化较快，如有政策更新，以最新政策及操作方式为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：杭州市萧山区第一人民医院医共体总院

地址：杭州市萧山区市心南路199号

联系方式：鲁建锋，0571-83807029

采购代理机构信息

名 称：浙江华域高宇项目管理有限公司

地　址：萧山区宁围街道望京商务中心3幢1单元9层901

联系方式：陈超  0571-22816663

项目联系方式

项目联系人：陈超

电　话：13738195695

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的所有等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明等文件 | - 资格证明文件：按照招标文件要求。 - 资信证明文件：按照招标文件要求提供。 - 其他文件：公告发布之日起到开标当天之间内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录三个查询记录截图。 ▲投标人未提供（1）的有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件参与投标： - 电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 本项目备份投标文件：允许提供如下备份文件 备份投标文件要求： （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式（.jmbs后缀格式的备份文件，其他格式无效，视为未提供有效数据备份文件），以DVD光盘形式提供。数量为1份。光盘备份单独按投标纸质备份文件密封方式密封包装，外包装加盖公章。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，资格文件正本1份，副本2份；报价文件正本1份，副本2份；商务技术文件正本1份，副本2份。 （4）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。未提供正确格式（.jmbs后缀）数据备份文件时，纸质文件无效。 备份文件提交时间地点：详见公告开标地址。 纸质备份按照招标文件中纸质投标文件的要求规定完成纸质备份制作。线上电子投标文件未完成解密，且投标人又未提供其他形式的备份投标文件的，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 现场演示 | 在评标时安排每个投标人现场演示，每个投标人时间不超过8分钟。现场演示次序以投标登记先后次序为准。现场演示人员不超过3人，且必须包含法定代表人或其授权代表；现场演示人员进场时携带身份证、授权委托书（详见招标文件格式范例附件6，法人代表可不携带），否则不得进场。现场演示后按要求解答评标委员会的提问。 |
| 8 | 采购机构代理费用 | 无。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 资格审查及信用信息查询 | 本项目由采购人/采购机构进行资格文件及信用信息查询。 |
| 11 | 质疑接收人及答复 | 采购人质疑接收人：来舒 联系方式： 0571-83807018 地址：杭州市萧山区市心南路199号 邮箱：455672558@qq.com 采购机构质疑接收人：高天宇 联系方式： 0571-22816663 地址：萧山区宁围街道望京商务中心3幢1单元9层901 邮箱：249268371@qq.com 如通过邮箱方式发送质疑，须提交符合法规及招标文件要求的质疑文件（参考附件2），盖章扫描后发送，质疑的受理按答复主体划分以采购人或采购机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 12 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 13 | 中小企业支持 | 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xszbjyw.com/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=6364 |
| 14 | 同级采购监督管理部门 | 杭州市萧山区财政局； 地址：杭州市萧山区人民路318号； 联系方式： 0571- 82752687 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕18号文件清单，并提供国家确定的认证机构、出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动     中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、补遗公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2 最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.6公告发布之日起到开标当天之间内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录三个查询记录截图。

11.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

附法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.5投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.6投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.7投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

11.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.13优惠条件及特殊承诺；

11.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.15培训计划；（如果有）

11.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

▲根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.4纸质备份文件（如有）的制作要求：

12.4.1投标人制作纸质投标文件须在投标文件封面上标明“正本”与“副本”字样、项目名称与标项号，并加盖投标人公章。正本内容与副本不一致时，以正本为准。

12.4.2投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写。

12.4.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4.4 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

13.投标文件的装订、签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

纸质备份文件（如有）须将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。▲对不符合装订要求的投标文件，按投标无效处理。

14.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

15. 备份投标文件（如有）

15.1备份投标文件须密封包装，密封包装指：所有投标文件应密封包装，包含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件必须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

15.2所有备份投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

15.3电子备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)

▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

▲投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16. 投标文件的提交

16.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

16.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

16.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16.4如项目须备份投标文件，投标人应按“招标公告”及前附表规定的时间、地点完成采购文件获取手续并将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件和未按公告要求完成采购文件获取的投标人递交的投标文件。

16.2采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17. 投标文件的补充、修改、撤回

17.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

17.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

17.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标文件备份：投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改纸质文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，电子投标文件备份须书面撤回后按所有密封要求重新递交。在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

17.4.1 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.4.2投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4.3投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.4.4在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

18.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

19.投标有效期

19.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

19.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

19.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

20.开标

20.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

20.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

20.3项目允许提供备份文件时，仅因政采云平台或CA原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理将按顺序启用备份文件完成开标。投标人因自身原因（不会使用、使用不当等）未按时完成解密的，投标无效，不启用备份文件。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20.4 备份投标文件的接收在招标文件确定的时间、地点进行。

21、资格审查

21.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

21.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

21.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

21.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

21.5合格投标人不足3家的，不再评标。

22、信用信息查询

22.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

22.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

22.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

22.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

23.1 本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因（或CA软件系统）无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。评标方法及评分标准等。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

24. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

25. 中标通知与中标结果公告

25.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

八、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。

联系电话: 0571-83587785/0571-82816012  联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室

30.2除30.1规定情形外，采购人可以自行验收或邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

- 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

标项：一

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 暂定预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院外便携式心电监测 | 详见招标需求 | 次 | 2020 |
| 2 | 心率变异性分析 | 详见招标需求 | 次 | 50 |
| 3 | 心电监测 | 详见招标需求 | 小时 | 500 |
| 4 | 24小时动态心电图 | 详见招标需求 | 次 | 500 |
| 5 | 24小时动态血压监测 | 详见招标需求 | 次 | 900 |
| 6 | 心电事件记录 | 详见招标需求 | 次 | 30 |

注：1、本项目预算价4000万元，最高限价4000万元。

2、最终结算以每项单次单价为准。报价时暂按各项分别报单价、次数及总价。评分时按各项的总报价进行计算价格得分

二、招标需求

1、项目概述

本项目将移动互联网与医疗相结合，实现患者与医护人员、医疗机构、医疗设备间的互动，配合技术的进步、观念的转变和政策的配套，形成连续循环的分级诊疗型慢病管理，实现医疗卫生服务逐渐从“就医管理”向“健康管理”转变，从“单纯服务”向“全程健康干预”转变，组建一个由物联网、可穿戴设备、信息采集、大数据、智能医疗和精准医疗等多个领域组成的大生态链。

本着便民，利民，提升全区居民健康水平的出发点，坚持防病为主，医疗为辅的原则，以国家政策为依据，以萧山区医疗卫生信息化建设为依托，应用慢病大数据平台新技术，构建信息化支撑下互联互通、覆盖区域的慢病管理服务体系，支撑萧山区医疗共同体的建设，解决远程心电诊断、分级诊疗、家庭医生签约服务中的技术难点问题。同时，基于人工智能，大数据技术，实现全区居民的健康档案智能化管理，充当居民的健康顾问，形成面向基层的、智能的、高效的健康管理服务新体系。

- 健康管理服务平台

通过建立健康管理服务平台，有效辅助卫生主管部门提升基层规范管理率和控制率，提高区域慢病管理成效。

通过应用计算机辅助诊断技术、人工智能专家辅助诊断技术、便携式移动智能检测技术和优质医疗远程支持系统打造基层公共卫生服务综合管理体系，实现慢病的分级、分层及依据危险等级的警示，编制随访计划，辅助医生及时调整治疗方案，分析慢病的趋势性，对可能并发疾病进行监测预防，借助智能化的管理手段提升基层医生的工作能力。

建立健康档案大数据挖掘利用系统，针对高血压、糖尿病、心血管疾病等慢病，建立算法模型，自动生成慢病管理报告，辅助基层医务人员提高慢病管理水准。

- 物联网智能医疗监测设备

建立健康数据远程监测系统，采用先进的物联网技术，以便携智能医疗终端设备，有效解决慢病数据采集最后一公里问题。智能医疗终端支持多种通讯方式（WIFI、3G、4G、蓝牙），可以随时随地实现生命体征监测，实时上传健康数据到平台。

借助这些便携和智能化的设备，居民在家就可以持续监测身体的各项生理指标，监测数据实时上传到平台后，通过平台大数据分析功能，可以为居民提供个性化的健康建议和可视化的各种指标展示。

- 远程诊断

传统心电图的诊断还是要通过医生的专业知识和临床经验，而且居民除了去医院检查，也很少有其他途径来监测心脏状态。监测途径少加上乡镇医院医生的医疗水平有限，很多心脏问题不能被及早发现。

通过便携心电监测设备和平台心电自动诊断分析算法，能快速准确实现疑难心电图的自动诊断分析。

- 服务提升

服务内容主要涉及以下三类：

第一类：国家基本公共卫生服务中规定的的慢性病健康管理项目、双向转诊服务、分级诊疗服务。

第二类：除国家基本公共卫生服务项目外的基本医疗服务：主要为年老体弱、行动不便和重点慢性病病人提供居家医疗、远程健康监测管理与数据跟踪管理等服务。

第三类：个性化服务：远程监测服务、个人健康服务、慢病管理报告服务。

（五）服务项目（明确项目）

1.院外便携式心电监测

2.心率变异性分析

3.心电监测

4.24小时动态心电图

5.24小时动态血压监测

- 心电事件记录

2、项目配置清单

| 序号 | 产品名称 |  | 配置说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件平台及服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 健康管理服务平台 | 持续跟踪监测 | 能够提供基于2.5G/3G/4G、WiFi、蓝牙等方式的远程实时动态数据采集，基于健康大数据的智能动态分析、数据实时异常警示、SOS告警等服务。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 预防筛查 | ●能够通过身份证和社保卡刷卡进行心电、血压快速筛查服务，同时能够自动化建档。 |  |  |
| 3 |  | 远程诊断 | 能够实现单导、多导和12导联心电图的检查、动态心电、动态血压的监测，自动化分析结果，远程出具相应诊断报告功能及电子签名功能。 |  |  |
| 4 |  | 慢病管理 | 能够基于国家慢病管理指南实现常见慢病疾病的分级分类管理，具备慢病管理概况、随访规划、治疗方案知识库、慢性病管理、个性化健康评估、健康风险评估、慢病管理报告等功能。 |  |  |
| 5 |  | 双向转诊 | 能够实现上传转诊单、查看与查询双向转诊记录以及状态的功能。 |  |  |
| 6 |  | 出行监控 | 与智能健康手表相结合，能够实现实时定位、电子围栏、SOS报警等功能。 |  |  |
| 7 |  | 运动健康 | 与智能健康手表相结合，能够实现对运动健康数据实时监测和统计分析，提供心率趋势图、心率变异性指数分析、心脏疾病风险评估、精神压力指数分析、身体疲劳指数分析、睡眠分析、步数统计、运动分析等功能。 |  |  |
| 8 |  | 健康检查 | 能够通过平台申请远程心电健康检查服务，并且出具相应的健康检查分析报告。 |  |  |
| 9 |  | 设备监控 | 能够对物联网智能医疗监测设备进行远程实时状态监控和使用统计分析。 |  |  |
| 10 |  | APP端 | 为个人、医生提供APP端软件，与平台相互搭配，提供便捷化的服务。 |  |  |
| 二、物联网智能医疗监测设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能健康手表 |  | 1、数据传输 | 套 | 8000 （可根据实际需求增加数量） |
|  |  |  | 1.1网络模式：单卡单待 |  |  |
|  |  |  | 1.2网络频率：GSM 3/8;WCDMA 1/8;FDD 1/3/8;TDD B38/B39/B40/B41 |  |  |
|  |  |  | 1.3蓝牙版本：Bluetooth4.0 |  |  |
|  |  |  | 2、屏幕规格 |  |  |
|  |  |  | 2.1 交互方式：触摸 |  |  |
|  |  |  | 3、监测规格 |  |  |
|  |  |  | 3.1心电测量、心率检测、血压测量 |  |  |
|  |  |  | 4、其它参数 |  |  |
|  |  |  | 4.1安卓系统 |  |  |
|  |  |  | 4.2电池容量：≥700mAh |  |  |
|  |  |  | 4.3定位功能 |  |  |
|  |  |  | 4.4生活防水 |  |  |
|  |  |  | 4.5紧急呼叫功能 |  |  |
| 2 | 动态心电记录仪 |  | 1、数据传输 | 套 | 8000 （可根据实际需求增加数量） |
|  |  |  | 1.1蓝牙无线传输 |  |  |
|  |  |  | 2、监测规格 |  |  |
|  |  |  | 2.1心电、心率监测 |  |  |
|  |  |  | 3、能耗配置 |  |  |
|  |  |  | 3.1锂离子电池，DC3.6V-4.2V, 标称电压3.7V |  |  |
|  |  |  | 3.2工作时间：连续工作时间不低于24h |  |  |
|  |  |  | 4、其它功能 |  |  |
|  |  |  | 4.1 App端实时通过心电诊断算法自动出具报告 |  |  |
| 3 | 无线传输电子测量血压计 |  | 1、数据传输 | 套 | 8000 （可根据实际需求增加数量） |
|  |  |  | 1.1血压计正常工作条件下，蓝牙无线传输功能 |  |  |
|  |  |  | 2、测量规格 |  |  |
|  |  |  | 2.1静态压力测量范围：0mmHg～280mmHg（0.0kPa～37.3kPa）；精度要求：±3mmHg（±0.4kPa） |  |  |
|  |  |  | 2.2血压范围：收缩压：60mmHg～230mmHg (8.0kPa～30.7kPa)，舒张压：40mmHg～130mmHg (5.3kPa～17.3kPa) |  |  |
|  |  |  | 3、屏幕规格 |  |  |
|  |  |  | 3.1显示分辨率为0.133kPa（1 mmHg） |  |  |
|  |  |  | 4、能耗配置 |  |  |
|  |  |  | 4.1可充电电池，容量≥1200毫安时，一次充电可支持≥300次血压测量 |  |  |
|  |  |  | 5、其它功能 |  |  |
|  |  |  | 5.1具有限压保护功能，袖带压力不超过40kPa（300mmHg）；袖带压在0.67kPa（5mmHg）以上的时间不超过90s |  |  |
|  |  |  | 5.2具有两组用户切换功能，支持每个用户不少于8组数据存储功能 |  |  |
|  |  |  | 5.3具有血压值、脉率值回顾浏览功能 |  |  |
|  |  |  | 5.4配套软件与蓝牙无线模块在血压计正常工作条件下，且在2.4GHz频段、距离血压计5m（空旷）内可准确实施无线传输功能和无线启动血压计测量功能 |  |  |
| 4 | 无线多参数监测仪（支持动态血压） |  | 1、 数据传输 | 套 | 500 （可根据实际需求增加数量） |
|  |  |  | 1.1 通信方式：无线蜂窝网+Internet广域网，TCP/IP通信协议，2.5G/3G/4G无线数据传输模式 |  |  |
|  |  |  | 1.2 频率范围：4G全网通频段 |  |  |
|  |  |  | 1.3 WiFi特性：2.4GHz、5GHz，支持IEEE 802.11b/g/n |  |  |
|  |  |  | 1.4 数据传输：24小时实时动态连续传输 |  |  |
|  |  |  | 2、 屏幕规格 |  |  |
|  |  |  | 2.1 交互方式：5点触摸 |  |  |
|  |  |  | 2.2 显示内容：心电波形，呼吸波形，脉率值，呼吸率值，血氧值，血压值，心率值，电量指示，导联指示，网络指示 |  |  |
|  |  |  | 3、 监测规格 |  |  |
|  |  |  | ●3.1 监测参数：可同时实时监测成人心电、呼吸、血氧、脉率、无创血压 |  |  |
|  |  |  | 3.2 心电参数 导联选择：支持三导联、十二导联 输入阻抗：不低于10MΩ 频率特性：0.67Hz～40Hz(110%，－3.0dB) 共模抑制比：不小于89dB 起搏器脉冲抑制能力： a）起搏器脉冲的标识和抑制：符合YY1079-2008第4.1.4.1的要求，对符合幅度从±2mV～±700mV以及脉宽从0.45ms～2ms的无过冲起搏器脉冲进行抑制，心率显示值最大允许误差±2bpm或±5%，取最大值，并在屏幕上显示起搏器脉冲标识。 b）起搏器脉冲检测对快速心电图信号的抑制：符合YY1079-2008条款第4.1.4.3的要求，以1V/s RTI为最小输入压摆率。 心率范围：30bpm～250bpm，允差±2bpm或±5%，取最大值 3.3 呼吸参数 |  |  |
|  |  |  | 监测范围：10次/min～100次/min，允差±2次/分 |  |  |
|  |  |  | 3.4 血压参数 |  |  |
|  |  |  | 测量模式：手动、自动 静态测量范围：0.0kPa～34.7kPa（0mmHg～260mmHg） 示值最大误差：±0.4kPa（±3mmHg） 血压范围： 收缩压：8.0kPa（60mmHg）～34.0kPa（255mmHg）； 舒张压：4.0kPa（30mmHg）～26.0kPa（195mmHg）。 过压保护：38.7kPa（290mmHg） 断电保护：断电后，袖带自动放气 |  |  |
|  |  |  | 3.5 血氧参数 |  |  |
|  |  |  | 监测范围：30%～100%； 正常状态：在 70%～89%范围内绝对误差为±3%；在90%～100%范围内绝对误差为±2%，70%以下范围无要求 |  |  |
|  |  |  | 3.6 脉率参数 |  |  |
|  |  |  | 监测范围：30次/min～250次/min，正常允差±2次/min |  |  |
|  |  |  | 4、 能耗配置 |  |  |
|  |  |  | 4.1 电源条件 主机电池：DC3.5V～4.35V，标称电压3.8V 血压模块电池： DC3.6V～4.35V，标称3.8V |  |  |
|  |  |  | 4.2 电池配置：主机6900mAh，血压模块电池500mAh |  |  |
|  |  |  | 4.3 电池续航：工作时间≥24小时 |  |  |
|  |  |  | 5、 存储及扩展 |  |  |
|  |  |  | 5.1 扩展卡：支持Micro SD卡存储数据，标配32GB存储卡 |  |  |
|  |  |  | 5.2 存储容量：支持一周的（最近一周时间内的）监测数据存储 |  |  |
|  |  |  | 6、支持远程升级 |  |  |
| 5 | 多参数检测仪 |  | 1．工作电源：外部电源：AC100-240V，50/60Hz;内部电源：DC3.7V | 套 | 50 （可根据实际需求增加数量） |
|  |  |  | 2．支持频段：4G全网通频段，WIFI频段 |  |  |
|  |  |  | ●3.支持身份证、社保卡、手机号本地自动建立健康档案、识别及认证 |  |  |
|  |  |  | 4．心率监测范围：40次/分～200次/分，允差±5% |  |  |
|  |  |  | 5．静态压力测量范围和最大允许误差：0.0kPa～34.7kPa（0mmHg～260mmHg），±0.4kPa（±3mmHg）。收缩压：8.0kPa～33.9kPa(60mmHg～255mmHg)、舒张压：4kPa～25.9kPa(30mmHg～195mmHg) |  |  |
|  |  |  | 6．脉率范围及最大允许误差：40次/min～200次/min，±5% |  |  |
|  |  |  | 7．过压保护：不应超过38.7kPa(290mmHg)，±0.4kPa（±3mmHg） |  |  |
|  |  |  | 8．显示分辨率为0.133kPa（1 mmHg） |  |  |
|  |  |  | 9．断电保护：断电后，袖带自动放气 |  |  |
|  |  |  | 10．测量方法：示波测定法 |  |  |
|  |  |  | 11．测量部位：上臂 ，适用臂围：22cm～36cm |  |  |
|  |  |  | 12．结构组成：主机、电池、袖带、导联线、肢体夹、适配器组成 |  |  |
|  |  |  | 13．内置锂电池配置：4000mAh |  |  |
|  |  |  | 14．支持远程升级 |  |  |
| 6 | 多参数分析仪 |  | 1．使用电源：DC 3V（2节7号电池）或USB外接电源 | 套 | 50 （可根据实际需求增加数量） |
|  |  |  | 2．工作环境：湿度10%～90%，温度10℃～40℃ |  |  |
|  |  |  | 3．检测速度：血糖、尿酸为5秒，胆固醇为15秒，尿糖为10秒 |  |  |
|  |  |  | 4．检测原理: 生物传感技术 |  |  |
|  |  |  | 5．试纸校正代码：code值显示1至49或自动识别 |  |  |
|  |  |  | 6．血糖测试范围：1.1 mmol/L～33.3mmol/L |  |  |
|  |  |  | 7．尿酸测试范围：90μmol/L～1190μmol/L |  |  |
|  |  |  | 8．胆固醇测试范围：2.58 mmol/L～10.34mmol/L |  |  |
|  |  |  | 9．检测样本：尿糖检测使用人体尿液，血糖、尿酸、胆固醇检测使用毛细血管全血或静脉全血 |  |  |
|  |  |  | 10．在非检测状态下，检测数据可对外传输 |  |  |
|  |  |  | 11．计量单位：mmol/L、mg/dL、μmol/L |  |  |
|  |  |  | 12．快速定量检测血液中的葡萄糖、尿酸和胆固醇浓度以及尿液中的葡萄糖浓度 |  |  |
|  |  |  | 13．可储存400个检测数据，随时查询，同时检测数据可以上传 |  |  |
|  |  |  | 14．可计算7天、14天、28天测试结果的平均值 |  |  |
|  |  |  | 15．电池电量连续显示 |  |  |
|  |  |  | 16．省电程序,无需开关电源，1分钟不工作自动关机 |  |  |
|  |  |  | 17．血糖值低于1.1mmol/L时显示“Lo”，高于33.3mmol/L时显示“ Hi” |  |  |
|  |  |  | 18．测试结果用红、黄、绿指示灯分别表示超过正常值，临界值和正常值 |  |  |
|  |  |  | 19．按下退纸键可弹出试纸 |  |  |

3、平台及服务要求

| 名称 | 规格要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 持续跟踪监测 | 跟踪数据采集 | ●支持便携式移动智能终端的接入管理，体征数据有心电、血压、血氧、脉率、心率、呼吸等；生化数据有血糖、尿糖、胆固醇、尿酸等 |
|  |  | ●支持24小时心电、血压、血氧、脉率、呼吸等多参数的远程实时监测和数据实时同步上传 |
|  |  | 支持数据自动上传至健康数据中心 |
|  |  | 支持数据的自动上传对接居民电子健康档案系统 |
|  | 智能动态分析 | 支持健康数据的实时查询和趋势分析 |
|  |  | 支持健康预警值的设置、预警提示、慢病患者的分类管理 |
|  |  | 支持患者的个性化数据(心率、血压、血糖等)的趋势分析 |
|  |  | 支持患者个性化的风险警示 |
|  | 实时异常警示 | 支持血压告警、超出围栏提示、sos报警 |
| 出行监控 | 地图定位显示 | 支持地图显示所有腕表上一次上传位置 |
|  |  | 支持地图显示用户SOS告警 |
|  |  | 支持地图显示用户超出电子围栏告警 |
|  | 详情信息 | 支持显示该腕表绑定患者信息，姓名、保健等级图标、性别、年龄、地址 |
|  |  | 支持显示用户SOS告警 |
|  |  | 支持显示用户超出电子围栏告警 |
|  | 用户列表 | 支持根据姓名查询某用户 |
|  |  | 支持对查询结果进行重置 |
|  |  | 支持显示所有绑定腕表用户 |
|  |  | 支持显示姓名、上一次上传位置 |
|  |  | 支持获取用户实时定位 |
|  |  | 支持为用户设置电子围栏 |
|  |  | 支持显示用户SOS告警 |
|  |  | 支持显示用户超出电子围栏告警 |
| 设备监控 | 动态心电记录仪使用信息块 | 支持根据姓名查询某用户 |
|  |  | 支持对查询结果进行重置 |
|  |  | 支持点击显示用户详情页 |
|  |  | 支持显示用户实时心电图 |
|  |  | 支持显示SOS告警 |
|  |  | 支持显示超出电子围栏告警 |
|  |  | 支持显示心率超限告警 |
|  |  | 支持显示导联脱落告警 |
|  |  | 支持显示用户心率、腕表电量和动态心电记录仪电量 |
|  | 用户信息块 | 支持点击显示用户详情页 |
|  |  | 支持腕表模式切换 |
|  |  | 支持显示SOS告警 |
|  |  | 支持显示超出电子围栏告警 |
|  |  | 支持显示心率超限告警 |
|  |  | 支持显示导联脱落告警 |
|  |  | 支持显示用户腕表模式、电量和步数 |
|  |  | 支持同步腕表本地信息 |
|  |  | 支持显示腕表关机状态 |
|  |  | 支持腕表关机状态下显示使用时间 |
|  | 详情页 | 支持显示用户姓名 |
|  |  | 支持以时间轴形式显示用户最近十次定位信息 |
|  |  | 支持手动获取用户定位 |
|  |  | 支持显示用户活动轨迹 |
|  |  | 支持展示用户健康档案，包括对档案进行增改查操作 |
|  |  | 支持展示用户抢救预案，包括对预案进行增改查操作 |
| 预防筛查 | 身份认证 | 支持被筛查者身份证和社保卡进行身份认证管理 |
|  |  | 支持身份证和社保卡刷卡自动建档管理 |
|  | 快速筛查 | 支持站点心脑血管疾病的快速便捷检查。 具体内容涉及： 具备血压、心电监测信息异常的主动提示功能； 具备单导联心电的快速便捷测量，同时具备单导联心电的辅助诊断支持，辅助诊断项有：窦性心律、窦性心动过速、偶发房性早搏、频发房性早搏、短阵房性心动过速、心房颤动、ST段抬高、T波改变、一度房室传导阻滞、窦性心律不齐、窦性心动过缓、偶发室性早搏、频发室性早搏、短阵室性心动过速、停搏（>5s）、ST段压低、QT/QTc间期延长、二度I型房室传导阻滞等； 具备血糖、尿糖、尿酸、胆固醇等参数的辅助快速检测。 |
|  | 数据管理 | 支持数据对接健康大数据中心，并纳入个人健康数据的存储管理 |
|  |  | 支持数据对接县人民医院专业心电科室，实现检测数据的下载及诊断报告的上传管理 |
|  |  | 支持心电诊断报告的自动生成及电子签名 |
| 远程诊断 | 便捷检查 | 支持12导联心电图的检查、动态心电的监测 |
|  |  | 支持检查数据对接上传至健康数据中心（心电共享数据中心）进行存储管理 |
|  | 远程诊断业务系统 | 支持远程诊断的业务流程管理 |
|  |  | 支持远程心电图计算机辅助诊断 |
|  |  | 支持出具相应诊断报告功能及电子签名 |
|  |  | 支持诊断报告上传健康数据中心个人健康档案管理 |
| 双向转诊 | 双向转诊 | 支持与现有双向转诊系统的对接服务 |
|  |  | 支持上传转诊单、查看与查询双向转诊记录以及状态的功能 |
| 慢病管理 | 随访规划 | 管理和维护随访计划，可添加高血压和糖尿病随访计划，可查看随访计划和随访结果。可根据月、周、日查看随访日历表。在随访规划表中，点击某个患者可直接添加随访计划。 |
|  | 慢性病管理（高血压、2型糖尿病、脑卒中、冠心病管理） | 支持高血压、2型糖尿病、脑卒中、冠心病患者管理 |
|  |  | 支持管理机构所属患者，可根据条件查询患者列表；可单个新增患者和批量导入患者，可批量导出患者列表 |
|  |  | 支持患者分级分层管理；随访信息管理与维护；访视服务提示 |
|  |  | 支持异常提示；自动出具评估报告；转诊 |
|  |  | 支持不同条件下的信息查询、统计报表、趋势分析和可视化展示 |
|  | 个性化健康评估 | 支持针对健康终端采集数据的健康综合评估，支持个性化、主动型健康评估报告（含心电分析、干预建议等）自动生成 |
|  | 健康风险评估系统 | 支持根据患者血压监测、心电、生化等检测数据及患者本体信息结合，生成风险评估报告，并预测未来几年患者患病风险概率，支持个性化、主动型健康风险评估报告生成 |
|  |  | 支持医生结合患者现状在系统中选择患者“现病史”时，系统自动调整相应的风险评估报告 |
|  | 健康干预 | 支持责任医生根据评估报告开具治疗方案（包括治疗目标、非药物治疗的保健方案以及药物治疗），结合该方案，系统自动生成疾病当前治疗方案（包括个体化治疗方案、基础治疗方案、治疗关注指标、疗效预估、不良反应预估以及药物相互作用预估） |
|  |  | 支持医生结合患者现状在系统中选择患者“现病史”时，系统自动调整相应的治疗方案 |
|  | 健康账号 | 查看和维护患者的基本信息包括姓名、年龄、身份信息、归属机构、联系方式、建档信息等； |
|  | 基本信息 | 查看医生帐号的信息，包括基本信息、联系信息、履历信息及就职医院信息等。 |
|  | 接口 | 支持与杭州市公共卫生平台对接。 |
| 运动健康 | 人物健康数据块 | 支持根据姓名查询某用户 |
|  |  | 支持对查询结果进行重置 |
|  |  | 支持对数据块进行条件筛选操作 |
|  |  | ●支持展示用户最大心率、最小心率、静息心率、睡眠评分、上报时间 |
|  |  | 支持步数统计 |
|  | 心率趋势图 | 支持从日、周、月、季、年维度展示心率数据 |
|  |  | 支持从日、周、月、季、年维度展示最大心率数据 |
|  |  | 支持从日、周、月、季、年维度展示最小心率数据 |
|  |  | 支持从日、周、月、季、年维度展示静息心率数据 |
|  |  | 支持从日、周、月、季、年维度展示储备心率数据 |
|  | 心率变异性指数分析 | 支持通过腕表心率数据给出用户心率变异性指数评分 |
|  |  | 支持通过腕表心率数据给出用户心率变异性指数评价 |
|  | 心脏疾病风险评估 | 支持通过腕表心率数据给出用户心脏疾病风险评估评分 |
|  |  | 支持通过腕表心率数据给出用户心脏疾病风险评估评价 |
|  | 精神压力指数分析 | 支持通过腕表心率数据给出用户精神压力指数分析评分 |
|  |  | 支持通过腕表心率数据给出用户精神压力指数分析评价 |
|  | 身体疲劳指数分析 | 支持通过腕表心率数据给出用户身体疲劳指数分析评分 |
|  |  | 支持通过腕表心率数据给出用户身体疲劳指数分析评价 |
|  | 睡眠分析 | 支持展示睡眠分期图 |
|  |  | 支持做出睡眠评分 |
|  |  | 支持做出睡眠评价 |
|  |  | 支持展示睡眠比例环状图 |
|  |  | 支持展示睡眠分期所占时长、百分比、标准参考值 |
|  | 步数统计 | 支持从日、周、月、季、年维度展示步数统计数据 |
|  | 运动分析 | 支持展示运动期间心率趋势图 |
|  |  | 支持展示运动期间最大心率 |
|  |  | 支持展示运动期间平均心率 |
|  |  | 支持展示个人最大摄氧量 |
|  |  | 支持展示运动心率区间 |
| 健康检查 | 下检查单 | 支持用户选择 |
|  |  | 支持检查项选择 |
|  |  | 支持检查单等级选择 |
|  |  | 支持监测安排设置 |
|  |  | 支持开始检查单 |
|  |  | 支持清空表单 |
|  | 心电文件上传 | 支持用户选择 |
|  |  | 支持检查项选择 |
|  |  | 支持检查单等级选择 |
|  |  | 支持监测设备选择 |
|  |  | 支持心电文件上传 |
|  | 检查记录 | 支持按条件筛选检查记录 |
|  |  | 支持查看检查详情 |
|  |  | 支持打印检查单 |
|  |  | 支持申请远程分析 |
|  |  | 支持撤回申请 |
| APP（医生端） | 首页 | 支持登录页功能：医生登录APP系统、密码找回功能 |
|  |  | 支持首页功能：医生工作量统计、医院选择功能 |
|  |  | 支持随访功能：新增随访功能、随访计划查询功能、随访历史查看功能 |
|  |  | 支持在线沟通：医卫交流列表_聊天记录查询功能、医卫交流列表_医生列表查询功能、医卫交流记录查询功能、医卫交流详情查看功能、信息回复功能 |
|  |  | 支持慢病任务管理：告警任务处理、心电分析任务处理、忽略处理、转发、退回、发送短信功能 |
|  |  | 支持签约服务：服务记录查询等操作、续签、签约、修改协议、解约功能、随访功能、协议管理功能、服务项管理功能 |
|  | 我的患者 | 支持患者列表管理：新建患者、患者列表查看、患者查询、上传头像 |
|  |  | 支持患者详情_血压查询 |
|  |  | 支持患者详情-监测：血压-血压趋势图和记录查看、血压-自动采集血压功能、血压-手动采集血压功能、心电-心电记录查看、心电-自动采集心电、生化-血糖-血糖记录查看、生化-血糖-自动采集血糖、生化-血糖-手动采集血糖、生化-尿糖-尿糖记录查看、生化-尿糖-自动采集尿糖、生化-尿糖-手动采集尿糖、生化-尿酸-尿酸记录查看、生化-尿酸-自动采集尿酸、生化-尿酸-手动采集尿酸、生化-胆固醇-胆固醇测量记录查看、生化-胆固醇-自动采集胆固醇、生化-胆固醇-手动采集胆固醇 |
|  |  | 支持患者详情-健康档案：患者基本信息管理、生活方式管理、病史记录管理 |
|  |  | 支持患者详情-随访：随访目的管理、注意事项查看、随访历史管理、添加随访 |
|  |  | 支持筛查服务：筛查调查表添加功能 |
|  |  | 支持患者详情-更多：资料修改、血压阈值设置、心率阈值设置、分配设备、新建签约、服务记录添加 |
|  | 设备 | 支持设备管理：设备筛选、设备查询、设备列表查看、设备信息查看、手动设备分配、设备回收 |
|  |  | 支持门诊检查 |
|  | 我的信息 | 支持查看医生基本信息 |
|  |  | 支持医生基本信息修改 |
|  |  | 支持医生排名查看 |
|  |  | 支持工作评估：工作情况查看、慢病管理概况查看、设备使用情况查看 |
|  |  | 支持筛查服务：历史记录筛查、筛查统计功能 |
|  |  | 支持修改密码 |
|  |  | 支持版本更新 |
|  |  | 支持退出功能 |
| APP（居民端，可用于智能手机或智能健康手表） | 系统管理 | 支持新用户注册及使用账号和密码登录功能 |
|  |  | 支持找回帐号及密码功能 |
|  |  | 支持添加家庭成员功能 |
|  |  | 支持消息提示及查看功能 |
|  | 个人健康账户管理 | 支持添加/修改人口学信息、社会经济学信息、亲属信息、社会保障信息以及查询档案信息的功能 |
|  |  | 支持添加/修改/删除血型、过敏史、既往史、家庭史、遗传史、手术史、外伤史、输血史、健康危险因素、残疾情况、生活环境和高血压专项等信息的功能 |
|  |  | 支持套餐激活、套餐列表查询 |
|  | 设备管理 | 支持设备的绑定及使用，可实现多种设备的绑定 |
|  |  | 支持已使用设备查询 |
|  |  | 支持设备参数修改 |
|  |  | 支持解除设备使用绑定功能 |
|  | 查询服务 | 支持用户基本信息查询 |
|  |  | 支持体征数据及生化数据的查询 |
|  |  | 支持数据分析结果查询、医生咨询回复查询等 |
|  |  | 支持检查单、病历页、用药计划、测压计划等查询 |
|  |  | 支持健康评估报告、风险评估报告查询 |
|  |  | 支持终端定位和定位历史查询功能 |
|  |  | 支持SOS告警及异常警示历史查询功能 |
|  | 个人设置 | 支持预警设置功能 |
|  |  | 支持终端安全岛设置 |
|  |  | 支持提醒消息功能设置 |
|  |  | 支持添加亲情号码、修改亲情号码、删除亲情号码的功能 |
|  |  | 支持个人密码修改 |
|  | 在线咨询服务 | 支持患者与医生咨询交互功能。 |

2.商务需求

1.合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订合同。

服务时间：本次招标服务期限为1年（具体起始时间在合同中约定）

2．付款方式

按实结算（实际服务次数*服务单价），按季度结算。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的；

13.11投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.20.4提供虚假的信用状况；
     13.20.5其他弄虚作假的行为。
   13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.24根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

21.商务技术部分（85分）

1、商务资信（25分）

| 评标内容及分值 |  |  | 分值区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分 （25分） | 1 | 根据投标人或投标产品厂商综合实力、履约能力等情况（综合评定打分） | 2-6分 |
|  | 2 | 投标人或投标产品厂商： 具备承担类似的国家级智慧养老示范项目经验的，得1分，未提供不得分。 具备引入国家级医疗资源的能力并有类似经验的，得1分，未提供不得分。 在浙江省内承担类似的区县级健康惠民项目经验的，得1分，未提供不得分。 （须提供相关证明材料并加盖单位公章） | 0-3分 |
|  | 3 | 投标人或投标产品厂商需具备以下资质： - 取得ISO9001质量管理体系认证证书得1分； - 取得高新技术企业证书得1分； - 取得ISO27000信息技术服务管理体系认证证书得1分； - 取得ISO27001信息安全体系认证证书得1分； - 取得CMMI五级认证证书得1分； | 0-5分 |
|  | 4 | 所投标产品优势： - 参与政府重大事件保障任务，国家级的得3分，省级的得2分，省级以下的得1分，以相关证书或文件内容为准； - 投标产品厂商参与过国家标准定制的得2分； - 投标产品厂商参与过国家级平台研发的得2分。 （须提供相关证明材料并加盖单位公章） | 0-7分 |
|  | 5 | 智能健康腕表心电采集模块具备国家二类医疗器械注册证的得2分；（须提供相关证明材料并加盖单位公章） | 0-2分 |
|  | 6 | 所投标产品进入国家《智慧健康养老产品及服务推广目录》的，每有1个得1分，最多得2分。 （须提供相关证明材料并加盖单位公章） | 0-2分 |

2、技术部分（60分）

| 评分内容和标准 |  |  |  | 分值区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （60分） | 7 | 投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定对比打分）。 1、根据项目整体的需求理解程度，对项目的总体设计的合理、完整性进行综合评定打分（1-2分）； 2、投标方案需结合萧山区实际情况进行业务设计，对投标方案中的业务运营模式设计的合理、完整性进行综合评定打分（1-3分）； 3、投标方案中软硬件产品需有效结合实现一体化应用，对投标方案中数据采集、分析、应用流程设计的合理、完整性进行综合评定打分（1-3分）； 4、本次项目建设的平台（健康管理服务平台），需具备良好的扩展性，对平台接口对接方案（包括接入及对外共享接口）的合理、完整性进行综合评定打分（1-2分）； |  | 4-10分 |
|  | 8 | 结合投标产品的兼容性、可靠性，投标软件和硬件产品或硬件产品相关模块为同一品牌的得3分，其它得1分。 （须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章） |  | 1-3分 |
|  | 9 | 投标产品与需求的吻合程度 | 根据项目技术需求，投标产品的基本功能、基础技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，对投标人提供的投标产品的综合描述及相关材料进行评定对比打分。（2-6分） | 2-6分 |
|  |  |  | 针对标●项重要参数，需要提供检验报告或其他证明文件复印件加盖制造商鲜章证明，每提供一个得2分，不提供不得分。 | 0-12分 |
|  | 10 | 投标产品技术的先进性 | 投标产品在物联网医疗监测技术或大数据医疗算法领域具备发明专利，每提供一个得1分，最多得3分 （须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章） | 0-3分 |
| 1 | 11 | 投标产品技术的稳定性 | 投标平台产品具有计算机软件著作权登记证书（原始取得），并且名称中包含“健康管理服务”类似字样的得 2分； 投标平台产品具有配套 app（分为医护端和患者端）软件著作权登记证书（原始取得），得 2分，此项必须同时具备医生端和患者端，否则不得分。 （须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章） | 0-4分 |
|  | 12 | 组织实施方案的先进性和可靠性 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性、安全性和可操作性，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等 | 1-2分 |
|  |  |  | 拟担任本项目负责人具有相关专业和技术的专业素质、技术能力、经验等情况，项目组实施人员专业人员素质（包括相关产品专业认证工程师人员）、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验，项目组人员资质、工作履历、工程实践证明资料等情况（参考履历表和相关资料、相关证书等） | 1-3分 |
|  | 13 | 售后服务保障能力 | 1、本地化服务能力：为了保证项目实施工作的顺利开展，并为项目后期运维工作提供快速响应的有效保障，根据投标人所在地或者分支机构与萧山区第一人民医院的距离远近（以百度地图标尺测量距离）作为判定本地化服务能力的重要依据，距离在小于直线10km范围内得3分，距离直线10-20km范围内的1分，其他不得分。（0-2分） 2、对售后服务运维方案的科学性、合理性、完整性对比打分。（1-2分） 3、具有GB/T27922-2011 售后服务评价体系认证（五星级）的得1分，未提供不得分。（0-1分） （须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章） | 1-5分 |
|  | 14 | 投标文件制作质量 | 根据电子投标文件编制有序、关联正确、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定对比打分。 | 0-2分 |
|  | 15 | 系统演示 | 现场实体操作演示，根据现场讲解与系统演示情况综合打分，每位投标人演示时间不超过8分钟。 根据项目需要，需要演示以下场景： 1）慢病任务处理 居民持居家监测设备采集生理参数，系统结合居民健康档案生成慢病评估报告供医生处理。 满足得1分，不满足不得分。 2）应急处理 用户突发紧急状况时，使用可穿戴设备发起sos求救，设备自动拨打紧急联系人电话。平台接收用户位置信息及求救录音。 满足得1分，不满足不得分。 3）人体健康画像 A、支持智能设备一站式刷卡建档、采集生理参数，并实时通过可视化人体健康画像展现。 B、基于大数据和自动化分析功能，通过人体健康画像实时展现个人当前状态、健康分析、健康建议。 满足得2分，不满足不得分。 4）远程心电诊断 A、基层医生采集多导常规或动态心电并申请上级医院心电医生远程诊断。 B、用户突发心脏不适时，可通过可穿戴设备即刻记录异常心电波形。平台可第一时间发起远程诊断。 满足得2分，不满足不得分。 5）老人监护 老年用户佩戴可穿戴设备时，可无操作，无感知，记录用户一天心率数据，并可在平台进行心率趋势展示。 满足得2分，不满足不得分。 6）重点监护 重点监护对象时，平台可进行远程心电和心率监控，具备心率超限告警，具备实时观测用户心电波形，且需要保证用户舒适性和可活动性。 满足得2分，不满足不得分。 非实体讲解或演示的最高得4分，不演示不得分。 | 0-10分 |

注：1）若采购人对投标人提供的证明资料要求为原件的，另行提出。

- 投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

22.价格分（15分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.15 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

23.其他需说明事项

投标人在《投标人基本情况表》须注明中标通知书邮寄地址、接收人、联系电话。

第五部分 拟签订的合同文本

（货物类样本）

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                    项目（招标编号

-  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金、质量保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格和供方交纳质量保证金后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

2、质量保证金：采购项目验收合格后，需方向供方收取质量保证金（中标价的  %）。质保期结束且无质量问题，由需方将质量保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、供方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。

6、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

（服务类样本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCG  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）：                      供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件…………………………………………（页码）

（2）最近1年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（6）信用中国等网站信用查询结果……………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）…………………    ………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

二、上一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方郑重承诺，我方具有履行XXXXXX项目（招标编号：            ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称或采购机构名称）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

六、信用中国等查询结果

1、公告发布之日起到开标当天之间“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名查询结果截图（所有截图加盖公章有效）。

七、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

附：法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

法人授权书

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXXXXXXXX采购项目【招标编号：     】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

XXX（单位名称或采购机构名称）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：          】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、是否可享受价格扣除：根据招标文件3.3小型、微型企业价格扣除的政策规定，给予满足条件的投标人用扣除后的价格参与评审的支持。填写方式可参考后页样表▲投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则视为投标人提供虚假材料投标，投标无效

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

投标(开标)一览表（价格填写样表）

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | AA | AA |  |  | X |  |  | 是 |
| 2 |  | BB | BB |  |  | Y |  |  | 是 |
| 3 |  | CC | CC |  |  | Z |  |  | 否 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |  |  | X+Y（上述表中最后一栏为“是”的合计） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  | X+Y+Z（所有报价的合计） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  | X+Y+Z |  |  |  |  |  |

- 涉及价格扣除的产品时，可能有服务类或货物类有部分货物产品为小微企业，以一个项目为例，其中有一部分产品A价格为X，B价格为Y，剩余部分C价格为Z，其中X和Y属于小微企业扣除，则在清单中列明，并在最后一列填写“是”，“可享受价格扣除部分的报价合计”为小微企业享受价格部分的报价的合计，即X+Y。投标人必须如实填写，否则按照表格说明虚假材料不如实应标，投标无效处理。

三、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（电子签名）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- ▲商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（6）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（7）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

- （8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

- （9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

- （10）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（17）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明…………（页码）

（18）中小企业声明函（如涉及）……………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXX项目【编号：           】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理XXXXXX项目【编号：XXXXXXXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （电子签名）         单位：          （电子签名）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就XXXXXXXX（采购机构名称）组织实施的XXXXXX项目（XXXXXXXXXXXX）共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （电子签名）          乙方单位：          （电子签名）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

九、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

十七、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

十八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（电子签名）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购节能产品表

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：节能产品清单认证证书

附表5：政府采购环境标志产品表

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境产品政府采购品目清单中的序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：环境标志产品认证证书

供应商名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

附件6

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。