- 绍兴市公安消防支队消防城市远程监控系统管理平台项目(重新招标)

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号: CGSHZJ-2019-N000197

| 采购单位： | - 绍兴市公安消防支队 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
|  | 绍兴市政务服务办公室 |
| 二○一九年十一月 |  |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，杭州龙发建设工程招标代理有限公司受绍兴市公安消防支队委托，就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：CGSHZJ-2019-N000197

二、采购组织类型及方式：分散采购委托代理-公开招标

三、招标项目名称及数量：详见招标文件

| 标项 | 标段名称及数量 | 预算金额或最高限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| CGSHZJ-2019-N000197-1 | 绍兴市公安消防支队消防城市远程监控系统管理平台项目（重新招标） | ￥4810000.00 | ￥0.00 |

四、采购人的采购需求：详见招标文件

五、供应商的资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.不接受联合体投标。

六、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

七、招标文件提供方式、时间及地点等：

1. 招标文件提供期限：2019年11月05日 至 2019年11月12日上午8:30-11:30时整；下午14:00-17:00时整(双休日及法定节假日除外）。

2. 招标文件获取方式：浙江政府采购云平台，网址http://www.zcygov.cn/。

3.招标文件售价：300元/份,售后不退（招标文件可自行网上下载，需要纸质文件的可与采购代理机构联系领取）。

4.报名联系电话：0575-88126631。

5.提示：

（1）采购代理机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件；

（2）本公告发布之日起五个工作日截止时间之后，还有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2019年11月26日16:30时之前获取，如潜在供应商对采购文件有异议，应当自本公告截止日起在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出。

（3）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网，在招标公告及更正公告页面中下载。

八、投标截止时间及地点：投标人应于2019年11月27日09:00时整以前将投标文件密封送交到绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心418室，逾期送达不予接收。

九、开标时间及地点：2019年11月27日09:00时整在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心418室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

十、投标保证金：无。

十一、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn和http://ggb.sx.gov.cn。

十二、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十三、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：杭州龙发建设工程招标代理有限公司（绍兴市二环北路329号颐高广场一号楼1501）；联系人：胡松茂；联系电话：0575-88126631、15167503032。投诉受理地点：绍兴市财政局政府采购监管处（绍兴市凤林西路151号1402室）；联系人：应春兴；联系电话：0575-85209806。

十四、联系方式：

- 1.采购人联系方式：绍兴市公安消防支队   郑旭晶    13732489002

- 2.代理机构项目联系人：杭州龙发建设工程招标代理有限公司，胡松茂，0575-88126631/15167503032

十五、其他：

参与绍兴市政府采购活动的供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

绍兴市公安消防支队

杭州龙发建设工程招标代理有限公司

2019年11月05日

第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： （1）相关证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（详见格式范例）。 （2）资信证明文件（如果有，按招标文件第三部分招标项目范围及要求和第五部分评分标准提供）。 （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 2 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |  |
| 3 | 分包或转包：（1）采购人不同意分包；（2）本项目不得转包。 |  |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本五份。 投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |  |
| 5 | 开标前现场踏勘：投标人可根据需要对绍兴市公安消防支队消防城市远程监控系统管理平台项目进行现场情况探勘，具体联系方式详见采购人联系方式，现场踏勘截止时间为开标前一个工作日下午17：00时整前。 |  |
| 6 | 样品提供：无。 |  |
| 7 | 现场演示(讲解)：在评标时安排每个投标人现场讲解，每个投标人时间不超过20分钟。演示次序以开标现场抽签顺序为准。现场讲解人员须与投标人存在劳动关系。现场人员不超过3人，且必须包含法定代表人或其授权代表；现场人员进场时携带身份证、与投标人的劳动关系证明（注明姓名，身份证号），否则不得进场讲标。现场讲解后按要求解答评标委员会的提问。 |  |
| 8 | 进口产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 9 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 |
| 中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑： 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费： ①以中标通知书中确定的中标金额作为服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发<采购代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）文件收费标准执行。 ② 代理服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇等付款方式直接交纳代理服务费。 公司名称： 杭州龙发建设工程招标代理有限公司绍兴分公司 账 号： 19505101040009991 开 户 行：农行绍兴稽山支行 ③ 代理服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。 |  |  |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人。 |  |  |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |  |

注：

1.为维护杭州龙发建设工程招标代理有限公司交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 项目说明

1.1本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章。

2. 定义

2.1政府采购当事人及监管部门：绍兴市公安消防支队为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州龙发建设工程招标代理有限公司为采购代理机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市财政局为政府采购监督管理部门。

2.2“产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.5“授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.6“★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

二、招标文件

1．招标方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2. 投标委托

法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明原件；如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明原件（身份证明原件如：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等）。

3. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。中标人需支付本项目招标代理服务费。

4. 招标文件的修改

4.1招标文件包括本招标文件及所有所述的招标答疑记录和发出的补充通知组成。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

三、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”、“技术文件资料”二部分组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3小微企业声明函及证明资料（如有，格式见第六部分附件）；

2.1.4残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六部分附件）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况证明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单），以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准；

(6)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

2.2.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）（如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(绍兴)售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.13备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

2.2.14培训计划；（如果有）

2.2.15 验收方案；

2.2.16非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在绍兴的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

2.2.17未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

2.2.18投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为含税全包价，包括基础资料获取、调研、书籍编制出版、硬件软件采购、资料、设计、编制、修订、制作、人工、税金、保险、及知识产权、本次招标的中期评审和终期评审等一切费用。投标人应根据本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标文件的有效期

4.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“技术文件资料”或“商务文件资料”。

5.3投标文件一式六份，其中正本一份，副本五份。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.8投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

“技术文件资料”和“商务文件资料”应分二部份分别密封封装，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。

7．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由采购代理机构主持。

3.投标文件启封前，投标人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.2投标人代表检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对法定代表人或其授权代表的身份进行核验。

4.4如有演示要求，按照抽签方式确定各供应商演示顺序，演示时请自带电脑及相关演示设备。

4.5评标委员会对技术标进行评审 (评标委员会按照招标文件要求对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验)。

4.6主持人宣布技术得分（如有）及无效（废）投标情形，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经技术评审符合采购需求的投标人名单及其技术得分。

4.7启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.8唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.9评标委员会对投标文件商务部分进行评审，核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.10主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

7. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

8.7 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

8.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

8.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

8.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

9.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

10．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

10.1未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章、装订、份数不足的；

10.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

10.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

10.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

10.5授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

10.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“公章”和“签字或盖章”缺一不可）的；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；

10.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

10.8参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

10.9投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

10.10投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

10.11报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

10.12因未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

10.13出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

10.14投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

10.15投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

10.16评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

10.17报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

10.18投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

10.19采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

10.20《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

10.21投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

10.22投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

10.22.1使用伪造、变造的许可证件；

10.22.2提供虚假的财务状况或者业绩；

10.22.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

10.22.4提供虚假的信用状况；

10.22.5其他弄虚作假的行为。

10.23有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

10.23.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10.23.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

10.23.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10.23.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.23.5不同投标人的投标文件相互混装；

10.24有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

10.24.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

10.24.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

10.24.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

10.24.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

10.24.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

10.24.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

10.24.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

10.25评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

10.26其他违反法律、法规的情形。

11. 评标过程保密

11.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

11.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3．中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn、绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金

4.1采购人在签订合同时，按合同法规定可向中标人收取不高于中标额的10％的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

5．合同备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报市公共资源交易中心备案。

5.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7. 售后服务考核

采购代理机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 六、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

第三部分 招标项目范围及要求

相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

5.售后服务

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6. 服务要求

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及数量：

一、项目概况

（一）建设背景

为认真贯彻落实智慧绍兴和安全绍兴建设要求，大力推进“互联网+”模式在消防工作中的创新应用，充分运用城市消防物联网等先进城市安全运行与管理理念及技术手段，全面促进和提高政府及相关部门实施社会化消防监督管理水平，响应以  下国际及地方政府政策要求：

国务院《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发[2011]46号）；

公安部《公安消防“四项建设”三年规划（2015-2017年）》（公消[2015]63号）；

《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消【2017】297号）

《浙江省消防条例》(2016年修订)；

《绍兴市消防事业发展“十三五”规划》；

建议绍兴市人民政府在全市范围内积极开展智慧消防建设工作。

（二）建设目标

项目建设通过智慧消防管理云平台，实现绍兴市社会单位接入大数据，落实城市智慧消防管理与消防大数据应用，提升全市消防管理整体水平。

（三）建设内容

绍兴市公安消防支队智能防控平台是一个利用物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的“智慧消防”管理应用，以实现消防数据互联互通。消防机关、行业主管部门、技术服务机构、社会单位四者齐抓共管，消防机关防灾、减灾、救灾高效化，行业主管部门提高监督常态化，社会单位提高日常消防工作精确化，技术服务机构技术服务专业化。具体平台建设内容主要包括以下7大模块：

1、远程监控系统；

2、智慧用水系统；

3、智慧用电系统；

4、智能烟感系统；

5、智能充电桩系统；

6、可燃气体检测系统；

7、智慧疏散系统；

8个辅助模块：

1、教育培训系统

2、举报投诉系统

3、手机APP系统

4、可视化管理模块

5、火灾防控模块

6、灭火救援模块

7、微型消防站系统。

8、消防设施综合管理模块

（四）项目建设标准规范

绍兴市公安消防支队智能防控平台将依据公安部《全国公安机关“十二五”科技强警工作规划》、《公安信息化建设三年规划（2015－2017年）》等建设要求进行统筹建设。本项目技术依据与规范如下：

1、GB50440-2007《城市消防远程监控系统技术规范》

2、GB26875-2011《城市消防远程监控系统》系列标准

3、GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》

4、GB16806-2006《消防联动控制系统》

5、GB4717-2005《火灾报警控制器》

6、GA/T847-2009《消防控制室图形显示装置软件通用技术要求》

7、GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

8、GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》

9、GA/T396-2002《消防业务基础数据元与代码表》

10、GA/T605-2006《消防安全重点单位信息系统数据结构》

二、采购要素及技术要求

2.1 智能防控平台

2.1.1 采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市公安消防支队智能防控平台 | 详见下部2.1.1.1-2.1.1.3 | 批 | 1 |  |

2.1.1.1、模块功能需求

1）远程监控系统模块

通过用户信息传输装置采集联网单位内前段感知设备的报警信息及运行状态信息，系统实时采集联网单位火灾报警控制器的报警信息和设备运行状态信息，实现对联网单位自动报警系统的全方位感知、全过程监控。能够提前发现各种故障隐患，保障自动报警系统各项设施正常运行。

2）智慧用水系统模块

实现对消防水源管网水压的准确、实时多点并发监测，通过对水压值动态分析，保证消防水箱和消防水池的水位处于正常水平范围内，保证消防管网系统通畅。当水位或管网系统发生异常时，能够迅速发出报警信息，及时排查消防水源隐患。

3）智慧用电系统模块

重点部位实时检测工作电流状态，当工作电流发生异常时，立即发出报警，及早发现火灾隐患，从根本上避免因为电气短路或过载而引发的火灾危险。系统实时监测联网建筑的电气火灾运行状态。能够将监测点剩余电流和温度等的实时变化自动绘成动态曲线，能够真实、直观的显示监测点电气火灾隐患情况。系统支持电气火灾监控异常情况信息实时推送。推送方式包括WEB端、短信。

4）智能烟感系统模块

平台中会调用出预先录入无线独立烟感系统的责任人的电话信息，通知给相关的责任人员，告知火灾报警位置，提醒责任人去现场确认。如若确认为误报，平台会取消报警。如若确认为火警，平台第一时间会反馈给所有相关的终端，通知其及时撤离。

5）智能充电桩系统模块

集成电动车智能充电桩系统，所有设备正常、故障、报警的设备总数以及线路工作情况的模拟量。

平台通过接口接入智能充电桩装置或平台实时数据，实时监测正常状态、高温状态、短路状态、设施异常等情况，提前预警异常。

6）可燃气体检测系统模块

当燃气智能监测模块检测到燃气泄漏时，会马上发送一条消息通知用户，平台可显示可燃气体浓度实时探测数据。

7）智慧疏散系统模块

系统支持视频智能化分析应用，当等高点、消防通道等重点部位被占用时，系统自动推送报警信息。

8）教育培训系统模块

可在系统进行海量的学习资料维护供后期进行内部学习、培训使用。资料类型多样，如WORD、PPT、图片等。

9）举报投诉模块

可以通过客户端、手机app对违反消防相关法律法规的情况进行一键举报投诉，比如消防通道被堵塞，灭火器材被人为破坏，防火门被锁死等情况。

10）手机app系统模块

通过开发定制的手机app，各个环节的消防负责人，消防工作人员，可以第一时间了解火情，发布指令，信息推送，监督各级人员的工作状况，消防政策宣传，消防知识培训等功能。

11）可视化管理模块

- 社会单位可视化监管模块

“重点部位可视化监管模块”实现对重点部位（消控值班室、疏散通道、防火分区、消防登高操作场地等）的可视化监督。支持可对视频进行抓图、录像、回放、语音对讲的功能。

可高效利用单位已装视频监控、社会面监控资源，实现大范围安防资源消防利用，提供多样音视频资源。

- 微型消防站可视化模块

支持针对各个微型消防站监控系统接入，监管人员从可从微站画面中判别微站工作人员在离岗、应急操作等工作状态。

同时支持语音对讲点名等精细化业务功能。

12）火灾防控模块

通过火灾防控模块逐级汇聚一体化消防业务信息系统等数据，关联作战对象的地理位置、概况、结构、消防设施，以及周边道路、水源、重大危险源等信息，为分析研判作战对象提供立体式支撑。实现辖区消防队站、多种形式消防队伍、装备器材、保障物资等信息汇总，为科学指挥和力量调度提供准确信息参考。

- ①消防数据图墙

系统支持将各类系统的资源和数据进行展示上墙功能，有效呈现消防设施情况、警情分析、隐患分析、天气等，形成以业务为导向的大数据指挥作战图墙，直观的了解消防设施实时信息、消防管理情况以及警情的及时汇总情况。

- ②消防数据分析

系统支持将各类系统的资源和数据进行深度的分析和展示上墙功能，有效呈现消防设施情况、消防管理数据分析、警情分析、隐患分析、天气等，形成以业务为导向的大数据指挥作战图墙，通过“区域分析”、“警情分析”两大模块，直观展示各类型汇总情况。

13）微型消防站模块

平台可对社会单位进行模拟火警演练，记录消防管理人员行动轨迹及到达微型消防站的时间，对社会单位消防管理人员的日常消防责任意识进行抽查。

2.1.1.2、数据汇聚

通过统一的数据接口开发，将消防相关数据汇聚至数据平台，并进行数据清洗、规整、存储。收集消防监督管理系统、消防安全户籍化管理系统、消防安全远程监测管理平台、灭火救援辅助决策系统、消防安全网格化管理系统、消防技术服务信息管理平台等平台软件、交通管理平台等等，收集社会单位及人员、建筑及消防设施信息、消防设施运行情况信息、消防中介服务机构信息、单位消防安全管理信息、单位消防监管信息以及政府部门、行业单位数据。

精准的大数据防控预警是建立在多源数据的采集基础之上，系统采集并整合多源异构数据，包括单位消防设施监测数据、道路数据、交通数据、水源数据、视频等，所有数据均共享至大数据中心，进行关联挖掘、多维度数据统计和基于消防各维度的模型分析，按照隐患类别、单位、区域、行业统计进行数据分析汇集，研判各单位及区域消防分析状态，预测区域发生火灾的概率，为绍兴消防监督管理部门提供监督管理决策辅助，从而解决数据可用、管控精准。整合消防、公安、政务、互联网数据资源，为消防站、消防装备、消防人员等消防力量配置提供决策依据，为加强火灾防控、消防监督检查、灭火救援指挥、灭火预案制作、辖区情况熟悉、消防工作考核等管理提供数据依据。需要采集的数据包括：

1）社会单位消防数据

1、基础数据：主要是各单位基础信息采集，如单位性质、建筑高度、建筑年限、消防等级、外保温材料类型等，为精准防控及灭火辅助奠定基础；

2、远程监控实时数据：主要采集消控值班在岗情况、设备设施完好率、故障及报警次数、设备设施临期到期信息、电气火灾监测数据、消防水源智能监测等；

3、系统注重单位消防安全管理，并提供单位防火巡查、消防维保、消防隐患、培训、单位微型消防站等数据，全面提升单位消防管理水平。

2）消防内部数据

指灭火救援、消防监督检查、办公、机构人员及户籍化管理数据，包含火警数据、火灾数据、危化品数据等。目前数据存储在指挥调度网。

2.1.1.3 系统功能需求

1）维护功能

包括系统管理权限设置、通知发布、监测中心信息、受理中心信息、指挥中心信息、消防机构信息、人员信息、管理制度等信息维护和系统操作日志查看功能。

2）联网单位信息查询管理功能

查询管理联网单位名称、地址、所属行政区域、单位类别、单位性质、联网单位建筑信息、消防管理人员信息、消防控制室信息、联网单位内消防安全重点部位信息、联网单位室内外消防设施信息、消防设施定期检查及维护保养信息、联网单位喷淋、消火栓最不利点水压报警信息等。

3）信息收发及报警受理功能

采用GB/T26875.3-2011《城市消防远程监控系统 第3部分：报警传输网络通信协议》标准，具有接收各联网单位安装的用户信息传输装置发送的各类报警信号的功能。

实现设备在线情况监测，对发现离线设备，生成联网故障信号由受理中心进行核查确认。

监测系统应能配置报警闭环管理规则。

支持多个受理中心的报警受理功能。报警受理界面应简洁、高效、实用，并在地理信息平台集成展示。

4）远程查岗功能

监测管理软件应具有对联网单位消防控制室值班人员进行查岗、视频查岗以及接入前端摄像机离岗分析等功能。

5）查询搜索功能

应提供联网单位各消防业务相关信息查询功能。支持模糊检索及精确检索、多库并行检索、Windows文件、Linux文件、HDFS文件等多种异构文件系统的检索、多关键字检索、对检索结果进行分类过滤等。

6）统计功能

具有强大的统计分析能力和灵活的报表定制能力，应能设定时间对消防业务数据进行统计联网单位的重要信息的功能，并能生成相应统计报表。

7）主题数据研判分析功能

具有强大的统计分析能力和灵活的报表定制能力，应能设定时间对消防业务数据进行统计联网单位的重要信息的功能，并能生成相应统计报表。

①重大安保主题数据分析展示

在地图系统上分层次展现辖区内各资源信息、执勤点、重大安保车辆人员等信息的展示，实现消防重点区域远程实时监控。

②消防不良行为公布预警火灾隐患分析

通过统计汇总各个社会单位消防行政处罚情况、各类火灾事故倒查情况、消防工程公司、设计施工监理单位、维保单位和人员接受消防行政处罚情况，将消防不良行为进行公开，同时对企业、个人的消防安全不良行为建立积分动态监管制度，根据积分和“四色预警”情况，分类、分级逐步并入诚信体系，与企业信用、个人信用挂钩，提高单位和人员消防违法代价。

③消防安全指标体系评估模块

（1）通过大数据平台采集汇总地区消防员、消防文员、义务消防员、企业专职队消防员数量，地区常住人口；地区消防行业特有工种人员、消防技术服务机构人员、注册消防工程师数量，地区年末全社会从业人员；地区当年/上年政府消防正常业务经费，地区当年/上年公共财政预算收入，评估地区公共消防安全保障能力。

（2）依托消防安全远程监控系统、全国火灾统计管理系统采集相关数据，采集地区消防控制室数量，地区接入联网监测中心的消防控制室数量，地区正常维保的消防控制室数量；地区年度火灾发生起数，地区年度火灾死亡人数；地区消防安全管理标识化率，评估地区社会火灾防范基础水平。

（3）依托大数据平台及有关标准，评估地区内应当建有的消防队（站）数量，并综合汇总地区内已建有的消防站、地方政府专职消防队（站）、乡镇保安消防队，地区内消防队（站）人员装备按照有关标准达标的消防站、地方政府专职消防队（站）、乡镇保安消防队；地区城市道路面积；地区城市市政消火栓数量，地区完好的市政消火栓数量；地区自然村总数，地区已有消防水源的自然村数量；地区城市建成区主要路段的高峰时段平均车速；地区45秒内处警火灾起数，地区年度内火灾报警总数；地区10秒火警接通率，评估地区灭火救援应急基础能力。

④消防从业单位信用评价

基于消防从业单位服务记录数据、防火巡查数据、火灾隐患数据等信息为基础，依据《中国消防行业信用等级评价总体方案》进行统计分析，完成阶段性的消防从业单位的信用评价，促进消防从业单位工作水平的提升，落实消防安全责任制。

8）综合服务子系统功能

在互联网提供综合服务功能：

为联网单位提供查询其自身的火灾报警、单位消防安全管理信息的功能。对联网单位的建筑消防设施日常维护保养情况进行管理。为联网单位提供消防安全管理信息的数据录入、编辑服务。

为消防监督机构（支队防火处、消防大队）提供实时查询、检索、统计等功能。支队防火处管理员可以查看全市所有联网单位及联网单位的消防产品生产企业名称、消防设施设计、施工企业名称和维保机构维保情况、检测机构检测情况，消防大队管理员可以查看所管辖的联网单位的情况及联网单位的消防产品生产企业名称、消防设施设计、施工企业名称和维保机构维保情况、检测机构检测情况。

消防监督机构可以实时查看联网单位火灾报警、联动启动、反馈动作、监管、联网故障、主机关机、联网单位故障、屏蔽、水位等信息的接收和处理情况。

为建筑消防设施检测机构用户提供所检测的联网单位的基本情况和检测过程中联网单位火灾报警、联动启动、反馈动作、监管、联网故障、主机关机、联网单位故障、屏蔽、水位等信息。

为建筑消防设施维保机构用户提供所维保的联网单位的基本情况和火灾报警、联动启动、反馈动作、监管、联网故障、主机关机、联网单位故障、屏蔽、水位等信息。

9）火警信息终端软件功能

应能接收、显示、记录和查询监测中心发送的火灾报警信息。

接收火灾报警信息时，应能显示报警信息接收时间、联网单位的名称、地址、联系人姓名、电话、建筑物名称、报警点所在建筑物位置、联网单位的地理信息等信息；经处理后，登记处理结果、指挥中心受理员编号或姓名等信息；通信失败时应告警。

应能检测与信息收发服务之间的通信状况，出现故障时应告警。

10）短信服务功能

每天汇总统计昨日各联网单位发出的火灾报警、联动启动、反馈动作、监管、联网故障、主机关机、联网单位故障、屏蔽等信号次数，通过短信分别发送给联网单位消防安全责任人、消防安全管理人和消控室负责人等。

有真实火灾报警、联动启动、传输装置手动报警等信号时，立即通过短信平台向联网单位的消防安全责任人、消防安全管理人和辖区消防监督员有关人员的手机发送实时信息。

软件应可根据报警信号配置是否需要短信通知、短信通知对象和短信通知模板。

11）具有消防地理信息系统基本功能

当收到火警信息时，能自动显示联网单位的地理位置的电子地图，还提供显示报警点所在楼层建筑平面图，并能显示报警部件信息。

12）网格防火监督管理功能

1单位防火检查

网格员通过手机APP实现，对企业进行防火检查，并进行整改任务的下发，督促和跟踪。消防主管，可以查看防火检查结果、整改任务。以及需要有数据汇总展示。

2检查项管理

平台预先设置标准的单位防火检查项，也可以灵活设置单位防火检查项。

3隐患的闭环管理

平台实现对防火检查上报的隐患进行闭环管理。具有详细的上报、审核、派单、处理、跟踪流程。

4统计分析

正对检查及隐患整改情况进行多维度统计分析。

2.1.2 技术及性能要求

2.1.2.1 平台性能需求

智慧消防平台系统设计时不但要利用现有的网络条件、设备条件，还要考虑到系统的整体规范、安全、易用和稳定可靠等要求，在系统性能上必须满足以下需求：

联动性：系统平台将会遵循国家政策驱动，将“智慧消防”纳入“智慧城市”建设总体规划，纳入绍兴市智慧城市体系中。

先进性：针对目前消防系统有严格的标准规范，尽可能保证原有体系的规范，同时结合大数据、物联网、云计算等先进技术，结合智能音视频技术，在管理端建立平台，落地端以手机普及，完善辅助消防相关部门实战应用。

稳定性：各业务模块对用户的操作顺序、输入的数据进行正确性检查，并以显著方式提示错误信息。

易用性：模块用户界面友好，主页应满足个性化设置，功能模块可根据用户角色不同、用户的工作任务不同而实现自由定制。

可维护性：提供服务器系统管理与维护、操作系统管理与维护、应用系统软件管理与维护、数据库管理与维护解决实施方案等。

可扩展性：系统在设计过程中充分考虑可扩充性，能根据技术发展和业务需求的增加不断升级扩展。

2.1.2.2 平台性能指标

- 地图服务请求响应时间2秒以内；

- 分析结果响应时间5秒以内响应；

- 地址查询服务响应速度每秒不小于2000次请求；

- 至少支持200个用户同时并发访问和使用；

- 警情数据增量汇聚时间10秒以内；

- 3亿条警情数据全文检索速度在3秒以内；

- 千万级警情数据多维分析速度在5秒以内；

- 系统应采用构件化、面向对象设计；采用面向服务的体系结构(SOA)开发技术，实现与消防现有业务系统的灵活扩展。

2.1.2.3 平台性能指标

智能防控平台部署环境：要求在政务云上部署，服务器按需配置，服务器为Linux操作系统。

2.2 小间距LED显示屏

2.2.1  显示屏清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.6室内小间距 LED显示屏 | 见技术及性能参数 | 平方 | 10.92 |
| 2 | 小间距LED发送盒 | 见技术及性能参数 | 台 | 6 |
| 3 | 大屏控制器 | 见技术及性能参数 | 台 | 1 |
| 4 | 多屏控制软件 | 见技术及性能参数 | 套 | 1 |
| 5 | 安装结构 | 定制后维护钢结构 | 项 | 1 |
| 6 | 10KW配电柜 | 10KW带漏电保护功能 | 台 | 1 |
| 7 | 工程线缆 | 配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线，操作台到控制器信号线 | 套 | 1 |

2.2.2  P1.6室内小间距LED显示屏性能指标

| 小间距LED屏 | LED发光二极管：表贴三合一LED，金线封装； ★像素间距：≤1.6mm；像素密度：≥360000dots/m²；（提供CNAS认可实验室检验中心出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） 显示单元亮度≥1500cd/㎡且0-1500 cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，支持手动、自动、程控三种调节方式，刷新率≥3840Hz； 对比度≥10000:1，水平和垂直视角≥160°，亮度均匀性≥99%； 色温2000K~10000K可调，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内； ▲低亮高灰高刷特性：亮度在100cd/㎡，灰度等级为14bit，刷新率2800Hz以上；亮度在300cd/㎡，灰度等级为≥15bit，刷新率≥3100Hz以上；亮度在500cd/㎡，灰度等级为16bit，刷新率≥3200Hz以上；（提供CNAS认可实验室检验中心出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） ▲要求发光点中心偏距差≤1%，LED像素失控率≤1/200000，无连续失控点；（提供CNAS认可实验室检验中心出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） 具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整； LED典型寿命、平均无故障工作时间均≥100000小时 ，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟；支持逐点亮度、色度校正； 控制方式采用同步控制,点点对应； 可通过控制PC实现联网控制、远程唤醒、关闭等功能； 为了保证产品使用稳定性，具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路，提供国家知识产权局提供的证明文件复印件； 具有抗高低温性能，工作温度在-10℃至65℃之间；工作湿度在5%-85%无凝露； 箱体要求：箱体采用压铸铝箱体设计，质量稳定可靠；屏幕表面做不反光处理，安装要求为箱体拼装，并且带后盖，表面平整无明显缝隙； 具有防水防尘IP54防护等级、具有电源过流、过压、断电保护功能；具有烟雾报警、温升报警功能、防潮防湿能力； ▲屏幕具有拼缝微调节机构可进行上下左右前后微调0.5mm，采用无风扇低噪音环保设计，支持N+1、N+2电源冗余备份；（提供CNAS认可实验室检验中心出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） |
| --- | --- |

2.2.3 小间距LED发送盒性能指标

| 小间距LED发送盒 | 一路DVI视频输入；一路音频输入； 四个网口输出或四路光纤输出； RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 |
| --- | --- |

2.2.4 大屏控制器性能指标

| 大屏控制器 | ▲要求设备小于等于4U高度、19寸标准机架，具备不少于10个业务卡槽位，每个卡槽均可配置采集卡或输出卡，支持混插功能，最大支持80个拼接屏拼接。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） 设备支持双电源、双风扇冗余，支持根据各个板卡当前温度智能温控风扇转速； 内置2个千兆网络接口，支持负载均衡，容错、多址，实时显示网络负载状态； ★设备要求支持至少12路视频信号输入和至少8路信号输出； ▲主机自带至少1个VGA接口，3个USB接口，4个RS232，1个RS485，1路音频输入和1路音频输出接口。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） 单机至少支持72块拼接屏拼接。 ▲单板支持4路DVI、2路/4路/8路HDMI、4路VGA、8路HD-SDI、32路CBVS、8路同轴高清输入信号采集，采集分辨率支持4096×2160@25Hz、3840×2160@30Hz、2560X2048@30Hz、2560×1600@30Hz、2560x1440@30Hz、2048×1536@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、 1280×1024@60Hz、1280×960@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz分辨率采集。 ▲支持3G-SDI信号采集，单板支持4路1080P@60Hz、1080i@60Hz及以下分辨率采集；同时支持4路SDI本地环通输出。 设备支持MJPEG/MPEG4/H.264/ H.265/SVAC视频格式解码，支持主码流、辅码流、自定义分辨率的智能拉流和自动进行切换，根据网络质量，支持实时/流畅的解码策略调节。 单块解码板卡最大支持3路4000*3000@15fps、或3路4096*2160@30fps、或4路3840*2160@30fps、或16路1920*1080p@30fps（H.264、H.265）、或32路1280*720p@30fps、或64路704*576@30fps码流解码。 输出业务板卡支持DVI、HDMI、HD-SDI、3G-SDI等接口，支持1280*720（60Hz）、1024*768（60Hz）、1366*768（60Hz）、1280*1024（60Hz）、1920*1080（60Hz）、1600*1200（60Hz）、1920*1200（60Hz）、3840*2160（30Hz）等分辨率输出或1920*1200以下分辨率自定义输出。 ▲设备支持小间距LED发送卡模块，单卡提供8个RJ45网口，单网口支持带载点数最大65万像素，单张板卡带载能力520万像素。 设备支持任意开窗功能，单屏支持1/4/9/16/32或者按照N*M(N和M为整数， N*M≤32)画面分割显示。 支持手动切换和自动轮巡预案功能，预案自动或者手动切换时间小于20ms，切换过程中无花屏，无黑场，支持多预案定时轮巡，轮巡时间间隔、轮训数量可以任意配置，每个电视墙最大支持30个预案场景保存、轮巡。 设备支持在C/S、B/S、IPAD上进行预监回显展示，支持任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号，并且不需要独立配置回显卡；支持从客户端操作界面上，实时显示经拼接器处理后上屏显示的画面，同时处理的视频可达到40路。 设备支持步阶调整功能，使得所有跨屏信号源能够同时达到各个屏幕。 支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持同一组信号源一键上墙。 支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示，并且图层可达35层。 支持会议模式功能，画面采集上墙等比例缩放，图像文字不变形。 支持高清点对点底图显示，可通过多个屏幕显示一幅超高清分辨率图片，最大支持19200x8640分辨率。 支持通过网络将单台计算机桌面任何自定义区域映像采集上墙，支持4K及以下分辨率采集，支持60fps及以下帧率，跨屏融合同步显示。支持多类型和多任务的桌面数据采集上墙。 支持22寸以上可视化触控终端，实现触控终端界面与大屏同样的布局，操作所见即所得。 支持超低延时，信号源从采集到输出延时在50ms以内； 设备支持多用户、多种客户端登陆，支持不少于64个用户同时登陆。 |
| --- | --- |

2.2.5 多屏控制软件性能指标

| 多屏控制软件 | B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕； 通过网线，支持网络计算机、网络摄像机等信号的远程上墙功能，同时，软件具备网络解码设备管理功能，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示； 云台控制功能，可对球机的转动、变倍、变焦等进行操作； 具备同时管理多路实时信号的上墙能力； 具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡； 具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割； 具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式，布局灵活多样； 支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能； 可实现与图像控制器相接的RGB和Video矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换； 大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改； 具备软件著作权登记证书； 考虑系统兼容稳定性，控制软件必须与显示单元、图像拼接控制器采用同一厂家产品； |
| --- | --- |

2.3 指挥中心设施

2.3.1 音频扩声系统

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全频音箱（音柱） | 四只4寸全频喇叭单元组成的垂直阵列，中频表现厚实突出，声音优美，以高密度板材箱体制作而成，造型纤细美观。适用于小型语言扩声和音乐应用。 | 4 | 只 |
|  |  | 阻抗：8Ω |  |  |
|  |  | 频率：90Hz-18KHz |  |  |
|  |  | 灵敏度：96dB |  |  |
|  |  | 功率：120W |  |  |
| 2 | 专业立体声功放 | 数字功放，立体双声道模式:8Ω250W , 4Ω 400W；信噪比A计权，满功率输出>80dB，阻尼系数＞500； | 2 | 个 |
| 3 | 调音台 | 不低于8路单声道与2组立体声输入 | 1 | 台 |
|  |  | 高品质、低噪音的平衡式话筒输入 |  |  |
|  |  | 每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源 |  |  |
|  |  | 中频扫频的三段均衡，英国风格 |  |  |
|  |  | 5组AUX辅助输出，可以选择为推子前（返送）或推子后（外接处理器） |  |  |
|  |  | 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 |  |  |
|  |  | 100行程高分析度推子 |  |  |
|  |  | 内置DSP数字24bit效果器 |  |  |
|  |  | 7段立体声图示均衡器 |  |  |
|  |  | MP3播放器带USB接口带录音带蓝牙功能 |  |  |
|  |  | 可选带电脑USB连接 |  |  |
| 4 | 电源时序器 | 12路带电压指示电源时序器； | 1 | 台 |
|  |  | 带电源净化滤波器； |  |  |
|  |  | 每两路之间开关时间最长10分钟任意可调 |  |  |

2.3.2 视频会议系统

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像机 | 1.采用1/2.8英寸、支持FULL HD-1080p每秒60帧的高清专业影像传感器。2.12光学变焦，f=3.9-46.8mm，F=1.6～11；3.支持广角镜头，水平视角72° | 1 | 台 |
| 2 | 指挥终端 | 能实现与总队及各大队通信值班室互联互通 | 1 | 台 |
| 3 | 电视电话会议终端 | 能实现与总队及各大队会议室互联互通 | 1 | 台 |
| 4 | 鹅颈话筒 | 换能方式：电容式 | 12 | 台 |
|  |  | 组件：驻极体电容器 |  |  |
|  |  | 极性图：单一指向性 |  |  |
|  |  | 频率响应：50Hz-16KHz |  |  |
|  |  | 灵敏度：-35dB±3Db/Pa(0Db=1V/Pa at 1KHz) |  |  |
|  |  | 输出阻抗：200±30%Ω |  |  |
| 5 | 无线手持话筒 | 多组载频段可选，有100CH、200CH、400CH频点可选，多媒体教室等对多频点要求。 | 1 | 套 |
|  |  | 多种抗干扰装置和静音设计，减少内外部干扰，防止串频等。 |  |  |
|  |  | 所有发射机均有IRA红外线自动对频功能，手动操作备份功能，系统功能全面实用，操作简单、快捷。 |  |  |
|  |  | PLL数字锁相环多信道频率合成技术，在20MHz频率带宽内，以250KHz信道间隔，提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰。 |  |  |
|  |  | 特设高低功率切换功能，使您不仅在集会等活动场所（高功率发射）。 |  |  |
|  |  | 特有发射机及接收机设置设定功能，防止使用误操作。 |  |  |
|  |  | 特设接收灵敏度调节功能，可根据需要调节灵敏度，以提高抗干扰能力或接收距离。 |  |  |
|  |  | 高档液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然。 |  |  |
| 6 | 无线鹅颈话筒 | 一拖二无线鹅颈话筒，底座带音量调节开关； | 1 | 套 |
|  |  | 可调的UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，发射功率可调，避免干扰频率。 |  |  |
|  |  | 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作性能出众。 |  |  |
|  |  | 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 |  |  |
|  |  | 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 |  |  |
|  |  | 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 |  |  |
|  |  | 采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 |  |  |
|  |  | 多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，具有抗干扰特性。 |  |  |
|  |  | 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 |  |  |
|  |  | 空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围50米。 |  |  |
|  |  | 鹅颈话筒杆长42cm,话筒颜色有黑色和银色可选。 |  |  |
| 7 | 话筒管理器 | 8路带平衡话筒/线路输入 ，幻像供电，低频切除开关、增益开关，监听音量控制，多种可调节切换开关，可多台级联，带平衡主输出和立体声辅助输入输出，支持RS232、RS485控制，支持摄像跟踪功能 | 1 | 套 |

2.3.3 中控系统

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络编程多媒体中央控制主机 | 1.677M的嵌入式CPU引擎，全面支持iPad/iPhone/Android(安卓)传统射频触屏，支持无限空间扩容，支持传统射频触屏/ipad/iphone/Android(安卓)手持终端，通过wifi与主机通讯 | 1 | 台 |
| 2 | 电源控制器 | 控制强电开关信号 | 1 | 台 |
| 3 | 编程软件 | 定制 | 1 | 台 |
| 4 | 红外发射棒 | 定制 | 1 | 台 |
| 5 | 无线平板电脑 | 9.7英寸屏32G 内存 | 1 | 台 |
| 6 | 无线路由器 |  | 1 | 台 |
| 7 | 电话机 |  | 4 | 台 |

2.3.4 其他设备

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 42U，带1个10A 8口PDU | 1 | 台 |
| 2 | 24口千兆交换机 |  | 3 | 台 |
| 3 | 无线投屏设备 | 平板 | 1 | 台 |
| 4 | 双色LED横屏 | 定制 | 3 | ㎡ |
| 5 | 侧屏显示器 | 不小于60英寸，4K高清屏 | 2 | 台 |
| 6 | 网络理线架 | 19英寸，24口 | 3 | 个 |
| 7 | 操作电脑 | I5及以上处理器，独显，内存或以上，硬盘不小于500G，含键盘鼠标、显示器 | 9 | 台 |
| 8 | 服务器 | E5-2600 V3或以上处理器，16G或以上内存，1.2T或以上硬盘。 | 2 | 台 |
| 9 | UPS主机 | 1、单进单出，双变换纯在线式，功率10KVA,要求标准内置输出隔离变压器。 由于面积受限整机尺寸宽不大于0.22米，深度不大于0.5米，高度不大于0.76米。整流模块为原装进口产品，可靠性高，所有器件及导线采用无自爆、耐火和阻燃产品。 ▲2、UPS必须具有UPS、EPS、ECO三种节能工作模式且UPS、EPS、ECO节能模式整机效率＞98%；投标时应提供多模式工作UPS电源第三方国家级权威机构技术证明文件复印件并加盖投标单位公章； 3、面板采用中英文LCD大液晶及流程式LED显示，可显示UPS的运行参数、历史记录和整机工作状态； LCD液晶屏不小于7寸彩色触摸屏；UPS电源为触摸屏彩色显示器，投标时应提供UPS触摸屏彩色显示器第三方国家级权威机构技术证明文件复印件并加盖投标单位公章； ▲4、标配智能化电池管理功能，UPS主机具备直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成预外掉电；投标时应提供智能电池巡检仪第三方国家级权威机构技术证明文件复印件并加盖投标单位公章； 5、（带载能力）≥0.85，过载能力：115％满载时正常工作，125％满载时维持1分钟，150％满载时维持1秒钟。整机效率应不小于90％。 6、 输入电压、频率范围 市电输入电压220V±25％。整流输入频率范围：45～55Hz。输出电压范围：L-N：220V±1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.5％。 7、 UPS主机面板上标准配置EPO紧急关机开关，并做好相应的防护措施；一些关键性的参数设置需工程模式才可完成，进入工程模式需要设置密码以免非管理人员误操作； 8、可设置电池容量7-999AH。面板上可直接设置UPS配置电池组的容量，设置完成后UPS会自动的调整最佳的充电电流对电池组充电。 | 1 | 台 |
| 10 | UPS电池 | 12V100Ah | 16 | 节 |
| 11 | UPS电池柜 | 16节电池箱 | 1 | 台 |
| 12 | 辅材 | 含配套线材/电缆/插座等 | 1 | 批 |

2.3.5 装修工程

装修工程根据图纸、业主要求和实际现场情况而定，参考平面图和参考用材清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木地板部分拆除及修补 | ##### 根据现场情况，量以实际为准 | 5 | 平方 |
| 2 | 隔墙制作 | 轻钢龙骨隔墙系统 | 16 | 平方 |
| 3 | 地毯 | 方块吸音地毯 | 87.4 | 平方 |
| 4 | 大会议桌 | 基材:采用0.6mm胡桃木木皮，基材采用绿色环保E1级中密度板， 优质环保聚酯油漆，“五底三面”，硬度高、表面光滑平整；甲醛含量符合国家级标准；工艺外观：工艺质量应符合国家标准； 配件采用优质配件，表面经防锈处理，镀锌偏心件。 U型。长>=400cm，总宽度>=300cm，桌面宽度>=75cm | 1 | 套 |
| 5 | 文件柜 | 中两斗文件柜，铁皮厚度>=1mm，尺寸为1.2m*0.6m*1.8m | 1 | 套 |
| 6 | 茶水柜 | 基材:采用0.6mm胡桃木木皮，基材采用绿色环保E1级中密度板， 优质环保聚酯油漆，“五底三面”，硬度高、表面光滑平整；甲醛含量符合国家级标准；工艺外观：工艺质量应符合国家标准； 配件采用优质配件,尺寸为1m*0.5m*0.8m | 1 | 套 |
| 7 | 操作席 | 单人位操作席（高750cm,宽度>=60cm,台面深度>=60cm） | 1 | 套 |
| 8 | 会议椅 | 优质实木框架，卯榫结构，木材作烘干处理；优质环保皮面料，阻燃、防老化、高回弹海绵，密度≥40kg/m³；优质五金配件，连接件安装严密、平整、端正、牢固、接合处无崩茬或松动、无透钉漏钉现象；环保哑光聚酯漆，油漆平整、光滑、无缺陷、耐磨、耐烫、附着力强；所有材料甲醛释放量均符合国家强制标准。 | 13 | 套 |
| 9 | 墙面吸音板 | 600mm*600mm*12mm矿棉板及配套胶粘剂；墙面内层40厚玻璃棉毡，墙面面层9.5厚硅酸钙吸音板。 | 95 | ㎡ |
| 10 | 顶面刷乳胶漆 | 4--5㎡/公斤/成活面积（干膜厚度30±2微米计） 施工方法：辊涂、喷涂、刷涂即可。 基面要求：基面必须平整、坚固、清洁、干燥含水率＜9％ PH＜9 施工指导：施工前将漆搅拌均匀，加15％左右的清水兑稀，加水过多可能引起质量下降。施工温度不可底于5℃，湿度85％Rh以下。 | 87.4 | ㎡ |
| 11 | 墙面背景制作 | 配套墙面背景造型，广告字处理 | 23.2 | ㎡ |
| 12 | 窗帘轨道 | 窗帘轨道采用直轨，壁厚大于等于0.80mm，重量大于等于200g/m，吊轮滑动顺畅自如；美观、精细、大方 | 8.4 | 米 |
| 13 | 窗帘制作 | 冷色调; 成分及含量： 100% 阻燃涤纶 规格：150D*300D 重量： 200-280克/平方米 功能：永久阻燃 *阻燃性能优越且环保 --离火即熄，不继续燃烧 -- 经多次洗涤仍保持阻燃性能 -- 耐化学性，且具有抗虫蛀功能 -- 无任何毒性,燃烧时无黑烟，无刺激性气味，属绿色环保型产品 *比普通涤纶更柔软，色牢度更高 永久阻燃提花面料广泛应用于窗帘和沙发面料、家具包布等装饰织物，花型也可根据要求由设计师专门设计。布面平整、均匀、色泽鲜艳、色牢度可达4级以上。提花布阻燃性能优异（LOI≥34，达到国家GB20286:2006阻燃一级），阻燃性永久不丢失（洗涤50次以后阻燃效果不改变），且染色性能良好，燃烧时低烟无毒，属于不含卤素的环保型阻燃织物，与普通遮光布一样手感柔软，美观。 窗帘褶皱率1：1.5左右； | 26.88 | ㎡ |
| 14 | 不锈钢踢脚线 | 厚度 >=1mm,高度1000mm ,长50米 | 1 | 项 |
| 15 | 强电改动工程 | 电线200米、电缆50米：国标 | / | 项 |
|  |  | 开关、插座50个：国标 | / | 项 |
| 16 | 吊顶工程 | 顶面轻钢龙骨石膏板吊顶，顶面乳胶漆处理(一底两面)，顶面亚克力板Led灯带处理 | 87.4 | 平方米 |
| 17 | 照明工程 | 长条LED灯带 30M （三条50cm宽，5m长的灯带） 12cm筒灯 40个 | 1 | 项 |

- 项目实施要求

按照绍兴市公安消防支队智能防控平台建设需求，提出完整项目实施方案，包括实施计划、进度、质量、项目组、上线培训、验收和售后服务等相关事项内容。

1、项目管理要求

针对项目建设需求，中标以后提出完整的总体技术方案、分步建设的详细的技术设计方案，并通过需求方评审后进入项目开发。按照项目管理办法，建立项目实施方案，对项目进度与质量进行全程跟踪管理，确保按质按期完成任务。

项目实施方案主要包括以下几个方面：

- 项目实施计划；

- 项目实施培训与保障；

- 项目实施组织架构；

- 项目实施阶段的过程控制与管理；

- 技术转移与成果交付；

- 项目质量保证措施；

- 实施队伍人员构成（提供资质、相关经验说明）。

担任项目负责人用具有较高的项目业务知识和管理经验，较强的协调能力，能处理项目在开发与实施过程中出现各类问题，具有合理项目管理实施策略和较高的项目控制水平，保障项目按照用户要求和进度完成任务。

2、项目进度安排

本项目实施周期分为三个阶段：

第一阶段：建设期,合同签订后1个月内。完成项目开发和测试工作，经过用户确认后，进行软件、硬件和系统安装调试，提交《项目试运行确认单》并将系统投入试运行。

第二阶段：试运行期,项目试运行1个月后，提交《项目验收申请单》，验收通过后正式投入运行，项目进入运营服务期。

第三阶段：运营服务期,项目验收后，进入运营服务阶段，由中标方负责系统的日常维护，升级和运营工作。

3、售后服务保障要求

- 服务响应及维护

项目包含提供3年质保期服务，所有产品投标人确保3年质保期（部分产品要求必须原厂质保的在技术要求中说明），在质保期内提供3年提供运维服务。提供7×24的热线技术服务；系统运行中出现问题，1小时内响应。重大技术问题，专门人员4小时内抵达现场，12小时内给予解决。期限届满后，如需要继续提供升级与技术支持服务时，服务费另议。

- 服务期间提供以下二种服务支持：

- 远程服务：使用系统过程中遇到的技术问题，提供远程技术管理、电话、传真、电子邮件方式给予技术支持及咨询与服务。

- 上门服务：对于远程服务无法解决的问题，收到服务需求起下一个工作日，指派专门人员抵达现场解决，提供上门服务的次数不限。

4、项目培训要求

- 投标方需提供详细的培训计划和内容；

- 计算机基础知识培训：面向系统使用人员；

- 系统操作培训：主要面向领导、专家、技术人员、管理人员等使用系统的人员；

- 系统日常维护系统培训：主要面向技术人员进行培训，使其具备独立进行系统日常维护的能力。系统软件培训规模和时间有部门根据需要确定。

5、技术文档要求

应用系统开发项目，电子文档是成果不可分割的部分。要求投标人对整个开发过程实施文档化管理，按系统建设不同阶段形成不同的过程文档。过程文档作为不同开发阶段的成果产物，要求在项目验收时提供以下文档：

包括：《项目验收申请书》、《招标文件》、《项目合同》、《需求规格说明书》、《技术报告》、《用户操作手册》、《项目安装部署手册》和《项目测试报告》等。

6、付款方式

本项目不支付预付款，项目验收通过后一个月内支付合同总价的30%，结算审计完成后付至审计价格的60%，余款作为质量保修金，在质保期结束后一个月内付清。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：用户指定地点。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中技术分85分，商务分15分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（85分）

| 序号 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质认证 | 投标人有ISO9001质量管理体系认证证书或具备3A级重合同信用企业证书的得2分，没有不得分； | 10分 |
|  |  | 投标人有IOS14001环境管理体系认证证书的得2分，没有不得分； |  |
|  |  | 具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分，没有不得分； |  |
|  |  | 具有《基础电信业务经营许可证》和《增值电信业务经营许可证》的得4分，缺一不得分。 |  |
|  |  | 上述证书提供复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分，原件备查。 |  |
| 2 | 传输网络能力 | 投标人具备4G无线网络覆盖能力的，得2分。提供2019年1月1日至今运营商的基站租金结算依据为准（包括总结算确认单和具体的物理站站址清单，并加盖双方公章），上述复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分，原件备查。 | 2分 |
| 3 | 基本功能 | 基本技术参数配置及性能、功能要求等（详见采购要素中2.2-2.3技术参数要求）：完全满足标文技术参数配置要求得基本分15分，技术指标含“★”为实质性指标要求条款，如有一项负偏离,则做无效投标处理，含“▲”为主要性能指标条款，出现负偏离每一项扣3分，其他项每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 15分 |
| 4 | 整体方案合理性及系统整合情况 | 根据投标人对需建设系统现状、业务系统布局的了解程度等内容进行评分。优得5-6分；良得3-4.9分；一般得0-2.9分。 | 6分 |
|  |  | 根据投标人对本项目方案总体设计情况，是否切合实际的系统规划，方案的科学性、采用的技术架构和技术选型的先进性、方案应用成本的合理性和系统扩展性进行评分。优得5-6分；良得3-4.9分；一般得0-2.9分。 | 6分 |
|  |  | 网络部署设计、业务架构设计、层级架构设计、功能组成、接口方案全面、清晰、合理。根据方案打分优得1.5-2分；良得1-1.4分；一般得0-0.9分。 | 2分 |
| 5 | 平台功能（要求满足以上6条功能，不能完全满足每项要求的，每项扣1分，总分6分，扣完为止。） | 1、“智慧消防”平台具备数据统计功能：设备状态统计分析、平均响应时间统计分析、平均维修时间统计分析、到期消防设备统计分析。 | 6分 |
|  |  | 2、“智慧消防”平台具备消防实时监测和研判功能：可在地图上展现所有重点单位的消控室在线率、设施完好率、管理人员在位率、报警处理及时率、消防通道畅通率，并能通过大数据算法模型分析出该区域的消防安全指数来体现整体消防态势，实现预知预警预测。提供该消防大数据模型，并说明设计依据。 |  |
|  |  | 3、“智慧消防”平台具有基础数据模板导入功能：建筑物导入模板，设备导入模板，人员导入模板。 |  |
|  |  | 4、“智慧消防”平台按照市、区（县、市）、街道（乡镇）、社区、网格进行分级管理，应在一张图上树状纵览。 |  |
|  |  | 5、“智慧消防”平台可以对按照GB/T26875.3-2011标准接入该系统的建筑物消防设施状态数据（设施总数、正常运作数、故障数、报警数、离线数），对按照GB/T28181-2016标准接入该系统的视频监控数据，通过地图点击建筑物图标查看上述数据，支持人员离岗检测、消防通道堵塞、回放、截图、云台、对讲、抓图，具备查看楼层平面图（需有对应基础数据导入）。 |  |
|  |  | 6、“智慧消防”平台支持报警热力图分析展示。 |  |
| 6 | 售后方案 | 提供本项目的服务方案，服务方案详尽，可行性强，对突发事件有应对措施，且组织机构健全、协调能力强，人员配置到位。具体包括以下几部分： 1、有详细服务方案，包括应急预案，方案合理、可行。优得3-4分；良得1-2.9分；一般得0-0.9分。 2、投标人具备本地化服务能力，投标人在绍兴地区设有售后服务网点或办事处,或承诺在中标后设立售后服务网点或办事处，得2分。 （以上售后服务网点均需提供营业执照复印件并加盖投标单位公章，未提供的不得分，原件备查） | 6分 |
| 7 | 现场系统演示与问答 （演示时间为每个投标单位20分钟，相关演示设备由各投标单位自行携带） | 1、 消防报警视频复核，通过对应视频自动弹窗来确认火警是否为误报；确认火灾之后自动规划最佳导航路线至火灾现场；系统采集的警情状态实时推送。满足招标技术要求，并进行现场展示，根据展示效果优得2-4分；良得1-1.9分；一般得0-0.9分。 | 32分 |
|  |  | 2、 智慧用水状态监控，针对水系统的压力、液位进行实时监测，实现双色预警并报警联动视频。支队数据平台接收到告警信息之后，可以直接点击查看单位历史水系统隐患发生及整改情况，一键监督。满足招标技术要求，并进行现场展示，根据展示效果优得2-4分；良得1-1.9分；一般得0-0.9分。 |  |
|  |  | 3、平台通过大数据分析，展示各地消防风险管控系数，并可实现月度、年度排名；满足招标技术要求，并进行现场展示，根据展示效果优得2-3分；良得1-1.9分；一般得0-0.9分。 |  |
|  |  | 4、人员履职监督，展示对单位管理人员、网格人员履职监督，进行履职情况排名；可以查看历史行为动作，及原因分析。满足招标技术要求，并进行现场展示，根据展示效果优得2-3分；良得1-1.9分；一般得0-0.9分。 |  |
|  |  | 5、 通过网格员手机APP实现对单位的防火监督检查，演示从隐患上报、审核、派单、处理的全流程。满足招标技术要求，根据展示效果优得2-3分；良得1-1.9分；一般得0-0.9分。 |  |
|  |  | 6、对第三方技术服务机构（维保，检测评估及远程监控单位）监督，展示维保情况分析；展示对维保单位进行综合分析排名。满足招标技术要求，并进行现场展示，根据展示效果优得2-3分；良得1-1.9分；一般得0-0.9分。 |  |
|  |  | 7、平台应预留消防安全隐患举报投诉手动录入功能，可对举报投诉情况进行评估分析（受理途径、行政区域、隐患场所、投诉类型、所属行业、举报次数、查处情况）。满足招标技术要求，并进行现场展示，根据展示效果优得2-3分；良得1-1.9分；一般得0-0.9分。 |  |
|  |  | 8、平台对告警数量进行记录，展示历史告警情况分析；展示隐患数量、类型比例统计，隐患整改率情况。满足招标技术要求，并进行现场展示，根据展示效果优得2-3分；良得1-1.9分；一般得0-0.9分。 |  |
|  |  | 9、演示系统按照市、区（县、市）、街道（乡镇）、社区、网格进行树状分级管理，并在一张图上关联展示。满足招标技术要求，根据展示效果优得2-3分；良得1-1.9分；一般得0-0.9分。 |  |
|  |  | 10、现场演示火焰分析功能，通过摄像机进行火焰分析识别及报警弹窗功能。根据展示效果优得2-3分；良得1-1.9分；一般得0-0.9分。 |  |

▲ 减分：投标人的信誉情况：政府采购领域中投标人在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在浙江省范围内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

注：开标时须提供的原件请供应商单独装在档案袋中，统一于开标截止时间前递交，逾期递交的不再接收。

2.2商务分15分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15

第六部分投标文件应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将商务报价文件、技术文件分别装订成册。

▲商务报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- （4）残疾人福利性单位声明函……………………………………（页码）

1、投标响应函（格式）

致：绍兴市公安消防支队、杭州龙发建设工程招标代理有限公司

根据贵方招标文件（编号：            ）的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本五份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

3.我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4. 本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向杭州龙发建设工程招标代理有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

5.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求。

6.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

7.本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

8.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

2、开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌（如有） | 数量 | 型号和规格（或具体服务） | 单价 | 总价 | 交货期 | 质保期/服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中核心产品，由 （请填写企业名称）制造，该企业 （请填写属于或不属于）小型、微型企业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。服务包含但不仅限于：服务方案、次数或人数、服务年限等，产品包含但不仅限于:名称、品牌、型号、生产厂商、数量、质保期等。

6、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时提供小型、微型企业制造的核心产品的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

7.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在开标一览表中。

投标人名称（盖章）：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：

1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181)号和根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，必须提供经审计的企业财务报表（包含且不仅限于营业收入、资产总额等数据）和企业所有从业人员最近月度的社保缴纳凭证等相关证明以便核查。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- ▲技术文件部分

- 目录

（1）法定代表人授权书 …………………………………………………………（页码）

（2）授权代表社保证明（复印件）………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）（4）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

- （5）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件…………………（页码）

（6）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）

（8）重大违法记录的声明 ………………………………………………………（页码）（9）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）

（10）非本地投标人售后服务机构证明材料……………………………………（页码）

（11）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） ………………………（页码）

（12）主要业绩证明… ……………………………………………………………（页码）

（13）廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）

- （14）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

- （15）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）

- （16）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（17）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（18）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（19）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（20）备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………（页码）

（21）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（22）验收方案……………………………………………………………………（页码）

（23）认为需要的其他技术文件或说明…………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的       （姓名）为我公司授权代表，身份证号码                     。以本公司的名义参加              （招标人）组织的                         (项目名称)投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2、授权代表社保证明（复印件）

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）未提供上述证明的投标做无效投标处理。

3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

4、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

年  月  日

5、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）

6、财务报表资料文件（2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

绍兴市公安消防支队、杭州龙发建设工程招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行绍兴市公安消防支队消防城市远程监控系统管理平台项目（招标编号: CGSHZJ-2019-N000197）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

8、重大违法记录的声明

绍兴市公安消防支队、杭州龙发建设工程招标代理有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（另，提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间查询结果的网页截图）

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

9、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

10、非本地投标人售后服务机构证明材料

（由非本地投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

11、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

12、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

13、廉政承诺书

绍兴市公安消防支队：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

14、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

15、技术偏离说明表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 无偏离/正偏离/负偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

- 16、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

17、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

18、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

19、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

20、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

21、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

22、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

23、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日