崇贤二小改扩建空调系统采购项目

招 标 文 件

（项目编号：HZYHZFCG-2020-034）

采购人：杭州市余杭区人民政府崇贤街道办事处

采购代理机构：杭州市公共资源交易中心余杭分中心

2020年7月

目     录

- 招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

前附表

  - 总 则

  - 投标文件的编制

  - 组织开、评标程序及评标委员会的评标程序

  - 评审原则

  - 确定中标供应商的原则

  - 合同授予

  - 验收

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同范本

- 投标文件格式

# 第一章   招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，经杭州市余杭区财政局余财确临[2020]3532号确认书批准，现就崇贤二小改扩建空调系统采购项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：崇贤二小改扩建空调系统采购项目（HZYHZFCG-2020-034）。

二、公告期限：5个工作日

三、采购组织类型：政府集中采购

四、采购方式：公开招标

五、采购内容：

本项目采购内容为空调项目的采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等，具体要求详见本招标文件“第二章 招标需求”。

- 预算价：530万元 。投标人投标报价超过预算价，投标视作投标无效。

七、合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2、具备机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质。

3、谢绝联合体投标。

八、投标报名

本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47）。

- 报名与招标文件的获取：

1、报名与获取招标文件时间：

2020年7月6日至2020 年7月13日（双休日及法定节假日除外）

时间：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：00

获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应自招标文件获取期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

2、获取网址

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)

杭州市余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn）

杭州余杭政府门户网站（http://www.yuhang.gov.cn）

（注：①采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件，未进行报名的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。②澄清、修改等更正补充公告将在浙江政府采购网、杭州市余杭区公共资源交易网、杭州余杭政府门户网站公布。）

十、投标保证金：本项目无需交纳投标保证金。

十一、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

十二、投标截止时间、地点及要求

本项目于2020年7月28日10:00投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

投标人应当在投标截止时间前半小时内将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心余杭分中心(杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼)4 号开标室，逾期送达或未密封将被拒收。

十三、开标时间及地点：

本次招标将于2020年7月28日10时00分在杭州市公共资源交易中心余杭分中心 4号开标室开标，投标代表携带本人有效身份证明,授权委托人还需按要求提供授权委托书出席开标会议。

十四、联系方式：

窗体顶端

1、采购人

采购人名称：杭州市余杭区人民政府崇贤街道办事处

地址：杭州市余杭区崇贤街道前村街105号

项目联系人姓名：余佳云，电话：0571-89271192；

质疑（接收及回复）受理联系人姓名：杨振，电话：0571-89271198

2、采购代理机构

采购代理机构名称：杭州市公共资源交易中心余杭分中心

地址：杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼

项目联系人姓名：俞国乾，电话：0571-89262300；

质疑（接收及回复）受理联系人姓名：许明燕，电话：89360806

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市余杭区财政局

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼

联系人：杜国强，联系电话：0571-89180113，传真：0571-89180113

# 第二章  招标需求

一、项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购货物要求能合理装入现场预留位置，现场踏勘由采购人统一组织。采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中，投标报价包括设备价格、总包配合费、附属材料费、运费、安装、调试费、附属材料（包括空调室外机所需支架、铜管、空调开孔以及除采购人提供外设备所需额外连接的电源线、线管、配电箱（采购人提供指已由其它单位施工）等费用）及设备费、税收、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

本项目为余杭区2020年民生实事工程，关系到校园教学环境优化，各投标人应采用市场较为成熟、稳定的产品，以保障本项目实施的工期、安装质量。

- 采购清单：

| 序号 | 品名 | 技术参数等要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、分体式空调 |
| 1 | 分体式风管机 | 3P风管机 ①、★制冷量≥7.1KW； ②、机外静压≥30Pa。 | 台 | 9 |
| 2 | 分体式壁挂机 | 1.5P壁挂机 ★制冷量≥3.5KW。 | 台 | 3 |
| 3 | 分体式柜机 | 3P柜机 ★制冷量≥7.1KW。 | 台 | 97 |
| 4 | 分体式柜机 | 5P柜机 ★制冷量≥12KW。 | 台 | 3 |
| 2、侧吹风小型多联式空调 |
| 1 | 多联式内机 | 风管式内机 ①、★制冷量2.2KW， ★制热量2.5KW； ②、额定耗电量≤72W； ③、风量(高档)≥510CMH，噪音(最大)≤27dB(A)，机外静压≥25Pa。 | 台 | 2 |
| 2 | 多联式内机 | 风管式内机 ①、★制冷量3.6KW ★制热量4.0KW； ②、额定耗电量≤80W； ③、风量(高档)≥540CMH，噪音(最大)≤29dB(A)，机外静压≥25Pa。 | 台 | 4 |
| 3 | 多联式内机 | 风管式内机①、 ★制冷量4.5KW，★制热量5.0KW； ②、 额定耗电量≤95W； ③、风量(高档)≥660CMH，噪音(最大)≤33dB(A)，机外静压≥25Pa。 | 台 | 14 |
| 4 | 多联式内机 | 风管式内机 ①、★制冷量5.0KW，★制热量5.6KW； ②、额定耗电量≤180W； ③、风量(高档)≥900CMH，噪音(最大)≤33dB(A)，机外静压≥30Pa。 | 台 | 2 |
| 5 | 多联式内机 | 风管式内机 ①、★制冷量5.6KW，★制热量6.3KW； ②、额定耗电量≤180W； ③、风量(高档)≥900CMH，噪音(最大)≤33dB(A)，机外静压≥30Pa。 | 台 | 3 |
| 6 | 多联式内机 | 风管式内机①、 ★制冷量6.3KW，★制热量7.1KW； ②、额定耗电量≤200W； ③、风量(高档)≥1120CMH，噪音(最大)≤35dB(A)，机外静压≥50Pa。 | 台 | 12 |
| 7 | 多联式内机 | 风管式内机①、 ★制冷量7.1KW，★制热量8.0KW； ②、额定耗电量≤200W； ③、风量(高档)≥1120CMH ，噪音(最大)≤35dB(A)， 机外静压≥50Pa。 | 台 | 5 |
| 8 | 多联式内机 | 风管式内机①、 ★制冷量9.0KW，★制热量10.0KW ； ②、额定耗电量≤200W ； ③、风量(高档)≥1400CMH，噪音(最大)≤35dB(A)，机外静压≥50Pa。 | 台 | 2 |
| 9 | 多联式内机 | 风管式内机 ①、★制冷量10.0KW，★制热量11.2KW； ②、额定耗电量≤200W； ③、 风量(高档)≥1400CMH， 噪音(最大)≤35dB(A)， 机外静压≥50Pa。 | 台 | 7 |
| 10 | 多联式内机 | 风管式内机 ①、★制冷量11.2KW， ★制热量12.5KW； ②、额定耗电量≤230W； ③、 风量(高档)≥1680CMH， 噪音(最大)≤37dB(A)，机外静压≥50Pa。 | 台 | 36 |
| 11 | 多联式内机 | 风管式内机 ①、★制冷量14.0KW ，★制热量16.0KW； ②、额定耗电量≤280W ； ③、风量(高档)≥1900CMH， 噪音(最大)≤40dB(A) ，机外静压≥50Pa。 | 台 | 1 |
| 12 | 侧吹风室外机 | 侧吹风①、 ★制冷量11.2KW ，★制热量12.5KW； ②、额定耗电量(最大)≤3.1KW ，运转音(最大)≤52dB(A) | 台 | 1 |
| 13 | 侧吹风室外机 | 侧吹风 ①、★制冷量14.0KW， ★制热量16.0KW； ②、额定耗电量(最大)≤3.78KW， 运转音(最大)≤54dB(A) | 台 | 1 |
| 14 | 侧吹风室外机 | 侧吹风①、 ★制冷量15.5KW， ★制热量18.0KW； ②、额定耗电量(最大)≤4.48KW， 运转音(最大)≤54dB(A) | 台 | 3 |
| 15 | 侧吹风室外机 | 侧吹风 ①、★制冷量20KW，★制热量22KW； ②、额定耗电量(最大)≤5.6KW， 运转音(最大)≤55dB(A) | 台 | 6 |
| 16 | 侧吹风室外机 | 侧吹风①、 ★制冷量22.4KW，★制热量25KW； ②、额定耗电量(最大)≤6KW， 运转音(最大)≤56dB(A) | 台 | 19 |
| 17 | 侧吹风室外机 | 侧吹风 ①、★制冷量24KW，★制热量26KW； ②、额定耗电量(最大)≤6.95KW，运转音(最大)≤58dB(A) | 台 | 4 |
| 3、顶出风多联式空调 |
| 1 | 多联式内机 | 风管式内机 ①、★制冷量3.6KW，★制热量4.0KW； ②、额定耗电量≤80W； ③、风量(高档)≥540CMH，噪音(最大)≤29dB(A)，机外静压≥25Pa | 台 | 1 |
| 2 | 多联式内机 | 风管式内机 ①、★制冷量5.6KW，★制热量6.3KW； ②、额定耗电量≤180W； ③、风量(高档)≥900CMH，噪音(最大)≤33dB(A)，机外静压≥30Pa。 | 台 | 1 |
| 3 | 多联式内机 | 风管式内机 ①、★制冷量14.0KW， ★制热量16.0KW； ②、额定耗电量≤280W； ③、风量(高档)≥1900CMH， 噪音(最大)≤40dB(A) ，机外静压≥50Pa。 | 台 | 6 |
| 4 | 多联式内机 | 环绕气流式或四出风型内机 ①、★制冷量9.0KW，★制热量10.0KW ； ②、额定耗电量≤120W ； ③、风量(高档)≥1380CMH， 噪音(最大)≤38dB(A) | 台 | 5 |
| 5 | 多联式内机 | 环绕气流式或四出风型内机 ①、★制冷量10.0KW，★制热量11.2KW ； ②、额定耗电量≤160W ； ③、风量(高档)≥1500CMH， 噪音(最大)≤41dB(A)。 | 台 | 29 |
| 6 | 多联式内机 | 环绕气流式或四出风型内机①、 ★制冷量11.2KW、★制热量12.5KW ； ②、额定耗电量≤160W； ③、 风量(高档)≥1500CMH，噪音(最大)≤41dB(A)。 | 台 | 8 |
| 7 | 多联式内机 | 环绕气流式或四出风型内机①、 ★制冷量14.0KW，★制热量16.0KW； ②、额定耗电量≤220W ； ③、风量(高档)≥1800CMH，噪音(最大)≤44dB(A)。 | 台 | 13 |
| 8 | 顶吹风室外机 | 顶吹风①、 ★制冷量83.5KW，★制热量93KW； ②、额定耗电量(最大)≤23.8KW 运转音(最大)≤64dB(A)。 | 台 | 1 |
| 9 | 顶吹风室外机 | 顶吹风 ①、★制冷量89.5KW，★制热量100KW； ②、额定耗电量(最大)≤25.5KW，运转音(最大)≤64dB(A) | 台 | 1 |
| 10 | 顶吹风室外机 | 顶吹风 ①、★制冷量123KW，★制热量138KW； ②、额定耗电量(最大)≤36.8KW，运转音(最大)≤66dB(A)。 | 台 | 1 |
| 11 | 顶吹风室外机 | 顶吹风 ①、★制冷量179.5KW，★制热量200KW； ②、额定耗电量(最大)≤52.8KW， 运转音(最大)≤68dB(A)。 | 台 | 1 |
| 12 | 顶吹风室外机 | 顶吹风①、 ★制冷量184KW， ★制热量206.5KW； ②、额定耗电量(最大)≤55.3KW， 运转音(最大)≤69dB(A)。 | 台 | 1 |

- 安装工程

| 序号 | 材料名称 | 技术规格及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空调部分安装材料 |
| 1 | 室内分歧器 | 分支器 制冷量＜22.4KW | 个 | 42 |
| 2 | 室内分歧器 | 分支器 22.4≤制冷量＜33KW | 个 | 34 |
| 3 | 室内分歧器 | 分支器 33≤制冷量＜71KW | 个 | 23 |
| 4 | 室内分歧器 | 分支器 71KW≤制冷量 | 个 | 13 |
| 5 | 冷媒铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ6.4*0.7：包括铜道的清洗吹扫、脱脂、试压、泄漏试验、防腐。 | m | 178 |
| 6 | 冷媒铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ9.52*0.7：包括铜道的清洗吹扫、脱脂、试压、泄漏试验、防腐。 | m | 1154 |
| 7 | 冷媒铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ12.7*0.7：包括铜道的清洗吹扫、脱脂、试压、泄漏试验、防腐。 | m | 136 |
| 8 | 冷媒铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ15.88*0.9：包括铜道的清洗吹扫、脱脂、试压、泄漏试验、防腐。 | m | 914 |
| 9 | 冷媒铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ19.05*1.0：包括铜道的清洗吹扫、脱脂、试压、泄漏试验、防腐。 | m | 249 |
| 10 | 冷媒铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ22.2*1.0：包括铜道的清洗吹扫、脱脂、试压、泄漏试验、防腐。 | m | 248 |
| 11 | 冷媒铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ28.6*1.0：包括铜道的清洗吹扫、脱脂、试压、泄漏试验、防腐。 | m | 90 |
| 12 | 冷媒铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ31.8*1.1：包括铜道的清洗吹扫、脱脂、试压、泄漏试验、防腐。 | m | 65 |
| 13 | 冷媒铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ38.1*1.4：包括铜道的清洗吹扫、脱脂、试压、泄漏试验、防腐。 | m | 60 |
| 14 | 冷凝水管 | 空调冷凝水UPVC塑料排水管安装(零件粘接) DN25 含管件 | m | 320 |
| 15 | 冷凝水管 | 空调冷凝水UPVC塑料排水管安装(零件粘接) DN32 含管件 | m | 1012 |
| 16 | 冷凝水管 | 空调冷凝水UPVC塑料排水管安装(零件粘接) DN40 含管件 | m | 35 |
| 17 | 冷凝水管 | 空调冷凝水UPVC塑料排水管安装(零件粘接) DN50 含管件 | m | 47 |
| 18 | 管道绝热 | 橡塑保温管φ57mm以下 | m3 | 5.9 |
| 19 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶 200×1200 | 个 | 51 |
| 20 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶 300×1400 | 个 | 47 |
| 21 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶 300×1400 | 个 | 6 |
| 22 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶 200×700 | 个 | 1 |
| 23 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百叶 200×1200 | 个 | 51 |
| 24 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百叶 300×1400 | 个 | 47 |
| 25 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百叶 300×1400 | 个 | 6 |
| 26 | 铝及铝合金风口、散流器 | 双层百叶 200×700 | 个 | 1 |
| 27 | 制冷剂 | 制冷剂R410A | kg | 168 |
| 28 | 复合型风管 | 酚醛复合风管（板厚20mm） | m2 | 751 |
| 29 | 管架制作安装 | 管架制作安装 | kg | 1345 |
| 30 | 配线 | 信号线 | m | 5656 |
| 31 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 KBG20 | m | 5656 |
| 32 | 室外机支架 | 特殊室外机支架 | 套 | 42 |
| 33 | 砖墙开孔 | 砖墙开孔 | 项 | 1 |
| 34 | 通风工程检测、调试 | 通风工程调试 | 系统 | 1 |
| 35 | 其他 | 由投标人根据安装需要自行添加列项 |  |  |

注：

1、总包配合费按照安装价的3%考虑，其他安装辅料和设备请各投标人进行现场踏勘后自行计算，所有费用都包含在报价中，实际安装产生的额外费用由投标人自行承担。

2、施工界线：完成与总包、装修预埋管线的对接，若有缺少由投标人自行承担，并完成调试。费用纳入投标总报价中，不单独分项报价。

3、涉及外墙为钢化玻璃、干挂石材等破坏修复的费用不再单独计算。中标单位应与总包等安装单位做好衔接，确定合理的安装位置，服从采购人管理。

三、主要设备的技术要求

3.1、变频多联式中央空调机组技术要求(室外机制冷量≥22.4KW)

●3.1.1系统冷媒：R410A。

3.1.2室外机制冷/制热量室外计算条件：

制冷：室内温度27℃ CDB、19℃ CWB，室外温度35℃ CDB

制热：室内温度20℃ CDB，室外温度7℃ CDB、6℃ CWB

3.1.3室内机制冷量计算参数：进风干球温度27℃，湿球温度19℃。

3.1.4室内机制热量计算参数：进风温度20℃。

3.1.5空调系统使用区域、范围与所有室内机设备形式，按招标文件要求，不得更改。

3.1.6室外机可在-15℃～5℃范围内正常制热，在-5℃～+43℃范围内正常制冷。

3.1.7室内外机间允许最大接管长度≥120m，允许最大高差30m。

3.1.8室内机是本系统的末端装置，它应自带蒸发器、循环风机、长效过滤网、冷凝水提升泵等。

3.1.9室内机控制器采用有线控制器，安装在墙上，应能独立控制每一台室内机，具有运行方式、温度控制、气流速度控制、冷热风转换及故障诊断等基本功能。

●3.1.10室内机应自带内置式凝结水泵。

3.1.11所有电气设备和设备的安装须符合下列电源条件：

电压：~380V，3相5线制。~220V单相

电压波动：±7%，接地电阻要求：≤4Ω

3.1.12变频系统应具备对供电系统的抗干扰能力，系统产生的高次谐波电流必须小于基波电流的5%，并不得影响其他设备的正常工作。

3.1.13投标人在投标时，应提交为本工程机组提供的控制系统各种功能的详细说明.

3.1.14投标人提供的货物的室外机必须要可靠性高。室外机壳体及热交换器翅片要经有效的防腐处理，提供的货物和服务必须要可靠性高，除了象胶密封件、易损件等一类消耗项目外，所有部件都应具有连续正常使用超过15年的寿命。

3.2变频变冷媒流量多联式空调机组安装要求

●3.2.1因现场设备机位有限(宽*高*深:1200mm*670mm*3000mm),因此要求本次室外机容量10HP(28KW)含以下室外机必须采用侧吹风,室外机宽度必须小于1100mm,高度不得高于1600mm。

3.2.2室内外机连接管和冷凝水管位置，按本招标文件划分的系统配置的室内外机布置。

3.2.3室内机安装位置见设计图纸。并与采购人提供的设计图协调一致后施工。

3.2.4铜管必须采用符合国标要求的适用R410A冷媒压力的脱脂、磷脱氧铜管（含保温材料）。保温材料采用难燃B1级橡塑，须保证在28℃环境温度、相对湿度85％条件下不结露。投标人提供铜管的原产地及壁厚。

3.2.5冷凝水管采用外包13mm厚一级闭孔橡塑海绵保温材料（要求难燃B1级）。冷凝水管的固定同冷媒管的固定方式，吊架间距应符合相关的技术规程。

3.2.6冷凝水管道必须缚设坡度、坡向排水点。支管坡度不小于1%。安装完毕后按要求做排水试验。（包括密封性试验）

3.2.7管道穿墙、楼板处需设钢套管。管道与套管之间的空隙用相同的保温材料填充，并满足消防要求（包括穿墙打孔、修补等费用均由投标人承担，打孔部位许经采购人认可）。

3.2.8所有管道支架均刷红丹防锈漆和银粉各二遍。

3.2.9安装在吊顶内的设备阀门等，其下方的吊顶应为活动吊顶或预留检修孔。投标人提供具体位置，但不得与装修冲突，投标人须无条件与装修配合。

3.2.10吊筋经膨胀螺栓固定在屋顶，室内机安装在吊筋下，双螺母固定，并加2mm厚的橡胶垫减振，并保持室内机安装位置水平。

3.2.11冷媒管的焊接采用氮保护纤焊焊接，最后进行氮气测试，冷媒管焊接大于Φ25mm的铜管用相应规格的束接连接，每个焊点焊接完立即用清水在热态状态下及时清洗，洗尽氧化层。

3.2.12焊接完的系统用氮气进行吹洗，必须保证管道内无杂质。

3.2.13已安装好的冷媒管按各冷媒系统对气管及液管进行氮气加压试验。

3.2.14室外机安装时在混凝土基础上铺设槽钢基座。槽钢须为二次镀锌，经防锈处理。室外机安放于槽钢基座上，用地脚螺栓把室外机固定在槽钢基座上。

3.2.15本项目的安装施工必须符合国家相关的安装技术质量规范要求。

四、供货要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：杭州市余杭区崇贤街道街道龙旋村龙旋子3号

●五、售后服务要求：

1、质保期要求：所购设备从验收合格之日起，空调整机及配件质保期24个月。

2、技术支持要求：质保期内提供免费上门维护、升级服务。并提供不少于7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务。对故障在接到电话后1小时内响应，2小时内到达现场, 12小时内修复，若遇重大故障48小时内不能修复的情况，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用，上述维修、维护的人工、材料成本等费用均包含投标报价中。

六、安装要求

1、安装前须在各教室内采用不干胶标明空调机和开孔的具体位置，经采购人现场查勘同意后予以开孔安装，不得在主体结构处开孔。

2、开孔时须现场保护，须将内外墙清洗干净、经修复后恢复原样，不得遗留灰尘、建筑垃圾等。

3、外墙开孔一定要留有坡度（向室外倾斜2度），保证安装风管的时候坡向室外，防止雨水倒流。

4、铜管和孔壁间距使用聚氨酯泡沫作填充密封，内外墙管端部用防水密封膏。

5、空调内外机应做到横平竖直，美观平整；

6、室外机安装于指定位置，室外机安装应符合校园安全要求，裸露在外的室外机应有一定的高度或围护，具体做法与使用方协商，费用纳入总报价。

7、冷凝水管道必须按照规范缚设坡度、坡向就近接入排水管，若不能就近接入的，自行考虑布管，费用纳入总报价。

8、管线的安装应做到横平、竖直，转弯处保证一定的斜度（不可直角转弯安装），与建筑饰面贴实、稳固、无松动。

9、本项目电源接口由供应商自行现场踏勘，如有缺少的由供应商自行配电，布线施工及相关材料须符合国家建设规范标准，电线用PVC扁形线槽铺设，规格根据实际情况为20×20～100×100之间。总体遵循美观、安全的原则进行施工，确保空调正常使用。

●七、工期要求：合同签订后,接采购人安装通知，120个日历天安装调试完毕（因工期原因，需考虑夜间施工，费用纳入总报价）。如未能按期完工，每延迟一天处以合同价2‰的罚款。

●八、培训要求

投标人负责提供对采购人的免费培训，培训内容为设备的使用，日常维护，简单故障的排除等。

九、履约保证金和质量保证金：

在合同签订以前供应商向采购人缴纳中标总额5%的履约保证金，验收合格后无息退还。验收合格后预留合同价5%的质量保证金，在质保期满后无息退还。

十、货款支付：

本项目签订合同后15日内，支付预付款30%（根据浙财采监〔2020〕3号文件），全部施工结束，各中标单位提供该项目负责人签字并加盖公章的初步验收单，委托区质量计量监测中心验收合格后支付至95%，余合同价5%的质量保证金在质保期满后无息退还。

十一、验收要求：

根据余财采〔2018〕5号《关于进一步规范政府采购验收工作的通知》，单次采购金额在30万元以上（含）的货物类采购项目，由区质量计量监测中心验收。区质量计量监测中心对乙方提交的货物将依据招标文件及其补充变更文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

十二、采购人认为必须说明的其他内容：

●1、本项目所有空调机冷媒管均须符合国家标准采用优质铜管。

●2、本项目挂机出风口必须能够满足上下摆动；柜机出风口必须能够满足上下、左右摆动。

●3、本项目质保期期间，中标供应商需提供每台空调每年不少于二次的空气滤网清洗服务，清洗时间与使用学校约定，清洗服务及氟利昂的添加费用纳入投标设备总报价。空调滤芯定期维护及更换，不影响正常使用。

4、在教室内空调室内运行噪音应不大于45分贝,因安装设备带来的环境影响，应符合中小学校建设标准规范。

5、投标人须按采购清单列表中的技术指标及性能要求，以通过国家“3C”强制认证的市场主流型号规格的机型进行响应。

●6、为后期维保方便及保障采购货物质量，所投分体式空调、多联式空调机组须为同一品牌。

7、带“●”条款为实质性条款，投标人须提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第六章 附件），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

# 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见招标需求。 |
| 2 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 3 | 信用记录 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 4 | 小微企业有关政策 | 相关资格认定要求：按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件“第六章 投标文件格式”的格式要求提供《中小微企业声明函》及相关资料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（按照“第六章 投标文件格式”）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 价格扣除：根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 (注：以上材料制作进报价文件中；未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 5 | 企业信用融资 | 根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，相关信息请在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资”模块进行查询。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品： | 不允许。 |
| 7 | 现场踏勘 | 时 间：2020年7月14日9时00分； 集合地点：余杭区崇贤街道龙旋村龙旋子3号； 本项目由采购人统一组织现场实地踏勘，联系人：余佳云，联系电话：0571-89271192。 若投标人没有在上述规定时间参加现场实地踏勘，则意味放弃项目前期踏勘的权利，由此造成投标人在项目实施中遇见不可未知的问题由投标人自行负责。 |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成 | 本项目实行网上投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘形式提供。数量为1份。（未采用DVD光盘形式提供、提供数量不符合要求的介质存储备份文件，视作未提供介质存储数据备份文件。） 投标文件均由资质文件、技术及商务文件、报价文件组成。 |
| 9 | 中标结果公告 | 评标结果公示：中标供应商确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、杭州市余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn）、杭州余杭政府门户网站（http://www.yuhang.gov.cn）发布中标公告。 |
| 10 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人应当在投标截止时间前半小时内将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心余杭分中心逾期送达或未密封将被拒收。 投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、未成功办理投标人报名手续的； 4、超过投标截止时间送达的； 5、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，未采用DVD光盘形式提供的。 注：仅提供备份投标文件的，投标无效。 |
| 11 | 节能环保要求 | 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，本项目如必须采购品目清单中的政府强制采购的产品，投标人所投的相应产品须为属于品目清单范围内、处于有效期内的产品。 2、本次采购分体式空调产品、多联式空调机组产品为政府强制采购产品。 3、投标人所投标产品不符合上述要求，视作投标无效。 |

一、总  则

## （一）适用范围

本招标文件适用于本次招标文件中的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1. 招标方：系指的是采购人和采购代理机构；

2.“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“●”系指实质性要求条款。

（三）投标人及委托有关说明

授权代表：投标人代表:应当是投标人在职正式职工，如投标人代表是法定代表人，投标文件中须提供法定代表人有效身份证件复印件（正反面）；如投标人代表不是法定代表人，投标文件中须提供本人有效身份证件复印件（正反面）、法定代表人授权委托书及其在本单位社保缴纳证明（加盖社保部门公章）。

授权委托书必须按照附件所提供格式填写。

2.如果项目允许联合体投标，供应商以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

## 质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

2、接收质疑函的方式：直接递交、传真或邮寄方式。

3、供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局投诉，联系电话为0571-89180113。

4、质疑函、投诉书范本下载地址：http://www.yhggzy.com.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=326&ID=4991

## （六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告（更正公告发布网站：浙江政府采购网、杭州市余杭区公共资源交易网、杭州余杭政府门户网站）。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告为准。

## 二  投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

1.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

3.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

# （二）投标文件的组成

投标文件组成均为资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资质文件（不含报价）：

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)(提供)；

（2）授权代表证明资料：投标人代表:如投标人代表是法定代表人，投标文件中须提供法定代表人有效身份证件复印件（正反面）；如投标人代表不是法定代表人，投标文件中须提供本人有效身份证件复印件（正反面）、法定代表人授权委托书（格工见附件）及其在本单位社保缴纳证明（加盖社保部门公章）。（提供）

（3）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）(提供)；

（4）营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件(提供)；

（5）组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证复印件。（招标文件另有规定除外）(提供)；

（6）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业独立参加政府采购活动时还须提供：总公司（总机构）授权原件（格式见附件）或房产权证(复印件)或其他有效财产证明材料(复印件)（如投标人符合上述情形，提供）；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料（如招标文件有要求，提供）；

（8）无失信行为承诺书(格式见附件）(提供)。

2.技术及商务文件（不含报价）：

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）（提供）；

（2）投标项目明细清单（提供）；

（3）技术及商务响应表（格式见附件）（提供）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）（如有）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单（格式见附件）等）（如有）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（如招标文件明确相关货物为政府强制采购的产品，投标人须针对其所投货物提供相应资料）；

（7）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）（如有）；

（8）技术培训计划（如有）；

（9）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）（如有）；

（10）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表（格式见附件）、合同复印件等）（如有）；

（11）采购需求实质性内容响应表（如果项目有实质性需求，提供）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料（如有）。

3.报价文件：

（1）开标一览表（提供）；

（2）投标报价明细表（提供）；

（3）中小微企业声明函（如有）；

（4）残疾人福利企业声明函（如有）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

注：以上所有投标文件须按要求提供，未提供者视作投标无效。投标声明

书、法定代表人授权委托书、采购需求实质性内容响应表（如果项目有实质性需求）、开标一览表均必须按招标文件格式要求提供、正确签字、加盖投标人公章，否则将作无效标处理。资质文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

# （三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（四）投标文件的有效期

# 1.自开标日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

# 2．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标文件的签署和份数、包装

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

# 以DVD光盘形式存储，并单独密封递交。外包装封面及光盘上（用油性笔）注明投标人名称、投标项目名称、项目编号、标项等。

# （六）投标报价

# 1.投标文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样，否则作无效标处理；明细出现“0”元，视同赠送，将作无效标处理。

2.投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（应包括设备价格、材料费、材料保管费、运费、安装、空调开孔、空调布线、调试费、调室外机所需支架、插头、所有铜管、电源调整、附属材料及税收、售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中，其他不再产生费用。）。

# 3.投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

# （七）投标保证金

# 本项目无需交纳保证金。

（八）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

# （九）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.投标方未能提供合格的资质文件、投标有效期不足的；

2.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

3.提供的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件出现份数不符合招标文件要求、无法读取、上传内容不全等造成无法正常评审情形的；

4.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等信用审查未通过的；

5.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

6.与招标文件有重大偏离、未满足带“●”号实质性指标的投标文件；

7.资质文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或最高限价的、含多个标项的项目，分项报价超过标项预算金额或最高限价的；

8.以赠送方式投标的、对同一个合同项提供多个投标方案或多个报价的；

9.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

10.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

11.未按本章“二、投标文件的编制”第（六）点投标报价要求报价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.投标人被视为串通投标的；

14.提供虚假证明材料；

15.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

# （十）错误修正

# 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

## （一）组织开标程序

1.招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表应携带授权委托书及身份证明参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人如不派授权代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.电子招投标开标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起45分钟内。

2.2.采购代理机构对信用及资格进行审核；评标委员会对资质、技术及商务响应文件进行评审；

2.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

2.4在系统上公开报价开标情况；

2.5评标委员会对报价情况进行评审；

2.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

3.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，交易中心将开启投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

3.2若投标人未提供以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，其投标视作无效。

# （二）组织评标程序

# 招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

# 1.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

# 2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

# 3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

# 4.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

# 5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

# 6.采购人或采购代理机构对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

# 7.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

# 8.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

# 9.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

# （三）评审程序

# 1.在评审专家中推选评标委员会组长。

# 2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

# 3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

# 4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

# 5.评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明并加盖投标人公章。投标人拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

# 6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由集采机构如实记载后存入项目档案资料。

# 7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

# 8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

# 四、评审原则

# 1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

# 2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

# 3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

# 4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

# 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

# 五、确定中标供应商的原则

# 1、项目由评标委员会根据第四章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

# 2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、杭州市余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn）、杭州余杭政府门户网站（http://www.yuhang.gov.cn）发布中标公告（对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因）并向中标方签发书面《中标通知书》。

## 六、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，招标方作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3、政府采购合同一式多份，除单次采购金额在三十万元以上的货物类采购项目须提供三份外，其余须提供两份到杭州市公共资源交易中心余杭分中心备案。

（二）履约保证金

1、合同签订后，采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

七、验收

根据余财采〔2018〕5号《关于进一步规范政府采购验收工作的通知》要求，对单次采购金额在30万元（含）以上的货物类采购项目进行验收。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，由相关部门对其进行处罚。

第四章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、价格分（30分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

三、技术、商务分（70分）

（1）技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（2）评分细则如下：

技术分（54分）：

| 分类 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分（54分） | 1.满足招标货物的性能及技术指标要求情况（19分）：基本分19分，加★的技术参数为重要参数，负偏离一项及以上，则本项(19分)得分0分，其他指标每负偏离一项扣3分，扣完为止。（需提供制造商盖章的产品样本或制造商出具的盖章证明材料（标注所投产品）） | 19 |
|  | 2.所投产品智能化功能：如是否具有人体舒适控制系统、自动清洁技术、掉电记忆功能、智能节能等，提供1个得1分，最多得4分（0-4），需提供制造商盖章的产品样本或制造商出具的盖章证明材料（标注所投产品）。 | 4 |
|  | 3.所投空调室外机冷凝管：所投产品为双排冷凝管的，每款机型得0.5分，最多得2分，其他情况不得分，提供相关证明材料。 | 2 |
|  | 4.所投产品能效比：提供所投产品多联式空调能效数据，以“中国能效标识网”相关页面截屏为准，评标现场进行网上复核，IPLV平均值≥9.6得3分，9.6＞IPLV平均值≥9.0得2分，其他情况不得分。 | 3 |
|  | 5.所投产品能效比：提供所投产品分体式柜机能效数据，以“中国能效标识网”相关页面截屏为准，评标现场进行网上复核，能效等级I级得3分，能效等级Ⅱ级得2分，其他情况不得分。 | 3 |
|  | 6.提供所投品牌企业曾获得的中华人民共和国国家知识产权局颁发与空调行业相关领域的“发明专利”（不含实用新型及外观设计等专利）相关证明材料并加盖所投品牌企业公章。每个“发明专利”得1分，本项最高得7分。 （1）提供“发明专利”在国家知识产权局官方网站查询结果，其中：专利号、发明人、发明名称应一致，评标现场进行网上复核，否则不得分。 （2）空调行业相关领域根据发明专利的名称及网站查询“审查信息”中“说明书”予以确定，非领域内不得分。 （3）根据网站查询其“案件状态”一栏显示“专利权维持”为有效，否则不得分。 | 7 |
|  | 7.根据投标人提供所投标项有针对性的供货、安装计划、方案、空调布线的详细施工方案等，如有一项不满足扣1分。（0-3分） | 3 |
|  | 8.投标人保证项目实施的技术力量和人力资源：提供安装类五大员（安装施工员、安装质检员、安装材料员、安装资料员、安装安全员）的证书，不提供或类别提供不全本项不得分。 同时提供以上人员（如同一个人拥有安装类五大员多张证书的按一个证书认定）及安装队伍班组相关人员在本单位社保缴纳证明材料，不提供不得分。 | 4 |
|  | 9.投标人服务能力及其组织情况（0-3分）：提供各投标人日常维护力量设置情况、服务网点情况，是否具有专属服务设备：如维修车辆、维修工具（需提供发票相应的证明材料）。如有一项不满足扣1分。 | 3 |
|  | 10.售后服务响应时间（0-2分）：出现质量问题的处理、日常检测及保养、故障处理的响应时间，应急维修承诺等的具体方案。如有一项不满足扣1分。 | 2 |
|  | 11.投标品牌售后服务评价： 提供所投品牌经国家认证委批准的第三方认证机构根据“《商品售后服务评价体系》（GB/T27922-2011）”的标准，出具在有效期范围内的“售后服务认证证书”。其中所投品牌企业通过的认证范围：空调机等行业相关领域的售后服务。 ①经评价，服务能力达到“五星级”的售后服务认证证书的得4分； ②经评价，服务能力达到“四星级”的售后服务认证证书的得3分； ③经评价，服务能力达到“三星级”的售后服务认证证书的得2分； 投标文件中提供有效期范围内的“售后服务认证证书”及在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的复印件并加盖所投品牌企业公章。评标现场进行网上复核，查询结果中的证书编号、认证范围、企业名称、日期等信息应与投标文件一致，否则不得分。 | 4 |

商务分（16分）：

| 分类 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务分（16分） | 1.提供所投品牌企业的认证证书（0-3分）：ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系证书，健康安全管理体系证书，每提供一个得1分。 | 3 |
|  | 2.提供所投品牌企业或投标人曾获得的政府行政部门（不含各种协会、联盟、民间组织等）颁发与空调行业相关领域的荣誉证明材料并加盖所投品牌企业公章。其中：省级及以上的每个得2分，地市级的每个得1分，最多得8分。 （1）投标文件中仅提供政府部门发布的文件（盖有发文单位公章）证明材料。（2）根据发文单位的行政级别确定荣誉等级，评标现场进行网上复核。 | 8 |
|  | 3.投标人的项目实施能力（0-5分），提供投标人自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来实施的类似项目合同不多于10份，提供合同、发票复印件（合同采购方应为最终使用人，需同时提供使用方的联系人、固定电话或手机号码）。提供1个得0.5，最多得5分。 | 5 |

注：以上方案、证书、荣誉、业绩等资料须按要求在投标文件中提供证明内容。

四、解释权

凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与杭州市公共资源交易中心余杭分中心。

- 政府采购合同范本

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                  项目（项目编号：HZYHZFCG-20  -    ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | ---- |
| 合同价款大写： |  |

（合同价款包括设备价格、总包配合费、附属材料费、运费、安装、调试费、附属材料（包括空调室外机所需支架、铜管，以及除采购人提供外设备所需额外连接的电源线、线管、配电箱（采购人提供指已由其它单位施工），空调开孔等费用）及设备费、税收、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。）

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

乙方支付中标总额5%的履约保证金。

五、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1、质保期  年。质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

2、质保金根据签订的采购合同5%收取，质保期从验收合格后开始计算，中标单位在承诺的质保期内无发现质量问题，予以无息退还。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后,120个日历天安装调试完毕。如未能按期完工，每延迟一天处以合同价2‰的罚款。安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

2、交货方式：甲方指定。

3、交货地点：甲方指定。

八、货款支付

1、付款方式：

（1）本项目签订合同后15日内，支付预付款30%（根据浙财采监〔2020〕3号文件），全部施工结束，各中标单位提供本片区各镇（街道）该项目负责人签字并加盖公章的初步验收单，委托区质量计量监测中心验收合格后支付货款；

（2）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（）小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十二、调试和验收

甲方委托区质量计量监测中心进行验收：

根据余财采〔2018〕5号《关于进一步规范政府采购验收工作的通知》，单次采购金额在30万元以上（含）的货物类采购项目，由区质量计量监测中心验收。区质量计量监测中心对乙方提交的货物将依据招标文件及其补充变更文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的()%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之（）向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之（）向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值（）%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 属于保修范围的内容，乙方应当在接到保修通知之时起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，所需费用按实在质保金中支出。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章经交易中心鉴证后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、 本合同（□是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资模块”进行查询。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

6、本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方、鉴证方、区财政局采购监管科、验收单位，各执一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

# ★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

# 第六章    投标文件格式

1、资质文件目录

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（4）营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

（5）组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证复印件。（招标文件另有规定除外）

（6）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业独立参加政府采购活动时还须提供：总公司（总机构）授权原件（格式见附件）或房产权证(复印件)或其他有效财产证明材料(复印件)；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料；

（8）无失信行为承诺书(格式见附件）。

附件1：

投 标 声 明 书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为HZYHZFCG-2020-034  ）标项___的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 90日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

7、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人签字：          日 期：

投标人（公章）：

附件2：

法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

兹委派我单位                先生/女士（其在本单位的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我单位全权处理                   项目（项目编号：HZYHZFCG-20  -   ）标项   的一切事项，若中标则全权代表本单位签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：         授权代表（签字）：

身份证号码：                身份证号码：

法定代表人和授权代表的身份证正反面复印件、授权代表在本单位社保缴纳证明（加盖社保部门公章）附后。

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

附件3：

总公司（总机构）授权书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

（区域性分支机构）具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同的能力，因此我公司授权                              （区域性分支机构）参加           项目（项目编号HZYHZFCG-2020-034   ）标项   的投标，若中标则由                  （区域性分支机构）签订合同，并负责处理合同履行等事宜。且本公司就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

授权单位：

授权单位盖章：

授权单位法定代表人（签字）：

日期：    年  月  日

附件4:

无失信行为承诺书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商（公章）：

日期 ：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术及商务响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单（格式见附件）等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（8）技术培训计划（若有）；

（9）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（10）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表（格式见附件）、合同复印件等）；

（11）采购需求实质性内容响应表；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

附件5：

评分对应表

投标人（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  |
| …… |  |  |
| 商务分 |  |  |
| …… |  |  |

法定代表或授权代表签字：               日期：

附件6：

投标项目明细清单

投标人（公章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表或授权代表签字：               日期：

附件7：

技术及商务响应表

投标人（公章）：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表或授权代表签字：          日 期：

附件8：

项目组人员清单

投标人（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表或授权代表签字：         日  期：

附件9：

投标人业绩情况一览表

投标人（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |

法定代表或授权代表签字：             日期：

附件10：

采购需求实质性内容响应表

投标人（公章）：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

填表说明：

- “实质性条款”详见“第二章 招标需求”中带“●”条款，如果采购需求中存在实质性条款，投标人须提供本表。

- 本表中所列条款仅供参考，投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

- 本项目“第二章 招标需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

法定代表或授权代表签字：                     日期：

3、报价文件目录

（1）开标一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）中小微企业声明函；

（4）残疾人福利企业声明函；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

附件11：

开标一览表

投标人（公章）：

| 本项目投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

法定代表或授权代表签字：                     日期：

附件12：

投 标 报 价 明 细 表

投标人（公章）：

项目编号：HZYHZFCG-20  -

| 序号 | 品名 | 品牌、型号、规格等 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试费、税收及其它费用 |  |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |
|  | 小写：￥ |

备注：1、针对本项目的采购清单中“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的，视作投标无效。

2、分项报价表中单项报价出现“0元”、“零元”、免费、赠送以及类似免费含义的报价，视作投标无效。

- 分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

法定代表或授权代表签字：                   日期：

附件13：

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、《中小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小微企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

附件14：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：