余杭区第一人民医院人防楼中心机房设备采购项目

招 标 文 件

（项目编号：HZHZCG2019-066）

采购人：杭州市余杭区第一人民医院

采购代理机构：杭州恒正造价工程师事务所

2019年7月

目     录

投标人注意事项	- 2 -

第一部分 招标公告	- 3 -

第二部分 投标人须知	- 3 -

第三部分 采购需求	29

第四部分 合同样本	39

第五部分 投标文件格式	43

投标人注意事项

一、请各投标人务必仔细阅读各项条款！

二、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，采购代理机构将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介！并请投标人在阅读更正公告（通知）后，将附件中的更正通知打印并盖上投标人公章后传真至采购代理机构，未传真或书面反馈的视为默认。

三、开标时间（投标截止时间）以“北京时间”为准，投标人应当在开标时间前到达开标室并递交投标文件，否则投标文件将被拒绝接收。

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经余财采确临[2019]3333号确认书批准，现就余杭区第一人民医院人防楼中心机房设备采购项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：余杭区第一人民医院人防楼中心机房设备采购项目（HZHZCG2019-066）。

二、采购组织类型：分散委托中介

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：预算金额为：660万元，本项目采购内容为杭州市余杭区第一人民医院人防楼中心机房设备采购等内容服务等，具体要求详见本招标文件“第三部分 采购需求”。

五、合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体参加报名投标。

六、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

七、报名与领取招标文件时间及地点：

1、发售时间：2019年7月9日至2019年7月15日（双休日及法定节假日除外）

上午：8:30-11:30；下午：14:00-16:30

2、报名形式：本项目采用现场报名，注意：本项目中标供应商须在合同签订以前完成浙江省政府采购正式供应商注册入库工作。

3、发售地点：杭州恒正造价工程师事务所（杭州市余杭区临平世纪大道102号九洲大厦703室）

4、售价：招标文件工本费每套人民币300元，售后不退。

八、领取招标文件时应提供以下资料（均须加盖公章）：

1、营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）的原件及复印件（符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的，按相关规定提供相应资料）；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、授权代表有效身份证件及有效社保缴纳证明原件及复印件；

4、组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册的证明材料）、税务登记证原件及复印件；

注：持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合”新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。报名需法人代表或其授权委托人本人前来。

本项目投标人的资格仍需接受采购人或者采购代理机构审查，并在必要时要求提供原件备查。

5、招标文件获取方式：报名现场获取，招标文件工本费每套人民币300元，售后不退。

九、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

2019年7月29日14时00分

杭州市余杭区公共资源交易中心3号开标室（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼）

十、开标时间与地点（授权代表应携带本人有效身份证件及有效社保缴纳证明出席开标会议，否则将予以拒收投标文件）：

2019年7月29日14时00分

杭州市余杭区公共资源交易中心3号开标室（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼）

十一、质疑和投诉：

1、质疑事项：

（1）、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（2）、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

（3）、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（4）、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、投标人提出质疑应当提交质疑函的和必要的证明材料，«政府采购供应商质疑函范本»下载地址:http://gks.mof.gov.cn/,质疑函应当包括下列内容:

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑受理地点：杭州市余杭区临平世纪大道西102号九州大厦703室。

3、提出质疑的供应商应当是参与本项招标活动的投标人投标人，在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

5、投诉事项：投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为0571-89180113。

十二、联系方式

1、采购人

采购人：杭州市余杭区第一人民医院

单位联系人：胡丕城，  电话：15356188887

2、采购代理机构

采购代理机构名称：杭州恒正造价工程师事务所

代理机构地点：杭州市余杭区临平世纪大道102号九洲大厦703室

联系人：王炎城   联系电话：0571-89265552     传真：0571-89260595

投标报名、供应商注册、中标通知书发放、合同鉴证咨询电话：0571-89265552

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市余杭区财政局

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼

联系人：杜国强，联系电话：0571-89180113，传真：0571-89180113

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 余杭区第一人民医院人防楼中心机房设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 |  | HZHZCG2019-066 |
| 3 | 投标有效期 |  | 投标文件递交后60天内有效 |
| 4 | 投标文件份数 |  | 报价文件：正本一份、副本五份 商务技术文件：正本一份、副本五份 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| 5 | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 6 | 支持中小企业 |  | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况或提供有效的《中小企业资格确认意见书》。 联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体2%(2-3%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 7 | 企业信用融资 |  | 根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，相关信息请在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资”模块进行查询。 |
| 8 | 信用信息事项 |  | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果与采购文件一起存档。 |
|  |  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 9 | 节能环保要求 |  | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） |
| 10 | 1）本项目预算公开，计划预算为660万元； 2）本项目投标报价超过预算价的（即投标报价>预算价），其投标视为无效； 3）报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 |  |  |
| 11 | 1）本项目将在开评标过程中现场公布商务技术得分、综合得分及排名； 2）如项目评标完成前，投标人授权代表已离开开标现场，则投标人不得以未公开得分情况及排名为由提起质疑、投诉。 |  |  |
| 12 | 原件提交 | 本项目如要求提交原件的，请各投标人根据评分细则、投标文件组成等要求在开标前提供相关原件，原件不提供或者原件与复印件不一致，对应评分项不得分或投标无效。 |  |
| 13 | 招标代理服务费 | 本次代理服务费由中标人支付，代理服务费按照杭州市余杭区财政局印发的《关于规范余杭区政府投资项目中介服务付费限额标准的通知》余财政〔2018〕24号规定收费。招标代理服务费用不包括支付的评标专家费，费用由中标单位另行支付。由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，各投标人应在投标报价中予以考虑。 |  |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构（杭州恒正造价工程师事务所）以及本项目采购人。

2.2、“投标人”系指向招标采购单位递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：

投标委托：投标人代表应当是投标人的在职正式职工，请携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。授权委托书必须按照“第五部分投标文件格式”填写，如有不符授权无效，可能会导致投标无效。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.3、投标人如果以联合体形式参加投标的，必须遵守“关于印发《余杭区政府集中采购公开招标项目联合投标规则》的通知（余公资〔2015〕1号）”文件相关规定，文件下载地址：

http://www.yhggzy.com.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=308&ID=4645 。

6.4、持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

6.5、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

6.6、本招标文件中所指的有效身份证件指的是：居民户口薄、居民身份证、临时居民身份证、护照、港澳同胞回乡证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人居留证、外国人出入境证、驾驶证、市民卡，有期限规定的证件在有效期内方为有效。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报名的投标人。

7.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有前来报名的投标人。

7.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、投标有效期

10.1、投标文件递交后60天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、投标文件的编制

11.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

11.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

11.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。投标文件使用胶印装订。活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式，活页装订的投标文件按无效标处理。

12、投标文件的签署和份数

12.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各一份，副本各五份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。投标文件封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

12.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

12.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

四、投标文件的递交

13、投标文件的包装和递交

13.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价（招标文件另有规定的除外）。

13.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”等字样，并加盖投标人公章。可参考“第五部分 投标文件格式”。

13.3、招标采购单位将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。

13.4、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

13.5、投标人在投标截止时间前将投标文件送至招标采购单位指定地点。

13.6、投标文件一经拆封不予退回（法律法规另有规定的除外）。

14、递交投标文件的截止时间

14.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标采购单位指定地点。

14.2、招标采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

15、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、开标

16、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到，主动出示本人的有效身份证件由采购代理机构验证确认，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

17、开标程序：

17.1、参加开标大会的投标人应签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标供应商的，应补签《政府采购活动现场确认声明书》。

17.2、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

17.3、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

17.4、开标会结束。

六、资格审查

18、资格审查

18.1、开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

18.2、投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

19、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。

20、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

21、评标程序

21.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件符合性审查、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

21.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

21.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

21.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

21.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

22、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23、评标方法和评标原则

23.1、综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

使用综合评分法的采购项目，提供的全部核心产品均为相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

24、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

25、无效投标的情形

25.1、资格性审查无效投标的情形

1）被拒绝的投标文件；

2）未通过报名的；

3）投标文件份数不符合要求；

4）资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标人的资格要求”）；

5）信用审查不通过的；

25.2、符合性审查及其他无效投标的情形

1）投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

2）开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；

3）提供虚假证明材料；

4）加“▲”的分项报价表中“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的；

5）投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应，评标委员会不能确认为有效；

6）投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

7）投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

8）未按照招标文件标明的币种报价；

9）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

10）投标报价具有选择性；

11）报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；

12）投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

13）投标人串通投标的；

14）本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，所投产品不在节能产品政府采购清单中的；

15）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

17）不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件；

18）根据招标文件、相关法律法规等要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

27、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条等条款之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

28、评标内容的保密

28.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

28.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

八、定标

29、 推荐中标单位

29.1、综合评分法：评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

29.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

30、定标

30.1、招标采购单位将在中标供应商确定之日起2个工作日内，将中标公告发布于以下网站：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

30.2、中标公告发布后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

九、合同签订及其他

31、签订合同

31.1、采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

31.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

31.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标采购单位有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织招标。

31.4、采购人与中标单位签订合同并经杭州恒正造价工程师事务所鉴证后生效。

32、合同备案

政府采购合同一式多份。

33、履约保证金、质量保证金

33.1、履约保证金、质量保证金根据不同采购人的采购需求而定。

33.2、履约保证金、质量保证金均由采购人收取。

34、验收

货物类：根据余财采〔2018〕5 号《关于进一步规范政府采购验收工作的通知》要

求，对单次采购金额在30 万元（含）以上的货物类采购项目进行验收。对不按招标文

件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将依据《中华人民共和国政府采购

法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，由相关部门对

其进行处罚。

35、质疑与投诉

35.1、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

35.2、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

35.3、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

35.4、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

35.5、投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为0571-89180113。

第二节  投标人须知之专用条款

36、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

36.1、报价文件（单独密封），应包括以下内容：

▲1）开标一览表；

2）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标报价注意事项：

1）投标报价应包括需要配置的各种设备运输、装卸搬运、人工等费用及售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有费用、责任等各项全部费用。

2）投标报价应是唯一的，招标采购单位将拒绝有选择的报价。

36.2、技术文件应包括以下内容：

1）目录；

2）评分响应表；

▲3）采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）；

4）对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；

5）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

36.3、商务文件应包括以下内容：

1）目录；

2）评分响应表；

▲3）营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

▲4）组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证复印件（持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合”新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证）；

▲5）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业独立参加政府采购活动时还须提供：总公司（总机构）授权原件或房产权证(复印件)或其他有效财产证明材料(复印件)；

▲6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

▲7）投标响应函（必须按照第五部分 投标文件格式）；

▲8）法定代表人授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件（必须按照第五部分 投标文件格式，如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件）；

▲9）无失信行为承诺书（必须按照第五部分 投标文件格式）；

10）中小企业证明材料（必须按照第五部分 投标文件格式）；

11）对应商务分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；

12）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

37、评标办法及评分标准：

37.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+（技术、商务分）

37.2、评标内容及标准

37.2.1、价格分（30分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

37.2.2、技术、商务分（70分）

1）技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 评分细则如下：

商务、技术分（70.0分）：

| 分类 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分（50分） | 1、技术偏离。满足采购文件技术指标、参数要求的得20分,非“★”参数每项负偏离扣1分，“★”参数每项负偏离扣3分，扣完20分为止。正偏离可根据偏离程度酌情每项加0-1加分，但总分不得超过20分。 | 20 |
|  | 2、产品先进性。所投产品的先进性、可靠性、品牌知名度比较。0-2分，酌情给分。 | 2 |
|  | 3、项目组人员资质。 1、提供所投存储工程师认证证书的，每个得1分，最高2分； 2、提供所投服务器认证工程师认证证书的，每个得1分，最高2分； 3、提供VCP认证工程师认证证书的，每个得1分，最高2分； 4、提供Oracle Database 11g Administrator Certified Master认证工程师认证证书的，每个得1分，最高2分； 5、提供EMC TA工程师认证证书的，每个得2分，最高4分 注：项目团队人员须为供应商的正式员工，否则不得分。提供相关证书复印件及员工社保证明。 | 12 |
|  | 4、系统集成具体实施方案，如数据升级、迁移、备份等，从数据迁移的安全性、稳定性出发，提供整个数据迁移的具体方案，回退机制等。按方案的合理性、安全性、稳定性各2分，酌情打分 | 6 |
|  | 5、按项目管理计划、项目实施进度表、测试方案的详细程度及合理性，以及是否能够满足用户需求的特点横向比较, 酌情给分。 | 3 |
|  | 6、横向比较各投标人的培训方案、售后服务方案、质保期等，酌情给分。 | 3 |
|  | 7、比较各个投标人的实质性优惠情况和备品备件情况，酌情给分。 | 2 |
|  | 8、本地化服务能力。投标人提供的售后维护机构和人员等情况，服务网点远近比较得分。 | 2 |
| 商务分 （20分） | 1、成功案例。投标人自2016年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准）承担过服务器、存储项目成功案例，须提供合同复印件及验收证明材料复印件：每提供一个案例得2分，本项最多得8分。 | 8 |
|  | 2、企业资质。 投标人具备系统集成二级或以上资质得3分，三级及以下得1分，无系统集成资质不得分； 具备信息系统运行维护分项资质二级得2分。 具备ISO9001认证证书复印件得1分 具备ISO20000运维资质证书得1分 具备ISO27000信息安全管理资质证书得1分 具备并提供涉密企业资质得2分；其他不得分。 | 10 |
|  | 3、标书质量。投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项扣 0.5分，扣完该项得分为止。 | 2 |

38、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与杭州恒正造价工程师事务所。

第三部分 采购需求

采购需求中带“●”条款为实质性内容，投标人须在投标文件中提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

一、采购项目概述

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、调试、质保期内的售后服务等。投标报价包括货物费、调试费用、验收费、招标代理费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修费、特殊工具费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

# 采购清单及参数：

| 名称（模块/型号） | 性能指标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库服务器 | 详见参数表 | 3 | 台 |
| 虚拟化服务器 | 详见参数表 | 6 | 台 |
| 主存储设备 | 详见参数表 | 1 | 台 |
| 备存储设备 | 详见参数表 | 1 | 台 |
| Pacs存储设备 | 详见参数表 | 1 | 台 |
| 存储网关 | 详见参数表 | 1 | 台 |
| 存储网关扩容 | 详见参数表 | 1 | 台 |
| 光纤交换机 | 详见参数表 | 2 | 套 |
| 原有光纤交换机扩容 | 详见参数表 | 2 | 套 |
| 核心交换机 | 详见参数表 | 2 | 台 |
| 系统集成 | 详见参数表 | 1 | 项 |

# 技术参数

## 数据库服务器

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 国际国内知名品牌 |
| 服务器外观 | 机架式并提供机架安装套件，提供带锁前面板 |
| 服务器高度 | ≥3U |
| 处理器类型 | Intel Xeon Gold6136 CPU |
| 处理器配置数目 | 4 |
| 处理器最大插槽数目 | ≥4 |
| 内存配置 | 512GB |
| 内存最大可支持 | 48个内存插槽,其中 12 个可以是 NVDIMM插槽 |
| 内置硬盘类型 | 热插拔SAS/SATA硬盘，支持≥12个前置2.5英寸热插拔NVME PCI-E接口SSD硬盘 |
| 内置硬盘容量及数目 | 2块2.5寸300G 10Krpm SAS硬盘 |
| 支持最大硬盘数目 | ≥24块2.5寸硬盘 |
| 阵列控制器 | 提供RAID 0、1、5支持；可支持双阵列卡配置； |
| 以太网卡端口 | 要求主板集成4个千兆以太网端口；不占用PCI-E插槽； |
| PCI插槽数量 | ≥7； |
| IO扩展卡 | 配置2块单端口16Gb HBA卡 |
| 冗余组件 | 主板可选集成冗余SD卡插槽；提供热插拔铂金标准1+1冗余电源，提供热插拔冗余风扇，数量≥6个，N+1冗余； |
| 远程管理 | 内置基板管理控制器 (BMC) ，支持 IPMI 2.0；可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启和虚拟介质等操作；如果以软件方式实现，需要提供正式许可证，无使用限制； |
| 管理软件 | 主机板內部集成管理软件及驱动，可实现无需安裝软件直接管理服务器,内置服务器驱动程序,提供快速无盘布署和管理功能； |
| 系统硬件监控与预警 | 前面板带可编程LCD诊断显示屏，可显示默认或定制信息；支持不开机箱或前面盖直接察看面板LCD显示屏显示警告信息。支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控,温度监控,远程开关机,报错日志管理。 支持CPU，内存，硬盘，电源，风扇实时监控以及故障前预告警功能 |
| 支持多种系统 | 支持Windows Server 2008/2012，Redhat Linux，SUSE Linux，VMware ESX Server |
| 售后支持 | 提供原厂5年免费人工、部件，7x24小时响应，4小时带备件上门服务，含硬盘不返还服务；为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，可以从原厂得到查询验证。在交货过程中，供应商提供的设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，中途不得转运，并提供购买原厂服务的证明材料。 |

## 虚拟化服务器

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 国际国内知名品牌 |
| 服务器外观 | 机架式并提供机架安装套件 |
| 服务器高度 | ≥2U |
| 处理器类型 | Intel Xeon Gold6136 CPU |
| 处理器配置数目 | 4 |
| 处理器最大插槽数目 | ≥4 |
| 内存配置 | 512GB |
| 内存最大可支持 | 24个内存插槽,其中 12 个可以是 NVDIMM插槽 |
| 内置硬盘类型 | 热插拔SAS/SATA硬盘，支持≥12个前置2.5英寸热插拔NVME PCI-E接口SSD硬盘 |
| 内置硬盘容量及数目 | 2块2.5寸300G 10Krpm SAS硬盘 |
| 支持最大硬盘数目 | ≥16块2.5寸硬盘 |
| 阵列控制器 | 提供RAID 0、1、5支持；可支持双阵列卡配置； |
| 以太网卡端口 | 要求主板集成4个千兆以太网端口；不占用PCI-E插槽； |
| PCI插槽数量 | ≥8； |
| IO扩展卡 | 配置2块单端口16Gb HBA卡 |
| 冗余组件 | 主板可选集成冗余SD卡插槽；提供热插拔铂金标准1+1冗余电源，提供热插拔冗余风扇，数量≥6个，N+1冗余； |
| 远程管理 | 内置基板管理控制器 (BMC) ，支持 IPMI 2.0；可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启和虚拟介质等操作；如果以软件方式实现，需要提供正式许可证，无使用限制； |
| 管理软件 | 主机板內部集成管理软件及驱动，可实现无需安裝软件直接管理服务器,内置服务器驱动程序,提供快速无盘布署和管理功能； |
| 系统硬件监控与预警 | 前面板带可编程LCD诊断显示屏，可显示默认或定制信息；支持不开机箱或前面盖直接察看面板LCD显示屏显示警告信息。支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控,温度监控,远程开关机,报错日志管理。 支持CPU，内存，硬盘，电源，风扇实时监控以及故障前预告警功能 |
| 支持多种系统 | 支持Windows Server 2008/2012，Redhat Linux，SUSE Linux，VMware ESX Server |
| 售后支持 | 提供原厂5年免费人工、部件，7x24小时响应，4小时带备件上门服务，含硬盘不返还服务；为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，可以从原厂得到查询验证。在交货过程中，供应商提供的设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，中途不得转运，并提供购买原厂服务的证明材料。 |

## 主存储设备

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 拥有自主品牌，非OEM。与存储网关同一品牌。 |
| 体系结构 | 一体化统一存储架构，同时支持并提供NAS、IP SAN和FC SAN模式；全冗余模块化体系结构；统一存储池架构支持LUN、VVOLs及NAS 服务器，分别提供数据块和文件访问服务；以上均需提供官网链接证明； |
| 控制器 | 控制器部件全冗余，支持NAS、FC、iSCSI数据访问服务； 控制器对称双活，双控制器能同时访问同一个份数据单元（LUN）； 1、控制器数量≥2；配置控制器缓存≥128GB（非SSD模拟） 2、每控制器CPU≥10核，主频≥2.6GHz； 3、基于控制器的静态数据加密； 以上三点必须提供官网链接和截图说明。 |
| 磁盘存储容量 | 本次配置22块2.5寸1.2T 10K SAS硬盘，3块200G SSD硬盘 |
| ★二级缓存 | 所投存储系统可同时支持eMLC SSD、3D NAND TLC SSD； SSD单盘最大可支持3.2TB，以上需提供官网链接和截图证明； |
| 前端主机端口 | 支持接口类型： 最大支持的FC端口≥20； 最大支持的10Gb iSCSI端口≥24； 本次配置8个16Gb/s的前端FC光纤通道端口+4个万兆电口IP接口； |
| 后端端口带宽 | 配置磁盘阵列连接磁盘的后端端口带宽≥384Gb/s，投标时提供详细的技术说明 |
| 高可靠性 | 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障，磁盘阵列系统具有高可靠性，达到99.999%可用性； |
| RAID保护方式 | 支持多种RAID保护方式，包括0/1,5,6；提供官网链接截图说明 |
| 扩展能力 | 具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充等； |
| 支持的协议和功能 | 配置并支持以下协议及功能： - 数据块协议：iSCSI、光纤通道； - Internet控制消息协议（ICMP）； - Kerberos身份认证； - LDAP轻型目录访问协议； - REST API实现存储网络之间的数据自动、透明移动 - 锁定管理器（NLM）v1、v2、v3、v4 以上6点协议及功能需要提供官方链接及截图说明 |
| 存储管理软件 | 需提供图形化存储管理软件，支持带外管理； 支持基于角色的管理；为不同的管理人员分配对应的管理权限； |
| 存储控制器软件 | 配置主存储控制器软件的独立运行版本，支持Windows、Linux、Unix操作系统，配置SAN、NFS、CIFS、iSCSI与VVOLs协议，配置自动存储分层功能，配置存储复制功能，能够与此次所投存储实现复制，配置服务质量管理QoS功能；配置不小于4TB的容量许可；以上均需提供官网链接证明； |
| 集中化管理 | 提供管理软件，可管理的阵列数量≥1000台； |
| 性能分析软件 | 配置阵列的性能分析软件，能够获取实时的性能数据和历史性能数据；产生性能报表； |
| 虚拟资源调配 | 支持并配置虚拟资源调配功能，按照实际使用的存储容量分配存储空间，提高存储利用率； |
| 磁盘降速 | 在磁盘没有IO访问的情况下，能够智能的将磁盘处于停止状态，从而降低系统对能源的消耗； |
| 服务质量管理(QoS) | 通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，实现对应用程序的IOPS、带宽和响应时间的控制优化； |
| 本地数据复制保护功能 | 配置防病毒，加密，存储系统配置本地快照及本地克隆技术；每系统的快照数量≥1000个；需提供官网链接及截图证明; |
| Vvol配置 | 配置vvol支持，支持数量≥9000，需提供官网链接及截图证明; |
| 连续性数据保护 | 支持vmware虚机连续数据保护，当虚机需要恢复时，用户可从时间点中选择，使指定虚机能够快速地以IO粒度从任一时间点恢复。此功能需与vCenter无缝集成，可以在vSphere客户端中完成虚机连续数据保护的所有操作，实现VM任意时间点恢复，并通过VMware Vcenter统一管理VM连续数据保护； 支持与VMware深度整合，可通过vSphere client发起对任意虚机的保护。通过vCenter管理所有保护虚机，策略及恢复，无需额外界面及软件。 |
| 生态系统集成 | 配置VMware、Microsoft、OpenStack集成功能，包括 VSI、VASA、ESI、SRM、ODX等的集成功能 |
| 数据本地迁移 | 要求存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同逻辑卷之间、不同RAID类型的卷之间数据迁移，且无需中断应用访问； |
| 基于异构阵列的数据迁移 | 配置迁移工具，将存储系统中的数据在不同厂商的磁盘阵列中进行数据迁移，并且保障业务零中断 |
| 数据通道安全(负载均衡/链路切换) | 配置通道管理软件，实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡，具备在SAN环境中的负载均衡功能； |
| 支持操作系统 | 磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris、HP-UX， IBM AIX， Linux， windows操作系统，支持服务器集群功能； |
| Vmware虚拟环境的集成 | 支持VAAI，VASA功能，VAAI支持包括：硬件Zero Copy；硬件 Lock Reservation；硬件Accelerated Copy；支持SRM功能，能够提供Failover，Failback 功能； |
| ★服务与授权 | 提供原厂商软件与硬件3年原厂7*24服务，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，并可通过原厂800/400服务热线查询服务期限。提供原厂实施服务。中标后三个工作日内提供原厂针对本项目的授权函和服务承诺函。 |

## 备存储设备

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 拥有自主品牌，非OEM。与主存储同一品牌。 |
| 体系结构 | 一体化统一存储架构，同时支持并提供NAS、IP SAN和FC SAN模式；全冗余模块化体系结构；统一存储池架构支持LUN、VVOLs及NAS 服务器，分别提供数据块和文件访问服务；以上均需提供官网链接证明； |
| 控制器 | 控制器部件全冗余，支持NAS、FC、iSCSI数据访问服务； 控制器对称双活，双控制器能同时访问同一个份数据单元（LUN）； 1、控制器数量≥2；配置控制器缓存≥128GB（非SSD模拟） 2、每控制器CPU≥10核，主频≥2.6GHz； 3、基于控制器的静态数据加密； 以上三点必须提供官网链接和截图说明。 |
| 磁盘存储容量 | 本次配置22块2.5寸1.2T 10K SAS硬盘，3块200G SSD硬盘 |
| ★二级缓存 | 所投存储系统可同时支持eMLC SSD、3D NAND TLC SSD； SSD单盘最大可支持3.2TB，以上需提供官网链接和截图证明； |
| 前端主机端口 | 支持接口类型： 最大支持的FC端口≥20； 最大支持的10Gb iSCSI端口≥24； 本次配置8个16Gb/s的前端FC光纤通道端口+4个万兆电口IP接口； |
| 后端端口带宽 | 配置磁盘阵列连接磁盘的后端端口带宽≥384Gb/s，投标时提供详细的技术说明 |
| 高可靠性 | 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障，磁盘阵列系统具有高可靠性，达到99.999%可用性； |
| RAID保护方式 | 支持多种RAID保护方式，包括0/1,5,6；提供官网链接截图说明 |
| 扩展能力 | 具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充等； |
| 支持的协议和功能 | 配置并支持以下协议及功能： - 数据块协议：iSCSI、光纤通道； - Internet控制消息协议（ICMP）； - Kerberos身份认证； - LDAP轻型目录访问协议； - REST API实现存储网络之间的数据自动、透明移动 - 锁定管理器（NLM）v1、v2、v3、v4 以上6点协议及功能需要提供官方链接及截图说明 |
| 存储管理软件 | 需提供图形化存储管理软件，支持带外管理； 支持基于角色的管理；为不同的管理人员分配对应的管理权限； |
| ★存储容量管理 | 新购存储须兼容原NS480 NAS存储网关，为原NAS提供容量支持； |
| 存储控制器软件 | 配置主存储控制器软件的独立运行版本，支持Windows、Linux、Unix操作系统，配置SAN、NFS、CIFS、iSCSI与VVOLs协议，配置自动存储分层功能，配置存储复制功能，能够与此次所投存储实现复制，配置服务质量管理QoS功能；配置不小于4TB的容量许可；以上均需提供官网链接证明； |
| 集中化管理 | 提供管理软件，可管理的阵列数量≥1000台； |
| 性能分析软件 | 配置阵列的性能分析软件，能够获取实时的性能数据和历史性能数据；产生性能报表； |
| 虚拟资源调配 | 支持并配置虚拟资源调配功能，按照实际使用的存储容量分配存储空间，提高存储利用率； |
| 磁盘降速 | 在磁盘没有IO访问的情况下，能够智能的将磁盘处于停止状态，从而降低系统对能源的消耗； |
| 服务质量管理(QoS) | 通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，实现对应用程序的IOPS、带宽和响应时间的控制优化； |
| 本地数据复制保护功能 | 配置防病毒，加密，存储系统配置本地快照及本地克隆技术；每系统的快照数量≥1000个；需提供官网链接及截图证明; |
| Vvol配置 | 配置vvol支持，支持数量≥9000，需提供官网链接及截图证明; |
| ★连续性数据保护 | 配置vmware虚机连续数据保护软件，当虚机需要恢复时，用户可从时间点中选择，使指定虚机能够快速地以IO粒度从任一时间点恢复。此功能需与vCenter无缝集成，可以在vSphere客户端中完成虚机连续数据保护的所有操作，实现VM任意时间点恢复，并通过VMware Vcenter统一管理VM连续数据保护：1、与VMware深度整合，可通过vSphere client发起对任意虚机的保护（提供截图说明）通过vCenter管理所有保护虚机，策略及恢复，无需额外界面及软件；2、快速创建VM保护策略截图说明；3、本次要求配置不少于15个for vm的许可，配置项目数据卷中≥12台虚拟机之前任意时间点数据的回滚与恢复；要求提供原厂工程师现场安装服务。4、中标公示结束后7天内根据采购人要求提供存储连续性保护详细测试，如不能满足功能要求，采购人有权对此存储设备进行退货处理。 |
| 生态系统集成 | 配置VMware、Microsoft、OpenStack集成功能，包括 VSI、VASA、ESI、SRM、ODX等的集成功能 |
| 数据本地迁移 | 要求存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同逻辑卷之间、不同RAID类型的卷之间数据迁移，且无需中断应用访问； |
| 基于异构阵列的数据迁移 | 配置迁移工具，将存储系统中的数据在不同厂商的磁盘阵列中进行数据迁移，并且保障业务零中断 |
| 数据通道安全(负载均衡/链路切换) | 配置通道管理软件，实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡，具备在SAN环境中的负载均衡功能； |
| 支持操作系统 | 磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris、HP-UX， IBM AIX， Linux， windows操作系统，支持服务器集群功能； |
| Vmware虚拟环境的集成 | 支持VAAI，VASA功能，VAAI支持包括：硬件Zero Copy；硬件 Lock Reservation；硬件Accelerated Copy；支持SRM功能，能够提供Failover，Failback 功能； |
| ★服务与授权 | 提供原厂商软件与硬件3年原厂7*24服务，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，并可通过原厂800/400服务热线查询服务期限。提供原厂实施服务。中标后三个工作日内提供原厂针对本项目的授权函和服务承诺函。 |

## Pacs存储设备

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 要求采用横向扩展集群存储体系结构。支持在不停机情况下，通过向存储系统中增加节点的方式实现业务不中断情况下扩充容量和提高性能。 |
| 节点数量 | 本次配置节点数量5个，系统支持的总节点数量不小于144个。如果节点由分离的存储节点和NAS头节点组成，则要求存储节点和NAS头节点1：1配置。 |
| 协议支持 | 采用IP网络存取存储系统的数据，同时支持NFS、CIFS、FTP、HDFS协议，并支持Restfull对象访问方式。 |
| 操作系统支持 | 支持异构服务器、工作站和操作系统，能够同时支持UNIX， Linux， windows，Mac等操作系统。 |
| 节点互联及配置★ | 节点内部之间使用Infiniband网络互联，要求配置8端口以上QDR Infiniband网络交换机2台，交换机每个端口速率56Gb。 |
| 高可用要求 | 要求系统全冗余高可用。要求节点支持4路高可用，即允许最多任意4个同类节点同时发生故障时，仍保持数据100%完整，并且不会停机中断服务。 |
| 硬盘配置/节点 | 要求支持SSD、SAS、STAT磁盘和加密盘（SED）。要求当前每个节点配置3TB SATA磁盘12个。系统支持最大磁盘数2500个以上。提供官网链接和截图 |
| CPU配置/节点 | 要求当前每个节点配置的CPU不少于2个四核Xeon处理器 E5-2407。 |
| 端口配置/节点 | 要求当前每个节点配置2个万兆网络端口，管理网络除外。 |
| 缓存配置 | 要求当前每个节点配置cache（非SSD）容量不小于24GB，系统支持最大Cache 3TB以上。 |
| 文件系统 | 要求系统能够提供大于21PB的单一文件系统。 |
| 存储分级 | 要求系统支持存储分级，支持信息生命周期管理功能，即支持按设定策略在不同级别存储之间通过内部Infiniband网络移动数据。 |
| 数据保护 | 文件系统中的文件可以根据需要分别设置不同的保护级别，并且能在线修改数据安全保护级别。 |
| 配件冗余 | 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障。 |
| 角色管理 | 支持Telnet/SSH管理，提供基于Web浏览器的管理界面，管理界面简单易用。要求支持按角色管理方式，除了系统管理员外，至少提供一个仅监视角色，用于值班人员监视状态，不能修改配置，请提供官网链接和截图。 |
| 负载均衡软件 | 要求配置连接均衡软件，支持按连接数量等负载均衡连接策略。 |
| 快照支持 | 要求支持快照功能。 |
| 配额管理 | 要求支持配额管理功能，支持精简容量规划。 |
| 远程复制 | 要求支持远程数据复制功能，数据复制能够针对特定的数据集，比如：特定类型的文件、特定大小的文件等；数据复制要能够灵活设定时间表和策略；支持一对一、一对多、多对多复制方式；支持单向和双向复制；支持增量复制。 |
| 数据同步★ | 医院目前已有PACS映像大小80TB，存储具有SyncIQ软件功能，并包含服务与使用软件，并要求提供原厂工程师现场服务； |
| 重复数据删除 | 要求支持重复数据删除功能，请提供官网链接和截图。 |
| 虚拟化支持 | 要求支持虚拟化环境，支持VMware的VASA和VAAI接口功能，并为vmware合作伙伴联盟成员，请提供vmware官网链接和截图。 |
| 远程管理 | 具有远程管理和事件通知功能，通过Email、传呼或SNMP协议向系统管理员报警 |
| 售后服务 | 硬件三年7×24小时原厂工程师现场免费支持服务, 中标后三个工作日内提供原厂针对本项目的授权函和服务承诺函。 |

## 存储网关

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 知名存储品牌，存储产品为原厂研发和生产的成套系列产品，不接受现场组装的产品。与主存储同一品牌 |
| ▲兼容性要求 | 与用户现有的EMC VPLEX VS2完全兼容，可以实现后端存储远程双活，（在不同机房内） |
| 虚拟化设备类型 | 主流最新的独立硬件产品，虚拟化时必须使用非阵列计算资源，体系结构为灵活可扩展，最大扩展到4个引擎8个控制器。 |
| ★虚拟化设备控制器 | 本次配置2个控制器，最大可以扩展到8个控制器。 |
|  | 端口数≥8个16Gb/s FC 主机接口，≥8个16Gb/s FC后端阵列接口。 |
|  | 当前配置≥72GB 高速缓存 |
| 虚拟化支持 | 通过硬件的方式将已有的阵列虚拟化管理，能够实现在本台存储网关设备上实现和异构阵列的卷镜像保护。这样，当任何原有阵列中数据卷损坏时，都可以在当前阵列有完全同步的镜像保护数据。虚拟化必须以数据块为单位，而不是文件。最大虚拟化容量无限制。 |
| 功能实现 | 在单个群集内引擎之间实现存储域的自动共享、平衡和故障切换；能够在异构阵列之间移动生产卷并无主机中断或宕机；能够创建分条卷、联合卷和切片卷，并能够实现异构阵列镜像数据，可以在网络中创建一个异构存储池。可升级为跨多数据中心的实现高可用性和工作负载，支持同步或异步模式。 |
| 集群间通信 | 多控制器构成集群时，控制器间通讯通过额外的FC端口进行，不占用用于连接主机和存储阵列的FC端口。 |
| 内置远程支持能力 | 所提供产品必须具备高级预警机制，免费配置Call Home功能软件。在系统发生故障前能将系统存在的潜在问题自动反馈到设备厂商技术响应中心。 |
| 连接数 | 通过FC端口连接主机，最大支持主机数量≥1600。 |
|  | 最大lun支持数量≥12000个。 |
| 许可 | 配置远程metro许可 |
| - 售后服务 | 提供原厂商软件与硬件3年原厂7*24服务，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，并可通过原厂800/400服务热线查询服务期限。提供原厂实施服务，中标后三个工作日内提供原厂针对本项目的授权函和服务承诺函。 |

## 存储网关扩容

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲网关扩容 | 将用户现有的EMC VPLEX VS2 local许可升级为metro许可 |
| 硬件升级 | 配置同城双活所需要的硬件8GFC接口板卡 |
| ▲互联互通 | 要求与新购存储网关互相兼容，本次通过部署实现跨机房的同城存储双活解决方案，无需改变现有架构，无需进行重新挂载连接等操作 |

## 光纤交换机

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 要求 | 24口光纤交换机，24口全激活，满配24个 16GbSFP光模块，其中1个为40KM长距离模块，配置远程级联许可； |

## 原有光纤交换机扩容

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 要求 | 原有的光纤交换机增加配置远程级联许可；1个8Gb SFP 40KM 远程模块 |

## 核心交换机

| 功能描述 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 交换架构 | 采用多级多平面正交交换架构，能够配置独立的交换网板，控制引擎和交换网板硬件相互独立 |
|  | CLOS架构 |
|  | 基于信元交换转发 提供官网截图 |
|  | 无中板技术 |
|  | 主控板1+1冗余 |
|  | 交换网板5+1冗余 |
| ★工业设计 | 机框高度：≥12U |
|  | 线卡严格前后风道 |
|  | 网板严格前后风道 |
|  | 电源4+4冗余 |
|  | 万兆单板功耗：单端口功耗<=4.5W |
| ★性能指标 | 交换容量：≥230TB |
|  | 包转发率：≥230G |
|  | 缓存能力：单芯片≥4GB， |
|  | ACL能力：单芯片≥18K |
|  | MAC表项：≥750K |
|  | ARP表项：≥1M |
|  | 路由转发表容量：≥4M |
|  | 路由ECMP下一跳数量：≥128 |
|  | 单槽位48口100G单板线速 |
|  | 单槽位48口40G单板线速 |
| ★ 板卡配置 | 支持GE(光/电)、10GE（光/电）、40GE(光)、100GE(光) |
|  | 单槽位千兆端口密度≧48 |
|  | 单板最大10G端口数≧48 |
|  | 单板最大40G端口数≧48 |
|  | 单板最大100G端口数≧48 |
|  | 主控板4个网管口 |
|  | 提供大缓存单板 |
|  | 支持多业务板卡 |
|  | 云主控板支持运行SDN控制器 |
|  | 云主控板支持≥250G SSD硬盘 |
| ★数据中心特性 | 虚拟化（N：1） 支持将N台物料设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
|  | 支持4框虚拟化 |
|  | 支持纵向虚拟化 |
|  | 支持纵向虚拟化+VXLAN |
|  | 虚拟化（1:N） 支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离； |
|  | OpenFlow 支持OPENFLOW 1.3标准 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
|  | SDN/VXLAN 支持VxLAN二层网关 支持VxLAN三层网关 |
|  | SDN VXLAN服务链 |
|  | 支持FCoE |
|  | 支持DCB |
|  | 支持数据中心内大二层技术 TRILL |
|  | 支持跨数据中心的二层互联技术 企业各数据中心各节点可以实现二层互通，数据中心内虚拟机可在数据中心间可自有迁移，企业网络和服务提供商网络无需做任何变动 |
| ★二层功能 | VLAN特性 支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数>=4096，支持GVRP |
|  | 远程端口镜像（RSPAN），流量控制/802.3x |
|  | 链路聚合能力 |
|  | 聚合组内最大成员端口数量 |
|  | 最大聚合组数量 |
|  | 生成树协议 支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准 |
| QOS | 支持优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度算法 |
|  | 带宽控制 |
| 组播功能 | 组播协议 支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP 、Any-RP、IGMPv1/v2/v3等协议 支持PIM6-DM、PIM6-SM、MLDv1等协议 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP |
| IPv6特性 | 支持IPv4和IPv6双协议栈 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+， 支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道等 |
| 安全特性 | 支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定 支持广播风暴抑制，支持主备数据备份机制 |
| 可靠性 | 支持不间断转发技术NSR，双引擎快速倒换，实现50ms的引擎故障主备切换时间， |
|  | 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 |
|  | ★FD及快速联动协议 |
| MPLS VPN | 支持MPLS VPN 支持MCE/VPN |
| 设备管理 | SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理 |
| ★本次配置 | 4交换网板，冗余主控、电源、风扇，48个千兆电口，32个万兆光口，18个万兆模块，4个40KM 万兆单模模块 |

## 系统集成

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 系统集成要求 | 1、由于本项目的特殊性，涉及HIS\EMR\LIS\PACS等系统软件配置及数据的迁移等，原系统集成服务商配合实施，期间产生的一切费用由投标人承担，否则视为不具备项目实施能力； 2、投标人应根据本项目的需要在投标文件中提供详细的技术解决方案和产品选型方案，投标人应采用唯一的最佳方案进行投标，本次招标不接受可选择的方案； 3、投标人应在投标文件中提供针对本项目的、详细的系统改造切换实施方案，确保服务器的顺利切换，该系统实施方案须具有可回溯性，确保医院主要业务系统的正常运行，不影响医院的正常业务开展。 4、投标人在实施方案中应明确阐述在系统切换过程中如何保证门急诊业务的开展，系统切换前须保证门急诊业务能够正常工作；全院的业务停机时间累计不得超过10分钟，系统实施方案应明确实施步骤及具体时间和可能存在的风险分析。 5、投标人在实施方案中应明确阐述如何将当前在线运行的HIS\EMR\LIS\PACS等数据平滑迁移到新环境下。 6、投标人应保证在系统改造和数据迁移完成后，HIS、LIS、PACS、EMR、省医保、市医保、各区县医保、农保系统的可用性；如有问题，须承诺无条件配合相应的软件开发商完成调试工作。同时，为了保证项目的稳定可靠，要求投标人提供一名OCP工程师和一名VCP工程师（三年以上工作经验）在整个项目实施期间常驻现场。 7、投标报价应包含项目的集成费以及项目所需的各种必要配件费用； 8、提供本次项目所需跳线等相关辅材。 |

●三、供货要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：杭州市余杭区第一人民医院7号楼10楼

●四、售后服务要求：

1、质保期要求：

| 序号 | 品名 | 质保期要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 5年原厂商保修服务，中标后三个工作日内向采购人提供原厂针对本项目的授权书及服务承诺函原件。否则视为自动放弃中标资格 |
| 2 | 虚拟化服务器 | 5年原厂商保修服务，中标后三个工作日内向采购人提供原厂针对本项目的授权书及服务承诺函原件。否则视为自动放弃中标资格 |
| 3 | 主存储设备 | 3年原厂商保修服务，中标后三个工作日内向采购人提供原厂针对本项目的授权书及服务承诺函原件。否则视为自动放弃中标资格 |
| 4 | 备存储设备 | 3年原厂商保修服务，中标后三个工作日内向采购人提供原厂针对本项目的授权书及服务承诺函原件。否则视为自动放弃中标资格 |
| 5 | Pacs存储设备 | 3年原厂商保修服务，中标后三个工作日内向采购人提供原厂针对本项目的授权书及服务承诺函原件。否则视为自动放弃中标资格 |
| 6 | 存储网关 | 3年原厂商保修服务，中标后三个工作日内向采购人提供原厂针对本项目的授权书及服务承诺函原件。否则视为自动放弃中标资格 |
| 7 | 光纤交换机 | 3年原厂商保修服务 |
| 8 | 原有光纤交换机扩容 | 3年原厂商保修服务 |
| 9 | 核心交换机 | 3年原厂商保修服务，中标后三个工作日内向采购人提供原厂针对本项目的授权书及服务承诺函原件。否则视为自动放弃中标资格 |

2、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，4小时内到达现场，12小时内解决问题，现场解决不了的需提供相应规格的备品备件以保证系统的正常运行。

3、其他：中标单位需对采购方设备进行每季度巡检，查看工作状态，及时解决潜在隐患。

- ●培训要求：

1、投标人须提供项目设计的操作及维护培训，投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

2、投标人须提供oracle数据库培训（讲师需具有oracle OCM 数据库工程师资质）。

●六、工期要求：中标人在合同签订后20个工作日内完成供货，30个工作日内完成安装调试。

●七、履约保证金和质量保证金：

1、在合同签订以前供应商向采购人缴纳中标总额5%的履约保证金，终验合格后履约保证金自动转为质量保证金.

2、终验合格叁年后，在无质量问题的情况下，无息退还质量保证金。

●八、货款支付：

在供应商根据合同规定将货物交付，经甲乙双方共同检查符合交货要求后30个工作日内，甲方支付乙方合同总价的50%，设备安装调试完毕，甲方在终验合格后30个工作日内支付乙方合同总价50%。

●九、验收：

根据余财采〔2012〕2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》文件规定，委托质检余杭分局监测中心进行验收，若验收不合格，则投标人需在限定期限内完成整改，若整改达不到要求，则采购人有权扣除履约保证金，投标人需承担相应的合同违约责任。

十、采购人认为必须说明的其他内容：

第四部分  合同样本

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方：

甲、乙双方根据                  项目（项目编号： -    ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | ---- |
| 合同价款大写： |  |  |  |  |  |  |

（合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

乙方支付中标总额 5% 的履约保证金。

五、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保金

1、在合同签订以前供应商向采购人缴纳中标总额5%的履约保证金，终验合格后履约保证金自动转为质量保证金.

2、终验合格叁年后，在无质量问题的情况下，无息退还质量保证金。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后20个工作日内完成供货。

2、交货方式：货运。

3、交货地点：杭州市余杭区第一人民医院7号楼10楼。

八、货款支付

1、付款方式：在供应商根据合同规定将货物交付，经甲乙双方共同检查符合交货要求后30个工作日内，甲方支付乙方合同总价的50%，设备安装调试完毕，甲方在终验合格后30个工作日内支付乙方合同总价50%。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（）小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十二、调试和验收

甲方委托质检余杭分局监测中心进行验收：

根据余财采〔2012〕2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在三十万元以上的货物类采购项目，由质检余杭分局监测中心进行验收。

质检余杭分局监测中心对乙方提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的()%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之（）向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之（）向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值（）%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章经交易中心鉴证后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、 本合同为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资模块”进行查询。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

6、本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方、鉴证方、区财政局采购监管科、验收单位，各执一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

鉴证方（盖章）：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第五部分 投标文件格式

一、开 标 一 览 表

项目编号：

| 本项目投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

二、分项报价表

项目编号：

| 序号 | 品名 |  | 品牌、型号、规格等 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税收及其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写：￥ |  |  |  |  |  |

备注：

1、针对本项目的采购清单一一对应填写，“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的，视作无效。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

3、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

三、评分对应表

项目编号：HZHZCG2019-066

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |
|  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

四、所投产品具体配置表

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

备注：

1、主要产品的规格型号、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

五、采购需求实质性内容响应表

项目编号：HZHZCG2019-066

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性内容”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

六、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目编号：HZHZCG2019-066

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

七、投标响应函

杭州市余杭区第一人民医院：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：HZHZCG2019-066   ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本五份，商务/技术文件正本一份、副本五份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

7、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期：        年  	月 		日

八、授权委托书

杭州市余杭区第一人民医院：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：HZHZCG2019-066   ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

（法定代表人、授权代表的身份证正反面复印件附后。）

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

九、总公司（总机构）授权书

杭州市余杭区第一人民医院：

（区域性分支机构）具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同的能力，因此我公司授权                              （区域性分支机构）参加           项目（项目编号HZHZCG2019-066   ）的投标，若中标则由                  （区域性分支机构）签订合同，并负责处理合同履行等事宜。且本公司就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

授权单位：

授权单位盖章：

授权单位法定代表人（签字）：

日期：    年  月  日

十、无失信行为承诺书

杭州市余杭区第一人民医院：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：20  年  月   日

十一、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以合同签订时间为准，提供项目合同复印件。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

- 十二、中小企业证明材料

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附后）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## （一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月   日

备注说明：

1、《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

## （二）中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认

公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局或经济和信息化委员会

或“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）

## （三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：     年     月   日

十三、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十四、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：