友谊社区修缮工程暖通设备采购项目

招标文件

编号:TYQZFCG2021-0018

采购人：杭州市余杭区机关事务服务中心

采购代理机构：天阳建设管理有限公司

二〇二一年十月二十七日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况 友谊社区修缮工程暖通设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2021年12月17日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TYQZFCG2021-0018

项目名称：友谊社区修缮工程暖通设备采购项目

预算金额（元）：14030000

最高限价（元）：14030000

采购需求：详见采购文件

标项一:

标项名称: 友谊社区修缮工程暖通设备采购项目

数量: 1

预算金额（元）: 14030000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注： 合同履约期限：详见采购文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体

三、获取招标文件

时间：/至2021年12月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月17日9:30 （北京时间）

投标地点（网址）：登陆“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”开标大厅等候解密

开标时间：2021年12月17日9:30

开标地点（网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8270368

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：无

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

招标人：杭州市余杭区机关事务服务中心

地址：仓前街道文一西路1500号6号楼4楼

项目联系人：吴宾；联系电话：0571-89391583

质疑联系人：鲁敏；联系电话：0571-89391596

2.采购代理机构信息

名    称： 天阳建设管理有限公司

地    址： 杭州市临平区南苑街道玩月街88号1幢1001、1101室

项目联系人（询问）：周莹

项目联系方式（询问）：0571-86235827

质疑联系人： 戚良明

质疑联系方式：  13588795636

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 杭州市余杭区财政局

联系人 ： 杜国强

监督投诉电话：0571-88728858

地址：杭州市余杭区五常街道溪沁路8号中国电信浙江创新园1号楼

提示：

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目建设所需的所有费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 5 | 样品提供 | 无 |
| 6 | 现场演示 | 不组织。 |
| 7 | 项目属性 | 货物项目。 |
| 8 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：暖通设备采购。 所属行业：工业。 标准详见附件《中小企业划型标准规定》 |
| 9 | 是否适宜中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目未预留份额专门面向中小企业采购。 |
| 10 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 11 | 中标服务费 | 中标人在领取中标通知书时需向招标代理机构支付人民币95000元招标代理服务费，费用包含在总报价中，不单独列项报价。 中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，开户名：天阳建设管理有限公司；开户行名称：中信银行临平支行 帐号：7331410195700021726 中标单位需在领取中标通知书时缴纳中标服务费，缴纳时注明招标编号。 |
| 12 | 书面投标文件 | 中标单位需在领取中标通知书时，提供本项目纸质投标文件（资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”）三份（正本一份，副本二份）并提供电子投标文件与纸质投标文件内容一致承诺书三份（详见采购文件格式）。 |
| 13 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第三部分采购需求”另有规定的除外。 |
| 14 | 1. 电子招投标的说明： | （1）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； （2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；（3）不提供招标文件纸质版；（4）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；（5）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；（6）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；（7）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；（8）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份；备份投标文的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；（9）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在45分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；（10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款。“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《采购委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）。▲投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）。

▲11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料) 扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料) 扫描件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）扫描件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照扫描件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

▲11.1.2 最新一年资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

▲11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

▲11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

▲11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

▲11.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（扫描件）；

▲11.1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

▲11.1.8公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体承诺函；

11.1.9小、微型企业声明函或监狱或福利企业证明（如是）

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表。

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

▲11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料) 扫描件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

▲11.3.3法人授权书（如法定代表人直接参加投标的，只需提供其身份证扫描件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）；▲投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

▲11.3.4授权代表的身份证（扫描件）（如法定代表人直接参加投标的，无需提供）；

11.3.5资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.6类似业绩证明材料（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；（如有）

11.3.7投标人认为需要的其他商务文件或说明； （如有）

11.3.8投标人应提供针对项目的完整技术解决方案； （如有）

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书扫描件；

11.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；（如有）

11.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；（如有）

11.3.11针对本项目的售后服务方案。（如有）

11.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员； （如有）

11.3.13优惠条件及特殊承诺；（如有）

11.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如有）

11.3.15培训计划；（如有）

11.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；（如有）

▲11.3.17采购需求实质性内容响应表（▲不提供或不响应，投标无效。）

11.3.18关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如有）

▲11.3.19政府采购供应商廉洁自律承诺书。（▲不提供或不响应，投标无效。）

▲11.3.20廉政承诺书。（▲不提供或不响应，投标无效。）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件提交给采购机构，地址：杭州市临平区南苑街道玩月街88号1幢10楼（天阳建设管理有限公司前台），采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市临平区南苑街道玩月街88号1幢10楼（天阳建设管理有限公司前台）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：周莹， 联系电话：0571-86235827）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5▲投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在45分钟内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，向未中标人发出中标结果通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额以及评审专家名单等。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 本部分中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足或未按要求提供证明材料，将被视为无效。

一、项目概况

本项目为“交钥匙”项目，包含1# 法院、2# 退役军人、3# 人武部、4# 司法局、5# 检察院、6# 刑侦大队的空调及新风工程。采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价应包括设备费、产品演示产生的费用、材料费、保管费、运费、安装调试费、培训、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由中标单位支付的所有费用。

二、采购清单

1#楼法院：

| 序号 | 品名 | 技术参数等要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:73.5w 制热量81.5kw 制冷电功率≤18.6KW 制热电功率≤19.25KW 最大噪音值≤63dB(A) | 台 | 3 |
| 2 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:85kw 制热量95kw 制冷电功率≤22.8KW 制热电功率23KW 最大噪音值≤64dB(A) | 台 | 2 |
| 3 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:95.2kw 制热量106.0kw 制冷电功率≤25.8KW 制热电功率≤25.6KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 2 |
| 4 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:101kw 制热量112kw 制冷电功率≤27.85KW 制热电功率≤27.5KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 3 |
| 5 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:118kw 制热量131.5kw 制冷电功率≤34.5KW 制热电功率≤31.5KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 1 |
| 6 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:123.2kw 制热量137.5kw 制冷电功率≤32.5KW 制热电功率≤32.5KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 1 |
| 7 | 多联式风管内机 | 制冷量:3.6KW 制热量：4.0KW 额定电功率≤0.035KW 送风量≥600CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤35dB(A) | 台 | 5 |
| 8 | 多联式风管内机 | 制冷量:4.5KW 制热量：5.0KW 额定电功率≤0.065KW 送风量≥900CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤36dB(A) | 台 | 24 |
| 9 | 多联式风管内机 | 制冷量:5.6KW 制热量：6.3KW 额定电功率≤0.07KW 送风量≥900CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤36dB(A) | 台 | 17 |
| 10 | 多联式风管内机 | 制冷量:7.1KW 制热量：8.0KW 额定电功率≤0.07KW 送风量≥1100CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 64 |
| 11 | 多联式风管内机 | 制冷量:8.0KW 制热量：9.0KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1400CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 22 |
| 12 | 多联式风管内机 | 制冷量:9.0KW 制热量：10KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1400CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 5 |
| 13 | 多联式风管内机 | 制冷量:10.0KW 制热量：11.2KW 额定电功率≤0.13KW 送风量≥1600CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤40dB(A) | 台 | 16 |
| 14 | 多联式风管内机 | 制冷量:11.2KW 制热量：12.5KW 额定电功率≤0.13KW 送风量≥1600CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤40dB(A) | 台 | 4 |
| 15 | 多联式风管内机 | 制冷量:14.0KW 制热量：16.0KW 额定电功率≤0.36KW 送风量≥1800CMH 机外静压≥100Pa 最大噪音值≤46dB(A) | 台 | 3 |
| 16 | 新风室内机 | 风量：2000CMH 风压：205Pa | 套 | 1 |
| 17 | 新风室内机 | 风量:3600CMH 风压：250Pa | 台 | 1 |
| 18 | 新风室外机 | 制冷量:25.2kw 制热量27kw 制冷电功率≤5.5KW 制热电功率≤6KW 最大噪音值≤60dB(A) | 台 | 1 |
| 19 | 新风室外机 | 制冷量:45kw 制热量50kw 制冷电功率≤12.5KW 制热电功率12.9KW 最大噪音值≤60dB(A) | 台 | 1 |
| 20 | 集中控制系统 | 触屏控制器，日程管理、故障显示等 | 套 | 1 |
| 安装材料清单 |  |  |  |  |
| 1 | 分歧器 | 按品牌自行填写规格（含室内及室外机） | 套 | 153 |
| 2 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ6.4mm | 米 | 194 |
| 3 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ9.52mm | 米 | 885 |
| 4 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ12.7mm | 米 | 264 |
| 5 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ15.9mm | 米 | 855 |
| 6 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ19.1mm | 米 | 166 |
| 7 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ22.2mm | 米 | 281 |
| 8 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ28.6mm | 米 | 156 |
| 9 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ31.8mm | 米 | 99 |
| 10 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ38.1mm | 米 | 132 |
| 11 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ41.3mm | 米 | 83 |
| 12 | 橡塑保温管 | φ57mm以下 | 米 | 8.2 |
| 13 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN25 | 米 | 760 |
| 14 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN32 | 米 | 560 |
| 15 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN40 | 米 | 40 |
| 16 | 制冷剂填充 | R410a | 公斤 | 138 |
| 17 | 信号控制线 | 室内外机连接 | 米 | 1790 |
| 18 | 信号控制线 | 线控器连接 | 米 | 1690 |
| 19 | 信号控制线 | 集中控制器连接 | 米 | 952 |
| 20 | 穿线软接管 | D16 | 米 | 92 |
| 21 | 信号穿线管 | JDG20 | 米 | 4402 |
| 22 | 暗装接线盒 |  | 个 | 480 |
| 23 | 支吊架制作 |  | kg | 1799 |
| 24 | 镀锌风管 | 空调用 厚度0.75mm | 平方 | 89 |
| 25 | 镀锌风管 | 空调用 厚度1mm | 平方 | 1026 |
| 26 | 镀锌风管 | 新风用 厚0.5mm | 平方 | 78 |
| 27 | 镀锌风管 | 新风用 厚0.6mm | 平方 | 63 |
| 28 | 镀锌风管 | 新风用 厚0.75mm | 平方 | 23 |
| 29 | 镀锌风管 | 新风用 厚度1mm | 平方 | 7 |
| 30 | 橡塑保温板 | 空调用厚20mm | m3 | 23.2 |
| 31 | 铝合金风口 | 双层百叶 500*200 | 只 | 5 |
| 32 | 铝合金风口 | 双层百叶 630*200 | 只 | 41 |
| 33 | 铝合金风口 | 双层百叶1000*200 | 只 | 86 |
| 34 | 铝合金风口 | 双层百叶 1250*200 | 只 | 28 |
| 35 | 铝合金风口 | 单层百叶带滤网 500*200 | 只 | 5 |
| 36 | 铝合金风口 | 单层百叶带滤网 630*200 | 只 | 41 |
| 37 | 铝合金风口 | 单层百叶带滤网 1000*200 | 只 | 86 |
| 38 | 铝合金风口 | 单层百叶带滤网 1250*250 | 只 | 28 |
| 39 | 铝合金风口 | 防雨百叶1000*320 | 只 | 1 |
| 40 | 铝合金风口 | 防雨百叶1200*200 | 只 | 1 |
| 41 | 铝合金风口 | 方形散流器250*250 | 只 | 5 |
| 42 | 防火阀 | 70°防火阀500*200 | 个 | 1 |
| 43 | 风量调节阀电动 | 1000*320 | 个 | 1 |
| 44 | 风量调节阀手动 | 160*120 | 个 | 14 |
| 45 | 消声静压箱 | 800*250 | 个 | 1 |
| 46 | 消声静压箱 | 700*400 | 个 | 1 |
| 47 | 导流风帽 | 室外机专用 | 个 | 14 |
| 48 | 其他辅助材料 | 其他辅助材料（气体、弯头等） | 项 | 1 |
| 49 | 基础、减振 | 减振器、基础槽钢等 | 项 | 1 |
| 50 | 安装人工费 | 空调设备 | 项 | 1 |
| 51 | 系统调试 | 系统调试人工费 | 项 | 1 |
| 52 | 吊装费 | 设备吊装费 | 项 | 1 |
| 53 | 开孔费 | 开洞及封堵 | 项 | 1 |
| 54 | 其他 | 投标人认为需要补充的，请自行添加 |  |  |
| … | … | … | … | … |

2# 退役军人：

| 序号 | 品名 | 技术参数等要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:68.0kw 制热量75.0kw 制冷电功率≤18.5KW 制热电功率≤17.9KW 最大噪音值≤62dB(A) | 台 | 1 |
| 2 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:73.5w 制热量81.5kw 制冷电功率≤18.6KW 制热电功率≤19.25KW 最大噪音值≤63dB(A) | 台 | 2 |
| 3 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:85kw 制热量95kw 制冷电功率≤22.8KW 制热电功率23KW 最大噪音值≤64dB(A) | 台 | 1 |
| 4 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:95.2kw 制热量106.0kw 制冷电功率≤25.8KW 制热电功率≤25.6KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 1 |
| 5 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:101kw 制热量112kw 制冷电功率≤27.85KW 制热电功率≤27.5KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 2 |
| 6 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:106.5kw 制热量119.0kw 制冷电功率≤30KW 制热电功率≤31KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 3 |
| 7 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:113.0kw 制热量126.5kw 制冷电功率≤29.8KW 制热电功率≤29.90KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 2 |
| 8 | 多联式风管内机 | 制冷量:2.2KW 制热量：2.6KW 额定电功率≤0.028KW 送风量≥350CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤30dB(A) | 台 | 18 |
| 9 | 多联式风管内机 | 制冷量:3.6KW 制热量：4.0KW 额定电功率≤0.035KW 送风量≥600CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤35dB(A) | 台 | 3 |
| 10 | 多联式风管内机 | 制冷量:4.5KW 制热量：5.0KW 额定电功率≤0.065KW 送风量≥900CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤36dB(A) | 台 | 30 |
| 11 | 多联式风管内机 | 制冷量:5.6KW 制热量：6.3KW 额定电功率≤0.07KW 送风量≥900CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤36dB(A) | 台 | 22 |
| 12 | 多联式风管内机 | 制冷量:7.1KW 制热量：8.0KW 额定电功率≤0.07KW 送风量≥1100CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 30 |
| 13 | 多联式风管内机 | 制冷量:8.0KW 制热量：9.0KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1400CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 17 |
| 14 | 多联式风管内机 | 制冷量:9.0KW 制热量：10KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1400CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 13 |
| 15 | 多联式风管内机 | 制冷量:10.0KW 制热量：11.2KW 额定电功率≤0.13KW 送风量≥1600CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤40dB(A) | 台 | 6 |
| 16 | 多联式风管内机 | 制冷量:11.2KW 制热量：12.5KW 额定电功率≤0.13KW 送风量≥1600CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤40dB(A) | 台 | 10 |
| 17 | 多联式风管内机 | 制冷量:12.5KW 制热量：14.0KW 额定电功率≤0.36KW 送风量≥1700CMH 机外静压≥100Pa 最大噪音值≤46dB(A) | 台 | 10 |
| 18 | 多联式风管内机 | 制冷量:14.0KW 制热量：16.0KW 额定电功率≤0.36KW 送风量≥1800CMH 机外静压≥100Pa 最大噪音值≤46dB(A) | 台 | 1 |
| 19 | 多联式嵌入内机（四面以上或环绕式） | 制冷量:3.6KW 制热量：4.0KW 额定电功率≤0.09KW 送风量≥750CMH 最大噪音值≤33dB(A) | 台 | 1 |
| 20 | 多联式嵌入内机（四面以上或环绕式） | 制冷量:5.6KW 制热量：6.3KW 额定电功率≤0.09KW 送风量≥900CMH机 最大噪音值≤33dB(A) | 台 | 3 |
| 21 | 多联式嵌入内机（四面以上或环绕式） | 制冷量:7.1KW 制热量：8.0KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1000CMH机 最大噪音值≤35dB(A) | 台 | 5 |
| 22 | 多联式嵌入内机（四面以上或环绕式） | 制冷量:12.5KW 制热量：14.0KW 额定电功率≤0.2KW 送风量≥1700CMH机 最大噪音值≤42dB(A) | 台 | 1 |
| 23 | 集中控制系统 | 触屏控制器，日程管理、故障显示等 | 套 | 1 |
| 二、安装材料清单 |  |  |  |  |
| 1 | 分歧器 | 按品牌自行填写规格（含室内及室外机） | 套 | 163 |
| 2 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ6.4mm | 米 | 280 |
| 3 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ9.5mm | 米 | 812 |
| 4 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ12.7mm | 米 | 335 |
| 5 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ15.9mm | 米 | 4 |
| 6 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ19.1mm | 米 | 809 |
| 7 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ22.2mm | 米 | 129 |
| 8 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ25.4mm | 米 | 204 |
| 9 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ28.6mm | 米 | 150 |
| 10 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ31.8mm | 米 | 84 |
| 11 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ38.1mm | 米 | 63 |
| 12 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ41.3mm | 米 | 84 |
| 13 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN32 | 米 | 1189 |
| 14 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN40 | 米 | 110 |
| 15 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN50 | 米 | 71 |
| 16 | 橡塑保温材料 | 难燃B1级 | 立方米 | 8 |
| 17 | 制冷剂填充 | R410a | 公斤 | 180 |
| 18 | 信号控制线 | 室内外机连接 | 米 | 1500 |
| 19 | 信号控制线 | 线控器连接 | 米 | 1700 |
| 20 | 信号控制线 | 集中控制器连接 | 米 | 1200 |
| 21 | 信号穿线管 | JDG 20 | 米 | 2900 |
| 22 | 暗装接线盒 | 86型 | 个 | 501 |
| 23 | 支吊架制作 |  | kg | 1950 |
| 24 | 镀锌风管 | 厚度 0.6mm | 平方 | 232 |
| 25 | 镀锌风管 | 厚度 0.75mm | 平方 | 414 |
| 26 | 镀锌风管 | 厚度 1.0mm | 平方 | 454 |
| 27 | 橡塑保温 | 厚度 20mm | 立方 | 22 |
| 28 | 铝合金风口 | 双层百叶风口 500*200 | 只 | 21 |
| 29 | 铝合金风口 | 双层百叶风口 630*200 | 只 | 51 |
| 30 | 铝合金风口 | 双层百叶风口 1000*200 | 只 | 45 |
| 31 | 铝合金风口 | 双层百叶风口 1250*200 | 只 | 42 |
| 32 | 铝合金风口 | 单层百叶带滤网 500*200 | 只 | 21 |
| 33 | 铝合金风口 | 单层百叶带滤网 630*200 | 只 | 51 |
| 34 | 铝合金风口 | 单层百叶带滤网 1000*200 | 只 | 45 |
| 35 | 铝合金风口 | 单层百叶带滤网 1250*250 | 只 | 42 |
| 36 | 穿线软接管 | D16 | 米 | 84 |
| 37 | 导流风帽 | 室外机用 | 个 | 13 |
| 38 | 其他辅助材料 | 其他辅助材料（气体、弯头等） | 项 | 1 |
| 39 | 基础、减振 | 减振器、基础槽钢等 | 项 | 1 |
| 40 | 安装人工费 | 空调设备 | 项 | 1 |
| 41 | 系统调试 | 系统调试人工费 | 项 | 1 |
| 42 | 吊装费 | 设备吊装费 | 项 | 1 |
| 43 | 开孔费 | 开洞及封堵 | 项 | 1 |
| 44 | 其他 | 投标人认为需要补充的，请自行添加 |  |  |
| … | … | … | … | … |

3# 人武部：

| 序号 | 品名 | 技术参数等要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:61.5kw 制热量69.0kw 制冷电功率≤17.8KW 制热电功率≤17.8KW 最大噪音值≤64dB(A) | 台 | 1 |
| 2 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:85kw 制热量95kw 制冷电功率≤22.8KW 制热电功率23KW 最大噪音值≤64dB(A) | 台 | 1 |
| 3 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:90.0kw 制热量100.0kw 制冷电功率≤24.6KW 制热电功率≤24KW 最大噪音值≤64dB(A) | 台 | 1 |
| 4 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:106.5kw 制热量119.0kw 制冷电功率≤30KW 制热电功率≤31KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 1 |
| 5 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:123.2kw 制热量137.5kw 制冷电功率≤32.5KW 制热电功率≤32.5KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 1 |
| 6 | 多联式风管内机 | 制冷量:2.2KW 制热量：2.6KW 额定电功率≤0.028KW 送风量≥350CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤30dB(A) | 台 | 1 |
| 7 | 多联式风管内机 | 制冷量:3.6KW 制热量：4.0KW 额定电功率≤0.035KW 送风量≥600CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤35dB(A) | 台 | 4 |
| 8 | 多联式风管内机 | 制冷量:4.5KW 制热量：5.0KW 额定电功率≤0.065KW 送风量≥900CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤36dB(A) | 台 | 4 |
| 9 | 多联式风管内机 | 制冷量:5.6KW 制热量：6.3KW 额定电功率≤0.07KW 送风量≥900CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤36dB(A) | 台 | 31 |
| 10 | 多联式风管内机 | 制冷量:7.1KW 制热量：8.0KW 额定电功率≤0.07KW 送风量≥1100CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 8 |
| 11 | 多联式风管内机 | 制冷量:8.0KW 制热量：9.0KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1400CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 2 |
| 12 | 多联式风管内机 | 制冷量:9.0KW 制热量：10KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1400CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 4 |
| 13 | 多联式风管内机 | 制冷量:10.0KW 制热量：11.2KW 额定电功率≤0.13KW 送风量≥1600CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤40dB(A) | 台 | 9 |
| 14 | 多联式风管内机 | 制冷量:11.2KW 制热量：12.5KW 额定电功率≤0.13KW 送风量≥1600CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤40dB(A) | 台 | 2 |
| 15 | 多联式风管内机 | 制冷量:16.0kw 制热量：18.0kw 额定电功率≤0.28KW 送风量≥2200CMH 机外静压≥150Pa | 台 | 3 |
| 16 | 分体式空调 | 3P挂机 | 台 | 10 |
| 17 | 分体式空调 | 2P挂机 | 台 | 5 |
| 18 | 集中控制系统 | 触屏控制器，日程管理、故障显示等 | 套 | 1 |
| 安装材料清单 |  |  |  |  |
| 1 | 分歧器 | 按品牌自行填写规格（含室内及室外机） | 套 | 65 |
| 2 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ6.4mm | 米 | 53 |
| 3 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ9.5mm | 米 | 379 |
| 4 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ12.7mm | 米 | 70 |
| 5 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ15.9mm | 米 | 390 |
| 6 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ19.1mm | 米 | 64 |
| 7 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ22.2mm | 米 | 76 |
| 8 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ28.6mm | 米 | 55 |
| 9 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ31.8mm | 米 | 49 |
| 10 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ38.1mm | 米 | 39 |
| 11 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ41.3mm | 米 | 26 |
| 12 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN32 | 米 | 505 |
| 13 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN40 | 米 | 22 |
| 14 | 橡塑保温材料 | 难燃B1级 | 立方米 | 2.8 |
| 15 | 制冷剂填充 | R410a | 公斤 | 69 |
| 16 | 信号控制线 | 室内外机连接 | 米 | 600 |
| 17 | 信号控制线 | 线控器连接 | 米 | 680 |
| 18 | 信号控制线 | 集中控制器连接 | 米 | 800 |
| 19 | 信号穿线管 | JDG20 | 米 | 1480 |
| 20 | 暗装接线盒 | 86型 | 个 | 204 |
| 21 | 支吊架制作 |  | kg | 680 |
| 22 | 穿线软接管 | D16 | 米 | 34 |
| 23 | 镀锌风管 | 空调用 厚度 0.6mm | 平方 | 192 |
| 24 | 镀锌风管 | 空调用 厚度 0.75mm | 平方 | 41 |
| 25 | 镀锌风管 | 空调用 厚度 1.0mm | 平方 | 195 |
| 26 | 橡塑保温 | 空调用 厚20mm | 立方米 | 8.6 |
| 27 | 铝合金风口 | 方型散流器400*400 | 只 | 3 |
| 28 | 铝合金风口 | 单层百叶风口400*400 | 只 | 3 |
| 29 | 铝合金风口 | 双层百叶风口500*200 | 只 | 5 |
| 30 | 铝合金风口 | 双层百叶风口630*200 | 只 | 32 |
| 31 | 铝合金风口 | 双层百叶风口1000*200 | 只 | 10 |
| 32 | 铝合金风口 | 双层百叶风口1250*200 | 只 | 18 |
| 33 | 铝合金风口 | 单层百叶风口带滤网500*200 | 只 | 5 |
| 34 | 铝合金风口 | 单层百叶风口带滤网630*200 | 只 | 32 |
| 35 | 铝合金风口 | 单层百叶风口带滤网1000*200 | 只 | 10 |
| 36 | 铝合金风口 | 单层百叶风口带滤网1250*250 | 只 | 18 |
| 37 | 导流风帽 | 室外机用 | 只 | 7 |
| 38 | 其他辅助材料 | 其他辅助材料（气体、弯头等） | 项 | 1 |
| 39 | 分体2P分体机铜管 | 含铜管、橡塑保温管、排水管、室内外机信号线、包扎带、室内外机连接电源线、制冷剂等、内机减震吊杆、管道抱箍、包扎带等 | 米*组 | 30 |
| 40 | 分体3P分体机铜管 | 含铜管、橡塑保温管、排水管、室内外机信号线、包扎带、室内外机连接电源线、制冷剂等、内机减震吊杆、管道抱箍、包扎带等 | 米*组 | 60 |
| 41 | 室外机支架 | 普通支架2P外机 | 副 | 5 |
| 42 | 室外机支架 | 普通支架3P外机 | 副 | 10 |
| 43 | 基础、减振 | 减振器、基础槽钢等 | 项 | 1 |
| 44 | 安装人工费 | 空调设备及新风设备等 | 项 | 1 |
| 45 | 系统调试 | 系统调试人工费 | 项 | 1 |
| 46 | 吊装费 | 设备吊装费 | 项 | 1 |
| 47 | 开孔费 | 开洞及封堵 | 项 | 1 |
| 48 | 其他 | 投标人认为需要补充的，请自行添加 |  |  |
| … | … | … | … | … |

4# 司法局：

| 序号 | 品名 | 技术参数等要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:61.5kw 制热量69.0kw 制冷电功率≤17.8KW 制热电功率≤17.8KW 最大噪音值≤64dB(A) | 台 | 1 |
| 2 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:73.5w 制热量81.5kw 制冷电功率≤18.6KW 制热电功率≤19.25KW 最大噪音值≤63dB(A) | 台 | 1 |
| 3 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:78.5kw 制热量87.5kw 制冷电功率≤20.8KW 制热电功率≤20.9KW 最大噪音值≤64dB(A) | 台 | 4 |
| 4 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:85kw 制热量95kw 制冷电功率≤22.8KW 制热电功率23KW 最大噪音值≤64dB(A) | 台 | 1 |
| 5 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:90.0kw 制热量100.0kw 制冷电功率≤24.6KW 制热电功率≤24KW 最大噪音值≤64dB(A) | 台 | 2 |
| 6 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:95.2kw 制热量106.0kw 制冷电功率≤25.8KW 制热电功率≤25.6KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 2 |
| 7 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:113.0kw 制热量126.5kw 制冷电功率≤29.8KW 制热电功率≤29.90KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 1 |
| 8 | 多联式风管内机 | 制冷量:2.2KW 制热量：2.6KW 额定电功率≤0.028KW 送风量≥350CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤30dB(A) | 台 | 3 |
| 9 | 多联式风管内机 | 制冷量:4.5KW 制热量：5.0KW 额定电功率≤0.065KW 送风量≥900CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤36dB(A) | 台 | 29 |
| 10 | 多联式风管内机 | 制冷量:5.6KW 制热量：6.3KW 额定电功率≤0.07KW 送风量≥900CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤36dB(A) | 台 | 40 |
| 11 | 多联式风管内机 | 制冷量:7.1KW 制热量：8.0KW 额定电功率≤0.07KW 送风量≥1100CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 28 |
| 12 | 多联式风管内机 | 制冷量:8.0KW 制热量：9.0KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1400CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 10 |
| 13 | 多联式风管内机 | 制冷量:9.0KW 制热量：10KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1400CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 7 |
| 14 | 多联式风管内机 | 制冷量:10.0KW 制热量：11.2KW 额定电功率≤0.13KW 送风量≥1600CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤40dB(A) | 台 | 6 |
| 15 | 多联式风管内机 | 制冷量:11.2KW 制热量：12.5KW 额定电功率≤0.13KW 送风量≥1600CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤40dB(A) | 台 | 7 |
| 16 | 多联式嵌入内机（四面以上或环绕式） | 制冷量:2.8KW 制热量：3.2KW 额定电功率≤0.09KW 送风量≥700CMH 最大噪音值≤32dB(A) | 台 | 2 |
| 17 | 多联式嵌入内机（四面以上或环绕式） | 制冷量:7.1KW 制热量：8.0KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1000CMH 最大噪音值≤35dB(A) | 台 | 7 |
| 18 | 多联式嵌入内机（四面以上或环绕式） | 制冷量:8.0KW 制热量：9.0KW 额定电功率≤0.15KW 送风量≥1200CMH 最大噪音值≤38dB(A) | 台 | 2 |
| 19 | 多联式嵌入内机（四面以上或环绕式） | 制冷量:9.0KW 制热量：10.0KW 额定电功率≤0.19KW 送风量≥1500CMH 最大噪音值≤39dB(A) | 台 | 7 |
| 20 | 多联式嵌入内机（四面以上或环绕式） | 制冷量:10.0KW 制热量：11.2KW 额定电功率≤0.2KW 送风量≥1600CMH 最大噪音值≤41dB(A) | 台 | 4 |
| 21 | 集中控制系统 | 触屏控制器，日程管理、故障显示等 | 套 | 1 |
| 安装材料清单 |  |  |  |  |
| 1 | 分歧器 | 按品牌自行填写规格（含室内及室外机） | 套 | 143 |
| 2 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ6.4mm | 米 | 232 |
| 3 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ9.5mm | 米 | 882 |
| 4 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ12.7mm | 米 | 294 |
| 5 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ15.9mm | 米 | 876 |
| 6 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ19.1mm | 米 | 113 |
| 7 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ22.2mm | 米 | 196 |
| 8 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ28.6mm | 米 | 182 |
| 9 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ31.8mm | 米 | 53 |
| 10 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ38.1mm | 米 | 128 |
| 11 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ41.3mm | 米 | 5 |
| 12 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN32 | 米 | 1265 |
| 12 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN40 | 米 | 103 |
| 13 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN50 | 米 | 5 |
| 14 | 橡塑保温材料 | 难燃B1级 | 立方米 | 6 |
| 15 | 制冷剂填充 | R410a | 公斤 | 148 |
| 16 | 信号控制线 | 室内外机连接 | 米 | 2595 |
| 17 | 信号控制线 | 线控器连接 | 米 | 1216 |
| 18 | 信号控制线 | 集中控制器连接 | 米 | 800 |
| 19 | 信号穿线管 | JDG 20 | 米 | 4915 |
| 20 | 穿线软接管 | D16 | 米 | 78 |
| 21 | 暗装接线盒 | 86型 | 个 | 456 |
| 22 | 支吊架制作 |  | kg | 1520 |
| 23 | 铝合金风口 | 双层百叶 400*200 | 只 | 1 |
| 24 | 铝合金风口 | 双层百叶 500*200 | 只 | 3 |
| 25 | 铝合金风口 | 双层百叶 630*200 | 只 | 68 |
| 26 | 铝合金风口 | 双层百叶 1000*200 | 只 | 36 |
| 27 | 铝合金风口 | 双层百叶 1250*200 | 只 | 20 |
| 28 | 铝合金风口 | 单层百叶带滤网 400*400 | 只 | 2 |
| 30 | 铝合金风口 | 单层百叶带滤网 500*200 | 只 | 3 |
| 31 | 铝合金风口 | 单层百叶带滤网 630*200 | 只 | 69 |
| 32 | 铝合金风口 | 单层百叶带滤网 1000*200 | 只 | 36 |
| 33 | 铝合金风口 | 单层百叶带滤网 1250*200 | 只 | 20 |
| 34 | 铝合金风口 | 方形散流器400*400 | 只 | 7 |
| 35 | 风管 | 镀锌风管 板厚0.5mm | 平方 | 12 |
| 36 | 风管 | 镀锌风管 板厚0.6mm | 平方 | 387 |
| 37 | 风管 | 镀锌风管 厚度0.75mm | 平方 | 380 |
| 38 | 风管 | 镀锌风管 厚度1.0mm | 平方 | 317 |
| 39 | 橡塑保温板 | 难燃B1级厚度20mm | m3 | 21.92 |
| 40 | 导流风帽 |  | 个 | 13 |
| 41 | 辅材 | 其他辅助材料（气体、弯头等） | 项 | 1 |
| 42 | 基础、减振 | 减振器、基础槽钢等 | 项 | 1 |
| 43 | 安装人工费 | 空调设备等 | 项 | 1 |
| 44 | 系统调试 | 系统调试人工费 | 项 | 1 |
| 45 | 吊装费 | 设备吊装费 | 项 | 1 |
| 46 | 开孔费 | 开洞及封堵 | 项 | 1 |
| 47 | 其他 | 投标人认为需要补充的，请自行添加 |  |  |
| … | … | … | … | … |

5#楼检察院：

| 序号 | 品名 | 技术参数等要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:68.0kw 制热量75.0kw 制冷电功率≤18.5KW 制热电功率≤17.9KW 最大噪音值≤62dB(A) | 台 | 1 |
| 2 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:73.5w 制热量81.5kw 制冷电功率≤18.6KW 制热电功率≤19.25KW 最大噪音值≤63dB(A) | 台 | 4 |
| 3 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:95.2kw 制热量106.0kw 制冷电功率≤25.8KW 制热电功率≤25.6KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 2 |
| 4 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:101kw 制热量112kw 制冷电功率≤27.85KW 制热电功率≤27.5KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 1 |
| 5 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:106.5kw 制热量119.0kw 制冷电功率≤30KW 制热电功率≤31KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 1 |
| 6 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:113.0kw 制热量126.5kw 制冷电功率≤29.8KW 制热电功率≤29.90KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 1 |
| 7 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:123.2kw 制热量137.5kw 制冷电功率≤32.5KW 制热电功率≤32.5KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 2 |
| 8 | 多联式风管内机 | 制冷量:2.8KW 制热量：3.2KW 额定电功率≤0.035KW 送风量≥400CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤30dB(A) | 台 | 1 |
| 9 | 多联式风管内机 | 制冷量:3.6KW 制热量：4.0KW 额定电功率≤0.035KW 送风量≥600CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤35dB(A) | 台 | 10 |
| 10 | 多联式风管内机 | 制冷量:4.5KW 制热量：5.0KW 额定电功率≤0.065KW 送风量≥900CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤36dB(A) | 台 | 66 |
| 11 | 多联式风管内机 | 制冷量:5.6KW 制热量：6.3KW 额定电功率≤0.07KW 送风量≥900CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤36dB(A) | 台 | 16 |
| 12 | 多联式风管内机 | 制冷量:7.1KW 制热量：8.0KW 额定电功率≤0.07KW 送风量≥1100CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 26 |
| 13 | 多联式风管内机 | 制冷量:8.0KW 制热量：9.0KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1400CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 16 |
| 14 | 多联式风管内机 | 制冷量:9.0KW 制热量：10KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1400CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 15 |
| 15 | 多联式风管内机 | 制冷量:10.0KW 制热量：11.2KW 额定电功率≤0.13KW 送风量≥1600CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤40dB(A) | 台 | 14 |
| 16 | 多联式风管内机 | 制冷量:12.5KW 制热量：14.0KW 额定电功率≤0.36KW 送风量≥1700CMH 机外静压≥100Pa 最大噪音值≤46dB(A) | 台 | 9 |
| 17 | 全热交换器 | 风量：1000m³/h 风压：200Pa | 台 | 1 |
| 18 | 集中控制系统 | 触屏控制器，日程管理、故障显示等 | 套 | 1 |
| 安装材料清单 |  |  |  |  |
| 1 | 分歧器 | 按品牌自行填写规格（含室内及室外机） | 套 | 165 |
| 2 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ6.4mm | 米 | 411 |
| 3 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ9.5mm | 米 | 794 |
| 4 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ12.7mm | 米 | 456 |
| 5 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ15.9mm | 米 | 796 |
| 6 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ19.1mm | 米 | 139 |
| 7 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ22.2mm | 米 | 196 |
| 8 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ28.6mm | 米 | 156 |
| 9 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ31.8mm | 米 | 76 |
| 10 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ38.1mm | 米 | 84 |
| 11 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ41.3mm | 米 | 66 |
| 12 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN32 | 米 | 187 |
| 13 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN40 | 米 | 1167 |
| 14 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN50 | 米 | 44 |
| 15 | 橡塑保温材料 | 难燃B1级 | 立方米 | 9.6 |
| 16 | 制冷剂填充 | R410a | 公斤 | 164 |
| 17 | 信号控制线 | 室内外机连接 | 米 | 1785 |
| 18 | 信号控制线 | 线控器连接 | 米 | 1670 |
| 19 | 信号控制线 | 集中控制器连接 | 米 | 1200 |
| 20 | 信号穿线管 | JDG20 | 米 | 4655 |
| 21 | 暗装接线盒 | 86型 | 个 | 501 |
| 22 | 支吊架制作 |  | kg | 1730 |
| 23 | 空调用风管 | 镀锌钢板 0.60mm | 平方米 | 376 |
| 24 | 空调用风管 | 镀锌钢板 0.75mm | 平方米 | 420 |
| 25 | 空调用风管 | 镀锌钢板 1.00mm | 平方米 | 554 |
| 26 | 空调用风管保温 | 橡塑保温板 20mm | 立方米 | 27 |
| 27 | 铝合金风口 | 双层百叶风口500*200 | 只 | 11 |
| 28 | 铝合金风口 | 双层百叶风口630*200 | 只 | 83 |
| 29 | 铝合金风口 | 双层百叶风口1000*200 | 只 | 40 |
| 30 | 铝合金风口 | 双层百叶风口1250*200 | 只 | 38 |
| 31 | 铝合金风口 | 单层百叶风带滤网500*200 | 只 | 11 |
| 32 | 铝合金风口 | 单层百叶风口带滤网630*200 | 只 | 83 |
| 33 | 铝合金风口 | 单层百叶风口带滤网1000*200 | 只 | 40 |
| 34 | 铝合金风口 | 单层百叶风口带滤网1250*250 | 只 | 38 |
| 35 | 穿线软接管 | D16 | 米 | 80 |
| 36 | 其他辅助材料 | 气体、弯头等 | 项 | 1 |
| 37 | 导流风帽 | 室外机用 | 个 | 22 |
| 38 | 新风用风管 | 镀锌风管 厚度 0.5mm | m2 | 60 |
| 39 | 新风用风管 | 镀锌风管 厚度 0.6mm | m2 | 30 |
| 40 | 新风用风管保温 | 橡塑保温 厚20mm | 米3 | 1.8 |
| 41 | 手动对开多叶调节阀 | 120X120 | 只 | 12 |
| 42 | 手动对开多叶调节阀 | 160X120 | 只 | 1 |
| 43 | 手动对开多叶调节阀 | 200X120 | 只 | 5 |
| 44 | 防雨百叶风口 | 500×400 | 只 | 1 |
| 45 | 防雨百叶风口 | 1000×400 | 只 | 1 |
| 46 | 消声器 | 400*200*500 | 只 | 2 |
| 47 | 单层百叶风口 | 1000×200 | 只 | 1 |
| 48 | 信号线 | 全热交换器信号线 | 米 | 30 |
| 49 | 基础、减振 | 减振器、基础槽钢等 | 项 | 1 |
| 50 | 安装人工费 | 空调设备及新风设备等 | 项 | 1 |
| 51 | 系统调试 | 系统调试人工费 | 项 | 1 |
| 52 | 吊装费 | 设备吊装费 | 项 | 1 |
| 53 | 开孔费 | 开洞及封堵 | 项 | 1 |
| 54 | 其他 | 投标人认为需要补充的，请自行添加 |  |  |
| … | … | … | … | … |

6# 刑侦大队：

| 序号 | 品名 | 技术参数等要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单 （6#楼） |  |  |  |  |
| 1 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:106.5kw 制热量119.0kw 制冷电功率≤30KW 制热电功率≤31KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 3 |
| 2 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:113.0kw 制热量126.5kw 制冷电功率≤29.8KW 制热电功率≤29.90KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 3 |
| 3 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:118kw 制热量131.5kw 制冷电功率≤34.5KW 制热电功率≤31.5KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 1 |
| 4 | 顶吹风型多联室外机 | 制冷量:123.2kw 制热量137.5kw 制冷电功率≤32.5KW 制热电功率≤32.5KW 最大噪音值≤66dB(A) | 台 | 5 |
| 5 | 多联式风管内机 | 制冷量:2.2KW 制热量：2.6KW 额定电功率≤0.028KW 送风量≥350CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤30dB(A) | 台 | 21 |
| 6 | 多联式风管内机 | 制冷量:3.6KW 制热量：4.0KW 额定电功率≤0.035KW 送风量≥600CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤35dB(A) | 台 | 62 |
| 7 | 多联式风管内机 | 制冷量:4.5KW 制热量：5.0KW 额定电功率≤0.065KW 送风量≥900CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤36dB(A) | 台 | 14 |
| 8 | 多联式风管内机 | 制冷量:5.6KW 制热量：6.3KW 额定电功率≤0.07KW 送风量≥900CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤36dB(A) | 台 | 26 |
| 9 | 多联式风管内机 | 制冷量:7.1KW 制热量：8.0KW 额定电功率≤0.07KW 送风量≥1100CMH 机外静压≥50Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 24 |
| 10 | 多联式风管内机 | 制冷量:8.0KW 制热量：9.0KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1400CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 12 |
| 11 | 多联式风管内机 | 制冷量:9.0KW 制热量：10KW 额定电功率≤0.11KW 送风量≥1400CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤37dB(A) | 台 | 4 |
| 12 | 多联式风管内机 | 制冷量:10.0KW 制热量：11.2KW 额定电功率≤0.13KW 送风量≥1600CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤40dB(A) | 台 | 5 |
| 13 | 多联式风管内机 | 制冷量:11.2KW 制热量：12.5KW 额定电功率≤0.13KW 送风量≥1600CMH 机外静压≥80Pa 最大噪音值≤40dB(A) | 台 | 14 |
| 14 | 多联式风管内机 | 制冷量:12.5KW 制热量：14.0KW 额定电功率≤0.36KW 送风量≥1700CMH 机外静压≥100Pa 最大噪音值≤46dB(A) | 台 | 4 |
| 15 | 多联式风管内机 | 制冷量:14.0KW 制热量：16.0KW 额定电功率≤0.36KW 送风量≥1800CMH 机外静压≥100Pa 最大噪音值≤46dB(A) | 台 | 10 |
| 16 | 多联式嵌入内机（四面以上或环绕式） | 制冷量:9.0kw 制热量：10.0kw 额定电功率≤0.2KW 送风量≥1500CMH 最大噪音值≤40dB(A) | 台 | 2 |
| 17 | 多联式嵌入内机（四面以上或环绕式） | 制冷量:14.0kw 制热量：16.0kw 额定电功率≤0.2KW 送风量≥1800CMH 最大噪音值≤42dB(A) | 台 | 15 |
| 18 | 全热交换器 | 风量：2000m³/h 静压300Pa | 台 | 2 |
| 19 | 集中控制系统 | 触屏控制器，日程管理、故障显示等 | 套 | 1 |
| 安装材料清单 |  |  |  |  |
| 1 | 分歧器 | 按品牌自行填写规格（含室内及室外机） | 套 | 213 |
| 2 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ6.4mm | 米 | 444 |
| 3 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ9.5mm | 米 | 925 |
| 4 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ12.7mm | 米 | 497 |
| 5 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ15.9mm | 米 | 923 |
| 6 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ19.1mm | 米 | 152 |
| 7 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ22.2mm | 米 | 221 |
| 8 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ28.6mm | 米 | 170 |
| 9 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ31.8mm | 米 | 94 |
| 10 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ38.1mm | 米 | 37 |
| 11 | 铜管 | 空调冷媒管(焊接)，φ41.3mm | 米 | 125 |
| 12 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN32 | 米 | 1509 |
| 13 | 冷凝排水管 | UPVC管 DN40 | 米 | 105 |
| 14 | 橡塑保温材料 | 难燃B1级 | 米3 | 8 |
| 15 | 制冷剂填充 | R410a | 公斤 | 175 |
| 16 | 信号控制线 | 室内外机连接 | 米 | 1794 |
| 17 | 信号控制线 | 线控器连接 | 米 | 1960 |
| 18 | 信号控制线 | 集中控制器连接 | 米 | 1500 |
| 19 | 信号穿线管 | JDG 20 | 米 | 3460 |
| 20 | 暗装接线盒 | 86型 | 个 | 588 |
| 21 | 穿线软接管 | D16 | 米 | 98 |
| 22 | 支吊架制作 |  | kg | 2230 |
| 23 | 镀锌风管 | 空调用 厚度 0.6mm | 平方 | 433 |
| 24 | 镀锌风管 | 空调用 厚度 0.75mm | 平方 | 337 |
| 25 | 镀锌风管 | 空调用 厚度 1.0mm | 平方 | 440 |
| 26 | 橡塑保温 | 空调用 厚20mm | 米3 | 24.2 |
| 27 | 铝合金风口 | 双层百叶风口400*200 | 只 | 12 |
| 28 | 铝合金风口 | 双层百叶风口500*200 | 只 | 77 |
| 29 | 铝合金风口 | 双层百叶风口630*200 | 只 | 40 |
| 30 | 铝合金风口 | 双层百叶风口1000*200 | 只 | 44 |
| 31 | 铝合金风口 | 双层百叶风口1250*200 | 只 | 33 |
| 32 | 铝合金风口 | 单层百叶风带滤网 500*200 | 只 | 83 |
| 33 | 铝合金风口 | 单层百叶风带滤网630*200 | 只 | 40 |
| 34 | 铝合金风口 | 单层百叶风带滤网1000*200 | 只 | 36 |
| 35 | 铝合金风口 | 单层百叶风带滤网1250*250 | 只 | 37 |
| 36 | 导流风帽 | 外机用 | 只 | 24 |
| 37 | 镀锌风管 | 新风用 厚度 0.5mm | m2 | 142 |
| 38 | 镀锌风管 | 新风用 厚度 0.6mm | m2 | 83 |
| 39 | 橡塑保温 | 新风用 厚20mm | 米3 | 4.5 |
| 40 | 手动对开多叶调节阀 | 120X120 | 只 | 42 |
| 41 | 手动对开多叶调节阀 | 200X120 | 只 | 2 |
| 42 | 手动对开多叶调节阀 | 200X200 | 只 | 1 |
| 43 | 手动对开多叶调节阀 | 250X120 | 只 | 1 |
| 44 | 手动对开多叶调节阀 | 320X160 | 只 | 1 |
| 45 | 电动对开多叶调节阀 | 500X200 | 只 | 2 |
| 46 | 防雨百叶风口 | 500×400 | 只 | 7 |
| 47 | 防雨百叶风口 | 1000×400 | 只 | 1 |
| 48 | 消声器 | 500*200*400 | 只 | 4 |
| 49 | 单层百叶风口 | 800×320 | 只 | 1 |
| 50 | 单层百叶风口 | 1000×250 | 只 | 1 |
| 51 | 辅材 | 其他辅助材料（气体、弯头等） | 项 | 1 |
| 52 | 基础、减振 | 减振器、基础槽钢等 | 项 | 1 |
| 53 | 安装人工费 | 空调设备及新风设备等 | 项 | 1 |
| 54 | 系统调试 | 系统调试人工费 | 项 | 1 |
| 55 | 吊装费 | 设备吊装费 | 项 | 1 |
| 56 | 开孔费 | 开洞及封堵 | 项 | 1 |
| 57 | 其他 | 投标人认为需要补充的，请自行添加 |  |  |
| … | … | … | … | … |

备注：所有安装材料的工程量以清单为参考，投标人自行踏勘现场，充分考虑工程量漏项、漏算、少算等风险，投标人认为采购文件中“安装材料清单”不足的，可自行添加行进行补充。

- 技术要求

●3.2.1室内机、室外机的制冷量、制热量，负偏离不允许大于2%。

●3.2.2系统冷媒：R410A。

3.2.3室外机制冷/制热量室外计算条件：

制冷：室内温度27°CDB、19°CWB，室外温度35°CDB

制热：室内温度20°CDB，室外温度7°CDB、6°CWB

3.2.4室内机制冷量计算参数：进风干球温度27℃，湿球温度19℃。

3.2.5室内机制热量计算参数：进风温度20℃。

3.2.6空调系统使用区域、范围与所有室内机设备形式，按招标文件要求，不得更改。

3.2.7室外机可在-15℃～5℃范围内正常制热，在-5℃～+43℃范围内正常制冷。

3.2.8室内外机间允许最大接管长度≥90m，允许最大高差30m。

3.2.9室内机是本系统的末端装置，它应自带蒸发器、循环风机、长效过滤网、冷凝水提升泵等。

3.2.10室内机控制器采用有线控制器，安装在墙上，应能独立控制每一台室内机，具有运行方式、温度控制、气流速度控制、冷热风转换及故障诊断等基本功能。

3.2.11室内机应自带凝结水泵。

3.2.12所有电气设备和设备的安装须符合下列电源条件：

电压：~380V，3相5线制。~220V单相

电压波动：±7%，接地电阻要求：≤4Ω

3.2.13变频系统应具备对供电系统的抗干扰能力，系统产生的高次谐波电流小于基波电流的5%，并不得影响其他设备的正常工作。

3.2.14投标人在投标时，应提交为本工程机组提供的控制系统各种功能的详细说明（在产品样本或产品介绍中有对控制系统的介绍，样本与投标文件描述不一致时按产品样本为准或以制造商出具的盖章证明材料为准）。

3.2.15投标人提供的货物的室外机要可靠性高。室外机壳体及热交换器翅片要经有效的防腐处理，提供的货物和服务要可靠性高，除了橡胶密封件、易损件等一类消耗项目外，所有部件都应具有连续正常使用超过15年的寿命。

3.2.16详细列出所有货物及附件的安装尺寸，装配关系，与安装有关的线路，管道接口尺寸及安装要求（包括安装、运行和维护空间），安装使用说明书。

3.3变频变冷媒流量多联式空调机组安装要求

3.3.1铜管采用符合国标要求的适用R410A冷媒压力的脱脂、磷脱氧铜管（含保温材料）。保温材料采用难燃B1级橡塑，须保证在28℃环境温度、相对湿度85％条件下不结露。投标人提供铜管的原产地及壁厚。

3.3.2冷凝水管采用外包13mm厚一级闭孔橡塑海绵保温材料（要求难燃B1级）。冷凝水管的固定同冷媒管的固定方式，吊架间距应符合相关的技术规程。

3.3.3冷凝水管道缚设坡度、坡向排水点。支管坡度不小于1%。安装完毕后按要求做排水试验。（包括密封性试验）

3.3.4管道穿墙、楼板处需设钢套管。管道与套管之间的空隙用相同的保温材料填充，并满足消防要求（打孔部位许经采购人认可）。

3.3.5所有管道支架均刷红丹防锈漆和银粉各二遍。

3.3.6安装在吊顶内的设备阀门等，其下方的吊顶应为活动吊顶或预留检修孔。投标人提供具体位置，但不得与装修冲突，投标人须无条件与装修配合。

3.3.7吊筋经膨胀螺栓固定在屋顶，室内机安装在吊筋下，双螺母固定，并加2mm厚的橡胶垫减振，并保持室内机安装位置水平。

3.3.8冷媒管的焊接采用氮保护纤焊焊接，最后进行氮气测试，每个焊点焊接完立即用清水在热态状态下及时清洗，洗尽氧化层。

3.3.9焊接完的系统用氮气进行吹洗，保证管道内无杂质。

3.3.10已安装好的冷媒管按各冷媒系统对气管及液管进行氮气加压试验。

3.3.11室外机安装时在混凝土基础上铺设槽钢基座。槽钢为二次镀锌，经防锈处理。室外机安放于槽钢基座上，用地脚螺栓把室外机固定在槽钢基座上（基础图纸经设计单位认可的手续由中标单位负责办理）。

3.3.12本项目的安装施工必须符合国家相关的安装技术质量规范要求。

●四、要求质量标准：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、必所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货安装地址：采购人指定地点；

●五、售后服务要求：

1、质保期：从验收合格之日起贰年；

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责；

3、技术支持要求：要求提供全年无节假日 7*24 故障相应服务，在接到故障通知后 2 小时内做出反应，8 小时内派技术人员到达现场，普通故障修复时间为到达现场 4 小时内，如在 4 小时内不能解决问题，在 24 小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，以保证系统连续运行。；

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取。

六、培训要求：

安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至会熟练使用。

●七、工期要求：

中标单位与采购人签订合同后90日历天内送货并安装、调试完毕，不得延误工期，影响甲方按期使用。如有延期，甲方有权解除合同并没收履约保证金。

八、履约保证金和质量保证金：

1、合同签订后7个工作日内支付合同金额3%的履约保证金（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。在项目验收合格后直接转为质量保证金，在质保期内无发现质量问题，采购人予以无息退还。

●九、货款结算方式：

1、货款支付：合同签订后向供应商支付合同总价的40%预付款，在供应商根据合同规定将货物交付、根据余财采〔2020〕14号《关于转发<杭州市政府采购履约验收暂行办法>的通知》精神，组织验收，验收合格后采购人支付剩余60%货款。

2、投标总价必须是完成包含空调设备供货、安装施工（安装所需的一切零部件材料及专用工具、配件）、调试、培训、售后服务等一系列工作产生的所有费用，费用一次性包干，不予调整。

●十、调试和验收：

1、采购人对中标单位提交的货物依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、中标单位交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3、采购人对中标单位提供的货物在使用前进行调试时，中标单位需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

- 4、根据余财采〔2020〕14号《关于转发<杭州市政府采购履约验收暂行办法>的通知》精神，组织验收。

- 第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13. 5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.12投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.13投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.14投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.15投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.16报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.17《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.18投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.19投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.19.1使用伪造、变造的许可证件；

13.19.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.19.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.19.4提供虚假的信用状况；

13.19.5其他弄虚作假的行为。

13.20投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.20.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.20.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.20.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.20.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.20.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.20.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.20.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.20.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.21投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.22法律、法规、规章（适用本区、市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告。

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购机构提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、投标人提供的商务技术部分等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+商务技术得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分A=30分，商务技术部分得分B=70分，综合得分=A+B。

- 投标价格（30分）：有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算，保留两位小数，后一位四舍五入。

各投标人的技术和服务方案、投标人资信与商务部分得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值（保留两位小数，后一位四舍五入）。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

技术分（50分）：

| 评分细则 | 评分细则内容 | 分值(分) |
| --- | --- | --- |
| 1、投标产品的技术偏离情况 | 根据招标采购需求中对“设备清单-技术参数要求”的响应情况进行评分：完全满足或优于招标文件的得10分，每负偏离或低于招标要求的，每有一项的扣1分，扣完为止。 (技术参数以产品样本为准，投标文件中提供产品样本数据扫描件，否则视为不满足) | 10.0 |
| 2、投标产品室外机压缩机情况 | 1、室外机压缩机全部采用变频涡旋式压缩机的，且压缩机形式采用高压腔或高低压腔的得2分，其他不得分； 2、压缩机具有喷气增焓技术的可得1分 (以产品样本数据为准，投标文件中提供产品样本数据扫描件，否则不得分) | 3.0 |
| 3、室外机风扇电机先进性 | 1、室外机选用直流变频风扇电机且可根据系统运行变化进行无级调速的得2分，采用其他形式的1分； 2、室外机机外静压大小： P≥120Pa的得3分，80Pa≤P＜120Pa得1分，其余不得分。 (以产品样本数据为准，投标文件中提供产品样本数据扫描件，否则不得分) | 5.0 |
| 4、投标产品节能技术的先进性 | 根据各投标品牌对APF能效提升、空调能力智能分配技术方面的技术先进性，专家酌情打分（0-5分）。 (以产品样本为准，投标文件中提供产品样本扫描件，否则不得分) | 5.0 |
| 5、室外机基本模块能效指标(IPLV)评价 | 室外机基本模块能效指标(IPLV)评价【以8HP、10HP、12HP、14HP、16HP能效数值平均值作为依据，IPLV平均值≥9.6得2分，9.6＞IPLV平均值≥9.0得1分，其他不得分。(以中国能效标识网（https://www.energylabelrecord.com/baggcx/display.htm）上公布的各厂家数据为准，投标文件中提供上述网页截图，否则不得分) | 2.0 |
| 6、产品室外机待机节能性 | 根据投标产品室外机待机功耗：待机功耗≤1W，得4分。1W＜待机功耗≤5W,得2分，5W＜待机功耗≤10W,得1分。其余不得分。 (以产品样本为准，投标文件中提供产品样本扫描件，否则不得分) | 4.0 |
| 7、多联式空调系统云端智能联网控制的先进性 | 多联式空调机组自带A-loT智联模组，具有机组通电即联网功能，并且可实现日程设定、分区管理等功能，得6分；需加装外机联网模块才可实现云端智能联网控制，且控制功能较少，得3分；不可实现云端智能联网控制功能，不得分。 （以产品样本中相关功能说明为准，投标文件中提供产品样本扫描件，否则不得分) | 6.0 |
| 8、投标产品冬季除霜技术的先进性 | 根据产品是否具备可根据温度、压力、电流等主要参数和负荷变化，精准判断除霜时机。可根据温度、压力、电流三项参数变化判断除霜得3分，可根据其中两项参数变化判断除霜得2分；可根据其中一项参数变化判断除霜得1分；不具有此功能不得分。 (以产品样本为准，投标文件中提供产品样本扫描件，否则不得分) | 3.0 |
| 9、投标产品绿色环保性 | 投标产品完全符合RoHS认证指令要求（即在电子、电气设备中限制使用铅、镉、汞、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害重金属）得4分；不符合RoHS认证指令要求不得分。 (以产品样本为准，投标文件中提供产品样本扫描件，否则不得分) | 4.0 |
| 10、投标产品工程应用的节能性 | 以本投标项目参与的投标品牌所投主要产品，具有在役跟踪检查合格证书的数量≥20个得3分，15个≤数量＜20个的得1分，数量＜15个的得0.5分，没有不得分。（以中国制冷空调行业产品数据信息公示平台http://gspt.chinacraa.org/#上公布的各厂家数据为准，投标文件中提供上述网页截图。不提供不得分） | 3.0 |
| 11、投标人售后服务经验 | 1）投标人拥有自己的售后服务团队，且服务团队成员均获得了维修服务的资格证书的，每提供1个得0.5分，最多得1分（投标文件中提供证书及最新一期本单位社保证明扫描件，否则不得分） 2）投标人有变频多联空调系统的售后维修保养经验的，每提供1个得0.5分，最多得1分（投标文件中提供合同扫描件，否则不得分） | 2.0 |
| 12、压缩机 | 全直流变频压缩机与多联机空调品牌为同一品牌(采用代工OEM生产的按品牌不一致处理)得3分，否则不得分。 证明材料：压缩机提供海关报关单；或中国电子口岸打印的报关单证明联；或室外机CQC中国节能产品认证试验报告（报告需体现压缩机铭牌页、受控部件/材料备案清单页） | 3.0 |

商务分（20.0分）

| 评分细则 | 评分细则内容 | 分值(分) |
| --- | --- | --- |
| 1、投标人荣誉 | 投标人承担的类似工程获得过省级或以上政府部门颁发的奖的得5分，获得过市级政府部门颁发的奖的得3分，获得过县、区级政府部门颁发的奖的得1分，其他不得分；（投标文件中提供获奖证明材料扫描件，如获奖证明中无法体现得分要素的，还需提供获奖项目的委托合同扫描件，否则不得分） | 5.0 |
| 2、投标人管理认证方面的证书 | 投标人有效的管理认证方面的证书：ISO质量管理体系、ISO环境认证体系证书、ISO职业健康安全管理体系证书，每提供一个得1分，最多得3分。（投标文件中提供相关有效的证明材料扫描件，否则不得分） | 3.0 |
| 3、项目负责人情况 | 1、承担本项目的项目负责人具有贰级及以上机电专业注册建造师的注册公司为投标单位的，且具有中级及以上工程师职称的得3分，其他不得分；（投标文件中提供相关注册证书、职称证书扫描件，否则不得分） 2、本项目拟派项目负责人以项目负责人身份承担的类似工程获得省级及以上政府部门颁发的奖项的得2分。（投标文件中提供获奖证明材料扫描件，如果获奖证书上无法体现得分要素的，还需提供获奖项目的委托合同扫描件，否则不得分） | 5.0 |
| 4、投标人的成功案例及业绩 | 投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来实施的类似项目业绩，每提供1个得2分，最多得6分；（投标文件中提供业绩合同扫描件，否则不得分） | 6.0 |
| 5、安装、调试方案 | 能提供详细的工作实施方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法及关键步骤的思路和要点。（满足得1分，缺失一项扣酌情扣分，扣完为止）。 | 1.0 |

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

第一部分 合同书

年月日，       （单位名称）以   公开招标方式  对项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的物

1.2.1 标的物名称：；

1.2.2 标的物数量：；

1.2.3 标的物质量：　　　　　　　　　        　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：人民币元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：   分期付款                                     ；

1.4.2 发票开具方式：；

1.4.3供应商支付申请和查询

供应商可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）

- 1.5 标的物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：；

1.5.2 交付地点：；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的  20 %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为本合同总价的   20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1  种方式解决：

1.7.1 将争议提交杭州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

- 2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于  5 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应在合同签订后15个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价 5 %的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同有效期内或者标的物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者标的物质量保证期届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21.4 履约期满，通过验收，甲方于收到乙方退还履约保证金申请之日起5个工作日内退还乙方履约保证金。甲方无故逾期退还的，按照每逾期一日支付履约保证金5‰的额度承担违约责任。

- 2.22 中小企业政策

- 2.22.1本合同（□是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏进行查询。

- 2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

- 2.23 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属：

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

2.4.2装运标的物的要求和通知：

2.6结算方式和付款条件

- 本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元），采用分期付款方式，具体如下：乙方在合同签订且采购人同意后预付合同金额   %的货款，后期完成设备供货、安装调试、验收等，提交全部报告材料，甲方与使用方出具项目终验报告后，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书、终验报告、发票向甲方办理其余合同货款结算手续。

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付本期应支付服务费额度的5‰承担违约责任。

- 2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 15   日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 15   日内以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1 其他：

★此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件。

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料) 扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）扫描件………………………………………………………………………………（页码）

（2）最新一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)……………………………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（页码）

（5）具有良好的商业信誉特别声明…………………………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（扫描件）…（页码）

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函……………………………………（页码）

（8）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体承诺函……………………………（页码）（9）中小企业声明函（如是）、监狱企业声明函（如是）、残疾人福利性单位声明函（如是）………………………………………………………………（页码）

（10）联合体协议书…………………………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（扫描件）、税务缴纳证明文件（扫描件）、社保缴纳证明文件（扫描件）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

二、最新一年度资产负债表等财务报表资料文件（扫描件）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市余杭区机关事务服务中心 、天阳建设管理有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行杭州市余杭区机关事务服务中心友谊社区修缮工程暖通设备采购项目【招标编号：TYQZFCG2021-0018】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

杭州市余杭区机关事务服务中心 、天阳建设管理有限公司：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

杭州市余杭区机关事务服务中心 、天阳建设管理有限公司：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

六、特定资格条件要求的资质文件（扫描件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

七、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

杭州市余杭区机关事务服务中心 、天阳建设管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加杭州市余杭区机关事务服务中心友谊社区修缮工程暖通设备采购项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

八、不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函

杭州市余杭区机关事务服务中心 、天阳建设管理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接杭州市余杭区机关事务服务中心友谊社区修缮工程暖通设备采购项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 采购单位名称 ） 的 （ 项 目 名 称 ） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ，属于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

2. （ 标 的 名 称 ） ，属于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 监狱企业声明函

- 【非监狱企业不需提供】

杭州市余杭区机关事务服务中心 、天阳建设管理有限公司：

- 本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

- 根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                     。

- 本企业参加（招标人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本企业为本项目提供货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人全称（盖单位公章或 CA 章）：

- 日期： 年 月 日

- 说明：

- 1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 3）非监狱企业不需提供此声明函。

- 4）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

- 残疾人福利性单位声明函

- 【非残疾人福利性单位不需提供】

杭州市余杭区机关事务服务中心 、天阳建设管理有限公司：

- 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（招标人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人全称（盖单位公章或 CA 章）：

- 日期： 年 月 日

- 说明：

- 1）非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

- 2）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

十、联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就        项目【招标编号：            】共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：       （电子签名）    乙方单位：        （电子签名）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

杭州市余杭区机关事务服务中心 、天阳建设管理有限公司：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州市余杭区机关事务服务中心友谊社区修缮工程暖通设备采购项目【招标编号：TYQZFCG2021-0018】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

二、投标(开标)一览表

标项：

杭州市余杭区机关事务服务中心 、天阳建设管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成杭州市余杭区机关事务服务中心友谊社区修缮工程暖通设备采购项目（招标编号：TYQZFCG2021-0018）的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元，保留至元，后一位四舍五入)

| 序号 | 品名 | 品牌 | 参数规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料) 扫描件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）…………………………………（页码）

（2）法人授权书 …………………… ………………………………（页码）

（3）授权代表的身份证（扫描件）……………………………………（页码）

（4）资信文件扫描件（如果要求提供）……………………………（页码）

（5）类似业绩…………………………………………………………（页码）

（6）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

- （7）技术解决方案……………………………………………………（页码）

- （8）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

- （9）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（10）人员投入计划……………………………………………………（页码）

（11）材料、设备、工具等投入计划…………………………………（页码）

（12）投标人的各项服务承诺…………………………………………（页码）

（13）投标人认为需要的其他技术文件或说明………………………（页码）

（14）关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明………（页码）

（15）采购需求实质性内容响应表………………………………（页码）

（16）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………（页码）

（17）廉政承诺书………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料) 扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

二、法人授权书

杭州市余杭区机关事务服务中心 、天阳建设管理有限公司：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市余杭区机关事务服务中心友谊社区修缮工程暖通设备采购项目【招标编号：TYQZFCG2021-0018】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

三、授权代表的身份证（扫描件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

四、资信文件扫描件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月 日

五、类似业绩

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明并注明所在投标人页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）节能产品认证证书扫描件（电子签名）

（三）环境标志产品认证证书扫描件（电子签名）

供应商名称（电子签名）：

日期：   年  月   日

八、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 九、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十、人员投入计划

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十一、材料、设备、工具等投入计划

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十二、投标人的各项服务承诺

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十三、投标人认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十四、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 十五、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足或未按要求提供证明材料(如要求提供证明材料的，在本表后附上，扫描件加盖公章)，将被视为无效。

投标人名称（电子签名）：

日期：20  年  月  日

十六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市余杭区机关事务服务中心 、天阳建设管理有限公司：

本单位合法参加              项目【编号：              】政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十七、廉政承诺书

杭州市余杭区机关事务服务中心 、天阳建设管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

电子投标文件与纸质投标文件内容一致承诺书（投标时无需提供）

致: 杭州市余杭区机关事务服务中心

天阳建设管理有限公司：

兹有                       项目，我单位在政采云系统中上传的电子投标文件与本次提供的纸质投标文件内容一致。

特此承诺！

投标人:(盖章)

法定代表人: (签字)

日期:20  年  月    日

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：中小企业划

注：工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html），广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143号同时废止。