南苑街道龙兴社区“未来社区”采购项目

公 开 招 标 文 件

招标编号：YJDL2021-203

（线上电子招投标）

招标人：杭州市临平区人民政府南苑街道办事处

招标代理机构：杭州益嘉工程咨询代理有限公司

日  期：二O二一 年 十月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 编制和提交投标文件须知	6

前 附 表	6

一、总 则	10

二、招标文件	10

三、投标文件	12

四、投标	15

五、开 标	15

六、评 标	17

七、合同签订及其他	27

第三部分 项目技术规范和服务要求	31

第四部分 合同主要条款	47

第五部分 应提交的有关格式范例	50

资 格 文 件	52

报 价 文 件	58

商务技术文件	68

- 招标公告

项目概况 杭州市临平区人民政府南苑街道办事处的南苑街道龙兴社区“未来社区”采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年11 月5日13:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YJDL2021-203

项目名称：南苑街道龙兴社区“未来社区”采购项目

预算金额（元）：23832000

最高限价（元）：23800000

采购需求：详见采购文件

标项一:

标项名称: 南苑街道龙兴社区“未来社区”采购项目-标项1

数量: 1

预算金额（元）:23832000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见采购文件

备注： 合同履约期限：30天。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

三、获取招标文件

时间：/至2021年 11月5  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月5 日13:30（北京时间）

投标地点（网址）：登陆“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”开标大厅等候解密

组织机构线下开标地点：杭州市临平区南苑街道人民大道270号

开标时间：2021年11 月5 日13:30  （北京时间）

开标地点（网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

招标人：杭州市临平区人民政府南苑街道办事处

地址：浙江省杭州市临平区南苑街道人民大道792号

项目联系人（询问）：胡建胜   项目联系方式（询问）：0571-89285766

质疑联系人： 郁俊杰         质疑联系方式：13656696336
    2.采购代理机构信息

名 称：杭州益嘉工程咨询代理有限公司

地 址：浙江省杭州市临平区南苑街道人民大道270号

项目联系人（询问）：朱海强   项目联系方式（询问）：0571-89020072

质疑联系人：杨文波             质疑联系方式：15397053608 
   3.同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市临平区财政局

联系人：江引妹

监督投诉电话：0571-89185312

地址：杭州市临平区临平东湖中路236号财税大楼

提示：

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 编制和提交投标文件须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：南苑街道龙兴社区“未来社区”采购项目。 二、采购内容：南苑街道龙兴社区“未来社区”采购项目，具体内容和相关要求详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 三、项目实施地点：根据招标文件约定执行。 四、主要要求：详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 五、工期：30天，详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 六、采购预算：2380万元。 |
| 2 | 合同名称：《南苑街道龙兴社区“未来社区”采购项目采购合同》。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |
| 5 | 招标服务费：中标人在领取中标通知书前需向招标代理招标代理服务费，费用包含在总报价中，不单独列项报价，招标代理服务费 171000元。 中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，开户名：杭州益嘉工程咨询代理有限公司；开户行名称：杭州银行余杭支行 帐号：3301040160016011853 中标单位需在领取中标通知书时缴纳中标服务费，缴纳时注明招标编号。 |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：投标单位公章电子签章，其中CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人主动联系浙江汇信科技有限公司400-888-4636咨询进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式上传至投标响应文件内。招标文件中盖章或签字处均可在线加盖电子公章和法人章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（建议顺丰邮寄形式）投标截止时间前（签收时间为准）递交、一份（邮寄地址：杭州市临平区南苑街道人民大道270号，杨文波收，15397053608）。 （3）投标单位中标后提供一式三份纸质投标文件和电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书给采购代理机构留底以作项目验收存档使用。格式详见附件。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；建议顺丰邮寄形式快递至招标代理公司地址（地址详见招标采购文件）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：详见招标公告。 |
| 14 | 投标地点：详见招标公告。 |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点。 |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 20 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《评标办法》。 2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 22 | 中小企业划分标准所属行业；采购标的：货物；所属行业：其他未列明行业。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位  杭州市临平区人民政府南苑街道办事处为本项目的招标人（合同中的甲方），杭州益嘉工程咨询代理有限公司为招标代理机构，杭州市临平区财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

杭州市临平区人民政府南苑街道办事处的南苑街道龙兴社区“未来社区”采购项目，具体详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

### （一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### （二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。部分格式详见“第五部分 应提交的有关格式范例”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。）

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

▲（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

▲（2）最近一年财务报表(可提供审计报告或资产负责表及利润表，新成立的公司提供情况说明)；

▲（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

▲（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

▲（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

▲（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

▲（8）不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

▲（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函（如有）；

（5）监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如有）。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

▲（1）法定代表人授权委托书；

▲（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）资质文件（如有）；

（4）公司介绍及同类项目业绩经验案例（需提供合同复印件并加盖公章）（如有）；

（5）针对本项目详细服务实施计划方案等（如有）；

（6）服务承诺（如有）；

▲（7）商务技术偏离表；

▲（8）实质性内容响应表

（9）其他必要提供的资料；

（10）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

（11）对应商务技术评分细则提供相关证明资料；

（12）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

### （三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

### （四）投标保证金

无。

### （五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

5.7如采用联合体投标的，须提供联合体协议。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承但的工作和责任，同时协议内须明确牵头单位，并将共同投标协议联同投标文件一并提交给招标人，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见政采云平台《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

6.4如采用联合体投标的，除投标文件中联合体各方的资格、资信、业绩等文件（如营业执照、荣誉证书、资质证书、人员证书、业绩等）由相应联合体成员加盖各自公章外，其余均由联合体牵头人及其法定代表人（或法定代表人的授权委托人）代表联合体各方签署投标文件。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.3开标期间，投标人等交易主体应使用数字证书(CA)在各自的电脑终端上登录不见面开标大厅，并进行相关操作。各电脑终端上的所有操作均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。

2.4投标人应在投标截止时间之前使用数字证书(CA)自行登录不见面开标大厅，在线等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）由招标代理机构登陆“政府采购云平台”在线向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由（如有）；并在线公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时通过“政府采购云平台”在线公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，由招标代理机构登陆“政府采购云平台”在线公布开标一览表有关内容，同时制作开标记录表，发送各投标人在线开启签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。同时，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。根据财政部令第87号　第六十条　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

### （八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第十三款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### 评标办法

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术商务得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分30分，商务技术得分70分。

- 商务技术评标细则（70分）

评分标准如下：

技术分（70分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能演示（15分）：演示时间控制在20分钟以内，超过时间的演示部分不得分。（现场演示或者录制视频演示） | 房屋管理：点击房屋管理可以查看龙兴社区下每个小区、每一幢、每一单元、每一户的房屋信息以及关联人员信息，同时可对排查状态和房屋标签进行筛选查询，并支持对房屋信息进行更新，如修改和删除操作. | 1 |
|  |  | 人员管理：点击人员管理可查看龙兴社区下的人员信息，如姓名性别、证件信息、联系方式、民族及户籍地、政治面貌及学历；同时可实现人员与房屋的关联信息绑定；并支持对龙兴社区人员进行信息的更新，如对人员添加特定标签，同时可对人员标签进行针对性筛选。 | 2 |
|  |  | 后台可对多种新闻类型进行发布，如健康养老类、通知公告类；点击新建可选择发布类型、标题、封面、是否展示、是否置顶进行发布；支持修改及删除操作。 | 2 |
|  |  | 后台发布成功后同步显示在移动端，点击可查看后台发布的详细信息。 | 1 |
|  |  | 场地管理：点击场地预约，列表呈现场地名称、场地类型、具体地址、场地性质、场地负责人、场地联系电话、场地营业时间等基本信息；支持对信息的修改及删除。 | 2 |
|  |  | 点击新建可发布场地的具体信息，除基本信息外，还包括场地面积，场地设备、场地情况说明。发布成功后会同步显示在移动端；移动端可查看场所信息并在线报名，提交报名信息后，管理员可在后台查看居民报名的预约列表。 | 2 |
|  |  | 进入居民服务移动端，点击我要报事，可自动获取当前位置；选择对应小区及报事类型，同时填写对应报事详情及现场照片，点击提交即可完成报事。 | 1 |
|  |  | 进入物业人员端，可接收到居民的报事信息并进行处置流转 | 2 |
|  |  | 进入后台管理人员端，可查看报事的历史信息及处置流程 | 2 |
| 2 | 技术部分（43分） | 满足招标货物的性能及技术指标要求，所有指标均满足招标文件技术参数等要求的，得基本分20分； 1、带“★”号指标为重要参数，如有一项不满足的，扣3分，扣完为止； 2、其它技术参数每有一项不满足扣2分。 | 20 |
| 3 |  | 对项目各场景理解及投标方案的合理、可行性（含各场景平面功能布局、效果图等）。（0-5分）。 | 5 |
| 4 |  | 项目实施方案合理可行：包括设备供货、安装调试、系统集成、试运行、测试等。（0-5分）。 | 5 |
| 5 |  | 培训方案合理可行：包括系统管理培训、系统运行维护培训等（0-2分）。 | 2 |
| 6 |  | 项目组成员有高级工程师技术职称的，得2分。（0-2分）（须提供证书复印件，须提供在投标单位近3个月社保缴纳证明） 项目组成员具有系统集成项目管理工程师证书的得2分。（0-2分）（须提供证书复印件及在投标单位近3个月社保缴纳证明） | 4 |
| 7 |  | 投标人提供售后服务方案，对投标人服务方案进行综合评分（0-2分）。 | 2 |
| 8 |  | 根据本地化服务能力，投标人提供的售后维护机构注册证明，根据售后服务类型（分公司、办事处或第三方协作单位）、服务网点情况，酌情打分。（0-5分） | 5 |
| 9 | 商务部分（12分） | 投标人或其母公司具有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《浙江省安全技术防范行业资信等级证书》、互联网宽带接入运营和服务（TL9000）证书的，每提供一个得2分，最多得6分。（投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章） | 6 |
| 10 |  | 投标人2018年1月1日至今获得过国家部级或省级或市级及以上奖项，并提供相关荣誉证明，国家部级得3分，省级得2分，市级得1分。 | 3 |
| 11 |  | 投标人提供2018年至今相关项目的成功实施案例，提供合同复印件，加盖公章，每提供一个案例得1分，最多得3分。 | 3 |

注：以上评审内容制作进投标文件内，并按评审要求提供相关证明材料等。

3、商务分+技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点后二位）；

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（精确到小数点后二位）；

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标人评标综合得分=价格分+商务分+技术分（精确到小数点后二位）；

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件制作进投标响应文件内，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）和杭财采监〔2020〕7号文件，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分（价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示））。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予10% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（4）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

### （十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### （十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

2、中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金。

3、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期满后，无质量、服务问题，由招标人向中标人无息退还。

4、中标人如未按时交纳履约保证金，招标代理机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

（四）付款结算方式

详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

- 服务期限

详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号 ），对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标代理机构将视情况终止合同，并上报采购监督管理部门。

（八）质疑和投诉

1、根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（1）、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（2）、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

（3）、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（4）、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与本项招标活动的投标人，在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于招标人和委托招标代理机构。

- 项目技术规范和服务要求

采购需求中带“●”条款为实质性内容，投标人须在投标文件中提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效

一、项目概况：

## 本项目采购内容为南苑街道龙兴社区“未来社区”采购项目的采购、运输、安装、调试、整理和维护等。投标报价包括设备费、材料费、保管费、安装调试费、光纤熔接费、施工、装修、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。

- 采购清单：

## （一）设计

| 序号 | 工作内容 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场馆设计 | 建设场馆设计 | 项 | 1 |

## （二）咨询服务

| 序号 | 工作内容 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施方案编制 | 实施方案编制：按照省级未来社区实施方案编制要求，整合各条专业，统筹编制包含需求调查、主题策划、场景集成设计、场景空间设计、数字化、运营、实施保障、行动计划等内容的实施方案，形成街道、区、省评审稿和省级备案稿。 | 项 | 1 |
| 2 | 各专业设计统筹管理和技术咨询 | 按照省级未来社区核心理念、龙兴社区创建方向及特色及相关技术管理规定，为各专业线提供技术建议和优化方向，包括但不限于设计要点、合理性、未来社区考核合规性等内容，以保证前期谋划与具体实施的一致性。 | 项 | 1 |
| 3 | 未来社区创建相关服务内容 | 前期需求调查阶段问卷设计和问卷分析工作。 | 项 | 1 |
|  |  | 各级部门、各条线部门对接及信息统筹工作。 | 项 | 1 |
|  |  | 向上级领导及部门的汇报工作，包括直接汇报、汇报演示文件编制、汇报材料拟写等内容. | 项 | 1 |
|  |  | 重要部门的重点约稿、宣发输出内容拟写等服务内容。 | 项 | 1 |

## （三）软件功能

| 序号 | 场景及模块 | 功能模块 | 功能描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础功能 | 基础 模块 | 系统分析与设计 | 前提通过居民问卷调查形式深入了解居民痛点，并结合龙兴社区的实际情况，参照省里关于未来社区的建设规范和约束性指标进行九大应用场景的梳理与规划，确定具体的系统功能 |
|  |  |  | UI设计及实现 | 根据系统功能设计页面原型图与UI效果图，展现系统成果的预期页面 |
|  |  |  | 组织系统建设 | 建立龙兴未来社区下各小区的组织框架并通过树形的形式展现 |
|  |  |  | 用户系统建设 | 建立移动端的用户登录及认证体系，与各系统打通，实现单点登录，并通过后台对系统用户进行统一管理 |
|  |  |  | 角色权限系统 | 实现对治端、服务端等各系统使用人员的角色控制，以便分配不同的权限 |
| 2 | 数据底座 | 融合数据引擎 | 数据汇聚整合 | 对接多个物联感知设备、业务平台，实现异构网络，同步离线，实时上传，包含文件类、接口类、数据库类的统一接入 |
|  |  |  | 数据提纯加工 | 对于对接数据产生的数据冗余，数据脏乱情况进行数据清洗和提纯加工，统一字段方便后期管理 |
|  |  |  | 数据服务可视化 | 利用图形、图像处理、计算机视觉以及用户界面，通过表达、建模以及对立体、表面、属性以及动画的显示，对数据加以可视化解释 |
|  |  |  | 数据价值变现 | 根据行业应用场景和需求进行一定程度的定制，通过数据聚合与沉淀获得模型优化和平台增值。 |
|  |  |  | 数据标准模型 | 社区数据模型，包括街道、社区、物业等组织相关的数据表、字段、信息，提供模型的统一管理、维护。 |
|  |  |  | 数据动态接入 | 支持数据上报配置、测试，支持接口批量定时、增量实时上报。 |
| 3 | 三维引擎 | 三维引擎 | RenderEngine | 三维GIS服务引擎，数据前后端指令融合并提供可视化界面推送，模型轻量化LOD层级加载、坐标体系校准、数据加密传输的引擎服务 |
|  | 社区数字孪生平台 | 社区数字孪生平台 | ServiceCenter | 服务保持、服务授权、服务连接鉴权等服务，提供多并发服务支持； |
|  |  |  | GISDB | 空间地理信息服务，多源模型数据集合，进行加密高效传输服务； |
|  |  |  | CloudClient | 数据进行服务化分发 |
|  |  |  | SDK for JavaScript | Web端SDK包，供业务二次开发集成接口服务调用 |
|  |  |  | 全景三维地图 | 倾斜摄影技术拍摄龙兴社区倾斜摄影三维数据 |
|  |  |  | 三维建模场景 | 基于航飞、现场采集等多源数据的集合，建立社区L3级精细模型场景； |
|  |  |  | 其他地图要素 | 社区三维可视化地图配套要素，基于倾斜摄影服务，在地图上增加各类场景要素，如交通、小区、场景点位；社区外围白模建筑群； |
|  |  |  | 室内结构 | 小区楼宇三维数据模型建立，室内结构 |
|  |  |  | 配套要素三维模型，场景可视化表达，包含门闸、车闸、绿化等小品要素 |  |
|  |  |  | 小区管网 | 基于小区平面图以及调绘作业，绘制空间分布的管网数据，包含给水、消防、强电、弱电等主干管网，进行数据化建模 |
|  |  |  | 基于物联网设备、管网拓扑逻辑等数据，将现实情况映射至孪生三维场景，管网数据可视化表达。 |  |
|  |  |  | 小区消防 | 消防要素的三维可视化表达，包含逃生路线、烟感点位、消防电梯、消防出口的展示。 |
|  |  |  | 小区监控 | 监控点位信息采集分布，地图布点，设备建模 |
|  |  |  | 小区内车闸人闸、高空球机等各路视频监测设备点位布置于三维孪生可视化场景中，并可触发实时的视频流服务； |  |
|  |  |  | 小区电梯 | 小区建筑电梯分布进行建模处理，采集并构建社区电梯模型数据； |
|  |  |  | 分层分户 | 建筑基于平面图、现场调绘等方法，细化分层分户； |
|  | 数据对接 | 数据对接 | 梯控管理 | 将电梯模型通过渲染特效、动画绑定等技术进行梯控管理的可视化表达； |
|  |  |  | 信息表达 | 楼宇内用户信息、人口分布、分层分户、整体视图等信息表达用的模型、特效等可视化要素 |
|  |  |  | 预警上图 | 各种类型预警信息在孪生场景使用不同的模型、特效方法进行基于空间坐标的方式在地图表达，支持快速定位、全局分布等操作； |
|  | 场景表达 | 场景表达 | 邻里场景 | 邻里公共空间进行可视化表达，邻里积分图形化表达 |
|  |  |  | 教育场景 | 社区内教育资源的分布，空间表达 |
|  |  |  | 建筑场景 | 将社区的各类建筑设施分布在三维孪生社区中 ，表达其空间形态 |
|  |  |  | 健康场景 | 龙兴文化公园，游步道等可视化的表达社区运动空间，倡导健康风尚 |
|  |  |  | 创业场景 | 社区内用户学历分布、共享办公、企业、社区优惠政策等可视化表达； |
|  |  |  | 交通场景 | 龙兴社区的区位、公共交通、停车分布、物流柜等设施分布的可视化表达 |
|  |  |  | 低碳场景 | 突出龙兴社区的资源回收、垃圾分类体系的三维可视化表达，能源能耗中光伏、垃圾回收点位等； |
|  |  |  | 治理场景 | 党建中心分布，党委核心引领下的治理机制，社区内的事件处置流程化表达，事件点定位等孪生场景体现； |
|  |  |  | 服务场景 | 社区服务空间分布，社区安防巡逻体系，社区应急救援路线等三维可视化表达； |
|  | 服务器 | 服务器 | 渲染服务器 | Precision T5820/P5820x塔式图形工作站三维渲染设计主机 酷睿i9-10900X【10核 3.7GHz】 32G/512G+2T/RTX5000-16G |
| 4 | 系统大屏 | CIM平台 | 基于集思蔚来三维数字孪生平台数据模型展示，进行3D孪生社区的呈现，并结合管理运营平台，将空间、设施设备、治理要素等相关信息在3D可视化模型中实时展示。 |  |
|  |  |  | VR实景：对社区主要建筑空间进行图像采集，通过VR技术原景呈现，结合三维建模技术，实现空间上的立体展示 |  |
|  |  | 党建大屏 | 建立龙兴社区特色党建大屏，对龙兴党员的基本信息、先锋力量、三联工程、聚力龙兴等党员积分榜单模块 |  |
|  |  | 主驾驶舱 | 首界面驾驶舱可视化展示，展示党建信息、社区人房事件信息、突出龙兴未来社区特色场景的数据呈现 |  |
|  |  | 子主驾驶舱 | 保留九大场景的交互下沉入口，如进一步细化显示子场景的详细内容，随后续其他场景不断完善，逐渐建立九大场景子驾驶舱 |  |
|  |  |  | 未来治理 | 通过基础信息库实现对人、房、企、事、物等社会治理要素的数据统计分析与可视化呈现统计，并展示时间与空间不同维度的事件趋势以及不同状态类型的事件的累积和均值情况，如：待处理、处置中、已处理。可点击查看具体的事件详情，在驾驶舱实现宏观调控，实现事件的流转和处置 |
|  |  |  | 未来教育 | 统计并展示社区周边教育机构数（公办、民办）以及学生、教师数量，同时分析学生的性别与年龄段占比；同时通过对接数据平台实现对社区范围内学生数字化管理，对接移动端四点半课堂相关信息 |
|  |  |  | 未来健康 | 通过对接卫健、社区服务中心的数据实现对老人数据进行统计分析与可视化展示，同时针对高龄老人进行智能设备的安全监测，实现健康风险预警和医疗救援响应，结合健康小屋的健康档案、远程问诊、慢病管理实现对社区居民健康程度的感知和预警 |
|  |  |  | 未来交通 | 对接智能充电桩、智能停车场等硬件智能设备，在平台上实时显示各个设备的位置和基础数据，并且实现实时预警 |
|  |  |  | 未来低碳 | 对接智能能源集成服务，实现设备能源可控可查，对接智能垃圾分类设备的数据，实现后台数据统计和对接 |
|  |  |  | 未来建筑 | 建立数字社区基底，实现规划、设计、建设全流程数字化。 |
|  |  |  | 未来创业 | 实现对龙兴未来社区的人才数据统计、共享办公室和产业产值的数据接入，为街道数字化升级服务，展现区域内特色产业数据 |
|  |  |  | 未来邻里 | 通过对接移动端社区积分模块，点击可查看积分的具体变化及关联活动，对接邻里社区活动参与度、社区场所的预约情况 |
|  |  |  | 未来服务 | 对接物业端、政府端、便民生活端多类服务数据，搭建“平台+管家”物业服务模式。依托社区智慧平台，对接社区智慧应急服务 |
| 5 | 党建引领 | 党建应用（移动端） | 短信关怀 | 通过惠民政策清单、活动服务清单两张清单。与党员家庭结构表进行碰撞，实现服务、政策大数据推荐 |
|  |  |  | 党员发动 | 通过数据分析，精准突出经常享受服务的党员标注，推送至社区后台 |
|  |  |  | 微工程 | 社区线上发动活动，党员可通过移动好的认领活动，并且认领次数有一定阈值设置 |
|  |  |  | 龙兴先锋 | 对接西湖先锋，将党员积分等模块接入，形成党员积分排行榜 |
|  |  |  | 党务公开 | 可查看党建工作清单、年度计划、党组织书记述职报告、小区党建信息等 |
|  |  |  | 党员连楼包户 | 可查看党员姓名、所属支部、入党时间、照片、对应联户人、支持党员联楼包户的任务打卡 |
| 6 | 龙兴积分体系 | 规则制定 | 根据未来社区九大场景下的功能业务配置积分规则，完成积分的增减变化规则体系。 |  |
|  |  | 体系建设 | 打通积分循环体系中的用户信息，建立统一用户在不同系统及功能模块中的唯一标识，实现积分体系的关联 |  |
|  |  | 积分类型 | ①户积分，常住居民； |  |
|  |  |  | ①总积分②可用积分③冻结积分 |  |
|  |  | 积分规则 | 原民e通：①每日登录积分②义务巡逻参与积分③学堂视频观看积分④有奖答题满分积分⑤市民议事参与积分；公益三小时 |  |
|  |  |  | 场景积分：①垃圾分类：积极参与垃圾分类活动；②共享场景：使用共享物品并守约；③志愿场景：积极参与志愿服务；④运动场景：完成运动等获取的积分；⑤消费场景等； |  |
|  |  |  | 限定规则：设定每日积分上限，避免恶意刷分行为 |  |
|  |  |  | 积分申报：居民可以通过未来社区移动端完成自主积分申报，例如好人好事、公益献血等，村社管理员完成审核后即可完成 |  |
|  |  |  | 手动维护：对于非系统来源数据，支持手动（批量）增加或扣减 |  |
|  |  | 积分排行 | ①户均积分排名：管理员查看排名 ②户积分排名：个人查看排名及前10积分人 |  |
|  |  | 积分商城 | 积分商城：保障方式，街道/社区保障；兑换内容由运营方制定 |  |
| 7 | 物业服务平台 | 人员管理 | 通过信息填写完成社区人员的信息录入，完善社区访客管理，依据人脸识别门禁系统，对于重点黑名单成员进行停止进入 |  |
|  |  | 房屋管理 | 对于社区自住房、出租房进行信息录入，建成房屋档案，实现人房关联 |  |
|  |  | 报事报修 | 对于报事报修事件的上报，处置管理，多端实现报事报修的事件流转 |  |
|  |  | 社区通知 | 发布社区通知通告 |  |
|  |  | 服务工单 | 对于物业人员服务工单进行数据统计，物业服务评价、满意度反馈 |  |
| 8 |  | 邻里互助（移动端） | 邻里分享 | 基于移动端，对于居民不使用的物品，在移动端发闲置布物品信息，由社区其他居民在邻里汇进行领取交换 |
|  |  |  | 邻里公告 | 基于移动端，便捷地获取社区的日常资讯，如社区内的各类活动简报、物业管理简报、社区公益活动回顾、周边本地资讯等内容。 |
|  |  |  | 邻里工具 | 基于移动端，设立共享工具箱，提供线上物品代收寄存、物品领用、物品借用等多个便民管家服务。 |
|  |  |  | 邻距离 | 基于移动端，建立圈子增加邻里间的互动性，打破邻里间空间和时间上的范围约束。圈子的大小为实名认证到的社区/小区，如美食圈、健身圈、宠物圈等，同一个圈子里的人可以评论点赞等。实现后台自定义编辑圈子类型，每个居民都可以在上面进行邻里间的互动， |
|  |  |  | 邻里公约 | 基于移动端，将龙兴社区《邻里公约》通过数字化手段搬到线上，进入移动端首页弹出显示，需点击同意后方可进入系统，并统计记录同意/人数 |
|  |  |  | 邻里积分 | 基于移动端，邻里的积分主要围绕居民在社区内的“利（利益）”的概念展开，可通过参与各类活动、学习、互助时的辅助奖励来进行累积，作为社区居民的一项虚拟资产，可在社区的各个场景中得到兑换，换取实物或服务，通过利益激励，鼓励居民积极向好，努力参与社区共建。 |
|  |  |  | 邻里活动 | 基于移动端，通过管理后台创建活动，并面向社区居民进行发布。居民通过各个端口浏览查看活动，并进行活动报名参与活动。 |
|  |  |  | 邻里拼单 | 基于移动端，居民可自发建立拼单需求，如拼接，实现居民互助资源的共享 |
|  |  |  | 邻里帮 | 基于移动端，按省里宣传条线要求对接志愿浙江团队的邻里帮应用，打通用户体系，获取积分，深化应用 |
|  |  | 文E家（移动端） | 文e队 | 基于移动端，将龙兴社区的团体组织进行线上展示与招募，可进行线上报名 |
|  |  |  | 随e点 | 基于移动端，提供公益电影、美术、音乐、曲艺等专场演出以及艺术工作坊等艺文数媒资源，丰富沉浸式文艺体验 |
|  |  |  | e学堂 | 基于移动端，显示龙兴社区的在线学习资源，如抗议课堂、党建培训、艺术素养、家庭教育、远程教育、育婴培训 |
|  |  |  | e书房 | 基于移动端，汇集各级图书馆、博物馆等数字资源，打造有声书屋、朗读空间、多媒体书房等，对接杭州书房 |
|  |  | 家头条 （移动端） | 家关注 | 对接接入龙兴社区政策公告、信息推送的相关信息 |
|  |  |  | 家记忆 | 将资源线上显示，展示老照片、非遗视频；反映龙兴社区“前世今生” |
|  |  |  | 家有礼 | 打造社区礼堂的线上版，可将村民公约、抗疫公约、停车公约等邻里公约线上展示 |
|  |  |  | 家故事 | 结合文字、图片和视频展示抗疫故事、公益故事等暖入人心的动人故事 |
|  |  |  | 家地图 | 显示15分钟社区文化服务圈，让居民能够一键获取社区周围文化展览，如诗歌地图 |
| 9 | 未来教育 | 教育应用 （移动端） | 四点半课堂 | 课堂详情：展示四点半课堂的基本信息及课程配置； 志愿招募：可线上招募志愿者参与四点半课堂讲师； 课堂预约：家长可在线为孩子预约四点半课堂的学习名额； 课堂实况：社区托育所重点路线和地区视频监控，通过视频监控实现儿童日常活动安全防护，通过人脸识别实现接送安全保障，并可授权给家长移动客户端实现家长远程查看。 |
|  |  |  | 入学早知道 | 基于移动端，对接区教育局入学早知道系统，实现学校的一键匹配和资讯查看 |
|  |  |  | 学习心愿 | 基于移动端，利用调查问卷方式，将社区内的学习资源进行归类，由居民在线填写学习兴趣及意愿，便捷地帮助运营方获取社区居民的学习心愿和需求，便于社区运营管理方合理安排学习资源及课程安排。管理后台支持对学习心愿内容的填写进行统计。 |
|  |  |  | 空中课堂 | 基于创业云上直播内容，云直播室外链下沉入口 |
| 10 | 未来治理 | 基础信息 | 统一地址库 | 充分利用区里统一地址库的建设成果，汇聚龙兴社区包含两个实施主体在内的的未来社区所有空间建筑地址，后台予以管理 |
|  |  |  | 房屋管理 | 对统一地址库关联的房屋数据进行清洗以及关联规则的绑定，同时结合物业的实时动态数据，形成标准化数据，实现以房管人 |
|  |  |  | 人员管理 | 汇聚龙兴未来社区内的实有人口信息，并进行的标签化处理，如户籍类型、年龄结构、重点人员、各职业人员等，为各层应用提供数据支持，如政策找人 |
|  |  | AI事件中心 | 事件感知接入 | 通过硬件感知及数据模型（数据碰撞）产生预警生成事件。 |
|  |  |  | 事件地图 | 作为事件处理人员的工作窗口，主要承载事件的展示和办理能力，体现事件在地图上的分布情况。包括未处理事件，处理中事件和已处理事件。 |
|  |  |  | 事件分发 | 按事件的类型通过流转平台配置好的流转规则分发到指定模块和指定用户，对事件感知引擎的结果进行统一流程管理的业务系统，实现AI事件的闭环管理。 |
|  |  |  | 事件管理 | 后台展示事件基本信息和事件详情，流转节点。 |
|  |  | 智慧安防 | 利用已有智慧小区建设深化社区安防，补全并接入前端物联感知设备，真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。 |  |
|  |  | 清廉社区 | 以监察联络站建设为抓手，围绕“物、居、业”工作开展数字化特色监督，现初步拟定核心监督应用场景为“经营性收入”监督。 |  |
|  |  | 治理应用 (移动端) | 数字门牌 | 用户登录移动端，填写信息与人员信息库进行比对，未登记人员跳转数字门牌申报入口，完成人员信息的填写以及后期暂住证的申报 |
|  |  |  | 报事报修 | 基于移动端，分为报事、报修两个子模块，居民上报设备故障、违规事件、事件描述、地址选择、事件类型选择、上传图片，点击“提交”完成报事等具体内容，物业无法处理转至业委会后台进行处理 |
|  |  |  | 三定合议 | 打造居民—社区平等对话的平台，对于一些无法解决的事件，需社区连同居委会、物业委员会一同协商，可在线发起会议预约，线下开会，扫码签到 发起方：选择物业、居委会参与人员；通知发送参会方。 参会方，接收通知前往进行扫码签到； 会议中，记录会议纪要（录音、照片、视频文本）； 会议结果，将各方意见及最终结果进行文本录入，生成会议报告 |
|  |  |  | 事件交办 | 建立群众爆料、协同议事、逐渐上报、分流交办的事件流转闭环，社区对居民上报的事件进行研判分析，对于自己社区层面可以处理的事件直接进行处理；对于需要多方参与协商的事件，召开三方协同会议共同决策商议，对于重大事件不能处理的向基层治理平台进行反馈。 |
| 11 |  | 身边服务 | 基于移动端，展示展示政务、养老、生活、文体等场所空间分布和详情预览，通过移动端报名预约空间。 |  |
|  |  | 政务服务 | 基于移动端，展示就业创业、企退服务、社会保险、卫生计生、居家养老、社会救助、双拥优抚、残联补助、城管工作等。点击任意一个入口，即可查看该板块下的所有事件。如：可查看办理该事件的具体办理指南，内容包括：申请条件、法定依据、收费情况、需要材料等。 |  |
|  |  | 社情中心 | 风采展示 | 点击进入风采展示入口，页面展示内容包括：组织成员、组织概况、组织目标、组织荣誉。 |
|  |  |  | 事务公开 | 点击“事务公开”按钮，进入事务公开界面，页面展示内容包括：党务公开、居务公开、财务公开。 |
|  |  |  | 动态投票 | 点击“动态投票”需要的投票事件，可对事件进行投票；投完票后，可对投票结果进行查看。 |
|  |  |  | 问卷调查 | 点击“动态问卷”需要填写问卷的事件，可对问卷进行选择提交。 |
|  |  | 最多跑一次 | 对接浙江服务政务中心，实现常见事务的一键办理 |  |
| 12 | 未来健康 | 社区健康云 | 居民健康管理平台 | 基于移动端，通过智慧服务平台提供标准的居民信息接口能力，可与第三方健康服务商实现在线数据接口，实现与第三方服务商相关业务的集成。对接健康余杭小程序，实现在线预约看病。建立线上居民电子档案，实现社区居民线上挂号、线上医疗咨询、线上查看检查结果等居民健康管理功能； |
|  |  | 远程问诊预约 | 远程问诊 | 根据健康小屋卫健医生排班时间，根据专人专时进行时间分段预约，保证居民线上了解远程问诊的时间安排。 |
|  |  | 健康服务 | 老有所养 | 基于移动端，获取社区内的老人信息列表，并选择相应的老人进行走访，走访过程中的图片、走访内容，要点事项，并可通过管理后台进行查询追溯，对于相应的积分推送 |
|  |  |  | 心理之家 | 基于移动端，对接在线心理援助平台，实现线上心理访谈、心理测试等健康服务 |
|  |  |  | 健康宣教 | 基于移动端，展示管理员发布的健康通知或健康常识 |
| 13 | 未来创业 （移动端） | 亲情在线 | 运营及管理方可通过管理后台进行政策内容的创建及发布，并可对政策内容进行相应的解读，并给予政策申报的指引。用户可通过移动终端查看政策获取相关信息内容。 |  |
|  |  | 人才政策 | 运营管理方可通过管理后台，针对特定的人才，可发布相应的人才政策内容，并支持以通知等方式告知指定用户。用户接到在线通知可直达相关的政策页面。 |  |
|  |  | 共享会议室 | 实现达人汇线下空间共享会议室的预约 |  |
| 14 | 未来低碳 | 垃圾分类 | 接入第三方智能垃圾分类箱系统，联通社区居民实名信息，居民通过人脸识别，打印分类垃圾的投放码，贴于垃圾袋上后扫码分类投放。 |  |
|  |  | 旧物回收 | 对接“和互联+回收”虎哥服务平台，实现线上网络平台和线下物流体系相结合的生活垃圾分类“两网融合” |  |
| 15 | 交通场景 | 实时公交 | 对接交通部门公交线路相关信息，实现在线公交线路的查看 |  |
|  |  | 智能停车场 | 智能停车 | 智能停车场数据，通过社区范围周边的停车场地磁传感设备等分析停车场车位情况，实现交通疏散、停车引导 |
| 16 | 系统对接 | 数据对接 | 对接基层治理四平台、数据资源超市、一体化公共数据服务平台、社会侧应用系统接口数据 |  |
|  |  | 两端对接 | 按省里要求，应用统一接入浙里办与浙政钉，需同步业务及数据。 |  |
| 17 | 测试及完善 | 集成测试 | 集成测试 |  |
|  |  |  | 系统集成测试 |  |
|  |  | 优化完善 | 测试问题改进和优化 |  |
| 18 | 实施上线 | 环境搭建 | 系统上线正式环境的准备与搭建 |  |
|  |  | 培训准备 | 编写培训文档或教程 |  |
|  |  | 实施培训 | 现场或远程在线培训 |  |
|  |  | 初步上线 | 实施辅导，系统试运行，初步上线总结及部分优化 |  |
|  |  | 系统验收 | 系统稳定运行，正式上线总结及项目验收 |  |

## （四）智能化清单

| 序号 | 名称 | 技术性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、（邻里汇，1400㎡） |  |  |  |  |
| 娱教类 |  |  |  |  |
| 1 | 台式阅读机 | 大屏款,多配置耳机架4个 | 套 | 4 |
| 2 | 朗读亭 | 全民阅读款（绿色） | 台 | 1 |
| 3 | 有声明信套餐 | 8张画面设计+搭建系统+音频录制,含制作（不含打印机及明信片纸张） | 套 | 1 |
| 4 |  | 有声明信片邮筒，美陈物品 | 个 | 1 |
| 5 |  | 明信片打印机及明信片纸张，一台专用打印机，2000张明信片纸张 | 套 | 1 |
| 6 | VR基础套装 | VR眼镜，带2手柄 | 套 | 3 |
| 7 | VR完全套装 | VR眼镜+万向跑步机等活动体验模型 | 套 | 1 |
| 8 | VR展示内容 | VR教育：4点半教育场景搭建、消防教育、安全教育、防诈骗教育等 VR看世界：热气球漫游、侏罗纪公园、全国及世界几十个著名旅游景点游览等 | 套 | 1 |
| 9 | 垃圾分类互动屏 | 垃圾分类说明、教学，红外感应互动垃圾分类 | 套 | 1 |
| 10 | AED急救设备 | 定制 | 套 | 1 |
| 11 | 心肺复苏人体模型 | 定制 | 套 | 1 |
| 便利出行系统 |  |  |  |  |
| 1 | 加装电梯 | 三层，室外观光电梯，800KG(10人)，轿厢尺寸1350*1400mm，井道尺寸2000*1900mm，钢化玻璃轿厢及井道 | 套 | 1 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 触摸一体机 | (一)基本配置 1.★显 示 屏：≥55英寸，显示比例(16：9)，可视角度≥178°（可视角度须提供权威的检测报告）； 2.防眩光处理：采用AG钢化玻璃（防眩光），减少玻璃反射光的影响。反射率小于1%。 3.触摸技术：采用红外十点触控技术，支持在安卓、windows系统下都可以10笔同时书写。（提供权威检验报告） 4.智能光控功能：整机能感应并自动调节屏幕亮度。（提供权威检验报告） 5.边写边擦功能，支持用手指将画面缩放、漫游、握拳当板擦等手势识别功能。 6.输入接口：USB touch输入*2，HDMI输入*2，VGA输入*1，PC Audio输入*1，AV输入*1，ANT（RF）输入*1，TV USB输入*2（2路USB3.0）,RJ45接口*1，DP接口*1（选配），YPbPr输入*1，RS232接口*1，TV WIFI*1 7.输出接口：Spdif/光纤输出*1，AV输出*1（含L/R音频输出），HDMI输出*1（选配），网络路由*1（选配），耳机声音输出端口*1，VGA*1（选配） 8.前置接口：HDMI*1，Touch USB*1,TV USB*1,PC USB*1,PC USB*1;USB支持同时在Windows及Android系统下被读取； 9.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 10.★前置按键：前面板不少于8个功能物理按键，其中包括安卓系统切换按键，可方便快速进行安卓和windows两种系统的切换，包括一键开关机键，方便快速开启和关掉一体机，为便于用户操作，防止按错，系统切换键下标注安卓图标，一键开关机键以红颜色进行区分。 11.屏幕校准定位: 支持4点、5点、9点、16点等多种方式。（提供权威检验报告） 12.有效区域内触摸：在触摸有效区域内，触摸笔在任何位置时，都能检测到触摸笔的信号。（提供权威检验报告） 13.抗静电功能：设备具备抗静电干扰功能，确保外联设备间的信号稳定及设备安全。（提供权威检验报告） 14.防撞击功能：用1000G以上的钢球在1米高度进行自由落体撞击试验，防护玻璃表面无损伤破裂。（提供权威检验报告） 15.防扭曲功能：即使损坏部分元器件或触摸屏扭曲变形达到10度，仍然可以多点触控，触摸屏抗扭曲，在部分元器件和机身分离的情况下仍可正常多点触控。（提供权威检验报告查） 16.防辐射：电离辐射≤36PA/kg（0.5mR/h）；（提供权威检验报告） 17.★物理快捷健：提供双边物理17个以上的物流快捷键（丝网印刷，不易脱落）；支持点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制。（提供权威检验报告） 18.屏幕安全防护：屏表面采用防眩光钢化玻璃，有效防尘、防潮、防暴防刮擦，书写流畅无灼烧感。 19.材质结构：采用高强度铝合金结构边框（不接受塑料边框），表面为烤漆，抗冲击，抗腐蚀、便于散热，边角位无锐角设计确保教学安全。 20.支持同时在页面中进行书写和擦除（写和擦是同时进行的），方便多个学生进行不同的操作。 21.实现在安卓系统下达到8笔同时书写、批注、擦除、翻页、更改页面颜色、清空、保存文件 等功能。 22.支持在安卓状态下，使用屏体两边的物理快捷键，进行快速调用不同颜色的笔和板擦等功能。 23.无PC状态下，支持安卓状态栏快捷键一键黑屏节能，并通过触摸实现激活功能。 | 套 | 2 |
| 2 | 电视机 | 75寸，4KHDR人工智能语音金属纤薄杜比+DTS,带落地式移动支架 | 套 | 3 |
| 3 | 电子白板 | 86寸电子白板 | 套 | 1 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 1.采用EIA国际标准规格的金属1/2宽1U高机箱，可以直接安装到机架上。 2.采用UHF超高频段真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 3.提供有640-665M Hz 和740-765MHz 两段各100个频率。单通道真分集接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 4.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 5.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态。 6.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能。 7.接收天线后置分离式设计，双天线真分集自动选讯接收及音码、杂讯锁定双重静音电路，接收距离远，不易掉线。 8.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度以避免杂音干扰。 9.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，理想状态最大可达到200米左右。 10.系统包括有一台主机+一个无线手持话筒 | 套 | 2 |
| 2 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 套 | 16 |
| 3 | 数字合并式功放 | 1.1路EMC输入，2路AUX输入，4路MIC输入。 2.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 3.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 4.机器设有电平指示，过载及保护指示灯。 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。 6.2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω 。 7.额定输出功率：60W | 套 | 4 |
| 4 | 十分区寻呼器 | 1.标准机柜式设计 2.内置10组功率分区，可扩展到300个分区；每组最大可控功率500W，总可控功率5000W； 3.带断电记忆功能，实现上电后恢复选通； 4.10组背景音乐功放和10组报警信号功放输入接口，实现任意数量（1～10台）功放的接入； 5.双色分区状态显示灯，准确指示音乐、寻呼或报警状态； 6.音乐分区播放控制功能，实现对任意分区的音乐播放； 7.本地及超远程（1km）分区寻呼功能，实现分区便捷、灵活性； 8.内置两级优先功能的前置放大器，具有两路话筒输入、两路线路输入； 9.内置4音阶的钟声提示音。 | 台 | 1 |
| 5 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 4 |
| 6 | 辅材 | 含连接线、接插件等 | 项 | 1 |
| 综合布线及网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口数据点位 | 单口数据面板+模块，可复用为语音点位,六类双绞线，含面板、模块、线缆、配线架、水晶头等，提供UL认证 | 个 | 14 |
| 2 | 双口数据点位 | 双口数据面板+模块，可复用为语音点位,六类双绞线，含面板、模块、线缆、配线架、水晶头等，提供UL认证 | 个 | 44 |
| 3 | 视频点位 | 视频面板+吗，模块，同轴线，含面板、模块等，提供UL认证 | 个 | 7 |
| 4 | 24口千兆接入交换机 | 1、★交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个（含2个千兆单模模块） 3、二层功能：支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 4、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供官网截图及官网链接证明； 5、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 6、防雷：支持10KV防雷技术； 7、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供官网截图及官网链接证明； 8、★支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图及官网链接证明； 9、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供官网截图及官网链接证明； | 台 | 6 |
| 5 | 24口千兆POE交换机 | 1、★交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个（含2个千兆单模模块）；支持802.3at、802.3af（POE+），POE供电功率≥380W； 3、二层功能：支持MAC地址≥16K，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 4、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告； 5、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 6、防雷：支持10KV防雷技术，提供官网截图及官网链接证明； 7、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告； 8、★堆叠：支持以太网电口堆叠，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 9、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供权威第三方测试报告 | 台 | 1 |
| 6 | 无线AP | 协议标准：支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 射频：2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，总空间流数≥4；整机速率≥1.77Gbps 接口：≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口 天线：内置智能天线 蓝牙5.0：内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位，支持蓝牙串口远距无线运维 USB：支持USB扩展物联网模块，可以扩展支持Zigbee、RFID等物联网协议 供电：支持DC供电或802.3at/af PoE供电 | 台 | 10 |
| 7 | AC控制器 | ★最大管理AP数量≥64 最大接入用户数量≥2K ★转发能力≥10 Gbps ★2个10GE光口, 10个GE电口 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由 内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； 支持内置微信认证；" 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP 支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略 支持语音视频业务增强，在有线和无线侧提升语音视频业务的转发优先级 支持反病毒功能 支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等） 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步 支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证； 支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电 支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理 提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控 支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议 支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级。本次配置AP授权16个。 | 台 | 1 |
| 8 | 路由器（防火墙） | ★为了保证兼容性，与核心交换机统一品牌 采用多核CPU、无阻塞交换架构； 转发性能≥ 9Mpps，提供官网截图和产品彩页证明； 固定WAN：1*GE Combo+1*GE电+1*10GE光（兼容GE光），LAN：8*GE电（可切换为WAN口）,提供官网截图和产品彩页证明； 整机可扩展插槽数≥2个；板卡支持热插拔； IPV4路由:支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS IPV6路由：支持静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ 安全：支持ACLv4/v6，基于域的状态防火墙，802.1x认证，MAC认证，Portal认证，AAA，RADIUS，HWTACACS，PKI，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP防攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪，国密算法，上网行为管理，IPS，URL过滤 | 台 | 1 |
| 9 | 核心交换机 | 1、★交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥105 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含2个千兆单模光模块） 3、二层功能：支持MAC地址≥16K，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 4、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告； 5、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 6、防雷：支持10KV防雷技术，提供官网截图及官网链接证明； 7、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告； 8、★堆叠：支持以太网电口堆叠，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 9、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供权威第三方测试报告 | 台 | 1 |
| 10 | 辅材 | 含光纤、连接件、接线盒等 | 台 | 1 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清网络半球 | 1、 200W像素星光半球摄像机，H.265编码格式； 2、 ★内置拾音器功能：内置拾音器，拾音距离可达到15m（以公安部检测报告为准） 3、 最低照度：在红外灯关闭情况下： 彩色：≤0.005lx（AGC ON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白：≤0.0005lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 4、 ★具有友好密码策略功能，样机开启友好密码策略的情况下跨网段弱密码无法访问，同网段弱密码可以访问，关闭后则同网段弱密码无法访问，强制要求改为强密码才可以继续登陆。（以公安部检测报告为准） 5、 摄像机的几何失真应≤5%； 6、 在IE浏览器下，具有多种场景设置供选择，可手动切换或根据时间、光照范围和仰角实现自动切换功能 7、 ★具有视频水印功能，开启该功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息（以公安部检测报告为准） 8、 防护等级：IP68（以公安部检测报告为准） 9、 ★具有网关ARP绑定功能，样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其他终端设备访问样机时，若使用正确网关MAC地址时即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机，当使用错误网关的MAC地址时即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机。 10、 支持双路iSCSI直存方式存储 11、 具有移动侦测功能，在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动监测 | 台 | 18 |
| 2 | 硬盘录像机 | 32路，带4块6T硬盘，储存30天，4盘位32路网络硬盘录像机；160Mbps接入带宽；2x4K@30, 4x4MP@30, 8x1080p@30, 16x720p@30解码能力；2个RJ45千兆以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口；支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术；支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)；支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率；支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像；支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动； | 台 | 1 |
| 3 | 管理电脑 | 带27寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 4 | 配套线缆及辅材 | 含电源、线缆、支架等 | 批 | 1 |
| 5 | 一键呼叫按钮 | 5套一键呼叫报警按钮，本地报警，含警号、警灯 | 批 | 1 |
| 综合管路系统 |  |  |  |  |
| 1 | JDG管材 | JDG25配置，壁厚1.0 | m | 2000 |
| 2 | 线槽 | 30*15mm，PVC | m | 150 |
| 3 | 桥架 | 200*100热镀锌桥架 | m | 150 |
| 4 | 辅材 | 含连接件、吊架吊杆、过路盒等 | 项 | 1 |
| 机房系统 |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 600*60042U标准机柜，配三块托盘，前后网孔门，含12位PDU*1 | 套 | 1 |
| 2 | 配电柜 | 10KW，含电源控制器、继电器、空开、电缆等 | 套 | 1 |
| 二、（健康汇，800㎡） |  |  |  |  |
| 健康小屋 |  |  |  |  |
| 1 | AI健康管理服务系统 | 健康小屋管理平台，对社区居民采集的健康数据进行分析、形成主动健康评估分析报告，并现场互动指导运动、饮食等，分析报告可以打印（赠送电脑和打印机），并可以上传到居民手机端； | 套 | 1 |
| 2 | 健康宣教电视 | 平时社区健康宣教（包括健康养生视频的观看）、邻里健康互动、红会科普活动需要 | 台 | 1 |
| 3 | 自助体检机 | 全程智能语音指导，支持读取居民二代身份证、市民卡，提供包括身高、体重、人体脂肪、体温、血压、血氧、十二导心电图、心率、脉率、中医体质检测功能，并自动实现采集、上传及健康档案管理。主机内置智能健康知识库，可根据个体检测情况生成健康管理报告，支持报告打印。 终端软件：自助体检机操作系统软件V1.0.0 | 台 | 1 |
| 4 | 超声骨密度仪 | 人体骨密度检测 | 台 | 1 |
| 5 | 肺功能仪 | 肺功能检测 | 台 | 1 |
| 6 | 智能AI中医健康筛查 | 配备智能AI中医健康筛查终端，实现中医面诊、舌诊以及体质辨识的初步筛查，可辅助中医开展中医精准诊断 | 套 | 1 |
| 7 | 预约信息平台 | 终端设备预约、租赁 | 套 | 1 |
| 8 | 5G血糖监测仪 | 社区高血糖患者远程智能监测、预警，按需配置 | 台 | 50 |
| 9 | 物联血压监测仪 | 社区高血压患者远程智能监测、预警 | 台 | 50 |
| 10 | 46种食物耐受检测 | 对糖尿病、高血压、长期腹泻、过敏等社区居民，开展食物慢性过敏筛查，并出具饮食指导建议 | 项 | 1 |
| 11 | 物联智能床垫（家庭端） | 社区家庭病床使用，远程睡眠和健康监测、预警 | 套 | 2 |
| 12 | 营养配餐软件 | 营养配餐 1. 营养自测：用户填写配餐对象信息，系统自动生成BMI, RNIS等营养状态评价。依据中国DIRS编制的个人膳食标准： 涵盖各年龄层次; 生理状况(如孕产妇); 慢性疾病(糖尿病 高血压 痛风等常见病) 。系统自动设定营养素供给量。从而针对不同个体进行配餐。 2.智能配餐。 软件根据实际的摄入量进行计算分析，并与相应的标准进行比较，评估出过量和不足的营养素, 然后通过电脑平衡功能对实际摄入膳食的种类及量进行更合理的调整，给予指导建议，使调整后的膳食结构更加合理化。 自动平衡功能是知易的一大特色。该软件采用动态数学建模，设计的自动平衡计算功能，大大减轻了用户的工作量，并且提高了营养评估中建议食物量的准确性。是一款不可多得的可全自动进行正确计算、准确(各元素不超标)进行平衡的软件。用户可在各类人群日常摄入食物的基础上结合医生经验有针对性的平衡营养素，使平衡的膳食结构更合理，更符合人们不同的膳食需求，内置食谱考虑了地域及饮食习惯的差异。 | 套 | 1 |
| 13 | 触摸屏 |  | 台 | 1 |
| 14 | 膳食宝塔 |  | 项 | 1 |
| 15 | 胶囊诊所 | 居民在健康管理师协助或全程语音提示下，开展健康自检、筛查（可筛查心脑血管、高血压、骨质疏松等常见慢病），通过互联网诊疗服务进行诊断评估，医生出具指导意见、电子处方，居民支付后通过智能药柜取药或选择云药房配送。 | 台 | 1 |
| 16 | 标准化VI视觉系统 | 提供标准化视觉系统建设，实现统一标准化VI，突出形象宣传，实现相关功能区亮点和特色服务机构。 | 套 | 1 |
| 休闲活动及急救 |  |  |  |  |
| 1 | 体感互动套装 | SWITCH，带显示器、2个手柄、健身环、部分娱乐软件 | 套 | 1 |
| 2 | 体感互动套装 | XBOX,带显示器、手柄、部分娱乐软件 | 套 | 1 |
| 3 | 体感互动套装 | WII,带显示器、2个手柄、枪托、方向盘、红外感应器、跳舞毯训练毯、太鼓、平衡板、部分娱乐软件 | 套 | 1 |
| 4 | 可折叠乒乓桌 | 2740*1525*760mm | 套 | 3 |
| 5 | 跑步机 | 心率控速、免费课程、极简折叠、护膝减震、低噪不打扰;最大承重: 110kg;速度调节范围: 1-15Km/h | 套 | 2 |
| 6 | AED急救设备 |  | 套 | 1 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 50寸电视机 | 50英寸4K超高清超窄边智能蓝牙语音网络液晶平板电视，含背挂支架 | 套 | 4 |
| 2 | 超短焦激光投影仪 | 1、★DLP显示技术，激光光源，DMD尺寸≥0.67”，显示比例 16:10兼容16:9,4:3； 2、★亮度≥5500lm（中心亮度），≥5000lm（ISO21118标准），分辨率≥1920*1200兼容1920×1080； 3、★对比度≥100000:1；（动态对比度），投射比 ≥0.25；光源使用寿命≥20000小时（正常模式） 4、整机功率≥400W，整机重量5.7kg 5、0.25超短焦投射比，可以实现短距离投射大画面 6、支持7*24小时不间断连续工作。支持三种保护方式：短路保护、过电压保护、过电流保护。 7、4S(RGBY) brilliant color极致色轮。色彩管理系统（色相、色度、饱和度）调整。 8、时钟频率调节功能，解决输入信号微弱出现的闪烁。扩音≥10W高保真立体声音频系统 9、动态黑功能，提升动态图像的黑色细节。自定义开机logo、信号源自动搜索。 10、支持几何校正及梯形校正功能。任意角度安装,支持垂直安装。 11、支持USB直读图片、视频、音乐、以及OFFICE文档，支持上信号自动开机、以及上电直接开机功能。 12、中文遥控器、自带一键遮屏功能DLP-Link3D,支持格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D）。网络集中控制支持AMX、快思聪、PJ-Link协议。 13、★输入/输出接口 输入端口：15-pin Mini-Dsub x1HDMI 1.4(支持HDCP)x2，Audio3.5mm接口x1，Microphonex1miniUSB（用于软件升级）x1，USB-Ax1，RJ45（用于网络控制）x1，RS232(D-sub 9pin)x1，Audio In-Rx1，Audio In-Lx1，Videox1，输出端口：15-pin Mini-Dsubx1，Audio3.5mm接口x1 14、★供货时提供厂家供货证明函和售后服务承诺函。提供制造商环境管理体系认证证书ISO14001,质量管理认证证书ISO9001。 | 套 | 1 |
| 3 | 幕布及支架 | 150英寸，长宽比16:10，电动拉线型，玻纤白塑幕。 | 套 | 1 |
| 4 | 室外防水音柱 | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 具备高效节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥240W；通道串音衰减：≥50dB。 支持宽电压供电：220V-240V 能正常工作。 频率响应：50Hz～16KHz，失真＜0.05%，低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz。 | 个 | 2 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)：92dB 5.频率响应(-10dB)：110-18KHz | 套 | 15 |
| 2 | 数字合并式功放 | 1.输出端子：4-16Ω, 100V 2.输出功率：60W 3.输入灵敏度&阻抗：MIC1、2、3、4输入:5mV/600Ω 非平衡6.3连接端子；AUX1、2 输入:350mV/10KΩ 非平衡RCA连接端子；EMC输入:775mV/10KΩ 非平衡6.3连接端子 | 套 | 2 |
| 3 | 十分区寻呼器 | 1.电源：～220V/50Hz 2.电源功耗：35W 3.通信协议：RS-422 4.通信接口：RJ45 5.通信速率：4800bps 6.尺寸：484×303×88mm 7.重量：5.04Kg | 台 | 1 |
| 4 | 电源管理器 | 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A | 台 | 2 |
| 5 | 辅材 | 含连接线、接插件等 | 项 | 1 |
| 6 | 可视分贝仪 | 壁挂式，分贝显示，带报警 | 个 | 3 |
| 7 | 多媒体播放器 | 带播放器、发射器、接收器 | 套 | 7 |
| 8 | 蓝牙耳机 | 配套音频输出，含耳机充电底座 | 个 | 40 |
| 综合布线及网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口数据点位 | 单口数据面板+模块，可复用为语音点位,六类双绞线，含面板、模块、线缆、配线架、水晶头等，提供UL认证 | 个 | 17 |
| 2 | 双口数据点位 | 双口数据面板+模块，可复用为语音点位,六类双绞线，含面板、模块、线缆、配线架、水晶头等，提供UL认证 | 个 | 6 |
| 3 | 视频点位 | 视频面板+吗，模块，同轴线，含面板、模块等，提供UL认证 | 个 | 15 |
| 4 | 24口千兆接入交换机 | 1、★交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个（含2个千兆单模模块） 3、二层功能：支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 4、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供官网截图及官网链接证明； 5、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 6、防雷：支持10KV防雷技术； 7、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供官网截图及官网链接证明； 8、★支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图及官网链接证明； 9、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供官网截图及官网链接证明； | 台 | 2 |
| 5 | 24口千兆POE交换机 | 1、★交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个（含2个千兆单模模块）；支持802.3at、802.3af（POE+），POE供电功率≥380W； 3、二层功能：支持MAC地址≥16K，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 4、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告； 5、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 6、防雷：支持10KV防雷技术，提供官网截图及官网链接证明； 7、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告； 8、★堆叠：支持以太网电口堆叠，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 9、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供权威第三方测试报告 | 台 | 1 |
| 6 | 无线AP | 协议标准：支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 射频：2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，总空间流数≥4；整机速率≥1.77Gbps 接口：≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口 天线：内置智能天线 蓝牙5.0：内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位，支持蓝牙串口远距无线运维 USB：支持USB扩展物联网模块，可以扩展支持Zigbee、RFID等物联网协议 供电：支持DC供电或802.3at/af PoE供电 | 台 | 8 |
| 7 | AC控制器 | ★最大管理AP数量≥64 最大接入用户数量≥2K ★转发能力≥10 Gbps ★2个10GE光口, 10个GE电口 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由 内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； 支持内置微信认证；" 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP 支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略 支持语音视频业务增强，在有线和无线侧提升语音视频业务的转发优先级 支持反病毒功能 支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等） 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步 支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证； 支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电 支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理 提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控 支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议 支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级。本次配置AP授权8个。 | 台 | 1 |
| 8 | 路由器（防火墙） | ★为了保证兼容性，与核心交换机统一品牌 采用多核CPU、无阻塞交换架构； 转发性能≥ 9Mpps，提供官网截图和产品彩页证明； 固定WAN：1*GE Combo+1*GE电+1*10GE光（兼容GE光），LAN：8*GE电（可切换为WAN口）,提供官网截图和产品彩页证明； 整机可扩展插槽数≥2个；板卡支持热插拔； IPV4路由:支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS IPV6路由：支持静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ 安全：支持ACLv4/v6，基于域的状态防火墙，802.1x认证，MAC认证，Portal认证，AAA，RADIUS，HWTACACS，PKI，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP防攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪，国密算法，上网行为管理，IPS，URL过滤 | 台 | 1 |
| 9 | 核心交换机 | 1、★交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥105 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含2个千兆单模光模块） 3、二层功能：支持MAC地址≥16K，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 4、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告； 5、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 6、防雷：支持10KV防雷技术，提供官网截图及官网链接证明； 7、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告； 8、★堆叠：支持以太网电口堆叠，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 9、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供权威第三方测试报告、 | 台 | 1 |
| 10 | 辅材 | 含光纤、连接件、接线盒等 | 台 | 1 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清网络半球 | 1、 200W像素星光半球摄像机，H.265编码格式； 2、 ★内置拾音器功能：内置拾音器，拾音距离可达到15m（以公安部检测报告为准） 3、 最低照度：在红外灯关闭情况下： 彩色：≤0.005lx（AGC ON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白：≤0.0005lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 4、 ★具有友好密码策略功能，样机开启友好密码策略的情况下跨网段弱密码无法访问，同网段弱密码可以访问，关闭后则同网段弱密码无法访问，强制要求改为强密码才可以继续登陆。（以公安部检测报告为准） 5、 摄像机的几何失真应≤5%； 6、 在IE浏览器下，具有多种场景设置供选择，可手动切换或根据时间、光照范围和仰角实现自动切换功能 7、 ★具有视频水印功能，开启该功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息（以公安部检测报告为准） 8、 防护等级：IP68（以公安部检测报告为准） 9、 ★具有网关ARP绑定功能，样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其他终端设备访问样机时，若使用正确网关MAC地址时即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机，当使用错误网关的MAC地址时即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机。 10、 支持双路iSCSI直存方式存储 11、 具有移动侦测功能，在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动监测 | 台 | 13 |
| 2 | 硬盘录像机 | 16路，带2块6T硬盘，储存30天，2盘位16路网络硬盘录像机； 160Mbps接入带宽；2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30解码能力； 2个RJ45千兆以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，2个USB2.0，1个USB3.0接口； 支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)等协议； 支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； 支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动； | 台 | 1 |
| 3 | 管理电脑 | 带27寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 4 | 配套线缆及辅材 | 含电源、线缆、支架等 | 批 | 1 |
| 综合管路 |  |  |  |  |
| 1 | JDG管材 | JDG25配置，壁厚1.0 | m | 1000 |
| 2 | 桥架 | 200*100热镀锌桥架 | m | 100 |
| 3 | 辅材 | 含连接件、吊架吊杆、过路盒等 | 项 | 1 |
| 机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 600*60042U标准机柜，配三块托盘，前后网孔门，含12位PDU*1 | 套 | 1 |
| 2 | 配电柜 | 10KW，含电源控制器、继电器、空开、电缆等 | 套 | 1 |
| 三、（服务汇，1100㎡） |  |  |  |  |
| 自助服务机 |  |  |  |  |
| 1 | 自助便民服务站 | 配备自助充电，打气，消防便民点，雨伞借还、CPR急救设施、护理包等自助便民设置 | 套 | 1 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 文化展示屏 | 50英寸展示屏 | 套 | 2 |
| 2 | 展示屏 | 98英寸展示屏 | 套 | 1 |
| 3 | 文化触摸展示屏 | (一)基本配置 1.★显 示 屏：≥55英寸，显示比例(16：9)，可视角度≥178°（可视角度须提供权威的检测报告，）； 2.防眩光处理：采用AG钢化玻璃（防眩光），减少玻璃反射光的影响。反射率小于1%。 3.触摸技术：采用红外十点触控技术，支持在安卓、windows系统下都可以10笔同时书写。（提供权威检验报告） 4.智能光控功能：整机能感应并自动调节屏幕亮度。（提供权威检验报告） 5.边写边擦功能，支持用手指将画面缩放、漫游、握拳当板擦等手势识别功能。 6.输入接口：USB touch输入*2，HDMI输入*2，VGA输入*1，PC Audio输入*1，AV输入*1，ANT（RF）输入*1，TV USB输入*2（2路USB3.0）,RJ45接口*1，DP接口*1（选配），YPbPr输入*1，RS232接口*1，TV WIFI*1 7.输出接口：Spdif/光纤输出*1，AV输出*1（含L/R音频输出），HDMI输出*1（选配），网络路由*1（选配），耳机声音输出端口*1，VGA*1（选配） 8.前置接口：HDMI*1，Touch USB*1,TV USB*1,PC USB*1,PC USB*1;USB支持同时在Windows及Android系统下被读取； 9.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 10.★前置按键：前面板不少于8个功能物理按键，其中包括安卓系统切换按键，可方便快速进行安卓和windows两种系统的切换，包括一键开关机键，方便快速开启和关掉一体机，为便于用户操作，防止按错，系统切换键下标注安卓图标，一键开关机键以红颜色进行区分。 11.屏幕校准定位: 支持4点、5点、9点、16点等多种方式。（提供权威检验报告） 12.有效区域内触摸：在触摸有效区域内，触摸笔在任何位置时，都能检测到触摸笔的信号。（提供权威检验报告） 13.抗静电功能：设备具备抗静电干扰功能，确保外联设备间的信号稳定及设备安全。（提供权威检验报告） 14.防撞击功能：用1000G以上的钢球在1米高度进行自由落体撞击试验，防护玻璃表面无损伤破裂。（提供权威检验报告） 15.防扭曲功能：即使损坏部分元器件或触摸屏扭曲变形达到10度，仍然可以多点触控，触摸屏抗扭曲，在部分元器件和机身分离的情况下仍可正常多点触控。（提供权威检验报告） 16.防辐射：电离辐射≤36PA/kg（0.5mR/h）；（提供权威检验报告） 17.★物理快捷健：提供双边物理17个以上的物流快捷键（丝网印刷，不易脱落）；支持点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制。（提供权威检验报告） 18.屏幕安全防护：屏表面采用防眩光钢化玻璃，有效防尘、防潮、防暴防刮擦，书写流畅无灼烧感。 19.材质结构：采用高强度铝合金结构边框（不接受塑料边框），表面为烤漆，抗冲击，抗腐蚀、便于散热，边角位无锐角设计确保教学安全。 20.支持同时在页面中进行书写和擦除（写和擦是同时进行的），方便多个学生进行不同的操作。 21.实现在安卓系统下达到8笔同时书写、批注、擦除、翻页、更改页面颜色、清空、保存文件 等功能。 22.支持在安卓状态下，使用屏体两边的物理快捷键，进行快速调用不同颜色的笔和板擦等功能。 23.无PC状态下，支持安卓状态栏快捷键一键黑屏节能，并通过触摸实现激活功能。 | 套 | 2 |
| 4 | 激光投影仪 | 1.亮度≥5200流明，中心亮度≥5400流明，HTPS高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸； 2.光源光源，光源寿命：25,000小时(标准模式);50,000小时(节能模式； 3.投影机变焦倍数1.6倍，投射比：1.08-1.76； 4.分辨率：1920 x 1200（显示宽高比：16：10）； 5.对比度≥5,000,000:1(极致黑)； 6.输入接口：HDMIx2、15-pin Mini-Dsubx2、AUDIOx1 (3.5mm端口）、Audio in(L/R)--RCAX1、 VIDEOx1、RJ45×1（用于网络控制）、RS232(D-sub 9pin)x1、USB-Ax1(无线局域网&DC5V)、USB-Bx1(用于软件升级)； 7.输出接口：15-pin Mini-DsubTx1、Audiox1 (3.5mm端口）； 8.全密闭设计，可杜绝恶劣环境下灰尘对光学组件影响； 9.360°全方位安装； 10.自动吊顶功能，当吊装使用时无需手动调整，可自动切换到吊装模式； 11.整机功率：≤350W，待机功耗：≤0.5W，重量：约8.2kg； 12.★产品认证：提供3C认证，中国节能产品认证，中国环保产品认证等证书复印件，产品检测报告，产品彩页； 13.投标时提供厂家供货证明函和售后服务承诺函。提供制造商环境管理体系认证证书ISO14001,质量管理认证证书ISO9001； 14.★生产厂家具有售后服务五星认证证书，职业健康安全管理体系认证证书（提供盖章复印件）； 15.★生产厂家具有全国消费者质量信得过产品认证证书（提供盖章复印件）； | 套 | 1 |
| 5 | LCD液晶拼接屏 | 1、2*2，55寸液晶拼接，带支架，拼缝1.7mm，标亮 2. 物理拼缝≤0.9mm 3. 亮度≥700 cd/m2 4. 对比度≥4000:1 5. 分辨率不小于1920*1080 6. 多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差。 7. 设备需具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正。 8. 液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护。 9. 液晶拼接显示显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 | 套 | 1 |
| 6 | 拼控解码器 | 1. 2U拼接处理器 机箱大小：2U 槽位：槽位：4槽位，可混插; 2. 图像采集和送显板卡采用全硬件FPGA架构，采用自研核心图像处理策略，处理性能优异。主控系统采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击，能够适应控制室、调度中心、监控中心等场所，满足对系统性能日益严格的要求。 3. 输出分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、60fps， 1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30fps。 4. 输入分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、50 fps，1280×720、60fps，1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、50fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30 fps。（需提供公安部权威机构检测报告证明） 5. 为保障设备稳定性，设备应支持热插拔，在正常工作状态下，板卡插拔后，电视墙视频可自动恢复（需提公安部检测报告复印件） 6. 为保护设备，应支持智能温控功能，当机箱内部温度超过阈值1时，告警灯应点亮，当温度超过设定的阈值2时自动断电。（需提公安部检测报告复印件） 7. 为方便应对不同的屏幕需求，可自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙，并进行显示。（需提公安部检测报告复印件） 8. 可对多种场景进行保存和调用，最多可保存128个场景（需提公安部检测报告复印件） 9. ★为保证设备使用灵活度，设备应采用插卡式机箱设计，可灵活配置板卡，不区分输入与输出业务卡槽，输入板卡与输出板卡支持混插（需提公安部检测报告复印件） 10. 为保证可兼容不同设备的视频信号输入，应支持EDID设置，分辨率可调（需提公安部检测报告复印件） 11. 为保证画面同步性效果，同一输入通道的视频图像在其他输出端口正常显示视频画面的最大时间差应≤1ms。（需提公安部检测报告复印件） 12. 为方便移动设备上墙显示，设备应支持手机或移动终端进行无线投屏操作（需提公安部检测报告复印件） 13. 支持拼接屏的画面亮度、对比度、饱和度控制（需提公安部检测报告复印件） 14. ★应对客户不同数量画面的上墙需求，设备的单个输出口通道可开32个窗口。（需提公安部检测报告复印件） 15. ★为保证画面显示效果，从视频信号正常输入，到视频画面正常显示时间应≤30ms。（需提公安部检测报告复印件） 16. ★为保证设备切换效果，从256路画面场景切换到256路画面的时间≤0.3s（需提公安部检测报告复印件） 17. ★为满足不同的应用需求，设备应支持64条虚拟LED字幕（需提公安部检测报告复印件） 18. ★支持控制LED屏幕的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机（需提公安部检测报告复印件） 19. 配置4口HDMI输出卡和4口HDMI输入卡各一块 | 台 | 1 |
| 7 | LED数据拼接大屏 | 1. 采用表贴三合一灯珠，物理点间距≤1.538mm 2. 箱体轻薄小巧，占用空间更小 • 屏幕使用寿命长 • 热量低、散热好、无噪音 • 故障率低，维护成本低； 3. 产品最大刷新率≥7680Hz，刷新率可通过软件在480Hz—7680Hz范围调节；（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 4. 白平衡亮度：≥600cd/㎡ 5. 对比度≥5000:1 6. 亮度均匀性≥99.5%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内；（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 7. 整屏平整度≤0.05mm；（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 8. 连续工作时间：7×24小时不间断，LED平均无故障工作时间MTBF≥15万小时，故障平均修复时间MTTR不超过3分钟。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 9. 盐雾要求：盐雾试验的保护评级（Rp）和外观评级（Ra）均为10级。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 10. LED显示单元抗震等级能够承受10级震动烈度。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 11. 工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 12. 整屏失控点数：<=0.000001（验收时失控点0），连续失控点为0，盲点率≤0.000001；无常亮点。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 13. 产品具有防潮、防尘、防火、防雷、防虫、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电、防碰撞、防摔、防盐雾、抗UV、防电磁干扰等功能，同时具有过流、过压、欠压、短路、断电、漏电保护，分步上电等保护措施。系统具有烟雾、温升和故障报警功能，具有动态扫描保护功能；（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 14. 为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备动态扫描方式驱动电路板保护电路。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 15. 具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 16. 照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 17. LED显示单元对地漏电流≤0.1mA(交流有效值）（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 18. 可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合JC/T 2130-2012标准中的技术要求。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 19. 电磁兼容性： 在30-1000MHz辐射骚扰，150kHz-30MHz电源端子骚扰，1GHz以上辐射骚扰依据GB 9254、GB/T 17626.2满足(B级，即CLASS B)检测标准。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 20. 显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） 21、LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证） | 平方 | 20 |
| 8 | 拼控解码器 | 1. 2U拼接处理器 机箱大小：2U 槽位：槽位：4槽位，可混插; 2. 图像采集和送显板卡采用全硬件FPGA架构，采用自研核心图像处理策略，处理性能优异。主控系统采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击，能够适应控制室、调度中心、监控中心等场所，满足对系统性能日益严格的要求。 3. 输出分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、60fps， 1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30fps。 4. 输入分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、50 fps，1280×720、60fps，1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、50fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30 fps。（需提供公安部权威机构检测报告证明） 5. 为保障设备稳定性，设备应支持热插拔，在正常工作状态下，板卡插拔后，电视墙视频可自动恢复（需提公安部检测报告复印件） 6. 为保护设备，应支持智能温控功能，当机箱内部温度超过阈值1时，告警灯应点亮，当温度超过设定的阈值2时自动断电。（需提公安部检测报告复印件） 7. 为方便应对不同的屏幕需求，可自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙，并进行显示。（需提公安部检测报告复印件） 8. 可对多种场景进行保存和调用，最多可保存128个场景（需提公安部检测报告复印件） 9. ★为保证设备使用灵活度，设备应采用插卡式机箱设计，可灵活配置板卡，不区分输入与输出业务卡槽，输入板卡与输出板卡支持混插（需提公安部检测报告复印件） 10. 为保证可兼容不同设备的视频信号输入，应支持EDID设置，分辨率可调（需提公安部检测报告复印件） 11. 为保证画面同步性效果，同一输入通道的视频图像在其他输出端口正常显示视频画面的最大时间差应≤1ms。（需提公安部检测报告复印件） 12. 为方便移动设备上墙显示，设备应支持手机或移动终端进行无线投屏操作（需提公安部检测报告复印件） 13. 支持拼接屏的画面亮度、对比度、饱和度控制（需提公安部检测报告复印件） 14. ★应对客户不同数量画面的上墙需求，设备的单个输出口通道可开32个窗口。（需提公安部检测报告复印件） 15. ★为保证画面显示效果，从视频信号正常输入，到视频画面正常显示时间应≤30ms。（需提公安部检测报告复印件） 16. ★为保证设备切换效果，从256路画面场景切换到256路画面的时间≤0.3s（需提公安部检测报告复印件） 17. ★为满足不同的应用需求，设备应支持64条虚拟LED字幕（需提公安部检测报告复印件） 18. ★支持控制LED屏幕的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机（需提公安部检测报告复印件） 19. 配置8口HDMI输出卡和8口HDMI输入卡各一块 | 台 | 1 |
| 9 | 其他附件 | 含电源、电缆、配电箱等 | 套 | 1 |
| 10 | 管理服务器 | 服务器设备高度≤ 2U 处理器 SP Xeon Silver 4116-12Core 处理器 2颗 内存 ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽内存槽位 最大支持 24个；内存配置容量：≥64GB（2*32GB） 存储 硬盘槽位≥8个，最大支持≥25个热插拔2.5寸硬盘槽位，硬盘配置数目：≥2块2.5寸，单块要求≥600GB，≥10Krpm RAID卡：支持RAID0,1,10 网卡 配置≥2个GE电端口，≥2个10GE光口（含2个多模光模块），支持NCSI功能，支持WOL和PXE。 电源模块 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 I/O扩展 PCI-E I/O插槽总数：≥7个 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示 | 台 | 1 |
| 11 | 展厅中控系统 | 含控制主机、控制服务器、控制软件、墙控触摸屏、无线控制屏 | 套 | 1 |
| 12 | 党性体验教育机 | 一体式触摸机，互动党建教育 | 套 | 1 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 展厅扩声天花喇叭 | 1．额定功率（100V）：1.25W,2.5W,5W,10W 2．额定功率（70V）：0.65W,1.25W,2.5W,5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：100-19KHz 5．材质：金属 6．喇叭单元：6" | 套 | 12 |
| 2 | 数字合并式功放 | 1.1路EMC输入，2路AUX输入，4路MIC输入。 2.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 3.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 4.机器设有电平指示，过载及保护指示灯。 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。 6.2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω 。 7.额定输出功率：60W | 套 | 3 |
| 3 | 十分区寻呼器 | 1.标准机柜式设计 2.内置10组功率分区，可扩展到300个分区；每组最大可控功率500W，总可控功率5000W； 3.带断电记忆功能，实现上电后恢复选通； 4.10组背景音乐功放和10组报警信号功放输入接口，实现任意数量（1～10台）功放的接入； 5.双色分区状态显示灯，准确指示音乐、寻呼或报警状态； 6.音乐分区播放控制功能，实现对任意分区的音乐播放； 7.本地及超远程（1km）分区寻呼功能，实现分区便捷、灵活性； 8.内置两级优先功能的前置放大器，具有两路话筒输入、两路线路输入； 9.内置4音阶的钟声提示音。 | 台 | 1 |
| 4 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 3 |
| 5 | 辅材 | 含连接线、接插件等 | 项 | 1 |
| 讲解系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 1.采用EIA国际标准规格的金属1/2宽1U高机箱，可以直接安装到机架上。 2.采用UHF超高频段真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 3.提供有640-665M Hz 和740-765MHz 两段各100个频率。单通道真分集接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 4.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 5.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态。 6.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能。 7.接收天线后置分离式设计，双天线真分集自动选讯接收及音码、杂讯锁定双重静音电路，接收距离远，不易掉线。 8.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度以避免杂音干扰。 9.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，理想状态最大可达到200米左右。 10.系统包括有一台主机+一个无线手持话筒 | 套 | 2 |
| 2 | 随身头戴式扩声话筒 | 含接收器 | 套 | 2 |
| 综合布线及网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口数据点位 | 单口数据面板+模块，可复用为语音点位,六类双绞线，含面板、模块、线缆、配线架、水晶头等，提供UL认证 | 个 | 9 |
| 2 | 双口数据点位 | 双口数据面板+模块，可复用为语音点位,六类双绞线，含面板、模块、线缆、配线架、水晶头等，提供UL认证 | 个 | 2 |
| 3 | 视频点位 | 视频面板+吗，模块，同轴线，含面板、模块等，提供UL认证 | 个 | 5 |
| 4 | 24口千兆接入交换机 | 1、★交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个（含2个千兆单模模块） 3、二层功能：支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 4、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供官网截图及官网链接证明； 5、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 6、防雷：支持10KV防雷技术； 7、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供官网截图及官网链接证明； 8、★支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图及官网链接证明； 9、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供官网截图及官网链接证明； | 台 | 3 |
| 5 | 24口千兆POE交换机 | 1、★交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个（含2个千兆单模模块）；支持802.3at、802.3af（POE+），POE供电功率≥380W； 3、二层功能：支持MAC地址≥16K，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 4、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告； 5、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 6、防雷：支持10KV防雷技术，提供官网截图及官网链接证明； 7、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告； 8、★堆叠：支持以太网电口堆叠，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 9、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供权威第三方测试报告 | 台 | 1 |
| 6 | 无线AP | 协议标准：支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 射频：2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，总空间流数≥4；整机速率≥1.77Gbps 接口：≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口 天线：内置智能天线 蓝牙5.0：内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位，支持蓝牙串口远距无线运维 USB：支持USB扩展物联网模块，可以扩展支持Zigbee、RFID等物联网协议 供电：支持DC供电或802.3at/af PoE供电 | 台 | 4 |
| 7 | AC控制器 | ★最大管理AP数量≥64 最大接入用户数量≥2K ★转发能力≥10 Gbps ★2个10GE光口, 10个GE电口 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由 内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； 支持内置微信认证；" 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP 支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略 支持语音视频业务增强，在有线和无线侧提升语音视频业务的转发优先级 支持反病毒功能 支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等） 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步 支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证； 支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电 支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理 提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控 支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议 支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级。本次配置AP授权8个。 | 台 | 1 |
| 8 | 路由器（防火墙） | ★为了保证兼容性，与核心交换机统一品牌 采用多核CPU、无阻塞交换架构； 转发性能≥ 9Mpps，提供官网截图和产品彩页证明； 固定WAN：1*GE Combo+1*GE电+1*10GE光（兼容GE光），LAN：8*GE电（可切换为WAN口）,提供官网截图和产品彩页证明； 整机可扩展插槽数≥2个；板卡支持热插拔； IPV4路由:支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS IPV6路由：支持静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ 安全：支持ACLv4/v6，基于域的状态防火墙，802.1x认证，MAC认证，Portal认证，AAA，RADIUS，HWTACACS，PKI，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP防攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪，国密算法，上网行为管理，IPS，URL过滤 | 台 | 1 |
| 9 | 核心交换机 | 1、★交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥105 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含2个千兆单模光模块） 3、二层功能：支持MAC地址≥16K，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 4、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告； 5、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 6、防雷：支持10KV防雷技术，提供官网截图及官网链接证明； 7、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告； 8、★堆叠：支持以太网电口堆叠，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 9、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供权威第三方测试报告 | 台 | 1 |
| 10 | 辅材 | 含光纤、连接件、接线盒等 | 台 | 1 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清网络半球 | 1、 200W像素星光半球摄像机，H.265编码格式； 2、 ★内置拾音器功能：内置拾音器，拾音距离可达到15m（以公安部检测报告为准） 3、 最低照度：在红外灯关闭情况下： 彩色：≤0.005lx（AGC ON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白：≤0.0005lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 4、 ★具有友好密码策略功能，样机开启友好密码策略的情况下跨网段弱密码无法访问，同网段弱密码可以访问，关闭后则同网段弱密码无法访问，强制要求改为强密码才可以继续登陆。（以公安部检测报告为准） 5、 摄像机的几何失真应≤5%； 6、 在IE浏览器下，具有多种场景设置供选择，可手动切换或根据时间、光照范围和仰角实现自动切换功能 7、 ★具有视频水印功能，开启该功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息（以公安部检测报告为准） 8、 防护等级：IP68（以公安部检测报告为准） 9、 具有网关ARP绑定功能，样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其他终端设备访问样机时，若使用正确网关MAC地址时即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机，当使用错误网关的MAC地址时即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机。 10、 支持双路iSCSI直存方式存储 11、 具有移动侦测功能，在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动监测 | 台 | 10 |
| 2 | 硬盘录像机 | 16路，带2块6T硬盘，储存30天，2盘位16路网络硬盘录像机； 160Mbps接入带宽；2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30解码能力； 2个RJ45千兆以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，2个USB2.0，1个USB3.0接口； 支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)等协议； 支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； 支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动； | 台 | 1 |
| 3 | 管理电脑 | 带27寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 4 | 配套线缆及辅材 | 含电源、线缆、支架等 | 批 | 1 |
| 综合管路 |  |  |  |  |
| 1 | JDG管材 | JDG25配置，壁厚1.0 | m | 1500 |
| 2 | 线槽 | 30*15mm，PVC | m | 150 |
| 3 | 辅材 | 含连接件、吊架吊杆、过路盒等 | 项 | 1 |
| 机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 图形工作站 | 定制 | 台 | 1 |
| 2 | 服务器机柜 | 600*80042U标准机柜，配三块托盘，前后网孔门，含12位PDU*1 | 套 | 1 |
| 3 | 设备机柜 | 600*60042U标准机柜，配三块托盘，前后网孔门，含12位PDU*1 | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 10KW，含电源控制器、继电器、空开、电缆等 | 套 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 五、（公益汇，190㎡） |  |  |  |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 50寸电视机 | 50英寸4K超高清超窄边智能蓝牙语音网络液晶平板电视，含背挂支架 | 套 | 1 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 套 | 4 |
| 2 | 数字合并式功放 | 1.1路EMC输入，2路AUX输入，4路MIC输入。 2.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 3.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 4.机器设有电平指示，过载及保护指示灯。 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。 6.2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω 。 7.额定输出功率：60W | 套 | 1 |
| 3 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |
| 4 | 辅材 | 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A | 项 | 1 |
| 布线及网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口数据点位 | 双口数据面板+模块，可复用为语音点位,六类双绞线，含面板、模块、线缆、配线架、水晶头等，提供UL认证 | 个 | 3 |
| 2 | 视频点位 | 视频面板+吗，模块，同轴线，含面板、模块等，提供UL认证 | 个 | 3 |
| 3 | 24口千兆接入交换机 | 1、★交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个（含2个千兆单模模块） 3、二层功能：支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 4、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供官网截图及官网链接证明； 5、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 6、防雷：支持10KV防雷技术； 7、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供官网截图及官网链接证明； 8、★支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图及官网链接证明； 9、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供官网截图及官网链接证明； | 台 | 1 |
| 4 | 24口千兆POE交换机 | 1、★交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个（含2个千兆单模模块）；支持802.3at、802.3af（POE+），POE供电功率≥380W； 3、二层功能：支持MAC地址≥16K，提供权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 4、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告； 5、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 6、防雷：支持10KV防雷技术，提供官网截图及官网链接证明； 7、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告； 8、堆叠：支持以太网电口堆叠，支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 9、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供权威第三方测试报告 | 台 | 1 |
| 5 | 无线AP | 协议标准：支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 射频：2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，总空间流数≥4；整机速率≥1.77Gbps 接口：≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口 天线：内置智能天线 蓝牙5.0：内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位，支持蓝牙串口远距无线运维 USB：支持USB扩展物联网模块，可以扩展支持Zigbee、RFID等物联网协议 供电：支持DC供电或802.3at/af PoE供电 | 台 | 2 |
| 6 | 辅材 | 含光纤、连接件、接线盒等 | 批 | 1 |
| 监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清网络半球 | 1、 200W像素星光半球摄像机，H.265编码格式； 2、 ★内置拾音器功能：内置拾音器，拾音距离可达到15m（以公安部检测报告为准） 3、 最低照度：在红外灯关闭情况下： 彩色：≤0.005lx（AGC ON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白：≤0.0005lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 4、 ★具有友好密码策略功能，样机开启友好密码策略的情况下跨网段弱密码无法访问，同网段弱密码可以访问，关闭后则同网段弱密码无法访问，强制要求改为强密码才可以继续登陆。（以公安部检测报告为准） 5、 摄像机的几何失真应≤5%； 6、 在IE浏览器下，具有多种场景设置供选择，可手动切换或根据时间、光照范围和仰角实现自动切换功能 7、 ★具有视频水印功能，开启该功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息（以公安部检测报告为准） 8、 防护等级：IP68（以公安部检测报告为准） 9、具有网关ARP绑定功能，样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其他终端设备访问样机时，若使用正确网关MAC地址时即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机，当使用错误网关的MAC地址时即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机。 10、支持双路iSCSI直存方式存储 11、具有移动侦测功能，在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动监测 | 台 | 4 |
| 2 | 硬盘录像机8路 | 带1块6T硬盘，1盘位8路网络硬盘录像机； 64Mbps接入带宽；2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30解码能力； 1个RJ45百兆以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，1个USB2.0，1个USB3.0接口； 支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)等协议； 支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； 支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动； | 台 | 1 |
| 3 | 管理电脑 | 带21寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 4 | 配套线缆及辅材 | 含电源、线缆、支架等 | 批 | 1 |
| 综合管路 |  |  |  |  |
| 1 | JDG管材 | JDG25配置，壁厚1.0 | m | 300 |
| 2 | 线槽 | 30*15mm，PVC | m | 60 |
| 3 | 辅材 | 含连接件、吊架吊杆、过路盒等 | 项 | 1 |
| 机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 600*600 19U标准机柜，配三块托盘，前后网孔门，含12位PDU*1 | 套 | 1 |
| 2 | 配电柜 | 5KW，含电源控制器、继电器、空开、电缆等 | 套 | 1 |
| 五、公交车站（1500㎡） |  |  |  |  |
| 1 | AED急救设备 |  | 套 | 1 |
| 六、矛调中心（30㎡） |  |  |  |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 文化展示屏 | 65英寸展示屏 | 套 | 1 |
| 七、东方俊园、龙尚府、野风珑园毓秀家园四小区内部 |  |  |  |  |
| 一 | 前端设备（视频监控+高空抛物） |  |  |  |
| 1 | 室外违停球机 | 1、300万星光级声光警戒深度智能变焦球型网络摄像机（支持Micro SD卡，WiFi，内置Mic，内置扬声器） 2、深度周界：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式 3、支持声光报警，吓退不速之客， 支持红蓝光联动告警，红蓝警示灯威慑力更强，有效提醒违停车辆 4、支持双向语音功能，录像同时也录音，音视频同时还原现场情况 5、支持手机APP监控 6、120dB光学宽动态，满足高反差场景监控需求 | 只 | 25 |
| 2 | 高空抛物摄像机 | 1. 400万像素超星光筒型网络摄像机；2.7~13.5mm变焦，内置Mic，适用于高空抛物场景； 2. 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx（需提公安部检测报告复印件） 3. 内置1个GPU芯片（需提公安部检测报告复印件） 4. ★网关ARP绑定功能：设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备（需提公安部检测报告复印件） 5. 视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化。（需提公安部检测报告复印件） 6. ★外壳防护能力：应符合GB/T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h）（需提公安部检测报告复印件） 7. 水平中心分辨力：≥1400TVL， 8. 照度适应范围：≥135dB 9. 4M码流30天存储 | 只 | 91 |
| 3 | 摄像机支架 | 根据现场情况国标定制 | 只 | 116 |
| 4 | 摄像机电源 | 直流12伏 2A电源，防水外壳 | 只 | 116 |
| 5 | 防雷器 | 二合一，含防雷电源线 | 只 | 116 |
| 6 | 电动车阻车系统 | 通过搭建智慧管理平台,实现电梯困人时快速通知、快速救援;实现电梯运行状态实时监测,自动报送故障及困人信息,自动启动应急救援;实现电梯异物挡门、剧烈跳动、电动车进入等智能管理,及时劝阻不文明不安全行为;实现电梯维保行为动态监管、实时记录,促进电梯生产企业和使用、维保单位提高电梯产品质量、管理水平和维保能力,提升电梯安全运行水平,保障人民群众乘梯安全。 | 台 | 58 |
| 7 | LED全彩拼接大屏 | 室外P4防水LED拼接大屏，铜线，国产优质灯管，带框架、接收卡、发送卡、电源等，2560mm*1600mm，约4.1㎡ 1. 像素结构：SMD1921表贴三合一 2. 投标产品LED屏像素点间距≤4mm 3. 模组尺寸：320mm*160mm 4. 屏体尺寸：6400*3360mm 5. 屏体分辨率：1600*840 6. 刷新率≥1920Hz 7. 色温：3000K-10000K可调 8. 白平衡亮度：≥600cd/㎡ 9. 对比度≥5000:1 10. 亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内平 11. 像素密度：62500点/㎡ 12. ★LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 13. ★工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 14. ★具备6轴拼缝微调节机构，保证整屏平整度：<=0.1mm,箱体拼接间隙：<=0.1mm。。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） 15. ★图像增强显示技术，有效提升图像锐度，对比度、饱和度、宽动态范围、清晰度和流畅度，提升值不低于20%。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件） | 块 | 3 |
| 8 | 超五类RJ45水晶头 | 接触簧片镀金50μ | 100个/盒 | 4 |
| 9 | 不锈钢立杆 | 1、杆长度为3.5米； 2、材型为304； 3、上杆76，下杆为140开电源检修孔； 4、不锈钢材质原色； 5、配件包含地笼螺丝、垫片、不锈钢球、避雷针； 6、安装混泥土基础（尺寸符合相关标准）及防雷接地桩。阻值小于4欧姆。 | 套 | 50 |
| 10 | 室外不锈钢箱 | 1、室外防水安防箱； 2、不锈钢材质500*300*600； 3、不锈钢材质原色； 4、配件包含地笼螺丝、垫片； 5、安装混泥土基础（尺寸符合相关标准）及防雷接地桩小于4欧姆。 | 套 | 30 |
| 11 | 光电收发器 | 1、10/100M双纤收发器； 2、单模10公里 SC光接口； 3、挂墙式电源；磨砂黑色； 4、94*70*27mm； | 对 | 30 |
| 12 | 8口接入交换机 | 1、★交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥25 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥8个，千兆SFP口≥4个 3、二层功能：支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 4、三层功能：支持IPv4 FIB表项≥4K，提供官网截图及官网链接证明； 5、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 6、防雷：支持10KV防雷技术； 7、虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供官网截图及官网链接证明； 8、★支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图及官网链接证明； 9、支持通过云管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少现场的部署和运维人力投入，从而降低网络OPEX，提供官网截图及官网链接证明； | 台 | 30 |
| 13 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 只 | 30 |
| 14 | 12口光纤配线架 | 1U 19”光纤空配线架，前置托盘理线，含1*12芯熔纤盘，含面板，不含耦合器 | 只 | 30 |
| 15 | LC光纤耦合器 | LC单模双工光纤耦合器 （蓝色） | 个 | 90 |
| 16 | LC尾纤 | 9/125 OS2，LC单工单模尾纤，1米 | 条 | 360 |
| 17 | 光纤终端盒 | LC-LC，12口（含LC单模尾纤、LC双工耦合器） | 只 | 30 |
| 18 | 室外防水监控网线 | 5E类 非屏蔽双绞线(室外护套),PE U/UTP-100MHZ,PE（24AWG） | 箱 | 50 |
| 19 | 6芯室外光纤 | 室外6芯中心束管式零水峰单模光缆 | 米 | 4000 |
| 20 | 室外防水电缆 | 室外FS-RVV2*1.0电源线 | 米 | 10000 |
| 21 | 室外防水电缆 | 室外防水YJV3*2.5电源线 | 米 | 3500 |
| 二 | 后端管理设备 |  |  |  |
| 1 | 64路NVR | 64路硬盘录像机,16盘位 | 只 | 4 |
| 2 | 专用级硬盘 | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3；转速：7200rpm | 只 | 25 |
| 3 | 汇聚交换机 | 24个SFP端口，2个万兆SFP+口；单子卡槽位,含1个150W交流电源 | 台 | 4 |
| 4 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 只 | 64 |
| 5 | 光纤配线架 | 1U 19”光纤空配线架，前置托盘理线，含1*24芯熔纤盘，含面板，不含耦合器 | 只 | 16 |
| 6 | LC光纤耦合器 | LC单模双工光纤耦合器 （蓝色） | 个 | 192 |
| 7 | LC尾纤 | 9/125 OS2，LC单工单模尾纤，1米 | 条 | 384 |
| 8 | 管理服务器 | 含平台 | 套 | 1 |
| 9 | 流媒体服务器 |  | 套 | 1 |
| 10 | 辅材 | （含光纤跳线,高清跳线、6类网络跳线、空开、防雷器到接地网的接地线、PDU排插、总管到箱或杆的PVC管、PE管、G管及完成该项目需要的相关辅材） | 批 | 1 |
| 三 | 物联网设备 |  |  |  |
| 1 | 智慧用电监测 | 剩余电流、电流电压、线缆温度监测 | 个 | 6 |
| 2 | 液位监测 | 水箱液位监测 | 个 | 40 |
| 八、室外公共区域 |  |  |  |  |
| 1 | 绿道监控补盲 | 1、200万智能型全彩警戒筒型网络摄像机，具备红外和暖光双光补光 2、内置1个GPU芯片（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 3、★拾音距离范围：设备可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 4、最低照度：彩色：0.0005lux（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑色：0.0001 lux（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 5、水平中心分辨力：≥1100TVL； 6、照度适应范围：≥135dB； 7、非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 8、人脸抓拍功能：应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图 9、★网关ARP绑定功能：设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） 10、★外壳防护能力：应符合GB/T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h）（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告） | 台 | 10 |
| 2 | 绿道智能储物柜 | 12门储物柜，人脸识别开门，可存储手机等随身物品 | 个 | 2 |
| 3 | 太阳能智慧路灯 | 公交站、绿道及龙兴公园内；含智能照明、视频监控、广播扩声、全彩屏信息发布、一键报警、环境检测等功能 | 根 | 1 |
| 4 | 太阳能智能垃圾箱（两桶） | 自动识别相应垃圾类型；智能开关门检测，减少误判；满溢报警；防夹手设计；传感器数据采集；位置信息采集；远程数据管理，设备运行功耗低；自动破袋，AI智能识别垃圾种类； | 个 | 7 |
| 5 | 太阳能智能垃圾箱（三桶） | 自动识别相应垃圾类型；智能开关门检测，减少误判；满溢报警；防夹手设计；传感器数据采集；位置信息采集；远程数据管理，设备运行功耗低；自动破袋，AI智能识别垃圾种类； | 个 | 6 |
| 6 | 垃圾分类平台服务 | 平台服务 | 套/年 | 3 |
| 7 | 水质监测 | 可检测液位、温度、PH值、溶解氧、浊度、氨氮等6大指标。 | 个 | 1 |
| 8 | 智慧公厕模块 | 含气体检测、温湿度监测、噪声监测等功能 | 套 | 1 |
| 9 | 雨伞租借 | 共享雨伞租借，暂定两个出入口，各10把 | 项 | 1 |
| 10 | 运动手环 | 运动手环租赁，暂定20个手环 | 项 | 1 |
| 11 | 绿道引导牌 | 位置标示，路线指示，具有科技感、文化感 | 块 | 4 |
| 12 | 智安桩 | 人行横道激光安全警示装置 | 对 | 3 |
| 13 | 定制logo投影装置 | 含高6.8米挑壁8米杆件、400w投影装置 | 套 | 1 |
| 14 | 文化宣传（Vlog） | 6路摄像机分为三组，第一组，两台放置在党群服务中心，作为“红色打卡点”；第二组，两台放置在跑道起末端，作为“运动打卡点”；第三组，两台放置在公园景观处，作为“文化打卡点” 1）边缘服务器*2台 2）人脸摄像头*6路 3）人脸算法*6路 4）视频剪辑应用软件*1套 | 套 | 1 |
| 15 |  | 专业影视团队拍摄： 1）成片素材拍摄：拍摄6条模板化影片所需的素材量 2）动态替换素材：拍摄16条模板化影片所需的素材量 3）延时拍摄：拍摄内容根据模板内容确定 4）不提供演员，自行解决 |  |  |
| 16 | 雷达 | 无人场馆值守、结合高空监控侦查 | 套 | 1 |

## （五）装修服务

### 邻里汇

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一层门厅 |  |  |  |
| 1.1 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平 | 1、整体25厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 82.00 |
| 2 | 地砖 | 800*800瓷砖铺贴 | m2 | 82.00 |
| 3 | ST-01大理石门槛 | 1、ST-01尼卡灰大理石门槛 2、镜面处理 | m2 | 6.00 |
| 1.2 | 天花工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板跌级吊顶 | 1、轻钢龙骨 2、高位12mm厚石膏板 3、低位双层9.5mm石膏板 | m2 | 82.00 |
| 2 | 穿孔板吊顶 | 穿孔板吊顶 | m2 | 46.00 |
| 3 | 灯槽（100+80） | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 38.80 |
| 4 | 窗帘盒 | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 13.00 |
| 5 | 乳胶漆 | 1、PT-01白色乳胶漆; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 96.00 |
| 6 | 风口 | 1、ABS风口 | m2 | 12.80 |
| 7 | MT-01不锈钢条 | 1、13+10+13MT-01不锈钢条 | m | 35.00 |
| 1.3 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 268.80 |
| 2 | 大理石踢脚 | 1、100mm高ST-01尼卡灰大理石踢脚 | m | 69.70 |
| 3 | 艺术涂料 | 1、艺术涂料; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 268.80 |
| 4 | 岩板 | 岩板 | m2 | 40.00 |
| 5 | 墙面暗藏灯槽（100+50） | 1、18mm阻燃板 | m2 | 12.60 |
| 6 | MT-01不锈钢条 | 1、8+5+18+3MT-01不锈钢条 | m | 49.62 |
| 7 | ST-01石材台面 | 1、ST-01尼卡灰石材台面 | m2 | 26.90 |
| 8 | 门 | 1、900*2400 | 趟 | 7.00 |
| 9 | 门套线 | 1、60mm宽门套线 | m | 72.00 |
| 二 | 一层日间照料中心 |  |  |  |
| 2.1 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平 | 1、整体35厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 138.00 |
| 2 | 地砖 | 600x1200瓷砖铺贴 | m2 | 138.00 |
| 3 | ST-01大理石门槛 | 1、ST-01尼卡灰大理石门槛 2、镜面处理 | m2 | 0.14 |
| 2.2 | 天花工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板跌级吊顶 | 1、轻钢龙骨 2、高位12mm厚石膏板 3、低位双层9.5mm石膏板 | m2 | 138.00 |
| 2 | 灯槽（100+80） | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 8.90 |
| 3 | 窗帘盒 | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 13.50 |
| 4 | 乳胶漆 | 1、PT-01白色乳胶漆; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 180.00 |
| 5 | 风口 | 1、ABS风口 | m2 | 21.00 |
| 6 | MT-01不锈钢条 | 1、13+10+13MT-01不锈钢条 | m | 46.80 |
| 2.3 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 172.40 |
| 2 | 艺术涂料 | 1、艺术涂料; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 172.40 |
| 3 | 踢脚 | 1、100mm高踢脚 | m | 56.60 |
| 4 | 墙面暗藏灯槽（100+50） | 1、18mm阻燃板 | m2 | 0.71 |
| 5 | MT-01不锈钢条 | 1、15+10+15MT-01不锈钢条 | m | 26.51 |
| 6 | 墙砖 | 300*600墙砖 | m2 | 62.80 |
| 7 | 石材台面 | 1、ST-01尼卡灰石材台面 | m2 | 8.90 |
| 8 | 操作台 | 人造石台面+成品板柜体 | m | 5.80 |
| 9 | 吊柜 | 成品板柜体 | m | 5.80 |
| 10 | 单开门门套 | 1、900*2400 | 趟 | 2.00 |
| 11 | 门套线 | 1、50mm宽门套线 | m | 10.80 |
| 2.4 | 设备 |  |  |  |
| 1 | 空调 | 中央空调 | m2 | 189.00 |
| 2 | 强电 | 强电布置（线路、开关插座等） | m2 | 189.00 |
| 3 | 灯具 | 顶面灯具 | 项 | 1.00 |
| 4 | 给排水 | 给排水管道及末端 | m2 | 189.00 |
| 5 | 拆除 | 原有拆除 | 项 | 1.00 |
| 6 | 卫生间 | 卫生间设备 | 项 | 1.00 |
| 三 | 二层 |  |  |  |
| 3.1 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平 | 1、整体35厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 540.00 |
| 2 | 地砖 | 地板砖瓷砖铺贴 | m2 | 190.00 |
| 3 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | m2 | 350.00 |
| 4 | ST-01大理石门槛 | 1、ST-01尼卡灰大理石门槛 2、镜面处理 | m2 | 0.14 |
| 5 | 地砖 | 600*1200地砖 | m2 | 58.00 |
| 6 | 地面防水 | 2.0mm厚聚氨酯防水 | m2 | 58.00 |
| 3.2 | 天花工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板跌级吊顶 | 1、轻钢龙骨 2、高位12mm厚石膏板 3、低位双层9.5mm石膏板 | m2 | 540.00 |
| 2 | 格栅 | 铝制格栅 | m2 | 151.50 |
| 3 | 原顶面刷黑色乳胶漆 | 原顶面刷黑色乳胶漆 | m2 | 180.00 |
| 4 | 拉展天花 | 定制拉展天花 | m2 | 15.00 |
| 5 | 灯槽（100+80） | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 12.70 |
| 6 | 窗帘盒 | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 15.90 |
| 7 | 乳胶漆 | 1、PT-01白色乳胶漆; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 390.00 |
| 8 | 风口 | 1、ABS风口 | m2 | 32.80 |
| 9 | MT-01不锈钢条 | 1、13+10+13MT-01不锈钢条 | m | 23.00 |
| 3.3 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 新建隔墙 | 轻质砖砌墙 | m2 | 35.00 |
| 2 | 新建隔墙 | 红砖砌墙 | m2 | 91.50 |
| 3 | 铝合金玻璃隔断 | 铝合金玻璃隔断 | m2 | 13.00 |
| 4 | 墙面水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 535.60 |
| 5 | 艺术涂料 | 1、艺术涂料; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 535.60 |
| 6 | 踢脚 | 1、100mm高配套传踢脚 | m | 150.00 |
| 7 | 400*800 CT-02墙砖 | 1、400*800 CT-02瓷砖密拼 | m2 | 145.00 |
| 8 | 墙面暗藏灯槽（100+50） | 1、18mm阻燃板 | m2 | 12.00 |
| 9 | MT-01不锈钢条 | 1、15+10+15MT-01不锈钢条 | m | 38.00 |
| 10 | 石材台面 | 1、ST-01尼卡灰石材台面 | m2 | 3.60 |
| 11 | 单开门门套 | 1、900*2400 | 趟 | 6.00 |
| 12 | 电动移门 | 2000*2400玻璃电动移门 | 趟 | 1.00 |
| 13 | 门套线 | 1、50mm宽门套线 | m | 10.80 |
| 14 | 书架 | 成品板固定书架 | m2 | 244.80 |
| 15 | 书架 | 可活动金属书架 | 个 | 5863.00 |
| 16 | 操作台 | 人造石台面+成品板柜体 | m | 8.20 |
| 17 | 吊柜 | 成品板柜体 | m | 5.80 |
| 18 | 400*800 CT-02墙砖 | 1、400*800 CT-02瓷砖密拼 | m2 | 140.50 |
| 3.4 | 设备 |  |  |  |
| 1 | 隔断 | 成品隔断 | m2 | 90.00 |
| 2 | 空调 | 中央空调 | m2 | 540.00 |
| 3 | 强电 | 强电布置（线路、开关插座等） | m2 | 540.00 |
| 4 | 灯具 | 顶面灯具 | 项 | 1.00 |
| 5 | 给排水 | 给排水管道及末端 | m2 | 540.00 |
| 6 | 拆除 | 原有拆除 | 项 | 1.00 |
| 7 | 卫生间 | 卫生间设备 | 项 | 1.00 |
| 四 | 三层 |  |  |  |
| 4.1 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平 | 1、整体35厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 540.00 |
| 2 | 露台 | 石材地面 | m2 | 87.00 |
| 3 | 地砖 | 600x1200瓷砖铺贴 | m2 | 491.00 |
| 4 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | m2 | 49.00 |
| 5 | ST-01大理石门槛 | 1、ST-01尼卡灰大理石门槛 2、镜面处理 | m2 | 0.14 |
| 6 | 地砖 | 400*400地砖 | m2 | 45.00 |
| 7 | 地面防水 | 2.0mm厚聚氨酯防水 | m2 | 45.00 |
| 4.2 | 天花工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板跌级吊顶 | 1、轻钢龙骨 2、高位12mm厚石膏板 3、低位双层9.5mm石膏板 | m2 | 350.00 |
| 2 | 原建筑顶喷黑 | 1、PT-02黑色乳胶漆; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 450.00 |
| 3 | 格栅 | 铝制格栅 | m2 | 15.00 |
| 4 | 拉展天花 | 定制拉展天花 | m2 | 27.00 |
| 5 | 灯槽（100+80） | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 36.00 |
| 6 | 窗帘盒 | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 6.90 |
| 7 | 乳胶漆 | 1、PT-01白色乳胶漆; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 350.00 |
| 8 | 风口 | 1、ABS风口 | m2 | 36.80 |
| 9 | MT-01不锈钢条 | 1、13+10+13MT-01不锈钢条 | m | 23.00 |
| 4.3 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 新建隔墙 | 红砖砌墙 | m2 | 91.50 |
| 2 | 墙面水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 535.60 |
| 3 | 艺术涂料 | 1、艺术涂料; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 535.60 |
| 4 | 踢脚 | 1、100mm高配套传踢脚 | m | 150.00 |
| 5 | 墙面暗藏灯槽（100+50） | 1、18mm阻燃板 | m2 | 12.00 |
| 6 | MT-01不锈钢条 | 1、15+10+15MT-01不锈钢条 | m | 38.00 |
| 7 | 石材台面 | 1、ST-01尼卡灰石材台面 | m2 | 3.60 |
| 8 | 操作台 | 人造石台面+成品板柜体 | m | 4.50 |
| 9 | 吊柜 | 成品板柜体 | m | 4.50 |
| 10 | 单开门门套 | 1、900*2400 | 趟 | 5.00 |
| 11 | 门套线 | 1、50mm宽门套线 | m | 10.80 |
| 12 | 书架 | 固定书架 | m2 | 200.00 |
| 13 | 书架 | 可活动金属书架 | 个 | 10.00 |
| 14 | 400*800 CT-02墙砖 | 1、400*800 CT-02瓷砖密拼 | m2 | 145.00 |
| 4.4 | 设备 |  |  |  |
| 1 | 空调 | 中央空调 | m2 | 540.00 |
| 2 | 强电 | 强电布置（线路、开关插座等） | m2 | 540.00 |
| 3 | 灯具 | 顶面灯具 | 项 | 1.00 |
| 4 | 给排水 | 给排水管道及末端 | m2 | 540.00 |
| 5 | 拆除 | 原有拆除 | 项 | 1.00 |
| 6 | 卫生间 | 卫生间设备 | 项 | 1.00 |
| 7 | 楼梯 | 楼梯踏步抛光 | m2 | 352.00 |
| 8 | 外立面改造 |  | 项 | 1 |

### 健康汇

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一层门厅 |  |  |  |
| 1.1 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平 | 1、整体35厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 68.60 |
| 2 | 地砖 | 600*1200地砖瓷砖铺贴 | m2 | 68.60 |
| 3 | ST-01大理石门槛 | 1、ST-01尼卡灰大理石门槛 2、镜面处理 | m2 | 1.60 |
| 1.2 | 天花工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板跌级吊顶 | 1、轻钢龙骨 2、高位12mm厚石膏板 3、低位双层9.5mm石膏板 | m2 | 20.00 |
| 2 | 格栅顶 | 40*100mm铝方通 | m2 | 56.00 |
| 3 | 原顶面刷黑色乳胶漆 | 原顶面刷黑色乳胶漆 | m2 | 72.00 |
| 4 | 灯槽（100+80） | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 12.50 |
| 5 | 窗帘盒 | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 6.00 |
| 6 | 乳胶漆 | 1、PT-01白色乳胶漆; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 21.80 |
| 7 | 风口 | 1、ABS风口 | m2 | 16.00 |
| 8 | MT-01不锈钢条 | 1、13+10+13MT-01不锈钢条 | m | 12.00 |
| 1.3 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 新建隔墙 | 轻质砖砌墙 | m2 | 48.00 |
| 2 | 墙面水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 108.00 |
| 3 | 艺术涂料 | 1、艺术涂料; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 108.00 |
| 4 | 踢脚 | 1、100mm高踢脚 | m | 36.80 |
| 5 | 墙面暗藏灯槽（100+50） | 1、18mm阻燃板 | m2 | 15.00 |
| 6 | MT-01不锈钢条 | 1、15+10+15MT-01不锈钢条 | m | 16.80 |
| 7 | 石材台面 | 1、ST-01尼卡灰石材台面 | m2 | 3.00 |
| 8 | 双开门 | 1、1500*2400 | 趟 | 2.00 |
| 9 | 门套线 | 1、50mm宽门套线 | m | 10.80 |
| 10 | 移门 | 玻璃电动感应移门 | 趟 | 1.00 |
| 11 | 电动双开门 | 玻璃电动感应移门 | 趟 | 1.00 |
| 二 | 一层健康小屋 |  |  |  |
| 2.1 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平 | 1、整体35厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 86.00 |
| 2 | 地砖 | 600*1200地砖瓷砖铺贴 | m2 | 86.00 |
| 3 | ST-01大理石门槛 | 1、ST-01尼卡灰大理石门槛 2、镜面处理 | m2 | 1.60 |
| 2.2 | 天花工程 |  |  |  |
| 1 | 格栅顶 | 40*100mm铝方通 | m2 | 86.00 |
| 2 | 原顶面刷黑色乳胶漆 | 原顶面刷黑色乳胶漆 | m2 | 96.00 |
| 3 | 灯槽（100+80） | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 12.50 |
| 4 | 窗帘盒 | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 6.00 |
| 5 | 风口 | 1、ABS风口 | m2 | 6.00 |
| 6 | MT-01不锈钢条 | 1、13+10+13MT-01不锈钢条 | m | 12.00 |
| 2.3 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 新建隔墙 | 轻质砖砌墙 | m2 | 11.80 |
| 2 | 墙面水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 146.00 |
| 3 | 艺术涂料 | 1、艺术涂料; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 146.00 |
| 4 | 踢脚 | 1、100mm高踢脚 | m | 46.20 |
| 5 | MT-01不锈钢条 | 1、15+10+15MT-01不锈钢条 | m | 16.80 |
| 三 | 一层托育 |  |  |  |
| 3.1 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平 | 1、整体35厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 256.70 |
| 2 | 地砖 | 600*1200地砖瓷砖铺贴 | m2 | 98.00 |
| 3 | 实木复合地板 | 实木复合地板 | m2 | 168.00 |
| 4 | 软垫地面 | 软垫地面 | m2 | 28.00 |
| 5 | ST-01大理石门槛 | 1、ST-01尼卡灰大理石门槛 2、镜面处理 | m2 | 1.60 |
| 6 | 卫生间保健室洗消间等地砖 | 400*800瓷砖铺贴 | m2 | 31.60 |
| 3.2 | 天花工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板跌级吊顶 | 1、轻钢龙骨 2、高位12mm厚石膏板 3、低位双层9.5mm石膏板 | m2 | 156.70 |
| 2 | 格栅顶 | 40*100mm铝方通 | m2 | 121.00 |
| 3 | 原顶面刷黑色乳胶漆 | 原顶面刷黑色乳胶漆 | m2 | 135.00 |
| 4 | 拉展天花 | 灯膜+防火板灯箱 | m2 | 15.00 |
| 5 | 灯槽（100+80） | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 12.50 |
| 6 | 窗帘盒 | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 6.00 |
| 7 | 乳胶漆 | 1、PT-01白色乳胶漆; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 296.50 |
| 8 | 风口 | 1、ABS风口 | m2 | 42.00 |
| 9 | MT-01不锈钢条 | 1、13+10+13MT-01不锈钢条 | m | 12.00 |
| 3.3 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 新建隔墙 | 轻质砖砌墙 | m2 | 79.00 |
| 2 | 新建隔墙 | 红砖砌墙 | m2 | 75.00 |
| 3 | 墙面水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 448.00 |
| 4 | 艺术涂料 | 1、艺术涂料; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 448.00 |
| 5 | 踢脚 | 1、100mm高踢脚 | m | 136.80 |
| 6 | 墙面暗藏灯槽（100+50） | 1、18mm阻燃板 | m2 | 15.00 |
| 7 | MT-01不锈钢条 | 1、15+10+15MT-01不锈钢条 | m | 16.80 |
| 8 | 石材台面 | 1、ST-01尼卡灰石材台面 | m2 | 3.00 |
| 9 | 单开门 | 1、900*2400 | 趟 | 4.00 |
| 10 | 门套线 | 1、50mm宽门套线 | m | 72.00 |
| 11 | 双开门 | 1800*2400 | 趟 | 2.00 |
| 12 | 电动移门 | 3200*2400玻璃电动移门 | 趟 | 1.00 |
| 13 | 软包 | 1、木龙骨18mm阻燃板基层 软包 | m2 | 62.80 |
| 14 | 墙纸 | 1、WP-01墙纸 | m2 | 126.00 |
| 15 | 墙面防水 | 1、2.0mm厚聚氨酯防水 | m2 | 75.00 |
| 16 | 400*800 CT-02墙砖 | 1、400*800 CT-02瓷砖密拼 | m2 | 52.80 |
| 17 | 操作台 | 人造石台面+成品板柜体 | m | 5.80 |
| 18 | 吊柜 | 成品板柜体 | m | 5.80 |
| 3.4 | 设备 |  |  |  |
| 1 | 空调 | 中央空调 | m2 | 410.00 |
| 2 | 强电 | 强电布置（线路、开关插座等） | m3 | 410.00 |
| 3 | 灯具 | 顶面灯具 | 项 | 1.00 |
| 4 | 给排水 | 给排水管道及末端 | m2 | 410.00 |
| 5 | 拆除 | 原有拆除 | 项 |  |
| 6 | 卫生间 | 卫生间设备 | 项 | 1.00 |
| 四 | 二层 |  |  |  |
| 4.1 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平 | 1、整体35厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 360.00 |
| 2 | 地砖 | 地板砖瓷砖铺贴 | m2 | 185.00 |
| 3 | PVC塑胶地板 | PVC塑胶地板 | m2 | 176.00 |
| 4 | 水泥自流平 | 水泥自流平 | m2 | 176.00 |
| 5 | ST-01大理石门槛 | 1、ST-01尼卡灰大理石门槛 2、镜面处理 | m2 | 3.00 |
| 6 | 地砖 | 400*400地砖 | m2 | 45.00 |
| 7 | 地面防水 | 2.0mm厚聚氨酯防水 | m2 | 45.00 |
| 8 | 露台 | 石材地面 | m2 | 36.00 |
| 4.2 | 天花工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板跌级吊顶 | 1、轻钢龙骨 2、高位12mm厚石膏板 3、低位双层9.5mm石膏板 | m2 | 135.00 |
| 2 | 格栅顶 | 40*100mm铝方通 | m2 | 220.00 |
| 3 | 原顶面刷黑色乳胶漆 | 原顶面刷黑色乳胶漆 | m2 | 220.00 |
| 4 | 拉展天花 | 灯膜+防火板灯箱 | m2 | 13.80 |
| 5 | 灯槽（100+80） | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 63.00 |
| 6 | 窗帘盒 | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 12.00 |
| 7 | 乳胶漆 | 1、PT-01白色乳胶漆; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 220.00 |
| 8 | 风口 | 1、ABS风口 | m2 | 21.00 |
| 9 | MT-01不锈钢条 | 1、13+10+13MT-01不锈钢条 | m | 23.00 |
| 4.3 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 新建隔墙 | 轻质砖砌墙 | m2 | 102.50 |
| 2 | 新建隔墙 | 红砖砌墙 | m2 | 45.50 |
| 3 | 墙面水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 535.60 |
| 4 | 艺术涂料 | 1、艺术涂料; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 535.60 |
| 5 | 踢脚 | 1、100mm高配套传踢脚 | m | 150.00 |
| 6 | 墙面暗藏灯槽（100+50） | 1、18mm阻燃板 | m2 | 12.00 |
| 7 | MT-01不锈钢条 | 1、15+10+15MT-01不锈钢条 | m | 38.00 |
| 8 | 石材台面 | 1、ST-01尼卡灰石材台面 | m2 | 3.60 |
| 9 | 单开门门套 | 1、900*2400 | 趟 | 8.00 |
| 10 | 门套线 | 1、50mm宽门套线 | m | 24.00 |
| 11 | 400*800 CT-02墙砖 | 1、400*800 CT-02瓷砖密拼 | m2 | 40.80 |
| 12 | 卫生间隔断 | 卫生间隔断 | m2 | 6.60 |
| 4.4 | 设备 |  |  |  |
| 1 | 空调 | 中央空调 | m2 | 360.00 |
| 2 | 强电 | 强电布置（线路、开关插座等） | m2 | 360.00 |
| 3 | 灯具 | 顶面灯具 | 项 | 1.00 |
| 4 | 给排水 | 给排水管道及末端 | m2 | 360.00 |
| 5 | 拆除 | 原有拆除 | 项 | 1.00 |
| 6 | 楼梯 | 楼梯踏步石材 | m2 | 352.00 |
| 7 | 楼梯 | 楼梯结构改造 | m2 | 150.00 |
| 8 | 卫生间 | 卫生间设备 | 项 | 1.00 |

### 服务汇、达人汇、矛调中心

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务汇 |  |  |  |
| 1.1 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面抛光 | 地面抛光 | m2 | 548.00 |
| 2 | 水泥砂浆找平 | 1、整体35厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 552.00 |
| 3 | 地砖 | 600*1200瓷砖铺贴 | m2 | 552.00 |
| 1.2 | 天花工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板跌级吊顶 | 1、轻钢龙骨 2、高位12mm厚石膏板 3、低位双层9.5mm石膏板 | m2 | 552.00 |
| 2 | 轻钢龙骨石膏板异形吊顶 | 轻钢龙骨石膏板+细木工板 | m2 | 150.00 |
| 3 | 灯槽（100+80） | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 32.00 |
| 4 | 窗帘盒 | 1、18mm阻燃板 2、面封9.5mm石膏板 | m2 | 22.00 |
| 5 | 乳胶漆 | 1、PT-01白色乳胶漆; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 628.00 |
| 6 | 风口 | 1、ABS风口 | m2 | 8.00 |
| 7 | MT-01不锈钢条 | 1、13+10+13MT-01不锈钢条 | m | 12.00 |
| 8 | 成品木饰面 | 成品木饰面 | m2 | 15.00 |
| 1.3 | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 新建隔墙 | 轻质砖砌墙 | m2 | 162.00 |
| 2 | 新建隔墙 | 钢筋混凝土 | m2 | 57.00 |
| 3 | 墙面水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 479.00 |
| 4 | 艺术涂料 | 1、艺术涂料; 2、刮腻子打磨 3、滚涂乳胶漆不少于两底两面 | m2 | 479.00 |
| 5 | 定制喷绘墙纸 | 展示用 | m2 | 288.20 |
| 6 | 艺术墙面 | 艺术墙面 | m2 | 30.00 |
| 7 | 踢脚 | 1、100mm高踢脚 | m | 173.90 |
| 8 | 墙面暗藏灯槽（100+50） | 1、18mm阻燃板 | m2 | 15.00 |
| 9 | MT-01不锈钢条 | 1、15+10+15MT-01不锈钢条 | m | 16.80 |
| 10 | 石材台面 | 1、ST-01尼卡灰石材台面 | m2 | 25.90 |
| 11 | 移门 | 玻璃电动感应移门 | 趟 | 1.00 |
| 12 | 门套线 | 1、50mm宽门套线 | m | 10.80 |
| 13 | 装饰柜 | 1、3200*3600*350玄关柜 | m2 | 12.00 |
| 14 | 大会议室背景墙 | 背景墙改造 | m2 | 135.00 |
| 15 | 荣誉展示墙 | 展示 | m2 | 14.00 |
| 1.4 | 设备 |  |  |  |
| 1 | 空调 | 局部移动位 | m2 | 522.00 |
| 2 | 强电 | 强电布置（线路、开关插座等） | m3 | 410.00 |
| 3 | 灯具 | 筒灯+灯带 | 项 | 1.00 |
| 4 | 卫生间 | 卫生间设备 | 项 | 1.00 |
| 5 | 拆除 | 原有拆除 | 项 | 1.00 |
| 二 | 公益汇 |  |  |  |
| 1 | 整体硬装 |  | m2 | 190.00 |
| 三 | 矛盾调解中心 |  |  |  |
| 1 | 整体硬装 |  | m2 | 30.00 |
| 四 | 家具 |  |  |  |
| 1 | 家具 |  | 项 | 1 |

## （六）室外提升服务

| 序号 | 类别 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）整体形象提升工程 |  |  |  |  |
| 一 | 未来社区视觉导视系统 | 1.1核心LOGO形象展示牌（未来社区打卡点） |  |  |
|  |  | 1.1.1“服务汇”沿街入口 | 个 | 1 |
|  |  | 1.1.2龙兴文化公园滨水广场 | 个 | 1 |
|  |  | 1.1.3红丰南路公交首末站 | 个 | 1 |
|  |  | 1.1.4“邻里汇”入口广场 | 个 | 1 |
|  |  | 1.2道路交叉口导视牌 |  |  |
|  |  | 1.2.1龙兴街/新颜南路交叉口、文化公园入口导视牌 | 套 | 1 |
|  |  | 1.2.2龙兴文化公园主入口 | 套 | 1 |
|  |  | 1.2.3龙兴街/红丰南路交叉口导视牌 | 套 | 1 |
|  |  | 1.2.4万兴街/新颜南路交叉口导视牌 | 套 | 1 |
|  |  | 1.2.5万兴街/红丰南路交叉口导视牌 | 套 | 1 |
|  |  | 1.3龙兴文化公园小型标识牌 |  |  |
| （二）节点形象提升工程 |  |  |  |  |
| 四 | 2.2龙兴文化公园 | 2.2.1“未来社区”文化长廊 |  |  |
|  |  | 2.2.1.1”未来社区“文化长廊——景观花箱 | ㎡ | 24 |
|  |  | 2.2.1.2”未来社区“文化长廊——文化展墙 | ㎡ | 60 |
|  |  | 2.2.2文化休憩亭 |  |  |
|  |  | 2.2.2.1数字化展示屏 | ㎡ | 5 |
|  |  | 2.2.2.2条石座椅 | m | 10 |
|  |  | 2.2.3运动健身点 |  |  |
|  |  | 增加室外健身设施品类 | 组 | 1 |
| 五 | 2.3红丰南路公交首末站 | 2.3.2红丰南路桥体底面可视区域色彩刷新 | ㎡ | 2000 |
|  |  | 2.3.3红丰路桥下空间照明亮化 | m | 200 |
| 六 | 2.4邻里汇 | 2.4.1前广场景观环境改造提升 | 项 | 1 |

## （七）宣发+文化提炼

| 序号 | 项目 | 备注 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未来社区品牌策划 | 未来社区品牌策划执行 | 2 | 次 |
| 2 | 未来邻里节点活动策划 | 未来线上线下邻里节点活动策划执行 | 5 | 次 |
| 3 | 宣传材料设计制作 | 包含宣传桁架、海报、展架、宣传单 | 1 | 项 |
| 4 | 党建上墙广告制作 | 墙面工程；吊顶工程；木工制作；油漆工程，镀锌板（包含切割、UV打印、喷漆、折边及焊接、安装）+PVC及亚克力板 （包含切割、UV打印、安装） | 1 | 项 |
| 5 | 未来社区文稿、现场摄影、宣传片拍摄剪辑、VR视频 | 按机位、视频时长、制作类型进行具体结算 | 1 | 项 |
| 6 | 龙兴文化提炼 | 龙兴文化提炼 | 1 | 项 |

三、工期要求：

●1、安装施工工期：30天；

- 四、付款方式

- 中标后双方协商确定。

- 第四部分 合同主要条款

（以最终合同为准）

项目名称：南苑街道龙兴社区“未来社区”采购项目

招标编号：YJDL2021-203

甲方：  杭州市临平区人民政府南苑街道办事处

乙方：

甲、乙双方根据南苑街道龙兴社区“未来社区”采购项目（招标编号：YJDL2021-203）政府采购公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”

二、服务时间要求

按招标文件约定。

二、合同金额

合同金额为（大写）            元（￥        元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

按招标文件约定。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：   ；

2、履行地点：    。

八、款项支付

按招标文件约定执行。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，赔付上线为合同总额的百分之五。

3、乙方未能如期提供服务的，每逾期一日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金，赔付上线为合同总额的百分之五。

4、乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的百分之五违约金。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签订时间：                                签订时间：

签订地点：

- 第五部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 项目名称：

- 资  格 文 件(封面）

- （线上电子招投标）

- 招标编号：YJDL2021-203

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

# 资 格 文 件

目  录

（1）营业执照……………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函……………………………………………………………  （页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函…………………………………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………（页码）

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函…………………………………（页码）

# 营业执照（扫描件）

# 最近一年度财务报表（可提供审计报告或资产负责表及利润表，新成立的公司提供情况说明）；

# 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市临平区人民政府南苑街道办事处、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我方 （供应商）   承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：     年  月  日

# 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市临平区人民政府南苑街道办事处、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：     年   月  日

# 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州市临平区人民政府南苑街道办事处、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我方 （供应商）      具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：     年  月  日

# 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州市临平区人民政府南苑街道办事处、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加                    的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：    年    月   日

# 投标供应商没有失信记录承诺函

杭州市临平区人民政府南苑街道办事处、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：     年  月  日

八、投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函

杭州市临平区人民政府南苑街道办事处、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接                 （项目名称）的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：    年  月  日

- 项目名称：

- 报 价 文 件（封面）

- （线上电子招投标）

- 招标编号：YJDL2021-203

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

- 报 价 文 件

- 目 录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函（如有）…………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

杭州市临平区人民政府南苑街道办事处、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称）     （招标编号：YJDL2021-203  ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件；

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（盖章或签字）：

投标人盖章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

杭州市临平区人民政府南苑街道办事处、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成（招标编号：YJDL2021-203）的招标文件，项目名称：                         。

开标一览表

| 本项目投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止之日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

投标人名称（公章）:

法定（授权）代表人（盖章或签字）：

日期：    年   月   日

- 三、报价明细清单

项目名称： 南苑街道龙兴社区“未来社区”采购项目-标项2                        招标编号：YJDL2021-203

| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |  |

注：1、可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税费等费用。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各项相应报价相一致。

3、漏报视作包含在投标总价内。

投标人名称(公章)：

法定（授权）代表人（盖章或签字）：

日期：    年   月   日

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 【非监狱企业不需提供】

杭州市临平区人民政府南苑街道办事处、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

- 本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

- 根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                     。

- 本企业参加（招标人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本企业为本项目提供货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人全称（盖单位公章或 CA 章）：

- 日期： 年 月 日

- 说明：

- 1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 3）非监狱企业不需提供此声明函。

- 4）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

- 残疾人福利性单位声明函

- 【非残疾人福利性单位不需提供】

杭州市临平区人民政府南苑街道办事处、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

- 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（招标人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人全称（盖单位公章或 CA 章）：

- 日期： 年 月 日

- 说明：

- 1）非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

2）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

- 项目名称：

- 商务技术文件（封面）

- （线上电子招投标）

- 招标编号：YJDL2021-203

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

# 商务技术文件

- 目 录

（1）法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证……………………………………………（页码）

（3）资质文件…………………………………………………………………………（页码）

（4）公司介绍及同类项目业绩经验案例……………………………………………（页码）

（5）针对本项目的详细服务实施计划方案等……………………………………（页码）

（6）服务承诺…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离………………………………………………………………… （页码）

（8）实质性内容响应表…………………………………………………………… （页码）

（9）其他必要提供的资料…………………………………………………………（页码）

（10）对应商务技术评分细则提供相关证明资料…………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 法定代表人授权委托书

杭州市临平区人民政府南苑街道办事处、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

兹委派我公司             先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    (招标编号：YJDL2021-203     )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(盖章或签字)：

日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (扫描件加盖公章)

- 三、资质文件（如有）

- 四、公司介绍及同类项目业绩经验案例（需提供合同扫描件并加盖公章）

- 五、针对本项目的详细服务实施计划方案等

根据招标文件采购要求自行草拟。

投标人名称(公章)：

日期：   年  月   日

- 六、服务承诺

根据招标文件采购要求自行草拟。

投标人名称（公章）：

日期： 年  月   日

- 七、商务技术偏离表

项目名称：                                         招标编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：商务、技术无偏离的可在“投标文件响应”栏填写：响应招标文件要求即可，并加盖投标单位公章。其中带“▲”条款系指实质性要求条款，如未填入此表，即默认同意或认可。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 八、实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | … | … |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分项目技术规范和服务要求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分项目技术规范和服务要求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足或未按要求提供证明材料(如要求提供证明材料的，在本表后附上，复印件或扫描件)，将被视为投标无效。

投标人（公章或 CA 章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：20  年  月  日

- 九、其他必要提供的资料

根据招标文件采购要求自行草拟。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 十、对应商务技术评分细则提供相关证明资料

根据招标文件采购要求自行草拟。

十一、评分响应表（放于投标文件目录后首页）

项目名称：                                     招标编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 商务资信分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见商务资信文件第几页 |
|  |  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

- 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知（仅供参考）

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

- 一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

- 二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

- 三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

- 四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

附件（中标后提供）：

承 诺 书

杭州益嘉工程咨询代理有限公司 ：

我单位参与投标的                               （项目名称）有幸中标，考虑本项目备案事宜，故由我单位再提供纸质版电子投标文件一式三份递交给招标代理机构备案，本公司承诺：

本单位提交给招标代理机构备案的投标文件纸质版与电子投标文件内容均一致，如不一致导致的任何法律责任自付。特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

2021年   月   日