余杭区市民之家食堂厨房设备采购项目

公 开 招 标 文 件

招标编号：YJDL2022-001

（线上电子招投标）

招标人：杭州市余杭区机关事务服务中心

招标代理机构：杭州益嘉工程咨询代理有限公司

日  期：二O二一 年 十二 月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 编制和提交投标文件须知	6

前 附 表	6

一、总 则	11

二、招标文件	11

三、投标文件	13

四、投标	16

五、开 标	17

六、评 标	19

七、合同签订及其他	27

第三部分 项目技术规范和服务要求	31

第四部分 合同主要条款	35

第五部分 应提交的有关格式范例	38

资 格 文 件	40

报 价 文 件	46

商务技术文件	55

- 招标公告

项目概况 杭州市余杭区机关事务服务中心的余杭区市民之家食堂厨房设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年1月13日09:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YJDL2022-001

项目名称：余杭区市民之家食堂厨房设备采购项目

预算金额（元）：6000000

最高限价（元）：6000000

采购需求：详见采购文件

标项一:

标项名称: 余杭区市民之家食堂厨房设备采购项目

数量: 1

预算金额（元）: 6000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见采购文件

备注： 合同履约期限：30日历天。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体

三、获取招标文件

时间：/至2022年1月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年1月13日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：登陆“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”开标大厅等候解密

组织机构线下开标地点：杭州市临平区南苑街道人民大道270号

开标时间：2022年1月13日09:30

开标地点（网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 本项目采购文件公告期限与采购公告期限一致。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

招标人：杭州市余杭区机关事务服务中心

地址：浙江省杭州市余杭区文一西路1500号

项目联系人：鲁敏       联系电话：0571-89391596
    质疑联系人：林捷       联系电话：0571-89391595

2.采购代理机构信息

名 称：杭州益嘉工程咨询代理有限公司

地 址：浙江省杭州市临平区南苑街道人民大道270号

项目联系人（询问）：朱海强   项目联系方式：0571-89020072

质疑联系人：杨文波             质疑联系方式：15397053608 
   3.同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市余杭区财政局

联系人：杜国强

监督投诉电话：0571-88728858

地址：杭州市余杭区五常街道溪沁路8号中国电信浙江创新园1号楼

提示：

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 编制和提交投标文件须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：余杭区市民之家食堂厨房设备采购项目。 二、采购内容：余杭区市民之家食堂厨房设备采购项目，具体内容和相关要求详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 三、项目实施地点：根据招标文件约定执行。 四、主要要求：详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 五、工期：30日历天，详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 六、采购预算：600万元。 |
| 2 | 合同名称：《余杭区市民之家食堂厨房设备采购项目采购合同》。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |
| 5 | 招标服务费：中标人在领取中标通知书前需向招标代理机构支付人民币56200元招标代理服务费，费用包含在总报价中，不单独列项报价。 中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，开户名：杭州益嘉工程咨询代理有限公司；开户行名称：杭州银行余杭支行 帐号：3301040160016011853 中标单位需在领取中标通知书时缴纳中标服务费，缴纳时注明招标编号。 |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：投标单位公章电子签章，其中CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人主动联系浙江汇信科技有限公司400-888-4636咨询进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式上传至投标响应文件内。招标文件中盖章或签字处均可在线加盖电子公章和法人章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（建议顺丰邮寄形式）投标截止时间前（签收时间为准）递交、一份（邮寄地址：杭州市临平区南苑街道人民大道270号，杨文波收，15397053608）。 （3）投标单位中标后提供一式三份纸质投标文件和电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书给采购代理机构留底以作项目验收存档使用。格式详见附件。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；建议顺丰邮寄形式快递至招标代理公司地址（地址详见招标采购文件）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：详见招标公告。 |
| 14 | 投标地点：详见招标公告。 |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点。 |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案或在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）余杭区中小企业信用融资模块查询。 |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 20 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《评标办法》。 2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 22 | 中小企业划分标准所属行业；采购标的：金属制厨房用器具制造；所属行业：其他未列明行业。 |
| 23 | 1）、需提交样品为第三部分《采购需求》采购清单中： 样品1：定制600大炒+四眼煲仔组合炉 样品2：油烟净化一体机（面档） 样品3：链板式90转角 样品4：定制调料台 2）、样品提交：投标人必须在2022年1月12日下午14:00-15:30期间内，将样品送至杭州市临平区东湖北路488-1号杭州临平生物医药高新园区29幢4楼，并办理样品送达登记手续。（联系人：杨文波 联系电话：15397053608）。拒绝接收逾期送达的样品。 3）、投标人样品不提供则视其投标无效，提供不全或样品与招标文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。 4）、样品的退返：中标单位的“样品”将由采购人予以保存作为项目验收的重要依据。未中标投标人的“样品”由投标人在中标结果质疑期结束后三个工作日内从采购人处自行领回，逾期采购人将不予保管。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位杭州市余杭区机关事务服务中心为本项目的招标人（合同中的甲方），杭州益嘉工程咨询代理有限公司为招标代理机构，杭州市余杭区财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

杭州市余杭区机关事务服务中心的余杭区市民之家食堂厨房设备采购项目，具体详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

### （一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### （二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。部分格式详见“第五部分 应提交的有关格式范例”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。）

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

▲（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

▲（2）最近一年财务报表(可提供审计报告或资产负责表及利润表，新成立的公司提供情况说明)；

▲（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

▲（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

▲（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

▲（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

▲（8）不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

▲（1）投标响应函；

▲（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函（如有）；

（5）监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如有）。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

▲（1）法定代表人授权委托书；

▲（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）资质文件（如有）；

（4）公司介绍及同类项目业绩经验案例（需提供合同复印件并加盖公章）（如有）；

（5）针对本项目详细服务实施计划方案等（如有）；

（6）服务承诺（如有）；

▲（7）商务技术偏离表；

▲（8）实质性内容响应表

（9）其他必要提供的资料；

（10）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

（11）对应商务技术评分细则提供相关证明资料；

（12）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

### （三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

### （四）投标保证金

无。

### （五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

5.7如采用联合体投标的，须提供联合体协议。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承但的工作和责任，同时协议内须明确牵头单位，并将共同投标协议联同投标文件一并提交给招标人，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见政采云平台《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

6.4如采用联合体投标的，除投标文件中联合体各方的资格、资信、业绩等文件（如营业执照、荣誉证书、资质证书、人员证书、业绩等）由相应联合体成员加盖各自公章外，其余均由联合体牵头人及其法定代表人（或法定代表人的授权委托人）代表联合体各方签署投标文件。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.3开标期间，投标人等交易主体应使用数字证书(CA)在各自的电脑终端上登录不见面开标大厅，并进行相关操作。各电脑终端上的所有操作均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。

2.4投标人应在投标截止时间之前使用数字证书(CA)自行登录不见面开标大厅，在线等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）由招标代理机构登陆“政府采购云平台”在线向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由（如有）；并在线公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时通过“政府采购云平台”在线公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，由招标代理机构登陆“政府采购云平台”在线公布开标一览表有关内容，同时制作开标记录表，发送各投标人在线开启签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。同时，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。根据财政部令第87号　第六十条　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

### （八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第十三款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### 评标办法

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术商务得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分30分，商务技术得分70分。

2、商务技术评标细则（70分）

评标标准如下：

| 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人基本情况 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，得3分 投标人具有全国工业产品生产许可证的得2分。 | 5 |
| 样品 | 投标样品情况 样品1：定制600大炒+四眼煲仔组合炉（3分） 样品2：油烟净化一体机（3分） 样品3：链板式90转角（3分） 样品4：定制调料台（3分） 根据产品的制作质量、工艺制作水平、款式、尺寸、材料是否符合招标文件的要求，外观式样等情况进行打分。 注：样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分； | 12 |
| 技术参数及响应程度 | 全部满足招标文件明确的功能、性能、参数和技术参数指标要求，得30分，功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分，扣完为止。 | 30 |
| 节能产品检测报告及食品接触产品安全认证证书 | （1）投标人具有手打铁锅、岛式烟罩、PE砧板、玻璃罩、食品周转筐、单星水池、洁碟台、四层货架等符合GB4806.5-2016、GB4806.9-2016、GB4806.7-2016、GB4806.5-2016的要求的检测报告，每提供一份得0.5分，最多得4分（4分） （2）所投炉灶产品符合“商用燃气灶具能效限定值及能效等级”（GB 30531-2014）的得1分。（提供相关检测报告） （3）所投链板式传送带链板符合GB4806.7-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品要求得1分，提供相关检测报告（1分） （4）所投链板式传送带不锈钢板符合GB4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品要求得1分，提供相关检测报告（1分） | 7 |
| 项目实施方案 | 提供组织实施方案和措施，包括拟定的工作时间进度表、拟投入设备、人力安排、针对本项目的成品设备在运输、保管、就位等方面的保障措施。 | 5 |
| 拟派项目组人员情况 | 具有人力资源和社会保障部办法的燃气具安装维修工证书提供一个得1分最高得2分 具有特种作业证书的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 | 3 |
| 售后服务及承诺 | 投标人提出的优惠条件和承诺情况，提供的备品备件的完整性、合理性和可操作性进行评分。3分 根据投标人是否提供详细完整的故障响应时间、技术支持能力、售后服务承诺、项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）等情况进行评分。2分 | 5 |
| 业绩 | 投标人自2018年12月1日（以验收报告时间或检测报告时间为准）至今具有类似项目业绩，每提供一个案例得1分，最多得3分（提供合同复印件，区、县及以上验收办或第三方具有验收资格单位出具的验收报告） | 3 |

注：以上评审内容制作进投标文件内，并按评审要求提供相关证明材料等。

3、商务分+技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点后二位）；

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（精确到小数点后二位）；

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标人评标综合得分=价格分+商务分+技术分（精确到小数点后二位）；

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件制作进投标响应文件内，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）和杭财采监〔2020〕7号文件，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分（价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示））。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予10% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（4）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

### （十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### （十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

2、中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金。

3、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期满后，无质量、服务问题，由招标人向中标人无息退还。

4、中标人如未按时交纳履约保证金，招标代理机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

（四）付款结算方式

详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

- 服务期限

详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号 ），对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标代理机构将视情况终止合同，并上报采购监督管理部门。

（八）质疑和投诉

1、根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（1）、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（2）、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

（3）、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（4）、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与本项招标活动的投标人，在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于招标人和委托招标代理机构。

第三部分 项目技术规范和服务要求

本部分带“●”条款为实质性条款，投标人须提供《实质性内容响应表》，如有任意一条未响应或不满足或未按要求提供证明材料，将被视为投标无效。

一、项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、材料费、安装调试费用、管路消毒费、水检费、招标代理费、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

二、设备清单及相关技术指标

| 编号 | 产品名称 | 材质（规格单位为mm，规规大小仅作参考，投标人可实地踏勘进行调整） | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下二层厨房设备 |  |  |  |  |  |
| A收货区 |  |  |  |  |  |
| A01 | 双层平板工作台带靠背 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板），层板实厚≥0.85mm,优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800+150 | 1 | 台 |  |
| A02 | 单星水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：700*800*800+150 | 1 | 台 |  |
| A03 | 电子落地称 | 最大秤重约：150kg 分度值：50g 零位异常报警功能 超载报警功能：当称重值超过最大称重量9个分度值时，仪表会发生报警，显示“OF" 显示：0.8英寸红色高亮度数码管，6位重量显示，并有零位、去皮、超重等显示 秤盘采用不锈钢材料，秤台上有传感器限位装置，具有耐冲击强度保护。 额定功率：≤8W 仪表外形尺寸：300*150*220 秤台外形尺寸：500*350*180 | 1 | 台 |  |
| A04 | 平板车 | 说明：采用304不锈钢板材制作，实厚≥1.05mm，优质不锈钢管立柱，底部配带刹车万向脚轮。 规格：900*600*800 | 2 | 台 |  |
| B检测室 |  |  |  |  |  |
| B01 | 工程款四门高身雪柜 | 说明：内外优质201不锈钢材质，前罩板及门壳加厚，下片R圆角一体成型，弹簧铰链自动回归门，不锈钢折弯门把手，一体式墙板。箱体整体高密度发泡，保温性能更强，节能。采用高效环保压缩机，R134a制冷剂。智能温控，精确控制箱内温度。 有效容积：1000L 温度范围：冷冻：-6~-18℃ 冷藏：-2~+8℃ 规格：1230*750*1980 功率：220V/520W | 1 | 台 |  |
| B02 | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：1500*700*800+150 | 1 | 台 |  |
| B03 | 单星水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：700*700*800+150 | 1 | 台 |  |
|  | 粘捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高； 2、无声诱捕； 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右； 4、诱虫光源优质耐用，效果显著； 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高 温腐蚀； 功率：220V/45W 机身尺寸：500*200*340mm 灯管规格：450mm/15W*2 有效面积：60-90m2 | 1 | 个 |  |
| D用品库 |  |  |  |  |  |
| D01 | 四层栅格层架 | 说明：采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑，立柱采用201不锈钢Φ38*0.85圆管制作，主框38*38*0.6方管制作，条状格栅置物架。底部配不锈钢可调节脚。 规格：1200*500*1800 | 6 | 台 |  |
| 三层厨房设备 |  |  |  |  |  |
| F男女更衣室 |  |  |  |  |  |
| F02 | 一体式开水器 | 额定电压：220v； 额定功率：3kw 连续出水量：60L/H 机型尺寸：380mm*260mm*1270mm 说明：内胆采用食品安全级不锈钢（304不锈钢）制造，30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能采用微电脑控制的步进式进水加热技术，进一层水、加热一层，沸腾一层，无阴阳水。采用底部进水技术，实现水向高处流的目的，无死水。 采用由微电脑控制的双电子温控控制，不出现二次沸腾，保证出水温度在无菌温度范围95℃到97℃，最好不超过99℃，绝无千沸水。 | 2 | 台 |  |
|  | 单头净水器 | 说明：单节粗滤前置过滤器内置PP棉滤芯，单节精滤MC滤芯，特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生。 处理能力：9000加仑。 工作流量：6.3L/分钟 过滤精度：0.5微米 | 2 | 套 |  |
| F03 | 自动感应消毒机 | 说明：优选ABS原生料，防腐耐用，智能芯片控制，红外感应探测，手掌进入感应区，自动雾化喷淋，不锈钢喷液头，广角喷雾范围广，底部接水盘，不漏液到地面。 容量：1500ML 规格：248*190*520 感应距离：10±3cm | 2 | 台 |  |
| F04 | 喷气式干手器 | 功率：220v/1200w 材质：ABS工程塑料 干手时间：7-12s 防水等级：IPX1 规格：249*190*520 | 2 | 台 |  |
| F05 | 柜式洗手星盆 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：550*480*800+100 | 2 | 台 |  |
|  | 感应龙头 | 说明：全铜一体压铸阀体，外表镀铬，智能红外线感应技术，高敏度接收感光。附带冷热调节阀。 | 2 | 个 |  |
| G主食库 |  |  |  |  |  |
| G01 | 大米架 | 说明：采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑，条状格栅置物架。底部配不锈钢可调节脚。 规格：1200*500*300 | 8 | 台 |  |
| G02 | 四层栅格层架 | 说明：采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑，立柱采用201不锈钢Φ38*0.85圆管制作，主框38*38*0.6方管制作，条状格栅置物架。底部配不锈钢可调节脚。 规格：1200*500*1800 | 6 | 台 |  |
| H粗加工 |  |  |  |  |  |
| H01 | 工程款四门高身雪柜 | 说明：内外优质201不锈钢材质，前罩板及门壳加厚，下片R圆角一体成型，弹簧铰链自动回归门，不锈钢折弯门把手，一体式墙板。箱体整体高密度发泡，保温性能更强，节能。采用名牌高效环保压缩机，R134a制冷剂。智能温控，精确控制箱内温度。 有效容积：1000L 温度范围：冷冻：-6~-18℃ 冷藏：-2~+8℃ 规格：1230*750*1980 功率：220V/520W | 3 | 台 |  |
| H02 | 移动海鲜池（鱼缸） | 说明：三层海鲜缸，骨架采用优质201不锈钢方管，透明优质加厚高清玻璃，光滑磨边补不伤手，环保优质节能电机，底部轮子设计，鱼缸移动方便。 整机规格：1300*1000*1750 上缸1260*420*280 中缸1260*420*280 下缸1050*470*400 功率：220V/1.5KW 可调温度：10℃-35℃ | 2 | 台 |  |
| H03 | 双星水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：1800*800*800+150 | 3 | 台 |  |
| H04 | 单星水池连平台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：1500*800*800+150 | 1 | 台 |  |
| H05 | 一体式开水器 | 额定电压：380v； 额定功率：12kw 接线方式：三相四线； 连续出水量：150L/H 机型尺寸：520mm*300mm*1490mm 说明：内胆采用食品安全级不锈钢（304不锈钢）制造，30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能采用微电脑控制的步进式进水加热技术，进一层水、加热一层，沸腾一层，无阴阳水。采用底部进水技术，实现水向高处流的目的，无死水。 采用由微电脑控制的双电子温控控制，不出现二次沸腾，保证出水温度在无菌温度范围95℃到97℃，最好不超过99℃，绝无千沸水。 | 1 | 台 |  |
|  | 单头净水器 | 说明：单节粗滤前置过滤器内置PP棉滤芯，单节精滤MC滤芯，特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生。 处理能力：9000加仑。 工作流量：6.3L/分钟 过滤精度：0.5微米 | 1 | 套 |  |
| H06 | 双层平板工作台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板），层板实厚≥0.85mm,优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：700*800*800+150 | 1 | 台 |  |
| H07 | 双层平板工作台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板），层板实厚≥0.85mm,优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800 | 4 | 台 |  |
| H08 | 大单星浸泡水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：1200*800*800+150 | 3 | 台 |  |
| H09 | 洗地龙头 | 说明：主弹簧采用弹簧合金，超过25K的拉力测试，卷盘和基座黑色亚光管板，厚钢结构，加强筋提高强度，管子3/8".I.D.de EPDM管子，黑色SRB橡胶10.7米管长，最大压力300PSI 最大温度80℃，水枪喷头。 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 10 | 个 |  |
|  | 花洒龙头 | 规格：台式 材料：黄铜 说明：软管：不锈钢双扣软管，端口防撕裂密封设计 龙头：龙头底部一体化，有效排除渗漏的可能，镀铜工艺使表面更光滑 弹簧：独特的设计，在软管受力点进行加固保护软管，延长软管寿命。 | 1 | 个 |  |
|  | 风幕机 | 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮。两档风速可调。 机身长度：1500mm 功率：220v/180W 风口风量：900-2700m³/H 外形尺寸：1500*220*195 | 3 | 台 |  |
|  | 粘捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高 温腐蚀 功率：220V/45W 机身尺寸：500*200*340mm 灯管规格：450mm/15W*2 有效面积：60-90m2 | 3 | 个 |  |
|  | 商用净食机 | 1、全面板钢化玻璃设计，侧身全面电镀工艺，易擦拭，整机防水。 2、净化装置采用PC食品级材料、304不锈钢，可进行拆卸清洗，拆装简单，防止对食材的二次污染。 3、设计有空气过滤装置，可过滤厨房油烟、灰尘等杂质，保护机芯，延长使用寿命。 4、设置有果蔬、五谷、水产、肉类、餐具五大功能，涵盖食材范围广。 5、微电脑芯片自动计算当前室温最佳净化时间，一键式启停，操作简便，无需看管，净化完自动停止。 | 1 | 台 |  |
| I切配区 |  |  |  |  |  |
| I01 | 工程款四门高身雪柜 | 说明：内外优质201不锈钢材质，前罩板及门壳加厚，下片R圆角一体成型，弹簧铰链自动回归门，不锈钢折弯门把手，一体式墙板。箱体整体高密度发泡，保温性能更强，节能。采用名牌高效环保压缩机，R134a制冷剂。智能温控，精确控制箱内温度。 有效容积：1000L 温度范围：冷冻：-6~-18℃ 冷藏：-2~+8℃ 规格：1230*750*1980 功率：220V/520W | 5 | 台 |  |
| I02 | 双层平板工作台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板），层板实厚≥0.85mm,优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800 | 6 | 台 |  |
|  | 双层平板工作台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板），层板实厚≥0.85mm,优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800+150 | 1 | 台 |  |
| I03 | 双星水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：1800*800*800+150 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 2 | 个 |  |
| I04 | 四层栅格层架 | 说明：采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑，立柱采用201不锈钢Φ38*0.85圆管制作，主框38*38*0.6方管制作，条状格栅置物架。底部配不锈钢可调节脚。 规格：1200*500*1800 | 4 | 台 |  |
| I05 | 刀具砧板消毒柜 | 说明：整体采用优质不锈钢板材制作，上层箱体毛巾消毒箱，内设双道毛巾挂架，可视玻璃移门，中层设两个刀具消毒箱体，下翻门带有锁具。下层设置墩头消毒箱体，可视双开门 电压：220v 紫外线功率：18w*2=36w 红外线功率：300w 热风循环功率：1200w 消毒方式：紫外线加臭氧循环风 消毒毛巾数量：24块 消毒刀数量：20把 消毒砧板数量：10cm9块 规格：1200*600*1800 | 1 | 台 |  |
| I06 | 台式绞肉机 | 说明：铝镁合金机身，坚固耐用；纯铜电机，大口径食品级不锈钢托盘，高硬度食品级材质刀片，优质电源开关设计，防水漏电，安全。 包装尺寸：602*262*454 功率：220V/1.1KW | 1 | 台 |  |
| I07 | 全能切菜机 | 功率：1.3KW 电压：220V 重量：135KG 材质：机身全304不锈钢 产量：800-1000KG/H 外形尺寸：1250*530*1250mm 1、本机为双头型切菜机可同时工作，通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片，丝，丁。功能强大一机多用，省时省力。整机安全性高，配有电磁感应装置，带电情况下开启刀具外罩，刀具自动停止转动。 2、刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求,适用于净菜加工、净菜配送的企业使用。可更换菜馅刀盘。 3、整机304不锈钢制作，人员操作更加舒适。操作简单，容易清洗。防水性能良好. | 1 | 台 |  |
|  | 粘捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高 温腐蚀 功率：220V/45W 机身尺寸：500*200*340mm 灯管规格：450mm/15W*2 有效面积：60-90m2 | 1 | 个 |  |
| J洁具间 |  |  |  |  |  |
| J01 | 四层栅格层架 | 说明：采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑，立柱采用201不锈钢Φ38*0.85圆管制作，主框38*38*0.6方管制作，条状格栅置物架。底部配不锈钢可调节脚。 规格：1200*500*1800 | 1 | 台 |  |
| J02 | 单星水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：700*700*800+150 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 1 | 个 |  |
| J03 | 拖把池消毒柜 | 说明：采用优质不锈钢板材制作，可视玻璃双开门，带锁具。箱体内置水龙头2只，8个拖把挂钩，紫外线加臭氧循环风。 电压：220v 紫外线功率：18w 热风循环功率：1200w 规格：1200*450*1800 | 1 | 台 |  |
| K面点间 |  |  |  |  |  |
| K01 | 工程款四门高身雪柜 | 说明：内外优质201不锈钢材质，前罩板及门壳加厚，下片R圆角一体成型，弹簧铰链自动回归门，不锈钢折弯门把手，一体式墙板。箱体整体高密度发泡，保温性能更强，节能。采用名牌高效环保压缩机，R134a制冷剂。智能温控，精确控制箱内温度。 有效容积：1000L 温度范围：冷冻：-6~-18℃ 冷藏：-2~+8℃ 规格：1230*750*1980 功率：220V/520W | 2 | 台 |  |
| K02 | 木案工作台 | 说明：台面采用55mm实木板材制作，拼板钢筋穿心紧固加强。优质不锈钢方管立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800 | 1 | 台 |  |
| K03 | 云石面案工作台 | 说明：台面采用云石面石材制作，拼板钢筋穿心紧固加强。优质不锈钢方管立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800 | 1 | 台 |  |
| K04 | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：1600*800*800 | 1 | 台 |  |
| K05 | 吊天花双层架 | 说明：采用304不锈钢板材制作，层板及底板板实厚≥0.85mm 规格：2000*400*1500 | 1 | 台 |  |
| K06 | 面粉车 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥0.85mm，顶部设蝴蝶盖，底部设4只万向脚轮。 规格：550*550*550 | 2 | 台 |  |
| K07 | 饼盘车 | 说明：整体框架采用优质不锈钢型材制作，底部配带刹车万向脚轮。 规格：470*620*1735 | 2 | 台 |  |
| K08 | 搅拌机 | 桶容量：30L 规格：600*530*890 规格：220V/1.5KW 说明：食品接触零部件均采用不锈钢材质，符合国家卫生标准，同步皮带传动，静音款，采用大功率铜线电机，不锈钢搅拌桶，标配3功能搅拌器 | 1 | 台 |  |
| K09 | 高速压面机 | 规格：630*650*1050 功率：220V/2.2KW 说明：采用皮带、链条、齿轮三种方式结合传动的方法。外观防锈涂层，优质铜芯电机，加厚45#钢面棍。 产量：180kg/h 面棍转速：140r/min | 1 | 台 |  |
| K10 | 双动双速和面机 | 桶容量：30L 规格：730*445*860 功率：380V/2KW 说明：食品接触零部件均采用不锈钢材质，符合国家卫生标准，搅拌勾与和面桶高精度配和能实现少面量和面 | 1 | 台 |  |
| K11 | 双星水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：1500*800*800+150 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 2 | 个 |  |
| K12 | 智能柜式电饼铛 | 说明：整机采用全不锈钢材质，一次成型把手，不锈钢柜体，加热国体，定制支架，智能温控面板，双层柜门，全钢调节腿。 规格：700*850*970 功率：380V/5KW 温度范围：0-250℃ | 2 | 台 |  |
| K13 | 三层六盘烤炉（电热） | 说明：产品结构新颖，外观美观，升温速度快、保温性能好、高效节能、符合卫生标准；烘炉每层各自独立控制，可同时使用，亦可单层使用；采用电子自动温控仪，炉温可在20-300℃（350℃）范围内任意选择，底火、面火可单独控制，自动控温、恒温。设有限温装置，当意外使炉内温度达到温控点时，自动切断电源。炉内设有照明功能，可通过炉的检视窗观察烘烤情况。 功率：380v/20.4kw 规格：1260*870*1670 | 2 | 台 |  |
| K14 | 豪华醒发箱 | 说明：采用优质不锈钢机身，产品整体豪华美观，精准的温控面板，电脑版控制，插盘式层架，采用不锈钢门铰链，不锈钢密封条，透明玻璃视窗，品牌电器元器件，热风循环带发泡保温，喷雾型。 功率：220v/2.35kw 容量：16盘 规格：500*770*1980 | 1 | 台 |  |
|  | 粘捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高 温腐蚀 功率：220V/45W 机身尺寸：500*200*340mm 灯管规格：450mm/15W*2 有效面积：60-90m2 | 1 | 个 |  |
|  | 带锁工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.设开门.配门锁。底部配不锈钢可调节脚。 规格：500*800*800/150 | 1 | 台 |  |
|  | 厨房灭火系统 | 说明：1、灭火装置采用纯机械式启动，安全性能高，无需任何电源即可工作； 2、为了更安全，自动灭火装置增配了紧急启动模式； 3、全铜机械式水流阀，高压水管两端为金属螺纹接头，安全牢靠，经久耐用； 4、工作压力大，驱动工作压力0.9Mpa(9Kg),快速喷洒药水，缩短灭火时间； 5、特制不锈钢低压喷嘴，喷洒速率大、范围广，在灶台上方、烟罩内、风管抽风口均安装有喷嘴，达到全覆盖无死角保护； 6、灭火剂是食用油专用水性灭火剂，具有灭火效果好、无复燃、无毒、无腐蚀性、保质期长达8年的特点； 7、所有安装管路全部为304不锈钢管道，全部螺纹连接，可永久使用，无需更换。 8、产品使用寿命长，后期维护人本低。 9、专业售后团队，定期检查，排除故障，保障产品的正常运行。 规格：对应烟罩总长度，具体按现场尺寸。 | 1 | 套 |  |
| L裱花间 |  |  |  |  |  |
| L01 | 自动感应消毒机 | 说明：优选ABS原生料，防腐耐用，智能芯片控制，红外感应探测，手掌进入感应区，自动雾化喷淋，不锈钢喷液头，广角喷雾范围广，底部接水盘，不漏液到地面。 容量：1500ML 规格：248*190*520 感应距离：10±3cm | 1 | 台 |  |
| L02 | 柜式洗手星盆 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：550*480*800+100 | 1 | 台 |  |
|  | 感应龙头 | 说明：全铜一体压铸阀体，外表镀铬，智能红外线感应技术，高敏度接收感光。附带冷热调节阀。 | 1 | 只 |  |
| L03 | 喷气式干手器 | 功率：220v/1200w 材质：ABS工程塑料 干手时间：7-12s 防水等级：IPX1 规格：249*190*520 | 1 | 台 |  |
| L04 | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800 | 1 | 台 |  |
| L05 | 工程款双门平台雪柜 | 说明：内外优质201不锈钢材质，前罩板及门壳加厚，下片R圆角一体成型，弹簧铰链自动回归门，不锈钢折弯门把手，一体式墙板。箱体整体高密度发泡，保温性能更强，节能。采用名牌高效环保压缩机，R134a制冷剂。智能温控，精确控制箱内温度，平冷优质不锈钢可调脚，平面台面与箱体整体式发泡。 规格：1800*800*800 温度范围：冷冻：-6~-18℃ 冷藏：-2~+8℃ | 1 | 台 |  |
| L06 | 单星水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：700*800*800+150 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 1 | 个 |  |
| L07 | 台式电磁炉 | 说明：优质微晶面板，骤冷骤热不裂、长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，全不锈钢一体成型，三防结构，IPX4标准防水设计。 规格：400*490*190 功率：220V/5KW 锅：φ300 | 1 | 台 |  |
| L08 | 台式打蛋机 | 桶容量：7L 规格：410*250*425 功率：220V/350W 说明：全铸铝机身，大功率纯铜线直流电机、同步带静音传动，带把手不锈钢搅拌桶，标配3功能搅拌器 | 1 | 台 |  |
| L09 | 升降式紫外线消毒灯 | 说明：可任意设定紫外线灯管的消毒高度并选择消毒档位，所有设定在遥控器上即可完成。共有三档消毒时间测试档可供选择。 功率：30-40w 升降高度：30cm-200cm 消毒时间：2分钟-60分钟 | 1 | 只 |  |
|  | 粘捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高 温腐蚀 功率：220V/45W 机身尺寸：500*200*340mm 灯管规格：450mm/15W*2 有效面积：60-90m2 | 1 | 个 |  |
|  | 刀具消毒柜 | 说明： 1、产品主体采用304食品级，不锈钢制造 2、360度紫外线辐射，完美消毒无死角 3、超大容量，可放8-10把厨房用刀 4、120分钟定时器，保障刀具消毒时间 5、带有钥匙锁具，方便刀具保管 6、可挂墙安装，节省使用空间 7、带有防辐射有机玻璃门，防止紫外线外漏，使用更安全。 8、消毒时间完成，消毒柜将自动停止工作，无需人员操作。 功率：220V/15w 规格：540*135*646 | 1 | 台 |  |
| M蒸煮间 |  |  |  |  |  |
| M01 | 双门电蒸饭箱 | 说明：1:整机柜体板材全部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。2:全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。3:304材质加长双ｕ型优质发热管，4：微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。5:自动进水功能。浮球304材质。6:蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。7:柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。保温性能优良。安全节能。 规格：1200*810*1640 功率：380V/12KW*2 | 4 | 台 |  |
|  | 蒸饭盘 | 说明：采用304食品级不锈钢制作。 规格：配套蒸饭箱 | 96 | 只 |  |
| M02 | 双层平板工作台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板），层板实厚≥0.85mm,优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800 | 1 | 台 |  |
| M03 | 四层栅格层架 | 说明：采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑，立柱采用201不锈钢Φ38*0.85圆管制作，主框38*38*0.6方管制作，条状格栅置物架。底部配不锈钢可调节脚。 规格：1200*500*1800 | 1 | 台 |  |
| M04 | 双星水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：1800*800*800+150 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 2 | 个 |  |
| M05 | 水压式洗米机 | 说明：采用优质不锈钢板材制作，采用自来水作为洗米动力，自来水通过本产品的主体水阀进行加压，将大米送入U形洗米管内腔进行冲洗，达到洗刷大米的效果。本产品特有性能不影响洗米效果和浪费大米，经过清洗的大米能保证干净卫生，符合食品加工行业标准。配增压泵。 洗米能力：50kg/回 规格：φ550*φ450*900 作业时间：4-6分钟 | 1 | 台 |  |
| M06 | 电热可倾式夹层锅 | 说明：不锈钢球形锅体，内置优质发热管，手动可倾倒锅体机构。 容量：200KG 规格：长1400*口径850*高1000 功率：380V/24KW | 2 | 台 |  |
| M09 | 洗地龙头 | 说明：主弹簧采用弹簧合金，超过25K的拉力测试，卷盘和基座黑色亚光管板，厚钢结构，加强筋提高强度，管子3/8".I.D.de EPDM管子，黑色SRB橡胶10.7米管长，最大压力300PSI 最大温度80℃，水枪喷头。 | 1 | 台 |  |
|  | 粘捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高 温腐蚀 功率：220V/45W 机身尺寸：500*200*340mm 灯管规格：450mm/15W*2 有效面积：60-90m2 | 1 | 个 |  |
| N烹饪间 |  |  |  |  |  |
| N01 | 双星水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：1500*700*800+150 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 2 | 个 |  |
| N02 | 四层栅格层架 | 说明：采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑，立柱采用201不锈钢Φ38*0.85圆管制作，主框38*38*0.6方管制作，条状格栅置物架。底部配不锈钢可调节脚。 规格：1200*500*1800 | 8 | 台 |  |
| N04 | 工程款四门高身雪柜 | 说明：内外优质201不锈钢材质，前罩板及门壳加厚，下片R圆角一体成型，弹簧铰链自动回归门，不锈钢折弯门把手，一体式墙板。箱体整体高密度发泡，保温性能更强，节能。采用名牌高效环保压缩机，R134a制冷剂。智能温控，精确控制箱内温度。 有效容积：1000L 温度范围：冷冻：-6~-18℃ 冷藏：-2~+8℃ 规格：1230*750*1980 功率：220V/520W | 4 | 台 |  |
| N05 | 双通工作台 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800 | 5 | 台 |  |
| N08 | 单星水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：700*800*800+150 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 1 | 个 |  |
| N09 | 双层平板工作台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板），层板实厚≥0.85mm,优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800 | 2 | 台 |  |
| N10 | 双星水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：1500*800*800+150 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 2 | 个 |  |
| N11 | 单通工作柜带靠背 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800+150 | 3 | 台 |  |
| N12 | 调料台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板），优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：400*1250*900+450 | 5 | 台 |  |
| N13 | 商用燃气大锅灶（余热回收型） 单眼800大锅灶 | 1、外形尺寸：1100×1250×800+450，锅径800； 2、食品304不锈钢材质台面，台面实厚≥1.2mm，前面板为玻璃面板+蚀刻板，衬板为201不锈钢；框架为38*38不锈钢方管；立柱为51*51不锈钢方管；炉膛为优质耐热不锈钢焊制； 3、配全预混节能炉头，风气联动调节火力； 4、余热回收为全304食品级不锈钢制作，承压0.3MPa，后靠实时显示余热回收装置水温，能实现定温出水，额定负荷下热水产量不小于200kg/h（温差35℃）； 5、炉灶配冷热水双摇摆龙头； 6、低噪70W直流风机，炉灶噪声小于75dB； 7、配电子打火和熄火保护，炉灶设有观火孔及泄爆口 （需接入余热物联网控制箱） | 5 | 台 |  |
| N14 | 调料台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板），优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：500*900*800+450 | 2 | 台 |  |
|  | 定制调料台 （提供样品） | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.设开门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：400*700*860+70 | 2 | 台 |  |
| N15 | 商用燃气炒灶（余热回收型） 两主两付炒灶 | 1、外形尺寸：2000×1250×800+450； 2、食品级304不锈钢材质台面，台面实厚≥1.2mm，前面板为玻璃面板+蚀刻板，衬板为201不锈钢；框架为38*38不锈钢方管；立柱为51*51不锈钢方管；炉膛及反射盘为球墨铸铁整体铸造； 3、配侧点火双火种节能炉头，风气联动调节火力； 4、余热回收为全304食品级不锈钢制作，承压0.3MPa，后靠实时显示余热回收装置水温，能实现定温出水，额定负荷下每眼热水产量不小于150kg/h（温差35℃）； 5、汤锅配冷热水双摇摆龙头； 6、低噪70W直流风机，炉灶噪声小于75dB； 7、配电子打火和熄火保护 （需接入余热物联网控制箱） | 1 | 台 |  |
|  | 商用燃气炒灶（余热回收型） 两主一付炒灶 | 1、外形尺寸：1800*900*800+450 2、食品级304不锈钢材质台面，台面实厚≥1.2mm，前面板为玻璃面板+蚀刻板，衬板为201不锈钢；框架为38*38不锈钢方管；立柱为51*51不锈钢方管；炉膛及反射盘为球墨铸铁整体铸造； 3、配侧点火双火种节能炉头，风气联动调节火力； 4、余热回收为全304食品级不锈钢制作，承压0.3MPa，后靠实时显示余热回收装置水温，能实现定温出水，额定负荷下每眼热水产量不小于150kg/h（温差35℃）； 5、汤锅配冷热水双摇摆龙头； 6、低噪70W直流风机，炉灶噪声小于75dB； 7、配电子打火和熄火保护 （需接入余热物联网控制箱） | 1 | 台 |  |
| N16 | 大型通道式蒸箱 | 说明：箱体主框实厚≥1.05mm，采用304不锈钢板制作,自动回弹门,门板实厚≥0.85mm，采用304不锈钢板制作,炉膛水胆采用5mm厚钢板焊接成型,电磁阀控制,自动进水，缺水保护，自动熄火报警，一级能耗，，含13层推车一辆，可放置530*325*65份数盘二盘，具有国家颁发的节能认证证书。含1/1份数盘26只，304材料 规格： 1200*860*1740 | 2 | 台 |  |
| N17 | 燃气三门蒸柜 | 说明：箱体主框实厚≥1.05mm，采用304不锈钢板制作,自动回弹门,门板实厚≥0.85mm，采用304不锈钢板制作,炉膛水胆采用5mm厚钢板焊接成型,全自动控制,自动进水，缺水保护，自动熄火报警，一级能耗。 规格：1000*830*1750 | 1 | 台 |  |
| N18 | 万能蒸烤箱（十盆电热） | 万能蒸烤箱模式 > 可调节蒸汽 30°C – 100°C > 100°C条件下蒸制 > 100°C以上传统蒸制 > 热空气 30°C – 300°C > 蒸汽和热空气组合 30°C –300°C 智能功能 > 智能气候管理，精确到百分之一的湿度测量、调节和控制 > 可以设置和调出所测得的烹饪室实际湿度 > 2 个智能可逆高性能风扇叶轮具有 5 种可智能控制和手动设定的转速，在烹饪室中实现动态空气涡流 > 智能烹饪程序控制可自动根据所定义的预期效果（如变棕和烹饪程度）调整烹饪步骤， 安全高效地实现这些效果。 完全不受操作员、烹饪物 大小和装料量的影响 > 从发酵到烘焙食品的智能烹饪步骤 > 通过拖放直观完成个性化编程，可编制最多 1,200 个烹饪程序，最多 12 个步骤。 > 自动且智能的规划和控制工具 能够优化多个烹饪流程和混合装料的组织。 自动填补规划空缺。 自动对规划和烹饪目标 时间进行时间或能量优化，以便同时开始或停止烹饪。 > 通过节能 LED 灯发出请求装料和取出菜肴的光学信号 > 发生短于 15 分钟的断电后能够自动恢复并最化完成烹饪流程 > 智能清洁系统根据烹饪系统的污染程度建议清洗程序和所需保养片用量 > 显示当前清洗状态以及除水垢状态 > 冷凝罩和排气罩（配件）可根据具体情况调整排气能力，并可传输服务消息。 功率：380V/18.9KW 规格：850*1064*842 | 1 | 台 |  |
| N19 | 烤箱座台架 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板），配有插盘架，底部配不锈钢可调节脚。 规格：1000*1000*600 | 1 | 台 |  |
| N20 | 扒炉连柜座 | 说明：整机不锈钢材质，优质大面积扒板，所有热量集中于扒板中，并均匀分散开来，模具冲压圆角台面，易清洁，易拆卸，方便安装维修，大型油脂收集抽屉，超温保护装置，时间、温度数量显示装置。下设储物空间，双开门设计。 规格：800*700*850+70 功率：380V/9KW | 1 | 台 |  |
| N22 | 双缸双晒炸炉连柜座 | 说明：整机不锈钢材质，一体模具拉伸成形，缸体食品级不锈钢内胆，U型缸体及大面积冷区设计，食物残渣，自动沉积在底部，防止残渣烧焦，清洁更方便，大功率发热装置，内置高效加热系统，高效节能，智能控制系统，温度控制精确恒定，下设储物空间，双开门设计。 缸体容积：23L*2 规格：800*700*850+70 功率：380V/18KW | 1 | 台 |  |
| N23 | 四头燃气煲仔炉 | 说明：炉面板实厚≥1.05mm，采用304不锈钢制作，侧板采用201不锈钢制作，主体骨架采用不锈钢管框架,八角炉头，铸铁炉花板，下加一层板，采用304不锈钢制作 规格：800*700*850+70 | 1 | 台 |  |
| N24 | 燃气单眼矮汤炉 | 说明：炉面板实厚≥1.05mm，采用304不锈钢制作，后档水板、前面板采用304不锈钢制作，侧板采用201不锈钢制作，主体骨架为不锈钢管框架,矮仔炉头，铸铁炉花板 规格：630*680*500+300 | 1 | 台 |  |
| N25 | 厨房灭火系统 | 说明：1、灭火装置采用纯机械式启动，安全性能高，无需任何电源即可工作； 2、为了更安全，自动灭火装置增配了紧急启动模式； 3、全铜机械式水流阀，高压水管两端为金属螺纹接头，安全牢靠，经久耐用； 4、工作压力大，驱动工作压力0.9Mpa(9Kg),快速喷洒药水，缩短灭火时间； 5、特制不锈钢低压喷嘴，喷洒速率大、范围广，在灶台上方、烟罩内、风管抽风口均安装有喷嘴，达到全覆盖无死角保护； 6、灭火剂是国内独家开发的食用油专用水性灭火剂，具有灭火效果好、无复燃、无毒、无腐蚀性、保质期长达8年的特点； 7、所有安装管路全部为304不锈钢管道，全部螺纹连接，可永久使用，无需更换。 规格：对应烟罩总长度，具体按现场尺寸。 | 2 | 套 |  |
| N28 | 洗地龙头 | 说明：主弹簧采用弹簧合金，超过25K的拉力测试，卷盘和基座黑色亚光管板，厚钢结构，加强筋提高强度，管子3/8".I.D.de EPDM管子，黑色SRB橡胶10.7米管长，最大压力300PSI 最大温度80℃，水枪喷头。 | 2 | 台 |  |
|  | 粘捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高 温腐蚀 功率：220V/45W 机身尺寸：500*200*340mm 灯管规格：450mm/15W*2 有效面积：60-90m2 | 2 | 个 |  |
|  | 余热物联网控制箱 | 商用炉具余热系统云平台是一套基于云计算的物联网云服务平台；系统对接余热回收炉灶，可以提供如下数据： 能实现余热回收系统原理演示； 实现在线监测泵、阀、水箱液位、温度，炉灶运行时间、出水温度等运行数据； 系统具备物联网云平台功能； 系统可实现在线节能分析，可实时查看系统节电数据及节能金额； 系统能体现环保数据，能实时查看减排CO2、SO2、粉尘减排数据； 系统同时能实现PC电脑端、手机端APP线上监控； | 1 | 项 |  |
|  | 远传水表 | 支持RS485/MODBUS/12V ，水平式 | 1 | 台 |  |
|  | 压力控制器 | 压力范围：0-0.6MPa | 1 | 台 |  |
|  | 液位传感器 | 0-50KPa，M20*1.5 | 1 | 台 |  |
|  | 温度传感器 | DN15，含50mm和150mm盲管各一根，-50℃-200℃ | 2 | 套 |  |
|  | 不锈钢保温水箱 | φ1270*2400mm 容积：2.5t 尺寸：φ1270*2400mm 材质：内胆304不锈钢，中间50mm聚氨酯发泡保护层，外包0.5mm不锈钢保护层 含有机玻璃管、液位考克 含水箱开孔、含底座 | 1 | 台 |  |
|  | 供水泵 | MHI404 | 1 | 台 |  |
|  | 膨胀罐 | 3L/0.6MPa，内衬耐高温无味气囊，耐高温120℃ | 1 | 台 |  |
|  | 铜闸阀 | DN15 | 7 | 个 |  |
|  | 铜球阀 | DN50 | 1 | 个 |  |
|  | 铜球阀 | DN40 | 2 | 个 |  |
|  | 铜球阀 | DN25 | 9 | 个 |  |
|  | 铜球阀 | DN15 | 1 | 个 |  |
|  | 过滤器 | DN40 | 1 | 个 |  |
|  | 过滤器 | DN25 | 1 | 个 |  |
|  | 弹簧止回阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
|  | 弹簧止回阀 | DN25 | 1 | 个 |  |
|  | 减压阀 | DN25/DN25内丝 优质款 带压力表 压力调定在0.2MPa | 1 | 个 |  |
|  | 镀锌钢管 | DN50/国标镀锌管 | 30 | 米 |  |
|  | 镀锌钢管 | DN40/国标镀锌管 | 6 | 米 |  |
|  | 镀锌钢管 | DN25/国标镀锌管 | 12 | 米 |  |
|  | 管配件、保温材料、安装辅材及支吊架 |  | 1 | 项 |  |
|  | 电线电缆及配件 |  | 1 | 项 |  |
| O冷菜间 |  |  |  |  |  |
| O01 | 柜式洗手星盆 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：550*480*800+100 | 1 | 台 |  |
|  | 感应龙头 | 说明：全铜一体压铸阀体，外表镀铬，智能红外线感应技术，高敏度接收感光。附带冷热调节阀。 | 1 | 个 |  |
| O02 | 自动感应消毒机 | 说明：优选ABS原生料，防腐耐用，智能芯片控制，红外感应探测，手掌进入感应区，自动雾化喷淋，不锈钢喷液头，广角喷雾范围广，底部接水盘，不漏液到地面。 容量：1500ML 规格：248*190*520 感应距离：10±3cm | 1 | 台 |  |
| O03 | 喷气式干手器 | 功率：220v/1200w 材质：ABS工程塑料 干手时间：7-12s 防水等级：IPX1 规格：249*190*520 | 1 | 台 |  |
| O04 | 工程款双门平台雪柜 | 说明：内外优质201不锈钢材质，前罩板及门壳加厚，下片R圆角一体成型，弹簧铰链自动回归门，不锈钢折弯门把手，一体式墙板。箱体整体高密度发泡，保温性能更强，节能。采用名牌高效环保压缩机，R134a制冷剂。智能温控，精确控制箱内温度，平冷优质不锈钢可调脚，平面台面与箱体整体式发泡。 规格：1800*800*800 温度范围：冷冻：-6~-18℃ 冷藏：-2~+8℃ | 1 | 台 |  |
| O05 | 定制工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：930*800*800 | 1 | 台 |  |
| O06 | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800 | 1 | 台 |  |
| O07 | 制冰机 | 说明：采用了先进的技术及工艺方法，严格全面的质量检测保证了优良的产品性能，核心部件“压缩机”采用了知名产品，加之合理配置的制冷系统，使制冰机性能更可靠，能耗更低，不锈钢外壳美观大方，抗腐蚀，易清洁，先进的工业微电脑控制系统，可使制冰，收冰过程自动镜像，有多种保护功能，使用方便安全。 制冰量：40kg/24h 储冰量：20kg/24h 规格：500*590*820 功率：220V/340W | 1 | 台 |  |
|  | 单头净水器 | 说明：单节粗滤前置过滤器内置PP棉滤芯，单节精滤MC滤芯，特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生。 处理能力：9000加仑。 工作流量：6.3L/分钟 过滤精度：0.5微米 | 1 | 套 |  |
| O08 | 单星水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：700*800*800+150 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 1 | 个 |  |
| O09 | 工程款四门高身雪柜 | 说明：内外优质201不锈钢材质，前罩板及门壳加厚，下片R圆角一体成型，弹簧铰链自动回归门，不锈钢折弯门把手，一体式墙板。箱体整体高密度发泡，保温性能更强，节能。采用名牌高效环保压缩机，R134a制冷剂。智能温控，精确控制箱内温度。 有效容积：1000L 温度范围：冷冻：-6~-18℃ 冷藏：-2~+8℃ 规格：1230*750*1980 功率：220V/520W | 1 | 台 |  |
| O10 | 刀具消毒柜 | 说明：1、产品主体采用304食品级，不锈钢制造 2、360度紫外线辐射，完美消毒无死角 3、超大容量，可放8-10把厨房用刀 4、120分钟定时器，保障刀具消毒时间 5、带有钥匙锁具，方便刀具保管 6、可挂墙安装，节省使用空间 7、带有防辐射有机玻璃门，防止紫外线外漏，使用更安全。 8、消毒时间完成，消毒柜将自动停止工作，无需人员操作。 功率：220V/15w 规格：540*135*646 | 1 | 台 |  |
|  | 粘捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高 温腐蚀 功率：220V/45W 机身尺寸：500*200*340mm 灯管规格：450mm/15W*2 有效面积：60-90m2 | 1 | 个 |  |
|  | 升降式紫外线消毒灯 | 说明：可任意设定紫外线灯管的消毒高度并选择消毒档位，所有设定在遥控器上即可完成。共有三档消毒时间测试档可供选择。 功率：30-40w 升降高度：30cm-200cm 消毒时间：2分钟-60分钟 | 1 | 只 |  |
| 四层厨房设备 |  |  |  |  |  |
| P洗碗间 |  |  |  |  |  |
| P01 | 小餐具投掷柜 | 说明：采用304-2B不锈钢制作，板厚≥0.85mm，均分斜面置物投放口,可分为餐具、调羹、筷子、餐巾纸等分类投放口，内置可推拉式垃圾桶，分前后开门结合现场需要定制。 | 12 | 米 |  |
| P02 | 链板式传送带 | 洗涤能力： 传送带速度：5-20m/min 参数： 链板宽度：304mm 传送餐具长度：≤450mm 传送餐具宽度：≤350mm 设备高度: 850mm（可根据客户需求定制） 设备宽度：600mm 单电机功率：0.4kW(电机数量需根据客户需求及具体应用确定) 电源：220V/50Hz/1PH 描述： 平板式链排结构，完全平面设计，清洗方便； 模块分段式设计，组装灵活，满足各种客户需求； 系统末端配置光电感应限位开关，运行更安全、稳定； 配置自清洁系统，持续冲洗传送板正反面，使清洁操作更简便； 独立的清洗水箱，配有过滤网，对冲洗下的食物残渣进行集中收集； 传送速度变频可调，可根据现场就餐人数进行调整； 配置启动停止按钮，三档速度调节按钮和急停开关； 规格：L=15米 | 15 | 米 |  |
| P03 | 链板式90转角 （提供样品） | 洗涤能力： 传送带速度：5-20m/min 参数： 链板宽度：304mm 传送餐具长度：≤450mm 传送餐具宽度：≤350mm 设备高度: 850mm（可根据客户需求定制） 设备宽度：600mm 单电机功率：0.4kW(电机数量需根据客户需求及具体应用确定) 电源：220V/50Hz/1PH 描述： 平板式链排结构，完全平面设计，清洗方便； 模块分段式设计，组装灵活，满足各种客户需求； 系统末端配置光电感应限位开关，运行更安全、稳定； 配置自清洁系统，持续冲洗传送板正反面，使清洁操作更简便； 独立的清洗水箱，配有过滤网，对冲洗下的食物残渣进行集中收集； 传送速度变频可调，可根据现场就餐人数进行调整； 配置启动停止按钮，三档速度调节按钮和急停开关； 规格：960mm*960mm*865mm | 1 | 个 |  |
| P04 | 单孔收餐工作台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，台面开模压拉伸残食孔，孔径上口300mm,优质不锈钢管立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：800*800*800 | 1 | 台 |  |
|  | 单孔收餐工作台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，台面开模压拉伸残食孔，孔径上口300mm,优质不锈钢管立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800 | 1 | 台 |  |
| P05 | 大单星浸泡水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：800*1500*800 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 1 | 个 |  |
| P06 | 洗碗机 | 耗水量：最大350 升/小时 清洗温度：55-65℃ 喷淋温度：82-90℃ 传送带宽度：612mm 有效洗涤高度：440mm 进口长度：700mm 出口长度：900mm 清洗长度：800mm 喷淋长度：600mm 烘干长度：800mm 水箱加热功率：18kW 喷淋加热功率：30kW 烘干机：10kW 总配电量：60kW 电源：380V/50Hz/3 外形 (宽×深×高)：3800×860×2101mm 餐具进入机器时红外线感应启动洗涤程序 清洗系统配置8根洗臂 洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，拆装清洁、方便 双道喷淋系统，喷淋效果佳，耗水量低 升温箱分级加热控制，减少温度波动，喷淋效果佳 进出口双齿轮设计，链排磨损低 控制系统稳定，可以在手动、自动操作模式下自由切换 进口、出口预留排风接口，现场连接简单 多方位气流导向设计，烘干效果好 洗碗机核心部件-控制箱技术参数： （1）电箱尺寸：合理。 （2）控制箱配有电源启动开关，电源停止开关，传送启动开关，传送停止开关。 （3）控制箱配有手动、自动清洗切换开关，自动清洗由光电传感器触发，手动清洗不受光电传感器限制，清洗连续运行。 （4）控制箱面板有温度数字显示功能，可显示清洗温度，喷淋温度。 （5）控制箱内部配件的布局规划整齐、配置合理，各功能区属性明确，标识清晰易懂 | 1 | 台 |  |
| P07 | 餐具车 | 说明：采用304不锈钢板材制作，箱体实厚≥0.85mm，全封闭式箱体，顶部设置可翻转270度翻盖。下部箱体设开门两扇，底部配4个带刹车万向脚轮。 规格：700*500*900 | 10 | 台 |  |
| P08 | 双门热风循环消毒柜 | 说明：应用热风循环消毒技术，采用不锈钢加热管，高温风机循环高效能的消毒洁柜，采用不锈钢材质柜体设计，机械式控制器经久耐用，消毒保洁储物空间大，整机采用高效能，高品质的发热体鱼控温元件，使机器工作更稳定、安全。消毒卫生服务国家标准。 有效容积：760L 柜内温度：30℃-150℃ 电源：220V/50Hz 功率：4.6kw 规格：1310*637*1880 | 3 | 台 |  |
| P09 | 大单星浸泡水池 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm，优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：1200*800*800+150 | 4 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 4 | 个 |  |
| P10 | 洗地龙头 | 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 1 | 台 |  |
| P11 | 四门碗柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，层板及底板实厚≥0.85mm，下撑不锈钢加强筋,上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：1200*500*1800 | 4 | 台 |  |
|  | 粘捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高 温腐蚀 功率：220V/45W 机身尺寸：500*200*340mm 灯管规格：450mm/15W*2 有效面积：60-90m2 | 1 | 个 |  |
|  | 风幕机 | 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮。两档风速可调。 机身长度：1500mm 功率：220v/180W 风口风量：900-2700m³/H 外形尺寸：1500*220*195 | 1 | 台 |  |
| Q备餐区 |  |  |  |  |  |
| Q01 | 定制工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：800*800*800 | 1 | 台 |  |
| Q03 | 定制冰台展示柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面设有带制冷功能展示冰槽，槽四周采用钢化玻璃围边，四圈设置LED氛围灯；台下设置冷藏箱体，箱体高密度聚胺脂发泡填充，优质金钢管制冷管路系统。 规格：1800*800*800+100 | 2 | 台 |  |
| Q07 | 定制工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.设开门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：600*800*800 | 1 | 台 |  |
|  | 定制工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.设开门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：500*800*800 | 2 | 台 |  |
| Q13 | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：1800*700*800 | 6 | 台 |  |
|  | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800 | 2 | 台 |  |
| Q08 | 柜式四眼电陶炉 | 说明：说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，侧围及门实厚≥0.65mm，台面嵌300*300电陶炉4只。底部配不锈钢可调节脚。 功率：380V/14KW 规格：800*800*800 | 1 | 台 |  |
| Q11 | 简易工作台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板），优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：1000*800*800 | 1 | 台 |  |
|  | 定制3眼电陶炉 | 说明：说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，侧围及门实厚≥0.65mm，台面嵌电陶炉3只。底部配不锈钢可调节脚。 功率：1500*800*800 | 2 | 台 | / |
|  | 单眼电磁大锅 | 说明：1.大炒炉采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。 2.纯铜聚能线盘圈，磁感强，火力均匀强劲，热效率高达92%以上。 3.全不锈钢精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板实厚≥1.2MM，前梁厚1.05MM，背板厚0.85MM，侧板、后封板、底板厚0.6MM，门板厚0.85MM。 4.循环进出风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静音。 5.九档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。 6.智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等18重安 全保护设置。 规格：800*800*800 功率：380V/12KW | 3 | 台 |  |
|  | 四格保温售饭工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，加热水箱厚度实厚≥0.85mm，围挡移门侧板实厚≥0.65mm。采用优质不锈钢型材制作立柱及横撑，双覆板吊轨移门，配不锈钢可调脚（不含分数盆。优质不锈钢发热元件。 功率：220v/3kw 规格：1500*700*800 | 6 | 台 |  |
| Q15 | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：1800*600*800+150 | 7 | 台 |  |
| Q16 | 单星水池柜 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：600*600*800+150 | 2 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 2 | 个 |  |
| Q19 | 电热保温车 | 说明：不锈钢箱体，内置加热管，和设定保温温度，底部设带刹车万向脚轮。 规格：780*620*960 功率：220V/1.5KW | 2 | 台 |  |
| Q20 | 下挂式暖食灯 | 说明：采用专用发热线，发热均匀快速，辐射温度可达抑菌温度；运营成本低，延长菜品可售时间，时尚而简约的外型，安装快速便捷。 | 18 | 台 |  |
| Q21 | 全自动感应取勺机 | 说明：采用气隙放电生成臭氧技术对设备导管及勺子进行杀菌，可确保勺子安全卫生，设备内置红外感应器结合排列技术，实现了一人一勺的取勺形式，有效杜绝交叉感染。 规格：450*250*765； 功率：220V/7W 感应距离：30-50mm 出勺时间约：3s/只 杀菌时间：20分钟 内胆材质：食品级不锈钢 | 4 | 台 |  |
| Q22 | 全自动感应取筷机 | 说明：采用气隙放电生成臭氧技术对设备内胆及筷子进行杀菌，可确保筷子安全卫生，设备内置红外感应器结合排列技术，实现了一人一筷的取筷形式，有效杜绝交叉感染。 规格：395*190*315； 功率：220V/7W 感应距离：30-50mm 出勺时间约：3s/双 杀菌时间：20分钟 | 4 | 台 |  |
|  | 粘捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、飞利浦诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高 温腐蚀 功率：220V/45W 机身尺寸：500*200*340mm 灯管规格：450mm/15W*2 有效面积：60-90m2 | 3 | 个 |  |
|  | 定制600大炒+四眼煲仔组合炉 （提供样品） | 说明：整合了大锅灶煲仔炉及操作台面的一体式组合炉款式。左侧为电磁加热大锅灶，外径约600mm深约200mm不锈铁冲压翻边锅，大锅灶处设700*700MM左右的下沉台面，并具备台面立式水龙头、台面排水口。大锅灶纯铜聚能线盘圈，磁感强，火力均匀强劲，采用双核32位MCU微处理器，能结合不同信息源进行多种数据的处理诊断和运算控制。采用手柄式段位开关控制火力大小，并具备火力大小显示面板。中间设置300*300mm左右的黑色微晶玻璃面电磁加热煲仔炉四个，采用旋钮式调节开关，数码管显示火力大小，独立开关，可分开或同时工作，确保IGBT在连续过流情况下仍得到可靠保护；双核32位MCU微处理器，能结合不同信息源进行多种数据的处理诊断和运算控制。台面右侧为操作平台。柜身前侧设置柜门，底部采用不锈钢可调节脚。台面采用厚度大于1.2MM优质不锈钢制作，侧面采用厚度0.8MM的优质不锈钢制作。功率：大锅灶380V/12kw 煲仔炉3KW/个。 规格：2175*800*800 | 1 | 台 | / |
| R汤面区 |  |  |  |  |  |
| R01 | 电磁单头单尾小炒灶 | 说明：1.小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，摇摆水龙头设置，加水方便。 2.仿真明火技术，功率根据锅具移动速度、温度、位置调整输出，真正实现智能抛锅，满足传统烹饪习惯。 3.黑色凹形微晶锅与线盘一体化组合，纯铜聚能线盘圈，磁感强，火力均匀强劲，热效率高达92%以上；阻燃PBT加纤材料，耐300℃高温不变形。 4.全不锈钢精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设 计，炉身面板实厚≥1.2MM，前梁实厚≥1.05MM。 5.循环进出风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静音。 6.九档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。 7.智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等18重安全保护设置。 规格：900*900*800+450 功率：380V/8KW | 1 | 台 |  |
| R02 | 调料台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板），优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：400*700*800+450 | 1 | 台 |  |
| R03 | 电磁双头单尾小炒灶 | 说明：1.小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，摇摆水龙头设置，加水方便。 2.仿真明火技术，功率根据锅具移动速度、温度、位置调整输出，真正实现智能抛锅，满足传统烹饪习惯。 3.黑色凹形微晶锅与线盘一体化组合，纯铜聚能线盘圈，磁感强，火力均匀强劲，热效率高达92%以上；阻燃PBT加纤材料，耐300℃高温不变形。 4.全不锈钢精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板实厚≥1.2MM，前梁实厚≥1.05MM。 5.循环进出风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静音。 6.九档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。 7.智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等18重安全保护设置。 规格：1600*900*800+450 功率：380V/8KW*2 | 1 | 台 |  |
| R04 | 调料台 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板），优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。 规格：400*900*800+450 | 1 | 台 |  |
| R05 | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800 | 1 | 台 |  |
| R06 | 工程款双门平台雪柜 | 说明：内外优质201不锈钢材质，前罩板及门壳加厚，下片R圆角一体成型，弹簧铰链自动回归门，不锈钢折弯门把手，一体式墙板。箱体整体高密度发泡，保温性能更强，节能。采用名牌高效环保压缩机，R134a制冷剂。智能温控，精确控制箱内温度，平冷优质不锈钢可调脚，平面台面与箱体整体式发泡。 规格：1800*800*800 温度范围：冷冻：-6~-18℃ 冷藏：-2~+8℃ | 1 | 台 |  |
| R07 | 电磁单头低背矮汤炉 | 说明：1.全 201#不锈钢精工细制，台面一体成型，具备防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6 标准防水设计，炉身面板实厚≥1.05MM，背板、侧板、门板实厚≥0.85MM。 2.纯铜聚能线盘。 3.足功率，可用钳流表测，精确可用功率仪测。 4.九档火力调节，数字智能中文显示屏，可显示实时功率、电压范围、累积用电量，中文故障显示（如： 缺相、超温、线盘故障等），智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相 等 18 重安全保护设置。 5.Φ428MM 黑色微晶板，可放 450~600MM 汤桶，也可放 300~450MM 等尺寸汤桶（注意轻拿轻放）。 6.采用拉伸灶圈一体成型，灶圈顶面略高于微晶板，避免微晶板与汤桶直接接触，减少微晶板损坏事 故。灶圈两侧凹口处理，空气对流，减压散热。 规格：700*800*520+230 功率：380V/12KW | 1 | 台 |  |
| R08 | 单星水池柜（无靠背） | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：700*800*800 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 1 | 个 |  |
|  | 粘捕式灭蝇灯 | 说明：1、双面粘捕，效率更高 2、无声诱捕 3、粘蝇纸开封后能使用两周左右 4、诱虫光源优质耐用，效果显著 5、整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高 温腐蚀 功率：220V/45W 机身尺寸：500*200*340mm 灯管规格：450mm/15W*2 有效面积：60-90m2 | 2 | 个 |  |
|  | 厨房灭火系统 | 说明：1、灭火装置采用纯机械式启动，安全性能高，无需任何电源即可工作； 2、为了更安全，自动灭火装置增配了紧急启动模式； 3、全铜机械式水流阀，高压水管两端为金属螺纹接头，安全牢靠，经久耐用； 4、工作压力大，驱动工作压力0.9Mpa(9Kg),快速喷洒药水，缩短灭火时间； 5、特制不锈钢低压喷嘴，喷洒速率大、范围广，在灶台上方、烟罩内、风管抽风口均安装有喷嘴，达到全覆盖无死角保护； 6、灭火剂是国内独家开发的食用油专用水性灭火剂，具有灭火效果好、无复燃、无毒、无腐蚀性、保质期长达8年的特点； 7、所有安装管路全部为304不锈钢管道，全部螺纹连接，可永久使用，无需更换。 8、产品使用寿命长，后期维护人本低。 9、专业售后团队，定期检查，排除故障，保障产品的正常运行。 规格：对应烟罩总长度，具体按现场尺寸。 | 1 | 套 |  |
| S中式蒸点 |  |  |  |  |  |
| S01 | 工程款四门高身雪柜 | 说明：内外优质201不锈钢材质，前罩板及门壳加厚，下片R圆角一体成型，弹簧铰链自动回归门，不锈钢折弯门把手，一体式墙板。箱体整体高密度发泡，保温性能更强，节能。采用高效环保压缩机，R134a制冷剂。智能温控，精确控制箱内温度。 有效容积：1000L 温度范围：冷冻：-6~-18℃ 冷藏：-2~+8℃ 规格：1230*750*1980 功率：220V/520W | 1 | 台 |  |
| S02 | 单星水池柜 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：700*800*800+150 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 1 | 个 |  |
| S03 | 电煮面炉 | 说明：炉面板实厚≥1.05mm，采用304不锈钢制作，后档水板、前面采用304不锈钢制作，侧板采用201不锈钢制作，水胆厚≥1.05mm，采用304不锈钢制作，配一组电热管,温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护 规格：800*800*800 功率：380V/12KW | 1 | 台 |  |
| S04 | 单眼蒸台 | 说明：炉面板实厚≥1.05mm，采用304不锈钢制作，后档水板、前面采用304不锈钢制作，侧板采用201不锈钢制作，水胆厚≥1.05mm，采用304不锈钢制作，配一组电热管,温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护 规格：800*800*800 功率：380V/12KW | 2 | 台 |  |
| S06 | 嵌入式蒸台 | 说明：不锈钢工艺，360度均衡加热，无死角。导管式进水方式，具有干烧预警系统，炉内温度超高预警电路发出恒温信号，带有数码显示，自动进水装置。 规格：610*450 | 3 | 台 |  |
| T盖浇面 |  |  |  |  |  |
| T01 | 定制工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.设开门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：600*800*800 | 1 | 台 |  |
| T02 | 定制工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.设开门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：600*500*800/150 | 1 | 台 |  |
| T03 | 工程款双门平台雪柜 | 说明：内外优质201不锈钢材质，前罩板及门壳加厚，下片R圆角一体成型，弹簧铰链自动回归门，不锈钢折弯门把手，一体式墙板。箱体整体高密度发泡，保温性能更强，节能。采用名牌高效环保压缩机，R134a制冷剂。智能温控，精确控制箱内温度，平冷优质不锈钢可调脚，平面台面与箱体整体式发泡。 规格：1800*800*800 温度范围：冷冻：-6~-18℃ 冷藏：-2~+8℃ | 1 | 台 |  |
|  | 定制煮面炉 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,台面设有排水口，底部配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800 | 1 | 台 | / |
| U铁板烧 |  |  |  |  |  |
| U01 | 铁板烧 | 说明：台面采用特殊合金钢、厚度20mm、整板一体成型、不变形、不变色；操作面板、集油抽屉、滤油抽板等均采用实厚≥0.85 mm 不锈钢制作，吸风口采用实厚≥1.2 mm 镜面不锈钢，框架采用30mm*30mm*2mm方管，采用电磁盘加热，加热速度快，恒温性高，温度控制强。环保节能，易操作。设备内部含漏电保护器和过载保护装置，保证设备的安全。主芯片为进口32位DSP数字处理器、六重耐温更高绝缘材质，使用寿命长。 规格：1200*800*800 功率：380V/8KW | 1 | 台 |  |
| U02 | 定制工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.设开门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：500*800*800 | 1 | 台 |  |
| U03 | 单星水池柜 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：700*800*800+150 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 1 | 个 |  |
|  | 工程款双门平台雪柜 | 说明：内外优质201不锈钢材质，前罩板及门壳加厚，下片R圆角一体成型，弹簧铰链自动回归门，不锈钢折弯门把手，一体式墙板。箱体整体高密度发泡，保温性能更强，节能。采用名牌高效环保压缩机，R134a制冷剂。智能温控，精确控制箱内温度，平冷优质不锈钢可调脚，平面台面与箱体整体式发泡。 规格：1800*800*800 温度范围：冷冻：-6~-18℃ 冷藏：-2~+8℃ | 1 | 台 |  |
|  | 下挂式暖食灯 | 说明：采用专用发热线，发热均匀快速，辐射温度可达抑菌温度；运营成本低，延长菜品可售时间，时尚而简约的外型，安装快速便捷。 | 3 | 台 |  |
| V煲仔 |  |  |  |  |  |
| V01 | 柜式四眼电陶炉 | 说明：说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，侧围及门实厚≥0.65mm，台面嵌300*300电陶炉4只。底部配不锈钢可调节脚。 功率：380V/14KW 规格：800*800*800 | 3 | 台 |  |
| V02 | 定制工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.设开门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：500*800*800 | 2 | 台 |  |
| V03 | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800/150 | 1 | 台 |  |
| W麻辣烫 |  |  |  |  |  |
| W01 | 电磁单头低背矮汤炉 | 说明：1.全 201#不锈钢精工细制，台面一体成型，具备防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6 标准防水设计，炉身面板实厚≥1.05MM，背板、侧板、门板实厚≥0.85MM。 2.采用纯铜聚能线盘。 3.足功率，可用钳流表测，精确可用功率仪测。 4.九档火力调节，数字智能中文显示屏，可显示实时功率、电压范围、累积用电量，中文故障显示（如： 缺相、超温、线盘故障等），智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相 等 18 重安全保护设置。 5.Φ428MM 黑色微晶板，可放 450~600MM 汤桶，也可放 300~450MM 等尺寸汤桶（注意轻拿轻放）。 6.采用拉伸灶圈一体成型，灶圈顶面略高于微晶板，避免微晶板与汤桶直接接触，减少微晶板损坏事 故。灶圈两侧凹口处理，空气对流，减压散热。 规格：700*800*520+230 功率：380V/12KW | 2 | 台 |  |
| W02 | 定制工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.设开门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：750*800*800 | 1 | 台 |  |
| W03 | 单星水池柜 | 说明：台面采用304不锈钢板材制作，面板实厚≥1.05mm，槽身面板实厚≥0.85mm优质不锈钢圆通立柱及横撑，下配不锈钢可调节脚。配不锈钢落水器，不含水龙头。 规格：700*800*800+150 | 1 | 台 |  |
|  | 冷热水龙头 | 规格尺寸：8寸 展开为145mm摇摆式鹅颈水嘴，一字型手柄台面安装孔径25mm*2，孔距203mm | 1 | 个 |  |
| W04 | 单通工作柜 | 说明：采用304不锈钢板材制作，台面实厚≥1.05mm，下撑不锈钢加强筋（不撑木板）,层板实厚≥0.85mm.上挂式双覆板移门.底部配不锈钢可调节脚。 规格：1800*800*800/150 | 1 | 台 |  |
| W05 | 保鲜柜 | 说明：采用高效优质名牌压缩机，合成电源及电子温控，具有冷藏，微冻功能，精致实用拉手，开关门方便，冷气不易外泄，全景视窗，中空玻璃门，展示效果佳，底部设有优质脚轮，超强承重，推拉也更方便耐磨，内置LED照明，压花铝板内胆，整体发泡技术。 规格：1800*800*1920 | 1 | 台 |  |
| X多功能餐厅 |  |  |  |  |  |
| X01 | 1/1方形自助餐炉 | 说明：全不锈钢工艺，卷边工艺，无焊接表面光滑，大容量设计，半开式缸盖，使用方便。 规格：630*495*435 | 4 | 台 |  |
|  | 方形自助餐炉 | 说明：全不锈钢工艺，卷边工艺，无焊接表面光滑，大容量设计，半开式缸盖，使用方便。 规格：495*460*435 | 3 | 台 |  |
| X02 | 嵌入式蒸台 | 说明：不锈钢工艺，360度均衡加热，无死角。导管式进水方式，具有干烧预警系统，炉内温度超高预警电路发出恒温信号，带有数码显示，自动进水装置。 规格：610*450 | 2 | 台 | / |
| X03 | 咖啡机 | 说明：一键式控制面板，LCD显示屏，加豆/加水/除渣/制作状态/故障灯智能检测与提醒，不锈钢温杯区，可拆卸式卡布基诺奶沫器，自动制作奶泡，清洁更方便，还具备热水功能，可泡茶冲饮，配有自动清洗程序，可升降式咖啡出口适应不同高度的咖啡杯，同时可制作2杯咖啡，咖啡浓郁度可选，配有可移动式水箱和底盘。 规格：450*280*360 规格：220V/1.2KW 豆箱容量约：200G; 水箱容量约：1.9L | 1 | 台 |  |
| X04 | 双缸果汁机 | 双缸/大容量 | 1 | 台 |  |
| X05 | 全自动感应取勺机 | 说明：采用气隙放电生成臭氧技术对设备导管及勺子进行杀菌，可确保勺子安全卫生，设备内置红外感应器结合排列技术，实现了一人一勺的取勺形式，有效杜绝交叉感染。 规格：450*250*765； 功率：220V/7W 感应距离：30-50mm 出勺时间约：3s/只 杀菌时间：20分钟 内胆材质：食品级不锈钢 | 1 | 台 |  |
| X06 | 全自动感应取筷机 | 说明：采用气隙放电生成臭氧技术对设备内胆及筷子进行杀菌，可确保筷子安全卫生，设备内置红外感应器结合排列技术，实现了一人一筷的取筷形式，有效杜绝交叉感染。 规格：395*190*315； 功率：220V/7W 感应距离：30-50mm 出勺时间约：3s/双 杀菌时间：20分钟 | 1 | 台 |  |
| X07 | 多功能配餐消毒柜 | 说明：不锈钢柜体，配装大理石台面，远红外线自动控温消毒，可对各种餐具、毛巾等物品进行消毒和保温。整机使用操作简单，外观豪华美观，方便耐用。 规格：780*520*1050 容积：210L 功率：220V/600W | 1 | 台 |  |
| 智能结算系统 |  |  |  |  |  |
|  | 一卡通基础服务平台 | 1、系统容量 持卡人账户容量：≥30万，可扩充至100万 黑名单容量：≥50万 允许多食堂数量：≥16个 持卡人部门级数：默认≥6级，可扩充 持卡人身份（持卡人卡片类型）数量：≥256种 商户部门级数：默认≥6级，可扩充 商户数量：不限制 子系统接入数量：≥1024个 流水保留天数：不限，可根据用户要求定时截取 2、系统处理能力 系统工作特征：7×24小时全天候实时 通讯管理模式：自适应设备接入、应用接入和设备管理 交易处理方式：联机为主，必要时可脱机使用 交易处理能力：≥10000笔／分 联机并发处理能力：≥128台/秒 读写卡时间：800ms以内 补助领取限制 不受时间、地点限制。在每台POS机上能领取补助，无需特定终端设备 3、系统平台 数据中心主机操作系统：UNIX、Linux 、Windows Server 2012 中心数据库：Oracle、Microsoft SQL Server 2012、DB2 应用服务器平台：Windows 2008，MS.NET Framework 2.0 工作站操作系统：Windows 7/2008中文版 4、网络平台 主干网络平台：专网及金融专用网 主干网络结构：星型拓扑 主干网通讯协议：TCP/IP POS机子网结构、协议：支持TCP/IP组网 充值机联网方式：TCP/IP 5、系统软件架构 软件架构：采用.Net 多层，分布式服务调用方式提供 对外开放接口：提供公用接口和程序 第三方接入接口：DLL、Socket、Remoting、WebService等多种 6、系统处理 记账标准：国家财政部企业财务 财务指标：资产/负债/损益/权益/成本 记账方式：多级科目、借贷记账法 记账精度：0.01元 系统对账机制：以交易流水为依据，自动对账，自动平帐 帐务处理：采取日结方式，自动日结，自动稽核 7、转账充值 卡片充值方式：现金充值、补助发放 补助领取限制：不受任何限制，全网可领取补助 补助领取方式：自助、自动两种 补助充值时间：≤1000ms 8、帐务纠错能力 系统交易帐务处理：自动帐务稽核，自动对帐，自动平帐 银行转帐对账方式：自动对账，自动处理 帐务不平概率：万分之一以内 9、系统安全性 体系架构：多层架构（数据层、应用服务层、前端设备和应用系统层） 密钥控制体系：参照金融标准 密钥分组数量：金融标准6组 密钥保护方式：采用硬件加密（通过国家密委认证） 加密签名算法：金融DES/MD5/HASH等18种 数据传输安全：动态加密，IPSec技术 卡片密码体系：一卡一密，卡片密钥，扇区密钥 第三方接入安全控制：系统授权，通过应用集成服务器进行密钥保护 10、实时可靠性 卡片稳定性：卡内信息设立均设立专门的备份块用于信息备份 每个数据块均设有验证码 每个电子钱包均设有独有的钱包认证码 卡机交易自动校验数据 消费流水：联机时流水实时上传，可设1笔1传，或设打包上传 脱机操作：终端可直接设定为脱机交易（信号恢复时自动联机） 设备监控：通过监控中心远程监控，图形化方式，操作直观 挂失卡生效时间：消息机制主动触发，0-30秒/500台终端POS 11、开放性 卡片开放性：提供密钥管理系统 第三方接入：支持数据集成和应用集成，提供通用集成解决方案，提供数据交换平台 12、卡片管理 钱包特点：分闭环、开环、补助专款三种钱包，补助专款钱包可设定复位周期 钱包数量：支持8个，主钱包1个，其余7个可设定 小钱包最大限额： 999元 卡片感应距离：0-10CM | 1 | 项 |  |
| Q23 | 多媒体自助结算台 | 1. 含等候区和结算区，可对进入结算台“结算区”的智能餐盘进行快速、批量识别，就餐者自助完成支付结算； 2. 内置结算软件，具有收银、餐盘管理和营业统计等功能； 3. CPU主频不低于1.99GHz 4. 客显屏不低于12.1寸，客显屏亮度不低于350cd/㎡ 5. 主屏为不低于15寸电容屏； 6. 硬盘存储为不低于128G，SSD固态硬盘； 7. 内存存储不低于4G； 8. 为保证餐具读写的稳定性，结算区须采用双天线设计 9. 群识性能不低于15个； 10. 结算识别距离＜10cm； 11. 支持用卡、二维码、人脸的方式进行支付； 12. 语音播报、显示界面支持中英双语； 13. 规格尺寸：长*宽：1500mm*700mm，高度可调节； | 4 | 台 |  |
| Q04 | 智能备餐台-热菜台 | 1. 由备餐台、出品终端和营养价签组成，除了具有传统的备餐、保温、出品功能外，还具有出品菜品的信息写入功能。 2. 整板工艺，无拼缝无焊痕，外观整体光亮； 3. 采用实厚≥1.05毫米304不锈钢制造； 4. 柜体内带餐具存放空间，并带紫外线杀菌。 5. 柜体内走线有走线槽隔离，美观安全； 6. 照明、加热、排水单独控制，操作方便； 7. 具有双区域照明系统，顶层保温，售菜区明亮菜品色泽； 8. 双区玻璃保护罩，挡唾沫飞溅，符合卫生要求； 9. 自动上水，电动下水，带水位控制，缺水可自动补水； 10. 增加溢流口，溢流安全保护； 11. 控制箱内水电分离，安全可靠； 12. 营养价签内嵌式设计，并由茶色玻璃覆盖，不通电时不可见，整体美观，协调统一； 13. 营养价签显示内容包括：菜品名称、价格、菜品营养成分以及菜品营养标签； 14. 营养价签为不低于5寸IPS屏，亮度为400nit，分辨率为480*854； 15. 出品终端：嵌入在备餐台台内，表面平整不突起，带防水密封胶圈； 16. 出品终端识别时间≤0.5S，识别距离≤50mm； 17. 整机可选规格：1500*800*1500mm、1800*800*1500mm、2150*800*1500mm； 18. 可选种类：饭汤台、冷菜台、炖锅台、蒸菜台、热菜台； 19. 功率和电压：1KW/220V、1KW/380V、4.5KW/220V 、6.5KW/380V； | 4 | 台 |  |
| Q06 | 智能备餐台-蒸菜台 | 1. 由备餐台、出品终端和营养价签组成，除了具有传统的备餐、保温、出品功能外，还具有出品菜品的信息写入功能。 2. 整板工艺，无拼缝无焊痕，外观整体光亮； 3. 采用实厚≥1.05毫米304不锈钢制造； 4. 柜体内带餐具存放空间，并带紫外线杀菌。 5. 柜体内走线有走线槽隔离，美观安全； 6. 照明、加热、排水单独控制，操作方便； 7. 具有双区域照明系统，顶层保温，售菜区明亮菜品色泽； 8. 双区玻璃保护罩，挡唾沫飞溅，符合卫生要求； 9. 自动上水，电动下水，带水位控制，缺水可自动补水； 10. 增加溢流口，溢流安全保护； 11. 控制箱内水电分离，安全可靠； 12. 营养价签内嵌式设计，并由茶色玻璃覆盖，不通电时不可见，整体美观，协调统一； 13. 营养价签显示内容包括：菜品名称、价格、菜品营养成分以及菜品营养标签； 14. 营养价签为不低于5寸IPS屏，亮度为400nit，分辨率为480*854； 15. 出品终端：嵌入在备餐台台内，表面平整不突起，带防水密封胶圈； 16. 出品终端识别时间≤0.5S，识别距离≤50mm； 17. 整机可选规格：1500*800*1500mm、1800*800*1500mm、2150*800*1500mm； 18. 可选种类：饭汤台、冷菜台、炖锅台、蒸菜台、热菜台； 19. 功率和电压：1KW/220V、1KW/380V、4.5KW/220V 、6.5KW/380V； | 2 | 台 |  |
|  | 智能备餐台-冷菜台 | 1. 由备餐台、出品终端和营养价签组成，除了具有传统的备餐、保温、出品功能外，还具有出品菜品的信息写入功能。 2. 整板工艺，无拼缝无焊痕，外观整体光亮； 3. 采用实厚≥1.05毫米304不锈钢制造； 4. 柜体内带餐具存放空间，并带紫外线杀菌。 5. 柜体内走线有走线槽隔离，美观安全； 6. 照明、加热、排水单独控制，操作方便； 7. 具有双区域照明系统，顶层保温，售菜区明亮菜品色泽； 8. 双区玻璃保护罩，挡唾沫飞溅，符合卫生要求； 9. 自动上水，电动下水，带水位控制，缺水可自动补水； 10. 增加溢流口，溢流安全保护； 11. 控制箱内水电分离，安全可靠； 12. 营养价签内嵌式设计，并由茶色玻璃覆盖，不通电时不可见，整体美观，协调统一； 13. 营养价签显示内容包括：菜品名称、价格、菜品营养成分以及菜品营养标签； 14. 营养价签为不低于5寸IPS屏，亮度为400nit，分辨率为480*854； 15. 出品终端：嵌入在备餐台台内，表面平整不突起，带防水密封胶圈； 16. 出品终端识别时间≤0.5S，识别距离≤50mm； 17. 整机可选规格：1500*800*1500mm、1800*800*1500mm、2150*800*1500mm； 18. 可选种类：饭汤台、冷菜台、炖锅台、蒸菜台、热菜台； 19. 功率和电压：1KW/220V、1KW/380V、4.5KW/220V 、6.5KW/380V； | 2 | 台 |  |
| Q02 | 智能配餐台-汤饭桶 | 由备餐台、出品终端和营养价签组成，除了具有传统的备餐、保温、出品功能外，还具有出品菜品的信息写入功能。 2.整板工艺，无拼缝无焊痕，外观整体光亮； 3.面板采用实厚≥1.2毫米，其他采用实厚≥1.05毫米的304不锈钢油墨板制造； 4.柜体内带餐具存放空间，并带紫外线杀菌； 5.柜体内走线有走线槽隔离，美观安全； 6.有总控、照明、灯热、排水独立控制开关； 7.具有双区域照明系统，售菜区明亮菜品色泽； 8.顶层保温，采用石英管加热； 9.双区玻璃保护罩，挡唾沫飞溅，符合卫生要求； 10.自动上水，电动下水，带水位控制，缺水可自动补水，自动恒温； 11.增加溢流口，溢流安全保护； 12.独立空开，方便检修； 13.水电分离，安全可靠； 14.出品终端的菜品信息写入时间＜0.1秒； 15.出品终端的餐具识别时间＜0.1秒； 16.营养价签由整块茶色玻璃覆盖，不通电时营养价签不可见； 17.营养价签显示内容包括：菜品名称、价格、菜品营养成分以及菜品营养标签； 18.营养价签显示屏不低于5寸； 19.整机可选规格：1500*800*1500mm 20.可选种类：饭汤台 21.功率和电压：4.5KW/220V | 2 | 台 |  |
|  | 数据服务器 | 1. CPU：英特尔® 至强® E-2124 2. CPU主频：3.3GHz 3. CPU核心：4核T 4. 内存容量：16GB 5. 内容速度：2666MT/S 6. 硬盘容量：1TB 7. 机箱配置：3.5" 机箱含高达 4 热插拔硬盘和软件RAID 8. SSD: 480G SATA企业级 9. 电源：350 W /双冗余 | 1 | 台 |  |
|  | 餐饮自助服务终端软件V4.0 | 总体要求如下： （1）采用微服务架构，软件采用当前主流的Java语言开发； （2）第三方系统可通过标准API接口对接； （3）为各类应用提供统一标准的人脸介质数据源。 （4）身份核验中心提供身份人脸数据的发布和获取能力，实现各类身份人脸库的全量和增量发布服务，能为各类应用提供人脸数据的获取服务。 （5）身份核验中心提供身份人脸识别能力，通过传入某一身份人脸数据，和人脸库中的人脸进行比对，返回对应的用户信息。 （6）身份核验中心提供身份人脸核验能力，通过传入同一用户人脸和其他介质数据，和人脸库中的人脸进行比对，核验是否为同一个用户。 （7）参数管理：用户可对人脸照片的检测参数和相似度检测参数进行设置，包括检测大小、像素、人脸占比、相似度阈值和排名数量； （8）介质身份参数：根据用户不同的身份进行管理，包括是否启用人脸、是否允许自助采集、自助采集是否需要人工审核和比对证件照等； （9）介质管理：对用户的人脸等所有身份介质进行管理，支持查询某一用户所有介质的状态； （10）人脸管理 ① 支持人脸照片采集：web端提供上传照片、拍摄照片、批量导入等方式，支持从第三方人脸库同步用户照片；支持H5和采集设备自助采集； ② 支持人脸照片检测：对采集的人脸照进行质量检测，包括照片的大小、像素、是否是人脸、人脸占比、以及和证件照比对等； ③ 支持人脸照片库管理：对用户的人脸照片进行管理，包括采集、删除、停用、启用等操作； ④ 支持人脸照片审核：可以按审核状态查询自助采集的人脸照片，单个或批量审核人脸用户照片。 ⑤ 支持重新生成算法特征码库：可查看算法特征码库中缺失的用户数据，支持单个和批量重新生成特征码； （6）查询统计 ① 介质变更记录：对用户所有介质变更的生命周期进行记录和查询，有助于技术人员排查追踪介质的问题； ② 批量操作记录：对系统中批量操作记录的进度和失败的数据进行查看； ③ 操作日志：支持查询所有用户操作系统的记录； （11）API能力 ① 提供1：N在线识别能力：支持传入一张人脸照，从人脸照片库中查找对应的用户，返回用户信息； ② 提供1：N在线相似度检测能力：支持传入一张人脸照，从人脸照片库中查找对应的用户，返回相似度排名前3（数量可设置）的用户信息； ③ 提供1：1在线核验能力：支持传入同一用户人脸和其他介质数据，和人脸库中的人脸进行比对，核验是否为同一个用户； ④ 支持人脸照片和特征码下发能力 | 1 | 套 |  |
|  | 系统授权卡 | 中标后须允许接入余杭区互联互通大平台系统 | 1 | 个 |  |
|  | 人脸识别组件 | 1、操作系统：安卓7.1操作系统。 2、内存≥2G DDR4标准可扩展为4G DDR4内存，FLASH≥8G EMMC标准16G EMMC(可扩) 3、正面电容触摸≥7英寸800*1280 IPS高清屏显示，操作面≥5英寸720*1280 IPS高清屏显示 4、通讯接口TCP/IP、Wifi可选， 5、支持人脸识别（活体算法），支持真人语音、支持POE供电，支持扫码，扫描角度：±60° ，±40°，360° （左右、前后、转动 ） ，解码类型：一维码：UPC-A、UPC-E、EAN-13、ISBN10、ISB13、EAN-8、39码、128码交叉25码，二维码：QR码， 6、内置锂电池≥3000mAh/7.4V ， 7、支持卡片类型M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS 9、接入一卡通系统平台，直接采用一卡通卡片主钱包支付； 10、可与一卡通统平台保持实时黑白名单的同步更新；实现统一支付、身份认证、财务结算、设备管理、设备监控；所有POS消费机能实时领取一卡通系统补助，实现线上充值线下直接消费，不需要通过补助机圈存领取补助； 11、支持虚拟卡功能，员工可以通过虚拟卡享受实体卡全部服务的同时，还不用担心忘记带卡、余额不足、排队充值、遗失补卡等问题，与实体卡形成有效的互补和延展，只需一部手机就可以轻松走遍园区。实体卡和虚拟卡在业务模式上统一，金融支付及身份验证上统一；通过一卡通APP或者支付宝、微信的卡包功能加载虚拟卡，提供了虚拟卡的统一入口；无论主扫或被扫，实时消息推送，业务流程闭环； 13、支持多钱包应用，最多8个开(闭)环钱包，可以追扣； 14、支持按身份、按餐次指定交易范围、交易次数； 15、支持多个优惠模式，折扣优惠、定额优惠、定额消费，还可设置是否优惠限次； 16、支持个人消费限制功能：单笔消费密码限额、日累消费密码限额、日累消费金额上限、日累消费次数上限、超限额消费必须输入个人密码，充分保护持卡人利益； 17、支持多类型个人消费限制功能，支持消费管理费；按比率收取管理费、按设定金额收取管理费； 18、存储≥30万名单，≥2000笔交易记录，双备份，带校验； 19、支持脱机工作和联机工作，脱机自动变联机，下载参数和上传记录；联网时自动上传交易记录 20、支持微信或支付宝、杭州市民卡、翼支付等第三方支付充值要求实时到账，并且在任一联网机具上可以进行圈存；并提供成功案例(需用户证明)。需提供增值电信业务许可证。 | 4 | 台 |  |
|  | 人脸支架 |  | 4 | 套 |  |
|  | 集成式出品控制台 | 1. 获取智慧食堂数字化管理平台上的菜品信息，控制每条自选餐线和每个保温眼售卖的菜品。 2. 面板材质：全平面IP65防护，铝镁合金； 3. 箱体结构：铝合金，高温防静电阳极氧化 4. 显示屏：17寸电容触控屏 5. 显示：分辨率：1280×1024，亮 度：≥400 cd/m2 6. 整机尺寸：长*宽*高为432.2*362.2*64.5mm 7. 净重(KG)：5.9KG 8. 处理器：板载INTEL Celeron 3855U,1.6GHz，双核 9. 处理器：2M Cache, 1.60 GHz 10. 内存：DDR4-1866/2133 4GB 11. 存储：2.5"SATA或M-SATA：120SSD。 | 2 | 台 |  |
|  | 密胺餐具 | 1. 成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素，芯片植入。 2. 能被射频装置识别，并能被写入或读取相关信息； 3. 工作频率：13.56MHz，频率偏离不超过0.5MHz； | 8000 | 个 |  |
|  | 密胺托盘 | 密胺加厚 | 1200 | 个 |  |
|  | 聚合支付系统 | 支持余杭区后勤平台直接进行微信/支付宝充值,支持余杭后勤二维码/余杭一码通支付 | 1 | 套 |  |
|  | 智付终端（包含智付终端嵌入软件V1.0） | 1、处理器：32位Cortex-A8核心处理器； 2、操作系统：Linux操作系统； 3、内存：512M，闪存512MNand Flash； 3、显示屏：前屏7英寸TFT电容触摸彩屏，后屏3.5英寸TFT彩屏显示； 4、显示范围：前屏800*480 后屏480*320； 5、键盘：密码键盘为触摸按键，操作员键盘为机械按键 6、扫码腔：内置扫码腔体，扫描角度：±60°，±40°，360°（左右、前后、转动 ） ； 7、解码类型：QR码，100万像素； 8、支持卡片类型：M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS 9、通讯接口：RS-485，TCP/IP，可选GRRS，CDMA、4G全网通、Wifi； 10、升级方式：RS-485，TCP/IP，串口,U盘、TF卡； 11、结算方式：支持按金额、单价、份数、菜号、次数等多种方式； 12、POE供电：支持； 13、记录容量：10万条 14、适配器：DC12V(5%） 3A 15、电池：锂电池，3000mAh/7.4V 16、数据保存：断电数据保存10年 17、声音提示：真人语音 18、工作环境：工作温度：-10℃～55℃ 储存温度：-20℃～70℃ 19、功率：≤10W | 12 | 台 |  |
|  | 读卡器（包含读卡器嵌入软件V1.0） | 、OLED显示，可显示钱包余额、人员姓名等 2、安全性，数据加密和双向验证功能 3、支持各种类型的非接触式射频卡，包括Mifire1(S50、S70)射频IC卡 、CPU卡、NFC卡、SIM/UIM-PASS卡等；支持现有一卡通IC卡进行结算管理。 4、即插即用，无需驱动； 5、支持多张PSAM卡安全认证； 6、USB供电，安全可靠； 7、指示灯、声音双重提示； 8、支持在线升级功能； 9、提供通用接口函数库。 | 1 | 台 |  |
|  | 正元CPU卡 | CPU混合卡 钱包特点：分闭环、开环、补助专款三种钱包，补助专款钱包可设定复位周期 钱包数量：支持8个，主钱包1个，其余7个可设定 小钱包最大限额： 999元 卡片感应距离：0-10CM。 | 1200 | 张 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| M07 | 单除油烟罩（蒸煮间） | 1、材质使用201不锈钢,不锈钢面板实厚≥0.85㎜. 2.采用动态拦截油烟分离技术，油脂分离率达99%，无油脂残留在风管和风机内部,无需清洗风机及风管 规格：3300*1200*420 | 3.96 | 平方 |  |
| M08 | 单除油烟罩（蒸煮间） | 1、材质使用201不锈钢,不锈钢面板实厚≥0.85㎜. 2.采用动态拦截油烟分离技术，油脂分离率达99%，无油脂残留在风管和风机内部,无需清洗风机及风管 规格：5800*1200*420 | 6.96 | 平方 |  |
| K15 | 单除油烟罩（面点间） | 1、材质使用201不锈钢,不锈钢面板实厚≥0.85㎜. 2.采用动态拦截油烟分离技术，油脂分离率达99%，无油脂残留在风管和风机内部,无需清洗风机及风管 规格：4800*1200*420 | 5.76 | 平方 |  |
| N26 | 单除油烟罩（烹饪间） | 1、材质使用201不锈钢,不锈钢面板实厚≥0.85㎜. 2.采用动态拦截油烟分离技术，油脂分离率达99%，无油脂残留在风管和风机内部,无需清洗风机及风管 规格：9500*1300*420 | 12.35 | 平方 |  |
| N27 | 单除油烟罩（烹饪间） | 1、材质使用201不锈钢,不锈钢面板实厚≥0.85㎜. 2.采用动态拦截油烟分离技术，油脂分离率达99%，无油脂残留在风管和风机内部,无需清洗风机及风管 规格：9500*1300*420 | 12.35 | 平方 |  |
|  | 单除油烟罩（烹饪间） | 1、材质使用201不锈钢,不锈钢面板实厚≥0.85㎜. 2.采用动态拦截油烟分离技术，油脂分离率达99%，无油脂残留在风管和风机内部,无需清洗风机及风管 规格：4500*1300*420 | 5.85 | 平方 |  |
| P12 | 单除油烟罩（洗消间） | 1、材质使用201不锈钢,不锈钢面板实厚≥0.85㎜. 2.采用动态拦截油烟分离技术，油脂分离率达99%，无油脂残留在风管和风机内部,无需清洗风机及风管 规格：3800*1200*420 | 4.6 | 平方 |  |
| R09 | 油烟净化一体机（面档） | 1、材质使用201不锈钢,不锈钢面板实厚≥0.85㎜. 2.采用动态拦截油烟分离技术，油脂分离率达99%，无油脂残留在风管和风机内部,无需清洗风机及风管 规格：2000*1200*825 | 2.4 | 平方 |  |
|  | 油烟净化一体机（面档） （提供样品） | 1、材质使用201不锈钢,不锈钢面板实厚≥0.85㎜. 2.采用动态拦截油烟分离技术，油脂分离率达99%，无油脂残留在风管和风机内部,无需清洗风机及风管 3..所投油烟净化产品内置自动清洗功能,自动停止，无需人工手动清洗油烟分离器 规格：1550*1200*825 | 1.86 | 平方 |  |
|  | 明档烟罩（面档） | 说明：采用304不锈钢板材制作，实厚≥0.85mm，配套积油杯，内置防雾照明灯，内置格栅式过滤板。 规格：2500*1000*420 | 2.5 | 平方 | / |
| W06 | 明档烟罩（特色档口） | 说明：采用304不锈钢板材制作，实厚≥0.85mm，配套积油杯，内置防雾照明灯，内置格栅式过滤板。 规格：8700*1000*500 | 8.7 | 平方 | / |
| Q24 | 明档烟罩（备餐区） | 说明：采用304不锈钢板材制作，实厚≥0.85mm，配套积油杯，内置防雾照明灯，内置格栅式过滤板。 规格：11000*1000*500 | 11 | 平方 | / |
|  | 不锈钢排烟风管 | 说明：采用201不锈钢板材制作，风管长边≤600mm时候采用板实厚≥0.6mm，风管长边大于等于600mm且≤1000时候采用板实厚≥0.85mm，风管长边大于1000mm时候采用板实厚≥0.85mm并内衬加强档 规格：依据现场情况制作。 | 680 | 平方 |  |
|  | 排烟风机（蒸煮间、面点间） | 说明：采用双进风多翼式前倾叶轮，大流量、高静压、高效率，进口轴承，主轴采用优质40铬钢精工制作而成，经调质热处理，柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料。设有机外加油系统，能轻松实现轴承的加油保养工作。 处理风量约35000m3/h | 1 | 台 |  |
|  | 排烟风机（烹饪间） | 说明：采用双进风后倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易，采用进口轴承，主轴采用优质40铬钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命。柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料。 处理风量约59000m3/h | 1 | 台 |  |
|  | 排烟风机（档口间） | 说明：采用双进风多翼式前倾叶轮，大流量、高静压、高效率，进口轴承，主轴采用优质40铬钢精工制作而成，经调质热处理，柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料。设有机外加油系统，能轻松实现轴承的加油保养工作。 处理风量约38000m3/h | 1 | 台 |  |
|  | 排烟风机（备餐区） | 说明：采用双进风多翼式前倾叶轮，大流量、高静压、高效率，进口轴承，主轴采用优质40铬钢精工制作而成，经调质热处理，柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料。设有机外加油系统，能轻松实现轴承的加油保养工作。 处理风量约28000m3/h | 1 | 台 |  |
|  | 5#风机（洗碗间） | 处理风量约7000m3/h | 1 | 台 |  |
|  | 油烟净化器（蒸煮、面点间） | 说明： 1.智能电源具有软启动，恒流输出控制，灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，电源板过温保护，高压变压器过温保护等功能。 2.电源数码显示：数码输出端口，通过LED数码管，实时的显示工作电流或是对应的故障代码，可以准确的判断工作状态及故障情况。 3.为确保净化效率，增加比收尘极面积，降低清洗频次，电场应采用菱形、多边形结构。 4.为便于清洗维护，每个电场不超过20公斤。 5.在确保95%净化率的前提下，净化器进风口处理风速≥6m/秒，有效控制设备体积。 6.为采购人能随时了解净化设备的工作状态，净化设备可加装时时在线监控和时时在线监测，自带运行状态、风机状态实时在线监控，设备上具有显示屏显示设备运行工况，故障报警，故障代码。监控数据传输至监控平台。 处理风量约36000m3/h | 1 | 台 |  |
|  | 油烟净化器（烹饪间） | 说明：1.智能电源具有软启动，恒流输出控制，灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，电源板过温保护，高压变压器过温保护等功能。 2.电源数码显示：数码输出端口，通过LED数码管，实时的显示工作电流或是对应的故障代码，可以准确的判断工作状态及故障情况。 3.为确保净化效率，增加比收尘极面积，降低清洗频次，电场应采用菱形、多边形结构。 4.为便于清洗维护，每个电场不超过20公斤。 5.在确保95%净化率的前提下，净化器进风口处理风速≥6m/秒，有效控制设备体积。 6.为采购人能随时了解净化设备的工作状态，净化设备可加装时时在线监控和时时在线监测，自带运行状态、风机状态实时在线监控，设备上具有显示屏显 处理风量约59000m3/h | 1 | 台 |  |
|  | 油烟净化器（备餐区） | 说明：1.智能电源具有软启动，恒流输出控制，灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，电源板过温保护，高压变压器过温保护等功能。 2.电源数码显示：数码输出端口，通过LED数码管，实时的显示工作电流或是对应的故障代码，可以准确的判断工作状态及故障情况。 3.为确保净化效率，增加比收尘极面积，降低清洗频次，电场应采用菱形、多边形结构。 4.为便于清洗维护，每个电场不超过20公斤。 5.在确保95%净化率的前提下，净化器进风口处理风速≥6m/秒，有效控制设备体积。 6.为采购人能随时了解净化设备的工作状态，净化设备可加装时时在线监控和时时在线监测，自带运行状态、风机状态实时在线监控，设备上具有显示屏显 处理风量约28000m3/h | 1 | 台 |  |
|  | 油烟净化器（特色档口） | 说明：1.智能电源具有软启动，恒流输出控制，灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，电源板过温保护，高压变压器过温保护等功能。 2.电源数码显示：数码输出端口，通过LED数码管，实时的显示工作电流或是对应的故障代码，可以准确的判断工作状态及故障情况。 3.为确保净化效率，增加比收尘极面积，降低清洗频次，电场应采用菱形、多边形结构。 4.为便于清洗维护，每个电场不超过20公斤。 5.在确保95%净化率的前提下，净化器进风口处理风速≥6m/秒，有效控制设备体积。 6.为采购人能随时了解净化设备的工作状态，净化设备可加装时时在线监控和时时在线监测，自带运行状态、风机状态实时在线监控，设备上具有显示屏显 处理风量约36000m3/h | 1 | 台 |  |
|  | 风机变频启动控制箱 | 说明：采用变频启动，内置原件采用国内一线品牌，具备缺项保护功能，冷轧钢板箱体外表喷塑防锈处理。 配套蒸煮区风机功率 | 1 | 台 |  |
|  | 风机变频启动控制箱 | 说明：采用变频启动，内置原件采用国内一线品牌，具备缺项保护功能，冷轧钢板箱体外表喷塑防锈处理。 配套烹饪区风机功率 | 1 | 台 |  |
|  | 风机变频启动控制箱 | 说明：采用变频启动，内置原件采用国内一线品牌，具备缺项保护功能，冷轧钢板箱体外表喷塑防锈处理。 配套特色档口区风机功率 | 1 | 台 |  |
|  | 风机变频启动控制箱 | 说明：采用变频启动，内置原件采用国内一线品牌，具备缺项保护功能，冷轧钢板箱体外表喷塑防锈处理。 配套备餐区风机功率 | 1 | 台 |  |
|  | 风机启动控制箱 | 配套洗碗区风机功率 | 1 | 台 |  |
|  | 出风口防护网 | 说明：材料铝合金 | 4 | 个 |  |
|  | 软连接 | 说明：采用优质帆布制作，角钢法兰连接。 | 4 | 个 |  |
|  | 防火阀 | 说明：采用冷轧版制作，设有手动开启复位功能，手动调节风量，温感器，动作后无源信号输出。 熔断器动作温度：150℃ 规格：依据现场情况，匹配管道尺寸。 | 4 | 个 |  |
|  | 减震器 | 说明：阻尼弹簧风机减震器具有钢弹簧减振的低频特征，可使高、中、低干扰频率获得隔振效果，同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点，能有效消除钢弹簧的特有共振现象。 规格：配合风机安装。 | 20 | 个 |  |
|  | 风机安装支架 | 说明：采用角钢、槽钢制作，刷防锈漆两道，面漆一道。 规格：配合风机大小安装。 | 4 | 套 |  |
|  | 净化器安装支架 | 说明：采用角钢、槽钢制作，刷防锈漆两道，面漆一道。 规格：配合净化器大小安装。 | 4 | 套 |  |
|  | 风口调节阀 | 说明：防爆型 | 45 | 个 |  |
|  | 电动止回阀 |  | 4 | 个 |  |
|  | 接油盘 |  | 4 | 套 |  |
| 新风系统 |  |  |  |  |  |
|  | 新风管道 | 说明：采用201不锈钢板材制作，风管长边≤600mm时候采用板实厚≥0.6mm，风管长边大于等于600mm且≤1000时候采用板实厚≥0.85mm，风管长边大于1000mm时候采用板实厚≥0.85mm并内衬加强档 规格：依据现场情况制作。 | 260 | 平方 |  |
|  | 新风风机 | 说明：采用双进风多翼式前倾叶轮，大流量、高静压、高效率，进口轴承，主轴采用优质40铬钢精工制作而成，经调质热处理，柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料。设有机外加油系统，能轻松实现轴承的加油保养工作。 处理风量约35000m3/h | 1 | 台 |  |
|  | 风机变频启动控制箱 | 说明：采用变频启动，内置原件采用国内一线品牌，具备缺项保护功能，冷轧钢板箱体外表喷塑防锈处理。 配套烹饪区新风风机功率 | 1 | 台 |  |
|  | 散流器 |  | 23 | 个 |  |
|  | 散流器软接 |  | 23 | 个 |  |
|  | 减震器 |  | 4 | 个 |  |
|  | 风机安装支架 |  | 1 | 套 |  |
|  | 软连接 |  | 1 | 个 |  |
|  | 防火阀 |  | 1 | 个 |  |
|  | 出风口防护网 |  | 1 | 个 |  |
| 厨房杂件及包厢用具 |  |  |  |  |  |
| 粗加工，仓库，切配，烹饪 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手打铁锅 | 说明：加厚型，大容量，双耳型 规格：φ65cm | 10 | 只 |  |
| 2 | 手打铁锅 | 说明：加厚型，大容量，双耳型 规格：φ55cm | 10 | 只 |  |
| 3 | 手打铁锅 | 说明：加厚型/单柄型 规格：φ38cm | 5 | 只 |  |
| 4 | 加厚铲头+木柄 | 说明：优质不锈钢板材制作/加厚型 规格：19cm+柄80cm | 20 | 把 |  |
| 5 | 木柄沙光铲 | 说明：优质不锈钢板材制作/加厚型 规格：1号 | 20 | 把 |  |
| 6 | 木柄沙光马勺 | 说明：优质不锈钢板材制作/加厚型 规格：8两 | 30 | 把 |  |
| 7 | 手打钢水勺 | 说明：优质不锈钢板材制作/加厚型 规格：3斤/16*19cm | 20 | 把 |  |
| 8 | 特长圆柄水勺 | 说明：优质不锈钢板材制作/加厚型 规格：16cm*H45 | 20 | 把 |  |
| 9 | 特长圆柄水勺 | 规格：12cm | 20 | 把 |  |
| 10 | 钢柄肉叉 | 规格：长40cm | 2 | 把 |  |
| 11 | 油鼓带盖 | 说明：采用食品级304不锈钢板材制作，加厚型 规格：10寸 | 20 | 只 |  |
| 12 | 油鼓漏 | 说明：采用优质不锈钢板材制作，加厚加深型 规格：30cm | 20 | 只 |  |
| 13 | 不锈钢菜壳 | 说明：采用优质不锈钢板材制作 规格：28cm/1.0 | 10 | 只 |  |
| 14 | 木柄炸厘 | 说明：采用优质不锈钢板材制作/方柄特粗 规格：28cm | 20 | 只 |  |
| 15 | 油格 | 说明：优质不锈钢板材制作，特厚型 规格：10寸 | 20 | 只 |  |
| 16 | 加固圈木柄炸厘 | 说明：优质不锈钢，实木柄 规格：30cm | 10 | 只 |  |
| 17 | 饭盘 | 说明：采用食品级304不锈钢板材 规格:595*395*50 | 50 | 只 |  |
| 18 | 馒头盘 | 说明：采用食品级304不锈钢板材 规格:595*395*50 | 50 | 只 |  |
| 19 | 烤盘（不粘） | 说明：采用进口不粘图层，易清洗耐高温 规格：600*400*48 | 50 | 只 |  |
| 20 | 带盖厚味盅 | 说明：优质不锈钢，加厚型，配盖 规格：φ16cm | 180 | 套 |  |
| 21 | 六头味盒 | 说明：优质不锈钢加厚型，内配有304食品级味盅6只。 规格：504*343*114 | 15 | 只 |  |
| 22 | 料理铲 | 1号，27.5*12cm | 20 | 把 |  |
| 23 | 甘蔗刨 | 规格：22cm | 10 | 把 |  |
| 24 | 打蛋器 | 12寸 | 10 | 把 |  |
| 25 | 水果刨刀 | 小号 | 20 | 只 |  |
| 26 | 木柄铜萝卜丝刨 | 说明：天然原木板，加长铜刨丝器 规格：400*95MM，孔径8mm，23孔 | 5 | 只 |  |
| 27 | 塑料多用刨片 | 大号，多种功能，可削皮、刨丝等 | 2 | 只 |  |
| 28 | 钢柄饭铲 | 说明：优质不锈钢，加厚型 | 20 | 只 |  |
| 29 | 洗米桶 | 说明：优质加厚型不锈钢材质/加粗加宽，镜面抛光易清洗 规格：φ55cm | 5 | 只 |  |
| 30 | 汤桶（小） | 说明：优质加厚型不锈钢材质/加粗加宽，镜面抛光易清洗 规格：φ35cm | 20 | 只 |  |
| 31 | 复底汤桶中 | 说明：优质加厚型不锈钢材质 规格：φ40cm | 15 | 只 |  |
| 32 | 复底汤桶大 | 说明：优质加厚型不锈钢材质 规格：φ50cm | 15 | 只 |  |
| 33 | 保温桶 | 说明：优质加厚型食品级不锈钢材质/PU发泡保温层 规格：φ50cm | 10 | 只 |  |
| 34 | 小孔洗米筛 | 说明：优质加厚型不锈钢材质 规格：φ36cm | 20 | 只 |  |
| 35 | 大号斗盆 | 说明：优质加厚型不锈钢材质/精工卷边打磨，做工精细，不易变形 规格：φ60cm | 20 | 只 |  |
| 36 | 中号斗盆 | 说明：优质加厚型不锈钢材质/精工卷边打磨，做工精细，不易变形 规格：φ50cm | 20 | 只 |  |
| 37 | 小号面盆 | 说明：优质加厚型不锈钢材质/精工卷边打磨，做工精细，不易变形 规格：φ40cm | 20 | 只 |  |
| 38 | 大漏盆 | 说明：优质加厚型不锈钢材质/精工卷边打磨，做工精细，不易变形 规格：φ60cm | 10 | 只 |  |
| 39 | 小漏盆 | 说明：优质加厚型不锈钢材质/精工卷边打磨，做工精细，不易变形 规格：φ50cm | 10 | 只 |  |
| 40 | 包夹 | 规格：9寸 | 20 | 只 |  |
| 41 | 物斗 | 说明：食品级不锈钢/加厚型 规格：28cm | 20 | 只 |  |
| 42 | 物斗 | 说明：食品级不锈钢/加厚型 规格：24cm | 20 | 只 |  |
| 43 | 份数盆带盖 | 说明：食品级不锈钢，均匀加厚，采用一体成型设计，无卷边，圆滑边缘设计，不伤手，配套盖，防烫加固手柄，坚固耐用 规格：530*327*100 | 50 | 套 |  |
| 44 | 份数盆带盖 | 说明：食品级不锈钢，均匀加厚，采用一体成型设计，无卷边，圆滑边缘设计，不伤手，配套盖，防烫加固手柄，坚固耐用 规格：325*265*100 | 50 | 套 |  |
| 45 | 份数盆带盖 | 说明：食品级不锈钢，均匀加厚，采用一体成型设计，无卷边，圆滑边缘设计，不伤手，配套盖，防烫加固手柄，坚固耐用 规格：530*327*150 | 50 | 套 |  |
| 46 | 份数盆带盖 | 说明：食品级不锈钢，均匀加厚，采用一体成型设计，无卷边，圆滑边缘设计，不伤手，配套盖，防烫加固手柄，坚固耐用 规格：326*265*150 | 50 | 套 |  |
| 47 | 一次性乳胶手套 | 说明：无粉、韧性好不易破，轻薄pvc环保材质，紧贴皮肤，柔软贴服，操作灵活。 规格：100只/盒 | 10 | 盒 |  |
| 48 | 一次性打包盒（方） | 说明：方形加厚食品级PP材质，耐高温，无毒无害无味，环保卫生。 | 30 | 箱 |  |
| 49 | 一次性打包盒（圆） | 说明：圆形加厚食品级PP材质，耐高温，无毒无害无味，环保卫生。 | 20 | 箱 |  |
| 50 | 一次性打包袋 | 说明：加厚不怕漏，食品级原料，安全放心，无毒无味，韧性十足，使用方便，热切封边工艺，防止爆边。 | 30 | 包 |  |
| 51 | 带扣保鲜盒 | 说明：加厚食品级PP材质，无毒无害无味，环保卫生，带扣盖子。 规格：320*230*110 | 50 | 只 |  |
| 52 | 带扣保鲜盒 | 说明：加厚食品级PP材质，无毒无害无味，环保卫生，带扣盖子。 规格：440*315*155 | 30 | 只 |  |
| 53 | 分色菜板 | 说明：环保低密度PE材质，无毒无味，环保卫生，加厚型/坚固耐用 规格：50*35*2 颜色可选：白、红、黄、绿、蓝 | 10 | 块 |  |
| 54 | 分色菜板 | 说明：环保低密度PE材质，无毒无味，环保卫生，加厚型/坚固耐用 规格：φ45*6 颜色可选：白、红、黄、绿、蓝 | 10 | 块 |  |
| 55 | 分色菜刀 | 说明：ABS塑料手柄，刀刃采用不锈钢锻造 | 20 | 把 |  |
| 56 | 面捞 | 说明：优质不锈钢，实木手柄，人性化挂钩设计，加固包边不掉底，光滑内里不刮手。 规格：φ14cm/ | 30 | 只 |  |
| 57 | 小蒸笼+盖 | 说明：食品级材质，铝边包口，手工打磨竹条，铝铆钉连接，含盖 规格：20ccm | 50 | 只 |  |
| 58 | 蒸笼纸 | 说明：食品级原木浆原料，高纤维密度低，无荧光剂，无异味，耐高温。 规格：7.5寸 | 30 | 包 |  |
| 59 | 不锈钢蒸笼身 | 说明：加厚优质不锈钢，防烫把手，镜面抛光，易清洗。 规格：φ52cm | 20 | 只 |  |
| 60 | 不锈钢蒸笼盖 | 说明：加厚优质不锈钢，防烫把手，镜面抛光，易清洗。 规格：φ53cm | 4 | 只 |  |
| 61 | 打菜勺 | 直径：10cm | 30 | 把 |  |
| 62 | 砍刀 | 说明：锻造 | 5 | 把 |  |
| 63 | 水果刀 | 说明：刀背经过抛磨处理，边缘平滑，优质不锈钢铸造而成，刃口锋利持久耐用。 | 8 | 把 |  |
| 64 | 刀箱 | 说明：采用优质不锈钢板材制作。 | 5 | 只 |  |
| 65 | 分色剪刀 | 说明：ABS塑料手柄，刀刃采用不锈钢锻造，剪刀锋利 | 20 | 把 |  |
| 66 | 仿真水果硅胶模 | 材质：硅胶 | 2 | 只 |  |
| 68 | 耐高温布 | 说明：耐高温 规格：60*40 | 5 | 块 |  |
| 76 | 不锈钢复合底高身汁锅 | 说明：优质不锈钢/复底加厚型 | 5 | 只 |  |
| 77 | 面包齿刀 | 说明：刀背经过抛磨处理，边缘平滑，优质不锈钢铸造而成，刃口锋利切割轨迹稳定，不易于西点粘连，切割容易。 规格：12寸 | 1 | 把 |  |
| 78 | 西点刀 | 说明：刀背经过抛磨处理，边缘平滑，优质不锈钢铸造而成，刃口锋利持久耐用。 | 1 | 把 |  |
| 80 | 红木柄灰刀铲 |  | 3 | 只 |  |
| 81 | 空心锤 | 大号/大径9cm，长度25cm | 1 | 个 |  |
| 82 | 毛竹馅挑 | 说明：竹制产品，做工精细，表面光滑，不刺手 | 20 | 只 |  |
| 83 | 硅胶垫 | 说明：圆形，食品级硅胶材质 规格：φ52cm | 20 | 张 |  |
| 84 | 花边纸 | 规格：10.5寸 | 10 | 包 |  |
| 85 | 长柄榉木铲 | 规格：h:39cm,铲口宽9cm | 5 | 把 |  |
| 86 | 塑料刮板中号（普） | 说明：优质加厚型 规格：中号 | 4 | 块 |  |
| 88 | 复底红色不粘锅 | 说明：优质精铁基材，导热均匀快捷，煤气炉明火专用，进口高级特富龙不粘材料喷涂内表面， 规格：30cm*5cm | 4 | 只 |  |
| 89 | 不锈钢锅盖 | 说明：优质加厚不锈钢 规格：φ30cm | 4 | 个 |  |
| 90 | 烤盘纸 | 说明：食品级天然原木浆 规格：200*300 500张/包 | 10 | 包 |  |
| 91 | 标准烤盘纸 | 说明：食品级天然原木浆 规格：600*400 500张/包 | 5 | 包 |  |
| 92 | 红柄铲(三利铲) | 规格：31*7cm | 4 | 只 |  |
| 93 | 量杯 | 说明：食品级PP塑料,有刻度线 容量：1000ml | 4 | 只 |  |
| 94 | 圆形直出光级 | 规格：12寸 | 1 | 套 |  |
| 95 | 橡皮刮刀 | 说明：耐高温硅胶，质地柔韧有弹性，触感温和 规格：小号 | 2 | 只 |  |
| 96 | 橡皮刮刀 | 说明：耐高温硅胶，质地柔韧有弹性，触感温和 规格：中号 | 2 | 只 |  |
| 98 | 粉筛 | 30目 | 1 | 套 |  |
| 99 | 不锈钢冷却网架(有脚凉网) | 说明：优质加厚不锈钢制作 规格：60*40 | 2 | 个 |  |
| 100 | 擀面杖 | 长度：30cm 说明：天然竹制，无漆无蜡，表面光滑，经久耐用 | 5 | 根 |  |
| 101 | 擀面杖 | 长度：50cm 说明：天然竹制，无漆无蜡，表面光滑，经久耐用 | 5 | 根 |  |
| 102 | 擀面杖 | 长度：80cm 说明：天然竹制，无漆无蜡，表面光滑，经久耐用 | 5 | 根 |  |
| 103 | 空心锤 | 规格：大径9cm，长度20cm 说明：天然竹制，无漆无蜡，表面光滑，经久耐用 | 2 | 个 |  |
| 104 | 直型羊毛刷 | 说明：天然羊毛刷头，可与食物直接接触，木质手柄 | 2 | 只 |  |
| 106 | 手压式喷壶 | 说明：加厚塑料 容量：650ML | 2 | 把 |  |
| 107 | 一次性裱花袋 | 说明：加厚，防爆，环保PE材质食品用 规格：100只/包 | 2 | 包 |  |
| 108 | 裱花嘴 | 材质：优质不锈钢 规格：24头 | 1 | 盒 |  |
| 109 | 铝合金蛋糕转盘 | 说明：铝合金台面，高端铸铝材质，强度稿，刚性大，底部防滑硅胶垫。 | 1 | 只 |  |
| 110 | 电子小克秤 | 最大量：3KG | 1 | 只 |  |
| 111 | 台式电子秤 | 最大量：30KG | 1 | 台 |  |
| 112 | 电子防水温度计 | 45*180MM,针长110mm 不锈钢加塑料材质，温度范围-10℃-200℃。 | 4 | 盒 |  |
| 113 | 方型慕斯圈 | 说明：304不锈钢材质，经久耐用 | 2 | 只 |  |
| 114 | 高温手套银色(长) | 说明：加厚加长，耐高温。 规格：40cm | 1 | 双 |  |
| 115 | 粗齿面包刀 | 说明：刀背经过抛磨处理，边缘平滑，优质不锈钢铸造而成，刃口锋利切割轨迹稳定，不易于西点粘连，切割容易。 规格：12寸 | 1 | 把 |  |
| 116 | 活动蛋糕模硬膜 | 说明：活底设计，简单脱模 规格：6寸 | 2 | 只 |  |
| 117 | 纱布 | 竹棉纱布 | 10 | 米 |  |
| 118 | 煎蛋不粘锅 | 七孔/麦饭石加厚 | 2 | 只 |  |
| 119 | 分色小方巾 | 规格：300*300mm 正方 | 100 | 块 |  |
| 120 | 分色长方巾 | 规格：70*40 长方 | 100 | 块 |  |
| 121 | 毛菜筐 | 说明：优质加厚型塑料材质 规格：59*40*31 | 20 | 只 |  |
| 122 | 净菜筐(红蓝白绿) | 说明：优质加厚型塑料材质 规格：56*42*18 | 50 | 只 |  |
| 123 | 大块油石 | 说明：天然老青石 规格：220*70*40 | 10 | 块 |  |
| 124 | 磨刀棒 | 说明：优质合金钢，不易生锈，易清洗不留污渍，手工锻造工艺。 规格：12寸 | 2 | 根 |  |
| 125 | 清洁球 | 说明：采用优质钢丝，不易生锈，内螺旋结构，不易松散，卫生不掉屑 规格：5颗/包 | 100 | 包 |  |
| 126 | 线手套 | 说明：棉纱材质，防滑耐磨，透气吸汗 毛重：700克 | 200 | 双 |  |
| 127 | 高温手套 | 说明：耐高温 尺寸：30cm/中号 | 20 | 双 |  |
| 128 | 皮手套 | 防水/长款35cm | 100 | 双 |  |
| 129 | 一次性手套 | 透明加厚型/食品级 | 100 | 包 |  |
| 130 | 洗碗巾 |  | 50 | 包 |  |
| 131 | 青藤不锈钢圈锅刷 | 说明：不锈钢包边木柄，天然竹根 规格：28cm | 50 | 把 |  |
| 132 | PE保鲜膜 | 说明：食品级PE材质，自然环保，韧性足 规格：45cm | 30 | 卷 |  |
| 133 | PE保鲜膜 | 说明：食品级PE材质，自然环保，韧性足 规格：30cm | 30 | 卷 |  |
| 134 | 尘推罩 | 说明：加厚优质棉线、耐磨牛津布、加粗缝线，经久耐用 拖布规格：60cm | 40 | 块 |  |
| 135 | 尘推连杆 | 说明：ABS塑料手柄、优质加厚铝管、加厚优质棉线、耐磨牛津布、加粗缝线，经久耐用，可360°旋转，深度清洁缝隙边角，优质加厚金属夹头，金属框架。 拖布规格：60cm 把杆长度：130cm | 20 | 把 |  |
| 136 | 线拖把(排拖) | 说明：优质加厚棉线材质，长30cm，木柄杆 | 10 | 把 |  |
| 137 | 海绵拖把连杆 | 说明：海绵头长40cm，不锈钢杆 | 10 | 把 |  |
| 138 | 地刮 | 刮板长60cm | 5 | 把 |  |
| 139 | 清洁车 | 加厚不锈钢 | 5 | 辆 |  |
| 140 | 木柄地刷 | 说明：实木木柄，加密整齐尼龙塑料刷毛 | 10 | 把 |  |
| 141 | 扫把 | 说明：竹制品 | 30 | 把 |  |
| 142 | 扫把+簸箕 | 说明：加厚塑料制品 | 30 | 套 |  |
| 143 | 透明口罩 | 说明：A3透明加厚款/防飞沫 | 300 | 只 |  |
| 144 | 一次性口罩 | 说明：无纺布 | 2000 | 只 |  |
| 145 | 布帽 | 说明：棉质 | 50 | 顶 |  |
| 146 | 一次性厨师帽 | 说明：无纺布 | 50 | 包 |  |
| 147 | 半身围裙 | 说明：棉布材质，黑色 | 50 | 条 |  |
| 148 | 黑加长防水皮围裙 | 说明：防水防油皮革围裙 | 50 | 条 |  |
| 149 | 袖套 | 说明：防水型 | 100 | 双 |  |
| 150 | 厨师服 | 短袖/可选尺码 | 50 | 件 |  |
| 151 | 厨师服 | 长袖/可选尺码 | 50 | 件 |  |
| 152 | 中帮雨鞋 | 说明：PVC牛筋底，塑胶鞋面 | 50 | 双 |  |
| 153 | 老北京鞋 | 说明：绒面，优质聚氨酯底，防滑，耐磨，减震 鞋码可选 | 50 | 双 |  |
| 154 | 垃圾桶 | 说明：加厚塑料，带轮子 容量：80L | 8 | 只 |  |
| 155 | ok桶 | 容量：80L | 20 | 只 |  |
| 156 | 垃圾袋 | 说明：优选高密度聚乙烯材质，韧性强，不破不漏，点断式设计， 规格：100*120/黑色加厚 | 80 | 包 |  |
| 157 | 餐巾纸 | 说明：原生木浆原料，柔韧吸水，不添加荧光剂，不染色，无刺激。 规格：三层*300抽 容量：40包/箱 | 10 | 箱 |  |
| 161 | 一次性筷 | 说明：天然竹木 | 10 | 箱 |  |
| 162 | 圆盘(小卷边) | 直径：20cm/304 | 20 | 只 |  |
| 163 | 踏板式垃圾桶 | 容量：68L | 5 | 只 |  |
| 164 | 沙律夹 | 说明：优质不锈钢，加厚型 | 20 | 个 |  |
| 165 | 开瓶器 | 说明：铝合金材质/加强钻头 | 10 | 个 |  |
| 167 | 垃圾袋 | 说明：优选高密度聚乙烯材质，韧性强，不破不漏，点断式设计， 规格：50*60/黑色加厚 | 200 | 包 |  |
| 168 | 挂衣勾 | 优质不锈钢，6个钩 | 20 | 洗 |  |
| 169 | 洗手液 | 500ML/瓶 12瓶/箱 | 5 | 箱 |  |
| 170 | 洁厕液 | 清香型500g | 5 | 箱 |  |
| 171 | 擦手纸盒 | 材质：原生ABS，大容量，防水防潮 防水等级：IPX1 | 10 | 只 |  |
| 172 | 卷纸盒 | 材质：原生ABS，大容量，防水防潮 防水等级：IPX1 | 10 | 只 |  |
| 179 | 大整理箱 | 说明：加厚PP材质，无毒无害无味，环保卫生 | 30 | 只 |  |
| 180 | 小整理箱 | 说明：加厚PP材质，无毒无害无味，环保卫生 | 30 | 只 |  |
| 181 | 周转箱 | 说明：加厚PP材质，无毒无害无味，环保卫生 | 30 | 只 |  |
| 182 | 标识盒 | 说明：加厚食品级PP材质，无毒无害无味，环保卫生 | 50 | 只 |  |
| 四楼洗碗间，中餐厅，特色档口 |  |  |  |  |  |
| 4 | 洗碗机分配器 | 说明：该产品为洗碗机用分配器，可以有效的根据洗碗机发出的信号进行清洁剂和催干剂的分配。 具有防水功能，分配器上的电子元件更被置于箱体上半部分的封闭空间中而获得进一步的保护，能够长期稳定的工作。 先进的数码控制 可靠的性能 灵活的应用 清洁剂浓度模式控制 催干剂节省控制模式 洗涤次数统计和独特的除垢模式 | 1 | 只 |  |
| 6 | 洗洁精 | 100斤/桶 | 10 | 桶 |  |
| 7 | 洗碗机清洗剂 | 说明：本品含高浓缩强碱，可将餐具上的残留污渍彻底洗净。具有除菌作用，确保餐具光洁卫生。 本品能适用各种水质，高效的消泡成分能节省您宝贵的资源和时间。 规格：20L/桶 | 20 | 桶 |  |
| 8 | 洗碗机催干剂 | 说明：本品含多种有效成分，用于洗碗机最后过水，使餐具快速干燥。由于快速干燥，无须用布擦拭，减少了细菌的感染机会。 规格：20L/桶 | 10 | 桶 |  |
| 9 | 洗碗机除垢剂 | 说明：本品由复合酸、湿润渗透剂及缓蚀剂有机复合而成，可以迅速地去除洗碗机上的水垢和各种污垢，对机器无腐蚀损伤。 规格：4L*4瓶/箱 | 5 | 箱 |  |
| 10 | 浸渍粉 | 20kG/桶 | 5 | 桶 |  |
| 11 | 小垃圾桶 | 大号黑色 | 50 | 只 |  |
| 13 | 吹地机 | 说明：采用高压聚乙烯滚塑二层，抗爆、抗震、抗压、耐磨；高中低三档功率可调， 功率：220V/1000W 规格：50*43.5*43 | 6 | 台 |  |
| 14 | 吸尘吸水器 | 容量：70L 功能：干湿两用 功率：220V/2KW | 4 | 台 |  |
| 16 | 水吧台纸杯架 | 说明：加厚型塑料 | 2 | 只 |  |
| 17 | 复底汤桶 | 说明：食品级材质，优质不锈钢加厚复底款 规格：φ40cm | 6 | 只 |  |
| 18 | 复底汤桶 | 说明：食品级材质，优质不锈钢加厚复底款 规格：φ30cm | 6 | 只 |  |
| 19 | 煎锅 | 说明：优质不锈钢/加厚型 规格：φ28cm | 6 | 只 |  |
| 20 | 双耳锅 | 说明：优质不锈钢/加厚型 规格：φ30cm | 6 | 只 |  |
| 21 | 汤锅 | 说明：优质不锈钢/加厚型 规格：φ30cm | 6 | 只 |  |
| 22 | 白煲 | 117#/2900ML | 6 | 只 |  |
| 23 | 硅胶铲 | 说明：食品接触用硅胶，耐高温，无异味 规格：30cm | 20 | 只 |  |
| 24 | 双线汤勺 | L35，9.5CM | 30 | 只 |  |
| 25 | 空心柄铲 | 规格：5厘 | 30 | 只 |  |
| 26 | 密胺勺子 | A5密胺，长133mm | 600 | 只 |  |
| 27 | 密胺筷子 | A5密胺，9寸 | 600 | 双 |  |
| 四楼自助餐厅，包厢 |  |  |  |  |  |
| 1 | 密胺勺子 | A5密胺，长133mm | 200 | 只 |  |
| 2 | 密胺筷子 | A5密胺，9寸 | 200 | 双 |  |
| 3 | 咖啡杯 | 说明：优质瓷，含1勺1杯1碟 | 150 | 套 |  |
| 4 | 方形自助餐搁盘 | 说明：优质不锈刚加厚，镜面工艺，易清洗 | 30 | 只 |  |
| 5 | 精品全圆夹 | 说明：加厚不锈钢 | 30 | 个 |  |
| 7 | 超白手绘冰花 | 说明：不锈钢底座 规格：520*420*10 | 10 | 套 | / |
| 11 | 亚克力中号油瓶 | 说明：优质加厚亚克力材质，经久耐用 规格：φ5*11CM | 30 | 只 |  |
| 12 | 普通汁壳 | 4安士 | 20 | 把 | / |
| 14 | 破壁机（搅拌机） | 容量：1.75L | 3 | 台 | / |
| 15 | 康尼水壶 | 容量：1.3L | 20 | 只 |  |
| 16 | 牙签筒 | 说明：优质高骨瓷 | 30 | 只 |  |
| 18 | 卡式炉 | 说明：加厚面板，加粗锅架，操作安全简单，多段火力自由调控。 | 10 | 只 |  |
| 19 | 卡式炉气体 | 配套卡式炉使用 | 50 | 罐 |  |
| 21 | 伸缩栏杆 | φ320*H915，红带，十字头 | 100 | 根 |  |
| 22 | 浅白煲 | 容量2900ml 规格：32cm*H9CM | 15 | 只 |  |
| 23 | 新力士长柄汤勺 | 规格：7安士 | 10 | 只 |  |
| 24 | 汉玉瓷竹节斜口碗 | 说明：低骨瓷 规格：8" | 30 | 只 |  |
| 29 | 餐垫 | 说明：防水耐热，可水洗 | 300 | 张 |  |
| 30 | B015沙律夹 | 说明：加厚不锈钢 | 30 | 个 |  |
| 31 | 玻璃杯 | 小号 | 288 | 只 |  |
| 32 | 洗杯刷 | 说明：优质加厚海绵头，加厚塑料手柄 | 20 | 个 |  |
| 33 | 口布 | 全棉材质 | 300 | 块 |  |
| 39 | 平盘 | 说明：高骨材质 规格：11寸 | 200 | 只 |  |
| 40 | 平盘 | 说明：高骨材质 规格：8寸 | 200 | 只 |  |
| 41 | 饭碗 | 说明：高骨材质 规格：4.5寸 | 200 | 只 |  |
| 42 | 汤碗 | 说明：高骨材质 规格：4.5寸 | 200 | 只 |  |
| 43 | 水杯 | 说明：高骨材质 | 200 | 只 |  |
| 44 | 一人一位餐具 | 说明：精品高骨瓷8件套（含底盘、骨碟、碗、勺、筷架、味碟、毛巾碟、炖盅各1） | 50 | 套 |  |
| 45 | 台布 | 说明：纯棉面料，易清洗 | 5 | 块 |  |
| 46 | 菜盘 | 说明：优质陶瓷（含冷菜盘8只，热菜盘18只，汤盘2只） | 5 | 桌 |  |
| 47 | 花开富贵金头筷 | 说明：优质合金材质，无漆无蜡，耐高温，高清压花铝管件（花开富贵花色）。 | 100 | 双 |  |
| 48 | 一人一位餐具 | 说明：精品高骨瓷10件套（含罩、底盘、骨碟、碗、勺、筷架、味碟、毛巾碟、炖盅、炖盅碟各1） | 15 | 套 |  |
| 49 | 包厢菜盘 | 说明：优质陶瓷（含冷菜盘8只，热菜盘18只，汤盘2只） | 1 | 桌 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨房设备安装及材料费 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 厨房设备运输及搬运费 |  | 1 | 项 |  |

注：以上采购清单中所列图片只作为生产制作时的参考款式与样式，具体制作以“规格、参数”中要求为准；

三、项目实施要求

1、签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物送货至采购人指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交用户单位并通过验收。

2、售后服务按国家和我省相关规定以及生产厂家或投标人的承诺执行，并提供上门服务。

四、要求质量标准

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、必所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：采购人指定地点。

●五、货款支付与验收

1、在合同签订以前供应商向采购人缴纳中标总额3%的履约保证金，验收合格后履约保证金无息退还。本项目合同签订后且履约保证金缴纳完成后支付30%的项目预付款给中标供应商。根据合同规定将货物交付，并经有相关资质的第三方进行验收合格后，采购人支付至70%余款。

2、付款前，供应商应提供符合规定的发票。

●六、工期要求

中标单位与采购人签订合同后，须在30日内送货并安装、调试完毕及使用方初步验收。

●七、售后服务要求

1、质保期：从验收合格之日起壹年；质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标单位负责；超过质保期的，维修时只收部件成本费。

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责；

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复；

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取。

5、中标单位在质保期内每年应（不少于一次）到使用单位进行设备保养、检修。

八、培训要求

安装调试后，供应商须向使用方人员做好所供产品日常保养、使用、管理的现场实地培训，直至会熟练使用。

- 第四部分 合同主要条款

（以最终合同为准）

项目名称：余杭区市民之家食堂厨房设备采购项目

招标编号：YJDL2022-001

甲方：杭州市余杭区机关事务服务中心

乙方：

甲、乙双方根据余杭区市民之家食堂厨房设备采购项目（招标编号：YJDL2022-001）政府采购公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”

二、服务时间要求

按招标文件约定。

二、合同金额

合同金额为（大写）            元（￥        元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

按招标文件约定。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：   ；

2、履行地点：    。

八、款项支付

按招标文件约定执行。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，赔付上线为合同总额的百分之五。

3、乙方未能如期提供服务的，每逾期一日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金，赔付上线为合同总额的百分之五。

4、乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的百分之五违约金。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签订时间：                                签订时间：

签订地点：

- 第五部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 项目名称：

- 资  格 文 件(封面）

- （线上电子招投标）

- 招标编号：YJDL2022-001

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

# 资 格 文 件

目  录

（1）营业执照……………………………………………………………………… （页码）

（2）最近一年度财务报表…………………………………………………………  （页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………… （页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函……………………………………  （页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函……………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函………………………………（页码）

# 营业执照（扫描件）

# 最近一年度财务报表（可提供审计报告或资产负责表及利润表，新成立的公司提供情况说明）；

# 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我方 （供应商）   承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：     年  月  日

# 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：     年   月  日

# 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我方 （供应商）      具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：     年  月  日

# 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加                    的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：    年    月   日

# 投标供应商没有失信记录承诺函

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：     年  月  日

八、投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接                 （项目名称）的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表或授权代表人（盖章或签字）：

日期：    年  月  日

- 项目名称：

- 报 价 文 件（封面）

- （线上电子招投标）

- 招标编号：YJDL2022-001

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

- 报 价 文 件

- 目 录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函（如有）…………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称）     （招标编号：YJDL2022-001）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件；

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（盖章或签字）：

投标人盖章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成（招标编号：YJDL2022-001）的招标文件，项目名称：                         。

开标一览表

| 本项目投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止之日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

投标人名称（公章）:

法定（授权）代表人（盖章或签字）：

日期：    年   月   日

- 三、报价明细清单

项目名称：                                     招标编号：YJDL2022-001

| 序号 | 名称 |  |  | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |

注：1、可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税费等费用。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各项相应报价相一致。

3、漏报视作包含在投标总价内。

投标人名称(公章)：

法定（授权）代表人（盖章或签字）：

日期：    年   月   日

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 【非监狱企业不需提供】

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

- 本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

- 根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                     。

- 本企业参加（招标人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本企业为本项目提供货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人全称（盖单位公章或 CA 章）：

- 日期： 年 月 日

- 说明：

- 1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 3）非监狱企业不需提供此声明函。

- 4）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

- 残疾人福利性单位声明函

- 【非残疾人福利性单位不需提供】

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

- 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（招标人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人全称（盖单位公章或 CA 章）：

- 日期： 年 月 日

- 说明：

- 1）非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

2）联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

- 项目名称：

- 商务技术文件（封面）

- （线上电子招投标）

- 招标编号：YJDL2022-001

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

# 商务技术文件

- 目 录

（1）法定代表人授权委托书……………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证………………………………（页码）

（3）资质文件……………………………………………………………（页码）

（4）公司介绍及同类项目业绩经验案例………………………………（页码）

（5）针对本项目的详细服务实施计划方案等…………………………（页码）

（6）服务承诺……………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离……………………………………………………… （页码）

（8）实质性内容响应表………………………………………………… （页码）

（9）其他必要提供的资料………………………………………………（页码）

（10）对应商务技术评分细则提供相关证明资料……………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 法定代表人授权委托书

杭州市余杭区机关事务服务中心、杭州益嘉工程咨询代理有限公司：

兹委派我公司             先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    (招标编号：YJDL2022-001)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(盖章或签字)：

日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (扫描件加盖公章)

- 三、资质文件（如有）

- 四、公司介绍及同类项目业绩经验案例（需提供合同扫描件并加盖公章）

- 五、针对本项目的详细服务实施计划方案等

根据招标文件采购要求自行草拟。

投标人名称(公章)：

日期：   年  月   日

- 六、服务承诺

根据招标文件采购要求自行草拟。

投标人名称（公章）：

日期： 年  月   日

- 七、商务技术偏离表

项目名称：                                         招标编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：商务、技术无偏离的可在“投标文件响应”栏填写：响应招标文件要求即可，并加盖投标单位公章。其中带“▲”条款系指实质性要求条款，如未填入此表，即默认同意或认可。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 八、实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | … | … |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分项目技术规范和服务要求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分项目技术规范和服务要求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足或未按要求提供证明材料(如要求提供证明材料的，在本表后附上，复印件或扫描件)，将被视为投标无效。

投标人（公章或 CA 章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：20  年  月  日

- 九、其他必要提供的资料

根据招标文件采购要求自行草拟。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 十、对应商务技术评分细则提供相关证明资料

根据招标文件采购要求自行草拟。

十一、评分响应表（放于投标文件目录后首页）

项目名称：                                     招标编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 商务资信分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 详见商务资信文件第几页 |
|  |  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

- 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知（仅供参考）

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

- 一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

- 二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

- 三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

- 四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

附件（中标后提供）：

承 诺 书

杭州益嘉工程咨询代理有限公司 ：

我单位参与投标的                               （项目名称）有幸中标，考虑本项目备案事宜，故由我单位再提供纸质版电子投标文件一式三份递交给招标代理机构备案，本公司承诺：

本单位提交给招标代理机构备案的投标文件纸质版与电子投标文件内容均一致，如不一致导致的任何法律责任自付。特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

2022年   月   日