**仁和街道辖区监控采购项目**

招标文件

**（电子招投标）**

编号:（TYZFCG2023-016）



采购人：杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处

采购代理机构：天阳建设管理有限公司

二〇二三年七月二十七日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

仁和街道辖区监控采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年8月16日9点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**TYZFCG2023-016

**项目名称：**仁和街道辖区监控采购项目

**预算金额（元）：12556080**

**最高限价（元）：4749840，4069800，3736440**

**采购需求：**仁和街道辖区监控采购项目主要内容：详见招标文件第三部分采购需求。

标项一

标项名称: 仁和街道辖区监控采购项目标项一

数量: 不限

预算金额（元）: **4749840**

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：服务范围：详见招标文件第三部分采购需求。

标项二

标项名称: 仁和街道辖区监控采购项目标项二

数量: 不限

预算金额（元）: **4069800**

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：服务范围：详见招标文件第三部分采购需求。

标项三

标项名称: 仁和街道辖区监控采购项目标项三

数量: 不限

预算金额（元）: **3736440**

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：服务范围：详见招标文件第三部分采购需求。

**合同履约期限：**详见招标文件第三部分采购需求。

**本项目接受联合体投标：****是；****否**。

**二、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 30 %，小微企业合同金额应当达到 / %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2023年8月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：**2023年8月16日9点30分00秒 （北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2023年8月16日9点30分00秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处

地址：余杭区仁河大道1号仁和街道办事处

传真：/

项目联系人（询问）：沈伟

项目联系方式（询问）：13606816009

质疑联系人：黄国富

质疑联系方式：0571-86397055

2.采购代理机构信息

名称：天阳建设管理有限公司

地址：杭州市临平区南苑街道玩月街88号1幢1001、1101室

传真：0571-86235827

项目联系人（询问）：沈彦斌

项目联系方式（询问）：0571-86235827

质疑联系人：董一标

质疑联系方式：13968099337

3.同级政府采购监督管理部门

  名称：杭州市余杭区财政局

  联系人：储女士

  监督投诉电话：0571-88728858

地址：杭州市余杭区文一西路1500号8号楼1201室

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性** | 服务类。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | 采购标的：仁和街道辖区监控采购项目；所属行业：租赁和商务服务业。 标准详见附件6《中小企业划型标准规定》 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 本项目不允许采购进口产品。  可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。  B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | A不要求提供。  B要求提供，  （1）样品： ；  （2）样品制作的标准和要求： ；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。  B组织。  （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点：杭州市临平区南苑街道玩月街88号1幢10楼招标代理部前台；备份投标文件签收人员联系电话：董一标 0571-86235827。**采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | ▲本项目共有三个标项，供应商可选择其中一个或多个标项进行投标，但只能在一个标项中被推荐为中标候选人，顺序按标项一、标项二、标项三进行确定；如供应商前一个标项已经被确定为该标项的中标候选人，则后续标项将不被推荐为中标候选人。  注：1、如标项一，A单位单独投标，并被推荐为中标候选人，则标项二、标项三中，无论A单位是单独投标，还是采用联合体投标（即：联合体中包含A单位），均不被推荐为中标候选人，以此类推。  2、如标项一，A、B等多家单位组成联合体“Q”投标，“Q”被推荐为中标候选人，则标项二、标项三中： “Q”不再被推荐为中标候选人；A、B等多家单位单独投标，均不被推荐为中标候选人；联合体形式投标，联合体成员中包含“Q”中任一成员的，均不被推荐为中标候选人，以此类推。 | |
| 15 | **代理服务费** | 中标人在领取中标通知书时需向招标代理机构支付人民币 （标项一：39499元；标项二：35147元；标项三：33013元）招标代理服务费，费用包含在总报价中，不单独列项报价。中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，开户名：天阳建设管理有限公司余杭分公司；开户行名称：中信银行杭州余杭支行 帐号：8110801012202411396中标单位需在领取中标通知书时缴纳中标服务费，缴纳时注明招标编号。 |
| 16 | 书面投标文件 | 中标单位需在领取中标通知书时，提供本项目纸质投标文件（资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”）三份（正本一份，副本二份）并提供电子投标文件与纸质投标文件内容一致承诺书三份。 |
| 17 | 联合体约定 | ▲供应商以联合体形式投标的：按在资格文件及商务技术文件中按要求提供联合协议，联合体投标的联合体各方承担连带责任。  ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均无效。  ▲采用联合体投标的，联合体的各成员应当按采购文件要求提供的格式签订共同投标的联合协议，明确其中一家单位为联合体牵头人、约定各方拟承担的工作责任和权利义务等相关内容；并将该共同投标的联合协议按采购文件要求一并递交给采购人。  ▲联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。  采用联合体投标，除“联合协议”和“授权委托书”需联合体各方电子签名或公章外，其余由联合体牵头人在投标文件相应位置电子签名即可。 |
| 18 | **每个标项评标委员会推荐中标候选人的个数** | 1个 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士，电话：15121014815。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

2**7. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

**一、项目概述（适用每个标项）**

本项目采购内容为杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处的仁和街道监控的采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等。投标报价包括设备费、样品费、材料费、保管费、安装调试费、培训、税收、售后服务、招标代理费、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。此次运维招标合同期限3年，运维模式不变。

1. **采购需求及其他要求（适用每个标项）**
2. 监控建设部分(全租模式3年)；

2、主要设备参数参考：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **参数要求** | **数量** | 备注 |
| 1 | 黑光全彩球机 | 台 | 1、400万黑光全彩33倍球型网络摄像机，摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸，6-198mm电动变焦； 2、◆内置GPU芯片，8GB eMMC芯片，像元尺寸为 3.0μ m（H） × 3.0μ m（V）（以公安部检测报告为准）； 3、动态范围检验≥105dB（以公安部检测报告为准）； 4、◆在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约92%（以公安部检测报告为准）； 5、智能红外功能：红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度（以公安部检测报告为准）； 6、网络适应能力：在丢包率设直为25%，网络延时50ms的网络环境下，可正常显示监视画面（以公安部检测报告为准） 7、在IE浏览器，具有红外补光、白光补光设置选项；当在不同场景不同模式时，可自动切换补光方式；近处采用白光补光，视频图像为彩色图像，远处采用红外补光，视频图像为黑白图像 8、温度70℃±2℃，持续时间2h，试验期间样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作（以公安部检测报告为准） 9、◆样机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密（以公安部检测报告为准） 10、关闭友好密码功能策略时，与样机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问样机 11、◆将经过样机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）需要单独授权（以公安部检测报告为准） 12、◆支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测、跟踪和框选提示并抓拍，并将抓拍到的人脸图片传至平台；抓拍数量可设置；可设置抓拍人脸小图 （以公安部检测报告为准） 13、周界布防功能：支持越界入侵检测，可通过IE浏览器对检测线段进行设置，并可对穿行过检测线段的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出； 14、◆3D定位功能：通过IE浏览器圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，样机可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小（以公安部检测报告为准） 15、样机可对符合国标GB/T28181-2011中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能（以公安部检测报告为准）； 16、◆外壳防护能力：应符合GB/T4208-2017中IP66的要求（以公安部检测报告为准）。 |  |  |
| 2 | 雷视卡口一体机 | 台 | 1、 400万雷视卡口一体机，采用高频段毫米波雷达和视频卡口一体化设计，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响； 2、 ◆一体机靶面尺寸为1/1.8英寸，电源DC12V，内置1个RJ45网口、1个RS485串口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、支持SD卡最大256GB、1个reset按钮、60GHz毫米波雷达（以公安部检测报告为准,检测报告加盖原厂公章） 3、 在补光灯关闭的情况下，彩色：≤0.0005lx（AGC ON），照度适应范围不小于135dB；动态范围≥106dB；最大亮度鉴别等级≥11级 4、 ◆在IE浏览器下，具有雷达参数设置选项，包括车道数、车道宽度、车辆方向、检测灵敏度、安装高度、水平偏移、角度偏移；具有雷达标定功能，支持手动标定和自动标定（以公安部检测报告为准,检测报告加盖原厂公章） 5、 可对机动车、二轮车、三轮车、行人进行检测，并抓拍机动车、二轮车、三轮车、骑车人员、行人图片 6、 可显示车内属性信息，包括是否开启遮阳板、主副驾驶是否系安全带、主副驾驶是否打电话、是否有年检贴、是否有挂坠 7、 在天气晴朗无雾、号牌无遮挡、无污染的条件下进行测试，测试时的环境光照度不低于200lx，车辆检测率不小于99%，车辆号牌识别准确率不小于99% 8、 可同时检测并跟踪指定的4个车道内的车辆；可对距离样机90m处的车辆进行检测和跟踪；可在检测画面上显示检测目标的标识、轨迹、速度、相对于雷达二维坐标（以公安部检测报告为准,检测报告加盖原厂公章） 9、 样机水平方向放置，可显示水平向下倾斜角为0~40度的检测范围内车辆的 11种属性信息，包括车辆号牌、号牌颜色、号牌类型、车辆类型、车道号、车身颜色、车辆品牌、车辆子品牌、车辆速度、黄标车、危险品 10、 可识别机动车号牌颜色，包括：白色、黄色、蓝色、黑色、黄绿双拼色和渐变绿色；可对检测画面中出现的机动车车标进行识别，可识别并显示300种机动车车标 11、 可识别11种车身颜色，包括黑色、白色、红色、绿色、蓝色、黄色、紫色、灰色、橙色、棕色、粉色 12、 ◆内置8GB eMMC存储芯片（以公安部检测报告为准,检测报告加盖原厂公章） 13、 ◆内置5颗暖光补光灯，包含3颗远光暖光补光灯，2颗近光暖光补光灯，可通过浏览器或客户端对补光灯功率进行调节 （以公安部检测报告为准,检测报告加盖原厂公章） 14、 在IE浏览器下，样机在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示 15、 外壳防护等级符合GB/T 4208-2017 中IP68的规要求（以公安部检测报告为准,检测报告加盖原厂公章） |  |  |
| 3 | 卡口暖光补光灯 | 台 | 1、30度亮度可调暖光常亮灯;  2、色温3000K 3、光通量4150lm  4、光敏或RS485控制开启 5、RS485控制或按键控制调节亮度  6、发光角度30° 7、补光距离12-25m; |  | 和卡口1:1配套 |

**三、维护服务要求（适用每个标项）**

1、运维期间所有设备、链路、存储都由乙方负责维护，如遇设备损坏、链路不符合要求等均由乙方负责维修及更换。

2、合同签订之日起，乙方必须派专人定期（每月不少于一次）对设备和系统进行维护（包括清洗监控探头及清理监控遮挡物）；接到建设方的报修指令（包括：口头、电话、传真、邮件等形式）时，乙方必须在30分钟内响应，1小时内到达现场，一般故障在2小时内排除；不能在2小时除的，必须先用备件替换损坏的设备，在4小时内恢复系统，确保正常运行，并以联系单方式提交采购方确认（载明故障设备、原因、修复时间和方案）；摄像机、工控机（硬盘录像机）、系统中的主要部件，乙方都应提供备件。

3、甲方在发出报修指令后，乙方不得以某种特殊原因（如：接电、光路、设备等问题）而延长修复时间，如乙方在甲方报修之时起48小时内仍未修复，甲方有权可直接扣除该损坏监控点位的当月租赁费用。

4、因乙方原因对长期无法修复的监控点位（连续1个月以上未修复），甲方有权直接扣除相应监控点位3个月的租赁费用。同时3个月以上未修复的直接扣除该监控点位当年的所有租赁费用。具体故障点位数、故障时间结算以公安监控维护平台实时数据为准。

5、在重大突发事件或公安调取重要证据时发现监控系统损坏时，甲方或公安机关有权追究乙方相应的刑事责任及民事赔偿。

6、乙方在每季度，季节交替时需对前端摄像机周边影响照射视线的树枝进行修剪，确保每台摄像机照射视线不受任何影响。

7、 监控探头、存储设备老化需更换标准：当监控探头画面一旦出现色差、长期模糊得不到解决（30天），或红外补光失效等情况下，不论探头使用年限标准，乙方无条件进行及时更换，如遇双方因更换标准不一致时，以公安部门的标准为准；

8、因甲方要求对已建监控点位进行移位时，甲方需支付每个监控点位的移位费用：2500元/每个点(含所有软硬件费用，直到重新开通可使用)。

9、如因网络割接、系统升级、线路调整等原因必须中断服务，乙方应提前24小时通知甲方。因乙方原因造成甲方服务缺失的，乙方需根据具体缺失情形由甲方予以扣除相应费用。

**四、其他要求（适用每个标项）**

**工期要求：合同签订后30天内完工。**

**存储要求：**本项目监控视频存储时间要求在30天以上（24小时运行），存储码流不得低于该前端设备正常存储码流。

**推送要求：**监控建设完成后需将视频资源同步推送仁和街道和余杭区公安分局。

**链路要求：**所有视频监控均使用不小于100M专线VPN网络链路（采购人有权委托第三方机构对中标方提供的链路进行带宽检测，不满足标书要求，采购人可以终止合同，并进行追责）。

**验收标准：**所有点位的验收以公安分局可视化指挥平台及街道政务网数据为准，要求视频清晰不卡顿无丢包，录像检索高清，卡口抓拍数据清晰无拖影。

**报警坐标：**报警坐标的更换，以\*\*\*的为准，投标总价中已含每路监控的报警坐标制作、更换费用。

**五、支付方式（适用每个标项）**

第一年运维服务费在项目终验结束后30天内支付；第二年运维服务费在项目终验结束后第13个月支付；第三年运维服务费在项目终验结束后第25个月先支付80%，待合同到期考核完成后支付剩余部分。运维费用计算公式：年运维费用=年运维完好率\*年合同运维费用。各供应商年运维完好率达97%及以上的，原则按照合同支付100%运维费用（例：年运维完好率为95%，则年运维费用=95%\*年合同运维费用）。甲方在付款前，乙方需提供由\*\*\*出具的，并由\*\*\*分管领导签字、加盖\*\*\*公章的当年的“运维考核表”证明。

1. **监控点位清单**

**标项一：（共308台）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 点位名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 球机 | 九龙村冯家墩35号 | 1 |  |
| 2 | 球机 | 九龙村冯家墩20号 | 1 |  |
| 3 | 球机 | 九龙村冯家墩51号南侧 | 1 |  |
| 4 | 球机 | 九龙村缪家里21号门前西照东 | 1 |  |
| 5 | 球机 | 九龙村缪家里15-1号东侧直路 南照北 | 1 |  |
| 6 | 球机 | 九龙村骆家斗1号前 | 1 |  |
| 7 | 球机 | 九龙村缪家里12号 | 1 |  |
| 8 | 球机 | 九龙村缪家里32号门口 | 1 |  |
| 9 | 球机 | 九龙村缪家里47号门前 照西 | 1 |  |
| 10 | 球机 | 九龙村缪家里5号门前 照东 | 1 |  |
| 11 | 球机 | 九龙村缪家里5号门前 照西 | 1 |  |
| 12 | 球机 | 九龙村周家里11号门前 东照西 | 1 |  |
| 13 | 球机 | 九龙村丁家门16号东侧 | 1 |  |
| 14 | 球机 | 九龙村北水角33号后面 西照东 | 1 |  |
| 15 | 球机 | 九龙村丁家门33号东侧 东照西 | 1 |  |
| 16 | 球机 | 九龙村丁家门29号 西照东 | 1 |  |
| 17 | 球机 | 九龙村李家桥10号前 | 1 |  |
| 18 | 球机 | 九龙村烘荡漾15号 | 1 |  |
| 19 | 球机 | 九龙村烘荡漾35号 | 1 |  |
| 20 | 球机 | 九龙村沈家门5号 东照西 | 1 |  |
| 21 | 球机 | 九龙村俞家门18号 | 1 |  |
| 22 | 球机 | 九龙村俞家门32号 西照东 | 1 |  |
| 23 | 球机 | 九龙村俞家门25号前十字路口 | 1 |  |
| 24 | 球机 | 九龙村千家伴超市前 | 1 |  |
| 25 | 球机 | 九龙村汪家里10号前直路 | 1 |  |
| 26 | 球机 | 九龙村凌家埭23号门口 | 1 |  |
| 27 | 球机 | 九龙村凌家埭1号门前 | 1 |  |
| 28 | 球机 | 九龙村李家桥14号前直路 | 1 |  |
| 29 | 球机 | 九龙村李家桥27号后直路 | 1 |  |
| 30 | 球机 | 九龙村李家桥29号直路 | 1 |  |
| 31 | 球机 | 九龙村坝廊15号门前 | 1 |  |
| 32 | 球机 | 九龙村李家桥26号门前 东照西 | 1 |  |
| 33 | 球机 | 九龙工业园北 | 1 |  |
| 34 | 球机 | 九龙村何家门10号直路 | 1 |  |
| 35 | 球机 | 九龙村上港145号西侧直路 | 1 |  |
| 36 | 球机 | 九龙村上港27号 西照东 | 1 |  |
| 37 | 球机 | 九龙村上港48号 北照南 | 1 |  |
| 38 | 球机 | 九龙村上港60号门前直路 | 1 |  |
| 39 | 球机 | 九龙村上港铁路西侧农田 | 1 |  |
| 40 | 球机 | 九龙村孙家门后侧农田 | 1 |  |
| 41 | 球机 | 九龙村王家池3号 | 1 |  |
| 42 | 球机 | 九龙村骆家斗1号东侧直路 | 1 |  |
| 43 | 球机 | 九龙村莫家塘10号 | 1 |  |
| 44 | 球机 | 九龙村莫家塘47号直路 | 1 |  |
| 45 | 球机 | 九龙村汪家里36号东侧 | 1 |  |
| 46 | 球机 | 九龙村人民墩13-1前 | 1 |  |
| 47 | 球机 | 九龙村人民墩75号前 | 1 |  |
| 48 | 球机 | 花园村舍人斗高铁桥下 南照北 | 1 |  |
| 49 | 球机 | 花园村林家斗133号前高铁下 | 1 |  |
| 50 | 球机 | 花园村林家斗109号旁 | 1 |  |
| 51 | 球机 | 花园村章桥65号前 | 1 |  |
| 52 | 球机 | 花园村章桥32号前 | 1 |  |
| 53 | 球机 | 花园村计家斗79号对岸 | 1 |  |
| 54 | 球机 | 花园村计家斗99号对岸 | 1 |  |
| 55 | 球机 | 花园村计家斗111号对岸 | 1 |  |
| 56 | 球机 | 花园村计家斗20号北直路 | 1 |  |
| 57 | 球机 | 花园村计家斗43号南直路 | 1 |  |
| 58 | 球机 | 花园村计家斗10号门前 | 1 |  |
| 59 | 球机 | 花园村计家斗63号前 | 1 |  |
| 60 | 球机 | 花园村计家斗135号前 | 1 |  |
| 61 | 球机 | 花园村观音堂北侧四叉口 | 1 |  |
| 62 | 球机 | 花园村乡村田园饭店北 | 1 |  |
| 63 | 球机 | 花园村社区卫生服务站旁 | 1 |  |
| 64 | 球机 | 花园村长坝儿46号旁 | 1 |  |
| 65 | 球机 | 花园村长坝儿73号旁 | 1 |  |
| 66 | 球机 | 花园村洁美便民洗车 | 1 |  |
| 67 | 球机 | 花园村计家斗162号西侧 | 1 |  |
| 68 | 球机 | 花园村和尚坝15号北侧 | 1 |  |
| 69 | 球机 | 花园村河儿塘22号门口 | 1 |  |
| 70 | 球机 | 花园村河儿塘36号门口 | 1 |  |
| 71 | 球机 | 花园村河儿塘38号门口 | 1 |  |
| 72 | 球机 | 花园村河经坝20号前 | 1 |  |
| 73 | 球机 | 花园村河经坝68号前面 | 1 |  |
| 74 | 球机 | 五村路花园食府前面桥中间 | 1 |  |
| 75 | 球机 | 五村路花园超市 | 1 |  |
| 76 | 球机 | 五村路花园超市 | 1 |  |
| 77 | 球机 | 花园村村委南面篮球场内 | 1 |  |
| 78 | 球机 | 花园村河经坝变电所前道路 | 1 |  |
| 79 | 球机 | 花和雅居消防通道 | 1 |  |
| 80 | 球机 | 花和雅居1号楼 | 1 |  |
| 81 | 球机 | 花和雅居2号楼 | 1 |  |
| 82 | 球机 | 花和雅居家宴中心东西边进入路口 | 1 |  |
| 83 | 球机 | 花和雅居白事场所 | 1 |  |
| 84 | 球机 | 花和雅居正大门 | 1 |  |
| 85 | 球机 | 栅庄桥村庙前埭15号直路 | 1 |  |
| 86 | 球机 | 栅庄桥杨家斗品牌服饰生活馆后侧直路 | 1 |  |
| 87 | 球机 | 栅庄桥村水角廊13号西侧 西照东 | 1 |  |
| 88 | 球机 | 栅庄桥公园 | 1 |  |
| 89 | 球机 | 栅庄桥村华达加油站前路口 | 1 |  |
| 90 | 球机 | 栅庄桥村倪家里1号西照东直路 | 1 |  |
| 91 | 球机 | 栅庄桥村唐家湾32号西侧 | 1 |  |
| 92 | 球机 | 栅庄桥村唐家湾62-1号 | 1 |  |
| 93 | 球机 | 栅庄桥村沈家门21号 直路 | 1 |  |
| 94 | 球机 | 栅庄桥村沈家门9号东侧直道 | 1 |  |
| 95 | 球机 | 栅庄桥村沈家门21号东侧原监控杆上 | 1 |  |
| 96 | 球机 | 栅庄桥村沈家门9号门前直道 | 1 |  |
| 97 | 球机 | 栅庄桥公园1 | 1 |  |
| 98 | 球机 | 栅庄桥公园2 | 1 |  |
| 99 | 球机 | 栅庄桥村沈家门33号前直道 | 1 |  |
| 100 | 球机 | 栅庄桥村莫家门50号直道 | 1 |  |
| 101 | 球机 | 栅庄桥村南陈家角9号1 | 1 |  |
| 102 | 球机 | 栅庄桥村南陈家角9号2 | 1 |  |
| 103 | 球机 | 栅庄桥公园 | 1 |  |
| 104 | 球机 | 车里54号 | 1 |  |
| 105 | 球机 | 栅庄桥村南陈家角22号前直道 | 1 |  |
| 106 | 球机 | 车里45号 | 1 |  |
| 107 | 球机 | 唐家湾12号 | 1 |  |
| 108 | 球机 | 庙前埭19号 | 1 |  |
| 109 | 球机 | 栅庄桥村郎家坝20-1号 直路 | 1 |  |
| 110 | 球机 | 栅庄桥村郎家坝27号前 | 1 |  |
| 111 | 球机 | 栅庄桥村郎家坝8号 东照西 | 1 |  |
| 112 | 球机 | 栅庄桥村郎家坝10号东侧南路口 直路 | 1 |  |
| 113 | 球机 | 栅庄桥村木克桥43号 | 1 |  |
| 114 | 球机 | 栅庄桥村木克桥45号 | 1 |  |
| 115 | 球机 | 栅庄桥村河口埭10号前路口 | 1 |  |
| 116 | 球机 | 计家坝135号 | 1 |  |
| 117 | 球机 | 陈家坝30号 | 1 |  |
| 118 | 球机 | 大华印刷厂 | 1 |  |
| 119 | 球机 | 陈家洋37号1 | 1 |  |
| 120 | 球机 | 陈家洋37号2 | 1 |  |
| 121 | 球机 | 穆家坝11号 | 1 |  |
| 122 | 球机 | 穆家坝108号 | 1 |  |
| 123 | 球机 | 穆家坝101号 | 1 |  |
| 124 | 球机 | 穆家坝116号 | 1 |  |
| 125 | 球机 | 穆家坝19号 | 1 |  |
| 126 | 球机 | 穆家坝129号 | 1 |  |
| 127 | 球机 | 穆家坝130-3号 | 1 |  |
| 128 | 球机 | 穆家坝69号 | 1 |  |
| 129 | 球机 | 穆家坝132号 | 1 |  |
| 130 | 球机 | 双陈村穆家坝41号前 照东 | 1 |  |
| 131 | 球机 | 穆家坝86号 | 1 |  |
| 132 | 球机 | 穆家坝119号 | 1 |  |
| 133 | 球机 | 鱼家坝12号 | 1 |  |
| 134 | 球机 | 穆家坝13号 | 1 |  |
| 135 | 球机 | 鱼家坝43号 | 1 |  |
| 136 | 球机 | 计家坝195号东 | 1 |  |
| 137 | 球机 | 计家坝197号1 | 1 |  |
| 138 | 球机 | 计家坝197号2 | 1 |  |
| 139 | 球机 | 计家坝195号后 | 1 |  |
| 140 | 球机 | 陈家坝20号 | 1 |  |
| 141 | 球机 | 陈家坝7号 | 1 |  |
| 142 | 球机 | 陈家坝55号 | 1 |  |
| 143 | 球机 | 陈家坝92号 | 1 |  |
| 144 | 球机 | 陈家坝恒悦教育1 | 1 |  |
| 145 | 球机 | 陈家坝恒悦教育2 | 1 |  |
| 146 | 球机 | 穆家坝70-1号 | 1 |  |
| 147 | 球机 | 云会村西山斗北11号门前 | 1 |  |
| 148 | 球机 | 云会村西山斗北20号门前 | 1 |  |
| 149 | 球机 | 云会村世典遮阳门口 | 1 |  |
| 150 | 球机 | 云会村西山斗南10号 | 1 |  |
| 151 | 球机 | 云会村店头村48号门前 | 1 |  |
| 152 | 球机 | 云会水产42-1号 | 1 |  |
| 153 | 球机 | 云会村店头村1号 | 1 |  |
| 154 | 球机 | 云会村沈家门10号门口 | 1 |  |
| 155 | 球机 | 云会村西南山东路37号 | 1 |  |
| 156 | 球机 | 云会村星巴那食品公司 | 1 |  |
| 157 | 球机 | 云会村星巴那食品公司 | 1 |  |
| 158 | 球机 | 云会村江南小厨 | 1 |  |
| 159 | 球机 | 金尊足道1 | 1 |  |
| 160 | 球机 | 金尊足道2 | 1 |  |
| 161 | 球机 | 云会小学南门 | 1 |  |
| 162 | 球机 | 红星农场对面过河 | 1 |  |
| 163 | 球机 | 云会公园3 | 1 |  |
| 164 | 球机 | 云会村北施港红绿灯 | 1 |  |
| 165 | 球机 | 云会村金倪家塘16号 | 1 |  |
| 166 | 球机 | 云会村金倪家塘63号 | 1 |  |
| 167 | 球机 | 云会村金倪家塘25号 | 1 |  |
| 168 | 球机 | 云会村金倪家塘前公园1 | 1 |  |
| 169 | 球机 | 云会村金倪家塘前公园2 | 1 |  |
| 170 | 球机 | 云会村金倪家塘前公园3 | 1 |  |
| 171 | 球机 | 云会村金倪家塘前公园4 | 1 |  |
| 172 | 球机 | 云会村金倪家塘前公园5 | 1 |  |
| 173 | 球机 | 云会村金倪家塘前公园6 | 1 |  |
| 174 | 球机 | 云会村金倪家塘8号 | 1 |  |
| 175 | 球机 | 云会村毛家坟70号 | 1 |  |
| 176 | 球机 | 云会村金倪家塘42号前 | 1 |  |
| 177 | 球机 | 云会村金倪家塘32号西侧 | 1 |  |
| 178 | 球机 | 云会村茅家坟69号 | 1 |  |
| 179 | 球机 | 云会村茅家坟1号 | 1 |  |
| 180 | 球机 | 云会村茅家坟60号 | 1 |  |
| 181 | 球机 | 金鼎华庭1期南门 | 1 |  |
| 182 | 球机 | 金鼎华庭1期西门 | 1 |  |
| 183 | 球机 | 金鼎华庭2期北门 | 1 |  |
| 184 | 球机 | 云和雅园西门1 | 1 |  |
| 185 | 球机 | 云和雅园西门2 | 1 |  |
| 186 | 球机 | 北上星云府南门1 | 1 |  |
| 187 | 球机 | 北上星云府南门2 | 1 |  |
| 188 | 球机 | 云和雅园西南门 | 1 |  |
| 189 | 球机 | 云会村北庄湾72号（苏家爱华东） | 1 |  |
| 190 | 球机 | 金鼎华庭2期北门2 | 1 |  |
| 191 | 球机 | 金鼎华庭2期西门 | 1 |  |
| 192 | 球机 | 东山村豆腐桥21号后面三叉口 | 1 |  |
| 193 | 球机 | 东山村和尚墩游步道南 | 1 |  |
| 194 | 球机 | 东山村和尚墩19号前游步道进口 | 1 |  |
| 195 | 球机 | 东山村和尚墩50号前叉口 | 1 |  |
| 196 | 球机 | 东山村桔树湾27号 | 1 |  |
| 197 | 球机 | 东山村郑家墩34号前直路 西照东 | 1 |  |
| 198 | 球机 | 东山村郑家墩至毛墩坝水泥路 | 1 |  |
| 199 | 球机 | 东山村毛墩坝福利院西 | 1 |  |
| 200 | 球机 | 东山村毛墩坝邮乐超市 | 1 |  |
| 201 | 球机 | 东山村毛墩坝105号 | 1 |  |
| 202 | 球机 | 东山村毛墩坝116号 | 1 |  |
| 203 | 球机 | 东山村毛墩坝69号 | 1 |  |
| 204 | 球机 | 横港儿14号 | 1 |  |
| 205 | 球机 | 毛墩坝舒城饭店1 | 1 |  |
| 206 | 球机 | 毛墩坝舒城饭店2 | 1 |  |
| 207 | 球机 | 毛墩坝88号 | 1 |  |
| 208 | 球机 | 毛墩坝幸福生鲜超市 | 1 |  |
| 209 | 球机 | 匠人坝18号 | 1 |  |
| 210 | 球机 | 潘家里6号 | 1 |  |
| 211 | 球机 | 后门斗18号 | 1 |  |
| 212 | 球机 | 张家坝13号 | 1 |  |
| 213 | 球机 | 桔树湾36号 | 1 |  |
| 214 | 球机 | 毛墩坝236号 | 1 |  |
| 215 | 球机 | 毛墩坝80号 | 1 |  |
| 216 | 球机 | 毛墩坝80号 | 1 |  |
| 217 | 球机 | 疏港公路崇贤入口 | 1 |  |
| 218 | 球机 | 疏港公路花园村红绿灯西侧 | 1 |  |
| 219 | 球机 | 仁和大道出口东指示牌 | 1 |  |
| 220 | 球机 | 仁和大道下口指示牌 | 1 |  |
| 221 | 球机 | 仁和大道西侧 | 1 |  |
| 222 | 球机 | 湖杭高铁下卡口 | 1 |  |
| 223 | 球机 | 九省桥交警牌 | 1 |  |
| 224 | 球机 | 疏港公路五金电镀厂卡口 | 1 |  |
| 225 | 球机 | 疏港大道北侧磅站 | 1 |  |
| 226 | 球机 | 疏港公路魏家塘红绿灯龙门架1 | 1 |  |
| 227 | 球机 | 疏港公路魏家塘红绿灯龙门架2 | 1 |  |
| 228 | 球机 | 铁路桥下西侧卡口 | 1 |  |
| 229 | 球机 | 疏港公路南侧铁路桥下 | 1 |  |
| 230 | 球机 | 疏港大道南侧魏家塘红绿灯 | 1 |  |
| 231 | 球机 | 疏港大道南陈家角路口 | 1 |  |
| 232 | 球机 | 运溪高架294墩 | 1 |  |
| 233 | 球机 | 疏港大道沈家门路口 | 1 |  |
| 234 | 球机 | 疏港大道沈家门路口东侧 | 1 |  |
| 235 | 球机 | 疏港大道陈家坝水闸 | 1 |  |
| 236 | 球机 | 疏港大道南侧陈家坝 | 1 |  |
| 237 | 球机 | 疏港公路陈家坝红绿灯 | 1 |  |
| 238 | 球机 | 疏港大道仁和大道南侧龙门架1 | 1 |  |
| 239 | 球机 | 疏港大道仁和大道南侧龙门架2 | 1 |  |
| 240 | 球机 | 仁和大道东南侧 | 1 |  |
| 241 | 球机 | 运溪高架232墩 | 1 |  |
| 242 | 球机 | 疏港大道花园村红绿灯 | 1 |  |
| 243 | 卡口 | 疏港大道沈家门路口东向西 | 1 |  |
| 244 | 卡口 | 疏港大道沈家门路口西向东 | 1 |  |
| 245 | 卡口 | 疏港大道陈家坝路口东向西 | 1 |  |
| 246 | 卡口 | 疏港大道陈家坝路口西向东 | 1 |  |
| 247 | 卡口 | 和尚墩单帆桥 | 1 |  |
| 248 | 卡口 | 东山村应龙路至毛墩坝 | 1 |  |
| 249 | 球机 | 东塘村农贸市场南停车场1 | 1 |  |
| 250 | 球机 | 东塘村农贸市场南停车场2 | 1 |  |
| 251 | 球机 | 东塘村农贸市场东停车场 | 1 |  |
| 252 | 球机 | 东塘村顿力南停车场 | 1 |  |
| 253 | 球机 | 东塘村顿力北停车场 | 1 |  |
| 254 | 球机 | 东塘村村委停车场1 | 1 |  |
| 255 | 球机 | 东塘村村委停车场2 | 1 |  |
| 256 | 球机 | 东塘村龙跃水庄 | 1 |  |
| 257 | 球机 | 东塘村黄家墩停车场 | 1 |  |
| 258 | 球机 | 东塘村幼儿园停车场 | 1 |  |
| 259 | 球机 | 葛墩村老年活动中心流动菜场 | 1 |  |
| 260 | 球机 | 葛墩村村委停车场1 | 1 |  |
| 261 | 球机 | 葛墩村村委停车场2 | 1 |  |
| 262 | 球机 | 葛墩村张家墩停车场 | 1 |  |
| 263 | 球机 | 葛墩村计家墩停车场 | 1 |  |
| 264 | 球机 | 葛墩村窑湾里 | 1 |  |
| 265 | 球机 | 三白潭村小学停车场1 | 1 |  |
| 266 | 球机 | 三白潭村小学停车场2 | 1 |  |
| 267 | 球机 | 三白潭村委停车场 | 1 |  |
| 268 | 球机 | 三白潭村荣河坝公园 | 1 |  |
| 269 | 球机 | 三白潭村鸭兰圩篮球场 | 1 |  |
| 270 | 球机 | 新桥村村委 | 1 |  |
| 271 | 球机 | 新桥大运河工业区城西驾校 | 1 |  |
| 272 | 球机 | 新桥村黄泥滩停车场 | 1 |  |
| 273 | 球机 | 新桥村蔡家桥停车场 | 1 |  |
| 274 | 球机 | 新桥村网船墩基督教堂 | 1 |  |
| 275 | 球机 | 新桥村北埭21号停车场 | 1 |  |
| 276 | 球机 | 新桥村老街篮球场 | 1 |  |
| 277 | 球机 | 平宅村村委 | 1 |  |
| 278 | 球机 | 平宅村西岸墩篮球场1 | 1 |  |
| 279 | 球机 | 平宅村西岸墩篮球场2 | 1 |  |
| 280 | 球机 | 洛阳村西宅斗疫情卡点 | 1 |  |
| 281 | 球机 | 洛阳村田头村疫情卡点 | 1 |  |
| 282 | 球机 | 獐山路由南至北1号 | 1 |  |
| 283 | 球机 | 獐山路由南至北2号 | 1 |  |
| 284 | 球机 | 獐山路由南至北3号 | 1 |  |
| 285 | 球机 | 獐山路由南至北4号 | 1 |  |
| 286 | 球机 | 獐山路由南至北5号 | 1 |  |
| 287 | 球机 | 獐山路由南至北6号 | 1 |  |
| 288 | 球机 | 獐山路由南至北7号 | 1 |  |
| 289 | 球机 | 獐山路由南至北8号 | 1 |  |
| 290 | 球机 | 獐山路由南至北9号 | 1 |  |
| 291 | 球机 | 獐山路由南至北10号 | 1 |  |
| 292 | 球机 | 獐山路由南至北11号 | 1 |  |
| 293 | 球机 | 獐山路由南至北12号 | 1 |  |
| 294 | 球机 | 獐山路由南至北13号 | 1 |  |
| 295 | 球机 | 獐山路由南至北14号 | 1 |  |
| 296 | 球机 | 獐山路由南至北15号 | 1 |  |
| 297 | 球机 | 獐山路由南至北16号 | 1 |  |
| 298 | 球机 | 獐山路由南至北17号 | 1 |  |
| 299 | 球机 | 獐山路由南至北18号 | 1 |  |
| 300 | 球机 | 仁-6518仁和防疫仓库东北角 | 1 |  |
| 301 | 球机 | 仁-6519仁和防疫仓库东南角 | 1 |  |
| 302 | 球机 | 仁-6520仁和防疫仓库西北角 | 1 |  |
| 303 | 球机 | 仁-6521仁和防疫仓库西南角 | 1 |  |
| 304 | 球机 | 仁-6522仁和和平雅苑15幢3单元北侧 | 1 |  |
| 305 | 球机 | 仁-6523仁和和平雅苑15幢3单元北侧 | 1 |  |
| 306 | 球机 | 仁-6524仁和和平雅苑14幢1单元东侧 | 1 |  |
| 307 | 球机 | 仁-6525仁和和平雅苑9幢1单元北侧 | 1 |  |
| 308 | 球机 | 仁-6526仁和和平雅苑18幢1单元北侧 | 1 |  |

**标项二：（共262台）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 点位名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 球机 | 渔公桥村西杨家斗72-2号门前 | 1 |  |
| 2 | 球机 | 渔公桥村东杨家斗38号门前 | 1 |  |
| 3 | 球机 | 渔公桥村东杨家斗26号门前 | 1 |  |
| 4 | 球机 | 渔公桥村杨家斗高铁桥下东侧 向西 | 1 |  |
| 5 | 球机 | 渔公桥村渔公桥31号门前 | 1 |  |
| 6 | 球机 | 渔公桥村渔公桥22号门前 | 1 |  |
| 7 | 球机 | 渔公桥村渔公桥25号北三岔路口 | 1 |  |
| 8 | 球机 | 渔公桥村鑫悦超市旁三叉口 南照北 | 1 |  |
| 9 | 球机 | 渔公桥村四固斗30号门前 | 1 |  |
| 10 | 球机 | 渔公桥村四固斗9号门前 | 1 |  |
| 11 | 球机 | 渔公桥村渔公桥1号门前 | 1 |  |
| 12 | 球机 | 渔公桥村胡家坝29号门前 村委前 | 1 |  |
| 13 | 球机 | 渔公桥村委后三叉路 东照西 | 1 |  |
| 14 | 球机 | 渔公桥村横河头25号门前 东照西 | 1 |  |
| 15 | 球机 | 渔公桥村古荡漾18号门前 南照北 | 1 |  |
| 16 | 球机 | 渔公桥村村委后机耕路十字路口 | 1 |  |
| 17 | 球机 | 渔公桥村古荡漾76号西十字路口 | 1 |  |
| 18 | 球机 | 乌龟坟直路 | 1 |  |
| 19 | 球机 | 3192西侧桥边 | 1 |  |
| 20 | 球机 | 永胜村沈家斗26号南三叉路口 | 1 |  |
| 21 | 球机 | 永胜村姚家坝高速边北侧路口 | 1 |  |
| 22 | 球机 | 永胜村永久基本农田保护区南侧三叉口 | 1 |  |
| 23 | 球机 | 永胜村姚家坝29-1号西侧三叉口 | 1 |  |
| 24 | 球机 | 永胜村姚家坝20号东侧南照北 | 1 |  |
| 25 | 球机 | 永胜村陈家角5号西侧北照南 | 1 |  |
| 26 | 球机 | 永胜村陈家角11号前东照西 | 1 |  |
| 27 | 球机 | 永胜村沈家斗12号西侧道路照南 | 1 |  |
| 28 | 球机 | 永胜村钟家里19号西侧北照南 | 1 |  |
| 29 | 球机 | 永胜村闻家埭老年活动室西侧道路 | 1 |  |
| 30 | 球机 | 永胜村邓家埭49号道路南照北 | 1 |  |
| 31 | 球机 | 永胜村庄头7号北侧直路3 | 1 |  |
| 32 | 球机 | 永胜村庄头7号北侧直路4 | 1 |  |
| 33 | 球机 | 永胜村朱家埭16号东道路 | 1 |  |
| 34 | 球机 | 加油站西侧直路北照南 | 1 |  |
| 35 | 球机 | 永胜村姚家坝进出口1 | 1 |  |
| 36 | 球机 | 永胜村姚家坝进出口2 | 1 |  |
| 37 | 球机 | 永胜村姚家坝进出口3 | 1 |  |
| 38 | 球机 | 永泰村宝唐西路口直路 | 1 |  |
| 39 | 球机 | 永泰村西险大塘入口直路 | 1 |  |
| 40 | 球机 | 永泰村仁家斗14号东直路 | 1 |  |
| 41 | 球机 | 永泰村大善桥桥北直道 | 1 |  |
| 42 | 球机 | 永泰村大善桥24号东直路 | 1 |  |
| 43 | 球机 | 永泰村坝里10号门口 | 1 |  |
| 44 | 球机 | 永泰村胡金坝52号前直路 东照西 | 1 |  |
| 45 | 球机 | 永泰村胡金坝18号门前直路 | 1 |  |
| 46 | 球机 | 永泰村胡金坝59号门前 | 1 |  |
| 47 | 球机 | 永泰村胡金坝土地整理桥处 | 1 |  |
| 48 | 球机 | 永泰村劳家峰公交站西 | 1 |  |
| 49 | 球机 | 永泰村胡家角29号门口直路照南 | 1 |  |
| 50 | 球机 | 永泰村诚爱大药房西直道 | 1 |  |
| 51 | 球机 | 永泰村村委门口 | 1 |  |
| 52 | 球机 | 洛阳村寺斗里16号门前照南面路口 | 1 |  |
| 53 | 球机 | 洛阳村寺斗里5号旁 | 1 |  |
| 54 | 球机 | 洛阳村南庄桥21号后面照西 | 1 |  |
| 55 | 球机 | 洛阳村西宅斗19号门前路口 | 1 |  |
| 56 | 球机 | 洛阳村西宅斗10号门前路口 | 1 |  |
| 57 | 球机 | 洛阳村西宅斗40号门前三叉口 | 1 |  |
| 58 | 球机 | 洛阳村西宅斗55号门前三叉口 | 1 |  |
| 59 | 球机 | 洛阳村田头村36号旁北照南 | 1 |  |
| 60 | 球机 | 和旺街东风路路口 | 1 |  |
| 61 | 球机 | 东西大道旁雅苑街路段东西向 | 1 |  |
| 62 | 球机 | 湖杭高铁下1 | 1 |  |
| 63 | 球机 | 湖杭高铁下2 | 1 |  |
| 64 | 球机 | 湖杭高铁下3 | 1 |  |
| 65 | 球机 | 和平雅苑葛墩路与雅苑街交叉口 | 1 |  |
| 66 | 球机 | 和平雅苑北门和旺街路口 | 1 |  |
| 67 | 球机 | 仁惠家园北门和旺街路口 | 1 |  |
| 68 | 卡口 | 仁和中学南向北 | 1 |  |
| 69 | 卡口 | 仁和中学北向南 | 1 |  |
| 70 | 卡口 | 一招鲜门口 | 1 |  |
| 71 | 卡口 | 东风路仁窑机械南照北 | 1 |  |
| 72 | 卡口 | 东风路仁窑机械东照西 | 1 |  |
| 73 | 卡口 | 下港与上港交界处 | 1 |  |
| 74 | 卡口 | 渔公桥庙旁道路 | 1 |  |
| 75 | 球机 | 联东U谷一期门口 | 1 |  |
| 76 | 球机 | 联东U谷二期门口 | 1 |  |
| 77 | 球机 | 联东U谷三期门口 | 1 |  |
| 78 | 球机 | 临港路与燕湾路路口 | 1 |  |
| 79 | 球机 | 菜鸟物流园南门 | 1 |  |
| 80 | 球机 | 菜鸟物流园东门 | 1 |  |
| 81 | 球机 | 菜鸟物流园北门 | 1 |  |
| 82 | 球机 | 芳正国际1 | 1 |  |
| 83 | 球机 | 芳正国际2 | 1 |  |
| 84 | 球机 | 芳正国际3 | 1 |  |
| 85 | 球机 | 芳正国际4 | 1 |  |
| 86 | 球机 | 芳正国际5 | 1 |  |
| 87 | 球机 | 芳正国际6 | 1 |  |
| 88 | 球机 | 芳正国际7 | 1 |  |
| 89 | 球机 | 芳正国际8 | 1 |  |
| 90 | 球机 | 芳正国际9 | 1 |  |
| 91 | 球机 | 芳正国际10 | 1 |  |
| 92 | 球机 | 乐坤产业园南门 | 1 |  |
| 93 | 球机 | 乐坤产业园西门 | 1 |  |
| 94 | 球机 | 临港路1 | 1 |  |
| 95 | 球机 | 临港路2 | 1 |  |
| 96 | 球机 | 临港路3 | 1 |  |
| 97 | 球机 | 临港路4 | 1 |  |
| 98 | 球机 | 人才房门口 | 1 |  |
| 99 | 球机 | 临港路獐山钢瓶厂 | 1 |  |
| 100 | 球机 | 杭州路桥南门 | 1 |  |
| 101 | 球机 | 杭州路桥西门 | 1 |  |
| 102 | 球机 | 大地海洋东门 | 1 |  |
| 103 | 球机 | 大地海洋南门 | 1 |  |
| 104 | 球机 | 临港路大地海洋路段1 | 1 |  |
| 105 | 球机 | 临港路大地海洋路段2 | 1 |  |
| 106 | 球机 | 临港路大地海洋路段3 | 1 |  |
| 107 | 球机 | 仁和公交站1 | 1 |  |
| 108 | 球机 | 仁和公交站2 | 1 |  |
| 109 | 球机 | 仁和公交站3 | 1 |  |
| 110 | 球机 | 阿里巴巴浙江云计算北门 | 1 |  |
| 111 | 球机 | 阿里巴巴浙江云计算南门 | 1 |  |
| 112 | 球机 | 獐湾路东侧 | 1 |  |
| 113 | 球机 | 獐湾路西侧 | 1 |  |
| 114 | 球机 | 奉运路阿里巴巴路段1 | 1 |  |
| 115 | 球机 | 奉运路阿里巴巴路段2 | 1 |  |
| 116 | 球机 | 奉运路阿里巴巴路段3 | 1 |  |
| 117 | 球机 | 奉运路阿里巴巴路段4 | 1 |  |
| 118 | 球机 | 浙江安杨新能源 | 1 |  |
| 119 | 球机 | 洛阳路1 | 1 |  |
| 120 | 球机 | 洛阳路2 | 1 |  |
| 121 | 球机 | 洛阳路3 | 1 |  |
| 122 | 球机 | 洛阳路4 | 1 |  |
| 123 | 球机 | 洛阳路5 | 1 |  |
| 124 | 球机 | 洛阳路6 | 1 |  |
| 125 | 球机 | 洛阳路7 | 1 |  |
| 126 | 球机 | 洛阳路8 | 1 |  |
| 127 | 球机 | 华光焊接北门 | 1 |  |
| 128 | 球机 | 杭州佶可特真空门口 | 1 |  |
| 129 | 球机 | 威仕达门口 | 1 |  |
| 130 | 球机 | 浩水科技门口 | 1 |  |
| 131 | 球机 | 建达企业门口 | 1 |  |
| 132 | 球机 | 双创中心门口 | 1 |  |
| 133 | 球机 | 粮站路双创中心旁 | 1 |  |
| 134 | 球机 | 米格机电门口 | 1 |  |
| 135 | 球机 | 奉运路南段 | 1 |  |
| 136 | 球机 | 杭州精城三和定时器门口 | 1 |  |
| 137 | 球机 | 土星动力路口 | 1 |  |
| 138 | 球机 | 土星动力门口 | 1 |  |
| 139 | 球机 | 仁良路南段1 | 1 |  |
| 140 | 球机 | 仁良路南段2 | 1 |  |
| 141 | 球机 | 仁良路南段3 | 1 |  |
| 142 | 球机 | 仁良路南段4 | 1 |  |
| 143 | 球机 | 仁良路南段5 | 1 |  |
| 144 | 球机 | 仁良路南段6 | 1 |  |
| 145 | 球机 | 仁良路南段7 | 1 |  |
| 146 | 球机 | 仁良路南段8 | 1 |  |
| 147 | 球机 | 仁良路南段9 | 1 |  |
| 148 | 球机 | 龙腾佳泰门口 | 1 |  |
| 149 | 球机 | 西姆森门口 | 1 |  |
| 150 | 球机 | 安博物流东门 | 1 |  |
| 151 | 球机 | 安博物流南门 | 1 |  |
| 152 | 球机 | 獐山菜场1 | 1 |  |
| 153 | 球机 | 獐山菜场2 | 1 |  |
| 154 | 球机 | 獐山菜场3 | 1 |  |
| 155 | 球机 | 獐山菜场4 | 1 |  |
| 156 | 球机 | 獐山菜场5 | 1 |  |
| 157 | 球机 | 獐山菜场6 | 1 |  |
| 158 | 球机 | 獐山菜场7 | 1 |  |
| 159 | 球机 | 獐山菜场8 | 1 |  |
| 160 | 球机 | 獐山菜场9 | 1 |  |
| 161 | 球机 | 獐山菜场10 | 1 |  |
| 162 | 球机 | 奉欣路桥边1 | 1 |  |
| 163 | 球机 | 奉欣路桥边2 | 1 |  |
| 164 | 球机 | 奉欣路桥边3 | 1 |  |
| 165 | 球机 | 獐山路獐山老中学路口 | 1 |  |
| 166 | 球机 | 浙江大学先进电气门口 | 1 |  |
| 167 | 球机 | 獐山路与顺水桥边 | 1 |  |
| 168 | 球机 | 獐山路与仁良路路口 | 1 |  |
| 169 | 球机 | 獐山路与奉运路路口1 | 1 |  |
| 170 | 球机 | 獐山路与奉运路路口2 | 1 |  |
| 171 | 球机 | 奉运路北段1 | 1 |  |
| 172 | 球机 | 奉运路北段2 | 1 |  |
| 173 | 球机 | 仁良路北段1 | 1 |  |
| 174 | 球机 | 仁良路北段2 | 1 |  |
| 175 | 球机 | 仁良路北段3 | 1 |  |
| 176 | 球机 | 仁良路北段4 | 1 |  |
| 177 | 球机 | 三星路中段1 | 1 |  |
| 178 | 球机 | 三星路中段2 | 1 |  |
| 179 | 球机 | 三星路中段3 | 1 |  |
| 180 | 球机 | 三星路中段4 | 1 |  |
| 181 | 球机 | 三星路中段停车场1 | 1 |  |
| 182 | 球机 | 三星路中段停车场2 | 1 |  |
| 183 | 球机 | 三星路19号门口 | 1 |  |
| 184 | 球机 | 三星路东段1 | 1 |  |
| 185 | 球机 | 三星路东段2 | 1 |  |
| 186 | 球机 | 三星路东段3 | 1 |  |
| 187 | 球机 | 三星路东段4 | 1 |  |
| 188 | 球机 | 玛润奇南门 | 1 |  |
| 189 | 球机 | 葛墩村（320） | 4 |  |
| 190 | 球机 | 东山村 | 4 |  |
| 191 | 球机 | 云会村 | 2 |  |
| 192 | 球机 | 东山村 | 1 |  |
| 193 | 球机 | 栅庄桥村 | 1 |  |
| 194 | 球机 | 165号墩永泰村 | 1 |  |
| 195 | 球机 | 248号墩渔公桥村 | 1 |  |
| 196 | 球机 | 335号墩葛墩村 | 1 |  |
| 197 | 球机 | 东山村 | 1 |  |
| 198 | 球机 | 双陈村 | 1 |  |
| 199 | 球机 | 栅庄桥村 | 2 |  |
| 200 | 球机 | 中国海事停车场 | 1 |  |
| 201 | 球机 | 章桥停车场 | 1 |  |
| 202 | 球机 | 章桥老村委 | 1 |  |
| 203 | 球机 | 长坝儿章桥小学 | 1 |  |
| 204 | 球机 | 夏家桥老村委（景观大道） | 1 |  |
| 205 | 球机 | 计家斗老村委 | 1 |  |
| 206 | 球机 | 章桥173-2号 | 1 |  |
| 207 | 球机 | 河儿塘如意面馆 | 1 |  |
| 208 | 球机 | 舍人斗老年活动室 | 1 |  |
| 209 | 球机 | 蔡家角杨安桥服务用房 | 1 |  |
| 210 | 球机 | 穆家坝核酸监测点1 | 1 |  |
| 211 | 球机 | 穆家坝核酸监测点2 | 1 |  |
| 212 | 球机 | 腾达建设核酸检测点 | 1 |  |
| 213 | 球机 | 姚家坝核酸检测点 | 1 |  |
| 214 | 球机 | 陈家洋核酸检测点 | 1 |  |
| 215 | 球机 | 钮家塘核酸检测点 | 1 |  |
| 216 | 球机 | 双陈村文化礼堂 | 1 |  |
| 217 | 球机 | 陈家坝核酸检测点 | 1 |  |
| 218 | 球机 | 陈家洋39号旁停车场 | 1 |  |
| 219 | 球机 | 东斗停车场 | 1 |  |
| 220 | 球机 | 云会公园东 | 1 |  |
| 221 | 球机 | 云会公园西 | 1 |  |
| 222 | 球机 | 金倪家塘健身场 | 1 |  |
| 223 | 球机 | 金倪家塘健身场 | 1 |  |
| 224 | 球机 | 仁和三幼旁停车场出口对面 | 1 |  |
| 225 | 球机 | 仁和三幼门口旁停车场里 | 1 |  |
| 226 | 球机 | 水路里南山漾入口 | 1 |  |
| 227 | 球机 | 张花弄篮球场西侧 | 1 |  |
| 228 | 球机 | 张花弄篮球场东侧 | 1 |  |
| 229 | 球机 | 上港健身场 | 1 |  |
| 230 | 球机 | 孙家斗健身场 | 1 |  |
| 231 | 球机 | 冯家墩停车场 | 1 |  |
| 232 | 球机 | 莫家塘健身场 | 1 |  |
| 233 | 球机 | 北水角党员活动室西侧 | 1 |  |
| 234 | 球机 | 北水角党员活动室东侧 | 1 |  |
| 235 | 球机 | 九龙村村委停车场南侧 | 1 |  |
| 236 | 球机 | 九龙村村委停车场北侧 | 1 |  |
| 237 | 球机 | 高家里19高西面 | 1 |  |
| 238 | 球机 | 木克桥13号北侧 | 1 |  |
| 239 | 球机 | 木克桥13号南侧 | 1 |  |
| 240 | 球机 | 逸捷暖通设备有限公司1 | 1 |  |
| 241 | 球机 | 逸捷暖通设备有限公司2 | 1 |  |
| 242 | 球机 | 栅庄桥村委大院 | 1 |  |
| 243 | 球机 | 三星家纺旁停车场西侧 | 1 |  |
| 244 | 球机 | 三星家纺旁停车场东侧 | 1 |  |
| 245 | 球机 | 唐家湾8号门口 | 1 |  |
| 246 | 球机 | 和尚墩停车场 | 1 |  |
| 247 | 球机 | 东山村文化礼堂停车场 | 1 |  |
| 248 | 球机 | 毛墩坝停车场 | 1 |  |
| 249 | 球机 | 范家洋停车场 | 1 |  |
| 250 | 球机 | 东山村豆腐桥核酸点位 | 1 |  |
| 251 | 球机 | 东山村毛墩坝核酸点位1 | 1 |  |
| 252 | 球机 | 东山村毛墩坝核酸点位1 | 1 |  |
| 253 | 球机 | 东山村东山后核酸点位 | 1 |  |
| 254 | 球机 | 东山村东山前核酸点位 | 1 |  |

**标项三：（共242台）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 点位名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 球机 | 水路里17号门后（改水路里22号前） | 1 |  |
| 2 | 球机 | 水路里19号门前（改水路里13号） | 1 |  |
| 3 | 球机 | 水路里25号门前1（改水路里公园停车场） | 1 |  |
| 4 | 球机 | 水路里25号门前2（改水路里公园停车场） | 1 |  |
| 5 | 球机 | 水路里丽娟超市 | 1 |  |
| 6 | 球机 | 水路里公园1 | 1 |  |
| 7 | 球机 | 水路里公园2 | 1 |  |
| 8 | 球机 | 四丰桥南7号照南 | 1 |  |
| 9 | 球机 | 四丰桥南11号照北 | 1 |  |
| 10 | 球机 | 水路里22号后 | 1 |  |
| 11 | 球机 | 水路里西侧公园1 | 1 |  |
| 12 | 球机 | 水路里西侧公园2 | 1 |  |
| 13 | 球机 | 水路里西侧公园3 | 1 |  |
| 14 | 球机 | 联合一百东侧道路照南 | 1 |  |
| 15 | 球机 | 联合一百东侧道路照北 | 1 |  |
| 16 | 球机 | 周家里2号门前 | 1 |  |
| 17 | 球机 | 周家里11号门前1 | 1 |  |
| 18 | 球机 | 周家里11号门前2 | 1 |  |
| 19 | 球机 | 周家里16号西侧 | 1 |  |
| 20 | 球机 | 丁家门26号西侧 | 1 |  |
| 21 | 球机 | 周家里1号西侧 | 1 |  |
| 22 | 球机 | 绿源电动车门口 | 1 |  |
| 23 | 球机 | 文龙织造门口灯杆1 | 1 |  |
| 24 | 球机 | 文龙织造门口灯杆2 | 1 |  |
| 25 | 球机 | 安合大药房西侧直路 | 1 |  |
| 26 | 球机 | 余杭农商银行门口1 | 1 |  |
| 27 | 球机 | 余杭农商银行门口2 | 1 |  |
| 28 | 球机 | 和州大饼店门口1 | 1 |  |
| 29 | 球机 | 和州大饼店门口2 | 1 |  |
| 30 | 球机 | 中财管道门口1 | 1 |  |
| 31 | 球机 | 中财管道门口2 | 1 |  |
| 32 | 球机 | 南车8号门前 | 1 |  |
| 33 | 球机 | 栅庄桥48号西侧 | 1 |  |
| 34 | 球机 | 栅庄桥16号门口 | 1 |  |
| 35 | 球机 | 菜场东北角1 | 1 |  |
| 36 | 球机 | 菜场东北角2 | 1 |  |
| 37 | 球机 | 菜场南小路 | 1 |  |
| 38 | 球机 | 栅庄桥38号厕所 | 1 |  |
| 39 | 球机 | 品农东侧 | 1 |  |
| 40 | 球机 | 栅庄桥46号门前照西 | 1 |  |
| 41 | 球机 | 佳诚纺织厂南小路 | 1 |  |
| 42 | 球机 | 东塘对家斗23号西 顿力桥下 | 1 |  |
| 43 | 球机 | 东塘对家斗23号西 顿力桥下 | 1 |  |
| 44 | 球机 | 东塘村对家斗12号 | 1 |  |
| 45 | 球机 | 东塘村荡田口53号东照西 | 1 |  |
| 46 | 球机 | 东塘村荡田口55号东照西 | 1 |  |
| 47 | 球机 | 东塘村漾斗垦造耕地项目牌处中和路 | 1 |  |
| 48 | 球机 | 东塘村丁家角27号门口 | 1 |  |
| 49 | 球机 | 东塘村小环桥13号后 | 1 |  |
| 50 | 球机 | 东塘村高地儿3号门前照东 | 1 |  |
| 51 | 球机 | 东塘村李家斗30号门前照西 | 1 |  |
| 52 | 球机 | 东塘村李家斗39号东侧照西 | 1 |  |
| 53 | 球机 | 东塘村郭家墩37号前路口 | 1 |  |
| 54 | 球机 | 东塘村郭家墩20号前朝东 | 1 |  |
| 55 | 球机 | 东塘村郭家墩20号桥朝西 | 1 |  |
| 56 | 球机 | 东塘村唐家墩34号门前朝东 | 1 |  |
| 57 | 球机 | 东塘村唐家墩124号门前路口 | 1 |  |
| 58 | 球机 | 东塘村唐家墩36号门前 | 1 |  |
| 59 | 球机 | 东塘村唐家墩63号门前朝东 | 1 |  |
| 60 | 球机 | 东塘村沈家墩23号南面四岔路口 | 1 |  |
| 61 | 球机 | 东塘村黄家墩67号西侧路口桥边 | 1 |  |
| 62 | 球机 | 东塘村黄家墩5号北面直路 | 1 |  |
| 63 | 球机 | 东塘村谢家墩泄洪闸照西 | 1 |  |
| 64 | 球机 | 东塘村叶环路53号后面河边朝东 | 1 |  |
| 65 | 球机 | 东塘村叶环路53号后面河边朝西 | 1 |  |
| 66 | 球机 | 东塘村荡田口64号后面朝西 | 1 |  |
| 67 | 球机 | 东塘村荡田口45号门前朝东 | 1 |  |
| 68 | 球机 | 东塘村洪家舍3号后面直路 | 1 |  |
| 69 | 球机 | 东塘村漾斗11号门前直路 | 1 |  |
| 70 | 球机 | 东塘村堰马34号门前直路 | 1 |  |
| 71 | 球机 | 东塘村莫家坝37号门前 | 1 |  |
| 72 | 球机 | 东塘村莫家坝19号门前 | 1 |  |
| 73 | 球机 | 东塘村莫家坝9号门前 | 1 |  |
| 74 | 球机 | 东塘村邵家塘48号门前直道 | 1 |  |
| 75 | 球机 | 东塘村邵家塘25号门前直道 | 1 |  |
| 76 | 球机 | 普宁村双斗浜78号-1号东十字路口 | 1 |  |
| 77 | 球机 | 普宁村如玉便利店前直路 | 1 |  |
| 78 | 球机 | 普宁村长桥头27号 | 1 |  |
| 79 | 球机 | 普宁村长桥头67号门前 | 1 |  |
| 80 | 球机 | 普宁村茅家桥5号后直路 东照西 | 1 |  |
| 81 | 球机 | 普宁村国母坝46号前直路 | 1 |  |
| 82 | 球机 | 普宁村西村坝12号后面直路 | 1 |  |
| 83 | 球机 | 三白潭村姚家墩15号东叉口 | 1 |  |
| 84 | 球机 | 三白潭村姚家墩33号后道路（门牌在后） | 1 |  |
| 85 | 球机 | 三白潭青鱼干厂1 | 1 |  |
| 86 | 球机 | 三白潭青鱼干厂2 | 1 |  |
| 87 | 球机 | 三白潭青鱼干厂3 | 1 |  |
| 88 | 球机 | 三白潭青鱼干厂4 | 1 |  |
| 89 | 球机 | 西坝头21号 | 1 |  |
| 90 | 球机 | 三白潭村漾口33号前叉路口 | 1 |  |
| 91 | 球机 | 三白潭村南漾墩22号西叉口 | 1 |  |
| 92 | 球机 | 三白潭村荣河坝19号北叉口 | 1 |  |
| 93 | 球机 | 三白潭村李家墩20号东叉口 | 1 |  |
| 94 | 球机 | 西坝头分线27号杆 | 1 |  |
| 95 | 球机 | 三白潭村冷泉坝79号前直路 | 1 |  |
| 96 | 球机 | 葛墩村计家墩1-1号 | 1 |  |
| 97 | 球机 | 葛墩村张家墩38号门口 | 1 |  |
| 98 | 球机 | 葛墩村张家墩67号门口照西 | 1 |  |
| 99 | 球机 | 葛墩村张家墩100号西侧直道 | 1 |  |
| 100 | 球机 | 葛墩村月群烟酒马路对面照西 | 1 |  |
| 101 | 球机 | 葛墩村国良水产北小路照西 | 1 |  |
| 102 | 球机 | 葛墩村赵家角停车场 | 1 |  |
| 103 | 球机 | 葛墩村赵家角65号门前直道东 | 1 |  |
| 104 | 球机 | 葛墩村赵家角65号门前直道西 | 1 |  |
| 105 | 球机 | 葛墩村沈华副食品东面侧照东 | 1 |  |
| 106 | 球机 | 葛墩村秧田湾健身场照南 | 1 |  |
| 107 | 球机 | 葛墩村田头村44号后面直路 | 1 |  |
| 108 | 球机 | 葛墩村沈家湾12号年前东侧照西 | 1 |  |
| 109 | 球机 | 葛墩村窑湾里78号门前东西向直道 | 1 |  |
| 110 | 球机 | 葛墩村窑湾里老年活动室门口 | 1 |  |
| 111 | 球机 | 葛墩村窑湾里好又多超市西侧直道 | 1 |  |
| 112 | 球机 | 河经坝豆腐桥交界处 | 1 |  |
| 113 | 球机 | 河经坝68号东侧直路 | 1 |  |
| 114 | 球机 | 河经坝60号后直路 | 1 |  |
| 115 | 球机 | 河经坝60号前直路 | 1 |  |
| 116 | 球机 | 河经坝14号西侧小路 | 1 |  |
| 117 | 球机 | 河经坝高速预留西侧小路 | 1 |  |
| 118 | 球机 | 河经坝高速预留地向南 | 1 |  |
| 119 | 球机 | 河经坝高速预留向北 | 1 |  |
| 120 | 球机 | 河经坝桥洞西侧 | 1 |  |
| 121 | 球机 | 河经坝48号门前 | 1 |  |
| 122 | 球机 | 河经坝21号门前 | 1 |  |
| 123 | 球机 | 河经坝16号门前西 | 1 |  |
| 124 | 球机 | 河经坝16号门前东 | 1 |  |
| 125 | 球机 | 计家坝7号后 | 1 |  |
| 126 | 球机 | 计家坝136号 | 1 |  |
| 127 | 球机 | 计家坝136号 | 1 |  |
| 128 | 球机 | 计家坝54号东 | 1 |  |
| 129 | 球机 | 计家坝54号西 | 1 |  |
| 130 | 球机 | 计家坝80号1 | 1 |  |
| 131 | 球机 | 计家坝80号2 | 1 |  |
| 132 | 球机 | 计家坝4号前 | 1 |  |
| 133 | 球机 | 计家坝1号后 | 1 |  |
| 134 | 球机 | 计家坝9号西侧 | 1 |  |
| 135 | 球机 | 计家坝44号前 | 1 |  |
| 136 | 球机 | 计家坝44号前 | 1 |  |
| 137 | 球机 | 计家坝老何购物西侧 | 1 |  |
| 138 | 球机 | 陈家漾5号前 | 1 |  |
| 139 | 球机 | 计家坝28号前停车场 | 1 |  |
| 140 | 球机 | 陈家漾22号门后 | 1 |  |
| 141 | 球机 | 陈家漾11号门前1 | 1 |  |
| 142 | 球机 | 陈家漾11号停车场 | 1 |  |
| 143 | 球机 | 陈家漾17号 | 1 |  |
| 144 | 球机 | 陈家漾19号 | 1 |  |
| 145 | 球机 | 计家坝164号后侧停车场 | 1 |  |
| 146 | 球机 | 计家坝169号 | 1 |  |
| 147 | 球机 | 计家坝177号 | 1 |  |
| 148 | 球机 | 计家坝169号后 | 1 |  |
| 149 | 球机 | 计家坝155号西侧停车场 | 1 |  |
| 150 | 球机 | 计家坝155号 | 1 |  |
| 151 | 球机 | 计家坝137号后停车场 | 1 |  |
| 152 | 球机 | 计家坝125号后停车场东 | 1 |  |
| 153 | 球机 | 计家坝125号后停车场西 | 1 |  |
| 154 | 球机 | 计家坝美丽乡村项目部 | 1 |  |
| 155 | 球机 | 平宅村新桥安乐堂西侧直道 | 1 |  |
| 156 | 球机 | 平宅村美丽土菜馆前路口 | 1 |  |
| 157 | 球机 | 平宅村城隍庙门口东照西 | 1 |  |
| 158 | 球机 | 平宅村大家斗21号前直路 东照西 | 1 |  |
| 159 | 球机 | 平宅村秀才斗游步道路口 | 1 |  |
| 160 | 球机 | 平宅村西岸墩12号西侧东西向直路 | 1 |  |
| 161 | 球机 | 平宅村秀才斗北面西进口 | 1 |  |
| 162 | 球机 | 平宅村东雅路34号前叉口 | 1 |  |
| 163 | 球机 | 平宅村粮站大桥东 | 1 |  |
| 164 | 球机 | 平宅村大雅路25号前直路 | 1 |  |
| 165 | 球机 | 平宅村大雅路58号前道路 | 1 |  |
| 166 | 球机 | 平宅村秀才斗58号门口东照西 | 1 |  |
| 167 | 球机 | 平宅村粮站大桥西照东 | 1 |  |
| 168 | 球机 | 平宅村菜场路口 | 1 |  |
| 169 | 球机 | 平宅村大家斗公园 | 1 |  |
| 170 | 球机 | 平宅村胜利桥西侧往下20米处 | 1 |  |
| 171 | 球机 | 新桥与平宅道路 | 1 |  |
| 172 | 球机 | 新桥村袁家里4号东侧直路（纸业旁） | 1 |  |
| 173 | 球机 | 新桥村坝里24号至弘元 | 1 |  |
| 174 | 球机 | 新桥村坝里24号前直路 | 1 |  |
| 175 | 球机 | 新桥村坝里26号门前直路 | 1 |  |
| 176 | 球机 | 新桥村坝里30号门前直路 | 1 |  |
| 177 | 球机 | 新桥村坝里6号门前 | 1 |  |
| 178 | 球机 | 新桥村安乐堂门口 | 1 |  |
| 179 | 球机 | 新桥村跳东15号前面 | 1 |  |
| 180 | 球机 | 新桥村跳东13号东前面 | 1 |  |
| 181 | 球机 | 新桥村斗外5号东前面 | 1 |  |
| 182 | 球机 | 新桥村园里斗3号 | 1 |  |
| 183 | 球机 | 新桥村委南小桥 南照北 | 1 |  |
| 184 | 球机 | 新桥村新桥头30号 | 1 |  |
| 185 | 球机 | 新桥村好又多平价超市 | 1 |  |
| 186 | 球机 | 新桥村同仁木业东侧到底 照西 | 1 |  |
| 187 | 球机 | 新桥幼儿园后西侧路口 | 1 |  |
| 188 | 球机 | 新桥幼儿园保安门 | 1 |  |
| 189 | 球机 | 新桥村石桥东15号 | 1 |  |
| 190 | 球机 | 新桥村网船墩最南边 | 1 |  |
| 191 | 球机 | 新桥村网船墩83号门前 照南 | 1 |  |
| 192 | 球机 | 新桥村网船墩41号门前 照西 | 1 |  |
| 193 | 球机 | 新桥村网船墩41号三叉口 西照东 | 1 |  |
| 194 | 球机 | 新桥村西南角15号 | 1 |  |
| 195 | 球机 | 新桥村南埭11号东侧直路 | 1 |  |
| 196 | 球机 | 新桥村南埭7号门前直路 | 1 |  |
| 197 | 球机 | 新桥村北埭2号直路 | 1 |  |
| 198 | 球机 | 新桥村北埭14号门口 | 1 |  |
| 199 | 球机 | 新桥村北埭31号东 西照东 | 1 |  |
| 200 | 球机 | 新桥村蔡家桥62号西侧直路 | 1 |  |
| 201 | 球机 | 新桥村蔡家桥55号门前路口 | 1 |  |
| 202 | 球机 | 新桥村蔡家桥55号直路 | 1 |  |
| 203 | 球机 | 新桥村蔡家桥72号直路 | 1 |  |
| 204 | 球机 | 新桥村蔡家桥10号阿杰烟酒 | 1 |  |
| 205 | 球机 | 新桥村西埭18号门前 | 1 |  |
| 206 | 球机 | 新桥村西埭88号门前 | 1 |  |
| 207 | 球机 | 新桥村中埭41号门前 | 1 |  |
| 208 | 球机 | 新桥村火墙埭36号门前 | 1 |  |
| 209 | 球机 | 新桥村南安埭76号门前东侧直路照北 | 1 |  |
| 210 | 球机 | 新桥村南安埭7号门前 | 1 |  |
| 211 | 球机 | 新桥村南安墩46号 | 1 |  |
| 212 | 球机 | 新桥村南安墩1号对面主路 | 1 |  |
| 213 | 球机 | 新桥村南安墩1号对面电力杆 | 1 |  |
| 214 | 球机 | 新桥村弘元路389号 | 1 |  |
| 215 | 球机 | 新桥村明亿农家乐 | 1 |  |
| 216 | 球机 | 新桥村明亿农家乐门口照西 | 1 |  |
| 217 | 球机 | 新桥村斗外31号门口照西 | 1 |  |
| 218 | 球机 | 新桥村女娇便利店西侧照东 | 1 |  |
| 219 | 球机 | 新桥村运河大桥南辅道西照东 | 1 |  |
| 220 | 卡口 | 弘元路港区码头处 | 1 |  |
| 221 | 卡口 | 平宅与粮站大东堍 | 1 |  |
| 222 | 卡口 | 新桥村港区径听松涛处 | 1 |  |
| 223 | 卡口 | 新桥老年活动中心 | 1 |  |
| 224 | 卡口 | 东西大道坝里入口 | 1 |  |
| 225 | 球机 | 永胜广场西南角 | 1 |  |
| 226 | 球机 | 永胜广场东北角 | 1 |  |
| 227 | 球机 | 永胜村新河坝篮球场 | 1 |  |
| 228 | 球机 | 永胜村邓家塘篮球场东北角 | 1 |  |
| 229 | 球机 | 永胜村邓家塘篮球场西南角 | 1 |  |
| 230 | 球机 | 东风村三星路广场东 | 1 |  |
| 231 | 球机 | 东风村三星路广场西 | 1 |  |
| 232 | 球机 | 洛阳村大会堂 | 1 |  |
| 233 | 球机 | 獐山社区余山停车场西北角 | 1 |  |
| 234 | 球机 | 獐山社区余山停车场西南角 | 1 |  |
| 235 | 球机 | 永泰村广场东南角 | 1 |  |
| 236 | 球机 | 永泰村广场西北角 | 1 |  |
| 237 | 球机 | 渔公桥村村委广场 | 1 |  |
| 238 | 球机 | 渔公桥村杨家斗停车场 | 1 |  |
| 239 | 球机 | 奉口村广场东南角 | 1 |  |
| 240 | 球机 | 奉口村广场西南角 | 1 |  |
| 241 | 球机 | 仁和大道1号 | 1 |  |
| 242 | 球机 | 仁和大道1号 | 1 |  |

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

**（适用每个标项）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| 商务分（26分） | | | |
| 1 | 投标人资质 | 6 | 1、投标人或其母公司（总机构）具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证或中华人民共和国增值电信业务经营许可证的得4分。（投标文件中提供相关证书复制件加盖公章）；  2、投标人或其母公司（总机构）具有ISO系列质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得2分。（投标文件中提供相关证书复制件加盖公章） |
| 2 | 相关业绩 | 1 | 投标人自2018年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩，每提供一份业绩得0.5分，最高得1分。 提供合同复制件加盖公章，否则不得分。 |
| 3 | 拟派项目组成员 | 19 | 拟派项目组人员情况： ①项目组成员人数不少于5人得5分，少于5人不得分，每增加一人加1分，本项最多得10分。 ②项目小组成员具有PMP证书，每提供一个得2分，最多得4分。 ③项目组成员具有中级工程师及以上技术职称的，每提供一个得1分，最多得5分。 注：提供证书复制件加盖公章及最新一期社保缴纳证明复制件加盖公章，且社保缴纳在供应商单位，否则不得分。 |
| 技术分（64分） | | | |
| 4 | 设备参数 | 26 | 投标产品的功能、性能与需求的吻合程度；根据招标文件软硬件详细参数和要求，投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（需提供所投产品相关材料，包括所投标软硬件产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、第三方检测报告等），是否能够满足招标文件要求。不带“◆”的设备性能不具备或负偏离的每项扣1分，扣完为止；带“◆”的设备性能不具备或负偏离的每项扣2分，扣完为止。 |
| 5 | 技术方案 | 5 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容进行评分。  方案科学、合理可行，规范，具有可操作性得5分；方案部分内容有欠缺、基本合理可行得3分；方案不全面或合理可行性有欠缺得1分；方案完全不符或未提供不得分。 |
| 6 | 实施计划 | 5 | 项目组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行评分。  项目组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点完整、详尽、合理可行，思路和要点分析准确得5分；部分内容有欠缺、基本合理可行得3分；内容不全面或合理可行性有欠缺得1分；内容完全不符或未提供不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5 | 投标人具有较强的服务能力，具有全面的技术支持机构支持，具有完善、全面的售后服务方案得5分；售后服务能力基本满足采购需求，售后服务方案基本完整得3分；售后服务方案有明显不合理之处或可行性明显不足的得1分；售后服务方案不满足采购需求或未提供售后服务方案不得分。 |
| 8 | 售后服务承诺 | 2 | 承诺提供7\*24小时售后技术服务，在接到采购单位故障报告后，30分钟内做出明确响应和安排，修复时间不超过8小时，如果采购单位需要，应在采购单位提出要求后的2小时内派出专业工程师维修人员到现场维修，提供承诺书（承诺书格式自拟）的得2分，未提供不得分。 |
| 9 | 运行维护方案 | 5 | 投标单位提供完善的运行维护方案，方案完整、合理且具有可行性的得5分；方案基本完整且具有一定的可行性得3分；方案有明显不合理之处或可行性明显不足的得1分；方案不合理或未提供不得分。 |
| 10 | 前期准备 | 5 | 根据投标人对项目实施现场的熟悉程度、前期调研准备工作是否充分等进行评分。  投标人对项目实施现场的熟悉程度、前期调研准备工作各方面都十分充分得5分；基本满足实施要求得3分；具有局限性得1分；不合理或未提供不得分。 |
| 11 | 培训方案 | 5 | 提供针对用户实际情况制定的项目培训方案，包括培训计划、培训需求和目标、统一技术培训、课程内容、培训方式、培训师资力量等内容，合理且具有可行性的得5分；方案基本完整且具有一定的可行性得3分；方案有明显不合理之处或可行性明显不足的得1分；方案不合理或未提供不得分。 |
| 12 | 保证体系及措施 | 3 | 投标人提供的项目保障方案有利于项目实施，各方面考虑全面得3分；方案基本满足实施要求得2分；方案具有局限性得1分；方案不合理或未提供不得分。 |
| 13 | 3 | 投标单位提供完善的文明安全保证体系及措施，方案合理可行、完整得3分；部分内容有所欠缺，基本合理可行得2分；内容不全面或合理可行性有欠缺得1分；内容完全不符或未提供不得分。 |
| 价格分（10分） | | | |
| 14 | 价格分 | 10 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*10］的计算公式计算。  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。  对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（服务类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

项目名称：

招标编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据 \*\*\*\*采购项目政府采购公开招标的结果，签署本合同。

**一、服务内容**

\*\*\*采购项目 ，具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”

**二、服务时间要求**

服务期限：自验收合格，监控系统正常运行之日起3年服务合同期；

**三、合同金额**

租赁总价为人民币（大写） 元整（￥ 元）。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**四、技术资料**

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**五、知识产权**

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

**六、履约保证金**

在合同签订后三个工作日内供应商向采购人缴纳合同价2.5%的履约保证金，3年服务期满验收合格后履约保证金将无息退还。

**七、转包或分包**

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**八、合同履行时间、履行方式及履行地点**

1、履行时间： ；

2、履行地点： 。

**九、款项支付**

第一年运维服务费在项目终验结束后30天内支付；第二年运维服务费在项目终验结束后第13个月支付；第三年运维服务费在项目终验结束后第25个月先支付80%，待合同到期考核完成后支付剩余部分。运维费用计算公式：年运维费用=年运维完好率\*年合同运维费用。各供应商年运维完好率达97%及以上的，原则按照合同支付100%运维费用（例：年运维完好率为95%，则年运维费用=95%\*年合同运维费用）。甲方在付款前，乙方需提供由\*\*\*出具的，并由\*\*\*分管领导签字、加盖\*\*\*公章的当年的“运维考核表”证明。

**十、税费**

1、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

2、移机费用：在20%以内不单独计费;若大于20%，则由甲方另外支付相关费用给乙方（支付超出20%的费用）,每个监控点位的移机费用：2500元/每个点(含所有软硬件费用，直到重新开通可使用)。若遇特殊情况，需一事一议。

**十一、售后服务要求：**

**1、**乙方在合同生效后在 3个月内，服务质量达不到招标文件要求，用户单位有权终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方在质保期内接到用户单位的电话后，乙方或授权技术服务机构应在30分钟内技术响应，1小时以内到现场，12小时内解决问题 ，提供不间断的服务直到结束，保证用户单位的正常运行。

(1)乙方应提供7×24小时的电话咨询、远程连接支持等各类技术支持服务，当无法解决问题情况时，及时提供现场支持服务。

(2)当发生软件系统不能运行、应用不能正常使用等重大故障,乙方需在3小时内派遣专业技术人员到现场处理，并承诺1小时内恢复运行。

(3)现场解决不了的立即采取使用备件更换故障件,8小时内完成更换。

(4)视频监控摄像机修复时间和硬件设备相同。

3、考核标准：由甲方和业主代表每月对各监控系统进行检测，根据服务期间的在线率制定考核标准，按年度结算，在当年服务费中扣除。

各监控系统每月的总考核分为100分，在线率需达到97%，若低于97%，每下降一个百分点，扣除一分。故障修复时长2小时以内，单点故障月频率不得超过5次，持续故障不得超过48小时的视为正常在线；市政施工、道路改建等不可抗力因素引起的点位离线不纳入故障率计算范围。

1）每月故障率低于5%，不扣分；

2）每月故障率5%至10%，每个故障点扣除200元；

3）每月故障率10%至15%，每个故障点扣除500元；

4）每月故障率15%至20%，每个故障点扣除1000元；

5）每月故障率超过20%，扣除当月服务费，连续三个月扣除当年服务费。

乙方根据每月的故障报告，分析原因，及时完善。

4、 售后服务及技术支持按中标文件的要求实施。

5、 乙方应对甲方的维护人员进行培训并承担所有费用，使其能对系统进行日常的维护并能对一般故障及时进行维修。所有的维护手册及维护调试软件的密码及专用的维护工具应全部免费提供。

**十二、运维要求：**

1、人员要求

\*\*\*

2、巡检车要求

\*\*\*

3、设备要求

\*\*\*

4、工作要求

负责所有监控点位日常巡查保养及安全检查，负责日常巡查各种设备的完好性和正常运行情况，发现问题及时维修，对于每日巡检及维修数据做好台账记录。

**十三、违约责任**

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

**十四、不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十五、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**十六、合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式四份，甲方、乙方各执二份,具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

或受委托人（签字）： 或受委托人（签字）：

联系人： 联系人：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

签订时间： 签订时间：

签订地点：

**第二部分合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见**合同专用条款**。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除**合同专用条款**另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见**合同专用条款**。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见**合同专用条款**。

**2.9 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在**合同专用条款**约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在**合同专用条款**约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在**合同专用条款**约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在**合同专用条款**约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见**合同专用条款***。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 履约保证金**

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按**合同专用条款**约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2 履约保证金在**合同专用条款**约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起5个工作日内，按**合同专用条款**约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额1%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额1%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

**2.22合同份数**

合同份数按**合同专用条款**规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.4 | 资金支付的方式、时间和条件：详见本项目采购需求 |
| 1.5.1 | 交付期限：详见本项目采购需求 |
| 1.5.2 | 交付地点：详见本项目采购需求 |
| 1.5.3 | 交付方式：详见本项目采购需求 |
| 1.6.7 | 违约责任： |
| 1.7 | 1.7.1 |
| 1.7.1 | / |
| 1.7.2 | 项目履约地 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属：归采购人所有 |
| 2.4.1 | 包装和装运： 符合国家、省、市、区和采购人等要求 |
| 2.4.2 | 接到甲方发货通知后， 天内将货物运输安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在3个工作日内以书面形式变更合同； |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在1个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在3个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力，采用本行业通用标准。 |
| 2.20.1 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应提交不超过合同价 %的履约保证金约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| 2.20.2 | 履约保证金在合同约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起5个工作日内，将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的20%。项目验收结束后，甲方应及时退还。 |
| 2.22 | 合同 捌份数，每份均具有同等法律效力。 |

**★此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！**

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人或联合体牵头人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人或联合体牵头人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人或联合体牵头人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务范围** | **服务要求** | **服务时间** | **服务标准** | **备注（如果有）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人或联合体牵头人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务范围** | **服务要求** | **服务时间** | **服务标准** | **报价** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人或联合体牵头人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

二、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_(采购人)\_单位的\_（项目名称）\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（****未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 % 。 投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （仁和街道辖区监控采购项目），属于 （租赁和商务服务业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（仁和街道辖区监控采购项目），属于 （租赁和商务服务业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或联合体牵头人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 附件8：政府采购活动现场确认声明书

天阳建设管理有限公司：

本人 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（授权代表姓名），经由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位） \_\_\_\_\_\_ （法定代表人姓名）合法授权参加 （编号： ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下: 一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系 B．行政隶属关系 C．业务指导关系 D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务 往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_供应商之间存在或可能存在上述第二条第 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项利害关系。

五、经检查确认所有投标人投标文件 口 不存在密封包装问题 口 存在密封包装问题（具体指 出）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

（供应商代表签名）:

202 年 月 日

## **注：在供应商完成本项目在线解密，并知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称后进行签署，签署完毕后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：[1171454396@qq.com](mailto:289427596@qq.com)。投标文件中无需提供此声明书。**