开化县妇幼保健院负压救护车采购项目

公开招标采购文件

（采购编号：HZKHCG-202519）

采购单位：开化县妇幼保健院

代理机构：杭州恒正造价工程师事务所

二〇二五年七月

目    录

- 第一章 招标公告	2

- 第二章 投标人须知及前附表	7

- A、投标人须知前附表	7

- B、投标人须知	10

- 一、总则	10

- 二、招标文件	13

- 三、投标文件的编制	13

- 四、投标文件递交	16

- 五、开标、评标和定标	16

- 六、合同授予	25

- 第三章 主要合同条款	26

- 第四章 采购需求	31

- 第五章 投标文件格式	36

- 第一章  招标公告

开化县妇幼保健院负压救护车采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年     8月6 日9 时30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况：

1.项目编号：HZKHCG-202519

2.项目名称：开化县妇幼保健院负压救护车采购项目

3.预算金额（元）： 105   万元

4.采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县妇幼保健院负压救护车采购项目 | 1 | 项 | 详见第四章《采购需求》 |  |

5.服务期限：20天（具体起止日期以合同约定为准）。

6.是否接受联合体：本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.具有独立承担民事责任的能力；

5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.本项目的特定资格要求： / 。

## 三、获取招标文件

时间：/日至2025年8月6 日9 时30 分（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件。

###### 售价：0元

提交投标文件截止时间：2025年8月6 日9 时30 分（北京时间）

开标时间：2025年8月6 日9 时30 分（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼）如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县金佰汇7幢1001室  邮编：324300收件人：杭州恒正造价工程师事务所 方女士 联系电话：15869082021）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请，也可通过登录浙江政务网－“衢融通”平台－【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：开化县妇幼保健院

地  址：浙江省衢州市开化县华埠镇华龙路139号

项目联系人（询问）：童先生

项目联系方式（询问）：0570-6522810

质疑联系人：童先生

质疑联系方式： 13750708700

2.采购代理机构信息

名  称：杭州恒正造价工程师事务所

地  址：开化县金佰汇7幢1001室

传  真：/

项目联系人（询问）：方女士

项目联系方式（询问）：15869082021

质疑联系人：徐女士

质疑联系方式：13567192131

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地  址：开化县永吉二路8号

传  真：

联系人：江科长

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧6013959咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县妇幼保健院 采购内容：开化县妇幼保健院负压救护车采购项目（详见第四章《采购需求》） 项目编号： HZKHCG-202519 采购预算： 105 万元 服务期限：20天（具体起止日期以合同约定为准）。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 4.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（□是☑否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性： ☑货物类 □服务类 □工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.采购标的名称：开化县妇幼保健院负压救护车采购项目，所属行业： 工业 。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 6.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》或财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | ###### □是 ☑否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：□是 ☑否 分包：□是 ☑否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □是 ☑否 |
| 9 | 是否组织踏勘 现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 投标文件 递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：15869082021 电子邮箱：735157015@qq.com |
| 14 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县金佰汇7幢1001室 杭州恒正造价工程师事务所 邮编：324300收件人：方女士 联系电话：15869082021） |
| 15 | 投标截止时间 | 2025年8月6 日9 时30 分（北京时间） |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标地点：2025年8月6 日9 时30 分（北京时间） 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼） |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况。 |
| 19 | 履约保证金 | ☑本项目不收取履约保证金。 □合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 / %的履约保证金。 |
| 20 | 签订合同 时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 合同价格 条款 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 22 | 中小企业信用融资及电子保函 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请，也可通过登录浙江政务网－“衢融通”平台－【采购质押融资申请】。 投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 重要提醒 | 1.投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）。 3.带“▲”为必须满足的实质性内容。 4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

- B、投标人须知

- 一、总  则

1.项目概况

1.1采购人：开化县妇幼保健院

1.2采购内容：开化县妇幼保健院负压救护车采购项目（详见《采购需求》）

1.3项目编号： HZKHCG-202519

1.4采购预算： 105 万元

1.5服务期限：20天（具体起止日期以合同约定为准）。

▲2.投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

2.4具有独立承担民事责任的能力；

2.5具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

2.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.7投标法人代表或实际控股人或参股人或联系人非公安监管场所领导、民警三代以内近亲属以及特定关系人；

2.8本项目的特定资格要求：/。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

●招标代理费由中标单位支付(中标通知书发出之前付清），招标代理费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费货物类标准收取。

招标代理费的收取标准：

| 服费务类率型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |

###### 收款账号：

开户名称：杭州恒正造价工程师事务所衢州分所

开户银行：中国农业银行股份有限公司衢州市分行营业部

帐  号：19799901040022752

▲4.投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

▲5.5符合条件但不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

▲6.特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（且在有效期内）。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7.解释权

本招标文件的《采购需求》《评审方法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

二、招标文件

8.招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同条款及前附表

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9.招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前（不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间）。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、投标文件的编制

10.投标文件的构成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

10.1资格证明文件

▲10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）；

（5）中小企业声明函；（若有，格式附后）；

（6）残疾人福利性单位声明函；（若有，格式附后）；

（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（若有）

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容：

（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

（2）业绩经验（格式自拟）；

（3）技术参数响应情况（格式自拟）；

（4）团队能力（格式自拟）；

（5）网络服务能力（格式自拟）；

（6）增值服务（格式自拟）；

（7）实施方案（格式自拟）；

（8）配置计划（格式自拟）；

（9）警务通应用软件方案（格式自拟）；

（10）合理化建议（格式自拟）；

（11）响应人需要说明的其他文件和说明。

10.3.报价文件：

包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表

（4）投标人需要说明的其他文件和说明

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系扫描件，须在扫描件上盖上有效的投标人电子章。

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.投标报价

12.1投标报价是履行合同的最终价格，采购范围内相应服务的全部内容，包括完成开化县妇幼保健院负压救护车采购项目（详见本招标文件第四章内容）和合同条款约定的一切费用。除非另有规定，投标人所报投标价在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定（说明：如发生不可抗力及突发性事件，中标供应商要无条件听从采购人指挥，配合采购人。费用已包括在投标报价内，采购人不再另行支付其他费用）。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

13.投标文件的编写要求

13.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者

、查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14.投标文件的制作

投标文件应按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

15.投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

16.投标文件的签署

16.1投标文件按“政采云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲16.2投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

17.投标截止时间和开标地点

17.1截止时间：2025年8月6 日9 时30 分（北京时间），逾期不受理；

17.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼）。

###### 18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、评标

19.开评标程序

19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标及评审程序

19.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录；

19.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项；

19.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购－开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟；

19.2.4投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密；

19.2.5解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台；

19.2.6由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

19.2.7由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

19.2.8在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程；

19.2.9评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.10公布评审结果。

20.组建评标委员会

20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

21.组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

21.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通过政采云平台线上发送询标函给供应商，供应商应通过政采云平台线上及时作出澄清或说明。询标函及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

21.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23.投标文件的澄清

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以通过政采云平台线上发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台线上发送，并加盖CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.评审方法

26.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

26.1.1 技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

26.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

26.2评分标准表：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值类型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 参与评审的价格=最后报价 基准价=满足采购文件要求且最低的参与评审的价格，基准价30分。最低的参与评审的价格得满分30分，其余投标人得分为：报价得分=（基准价/参与评审的价格）×30 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值 10%）（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  | 0-30分 |
| 2 | 企业 业绩 | 提供自2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今投标产品成功销售的合同，每份得1分，最多得3分。（须提供合同复印件加盖供应商公章，没有提供不得分） | 客观分 | 0-3分 |
| 3 | 节能产品认证 | 所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖公章，否则不得分）。 | 客观分 | 0-1分 |
| 4 | 技术 指标 | 完全满足招标文件要求的得50分；打▲指标负偏离的无效投标处理；打★的重要技术参数指标出现负偏离每项扣3分；一般性指标出现负偏离每项扣1 分，扣完为止。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。 | 客观分 | 0-50分 |
| 5 | 产品 功能 | 根据所投产品的功能完善、功能使用等方面进行打分。 所投产品功能完善度好、功能使用便利、优于项目需求得6分； 所投产品功能完善度好、功能使用便利、满足项目需求的得4分； 所投产品功能完善度一般、功能使用一般且不太满足项目需求的得2分； 未提供不得分。 | 主观分 | 0-6分 |
| 6 | 培训 方案 | 根据投标人针对投标产品提供的培训方案进行打分。 培训方案和内容针对性强、培训地点和时间合理、完全满足需求得5分； 培训方案和内容较合理、培训地点和时间较合理、基本满足需求得3分； 培训方案和内容不切合实际得1分； 未提供不得分。 | 主观分 | 0-5分 |
| 7 | 售后 服务 | 根据投标人提供的售后服务机构、人员设置、售后服务计划、配送服务、退换服务、故障响应修复时间等方面进行打分。 拟投入售后服务技术人员实际操作经验丰富、技术人员专业性强、故障修复及时、措施保障能满足需求得5分； 技术人员实际操作经验较丰富、技术人员专业性较强、故障修复较及时、措施保障能基本满足需求得3分； 技术人员配置不齐或措施保障有欠缺，设备维修经验不足、故障修复不到位得1分；未提供不得分。 | 主观分 | 0-5分 |

注：投标人所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（且在有效期内）。

27.串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（4）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按规定要求提供CA签章的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

31.中标通知及中标公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

31.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告。

31.3中标公告发布同时，由杭州恒正造价工程师事务所和采购人签发《中标通知书》。

31.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

32.质疑与投诉

32.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），位置：“首页－下载专区－质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理， 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线质疑（政采云系统菜单路径：应用中心－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表－新增质疑）；

②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

③书面递交到杭州恒正造价工程师事务所。

- 六、合同授予

33.签订合同

33.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经杭州恒正造价工程师事务所鉴证盖章后生效。

33.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

第三章  主要合同条款

开化县妇幼保健院采购合同

（合同参考模版）

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 服务期限 | （具体起止日期以合同约定为准） |
| 交货地点 | 开化县妇幼保健院 |
| 付款方式 | 合同签订后以及完成全部合同内容并通过验收，支付合同款的90%，合同签订12个月后支付剩余合同款。 |

- 二、合同主要条款

开化县妇幼保健院负压救护车采购项目

（本合同仅为样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方（需方）：     开化县妇幼保健院

乙方（供方）：

甲乙双方根据      年   月  日杭州恒正造价工程师事务所所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部分）。

- 采购内容及合同金额

| 序号 | 标项名称 | 服务期限 | 具体要求 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县妇幼保健院负压救护车采购项目 | 20天（具体起止日期以合同约定为准）。 | 详见采购文件 |  |

本合同的采购总金额为人民币（大写）                元（¥           ），该价格为完税价。

- 甲方责任

1、甲方向乙方提供相关资料及需求。

2、乙方施工完毕后，甲方在合同规定时间内组织验收。

- 3、甲方按合同规定付款条款支付乙方费用

- 乙方责任

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关成果资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或项目资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 3、在项目服务过程中,因乙方原因造成的他人损害，一切法律责任由乙方承担。

- 知识产权

1、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方必须按照信息化保密工作要求做好保密工作，并承诺负责因乙方原因泄密产生造成的后果与损失，并接受上级有关单位的检查抽查，做好问题整改。同时做好与合作单位第三方的保密(签订保密协议等)工作。

- 转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应;

2、除非得到甲方的同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 验收方式

1、按国家或行业标准、规定及技术标准等相关要求，由招标单位组织验收。

2、验收通过标准:乙方完成全部建设任务，系统上线运行。

3、验收时提供完整的技术资料。

- 付款方式

合同签订后以及完成全部合同内容并通过验收，支付合同款的  90 %，合同签订  12 个月后支付剩余合同款。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及后续服务

1、乙方应按谈判文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:

(1)重做:由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理:由甲乙双方合议定价。

(3)解除合同。

3、如在过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 违约责任

1、乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3、甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

- 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经杭州恒正造价工程师事务所加盖鉴证章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 4、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，开化县财政局采监科、杭州恒正造价工程师事务所各执一份。

甲方（采购单位） ：               乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：              法定代表人或授权委托人：

地    址：                     地    址：

联系电话：                    联系电话：

开户银行：                                开户银行：

开户名称：                                开户名称：

银行账号：                                银行账号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）： 杭州恒正造价工程师事务所

鉴 证 人：                    联系电话：

鉴证日期：   年  月  日

# 第四章  采购内容及需求

## 一、总则

本项目采购内容为开化县妇幼保健院负压救护车采购项目，随着医院业务量的持续增长和急救需求的日益增加，现有救护车数量已无法满足医院正常运行需求，现需购买一辆新的负压救护车。

## 采购需求

- 注：本项目核心产品为车辆

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 车辆基本要求 |  |
| 1.1 | 整车基本功能 | 投标车型主要功能为患者提供转运、救治和监护的专用救护车，整体设计要把握院前急救监护型救护车发展方向，医疗舱布局与功能具备前瞻性，能够体现最新的技术理念。投标车型的改装需要采用先进的材料及制造工艺，医疗舱内饰需要使用可回收环保轻型阻燃材料。投标人在投标时，需提交详细改装设计方案说明。 |
| 1.2 | 适应环境 | 应能适应国内各种自然条件，适应户外长时期作业的需求。应能适应气温－35摄氏度到-60摄氏度之间，相对湿度小于等于80%（自然环境）。 |
| 二 | 车辆技术要求 |  |
| 2.1 | 外形尺寸 | 5350mm≥长≥5250mm； 2000mm≥宽≥1950mm； 2500mm≥高≥2400mm（高顶/高顶配上排风）； |
| 2.2 | 医疗舱尺寸 | 2550mm≥长≥2400mm、1750mm≥高≥1700mm、1750mm≥高≥1700mm |
| 2.3 | 轴距 | ≥3200mm |
| 2.4 | 最小转弯半径 | ≤6200mm |
| 2.5 | 最高时速 | ≥145KM/h |
| 2.6 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 2.7 | 整备质量 | ≥2450Kg |
| 2.8 | 总质量 | ≤3600Kg |
| 2.9 | 发动机 |  |
| 2.9.1 | 发动机排量 | ≥3.3L |
| 2.9.2 | 发动机 | V型排列六缸汽油发动机，前置后驱。 |
| 2.9.3 | 燃油种类 | 汽油 |
| 2.9.4 | 额定功率 | ≥200Kw |
| 2.9.5 | 最大扭矩 | ≥360N.m |
| 2.9.6 | 排放标准 | 尾气排放必须符合国Ⅳ标准及以上。 |
| 2.9.7 | 油箱容量 | ≥85L |
| 2.9.8 | 百公里油耗 | ≥12L |
| 2.10 | 变速器 | 6档自动 |
| 2.11 | 转向系统 | 天梯牙式动力辅助转向系统 |
| 2.12 | 轮胎规格 | 215/70R16C 108/106T |
| 2.13 | 制动系统 | 前盘后盘、液压制动，并带有ABS刹车防抱死系统。 |
| 2.14 | 悬架系统 | 前双横臂，后叶片式弹簧。 |
| 2.15 | 发电机 | 发电机发电量不小于14V/120A,在保证车辆自身最大用电情况下，需额外提供12V/50-75A（包括逆变成220V）的电量，以备警灯、警报、通讯，医疗等设备用电需要。 |
| 2.16 | 空调系统 | 控制：冷暖空调，前后双空调、双暖风机，独立控制。 |
| 2.16.1 | 制热要求 | 在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到16摄氏度。 |
| 2.16.2 | 制冷要求 | 在环境温度40摄氏度时，启动制冷系统在15分钟内，使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |
| 2.17 | 其他配置 |  |
| 2.17.1 | 安全气囊 | 正、副驾驶位应配备安全气囊。 |
| ★2.17.2 | 侧拉门 | 医疗舱左、右两侧必须为可开启式侧拉门。 |
| 2.17.3 | 尾门 | 应配备上掀式尾门。 |
| 2.17.4 | 驾驶室车窗 | 需要具备电动车窗。 |
| 2.18 | 外 观 | 1.车辆外观根据最终用户统一标准设计； 2.所有标识采用国际知名品牌反光贴。 |
| 三 | 医疗舱及改装 |  |
| 3.1 | 医疗舱内饰 防火性能 | 医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.2 | 内饰材料 | 医疗舱内饰（前内顶、左侧、右侧、后内顶等总成）应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺，ABS复合材料应具有防霉、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。 |
| 3.3 | 内饰工艺 | 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）要求采用ABS复合材料模具一次成型工艺，使医疗舱更加易清洗易消毒，无死角，功能集成度高。 |
| 3.4 | 内饰及结构件 | 医疗舱内饰及结构件安装必须与车身固定连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 3.5 | 医疗舱结构及要求 |  |
| 3.5.1 | 地板 | 地板下层采用环保PVC微泡板+复合材料地板，上层采用医疗专用塑胶地板，表面嵌有石英砂颗粒。中门设有原车踏步，尾门专用防滑地板压条。 |
| 3.5.2 | 中隔墙 | 中隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用ABS复合材料模具一次成型工艺。中隔墙上配有可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置。 |
| 3.5.3 | 操作柜 | 操作柜应位于医疗舱左侧，操作柜柜体外部覆盖件采用ABS复合材料模具一次成型工艺，内部采用高密度PVC板材加工而成，边角及接口处不可有触手感。下方为电器柜及医疗器械柜，可根据用户实际要求布置。 |
| 3.5.4 | 氧气瓶柜 | 氧气瓶柜应位于医疗舱左侧移门内，形成独立存放区域，可放置2组10升氧气瓶。氧气瓶柜柜体外部覆盖件采用ABS复合材料模具一次成型工艺，内部采用高密度PVC板材加工而成，边角及接口处不可有触手感，且舱内带有操作手窗，背面更换氧气瓶。 |
| 3.5.5 | 顶置储物柜 | 顶置储物柜应位于医疗舱顶部，左侧为可视化带门式储物柜，右侧为敞开式储物柜，尾部为可视化储物柜，可分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料，储物柜数量不少于5个。 |
| 3.5.6 | 医生椅 | 医生椅应位于医疗舱右侧柜式床前方，配有安全带和单侧扶手，医生椅的固定应符合GB 15083-2019《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》。医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.5.7 | 护士椅 | 护士椅应位于中隔墙上，朝后设计，可折叠收起，并配有安全带和双侧扶手，座垫乘坐舒适，方便清洗。 |
| 3.5.8 | 柜式床 | 柜式床应位于医疗舱右侧，柜式床柜体采用ABS复合材料模具一次成型工艺，座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。柜式床为二人位，并在每个位置上应按置伸缩式保险带，保险带要求装配牢固、耐用、可靠。柜式床座椅垫下方两侧空间可做工具箱。 |
| 3.5.9 | 集成内顶 | 根据实际操作要求，集成内顶应集成照明（包括照明灯、氛围灯、射灯等）、储物、排风、杀菌、输液、全方位扶手等功能，内顶材料应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，具有表面硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能，内顶上功能配件应采用内嵌式定位设计。（须提供实物图片） |
| 3.5.10 | 污物桶 | 在不影响医护人员急救工作且方便操作的位置应配2L污物桶、抽拉式用品固定装置（可放置抽拉式一次性口罩或纸巾等）。 |
| 3.5.11 | 医疗舱车窗 | 医疗舱内应设有车窗，且至少1个可开启，车窗材料符合车辆相关规定。 |
| 3.5.12 | 安全扶手 | 医疗舱尾门、中门以及顶部应安装安全扶手，全方位确保人员安全。 |
| 3.6 | 电控系统 |  |
| 3.6.1 | 主控制电路 | 主控制电路应采用集成电路控制系统，高清液晶触摸控制屏（≥10寸），且舱内温/湿度、氧气余量、电瓶电量、吸引负压状态、灯光控制以及电器控制等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。（须提供实物图片） |
| 3.6.2 | 备份控制电路 | 在主控制电路故障状态下，有相应的手动备份控制电路，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 3.6.3 | 副控制电路 | 医疗舱尾门以及驾驶室应设有副控制电路，便于操作。 |
| 3.6.4 | 附加电瓶 | 应为汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应安装在医疗舱内，便于检测维修的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |
| 3.6.5 | 逆变器 | 应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于1000W纯正弦波电源。 |
| 3.6.6 | 供电要求 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在医疗舱内相应的位置上安置12V电源插座、220V电源插座、5V USB插座。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |
| 3.6.7 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.6.8 | 驾驶室配电 | 驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |
| 3.6.9 | 外接充电 | 应配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度≥10M。 |
| 3.7 | 车载担架系统 | 自动上车担架2付，铲式担架1付、软担架1付。 |
| 3.7.1 | 自动上车担架2付 |  |
| 3.7.1.1 | 带有自动收折功能，上下救护车均可实现单人操控的转运担架。 |  |
| 3.7.1.2 | 主体框架结构设计，采用铬钢合金材质，亮黄色外喷漆，警示醒目。 |  |
| 3.7.1.3 | 采用顺应性悬挂系统，稳定性高。 |  |
| 3.7.1.4 | 分叉型前腿、分叉型弧形后腿，加强担架的吸震与负载能力，弧形弯腿作为担架折叠后的支撑点，减少对救护车地面的损伤。 |  |
| 3.7.1.5 | 担架各部位的连接采用尼龙装置，增加各部件的灵活性，提高稳定性及安全性。 |  |
| 3.7.1.6 | 担架运行平稳，抗颠簸性强，四轮采用航空轮胎技术，碰撞时具有吸震补偿的效果。车轮直径≥190mm，双后轮360°转向，自带刹车装置，收折后具有自动收折回位功能。 |  |
| 3.7.1.7 | 两折三段式床垫，采用高频焊接技术，增大病员的接触面积，舒适度高。外部材料采用Spentex®®塑胶材料（专利设计，具有防火，耐腐蚀的特点）。 |  |
| 3.7.1.8 | 承载式担架背板，可根据不同病情要求调整病员体位，九种模式可调；头部及上半身位置，0~75度可调，脚部0-15度可调。 |  |
| 3.7.1.9 | 担架背板采用一次模压成型材料，安装于担架金属主体结构之上，病人床垫之下，可以避免骨折病人在转运过程中的二次伤害；需要时，可以直接在担架上进行心肺复苏。 |  |
| 3.7.1.10 | 收折后的担架，床面高度≤400mm；四点对称的支撑轮，提高担架抗车辆颠簸能力，病人舒适度高。 |  |
| 3.7.1.11 | 担架采用通过10G测试的一体式固定装置，最大程度避免担架床在车内的横向移动，在提高担架安全性的同时提高病人的舒适性。 |  |
| 3.7.1.12 | 担架打开时前后轮之间轴距≥1030mm，保证担架在运行过程中的稳定性。 |  |
| 3.7.1.13 | 担架尺寸：长度≥1970mm、宽度≥570mm |  |
| 3.7.1.14 | 自身重量：≤38KG |  |
| 3.7.1.15 | 载重能力：≥170KG |  |
| ▲3.7.1.16 | 出具制造商或代理商针对自动上车担架的质保及售后服务承诺函。 |  |
| 3.7.2 | 碳纤维铲式担架 |  |
| 3.7.2.1 | 尺寸：长≤1637mm，宽≤437mm，高≤67mm，最大长度≥2010mm; |  |
| 3.7.2.2 | 自重≤4kg，可有效降低急救人员工作强度。 |  |
| 3.7.2.3 | 担架两端具有卡扣装置，可分离为左右两部分。 |  |
| 3.7.2.4 | 最大可载重 G:≤260kg.适用于不同体重病人，甚至超重病人，满足急救特殊使用需求。 |  |
| 3.7.2.5 | 担架材质：投标时需提供航空级碳纤维材料资质或证书，耐腐蚀、耐重压，强度好、重量轻；碳纤维具有优良的强度和刚性，碳纤维约比铝合金刚性高1倍、强度3倍多；是一种高度可靠的材料，即使在恶劣的条件下其特性长期稳定。适合各种恶劣环境下使用。 |  |
| 3.7.2.6 | 固定带为尼龙材料制成，配有防锈及抗腐蚀的快速固定锁扣。 |  |
| 3.7.2.7 | 可在原地固定病人。 |  |
| 3.7.2.8 | 在不移动病人的情况下，可将病人铲入或从病人体下抽出担架 |  |
| 3.7.2.9 | 担架一端（脚部）采用窄框架结构。 |  |
| 3.7.2.10 | 使用寿命：8年。 |  |
| 3.7.2.11 | 满足医学影像要求：X光，CT，核磁共振。 |  |
| 3.7.2.12 | 耐温：-40℃至 180℃ |  |
| 3.7.2.13 | 出具制造商或代理商针对自动上车担架的质保及售后服务承诺函。 |  |
| 3.7.3 | 软担架 | 软担架应采用双层帆布材料制作，体积小、重量轻、便于携带，且设有6个拉手。 |
| 3.8 | 警示系统 |  |
| 3.8.1 | 警灯 | 全嵌式高亮度爆闪警灯，分布于车顶四周，并配有中网警灯、后保险杠警灯、安装牢固，全方位的爆闪，且要求密封严密、不渗雨水。 |
| 3.8.2 | 警报器 | 100W扬声器，分体式控制手柄设计，具有独立救护音按键及音量可调模式，并具有喊话功能，专为救护车开发，驾驶室控制。 |
| 3.9 | 供氧系统 |  |
| 3.9.1 | 氧气瓶 | 应配备10升铝制氧气瓶2只，放置于医疗舱左侧中门氧气瓶柜内，氧气瓶采用金属支架固定，操作方便，并且控制屏上可显示氧气余量，便于工作人员实时监测氧气瓶内的压力及储氧量。 |
| 3.9.2 | 氧气管道 | 氧气主连接管道应采用304不锈钢金属管，并隐藏于内饰与车身之间，确保安全性及便捷性。 |
| 3.9.3 | 湿化瓶 | 应配备1套德标式即插即用湿化瓶，可高温消毒确保安全性和耐用性，并配有1个德标式呼吸机接口。 |
| 3.10 | 换气系统 | 顶置式换气扇，应具有双向换气功能，换气量≥700m3/小时。 |
| 3.11 | 杀菌系统 | 紫外线辅助杀菌,长条型设计，功率≥17W*2，工作电压：12V，并具有延时启动功能。 |
| 3.12 | 吸引系统 | 吸引器应采用分体式吸引器和吸引瓶，并由隐藏式管道连接。使用时只需打开吸引器开关，调节好档位，即可供病人使用。 |
| 3.13 | 照明系统 |  |
| 3.13.1 | 工作灯 | 医疗舱顶部应设有长条型平板工作灯和氛围灯，光线柔和，亮度舒适，应考虑到病人直视，平板工作灯灯光亮度应可根据实际情况调节亮度。 |
| 3.14.2 | 手术射灯 | 医疗舱顶部应配有手术射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.14.3 | 后射灯 | 医疗舱顶部应配有大功率LED高亮度后射灯。 |
| 3.14.4 | 场外照明灯 | 车身左右两侧各配有场外照明灯1组，便于夜间急救工作的开展。 |
| 3.15 | 输液固定器 | 医疗舱内应设有2组折叠式输液架，防松脱挂设计。 |
| 3.16 | 灭火器 | 前、后舱应各配备水基型灭火器1个。灭火器应分别放置在驾驶室门和医疗舱门附近，并安装牢固、便于取用。 |
| 3.17 | 驾驶室电压显示 | 在驾驶室相应的位置上应设有医疗舱电池显示。 |
| 3.18 | 对讲系统 | 应配有对讲系统，可实现驾驶舱与医疗舱前后对讲、医疗舱可实现单向对讲控制，保证医疗舱隐私，双向对讲音量可调。 |
| 3.19 | 通讯系统 | 在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及卫星导航天线的空线孔。 |
| 3.20 | 车载手台安装位 | 在驾驶室中间置物台前部应预留手台主机安装位。 |
| 3.21 | 其他 | 救护车车载平板（单北斗）、车载路由器、生命体征传输服务、头部固定器、急救箱。 |
| 3.22 | 负压系统 | 1.过滤组件：具有三重过滤，过滤效率达到99.995%以上，并且中效滤网具有活性碳性能； 2.风机组件：配备大叶轮内转子离心风机，风机功率≥200W，通风量≥350m3/h； 3.控制组件：具有负压监检、显示和异常报警功能； 4.杀菌组件：具有双重杀菌功能（包括紫外线消毒和臭氧杀菌），臭氧产生量：≥2g /h，臭氧可单独关闭,微生物净化效率≥87%，微生物净化能效：1.4m3（h.w）； 5.负压控制：控制面板集成，前、后舱控制，支持负压数值显示，负压显示范围：-200Pa~0Pa； 6.负压装置尺寸≥485mm*320mm*250mm； 7.负压装置标准：需满足GB/T34012-2017《通风系统用空气净化装置》、GB/T6165-2021《高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力》标准。（需提供具有CNAS认证的第三方检验报告） 8.舱内空气初级净化：车辆在经过粉尘路面时，不会影响舱内空气环境，并对高效过滤装置起到保护作用； 9.高效负压：通过进排风的流量差，在医疗舱内形成相对压差，避免舱内空气勿外泄； 10.集中杀菌：舱内污染空气通过进风口进入紫外线和臭氧杀菌腔内，紫外线和臭氧在腔内及高效过滤装置上的病菌进行强效杀灭，避免在系统关闭时腔内空气回流时，把病菌带回舱内。 |
| ▲3.23 | 车载空气消毒机 | 广泛适用于负压救护车、医疗车、急救车、体检车、核酸检测车、疫苗运输车以及公交旅游巴士等公共交通工具的封闭空间内的空气持续循环消毒。对车内封闭空间定流消杀防护，适用体积≥30m³。 壁挂式安装方式，空气消毒机持续工作时可实现人机共存。 外形尺寸：长+宽+高≤700MM，输入电压DC 12V 细菌杀灭率≥99.93%，对空气自然菌的消亡率≥90.50%。（投标文件中提供第三方检验报告佐证） 臭氧浓度＜0.003mg/m³，紫外线泄漏量＜0.1uW/c㎡,设计循环风量＞240m³/h，可以循环调节风量大小。 以紫外线及过滤为主杀毒因子，同时辅助光触媒及释放高浓度离子利用循环风对空间内的空气进行循环消毒，可有效杀灭空气中的细菌和病毒，提供涵盖前述所有杀毒方式的空气杀毒原理图。 空气消毒机可以显示所安装空间内的温度、湿度、PM2.5等空气质量状态 可用遥控器或触摸面板进行空气消毒机的操作。当机器与手机处于同一WIFI环境下，可以拓展手机控制功能 空气消毒机作为第二类消毒产品，其卫生安全评价结论为合格。（投标文件中提供全国消毒产品网上备案信息服务平台的截图证明）。 空气消毒机最高风速档的稳态工作噪声＜50dB 应配置安装壁挂板，并提供便捷安装说明。 提供产品真实使用场景图片或详细的产品宣传画册。 出具制造商针对本项目的质保及售后服务承诺函。 |
| 四 | 随车设备 |  |
| 一 | 除颤监护一体机1台 |  |
| 1.1 | 重量：≤4.6kg（标配，含电池） |  |
| ★1.2 | 彩色电容触摸屏≥9英寸,支持手势操作、自动亮度调节 |  |
| 1.3 | 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障 |  |
| 1.4 | 屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s |  |
| 1.5 | 具备手动除颤、心电监护、12导ECG、呼吸、血压、血氧监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群 |  |
| 1.6 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能 |  |
| ★1.7 | 动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J |  |
| 1.8 | 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J |  |
| 1.9 | 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换 |  |
| 1.10 | 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作 |  |
| 1.11 | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时 |  |
| 1.12 | 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引 |  |
| 1.13 | 可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示 |  |
| 1.14 | 提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断 |  |
| 1.15 | 配置12导静息分析功能，支持多份心电分析报告同屏对比查看，帮助医护人员快速发现异常 |  |
| 1.16 | 可选配监护功能：有创血压、体温、呼吸末二氧化碳 |  |
| 1.17 | 可选配病情严重程度筛查评分工具，如Glasgow昏迷评分、早期预警评分等 |  |
| 1.18 | 支持病人生命体征实时传输和12导报告远程发送。可选配内置5G模块。 |  |
| 1.19 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警 |  |
| 1.20 | 配置110mm记录纸记录仪，可同时打印不少于6通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录 |  |
| 1.21 | 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看 |  |
| ▲1.22 | 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55 |  |
| 1.23 | 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受1.5米跌落冲击，带包可承受3米跌落冲击 |  |
| 1.24 | 工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0kPa～106.2kPa |  |
| ▲1.25 | 为了有更好的售后服务，投标时需出具该产品厂家或代理商授权书 |  |
| 二 | 新生儿转运呼吸机 |  |
| 2.1 | 基本特征 |  |
| 2.2 | ▲适用于为成人、儿童和新生儿提供正压通气辅助及呼吸支持；（提供产品说明书关键信息页扫描件证明） |  |
| 2.3 | 可支持双管路通气，保证通气更精准；（提供产品说明书关键信息页扫描件或实机演示图片证明） |  |
| ★2.4 | 电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min； |  |
| ▲2.5 | 本机具有一体化电容触摸屏，非外接显示屏，屏幕≥8.4英寸，并可切换白天或夜晚显示模式；（提供产品说明书关键信息页扫描件或彩页证明） |  |
| 2.6 | 呼吸机整机重量≤6.5kg； |  |
| 2.7 | 工作大气压范围：37.6～110.0kPa； |  |
| 2.8 | 内置1块锂电池，工作时长≥300分钟，可选双电池，工作时长≥600分钟； |  |
| 2.9 | 本机具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间； |  |
| 2.10 | 内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； |  |
| 2.12 | 通气模式和功能 |  |
| 2.12 | 标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压通气模式/压力支持通气模式）、双水平气道正压通气以及窒息通气等模式，可选自适应通气模式（如ASV/AMV）、心肺复苏模式（CPRV）、以及容量支持通气（VS）模式； |  |
| 2.13 | 可选高级模式：比例通气模式（如PAV/PPS/PPV）、气道压力释放通气（APRV）模式；（提供产品第三方检验报告证明） |  |
| 2.14 | 标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T、双水平气道正压通气模式； |  |
| 2.15 | 可选新生儿单支无创通气功能； |  |
| 2.16 | 具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度； |  |
| 2.17 | 可选新生儿单支管路无创通气模式：NCPAP、NIPPV； |  |
| 2.18 | 可选新生儿单支管路下压力发生器类型； |  |
| 2.19 | 标配低流速P-V工具，帮助择定最佳PEEP值； |  |
| 2.20 | 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适； |  |
| 2.21 | 具有肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张； |  |
| 2.22 | 具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数； |  |
| 2.23 | 具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程； |  |
| 2.24 | 可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波，可实时监测ROX指数及趋势回顾，动态关注氧疗效果； |  |
| 2.25 | 可选肺泡通气量计算工具； |  |
| 2.26 | 可选能量代谢计算工具； |  |
| 2.27 | 可选牵张指数监测功能； |  |
| 2.28 | 可选肺过度膨胀系数监测功能； |  |
| 2.29 | 设置参数 |  |
| 2.30 | 潮气量：成人：100 mL～4000mL小儿：20.0mL～300mL新生儿：2.0 mL～300mL； |  |
| 2.31 | 呼吸频率：成人/小儿：1 /min～100 /min新生儿：1/min～150/min； |  |
| 2.32 | 吸气时间：0.10 s～12.0s； |  |
| 2.33 | 呼末正压：成人/小儿0-50cmH2O新生儿：0 cmH2O～25cmH2O； |  |
| 2.34 | 压力支持：0-65cmH2O； |  |
| 2.35 | 吸气压力：成人/小儿：1cmH2O～65cmH2O；新生儿：1cmH2O～45cmH2O； |  |
| 2.36 | 触发灵敏度：流速触发：成人/小儿：0.5 L/min～20.0 L/min新生儿：0.1 L/min～5.0 L/min；压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O； |  |
| 2.37 | 呼气触发灵敏度：Auto，1-85%； |  |
| 2.38 | 分钟通气量：25-350%； |  |
| 2.39 | 氧浓度：21-100%； |  |
| 2.40 | 最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L； |  |
| 2.41 | 最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s； |  |
| 2.42 | 监测参数 |  |
| 2.43 | 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测； |  |
| 2.44 | 具有驱动压监测功能，范围：0-120 cmH2O； |  |
| 2.45 | 具有机械能监测功能，范围：0-100J/min； |  |
| 2.46 | 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测； |  |
| 2.47 | 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测； |  |
| 2.48 | 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测； |  |
| 2.49 | 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间； |  |
| 2.50 | 其他功能 |  |
| 2.51 | 具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等； |  |
| 2.52 | 呼吸机提供锁屏以及截图功能，屏幕导出保存U盘； |  |
| 2.53 | 能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理； |  |
| 三 | 可视喉镜1台 |  |
| 3.1 | 显示屏：尺寸≧3.5，显示屏幕分辨率≧640*480； |  |
| 3.2 | 屏幕视场角≧178°； |  |
| 3.3 | 图像空间分辨率≧6.35lp/mm； |  |
| ★3.4 | 摄像头成像能力：≧200万； |  |
| 3.5 | 摄像头视场角：≧60°，视向角：0°+10°； |  |
| 3.6 | 景深：30mm-90mm |  |
| 3.7 | 电池：锂离子电池，容量≧3400mAh，电压3.7V； |  |
| 3.8 | 持续工作时间≥240min； |  |
| 3.9 | 电源：USB接口,充电器输入100-240V,充电器输出5V/2A； |  |
| ★3.10 | 光源照度≧2000lx； |  |
| 3.11 | 采用3个LED灯光源给光，光源：色温≧5800K； |  |
| 3.12 | 显示器旋转角度：前后旋转角度范围≧140°，左右旋转角度范围≧180°； |  |
| 3.13 | VL3D支撑管的圆弧半径为75mm，误差不大于5%； |  |
| 3.14 | 防雾功能：无需预热，开机即可防雾； |  |
| 3.15 | 拍照摄像按键在操作手柄处，而非屏幕主机按键； |  |
| 3.16 | 报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接； |  |
| 3.17 | 存储：内置≧8G存储记忆卡，最大可扩展至32G； |  |
| 3.18 | 产品通过FDA认证、CE认证以及BSI认证； |  |
| 3.19 | 显示屏能够以百分比形式显示剩余电量，方便医护人员及时充电； |  |
| 3.20 | 显示屏能够调节图像的饱和度、亮度等，方便医生的操作习惯； |  |
| 3.21 | 主机显示器、手柄一体化设计，无需拆解，可适配MAC1、MAC2、MAC3、MAC4、MAC5五种规格一次性使用喉镜片，实现一台主机多用； |  |
| 3.22 | 一次性使用喉镜片采用德国进口PC材质，防折断设计。 |  |
| ▲3.23 | 产品效期：≧6年。需在说明书中体现。 |  |
| 四 | 救护车型婴儿转运培养箱 |  |
| 4.1 | 产品简介： |  |
| 4.2 | 具有箱温和肤温两种温度控制模式； |  |
| 4.3 | 交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源； |  |
| ★4.4 | 设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示，观察更直观，不易死机； |  |
| 4.5 | 独立的超温保护系统； |  |
| 4.6 | 产品具有自检功能，多种故障报警提示； |  |
| 4.7 | 具有交流、直流和蓄电池三种供电模式； |  |
| 4.8 | 采用进口有机玻璃； |  |
| 4.9 | 双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出； |  |
| 4.10 | 推车具有高度调节、减震、锁定功能； |  |
| 4.11 | 前面板具有温度校正功能； |  |
| 4.12 | 具有肤温传感器脱落报警提示功能； |  |
| 4.13 | 具有正门独立锁定装置； |  |
| 4.14 | 具有供氧装置； |  |
| 4.15 | 具有LED照明灯； |  |
| 4.16 | 具有救护车型手推车配置。 |  |
| 4.17 | 基本配置： |  |
| 4.18 | 主要技术参数： |  |
| 4.19 | 交流工作电源：AC220V/ 50HZ |  |
| 4.20 | 直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A |  |
| 4.21 | 输入功率：≤400VA |  |
| 4.22 | 控温方式：箱温和肤温两种温度控制 |  |
| 4.23 | 箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.） |  |
| 4.24 | 肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到37.5℃.） |  |
| 4.25 | 升温时间：≤30min |  |

| 4.26 | 培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃ |
| --- | --- |
| 4.27 | 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃ （环境温度为10℃～20℃） ≤±1.0℃ （环境温度为20℃～30℃） |
| 4.28 | 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃ |
| 4.29 | 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 |
| 4.30 | 婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下] |
| 4.31 | 故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等 |
| 4.32 | 蓄电池连续工作时间：90min(1个蓄电池) |
| 五 | 婴儿、儿童、成人复苏器1套 |
| 6.1 | 挪度硅胶复苏器是一种自充气手动复苏器，适用于需要全部或间歇通气支持的病人。通气可在提供或不提供补充氧气的情况下实现。 |
| 6.2 | 挪度硅胶复苏器提供正压通气，并且可以在自主呼吸的情况下采用面罩或者人工气道。 |
| 6.6 | 适用于2.5公斤以下的病人（婴儿）、适用于2.5-25公斤之间的病人（儿童）适用于25公斤以上的病人（成人）。 |
| 6.6 | 硅胶物料使复苏球容易再胀起来。 |
| 6.6 | 对肺部顺应性异常敏感，帮助减低膨胀的危险。 |
| 6.6 | 综合的输入口/储氧袋阀门，让氧气易于传递。 |
| ★6.7 | 带有压力调节阀防止压力过大。（该条款适用于婴儿复苏器） |
| 6.8 | 易于装配/折叠，方便清洁和再次使用。 |
| 6.9 | 可拆解：人工呼吸器各部件连接处能够组装和拆解。 |
| 6.10 | 婴儿复苏器通气囊容量≥240ml、儿童复苏器通气容量≥500m1、成人复苏器通气赛容量>1600m1。 |
| 6.11 | 一次性储氧袋更加安全卫生，婴儿、儿童复苏器容量≥600ml，成人复苏器容量≥2600m1。 |
| 6.12 | 可手动清洁，也可用自动清洗机或消毒柜进行清洁（储氧袋除外）。 |
| 6.13 | 除储氧袋外，其他部位均可进行高水平的消毒。 |
| 6.16 | 面罩特点： |
| 6.16.1 | 提供2种型号面罩，适用不同病人：0/0号，0/1号；（该条款适用婴儿复苏器） |
| 6.16.2 | 整体的面罩提供较好的覆盖，而且较容易清洁； |
| 6.16.3 | 即使手比较小仍可紧握； |
| 6.16.4 | 软套确保封密和让病人舒适； |
| 6.16.5 | 面罩十分耐用，极具经济效益； |
| 6.16.6 | 在面罩有封密困难时，独特的多功能面罩盖子提供附加的支持，多功能面罩盖子上的钩扣可让急救员对病人用带固定面罩，具有可选配的头部固定带。（该条款适用于儿童、成人复苏器） |
| 6.16.7 | 面罩和盖子都可再次使用。 |
| 6.17 | 不含乳胶。 |
| 6.18 | 具有CE认证及中国CFDA医疗器械注册证。 |
| 6.19 | 为了有更好的售后服务，投标时需出具该产品厂家或代理商授权书 |

- 三、供货要求：

- 1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品，符合机动车上牌要求。

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：运抵采购人指定的地点

四、售后服务要求：

1、质保期要求：

（1）车辆改装部份质保期≥3年，2小时内响应，24小时到达现场，报修后48小时内到达维修现场解决问题 ，质保期内现场维修不了的改装件采取直接更换或替代措施；底盘车辆≥3年或10万公里质保。

（2）医疗设备保修期≥3年，终身维修，报修后24小时到达现场维修诊断确认。

（3）自动上车担架质保期≥3年，终身维修，报修后48小时内完成维修。

（4）安装和调试：交货验收后10天内，所有参数及功能安装、调试到位，实现全部功能。

（5）验收时提供标明设备序列号、保修期的《设备安装验收报告》。

（6）交货时提供车辆及设备全套中文说明书。

（7）质保期内车辆及设备每年不少于2次上门巡检。

2、质保期外要求：车辆改装部份出现问题，2小时内响应，24小时到达现场，报修后48小时内解决问题，只收取部件成本费；设备48小时内响应维修。

3、其他：交货时提供车辆改装电路设计图。

4、提供车载医疗设备本地售后维修服务网点。

第五章  投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：开化县妇幼保健院负压救护车采购项目

项目编号： HZKHCG-202519

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

资格证明文件

项目名称：开化县妇幼保健院负压救护车采购项目

项目编号：   	      HZKHCG-202519

投标人名称：                             （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）；

（5）中小企业声明函；（格式附后）；

（6）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

- 说明：

- 1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：开化县妇幼保健院、杭州恒正造价工程师事务所

我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名、职务）是           （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                             （项目名称）                （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

投标人全称（电子签章）

日 期：

四、法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）

- 五、中小企业声明函（若有）

（1）中小企业声明函（服务）

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 六、残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

七、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（若有）

- 技术商务文件

项目名称：开化县妇幼保健院负压救护车采购项目

项目编号：   	      HZKHCG-202519

投标人名称：                             （电子签章）

技术商务文件目录

（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

（2）企业业绩（格式自拟）；

（3）节能产品认证（格式自拟）；

（4）技术指标（格式自拟）；

（5）产品功能（格式自拟）；

（6）培训方案（格式自拟）；

（7）售后服务（格式自拟）；

（8）响应人需要说明的其他文件和说明。

- 政府采购项目供应商技术商务评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值类型 | 分值 | 自评分值 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 参与评审的价格=最后报价 基准价=满足采购文件要求且最低的参与评审的价格，基准价30分。最低的参与评审的价格得满分30分，其余投标人得分为：报价得分=（基准价/参与评审的价格）×30 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值 10%）（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  | 0-30分 |  |  |
| 2 | 企业 业绩 | 提供自2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今投标产品成功销售的合同，每份得1分，最多得3分。（须提供合同复印件加盖供应商公章，没有提供不得分） | 客观分 | 0-3分 |  |  |
| 3 | 节能产品认证 | 所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖公章，否则不得分）。 | 客观分 | 0-1分 |  |  |
| 4 | 技术 指标 | 完全满足招标文件要求的得50分；打▲指标负偏离的无效投标处理；打★的重要技术参数指标出现负偏离每项扣3分；一般性指标出现负偏离每项扣1 分，扣完为止。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。 | 客观分 | 0-50分 |  |  |
| 5 | 产品 功能 | 根据所投产品的功能完善、功能使用等方面进行打分。 所投产品功能完善度好、功能使用便利、优于项目需求得6分； 所投产品功能完善度好、功能使用便利、满足项目需求的得4分； 所投产品功能完善度一般、功能使用一般且不太满足项目需求的得2分； 未提供不得分。 | 主观分 | 0-6分 |  |  |
| 6 | 培训 方案 | 根据投标人针对投标产品提供的培训方案进行打分。 培训方案和内容针对性强、培训地点和时间合理、完全满足需求得5分； 培训方案和内容较合理、培训地点和时间较合理、基本满足需求得3分； 培训方案和内容不切合实际得1分； 未提供不得分。 | 主观分 | 0-5分 |  |  |
| 7 | 售后 服务 | 根据投标人提供的售后服务机构、人员设置、售后服务计划、配送服务、退换服务、故障响应修复时间等方面进行打分。 拟投入售后服务技术人员实际操作经验丰富、技术人员专业性强、故障修复及时、措施保障能满足需求得5分； 技术人员实际操作经验较丰富、技术人员专业性较强、故障修复较及时、措施保障能基本满足需求得3分； 技术人员配置不齐或措施保障有欠缺，设备维修经验不足、故障修复不到位得1分；未提供不得分。 | 主观分 | 0-5分 |  |  |

二、业绩经验（格式自拟）

三、节能产品认证（格式自拟）（格式自拟）

四、技术指标（格式自拟）

五、产品功能（格式自拟）；

六、培训方案（格式自拟）；

七、售后服务（格式自拟）；

- 八、响应人需要说明的其他文件和说明。

- 报价文件

项目名称：开化县妇幼保健院负压救护车采购项目

项目编号：   	      HZKHCG-202519

投标人名称：                             （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价明细表

四、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：开化县妇幼保健院、杭州恒正造价工程师事务所

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号：            ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表            （投标人的名称），提交的投标文件包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月        日

- 二、开标一览表

项目名称：

项目编号：                                             金额单位：元

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总价 |  | ￥： 大写： |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                        金额单位：元

| 产品名称 | 产品内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： ￥： |  |  |  |  |

## 注：该表可根据实际情况自行改动填写。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 四、投标人需要说明的其他文件和说明