开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备

采购项目

公开招标采购文件

（采购编号：HZKHCG-202533）

采   购   人：开化县妇幼保健院

采购代理机构：杭州恒正造价工程师事务所

二○二五年七月

目  录

- 第一章 招标公告	3

- 第二章 投标人须知及前附表	7

- A、投标人须知前附表	7

- B、投标人须知	10

- 一、总则	10

- 二、招标文件	12

- 三、投标文件的编制	12

- 四、投标文件递交	14

- 五、开标、评标和定标	14

- 六、合同授予	21

- 第三章 主要合同条款	23

- 第四章 采购需求	27

- 第五章 投标文件格式	38

第一章  招标公告

项目概况

开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2025年7月23日 09时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本概况：

1.项目编号：  HZKHCG-202533

2.项目名称：开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目

3.预算金额：70万元

4.最高限价：70 万元

5.采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目 | 1 | 项 | 详见第四章《采购需求》 |  |

- 合同履行期限：自合同签订之日起15天内完成，验收合格后新采购设备质保期三年及以上；

- 本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

4.本项目的特定资格要求： / 。

三、获取招标文件方式：

时间：/日至2025年7月23日 09时 30 分（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件。

###### 售价：0元

###### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月23日 09时 30 分（北京时间）

开标时间：2025年7月23日 09时 30 分（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼）

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县金佰汇7幢1001室  邮编：324300收件人：杭州恒正造价工程师事务所 徐女士 联系电话：13567192131）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请，也可通过登录浙江政务网－“衢融通”平台－【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县妇幼保健院

地  址：开化县华埠镇华龙路139号

传  真：/

项目联系人（询问）：丁先生

项目联系方式（询问）：15067039190

质疑联系人：童先生

质疑联系方式：13750708700

2.采购代理机构信息

名  称：杭州恒正造价工程师事务所

地  址：开化县金佰汇7幢1001室

传  真：/

项目联系人（询问）：徐女士

项目联系方式（询问）：13567192131

质疑联系人：方女士

质疑联系方式：15869082021

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地  址：开化县永吉二路8号

传  真：

联系人：江科

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧6013959咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县妇幼保健院 采购内容：开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目（详见第四章《采购需求》） 项目编号： HZKHCG-202533 采购预算：70万元 最高限价：70万元 合同履行期限：自合同签订之日起15天内完成，验收合格后新采购设备质保期三年及以上； |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 4.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（☑是□否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性： ☑货物类 □服务类 □工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.采购标的名称：开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目，所属行业：其他未列明行业。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 6.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 本项目是否适用政府采购节能环保产品：□是 ☑否 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》或财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | ###### □是 ☑否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：□是 ☑否 分包：□是 ☑否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □是 ☑否 |
| 9 | 是否组织踏勘 现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 投标文件 递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：13567192131 电子邮箱：2422489425@qq.com |
| 14 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县金佰汇7幢1001室 杭州恒正造价工程师事务所 邮编：324300收件人：杭州恒正造价工程师事务所 徐女士 联系电话：13567192131） |
| 15 | 投标截止时间 | 2025年7月23日 09时 30 分（北京时间） |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标地点：2025年7月23日 09时 30 分（北京时间） 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼） |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况。 |
| 19 | 履约保证金 | ☑本项目不收取履约保证金。 □合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 / %的履约保证金。 |
| 20 | 签订合同 时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 合同价格 条款 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 22 | 中小企业信用融资及电子保函 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请，也可通过登录浙江政务网－“衢融通”平台－【采购质押融资申请】。 投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 重要提醒 | 1.投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）。 3.带“▲”为必须满足的实质性内容。 4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

B、投标人须知

- 一、总 则

1.项目概况

1.1采购人：开化县妇幼保健院

1.2采购内容：开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目（详见《采购需求》）

1.3项目编号： HZKHCG-202533

1.4采购预算：70万元

1.5最高限价：70万元

1.6合同履行期限：自合同签订之日起15天内完成，验收合格后新采购设备质保期三年及以上；

▲2.投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

2.4本项目的特定资格要求：/。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

●招标代理费由中标单位支付(中标通知书发出之前付清），招标代理费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费服务类标准收取。

招标代理费的收取标准：

| 服费务类率型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |

###### 收款账号：

开户名称：杭州恒正造价工程师事务所衢州分所

开户银行：中国农业银行股份有限公司衢州市分行营业部

帐  号：19799901040022752

▲4.投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

▲5.5符合条件但不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

▲6.特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（且在有效期内）。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7.解释权

本招标文件的《采购需求》《评审方法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8.招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同条款及前附表

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9.招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前（不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间）。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、投标文件的编制

10.投标文件的构成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

10.1资格证明文件

▲10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）；

（5）中小企业声明函；（格式附后）；

（6）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

▲其中（5）中小企业声明函、（6）残疾人福利性单位声明函、（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件投标人投标时必须提供其中的一项，否则作无效标处理。

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

（2）业绩经验；

（3）投标人资质；

（4）银医医保自助系统软硬件一体化解决能力；

（5）国产化信创能力；

（6）技术响应情况；

（7）技术方案实力；

（8）项目管理能力资质；

（9）实施方案；

（10）售后服务和培训方案评价

（11）响应人需要说明的其他文件和说明。

10.3 报价文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表；

- （4）投标人需要说明的其他文件和说明。

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.投标报价

12.1投标报价是履行合同的最终价格，采购范围内相应服务的全部内容，包括完成开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目（详见本招标文件第四章内容）和合同条款约定的一切费用。除非另有规定，投标人所报投标价在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定（说明：如发生不可抗力及突发性事件，中标供应商要无条件听从采购人指挥，配合采购人。费用已包括在投标报价内，采购人不再另行支付其他费用）。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

13.投标文件的编写要求

13.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14.投标文件的制作

投标文件应按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

15.投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

16.投标文件的签署

16.1投标文件按“政采云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲16.2投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

17.投标截止时间和开标地点

17.1截止时间：2025年7月23日 09时 30 分（北京时间），逾期不受理；17.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼）。

###### 18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

19.开评标程序

19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标及评审程序

19.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录；

19.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项；

19.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购－开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟；

19.2.4投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密；

19.2.5解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台；

19.2.6由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

19.2.7由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

19.2.8在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程；

19.2.9评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.10公布评审结果。

20.组建评标委员会

20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

21.组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

21.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通过政采云平台线上发送询标函给供应商，供应商应通过政采云平台线上及时作出澄清或说明。询标函及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

21.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23.投标文件的澄清

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以通过政采云平台线上发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台线上发送，并加盖CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.评审方法

26.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

26.1.1 技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

26.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

26.2评分标准表：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值类型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 参与评审的价格=最后报价 基准价=满足公开采购文件要求且最低的参与评审的价格 基准价30分。 最低的参与评审的价格得满分30分，其余投标人得分为： 报价得分=（基准价/参与评审的价格）×30 |  | 0-30分 |
| 2 | 业绩经验 | 根据投标人近三年（2022年01月01日至公告截止时间）承担过的类似业绩合同金额大于等于70万元的医疗自助终端采购项目进行评分： 1.合同金额>100万元，每有1个得2分； 2.合同金额70-100万元，每有1个得1分； 本项最多得3分。 注:1、投标人与同一单位签订多个业绩证明的，只计入一次。 2、投标人须提供能够证明上述业绩真实性的项目合同复印件，合同复印件中须至少包括合同的甲乙双方、合同金额、标的内容和双方签章及生效时间。 | 客观分 | 0-3分 |
| 3 | 投标人资质 | 投标人具备以下资质证书： - 信息系统建设和服务能力等级证书； - ISO27701隐私信息管理体系认证证书； - 国家医保解决方案比赛奖项证书； - 十星级售后服务认证证书； - 市场监督管理局颁发的AAA级“守合同重信用”企业证书； - “专精特新”中小企业证书； - 国产数据管理软件兼容性认证证书； - 全球软件成熟度模型集成CMMI5级认证书； - ITSS信息技术服务标准证书； - DCMM数据管理能力成熟度模型证书。 提供有效期内证书复印件并加盖公章； 本项共得10分，少提供一项扣1分，扣完为止。 | 客观分 | 0-10分 |
| 4 | 银医医保自助系统软硬件一体化解决能力 | - 投标人为自助服务终端及医保业务综合服务终端制造商（须提供证明材料：自助服务终端3C认证证书、医保业务综合服务终端(III类)过检报告的“生产者（制造商）名称”须为同一生产企业）得5分，缺少任何一项证书不得分； 2、投标人为自助服务终端制造商，但为非医保业务综合服务终端（III类）生产制造商，但取得国家医保局入围原厂授权得2分，须提供投标人的自助服务终端3C认证证书、入围医保业务综合服务终端制造商关于本项目授权书、制造商医保业务综合服务终端(III类)过检报告，缺少任何一项不得分。 | 客观分 | 0-5分 |
|  |  | 投标人同时为计算机原厂制造商，得3分，须提供计算机3C认证及节能证书，缺少任何一项证书不得分；提供有效期内证书复印件并加盖公章 | 客观分 | 0-3分 |
|  |  | 投标人具备自主研发创新的能力，并提供相关发明专利证书或实用新型专利证书复印件并加盖公章（含以下关键词或实质内容强关联的关键词）： 发明专利证书： - 自助式智慧医疗服务设备 - 基于互联网的医院分诊叫号系统 - 基于人工智能的住院管理系统 - 基于用户服务的智能导医系统 每个证书得1分，最多得分4分； 实用新型专利证书： - 具有隔空触控交互系统自助终端 - 自助服务系统的反控交互终端 - 具有AI自动调节摄像头角度装置的自助服务终端 - 具有密码键盘防窥与结构完美融合的自助服务终端 每个证书得1分，最多得分4分； https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/conventionalSearch ，提供官方查询的网站截图加盖公章 | 客观分 | 0-8分 |
|  |  | 投标人提供的自主研发软件，名称与银医医保融合刷脸自助系统强关联性，获得过国家或省级首版次软件产品认定，得5分。 提供官方查询的网站截图加盖公章 | 客观分 | 0-5分 |
| 5 | 国产化信创能力 | 投标人软件产品具有国产化操作系统软件、国产芯片适配；提供相关证书复印件并盖章（含以下关键词或实质内容强关联的关键词） (1)基于医保综合服务终端的医保刷脸应用系统 (2)基于医保业务综合服务终端的门诊自助服务系统 (3)移动运维管理平台 (4)住院自助服务系统 (5)设备运维监控系统 提供相关资质证书一项得1分；本项最多共得5分。 | 客观分 | 0-5分 |
| 6 | 技术响应情况 | 全部满足招标文件技术要求的得满分，8分。 1、参数表中▲系指实质性要求条款，不满足招标文件的实质性要求的，投标无效； 2、参数表中★条款为重要技术指标，每项负偏离减1分，扣完为止； | 客观分 | 0-8分 |
| 7 | 技术方案实力 | 对投标人提供的“技术方案”进行综合评价： 1、技术方案完整具体、场景丰富、科学合理，得3分； 2、技术方案较具体、内容较详细、基本合理，得2分； 3、技术方案简单、不够清晰，有明显的缺项，得1分； | 主观分 | 0-3分 |
| 8 | 项目管理能力资质 | 项目经理负责人具备项目组织管理能力：须具有信息技术高级工程师证书、智能化系统集成项目经理证书（高级）、信创系统架构师证书（高级）、PMP项目管理证书、PRINCE2证书，得5分；缺少任何一项证书不得分。 需提供相关的资质证书及在职单位近3月社保缴费证明，否则不得分； | 客观分 | 0-5分 |
|  |  | 项目团队成员具有项目管理及国产化信创的能力： 信创集成项目管理师(高级)、信创规划管理师(高级)、信创系统开发工程师(高级)，系统集成项目管理工程师证书、软件设计师，以上证书每个得1分，最多得5分； 需提供相关的资质证书及在职单位近3月社保缴费证明，否则不得分。 | 客观分 | 0-5分 |
| 9 | 实施方案 | 根据磋商要求和投标技术响应情况，对投标人提供的“实施方案”进行综合评价： （1）实施方案能符合采购人实际情况，能满足采购人的实施需要，完整具体、内容详细、可操作性强，且统一整合和管理自助服务终端设备能力能完全满足采购人预期，并能完全满足磋商文件要求的得5分； （2）实施方案部分符合采购人实际情况，基本完整、内容不够详细、可操作性不强，且统一整合和管理自助服务终端设备能力只能基本满足磋商文件要求的得3分； （3）实施方案不符合采购人实际情况，不够完整具体、内容不够详细、可操作性不强，只能部分满足磋商文件要求的得1分； | 主观分 | 0-5分 |
| 10 | 售后服务和培训方案评价 | 根据对投标人售后及培训服务方案进行综合评价，其中： （1）售后服务方案及培训方案完整、具体，有针对性内容全面、保障措施有力、维保措施合理、针对性和可操作性强的得5分； （2）售后服务方案及培训方案较完整较基本，内容较全面、保障措施可行、维保措施合理、针对性和可操作性较强的得3分； （3）售后服务方案及培训方案不够完整，内容不全面、保障措施不可行、维保措施不合理、针对性和可操作性不强的得1分； | 主观分 | 0-5分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |

注：投标人所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（且在有效期内）。

27.串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（4）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按规定要求提供CA签章的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

31.中标通知及中标公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

31.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告。

31.3中标公告发布同时，由杭州恒正造价工程师事务所和采购人签发《中标通知书》。

31.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

32.质疑与投诉

32.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），位置：“首页－下载专区－质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理， 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线质疑（政采云系统菜单路径：应用中心－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表－新增质疑）；

②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

③书面递交到杭州恒正造价工程师事务所。

- 六、合同授予

33.签订合同

33.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经杭州恒正造价工程师事务所鉴证盖章后生效。

33.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

第三章  主要合同条款

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求。 |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起15天内完成，验收合格后新采购设备质保期三年及以上； |
| 项目地点 | 甲方指定地点 |
| 付款方式 | （1）合同签订后以及具备实施条件后 个工作日内支付合同款的 作为预付款； （2）完成全部合同内容并通过验收，支付合同款的 %； （3）维护期满后支付剩余合同款。 |

- 二、合同主要条款

开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目采购项目

（本合同仅为样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方：                （采购单位）

乙方：                （中标方）

甲乙双方根据      年   月  日杭州恒正造价工程师事务所所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部分）。

第一条 采购内容及合同金额

| 序号 | 标项名称 | 服务期限 | 具体要求 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目采购项目 | 自合同签订之日起15天内完成，验收合格后新采购设备质保期三年及以上； | 详见采购文件 |  |

本合同的采购总金额为人民币（大写）                元（¥           ），该价格为完税价。

- 甲方责任

1、甲方向乙方提供相关资料及需求。

2、乙方施工完毕后，甲方在合同规定时间内组织验收。

- 3、甲方按合同规定付款条款支付乙方费用

- 乙方责任

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关成果资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸、样品或项目资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 3、在项目服务过程中,因乙方原因造成的他人损害，一切法律责任由乙方承担。

- 知识产权

1、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方必须按照信息化保密工作要求做好保密工作，并承诺负责因乙方原因泄密产生造成的后果与损失，并接受上级有关单位的检查抽查，做好问题整改。同时做好与合作单位第三方的保密(签订保密协议等)工作。

- 转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应;

2、除非得到甲方的同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 验收方式

1、按国家或行业标准、规定及技术标准等相关要求，由招标单位组织验收。

2、验收通过标准:乙方完成全部建设任务，系统上线运行。

3、验收时提供完整的技术资料。

- 付款方式

（1）合同签订后以及具备实施条件后    个工作日内支付合同款的    作为预付款；

（2）完成全部合同内容并通过验收，支付合同款的    %；

（3）维护期满后支付剩余合同款。

注：本项目为交钥匙工程，我院不在第二次付钱。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及后续服务

1、乙方应按谈判文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:

(1)重做:由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理:由甲乙双方合议定价。

(3)解除合同。

3、如在过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 违约责任

1、乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3、甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

- 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经杭州恒正造价工程师事务所加盖鉴证章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 4、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，开化县财政局采监科、杭州恒正造价工程师事务所各执一份。

甲方（采购单位） ：                 乙方（成交方）：

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

地    址：                          地    址：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行账号：                          银行账号：

签约地址：

签约日期：  年    月   日

合同鉴证方（盖公章）：

鉴 证 人：              联系电话：

鉴证日期：  年    月   日

- 采购需求

一、项目内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43寸自助服务终端 | 7 | 台 |  |
| 2 | 32寸自助服务终端 | 3 | 台 |  |
| 3 | 医保业务综合服务终端 | 1 | 台 |  |
| 4 | 医保读卡器 | 25 | 台 |  |
| 5 | 现有设备维保一年 | 1 | 年 | 现有4台自助服务终端设备一年维保 |

- 具体技术参数

- 1、43寸自助服务终端

| 序号 | 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 工控计算机 | 处理器：Intel I5 四核处理器或以上 内存：≥8G； 硬盘：≥256G SSD； 预装Windows10 64位系统或以上； 串口：≥6个； USB口：≥8个； 网络接口：≥1个网络接口集成10/100/1000Mbps； ★该计算机需提供中国强制性产品认证CCC证书。 |
|  | 触摸显示器 | 43寸开放式纯平电容触显屏，强防尘、防暴、防刮擦； 最佳分辨率： 1920*1080@60Hz； 触摸响应时间：10ms； 透光率：86%； ★该触摸显示器需提供中国强制性产品认证CCC证书。 |
|  | 国家医保局过检医保业务综合服务终端 | 系统 ≥Android 8.1； 主频≥1.8GHz； 内存：≥4GB；存储：≥64GB； 主屏≥8寸TFT液晶屏，分辨率≥800x1280电容多点触摸屏； 3D结构光摄像头，利用结构光摄像头3D成像技术获取人脸深度图像；支持常见的一维码和二维码识读；识读精读≥5mil； |
|  | 社保模块 | 支持二代社保卡、三代社保卡识读功能； |
|  | 身份证阅读器 | 公安部认证模块支持卡型：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡； 工作频率：13.5，6MHz ； 通讯速率：106Kbps ； 校验：循环冗余校验（CRC）； 感应面积：100*120mm ； 感应距离：＞50mm ； 工作电流：220mA/DC ； 平均无故障工作时间：≥30000小时。 |
|  | 凭条打印机 | 打印方式：热敏打印； 纸张宽度：80mm；纸处理方式：自动切纸； 打印速度：≥150mm/s； 打印头寿命：≥50KM， 切刀寿命：≥100万次。 |
|  | 激光打印机 | 支持A4或以下纸张的，黑白打印机，打印速度：38ppm。分辨率：≥600×600dpi；标准进纸盒250页；就绪模式打印时间：6.4s； |
|  | 扫描模块 | 图像尺寸：640*480像素； 条码灵敏度：倾斜±50°，偏转±50°，旋转 360°； 视场角度：水平 64°，垂直 49.8°； 系统接口 ：USB 。 支持一维、二维码的读取； |
|  | 银联读卡器 | 支持IC卡/RF卡/磁卡读写；兼容多种通讯协议； |
|  | 密码键盘 | 金属加密密码键盘，10个数字键、6个功能键； 按键寿命：2000000次； 处理能力：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密，支持DES/3DES，RSA加密算法； 密钥管理：可存储16组128位的密钥；只能写入不能读出； 通过银联认证标准； 防尘，防水，带防窥罩。 |
|  | 机柜模块 | 表层处理：防锈，防腐，耐磨； 内部结构：布线规范整齐； 柜体自主研发设计，模块化设计理念，具备局部拆卸的特性，提高了设备的利用率和实用性。 设备采用前抽拉，后开门的维护方式，极大的方便了维护人员进行维护工作。 采用冷轧板制作，坚固厚实。钢材厚度≥1.5mm ★外壳材料具备抗菌性能，提供第三方检测机构或实验室出具的抗菌检测报告 |
|  | 认证要求 | ★需提供投标产品的中国强制性产品认证CCC证书。（整机） ★需提供投标产品型号的国家强制性产品认证试验报告。（整机） |
|  | ▲功能要求 | - 包含软件接口对接（实现包括银行一卡通缴费、电子健康卡、自助挂号（预约挂号）、诊后缴费、医保电子凭证挂号缴费、刷脸支付、信息查询、自助凭条打印、自助检验报告打印、银医对账、系统管理、退款等功能； - 实现银医通自助系统和HIS系统支付宝、微信、医保、银行卡的结算支付管理（包括统一自动对账、智能对账等）； - 实现门诊挂号、缴费等业务刷脸支付功能； - 实现统一支付平台管理功能，满足统一支付、统一应用、统一管理；无感就医（刷脸医保结算业务）； - 实现浙江省最多跑一次相关银医自助功能）； - 与his系统做好对接，实现挂号、结算、预约、医保刷脸、电子健康卡推广、支持港澳台居住证，外国人永久居留身份证等7类证件、医保移动支付、医信付对接等功能。 注：提供承诺函并加盖公章 |

2、32寸自助服务终端

| 序号 | 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 主机模块 | Intel CPU J4125（板载）GA170主板/内存不低于4G/固态硬盘不小于120G/12V明纬电源/集成网卡（有线&双频无线）、显卡/接口部份：串口：2个；USB口：9个；网络100/1000M口：1个； |
|  | 触显模块 | 32寸（16：9）电容式（10点）触摸屏, 防尘、防漂移,免维护,单点触摸≥7000万次；感应时间：<6ms 透光率：>98%；分辨率：4096*4096 |
|  | 凭条打印 | 打印机 80mm热敏打印机，半切或全切的切纸方式 |
|  | 扫描模块 | 图像尺寸：640*480像素； 条码灵敏度：倾斜±50°，偏转±50°，旋转 360°； 视场角度：水平 64°，垂直 49.8°； 系统接口 ：USB 。 支持一维、二维码的读取； |
|  | 立式机柜 | 表层处理：防锈，防腐，耐磨； 内部结构：布线规范整齐； 柜体自主研发设计，模块化设计理念，具备局部拆卸的特性，提高了设备的利用率和实用性。 采用冷轧板制作，坚固厚实。钢材厚度≥1.5mm ★外壳材料具备抗菌性能，提供第三方检测机构或实验室出具的抗菌检测报告 |
|  | 认证要求 | ★需提供投标产品的中国强制性产品认证CCC证书。（整机） |

3、医保业务综合服务终端

| 模块 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 显示器 | 尺寸≥8 寸竖屏，分辨率：≥800*1280 |
| 处理器 | 8核，主频率≥1.8GHz； |
| 操作系统 | ≥Android 8.1 |
| 存储器 | 内存≥4GB，存储≥64GB |
| 网络 | WIFI:2.4G/5G 双频，通过 3G/4G 网络专线或 GRE 方式接入医保业务区网络 |
| 人脸摄像头 | 3D结构光摄像头、支持人脸活体检测，满足医保安全支付功能 |
| 蓝牙 | 频率范围：2400-2483.5MHz；发射功率： ≤20dBm (EIRP) |
| 身份证读取模块 | 身份证识读身份信息，该模块须集成到医保业务综合服务终端，读取二代身份证； |
| 二维扫码模块 | 支持一维码、二维码识别，符合医保电子凭证技术规范； |
| 加密安全 | 内置国家密码管理部门核准硬件密码技术加固安全模块，终端部件防拆 |
| 电源适配器 | 12V 3A，工作电压范围：AC110V~220V；工作频率 50~60Hz |
| 喇叭模块 | 50cm 距离响度不低于 83dB，且谐波失真<10%，支持语音播报 |
| 卫星定位 | 具备地理位置信息获取和上送能力，应对地理位置信息进行有效保护，防止被篡改。 |
| 支架 | 须具备支架安装 |
| 外部接口 | 具有不少于2个及以上的USB接口、1个LAN网络接口 |
| 机器外观 | 桌面式设计，机壳须印CHS中国医疗保障标识； |
| 产品资质及要求 | ▲医保业务综合服务终端必须符合国家医疗保障局《医保业务综合服务终端(Ⅲ类)技术规范》的相关要求。 |
| 物联网卡 | 含配套的三年物联网卡 |

4、医保读卡器

扫码模块 支持常见的一二维码扫码 SAM 卡座 2个以上 通讯接口 USB口 数据线长度 数据线长度不少于1.5米 电源 USB口供电，DC 5V±5%，具有过压保护 软件接口要求 无需任何改造开发，包含秘钥，实现和医院现有收费系统即插即用功能

- 现有设备自助机维保1年

现有4台自助服务终端设备一年维保。

第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称：开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目

项目编号：

投标人名称：                             （电子签章）

年         月         日

- 资格证明文件目录

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）；

（5）中小企业声明函；（格式附后）；

（6）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

- 一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

- 说明：

- 1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：开化县妇幼保健院 、杭州恒正造价工程师事务所

我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名、职务）是            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                             （项目名称）                （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

投标人全称（电子签章）

日 期：

- 四、法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）

- 五、中小企业声明函

（1）中小企业声明函（货物）

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

七、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

- 技术商务文件

项目名称：开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目

项目编号：

投标人名称：                             （电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

- 政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

- 业绩经验；

- 投标人资质；

- 银医医保自助系统软硬件一体化解决能力；

- 国产化信创能力；

- 技术响应情况；

- 技术方案实力；

- 项目管理能力资质；

- 实施方案；

- 售后服务和培训方案评价

- 响应人需要说明的其他文件和说明。

- 政府采购项目供应商技术商务评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值类型 | 分值 | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 参与评审的价格=最后报价 基准价=满足公开采购文件要求且最低的参与评审的价格 基准价30分。 最低的参与评审的价格得满分30分，其余投标人得分为： 报价得分=（基准价/参与评审的价格）×30 |  | 0-30分 |  |  |
| 2 | 业绩经验 | 根据投标人近三年（2022年01月01日至公告截止时间）承担过的类似业绩合同金额大于等于70万元的医疗自助终端采购项目进行评分： 1.合同金额>100万元，每有1个得2分； 2.合同金额70-100万元，每有1个得1分； 本项最多得3分。 注:1、投标人与同一单位签订多个业绩证明的，只计入一次。 2、投标人须提供能够证明上述业绩真实性的项目合同复印件，合同复印件中须至少包括合同的甲乙双方、合同金额、标的内容和双方签章及生效时间。 | 客观分 | 0-3分 |  |  |
| 3 | 投标人资质 | 投标人具备以下资质证书： - 信息系统建设和服务能力等级证书； - ISO27701隐私信息管理体系认证证书； - 国家医保解决方案比赛奖项证书； - 十星级售后服务认证证书； - 市场监督管理局颁发的AAA级“守合同重信用”企业证书； - “专精特新”中小企业证书； - 国产数据管理软件兼容性认证证书； - 全球软件成熟度模型集成CMMI5级认证书； - ITSS信息技术服务标准证书； - DCMM数据管理能力成熟度模型证书。 提供有效期内证书复印件并加盖公章； 本项共得10分，少提供一项扣1分，扣完为止。 | 客观分 | 0-10分 |  |  |
| 4 | 银医医保自助系统软硬件一体化解决能力 | - 投标人为自助服务终端及医保业务综合服务终端制造商（须提供证明材料：自助服务终端3C认证证书、医保业务综合服务终端(III类)过检报告的“生产者（制造商）名称”须为同一生产企业）得5分，缺少任何一项证书不得分； 2、投标人为自助服务终端制造商，但为非医保业务综合服务终端（III类）生产制造商，但取得国家医保局入围原厂授权得2分，须提供投标人的自助服务终端3C认证证书、入围医保业务综合服务终端制造商关于本项目授权书、制造商医保业务综合服务终端(III类)过检报告，缺少任何一项不得分。 | 客观分 | 0-5分 |  |  |
|  |  | 投标人同时为计算机原厂制造商，得3分，须提供计算机3C认证及节能证书，缺少任何一项证书不得分；提供有效期内证书复印件并加盖公章 | 客观分 | 0-3分 |  |  |
|  |  | 投标人具备自主研发创新的能力，并提供相关发明专利证书或实用新型专利证书复印件并加盖公章（含以下关键词或实质内容强关联的关键词）： 发明专利证书： - 自助式智慧医疗服务设备 - 基于互联网的医院分诊叫号系统 - 基于人工智能的住院管理系统 - 基于用户服务的智能导医系统 每个证书得1分，最多得分4分； 实用新型专利证书： - 具有隔空触控交互系统自助终端 - 自助服务系统的反控交互终端 - 具有AI自动调节摄像头角度装置的自助服务终端 - 具有密码键盘防窥与结构完美融合的自助服务终端 每个证书得1分，最多得分4分； https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/conventionalSearch ，提供官方查询的网站截图加盖公章 | 客观分 | 0-8分 |  |  |
|  |  | 投标人提供的自主研发软件，名称与银医医保融合刷脸自助系统强关联性，获得过国家或省级首版次软件产品认定，得5分。 提供官方查询的网站截图加盖公章 | 客观分 | 0-5分 |  |  |
| 5 | 国产化信创能力 | 投标人软件产品具有国产化操作系统软件、国产芯片适配；提供相关证书复印件并盖章（含以下关键词或实质内容强关联的关键词） (1)基于医保综合服务终端的医保刷脸应用系统 (2)基于医保业务综合服务终端的门诊自助服务系统 (3)移动运维管理平台 (4)住院自助服务系统 (5)设备运维监控系统 提供相关资质证书一项得1分；本项最多共得5分。 | 客观分 | 0-5分 |  |  |
| 6 | 技术响应情况 | 全部满足招标文件技术要求的得满分，8分。 1、参数表中▲系指实质性要求条款，不满足招标文件的实质性要求的，投标无效； 2、参数表中★条款为重要技术指标，每项负偏离减1分，扣完为止； | 客观分 | 0-8分 |  |  |
| 7 | 技术方案实力 | 对投标人提供的“技术方案”进行综合评价： 1、技术方案完整具体、场景丰富、科学合理，得3分； 2、技术方案较具体、内容较详细、基本合理，得2分； 3、技术方案简单、不够清晰，有明显的缺项，得1分； | 主观分 | 0-3分 |  |  |
| 8 | 项目管理能力资质 | 项目经理负责人具备项目组织管理能力：须具有信息技术高级工程师证书、智能化系统集成项目经理证书（高级）、信创系统架构师证书（高级）、PMP项目管理证书、PRINCE2证书，得5分；缺少任何一项证书不得分。 需提供相关的资质证书及在职单位近3月的社保缴费证明，否则不得分； | 客观分 | 0-5分 |  |  |
|  |  | 项目团队成员具有项目管理及国产化信创的能力： 信创集成项目管理师(高级)、信创规划管理师(高级)、信创系统开发工程师(高级)，系统集成项目管理工程师证书、软件设计师，以上证书每个得1分，最多得5分； 需提供相关的资质证书及在职单位近3月的社保缴费证明，否则不得分。 | 客观分 | 0-5分 |  |  |
| 9 | 实施方案 | 根据磋商要求和投标技术响应情况，对投标人提供的“实施方案”进行综合评价： （1）实施方案能符合采购人实际情况，能满足采购人的实施需要，完整具体、内容详细、可操作性强，且统一整合和管理自助服务终端设备能力能完全满足采购人预期，并能完全满足磋商文件要求的得5分； （2）实施方案部分符合采购人实际情况，基本完整、内容不够详细、可操作性不强，且统一整合和管理自助服务终端设备能力只能基本满足磋商文件要求的得3分； （3）实施方案不符合采购人实际情况，不够完整具体、内容不够详细、可操作性不强，只能部分满足磋商文件要求的得1分； | 主观分 | 0-5分 |  |  |
| 10 | 售后服务和培训方案评价 | 根据对投标人售后及培训服务方案进行综合评价，其中： （1）售后服务方案及培训方案完整、具体，有针对性内容全面、保障措施有力、维保措施合理、针对性和可操作性强的得5分； （2）售后服务方案及培训方案较完整较基本，内容较全面、保障措施可行、维保措施合理、针对性和可操作性较强的得3分； （3）售后服务方案及培训方案不够完整，内容不全面、保障措施不可行、维保措施不合理、针对性和可操作性不强的得1分； | 主观分 | 0-5分 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100分 |  |  |

二、业绩经验

项目名称:                                   项目编号：

| 序号 | 采购单位 名称 | 项目名称 | 业绩类型 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、投标人资质

四、银医医保自助系统软硬件一体化解决能力

- 五、国产化信创能力

- 六、技术响应情况

- 七、技术方案实力

- 八、项目管理能力资质

- 九、实施方案

十、售后服务和培训方案评价

十、售后服务和培训方案评价

十一、响应人需要说明的其他文件和说明

- 报价文件

项目名称：开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目

项目编号：

投标人名称：                             （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价明细表

四、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：开化县妇幼保健院 、杭州恒正造价工程师事务所

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号：            ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表            （投标人的名称），提交的投标文件包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月        日

- 二、开标一览表

项目名称：

项目编号：                                                        金额单位：元

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目 | 自合同签订之日起15天内完成，验收合格后新采购设备质保期三年及以上； |  |
| 投标总价 |  | ￥： 大写： |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                        金额单位：元

| 产品名称 | 产品内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： ￥： |  |  |  |  |

## 注：该表可根据实际情况自行改动填写。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 四、投标人需要说明的其他文件和说明