2023年开化县小型水库系统治理项目

（OBGCGLZFCG2023-007）

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

采   购   人：开化县水利局

采购代理机构：欧邦工程管理集团有限公司

开  标 时 间：二○二三年四月二十一日

目  录

第一章 招标公告	03

第二章 投标人须知及前附表	07

A、投标人须知前附表	07

B、投标人须知	11

一、总则	11

二、招标文件	13

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标、评标和定标	16

六、合同授予	26

第三章 合同条款及前附表	27

第四章 采购需求	31

第五章 投标文件格式	52

- 招标公告

项目概况

2023年开化县小型水库系统治理项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载获取（下载）招标文件，并于2023年04月21日 09:30 时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：OBGCGLZFCG2023-007；

2.项目名称：2023年开化县小型水库系统治理项目；

3.预算金额：1159.4234万元[其中暂列金额(含税）合计为50万元，暂估价（含税）合计为46.2614万元]；

4.最高限价：1116.8969万元[其中暂列金额(含税）合计为50万元，暂估价（含税）合计为46.2614万元]；

5.采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年开化县小型水库系统治理项目采购 | 1 | 项 | 详见第四章《采购需求》 |  |

6.合同履约期限：须在2023年12月31日前完成施工、设备安装及调试并交付使用，并根据采购人要求对操作人员进行现场免费操作培训。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：   无  ；

4.本项目的特定资格要求：①有效的水利水电工程施工总承包三级及以上资质；②有效的企业安全生产许可证书；

5.本项目接受联合体投标。联合体须满足申请人资格要求，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标（组成联合体成员数量不超过2个）。

三、获取招标文件：

时间：/至2023 年04月21日09点30分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

###### 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023 年04月21日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

开标时间：2023 年04月21日09点30分（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县凤凰南路2号  开化县公共资源交易中心  邮编：324300  收件人：欧邦工程管理集团有限公司 张吉丽  联系电话：15068930503）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：开化县水利局

地  址：开化县芹阳办事处江东中路2号

传 真：/

项目联系人（询问）：陈萌

项目联系方式（询问）：13575640328

质疑联系人：蔡发英

质疑联系方式：13967028522

2.采购代理机构信息

名  称：欧邦工程管理集团有限公司

地  址：开化县芹阳办事处江宁路72号

传 真：/

项目联系人（询问）：夏韵

项目联系方式（询问）：13967023656

质疑联系人：左菲

质疑联系方式：0570-6023598

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地    址：开化县永吉二路6号

传     真：/

联  系  人 ：俞晓丰

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

开化县水利局

- 欧邦工程管理集团有限公司                                                    二○二三年三月

- 第二章 投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县水利局； 采购内容：2023年开化县小型水库系统治理项目采购（详见第四章《采购需求》）； 项目编号：OBGCGLZFCG2023-007； 预算金额：1159.4234万元[其中暂列金额(含税）合计为50万元，暂估价（含税）合计为46.2614万元]； 最高限价：1116.8969万元[其中暂列金额(含税）合计为50万元，暂估价（含税）合计为46.2614万元]； 合同履约期限：须在2023年12月31日前完成施工、设备安装及调试并交付使用，并根据采购人要求对操作人员进行现场免费操作培训； 设备质保期：三年。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询；查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； 2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝； 4.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业有关政策 | 1.项目属性:☑货物类 □服务类 □工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人、或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.采购标的名称：2023年开化县小型水库系统治理项目，所属行业：其他未列明行业。 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据浙财采监〔2022〕8号《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）： ①在评审时，对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 ②大中型企业与小微企业组成联合体的，对于联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审（此最终投标报价仅作为价格分计算）。组成联合体的小微企业与联合体内的其他大中型企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标（组成联合体成员数量不超过2个）。 6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》或财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | □是 ☑否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：□是 ☑否 分包：□是 ☑否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | ☑是 □否 |
| 9 | 是否组织踏勘现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：0570-6023598、13967023656 电子邮箱：358382920@qq.com |
| 14 | 投标材料形式、制作及 组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县凤凰南路2号 开化县公共资源交易中心 邮编：324300 收件人：欧邦工程管理集团有限公司 张吉丽 联系电话：15068930503） 4.成交供应商在领取成交通知书后需另行提供纸质版投标文件3份（一正二副）。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2023年04月21日 09:30 时 |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2023年04月21日 09:30 时 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 1.投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号24815016026加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。 2.若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。 3.因采用钉钉直播“不见面”方式招标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》。 |
| 19 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 20 | 合同价格条款 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 21 | 履约保证金的缴纳及退还 | ¨本项目不收取履约保证金。 þ合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 %的履约保证金。 |
| 22 | 中小企业信用融资及电子 保函 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 -金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。 投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 重要提醒 | 1.投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）。 3.带“▲”为必须满足的实质性内容。 4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |
| 24 | 合同公告时间 | 自政府采购合同签订之日起2个工作日内在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网公共资源交易采购栏（http://www.kaihua.gov.cn/col/col1229091453/index.html）发布。 |

- B、投标人须知

- 一、总则

1、项目概况

1.1采购人：开化县水利局；

1.2采购内容：2023年开化县小型水库系统治理项目采购（详见《采购需求》）；

1.3项目编号：OBGCGLZFCG2023-007；

1.4预算金额：1159.4234万元[其中暂列金额(含税）合计为50万元，暂估价（含税）合计为46.2614万元]；

1.5最高限价：1116.8969万元[其中暂列金额(含税）合计为50万元，暂估价（含税）合计为46.2614万元]

1.6合同履约期限：须在2023年12月31日前完成施工、设备安装及调试并交付使用，并根据采购人要求对操作人员进行现场免费操作培训。

1.7设备质保期：三年。

▲2、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：  无   ；

2.4本项目的特定资格要求：①有效的水利水电工程施工总承包三级及以上资质；②有效的企业安全生产许可证书；

2.5本项目接受联合体投标。联合体须满足申请人资格要求，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标（组成联合体成员数量不超过2个）。

3、投标费用

3.1不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

▲4、投标委托

4.1投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5、关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

▲5.5符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）将不享受评审中价格扣除优惠。

5.6根据浙财采监〔2022〕8号《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）：

①在评审时，对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。

②大中型企业与小微企业组成联合体的，对于联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审（此最终投标报价仅作为价格分计算）。组成联合体的小微企业与联合体内的其他大中型企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标（组成联合体成员数量不超过2个）。

5.7根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.8根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

▲6、特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7、解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审办法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8、招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同条款及前附表

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9、招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、 投标文件的编制

10、投标文件的构成

▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）联合投标协议书（如有，格式附后）；

（2）联合投标授权委托书（如有，格式附后）；

（3）投标声明书（格式附后）；

（4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（5）有效的水利水电工程施工总承包三级及以上资质证书扫描件；

（6）有效的企业安全生产许可证书扫描件；

（7）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件（格式附后）；

（8）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（9）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

①最近一年度投标人（联合体投标的，成员单位均须提供）财务状况报告原件扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）；

②截至开标前6个月内投标人（联合体投标的，成员单位均须提供）依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，至少提供一个月）或依法免税证明；

③截至开标前6个月内投标人（联合体投标的，成员单位均须提供）为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明原件扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲其中（9）中的①②③无须在投标文件中提供，中标候选人在开标活动结束后2个工作日内，提供相应原件扫描件核查，否则将视同放弃中标资格。

10.2技术商务文件

包括但不限于以下内容（所有文件材料必须提供目录和标注页码）：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

▲（2）货物清单及规格、技术参数偏离表（格式附后）；

▲（3）项目合同履行期限承诺（格式自拟）；

（4）《第四章 采购需求》中所涉及的检测报告等相关资料证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）；

（5）业绩经验（格式附后）；

（6）投标人的技术实力；

（7）拟投入项目技术人员情况（格式附后）；

（8）监测的实施方案；

（9）施工组织设计；

（10）项目总体实施方案；

（11）售后服务；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明；

（13）其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

10.3 报价文件

10.3.1包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

▲（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）中小企业声明函（若有，格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（若有）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

11、投标文件的语言及计量单位

11.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖公章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2 除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12、投标报价

12.1 投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、培训等及其他所有费用的总和。投标人应考虑施工技术及该项目过程中的各种因素，考虑必要的组织和技术措施等费用后自主确定投标报价。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

12.3 文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

13、投标文件的编写要求

13.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.2 保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14、投标文件的制作

14.1投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

15、投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

16、 投标文件的签署

16.1电子投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

▲16.2电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

17、投标截止时间和地址

17.1截止时间：2023年04月21日 09:30 时，逾期不受理；

17.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

18、投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

19、开标程序

19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标及评审程序

19.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

19.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项。

19.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟。

19.2.4投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

19.2.5解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

19.2.6由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

19.2.7由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

19.2.8在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

19.2.9评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.10公布评审结果。

20、组建评标委员会

20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

21、组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

21.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

21.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22、评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23、投标文件的澄清

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24、投标文件的错误修正

24.1电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

24.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25、采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26、评审方法

26.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

26.1.1 技术商务等分值按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术商务等分值=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

26.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

26.2评分标准表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值类型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 所投产品的技术参数全部满足招标文件要求的得基本分30分；带“▲”的技术参数存在不满足的按无效标处理；带“★”的技术参数条款负偏离的每小项扣2分；不带“▲”和“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每小项扣0.45分；负偏离或缺漏项在20项及以上的按无效标处理。 注：其中要求提供检测报告等相关资料复印件证明文件而未提供的，视作负偏离，相同产品的参数未满足，不重复扣分。 | 客观分 | 30分 |
| 2 | 业绩经验 | ①投标人（若为联合体，由联合体其中一方提供）自2018年1月1日以来(以合同签订时间为准)，承担过类似水库施工业绩的，每个业绩得1分,最高得1分。 ②投标人（若为联合体，由联合体其中一方提供）自2018年1月1日以来(以合同签订时间为准)，承担过类似水利监测类项目业绩的，每个业绩得1分,最高得2分。 须同时提供业绩证明材料：中标(成交)通知书和采购合同文本原件扫描件并加盖单位公章，否则不得分。 | 客观分 | 3分 |
| 3 | 投标人的技术实力 | 1、投标人（若为联合体，由联合体其中一方提供）具有 ITSS 信息技术服务运行维护能力三级及以上证书的得2分，没有不得分。 2、投标人（若为联合体，由联合体其中一方提供）自2018年以来获得过由国务院颁发的国家级科学进步奖或技术发明奖奖项的，每个得1分，本项最高得3分。 须提供相关证书或证明材料原件扫描件并加盖单位公章，否则不得分。 | 客观分 | 5分 |
| 4 | 拟投入项目技术人员 情况 | - 项目负责人具有通信类或测绘类相关专业高级工程师及以上职称证书的，得3分。 - 项目技术负责人具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业证书（不含临时执业证书），同时具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）且无在建工程的，得3分。 3、项目软件负责人具有软件类高级及以上职称证书的，得2分。 4、项目技术人员中（除项目负责人、项目技术负责人、项目软件负责人外）具有电子信息通讯技术类、科学技术类、工程测量类、测绘类、地质类专业中级及以上职称证书的，每人每专业得1分，最高得5分。 5、为保障项目顺利实施，承诺为本项目投入的技术人员在15人及以上的，得2分，其他不得分。（须提供承诺书） 注：①相同人员不同专业或不同人员同专业均不重复计分； ②须提供相关有效的人员证书及截至开标前6个月内投标人为上述人员缴纳的其中至少1个月社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）原件扫描件并加盖单位公章，否则不得分； ③无在建工程：符合规定（在其他合同工程项目中被更换的项目负责人（项目经理）、项目技术负责人在原承担的合同工程项目未通过完工验收的也视为在建工程）。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。 ④若为联合体，可由联合体其中一方提供。 | 客观分 | 15分 |
| 5 | 监测的施工方案 | 根据采购需求的第二项变形和渗流监测的施工要求进行评分：投标人编制的变形监测设施安装及调试；渗流监测设施安装及调试等2小项内容施工方案进行评分，每提供一项符合采购需求的，得1分，每提供一项优于采购需求的，得1.5分，最高得3分。 完全按照采购需求复制粘贴不得分。 | 主观分 | 3分 |
| 6 | 施工组织 设计 | 根据采购需求的第三项水利及电气部分施工要求进行评分：投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织；施工方法；技术组织措施；关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施；工程质量；工程进度；安全生产；防汛度汛；文明施工；水土保持及环境保护管理方案等10小项内容进行评分，每提供一项符合采购需求的得0.2分，每提供一项优于采购需求的得0.3分，最高得3分，不符合不得分。 完全按照采购需求复制粘贴不得分。 | 主观分 | 3分 |
| 7 | 项目总体实施方案 | 根据采购需求的第八项项目实施要求进行评分：投标人编制的包装及运输；安装调试及培训；质保期及后期服务；验收等4小项内容进行评分，每提供一项符合采购需求的得0.5分，每提供一项优于采购需求的得1分，最高得4分，不符合不得分。 完全按照采购需求复制粘贴不得分。 | 主观分 | 4分 |
| 8 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务承诺进行评分： 投标人为本项目提供完善的售后服务方案，包含但不限于售后服务承诺、售后服务响应、售后服务体系、售后服务组织架构、人员及车辆配备、售后服务内容与标准、售后保障措施及售后应急预案等8小项内容进行打分，每提供一项符合采购需求中售后服务要求的，得0.3分，每提供一项优于采购需求中售后服务要求的，得0.5分，最高得4分。完全按照采购需求复制粘贴不得分。 | 主观分 | 4分 |
|  |  | - 投标人承诺：若设备出现故障，接采购人通知后1小时内响应，6小时到达现场，24小时内排除故障，如不能修复，须提供备品备件替换使用，得1分，不承诺或不符合要求不得分。（须提供承诺书） - 投标人（若为联合体，由联合体其中一方提供）服务能力需达到国际（GB/T27922-2011）的《商品售后服务评价体系》,并获得星级评定,获得五星级评定的,得2分,获得四星级评定的,得1分,获得三星级评定的,得0.5分,二星级及以下的不得分。 须提供《商品售后服务评价体系》证书原件扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖单位公章，否则不得分。 | 客观分 | 3分 |
| 9 | 报价分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）： ①在评审时，对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 ②大中型企业与小微企业组成联合体的，对于联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审（此最终投标报价仅作为价格分计算）。组成联合体的小微企业与联合体内的其他大中型企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标（组成联合体成员数量不超过2个）。 | / | 30分 |
| 合计 |  |  | / | 100分 |

注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

27、串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者有效费率；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30、确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，得分相同的采取随机抽取方式确定。

31、中标通知及中标公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。

31.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告。

31.3中标公告发布同时，由欧邦工程管理集团有限公司和采购人签发《中标通知书》。

31.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

32、质疑与投诉

32.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

③书面递交到欧邦工程管理集团有限公司。

- 六、合同授予

33、签订合同

33.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经欧邦工程管理集团有限公司鉴证盖章后生效。

33.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

33.4对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 第三章 合同条款及前附表

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求。 |
| 合同履约期限 | 须在2023年12月31日前完成施工、设备安装及调试并交付使用，并根据采购人要求对操作人员进行现场免费操作培训。 |
| 项目地点 | 开化县芹阳办事处七蓬水库、华埠镇渔坑水库、马金镇枫桶坞水库、马金镇东坑水库、马金镇团结水库、杨林镇东坑坞水库、杨林镇西坑水库、大溪边乡柴塘水库、大溪边乡东坑水库、林山乡林公山水库、林头镇大溪垄水库、音坑乡西坞水库、池淮镇白渡水库、池淮镇蛇坑水库、长虹乡碧家河水库。 |
| 合同价格 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 付款方式 | 合同签订后支付合同价的40%预付款，设备安装及调试并交付使用后支付支付至合同价的70%，项目完成并通过验收后支付至合同价的100%。 |

- 二、合同主要条款

2023年开化县小型水库系统治理项目采购合同

甲方：                （采购单位）

乙方：                （中标方）

甲乙双方根据   年   月  日欧邦工程管理集团有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部分）。

（一）合同金额：

| 序号 | 名称 | 规格 | 实际数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本合同的采购总金额为人民币（大写）       元（¥     ），该价格为完税价[其中暂列金额(含税）合计为50万元，暂估价（含税）合计为46.2614万元]。

（二） 质量要求和售后服务

1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、设备质保期为   年，自项目验收合格之日起计。

3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求  小时响应，  小时内到达现场处理现场故障，必须   小时内修复，以保证用户的正常工作。

4、因产品的质量问题发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

（三） 产品的包装、发运及运输

l、乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具及清单一并附于产品内。

3、乙方负责将产品安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。

4、产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5、产品在发运手续办理完毕后__小时内或货到甲方前__小时通知甲方。

（四） 合同履约期限及交货方式

1、合同履约期限：须在2023年12月31日前完成施工、设备安装及调试并交付使用，并根据采购人要求对操作人员进行现场免费操作培训。

2、交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认。

③乙方负责安装并免费调试，经验收合格后交甲方。

（五）验收

1、甲方对乙方所交产品依照国家有关技术标准进行现场验收。

2、甲方可组织专家对乙方所交产品依照招标文件上的技术规格要求和国家（产品制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

3、甲方应在安装调试完毕之日起    个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告,验收时乙方必须在现场。

（六） 付款方式

合同签订后支付合同价的40%预付款，设备安装及调试并交付使用后支付支付至合同价的70%，项目完成并通过验收后支付至合同价的100%。

（七） 违约责任

1、履约保证金为中标价的1%，合同履行结束后无服务及质量问题即退还（不计息）。如果乙方中途违约，履约保证金不退还。

2、乙方在履行合同过程中，如不符合甲方招标文件要求，甲方将提出改进意见。若乙方仍不能达到甲方要求，甲方有权终止合同，并不退还履约保证金。

3、逾期付款的，甲方每天按合同价的   支付违约金，最高不超过合同价的20%。

4、乙方逾期按每天合同价___支付违约金，最高不超过合同价的20%。

5、乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，以及按评分标准承诺但中标后无法实现的，甲方有权拒绝收货，乙方向甲方偿付设备总值20%的违约金。

6、甲方不按规定时间予以验收的，每天按合同额的   进行罚款；甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付产品总值20%的违约金。

7、解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

（八）不可抗力事件处理

1、 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（九）争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)双方协调(2)采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

（十）合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经欧邦工程管理集团有限公司鉴证盖章后生效。

2、政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标、中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

3、本合同一式 陆  份，甲、乙双方各 贰  份，开化县财政局政府采购监管科、 欧邦工程管理集团有限公司各执一份，均具同等法律效力。

甲方（采购单位） ：         乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人：

地    址：              地    址：

联系电话：              联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行账号：                          银行账号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）： 欧邦工程管理集团有限公司

鉴 证 人：              联系电话：

鉴证日期：   年  月  日

- 第四章 采购需求

一、项目概况

本次项目的建设范围衢州市开化县15座小型水库，芹阳办事处七蓬水库、华埠镇渔坑水库、马金镇枫桶坞水库、马金镇东坑水库、马金镇团结水库、杨林镇东坑坞水库、杨林镇西坑水库、大溪边乡柴塘水库、大溪边乡东坑水库、林山乡林公山水库、林头镇大溪垄水库、音坑乡西坞水库、池淮镇白渡水库、池淮镇蛇坑水库、长虹乡碧家河水库。

二、变形和渗流监测的施工要求

### 2.1变形监测设施安装及调试要求

1、基准站选址

基准站要求建立在地基稳定的地点，同时北斗基准站满足以下要求：

（1）基准站距监测站1km以内为宜；

（2）基准站基础应相对稳固，最好建在稳定的基岩上或冻土层以下0.5m；

（3）周边视野尽可能开阔；

（4）远离大功率无线电发射源（如电视台、电台、微波站等），且距离不小于200m，远离高压输电线和微波无线电传送通道，其距离不得小于50m；

（5）远离震动源（如铁路、公路等）50m以上；

（6）尽量靠近数据传输网络。

2、混凝土底座浇筑

（1）混凝土原材料

①采用的水泥标号应不低于325。制作不受冻融影响的混凝土标石，应优先采用矿渣和火山灰质水泥，不得使用粉煤灰水泥。制作受冻融影响的混凝土标石，宜使用普通硅酸盐水泥；

②石子采用级配合格的5～40mm的天然卵石或坚硬碎石，不宜采用同一尺寸的石子；

③沙子采用0.15～3mm粒径的中砂，含泥量不得超过3%；

④水须采用清洁的淡水，硫酸盐含量不得超过1%；

⑤外加剂可根据施工环境选用，如早强剂、减水剂、引气剂等，其质量应符合相应规定，不得使用含氯盐的外加剂。

（2）混凝土配制

混凝土配制时其骨料配置及水泥、水、砂的用量及配合比按规定执行。

（3）混凝土施工

① 调制混凝土，须先将砂、石洗净。浇灌标石时，须逐层充分捣固；

② 气温在0℃以下时，必须加入防冻剂，拆模时间不得少于24h；

③ 拆模时间可根据气温和外加剂性能决定，一般条件下，平均气温在0℃以上时，拆模时间不得少于12h；

3、观测墩

GNSS观测墩采用钢立柱的布置方式。保证观测墩基底的稳定，不发生倾斜。基点观测墩布置在稳定基础上，1km以内，并保证基底稳定。观测墩具体位置和布置方式需根据现场实际情况确定。

4、设备调试

主要是GNSS主机安装，主机安装前，应该对每个监测点进行IP规划，对主机设置好IP号和端口号，并做记录保存。

在GNSS设备安装完成后，完成以下步骤：

（1）用移动客户端访问GNSS接收机获取当前位置坐标值和高程，设置数据记录时间间隔及数据传输方式（远端服务器IP地址及端口）服务器端；

（2）安装数据库软件，并创建解算软件数据库；

（3）安装数据接收软件和数据处理软件；

（4）调试软件成功接收到原始数据并完成解算。

### 2.2渗流监测设施安装及调试要求

1、钻孔

为留有足够空隙填充封孔材料，测压管内径小于50mm 时，钻孔直径不宜小于100mm。

造孔采用干钻，严禁用泥浆固壁，为防止塌孔时，可采用套管跟进护壁。

2、测压管制作

测压管由透水管段和导管段组成。透水管段开孔率宜10％～20％  (呈梅花状分布，排列均匀和内壁无毛刺），外部包扎无纺土工织物。管底封闭，不留沉淀管段。

测压管宜采用镀锌钢管或硬塑料管，一般内径不宜大于50mm。测压管的透水段，一般长1～2m，外部包扎无纺土工织物，透水段与孔壁之间用反滤料填满。

测压管的导管段应顺直，内壁光滑无阻接头，应采用外箍接头，管口通常高于地面，并加保护装置，防止雨水进入和人为破坏。

3、测压管安装要求

埋设前应对钻孔深度、孔底高程、孔内水位、有无塌孔以及测压管加工质量、各管段长度、接头、管帽情况等进行全面检查并做好记录。

下管前应先在孔底填约10cm 厚的反滤料。

下管过程中，必须连接严密，吊系牢固，保持管身顺直。就位后， 应立即测量管底高程和管水位，并在管外回填反滤料，直至本测点的设计进水段高度。

（1）封孔

测压管透水反滤段以上应严密封闭，以防降雨等干扰。封孔材料， 宜采用膨润土球或高崩解性粘土球。

（2）灵敏度检验

测压管安装、封孔完毕后应进行灵敏度检验。检验方法采用注水试验，一般应在库水位稳定期进行。试验前先测定管中水位，然后向管内注清水。若进水段周围为壤土料，注水量相当于每米测压管容积的3～5倍；若为砂粒料，则为5～10 倍。注入后不断观测水位，直至恢复到或接近注水前的水位。对于粘壤土，注入水位在五昼夜内降至原水位为灵敏度合格；对于砂壤土，一昼夜降至原水位为灵敏度合格；对于砂砾土，1～2h 降至原水位或注水后水位升高不到3～5m为合格。

（3）管口保护

灵敏度合格的测压管，应尽快安设管口保护装置。管口保护装置， 一般可采用混凝土预制件、现浇混凝土或砖石砌筑，但均要求结构简单、牢固，能防止雨水流入和人畜破坏，并能锁闭且开启方便。尺寸和形式，应根据测压管水位的测读方式而定。

（4）测压管内渗压计安装

为实现大坝渗流监测数据的自动化采集，应在测压管内安装渗压计，渗压力计应在仪器埋设前，饱水24小时，并至少测读3次，读取其零压力状态下的稳定测值作为基准值。

测压管内安装渗压计，将其放至管内设计高程，在管口固定通信电缆。仪器测量结果与实测水压差值应小于渗压计的准确度。

- 水利及电气部分要求

3.1编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

四、水利及电气部分内容及清单

详见公告附件相关资料

五、设备要求

（一）核心技术参数

| 序号 | 产品名称 | 核心技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、表面变形监测 |  |  |
| 1 | 主机 | 1、接收机类型：支持多星多频（北斗，GPS,GLONASS，GAL，QZSS） 2、卫星载波：GPS：L1、L2、L5；BDS：B1、B2、B3，B1c、B2a；GLONASS：L1、L2；GAL：E1、E5a、E5b；QZSS：L1、LS、L5 - 3、测量精度： - 静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS；垂直：±5mm+0.5ppm RMS； - 动态相对定位精度：水平：±8mm+1ppm RMS；垂直：±15mm+1ppm RMS。 - 通道数：不少于1200通道 - 解算模式：使用 GNSS 接收机建立基准站和监测站，由前端解算引擎完成高精度位移解算，解算结果通过接收机推送到遥测终端机。 - 数据传输：支持TCP/IP，MQTT，NTRIP Server，HTTPS协议 - 断点续传功能：自动判断数据是否发送成功，自动补发未成功数据； - 数据输出：支持多个数据流同时发送，位移、倾角、振动加速度，支持RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式）结果数据上传； - 存储空间：≥8GB，可支持两年的内置存储。 - 具备掉电保护功能，防雷及抗干扰功能；在雷电及暴雨等恶劣天气下能正常运行。 - 工作模式：支持 内置 MEMS 传感器动态触发调整监测频率功能 - 防护等级：IP68； ★13、连续运行可靠性指标（MTBF）不少于80000小时； 注：提供具备该检测资质的CMA/CNAS第三方检测机构出具的检测报告。 | 台 | 60 |
| 2 | 安装盘 | 定制:304不锈钢,厚度5mm。 | 个 | 60 |
| 3 | 立柱+基础 | 1、立柱定制:165不锈钢,高度2米,3mm壁厚; 2、基座定制:方形钢筋混凝土基座,尺寸: 50*50*80cm。 | 个 | 60 |
| 4 | 串口服务器 | 485/232转网口 | 个 | 60 |
| 5 | 开关电源 | 240W 220VAC/12VDC。 | 台 | 60 |
| 6 | GNSS集成箱 | 定制，不锈钢防水机箱300*170*150，壁厚1.5mm。 | 台 | 60 |
| 7 | 交换机 | 8个千兆以太网口。 | 台 | 60 |
| 8 | 电缆 | 电力线缆:YJV-1kV 3x2.5。 | 米 | 3000 |
| 9 | 网线 | 网线:CAT.5e 4P,超五类网线。 | 米 | 3000 |
| 10 | PE管 | 外套DN20PE管,壁厚不小于2mm。 | 米 | 3300 |
| 11 | 镀锌钢管 | DN20尺寸，3mm壁厚。 | 米 | 525 |
| 12 | 电缆沟开挖、及回填 | 深30cm、宽30cm。 | 米 | 1500 |
|  |  | 二、渗流监测 | 项 | 1 |
| 1 | 振弦式渗压 计(35m量程,线束35m) | - 1、测量范围：应不小于等同于最大坝高水柱的压强。 - 2 分辨力：≤0.10%F.S。 - 3 不重复度：≤±0.5%F.S。 - 4 迟滞：≤±1.0%F.S。 - 5 综合误差：≤±1.5%F.S。 - 6 防水密封性：满量程1.2倍水压； 注：提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 个 | 48 |
| 2 | 测压管钻孔 | 含钻机钻孔,进出场费、平台搭设。 | 米 | 396 |
| 3 | 渗压管 | 材质：镀锌管;直径：DN50;壁厚：3mm；每根测压管深度与钻孔深度匹配，深度至坝底0.5-1m; | 米 | 396 |
| 4 | 孔口保护 | 不锈钢保护箱、基础、管口盖等; | 个 | 48 |
| 5 | 振弦采集仪 | 1、8个采集通道； 2、内置通讯模块； 3、二维码扫码测读； ★4、满足SL651-2014《水文监测数据通信规约》与DL/T1134-2009《大坝安全监测数据自动采集装置》要求。 注：提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 台 | 11 |
| 6 | 灵敏度试验 | 按规范要求进行。 | 次 | 48 |
| 7 | 电缆(信号线) | 四芯屏蔽电缆,2*2*0.35mm² | 米 | 5500 |
| 8 | PE管 | DN50尺寸，2mm壁厚。 | 米 | 2750 |
| 9 | 镀锌钢管 | DN20尺寸，3mm壁厚。 | 米 | 440 |
| 10 | 电缆沟开挖及回填 | 深30cm、宽30cm。 | 米 | 1650 |
|  |  | 三、网络传输系统 | 项 | 1 |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | YJV-1kv 3*2.5电力电缆，外套DN20PE管,壁厚不小于2mm (涉及到原视频立杆的拆卸以及重新穿线立杆)等。 | 条 | 15 |
|  |  | 四、数据监测分析 | 项 | 15 |
| 1 | 数据分析 | 大坝安全监测数据分析,并提供相应数据报表等。 | 项 | 15 |
|  |  | 五、三年运维服务费 | 项 | 15 |
| 1 |  | 三年运维服务费 | 项 | 15 |

1、芹阳办事处七蓬水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、渗流监测 |  |  |  |
| 1 | 振弦式渗压 计(35m量程,线束1m) | 个 | 3 |
| 2 | 测压管钻孔 | 米 | 19 |
| 3 | 渗压管 | 米 | 19 |
| 4 | 孔口保护 | 个 | 3 |
| 5 | 振弦采集仪 | 台 | 1 |
| 6 | 灵敏度试验 | 次 | 3 |
| 7 | 电缆(信号线) | 米 | 500 |
| 8 | PE管 | 米 | 250 |
| 9 | 镀锌钢管 | 米 | 40 |
| 10 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 150 |
| 三、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 四、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 五、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

2、华埠镇渔坑水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、渗流监测 |  |  |  |
| 1 | 振弦式渗压 计(35m量程,线束1m) | 个 | 6 |
| 2 | 测压管钻孔 | 米 | 51 |
| 3 | 渗压管 | 米 | 51 |
| 4 | 孔口保护 | 个 | 6 |
| 5 | 振弦采集仪 | 台 | 1 |
| 6 | 灵敏度试验 | 次 | 6 |
| 7 | 电缆(信号线) | 米 | 500 |
| 8 | PE管 | 米 | 250 |
| 9 | 镀锌钢管 | 米 | 40 |
| 10 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 150 |
| 三、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 四、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 五、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

3、马金镇枫桶坞水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、渗流监测 |  |  |  |
| 1 | 振弦式渗压 计(35m量程,线束1m) | 个 | 6 |
| 2 | 测压管钻孔 | 米 | 45 |
| 3 | 渗压管 | 米 | 45 |
| 4 | 孔口保护 | 个 | 6 |
| 5 | 振弦采集仪 | 台 | 1 |
| 6 | 灵敏度试验 | 次 | 6 |
| 7 | 电缆(信号线) | 米 | 500 |
| 8 | PE管 | 米 | 250 |
| 9 | 镀锌钢管 | 米 | 40 |
| 10 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 150 |
| 三、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 四、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 五、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

4、马金镇东坑水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | 主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、渗流监测 |  |  |  |
| 1 | 振弦式渗压计(35m量程,线束1m) | 个 | 3 |
| 2 | 测压管钻孔 | 米 | 15 |
| 3 | 渗压管 | 米 | 15 |
| 4 | 孔口保护 | 个 | 3 |
| 5 | 振弦采集仪 | 台 | 1 |
| 6 | 灵敏度试验 | 次 | 3 |
| 7 | 电缆(信号线) | 米 | 500 |
| 8 | PE管 | 米 | 250 |
| 9 | 镀锌钢管 | 米 | 40 |
| 10 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 150 |
| 三、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 四、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 五、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

5、马金镇团结水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、渗流监测 |  |  |  |
| 1 | 振弦式渗压计(35m量程,线束1m) | 个 | 3 |
| 2 | 测压管钻孔 | 米 | 35 |
| 3 | 渗压管 | 米 | 35 |
| 4 | 孔口保护 | 个 | 3 |
| 5 | 振弦采集仪 | 台 | 1 |
| 6 | 灵敏度试验 | 次 | 3 |
| 7 | 电缆(信号线) | 米 | 500 |
| 8 | PE管 | 米 | 250 |
| 9 | 镀锌钢管 | 米 | 40 |
| 10 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 150 |
| 三、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 四、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 五、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

6、杨林镇东坑坞水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、渗流监测 |  |  |  |
| 1 | 振弦式渗压计(35m量程,线束1m) | 个 | 3 |
| 2 | 测压管钻孔 | 米 | 30 |
| 3 | 渗压管 | 米 | 30 |
| 4 | 孔口保护 | 个 | 3 |
| 5 | 振弦采集仪 | 台 | 1 |
| 6 | 灵敏度试验 | 次 | 3 |
| 7 | 电缆(信号线) | 米 | 500 |
| 8 | PE管 | 米 | 250 |
| 9 | 镀锌钢管 | 米 | 40 |
| 10 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 150 |
| 三、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 四、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 五、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

7、杨林镇西坑水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、渗流监测 |  |  |  |
| 1 | 振弦式渗压计(35m量程，线束1m) | 个 | 6 |
| 2 | 测压管钻孔 | 米 | 69 |
| 3 | 渗压管 | 米 | 69 |
| 4 | 孔口保护 | 个 | 6 |
| 5 | 振弦采集仪 | 台 | 1 |
| 6 | 灵敏度试验 | 次 | 6 |
| 7 | 电缆(信号线) | 米 | 500 |
| 8 | PE管 | 米 | 250 |
| 9 | 镀锌钢管 | 米 | 40 |
| 10 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 150 |
| 三、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 四、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 五、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

8、大溪边乡柴塘水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、渗流监测 |  |  |  |
| 1 | 振弦式渗压计(35m量程，线束1m) | 个 | 6 |
| 2 | 测压管钻孔 | 米 | 68 |
| 3 | 渗压管 | 米 | 68 |
| 4 | 孔口保护 | 个 | 6 |
| 5 | 振弦采集仪 | 台 | 1 |
| 6 | 灵敏度试验 | 次 | 6 |
| 7 | 电缆(信号线) | 米 | 500 |
| 8 | PE管 | 米 | 250 |
| 9 | 镀锌钢管 | 米 | 40 |
| 10 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 150 |
| 三、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 四、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 五、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

9、大溪边乡东坑水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 三、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 四、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

10、林山乡林公山水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、渗流监测 |  |  |  |
| 1 | 振弦式渗压计(35m量程，线束1m) | 个 | 3 |
| 2 | 测压管钻孔 | 米 | 39 |
| 3 | 渗压管 | 米 | 39 |
| 4 | 孔口保护 | 个 | 3 |
| 5 | 振弦采集仪 | 台 | 1 |
| 6 | 灵敏度试验 | 次 | 3 |
| 7 | 电缆(信号线) | 米 | 500 |
| 8 | PE管 | 米 | 250 |
| 9 | 镀锌钢管 | 米 | 40 |
| 10 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 150 |
| 三、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 四、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 五、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

11、林头镇大溪垄水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 三、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 四、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

12、音坑乡西坞水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、渗流监测 |  |  |  |
| 1 | 振弦式渗压计(35m量程，线束1m) | 个 | 6 |
| 2 | 测压管钻孔 | 米 | 0 |
| 3 | 渗压管 | 米 | 0 |
| 4 | 孔口保护 | 个 | 6 |
| 5 | 振弦采集仪 | 台 | 1 |
| 6 | 灵敏度试验 | 次 | 6 |
| 7 | 电缆(信号线) | 米 | 500 |
| 8 | PE管 | 米 | 250 |
| 9 | 镀锌钢管 | 米 | 40 |
| 10 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 150 |
| 三、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 四、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 五、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

13、池淮镇白渡水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、渗流监测 |  |  |  |
| 1 | 振弦式渗压计(35m量程，线束1m) | 个 | 6 |
| 2 | 测压管钻孔 | 米 | 0 |
| 3 | 渗压管 | 米 | 0 |
| 4 | 孔口保护 | 个 | 6 |
| 5 | 振弦采集仪 | 台 | 1 |
| 6 | 灵敏度试验 | 次 | 6 |
| 7 | 电缆(信号线) | 米 | 500 |
| 8 | PE管 | 米 | 250 |
| 9 | 镀锌钢管 | 米 | 40 |
| 10 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 150 |
| 三、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 四、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 五、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

14、池淮镇蛇坑水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 三、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 四、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

15、长虹乡碧家河水库

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS主机 | 台 | 4 |
| 2 | 安装盘 | 个 | 4 |
| 3 | 立柱+基础 | 个 | 4 |
| 4 | 串口服务器 | 个 | 4 |
| 5 | 开关电源 | 台 | 4 |
| 6 | GNSS集成箱 | 台 | 4 |
| 7 | 交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 电缆 | 米 | 200 |
| 9 | 网线 | 米 | 200 |
| 10 | PE管 | 米 | 220 |
| 11 | 镀锌钢管 | 米 | 35 |
| 12 | 电缆沟开挖及回填 | 米 | 100 |
| 二、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 原视频监控电缆整改 | 条 | 1 |
| 三、数据监测分析 |  |  |  |
| 1 | 数据分析 | 项 | 1 |
| 四、三年运维服务费 |  |  |  |
| 1 | 三年运维服务费 | 项 | 1 |

▲注：本项目 GNSS主机、振弦式渗压计、振弦采集仪 为核心产品。投标人提供的所有核心产品品牌全部相同的，按一家投标人认定。

▲六、合同履约期限

须在2023年12月31日前完成施工、设备安装及调试并交付使用，并根据采购人要求对操作人员进行现场免费操作培训。

七、付款方式

合同签订后支付合同价的40%预付款，设备安装及调试并交付使用后支付支付至合同价的70%，项目完成并通过验收后支付至合同价的100%。

八、项目实施要求

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）供应商提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、销售许可证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

（3）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（4）供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、包装及运输要求

（1）供应商提供的设备必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定；随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

（2）运输过程中应避免雨淋、受潮、暴晒、剧烈碰撞，并采取能够保证产品在运输装卸过程中完好无损的防护措施；不得与有毒、有异味或影响产品质量的物品混装。

（3）应贮存在干燥、通风的环境中。不得与有毒、有害、有腐蚀性、或影响产品质量的物品一起贮存。

（4）由成交人将设备直接免费送至指定地点和用户。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失；因搬运过程中造成车间物品损坏，采购人有权从成交人保证金中扣除相应赔偿金额。

3、质保期

▲（1）所有设备和软件必须在验收合格之日起提供不少于三年的原厂质保服务，该期间内投标人对设备和软件免费提供一切维修、维护服务。

- 供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

（3）质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，24小时内派技术人员到现场维修，直至设备修复（如有承

诺，按投标承诺）。

（4）供应商须配备完善的人员投入本项目。

4、安装调试

（1）安装地点：开化县芹阳办事处七蓬水库、华埠镇渔坑水库、马金镇枫桶坞水库、马金镇东坑水库、马金镇团结水库、杨林镇东坑坞水库、杨林镇西坑水库、大溪边乡柴塘水库、大溪边乡东坑水库、林山乡林公山水库、林头镇大溪垄水库、音坑乡西坞水库、池淮镇白渡水库、池淮镇蛇坑水库、长虹乡碧家河水库，具体按业主要求。

（2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（3）安装过程中发生的费用由中标方负责。

（4）供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、培训要求

供货方应对采购单位工作人员提供现场操作及维修培训。

（1）供货商应对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

（2）供货商应对用户的操作人员提供操作培训，并使其能熟练应用系统。

6、售后服务要求

（1）供应商必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，供应商在接到采购单位通知后，及时派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

（2）供应商服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

（3）若供应商未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

7、验收

（1）供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格；如有不符者给予退货。

（3）验收方式、时间由采购人提前通知供应商，由供应商做好准备。

（4）采购人可组织专家对供应商所交产品依照招标文件上的技术规格要求和国家（产品制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由供应商负责。

（5）采购人应在安装调试完毕之日起 10 个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。

九、其他要求

▲1、本项目所有器材、材料均由中标单位提供，并按要求安装、调试及培训，费用包含在投标综合总单价中，投标人自行考虑该风险。

2、履约保证金：合同签订前供应商须提交合同总价1%的履约保证金，验收合格后无息退还。

- 第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称 ：       2023年开化县小型水库系统治理项目

项目编号：    	         OBGCGLZFCG2023-007

投标人全称：                                  （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、联合投标协议书（如有，格式附后）

二、联合投标授权委托书（如有，格式附后）

三、投标声明书（格式附后）；

四、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

五、有效的水利水电工程施工总承包三级及以上资质证书扫描件；

六、有效的企业安全生产许可证书扫描件；

七、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件（格式附后）；

八、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

九、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

①最近一年度投标人（联合体投标的，成员单位均须提供）财务状况报告原件扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）

②截至开标前6个月内投标人（联合体投标的，成员单位均须提供）依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，至少提供一个月）或依法免税证明

③截至开标前6个月内投标人（联合体投标的，成员单位均须提供）为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明原件扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）

十、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 一、联合投标协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就欧邦工程管理集团有限公司组织实施的       （项目名称）（项目编号：        ）共同投标，并达成如下协议：

一、各方一致决定，以       为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格证明材料。

二、在本次投标过程中，牵头人的法定代表人或授权委托人根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

1.

2.合同份额占到合同总金额      %；

乙方承担的工作和义务为：

1.

2.合同份额占到合同总金额      %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

六、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 二、联合投标授权委托书（如有）

###### 本授权委托书声明：根据      与        签订的《联合投标协议书》的内容，牵头人的法定代表人现授权        为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

法定代表人（签名）：

日期：    年  月  日

授权委托人（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 三、投标声明书

致                     ：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

日             期：

- 四、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

五、有效的水利水电工程施工总承包三级及以上资质证书扫描件

六、有效的企业安全生产许可证书扫描件

七、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证复印件（正、反两面）

- 八、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名）是                            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位正式在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                （项目名称）              （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月     日生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

投标人全称（电子签章）：

日   期：

附：授权委托人身份证（正、反面）

- 九、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与          （采购项目名称）（项目编号为      ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

(四）我方承诺：在开标活动结束后被推荐为中标候选人2个工作日内，提供①②③相应原件扫描件核查，否则将视同放弃中标资格；

①最近一年度投标人（联合体投标的，成员单位均须提供）财务状况报告原件扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）

②截至开标前6个月内投标人（联合体投标的，成员单位均须提供）依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，至少提供一个月）或依法免税证明

③截至开标前6个月内投标人（联合体投标的，成员单位均须提供）为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明原件扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）

我方保证上述信息的真实、准确、有效，如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取中标（成交）”的违法行为。

特此承诺。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 十、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 技术商务文件

项目名称 ：      2023年开化县小型水库系统治理项目

项目编号：    	          OBGCGLZFCG2023-007

投标人全称：                                    （电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

- 政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

- 货物清单及规格、技术参数偏离表（格式附后）；

- 项目合同履行期限承诺（格式自拟）；

###### 四、《第四章 采购需求》中所涉及的检测报告等相关资料证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）；

五、业绩经验（格式附后）；

六、投标人的技术实力；

七、拟投入项目技术人员情况（格式附后）；

八、监测的实施方案；

九、施工组织设计；

十、项目总体实施方案；

十一、售后服务；

十二、投标人需要说明的其他文件和说明；

十三、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

- 一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

- 投标人全称：

| 评分内容及分值 |  | 分值 | - 自评分 | - 投标文件 - 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务等 分值70分 | 技术参数 | 30分 |  |  |
|  | 业绩经验 | 3分 |  |  |
|  | 投标人的技术实力 | 5分 |  |  |
|  | 拟投入项目技术人员情况 | 15分 |  |  |
|  | 监测的施工方案 | 3分 |  |  |
|  | 施工组织设计 | 3分 |  |  |
|  | 项目总体实施方案 | 4分 |  |  |
|  | 售后服务 | 4分 |  |  |
|  |  | 3分 |  |  |

- 二、货物清单及规格、技术参数偏离表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 采购文件要求 | 投标文件响应内容 （含货物简要说明） | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

（本表请根据实际自行制作）

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人全称（电子签章）：

日            期：

三、项目合同履行期限承诺（格式自拟）

四、《第四章 采购需求》中所涉及的检测报告等相关资料证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）

五、业绩经验

项目名称：                                                   项目编号：

| - 序号 | - 采购单位名称 | - 项目名称 | - 采购数量 | - 合同金额（万元） | - 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

注：1、提供证明材料详见评分标准表，否则不得分；

2、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（电子签章）：

日            期：

六、投标人的技术实力

七、拟投入项目技术人员情况

项目名称：                                                  项目编号：

| - 序号 | - 姓名 | - 岗位 | - 证书编号 | - 联系电话 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

注：1、提供相关证书及材料详见评分标准表，否则不得分；

- 2、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（电子签章）：

日          期：

八、监测的实施方案

九、施工组织设计

十、项目总体实施方案

十一、售后服务

十二、投标人需要说明的其他文件和说明

十三、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

- 报价文件

项目名称 ：      2023年开化县小型水库系统治理项目

项目编号：    	       OBGCGLZFCG2023-007

投标人全称：                                  （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投 标 函；

二、开标一览表；

三、投标报价明细表；

四、中小企业声明函（若有，格式附后）；

五、残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（若有）；

七、投标人需要说明的其他文件和说明。

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交下述文件：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

###### 投标人全称（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 二、开标一览表

项目名称：                  项目编号：                金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： （小写 ￥： ） |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

- 投标人全称（电子签章）：

- 日            期：

- 三、投标报价明细表

（一）水利及电气部分内容及清单

详见公告附件相关资料

（二）设备部分

项目名称：

项目编号：                                                    金额单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 （如有） |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人报价超过采购预算及最高限价的为无效报价。

- 投标人全称（电子签章）：

- 日            期：

- 四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日               期：

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（若有）

- 七、投标人需要说明的其他文件和说明