浙江财经大学2023-2024年度日常维修材料采购项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：ZJCJDX-OB-202203

确 认 书 号：临[2020]95468号、[2022]104796号

采购单位：浙江财经大学

代理机构：欧邦工程管理集团有限公司

2022年12月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章  评审办法	20

第四章  采购内容及需求	24

第五章  合同主要条款	34

第六章　响应文件格式	39

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

浙江财经大学2023-2024年度日常维修材料采购项目的潜在供应商应在https：//www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2023年1月4日14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCJDX-OB-202203

项目名称：浙江财经大学2023-2024年度日常维修材料采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1100000

最高限价（元）：1100000

采购需求：

标项名称：浙江财经大学2023-2024年度日常维修材料采购

数量：1

单位：批

预算金额（元）：1100000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江财经大学2023-2024年度日常维修材料采购采购，详见磋商文件第四章“采购内容及需求”

备注：（不允许进口）

合同履行期限：合同签订后二年。

本项目接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：/至2022年   月   日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https：//www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。

（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2022年1月 4 日14:00（北京时间）

2.递交地点（网址）：

（1）“电子加密响应文件”：https：//www.zcygov.cn在线递交

（2）“电子备份响应文件”： 杭州市西湖区文一西路558号绿城西溪诚园诚公馆1号楼9楼。

五、响应文件开启

1.开启时间：2022年 1 月 4 日14:00（北京时间）

2.地点（网址）：https：//www.zcygov.cn

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）本项目不收取投标保证金。

（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策；优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策、支持创新等。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江财经大学

地  址：浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号

项目联系人（询问）：徐老师

项目联系方式（询问）：13486186006

质疑联系人：鲍老师

质疑联系方式：0571-86732900

2.采购代理机构信息

名  称：欧邦工程管理集团有限公司

地  址：杭州市西湖区文一西路558号绿城西溪诚园诚公馆1号楼9楼

项目联系人（询问）：方工

项目联系方式（询问）：15394291567

邮箱：619674175@qq.com

质疑联系人：方晨

质疑联系方式：0571-85122486

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：齐鲁、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057612、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江财经大学2023-2024年度日常维修材料采购项目 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 浙江财经大学2023-2024年度日常维修材料采购 数量：1批 |
| 3 | ▲预算金额及最高限价 | 预算金额：人民币110万元 最高限价：人民币110万元 磋商总报价超过最高限价的，响应文件无效 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 4 | 磋商报价 | 1、本项目应以人民币报价。 2、报价明细表中单价是指供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商的价款单价，包括但不限于货物款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、仓储、装卸、运输、保险、税金、货到就位以及安装、调试、验收（含第三方验收）、培训、售后服务、质保期保障、招标代理服务费及其他不可预见费等全部费用，实行固定单价按实结算。 备注：本磋商文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 5 | 现场踏勘 | □组织 ■不组织 |
| 6 | 样品 | □ 提供 ■ 不提供 |
| 7 | 演示 | □演示 ■不要求 |
| 8 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 13 | 响应文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至欧邦工程管理集团有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 15 | 响应文件 递交截止 时间和地址 | 1、响应文件递交截止时间：2022年1月4日14:00时（北京时间） 2、响应文件递交地址： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”： 杭州市西湖区文一西路558号绿城西溪诚园诚公馆1号楼9楼。 收件人：方工，电话：15394291567 |
| 16 | 磋商时 间和地点 | 磋商时间：2022年 1 月 4日14:00时（北京时间） 磋商地点https：//www.zcygov.cn。供应商在线参加磋商。 |
| 17 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 18 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 19 | 响应文 件有效期 | 自响应文件递交截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | □允许 ■不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ■优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | ■优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 首台套产品和“制造精品”的自主创新产品 | □优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品 ■ 不适用 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。以联合体形式参加磋商响应的，须提供联合协议。 5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 同时出现序号7和序号8情况的，其报价仅给予一次扣除，用扣除后的价格参加评审。 9、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，供应商可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。 |
| 26 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文的收费标准的70%向中标供应商收取。不到贰仟元按贰仟元收取。成交供应商应当在领取中标通知书时由一次性向采购代理机构付清。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：欧邦工程管理集团有限公司 开 户名称：台州银行杭州分行 开户账 号：511476904100015 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 备注：代理服务费在报价表中不单列报价子项，由供应商自行考虑在企业运营成本等或各磋商报价中。 |
| 27 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 28 | 其他 | 疫情防控要求: 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交资料、材料、进行演示或其他相关采购活动的，应当严格按照杭州市疫情防控有关要求落实防疫措施，若因不了解防疫政策或未落实防疫措施而导致其采购活动受影响的，由供应商自行承担责任和风险。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商： 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包仅允许本项目中的培训内容向小微企业合理分包，并在磋商响应时明确具体的分包单位信息，否则视为未经采购人允许进行分包，其磋商响应文件将被否决。

3. 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，仅限大型企业向小微企业分包，中型企业向小微企业分包，小微企业向小微企业分包。

（六）特别说明：

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满

之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.竞争性磋商公告

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、响应文件

（一）响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

- 资格证明文件：

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如为自然人参加的，则提供身份证明；

（3）联合协议书（格式见第六章）以联合体形式投标的，提供联合协议/不以联合体形式投标的，则不需要提供；

- 商务技术文件

（1）分包意向协议（格式见第六章）成交后以分包方式履行合同的，需提供分包意向协议/成后不以分包方式履行合同的，则不需要提供；

（2）磋商声明函（格式见第六章）；

（3）商务响应表（格式见第六章）；

（4）技术响应表（格式见第六章）；

（5）节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（6）环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（7）支持创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。（本项目不适用）

（8）供应商情况介绍（格式见第六章）、相关证书复印件

（9）供应商业绩表（格式见第六章）；

（10）对采购文件中产品参数、技术要求及设备整体性能要求的响应情况：

（11）项目具体实施人员情况（格式见第六章）；

（12）按评审内容顺序编制与评审、评分有关的内容；

（13）授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

（14）政府采购供应商廉洁自律承诺书

（15）联合协议（如有）

3.报价文件：

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

（7）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1. 具体内容详见供应商须知前附表。

2. 磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

（四）响应文件的有效期

▲1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的编制

1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接

收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至欧邦工程管理集团有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

四、磋商

（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最后报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（四）错误修正

响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1. 电子交易平台生成的报价记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的报价记录表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（序号160：LED面板灯， NLED4013/60cm*60cm（白光  5700K））为本次采购的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》和《采购结果通知书》，并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的，将被取消成交资格。

（二）履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江财经大学2023-2024年度日常维修材料采购项目的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中技术、资信及商务三部分70分，价格部分30。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，由磋商小组票决。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前3名的供应商为成交候选人，并依法确定排名第一的成交候选人为成交人。

技术、资信及商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+技术、资信及商务分

二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）供应商资格承诺函未提供；

（2）特定资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的特定资格条件的；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的其他采购活动的。

（4）截至响应文件递交截止当天（北京时间），供应商被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。此项查询由采购单位（代理机构）进行并与采购资料共同保存。此项查询由采购单位（代理机构）进行并与采购资料共同保存。

（5）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（6）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（7）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（8）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（9）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（10）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（11）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的或产品技术指标及功能负偏离5项及以上的；

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（15）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（17）不同供应商的响应文件相互混装的；

（18）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额/最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准

（一）技术、资信及商务部分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 供应商自2019年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来，有同类项目业绩以及业主反馈表，每提供一个类似项目业绩得1分，最多得3分。 证明材料：需同时提供（1）合同复印件（合同首页、签署页、以及有关项目内容的相关页）及项目验收证明材料复印件，如联合体投标则联合体牵头人具有有效的证明材料，否则不得分。（2）业主反馈表。未提供证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料不全的不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 政策分 | 除强制采购节能产品外，其他投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，1个得0.5分。最高得1分。。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，1个得0.5分。最高得1分。 证明材料：提供认证证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 0-2分 |
| 3 | 体系认证 | 供应商具备有效质量体系认证证书的得1分；具备有效环境管理体系认证证书的得1分，具备有效职业安全健康管理体系认证证书的得1分。 证明材料：提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |
| 4 | 项目负责人 | 拟派项目负责人具有初级及以上职称得2分。 证明材料：提供职称证书及近3个月社保证明，否则不得分。 | 0-2分 |
| 5 | 服务方案 | 产品质量保证方案，包括进货、存储、配送、交货、安装、调试全部流程。根据响应文件提供的方案进行评分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 6 |  | 供货服务方案的全面性、针对性，供货保障、配送、验收方案。根据响应文件提供的方案进行评分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 7 |  | 经营管理及服务支撑合理性、针对性，包括经营理念、经营目标、组织架构、日常管理制度。根据响应文件提供的方案进行评分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 8 |  | 供应商接到紧急供货需求的应急方案全面性及响应时效性。根据响应文件提供的方案进行评分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 9 |  | 突发事件风险预案：根据本项目可能出现的人员、车辆、货物等突发事件的风险预案及措施、并作出相应承诺。根据响应文件提供的方案进行评分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 10 | 供货渠道 | 供应商供货渠道是否合规、全面，提供相关证明材料。根据响应文件提供的渠道进行评分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 11 | 备货方案 | 产品的日常备货方案及缺货、紧急供货时的调货方案。根据响应文件提供的方案进行评分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 12 | 仓储能力 | 供应商的仓储场所及仓库储存能力，提供仓储场所图片、场所自有证明或租赁合同证明 。根据响应文件提供的仓储方案进行评分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 13 | 服务团队 | 供货人员、与采购人对接的现场服务人员等情况，提供人员能力及经验的相关证明材料及拟派人员在本单位的社保缴纳证明材料。根据响应文件提供的服务团队情况进行评分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 14 | 拟投入设备 | 拟投入的配送车辆，自有或租赁均可，每辆得1分，最高得3分。 证明材料：提供行驶证复印件或车辆租赁合同加盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |
| 15 | 服务响应 | 供应商售前及售后服务响应时间，服务质量的承诺等。 | 0-3分 |
| 16 | 售后服务 | 出现产品质量问题退换货承诺、退换速度及质量问题引起不良后果的处理措施、承诺。响应文件提供的售后方案进行评分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 17 | 合理化建议 | 对项目提出的合理化建议。根据响应文件提供的建议是否合理、具有可操作性、针对性进行评分，最高得4分。 | 0-4分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

第四章  采购内容及需求

- 一、项目概况

浙江财经大学2023-2024年度日常维修材料采购项目，负责浙江财经大学下沙校区日常维修材料供货，包括备品配件的送货、安装、调试等。选定1家服务单位。

供货期二年。当累计结算价款达到合同金额或合同约定的供货期满时，本项目履行完毕。

二、商务要求

1、本项目采购预算110万元。▲最高限价：110万元 ；（包括但不限于货物款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、仓储、装卸、运输、保险、税金、货到就位以及安装、调试、验收（含第三方验收）、培训、售后服务、质保期保障、招标代理服务费及其他不可预见费等全部费用）。供应商需提供报价清单，最终结算根据成交单价结合实际使用量按实结算。

2、付款方式：自合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，中标人向采购人缴纳合同价的1%作为履约保证金；中标人缴纳履约保证金后，采购人向中标人支付合同款的40%作为预付款（中标人需提供相应金额的预付款担保）。剩下60%的合同款按每月支付，供货期结束且权利义务清算完毕后，采购人无息退还剩余全部履约保证金。中标人可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

三、服务要求

1.基本情况

1.1本次采购1家定点供应商；

1.2本次项目材料清单最终报价作为服务期内的结算依据；

1.3清单以外的维修材料价格以《杭州造价信息》、《浙江造价信息》正刊信息价（优先适用市正刊相应信息价）为准，按服务当月的信息价进行协商确认价格，合同期间如遇无价材料定价结合政府采购服务商、市场、淘宝等相关报价，并经双方协商确认方可采购；

1.4本项目的供货单派单由电话通知供应商；

1.5费用月结月清，特殊情况除外（寒暑假期间为 贰月 一结）；

1.6供货期限：二年。当累计结算价款达到预算金额或合同约定的服务期满时，本项目履行完毕；

1.7供货地点：

下沙学源街18号浙江财经大学校区内维修部。

2.总体要求

2.1响应时间：供应商须承诺，在接到采购人供货单通知后，在规定时间内将货物送达至采购人指定地点，并负责所需的安装调试（如有）；

2.2供应商应确保配件产品的质量符合国家相关标准，不得提供冒牌及不合格产品，不得私自降低产品等级标准，不得提供存在质量缺陷产品，以劣充优，以假充真，不得串通、贿赂采购人或其他严重违法、违规、违约行为，否则一旦查实，采购人有权取消其定点供应商资格，并要求赔偿相应损失；

2.3最终报价须包含货物款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、仓储、装卸、运输、保险、税金、货到就位以及安装、调试、验收（含第三方验收）、培训、售后服务、质保期保障、招标代理服务费及其他不可预见费等全部费用等完成本项目所需的全部费用；

2.4根据《消费者权益保护法》第四十五条规定，供应商提供的所有配件产品必须按“三包”服务要求执行，在保修期内两次修理仍不能正常使用的，供应商应当负责更换或退货，更换或退货所产生的运输费等合理费用应由供应商承担；

2.5质保期：供应商所提供的配件，质保期不少于壹年。若商品自身的质保要求高于此质保期的，则按该商品的质保要求执行；

2.6此次供应商采购供货期：两年。当累计结算价款达到预算金额或合同约定的服务期满时，本项目履行完毕；

2.7在供货期内，供应商应提供配件商品的售后服务及技术服务。售后服务：不符合质量要求，退货或更换，响应时间在24小时内。采购人在使用过程中发现采购的商品有误，如需调换产品，供应商须积极响应；

2.8采购人提出送货要求时，供应商应按采购人要求及时将材料送到指定地点。原则上采购人提前二天通知供应商送货，因情况紧急需要立即送货的，供应商应予以配合；

2.9供应商对常用配件应有一定的储备；

2.10配件送至指定地点后，必须当场验收，验收应在双方共同参与下进行，采购人验收合格，签字确认后方可入库；

2.11采购人将对供应商进行定期考核，考核不合格的，采购人有权提前终止服务合同。

3.常用配件清单

3.1本项目常用配件清单的主要品类详见“材料清单列表”，此次维修服务涉及的配件品类包括但不仅限于下列清单品类。

3.2供应商必须对下述配件清单进行报价，所列数量为预计数量，合同执行过程中按成交单价据实结算；

3.3下表所列的“预计维修量”为预估数，仅用于本项目评审，各配件的使用量以实际发生为准；各配件的规格型号按“材料清单列表”要求，无具体型号规格的，供应商根据项目情况综合考虑报价。

材料清单列表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预计维修量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨盘 | 100MM | 个 | 10 |
| 2 | 方钢弹簧 | 16MM | 根 | 2 |
| 3 | 人字梯 | 2.5米加厚版 | 把 | 5 |
| 4 | 充电电动扳手（黑骑士加强版） | 2电一充无刷扳手 | 把 | 2 |
| 5 | 不锈钢室外配电箱 | 30*40（带锁） | 台 | 10 |
| 6 | 换气扇 | 34*34 壁挂式 | 个 | 10 |
| 7 | 十字平头燕尾丝 | 4.2*25 | 盒 | 30 |
| 8 | 十字平头燕尾丝 | 4.2*32 | 盒 | 30 |
| 9 | 光纤箱盖板 | 450*300 | 套 | 30 |
| 10 | 不锈钢螺帽 | 4MM | 盒 | 3 |
| 11 | 卷尺 | 5M*19 | 把 | 5 |
| 12 | 角磨机 | 6-100 | 把 | 2 |
| 13 | 58件10MM系列套筒组合 | 1058T | 套 | 3 |
| 14 | 六角套筒 | 20MM | 个 | 3 |
| 15 | 六角套筒 | 21MM | 个 | 3 |
| 16 | 六角套筒 | 22MM | 个 | 3 |
| 17 | 六角套筒 | 24MM | 个 | 3 |
| 18 | 卫浴龙头 | FFAS1501 | 套 | 30 |
| 19 | 电锤 | GBH220 | 把 | 1 |
| 20 | 手电钻 | GBM340 | 把 | 1 |
| 21 | 充电手枪钻 | GSR120-LI | 台 | 1 |
| 22 | 寻线仪 | SML-8868 | 套 | 2 |
| 23 | 不锈钢配电箱 | 385*445 | 台 | 10 |
| 24 | 大便冲洗阀 | 辉煌71211 | 个 | 50 |
| 25 | 801胶水 | 公元 | 桶 | 5 |
| 26 | 淋浴花洒 | 带软管 | 套 | 100 |
| 27 | 台盆下水软管 | 50CM | 根 | 700 |
| 28 | 淋浴龙头 |  | 套 | 20 |
| 29 | 平板车带静音轮 | 5寸 | 个 | 2 |
| 30 | 箱扣 |  | 盒 | 5 |
| 31 | 磨光片 | 105MM | 盒 | 5 |
| 32 | 面板 | 10A3插 | 个 | 10 |
| 33 | 插板 | 15米 | 个 | 10 |
| 34 | 自攻螺丝 | 3.5*15 | 盒 | 10 |
| 35 | 自攻螺丝 | 3.5*16 | 盒 | 10 |
| 36 | 自攻螺丝 | 3.5*20 | 盒 | 10 |
| 37 | 自攻螺丝 | 3.5*25 | 盒 | 10 |
| 38 | 自攻螺丝 | 3.5*30 | 盒 | 10 |
| 39 | 自攻螺丝 | 3.5*35 | 盒 | 10 |
| 40 | 自攻螺丝 | 3.5*40 | 盒 | 10 |
| 41 | 超五类网线 | 300米 | 箱 | 10 |
| 42 | 自攻螺丝 | 4*10 | 盒 | 10 |
| 43 | 拉铆钉 | 4*25/500个 | 盒 | 10 |
| 44 | 沉头钻尾螺丝 | 4.2*19 | 盒 | 5 |
| 45 | 沉头钻尾螺丝 | 4.2*25 | 盒 | 5 |
| 46 | 拉铆钉 | 5*25/400个 | 盒 | 10 |
| 47 | 扎带 | 5*300 | 包 | 20 |
| 48 | 电瓶车充电器 | 60V 20Ah | 个 | 5 |
| 49 | 镀锌管 | 65口径 3.8厚 | 根 | 10 |
| 50 | 不锈钢膨胀钩 | 8MM | 个 | 100 |
| 51 | 插座 | C5 15米 | 只 | 10 |
| 52 | 螺丝刀组合套装 | 45件套 | 套 | 2 |
| 53 | 玻璃胶枪 |  | 把 | 5 |
| 54 | 硬底工具提包18"/460mm | FMST518150-23 | 个 | 10 |
| 55 | 拉铆枪 |  | 把 | 5 |
| 56 | 钢锯 |  | 把 | 5 |
| 57 | 道康宁玻璃胶 | 中性瓷白防霉 | 箱 | 10 |
| 58 | 脸盆感应龙头 | 箭牌1705 | 套 | 20 |
| 59 | 人字梯 | 1.5米加厚版 | 把 | 15 |
| 60 | 链条扳手 | 12寸 | 把 | 3 |
| 61 | 活动扳手 | 12寸/300MM | 把 | 10 |
| 62 | 管子钳 | 450MM | 把 | 3 |
| 63 | 活动扳手 | 4寸/100MM | 把 | 10 |
| 64 | 管子钳 | 600MM | 把 | 3 |
| 65 | 铜阀门 | 6分 | 个 | 3 |
| 66 | 活动扳手 | 8寸/200MM | 把 | 3 |
| 67 | 玻璃胶枪 | 2370 | 个 | 5 |
| 68 | 断路器 | HSM1-125M/3300 80A 35KA | 台 | 5 |
| 69 | 1283-膨胀管 | 绿色 6mm/500个 | 包 | 20 |
| 70 | 内六角扳手 |  | 套 | 3 |
| 71 | 熊猫锁 | 双开黑白锁 | 套 | 10 |
| 72 | 灯带插头 | 1500W | 个 | 10 |
| 73 | 射树灯 | 7W 七彩色 | 套 | 5 |
| 74 | 精品18件套两用扳手 |  | 套 | 5 |
| 75 | 杯刷 | 60cm | 个 | 10 |
| 76 | 铝合金门锁 | 可调节 | 套 | 10 |
| 77 | 美工刀片 | 18mm | 盒 | 30 |
| 78 | 国标两芯电话线 | 2*0.5 100米 | 卷 | 30 |
| 79 | 不锈钢内丝三通 | 304 4分 | 个 | 30 |
| 80 | 水泥钉 | 3寸 | 盒 | 10 |
| 81 | USB插座 | 3米 | 个 | 10 |
| 82 | 洗衣机龙头 | 4分 | 个 | 30 |
| 83 | 手动闸阀 | 4分 | 个 | 5 |
| 84 | 台盆单冷龙头 | 4分 | 台 | 200 |
| 85 | 投光灯 | 50W | 个 | 20 |
| 86 | 10mm系列棘轮扳手45齿 |  | 把 | 5 |
| 87 | 丝扣清底刀 | M10*16.5 | 个 | 5 |
| 88 | 丝扣清底刀 | M10*22 | 个 | 5 |
| 89 | 除锈润滑剂 | WD40/350ml | 瓶 | 30 |
| 90 | 麻花钻头 | φ12 | 支 | 40 |
| 91 | 麻花钻头 | φ10 | 支 | 40 |
| 92 | 大力钳 |  | 把 | 5 |
| 93 | 台盆龙头 | JMW37 | 个 | 40 |
| 94 | 链条锁 | 1.2米 | 条 | 10 |
| 95 | 法兰片 | 50口径变100口径 | 套 | 10 |
| 96 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 20 |
| 97 | 时控开关 |  | 个 | 30 |
| 98 | 万用扳手 |  | 套 | 5 |
| 99 | LED头灯 | 白光 | 个 | 10 |
| 100 | 插头 | 10A三插 | 个 | 10 |
| 101 | 不锈钢插销 | 12寸 | 付 | 100 |
| 102 | 金属按钮开关 | 16-11D 6V | 只 | 10 |
| 103 | 飞利浦平板灯 | 30*30 | 个 | 100 |
| 104 | 不锈钢外丝直接 | 304 4分 | 个 | 50 |
| 105 | 带杆三杆锁 | 30-50 | 把 | 30 |
| 106 | 镀锌管快速活接头 | 50口径 | 套 | 10 |
| 107 | 镀锌管快速活接头 | 65口径 | 套 | 10 |
| 108 | 麻花钻头 | 5MM | 支 | 50 |
| 109 | 麻花钻头 | 4MM | 支 | 50 |
| 110 | 麻花钻头 | 6MM | 支 | 50 |
| 111 | 电风扇调速开关 | 86型 | 只 | 200 |
| 112 | 不锈钢插销 | 8寸 | 付 | 100 |
| 113 | 10W节能灯 | 10W | 支 | 1000 |
| 114 | LED螺旋灯泡 | 9W 白光 | 个 | 100 |
| 115 | 木门锁 | BY8729-M190 | 套 | 300 |
| 116 | 木门锁 | BY8736-M150 | 套 | 20 |
| 117 | 不锈钢三通 | DN15 | 只 | 10 |
| 118 | 插头 | GNT-16三插 | 只 | 50 |
| 119 | 插头 | T3-10N | 只 | 100 |
| 120 | 3M绝缘胶带 | 黑色 | 卷 | 200 |
| 121 | 大便冲水阀 | 辉煌/71211 | 个 | 100 |
| 122 | 3M防水胶带 | 3M | 卷 | 50 |
| 123 | 不锈钢链条锁 | 1米 | 条 | 10 |
| 124 | 不锈钢门扶手 | 总长70CM可调节 | 个 | 50 |
| 125 | 混水龙头手柄 | FFAS1511 | 个 | 100 |
| 126 | 法兰片 | 50口径变65口径 | 套 | 10 |
| 127 | 强力型十字螺丝批6.5*15 | STMT67281-8-23 | 把 | 40 |
| 128 | 强力型十字螺丝批PH2*15 | STMT67562-8-23 | 把 | 40 |
| 129 | 垫片 | 直径50 | 张 | 100 |
| 130 | 电池 | 7号 碱性 | 节 | 100 |
| 131 | 不锈钢编织软管 | 100CM | 根 | 20 |
| 132 | 草酸清洁剂 | 25KG | 桶 | 5 |
| 133 | 包塑钢丝绳 | 2MM | 米 | 100 |
| 134 | 挂锁 | 38mm | 把 | 50 |
| 135 | 不锈钢搭扣 | 3寸 | 付 | 100 |
| 136 | 梅花挂锁 | 45MM | 把 | 50 |
| 137 | 不锈钢搭扣 | 5寸 | 付 | 100 |
| 138 | 挂锁 | 63mm | 把 | 50 |
| 139 | 明盒 | 86HM33 | 只 | 500 |
| 140 | 不锈钢膨胀钩 | 8MM | 只 | 50 |
| 141 | 面板 | A86Z13-16A三插 | 个 | 100 |
| 142 | 面板 | A86Z223-10A二三面板 | 个 | 150 |
| 143 | 轨道灯 | 10W 3K | 个 | 50 |
| 144 | 洗衣机龙头 | 杭特 | 个 | 40 |
| 145 | 不锈钢下水器 | 口径110 | 个 | 200 |
| 146 | 电池 | 9V | 节 | 20 |
| 147 | 开关 | 三开 | 个 | 100 |
| 148 | 开关 | 双开 | 个 | 100 |
| 149 | 开关 | 一开 | 个 | 100 |
| 150 | 两位网线面板插座 | U86Z13A16-JWH-GB | 个 | 150 |
| 151 | 三角阀 |  | 个 | 80 |
| 152 | 高速钢锯齿18齿 | 93416 | 个 | 50 |
| 153 | 高速钢锯齿32齿 | 93418 | 个 | 50 |
| 154 | 生料带 |  | 卷 | 150 |
| 155 | 大防盗门锁体 | 大58锁体 可调 | 把 | 150 |
| 156 | 太阳能地埋灯 | 200MM 六彩 | 个 | 30 |
| 157 | 佛山筒灯 | 5寸 6500K | 个 | 70 |
| 158 | 两坑两槽圆柄电锤钻头 | 6*160 | 个 | 5 |
| 159 | LED面板灯 | NLED4013/60cm*60cm（中性光 4000K） | 套 | 100 |
| 160 | LED面板灯 | NLED4013/60cm*60cm（白光 5700K） | 套 | 1000 |
| 161 | LED球泡 | E27 80W（日光色/6500K） | 只 | 30 |
| 162 | LED球泡 | 白光 30W | 只 | 300 |
| 163 | 执手锁芯 | 单开7.5cm（配5把钥匙） | 把 | 200 |
| 164 | 吸顶灯芯 | 18W | 个 | 1000 |
| 165 | 吸顶灯 | 17W | 套 | 200 |
| 166 | 沐浴花洒带软管 | 花洒+底座+软管 | 套 | 300 |
| 167 | 不锈钢下水管 | 长度100CM | 根 | 150 |
| 168 | 阀芯 | 1585912099 | 个 | 100 |
| 169 | 不锈钢台盆龙头 | 118 | 套 | 30 |
| 170 | 球形锁 | 固力5831 | 把 | 120 |
| 171 | 天河浮球开关 | 15米 | 个 | 50 |
| 172 | 三相水泵 | 50WQ15-15-1.5KW法兰式 | 台 | 10 |
| 173 | 防盗门锁芯 | 纯铜小70MM | 个 | 500 |
| 174 | 防盗门锁芯B级 | 直径10.5cm | 个 | 100 |
| 175 | 双控单开面板 | A86K21-10N | 个 | 100 |
| 176 | 双控三开面板 | A86K23-10N | 个 | 100 |
| 177 | 双控双开面板 | A86K22-10N | 个 | 100 |
| 178 | 空调清洗消毒液 | 500ml | 瓶 | 200 |
| 179 | 灯泡 | 12W | 个 | 100 |
| 180 | 不锈钢螺丝 | 16*50加螺帽、平垫、弹垫 | 套 | 300 |
| 181 | T5一体化支架灯管 | 28W | 支 | 500 |
| 182 | 筒灯 | 4寸 12W 6500K 白光 | 只 | 50 |
| 183 | 合金三角钻头 | 6mm | 个 | 50 |
| 184 | 包塑钢丝绳 | 6MM | 米 | 50 |
| 185 | 下水管 | 80CM | 根 | 200 |
| 186 | 电话机 | HCD007(213)TSD 白色 | 台 | 200 |
| 187 | 下水器 | 不锈钢 | 个 | 200 |
| 188 | LED球泡灯 | 40W | 只 | 200 |
| 189 | 三杆抽屉锁 |  | 把 | 50 |
| 190 | 厕所门夹角 |  | 套 | 100 |
| 191 | 防盗门不锈钢把手 | 不锈钢 | 套 | 400 |
| 192 | 淋浴混水阀芯 | GG-40 | 个 | 500 |
| 193 | 万能钢丝下水管 | 白色 | 根 | 200 |
| 194 | 电子门锁（刷卡开门）液晶显示 | RF331 | 套 | 200 |
| 195 | 不锈钢螺丝 | 12*50加螺帽、平垫、弹垫 | 套 | 300 |
| 196 | 筒灯 | 6寸/20W/6500K | 个 | 80 |
| 197 | 铁皮柜锁 | 20 | 把 | 100 |
| 198 | 不锈钢螺丝 | 10*50加螺帽、平垫、弹垫 | 套 | 300 |
| 199 | 明盒 | 120HM40N | 只 | 100 |
| 200 | 转舌锁 | 20型 | 套 | 100 |
| 201 | 节能灯 | 2U 11W 2700K | 个 | 1000 |
| 202 | 欧司朗 | 2U5W | 个 | 200 |
| 203 | 线槽 | 30*15（一捆/40米） | 米 | 500 |
| 204 | 筒灯 | 4寸/7W/6500K | 个 | 100 |
| 205 | 菱形暗盒修复器 | 86型 | 个 | 100 |
| 206 | 针插式节能灯 | 9W 白光 | 个 | 400 |
| 207 | 接线端子 | X3-2012 | 条 | 100 |
| 208 | 单点窗户执手 | YE-SP-0402L/R(右开） | 把 | 200 |
| 209 | 单点窗户执手 | YE-SP-0402L/R(左开） | 把 | 200 |
| 210 | 平盖支架加灯管 | 双端 平盖加1.2米30W灯管 | 套 | 100 |
| 211 | 节能灯 | 9W 暖光 | 个 | 200 |
| 212 | T8灯管 | T8-16W | 根 | 2000 |
| 213 | T8灯管 | 1.2米30W | 支 | 1000 |
| 214 | 不锈钢膨胀螺栓 | 304不锈钢10*100 | 个 | 300 |
| 215 | LED球泡 | 12W 暖光 | 个 | 200 |
| 216 | 线管 | 20 | 米 | 200 |
| 217 | 防水灯带 | 七色炫彩 | 米 | 200 |
| 218 | 脚踏式大便冲洗阀阀芯配件单铜杆 | 长度5CM | 个 | 200 |
| 219 | 脚踏式大便冲洗阀阀芯 | 总长5.4CM 宽度3.1CM | 套 | 200 |
| 220 | 灯管 | 28W/865 | 支 | 1500 |
| 221 | 防撞块 | 3孔 | 个 | 500 |
| 222 | 不锈钢厨卫衣帽挂钩 | 304 厚度3MM | 个 | 50 |
| 223 | 不锈钢手机支架 | 304 不锈钢材质 | 个 | 50 |
| 224 | 不锈钢角码 | 304 90度 39*39*2MM | 个 | 1000 |
| 225 | 橡皮圈 |  | 个 | 1000 |
| 226 | 钥匙胚 |  | 把 | 3000 |
| 227 | 不锈钢螺丝 | 4*25加螺帽、平垫、弹垫 | 套 | 2000 |
| 228 | 灯架 | 1.2米 | 个 | 100 |
| 229 | 断路器 | 100A | 台 | 30 |
| 230 | 断路器 | 125A | 台 | 30 |
| 231 | 断路器 | 160A | 台 | 30 |
| 232 | 断路器 | 200A | 台 | 30 |
| 233 | 断路器 | 250A | 台 | 30 |
| 234 | 断路器 | 400A | 台 | 30 |
| 235 | 漏保1P+N | 16A | 片 | 80 |
| 236 | 空开 | 1P16A | 片 | 80 |
| 237 | 空开 | 1P25A | 片 | 80 |
| 238 | 空开 | 1P32A | 片 | 80 |
| 239 | 空开 | 1P40A | 片 | 80 |
| 240 | 空开 | 1P50A | 片 | 50 |
| 241 | 空开 | 1P63A | 片 | 50 |
| 242 | 配电箱 | 20*20 | 个 | 50 |
| 243 | 漏保1P+N | 25A | 片 | 80 |
| 244 | 空开 | 2P16A | 片 | 80 |
| 245 | 空开 | 2P25A | 片 | 80 |
| 246 | 空开 | 2P32A | 片 | 80 |
| 247 | 空开 | 2P40A | 片 | 80 |
| 248 | 空开 | 2P50A | 片 | 30 |
| 249 | 空开 | 2P63A | 片 | 30 |
| 250 | 集成吊顶换气扇 | 30*30 | 个 | 200 |
| 251 | LED平板灯 | 59.5*59.5 | 个 | 1000 |
| 252 | 集成吊顶平板灯 | 30*60 | 个 | 50 |
| 253 | 漏保1P+N | 32A | 片 | 80 |
| 254 | 空开 | 3P100A | 片 | 80 |
| 255 | 空开 | 3P16A | 片 | 80 |
| 256 | 空开 | 3P25A | 片 | 80 |
| 257 | 空开 | 3P32A | 片 | 80 |
| 258 | 空开 | 3P40A | 片 | 80 |
| 259 | 空开 | 3P50A | 片 | 50 |
| 260 | 空开 | 3P63A | 片 | 30 |
| 261 | 空开 | 4P100A | 片 | 10 |
| 262 | 空开 | 4P16A | 片 | 40 |
| 263 | 空开 | 4P25A | 片 | 40 |
| 264 | 漏保 | 4P25A | 片 | 40 |
| 265 | 空开 | 4P32A | 片 | 40 |
| 266 | 漏保 | 4P32A | 片 | 40 |
| 267 | 空开 | 4P40A | 片 | 40 |
| 268 | 空开 | 4P50A | 片 | 40 |
| 269 | 空开 | 4P63A | 片 | 40 |
| 270 | 三相四线塑壳空开 | 3P200A | 个 | 30 |
| 271 | 三相四线塑壳空开 | 3P100A | 个 | 30 |
| 272 | 三相四线塑壳空开 | 3P160 | 个 | 30 |
| 273 | 三相四线塑壳空开 | 4P100A带漏保 | 个 | 30 |
| 274 | 三相四线塑壳空开 | 4P200A | 个 | 30 |
| 275 | 三相四线塑壳空开 | 4P250A | 个 | 30 |
| 276 | 三相四线塑壳空开 | 4P100A | 个 | 30 |
| 277 | 三相四线塑壳空开 | LV431840/4P100A | 个 | 30 |
| 278 | 三相四线塑壳空开 | 4P80A | 个 | 30 |
| 279 | 三相四线塑壳空开 | NS160N 3P125/160A | 个 | 30 |
| 280 | 三相四线塑壳空开 | NS250N 4P160/200A带漏保 | 个 | 30 |
| 281 | 脚踏式冲水阀 | 全铜 | 个 | 200 |
| 282 | 加长水龙头 | OSGN-1208 | 个 | 200 |
| 283 | 陶瓷台盆冷热水龙头 | OSGN-808 | 个 | 200 |
| 284 | 龙头阀芯（铜质） | 高度4.3CM | 个 | 300 |
| 285 | 十字螺丝批头 | 100MM | 个 | 50 |
| 286 | 国标电缆 | 3*6+2*4 | 米 | 300 |
| 287 | 电风扇调速开关 | 86型面板 | 个 | 500 |
| 288 | 吊顶摇头扇 | FD40-11A | 台 | 100 |
| 289 | 木门锁体 | 14MM*8.5MM | 个 | 400 |
| 290 | 防盗门锁体 | 24*240 | 个 | 400 |
| 291 | 国标电缆 | YJV-3*25+2*16 | 米 | 200 |
| 292 | 国标电缆 | YJV-3*16+2*10 | 米 | 200 |
| 293 | 国标电缆 | YJV-3*10+2*6 | 米 | 200 |
| 294 | 86型USB面板 | 86型面板 | 个 | 200 |
| 295 | 强力门吸 | #VALUE! | 个 | 500 |
| 296 | 木门静音封条 | PVC材质 | 米 | 3000 |
| 297 | PPR冷热水管 | S3.2 D20*2.8 | 米 | 500 |
| 298 | PPR冷热水管 | S3.2 D25*3.5 | 米 | 500 |
| 299 | PPR冷热水管 | S3.2 D32 | 米 | 500 |
| 300 | PPR冷热水管 | S3.2 D63 | 米 | 500 |
| 301 | PPR直通 | D20 | 只 | 100 |
| 302 | PPR直通 | D25 | 只 | 100 |
| 303 | PPR异径直通 | D25*20 | 只 | 100 |
| 304 | PPR等径三通 | D20 | 只 | 100 |
| 305 | PPR等径三通 | D25 | 只 | 100 |
| 306 | PPR异径三通 | D25*20 | 只 | 100 |
| 307 | PPR90°弯头 | D20 | 只 | 100 |
| 308 | PPR90°弯头 | D25 | 只 | 100 |
| 309 | PPR90°弯头异径 | D25*20 | 只 | 100 |
| 310 | PPR45°弯头 | D20 | 只 | 100 |
| 311 | PPR45°弯头 | D25 | 只 | 100 |
| 312 | PPR管堵 | D20 | 只 | 100 |
| 313 | PPR管堵 | D25 | 只 | 100 |
| 314 | PPR内螺纹三通 | D20*(1/2)" | 只 | 100 |
| 315 | PPR内螺纹三通 | D25*(1/2) | 只 | 100 |
| 316 | PPR外螺纹三通 | D20*（1/2）〞 | 只 | 100 |
| 317 | PPR外螺纹三通 | D25*（1/2）〞 | 只 | 100 |
| 318 | PPR内螺纹90°弯头 | D20*(1/2)" | 只 | 100 |
| 319 | PPR内螺纹90°弯头 | D25*(1/2) | 只 | 100 |
| 320 | PPR外螺纹90°弯头 | D20*(1/2)" | 只 | 100 |
| 321 | PPR外螺纹90°弯头 | D25*(1/2) | 只 | 100 |
| 322 | PPR内螺纹直通 | D20*(1/2)" | 只 | 100 |
| 323 | PPR内螺纹直通 | D25*(1/2) | 只 | 100 |
| 324 | PPR双活接铜球阀 | D20 | 只 | 100 |
| 325 | PPR双活接铜球阀 | D25 | 只 | 100 |
| 326 | PPR包塑金属管卡 | D20 | 只 | 100 |
| 327 | PPR包塑金属管卡 | D25 | 只 | 100 |
| 328 | PPR截止阀 | D20 | 只 | 100 |
| 329 | PPR截止阀 | D25 | 只 | 100 |

第五章  合同主要条款

（备注：磋商文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。）

项目编号：

计划书号：

甲方（需方）：浙江财经大学

乙方（供方）：

采购代理机构：

签约地点：杭州                            合同编号：

甲、乙双方根据                      关于浙江财经大学2023-2024年度日常维修材料采购项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

第一条 服务范围

下沙学源街18号浙江财经大学校区内

第二条 服务、材料技术标准

（一）按国家标准执行，无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；无国家标准或部颁标准的按企业标准执行。

（二）无上述标准的或虽有上述标准，但甲方有特殊要求的，按甲乙双方商定的技术条件、补充的技术要求执行。

第三条 维修材料价格的选择

（一）甲方根据乙方的成交单价进行维修服务采购，乙方不得以任何理由拒绝服务。遇不可控因素导致乙方无法服务，乙方应以书面形式提供给甲方，经双方协商解决。

（二）成交清单以外的材料采购价格以《杭州造价信息》、《浙江造价信息》正刊信息价（优先适用市正刊相应信息价）为准，按采购当月信息价协商确认价格进行采购，采购过程中如遇无价材料定价结合政府采购服务商、市场、淘宝等相关报价，并经双方协商确认方可采购。

第四条 维修材料的交付与运输

（一）甲方采购材料由乙方负责送至甲方指定地点，并由乙方承担运费、装卸费、安装调试费、税金等所有费用。

（二）甲方提出送货要求时，乙方应按甲方要求及时响应。原则上甲方提前二天通知乙方维修，因情况紧急需要立即维修的，乙方必须立即响应。

（三）乙方在提供供货时，材料单必须与实际材料相符，经甲方验收签字后作为结算依据。

第五条 维修材料的价格及结算

付款方式：自合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，中标人向采购人缴纳合同价的1%作为履约保证金；中标人缴纳履约保证金后，采购人向中标人支付合同款的40%作为预付款（中标人需提供相应金额的预付款担保）。 剩下60%的合同款按每月支付，服务期结束且权利义务清算完毕后，采购人无息退还剩余全部履约保证金。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。预付款在第一次支付货款时扣还，如第一次支付金额不足扣还的，则在下一次支付货款时扣还。预付款全部扣还后，采购人退回预付款保函。

（一）以乙方的最终报价作为维修服务结算的价格依据（详见附件）。

（二）清单以外的材料及无价材料，根据上述第三条第二款执行。

（三）费用每月末结算一次，逢寒暑假为两个月结算，无特殊原因不得跨月结算。

（四）结算时，乙方必须提供经甲方验收签字的月维修材料清单。

（五）付款方式为转账支付。

第六条 维修材料质量保证与服务承诺

（一）乙方维修时使用的材料质量应符合国家“材料技术标准”。

（二）根据《消费者权益保护法》第四十五条规定，供应商提供的所有产品必须按“三包”服务要求执行，在保修期内两次修理仍不能正常使用的，供应商应当负责更换或退货，更换或退货所产生的运输费等合理费用应由供应商承担.

（三）质保期：所提供的维修材料，质保期  壹  年。若材料自身的质保要求高于此质保期的，则按该商品的质保要求执行。

第七条 履约保证及违约责任

（一）为保证材料质量及兑现售后服务承诺，乙方在签订本合同后7天内交纳履约保证金人民币计    元    整，乙方在合同执行期间如能履行承诺，在合同执行期结束时，履约保证金在15个工作日内一次性无息退还。

（二）乙方若提供假冒伪劣、不合格材料，甲方有权退回，由此而发生事故及经济损失的，乙方除承担甲方的全部经济损失及法律责任外，以违约处理，取消供应商资格。

（三）服务期内，因材料价格上涨，乙方以缺货等为由而拒绝送货被发现，则予以警告；同类问题再次发生，则以违约处理，甲方有权对乙方履约保证金作为违约金予以扣除，每次扣除伍佰元，直到全部扣完为止。

（四）如果在合同期内出现3次乙方无正当理由不及时维修的情形，甲方有权解除本合同，并将乙方已交纳的履约保证金作为违约金予以扣除。

第八条　其他

（一）有关本合同的任何修改均应以书面形式作出，并经双方合法授权代表签字及双方盖章后生效。

（二）除本合同外，乙方的响应文件，甲方的竞争性磋商文件等一切与本合同有关的书面材料均为本合同之不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同有效期：自     年    月    日起至    年    月    日止。

（四）本合同自甲、乙双方及鉴证方签字并经盖章后生效。

（五）本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，鉴证方壹份。

甲方（公章）：浙江财经大学

法定代表人或授权委托人：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人：纸质合同上必须亲笔签名

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

合证方（公章）：

法定代表人或授权委托人：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

合同签发日期：    年    月    日

附：材料成交单价（人民币元）

| 序号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 成交单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第六章　响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：浙江财经大学2023-2024年度日常维修材料采购项目

项目编号： ZJCJDX-OB-202203

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：浙江财经大学2023-2024年度日常维修材料采购项目

项目编号： ZJCJDX-OB-202203

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

详见供应商须知

4. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与浙江财经大学2023-2024年度日常维修材料采购项目【招标编号：  】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

响应人名称(公章)：

日期：  年  月   日

5.商务技术文件：

详见供应商须知

6.磋商声明函格式

磋商声明函

致：____________：

_____________________（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___________（姓名）系_______________（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                          项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

7.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商递交的响应文件中与竞争性磋商文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，若不填写则视为完全响应。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

8.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

（对采购需求的响应）

供应商应根据/响应内容的指标、对照竞争性磋商文件要求一一对应如实填写技术（服务）偏离表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 若不填写则视为完全响应。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

9.节能环保产品证明材料

说明：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

10.企业情况表

企业情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |
| 法人营业执照证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |  |
| 单位总人数（人） |  |  | 其中 |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：       （盖章）                              年    月    日

11. 业绩格式

供应商业绩

项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 采购单位联系人，联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按本表序号，附合同复印件并加盖供应商公章。合同时间以合同最终签署时间为准。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

12. 拟参加本项目实施人员情况

拟参加本项目实施人员情况表

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 专业 | 职称 | 拟任本项目职务 | 参加过的类似项目 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需附人员身份证、学历证书、职称证书等相关证明材料。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

13.授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

14.联合协议

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

15. 分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

16. 政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

17.报价文件目录

详见供应商须知

18. 磋商响应函格式：

磋 商 响 应 函

致：_____________（代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的竞争性磋商公告（项目编号：              ），                                    （供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。报价为           。

据此函，宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起 ______日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将领取成交通知书时按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________________邮编：__________   电话：______________

传真：______________

供应商名称：          （盖章）

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

19.报价一览表

报价一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 供应商名称 | 磋商总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

▲磋商总报价超过最高限价的，响应文件无效

供应商：       （盖章）                              年    月    日

20.报价明细表

报价明细表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 投标总价（人民币元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格要求按项目报价，包括有关本项目所需所有费用均计入报价。

1、投标报价明细表总价应与 “开标一览表”相一致，不一致时，以开标一览表中投标总价为准。

2、“投标报价明细表”为多页的，每页均需由投标人代表签名并加盖投标人公章。

3、此表在不改变标项内容的前提下，可自行制作。

4、“投标报价明细表”所填内容按招标文件采购需求为准。漏报的视同已包含在投标总价内。。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

21.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

329. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

22.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（如非残疾人福利性单位，可不提供此声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

附件：

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）