2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维

项目编号：ZJZCFY202203311

公

开

招

标

文

件

采购人：杭州市富阳区人民政府富春街道办事处

采购代理机构：浙江至诚工程咨询有限责任公司

目    录

第一章    招标公告 ………………………………………………3

第二章    投标人须知 ……………………………………………8

第三章    评标办法及评分标准…………………………………29

第四章    采购需求………………………………………………35

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………39

第六章    投标文件格式附件……………………………………47

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江至诚工程咨询有限责任公司受杭州市富阳区人民政府富春街道办事处委托，现就“2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维 ”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。本项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年6月6日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 项目编号：ZJZCFY202203311

## 项目名称：2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维

## 采购方式：公开招标

## 采购内容及数量：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 最高限价（元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维 | 1 | 项 | 25706000 | 25706000 | 详见技术要求 | 详见采购需求 |

合同履行期限：收到中标通知书后30天内完成所有设备供货及安装调试。

## 五、合格投标人的资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 本项目谢绝联合体投标。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(无；

(专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

(货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到    %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到     % ，小微企业合同金额应当达到    % ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：无。

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
    6.若为代理商投标的，需提供生产制造商出具的针对本项目唯一授权代理商的证明材料。

## 六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

- 时间期限：/至2022年6月 6日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

- 地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；

- 方式：在线申请获取招标文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

- 售价：免费

- 供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

- 提示：

- 采购人、招标人依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

- 对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或招标人将不予处理；

- 采购人或者招标人对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者招标人将无法通过政采云平台通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

- 不提供招标文件纸质版。

## 七、电子招投标的说明

- 电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

- 投标准备：

- 注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过审核后可成为正式供应商；

- 申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见：《CA证书办理操作指南》 https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

CA热点问题汇总：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

- 安装“政采云电子交易客户端”----投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

- 招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

- 投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

- 投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

- 投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

- 具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

## 八、投标截止时间和地点

- 投标截止时间：2022年6月6 日9时00分00秒（北京时间）。

- 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。

## 九、开标时间和地点

- 开标时间：2022年6月 6 日9时00分00秒（北京时间）。

- 开标地点(网址）：杭州市富阳区江连街27号行政服务中心A座4楼3号开标，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

## 十、本项目招标文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

## 十一、本采购项目政府采购意向公开的公告链接：
https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8535885&utm=web-government-front.49399a16.0.0.d4c2e1c0b09511ec9269535369290e68

## 十二、其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》https://mp.weixin.qq.com/s/6tyZ8daXvRqkU-EEVarAlQ

- 落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件投标人须知。

- 特别提醒：因本项目公开招标文件内容有较大修改，请各投标人高度重视，严格按照招标文件要求编制投标文件。

## 十三、业务咨询

对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

- 采购人信息

名    称： 杭州市富阳区人民政府富春街道办事处

地    址：杭州市富阳区富春街道桂花西路28号

传    真： /

项目联系人（询问）：徐刘会

项目联系方式（询问）：13968150699

质疑联系人：沃志刚

质疑联系方式：13777567918

- 采购代理机构信息

名    称： 浙江至诚工程咨询有限责任公司

地    址： 杭州市富阳区富春街道519号财富中心A座12楼1203室
传  真：0571-63133266

电子邮箱：61870433@qq.com

项目联系人（询问）：白宋霞

项目联系方式（询问）： 15067172898

质疑联系人：何可文

质疑联系方式：  0571-62059069

- 同级政府采购监督管理部门信息

名    称： 杭州市富阳区财政局

地    址： 杭州市富阳区富春街道富春街12号

传    真： 0571-63324371

联系人 ：赵靓

监督投诉电话： 0571-61772959

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
    CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处
浙江至诚工程咨询有限责任公司                                                2022年3月31日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维 | 项目编号 | ZJZCFY202203311 |
| 2 | 采购人 | 杭州市富阳区人民政府富春街道办事处 |
| 3 | 项目概况 | 富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维 |
| 4 | 资金来源与 预算 | 资金来源：预算资金。 项目预算：2570.6万元。最高限价：2570.6万元。 |
| 5 | 投标文件递交截止 时间与地点 | 投标文件递交截止时间：2022年6月 6 日9时00分00秒（北京时间） 投标文件递交截止地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。 |
| 6 | 开标 时间与地点 | 开标时间：2022年6月 6日9时00分00秒（北京时间） 开标地点：杭州市富阳区江连街27号行政服务中心A座4楼3号开标。 |
| 7 | 投标报价 与费用 | 本项目中价格全部采用人民币元报价。 本项目不接受选择性报价。 报价一览表是报价的唯一载体。 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需计入报价。 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 验收时如需涉及检测的，检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 |
| 8 | 投标人 资格要求 | 基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 特定资格要求：无。 本项目不接受联合体参与投标。 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 (6)若为代理商投标的，需提供生产制造商出具的针对本项目唯一授权代理商的证明材料. |
| 9 | 分包 | 采购人同意分包的，在采购需求中予以明确。 |
| 10 | 开标前答疑会 或现场踏勘 | 开标前答疑会：不组织。 现场踏勘：不统一组织，请潜在投标人自行联系采购人进行现场踏勘。 采购人联系方式：联系人 徐刘会 联系电话13968150699 |
| 11 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 12 | 样品提供 | 样品要求：提供样品。 |
| 13 | U盘文件送达时间、地点、签收联系方式 | U盘文件送达时间：投标截止时间前。 地点：杭州市富阳区富春街道519号财富中心A座12楼1203室。 U盘文件签收人员联系电话：15067172898. |
| 14 | 项目属性与核心产品 | (A货物类，单一产品或核心产品为：雨污分流器。 (B服务类。 |
| 15 | 是否适宜中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)文件的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 |
| 16 | 中小企业划分标准所属行业 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。 采购标的：雨污分流器设备采购、安装及运维 所属行业：制造业 |
| 17 | 促进中小企业发展政策 | 投标人应对照财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的要求，根据自身实际情况审慎作出判断，是否符合相关要求，并视情况提供《中小企业声明函》（格式见附件）《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）《监狱企业证明文件》。 ▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。 如投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对符合小微企业价格扣除要求的，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 18 | 节能环保要求 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |
| 19 | 支持绿色发展 | 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |
| 20 | 支持创新发展 | 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 21 | 进口产品规定 | 本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。 |
| 22 | 评标结果公示公告 | 评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江政务服务网（杭州市富阳区人民政府 中标公示 栏目 http://www.fuyang.gov.cn/col/col1386000/index.html?key）。 |
| 23 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30日内。鼓励有条件的采购单位视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 |
| 24 | 履约保证金的收取及退还 | 供应商按政府采购合同要求缴纳履约保证金，履约保证金总额不超过政府采购合同总金额的2.5%。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。 |
| 25 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 26 | 投标有效期 | 90天。 ▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或采购代理机构可以不退还投标保证金。另根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定：自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照招标文件约定要求供应商承担赔偿责任。 赔偿标准： 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。 本项目投标截止时间后至投标有效期内，投标人撤销投标文件的，赔偿金额按不超过采购项目预算金额的2%计收。 |
| 27 | 全流程电子化项目投标说明 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。 ▲投标人须按时自行解密，在规定时间内无法解密或解密失败且没有提供备份电子投标文件、备份电子投标文件无法解密或解密失败的，投标无效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |
| 28 | 解释 | 本招标文件的解释权属于采购人和浙江至诚工程咨询有限责任公司。 |

## 一、总  则

### （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同履约、付款、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- “招标人”系指组织本次招标的浙江至诚工程咨询有限责任公司。

- “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- “采购人”系指委托招标人采购本次项目的杭州市富阳区人民政府富春街道办事处。

- “产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

- “服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

- “公章”系指单位法定名称章。

- “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数。

### （三）投标委托

投标人可由法定代表人或其委托人进行投标，投标时须提供有效证明文件。

### （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

招标服务费：本项目招标代理费参照收费标准（2002）1980号文件计取，招标代理服务费及开标过程中产生的其他费用，由中标单位支付，上述费用应含在投标报价中（不得单独列项），投标人在投标报价让利中考虑上述费用。中标单位在领取中标通知书时将招标代理服务费及开标过程中产生的其他费用支付给招标代理公司。

### （五）特别说明

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2. 价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的澄清

- 已获取招标文件的潜在投标人，应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当根据第二章 投标人须知 十二、合同签订及其他“（五）询问、质疑和投诉”的相关规定，以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向招标人提出。招标人将在规定时间内，以书面形式予以答复。

- 招标人认为有必要在开标前对招标文件进行澄清的，将以公告形式予以澄清。

### （二）招标文件的修改

- 在投标截止期前任何时候，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

▲投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的，投标无效。

- 为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。

## 三、投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场踏勘，详细编制投标文件。投标人须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性。

投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### （一）投标文件的语言及计量

- 投标人的投标文件以及与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件及函电，招标人将不予接受。

- 投标文件中如附有外文资料，须逐一对应翻译成中文汉语并附在相关外文资料后面。▲不提供准确翻译资料的，投标无效。

- 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

### （二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格文件

证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当提供。）

##### 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件；（可不提供）

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；）

##### 法定代表人授权委托书(格式见附件)及授权代表的身份证（复印件）；

（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书；）▲投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

##### 中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件（格式自拟）；

##### 投标响应函（格式见附件）；

##### 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

##### 政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见附件）；

##### 廉政承诺书（格式见附件）；

##### 社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单（可不提供）；

##### 2021年度资产负债表等财务报表资料文件（新成立的公司，必须提供情况说明）（可不提供）；

##### 如投标人为代理商，应提供制造商针对本项目出具的唯一授权书；

##### 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）.

- 商务及技术文件

- 声明书（格式见附件）；

- 投标人情况介绍（格式见附件）；

- 技术和服务方案，投标人根据项目采购需求、评分标准等提出与本项目管理的相关详细计划和实施措施，如各类技术培训、运维保障、应急预案、售后服务、验收方案在内的内容和措施等；

- 投标产品配置表（格式见附件）（如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单）：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，须明确投标产品的设备名称、品牌、规格型号、规格配置详细说明等具体技术指标,任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

- 投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

- 智能雨污分流器质保服务承诺书（格式见附件）；

- 节能环保等的资质证书或文件（若有）；

- 投标人类似项目实施业绩一览表（格式见附件）并附上有关证明材料；

投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（或其他用户反馈证明材料）（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)。

- 本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式见附件）：人员数量配置，重要岗位须人员详细资料，并附上有关证明材料；

- 本项目设备投入一览表（格式见附件）（若有）：材料、设备、工具等投入计划，并附上有关证明材料；

- 备品备件及售后服务承诺，投标人承诺给予采购人的包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的承诺；

- 评分规则中涉及的所需提交的材料（若有）；

- 投标人认为有必要提供的其他技术文件和说明（格式自拟）；

- 关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（若有）。

- 报价文件：

##### 报价一览表（格式见附件）、投标报价明细表；

##### 投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

### （三）投标文件的编制、签署

- 投标文件的编制

各投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制，导致影响评标的，投标无效；

- 投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，投标无效。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

▲4. 投标文件须由法定代表人或其授权代表签署。应由投标人法定代表人或授权代表签字的，须签名或电子签名，否则按无效标处理。

▲5. 资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

- 投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签名或电子签名并加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （四）投标报价

- 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标人将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

- 投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

- 投标报价的确认：招标人在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认。投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。

### （五）投标文件的递交

- 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

- 投标截止时间和有效时间

##### 投标截止时间见前附表。如因电子交易平台原因影响投标截止时间的，招标人可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人在之前投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

##### 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

##### 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标

招标人按照招标文件规定的时间地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加在线电子投标，否则事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（一）开标会由招标人主持，在电子交易平台进行。

（二）投标截止时间后，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件，招标人依托电子交易平台发起开始解密指令。投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

（三）开标解密后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或招标人告知其未通过的原因。

特别说明：

- 政采云公司如对电子化开标程序有调整的，请根据本中心相关公告，按调整后的程序操作。

- 政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

- 本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

##### 解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

##### 若因政采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，招标人将情况报告政府采购行政监督管理部门，经同意后，重新组织采购活动。

- 若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，可以以以下方式处理：

数据电子备份投标文件（U盘）：在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称、联系电话并加盖公章，确保在开标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认），逾期送达的将拒绝接收。

送达方式：若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、参与政府采购活动健康承诺书、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近三个月个人社保缴纳证明文件。未携带有效证明文件或未提供社保缴纳证明文件的，其投标文件将被拒绝），数据电子备份投标文件（U盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款原因须启用数据电子备份投标文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃投标资格，作无效标处理；

2）若供应商未提供数据电子备份投标文件（U盘），招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件（U盘）的要求及内容不再适用。

CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

## 五、评标

### （一）评标委员会

- 评标委员会的组成

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为7人（含）以上奇数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审开始之前，评标委员会推选一名评审专家担任组长。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法定代表人或授权代表须在规定时间内提交询标澄清。

- 评标委员会组成人员的回避

在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

- 法律、法规、规章、招标文件等规定的其他事项。

- 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

- 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

- 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

### （二）评标原则

- 评标委员会须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

- 评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。

- 在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

### （三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、样品评审（若有）、投标文件的澄清、商务及技术文件的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

- 投标文件初审

- 资格性审查

采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查。招标人以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实。信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动，取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

▲在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效标处理。

资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性审查不合格的投标人则无须继续进行符合性审查，并且投标文件初审结论不合格。

- 符合性审查

依据招标文件的规定，从商务及技术文件和报价文件（开启后）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

- 样品评审（若有）

投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，样品将在抽签标注后进入专家打分环节。评标委员会将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

- 投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用签名或电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 商务及技术文件的比较与评价

评标委员会对投标文件初审结论合格的投标人进行商务及技术投标文件评审。评审结束后，在电子交易平台系统上公开资格和商务及技术评审结果，如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标。

- 报价文件的比较与评审

资格和商务及技术文件评审结果公布后，在电子交易平台系统上公开报价文件有关内容，招标人和公证机构做好开标记录，公开信息作为唱标内容。招标人在政采云电子交易平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响评标过程和结果。

评标委员会对投标人报价的合理性、准确性等进行审查核实。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 政采云电子交易平台-开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

- 推荐中标候选人与编写评标报告

评标委员会完成评标后，按评标原则、标准和方法推荐中标候选人，同时根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 六、无效的投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

| 序号 | 无效标条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 未办理获取招标文件登记手续的。 |
| 2 | 投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败且没有提供备份电子投标文件、备份电子投标文件无法解密或解密失败的。 |
| 3 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的。 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）。 |
| 5 | 投标人未能通过资格审查的：未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合招标文件规定的联合协议要求的。 |
| 6 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的。 |
| 7 | 投标人有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》第（一）款第4点作出承诺，但未详细说明失信记录的情况的。 |
| 8 | 电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的，法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的。 |
| 9 | 投标文件须由法定代表人或其授权代表签署部分，未进行签名或电子签名的。 |
| 10 | 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清，导致影响评标的。 |
| 11 | 与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的。 |
| 12 | 投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的。 |
| 13 | 服务条款偏离表内容与实际不符的。 |
| 14 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。 |
| 15 | 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 16 | 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的。 |
| 17 | 递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价不是唯一的，有选择性的。 |
| 18 | 资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的。 |
| 19 | 商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的。 |
| 20 | 投标报价超过本项目采购预算或者最高限价的。 |
| 21 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未能按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理性的。 |
| 22 | 报价文件中有0报价的。 |
| 23 | 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 24 | 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）： 使用伪造、变造的许可证件的； 提供虚假的财务状况或者业绩的； 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的； 提供虚假的信用状况的； 其他弄虚作假的行为的。 |
| 25 | 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效： 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的； 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的； 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的； 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的； 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的； 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的； 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的； 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的； 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的； 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的； 不同投标人的投标文件相互混装的。 |
| 26 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 27 | 出现影响采购公正的违法违规行为。 |
| 28 | 招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 29 | 法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。 |

## 七、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

## 九、重新组织采购

（一）修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、招标人沟通并作书面记录。采购人、招标人确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

## 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人签字确认。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，将通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家抽取规则、评审专家名单、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标（成交）候选人推荐情况、未中标情况说明、代理服务收费标准及金额、公告期限。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 十一、评审过程的保密与录像

（一）保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和招标人工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

（二）录音录像。招标人对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

## 十二、合同签订及其他

### （一）签订合同

- 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。鼓励有条件的采购单位视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。已申领电子签章的单位可在线签订合同。

- 如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，由采购代理机构记录不良行为一次，并报采购监督管理部门给予通报。

- 中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。招标人将取消其中标资格，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一次序中标候选人为中标人签订合同或重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 采购人和中标人应当在政府采购合同中明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

- 采购文件和采购合同可约定根据项目实施进度分期支付采购资金，不得强制中标人接受不合理的支付期限、方式、条件和违约责任等，不得以审计作为支付中标人款项的条件，不得约定验收合格后分期付款和收取质量保证金。

- 采购人应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还的违约责任，并在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 实行政府采购的政府购买服务合同的签订、履行、变更等，应当遵守政府采购法律、法规、规章以及民法典的相关规定。合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强，经费来源稳定、价格变动幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。

- 政府采购合同一式五份，采购人及中标人各执贰份，浙江至诚工程咨询有限责任公司执壹份。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，自动备案。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### （二）履约保证金

- 拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的2.5%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。对合同金额400万元以上的项目，采购人应鼓励供应商以履约保函形式提交履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

- 政府采购货物和服务项目中，采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。

- 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

### （三）货款的结算

- 按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

- 采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。

- 采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。

- 采购人不得无故拒绝或者迟延支付政府采购合同款项，应当畅通供应商催款维权渠道，及时处理诉求，维护政府公信力。供应商对于采购人违规拖欠账款的行为，可向有关部门反映。

### 验收

- 采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并按照合同规定的验收方案对供应商履约情况进行验收。

- 采购人成立验收小组，供应商应积极配合。验收小组应当由五人以上单数组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。采购人可以邀请参加项目采购活动的其他供应商或者第三方机构参与对供应商的履约验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。受采购人委托组织采购活动的采购代理机构工作人员和评审专家不得参加验收小组。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

- 验收结束后，验收小组应当出具验收报告。验收小组成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。采购人应当根据验收报告明确验收意见，并盖章确认。除涉密情形外，政府采购履约验收结果应在采购人评价后2个工作日内向社会公告。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人应依法及时处理。

- 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### （五）询问、质疑和投诉

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。询问函范本详见附件。

根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将在3个工作日内对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其他事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本详见附件。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其他事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。

- 供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

- 被质疑采购项目名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

- 提出质疑的日期；

- 招标文件获取日期及政采云截图。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号），采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

- 质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉书范本详见附件。

第三章  评标办法及评分标准

根据有关法律、法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=商务及资信技术得分＋报价得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.由评标委员会推荐综合得分排序第一名的投标人为中标候选人。中标供应商放弃中标资格的，或中标资格被依法确认无效的，应当重新组织采购。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）报价评分（30分）；

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。报价明显低于成本价或其他通过符合性审查投标人的报价，影响服务质量或者不能诚信履约的，未能提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的，投标无效。

2.报价得分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100。

（二）商务及资信技术评分（70分）；

1. 商务及资信技术得分的计算。

商务及资信技术得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：商务及资信技术得分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

商务及资信技术评分细则（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商综合实力 | 雨污分流器制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，具备ISO14001环境管理体系认证证书的得1分，具备ISO18001职业健康安全管理体系认证证书的得1分。体系证书认证范围内必须含有本次招标的雨污分流相关设备，否则不得分，未提供证书的或证书不在有效期内的均不得分（提供证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台截图，以全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/查询为准）（0-3分） | 3分 |
|  |  | 提供雨污分流器制造商的生产制造厂地及设备、主要产品、技术及研发能力、检测及质量控制能力、服务保障等资料，专家根据所提供的资料对制造商的综合实力进行评分。（0-4分） | 4分 |
|  |  | 雨污分流器制造商具有智能雨污分流、楼宇分流、管道雨污分流、雨污分流等设备的专利技术，一个得0.5分，最高得2分，专利必须为授权状态，且在有效期内，否则不得分。（0-2分）（提供专利证书，并提供中华人民共和国国家知识产权局的中国专利公布公告网址查询记录http://epub.cnipa.gov.cn/，盖厂家公章） | 2分 |
|  |  | 雨污分流器制造商具有智能雨污分流、楼宇分流、管道雨污分流、雨污分流等设备计算机软件著作权登记证书，一个得1分，最高得2分。证书必须在有效期内，否则不得分。（提供证书，并提供中国版权保护中心著作权等级系统的网络查询记录https://register.ccopyright.com.cn/query.html，盖厂家公章。） | 2分 |
|  |  | 雨污分流器制造商获得过市级及以上经济和信息化委员会颁发的“专、精、特、新”企业证书的得2分，提供证书扫描件。（0-2分） | 2分 |
|  |  | 投标人或者制造商参与住房和城乡建设厅发布的工程建设标准《城镇雨污分流改造技术规程》编制的得2分，提供证明文件及查询网址。（0-2分） | 2分 |
|  |  | 制造商雨污分流器通过省级及以上国家权威检测部门检验的得3分，提供检测报告扫描件。（0-3分） | 3分 |
| 2 | 业绩 | 自2018年1月1日以来（以中标通知书日期为准）雨污分流器制造商签订的雨污分流器公开招投标项目业绩，项目名称或者合同清单内须有雨污分流器，每提供一个业绩得1分，最高得3分。提供中标公示截图、中标通知书、合同，缺一不可，否则不得分。（0-3分） | 3分 |
| 3 | 项目实施能力 | 投标人具有机电工程施工总承包三级或建筑机电安装工程专业承包三级及以上的得3分，提供证书及全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台） (jzsc.mohurd.gov.cn)查询记录（0-3分） | 3分 |
|  |  | 投标人项目实施团队： 1、拟投入的项目经理具有给排水专业高级工程师职称的得2分； 2、拟投入的技术负责人具有机电工程专业一级注册建造师或机电专业高级工程师职称的得2分； 3、拟投入的项目组成员具有机电工程、环境保护工程、电气自动化、机电设计及安装专业中级及以上职称，配置齐全的得3分，每缺一个专业扣1分，扣完为止。注：提供以上人员由市级及以上人力资源和社会保障局或职称改革领导小组等国家机构颁发的职称证书扫描件以及在投标单位近3个月的社保证明。如有退休返聘人员，请一并提供退休返聘协议、工资银行流水证明（带章），缺一不可，编入投标文件中并加盖电子签章，否则不得分。 | 7分 |
|  |  | 投标人提供本项目雨污分流器的安装实施方案，从方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，由专家进行综合打分。(0-3分) | 3分 |
|  |  | 根据本项目实际情况，投标人需具有配合设计单位进行二次深化设计的能力，提供相关证明材料，由专家进行综合评分。（0-4分） | 4分 |
| 4 | 现场演示 | 雨污分流器项目远程监控系统现场演示操作，投标人需自带手提电脑及演示项目合同原件，演示操作内容为用户名+密码登录、远程开启关闭、历史记录查询、故障报警、项目点地图定位显示等，符合以上要求的得1分，最多得3分，PPT介绍不得分。（0-3分）（请投标单位预留足够时间提前到达，配合场所工作人员做好健康绿码查验、体温检测、实名登记等防控工作，并在演示室门口等候） 注：因疫情关系，投标人可以提供相关证明材料及录制视频作为演示文件，在开标截止时间前，快递到招标代理机构，逾期送达的不接收，演示播放文件格式采用常规格式，否则因格式问题导致无法播发的此项不得分。 | 3分 |
| 5 | 样品 | 根据雨污分流器样品进行评分： 提供DN100雨污分流器一个，投标人代表对雨污分流器样品参数、材质、功能等方面的进行讲解介绍，专家对投标人提供的雨污分流器样品进行以下方面的评分： 1、雨污分流器材质：分流器壳体采用PE、PVC、ABS工程塑料或者SUS304及以上的防腐材料的得1分，阀杆采用SUS304、阀瓣外表面包覆三元乙丙烯聚合橡胶或丁腈橡胶的得1分； 2、雨污分流器壳体为开模一体成型且设备整体尺寸满足采购需求中设计尺寸要求的得2分； 3、雨污分流器的维护便捷性：分流器的电机、执行机构必须能在整体设备不拆除的情况下进行维修或者更换的得2分； 注：样品将作为评标委员会评审依据之一，评标结束后，末中标人的样品自行领回，中标人的样品送建设单位留存。 | 6分 |
|  |  | 根据控制柜样品进行评分： 提供雨污分流设备的plc控制柜一套，根据样品的材质，功能，IP防水等级，plc的配置，控制柜的远程配置，人机界面及控制柜元器件采用的品牌，控制柜接地是否规范，控制柜照明及标准化接线布局是否规范等情况进行评分。（0-2分） 注：①不提供样品或样品不符合招标文件要求的，该项不得分。 ②样品将作为评标委员会评审依据之一，评标结束后，末中标人的样品自行领回，中标人的样品送建设单位留存。 | 2分 |
| 6 | 售后服务 | 投标人编制关于本项目的售后服务方案，包括售后服务点的便捷性、售后服务流程、专业人员配置、工器具配置；质保期内定期检查措施、应急处理措施等。由评标委员会根据方案的合理性、可行性、便捷性、优越性、实用性等方面进行综合评分。（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据投标人的售后服务现场响应时间情况进行评分，在接到通知后在1小时内到达项目现场的得3分，在2小时内到达项目现场的得1分。（0-3分）（提供投标人营业执照或分公司营业执照或服务中心营业执照，与项目现场的距离及响应时间证明材料） | 3分 |
| 7 | 运维服务能力 | 运维方案：评标委员会根据投标人的设备运维方案是否符合本招标项目预定要求，以及运维方案的针对性、操作性，计划安排是否科学合理、是否完善的情况横向比较，酌情给分。（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据投标人同类项目运维经验、运维人员配备、运维工器具配置等情况进行综合评分。（0-3分） | 3分 |
|  |  | 分流器设备运行数据信息涉及公共数据运行安全，投标人须有能力保障信息安全。提供的相关证明材料是否具有信息安全管理的能力，由专家进行综合评分。（0-3分） | 3分 |
| 8 | 增值服务 | 投标人提供额外的增值服务或者优惠承诺，由专家进行综合评分（0-2分） | 2分 |
| 9 | 质保 | 雨污分流设备系统整体质保2年不得分，每增加一年得1分，最高得2分。提供原厂质保服务承诺书，不提供的不得分。（0-2分） | 2分 |
| 10 | 标书编制质量评定 | 投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合采购文件要求；电子化投标文件是否与采购文件的评分标准一一对应，关联定位是否明晰，准确。（0-2分） | 2分 |

注：在中标公示期间，中标单位须提供投标文件纸质正副本、体系证书原件、专利证书原件、软件著作权证书原件、业绩合同及中标通知书原件、人员证书原件及社保原件、检测报告、其他所有需提供的证书及证明文件等供业主进行真实性审查。中标单位如提供的资料弄虚作假的，废标处理并报采购监督管理部门杭州市富阳区财政局采监科查处。

第四章  采购需求

## 一、基本要求

1、项目概况及工作环境

（1）工作地点：杭州市富阳区富春街道

（2）环境条件：

温度-3～38℃；

气候：亚热带，受沿海气候影响，气候温和湿润

2、技术资格和能力

（1）投标人须具有类似工程和服务的经历。

（2）招标人将对投标人提供服务的用户的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

（3）投标人须有能力在 富阳区提供长期服务。

3、设备（材料）要求

（1）投标人所投设备必须是厂商全新的、性能最优的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件的要求。

（3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（4）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

（5）所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明。

4、制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

（2）主要部件及总体工程的检验都应在现场完成。供货方须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。投标人在投标文件中应把招标人检验费用计入产品总价，该费用将包含于投标总价中。在检验结束后，供货方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

5、备品备件

在设备验收之日起配件至少保证供应10年。10年使用过程中，若遇配件更换等问题，原厂家必须确保配件更换养护后正常使用。投标人必须在投标文件中提供设备运行所需的备品备件清单以及对提供的备品备件进行报价，报价不包含在本次招标总价中，10年内备品备件以投标人提供的报价作为采购价，不得更改，不报价视为不实质性响应招标文件。

6、数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，施工设计变更后发生的数量增减，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

7、运输、保管、保险

（1）中标人负责设备材料货到现场或招标人指定的地点过程中的全部运输。

（2）货物在项目安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（3）货物在项目安装调试验收合格前的保管由中标人负责。

8、调试、验收及安装

中标方应派经业主认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，进行设备安装工作，以保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。

（1）中标人进行设备的安装，并负责设备调试、验收。

（2）中标人现场服务人员要服从监理单位及业主的进度安排。

（3）调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（4）调试：供货方应派遣有实践经验的技术人员进行专业调试。

（5）验收：设备的拆箱、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在业主指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经业主同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

设备安装完成后，进行调试、验收(包括负责通过有关部门组织的验收)。验收由业主与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。

9、资料

在试运行前二周，中标人需提交包括控制、操作和修理维护手册一式三份(必须提供中文版资料)，以便于业主和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。至少应包括下列基本内容：

（1）所有设备规格和详细操作说明。

（2）紧急安全措施的建议。

（3）紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（4）中标人应于验收后向业主提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交技术资料。

（5）系统和主要部件常见故障说明，说明书应包括设备清单、操作和维修方法。

（6）例行维修保养项目和期限的建议。

10、技术培训

（1）供货方须在质保及运维期结束后对业主的技术人员进行维修培训。

（2）供货方提供的负责培训的人员应具备同类工程1年以上的工程经验。

（3）技术培训费用应包含在投标总价中。

（4）技术培训至少应包括下列内容：

系统的原理、构成和功能的描述。

常见故障的处理或排除。

各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

11、售后服务

（1）投标人应按照本项目特点提供长期良好的售后服务。

▲（2）雨污分流设备系统整体质保2年，保修期自验收合格并交付使用之日起计算。

（3）接到故障报告后能在1小时内响应并提出解决方案，远程技术无法解决的，应在2小时到达项目工程现场；仍在质保期内设备故障无法及时修复的，中标人应当无偿予以更换新设备或提供代用设备直至故障排除，投标人必须提供现场服务响应承诺书。

（4）投标人或者制造商在富阳区有常设维保机构及维修技术人员，投标人应提供维保机构及维修人员的详细情况说明。

（5）生产厂家在杭州地区以外的，应有维修备品备件，以备维修更换。

（6）中标人应为招标人免费培训技术人员，直至熟练操作整套设备。

12、其他要求

（1）投标人投标产品的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求，如果国家没有相关规范要求的，必须提供质量监督局备案的企业标准。

（2）投标人认为有利于招标人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。

## 二、招标范围

投标人需按本招标文件规定的技术规格和要求，完成雨污分流器设备的二次深化设计、供货、运输、安装、调试、验收、试运行、培训及售后服务、运维等工作。

投标人须接受业主的资格审查和认可。

投标人应承担招标范围内所有工作的一切费用和风险。

与土建合同的划分

1）中标人负责本合同范围内所有机电设备的供货、安装和调试。雨污分流器的井控制柜基础、雨量传感器立杆基础全部由土建施工单位负责施工。

2）接地系统（工作接地，重复接地，仪表接地）以接地预埋连接板为界，界面以上室内接地线、设备接地（但不限于此）等属本标范围；界面以下接地预埋连接板、室外接地极、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护属土建标的合同范围。

3）电气设备安装所需的电缆线、电源进线，与土建相关的预埋件、预留孔、预埋管、套管穿线等及电缆沟的开挖修复回填和施工属于土建标的合同范围（设备电缆线由土建单位敷设至设备井内并预留1米，电源进线由土建单位敷设至设备控制柜基础并预留1米）。

4）本合同中标人应在规定的时间内向土建施工单位提交设备安装所需土建预埋件并要求由土建施工单位实施完成。（如预留孔的位置尺寸、预埋管和预埋铁的位置、尺寸等）。

## 三、招标内容及技术规格

1、设备清单

| 序号 | 采购物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污分流器 | DN100 | 951 | 套 | 其中2021年度富阳区富春街道污水零直排项目-开放式小区部分（新汇社区、巨利社区、三桥村店口自然村）27套 |
| 2 | 雨污分流器 | DN150 | 10 | 套 |  |
| 3 | 光学雨量传感器（含安装立杆） | 4-20ma输出，24V | 169 | 套 | 其中2021年度富阳区富春街道污水零直排项目-开放式小区部分（新汇社区、巨利社区、三桥村店口自然村）13套 |
| 4 | 控制柜 | 手动/自动/远程 | 169 | 套 | 其中2021年度富阳区富春街道污水零直排项目-开放式小区部分（新汇社区、巨利社区、三桥村店口自然村）13套 |
| 5 | 运维及质保服务 | 见运维部分要求 | 4 | 年 |  |

注：（1）投标人不得随意修改采购清单内容及数量，否则为无效标。

（2）中标单位最终以实际数量进行结算，单价不变。

2、主要设备的技术要求

2.1雨污分流器

本项目雨污分流器采用DN100以及DN150两个型号，必须采用整体一次性模具成型。分流器采用一个进水口，内部直接分成2路出水管，分别为雨水出水管及污水出水管，设备进出水口必须有不干胶标识注明，防止错接、误接。分流器壳体需采用PE、PVC、ABS工程塑料或者SUS304及以上的防腐材料，壁厚不能小于4mm，强度必须符合国家相关规范要求，出厂时必须提供检测报告及合格证等资料。

##### 雨污分流器分为上下两部分独立的区块，上部分为驱动电机部分及切换机构部分，采用24V驱动电机，可以实现多种控制模式：位置控制、速度控制、转矩控制等，具有3倍的过载能力；内置FIR滤波器，实现抗干扰，平稳运行；具有多样的监控对象，可以实现关闭及打开显示、故障报警、污染物堵塞提示等功能。雨污分流器执行机构为蜗轮蜗杆或其他类似形式，可直接在分流器内部实现雨污分流切换功能。下部分为雨污水分流的切换室，切换室的大小必须满足≥进水口大小的2倍，且雨污水的切换必须满足在进出水标高一致的前提下进行自由的切换。▲不接受采用蝶阀及闸阀形式的雨污分流器。

分流器阀瓣材质须为SUS304及以上，外表面包覆三元乙丙烯聚合橡胶或丁腈橡胶，阀体压缩量不小于1mm，能紧密的实现密封功能。

雨污分流器的设计必须能十分方便的在整体不拆除的情况下进行电机及执行机构的维修，驱动电机电缆线不得少于1m，防水接头须采用SUS304防水接头。

▲雨污分流器执行机构可直接在分流器内部实现雨污分流切换且进出雨污水管标高一致。

大多数项目小区车库覆土厚度只有500mm左右，雨污分流器尺寸太大将会造成无法安装的情况，DN100雨污分流器整体尺寸不得大于设计尺寸：320mmx276mmx250mm。DN150的分流器只有极少地方使用，尺寸不做具体要求，只要能满足现场使用要求就可以。

雨污分流器的安装位置很多在低洼处，雨污分流器防护等级必须为IP68，可完全浸没于水中且能保持正常运行，雨污分流器在出厂时必须100％进行气密性检测进行泄漏测试，在1.0bar的气压下不能发生泄漏。

雨污分流器安装位置为住宅小区内，设计图纸采用220V电源供电，再通过控制柜转换为24v安全电压供电给各个分流器设备。

材质：

雨污分流器壳体：PE、PVC、ABS工程塑料或者SUS304及以上的防腐材料

阀杆、阀瓣：阀杆SUS304及以上，阀瓣外表面包覆三元乙丙烯聚合橡胶或丁腈橡胶

##### 连接螺丝：SUS304及以上

##### 主轴材料为：SUS304及以上

防水接头：SUS304及以上

▲设备接电由中标单位自行与各个小区的业委会或者小区产权单位对接并且签订合同，在整个中标运维期，中标单位自行和业委会或者小区产权单位结算电费，电费由中标单位自行承担。

2.2光学雨量感应器

光学雨量感应器采用光学感应原理测量降雨量，内置多个光学探头，并且采用了可靠的遥测算法，确保雨量的可靠检测。区别与传统的机械式传感器，光学雨量更小，更灵敏，更可靠，更智能，易维护支持开机校准和安装错误提醒，支持开关量和UART输出。

光学雨量传感器产品参数

| 性能 |
| --- |
| 感雨直径：7CM | 分辨率标准：0.1mm | 瞬时雨量：0.4mm/s |
| 准确度： <5% | 单位：mm |  |
| 输入输出 |
| 工作电压：9V～24VDC | 工作电流：14mA@12VDC(典型值) | 休眠电流：3mA@12VDC |
| 额定功率：小于0.3W(典型值) | 输出：继电器开关量,5V脉冲信号,UART,可扩展RS485,RS232或 GPRS 无线传输 |
| 工作环境 |
| 外壳防护等级：IP66 | 工作温度：-40℃～+85℃ | 存储温度：-60℃～+85℃ |
| 相对湿度 ：0-99%RH,无凝结 |  |  |
| 出厂默认标配 |
| 传感器：1台 | 默认工作模式：测雨模式 | 默认输出信号： RS485信号 |
| 说明书：1份 | 合格证/保修卡： 1份 |  |

2.3电控柜

2.3.1.元器件安装规范

前提：所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。

适用条件 ：需要的灭弧距离

拆卸灭弧栅需要的空间等，对于手动开关的安装，必须保证开关的电弧对操作者不产生危险

组装前首先看明图纸及技术要求。

检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符。

检查元器件有无损坏。

必须按图安装 (如果有图）。

元器件组装顺序应从板前视，由左至右，由上至下。

同一型号产品应保证组装一致性。

面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定。

| 元件名称 | 安装高度 |
| --- | --- |
| 指示灯 | 0.6-1.8 |
| 电能计量仪表 | 0.6-1.8 |
| 控制开关、按钮 | 0.6-2.0 |
| 紧急操作件 | 0.8-1.6 |

组装产品应符合以下条件：

操作方便。元器件在操作时，不应受到空间的防碍，不应有触及带电体的可能。

维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。

各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合相关标准规定。

保证一、二次线的安装距离。

组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层，对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。

对于螺栓的紧固应选择适当的工具，不得破坏紧固件的防护层，并注意相应的扭距。

主回路上面的元器件，一般电抗器，变压器需要接地，断路器不需要接地。

对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况，安装距离应符合元件规定。额定功率为75w 及以上的管形电阻器应横装，不得垂直地面竖向安装。

所有电器元件及附件，均应固定安装在支架或底板上，不得悬吊在电器及连线上。

接线面每个元件的附近有标牌，标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的 标志牌外，标志牌不得固定在元件本体上。

标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目。

安装于面板、门板上的元件、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方，如下方无位置时可贴于左方，但粘贴位置尽可能一致。

保护接地连续性利用有效接线来保证。

柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面，或者破坏绝缘层。

门上的接地处要加“抓垫”，防止因为油漆的问题而接触不好，而且连接线尽量短。

安装因振动易损坏的元件时，应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。

对于有操作手柄的元件应将其调整到位，不得有卡阻现象。

将母线、元件上预留给顾客接线用得螺栓拧紧。

2.3.2一次回路布线技术要求

一次配线应尽量选用矩形铜母线，当用矩形母线难以加工时或电流小于等于100a 可选用绝缘导线。

接地铜母排的截面面积＝电柜进线母排单相截面面积×1/2

汇流母线应按设计要求选取，主进线柜和联络柜母线按汇流选取，分支母线的选择应以自动空气开关的脱扣器额定工作电流为准，如自动空气开关不带脱扣器，则以其开关的额定电流值为准。

对自动空气开关以下有数个分支回路的，如分支回路也装有自动空气开关，仍按上述原则选择分支母线截面。如没有自动空气开关，比如只有刀开关、熔断器、低压电流互感器等则以低压电流互感器的一侧额定电流值选取分支母线截面。如果这些都没有，还可按接触器额定电流选取，如接触器也没有，最后才是按熔断器熔芯额定电流值选取。

铜母线载流量选择需查询有关文档，聚氯乙烯绝缘导线在线槽中，或导线成束状走行时，或防护等级较高时应适当考虑裕量。

母线应避开飞弧区域。

当交流主电路穿越形成闭合磁路的金属框架时，三相母线应在同一框孔中穿过。

电缆与柜体金属有摩擦时，需加橡胶垫圈以保护电缆。

电缆连接在面板和门板上时，需要加塑料管和安装线槽。

柜体出线部分为防止锋利的边缘割伤绝缘层，必须加塑料护套。

柜体内任意两个金属零部件通过螺钉连接时，如有绝缘层均应采用相应规格的接接地垫圈, 并注意将垫圈齿面接触零件表面，以保证保护电路的连续性。

当需要外部接线时，其接线端子及元件接接点距结构底部距离不得小于200mm，且应为连接电缆提供必要的空间。

提高柜体屏蔽功能，如需要外部接线，出线时，需加电磁屏蔽衬垫，柜体孔缝要求为求缝长或孔径小于λ//(10~100）。

如果需要在电柜内开通风窗口，交错排列的孔或高频率分布的网格比狭缝好，因为狭缝会在电柜中传导高频信号。柜体与柜门之间的走线，必须加护套，否则容易损坏绝缘层。

2.3.3螺栓紧固标识

生产中紧固的螺栓应标标识兰色

检测后的紧固的螺栓 应标识红色

注意装配配铜排时应应戴手套。

2.3.4电气柜布局技术要求

确保传动柜中的所有设备接地良好，使用短和粗的接地线连接接到公共接地点或接地母排上。

连接到变频器的任何控制设备(比如一台PLC)要与其共地，同样也要使用短和粗的导线接地。最好采用扁平导体（例如金属网），因其在高频时阻抗较低。

为电柜低压单元，继电器，接触器使用熔断器以保护。当对主电源电网的情况不了解时，建议最好加进线电抗器。

确保传导柜中的接触器有灭弧功能，交流接触器采用R－C抑制器，直流接触器采用“飞轮”二极管，装入绕组中。压敏电阻抑抑制器也是很有效的。

如果设备运行在一个对噪声敏感的环境中，可以采用EMC 滤波器减小辐射干扰扰。同时为达到最优的效果，确保滤波器与安装板之间应有良好的接触。

信号线最好只从一侧进入电柜，信号电缆的屏蔽层双端接地。

如果非必要，避免使用长电缆。控制电缆最好使用屏蔽电缆。模拟信号的传输线应使用双屏蔽的双绞线。低压数字信号线最好使用双屏蔽的双绞线，也可以使用单屏蔽的双绞线。模拟信号和数字信号的传输电缆应该分别屏蔽和走线。不要将24VDC 和115/230VAC 信号共用同一条电缆槽！在屏蔽电缆进入电柜的位置，其外部屏屏蔽部分与电柜嵌板都要接到一个大的金属台面上。

电机电缆应独立于其它电缆走线，其最小距离为 500mm。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线。

如果控制电缆和电源电缆交叉，应尽可能使它们按 990度角交叉。同时必须用合适的夹子将电机电缆和控制电缆的屏蔽层固定到安装板上。

为有效的抑制电磁波的辐射和传导，变频器的电机电缆必须采用屏蔽电缆，屏蔽层的电导必须至少为每相导线芯的电导的1/10。

中央接地排组和PE 导电排必须接到横梁上(金属到金属联接) 。

它们必须在电缆压盖处正对的附近位置。中央接地排额外还要通过另外的电缆与保护电路(接地电极) 连接。屏蔽总线用于确保各个电缆的屏蔽连接可靠，它通过一个横梁实现大面积的金属到金属联接。

不能将装有显示器的操作面板安装在靠近电缆和带有线圈的设备旁边，例如电源电缆，接触器，继电器，螺线管阀，变压器等等，因为它们可以产生很强的磁场。

功率部件 (变压器，驱动部件，负载功率电源等))与控制部件(继电器控制部分，PLC) 必须要分开安装。

但是并不适用于功率部件与控制部件设计为一体的产品，变频器和相关的滤波器的金属外壳，都应该用低电阻与电柜连接，以减少高频瞬间电流的冲击。理想的情况是将模块安装到一个导电良好，黑色的金属板上，并将金属板安装到一个大的金属台面上。喷过漆的电柜面板，DIN导轨或其他只有小的支撑表面的设备都不能满足这一要求。

设计控制柜体时要注意EMC的区域原则，把不同的设备规划在不同的区域中。

每个区域对噪声的发射和抗扰度有不同的要求。区域在空间上最好用金属壳或在柜体内用接地隔板隔离。并且考虑发热量，进风风扇与出风风扇的安装，一般发热量大的设备安装在靠近出风口处。进风风扇一般安装在下部，出风风扇安装在柜体的上部。

2.3.2控制柜主要要求

与机械设备配套电气控制箱（柜）应由机械设备的主机制造商配套供应，主机制造商有责任保证所供电气控制箱（柜）与所控机械设备供电、控制以及保护要求相匹配，保证所供电气控制箱（柜）可以长期、安全、可靠的为所控机械设备供电，并满足机械设备的保护及控制要求。所需费用应包含在主机设备的报价内。

所有控制箱箱体均采用不锈钢304板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于1.5（±0.02）mm，箱体表面采用酸洗钝化并静电粉喷，颜色按业主要求。所有需支撑安装的控制箱，主机制造商应配套提供不锈钢304安装支架，支架强度必须满足控制箱要求。凡需落地安装的控制箱，投标方应配套提供用于安装不锈钢304槽钢基础。

控制箱为模块化的隔离结构，并能根据要求简便更换和扩展控制系统及电器元件。

安装场地为户外场所，防护等级要求是IP54。控制箱必须采用风扇，可以自动调节控制柜温度以及湿度。

根据电柜内设备的防护等级，需要考虑电柜防尘以及防潮功能。

一般使用的设备主要为： 空调，风扇，热交换器，抗冷凝加热器。同时根据柜体的大小合适的选择不同功率的的设备。关于风扇的选择，主要考虑柜内正常工作温度，柜外最高环境温度，求得一个温差，风扇的换气速率，估算出柜内空气容量。已知三个数据：温温差，换气速率，空气容量后，求得柜内空气更换一次的时间，然然后通过温差计算求得，实际需要的换换速率。从而选择实际需要的风扇。因为一般夜间，温度下降，故会产生冷凝水，依附在柜内电路板上，所以需要选择相应的抗冷凝加热器以保持柜内温度。

根据电缆进出线要求，在控制箱底部应留有进出电缆敲落孔。

控制柜为双层门结构，采用特殊的铰链，配有不会脱落的销钉，使箱门的安装和拆卸方便快捷，易于维修及测试。

控制箱金属外壳应具有可靠的安全接地保护系统。

控制箱的主要电气元器件须采用国际知名品牌，推荐品牌：西门子、施耐德、ABB及以上。

与机械设备配套的控制箱应符合下列要求：

- 控制箱电源端应设具有隔离功能的断路器。控制箱各馈电回路应设短路、过负荷以及接地故障保护。

- 各电机主回路应配置短路保护、接地故障保护以及过载保护。并应根据电动机具体保护要求以及使用情况按需装设断相保护、低电压保护等专用保护。故障输出为干结点无源继电器信号，触点容量 220V 5A。

- 控制箱应能对所控主设备和辅助设备进行单独控制操作，并应以一条流水线为单元根据工艺控制要求对所控设备进行联动操作。

控制箱面板上应设置开/停按钮、自动/手动转换开关、紧急停车按钮、开停及故障指示灯。需配置一台不小于7寸的工业级人机界面，文字应汉化显示清晰；并且应具有设备的运行状况、相关参数、运行及故障历史数据等。

控制柜必须安装电能表，统计设备运行电费。

控制箱（柜）应自带PLC控制系统方式分手动控制、自控以及远程自控三种方式。手动控制由配套控制箱上的控制按钮实现。就地自控由配套控制箱自带PLC控制系统根据采集传感器的数据就地实现自控。远程自控由配套控制箱接受厂区自动控制系统远程控制信号实现自动控制；控制转换由配套控制箱上的转换开关实现。

控制功能及保护：浪涌保护器：控制柜须具有浪涌保护器，浪涌保护器应≥20KA。

控制系统应具有PLC可编程控制器、并能够满足本项目的控制逻辑，配置不小于7英寸的人机界面，人机界面应能够设定项目所需参数。

启动控制方式为分流器点对点控制，单个控制柜可以控制6套雨污分流器。雨量感应器采集信号自动控制;本地,停止,远程控制模式可在面板自由选择;GSM远程遥控启动,PC友好组态界面可实现在线远程监控,实时数据分析,历史数据查询,故障信息报警实时传送及记录。传感器监视信息反馈至人机界面与中控台，设备故障该信息以及市电停电信息发送至管理人员。

2.4远程监控系统

2.4.1主要技术要求

2.4.1.1平台技术要求

富春街道污水零直排平台主要是对富春街道污水零直排相关内容进行综合性、系统性的管理，因此需要设计平台结构要求具有开放性、可用性、可靠性、兼用性、扩展性等，要求提供对现有应用程序集成强有力支持，有良好的向导支持打包和部署应用，添加目录支持等。

2.4.1.2数据集成要求

富春街道污水零直排智慧化管理的推进是一个长期的过程，涉及到多方面的数据整合，并建立数据底层之间强关联关系，要想把以后所有的系统建设所涉及到的数据都一次建设到位是不太现实的。因此：需要在系统建设中打造一个“数据服务中心”，除了要制定统一的数据标准外，还必须为多数据源、异构的数据源提供支持，即一个数据服务平台需要管理多个物理数据源，数据源之间可以进行无缝集成。

2.4.1.3数据共享应用要求

数据共享应该要求达到跨平台异构多源数据的访问和互操作，要求具有数据汇总、数据分发、数据转换、任务定制、监控管理等技术功能，支持Web Service服务等数据交换方式。

2.4.1.4系统性能要求

系统应具有海量数据存储和管理能力，数据库结构设计良好，应具有迅速的数据检索能力。

2.4.1.5运维服务要求

供应商应进行定期现场设备巡检、设备清洗、校准（最少每月一次）、备件更换、耗材更换、电池更换、设备维修等工作，保障服务期内稳定准确运行。

采用4G/5G无线通讯，具有自组网通讯功能，确保各种场合的正常通讯，能与各大网络运营商匹配，全网时间同步；内置无线通信模块，并具有APP软件，可通过手机直连实现设备参数配置；实现远程运维功能，可以远程控制设备的运行，可远程升级，可以无线实时调用设备运行状态等。

2.4.2数据中心建设

数据标准建设：包含信息资源规划（按内容、形式、用途、使用范围）、数据组织规范（数据资源组织规范、数据服务资源组织规范以及应用服务组件组织规范）、资源目录体系（标准包括信息元数据、资源分类、标识符编码及安全等标准）。

数据库建设：包含元数据库、基础数据库、空间数据库、地理信息数据库、业务数据库、系统数据库、监测数据库、业务要素库、专题数据库等。

数据共享：包含共享数据源管理、数据模型转换、数据共享自定义API、数据导出、数据库直连等。

数据管理：包含数据管理（目录类型管理、资源类型管理、目录管理、资源管理、资源浏览）、数据质量管理（稽核对象信息管理、稽核规则管理、集合任务管理、稽核记录）。

2.4.3系统支撑平台建设

统一消息服务、统一认证服务：建设统一消息服务，为本系统中各个模块提供公共的消息服务，消息服务主要完成对消息源、消息发送群体、消息发送规则、消息发送途径等的管理和设置；统一认证服务依托浙政钉的公共组件建设，包括组织架构、统一用户、统一授权、单点登录服务等，为本项目每个功能分配角色权限。

物联网平台：含物联网关接入、物联网数据管理、物联网数据维护等。

工作流服务：实现项目中业务流程的定义、运行、监控和管理。

2.4.4智慧应用层建设

2.4.4.1综合管控中心

为满足业务条线监管的需求，需要分散与集约相结合来构建综合展示平台，即集约化综合展示治水管理涉及的各类事部件，也满足用户自定义组建个性化的专项业务展示平台。综合展示平台须要适应大屏幕、PC端不同的交互和浏览要求，发挥各自屏幕最大优势。

2.4.4.2报警信息管理

包含信息统计、信息查询、信息查看、信息删除等功能

2.4.4.3消息中心

（1）消息记录

消息列表：以列表形式展示所有的消息记录，可根据消息类型、时间、接收人员等对消息进行查询；

（2）我的消息

收件箱：展示当前用户接收到的所有消息，可进行查询、查看详情、标为已读、删除等；

发件箱：展示当前用户发送的所有消息，可进行查询、查看详情、标为已读、删除等；此外，具有权限的用户可进行消息发送和编辑，消息发送对象可选择部门，也可以选人员。

（3）消息配置

进行各类消息发送规则的配置，如消息发送方式、发送开关、自动发送规则、消息模板、接收部门及人员等，按照该规则可自动、手动发送消息。

2.4.4.4事件中心

（1）事件信息管理

信息查询：根据输入的事件标题、时间段、事件等级、类型、是否超时、行政区域对表单信息进行查询筛选，默认显示全部事件信息。

信息查看：选择列表中的某一事件信息后，可进一步查看该条事件的详细信息，包括时间、地点、事件类型、事件等级、事件处置进度、事件详细内容，事件详细内容包括事件描述、图片、视频。

事件删除：点击后可选择事件信息进行删除，支持批量删除。

事件下派：事件可以下派，下派展示的内容包括下派单位、下派人员选择、处置时限等。

事件处置：事件接收单位可对事件进行处置，处置过程中可填写处置结果、详情描述等，并附上图片、视频等各类附件。

事件撤销：系统可对未处置之前的事件进行撤销，点击撤销后可填写撤销原因，同时该条事件在处置端显示已被撤销。

（2）事件统计分析

按照不同维度对事件进行统计分析，包括事件来源、事件类型等各维度分布，事件数量的同环比情况，以及各处置单位对事件的处置完成率等。这些统计分析结果可让管理单位对于事件整体情况进行直观了解，也可作为处置单位的考核依据。

雨量

提供实时雨量和历史雨量、降雨报警信息的查询功能，以列表的形式展示。

实时雨量查询：提供雨量站点实时雨量信息查询功能，用户可通过自定义查询站点，查询站点时段的时段雨量、日累计雨量。以列表和柱状图的形式显示。

历史雨量查询：提供雨量站点历史雨量信息查询功能，用户可通过自定义查询站点、时间，查询站点在某时间段的降雨量。

（3）统计报表

统计报表模块主要提供雨污分流器开关次数、雨量、设备状态的统计功能。

雨污分流器开关次数统计：提供水位站点的日报、月报、年报等报表统计功能。

雨量统计：提供雨量站点的日报、月报、年报等报表统计功能。

设备状态统计：提供流量站点的日报、月报、年报等报表统计功能。

对比分析：提供同一站点不同时间段的对比分析，同类型但多个站点、任意时段的对比分析。

2.4.5综合业务平台

2.4.5.1巡查养护管理系统

巡查任务制定：提供巡查任务制定功能，由相关监管人员制定巡查任务，可推送到移动应用中，相关巡查人员接受、查看任务后，进行巡查。巡查任务表单可包括巡查线路、设定考勤签到点、巡查频次、巡查内容填报等。巡查频次可分为例行任务（日、周、月、年等）、阶段性任务、一次性任务等。任务单的制定，可由用户通过任务配置界面进行任务事项的快速调取、选配，并可对任务事项进行针对性的增删调整，满足任务快速制定的同时又能便捷灵活，满足开展各类业务巡查的需求。

a、巡查签到

系统基于移动应用的实时定位数据和上传的照片，提供巡查人员的签到功能，便于进行巡查工作执行情况的考核。

定位签到：地理位置签到。

拍照签到：拍摄签到地点的图片作为签到证据

b、巡查实时监控

系统具备基于移动终端的实时定位功能，提供巡查人员的实时定位和空间分布的查看功能，便于进行巡查工作执行情况的考核；支持浏览和查看现场人员巡查的巡查线路，可以根据用户的姓名，按时间日期进行查询以及播放该用户的巡查轨迹，支持标注轨迹的起点和终点位置。

c、巡查轨迹查看

可根据时间段、巡查人员进行巡查路线轨迹的查询，标注出起点、终点，巡查轨迹可动态回放。系统支持在轨迹中记录巡查人员的操作，即可直接在轨迹中查看巡查人员进行的拍照、录像、事件上报等内容。

可根据时间段、巡查单位、巡查人员等进行查询，罗列出该满足该条件的各类巡查记录。

d、巡查考核统计

提供巡查记录的历史查询和统计分析功能，可按时间、按区域、按人员、按问题分类、按养护单位、按巡查单状态等多种条件进行查询和统计。能自动核算和统计管网巡查人员的计划完成率、巡查公里数。

e、巡查问题管理

当巡查员在巡查过程中发现排水设施有损坏、低洼积水、等问题时，可通过移动应用填写对应的表单和上传现场录像、照片、语音等多媒体资料来完成问题的上报。问题事件的发生和变化，都要与管控平台的动态事件窗口进行对接，实现同步展示。

f、统计分析

按时间、区域、养护单位、任务类型等维度进行巡查的任务数、完成数、公里数、签到数、事件数等关键指标的统计，体现各类巡查任务的开展情况；支持柱状图、饼图、曲线图等可视化图表的展示。

2.4.6系统组成

系统拓扑图:整个系统由数据采集与检测、现场监测与控制、远程监控云平台三部分组成。

系统功能 :设备工况实时监控 系统可实现对整个无人值守设备运行状态的监控。为客户提供高清晰的监控画面，可以清晰的查询泵站里设备情况和泵站周围的环境变化。

设备实时设置和控制 可以通过主画面的对应按钮分别切换到各个设备的分画面，并在分画面可以进行自动与手动转换控制。包括鼓风机,提升泵、的加热器、加水电磁阀、脱氯电磁阀、二氧化氯电磁阀、计量泵、水位浮球开关污泥泵和反冲洗泵等。

预警报警管理 系统可对各电动机过载跳闸，都能在主画面“报警显示”区域自动用文本及声响方式报警,支持设备故障报警和上下限报警,能实时展示雨污分流器告警信息、查询历史告警信息，并可设置告警消除规则。

统计报表对接入平台的各项历史运行数据进行统计，并按汇总值自动生成报表，对设备管理提供各种参数依据. 支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和查询。

维保管理对所有联网的水处理设备进行信息管理，实现设备维护全记录。

支持大屏和手机APP监控功能, 系统发现有故障的设备能将具体报警信息发送至指定人员的手机上，使相关的维保人员收到告警短信后能第一时间了解设备的情况,有应对措施及时处理。

2.5运维

2.5.1系统服务内容

1）确保设备井系统完好通畅，运行正常；

2）定期清理设备内部垃圾，清理异物。

3）定期检测设备卡死等异常现象，做到及时处理和修复，并做好相关记录；

4）确保管道系统无私自接管、违章占压等违规现象；

5）注意UPVC管材、PE管材等的变性和老化问题，必要时增设保温层或者保护层，防止极端温度及日照等造成的管道老化；

6）现场日常巡查，防止设备故障后污水外溢。

7）运维期间，必须每月提交报告，业主定期抽查设备运行状态，定期检查服务中心运维人员配置是否符合招标文件要求以及是否按规定上岗等情况。

2.5.2机电设备的维护管理

⑴每周应检查运行中的电气设备运行是否正常，是否按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录电气设备的运行情况；每半年应至少对设备井清淤一次，

⑵电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。电力电缆要定期检查与维护。

⑶如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，提前关闭电闸，灾后及时重新开启并检查损坏情况，若损坏，应及时更换。

⑷设立运维管理队伍，根据操作规程对设施进行日常巡检、维护和应急处理，保障各类设施设备正常安全运行，并做好记录。

⑸发现异常情况应及时处理，对一般的漏、坏、堵、溢等异常现象，尽快处理和修复；对出现的较严重的影响治污系统正常运行的问题，应及时向业主报告并尽快修复设施。

⑹设备标准化标识标牌（公式牌）、设备操作规范、安全规程上挂明示。

2.5.3控制柜的保养

1）定期备份程序；

2）定期对控制柜内进行清洁：先设备断电，把PLC等带散热孔的电子元器件遮挡好，最好把PLC模块拆下，只能使用吸尘器，不能使用压缩空气吹，因为压缩空气会把灰尘吹到设备内部，并且压缩空气经常含水，进入设备内部会短路；吸完后检查接线是否松动；

3）定期大电缆检查：大电缆是否松动，如果松动，请重新固定；大电缆接头是否有发黑现象：如果有，则注意检查是否线鼻子没有压紧或者接触电流太大。

4）定期接地检查：接地测量，注意查看屏蔽层是否老化，屏蔽层老化，带来接地不好；模拟量信号接地测量；检查接地线有无锈蚀，锈蚀则处理。

5）定期接触器检查：大接触器的安装螺丝以及进出线是否松动；大接触器触头状态: 主触点是否有烧溶痕迹，检查灭弧罩是否烧黑和损坏；接触器接线端状态: 是否烧黑；吸合时间，电压测试: 检查接触器的吸合时间，以及进出线的通断情况；接触器吸合声音是否正常，无噪音，如何吸合后发出“嗡嗡”的声音，则拆卸检查触头的情况。

6）定期铜排检查：检查热缩管是否破损；检查铜排连接情况：如果铜的外观变色，则说明铜排可能过热，如果需要，则拆卸铜排，较平对齐，涂抹导电膏，拧紧。

7）继电器检查：继电器触头状态，是否发黑：一段时间使用之后，继电器触点可能出现发灰的情况，最极端的情况是辅助触点烧熔，导致电磁阀无法接通或者断开；继电器线圈是否松动，如果松动，则按紧。

8）根据现场的情况，半年或者一年更换一次过滤网；如果过滤网堵塞，则严重影响控制柜的散热。

9）定时检查柜内风扇运转是否正常，及时清灰。

10）定期测试控制电压：24VDC出线电压测量，如果发现出线电压偏移太大，则螺丝刀调整电位计；检查短接排是否松动：在有大接触器的电柜中，短接排容易松动。

11）软件维护- PLC

设备硬件报警记录与整理：

设备出现问题不一定会造成设备停机，但是在PLC的诊断缓冲区里面都有记录，因此，定期查看该记录对于设备的维护意义重大。

及时的了解出问题的站点，查找原因，及时准备。

PLC电源电池没电，容易丢失RAM卡的数据，请定期检查PLC电池容量，及时更换。

2.5.4雨量传感器的保养

1）定期检查雨量传感器工作是否正常，在连续晴天时，可在特定情况采用人工洒水的方式检查雨量传感器是否可以正常工作；

2）遇到连续晴天时，对雨量传感器进行清理，去除表面灰尘，防止出现误差；

3）定期检查雨量传感器上方是否有遮挡物，检查附近是否有导致光线不好的因素，如有，及时解决。

2.5.5资料的收集整理

每月底将本月的运行维护情况上报业主，并做好档案管理和上报工作。档案资料和原始记录应包括以下项目：

⑴各种规章制度、维护指标、技术文件和有关规定等；

⑵日常运行维护管理记录；

⑶对设备进行编号、登记；

⑷重大故障报告及处理结果记录；

⑸设备定期检修。

2.5.6制订手册

制订设施维护手册，包括长效运行管理制度、管理人员设备配备、维护内容与要求、岗位操作规程和事故应急预案等。

2.5.7运维考核细则：

- 运维项目班子不齐全的，缺少一名扣2000元；

2）运维单位必须配备打卡设备，运维人员必须每天上下班打卡，打卡记录每月底自动发送至业主单位负责人，未达到实际运维人数的每人每天扣300元；

3）未组织巡查的，每发现一次扣2000元；每月未按要求进行巡查的，每发现一次扣2000元。未制定整改措施的扣10000元。

4）巡查车辆不到位的，每发现一次扣500元；运维人员不统一着装的，每发现一次扣200元；

5）职责分工不明确的扣1000元；没有相应可操作的运维巡查制度扣2000元；未建立运维基础信息库扣2000元。

6）未进行巡查台帐记录发现一次扣1000元；每周不按时上报巡查小结的一次扣200元；每月未按时上报巡查情况通报的一次扣1000元。

7）不配合上级检查、交办任务未及时完成的一次扣5000元。

8）因工作不到位每造成一次群众有效信访的扣2000元。

9）因工作不到位被区级媒体曝光的每次扣5000元，被市级媒体曝光的每次扣10000元，被省级媒体曝光的每次扣20000元。

10）因工作不到位被区“五水办”通报批评的每次扣10000元。

11）因运行维护单位管理人员维护管理不善造成人身伤害事故或者财产损失的,由运行维护单位承担相应法律责任。

12）平台日常使用、数据同步情况，数据丢失、数据质量差的，一次扣1000元。未定期维护监管平台设施信息库的发现一次扣2000元。

2.5.8移交

▲运维及质保期结束后，中标单位必须确保雨污分流设备使用功能正常，经双方现场确认后移交（移交含远程平台及相关数据）。如中标单位后期未履行运维及质保服务，业主将追究其违约的法律责任。

2.6其他

- 除以上的技术要求以外，还应符合国家有关行业规定及相关规范。

##### 2、中标单位提供的产品不得侵犯其他制造商的专利权，如有侵权行为，招标人有权取消其中标资格。

▲3、投标单位必须在杭州市范围内设立有服务中心，面积不小于100平方。巡查运维人员不少于6人以及服务车两辆，运维人员工资不得低于当地平均工资。提供24小时服务热线，在2小时内到现场完成故障排除及维修，维修服务点配备充足的备品备件材料。提供加盖投标单位公章的承诺函，不提供作为无效标。

▲本项目运维期为四年。投标人的运维及质保费用报价必须满足支付运维人工费、电费、流量费、场地租赁、运维车辆、日常维修及中控室维护办公等所有费用。

4、投标样品告知：

（1）投标人须提供以下样品：DN100雨污分流器一个及plc控制柜一套。

（2）样品提交地点：杭州市富阳区江连街27号行政服务中心A座4楼样品室；投标截止时间为2021年6月 6 日上午09时00分，样品请在投标截止时间前半小时送至行政服务中心A座4楼样品室。样品须自行安装完成。

（3）投标样品为投标资料的一部分，如未按要求提供样品或不提供样品，该项不得分。

（4）“样品”的退返：样品将作为评标委员会评审依据之一，评标结束后，由投标人在中标结果公布后自行领回，制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。中标单位将样品送至发包人指定地点存放。

（5）样品的其他说明：中标后，中标单位样品即为评判产品是否合格的最低标准。产品质量低于样品的，不得进场安装，损失由中标单位自理，并承担由此造成的甲方的损失。

（6）在评审过程中评标委员会有权对样品进行破坏性试验。

（7）本次实样评标可根据实际情况进行拆样检测。

▲投标人提供产品样品进行评标，样品材质、尺寸及切换方式与招标文件要求重大偏离的将作为0分处理。如投标单位不提交样品，必须承诺中标后提供的设备完全符合本次招标文件要求，不提供承诺函的视为不实质性响应，作无效标处理。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

鉴证方：浙江至诚工程咨询有限责任公司

2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维项目经过公开招标采购（编号： ），确定***********为中标单位，甲、乙双方经自愿平等协商一致，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                           单位：元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的    天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方必须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，必须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

第四条：售后服务

1.合同项目从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修四年。保修期满后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2.乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟 60 分钟电话响应，2个小时到场修理， 1 天以内解决问题。

3.乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥ 3 人），及不少于 四 年的免费售后现场技术服务。

4、如投标书中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，由甲方单位及邀请第三方进行验收。甲方将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。。

第六条：货款的支付

合同签订后30日内，甲方支付合同总金额的40%作为预付款；设备送到项目现场后30日内甲方支付至合同总金额的60%；设备项目验收合格后15日之内，支付至总金额的84%；余总金额的16%作为运维及质保费用，经业主考核合格后每一年支付4%。

运维及质保期结束后，中标单位必须确保雨污分流设备使用功能正常，经双方现场确认后移交，移交含远程平台及相关数据。

第七条：履约保证金

合同签订时中标人应向采购人缴纳履约保证金，按不超过合同总金额的2.5%计收，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后，采购人在5个工作日内无息退还。履约保证金缴纳方式可以双方协商采用现金或银行保函或保险保函等方式，采用保函形式应提交无条件的履约保函。

第八条：其他约定：到场成品保护、施工现场的安全文明措施由乙方自行负责。

第九条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方无正当理由逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向杭州市富阳区财政局政府采购监管科直接提出支付申请，并要求对采购人违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收质量保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十条处理。

第十条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十一条：合同的生效

本合同经甲方、乙方和浙江至诚工程咨询有限责任公司法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执壹份，杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科执壹份，浙江至诚工程咨询有限责任公司执壹份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

开户银行：

账号：

鉴证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

地址：富阳区恩波大道519号财富中心A座14（13A）楼

电话：0571-62059069

传真：0571-63133266

签约时间：   年  月  日

签约地点：

廉 政 条 款

一、甲、乙双方的权利和义务

1.甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4.乙方不得以任何理由向监理和委托方的项目监管人员行贿或馈赠礼金、有价证劵、贵重礼品，不得为利用关系人报销任何应由个人支付的费用。

5.甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6.甲、乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方单位（盖公章）：                  乙方单位（盖公章）：

法定代表或委托人：                    法定代表或委托人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

日期：    年  月  日

# 第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都须正面回答。

（三）投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，导致影响评标的，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商综合实力 | 雨污分流器制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，具备ISO14001环境管理体系认证证书的得1分，具备ISO18001职业健康安全管理体系认证证书的得1分。体系证书认证范围内必须含有本次招标的雨污分流相关设备，否则不得分，未提供证书的或证书不在有效期内的均不得分（提供证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台截图，以全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/查询为准）（0-3分） |  |
|  |  | 提供雨污分流器制造商的生产制造厂地及设备、主要产品、技术及研发能力、检测及质量控制能力、服务保障等资料，专家根据所提供的资料对制造商的综合实力进行评分。（0-4分） |  |
|  |  | 雨污分流器制造商具有智能雨污分流、楼宇分流、管道雨污分流、雨污分流等设备的专利技术，一个得0.5分，最高得2分，专利必须为授权状态，且在有效期内，否则不得分。（0-2分）（提供专利证书，并提供中华人民共和国国家知识产权局的中国专利公布公告网址查询记录http://epub.cnipa.gov.cn/，盖厂家公章） |  |
|  |  | 雨污分流器制造商具有智能雨污分流、楼宇分流、管道雨污分流、雨污分流等设备计算机软件著作权登记证书，一个得1分，最高得2分。证书必须在有效期内，否则不得分。（提供证书，并提供中国版权保护中心著作权等级系统的网络查询记录https://register.ccopyright.com.cn/query.html，盖厂家公章。） |  |
|  |  | 雨污分流器制造商获得过市级及以上经济和信息化委员会颁发的“专、精、特、新”企业证书的得2分，提供证书扫描件。（0-2分） |  |
|  |  | 投标人或者制造商参与住房和城乡建设厅发布的工程建设标准《城镇雨污分流改造技术规程》编制的得2分，提供证明文件及查询网址。（0-2分） |  |
|  |  | 制造商雨污分流器通过省级及以上国家权威检测部门检验的得3分，提供检测报告扫描件。（0-3分） |  |
| 2 | 业绩 | 自2018年1月1日以来（以中标通知书日期为准）雨污分流器制造商签订的雨污分流器公开招投标项目业绩，项目名称或者合同清单内须有雨污分流器，每提供一个业绩得1分，最高得3分。提供中标公示截图、中标通知书、合同，缺一不可，否则不得分。（0-3分） |  |
| 3 | 项目实施能力 | 投标人具有机电工程施工总承包三级或建筑机电安装工程专业承包三级及以上的得3分，提供证书及全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台） (jzsc.mohurd.gov.cn)查询记录（0-3分） |  |
|  |  | 投标人项目实施团队： 1、拟投入的项目经理具有给排水专业高级工程师职称的得2分； 2、拟投入的技术负责人具有机电工程专业一级注册建造师或机电专业高级工程师职称的得2分； 3、拟投入的项目组成员具有机电工程、环境保护工程、电气自动化、机电设计及安装专业中级及以上职称，配置齐全的得3分，每缺一个专业扣1分，扣完为止。注：提供以上人员由市级及以上人力资源和社会保障局或职称改革领导小组等国家机构颁发的职称证书扫描件以及在投标单位近3个月的社保证明。如有退休返聘人员，请一并提供退休返聘协议、工资银行流水证明（带章），缺一不可，编入投标文件中并加盖电子签章，否则不得分。 |  |
|  |  | 投标人提供本项目雨污分流器的安装实施方案，从方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，由专家进行综合打分。(0-3分) |  |
|  |  | 根据本项目实际情况，投标人需具有配合设计单位进行二次深化设计的能力，提供相关证明材料，由专家进行综合评分。（0-4分） |  |
| 6 | 售后服务 | 投标人编制关于本项目的售后服务方案，包括售后服务点的便捷性、售后服务流程、专业人员配置、工器具配置；质保期内定期检查措施、应急处理措施等。由评标委员会根据方案的合理性、可行性、便捷性、优越性、实用性等方面进行综合评分。（0-3分） |  |
|  |  | 根据投标人的售后服务现场响应时间情况进行评分，在接到通知后在1小时内到达项目现场的得3分，在2小时内到达项目现场的得1分。（0-3分）（提供投标人营业执照或分公司营业执照或服务中心营业执照，与项目现场的距离及响应时间证明材料） |  |
| 7 | 运维服务能力 | 运维方案：评标委员会根据投标人的设备运维方案是否符合本招标项目预定要求，以及运维方案的针对性、操作性，计划安排是否科学合理、是否完善的情况横向比较，酌情给分。（0-3分） |  |
|  |  | 根据投标人同类项目运维经验、运维人员配备、运维工器具配置等情况进行综合评分。（0-3分） |  |
|  |  | 分流器设备运行数据信息涉及公共数据运行安全，投标人须有能力保障信息安全。提供的相关证明材料是否具有信息安全管理的能力，由专家进行综合评分。（0-3分） |  |
| 8 | 增值服务 | 投标人提供额外的增值服务或者优惠承诺，由专家进行综合评分（0-2分） |  |
| 9 | 质保 | 雨污分流设备系统整体质保2年不得分，每增加一年得1分，最高得2分。提供原厂质保服务承诺书，不提供的不得分。（0-2分） |  |

落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件（格式自拟）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

法定代表人授权委托书

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处 ：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本单位均予承认，并负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（电子签章）：                          授权日期：     年   月   日

附授权代表的身份证件正反复印件：

（注：如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书。）▲投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

授权代表的身份证（复印件）

身份证件正反复印件：

正面： 反面：

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标响应函

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处：

我 （姓名） 系  （投标人名称）  的法定代表人，授权  （全名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）        项目（项目编号：      ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

- 我方的投标文件包括以下内容：

### 资格文件：

①落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）；

②法定代表人授权委托书及授权代表的身份证（复印件）；

③投标响应函；

④符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

⑤政府采购供应商廉洁自律承诺书；

⑥廉政承诺书；

⑦营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件（可不提供）（若有）；

⑧社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单（可不提供）（若有）；

⑨2021年度资产负债表等财务报表资料文件（新成立的公司，必须提供情况说明）（可不提供）（若有）；

⑩符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（若有）；

⑪以联合体形式投标的，提供联合协议（若有）；

⑫要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（若有）；

⑬要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（若有）。

### 商务及技术文件：

①组织实施方案；

②技术和服务方案；

③投标产品配置表；

④投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

⑤节能环保等的资质证书或文件（若有）；

⑥服务条款偏离表；

⑦投标人情况介绍；

⑧投标人类似项目实施业绩一览表及有关证明材料（若有）；

⑨本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

⑩本项目设备投入一览表（若有）；

⑪备品备件及售后服务承诺（若有）；

⑫投标人认为有必要提供的其他技术文件和说明（若有）；

⑬关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（若有）。

### 报价文件

①报价一览表、投标报价明细表；

②投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（若有）。

- 本项目实行电子投标，须提供投标人须知规定的全部投标文件，供应商应准备电子投标文件及其他要求投标人提交的全部材料，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

- 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件澄清修改内容(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

- 我方同意在中标后按时签订合同。

- 我方保证遵守招标文件中的其他有关规定。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。我方理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

- 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请联系：

投标人名称(电子签章)：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表签名：

地址：                      邮编：

电话：                      邮箱：

投标日期：           年     月     日

▲注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标。

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处：

我方参与    （项目名称）     【招标编号：   项目编号   】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

注：▲投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对本承诺函第（一）款第4点进行承诺，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效标处理。

政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处：

本单位合法参加                            项目（项目编号：          ）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在行贿、串通等违法行为。开标后，如发现本单位与其他当事人之间存在直接控股、管理关系等情况，本单位同意按照政府采购相关规定处理。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

廉政承诺书

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处：

我单位响应你单位                       项目（项目编号：         ）招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件

（可不提供）

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单

（可不提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

2021年度资产负债表等财务报表资料文件

（新成立的公司，必须提供情况说明）

（可不提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

声 明 书

杭州市富阳区人民政府富春街道办事处：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         （招标项目名称）（项目编号：    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意此次采购文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标产品配置表

项目名称：2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。须针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中须明确主要产品的品牌、规格型号、规格配置如配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.所有技术指标表述均应采用中文汉语，如当前公布的技术指标只有外文或少数民族文字表述的，须由投标人作出中文汉语翻译（评审时以中文汉语翻译为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

4.本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

5.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

技术规格偏离表

项目名称：2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （未响应、负偏离、正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离表中仅填写与采购文件要求有差异的条款。投标人没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

2.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该数量、功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

3.用数量来表示的需求，如与采购文件要求有差异，必须用确切的数字、单位进行偏离情况说明。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

节能产品认证证书复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

环境标志产品认证证书复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

注：本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |
| 其他情况 | 如技术力量等（可另附纸说明） |

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标人类似项目实施业绩一览表

| 采购人名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 项目地址、采购人联系人及联系电话 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应类似业绩的合同复印件和用户验收报告（或其他用户反馈证明材料）复印件并加盖投标人公章，注明所在投标人商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业及学历 | 担任职务 | 职称或专业技术资格 | 资质证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件，并注明所在商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

本项目设备投入一览表

项目名称：2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料复印件，并注明所在商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

## 智能雨污分流器质保服务承诺书

致：杭州市富阳区人民政府富春街道办事处

我公司承诺2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维 项目的雨污分流设备系统整体质保       年，保修期自验收合格并交付使用之日起计算。

服务条款：

1、质保期内我公司会对设备进行至少一年三次的定期回访、跟踪、检查，包括清洁及测试。

2、接到故障报告后能在1小时内响应并提出解决方案，远程技术无法解决的，在4小时到达用户现场；仍在质保期内设备故障无法及时修复的，无偿予以更换新设备或提供代用设备直至故障排除。

3、在设备验收之日起配件至少保证供应10年。10年后使用过程中，若遇配件更换等问题，确保配件更换养护后设备的正常使用。我公司承诺设备配件的价格不高于市场价8折。

我司售后服务公司地址：

联系电话：               传真：

制造商(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

参与政府采购活动健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）不是来自（或途经）疫情重点地区，或最近14天未有国外旅居史；

（二）未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）健康码显示为绿色。

如上述承诺不实而导致不良后果(如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等)的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人（手写）：

承诺时间：

注：本承诺函按疫情防控需要提供。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（        单位名称      ）的（      项目名称      ）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 标的 名称 | 采购文件中明确的所属行业 | 制造商（企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于 （中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制造业 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

▲1.投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

报价一览表

项目名称：2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装、运维及电费 | 1项 |  |  |
|  | 合计 | 大写： 元整 | 小写： 元 |
| 注：含设备供货、运输、安装调试、验收、技术培训、售后服务、质保、电费、流量费、运维及税金等所有费用 |

注：1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币为结算币种。

2.投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人法定代表人或授权代表签名或签章并加盖投标人电子签章。

4.以上表格要求细分货物名称及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

5.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

6.报价要求：请统一按采购需求采购清单表内所列货物报价。

▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则投标无效。

▲设备接电由中标单位自行与各个小区的业委会或者小区产权单位对接并且签订合同，在整个中标运维期，中标单位自行和业委会或者小区产权单位结算电费，电费由中标单位自行承担。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标报价明细表

项目名称：2021年度富阳区富春街道污水零直排项目（区块一、区块二、区块三、区块四）—雨污分流器设备采购、安装及运维

项目编号：

| 序号 | 采购物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污分流器 | DN100 | 951 | 套 |  |  |  |
| 2 | 雨污分流器 | DN150 | 10 | 套 |  |  |  |
| 3 | 光学雨量传感器（含安装立杆） | 4-20ma输出，24V | 169 | 套 |  |  |  |
| 4 | 控制柜 | 手动/自动/远程 | 169 | 套 |  |  |  |

| 序号 | 采购物品名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 运维及质保服务 | 6名运维人员人工费 | 4 | 年 |  |  | 运维人员工资不得低于当地平均工资 |
|  |  | 169个控制柜电费 | 4 | 年 |  |  | 暂定每度电为1元 |
|  |  | 169个控制柜流量费 | 4 | 年 |  |  |  |
|  |  | 场地租赁费 | 4 | 年 |  |  |  |
|  |  | 2辆运维车辆费用 | 4 | 年 |  |  |  |
|  |  | 日常维修费用 | 4 | 年 |  |  |  |
|  |  | 中控室维护及办公费用 | 4 | 年 |  |  |  |
|  | 合计 | 元 |
|  | 运维报价不得低于总报价的16%，如有其他费用，请自行增项报价。 |

说明：

1、不提供详细投标报价明细表将视为没有实质性响应采购文件。

2、▲本项目运维期为四年。投标人的运维及质保费用报价必须满足支付运维人工费、电费、流量费、场地租赁、运维车辆、日常维修及中控室维护办公等所有费用。

3、投标人不得随意更改采购清单内容及数量，否则为无效标。

4、投标人的投标报价为综合单价形式（包括设备供货、运输、保险、卸货、指导安装至指定地点、调试、验收合格、培训、管理费、利润、税金等），中标后不得调整。

5、本明细表合计总价应与“报价一览表”中投标总价相一致。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

询问函范本：

关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：  ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

质疑函范本：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地  址：                          邮    编：

联系人：                          联系电话：

授权代表：

联系电话：

地  址：                          邮    编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                  包    号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                      公章：

日  期：

附：招标文件获取日期及政采云截图。

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 供应商依法对政府采购项目提起质疑的，可以通过现场送达（需一式三份）、邮寄送达（需一式三份）、在线提交质疑函等方式提起。

投诉书范本：

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投 诉 人：

地     址：                             邮    编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                              联系电话：

地    址：                              邮    编：

被投诉人1：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                          包    号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：    是/否              公告期限：

采购结果公告：    是/否              公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年    月    日，向                    提出质疑，质疑事项为：                                                                    。采购人/代理机构于      年    月    日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请   求：

签字(签章)：                        公章：

日  期：

投诉书制作说明：

- 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标文件封面（格式供参考）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：