桐庐县农村生活污水治理--全链条管理平台提升项目(第三次)

招标文件

（电子招投标）

编号:HZJYZFCG-GK-2022003-1-1

桐庐县城乡建设管理处

杭州金源全过程工程咨询有限公司

二〇二二年十二月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

桐庐县农村生活污水治理--全链条管理平台提升项目(第三次)招标项目的潜在投标人应在政采云平台（  https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年01月12日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZJYZFCG-GK-2022003-1-1

项目名称：桐庐县农村生活污水治理--全链条管理平台提升项目(第三次)

预算金额（元）：4200000

最高限价（元）：4200000

采购需求：标项名称:桐庐县农村生活污水治理--全链条管理平台提升项目(第三次)， 简要描述：具体详见采购需求。

合同履约期限：项目建设周期 4个月,竣工验收合格后项目整体运维3年。

本项目接受联合体投标：☐是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 40% ，小微企业合同金额应当达到 70% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2023年01月12日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2023年01月12日9点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年01月12日9点30分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：桐庐县城乡建设管理处

地  址：桐庐县迎春南路333-335号

项目联系人（询问）：高志翔

项目联系方式（询问）：13777842371

质疑联系人：沈龙

质疑联系方式：18968165757

2.采购代理机构信息

名  称：杭州金源全过程工程咨询有限公司

地  址：桐庐县城南街道迎春南路61号萧商大厦5楼

项目联系人（询问）：周佳丽

项目联系方式：0571-69916576/13738091054

质疑联系人：申屠思佳

质疑联系方式：0571-69916576

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐庐县财政局

地    址：桐庐县春江路688号

传    真：0571-64217662

联系人 ：方翔

监督投诉电话：0571-58507058

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | ¨A同意分包。 B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 |
| 5 | 样品提供 | þA不要求提供。 |
| 6 | 方案讲解演示 | ¨A不组织。 B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行视频演示。每个投标人时间不超过10分钟，演示次序以投标文件解密时间先后次序为准。 （2）方案讲解演示方式： 视频演示（演示顺序按照投标文件解密顺序）：演示视频递交：本项目需提供视频演示，视频录制时间不超过10分钟，演示内容详见招标文件评分标准。投标文件截止时间前邮寄存放演示视频的U盘给代理机构，视频格式需为常，否则视频不能播放由投标人负责。演示视频U盘的密封：外包装须注明项目名称、项目编号、投标截止时间、演示视频U盘。可与备份文件一起邮寄，需明确备注。 演示视频文件送达地点：浙江省桐庐县城南街道迎春南路61号萧商大厦5楼；演示视频文件签收人员联系电话：周佳丽13738091054 。 注: ：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | þB服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：桐庐县农村生活污水治理--全链条管理平台提升项目(第三次)，属于 软件和信息技术服务 行业； ## 中小企业划型标准详见：工信部联企业〔2011〕300号 |
| 10 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 11 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省桐庐县城南街道迎春南路61号萧商大厦5楼；备份投标文件签收人员联系电话：周佳丽13738091054 。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 12 | 代理服务费 | 本次采购的代理服务费参考浙价服[2003]77号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》招标费率标准收取；采购代理服务费包含在投标总价中，由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。 账户信息： 公司名称：杭州金源全过程工程咨询有限公司 账号：201000194415644 开户行：桐庐农村商业银行营业部 |
| 13 | 特别说明 | 无。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函须一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

不组织。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1提供有效的营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有）

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7投标标的清单；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并及时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

一、项目背景

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实习近平总书记关于农村生活污水治理的重要指示精神，浙江省住房和城乡建设厅、浙江省财政厅、浙江省生态环保厅、浙江省农业农村厅于2021年2月联合发布了《关于进一步加强农村生活污水治理工作的指导意见》（浙建村〔2021〕14号），意见提出要进一步加强农村生活污水治理，实现农村生活污水由“有”到“好和美”的转变。

2021年3月，中共浙江省委全面深化改革委会发布关于印发《浙江省数字化改革总体方案》的通知（浙委改发[2021]2号），要求全面推进乡村振兴数字化。2021年6月22日，浙江省住房和城乡建设厅下发《省建设厅关于开展全省住房城乡建设系统数字化应用场景建设试点工作的通知》（浙建改函〔2021〕200号），通知中明确，为深入贯彻落实省委数字化改革决策部署，省市县联动推进全省住房城乡建设系统数字化改革，加快打造一批多跨协同数字化应用场景，大力培育省数字化改革“揭榜挂帅”项目，经研究，决定组织开展数字化应用场景建设试点。

为进一步提升桐庐县全链条污水治理能力的数字化管理水平，桐庐县城乡建设管理处结合桐庐县农村污水运维管理实际工作需要，在当前数字化改革的大背景下，通过数字化管理手段，在原有农村污水一体化运维平台的基础上开展数字化管理平台的建设工作，并成为浙江省建设厅数字化应用场景建设试点项目。

二、建设目标

1.1概述

按照数字化改革的创建目标，结合平台实际，围绕桐庐县农村污水治理管理的要求，本次项目建设将围绕现有平台系统的监测体系建设与提升、应用功能整合提升、大数据分析能力提升、污水零直排村建设等方面深入开展农村污水全过程、全覆盖、精细化、智能化监管。

通过进一步完善农村生活污水治理基础信息库、构建数据管理体系，为桐庐县农村污水治理管理、污水零直排村建设提供有效的数字化技术支撑手段，打造管理服务、综合评价、辅助决策为一体的应用场景，实现农村生活污水一体化治理工作的数字化闭环管理，为建设美丽桐庐提供良好保障。

本次项目建设规模涉及项目建设所需的软件升级、监管中心建设、135个30吨以上标准农污站点物联监测系统建设、3个污水零直排村5个站点智能化升级，以及站点通信链路及现场运维服务等内容。

- 135个30吨以上农村生活污水处理终端智能化监测系统更新

桐庐县农村环境工程智能化展示平台租赁项目从2015年开始，到现在已有六年，设备大多已陈旧，性能参数不能满足当前的监管需要。包括：

- 数据采集与传输

- 站点智能监控与图像AI分析

- 站点负荷监测

- 示范站点出水水质监测（pH、浊度、COD、氨氮、总磷）

- 站点运行工况监测

- 站点运维到岗监测

- 建立全局高质量数据分析和呈现系统

农污智能化平台上的数据越来越多，此次提升改造将升级监控中心、告警中心、运维中心、报表中心等相关功能，实现基于GIS的专题应用，增加巡检完成率、出水达标率等统计分析，并基于多维报表数字引擎和大数据分析挖掘工具，定制开发全县农村生活智能化管理数字驾驶舱。

- 提升数字化监管能力

根据2021年5月浙江省发布的《浙江省县域农村生活污水治理近期建设规划编制导则》相关要求，以县域为单位，建立和完善农村生活污水治理基础数据库和监管服务系统，基础数据包括村庄、农户、处理设施基础档案信息等，优化与各级监管服务系统的数据互联互通，提升数字化监管能力。

建立从规划、建设、管理、报废的全流程管理体系，保障设施建设质量，有效利用。建立从排水户接户、管网收集到终端处理、达标排放及资源利用的全链条信息化监管系统。同时通过各部门联动，有效确保农村生活污水处理设施及时建设、规范运维，从而实现长效稳定运行。

- 打造污水零直排村样板工程

通过监测农村生活污水处理站点的调节池液位、电导，以及管网的液位、电导，预警水质突变，确保雨污全分流，为全县污水零直排村的建设打造污水零直排村样板工程。

- 1.2系统设计要求

桐庐县农村生活污水治理设施数字化管理平台是以计算机硬件与网络通信平台为依托，以地理信息系统、物联网、数据库、应用软件开发、云计算等技术为支撑，以数据为枢纽，以政策、法规、规范、标准、信息化机构以及安全体系为保障构建的应用系统，在良好的支撑环境下，为农村生活污水治理设施数字化管理全领域内的专业应用提供服务。

根据本项目建设目标需要和建设内容要求，设计一个稳定、可靠、高效、可扩展性好的系统架构。

在尽可能保障现有需求和考虑未来系统扩展需要的基础上，采用面向服务体系架构进行设计，遵循多层体系、业务规范、数据资源标准等标准体系，强调各类基础资源的复用和可扩展性，实现对现有系统和资源的整合与集成，并扩展新的功能。

- 1.2.1系统架构设计

本项目的总体框架包括感知层、基础设施层、数据支撑层、应用层和展现层五个不同层次。同时，在总体框架中，考虑系统平台的统一标准规范体系建设和信息安全体系建设。

项目总体框架图

1）感知层

感知层是系统的数据源基础。信息采集方式包括自动采集、人工采集、在线交换和离线交换等。自动采集方式是指通过自动采集设备进行在线监测，涵盖范围自信息采集端至系统的信息传输接收端；人工采集方式是指人工录入信息，涵盖系统应用各层级的客户端；在线交换方式是指通过网络互连进行信息的在线交换，涵盖系统需要在线直连的各外部信息资源存储设备。

2）基础设施层

包括为本项目配套的软硬件资源，包括云平台、网络安全设备、存储设备、监控大屏等资源，以保障系统顺利运行。

3）数据资源层

整合系统建设所需的各类相关基础数据、监测数据及业务数据资源，包括农污设施基础信息、业务管理信息、监测信息等，通过数据整理存储到统一数据资源层，完成数据汇集与数据治理，通过数据加工、处理、建模，建立不同逻辑数据模型，为上层提供数据服务。

3）应用支撑层

包括物联网中间件、数据交换共享服务、GIS组件服务等各项支撑组件。通过与感知系统、大数据服务平台的数据连接，实现多跨应用的数据应集成服务，打破系统、网络、地域边界，实现数据交换与共享应用。

4）业务应用层

应用层构筑多层次的服务体系，是系统核心功能的外在体现，面向各级用户提供服务，在原有软件基础上进行扩展研发，原有功能包括资源中心、监控中心、告警中心、运维中心、报表中心、移动端应用等，新增功能包括软件平台升级&新增加模块，包括： 基础信息管理（升级）、规划管理（升级）、运行维护(升级)、建设改造管理(升级)、公共服务(升级)、污水零直排村智能管理子系统（新增加）、 GIS基础平台（新增加、运维质量第三方数字化核查评价子系统（新增加）、 数字化驾驶舱模块（新增加）、 移动端融合应用(新增）、村级项目审批与接户多跨应用(新增）、供水、电数据联动排水户排水特征多跨分析(新增）、指导员制管理应用、数据交换接口等，并为系统未来扩展预留二次开发接口。

5）展现层

展现层主要包括展现终端和展现用户，展现用户指平台的直接用户，包括县本级各级相关部门用户，在获得授权的情况下，通过政务外网访问本系统的相关资源。

6）标准规范体系

制定一系列的数据、软件、接口方面的标准规范，使得各级系统平台之间可以共享，在此基础上实现信息互联互通。

7）信息安全体系

信息服务平台涉及到软件、硬件、网络等多个部分的内容，平台建设过程中需要打造统一的安全保障体系，以实现整个平台的安全、稳定、高效运营。

- 1.2.2网络架构设计

数据中心是部署和存储智能化现场监测终端、微信应用端采集的数据及图像资料的地方，并提供计算运算能力，主要是由云应用服务、安全设备、网络设备等组成。

本次云监控数据中心建设主要包括云计算应用服务、安全设备的部署、视频综合管理平台建设及相关配套设施建设：

平台网络拓扑图

如上图所示，整体网络由四个部分组成，其分别为：政务云服务器、机房托管服务器、监管中心、现场监测单元、浙政钉移动端软件。此外现场检测单元应当支持直接将数据多发上传到机房托管服务器、政务云服务器与上级监管平台，政务云服务器也应当和省、市等上级监管平台留有接口，供功能扩展使用。

机房托管服务器与前端现场监测单元进行直接连接与数据接入，用于视频接入、存储与物联数据接入与转发，并将数据通过防火墙上传到政务云服务器。

政务云服务器是部署和存储现场监测单元、智能手机客户端采集的数据及图像资料的地方，并提供计算运算能力，主要是由服务器、安全设备、网络设备，存储设备组成。政务云服务器提供外网接口，并按照二级等保提供安全服务。

监管中心是类似于指挥中心，主要是由多块大屏幕和监控电脑组成，用于监视现场数据，并予以呈现，监控中心依托政务云服务器上部署的监管平台软件，也可连接托管服务器进行视频监控，从而实现对全区域的设施运行情况和运维情况进行整体监控。

现场监测单元是部署在环境治理设施现场的监测及智能硬件，包括物联网网关、流量计、视频或图像传感器、在线水质监测仪、动力设备状态监测传感器、安防传感器等组成。

通过这些传感器感知采集各类数据，包括水泵与曝气风机的运行状态、实时水流量、出水水质、运行维护管理人员到达及离开的时间与位置、电控箱防盗报警及实时视频来查看现场整体情况，花木生长情况，维护人员维护状况等。

浙政钉移动端软件是监管人员和运维人员使用的移动软件，使用手机通过无线网络既可以实时掌握区域设施实时工况数据，并可以通过手机进行移动运维管理。监管人员可以通过手机进行监管考核打分，数据实时上传到中心平台。

- 1.3采购一览表

| 序号 | 大项 | 内容 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件平台建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件现有模块升级 | 基础信息管理升级 | 详细建设内容见“软件现有模块升级” | 1 | 套 |
| 2 |  | 规划管理升级 | 详细建设内容见“软件现有模块升级” | 1 | 套 |
| 3 |  | 建设改造管理升级 | 详细建设内容见“软件现有模块升级” | 1 | 套 |
| 4 |  | 运行维护管理升级 | 详细建设内容见“软件现有模块升级” | 1 | 套 |
| 5 |  | 公共服务 | 详细建设内容见“软件现有模块升级” | 1 | 套 |
| 6 | 软件扩展新增 | 数字化驾驶舱 | 详细建设内容见“软件系统扩展新增” | 1 | 套 |
| 7 |  | GIS基础平台 | 详细建设内容见“软件系统扩展新增” | 1 | 套 |
| 8 |  | 污水零直排村智能管理子系统 | 详细建设内容见“软件系统扩展新增” | 1 | 套 |
| 9 |  | 运维质量第三方数字化核查评价子系统 | 详细建设内容见“软件系统扩展新增” | 1 | 套 |
| 10 |  | 村级项目审批与接户监管应用 | 详细建设内容见“软件系统扩展新增” | 1 | 套 |
| 11 |  | 指导员管理应用 | 详细建设内容见“软件系统扩展新增” | 1 | 套 |
| 12 |  | 移动端融合应用 | 详细建设内容见“软件系统扩展新增” | 1 | 套 |
| 13 |  | 数据对接支撑体系 | 详细建设内容见“软件系统扩展新增” | 1 | 套 |
| 14 | 软件配套服务 | 等级保护安全测评 | 二级等保评测 | 1 | 项 |
| 15 |  | 第三方渗透测试 | 第三方渗透测试 |  |  |
| 16 |  | 平台维护 | 监管平台日常维护 |  |  |
| 17 | 信息资源交换共享内容 | 监测数据接入 | 详细建设内容见“信息资源交换共享内容” | 1 | 批 |
| 18 |  | 气象数据接入 | 详细建设内容见“信息资源交换共享内容” |  |  |
| 19 |  | 供水数据人工导入 | 详细建设内容见“信息资源交换共享内容” |  |  |
| 20 |  | 农房数据接入 | 详细建设内容见“信息资源交换共享内容” |  |  |
| 21 |  | 农家乐、民宿、小作坊等数据接入 | 详细建设内容见“信息资源交换共享内容” |  |  |
| 22 |  | 生态环境局数据对接 | 详细建设内容见“信息资源交换共享内容” |  |  |
| 23 |  | 污水零直排设施数据初始化 | 1、结合业主提供的测绘资料、CAD设计图纸，将污水零直排农污设施，从每一个排水户（含经营性排水户）、管网到处理终端全要素进行数据初始化，并在地图上进行标注。 2、在地图上绘制管网图。 3、绘制一张该农污处理终端的工艺组态底图。 4、对该村农污处理终端进行精准工况对接和远程自控对接。 5、污水资源化现场自控设备数据接入平台，并进行远程控制和数据展现； 6、该村规划数据上图。 |  |  |
| 24 |  | 污水管网基础数据测绘 | 对污水零直排村排水管网基础数据进行测绘 |  |  |
| 25 |  | 管网数据入库及处理 | 以污水零直排村排水管网测绘数据为基础，按照20公里进行数据入库及处理估算。 |  |  |
| 26 |  | 无人机倾斜三维摄影 | 对污水零直排村的村容村貌进行整体航拍 |  |  |
| 27 |  | 空间遥感影像数据上图 | 结合污水零直排村的已有航拍影像数据，数据上图并适度优化。 |  |  |
| 二、计算机及网络平台系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村生活污水监管中心 | 监控中心展示大屏 | 详细建设内容见“农村生活污水监管中心建设清单” | 1 | 批 |
| 2 |  | 大支架 | 详细建设内容见“农村生活污水监管中心建设清单” |  |  |
| 3 |  | 解码器 | 详细建设内容见“农村生活污水监管中心建设清单” |  |  |
| 4 |  | HDMI线 | 详细建设内容见“农村生活污水监管中心建设清单” |  |  |
| 5 |  | 无线路由器 | 详细建设内容见“农村生活污水监管中心建设清单” |  |  |
| 6 |  | 控制台 | 详细建设内容见“农村生活污水监管中心建设清单” |  |  |
| 7 |  | 控制电脑 | 详细建设内容见“农村生活污水监管中心建设清单” |  |  |
| 8 |  | 机柜 | 详细建设内容见“农村生活污水监管中心建设清单” |  |  |
| 9 |  | 机柜 | 详细建设内容见“农村生活污水监管中心建设清单” |  |  |
| 10 |  | 汇聚交换机 | 详细建设内容见“农村生活污水监管中心建设清单” |  |  |
| 11 |  | 指挥中心空调 | 详细建设内容见“农村生活污水监管中心建设清单” |  |  |
| 12 |  | 监控中心装修 | 详细建设内容见“农村生活污水监管中心建设清单” |  |  |
| 13 | 专网通信&服务器 | 站点VPN专线 | 详细建设内容见“专网通信＆服务器” | 1 | 批 |
| 14 |  | 监控中心裸光纤 | 详细建设内容见“专网通信＆服务器” |  |  |
| 15 |  | IDC托管 | 详细建设内容见“专网通信＆服务器” |  |  |
| 16 |  | 视频服务器 | 详细建设内容见“专网通信＆服务器” |  |  |
| 17 |  | 流媒体服务器 | 详细建设内容见“专网通信＆服务器” |  |  |
| 18 |  | 视频安防管理平台软件 | 详细建设内容见“专网通信＆服务器” |  |  |
| 19 |  | 网络存储设备 | 详细建设内容见“专网通信＆服务器” |  |  |
| 20 |  | 物联网服务器 | 详细建设内容见“专网通信＆服务器” |  |  |
| 21 |  | 交换机 | 详细建设内容见“专网通信＆服务器” |  |  |
| 22 |  | 防火墙 | 详细建设内容见“专网通信＆服务器” |  |  |
| 23 |  | 政务云外网端口与二级等保安全服务 | 详细建设内容见“专网通信＆服务器” |  |  |
| 三、物联感知系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村生活污水处理终端监测感知系统 | 物联网网关 | 详细建设内容见“农村生活污水处理终端监测感知系统建设清单” | 1 | 批 |
| 2 |  | 动力设备状态监测传感器 | 详细建设内容见“农村生活污水处理终端监测感知系统建设清单” |  |  |
| 3 |  | 电磁流量计（分体式） | 详细建设内容见“农村生活污水处理终端监测感知系统建设清单” |  |  |
| 4 |  | 电磁流量计（分体式） | 详细建设内容见“农村生活污水处理终端监测感知系统建设清单” |  |  |
| 5 |  | 微功耗无线智能流量监测终端流量计 | 详细建设内容见“农村生活污水处理终端监测感知系统建设清单” |  |  |
| 6 |  | 微功耗无线智能超声波明渠流量监测终端流量计 | 详细建设内容见“农村生活污水处理终端监测感知系统建设清单” |  |  |
| 7 |  | 多参数水质监测一体机（6指标） | 详细建设内容见“农村生活污水处理终端监测感知系统建设清单” |  |  |
| 8 |  | 电子工牌-更新 | 详细建设内容见“农村生活污水处理终端监测感知系统建设清单” |  |  |
| 9 |  | 全彩智能球机 | 详细建设内容见“农村生活污水处理终端监测感知系统建设清单” |  |  |
| 10 |  | 农污处理终端监测系统安装 | 1、现场设备更换、安装及调试； 2、流量计井改造； 3、现场摄像头更换及安装调试 |  |  |
| 11 |  | 水质设备安装调试 | 1、多参数水质监测一体机的运输及现场吊装施工； 2、取水及预处理系统，包含：水泵（一主一备）、管阀、固定支架、水泵防雨箱体等； 3、多参数水质监测一体机现场调试服务 |  |  |
| 12 |  | 站点设备日常运行维护 | 1、设备远程每日查看在线情况和数据是否异常。 2、每个月对每一台设备做一次现场巡检和养护； 3、发生异常事件及时处理，确保数据质量合格率在90%以上。 4、维护周期为三年。 |  |  |
| 13 |  | 水质设备耗材（含试剂） | 1、所有仪器仪表所涉及的试剂及其它耗材费用 |  |  |
| 14 |  | 水质设备废液处理 | 水质设备废液专门做无害化处理，维护周期为三年。 |  |  |
| 15 |  | 水质设备现场运维服务 | 维护保养，设备校准、异常事件处理等。，维护周期为三年。 |  |  |
| 16 |  | 视频监控设备日常运维 | 网管中心每天对监控平台巡检一次，发生异常断线无特殊情况当天修复，维护周期为三年。 |  |  |
| 17 | 污水零直排村物联监测系统 | 低功耗智能液位传感器 | 详细建设内容见“污水零直排村物联监测系统建设清单” | 1 | 批 |
| 18 |  | 低功耗智能电导率传感器 | 详细建设内容见“污水零直排村物联监测系统建设清单” |  |  |
| 19 |  | 微功耗无线智能排水管网零直排监测终端 | 详细建设内容见“污水零直排村物联监测系统建设清单” |  |  |
| 20 |  | 污水零直排村设施现场勘察 | 通过理解监测目标和需求，安排人员到现场勘察（一个小组2-3人，1个勘察员，1-2个安全员），输出以下成果： 1、确定监测设备安装点位； 2、提交书面现场勘察报告； 3、提交初步施工方案。 |  |  |
| 21 |  | 污水零直排村设施新增监测设备现场安装 | 安排人员到现场安装（一个小组2-3人，1个勘察员，1-2个安全员）： 1、按照勘察提交的初步施工方案结合实际情况，出具正式的施工方案，并经过审批； 2、严格按照经过审批的施工方案现场安装监测设备； 3、现场设备数据与软件平台之间进行数据验证； 4、提交现场施工记录。 |  |  |
| 22 |  | 污水零直排村站点物联网设备日常运行维护 | 1、设备远程每日查看在线情况和数据是否异常。 2、每个月对每一台设备做一次现场巡检和养护； 3、发生异常事件及时处理； 4、维护周期三年。 |  |  |

- 1.4软件平台建设要求

- 1.4.1软件现有模块升级

桐庐县农村生活污水监管平台（原“桐庐县农村环境工程智能化展示平台”）自通过2015年、2015年两期建设和2018年定向新增部分功能后，基本功能已具备，也实现了与省市监管平台的互联互通。

但随着农村生活污水治理工作的深入开展，为了适应标准化运维、污水零直排村建设，为了更加高质量、高效率地实现监管目标，以及适应省市主管部门的新要求，本着厉行节约和防范风险的考虑，有必要对现有软件平台做进一步升级。

对照浙江省住房和城乡建设厅、浙江省财政厅、浙江省生态环境厅、浙江省农业农村厅四部门联合发文《关于进一步加强农村生活污水治理工作的指导意见》（浙建村2021【14】号）和《省建设厅关于发布全省住房城乡建设系统数字化应用场景第一批试点项目及试点单位的通知》（浙建改发【2021】49号）的工作任务要求，需对现有平台资源中心进行以下方面升级。

- 1.4.1.1基础信息管理升级

基本信息管理主要包括五方面内容：村庄基本信息；农村生活污水处理设施及接户信息；第三方运维企业的基本信息；主管部门基本信息；数据汇总等。按照省厅要求，按照处理设施治理和管控治理要求，调整农户信息结构，增加数据检查、数据汇总、覆盖率计算等功能，并将经营排水户等强制要求的内容纳入管理。

- 1.4.1.2规划管理升级

- 1.4.1.2.1专项规划

专项规划包括规划编制流程管理和规划实施管理（年度计划）。

规划过程流程管理展示专项规划编制单位、编制费用及规划各阶段（立项、招标、专家评审、政府批复）时间等信息。

规划实施管理分为建设改造、运维管理，设定次年计划、近期规划和中远期规划，通过现状和计划、规划的数据对比，指导主管部门完成规划实施目标。

- 1.4.1.2.2近期建设规划

近期建设规划包括编制流程管理、规划成果管理和规划实施管理（年度计划）。

近期建设规划实现全过程管控和进度管理，包括立项、招标、专家咨询、专家评审、政府批复。主要关注各阶段证明材料有效性和时间性。实现对县域建设规划编制单位基本信息的管理。

近期建设规划实现实施全过程管控。以年为单位，结合资金投入等，对建设规划的年度计划实施情况进行管理。

- 1.4.1.3建设改造管理升级

- 1.4.1.3.1年度计划

设定年度建设改造目标数及资金填报情况，与建设规划年度目标实现联动。

- 1.4.1.3.3项目建设

对建设改造实施情况信息进行清单式管理。建设改造实施内容包括建设改造，设施建设和设施改造，流程包括项目前期、设计、施工、试运行、验收、移交运维。

- 1.4.1.3.4建设质量源头管控

通过设计信息入库、材料批次进场验收、施工单位过程填报、监理现场验收记录，从源头做好工程建设质量的过程管控。

- 1.4.1.3.4项目建设监督

项目建设监督主要包括村级监督员，乡镇（街道）应对本辖区内农村生活污水治理建设项目落实村级监督员，组织上岗培训。通过特定的村级监督员培训自动生成村级监督员账号，设定监督员账号过期时间，账号过期自动收回。

- 1.4.1.4.运行维护管理升级

- 1.4.1.4.1设施移交

将原先建设改造流程的设施移交流程抽离，对设施移交所需的证明文件、照片等进行配置，区县对移交运维阶段进行系统审核和人工审核，确保移交时设施的信息完整、建设完备、资料齐全。

- 1.4.1.4.2单位管理

管理运维机构的各项信息，包括运维机构的企业信息、人员信息、设备信息、详细信息及运维合同信息。

- 1.4.1.4.3标准化运维

实现标准化运维评价管理的目标设定、进度管控、资料留存、结果审核。按时间、按区域动态管理进度情况，可按照区域进行进度比对；实现标准化运维评价省、市两级审核，资料下载和在线查看。审核过程记录留痕和资料留痕备查。

打通运维企业系统，实现标准化运维自评表、问题整改单、处理设施体检报告、评价报告的电子化流转。

- 1.4.1.4.4站长制

依托“站长制”，围绕“微事立办，小事快办，急事特办”原则，赋予镇村站长问题处置权，以问题为导向第一时间确认解决问题。

设施巡查管理

省厅将治理方式明确分为处理设施治理和管控治理。村级站长巡查内容除处理设施以外，还应包括管控治理村庄和无处理设施覆盖村庄确保管控治理村庄整体的水环境正常，同时可考虑将在建工程、经营排水户的巡查纳入管理。

设施巡查：按照导则要求，页面生产巡查记录单；提供现场照片上传接口（照片前端自动压缩，控制在2M以内）。处理设施巡查记录上传后，数据库自动记录巡查记录，并根据巡查结果自动生成问题单（问题确认表）；村庄巡查记录上传后，如果存在问题，生成村庄问题单，村庄问题不向企业流转。

- 1.4.1.4.5水质检测管理

水质检测管理包括主管部门委托检测、环保部门监督性检测、企业水质自检。

与环保系统协同，获取环保部门监督性检测数据，分析展示达标率情况。

主管部门委托检测与企业水质自检，每年年底设置次年检测计划，提供数据接口和数据录入账号给水质检测单位和运维企业，由各单位录入水质数据，并通过数据接口将数据上传至省市级系统。通过数据分析，计算水质达标率，水质检测计划完成率等关键指标。

- 1.4.1.4.6动态监测

动态监测模块接入设施现场的智能传感设备，包括实时监控、在线水质监测设备、流量计、液位计、智能电表等的接入，提供实时数据多维度查看、异常告警、数据分析等功能。

通过数据通信系统，直接获取终端数采设备的在线水质监测、流量、设备运行工况、电量等监测数据接入，现场设备采集的数据直传系统，系统可通过阈值配置和数据分析，实时进行设施运行监管。以地图为载体，直观显示各设施的地理分布、运维管理信息、运行状态、最新水质情况；展示各设施的报警信息以及报警处置跟进情况。

- 1.4.1.5公共服务

- 1.4.1.5.1管理服务

管理服务包括资金管理、标准导则、监督考核及培训等功能。

资金管理主要是资金筹集管理和资金支付管理，对资金用途分类分为规划、建设改造、运维资金等三种类型，按照用途规划资金分为前期调研、规划编制等，建设改造资金分为征地拆迁、调查勘测、招标代理、设计、施工、监理等，运维资金分为第三方运维、户内补助、奖励费、电费、第三方水质检测费等。资金管理支持记录的时间、空间以及其他多维度的统计展示。

标准导则管理通过数据接口获取省市主管部门拟定的标准导则，形成本地的导则库。

- 1.4.1.5.2对外服务

对外服务包括企业培训、企业考核、巡检数据录入、企业接口管理等功能。

企业培训为企业账号提供主管部门组织的培训报名服务，同时企业可创建培训活动，邀请乡镇、其他企业进行培训活动报名。

企业考核可查看主管部门当年对其进行的考核评价结果。

巡检数据录入为运维企业提供台账和水质自检的数据录入功能，支持数据的文件导入。

企业接口管理为企业系统对接主管部门监管系统提供功能支持，企业账号可查看接口数据的同步结果、

- 1.4.1.5.3公众参与

1、基层群众可通过现场扫码实时查看设施信息、提交投诉建议，也可通过电视端查看属地农污治理相关信息；

2、基层党员干部可结合站长制功能，参与村民监督和站长巡查工作，协助进行站点监督、巡检操作，并进行现场评价，评价结果可接入数字化核查系统作为评价参考；

3、对站长和监督员进行积分管理和排名。

基于农污平台，实现对零直排村接入口、管网窨井盖等设施的二维码查询，支持扫码查看基础信息；实现农污终端扫码意见收集反馈应用。结合省住建厅数改方案，开发对应扫码意见反馈和评价体系，面向公众开放污水治理相应服务提升。

- 1.4.2软件扩展新增

- 1.4.2.1数字化驾驶舱

在现有平台基础上，新增数字化驾驶舱模块，呈现对全县农村污水智慧治理的数据进行汇总分析，实现对全域数据的分析与大屏监控展示。按照可视化图表方式增加动态效果展示，多方位展示区域农污治理整体情况。功能包括：

农村生活污水治理行政村信息聚合；处理设施在线水质监测情况；农村生活污水治理年度重点工作进度（标准化运维和处理设施建设改造）情况；农村生活污水治理关键指数一张图：行政村覆盖率、处理设施委托检测达标率情况；农村生活污水处理设施分布和管控治理、设施治理情况；日常问题、重点问题处置情况；运维企业运维情况等。

- 1.4.2.2GIS基础平台

根据区县和行政村原始的地形数据，行政区划边界数据、兴趣点数据、居民地数据、道路边线和中心线数据、绿地数据、水系数据等数据构建桐庐县电子地图，并实现地图的放大、缩小、平移等地图浏览功能以及图层管理、鹰眼、图层量测、打印输出、权限控制等功能。

在环境地理信息平台的任何操作界面，标签菜单栏始终位于界面上部，方便用户进行菜单操作的切换。进入不同标签菜单页，功能列表栏内容根据主题有所变化，用户可结合工具栏上的按钮进行地图操作。

1）图层视图管理

实现在Web中通过信息查找而获得图形图像信息

2）地图浏览

实现在Web中对地图的放大缩小浏览。

3）检索定位

实现在Web中对点、线、面等地图图元对象的编辑、和拖拽功能，通过拖拽移动编辑对象节点。

4）鹰眼视图

实现在WEB中的鹰眼视图应用。

5）图层测量

实现在Web中对地图上两点间距离测量。

6）信息编辑

面对大量复杂得多形式的管网数据，需要建立一套完备的对管网各类数据进行数字化编辑和操作的工具，用以维护数据的管网拓扑关系完整性，同时将业务数据等所涉及的属性数据与管网基础地理信息数据有机地融为一体，将属性数据与管网数据关联，进行一体化的管理。

信息编辑主要包括管网设施的空间信息管理，设施的编辑、管道的拆分合并管理、管网要素的编辑、管网编辑回退、管网属性信息维护等多个功能。支持新增、修改、删除污水设施空间和属性数据，通过新增、修改、删除功能对污水设施空间数据进行编辑，并可编辑其相应的属性数据如管网长度、管径等信息。

- 1.4.2.3污水零直排村智能管理子系统

定制开发污水零直排村运行监控专题页面，结合管网走势和各类运行监测数据，搭建污水零直排村数据运行驾驶舱，让用户更全面、直观、便捷地掌握平台运行状况。

- 打通气象部门数据接口，实现降雨量数据同步；

- 实现污水零直排村工程排水户（农户、经营户）、接户井、检查井、支干管网、主干管网、污水处理终端的全要素实时监测；具体包括：污水管网液位、流量、电导率，调节池水位、水质、提升泵运行工况，处理终端（站点）曝气机运行工况，出水水量、水质和站点视频；并能够对水泵、风机等进行远程控制。

- 通过建立数据分析模型，结合排水户数据、降雨量数据、站点进水水量、电导率数据；对该污水零直排村工程是否有偷排漏排、入流入渗严重程度等进行分析和预警。

- 通过结合管网监测数据，精准快速的定位污水管网偷排漏排、入流入渗事件位置。

- 对工程监测数据、告警预警等能够进行排水户（农户、经营户）、接户井、检查井、支干管网、主干管网、污水处理终端的全要素的展现。

- 1.4.2.4运维质量第三方数字化核查评价子系统

  - 水质检测频次设置

对不同设计处理量的站点的水质检测周期进行设置。

  - 水质自检统计

根据设定的各类型站点水质检测周期要求，自动统计各类型站点的水质检测次数达标率、水质达标率

  - 运维频次

对不同设计处理量的站点的现场运维周期进行设置

  - 运维完成情况统计

根据设定的各类型站点运维周期要求，自动统计各类型站点的现场运维次数达标率，并可查看运维详情记录，对不规范的问题进行整改工单派发。

  - 质量管理汇总统计

按站点类型，汇总水质自检次数达标率、水质达标率、运维完成率、任务完成率

- 1.4.2.5村级项目审批与接户监管应用

1）农户建房审批与接户检查监管

对于农户建房信息，从农业农村局等部门进行数据接入和联动，在建房规划时参与审批过程，建设中监管接户情况，建设后进行接户设施的检查验收。

2）经营性排水户预处理设施的监管与接户监督

对于农村经营性排水户，从市场监管局等部门进行数据接入和联动，在项目规划时参与审批过程，要求排水户按规定建设污水预处理设施与接户纳管设施；在建设中监管预处理设施、隐蔽工程及接户建设情况，通过建设中有关部门安装的建设监控视频进行远程联合监管，建设后进行预处理设施与接户设施的检查验收。

3）违规建设辅助执法

对于违规建设等情况，在发现问题后进行问题总结，辅助执法过程。

- 1.4.2.6.指导员制管理应用

根据杭州市的相关要求，平台利用数字赋能开展“指导员制”的日常管理。指导员对所承担指导任务辖区内的农村污水治理开展项目相关指导工作。

- 1.4.2.6.1团队管理

桐庐农村污水治理指导员分为县级指导员和乡镇级指导员。指导员至少包括党建工作指导员、技术指导员两类人员。平台对县级指导员、各乡镇指导员人员团队进行管理维护，管理指导员的级别、分类、专业领域。

- 1.4.2.6.2技术指导

提供技术指导手机端，技术指导员可在手机上或电脑端进行相关建议、问题、技术指导的填写，协助管理人员进行日常农污治理管理工作。在农村污水治理建设改造施工、试运行和工程验收和运行维护阶段充分发挥监督管理和协助作用。

- 1.4.2.6.3技术培训

县级技术指导员在县区主管部门统一安排下，定期对辖区内乡镇街道、行政村及设计、施工、运维单位等参与方开展更加符合本辖区农村污水治理工作实际需求的培训工作。并在平台上进行培训记录与培训资料发布，供各级管理人员随时调取查询学习。

- 1.4.2.6.4管理监督

指导员可利用系统中 “指导员随手拍”模块，将在监督管理随手拍到的建设、运行问题随时上传。

- 1.4.2.6.5政策宣传

指导员可结合日常各环节党组织的活动和学习，进行污水治理相关政策宣传，将相关政策在平台上进行发布，基层村民可进行阅读了解，增强村民对污水治理项目的了解，激发党员群众参与热情，积极发挥群众在工作中的推动作用。

- 1.4.2.7移动端融合应用

结合现有监管运维端应用功能，定制开发农污数字化移动端融合应用。

具体包括主管部门现场巡查、问题上传反馈、终端信息扫码查看等功能。

主管部门现场巡查后自动生成问题确认单，处置人员根据问题确认单形成整改反馈单；公众可现场扫码终端上的二维码查看终端信息、近期运维记录、设备实时监测数据等。同时移动端提供桐庐县农村生活污水监管系统的“浙政钉”扫码登录功能。

“浙政钉”和“浙里办”其他功能要求按照省厅要求后续推进。

- 1.4.2.8数据对接支撑体系

系统按照数据编目要求进行数据归集，与桐庐县公共数据一体化平台对接，定时将要求的数据（包括农村生活污水处理设施运行监测、检测数据、监控数据等）归集到桐庐县公共数据一体化平台；同时，与公共数据一体化平台沟通，申请使用可用的数据目录和相关组件。按照省市级系统的数据接口规范和要求，与省、市级农村生活污水治理监管服务系统进行对接；提供符合省终端数采直传协议的通信接口，收取现场终端设备数据；提供接口供企业运维系统的数据接入。

- 1.5数据库建设与数据共享要求

- 1.5.1数据库建库

建立全面融合、充分共享的区域农污行业数据标准规范体系与维护管理体系，加强农污数据整合，实现监测点的合理分布。进一步明确农污行业数据管理职责，充分整合数据资源。完善农污数据采集机制，实现资源的充分共享。利用计算机网络系统，建设管理区域设施信息库，包括污水处理站、管网系统和沟渠等设施及与之相关的地理信息数据库。通过农污设施静态信息数据库的建设，形成全面、准确、可追溯的全区设施分布图，实现对管线、污水站等设施档案的准确快速查询、检索功能。加强城市农污设施档案的信息化建设，实现资源目录、现状设施查询、统计报表、打印制图等功能的全面数字化，通过声像资料、图纸和文本等信息资源的数字化形式的转变，实现网络资源共享。

农污行业数据库作为所有应用系统的中心数据库，包含各类农污设施的空间和属性信息，农污设施相关的运行工况信息、运行管理信息及其他相关的多媒体（视频）数据，农污行业数据资源库主要由设施基础数据、运行管理数据、业务管理数据、基础地形数据、元数据等组成。

- 1.5.2外部数据交换和共享要求

按照《国家政务信息化建设管理办法》中对信息资源的要求，结合本项目实际情况，需在桐庐县相关部门单位建立跨部门业务协同与信息共享机制，实现业务与信息跨部门无障碍、网络化流转，提升数据共享能力。

通过建立信息共享交换技术体系，依托本次项目搭建的数据共享交换服务组件和桐庐县大数据交换系统提供有效的信息交换通道，完成与相关部门单位之间共享数据，以自动的方式、按数据生产频率交换到共享数据库，并建立数据校核、更新服务机制，实现共享信息资源的自动、高效、安全交换，数据清洗及校核，并通过制定数据交换策略，动态更新共享数据库，保证共享数据的鲜活性，提升数据应用与服务价值。

通过接口、物理、服务等方式，实现与住建局、环保局、水利局、水务集团等的数据资源及资源目录共享交换。

- 1.5.2.1.1监测数据接入

通过物联网中间件和数据共享交换接口，可对接农污行业信息化系统与终端在线监测点位，为平台运行提供数据支撑，实现信息和资源的高度共享，避免出现信息孤岛。

- 1.5.2.1.2气象数据接入

气象部门降雨量等数据接入。

- 1.5.2.1.3供水数据人工导入

提供供水数据导入模块，可由用户定期进行个农污供水数据的导入。

- 1.5.2.1.4农房数据接入

与农业农村局等农房建设审批部门数据对接，对接农房审批数据。

- 1.5.2.1.5农家乐、民宿、小作坊等数据接入

与市场监管局数据对接，动态更新农家乐、民宿、小作坊等审批与关闭等数据接入或导入。

- 1.5.2.1.6生态环境局数据对接

- 环保抽检水质数据接入；

- 环境功能区数据接入。

- 1.5.2.1.7污水零直排设施数据初始化

- 结合业主提供的测绘资料、CAD设计图纸，将污水零直排农污设施，从每一个排水户（含经营性排水户）、管网到处理终端全要素进行数据初始化，并在地图上进行标注。

- 在地图上绘制管网图。

- 绘制一张该农污处理终端的工艺组态底图。

- 对该村农污处理终端进行精准工况对接和远程自控对接。

- 污水资源化现场自控设备数据接入平台，并进行远程控制和数据展现；

- 零直排村规划数据上图。

- 1.5.2.1.8对外提供的共享

          - 数据目录

| 表名：weather_city |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表中文名：天气城市编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新周期：实时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据领域分类：气象服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 字段名 | 字段类型 | 字段注释/说明 | 是否主键 | 是否必填 | 默认值 | 数据分级（1-5级） | 共享类型 | 开放类型 |
| weather_city_id | bigint(20) | 城市代码主键 | 是 | 是 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| city_id | varchar(20) | 城市编码 | 否 | 否 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| city_en | varchar(50) | 城市英文名 | 否 | 否 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| city_cn | varchar(50) | 城市中文名 | 否 | 否 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| country_code | varchar(20) | 国家编码 | 否 | 否 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| country_en | varchar(50) | 国家英文名 | 否 | 否 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| country_cn | varchar(20) | 国家中文名 | 否 | 否 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| province_en | varchar(50) | 省英文名 | 否 | 否 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| province_cn | varchar(20) | 省中文名 | 否 | 否 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| admin_district_en | varchar(50) | 上级区划英文名 | 否 | 否 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| admin_district_cn | varchar(20) | 上级区划中文名 | 否 | 否 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| latitude | varchar(20) | 纬度 | 否 | 否 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| longitude | varchar(20) | 经度 | 否 | 否 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| statue | int(2) | 0停用，1启用 | 否 | 否 | null | 2 | 受限共享 | 受限开放 |
| 数据领域分类可选值（可多选）：安全生产/财税金融/城建住房/地理空间/法律服务/工业农业/公共安全/机构团体/交通运输/教育文化/科技创新/气象服务/商贸流通/社保就业/社会救助/生活服务/生态环境/市场监督/信用服务/医疗卫生/资源能源/其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.5.2.1.8.2数据共享需求

根据桐庐县住建局相关部门信息共享需求，本次项目对外提供数据类主要为农污站点、监测数据、运维数据监测项，具体数据内容如下表所示：

| 序号 | 大类 | 数据项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质测数据表 | 测点ID、采样值、采样时间等 |
| 2 | 农污站点 | 站点ID、站点名称、处理水量、经度、纬度、出水指标、设计规模、站点负责人 |
| 3 | 运维记录 | 运维人员ID、运维时间、记录单 |

- 1.5.2.1.8.3数据归集至公共数据一体化平台的技术方案

对于外部共享，可通过桐庐公共数据一体化平台共享交换系统实现。

- 数据归集。针对本次系统开发，开展数据归集，建立源数据层、指标

层、业务层、模块层等不同层面的数据特征的梳理分析和归集过程。

- 共享流程。数据归集到系统数据仓库后，建立合理的共享流程实现数据

共享，如下图所示。数据需求部门对所需共享数据按规范进行定义，并依此在公共数据共享交换系统进行需求检索。若数据已归集，则可在形成数据共享任务清单后发起共享服务申请，通过数据共享接口或批量库表数据完成共享；若数据未归集，需求单位通过系统进行需求提交，信息化部门对提交需求描述格式规范性进行审核，审核通过后向数源部门下达数据责任清单；数源部门对数据项及相关要素进行确认，并关联该资源对应的数据目录，形成数据提供责任表，并依次进行数据归集。

数据共享流程

- 1.6计算机及网络平台系统建设要求

- 1.6.1农村生活污水监管中心建设清单

| 序号 | 项目类型 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控中心展示大屏 | LCD液晶显示单元；LG面板 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：1.8mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤ 185 W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～90% RH（无冷凝水）; 外形尺寸：1211.54 (W) mm × 682.34 (H) mm × 67.35 (D) mm； 边框宽厚：1.3mm（左/上）,0.5mm（右/下）； | 12 | 台 |
| 2 | 大支架 | 定制 | 12 | 块 |
| 3 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 产品尺寸：440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深) | 1 | 台 |
| 4 | HDMI线 | 10米HDMI线 | 12 | 根 |
| 5 | 无线路由器 | LAN口数量：4个 LAN输出口：千兆网口 无线协议：WiFi 6 WAN接入口：千兆网口 天线：外置天线 无线速率：3000M 内存容量：256MB 支持IPv6： 支持防火墙 | 1 | 台 |
| 6 | 控制台 | 3工位操作台： 1、操作台整体尺寸 长*深*高：3000*900*750， 2、6联操作台，每联配1个键盘托板，每联前后均配置门板，门板上开散热孔，方便散热及内部设备维护； 3、整体采用优质冷轧钢板焊接而成；主体框架、台面的厚度为1.5mm，门板、托板、内侧板、其他附件的厚度为1.2mm； 4、外表面磷化喷塑处理； | 1 | 台 |
| 7 | 控制电脑 | 1、CPU：六核，i5-10400 2、显卡：2G，独立显卡 3、硬盘：256G固态硬盘+1T机械硬盘 4、显示器：23.8寸 5、网卡：1000Mbps以太网卡 | 3 | 台 |
| 8 | 机柜 | 服务器机柜 600*1000*2000 | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 网络机柜 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 10 | 汇聚交换机 | 24口全千兆 2层网管 带2光口交换机 | 2 | 台 |
| 11 | 指挥中心空调 | 正3匹空调 | 1 | 台 |
| 12 | 监控中心装修 | 1、监控中心装修费用 | 1 | 项 |

- 1.6.2专网通信&服务器

- 1.6.2.1传输网络建设清单

租赁运营商提供的光纤链路，组建农村生活污水处理设施监控专用网络，前端监控点到后端监控中心采用星型结构，保证前端视频实时调用需求。

| 序号 | 产品&服务名称 | 型号&内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点VPN专线 | 三年VPN专线，每个站点100M | 136 | 站 |
| 2 | 监控中心裸光纤 | 三年专线服务。 1、视频监控平台推送至住建局指挥中心 2、视频监控平台推送至县委政法委综合治理平台 | 2 | 条 |

- 1.6.2.2服务器建设清单

| 序号 | 产品&服务名称 | 型号&内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDC托管 | 视频监控服务器、物联网服务器等设备VPN网络托管服务，周期三年 | 3 | 年 |
| 2 | 视频服务器 | 4210×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 1 | 台 |
| 3 | 流媒体服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 1 | 台 |
| 4 | 视频安防管理平台软件 | 提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 支持1/3/4/6/7/9/12/15/24画面分割显示及全屏显示； 支持定时录像、报警录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分，支持按时间、监控点、录像类型检索录像； 回放支持1/4/9/16画面分割，画面支持4:3、16:9、自适应显示模式； 支持大屏拼接、开窗、漫游、预览上墙、回放上墙、报警联动录像上墙、支持在客户端上查看屏上的实时画面； | 1 | 套 |
| 5 | 网络存储设备 | 机架式/4U 24盘位/1024Mbps接入带宽/19块6T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 1 | 台 |
| 6 | 物联网服务器 | 标准机架式服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G DDR4 硬盘：3块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 网口：2个千兆网口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：（1+1）冗余电源 | 1 | 台 |
| 7 | 交换机 | 24千兆电+4万兆双电源交换机，参数： 交换容量336Gbps， 包转发率126Mpps， 端口要求24*10/100/1000Base-T电口（其中8个是combo口）， 4*1G/10G BASE-X SFP+万兆光口， 支持GE/10GE端口聚合，支持虚拟化，支持QinQ，灵活QinQ， 支持绿色节能EEE(802.3az)， 配置可插拔式双电源。 | 1 | 台 |
| 8 | 防火墙 | 网络层吞吐量8G， 并发连接≥230万，每秒新建连接数15万， 标准2U机箱，冗余电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，2个千兆光口， 另1个接口板卡扩展插槽， 1个Console口，支持液晶屏； 含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN（默认含25个并发隧道数，最大3000个）、SSL VPN（默认含25个并发用户数，最大500个）， 含3年全功能模块升级与三年硬件维保服务。 | 1 | 台 |
| 9 | 政务云外网端口与二级等保安全服务 | 1.二级等保要求的网络安全服务。 2.固定外网端口10M，含公网IP1个。 | 3 | 年 |

- 1.7物联感知系统建设要求

- 1.7.1农村生活污水处理终端监测感知系统建设清单

| 序号 | 产品&服务名称 | 型号&内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网网关 | 一、通信与安全要求： ★1、鉴于监测站点环境恶劣，为避免因停电、路由器故障、网口松动等情况造成通信中断，影响农污站点正常运行，故要求所投设备需支持以太网和无线移动通讯主备通信，主通信模块为以太网上传数据，在以太网不稳定或中断的情况下，可自动切换为无线备份通信，并将通信状态变化同步告知云平台。 二、仪表接入与控制要求： ★1、为提高监测站点运维质量和效率，且不增加设备故障节点，故要求所投产品无需额外增加设备，能远距离持续接收2.45G主动式电子工牌，接收距离大于30M。 ★2、为确保站点动力设备正常运转，及时发现设备问题，故要求所投产品因支持监测电气设备电流值（不少于6路），通过设备运行电流变化检测其过载、欠载故障，并切断对应的控制输出，给出故障报警信号。 4、为实现监测站点运行情况全了解的目标，故所投产品因支持不少于3路模拟量输入（4-20mA输入）；支持不少于3路485接口（支持接入液位计、水质监测仪等设备，支持接入工业相机进行远程图像抓拍）；支持不少于12路开关量输入；支持不少于6路继电器远程控制。 三、可靠性及管理要求 ★1、鉴于现场可能会发生停电现象，故要求所投产品在断电后，在无额外电池情况下，能通过无线通信上传报警信息，且支持离线数据存储，当设备通信恢复后自动补传历史数据。 ★2、支持平台可以远程对所投产品进行采集配置、重启、查看2/3/4G无线信号、监测联网率，支持远程固件升级。 四、技术指标要求 1、电气规格要求： ①工作电压：DC 9~24V； ②设备消耗功率：<5W，DC12V供电情况下 2、工作环境要求：湿度<95%,无凝结，温度：-10℃~65℃ 3、一般技术规格要求：结构 金属结构，TH35标准导轨安装 五、其他要求 ★1.所投产品应具备静电放电抗扰能力；抗电快速瞬变（脉冲群）干扰能力；抗浪涌（冲击）能力，其设备的供电电源端口、信号、控制和接地端口等均符合GB∕T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》标准、GB∕T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》标准、GB∕T 17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》标准。 ★5、所投产品生产单位应通过ISO9000认证体系，且证书应在有效期内。 推荐品牌:同存科技、杭州瑞朗、杭州青泓科技,欢迎其他能满足需求且性能与所推荐品牌同档次的产品参与。 | 136 | 只 |
| 2 | 动力设备状态监测传感器 | 一、功能要求 1、所投产品可测量被测设备的工作电流有效值，通过每秒测量一次模拟量检测方式，精准地监测被测设备的运行状态(欠载工作，过载工作，正常工作和不工作)。 2、可设置被测设备运行状态判断阈值。 3、所投产品支持485通信。 4、监测设备数量不少于3路。 5、鉴于监测站点为后装环境，故要求所投产品不能改动原先布线的情况下，也能正常工作。 二、技术指标要求 1、电气规格要求： ①供电方式：DC9-24V ②电流检测范围：0.1A~60A(有效值) ③电流检测精度：<5% ④电源消耗<1W 2、安装方式：TH35标准导轨安装，螺钉固定安装 3、工作环境：湿度<95%,无凝结，温度：-10℃~65℃ 三、其他要求 ★2、所投产品应具备静电放电抗扰能力；抗电快速瞬变（脉冲群）干扰能力；抗浪涌（冲击）能力，其设备的供电电源端口、信号、控制等均符合EN 55032：2015多媒体设备电磁兼容性发射要求；EN 61000-3-2：2014限制谐波电流发射限值；EN61000-3-3:2013/A1:2019电气系统标准法规要求；BS EN 55035-2017 多媒体设备的电磁兼容性.抗扰度要求。 ★5、所投产品生产单位应通过ISO9000认证体系，且证书应在有效期内。 | 136 | 只 |
| 3 | 电磁流量计（分体式） | 一、技术指标要求 1、产品形态：分体式电磁流量计； 2、传感器管径：DN80或DN100； 3、工艺连接：法兰连接； 4、衬里材料：无缝模压氯丁橡胶内衬：产品耐负压性能好、产品一致性好、产品美观度好； 5、管道材料：304不锈钢， 6、电极材料：4电极结构；电极必须为316L以上不锈钢，线圈必须为纯铜；均匀磁场分别，确保流量计接地性能优异； 7、外壳材料：304不锈钢材质； 8、电气规格要求：18～36VDC或者85～265VAC； 二、测量要求 1、介质温度：-25℃-60℃ 2、精度等级：0.5级（0.3m/s-10 m/s范围内） 3、重复性：0.15% 4、测量流速范围：0.01m/s～6m/s 5、液晶面板可以看到瞬时流量、累计流量、正向累计流量、反向累计流量、空管比、告警信息等数据。 三、管理要求 1、所投产品应支持RS485通讯协议。 四、其他要求 ★2、传感器防护等级需达到IP68。 3、所投产品生产单位应通过ISO9000认证体系，且证书应在有效期内。 推荐品牌: 杭州源牌、上海光华、衢州科联电子,欢迎其他能满足需求且性能与所推荐品牌同档次的产品参与。 | 116 | 只 |
| 4 | 电磁流量计（分体式） | 一、技术指标要求 1、产品形态：分体式电磁流量计； 2、传感器管径：DN300； 3、工艺连接：法兰连接； 4、衬里材料：无缝模压氯丁橡胶内衬：产品耐负压性能好、产品一致性好、产品美观度好； 5、管道材料：304不锈钢， 6、电极材料：4电极结构；电极必须为316L以上不锈钢，线圈必须为纯铜；均匀磁场分别，确保流量计接地性能优异； 7、外壳材料：304不锈钢材质； 8、电气规格要求：18～36VDC或者85～265VAC； 二、测量要求 1、介质温度：-25℃-60℃ 2、精度等级：0.5级（0.3m/s-10 m/s范围内） 3、重复性：0.15% 4、测量流速范围：0.01m/s～6m/s 5、液晶面板可以看到瞬时流量、累计流量、正向累计流量、反向累计流量、空管比、告警信息等数据。 三、管理要求 1、所投产品应支持RS485通讯协议。 四、其他要求 ★2、传感器防护等级需达到IP68。 3、所投产品生产单位应通过ISO9000认证体系，且证书应在有效期内。 推荐品牌: 杭州源牌、上海光华、衢州科联电子,欢迎其他能满足需求且性能与所推荐品牌同档次的产品参与。 | 2 | 只 |
| 5 | 微功耗无线智能流量监测终端流量计 | 一、 测量要求 1、传感器管道材料为304不锈钢，4电极结构；电极必须为316L以上不锈钢，线圈必须为纯铜；均匀磁场分别，确保流量计接地性能优异； 2、传感器外壳为304不锈钢材质，法兰为碳钢材质； 3、无缝模压氯丁橡胶内衬：产品耐负压性能好、产品一致性好、产品美观度好； 4、应能够在介质温度介于-25℃-60℃范围内正常工作； 二、 管理要求 ★1、设备需能够远程设定流速、流量告警阈值，当超过阈值或恢复正常时能够实时上发告警或正常信息。 2、设备需支持数据存储功能，当通信恢复后自动补传历史数据，设备数据可以通过平台远程/手动读取。。 ★3、设备需支持GPS、互联网同步对时。 4、设备需支持就地通过蓝牙对设备进行参数配置；也需支持通过云端配置查看设备数据，更改设备参数、固件更新。 三、 自供电要求 ★2、设备需支持低电量告警，当电池供电电量不足时，会发送低电量告警。 四、 通信要求 1、设备需内置NB-IoT或4G无线通信模块。 2、标准传输频率： 每60min一次（NB-IoT无线传输，每次传输期间监测的所有180条流速、流量数据，可选配4G传输模块）,（可自定义10min～24h）；告警数据立即上传，并加快传输频率。 3、为了有效避免插入式SIM卡在冷凝等情况下出现因生锈而导致的松动、接触不良等故障，故要求采用工业级贴片式SIM卡。 五、 设备自身安全要求 ★1、整机防护等级为IP68，在设备整体被淹等异常情况下仍能正常工作。 推荐品牌: 杭州源牌、上海光华、杭州蚁联传感,欢迎其他能满足需求且性能与所推荐品牌同档次的产品参与。 | 10 | 只 |
| 6 | 微功耗无线智能超声波明渠流量监测终端流量计 | 一、测量要求 1、 考虑到易安装性、易维护性，要求所投设备为集超声波水位测量、流量计算、数据存储、自供电、无线传输与显示于一体的小型化智能监测终端；非多个设备拼凑而成。 2、 为了有效防止淤泥和水中杂质对传感器的堵塞和腐蚀破坏，提高测量可靠性，减轻后期维护工作量；故明渠流量计采用超声波测距原理实现非接触式测量。 3、 流量量程：0.09L/s～50m³/s；流量测量误差：优于 3%。 4、 液位量程：0-1.2m；盲区：无盲区。 5、 液位精度：±0.1%FS。 6、 标准测量频率：每1min一次，测量数据均带有时标。 7、 鉴于施工无法保证液位传感器100%垂直安装，液位传感器内置高精度倾角传感器；传感器可测量XY轴角度，测量范围0-180°，精度：≤±1°；实时监测液位传感器实际安装与垂直方向倾角角度，自动校准液位高度，并能够预警安装异常。 8、 流速传感器、液位传感器应内置温度传感器，实现测量值的实时自动温度补偿。 二、智能管理要求 1、设备需远程设定液位告警（如低液位、高液位、超高液位等）阈值、流量（如低流量、高流量、超高流量）阈值，当超过阈值时实时上发告警信息。 2、设备需支持数据存储功能，且具有断点续传功能，当通信恢复后自动补传历史数据。 3、设备需支持互联网同步对时，内置高精度实时时钟模块。 4、 可就地，或者从云端查看设备数据，更改设备参数、固件更新，并对云端下发的参数进行合法性检验。 5、 设备需具有日常自检和QoS诊断功能，定时采集终端本身的电池电压、联网成功率、无线信号强度、姿态等参数，能够对终端常见故障原因进行有效的诊断和报告。 三、自供电要求 1、 设备需内置高性能锂电池；保障液位、流量测量，设备自身状态监测，数据处理与无线通信；电池续航时间不少于3年。 2、 设备需支持低电量告警，当电池供电电量不足时，会实时发送低电量告警。 四、通信要求 1、 需内置Lora无线通信模块，能与站点现场的物联网网关双向通信，可保障平台能够不间断收到测量的数据。 2、 标准数据传输周期优于每5min一次（Lora无线传输）。 五、其他要求 ★1、整机防护等级为IP68，在设备整体被淹等异常情况下仍能正常工作。 推荐品牌: 杭州源牌、上海光华、杭州蚁联传感,欢迎其他能满足需求且性能与所推荐品牌同档次的产品参与。 | 10 | 只 |
| 7 | 多参数水质监测一体机（6指标） | 监测指标：PH、电导率、COD、氨氮、SS（悬浮物） 一、人机交互系统 1、自带触摸显示屏，为现场操作人员提供良好的人机交互界面，具体功能包括： a、支持水质监测数据实时查看； b、支持传感器本地参数设置和校准； c、支持水质报表和历史数据查看； d、支持传感器工作状态查询； e、支持异常数据监测告警，告警阈值可配置； f、支持多级权限管理，与智能终端结合，可支持远程密码修改。 2、显示触摸屏尺寸：7寸；分辨率：1024*600；类型：彩色，电容屏。 二、智能管理系统 1、产品支持通过RS485接口与智能终端进行数据交互； 2、产品支持增加扩展模块（以太网/4G无线通信）实现数据远传功能； 3、产品具备自动清洗功能，可本地自定义清洗频率，同时支持与智能终端结合实现远程自定义； 4、产品支持两种测量模式：实时测量，间隔测量；与智能终端结合，可实现本地及远程自定义测量周期； 5、支持传感器数据就地存储和手动导出的功能，通过蓝牙/USB接口，导出所选时间段内的监测数据。 四、测量系统 1、PH：①原理：电化学法，②测量范围：0 ~ 14.0，③准确度：±0.1，④显示分辨率：0.01 2、电导率：①原理：电极法，②测量范围：0 ~ 2000us/cm，③准确度：±1.0%FS，④显示分辨率：1us/cm 3、COD：①原理：紫外吸收法 ，②测量范围：0-500mg/L ，③准确度：±5%，④显示分辨率：0.1mg/L 。（带温度补偿、附带浊度测量），浊度测量范围：0-300 NTU 4、氨氮：①原理：电化学法，②测量范围：0-100mg/L，③准确度：±10%测量值或±0.5mg/L取较大值，④显示分辨率：0.01mg/L（带温度补偿） 5、悬浮物（污泥浓度）：①原理：红外光散射技术，②测量范围：0-4000NTU，0-1000mg/L，③准确度：读数的±2%，10NTU以内时误差不大于1NTU，④显示分辨率：0.01NTU，0.01mg/L 四、整机系统 1、电气规格：电源：100-240VAC/50Hz；额定功率 ＜15W； 2、箱体结构：整机防护等级：IP55（门带密封条并配有门扣）； 3、整机工作环境：温度：-20～75℃；相对湿度：≤95%（无凝结） 4、产品测量系统和智能管理系统连接处采用航插连接，既确保漏水漏液不会影响整机工作，又方便后续维保。 五、其他要求 1、所投产品生产单位应通过ISO9000认证体系，且证书应在有效期内。 推荐品牌: 浙江小桥流水、上海恒普、浙江卓胜,欢迎其他能满足需求且性能与所推荐品牌同档次的产品参与。 | 1 | 台 |
| 8 | 电子工牌-更新 | 3.工作频率：远距离： 2.45G ；近距离13.56M（可当作门禁卡） 。 4.发射范围： 最远不低于30米(无遮蔽理想环境下)。 5.发射频率：周期性发射，不低于10s一次。 6.内置纽扣电池，正常运行三年以上无需更换电池； 7.且电池电量不足时，能够提前告警； 8.结构设计方便运维单位自行更换电池。 | 50 | 张 |
| 9 | 全彩智能球机 | 【400万像素7寸32倍全彩轻智能网络高清球机】 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9 mm~188.8 mm，32倍光学变倍 视场角: 59.8°~2.3°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 防护: IP66 推荐品牌: 海康威视、大华、宇视,欢迎其他能满足需求且性能与所推荐品牌同档次的产品参与。 | 136 | 只 |

- 1.7.2污水零直排村物联监测系统建设清单

为贯彻落实国家农村人居环境整治、乡村振兴战略，立足农村实际，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，提高农村污水治理水平，实施农村污水零直排村建设。

| 序号 | 产品&服务名称 | 型号&内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低功耗智能液位传感器 | 一、测量要求 4、对排水管网的浅流、非满管、满管、过载、溢流等工况下应能准确测量。 5、液位量程：0-10m。 ★6、液位精度：当水位未满管时，管道液位精度为±0.1%FS；当水位满管时，窨井液位精度为±0.5%FS；液位分辨率：1mm；带温度补偿。 ★7、标准测量频率：每10s一次，测量数据均带有时标。 二、管理要求 1、设备需远程设定多个液位告警阈值，当超过阈值时实时上发告警信息。并改变数据测量和发送频率。投标时提供加盖生产厂商鲜章的省级以上电子检测机构出具的该功能检测报告复印件。 2、设备需支持数据存储功能，最大存储不少于100000条；且具有断点续传功能，当通信恢复后自动补传历史数据。还要具有平台远程手动历史数据读取。投标时提供加盖生产厂商鲜章的省级以上电子检测机构出具的该功能检测报告复印件。 3、设备需支持GPS、互联网同步对时，内置高精度实时时钟模块。投标时提供加盖生产厂商鲜章的省级以上电子检测机构出具的该功能检测报告复印件。 4、设备需支持就地通过蓝牙5.0对设备进行参数配置，无需打开主机；也需支持通过云端配置查看设备数据，更改设备参数、固件更新，并对云端下发的参数进行合法性检验。 三、自供电要求 ★2、设备需支持低电量告警，当电池供电电量不足时，会实时发送低电量告警。 四、通信要求 2、标准传输频率：每30min一次（NB-IoT无线传输）,每2h一次（4G无线传输），每5min一次（Lora无线中继传输）①；可自定义1min～24h②；按键唤醒后实时上传；告警数据立即上传，并加快传输频率。 五、设备自身安全要求 ★1、整机防护等级为IP68，在设备整体被淹等异常情况下仍能正常工作。 | 3 | 套 |
| 2 | 低功耗智能电导率传感器 | 一、测量要求 1、 电导率量程：0-9999uS/cm；分辨率：1uS/cm；精度：5%F.S，取大者，读数的1%，二者取小值。 2、 标准测量频率：每10min一次，测量频率可调，测量数据均带有时标。 3、 电导率传感器应内置温度传感器，具有温度补偿功能。 4、支持RS485通讯协议。 二、其他要求 ★3、传感器防护等级需达到IP68，在传感器整体被淹等异常情况下仍能正常工作。 | 3 | 只 |
| 3 | 微功耗无线智能排水管网零直排监测终端 | 一、测量要求 2、考虑到可安装性、可维护性，液位传感器应为融合了超声波液位传感器、高精度静压液位传感器的一体成型产品；拒绝接受以上二种独立液位传感器拼凑在一起的产品。 3、对排水管网的浅流、非满管、满管、过载、溢流等工况下应能准确测量。 4、液位量程：0-10m。水位进入超声波盲区（3cm）时，通过电接点传感器自动切换为静压液位传感器测量；实现全量程无盲区测量。 5、液位精度：当水位未满管时，管道液位精度为±0.2%FS；当水位满管时，窨井液位精度为±0.5%FS；液位分辨率：1mm；带温度补偿。 ★6、标准测量频率：优于60s一次，周期可调，测量数据均带有时标。 8、液位传感器应能够有效克服泡沫、喘动、漂浮垃圾等现场干扰。 10、电导率量程：0～9999µs/cm；精度：5%F.S。 二、管理要求 ★1、设备需远程设定不同液位告警阈值，当超过阈值或回复正常时能实时上发告警或正常信息。 ★2、设备需支持数据存储功能，且具有断点续传功能，当通信恢复后自动补传历史数据。 ★3、设备数据可通过平台远程/手动读取。 ★4、设备需支持GPS、互联网同步对时，内置实时时钟模块。 ★6、设备需支持通过云端配置查看设备数据，更改设备参数、固件更新，并对云端下发的参数进行合法性检验。 ★7、设备需具有日常自检和QoS诊断功能，定时采集终端本身的电池电压、联网成功率、无线信号强度、内部温湿度、姿态参数。 三、自供电要求 ★2、设备需支持低电量告警，当电池供电电量不足时，会实时发送低电量告警。 四、通信要求 2、标准传输频率：每30min一次（NB-IoT无线传输）,每2h一次（4G无线传输），每5min一次（Lora无线中继传输）；可自定义1min～24h。 3、就地按键唤醒后实时上传；告警数据立即上传，并加快传输频率。 五、设备安全要求 ★1、整机防护等级为IP68，在设备整体被淹等异常情况下仍能正常工作。 | 21 | 套 |

- 1.8售后服务要求

1、本项目中除耗材外计算机及监控设备质保期为验收合格后6年。

- 1.8.2售后服务要求

1、中标人应保证提供自项目验收合格并交付使用后起至少 三 年的维护服务。维护服务期内提供免费系统维护，并根据运营情况定期进行系统免费升级。合同期满后，平台开发的所有软件、大数据以及采购清单的硬件均归采购人所有。

2、响应时效：（1）提供7*24 小时技术服务热线，负责解答用户在软件使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。（2）中标人对用户的服务要求应在1小时内响应，一般问题现场排除故障响应时间小于8小时，24小时内恢复系统正常运行。重大技术问题，技术专家6小时内抵达现场，12小时内给予解决；若短期无法解决的，应及时提供应急措施，并提出书面解决方案报业主批准。

3、为保证设备正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。供应商应据此制定系统详细的技术支持与服务方案。

4、中标人须做出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使设备或系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，立即派工程师到场，全力协助用户，使系统尽快恢复正常。

- 1.8.3项目的培训要求

（1）培训人员

接受培训的人员必须具备同类工程五年以上的工程经验，且具有一定专业技术知识的工程技术人员。同时培训人员有相关业务资质证书并有系统应用技术职称。建议对一些关键系统或部位应有两人或两人以上负责。

培训内容可分为面向系统人员和面向操作管理人员两类。前者注重系统架构及技术，后者偏重实际操作以及维护管理等。

1）系统人员（工程师/程序员）：能较深入地了解各设备及软件的工作原理、系统组成、传输特性、验收、测试方法、验收技术标准和其他相关技术要求，能全面地掌握该设备及软件，并能指导其他技术人员的维护工作。在系统业务更新时，也负责第一时间对接业务更新内容，掌握更新的业务能力。

2）操作管理人员：掌握设备及软件的详尽的工作原理、操作使用等一系列的专业培训，使之能够正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除，同时能进行系统常见功能操作、数据导出、数据处理、日常维护、故障诊断与排除等。

（2）培训方式

培训方式包括技术讲课、操作示范、参观学习和其他必需的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统基本理论、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。我们结合以往实践将培训设置为现场培训和系统管理员培训三个阶段，并尽量在设计阶段就与业主的使用单位加强联系，将培训工作做在前面。用户现场集中培训是获得技能的主要方式。在系统现场部署完成，进入试运行后主要由有经验的工程师在用户现场培训有关使用人员，在现场对本项目所有设备和综合使用进行跟班教学培训，确保用户熟练掌握。

（3）培训内容

培训内容包括：平台概述、系统管理培训、日常操作培训等。根据具体进程，调整培训计划，并尽量在项目前期就与业主单位加强沟通联系。各阶段教程附有与其内容相关的辅助材料，如图纸、维护手册以及声像辅助材料。每个培训人员人手一册。

（4）培训安排

培训时间安排与开发过程相结合，系统初步建成后进行系统完整的培训。

培训日常安排见下表：

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 培训对象 | 培训地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作指导及答疑 | 培训教材、使用说明书 | 1天 | 维护管理人员 | 建设单位指定地点 |
| 系统管理培训 | 培训教材、使用说明书 | 0.5天 | 维护人员 | 协商 |
| 日常操作培训 | 培训教材、使用说明书 | 0.5天 | 维护人员 | 协商 |

1.9其他要求

（一）项目工期要求

项目建设周期 4个月,竣工验收合格后项目整体运维3年。

（二）履约保证金

签订合同文本时要求中标供应商提交履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保险、保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保险、保函。

（三）付款方式

签订合同后7个工作日内支付合同价款的50%（预付款）；项目建设完成并初验合格后支付至合同价款的20%；第一年运维服务结束后支付至合同价款的10%；第二年运维服务结束后支付至合同价款的10%；第三年运维服务期满，支付余下剩余款项。（具体以合同签订为准）。

第四部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

| 评审项 | 评分标准 | 分值 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价(20分） | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×20 | 20 |  |
| 产品性能、技术指标 （30分） | 满足招标需求的所有性能及技术指标要求得30分，打“★”参数为重要参数，每出现一条负偏离扣1分，未打“★”的为普通参数，每出现一条负偏离扣0.5分，扣完为止。（技术参数中要求提供证明材料的，如未提供，则视作负偏离）。 | 30 |  |
| 项目实施方案 （14分） | 投标方案的科学性、先进性和完整性（6分）： 投标方案总体设计、建设方案、软件开发方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术、对功能设计的建议、充分考虑用户实际使用需求、符合系统对当前和未来发展的要求等综合进行评分等综合进行评分。优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。 | 6 |  |
|  | 系统兼容性、延续性（8分）： （1）根据本项目接入要求，投标人提供原有平台对接承诺函的得2分。 （2）投标方案所选用的软、硬件产品，能无缝集成到原有平台，充分考虑平台风格、功能扩展、技术实现上的统一延续等综合进行评分。优得6-4分，良得3.9-2分，一般得1.9-0分。 | 8 |  |
| 投标人资质、人员配备、业绩等情况（15分） | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每份得1分，共3分。 注：须提供有效的证书复印件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |  |
|  | （1）项目负责人具有计算机相关专业高级及以上工程师职称得3分；具有计算机相关专业中级及以上工程师职称得1分；最高得3分。 （2）拟派技术负责人具有计算机相关专业高级及以上工程师职称得3分；具有计算机相关专业中级及以上工程师职称得1分；最高得3分。（3）团队成员配置情况（项目负责人、技术负责人除外）： ①具有有限空间（有毒有害）作业人员证书的，每人得1分，最高2分。 ②具有有限空间（供排水）作业安全培训证书的，每人得1分，最高2分。 注：须提供人员证书复印件加盖公章以及提供近三个月社保证明材料复印件，材料不齐全的不得分。 | 10 |  |
|  | 提供自2019年1月1日以来实施过的类似项目，每提供一个得0.5分，最高得2分。 注：投标时提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。 | 2 |  |
| 保密方案 （1分） | 根据投标人提供的针对本项目的保密措施进行综合评审。（0-1分） | 1 |  |
| 运维服务方案 （12分） | （1）技术支持和运维服务方案：包括服务响应时间、响应程度、运维人员的能力、技术指导等进行综合评审(优得4-3分，良得2.9-2分，一般1.9-0分)。 （2）本地服务支持：根据投标人提供的本地化服务能力（自拟）、专业人员情况及工作机构情况，现场及时响应程度等进行综合评审 (优得6-4分，良得3.9-2分，一般1.9-0分)。 (3) 承诺拟派项目组人员其中1人驻扎在采购方单位的得2分，不承诺的不得分。本项最高得2分。（需提供承诺函，格式自拟） | 12 |  |
| 视频演示（8分） （投标时在投标截止时间前将演示视频单独封面包装邮寄至采购机构） | 1) 动力设备运行状况监管——演示通过组态图实时监控现场搭建的演示终端站点的每一路风机、水泵的运行状态（启、停），支持在组态图和智能手机端进行远程控制启停操作。（结合演示效果综合评分，0-1分） | 1 |  |
|  | 2) 动力设备运行监测诊断与告警——结合设备演示：继电器输出不正常，立即告警；继电器输出正常，但设备未正常启动，立即告警；设备继电器输出正常，设备也正常启动，但后期监测指征问题，如风机运行但运行过载或欠载，立即告警。（结合演示效果综合评分，0-1分） | 1 |  |
|  | 3) 仪表数据监测显示——实时显示在现场的流量计数据、水质仪表数据、电表数据、液位数据；且监测仪表数据和平台数据一致。（结合演示效果综合评分，0-1分） | 1 |  |
|  | 4) 微功耗水质仪表快速监测——现场展示微功耗水质仪表监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，微功耗水质仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。（结合演示效果综合评分，0-1分） | 1 |  |
|  | 5) 微功耗管网水位仪表快速监测——现场展示对管网液位的微功耗液位仪表监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，并能在管网充满后继续精选测量液位变化，微功耗液位仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。（结合演示效果综合评分，0-1分） | 1 |  |
|  | 6) 远距离智能考勤——可以现场结合电子工牌展示远距离考勤功能，平台能够实时显示到达时间、在现场停留时间、离开时间等。（结合演示效果综合评分，0-1分） | 1 |  |
|  | 7) 站点备份通信及断电告警——要求现场搭建的演示终端必须用以太网的物联网网关，并进行终端现场断电操作，此时以太网无法通信，立即在无外接备用电源的情况下通过2G/3G/4G无线传输作为备份通信发送告警信息。（结合演示效果综合评分，0-1分） | 1 |  |
|  | 8）兼容性功能—--通过现场演示平台，与桐庐农村生活污水治理设施运维监控平台进行对接，将站点数据上传到桐庐农村生活污水治理设施运维监控平台。（结合演示效果综合评分，0-1分） | 1 |  |
|  | 注：系统演示通过投标方提交U盘通过视频展示进行演示，演示时间不超10分钟。（不提交系统演示视频介质、ppt演示录屏或演示不符合业务实际此项不得分） |  |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（具体文本以实际签署的为准）

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

协 议 书

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

- 二、服务内容与期限

1. 服务内容

2.期限：

- 三、合同金额：

合同总金额: 【    】元（大写：【    】元整）

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

- 四、服务方案及变更

1.乙方应当根据甲方的需求编制【桐庐县农村生活污水治理--全链条管理平台提升项目(第三次)】的服务方案并提交甲方书面确认。经甲方书面确认的服务方案是本协议的有效组成部分。乙方服务方案未经甲方书面确认的，乙方不得擅自实施，否则一切后果由乙方承担。

2.甲方有权根据实际情况对【桐庐县农村生活污水治理--全链条管理平台提升项目(第三次)】的地点、具体要求、时间等予以变更，在不超过本协议约定服务内容的前提下，乙方应当无条件接受该变更，且不收取额外费用。甲方应当于变更前【  】日书面通知乙方。

- 五、甲方的权利与义务

1.甲方应当为乙方工作提供良好的外部条件，并按照合同约定支付款项。

2.甲方应当按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的资料。

3.甲方有权对乙方项目团队组成人员提出异议，乙方应在收到异议后的两天内提供答复意见，由甲方视情况决定是否更换。

4.甲方应授权一名熟悉本项目情况的项目代表【  】，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

5.甲方对乙方提供的服务方案具有审定权、修改权，并有权在不超过本协议约定服务内容的前提下要求乙方按甲方要求修改服务方案及内容，乙方不得以此为由要求增加费用。

6.甲方有权随时对乙方服务情况进行监督、检查。

- 六、乙方的权利与义务

1.乙方应指派一名授权项目代表，负责与甲方的联络。更换代表应至少提前两天通知甲方。

2.乙方向甲方委派项目组人员为：【        】，项目组人员应当固定，乙方保证项目组人员具备完成此次服务的相关资质、经验、技术等条件并将项目组人员的资质、技术证书提交给甲方备案，乙方更换人员必须经甲方书面同意，否则甲方有权解除合同。

3.乙方需按甲方要求提供项目团队成员名单及相关技术职称、资质信息，报甲方备案审查。如甲方认为相关人员无法满足要求的，乙方应根据甲方要求及时更换项目团队成员。

4.乙方在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作，按照合同约定的内容及时间完成服务。

5.乙方须负责本合同服务所需的一切政府相关部门报批工作，承担全部费用，如有必要甲方应予以积极配合。

6.乙方负责服务期间的安全工作，如因乙方原因导致人身、财产损害或消防事故等，乙方应承担全部责任。

7.乙方在工作准备及实施过程中，应接受甲方任何形式的监督、检查，及时与甲方沟通工作完成情况。

8.乙方在服务结束后需整理并向甲方提交就整个项目的总结汇报材料（包括项目履行情况，数据统计，成绩和亮点，经验和问题等内容）。

9.其它：（注：按双方协商内容在合同签署过程中补充填写。）

- 七、验收

八、其他服务要求

- 九、付款时间及方式

3.付款方式为【银行转账】，乙方银行账户信息：

开户银行：

开 户 名：

账    号：

- 十、保密义务

1.乙方承诺，应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间接触或知悉的甲方保密信息予以保密。未经甲方书面许可，不得为本合同以外的任何其他目的自行使用、向他人披露或者允许他人使用该保密信息的全部或部分。如果乙方因任何司法或行政命令而需要披露任何保密信息，则乙方同意在进行任何披露之前，立即通知甲方该等请求或要求，以便甲方能够有合理的机会寻求适当救济，且在披露相关保密信息时，乙方必须最低限度地披露保密信息并尽量确保有关部门对该等保密信息予以保密。

2.乙方承诺仅为本合同目的向其确有知悉必要的员工披露甲方提供的保密信息，但同时须指示其员工遵守本条规定的保密及不披露义务。乙方承诺仅为本合同目的而复制和使用保密资料。乙方应确保接触或可能接触保密信息的员工及其他第三方通过单方承诺，接受本条的同等约束。上述员工或者其他第三方违反保密义务而造成的保密信息泄露或者不正当利用或者其他任何形式泄密，均视为乙方的违约行为。

- 十一、通知与送达

1.甲、乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照合同首部载明的联络方式发出。当面递交的，自联系人签字确认之时视为送达；快递或挂号信形式寄送的，自发出之日起满五日或签收之日视为送达，以早到者为准；通过电子邮件发送的，电子邮件到达对方指定的收件系统之时视为送达。任何一方的通讯方式发生变更的，应于变更后三日内通知对方，否则自行承担一切不利后果。

2.乙方确认合同首部载明地址为其有效通讯地址，甲方以及法院、仲裁机构以快递方式向乙方该地址发出书面函件及诉讼、仲裁文书的，自发出日（邮戳）次日起满五日或签收之日视为乙方收到，以早到者为准。乙方拒绝签收的不影响送达效力。乙方对合同首部载明地址之有效性及真实性负责，如法院或仲裁机构按照该送达地址进行送达的，即使送达不成，亦具有推定送达的法律后果。送达不成情形，包括但不限于收件人身份不明、无人签收、地址不详、地址搬迁、长期未自取、电子数据被退回、拒收等。

- 十二、合同的转让、变更及解除

1.未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的权利或义务全部或部分转移给第三人。否则，甲方有权解除本合同并追究乙方的违约责任。

2.双方协商一致，可以变更、解除本合同。任何一方欲变更、解除本合同，必须提前十五日以书面形式提出，双方协商一致后签署补充协议。

3.除本合同另有约定外，一方有下列情形之一的，另一方可以解除本合同：

3.1因不可抗力致使不能实现本合同的目的。

3.2在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。

3.3一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行。

3.4一方存在违反合同约定、不达约定标准情况的，且经过限期整改/纠正但仍未达到约定标准。

3.5一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

3.6法律规定或本合同约定的其他情形。

- 十三、违约责任

1.本合同签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。

2.如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之一（1‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之十（10%）；如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之十（10%）的违约金。

3.如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将本合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。

4.乙方服务经甲方验收不合格的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未在甲方要求期限内整改完成或整改后仍不合格或已不能整改的，甲方有权拒绝支付未支付的款项并解除合同，同时可要求乙方退还已收取款项并承担合同总金额百分之十（10%）的违约金。

5.因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。

- 十四、不可抗力

1.不可抗力是指因不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、海啸、瘟疫、火灾、洪水、重大疫情、政府行为、战争、恐怖袭击、蓄意破坏等客观情况。鉴于新型冠状病毒疫情在本合同签署时已经存在，并非无法预见事项。除非在本合同履行过程中该疫情影响范围或严重程度进一步扩大，致使本合同无法履行，否则乙方不得援引该疫情作为不可抗力因素。

2.本合同项下任何一方对于因不可抗力致使本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的任何损失不承担违约责任。

3.如果发生不可抗力事件，则受影响的一方应采取积极有效的措施以减少因本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的损失，并应在不可抗力事件发生后三个工作日内通知对方，并在十五日内出具官方证明文件。

4.不可抗力影响因素消失以后，双方应协商是否继续履行合同。如果不可抗力因素对合同一方的义务产生实质性、无法补救的影响，导致合同已无法履行，双方应通过书面形式终止本合同。

5.如果因本条所述原因导致本合同被提前终止，则任何一方均无需继续履行其在本合同项下的义务，也无需为此向另一方承担任何责任；但双方应根据诚实信用原则，合理确定本合同终止前甲方基于本合同应当向乙方支付的费用，并进行相应的结算。但一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除该方的责任。

十五、法律适用与争议解决

1.本合同应适用中国法律并应根据中国法律解释（仅为本合同之目的，不包括香港、澳门、台湾地区）。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当协商解决。经双方协商不能解决的，均提请杭州仲裁委员会,按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁语言应当为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

- 十六、其他

1.本合同由甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.对本合同的任何修改和补充均应以补充协议的形式作出，由双方签字盖章后生效。本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.采购编号为【       】的采购文件、响应文件、询标澄清纪要等文件均为本合同的组成部分；采购文件、响应文件、询标澄清纪要等文件与本合同约定不一致的，以本合同为准。

4.本合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

5.本合同一式【  】份，甲方执【  】份，乙方执【  】份，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

授权代表（签字）：

签署日期：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）提供有效的营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)……（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表…………………………………………………………………………（页码）

（7）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.7投标标的清单

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。按采购清单分开制作。

如上表不适合本项目的实际情况，可根据上表格式自行划表填写。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）……………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函……………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

## （三）杭州e融平台申请融资

## 供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中做如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）              投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到  %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。