淳安县教育局关于淳安县第三中学

建设工程厨房设备采购项目

（电子招投标）

招

标

文

件

（项目编号：CAZFCGGK2024-1号）

淳安县公共资源交易中心

二○二四年二月

采购单位确认（公章）：该招标文件已经我单位审核确认。 项目负责人（签名）： 分管领导（签名）： 日期： 年 月 日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

淳安县教育局关于淳安县第三中学建设工程厨房设备采购项目招标的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年3月 1日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CAZFCGGK2024-1号

2、项目名称：淳安县教育局关于淳安县第三中学建设工程厨房设备采购项目。

3、预算金额：人民币278.1182万元

最高限价：人民币278.1182万元

4、采购方式：公开招标。

5、采购人的采购需求：淳安县第三中学建设工程厨房设备采购包括：厨房设备、排烟系统等，具体以招标文件第三部分招标需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

6、合同履约期限：合同签订后设备进场45天（日历天数）内，中标人完成合同所包含的所有设备的供货、安装调试并通过采购人验收。

7、本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到   %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到    % ，小微企业合同金额应当达到   % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

无。

☐有特定资格要求：                       ，该特定条件的法律法规依据：                                                              。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：/至2024年 3 月 1 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可。）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2024年 3月1日9点00分00秒（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.开标时间：2024年3月 1日9点00分00秒

4.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，在线获取招标文件，供应商不赴现场领用；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的在线电子交易活动，无需到线下开标场所，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式提交备份投标文件。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨本项目不收取投标保证金；⑩投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑪具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：淳安县教育局

地  址：千岛湖镇四马巷1号

项目联系人（询问）：程杰

项目联系方式（询问）：0571-64823362

质疑联系人：徐永考

质疑联系方式：0571-64827826

2.采购代理机构信息

名  称：淳安县公共资源交易中心

地  址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号6楼623室

项目联系人（询问）：徐工

项目联系方式：0571-89602050；

质疑联系人：钱慧珊

质疑联系方式：0571-89602057；

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

（快递仅限ems或顺丰）；

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话： 0571-85252453。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 双炒单温灶、智能炒菜机、油烟净化一体机。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 采购标的及所属行业详见附件7《中小企业声明函》。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ¨A不同意分包。 þB同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | ¨A不要求提供。 þB要求提供，（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）： （1）样品： 双炒单温灶、智能炒菜机、油烟净化一体机； （2）样品制作的标准和要求： 详见采购需求 ； （3）样品的评审方法以及评审标准： þ样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 ； 详见招标文件第四部分评标办分法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；¨是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间2024年3月1日09 点00分前 ；地点： 淳安县千岛湖镇环湖北路375号商务大楼一楼样品展示间 ；联系人： 徐工 ，联系电话： 0571-89602050、0571-89602057 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 ▲招标文件要求提供样品，投标人没有提供样品或样品不全的，投标无效。 |
| 7 | 讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 10 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ¨方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ¨方式二：本项目需制作讲解演示视频(具体详见评分细则)，时间不超过 10 分钟。讲解演示视频由供应商自主录制，录制的视频应连续，无剪辑。供应商无需派专人参加现场演示，在投标截止时间前以电子邮件形式加密上传至cajyzx@163.com。开启投标供应商视频顺序按电子投标文件解密的顺序进行。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购或强制采购 | þ依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；其中，对产品名称XXX实施政府优先采购，详见评分标准；▲对冷热水龙头、感应水龙头实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 þ依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的所有采购标的实施政府优先采购，详见评分标准。 ¨无。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 投标文件的组成、份数、效力 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | þ联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 |
| 14 | 采购机构代理费用 | 无。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签合同，已经签合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的（如有），潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1 资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。不符合上述制作、存储规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1 采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评 标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件确定的事项签政府采购合同，并在签之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。

25.3如签合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签，自动备案或线下签上传备案。

26. 履约保证金

拟签的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于50%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分 采购需求

- 设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层厨房 |  |  |  |  |
| 男、女更衣间 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 规格：900*420*1800mm 1、优质不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mmm； 2、九门更衣柜，配不锈钢扣手、锁具。 | 5台 |  |
| 洁具间 |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 规格：1500*600*500mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通不锈钢圆管Φ38mm、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 2 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 2个 |  |
| 主食库 |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 规格：1200*500*300mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，厚δ＝1.2mmm； 2、采用SUS304不锈钢方管1.2mm厚,主横档50×25mm，直档35×35mm，1.2mm厚，不锈钢可调重力子弹脚 。 | 5台 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 规格：1200*500*1800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm； 2、采用Φ38mm圆管，δ＝1.2mm厚,配置不锈钢可调重力子弹脚 。 | 4台 |  |
| 3 | 四层平板货架 | 规格：1450*500*1800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm； 2、采用Φ38mm圆管，δ＝1.2mm厚,配置不锈钢可调重力子弹脚 。 | 1台 |  |
| 4 | 四层平板货架 | 规格：860*500*1800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm； 2、采用Φ38mm圆管，δ＝1.2mm厚,配置不锈钢可调重力子弹脚 。 | 1台 |  |
| 5 | 平板车 | 规格：500mm*800mm*800mm 1、优质不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm；配加强型万向脚轮。 | 1台 |  |
| 副食库 |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 规格：1200*500*1800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm； 2、采用Φ38mm圆管δ＝1.2mm厚,配置不锈钢可调重力子弹脚 。 | 9台 |  |
| 2 | 平板车 | 规格：500mm*800mm*800mm 1、优质不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm；配加强型万向脚轮 | 1台 |  |
| 粗加工区 |  |  |  |  |
| 1 | 双星中沥水池 | 规格：1500*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 2 | 单星水池 | 规格：900*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 2台 |  |
| 3 | 残食台连车 | 规格：700*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2m，三面封板，配不锈钢可调节脚，配推车。 | 1台 |  |
| 4 | 双层工作台 | 规格：700*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 1台 |  |
| 5 | 四层格栅货架 | 规格：1200*500*1800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm； 2、采用Φ38mm圆管δ＝1.2mm厚,配置不锈钢可调重力子弹脚。 | 2台 |  |
| 6 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 1台 |  |
| 7 | 高压冲地龙头 | 规格：15米 1、碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 1个 |  |
| 8 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 4个 |  |
| 切配区 |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱 | 规格：1200*710*1950mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，品牌压缩机组，保温层用环戊烷一次性发泡成型，铜管制作。 2、压缩机运行显示智能系统，温度范围，冷藏0～10℃、冷冻≤-15℃，工程款。 3、中梁加热、凝露更少，自动回归门。 | 4台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 6台 |  |
| 3 | 单星残食台连车 | 规格：1600*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 2、三面封板，配推车。 | 3台 |  |
| 4 | 不锈钢刀墩消毒柜 | 规格：1200*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板1.2mm,电压220v，功率1.2kw。 2、利用紫外线杀菌原理，可同时消毒刀具和墩头。 | 1台 |  |
| 5 | 四层格栅货架 | 规格：1200*500*1800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm； 2、采用Φ38mm圆管δ＝1.2mm厚,配置不锈钢可调重力子弹脚。 | 2台 |  |
| 6 | 四层格栅货架 | 规格：1100*500*1800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm； 2、采用Φ38mm圆管δ＝1.2mm厚,配置不锈钢可调重力子弹脚。 | 1台 |  |
| 7 | 高压冲地龙头 | 规格：20米 1、碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 1个 |  |
| 8 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 3个 |  |
| 9 | 双层餐车 | 规格：500*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm；两层结构，配加强型万向脚轮 | 4台 |  |
| 烹饪区 |  |  |  |  |
| 1 | 调料台 | 规格：500*1150*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、外旁板、前立板SUS304板厚δ＝1.0mm, 脚柱为304不锈钢圆管Φ38mm；四脚采用304不锈钢子弹式调节脚。 | 3台 |  |
| 2 | 四眼煲仔炉 | 规格:800*1150*800mm; 1、采用优质SUS304-2B不锈钢制造，炉面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，面板厚1.2mm，侧板及炉背板厚1.2mm，子弹式调节脚。 2、配置八角炉头、电子打火，熄火保护装置。 | 1台 |  |
| 3 | 单炒单温灶 | 规格：1000*1150*800mm 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷≥30kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,炉架采用铝合金挤压型材，模块化组装，表面电泳处理，必须坚固并能承托炒炉所有之附件。主架下以不锈钢重力子弹脚承托。 3、炉头采用环保静音炉头，恒压预混燃烧技术，产品噪音小。每一个炒炉头必须配有火种及热耦保护装置，火种主气双重燃气稳压保护装置。燃烧器必须配有连动式控制开关以控制燃烧器及调节火力。燃烧器的加风由电动鼓风机供给，鼓风机必须为香港制造。燃烧器的控制开关及加风阀门必须适当地设置在炒炉的前面。； ★4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷≥30kW，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上，噪音≤60dB， ★5、产品标准和技术要求GB35848-2018认证模式，产品符合CQC13-448212-2019认证规则，提供产品认证证书、 ★6、能源热效率达到国家一级能效，提供商用燃气灶具能源热效率检测报告；提供中国节能，环保产品认证证书 ★7、具有燃气自动截止阀合格检验报告;熄火保护装置检验报告、燃气用具连接不锈钢波纹管检验报告、燃气燃烧器自动控制器检验报告 ★8、投标人具有提供燃气燃烧器具安装维修资质证书. 上述带★条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件； | 1台 |  |
| 4 | 双头大锅灶 | 规格：2000*1150*800mm 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷≥30kW，额定功率：42W*2，额定气压：2.0kPa，口径：800mm，进气口：DN20，进水管：DN15， 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,炉架采用铝合金挤压型材，模块化组装，表面电泳处理，必须坚固并能承托炒炉所有之附件。主架下以不锈钢重力子弹脚承托。 3、炉头采用环保静音炉头，恒压预混燃烧技术，产品噪音小。每一个炒炉头必须配有火种及热耦保护装置，火种主气双重燃气稳压保护装置。燃烧器必须配有连动式控制开关以控制燃烧器及调节火力。燃烧器的加风由电动鼓风机供给，鼓风机必须为香港制造。燃烧器的控制开关及加风阀门必须适当地设置在炒炉的前面。； ★4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷≥30kW，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上，噪音≤65dB， ★5、产品标准和技术要求GB35848-2018认证模式，产品符合CQC13-448212-2019认证规则，提供产品认证证书、 ★6、能源热效率达到国家一级能效，提供商用燃气灶具能源热效率检测报告；提供中国节能，环保产品认证证书 ★7、具有燃气自动截止阀合格检验报告;熄火保护装置检验报告、燃气用具连接不锈钢波纹管检验报告、燃气燃烧器自动控制器检验报告 ★8、投标人具有提供燃气燃烧器具安装维修资质证书. 上述★条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件。 | 2台 |  |
| 5 | 智能炒菜机（触屏语音菜单） (核心产品；提供样品) | 规格：整机：2200*1480*1240（mm） 机体：1750*1480*1240（mm） 料盒：1225*450*960（mm） 说明：采用304不锈钢板制作，面板1.2mm，超音频电磁加热技术，一体成型防水无缝面板，磁控开关、固定式刮锅、正反翻炒、电控转锅、多功能LED显示屏。 功能及重要技术参数： 1、显示屏：10寸多功能电容触模显示屏，清晰度更高，任意角度不反光，操作体验感更优。 语音：智能实时语音仿真播报功能，可直接播报投放食材的名称。 2、喷料：自动伸缩摆臂加料，摆臂四路喷料，科技感更强，近距离喷射，更少滴漏，减少浪费；结构互锁保护，安全耐用。 3、智能控制系统，采用ARM内核的64位数字纳秒级处理器作控制核心芯片、双磁电引擎，确保机器运行更稳定。 4、锅叉转动方式：锅叉电动控制，转动模式多样化。 5、测温：红外线测试及温度显示和超温语音提示。 6、菜单：存储800个菜谱（智能学习功能）可输入及修改菜单名称。 7、电磁加热机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 8、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽。 9、功能动态显示屏带（菜单录制、食谱设置、自动加料、自动勾芡、火力调节、语音提示、加热锅体旋转调节、温度调节、时间设定、自动倒料、超温报警、故障显示、温度显示、800道菜单储存显示） 10、前板急停安全防护、防触紧急断电开关设置，使用更安全。 ★11.智能智能炒菜机电气安全、机械危险和性能符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008、SB/T10548-2009标准，提供具有 CMA或 CNAS 第三方检测报告复印件。 ★12.智能智能炒菜机与食品接触材料：符合GB4806.9-2016、GB4806.7-2016、GB4806.11-2016标准，提供具有 CMA或 CNAS 第三方检测报告复印件。 | 1台 |  |
| 6 | 可倾式全智能汤锅(电磁摇摆汤锅) | 规格：1480×900×1270 功率/电压：35KW/380V 倒料方式：电动 容积：200L 1、材质：整机采用优质不锈钢板，面板用1.5mm厚不锈钢板，坚固耐磨、显示屏边框整体冲压成型；美观大方防水性更好四面可直接喷淋。 2、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 3、输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相环引擎；动态谐振点跟踪；IGBT温度检测与极限电流保护； 4、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常、400报修服务电话)方便判断故障、维修处理 5、每个档位调节时能显示变化的数字1-9及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。 6、9档磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到≥12万次。 7、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度1g振频50Hz的FC测试. 8、前板急停、防触紧急断电开关设置，使用更安全。 9、热风对流风道设计、散热快、超静音防水风机设计。 ★10、提供所投产品电磁摇摆汤锅通过出具依照GB 4706.1-2005、GB 4706.52-2008进行对产品≧26项安规检验的合格报告并具有产品认证书。 ★11、提供所投产品电磁摇摆汤锅通过依据GB/T6461-2002<<金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级>>，对显示屏、机芯、开关通过流动混合气体腐蚀试验，后表面外观判定等级为10级的检测合格报告。 ★12、提供所投产品电磁摇摆汤锅通过依照GB/T 39640-2020标准对产品六面进行电磁场辐射认证试验合格的报告和商用电磁灶电磁辐射认证证书； 上述★条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件。 | 1台 |  |
| 7 | 双通打荷台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、外旁板、側板、门板板厚δ＝1.2mm,四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 1台 |  |
| 8 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 4台 |  |
| 9 | 双星中沥水池 | 规格：1800*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 10 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 2个 |  |
| 11 | 高压冲地龙头 | 规格：20米 1、碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 1个 |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气蒸饭柜（32盆推车式） | 规格：1100*1000*1800 电量：60W/220V； 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.5； 2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.2； 3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 5、燃烧噪音低于65分贝，热效率90%以上； 6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入水口:DN15，排水口:DN40燃气泄；漏报警自动关闭； | 3 |  |
| 2 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 1台 |  |
| 3 | 单星水池 | 规格：900*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm.星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通不锈钢圆管Φ38mm、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 4 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 1个 |  |
| 5 | 高压冲地龙头 | 规格：20米 1、碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 1个 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |
| 1 | 发酵箱 | 规格980*750*1640mm 电压220v/功率2.2kw 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm。 2、自动进水、热风循环、微电脑智能控温、自动喷雾加湿，均匀发酵。 | 1台 |  |
| 2 | 电饼铛 | 规格：670*770*750mm 电压：220V/380V/6KW 1、整机采用优质304不锈钢制作。 2、上下加热盘采用一次性压铸成型，双面独立加热，受热均匀。 3、智能数显双温调控，上下锅盘独立显示及独立调控。 | 1台 |  |
| 3 | 双层工作台 | 规格：650*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 1台 |  |
| 4 | 双缸炸炉连柜座 | 规格：800*800*800mm 电压380v/功率18kw 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、双温控制、自动恒温； | 1台 |  |
| 5 | 饼盘车 | 规格/型号：480*610*1400 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，钢管厚δ＝1.2； 2、多层结构，可放400*600*50烤箱盘12个；轮子：4寸动定轮各2个，动轮带刹车。 | 1台 |  |
| 6 | 单星水池 | 规格：900*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 7 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 1个 |  |
| 8 | 压面机 | 规格：480*465*960 电压：220v/功率：1.5kw 1、机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。 2、压面宽度244mm，压面厚度1-5mm，生产能力90kg/h。 | 1台 |  |
| 9 | 搅拌机 | 规格：565*445*725mm 产品功率：380V/1.3kw 1、搅拌桶容量:30L 2、三个转速:105/180/408r/min 3、和面量（面团）:6kg 4、配三功能：一球一勾一扇一桶 5、全齿轮式传动，性能可靠、行星传动原理，搅拌充分均匀，不锈钢保护罩，制作更安全。 | 1台 |  |
| 10 | 双动双速和面机 | 规格：830*530*930mm 电压220v/功率2.2kw 搅拌转速150/280（r/min） 料桶转速12.5/25（r/min） 和面量：12kg | 1台 |  |
| 11 | 木面工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm, 配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚 ；木面板采用防腐松木板：d＝4cm。 | 1台 |  |
| 12 | 平冷工作台 | 规格：1800*800*800 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，品牌压缩机组，保温层用环戊烷一次性发泡成型，铜管制作。 2、压缩机运行显示智能系统，温度范围，冷藏0～10℃工程款。 3、中梁加热、凝露更少，自动回归门。 | 1台 |  |
| 预进间 |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 规格：500*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通不锈钢圆管Φ38mm、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 2 | 感应水龙头 | 规格：冷热 1、智能感应龙头，精铜主体，适用水压0.05mpa-036mpa，水管口径G1/2。 | 1台 |  |
| 3 | 烘手机 | 规格：240*230*240mm 1、红外感应，出风速度≥12m/s,热风温度65±15°，防水等级IPX1。 2、电压220v，功率2000W。 | 1台 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |
| 1 | 留样冰箱 | 规格：530*510*900 1、松下压缩机组，自动回归门，保温层用聚甲醛一次性发泡成型，全铜管制作。 2、温度范围，冷藏0～10℃，带门锁。 | 1台 |  |
| 2 | 单通打荷台 | 规格：1800*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、外旁板、側板、门板板厚δ＝1.0mm,四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 2台 |  |
| 3 | 双星水池 | 规格：1500*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 4 | 四门碗柜 | 规格：1200*500*1800mm 1、采用优质sus304不锈钢板制，面板层板1.2mm，侧板1.2mm配不锈钢可调节脚。 | 2台 |  |
| 5 | 五格保温售菜台 | 规格：1800*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、自动恒温，配5个1/1份数盘。 | 7台 |  |
| 6 | 双层工作台 | 规格：2300*900*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 1台 |  |
| 7 | 双层工作台 | 规格：1400*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 3台 |  |
| 8 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 2个 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 长龙洗碗机 | 规格：2650*855*1640 1、加热方式：电加热 2、洗涤量：3000碟/小时 3、总功率：44KW/380V 4、最大耗水量：450L/小时 5、一段主洗、双喷淋，集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 6、清洗温度：65℃，冲洗温度85℃. 7、整机采用SUS304不锈钢制作。 ★8、洗碗机需符合GB-14934－2016《食（饮）具消毒卫生标准》的食品安全要求。（须提供依据《食品安全国家标准》（GB14934-2016）针对洗涤后的餐具检测报告，） ★9、洗碗机厂家具备中国质量认证中心出具的CQC食品接触产品安全认证证书（需提供有效的证书复印件） | 1台 |  |
| 2 | 浸泡水池 | 规格：1400*900*800mm 1、优质不锈钢板制造，台面1.2mm..星盆 1.2mm，配不锈钢落水器，脚通不锈钢圆管Φ38mm、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 3 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 2个 |  |
| 4 | 高压冲地龙头 | 规格：20米 1、碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 1个 |  |
| 5 | 链板式餐盘传送带 | 规格：7200*560*850mm 1、外壳选用优质不锈钢，输送带材质POM材料，结实耐用、耐磨。 2、电压220v，功率0.75kw，输送能力：6-12m/min,可调速，自带喷雾式清洁功能清洁链板。 | 7.2米 |  |
| 6 | 残食回收台 | 规格：4000*450*850 外壳选用优质不锈钢。 | 4米 |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |
| 1 | 推车式消毒柜 | 规格：1380*604*1800mm 1、整体发泡，全不锈钢箱体，不锈钢工程款导轨、层架，可调重力脚。 2、高温+热风循环消毒，消毒卫生符合国家标准，达到二星级消毒标准。 3、电压220v，功率2.6kw。 | 2台 |  |
| 2 | 四门碗柜 | 规格：1200*500*1800mm 1、采用优质sus304不锈钢板制，面板层板1.2mm，侧板1.2mm配不锈钢可调节脚。 | 2台 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |
| 烹饪区排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 (核心产品；提供样品) | 规格：2000*1300*935mm 1、油烟气体通过冷凝盘实现一级净化，净化效果20%左右；二级净化动态拦截，采用多层针形旋动滤网拦截油烟，其油烟在经过物理油烟分离器≥1400转/分高速旋转的离心力作用下物理分离，油脂分离度95%以上，被拦截的油烟微粒，流入接油槽，可收集再利用；三级净化使用电子静电原理，通过高压直流电，维持一个足以使气体电离的静电场，气体电离后所产生的电子：阴离子与阳离子，吸附在通过的油烟颗粒上，使油烟颗粒获得电荷；荷电极性不同的油烟颗粒在电场力的作用下，分别向不同极性的电极运动，沉积在电极上，而达到油烟颗粒和气体分离的目的，四级净化：除味装置，采用UV-C紫外线灯，灯管产生185m—245nm紫外线光谱及臭氧，裂解油烟，紫外线灯安装在灯架上。 2、采用优质不锈钢304双面油墨拉丝，国标1.0材质。 3、三相五线制（380V），整机功率≤2.5KW 4、静电复合式油烟净化一体机依据声环境质量标准GB12348-2008，满足噪声≤60分贝。 5、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 6、双屏幕设计：高压数字显示面板实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能；触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示。 7、设备高压电源具有屏蔽措施，每个电箱有独立开关，具备开门断电功能 高压电源短路保护，当过滤组件的电极持续短路时，高压电源应能自动停止高压输出。 ★8、油烟净化一体机提供依据：GB/T 17626.27-2006《电磁兼容 试验和检测技术 三相电压不平衡抗扰度试验》试验序号：试验1； 试验等级：2；相位：Ua、Ub、Uc；幅值（Un):100%、95.2%、90%；Ku2：6%；时间：30s;试验结果的评定：符合b的要求。提供相应报告带有“CNAS”标志，同时符合上述指标要求的检测报告盖制造商公章并提供认监委网络截图。 ★9、油烟净化一体机依据：GB/T17626.3-2016中试验程序进行：试验等级：2级；试验场强：3V/m；频率范围：80MHz~1GHz；调幅：80%AM(1kHz）；功能暂时丧失，但在骚扰停止后一体机自行恢复，无需操作者干预。提供相应报告带有“CNAS”标志，同时符合上述指标要求的检测报告盖制造商公章并提供认监委网络截图。 ★10、油烟净化一体机拥有：【产品在额定风量(修正后）、80%和120%风量运行条件下，其净化率均≥98.5%；额定风量、80%和120%风量运行条件下油烟排放浓度≤0.1mg/m3；在基准风量运行条件下非甲烷总烃浓度≤0.25mg/m3、颗粒物浓度≤0.12mg/m3】《中国环境标志（II型）产品认证证书》。提供相应证书并提供认监委网络查询截图 | 5台 |  |
| 2 | 排烟风管 | 规格：700*700mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 98㎡ |  |
| 3 | 喉口 | 规格：400*400mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 5个 |  |
| 4 | 弯头 | 规格：700*700mm 1、优质镀锌板板厚1.0mm。 | 2个 |  |
| 洗碗间排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩（洗碗机） | 规格：2500*1000mm*500mm 1、优质不锈钢板制造，板厚1.0mm, 带隔油网及防爆灯。 | 2.5㎡ |  |
| 2 | 排烟风管 | 规格：300*300mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 30㎡ |  |
| 3 | 轴流风机 | 规格：3# 电压/功率220v/550w | 1台 |  |
| 蒸煮间排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 规格：4800*1200mm*500mm 1、优质不锈钢板制造，板厚1.0mm, 带隔油网及防爆灯。 | 5.76㎡ |  |
| 2 | 排烟风管 | 规格：500*500mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 20㎡ |  |
| 3 | 弯头 | 规格：500*500mm 1、优质镀锌板板厚1.0mm。 | 1个 |  |
| 4 | 轴流风机 | 规格：SF6-2 1、转速2900r/min,风量22000m³/h。 2、电压380v，功率3kw。 | 1台 |  |
| 5 | 百叶窗 | 铝合金材质（2100*900） | 1个 |  |
| 面点间排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 规格：2400*1300*935mm 1、油烟气体通过冷凝盘实现一级净化，净化效果20%左右；二级净化动态拦截，采用多层针形旋动滤网拦截油烟，其油烟在经过物理油烟分离器≥1400转/分高速旋转的离心力作用下物理分离，油脂分离度95%以上，被拦截的油烟微粒，流入接油槽，可收集再利用；三级净化使用电子静电原理，通过高压直流电，维持一个足以使气体电离的静电场，气体电离后所产生的电子：阴离子与阳离子，吸附在通过的油烟颗粒上，使油烟颗粒获得电荷；荷电极性不同的油烟颗粒在电场力的作用下，分别向不同极性的电极运动，沉积在电极上，而达到油烟颗粒和气体分离的目的， 四级净化：除味装置，采用UV-C紫外线灯，灯管产生185m—245nm紫外线光谱及臭氧，裂解油烟，紫外线灯安装在灯架上。 2、采用优质不锈钢304双面油墨拉丝，国标1.0材质。 3、三相五线制（380V），整机功率≤2.5KW 4、静电复合式油烟净化一体机依据声环境质量标准GB12348-2008，满足噪声≤60分贝。 5、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 6、双屏幕设计：高压数字显示面板实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能；触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示。 7、设备高压电源具有屏蔽措施，每个电箱有独立开关，具备开门断电功能 高压电源短路保护，当过滤组件的电极持续短路时，高压电源应能自动停止高压输出。 ★8、油烟净化一体机提供依据：GB/T 17626.27-2006《电磁兼容 试验和检测技术 三相电压不平衡抗扰度试验》试验序号：试验1； 试验等级：2；相位：Ua、Ub、Uc；幅值（Un):100%、95.2%、90%；Ku2：6%；时间：30s;试验结果的评定：符合b的要求。提供相应报告带有“CNAS”标志，同时符合上述指标要求的检测报告盖制造商公章并提供认监委网络截图。 ★9、油烟净化一体机依据：GB/T17626.3-2016中试验程序进行：试验等级：2级；试验场强：3V/m；频率范围：80MHz~1GHz；调幅：80%AM(1kHz）；功能暂时丧失，但在骚扰停止后一体机自行恢复，无需操作者干预。提供相应报告带有“CNAS”标志，同时符合上述指标要求的检测报告盖制造商公章并提供认监委网络截图。 ★10、油烟净化一体机拥有：【产品在额定风量(修正后）、80%和120%风量运行条件下，其净化率均≥98.5%；额定风量、80%和120%风量运行条件下油烟排放浓度≤0.1mg/m3；在基准风量运行条件下非甲烷总烃浓度≤0.25mg/m3、颗粒物浓度≤0.12mg/m3】《中国环境标志（II型）产品认证证书》。提供相应证书并提供认监委网络查询截图 | 1台 |  |
| 2 | 弯头 | 规格：400*400mm 1、优质镀锌板板厚1.0mm。 | 1个 |  |
| 3 | 百叶窗 | 铝合金材质（2100*900） | 1个 |  |
| 二层厨房 |  |  |  |  |
| 二层男、女更衣间 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 规格：900*420*1800mm 1、优质不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mmm； 2、九门更衣柜，配不锈钢扣手、锁具。 | 4台 |  |
| 二层洁具间 |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 规格：1800*600*500mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通不锈钢圆管Φ38mm、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 2 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 3个 |  |
| 二层主食库 |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 规格：1200*500*300mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，厚δ＝1.2mmm； 2、采用SUS304不锈钢方管1.2mm厚,主横档50×25mm，直档35×35mm，1.2mm厚，不锈钢可调重力子弹脚 。 | 7台 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 规格：1200*500*1800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm； 2、采用Φ38mm圆管，δ＝1.2mm厚,配置不锈钢可调重力子弹脚 。 | 3台 |  |
| 3 | 平板车 | 规格：500mm*800mm*800mm 1、优质不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm；配加强型万向脚轮 | 1台 |  |
| 二层副食库 |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 规格：1200*500*1800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm； 2、采用Φ38mm圆管δ＝1.2mm厚,配置不锈钢可调重力子弹脚 。 | 3台 |  |
| 2 | 平板车 | 规格：500mm*800mm*800mm 1、优质不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm；配加强型万向脚轮 | 1台 |  |
| 二层面点间 |  |  |  |  |
| 1 | 发酵箱 | 规格980*750*1640mm 电压220v/功率2.2kw 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm。 2、自动进水、热风循环、微电脑智能控温、自动喷雾加湿，均匀发酵。 | 1台 |  |
| 2 | 电饼铛 | 规格：670*770*750mm 电压：220V/380V/6KW 1、整机采用优质304不锈钢制作。 2、上下加热盘采用一次性压铸成型，双面独立加热，受热均匀。 3、智能数显双温调控，上下锅盘独立显示及独立调控。 | 1台 |  |
| 3 | 双层工作台 | 规格：800*730*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 2台 |  |
| 4 | 双缸炸炉连柜座 | 规格：800*800*800mm 电压380v/功率18kw 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、双温控制、自动恒温； | 1台 |  |
| 5 | 饼盘车 | 规格/型号：480*610*1400 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，钢管厚δ＝1.2； 2、多层结构，可放400*600*50烤箱盘12个；轮子：4寸动定轮各2个，动轮带刹车。 | 1台 |  |
| 6 | 双星水池 | 规格：1500*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 7 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 2个 |  |
| 8 | 压面机 | 规格：480*465*960 电压：220v/功率：1.5kw 1、机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。 2、压面宽度244mm，压面厚度1-5mm，生产能力90kg/h。 | 1台 |  |
| 9 | 搅拌机 | 规格：565*445*725mm 产品功率：380V/1.3kw 1、搅拌桶容量:30L 2、三个转速:105/180/408r/min 3、和面量（面团）:6kg 4、配三功能：一球一勾一扇一桶 5、全齿轮式传动，性能可靠、行星传动原理，搅拌充分均匀，不锈钢保护罩，制作更安全。 | 1台 |  |
| 10 | 双动双速和面机 | 规格：830*530*930mm 电压220v/功率2.2kw 搅拌转速150/280（r/min） 料桶转速12.5/25（r/min） 和面量：12kg | 1台 |  |
| 11 | 木面工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm, 配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚 ；木面板采用防腐松木板：d＝4cm。 | 1台 |  |
| 12 | 平冷工作台 | 规格：1800*800*800 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，品牌压缩机组，保温层用环戊烷一次性发泡成型，铜管制作。 2、压缩机运行显示智能系统，温度范围，冷藏0～10℃工程款。 3、中梁加热、凝露更少，自动回归门。 | 1台 |  |
| 二层蒸煮间 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气蒸饭柜（32盆推车式） | 规格：1100*1000*1800 电量：60W/220V； 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.5； 2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.2； 3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 5、燃烧噪音低于65分贝，热效率90%以上； 6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入水口:DN15，排水口:DN40燃气泄；漏报警自动关闭； | 3台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 2台 |  |
| 3 | 单星水池 | 规格：900*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm.星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通不锈钢圆管Φ38mm、配不锈钢可调节脚。 | 2台 |  |
| 4 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 2个 |  |
| 5 | 高压冲地龙头 | 规格：20米 1、碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 1个 |  |
| 二层粗加工区 |  |  |  |  |
| 1 | 双星中沥水池 | 规格：1500*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 2 | 单星水池 | 规格：900*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 2台 |  |
| 3 | 残食台连车 | 规格：700*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2m，三面封板，配不锈钢可调节脚，配推车。 | 1台 |  |
| 4 | 双层工作台 | 规格：1800*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 1台 |  |
| 5 | 双层工作台 | 规格：1100*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 1台 |  |
| 6 | 双层工作台 | 规格：1800*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 1台 |  |
| 7 | 四层格栅货架 | 规格：1200*500*1800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm； 2、采用Φ38mm圆管δ＝1.2mm厚,配置不锈钢可调重力子弹脚。 | 3台 |  |
| 8 | 高压冲地龙头 | 规格：15米 1、碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 1个 |  |
| 9 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 4个 |  |
| 二层切配区 |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱 | 规格：1200*710*1950mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，品牌压缩机组，保温层用环戊烷一次性发泡成型，铜管制作。 2、压缩机运行显示智能系统，温度范围，冷藏0～10℃、冷冻≤-15℃，工程款。 3、中梁加热、凝露更少，自动回归门。 | 4台 |  |
| 2 | 不锈钢刀墩消毒柜 | 规格：1200*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板1.2mm,电压220v，功率1.2kw。 2、利用紫外线杀菌原理，可同时消毒刀具和墩头。 | 1台 |  |
| 3 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 6台 |  |
| 4 | 单星残食台连车 | 规格：1600*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 2、三面封板，配推车。 | 3台 |  |
| 5 | 四层格栅货架 | 规格：1200*500*1800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm； 2、采用Φ38mm圆管δ＝1.2mm厚,配置不锈钢可调重力子弹脚。 | 2台 |  |
| 6 | 高压冲地龙头 | 规格：20米 1、碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 3个 |  |
| 8 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 3个 |  |
| 9 | 双层餐车 | 规格：500*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm；两层结构，配加强型万向脚轮 | 4台 |  |
| 二层烹饪区 |  |  |  |  |
| 1 | 调料台 | 规格：500*1150*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、外旁板、前立板SUS304板厚δ＝1.0mm, 脚柱为304不锈钢圆管Φ38mm；四脚采用304不锈钢子弹式调节脚。 | 3台 |  |
| 2 | 四眼煲仔炉 | 规格:800*1150*800mm; 1、采用优质SUS304-2B不锈钢制造，炉面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，面板厚1.2mm，侧板及炉背板厚1.2mm，子弹式调节脚。 2、配置八角炉头、电子打火，熄火保护装置。 | 1台 |  |
| 3 | 单炒单温灶 | 规格：1000*1150*800mm 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷≥30kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,炉架采用铝合金挤压型材，模块化组装，表面电泳处理，必须坚固并能承托炒炉所有之附件。主架下以不锈钢重力子弹脚承托。 3、炉头采用环保静音炉头，恒压预混燃烧技术，产品噪音小。每一个炒炉头必须配有火种及热耦保护装置，火种主气双重燃气稳压保护装置。燃烧器必须配有连动式控制开关以控制燃烧器及调节火力。燃烧器的加风由电动鼓风机供给，鼓风机必须为香港制造。燃烧器的控制开关及加风阀门必须适当地设置在炒炉的前面。； ★4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷≥30kW，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上，噪音≤60dB， ★5、产品标准和技术要求GB35848-2018认证模式，产品符合CQC13-448212-2019认证规则，提供产品认证证书、 ★6、能源热效率达到国家一级能效，提供商用燃气灶具能源热效率检测报告；提供中国节能，环保产品认证证书 ★7、具有燃气自动截止阀合格检验报告;熄火保护装置检验报告、燃气用具连接不锈钢波纹管检验报告、燃气燃烧器自动控制器检验报告 ★8、投标人具有提供燃气燃烧器具安装维修资质证书. 上述带★条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件； | 1台 |  |
| 4 | 双头大锅灶 | 规格：2000*1150*800mm 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷≥30kW，额定功率：42W*2，额定气压：2.0kPa，口径：800mm，进气口：DN20，进水管：DN15， 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,炉架采用铝合金挤压型材，模块化组装，表面电泳处理，必须坚固并能承托炒炉所有之附件。主架下以不锈钢重力子弹脚承托。 3、炉头采用环保静音炉头，恒压预混燃烧技术，产品噪音小。每一个炒炉头必须配有火种及热耦保护装置，火种主气双重燃气稳压保护装置。燃烧器必须配有连动式控制开关以控制燃烧器及调节火力。燃烧器的加风由电动鼓风机供给，鼓风机必须为香港制造。燃烧器的控制开关及加风阀门必须适当地设置在炒炉的前面。； ★4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷≥30kW，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上，噪音≤65dB， ★5、产品标准和技术要求GB35848-2018认证模式，产品符合CQC13-448212-2019认证规则，提供产品认证证书、 ★6、能源热效率达到国家一级能效，提供商用燃气灶具能源热效率检测报告；提供中国节能，环保产品认证证书 ★7、具有燃气自动截止阀合格检验报告;熄火保护装置检验报告、燃气用具连接不锈钢波纹管检验报告、燃气燃烧器自动控制器检验报告 ★8、投标人具有提供燃气燃烧器具安装维修资质证书. 上述★条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件。 | 2台 |  |
| 5 | 智能炒菜机（触屏语音菜单） | 规格：整机：2200*1480*1240（mm） 机体：1750*1480*1240（mm） 料盒：1225*450*960（mm） 说明：采用304不锈钢板制作，面板1.2mm，超音频电磁加热技术，一体成型防水无缝面板，磁控开关、固定式刮锅、正反翻炒、电控转锅、多功能LED显示屏。 功能及重要技术参数： 1、显示屏：10寸多功能电容触模显示屏，清晰度更高，任意角度不反光，操作体验感更优。 语音：智能实时语音仿真播报功能，可直接播报投放食材的名称。 2、喷料：自动伸缩摆臂加料，摆臂四路喷料，科技感更强，近距离喷射，更少滴漏，减少浪费；结构互锁保护，安全耐用。 3、智能控制系统，采用ARM内核的64位数字纳秒级处理器作控制核心芯片、双磁电引擎，确保机器运行更稳定。 4、锅叉转动方式：锅叉电动控制，转动模式多样化。 5、测温：红外线测试及温度显示和超温语音提示。 6、菜单：存储800个菜谱（智能学习功能）可输入及修改菜单名称。 7、电磁加热机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 8、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽。 9、功能动态显示屏带（菜单录制、食谱设置、自动加料、自动勾芡、火力调节、语音提示、加热锅体旋转调节、温度调节、时间设定、自动倒料、超温报警、故障显示、温度显示、800道菜单储存显示） 10、前板急停安全防护、防触紧急断电开关设置，使用更安全。 ★11.智能智能炒菜机电气安全、机械危险和性能符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008、SB/T10548-2009标准，提供具有 CMA或 CNAS 第三方检测报告复印件。 ★12.智能智能炒菜机与食品接触材料：符合GB4806.9-2016、GB4806.7-2016、GB4806.11-2016标准，提供具有 CMA或 CNAS 第三方检测报告复印件。 | 1台 |  |
| 6 | 可倾式全智能汤锅(电磁摇摆汤锅) | 规格：1480×900×1270 功率/电压：35KW/380V 倒料方式：电动 容积：200L 1、材质：整机采用优质不锈钢板，面板用1.5mm厚不锈钢板，坚固耐磨、显示屏边框整体冲压成型；美观大方防水性更好四面可直接喷淋。 2、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 3、输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相环引擎；动态谐振点跟踪；IGBT温度检测与极限电流保护； 4、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常、400报修服务电话)方便判断故障、维修处理 5、每个档位调节时能显示变化的数字1-9及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。 6、9档磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到≥12万次。 7、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度1g振频50Hz的FC测试. 8、前板急停、防触紧急断电开关设置，使用更安全。 9、热风对流风道设计、散热快、超静音防水风机设计。 ★10、提供所投产品电磁摇摆汤锅通过出具依照GB 4706.1-2005、GB 4706.52-2008进行对产品≧26项安规检验的合格报告并具有产品认证书。 ★11、提供所投产品电磁摇摆汤锅通过依据GB/T6461-2002<<金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级>>，对显示屏、机芯、开关通过流动混合气体腐蚀试验，后表面外观判定等级为10级的检测合格报告。 ★12、提供所投产品电磁摇摆汤锅通过依照GB/T 39640-2020标准对产品六面进行电磁场辐射认证试验合格的报告和商用电磁灶电磁辐射认证证书； 上述★条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件。 | 1台 |  |
| 7 | 双通打荷台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、外旁板、側板、门板板厚δ＝1.2mm,四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 1台 |  |
| 8 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 4台 |  |
| 二层洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 长龙洗碗机 | 规格：2650*855*1640 1、加热方式：电加热 2、洗涤量：3000碟/小时 3、总功率：44KW/380V 4、最大耗水量：450L/小时 5、一段主洗、双喷淋，集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 6、清洗温度：65℃，冲洗温度85℃. 7、整机采用SUS304不锈钢制作。 ★8、洗碗机需符合GB-14934－2016《食（饮）具消毒卫生标准》的食品安全要求。（须提供依据《食品安全国家标准》（GB14934-2016）针对洗涤后的餐具检测报告，） ★9、洗碗机厂家具备中国质量认证中心出具的CQC食品接触产品安全认证证书（需提供有效的证书复印件） | 1台 |  |
| 2 | 浸泡水池 | 规格：1400*900*800mm 1、优质不锈钢板制造，台面1.2mm..星盆 1.2mm，配不锈钢落水器，脚通不锈钢圆管Φ38mm、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 3 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 2个 |  |
| 4 | 高压冲地龙头 | 规格：20米 1、碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 1个 |  |
| 5 | 链板式餐盘传送带 | 规格：7200*560*850mm 1、外壳选用优质不锈钢，输送带材质POM材料，结实耐用、耐磨。 2、电压220v，功率0.75kw，输送能力：6-12m/min,可调速，自带喷雾式清洁功能清洁链板。 | 7.2米 |  |
| 6 | 残食回收台 | 规格：4000*450*850 外壳选用优质不锈钢。 | 4米 |  |
| 二层消毒间 |  |  |  |  |
| 1 | 推车式消毒柜 | 规格：1380*604*1800mm 1、整体发泡，全不锈钢箱体，不锈钢工程款导轨、层架，可调重力脚。 2、高温+热风循环消毒，消毒卫生符合国家标准，达到二星级消毒标准。 3、电压220v，功率2.6kw。 | 3台 |  |
| 2 | 四门碗柜 | 规格：1200*500*1800mm 1、采用优质sus304不锈钢板制，面板层板1.2mm，侧板1.2mm配不锈钢可调节脚。 | 3台 |  |
| 二层预进间 |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 规格：500*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通不锈钢圆管Φ38mm、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 2 | 感应水龙头 | 规格：冷热 1、智能感应龙头，精铜主体，适用水压0.05mpa-036mpa，水管口径G1/2。 | 1台 |  |
| 3 | 烘手机 | 规格：240*230*240mm 1、红外感应，出风速度≥12m/s,热风温度65±15°，防水等级IPX1。 2、电压220v，功率2000W。 | 1台 |  |
| 二层备餐间 |  |  |  |  |
| 1 | 留样冰箱 | 规格：530*510*900 1、松下压缩机组，自动回归门，保温层用聚甲醛一次性发泡成型，全铜管制作。 2、温度范围，冷藏0～10℃，带门锁。 | 1台 |  |
| 2 | 单通打荷台 | 规格：1800*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、外旁板、側板、门板板厚δ＝1.0mm,四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 2台 |  |
| 3 | 双星水池 | 规格：1500*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 4 | 四门碗柜 | 规格：1200*500*1800mm 1、采用优质sus304不锈钢板制，面板层板1.2mm，侧板1.2mm配不锈钢可调节脚。 | 3台 |  |
| 5 | 五格保温售菜台 | 规格：1800*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、自动恒温，配5个1/1份数盘。 | 12台 |  |
| 6 | 双层工作台 | 规格：1500*900*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 1台 |  |
| 7 | 双层工作台 | 规格：1400*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 4台 |  |
| 8 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 2个 |  |
| 二层排烟系统 |  |  |  |  |
| 二层烹饪区排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 规格：2000*1300*935mm 1、油烟气体通过冷凝盘实现一级净化，净化效果20%左右；二级净化动态拦截，采用多层针形旋动滤网拦截油烟，其油烟在经过物理油烟分离器≥1400转/分高速旋转的离心力作用下物理分离，油脂分离度95%以上，被拦截的油烟微粒，流入接油槽，可收集再利用；三级净化使用电子静电原理，通过高压直流电，维持一个足以使气体电离的静电场，气体电离后所产生的电子：阴离子与阳离子，吸附在通过的油烟颗粒上，使油烟颗粒获得电荷；荷电极性不同的油烟颗粒在电场力的作用下，分别向不同极性的电极运动，沉积在电极上，而达到油烟颗粒和气体分离的目的， 四级净化：除味装置，采用UV-C紫外线灯，灯管产生185m—245nm紫外线光谱及臭氧，裂解油烟，紫外线灯安装在灯架上。 2、采用优质不锈钢304双面油墨拉丝，国标1.0材质。 3、三相五线制（380V），整机功率≤2.5KW 4、静电复合式油烟净化一体机依据声环境质量标准GB12348-2008，满足噪声≤60分贝。 5、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 6、双屏幕设计：高压数字显示面板实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能；触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示。 7、设备高压电源具有屏蔽措施，每个电箱有独立开关，具备开门断电功能 高压电源短路保护，当过滤组件的电极持续短路时，高压电源应能自动停止高压输出。 ★8、油烟净化一体机提供依据：GB/T 17626.27-2006《电磁兼容 试验和检测技术 三相电压不平衡抗扰度试验》试验序号：试验1； 试验等级：2；相位：Ua、Ub、Uc；幅值（Un):100%、95.2%、90%；Ku2：6%；时间：30s;试验结果的评定：符合b的要求。提供相应报告带有“CNAS”标志，同时符合上述指标要求的检测报告盖制造商公章并提供认监委网络截图。 ★9、油烟净化一体机依据：GB/T17626.3-2016中试验程序进行：试验等级：2级；试验场强：3V/m；频率范围：80MHz~1GHz；调幅：80%AM(1kHz）；功能暂时丧失，但在骚扰停止后一体机自行恢复，无需操作者干预。提供相应报告带有“CNAS”标志，同时符合上述指标要求的检测报告盖制造商公章并提供认监委网络截图。 ★10、油烟净化一体机拥有：【产品在额定风量(修正后）、80%和120%风量运行条件下，其净化率均≥98.5%；额定风量、80%和120%风量运行条件下油烟排放浓度≤0.1mg/m3；在基准风量运行条件下非甲烷总烃浓度≤0.25mg/m3、颗粒物浓度≤0.12mg/m3】《中国环境标志（II型）产品认证证书》。提供相应证书并提供认监委网络查询截图 | 5台 |  |
| 2 | 排烟风管 | 规格：700*700mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 110㎡ |  |
| 3 | 喉口 | 规格：400*400mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 5个 |  |
| 4 | 弯头 | 规格：700*700mm 1、优质镀锌板板厚1.0mm。 | 2个 |  |
| 二层洗碗间排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩（洗碗机） | 规格：2500*1000mm*500mm 1、优质不锈钢板制造，板厚1.0mm, 带隔油网及防爆灯。 | 2.5㎡ |  |
| 2 | 排烟风管 | 规格：300*300mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 30㎡ |  |
| 3 | 弯头 | 规格：500*500mm 1、优质镀锌板板厚1.0mm。 | 1个 |  |
| 4 | 轴流风机 | 规格：3# 电压/功率220v/550w | 1台 |  |
| 二层蒸煮间排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 规格：4800*1200mm*500mm 1、优质不锈钢板制造，板厚1.0mm, 带隔油网及防爆灯。 | 5.76㎡ |  |
| 2 | 排烟风管 | 规格：500*500mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 20㎡ |  |
| 3 | 弯头 | 规格：500*500mm 1、优质镀锌板板厚1.0mm。 | 1个 |  |
| 4 | 轴流风机 | 规格：SF6-2 1、转速2900r/min,风量22000m³/h。 2、电压380v，功率3kw。 | 1台 |  |
| 5 | 百叶窗 | 铝合金材质（2100*900） | 1个 |  |
| 二层面点间排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 规格：2400*1300*935mm 1、油烟气体通过冷凝盘实现一级净化，净化效果20%左右；二级净化动态拦截，采用多层针形旋动滤网拦截油烟，其油烟在经过物理油烟分离器≥1400转/分高速旋转的离心力作用下物理分离，油脂分离度95%以上，被拦截的油烟微粒，流入接油槽，可收集再利用；三级净化使用电子静电原理，通过高压直流电，维持一个足以使气体电离的静电场，气体电离后所产生的电子：阴离子与阳离子，吸附在通过的油烟颗粒上，使油烟颗粒获得电荷；荷电极性不同的油烟颗粒在电场力的作用下，分别向不同极性的电极运动，沉积在电极上，而达到油烟颗粒和气体分离的目的， 四级净化：除味装置，采用UV-C紫外线灯，灯管产生185m—245nm紫外线光谱及臭氧，裂解油烟，紫外线灯安装在灯架上。 2、采用优质不锈钢304双面油墨拉丝，国标1.0材质。 3、三相五线制（380V），整机功率≤2.5KW 4、静电复合式油烟净化一体机依据声环境质量标准GB12348-2008，满足噪声≤60分贝。 5、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 6、双屏幕设计：高压数字显示面板实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能；触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示。 7、设备高压电源具有屏蔽措施，每个电箱有独立开关，具备开门断电功能 高压电源短路保护，当过滤组件的电极持续短路时，高压电源应能自动停止高压输出。 ★8、油烟净化一体机提供依据：GB/T 17626.27-2006《电磁兼容 试验和检测技术 三相电压不平衡抗扰度试验》试验序号：试验1； 试验等级：2；相位：Ua、Ub、Uc；幅值（Un):100%、95.2%、90%；Ku2：6%；时间：30s;试验结果的评定：符合b的要求。提供相应报告带有“CNAS”标志，同时符合上述指标要求的检测报告盖制造商公章并提供认监委网络截图。 ★9、油烟净化一体机依据：GB/T17626.3-2016中试验程序进行：试验等级：2级；试验场强：3V/m；频率范围：80MHz~1GHz；调幅：80%AM(1kHz）；功能暂时丧失，但在骚扰停止后一体机自行恢复，无需操作者干预。提供相应报告带有“CNAS”标志，同时符合上述指标要求的检测报告盖制造商公章并提供认监委网络截图。 ★10、油烟净化一体机拥有：【产品在额定风量(修正后）、80%和120%风量运行条件下，其净化率均≥98.5%；额定风量、80%和120%风量运行条件下油烟排放浓度≤0.1mg/m3；在基准风量运行条件下非甲烷总烃浓度≤0.25mg/m3、颗粒物浓度≤0.12mg/m3】《中国环境标志（II型）产品认证证书》。提供相应证书并提供认监委网络查询截图 | 1台 |  |
| 2 | 弯头 | 规格：400*400mm 1、优质镀锌板板厚1.0mm。 | 2个 |  |
| 3 | 排烟风管 | 规格：400*400mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 20㎡ |  |
| 三层厨房 |  |  |  |  |
| 三层男、女更衣间 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 规格：900*420*1800mm 1、优质不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mmm； 2、九门更衣柜，配不锈钢扣手、锁具。 | 4台 |  |
| 三层洁具间 |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 规格：1100*600*500mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通不锈钢圆管Φ38mm、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 2 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 2个 |  |
| 三层主、副食库 |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 规格：1000*500*300mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，厚δ＝1.2mmm； 2、采用SUS304不锈钢方管1.2mm厚,主横档50×25mm，直档35×35mm，1.2mm厚，不锈钢可调重力子弹脚 。 | 2台 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 规格：1500*500*1800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm； 2、采用Φ38mm圆管，δ＝1.2mm厚,配置不锈钢可调重力子弹脚 。 | 1台 |  |
| 3 | 平板车 | 规格：500mm*800mm*800mm 1、优质不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm；配加强型万向脚轮 | 1台 |  |
| 三层面点间 |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 规格：900*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 2 | 发酵箱 | 规格980*750*1640mm 电压220v/功率2.2kw 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm。 2、自动进水、热风循环、微电脑智能控温、自动喷雾加湿，均匀发酵。 | 1台 |  |
| 3 | 电饼铛 | 规格：670*770*750mm 电压：220V/380V/6KW 1、整机采用优质304不锈钢制作。 2、上下加热盘采用一次性压铸成型，双面独立加热，受热均匀。 3、智能数显双温调控，上下锅盘独立显示及独立调控。 | 1台 |  |
| 4 | 双层工作台 | 规格：500*730*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 2台 |  |
| 5 | 双缸炸炉连柜座 | 规格：800*800*800mm 电压380v/功率18kw 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、双温控制、自动恒温； | 1台 |  |
| 6 | 饼盘车 | 规格/型号：480*610*1400 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，钢管厚δ＝1.2； 2、多层结构，可放400*600*50烤箱盘12个；轮子：4寸动定轮各2个，动轮带刹车。 | 1台 |  |
| 7 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 1个 |  |
| 8 | 压面机 | 规格：480*465*960 电压：220v/功率：1.5kw 1、机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。 2、压面宽度244mm，压面厚度1-5mm，生产能力90kg/h。 | 1台 |  |
| 9 | 搅拌机 | 规格：565*445*725mm 产品功率：380V/1.3kw 1、搅拌桶容量:30L 2、三个转速:105/180/408r/min 3、和面量（面团）:6kg 4、配三功能：一球一勾一扇一桶 5、全齿轮式传动，性能可靠、行星传动原理，搅拌充分均匀，不锈钢保护罩，制作更安全。 | 1台 |  |
| 10 | 双动双速和面机 | 规格：830*530*930mm 电压220v/功率2.2kw 搅拌转速150/280（r/min） 料桶转速12.5/25（r/min） 和面量：12kg | 1台 |  |
| 11 | 木面工作台 | 规格：1500*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm, 配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚 ；木面板采用防腐松木板：d＝4cm。 | 1台 |  |
| 12 | 平冷工作台 | 规格：1500*800*800 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，品牌压缩机组，保温层用环戊烷一次性发泡成型，铜管制作。 2、压缩机运行显示智能系统，温度范围，冷藏0～10℃工程款。 3、中梁加热、凝露更少，自动回归门。 | 1台 |  |
| 三层蒸煮间 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气蒸饭柜（32盆推车式） | 规格：1100*1000*1800 电量：60W/220V； 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.5； 2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.2； 3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 5、燃烧噪音低于65分贝，热效率90%以上； 6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入水口:DN15，排水口:DN40燃气泄；漏报警自动关闭； | 3台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 1台 |  |
| 3 | 单星水池 | 规格：900*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm.星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通不锈钢圆管Φ38mm、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 4 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 1个 |  |
| 5 | 高压冲地龙头 | 规格：20米 1、碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 1个 |  |
| 三层粗加工区 |  |  |  |  |
| 1 | 双星中沥水池 | 规格：1500*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 2 | 单星水池 | 规格：900*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 2台 |  |
| 3 | 残食台连车 | 规格：700*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2m，三面封板，配不锈钢可调节脚，配推车。 | 1台 |  |
| 4 | 双层工作台 | 规格：1800*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 1台 |  |
| 5 | 四层格栅货架 | 规格：1200*500*1800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm； 2、采用Φ38mm圆管δ＝1.2mm厚,配置不锈钢可调重力子弹脚。 | 3台 |  |
| 6 | 高压冲地龙头 | 规格：15米 碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 1个 |  |
| 7 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 4个 |  |
| 三层切配区 |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱 | 规格：1200*710*1950mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，品牌压缩机组，保温层用环戊烷一次性发泡成型，铜管制作。 2、压缩机运行显示智能系统，温度范围，冷藏0～10℃、冷冻≤-15℃，工程款。 3、中梁加热、凝露更少，自动回归门。 | 3台 |  |
| 2 | 不锈钢刀墩消毒柜 | 规格：1200*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板1.2mm,电压220v，功率1.2kw。 2、利用紫外线杀菌原理，可同时消毒刀具和墩头。 | 1台 |  |
| 3 | 双层工作台 | 规格：1000*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 1台 |  |
| 4 | 单星残食台连车 | 规格：1600*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 2、三面封板，配推车。 | 1台 |  |
| 5 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 4台 |  |
| 6 | 高压冲地龙头 | 规格：20米 碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 1个 |  |
| 7 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 1个 |  |
| 三层烹饪区 |  |  |  |  |
| 1 | 调料台 | 规格：500*1150*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、外旁板、前立板SUS304板厚δ＝1.0mm, 脚柱为304不锈钢圆管Φ38mm；四脚采用304不锈钢子弹式调节脚。 | 3台 |  |
| 2 | 四眼煲仔炉 | 规格:800*1150*800mm; 1、采用优质SUS304-2B不锈钢制造，炉面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，面板厚1.2mm，侧板及炉背板厚1.2mm，子弹式调节脚。 2、配置八角炉头、电子打火，熄火保护装置。 | 1台 |  |
| 3 | 双炒单温灶 (核心产品；提供样品) | 规格：1800*1150*800mm 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷≥30kW，额定功率：42W*2，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,炉架采用铝合金挤压型材，模块化组装，表面电泳处理，必须坚固并能承托炒炉所有之附件。主架下以不锈钢重力子弹脚承托。 3、炉头采用环保静音炉头，恒压预混燃烧技术，产品噪音小。每一个炒炉头必须配有火种及热耦保护装置，火种主气双重燃气稳压保护装置。燃烧器必须配有连动式控制开关以控制燃烧器及调节火力。燃烧器的加风由电动鼓风机供给，鼓风机必须为香港制造。燃烧器的控制开关及加风阀门必须适当地设置在炒炉的前面。； ★4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷≥30kW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上，噪音≤60dB， ★5、产品标准和技术要求GB35848-2018认证模式，产品符合CQC13-448212-2019认证规则，提供产品认证证书、 ★6、能源热效率达到国家一级能效，提供商用燃气灶具能源热效率检测报告；提供中国节能，环保产品认证证书 ★7、具有燃气自动截止阀合格检验报告;熄火保护装置检验报告、燃气用具连接不锈钢波纹管检验报告、燃气燃烧器自动控制器检验报告 ★8、投标人具有提供燃气燃烧器具安装维修资质证书. 上述带★条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件； | 1台 |  |
| 4 | 双头大锅灶 | 规格：2000*1150*800mm 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷≥30kW，额定功率：42W*2，额定气压：2.0kPa，口径：800mm，进气口：DN20，进水管：DN15， 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,炉架采用铝合金挤压型材，模块化组装，表面电泳处理，必须坚固并能承托炒炉所有之附件。主架下以不锈钢重力子弹脚承托。 3、炉头采用环保静音炉头，恒压预混燃烧技术，产品噪音小。每一个炒炉头必须配有火种及热耦保护装置，火种主气双重燃气稳压保护装置。燃烧器必须配有连动式控制开关以控制燃烧器及调节火力。燃烧器的加风由电动鼓风机供给，鼓风机必须为香港制造。燃烧器的控制开关及加风阀门必须适当地设置在炒炉的前面。； ★4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷≥30kW，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上，噪音≤65dB， ★5、产品标准和技术要求GB35848-2018认证模式，产品符合CQC13-448212-2019认证规则，提供产品认证证书 ★6、能源热效率达到国家一级能效，提供商用燃气灶具能源热效率检测报告；提供中国节能，环保产品认证证书 ★7、具有燃气自动截止阀合格检验报告;熄火保护装置检验报告、燃气用具连接不锈钢波纹管检验报告、燃气燃烧器自动控制器检验报告 ★8、投标人具有提供燃气燃烧器具安装维修资质证书. 上述★条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件。 | 2台 |  |
| 5 | 智能炒菜机（触屏语音菜单） | 规格：整机：2200*1480*1240（mm） 机体：1750*1480*1240（mm） 料盒：1225*450*960（mm） 说明：采用304不锈钢板制作，面板1.2mm，超音频电磁加热技术，一体成型防水无缝面板，磁控开关、固定式刮锅、正反翻炒、电控转锅、多功能LED显示屏。 功能及重要技术参数： 1、显示屏：10寸多功能电容触模显示屏，清晰度更高，任意角度不反光，操作体验感更优。 语音：智能实时语音仿真播报功能，可直接播报投放食材的名称。 2、喷料：自动伸缩摆臂加料，摆臂四路喷料，科技感更强，近距离喷射，更少滴漏，减少浪费；结构互锁保护，安全耐用。 3、智能控制系统，采用ARM内核的64位数字纳秒级处理器作控制核心芯片、双磁电引擎，确保机器运行更稳定。 4、锅叉转动方式：锅叉电动控制，转动模式多样化。 5、测温：红外线测试及温度显示和超温语音提示。 6、菜单：存储800个菜谱（智能学习功能）可输入及修改菜单名称。 7、电磁加热机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 8、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽。 9、功能动态显示屏带（菜单录制、食谱设置、自动加料、自动勾芡、火力调节、语音提示、加热锅体旋转调节、温度调节、时间设定、自动倒料、超温报警、故障显示、温度显示、800道菜单储存显示） 10、前板急停安全防护、防触紧急断电开关设置，使用更安全。 ★11.智能智能炒菜机电气安全、机械危险和性能符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008、SB/T10548-2009标准，提供具有 CMA或 CNAS 第三方检测报告复印件。 ★12.智能智能炒菜机与食品接触材料：符合GB4806.9-2016、GB4806.7-2016、GB4806.11-2016标准，提供具有 CMA或 CNAS 第三方检测报告复印件。 | 1台 |  |
| 6 | 可倾式全智能汤锅(电磁摇摆汤锅) | 规格：1480×900×1270 功率/电压：35KW/380V 倒料方式：电动 容积：200L 1、材质：整机采用优质不锈钢板，面板用1.5mm厚不锈钢板，坚固耐磨、显示屏边框整体冲压成型；美观大方防水性更好四面可直接喷淋。 2、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 3、输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相环引擎；动态谐振点跟踪；IGBT温度检测与极限电流保护； 4、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常、400报修服务电话)方便判断故障、维修处理 5、每个档位调节时能显示变化的数字1-9及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。 6、9档磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到≥12万次。 7、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度1g振频50Hz的FC测试. 8、前板急停、防触紧急断电开关设置，使用更安全。 9、热风对流风道设计、散热快、超静音防水风机设计。 ★10、提供所投产品电磁摇摆汤锅通过出具依照GB 4706.1-2005、GB 4706.52-2008进行对产品≧26项安规检验的合格报告并具有产品认证书。 ★11、提供所投产品电磁摇摆汤锅通过依据GB/T6461-2002<<金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级>>，对显示屏、机芯、开关通过流动混合气体腐蚀试验，后表面外观判定等级为10级的检测合格报告。 ★12、提供所投产品电磁摇摆汤锅通过依照GB/T 39640-2020标准对产品六面进行电磁场辐射认证试验合格的报告和商用电磁灶电磁辐射认证证书； 上述★条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件。 | 1台 |  |
| 7 | 双通打荷台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、外旁板、側板、门板板厚δ＝1.2mm,四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 1台 |  |
| 8 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 4台 |  |
| 9 | 双星中沥水池 | 规格：1800*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 10 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 2个 |  |
| 11 | 高压冲地龙头 | 规格：20米 1、碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 2个 |  |
| 三层洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 长龙洗碗机 | 规格：2650*855*1640 1、加热方式：电加热 2、洗涤量：3000碟/小时 3、总功率：44KW/380V 4、最大耗水量：450L/小时 5、一段主洗、双喷淋，集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 6、清洗温度：65℃，冲洗温度85℃. 7、整机采用SUS304不锈钢制作。 ★8、洗碗机需符合GB-14934－2016《食（饮）具消毒卫生标准》的食品安全要求。（须提供依据《食品安全国家标准》（GB14934-2016）针对洗涤后的餐具检测报告，） ★9、洗碗机厂家具备中国质量认证中心出具的CQC食品接触产品安全认证证书（需提供有效的证书复印件） | 1台 |  |
| 2 | 浸泡水池 | 规格：1400*900*800mm 1、优质不锈钢板制造，台面1.2mm..星盆 1.2mm，配不锈钢落水器，脚通不锈钢圆管Φ38mm、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 3 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 2个 |  |
| 4 | 高压冲地龙头 | 规格：20米 1、碳钢开放式卷盘，软管为复合材料。耐高压，可以输送热水，软管进水口为4分，软管可以自动回卷，配置高压喷枪。 | 1个 |  |
| 5 | 链板式餐盘传送带 | 规格：7600*560*850mm 1、外壳选用优质不锈钢，输送带材质POM材料，结实耐用、耐磨。 2、电压220v，功率0.75kw，输送能力：6-12m/min,可调速，自带喷雾式清洁功能清洁链板。 | 7.6米 |  |
| 6 | 残食回收台 | 规格：4000*450*850 外壳选用优质不锈钢。 | 4米 |  |
| 三层消毒间 |  |  |  |  |
| 1 | 推车式消毒柜 | 规格：1380*604*1800mm 1、整体发泡，全不锈钢箱体，不锈钢工程款导轨、层架，可调重力脚。 2、高温+热风循环消毒，消毒卫生符合国家标准，达到二星级消毒标准。 3、电压220v，功率2.6kw。 | 2台 |  |
| 2 | 四门碗柜 | 规格：1200*500*1800mm 1、采用优质sus304不锈钢板制，面板层板1.2mm，侧板1.2mm配不锈钢可调节脚。 | 2台 |  |
| 三层预进间 |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 规格：500*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通不锈钢圆管Φ38mm、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 2 | 感应水龙头 | 规格：冷热 1、智能感应龙头，精铜主体，适用水压0.05mpa-036mpa，水管口径G1/2。 | 1台 |  |
| 3 | 烘手机 | 规格：240*230*240mm 1、红外感应，出风速度≥12m/s,热风温度65±15°，防水等级IPX1。 2、电压220v，功率2000W。 | 1台 |  |
| 三层备餐间 |  |  |  |  |
| 1 | 留样冰箱 | 规格：530*510*900 1、松下压缩机组，自动回归门，保温层用聚甲醛一次性发泡成型，全铜管制作。 2、温度范围，冷藏0～10℃，带门锁。 | 1台 |  |
| 2 | 单通打荷台 | 规格：1800*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、外旁板、側板、门板板厚δ＝1.0mm,四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 2台 |  |
| 3 | 双星水池 | 规格：1500*500*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面1.2mm、星盆1.2mm，配不锈钢落水器，脚通Φ38mm不锈钢圆管、配不锈钢可调节脚。 | 1台 |  |
| 4 | 四门碗柜 | 规格：1200*500*1800mm 1、采用优质sus304不锈钢板制，面板层板1.2mm，侧板1.2mm配不锈钢可调节脚。 | 2台 |  |
| 5 | 五格保温售菜台 | 规格：1800*700*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、自动恒温，配5个1/1份数盘。 | 10台 |  |
| 6 | 双层工作台 | 规格：1400*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、采用板厚δ＝1.2mm,配置Φ38mm不锈钢圆管及可调重力子弹脚，双层结构，下平板。 | 5台 |  |
| 7 | 冷热水龙头 | 规格：304不锈钢 1、整体sus304不锈钢材质，黄铜阀体，黄铜阀芯，台面立式安装。 | 2个 |  |
| 8 | 双层餐车 | 规格：500*800*800mm 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚δ＝1.2mm；两层结构，配加强型万向脚轮 | 4台 |  |
| 三层排烟系统 |  |  |  |  |
| 三层烹饪区排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 规格：2000*1300*935mm 1、油烟气体通过冷凝盘实现一级净化，净化效果20%左右；二级净化动态拦截，采用多层针形旋动滤网拦截油烟，其油烟在经过物理油烟分离器≥1400转/分高速旋转的离心力作用下物理分离，油脂分离度95%以上，被拦截的油烟微粒，流入接油槽，可收集再利用；三级净化使用电子静电原理，通过高压直流电，维持一个足以使气体电离的静电场，气体电离后所产生的电子：阴离子与阳离子，吸附在通过的油烟颗粒上，使油烟颗粒获得电荷；荷电极性不同的油烟颗粒在电场力的作用下，分别向不同极性的电极运动，沉积在电极上，而达到油烟颗粒和气体分离的目的， 四级净化：除味装置，采用UV-C紫外线灯，灯管产生185m—245nm紫外线光谱及臭氧，裂解油烟，紫外线灯安装在灯架上。 2、采用优质不锈钢304双面油墨拉丝，国标1.0材质。 3、三相五线制（380V），整机功率≤2.5KW 4、静电复合式油烟净化一体机依据声环境质量标准GB12348-2008，满足噪声≤60分贝。 5、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 6、双屏幕设计：高压数字显示面板实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能；触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示。 7、设备高压电源具有屏蔽措施，每个电箱有独立开关，具备开门断电功能 高压电源短路保护，当过滤组件的电极持续短路时，高压电源应能自动停止高压输出。 ★8、油烟净化一体机提供依据：GB/T 17626.27-2006《电磁兼容 试验和检测技术 三相电压不平衡抗扰度试验》试验序号：试验1； 试验等级：2；相位：Ua、Ub、Uc；幅值（Un):100%、95.2%、90%；Ku2：6%；时间：30s;试验结果的评定：符合b的要求。提供相应报告带有“CNAS”标志，同时符合上述指标要求的检测报告并提供认监委网络截图。 ★9、油烟净化一体机依据：GB/T17626.3-2016中试验程序进行：试验等级：2级；试验场强：3V/m；频率范围：80MHz~1GHz；调幅：80%AM(1kHz）；功能暂时丧失，但在骚扰停止后一体机自行恢复，无需操作者干预。提供相应报告带有“CNAS”标志，同时符合上述指标要求的检测报告并提供认监委网络截图。 ★10、油烟净化一体机拥有：【产品在额定风量(修正后）、80%和120%风量运行条件下，其净化率均≥98.5%；额定风量、80%和120%风量运行条件下油烟排放浓度≤0.1mg/m3；在基准风量运行条件下非甲烷总烃浓度≤0.25mg/m3、颗粒物浓度≤0.12mg/m3】《中国环境标志（II型）产品认证证书》。提供相应证书并提供认监委网络查询截图 | 5台 |  |
| 2 | 排烟风管 | 规格：700*700mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 98㎡ |  |
| 3 | 喉口 | 规格：400*400mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 5个 |  |
| 4 | 弯头 | 规格：700*700mm 1、优质镀锌板板厚1.0mm。 | 2个 |  |
| 三层洗碗间排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩（洗碗机） | 规格：2500*1000mm*500mm 1、优质不锈钢板制造，板厚1.0mm, 带隔油网及防爆灯。 | 2.5㎡ |  |
| 2 | 排烟风管 | 规格：300*300mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 25㎡ |  |
| 3 | 弯头 | 规格：500*500mm 1、优质镀锌板板厚1.0mm。 | 1个 |  |
| 4 | 轴流风机 | 规格：3# 电压/功率220v/550w | 1台 |  |
| 三层蒸煮间排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 规格：4800*1200mm*500mm 1、优质不锈钢板制造，板厚1.0mm, 带隔油网及防爆灯。 | 5.76㎡ |  |
| 2 | 排烟风管 | 规格：500*500mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 20㎡ |  |
| 3 | 弯头 | 规格：500*500mm 1、优质镀锌板板厚1.0mm。 | 1个 |  |
| 4 | 轴流风机 | 规格：SF6-2 1、转速2900r/min,风量22000m³/h。 2、电压380v，功率3kw。 | 1台 |  |
| 5 | 百叶窗 | 铝合金材质（2100*900） | 1个 |  |
| 三层面点间排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 规格：2400*1300*935mm 1、油烟气体通过冷凝盘实现一级净化，净化效果20%左右；二级净化动态拦截，采用多层针形旋动滤网拦截油烟，其油烟在经过物理油烟分离器≥1400转/分高速旋转的离心力作用下物理分离，油脂分离度95%以上，被拦截的油烟微粒，流入接油槽，可收集再利用；三级净化使用电子静电原理，通过高压直流电，维持一个足以使气体电离的静电场，气体电离后所产生的电子：阴离子与阳离子，吸附在通过的油烟颗粒上，使油烟颗粒获得电荷；荷电极性不同的油烟颗粒在电场力的作用下，分别向不同极性的电极运动，沉积在电极上，而达到油烟颗粒和气体分离的目的， 四级净化：除味装置，采用UV-C紫外线灯，灯管产生185m—245nm紫外线光谱及臭氧，裂解油烟，紫外线灯安装在灯架上。 2、采用优质不锈钢304双面油墨拉丝，国标1.0材质。 3、三相五线制（380V），整机功率≤2.5KW 4、静电复合式油烟净化一体机依据声环境质量标准GB12348-2008，满足噪声≤60分贝。 5、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 6、双屏幕设计：高压数字显示面板实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能；触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示。 7、设备高压电源具有屏蔽措施，每个电箱有独立开关，具备开门断电功能 高压电源短路保护，当过滤组件的电极持续短路时，高压电源应能自动停止高压输出。 ★8、油烟净化一体机提供依据：GB/T 17626.27-2006《电磁兼容 试验和检测技术 三相电压不平衡抗扰度试验》试验序号：试验1； 试验等级：2；相位：Ua、Ub、Uc；幅值（Un):100%、95.2%、90%；Ku2：6%；时间：30s;试验结果的评定：符合b的要求。提供相应报告带有“CNAS”标志，同时符合上述指标要求的检测报告并提供认监委网络截图。 ★9、油烟净化一体机依据：GB/T17626.3-2016中试验程序进行：试验等级：2级；试验场强：3V/m；频率范围：80MHz~1GHz；调幅：80%AM(1kHz）；功能暂时丧失，但在骚扰停止后一体机自行恢复，无需操作者干预。提供相应报告带有“CNAS”标志，同时符合上述指标要求的检测报告并提供认监委网络截图。 ★10、油烟净化一体机拥有：【产品在额定风量(修正后）、80%和120%风量运行条件下，其净化率均≥98.5%；额定风量、80%和120%风量运行条件下油烟排放浓度≤0.1mg/m3；在基准风量运行条件下非甲烷总烃浓度≤0.25mg/m3、颗粒物浓度≤0.12mg/m3】《中国环境标志（II型）产品认证证书》。提供相应证书并提供认监委网络查询截图 | 1台 |  |
| 2 | 弯头 | 规格：400*400mm 1、优质镀锌板板厚1.0mm。 | 2个 |  |
| 3 | 排烟风管 | 规格：400*400mm 1、、优质镀锌板制作，板厚1.0mm。 | 4㎡ |  |
| 接待包厢用具 |  |  |  |  |
| 1 | 餐盘（包厢用） | 材质：镁质瓷 7.5寸天意碗、8英寸竹片碗、8英寸四角正德碗、8英寸正方蝶舞盘、8英寸正方海洋盘、8英寸沙律盘、9.5英寸猴盘、9英寸六角九格盘、10英寸八角海星盘、10英寸荷叶盘、10英寸圆形浅盘、10英寸玉米盘、9英寸菊花盘、10英寸风车盘、10英寸圆形子母盘、9英寸三角浅盘、10英寸小龙虾盘、9英寸菊花大汤碗、中号大汤勺、12英寸旦形螺纹鱼盘以上各一只为一套。 | 4套 |  |
| 2 | 包厢摆台四件套 | 材质：镁质瓷 4.5英寸翅碗1只、骨碟1只、弯勺1只、指印杯1只以上各一只为一套。 | 30套 |  |
| 3 | 直身玻璃杯 | 规格：100ml 钢化玻璃 | 30个 |  |
| 4 | 红酒杯 | 规格：350ml 钢化玻璃 | 30个 |  |
| 5 | 醒酒器 | 规格:1.5L 钢化玻璃 | 2个 |  |
| 6 | 卡式炉 | 规格：zb-19m 产品火力2.8kw 合金炉头，电子打火、感温控压。 | 5台 |  |
| 7 | 小煲 | 容量:1200ml 采用锂辉石+高岭土制作，耐高温-20℃至400℃。 | 5个 |  |
| 8 | 中煲 | 容量:1800ml 采用锂辉石+高岭土制作，耐高温-20℃至400℃。 | 5个 |  |
| 9 | 大煲 | 容量:2400ml 采用锂辉石+高岭土制作，耐高温-20℃至400℃。 | 5个 |  |
| 10 | 大号鱼头盘 | 规格：14寸 直径350mm、高70mm | 4个 |  |
| 11 | 酒精炉 | 规格：240mm 采用不锈钢制作， | 5个 |  |
| 12 | 锅仔 | 规格：9寸 直径217mm，深60mm，不锈钢材质。 | 5个 |  |
| 13 | 鱼头砂锅 | 规格：330*110mm 紫砂砂锅，耐高温，口径330mm，高度110mm | 2个 |  |
| 不锈钢餐具 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢餐盘 | 规格：355*265*28mm 1、采用sus304不锈钢制作，板厚1.2mm。 | 2000个 |  |
| 2 | 不锈钢双层碗 | 规格:12mm*58mm 1、采用sus304不锈钢制作，板厚1.2mm。 2、双层中空隔热、安全防烫设计。 | 2000个 |  |
| 3 | 不锈钢小勺 | 规格：170*35mm 1、采用sus304不锈钢磨具压铸成型，光滑无毛刺，板厚1.2mm。 | 2000个 |  |
| 4 | 筷子 | 采用优质316不锈钢制作。 | 2000双 |  |
| 厨房用具 |  |  |  |  |
| 1 | 豆浆机 | 规格：25L 电压：220v 功率：6.2kw 1、食品级不锈钢桶、机头，四叶精钢飞刀，配三脚架。 | 3台 |  |
| 2 | 干湿两用磨浆机 | 电压220v/3000w 纯铜电机，不锈钢机头，干湿两用。 | 3台 |  |
| 3 | 不锈钢桶 | 规格：直径400mm*高400mm 采用SUS304不锈钢制作，厚度3.0mm。 | 6个 |  |
| 4 | 单柄炒锅 | 规格：38# 手打铁质炒锅 | 6个 |  |
| 5 | 双耳炒锅 | 规格：50# 手打铁质炒锅 | 6个 |  |
| 6 | 双耳炒锅 | 规格：60# 手打铁质炒锅 | 6个 |  |
| 7 | 马勺 | 规格：6两 不锈钢材质制造 | 60把 |  |
| 8 | 不锈钢锅铲 | 规格：柄长1.2米，口宽15cm。 不锈钢材质制造 | 30把 |  |
| 9 | 长柄水勺 | 规格：18# 不锈钢材质制造 | 30把 |  |
| 10 | 墩头 | 规格：Φ40cm*6cm PE菜板白红绿3色Φ40cm*6cm | 27个 |  |
| 11 | 菜刀 | 1、不锈钢切片刀：刀柄长110mm，刀刃195mm，刀尖角度60°以上。 2、刀柄分：白色、黄色、红色、绿色、蓝色，每个颜色3把，合计15把一个楼层。 | 45把 |  |
| 12 | 加厚砍骨刀 | 整刀长350mm，刀刃210mm，刀把160mm，刀身宽度110mm。 | 3把 |  |
| 13 | 剪刀 | 规格：4111A-2 采用优质碳钢铸造，全长170mm，宽95mm，刃长：60mm， | 15把 |  |
| 14 | 调料罐 | 规格：16cm 采用Sus304不锈钢制造，厚度1.2mm。 | 60个 |  |
| 15 | 油缸 | 规格：11寸 采用Sus304不锈钢制，厚度1.2mm。 | 30个 |  |
| 16 | 漏勺 | 规格：30cm 采用Sus304不锈钢制，厚度1.2mm。 | 30把 |  |
| 17 | 油格 | 规格：10寸 采用Sus304不锈钢制造，细密油捞。 | 6把 |  |
| 18 | 不锈钢脸盆 | 规格：Φ36cm 采用Sus304不锈钢制造，厚度1.2mm。 | 30个 |  |
| 19 | 不锈钢脸盆 | 规格：Φ46cm 采用Sus304不锈钢制造，厚度1.2mm。 | 30个 |  |
| 20 | 不锈钢脸盆 | 规格：Φ60cm 采用Sus304不锈钢制造，厚度1.2mm。 | 30个 |  |
| 21 | 小号塑料筐（白色） | 规格：410*310*110 优选全新PP环保材料，无毒无味。 | 30个 |  |
| 22 | 小号塑料筐（绿色） | 规格：410*310*110 优选全新PP环保材料，无毒无味。 | 30个 |  |
| 23 | 小号塑料筐（红色） | 规格：410*310*110 优选全新PP环保材料，无毒无味。 | 30个 |  |
| 24 | 中号塑料筐（白色） | 规格：510*400*165 优选全新PP环保材料，无毒无味。 | 30个 |  |
| 25 | 中号塑料筐（绿色） | 规格：510*400*165 优选全新PP环保材料，无毒无味。 | 30个 |  |
| 26 | 中号塑料筐（红色） | 规格：510*400*165 优选全新PP环保材料，无毒无味。 | 30个 |  |
| 27 | 大号塑料筐 | 规格：680*480*410mm 优选全新PP环保材料，无毒无味 | 30个 |  |
| 28 | 泔水桶 | 规格：45升 采用全新PE料，一次性注塑成型。 | 30个 |  |
| 29 | 收纳箱（主副食库用） | 规格：410*280*230 采用食用级PP材质，耐高低温不变形，带盖及便携把手。 | 30个 |  |
| 30 | 收纳箱（主副食库用） | 规格：465*325*255 采用食用级PP材质，耐高低温不变形，带盖及便携把手。 | 30个 |  |
| 31 | 保鲜盒 | 规格：278*185*130 容量：4L 采用食用级PP材质，耐高低温不变形，带盖及便携把手 | 30个 |  |
| 32 | 保鲜盒 | 规格：330*225*150 容量：7.5L 采用食用级PP材质，耐高低温不变形，带盖及便携把手 | 30个 |  |
| 33 | 保鲜盒 | 规格：380*265*170 容量：12L 采用食用级PP材质，耐高低温不变形，带盖及便携把手 | 30个 |  |
| 34 | 保鲜盒 | 规格：430*300*190 容量：18L 采用食用级PP材质，耐高低温不变形，带盖及便携把手 | 30个 |  |
| 35 | 饭勺 | 规格：230*65mm 选用天然楠竹制作，无漆无蜡。 | 30个 |  |

▲本项目中投标产品冷热水龙头、感应水龙头均须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（有型号的，注明型号，并与投标产品一致），未提供者，作无效标处理。

二、特别说明：

1.采购清单内所涉及的产品品牌（如有）仅作建议性参考或为代替部分技术指标描述所用，不具指定或唯一；投标供应商可选择提供其他品牌或型号的产品参加投标，但选用的产品其功能、性能等相关技术指标应具有相当于或优于招标技术要求并在投标文件中提供阐述说明。

2.采购清单内产品所标注的外型尺寸（如有）不作固定，投标人应尽可能的选择符合需求学校要求的尺寸的产品参加投标，厂制品外型尺寸合理误差范围为±5%；在不影响安装、整体美观性以及实际使用功能的前提下，外购件产品允许存在合理的外型尺寸偏差。

3.本项目所有不锈钢板材均采用SUS304（采购清单内另有特别要求的除外）。

4.本项目核心产品为：双炒单温灶、智能炒菜机、油烟净化一体机；

5.本项目不接受进口产品参加投标。

6.本采购需求仅对采购货物提出原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对技术参数符合现行的相关技术规范、标准负责。有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。

7.因本项目涉及学校新建场地的厨房设备供货与安装，为了保障校区厨房设备的整体协调性及正常使用，供应商应自行前往现场进行勘查，以获取场地位置、现状及任何其它可能影响投标内容（包括报价）的现场资料、数据等情况。供应商应结合现场勘查的客观因素进行综合考虑，如因投标供应商未进行充分考虑导致投标方案与实际不符从而使项目无法按时实施或签署合同后无法按照合同约定内容按时、保质、保量完成的，是投标供应商的责任。

三、质量、售后服务要求

（一）基本要求

1.中标人所提供的货物必须是合同约定的厂家生产、全新未使用过的（包括零部件、配件等），并完全符合原厂质量检测标准（以说明书、合格证为准）和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

2.货物出现质量问题，中标人应负责三包（包修、包退、包换）。由于使用单位保管及使用不当造成的质量问题，中标人亦应负责修理，费用承担按三包规定执行或双方的专门约定执行。

（二）工期和质保期要求

1.交货地点：采购人指定地点。

2.交货时间：合同签订后设备进场45天（日历天数）内，中标人完成合同所包含的所有设备的供货、安装调试并通过采购人验收；

3.质保期：

（1）本项目所有设备质保期均3年（技术参数中有详细说明的除外），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修及维护。

（2）在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

（3）质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；质保期内，中标人应当在接到采购人维修通知后30分钟内作出响应，24小时内到达维修现场进行处置，48小时内修复。若不能即时完成维修的，应当书面告知采购人，由采购人根据现场实际情况另行组织维修工作；若无法修复的，中标人必须免费提供后备或替代产品，且该后备或替代产品必须经过采购人确认合格后，方可进行免费改换；若中标人在规定时间内未到达维修现场进行处置的，采购人有权另派维修人员（或单位）进行维修，由此造成的全部费用由中标单位承担。质保期内，维修或改换的所有费用均由中标人承担。

（4）技术培训服务：中标人对使用单位的操作人员进行现场培训，人数不少于二名。

四、验收要求

1.验收时间：中标人在设备送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

2.验收方式：

（1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）设备安装期间，材料进场和实施隐蔽工程施工时，中标人须通知监理方及校方验收，三方(供应商、校方及授权监理单位)确认后形成初步验收资料。

（3）初步验收完成后，采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（4）采购人可以采用第三方机构参与验收。参与验收的第三方机构的意见将作为验收的参考资料一并存档。

（5）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（6）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

五、包装及运输要求

1.投标人提供的设备必须具有可靠安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2.由投标人将设备直接免费送至采购人指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏的，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

六、报价要求

本项目采用总价合同，中标（成交）供应商的投标报价是履行合同的最终价格，报价应包括完成本项目所涉及的全部费用，包含但不仅限于本项目实施所需材料设备、设计与优化、制造、运输、安装所需的所有辅材辅料（但不含水电预埋施工、部件预埋、场地开挖、场地修复、场地浇筑等土建施工）、调试、验收、培训、售后服务、人工、管理、税费、保险、利润、相关政策性文件规定及本项目包含的所有成本、风险、责任等各项应有费用（以上所有费用包含在综合单价中）。本项目为“交钥匙”项目，投标供应商应充分考虑并将有关本项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。

七、付款方式

1.合同付款方式：签订合同后支付项目中标金额的50%，经安装初步验收后运行三个月无质量问题，出具验收报告支付合同价的100%。

2.履约保证金：中标供应商以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。合同签时缴纳合同价1%履约保证金,交至采购单位。

第四部分   评标方法及评分标准

评标办法前附

| 类别 | 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务分（64分） | 1 | 对“采购清单技术需求”中的主要技术规格响应情况进行评分，完全满足招标技术参数要求的得20分；其中标注“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标文件无效；标注“★”的技术参数为重要指标及要求，每负偏离一项扣2分；其他指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。（提供相关证明材料为准） | 20 | 客观 | 技术指标偏差情况 |
|  | 2 | 对性能指标、技术参数属于正偏离或高配的每项加1分，最高得3分。（提供相关证明材料为准，无实际意义的正偏离不加分） | 3 | 客观 | 投标产品性能 |
|  | 3 | 项目组织实施方案：1.提供项目实施、安装方案的科学性、合理性、规范性和可操作性符合采购需求；2.提供功能测试、试运行及验收方案并符合采购需求；3.提供培训方案及培训人员符合采购需求；4.供货进度实施及进度保障措施方案。以上每条，工作思路和要点内容完整且完全符合采购需求的得1.5分；内容不完整或仅部分符合采购需求的得0.5分，不符合不得分。（6分） | 6 | 主观 | 实施计划 |
|  | 4 | 1.投标人提供本项目实施重难点分析内容，重难点分析内容完整且完全符合本项目实际的得2分，有偏差的得1分，其他不得分。 2.投标人针对本项目的实际，按时供货保障措施及安全施工措施，措施完善且完全符合本项目实际得2分，有偏差的得1分，完全不符合不得分。 | 4 | 主观 | 保证措施 |
|  | 5 | 投标人具有本次采购清单内设备制作304原材料的检测报告，报告同时符合GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)、GB4806.9-2016(食品安全国家标准不锈钢制品)、GB/T10125-2021(人造气氛腐蚀试验 盐雾试验)（≥250小时、耐腐蚀性能≥10级），每份符合上述要求的材料得1分，最高得3分，提供检测报告，无检测报告不得分。 不锈钢板类检测报告：304不锈钢板1.0mm、1.2mm。 不锈钢管材类检测报告：圆管Φ38 mm、方管38mm*38mm | 3 | 客观 | 设备制作材料检测报告 |
|  | 6 | 投标人能根据采购人提供的厨房设备清单结合自行勘察、图纸针对本项目提供合理、科学、实用的深化方案设计： 1）提供项目的厨房平面布置图及厨房平面效果图的得2分。 2）提供相应的平面布局的供水、排水、供电、分墙点、厨房排烟图等，提供每个专业点位图纸得0.5分，最高2分，没有提供不得分。 3）提供的深化图纸满足整个厨房设备工程施工的可操作性和便捷性，符合国家设计规范，每个专业点位图纸0.5分，最高2分。未达到设计深度或图纸和项目不匹配的本项不得分。 | 6 | 主观 | 深化方案 |
|  | 7 | 根据拟派项目班子成员的结构、专业配备的合理性、人员数量投入的充分性，从业经验等打分； 1、拟派项目负责人具有国家行政部门部门颁发的燃气具安装维修职业资格证书得2分； 2、拟派项目组其他人员具有特种作业操作证证书的，每提供一份得0.5分，最多得1分； 3、拟派项目组其他人员具有助理工程师及以上证书的，每提供一份得1分，最多得1分 注：提供证书复印件。 | 4 | 客观 | 项目负责人 |
|  | 8 | 产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2 | 客观 | 政府采购政策 |
|  | 9 | 提供详细完整的售后服务措施和承诺方案：1.包括技术支持、售后服务响应时间；2.日常检测及保养的具体方案；3. 故障处理效率、应急维修承诺的具体方案；4. 提供质保期外的维修优惠方案。 每一项满足要求得1分，部分满足得0.5分，不满足得0分。（4分） | 4 | 主观 | 售后服务方案 |
|  | 10 | 样品提供：双炒单温灶、智能炒菜机、油烟净化一体机各一台； 【投标人需按要求提供样品，样品种类不全或任一样品尺寸(长宽高)超过招标文件要求尺寸±5%的，样品分做0分处理】 ；评标委员会根据投标样品的加工制作工艺、外观、先进性、规格等方面进行评分，最高得12分。样品评分内容： 1.根据所投标样品的整体材质及板厚等指标是否符合招标文件，整体材质质量符合或优于采购需求的得3分；整机整体材质质量一般的得1-2分；整机整体材质质量存在明显不足的不得分。（3分） 2.根据所投标样品外观平整光洁，表面直观外无碰伤凹凸现象，拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平。每个不合格项扣1分，扣完为止。（3分） 3.焊接件：焊点无陷落、破裂及变色现象，焊缝规则均匀，经打磨、抛光、酸洗处理后与原材质浑然一体。焊缝砂抛后，无珊点，无明细变形，丝绞清晰，直观有舒适感。每个不合格项扣1分，扣完为止。（3分） 4.根据所投标样品的各种配件结合处应无松动，安装扎实程度比较，结合处牢固无松动。每个不合格项扣1分，扣完为止（2分） 5.金属合金件：无锈蚀、无裂纹等缺陷。（1分） 样品提供不全或样品中出现投标单位名称或厂家名称或厂家LOGO或品牌LOGO或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则该样品分为0分； | 12 | 客观 | 样品要求 |
| 商务资信（6分） | 11 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证的，每个得1分。（提供认证体系证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网截图证明材料并加盖公章，缺一不得分。） | 3 | 客观 | 企业管理体系 |
|  | 12 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同扫描件为准）。提供完整合同复印件及用户验收报告每一个案例得1分，最高3分；未按要求提供完整材料的，不得分。（投标时须同时提供合同书复印件及验收报告复印件，缺一或不提供复印件不得分）。 | 3 | 客观 | 投标人业绩情况 |
| 13 |  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 | / | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件未按招标文件要求编制且影响评审的或含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

## 第五部分 拟签的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签地：

签日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评定，  （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：                                                。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方   是  （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  1   %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起      个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的20 %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内上报财政审批支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

（注：本合同不强制现场签，可盖章后邮寄送达。）

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5  履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6  技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

甲乙双方签合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应提交合同价1%的履约保证金约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：签订合同后支付项目中标金额的50%，经安装初步验收后运行三个月无质量问题，出具验收报告支付合同价的100%。 |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：/ |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：货到现场，包安装、调试、验收等交钥匙项目。 |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：签订合同后支付项目中标金额的50%，经安装初步验收后运行三个月无质量问题，出具验收报告支付合同价的100%。 |
| 1.7.1 | 交付期限：合同签订之日起45天（日历天数）内，中标人完成合同所包含的所有设备的供货、安装调试并通过采购人验收。 |
| 1.7.2 | 交付地点：淳安县千岛湖镇。 |
| 1.7.3 | 交付方式：按照甲方指定地点安装。 |
| 1.8.6 | 1．合同签后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。 2．如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之零点五（0.5‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之二十（20%）；除合同另有约定外，如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之二十（20%）的违约金。 3．如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的20%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的20%承担违约金，并退还全部已收款项。 5.乙方未按招标文件及合同约定履行质保义务的，每次应向甲方承担2000 元的违约金，并赔偿甲方的损失；同时，乙方应继续履行质保义务。 6．因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 1.9 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2条款规定的方式解决。 |
| 1.9.1 | 淳安 |
| 1.9.2 | 向淳安县人民法院起诉 |
| - 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属原登记单位，因为知识产权纠纷责任，均由乙方承担。 |
| - 2.4.1 | 按行业及通用条款要求。 |
| - 2.4.3 | 装运货物的要求和通知，乙方应提前7天通知甲方并协调设备的卸货及安装事宜。 |
| - 2.12.3 | 应在不可抗力时间发生后7天内，进行协商约定。 |
| - 2.12.4 | 应在不可抗力时间发生后的7天内，进行协商约定 |
| - 2.16.1 | 提交申请后30天内 |
| - 2.16.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| - 2.20 | 合同份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份 |

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

- （3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

淳安县教育局、淳安县公共资源交易中心：

我方参与淳安县教育局关于淳安县第三中学建设工程厨房设备采购项目【招标编号：CAZFCGGK2024-1号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

- 要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

- 要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（6）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

- 一、投标函

淳安县教育局、淳安县公共资源交易中心：

我方参加你方组织的淳安县教育局关于淳安县第三中学建设工程厨房设备采购项目【招标编号：CAZFCGGK2024-1号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签合同；

4.2在签合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明授权委托书（适用于非联合体投标）

淳安县教育局、淳安县公共资源交易中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理淳安县教育局关于淳安县第三中学建设工程厨房设备采购项目【招标编号：CAZFCGGK2024-1号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

淳安县教育局、淳安县公共资源交易中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（淳安县教育局关于淳安县第三中学建设工程厨房设备采购项目【招标编号：CAZFCGGK2024-1号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

淳安县教育局、淳安县公共资源交易中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

## （2）中小企业声明函…………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

淳安县教育局、淳安县公共资源交易中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成淳安县教育局关于淳安县第三中学建设工程厨房设备采购项目【招标编号：CAZFCGGK2024-1号】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## …… |  |  |  |  |  |  |
| ## 投标总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 投标总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要品牌、规格/型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 5、特别说明：▲供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附  件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。.

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

淳安县教育局、淳安县公共资源交易中心：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

## ……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 更衣柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 拖把池 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 冷热水龙头 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 米面架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 四层平板货架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 平板车 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 双星中沥水池 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. 单星水池 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 残食台连车 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 双层工作台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 四层格栅货架，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. 高压冲地龙头 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13.  四门冰箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. 不锈钢刀墩消毒柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15. 高压冲地龙头 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. 双层餐车 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17. 调料台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18.  四眼煲仔炉 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19. 单炒单温灶 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20. 双头大锅灶 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21. 智能炒菜机（触屏语音菜单） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22.  可倾式全智能汤锅(电磁摇摆汤锅) ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23. 双通打荷台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24. 双星中沥水池 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25. 燃气蒸饭柜（32盆推车式） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26. 发酵箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27. 电饼铛 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28. 双缸炸炉连柜座 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29. 饼盘车 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30. 压面机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31. 搅拌机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32. 双动双速和面机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33. 木面工作台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34. 平冷工作台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35. 感应水龙头 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36. 烘手机，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37. 留样冰箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38.  单通打荷台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39. 四门碗柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40. 五格保温售菜台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41. 长龙洗碗机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

42. 浸泡水池 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

43.  链板式餐盘传送带，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

44. 残食回收台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

45. 推车式消毒柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

46. 油烟净化一体机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

47.  排烟风管 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

48. 轴流风机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

49. 不锈钢烟罩（洗碗机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

50. 发酵箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

51. 电饼铛 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

52. 双缸炸炉连柜座 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

53. 饼盘车 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

54. 压面机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

55. 搅拌机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

56. 双动双速和面机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

57.木面工作台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

58. 平冷工作台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

59. 双炒单温灶 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

60. 双头大锅灶 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

61. 豆浆机，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

62. 干湿两用磨浆机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

63.  不锈钢桶 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

64. 单柄炒锅 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

65. 双耳炒锅 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

66. 马勺 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

67. 不锈钢锅铲 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

68.  长柄水勺 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

69. 墩头 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

70. 菜刀 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

71. 加厚砍骨刀 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

72.  剪刀 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

73. 调料罐 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

74. 油缸 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

75. 漏勺 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

76. 油格 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

77. 不锈钢脸盆 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

78. 塑料筐 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

79. 泔水桶 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

80. 收纳箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

81. 保鲜盒 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

82. 饭勺 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。