中共淳安县委宣传部

淳安亚运及文明创建公益景观小品

采购项目

（电子招投标）

招

标

文

件

杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)

(项目编号:HZYSZFCG[2021]080GK)

| 招标人确认（公章）：该招标文件我单位已审核确认。 法定代表人或其代理人（签字或盖章）： 日期：2021年9月15日 | 采购代理机构确认（公章）：同意发布 法定代表人或其代理人（签字或盖章）： 日期：2021年9月15日 |
| --- | --- |

目  录

第一部分      招标公告…………………………………3-6

第二部分      招标需求…………………………………7-9

第三部分      投标人须知……………………………10-27

第四部分      评标办法及评分标准…………………28-30

第五部分      拟签订的合同文本……………………31-33

第六部分      投标文件格式…………………………34-62

# 第一部分  招标公告

杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)作为分散采购代理机构（以下简称采购代理机构）受招标人中共淳安县委宣传部的委托，就淳安亚运及文明创建公益景观小品采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：HZYSZFCG[2021]080GK

二、项目名称：淳安亚运及文明创建公益景观小品采购项目

三、预算金额：人民币500万元

四、采购方式：公开招标

五、采购组织类型：分散采购委托代理

六、项目概况

| 标项 | 简要技术要求、用途 | 数量 | 单位 | 预算金额 （人民币/万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 淳安亚运及文明创建公益景观小品设计、制作、安装等（详见招标文件第二部分招标需求） | 1 | 项 | 500 |  |

七、合格的投标人应具备的资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、特定资格条件：本项目不接受联合体投标。

八、招标文件的获取

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（以下简称政采云）在线免费获取，不提供招标文件纸质版，不接受现场或其他形式报名。供应商获取招标文件前应先完成政采云的账号注册；

2、时间期限：2021年9月16日至2021年9月23日；

3、地点：

（1）政采云（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

4、方式：供应商登陆政采云，在线申请获取招标文件（进入项目采购，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”，即直接下载招标文件浏览）；

5、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

注：1）请供应商按上述要求获取招标文件，如未在政采云内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。2）未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，招标人和采购代理机构将不予处理。3）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购代理机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出。

九、投标截止时间：2021年10月9日上午9时30分。

十、投标地点：通过政采云实行在线投标。

十一、开标时间：2021年10月9日上午9时30分。

十二、开标地点：通过政采云实行在线开标。

十三、投标保证金：无

十四、在线投标说明

1、本项目通过政采云实行在线投标，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，政采云将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端进行下载；通过政采云参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应在投标截止时间前完成政采云的身份认证，确保在线投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程进行查阅。

3、投标人应在投标截止时间前，将生成的电子加密投标文件（后缀名为.jmbs）上传递交至政采云。在投标截止时间后上传递交的，政采云将予以拒收。

4、投标人在政采云完成电子加密投标文件的上传递交后，还须在投标截止时间前将备份投标文件（后缀名为.bfbs）以电子邮件形式递交至邮箱515847321@qq.com。注：以采购代理机构收到时间为准。

5、通过政采云上传递交的电子加密投标文件无法按时解密的，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅上传递交了电子加密投标文件，未在投标截止时间前递交有效的备份投标文件（即备份投标文件必须与电子加密投标文件一致）或仅递交了备份投标文件的，投标无效。

十五、招标人、采购代理机构及监管部门联系方式：

1、招标人：中共淳安县委宣传部

地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安北路19号

项目经办人：林进立，联系电话：0571-64822318

质疑联系人：余霞腾，联系电话：0571-64822318

2、采购代理机构：杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)

地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安大街41号三楼

联系人：汪靖，联系电话：13666668468，传真：0571-64827338

质疑受理人：方斐，联系电话：0571-64819846

3、监管部门：淳安县财政局

地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇环湖北路695号

联系人：方建宏， 联系电话：0571-64818305。

十六、其他事项：

1、本项目公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

2、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

3、根据《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙江省财政厅文件 浙财采监字[2009]28号）的要求，参加本项目的投标人必须为注册供应商。

4、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。

质疑、投诉范本请到浙江政府采购网-下载专区下载或参考附件2。

# 第二部分  招标需求

一、项目概况

为喜迎杭州亚运会及全国文明城市创建活动，拟在千岛湖大桥等33处建设淳安亚运及文明创建公益景观小品（含设计、制作、安装施工、材料等）。要求主题突出，构思新颖别致，景观丰富多彩，布置夜景效果，亚运元素要按《杭州2022年亚运会、亚残运会组委会形象景观总体规划》要求，同时融入“美丽杭州、生态宜居”的等主题元素，造型美观精致。

二、项目清单及要求

| 序号 | 项目名称 | 具体点位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、城区小品建设 |
| 1 | 城区景观小品建设 | 千岛湖大桥头景观小品1处 | 尺寸：高≥5米，主材：金属 |
| 2 | 城区景观小品建设 | 鼓山城市入口处景观小品1处 | 尺寸：高≥5米，主材：金属 |
| 3 | 城区景观小品建设 | 花园饭店门口景观小品1处 | 尺寸：高≥2.5米，主材：金属 |
| 4 | 城区景观小品建设 | 千岛湖壹号景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 二、公园广场景观小品建设 |
| 5 | 公园广场景观小品建设 | 珍珠广场景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 6 | 公园广场景观小品建设 | 秀水广场入口处景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，材质：金属 |
| 7 | 公园广场景观小品建设 | 宏山公园景观小品1处 | 尺寸：高≥3米，主材：金属 |
| 8 | 公园广场景观小品建设 | 湖山公园景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 9 | 公园广场景观小品建设 | 江滨公园景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 三、主次干道、商业大街景观小品建设 |
| 10 | 主次干道、商业大街景观小品建设 | 新安大街（外高桥门口）景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 11 | 主次干道、商业大街景观小品建设 | 新安北路（千岛湖饭店门口停车场）景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 12 | 主次干道、商业大街景观小品建设 | 环湖北路（希尔顿酒店入口处）景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 13 | 主次干道、商业大街景观小品建设 | 阳光路（开元酒店入口处）景观小品1处 | 尺寸：高≥1.8米，材质：金属 |
| 14 | 主次干道、商业大街景观小品建设 | 南山大街（杭州千岛龙庭大酒店旁边）1处 | 尺寸：高≥1.2米，主材：金属 |
| 15 | 主次干道、商业大街景观小品建设 | 开发路（南山小学门口转盘）景观小品1处 | 尺寸：高≥1.6米，主材：金属 |
| 16 | 主次干道、商业大街景观小品建设 | 新安南路（日月天地小区门口）景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 17 | 主次干道、商业大街景观小品建设 | 环湖南路（景湖花园小区出口）景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 18 | 主次干道、商业大街景观小品建设 | 排岭南路（老图书馆口）景观小品1处 | 尺寸：高≥2.5米，主材：金属 |
| 19 | 主次干道、商业大街景观小品建设 | 明珠路（三区小广场）景观小品1处 | 尺寸：高≥2.5米，主材：金属 |
| 20 | 主次干道、商业大街景观小品建设 | 睦州大道（千啤小镇沿路小广场）景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 21 | 主次干道、商业大街景观小品建设 | 南景路景观小品1处 | 尺寸：高≥2.5米，主材：金属 |
| 四、省级以上文明社区景观小品建设 |
| 22 | 省级以上文明社区景观小品建设 | 施家塘社区景观小品1处 | 尺寸：高≥2.5米，主材：金属 |
| 23 | 省级以上文明社区景观小品建设 | 火炉尖社区景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 24 | 省级以上文明社区景观小品建设 | 李家坞社区景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 25 | 省级以上文明社区景观小品建设 | 新北社区景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 五、政务大厅景观小品建设 |
| 26 | 政务大厅景观小品建设 | 行政服务中心景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 六、公共文化服务设施景观小品建设 |
| 27 | 公共文化、服务设施景观小品建设 | 图书馆、博物馆、青少年活动中心区块景观小品1处 | 尺寸：高≥2.8米，主材：金属 |
| 28 | 公共文化、服务设施景观小品建设 | 体育馆景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 七、旅游码头景观小品建设 |
| 29 | 旅游码头景观小品建设 | 中心旅游码头景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 30 | 旅游码头景观小品建设 | 东南湖区旅游码头景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 八、火车站、汽车站景观小品建设 |
| 31 | 火车站、汽车站景观小品建设 | 千岛湖高铁站景观小品1处 | 尺寸：高≥3米，主材：金属 |
| 32 | 火车站、汽车站景观小品建设 | 千岛湖汽车总站景观小品1处 | 尺寸：高≥2米，主材：金属 |
| 33 | 火车站、汽车站景观小品建设 | 千岛湖长途汽车站景观小品1处 | 尺寸：高≥3米，主材：金属 |

注：景观小品安装位置如采购人需要调整，中标单位必须无条件服从。

三、安装施工要求

1、施工期间所使用的水、电费用由中标人承担，必须落实防火及安全生产措施，遵守招标人场地管理的规定。

2、安装完成后，由中标人负责场地的清理、产品的清洁及产品保护和绿化的修复。

四、商务条款

1、项目工期：90日历天。

2、质保期限：壹年。

3、付款方式：合同签定后三个工作日内支付合同总价的30%；材料设备全部进场，经招标方确认后支付合同总价的40%，景观小品安装完成验收合格后支付合同总价的27.5%；余款2.5%待一年质保期满后无质量问题30日内付清。

▲五、特别说明

1、投标作品必须是原创作品，严禁抄袭，一经发现取消中标资格。

2、中标后，如招标人要求中标人对设计方案进行调整，中标人必须无条件服从，并按招标人要求进行修改。

3、本项目所有作品的著作权归招标人所有，未经招标人同意不得在其他场所引用。

第三部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：淳安亚运及文明创建公益景观小品采购项目 项目实施地点：淳安县境内。 招标要求：详见招标文件第二部分招标需求的规定。 资金来源：财政资金。 项目工期：90日历天。 |
| 2 | 合格的投标人应具备的资格要求：详见招标公告第七条（本项目采用资格后审方式） |
| 3 | 投标有效期：自投标截止时间起90天。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘。 |
| 6 | 答疑与澄清：1、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（在投标截止时间前）起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。 2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均在投标截止时间前提出。 |
| 7 | 1、投标文件组成：资格文件、商务技术文件、报价文件。 2、投标文件编制：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 3、投标文件的形式：包括电子加密投标文件和备份投标文件，在投标文件编制完成后同时生成； （1）电子加密投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀名为.jmbs）。 （2）备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成并加密的数据电文形式的备份文件（后缀名为.bfbs）。 4、投标文件份数： （1）电子加密投标文件：政采云上传递交一份。 （2）备份投标文件：电子邮件形式递交一份。 5、投标文件的上传递交： （1）电子加密投标文件的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件上传递交至政采云，否则投标无效。 b.电子加密投标文件上传递交成功后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）备份投标文件的递交： a.投标人在政采云完成电子加密投标文件的上传递交后，还须在投标截止时间前将备份投标文件以电子邮件形式递交至邮箱515847321@qq.com。注：以采购代理机构收到时间为准。 b.通过政采云上传递交的电子加密投标文件无法按时解密的，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅上传递交了电子加密投标文件，未在投标截止时间前递交有效的备份投标文件（即备份投标文件必须与电子加密投标文件一致）或仅递交了备份投标文件的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购代理机构向各投标人发出电子加密投标文件的解密通知，各投标人应在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密投标文件的在线解密。 （2）通过政采云上传递交的电子加密投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据（由采购代理机构按政采云操作规范点击异常处理，并在线将备份投标文件上传至政采云，上传成功后，电子加密投标文件自动失效），否则视为投标文件撤回。 7、存在下列行为的，采购代理机构将其行为上报监管部门，由监管部门按有关规定对其违法失信行为记录并进行公开： （1）中标后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 8、中标人中标后须提供给采购代理机构三份加盖公章并签字的纸质投标文件（一正二副，副本是正本的复印件，与电子投标文件一致，如不一致，以电子投标文件为准）。 |
| 8 | 投标文件递交地点及截止时间： 地点：通过政采云实行在线投标 时间：2021年10月9日上午9时30分 |
| 9 | 开标地点及时间： 地点：通过政采云实行在线开标 时间：2021年10月9日上午9时30分 |
| 10 | 询标：在评标过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发起询标函，投标人应在规定的时间内回复相关问题并提交。 |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 履约保证金：合同签订后五个工作日内缴纳合同总金额的5%作为履约保证金。项目完成并通过验收后无息退还。 |
| 13 | 本项目预算金额：人民币500万元 |
| 14 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的一切费用。 3、本项目的招标代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。本项目的招标代理服务费根据发改价格[2011]534号文《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的收费标准收取（详见附件1）。 |
| 15 | 中标公示及中标通知书：自中标人确定之日起2个工作日内，中标公示在浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)，中标公示期为1个工作日，中标公示的同时发出中标通知书。 |
| 16 | 签订合同：中标通知书发出之日起30天内。 |
| 17 | 中共淳安县委宣传部为本项目的招标人（合同中的甲方），杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)为采购代理机构，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生且由招标人确认的投标人为中标人，并签订合同（合同中的乙方），淳安县财政局为监管部门。 |
| 18 | 投标人应提交的资格文件： （1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件； （2）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； （4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； （5）没有失信记录的承诺函； （6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料复印件。 |
| 19 | 开标后采购代理机构将依法对投标人的信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 要求：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。 |
| 20 | 价格扣除：根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定。符合上述条件的中小企业（小型、微型）应按照招标文件的投标文件格式要求提供中小企业声明函，对货物由中小企业（小型、微型）制造的给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供残疾人福利性单位声明函的残疾人福利性单位视同为中小企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为中小企业。上述政策扶持待遇不重复享受。注：（1）投标人为中小企业（小型、微型）的，对其投标报价给予10%的扣除。（2）未提供中小企业声明函的，投标报价不予扣减。 |
| 21 | 中标人：综合得分排名第一的投标人即为第一中标候选人。 |
| 22 | 节能环保要求：1、招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 2、招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |
| 23 | 本项目现场组织按照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》浙财采监〔2015〕13号文件执行。 |
| 24 | 本项目不采购进口产品，投标人所提供的货物、工程和服务须遵守国家法律法规政策规定。 |
| 25 | 特别说明：本表与招标文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本招标文件的解释权属于招标人及采购代理机构。 |
| 26 | 中小企业信用融资：根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签订了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与招标人签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。 |

## 一、总则

1．项目说明

1.1项目说明见投标人须知前附表(以下简称前附表)所述。

1.2上述项目按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、规定通过公开招标来择优选定供货单位。

1.3投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在投标截止时间前提出。

1.4“书面形式”包括信函、传真、电报、数据电文形式等。

1.5特别说明：招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

2．采购方式：公开招标。

3．投标委托：投标人代表是法定代表人在投标文件中按要求提供法定代表人身份证复印件，投标人代表不是法定代表人在投标文件中按要求提供授权委托书及代理人身份证复印件。

4．合格的投标人应具备的资格要求：详见招标公告第七条。

5．投标费用：见前附表。

6．联合体投标：本项目不接受联合体投标。

7．转包与分包：

7.1本项目不得分包，除非招标人同意。

7.2本项目不得转包。

8．特别说明：

8.1投标人投标所使用的资格、信誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。投标人投标所使用的实施人员必须为本单位聘用员工（或必须为其关联单位的聘用员工）。

8.2投标人在采购活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人。且民事赔偿并不免除违法中标人的行政与刑事责任。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标文件前后描述不一致，评审时将按不利于投标人的一种描述进行评审（评标委员会按招标文件规定让投标人予以澄清的除外）。

8.5关于中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的说明

（1）中小企业指根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本货物由中小企业制造。投标人为中小企业（小型、微型）的，对其投标报价给予10%的扣除。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

二、招标文件

9．招标文件的构成

9.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 招标需求

- 第三部分 投标人须知

- 第四部分 评标办法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 投标文件格式

9.2如果投标人编制的投标文件没有从实质上满足招标文件的要求，其投标无效。“▲”为实质性要求。

10．招标文件的答疑与澄清

10.1投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（在投标截止时间前）起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

10.2招标人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清（修改、补充等），澄清（修改、补充等）应在原招标公告发布媒体上（浙江政府采购网）发布更正公告。澄清（修改、补充等）的内容为招标文件的组成部分。

10.3均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

11．招标文件的更正

11.1当澄清（修改、补充等）就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.2若有必要，采购代理机构将酌情推迟递交投标文件的截止时间。

11.3澄清（修改、补充等）书面文件在浙江政府采购网上发布更正公告，同时政采云会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的投标人发送更正提醒信息。投标人须自行关注网站更正公告，采购代理机构不再一一通知。投标人未及时关注更正公告而引起的后果，责任自负。

12．投标报价

12.1基本要求

根据开标一览表填写相关内容。

12.2报价

有关本项目所需的设计、制作、安装施工、材料、运输装卸、验收、税费、利润、售后服务费、质保费、招标代理服务费等完成本项目所需的一切费用均计入投标报价。

12.3其它费用处理

（1）本次招标代理服务费由中标人承担，包含在投标报价中，不必单列。

（2）招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也须列入投标报价。

12.4投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 招标人将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

13．投标文件的语言：投标文件及投标人与采购活动有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

14．投标文件的组成：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。以下列出的为投标文件的详细组成部分，请投标人按照以下要求制作投标文件。

▲14.1资格文件应包括以下内容：

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

（2）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（5）没有失信记录的承诺函；

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料复印件。

14.2商务技术文件应包括以下内容：

技术部分：

（1）设计方案；

（2）施工组织；

（3）小样（单独递交）；

（4）商务技术偏离表；

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺书；

（6）廉政承诺书；

（7）认为需要的其他技术内容或说明。

商务部分：

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

（2）法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；

（3）授权委托书及代理人身份证复印件；

（4）投标声明书；

（5）售后服务；

（6）企业认证、企业信用；

（7）项目小组人员；

（8）类似业绩；

（9）认为需要的其他商务内容或说明。

14.3报价文件应包括以下内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业证明文件及残疾人福利性单位；

（5）中标服务费支付承诺书；

（6）认为需要的其他报价内容或说明。

投标人应保证以上资料真实，必要时须提供原件进行核验，如发现弄虚作假，其投标无效，已中标的取消中标资格，并按有关规定处罚。

15．投标保证金：无。

16．投标文件编制

16.1本项目通过政采云实行在线投标，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

16.2投标人应按照投标文件格式规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格文件和商务技术文件中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

16.3本招标文件中未提供投标文件格式的，请各投标人自行拟定格式。

16.4投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.6投标人没有按照本招标文件中投标文件组成要求提供全部资料是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

17．投标文件的签章

17.1投标文件的签章：使用电子签章；

17.2参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

18．投标文件的形式

18.1投标文件的形式：见前附表；

18.2电子加密投标文件：见前附表；

18.3备份投标文件：见前附表。

19．投标文件的份数：见前附表。

## 四、投标文件的递交

### 20．投标文件的上传、递交：见前附表。

21．投标文件解密和异常情况处理：见前附表。

22．投标文件的补充、修改或撤回

22.1投标人应在投标截止时间前完成投标文件的上传递交，且可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交。在投标截止时间前未完成上传递交的，视为投标文件撤回。在投标截止时间后上传递交的投标文件，政采云将予以拒收。注：要求备份投标文件和电子加密投标文件同步更新，如果QQ邮箱不能撤回，以最后递交的备份投标文件为准。

22.2在投标截止时间后，投标人不得撤销、补充或者修改投标文件。

23．投标文件的备选（替代）方案：投标人不得递交任何形式的投标备选（替代）方案，否则其投标无效。与电子加密投标文件同时生成的备份投标文件不是投标备选（替代）方案。

### 24．投标截止时间

24.1投标人应按前附表第7、8两项规定的时间、地点将投标文件上传递交，采购代理机构将拒绝接受逾期递交的投标文件。

24.2如递交投标文件的截止时间推迟，则招标人与投标人之前的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止时间。

五、开标

25．开标

25.1开标形式

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过政采云组织开标，所有投标人均应准时在线参加。

25.2开标准备

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

（2）投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致的一切后果由投标人自己承担。

25.3开标流程（两个阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的（解密失败），如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按政采云操作规范点击异常处理，由采购代理机构将备份投标文件上传至政采云，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；

（2）投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

（3）资格审查通过的投标人，其商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：在开标大会的第一阶段，招标人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

2、开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过政采云公布经商务技术评审后有效投标人的名单及其商务技术得分（总分）情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件，通过政采云公布开标记录表（所有有效投标人的报价），投标人对自己的报价金额有异议的通过政采云说明（不予说明视为无异议，不接受口头说明）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、完整性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过政采云公布投标人排名及最终确定的中标人。

特别说明：如遇政采云电子开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

25.4资格审查

（1）在开标大会第一阶段，招标人或采购代理机构首先对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。招标人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任，不对其真实性负责。

（2）投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的资格要求，招标人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（投标无效），并不再将其商务技术文件和报价文件提交评标委员会进行后续评审。

六、评标

26．评标会议

（一）评审工作的组织

1、采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

（二）评标委员会的组建

1、评标委员会由招标人或采购代理机构依法组建，原则上成员包括招标人代表和评审专家，成员人数为七人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2、评标委员会成员名单在中标结果公告前保密。

（三）评标委员会的职责

1、评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定投标人排名以及中标人；

（5）向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、补充通知（如有）及投标文件等内容进行。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评标委员会纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1、评审前准备

（1）由评审专家推选评标委员会组长，招标人代表不得担任评标委员会组长。

（2）由评标委员会组长召集所有评标委员会成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、招标需求、合同主要条款、投标无效、废标情形、评审办法、评审标准以及其他与评审有关的内容。

2、投标文件的初步审查、符合性审查（从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的满足程度进行审查。评标委员会决定投标文件的符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。）

评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每个投标人的投标文件是否实质上满足了招标文件的实质性要求。

3、投标文件的澄清、说明或补正

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过政采云在线询标的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间原则上不超过30分钟。

（2）评标过程中评标委员会要求投标人通过政采云在线答复进行澄清、说明或者补正的，询标内容可通过电子签章或者由法定代表人或其代理人签字上传。投标人的澄清、说明或者补正内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。请各投标人在投标期间电话保持畅通，如未及时接听采购代理机构的通知电话或超过澄清、说明或补正的规定时间，视为放弃澄清、说明或补正的权利，则视同默认处理结果，事后也不得对该事项提出异议。

4、开标一览表的错误修正

如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表中内容与商务技术文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）开标一览表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标文件中对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件的无效情形：

1、商务技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未按招标文件规定盖章的；

（2）投标文件未有效授权，授权委托书填写错误或有涂改的（修改处由法定代表人签字或盖章的除外）；

（3）投标文件没有对本招标文件作出实质性满足的，即不满足本招标文件中标注“▲”的实质性要求，或存在招标文件中明确规定的其他无效情形；

（4）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（5）投标文件标注的偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（6）投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

（7）参加同一项目下政府采购活动的不同投标人之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（8）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未按招标文件规定盖章的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性满足的，即不满足本招标文件中标注“▲”的实质性要求，或存在招标文件中明确规定的其他无效情形；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（4）未按照招标文件规定的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（5）开标一览表内容与投标报价明细清单内容不一致且拒不接受修正的；

（6）投标报价具有选择性；

（7）投标报价超过预算金额且最高限价；

（8）投标文件标注的偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（9）投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

（10）评标委员会认为某一投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响货物、工程和服务质量或者不能诚信履约的，应要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；其不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法及评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评分细则详见第四部分评标办法及评分标准。

2、对采购代理机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

1、评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评审结果，并在评审报告中记载。

（十一）投标人排名及推荐中标候选人

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标候选人。

1、评标委员会根据各投标人的综合得分（商务技术得分与价格分之和）从高到低依次进行排名。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术得分高的优先原则确定排名；

2、根据综合得分排名，通过评审报告的形式，向招标人推荐排名第一的投标人为第一中标候选人，即为中标人。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，通过政采云起草评审报告，评标委员会成员应在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

# （十三） 评标内容的保密

1、开标后，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对评标委员会和采购代理机构施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

### （十四）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)有效投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算金额且最高限价，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十五）可中止电子招投标活动的情形

招标过程中出现下列情形之一的，导致政采云无法正常运行，或者无法保证电子招投标的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子招投标活动：

（1）政采云发生故障而无法登录访问的；

（2）政采云应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）政采云发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子招投标活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子招投标活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

七、定标

### 27．定标

27.1确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布中标结果。

27.2如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标人不能接受的条件，致使合同无法签订，招标人将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为中标人进行公示，或重新组织采购活动。

27.3排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标人因同样原因不能履行合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购活动。

27.4中标人必须确保所供货物、工程和服务能满足招标人的需要，如所供货物、工程和服务与投标文件不符，存在严重差异的，将按照弄虚作假处理，取消其中标资格，并上报监管部门处理。

八、合同签订及其他

### 28．中标通知书

28.1采购代理机构在网站上公布中标结果的同时签发中标通知书。

28.2中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标人对中标结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

28.3中标通知书亦成为合同的组成部分。

28.4如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，按照合同条款处罚，并上报监管部门列入不良行为记录。

### 29．合同的签订：中标人在中标通知书发出之日起30天内，与招标人签订合同。

30．履约保证金：合同签订后五个工作日内缴纳合同总金额的5%作为履约保证金。项目完成并通过验收后无息退还。

31．采购方式改变：在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物、工程及其报价等不能满足招标人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标人将根据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，重新选择合适的采购方式进行采购。

### 32．质疑与投诉：根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人、采购代理机构提出询问，招标人和采购代理机构应及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

32.1.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为获取招标文件之日起算且在投标截止时间前提出；

32.1.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起算；

32.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起算。

32.2采购代理机构应在收到质疑函七个工作日内对投标人依法提出的质疑作出答复。

投标人提出的询问或者质疑超出招标人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应告知投标人向招标人提出。

政府采购评审专家应配合招标人、采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

32.3投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。

32.4要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

32.5质疑、投诉范本请到浙江政府采购网-下载专区下载。

33．验收

33.1招标人组织对中标人履约的验收。验收方成员应在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2招标人可以邀请第三方机构参与验收。参与验收的第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项货物、工程和服务的履约情况进行确认。验收结束后，应出具验收书，列明各项货物、工程和服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

33.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应及时报告监管部门。

34．解释权：凡涉及本次招标文件的解释权均属于招标人及采购代理机构。

# 第四部分  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次采用综合评分法，评标过程不公开。总分为100分，其中价格分30分、技术部分62分、商务部分8分。投标人按综合得分从高到低依次进行排名，综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名，综合得分和投标报价均相同的，按技术得分高的优先原则确定排名。排名第一的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留2位小数。

综合得分=商务技术得分+价格分

二、评标内容及标准

（一）价格分

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

2.预算金额在招标公告中已注明。

如果为中小企业（小型、微型），需提供中小企业声明函，可对其投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格分。符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。

注：（1）投标人为中小企业（小型、微型）的，对其投标报价给予10%的扣除。（2）未提供中小企业声明函的，投标报价不予扣减。

（二）商务技术得分

商务技术得分的计算：商务技术得分为评标委员会成员的独立评分结果的汇总平均数，计算公式为：

商务技术得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

评分细则见下表：

| 类别 | 评定项目 | 分值范围 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（62分） | 设计方案 | 30 | 投标人提供招标需求中33个景观小品设计方案，评审专家根据景观小品的项目规划定位；设计方案主题；作品造型空间；环境空间协调；照明设计、材质规格尺寸深化等进行评分。 (1)项目规划定位准确，设计立意创新，能很好地展现亚运/千岛湖文明创建文化主题。要求33个点位各提供一份规划布局说明、设计立意说明。0-5分。 (2)设计方案主题鲜明，表现手法新颖。要求33个点位各提供一张以上设计平面方案效果图（包含构图元素分析）。0-5。 (3)针对平面设计方案效果图进行造型空间推敲，展现立体造型独特、完整性。要求33个点位各提供三张及以上多角度三维效果图。0～5分。 (4)设计方案应考虑与周边环境协调性。要求33个点位各提一张以上与周边环境相关联的景观小品效果图，展现与周围颜色与光线的关系。0-5分。 (5)照明结合公益景观小品方案设计，阐述照明配置施工方案。要求33个点位各提供一张以上夜景效果图。 0～5。 (6)公益景观小品色彩、材质、尺寸规格深化完整，符合施工深度要求。要求33个点位提供一张以上施工图，施工图中包含色彩、材质、尺寸说明。0-5分。 以上单项中提供不齐该单项均不得分 |
|  | 施工组织 | 7 | （1）施工进度计划安排，进度计划详实合理，满足项目要求。0～3分。 （2）施工质量保证措施，根据措施的科学性、合理性、规范性、可操作性进行评分。0-2分。 （3）施工安全保证措施，根据措施的合理性、严密性进行评分。0-2分。 |
|  | 小样 | 25 | 要求提供33个景观小品的小样由评标委员会现场对小样进行评分。 （1）还原设计方案的能力，体现原作创作精神,0-5分； （2）艺术造型能力、规格样式,0-5分； （3）色彩新颖、符合千岛湖/亚运特色，0-5分； （4）与夜景灯光的协调关系，0-5分； （5）与周边环境协调的关系，0-5分。 （未提供小样、小样种类提供不全的或者严重背离设计方案的，小样分以零分计算） |
| 商务部分（8分） | 项目团队技术力量 | 3 | 拟派项目负责人具有全国城市雕塑建设指导委员会颁布的《城市雕塑工程技术规程合格证》并取得高级环境艺术师或高级工程师的得3分，具有全国城市雕塑建设指导委员会颁布的《城市雕塑工程技术规程合格证》并具得中级环境艺术师或中级工程师得1分。需提供证明复印件及社保证明复印件。 |
|  | 售后服务 | 3 | 根据投标人本地化综合服务能力、售后服务响应等进行评分，最高得3分。 |
|  | 类似业绩 | 2 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过同类景观小品等公共艺术项目（含设计、施工）的得2分。（需提供合同复印件、付款发票复印件和验收证明，否则不得分）。 |

# 注：需提供设计小样名称及数量：提供33个景观小品的小样。小样提交时间、地点、联系人：在投标截止时间前将样品（采用邮寄方式的样品须注明投标人名称、联系人及联系电话、小样名称、规格及数量，邮寄损坏或小样无法识别后果自负。）送至浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安大街41号三楼，并办理小样送达登记手续。（联系人：汪靖，联系电话：13666668468）。拒绝接收逾期送达的样品，接收时间以采购代理机构签收时间为准。

# 第五部分 拟签订的合同文本

注：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商后可相应修改，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规以及杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)组织的淳安亚运及文明创建公益景观小品采购项目（项目编号：HZYSZFCG[2021]080GK）、中标通知书的规定，甲、乙双方在平等的基础上，签订本合同。

一、具体服务内容和范围及服务质量保障：

二、项目工期：

三、质保期限：

四、合同金额

本合同金额为（大写）元（￥元）人民币。

五、履约保证金：乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

（1）本项目不得分包，除非甲方同意。

（2）本项目不得转包。

七、合同履行地点：

八、付款方式：合同签定后三个工作日内支付合同总价的30%；材料设备全部进场，经招标方确认后支付合同总价的40%，景观小品安装完成验收合格后支付合同总价的27.5%；余款2.5%待一年质保期满后无质量问题30日内付清。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1、甲方逾期付款或逾期验收的，经乙方书面催讨后15日内仍未付款或验收的，自乙方书面催讨满15日始按拖欠金额日万分之一计算违约金，但经甲方组织验收未合格的，或者需乙方再行补救的，甲方不承担验收的违约责任。经甲方再次验收不合格的，就验收不合格的景观小品甲方可予以拒收，要求退还预付款并追究乙方的违约责任。

2、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、仲裁

合同在履行过程中发生争议，或对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向淳安县法院起诉。

十三、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或其代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经招标人和县财政局审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方、采购代理机构各执贰份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：   法定代表人或其代理人（签或盖章）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话、传真：                              电话、传真：

开户银行：                                开户银行：

# 帐号：                                    帐号：

第六部分   投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、本声明书应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

3、投标人提交的材料将在一定时间内被保密保存，但不退还。

4、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，所引起的后果由投标人负责。

二、投标文件编制格式及规范要求：

资格文件、商务技术文件、报价文件三部分，各投标人在编制投标文件时请按照以下格式和投标人须知中规定的内容进行。

投标文件

（资格文件）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：                                    （盖公章）

日期：  年  月  日

资格文件目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

（2）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（5）没有失信记录的承诺函；

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料复印件。

符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

中共淳安县委宣传部、永盛联合（杭州）项目管理有限公司：

我方郑重承诺，我方符合参与项目（项目编号：HZYSZFCG[2021]080GK）政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

中共淳安县委宣传部、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)：

我方郑重承诺，我方具有履行淳安亚运及文明创建公益景观小品采购项目（项目编号：HZYSZFCG[2021]080GK）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

中共淳安县委宣传部、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)：

我单位声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

没有失信记录的承诺函

中共淳安县委宣传部、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)：

我单位郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我单位未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

投标文件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                                  （盖公章）

日期：  年  月  日

技术部分

目录

（1）设计方案；

（2）施工组织；

（3）小样（单独递交）；

（4）商务技术偏离表；

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺书；

（6）廉政承诺书；

（7）认为需要的其他技术内容或说明。

注：以上目录是编制技术部分的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件满足情况 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：逐项填写

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

政府采购供应商廉洁自律承诺书

中共淳安县委宣传部、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)：

本单位合法参加                    项目（项目编号：                    ）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

廉政承诺书

中共淳安县委宣传部、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)：    
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供
好处；
六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标
法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

商务部分

目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

（2）法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；

（3）授权委托书及代理人身份证复印件；

（4）投标声明书；

（5）售后服务；

（6）企业认证、企业信用；

（7）项目小组人员；

（8）类似业绩；

（9）认为需要的其他商务内容或说明。

注：以上目录是编制商务部分的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位地址：

姓名：         性别：      年龄：

系 （投标人名称） 的法定代表人。为  （项目名称）（项目编号）的投标以及进行合同谈判、签署合同和处理与该项目有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

法定代表人身份证件复印件：

正面： 反面：

授权委托书

中共淳安县委宣传部、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称）（项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人签字：                         法定代表人(签字或盖章)：

职务：

代理人身份证号码：

投标人名称(公章)：

日期：  年 月 日

代理人身份证复印件

代理人身份证件复印件：

正面： 反面：

投标声明书

中共淳安县委宣传部、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)：

本单位自愿参加           （项目名称）(项目编号：        )的投标，并保证投标文件中所列举的相关资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

项目实施人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称等证书 | 本项目中的职位 | 项目经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件等。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

类似业绩

附表 :相关业绩一览表

| 项目名称 | 业绩数量及金额 | 业主单位名称 | 业主单位联系人电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件等。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

投标文件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                                  （盖公章）

日期：  年  月  日

目  录

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业证明文件及残疾人福利性单位；

（5）中标服务费支付承诺书；

（6）认为需要的其他报价内容或说明。

投标函

中共淳安县委宣传部、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)：

(投标人名称)    授权                (代理人)          (职务)为投标人代表，参加贵方组织的            （项目名称) (项目编号：       )，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备参加政府采购活动应具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）所提供的货物、工程和服务均遵守国家法律法规政策规定；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，具体内容为：

- 开标一览表及投标报价明细清单；

- 资格文件、商务技术文件；

4、按照招标文件要求提供的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同中规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、在开标后规定的投标有效期内不会撤销投标文件。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审阅全部招标文件内容，包括招标文件更正内容（如有）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至e)项情形之一的，中标无效。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

联系人：                    联系电话:

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

开户银行：                帐号：

开 标一 览 表

中共淳安县委宣传部、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)：

按你方招标文件要求，我方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照开标一览表的价格完成淳安亚运及文明创建公益景观小品采购项目（项目编号：HZYSZFCG[2021]080GK）的实施。

开标一览表（单位均为人民币/元）

| 项目名称 | 淳安亚运及文明创建公益景观小品采购项目 |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 投标总价（人民币小写） | ￥ |
| 投标总价（人民币大写） | 元整 |
| 备注 |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入总价。

3、对采购合同格式是否有异议？

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

投标报价明细清单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | ¥ （元） 人民币（大写） 元整 |

附：1、投标人需按本表格式填写，行数不够请自行增加。

2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

3、投标报价为整体项目总报价。有关本项目所需的设计、制作、安装施工、材料、运输装卸、验收、税费、利润、售后服务费、质保费、招标代理服务费等完成本项目所需的一切费用均计入投标报价。。不再额外增加任何费用。

4、投标人所供的产品、工程需符合招标文件第二部分提出的要求，如有偏离，必须在商务技术偏离表中作出相应的说明。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

中小企业声明函（货物）

（非中小企业不用提供）

中共淳安县委宣传部、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)：

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本单位参加（招标人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：制造业）；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	万元1，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业不可填报。

说明：1）中型及以上企业不享受价格扣除；制造商为中小企业（小型、微型）的，对其投标报价给予10%的扣除。2）未提供中小企业声明函的，投标报价不予扣减。（提示：投标人在填写声明函前，可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查来判断制造商是否满足小微企业认定标准）

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

监狱企业证明

（非监狱企业不用提供）

由省级监狱局出具证明。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函

（非监狱企业不用提供）

中共淳安县委宣传部、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____（项目名称）（项目编号）___采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

中标服务费支付承诺书

## 杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙)：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵单位按招标文件约定支付招标代理服务费。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

附件1：发改价格[2011]534号文《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》收费标准。具体见下表：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：收费标准低于2000元的按2000元收取。

例：一项货物采购项目，中标金额6000万元，收费如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500-100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000-500）万元×0.8％=4万元

（5000-1000）万元×0.5％=20万元

（6000-5000）万元×0.25％=2.5万元

合计收费＝1.5+4.4+4+20+2.5＝32.4万元

附件2：                  质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。