淳安县公安局2023年人脸、视频、路面感知（ETC）建设租赁采购项目

（电子招投标）

编号:ZJCGZF[2023]001号

招

标

文

件

采购单位：淳安县公安局

代理机构：浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 分管领导（签名）： 日期：2023年2月 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2023年2月 |
| --- | --- |

目  录

第一部分招标公告

第二部分投标人须知

第三部分采购需求

第四部分评标办法

第五部分拟签订的合同文本

第六部分应提交的有关格式范例

# 第一部分招标公告

项目概况

淳安县公安局2023年人脸、视频、路面感知（ETC）建设租赁采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年03月02日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZJCGZF[2023]001号

2. 项目名称：淳安县公安局2023年人脸、视频、路面感知（ETC）建设租赁采购项目

3.预算金额（元）：8500000.00

4.最高限价（元）：8490240.00

5.采购需求：淳安县公安局2023年人脸、视频、路面感知（ETC）建设租赁采购项目主要内容：为进一步织密我县视频感知网络，提高视频感知智能化水平，推进社会治理感知体系建设，根据《杭州市实施“TWGC”加强和完善社会治理感知体系集中攻坚行动方案》文件要求，淳安县公安局拟新建人脸视频监控250套、农林自用船综合执法监控183套、道路感知终端（ETC）120套、高空球机3套，并完成后台存储扩容（视频监控保存30天）、人脸分析算力300路扩容及路面感知系统平台建设。公安局提出建设标准和要求，政府租用的建设方式。详见招标文件第三部分《采购需求》

合同履行期限：服务期3年（工期2个月），确保中心平台软件、运维管理软件、存储设备、传输链路、前端设备7*24小时无故障运行，为各级联平台提供相关接口。（点位清单附后） 。具体要求详见招标文件。

本项目接受联合体投标：是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)

### 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：/至2023年03月02日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可。）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年03月02日9点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年03月02日9点30分

开标地点（网址）：开标时间与地点（网址）：2023年03月02日9点30分，地点：淳安县千岛湖环湖北路行政服务中心4楼415开标室，通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，在线获取招标文件，供应商不赴现场领用；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的在线电子交易活动，无需到线下开标场所，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式提交备份投标文件。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨本项目不收取投标保证金；⑩投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑪具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购单位：淳安县公安局；

采购人：刘年华，联系电话：0571-64818641

质疑接收人：凌丽琳；联系电话：0571-64820877

地址：杭州市淳安县千岛湖镇；

2.采购代理机构信息代理机构：浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）

联系人:高文峰   联系电话：0571-64832556

质疑接收人：童国民     联系电话：0571-64814245

地址：淳安县千岛湖镇新安大街104号

3.同级政府采购监督管理部门名称：淳安县财政局

联系人：方建宏    监督投诉电话：0571-64818305

地址：淳安县千岛湖环湖北路695号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：本项目一切相关费用都由中标方承担，并包含在投标报价组价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 5 | 样品提供 | A不要求提供。 B要求提供， （1）样品：/； （2）样品制作的标准和要求：详见招标文件第四部分评分明细。 （3）样品的评审方法以及评审标准：详见招标文件第四部分评分明细； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：开标时间截止前30分钟；地点：淳安县交易中心（商务大楼）一楼样品展示间；联系人：李梦，联系电话：0571-64832556。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | A不组织 B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为：/。 B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：淳安县公安局2023年人脸、视频、路面感知（ETC）建设租赁采购项目，所属行业：租赁和商务服务业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 淳安县财政局与淳安本地相关银行也签订了《政府采购促进中小企业信用融资合作备忘录》，各中标供应商可以联系银行了解政府采购合同信用融资政策及服务。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：淳安县千岛湖镇新安大街104号；备份投标文件签收人员：李梦联系电话：0571-64832556。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理服务费 | 采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准计取。采购服务费为：人民币￥62750.00元；由中标单位一次性支付给采购代理公司。 收款单位（户名）：浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙） 开户行：中国工商银行淳安县支行 账号：120 202 910 990 025 7940 |
| 14 | 特别说明 | 中标后提供纸质投标文件正本1份，副本1份。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。
4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价明细表

11.3.3中小企业声明函.

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

26.1拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

26.2供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分采购需求

为进一步织密我县视频感知网络，提高视频感知智能化水平，推进社会治理感知体系建设，根据《杭州市实施“TWGC”加强和完善社会治理感知体系集中攻坚行动方案》文件要求，淳安县公安局拟新建人脸视频监控250套、农林自用船综合执法监控183套、道路感知终端（ETC）120套、高空球机3套，并完成后台存储扩容（视频监控保存30天）、人脸分析算力300路扩容及路面感知系统平台建设。公安局提出建设标准和要求，政府租用的建设方式。

服务期3年（工期2个月），确保中心平台软件、运维管理软件、存储设备、传输链路、前端设备7*24小时无故障运行，为各级联平台提供相关接口。

一、工作目标

按照统一整体规划、统一建设运维、统一平台共享、统一技术标准、统一监督管理“五统一”工作原则，重点围绕亚运安保、防灾减灾等工作，聚焦车站、码头、铁路沿线等交通枢纽区域；道路（公路）、公园、体育场（馆）、停车场（库）等公共开放区域；楼宇、园区、居民小区、学校、医院、商超、影剧院、综合体以及宾馆、棋牌室、网吧、歌舞消娱场所（含电梯井）等人员聚集区域或工作生活区域；城中村、城郊接合部、建筑工地等基础薄弱区域布建高清枪球机、智能人脸抓拍机和ETC路面感知等新型感知设备,全力打造覆盖全面、相互衔接、纵横交织、不留盲区的城市立体感知体系。力争2023年4月底前完成项目建设，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、全面智能”建设目标，确保我县视频感知覆盖率和智能化水平达到先进水平。

二、主要设备参数

项目建设总体技术标准必须符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181—2016)、《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T502-2004）、《基于公共运营商的社会治安动态视频监控系统建设工作规范》（Q/GAT002-2006）、《浙江公安视频图像信息联网总体技术架构》、《浙江省公安视频专网安全管理工作规范》、《浙江省公安视频专网安全管理技术规范》以及视频监控相关的国家、省、市的标准、规范或文件。本项目视频图像信息应用系统设计必须符合中华人民共和国公共安全行业标准《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》、《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》、《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》、《公安视频图像信息应用系统第部分：接口协议要求》，视频图像文字标注必须符合《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）。

（一）AI人脸网络摄像机

≥800万像素，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

内置GPU芯片，内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≤11级。

支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出≤30张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。

支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。

需支持四码流技术，主码流分辨率不小于3840x2160@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面。

设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。

支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。

在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。

设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

需支持IP67防尘防水，需同时支持AC24V和POE供电，且在不小于AC24V±30%范围内变化时可以正常工作。

（二）全彩枪球一体机

传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS

最低照度：【全景】彩色≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白≤0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色≤0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白≤0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR

视场角：【全景】水平视场角：90°；【细节】58.7°~3°（广角~望远）;

光学变倍：【细节】≥25倍

白光照射距离≥30 m

补光灯距离：【全景】≥30 m；【细节】≥250 m

宽动态范围≥120dB，适合逆光环境监控;

支持全景路2560×1440@30fps高清画面输出，细节路最大2560×1440@30fps高清画面输出;

支持3D数字降噪、强光抑制、混合防抖、SmartIR;

细节支持360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转）。全景支持垂直方向7°~17°可调;

支持GB35114安全加密;
防护等级≥IP66;

6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准;

支持在摄像机的实时视频画面中添加≥500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能;

Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动特写摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。支持细节路对设定区域进行布防;

混合目标检测：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传;

支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取;

支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标;

（三）道路路面感知前端（ETC感知终端）

| 物理参数 |  |
| --- | --- |
| 物理特性 |  |
| 材质 | Abs/pc |
| 尺寸 | 223*200*83mm |
| 重量 | 900g |
| 安装方式 | 抱杆式 |
| 供电 | 220VAC/24VDC，支持POE供电 |
| 功耗 | ≤5W |
| 使用环境 |  |
| 工作温度 | -20～65℃ |
| 环境湿度 | <98%（非凝结状态） |
| 大气压力 | 86～106kPa |
| 安全可靠性 |  |
| 防护等级 | IP67 |
| 电路保护 | 防电磁脉冲和抗感应雷 |
| MTBF | >30000h |
| 技术参数 |  |
| 工作特性 |  |
| 支持制式 | DSRC/Wi-Fi/蓝牙 |
| 采集范围 | 单向4车道 |
| 发射功率 | 1W，支持4级以上可调 |
| 并发率 | 30辆/S |
| 车速适应性 | ≤80公里/小时 |
| 天线类型 | 宽频智能天线 |
| 天线形态 | 内置 |
| 功能特性 |  |
| 采集内容 | 电子通行卡卡号、计费卡卡号、归属信息、身份信息 |
|  | 车牌号码、车牌颜色、车辆类型 |
|  | 车载热点名称、物理地址及连接关系 |
|  | 车载和随车蓝牙名称、物理地址 |
|  | 高速记录 |
| 回传模式 | 有线/无线 |
| 位置检测 | 支持获取设备经纬度信息 |
| 时钟同步 | 支持GPS自动时间同步,支持RTC与NTP标准协议的时钟同步 |

（四）网络高清高速智能球机（高空）

传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS，≥400万像素；

最低照度: 彩色≤0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白≤0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR；

宽动态≥120dB超宽动态，焦距:6-240mm，≥40倍光学变倍；

主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560×1440);60Hz: 30fps (2560×1440)；

视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG；

Smart图像增强: 120dB超宽动态，强光抑制，电子防抖，Smart IR；

具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式；

支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；

支持35114加密；

补光灯类型: 激光，补光灯距离: 激光照射距离：≥500 m，支持防补光过曝；

防护等级：IP67及以上。

（五）存储要求

1.本次项目要求运营商在淳安本地建有存储中心，视频流数据存储在运营商视频专网存储设备上；存储服务独立运行，不受中心管理平台影响。存储视频数据要求按照高清视频格式H.264标准存储时间不少于30天。存储需与公安视频专网平台兼容，并接受公安局专网平台进行管理。

2.本次项目要求人脸图片、特征码及结构化数据存储在公安局指定机房，保证数据信息安全。其中，人脸图片的存储时间在公安网不少于365天，经过大数据分析后筛选出质量较好的过人图片及其特征码、结构化数据存储时间不少于两年；人脸图片的存储时间在视频专网应不少于90天，特征码、结构化数据的存储时间应不少于365天。

（六）算力分析

满足新增扩容能力300路人脸分析能力（含视频专网、公安网平台所需的服务器、人脸分析服务器、板卡等配套软硬件）,与公安现有算力分析系统兼容。

（七）路面感知系统平台（含硬件）

路面感知系统具有采集并解析车辆相关的数字信号，刻画出车辆信息、人员信息、设备信息等，还可以补充高速信息、车辆对应的身份和单位信息等数据，构建车辆档案专题库。

路面感知系统是对前端感知设备采集数据的汇总、存储和分析的基于大数据、分布式部署系统设计的专项数据治理平台。系统对外提供标准数据接口，将治理好的专项数据输出给公安各类应用平台，拓展相关应用模型，充分发挥专项数据的应用价值。

1.系统平台是将信息汇总整合后形成‘一车一档’，实时掌握车辆多维数据、出行轨迹等；可单独建立不同类型的数据模型，如省内省外车辆来源地、货车数量、客车数量等，形成优质的数据资源，为大数据应用平台提供数据支撑。提供标准的数据接口，为公安大数据平台输出精准数据，提升相关模型应用的准确性及拓展性。

2.系统功能设计采用多角色多用户赋权设计，针对不同角色权限的用户有针对性开放部分功能，系统管理员具有最高权限。同时，为满足公安的实际使用需求。性能方面平台支持100+同时在线访问；30人以上同时在线秒查询；多用户分权访问及管理。

3.采集对象及内容

| 序号 | 采集对象 | 采集内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子通行卡 | 车牌号码、车牌颜色、车辆类型、通行卡卡号、计费卡卡号、身份信息、高速记录 |
| 2 | 人工通行卡 | 车牌号码、车牌颜色、车辆类型、通行卡卡号、高速记录 |
| 3 | 行车记录仪 | 行车记录仪名称、物理地址及连接关系 |
| 4 | 蓝牙设备 | 车载和随车蓝牙名称、物理地址 |

4.运用大数据分析技术，平台整合以车辆为核心的多维数据。经过多时空维度与电子标识信息伴随出现，将系统识到的电子身份标识信息（车辆信息、车载热点等）分析，根据置信度排序，找到内在的对应关系，实现互译。并通过多维感知数据解析人员相关的车辆信息、身份信息和行为轨迹，建立人员标识库，多方位刻画人员信息。掌握本地异地车辆关联卡主身份信息。

5.通过将包含人、车、物各类标识码的轨迹分别进行整理和存储，形成物联感知的基础轨迹库。充分扩展轨迹的类型维度，丰富轨迹颗粒度。分析车辆常出现位置及出行规律，通过轨迹信息的统计分析，完成车辆维度的全局管理。记录域外车辆高速轨迹记录信息和辖区城区道路位置轨迹信息。

6.系统对各种数据来源进行统计，主要包含当日采集量、累计采集量、采集量趋势变化；以及对设备情况统计管理；对车辆信息中不同的属性进行多元化数据统计。

7.支持ETC、热点、蓝牙多维数据检索，并将车辆从车牌号码、热点、蓝牙等多码合一，掌握全域车辆，包括外地入境、过境车辆的基础数据档案。

8.以车牌号为标准信息，可调取全省感知类数据。关联与车牌号对应的车辆类型、归属信息、身份信息、多维数据轨迹记录、高速记录和热点、蓝牙特征码等多维数据信息，并结合车辆行为特性和特征属性对车辆自动标签化，地图刻画车辆轨迹，显示车辆的全息档案。

9.系统具备对重点车辆进行全省布控预警的功能，对离开辖区的重点车辆推送省内的触网实时轨迹，提升重点车辆管控能力。

10.系统根据车辆的类型属性，可将车辆按货车载重量、客车核载数、专项作业车等进行分类。对客车核载数、货车载重量进行统计标识，对同一单位名下车辆进行归类汇总，建立单位车辆专题库。

需对接全市的路面感知数据，构建全市数据共享服务体系，通过全市各区县建设前端设备，全市数据汇聚到一个系统平台，可在全市范围内进行车辆数据查询、数据分析、轨迹追踪、布控预警等。

本地系统可实现与省厅警综平台无缝对接融合，支持本地系统调取全省相关数据，获得辖区外全省同类数据的支撑。可通过KA**A、WEBAPI接口协议实现本地化数据应用。根据获取到车辆不同的数据属性，经过系统分析治理形成专项数据源，推送至第三方应用系统平台。支持全量输出至第三方平台进行融合应用，为基础数据建设、日常管理和实战提供数据支撑。

- 接口机服务器1台

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 1.9GHz/6核 |
| 2 | 内存 | 16G |
| 3 | 磁盘 | 1.2T 10Krpm SAS*1 |
| 4 | 网卡 | >=2个千兆/百兆自适应网口 ，独立双网卡 |
| 5 | 电源 | 550W |

- 存储服务器 2台

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 2.2GHz/10核 |
| 2 | 内存 | 96G |
| 3 | 磁盘 | 1.2T 10Krpm SAS*6 |
| 4 | RAID | >=12Gb/s 支持RAID0、1、5、6 等 |
| 5 | 网卡 | >=2个千兆/百兆自适应网口 ，独立双网卡 |
| 6 | 电源 | 550W*2 |

三、施工有关技术要求

（一）人脸监控前端基础施工要求

根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法，摄像机的安装要求单独固定立杆。前端立杆、基础设施、补光等必须严格按照技术参数要求实施，并按相关标准做好接地防雷措施。基础必须可靠接地，并确保法兰盘的水平性，立杆保证良好的垂直性、抗腐蚀性、抗风性，最终确保摄像机安装的水平性。前端摄像机安装必须严格执行相关设备安装具体规范要求，保证清晰的拍摄效果和灵活的控制。

人脸设备安装距地面安装高度不超过5米，采集设备光轴与水平线俯仰角度宜在0°到10°之间，面部区域正面光照强度100lux及以上，左右侧光照强度差不超过一倍，背面光照强度不超过正面光照强度的两倍。在光照不理想时，需要保证低照度下的成像质量。

视频人脸图像采集效果满足以下要求：采集设备人脸抓拍区域如同时出现多个人脸，至少可同时检测抓拍30个人脸；在满足采集设备最大抓拍数的前提下，较为理想抓拍场景（目标人周围光照充足，目标人正向、有序通过采集设备的抓拍区域），人脸抓拍率不低于95%。

前端的户外机箱是保证前端系统安全工作的重要组成部分，机箱采用密封设计，分落地式机箱和杆挂式机箱。落地式机箱采取底部进线、落地安装，箱体离地不小于0.1m,同时注意箱体的防护，机箱中留有设备放置空间余量。杆挂式机箱安装高度应距地面3m以上。机箱采用2mm以上优质不锈钢板，采取底部进线设计，箱体防护等级应能达到IP66防护等级。具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。机箱能适应室外抗高温环境，机箱侧面下部设计换气百叶窗，箱体顶部设置换气轴流风扇，设计温控开关实现高温时的通风换气，以降低机箱内的温度。为了保证设备的安全，机箱具有很强的防橇性能。

机箱及杆子颜色要求与前几期统一，并根据需要喷绘统一的公安要求的标志和字样图案，同时每个监控杆必须配一块视频监控提示牌。

机箱及杆子颜色要求与前几期统一，并根据需要喷绘统一的公安要求的标志和字样图案。

（二）ETC路面感知前端施工要求

设备安装依托视频监控杆或其他立杆，设备供电的POE电源需放于资源箱或立杆内。

（三）传输要求

本项目建设的视频专网必须与其他网络实行物理隔离。若需建立连接，必须采取符合公安部要求的技术手段。前端设备采用视频专网独立IP，开通至少100M的前端带宽，保证存储数据的连续性，实时浏览流畅性以及多用户同时登录的要求。

所有前端点位，采用光缆传输。传输线路必须以裸光纤方式实现自前端到机房的点对点接入，前端光纤接入设备单台接入摄像机应不超过一台，特殊情况需由采购人确认并最多不超过两台。

传输线路原则上必须采用管道埋地敷设，建设时确实不具备入地条件的应在当地有关部门批准及采购人同意后方可临时采用架空敷设接入，但经过杆件的传输线路必须采用杆件内部穿管的方式连线机箱和前端设备，并必须书面承诺具体“管道埋地”时间，并保证架空期间光纤的安全性和承担由此带来的一切法律责任。

（四）人脸补光要求

必须采取切实可行的夜间补光措施，达到补光要求并且尽可能减少光污染。当夜间监控区域最高照度低于0.01Lux时或者当采购人提出要求加装补光设施时，中标方应当及时予以免费安装提供。

四、基础信息规范要求

（一）设备地址编码规范要求

设备地址编码需要遵循《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181—2016)要求，和上级部门的要求保持一致。

（二）图像标注规范要求

视频图像信息标注内容主要包括图像地址信息、图像产生的地理位置信息和图像生成设备的技术属性信息及时间信息等。标注需遵循GA/T751-2008《视频图像文字标注规范》的要求。

（三）图像时钟同步规范要求

前端设备应支持NTP网络时钟协议，实现时钟同步功能。前端设备24h内计时误差不超过1.0s，并确保每小时至少与公安授时服务器校准一次计时时钟。

（四）经纬度信息规范要求

经纬度信息由人工采集，并标注到前端点位以及平台数据库，经纬度信息保留精确到小数点后6位，如经度：xx.xxxxxx纬度xxx.xxxxxx。

（五）一机一档

所有点位必须按要求建立一机一档资料，在验收交付前做好资料移交。

五、特别服务说明

本次项目的服务要求投标人必须提供配套的应用软件、运维管理软件、中心平台等相关配套硬件设备以及传输链路等内容。

建设完成通过验收后进入运行维护期，运行维护包括前端设备维护、光纤线路、系统管理平台等维护服务，运维单位需要确保卡口系统的正常运行和维护工作，确保前端各点每年正常运行率98%以上、网络正常运行率98%以上。

1．故障恢复时间：对一般性设备故障在1小时内响应，4小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，前端系统24小时内保证系统投入正常使用，网络要求24小时内恢复。

2．所投设备及主要部件均须非停产设备，应是目前市场上的主流设备，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地设备，能够与采购人现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

3．建立专业运维团队。外场要求配备1组及以上日常巡检的维护队伍和相关设备，提供7*24小时服务。

4．本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由中标人免费提供。

5．本系统产生的任何照片、视频、文字等信息数据产权归招标人所有，不得擅自截留，用作商业开发利用。

6.所有点位的人像采集、比对、存储等功能，以视频专网或公安网形式将人像原图推送到杭州市公安局人像识别应用平台。本招标文件中所列技术配置若无法满足平台对接的，由中标方根据实际需求自行解决。

7. 该项目备品备件按照不同设备数量的5%配备，不足1台的按1台配。

8. 采购人只承担点位的租金费用，不承担除租金以外的其它费用。

六、项目预算

| 类型 | 数量 | 单点月租金（元） | 年租金 （元） | 3年租金 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人脸抓拍机 | 250 | 370 | 1110000 | 3330000 |
| ETC路面感知 | 120 | 450 | 648000 | 1944000 |
| 全彩枪球一体机 | 183 | 480 | 1054080 | 3162240 |
| 高空球机 | 3 | 500 | 18000 | 54000 |
| 合计 |  |  | 2830080 | 8490240 |

## 付款方式：合同签订后七个工作日内支付第一年服务费的50%，第一年服务期到期后15个工作日内支付当年剩余50%服务费，后两年每半年支付一次服务费。

## 七、验收要求：

（1）设备调试合格后，由采购人组织验收。

a、确认设备安装是否正确；

b、规格及材质等是否符合合同要求；

c、所有检测报告是否合格。

（2）应按采购需求完成产品的采购、运输、安装、调试及售后服务等工作。

（3）产品的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等要符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。

## 八、监控点位分布清单

附件1：点位清点

1.人脸监控点位

| 序号 | 点位名称 | 数量 | 序号 | 点位名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴路47号附近 | 1 | 2 | 威坪广场4 | 1 |
| 3 | 汾口镇农贸市场大门口 | 2 | 4 | 威坪新车站门口车道 | 1 |
| 5 | 中洲镇厦山村治安岗亭处 | 1 | 6 | 威坪镇茧站门口人行道1 | 1 |
| 7 | 汾口镇汾口二院做核酸处 | 1 | 8 | 威坪镇茧站门口人行道2 | 1 |
| 9 | 姜家镇安麓酒店门口 | 1 | 10 | 威坪镇政府门口 | 1 |
| 11 | 易禾水乐园出入口 | 1 | 12 | 兴华街博济堂药店门口1 | 1 |
| 13 | 姜家镇狮城路车站1 | 1 | 14 | 兴华街博济堂药店门口2 | 1 |
| 15 | 姜家镇狮城路车站2 | 1 | 16 | 叶家村街面1 | 1 |
| 17 | 姜家镇郭村村街上 | 1 | 18 | 叶家村街面2 | 1 |
| 19 | 姜家镇加油站姜家加油站 | 1 | 20 | 叶家村街面3 | 1 |
| 21 | 姜家镇双溪村双溪街上 | 1 | 22 | 叶家村街面4 | 1 |
| 23 | 姜家镇郭村村信用社 | 1 | 24 | 叶家村街上1 | 1 |
| 25 | 梓桐镇加油站门口路边 | 1 | 26 | 叶家村街上2 | 1 |
| 27 | 严家村老街 | 1 | 28 | 新安大街_西园菜市场 | 2 |
| 29 | 姚家街信用社附近 | 1 | 30 | 新安东路_明珠综合市场 | 2 |
| 31 | 浪川卫生院门口2 | 1 | 32 | 新安东路_千岛湖农副产品批发市场 | 2 |
| 33 | 浪川信用社门口1 | 1 | 34 | 阳光路_千岛湖农民自产自销瓜果市场 | 2 |
| 35 | 浪川信用社门口2 | 1 | 36 | 阳光路_阳光大厦（工贸公司的房子） | 2 |
| 37 | 浪川裕丰村沙众路口 | 1 | 38 | 排岭南路_火炉尖农贸市场 | 2 |
| 39 | 浪川中心小学大门口 | 1 | 40 | 排岭南路_千岛湖镇石材市场 | 1 |
| 41 | 琅洞村塘围路段 | 1 | 42 | 排岭南路_殡仪馆 | 2 |
| 43 | 张家村瑶山乡界碑处 | 1 | 44 | 里联路_澳客超市生鲜果蔬 | 1 |
| 45 | 琅坑源村四善堂 | 1 | 46 | 里联路_里杉柏农贸市场 | 1 |
| 47 | 临岐镇左源村与右源村三岔路口 | 1 | 48 | 南山二路_万家灯火灯具超市 | 1 |
| 49 | 临岐镇吴峰村廊桥入口处 | 1 | 50 | 南山一路_美饰家建材市场出入口 | 2 |
| 51 | 临岐镇望溪社区景月湾大门入口处（朝外） | 1 | 52 | 曙光路_汇丰汽修 | 2 |
| 53 | 临岐镇望溪社区临岐车站门口 | 1 | 54 | 排岭北路_湖山公墓 | 2 |
| 55 | 李家巷5幢至9幢靠青城山居通道 | 1 | 56 | 南景路鱼街 | 8 |
| 57 | 李家坞公园 | 1 | 58 | 县人民医院路段 | 4 |
| 59 | 天龙宾馆入口进龙门停车场 | 1 | 60 | 鼓山塘公园 | 3 |
| 61 | 里阳村新信用社 | 1 | 62 | 新安大街排岭南路 | 3 |
| 63 | 洞坑口村三岔路口 | 1 | 64 | 利民大酒店路段 | 2 |
| 65 | 许源加油站 | 1 | 66 | 新安大街邮政银行路段 | 2 |
| 67 | 上江埠大桥房车营地 | 1 | 68 | 人民路26.27号旁过道公共阶梯 | 2 |
| 69 | 里商敬老院路口 | 1 | 70 | 千岛湖派出门口两边人行道 | 2 |
| 71 | 石门村水厂路段 | 1 | 72 | 交警大队对面公交车站 | 1 |
| 73 | 农夫山泉2号岗亭 | 1 | 74 | 万城广场门口 | 1 |
| 75 | 随园食府门口路段 | 1 | 76 | 千岛湖大桥到批发市场两边人行道 | 2 |
| 77 | 威坪镇河村进村口 | 1 | 78 | 金色阳光一区大门对面人行道 | 1 |
| 79 | 威坪镇茶合村委路口 | 1 | 80 | 丽景酒店对面到加油站人行道 | 2 |
| 81 | 威坪镇方宅村委路段 | 1 | 82 | 开元路口人行道 | 1 |
| 83 | 威坪镇横塘村委桥头 | 1 | 84 | 西园广场标志对面人行道 | 1 |
| 85 | 王阜乡马山村头小店处 | 1 | 86 | 环湖南路烟草总公司两边人行道 | 2 |
| 87 | 王阜乡王阜村街面 | 1 | 88 | 龙庭对面公园人行道 | 2 |
| 89 | 宋村乡宋村村委门口路段 | 1 | 90 | 农夫山泉装货区两边人行道 | 4 |
| 91 | 鸠坑乡中联村乡政府门口路段 | 1 | 92 | 银泰进出口 | 6 |
| 93 | 鸠坑乡金塔村文化礼堂门口路段 | 1 | 94 | 南山二路两边人行道 | 2 |
| 95 | 鸠坑乡严村进村口 | 1 | 96 | 南山社区门口和对面人行道 | 2 |
| 97 | 朝虹巷路口1 | 1 | 98 | 消防队大门对面人行道 | 1 |
| 99 | 朝虹巷路口2 | 1 | 100 | 渔港路公厕和对面人行道 | 2 |
| 101 | 车站弄堂 | 1 | 102 | 名豪酒店对面人行道 | 2 |
| 103 | 东双溪路人行道1 | 1 | 104 | 宏山新村两边人行道 | 2 |
| 105 | 东双溪路人行道2 | 1 | 106 | 宏山新村后面通往六小路段人行道 | 2 |
| 107 | 高洲村和谐广场路口1 | 1 | 108 | 景秀篮球场边人行道 | 2 |
| 109 | 高洲村和谐广场路口2 | 1 | 110 | 新安南路通景秀路口 | 2 |
| 111 | 湖滨路虹桥药店门口人行道1 | 1 | 112 | 翠湖春晓两边人行道 | 2 |
| 113 | 湖滨路虹桥药店门口人行道2 | 1 | 114 | 玉兰花园大门两边人行道 | 2 |
| 115 | 湖滨路鸿运酒店门口人行道1 | 1 | 116 | 中梁两边人行道 | 2 |
| 117 | 湖滨路鸿运酒店门口人行道2 | 1 | 118 | 美都商城人行道 | 2 |
| 119 | 湖滨路金水湾足浴店门口 | 1 | 120 | 梦姑路口到润和酒店两边人行道 | 2 |
| 121 | 鸠坑乡金塔村路口1 | 1 | 122 | 淳中对面公园入口 | 2 |
| 123 | 鸠坑乡金塔村路口2 | 1 | 124 | 排岭初中两边人行道 | 2 |
| 125 | 老街新疆烧烤店门口 | 1 | 126 | 滨湖路公园白棚入口处 | 2 |
| 127 | ***大门人行道 | 1 | 128 | 南景苑和杉柏山庄两边人行道 | 2 |
| 129 | 威坪***后门小区路口1 | 1 | 130 | 青溪新城银泰区块 | 6 |
| 131 | 威坪***后门小区路口2 | 1 | 132 | 珍珠广场区块 | 4 |
| 133 | 三都花园路口1 | 1 | 134 | 珍珠北路马路村路段 | 2 |
| 135 | 三都花园路口2 | 1 | 136 | 星雨华府小区路段 | 4 |
| 137 | 始新路满意家具店门口人行道1 | 1 | 138 | 千岛湖嘉园、千岛湖雅苑 | 4 |
| 139 | 始新路满意家具店门口人行道2 | 1 | 140 | 东方海岸路段 | 2 |
| 141 | 宋村村路口1 | 1 | 142 | 啤酒小镇路段 | 4 |
| 143 | 宋村村路口2 | 1 | 144 | 汾口农行路段 | 2 |
| 145 | 宋村小学门口1 | 1 | 146 | 汾口卫生院门口 | 1 |
| 147 | 宋村小学门口2 | 1 | 148 | 姜家卫生院门口 | 1 |
| 149 | 驮岭脚村人行道1 | 1 | 150 | 临岐卫生院门口 | 1 |
| 151 | 驮岭脚村人行道2 | 1 | 152 | 新北农贸市场路段 | 4 |
| 153 | 王阜村街面1 | 1 | 154 | 高铁站 | 6 |
| 155 | 王阜村街面2 | 1 | 156 | 汽车北站 | 2 |
| 157 | 威坪广场1 | 1 | 158 | 排岭北路基督教、佛教协会 | 2 |
| 159 | 威坪广场2 | 1 | 160 | 公安局大门口 | 2 |
| 161 | 威坪广场3 | 1 |  |  |  |

2.农林自用船舶集中停泊点监控

| 序号 | 农（林）自用船舶集中停泊点位置描述 | 点位数 | 序号 | 农（林）自用船舶集中停泊点位置描述 | 点位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋村乡常锦里桥头右下岸边 | 2 | 2 | 宋村乡史里停车场右下岸边 | 3 |
| 3 | 宋村乡墙里凉亭右下岸边 | 1 | 4 | 宋村乡樟树下停车场左岸边 | 1 |
| 5 | 宋村乡上溪埠码头下右岸边 | 1 | 6 | 安阳乡安阳村虎山坪渡口 | 2 |
| 7 | 安阳乡安阳村九亩塘 | 1 | 8 | 安阳乡安阳村塘坑湾 | 1 |
| 9 | 安阳乡安阳村儒琅 | 1 | 10 | 安阳乡安阳村日头山 | 1 |
| 11 | 安阳乡安阳村洪家坞 | 1 | 12 | 安阳乡五堡村陈家 | 2 |
| 13 | 安阳乡五堡村山路 | 1 | 14 | 安阳乡五堡村五堡 | 1 |
| 15 | 富文乡青田村岭后码头 | 1 | 16 | 富文乡方家畈村龙泉庄码头（两头停靠） | 2 |
| 17 | 富文乡富文村石头埠樟贵门口码头 | 1 | 18 | 富文乡富文村石头埠老码头 | 1 |
| 19 | 临歧镇溪口新农村 | 2 | 20 | 临歧镇溪口何家 | 1 |
| 21 | 临歧镇溪口外公新村 | 1 | 22 | 临歧镇溪口郑家 | 1 |
| 23 | 临歧镇五庄村上谷上半村码头 | 2 | 24 | 临歧镇五庄村上谷下半村码头 | 1 |
| 25 | 临歧镇五庄村江家码头 | 1 | 26 | 临歧镇五庄村盃琅码头 | 1 |
| 27 | 临歧镇临岐镇大桥头 | 1 | 28 | 金峰乡锦湖村五坑自然村五坑水头 | 1 |
| 29 | 金峰乡锦湖村珍坞自然村船舶湾 | 2 | 30 | 金峰乡锦湖村赤坑坞自然村狮子湾 | 1 |
| 31 | 金峰乡锦湖村五坑自然村孙家坞 | 1 | 32 | 金峰乡锦溪村朱峰口码头 | 2 |
| 33 | 金峰乡山后村塘湾码头 | 1 | 34 | 金峰乡景源村景山自然村阔畈码头 | 1 |
| 35 | 金峰乡景源村景山自然村水井湾码头 | 1 | 36 | 金峰乡景源村金源自然村金家坞码头 | 1 |
| 37 | 金峰乡金峰村桃园脚码头（小竹楼下） | 1 | 38 | 梓桐镇西湖村密溪坞 | 1 |
| 39 | 梓桐镇西湖村上坑坞 | 1 | 40 | 梓桐镇西湖村下坑坞 | 1 |
| 41 | 梓桐镇西湖村牛栏坞 | 1 | 42 | 梓桐镇西湖村西湖自然村 | 2 |
| 43 | 梓桐镇梓溪村钱家 | 1 | 44 | 梓桐镇梓溪村慈溪 | 1 |
| 45 | 梓桐镇梓溪村胡家 | 1 | 46 | 梓桐镇梓溪村余家 | 1 |
| 47 | 梓桐镇梓溪村水碓埠 | 1 | 48 | 大墅镇凤山村田浦自然村 | 1 |
| 49 | 大墅镇凤山村胡家自然村 | 2 | 50 | 大墅镇凤山村岭川自然村 | 1 |
| 51 | 大墅镇凤山村大茂川自然村 | 1 | 52 | 大墅镇桃源凌家村佘溪自然村 | 1 |
| 53 | 大墅镇栗月坪村前塘自然村 | 1 | 54 | 大墅镇栗月坪村山后自然村 | 2 |
| 55 | 大墅镇枫树岭镇薛家源码头 | 1 | 56 | 石林镇棠高村村口 | 1 |
| 57 | 石林镇富德村林场口 | 2 | 58 | 石林镇富德毛竹加工厂门口库湾 | 1 |
| 59 | 石林镇千岛湖村半坑 | 1 | 60 | 石林镇千岛湖村村委楼下 | 1 |
| 61 | 石林镇茶园村里胡家 | 1 | 62 | 石林镇茶园村毛竹源 | 1 |
| 63 | 石林镇茶园龙门里 | 1 | 64 | 左口乡桥西村下栏坞入村口 | 1 |
| 65 | 左口乡桥西村上栏坞口 | 2 | 66 | 左口乡桥西村龙坑坞老货运码头 | 1 |
| 67 | 左口乡桥西村下山村外 | 1 | 68 | 左口乡桥西村叶棋 | 2 |
| 69 | 左口乡瑶村村老码头 | 1 | 70 | 左口乡瑶村村坦山坪 | 2 |
| 71 | 左口乡瑶村村宋家 | 1 | 72 | 左口乡龙源庄村回口自然村外面 | 1 |
| 73 | 左口乡奎星桥老码头 | 2 | 74 | 左口乡雌龙源村石岭后水头 | 1 |
| 75 | 千岛湖镇宕里建兰中学码头 | 1 | 76 | 千岛湖镇宕里浅山码头 | 1 |
| 77 | 千岛湖镇前坞峡岭脚码头 | 2 | 78 | 千岛湖镇前坞后山码头 | 1 |
| 79 | 千岛湖镇前坞黄智码头 | 1 | 80 | 千岛湖镇屏湖缪家码头 | 1 |
| 81 | 千岛湖镇屏湖斋塘码头 | 1 | 82 | 千岛湖镇汪宅码头 | 2 |
| 83 | 千岛湖镇东庄辉照山码头 | 1 | 84 | 千岛湖镇马路坪山林场码头 | 1 |
| 85 | 千岛湖镇淡竹富泽码头 | 1 | 86 | 千岛湖镇淡竹芹坑源码头 | 2 |
| 87 | 千岛湖镇进贤安龙码头 | 2 | 88 | 千岛湖镇青溪金竹坞码头 | 1 |
| 89 | 千岛湖镇宋家坞宋家码头 | 1 | 90 | 千岛湖镇云村钓鱼岛码头 | 1 |
| 91 | 千岛湖镇坪山码头 | 1 | 92 | 千岛湖镇坪山青童码头 | 1 |
| 93 | 千岛湖镇富泽码头 | 1 | 94 | 千岛湖镇富泽小坑坞 | 2 |
| 95 | 千岛湖镇排岭鱼街码头 | 1 | 96 | 千岛湖镇汪家罗头坞码头 | 1 |
| 97 | 千岛湖镇汪家十亩丘码头 | 1 | 98 | 文昌镇富山村靠山码头 | 2 |
| 99 | 文昌镇富山村老殿边 | 1 | 100 | 文昌镇富山村中心村 | 1 |
| 101 | 文昌镇富山村前湾 | 1 | 102 | 文昌镇富山村望湖新村 | 2 |
| 103 | 文昌镇光昌边村武绥码头 | 1 | 104 | 文昌镇光昌边村麻叉岭上 | 2 |
| 105 | 文昌镇光昌边村杨岸码头 | 1 | 106 | 文昌镇光昌边村余坑源 | 1 |
| 107 | 文昌镇文屏村文屏码头 | 1 | 108 | 文昌镇文屏村上荷坞码头 | 1 |
| 109 | 文昌镇文屏村舍后码头 | 1 | 110 | 文昌镇丰茂村尖坞码头 | 1 |
| 111 | 文昌镇丰茂村丰茂码头 | 1 | 112 | 文昌镇丰茂村高垄码头 | 1 |
| 113 | 文昌镇西阳村西阳码头 | 1 | 114 | 里商乡里阳后坑村码头 | 1 |
| 115 | 里商乡里阳中坑村码头 | 1 | 116 | 里商乡里阳架子岭码头 | 1 |
| 117 | 里商乡里阳二源村码头 | 1 | 118 | 里商乡里阳罗溪村码头 | 2 |
| 119 | 里商乡里阳小坑村加油站码头 | 1 | 120 | 里商乡里阳大坑村码头 | 1 |
| 121 | 里商乡江村村码头 | 1 | 122 | 里商乡塔山村码头 | 1 |
| 123 | 里商乡村坑村码头 | 3 | 124 | 里商乡村坑叶岭村码头 | 1 |
| 125 | 里商乡塔山林化场 | 1 | 126 | 威坪镇威坪镇方宅村老石拱桥湾里码头 | 2 |
| 127 | 威坪镇青联村铁匠家码头 | 1 | 128 | 威坪镇青联村坪山码头 | 1 |
| 129 | 威坪镇青联村溪滩里码头 | 2 | 130 | 威坪镇青联村蔗口码头 | 1 |
| 131 | 威坪镇青联村坑田码头 | 2 | 132 | 威坪镇蜀阜村岙川农用码头 | 1 |
| 133 | 威坪镇蜀阜村石川农用码头 | 1 | 134 | 威坪镇蜀阜村新蜀阜农用码头 | 2 |
| 135 | 威坪镇蜀阜村李公坪农用码头 | 1 | 136 | 威坪镇蜀阜村高洲农用码头 | 1 |
| 137 | 威坪镇汪川村湖山自然村码头 | 1 | 138 | 威坪镇汪川村黄金自然村码头 | 1 |
| 139 | 威坪镇五丰村占畈码头 | 1 | 140 | 威坪镇五丰村株林码头 | 1 |
| 141 | 威坪镇五丰村伊畈码头 | 1 | 142 | 威坪镇五丰村春联码头 | 1 |
| 143 | 威坪镇驮岭脚村码头 | 1 | 144 | 威坪镇溪西新村码头 | 1 |
| 145 | 威坪镇宅上自然村1号码头 | 3 | 146 | 威坪镇集镇原货运码头 | 1 |
| 147 | 威坪镇威坪镇杜川村杨家码头 | 1 | 148 | 威坪镇威坪镇杜川村良洲上码头 | 1 |

3.ETC路面感知点位

| 序号 | 点位名称 | 备注 | 序号 | 点位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 302省道62KM+750M（文昌至桐庐百江） |  | 2 | 屏河线4KM+0M（威坪镇叶家方向） |  |
| 3 | 303省道19KM+331M（淡竹至建德莲花） |  | 4 | 屏河线1KM+0M（威坪镇唐村方向） |  |
| 5 | 白小线11KM+800M（石林毛竹源至建德） |  | 6 | 姜家镇-狮城路农居点路口 |  |
| 7 | 昌文线12KM+800M（临岐审岭至临安湍口） |  | 8 | 大墅镇-新兴路纺织厂路段 |  |
| 9 | 昌瑶线5KM+100M(临歧夏中至临安湍口) |  | 10 | 昌瑶线16KM+200M |  |
| 11 | 淳开线74KM+800M（汾口交界村至开化） |  | 12 | 环叶线3KM+350米（里商鱼泉村） |  |
| 13 | 枫常线24KM+150M（枫树岭界牌岭至常山） |  | 14 | 杜井街文佳路口（梓桐） |  |
| 15 | 淳红线6KM+600M（枫树岭红光至开化） |  | 16 | 淳开线13KM+250M(梅峰隧道) |  |
| 17 | 富毛线11KM+15M（富文六联至桐庐百江） |  | 18 | 千威线17KM+120M(环金线路口) |  |
| 19 | 富仙线5KM+990M（石林仙洞至建德航头） |  | 20 | 宋郑线0KM+120M(郑王线史里村) |  |
| 21 | 金刘线6KM+300M（鸠坑至安徽歙县） |  | 22 | 淳开线29KM+510M(界首路口) |  |
| 23 | 坑海线4KM+200M(瑶山宋川至临安湍口) |  | 24 | 白小线49KM+900M(淳杨线口) |  |
| 25 | 龙湛线姚家路口（汾口姚家至开化） |  | 26 | 淳杨线39KM+800M(大墅路口) |  |
| 27 | 龙湛线湛川村路口（汾口湛川至开化） |  | 28 | 淳杨线53KM+300M(十八坞渔林场) |  |
| 29 | 马严线35KM+300M(严家毕家源至安徽金川） |  | 30 | 鲍沈线0KM+100M（黄村桥村路段） |  |
| 31 | 梅茆线14KM+100M(临歧长田头至桐庐百江) |  | 32 | 金富线0KM+190M(培生造船厂门口) |  |
| 33 | 屏三线32KM+900M（威坪合富至安徽金川） |  | 34 | 郑鸠线52KM100M（练溪村路段） |  |
| 35 | 铜大线11KM+700M(枫树岭大源村至开化) |  | 36 | 303省道22KM+950M(普汉方生物公司) |  |
| 37 | 威前线4KM+300M（威坪至安徽街口) |  | 38 | 排岭南路-老淳杨线4KM+700M(程家坞村) |  |
| 39 | 杨大线2KM+400M（临歧大坑坞至桐庐分水） |  | 40 | 栗下线5KM+150M(孙家畈村路段) |  |
| 41 | 杨璜线27KM+10M（中洲木瓜至安徽璜尖） |  | 42 | 梅茆线0KM+50M（临岐梅口） |  |
| 43 | 叶门线9KM+100M(威坪叶家门岭至安徽岔口) |  | 44 | 潭唐线28KM+900M（临岐屏门将坑） |  |
| 45 | 余茶线（泰夏村半山-安徽休宁望岭山三岔路口） |  | 46 | 郑鸠线46KM+300M（梓桐文佳路口） |  |
| 47 | 余茶线（泰夏村至安徽白际乡路口） |  | 48 | 淳开线62KM+700M（汾口二桥） |  |
| 49 | 郑鸠线66KM+900M(鸠坑) |  | 50 | 汾口镇-杨翠路太门村 |  |
| 51 | 330国道423KM+250M（淡竹至建德莲花） |  | 52 | 姜家镇-狮城路甘坞村路段 |  |
| 53 | 千黄高速口淡竹入口 | 高速 | 54 | 淳练线0KM+120M（施家坪） |  |
| 55 | 千黄高速口淡竹出口 | 高速 | 56 | 霞叶线0KM+100M（叶村方向） |  |
| 57 | 千黄高速千岛湖出口 | 高速 | 58 | 大墅-大市路淳杨线口 |  |
| 59 | 千黄高速千岛湖进口 | 高速 | 60 | 临左线4KM+600M（塘坑湾） |  |
| 61 | 千黄高速青溪出口 | 高速 | 62 | 横龙线3KM+400M线（龙源村） |  |
| 63 | 千黄高速青溪副站口 | 高速 | 64 | 龙百线3KM+810M（横沿桥） |  |
| 65 | 千黄高速宋村出口 | 高速 | 66 | 龙湛线(龙源-峰溪村) |  |
| 67 | 千黄高速宋村进口 | 高速 | 68 | 淳杨线25KM+500M |  |
| 69 | 千黄高速汪宅出入口 | 高速 | 70 | 淳威线0KM+600M |  |
| 71 | 千黄高速威坪出口 | 高速 | 72 | 丰茂线8KM+700M |  |
| 73 | 千黄高速威坪进口 | 高速 | 74 | 昌文线34KM+650M |  |
| 75 | 翠黄线（鸠坑至翠黄） |  | 76 | 潭唐线44KM+200M |  |
| 77 | S303省道37KM+500M（坪山岗亭） |  | 78 | 淳杨线47KM+100M |  |
| 79 | 淳开线1KM+680M（千岛湖大桥岗亭） |  | 80 | 儒上线0KM+100M路口 |  |
| 81 | 淳杨线1KM+100M（上江埠岗亭） |  | 82 | 杨璜线-余茶线路口 |  |
| 83 | 302省道90KM+950M（燕山岗亭） |  | 84 | 杨璜线5KM(中洲桥头) |  |
| 85 | 千威线30KM+500M(宋村乡政府门口) |  | 86 | 新安大街杭州银行路段 |  |
| 87 | 环瑶线11KM+400M(左口乡政府门口) |  | 88 | 新安大街广场标志路段 |  |
| 89 | 枫常线0KM+800M（枫树岭镇路段） |  | 90 | 新龙门路停车场路段 |  |
| 91 | 浪双线0KM+500M（浪川乡政府路段） |  | 92 | 南山大街万寿园路段 |  |
| 93 | 富西线0KM+450M（石林镇路段） |  | 94 | 开发路书香名地路段 |  |
| 95 | 潭唐线20KM+950M（临岐大桥头） |  | 96 | 新安北路菜市场路段 |  |
| 97 | 潭唐线44+200M（临岐屏门齐坑） |  | 98 | 新安东路东湖宾馆路段 |  |
| 99 | 昌文线70KM+0M（05省道昌文线） |  | 100 | 明珠路明珠二区路段 |  |
| 101 | 千威线44KM+200M（威坪大桥） |  | 102 | 新安大街绿城路段 |  |
| 103 | 万向路进洲际大酒店卡口 |  | 104 | 新安大街建设银行路段 |  |
| 105 | 汾口镇-汾口大道三桥 |  | 106 | 新安大街贸易弄口路段 |  |
| 107 | 环瑶线2KM(进贤湾大桥) |  | 108 | 排岭北路李家坞路段 |  |
| 109 | 珍珠大道加油站路段 |  | 110 | 排岭南路开发总公司路段 |  |
| 111 | 鼓山大道-涌金路口 |  | 112 | 新安南路开发区管委会门口 |  |
| 113 | 佑瑶线0KM+50M（临岐佑口） |  | 114 | 阳光路水警大队门口 |  |
| 115 | 昌文线63KM+200M（临岐溪口） |  | 116 | 新安东路千中门口 |  |
| 117 | 潭唐线61K+50M(郑中村对面) |  | 118 | 南景路南景路隧道 |  |
| 119 | 威前线0KM+400M（威坪镇横双方向） |  | 120 | 环湖南路西园隧道口 |  |

4.高空球机点位清单

| 序号 | 点位名称 | 数量 | 序号 | 点位名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿城度假公寓1号楼 | 1 | 2 | 绿城度假公寓3号楼 | 2 |

以上清单供参考，具体以实际安装点位为准。

第四部分评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解 | 投标人对本项目总体需求、任务的认识理解以及关键技术难点、解决方案及合理化建议内容。 | 3 |
| 2 | 投标方案的科学性和完整性 | 建设技术方案，详细阐述系统的体系架构、功能模块和关键技术，方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势，以及对运维实施的合理化建议。 | 3 |
|  |  | 投标技术方案内容是否齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度，系统的应急方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求，是否符合系统对当前和未来发展的要求。 | 3 |
| 3 | 投标产品情况 | （1）投标供应商在系统建设部分承诺投入的产品的整体比较，包括产品的品牌、产品兼容性、可靠性、安全性进行评分。 | 3 |
|  |  | （2）符合明确指标参数得10分。对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止（属某一品牌型号特有的技术参数且不影响产品使用功能的负偏离不扣分）；性能指标、技术参数属正偏离或高配的、有先进程度的每项加2分（最高分为6分），无实质性意义的正偏离不加分。关键性能指标或者技术指标低于招标需求的不得分。 | 16 |
|  |  | （3）功能项目齐全且明显多于招标需求的，得5分；功能项目齐全且与招标需求基本一致的，得3分；缺少部分非实质性功能要求的，每项扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 4 | 质量保证措施 | 投标人按采购人要求有明确的运维质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容。 | 4 |
| 5 | 项目实施情况 | 根据投标人针对本项目的安装实施方案进行评审，实施方案包括前端设备建设、传输链路建设、后端平台建设运维、项目实施时间、项目进度安排及调试验收等内容打分。 | 5 |
| 6 | 投标人资质情况 | （1）投标企业情况，投标人综合实力、知名度、美誉度、有线网络覆盖能力等情况打分。 | 2 |
|  |  | （2）投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）得1分；具有环境管理（ISO14001）体系认证得1分，中华人民共和国基础电信运营许可证或增值电信业务经营许可证得1分，信息安全服务资质认证证书（CCRC）得1分，最高得4分，证书应在有效期内。根据投标文件中提供的证书及证明材料进行评分，未提供不得分。 | 4 |
| 7 | 项目组成员 | （1）项目负责人具有信息系统项目管理师证书及项目经理证（PMP）证书的得2分。（项目负责人在项目建设期间需在淳安本地，并每周一次到建设单位汇报工作进展情况，提供承诺书）（需提供证书复印件和投标截止前6个月及以上社保证明作为凭证） | 2 |
|  |  | （2）项目组团队：同时具备网络工程师、登高证、电工证的，每提供一名得1分，最高得4分（需提供证书复印件和投标截止前6个月及以上社保证明作为凭证）； | 4 |
| 8 | 售后服务方案和承诺 | （1）服务期内投标人的维护服务方案情况，包括①系统管理、②运行维护、③系统保障、④故障排除、⑤例行巡检。根据提供的方案内容进行评分，方案内容完整、措施有效，满足的每一项得1分，不满足的不得分，最高得5分。 | 5 |
|  |  | （2）投标人提供的售后服务机构情况，对本地化（淳安）服务能力、技术支持能力、维护人员及维护车辆数量、故障响应和处理的时效性进行合理性、有效性评分。（需提供运维人员投标截止前6个月及以上社保证明并加盖公章及运维车辆行驶证复印件等证明文件） | 4 |
| 9 | 优惠条件 | 根据投标人提供实质性优惠条件综合比较评分，每一项得2分，最高得4分。无实质性优惠条件，不得分。 | 4 |
| 10 | 投标人类似项目建设的业绩 | 投标人2020年1月1日以来，类似项目业绩每提供一个得1分，最多3分。投标文件中应提供相关合同及验收证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 3 |
| 11 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  | 30 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.4投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.5投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.6投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.12投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分拟签订的合同文本

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：淳安县公安局2023年人脸、视频、路面感知（ETC）建设租赁采购项目

甲方：淳安县公安局

乙方：

签订地：

签订日期：2023年 月 日

年月日，   （淳安县公安局）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 服务

1.2.1 服务名称：；

1.2.2 服务数量：；

1.2.3 服务质量：。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2合同预付款比例为合同金额的50％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的50％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的50%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

# 1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

# 1.5 履行服务期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：详见合同专用条款；

1.5.2 履行地点：合同专用条款；

# 1.5.3 履行方式：合同专用条款。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

（注：本合同不强制现场签订，可盖章后邮寄送达。）

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3“货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定服务将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

# 2.4  履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付服务进行履约检查，以确保乙方所交付的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 本项目无需缴纳履约保证金。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

| 1.4.4 | 合同价款付款方式： 合同签订后七个工作日内支付第一年服务费的50%，第一年服务期到期后15个工作日内支付当年剩余50%服务费，后两年每半年支付一次服务费。 |
| --- | --- |
| 1.5.1 | 工期2个月，服务期三年。 |
| 1.5.2 | 服务地点：淳安县 |
| 1.5.3 | 按服务类项目服务要求提供服务 |
| 1.6.7 | 违约责任：由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期履行合同标的，对超出履行期的，每逾一天，乙方应按合同总价款的万分之五承担违约金，在合同支付时一次性扣除。若超出履行期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同。 乙方按合同要求提供服务后，经验收合格后，甲方超出付款期支付服务款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同金额的万分之五的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟提供服务或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。 |
| 1.7 | / |
| 1.7.1 | 淳安县 |
| 1.7.2 | 淳安县人民法院 |
| 2.3.2 | / |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在30日内以书面形式变更合同 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在15日内以书面形式通知对方当事人，并在15日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.19 | 一式肆份，甲、乙双方各执两份 |

信息化合作企业安全保密承诺书

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国网络安全法》《公安信息网安全管理规定(试行)》等法律法规，为保障公安网络和数据安全，针对与（ 公安机关具体责任部门）的信息化合作，本单位做出如下承诺：

一、明确本单位负责公安机关信息化合作的安全保密管理责任部门和安全保密责任人。

二、遵守国家保密法律法规和公安机关有关信息化合作安全保密规定要求，开展经常性安全保密教育和培训，对参与公安信息化合作的员工使用公安网络、处理公安数据等工作开展安全管理和技术管控。

三、不泄露公安真实数据、不使用公安内部数据对外服务、不利用公安信息化案例对外宣传等危害公安数据安全的活动。

四、不从事攻击公安网络、危害系统运行、交付带有恶意代码的应用软件等危害公安网络安全的活动。

五、一旦发现公安网络安全事件或者存在公安数据失泄密风险的，应当及时向公安机关合作单位报告。

六、本承诺书自签字之日起生效。

安全负责人（签章）：

法定代表人（委托授权人）（签章）：

企业全称（公章）：

日期：

第六部分应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

淳安县公安局、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

我方参与淳安县公安局2023年人脸、视频、路面感知（ETC）建设租赁采购项目【招标编号：ZJCGZF[2023]001号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

- 联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

- 要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

- 要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价明细清单…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函…………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成采购项目名称：淳安县公安局2023年人脸、视频、路面感知（ETC）建设租赁采购项目【招标编号：ZJCGZF[2023]001号】的实施。

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 3年总租金（元） | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“项目名称”一栏中，填写具体项目名称。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：   日期：   年   月   日

二、报价明细清单

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 业务类型 | 数量 | 单点月单价（元） | 1年租金（元） | 3年总租金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注： 1、以上表格要求按系统细分项目及报价，包括有关本项目实施所需的一切费用均计入报价。

2、此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要来填写完整的报价明细清单。明细清单合计总价应与投标（开标）一览表报价保持一致。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附  件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。.

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

淳安县公安局、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：年月日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：年月日

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函(服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（TWGC人脸、监控、路面感知系统建设租赁），属于（租赁和商务服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标价格不可享受价格扣除。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。