杭州市生态环境局淳安分局关于淳安县农村生活污水治理

设施智慧运维监管租赁（原一、二期）项目公开招标

（电子招投标）

招

标

文

件

（项目编号：CAZBDL2022ZC-162号）

淳安县建设工程招标代理有限公司

| 采购单位确认（公章）：该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期： 年 月 日 | 代理机构审批（公章）：同意发布 经办人（签名）： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

淳安县农村生活污水治理设施智慧运维监管租赁（原一、二期）项目招标的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年11月08日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CAZBDL2022ZC- 162号

2、项目名称：淳安县农村生活污水治理设施智慧运维监管租赁（原一、二期）项目

3、预算金额：人民币783万元（261万元/每年）

最高限价：人民币783万元（261万元/每年）

4、采购方式：公开招标。

5、采购人的采购需求：淳安县农村生活污水治理设施智慧运维监管租赁（原一、二期）项目主要内容：详见招标文件第三部分采购需求。

6、合同履约期限：详见招标文件第三部分采购需求。

7、本项目接受联合体投标：☐是，否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到   %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到    % ，小微企业合同金额应当达到   % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：2022年10月18日至2022年10月25日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可。）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2022年11月08日9点30分00秒（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.开标时间：2022年11月08日9点30分00秒

4.开标地点（网址）：淳安县千岛湖镇环湖北路375号行政服务中心4楼,通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标响应。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，在线获取招标文件，供应商不赴现场领用；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的在线电子交易活动，无需到线下开标场所，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式提交备份投标文件。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨本项目不收取投标保证金；⑩投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑪具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：杭州市生态环境局淳安分局

地    址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇环湖北路615号

项目联系人：徐建新            联系电话：0571-64880555

质疑联系人：邵尊敬            联系电话：0571-64880949

2.采购代理机构信息

名    称：淳安县建设工程招标代理有限公司

地    址：淳安县千岛湖镇环湖北路88号公路大厦7楼

项目联系人（询问）：徐红萍

项目联系方式（询问）：0571-64819847

质疑联系人：余八景

质疑联系方式：0571-65025799

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：淳安县财政局

地    址：淳安县千岛湖镇环湖北路695号

联系人 ：方建宏

监督投诉电话：0571-64818305

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

淳安县建设工程招标代理有限公司

2022年 10月18日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：淳安县农村生活污水治理设施智慧运维监管租赁（原一、二期）项目，属于租赁行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的 / 工作分包。  B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 讲解演示 | ¨A不组织。 þB组织。 1.本项目需制作讲解演示视频，时间不超过 12分钟。视频内容：/ 2.讲解演示视频由供应商自主录制，录制的视频应连续，无剪辑。供应商无需派专人参加现场演示，在投标截止时间前以电子邮件形式加密上传至1487692964@qq.com 。 3.开启投标供应商视频顺序按电子投标文件解密的顺序进行。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 投标文件的组成、份数、效力 | 本项目实行电子投标。 1.供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(1487692964@qq.com)。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签订了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购机构代理费用 | 采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准计取。由中标单位支付给采购代理公司。 开户行：浙江泰隆商业银行杭州淳安支行 账号：33020050201000002081 行号：313331080042 联系人：何蓉 联系电话：（0571）65025798 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签订了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.4在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的（如有），潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1 资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.4本项目的特定资格要求。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(1487692964@qq.com)，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1 采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评 标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，向未中标人发出中标结果通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案或线下签订，上传备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 采购需求

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：淳安县农村生活污水治理设施智慧运维监管租赁项目

2、项目预算：年预算人民币2610000元一年；

3、项目内容：2016年、2017年杭州市生态环境局淳安分局已进行了农村生活污水治理设施运维监管的一期、二期建设，对县域内532个点的农村生活污水治理设施终端进行了全局管控（软件平台功能包括水质、水流量、风机水泵动力设备、视频监控、运维监管、数据汇总分析等）。

本次采购继一期、二期建设，租赁5年合同到期后进行重新采购

在一期二期基础上软件平台功能模块进行升级。更有效的配合杭州市生态环境局淳安分局的日常管理工作。

4、服务期限：3年

# 二、配套服务设备清单

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧运维监管站点硬件 | 物联网网关 | 1.LINUX智能操作系统，Linux 4.1.0以上，Cortex-A7架构； 2.CPU:iMX6ULL主频:800MHz；运行内存RAM 512M； 3. 内置加密芯片，48bit唯一序列号，用于软件加密，产品维护等，保证数据安全可靠 4. 支持数据上传至淳安县农村生活污水智能化监管平台。 5. 同时支持4路485接口，有极性，分A/B线，高速光耦隔离，抗击1.5KV瞬时电压冲击,支持与PLC、流量计、在线水质监测仪等485接口设备；波特率支持1200--9600bps。 | 532 | 要求供货商提供的投标产品支持数据上传至淳安县农村生活污水智能化监管平台，后期设备兼容性接口研发和接入费用，由中标单位自己承担 |
|  |  | 水流量计 | 1：一体式电磁流量计，管道口径DN100及以上,耐压等级1.6MPA，聚四氟乙烯内衬，316L不锈钢电极，本体法兰默认为碳钢，法兰标准，连接型式为法兰连接 2：电源220V供电，带4-20MA输出，法兰标准符合 GB/T 9119-2000 标准碳钢，耐温-10~80℃ 3: 中文液晶显示，操作单元具备机械按键 4：最大测量误差测量值的±0.3%（流速≥0.02m/s），重复性 0.15%，实际可测电导率应大于 50μS/cm, 5：防护等级IP67，外壳铝合金材质，外壳涂层防腐聚氨酯 6：带信号诊断功能，监视电极和绝缘材料的粘污程度 7：使用寿命6年以上，零直管段安装，精度可保证2% 8：有强电磁干扰下，可以准确测量 9：可测管道的气泡和电极状态 10：电导率≥5us/cm，红外触摸按键，无需开盖操作 11：噪声限制参数可调，励磁频段可选3.125HZ\6.25HZ\12.5HZ\25HZ，励磁电流125ma、200ma可选，可记录过去 31天每天的累积量 12：自动零点功能 | 532 | 可以对实时、累积流量数据上传到展示平台。流量计仪表面板可以看到流量数据。 。 |
|  |  | 设备箱安防门磁 | 监测配电箱开合状态 - 开关形式：NC--常闭型，断路报警。NO和转换型可选 - 固定方式：螺丝贴装 - 工作距离：20-30mm - 电流/电压/功率：0.5A/100V/10W | 532 |  |
|  |  | 动力设备运行状态传感器 | 1．用于检测设备运行状态，包括开机、关机、待机等状态检测。 通讯方式：4-20mA、RS485（modbus RTU） 2.电压：12VDC 3.测量精度：1% | 532 | 要求供货商免费提供原厂通讯协议，设备配置清单，具有RS485接口。 |
|  |  | 室外配电箱 | 定制+人工，防水型配电箱， 1.0的厚度，不锈钢304，内部设备固定铁板和理线槽，装配施耐德继电器，带网络、视频等信号防雷功能 | 532 | 防雨，不锈钢材质 |
|  |  | 站点施工 | 包括点位线路，设备箱、网关、水流量计固定，链路和平台通信调节，水管夹口改造、U型管延伸等所有点位施工工作 | 532 | 合同签订后30个工作完成施工 |
| 2 | 驻场服务 | 驻场人员 | 对项目站点的软硬件设备进行日常巡检、监测和故障处理、技术支撑，负责平台与省市接口对接和数据一致性检查工作，协助淳安县五水共治指挥部日常工作，保障淳安县农村生活污水智慧运维监管项目一期、二期站点的正常运行 | 1名 | 服务期内全日驻场运维 |
| 3 | 软件新增 | 平台开发 | 在现有平台上新增功能模块 | 1 | 需在淳安县农村生活污水智能化监管平台中新增模块，不接受在其他平台重新开发。 |

## 三、技术要求和服务要求

## 3.1物联网网关技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统要求 | LINUX智能操作系统，Linux 4.1.0以上，Cortex-A7架构； CPU:iMX6ULL主频:800MHz；运行内存RAM 512M； 内置存储8GB eMMC，可扩展至32G。 |
| 2 | 温宽 | 工业级-40℃ ~ +85℃ |
| 3 | 数据安全性 | 内置加密芯片，48bit唯一序列号，用于软件加密，产品维护等，保证数据安全可靠 |
| 4 | SPI | SPI NorFlash 4MB–8MB |
| 5 | 指示灯 | 外置电源指示灯、运行状态灯、通讯指示灯、3G联网指示灯。 |
| 6 | 网络接口 | 2路独立千兆以太网，2路RS485串口，1路RS232串口，2路USB口，1路IO口 |
| 7 | 通信模块 | 主通信模块为以太网上传数据； |
|  |  | 同时配置4G/5G SIM卡作为备份通信模块，在主通信链路出现异常的情况下，保障平台能够不间断收到物联网网关传输的数据。支持远距离RF射频通讯。 |
| 8 | 平台对接 | 支持数据上传至淳安县农村生活污水智能化监管平台。（投标时需提供数据上传成功截图） |
| 9 | 传感器 | 支持8路开关量输入，支持门磁、水浸等传感器。 |
| 10 | 输入、采集 | 支持8路4-20mA模拟量输入，TVS隔离， 可通过更换采集模块支持0-5V、0-10V。模拟量采集最大可扩展至12路 |
| 11 | 继电器 | 支持8路继电器远程控制，单个继电器控制功率达1000W |
| 12 | 通讯接口 | 同时支持4路485接口，有极性，分A/B线，高速光耦隔离，抗击1.5KV瞬时电压冲击,支持与PLC、流量计、在线水质监测仪等485接口设备；波特率支持1200--9600bps。 |
| 13 | 图像采集 | 支持16路图像传感器进行图像采集 |
| 14 | 考勤支持 | RFID电子标签，巡维人员考勤成功有“声音提示、指示灯提示”，避免考勤遗漏 |
| 15 | 电源 | 支持DC9~36V，1500mA以上，正负极反接一样正常供电 |
| 16 | UPS | 4G通讯，UPS供电，支持强电断电报警功能。 |
| 17 | 管理调试 | 支持简单易用的网页界面现场配置、调试。 支持以SSH、VPN方式远程连接管理网关。 支持远程桌面访问。 |
| 18 | 标准 | 符合《HJ/T212－2005污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》 符合《欧盟EN 55032: 2015 CISPR 35:2016 标准》 |
| 19 | 软件 | 采集的数据支持离线缓存。内置告警规则引擎。支持MQTT/HTTP/AMQP方式与云平台通讯，支持远程控制。支持主流PLC通讯协议转换，支持Modbus RTU/TCP。 |
| 20 | 质保要求 | （1）原厂商三年7*24小时质保服务。 （2）签订合同前，中标方需配合采购方按照参数要求进行性能测试。 （3）签订合同时，中标方需提供原厂商授权书和服务承诺函原件以确保原厂服务质量。 |

## 3.2水流量计技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量方法 | 用来测量流经水管的水的总量并可将水量转换成数据信号输出，通过现有通讯网络实行远程抄表及管理。 读写方便，能长期保持清晰。 |
| 2 | 产品名称 | 智能水流量计 |
| 3 | 通讯方式 | 4-20mA、RS485（modbus RTU） 形状尺寸满足各类现场安装条件 |
| 4 | 管径范围 | 外夹式：DN 110～600 |
| 5 | 测量介质 | 水 |
| 6 | 耐压等级 | 1.6MPA |
| 7 | 频率输出 | 0～5000Hz，OCT方式 |
| 8 | 模拟输出（可选） | 4～20mA，最大负载电阻750Ω |
| 9 | 湿度 | 相对湿度0～99%，无凝露 |
| 10 | 传感器测量介质温度 | 0℃～50℃ |
| 11 | 使用温度 | 变送器安装环境温度：-10℃～50℃ |
| 12 | 显示屏 | 20×2点阵字符，背光液晶显示 |
| 13 | 键盘 | 4×4轻触按键 |
| 14 | 电压 | 12VDC |
| 15 | 测量精度 | ±0.3%（流速≥0.02m/s） |
| 16 | 形状尺寸 | 感应器全密封处理，形状尺寸满足各类现场安装条件，可长期放入水中 |
| 17 | 管材 | 碳钢、不锈钢、PVC |
| 18 | 安装 | 安装方便，无需现场焊接技术，节约时间成本。 |
| 19 | 电源 | 10～24VAC，10～36VDC，最大电流≥1A |
| 20 | 质保要求 | （1）原厂商三年7*24小时质保服务。 （2）签订合同前，中标方需配合采购方按照参数要求进行性能测试。 （3）签订合同时，中标方需提供原厂商授权书和服务承诺函原件以确保原厂服务质量。 |

## 3.3紫外线消毒仪状态监测传感器技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量方法 | 用来测量紫外线消毒仪设备运行状态并转换成数据信号输出，通过现有通讯网络实行远程抄表及管理。 读写方便，能长期保持清晰。 |
| 2 | 通讯方式 | 4-20mA、RS485（modbus RTU） |
| 3 | 电压 | 1500V |
|  | 输入通道 | 8路开关触电信号（干接点）或电平信号（湿节点） |
|  | 输出通道 | 8路NPN型晶体管集电集开路输出 |
|  | 工作环境 | 温度-20-100℃、湿度0-95% |
| 4 | 质保要求 | （1）原厂商三年7*24小时质保服务。 （2）签订合同前，中标方需配合采购方按照参数要求进行性能测试。 （3）签订合同时，中标方需提供原厂商授权书和服务承诺函原件以确保原厂服务质量。 |

## 3.4设备箱安防门磁技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测方式 | 配电箱开合状态触发监测机制，实现安防报警 |
| 2 | 开关形式 | NC--常闭型，断路报警。NO和转换型可选 |
| 3 | 固定方式 | 螺丝贴装 |
| 4 | 考勤功能 | 与电子工牌协同，包含考勤功能（防拆报警，非法开门报警，门未关好报警，胁迫等四种报警模式），无需另外配考勤模块。 |
| 5 | 报警方式 | 声音报警，声音大于85分贝 |
| 6 | 电流/电压 | 0.5A/100V/ |
| 7 | 质保要求 | （1）原厂商三年7*24小时质保服务。 （2）签订合同前，中标方需配合采购方按照参数要求进行性能测试。 |

## 3.5室外配电箱

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制作 | 定制+人工，防水型配电箱 |
| 2 | 材质 | 不锈钢304 |
| 3 | 厚度 | 1.0的厚度 |
| 4 | 内部配件 | 内部设备固定铁板和理线槽，装配施耐德继电器 |
| 5 | 安全防护 | 带网络、视频等信号防雷功能， 配备防盗设备，非法打开配电箱时鸣警报 |
| 6 | 质保要求 | （1）原厂商三年7*24小时质保服务。 （2）签订合同前，中标方需配合采购方按照参数要求进行性能测试。 |

## 3.6动力设备运行状态传感器

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量方法 | 用来测量动力设备运行状态并转换成数据信号输出，通过现有通讯网络实行远程抄表及管理。 读写方便，能长期保持清晰。 |
| 2 | 通讯方式 | 4-20mA、RS485（modbus RTU） |
| 3 | 电压 | 12VDC |
| 4 | 质保要求 | （1）原厂商三年7*24小时质保服务。 （2）签订合同前，中标方需配合采购方按照参数要求进行性能测试。 （3）签订合同时，中标方需提供原厂商授权书和服务承诺函原件以确保原厂服务质量。 |

## 3.7软件平台管理模块

| 1 | 监管终端管理 | 管理淳安县一二三期农村生活污水处理终端中的物联网智慧监管终端信息及设备配置管理，便于通过标准化接口对接监管终端的所有物联设备信息，并可后期维护调整。（含：流量计配置、风机水泵传感配置、视频监控传感配置、物联网网关配置、紫外线消毒仪配置等） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 站点管理需求 | 可以查询淳安县所有农村生活污水处理终端站点基本信息，包括站点的经纬度、工艺标准、设计单位、监理单位、施工单位、运维单位、设施编码、设施初始编码、设施状态、设施处理能力、出水标准、主管部门、图片、建设改造档案记录、站点变更记录、历史水质记录、运维记录等。实时监管站点各个站点的各项数据：风机、水泵等设备运行状态、水流量、实时水质数据、灭菌仪数据、安防告警情况等。实时查看多种报表，对各项监测指标进行统计与分析。针对有视频监控的站点，可调取各个站点现场实时视频。 |
| 3 | 流量统计分析需求 | 平台可以查看、记录每个站点实时与历史流量；系统支持流量统计功能，支持瞬时流量、累计流量值实时显示；支持按时间时、日、月、年查询每个站点流量均值、总量等信息；支持报表、曲线等多种显示方式。 |
| 4 | 视频监控需求 | 平台能通过视频实时呈现污水处理站点现场情况。 |
| 5 | 风机/水泵设备运行状态报表 | 按照区域、管理单位不同，多种方式统计当前正常工作的风机、水泵设备，非正常工作的风机、水泵等。除此之外，系统会记录所有风机、水泵等历史运行状态，在此基础上统计出风机、水泵等损坏率等。根据权限，将相关报表发送给对关人员。 |
| 6 | 紫外线消毒仪设备运行状态监测 | 对淳安县目前已安装的紫外线消毒仪设备灯管寿命分析、运行时长、设备实时运行状态进行分析（支持年、月、日查询） |
| 7 | 站点运行状况统计和分析 | 对站点进行维护管理，包括设备厂商、名称、型号、序列号等，用户可关联查询设备的每一次维修记录，对设备故障情况进行统计分析。对站点运行情况自动进行综合分析，按照设备运行情况和管理维护情况进行评价并打分，得出站点综合健康状况，等级分为优、良、中及差。也可以对一个时间段的站点运行状况进行评价，得出健康状况曲线或者站点排名。 |
| 8 | 水质检测记录 | 展示维护水质检测信息。以终端为单位（关联设施状态、是否纳厂、是否保证水质），上报各个要求时间段内的水质情况，形成统计报表，分别从终端角度、乡镇角度统计各个吨位和各个类型的上报情况。同时，对于上报的水质数据中出现超标数据，则自动生成问题整改工单，联动运维管理，直接通知相关运维单位、运维人员及设施所在主管部门负责人。 |
| 9 | 设施负荷率 | 展示维护设施负荷率信息。在水量统计时展现。对于负荷率超标站点进行统计分析，以供环保局对后续改建提升做规划。 |
| 10 | 整改和整改反馈单 | 展示维护整改和整改反馈单信息，通过接口返回整改内容，填写对应整改内容信息，完成整改闭环 |
| 11 | 真空系统管理 | 运维子功能，问题整改，现场人员可自行填写问题整改，形成问题整改单，也可以完成管理人员的人工派单形成问题整改记录。 |
| 12 | 河道档案 | 统计记录淳安县内河道的基础信息，后续可用来地图展示、圈定运维范围等等。 |
| 13 | 终端现场大屏界面展示 | 便于乡镇管理设施相关项目，后续关联到了建设改造当中 |
| 14 | 处理设施拆分、合并管理 | 基于设施基础信息，对设备进行拆分或合并操作，被关联设施拆合状态自动变更为被拆分或者合并状态。关联省市平台数据。 |
| 15 | 简易设施 | 展示维护简易设施基础信息。以行政村为单位上报，包括设施类型、使用状态的记录。关联省市平台数据。 |
| 16 | 公共化粪池设施 | 展示维护公共化粪池基础信息。以行政村为单位上报，包括建设类别、使用状态、是否漏底的记录。关联省市平台数据。 |
| 17 | 项目管理 | 便于乡镇管理设施相关项目，后续关联到了建设改造当中。 |
| 18 | 地图导航需求 | 具有该项目所有站点导航功能，自动产生导航路线(也可以人工设定导航线路)，站点名称与展示平台同步，可以在手机地图上显示站点信息。 |
| 19 | 运维区域 | 展示维护运维区域信息。以运维合同信息为主，建立合同衍生的负责区域信息，包括服务类型、开始时间、结束时间。 |
| 20 | 考勤需求 | 必须通过移动端APP进行实时打卡方式，运维巡查每到一个站点就要进行一次数据上传工作，并要求配有现场的照片，照片上有经纬度等地理信息和时间水印、操作员信息等。 |
| 21 | 日常巡检APP记录 | 通过移动端APP，将纸质的巡检单据根据巡检对象进行匹配，可便捷直观快速的提供运维人员登记确认，对于巡检中发现的问题联动养护、维修或问题整改工单，自动指派相关人员进行闭环处理。巡检需手写电子签字及现场拍照记录。 |
| 22 | 养护管理APP记录 | 通过移动端APP，提供运维人员进行养护管理操作记录，支持现场拍照记录及水印防伪。 |
| 23 | 告警信息 | 当站点的环保设备停止工作或者出现异常情况，比如：风机、水泵、灭菌仪等设备不正常工作，水流量异常，安防报警等情况，通过平台及移动端APP进行报警功能，支持不限制数量的报警级别管理。同时会给对应运维人员发送告警短信。运维人员可以通过移动客户端接收告警，并按照工单处理与提交。 |
| 24 | 维修管理APP闭环管理 | 对物联设备报警或人工巡检中对应的问题自动产生维修工单，可由系统自动分配（平台需由对应的维修人员及站点绑定）或由运维站站长人工指派。通过移动端APP，提供运维人员进行维修管理操作记录，支持现场拍照记录及水印防伪，形成维修的闭环工单管理。 |
| 25 | 问题整改APP闭环管理 | 结合运维公司实际问题整改单（线下纸质）样式和内容，规范运维人员问题整改工作，问题整改可由环保局根据省市检查结果直接录入后由相关运维公司站长指派人员处理，也可为系统根据水质数据自动产生问题整改单，指派人员处理。处理需记录处理人、处理时间和处理结果信息，并流转到站长进行复核，站长需对问题整改情况进行结果复核，并提供复核依据，若复核后问题仍未解决的则继续工单流转到处理人处继续处理，确保问题全过程闭环，且最终解决问题。 |
| 26 | 异常处理 | 运维统计功能，主要展示未完成的养护、维修、问题整改单的进度和情况，可通过页面进行再次短信通知。 |
| 27 | 公司运维统计 | 分运维公司，统计各公司的终端管理情况，对比巡查标准统计总巡查数、统计养护情况、维修情况及问题整改的完成情况，并统计各运维公司的运维人员及实际运维工作参与人员比。 |
| 28 | 运维轨迹 | 实时分析运维人员运维过程中的运维路线、停留时间。更有效的监管运维人员 |
| 29 | 抢修管理 | 填写旧运维工单时，需要在现场判断是否需要上报抢修，再由管理人员判断是否通过等操作，主要用来管理终端运维的资金。 |
| 30 | 标准化运维评价责任设施 | 展示维护标准化运维评价责任设施信息。以设施基础信息为主，上传设施编码对应的目标责任设施，形成年度目标。 |
| 31 | 评价完成设施 | 展示维护标准化运维评价完成设施信息。以标准化运维评价责任设施为主，上传未进行过完成设施填写年度信息。对于审核不通过的信息通过省市接口自动退回，并通知运维公司进行定期整改处理，核准后严格按照省市考核要求进行数据重新上报。含退回、数据格式校验、再次上报等功能。 |
| 32 | 标准化运维评价文件 | 展示维护标准化运维评价文件信息。以标准化运维评价完成设施为主，上传对应的文件信息。以供省市两级对标准化运维考核。对于审核不通过的信息自动通知运维公司进行定期整改处理，核准后严格按照省市考核要求进行数据重新上报。含退回、文件清理、再次上报等功能。 |
| 33 | 考核管理 | 展示维护考核信息，以乡镇为主，结合省市文件和县自定考核规则，对考核信息进行汇总统计，如：制度考核、投诉受理、乡镇履职情况等各项指标进行完成度考核。不符合扣分并整理归档。并形成季度考核排名，支持季度预统计和最终结果排名。 |
| 34 | 数据下载和上报接口 | 基于2021年浙江省农污管理服务系统接口规范v2.1，后续每年根据省市接口要求在限定时间内确保接口开发和通畅，同时协助数据的核准和上报。 |
| 35 | 淳安县纪委平台数据接口开发 | 平台数据必须实时传输至淳安县纪委智慧监督平台，对农污终端监测、工单闭环信息、异常预警等进行数据对接。（投标时需提供数据传输成功证明） |
| 36 | 秀水卫视数据接口开发 | 平台数据必须实时传输至淳安县秀水卫士平台，对农污终端监测、工单闭环信息、异常预警等进行数据对接。（投标时需提供数据传输成功证明） |
| 37 | 枫树岭镇共同富裕数智驾驶舱接口开发 | 平台数据必须实时传输与枫树岭共同富裕数智驾驶舱平台，对乡镇范围内的农污终端监测、工单闭环信息、异常预警进行数据对接。（投标时需提供数据传输成功证明） |
| 38 | 下姜村未来数字驾驶舱接口开发 | 平台数据必须实时传输与下姜村来数字驾驶舱平台及移动端对接，对乡镇范围内的农污终端监测、工单闭环信息、异常预警进行数据对接。 |
| 39 | 开发要求 | 上述功能模块开发需在淳安县农村生活污水智能化监管平台原有基础上新增。不接受在其他平台上新增开发。 |
| 40 | 工期要求： | 需在中标后一个月内开发完成，过程中如产生与原平台及与各物联网传感系统的接口费用由中标方承担。 |

3.9服务要求

### 3.9.1具体要求

### （1）本项目的所有软、硬件需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐并安装。招标人若对软、硬件、通讯等描述与该项目实际正常运行所需条件要求过低的，中标人必须以该项目可以正常运行提供和提高相应的软、硬件、通讯配置要求。

（2）投标总价应包括：软硬件运抵采购单位杭州市生态环境局淳安分局的运保费及安装调试费；此次租赁合同约定的303个点位相关设备的安装及相关数据接入一期平台；租赁期间的该项目所有软硬件、通讯正常运转所有维护费用；该项目正常运转所需要的软件开发、购买费用；站点运行维护费等。

（3）所投产品须为原厂全新产品，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与采购单位现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

（4）所投产品及主要部件均须非停产设备。

（5）验收条件：

设备应开箱验收；清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺；

开机验收：设备应通电开机后进行所规定时间的试验运行后方可验收；

项目验收：该项目全部点位安装到位、所有软硬件可正常运行一个月后，由中标方书面提出验收申请，根据双方合同签订的约定组织验收。

（6）中标方与采购单位合同生效之日起，至该项目租赁期到期之日止，该项目所有的施工与维护安全责任与保障工作均由中标方自行负责，并承担全部责任。有电源线接入的站点必须符合国家相关规范安装及安全防护要求，同时要考虑到室外雨淋、日晒等环境使用对线材的要求。

（7）中标方需要负责该项目所有点位相关数据上传。

3.9.2质量保证

（1）投标货物须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）在租赁期内，如遇软件产品升级改版，应免费提供更新、升级服务。

（3）投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，由中标人负责，采购人不承担责任。

（4）项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明，注明供货对象为杭州市生态环境局淳安分局。

3.9.3服务要求

技术支持：

应标人在应标书中详细列出技术支持方式，服务内容以及服务响应时间等，并在方案中应体现以下内容：

（1）必须有专门的联络人，负责淳安县农村生活污水智慧运维监管的技术咨询、业务开通、平台维护、前端及监控中心软硬件维护的接洽工作；

（2）保证提供的淳安县农村生活污水智慧运维监管满足招标需求所阐述的技术要求；

（3）提供7*24小时的热线技术支持服务，并在标书中明确列出联系号码。系统出现故障时必须在6个小时内完全处理解决，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。；

（4）在项目交付时，提供能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的技术文件。

运行维护：

应标人应详细介绍本公司售后服务保障体系，并在方案中应体现以下内容：

（1）应标人提供本针对本项目详细的运行维护内容，提供故障的申报和处理流程；

（2）在系统租赁期内由于应标人材料、线路等本身质量原因造成的任何损伤或损坏，应标人须免费负责修理或更换；

（3）由于第三方原因造成应标人线路意外中断或其它事故，应标人须免费及时处理好，以维护环保局的利益。需要在应标文件中提供确保承诺实现的措施；

（4）提供及时优质的服务，保障网络的运行稳定，负责故障的全程处理。系统出现故障时必须在6个小时内处理解决，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失；

（5）负责平台的配置和管理。中标人应做好运行维护人员的保密安全教育和管理，未经淳安环保局书面允许，中标人不得对基于淳安县农村污水智慧运维监管平台中的图像等数据进行下载等方式宣传，以及用于其他项目的招投标、演示等。

（6）应标人须承诺对线路、设备实行每季度定期进行保养（或维护、巡检）。

培训要求：

培训内容应根据中标内容而定，要求包括：

一般知识或专门技术；

操作、管理与维护；

必要的软件、设施、工具、应用等。

培训对象包括维护人员、管理人员、操作人员，针对不同对象进行不同类型、不同级别的培训。具体培训时间应根据项目进展情况合理安排，培训地点由招标人确定。

3.9.4特别说明

1、以上提出的是针对本次系统租用服务的基本要求，应标人在满足基本要求的基础上可以优化提出更完善的服务；

2、相关设备要求在采购文件中未体现的请应标人补充，如现场开挖、埋线等，否则在建设时由于方案的不完整造成设备（线路、材料）的遗漏、缺失，责任由中标人负责；

3、应标人所提供的所有应标文件、技术文件及标准报价等相关资料必须真实、准确、合法，若经查实有虚假、伪造行为，将被取消应标资格，如已签订协议或合同，甲方有权无条件终止协议或合同。由此产生的一切损失由中标方全部承担。

4、该租赁项目到期后，中标方应将该本项目标的所有软硬件免费移交给杭州市生态环境局淳安分局，此时该项目平台所有设备所有权归杭州市生态环境局淳安分局，软件使用权也归杭州市生态环境局淳安分局。

5、该租赁项目从中标方与采购人双方签订正式合同之日起开始有效，但租赁时间从完成300个站点的安装调试及平台接入验收之日起开始计算。租赁费用也按该项目验收之日起，具体支付细节由双方合同约定。

6、投标人不得有虚假应标，一经核实，将列入招投标黑名单。

7、项目完工时间并验收合格为XXX年XX月XX日前。

附件6.一期二期终端明细

| 序号 | 乡镇名称 | 站点名称 | 设施编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸠坑乡 | 鸠坑乡乳洞村乳洞自然村1号污水处理设施 | 330127211227-001-0070-D1 |
| 2 | 鸠坑乡 | 鸠坑乡赋置村双坑自然村3号污水处理设施 | 330127211231-003-0025-D1 |
| 3 | 鸠坑乡 | 鸠坑乡赋置村联丰自然村1号污水处理设施 | 330127211231-001-0025-D1 |
| 4 | 鸠坑乡 | 鸠坑乡严村村下严自然村1号污水处理设施 | 330127211228-008-0040-D1 |
| 5 | 鸠坑乡 | 鸠坑乡中联村中联自然村2号污水处理设施 | 330127211226-002-0100-D1 |
| 6 | 鸠坑乡 | 鸠坑乡星光村龙门上自然村1号污水处理设施 | 330127211230-001-0040-D1 |
| 7 | 鸠坑乡 | 鸠坑乡金塔村金塔自然村2号污水处理设施 | 330127211224-002-0030-D1 |
| 8 | 鸠坑乡 | 鸠坑乡星光村继光自然村1号污水处理设施 | 330127211230-003-0060-D1 |
| 9 | 鸠坑乡 | 鸠坑乡青苗村毛岭自然村1号污水处理设施 | 330127211223-003-0030-D1 |
| 10 | 鸠坑乡 | 鸠坑乡常青村新潘店1号污水处理设施 | 330127211229-003-0030-D1 |
| 11 | 鸠坑乡 | 鸠坑乡中联村中联自然村1号污水处理设施 | 330127211226-001-0030-D1 |
| 12 | 鸠坑乡 | 鸠坑乡金塔村曹家自然村1号污水处理设施 | 330127211224-010-0030-D1 |
| 13 | 鸠坑乡 | 鸠坑乡赋置村联群自然村2号污水处理设施 | 330127211231-002-0025-D1 |
| 14 | 金峰乡 | 敬老院终端 | 330127201226-001-0030-D1 |
| 15 | 金峰乡 | 景源村阔畈2号终端 | 330127201230-013-0050-D1 |
| 16 | 金峰乡 | 山后路对面终端 | 330127201208-001-0050-D1 |
| 17 | 金峰乡 | 长岭庄污水处理设施 | 330127201226-004-0050-D1 |
| 18 | 金峰乡 | 锦湖村赤坑坞终端 | 330127201231-007-0020-D1 |
| 19 | 金峰乡 | 景源村阔畈1号终端 | 330127201230-012-0040-D1 |
| 20 | 金峰乡 | 下江终端 | 330127201227-001-0030-D1 |
| 21 | 金峰乡 | 殿峰1号终端 | 330127201223-002-0030-D1 |
| 22 | 金峰乡 | 景源村农民集聚区终端 | 330127201230-008-0060-D1 |
| 23 | 金峰乡 | 方家自然村污水处理设施 | 330127201226-003-0030-D1 |
| 24 | 里商乡 | 里商乡郎范村郎家自然村1号污水处理设施 | 330127200240-002-0075-D1 |
| 25 | 里商乡 | 里商乡里阳村里阳集镇1号终端污水处理设施 | 330127200231-001-0061-D1 |
| 26 | 里商乡 | 里商乡石湾村十五坑自然村1号污水处理设施 | 330127200220-001-0043-D1 |
| 27 | 里商乡 | 里商乡郎范村范家自然村1号污水处理设施 | 330127200240-001-0090-D1 |
| 28 | 里商乡 | 里商乡里阳村中坑自然村1号污水处理设施 | 330127200231-010-0045-D1 |
| 29 | 里商乡 | 里商乡洞坑口村洞坑口自然村1号污水处理设施 | 330127200218-001-0063-D1 |
| 30 | 里商乡 | 里商乡塔山村塔山3号污水处理设施 | 330127200234-001-0100-D1 |
| 31 | 里商乡 | 里商乡里商村叶家自然村1号污水处理设施 | 330127200233-003-0036-D1 |
| 32 | 里商乡 | 里商乡石门村石门自然村1号污水处理设施 | 330127200219-001-0078-D1 |
| 33 | 里商乡 | 里商乡江村村姜家坞自然村1号污水处理设施 | 330127200237-001-0005-D2 |
| 34 | 里商乡 | 里商乡江村村江村自然村2号污水处理设施 | 330127200237-004-0050-D1 |
| 35 | 里商乡 | 里商乡里商村大叶自然村1号污水处理设施 | 330127200233-005-0052-D1 |
| 36 | 石林镇 | 石林镇茶园村枧坑坞2# | 330127102223-010-0010-D2 |
| 37 | 石林镇 | 石林镇双西村双西村1# | 330127102219-005-0040-D1 |
| 38 | 石林镇 | 石林镇富德村集聚区1# | 330127102217-006-0100-D1 |
| 39 | 石林镇 | 石林镇富德村集镇1# | 330127102217-002-0100-D1 |
| 40 | 石林镇 | 石林镇茶园村九龙源1# | 330127102223-008-0040-D1 |
| 41 | 石林镇 | 石林镇岭足村岭足自然村1号污水处理设施 | 330127102220-002-0040-D1 |
| 42 | 石林镇 | 石林镇玳瑁村玳瑁村1# | 330127102221-003-0030-D1 |
| 43 | 石林镇 | 石林镇富德村集镇4# | 330127102217-004-0030-D1 |
| 44 | 界首乡 | 河畈10号 | 330127214232-010-0060-D1 |
| 45 | 界首乡 | 里童9号 | 330127214237-009-0030-D1 |
| 46 | 界首乡 | 松源6号 | 330127214232-006-0020-D1 |
| 47 | 界首乡 | 严家村1号 | 330127214237-001-0050-D1 |
| 48 | 界首乡 | 施家坪6号 | 330127214239-006-0060-D1 |
| 49 | 界首乡 | 姚家1号 | 330127214231-001-0060-D1 |
| 50 | 界首乡 | 龙峰6号 | 330127214231-006-0040-D1 |
| 51 | 界首乡 | 下洋田2号 | 330127214204-002-0065-D1 |
| 52 | 界首乡 | 燕上7号 | 330127214243-007-0075-D1 |
| 53 | 界首乡 | 坑口9号 | 330127214232-009-0040-D1 |
| 54 | 界首乡 | 周家5号 | 330127214242-005-0040-D1 |
| 55 | 界首乡 | 康源5号 | 330127214231-005-0040-D1 |
| 56 | 界首乡 | 竹里11号 | 330127214235-011-0030-D1 |
| 57 | 界首乡 | 桐子坞2号 | 330127214239-002-0030-D1 |
| 58 | 界首乡 | 坑口8号 | 330127214232-008-0030-D1 |
| 59 | 界首乡 | 玛璜2号 | 330127214242-002-0055-D1 |
| 60 | 界首乡 | 玛璜1号 | 330127214242-001-0040-D1 |
| 61 | 界首乡 | 坎脚4号 | 330127214239-004-0040-D1 |
| 62 | 界首乡 | 界首乡桐子坞村桐子坞自然村1号污水处理设施 | 330127214239-001-0050-D1 |
| 63 | 界首乡 | 上洋田1号 | 330127214204-001-0050-D1 |
| 64 | 界首乡 | 施家坪5号 | 330127214239-005-0025-D2 |
| 65 | 界首乡 | 新燕3号 | 330127214243-003-0025-D1 |
| 66 | 界首乡 | 建塘1号 | 330127214235-001-0020-D1 |
| 67 | 界首乡 | 燕下8号 | 330127214243-008-0070-D1 |
| 68 | 瑶山乡 | 琅洞1# | 330127206205-003-0050-D1 |
| 69 | 瑶山乡 | 富岩1# | 330127206221-001-0075-D1 |
| 70 | 瑶山乡 | 四联1# | 330127206222-001-0145-D1 |
| 71 | 瑶山乡 | 集镇1# | 330127206220-001-0080-D1 |
| 72 | 瑶山乡 | 赦送1# | 330127206206-003-0025-D1 |
| 73 | 瑶山乡 | 龙村1# | 330127206203-001-0020-D1 |
| 74 | 瑶山乡 | 龙畈1# | 330127206203-002-0032-D1 |
| 75 | 瑶山乡 | 方村1# | 330127206205-004-0025-D2 |
| 76 | 王阜乡 | 管家1号 | 330127208244-001-0080-D1 |
| 77 | 王阜乡 | 榨口1号 | 330127208210-003-0020-D1 |
| 78 | 王阜乡 | 王阜乡严家坪村严家坪自然村2号 | 330127208261-002-0060-D1 |
| 79 | 王阜乡 | 王阜乡严家坪村毛家自然村3号 | 330127208261-006-0060-D1 |
| 80 | 王阜乡 | 闻家1号 | 330127208254-001-0060-D1 |
| 81 | 王阜乡 | 曹家坞终端 | 330127208258-002-0060-D1 |
| 82 | 王阜乡 | 王阜乡柳塘村柳塘自然村1号 | 330127208247-003-0075-D1 |
| 83 | 王阜乡 | 马山1号终端 | 330127208250-004-0010-D2 |
| 84 | 王阜乡 | 王阜乡严家坪村荷花坪自然村终端 | 330127208261-001-0040-D1 |
| 85 | 王阜乡 | 王阜乡严家坪村阴沉溪自然村终端 | 330127208261-002-0020-D1 |
| 86 | 王阜乡 | 杜坑终端 | 330127208250-005-0020-D1 |
| 87 | 王阜乡 | 长川1号 | 330127208245-001-0060-D1 |
| 88 | 王阜乡 | 王阜乡金紫村沙洲终端 | 330127208255-005-0050-D1 |
| 89 | 王阜乡 | 新畈1号终端 | 330127208246-005-0060-D1 |
| 90 | 王阜乡 | 王阜乡柳塘村前进自然村1号 | 330127208247-001-0030-D1 |
| 91 | 王阜乡 | 王阜1号 | 330127208249-001-0090-D1 |
| 92 | 王阜乡 | 金竹坑口1号 | 330127208246-002-0050-D1 |
| 93 | 王阜乡 | 郑中1号 | 330127208210-001-0150-D1 |
| 94 | 王阜乡 | 王阜乡严家坪村严家坪自然村1号 | 330127208261-003-0040-D1 |
| 95 | 王阜乡 | 王阜乡金紫村刘店1号终端 | 330127208255-001-0030-D1 |
| 96 | 王阜乡 | 王阜乡严家坪村大社自然村1号 | 330127208261-001-0030-D1 |
| 97 | 王阜乡 | 王阜2号 | 330127208249-002-0030-D1 |
| 98 | 王阜乡 | 马山3号 | 330127208250-003-0050-D1 |
| 99 | 王阜乡 | 华坪1号 | 330127208248-003-0080-D1 |
| 100 | 浪川乡 | 浪川乡大塘村秀茂溪自然村1号终端 | 330127212239-002-0070-D1 |
| 101 | 浪川乡 | 浪川乡大塘村芹畈自然村1号终端 | 330127212239-003-0015-D2 |
| 102 | 浪川乡 | 浪川乡芳梧村山底自然村1号终端 | 330127212235-002-0040-D1 |
| 103 | 浪川乡 | 浪川乡联欢村排家溪自然村1号终端 | 330127212237-003-0015-D1 |
| 104 | 浪川乡 | 浪川乡汇源村三榜自然村1号终端 | 330127212244-003-0040-D1 |
| 105 | 浪川乡 | 浪川乡峰川村沙枞自然村1号终端 | 330127212243-001-0030-D1 |
| 106 | 浪川乡 | 浪川乡占家村上占家自然村1号终端 | 330127212201-003-0070-D1 |
| 107 | 浪川乡 | 浪川乡占家村中占家自然村1号终端 | 330127212201-001-0050-D1 |
| 108 | 浪川乡 | 浪川乡马石村溪口自然村1号终端 | 330127212214-002-0030-D1 |
| 109 | 浪川乡 | 浪川乡大塘村叶家自然村3号终端 | 330127212239-007-0100-D1 |
| 110 | 浪川乡 | 浪川乡鲍家村鲍家自然村1号终端 | 330127212238-001-0090-D1 |
| 111 | 浪川乡 | 浪川乡杨家村外杨家自然村1号终端 | 330127212242-001-0060-D1 |
| 112 | 浪川乡 | 浪川乡大联村宏泽自然村1号终端 | 330127212236-004-0060-D1 |
| 113 | 浪川乡 | 浪川乡狮古山村鲍家自然村2号终端 | 330127212240-005-0030-D1 |
| 114 | 浪川乡 | 浪川乡全朴村高步头自然村1号终端 | 330127212220-007-0020-D1 |
| 115 | 浪川乡 | 浪川乡全朴村谢桥家自然村1号终端 | 330127212220-003-0030-D1 |
| 116 | 浪川乡 | 浪川乡大联村占家坞里自然村1号终端 | 330127212236-001-0040-D1 |
| 117 | 浪川乡 | 浪川乡裕丰村钱川自然村1号终端 | 330127212246-006-0030-D1 |
| 118 | 浪川乡 | 浪川乡大联村毛家碓里自然村1号终端 | 330127212236-002-0200-D1 |
| 119 | 浪川乡 | 浪川乡鲍家村台末自然村1号终端 | 330127212238-004-0030-D1 |
| 120 | 浪川乡 | 浪川乡洪家村2号终端 | 330127212206-002-0120-D1 |
| 121 | 浪川乡 | 浪川乡裕丰村板桥自然村1号终端 | 330127212246-001-0050-D1 |
| 122 | 浪川乡 | 浪川乡狮古山村鲍家自然村1号终端 | 330127212240-004-0040-D1 |
| 123 | 浪川乡 | 浪川乡新桥村1号终端 | 330127212216-001-0060-D1 |
| 124 | 浪川乡 | 浪川乡汇源村新店自然村1号终端 | 330127212244-001-0040-D1 |
| 125 | 浪川乡 | 浪川乡马石村桥下自然村1号终端 | 330127212214-004-0040-D1 |
| 126 | 浪川乡 | 浪川乡大塘村芹畈自然村2号终端 | 330127212239-004-0030-D1 |
| 127 | 浪川乡 | 浪川乡峰川村姜坞口自然村1号终端 | 330127212243-004-0050-D1 |
| 128 | 浪川乡 | 浪川乡汇源村浦桃畈自然村1号终端 | 330127212244-002-0020-D1 |
| 129 | 浪川乡 | 浪川乡芳梧村王金畈自然村1号终端 | 330127212235-001-0050-D1 |
| 130 | 浪川乡 | 浪川乡汇源村林家坞自然村1号终端 | 330127212244-004-0030-D1 |
| 131 | 浪川乡 | 浪川乡全朴村下塘家自然村1号终端 | 330127212220-001-0030-D1 |
| 132 | 浪川乡 | 浪川乡全朴村上塘家自然村1号终端 | 330127212220-004-0020-D1 |
| 133 | 浪川乡 | 浪川乡全朴村前宅自然村1号终端 | 330127212220-006-0015-D1 |
| 134 | 浪川乡 | 浪川乡马石村马石桥自然村1号终端 | 330127212214-001-0075-D1 |
| 135 | 浪川乡 | 浪川乡裕丰村洪家畈自然村1号终端 | 330127212246-002-0030-D1 |
| 136 | 浪川乡 | 浪川乡马石村月山底自然村1号终端 | 330127212214-003-0030-D1 |
| 137 | 浪川乡 | 浪川乡杨家村内杨家自然村1号终端 | 330127212242-004-0030-D1 |
| 138 | 浪川乡 | 浪川乡大联村毛家山底自然村1号终端 | 330127212236-003-0030-D1 |
| 139 | 浪川乡 | 浪川乡芹川村1号终端 | 330127212215-001-0150-D1 |
| 140 | 浪川乡 | 浪川乡芳梧村前边中村自然村1号终端 | 330127212235-003-0100-D1 |
| 141 | 浪川乡 | 浪川乡狮古山村陈家自然村1号终端 | 330127212240-001-0020-D1 |
| 142 | 浪川乡 | 浪川乡联欢村外曹家自然村1号终端 | 330127212237-001-0080-D1 |
| 143 | 浪川乡 | 浪川乡桃源村桃源自然村1号污水处理设施 | 330127212200-001-0070-D1 |
| 144 | 汾口镇 | 三底村2号（三底自然村）污水处理设施 | 330127108228-002-0080-D1 |
| 145 | 汾口镇 | 汾口镇桃林畈村龙姚村自然村5号污水处理设施 | 330127108326-005-0043-D1 |
| 146 | 汾口镇 | 岭后村1号（岭后自然村）污水处理设施 | 330127108320-001-0075-D1 |
| 147 | 汾口镇 | 汾口镇汪家桥村汪家桥自然村4号池污水处理设施 | 330127108209-004-0090-D1 |
| 148 | 汾口镇 | 横沿村4号（商业街）污水处理设施 | 330127108294-004-0350-D1 |
| 149 | 汾口镇 | 栗园里村4号（下栗园里村）污水处理设施 | 330127108319-004-0080-D1 |
| 150 | 汾口镇 | 云林村1号（云林自然村）污水处理设施 | 330127108314-001-0040-D1 |
| 151 | 汾口镇 | 红旗村1号（怡家村、前姜村）污水处理设施 | 330127108327-001-0060-D1 |
| 152 | 汾口镇 | 汾口镇桃林畈村龙姚村自然村4号污水处理设施 | 330127108326-004-0026-D1 |
| 153 | 汾口镇 | 翁川源村2号（林深源自然村）污水处理设施 | 330127108325-002-0080-D2 |
| 154 | 汾口镇 | 宋京村2号污水处理设施 | 330127108279-002-0140-D1 |
| 155 | 汾口镇 | 汾口镇富溪村坦村自然村2号污水处理设施 | 330127108335-002-0040-D1 |
| 156 | 汾口镇 | 红旗村4号（亭川源自然村）污水处理设施 | 330127108327-004-0030-D1 |
| 157 | 汾口镇 | 仙居村3号（下童自然村）污水处理设施 | 330127108305-003-0060-D1 |
| 158 | 汾口镇 | 陆乡村2号（陆乡自然村）污水处理设施 | 330127108272-002-0040-D1 |
| 159 | 汾口镇 | 石畈村2号（石畈自然村）污水处理设施 | 330127108219-002-0168-D1 |
| 160 | 汾口镇 | 西村1号（西村自然村）污水处理设施 | 330127108251-001-0080-D1 |
| 161 | 汾口镇 | 汾口镇红星村桂柱石自然村1号污水处理设施 | 330127108324-001-0080-D1 |
| 162 | 汾口镇 | 祝家村1号（李家自然村）污水处理设施 | 330127108309-001-0040-D1 |
| 163 | 汾口镇 | 横沿村2号污水处理设施 | 330127108294-002-0050-D1 |
| 164 | 汾口镇 | 章姚村2号（上姚自然村）污水处理设施 | 330127108322-002-0080-D1 |
| 165 | 汾口镇 | 汾口镇鲁村村巧塘自然村村7号污水处理设施 | 330127108315-007-0065-D1 |
| 166 | 汾口镇 | 龙山村2号（龙山村自然村）污水处理设施 | 330127108310-002-0160-D1 |
| 167 | 汾口镇 | 龙源村1号污水处理设施 | 330127108317-001-0060-D1 |
| 168 | 汾口镇 | 荷塘村3号（前门自然村）污水处理设施 | 330127108332-003-0075-D1 |
| 169 | 汾口镇 | 荷塘村1号（卢家塘自然村）污水处理设施 | 330127108332-001-0075-D1 |
| 170 | 汾口镇 | 赤川口村2号（赤川源自然村）污水处理设施 | 330127108302-002-0060-D1 |
| 171 | 汾口镇 | 汾口镇汪家桥村下店自然村5号污水处理设施 | 330127108209-005-0090-D1 |
| 172 | 汾口镇 | 栗园里村1号（仙里村自然村）污水处理设施 | 330127108319-001-0060-D1 |
| 173 | 汾口镇 | 翁川源村5号（翁川自然村）污水处理设施 | 330127108325-005-0120-D1 |
| 174 | 汾口镇 | 栗园里村2号（上栗园里村）污水处理设施 | 330127108319-002-0150-D1 |
| 175 | 汾口镇 | 龙源村2号污水处理设施 | 330127108317-002-0040-D1 |
| 176 | 汾口镇 | 汾口镇交界村交界自然村3号污水处理设施 | 330127108200-003-0080-D1 |
| 177 | 汾口镇 | 茅屏村2号（茅屏自然村）污水处理设施 | 330127108313-002-0050-D1 |
| 178 | 汾口镇 | 翁川源村1号（长梗源自然村）污水处理设施 | 330127108325-001-0052-D1 |
| 179 | 汾口镇 | 龙门村1号（霞坞自然村）污水处理设施 | 330127108303-001-0080-D1 |
| 180 | 汾口镇 | 汾口镇桃林畈村枧头自然村1号污水处理设施 | 330127108326-001-0060-D1 |
| 181 | 汾口镇 | 红旗村2号（塔岭自然村）污水处理设施 | 330127108327-002-0090-D1 |
| 182 | 汾口镇 | 汾口镇交界村龙头坞自然村8号污水处理设施 | 330127108200-008-0035-D1 |
| 183 | 汾口镇 | 仙居村1号（琅川自然村）污水处理设施 | 330127108305-001-0070-D1 |
| 184 | 汾口镇 | 射墩村1号（湖塘自然村）污水处理设施 | 330127108312-001-0060-D1 |
| 185 | 汾口镇 | 汾口镇交界村宏鲍自然村5号污水处理设施 | 330127108200-005-0063-D1 |
| 186 | 汾口镇 | 寺下村1号（寺下自然村）污水处理设施 | 330127108218-001-0160-D1 |
| 187 | 汾口镇 | 西村2号（西村自然村）污水处理设施 | 330127108251-002-0130-D1 |
| 188 | 汾口镇 | 宋祁村1号污水处理设施 | 330127108231-001-0200-D1 |
| 189 | 汾口镇 | 章姚村3号（章蒋自然村）污水处理设施 | 330127108322-003-0050-D1 |
| 190 | 汾口镇 | 三渡村4号（三渡自然村）污水处理设施 | 330127108304-004-0060-D1 |
| 191 | 汾口镇 | 百亩畈村4号（越古源自然村）污水处理设施 | 330127108331-004-0040-D1 |
| 192 | 汾口镇 | 富占源村5号（富占源自然村）污水处理设施 | 330127108306-005-0060-D1 |
| 193 | 汾口镇 | 汾口镇红星村红星新村自然村3号污水处理设施 | 330127108324-003-0080-D1 |
| 194 | 汾口镇 | 汾口镇鲁村村鲁村自然村1号污水处理设施 | 330127108315-001-0160-D1 |
| 195 | 汾口镇 | 汾口镇富溪村富满山自然村6号污水处理设施 | 330127108335-006-0150-D1 |
| 196 | 汾口镇 | 湛川村1号污水处理设施 | 330127108280-001-0120-D1 |
| 197 | 汾口镇 | 天林庄村1号（宋家边自然村）污水处理设施 | 330127108311-001-0050-D1 |
| 198 | 汾口镇 | 茅屏村3号（双联自然村）污水处理设施 | 330127108313-003-0030-D1 |
| 199 | 汾口镇 | 龙山村1号（下湖村自然村）污水处理设施 | 330127108310-001-0070-D1 |
| 200 | 汾口镇 | 汾口镇汪家桥村汪家村自然村3号污水处理设施 | 330127108209-003-0075-D1 |
| 201 | 汾口镇 | 毛家村10号（枫新自然村）污水处理设施 | 330127108318-010-0040-D1 |
| 202 | 汾口镇 | 赤川口村3号（赤川口自然村）污水处理设施 | 330127108302-003-0090-D1 |
| 203 | 汾口镇 | 红旗村3号（亭川口自然村）污水处理设施 | 330127108327-003-0085-D1 |
| 204 | 汾口镇 | 汾口村3号（大福基自然村）污水处理设施 | 330127108321-003-0050-D1 |
| 205 | 汾口镇 | 翁川源村3号（霞明先锋自然村）污水处理设施 | 330127108325-003-0125-D1 |
| 206 | 汾口镇 | 汾口镇禾田村程店自然村1号污水处理设施 | 330127108334-001-0040-D1 |
| 207 | 汾口镇 | 百亩畈村5号（直街自然村）污水处理设施 | 330127108331-005-0080-D1 |
| 208 | 汾口镇 | 汾口镇交界村山头自然村7号污水处理设施 | 330127108200-007-0050-D1 |
| 209 | 汾口镇 | 赤川口村1号（西坞自然村）污水处理设施 | 330127108302-001-0040-D1 |
| 210 | 汾口镇 | 宋京村3号污水处理设施 | 330127108279-003-0035-D1 |
| 211 | 汾口镇 | 射墩村2号污水处理设施 | 330127108312-002-0120-D1 |
| 212 | 汾口镇 | 横沿村1号污水处理设施 | 330127108294-001-0200-D1 |
| 213 | 汾口镇 | 汾口镇桃林畈村高湖自然村2号污水处理设施 | 330127108326-002-0030-D1 |
| 214 | 汾口镇 | 寺下村2号（道朝自然村）污水处理设施 | 330127108218-002-0040-D1 |
| 215 | 汾口镇 | 汾口镇鲁村村鲁村自然村2号污水处理设施 | 330127108315-002-0090-D1 |
| 216 | 梓桐镇 | 慈溪1号终端 | 330127107251-001-0060-D1 |
| 217 | 梓桐镇 | 结蒙1号终端 | 330127107244-001-0100-D1 |
| 218 | 梓桐镇 | 杏坡终端 | 330127107247-003-0040-D1 |
| 219 | 梓桐镇 | 唐家3号终端 | 330127107223-003-0060-D1 |
| 220 | 梓桐镇 | 结蒙2号终端 | 330127107244-002-0040-D1 |
| 221 | 梓桐镇 | 黄村1号终端 | 330127107211-001-0060-D1 |
| 222 | 梓桐镇 | 慈溪工业园区终端 | 330127107251-004-0180-D1 |
| 223 | 梓桐镇 | 常宁2号终端 | 330127107217-002-0070-D1 |
| 224 | 梓桐镇 | 唐家2号终端 | 330127107223-002-0075-D1 |
| 225 | 梓桐镇 | 西湖终端 | 330127107238-002-0040-D1 |
| 226 | 梓桐镇 | 姜宅终端 | 330127107249-001-0080-D1 |
| 227 | 梓桐镇 | 墩头终端 | 330127107248-002-0070-D1 |
| 228 | 梓桐镇 | 并峰2号终端 | 330127107240-002-0060-D1 |
| 229 | 梓桐镇 | 卢家1号终端 | 330127107243-001-0060-D1 |
| 230 | 梓桐镇 | 程家源终端 | 330127107245-002-0070-D1 |
| 231 | 梓桐镇 | 唐家1号终端 | 330127107223-001-0060-D1 |
| 232 | 梓桐镇 | 叶家庄终端 | 330127107241-001-0070-D1 |
| 233 | 梓桐镇 | 卢家2号终端 | 330127107243-002-0060-D1 |
| 234 | 梓桐镇 | 石岭终端 | 330127107243-004-0060-D1 |
| 235 | 梓桐镇 | 江家终端 | 330127107248-001-0060-D1 |
| 236 | 梓桐镇 | 集镇终端 | 330127107242-004-0200-D1 |
| 237 | 枫树岭镇 | 鲁家田村 | 330127111268-001-0063-D1 |
| 238 | 枫树岭镇 | 山头二 | 330127111273-007-0013-D2 |
| 239 | 枫树岭镇 | 汪家田茂坪 | 330127111274-010-0033-D1 |
| 240 | 枫树岭镇 | 田畈 | 330127111274-006-0027-D1 |
| 241 | 枫树岭镇 | 沿店 | 330127111270-001-0020-D1 |
| 242 | 枫树岭镇 | 坪畈村 | 330127111280-001-0033-D2 |
| 243 | 枫树岭镇 | 林后1 | 330127111272-001-0033-D1 |
| 244 | 枫树岭镇 | 夏村2 | 330127111273-004-0040-D1 |
| 245 | 枫树岭镇 | 后山 | 330127111270-002-0027-D1 |
| 246 | 枫树岭镇 | 枫树岭镇下姜村下姜自然村7号污水处理设施 | 330127111264-007-0140-D1 |
| 247 | 枫树岭镇 | 上江 | 330127111271-004-0050-D1 |
| 248 | 枫树岭镇 | 凤凰庙 | 330127111280-005-0033-D2 |
| 249 | 枫树岭镇 | 夏峰 | 330127111272-003-0033-D1 |
| 250 | 枫树岭镇 | 铜山 | 330127111267-001-0150-D1 |
| 251 | 枫树岭镇 | 大源村 | 330127111269-001-0047-D1 |
| 252 | 枫树岭镇 | 源塘村 | 330127111265-001-0040-D1 |
| 253 | 枫树岭镇 | 夏后山 | 330127111280-004-0033-D2 |
| 254 | 枫树岭镇 | 丰家源 | 330127111230-001-0040-D1 |
| 255 | 枫树岭镇 | 伊川 | 330127111274-011-0050-D1 |
| 256 | 枫树岭镇 | 竹园 | 330127111271-002-0033-D1 |
| 257 | 枫树岭镇 | 衍昌1 | 330127111275-005-0075-D1 |
| 258 | 枫树岭镇 | 石柱源 | 330127111279-003-0040-D1 |
| 259 | 枫树岭镇 | 大桥头、余村 | 330127111279-001-0050-D1 |
| 260 | 枫树岭镇 | 火石桥 | 330127111271-001-0033-D1 |
| 261 | 枫树岭镇 | 横山 | 330127111275-008-0075-D1 |
| 262 | 枫树岭镇 | 周家桥 | 330127111280-002-0027-D1 |
| 263 | 枫树岭镇 | 老汪村1号 | 330127111274-004-0027-D1 |
| 264 | 枫树岭镇 | 顾家 | 330127111280-006-0033-D2 |
| 265 | 枫树岭镇 | 桥头、榧树底、油坪 | 330127111282-004-0040-D2 |
| 266 | 枫树岭镇 | 薛家源村郑家庄自然村污水处理设施 | 330127111270-006-0020-D1 |
| 267 | 枫树岭镇 | 白马村（广场） | 330127111278-002-0100-D1 |
| 268 | 枫树岭镇 | 界牌 | 330127111280-007-0033-D2 |
| 269 | 枫树岭镇 | 岩边 | 330127111282-006-0020-D2 |
| 270 | 文昌镇 | 文昌镇西河村（C）西河自然村（C3）号污水处理设施 | 330127101221-004-0060-D1 |
| 271 | 文昌镇 | 文昌镇下潘村（F）下潘自然村（F2-1）号污水处理设施 | 330127101219-004-0030-D1 |
| 272 | 文昌镇 | 文昌镇下潘村（F）下潘自然村（F2-3）号污水处理设施 | 330127101219-006-0025-D1 |
| 273 | 文昌镇 | 卢家自然村B4-3 | 330127101235-007-0100-D1 |
| 274 | 文昌镇 | 文昌镇王家源村王家自然村（D4-2）号污水处理设施 | 330127101238-009-0040-D1 |
| 275 | 文昌镇 | 文昌镇王家源村（D）王家自然村（D4-3）号污水处理设施 | 330127101238-010-0025-D1 |
| 276 | 文昌镇 | 文昌镇西河村（C）丁坑口自然村（C2）号污水处理设施 | 330127101221-003-0025-D1 |
| 277 | 左口乡 | 龙源庄回口1号 | 330127203220-001-0025-D1 |
| 278 | 左口乡 | 瑶村2号 | 330127203221-004-0050-D1 |
| 279 | 左口乡 | 瑶村3号 | 330127203221-005-0060-D1 |
| 280 | 左口乡 | 桥西集镇 | 330127203226-005-0150-D1 |
| 281 | 左口乡 | 石岭后2号 | 330127203217-016-0015-D1 |
| 282 | 左口乡 | 左口凤翔1号 | 330127203222-002-0050-D1 |
| 283 | 左口乡 | 田里下碓口1号 | 330127203215-007-0020-D1 |
| 284 | 左口乡 | 方家1号 | 330127203215-001-0040-D1 |
| 285 | 左口乡 | 桥西叶琪1号 | 330127203226-004-0050-D1 |
| 286 | 左口乡 | 田里墙里1号 | 330127203215-003-0030-D1 |
| 287 | 左口乡 | 显后4号 | 330127203204-006-0100-D1 |
| 288 | 左口乡 | 塘边风卜湾脚1号 | 330127203225-004-0040-D1 |
| 289 | 左口乡 | 芳桥宋岭上1号 | 330127203223-002-0050-D1 |
| 290 | 左口乡 | 龙源庄1号 | 330127203220-005-0100-D1 |
| 291 | 左口乡 | 田里1号 | 330127203215-005-0020-D1 |
| 292 | 左口乡 | 左口1号 | 330127203222-001-0050-D1 |
| 293 | 屏门乡 | 屏门乡将坑村杨家1号污水处理设施 | 330127205232-009-0020-D2 |
| 294 | 屏门乡 | 屏门乡秋源村上西自然村1号污水处理设施 | 330127205238-003-0040-D1 |
| 295 | 屏门乡 | 屏门乡齐坑村丁家畈自然村1号污水处理设施 | 330127205212-004-0040-D1 |
| 296 | 屏门乡 | 屏门乡五和村大陵自然村1号污水处理设施 | 330127205242-007-0035-D2 |
| 297 | 屏门乡 | 屏门乡屏门村屏门自然村2号污水处理设施 | 330127205233-004-0060-D1 |
| 298 | 屏门乡 | 屏门乡佛岭后村胡家坪自然村1号污水处理设施 | 330127205234-003-0025-D2 |
| 299 | 屏门乡 | 屏门乡齐坑村齐坑自然村3号污水处理设施 | 330127205212-003-0050-D1 |
| 300 | 屏门乡 | 屏门乡屏门村河浦自然村1号污水处理设施 | 330127205233-005-0030-D1 |
| 301 | 屏门乡 | 屏门乡五和村秋口自然村1号污水处理设施 | 330127205242-001-0015-D2 |
| 302 | 屏门乡 | 屏门乡上中村上中自然村1号污水处理设施 | 330127205221-001-0100-D1 |
| 303 | 屏门乡 | 屏门乡将坑村毛山脚1号污水处理设施 | 330127205232-004-0020-D2 |
| 304 | 屏门乡 | 屏门乡屏门村河浦自然村2号污水处理设施 | 330127205233-006-0030-D1 |
| 305 | 屏门乡 | 屏门乡五和村屏前自然村1号污水处理设施 | 330127205242-008-0020-D2 |
| 306 | 屏门乡 | 屏门乡将坑村下弯口1号污水处理设施 | 330127205232-005-0025-D2 |
| 307 | 屏门乡 | 屏门乡圭川村阴沙潭1号污水处理设施 | 330127205241-003-0060-D1 |
| 308 | 屏门乡 | 屏门乡齐坑村丁家畈自然村2号污水处理设施 | 330127205212-005-0020-D2 |
| 309 | 屏门乡 | 屏门乡圭川村项家自然村1号污水处理设施 | 330127205241-006-0035-D1 |
| 310 | 屏门乡 | 屏门乡五和村梅丰庄自然村1号污水处理设施 | 330127205242-006-0030-D1 |
| 311 | 屏门乡 | 屏门乡将坑村判官凸1号污水处理设施 | 330127205232-007-0020-D2 |
| 312 | 屏门乡 | 屏门乡童家坪村童家坪自然村1号污水处理设施 | 330127205235-001-0040-D1 |
| 313 | 屏门乡 | 屏门乡秋源村秋源自然村1号污水处理设施 | 330127205238-001-0030-D2 |
| 314 | 屏门乡 | 屏门乡齐坑村齐坑自然村1号污水处理设施 | 330127205212-001-0040-D1 |
| 315 | 屏门乡 | 屏门乡将坑村夏中1号污水处理设施 | 330127205232-006-0025-D2 |
| 316 | 屏门乡 | 屏门乡将坑村后塘自然村1号污水处理设施 | 330127205232-001-0060-D1 |
| 317 | 屏门乡 | 屏门乡五和村秋口自然村2号污水处理设施 | 330127205242-002-0020-D1 |
| 318 | 屏门乡 | 屏门乡五和村小陵自然村2号污水处理设施 | 330127205242-005-0015-D2 |
| 319 | 屏门乡 | 屏门乡秋源村秋源自然村2号自然村终端污水处理设施 | 330127205238-002-0150-D1 |
| 320 | 屏门乡 | 屏门乡五和村小陵自然村1号污水处理设施 | 330127205242-004-0050-D1 |
| 321 | 富文乡 | 富文乡青田村葛岭自然村1号污水处理设施 | 330127202218-001-0040-D1 |
| 322 | 富文乡 | 富文乡富文村临池自然村1号污水处理设施 | 330127202219-005-0060-D1 |
| 323 | 富文乡 | 富文乡漠川村漠川自然村1号污水处理设施 | 330127202206-001-0080-D1 |
| 324 | 富文乡 | 富文乡方家畈方家畈1号污水处理设施 | 330127202220-002-0030-D1 |
| 325 | 富文乡 | 富文乡查林村廷章自然村3号污水处理设施 | 330127202221-003-0020-D1 |
| 326 | 富文乡 | 富文乡富文村朱村自然村1号污水处理设施 | 330127202219-009-0050-D1 |
| 327 | 富文乡 | 富文乡重坑村重坑自然村1号污水处理设施 | 330127202222-001-0100-D1 |
| 328 | 富文乡 | 富文乡青田村黄家店自然村3号污水处理设施 | 330127202218-003-0025-D1 |
| 329 | 富文乡 | 富文乡富文村农居点污水处理设施 | 330127202219-020-0050-D1 |
| 330 | 富文乡 | 富文乡富文村富文自然村1号污水处理设施 | 330127202219-001-0100-D1 |
| 331 | 宋村乡 | 宋村乡云港口村墙里自然村1号处理设施 | 330127210227-003-0021-D1 |
| 332 | 宋村乡 | 宋村乡镜洪村上洪坪自然村1号处理设施 | 330127210225-003-0031-D1 |
| 333 | 宋村乡 | 宋村乡宋村村宋村自然村3号处理设施 | 330127210224-003-0036-D1 |
| 334 | 宋村乡 | 宋村乡云港口村上溪埠自然村1号处理设施 | 330127210227-004-0023-D1 |
| 335 | 宋村乡 | 宋村乡云港口村兰川自然村1号污水处理设施 | 330127210227-002-0100-D1 |
| 336 | 宋村乡 | 宋村乡白云溪村庙畈自然村1号处理设施 | 330127210226-006-0030-D1 |
| 337 | 宋村乡 | 宋村乡白云溪村下洪川自然村1号处理设施 | 330127210226-001-0037-D1 |
| 338 | 宋村乡 | 宋村乡云港口村常锦里自然村1号处理设施 | 330127210227-006-0018-D1 |
| 339 | 宋村乡 | 宋村乡宋村村宋村自然村1号处理设施 | 330127210224-001-0048-D1 |
| 340 | 宋村乡 | 宋村乡镜洪村镜头自然村1号处理设施 | 330127210225-001-0056-D1 |
| 341 | 宋村乡 | 宋村乡胡家畈村胡家畈自然村1号处理设施 | 330127210223-001-0049-D1 |
| 342 | 安阳乡 | 安阳乡山下村山下自然村1#终端 | 330127216237-001-0095-D1 |
| 343 | 安阳乡 | 安阳乡下栖梧村柏园自然村1#终端 | 330127216235-002-0040-D1 |
| 344 | 安阳乡 | 安阳乡黄川村佳坞自然村1#终端 | 330127216240-004-0030-D1 |
| 345 | 安阳乡 | 昌墅村昌墅自然村1#终端 | 330127216231-006-0060-D1 |
| 346 | 安阳乡 | 安阳乡下栖梧村下栖梧自然村1#终端 | 330127216235-004-0130-D1 |
| 347 | 安阳乡 | 安阳乡桐川村桐坑口自然村1#终端 | 330127216241-001-0066-D1 |
| 348 | 安阳乡 | 安阳乡红山岙村范家自然村1#终端 | 330127216210-006-0022-D1 |
| 349 | 安阳乡 | 安阳乡上梧村上梧自然村1#终端 | 330127216232-001-0097-D1 |
| 350 | 安阳乡 | 安阳乡外畈村外畈自然村1#终端 | 330127216238-001-0025-D1 |
| 351 | 安阳乡 | 安阳乡上梧村西山底自然村1#终端 | 330127216232-004-0030-D1 |
| 352 | 安阳乡 | 安阳乡安阳村虎山坪集镇1号污水处理设施 | 330127216239-002-0180-D1 |
| 353 | 安阳乡 | 安阳乡上梧村后梧自然村2#终端 | 330127216232-003-0039-D1 |
| 354 | 安阳乡 | 安阳乡红山岙村范家自然村2#终端 | 330127216210-007-0015-D1 |
| 355 | 安阳乡 | 安阳乡五堡村陈家自然村2#终端 | 330127216236-002-0030-D1 |
| 356 | 安阳乡 | 安阳乡黄川村下坞自然村1#终端 | 330127216240-002-0020-D1 |
| 357 | 安阳乡 | 昌墅村下门自然村1#终端 | 330127216231-001-0056-D1 |
| 358 | 安阳乡 | 安阳乡外畈村陈家店自然村1#终端 | 330127216238-002-0037-D1 |
| 359 | 安阳乡 | 安阳乡安阳村儒琅自然村1#终端 | 330127216239-006-0050-D1 |
| 360 | 安阳乡 | 安阳乡五堡村陈家自然村1#终端 | 330127216236-001-0050-D1 |
| 361 | 安阳乡 | 安阳乡乌龙村陈家门自然村1#终端 | 330127216233-009-0055-D1 |
| 362 | 安阳乡 | 安阳乡黄川村钱家自然村1#终端 | 330127216240-001-0040-D1 |
| 363 | 安阳乡 | 安阳乡安阳村日头山自然村1#终端 | 330127216239-001-0050-D1 |
| 364 | 安阳乡 | 安阳乡嵔岭村茅坪自然村1#终端 | 330127216242-004-0031-D1 |
| 365 | 威坪镇 | 梓洲 | 330127104311-004-0070-D1 |
| 366 | 威坪镇 | 茶合2# | 330127104317-002-0100-D1 |
| 367 | 威坪镇 | 琴川 | 330127104309-001-0060-D1 |
| 368 | 威坪镇 | 妙石 | 330127104301-001-0100-D1 |
| 369 | 威坪镇 | 洪圻3# | 330127104266-003-0090-D1 |
| 370 | 威坪镇 | 杜川 | 330127104297-001-0060-D1 |
| 371 | 威坪镇 | 岭脚2# | 330127104265-002-0040-D1 |
| 372 | 威坪镇 | 杨家畈2# | 330127104264-002-0050-D1 |
| 373 | 威坪镇 | 中央下 | 330127104307-010-0030-D1 |
| 374 | 威坪镇 | 响缸庭1# | 330127104304-003-0050-D1 |
| 375 | 威坪镇 | 邵宅1# | 330127104216-001-0150-D1 |
| 376 | 威坪镇 | 洞源 | 330127104300-001-0050-D1 |
| 377 | 威坪镇 | 邵家 | 330127104322-002-0060-D1 |
| 378 | 威坪镇 | 湖边 | 330127104311-003-0050-D1 |
| 379 | 威坪镇 | 蔗川 | 330127104295-001-0100-D1 |
| 380 | 威坪镇 | 黄石潭 | 330127104325-002-0040-D1 |
| 381 | 威坪镇 | 塘坞 | 330127104296-002-0060-D1 |
| 382 | 威坪镇 | 唐村2# | 330127104321-002-0075-D1 |
| 383 | 威坪镇 | 英石下 | 330127104323-005-0075-D1 |
| 384 | 威坪镇 | 豪岭脚，陆家，徐家 | 330127104308-001-0100-D1 |
| 385 | 威坪镇 | 长岭脚 | 330127104306-001-0040-D1 |
| 386 | 威坪镇 | 厚屏1# | 330127104233-001-0050-D1 |
| 387 | 威坪镇 | 杨家碓 | 330127104299-006-0030-D1 |
| 388 | 威坪镇 | 上楼厦 | 330127104323-006-0060-D1 |
| 389 | 威坪镇 | 童村2# | 330127104288-003-0080-D1 |
| 390 | 威坪镇 | 横石2# | 330127104325-009-0060-D1 |
| 391 | 威坪镇 | 朱家 | 330127104233-003-0025-D1 |
| 392 | 威坪镇 | 汪川1# | 330127104298-007-0100-D1 |
| 393 | 威坪镇 | 考川 | 330127104233-004-0050-D1 |
| 394 | 威坪镇 | 茂川2# | 330127104320-003-0030-D1 |
| 395 | 威坪镇 | 冷水埠1# | 330127104304-001-0050-D1 |
| 396 | 威坪镇 | 下方1# | 330127104312-005-0100-D1 |
| 397 | 威坪镇 | 上中岙川 | 330127104314-001-0050-D1 |
| 398 | 威坪镇 | 叶家1# | 330127104302-001-0030-D1 |
| 399 | 威坪镇 | 铁匠家1# | 330127104322-003-0060-D1 |
| 400 | 威坪镇 | 童村1# | 330127104288-002-0060-D1 |
| 401 | 威坪镇 | 牛坞、石垄里 | 330127104293-007-0030-D1 |
| 402 | 威坪镇 | 朱家 | 330127104324-009-0040-D1 |
| 403 | 威坪镇 | 龙潭1# | 330127104295-003-0060-D1 |
| 404 | 威坪镇 | 安川 | 330127104303-001-0075-D1 |
| 405 | 威坪镇 | 黄金里1# | 330127104298-001-0030-D1 |
| 406 | 威坪镇 | 贤茂 | 330127104318-001-0080-D1 |
| 407 | 威坪镇 | 口头 | 330127104325-005-0030-D1 |
| 408 | 威坪镇 | 琴溪 | 330127104309-002-0060-D1 |
| 409 | 威坪镇 | 叶家4# | 330127104302-004-0050-D1 |
| 410 | 威坪镇 | 佛岭下 | 330127104323-002-0060-D1 |
| 411 | 威坪镇 | 威坪镇方宅村中方自然村1号污水处理设施 | 330127104312-004-0100-D1 |
| 412 | 威坪镇 | 东塔1# | 330127104301-003-0040-D1 |
| 413 | 威坪镇 | 叶家2# | 330127104302-002-0030-D1 |
| 414 | 威坪镇 | 塔坞1# | 330127104307-005-0050-D1 |
| 415 | 威坪镇 | 杨家畈1# | 330127104264-001-0050-D1 |
| 416 | 威坪镇 | 下楼厦 | 330127104323-007-0040-D1 |
| 417 | 威坪镇 | 河西辽坞口 | 330127104299-004-0150-D1 |
| 418 | 威坪镇 | 殿下 | 330127104298-009-0050-D1 |
| 419 | 姜家镇 | 姜家镇桂溪村新屋里自然村6号污水处理设施 | 330127106267-023-0015-D1 |
| 420 | 姜家镇 | 姜家镇郭村村庄口自然村7号污水处理设施 | 330127106273-064-0100-D1 |
| 421 | 姜家镇 | 姜家镇玉泉村下玉泉自然村1号污水处理设施 | 330127106275-027-0030-D1 |
| 422 | 姜家镇 | 姜家镇银峰村巨源自然村1号污水处理设施 | 330127106272-008-0030-D1 |
| 423 | 姜家镇 | 姜家镇夫畈村姜屋里自然村3号污水处理设施 | 330127106255-092-0030-D1 |
| 424 | 姜家镇 | 姜家镇郁川村炉形自然村1号污水处理设施 | 330127106276-099-0030-D1 |
| 425 | 姜家镇 | 姜家镇黄村桥村鲍家自然村2号污水处理设施 | 330127106258-042-0060-D1 |
| 426 | 姜家镇 | 姜家镇银峰村端波自然村6号污水处理设施 | 330127106272-052-0030-D1 |
| 427 | 姜家镇 | 伊家坞村1号 | 330127106276-005-0060-D1 |
| 428 | 姜家镇 | 姜家镇桂溪村球一自然村1号污水处理设施 | 330127106267-088-0075-D1 |
| 429 | 姜家镇 | 姜家镇章村村章村自然村2号污水处理设施 | 330127106265-003-0038-D1 |
| 430 | 姜家镇 | 姜家镇赤城村儒塘自然村3号污水处理设施 | 330127106263-076-0035-D1 |
| 431 | 姜家镇 | 姜家镇郭村村郭村自然村5号污水处理设施 | 330127106273-062-0200-D1 |
| 432 | 姜家镇 | 姜家镇郁川村炉形自然村2号污水处理设施 | 330127106276-001-0030-D1 |
| 433 | 姜家镇 | 姜家镇姜家村李家坪自然村1号污水处理设施 | 330127106260-031-0060-D1 |
| 434 | 姜家镇 | 姜家镇玉泉村任家自然村2号污水处理设施 | 330127106275-005-0100-D1 |
| 435 | 姜家镇 | 姜家镇章村村章村自然村1号污水处理设施 | 330127106265-002-0050-D1 |
| 436 | 姜家镇 | 姜家镇赤城村赤畈自然村1号污水处理设施 | 330127106263-074-0035-D1 |
| 437 | 姜家镇 | 姜家镇桂溪村首岭后自然村7号污水处理设施 | 330127106267-024-0030-D1 |
| 438 | 姜家镇 | 姜家镇郁川村木旺自然村1号污水处理设施 | 330127106276-004-0050-D1 |
| 439 | 姜家镇 | 姜家镇郁川村木旺自然村2号污水处理设施 | 330127106276-001-0050-D1 |
| 440 | 姜家镇 | 姜家镇石颜村东上自然村1号污水处理设施 | 330127106204-047-0055-D1 |
| 441 | 大墅镇 | 大墅镇上坊村上坊自然村1号污水处理设施 | 330127110243-001-0105-D1 |
| 442 | 大墅镇 | 大墅镇岭干村岭中、岭西自然村1#污水处理设施 | 330127110247-004-0039-D1 |
| 443 | 大墅镇 | 大墅镇桃源凌家村佘溪自然村1#污水处理设施 | 330127110238-003-0028-D1 |
| 444 | 大墅镇 | 大墅镇孙家畈村孙家畈自然村污水处理设施 | 330127110201-001-0062-D1 |
| 445 | 大墅镇 | 大墅镇大坞村里杨村、外杨村自然村1#污水处理设施 | 330127110205-003-0021-D1 |
| 446 | 大墅镇 | 大墅镇桃源凌家村桃源凌家自然村污水处理设施 | 330127110238-001-0041-D1 |
| 447 | 大墅镇 | 大墅镇上坊村塘外自然村1号污水处理设施 | 330127110243-002-0034-D1 |
| 448 | 大墅镇 | 大墅镇儒洪村儒洪自然村1#污水处理设施 | 330127110248-001-0120-D1 |
| 449 | 大墅镇 | 大墅镇大墅村后川源自然村1#污水处理设施 | 330127110200-005-0023-D1 |
| 450 | 大墅镇 | 大墅镇大墅村大墅自然村1#污水处理设施 | 330127110200-003-0000-00 |
| 451 | 大墅镇 | 大墅镇大墅村新墅、敬老院自然村1#污水处理设施 | 330127110200-001-0005-D1 |
| 452 | 大墅镇 | 大墅镇桃源凌家村姜家畈自然村1#污水处理设施 | 330127110238-002-0035-D1 |
| 453 | 大墅镇 | 大墅镇凤山村胡家自然村2#污水处理设施 | 330127110239-003-0017-D2 |
| 454 | 大墅镇 | 大墅镇栗月坪村栗月坪自然村1#污水处理设 | 330127110249-001-0093-D1 |
| 455 | 大墅镇 | 大墅镇上坊村田门宅自然村1#污水处理设施 | 330127110243-004-0035-D1 |
| 456 | 大墅镇 | 大墅镇大坞村桥头村、中村1#污水处理设施 | 330127110205-001-0062-D1 |
| 457 | 大墅镇 | 大墅镇凤山村田蒲自然村1#污水处理设施 | 330127110239-004-0014-D1 |
| 458 | 大墅镇 | 大墅镇孙家畈村五幢自然村1#污水处理设施 | 330127110201-002-0019-D1 |
| 459 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇汪宅村淡坑坞自然村污水处理设施 | 330127100263-006-0040-D1 |
| 460 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇进贤村亚山自然村污水处理设施 | 330127100261-001-0050-D1 |
| 461 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇周坑村甘山自然村2号 | 330127100250-006-0060-D1 |
| 462 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇汪宅村桥亭自然村1号污水处理设施 | 330127100263-005-0100-D1 |
| 463 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇屏湖村缪家自然村1号污水处理设施 | 330127100262-007-0050-D1 |
| 464 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇汪宅村东汉自然村1号污水处理设施 | 330127100263-014-0140-D1 |
| 465 | 千岛湖镇 | 斋堂 | 330127100262-001-0090-D1 |
| 466 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇进贤村亚山农居点污水处理设施 | 330127100261-005-0040-D1 |
| 467 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇宋家坞村宋家坞自然村1号污水处理设施 | 330127100252-001-0150-D1 |
| 468 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇汪宅村金家自然村1号污水处理设施 | 330127100263-009-0050-D1 |
| 469 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇富城村富城自然村5号污水处理设施 | 330127100219-005-0040-D1 |
| 470 | 千岛湖镇 | 汪宅村富溪桥中里 | 330127100263-008-0060-D1 |
| 471 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇富泽村包公坞自然村1号 | 330127100254-006-0030-D1 |
| 472 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇汪宅村汪宅、富溪桥自然村污水处理设施 | 330127100263-007-0060-D1 |
| 473 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇汪家村汪家自然村1号 | 330127100249-011-0025-D1 |
| 474 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇富泽村二公坞自然村1号 | 330127100254-007-0025-D1 |
| 475 | 千岛湖镇 | 千岛湖周坑村周坑自然村4号 | 330127100250-004-0000-00 |
| 476 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇进贤村安龙农居点1号污水处理设施 | 330127100261-003-0030-D1 |
| 477 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇汪宅村中坪自然村2号污水处理设施 | 330127100263-004-0050-D1 |
| 478 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇汪宅村井塘自然村1号污水处理设施 | 330127100263-015-0050-D1 |
| 479 | 千岛湖镇 | 千岛湖镇汪宅村中坪自然村1号污水处理设施 | 330127100263-003-0040-D1 |
| 480 | 临岐镇 | 高峰2号终端 | 330127103242-002-0030-D1 |
| 481 | 临岐镇 | 吴峰村上鲁4号终端 | 330127103209-004-0040-D1 |
| 482 | 临岐镇 | 右源村2号终端 | 330127103249-002-0025-D1 |
| 483 | 临岐镇 | 叶家畈3号终端 | 330127103238-003-0040-D1 |
| 484 | 临岐镇 | 梅口村寒岭上5号终端 | 330127103240-005-0030-D1 |
| 485 | 临岐镇 | 仰韩村2号终端 | 330127103241-002-0033-D1 |
| 486 | 临岐镇 | 临岐1号终端 | 330127103239-001-0025-D2 |
| 487 | 临岐镇 | 仰韩村1号终端 | 330127103241-001-0037-D1 |
| 488 | 临岐镇 | 右源村1号终端 | 330127103249-001-0070-D1 |
| 489 | 临岐镇 | 新华村3号终端 | 330127103212-003-0040-D1 |
| 490 | 临岐镇 | 临岐镇叶家畈村叶家畈自然村2号污水处理设施 | 330127103238-002-0040-D1 |
| 491 | 临岐镇 | 临岐4号终端 | 330127103239-004-0090-D1 |
| 492 | 临岐镇 | 临岐8号终端 | 330127103239-008-0005-D2 |
| 493 | 临岐镇 | 审岭脚村3号终端 | 330127103247-003-0080-D1 |
| 494 | 临岐镇 | 范村3号终端 | 330127103200-003-0030-D1 |
| 495 | 临岐镇 | 里口村5号终端 | 330127103244-015-0040-D1 |
| 496 | 临岐镇 | 临岐3号终端 | 330127103239-003-0040-D1 |
| 497 | 临岐镇 | 半夏11号终端 | 330127103248-011-0040-D1 |
| 498 | 临岐镇 | 左源村3号终端 | 330127103232-003-0090-D1 |
| 499 | 临岐镇 | 审岭脚村5号终端 | 330127103247-005-0050-D1 |
| 500 | 临岐镇 | 新华村7号终端 | 330127103212-007-0040-D1 |
| 501 | 临岐镇 | 临岐6号终端 | 330127103239-006-0030-D1 |
| 502 | 临岐镇 | 高峰6号终端 | 330127103242-006-0045-D1 |
| 503 | 临岐镇 | 五庄村5号终端 | 330127103250-005-0005-D2 |
| 504 | 临岐镇 | 溪口村新农村9号终端 | 330127103246-009-0040-D1 |
| 505 | 临岐镇 | 右源村3号终端 | 330127103249-003-0030-D1 |
| 506 | 临岐镇 | 临岐2号终端 | 330127103239-002-0010-D2 |
| 507 | 中洲镇 | 田坑1#污水设施 | 330127109252-001-0030-D1 |
| 508 | 中洲镇 | 叶一污水设施 | 330127109254-001-0120-D1 |
| 509 | 中洲镇 | 木瓜1#污水设施 | 330127109227-001-0043-D1 |
| 510 | 中洲镇 | 叶二1#污水设施 | 330127109254-002-0160-D1 |
| 511 | 中洲镇 | 黄金陵污水设施 | 330127109243-004-0030-D1 |
| 512 | 中洲镇 | 乘风源2#污水设施 | 330127109246-002-0030-D1 |
| 513 | 中洲镇 | 宋家污水设施 | 330127109252-005-0025-D1 |
| 514 | 中洲镇 | 畈头2#污水设施 | 330127109202-026-0150-D1 |
| 515 | 中洲镇 | 中二污水设施 | 330127109250-003-0060-D1 |
| 516 | 中洲镇 | 樟村1#污水设施 | 330127109245-003-0060-D1 |
| 517 | 中洲镇 | 阵头山污水设施 | 330127109243-003-0030-D1 |
| 518 | 中洲镇 | 吴村污水设施 | 330127109242-010-0030-D1 |
| 519 | 中洲镇 | 余家1#污水设施 | 330127109244-042-0150-D1 |
| 520 | 中洲镇 | 双许污水设施 | 330127109217-001-0075-D1 |
| 521 | 中洲镇 | 枫林坞污水设施 | 330127109245-010-0043-D1 |
| 522 | 中洲镇 | 洄溪1#污水设施 | 330127109255-007-0060-D1 |
| 523 | 中洲镇 | 畈头1#污水设施 | 330127109202-001-0030-D1 |
| 524 | 中洲镇 | 长埂污水设施 | 330127109243-036-0040-D1 |
| 525 | 中洲镇 | 中一污水设施 | 330127109250-002-0080-D1 |
| 526 | 中洲镇 | 徐家1#污水设施 | 330127109242-005-0060-D1 |
| 527 | 中洲镇 | 樟村2#污水设施 | 330127109245-058-0120-D1 |
| 528 | 中洲镇 | 水碓阁污水设施 | 330127109243-039-0030-D1 |
| 529 | 中洲镇 | 童家坞污水设施 | 330127109248-003-0100-D1 |
| 530 | 中洲镇 | 苏家畈1#污水设施 | 330127109242-008-0043-D1 |
| 531 | 中洲镇 | 项家会污水设施 | 330127109248-004-0020-D1 |
| 532 | 中洲镇 | 月山底污水设施 | 330127109242-001-0032-D1 |

五、其他商务要求

1、履约保证金：签订合同后5个工作日内，供应商须向采购人交纳年合同总额1%履约保证金。以保证供应商遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在采购人的规定存续期间不计息。

2、服务地点：淳安县。

3、付款结算方式：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付年合同价50%，其余款项经单位考核验收通过后于次年1月付清。

4、租赁期限：3年。

5、本次招标代理服务费由中标方承担，专家评审费用由采购方承担。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件未按招标文件要求编制且影响评审的或含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

1、本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、投标人提供的资信与商务部分、技术部分等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术部分得分+资信与商务部分得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分20分，技术和资信与商务得分 80分。

2、各投标人的技术和服务方案、投标人资信与商务部分得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。

- 评审内容及标准

资信技术方案（B= 80分）：

| 资信及商务分（29分） | 7 | 1.体系认证（2分） 投标人具有IS09001质量体系认证得1分；投标人具有IS014001环境管理体系认证得1分。 2.企业荣誉(2分) 投标人获得过市级政府部门表彰荣誉得1分；投标人获得省级政府部门表彰得2分，最高得2分。 3.企业资质（3分） 3.1.本次项目属市政工程施工，投标人具有市政公用工程施工总承包二级证书得2分；具有三级证书得1分，最高得2分。 3.2.投标人具有国家高新技术企业证书得1分，最高得1分。 （以上须提供有效期内证书复印件，不提供不得分。） |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 根据投标人提出的优惠条件和承诺情况进行打分，优惠条件多和承诺方案全面的得2分，优惠条件少和承诺方案一般的得1分，无优惠条件和承诺的得0分。 |
|  | 2 | 根据投标人对本项目的培训计划进行打分，培训计划全面的得2分，一般的得1分，无培训计划的得0分。 |
|  | 2 | 投标人在本地区域（淳安）具有常驻分支机构或办事处，提供本地化维护服务，并提供相关分支机构的证明材料，最高得2分。 （须提供办公场地证明材料复印件，不提供不得分）。 |
|  | 2 | 投标人自2019年1月1日以来（以签订合同时间为准）承担类似的农村生活污水治理设施智慧运维监管项目业绩，每个业绩得1分，最高得2分。（须提供合同复印件，不提供不得分。） |
|  | 3 | 根据投标人拟投入本项目的运维服务人员情况进行打分，具有3名具有认证工程师资格认证的运维服务人员及以上得3分；具有2名认证工程师资格认证的运维服务人员的得2分；具有1名认证工程师资格认证的运维服务人员的得1分；其余不得分。 （须提供以上人员的证书复印件及提供近三个月社保证明复印件，不提供不得分。） |
|  | 8 | 为保证农村生活污水治理设施智慧运维监管的工作顺利进行，要求一期、二期所有设备的数据客观、真实、有效，并能进行安全管理和数据分析。投标人的驻场人员需要配备专业的数据库和相关信息管理技术； 1、ORACLE数据库OCP认证证书（对采集的数据进行分类管理）得2分。 2、数据管理认证证书（对采集的数据进行初步数据分析和编类）得2分。 3、项目小组成员中有高级项目经理证书得2分。 4、项目小组成员中有环保工程专业高级工程师证书得1分。 5、项目小组成员中有电气或机电类高级工程师证书得1分。 （投标时需提供相关证书复印件及拟投入本项目成员近三个月社保证明复印件，不提供不得分。） |
|  | 3 | 基于一期二期的设备接口对接需要，根据投标人有较强软件开发能力，具有相关软件著作权证，一个软件著作权证加1分，最高3分。 |
| 技术分（51分） | 15 | 根据投标设备的技术配置优势、配置方案的完整性和合理性，与需求的吻合程度；所投产品具体配置、技术参数及偏离情况：所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得基本分12分；1.技术参数有负偏离或缺漏的每项扣1分，扣完为止。 2.对性能指标、技术参数属正偏离或高配的、有先进程度的每项加1分，最高加3分。（无实际意义的正偏离不加分） (从主要技术指标，按质量、主频等主要技术参数上综合考虑) |
|  | 5 | 为测试设备的稳定性，数据的准确性，要求投标人在开标前在本次招标的终端安装至少20个试点，并在应标文件中提供不少于7天的试点运行报告。最高得5分。 |
|  | 5 | 根据投标人对本项目终端建设方案规划的科学性、合理性，以及对淳安县现有平台模块及整个系统的运行模式的现状分析与理解等情况进行打分，对淳安县现有平台模块及整个系统的运行模式的现状分析与理解全面的得5分，对淳安县现有平台模块及整个系统的运行模式的现状分析与理解一般的得3分，对淳安县现有平台模块及整个系统的运行模式的现状分析与理解欠缺的得1分，无方案的得0分。 |
|  | 5 | 根据投标人针对现有淳安县运维平台运行维护、基于原有平台模块的开发方案的详实性，针对性，内容完整性等情况进行打分，平台模块的开发方案内容完整的得5分，平台模块的开发方案内容较完整的得3分，平台模块的开发方案一般的得1分，无新增模块的开发方案的得0分。 |
|  | 5 | 投标人平台演示：采购清单3.7章节软件平台模块的演示，最高得5分。 注：讲解演示视频由供应商自主录制，录制的视频应连续，无剪辑。供应商无需派专人参加现场演示，在投标截止时间前以电子邮件形式加密上传至1487692964@qq.com 。开启投标供应商视频顺序按电子投标文件解密的顺序进行。 因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负） |
|  | 5 | 根据投标人对淳安五水共治指挥部日常驻场工作内容详实性，针对性，报表完整性等情况进行打分，对淳安五水共治指挥部日常驻场工作内容和报表完整，针对性强的得5分，对淳安五水共治指挥部日常驻场工作内容和报表一般的，针对性较强的得3分，对淳安五水共治指挥部日常驻场工作内容和报表欠缺的，针对性弱的得1分，无方案的得0分。 |
|  | 5 | 为保障淳安县农村生活污水智慧运维监管项目的稳定性和持续性，为保证优质服务的延续确保平台数据稳定传输，所投产品与一期、二期、三期产品品牌一致的得5分，不一致不得分。（后期设备兼容性接口研发和接入费用，由中标单位自己承担） |
|  | 2 | 根据投标人对本项目提供备品备件和应急方案的可行性进行打分，提供备品备件齐全和应急方案全面的得2分，提供备品备件一般的和应急方案一般的得1分，无提供备品配件的和应急方案的得0分。 |
|  | 2 | 根据投标人在租赁期内提供至少每季度一次巡检服务，能够提供快速的售后服务响应，对于故障在1个小时响应，6小时内排除故障或提出解决方案措施进行打分，在租赁期内提供高于每季度一次巡检服务的，售后服务响应速度快的，对于故障在1个小时响应，6小时内排除故障或提出解决方案全面的得2分，在租赁期内提供低于每季度一次巡检服务的，售后服务响应速度慢的，对于故障在1个小时响应，6小时内排除故障或提出解决方案一般的得1分，无方案的得0分。 |
|  | 2 | 运维工作需要用到交通工具，投标人具有汽车2辆含以上的得2分。 （须提供所有人为投标人的车辆行驶证复印件，不提供不得分。） |

4、分值的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

报价得分=（基准价/报价）×价格权值（20%）×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)

技术、资信、商务及其他分按照评审小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组成员组成人数

各投标人综合得分=投标价格分+(技术+资信商务及其他分)

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2 合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

- 1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：合同专用条款；

1.5.2 履行地点：合同专用条款；

1.5.3 履行方式：合同专用条款。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.05   %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05   %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.18.2  甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 5 个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额2%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额2.5%。

2.18.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.19对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 合同价款付款方式：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付年合同价50%，其余款项经单位考核验收通过后于次年1月付清。 |
| 1.5.1 | 履行期限：详见招标文件第三部分采购需求。 |
| 1.5.2 | 履行地点：淳安县。 |
| 1.5.3 | 履行方式：按业主单位指定要求。 |
| 1.6.7 | 违约责任：除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。 |
| 1.7 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.7.2 条款规定的方式解决。 |
| 1.7.1 | 淳安县。 |
| 1.7.2 | 向淳安县人民法院起诉. |
| 2.3.2 | 知识产权归属，归乙方。 |
| 2.5 | / |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在3个工作日内以书面形式变更合同。 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在14个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 设备应开箱验收；清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺；开机验收：设备应通电开机后进行所规定时间的试验运行后方可验收；项目验收：该项目全部点位安装到位、所有软硬件可正常运行一个月后，由中标方书面提出验收申请，根据双方合同签订的约定组织验收。 |
| 2.15.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力，采用本行业通用标准。 |
| 2.18.1 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应提交合同价1%的履约保证金约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 2.18.2 | 履约保证金在履约期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作 日内，按100%将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %； |
| 2.20 | 合同份数：本合同壹式伍份，甲、乙双方各执贰份，代理公司执壹份。 |

第六部分 应提交的有关格式范例

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市生态环境局淳安分局、淳安县建设工程招标代理有限公司：

我方参与淳安县农村生活污水治理设施智慧运维监管租赁（原一、二期）项目【招标编号：CAZBDL2022ZC-   号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

- 要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

- 要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

# 附  件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加淳安县农村生活污水治理设施智慧运维监管租赁（原一、二期）项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 （租赁行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

2. （标的名称），属于 （租赁行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（6）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市生态环境局淳安分局、淳安县建设工程招标代理有限公司：

我方参加你方组织的淳安县农村生活污水治理设施智慧运维监管租赁（原一、二期）项目【招标编号：CAZBDL2022ZC-   号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市生态环境局淳安分局、淳安县建设工程招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理淳安县农村生活污水治理设施智慧运维监管租赁（原一、二期）项目【招标编号：CAZBDL2022ZC-   号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市生态环境局淳安分局、淳安县建设工程招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（淳安县农村生活污水治理设施智慧运维监管租赁（原一、二期）项目【招标编号：CAZBDL2022ZC-   号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

日期：  年  月   日

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务 范围 | 服务 要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市生态环境局淳安分局、淳安县建设工程招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市生态环境局淳安分局、淳安县建设工程招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成淳安县农村生活污水治理设施智慧运维监管租赁（原一、二期）项目【招标编号：CAZBDL2022ZC-   号】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。.

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市生态环境局淳安分局、淳安县建设工程招标代理有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到   %。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日