建德市2020年度山洪灾害防御能力提升和系统平台提升采购项目

招标编号：JD2020BF–076

招

标

文

件

采购单位：建德市水利局

招标代理机构：杭州欣兴建设工程招标代理有限公司

2020年 8 月 31 日

| 采购单位确认（公章）：该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2020年 8 月 31 日 | 招标代理机构确认（章）：同意发布 经办人（签名）： 日期：2020年8 月 31日 |
| --- | --- |

招  标 目  录

第一章、招标公告…………………………………03

第二章、投标须知…………………………………06

第三章、开标和评标须知…………………………14

第四章、评分标准…………………………………18

第五章、招标内容与技术要求……………………20

第六章、商务条款…………………………………26

第七章、财务结算程序……………………………27

第八章、合同范本…………………………………28

第九章、附    件…………………………………33

第一章   招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经建德市政府采购管理部门批准，杭州欣兴建设工程招标代理有限公司受建德市水利局（以下称：采购单位）的委托，就建德市2020年度山洪灾害防御能力提升和系统平台提升采购项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：JD2020BF -076

二、采购内容及数量：

标项一：山洪灾害防御能力提升；

标项二：系统平台提升；

具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标人的资格要求：

（一）1、符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求，近三年内在全国范围内没有政府采购不良记录；

（二）本项目谢绝联合体投标，不允许分包、转包。

四、招标方式：本次项目实行电子化招投标。

五、招标文件的获取方式：

1、获取招标文件方式：本次项目实行网上获取招标采购文件，不再进行纸质招标采购文件的发放。由采购代理机构提供电子版招标资料（含招标采购文件等相关资料）供潜在投标人进行网上自行下载。潜在投标人请登入政府采购云平台http://login.zcygov.cn/login（“政采云用户”登录后进行获取）或登入“政采云电子投标客户端”获取招标采购文件，下载成功的即可按照招标采购文件的要求参加投标。电子招标资料下载时间止投标截止时间前。

注：请潜在投标人尽早注册成为政采云用户，如在注册过程当中遇到问题需咨询的，请拨打政采云客服电话：400-8817-190

2、发布地址：浙江省杭州市建德市新安江街道严州大道水韵天城108幢201

3、标书费用：免费下载。

六、投标保证金：无

七、投标截止时间：本项目于2020年 9 月 22 日 9 时 30 分投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密《响应文件》”的上传递交后，还可以（建议EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份《投标文件》”，“备份《投标文件》”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。（邮寄地址：建德市新安江街道严州大道水韵天城108幢201，季姜春，13567150257，按接收签收时间为准,邮寄之前先电话联系）。

通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《响应文件》”无法按时解密，供应商递交了备份《响应文件》的，以备份《响应文件》为依据，否则视为《响应文件》撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《响应文件》”已按时解密的，“备份《响应文件》”自动失效。供应商仅递交备份《响应文件》的，投标无效。

八、开标时间及地点：本次招标将于2020年 9 月 22日 9 时 30 分，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标。

九、投标说明

1.本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，无须授权代表参加开标会议。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html ，电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

4.在制作投标文件前各投标人可登入政采云平台先学习《政府采购项目电子交易平台学习专题》的内容。网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.4f6f4630e0d111e9aec67f342b8df9a1

注：采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用，获取采购文件成功后（通过“政采云电子投标客户端”进入搜索相应项目进行获取采购文件操作后）下载文件为依法获取采购文件的方式，潜在供应商应当按照本公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标人要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

十、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

信用建德（www.jdcredit.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印并保存。

十一、业务咨询：

1.采购单位: 建德市水利局

执行操作联系人：周瑛         联系电话：0571-64712065

投诉质疑联系人：周晓雷       联系电话：0571-64722349

2.代理单位: 杭州欣兴建设工程招标代理有限公司

执行操作联系人：季姜春  联系电话：13567150257 传真：0571-64720051

投诉质疑联系人：洪献娟  联系电话：13858074323

3.同级政府采购监督管理部门名称：建德市采购办

联系人：邵菁  监督投诉电话：0571-64718168

窗体底端

2020年 8 月 31 日

第二章   投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市2020年度山洪灾害防御能力提升和系统平台提升采购项目 |
| 2 | 项目编号：JD2020BF -076 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2020年 9 月 11 日17：00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将于2020年 9 月 14 日统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分,在招标文件发售的网站进行发布。 |
| 5 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中须提供《中小企业声明函》。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 6 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 现场踏勘：供应商如需现场踏勘，自行与采购单位联系。 |
| 8 | 本项目实行网上投标。 目前政府采购全流程电子化交易，供应商应准备： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。 投标文件均由资格审查文件、商务资信文件、报价文件组成。 |
| 9 | 提供的样品：无 。 |
| 10 | 投标截止时间：2020年 9 月 22 日 9 时 30 分 |
| 11 | 本次招标将于2020年9月 22 日 9 时 30 分，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标。 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站（http://jdjyzx.jdsp.gov.cn/）。 |
| 13 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 14 | 中标通知书：自中标成交供应商确定2个工作日内签发中标通知书 |
| 15 | 签订合同：中标通知书发出后30日内（具体时间按中标通知书） |
| 16 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 17 | 最高限价：标项一人民币伍佰贰拾万零伍仟叁佰元整（￥5205300.00元）； 标项二人民币贰拾万元整（￥200000.00元）； 标项一和标项二投标报价超过最高限价的，按无效标处理。 |
| 18 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。 |
| 19 | 履约保证金：在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。履约结束后，无质量、服务问题，由采购单位向供应商无息退还。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 20 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 21 | 投标文件的有效期：90天 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“招标方”系指组织本次招标的杭州欣兴建设工程招标代理有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市水利局。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的软件开发、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 三、投标委托

全权代表无需到现场开标。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标方应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉投标方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

七、特别说明：

1、投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

八、质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向杭州欣兴建设工程招标代理有限公司提出质疑。

2.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，杭州欣兴建设工程招标代理有限公司将不予受理。

九、招标文件的澄清和修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式向杭州欣兴建设工程招标代理有限公司提出。

2、杭州欣兴建设工程招标代理有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求统一组织答疑前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，否则将相应延期开标时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、投标文件的组成

A、资格审查文件包括：

〈一〉营业执照(复印件加盖公章)；

〈二〉法定代表人授权书（附件七，复印件加盖公章）；

〈三〉法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

〈四〉由社保部门出具的被授权人近三个月在投标单位连续缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

B、报价文件包括：

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二）

〈三〉投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

〈四〉投标单位若是小型和微型企业的，在报价文件中须提供《中小企业声明函》（附件十二）或残疾人福利性单位声明函（附件十三）。

注：资格审查文件、商务资信文件中不得出现价格信息。

2、本项目的投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（服务类）计取。标项一采购服务费为叁万壹仟壹佰柒拾元整（￥31170.00元）；标项二采购服务费为叁仟元整（￥3000.00元）由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

C、商务资信文件包括：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、投标产品技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

4、项目实施人员一览表（附件五）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况；

6、项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，

原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，根据每个投标人的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务的特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈七〉社保登记证及由当地社险办出具的授权代表在投标人近三个月连续的社保缴费证明复印件或由当地社险办出具的最近三个月的投标人社保缴费人员（含授权代表）清册复印件；

〈八〉关于资格的声明函（附件九）

〈九〉投标人一般情况表及其附件（附件十）；

〈十〉有效的营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

〈十一〉有效的企业资质证书副本复印件（加盖公章）；

〈十二〉2019年度依法缴纳所得税证明材料（加盖公章）；

〈十三〉成功案例和业绩证明（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件、项目验收报告或用户评价）（若有）（附件十一）；

〈十四〉2019年度的资产负债表、损益表复印件；

〈十五〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈十六〉投标人的信誉（重合同守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈十七〉投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十八〉距采购单位最近的服务网点情况证明资料（若有）；

〈十九〉投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈二十〉其他相关资质证明材料；

〈二十一〉评分规则中涉及的所需提交的材料。

投标文件由资格审查文件、报价文件、商务资信文件组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格审查文件、商务资信文件中不得再出现报价文件的相关报价内容。

十一、投标文件的签署和份数

1、投标文件组成：投标文件（包含电子加密投标文件和备份投标文件）由资格审查文件、报价文件、商务资信文件组成。其中电子加密投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

十二、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- 在招标文件递交截止时间以后上传的电子投标文件；

- 仅提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份《投标文件》”的；

〈三〉投标报价超过最高限价的；

〈四〉电子投标文件解密失败的；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明或标明的服务质量标准和技术指标、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈七〉电子标书未按招标文件要求电子签章（签字或盖章）的；

〈八〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈九〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十一〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十二〉未提供或未如实提供服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十三〉未提供《报价文件》以及在商务资信文件中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十四〉未按前附表要求的数量提供样品的及样品不齐的（若有）；

〈十五〉列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

〈十六〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十三、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至杭州欣兴建设工程招标代理有限公司（建德市新安江街道严州大道水韵天城108幢201室，传真：0571-64720051，QQ：529676223），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十四、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本项目设有最高限价（预算价）：

标项一人民币伍佰贰拾万零伍仟叁佰元整（￥5205300.00元）；

标项二人民币贰拾万元整（￥200000.00元）；

标项一和标项二投标报价超过最高限价的，按无效标处理。

十五、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，由于本项目为电子标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）

〈二〉开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

2.电子招投标开标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.2由代理公司工作人员以开标当日为准对投标人信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用建德（www.jdcredit.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）信用记录情况进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

2.3代理机构开启投标文件，进入资格审查，评标委员会将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务资信的评审工作。

2.4在系统上公开商务资信评审结果；

2.5在系统上公开报价开标情况；

2.6评标委员会对报价情况进行评审；

2.7在系统上公布评审结果。

- 特别说明：

- 1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

- 3.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- 3.1若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。

- 3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，交易中心将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

- （二）组织评标程序

- 招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

- 1.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

- 2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

- 3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 4.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 6.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 7.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

- 8.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （三）评审程序

- 1.在评审专家中推选评标委员会组长。

- 2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

- 4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 5.评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。

- 6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- 7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

- 8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- 四、评审原则与方法

- 〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

- 〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、企业规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分。商务资信的评审由评标委员会成员独立打分，商务资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。投标人评标综合得分=价格分+商务资信分。

- 最后按得分高低推荐中标单位。

- 〈三〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标单位。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

- 在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

- 〈四〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

- 五、定标和签发中标通知书：

- 〈一〉确定中标人：本项目由采购人事先授权评标委员会确定预中标人，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

- 六、合同授予：

- （一）、中标人应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购人签定合同。同时，市交易中心对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- （二）、中标人拖延、拒签合同的,将取消其中标资格。

第四章  评分标准

标项一

| 评分内容 |  | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（30分） |  | 0-30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 |
| 技术部分（50分） | 技术方案（28分） | 0-10 | 符合明确指标参数得10分。投标产品关键技术指标（标有“★”的指标）必须满足，负偏离废标；对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1-3分，扣完为止。 |
|  |  | 0-3 | 设备的品牌、用户反馈等情况打分，最高分3分。 |
|  |  | 0-4 | 项目安装、调试和系统集成具体实施计划科学性、合理性和有效性等情况打分。最高分4分。 |
|  |  | 0-3 | 结合建德山洪灾害防治现状，对本项目总体要求、工作任务的理解等方面打分（0-3分）。 |
|  |  | 0-3 | 结合建德山洪灾害防治已取得成效以及不足，具体分析项目实施重点难点（0-1分），制定针对性强的可行措施（0-1分），思路清晰具有前瞻性、战略性（0-1分）等方面进行打分。 |
|  |  | 0-5 | 根据投标人对建德山洪灾害调查、危险区等级划分及预警指标分析、防治区村落关联雨量监测站网等方案的可操作性、完整性、合理性。0-5分 |
|  | 组织实施方案（4分） | 0-4 | 根据投标人提供详实的进度计划:组织机构、工作时间进度表、工作程序、管理和协调方法等，每项1分，最高得4分。 |
|  | 质量和安全体系（4分） | 0-4 | 质量保证体系是否合理（0-2分）、安全保证体系是否合理（0-2分）。 |
|  | 应急 方案 （3分） | 0-3 | 根据投标人提供应急突发事件的响应和处理方案进行评分，最高得3分。 |
|  | 售后服务（3分） | 0-3 | 根据投标人提供的售后服务方案以及服务保障措施等情况打分。最高得3分。 |
|  | 人员配备（8分） | 0-3 | 投标人拟安排本项目的项目负责人具有水利类正高级专业技术职称的得2分；副高级职称的得1分。同时具有注册咨询工程师证书的得1分。本项最多得3分。（须提供近3个月在本单位社保缴纳证明材料及相关证书复印件） |
|  |  | 0-5 | 项目组人员（项目负责人除外） （1）具有水利相关专业中级及以上职称的，每人得0.1分，最高得1分；（0-1分） （2）具有水利注册咨询工程师的，每人得0.5分，最高得1分 ；（0-1分） （3）专业需涵盖水文与水资源，农业水利工程，水利水电工程专业的得3分，每少一个专业扣1分，扣完为止。（0-3分） （以上人员不重复得分，须提供相关人员近3个月在本单位社保缴纳证明材料及相关证书复印件） |
| 资信 （20） | 体系 认证 （3分） | 0-3 | 具有ISO9001的质量管理体系认证的得1分；具有 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证标准的得1分；具有ISO14001系列环境认证的得1分。（以上须提供证书复印件并加盖公章）。 |
|  | 质保期限（2分） | 0-2 | 响应招标文件原厂质保要求的不得分，原厂质保年限每延长一年得1分，最高2分。 |
|  | 企业综合实力（6分） ） | 0-3 | 投标单位软硬件设施、研发能力、资质情况等情况，按次序排名得分，最高得3分。 |
|  |  | 0-3 | 投标人拥有自主知识产权（山洪灾害、监测预警平台、群测群防等）相关成果，每个得1分，最高3分。(须提供相关证书并复印件加盖公章，否则不得分） |
|  | 培训 （2分） | 0-2 | 根据培训方案、计划的可行性及合理性情况等进行打分，最高得2分。 |
|  | 类似业绩情况 （5分） | 0-5 | 根据投标人提供的自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目（如：山洪灾害防治项目、山洪灾害防御能力提升项目、群测群防整体提升）业绩情况进行打分，每个得1分，最高得5分。(提供合同复印件加盖公章、用户联系方式) |
|  | 投标文件质量（2分） | 0-2 | 编制有序、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等，有错误或前后矛盾的每项扣0.5分，扣完为止。 |

标项二

| 评分内容 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （25分） | 投标报价 （25分） | 25 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*25 |
| 商务技术部分 （50分） | 项目实施 方案 （38分） | 5 | 对项目需求的总体理解进行打分（3分）；对建德市山洪灾害监测预警系统的熟悉程度进行打分（2分），共5分。 |
|  |  | 5 | 结合本项目实际需求出具总体设计方案，对总体设计方案是否满足招标采购需求、是否合理、是否具有前瞻性进行打分，共 5分。 |
|  |  | 5 | 对山洪灾害监测预警平台的提升方案进行打分，共5分。 |
|  |  | 4 | 对平台系统的设计方案进行打分，包括山洪灾害基础数据录入、更新与维护（1分）；基础数据接口开发（1分）；空间数据整理、上报（1分）山洪风险专题图数据接口开发（1分）的详细功能设计、流程设计，共4分。 |
|  |  | 5 | 阐述与省级平台的对接能力和详细技术方案，共5分； |
|  |  | 3 | 投标人根据本项目的需求提供完整的测试、试运行、验收方案等每项得1分的，最高得3分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人对已建山洪监测预警平台的理解和平台升级完善部署的需求掌握，提供的升级内容具有针对性、合理性等方面进行打分（0-5分）。 |
|  |  | 3 | 投标人是否建立完整的工作台帐制度，最高得3分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人提供应急突发事件的响应和处理方案进行评分，最高得3分。 |
|  | 进度及质量保证措施（6分） | 6 | 对项目工期进度安排（3分）；质量保证措施（3分）进行打分， 最高得6分。 |
|  | 售后服务（6分） | 3 | 提供培训计划、培训大纲、课程内容等，并承诺为所有参训人员提供中文资料和课辅讲义。（0-3分）。 |
|  |  | 3 | 售后服务的响应情况提供售后服务具体措施（1分）；应急措施（1分）；售后服务人员组织（1分）。最高得3分。 |
|  | 项目成员 配备情况 （5分） | 5 | 针对本项目安装、调试和系统集成实施人员及能力等情况进行打分。相关人员须提供技术人员证书及近三个月单位缴纳社保证明材料。注：须提供最近三个月社保缴纳证明材料及人员证书复印件加盖公章。 |
| 资信部分 （20分） | 体系认证（4分） | 4 | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO18001健康安全体系认证证书；每提供1项得1分，共4分； |
|  | 维护期 （2分） | 2 | 响应招标文件维护期要求（1年）的不得分，每增加1年得1分，最高得2分。 |
|  | 综合实力（4分） | 4 | 根据投标企业诚信、资质、硬件设施、研发等情况进行打分，最高得4分。 |
|  | 服务网点（2分） | 2 | 投标人能在杭州地区范围提供本地化服务的得2分；能在浙江省内其他地区提供本地化服务的得1分；浙江省外的不得分。须提供相关证明材料复印件并加盖公章（0-2分）。 |
|  | 成功案例 （6分） | 6 | 投标人近3年以来信息化项目成功案例（参照采购内容及要求），每提供1个成功案例得1分，最多得6分。 |
|  | 标书制作 （2分） | 2 | 编制有序、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等，有错误的每项扣0.5分，扣完为止。 |

第五章   招标内容与技术要求

一、需求清单

| 序号 | 项目名称 | 项目技术规范和服务要求 | 单位 | 数量 | 预算价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 山洪灾害防御能力提升 | 详见“二、采购需求”（标项一） | 项 | 1 | 5205300.00 |
| 标项二 | 系统平台提升 | 详见“二、采购需求”（标项二） | 项 | 1 | 200000.00 |

注：1.以上金额包括人工工资、保险、税金、培训、验收及辅助工作等完成本项目的所有费用。

2.自政府采购合同签订生效之日后60日历天内完成。如在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成的，中标方应承担由此给用户造成的损失。

二、采购需求

标项一：山洪灾害防御能力提升

为全面贯彻落实省政府常务会议精神，加快推进山洪灾害防御能力提升工作，根据《浙江省水利厅关于加快开展山洪灾害防御能力提升工作》（浙水灾防[2019]24号），结合建德市近年防汛防台情况，进行山洪灾害防御能力提升项目。

建德市2020年度山洪灾害防御能力提升和系统平台提升采购项目包括山洪灾害调查评价、山洪灾害监测预警平台完善、监测预警抢险设备补充完善等建设任务。具体如下：

（1）山洪灾害调查评价

在2014年、2017年开展山洪灾害调查的195个山丘区沿河村落的基础上，按照最新的重要村落风险识别原则，将山丘区内所有乡镇、村全部纳入山洪灾害调查范围，全面摸清建德市山洪灾害区域分布。本次补充调查374个自然村，后续根据调查实际情况，在满足全覆盖的要求下，对补充村落进行适当调整。针对近年降雨情况，对2019年以前的山洪灾害调查的195个重点沿河村落的部分调查评价成果进行检验复核。（重点复核莲花镇、下涯镇、乾潭镇、钦堂乡）

（2）监测预警抢险设备补充完善

对建德市尚未布设到监测站的隐患村落小流域新建6个自动雨量站，并补充8套35m线长压力水位计、2套浮子水位计、10台遥测终端。为进一步加强防汛防台体系建设，提高基层防汛防台减灾工作水平，根据各乡镇防汛需求，新增16台10KW柴油发电机、36套移动防汛防爆泛光灯。

建德市2020年度山洪灾害防御能力提升和系统平台提升采购项目建设任务

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （元） |  | 预算总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一山洪灾害调查评价 |  |  |  |  |  |  |
| （1）补充调查评价 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础资料收集及整理及名单确认 | 项 | 1 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 2 | 山洪灾害调查及危胁区域范围划定 | 自然村 | 374 | 2500.00 |  | 935000.00 |
| 3 | 河道断面测量 | 自然村 | 374 | 2500.00 |  | 935000.00 |
| 4 | 重要村落防御对象清单填报 | 自然村 | 569 | 500.00 |  | 284500.00 |
| 5 | 危险区等级划分 | 自然村 | 374 | 2000.00 |  | 748000.00 |
| 6 | 预警指标计算（校验、复核） | 自然村 | 374 | 2000.00 |  | 748000.00 |
| 7 | 图件制作 | 自然村 | 374 | 1000.00 |  | 374000.00 |
| 8 | 村落测站关联情况调查分析 | 项 | 1 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 9 | 调查评价成果一张图制作 | 项 | 1 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 10 | 山洪灾害补充调查和分析评价报告编制 | 项 | 1 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| （2）预警指标复核率定 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 复核重点防治区村落雨量预警指标 | 区 | 1 | 150000.00 | 150000.00 |  |
| 小计：人民币（大写）肆佰肆拾柒万肆仟伍佰元整 |  |  |  | 4474500.00元 |  |  |
| 二监测预警抢险设备补充完善 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价 （元） |  |
| （1）自动雨量站补充表（详见表1：自动雨量站典型配置表） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动雨量站补充 | 个 | 6 | 40000.00 | 240000.00 |  |
| （2）自动监测站备品备件补充（详见表2：自动监测站备品备件补充） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端(备品) | 台 | 10 | 14000.00 | 140000.00 |  |
| 2 | 35m压力水位计 | 套 | 8 | 10000.00 | 80000.00 |  |
| 3 | 浮子水位计 | 套 | 2 | 5000.00 | 10000.00 |  |
| （3）抢险设备补充（详见表3：抢险设备补充） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机 | 台 | 16 | 10000.00 | 160000.00 |  |
| 2 | 移动防汛防爆泛光灯 | 套 | 36 | 2800.00 | 100800.00 |  |
| 小计：人民币（大写）柒拾叁万零捌佰元整 |  |  |  | 730800.00元 |  |  |
| 合计：4474500.00元+730800.00元=5205300.00元 |  |  |  |  |  |  |

（3）技术路线及技术要求

1、工作内容

在工作底图上，叠加小流域分布图、最新行政区划资料及乡镇、行政村（社区委员会）、自然村位置分布，以建德市为单位，确定山洪灾害防治区范围，梳理涉及建德市山丘区的全部村落名录，作为调查工作的基础。完成各有关部门资料收集和有关镇（街道）资料填报及核对工作。

2、技术路线

根据山洪灾害调查的目标要求，由省级水利部门统一部署，以县级行政区为单位，以山丘区所有乡镇、村为调查对象，积极开展部门间协作，采取内业调查和外业调查、全面调查与重点调查相结合的调查方式，通过前期准备、内业调查、外业调查和测量、危险区划分和预警指标分析、测站关联、检查验收等工作阶段，全面查清山洪灾害的区域分布及防治重要村落名录，分析确定预警指标，建立山洪灾害防御对象清单，形成山洪灾害防御“一张图”。本次山洪灾害调查技术路线详见下图。

3、基础数据要求

①本轮山洪灾害调查以2019年10月15日为基准时点，涉及的各类数据应以最新数据为准。

②高程基准采用1985国家高程基准（二期）。平面坐标系采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）。投影分带采用高斯-克吕格投影，按3°标准分带。

③采用水利厅统建的水利一张图提供的地图服务（提供含影像图、交通图，符合OGC标准的WMTS服务），作为山洪灾害调查工作中空间数据绘制的基础工作底图。采用最新的1:2000比例尺地形图（缺乏的地区采用1:10000比例尺）为确定防治区内重要村落名录及绘制危险区图提供高程数据信息。

（4）工作内容

1、收集整理资料

收集最新的、精确到自然村一级的行政区划资料和基本信息；精确到行政村级别的行政边界、大比例尺地形图以及地质灾害点名录、类型及分布位置；小流域分布图、水雨情遥测站点信息、历史山洪灾害信息以及前期山洪灾害项目实施成果等相关资料。对收集到的相关数据成果进行分类整理，标绘到工作底图上。

2、山洪灾害防治区村落名录确定

在工作底图上，叠加小流域分布图、最新行政区划资料及镇（街道）、行政村（社区委员会）、自然村位置分布，以县（市、区）及功能区为单位，确定山洪灾害防治区范围，梳理涉及建德市山丘区的全部村落名录，作为调查工作的基础。通过对建德市山洪灾害调查评价，基本查清建德市山洪灾害的区域分布、灾害程度、主要诱因等，进一步掌握建德市山洪灾害的区域分布、灾害影响程度、风险区划等状况，更加合理地划定防治区沿河村落的危险区，确定预警指标和阈值，为山洪灾害监测、预警和防御、工程治理提供支撑。

3、洪灾害防治区重要村落名录确定

①风险识别原则

根据山洪灾害防御工作重点及风险程度，将建德市山洪灾害防治区内的村落根据受山洪灾害威胁及损失的程度分为一般村落及重要村落。将满足以下条件之一的村落列入重要村落名录：

a）离河道水域50m范围以内分布有房屋（有人居住）的，且最低宅基高程与河道岸坡顶部的高差在2m以下的村落，简称“临河隐患”；

b）房屋基础占用河道水域或位于盖板涵式溪沟两侧的村落，简称“阻水隐患”；

c）村落上游存在屋顶山塘、病险水库山塘等水利工程，简称 “工程隐患”；

d）村落上游及下游一定范围内存在滑坡体、高边坡等地质灾害隐患，简称“地灾隐患”；

e）可能受山体冲沟降雨汇流冲击影响的村落，简称“冲沟隐患”；

f）历史上发生过山洪灾害的村落，简称“历史山洪”。

在实际风险识别过程中，符合a条件的村落亦可能同时符合b、c、d、f等条件，从充分识别风险角度来看，对于同时满足上述2个及以上条件的村落，应同时备注。

②识别方法

a在工作底图上，叠加病险水利工程、地质灾害隐患点、历史山洪灾害等信息，结合地形图高程信息，按照上述识别原则复核2013-2015年度山洪灾害调查评价工作已确定的重要沿河村落，按照不同类别纳入重要村落名录；

b按照上述识别原则对山丘区内其他村落进行分类筛选，将符合条件的村落标识为新增对象，与原有重要沿河村落一并纳入重要村落名录。将防治区内所有村落基本信息填入附表3；

c将初步确定的重要村落名录下发至相关乡（镇、街道）核实确认。核实确认工作应考虑村落搬迁、撤并等情况，由基层人员根据上述识别原则，结合掌握的山洪灾害发生及可能威胁情况，提出增补或删除意见，并注明调整理由，核实后签章上报。县级水利部门汇总梳理后确定县域重要村落名录。

4、威胁区域范围划定

根据原有山洪灾害调查评价成果，结合工作底图及地形图数据，通过现场调查复核原有沿河村落山洪灾害威胁区域范围的合理性，有变化的应进行更新。

针对风险识别原则中a、b、c、d、f情况的村落，根据区域地形地貌、沟河分布、居民房屋高程分布情况，现场查勘洪水痕迹，走访农户，综合考虑各类隐患影响，判断山洪灾害程度及影响范围，合理确定村落中可能受山洪灾害威胁的区域，在工作底图上实地标绘威胁区域范围及影响河道走向及中心线。

针对分布在山体冲沟汇水影响区的村落（e情况），应根据冲沟上游集水面积、沟谷坡度、土体稳定性及居民房屋分布，现场调查冲沟位置，重点询问强降雨期间汇水情况，综合划定可能威胁范围，并在工作底图上标绘山体冲沟的位置。

根据现场实地调查与访问情况，如核实受山洪灾害影响可能性很小，可对重要村落名录进行调整。

5、河道控制断面测量

对本次调查新增的沿河重要村落开展所在河道断面测量。要求如下：

①每个沿河村落至少测量3个河道断面，尽量选择在河势平稳、河道顺直处，上下游断面间距可根据村落大小进行调整，一般为间距300-500米左右。

②每个断面应至少测量8个能反映河道形态的特征点，对于地形变化复杂的断面，应加密测点以反映河道真实形态，并标识成灾水位及洪痕点位置。

③成灾水位以村落内可能发生山洪灾害的最低水位标示，一般根据最低宅基高程或堤防高程而定。若河道两岸只有一边有住户，按有住户的一侧；若两边都有住户，按宅基高程或堤防高程较低的一侧。

④至少有1个断面测点布置应穿越整个山洪灾害威胁区域，以反映房屋高程分布情况。

⑤横断面水上部分应测至历史最高洪水位1.0m以上；对于漫滩大的河流可只测至洪水边；有堤防的河流应测至堤防背水侧的地面；无堤防，但临河50m范围内有房屋分布的，应测到房脚，并向上延伸2m或最高历史洪水位1m以上。

⑥河道断面测量布置见示意图，成灾水位点标识见。

图单河道测量断面布置

图双河道测量断面布置

图成灾水位标识：有堤防情况，取堤防高程

图成灾水位标识：无堤防情况，取房屋宅基高程

6、危险区等级划分及预警指标分析

针对开展河道测量的沿河重要村落，参照全国山洪灾害防治项目组编写的《山洪灾害分析评价技术要求》及《山洪灾害分析评价技术指南》开展暴雨洪水分析，在工作底图划分不同等级的山洪危险区范围，并对现场调查的危险区范围进行核对与修正。危险区等级划分标准见下表。

表危险区等级划分标准

| 危险区等级 | 洪水重现期（年） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 极高危险区 | 小于5年一遇 | 属较高发生频次 |
| 高危险区 | 大于等于5年一遇，小于20年一遇 | 属中等发生频次 |
| 危险区 | 大于等于 20 年一遇至历史最高（或100年一遇） | 属稀遇发生频次 |

沿河村落的雨量预警指标推荐采用模型分析法进行分析确定。基本方法是根据成灾水位反推流量，由流量反推降雨。重点通过分析成灾水位、预警时段、土壤含水量等，计算得到防灾对象的临界雨量，根据临界雨量和预警响应时间综合确定雨量预警指标，并分析成果的合理性。水位预警指标采用上下游相应水位法或由成灾水位直接分析确定。

对于受地质灾害隐患影响的重要村落，其雨量预警指标可结合自然资源部门的计算分析成果而定。

对于受冲沟集中汇流影响的重要村落，其雨量预警指标难以准确分析，有历史成灾资料的可按历史降雨统计资料分析致灾临界阈值；缺乏降雨和灾害资料的，可采用其他相似环境、地形条件地区的致灾临界阈值；或综合考虑上游集水面积、沟谷坡比、下垫面情况及房屋结构型式等因素，采用经验估计法按某一重现期的暴雨标准来初步确定。

7、山洪灾害防御对象清单填报

根据重要村落威胁区域划定成果，由相关乡（镇、街道）确认山洪灾害防御对象清单。山洪灾害防御对象清单包括居民户、学校、工矿企业、旅游景点（农家乐）等类型。

8、村落测站关联分析

调查建德市内所有自动监测站信息，包括自动雨量站、自动水位站以及自动水位雨量站。

登录建德市山洪灾害监测预警平台，填报建德市范围内山洪灾害防治区内所有村落测站关联情况表。

重要村落与自动监测站的测站关联原则上按照同流域单站就近原则进行关联，关联原则如下：

a）选择位于村落附近或者上游的本流域内的测站；

b）若a不符合，选择位于村庄下游的本流域测站，距离最好小于1-2公里；

c）若a、b不符合，选择村庄上游周边流域测站，距离最好不超过4-5公里；最大距离不超过10公里；

d）若a、b、c不符合，选择村庄下游本流域或周边流域测站，距离最好不大于4-5公里，最远不超过10公里。

对于集雨面积大于30km2的村落，可采用代表测站按暴雨点面关系修正后作为面雨量或采用泰森多边形法、算术平均法等计算流域内多站面雨量进行关联。

按照以上要求，对重要村落现状测站关联方案的合理性进行分析，提出优化方案。对于一般村落也需尽量按照以下要求进行测站关联，以实现防治区村落测站关联全覆盖。根据浙江水文所有山区行政村全覆盖的建设目标，山丘区自动监测站点加密后基本可实现就近关联。

9、调查成果

①一本报告：建德市山洪灾害调查成果报告。

②一套图件：建德市山洪灾害重要村落分布总图、以自然村为单位的山洪灾害威胁区域分布图（img格式）。

③一个空间数据库：将山洪灾害调查成果制作成空间数据库，相关要求如下：

a.提交一份FileGeoDatabase格式的数据库成果，并以建德市命名，如建德市.gdb。数据库必须和影像套合，一并提交。

b.gdb数据库包括五大类图层：山洪灾害防治对象（包括一般村落、重要村落）、重要村落威胁区域、河道断面、自动监测站以及行政界线，见下图。每类图层又分为几类子图层，详见下图。

图gdb五大图层

图 数据成果子图层示例

其中，一般村落、重要村落、水雨情站点、断面点为点图层，断面线为线图层，威胁区域、省界、市界、县界和乡镇界为面图层。空间数据库属性字段要求详见附录A。

(5)山洪灾害调查评价成果检验复核

2014年度建德市山洪灾害调查评价工作涉及185个自然村、2017年防汛防台群测群防整体提升中调查评价工作涉及10个自然村。此次根据近年来发生的小流域山洪情况及降雨情况，针对195个自然村中部分预警指标设置不合适需要复核的自然村进行调查评价成果检验、复核与率定。从而保证前期调查评价工作的准确性、合理性和可行性，为乡镇和村山洪灾害防御提供了基础信息。雨量预警指标检验复核主要是利用近期发生的较大洪水资料，检验复核山洪灾害调查评价中水位流量关系，分析设计暴雨洪水计算方法适用性及参数的合理性，检验复核预警指标。

在进行雨量预警指标检验复核前，应对收集到的降雨、流量（水位）资料，洪痕，成灾水位，成灾时刻，灾害情况等资料进行完整性、一致性评估。

根据近期及历史发生的较大洪水资料，按照以下内容检验复核预警指标：

①水位流量关系检验复核；

②设计暴雨洪水计算方法适用性及相应参数合理性分析；

③临界雨量及预警指标检验复核。山洪灾害雨量预警指标检验复核流程如图所示。

图雨量预警指标检验复核流程图

在山洪灾害分析评价中，无资料地区雨量预警指标是根据设计暴雨洪水计算确定临界雨量，再根据临界雨量综合分析确定的。因此雨量预警指标值为设计值，代表了地区一般状况，能够概括大多数实际降雨，在山洪灾害预警中，作用明显。但在雨量预警指标的确定过程中也存在一些问题，如成灾水位调查的不准确性、计算过程中存在误差等。

(6)山洪风险专题图

①空间数据（山洪灾害危险区）整理、上报、绘制

由县级负责空间成果数据（山洪危险区）整理、上报、绘制工作。集成山洪风险专题图编制成果，进行数据整编录入，丰富建德市灾害防御基础隐患数据。空间数据上报要按统一的格式要求，数据绘制统一采用国家2000坐标系，成果上报格式要求Shapefile格式（一类空间数据需要包含".shp", ".shx"与 ".dbf"三个文件）。报送方式可以采用在线报送与离线报送两种方式。

②山洪风险专题图数据接口开发

根据省级水利数据仓提供的数据服务，开发县级数据调用接口，获取省级水利数据仓里的山洪风险专题图相关数据。

(7)监测预警抢险设备补充完善

- ①自动监测站布设

为了更好的监测水雨情信息、捕捉暴雨中心点，结合“水文补短板”工程开展以及建德市相应地形条件、山塘水库和水利工程建设情况，需补充新建6个自动雨量站。

新建测站基本情况表

| 序号 | 小流域 | 上级河流 | 流域面积（km2） | 上下游村落 | 村落类型 | 站类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南山溪+新联溪 | 兰江 | 22.8 | 大洋镇下徐、前岸、杨村、竹竿坞、行台等13个，新增岩根自然村 | 原有+新增 | 雨量 | 新建 |
| 2 | 江村溪 | 新安江 | 10.48 | 新安江街道杨家坞、汤家、林村、小塘坞、道士庄等5个自然村 | 新增 | 雨量 | 新建 |
| 3 | 里何源溪+樟头溪 | 富春江 | 25.9+7.5 | 杨村桥镇虬村、俞家畈、石冲，新增岩山下、鹅叫山、里何、毛栗畈等11个自然村 | 原有+新增 | 雨量 | 新建 |
| 4 | 绪塘溪+松源坞溪 | 新安江 | 20.97+2.3 | 杨村桥镇绪塘、山下、洞泉，新增绪塘坞、庙坞、水碓坞、横溪坞等6个自然村 | 原有+新增 | 雨量 | 新建 |
| 5 | 山河溪 | 新安江 | 13.48 | 新安江街道山河、养猪场，新增外山坞、双坑口、板桥、山河埠等4个自然村 | 原有+新增 | 雨量 | 新建 |
| 6 | 前源溪 | 富春江 | 53.8 | 三都镇洋峨、里钱，新增里周、树下、刘家等5个自然村 | 原有+新增 | 雨量 | 新建 |

- ②自动雨量站典型设计

新建自动雨量站的设备主要包括雨量传感器、雨量终端机（RTU）、GPRS模块、电源模块和避雷接地模块。目前国内主流的RTU大部分已集成了GPRS模块、电源模块和避雷模块，集成度、工作稳定性较高，但所配仪器设备应满足《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2003）的要求，雨量监测应满足《降水量监测规范》的相关要求，且必须完全兼容已建成的山洪灾害防治非工程措施建设的站点的设备、通讯方式及数据库存储格式，保证与原有系统同步整体运行。仪器安装须符合《水文基础设施建设及技术装备标准》（SL276-2002）的相关要求。

自动雨量站典型配置见下表：

表1：自动雨量站典型配置表

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 台 | 1 |  |
| 太阳能供电系统 | 12V/12W/20AH | 套 | 1 |  |
| 翻斗式雨量计 | 0.5mm翻斗式 | 套 | 1 |  |
| 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 个 | 1 |  |
| 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |  |
| 人工观测雨量计 | 透明人工观测雨量计 | 个 | 1 |  |
| 雨量立杆 |  | 个 | 1 |  |
| 配套土建设施 |  | 项 | 1 |  |
| 标识标牌 |  | 项 | 1 |  |
| 安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 通信费 | 一年 | 项 | 1 |  |

### ③自动监测站备品备件补充

目前建德市自动监测站数量众多，每年需更新的零部件等诸多，此次购买8套35m线长压力水位计、2套浮子水位计、10台遥测终端。

表2：自动监测站备品备件补充

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥测终端 | 支持浙江省水利防汛通信平台，支持水利内网。 | 台 | 10 |  |
| 35m线长压力水位计 | 10m测量量程 | 套 | 8 |  |
| 浮子水位计 | 适合于内径为20厘米至30厘米的细井和一般测井使用 | 套 | 10 |  |

### ④抢险设备补充

为进一步加强防汛防台体系建设，提高基层防汛防台减灾工作水平，保障基层防汛抢险效率，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，根据各乡镇防汛需求，此次新增16台柴油发电机，另外12个乡镇街各配2套防汛防爆泛光灯、4个中心集镇（大同、寿昌、梅城、乾潭）配3套移动防汛防爆泛光灯。

表3：抢险设备补充

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油发电机 | 额定功率≥10kW，额定频率50/60HZ，额定电压220/380v，额定转速3000/分，手电两用起动。 | 台 | 16 |  |
| 移动防汛防爆泛光灯 | 1、聚光5米处照度大于5200Lu； 2、聚光和泛光照明模式，灯头总功率≥40W，电量可显示； 3、带USB充电，带信号警示功能（红蓝交替闪烁）； 4、工作时间：强光≥10h、工作光≥20h； 5、尺寸≤260*220*900，重量≤6KG，升起高度≥1.2m。 | 套 | 36 |  |

标项二：系统平台提升

| 系统平台提升 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 预算价（元） |
| 山洪灾害基础数据录入、更新与维护 | 县 | 1 | 50000 |
| 基础数据接口开发 | 县 | 1 | 50000 |
| 空间数据（山洪灾害危险区）整理、上报、绘制 | 县 | 1 | 50000 |
| 山洪风险专题图数据接口开发 | 项 | 1 | 50000 |
| 合计：人民币贰拾万元整 |  |  | ¥：200000.00元 |

（1）山洪灾害监测预警平台完善

对建德市现有山洪灾害监测预警系统进行功能的升级完善及补充建设，对补充调查的山洪灾害基础数据录入、更新与维护，并对空间成果数据（山洪危险区）整理、上报、绘制工作，集成山洪风险专题图编制成果，开发县级数据调用接口，获取省级水利数据仓里的山洪风险专题图相关数据。

### (2)山洪监测预警平台升级完善

基于建德市现有山洪灾害监测预警系统建设成果的基础上，进行功能的升级完善及补充建设，使得系统更能满足辖区防汛业务需求及用户操作需求，为用户提供更丰富、科学、高效的防汛信息及辅助决策支持服务。

①山洪灾害基础数据录入、更新与维护

在已有的数据资源建设基础上，结合调查评价成果，完善数据资源建设。县级负责收集、整理、汇总山洪灾害基础数据（防指重点村落、危险区、预警指标、自动监测站关联等），按照省级提供的山洪灾害基础数据管理模块，进行山洪灾害基础数据的录入、审核、更新与维护。

②基础数据接口开发

根据省级水利数据仓提供的数据服务，开发县级数据调用接口，获取省级水利数据仓里的山洪灾害基础数据。

第六章  商务条款

一、总体要求

1. 必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2019年 6月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2.售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。

三、售后服务

1.本项目维护期为1年。

2. 在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在0.5小时内响应并提出解决方案，2小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料卖方在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。

3. 保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

四、培训

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

五、安装调试

1. 自政府采购合同签订生效之日后60日历天内完成。如在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成的，中标方应承担由此给用户造成的损失。

2. 安装地点：由采购单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4. 中标方免费提供中标设备的安装服务。

5. 投标商应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

六、验收

1. 供货方应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购人对系统设备验收合格后（工程类项目出具验收报告），在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，卖方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2. 投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3. 验收费用由产品供应商承担。

第七章   财务结算

- 项目款的结算

1. 服务款结算采取分期付款方式，签订委托合同后15日内支付合同总价15%预付款，待全部项目完成经验收合格，支付合同价的15%,剩余70%的服务款在2021年水利局部门预算资金到位后支付。

2.中标供应商不得私自再向其它单位收取任何费用。

3.供应商将结款申请1份、发票原件（当期金额）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，由采购单位填制《财政直接支付申请表》向财政申请国库集中支付结算当期服务款。

二、履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由成交供应商缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。履约结束后，无质量、服务问题，由采购单位向供应商无息退还。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

# 第八章  建德市政府采购合同

# （本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

（标项    ）

合同编号：JD2020BF–

甲  方（使用方）：建德市水利局

乙  方（供应商）:

见证方（代理机构）：杭州欣兴建设工程招标代理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经公开招标，确定乙方为建德市2020年度山洪灾害防御能力提升和系统平台提升采购项目（标项   ）的中标单位。按照招标文件（JD2020BF–  ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 序号 | 项目名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 | 中标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 大写 人民币： |  |  |  |  |  |  |

注：投标总价包括人工工资、保险、税金、培训、验收及辅助工作等完成本项目的所有费用。

第二条：质量要求：

质量必须符合国家相关规程和规范要求。

第三条：合同履行时间、地点

- 乙方在签订合同后，乙方必须在服务期限内，按要求完成各项准备工作。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2. 合同履行地点：由甲方指定。

第四条：服务要求

中标供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购人的合法权益。

第五条：服务期限

自政府采购合同签订生效之日后60日历天内完成。

第六条：项目款支付

1. 服务款结算采取分期付款方式，签订委托合同后15日内支付合同总价15%预付款，待全部项目完成经验收合格，支付合同价的15%,剩余70%的服务款在2021年水利局部门预算资金到位后支付。

2.中标供应商不得私自再向其它单位收取任何费用。

3.供应商将结款申请1份、发票原件（当期金额）及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，由采购单位填制《财政直接支付申请表》向财政申请国库集中支付结算当期服务款。

第七条：履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由乙方缴纳合同总价的5%作为履约保证金至甲方指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。履约结束后，无质量、服务问题，由甲方向供应商无息退还。因乙方的质量、服务问题原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第八条：其他约定：

第九条  违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报相关部门备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十一条  合同的生效

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，建德市采购办一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：JD2020BF–  ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人

（签字）                              （签字）

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

签约时间： 2020年   月   日

签约地点：建德市水利局

见证单位（盖章）:

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2020年  月  日

（注：合同签订各方必须将资料填写完整，否则不予见证）

第九章  附 件

附件一

投标报价函

建德市水利局：

贵单位JD2020BF -  号招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加建德市2020年度山洪灾害防御能力提升和系统平台提升采购项目（标项  ）的报价，并提供电子版报价文件。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写)               （￥：         元）

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的时间准时完成服务管理。如我单位成交后放弃成交资格造成采购单位的损失，我单位愿意作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的报价内容不能出现在资格审查文件、商务资信文件中。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

投标人(盖章)：

年   月   日

附件二

开标一览表

（标项  ）

招标编号：JD2020BF -

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市2020年度山洪灾害防御能力提升和系统平台提升采购项目 | 1 | 项 |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） （￥ 元 ） |  |  |  |  |  |

投标人全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：            日期：

备注：1.投标总价包括人工工资、保险、税金、培训、验收及辅助工作等完成本项目的所有费用。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3.投标人不能拆分标项内容投标。

4.特别提醒：本函的报价内容不能出现在资格审查文件、商务资信文件中。

附件三：

投 标 函

建德市水利局 ：

_________________________(投标人全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市2020年度山洪灾害防御能力提升和系统平台提升采购项目（标项  ） (招标编号：JD2020BF -   )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括资格审查文件、报价文件、商务资信文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按采购单位的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其它投标人恶意串通的；

（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：___________________________

邮编：____________电话：____________传真：____________

投标人(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：   年  月  日

附件四

技术参数和需求对照表

（标项    ）

招标编号：JD2020BF -

| 序号 | 招标规格和技术要求 | 技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注： 1、必须与第五章招标内容与技术要求中的附件内容相比较填列。

2、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离。

3、如投标文件技术参数和需求各项完全响应招标文件技术要求，无任何偏离的，只需在序号1的说明项内填写“完全响应招标文件技术要求，无任何偏离。”

4、表格行数不够可增加。

全权代表签字：

投标人（盖章）：

年   月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

（标项  ）

| 姓名 | 在本项目中担任职务或岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标人(盖章)：

日期：     年  月  日

附件六

商务条款应对表

（标项  ）

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |  |  |  |
| 二 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 三 | 服务期限 |  |  |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 五 | 其他 |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

招标编号：JD2020BF -

注：1、对照第六章商务条款逐项比较填写。

2、行数不够可自行增加。

全权代表签字：

投标人公章：

年   月   日

附件七：

服务计划表

（标项   ）

招标编号：JD2020BF -

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 质量保障措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标人(盖章)：

日期：     年  月  日

附件八

法定代表人授权书

建德市水利局：

本授权书声明：注册于                （投标人地址）的           （投标人名称）       法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德市2020年度山洪灾害防御能力提升和系统平台提升采购项目（标项  ）（招标编号：JD2020BF - ）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

投标人（盖章）：

年  月  日

附件九

关于资格的声明函

建德市水利局：

关于贵方 2020年  月   日招标编号为JD2020BF -   的建德市2020年度山洪灾害防御能力提升和系统平台提升采购项目（标项  ）投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的工商营业执照复印件（加盖公章）

2、有效的企业资质证书副本复印件（若有，加盖公章）

3、投标人一般情况

4、2019年度的财务报表（加盖公章）

5、相关资信证明材料

全权代表签字：

投标人（盖章）：

年  月  日

附件十

投标人一般情况

（标项  ）

招标编号：JD2020BF -

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表签字:

投标人（盖章）：

年  月  日

附件十一：

投标人同类项目实施情况一览表

（标项  ）

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 评价 意见 |  |

注：提供项目合同、评价意见（复印件加盖公章）。

全权代表(签字)：

投标人(盖章)：

日期：     年 月  日

附件十二

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                          单位的                          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他             （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

附件十三

（1）投标文件封面：

建德市2020年度山洪灾害防御能力提升和系统平台提升采购项目

（标项  ）

招标编号：JD2020BF-076

（资格审查文件、报价文件或商务资信文件）

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年  月   日

（2）外包封封面格式：

建德市2020年度山洪灾害防御能力提升和系统平台提升采购项目

（标项    ）

招标编号：JD2020BF-076

（备份响应文件）

采购单位名称：

投标人名称:                            (盖公章)

投标人法定代表人或其委托代理人:    (签字或盖章)

投标人地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封