建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目

招标编号：JD2021BF-154

招

标

文

件

采购单位：杭州市生态环境局建德分局

招标代理机构：杭州欣兴建设工程招标代理有限公司

2021年 10月 14 日

| 采购单位确认（公章）：该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2021年 10 月 14 日 | 招标代理机构确认（章）：同意发布 经办人（签名）： 日期：2021年 10 月 14 日 |
| --- | --- |

招  	标 目  录

第一章、招标公告…………………………………03

第二章、投标须知…………………………………06

第三章、开标和评标须知…………………………14

第四章、评分标准…………………………………18

第五章、招标内容与技术要求……………………21

第六章、商务条款…………………………………63

第七章、财务结算程序……………………………64

第八章、合同范本…………………………………65

第九章、附    件…………………………………69

第一章   招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经建德市人民政府采购办公室批准，杭州欣兴建设工程招标代理有限公司受杭州市生态环境局建德分局（以下称：采购单位）的委托，就建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：JD2021BF–154

二、采购内容及数量：

杭州市生态环境局建德分局采购一家供应商对建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务提供项目全过程咨询管理。具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标供应商的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求，近三年内在全国范围内没有政府采购不良记录；

（二）2021年开始已在建德市开展农村生活污水“零直排村”治理工程、集镇污水“零直排区”创建项目、建德市生态补助项目的施工、安装、设备材料供货、工程监理，以及农村生活污水治理设施第三方运维管理公司等单位作为本项目管理对象，不得参加本项目投标。本项目中标供应商在合同履行过程中也不得在建德开展以上相应项目的土建施工、安装施工、设备材料供货、工程监理、农村污水第三方运维管理等工作。

（三）本项目谢绝联合体投标，不允许分包、转包。

四、招标方式：本次项目实行电子化招投标。

五、招标文件的获取方式：

1、获取招标文件方式：本次项目实行网上获取招标采购文件，不再进行纸质招标采购文件的发放。由采购代理机构提供电子版招标资料（含招标采购文件等相关资料）供潜在投标供应商进行网上自行下载。潜在投标供应商请登入政府采购云平台http://login.zcygov.cn/login（“政采云用户”登录后进行获取）或登入“政采云电子投标客户端”获取招标采购文件，下载成功的即可按照招标采购文件的要求参加投标。电子招标资料下载时间止投标截止时间前。

注：请潜在投标供应商尽早注册成为政采云用户，如在注册过程当中遇到问题需咨询的，请拨打政采云客服电话：400-8817-190

2、发布地址：浙江省杭州市建德市新安江街道严州大道水韵天城108幢201

3、标书费用：免费下载。

六、投标保证金：无

七、投标截止时间：本项目于2021年  11 月9  日9 时30 分投标截止。

投标供应商应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密《响应文件》”的上传递交后，还可以（建议EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份《投标文件》”，“备份《投标文件》”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。（邮寄地址：建德市新安江街道严州大道水韵天城108幢201，季姜春，13567150257，按接收签收时间为准）。

通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《响应文件》”无法按时解密，供应商递交了备份《响应文件》的，以备份《响应文件》为依据，否则视为《响应文件》撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《响应文件》”已按时解密的，“备份《响应文件》”自动失效。供应商仅递交备份《响应文件》的，投标无效。

八、开标时间及地点：本次招标将于2021年  11 月 9  日 9 时 30 分，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标。

九、投标说明

1.本项目实行电子投标，投标供应商无须提交纸质投标文件，无须授权代表参加开标会议。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标供应商抓紧时间办理。

3.投标供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html ，电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

4.在制作投标文件前各投标供应商可登入政采云平台先学习《政府采购项目电子交易平台学习专题》的内容。网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.4f6f4630e0d111e9aec67f342b8df9a1

注：采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用，获取采购文件成功后（通过“政采云电子投标客户端”进入搜索相应项目进行获取采购文件操作后）下载文件为依法获取采购文件的方式，潜在供应商应当按照本公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。在“投标供应商要求澄清时间”截止之后获取采购文件的潜在投标供应商如对采购文件有异议的，不予受理、答复。

十、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印并保存。

十一、为支持和促进中小企业发展，建德市财政局出台了政府采购信用融资
政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可咨询建德市财政局采购办，联系电话：64718168；也可登录 https://jinrong.zcygov.cn/?utm=a0017.b1540.ct001.11.3a0260f064fd11eba8f1adac56aaf47c办理业务。

十二、业务咨询：

1.采购单位: 杭州市生态环境局建德分局

执行操作联系人：翁毓云        联系电话： 0571-64722651

投诉质疑联系人：刘刚          联系电话： 13003670455

2.代理单位: 杭州欣兴建设工程招标代理有限公司

执行操作联系人：季姜春  联系电话：13567150257 传真：0571-64720051

投诉质疑联系人：洪献娟  联系电话：13858074323

3.同级政府采购监督管理部门名称：建德市采购办

联系人：邵菁  监督投诉电话：0571-64718168

2021年  10 月 14 日

第二章   投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目 |
| 2 | 项目编号：JD2021BF-154 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2021年 10 月 27 日17：00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标供应商提出质疑的，招标采购单位将于2021年 10 月 29 日统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分,在招标文件发售的网站进行发布。 |
| 5 | 1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中须提供《中小企业声明函》。如投标单位提供其他制造商的货物，应提供所有其他货物制造商的《中小型企业声明函》等相关证明材料，《中小企业声明函》详见附件十二。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的监狱企业，应满足财库[2014]68号文件第一条的规定，并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 6 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 现场踏勘：供应商如需现场踏勘，自行与采购单位联系。 |
| 8 | 本项目实行网上投标。 目前政府采购全流程电子化交易，供应商应准备： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。 投标文件均由资格审查文件、商务资信文件、报价文件组成。 |
| 9 | 提供的样品：无 。 |
| 10 | 投标截止时间：2021年 11 月 9 日 9 时30 分 |
| 11 | 本次招标将于2021年 11 月9日9 时30 分，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标。 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站（http://jdjyzx.jdsp.gov.cn/）。 |
| 13 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 14 | 中标通知书：自中标成交供应商确定2个工作日内签发中标通知书 |
| 15 | 签订合同：中标通知书发出后30日内（具体时间按中标通知书） |
| 16 | 投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 17 | 本次采购设有最高限价：每年服务费最高限价为人民币贰佰万元整（￥2000000.00元/年），三年服务费最高限价为人民币陆佰万元整（￥6000000.00元）。投标报价超出最高限价的供应商，其投标作无效标处理。 |
| 18 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。 |
| 19 | 履约保证金：在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。履约结束后，无质量、服务问题，由采购单位向供应商无息退还。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 20 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标供应商须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 21 | 投标文件的有效期：90天 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“招标方”系指组织本次招标的杭州欣兴建设工程招标代理有限公司。

2.“投标供应商”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的杭州市生态环境局建德分局。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的软件开发、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 三、投标委托

全权代表无需到现场开标。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标方应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉投标方可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

七、特别说明：

1、投标供应商不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

4、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

5、投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

八、质疑

1.投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向杭州欣兴建设工程招标代理有限公司提出质疑。

2.质疑应当采用加盖投标供应商公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，杭州欣兴建设工程招标代理有限公司将不予受理。

九、招标文件的澄清和修改

1、投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向杭州欣兴建设工程招标代理有限公司提出。

2、杭州欣兴建设工程招标代理有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求统一组织答疑前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，否则将相应延期开标时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、投标文件的组成

A、资格审查文件包括：

〈一〉营业执照(复印件加盖公章)；

〈二〉法定代表人授权书（附件七，复印件加盖公章），如法定代表人参加开标，无需提供此项；

〈三〉法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

〈四〉由社保部门出具的被授权人近一个月在投标单位缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

〈五〉2021年开始已在建德市开展农村生活污水“零直排村”治理工程、集镇污水“零直排区”创建项目、建德市生态补助项目的施工、安装、设备材料供货、工程监理，以及农村生活污水治理设施第三方运维管理公司等单位作为本项目管理对象，不得参加本项目投标。本项目中标供应商在合同履行过程中也不得在建德开展以上相应项目的土建施工、安装施工、设备材料供货、工程监理、农村污水第三方运维管理等工作。(投标供应商声明函加盖公章)

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

B、报价文件包括：

〈一〉投标报价函（附件一）

〈二〉开标一览表（附件二）

〈三〉投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

〈四〉投标单位若是小型和微型企业的，在报价文件中须提供《中小企业声明函》（附件十二）或残疾人福利性单位声明函（附件十三）。

注：资格审查文件、商务资信文件中不得出现价格信息。

本项目的投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（服务类）计取。采购服务费为叁万零玖佰元整（￥30900.00元），由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

C、商务资信文件包括：

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、投标产品技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

4、项目实施人员一览表（附件五）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况；

6、项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，

原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，根据每个投标供应商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务的特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈七〉社保登记证及由当地社险办出具的授权代表在投标单位近一个月的社保缴费证明复印件或由当地社险办出具的最近一个月的投标单位社保缴费人员（含授权代表）清册复印件；

〈八〉关于资格的声明函（附件九）

〈九〉投标供应商一般情况表及其附件（附件十）；

〈十〉有效的营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

〈十一〉有效的企业资质证书副本复印件（加盖公章）；

〈十二〉成功案例和业绩证明（投标供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件、项目验收报告或用户评价）（若有）（附件十一）；

〈十三〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈十四〉投标供应商的信誉（重合同守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈十五〉投标供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十六〉距采购单位最近的服务网点情况证明资料（若有）；

〈十七〉投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十八〉其他相关资质证明材料；

〈十九〉评分规则中涉及的所需提交的材料。

投标文件由资格审查文件、报价文件、商务资信文件组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格审查文件、商务资信文件中不得再出现报价文件的相关报价内容。

十一、投标文件的签署和份数

1、投标文件组成：投标文件（包含电子加密投标文件和备份投标文件）由资格审查文件、报价文件、商务资信文件组成。其中电子加密投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

十二、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后上传的电子投标文件；

〈二〉仅提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份《投标文件》”的；

〈三〉投标报价超过最高限价的；

〈四〉电子投标文件解密失败的；

〈五〉资格审查未通过的；

〈六〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈七〉未注明或标明的服务质量标准和技术指标、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）；

〈八〉电子标书未按招标文件要求电子签章（签字或盖章）的；

〈九〉投标有效期、服务时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十二〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十三〉未提供或未如实提供服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十四〉未提供《报价文件》以及在资格审查文件或商务资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十五〉未按前附表要求的数量提供样品的及样品不齐的（若有）；

〈十六〉列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

〈十七〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十三、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至杭州欣兴建设工程招标代理有限公司（建德市新安江街道严州大道水韵天城108幢201室，传真：0571-64720051，QQ：529676223），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十四、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本项目设有最高限价（预算价），每年服务费最高限价为人民币贰佰万元整（￥2000000.00元/年），三年服务费最高限价为人民币陆佰万元整（￥6000000.00元）。投标报价超过最高限价的按无效标处理。

十五、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，由于本项目为电子标，各投标供应商无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）

〈二〉开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣读递交投标文件的投标供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

2.电子招投标开标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.2 投标文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》后通过邮件形式发送给代理机构的邮箱：529676223@qq.com

2.3由代理公司工作人员以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

2.4代理机构开启投标文件，进入资格审查，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务资信的评审工作。

2.5评标委员会对商务技术文件进行评审；

2.6在系统上公开商务资信评审结果；

2.7在系统上公开报价开标情况；

2.8评标委员会对报价情况进行评审；

2.9在系统上公布评审结果。

- 特别说明：

- 1．政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 2．目前政府采购全流程电子化交易，投标供应商须在规定时间内自行解密。

- 3.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- 3.1若个别投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。

- 3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，交易中心将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

- （二）组织评标程序

- 招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

- 1.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

- 2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

- 3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 4.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 6.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 7.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

- 8.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （三）评审程序

- 1.在评审专家中推选评标委员会组长。

- 2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 3.评审人员对各投标供应商投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

- 4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 5.评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。

- 6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- 7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

- 8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- 四、评审原则与方法

- 〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

- 〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、企业规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分。商务资信的评审由评标委员会成员独立打分，商务资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。投标供应商评标综合得分=价格分+商务资信分。

- 最后按得分高低推荐中标单位。

- 〈三〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标单位。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

- 在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

- 〈四〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

- 五、定标和签发中标通知书：

- 〈一〉确定中标人：本项目由采购人事先授权评标委员会确定预中标人，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

- 六、合同授予：

- （一）、中标人应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购人签定合同。同时，市交易中心对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- （二）、中标人拖延、拒签合同的,将取消其中标资格。

第四章  评分标准

| 评标项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （10分） |  | 10 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10。 |
| 技术服务方案（72分） | 技术实施方案（41分） | 5 | 根据投标人对本项目管理实施方案描述进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人针对本项目制定的开展工作具体流程，包括管理细则、部门设置、岗位职责、人员分工、质控管理等情况进行打分，每项得1分，最高得5分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人对本项目工作亮点打造方案的合理性、可操作性进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人对本项目前期设计和施工图审查复核方案的情况进行打分，最高得5分。 |
|  |  | 4 | 根据投标人提供的重点项目现场技术指导和监督管理方案满足采购需求得4分，一项不满足扣1分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人的人员安全保障措施满足采购需求得3分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人对本项目结束后的项目抽查竣工验收方案的合理性情况进行评分，最高得5分。 |
|  |  | 3 | 投标人是否建立完整的工作台帐制度，最高得3分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人对现场安全及文明施工的监督措施是否全面，是否满足招标文件要求，最高得3分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人开展的培训次数、培训对象、培训专家满足采购考核要求的得3分，一项不满足扣1分。 |
|  | 应急方案（4分） | 4 | 根据投标供应商提供应急突发事情的响应和处理方案进行评分。最高得4分。 |
|  | 设备、车辆（3分） | 3 | 投标供应商提供开展本项目咨询管理过程所需要的车辆、专用电脑等工器具配置情况满足采购需求的得3分, 一项不满足扣1分。提供有效证明文件材料，不提供者不得分。 |
|  | 项目组拟派人员情况（24分） | 5 | 拟派项目负责人(不含技术审查负责人)具有咨询工程师（投资）证书的得3分,同时具有注册公用设备工程师（给水排水）证书的加2分，本项最高得5分。（提供相关证书原件扫描件及连续近三个月在本单位社保缴纳证明材料加盖公章） |
|  |  | 4 | 拟派项目负责人自2018年6月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过县级及以上政府部门委托的农村生活污水治理项目全过程咨询服务业绩的，每提供1个得2分，最高得4分。 注：合同内容中须体现项目负责人姓名，项目负责人业绩与投标人业绩不重复计取(提供合同原件扫描件等证明材料加盖公章)。 |
|  |  | 2 | 拟派技术审查负责人（不含项目负责人）具有注册公用设备工程师（给水排水）证书的得2分。（提供相关证书原件扫描件及连续近三个月在本单位社保缴纳证明材料加盖公章）。 |
|  |  | 3 | 项目组人员（不含项目负责人和技术审查负责人）满足采购需求12人的得1分，每增加1人加0.5分，最高得3分。（须提供相关人员连续近三个月在本单位社保缴纳证明材料）。 |
|  |  | 10 | 1.项目组成员（不含项目负责人和技术审查负责人）具有环境类专业高级工程师及以上职称的每个得1分，最多得2分；项目组每具有1名环境类相关专业的中级工程师职称的每个得0.5分，最多得1分； 项目组具有1名国家注册结构工程师的得1分；项目组具有1名国家注册电气工程师（供配电）的得1分；项目组具有1名具有咨询工程师（投资）的得1分。本项最高得6分。 2.项目组成员（不含项目负责人和技术审查负责人）负责现场施工指导与管理的人员中具有注册二级及以上建造师（机电工程专业）得2分；具有注册二级及以上建造师（市政公用工程专业）得2分。本项最高得4分。 注：以上人员不得重复，提供相关人员证书原件扫描件及连续近三个月在本单位社保缴纳证明材料复印件加盖公章。 |
| 资信商务（18） | 体系认证（3分） | 3 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。以上证书认证范围应包含“市政工程和环境工程的技术咨询”，每提供1个得1分，最高得3分。（须提供证书原件扫描件加盖公章） |
|  | 综合实力（4分） | 4 | 投标企业经营状况、诚信等情况，按次序排名得分，最高得4分。 |
|  | 成功 案例 （6分） | 6 | - 投标人自2018年6月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过县级及以上政府部门委托的农村生活污水治理设计业绩的，每提供1个得2分，最高得2分； 2.投标人自2018年6月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过“污水零直排”区排查或调研或设计等相关服务业绩的，每提供1个得1分，最高得2分； 3.投标人自2018年6月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过县级及以上污水治理项目全过程咨询管理或规范化运行研究业绩的，每提供1个得0.5分，最高得2分。 (投标人业绩与项目负责人业绩不重复计取，以上提供合同原件扫描件等证明材料复印件加盖公章) |
|  | 本地化服务 （3分） | 3 | 投标人售后服务网点在杭州地区的得3分；投标人售后服务网点在浙江省内的得1分；其他地区不得分。（需提供相关证明材料复印件加盖公章） |
|  | 投标文件编制质量 （2分） | 2 | 编制有序、是否关联、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等，有错误或前后矛盾的每项扣0.5分，扣完为止。 |

第五章   招标内容与技术要求

一、项目概况

| 序号 | 项目名称 | 主要服务技术要求 | 单位 | 数量 | 预算单价 （元/年） | 预算总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目 | 详见“二、采购需求” | 年 | 3 | 2000000.00 | 6000000.00 |  |
| 预算总价人民币（大写）陆佰万元整 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目费用包括了提供农村生活污水处理设施提标改造工程全过程咨询和评估咨询所有的人员、车辆、办公场所和用品、技术咨询服务、培训、验收、售后服务及税金、保险费等所有费用。

2、本项目服务期为叁年，自政府采购合同签订生效之日起至本项目整体验收完成。

二、采购需求

（一）本项目采购的主要内容包括：

①建德市十四五规划期间计划创建的15个“农村生活污水零直排村”项目；

②年度生态补助项目的工程咨询管理服务；

③建德市辖区内已建成农村生活污水治理设施的长效运维管理指导、评估及技术指导服务；④集镇“污水零直排区”创建项目的第三方评估及技术指导服务。

（1）根据省、市及杭州市十四五规划要求，十四五期间，建德市计划完成15个“农村生活污水零直排村”的创建工作，具体包括：

| 序号 | 乡镇 （街道） | 行政村 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更楼 街道 | 甘溪村 | 88户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）；241已受益农户接户设施改造；行政村范围内终端站点新建和改造；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 2 | 洋溪街道 | 团结村 | 271户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）；127户已受益农户接户设施改造；行政村范围内终端站点新建和改造；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 3 | 寿昌镇 | 桂花村 | 133户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）；305户已受益农户接户设施改造；行政村范围内终端站点新建和改造；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 4 | 大同镇 | 徐韩村 | 270户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）；213户已受益农户接户设施改造；行政村范围内终端站点新建和改造；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 5 |  | 郎家村 | 169户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）；214户已受益农户接户设施改造；行政村范围内终端站点新建和改造；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 6 | 乾潭镇 | 下梓村 | 70户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）其中检查井95座、清扫井85座、管网1308米；264户已受益农户接户设施改造；行政村范围内终端站点新建和改造，其中新建终端1座、合并终端7座；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 7 | 三都镇 | 三江口村 | 173户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）；230已受益农户接户设施改造，其中化粪池186座、检查井252座、清扫井180只、管网4642米；行政村范围内终端站点新建和改造，其中三江口3号扩建，新建户用设施2套；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 8 |  | 镇头村 | 104户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）；143户已受益农户接户设施改造；行政村范围内终端站点新建和改造；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 9 | 下涯镇 | 施家村 | 118户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）其中检查井206座、清扫井178座、管网3258米；186户已受益农户接户设施改造，其中施家3、6号扩建，4号纳厂，新建户用设施4套；行政村范围内终端站点新建和改造；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 10 | 大慈岩镇 | 双泉村 | 49户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）；159户已受益农户接户设施改造，；行政村范围内终端站点新建和改造；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 11 | 航头镇 | 石屏村 | 87户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）其中检查井105座、清扫井102座、管网1574米；190户已受益农户接户设施改造；行政村范围内终端站点新建和改造，扩建1座、新建户用设施1套；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 12 | 李家镇 | 沙墩头村 | 193户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）其中检查井180座、清扫井200座、管网3145米；370户已受益农户接户设施改造；行政村范围内终端站点新建和改造，新建户用设施4套；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 13 | 莲花镇 | 戴家村 | 400户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）；315户已受益农户接户设施改造；行政村范围内终端站点新建和改造；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 14 | 钦堂乡 | 葛塘村 | 56户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）其中检查井35座、清扫井75座、管网585米；212户已受益农户接户设施改造；行政村范围内终端站点新建和改造；资源化利用、智慧监管相关内容。 |
| 15 | 待定 | / | / |

注： “农村生活污水零直排村”具体村庄以实际实施村为准。

（2）年度生态补助项目具体以杭州市生态环境局建德分局年度制定的计划项目为准。

（3）根据省市农村生活污水处理设施运行维护管理工作的相关要求，对建德市域的已建农村生活污水设施（全市共835个站点）的运行情况进行技术评估和日常运维技术指导服务。

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 设施名称 | 设施编号 | 吨位 | 工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新安江街道 | 白沙社区 | 白沙1号 | 330182001020-001-0015-D2 | 15 | AA0 |
| 2 | 新安江街道 | 白沙社区 | 白沙2号 | 330182001020-002-0015-D2 | 15 | AA0 |
| 3 | 新安江街道 | 白沙社区 | 白沙3号 | 330182001020-003-0030-D2 | 30 | AA0 |
| 4 | 新安江街道 | 白沙社区 | 白沙4号 | 330182001020-004-0015-D2 | 15 | AA0 |
| 5 | 新安江街道 | 岭后社区 | 岭后4号 | 330182001039-004-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 6 | 新安江街道 | 叶家社区 | 叶家2号 | 330182001040-002-0030-D2 | 30 | AA0 |
| 7 | 新安江街道 | 叶家社区 | 叶家3号 | 330182001040-003-0030-D2 | 30 | AA0 |
| 8 | 新安江街道 | 新蓬村 | 新蓬1号 | 330182001202-001-0030-D2 | 30 | AA0 |
| 9 | 新安江街道 | 新蓬村 | 新蓬2号 | 330182001202-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 10 | 新安江街道 | 新蓬村 | 新蓬3号 | 330182001202-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 11 | 新安江街道 | 新蓬村 | 新蓬4号 | 330182001202-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 12 | 新安江街道 | 新蓬村 | 新蓬5号 | 330182001202-005-0030-D2 | 30 | AA0 |
| 13 | 新安江街道 | 新蓬村 | 新蓬6号 | 330182001202-006-0020-D2 | 20 | AA0 |
| 14 | 新安江街道 | 新蓬村 | 新蓬7号 | 330182001202-007-0015-D2 | 15 | AAO |
| 15 | 新安江街道 | 新蓬村 | 新蓬8号 | 330182001202-008-0005-D2 | 5 | AAO |
| 16 | 新安江街道 | 新蓬村 | 新蓬9号 | 330182001202-009-0020-D2 | 20 | AAO |
| 17 | 新安江街道 | 梅坪村 | 梅坪1号 | 330182001203-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 18 | 新安江街道 | 梅坪村 | 梅坪2号 | 330182001203-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 19 | 新安江街道 | 梅坪村 | 梅坪3号 | 330182001203-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 20 | 新安江街道 | 梅坪村 | 梅坪4号 | 330182001203-004-0030-D2 | 30 | AAO |
| 21 | 新安江街道 | 梅坪村 | 梅坪5号 | 330182001203-005-0050-D2 | 50 | AAO |
| 22 | 新安江街道 | 黄泥墩村 | 黄泥墩1号 | 330182001211-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 23 | 新安江街道 | 黄泥墩村 | 黄泥墩7号 | 330182001211-007-0030-D2 | 30 | AAO |
| 24 | 新安江街道 | 丰产村 | 丰产1号 | 330182001212-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 25 | 新安江街道 | 丰产村 | 丰产2号 | 330182001212-002-0005-D2 | 5 | AAO |
| 26 | 新安江街道 | 丰产村 | 丰产3号 | 330182001212-003-0050-D2 | 50 | AAO |
| 27 | 新安江街道 | 丰产村 | 丰产4号 | 330182001212-004-0010-D2 | 10 | AAO |
| 28 | 新安江街道 | 丰产村 | 丰产5号 | 330182001212-005-0015-D2 | 15 | AAO |
| 29 | 新安江街道 | 丰产村 | 丰产6号 | 330182001212-006-0050-D2 | 50 | AAO |
| 30 | 更楼街道 | 张家村 | 张家1号 | 330182003203-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 31 | 更楼街道 | 张家村 | 张家2号 | 330182003203-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 32 | 更楼街道 | 张家村 | 张家3号 | 330182003203-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 33 | 更楼街道 | 张家村 | 张家4号 | 330182003203-004-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 34 | 更楼街道 | 张家村 | 张家5号 | 330182003203-005-0030-D2 | 30 | AAO |
| 35 | 更楼街道 | 骆村村 | 骆村1号 | 330182003204-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 36 | 更楼街道 | 骆村村 | 骆村2号 | 330182003204-002-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 37 | 更楼街道 | 骆村村 | 骆村3号 | 330182003204-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 38 | 更楼街道 | 骆村村 | 骆村4号 | 330182003204-004-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 39 | 更楼街道 | 骆村村 | 骆村5号 | 330182003204-005-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 40 | 更楼街道 | 后塘村 | 后塘1号 | 330182003205-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 41 | 更楼街道 | 后塘村 | 后塘2号 | 330182003205-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 42 | 更楼街道 | 后塘村 | 后塘3号 | 330182003205-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 43 | 更楼街道 | 后塘村 | 后塘4号 | 330182003205-004-0010-D2 | 10 | AAO |
| 44 | 更楼街道 | 后塘村 | 后塘5号 | 330182003205-005-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 45 | 更楼街道 | 湖岑畈村 | 湖岑畈1号 | 330182003206-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 46 | 更楼街道 | 湖岑畈村 | 湖岑畈2号 | 330182003206-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 47 | 更楼街道 | 湖岑畈村 | 湖岑畈3号 | 330182003206-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 48 | 更楼街道 | 湖岑畈村 | 湖岑畈4号 | 330182003206-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 49 | 更楼街道 | 湖岑畈村 | 湖岑畈5号 | 330182003206-005-0050-D2 | 50 | AAO |
| 50 | 更楼街道 | 新市村 | 新市1号 | 330182003208-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 51 | 更楼街道 | 新市村 | 新市2号 | 330182003208-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 52 | 更楼街道 | 新市村 | 新市3号 | 330182003208-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 53 | 更楼街道 | 黄岙村 | 黄岙1号 | 330182003209-001-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 54 | 更楼街道 | 黄岙村 | 黄岙2号 | 330182003209-002-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 55 | 更楼街道 | 甘溪村 | 甘溪1号 | 330182003212-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 56 | 更楼街道 | 甘溪村 | 甘溪2号 | 330182003212-002-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 57 | 更楼街道 | 甘溪村 | 甘溪3号 | 330182003212-003-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 58 | 更楼街道 | 甘溪村 | 甘溪4号 | 330182003212-004-0030-D2 | 30 | AAO |
| 59 | 更楼街道 | 于合村 | 于合1号 | 330182003229-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 60 | 更楼街道 | 于合村 | 于合2号 | 330182003229-002-0040-D2 | 40 | AAO |
| 61 | 更楼街道 | 于合村 | 于合3号 | 330182003229-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 62 | 更楼街道 | 于合村 | 于合4号 | 330182003229-004-0005-D2 | 5 | AAO |
| 63 | 更楼街道 | 于合村 | 于合5号 | 330182003229-005-0015-D2 | 15 | AAO（一体化） |
| 64 | 更楼街道 | 于合村 | 于合6号 | 330182003229-006-0040-D2 | 40 | AAO |
| 65 | 更楼街道 | 于合村 | 于合7号 | 330182003229-007-0005-D2 | 5 | AAO |
| 66 | 更楼街道 | 于合村 | 于合8号 | 330182003229-008-0025-D2 | 25 | AAO |
| 67 | 更楼街道 | 于合村 | 于合9号 | 330182003229-009-0015-D2 | 15 | AAO（一体化） |
| 68 | 更楼街道 | 于合村 | 于合10号 | 330182003229-010-0030-D2 | 30 | AAO（一体化） |
| 69 | 更楼街道 | 岩源村 | 岩源1号 | 330182003230-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 70 | 更楼街道 | 岩源村 | 岩源3号 | 330182003230-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 71 | 更楼街道 | 岩源村 | 岩源4号 | 330182003230-004-0030-D2 | 30 | AO+复合介质 |
| 72 | 更楼街道 | 洪宅村 | 洪宅1号 | 330182003231-001-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 73 | 更楼街道 | 洪宅村 | 洪宅2号 | 330182003231-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 74 | 更楼街道 | 洪宅村 | 洪宅3号 | 330182003231-003-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 75 | 更楼街道 | 洪宅村 | 洪宅4号 | 330182003231-004-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 76 | 更楼街道 | 桥岭村 | 桥岭1号 | 330182003232-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 77 | 更楼街道 | 桥岭村 | 桥岭2号 | 330182003232-002-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 78 | 更楼街道 | 桥岭村 | 桥岭3号 | 330182003232-003-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 79 | 更楼街道 | 桥岭村 | 桥岭4号 | 330182003232-004-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 80 | 更楼街道 | 邓家村 | 邓家1号 | 330182003233-001-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 81 | 更楼街道 | 邓家村 | 邓家2号 | 330182003233-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 82 | 更楼街道 | 邓家村 | 邓家3号 | 330182003233-003-0030-D2 | 30 | AAO+湿地 |
| 83 | 更楼街道 | 石岭村 | 石岭1号 | 330182003234-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 84 | 更楼街道 | 石岭村 | 石岭2号 | 330182003234-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 85 | 更楼街道 | 许乐村 | 许乐1号 | 330182003235-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 86 | 更楼街道 | 许乐村 | 许乐2号 | 330182003235-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 87 | 更楼街道 | 许乐村 | 许乐3号 | 330182003235-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 88 | 更楼街道 | 许乐村 | 许乐4号 | 330182003235-004-0005-D2 | 5 | AAO |
| 89 | 更楼街道 | 许乐村 | 许乐5号 | 330182003235-005-0015-D2 | 15 | AAO |
| 90 | 洋溪街道 | 朱池社区 | 朱池1号 | 330182002006-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 91 | 洋溪街道 | 朱池社区 | 朱池2号 | 330182002006-002-0005-D2 | 5 | 厌氧+湿地 |
| 92 | 洋溪街道 | 朱池社区 | 朱池4号 | 330182002006-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 93 | 洋溪街道 | 青龙头社区 | 青龙头1号 | 330182002007-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 94 | 洋溪街道 | 青龙头社区 | 青龙头2号 | 330182002007-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 95 | 洋溪街道 | 青龙头社区 | 青龙头3号 | 330182002007-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 96 | 洋溪街道 | 团结村 | 团结1号 | 330182002212-001-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 97 | 洋溪街道 | 团结村 | 团结3号 | 330182002212-003-0050-D2 | 50 | 多级滤床 |
| 98 | 洋溪街道 | 团结村 | 团结4号 | 330182002212-004-0005-D2 | 5 | AAO（一体化） |
| 99 | 洋溪街道 | 团结村 | 团结5号 | 330182002212-005-0015-D2 | 15 | AAO |
| 100 | 洋溪街道 | 友谊村 | 友谊1号 | 330182002214-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 101 | 洋溪街道 | 友谊村 | 友谊2号 | 330182002214-002-0050-D2 | 50 | AAO（一体化） |
| 102 | 洋溪街道 | 友谊村 | 友谊3号 | 330182002214-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 103 | 洋溪街道 | 友谊村 | 友谊4号 | 330182002214-004-0030-D2 | 30 | AAO |
| 104 | 洋溪街道 | 友谊村 | 友谊5号 | 330182002214-005-0030-D2 | 30 | AAO |
| 105 | 梅城镇 | 伊村村 | 伊村1号 | 330182104227-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 106 | 梅城镇 | 龙泉村 | 龙泉1号 | 330182104228-001-0005-D2 | 5 | 厌氧+湿地 |
| 107 | 梅城镇 | 龙泉村 | 龙泉2号 | 330182104228-002-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 108 | 梅城镇 | 龙泉村 | 龙泉3号 | 330182104228-003-0020-D2 | 20 | AAO+湿地 |
| 109 | 梅城镇 | 龙泉村 | 龙泉4号 | 330182104228-004-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 110 | 梅城镇 | 龙泉村 | 龙泉5号 | 330182104228-005-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 111 | 梅城镇 | 龙泉村 | 龙泉6号 | 330182104228-006-0040-D2 | 40 | AAO+湿地 |
| 112 | 梅城镇 | 龙泉村 | 龙泉7号 | 330182104228-007-0010-D2 | 10 | AO+湿地 |
| 113 | 梅城镇 | 龙泉村 | 龙泉8号 | 330182104228-008-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 114 | 梅城镇 | 望山村 | 望山1号 | 330182104230-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 115 | 梅城镇 | 望山村 | 望山2号 | 330182104230-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 116 | 梅城镇 | 南峰村 | 南峰1号 | 330182104231-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 117 | 梅城镇 | 南峰村 | 南峰2号 | 330182104231-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 118 | 梅城镇 | 龙溪村 | 龙溪1号 | 330182104233-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 119 | 梅城镇 | 龙溪村 | 龙溪2号 | 330182104233-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 120 | 梅城镇 | 龙溪村 | 龙溪3号 | 330182104233-003-0010-D2 | 10 | AO+湿地 |
| 121 | 梅城镇 | 滨江村 | 滨江1号 | 330182104234-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 122 | 梅城镇 | 滨江村 | 滨江2号 | 330182104234-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 123 | 梅城镇 | 滨江村 | 滨江3号 | 330182104234-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 124 | 梅城镇 | 滨江村 | 滨江4号 | 330182104234-004-0010-D2 | 10 | AO+湿地 |
| 125 | 梅城镇 | 滨江村 | 滨江5号 | 330182104234-005-0020-D2 | 20 | AAO |
| 126 | 梅城镇 | 滨江村 | 滨江6号 | 330182104234-006-0020-D2 | 20 | AAO |
| 127 | 梅城镇 | 利群村 | 利群1号 | 330182104235-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 128 | 梅城镇 | 利群村 | 利群2号 | 330182104235-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 129 | 梅城镇 | 洋程村 | 洋程1号 | 330182104236-001-0010-D2 | 10 | AO+湿地 |
| 130 | 梅城镇 | 洋程村 | 洋程2号 | 330182104236-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 131 | 梅城镇 | 洋程村 | 洋程3号 | 330182104236-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 132 | 梅城镇 | 洋程村 | 洋程4号 | 330182104236-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 133 | 梅城镇 | 洋程村 | 洋程5号 | 330182104236-005-0015-D2 | 15 | AO+湿地 |
| 134 | 梅城镇 | 洋程村 | 洋程6号 | 330182104236-006-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 135 | 寿昌镇 | 大塘边村 | 大塘边1号 | 330182109001-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 136 | 寿昌镇 | 大塘边村 | 大塘边2号 | 330182109001-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 137 | 寿昌镇 | 大塘边村 | 大塘边3号 | 330182109001-003-0010-D2 | 10 | AAO |
| 138 | 寿昌镇 | 大塘边村 | 大塘边4号 | 330182109001-004-0030-D2 | 30 | AAO |
| 139 | 寿昌镇 | 大塘边村 | 大塘边5号 | 330182109001-005-0015-D2 | 15 | AAO |
| 140 | 寿昌镇 | 乌石村 | 乌石1号 | 330182109002-001-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 141 | 寿昌镇 | 石泉村 | 石泉1号 | 330182109003-001-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 142 | 寿昌镇 | 石泉村 | 石泉2号 | 330182109003-002-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 143 | 寿昌镇 | 桂花村 | 桂花1号 | 330182109004-001-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 144 | 寿昌镇 | 桂花村 | 桂花2号 | 330182109004-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 145 | 寿昌镇 | 桂花村 | 桂花3号 | 330182109004-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 146 | 寿昌镇 | 桂花村 | 桂花4号 | 330182109004-004-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 147 | 寿昌镇 | 桂花村 | 桂花5 号 | 330182109004-005-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 148 | 寿昌镇 | 桂花村 | 桂花6 号 | 330182109004-006-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 149 | 寿昌镇 | 桂花村 | 桂花7 号 | 330182109004-007-0015-D2 | 15 | AAO |
| 150 | 寿昌镇 | 十八桥村 | 十八桥1号 | 330182109005-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 151 | 寿昌镇 | 十八桥村 | 十八桥2号 | 330182109005-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 152 | 寿昌镇 | 十八桥村 | 十八桥3号 | 330182109005-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 153 | 寿昌镇 | 十八桥村 | 十八桥4号 | 330182109005-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 154 | 寿昌镇 | 十八桥村 | 十八桥5号 | 330182109005-005-0015-D2 | 15 | AAO |
| 155 | 寿昌镇 | 西门村 | 西门1号 | 330182109006-001-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 156 | 寿昌镇 | 西门村 | 西门2号 | 330182109006-002-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 157 | 寿昌镇 | 西门村 | 西门3号 | 330182109006-003-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 158 | 寿昌镇 | 卜家蓬村 | 卜家蓬1号 | 330182109007-001-0005-D2 | 5 | 厌氧+湿地 |
| 159 | 寿昌镇 | 卜家蓬村 | 卜家蓬2号 | 330182109007-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 160 | 寿昌镇 | 卜家蓬村 | 卜家蓬3号 | 330182109007-003-0005-D2 | 5 | 待拆除 |
| 161 | 寿昌镇 | 卜家蓬村 | 卜家蓬4号 | 330182109007-004-0010-D2 | 10 | 待拆除 |
| 162 | 寿昌镇 | 卜家蓬村 | 卜家蓬5号 | 330182109007-005-0010-D2 | 10 | 待拆除 |
| 163 | 寿昌镇 | 童家村 | 童家1号 | 330182109008-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 164 | 寿昌镇 | 童家村 | 童家2号 | 330182109008-002-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 165 | 寿昌镇 | 童家村 | 童家3号 | 330182109008-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 166 | 寿昌镇 | 童家村 | 童家4号 | 330182109008-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 167 | 寿昌镇 | 童家村 | 童家5号 | 330182109008-005-0030-D2 | 30 | AAO |
| 168 | 寿昌镇 | 余洪村 | 余洪1号 | 330182109009-001-0035-D2 | 35 | AAO |
| 169 | 寿昌镇 | 余洪村 | 余洪2号 | 330182109009-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 170 | 寿昌镇 | 余洪村 | 余洪3号 | 330182109009-003-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 171 | 寿昌镇 | 余洪村 | 余洪4号 | 330182109009-004-0035-D2 | 35 | AAO |
| 172 | 寿昌镇 | 余洪村 | 余洪5号 | 330182109009-005-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 173 | 寿昌镇 | 南浦村 | 南浦1号 | 330182109010-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 174 | 寿昌镇 | 南浦村 | 南浦2号 | 330182109010-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 175 | 寿昌镇 | 南浦村 | 南浦3号 | 330182109010-003-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 176 | 寿昌镇 | 南浦村 | 南浦4号 | 330182109010-004-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 177 | 寿昌镇 | 南浦村 | 南浦5号 | 330182109010-005-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 178 | 寿昌镇 | 南浦村 | 南浦6号 | 330182109010-006-0020-D2 | 20 | AAO |
| 179 | 寿昌镇 | 永嘉桥村 | 永嘉桥1号 | 330182109011-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 180 | 寿昌镇 | 永嘉桥村 | 永嘉桥2号 | 330182109011-002-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 181 | 寿昌镇 | 永嘉桥村 | 永嘉桥3号 | 330182109011-003-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 182 | 寿昌镇 | 永嘉桥村 | 永嘉桥4号 | 330182109011-004-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 183 | 寿昌镇 | 河南里村 | 河南里3号 | 330182109012-003-0005-D2 | 5 | AAO |
| 184 | 寿昌镇 | 河南里村 | 河南里4号 | 330182109012-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 185 | 寿昌镇 | 山峰村 | 山峰1号 | 330182109013-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 186 | 寿昌镇 | 山峰村 | 山峰2号 | 330182109013-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 187 | 寿昌镇 | 山峰村 | 山峰3号 | 330182109013-003-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 188 | 寿昌镇 | 陈家村 | 陈家1号 | 330182109014-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 189 | 寿昌镇 | 陈家村 | 陈家2号 | 330182109014-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 190 | 寿昌镇 | 陈家村 | 陈家3号 | 330182109014-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 191 | 寿昌镇 | 陈家村 | 陈家4号 | 330182109014-004-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 192 | 寿昌镇 | 陈家村 | 陈家5号 | 330182109014-005-0010-D2 | 10 | AAO |
| 193 | 寿昌镇 | 三岩村 | 三岩1号 | 330182109015-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 194 | 寿昌镇 | 三岩村 | 三岩2号 | 330182109015-002-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 195 | 寿昌镇 | 三岩村 | 三岩3号 | 330182109015-003-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 196 | 寿昌镇 | 三岩村 | 三岩4号 | 330182109015-004-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 197 | 寿昌镇 | 三岩村 | 三岩5号 | 330182109015-005-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 198 | 寿昌镇 | 三岩村 | 三岩6号 | 330182109015-006-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 199 | 寿昌镇 | 三岩村 | 三岩7号 | 330182109015-007-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 200 | 寿昌镇 | 三岩村 | 三岩8号 | 330182109015-008-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 201 | 寿昌镇 | 三岩村 | 三岩9号 | 330182109015-009-0015-D2 | 15 | AAO |
| 202 | 寿昌镇 | 三岩村 | 三岩10号 | 330182109015-010-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 203 | 寿昌镇 | 金桥村 | 金桥1号 | 330182109016-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 204 | 寿昌镇 | 金桥村 | 金桥2号 | 330182109016-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 205 | 寿昌镇 | 金桥村 | 金桥3号 | 330182109016-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 206 | 寿昌镇 | 红路村 | 红路1号 | 330182109017-001-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 207 | 寿昌镇 | 红路村 | 红路2号 | 330182109017-002-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 208 | 寿昌镇 | 红路村 | 红路3号 | 330182109017-003-0015-D2 | 15 | AO+复合介质 |
| 209 | 寿昌镇 | 红路村 | 红路4号 | 330182109017-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 210 | 寿昌镇 | 周村村 | 周村1号 | 330182109018-001-0020-D2 | 20 | AAO+湿地 |
| 211 | 寿昌镇 | 周村村 | 周村2号 | 330182109018-002-0020-D2 | 20 | AAO+湿地 |
| 212 | 寿昌镇 | 周村村 | 周村3号 | 330182109018-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 213 | 寿昌镇 | 周村村 | 周村4号 | 330182109018-004-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 214 | 寿昌镇 | 周村村 | 周村5号 | 330182109018-005-0020-D2 | 20 | AAO+湿地 |
| 215 | 寿昌镇 | 周村村 | 周村6号 | 330182109018-006-0030-D2 | 30 | AAO |
| 216 | 寿昌镇 | 周村村 | 周村7号 | 330182109018-007-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 217 | 寿昌镇 | 绿荷塘村 | 绿荷塘1号 | 330182109019-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 218 | 寿昌镇 | 绿荷塘村 | 绿荷塘2号 | 330182109019-002-0050-D2 | 50 | AAO |
| 219 | 寿昌镇 | 绿荷塘村 | 绿荷塘3号 | 330182109019-003-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 220 | 寿昌镇 | 绿荷塘村 | 绿荷塘4号 | 330182109019-004-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 221 | 寿昌镇 | 绿荷塘村 | 绿荷塘5号 | 330182109019-005-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 222 | 寿昌镇 | 绿荷塘村 | 绿荷塘6号 | 330182109019-006-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 223 | 寿昌镇 | 西华村 | 西华1号 | 330182109020-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 224 | 寿昌镇 | 西华村 | 西华2号 | 330182109020-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 225 | 寿昌镇 | 西华村 | 西华3号 | 330182109020-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 226 | 寿昌镇 | 西华村 | 西华4号 | 330182109020-004-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 227 | 寿昌镇 | 西华村 | 西华5号 | 330182109020-005-0015-D2 | 15 | AO+复合介质 |
| 228 | 大同镇 | 永平村 | 永平1号 | 330182112001-001-0010-D2 | 10 | AAO |
| 229 | 大同镇 | 永平村 | 永平2号 | 330182112001-002-0010-D2 | 10 | AAO |
| 230 | 大同镇 | 永平村 | 永平3号 | 330182112001-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 231 | 大同镇 | 永平村 | 永平4号 | 330182112001-004-0010-D2 | 10 | AAO |
| 232 | 大同镇 | 高桥村 | 高桥1号 | 330182112002-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 233 | 大同镇 | 高桥村 | 高桥2号 | 330182112002-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 234 | 大同镇 | 高桥村 | 高桥3号 | 330182112002-003-0005-D2 | 5 | AAO |
| 235 | 大同镇 | 高桥村 | 高桥4号 | 330182112002-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 236 | 大同镇 | 胡村源村 | 胡村源1号 | 330182112003-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 237 | 大同镇 | 胡村源村 | 胡村源2号 | 330182112003-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 238 | 大同镇 | 三村村 | 三村1号 | 330182112004-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 239 | 大同镇 | 三村村 | 三村2号 | 330182112004-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 240 | 大同镇 | 三村村 | 三村3号 | 330182112004-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 241 | 大同镇 | 三村村 | 三村4号 | 330182112004-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 242 | 大同镇 | 三村村 | 三村5号 | 330182112004-005-0020-D2 | 20 | AAO |
| 243 | 大同镇 | 三村村 | 三村6号 | 330182112004-006-0030-D2 | 30 | AAO |
| 244 | 大同镇 | 永盛村 | 永盛1号 | 330182112005-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 245 | 大同镇 | 永盛村 | 永盛2号 | 330182112005-002-0010-D2 | 10 | AAO一体化 |
| 246 | 大同镇 | 永盛村 | 永盛3号 | 330182112005-003-0005-D2 | 5 | AAO |
| 247 | 大同镇 | 永盛村 | 永盛4号 | 330182112005-004-0005-D2 | 5 | AAO |
| 248 | 大同镇 | 郎家村 | 郎家1号 | 330182112006-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 249 | 大同镇 | 郎家村 | 郎家2号 | 330182112006-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 250 | 大同镇 | 郎家村 | 郎家3号 | 330182112006-003-0020-D2 | 20 | AAO（一体化） |
| 251 | 大同镇 | 郎家村 | 郎家4号 | 330182112006-004-0010-D2 | 10 | AAO |
| 252 | 大同镇 | 郎家村 | 郎家5号 | 330182112006-005-0020-D2 | 20 | AAO |
| 253 | 大同镇 | 徐韩村 | 徐韩1号 | 330182112008-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 254 | 大同镇 | 徐韩村 | 徐韩2号 | 330182112008-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 255 | 大同镇 | 徐韩村 | 徐韩3号 | 330182112008-003-0010-D2 | 10 | AAO |
| 256 | 大同镇 | 徐韩村 | 徐韩4号 | 330182112008-004-0010-D2 | 10 | AAO |
| 257 | 大同镇 | 徐韩村 | 徐韩5号 | 330182112008-005-0010-D2 | 10 | AAO湿地 |
| 258 | 大同镇 | 溪口村 | 溪口1号 | 330182112009-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 259 | 大同镇 | 溪口村 | 溪口2号 | 330182112009-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 260 | 大同镇 | 溪口村 | 溪口3号 | 330182112009-003-0050-D2 | 50 | AAO |
| 261 | 大同镇 | 盘山村 | 盘山1号 | 330182112010-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 262 | 大同镇 | 盘山村 | 盘山2号 | 330182112010-002-0005-D2 | 5 | AAO |
| 263 | 大同镇 | 盘山村 | 盘山3号 | 330182112010-003-0005-D2 | 5 | AAO一体化 |
| 264 | 大同镇 | 盘山村 | 盘山4号 | 330182112010-004-0005-D2 | 5 | AAO |
| 265 | 大同镇 | 盘山村 | 盘山5号 | 330182112010-005-0010-D2 | 10 | AAO |
| 266 | 大同镇 | 富塘村 | 富塘1号 | 330182112011-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 267 | 大同镇 | 富塘村 | 富塘2号 | 330182112011-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 268 | 大同镇 | 富塘村 | 富塘3号 | 330182112011-003-0015-D2 | 15 | 厌氧+湿地 |
| 269 | 大同镇 | 富塘村 | 富塘4号 | 330182112011-004-0005-D2 | 5 | 厌氧+湿地 |
| 270 | 大同镇 | 富塘村 | 富塘5号 | 330182112011-005-0005-D2 | 5 | AAO |
| 271 | 大同镇 | 富塘村 | 富塘6号 | 330182112011-006-0005-D2 | 5 | 厌氧+湿地 |
| 272 | 大同镇 | 富塘村 | 富塘7号 | 330182112011-007-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 273 | 大同镇 | 朝阳村 | 朝阳1号 | 330182112012-001-0010-D2 | 10 | AAO |
| 274 | 大同镇 | 朝阳村 | 朝阳2号 | 330182112012-002-0010-D2 | 10 | AAO |
| 275 | 大同镇 | 朝阳村 | 朝阳3号 | 330182112012-003-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 276 | 大同镇 | 清潭村 | 清潭1号 | 330182112013-001-0010-D2 | 10 | AAO |
| 277 | 大同镇 | 清潭村 | 清潭2号 | 330182112013-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 278 | 大同镇 | 清潭村 | 清潭3号 | 330182112013-003-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 279 | 大同镇 | 清潭村 | 清潭5号 | 330182112013-005-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 280 | 大同镇 | 镇源村 | 镇源1号 | 330182112014-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 281 | 大同镇 | 镇源村 | 镇源2号 | 330182112014-002-0050-D2 | 50 | AAO |
| 282 | 大同镇 | 镇源村 | 镇源3号 | 330182112014-003-0010-D2 | 10 | AAO |
| 283 | 大同镇 | 镇源村 | 镇源4号 | 330182112014-004-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 284 | 大同镇 | 淞溪村 | 淞溪1号 | 330182112015-001-0010-D2 | 10 | AAO |
| 285 | 大同镇 | 淞溪村 | 淞溪2号 | 330182112015-002-0050-D2 | 50 | AAO |
| 286 | 大同镇 | 淞溪村 | 淞溪3号 | 330182112015-003-0010-D2 | 10 | AAO |
| 287 | 大同镇 | 丰畈村 | 丰畈1号 | 330182112016-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 288 | 大同镇 | 丰畈村 | 丰畈2号 | 330182112016-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 289 | 大同镇 | 丰畈村 | 丰畈3号 | 330182112016-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 290 | 大同镇 | 丰畈村 | 丰畈4号 | 330182112016-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 291 | 大同镇 | 丰畈村 | 丰畈5号 | 330182112016-005-0015-D2 | 15 | AAO |
| 292 | 大同镇 | 劳村村 | 劳村1号 | 330182112017-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 293 | 大同镇 | 劳村村 | 劳村2号 | 330182112017-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 294 | 大同镇 | 葛岭村 | 葛岭1号 | 330182112018-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 295 | 大同镇 | 葛岭村 | 葛岭2号 | 330182112018-002-0010-D2 | 10 | AAO |
| 296 | 大同镇 | 寻芳村 | 寻芳1号 | 330182112019-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 297 | 大同镇 | 寻芳村 | 寻芳2号 | 330182112019-002-0010-D2 | 10 | AAO |
| 298 | 大同镇 | 寻芳村 | 寻芳3号 | 330182112019-003-0010-D2 | 10 | AAO |
| 299 | 大同镇 | 寻芳村 | 寻芳4号 | 330182112019-004-0005-D2 | 5 | AAO |
| 300 | 大同镇 | 管村桥村 | 管村桥1号 | 330182112020-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 301 | 大同镇 | 管村桥村 | 管村桥2号 | 330182112020-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 302 | 大同镇 | 潘村村 | 潘村1号 | 330182112021-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 303 | 大同镇 | 潘村村 | 潘村2号 | 330182112021-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 304 | 大同镇 | 潘村村 | 潘村3号 | 330182112021-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 305 | 大同镇 | 潘村村 | 潘村4号 | 330182112021-004-0040-D2 | 40 | AAO |
| 306 | 大同镇 | 潘村村 | 潘村5号 | 330182112021-005-0015-D2 | 15 | AAO |
| 307 | 大同镇 | 黄山头村 | 黄山头1号 | 330182112022-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 308 | 大同镇 | 黄家村 | 黄家1号 | 330182112023-001-0010-D2 | 10 | AAO |
| 309 | 大同镇 | 黄家村 | 黄家2号 | 330182112023-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 310 | 大同镇 | 黄家村 | 黄家3号 | 330182112023-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 311 | 大同镇 | 黄家村 | 黄家4号 | 330182112023-004-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 312 | 大同镇 | 黄家村 | 黄家5号 | 330182112023-005-0010-D2 | 10 | AAO |
| 313 | 大同镇 | 黄家村 | 黄家6号 | 330182112023-006-0010-D2 | 10 | AAO |
| 314 | 大同镇 | 黄垅村 | 黄垅1号 | 330182112024-001-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 315 | 大同镇 | 黄垅村 | 黄垅2号 | 330182112024-002-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 316 | 大同镇 | 黄垅村 | 黄垅3号 | 330182112024-003-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 317 | 大同镇 | 枫树岭村 | 枫树岭1号 | 330182112025-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 318 | 大同镇 | 枫树岭村 | 枫树岭2号 | 330182112025-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 319 | 大同镇 | 枫树岭村 | 枫树岭3号 | 330182112025-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 320 | 大同镇 | 枫树岭村 | 枫树岭4号 | 330182112025-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 321 | 大同镇 | 田畈村 | 田畈1号 | 330182112026-001-0010-D2 | 10 | AAO |
| 322 | 大同镇 | 田畈村 | 田畈2号 | 330182112026-002-0005-D2 | 5 | AAO |
| 323 | 大同镇 | 田畈村 | 田畈3号 | 330182112026-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 324 | 大同镇 | 田畈村 | 田畈4号 | 330182112026-004-0010-D2 | 10 | AAO |
| 325 | 大同镇 | 田畈村 | 田畈5号 | 330182112026-005-0015-D2 | 15 | AAO |
| 326 | 大同镇 | 田畈村 | 田畈6号 | 330182112026-006-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 327 | 大同镇 | 城山村 | 城山1号 | 330182112027-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 328 | 大同镇 | 城山村 | 城山2号 | 330182112027-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 329 | 大同镇 | 城山村 | 城山3号 | 330182112027-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 330 | 大同镇 | 儒博村 | 儒博1号 | 330182112028-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 331 | 大同镇 | 儒博村 | 儒博2号 | 330182112028-002-0005-D2 | 5 | AAO |
| 332 | 大同镇 | 禹甸村 | 禹甸1号 | 330182112029-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 333 | 大同镇 | 禹甸村 | 禹甸2号 | 330182112029-002-0005-D2 | 5 | 厌氧 |
| 334 | 大同镇 | 禹甸村 | 禹甸3号 | 330182112029-003-0020-D2 | 20 | AAO一体化 |
| 335 | 大同镇 | 禹甸村 | 禹甸4号 | 330182112029-004-0040-D2 | 40 | AAO |
| 336 | 大同镇 | 万兴村 | 万兴1号 | 330182112030-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 337 | 大同镇 | 万兴村 | 万兴2号 | 330182112030-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 338 | 大同镇 | 上马村 | 上马1号 | 330182112031-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 339 | 大同镇 | 上马村 | 上马2号 | 330182112031-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 340 | 大同镇 | 上马村 | 上马3号 | 330182112031-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 341 | 大同镇 | 上马村 | 上马4号 | 330182112031-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 342 | 大同镇 | 上马村 | 上马5号 | 330182112031-005-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 343 | 大同镇 | 小溪源村 | 小溪源1号 | 330182112032-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 344 | 大同镇 | 小溪源村 | 小溪源2号 | 330182112032-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 345 | 大同镇 | 小溪源村 | 小溪源3号 | 330182112032-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 346 | 大同镇 | 小溪源村 | 小溪源4号 | 330182112032-004-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 347 | 大同镇 | 竹源村 | 竹源1号 | 330182112033-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 348 | 大同镇 | 竹源村 | 竹源2号 | 330182112033-002-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 349 | 大同镇 | 竹源村 | 竹源3号 | 330182112033-003-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 350 | 大同镇 | 江头村 | 江头1号 | 330182112034-001-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 351 | 大同镇 | 江头村 | 江头2号 | 330182112034-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 352 | 大同镇 | 江头村 | 江头3号 | 330182112034-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 353 | 大同镇 | 江头村 | 江头4号 | 330182112034-004-0050-D2 | 50 | AAO |
| 354 | 大同镇 | 江头村 | 江头5号 | 330182112034-005-0025-D2 | 25 | AAO |
| 355 | 乾潭镇 | 仇村村 | 仇村1号 | 330182102206-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 356 | 乾潭镇 | 仇村村 | 仇村2号 | 330182102206-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 357 | 乾潭镇 | 仇村村 | 仇村3号 | 330182102206-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 358 | 乾潭镇 | 仇村村 | 仇村4号 | 330182102206-004-0030-D2 | 30 | AAO |
| 359 | 乾潭镇 | 仇村村 | 仇村5号 | 330182102206-005-0010-D2 | 10 | AO+湿地 |
| 360 | 乾潭镇 | 后山村 | 后山1号 | 330182102234-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 361 | 乾潭镇 | 后山村 | 后山2号 | 330182102234-002-0010-D2 | 10 | AO+湿地 |
| 362 | 乾潭镇 | 后山村 | 后山3号 | 330182102234-003-0005-D2 | 5 | AO+湿地 |
| 363 | 乾潭镇 | 后山村 | 后山4号 | 330182102234-004-0005-D2 | 5 | AO+湿地 |
| 364 | 乾潭镇 | 姚村村 | 姚村1号 | 330182102271-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 365 | 乾潭镇 | 姚村村 | 姚村2号 | 330182102271-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 366 | 乾潭镇 | 大畈村 | 大畈1号 | 330182102272-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 367 | 乾潭镇 | 大畈村 | 大畈2号 | 330182102272-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 368 | 乾潭镇 | 大畈村 | 大畈3号 | 330182102272-003-0005-D2 | 5 | 厌氧+湿地 |
| 369 | 乾潭镇 | 牌楼村 | 牌楼1号 | 330182102273-001-0050-D2 | 50 | AAO湿地 |
| 370 | 乾潭镇 | 牌楼村 | 牌楼2号 | 330182102273-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 371 | 乾潭镇 | 牌楼村 | 牌楼3号 | 330182102273-003-0015-D2 | 1 | AAO |
| 372 | 乾潭镇 | 牌楼村 | 牌楼4号 | 330182102273-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 373 | 乾潭镇 | 胥江村 | 胥江1号 | 330182102274-001-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 374 | 乾潭镇 | 胥江村 | 胥江2号 | 330182102274-002-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 375 | 乾潭镇 | 胥江村 | 胥江3号 | 330182102274-003-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 376 | 乾潭镇 | 胥江村 | 胥江4号 | 330182102274-004-0004-D2 | 4 | AAO+湿地 |
| 377 | 乾潭镇 | 胥江村 | 胥江6号 | 330182102274-006-0030-D2 | 30 | AAO湿地 |
| 378 | 乾潭镇 | 胥江村 | 胥江7号 | 330182102274-007-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 379 | 乾潭镇 | 胥江村 | 胥江8号 | 330182102274-008-0025-D2 | 25 | AO+湿地 |
| 380 | 乾潭镇 | 胥江村 | 胥江9号 | 330182102274-009-0030-D2 | 30 | AO+湿地 |
| 381 | 乾潭镇 | 胥江村 | 胥江10号 | 330182102274-010-0030-D2 | 30 | AO+湿地 |
| 382 | 乾潭镇 | 胥江村 | 胥江11号 | 330182102274-011-0004-D2 | 4 | 厌氧+湿地 |
| 383 | 乾潭镇 | 胥江村 | 胥江11号 | 330182102274-012-0030-D2 | 30 | AAO湿地 |
| 384 | 乾潭镇 | 胥江村 | 胥江12号 | 330182102274-013-0008-D2 | 8 | AAO+湿地 |
| 385 | 乾潭镇 | 骑龙村 | 骑龙1号 | 330182102275-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 386 | 乾潭镇 | 骑龙村 | 骑龙2号 | 330182102275-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 387 | 乾潭镇 | 骑龙村 | 骑龙3号 | 330182102275-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 388 | 乾潭镇 | 骑龙村 | 骑龙4号 | 330182102275-004-0030-D2 | 30 | AAO |
| 389 | 乾潭镇 | 万龙村 | 万龙1号 | 330182102277-001-0050-D2 | 50 | AAO湿地 |
| 390 | 乾潭镇 | 万龙村 | 万龙2号 | 330182102277-002-0030-D2 | 30 | AAO湿地 |
| 391 | 乾潭镇 | 新程村 | 新程1号 | 330182102278-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 392 | 乾潭镇 | 新程村 | 新程3号 | 330182102278-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 393 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 陵上1号 | 330182102279-001-0020-D2 | 20 | 厌氧+湿地 |
| 394 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 陵上2号 | 330182102279-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 395 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 陵上3号 | 330182102279-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 396 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 陵上4号 | 330182102279-004-0015-D2 | 15 | AO+湿地 |
| 397 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 陵上5号 | 330182102279-005-0010-D2 | 10 | AO+湿地 |
| 398 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 陵上6号 | 330182102279-006-0020-D2 | 20 | AAO湿地 |
| 399 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 陵上7号 | 330182102279-007-0020-D2 | 20 | AAO+湿地 |
| 400 | 乾潭镇 | 沛市村 | 沛市2号 | 330182102280-002-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 401 | 乾潭镇 | 沛市村 | 沛市4号 | 330182102280-004-0005-D2 | 5 | 厌氧+湿地 |
| 402 | 乾潭镇 | 沛市村 | 沛市5号 | 330182102280-005-0010-D2 | 10 | AO+湿地 |
| 403 | 乾潭镇 | 沛市村 | 沛市6号 | 330182102280-006-0020-D2 | 20 | AAO |
| 404 | 乾潭镇 | 沛市村 | 沛市7号 | 330182102280-007-0005-D2 | 5 | AO+湿地 |
| 405 | 乾潭镇 | 乾一村 | 乾一1号 | 330182102281-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 406 | 乾潭镇 | 乾一村 | 乾一2号 | 330182102281-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 407 | 乾潭镇 | 乾一村 | 乾一3号 | 330182102281-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 408 | 乾潭镇 | 下梓村 | 下梓1号 | 330182102282-001-0015-D2 | 15 | AO湿地 |
| 409 | 乾潭镇 | 下梓村 | 下梓2号 | 330182102282-002-0020-D2 | 20 | AO湿地 |
| 410 | 乾潭镇 | 下梓村 | 下梓3号 | 330182102282-003-0015-D2 | 15 | AO湿地 |
| 411 | 乾潭镇 | 下梓村 | 下梓4号 | 330182102282-004-0004-D2 | 4 | AAO湿地 |
| 412 | 乾潭镇 | 下梓村 | 下梓5号 | 330182102282-005-0010-D2 | 10 | AAO湿地 |
| 413 | 乾潭镇 | 下梓村 | 下梓6号 | 330182102282-006-0015-D2 | 15 | AAO湿地 |
| 414 | 乾潭镇 | 下梓村 | 下梓7号 | 330182102282-007-0015-D2 | 15 | AAO湿地 |
| 415 | 乾潭镇 | 前陵村 | 前陵1号 | 330182102283-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 416 | 乾潭镇 | 王岩村 | 王岩1号 | 330182102284-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 417 | 乾潭镇 | 王岩村 | 王岩2号 | 330182102284-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 418 | 乾潭镇 | 王岩村 | 王岩3号 | 330182102284-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 419 | 乾潭镇 | 王岩村 | 王岩4号 | 330182102284-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 420 | 乾潭镇 | 王岩村 | 王岩5号 | 330182102284-005-0050-D2 | 50 | AAO |
| 421 | 乾潭镇 | 幸福村 | 幸福1号 | 330182102286-001-0025-D2 | 25 | AO湿地 |
| 422 | 乾潭镇 | 幸福村 | 幸福2号 | 330182102286-002-0035-D2 | 35 | 自充氧滤床 |
| 423 | 乾潭镇 | 幸福村 | 幸福3号 | 330182102286-003-0015-D2 | 15 | AO湿地 |
| 424 | 乾潭镇 | 幸福村 | 幸福4号 | 330182102286-004-0015-D2 | 15 | AO湿地 |
| 425 | 乾潭镇 | 幸福村 | 幸福6号 | 330182102286-006-0020-D2 | 20 | AAO湿地 |
| 426 | 乾潭镇 | 幸福村 | 幸福7号 | 330182102286-007-0015-D2 | 15 | AO湿地 |
| 427 | 乾潭镇 | 幸福村 | 幸福8号 | 330182102286-008-0007-D2 | 7 | 厌氧+湿地 |
| 428 | 乾潭镇 | 幸福村 | 幸福9号 | 330182102286-009-0030-D2 | 30 | AAO湿地 |
| 429 | 乾潭镇 | 罗村村 | 罗村1号 | 330182102287-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 430 | 乾潭镇 | 罗村村 | 罗村2号 | 330182102287-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 431 | 乾潭镇 | 方家村 | 方家1号 | 330182102288-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 432 | 乾潭镇 | 方家村 | 方家2号 | 330182102288-002-0010-D2 | 10 | AO+湿地 |
| 433 | 乾潭镇 | 方家村 | 方家3号 | 330182102288-003-0005-D2 | 5 | AO+湿地 |
| 434 | 乾潭镇 | 方家村 | 方家4号 | 330182102288-004-0015-D2 | 15 | 厌氧+湿地 |
| 435 | 乾潭镇 | 下包村 | 下包1号 | 330182102289-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 436 | 乾潭镇 | 下包村 | 下包2号 | 330182102289-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 437 | 乾潭镇 | 下包村 | 下包3号 | 330182102289-003-0080-D2 | 80 | AAO |
| 438 | 乾潭镇 | 下包村 | 下包4号 | 330182102289-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 439 | 乾潭镇 | 下包村 | 下包5号 | 330182102289-005-0030-D2 | 30 | AAO |
| 440 | 乾潭镇 | 邵家村 | 邵家1号 | 330182102290-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 441 | 乾潭镇 | 邵家村 | 邵家2号 | 330182102290-002-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 442 | 乾潭镇 | 邵家村 | 邵家3号 | 330182102290-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 443 | 乾潭镇 | 梓洲村 | 梓洲1号 | 330182102291-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 444 | 乾潭镇 | 梓洲村 | 梓洲2号 | 330182102291-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 445 | 乾潭镇 | 梓洲村 | 梓洲3号 | 330182102291-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 446 | 乾潭镇 | 梓洲村 | 梓洲4号 | 330182102291-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 447 | 三都镇 | 三都村 | 三都1号 | 330182108201-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 448 | 三都镇 | 三都村 | 三都2号 | 330182108201-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 449 | 三都镇 | 三都村 | 三都3号 | 330182108201-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 450 | 三都镇 | 马宅村 | 马宅1号 | 330182108202-001-0010-D2 | 10 | AO+湿地 |
| 451 | 三都镇 | 马宅村 | 马宅2号 | 330182108202-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 452 | 三都镇 | 马宅村 | 马宅3号 | 330182108202-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 453 | 三都镇 | 马宅村 | 马宅4号 | 330182108202-004-0040-D2 | 40 | AAO |
| 454 | 三都镇 | 松口村 | 松口2号 | 330182108203-002-0010-D2 | 10 | AO+湿地 |
| 455 | 三都镇 | 三江口村 | 三江口1号 | 330182108204-001-0050-D2 | 50 | AAO+湿地 |
| 456 | 三都镇 | 三江口村 | 三江口2号 | 330182108204-002-0050-D2 | 50 | AAO+湿地 |
| 457 | 三都镇 | 三江口村 | 三江口3号 | 330182108204-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 458 | 三都镇 | 三江口村 | 三江口4号 | 330182108204-004-0060-D2 | 60 | AA0滤床 |
| 459 | 三都镇 | 春江源村 | 春江源1号 | 330182108205-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 460 | 三都镇 | 春江源村 | 春江源2号 | 330182108205-002-0050-D2 | 50 | AAO |
| 461 | 三都镇 | 春江源村 | 春江源3号 | 330182108205-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 462 | 三都镇 | 春江源村 | 春江源4号 | 330182108205-004-0015-D2 | 15 | AO湿地 |
| 463 | 三都镇 | 春江源村 | 春江源5号 | 330182108205-005-0010-D2 | 10 | AO湿地 |
| 464 | 三都镇 | 梓里村 | 梓里1号 | 330182108206-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 465 | 三都镇 | 镇头村 | 镇头1号 | 330182108207-001-0010-D2 | 10 | AO湿地 |
| 466 | 三都镇 | 镇头村 | 镇头3号 | 330182108207-003-0040-D2 | 40 | AAO |
| 467 | 三都镇 | 和村村 | 和村1号 | 330182108208-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 468 | 三都镇 | 和村村 | 和村2号 | 330182108208-002-0015-D2 | 15 | AO湿地 |
| 469 | 三都镇 | 和村村 | 和村3号 | 330182108208-003-0015-D2 | 15 | AO湿地 |
| 470 | 三都镇 | 和村村 | 和村4号 | 330182108208-004-0015-D2 | 1 | AAO |
| 471 | 三都镇 | 新和村 | 新和1号 | 330182108209-001-0010-D2 | 10 | AO湿地 |
| 472 | 三都镇 | 新和村 | 新和2号 | 330182108209-002-0015-D2 | 15 | AO湿地 |
| 473 | 三都镇 | 新和村 | 新和3号 | 330182108209-003-0040-D2 | 40 | AAO |
| 474 | 三都镇 | 新和村 | 新和4号 | 330182108209-004-0050-D2 | 50 | AAO |
| 475 | 三都镇 | 圣江村 | 圣江1号 | 330182108210-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 476 | 三都镇 | 圣江村 | 圣江2号 | 330182108210-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 477 | 三都镇 | 圣江村 | 圣江3号 | 330182108210-003-0020-D2 | 20 | AO湿地 |
| 478 | 三都镇 | 圣江村 | 圣江4号 | 330182108210-004-0060-D2 | 60 | AAO+湿地 |
| 479 | 三都镇 | 樟村畈村 | 樟村畈1号 | 330182108211-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 480 | 三都镇 | 凤凰村 | 凤凰1号 | 330182108212-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 481 | 三都镇 | 凤凰村 | 凤凰3号 | 330182108212-003-0050-D2 | 50 | AAO+湿地 |
| 482 | 三都镇 | 凤凰村 | 凤凰4号 | 330182108212-004-0015-D2 | 15 | AO湿地 |
| 483 | 三都镇 | 凤凰村 | 凤凰5号 | 330182108212-005-0010-D2 | 10 | AO湿地 |
| 484 | 三都镇 | 凤凰村 | 凤凰6号 | 330182108212-006-0030-D2 | 30 | AAO |
| 485 | 三都镇 | 凤凰村 | 凤凰7号 | 330182108212-007-0010-D2 | 10 | AO湿地 |
| 486 | 三都镇 | 乌祥村 | 乌祥1号 | 330182108213-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 487 | 三都镇 | 乌祥村 | 乌祥2号 | 330182108213-002-0040-D2 | 40 | AAO |
| 488 | 三都镇 | 大唐村 | 大唐1号 | 330182108214-001-0015-D2 | 15 | AO湿地 |
| 489 | 三都镇 | 大唐村 | 大唐2号 | 330182108214-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 490 | 三都镇 | 大唐村 | 大唐3号 | 330182108214-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 491 | 三都镇 | 大唐村 | 大唐4号 | 330182108214-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 492 | 三都镇 | 东方村 | 东方1号 | 330182108215-001-0010-D2 | 10 | AO湿地 |
| 493 | 三都镇 | 前源村 | 前源1号 | 330182108216-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 494 | 三都镇 | 前源村 | 前源2号 | 330182108216-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 495 | 三都镇 | 羊峨村 | 羊峨1号 | 330182108217-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 496 | 三都镇 | 羊峨村 | 羊峨2号 | 330182108217-002-0015-D2 | 15 | AO湿地 |
| 497 | 三都镇 | 绿源村 | 绿源1号 | 330182108218-001-0005-D2 | 5 | AO湿地 |
| 498 | 三都镇 | 绿源村 | 绿源2号 | 330182108218-002-0005-D2 | 5 | AO湿地 |
| 499 | 三都镇 | 寿峰村 | 寿峰1号 | 330182108219-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 500 | 三都镇 | 寿峰村 | 寿峰2号 | 330182108219-002-0040-D2 | 40 | AAO |
| 501 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 绪塘1号 | 330182105001-001-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 502 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 绪塘2号 | 330182105001-002-0005-D2 | 5 | AAO（一体化） |
| 503 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 绪塘3号 | 330182105001-003-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 504 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 绪塘4号 | 330182105001-004-0005-D2 | 5 | AAO |
| 505 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 绪塘5号 | 330182105001-005-0050-D2 | 50 | AAO |
| 506 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 绪塘6号 | 330182105001-006-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 507 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 绪塘7号 | 330182105001-007-0015-D2 | 15 | 厌氧+湿地 |
| 508 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 绪塘8号 | 330182105001-008-0030-D2 | 30 | AAO |
| 509 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 绪塘9号 | 330182105001-009-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 510 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 绪塘11号 | 330182105001-011-0015-D2 | 15 | AAO |
| 511 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 绪塘12号 | 330182105001-012-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 512 | 杨村桥镇 | 梓源村 | 梓源1号 | 330182105002-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 513 | 杨村桥镇 | 梓源村 | 梓源2号 | 330182105002-002-0010-D2 | 10 | AO复合介质 |
| 514 | 杨村桥镇 | 梓源村 | 梓源3号 | 330182105002-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 515 | 杨村桥镇 | 杨村桥村 | 杨村桥1号 | 330182105003-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 516 | 杨村桥镇 | 杨村桥村 | 杨村桥2号 | 330182105003-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 517 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 十里埠1号 | 330182105004-001-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 518 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 十里埠3号 | 330182105004-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 519 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 十里埠4号 | 330182105004-004-0030-D2 | 30 | AAO |
| 520 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 十里埠5号 | 330182105004-005-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 521 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 十里埠6号 | 330182105004-006-0010-D2 | 10 | AO复合介质 |
| 522 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 十里埠7号 | 330182105004-007-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 523 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 十里埠8号 | 330182105004-008-0020-D2 | 20 | AAO |
| 524 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 十里埠9号 | 330182105004-009-0010-D2 | 10 | AAO |
| 525 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 十里埠10号 | 330182105004-010-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 526 | 杨村桥镇 | 官路村 | 官路1号 | 330182105005-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 527 | 杨村桥镇 | 上山村 | 上山1号 | 330182105006-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 528 | 杨村桥镇 | 上山村 | 上山2号 | 330182105006-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 529 | 杨村桥镇 | 上山村 | 上山3号 | 330182105006-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 530 | 杨村桥镇 | 上山村 | 上山4号 | 330182105006-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 531 | 杨村桥镇 | 上山村 | 上山5号 | 330182105006-005-0020-D2 | 20 | AAO |
| 532 | 杨村桥镇 | 上山村 | 上山6号 | 330182105006-006-0010-D2 | 10 | AAO |
| 533 | 杨村桥镇 | 上山村 | 上山7号 | 330182105006-007-0012-D2 | 12 | 厌氧 |
| 534 | 杨村桥镇 | 路边村 | 路边1号 | 330182105007-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 535 | 杨村桥镇 | 路边村 | 路边2号 | 330182105007-002-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 536 | 杨村桥镇 | 路边村 | 路边3号 | 330182105007-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 537 | 杨村桥镇 | 路边村 | 路边4号 | 330182105007-004-0012-D2 | 12 | AAO |
| 538 | 杨村桥镇 | 岭源村 | 岭源1号 | 330182105008-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 539 | 杨村桥镇 | 岭源村 | 岭源2号 | 330182105008-002-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 540 | 杨村桥镇 | 岭源村 | 岭源3号 | 330182105008-003-0050-D2 | 50 | AAO |
| 541 | 杨村桥镇 | 岭源村 | 岭源4号 | 330182105008-004-0030-D2 | 30 | AAO |
| 542 | 杨村桥镇 | 黄盛村 | 黄盛1号 | 330182105009-001-0010-D2 | 10 | AAO |
| 543 | 杨村桥镇 | 黄盛村 | 黄盛2号 | 330182105009-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 544 | 杨村桥镇 | 黄盛村 | 黄盛3号 | 330182105009-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 545 | 杨村桥镇 | 龙溪桥村 | 龙溪桥1号 | 330182105010-001-0005-D2 | 5 | AAO+湿地 |
| 546 | 杨村桥镇 | 龙溪桥村 | 龙溪桥2号 | 330182105010-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 547 | 杨村桥镇 | 龙溪桥村 | 龙溪桥3号 | 330182105010-003-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 548 | 杨村桥镇 | 龙溪桥村 | 龙溪桥4号 | 330182105010-004-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 549 | 杨村桥镇 | 长宁村 | 长宁1号 | 330182105011-001-0080-D2 | 80 | AAO |
| 550 | 杨村桥镇 | 长宁村 | 长宁2号 | 330182105011-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 551 | 杨村桥镇 | 长宁村 | 长宁3号 | 330182105011-003-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 552 | 杨村桥镇 | 徐坑村 | 徐坑1号 | 330182105012-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 553 | 杨村桥镇 | 徐坑村 | 徐坑2号 | 330182105012-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 554 | 杨村桥镇 | 徐坑村 | 徐坑3号 | 330182105012-003-0015-D2 | 15 | AAO+湿地 |
| 555 | 杨村桥镇 | 徐坑村 | 徐坑4号 | 330182105012-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 556 | 杨村桥镇 | 龙源村 | 龙源1号 | 330182105013-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 557 | 杨村桥镇 | 龙源村 | 龙源2号 | 330182105013-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 558 | 杨村桥镇 | 龙源村 | 龙源3号 | 330182105013-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 559 | 下涯镇 | 大洲村 | 大洲1号 | 330182106001-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 560 | 下涯镇 | 大洲村 | 大洲2号 | 330182106001-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 561 | 下涯镇 | 金洲村 | 金洲1号 | 330182106002-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 562 | 下涯镇 | 金洲村 | 金洲2号 | 330182106002-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 563 | 下涯镇 | 金洲村 | 金洲3号 | 330182106002-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 564 | 下涯镇 | 春秋村 | 春秋3号 | 330182106003-003-0005-D2 | 5 | 厌氧+湿地 |
| 565 | 下涯镇 | 春秋村 | 春秋4号 | 330182106003-004-0007-D2 | 7 | 厌氧+湿地 |
| 566 | 下涯镇 | 下涯村 | 下涯1号 | 330182106004-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 567 | 下涯镇 | 下涯村 | 下涯2号 | 330182106004-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 568 | 下涯镇 | 下涯村 | 下涯3号 | 330182106004-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 569 | 下涯镇 | 之江村 | 之江2号 | 330182106005-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 570 | 下涯镇 | 之江村 | 之江3号 | 330182106005-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 571 | 下涯镇 | 之江村 | 之江4号 | 330182106005-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 572 | 下涯镇 | 之江村 | 之江5号 | 330182106005-005-0020-D2 | 20 | AAO |
| 573 | 下涯镇 | 之江村 | 之江6号 | 330182106005-006-0020-D2 | 20 | AAO |
| 574 | 下涯镇 | 之江村 | 之江7号 | 330182106005-007-0020-D2 | 20 | AAO |
| 575 | 下涯镇 | 乌驹市村 | 乌驹市1号 | 330182106006-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 576 | 下涯镇 | 乌驹市村 | 乌驹市2号 | 330182106006-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 577 | 下涯镇 | 乌驹市村 | 乌驹市3号 | 330182106006-003-0050-D2 | 50 | AAO |
| 578 | 下涯镇 | 乌驹市村 | 乌驹市4号 | 330182106006-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 579 | 下涯镇 | 乌驹市村 | 乌驹市5号 | 330182106006-005-0080-D2 | 80 | AAO |
| 580 | 下涯镇 | 乌驹市村 | 乌驹市6号 | 330182106006-006-0050-D2 | 50 | AAO |
| 581 | 下涯镇 | 丰和村 | 丰和1号 | 330182106007-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 582 | 下涯镇 | 丰和村 | 丰和2号 | 330182106007-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 583 | 下涯镇 | 丰和村 | 丰和3号 | 330182106007-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 584 | 下涯镇 | 丰和村 | 丰和4号 | 330182106007-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 585 | 下涯镇 | 施家村 | 施家2号 | 330182106008-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 586 | 下涯镇 | 施家村 | 施家3号 | 330182106008-003-0025-D2 | 25 | 多级滤床 |
| 587 | 下涯镇 | 施家村 | 施家4号 | 330182106008-004-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 588 | 下涯镇 | 施家村 | 施家5号 | 330182106008-005-0015-D2 | 15 | AAO |
| 589 | 下涯镇 | 施家村 | 施家6号 | 330182106008-006-0015-D2 | 15 | AAO |
| 590 | 下涯镇 | 马目村 | 马目1号 | 330182106009-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 591 | 下涯镇 | 马目村 | 马目2号 | 330182106009-002-0050-D2 | 50 | AAO |
| 592 | 下涯镇 | 马目村 | 马目3号 | 330182106009-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 593 | 下涯镇 | 马目村 | 马目4号 | 330182106009-004-0030-D2 | 30 | AAO |
| 594 | 下涯镇 | 联和村 | 联和1号 | 330182106010-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 595 | 下涯镇 | 联和村 | 联和2号 | 330182106010-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 596 | 下涯镇 | 联和村 | 联和4号 | 330182106010-004-0030-D2 | 30 | AAO多级滤床 |
| 597 | 下涯镇 | 江湾村 | 江湾1号 | 330182106011-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 598 | 大慈岩镇 | 新叶村 | 新叶1号 | 330182111200-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 599 | 大慈岩镇 | 新叶村 | 新叶2号 | 330182111200-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 600 | 大慈岩镇 | 新叶村 | 新叶3号 | 330182111200-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 601 | 大慈岩镇 | 新叶村 | 新叶4号 | 330182111200-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 602 | 大慈岩镇 | 新叶村 | 新叶5号 | 330182111200-005-0050-D2 | 50 | AAO |
| 603 | 大慈岩镇 | 李村 | 李村1号 | 330182111201-001-0080-D2 | 80 | AAO |
| 604 | 大慈岩镇 | 李村 | 李村2号 | 330182111201-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 605 | 大慈岩镇 | 李村 | 李村3号 | 330182111201-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 606 | 大慈岩镇 | 李村 | 李村4号 | 330182111201-004-0010-D2 | 10 | AAO |
| 607 | 大慈岩镇 | 李村 | 李村5号 | 330182111201-005-0030-D2 | 30 | AAO |
| 608 | 大慈岩镇 | 李村 | 李村6号 | 330182111201-006-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 609 | 大慈岩镇 | 李村 | 李村7号 | 330182111201-007-0030-D2 | 30 | AAO |
| 610 | 大慈岩镇 | 上吴方村 | 上吴方1号 | 330182111202-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 611 | 大慈岩镇 | 上吴方村 | 上吴方2号 | 330182111202-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 612 | 大慈岩镇 | 汪山村 | 汪山1号 | 330182111203-001-0040-D2 | 40 | AAO |
| 613 | 大慈岩镇 | 汪山村 | 汪山2号 | 330182111203-002-0040-D2 | 40 | AAO |
| 614 | 大慈岩镇 | 汪山村 | 汪山3号 | 330182111203-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 615 | 大慈岩镇 | 三元村 | 三元1号 | 330182111204-001-0080-D2 | 80 | AAO |
| 616 | 大慈岩镇 | 三元村 | 三元2号 | 330182111204-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 617 | 大慈岩镇 | 三元村 | 三元3号 | 330182111204-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 618 | 大慈岩镇 | 檀村 | 檀村1号 | 330182111205-001-0060-D2 | 60 | AAO |
| 619 | 大慈岩镇 | 檀村 | 檀村2号 | 330182111205-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 620 | 大慈岩镇 | 檀村 | 檀村3号 | 330182111205-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 621 | 大慈岩镇 | 檀村 | 檀村4号 | 330182111205-004-0010-D2 | 10 | AAO |
| 622 | 大慈岩镇 | 檀村 | 檀村5号 | 330182111205-005-0030-D2 | 30 | AAO |
| 623 | 大慈岩镇 | 檀村 | 檀村6号 | 330182111205-006-0030-D2 | 30 | AAO |
| 624 | 大慈岩镇 | 檀村 | 檀村7号 | 330182111205-007-0030-D2 | 30 | AAO |
| 625 | 大慈岩镇 | 大慈岩村 | 大慈岩1号 | 330182111206-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 626 | 大慈岩镇 | 大慈岩村 | 大慈岩2号 | 330182111206-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 627 | 大慈岩镇 | 大慈岩村 | 大慈岩3号 | 330182111206-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 628 | 大慈岩镇 | 大慈岩村 | 大慈岩4号 | 330182111206-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 629 | 大慈岩镇 | 大慈岩村 | 大慈岩5号 | 330182111206-005-0080-D2 | 80 | AAO |
| 630 | 大慈岩镇 | 大慈岩村 | 大慈岩6号 | 330182111206-006-0015-D2 | 15 | AAO |
| 631 | 大慈岩镇 | 吴山村 | 吴山1号 | 330182111207-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 632 | 大慈岩镇 | 吴山村 | 吴山2号 | 330182111207-002-0010-D2 | 10 | AAO |
| 633 | 大慈岩镇 | 吴山村 | 吴山3号 | 330182111207-003-0010-D2 | 10 | AAO |
| 634 | 大慈岩镇 | 吴山村 | 吴山4号 | 330182111207-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 635 | 大慈岩镇 | 吴山村 | 吴山5号 | 330182111207-005-0015-D2 | 15 | AAO |
| 636 | 大慈岩镇 | 狮山村 | 狮山1号 | 330182111208-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 637 | 大慈岩镇 | 狮山村 | 狮山2号 | 330182111208-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 638 | 大慈岩镇 | 狮山村 | 狮山3号 | 330182111208-003-0010-D2 | 10 | AAO |
| 639 | 大慈岩镇 | 陈店村 | 陈店1号 | 330182111209-001-0020-D2 | 20 | AAO一体化 |
| 640 | 大慈岩镇 | 陈店村 | 陈店2号 | 330182111209-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 641 | 大慈岩镇 | 陈店村 | 陈店3号 | 330182111209-003-0010-D2 | 10 | AAO |
| 642 | 大慈岩镇 | 陈店村 | 陈店4号 | 330182111209-004-0050-D2 | 50 | AAO |
| 643 | 大慈岩镇 | 陈店村 | 陈店5号 | 330182111209-005-0030-D2 | 30 | AAO |
| 644 | 大慈岩镇 | 里叶村 | 里叶1号 | 330182111210-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 645 | 大慈岩镇 | 里叶村 | 里叶2号 | 330182111210-002-0050-D2 | 50 | AAO |
| 646 | 大慈岩镇 | 里叶村 | 里叶3号 | 330182111210-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 647 | 大慈岩镇 | 里叶村 | 里叶4号 | 330182111210-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 648 | 大慈岩镇 | 里叶村 | 里叶5号 | 330182111210-005-0030-D2 | 30 | AAO |
| 649 | 大慈岩镇 | 双泉村 | 双泉1号 | 330182111211-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 650 | 大慈岩镇 | 双泉村 | 双泉2号 | 330182111211-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 651 | 大慈岩镇 | 双泉村 | 双泉3号 | 330182111211-003-0005-D2 | 5 | AAO |
| 652 | 航头镇 | 曹源村 | 曹源1号 | 330182110001-001-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 653 | 航头镇 | 曹源村 | 曹源2号 | 330182110001-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 654 | 航头镇 | 曹源村 | 曹源3号 | 330182110001-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 655 | 航头镇 | 南屏村 | 南屏1号 | 330182110002-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 656 | 航头镇 | 南屏村 | 南屏2号 | 330182110002-002-0050-D2 | 50 | AAO |
| 657 | 航头镇 | 南屏村 | 南屏3号 | 330182110002-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 658 | 航头镇 | 灵栖村 | 灵栖1号 | 330182110003-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 659 | 航头镇 | 灵栖村 | 灵栖2号 | 330182110003-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 660 | 航头镇 | 灵栖村 | 灵栖3号 | 330182110003-003-0060-D2 | 60 | AAO |
| 661 | 航头镇 | 灵栖村 | 灵栖4号 | 330182110003-004-0005-D2 | 5 | 厌氧+湿地 |
| 662 | 航头镇 | 石屏村 | 石屏1号 | 330182110004-001-0060-D2 | 60 | AA0滤床 |
| 663 | 航头镇 | 石屏村 | 石屏2号 | 330182110004-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 664 | 航头镇 | 石屏村 | 石屏3号 | 330182110004-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 665 | 航头镇 | 石屏村 | 石屏4号 | 330182110004-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 666 | 航头镇 | 田畈村 | 田畈1号 | 330182110005-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 667 | 航头镇 | 田畈村 | 田畈2号 | 330182110005-002-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 668 | 航头镇 | 田畈村 | 田畈3号 | 330182110005-003-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 669 | 航头镇 | 田畈村 | 田畈4号 | 330182110005-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 670 | 航头镇 | 东村村 | 东村1号 | 330182110006-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 671 | 航头镇 | 东村村 | 东村2号 | 330182110006-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 672 | 航头镇 | 东村村 | 东村3号 | 330182110006-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 673 | 航头镇 | 东村村 | 东村4号 | 330182110006-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 674 | 航头镇 | 东村村 | 东村5号 | 330182110006-005-0015-D2 | 15 | AAO |
| 675 | 航头镇 | 东村村 | 东村6号 | 330182110006-006-0005-D2 | 5 | AAO（一体化） |
| 676 | 航头镇 | 东村村 | 东村7号 | 330182110006-007-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 677 | 航头镇 | 罗源村 | 罗源1号 | 330182110007-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 678 | 航头镇 | 罗源村 | 罗源2号 | 330182110007-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 679 | 航头镇 | 罗源村 | 罗源3号 | 330182110007-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 680 | 航头镇 | 航景村 | 航景1号 | 330182110008-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 681 | 航头镇 | 航景村 | 航景2号 | 330182110008-002-0010-D2 | 10 | BAF+AAO |
| 682 | 航头镇 | 航景村 | 航景3号 | 330182110008-003-0010-D2 | 10 | AAO |
| 683 | 航头镇 | 黄木岗村 | 黄木岗1号 | 330182110009-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 684 | 航头镇 | 黄木岗村 | 黄木岗2号 | 330182110009-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 685 | 航头镇 | 黄木岗村 | 黄木岗3号 | 330182110009-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 686 | 航头镇 | 黄木岗村 | 黄木岗4号 | 330182110009-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 687 | 航头镇 | 航川村 | 航川1号 | 330182110010-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 688 | 航头镇 | 航川村 | 航川2号 | 330182110010-002-0040-D2 | 40 | AAO |
| 689 | 航头镇 | 航川村 | 航川3号 | 330182110010-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 690 | 航头镇 | 溪沿村 | 溪沿1号 | 330182110011-001-0020-D2 | 2 | AAO |
| 691 | 航头镇 | 溪沿村 | 溪沿2号 | 330182110011-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 692 | 航头镇 | 溪沿村 | 溪沿3号 | 330182110011-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 693 | 航头镇 | 溪沿村 | 溪沿4号 | 330182110011-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 694 | 航头镇 | 溪沿村 | 溪沿5号 | 330182110011-005-0020-D2 | 20 | AAO |
| 695 | 航头镇 | 溪沿村 | 溪沿6号 | 330182110011-006-0030-D2 | 30 | AAO |
| 696 | 航头镇 | 航头村 | 航头1号 | 330182110012-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 697 | 航头镇 | 航头村 | 航头3号 | 330182110012-003-0020-D2 | 20 | AAO+湿地 |
| 698 | 航头镇 | 乌龙村 | 乌龙3号 | 330182110013-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 699 | 航头镇 | 乌龙村 | 乌龙4号 | 330182110013-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 700 | 航头镇 | 乌龙村 | 乌龙5号 | 330182110013-005-0020-D2 | 20 | AAO |
| 701 | 航头镇 | 乌龙村 | 乌龙6号 | 330182110013-007-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 702 | 航头镇 | 千源村 | 千源1号 | 330182110014-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 703 | 航头镇 | 千源村 | 千源2号 | 330182110014-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 704 | 航头镇 | 千源村 | 千源3号 | 330182110014-003-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 705 | 航头镇 | 大店口村 | 大店口1号 | 330182110015-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 706 | 航头镇 | 大店口村 | 大店口2号 | 330182110015-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 707 | 航头镇 | 大店口村 | 大店口3号 | 330182110015-003-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 708 | 航头镇 | 大店口村 | 大店口4号 | 330182110015-004-0030-D2 | 30 | AAO |
| 709 | 航头镇 | 大店口村 | 大店口5号 | 330182110015-005-0040-D2 | 40 | AAO |
| 710 | 航头镇 | 大店口村 | 大店口6号 | 330182110015-006-0040-D2 | 40 | AAO |
| 711 | 航头镇 | 彭家村 | 彭家1号 | 330182110016-001-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 712 | 航头镇 | 彭家村 | 彭家2号 | 330182110016-002-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 713 | 航头镇 | 石木岭村 | 石木岭1号 | 330182110017-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 714 | 航头镇 | 石木岭村 | 石木岭2号 | 330182110017-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 715 | 航头镇 | 珏塘村 | 珏塘1号 | 330182110018-001-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 716 | 航头镇 | 珏塘村 | 珏塘2号 | 330182110018-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 717 | 航头镇 | 珏塘村 | 珏塘3号 | 330182110018-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 718 | 航头镇 | 珏塘村 | 珏塘4号 | 330182110018-004-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 719 | 航头镇 | 珏塘村 | 珏塘5号 | 330182110018-005-0050-D2 | 50 | AAO |
| 720 | 李家镇 | 诸家村 | 诸家1号 | 330182113203-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 721 | 李家镇 | 诸家村 | 诸家2号 | 330182113203-002-0050-D2 | 50 | AAO |
| 722 | 李家镇 | 诸家村 | 诸家3号 | 330182113203-003-0050-D2 | 50 | AAO |
| 723 | 李家镇 | 诸家村 | 诸家4号 | 330182113203-004-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 724 | 李家镇 | 新桥村 | 新桥1号 | 330182113204-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 725 | 李家镇 | 三溪村 | 三溪1号 | 330182113214-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 726 | 李家镇 | 三溪村 | 三溪2号 | 330182113214-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 727 | 李家镇 | 李家村 | 李家1号 | 330182113222-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 728 | 李家镇 | 李家村 | 李家2号 | 330182113222-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 729 | 李家镇 | 李家村 | 李家3号 | 330182113222-003-0050-D2 | 50 | AAO |
| 730 | 李家镇 | 李家村 | 李家4号 | 330182113222-004-0010-D2 | 10 | AAO |
| 731 | 李家镇 | 李家村 | 李家5号 | 330182113222-005-0010-D2 | 10 | AAO |
| 732 | 李家镇 | 李家村 | 李家6号 | 330182113222-006-0020-D2 | 20 | AAO |
| 733 | 李家镇 | 新联村 | 新联1号 | 330182113223-001-0010-D2 | 10 | AAO |
| 734 | 李家镇 | 新联村 | 新联2号 | 330182113223-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 735 | 李家镇 | 新联村 | 新联3号 | 330182113223-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 736 | 李家镇 | 新联村 | 新联4号 | 330182113223-004-0010-D2 | 10 | AAO（一体化） |
| 737 | 李家镇 | 新联村 | 新联5号 | 330182113223-005-0015-D2 | 15 | AAO |
| 738 | 李家镇 | 龙桥村 | 龙桥1号 | 330182113224-001-0010-D2 | 10 | AAO |
| 739 | 李家镇 | 龙桥村 | 龙桥2号 | 330182113224-002-0015-D2 | 15 | AAO（一体化） |
| 740 | 李家镇 | 沙墩头村 | 沙墩头1号 | 330182113225-001-0040-D2 | 40 | AAO |
| 741 | 李家镇 | 沙墩头村 | 沙墩头2号 | 330182113225-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 742 | 李家镇 | 沙墩头村 | 沙墩头3号 | 330182113225-003-0010-D2 | 10 | AAO |
| 743 | 李家镇 | 沙墩头村 | 沙墩头4号 | 330182113225-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 744 | 李家镇 | 沙墩头村 | 沙墩头5号 | 330182113225-005-0030-D2 | 30 | AAO |
| 745 | 李家镇 | 长林村 | 长林1号 | 330182113226-001-0080-D2 | 80 | AAO |
| 746 | 李家镇 | 长林村 | 长林2号 | 330182113226-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 747 | 李家镇 | 长林村 | 长林3号 | 330182113226-003-0010-D2 | 10 | AAO |
| 748 | 李家镇 | 长林村 | 长林4号 | 330182113226-004-0030-D2 | 30 | AAO |
| 749 | 李家镇 | 白马村 | 白马1号 | 330182113227-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 750 | 李家镇 | 白马村 | 白马2号 | 330182113227-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 751 | 李家镇 | 白马村 | 白马3号 | 330182113227-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 752 | 李家镇 | 石鼓村 | 石鼓1号 | 330182113228-001-0010-D2 | 10 | AAO |
| 753 | 大洋镇 | 胡店村 | 胡店1号 | 330182107001-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 754 | 大洋镇 | 胡店村 | 胡店2号 | 330182107001-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 755 | 大洋镇 | 徐店村 | 徐店1号 | 330182107002-001-0010-D2 | 10 | AAO+湿地 |
| 756 | 大洋镇 | 徐店村 | 徐店4号 | 330182107002-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 757 | 大洋镇 | 徐店村 | 徐店5号 | 330182107002-005-0010-D2 | 10 | AO湿地 |
| 758 | 大洋镇 | 里黄村 | 里黄1号 | 330182107003-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 759 | 大洋镇 | 里黄村 | 里黄2号 | 330182107003-002-0050-D2 | 50 | AAO |
| 760 | 大洋镇 | 新源村 | 新源1号 | 330182107004-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 761 | 大洋镇 | 新源村 | 新源2号 | 330182107004-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 762 | 大洋镇 | 上源村 | 上源1号 | 330182107005-001-0005-D2 | 5 | 厌氧+湿地 |
| 763 | 大洋镇 | 上源村 | 上源2号 | 330182107005-002-0005-D2 | 5 | 厌氧+湿地 |
| 764 | 大洋镇 | 上源村 | 上源3号 | 330182107005-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 765 | 大洋镇 | 大洋村 | 大洋2号 | 330182107006-002-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 766 | 大洋镇 | 大洋村 | 大洋3号 | 330182107006-003-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 767 | 大洋镇 | 庆丰村 | 庆丰2号 | 330182107007-002-0010-D2 | 10 | AO+湿地 |
| 768 | 大洋镇 | 庆丰村 | 庆丰3号 | 330182107007-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 769 | 大洋镇 | 鲁塘村 | 鲁塘1号 | 330182107008-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 770 | 大洋镇 | 鲁塘村 | 鲁塘3号 | 330182107008-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 771 | 大洋镇 | 高垣村 | 高垣1号 | 330182107009-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 772 | 大洋镇 | 高垣村 | 高垣2号 | 330182107009-002-0080-D2 | 80 | AAO |
| 773 | 大洋镇 | 高垣村 | 高垣4号 | 330182107009-004-0050-D2 | 50 | AAO |
| 774 | 大洋镇 | 高垣村 | 高垣5号 | 330182107009-005-0030-D2 | 30 | AAO |
| 775 | 大洋镇 | 麻车村 | 麻车1号 | 330182107010-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 776 | 大洋镇 | 麻车村 | 麻车2号 | 330182107010-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 777 | 大洋镇 | 杨桥村 | 杨桥1号 | 330182107011-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 778 | 大洋镇 | 杨桥村 | 杨桥2号 | 330182107011-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 779 | 大洋镇 | 柳村 | 柳村1号 | 330182107012-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 780 | 大洋镇 | 江东村 | 江东1号 | 330182107013-001-0080-D2 | 80 | AAO |
| 781 | 大洋镇 | 江东村 | 江东2号 | 330182107013-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 782 | 大洋镇 | 江东村 | 江东3号 | 330182107013-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 783 | 大洋镇 | 江东村 | 江东4号 | 330182107013-004-0015-D2 | 15 | AO+湿地 |
| 784 | 大洋镇 | 倪家村 | 倪家1号 | 330182107014-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 785 | 大洋镇 | 倪家村 | 倪家2号 | 330182107014-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 786 | 大洋镇 | 倪家村 | 倪家3号 | 330182107014-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 787 | 大洋镇 | 倪家村 | 倪家4号 | 330182107014-004-0030-D2 | 30 | AAO |
| 788 | 大洋镇 | 建南村 | 建南1号 | 330182107015-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 789 | 大洋镇 | 建南村 | 建南2号 | 330182107015-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 790 | 大洋镇 | 三河村 | 三河1号 | 330182107016-001-0005-D2 | 5 | 厌氧+湿地 |
| 791 | 大洋镇 | 三河村 | 三河2号 | 330182107016-002-0050-D2 | 50 | AAO |
| 792 | 大洋镇 | 三河村 | 三河3号 | 330182107016-003-0080-D2 | 80 | AAO |
| 793 | 大洋镇 | 三河村 | 三河4号 | 330182107016-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 794 | 大洋镇 | 贺宅村 | 贺宅1号 | 330182107017-001-0080-D2 | 80 | AAO |
| 795 | 大洋镇 | 贺宅村 | 贺宅2号 | 330182107017-002-0050-D2 | 50 | AAO |
| 796 | 大洋镇 | 河源村 | 河源1号 | 330182107018-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 797 | 大洋镇 | 河源村 | 河源2号 | 330182107018-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 798 | 大洋镇 | 河源村 | 河源3号 | 330182107018-003-0015-D2 | 15 | AAO |
| 799 | 大洋镇 | 青源村 | 青源1号 | 330182107019-001-0080-D2 | 80 | AAO |
| 800 | 莲花镇 | 昴畈村 | 昴畈1号 | 330182101201-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 801 | 莲花镇 | 昴畈村 | 昴畈2号 | 330182101201-002-0015-D2 | 15 | AAO（一体化） |
| 802 | 莲花镇 | 昴畈村 | 昴畈3号 | 330182101201-003-0020-D2 | 20 | AO+湿地 |
| 803 | 莲花镇 | 昴畈村 | 昴畈4号 | 330182101201-004-0005-D2 | 5 | AAO |
| 804 | 莲花镇 | 莲花村 | 莲花1号 | 330182101202-001-0030-D2 | 30 | AAO |
| 805 | 莲花镇 | 林茶村 | 林茶1号 | 330182101206-001-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 806 | 莲花镇 | 林茶村 | 林茶2号 | 330182101206-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 807 | 莲花镇 | 林茶村 | 林茶3号 | 330182101206-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 808 | 莲花镇 | 齐平村 | 齐平1号 | 330182101207-001-0015-D2 | 15 | AAO |
| 809 | 莲花镇 | 齐平村 | 齐平2号 | 330182101207-002-0015-D2 | 15 | AAO |
| 810 | 莲花镇 | 齐平村 | 齐平3号 | 330182101207-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 811 | 莲花镇 | 徐家村 | 徐家1号 | 330182101208-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 812 | 莲花镇 | 徐家村 | 徐家2号 | 330182101208-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 813 | 莲花镇 | 徐家村 | 徐家3号 | 330182101208-003-0010-D2 | 10 | AAO |
| 814 | 莲花镇 | 徐家村 | 徐家4号 | 330182101208-004-0010-D2 | 10 | AAO |
| 815 | 莲花镇 | 徐家村 | 徐家5号 | 330182101208-005-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 816 | 莲花镇 | 戴家村 | 戴家1号 | 330182101214-001-0080-D2 | 80 | AAO |
| 817 | 莲花镇 | 戴家村 | 戴家2号 | 330182101214-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 818 | 莲花镇 | 戴家村 | 戴家3号 | 330182101214-003-0030-D2 | 30 | AAO |
| 819 | 莲花镇 | 戴家村 | 戴家4号 | 330182101214-004-0015-D2 | 15 | AAO |
| 820 | 钦堂乡 | 谢田村 | 谢田1号 | 330182202001-001-0080-D2 | 80 | AAO |
| 821 | 钦堂乡 | 谢田村 | 谢田2号 | 330182202001-002-0030-D2 | 30 | AAO |
| 822 | 钦堂乡 | 谢田村 | 谢田3号 | 330182202001-003-0005-D2 | 5 | 厌氧+湿地 |
| 823 | 钦堂乡 | 钦堂村 | 钦堂1号 | 330182202002-001-0050-D2 | 50 | AA0 |
| 824 | 钦堂乡 | 钦堂村 | 钦堂2号 | 330182202002-002-0020-D2 | 20 | AAO |
| 825 | 钦堂乡 | 钦堂村 | 钦堂3号 | 330182202002-003-0020-D2 | 20 | AAO |
| 826 | 钦堂乡 | 钦堂村 | 钦堂4号 | 330182202002-004-0020-D2 | 20 | AAO |
| 827 | 钦堂乡 | 蒲田村 | 蒲田1号 | 330182202003-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 828 | 钦堂乡 | 大溪边村 | 大溪边1号 | 330182202004-001-0020-D2 | 20 | 厌氧+湿地 |
| 829 | 钦堂乡 | 大溪边村 | 大溪边2号 | 330182202004-002-0010-D2 | 10 | AAO |
| 830 | 钦堂乡 | 大溪边村 | 大溪边3号 | 330182202004-003-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 831 | 钦堂乡 | 庙前村 | 庙前1号 | 330182202005-001-0020-D2 | 20 | AAO |
| 832 | 钦堂乡 | 庙前村 | 庙前2号 | 330182202005-002-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 833 | 钦堂乡 | 庙前村 | 庙前3号 | 330182202005-003-0010-D2 | 10 | 厌氧+湿地 |
| 834 | 钦堂乡 | 庄丰村 | 庄丰1号 | 330182202006-001-0050-D2 | 50 | AAO |
| 835 | 钦堂乡 | 葛塘村 | 葛塘1号 | 330182202007-001-0050-D2 | 50 | AAO |

（4）集镇“污水零直排区”创建项目第三方评估及技术指导服务主要包括：

| 序号 | 污水零直排创建乡镇（街道） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洋溪街道 | 零直排建成区域，包括六小行业、公建单位等309个各类排水户，4个生活小区，93个工业企业 |
| 2 | 更楼街道 | 零直排建成区域，包括六小行业、公建单位等136个各类排水户，9个生活小区，29个工业企业 |
| 3 | 大同镇 | 零直排建成区域，包括六小行业、公建单位等60个各类排水户，2个生活小区，28个工业企业 |
| 4 | 寿昌镇 | 零直排建成区域，包括六小行业、公建单位等814个各类排水户，12个生活小区 |
| 5 | 杨村桥镇 | 零直排建成区域，包括六小行业、公建单位等747个各类排水户，6个生活小区，4个工业企业 |
| 6 | 莲花镇 | 零直排建成区域，包括六小行业、公建单位等566个各类排水户，1个生活小区，8个工业企业 |
| 7 | 三都镇 | 零直排建成区域，包括六小行业、公建单位等993个各类排水户，5个生活小区，28个工业企业 |
| 8 | 钦堂乡 | 零直排建成区域，包括六小行业、公建单位等385个各类排水户，1个生活小区，56个工业企业 |
| 9 | 航头镇 | 零直排建成区域，包括六小行业、公建单位等428个各类排水户，1个生活小区，11个工业企业 |
| 10 | 李家镇 | 零直排建成区域，包括六小行业、公建单位等314个各类排水户，1个生活小区，11个工业企业 |
| 11 | 下涯镇 | 零直排建成区域，包括六小行业、公建单位等193个各类排水户，3个生活小区，45个工业企业 |
| 12 | 大慈岩镇 | 零直排建成区域，包括六小行业、公建单位等387个各类排水户，1个生活小区，32个工业企业 |
| 13 | 大洋镇 | 零直排建成区域，包括六小行业、公建单位等127个各类排水户，9个生活小区，6个工业企业 |
| 14 | 建德经济开发区（航空小镇） | 36个工业企业 |
| 15 | 高新园区（高铁新区） | 31个工业企业 |

注：① “集镇污水零直排村”具体以实际创建区为准；

②农村生活污水“零直排村”、集镇“污水零直排区”的创建工作专业性强、技术要求高、工程内容广、实施难度大，涉及到的设计、施工、设备材料供应商等管理对象众多，涉及到的农户和排水户众多；农村生活污水治理设施小而散、多而杂，达标要求高，日常的长效运维管理与评估极其重要。本项目通过购买专业化技术咨询管理服务形式，强化环保部门的管理力量，强化对现场端设施的监督检查、运维公司的监督管理，为项目实施提供技术支撑，提高环境管理效率；

③本项目服务期为叁年，自政府采购合同签订生效之日起至本项目整体验收完成。

④2021年开始已在建德市开展农村生活污水“零直排村”治理工程、集镇污水“零直排区”创建项目、建德市生态补助项目的施工、安装、设备材料供货、工程监理，以及农村生活污水治理设施第三方运维管理公司等单位作为本项目管理对象，不得参加本项目投标。本项目中标供应商在合同履行过程中也不得在建德开展以上相应项目的土建施工、安装施工、设备材料供货、工程监理、农村污水第三方运维管理等工作。

（二）全过程及周期性咨询管理原则、主要职责和服务对象、内容

为加快推进建德市农村生活污水治理和生态环境建设相关工作，特别是农村生活污水“零直排村”创建、集镇污水“零直排区”创建、建德市生态补助项目的建设，确保工程质量和进度，经研究，决定建立项目建设全过程咨询管理制度，具体要求如下：

1、咨询管理应遵循如下原则：

（1）专业、严谨、科学；

（2）及时、实事求是；

（3）严格质量管理；

（4）完善规范资料管理；

（5）分工明确；

（6）评估报告完整有效。

2、主要职责

（1）全面协助杭州市生态环境局建德分局开展对农村生活污水“零直排村”、集镇污水“零直排区”创建项目，以及建德市生态补助项目建设涉及到的各乡镇（街道）的协调、督促、指导工作，将上级政府和市政府对本项目的建设要求落到实处；

（2）建立培训工作制度，组织专家对参与本项目的各乡镇（街道）、村、设计、施工、工程监理等相关管理服务对象开展培训，合同周期内不少于每年2次。培训主要内容包括国家、省市的相关法律、政策、技术标准规范、导则指南等；

（3）参与制定建设项目的基本设计、建设技术参数，对本项目涉及的工程设计施工方案和图纸进行初审；

（4）通过定期巡查、接受电话咨询、不定期到场指导施工单位的现场施工及通过现场检查、书面整改反馈等方式对现场施工单位、设备材料等进行监督管理，对台账资料进行指导。（项目建设期的巡查应每周所有在建项目全覆盖。）

（5）督促工程质量、进度，每周向杭州市生态环境局建德分局通报相关情况并配合做好相关报表的填写报送；

（6）协助采购单位参与工程项目的验收；

（7）参与巡查辖区召集的各类会议；

（8）指导各施工单位对工程项目资料的收集、整理、保管、归档；

（9）根据省市农村生活污水处理设施运行维护管理工作的相关要求，对建德市域的农村835个站点），要求以半年为周期完成一次（合同期内完成5次）所有站点现场排查全覆盖，并形成技术评估报告；评估报告应包含对设施设备及运行情况的整体评估、排查发现的问题、原因分析、解决对策及建议的整改措施等。

（10）根据省市集镇“污水零直排区”建设评估工作相关要求，对建德市辖区内的集镇污水“零直排区”建设项目进行评估（包括居民小区、企事业单位，以及“六小行业、排水管网、提升泵站等，全市共15个创建区），要求每年完成一次（合同期内完成不少于3次）所有创建区现场评估调研全覆盖，并形成技术评估报告。

（11）工程项目数据库的建设；

（12）为建德农村生活污水“零直排村”和集镇污水“零直排区”创建、亮点打造出谋划策并协助实施；

（13）完成杭州市生态环境局建德分局根据本项目需要布置的其他临时性任务。

3、服务对象、内容

（1）服务对象

本项目全过程咨询管理服务对象为十四五规划期间需创建的15个 “农村生活污水零直排村”项目、年度生态补助项目、15个集镇“污水零直排区”创建项目，以及监督管理项目工程涉及到的各乡镇（街道）、村、设计、施工、工程监理等各参与方的工作执行情况。所有农村生活污水处理设施运行情况的周期性咨询服务。

（2）服务内容

本提项目全过程咨询管理服务，包括项目实施过程的项目监管和项目综合管理、技术评估等。详见前述“主要职责”。

本项目不包括进出水水质检测服务，但应对杭州市生态环境局建德分局提供的水质检测数据作整体达标情况分析评估，并形成评估报告。

（三）技术服务要求

1、项目组人员和工作条件保障

（1）投标人应根据招标文件中的工作内容要求建立至少12人的项目组（不含项目负责人和技术审查负责人），在投标文件中详细列出本项目的主要人员及人员分工（项目负责人、技术审查负责人、现场监督管理人员、各报告文件编制人、授权签字人、质量控制人员等）并做出说明，同时做出落实承诺的有效保证。

（2）投标人应指定1名精通生活污水治理项目全过程咨询管理的人员为本项目的项目负责人（不含技术审查负责人），项目负责人具有咨询工程师（投资）证书和注册公用设备工程师（给水排水）证书。投标人还需至少指定1名技术审查负责人（不含项目负责人），技术审查负责人具有注册公用设备工程师（给水排水）证书，负责本项目工艺参数的确定、施工方案和施工图纸的初步审查复核工作。项目组成员还应当环境类相关专业、精通结构设计、电气设计、建筑设计等人员，还应当配置市政和机电施工管理人员。

（3）项目实施过程中，项目实施人员变动不可超过总数的20%，若发生较大人员变动，中标单位需向采购单位报备，经采购单位同意方可继续实施项目（投标人须出具承诺）。

（4）合同期间，投标人应采取必要的安全保护及相关措施，保障工作人员的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，与采购单位无关，投标人负责全权处理事故并承担全部费用，并且投标人自愿放弃对采购单位提起任何索赔及法律责任之追究。

（5）合同期间，中标供应商应在建德市设立本地服务机构并安排常驻工作人员2人，办公场所和和设施设备存放等满足日常工作需求。要求在建德日常常驻工作车辆不少于1辆，电脑不少于2台。不定期派驻项目评估及技术指导人员不少于10人(不包括常驻工作人员2人)。

（6）投标人在履行合同期间弄虚作假或有其他违法违纪行为的，采购单位可提请有关机关依法追究其法律责任。

2、技术服务要求

（1）投标人应在投标文件中编制完整的咨询管理服务技术实施方案，应至少包括以下几方面内容：

①本项目整体实施计划方案；

②对本项目制定的开展工作具体流程（包括管理细则、部门设置、岗位职责、人员分工、质控管理等）；

③对本项目开展工作的重点作出相关管理建议；

④对农村生活污水“零直排村”和集镇污水“零直排区”创建工作亮点打造方案；

⑤对农村污水“零直排村”和集镇污水“零直排区”创建项目前期设计和施工图审查复核方案；

⑥对项目施工过程的技术指导和监督管理方案，应至少包括分组定期与不定期巡查、电话咨询、书面整改反馈等具体工作频次安排；

⑦对项目完工结束后的项目验收评估技术方案；

⑧对市域农村生活污水运维站点情况的年度评估技术方案；

⑨对本项目要求提供所需的档案管理方案；培训工作方案。

（2）应急预案

投标人应编制完整的项目执行过程各种突发情况应急预案。

3、外部质量监督要求

投标人要接受采购单位对工作进度和工作质量的控制，接受采购单位制定的质量监督计划，当出现异常情况时，配合采购单位开展核查工作。

管理项目组人员须服从杭州市生态环境局建德分局的日常管理，对不能胜任项目工作任务的，杭州市生态环境局建德分局有权提出解聘或者调换工作人员。

4、技术成果归属及保密

本项目所形成的项目成果归采购单位所有。未经采购单位授权，中标供应商无权将调查和监测数据或相关信息发送给任何第三方。投标人应遵守相关保密规定，为采购单位保密，并签订保密协议。

5、其他要求

以上未尽事宜由采购单位和中标供应商协商后在合同中明确。

（四）制度保障

1、项目组工作制度

中标供应商建立完善的项目组工作制度，并向杭州市生态环境局建德分局进行备案。

2、工作制度基本要求

（1）工作期间遵守业主单位各项规章制度，工作态度须文明礼貌、细致和蔼。

（2）坚守工作岗位，不擅离职守，不能做与上班无关的事情，如炒股、游戏、聊天等。请假须提前三天上报，并及时安排好代班人员。确保人员到位、稳定。

（3）不得接受咨询管理服务对象的礼物和宴请，不得对发现的设计、建设等问题不得瞒报、缓报。

（4）对系统相关技术和商业机密保守秘密，不得借双方合作的名义推销其他公司产品。

（5）如因人员过分频繁变动影响业主单位工作正常开展，业主单位有权中止合同；如技术服务人员不遵守业主单位工作制度影响业主单位形象或泄露秘密、推销产品等，一经发现，解聘当事人。

3、为保证农村生活污水处理设施提标改造工程咨询管理单位采购项目顺利实施，提升管理服务质量，结合农村生活污水处理设施提标改造工作实际情况。杭州市生态环境局建德分局专门制定考核细则（详见考核细则），考核每季度进行一次，根据考核内容及要求对咨询管理单位的工作进行评定，根据考核细则逐项计分，每项分值扣完为止。若中标单位四个季度考核：有两个及以上季度考核分数在95分（不包括95分）以下的， 采购人有权扣除履约保证金作为赔偿，直至扣除全部履约保证金。

建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目考核细则

| 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 组织 | 项目组人员按要求配备齐全，其中项目负责人为注册环保工程师和咨询工程师（投资），技术负责人为注公用设备工程师（给水排水）。 | 1、项目班子不齐全扣 5 分；2、项目负责人、技术负责人达不到要求的扣3分；3、其它项目人员中少1名环保专业中级职称扣2分，少1名初级职称扣1分。 | 15 |  |
|  | 巡查车辆到位（常驻车辆不少于1辆），办公设施齐全。人员本地到岗率：项目负责人不少于22天/月，其它常驻工作人员不少于25天/月。 | 1、巡查车辆不到位扣2分；办公设施不齐全扣1-5 分；2、项目负责人到岗率少1天扣2分，其它工作人员到岗率少1天扣1 分。 | 10 |  |
|  | 明确职责分工，有完善的项目开展计划和管理制度，建立所承担工作项目的台账资料。 | 职责分工不明确扣1-2分；没有相应可操作的开展计划和管理制度扣1-5分；未建立相应台账资料扣1-5分。 | 10 |  |
| 项目开展 | 建立相应的培训工作制度，组织专家对参与本次提标改造工程的各乡镇（街道）、村、设计、施工、工程监理等相关管理服务对象开展培训。一个建设周期培训不少于2次。 | 未按要求要求开展培训的，扣10分。 | 10 |  |
|  | 参与制定提升改造基本设计、建设技术参数，参与农村生活污水提标改造工程设计施工图审。 | 未配合乡镇开展工作的，一个乡镇扣10分。 | 10 |  |
|  | 通过分组定期巡查、接受电话咨询、不定期到场指导施工单位的现场施工及通过现场检查、书面整改反馈等方式对现场施工单位、设备材料等进行监督管理，对台账资料进行指导。项目建设期的巡查应每周行政村全覆盖，每月所有站点全覆盖。 | 未做好指导工作的每次扣2 分（以乡镇情况反馈为依据），项目建设期的巡查未按要求全覆盖的扣5-10分。 | 10 |  |
|  | 每月召开工作例会，通报工作进度、问题难点，提出合理化管理建议和应对计划。 | 未按要求召开工作例会，每次扣3分。 | 10 |  |
|  | 根据要求对农村生活污水运行情况进行技术评估，每半年为一个周期开展站点摸排全覆盖，并形成相应的评估报告。 | 站点未全覆盖的扣3-5分，未形成评估报告或报告质量不理想的扣2-5分 | 10 |  |
|  | 每月根据提供的水质检测数据作整体达标情况分析评估，并形成评估报告。 | 未完成评估报告扣5分，报告质量不理想的扣2-5分。 | 5 |  |
|  | 协助业主单位参与工程项目的验收并提出合理化意见。 | 未按要求协助验收的，每站点扣0.5分 | 5 |  |
| 其他事项 | 按要求协助做好临时交办的各项任务。 | 未按要求协助验收的，每次扣1分 | 5 |  |

第六章  商务条款

一、总体要求

必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术和服务要求，符合国家相关部门标准和招标文件规定标准。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。

三、服务期限

本项目服务期为叁年，自政府采购合同签订生效之日起至本项目整体验收完成。

四、服务要求

中标供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购人的合法权益。

五、其他

由于中标单位原因造成成果存在严重不实，导致采购单位有重大损失的，责任由中标单位承担，并依法追究其经济责任和法律责任。

第七章   财务结算

- 项目款的结算

1.采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

2.签订合同后，由采购单位向中标供应商支付第一年合同价20%的预付款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位），项目服务6个月后支付第一年合同价的40%，第一年全部项目完成经验收合格，支付第一年合同价的40%。第二年和第三年根据第一年相应月份时间和支付方式进行结算款项。

3. 结算时供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，采购单位应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

4.中标供应商不得私自再向其它单位收取任何费用。

二、履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。履约结束后，无质量、服务问题，由采购单位向供应商无息退还。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

# 第八章  建德市政府采购合同

# （本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：JD2021BF–

甲  方（使用方）：杭州市生态环境局建德分局

乙  方（供应商）:

见证方（代理机构）：杭州欣兴建设工程招标代理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目的中标单位。按照招标文件（JD2021BF–  ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 序号 | 项目名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 | 合同单价（元/年） | 合同总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 大写 人民币： |  |  |  |  |  |  |  |

本项目费用包括了提供农村生活污水处理设施提标改造工程全过程咨询和评估咨询所有的人员、车辆、办公场所和用品、技术咨询服务、培训、验收、售后服务及税金、保险费等所有费用。

第二条：质量要求：

质量必须符合国家相关规程和规范要求。

第三条：合同履行时间、地点

- 乙方在签订合同后，乙方必须在服务期限内，按要求完成各项准备工作。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2. 合同履行地点：由甲方指定。

第四条：服务要求

1、中标供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购人的合法权益。

2、中标供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成服务工作，并按约定向采购单位汇报工作进展。

3、投标供应商应根据招标文件中的工作内容要求建立至少12人的项目组，在投标文件中详细列出本项目的主要人员及人员分工（包括项目负责人、工艺技术负责人、现场监督管理人员、各报告文件编制人、授权签字人、质量控制人员等）并做出说明，同时做出落实承诺的有效保证。

4、本项目乙方派驻的项目负责人为              ，项目负责人应为乙方全职员工。

5、中标供应商应在建德市设立本地服务机构并安排常驻工作人员不少于2人，办公场所和和设施设备存放等满足日常工作需求。要求在建德日常常驻工作车辆不少于1辆，电脑不少于2台。不定期派驻项目评估及技术指导人员不少于10人。

第五条：项目款支付

1.采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

2.签订合同后，由采购单位向中标供应商支付第一年合同价20%的预付款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位），项目服务6个月后支付第一年合同价的40%，第一年全部项目完成经验收合格，支付第一年合同价的40%。第二年和第三年根据第一年相应月份时间和支付方式进行结算款项。

3. 结算时供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，采购单位应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

4.中标供应商不得私自再向其它单位收取任何费用。

第六条：履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由中标供应商缴纳合同总价的5%作为履约保证金至采购单位指定账户（可以以银行、保险公司出具保函形式提交）。履约结束后，无质量、服务问题，由采购单位向供应商无息退还。因供应商的质量、服务问题原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

第七条：其他约定：

第八条  违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第九条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报相关部门备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十条  合同的生效

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，建德市采购办一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：JD2021BF–  ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人

（签字）                              （签字）

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

签约时间： 2021年   月   日

签约地点：杭州市生态环境局建德分局

见证单位（盖章）:

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2021年  月  日

（注：合同签订各方必须将资料填写完整，否则不予见证）

第九章  附 件

附件一

投标报价函

杭州市生态环境局建德分局：

贵单位JD2021BF -   号招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目的报价，并提供电子版报价文件。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写)               （￥：         元）

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的时间准时完成服务管理。如我单位成交后放弃成交资格造成采购单位的损失，我单位愿意作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的报价内容不能出现在资格审查文件、商务资信文件中。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

投标供应商(盖章)：

年   月   日

附件二

开标一览表

招标编号：JD2021BF -

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标单价 （元/年） | 投标总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目 | 3 | 年 |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：            日期：

备注：1.投标总价包括人工工资、保险、税金、培训、验收及辅助工作等完成本项目的所有费用。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3.投标供应商不能拆分标项内容投标。

4.特别提醒：本函的报价内容不能出现在资格审查文件、商务资信文件中。

附件三：

投 标 函

杭州市生态环境局建德分局 ：

_________________________(投标供应商全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目(招标编号：JD2021BF -  )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件，包括资格审查文件、报价文件、商务资信文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按采购单位的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与其它投标供应商恶意串通的；

（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：___________________________

邮编：____________电话：____________传真：____________

投标供应商(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：   年  月  日

附件四

技术参数和需求对照表

招标编号：JD2021BF -

| 序号 | 招标规格和技术要求 | 技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注： 1、必须与第五章招标内容与技术要求中的附件内容相比较填列。

2、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离。

3、如投标文件技术参数和需求各项完全响应招标文件技术要求，无任何偏离的，只需在序号1的说明项内填写“完全响应招标文件技术要求，无任何偏离。”

4、表格行数不够可增加。

全权代表签字：

投标供应商（盖章）：

年   月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 在本项目中担任职务或岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：     年  月  日

附件六

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |  |  |  |
| 二 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 三 | 服务期限 |  |  |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 五 | 其他 |  |  |  |  |

投标供应商名称（公章）：

招标编号：JD2021BF -

注：1、对照第六章商务条款逐项比较填写。

2、行数不够可自行增加。

全权代表签字：

投标供应商公章：

年   月   日

附件七：

服务计划表

招标编号：JD2021BF -

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 质量保障措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：     年  月  日

附件八

法定代表人授权书

杭州市生态环境局建德分局：

本授权书声明：注册于                （投标供应商地址）的           （投标供应商名称）       法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目（招标编号：JD2021BF -   ）以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

投标供应商（盖章）：

年  月  日

附件九

关于资格的声明函

杭州市生态环境局建德分局：

关于贵方 2021年  月   日招标编号为JD2021BF -    的建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的工商营业执照复印件（加盖公章）

2、有效的企业资质证书副本复印件（若有，加盖公章）

3、投标供应商一般情况

4、相关资信证明材料

全权代表签字：

投标供应商（盖章）：

年  月  日

附件十

投标供应商一般情况

招标编号：JD2021BF -

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书原件扫描件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表签字:

投标供应商（盖章）：

年  月  日

附件十一：

投标供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 评价 意见 |  |

注：提供项目合同、评价意见（复印件加盖公章）。

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：    年  月  日

附件十二

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库（ 2020 ）46号）的规定，本公司 （联合体）参加   （单位名称）   的  （项目名称丿 釆购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员    人，营业收入为    	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员    人，营业收入为	  万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报.

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十三

（1）投标文件封面：

建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务

采购项目

招标编号：JD2021BF -

（资格审查文件、报价文件或商务资信文件）

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年  月   日

（2）外包封封面格式：

建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务

采购项目

招标编号：JD2021BF -

（备份文件）

采购单位名称：

投标供应商名称:                            (盖公章)

投标供应商法定代表人或其委托代理人:    (签字或盖章)

投标供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：